如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2022年1月24日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2022年1月24日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、采购项目预算金额：本项目一标段预算金额：651.4万元人民币；二标段预算金额：210万元人民币的报价。

此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二、项目介绍：

市政排水管网是维护社会安全和经济发展的重要经脉，是防洪排涝、污水收集处理的重要地下通道。市政排水设施的正常运行关系到城市居民的人身安全、水环境安全和城市整体形象。随着经开区快速发展，基础设施建设逐年增加，养护内容较之之前也大大增加，为了保证市政管网安全运行，以公开招标的方式挑选第三方进行管理养护，为市政排水管网的正常运作提供强有力的保障。

本项目设两个标段：

一标段为徐贾快速路以西部分的市政管网及排水设施的养护；

二标段为徐贾快速路（含）以东部分的市政管网及排水设施的养护。

每个投标人可以参与两个标段的投标，但是只能中一个标段。在前一标段中标后可以继续参与下一标段的评标，但是不能再次中标。

- 养护管理项目清单：

一标段清单

| 序号 | 采购目录 | 项目名称 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400以下雨水排水管道 | 24197.16 | m |
| 2 |  | 管径(mm)φ400-600雨水排水管道 | 136792.01 | m |
| 3 |  | 管径(mm)φ600-800雨水排水管道 | 98389.12 | m |
| 4 |  | 管径(mm)φ800雨水排水管道 | 28066.59 | m |
| 5 |  | 管径(mm)φ1000雨水排水管道 | 81673.94 | m |
| 6 |  | 管径(mm)φ1200雨水排水管道 | 12131.05 | m |
| 8 |  | 管径(mm)φ1400雨水排水管道 | 131.00 | m |
| 9 |  | 管径(mm)φ1500雨水排水管道 | 31739.15 | m |
| 10 |  | 管径(mm)φ1600雨水排水管道 | 517.00 | m |
| 11 |  | 管径(mm)φ1800雨水排水管道 | 9310.34 | m |
| 12 |  | 管径(mm)φ2000雨水排水管道 | 3138.61 | m |
| 13 | 污水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400以下污水排石管道 | 1861.43 | m |
| 14 |  | 管径(mm)φ400-600污水排水管道 | 212410.85 | m |
| 15 |  | 管径(mm)φ600-800污水排水管道 | 23639.58 | m |
| 16 |  | 管径(mm)φ800污水排水管道 | 1366.01 | m |
| 17 |  | 管径(mm)φ1000污水排水管道 | 4133.74 | m |
| 18 |  | 管径(mm)φ1200污水排水管道 | 425.87 | m |
| 19 |  | 管径(mm)φ1500污水排水管道 | 317.16 | m |
| 20 | 雨污水检查井（含盖）维修、养护、管理 | 机械清疏检查井 | 4021 | 座 |
| 21 |  | 检查井维修、管理 | 4021 | 座 |
| 22 | 雨水收水井（含井篦）维修、养护、管理 | 人工清疏收水井 | 2448 | 座 |
| 23 |  | 收水井维修、管理 | 2448 | 座 |
| 24 | 强排泵站运行维护管理 | 强排泵站 | 1 | 座 |
| 25 | 雨水回收系统运行维护管理 | 雨水回收系统 | 1 | 座 |
| 26 | 化粪池运行维护管理 | 化粪池 | 7 | 座 |
| 27 | 隔油池运行维护管理 | 隔油池 | 1 | 座 |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为徐贾快速路以西部分的市政管网及排水设施，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

二标段清单

| 序号 | 采购目录 | 项目名称 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400以下雨水排水管道 | 7140.89 | m |
| 2 |  | 管径(mm)φ400-600雨水排水管道 | 15557.65 | m |
| 3 |  | 管径(mm)φ600-800雨水排水管道 | 7140.54 | m |
| 4 |  | 管径(mm)φ800雨水排水管道 | 17264.31 | m |
| 5 |  | 管径(mm)φ1000雨水排水管道 | 11789.41 | m |
| 6 |  | 管径(mm)φ1200雨水排水管道 | 11518.76 | m |
| 7 |  | 管径(mm)φ1500雨水排水管道 | 5028.24 | m |
| 8 |  | 管径(mm)φ1800雨水排水管道 | 442.89 | m |
| 9 |  | 管径(mm)φ2000雨水排水管道 | 75.00 | m |
| 10 | 污水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400以下污水排石管道 | 0.00 | m |
| 11 |  | 管径(mm)φ400-600污水排水管道 | 30515.79 | m |
| 12 |  | 管径(mm)φ600-800污水排水管道 | 6432.41 | m |
| 13 |  | 管径(mm)φ800污水排水管道 | 3614.65 | m |
| 14 |  | 管径(mm)φ1000污水排水管道 | 1821.77 | m |
| 15 |  | 管径(mm)φ1200污水排水管道 | 1015.48 | m |
| 16 |  | 管径(mm)φ1500污水排水管道 | 959.48 | m |
| 17 | 雨污水检查井（含盖）维修、养护、管理 | 机械清疏检查井 | 3830 | 座 |
| 18 |  | 检查井维修、管理 | 3830 | 座 |
| 19 | 雨水收水井（含井篦）维修、养护、管理 | 人工清疏收水井 | 2103 | 座 |
| 20 |  | 收水井维修、管理 | 2103 | 座 |
| 21 |  | 强排泵站 | 1 | 座 |
| 22 | 雨水回收系统运行维护管理 | 雨水回收系统 | 1 | 座 |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为徐贾快速路（含）以东部分的市政管网及排水设施，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

四、人员及设备要求

一标段：

（一）人员要求：

1.项目经理：具有市政中级及以上职称证书或者具有市政设施养护高级工程师证书或者具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格的人员，且与相应的投标单位签证了劳动合同（书）。

2.项目技术负责人：具有市政初级及以上职称证书且具有市政工程施工员证书或着具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同（书）的人员。

3. 养护人员不得少于60人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水道疏通清洗车 | 3辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | 抓斗式垃圾车 | 3辆 | 用于市政雨污水检查井清挖 |
| 3 | 水车 | 2辆 | 用于市政排水管道清洗 |
| 4 | 淤泥清运车（货车） | 2辆 | 用于市政管网中淤泥清运 |
| 5 | 井周切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 6 | 大型移动发电机 | 2台 | 用于移动发电 |
| 7 | 小型移动发电机 | 2台 |  |
| 8 | CCTV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 9 | 气囊 | 2套 | 用于封堵管道 |
| 10 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 11 | 潜水泵 | 4套 | 用于雨水管道排水 |
| 12 | 泥浆泵 | 1套 | 用于污水管道排水 |
| 13 | 对讲机（至少8部） | 1套 | 用于防汛调度 |
| 14 | 管道检测机器人 | 2套 | 用于管道检测 |
| 15 | 管道修复系统 | 1套 | 用于管道的修复 |

二标段：

（一）人员要求：

1.项目经理：具有市政中级及以上职称证书或者具有市政设施养护高级工程师证书或着具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格的人员，且与相应的投标单位签证了劳动合同（书）。

2.项目技术负责人：具有市政初级及以上职称证书且具有市政工程施工员证书或着具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同（书）的人员。

3. 养护人员不得少于20人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水道疏通清洗车 | 1辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | 抓斗式垃圾车 | 1辆 | 用于市政雨污水检查井清挖 |
| 3 | 水车 | 1辆 | 用于市政排水管道清洗 |
| 4 | 淤泥清运车（货车） | 1辆 | 用于市政管网中淤泥清运 |
| 5 | 井周切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 6 | 大型移动发电机 | 1台 | 用于移动发电 |
| 7 | 小型移动发电机 | 1台 |  |
| 8 | CCTV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 9 | 气囊 | 1套 | 用于封堵管道 |
| 10 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 11 | 潜水泵 | 2套 | 用于雨水管道排水 |
| 12 | 泥浆泵 | 1套 | 用于污水管道排水 |
| 13 | 对讲机（至少4部） | 1套 | 用于防汛调度 |
| 14 | 管道检测机器人 | 1套 | 用于管道检测 |
| 15 | 管道修复系统 | 1套 | 用于管道的修复 |

五、服务要求

（一）服务期限：一年。

（二）服务要求：

1.安全文明作业标准参照《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6－2009。

2.安全生产管理标准参照《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656－2011。

3.排水设施维修应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的相关规定。

4.项目履约考核执行《徐州经济技术开发区市政排水设施养护考核标准》。