招标文件

项目名称：丰县城市智慧管线项目

项目编号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014

采 购 人：丰县自然资源和规划局

采购代理机构：江苏翔丰项目管理咨询有限公司

二〇二二年六月

总  目  录

- 第一章 投标邀请

- 第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

- 投标邀请

江苏翔丰项目管理咨询有限公司对丰县城市智慧管线项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：丰县城市智慧管线项目

项目编号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：

1.1时间：2022年6月22日至2022年6月28日，每天9:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外），2022年6月28日后仍可以下载招标文件，2022年6月28日后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

1.2地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

1.3获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

注：“苏采云”系统目前在试运行期间，各供应商按以上要求获取招标文件后，还须将供应商基本情况表（详附件）加盖单位公章发至1142442354@qq.com后，招标代理机构将招标文件发至潜在供应商提供的“供应商基本情况表”中的电子邮箱。潜在供应商承担由于“供应商基本情况表”提供的信息错误而导致不能接收到招标文件的风险。“CA数字证书”获取的招标文件与电子邮箱获取的招标文件为一致文件，投标报名供应商以实际使用“CA数字证书”注册登记获取招标文件的供应商为准。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2022年7月12日北京时间9时30分。（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）
        2.开标时间：2022年7月12日北京时间9时30分。

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：丰县自然资源和规划局

2．地址：丰县中阳大道296号

3. 联系电话：15751020703

六、采购代理机构

1．名称：江苏翔丰项目管理咨询有限公司

2．地址：丰县新城区行政中心西洪井小区南门西侧

3．采购项目联系人：张工

4．联系电话：0516-67099622

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：江苏翔丰项目管理咨询有限公司。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

7.2投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

8.采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9.采购项目预算金额、最高限价

9.1采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1在招标文件提供期限截止后。

14.2现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 招标文件的澄清或者修改

- 15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 招标文件的变更

16.1采购人或采购代理机构可因任何原因，在投标截止期前对招标文件进行必要的变更，但应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，以公告形式通知所有潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

16.2以更正公告方式发布的招标文件的澄清或修改文件，并对潜在投标人具有约束力。投标人将被视为编制投标文件时已考虑了上述修改。

16.3招标文件的变更将考虑给予投标人合理的时间制作相应的投标文件。采购人或采购代理机构可酌情延长截标日期，但至少应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

17. 终止招标

17.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

18.投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

19. 投标人

19.1投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

19.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.3投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

20. 投标文件

20.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，见招标文件第三章《投标资料表》。

20.2投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

20.3电子投标文件的编制要求和签署要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

20.4电子投标文件其他要求

20.4.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

20.4.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

20.4.3投标人在开标时应凭 CA 证书进行网上解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。

20.4.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

20.4.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

20.5 投标文件的密封、盖章要求

20.5.1投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

20.6提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.6.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传至“苏采云”系统。

20.7在招标文件要求上传投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，“苏采云”系统将会自动拒收。

20.8投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分，见招标文件第三章《投标资料表》。

20.9投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

20.10投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

20.11投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标报价要求

21.1投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

21.2投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

21.3采购人不支付报价以外的任何费用。

21.4投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

21.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

21.6不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

22.投标保证金：无需缴纳。

23.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

23.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

23.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 分包

24.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

24.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 相同品牌产品投标

25.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

25.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

25.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

27. 开标

27.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

27.2开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

27.3所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

27.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.评标

28.1公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

28.2评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

29.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

30.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32.评标方法、评标标准。

32.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

32.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

33.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

34.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

36.投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件未按规定的期限、地点送达的；

（六）投标文件未按招标文件要求签章的；

（七）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

（八）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

37.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

38.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

39.确定中标人

39.1采购人或采购代理机构根据《投标资料表》规定的标准确定中标候选人名单，并按顺序排列。采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

40.中标通知书

40.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40.2在投标有效期满之前，采购代理机构以书面方式向中标人发出中标通知书。中标通知书将构成合同的一部分。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。（特别说明见招标文件第三章《投标资料表》）

40.3采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能提供有效文件，采购人或采购代理机构将根据客观事实，有权取消中标人，没收投标人的投标保证金；同时投标人承担相应的法律责任。

41.采购人或采购代理机构在中标通知发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

42.签订政府采购合同

42.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

42.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

43.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

44.履约保证金

44.1中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交履约保证金。

44.2本项目不需缴纳履约保证金。见招标文件第三章《投标资料表》。

44.3中标人凭采购人出具验收报告的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人存放期间，不计利息。

六、询问和质疑

45.询问和质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

46. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

47.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

48.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：丰县自然资源和规划局 项 目 名 称：丰县城市智慧管线项目 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏翔丰项目管理咨询有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：875万元人民币,不接受超过此预算的最高报价。 报价包括产品价、保险、税金、运费、设计、安装、调试、检验等全部费用。采购方不再支付报价以外的任何费用。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：无。 |
| 11.2 | 投标有效期:90日历天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 15.3 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 18. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（https://www.xuzhoucredit.gov.cn/）； 5.“信用丰县”网（http://www.fengxiancredit.cn/） 6.江苏省政府采购信用评价系统。 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
|  | 三、投标 |
| 19.3 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目； 3.本项目的特定资格要求：供应商须具有主管部门颁发的测绘资质证书（须在有效期内）,且专业类别包含甲级大地测量、工程测量和地理信息系统工程。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不允许联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 20.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 |
| 20.2 20.3 | 电子投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准）。 电子投标文件应由下列部分构成，（包括但不限于以下要求）： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.《承诺书》（加盖电子签章，提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 描件。 二、投标人应当提交的资格、资信证明文件（以下5点必须提供，否则投标无效）： 1、投标人合法有效的法人的营业执照原件电子扫描件，或事业单位法人证书原件电子扫描件，或民办非企业单位登记证书原件电子扫描件，加盖电子签章，上传至电子标书； 2、供应商财务状况证明材料（提供以下选项之一即可）： A.供应商的提交首次投标文件时间前6个月内(不含开标当月）任何1个月的资产负债表和利润表，加盖电子签章，上传至电子标书； B.供应商基本开户银行出具的资信证明，加盖电子签章，上传至电子标书； C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，加盖电子签章，上传至电子标书； 3、供应商的提交首次投标文件时间前6个月内(不含开标当月）任何一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料电子扫描件，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件电子扫描件，加盖电子签章，上传至电子标书； 4、具备履行合同所必需的专业技术能力证明材料。投标文件中根据项目需求提供《具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明》，(加盖电子签章，上传至电子标书，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》)； 5、供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，上传至电子标书，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》)； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分（必须包含但不仅限于以下内容） 1.工作方案的响应性和完整性（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评标标准》）； 2.项目管理（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》）； 3.质量保证措施（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》）； 4.技术人员投入情况（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》）； 5.仪器设备投入情况（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》）； 6.安全生产与保密制度（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》）。 （二）商务部分（必须包含但不仅限于以下内容） 1.售后服务承诺方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.企业资信（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.投标人类似业绩（（要求见招标文件第四章《评标标准》）；） 5.获奖情况（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 6.投标人其它证明文件及材料电子扫描件。 五、投标人其它证明文件及材料电子扫描件；要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 六、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。 1、投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件电子扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 七、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件电子扫描件。特别要求的除外； 八、招标文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要说明的事项（如有）。 注： ①本项目不允许联合体参与采购活动。 ②投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 ③签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有电子扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 20.4.3 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 20.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》20.3和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 20.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人提交的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.9 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| 20.11 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 21.6 | 本项目不接受超过采购预算金额的投标报价。 |
| 22 | 投标人不需交纳投标保证金。 |
| 23.1 | 投标截止时间：2022年7月12日9时30分（北京时间） |
| 23.2 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2022年7月12日北京时间9时30分）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 24.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 25.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 25.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 27.1 | 开标时间及地点： 开标时间：2022年7月12日9时30分（北京时间） 开标地点：本项目采取远程不见面开标方式，投标人通过互联网远程在线操作完成数据电文形式投标文件的解密、拆封、展示报价等并形成相应开标记录。所有已提交加密投标文件的投标人，须在开标前使用运行良好的计算机设备，通过互联网访问“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”，远程参与开标活动。 |
| 27.3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 |
| 32.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 39.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按项目方案得分由高到低顺序排列。 中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40.2 | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 44.2 | 履约保证金：本项目不需缴纳履约保证金。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 45. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。因进丰县公共资源交易中心交易产生的各项服务费，由中标供应商支付。 |

附件一

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.账户信息：

账号名称：江苏翔丰项目管理咨询有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司丰县支行营业部

账    号： 932004010104258890

# 第四章 评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2 | 技术方案 （42分） | 工作方案的响应性和完整性： 评标委员会根据招标文件要求及各单位投标文件的相关内容对技术方案的技术先进性、方案周密性、思路清晰合理性、可操作性、科学性进行综合判断，在工作任务、工作思路、工作方法、成果要求等方面的进行综合判断，方案满足招标文件要求的得10分，基本满足招标文件要求的得8分，不满足招标文件要求的得2分，未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 项目管理： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目管理方案，方案满足招标文件要求的得6分，方案基本满足招标文件要求的得4分，不满足招标文件要求的得 2分，未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 质量保证措施： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的质量保证措施，满足招标文件要求的得5分，基本满足招标文件要求的得3分，不满足招标文件要求得1分，未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 技术人员投入情况： （1）项目负责人具有正高级工程师职称证书、注册测绘师职业资格证书和项目管理师认证证书（PMP）的得2分； （2）技术负责人同时具有高级工程师以上（含）职称证书和注册测绘师职业资格证书得1分； （3）投入本项目其他技术人员同时具有高级工程师以上（含）职称和注册测绘师资格的，每人得0.25分，最多得5分； 项目组成员获得过与本项目建设内容相关专业“全国技术能手”荣誉称号的，每1个得1分，最高得2分； （5）投入本项目的人员具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书10人以上（含）的，得1分； 此项最高得11分。 （以上项目负责人、技术负责人、技术人员不可重复计算，投标时需提供人员证书原件的电子扫描件和2022年以来连续3个月的社保证明或电子缴费清单的电子扫描件，未提供不得分） | 11 |
|  |  | 仪器设备投入情况： （1）拟投入本项目管线探测仪5台以上（含）的，得2分； （2）投入相对重力仪1台以上（含）的得2分； （3）投入水准仪5台以上（含）的得1分； （4）投入GPS10台以上（含）的得1分。 此项最高得6分。 （以上1、2项提供购买发票原件的电子扫描件，购买日期须在本招标文件挂网日之前；3、4项须提供检定证书扫描件并加盖公章） | 6 |
|  |  | 安全生产与保密制度： 投标人具有完备的安全保密制度得1分，制定数据安全保密措施得1分，制定疫情防控预案得1分，指定专人负责保密事宜（须具有涉密测绘成果管理人员岗位证书）得1分，最高得4分。 | 4 |
| 3 | 售后服务承诺方案、培训方案等（4分） | 售后服务承诺方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目售后服务承诺方案，方案优于招标文件要求的得2分，基本符合招标文件要求的得1分，不完全符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 2 |
|  |  | 培训方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案，方案优于招标文件要求的得2分，基本符合招标文件要求的得1分，不完全符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 2 |
| 4 | 投标人履约能力（44分） | 企业资信（13分） | 1.投标人连续三年以上（含）获得行业“诚信单位”荣誉称号的，得2分； 2.投标人获得过全国行业“先进集体”/“先进单位”荣誉称号的得2分，省级行业“先进集体”/“先进单位”荣誉称号的得0.5分；此项最高得2分。 3.投标人具有国家版权部门颁发的计算机软件著作权登记证书其中： （1）具有管线数据生产平台类得1分； （2）具有三维GIS平台类得1分； （3）具有水准计算平台类得1分； （4）具有CGCS2000转换平台类得1分。 此项最高得4分。 4.投标人获得的测绘、检测方面发明专利证书（不包括实用新型专利），有1个得1分，最多得3分； 5.投标人同时具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、社会责任管理体系认证和售后服务认证证书的得2分。 （以上证明材料须提供证书扫描件加盖公章；证书的获得日期须在本招标文件挂网日之前，否则不予评分） | 13 |
|  |  | 投标人类似业绩（25分) | 2018年以来（以合同签订日期为准） 1.投标人承担的“智慧管线/管线测绘/管线更新”类型项目，有1个得2分，最高得8分； 2.投标人承担的“水准测量/水准面精化/测绘基岩点建设”项目,有1个得1分，最高得6分； 3.投标人承担的“实景三维建模/三维地理大场景开发”项目,有1个得1分，最高得6分； 4.投标人承担的CGCS2000坐标转换项目,有1个得1分，最高得5分。 （以上业绩均须提供合同和项目备案证明，无合同或项目备案证明材料不得分，分包、转包合同无效） | 25 |
|  |  | 获奖情况(6分） | 投标人参与的项目获得过省级以上（含）人民政府颁发的“科学技术奖”，有一个得2分，最高得6分。 | 6 |

第五章 拟签订的合同文本

政府采购合同

项目编号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014

项目名称：丰县城市智慧管线项目

甲   方：

- 乙   方：

签订地点：

甲方(采购单位)：丰县自然资源和规划局

乙方(供货单位)：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规规定，本着自愿、平等、公平、诚信原则，甲乙双方就合同采购事项，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品或服务内容：                      。

1.2 补充条款：                            。

二、合同金额

2.1本合同服务总金额：小写：                   元（人民币）。

大写：                    元（人民币）。

2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、权利及义务

3.1甲方权利及义务

3.1.1甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。为乙方更好地完成工作任务而协调必要的业务和技术支持。

3.1.2乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

3.1.3对乙方不合格的项目成员，甲方有权要求乙方更换，不得空缺。

3.2.乙方权利及义务

3.2.1乙方投入本项目的人员不少于      人，且在项目执行过程中项目负责人和项目成员未经甲方许可，不得变更。

3.2.2乙方须提供项目成员名单及资历，如需中途调动，须提前30日以书面形式征求甲方意见。

3.2.3在项目存续期间，乙方派出的项目团队在甲方指定的工作场所进行项目工作，不得兼任其他项目的工作。

3.2.4乙方应当按照招标文件的要求，投入合格、充足、相对稳定的技术开发人员，提供所承担开发任务的鹅软硬件环境，包括开发工具等。

3.2.5乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则对因提供服务引起的各种安全事件和事故，乙方应承担全部法律责任。

3.2.6乙方必须保证工作质量。在服务期间，乙方必须提供相关文档：

3.2.6.1工作周报，记录本阶段工作完成情况、存在问题及下一阶段工作计划、建议，每周五提交。

3.2.6.2服务工作完成后，必须提交书面总结报告。由甲方进行评估和验收；经甲方评估和验收不合格的，乙方在接到甲方通知后三日内修改，并保证再次评估和验收合格。

3.2.7乙方遵守甲方的各项规章管理制度。

3.2.8乙方保证提供的服务具有合法性，确保甲方不会因为使用乙方的服务而产生法律风险。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权。

4.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

4.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

4.4成果版权：乙方本项目范围内的工作成果归甲方所有，乙方不能免费提供给除甲方外的其他单位或个人。如需提供，需经过甲方同意。如出现未经甲方同意提供给其他方的情况，每出现一次乙方需支付甲方5万元/次的违约金。

4.5在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

五、保密

5.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

5.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，包括并不限于：

5.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

5.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

5.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、规划图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

5.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

六、转包或分包

6.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保(维保)期

7.1质保(维保)期       年。（自项目验收合格之日起计）。

- 合同款支付

8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.2 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

8.3 付款方式：                      。

8.4当采购服务（数量）与实际使用服务（数量）不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证

10.1乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

10.2服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题做出及时响应，在1（时）内赶到现场实地解决问题。若问题在1工作日后仍无法解决，乙方应在1日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

10.3乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十四条的约定承担赔偿责任。

十一、验收

11.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

11.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

11.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十二、项目管理服务

12.1乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

12.2项目负责人姓名：             ； 联系电话：                。

十三、违约责任

13.1乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起2个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金。

13.2乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付该地块服务内容单价1％的违约金。如乙方逾期达20天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

13.3在合同履行期间，乙方发生三次未在合同规定时间内完成工作任务的，甲方有权要求乙方支付违约金并解除合同。

13.4其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十四、不可抗力

14.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

14.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后 10日内以书面形式通知另一方。

14.3未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。

14.4不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

14.5确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。在合同终止情况下，对于已经履行的部分，予以结算服务费用。

十五、争议的解决方式

15.1因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

15.2在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

15.3经协商不能解决的争议，双方可选择以下第      种方式解决：

15.3.1向甲方住所地人民法院提起诉讼；

15.3.2向徐州仲裁委员会申请仲裁。

15.4在法院审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

15.5甲乙双方均应按上述约定内容严格履行合同，任何一方违约，应当向守约方承担违约责任，同时守约方有权要求违约方立即改正，拒不改正的，因本协议纠纷之仲裁，由违约方承担守约方因此而支付包括但不限于仲裁费，律师费，咨询费，鉴定费，取证费等相关费用。

十六、补充条款

。

十七、合同生效及其它

17.1本合同经甲乙双方加盖公章或合同专用章后生效。

17.2生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

17.3本合同一切税费由乙方承担。

17.4本合同未尽事宜，甲乙双方可以协商签订补充协议，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙方各执贰份，代理机构1份。

甲方全称（盖章）：                    乙方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：                            地    址：

联系电话：                            联系电话：

开户银行：                            开户银行：

账　　号：                            账　　号：

签订日期：                            签订日期：

- 采购需求

## 一、项目概况

- 1、项目名称：丰县城市智慧管线项目；

- 2、项目预算：本项目共875万元人民币，不接受超过875万元（采购项目预算金额）的投标报价。

投标报价包括完成招标范围内的所有工作的全部费用，投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险，服务期内结算总费用以甲方委托乙方实施项目来计算，结算总费用不超过总采购预算。

报价包括产品价、保险、税金、运费、设计、安装、调试、检验等全部费用，采购方不再支付报价以外的任何费用。

## 二、项目建设背景

为适应丰县城市建设需要，优化城市基础设施建设，提升测绘基准服务，规范城市地下空间管理，确保丰县经济建设和城市发展的有序进行，丰县自然资源和规划局决定对中心城区地下管线进行探测，进行数据整理、建库，开发地上地下一体化三维平台，并根据工作需要，进行水准测量、历史存量管线数据CGCS2000坐标转换、测绘基岩点建设等工作。

## 三、项目范围

本项目包括管线测绘、水准测量、实景三维建模及三维地理大场景开发、历史存量管线数据CGCS2000坐标转换和基岩水准点建设等，其中管线测绘范围为丰县中心城区56.2平方千米区域（具体范围示意图见下图，实际工作开展过程中业主单位有权根据实际工作需要进行微调），要求该范围内所有宽超过6米的道路、街巷均需进行地下管线数据探测（机关、单位、工厂、庭院内部可不测绘）；实景三维建模及三维地理大场景开发中的三维地理大场景要求覆盖全县域，地上建筑实景三维模型由业主方协调提供。

图1 管线测绘范围示意图

## 四、项目工作量和工作内容

1.管线测绘：完成面积约56.2平方千米区域（具体范围见上图1）的地下管线测绘，具体工作内容为：探查与测量上述范围内的电力、通信、给水、排水、燃气、热力、工业、人防综合管沟及地下构筑物的平面位置、走向、埋深、规格、材质等，不含机关、企事业单位、部队、厂区和住宅小区范围内的管线，但所有燃气等高危险性管线及为该地块配套服务的管线主要接入排出段范围包括在探测范围内，穿越单位的地下管线必须查清管线连接关系，并标注有关说明；若有穿越非探测区域连贯的管径≥800mm排水管道不能中断，应查至出水口，中压燃气查至调压站（箱），预计探测管线长度约2500千米（该部分费用最终以实际公里数结算）。

2.水准测量（高程测量）：本项任务包括两部分工作。（1）水准网观测要求按照划定范围（具体范围见上图1）布设水准线路和水准点，水准路线应沿利于施测的公路、大路布设，水准点根据实际情况进行选点布设，选在土质坚实、观测方便和利于长期保存的地点，建立主城区水准网。以“十三五”期间主管部门组织实施完成的二等水准成果作为起算数据，采用四等水准进行联测，水准路线长度约100千米，为本地区大地水准面精化奠定基础。（2）要求以水准成果为基准，完成丰县主城区1:1000地形图（具体范围见上图1）高程注记点测量。

3.实景三维建模及三维地理大场景开发：对管线测绘成果进行三维建模，要求融合丰县自然资源和规划局现有主城区实景三维模型（0.03m分辨率倾斜摄影，约70平方千米），开发涵盖地上地下实景三维数据的三维地理大场景，实现三维地图显示、信息检索查询、管线统计、空间数据分析、空间数据量算、管线标注、管线规划、管线更新、报表输出等功能模块。该部分工作要求包括项目整体通过验收之日起2年内三维软件平台的更新维护服务。

4.历史存量管线数据CGCS2000坐标转换：联测本地区最新高等级控制点（含CORS站），计算本地区1954北京坐标系和2000国家大地坐标系（以下简称CGCS2000）之间的转换参数，建立原有历史存量管线数据与2000国家大地坐标系（以下简称CGCS2000）的坐标转换关系，将2022年以前原有管线数据（不超过1000公里）统一转换至CGCS2000，要求保证成果质量符合相关技术规范。

5.测绘基岩点建设：拟在华山镇境内，充分利用岩层地质条件建设1座具有大地坐标成果、高程基准成果、重力基准成果的景观型测绘基准点。本项任务主要是建设丰县地区稳定性基岩测量标志，进一步为本地区地面沉降监测等地质灾害防治工作提供测绘基准服务，结合景观性测量标志建设进一步普及测绘知识和测绘文化宣传，增强公众保护测量标志的自觉性和积极性。本项任务具体工作内容包括：（1）景观型基岩测量标志建设；（2）开展高程连测，获取新建基岩点的1985国家高程基准成果；（3）开展B级GNSS观测，获取新建点的CGCS2000坐标成果；（4）开展加密重力测量，获取新建点的2000国家重力基准成果。

## 五、测区自然地理概况

1.测区地理位置：丰县地处苏、鲁、豫、皖四省七县交界处，淮海经济区中心地带。北与山东省的金乡、鱼台县接壤，南与安徽省砀山、萧县毗邻，西接山东省单县、东与本省铜山、沛县相连。地理位置在东经116°21′15″－116°52′03″，北纬34°24′25″-34°56′27″之间，全县总面积1450.2平方千米，南北长约59.2千米，东西宽约46.6千米。

2.测区行政隶属：丰县行政隶属于江苏省徐州市，下辖12个镇，3个街道道办事处，1个林场，分别是凤城街道、中阳里街道、孙楼街道、赵庄镇、首羡镇、顺河镇、常店镇、欢口镇、师寨镇、华山镇、梁寨镇、范楼镇、宋楼镇、大沙河镇、王沟镇、大沙河林场。

3.测区地形及居民地特征：丰县属黄泛冲积平原，地势高亢、平坦，地面高程一般在34.5-48.2米之间，西南略高于东北。境内东部有一孤丘华山，山高68米。境内河流原为自然河流，东西走向，建国后进行了全面治理，以洪水走廊大沙河为界，东有郑集南北支流，流向自西向东；西有复新河水系，流向自南向北，废黄河经过治理，引入长江水，形成了大沙河带状水库。城镇内多为街区式居民地，农村居民地多为集团式村庄。

4.测区交通：丰县地处苏、鲁、豫、皖四省七县结合部，承东启西，连南贯北，交通区位优势独特。徐济（徐州-济宁）高速公路穿境而过，与京福、京沪高速公路并网，丰沛铁路按国铁II级设计，线路全长50.4公里，年运量500-800万吨。丰县位居微山湖西部，境内主航道复新河为六级航道，与湖西京杭运河相通，相距40公里。丰县距徐州观音机场仅100公里，行车时间约2个小时。优越的区位优势和便捷的交通网络，使丰县成为了名副其实的“四省通衢”之地。

5.测区气候：丰县地处暖温带，半湿润季风气候区，四季分明，日照充足，年平均气温在15.3℃左右，最冷月(1月)平均气温-9.9℃左右；最热月(6月)平均气温38.3℃左右。年降水量653.3mm左右，无霜期187天左右。

## 六、项目实施技术依据

- GB/T20257.1-2017《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》，以下简称《图式》；

- GB/T 14912-2017《1∶500  1∶1000  1∶2000外业数字测图技术规范》；

- GB/T24356-2009《测绘成果质量检查与验收》；

- CH/T 2009-2010 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

- CH/T 1033-2014《管线测量成果质量检验技术规程》；

- CJJ61-2017《城市地下管线探测技术规程》，以下简称《规程》；

- CJJ/T8-2011《城市测量规范》；

- CJJ/T100-2017《城市基础地理信息系统技术规范》；

- CJJ/T73-2019《卫星定位城市测量规范》；

- CJJ/T 157-2010《城市三维建模技术规范》；

- DB32/T 1223-2008《GPS高程测量规范》；

- GB/T 12898-2009 《国家三、四等水准测量规范》（对应水准测量（高程测量）部分工作）；

- GB/T 12897-2006《国家一、二等水准测量规范》（对应测绘基岩点建设部分工作）；

- GB/T 17944-2018《加密重力测量规范》。

## 七、项目主要技术指标和规格

### 1.测绘基准

（1）平面坐标系统：

采用2000国家大地坐标系，中央经线117°00′，3度带高斯正形投影。

（2）高程系统：

采用1985国家高程基准。

### 2.地下管线成果基本精度要求

#### 2.1地下管线测绘精度

（1）明显管线点重复量测的埋深限差为±5cm。

（2）隐蔽管线点探查精度按表执行。

表 隐蔽管线点探查精度要求

| 管线中心埋深 | 水平位置限差 | 埋深限差 |
| --- | --- | --- |
| H﹤1.00 | ±0.10 | ±0.15 |
| H≥1.00 | ±0.10H | ±0.15H |

注：表中H为管线中心埋深，单位为米。

#### 2.2地下管线点的测量精度

平面位置中误差不得大于±5cm（相对邻近控制点）；高程测量中误差不得大于±3cm（相对邻近控制点）。

#### 2.3地下管线图测绘精度

地下管线与邻近建筑物相邻管线以及规划道路中心线的间距误差不得大于图上±0.5mm。

#### 2.4图根控制点精度

图根控制点相对于起算点的点位中误差不得大于±5cm；相对于起算点的高程中误差不得大于±5cm。

#### 2.5地下管线测绘数据取舍标准

地下管线测绘数据取舍标准见下表：

表 地下管线测绘数据取舍标准

| 地下管线种类 | 取舍标准 |
| --- | --- |
| 给水 | 内径≥100mm |
| 排水（雨、污、合流） | 内径≥300mm |
|  | 方沟≥400mm×400mm |
| 燃气 | 全测 |
| 电力（信号、路灯、供电等） | 全测 |
| 通信（移动、联通、电信、军用、有线电视、监控等） | 全测 |
| 热力 | 全测 |
| 工业管道 | 全测 |
| 石油管道 | 全测 |

#### 2.6成图比例尺

成图比例尺为1:500。

#### 2.7分幅与编号

分幅：采用50 cm×50cm正方形分幅。图幅编号：以图幅的西南角坐标整公里数编号，X坐标在前，Y坐标在后，坐标值以km为单位，取至小数点后两位，如3838.00-460.00。

#### 2.8 数据格式

（1）数据库文件以测区为单位提交，命名方式为*.mdb，数据格式要求与微软 Access 2007或以上版本兼容。

（2）图形文件命名方式为*.dwg。提交的管线图形采用*.dwg、属性文件采用*.mdb两种文件格式存放。

### 3.水准测量（高程测量）相关技术指标

水准路线应沿利于施测的公路、大路布设，水准点根据实际情况进行选点布设，选在土质坚实、观测方便和利于长期保存的地点，建立主城区水准网。该高程控制网须以测区内“十三五”期间联测的二等水准路线点成果作为起算数据，按照相关规范采用四等水准进行联测。

高程注记点施测的位置要求：一般地区高程注记点图上每平方分米8～10个，居民地密集区及平坦地区每平方分米5～8个；道路、河堤等间隔图上10～15cm测注一个，地物点如村基、独立地物、道路交叉口等处高程应优先测注。地貌较复杂的地区，如河流两岸等处，高程注记点要测在最高、最低和坡度变换处。实地有陡坎的需要测定坎上、坎下的高程或量注比高。采集高程注记点用的水准仪和双频GNSS须经检验合格，水准仪观测前须经i角检校，采用GNSS采集时须联测已知点检校。

#### 3.1高程控制网精度要求按下表1执行

- 表1                      单位为毫米

| 等级 | 测段、路线往返测高差不符值 | 测段、路线的左、右路线高差不符值 | 附合路线或环线闭合差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平原 | 山区 |
| 四等 | ±20 | ±14 | ±20 | ±25 |
| 注：K——路线或测段的长度，单位为千米（km）； L——附合路线或环线长度，单位为千米（km）。 |

#### 3.2高程注记点精度

- 图上高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差不超过±0.15m。

### 4.实景三维建模及三维地理大场景开发相关技术指标

#### 4.1总体要求

（1）在网络环境稳定的情况下，单一功能的系统响应时间小于2秒，建模、统计、分析功能的系统响应时间小于20秒。

（2）系统的界面美观，风格统一，操作简便。

（3）系统具有较强的安全性和恢复能力。

#### 4.2具体功能要求

（1）系统应采用基于具有完全自主知识产权的国产三维地理信息平台进行定制化开发，并提供原厂商授权。

（2）系统可将包括倾斜数据、人工模型数据以及三维管线数据发布为自有格式或3Dtiles格式，且同一套数据服务可同时支持插件（DirectX）和无插件（WebGL）两种渲染模式。

（3）系统应具有良好的稳定性，支持TB级3D大场景数据全视域浏览流畅无卡顿，在海量数据浏览状态下运行稳定。

（4）可通过调用系统发布的二维矢量瓦片数据与三维实景数据进行动态叠加，从而实现管线的二三维一体化展示与信息查询管理。

（5）支持通过调整实景数据透明度或对3D场景进行构筑物及管线的同步剖切等方式对三维场景，并可实时移动剖面角度或切换横剖或纵剖模式。

（6）基于用户提供的管线探测入库数据（*.shp）生成管线、连接点、管井等三维模型数据，并可以对管线的色彩、纹理、附属设备设施、查询字段等相关内容进行设定。要求实现竖管，方管、管沟接头自动生成，支持圆形、方形、台体井室，一井多盖等井型自动化生成，根据数据属性实现焊接管线、管廊、暗渠盖板、偏心井、管沟井、法兰等的精细化表现。

（7）系统应支持基于PostSQL数据库实现给定范围内指定类型或全类型三维管线数据的增量式更新，并保证更新区域与周边管线模型的接边。

（8）实现针对地下管线数据的图属互查功能，包括通过点选进行管线的属性查询，以及空间查询、编号查询、特征和附属物查询、管径和材质查询等查询功能。

（9）实现净距分析、横纵断面分析、缓冲区分析等针对三维地下管线的基本分析功能，并能提供针对应急事件的爆管分析、追踪分析、连通分析等拓扑分析功能。

（10）实现在地下模式下的三维空间量算功能，如水平距离、垂直距离空间距离、水平面积等，同时支持针对三维管线数据的管间距离量算功能，可以更加准确的测算管与管之间的最短距离，便于用户对目标管线进行分析。

（11）实现多种形式的标注功能，可以对管线的标高、管径、埋深、坐标、距离、坡度等信息进行标注，并提供扯旗标注功能，系统中所做标注均可进行管理，控制其显示与否或进行删除。

（12）可根据管线的管径、埋深、特征、附属物类型、管径和材质等属性进行分类统计，并输出EXCEL表格。

### 5.测绘基岩点建设相关技术指标

#### 5.1景观型测量标志建设要求

（1）点位周围环境要求

①选点时应按规范要求，点位应尽量选在视野开阔、点位根基坚实稳定且易于长期保存的位置，还应便于安置仪器和安全操作，视场内应避免有高度角大于15°的成片障碍物。

②点位应尽量远离大功率无线电发射台、电视台、微波站等，其距离应不小于200米，并尽可能远离高压输电线路，其距离不得小于50米。

③点位附近不应有大面积水域和其它强烈干扰卫星信号接收的物体。

④点位的交通应方便，以便于提高观测效率和便于今后的使用。

⑤点位地面基础稳定，易于标石的长期保存。

（2）选择1处稳定的岩层埋设1座岩层天线观测墩，尺寸须符合《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）要求，如下图2所示，单位米。

图2  岩层天线观测墩尺寸示意图

（3）埋设1座浅层基岩水准点，具体规格要求见下图3。

图3 浅层基岩水准标石规格

（4）应拍摄标志尺寸照片、近景照片、远景照片各一张。

（5）应在现场绘制点之记，随成果一并上交。

（6）在点位附近建设一处测量标志简介和测绘文化宣传栏。

#### 5.2高程连测要求

要求以江苏省一等水准点“Ⅰ徐怀1基岩”为起点，采用二等水准测量的方式连测新建测量标志的高程，连测水准路线约70千米。

5.2.1水准仪选用及检校要求

根据《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）中的要求，本次水准测量选用的仪器应经专业测绘仪器计量检验机构检验，各项指标应符合规范要求。

5.2.2水准测量要求

（1）按二等水准测量技术要求施测，主要精度指标见表1：

表1 二等水准精度要求

| 误差类别 等级 | 每公里水准测量偶然 中误差(mm) | 全中误差(mm) | 测段、区段、路线 往返测高差不符值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二等水准 | ±1.0 | ±2.0 |  |

（2）二等水准测量基本要求的视线长度、前后视距、视线高度按表2规定执行。

表2 视线长度、前后视距、视线高度规定表

单位：米

| 等级 | 仪器类型 | 视线长度 | 前后视距差 | 任一站上前后视距差累计 | 视线高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数字 |
| 二等 | DSZ1、DS1 | ≥3且≤50 | ≤1.5 | ≤6.0 | ≤2.80且≥0.55 |
| 注：所有数字水准仪，在地面震动较大时，应随时增加重复测量次数。 |

5.2.3高程控制网数据处理要求

（1）外业高差应加尺长改正、正常水准面不平行改正、重力异常改正。

（2）以江苏省一等水准点“Ⅰ徐怀1基岩”作为起算点，以测段高差为元素，按测站数定权，采用间接平差方法计算浅层基岩水准点的1985国家高程基准成果。

#### 5.3 GNSS联测要求

对本任务新建天线观测墩要求进行B级GNSS观测，联测周围不少于4个B级GNSS点，以获取新建点位的CGCS2000坐标成果。

5.3.1外业观测要求

（1）GNSS观测采用静态定位方法，同步观测接收机数不得少于4台。GNSS接收机应选用大地型双频接收机配备扼流圈天线，选用的仪器应经专业测绘仪器计量检验机构检验，各项指标应符合规范要求。

（2）按照B级GNSS网的技术要求施测，技术要求见下表3：

表3 GNSS观测技术要求

| 级别 项目 | B级网 |
| --- | --- |
| 卫星截止高度角（°） | 10 |
| 同时有效观测卫星数 | ≥4 |
| 有效观测卫星总数 | ≥20 |
| 观测时段数 | ≥3 |
| 时段长度 | ≥23h |
| 采样间隔(s) | 30 |

（3）按B级GNSS网技术要求施测，主要精度指标见下表4：

表4 GNSS控制网精度

| 级别 | 相邻点基线分量中误差 |
| --- | --- |
|  | 水平分量(mm) | 垂直分量(mm) |
| B | 5 | 10 |

5.3.2 GNSS网数据处理要求

利用测区及周边有CGCS2000坐标系成果的江苏省B级GNSS点作为起算点对GNSS网进行平差计算，获得新建岩层天线观测墩的CGCS2000坐标成果。

#### 5.4 加密重力测量要求

（1）加密重力测量要求投入不少于1台标称精度优于20微伽的相对重力仪。

（2）实施加密重力测量的相对重力仪测前应进行静态试验、动态试验和一致性试验；作业前及作业中每月应对仪器进行检验与调整，同时，在每条测线开始前也应对仪器进行检验与调整；具体要求按照《加密重力测量规范》（GB/T 17944-2018）有关规定执行。

（3）利用测区附近具有2000国家重力基准成果的重力基本点作为起点，联测并计算新建点位的2000国家重力基准成果。

## 八、提交成果

1、管线测绘数据成果：管线图形采用*.dwg格式，属性文件采用*.mdb数据库格式；

2、水准测量成果:至少包括成果表、点之记和电子手簿等；

3、实景三维建模及三维地理大场景开发成果：

三维地理信息基础平台、城市综合管线三维管理信息系统各1套；

4、转换后的历史存量数据：数据格式和转换前格式一致。

5、基岩点成果（提供电子版）：

（1）水准测量原始数据（*.XDAT格式）；

（2）GNSS测量原始数据（*.RINEX格式）；

（3）点之记（*.doc或*.pdf格式均可)；

（4）水准测量外业观测资料（*.xls)；

（5）GNSS外业观测记录手簿（*.pdf)；

（6）重力测量外业观测资料（*.xls)。

6、文档资料

至少包括技术设计书、技术总结、软件系统操作手册、软件系统安装部署手册等。

九、项目建设周期

自合同签订之日起6个月内完成丰县城市智慧管线项目全部建设内容，并通过甲方组织的验收。

十、其他要求:见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

1.投标函

2.开标一览表

3.分项价格表

4.偏离表

5.法定代表人授权书

6.投标人承诺书

7.具备履行合同所必需的专业技术能力的书面说明

8.中小企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

11.供应商基本情况表

7.1 投标函

投标函

致： 江苏翔丰项目管理咨询有限公司

根据          项目[项目编号：    ]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏翔丰项目管理咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8.江苏翔丰项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏翔丰项目管理咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏翔丰项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

7.2 开标一览表

开标一览表

项 目 名 称：丰县城市智慧管线项目

项 目 编 号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价 （小写） |
| --- | --- | --- |
| 丰县城市智慧管线项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |

注：报价包括产品价、保险、税金、运费、设计、安装、调试、检验等全部费用，采购方不再支付报价以外的任何费用。

投标人名称（盖电子签章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日

7.3  分项价格表

分项价格表

项 目 名 称：丰县城市智慧管线项目

项 目 编 号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014

货币单位：人民币元

（格式自拟）

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏翔丰项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

投标人名称（盖电子签章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

7.4 偏离表

偏离表

项 目 名 称：丰县城市智慧管线项目

项 目 编 号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014

| 序号 | 标的名称 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | （正/负/无）偏离 | 证明文件说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称（盖电子签章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日
7.5 法定代表人授权书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与丰县城市智慧管线项目公开招标[项目编号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014]的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：      年    月    日

(受托人身份证电子扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：               职务：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014，项目名称：丰县城市智慧管线项目）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （签字或签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件电子扫描件附后）

7.6 投标人承诺书

投标人承诺书（含售后服务承诺）

项 目 名 称：丰县城市智慧管线项目

项 目 编 号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014

如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加丰县城市智慧管线项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

三、（自拟）……

投标人名称（盖电子签章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日

7.7具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明

项 目 名 称：丰县城市智慧管线项目

项 目 编 号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014

格式自拟

特此声明

供应商对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_________________（盖电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______

日期：    年    月    日

7.8中小企业声明函

中小企业声明函

项 目 名 称：丰县城市智慧管线项目

项 目 编 号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型，可多选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖电子签章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本项目采购标的属于 专业技术服务 行业。

附件：中小企业规模类型自测小程序。

7.9残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

项 目 名 称：丰县城市智慧管线项目

项 目 编 号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖电子签章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

7.10无重大违法记录的书面声明

供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丰县城市智慧管线项目（项目编号：JSZC-320321-JSXF-G2022-0014）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖电子签章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

7.11供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 邮 箱 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户银行帐户 名称 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业类型 | 大型企业 □ 中型企业 □ 小型企业 □ 微型企业 □ |
| 备注 |  |

投标人名称（电子签章）： ______________

日  期：   年  月