竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003

项目名称：铜山区水质自动站基础保障服务项目

采 购 人：徐州市铜山区人民政府办公室

永明项目管理有限公司

二〇二二年六月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003

（供应商）：

永明项目管理有限公司对铜山区水质自动站基础保障服务项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市铜山区人民政府办公室

二、项目名称：铜山区水质自动站基础保障服务项目

三、项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商采购方式

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6.《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，永明项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，永明项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2022年7月12日10时00分，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2022年7月12日10时00分）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2022年7月12日10时00分。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

- 4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

- 注：

- （1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

6.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人的营业执照或法人证书；

2.财务状况报告，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件；

3.供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4.供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、偏离表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2、分项价格表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、承诺书（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）

（四）综合评审评分项

1、技术方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

2、服务能力（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

3、业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

4、投标文件的完整性及响应招标文件情况（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

5、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：

（1）供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子公章，格式见《磋商文件》附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（2）供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。

（3）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。

“苏采云”系统使用要求：

- （1）、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- （2）、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- （3）、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3)“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过京东、顺丰邮寄。

质疑接收人：王工     联系电话：18362409695

接收地址：江苏省徐州市云龙区绿地商务城蓝海office办公楼A座21楼

- 联系方式

1.采购人信息

名    称：徐州市铜山区人民政府办公室

地    址：铜山区府前路1号

联 系 人：李平娟

电话：13685191866

2.采购代理机构信息

采购代理公司：永明项目管理有限公司

地址：江苏省徐州市云龙区绿地商务城蓝海office办公楼A座21楼

联系人：王工

电  话：18362409695

第九章 附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十六、附件：附后。

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《代理服务收费标准》

13.《预付款保函支付条款模板》

2022年6月29日

- 1、评分细则

| 序号 | 评分因素 |  | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分值(10分) |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10。 |
| 2 | 技术方案(60分) | 安装 方案 (20分) | 1、有明确的安装方案：得20-14分； 2、有较明确的安装方案：得13-7分（含）； 3、有基本的安装方案：得6-0分。 备注：评委根据投标文件进行比较，确定等次后打分，本项最高得20分。 |
|  |  | 调试 方案 (20分) | 1、有明确的调试方案：得20-14分； 2、有较明确的调试方案：得13-7分（含）； 3、有基本的调试方案：得6-0分。 备注：评委根据投标文件进行比较，确定等次后打分，本项最高得20分。 |
|  |  | 应急 方案 (20分) | 1、有明确的应急方案：得20-14分； 2、有较明确的应急方案：得13-7分（含）； 3、有基本的应急方案：得6-0分。 备注：评委根据投标文件进行比较，确定等次后打分，本项最高得20分。 |
| 3 | 服务能力 （20分） | 防雷 检查 (5分) | 1、防雷检查能力证明。提交相关证明文件（1、防雷检测协议书；2、公司营业执照；3、公司检测资质；4、检测人员资格证书）资料齐全得5分，资料提供不全不得分。（复印件加盖公章） |
|  |  | 消防 认证 (5分) | 2、消防认证能力证明。提交相关证明文件（1、消防检测协议书；2、公司营业执照；3、公司检测资质；4、检测人员资格证明）资料齐全得5分，资料提供不全不得分。（复印件加盖公章） |
|  |  | 服务 保障(10分) | 3、服务保障能力证明。提供相关证明文件（相关证明文件：1、办公场所；2、维保技术人员资格证书；3、运维保障专用车辆；4、运维工具、材料、设备及专用仓库；5、运维项目经理资格证书），以上证明文件每提供一项得2分，最高得10分，不提供不得分。（复印件加盖公章） |
| 4 | 业绩（5分） |  | 2019年度6月1日至今供应商承担过水质自动站运维服务成功案例，每提供1个项目得1分，最高得5分，无合同不得分。（提供合同复印件加盖公章） |
| 5 | 投标文件的完整性及响应招标文件情况 （5分） |  | 根据投标文件的完整性及响应招标文件情况打分，优为5分，中3分，差0分。 |

说明：本项目采用综合评分法。

- 2、项目要求（采购需求）

- 本项目不接受超过人民币 37.5万元（采购项目预算金额）的投标报价。

一、项目概况

1、项目名称：徐州市铜山区水质自动站基础保障服务项目

2、本项目的核心产品为具体技术要求详见《省生态环境厅关于商请强化水质自动监测站建设的函》（苏环函〔2019〕73号），站房、采水和文化建设技术要求详见《江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）》（苏环办〔2019〕114号）。基础保障服务内容主要包括四个方面：一是站房及其配套设施，包括站房主体、防雷设施、质控间和值班室相关配套、供电设施、给排水设施、暖通设施、通讯设施等。二是采水设施，包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置等。三是安防设施，包括视频监控、门禁、烟雾报警器、自动灭火器、站房钥匙，站房管护等。四是文化建设内容，主要包括站房外部的水站标志牌、简介牌和水站LOGO，站房内部的站点流域表征图、运维管理体系图和水站系统流程图等。

二、项目内容及总体要

1、徐州市铜山区水质自动站基础保障服务项目

2、服务期：1年。

3、服务要求：保障25个水站正常运行所需的外部支持。出现故障能够4小时响应、4小时到达现场服务以及故障应急处理，并负责24小时内修复。

三、徐州市铜山区水质自动监测站基础保障服务技术要求

1、设计规范及标准

- 《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》

- 《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》

- 《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》

- 《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统验收办法（试行）》

- 《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017) 》

- 国家和行业的相关标准、规范

2、技术要求

| 采配水单元 | 保障双管路系统。采用双泵/双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。 |
| --- | --- |
|  | 保障采水浮筒工作正常。采水浮筒方便人工提升与安装，确保日常清洗和维护。检查、维护配置的潜水泵确保正常工作；保障水泵来电重启功能。 |
|  | 保障采水管路系统运行正常。 依据各站点采水管路的长短等实际情况，保证站房的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水系统的稳定运行；采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备反冲洗功能；采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 |
|  | 采水系统的保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。 |
|  | 采水点应采取一定的措施防止漂浮物的堵塞。即时清理。 |
|  | 采水系统中的所有备件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。 |
| 安防单元 | 保障站房内配备UPS正常工作。（总功率≥6KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于4h）、三相稳压电源功率≥10KW） |
|  | 维护门禁系统。及时检查站房门禁系统，保障实时记录站房出入情况。 |
|  | 保障站房防雷系统运行稳定。保证电源、信号等设施的三级防雷措施，配置有效期内的防雷报告。 |
|  | 保障站房内消防设施运行稳定。烟雾报警装置运行正常，配备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害，配置灭火装置在有效期内。 |
|  | 站房管护措施完善。保障给排水系统通畅运行、保障暖通设施可靠有效、保障供电线路正常、保障网络通讯设施线路通畅，维护站点进出道路通畅；配备站房防盗措施，具备条件站点派驻专人看护；站房场地保洁；站点及周边环境一周不低于两次巡视。 |
| 视频监控单元 | 保障视频监控运行正常。（含1套视频监控系统，3个摄像头，1台硬盘录像机和1台摄像。） |
|  | 保障视频信息现场存储功能，存储周期应不低于30日，视频监控系统具备断电自启功能； |
|  | 保障云台摄像机可水平360度旋转，竖直0～90度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控，视频照射距离≥100米。 |
| 水站文化建设（标志牌、水站简介牌、水站LOGO 、水站系统流程图、站点流域表征图、运维管理体系图、断面保护区管理要求公示牌） | 悬挂于水站站房正门右侧（或左侧）醒目位置，标志牌下沿距离地面1.8米。具体材质及工艺、样式字体、外形尺寸及安装方式等技术。 |
|  | 保障水站简介牌规范完整。悬挂于水站站房正门左侧（或右侧）醒目位置，上沿与水站标志牌同高，下沿距离地面1.8米。上嵌二维码标识，方便公众获取信息。简介内容应包括水站建设历程、河流（湖库）概况及历史沿革、生态环境保护监督举报电话、安全警示标语（有条件的水站可同时设计制作安全警示牌，安装在水站站房外和采水口处醒目位置，安全警示牌标语应与水站简介牌上的标语保持一致）等。具体材质及工艺、样式字体、外形尺寸及安装方式等技术要求。 |
|  | 保障水站LOGO安全规范展示。各水站LOGO可根据站房实际情况，分为箱体式和标牌式两种，其中箱体式LOGO主要安装在固定站或简易站主体建筑顶层醒目位置，标牌式LOGO主要安装在小型站或浮船站外侧醒目位置。具体材质及工艺、样式字体、外形尺寸及安装方式等技术要求根据各水站具体情况给予完全保障，损毁等及时修复更换。 |
|  | 水站系统流程图，要简明形象，应包括采配水单元、检测单元、数据采集与传输单元、控制单元等所有关键模块，并突出系统整体运行流程。 |
|  | 站点流域表征图，应清晰反映流域站点布设情况，重点突出该水站在流域中的空间位置。 |
|  | 运维管理体系图，包括岗位责任制度图、安全责任制度图、应急管理制度图、维护保养制度图等。每张图的内容都应简明扼要，明确要求、职责即可。 |
|  | 断面保护区管理公示牌。根据各站点的实际情况，维护，更新保障断面保护区公示牌，确保符合实际，设置安全可靠。 |

四、质保及售后服务要求

- 供应商应承诺中标后在铜山本地配备专职技术服务人员不少于2人，项目经理1人，如已有服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。

- 供应商必需配制保障服务车辆。

五、服务和技术支持要求

- 在安装调试、试运行期间和质保期内，卖方应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则买方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

- 供应商在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。

- 软件升级及系统扩展方案。

- 中标方必须对提供的软件知识产权负责，根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。如今后国家环保部、省环保厅对水质自动监测技术规范作出调整，中标人须及时地免费为招标人提供服务或调整。

- 要求合同签订后规定时间内完成所有内容。保证正常运行。供应商应制订明确的合同交货进度表。

六、本地化服务

在项目所在地成立服务机构或分公司并设置合适的办公场地，配备必要的办公设施，如桌椅、文件柜、电脑、电话、维护专用工具、宽带等，实时监控，以最短的时间保障后续的维护，使项目正常运行。

七、本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）：

1、供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

2、供应商名称或组织结构与资格审查时不一致的；

3、除在响应文件提交截止时间前经采购人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

4、响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

5、同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者响应报价，但磋商文件要求提交备选的除外；

6、未按磋商文件要求提供磋商保证金的；

10、响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

11、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

13、响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的条款、价款结算和支付办法的；

14、不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

15、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

16、未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

八、其他要求：

1、其他要求见《磋商文件》附件：6、《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 铜山区水质自动站基础保障服务项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003

格式自制

供应商（电子签章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

永明项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：

6、合同草案条款

项目名称：铜山区水质自动站基础保障服务项目

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合　同　正　文

委托方（甲方）：

委托方（乙方）：

本合同甲方委托乙方就铜山区水质自动站基础保障服务项目进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条、甲方委托乙方进行技术服务的内容如下;

1.1技术服务的目标: 保障25个水站正常运行所需的外部支持。出现故障能够4小时响应、4小时到达现场服务以及故障应急处理，并负责24小时内修复。

1.2技术服务的内容:

乙方按照国家相关标准规范要求对甲方 铜山区水质自动站基础保障服务，其服务内容主要包括四个方面：一是站房及其配套设施，包括站房主体、防雷设施、质控间和值班室相关配套、供电设施、给排水设施、暖通设施、通讯设施等。二是采水设施，包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置等。三是安防设施，包括视频监控、门禁、烟雾报警器、自动灭火器、站房钥匙，站房管护等。四是文化建设内容，主要包括站房外部的水站标志牌、简介牌和水站LOGO，站房内部的站点流域表征图、运维管理体系图和水站系统流程图等 ，服务要求按招标文件执行；如甲方临时增减委托项目的，按中标服务价，据实结算。

第二条、乙方应按下列要求完成技术服务工作:

2.1技术服务地点: 徐州市铜山区

2.2技术服务期限:1年。自     年  月  日至    年  月  日。

2.3 技术服务进度:乙方已对甲方现场进行实地勘测，依据技术方案确认甲方完全具备现场基础保障的各项条件。

2.4技术服务质量要求:按照国家规范的质量控制要求执行。

第三条、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当在签订合同后3日内向乙方提供相关技术材料，并在服务期间提供符合要求的工作条件。

第四条、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:

4.1合同价款:指乙方按合同内容完成所有工作及服务，经甲方确认后，向乙方支付的款项，本款项包括乙方为完成技术服务工作应支出的各种费用。

4.2本合同价款为最高价款(含税)，合同价款不因任何原由而作调整。乙方确认已充分考虑到了其在技术服务过程中有可能出现的各种影响因素。承诺能在合同约定的价款内完成各项工作。

4.3 合同价款总额为￥       (小写)，人民币         （大写）  ，每季度检测费用为合同总价的1/4 ，为：￥         (小写)，人民币        （大写）。

4.4 付款方式：

经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(40%)即￥     ，大写：人民币      元整，在双方签订合同后且乙方提供对应金额的增值税发票后（或乙方向甲方出具等额预付款保函后），15日内由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之七十(60%)即￥     ，大写：人民币    元整， 项目保障服务结束后，经甲方确认无异议后，按照合同及补充合同进行结算。乙方完成全部任务并经甲方验收合格后，15日内由甲方办理政府采购资金结算手续，余款全部支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

服务费用由甲方按阶段分期支付给乙方，乙方在第一次付款时提供全额发票（发票按财政要求）。

合同价款的百分之五（5%）即￥          ，大写：人民币         元，在合同签订后15日内且乙方按照招标文件及合同约定配足符合要求的专业技术人员，经甲方核验满足工作要求，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

按合同要求完成第一季度服务内容，经甲方确认无异议后15个工作日内付款至合同总额的25%即￥          ，大写：人民币         元，

按合同要求完成第二季度服务内容，经甲方确认无异议后15个工作日内付款至合同总额的50%即￥          ，大写：人民币         元；

按合同要求完成第三季度服务内容，经甲方确认无异议后15个工作日内付款至合同总额的75%即￥          ，大写：人民币         元；

按合同要求完成第四季度服务内容，经甲方确认无异议后15个工作日内付款至合同总额的100%即￥          ，大写：人民币        元。

4.5乙方开户银行名称、地址和帐号为:

开户银行:                                             ；

地址:                                             ；

帐号:                                             ；

第五条、甲方的权利、义务

5.1 权利

5.1.1 甲方有权随时向乙方询问保障服务工作进展及工作内容，阐述对具体问题的意见和建议。

5.1.2从事本保障服务项目的工作人员有下列情形之一的，甲方有权更换工作人员。

5.1.2.1 不能胜任岗位工作或工作中有严重过失行为的;

5.1.2.2 参与有可能影响甲方利益的活动和接受与本咨询项目有关的第三人礼物和金钱的;

5.1.2.3 泄露本服务项目资料的:

5.1.2.4 甲方认为负责人员存在其他不宜继续从事本项目服务工作的。

5.2 甲方义务

5.2.1 按合同约定支付合同价款。

5.2.2 为乙方提供现场监测等便利条件。

第六条、乙方的权利、义务

6.1 权利

6.1.1 按本合同的约定取得合同价款。

6.1.2 有权对甲方提供的不明确的资料要求明确。

6.2 义务

6.2.1保障服务工作开始前5天向甲方提交工作计划、工作人员名单及其从业资质证书等。除非甲方提出要求，乙方不得更换工作人员。

6.2.2 根据国家、行业主管部门的规定开展检测工作，每月按时向甲方提交上月的检测成果报告。

6.2.3 接收甲方对保障服务工作的质询，对甲方提出的问题和建议3 日内给予书面答复。

6.2.4严格按照合同及行业要求开展对场区的日常环境检测工作，否则应退还相应的委托服务费。

第七条、特别约定

7.1乙方保证其提供的成果报告不存在侵犯任何第三方知识产权及其他权利。如果发生此类事件，乙方承担由此引起的一切法律后果。

7.2 甲方未按时提供资料的，乙方等期顺延提供成果报告的时间且甲方不需另行支付咨询费用。

7.3乙方未按时交付成果报告或对甲方提出的问题和建议未按时给予回复的，按200元/天向甲方支付违约金。当延迟至10天时，甲方有权单方解除本合同，乙方按本合同价款的10%向甲方支付违约金。

7.5 乙方有违反保密义务、损害甲方利益行为的，甲方有权单方解除本合同，乙方按本合同价款的 30%向甲方支付违约金。

7.6本合同约定解除或单方解除合同的，均应以书面形式向对方发出通知，通知到达对方时合同即解除。

第八条、争议

8.1甲方与乙方在履行合同中发生争议，应友好协商解决。协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

第九条、合同生效

9.1本合同一式柒份，甲、乙、见证方三方各执贰份。采购机构备案一份。三方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

甲方:（盖章)                   法定代表人/委托代理人:(签名)

年   月   日

乙方:(盖章)                    法定代表人/委托代理人:(签名)

年   月   日

7、承诺书

致徐州市铜山区人民政府办公室、永明项目管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、永明项目管理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由永明项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，永明项目管理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与铜山区水质自动站基础保障服务项目[项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自2022年  月   日起至2022年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

二Ｏ二二年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

9、中小企业声明函

项目名称：铜山区水质自动站基础保障服务项目

项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市铜山区人民政府办公室）的（铜山区水质自动站基础保障服务项目）采购活动，项目的供应商全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

铜山区水质自动站基础保障服务项目 （标的名称），属于（服务业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业。请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：1、本项目采购的项目属于  服务 业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加铜山区水质自动站基础保障服务项目项目（项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

11、残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320312-YMXM-C2022-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市铜山区人民政府办公室单位的铜山区水质自动站基础保障服务项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

- 招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

13、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。