招

标

文

件

项目名称：主城区排水设施维修养护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0128

采 购 人：徐州市供排水管理中心

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二二年七月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	17

第四章  评标标准	27

第五章  拟签订的合同文本	29

第六章  采购需求	58

第七章  投标文件相关格式	60

徐州市供排水管理中心

《主城区排水设施维修养护项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市供排水管理中心“主城区排水设施维修养护项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：主城区排水设施维修养护

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0128

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2022年08月01日北京时间10：00。

（二）开标时间：2022年08月01日北京时间10：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市供排水管理中心。

（二）地址：徐州市铜山区第三工业园经纬路2号

（三）联系方法：0516-85736028

（四）采购项目联系人：魏玮；联系电话：0516-85736028

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83200795

（四）采购项目联系人：梁剑飞；联系电话：0516-83200795

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交电子投标文件的截止时间注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市供排水管理中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格性审查前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质复印件）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.“关于投标报价的相关说明”的响应情况（如有）（加盖电子签章，格式自拟）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.对本项目理解（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.管理方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.作业方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4.人员配备方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5.机械设备投入方案（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、价格折扣文件格式 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算金额:1211.2万元，本项目不接受超过1211.2万元人民币的投标报价。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2022年08月01日北京时间10:00前。 2.投标截止时间：2022年08月01日北京时间10:00。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2022年08月01日10：00（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按管理方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：梁剑飞;联系电话：0516-83200795; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

- 评标标准

评标标准总分设置100分，评审因素由价格、类似项目业绩

、技术方案组成：

| 项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 (15分) |  | 一、各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×15。 二、投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），且在《开标一览表》中注明“投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务”的，投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价” *（1-10%） 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 业绩 （5分） |  | 投标文件中提供投标人为乙方、合同签订日期在2019年1月1日以后的、合同内容为管网养护及管网建设项目每份得1分，本项最高得5分。电子投标文件中须提供原件扫描件。 |
| 技术 方案 （80分） | 对本项目理解（11分） | 根据投标人对本项目背景、目标、内容和要求等的理解情况作为评审依据。本项最高得11分，最低得0分。 |
|  | 管理方案 （25分） | 各项管理制度及组织机构健全、合理得15-11分；比较健全、比较合理得10-5分；不够健全、不够合理得4-1分；无具体内容得0分。 |
|  |  | 自查考核办法完善得10-8分；比较完善得7-5分；不够完善得4-1分；无具体内容得0分。 |
|  | 作业方案 （22分） | 服务措施严谨、完善得15-11分；比较严谨、比较完善得10-6分；不够严谨、不够完善得5-1分；无具体内容得0分。 |
|  |  | 处理突发事件等各项应急措施：完善得7-6分；比较完善得5-4分；不够完善得3-1分；无具体内容得0分。 |
|  | 人员配备方案（10分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得3-4分；较全面得1-2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得1-2分；可行性欠缺得0分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得1-2分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 机械设备投入方案（12分） | 符合文件要求且为自有设备（提供购置发票或者购置合同者视为自有设备），巡查车每台得2分，最高得4分；移动泵车每台得2分，最高得4分；高压疏通车得2分；移动式发电机组得2分；符合招标文件要求且为租赁设备（提供租赁协议）。本项最高得12分，最低得0分。 注：电子投标文件中须提供原件扫描件。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行闸站运行合同达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

一、项目情况

项目名称：

项目内容：

养护合同期：

二、作业内容

（一） 泵站运行

1、提供泵站运行人员；

2、确保泵站安全运行，发现问题及时上报；

3、泵站范围内的环境卫生工作；

（二）排水管网养护、巡查、抢修及防汛

市属127条（《徐州市市区排水管网安全运行责任分工》2013年5月13日）排水管沟及相关排水设施的巡查、抢修。排水管沟及相关排水设施包含：排水管道：指雨水沟管、污水沟管、雨污合流沟管、收水井检查井连接管、截流沟管、窨井、管道闸门、阀门、出水口等附属设施及排水设施。

1、排水管网养护

（1）检查井、收水井的清挖；

（2）管（沟）的疏通；

排水管网养护机械施工率不得低于55％；CCTV设备检测率不得低于15％。养护标准参照市管排水设施市场化运行与养护内容及标准（细则）。

2、日常巡查

（1）排水管网检查井井盖、雨水蓖缺失、破损的。

（2）排水管、泄水孔发现有堵塞、溢水、破损、渗水。

（3）排水管网坍塌，井身结构崩坏。

（4）排水设施保护范围内建设施工的。

（5）其他影响排水内容。

发现损毁排水设施及时报修；按照排水相关法律、法规，及时发现并制止违法行为；配合管理部门做好其他相关排水设施管理工作。

3、排水设施抢修

（1）排水管网检查井井盖、雨水蓖维修补盖及更换。

（2）排水设施存在安全隐患的，及时做好安全围挡。

（3）排水管网应急疏通。

（4）排水管网坍塌、破损，井身结构崩坏的应急抢修。

（5）其他排水设施损毁情况。

超服务范围抢修的界定，由采购方报财政部门共同认定。

4、防汛工作

（1）认真查看路面积水情况；

（2）是找准进水口，及时清除进水口垃圾；

（3）降雨量大时，特殊路段可开启进水口，加速排除积水，同时做好安全防护措施，积水排除后立即恢复进水口；

（4）当积水路段进水口开启后，水位仍无明显下降时，应及时查看附近闸门开启情况，并报告所负责人及防汛小组负责人，紧急情况下可直接报告处负责人。

（5）其他涉及防汛的相关工作。

三、乙方服务及质量要求

（一） 泵站运行

1、确保市区各立交泵站标准内降雨立交桥下应无积水，车辆正常通行。

2、在设备操作过程中严格遵守操作规程，杜绝一切责任安全事故发生。

3、泵站机电设备出现故障时，应及时排除故障，无法排除的应及时上报。

4、汛期应严格执行防汛工作制度，加强工作责任心，轮休时应随时听从所领导和值班人员的指挥和协调，确保泵站设备正常运转、及时排水。

5、加强工作责任心，轮休时应随时听从所领导和值班人员的指挥和协调，确保泵站设备正常运转、及时排水。

（二）排水管网养护、巡查、抢修及防汛

1、排水设施巡查、作业人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽，并佩戴统一的排水巡查标识。

2、在日常巡视中发现排水设施的检查井盖、雨水斗篦子、盖板有缺损、丢失时，首先要采取安全防护措施提醒行人注意安全，然后及时上报甲方热线值班人员安排更换维修，避免人身伤害事故的发生。

3、如有违章施工造成设施损坏或管道淤塞，应及时上报甲方热线值班人员，移交相关科室。

4、巡查人员必须如实做好巡查工作记录，同时定期移交甲方作为档案存放，甲方将不定期实施抽查。

5、抢修和养护作业现场设置明显安全标志，标牌和夜间警示灯，采取有效的安全防护措施。

6、抢修和养护作业现场实行封闭式管理，沿抢修现场四周设置围挡、围挡材料要坚固、稳定、统一、整洁、美观，符合相关规范要求。

7、施工机具和材料堆置在安全保护区内，超高堆料和大型构件堆放设置需稳定措施。

8、特种作业人员上岗必须持有效证件。

9、要有环保意识，现场设置防止泥浆和污水外流或堵塞下水道和河道的设施，采取有效控制粉尘、噪音、固体废弃物的措施。

10、废浆及渣土必须用密封式运输车外运，车轮不准带泥。

11、抢修车辆及人员应保持24小时待命，如有抢修任务应按照排水管理制度开展抢修工作

12、防汛期间应及时掌握路段积水出现的时间、地点、范围、发展趋势等；排水设施的运行情况，包含设施发生损坏的数量、损坏程度、发展趋势、应急处理措施等。

13、养护管理制度、养护人员登记表、市政排水设施养护规范及计划、养护应急方案等资料必须齐全。

14、应具备详细完整安全专项设计、安全培训计划和培训情况、安全事故纪录等资料，养护作业人员上岗前须进行安全教育和技术培训。

15、巡查检修制度、巡查纪要及处理情况、应急处理情况、养护情况、防汛情况等资料齐全。

四、对乙方技术力量要求和养护机械设备要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

（一） 泵站运行

1、人员要求：

（1）闸站运行项目负责人  人，具有  年以上从事机电维修工作经历。

（2）人员需求：机修人员  名（要求有电气焊操作证，5年以上工作经验，身体健康，吃苦耐劳）；泵站操作人员  名（有电工证，能独立操作）。

（二）排水管网养护、巡查、抢修及防汛

1、人员要求：

（1）排水设施巡查项目负责人  人，具有  年以上从事市政或物业管理工作经历。

（2）排水设施抢修项目负责人  人，具有  年以上从事市政排水设施抢修工作经历。

2、养护机械设备要求：

巡查车  台、淤泥抓斗车  台、高压水冲车  台、下水道疏通车  台、大型移动发电机  台、急排水泵   台、污泥清运车   台、有害气体检测仪、防毒设备  套。

五、考核验收标准

考核验收标准（见合同附件）。采取日常考核和不定期考核相结合的办法。日常考核成绩采用扣分累加制，占当月总分值的60%，不定期考核占当月总分值的40%。

1、日常考核：每日甲方对养护区域内市政设施巡查抢修情况不定次抽查，发现问题当场记录存档，作为月底评分依据，占总分值60%。

2、不定期考核：每月由甲方会同乙方一起进行不少于四次检查，考核分数作为月底评分依据，占总分数的40%。

3. 月考核得分：综合日常考核情况，不定期考核情况评定当月乙方最终得分，以此支付承包费。

六、合同价（承包费）与支付

（一）本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：       元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

1.付款方式（提交预付款保函的）

签订合同后15日内甲方向乙方支付合同总价的百分之五（5%）即￥          大写：人民币            ；每月维护管理费用为合同总价的1/24，为：￥          (小写)，人民币                         （大写）。

2.付款方式（不提交预付款保函的）

签订合同后15日内甲方向乙方支付合同总价的百分之五（5%）即￥          大写：人民币            ；每月管理费用为合同总价的1/24，为：￥          (小写)，人民币                         （大写）。

（二）合同价款的支付

承包费每月按月考核得分付款。甲方每月月底前对当月养护情况进行考核汇总，次月10日前按照考核结果据实支付。当月费用的60%作为基本养护费用，40%作为考核费用。当月考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；当月考核成绩在95—90分（含90分）之间的，按[（100-实际得分）/100]*考核费用 ，扣除后支付；90—80分（含80分）之间的，按[2*（100-实际得分）/100]*考核费用扣除后支付；80分以下为不合格，直接扣除当月承包费。

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1. 甲方对乙方管护项目有实施日常检查、考核、管理的权利。

2. 甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出整改要求，并向乙方发出《整改通知书》，整改相关事项以《整改通知书》为准，整改完成后，报由甲方验收。整改费用由乙方承担。

3. 乙方服务期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停工，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

4. 甲方有权对乙方用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

5. 如遇全区性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务。

6. 为保证闸站设施能及时维修并保证维修后的质量，甲方为乙方提供维修的材料。

（二）甲方的义务

1. 甲方需确保乙方承包费按时支付到位。

2. 甲方检查人员必须公平、公开、公正地进行检查考核。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1. 乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报。

（二）乙方的义务

1. 乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

2. 乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

3. 乙方及其雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

4. 服务期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

5. 乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

6. 乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，服务期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

九、违约责任

1、乙方须指定专人分区分片负责运行管理，如因运行不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按合同规定的事项接受处罚。

2、在服务期内，如乙方连续3日处在的，甲方有权终止合同，并指派其它养护队伍进场养护。排水管网养护、巡查、抢修及防汛，如乙方连续10日不进行巡查、抢修或单方中途退出养护的，甲方有权终止合同，并指派其它养护队伍进场养护。

3、对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同。

4、上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同，并扣除当月的承包金。

5、乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同。

6、服务期满后，甲乙双方共同清点市政设施，对照接收时的清单若发生设施被盗或损坏，按清点当月市场价赔偿，在履约保证金和承包费中扣除，或恢复原状。

7. 乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方承包合同。

8. 乙方用工必须符合《劳动法》的要求，否则，由此发生的纠纷由乙方自行承担责任。

9.（1）因养护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评3次或市级及以上新闻媒体曝光3次的，甲方有权终止合同。

（2）发现窨井盖缺失5处以上，下水道堵塞不畅造成路面积水5处以上，以上任何一种情况乙方在甲方要求的整改期限内没有完成整改任务，甲方有权终止合同，并指派其他施工队伍作业，乙方应无条件配合。

10.合同期内，本合同项目内容发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同项目内容完好无损。不完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可扣除相应的承包费。

11.由于乙方自身的原因，未能保持原有企业资信等级，本合同即自动终止，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

12.乙方在作业生产过程中产生的任何安全事故由乙方自己承担，与甲方无关。养护管理期限内因市政排水设施功能缺失或其他原因而带来一切伤亡事故，由乙方承担全部责任。

13.因养护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评3次或市级及以上新闻媒体曝光3次的，甲方有权终止合同。

十、其他

（一） 泵站运行

1、日常管理工作中，所有乙方工作人员，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

2、签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护范围内的市政设施，经双方书面确认后一式两份，双方各执一份，服务期满后，乙方应保证市政设施数量和正常市政设施功能状态不变。

3、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

（二）排水管网养护、巡查、抢修及防汛

1、如因窨井盖、收水井蓖的缺失、破损，造成人员伤亡及一切财物损失由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

2、日常管理工作中，所有乙方工作人员，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

3、签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护范围内的市政设施，经双方书面确认后一式两份，双方各执一份，服务期满后，乙方应保证市政设施数量和正常市政设施功能状态不变。

4、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

十一、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，代理公司贰份备案。

十二、合同生效

合同订立时间：          年      月      日

同订立地点：

甲方：（公章）              乙方：（公章）

住所：                      住所：

法定代表人：　　　　　　　　法定代表人：

委托代表人：　　　　　　　  委托代表人：

电话：                      电话：

传真：                      传真：

开户银行：　　　　　　　　　开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　账号：

邮政编码：　　　            邮政编码：

附件1：

市管排水设施市场化运行与养护内容及标准（细则）

一、指导思想

为切实保障市管排水设施的完好和正常运行，进一步规范市管排水设施市场化运行与养护常态化管理，建立健全排水设施设施运行与养护长效机制，全面提升排水设施运行与养护水平，做到科学、规范、精细化管理，结合市管排水设施实际，制定本办法。

二、工作目标

根据排水设施运行与养护内容及标准，通过推行市管排水设施市场化运行与养护监督考核，逐步建立公开透明、开放有序的城市排水运行与养护体系，促进养护企业间的公平竞争，不断提高我市排水设施运行与养护公共服务水平。

三、运行与养护范围

1.排水管沟及相关排水设施的运行与养护。

2.各类立交泵站、排污泵站、补水泵站等泵站的运行与养护。

3.沿河截污闸门的运行与养护。

四、排水管渠运行与养护内容及标准

排水管渠设施的运行与养护内容包括： 管渠的巡查；维修养护；汛期运维；应急抢修；污泥运输与处理处置；检查与评估。

（一）排水管渠设施的运行与养护及标准

1、排水管渠的运行巡查

（1）排水管渠沿线检查井井盖、雨水蓖缺失、破损、溢水等；

（2）排水管渠、泄水孔、溢流堰、出水口发现有堵塞、溢水、破损、渗水等；

（3）排水管渠坍塌，井身结构崩坏等，对发现损毁排水设施及时报修处置；

（4）排水设施保护范围内建设施工、违章占压、违章排放、私自接管以及影响或危害排水管渠功能等；

（5）对破坏排水设施等违法行为及时发现并制止；配合管理部门做好其他相关排水设施管理工作；

（6）其他影响排水内容。

（7）巡查频率：每天1次;如遇排水设施管理范围内地铁、开发、道路大修等施工的实行不间断巡查；特殊点段的巡查须接受业主方指令实施。

2、排水管渠的运行与养护

（1）雨水管渠和倒虹吸管的检查、清淤、疏通；排水检查井、收水井清挖，连接管疏通；通风，沟管疏通，清捞洗刷检查井及进水口、调换检查井及进水口盖座，修理检查井及进水口，中、小型管道局部翻修，开挖路面及人行道恢复，潮、闸门保养，检查井及进水口内下药，污泥、弃渣处运。对主干道管渠养护采用机械化率应≧60%；

（2）污水管渠检查、清淤、疏通；管道有害气体检测，通风，沟管疏通，清捞洗刷检查井、调换检查井盖座，修理检查井，中、小型管道局部翻修，开挖路面及人行道 恢复，检查井下药，污泥、弃渣、外运；对主干道管井养护采用机械化率应≧60%；

（3）暗、明沟渠、管涵出口等检查、清淤、疏通；管道有害气体检测，通风，沟管疏通，清捞洗刷检查井、进水口、调换检查井、进水口盖座，修理检查井、进水口，沟管局部翻修，检查井、进水口下药，污泥市内运输；清理出口污泥，修理八字墙，翻修出口基础，护坡；

（4）管渠、检查井、雨水口养护周期频率

| 管渠性质 | 管渠划分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 | 特大型 | 检查井 | 雨水口 |
|  | 小于600mm | 600mm-1000mm | 1000mm-1500mm | 1500mm以上 |  |  |
| 雨水/合流管渠（次／年） | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 4 |
| 污水（次／年） | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 | -- |

（5）管渠、检查井、雨水口养护最大淤积深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管渠 |  | 管内径或渠净高度的 1/5 |
| 雨水口 | 无沉泥槽 | 管径的 1/5 |
|  | 有沉泥槽 | 管底以下 50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

（6）管渠疏通清挖维护质量标准

| 检查项目 | 检查方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 残余污泥 | 绞车检查 | 第一遍绞车检查，铁牛内厚泥不应超过铁牛直径的 1/2;管道长度按40m计，超过或不足40m允许积泥按比例增减。 |
|  | 电视检测 声呐检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的 1/8 ；疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的 1/8。 |
| 检查井 | 目视、花杆 | 井壁清洁元结垢；井底不应有硬块。 |
|  | 量泥斗检查 | 不得有积泥 |
| 工作现场 | 目视检查 | 工作现场污泥、硬块不落地；作业面冲洗干净。 |

（7）井盖及雨水算（盖框）养护调整允许高低差

| 设施种类 | 盖框间隙 (mm) | 井盖与井框高低差 (mm) | 井框与路面高低差 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | ≥－5, ≤+5 | ≥－5, ≤+5 |
| 雨水口 | <8 | ≥－10, ≤0 | ≥－15, ≤0 |

（8）井盖的标识应与管道的属性相一致，雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注雨水、污水、排水等标识；

（9）当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水篦缺失或损坏后， 应立即设置警示标志，并在6h 内修补恢复；当相关排水管理单位接报井盖和雨水篦缺失或损坏信息后，留人看管、必须在2h 内安放护栏和警示标志，并应在6h 内修补恢复；对排水设施如检查井、收水井及井盖补盖更换等应及时保障日常维修。

（二）排水管渠的汛期运行与养护

排水管渠的汛期运维应加强运行人员值班、应急等制度，降雨时及时到达（半小时内）责任路段；清理收水井堵塞物，排除路面积水，积水完全消退后方可离开；做好汛期安全巡查工作；应对处理好标段内、年度排水设施防汛应急措施管理及其他应急事件处置；确保安全度汛。

（三）排水管渠运行应急抢险、抢修能力

1、中标单位应具备突发排水设施等应急抢险、抢修能力；对管渠突发坍塌事件、污水外溢污染事件、防汛应急突发事件等应具有处置预案和应急抢险、抢修响应能力；

2、对突发事件的应急抢险、抢修工作及其它超养护范围应急工作；管理单位下达指令后，中标单位不得拒绝、应先行组织实施完成，管理单位经职能部门履行手续核实核定后向财政部门申请该项经费。

（四）排水管渠污泥运输与处理处置

1、管渠污泥运输车辆过程宜保持密闭状态； 运输车辆应按批准路线运输，按批准地点卸倒；

2、优先考虑中标单位具备对管渠污泥进行脱水处理、泥砂分离处理、发电厂焚烧处理或其它减害污泥处置符合填埋场接收要求等能力；

3、中标单位应建立完善管渠污泥处置运营单位的检测、记录、存档和报告制度。

（五）排水管渠检查与评估

中标单位应依据行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJ] 181 的有关规定检查、检测周期；采用 CCTV 检测、声呐检测、量泥斗检测、潜水检查、反光镜检查、水力坡降检查、染色检查和烟雾检查等方法对管渠检查及评估；

1、排水设施汛前清挖疏浚检测： 应用CCTV、QV、声纳等现代化技术，开展管道功能性检查；管养排水设施清挖疏浚后检测：应用CCTV、QV、声纳等，开展管道功能性检查和结构性检查；

2、中标单位应在年度内对排水管渠设施发生的应急事故检查和专项检查或其他工程影响排水设施运行等检查检测；新增排水设施由管理单位提供新建工程排水设施交付检查、检测：应用 CCTV、QV、声纳等，开展管道功能性检查和结构性检查；

3、中标单位应在年度内对排水管渠设施主干管检查、检测率≥20%以上；

4、中标单位应提供相应的管渠检查、检测及评估报告和支持性依据。

五、排水泵站的运行与养护内容及标准

（一）排水泵站的运行与养护内容

泵站电气设备运行操作；泵房、进出水建筑物清洁与保养；清污设备、各种泵机、电气设备及辅助设备的清洁、保养；运行泵站人员安全巡视、泵站人员安全操作、泵站运行记录与统计报表、泵站风险作业安全管理、泵站安全管理、泵站安全事故处理、泵站预警应急管理。

1、泵站人员安全巡视

（1）泵站管理人员应做好日常巡视，根据设定的巡视路线、巡视项目、巡视周期对泵站设备进行全面巡视；

（2）应经常检查机电设备、工具、保险装置、信号装置等安全设施的可靠性、灵敏性、安全性等；旋转机械外露的旋转体应设安全护罩；

（3）进入配电间，尤其是变压器间、高压配电间巡检时，应随手关门，并应做好防小动物、防火、防汛、防雨雪、通风良好工作；

（4）设备不停电时的巡视应保持安全距离；

（5）雨天或冰雪天气，运行管理人员巡视期间应注意防滑；

（6）遇雷雨天气时，运行管理人员在室外巡视或操作时应注意防雷电。

2、泵站人员安全操作

（1）对电气设备操作与维护安全管理应符合泵站维护运行规程第 4. 8. 3 条 的规定要求；

（2）所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置；

（3）任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或当班运行管理人员外，其他任何人员不得移动；

（4）各类设备实施保养或检修时不宜带电作业；

（5）不得用温手去触摸电源开关以及其他电气设备；

（6）电气安全技术措施应包括停电、验电、放电、接地和悬挂警告牌；

（7）泵站管理范围日常保洁，保养时不得擦拭设备转动中的部位，冲洗水不得溅到带电部位或电缆头；

（8）泵站内电力安全工器具应包括：绝缘于套、绝缘靴、绝缘胶垫、绝缘杆、验电器、放电杆、接地线等；电力安全工器具应按规定每半年至一年进行预防性试验；

3、排水泵站运行记录与统计报表

（1）排水泵站应建立运行记录与统计报表；

（2）运行记录、统计报表应完整、真实、准确，字迹清晰，并应有值班人员签字；

（3）运行记录、统计报表应由相关负责人审核，可按月、年归档保存；

（4）运行记录、统计报表修改应敲“修改章”，不得随意涂改；

（5）除纸质记录报表外，运行记录、统计报表宜转换成电子文档。

4、泵站安全管理

（1）泵站安全管理应坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则；

（2）泵站应建立健全安全生产规章制度并有效落实；

（3）运行管理人员应熟悉其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置预案；

（4）运行管理人员在岗期间应正确佩戴劳动防护用具，在作业中熟练、正确使用站内安全用具和消防器材；

（5）泵站安全管理主要内容应包括：泵站安全操作、泵站安全巡视、泵站风险作业、泵站治安消防安全和事故处理；

（6）有特殊情况或突发事故时应立即启动相应应急处置方案。

5、泵站风险作业安全管理

（1）排水泵站风险作业应包括危险场所作业、有毒有害作业、特种作业和施工现场临时用电四大类；

（2）泵站上级管理单位应加强对风险作业、作业人员和作业单位的管理；对危险性较大、风险因素多的作业应实行工作票制度、工作许可制度及工作监护制度。

6、泵站治安消防安全管理应符合下列规定

（1）应加强泵站的安全保卫工作，妥善保管好各种工具、材料、备用设备和值班用品；

（2）泵站应制定进出人制度，外来人员进入泵站前应做好登记；

（3）泵站内的监视系统、报警系统等安防设备应确保完好；

（4）若在泵站内需要动用明火应通过审批。

7、泵站安全事故处理

（1）泵站事故发生后，应根据应急预案进行处置，并及时向上级主管部门报告；

（2）泵站管理人员应妥善保护好事故现场，无关人员不得进入；

（3）交接班时间内出现事故，应由交班人员负责，接班人员协助，共同排除，恢复正常后履行交接班手续；

（4）事故发生后应按“四不放过”原则进行处置。

8、泵站预警应急管理

（1）中标单位应具备对泵站突发事件进行应急抢险、抢修处置响应能力；应具有相关的应急抢险、抢修预案，抢险队伍、应急物资、应急措施和相关信息报告等。

（2）对突发事件的应急抢险、抢修工作及其它超养护运行看护范围应急工作；管理单位下达指令后，中标单位不得拒绝、应先行组织实施完成，管理单位经职能部门履行手续核实核定后向财政部门申请该项经费。

（二）排水泵站设施的运行与养护标准

水泵系统维修保养，电力、电器设备系统维修保养，自控及远程联控装置系统维修保养，闸门、启闭机等维修保养，拍门等维修保养，格栅机、电动葫芦等维修保养，金属构件结构维修保养，备用电源系统维修保养，泵房清洗、泵池清淤，泵房、基础设施等维修保养，绿化维护保养。

1、水泵系统维修保养

（1）水泵系统日常养护；

（2）水泵系统定期养护（可代维）；

（3）电机线圈绝缘电阻、每年1次；

（4）吊起潜水泵检查引入电缆及密封圈、每年1次；

（5）检查温度、湿度、泄漏传感器、每年1次；

（6）检查叶轮、每年1次；

（7）检查轴承及电机绕阻温度、每年1次；

（8）检查井内电缆及保护装、每年1次；

2、电力、电器设备系统维修保养（检试验可代维）

（1）电力、电器设备系统日常养护；

（2）电力、电器设备系统水泵系统定期养护；

（3）测量电力电缆绝缘、每年1次；

（4）防雷与接地装置预防性实验、每年汛前1次；

（5）检查高压隔离开关、每年1次；

（6）高压负荷开关维护、每年1次；

（7）高压油断路由器维护、每年1次；

（8）高压真空断路器与接触器耐压实验、每年1次；

（9）检查高压变频装置、每年1次；

（10）低压变频装置、每年1次；

（11）低压开关、每年1次；

（12）电力、设备等突发问题抢修及时处置；备用电源及时启用（电力、设备可代维保）；

3、自控及远程联控装置系统维修保养

（1）液位、温度、压力等检测仪调整、每年1次；

（2）流量计标定、每年1次；

（3）计算机、设备自控及远程联控设备维护保养调试、每年1次；

（4）电子围栏系统维护保养调试、每年1次；

4、闸门启闭机等维修保养

（1）更换齿轮箱丝杆润滑油、每年1次；

（2）检查行程开关、每年2次；

（3）检查电控箱、每年2次；

（4）密闭性、每年1次；

（5）闸门防腐处理、每年1次；

（6）启闭机、丝杆等更换润滑油、每年1次；

（7）更换密封件、每年1次；

（8）清洗传动轴承、每年1次；

5、拍门等维修保养

（1）转动销检查、每年1次；

（2）密封圈更换、每3年1次；

（3）防腐处理、每3年1次；

6、格栅机、电动葫芦等维修保养

（1）格栅机检查维护

（2）格栅机控制箱维护

（3）电动葫芦钢丝绳涂油脂、每年2次；

（4）电动葫芦齿轮箱检查上油、每年1次；

（5）电动葫芦轨道、车档检查每年1次；

7、金属构件结构维修保养

（1）管道清洗、除锈、油漆等防腐、每年1次；

（2）闸门板等金属构件防腐、每年1次；

（3）格栅机金属构件防腐、每年1次；

（4）沉井盖板、爬梯、维护等金属构件防腐、每年1次；

8、备用电源系统维修保养

（1）发电机维护保养、每年1次；

（2）蓄电池维护保养、每年2次；

（3）发电机系统保养、每年2次；

（4）更换润滑油、运行500h；

9、泵池清淤

（1）泵池清淤、每年2次；

10、泵房、基础设施等维修保养

（1）泵房清洗、每年1次；

（2）泵房维修、每年1次；

（3）水、电、门、窗、栏杆等、每年1次；

（4）泵站范围内绿化维护保养、每年1次。

六、排水闸门的运行与养护内容及标准

（一）排水闸门的运行与养护内容

控制箱（柜）、丝杆、闸框门、电源系统、出水口清理、远程控制系统、门板等金属结构防腐等。

（二）排水闸门的维护保养标准

（1）更换齿轮箱润滑油、每年1次；

（2）检查行程开关、每年2次；

（3）检查电控箱、每年2次；

（4）密闭性、每年1次；

（5）丝杆润滑油维修保养、每年1次；

（6）启闭机更换润滑油、每年1次；

（7）更换密封件、每年1次；

（8）清洗传动轴承、每年1次；

（9）电源线路、设备维保、每年1次；

（10）出水口清理、每年汛前1次；

（11）远程联控设备维保及租赁更新、每年1次；

（12）闸门板等金属构件防腐、每年1次。

七、运行与养护职责

市水务局委托的排水设施运行与养护管理单位负责具体的监督管理工作。负责排水设施运行与养护工作计划制定、方案编制、组织实施、市场化的招标工作；负责对排水设施运行与养护市场化中标单位的监督、技术指导、方案审查和考核。

八、维护管理考核内容

详见附件

九、考核方式及要求

1. 考核方式

排水设施运行与养护检查考核由排水设施运行与养护管理单位根据本办法考核内容组织对管理范围内的排水设施运行与养护进行检查考核，做好相关资料的统计、记录及汇总。

2. 考核的具体要求

对排水设施运行与养护的各类内业资料（台帐）进行考核；对履行社会责任以及排水设施运行与养护责任落实情况进行综合评价。

附件2：

徐州市排水设施管理检查考核细则表（管网）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 计扣标准 | 检查 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管护检查 | 定期巡查所管辖设施，及时掌握设施完好状况。 | 未按要求定期进行巡查或未及时发现明显设施存在问题的，一次扣1分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 按要求做好设施量的统计工作，年终完成设施年报明细量的调整。 | 未按要求开展相关工作的，一次扣2分，未按要求上报资料的，一次扣1分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣0.5分。 | 台帐检查 |
|  |  | 做好设施状况的动态数据采集工作及年终区域设施完好状况的调查及评定工作，资料齐全准确。 | 未按要求开展相关工作的，一次扣2分，未按要求上报资料的，一次扣1分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣0.5分。 | 台帐检查 |
|  |  | 人员到岗到位`。 | 对一般人员未到岗到位、统一着装等情况每次扣2分；对项目管理人员少于合同规定及技术负责人不在现场等问题每次直接扣5分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 社会舆论。 | 受到上级领导点名批评或有新闻媒体负面报道的，每次扣5分。 | 现场、台帐检查 |
| 2 | 专项任务完成方面 | 在规定时限内完成目标（如防汛、各类创建及整治活动、配合工程项目等专项任务，确保专项任务的质量、进度、安全管理、经费合理使用和效果等。 | 市政府各类创建及整治活动目标考核的任务未完成每项扣10分；因防汛工作开展不力造成社会影响的每项扣5分；配合工程项目未能完成的每项扣1-5分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 维修管理规定及相关规范对维护专项的上报、质量、进度进行管理。 | 维修未完成每项扣5分；维修质量不合格发现1次扣3分；未按期完成扣2分；维修上报、质量、进度不到位扣2分。 | 现场、台帐检查 |
| 3 | 指令性任务完成方面 | 管理方下达的所有指令性任务须按时完成。 | 没有按时完成任务的每项扣2分，经督促仍未完成的扣分加倍；完成任务未达到合格标准的每项扣1分，完成指令性任务后不能及时反馈信息的每项扣0.5分。 | 现场、台帐检查 |
| 4 | 安全管理和突发事件处置方面 | 按要求做好设施的动态管理，及时掌握设施的安全状况。按照相关规范要求对各类市政施工现场进行管理，落实安全设备和措施。 | 对安全管理不到位，未落实安全管理措施的，发现一项扣1分。未及时发现安全隐患的，因监管不到位造成被通报的安全性事故的一次扣4分，发生重大安全责任事故扣10分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 有完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，有健全长效的通讯网络和责任人，能随时调动应急抢险抢修队伍（含车辆、抢修工具、警示标志和维修材料）。 | 重大突发事件未能按行业应急预案要求组织先期处置的，每发生一次扣2-5分；由于现场指挥和管理不当，发生衍生事故的扣5-10分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 加强窨雨井盖管理工作。 | 窨雨井盖丢失未按规定时限安排处置的每发生一次扣5分。 | 现场、台帐检查 |
| 5 | 基础管理方面 | 按要求建立并完善维护管理、专项任务、指令性任务、安全管理和突发事件应急处置、行风和市政热线建设等各类基础管理台帐和报表，要求基础台帐资料齐全，各类报表按时按规范上报。 | 基础台帐资料不齐全的，每少一项扣1分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣0.5分。报表上报不及时或未按规范上报的，每发生一次扣1分，报表有明显错误的，一次扣0.5分。 | 台帐检查 |
| 8 | 设施的属地管理及综合协调方面 | 综合协调市政设施在属地范围内的相关管理维护问题。 | 凡属地范围内的市政设施综合问题内部扯皮、推诿、矛盾上交，每发生一次经核查属实扣相关2分。对维护单位上报的各类报告无审核把关的，每发现一次扣1分，处理不当的，每发现一次扣2分。 | 现场、台帐检查 |

备注：由于管理工作不到位而造成的重大失误或影响计扣分值由市排水管网养护管理处另行决定。

附件3：

徐州市排水市政设施管理检查考核细则表（泵站）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 计扣标准 | 检查 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管护考核 | 定期检查泵站机械、电气设备，及时掌握设施完好状况。 | 未按要求定期进行检查或未及时发现明显设施存在问题的，一次扣1分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 做好设施状况的动态数据采集工作及年终区域设施完好状况的调查及评定工作，资料齐全准确。 | 未按要求开展相关工作的，一次扣2分，未按要求上报资料的，一次扣1分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣0.5分。 | 台帐检查 |
|  |  | 人员到岗到位`。 | 在泵站抽水运行期间，必须持证上岗，不允许无故脱岗，抽水运行期间，未到岗到位、统一着装等情况每次扣2分；对项目管理人员少于合同规定及技术负责人不在现场等问题每次扣5分；因事请假误工两次者，经核实后报处机关除名。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 社会舆论。 | 受到上级领导点名批评或有新闻媒体负面报道的，每次扣5分。 | 现场、台帐检查 |
| 2 | 专项任务完成方面 | 在规定时限内完成目标（如防汛、各类创建及整治活动、配合工程项目等专项任务，确保专项任务的质量、进度、安全管理。 | 市政府各类创建及整治活动目标考核的任务未完成每项扣10分；因防汛工作开展不力造成社会影响的每项扣5分；配合工程项目未能完成的每项扣1-5分。 | 现场、台帐检查 |
| 3 | 指令性任务完成方面 | 管理方下达的所有指令性任务须按时完成。 | 没有按时完成任务的每项扣2分，经督促仍未完成的扣分加倍；完成任务未达到合格标准的每项扣1分，完成指令性任务后不能及时反馈信息的每项扣0.5分。 | 现场、台帐检查 |
| 4 | 安全管理和突发事件处置方面 | 按要求做好设施的管理，及时掌握设施的安全状况；按照相关规范要求，落实安全设备安全及安全措施。 | 对安全管理不到位，未落实安全管理措施的，发现一项扣1分。未及时发现安全隐患的，因监管不到位造成被通报的安全性事故的一次扣4分，发生重大安全责任事故扣10分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 有完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，有健全长效的通讯网络和责任人，能随时调动应急抢险抢修队伍（含车辆、抢修工具、警示标志和维修材料）。 | 重大突发事件未能按行业应急预案要求组织先期处置的，每发生一次扣2-5分；由于现场指挥和管理不当，发生衍生事故的扣5-10分。 | 现场、台帐检查 |
|  |  | 所有人员在进入生产操作间时，必须穿绝缘鞋、戴安全帽，进行倒闸操作时必须戴绝缘手套，安全防护措施要落实到位；在运行值班时，必须按规范操作，避免发生机电设备的损坏；在运行值班时，做到安全生产，避免发生人身伤害事故。 | 进入操作间后未按照要求穿戴安全装备的，每发生一次扣2-5分；在运行值班时，未按规范操作，每发生一次扣2-5分。 | 现场、台帐检查 |
| 5 | 基础管理方面 | 按要求建立并完善维护管理、专项任务、指令性任务、安全管理和突发事件应急处置、行风和市政热线建设等各类基础管理台帐和报表，要求基础台帐资料齐全，各类报表按时按规范上报。 | 基础台帐资料不齐全的，每少一项扣1分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣0.5分。报表上报不及时或未按规范上报的，每发生一次扣1分，报表有明显错误的，一次扣0.5分。 | 台帐检查 |
| 6 | 设施的属地管理及综合协调方面 | 综合协调市政设施在属地范围内的相关管理维护问题。 | 凡属地范围内的市政设施综合问题内部扯皮、推诿、矛盾上交，每发生一次经核查属实扣相关2分。对维护单位上报的各类报告无审核把关的，每发现一次扣1分，处理不当的，每发现一次扣2分。 | 现场、台帐检查 |

备注：由于管理工作不到位而造成的重大失误或影响计扣分值由市排水管网养护管理处另行决定。

第六章  采购需求

一、说明

徐州市供排水管理中心主城区排水设施维修养护项目。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过1211.2万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目内容

1、排水管沟和相关排水设施及泵站的养护运行。

2、排水设施包含：822公里排水沟管、检查井19759座，收水井21589座；

3、泵站包括：28座雨、污水提升泵站。

四、人员及养护机械设备要求

（一）人员要求

1、泵站运行人员不得少于178人，其中：管理人员不得少于2人；运行人员不得少于176人（每泵站8人，即四班三运转每班2人）。

2、管网日常管理人员不得少于78人，其中：管理人员不得少于2人；养护、巡查、防汛人员不得少于64人；抢修人员不得少于10人。

（二）养护机械设备要求

巡查车不得少于4台；高压疏通车不得少于4台；污泥车不得少于4台；抓泥车不得少于2台；闭路电视系统（CCTV设备）不得少于1套；潜望镜不得少于4套；600mm-800mm、1000mm-1200mm气囊各一组（以上设备为自有设备须在投标文件中提供相应设备的购置发票或购置合同原件的扫描件；如为租赁设备，在投标文件中须提供租赁协议原件的扫描件。）

五、服务要求

1、服务期限：一年；

2、市管排水设施市场化运行与养护内容及标准（细则）：见合同协议书附件1；

3、维护管理考核内容：详见合同协议书附件2、3；

4、中标人在徐州市区（不包含县（市））有固定的工作场所，能够满足办公、仓储等要求（投标人在徐州市区已设立办公场所的，在招标响应文件中提供租赁协议复印件或产权证明复印件，电子投标文件提供原件扫描件）。未在徐州市区设立办公场所的须提供承诺书在成交后5个工作日内配备市区不少于1处办公场所（承诺书格式自拟）。

六、其他要求：

其他要求见招标文件《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0128]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：主城区排水设施维修养护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0128

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 主城区排水设施维修养护 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：主城区排水设施维修养护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0128

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：主城区排水设施维修养护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0128

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（主城区排水设施维修养护）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0128）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：主城区排水设施维修养护

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0128

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加主城区排水设施维修养护项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0128）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。