竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2022-0027

采 购 人：徐州市教育局

项目名称：徐州市中小学生体质健康监测项目

采购代理机构：徐州华源招标代理有限公司

2022年8月

磋商文件

项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2022-0027

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 的规定, 经政府采购监督管理部门批准，本公司受徐州市教育局的委托就徐州市中小学生体质健康监测项目以磋商方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加招标。

一、供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

本项目不接受联合体投标。

二、查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购代理机构查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

⑶截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、提交响应文件要求

提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2022年9月6日上午10:00，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2022年9月6日上午10:00）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2022年9月6日上午10:00。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

（十一）参与项目的投标人对苏采云开标操作系统没有把握的，可以在开标前在徐州市公共资源交易中心一楼门口持苏采云CA锁及可以上网的笔记本电脑（笔记本电脑可以流畅运行苏采云系统）等候，人员不得进入公共资源交易中心，届时会有代理机构工作人员现场指导。

（十二）投标人在开标前向代理机构工作人员递交纸质版投标文件正本一份，副本一份（密封并加盖投标人公章）。地址：徐州市公共资源交易中心一楼门口

（十三）因评审需要核查原件，供应商须派专人将原件（包装好、无须密封、外包装标注好公司名称）在开标前送至徐州市公共资源交易中心北门一楼门口代理机构人员处（投标人员不得进入公共资源交易中心）。

四、文件编制要求

（一）投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准）

(1)《投标函》（必须提供，（加盖电子签章，格式见本章）；

(2)《报价表》（必须提供，（加盖电子签章，格式见本章）；

(3)《偏离表》（必须提供，（加盖电子签章，格式见本章

(4)《法定代表人授权书》（必须提供，加盖电子签章，格式见本章）；

(5)投标人资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝）：

①投标人合法有效的法人营业执照原件扫描件1份；

②供应商的提交首次响应文件时间前 6 个月内开具的任何一张发票任何一联原件扫描件1份；

③投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见本章）；

- 评分标准中所要求的证明材料、方案等（格式自拟）；

（7）投标人《中小企业声明函》（必须提供，加盖公章，填写完整。格式见磋商文件附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（8）供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。

（9）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：

投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。以上证明材料中凡标注“必须提

供”的，则在投标文件中必须提供，缺项的作为无效投标。

五、价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：无。

六、提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

七、通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！

注：

- 供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

八、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序随机。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）：

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

1、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报 价进行综合评分。 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序 推荐 2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的， 按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的， 按照项目实施方案（得分）顺序推荐。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

3、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，供应商承担相应的法律责任。

4、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

5、成交供应商在收到成交通知书时，须向徐州华源招标代理有限公司提交《报价表》（响应文件）的数据文件（WORD格式）。

6、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚

7、磋商招标文件的澄清或者修改

提交响应文件截止之日（即“响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的磋商招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取磋商招标文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

8、供应商认为招标文件存在不合理条件，对供应商实行差别或者歧视性待遇，使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：于涛

联系电话：0516-85758594

通讯地址：徐州市淮海西路 29 号华隆财富大厦 823 室。

- 供应商应按照《确认投标函》（见附件）的要求，按时向代理机构发送《确认投标函》。

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求》（采购需求）

3.《磋商报价表》

4.《偏离表》

5.《合同草案条款》

6.《承诺书》

7.《授权委托书》

8.《中小企业声明函》

9.《残疾人福利性单位声明函》

10.供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

11.《确认投标函》

12.代理服务收费标准

2022年 8月 日

1、评分细则

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 报价 | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低有效报价）÷各投标人评审价格X10。 |  | 10 |
| 商务部分 | 业绩 | 响应人应具备项目所需的履约能力，提供2020年1月1日（以合同签订日期为准）至开标前市级中小学生体质健康监测合作合同的得2分，最多得2分。 不提供不得分，原件现场备查。 |  | 2 |
|  | 企业资质 | 响应人应具备项目所需的研发能力。提供学生体质健康测试管理平台相关软著的得2分；提供区级云平台相关著作权得2分，提供市级云平台相关著作权得2分，提供云端竞赛相关软件著作权得2分；提供体育家庭作业相关著作权的得2分。 原件现场备查。 |  | 10 |
|  | 分析能力 | 响应人应具备项目所需专业的数据分析能力。响应人提供2020年1月1日至今市级中小学云端运动会专业t检验数据分析报告书得3分；提供2020年1月1日至今省级中小学云端运动会专业t检验数据分析报告书的，得6分。不提供不得分，本项不累积加分。 需提供对应合作合同原件现场备查。 |  | 6 |
| 技术部分 | 技术响应 | 根据内容中技术参数进行评分，全部满足要求得24分。每负偏离1项扣2分，扣完为止；标星项有5条负偏离及以上的，本项得0分。 |  | 24 |
|  | 技术保障 | 技术保障能力：响应人团队应具备项目所需的技术保障能力，团队成员在本公司任职期间曾担任过省级中小学生运动会的软件使用保障与数据分析相关职务的，得2分。 以上要求提供聘书复印件加盖投标人公章，并提供该团队成员在响应人公司至今不低于6个月的参保证明，原件现场备查。 |  | 2 |
|  | 服务方案 | 服务方案至少包含但不限于：工作计划、人员安排、设备和材料配置、进度保证措施，质量保证措施，安全措施等内容。对服务方案的全面性、可行性进行评价，横向比较。服务方案非常全面、可行性非常强的，得20-17分； 服务方案全面、可行性强的，得16-13分； 服务方案较为全面、可行性较强的，得12-9分； 服务方案一般、可行性较差的，得得8-0分。 |  | 20 |
|  | 产品演示 | 投标人代表于开标当天（具体时间以招标文件为准），对以下技术参数进行逐条进行远程演示，远程演示通过苏采云系统的视频会议系统进行，投标人除了登录苏采云的电脑具备耳机、麦克风之外，须另准备演示设备（如电脑、智能手机等），演示情况作为演示评分的依据，投标人使用中标采用对应产品或系统进行实际操作演示。 |  |  |
|  |  | 未进行演示或演示不达标不得分 | 微信小程序参赛视频现拍/选传控制功能：可以在平台端控制微信小程序是否只支持现场拍摄或者可以支持选择已拍好的视频上传，以适应多情景的网络环境； | 3 |
|  |  |  | 校本特色比赛项目补充功能：对于上级（校级以上）举办的云端运动会，系统要支持各校在上级规定的项目的基础上，自行添加本校特色比赛项目，并限定项目参与范围；各校自定义特色比赛项目仅限本校相关人员可见； 具有初始成绩提取功能：从锻炼成绩中，多种方式提取初始数据，如首次成绩、平均成绩、最佳成绩、前N次的平均成绩； | 3 |
|  |  |  | 具有终测成绩提取功能：从锻炼成绩中，多种方式提取初始数据，如末次成绩、平均成绩、最佳成绩、后N次的平均成绩； | 3 |
|  |  |  | 具有奖项及依据指标设定功能：系统内置多种奖项设置进行引用，并提供奖项名称的修改功能，个人单项奖包含按照成绩优劣、进步幅度、锻炼频次、频次与成绩综合等指标设定奖项过滤，团体单项包含按参与率、进步率、达标率、平均成绩、周均参与次数达标率等进行筛选； | 3 |
|  |  |  | 单项个人奖项筛选功能：可灵活选择项目、指定时间段、分组条件、男女性别(可单独或混排)、名额数量，视频性质、视频时长区间等条件，一次性筛选出对应的获奖名单，并可批量指定每个获奖名单的名次和分数，结果可以导出；同时奖项可设置优先级并可奖项互斥； | 3 |
|  |  |  | 单项团体奖项筛选功能：可灵活选择项目、指定时间段、分组条件、名额数量等组合条件，一次性筛选出对应的单项团体获奖名单，并可批量指定各获奖名单的名次和分数，结果可以导出；选取范围除了可以按名次外，还可以按成绩区间进行筛选； | 3 |
|  |  |  | 成绩频数分布功能：针对每个项目，按组别或者年级分组进行学生成绩统计，在统计和呈现的同时，可以选定一个或多个学校，也可以自由设定每个项目的组距和下限，并以图表的形式进行呈现； | 3 |
|  |  |  | 数据t检验分析功能：对不同项目，可对不同组别、性别的人群的锻炼数据进行t检验和p值分析，并给出统计决断；在统计时，可以灵活分组，可以自由组合不同的学校，分组可以按打卡次数均分或者按照指定打卡次数分组等，从而形成对照组与实验组进行对比； | 3 |
|  |  |  | 团体总分自动汇总功能：要能自动汇总团体总分排名，并对结果进行导出。 | 2 |

2、采购需求

一、项目名称：徐州市中小学生体质健康监测项目

## 二、采购预算：不接受超过 60 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

## 三、项目类型：服务、本项目是专门面向中小企业的采购项目。

四、项目介绍

对徐州市12个县区（包括市教育局直属学校）省级监测点、市级监测点的17000名中小学生进行视力、龋齿、50米、800米、1000米、引体向上、坐位体前屈、握力、跳绳等项目现场测试，按照要求对数据进行整理和分析出具监测报告，并根据监测结果实施精准干预促进体质健康水平提升。

五、采购内容

- 完成上述17000名中小学生体质健康项目现场测试工作；

- 现场测试服务期限：28个工作日内完成，遇雨雪天气无法测试顺延；

- 按要求对测试数据进行整理和分析；

- 按要求出具监测结果报告；

- 以赛促练，激发体质弱势群体进行体育活动的兴趣，运用云端竞赛方式为体质弱势群体体质提升提供家校互动的精准干预技术支持和保障服务。

六、主要产品技术参数

| 序号 | 产品名称 | 主要产品技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生体质健康监测管理平台 | 1、基础项目设置 支持管理员对所有体质监测项目的管理，可新增体质健康项目，对新增项目的基础信息、监测要求及取值逻辑进行设置，同时可对系统内置体测项目/国标体测项目进行引用、查看，修改及删除； 支持管理员对体测项目的范围进行管理，可对测试学段、年级、性别进行考核范围的设置，可以统一设置或对单个项目进行分别设置； 2、体质监测计划 支持管理员创建体质监测计划并管理，可对计划名称、时间区间、测试项目进行设置及管理，同时可以创建测试工作人员的操作账号。 支持管理员对监测学校信息进行管理，可选择需要测试的学校信息，同时可进行选择、保存等操作。 3、监测样本管理 支持多种监测样本的设置方式： 支持全程保密式的样本确定方式，也即事先只需要确定学校以及每个学校的监测样本数量，然后现场临时抽取样本并分配二维码号码，并通过技术手段完成人码绑定，完成数据的采集以及后续的上传与分析。 支持事先确定样本的方式，包括学校、年级、班级，现场按照确定的样本进行人员对应与数据采集、上传、分析等。 支持监测样本信息的查看，核对学校名称、办学性质、城乡类别、年级数、各校样本人数、男女比例等信息； 4、平均成绩分析对比 支持按照学年、体测项目、性别进行平均成绩及标准方差的统计及查询； 5、多年级纵向平均成绩对比 支持自由选择对比学年，在不同学年之间进行平均成绩及标准方差的对比统计，同时可以按照体测项目、学年、年级进行纵向对比统计； 6、学校平均成绩对比 支持各校之间的平均成绩、全区平均成绩、学校与区域平均成绩正负偏差及名次的对比统计，同时可以按照学年、学校、年级、项目、性别进行筛选； 7、学校平均成绩历史对比 支持自由选择对比学年，支持全区域所有学校或指定学校之间的平均成绩及标准方差的对比统计，同时可以按照学年、年级、体测项目、性别进行纵向对比统计；并以直观图表的形式配合表格数据进行展示； 8、学校国标项目等级分布对比 如果体质监测项目与国标体测相同，那么可用国标体测项目标准进行项目成绩进行等级划分，此部分项目支持各校国标项目等级分布的平均分对比统计，同时可以按照年级、体测项目、性别进行纵向对比统计； |
| 2 | BMI测试仪 | 1.智能测量人体的身高体重，直接反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2.身高测试触头可折叠，体重底座一体化； 3.测试仪采用3.5吋液晶显示屏显示测试值，同屏显示身高体重数值及BMI指数； *4.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭； *5.主机采用Android6.0及以上系统，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏，1.0GB以上运行内存，4GB FLASH存储空间； *6.主机内置二维码扫描仪，自动识别测试者二维码身份信息； 7.主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），同时支持学生名单的无线同步和离线导入； 8.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷； 9.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试； 10.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像≥10000条，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像； 11.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯； 12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据； 13.主要技术参数： 测量范围：身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.1cm 体重：0kg |
| 3 | 肺活量测试仪 | 1.一体化设计，使用高精度气压传感器，优化吹管与内部结构，不易积水，防补气； 2.采用128*64分辨率自发光OLED显示屏，显示窗口与出气孔弧形上翘，便于关注数值变化； *3.内置锂电池，可持续工作12h以上，外置microusb接口，方便充电。低功耗设计，3分钟以上未使用自动关机节能，带低电量提示功能； *4.与LED显示屏、主机无线连接，测试结果一目了然，一键式操作，具有清零功能； *5.主机采用Android6.0及以上系统，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏，1.0GB以上运行内存，4GB FLASH存储空间； *6.主机内置二维码扫描仪，自动识别测试者二维码身份信息； 7.主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），同时支持学生名单的无线同步和离线导入； 8.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷； 9.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试； 10.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像≥10000条，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像； 11.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯； 12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据； 13.主要技术参数： 量程：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±0.5%FS |
| 4 | 坐位体前屈测试仪 | 1.采用3.5寸320*240分辨率TFT真彩屏，内置电容式触摸按键； 2.采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动或手动回弹归位； 3.采用锂电池供电，内置1100mAh锂电池，可持续工作15个小时以上； *4.主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护，带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板； *5.主机采用Android6.0及以上系统，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏，1.0GB以上运行内存，4GB FLASH存储空间； *6.主机内置二维码扫描仪，自动识别测试者二维码身份信息； 7.主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），同时支持学生名单的无线同步和离线导入； 8.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷； 9.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试； 10.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像≥10000条，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像； 11.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯； 12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据； 13.主要技术参数 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差： 0cm |
| 5 | 仰卧起坐测试仪 | 1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量； 2.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度； *3.标配有96*32分辨率的无线 LED点阵大显示屏，可与双感应探头无线连接显示，同时与主机也是无线连接，无任何冗长线束干扰磕绊，配有红外遥控器，操作距离可达3～5米； 4.配有仰卧起坐测试专用床体坐垫，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面； *5.主机采用Android6.0及以上系统，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏，1.0GB以上运行内存，4GB FLASH存储空间； *6.主机内置二维码扫描仪，自动识别测试者二维码身份信息； 7.主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），同时支持学生名单的无线同步和离线导入； 8.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷； 9.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试； 10.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像≥10000条，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像； 11.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯； 12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据； 13.主要技术参数 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差：0次 |
| 6 | 50米跑测试仪 | 1.智能化测量50米跑的时间,测试受试者速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平； *2.具有抢跑重置功能，可扩展测试100米、150米、200米、400米跑等项目； *3.标配4人同时测试，可拓展增配为8人同时测试； *4.主机采用Android6.0及以上系统，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏，1.0GB以上运行内存，4GB FLASH存储空间； *5.主机内置二维码扫描仪，自动识别测试者二维码身份信息； 6.主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），同时支持学生名单的无线同步和离线导入； 7.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷； 8.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像≥10000条，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像； 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯； 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据； 11.主要技术参数： 测量范围：0S～9999.99S 分度值：0.01s 误差：0s |
| 7 | 立定跳远测试仪 | 1.采用红外线非接触传感器测量的原理自动测量立定跳远的距离，测试数据准确，经久耐用； 2.采用LED屏幕显示测试成绩，可显示中文、英文、数字和其它符号； 3.配有红外遥控器，操作距离达2米以上； *4.测试仪单一起跳线全量程测试，有踩线犯规语音、显示屏显示双重提示功能，可设定测试次数为1～3次，自动显示最好成绩；测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害； *5.主机采用Android6.0及以上系统，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏，1.0GB以上运行内存，4GB FLASH存储空间； *6.主机内置二维码扫描仪，自动识别测试者二维码身份信息； 7.主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），同时支持学生名单的无线同步和离线导入； 8.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷； 9.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像≥10000条，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像； 10.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯； 11.主要技术参数 量程：0～320cm 分度值：1cm 误差：0cm |
| 8 | 跳绳测试仪 | 1.测试受试者的下肢力量和身体协调能力； 2.带液晶显示器，能与主机无线同步显示测试数据。一键式操作，使用简便，带蜂鸣器提醒； 3.测试仪结构简单方便，接头可套用2~6mm的钢丝绳，方便更换跳绳和调节跳绳长度，自带防滑绳扣同时具有防作弊功能； *4.标配10人同测，可按需拓展增配置30人同时测试； *5.主机采用Android6.0及以上系统，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏，1.0GB以上运行内存，4GB FLASH存储空间； *6.主机内置二维码扫描仪，自动识别测试者二维码身份信息； 7.主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），同时支持学生名单的无线同步和离线导入； 8.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷； 9.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试； 10.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像≥10000条，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像； 11.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯； 12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据； 13.主要技术参数： 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差： ±1 |
| 9 | 引体向上测试仪 | 1.测试受试者的上肢肌肉力量和耐力的发展水平； 2.测试感应探头可随受测者身高来进行上下调节，达到测试动作标准化管理； 3.测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度； 4.可选配≥96*32分辨率的无线 LED点阵大显示屏，阳光下清晰可见，可与双感应探头无线连接显示，无任何冗长线束干扰磕绊，配有红外遥控器，操作距离可达3～5米； *5.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像； 6.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试； *7.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 *8.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能； 9.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能； 10.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷； 11.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像； 12.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯； 13.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据； 14.主要技术参数：测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差：0次 |
| 10 | 中长跑测试仪 | *1.采用穿戴式带编号背心，标准配置10个芯片，内置无线计圈计时卡（含芯片电池），标签塑封防摔抗震，接收器最大同时处理100个芯片（具体数量根据需求配置），数据可靠无漏； *2.终点采用5米以上防水地毯，内置感应线圈。地毯为环保无公害材质，地毯材质柔软，脚感舒适不影响测试成绩，可快速圈起便于收纳； 3.可加配使用无线发令枪发令，具抢跑重置功能，可扩展测试1500、3000、5000米跑等项目； 4.可根据跑道200、250、300、400米以及不标准跑道设置计圈；常规配置10人测试,可按需拓展增加配置10~100人同时测试，自动计时和自动记圈； *5.主机采用Android6.0及以上系统，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏，1.0GB以上运行内存，4GB FLASH存储空间； *6.主机内置二维码扫描仪，自动识别测试者二维码身份信息； 7.主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），同时支持学生名单的无线同步和离线导入； 8.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷； 9.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试； 10.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像≥10000条，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像； 11.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯； 12.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据； 13.主要技术参数：测量范围：0～9999.99S 分度值：0.01s 误差：0s |
| 11 | 云端竞赛系统 | 主要功能参数： - 微信小程序参赛视频现拍/选传控制功能：可以在平台端控制微信小程序是否只支持现场拍摄或者可以支持选择已拍好的视频上传，以适应多情景的网络环境； - 校本特色比赛项目补充功能：对于上级（校级以上）举办的云端运动会，系统要支持各校在上级规定的项目的基础上，自行添加本校特色比赛项目，并限定项目参与范围；各校自定义特色比赛项目仅限本校相关人员可见； - 具有初始成绩提取功能：从锻炼成绩中，多种方式提取初始数据，如首次成绩、平均成绩、最佳成绩、前N次的平均成绩； - 具有终测成绩提取功能：从锻炼成绩中，多种方式提取初始数据，如末次成绩、平均成绩、最佳成绩、后N次的平均成绩； - 具有奖项及依据指标设定功能：系统内置多种奖项设置进行引用，并提供奖项名称的修改功能，个人单项奖支持按照成绩优劣、进步幅度、锻炼频次、频次与成绩综合等指标设定奖项过滤，团体单项包含按参与率、进步率、达标率、周均参与达标率等进行筛选； - 单项个人奖项筛选功能：可灵活选择项目、指定时间段、分组条件、男女性别(可单独或混排)、名额数量，视频性质、视频时长区间等条件，一次性筛选出对应的获奖名单，并可批量指定每个获奖名单的名次和分数，结果可以导出；同时奖项可设置优先级并可奖项互斥； - 单项团体奖项筛选功能：可灵活选择项目、指定时间段、分组条件、名额数量等组合条件，一次性筛选出对应的单项团体获奖名单，并可批量指定各获奖名单的名次和分数，结果可以导出；选取范围除了可以按名次外，还可以按成绩区间进行筛选； - 成绩频数分布功能：针对每个项目，按组别或者年级分组进行学生成绩统计，在统计和呈现的同时，可以选定一个或多个学校，也可以自由设定每个项目的组距和下限，并以图表的形式进行呈现； - 数据t检验分析功能：对不同项目，可对不同组别、性别的人群的锻炼数据进行t检验和p值分析，并给出统计决断；在统计时，要可以灵活分组，可以自由组合不同的学校，分组可以按打卡次数均分或者按照指定打卡次数分组等，从而形成对照组与实验组进行对比； - 团体总分自动汇总功能：自动汇总团体总分排名，并对结果进行导出； - 教师微信小程序端补拍功能：教师为学生补拍视频和上传成绩的功能，并且一个补拍视频可以对应多个人的成绩，以适应不具备参赛条件的学生参与到比赛中。 |

3、磋商报价表

货币单位：人民币元

项目编号：

本次为首次报价

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市中小学生体质健康监测项目 | 详见采购需求 |  |
| 总价（大写） |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、超过此限价60万元为无效报价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2022年 月 日

磋商报价表

项目编号：

最终报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市中小学生体质健康监测项目 | 详见采购需求 |  |
| 总价（大写） |  |  |

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、超过此限价60万元为无效报价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2022年 月 日

注：由供应商代表通过苏彩云二次报价，作为最终报价。

4、偏离表

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 磋商文件（含磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的响应文件中的内容与磋商文件（含磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

5、合同草案条款

政府采购合同

项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2022-0027

项目名称：徐州市中小学生体质健康监测项目

采购单位：徐州市教育局

中标供应商：

签订日期：    年  月  日

合同条款

甲方：

乙方：

合同签订地点：

合同签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，甲乙双方本着互惠互利的原则，经双方协商一致，经认真协商后，就乙方为甲方提供体质监测服务，达成以下合同条款：

- 合同内容

具体见招标文件【                    】《 采购需求》。

二、合同执行期限和地点

起始日期：                                。

三、合同价及结算方式

本合同总金额为人民币大写金额：       （小写金额： 元），经双方协商一致， 选择以下第 （  ）种付款方式。

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后  10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 五十   (  50 %) 小写¥   大写：人民币     。

（2）验收合格 5  个工作日内，甲方应支付当季全部合同价款，小写￥     大写：人民币     。

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后   10  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十(  30  ％）小写￥            大写：            人民币。

（2）验收合格  5  个工作日内，甲方应支付当季全部合同价款，小写￥               大写：              人民币。

四、甲乙双方的责任和义务

1、甲方责任和义务：

（1）甲方应按照合同约定向乙方支付费用。

（2）甲方应做好有关学校的协调工作。

（3）甲方可派员到现场监督乙方的工作。

2、乙方责任和义务：

（1）乙方应认真执行投标文件中的服务方案。不能按时按量完成监测的，视为违约，每次承担1万元违约金，且由此造成的损失由乙方负责。造成重大影响的，甲方有权提前终止合同并向乙方追责。

（2）乙方及其工作人员应保守在为甲方服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。

（3）乙方应完全遵守本招标文件《 采购需求》的基本要求，不得有任何负偏离，否则视为违约。

五、违约责任

1、未经双方协商一致，甲乙双方任何一方均不得提前终止，变更或解除合同，如有违反，应向对方支付违约金贰万元；给对方造成经济损失的，还应追加赔偿。

2、本合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按有关政策法规及时协商处理善后事宜。

六、其他

1、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对相关标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

2、合同的变更：甲方在履行完政府采购计划变更手续并完成相关采购程序后，签订政府采购补充（变更）协议后予以变更。

3、本合同一式  伍  份，具有同等法律效力，甲方  贰 份，乙方 贰  份，徐州华源招标代理有限公司一份存档。

4、本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[     ]为准。

甲方： 徐州市教育局（盖章）     乙方：              （盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

委托代表人：                    委托代表人：

开户银行：交通银行徐州分行      开户银行：

帐号：3236 0066 0018 0009 45552 帐号：

日期：     年11月    日        日期：     年   月        日

6、投标函

致徐州华源招标代理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：         ）要求，本磋商报价供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他报价文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

磋商报价供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核《磋商文件》，包括书面的澄清（修改）通知书（如果有的话），本磋商报价供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、磋商报价有效期为30日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、同意在收到成交通知书后，按照磋商文件中的有关规定支付代理服务费。

八、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

磋商报价供应商（公章）：

磋商代表：

联系电话：

年  月  日

7、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与（                          项目） [项目编号：      ]的招标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

2022年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

8、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司           （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：  年  月  日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》填写不完整、有歧义的，可视为未提供《中小企业声明函》

# 中小企业规模类型自测小程序

9、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州华源招标代理有限公司的徐州市中小学生体质健康监测项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位公章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（            ）【编号：        】政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：   年  月  日

11、确认投标函

徐州华源招标代理有限公司：

我单位确认参加（                   ）项目（项目编号：          ）的投标，我单位的投标联系人姓名为：（           ）、电话为（              ）。

注：请确定参与投标的供应商，将此确认函盖章扫描后，务必于2022年9月2日中午12时之前，发公司全名称+项目名称发送至电子邮箱 719558749@qq.com，并打电话确认。联系电话：15895297927  于涛

如果不按期发送确认函，供应商的投标文件将被拒绝接收。

投标人名称：

公章：

日期：2022	年	月	日

12、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

开户行：中国银行股份有限公司徐州新吴庄支行

户 名：徐州华源招标代理有限公司

账 号： 502769612353