如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2022年10月17日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2022年10月17日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、说明

1、采购人：邳州市运河街道办事处

2、采购标的：惠民工程绿岛建设项目

3、本项目采购的是非进口产品。

4、本项目不接受超过1400万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 其中采购包1：不接受超过280万元的投标报价；采购包2：不接受超过315万元的投标报价；采购包3：不接受超过542万元的投标报价；采购包4：不接受超过263万元的报价。

5、本项目共分四个采购包，投标人可同时参加多个采购包的投标活动，但只能中标其中一个采购包。如投标人同时多个采购包评标排序第一时，按照采购包1至采购包4的顺序确定中标单位，其它采购包视为自动放弃中标资格。

二、项目范围及试点名单

| 序号 | 小区名称 | 楼栋数 | 烟道数量 | 采购包 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宗教局宿舍 | 1 | 4 | 采购包1 |
| 2 | 爱委会小区 | 1 | 3 |  |
| 3 | 卫生局宿舍 | 1 | 6 |  |
| 4 | 法院宿舍 | 1 | 4 |  |
| 5 | 民政局福利小区 | 1 | 8 |  |
| 6 | 国土宿舍 | 1 | 6 |  |
| 7 | 税务局宿舍 | 1 | 4 | 采购包2 |
| 8 | 劳动局宿舍 | 1 | 6 |  |
| 9 | 农业资源宿舍 | 1 | 4 |  |
| 10 | 质监局宿舍 | 2 | 12 |  |
| 11 | 桃花岛小区一期高层 | 3 | 18 | 采购包3 |
| 12 | 桃花岛小区二期高层 | 5 | 44 |  |
| 13 | 桃花岛小区三期高层 | 7 | 28 |  |
| 14 | 桃花岛小区一期洋房 | 5 | 24 | 采购包4 |
| 15 | 桃花岛小区二期洋房 | 2 | 24 |  |
| 16 | 桃花岛小区三期洋房 | 2 | 20 |  |
|  | 合计 | 35 | 215 |  |

三、设备采购清单

（一）净化模块

采购包1：宗教局宿舍、爱委会小区、卫生局宿舍、法院宿舍、民政局福利小区、国土宿舍

| 1、宗教局宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 2 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 2 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 2 | 套 | 定时开启系统，含变频器，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 2 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 2 | 台 |  |

| 2、爱委会小区 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 2 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 2 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 2 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 2 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 2 | 台 |  |

| 3、卫生局宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 3 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 3 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 3 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 3 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 3 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 3 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 3 | 台 |  |

| 4、法院宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 2 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 2 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 2 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 2 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 2 | 台 |  |

| 5、民政局福利小区 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 4 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 4 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 4 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 4 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 4 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 4 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 4 | 台 |  |

| 6、国土宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 3 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 3 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 3 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 3 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 3 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 3 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 3 | 台 |  |

采购包2：税务局宿舍、劳动局宿舍、农业资源宿舍、质监局宿舍

| 7、税务局宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 7 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 7 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 7 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 7 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 7 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 7 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 7 | 台 |  |

| 8、劳动局宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 3 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 3 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 3 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 3 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 3 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 3 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 3 | 台 |  |

| 9、农业资源宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 2 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 2 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 2 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 2 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 2 | 台 |  |

| 10、质监局宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 6 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 6 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 6 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 6 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 6 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 6 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 6 | 台 |  |

采购包3：桃花岛小区一期高层、桃花岛小区二期高层、桃花岛小区三期高层

| 11、桃花岛小区一期高层 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 6 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 6 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 6 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 6 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 6 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 6 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 6 | 台 |  |

| 12、桃花岛小区二期高层 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 11 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 11 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 11 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 11 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 11 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 11 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 11 | 台 |  |

| 13、桃花岛小区三期高层 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 14 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 14 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 14 | 台 |  |
|  | 4 | 电控系统 | 14 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 14 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 14 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 14 | 台 |  |

采购包4：桃花岛小区一期洋房、桃花岛小区二期洋房、桃花岛小区三期洋房

| 14、桃花岛小区一期洋房 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 7 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 7 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 7 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 7 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 7 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 7 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 7 | 台 |  |

| 15、桃花岛小区二期洋房 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 3 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 3 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 3 | 台 |  |
|  | 4 | 电控系统 | 3 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 3 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 3 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 3 | 台 |  |

| 16、桃花岛小区三期洋房 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 5 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 5 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 5 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 5 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 5 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 5 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 5 | 台 |  |

（二）监测模块

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟在线监测（控）终端主机+浓度监测探头+移动物联网通信服务 | 16 | 套 | 采购包1 |
|  |  | 18 | 套 | 采购包2 |
|  |  | 31 | 套 | 采购包3 |
|  |  | 15 | 套 | 采购包4 |
| 2 | 安装、调试、辅材 | 1 | 项 |  |
| 3 | 售后及运维费用 | 1 | 项 | 2年 |

四、主要技术规格要求

1、采购内容及工期

邳州市省控大气环境监测点周边居民小区实施油烟治理工程，对居民楼烟道出口进行改造施工增设油烟净化和在线监测装置等。

工期：90天。

2、项目技术规格要求

# 2.1项目整体建设要求

在居民及餐饮单位油烟排放点位安装油烟净化设备，并同时安装餐饮油烟在线监控仪器，并安排人员负责2年的运维服务保障工作，运维服务期间依据检测数据对油烟净化设备进行清洗和维护。

2.2餐饮油烟在线监测（控）终端技术规格（以下“▲”的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。）

| 序号 | 主要指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计标准 | 符合《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》（CCAEPI-RG-Y-020-2011）相关要求。 |
| 2 | 监测标准 | 油烟浓度计算方法，符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）。 |
| 3 | 传输协议 | 满足《HJ／T212-2017 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》。 |
| 4 | 远程传输 | 内置GPRS，采用TCP通信方式，长时间实时在线连续检测油烟浓度，数据自动上报。 |
| 5 | 历史存储 | 内置存储器，可保存至少24个月的油烟数据。 |
| 6 | 接口能力 | 两路交流电流检测，至少4路开关量输入，2路开关量输出，1路RS485,1路232。 |
| 7 | ▲创建工单 | 油烟在线监测仪具备生成维护工单功能，用户在油烟在线监测仪触摸屏选择维护内容。 |
| 8 | ▲集成式设计 | 设备可切换手动或自动监测模式，可切换多种监测模式。 |
| 9 | 外壳防护 | 外壳防护防水、防雷。 |
| 10 | 时间同步 | 防止因断电等因素造成设备运行时间与服务器时间存在偏差，确保二者时间一致。 |
| 11 | ▲人机界面 | 带有七寸（含）以上触摸屏，现场可实时显示油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、风机电流值、净化器电流值及净化器和风机状态。设备具有系统信息功能，可查看设备唯一标识、生产日期等信息。并具备生成督办工单功能。历史数据可以实现翻页查询，至少可存储2年以上数据。 可查询设备相关信息及维护联系信息，可通过后台远程管理。 |
| 12 | 远程控制 | 设备能够进行远程控制及升级更新。 |
| 13 | ▲采样方式 | 采用抽气泵采样测量，以延长油烟浓度传感器维护周期及使用寿命，并采用专业仪器测量结构和模块化结构，维护方便且维护成本低。传感器：激光散射模块。 |
| 13 | ▲检测工艺 | 光散射（需提供第三方机构的检测报告）。 |
| 14 | ▲量程 | 油烟浓度：0～10mg/m3；（需提供第三方机构的检测报告）。 |
| 15 | 高浓度影响 | 误差不超过±10%（需提供第三方机构的检测报告）。 |
| 16 | ▲风速影响 | 误差不超出±0.10mg/m3（需提供第三方机构的检测报告）。 |
| 17 | 示值误差 | 误差不超过±10%（需提供第三方机构的检测报告）。 |
| 18 | ▲零点漂移 | 1小时零点漂移不超过±0.15mg/m3（需提供第三方机构的检测报告）。 |
| 19 | 输出 | RS485/Modbus RTU |
| 20 | 接口 | 数字信号传输，RS485接口 |
| 21 | ▲主板存储 | 数据存储内存≥128MB；随机存储器内存≥192KB；只读存储器内存≥512KB（需提供第三方机构的检测报告）。 |
| 22 | 抽气泵 | 流量：≥4.5L/min（需提供第三方机构的检测报告） |
| 23 | 报警功能 | 仪器具备超标报警，油烟净化器未正常开启报警功能。（需提供第三方机构的检测报告） |

# 2.3油烟净化设备

技术要求：用电离丝放电，避免采用锯齿结构，以保证长久耐用和避免锯齿片积油影响电离效果，为保证清洗保养方便收集段为板式结构，避免采用蜂巢结构不仪清洗维护，收集段材质为优质铝合金。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于8mm；设备机台为模块化组合结构,每个模块有独立的电源控制器；通过检修门，可以容易地进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器。每个检修门都有一联锁装置，门开电断；静电式油烟净化器外壳全部为碳钢喷塑；机体内部连接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染；为保证用电安全，绝缘子特氟龙材质（聚四氟乙烯），抗老化，可修复，不易碎，性能可靠，不吸水；静电油烟净化器叠加时，设备应自带上下叠加的引流装置，防止上层油污滴淋到；所有高压线路都不可暴露在废气流中。前后过滤网均风板为可清洗式优质金属结构。

2.3.1油烟污染物排放达到环保检测要求，油烟排放标准浓度小于1.0mg/m3，颗粒物排放浓度小于1.0mg/m3，非甲烷总烃小于5.0mg/m3。

2.3.2所投净化器电源可靠性实验项目要求：在－10-60℃高温环境中，满载工作状态下，持续工作8小时。

2.3.3所投净化器具备CCEP认证证书，出具出具带有 CMA 、CAL 、CNAS 标识的检测报告，净化效率95%以上。

2.3.4所投产品符合HJ/T 62-2001标准。

2.3.5所投净化器配套风机属于节能环保推广产品。

3、项目实施运维要求

3.1服务范围

本系统的运维服务范围包括：中标人新建设备和系统；

中标人对系统的运维服务包括对构成本次项目所有设备、网络、供电设施、软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。

3.2服务内容

中标人应提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

- 五、其他说明

1、本项目不组织现场勘查，投标人自行勘查现场，勘查现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人根据勘查情况自行编制方案及报价（防护措施要到位）。中标供应商不得以未勘查现场或不了解现场情况为由提出任何增加费用的要求。

- 2、本项目部分楼栋未安装烟道，投标人应根据自行勘查情况，自行设计方案及报价，此费用并包含在投标报价中。

3、投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、售后服务、培训、招标代理服务费等完成本项目的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。