招标文件

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011

项目名称：丰县空气质量综合改善能力建设及第三方

驻场服务项目

采购人：徐州市丰县生态环境局

招标代理机构：南京尧顺工程咨询有限公司

二O二二年九月

目录

第一章投标邀请书

第二章投标人须知

第三章投标资料表

第四章评分标准

第五章合同草案条款

第六章采购需求

第七章投标文件相关格式

徐州市丰县生态环境局

《丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章投标邀请书

南京尧顺工程咨询有限公司对徐州市丰县生态环境局丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件：

1.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（投标人）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（招标代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

注：“苏采云”系统目前在试运行期间，各投标人按以上要求获取招标文件后，还须将投标人基本情况表（详附件）加盖单位公章发至283213784@qq.com。投标报名投标人以实际使用“CA数字证书”注册登记获取招标文件的投标人为准。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2022年10月20日北京时间14:30 。

2.开标时间：2022年10月20日北京时间14:30  。

3.开标地点：

（1）线上地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（2）线下地点：丰县公共资源交易中心五楼第三开标室。

五、质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向我公司提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

质疑部门：南京尧顺工程咨询有限公司

联系人：齐龙飞电话：18262469252

地址：徐州市丰县中阳里街道招商场南网架街 1 号自南向北 6、7 间

六、招标人

1.名称：徐州市丰县生态环境局

2.地址：徐州市丰县中阳大道飞龙湖北侧

3.联系方法：19952179917

七、招标代理机构

1.名称：南京尧顺工程咨询有限公司

2.地址：徐州市丰县中阳里街道招商场南网架街 1 号自南向北 6、7 间

3.联系方法：18262469252

4.招标项目联系人：齐龙飞

- 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的，；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，同时邀请投标人到达线下开标地点参加会议。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、 | 总则 |
| (一) | 本项目招标人：徐州市丰县生态环境局 |
| (二) | 本次招标采用的招标方式：公开招标。 |
| (四) | 招标人确定的招标项目属性：服务 |
| (五) | 本项目招标代理机构：南京尧顺工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 3.本项目的特定资格要求：投标人对于本项目自行提供的设备(见下表)，投标人在开标前已经准备到位，需提供证明文件。（包括但不限于购买合同、发票或项目周期在租赁服务期内的租赁合同等） 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 空气六参数走航监测; 辆; 1. 2; 高时空分辨率VOCs走航监测车; 辆; 1. 3; 积尘负荷走航监测车; 辆; 1. 4; 气溶胶雷达(颗粒物）走航监测车; 辆; 1. 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见第七章投标文件相关格式附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三、 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各扫描件一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件），加盖电子签章； 3.投标人的本项目开标时间近6个月内任何1个月的依法缴纳税收和近6个月内社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)，加盖电子签章； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.鉴于项目的紧迫性，投标人需提供以下设备在本项目开标前已经准备到位的证明资料。（包括但不限于购买合同、发票或项目周期在租赁服务期内的租赁合同等） 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 空气六参数走航监测; 辆; 1. 2; 高时空分辨率VOCs走航监测车; 辆; 1. 3; 积尘负荷走航监测车; 辆; 1. 4; 气溶胶雷达(颗粒物）走航监测车; 辆; 1. 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《中标后设立为本项目服务的本地运维技术支持机构书面声明》（提供原件的扫描件，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.《项目人员安排一览表》（提供原件的扫描件，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分（必须包含但不仅限于以下内容） 1.完成服务所需的仪器设备等资源配置（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 2.技术服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 3.项目实施管理及质量保障措施（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 4.报告编制（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 5.服务承诺及保密措施（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》。 （二）商务部分 1.拟投入本项目的人员配置情况（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 2.类似项目业绩和经验（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 3.企业综合能力（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 4.投标人其他证明文件及材料复印件(如有)；要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过1300万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 线下要求：投标人应提供纸质投标文件正本一份、副本四份，并同时用U盘报送投标文件正本（已签字、盖章）扫描件（PDF格式）一份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准，投标文件的副本可以是正本的复印件 （投标文件正、副本（含U盘）均不退还投标人，若招标人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定招标采购合同后，由招标代理机构提供给招标人）。 说明：本项目采用线上线下双轨制，即投标人投标文件除了从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交外，还需提供与线上内容一致的纸质文件，按要求加盖公章，如出现线上与线下内容不一致的，以线下正本文档为准。未按以上要求报送纸质投标文件和电子投标文件的将视为废标。 |
| (十八) | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 线上：投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 线下：投标文件正、副本统一密封在一个袋内，投标文件正本电子版U盘单独用信封密封。密封袋须标明投标人名称、项目名称及编号和开标时间，并按照招标文件规定的时间送达开标地点。 说明：1.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封； 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.线上时间： 投标文件提交时间：2022年10月20日北京时间14:30前。 投标截止时间：2022年10月20日北京时间14:30。 2.线下时间： 投标文件开始接收时间：2022年10月20日北京时间14:00 投标文件接收截止时间：2022年10月20日北京时间14:30 （二）投标文件提交地点： 1.线上地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 2.线下地点：丰县公共资源交易中心五楼第三开标室。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 开标时间：2022年10月20日北京时间14:30 开标地点： （1）线上地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 （2）线下地点：丰县公共资源交易中心五楼第三开标室。 |
| (二十五)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目技术部分优劣顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文或在现场递交纸质澄清或者说明。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统或现场要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式或在现场递交纸质文件。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：齐龙飞；联系电话：18262469252； 办公地址：徐州市丰县中阳里街道招商场南网架街 1 号自南向北 6、7 间 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向招标代理机构提交《开标一览表》的数据文件（WORD格式）。 |
| 特别说明 | 注：鉴于疫情防控需要，投标人递交上述材料时，须提供行程码、苏康码、开标现场保持1米线就座，并提醒投标人充分预留进入丰县公共资源交易中心检查时间，如须提供核酸检测报告，建议投标人提前做好准备。请投标人及时咨询丰县疾病预防控制中心最新防疫政策，联系电话 0516-68566593。如因投标人未提前了解和咨询本地最新防疫政策，而导致的一切后果均为投标人自行承担。 |

第四章评分标准

| 报价得分 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 投标人为小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），且在《开标一览表》中注明“投标人承诺：本项目由投标人本企业提供服务”的，其投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”×（1-10%）。 |
| --- | --- | --- |
| 完成服务所需的仪器设备等资源配置 | 26 | 投标人为本项目拟投入的仪器设备，全部满足或优于采购需求中表3的技术参数要求得26分。 带“*”号为重要技术参数指标，一项不满足扣2分，其他一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 技术服务方案 | 12 | 根据投标人提供的整体技术服务方案的设计、服务关键点的应对或措施、本地化服务能力、应急方案，包括方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 方案系统、清晰，针对性强，有其独特的能力优势的,得12-10分； 方案较完整、具体，具有一定的针对性，得9-7分； 方案简单，针对性一般，得6-3分； 方案粗糙，针对性不强的，得2-0分； 未提供相关方案或无法满足项目要求的，不得分。 |
| 项目实施管理及质量保障措施 | 10 | 根据投标人的各项管理措施、对服务指标是否满足项目要求进行综合评分。 各项措施系统、清晰，针对性强,得10-8分； 各项措施较完整、具体，具有一定的针对性，得7-5分； 措施简单，具有一定改进空间的，得4-2分； 措施粗糙，针对性不强的，得1-0分； 未提供相关方案或无法满足项目要求的，不得分。 |
| 报告编制 | 10 | 根据投标人制定的走航计划、编制的走航分析报告模板的完整性、创新性、科学性进行综合评分；（提供证明材料，若涉及商业机密，可隐藏敏感数据） 报告图文并茂、清晰，针对性强，分析得当，有其创新优势的,得10-8分； 报告较完整、具体，具有一定的针对性，得7-4分； 报告制作粗糙，针对性不强的，得3-0分； 未提供相关报告模板或无法满足项目要求的，不得分。 |
| 服务承诺及保密措施 | 10 | 根据报价人的服务承诺，包括是否针对采购人的实际需求提供延伸服务、便利服务等特色服务承诺、数据保密措施等进行评分： 服务承诺及保密措施针对性强，得10-8分； 服务承诺及保密措施针对性较好，得7-5分； 服务承诺及保密措施针对性一般，得4-2分； 服务承诺及保密措施针对性差，得1-0分。 未提供，此项不得分。 |
| 拟投入本项目的人员配置情况 | 9 | 根据拟投入本项目的项目负责人及项目人员配置是否合理，具有相关资质或专业操作能力等进行评分。 项目成员具有省级或国家级空气自动站运维证书每有1人得1分，最高得5分； 项目成员具有相关专业大学本科及以上学历且具备1年以上数据处理经验及相关仪器运维、维修经验，每有一人得1分，本项最多得2分；（提供学历证明，项目合同，或投标人承诺函） 拟投入本项目司机具备3年以上驾龄，每有一人得1分，本项最多得2分。 |
| 类似项目业绩和经验 | 5 | 投标人近三年承担过大气走航监测或数据分析服务项目（提供报告复印件），每提供一个有效业绩得2.5分，最高得5分。需提供关联证明文件，如有效合同复印件等。 |
| 企业综合能力 | 8 | 根据投标人的整体实力、企业信誉等评分。 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分； 2、投标人具有ISO14001环境质量体系认证证书的得2分； 3、投标人具有ISO45001职业健康体系认证证书的得2分； 4、投标人具有AAA级信用企业信用等级证书的得2分。 |

第五章合同草案条款

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：徐州市丰县生态环境局

中标人：

合同签订日期：年月日

甲方(采购单位)：徐州市丰县生态环境局

乙方(服务单位)：

甲乙双方根据[丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目]，公开招标的结果，经友好协商，就丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目有关事宜达成一致意见，根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本合同。

第一条定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2、“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

3、“服务”系指根据合同规定技术支持、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4、“买方”系指购买货物和服务的徐州市丰县生态环境局。

5、“卖方”系提供货物和服务的供应商。

第二条购买服务规格

乙方所提供服务应与招标文件及乙方投标文件规定的服务要求相一致。

第三条专利权

乙方应保证所提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

第四条、价款及支付方式

1、付款

1.1 本合同以人民币付款。

1.2 卖方应按照与买方签订的合同履行服务。服务后卖方应向买方提供下列单据：

（1）发票原件；

（2）合同副本；

（3）考评表；

（4）其他资料。

2、付款方式：

（1）合同签订后7个工作日支付合同总额的34%。

（2）2024年01月31日前支付合同总额的22%。

（3）2025年01月31日前支付合同总额的22%。

（4）2025年12月31日前支付合同总额的22%。

第五条、考评办法：

1、按季考评。

1.1考评平均分数在85分（含85分）以上的，全额支付应付款。

1.2考评平均分数在75分（含75分）以上至85分以下的，支付应付款的90%。

1.3考评平均分数在60分（含60分）以上至75分以下的，支付应付款的80%。

1.4考评平均分数在60分以下的，支付应付款的50%.

1.5项目期内连续两个季度考评分数低于60分的予以解除合同，且无需支付合同额剩余费用。

2、甲方组织相关部门每季度进行服务内容考评验收（具体考评办法见附件1），考评得分作为项目款支付依据。按付款节点计算上一节点至本次付款节点的平均分，应付款根据本条考评办法1.1-1.5的规定执行。

3、乙方服务期间应保障达到以下标准:

2023年底完成江苏省下达的空气质量PM2.5约束性目标考核任务，丰县排名不得低于江苏省当年度排名的第51名（含51名），且在徐州五县排名中不得处于末位；2024年度的名次应高于2023年度名次，且在徐州五县排名中不得处于末位；2025年1-11月分排名的平均值应高于2024年度同比排名名次，且在徐州五县排名中不得处于末位；

若乙方无法达到上述任何一个标准，甲方可单方面解除合同并无需支付合同额剩余费用。

第六条双方权利和义务

1、甲方权利和义务

1.1甲方负责对项目实施过程的全过程监督，审核乙方制定的项目计划安排，对实施进度和质量等方面进行监督和指导，按照合同约定所完成工作内容根据合同规定予以确认。

1.2甲方协助乙方提供项目所需的信息、数据、资料。

1.3甲方帮助协调和落实与本合同相关的政府部门有关工作，帮助乙方解决建设过程中的有关困难和问题，保障项目顺利进行。

1.4甲方负责审核确认乙方提交的支付申请并按合同约定向乙方支付款项。

1.5 甲方负责配合乙方协调完成本项目场地、供电电源等工作；配合乙方办理有关验收手续。

2、乙方权利和义务

2.1 乙方应按照本合同要求提供服务。

2.2 乙方接受甲方对项目的全过程监督，保证甲方购买的标的和服务符合招标文件约定的要求。

2.3 乙方应妥善使用甲方提供的资源，并及时向甲方反馈建设过程中发现的问题。

2.4 乙方按合同约定向甲方提交支付申请。

第七条质量保证

见采购需求

第八条不可抗力

1、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第九条税费

1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

第十条仲裁

1、在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市、县政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向江苏省丰县人民法院申请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

4、在仲裁期间，本合同应继续执行。

第十一条违约终止合同

1、在乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务;

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

(3) 乙方不得将服务外包或分包给其他机构，一经发现，立即取消承接资格；

(4)如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

乙方出现违约行为的，甲方可单方面中止采购，两年内不予委托；出现违法违规行为的，依法追究供应商和相关责任人的法律责任。

第十二条破产中止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

第十三条转让

乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条其他

1、本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方签字并加盖公章或合同专用章；

2、合同执行期间，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

3、合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

5、除双方在合同中约定的条款外，其他未尽事宜均以补充协议形式另行约定，补充协议与本合同具有同等效力，如本合同与招标文件中的内容有矛盾的，以招标文件规定为准。

采购单位(甲方)：服务单位(乙方)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

地址：地址：

签约时间：年月日

附件1

丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目考核办法

考核部门：                 被考核单位：                                考核日期：

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 服务单位建设情况 | 1 | 在岗人员 （10分） |  | 采购人随时抽查本项目在岗人员是否与投标人拟投入本项目的人员一致，每发现1人/次，扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 设备配备 （5分） |  | 采购人随时抽查本项目在岗设备是否与投标人拟投入本项目的设备一致，每发现1处/次，扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 二、服务单位日常工作情况 | 3 | 走航车辆工作频率 （15分） |  | 走航车辆每月工作不低于22天，每少1天，扣1分；每累计扣分，（不限走航的物质，根据需要完成，VOCs每个月不低于6天）扣完为止。 |  |  |
|  | 4 | 激光雷达运维服务 （10分） |  | 每日查看工控机是否正常登录、采集软件是否运行、是否正常显示回收信号；每周对设备进行检查一次，进行简单维护和维修；以上运行维护记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字；每月上报一次运维情况表，并提交书面总结报告。 采购人每发现1次服务单位没有执行上述工作内容扣0.5分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
|  | 5 | 22个微型空气站设备维护、保养情况 （10分） |  | 每日检查数据，发现掉线及时修复；每周查看设备是否齐备，有无丢失、损坏、检查耗材情况、检查外部环境是否正常、有无对检测结果或运行环境存在明显影响的污染源、检查仪器的运行状况和工作参数，如有异常及时处理、检查电路系统和通讯系统是否正常、及时清除站点周围的杂草和积水等；每月对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查、对数据进行备份等， 采购人每发现1次服务单位没有执行上述工作内容扣0.5分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
|  | 6 | 配合投标人工作 （10分） |  | 服务单位在服务期限内，应无条件配合完成采购人交付的临时任务，每有1次不配合，扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
|  | 7 | 现场台账建设情况 （5分） |  | 日常维护中应做好维护记录，运行维护记录清晰、完整，有相关人员签字，并近6个月之内的记录都在现场保存，每发现1次不符合要求的，扣0.5分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
|  | 8 | 人员持证上岗情况 （5分） |  | 现场操作人员应具有相应资质，并佩戴工作证，每发现1次无证上岗，扣0.5分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
|  | 9 | 各级环保部门检查通报情况 （15分） |  | 国家、省、市环保部门大气检查考核被通报，每发生一次扣3分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 三、数据分析研判报告情况 | 10 | 数据分析研判报告完成情况 （15分） |  | 所有报告数量按采购人和招标文件中要求的数量完成，每少一项扣3分，每少一份扣0.5分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 | 考评得分 |  |  |

第六章采购需求

本项目不接受超过1300万元（招标项目预算金额）的投标报价。本项目投标报价包含一切相关费用，招标人不再支付报价以外的任何费用。

一、项目概述

1.为贯彻落实国家、省《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，根据当前我县空气质量现状和省定考核目标要求，我局拟邀请专家团队继续开展大气污染防控精准排查整治服务，服务内容包括大气环境立体监测网络服务、综合驻场管控服务、走航动态监测、大气复合污染综合来源解析等方面，为丰县大气污染防治精细化防控提供有力的科学支撑。

2.利用科学、全面的手段对丰县整体大气环境进行综合分析，结合固定监测、移动监测等技术手段对污染状况进行深入研究；拟通过开展观测站点选取、仪器选型、设备运维管理、实验分析、模型模拟设计、城市扬尘综合排查、激光雷达运维服务、22个维型空气站维护、VOCs走航监测及现场服务等工作，更系统化、更科学化、更精细化分析丰县大气污染成因、污染来源、污染迁移规律等方面均进行细致地研讨和科学分析与协同控制研究工作。

二、项目内容

1.分析丰县大气污染特征

对丰县近三年主要大气污染物的平均日变化规律、周变化规律、逐月变化规律及年度变化规律等时间变化及其成因进行分析，诊断丰县大气污染控制的关键污染物。

2.VOCs时空分布特征分析

将丰县主城区和周边工业区划分为若干网格，利用高时空分辨VOCs走航监测技术进行走航监测，结合不同工作模式获得VOCs污染地图，掌握企业的排放特征和排放规律。

3.VOCs污染源溯源

通过VOCs走航监测快速找出问题点位，灵活运用相关技术手段同时参考企业排放清单和现场排查情况，确定VOCs超标排放企业及问题点。

4.城市扬尘综合排查

4.1道路扬尘调查

以实地调查的方式对徐州市丰县生态环境局指定区域范围内主要道路的道路机动车和道路扬尘开展扬尘调查，具体包括道路名称、车流量高峰时扬尘对道路的影响、道路扬尘污染对周边重要街区及设施的影响。

4.2工地扬尘调查

以实地调查的方式对徐州市丰县生态环境局指定区域范围内的建筑工地、园林工地、道路施工等开展活动水平的调查，具体包括工地名称、工地详细地址、施工活动区占地面积、施工扬尘开始时间、施工活跃月份、控制效果、扬尘覆盖区域、控制覆盖区域、排放对周边重要路段、居民区、街区及设施的影响。

4.3裸地扬尘调查

以实地调查的方式对徐州市丰县生态环境局指定区域范围内的裸地开展扬尘调查，具体包括裸地详细地址、裸地名称、裸地面积、裸地控制措施、覆盖区域、露天焚烧信息。

4.4堆场扬尘调查

以实地调查的方式对徐州市丰县生态环境局指定区域范围内的堆场开展扬尘调查，具体包括堆场名称、堆场详细地址、占地面积、控制措施、覆盖区域。

4.5道路积尘走航监测

利用积尘负荷走航监测车，集成积尘负荷、在线地图、实时数据处理、分路段统计积尘负荷等功能，实现在不影响交通、正常行驶过程中对积尘负荷数据的自动监测，使道路积尘结果清晰可视，为道路积尘精细化管控提供技术支持。

4.5.1服务内容：服务期间每日针对徐州市丰县生态环境局指定区域范围内开展道路尘负荷走航（降水过程除外），走航次日12时前提供走航报告。

4.5.2高排道路筛选：根据环境管理需求，快速监测识别高积尘负荷道路，针对具体道路采取针对性控制措施。

4.5.3各道路积尘情况分析：罗列所有走航监测道路，将监测数据由低至高排列的积尘负荷值，并针对不同道路提出管控建议。

4.5.4不同时间段同路段积尘负荷对比：对不同时间段同路段监测数据进行对比，如昼夜数据对比、整改前后对比等，通过数据对比判断清扫措施是否落实、污染事件是否得到改善。

5、激光雷达运维服务

激光雷达设备日常保养，维护，确保设备工作正常。对丰县站点现有安装的固定气溶胶激光雷达设备运行维护、维修、数据分析。

5.1具体维护内容：

5.1.1落实维护各个环节，做好对设备的巡检工作，做到技术资料、原始记录齐全。

5.1.2定期对设备进行检查一次，对设备进行简单维护和维修，及时发现设备故障与隐患。

5.2维护计划：

5.2.1需制定维护计划，在日常维护中做好运维记录。定期每月上报一次运维情况表，并提交书面总结报告。

5.2.2各种记录在年底装订成册，归档保存。

2.3记录应清晰、完整，运行维护记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。

6、22个微型空气站维护

22个微型空气站维护，环境空气（PM10、PM2.5、O3、SO2、NOX、CO）六参数运维。

6.1设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括PM10、PM2.5颗粒物监测仪、臭氧分析仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪及一氧化碳分析仪；气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括稳压电源、制冷系统、供电系统、通讯系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

6.2监测项目

网格化各站点监测PM10、PM2.5、O3、SO2 、NOX 、CO等六项指标，以及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。

6.3监测频次及数据传输

网格化站监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过网络向站点所在城市的丰县监测站上传监测数据，上传数据各监测设备的实时监测分钟值、小时值、仪器设备、工控机的状态参数和运维校准记录向丰县站传输。

6.4机构、设备配备要求

6.4.1投标人中标后需在本县至少设立1个运维技术支持机构，支持机构应具体对检修后的监测仪器和设备进行校准和性能测试的能力。

6.4.2中标投标人不得擅自改变站点网络传输方式；如站点具备必要的网络传输的硬件条件，投标人应至少按照4M以上的上行带宽支付网络传输费用。

6.4.3 投标人在丰县办事处应配备专用仪器维护维修工具。

6.4.4中标后，承诺按照丰县站要求开展点位运维交接工作。

6.5运维工作内容

每天须定时查看一次远程站数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

6.5.1判断系统数据采集与传输情况；

6.5.2根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

6.5.3发现监测数据异常，应立即通知徐州市丰县生态环境局，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内响应，（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

6.5.4发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

6.5.5根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

6.6运维过程中主要完成以下工作：

6.6.1.网格化站点的日常运行维护；

6.6.2.网格化站点的日常质量管理；

6.6.3.网格化站点的日常安全管理；

6.6.4.网格化站点的仪器设备维护保养及故障维修；

6.6.5.网格化站点其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

6.6.6.网格化站点数据采集及传输系统的维护及维修，保障通讯正常。涉及上级站开发的数采软件的技术问题可报告上级站协调解决。

6.6.7.当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

6.6.8.当仪器故障或损坏导致不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告徐州市丰县生态环境局。

6.6.9.仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市丰县生态环境局，徐州市丰县生态环境局视情况决定是否需要重新采购仪器开展监测。

6.7运维工作目标

运维期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

运维单位确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站站的运行质量应达到以下指标：

6.7.1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

6.7.2.各项指标数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

6.7.3.各项指标数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上；

6.7.4.运维任务完成率100%；

6.7.5.异常情况处理率100%。

7、环境管理咨询服务

7.1人员驻场服务

组建本地化技术服务团队，负责日常巡查、现场排查、本地化颗粒物源谱构建、走航监测、研判会议等。

7.2日常巡查

对各类污染源排放情况进行调查取证并统计各类污染源的排放规律，提交污染事件统计及处理报告。

7.3现场排查

针对走航监测过程中发现的高值点位，现场应用工程师进行取证反馈，督促相关部门及时处理，降低其对周边环境的影响。

7.4走航监测

对丰县主城区及周边工业区域开展网格化走航监测，利用搭载了挥发性有机物质谱仪走航监测车对环境空气中VOCs气体进行区域网格化走航监测。

7.5颗粒物网格化监测

对丰县主城区开展颗粒物网格化走航监测，快速获得重点区域近地面颗粒物浓度时空分布，明确颗粒物污染控制重点区域。

7.6研判会议

配合并参加市政府举办定期大气污染成因研判会议，对关注时期的监测数据进行分析，并对监测结果进行汇报；结合气象条件，对城市空气质量及变化情况进行研判，提出针对性管控建议。

7.7数据分析研判报告

利用丰县现有的监控平台数据（空气质量六参数、重点监控企业自行监测信息等），结合本项目监测的高时空分辨VOCs走航监测数据，雷达水平扫描等多种技术手段相结合，综合分析丰县大气污染成因，为大气污染防治精准监管、靶向治理提供技术支撑。

数据分析研判报告包含但不限于下表1：

表1

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰县大气污染特征分析报告 （2021年01月-至2022年12月） | 1份 | 2023年3月31日前 |
| 2 | 丰县颗粒物走航分析报告 | 36份 | 气溶胶雷达（甲方根据空气质量需要增加监测频率，投标人应无条件响应，原则上不超过任务量的10%） |
| 3 | PM10、PM2.5、O3、SO2 、NOX 、CO走航监测分析报告 | 72份 | 每年度（甲方根据空气质量需要增加监测频率，投标人无条件响应，原则上不超过任务量的10%） |
| 4 | 雷达水平遥感监测PM2.5和PM10变化 | 按需 | 快报 |
| 5 | VOCs走航监测分析报告 | 36份 | 甲方根据空气污染要求可以要求增加工作量，原则上不超过任务量的10% |
| 6 | VOCs走航监测年度分析报告 | 3份 | VOCs走航监测综合报告 |
| 7 | 重污染天气综合分析 | 按需 | 快报 |
| 8 | 日常巡查报告 | 按需 | 现场排查情况及现场照片，管控措施建议及处理情况记录 |
| 9 | 大气污染防治会商月报 | 18份 | 本月主要监测结果、对策及建议、整改情况跟踪、次月工作计划等 |
| 10 | 重污染天气应急管控评估报告 | 按需 | 管控措施实施时间、实施情况调查、污染源变化情况分析、空气质量变化情况分析 |
| 11 | 积尘负荷走航监测报告 | 10份 | 监测时间（甲方根据空气质量需要增加监测频率，投标人无条件响应，）、每次监测不少于80KM里程 |
| 12 | 丰县大气污染成因分析与管理咨询服务分析报告 | 1份 | 综合分析报告、管控/治理措施建议 |

三、设备配置要求

本项目需要投标人自行提供的设备（必须保证正常使用）见下表2：

表2

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气六参数走航监测 | 辆 | 1 |
| 2 | 高时空分辨率VOCs走航监测车 | 辆 | 1 |
| 3 | 积尘负荷走航监测车 | 辆 | 1 |
| 4 | 气溶胶雷达(颗粒物）走航监测车 | 辆 | 1 |

注：鉴于该项目紧迫性、所有需要投标人自行提供的设备需要投标人在开标前已经准备到位；需提供证明文件（包含但不限于采购合同、发票或项目周期在租赁期限内的租赁合同等）。

四、技术要求

技术文件中的监测手段包括但不限于雷达水平扫描监测、高时空分辨率VOCs走航监测车、便携式空气六参数监测车、积尘负荷走航监测车、气溶胶雷达颗粒物监测车。

仪器设备技术参数见下表3：

表3

| 设备名称 | 技术参数、性能、配置等要求 |
| --- | --- |
| 空气六参数走航监测服务技术要求（自带设备） | （1）检测项目：一台气体检测仪可同时安装传感器数量≥9（不包含温湿度传感器），检测项目包含但不限于PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2、等多种气体，并能同步显示温度、湿度； （2）安装方式：气体的进样口位在无人机上方，以最大程度规避旋翼气流对监测造成的影响，并有主动式新风设计，且进样口方向与机头方向保持一致，符合等速采样；（需提供安装图片证明） （3）应配备有气密性的气室：通过主动进气孔和尾部风扇主动通气到密闭气室，气室中上下排列气体传感器的探头；（需提供相关截图证明） （4）应具备高亮浓度警示灯提示功能：颜色和报警值可自定义，可设置为自动跟随气体浓度变化；（需提供相关截图证明） （5）应具备独立的移动通信模块，无传输距离限制，污染物浓度数据回传或记录速率不低于1Hz，且支持数据断点续传； （6）应具备加密数据输出接口，用户可以选择不使用内置移动通信模块，而使用专有设备进行加密通信； （7）应支持组网作业：一台或多台监测设备的数据可以在一台或多台可视化终端展示； （8）应支持在无人机官方航线规划与飞行控制软件中显示实时监测数值与设备工作状态；（需提供相关截图证明） （9）应支持与多种车型高度集成进行走航监测，无需对车辆打孔、接线，即装即用，拆下即复原，15s可完成无损急速安装； （10）各检测模块参数要求： -应具备可吸入颗粒物检测模块，检测方式：激光散射/光散射，检测PM1.0、PM2.5、PM10三种数值，量程：0~1000ug/m3，检出限：1ug/m3，时间分辨率：1s，具备湿度校正算法，可在宽湿度范围提供较为准确的测量值； -应具备CO监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限：10ppb，时间分辨率：1s； -应具备NO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限：5ppb，时间分辨率：1s； -应具备SO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~15ppm，检出限：5ppb，时间分辨率：1s； -应具备O3与NO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限：5ppb，时间分辨率：1s； |
| 高时空分辨率VOCs走航监测车 （自带设备） | *（1）基于飞行时间质谱分析技术，可对VOCs进行实时在线走航监测，实现浓度3D-GIS可视化功能；（需提供相应证明材料）； *（2）可实现车载连续走航监测功能，边行驶边监测，走航过程中可实现VOCs组分的定性和定量分析；（需提供软件截图证明材料） （3）可实时在线监测空气中的烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、卤代烃、有机硫等物质； （4）实要求具有实时物质浓度超标的报警提示，浓度限值可根据实际需求设置，并能自动统计超标因子信息；（需提供软件截图证明材料） （5）能够建立区域污染源谱数据库，实现污染源谱录入功能；（需提供软件截图证明材料） *（6）快速污染源溯源：利用仪器检测到的污染源排放的VOCs特征指纹图谱数据库及CMB污染源识别模型，当环境应急事件、污染投诉发生时，快速检测数据与特征指纹图谱数据库进行智能比对，通过CMB受体模型算法，可快速的锁定排放源，溯源响应时间分钟级；（需提供功能软件截图） *（7）质量检测范围：1～900 amu（需提供省级及以上计量测试中心的检测报告）； *（8）质量分辨率：900FWHM或1amu（需提供省级及以上计量测试中心的检测报告）； （9）质量精度：±0.05 amu；（需提供省级及以上计量测试中心的检测报告） （10）检测限：5ppb（苯、甲苯，1s）； （11）动态检测范围：10 ppbv-50ppmv，≥4个数量级；（需提供省级及以上计量测试中心的检测报告） *（12）检测速度：≥100谱/秒，且为瞬态分子离子峰全谱；（需提供省级及以上计量测试中心的检测报告） *（13）可检测物种涉及PAMS、TO14以及有机硫化物等100余种VOCs，覆盖烃类、醛类、酮类、酚类、脂类、恶臭有机硫化物等。使用标准气体（PAMS、TO14以及有机硫化物）进行校准。 （14）进样方式：膜进样，无需载气或辅助气体 |
| 积尘负荷走航监测车技术要求 （自带设备） | （1）用途：通过高精度扬尘传感器对城市道路进行走航监测，实时对路表积尘和空气扬尘的数据进行分析，反演出道路积尘负荷数据，并通过GIS地图呈现出道路积尘负荷的城市分布情况，为环保环卫作业提供指导和规划参考。 （2）仪器监测原理：通过光散射法扬尘监测传感器，实时监测车轮扬起来的颗粒物的浓度，及环境空气的颗粒物浓度，通过算法换算，反演出道路积尘负荷数据。 （3）测量范围：0～3000μg/m3 （4）测量精度：0～100μg/m3（±10μg/m3），＞100μg/m3（±10% F.S.） （5）分辨率：1μg/m3 （6）采样间隔：≤10s，可设置 （7）供电：AC220V 50Hz （8）接口：串口≥6个, USB≥6个,网口≥2个 （9）环境要求：环境温度出在-20℃～+50℃，相对湿度≤85%切无结露，风力＜5.5m/s时，不影响道路积尘走航监测仪的正常使用 （10）GPS定位：包含GPS、GLONASS、QZSS等工作模式 （11）道路积尘移动监测系统监测软件:提供数据采集及分析软件，能够实时展示监测路径上的浓度分布 （12）内置实时流量监测模块，确保采样流量稳定性 |
| 气溶胶雷达颗粒物走航车分析监测车技术要求 （自带设备） | （1）激光器：二极管泵浦全固态Nd:YAG激光器；发射激光束的波长：532nm；激光输出能量：≥1mJ； *（2）脉冲频率：2kHz~10kHz可调；（须提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告，证书审批时间截止在招标文件正式发布前，开标时提供检验报告复印件） 光路设计:反射式同轴光学系统； *(3)探测距离：最大垂直探测距离≥20km，最大水平探测距离≥12km；（须提供具有CMA资质检测机构出具的检验报告，证书审批时间截止在招标文件正式发布前，开标时提供检验报告复印件） *(4)探测盲区：≤30m；（须提供具有CMA资质检测机构出具的检验报告，证书审批时间截止在招标文件正式发布前，开标时提供检验报告复印件） (5)空间分辨率：具有30m、15m、7.5m、3.75m、1.5m多种分辨率可选；（须提供具有CMA资质检测机构出具的检验报告，证书审批时间截止在招标文件正式发布前，开标时提供检验报告复印件） (6)有效探测口径：≥120mm； (7)垂直角度：0°～180°； (8)角度分辨率：优于0.05°（可以调节设置）； (9)扫描速度：0°/s～30°/s（可以调节设置）； (10)安全防护：（须提供具有CMA资质检测机构出具的检验报告，证书审批时间截止在招标文件正式发布前，开标时提供检验报告复印件） 机械防护外壳，必须符合GB4943.1-2011中的4.2.1的规定装有防护外壳； 安全联锁装置：必须符合GB4943.1-2011中的2.8的规定； 警告标记：必须按GB18217-2000激光安全标志和GB7247.1-2012中4类产品规定； (11)绝缘性能：环境温度40℃以下，相对湿度85%时，监测仪电源端子对地或对机壳间的绝缘电阻不小于20MΩ；（须提供具有CMA资质检测机构出具的检验报告，证书审批时间截止在招标文件正式发布前，开标时提供检验报告复印件） 抗电强度：设备的电源输入端与机壳之间应能承受AC 50Hz，1500V电压，历时1min，无击穿或闪络现象； (12)户外防护等级：IP5x，试验时间8h，试验后设备能正常工作；IPx5，10（1+5%）L/min，至少5min，试验后设备能正常工作；（须提供具有CMA资质检测机构出具的检验报告，证书审批时间截止在招标文件正式发布前，开标时提供检验报告复印件） 工作条件及温度：具有恒温恒湿设备条件下，适应-40~50℃，0~100%RH环境； |

五、有关说明

1、本招标文件中有关设备配置与商务条款的相关要求为基准要求，投标人可高于此基准要求进行投标。

2、服务期限： 36个月内完成全部在线监测和现场管理咨询服务工作，项目完成30个工作日内完成《丰县大气污染成因分析与管理咨询服务项目分析报告》。

3、服务地点：徐州市丰县生态环境局指定地点。

4、验收标准：招标人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于服务结束后5个工作日内组织成效验收，具体验收办法详见《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号。

项目验收通过聘请包括环保、气象等领域技术专家的形式，对项目监测结果（《丰县大气污染成因分析与管理咨询服务项目分析报告》）的准确性、科学性和管控措施的可行性、科学性进行论证，并与管理部门讨论并评估本项目对丰县大气污染防治工作的指导意义。

第七章投标文件相关格式

目录

- 投标函

2. 开标一览表

3．分项价格表

4. 偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 投标人参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明

7. 中小企业声明函

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10中标后设立为本项目服务的本地运维技术支持机构书面声明

11.项目人员安排一览表

12.徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准

1.投标函

致：南京尧顺工程咨询有限公司

根据丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目[项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011]招标文件，(姓名)代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由南京尧顺工程咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 投标人同意在授予合同后,按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

9. 南京尧顺工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由南京尧顺工程咨询有限公司确定。

10. 招标人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在招标人规定的时间内向招标人提供有效的证明文件，将被招标人认定为提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

11. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日

2.开标一览表

项目名称：丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价 （小写） |
| --- | --- | --- |
| 丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日

3．分项价格表

投标人名称：

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日

注：1．若投标产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

3．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性投标招标文件。

4.投标人对以上数据的真实性负责。

南京尧顺工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011

| 序号 | 标的名称 | 招标规格 | 投标规格 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

加“*”

投标人名称：

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日

5. 法定代表人授权书

委托人：

地址：

法定代表人：职务：

法人营业执照注册号：

受托人：性别：男（女）

年龄：岁民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（）全权代表我企业（公司）参与丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目（项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011）的招、投标活动及签订经济合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。无转委托权。委托期限自2021月日起至2021年月日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                         受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年月日

(受托人身份证复印件附后)

6.投标人参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明

我单位在参加丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目（项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011）政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日

7.中小企业声明函

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

8.残疾人福利性单位声明函

项目名称：丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市丰县生态环境局单位的丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日

10、中标后设立为本项目服务的本地运维技术支持机构书面声明

项目名称：丰县空气质量综合改善能力建设及第三方驻场服务项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0011

本单位郑重声明：本单位承诺在中标后设立为本项目服务的本地运维技术支持机构。

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日

11、项目人员安排一览表

项目人员安排一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 身份证号 | 职称/学位 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | 项目负责人（请列明细） |  |  |  |
| 2 | …… | 主要管理和技术人员（请列明细） |  |  |  |
| 3 | …… | 其他人员（请列明细） |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

日期：年月日

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）项目人员资质、本单位员工证明文件等另附。

12.徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府招标项目收费标准，由招标人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行。