招标文件

项目名称：徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）

项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027

采 购 人：徐州市户部山（回龙窝）历史文化街区管理中心

采购代理机构：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

二〇二二年十一月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市户部山（回龙窝）历史文化街区管理中心徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）项目招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司对徐州市户部山（回龙窝）历史文化街区管理中心“徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）

(二)项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2022年11月25日北京时间10：00。

（二）开标时间：2022年11月25日北京时间10：00。

(三)开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市户部山（回龙窝）历史文化街区管理中心

（二）地址：徐州市云龙区翰林街10号

（三）联系方法：15062196670

（四）采购项目联系人：范立；  联系电话：15062196670

六、采购代理机构

（一）名称：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区元和路绿地商务城蓝海OFFICE B座1112

（三）联系方法：19962759196

（四）采购项目联系人：张潇；联系电话：19962759196

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市户部山（回龙窝）历史文化街区管理中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通 知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-10必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 7.投标人须同时具有中国博物馆协会颁发的博物馆陈列展览施工叁级资质和博物馆陈列展览设计丙级资质。 8.投标人须具有有效期内的安全生产许可证。 9.投标人选派注册建造师资质等级：建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师资格，同时取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。 10.本项目为专门面向中小微企业的项目，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）服务方案 1.展陈内容深化（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.施工图纸（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.雕塑创作深化（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.导览导视系统设计（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5.多媒体内容脚本深化（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 6.艺术品深化（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 7.施工方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 8.售后服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 9.其它服务承诺（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 （二）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.投标人能力评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.服务人员评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式：无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)1 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三) | 本项目不接受超过6524204.31元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括不限于人工费、交通费、招标代理费等完成本项目的所有费用，采购人不在另行支付。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2022年11月25日北京时间10:00前。 2.投标截止时间：2022年11月25日北京时间10:00。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2022年11月25日10：00（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按总体设计方案得分由高到底顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十七) | 本项目无履约保证金。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张潇；联系电话：19962759196； 办公地址：徐州市云龙区元和路绿地商务城蓝海OFFICE B座1112 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

- 评标标准

| 评分项 | 评分因素 | 分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 投标报价 | 10 | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 |  |
| 服务方案（70分） | 展陈内容深化 | 20 | 对内容深化准确，符合文本建议要求，主题鲜明、突出、内容策划详细完整的得19-20分；定位基本准确，大纲逻辑较清晰、对实际功能需求有一定理解，内容策划基本到位的得17-18分；定位较为准确，展示大纲逻辑模糊、对实际功能需求理解一般、内容策划一般的得15-16分，未提供不得分。 提供展陈内容深化文本。 |  |
|  | 施工图纸 | 10 | 图纸需含公共区域、各展厅墙、顶、地、隔断、展墙、展板等装饰面设计，尺寸、材质、工艺、安装形式说明清晰，含装饰配套的电气设备深化设计图，相应设计应符合国家相应规范。图纸需完整详实，节点、大样表述准确，图纸深度需能指导施工； 图纸完整表述准确、合理性、符合国家相应规范、可操作性强的得9-10分，图纸表述完整、合理性及可行性欠缺的得7-8分，图纸表述不完整、合理性及可操作性一般得5-6分，未提供不得分。 提供施工图纸。 |  |
|  | 雕塑创作深化 | 10 | A、入口主题雕塑形象设计 设计户部山古民居相关的元素，可结合融入徐州城市历史文脉主题。（创作要求：采用石材、金属相结合的材质）。 B、街巷主题故事雕塑创作（位置北侧楼梯平台与崔家巷处） 1：《徐州老行当》场景四组浮雕（3000MM*2000MM）：备选主题（走街串巷货郎挑、大箩店和面挑子、吹鼓手、徐州大碗茶、琉璃嘣迸、钉马掌等）。2：翰林府及清大户人家雕塑形象（4人物）。 创作要求：提供创作画稿及设计说明。锻铜浮雕+1:1铸铜4人物，必须忠实于主题和内容，做到主题突出，立足于原创性和高品质。 综合评分：雕塑姿态优美、表情生动、风格设计独到、针对性、可操作性强、形象艺术凝练度高，具有较高艺术表现水准得9-10分；雕塑比例姿态一般，艺术感染力较一般的得7-8分；其他得5-6分，未提供不得分。 提供雕塑深化创作稿。 |  |
|  | 导览导视系统设计 | 10 | A:崔家大院LOGO设计。（提取建筑及其它具有代表性元素符号) 设计合理的得2分。 B:导视导览设计： (点位及个数参照概念方案设计。按现场实际情况及需求，可适当优化点位及尺寸。做到点位及功能准确、尺寸合理、样式新颖、符合实际需求。） 1总平面导览（落地）： （材质：不锈钢烤漆.高精丝印.立体建筑雕刻.内发光） 设计合理的得2分。 2空间方向导视牌（落地）： （材质不锈钢烤漆.高精丝印.镂空雕刻.内发光） 设计合理的得2分。 3说明牌（上墙）： （材质不锈钢烤漆.高精丝印.内发光） 设计合理的得2分。 4卫生间标牌（上墙）： （材质不锈钢烤漆.高精丝印） 设计合理的得1分。 5安全提示牌（小心台阶.禁止吸烟等等） （材质不锈钢烤漆.高精丝印） 设计合理的得1分。 创作要求：提设计稿及制作说明。 提供导览导视系统设计图。 |  |
|  | 多媒体内容脚本深化 | 5 | 创作要求：提文多媒体影片脚本。 时长：2-3分钟 视频内容简介：崔氏翰林府以宏大的建筑规模、瑰丽的建筑品位屹立在徐州户部山文化景区，成为见证徐州历史文化的又一缩影，也为我国古建筑文化遗产的多彩画卷中增添了徐州气派。作为明清时期官建筑的典型代表，徐州崔氏翰林府具有很高的人文、科学和艺术价值，是研究徐州地区明清建筑样式、装饰艺术的活的博物馆，对于了解那个时代的社会政治经济制度和人民的生活状况具有重要的意义。 综合评分：脚本逻辑清晰、满足实际功能需求，内容策划详细完整的4-5分，内容定位基本准确，展示逻辑清晰2-3分，内容设计一般、合理性、可操作性一般得1分。 提供多媒体脚本文本。 |  |
|  | 艺术品深化 | 5 | A：佛堂院陈设的装饰艺术品——与佛教文化相关的绘画艺术品创作。(可选取古代佛教木刻版画、佛教故事、佛教典型人物介绍进行创作，以装饰环境为主) B：崔家大院装饰砖雕创作（1300MM*800MM）。 创作要求：提供创作稿及设计说明。 综合评分：对装饰艺术品和装饰砖雕有深入思考及合理的深化设计，风格设计独到、可操作性强，创新性、丰富性好的得4-5分；对装饰艺术品和装饰砖雕有较深入思考，深化设计较为合理，风格设计较独到、可操作性较强得2-3分；有一定思考，深化设计基本合理，风格设计一般、可操作性一般得1分。 提供艺术品深化创作稿。 |  |
|  | 施工方案 | 7 | 评委根据投标人提供的实施方案（包括进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等）总体思路、原则、特点、技术路线、系统框架等是否结合采购人的实际需求等方面综合评分：（1）方案全面，进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等非常合理、可操作性强的，得6-7分；（2）方案全面性、进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等合理性良好、可操作性较强的，得4-5分； （3）方案全面性、进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等合理性、可操作性基本满足采购需求的，得2-3分。未提供不得分。 |  |
|  | 售后服务方案 | 3 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）综合评分：（1）投标人具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得2-3分；（2）投标人具备较为完善的服务体系，较全面的服务内容、较可行的故障解决方案、较可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得1分；其他不得分。未提供不得分。 |  |
| 商务部分 （20分） | 投标人能力评价 | 3 | 体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分； 提供认证体系证书扫描件 |
|  |  | 3 | 资信 | 投标人企业信用等级为AAA得3分。AA得2分；A得1分；没有不得分。 提供信用等级证书扫描件 |
|  |  | 4 | 资质 | 具备文物保护工程施工二级或以上资质得4分。 提供文物保护资质证书扫描件 |
|  | 业绩 | 5 | 2019年1月1日以来完成过类似布展项目，有一个得1分，最高5分。（注：类似业绩日期以完工验收报告日期为准）。提供中标通知书、合同及验收证明扫描件 |  |
|  | 服务人员评价 | 5 | 项目经理（2分） 项目经理具备工程师职称的得2分。 技术负责人（3分） 技术负责人具备建设工程类高级职称的得3分；具备工程师职称的得1分。 提供证书扫描件。 |  |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

采购包：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标（成交）供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方（以下简称甲方）：

乙方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关等法律法规的规定，甲、乙双方按照采购代理机构的采购结果（项目名称：徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段），项目编号：      ），按照中标通知书及采购文件，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本协议，以资共同遵守。

第一条 采购标的

1、服务内容：                             。

2、服务期限：                              。

3、合同起止日期：自     年   月   日起至     年   月   日止。

4、补充条款：  无                     。

第二条 合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元整（￥______元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 服务质量要求及验收

1、乙方为甲方提供的服务质量应符合本合同第一条约定。

2、乙方完成服务后应及时通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后5日内完成验收，验收合格的，甲方在验收合格单上签字；验收不合格的，乙方应当在10日内进行返工或调整，并重新提交甲方验收。甲方在5日内未验收或未提出书面异议的，视为验收合格。

第四条 支付方式

本合同总金额为人民币大写金额    元（小写金额：   元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的40%即￥       ，大写：人民币￥       元整，在双方签订合同后且乙方提供对应金额的预付款保函后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

完成合同内约定的所有服务内容，并通过验收合格后15日内支付合同总价的40%,即人民币：       元整，大写：人民币         元整。

余款，项目经结算审计完成后收到乙方增值税发票后15日内，甲方向乙方支付至审定价款的100%，即￥       元整，大写：人民币         元整。

备注：

乙方凭甲方出具的验收合格证明及对应金额的增值税发票向甲方提出付款申请，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的40%即￥       ，大写：人民币￥       元整，在双方签订合同后且乙方提供对应金额的预付款保函后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

完成合同内约定的所有服务内容，并通过验收合格后15日内支付合同总价的30%,即人民币：       元整，大写：人民币         元整。

余款，项目经结算审计完成后收到乙方增值税发票后15日内，甲方向乙方支付至审定价款的100%，即￥       元整，大写：人民币         元整。

备注：

乙方凭甲方出具的验收合格证明及对应金额的增值税发票向甲方提出付款申请，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

备注：

乙方凭甲方出具的验收合格证明及对应金额的增值税发票向甲方提出付款申请，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

第五条 甲方的权利义务

1、甲方有权要求乙方按照本合同约定提供各项服务。

2、甲方有权对乙方提供各项服务的情况进行监督和检查。

3、甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费。

第六条 乙方的权利义务

1、乙方应按照本合同约定向甲方提供各项服务，确保服务质量符合本合同第一条约定；如因乙方提供服务质量不合格给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

2、乙方保证其向甲方提供的服务不存在任何侵犯第三方著作权、商标权、专利权等合法权益的情形，否则乙方应赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3、乙方有义务配合甲方根据工作需要，对其提供服务情况进行监督和检查，出现问题的应及时整改。

4、乙方应保证为甲方提供服务的员工具备提供本合同项下服务所需的相应资质和许可，并保证乙方人员在为甲方提供服务的过程中，严格遵守甲方的各项规定、服从甲方安排。

5、未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方。

第七条 技术资料

1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 知识产权归属

1、乙方为履行本合同义务所形成的服务成果（含阶段性成果和最终成果）的全部知识产权归甲方所有。但此处约定归甲方所有的知识产权，仅限甲方本单位内部使用。甲方不得将此处约定的知识产权中的所有信息，向任何第三方提供或披露，不得以任何形式复制、散布、出售、出版、转载；不得对合同产品做镜像，不得向其它任何外部系统扩散，否则属于甲方违约，甲方应承担违约责任，赔偿乙方损失。

2、乙方保证向甲方提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因乙方提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究甲方责任的，乙方应负责解决并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

第九条 违约责任及合同的解除

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方不履行或不按约定履行均构成违约，违约方应赔偿因此给对方造成的实际损失。

2、乙方未按照本合同约定期限向甲方提供服务的，每迟延一日应向甲方支付本合同项下服务费总额万分之五的违约金；迟延30日以上仍未提供服务的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额1%的违约金。

3、乙方提供服务不符合本合同约定的，乙方应当在甲方规定的期限内进行返工、修改，并重新提交甲方验收；如乙方提供的服务经二次验收仍未通过甲方验收或乙方拒绝按照合同约定进行返工、修改的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额1%的违约金。

4、乙方未按照本合同约定提供专业技术人员团队，或擅自更换人员的，导致不能提供符合合同约定的服务的，经甲方通知后，应及时予以改正，经甲方通知后仍不改正的或上述情况累计发生3次以上的，甲方有权解除合同，如因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

5、甲方未按本合同约定向乙方支付服务费的，每迟延一日，应向乙方支付拖欠款项千分之一的违约金。

第十条 争议的解决

本合同履行过程中若产生争议、纠纷，双方应协商解决，协商不成的，按下列第   种方式解决：

1、提交徐州仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决；

2、依法向项目所在地人民法院起诉。

第十一条 廉政承诺

1、合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

2、甲方及其工作人员不得索要礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销应由本单位或个人支付的费用；不得以参与项目实施为名，接受乙方从该项目中支取的劳务报酬；不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。

3、乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得为其报销应由甲方单位或个人支付的费用；不得向甲方工作人员支付劳务报酬；不得安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

第十二条 不可抗力和免责条款

1．本合同中不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2．任何一方遭受不可抗力事件，如火灾、水灾、台风、地震、战争、非因违反劳动合同引起的罢工、政府禁令，不能履行或迟延履行其在本合同项下的全部或部分义务时，不承担违约责任。

3．不承担违约责任的前提条件：遭受不可抗力事件影响的一方应立即通知另一方，以避免另一方损失扩大，并在10日内提供不可抗力事件发生地有关主管部门出具的书面证明文件。

4．双方应立即协商寻求合理解决办法，尽一切努力减轻不可抗力的后果。

5．如不可抗力持续60天以上，双方可以协商解除本合同。

第十三条 其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同不一致或相冲突的内容，以补充协议为准。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

4、按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同       部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同         部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲方（签章）：____________________________________

地址： _________________       ___________________

电话： ___________________________________       _

法定代表人或授权代表(签名)： ______________________

签订日期：      年  月  日

乙方（签章）： ___________________________________

地址： _______________________________        ____

电话： _________________________________       ___

开户银行：_______________________________        _

银行帐号： _______________________________       _

法定代表人或授权代表(签名)： ______________________

签订日期：      年  月  日

第六章  项目要求（采购需求）

一、采购标的

1、项目名称：徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段），数量：1项。

二、投标报价

1、本项目不接受超过6524204.31元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价中。采购人不在另行支付。

三、项目背景

1 整体介绍

徐州市崔家巷片区保护利用项目，位于徐州云龙区彭城街道崔家巷，是户部山历史文化街区核心展示区重要的古民居建筑遗存。东依状元街（戏马台），南邻状元府，西接彭城路，北靠马市街。

崔家大院位于户部山西坡的崔家巷，又称崔氏翰林府。崔家大院始建于清代乾隆年间，是清代崔氏家族在徐州的聚居地之一，因道光年间的翰林崔焘而显达，又被称为崔焘故居。2006年5月国务院公布为全国重点文物保护单位。

2 项目概况

徐州市崔家巷片区保护利用项目是文旅融合的综合项目，通过多种形式激发游客的参与和体验。在保护传承故居文化，营造文化氛围和体验空间的同时，使古建的丰厚神韵与现代时尚的风格相融，保护传统，活化传统，成为徐州文脉的一个重要组成内容。

该项目占地面积7350平方米，其中院内展示区域4670平方米，周边改造面积约2680平方米。在保护建筑内的文化展示项目主要有：佛教文化展示、祠堂文化展示、翰林文化以及徐州古建艺术陈列等。

3 项目定位

推动文旅融合发展，弘扬中华优秀传统文化。

首先是完整保护和展示古建底蕴内涵。以崔家大院的复原展示为基础，在崔家下院中的祠堂、翰林楼等处，通过对崔氏历史文化、翰林文化、崔氏故居复原以及古建筑艺术的解读，用新科技、新技术的展示手法，反映清代以来徐州政治、经济、文化发展的脉络，彰显户部山景区的历史文化内涵，弘扬中华传统文化的精髓。

其次是发挥优势，服务人民群众。依托户部山历史文化街区的优势，整体规划思考，以服务游客为出发点，抓住目前项目的各个痛点，有的放矢，通过合理巧妙的设计，使古宅深院焕发新的精神面貌，成为户部山历史街区游客打卡民俗旅游的文化胜地。

4项目原则

根据徐州城市历史文脉保护开发规划，徐州市崔家巷片区保护利用项目定位为“延续文脉、挖掘内涵”。

依据户部山未来整体规划博物馆群的建设标准，从展陈内容和展示形式上做到定位准确、特色鲜明、设计新颖、施工精湛。

通过对片区内现有历史文化遗产资源的梳理整合，保护较完整的明清建筑为主要风貌特征的历史文化街区及历史地段，在对历史文化建筑进行保护、改造、更新的同时，充分挖掘片区内独特历史资源的文化内涵，唤起人们对传统文化的回忆。

严格执行全国重点文物保护单位的保护原则，对于重点核心建筑翰林院、明清重要街市崔家巷，保护工程要做到遵循文保精神和最小干预原则，通过合理的形式设计展现地域历史文化。

四、项目服务内容

（1）设计原则

最大化利用周边旅游资源。对周边环境进行提升和改造，打通闭环，使整体参观流畅。设计外围翰林文化艺术元素和户部山历史街区整体文化的融合。

最大化利用民俗资源。挖掘大院建筑与生活文化，结合空间合理展示徐州民俗建筑文化遗存构件。

最大化利用建筑本体资源。完善服务游客的各项功能，如增加园林绿化景观、服务中心、卫生间、导视导览、果壳垃圾箱等。

（2）设计内容

一个主题：体验“美·好”

依托大院建筑的物理空间，让游客在欣赏崔家巷片区的文物建筑本体之“美”的同时，感受传统文化、历史故事的“好”。

通过创新手法，激活彭城记忆、市民习俗、非遗传承、美好生活等一系列文脉与业态的结合体，既让游客有的听、有的看、有的感、有的恋。

2、展陈项目主要内容：

佛堂院：复原旧时陈设布局，展示中国古代佛教文化，以及徐州地区佛教文化相关的神话、故事、风俗、艺术等内容。

祠堂院：复原旧时陈设布局，展示宗族文化、祠堂文化，以及崔氏家族历史源流与变迁相关内容。

翰林院：复原旧时陈设布局，展示崔氏家族与徐州地区的文人雅士相关事迹、文化、艺术等内容。

墨缘阁：复原旧时陈设布局，并为此区域赋予全新功能定位，进行文旅体验项目策划。

小南院：展示徐州地区建筑文化特征，以及以崔家大院为代表的徐州户部山古建文化内涵。

崔家大院周边区域：根据崔家大院文化内涵与当下文化旅游市场趋势，策划相关文旅体验项目。

项目具体内容、技术规格及单位数量要求：

1、徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）展陈装饰

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原墙面修补出新 | 原墙面铲除，刷界面剂，批腻子3遍，打磨，刷白色乳胶漆3遍 | m2 | 1420.52 |
| 2 | 卫生间2原装饰拆除 | 卫生间内原墙体、地台、地砖、墙砖、吊顶、洗漱台、卫生间隔断等装饰面拆除及垃圾袋装、外运 | 项 | 1 |
| 3 | 实心砖墙 | 卫生间3 砖砌墙体100mm厚，抹水泥砂浆 砖墙内墙 | m3 | 1.07 |
| 4 | 砌砖地台 | 标准砖M5零星砌砖地台， | m3 | 3.79 |
| 5 | 600*600mm卫生间仿古地砖 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆找平层，素水泥砂浆（掺建筑胶） 2、600*600mm卫生间仿古地砖30mm干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 65.05 |
| 6 | 石材门槛石 | 卫生间30mm石材门槛石30mm干硬性水泥砂浆粘贴 | m2 | 1.24 |
| 7 | 块料墙面 | 卫生间墙砖铺设 1、300*600mm卫生间墙砖水泥砂浆铺设 | m2 | 206.04 |
| 8 | 卫生间吊顶天棚 | 1、Ф8吊筋 2、450*900mm铝板吊顶，配套龙骨安装 | m2 | 65.05 |
| 9 | 洗漱台 |  | m2 | 3.69 |
| 10 | 仿古实木台盆柜制安 | 仿古实木台盆柜制安H=750mm | m | 6.15 |
| 11 | 卫生间仿古实木镜框装饰镜制安 | 仿古实木镜框装饰镜制安 | m2 | 2.88 |
| 12 | 仿古实木厕卫隔断制安 | 定制仿古实木厕卫隔断 | m2 | 70.73 |
| 13 | 仿古实木小便斗隔断制安 | 定制仿古实木小便斗隔断 | m2 | 1.6 |
| 14 | 室内外安装配管埋设地面阶沿石破拆及恢复 | 1、100mm厚阶沿石拆除宽度600mm； 2、阶沿石地面铺设，利用拆除后阶沿石 3、坑槽拆除垃圾人工搬运，运距100米， 4、拆除垃圾挖掘机装车，自卸汽车运送至市政指定垃圾填埋场，运距20km 5、市政垃圾处置费 | m | 120 |
| 15 | 院落绿化改造 |  | m2 | 66.05 |
| 16 | 原门窗玻璃修补出新 | 1、原门窗玻璃修补出新 2、10*10mm木压条，刷红色油漆 | m2 | 74.3 |
| 17 | 原木门窗出新 | 原木门窗清理，刷木油出新 | m2 | 497.13 |
| 18 | 实木踢脚线 | 成品实木踢脚线H=80mm | m | 75.4 |

2、徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）展陈

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 祠堂复原 |  |  |  |  |
| 1 | 供台复原 | 双层供台复原定制，18mm阻燃板基层，花梨木饰面，木蜡油擦色，局部雕花装饰3700*450*1000mm+3700*300*1350mm | m | 3.7 |
| 2 | 墙面装饰雕花板 | 定制雕花板，实木雕花，木蜡油擦色、硝基清漆 | m2 | 2.26 |
| 3 | 供桌复原 | 1、仿古榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆约2000*400*950mm 2、国家工艺美术师 | 个 | 1 |
| 4 | 供台画像 | 1、供台画像复制（临摹），工艺美术师制作 690*1100mm 2、国家工艺美术师 | 幅 | 1 |
| 5 | 主题漆画 | 1、木胎制作，磨砂底、贴金箔、堆漆，做变涂、渲染、彩绘、勾线、堆线条，漆面处理，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等（中国美术家协会会员或江苏美术家协会会员创作，非遗传承人省工艺美术师制作） 2、非遗传承人省工艺美术师 | m2 | 3.63 |
| 6 | 定制木雕祖训屏风 | 1、实木祖训屏风，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等（非遗木雕传承人雕刻） 2、非遗传承人省工艺美术师 | m2 | 6.6 |
| 7 | 装饰隔墙 | 隔墙轻钢龙骨，双面18mm阻燃板基层，双面12mm奥松板浑水漆 | m2 | 21.49 |
| 崔氏历史名人 |  |  |  |  |
| 8 | 定制屏风展板 | 实木基座屏风，油漆擦色，宣绒布UV纹样裱贴，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 18.36 |
| 9 | 定制国画屏风 | 1、实木基座屏风，油漆擦色，书画家创作国画内容，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 2、国家工艺美术师 | m2 | 4.2 |
| 10 | 定制平柜 | 定制钢制平柜1300*600*950mm，6+6超白夹胶玻璃，厂家定制 | m | 1.3 |
| 11 | 背景画裱贴 | 墙面刷界面剂，批腻子3遍，打磨，宣绒布UV纹样裱贴（含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等） | m2 | 44.24 |
| 12 | 中式花架 | 仿古家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆350*350*1000mm | 个 | 4 |
| 佛教文化展示 |  |  |  |  |
| 13 | 布艺硬包丝印图文墙面 | 墙面轻钢龙骨，18mm阻燃板基层，15mm奥松板布艺硬包丝印图文 | m2 | 34.99 |
| 14 | 墙面灯带（槽） | 18mm阻燃板基层 | m2 | 2.71 |
| 15 | 异形壁龛柜 | 890*540*1114mm，18mm阻燃板基层，9mm奥松板橙色硝基漆，6+6mm钢化夹胶玻璃 | 个 | 1 |
| 16 | 异形壁龛柜 | 760*540*1200mm，18mm阻燃板基层，9mm奥松板橙色硝基漆，6+6mm钢化夹胶玻璃 | 个 | 2 |
| 17 | 壁龛柜下钢骨架加固 | 40*40*3mm镀锌方管，L75*75*8角码+M12化学锚栓顶地同@1000mm | t | 0.148 |
| 18 | 软膜艺术吊顶 | 灯膜UV画面，含基层框架制作 | m2 | 5.54 |
| 19 | 定制钢制独立柜 | 定制钢制独立柜700*700*2200mm，6+6mm超白夹胶玻璃，厂家定制 | 个 | 1 |
| 20 | 金属踢脚线 | 9mm阻燃板基层，不锈钢踢脚线 | m | 13.68 |
| 21 | 创作背景漆画 | 1、木胎制作，磨砂底、贴金箔、堆漆，浅浮雕、堆线条，漆面处理，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 2、中国美术家协会会员或江苏美术家协会会员创作，非遗传承人省工艺美术师制作 | m2 | 9.24 |
| 22 | 木雕展板 | 实木雕花装饰展板，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 2.16 |
| 23 | 木刻版画 | 实木线雕填金漆，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 2.16 |
| 24 | 办公桌椅 | E1级板式现代办公家具 1600*800mm | 套 | 4 |
| 名臣崔焘 |  |  |  |  |
| 25 | 国画主题屏风 | 1、实木基座屏风，油漆擦色，书画家创作国画内容，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 2、国家工艺美术师制作 | m2 | 5.76 |
| 26 | 崔焘胸像 | 铸铜人物胸像雕塑，石材雕刻基座制作（含基层制作，资料收集、内容梳理、艺术创作、制作成型等） | 项 | 1 |
| 27 | 书房家具复原 | 书案1800*800*780mm+圈椅，仿古家具，榫卯结构，缅甸花梨，木蜡油着漆 | 组 | 1 |
| 28 | 中式花架 | 仿古家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆350*350*1000mm | 个 | 4 |
| 29 | 书房家具复原 | 博古架，仿古家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆1000*1900*300mm | 组 | 3 |
| 30 | 名人书法 | 1、徐州名人书画 2、徐州书法家协会会员 | 幅 | 2 |
| 31 | 定制屏风展板 | 实木基座屏风，油漆擦色，宣绒布UV纹样裱贴，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 20.16 |
| 32 | 木雕展板 | 实木雕花装饰展板1200*1500mm，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 3.6 |
| 翰林楼院 |  |  |  |  |
| 33 | 家具复原 | 仿古案几2380*450*1100mm+八仙桌980*980*890mm+圈椅*2，仿古家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆 | 组 | 1 |
| 34 | 家具复原 | 案几400*400*750mm+圈椅，仿古家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆 | 组 | 2 |
| 35 | 中堂摆件 | 钟、梅瓶、帽筒、民国唱机，道具仿制 | 组 | 1 |
| 36 | 名人书法对联 | 名人书法对联，徐州名人书画 | 对 | 1 |
| 37 | 中堂画 | 中堂画，徐州名人书画 | 幅 | 1 |
| 38 | 书房家具复原 | 博古架，仿古家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆1000*1900*300mm | 组 | 3 |
| 39 | 漆画屏风 | 木胎制作，磨砂底、堆漆，做变涂、渲染、彩绘、勾线、艺术家创作，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等（中国美术家协会会员或江苏美术家协会会员创作，非遗传承人省工艺美术师制作） | m2 | 5.35 |
| 40 | 卧室家具复原 | 架子床2000*1500mm，仿古家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆 | 个 | 1 |
| 41 | 卧室家具复原 | 脸盆架+铜盆+毛巾，仿古家具复原 | 组 | 1 |
| 42 | 卧室家具复原 | 案几400*400*750mm+圈椅*2，仿古家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆 | 组 | 1 |
| 43 | 名人画 | 名人绘制，含框裱（徐州名人书画） | 幅 | 1 |
| 崔氏诗词作品展示 |  |  |  |  |
| 44 | 家具复原 | 案几480*480*780mm+中式方椅*2，仿古家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆 | 组 | 2 |
| 45 | 中式花架 | 仿古家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆350*350*1000mm | 个 | 4 |
| 46 | 木雕造型展板 | 实木雕刻造型展板，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 7.56 |
| 墨缘阁院 |  |  |  |  |
| 47 | 名人书法对联 | 名人书法对联（徐州名人书画） | 对 | 1 |
| 48 | 中堂画 | 中堂画，名人绘制（徐州名人书画） | 幅 | 1 |
| 49 | 定制屏风式展板安装 | 木制花格屏风，内嵌奥松板雕刻烤漆UV画面，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 12.24 |
| 50 | 漆画屏风 | 木胎制作，磨砂底、贴银箔、贴金箔、堆漆、做变涂、渲染、彩绘、勾线、艺术家创作，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等（中国美术家协会会员或江苏美术家协会会员创作，非遗传承人省工艺美术师制作） | m2 | 18 |
| 51 | 家具复原 | 桌子2600*800*750mm+8椅子，新中式家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆 | 组 | 1 |
| 52 | 家具复原 | 沙发茶几，2人沙发*1+1人沙发*2+长茶几*1+小方几*2，新中式家具，榫卯结构，花梨木，木蜡油着漆 | 套 | 1 |
| 翰林文化展示 |  |  |  |  |
| 53 | 定制通柜安装 | 定制钢制通柜，宽800mm*高3000mm，6+6超白夹胶玻璃，定制成品 | m | 7.2 |
| 54 | 金属展板UV图文 | 2mm铝板折弯，墙面干挂，铝板面烤漆UV图文，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 3.6 |
| 古建艺术陈列展示一 |  |  |  |  |
| 55 | 玻璃地面 | 1、50*50*3mm镀锌方管@800,800 2、12+12mm钢化夹胶艺术玻璃地面 | m2 | 26.52 |
| 56 | 星空顶 | 光纤星空艺术吊顶 | m2 | 26.52 |
| 57 | 6+6mm单透镜面玻璃装饰墙 | 1、80*40*3mm矩形镀锌钢管@400*800mm，L75*75*8角码+M12化学锚栓 2、40*40*3mm镀锌方管局部加固 3、18mm阻燃板基层 4、6+6mm单透镜面玻璃 | m2 | 60.04 |
| 58 | 仿古实木栏杆 | 实木，榫卯结构，表面做漆 | m | 14.6 |
| 古建艺术陈列展示二 |  |  |  |  |
| 59 | 铝板UV图文墙面 | 2mm铝板折弯，墙面干挂，铝板面烤漆UV图文，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 18.2 |
| 60 | 金属展台制安 | 钢骨架阻燃板基层，金属板烤漆面层，按五面展开面积计算 | m2 | 30.71 |
| 61 | 金属展板UV图文 | 2mm铝板折弯，墙面干挂，铝板面烤漆UV图文，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 3.84 |
| 62 | 定制通柜安装 | 定制钢制通柜，宽700mm*高2500mm，6+6超白夹胶玻璃，定制成品 | m | 2.9 |
| 63 | 定制桌面柜 | 定制钢制桌面柜1400*600*445mm，超白夹胶玻璃，厂家定制 | m | 5.6 |
| 古建艺术陈列展示三 |  |  |  |  |
| 64 | 铝板UV图文墙面 | 2mm铝板折弯，墙面干挂，铝板面烤漆UV图文，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 27.41 |
| 65 | 金属展台制安 | 钢骨架阻燃板基层，金属板烤漆面层，按五面展开面积计算 | m2 | 16.09 |
| 66 | 金属展板UV图文 | 2mm铝板折弯，墙面干挂，铝板面烤漆UV图文，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 1.92 |
| 67 | 定制通柜安装 | 定制钢制通柜，宽700mm*高2000mm，6+6超白夹胶玻璃，定制成品 | m | 4.7 |
| 古建艺术陈列展示-小石刻 |  |  |  |  |
| 68 | 金属展台制安 | 钢骨架阻燃板基层，金属板烤漆面层，按五面展开面积计算 | m2 | 8.63 |
| 69 | 金属展板UV图文 | 2mm铝板折弯，墙面干挂，铝板面烤漆UV图文，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 3.24 |
| 70 | 玻璃钢主题浮雕制安 | 主题玻璃钢浮雕，中国美术家协会会员或江苏美术家协会会员创作（含基层制作，资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等），按垂直投影面积计算 | m2 | 5.3 |
| 古建艺术陈列展示-柱础砖雕、瓦当、山花 |  |  |  |  |
| 71 | 木制雕刻烤漆展板 | 18mm阻燃板基层，奥松板雕刻烤漆（含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等），按垂直投影面积计算 | m2 | 2.64 |
| 72 | 铝板UV图文墙面 | 2mm铝板折弯，墙面干挂，铝板面烤漆UV图文，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 63.75 |
| 73 | 金属展台制安 | 钢骨架阻燃板基层，金属板烤漆面层，按五面展开面积计算 | m2 | 41.38 |
| 74 | 金属展板UV图文 | 2mm铝板折弯，墙面干挂，铝板面烤漆UV图文，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等 | m2 | 3.23 |
| 75 | 定制桌面柜 | 定制钢制桌面柜1600*450*500mm，超白夹胶玻璃，厂家定制 | m | 3.2 |
| 76 | 定制墙柜（挂式） | 定制钢制挂式墙柜750*250*1100mm，超白玻璃，厂家定制 | m | 3 |
| 77 | 主题形象砖雕墙制安 | 主题形象砖雕，中国美术家协会会员或江苏美术家协会会员创作（含基层制作，资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等），按垂直投影面积计算 | m2 | 3.1 |
| 78 | 谢恩主题艺术漆画 | 木胎制作，磨砂底、贴金箔、堆漆，做变涂、渲染、彩绘、勾线、堆线条，漆面处理，含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等（中国美术家协会会员或江苏美术家协会会员创作，非遗传承人省工艺美术师制作） | m2 | 2.22 |
| 79 | 结语展板制安 | 结语展板3100*1900mm，金属烤漆面层丝印内容，雕刻模型沙盘1170*870mm，设计师创作（含基层制作，资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等） | m2 | 5.89 |
| 室外 |  |  |  |  |
| 80 | 室外主题雕塑 | 1、挖基坑，做碎石基础垫层灌砂浆，现浇构件 C10混凝土垫层；现浇C30高颈杯形钢筋混凝土基础； 2、钢构架制安，安装石材浮雕； 3、钢构架制安，钢构架上安装不锈钢烤漆造型雕塑，亚克力，LED灯带（不含布管布线） 4、艺术创作资料收集、内容梳理、艺术设计、塑形创作，专家会审等 | 项 | 1 |
| 81 | 主题锻铜浮雕墙制安 | 主题锻铜浮雕墙，中国美术家协会会员或江苏美术家协会会员创作（含基层制作，资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等），按垂直投影面积计算 | m2 | 24 |
| 82 | 主题铸铜人物雕塑安装 | 铸铜人物雕塑，中国美术家协会会员或江苏美术家协会会员创作（含基层制作，资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等） | 个 | 4 |
| 83 | 入口旗帜复原 | 入口两幅旗帜手工刺绣复原（含资料收集、内容梳理、艺术设计、创作成型等） | 幅 | 2 |
| 其他项目 |  |  |  |  |
| 84 | 匾额制安 | 实木基层制作，艺术雕刻，专业文字雕刻，油灰基层批补修复，彩绘油漆饰面，花式专业描金； | 块 | 3 |
| 85 | 楹联制安 | 1.松木材质； 2.弧面拼接；楹联长度2050mm； 3.字体雕刻、参照原楹联 4.板面批灰、油漆、贴箔 | 对 | 5 |
| 86 | 果壳箱 | 定制钢质果壳箱 | 个 | 30 |
| 87 | 空调外机罩 | 定制空调外机罩（机罩上部要有可种花草或小盆景功能） | 个 | 30 |
| 导视导览 |  |  |  |  |
| 88 | 前言立式导视牌 | 2000mm宽*1400mm高，不锈钢折弯烤漆，面层文字图案高精丝印，微缩建筑模型雕刻，内置led，落地放置（含钢筋砼基础） | 个 | 1 |
| 89 | 总平图 | 1600*1400mm，不锈钢折弯烤漆，面层文字图案高精丝印，内置led，落地放置（含钢筋砼基础） | 个 | 3 |
| 90 | 导视牌 | 550*1900mm，不锈钢折弯烤漆，面层文字图案高精丝印，内置led，落地放置（含钢筋砼基础） | 个 | 6 |
| 91 | 内容介绍说明牌制安 | 400*1100mm，不锈钢折弯烤漆，面层文字图案高精丝印，内置led，落地放置（含钢筋砼基础） | 个 | 12 |
| 92 | 墙面指示牌 | 300*120mm，不锈钢折弯烤漆，面层文字图案高精丝印 | 个 | 112 |
| 93 | 卫生间标牌及指示牌 | 220*400mm，不锈钢折弯烤漆，面层文字图案高精丝印 | 个 | 16 |
| 94 | 警示牌 | 280*680mm，不锈钢折弯烤漆焊接，面层文字图案高精丝印 | 个 | 6 |

3、徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）展陈安装

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | UPVC塑料排水管安装DN100 | 1、DN100UPVC塑料排水管安装 2、混凝土地面刨沟 3、管道消毒、冲洗、试压 | m | 55 |
| 2 | UPVC塑料排水管安装DN70 | 1、DN75UPVC塑料排水管安装 2、混凝土地面刨沟 3、管道消毒、冲洗、试压 | m | 8 |
| 3 | UPVC塑料排水管安装DN50 | 1、DN50UPVC塑料排水管安装 2、混凝土地面刨沟 3、管道消毒、冲洗、试压 | m | 65 |
| 4 | 给水镀锌钢塑复合管安装DN40 | 1、 给水镀锌钢塑复合管DN40 2、混凝土地面刨沟 3、管道消毒、冲洗、试压 | m | 35 |
| 5 | 给水镀锌钢塑复合管安装DN20 | 1、 给水镀锌钢塑复合管DN20 2、混凝土地面刨沟 3、管道消毒、冲洗、试压 | m | 75 |
| 6 | 蹲式大便器安装 | 1、 蹲式大便器 自闭式冲洗 25 2、不锈钢三角阀安装DN40 | 套 | 14 |
| 7 | 坐式大便器安装 | 1、 坐式大便器 连体水箱坐便 | 套 | 3 |
| 8 | 台下面盆安装 | 1、 台下面盆安装冷热水 | 套 | 6 |
| 9 | 小便器安装 | 1、 立式小便器 感应式暗装式 | 套 | 5 |
| 10 | 拖把池安装 | 1、立式拖把池安装加长水嘴 | 套 | 1 |
| 11 | 地面扫除口安装DN75 | 1、全铜地面扫除口DN75 | 套 | 12 |
| 电气工程 |  |  |  |  |
| 12 | 空开安装（各种规格综合） | 配电箱内增加空开 | 个 | 36 |
| 13 | 调焦轨道灯安装/配光角10°～ 50° | 1、名称：黑色调焦轨道灯 2、型号：MS-TL15G-DT 3、规格：LED 15W 3000K 12° 4、配光角10°～ 50°单灯调光 | 套 | 170 |
| 14 | 射灯滑轨安装 | 1、名称：单回路轨道 | m | 102 |
| 15 | 户外透光灯安装/配光角10° | 户外透光灯：LED 15W 3000K 配光角10° | 套 | 4 |
| 16 | 户外透光灯安装/配光角60° | 户外透光灯：LED 6W 3000K 配光角60° | 套 | 12 |
| 17 | 线型灯安装/配光角120° | 线型灯：LED 6W 3000K 配光角120° | m | 8 |
| 18 | 1、 工艺灯笼安装 | 工艺灯笼：直径450，木质框架，仿羊皮灯罩，配置光源 LED 20W 3000K | 套 | 30 |
| 19 | 1、 工艺灯笼安装 | 工艺灯笼：直径300，木质框架，仿羊皮灯罩，配置光源 LED 20W 3000K | 套 | 100 |
| 20 | 1、 仿古吊灯安装 | 1、名称：仿古吊灯 2、型号：LED 120W 3000K 3、规格：2600mm*1200mm | 套 | 1 |
| 21 | 嵌入式筒灯安装 | 1、名称：卫生间嵌入式筒灯 2、型号：LED 12W 3000K 3、规格：6寸 | 套 | 39 |
| 22 | 柜内嵌入式射灯 | 1、名称：柜内嵌入式射灯 2、型号：LED 3W 3000K 内置高品质LED单芯片/CoB，无可视的散热器 | 套 | 50 |
| 23 | 柜内立杆灯 | 1、名称：柜内立杆灯 2、型号：LED 3W 3000K 1300mm | 套 | 1 |
| 24 | 照明开关 | 1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V,10A | 个 | 8 |
| 25 | 插座 | 1. 名称: 二,三极单相组合插座(安全型) 2. 规格: 250V,10A | 个 | 14 |
| 26 | 多用插排（多媒体设备用） | 1. 名称:多用插排（多媒体设备用）(安全型)嵌顶 2. 规格: 250V,10A | 个 | 8 |
| 27 | 地面插座安装 | 1. 名称: 全铜(安全型)地插安装 2. 埋设地插暗盒 | 个 | 6 |
| 28 | 照明电源接线盒安装 | 1.、照明电源盒明装 | 个 | 39 |
| 29 | 刚性阻燃管暗配∅50mm | 1. 室外地面 刚性阻燃管暗配∅50mm埋设深度400mm 2、管内预留铁丝 | m | 25 |
| 30 | 刚性阻燃管暗配∅20mm | 1. 室内地面 刚性阻燃管暗配∅20mm埋设深度200mm 2、管内预留铁丝 | m | 112 |
| 31 | 吊顶内配管 JDG/ø20 | 1、名称：吊顶内配管 JDG/ø20 2、管内预留铁丝 3、金属吊杆制安@1000 4、线管、支吊架黑色氟碳漆 | m | 1330 |
| 32 | 室内外配管地面刨沟 | DN20以内 | m | 165 |
| 33 | 室内外配管地面刨沟 | DN50以内 | m | 132 |
| 34 | 室内外配管地面刨沟 | DN70以内 | m | 8 |
| 35 | 室内外配管地面刨沟 | DN100以内 | m | 61 |
| 36 | 室内配管墙面刨沟 | DN20 | m | 150 |
| 37 | 过墙地梁打孔DN100以内综合 | 1、地梁DN100以内综合 2、刚性防水套管制安 | 个 | 12 |
| 38 | 过墙地梁打孔DN200以内综合 | 1、地梁DN200以内综合 2、刚性防水套管制安 | 个 | 4 |
| 39 | 塑料槽板配2.5mm2三线 | 1. 塑料槽板配2.5mm2三线 | m | 102 |
| 40 | 电缆敷设 YJV-5*6 | 1、电力电缆：YJV-5*10共2根 2、电力电缆头制安。 3、地埋刚性阻燃管DN50 4、室外地面刨沟地面深度400mm 5、管内预留铁丝 | m | 112 |
| 41 | 管内穿线/WDZCN-BYJ2.5 | 1. 铜芯WDZCN-BYJ2.5 | m | 4142 |
| 42 | 管内穿线/ WDZC-BYBYJ2.5J铜芯4mm2 | 1. 规格: WDZC-BYJ4 | m | 245 |
| 43 | 金属软管安装DN20 | 1、名称：DN20金属软管 | m | 101.5 |
| 44 | 接线盒 | 1、名称：钢制灯头盒 2、材质：金属 3、规格：86MM*86MM 4、安装形式：明装 | 个 | 233 |
| 45 | 钢制接线盒明装 | 1、名称：钢制接线盒明装 | 个 | 15 |
| 46 | 接线盒 | 1. 名称: 钢制开关盒 2. 规格: 86MM*86MM | 个 | 38 |
| 47 | 排风扇安装 | 1. 名称: 排风扇安装 2、墙面打孔、穿墙管安装DN150 3、排风管安装、防虫防雨排风口安装 | 台 | 6 |
| 48 | 柜式空调 后增加 | 3P柜式空调 | 台(组) | 1 |
| 多媒体工程 |  |  |  |  |
| 49 | 32寸触控一体机 | 屏类型： LED 背光 液晶屏 主机配置：CPU: i5 /8G/500固态硬盘 尺 寸: 32寸 (16:9) 分辨率: 1920*1080PX 亮 度：≥400cd/m2 对比度 ≥3000：1 色彩总数:16.7M（8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号） 可视角度:水平 178 度 垂直 178 度 使用寿命:> 50000 小时 | 台 | 2 |
| 50 | 壁挂支架（伸缩） | 专业壁挂伸缩支架 | 个 | 2 |
| 51 | 遥控模块 | 用于遥控器开关电脑 | 个 | 2 |
| 52 | 32寸触控一体机（崔氏历史名人、名臣崔焘）内容制作 | 三级页面 软件结构设计、图片、视频搜集整理、音效搜集整理、文字资料校对录入、界面UI设计、平面设计深化、程序代码编写、健壮性测试、硬件适配调试与修改、同步处理、配置无点击自动返回首页时间 | 套 | 2 |
| 53 | LED屏 | 1、P1.5室内全彩屏，LED单元板及单元板弧形安装钢骨架、接收卡、电源、线材等 2、结构弧形钢墙架制安 | m2 | 20.28 |
| 54 | 播放主机 | 主机：I7\16G\240G\独立多显示输出显卡 | 台 | 1 |
| 55 | 处理器 | 视频处理器含发送卡 | 个 | 1 |
| 56 | 功放音箱 | 规格参数 额定功率(RMS)：130W+130W 峰值功率(RMS)：350W 频率响应(-3dB)：20Hz-20KHz±1dB 信噪比：80dB 推荐阻抗：8Ω 输出阻抗：4-16Ω 效果类型：ECHO 音调控制：±8dB 输入灵敏度（dB/1M/1W）：20mV±10%2KΩ 总谐波失真（1KHz,8Ω）:<0.05%(20Hz-20KHz,8Ω) 电源供应：AC220V，50Hz/60Hz 静态功率消耗量：20W 尺寸：430×150×410mm 净重：12kg 进口大东芝功率管，带蓝牙/USB，外加48V电源 音箱*4 规格参数 特点：定阻带分频板，带同轴高音,属8寸喇叭单元，定阻带分定板 频率响应 180-14000Hz 输入电压 8Ω 灵敏度 98db 净重 2.88KG 毛重 3.08KG 额定/最大功率 40-80W | 套 | 1 |
| 57 | LED屏沉浸式体验内容制作 | 前期创意，脚本文案，资料收集与整理、人物（场景）设定、三维制作、二维制作、文字校对与录入、平面及初剪、字幕制作、解说配音、原创音乐音效、特效处理、影片精剪、三维动画、二维动画、影视包装、审片修改、色彩与对比调整、影片校准调试。 | 项 | 1 |
| 58 | 98寸镜面液晶播放器 | 98寸镜面液晶播放器 | 台 | 1 |
| 59 | 壁挂支架 | 专业壁挂支架 | 个 | 1 |
| 60 | 98寸镜面液晶播放器内容制作 | 前期创意、脚本文案、原始资料搜集与整理（文字、内容、视频、音频等）、视频主体请教咨询、内容深化、平面及初剪、场景创作、转场特效、特效处理、影片精剪、专业影视包装、审片修改、色彩与对比度调校、放样变形处理、校准调试 | 项 | 1 |
| 61 | 联动播放软件 |  | 项 | 1 |
| 62 | 遥控模块 | 用于遥控器开关电脑 | 个 | 1 |
| 63 | 办公台式电脑 | I7 16G 1T固态 独立显卡 主板 24 寸显示器 | 台 | 1 |
| 闸机、环境音响 |  |  |  |  |
| 64 | 吊顶内配管 JDG/ø20 | 1、名称：吊顶内配管 JDG/ø20 2、管内预留铁丝 3、金属吊杆制安@1000 4、线管、支吊架黑色氟碳漆 | m | 320 |
| 65 | 管内穿线/WDZCN-BYJ2.5 | 1. 铜芯WDZCN-BYJ2.5 | m | 960 |
| 66 | 插座 | 1. 名称: 二,三极单相组合插座(安全型) 2. 规格: 250V,10A | 个 | 19 |
| 67 | 无线调频广播发射机 | 1）电源电压：直流12V±10% 2）频率范围：76～108MHz（由用户选定3MHz工作），步进100KHz 3）频率误差：≤1KHz 4）输出功率：50W 5）最大频偏：±75KHz(100%调制时) 6）预加重时间常数：50μS 7）音频总谐波失真：≤1% 8）信噪比：≥55dB 9）残波辐射：＜60dB 9）音频频率响应：≤±1.5dB(100Hz～10KHz) 10）音频输入电平：0dBm/600Ω（不平衡） | 台 | 1 |
| 68 | 数传遥控器 | 1、工作电压：3V（7#电池两节）。 2、 作用距离：>10米。 3、界面显示：LCD12864 4、按键操作：全功能数字键盘 5、通讯模式：全双工。 | 台 | 1 |
| 69 | 会议麦克风 | 指向特性：心形单指向型（驻极体电容式） 频率响应：60Hz-16KHz 灵敏感度：-42dB/±3dB（1KHz） 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 输出阻抗：250Ω 最大承受音压：135dB SPL 1KHz at 1% T.H.D 信噪比：66dB.1KHz at 1PA 动态范围:111dB.1KHz at MAX SPL 电源供应：直流3V/幻象48V（自动转换） 导线长度：10米 附件：防风海绵头1个 | 台 | 1 |
| 70 | 室外调频防雨音柱 | 1) 频率范围：76-85MHz 2) 灵敏度：≤10uV 3) 信噪比：S/N≥60dB 4) 频响：80Hz-10KHz(±3dB) 5) 失真度: ≤1% 6) 额定输出功率：35W 7) 电源电压：AC-220±10% | 台 | 16 |
| 71 | 同轴避雷器 | 频率范围-MHz DC～2500 电压驻波比 ≤1.1 峰值功率-W 200 放电开始电压、电流、回数 DC230V±15%、500A、500次以上 标称阻抗-Ω 50 插入损耗-dB 0.05dB/500MHz;0.1dB/1GHz;0.15dB/1.5GHz 输出输入接头型号 N-R/N-R 接地法 直流接地或与机箱接地 工作温度(oC) -30～+85oC | 个 | 16 |
| 72 | 天线桅杆 | 直径32-40MM,长度600MM | 个 | 1 |
| 73 | 背景音乐系统调试 | 系统调试 | 项 | 1 |
| 74 | 人脸识别 | 1) 采用 RV1109 芯片方案，2 核 1.5GHz CPU，1.2TFLOPS 算力，德国海曼32*32测温头 2）8寸电子哨兵 3)旷视人脸识别算法，有效防止照片、视频及 3D 头模等攻击； 4)人脸识别性能快至 0.5 秒准确识别人脸，识别准确度高达 99.8%； 5)最远识别距离 2 米； 6)支持选配：WiFi 模块、4G 模块、壁挂支架； 7)支持门禁控制、韦根输入/输出、门磁输入、报警输出，RS485 等； 8)支持脱机人脸识别，支持本地存储 2 万人脸底库，15 万条识别记录； 9)支持 1：N 刷脸识别，1：1 ID/IC 卡及 NFC 识别； 11)支持 HTTP 及 MQTT 对接开发。 | 台 | 5 |
| 75 | 闸机 | 材质:不锈钢 上盖厚度：1.2mm 箱体厚度：1.0mm 外尺寸：1200*280*980mm 闸杆长度:500mm 通道宽：550mm 标准半自动控制，带方向指示，断电落杆开闸； | 台 | 5 |
| 76 | 后台服务器 | 后台服务器 | 台 | 1 |
| 77 | 联网设备 |  | 套 | 5 |
| 78 | 闸机对接软件 | 闸机对接软件 | 套 | 1 |
| 79 | 综合布管布线 |  | 项 | 1 |

五、项目实施要求

投标人须根据自身情况在投标文件里制作项目实施方案供采购人参考，至少包括但不限于项目深化设计方案及成果、项目组成员配备方案、细节处理方案等。

（一）深化设计：投标文件中项目实施方案里需要对本项目进行深化设计并提供设计成果，依据：

1. 展陈设计总体依据要求

设计需满足下列文件中的条款及标准，且均采用最新版本与标准。

（1）《博物馆建筑设计规范》

（2）《博物馆照明设计规范》

（3）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）；

（4）《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）；

（5）《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2009）；

（6）《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2008）；

（7）《室内装饰装修材料胶粘中有害物质限量》（GB18583-2008）；

（8）《室内装饰装修材料放射性核素限量》（GB6566-2010）；

（9）《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2009）

(10)《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

(11)《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

(12)国家及行业其他相关规定与标准

2. 展陈艺术设计总体要求（需满足但不限于以下要求）

(1)设计人提交成果需满足招标文件要求，并由采购人确认、认可后方可实施。

(2)设计成果需满足装饰、布展、安装各专项要求，相关图纸具有一定深度，并能完全指导项目实施。

(3)设计成果需满足国家规定的相关规范，材料材质选用需具有较高防火及环保等级。

(4)设计成果如有必要需通过消防、住建等国家职能单位的图纸审查。

(5)设计成果需具有较高的艺术、专业水准，空间分割合理，造型丰富，色彩搭配合理，能较好的反应地域、历史等文化特色。展示图版、文物、道具、艺术品等排布合理，内涵丰富，具有较高观赏性和艺术价值；媒体展项设计形式新颖、互动性强，数量适合、位置设置合理。

3. 展陈设计的功能要求

（1）空间流线：要科学、艺术地进行空间划分组合，给展厅以最大的空间展示可能和艺术创意。合理地安排参观流线，既要适应观众的参观习惯，又要简明顺达。特别要处理好景区节点、建筑及内部展示空间的衔接的关系，把握好整个崔家巷片区的的整体提升效果。

（2）文物展陈：文物展陈形式应以烘托和展示展品的历史、文化及艺术魅力为核心，同时充分考虑文物的特殊性和复杂性，把握各类展品的特点，创新文物展陈方式，设计特色鲜明、科学合理、巧妙新颖的文物展陈形式。并根据不同展品的形态、体量、质地等特性，采用适宜的各类材料，合理设计展橱、展柜、文物台座支架、各类版面等展陈用具，力求每件文物达到最佳的展陈效果；有完善的形象标示、展陈顺序等的展陈布置图。

（3）辅助展项：在满足历史叙述和展品展陈的前提和基本框架下，根据实际需要，采用适宜的辅助展品与先进的多媒体数字技术和科技手段，强化展陈效果与交互性，更好地丰富展品的历史内涵，实现最佳的展陈效果，同时实现展厅艺术氛围的营造，达到展览的科技含量提升的目的，并力求实现展品突出、科技及艺术效果显著、各部分、各环节都有亮点。

（4）音响系统：要解决环境的音噪问题，减少参观中的相互干扰，提供相对安静的参观环境。设计环境音响系统，用于背景音乐的播放及备用呼叫。

（二）深化设计成果要求

投标文件中项目实施方案里要求提供深化设计方案成果，要求投标人至少提供：

1.深化设计方案应包括以下内容

1.1展示文本大纲，内容深化准确，符合文本建议要求.

1.2施工图纸

图纸需含公共区域、各展厅墙、顶、地、隔断、展墙、展板等装饰面设计，尺寸、材质、工艺、安装形式说明清晰，含装饰配套的电气设备深化设计图，相应设计应符合国家相应规范。图纸需完整详实，节点、大样表述准确，图纸深度需能指导施工。

1.3雕塑创作深化

1.3.1入口主题雕塑形象设计

设计户部山古民居相关的元素，可结合融入徐州城市历史文脉主题。（创作要求：采用石材、金属相结合的材质）。

1.3.2街巷主题故事雕塑创作（位置北侧楼梯平台与崔家巷处）

1.3.2.1《徐州老行当》场景四组浮雕（3000MM*2000MM）：备选主题（走街串巷货郎挑、大箩店和面挑子、吹鼓手、徐州大碗茶、琉璃嘣迸、钉马掌等）。

1.3.2.2翰林府及清大户人家雕塑形象（4人物）。

1.4导览导视系统设计

1.4.1崔家大院LOGO设计

1.4.2总平面导览（落地）

1.4.3空间方向导视牌（落地）

1.4.4说明牌（上墙）

1.4.5卫生间标牌（上墙）

1.4.6安全提示牌

1.5多媒体内容脚本深化，提供多媒体影片脚本，脚本逻辑清晰、满足实际功能需求，内容策划详细完整。

1.6艺术品深化

1.6.1佛堂院陈设的装饰艺术品，提供创作稿及设计说明。

1.6.2崔家大院装饰砖雕创作，提供创作稿及设计说明。

（三）施工方案

投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置等说明资料；施工组织设计应具备的基本项目如下。

工程概况、工期及质量目标、施工准备情况、施工总体部署、施工组织管理网络，主要分部、分项施工方法，针对本工程特点采用的特殊措施、季节性施工措施、质量保证措施、工期保证措施、安全生产和文明施工措施，降低成本、提高经济效益措施，主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表、施工进度计划、成品保护和项目保修工作的管理措施和承诺，各投标人根据自身情况自行编制细节处理方案；

六、综合说明

1投标报价包括深化方案设计、全部设备、辅助材料、装饰装修材料、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、质保、检测等一切为实现本项目而产生的费用。

2由于项目场地的特殊性，要求在开工前和布展（或布置）实施期间做好安全文明标化管理，要求在投标文件中阐述有关布展（或布置）实施方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、实施安全。在项目实施过程中以及一切由于中标单位实施的工作问题导致的安全责任均由中标单位承担。

3投标单位在投标文件中的承诺，经考虑确定的项目负责人、及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不作调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求中标单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4服务周期：60日历天

5服务地点：根据甲方要求执行。

6质量标准：合格。

七、项目验收要求：

本项目验收至少包括中期验收及最终验收，中标人提供的本项目所有服务及中标产品应符合国家相关验收标准要求，验收时，采购人可自行验收或委托第三方有相关检测资质机构进行全方位验收，验收相关费用由中标人自行承担，采购人不再另行支付验收费用，验收不合格的全部责任由中标人自行承担，投标人须在投标文件中自行编制验收方案供采购人参考。

八、质保、售后及培训要求

1投标人须提供售后维修服务电话，如发生质量问题或接到产品损坏报修，中标人在接到电话后12小时内响应并在24小时内到达现场维修，中标人为本项目提供专业售后服务人员至少2名；

2自项目全面验收合格之日起，免费质保二年，如设备原厂保修高于二年的则以原厂保修为准，提供长期技术支持和维修服务。质保期内免费更换零配件和上门维修服务，质保期后提供终生维护事宜。投标人根据采购需求，提供本项目售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、培训方案等）。

3质保期内，因产品质量出现故障和缺陷，在接到采购人报修后3日内仍不能修复的，应在投标文件中承诺免费予以更换同一型号产品并负责安装调试；

4中标人须安排有资格的专业培训人员（至少两名）免费负责培训采购人的使用操作人员（至少两名），直到操作人员熟练操作相关器材的使用。

九、其他要求  见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027]招标文件，           (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

7 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）

项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）

项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027

货币单位：人民币元

（格式自拟）

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）

项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段））项目（项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）

项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称 ）的（徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段））采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

本项目（徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）

项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）项目（项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 九、投入本项目人员一览表

| 序号 | 公司所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

十、企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：徐州市崔家巷片区保护利用项目（一标段）

项目编号：JSZC-320303-WYZJ-G2022-0027

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称： ，项目编号： ）

所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：            （电子签章）

日期： 年 月 日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。