招标文件

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

采 购 人：徐州市第三十六中学

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二二年十一月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第八章 招标文件附件

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对智慧校园系统建设及相关集成服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2022年11月15日至2022年11月21日。在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2022年12月6日09：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2022年12月6日09：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州市第三十六中学

2.地址：江苏省徐州市管道储运公司院内

3.联系方法：0516-83333768

4.采购项目联系人：严乾         电话：0516-83333768

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018

3．联系方法：0516-67019037、67019051

4．采购项目联系人：王加和         电话：0516-67019037、67019051

2022年11月14日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第八章 招标文件附件

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市第三十六中学 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 6.2 | 公证服务费： 1.中标人支付； 2.依据：《省物价局 省司法厅关于明确我省公证服务收费试行标准的通知》（苏价费〔2017〕114号）； 3.收费标准： 根据标的额（中标金额）大小，按以下标准收费：不超过200万元的，每件按2000元收取； 超过200万元至1000万元的部分，按0.1%收取； 超过1000万元至3000万元的部分，按0.08%收取； 超过3000万元至5000万元的部分，按0.05%收取； 超过5000万元的部分，按0.01%收取。 4.中标人实际支付：5000元。 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：2975.31万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：详见招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm） 和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 六、信用评价结果查询：见招标文件第四章《评标标准》。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 3.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。 - 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 - 4.所投产品（强制采购产品除外）的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 - 注： - （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（“1～7”及“9”项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“17”的内容）。 9.投标人或分包供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书扫描件。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.“关于投标报价的相关说明”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“十、关于投标报价的相关说明”。）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.关于数量要求的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“四、智慧校园系统建设及相关集成服务中软硬件产品技术规格（性能）要求”中“数量”要求。）； 3.关于项目组织时间要求的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“五、项目实施系统集成服务要求”中“（一）项目组织时间要求”。）； 4.“智慧校园系统建设及相关集成服务费用的支付”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中 “十一、智慧校园系统建设及相关集成服务费用的支付”。）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.所投“机房空调”“22寸液晶监视器”“台式计算机”和“针式打印机”产品的节能产品认证证书的扫描件（要求见招标文件第六章《采购需求》中“七、强制采购要求”。）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.所投软硬件产品技术规格（性能）（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.项目实施系统集成服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。（二）商务部分 1.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 五、价格折扣文件格式 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 - 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 4. 投标人为大中型企业且向小微企业分包，分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，提供《分包意向协议》及《分包供应商小微企业声明函》）。（《分包意向协议》加盖双方公章，《分包供应商的小微企业声明函》加盖分包供应商公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过2975.31万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2022年12月6日09:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2022年12月6日09：30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人允许采用分包方式履行合同，具体见招标文件第六章《采购需求》。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2022年12月6日09：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。 4.第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。 |
| 37.1 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 37.2 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据徐州市政府采购中心与徐州市第三十六中学（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市第三十六中学(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市第三十六中学（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州市第三十六中学（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州市第三十六中学校长办公室 联系电话： 0516-83456546 通讯地址：江苏省徐州市管道储运公司院内 |
| 附加说明 |  |

第四章 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 价格 （15分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×15 1.服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2.投标人为大中型企业且向小微企业分包，分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的（以投标文件中提供的《分包意向协议》（含《分包供应商的小微企业声明函》）为准），给予6%的价格折扣，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-6%）。 |  | 是 |
| 技术部分（58分） | 技术方案（18分） | 对技术方案内容的全面性、结合学校实际应用方面的可行性、技术的针对性进行评价。 全面性(6分)：全面具体详实得5-6分；全面得1-4分；不全面得0分。 可行性(6分)：符合实际切实可行得5-6分；较切实可行得1-4分；可行性欠缺得0分。 针对性(6分)：针对性强得5-6分；针对性较强得1-4分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。本项最高得18分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 所投软硬件产品技术规格（性能）（22分） | 完全满足招标文件“技术参数要求”要求的，得基本分22分； 每有一项“重要响应指标”不符合的，从基本分中减1分； 每有一项“非重要响应指标”不符合的，从基本分中减0.5分； 本项最高得22分，最低得0分。 说明：“重要响应指标”、“非重要响应指标”相关要求和说明见招标文件第六章《采购需求》。 |  | 是 |
|  | 项目实施系统集成服务方案（18分） | 现场管理人员配备方案（6分） | 投标人拟投入的人员为投标人自有人员（投标文件中提供投标人2022年1月1日后到开标时间前任一个月为其缴纳社保的证明材料或劳动合同扫描件），且符合下述条件： （1）拟派本项目负责人一人；此人具有信息系统项目管理师、具备网络工程师、中级及以上工程师及ITSS-IT服务工程师证书的，得4分；具备上述任意三个证书的，得3分；具备任意两个证书的，得2分；具备任意1个证书的，得1分，否则不得分。 （2）拟派本项目其他现场管理人员具有智能建筑弱电系统项目管理师证书的，得1分，具有安防系统工程师证书的，得1分； 本项最高得6分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 安装调试系统集成方案（12分） | 对方案内容全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得3-4分；较全面得1-2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（4分）：切实可行得3-4分；较切实可行得1-2分；可行性欠缺得0分。 针对性（4分）：针对性强得3-4分；针对性较强得1-2分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分 | 否 |
| 商务部分（27分） | 售后服务方案（21分） | 免费质保期（3分） | 3年以下，不得分；3年得1分；4年得2分；5年得3分。（注：不足1年不计分） 本项最高得3分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 售后服务具体方案（18分） | 对方案内容全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(6分)：全面具体详实得5-6分；全面得1-4分；不全面得0分。 可行性(6分)：符合实际切实可行得5-6分；较切实可行得1-4分；可行性欠缺得0分。 针对性(6分)：针对性强得5-6分；针对性较强1-4分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。本项最高得18分，最低得0分。 | 否 |
|  | 培训方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；全面得1分；不全面得0分。 可行性(2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |  | 否 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

说明：

一、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第二十六条 招标采购单位在招标文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用性价比法和最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商投标价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

招标采购单位在评标时,要结合投标供应商的实时诚信记录情况评定供应商最终评标得分。

二、信用评价结果查询

按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》进行信用评价结果查询，相关说明如下：

1.采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

2.信用评价结果通过信用评价分和星级表示。

3.在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

4.具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

第五章  拟签订的合同文本

甲方：徐州市第三十六中学         项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

乙方：                           项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

签订时间：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照智慧校园系统建设及相关集成服务项目发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、项目内容

1、产品/服务内容：采购需求详见合同附件1。

2、软件、硬件设备的技术规格、参数等详见合同附件2。

二、项目实施

1、合同签订生效后60日内完成所有软硬件设备的交付安装集成调试，并投入试运行。

项目实施区域：徐州市第三十六中。

三、合同价格

1、合同总价为￥      大写：人民币               （含税价）。

本合同总价包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，除甲方变更合同约定的服务或变更、增加硬件设备外，甲方在上述合同总价之外不再向乙方支付其他任何费用。

2、本项服务价格明细见合同附件3：《分项价格表》。

四、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

1、合同总价的百分之三十(30%)即￥      大写：人民币     ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后15日内，将预付款资金支付到合同约定的乙方账户；

乙方需提交的支付文件包括：

①乙方出具的正式发票；

2、合同总价的百分之十(10%)即￥      大写：人民币     ，在项目技术人员及项目团队进场开始服务且软件开发人员开始软件开发，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

乙方需提交的支付文件包括：

①乙方出具的正式发票；

3、合同总价的百分之二十五(25%)即￥      大写：人民币     ，在乙方投标文件中所投设备清单涉及的硬件到货并由甲方签收且安装工程师进场做好安装准备，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的25%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

乙方需提交的支付文件包括：

①乙方出具的正式发票；

②甲乙双方签字认可的设备清单签收证明；

4、合同总价的百分之三十(30%)即￥      大写：人民币     ，在项目所有硬件安装调试完毕，所有软件开发调试完毕及驻场工程师针对不同人群培训并经甲方项目验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

乙方需提交的支付文件包括：

①乙方出具的正式发票；

②乙方出具的验收合格证明。

5、合同总价的百分之五(5%)即￥      大写：人民币     ，在所有软硬件设备交付安装集成调试，投入试运行3个月后，进行项目最终验收，验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的5%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

乙方需提交的支付文件包括：

①乙方出具的正式发票；

②乙方出具的验收合格证明。

6、本项目非主体、非关键性工作若分包，分包部分采购资金由乙方及时与分包供应商自行结算。分包意向协议见合同附件4。

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

五、履约保证金：

1、签订合同后7个工作日内，乙方应向甲方交纳合同总价的 10 %，即人民币_______元（乙方以金融机构、担保机构出具的保函形式提交给甲方）作为履约保证金。

2、退还方式:由甲方将履约保证金无息退还乙方。

3、退还时间:本项目履行完毕，结算违约赔偿（如有）后7个工作日内退还给乙方。

4、退还条件:本项目合同义务全部履行完毕，验收合格，结算违约赔偿（如有）。

5、不予退还的情形:乙方拒绝履行合同义务。

六、双方的权利与义务

(一) 甲方的权利与义务

1、甲方的权利

(1) 负责项目实施的监督。

(2) 督促乙方按合同约定进行项目实施。

(3) 检查项目实施情况。

2、甲方的义务

(1) 提供项目实施过程中所需的场地服务施工安装条件及相关系统运行条件。

(2) 按照合同约定支付合同款项。

(二) 乙方的权利与义务

1、乙方的权利

(1) 按照合同约定收取合同款项。

(2) 向甲方提出项目实施过程中所需的场地及相关系统运行条件要求。

2、乙方的义务

（1）负责按采购文件要求进行开发并实施，遵守开发过程中甲方的各项规定和制度，按时交付项目成果及配套文档。

（2）在不影响项目正常工作的前提下，随时接受甲方的监督与检查。

（3）承诺在履行合同过程中避免有损对方形象、声誉等行为。

（4）不得违反法律、法规的规定，在软件系统中故意或重大过失设置漏洞、后门、逻辑炸弹、病毒程序或任何其他有可能危害甲方计算机软件系统和硬件系统安全的非法程序。

七、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书②招标文件③乙方中标的投标文件④乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。⑤当招标文件和中标人的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

4、技术方案见合同附件5。

5、项目实施系统集成服务方案见合同附件6。

八、知识产权

1、乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现第三方主张侵权情形，由乙方负全部责任。

九、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十、免费质保期

1、原厂商技术支持、质量保证及售后服务要求

免费质保期   年，自竣工验收合格之日起算。免费质保期内乙方对产品本身非人为因素出现的质量问题提供质保售后服务。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2、乙方提供的产品在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：在质保期内由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

对以上两种处理方法，甲方享有处理办法的选择权，乙方须尊重甲方的选择。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方书面通知后根据实际情况约定合适时间内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、售后服务方案见合同附件7。

6、培训方案见合同附件8。

十三、验收（验收标准、时间和程序）：

1、验收标准要求：以乙方的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

2、验收时间要求：合同标的全部交付并安装调试完毕后，投入试运行前，乙方可向甲方书面提出初步验收要求，甲方在接到书面要求后3日进行验收。合同乙方需向甲方提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

3、验收程序要求：

（1）乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

（2）甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起投入试运行3个月，以使服务系统符合技术要求，甲方才做最终验收。

（3）对技术复杂的产品或服务，甲方可邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（4）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

4、验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件9。

十四、合同内容的交付

1、乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

3、乙方在合同标的交付甲方12小时前通知甲方准备接收。

4、合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责，交付甲方后的风险由甲方负责，由甲方自行保管。

5、合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

（一）甲方违约责任

1、乙方按合同履约，甲方按合同约定办理支付手续，甲方每逾期10天，甲方向乙方支付应支付金额（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过应支付金额的（1）%。

2、甲方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。

- 乙方违约责任

1、乙方未能按照合同规定的交付期限交付，乙方应按每天迟交合同标的金额的千分之一 (0.1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之五(5%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。乙方有义务根据合同的规定向甲方支付违约金和/或赔偿金时，甲方有权从任何一笔应付款予以扣除。

2、乙方在合同规定的交付期限届满后五十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

3、乙方所交的产品或服务不符合项目采购需求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换或整改的，经甲方所在地的财政部门批准，甲方可解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（如瘟疫疫情影响）导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，经财政部门批准后确定是否继续履行合同，如不继续履行合同的，甲乙双方据实结算。

十七、保密条款

1、乙方必须对合作过程中涉及的工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密并与甲方签订保密协议（格式自拟，详见合同附件10《保密协议》）。

2、乙方在工作期间必须遵守甲方的各项安全管理和保密制度。

3、乙方在项目实施中要严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案和档案信息的安全保密，确保各环节工作符合档案行业标准的要求，并建立完整、规范的工作记录。

4、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

5、乙方须对项目技术文件以及由甲方提供的所有数据、内部资料、技术文档和信息予以保密；未经甲方书面许可，乙方不得将甲方提供的项目数据、资料以及项目成果以任何形式向第三方透露或使用。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。

6、乙方违反上述保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向甲方支付合同总价 5%的违约金。同时，甲方还有权根据泄密造成损失的大小，单方解除本合同。

十八、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为江苏省徐州市。

十九、合同的解除

按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律执行。

二十、合同生效

1、本合同在双方加盖公章或合同专用章后生效。

2、合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

3、合同一式 六 份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

二十一、其他

1、本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094]为准。

2、甲方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

3、按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方（甲方）依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方（甲方）依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方（乙方）约定本合同       部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告 。

甲方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

乙方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

合同附件

合同附件1：采购需求(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件2：所投软硬件产品技术规格（性能）[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《所投软硬件产品技术规格（性能）》]

合同附件:3：分项价格表[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件《分项价格表》]

合同附件4:分包意向协议（合同见乙方投标文件中《分包意向协议》）。

合同附件5：技术方案[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《技术方案》]

合同附件6：项目实施系统集成服务方案[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目实施系统集成服务方案》]

合同附件7：售后服务方案[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《售后服务方案》]

合同附件8：培训方案[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《培训方案》]

合同附件9：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件10：保密协议

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市第三十六中学

（二）采购项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

（三）采购标的：智慧校园系统建设及相关集成服务

智慧校园系统建设及相关集成服务对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（四）本项目采购需求中涉及的软硬件产品为非进口产品。

（五）本项目为非专门面向中小企业的项目。

（六）本项目不接受超过2975.31万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目背景

本次采购的智慧校园系统建设及相关集成服务项目是徐州市第三十六中学迁建项目的一部分，迁建项目是2021年政府重点工程项目，新校区占地153亩，为12年一贯制学校，办学规模126个班级，小学、初中各10轨，高中12轨。

本次采购的智慧校园系统建设及相关集成服务项目。采购内容主要分为智慧校园基础建设系统（包括综合布线系统、数据中心建设系统）、校园安全守卫及信息发布智能化系统（包括智慧校园边界安全智能防范管理、平安校园管理、IP电话通信系统、智慧校园信息发布管理）、智慧校园生活管理系统（包括智慧校园水电气智能管控管理、智慧校园一卡通系统管理）、智慧校园功能性场馆多媒体管理系统（包括1#楼1层多功能厅、3#楼篮球馆、5#6#楼A区多功能演奏厅、5#6#楼A区多功能厅、5#6#楼B区800人报告厅、2#楼智慧指挥中心的智能化建设）以及智慧校园综合管理系统（包括智慧校园综合管理平台、智慧校园多功能教学管理系统），具体见下表：

| 序号 | 系统名称 | 子系统名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 智慧校园基础建设系统 | 综合布线系统 |
|  |  | 数据中心建设系统 |
|  | 校园安全守卫及信息发布智能化系统 | 智慧校园边界安全智能防范管理 |
|  |  | IP电话通信系统 |
|  |  | 平安校园管理 |
|  |  | 智慧校园信息发布管理 |
|  | 智慧校园生活管理系统 | 智慧校园水电气智能管控管理 |
|  |  | 智慧校园一卡通系统管理 |
|  | 智慧校园功能性场馆多媒体管理系统 | 1#楼1层多功能厅 |
|  |  | 3#楼篮球馆 |
|  |  | 5#6#楼A区多功能演奏厅 |
|  |  | 5#6#楼A区多功能厅 |
|  |  | 5#6#楼B区800人报告厅 |
|  |  | 2#楼智慧指挥中心 |
|  | 智慧校园综合管理系统 | 智慧校园综合管理平台 |
|  |  | 智慧校园多功能教学管理系统 |

本次采购原则主要以提高易用性、创造开放性、落实互联互通性为主，打造智慧校园的统一管理、安全认证和基础数据共享平台。投标人所投产品及服务要充分满足智慧校园平台底层数据交换、集成服务、统一身份认证和基础数据同步服务，充分满足各自系统之间的协调性、一致性、可拓展性。满足学校信息教育、发展需求，消除技术壁垒打破信息孤岛。建成智能、灵活、高效可持续性运转的校园信息系统。

结合以上内容并根据徐州市第三十六中学校情，科学谋划，统筹安排，在加强学校基础信息环境建设的同时，要让综合管理平台、安防平台、物联网、大数据等核心技术在软硬件充分融合的基础上得以应用，最终建成适合自身发展需要的智慧校园。

三、技术方案要求

本次徐州市第三十六中学迁建项目中关于智慧校园系统建设及相关集成服务项目采购的主要内容智慧校园平台结合数字校园实际需求打造的校园协同办公统一平台的软硬件集成服务。通过云智能技术和移动互联网技术，打造数字化校园，打造强协同、提效能、促公开的校园管理新模式。智慧校园平台通过技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、 跨业务的协同管理和服务，其高安全保障体系支撑厚积薄发的应用创新，统筹构建一体化平台，共享校园大数据，协同联动各系统，打造一体化、智慧化、数字化办公体系。以下是各个系统建设技术要求。

- 智慧校园基础建设系统技术要求

智慧校园基础建设系统包括综合布线系统及数据中心建设系统，通过基础建设，为智慧校园在多层面应用智能化提供基础服务。

1.综合布线系统

室外所有通信均采用光纤传输系统，全校园设置 23个弱电箱来满足校园网络使用要求，在此基础上再设置 4 个弱电柜供室外的线路进行汇聚并接入中心机房。室外的弱电线缆均采用地下管道穿线敷设。

室外及室外引至室内的光纤均使用单模光纤，以实现灵活的连接和经济有效的运维管理。校园光纤主干环路使用不少于 288 芯，在光交箱中成端。连接到附近建筑或区域的支干光纤一般采用 48 芯，其他到弱电箱的采用 8芯光缆。为办公提供信息化、智能化的物质介质，支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。

2.数据中心建设系统

通过数据中心内部网络建设、与计算力和存储力， 以及各种软件和数据的承载平台。满足在智慧校园建设中对应用层使用的基础建设要求。

- 校园安全守卫及信息发布智能化系统

校园安全及信息发布智能化系统外部网络的连接等，作为数据中心基础设施系统，实现数据中心内部高速数据的互联与交换、数据中心与外部网络的连接等功能。并且对智慧校园整体建设提供基础服务保障，主要提供：

1.智慧校园边界安全智能防范管理系统

智慧校园边界安全智能防范管理系统，通过建设物理的张力式围栏屏障和可视的视频智能识别双重保护形式，物理和视频的有机联动，实现校园周界全天候的可视化监管，最大程度上提升校园周界安全，保障师生校内安全。

2.平安校园管理系统

通过建设室内和室外视频监控系统、人脸结构化系统、车牌结构化系统、人员快速测温系统、一键报警系统、升降柱系统、人员通道系统以及访客系统这八大安防管理系统，依托于视频监控、人脸识别、车牌识别、周界防护、一键报警和访客管理等六大关键技术，实现校园大门、进出通道、校园周界、校园操场这四个场所的高效覆盖，结合校园安防管理平台，有效地将校园的人、车、环境等关键要素深度串联和监管，实现平台校园的智慧化管理。

通过大数据、低代码和组件化等关键技术，实现校园安全监测的各个子系统的无缝融合，可根据校园监测管理的内容进行弹性伸缩，方便快速实现校园安全管理的高效应用。同时提供丰富的应用程序接口，为整体智慧校园的应用提供数据和能力支撑，实现校园真正意义上的智慧化运营和管理。

3.IP电话通信系统

通过统一通信网关、模拟设备接入网关连接百兆IP话机，满足学校日常通话、会议、录音等使用需求。

4.智慧校园信息发布管理系统

校园信息发布系统，在二大门入口、6号楼外立面和室外运动场三个区域，安装LED显示大屏，结合后台的信息发布管理软件，实现校园关键通知信息的动态发布、显示和管理，实现校园信息发布的智慧管理。

- 智慧校园生活管理系统

智慧校园生活管理系统，在智能化运用的基础上，为广大师生提供安全、便捷、智能的学习和生活环境。

1.智慧校园水电气智能管控管理

（1）楼宇水电气自控系统

通过物联网技术，校园中的水、电、气等能源通过智能仪表、物联网系统实时采集相关数据，通过校园网络远程传输至数据中心、监控中心，并且对接到学校智慧校园平台，在智慧校园平台 PC 端和移动端对校园中的各种设备运行情况进行实时监测和管控，提供全面的信息服务平台的教师和学生的每一个回合的智慧感知多方面应用服务，整合校园生活管理信息。高效便捷地实现学校的教学、科研、管理和服务等活动，提高教学质量、科研水平和管理水平。

（2）校园安全监测

在校区设置一个校园安全监测平台对各安全检测设备实现分级监控、集中管理。校园安全监测平台需与智慧校园平台对接，并且与平安校园管理平台实现互联。

校园安全监测平台通过将物联网、大数据等关键技术，实现校园电压电流、水压和液位的实时监测，同时利用可视化的烟感、可燃气体探测等智能前端，实现校园消防的智能监测和预警。与平安校园系统无缝联通，发生消防的报警信息与附近的安防视频进行联动，实现校园安全监测的可视化管理。

（3）智慧灯杆

智慧灯杆作为信息化载体，通过智慧灯杆屏，可实现视频广告展示、视频采集、天气状况、空气质量监测信息发布、党政工作发布、校园道路指引等功能，通过智慧灯杆屏的赋能，使得整个智慧校园物联网系统更加智慧并且可视化，更加贴近生活。

多媒体信息站以智慧灯杆系统为载体，依托物联网、空间地理信息、可视化等技术，主要包括智能管理，智慧校园信息发布，智慧校园广播系统，智慧安防系统，智慧校园环境监测系统，智慧校园信息安全保障体系等系统模块。智慧灯杆系统整合了各种优质资源从而实现教育场景信息化，提高校园运行效率。

2.智慧校园一卡通系统管理

门禁、考勤、图书馆、食堂消费、充值等。完善智慧校园生活，提高教师、学生智能化体验，实现统一认证，学校实施校园一卡通符合国家教育信息化、产业化的发展趋势，是必然趋势。实施校园一卡通，把教务管理、学生学籍管理、图书馆管理、机房管理、体育中心、食堂、开水间、宿舍水电、门锁、澡堂、商店等等多功能模块串联起来，实现了校园的数字化管理。与银行联网，还可以实现学校各种财务的科学化统一管理。

（四）智慧校园多功能性场馆多媒体管理系统

1. 1#楼1层多功能厅

以满足具备各类学生和老师的各类活动为主，兼容业余表演功能等。满足录播直播和云教研功能需要。

- 3#楼篮球馆

以满足具备各类学生和老师的各类体育竞技比赛为主。满足录播直播功能需要。

3. 5#6#楼A区多功能演奏厅

以满足具备各类学生和老师的各类文娱活动为主。

4.5#6#楼A区多功能厅

以满足具备各类学生和老师的各类活动为主，兼容业余表演功能等。满足录播直播和云教研功能需要。

- 5#6#楼B区800人报告厅

以会议、学术研讨、报告等功能为主。可召开校内中小型报告会议、教学研讨会，兼容演出功能等。满足录播直播功能需要。

- 2#楼智慧指挥中心

全校各应用系统集中展示，数据分析，便于领导现场指挥。

（五）智慧校园综合管理系统

1.智慧校园综合管理平台

本采购方案要求投标人将人工智能、移动互联网、物联网、大数据、智能显示等最新技术运用于校园管理，通过精确的梳理校内各类数据和信息，搭建集学校日常管理和综合服务为一体的信息化软硬件平台。推进以人工智能以及大数据服务为核心的智慧校园建设和发展，从数据采集自动化、校园管理信息化、教育资源均衡化、家校互动平台化等多个领域开展智慧校园创新服务。总体要求如下：

1.1以人脸识别为核心，贯穿整体智慧化校园服务

将人脸识别技术，全面运用于智慧校园管理和服务，一个平台管理全校所有

学生的人脸识别特征库，可对出入校管理、图书管、宿舍、食堂、教师APP等进行人脸识别基础支持，实现跨场景、跨应用的系统性整合，从而创新出新颖易用的智慧校园新模式。

1.2以设备整合为手段，打通利用学校现有终端设备

按照充分利旧的原则，将学校已有的电子黑板、走廊宣传屏、校门口LED大

屏、一卡通等现有设备进行无缝整合，接入智慧校园平台，与新建设备一起实现所有终端的一体化管控与应用，实现无壁垒的智慧化应用，各系统无缝衔接，数据实时流转。开放式的功能架构体系，方便对接学校未来采购的各类软硬件系统，保持系统化整合的持续生命力。

1.3以简洁易用为要求，力求良好的体验和感知度

系统分别从校长、老师、学生、家长等不同维度来进行需求响应和功能设计，

将校长的管理思维物化，重构智慧化的校园管理和服务。在产品选择上追求良好的硬件工业设计和简洁优美的软件界面，提供让使用者良好的操作体验，改变信息化产品采购后使用率低的情况。

1.4以数据整合为目标，实现校级大数据服务应用

实现智慧校园应用数据的整合，形成对学校、对班级、对学生的大数据分析

支持，对学校日常管理提供数据支撑。比如通过对考勤记录、请假记录、考核记录、奖惩记录、点评记录，综合汇总形成学生个人成长档案等。同时，平台提供完善的应用商店、应用中心管理开发接口和准入规则，提供丰富的对外接口，今后可加载、扩展、融合智慧校园的其他系统模块，满足学校发展需要。

2.智慧校园多功能教学管理系统

具备小学/初中/高中教学资源系统、教学备课系统、课堂/家庭作业推送系统、听课评课系统、课题申报系统、学校文档管理系统、学讲巡课系统以及云课堂系统等，以满足全体师生各类相关教学活动功能。

（六）投标文件要求

1.投标文件中提供《技术方案》文件。

2.《技术方案》根据以上技术要求逐条响应，需包括以下内容：

(1) 智慧校园基础建设系统技术方案；

(2) 校园安全守卫及信息发布智能化系统技术方案；

(3) 智慧校园生活管理系统技术方案；

（4）智慧校园多功能性场馆多媒体管理系统技术方案；

（5）智慧校园综合管理系统技术方案。

四、智慧校园系统建设及相关集成服务中软硬件产品技术规格（性能）要求

(一) 智慧校园基础建设系统建设具体要求

1. 综合布线系统

| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室外综合布线系统 |  |  |  |  |
|  | 8芯光纤 | - 室外8芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 5300 | 米 |
|  | 24芯光纤 | 1、室外24芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 3500 | 米 |
|  | 24口光纤 配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含LC适配器,兼容机架式安装)。 | 30 | 个 |
|  | 小型弱电箱 | 1、名称：小型弱电箱； 2、规格：500mm*600mm*250mm含电源； 3、基础形式、材质、规格：12V电源等配套设备。 | 23 | 个 |
|  | 小型电源箱 | 1、名称：小型电源箱； 2、规格：500mm*600mm*250mm。 | 23 | 个 |
|  | 室外弱电箱 | 1、名称：弱电箱； 2、规格：1800mm*800mm*400mm； 3、基础形式、材质、规格：含电源、空开、12v电源、定制托盘等配套设备； 4、安装方式：室外。 | 4 | 台 |
| 7 | 光纤尾纤 | 1、LC单模尾纤,OS2,2米,配合单模光缆使用。 | 300 | 根 |
| 二、1号楼综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类RJ45插座模块(白) | 1、6类非屏蔽模块； 2、拔插寿命：≥ 1500 次；端接寿命：≥250次； 3、端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果。 | 2200 | 个 |
| 2 | 双位插座面板 | 1、斜口抗菌面板,双孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识。 | 1150 | 个 |
| 3 | 6类4对UTP 电缆 | 1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃； 2、芯线规格:23AWG，无氧铜； 3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分，有撕裂绳。 | 194 | 箱 |
| 4 | RJ45插头 (6类） | 1、6类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管； 2、包装:100颗/盒。 | 14 | 包 |
| 5 | 网络机柜 | 1、布线机柜, 42U,600mm(宽) x 600mm(深) x 2054mm(高)； 2、含12口PDU及托板。 | 2 | 台 |
| 6 | 小型机柜 | 1、壁挂式布线机柜, 12U, 2柱, 600mm(宽) x 600mm(深) x 635mm(高)，含PDU及托板。 | 120 | 台 |
| 7 | 理线架 | 1、理线器，带金属盖板，1U；安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 20 | 个 |
| 8 | 25KBG管 | 1、25KBG管 | 13000 | 米 |
| 9 | 48芯光缆 | - 室外48芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 100 | 米 |
| 10 | 8芯光缆 | - 室外8芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 15300 | 米 |
| 11 | 48口光纤配线架 | 1、2个24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含LC适配器,兼容机架式安装) | 1 | 个 |
| 12 | 8口光纤配线架 | 1、8口金属终端盒(含熔纤盘,含LC适配器)。 | 400 | 个 |
| 13 | 光纤尾纤 | 1、LC单模尾纤,OS2,2米,配合单模光缆使用 | 3000 | 根 |
| 二、2号楼综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类RJ45插座模块(白) | 1、6类非屏蔽模块； 2、拔插寿命：≥ 1500 次；端接寿命：≥250次； 3、端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； 4、采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果。 | 2230 | 个 |
| 2 | 双位插座面板 | 1、斜口抗菌面板,双孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识。 | 1150 | 个 |
| 3 | 6类4对UTP 电缆 | 1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃； 2、芯线规格:23AWG，无氧铜； 3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,有撕裂绳。 | 194 | 箱 |
| 4 | RJ45插头 (6类） | 1、6类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管。 | 9 | 包 |
| 5 | 网络机柜 | 1、布线机柜, 42U,600mm(宽) x 600mm(深) x 2054mm(高)， 含12口PDU及托板。 | 2 | 台 |
| 6 | 小型机柜 | 1、壁挂式布线机柜, 12U, 2柱, 600mm(宽) x 600mm(深) x 635 mm(高)，含PDU及托板。 | 90 | 台 |
| 7 | 理线架 | 1、理线器，带金属盖板，1U，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 20 | 个 |
| 8 | 25KBG管 | 1、25KBG管 | 12000 | 米 |
| 9 | 48芯光缆 | 1、室外48芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 100 | 米 |
| 10 | 8芯光缆 | - 室外8芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 15300 | 米 |
| 11 | 48口光纤配线架 | 1、2个24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含LC适配器,兼容机架式安装)。 | 1 | 个 |
| 12 | 8口光纤配线架 | 1、8口金属终端盒(含熔纤盘,含LC适配器)。 | 456 | 个 |
| 13 | 光纤尾纤 | 1、LC单模尾纤,OS2,2米,配合单模光缆使用。 | 3000 | 根 |
| 三、3号楼综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类RJ45插座模块(白) | 1、6类非屏蔽模块； 2、拔插寿命：≥ 1500 次；端接寿命：≥250次； 3、端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； 4、采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果。 | 210 | 个 |
| 2 | 双位插座面板 | 1、斜口抗菌面板,双孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识。 | 95 | 个 |
| 3 | 单位插座面板 | 1、斜口抗菌面板,单孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识。 | 20 | 个 |
| 4 | 6类4对UTP 电缆 | 1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃； 2、芯线规格:23AWG，无氧铜； 3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分，有撕裂绳。 | 60 | 箱 |
| 5 | RJ45插头 (6类） | 1、6类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管。 | 1 | 包 |
| 6 | 网络机柜 | 1、布线机柜, 42U,600毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高)，含12口PDU及托板。 | 3 | 台 |
| 7 | 小型机柜 | 1、壁挂式布线机柜, 12U, 2柱, 600毫米(宽) x 600毫米(深) x 635 毫米(高)，含PDU及托板。 | 3 | 台 |
| 8 | 理线架 | 1、理线器，带金属盖板，1U，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 22 | 个 |
| 9 | 25KBG管 | 1、25KBG管 | 1200 | 米 |
| 10 | 20KBG管 | 1、20KBG管 | 100 | 米 |
| 11 | 24芯光缆 | - 室外24芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 20 | 米 |
| 12 | 8芯光缆 | - 室外8芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 100 | 米 |
| 13 | 24口光纤配线架 | 1、24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含LC适配器,兼容机架式安装)。 | 1 | 个 |
| 14 | 8口光纤配线架 | 1、8口金属终端盒(含熔纤盘,含LC适配器)。 | 50 | 个 |
| 15 | 光纤尾纤 | 1、LC单模尾纤,OS2， 2米,配合单模光缆使用。 | 80 | 根 |
| 四、4号楼综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类RJ45插座模块(白) | 1、6类非屏蔽模块； 2、拔插寿命：≥ 1500 次；端接寿命：≥250次； 3、端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果； | 980 | 个 |
| 2 | 双位插座面板 | 1、斜口抗菌面板,双孔，带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识。 | 8 | 个 |
| 3 | 单位插座面板 | 1、斜口抗菌面板,单孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识。 | 952 | 个 |
| 4 | 6类4对UTP 电缆 | 1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃； 2、芯线规格:23AWG，无氧铜； 3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,有撕裂绳。 | 200 | 箱 |
| 5 | RJ45插头(6 类） | 1、6类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管。 | 11 | 包 |
| 6 | 网络机柜 | 1、布线机柜, 42U,600mm(宽) x 600mm(深) x 2054mm(高)， 含12口PDU及托板。 | 12 | 台 |
| 7 | 理线架 | 1、理线器，带金属盖板，1U，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 120 | 个 |
| 8 | 25KBG管 | 1、25KBG管 | 10000 | 米 |
| 9 | 20KBG管 | 1、20KBG管 | 800 | 米 |
| 10 | 24芯光缆 | 1、室外24芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 150 | 米 |
| 11 | 8芯光缆 | 1、室外8芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃ 2、护套类型:PE护套。 | 10000 | 米 |
| 12 | 24口光纤配线架 | 1、24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含LC适配器,兼容机架式安装)。 | 6 | 个 |
| 13 | 8口光纤配线架 | 1、8口金属终端盒(含熔纤盘,含LC适配器)。 | 230 | 个 |
| 14 | 光纤尾纤 | 1、LC单模尾纤,OS2,配合单模光缆使用。 | 1640 | 根 |
| 五、5号楼综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类RJ45插座模块(白) | 1、6类非屏蔽模块； 2、拔插寿命：≥ 1500 次；端接寿命：≥250次； 3、端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； 4、采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果。 | 2400 | 个 |
| 2 | 双位插座面板 | 1、斜口抗菌面板,双孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机、电话标识。 | 1200 | 个 |
| 3 | 单位插座面板 | 1、斜口抗菌面板,单孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机、电话标识。 | 180 | 个 |
| 4 | 6类4对UTP 电缆 | 1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃； 2、芯线规格:23AWG，无氧铜； 3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分，有撕裂绳。 | 200 | 箱 |
| 5 | RJ45插头(6类） | 1、6类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管。 | 10 | 包 |
| 6 | 网络机柜 | 1、布线机柜, 42U,600mm(宽) x 600mm(深) x 2054mm (高)，含12口PDU及托板。 | 22 | 台 |
| 7 | 小型机柜 | 1、壁挂式布线机柜, 12U, 2柱, 600mm(宽) x 600mm(深) x 635mm(高)，含PDU及托板。 | 128 | 台 |
| 8 | 理线架 | 1、理线器，带金属盖板，1U，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 30 | 个 |
| 9 | 25KBG管 | 1、25KBG管 | 14000 | 米 |
| 10 | 20KBG管 | 1、20KBG管 | 1500 | 米 |
| 11 | 48芯光缆 | - 室外48芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 200 | 米 |
| 12 | 8芯光缆 | 1、室外8芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 18000 | 米 |
| 13 | 48口光纤配线架 | 1、2个24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含LC适配器,兼容机架式 安装)。 | 1 | 个 |
| 14 | 8口光纤配线架 | 1、8口金属终端盒(含熔纤盘,含LC适配器)。 | 450 | 个 |
| 15 | 光纤尾纤 | 1、LC单模尾纤,OS2,2米,配合单模光缆使用。 | 3600 | 根 |
| 六、6号楼综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类RJ45插座模块(白) | 1、6类非屏蔽模块； 2、拔插寿命：≥ 1500 次；端接寿命：≥250次； 3、端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； 4、采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果。 | 1100 | 个 |
| 2 | 双位插座面板 | 1、斜口抗菌面板,双孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识。 | 600 | 个 |
| 3 | 6类4对UTP 电缆 | 1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃； 2、芯线规格:23AWG，无氧铜； 3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,有撕裂绳。 | 100 | 箱 |
| 4 | RJ45插头 (6类） | 1、6类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管。 | 10 | 包 |
| 5 | 网络机柜 | 1、布线机柜, 42U,600mm(宽) x 600mm(深) x 2054mm(高)，含12口PDU及托板。 | 12 | 台 |
| 6 | 小型机柜 | 1、壁挂式布线机柜, 12U, 2柱, 600mm(宽) x 600mm(深) x 635mm (高)，含PDU及托板。 | 80 | 台 |
| 7 | 理线架 | 1、理线器，带金属盖板，1U，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 80 | 个 |
| 8 | 25KBG管 | 1、25KBG管。 | 9180 | 米 |
| 9 | 48芯光缆 | - 室外48芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套； | 200 | 米 |
| 10 | 8芯光缆 | - 室外8芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 | 8600 | 米 |
| 11 | 48口光纤配线架 | 1、2个24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含LC适配器,兼容机架式安装)。 | 1 | 个 |
| 12 | 8口光纤配线架 | 1、8口金属终端盒(含熔纤盘,含LC适配器)。 | 216 | 个 |
| 13 | 光纤尾纤 | 1、LC单模尾纤,OS2,单工,2米,配合单模光缆使用。 | 1700 | 根 |
| 七、主环路综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 288芯光缆 | - 3根室外铠装96芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 护套类型:PE套。 | 2000 | 米 |
| 2 | 光纤尾纤 | 1、LC单模尾纤,OS2,2米,配合单模光缆使用。 | 2304 | 根 |
| 3 | 光纤机柜 | 1、布线机柜, 42U,600mm(宽) x 600mm(深) x 2054毫米mm(高)， 含12口PDU及托板。 | 1 | 台 |
| 4 | 室外光交箱 | 1、尺寸：42U-600mm*600mm*2000mm； 2、所有冷轧钢板酸洗硅烷化环保处理； 3、预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开； 4、不锈钢理线环，走线架，防火泥，风扇、托盘、螺丝，无线10A8位PDU等附件齐全。 | 4 | 台 |

2.数据中心建设系统

| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装修系统 |  |  |  |  |  |
| （一）拆除封堵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门窗封堵 | 1、轻钢龙骨隔断。 |  | 24 | ㎡ |
| （二）墙柱面装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防尘漆 | - 耐水：不起泡、不脱落； - 密度：1.1-1.3g/C㎡ ； 3、刷三遍。 |  | 240 | ㎡ |
| 2 | 橡塑保温板 | 1、闭泡式结构能够有效地阻止热传导； 2、导热系数，在0°C时不超过0.034W/m·k； 3、表面放热系数高，达到9W/m2k； 4、燃烧等级B1级，厚度20mm。 |  | 240 | ㎡ |
| 3 | 墙面彩钢板 | 1、表面材料：热熔镀锌钢板T=1mm；背衬材料：T=12㎜;成品厚度13mm。采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强。 |  | 205 | ㎡ |
| 4 | 彩钢板附件 | 1、压条材料：采用配套专用压条。 |  | 1 | 批 |
| 5 | 墙面龙骨 | 1、75#轻钢龙骨，中距龙骨600mm，壁厚1mm。 |  | 205 | ㎡ |
| 6 | 不锈钢踢脚 | - 材质：不锈钢； - 尺寸：100mm； |  | 65 | 米 |
| （三）梁顶面装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防尘漆 | - 耐水：不起泡、不脱落； - 密度：1.1-1.3g/C㎡ ； 3、刷三遍。 |  | 100 | ㎡ |
| 2 | 橡塑保温板 | 1、闭泡式结构能够有效地阻止热传导； 2、导热系数，在0°C时不超过0.034W/m·k； 3、表面放热系数高，达到9W/m2k； 4、燃烧等级B1级，厚度20mm。 |  | 100 | ㎡ |
| 3 | 吊顶铝板 | 1、成品介绍：600mm*600mm冲孔铝扣板，孔径φ2.3mm，孔距5.5mm，开孔率14%，外观平整，无色差，不眩光，能够保证机房空间的装饰效果并满足安全要求。 2、表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆，并运用精湛的涂漆工艺，厚度不小于0.8mm。 |  | 100 | ㎡ |
| 4 | 主辅龙骨 | 1、镀锌钢板，厚度不小于1.0mm。 |  | 100 | ㎡ |
| 5 | 铝板边条 | 1、∠型铝合金吊顶专用收边条。 |  | 81 | 米 |
| （四）地面装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防尘漆 | 1、耐水：不起泡、不脱落； 2、密度：1.1-1.3g/C㎡ ； 3、刷三遍。 |  | 100 | ㎡ |
| 2 | 橡塑保温板 | 1、闭泡式结构能够有效地阻止热传导； 2、导热系数，在0°C时不超过0.034W/m·k； 3、表面放热系数高，达到9W/m2k； 4、燃烧等级B1级，厚度不小于20mm。 |  | 100 | ㎡ |
| 3 | 铝箔布 | 1、布面品种：玻璃纤维铝箔布； 2、油漆品种：防火等级：不燃，不透气，不透水，密封性好。 |  | 100 | ㎡ |
| 4 | 防静电地板 | 1、无缝防静电地板600mm*600mm*30mm，全钢pvc面抗静电活动地板。 |  | 100 | ㎡ |
| 5 | 地板支架横 | 1、架高500mm。 |  | 100 | ㎡ |
| 6 | 机房进门踏步处理 | 1、定制。 |  | 2 | 项 |
| （五）承重支架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电池承重支架 | 8号槽钢定制 |  | 2 | 套 |
| 2 | UPS及配电柜 | 8号槽钢定制 |  | 2 | 套 |
| 3 | 房间空调承 | 8号槽钢定制 |  | 2 | 套 |
| 4 | 机柜承重支 | 8号槽钢定制 |  | 7 | 套 |
| （六）防火门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双开防火门 | 钢质甲级2200mm*1200mm |  | 2 | 扇 |
| 2 | 单开防火门 | 钢质甲级2200mm*800mm |  | 1 | 扇 |
| （七）隔断工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔断 | 12mm铯钾玻璃 |  | 20 | ㎡ |
| 2 | 隔断基础 | 60*80*1.5方钢 |  | 13 | m |
| 3 | 双开玻璃门 | 12mm铯钾玻璃 |  | 1 | 扇 |
| 4 | 平移玻璃门 | 12mm铯钾玻璃 |  | 1 | 扇 |
| 5 | 隔断基础饰 | 定制304不锈钢 |  | 26 | m |
| 6 | 隔断立柱 | 60mm*80mm*1.5mm方钢 |  | 15 | m |
| 7 | 隔断立柱饰 | 定制304不锈钢 |  | 15 | m |
| 8 | 轻钢龙骨隔 | 75型轻钢龙骨双面石膏板 |  | 55 | m² |
| 二、配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1、配电柜符合国家标准； 2、柜体尺寸：600mm*2000mm*800mm,柜体需含二次门； 3、柜内包括塑壳断路器 50KA,125A/3P 1只；80A/3P 2只，双电源开关NH40-125/4SZ 1；小型断路器 C40/3P 2只，小型断路器C32/2P 6只； 4、含40KA/3P+N浪涌保护器及配套开关；2路进线均含智能多功能电力仪表，具备RS485或SNMP接口，满足现场监控需求； 5、进线开关均应带有电源指示和合闸指示，所有出线开关均需引至端子，确保现场安装施工方便； 6、配电柜内铜母排采用高导电率的铜，铜银成分不小于 99.9%。柜内母线表面统一塘锡并加装热缩套管，各相有字母和颜色标志。配线整齐、清晰，导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时加装橡皮或塑料护套； 7、配电柜内的 N 线、PE 线必须设汇流排，汇流排的大小符合有关规范要求，导线不得盘成弹簧状。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 市电总输入 | ZR-YJV4*95+1*50 |  | 100 | 米 |
| 3 | UPS输入输出 | ZR-YJV4*50+1*25 |  | 10 | 米 |
| 4 | 房间精密空调线缆 | ZR-YJV5*10 |  | 80 | 米 |
| 5 | 新风机电缆 | ZR-YJV5*4 |  | 40 | 米 |
| 6 | 照明及插座 | ZR-YJV3*6 |  | 30 | 米 |
| 7 | PDU电缆 | ZR-YJV3*4 |  | 80 | 米 |
| 8 | 照明及插座 | BV2.5 |  | 600 | 米 |
| 9 | LED平板灯 | 600mm*600mm |  | 16 | 盏 |
| 10 | LED平板灯 | AC24/36v低压 应急灯，应急时间: ≥90min，600mm*600mm |  | 9 | 盏 |
| 11 | 开关、插座 | 单双开、五孔插座 |  | 5 | 只 |
| 12 | 强电进线桥 | 400mm*100mm梯形走线架 |  | 20 | 米 |
| 13 | 弱电走线桥 | 300mm*100mm梯形走线架 |  | 40 | 米 |
| 三、UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 |  | - 30KVA三进三出，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护； - 输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率≥94.5%，绿色环保，高效节能； - 输入频率范围40～70HZ； - 采用全数字化双DSP控制； - 集成独立主路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线； - 满足下述过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载10分钟后转旁路输出，150%负载1分钟后转旁路输出；； - 可实现4并机运行； - 恒压充电模式、恒流充电模式和浮充模式能自动平滑的切换，可通过设置用户配置的电池容量，自动分配合理的充电电流； - 电池组节数可进行±16～±20节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要； - 监控系统可以存储1000条以上历史记录； - 丰富的选件：SNMP卡、短信报警模块； 12、在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机；并且具有远程紧急关机（REPO）功能； 13、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | - 蓄电池应采用12V系列阀控式密封铅酸蓄电池，容量为100AH； - 工作环境：电池在环境温度-15℃～+45℃条件下正常使用； - 气密性：电池在50kPa的正作压力下不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 |  | 40 | 节 |
| 3 | 电池柜 | C40 |  | 2 | 套 |
| 4 | 电池连接电缆 | 配套 |  | 1 | 套 |
| 5 | 直流开关箱 | 3P125A |  | 1 | 套 |
| 6 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |
| 四、精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房空调 | - 所投空调设备需采用单系统单压缩机，机组要求为风冷型恒温恒湿机型，上前送风下回风，要求单台总制冷量≥12.5KW，显冷量≥11.2KW；显热比≥0.90；标准风量≥3780m³/h； - 空调具备来电自启功能； - 空调具备远程管理模块，可以实现远程开关机功能； - 全中文6键显示屏，具有多级密码保护，故障诊断等功能； - 智能稳定恒温恒湿功能，精度±1℃； - 所投空调设备为了保障换热效率，应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片，同时实现机组全正面维护； - 所投产品应具备高节能特性，采用涡旋式压缩机,设备能效比≥3.0。 |  | 2 | 台 |
| 2 | 精密空调给排水 | 定制 |  | 2 | 台 |
| 3 | 防水围堰 | 红砖砌筑加特殊防水处理 |  | 2 | 项 |
| 五、新风排烟系统 |  |  |  |  |  |
| （一）新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式新风机 | 1、1500风量，功率300W,余压110PA,过滤效率95%-1um。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 防火阀 | 1、当阀门内温度达到70℃熔断器动作阀门自动关闭，输 出动作信号联锁信号，控制中心DC24V电动关闭或现场手动关闭，输出动作信号及联锁信号。 |  | 1 | 个 |
| 3 | 防火阀 | 1、当阀门内温度达到70℃熔断器动作阀门自动关闭，输 出动作信号联锁信号，控制中心DC24V电动关闭或现场手动关闭，输出动作信号及联锁信号。 |  | 1 | 个 |
| 4 | 风量调节阀 | 1、手动风量调节，300mm*200mm。 |  | 1 | 个 |
| 5 | 风管 | 0.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、 变径等异形风管。 |  | 10 | 平米 |
| 6 | 风口 | 散流器，300mm*300mm |  | 3 | 个 |
| 7 | 防雨百叶风 | 尺寸：320mm*250mm |  | 1 | 个 |
| （二）事故后排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流排风机 | PY2.5 排风量：2100m3/h；功率250w |  | 1 | 台 |
| 2 | 轴流排风机 | PY2.0 排风量：1300m3/h；功率120w |  | 1 | 台 |
| 3 | 排烟阀 | 300mm*150mm，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常闭模式。 |  | 1 | 个 |
| 4 | 排烟阀 | 200mm*150mm ，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常闭模式 |  | 1 | 个 |
| 5 | 风管 | 0.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、 变径等异形风管 |  | 16 | 平米 |
| 6 | 风口 | 双层百叶，300mm*150/200mm*150mm |  | 4 | 个 |
| 7 | 防雨百叶风口 | 风机配套 |  | 2 | 个 |
| 8 | 控制箱 | 风机配套 |  | 2 | 个 |
| 六、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| （一）防雷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第1级防雷保 | 模块电源防雷器，80KA的通流容量； |  | 2 | 只 |
| 2 | 第2级防雷保 | 模块电源防雷器，40KA的通流容量； |  | 5 | 只 |
| 3 | 第3级防雷保 | 模块电源防雷器，20KA的通流容量； |  | 2 | 只 |
| （二）接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜排 | 30mm*3mm，紫铜排 |  | 60 | m |
| 2 | 绝缘椽子 | 配套定制 |  | 120 | 只 |
| 3 | 设备接地线 | BVR6mm2 |  | 100 | m |
| 4 | 主接地电缆 | BVR25mm2 |  | 50 | m |
| 5 | 接地端子箱 | TD-L2，镀锌板 |  | 2 | 套 |
| 6 | 接地体改造 | 定制 |  | 2 | 处 |
| 七、动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1、集中控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式数据采集主机 | 1、B/S构架，方便管理：内嵌式WEB，浏览器访问，无需软件安装和维护，分布和共享性强，方便管理和使用； 2、采用高性能高可靠性嵌入式低功耗硬件平台，使产品的稳定性和宽温运行得到可靠保证； 3、高品质的工业级元件，高水准的电气设计，高密度集成的电路结构，使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现， 极大提高了装置的抗干扰性能与可靠性保障； 4、与智能采集装置、继电保护具有相同等级的EMC； 5、接口丰富，连接便捷：RS-485 RJ45接口：8个，开关量输入RJ45接口：8个，RS232串口:8个，开关量输出D0口:8个，丰富的外设接口，适应各种场合的应用； 6、装置的工作电源输入电压为交流85~264V或直流100- 370V，可广泛适用于各种供电环境; 7、宽温运行：运行温度-25℃~70℃； 8、1U机架安装方式，组屏方便。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 机房动力环境监控软件 | 1、支持windows和linux操作系统，采用B/S架构（无需安装插件），通过WEB客户端进行访问和浏览，支持模板化管理页面； 2、支持自定义词典，方便系统设置报警级别、设备类别、测点类别、权限控制等； 3、设备测点支持曲线统计、支持设备历史数据分析； 4、告警支持短信、邮件、声光等。告警生成和恢复：系统支持自定义事件规则，可自动识别设备的告警生成和恢复。趋势告警：系统具备趋势告警功能，用户可为关键的数据测点设定多级预警阀值，系统通过数据发展趋势，在设备产生真正的告警之前先产生预警，提醒用户及时处理，避免真正的告警产生对机房带来的影响。并且，针对不同级别的预警阀值可以设置不同的告警级别，以便用户优先处理紧急重要的预警内容。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 烟雾监控软件模块 | 监控各区消防报警状态 |  | 1 | 项 |
| 4 | 配电监控软件模块 | 实时监测并保存电量仪监测参数；设定电压、电流等参数的上、下限报警值等，发生供电异常，开关断电、跳闸，即时发出报警。 |  | 1 | 项 |
| 5 | 区域漏水监控软件模块 | 实时检测并记录漏水报警变化情况。 |  | 1 | 项 |
| 6 | 精密空调监控软件模块 | 提供相应的通讯协议和RS485通讯接口，实现对精密空调系统的监控。实时监测精密空调压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、滤网、回风温度和湿度等的运行状态与参数。 |  | 2 | 项 |
| 7 | 温湿度监控 软件模块 | 实时检测采集机房内的温度和湿度值，提供历史记录供查询，可设定阀值，当参数越限时给出告警信息。 |  | 1 | 项 |
| 8 | UPS监控软件模块 | 提供相应的通讯协议和RS485通讯接口，实现对使用UPS进行监控。实时监测UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。 |  | 1 | 项 |
| 2、UPS配电间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电监控电量监测仪 | 1、输入制式 ：三相四线； 2、输入规格：AC220V,80A； 3、准确度等级 电流I、电压U、频率f：0.2； 有功电度E：0.5；有功功率P、无功功率Q、功率因数COSφ：0.5 ；线性测量范围电压U：10%～120% 额定电压； 电流I： 1%～120% 额定电流；频率f：45Hz～55Hz；功率因数COSφ：-0.1～1～0.1； 4、输入阻抗 Ru = Ux×1kΩ/V(Ux≥10V时) 响应时间 ≤100ms 过载能力 2倍标称输入电压，可持续， 10倍标称输入电流，持续5s不损坏电源及输出端口EMC指标 交流电压端口：浪涌6000V，脉冲2000V/5KHz； 5、辅助电源端口：浪涌4000V，脉冲2000V/5KHz； 6、通信端口：浪涌4000V，脉冲群2000V/5KHz，静态电流 40mA； 7、通信方式 半双工，RS-485、无校验、2位停止位； 8、通讯速率 9600BPS（不支持软件设置，用户可以定制其它波特率）； 9、辅助电源 DC 18V～60V； 10、电源与输出之间隔离耐压 DC 1500V，1min 电源与输入之间隔离耐压 DC 2500V，1min 输入与输出之间隔离耐压 DC 2500V，1min 环境温度 -25℃～+70℃； 11、温度漂移 ≤±0.2%/（0℃～50℃范围内）。 |  | 2 | 个 |
| 2 | 配电监控智能通信转换 器 | 1、用于配电监控，1路232/485接口，1路LAN,DC12V输入。 |  | 2 | 只 |
| 3 | 漏水检测器 | 1、12V直流电源供电，区分正负极输入； 2、感应灵敏度无极可调； 3、继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择； 4、支持各种通信协议，自动进行协议选择； 5、在无放大条件下，简易双绞线串行RS-485通信可达1200米； 6、本机产生现场声光告警，快速定位现场事件； 7、良好的防静电，防浪涌技术，保证产品的可靠运行； 8、实用可靠的在线液体泄露监测； 9、可提供适于室内独立安装或苛刻的户外安装条件外壳。 |  | 1 | 个 |
| 4 | 区域漏水检测绳 | 1、最大暴漏温度：70C°； 2、防火等级：二级压力通风电缆。 |  | 1 | 条 |
| 5 | UPS监控智能 通信转换器 | 1、用于UPS监控，1路232/485接口，1路LAN,DC12V输入。 |  | 1 | 只 |
| 6 | 精密空调监控智能通信 转换器 | 1、用于精密空调监控，1路232/485接口，1路LAN,DC12V输入。 |  | 1 | 只 |
| 7 | 可视温湿度传感器 | 1、相对湿度：量程：0～99.9%RH； 2、温度：量程：-40～+80℃； 3、工作环境：环境温度：-40～+80℃，环境湿度：0～99.9% 无冷凝； 4、输入输出：工作电压：12～36VDC / 12～24VAC； 温度输出：485信号； 湿度输出：485信号； 通信协议：MODBUS RTU； 液晶显示。 |  | 1 | 台 |
| 8 | 温湿度监控开关量采集模块 | 16路开关量输入，DC12V。 |  | 1 | 只 |
| 9 | 以太网交换机 | 1、8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机。 |  | 1 | 个 |
| 10 | 开关电源 | DC12V,10A； |  | 1 | 个 |
| 3、主设备间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不定位漏水检测器 | 1、12V直流电源供电，区分正负极输入 ； 2、感应灵敏度无极可调； 3、继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择； 4、支持各种通信协议，自动进行协议选择； 5、在无放大条件下，简易双绞线串行RS-485通信可达1200米； 6、本机产生现场声光告警，快速定位现场事件； 7、良好的防静电，防浪涌技术，保证产品的可靠运行； 8、实用可靠的在线液体泄露监测； 9、可提供适于室内独立安装或苛刻的户外安装条件外壳。 |  | 2 | 个 |
| 2 | 不定位漏水检测绳 | 1、长度：≥20M； 2、直径：6.3mm； 3、最大暴漏温度：70C°； 4、防火等级：二级压力通风电缆。 |  | 2 | 条 |
| 3 | 温湿度传感器 | 1、相对湿度：量程：0～99.9%RH； 2、温度：量程：-40～+80℃； 3、工作环境：环境温度：-40～+80℃，环境湿度：0～99.9% 无冷凝； 4、输入输出：工作电压：12～36VDC / 12～24VAC； 5、温度输出：485信号； 6、湿度输出：485信号； 7、通信协议：MODBUS RTU液晶显示。 |  | 4 | 台 |
| 4 | 烟雾探测器 | 1、工作电压：DC9V-35V； 2、待机电流：12mA（继电器常闭），500uA（继电器常开）； 3、报警电流：10mA（继电器常闭），18mA（继电器常开）； 4、报警指示：红色LED灯常亮； 5、工作环境：-10~+50C； 6、报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V，100mA。 |  | 4 | 台 |
| 八、机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1、尺寸（mm）：深度≥1070；宽度≥600；高度≥2000； 2、顶盖、底板、气流遏制组件、PDU挂耳2套、50套螺钉、并柜组件、运输脚轮、后双网孔门，不含前门、侧门。 |  | 6 | 台 |
| 2 | 侧门 | 柜体侧板：用于1200深模块化柜体；左右分段式结构；用于相邻柜体的安全隔离，形成独立管理空间。 |  | 2 | 块 |
| 3 | PDU | 1、输入32A，输出：12位国标10A、3位国标16A； 机柜后左右安装。 PDU自带接线盒，不含工业连接器，不含线缆。 |  | 12 | 条 |
| 4 | 固定层板 | DQA |  | 6 | 块 |
| 九、机房综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类24位RJ45插座(1U) | 1、6类非屏蔽模块； 2、拔插寿命：≥ 1500 次；端接寿命：≥250次； - 端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套；采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果。 |  | 10 | 个 |
| 2 | 理线架 | 1、19寸安装，带金属盖出线口带毛刷密封，横向走线、理线架。 |  | 10 | 个 |
| 3 | 6类4对UTP电缆 | 1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃； 2、芯线规格:23AWG，无氧铜； 3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分，有撕裂绳。 |  | 4 | 箱 |
| 4 | 6类RJ45- RJ45非屏蔽 | 6类跳线2米 |  | 1 | 批 |
| 5 | 光纤配线架 | 1、8口金属终端盒(含熔纤盘,含LC适配器)。 |  | 2 | 套 |
| 6 | 光纤配线架 | 1、24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装)。 |  | 2 | 套 |
| 7 | 室内光纤 | 1、12芯OS2多模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、护套类型:PE护套。 |  | 50 | 米 |
| 8 | 尾纤 | LC单模尾纤,OS2,2米,配合单模光缆使用 |  | 40 | 对 |
| 9 | 光纤跳线 | 多模2米 |  | 40 | 对 |
| 10 | 弱电走线桥架 | 200mm*100mm镀锌 |  | 40 | 米 |
| 十、气体灭火 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无管网气体 灭火装置 | 1、机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌。 |  | 2 | 套 |
| 2 | 气体 | 七氟丙烷。 |  | 140 | KG |
| 3 | 出口组件 | 配套。 |  | 2 | 套 |
| 4 | 智能气体灭火控制器 | 1、壁挂式2区报警灭火控制器，7寸液晶屏，2个报警回路，2个联动回路。报警回路满载200点，灭火回路满载80点，带6路专线联动控制单元，带打印、联网功能，含备电。 |  | 1 | 台 |
| 5 | 点型光电感烟探测器 | 1、分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 |  | 4 | 只 |
| 6 | 点型感温探 测器 | 1、分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 |  | 4 | 只 |
| 7 | 声光报警器 | 1、二总线设备，电子编码，自适应工作模式，具有声和光的独立设置功能。 |  | 1 | 个 |
| 8 | 放气勿入指示灯 | 1、二总线编码设备，外形尺寸：353mm长*143mm高*24mm厚。 |  | 2 | 个 |
| 9 | 紧急启停按 钮 | 1、用于气体灭火系统紧急启动、停止控制。 |  | 1 | 个 |
| 10 | 泄压口 | 1、外形尺寸（mm）：280mm*440mm*130mm。 |  | 2 | 个 |

（二）校园安全守卫及信息发布智能化系统建设具体要求

1.智慧校园边界安全智能防范管理

| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、围栏设备 |  |  |  |  |
| 1 | 张力主机 | 1、不低于0.96英寸的OLED显示操作屏；显示在线线制的数量和离线的数量；自动分配和识别每一根线的地址，并实时监测在线的数量及离线数量；可调节张力控制杆的报警灵敏度，由低到高1—10档；防区报警显示图标，可实时监控每个防区情况，并可提供每根线的报警情况，一旦报警，图标立即闪烁并报警提示；100条本地报警记录存储；自带一键撤布防按键，自带地址编程功能，可直接定位张力主机地址，通过RS485通讯接口可直接连接键盘，实时获取前端围栏的报警情况，并与其他安防设备连接，如与视频摄像机联动；可输出防区报警开关量、防拆报警、外部开关量报警等 。 2、张力主机需与安防监控系统无缝对接，实现报警联动视频弹窗等功能。 | 18 | 个 |
| 2 | 张力防雨箱 | 1、配套防雨箱。 | 18 | 个 |
| 3 | 四线单防区控制杆 | - 铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度， 用于防区终端处，通过物理连接获取张力围栏的拉力强度，并通过航空五芯线将信号传输给张力主机，壁厚不少于2.5mm； 2、包含四线支撑杆及底座。 | 1 | 根 |
| 4 | 四线双防区控制杆 | 1、铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度， 用于防区中间，通过物理连接获取张力围栏的拉力强度，并通过航空五芯线将信号传输给张力主机，壁厚不少于2.5mm； 2、包含四线支撑杆及底座。 | 17 | 根 |
| 5 | 四线万向转向杆 | 1、铝合金材料，防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观，适用于直角转角、小于90°、大于90°的转角，长度不少于800MM。 | 22 | 根 |
| 6 | 不锈钢张力线 | 12#不锈钢丝，SUS304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀，高强度，是围栏上的物理屏障。 | 6000 | 米 |
| 7 | 声光警号 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)： 110±3。 | 35 | 个 |
| 8 | 警示牌 | pvc材质，夜光型。 | 140 | 个 |
| 二、报警设备 |  |  |  |  |
| 1 | 总线制报警主机 | 1、8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）； 2、4个板载触发器输出，可扩展至256个； 3、支持8个无线485模块，每个模块可以连接8个无线探测器； 4、支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志； 5、支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用； 6、支持防区报警、系统状态事件联动输出， 发生/恢复事件和时间可灵活配置； 7、支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）； 8、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测， 主辅电源可自动切换； 9、支持远程升级,远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）； 10、用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员； 11、功耗：≤60W（负载供电≤40W） 电源：AC220V； 12、工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％； 13、支持壁挂安装。 | 1 | 个 |
| 2 | 总线编程键盘 | 1、LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机； 2、可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 4、支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 5、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 6、防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 7、功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 8、功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃； 工作湿度：10％～90％。 | 1 | 个 |
| 3 | 防区扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流。 | 18 | 个 |
| 4 | 声光警号 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)： 110±3。 | 1 | 个 |
| 5 | 集中供电电源 | 配套定制 | 20 | 个 |
| 6 | 主机后备电池 | 配套定制 | 1 | 个 |
| 三、软件对接 |  |  |  |  |
| 1 | 防盗报警软件 | 防盗报警软件 | 1 | 套 |
| 2 | 软件对接 | 软件对接 | 1 | 套 |

2.IP电话通信系统

| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一通信网关 | - 技术规格：可达100路并发； - SIP帐号：300个授权 含对讲，广播功能，支持300路许可录音,可扩30000个注册用户； - 自动总机：不限次数语音导航设计； - 语音信箱：内置32G存储，支持100000分钟语音留言； - 会议服务：支持多个会议室，含200方电话会议； - 传真服务：传真转邮件功能、内置32G存储，300000份PDF电子传真； - 录音服务：支持并发录音60方，内置32G存储，可存储1000小时G.711无损录音，4000小时G.729录音； 8、加密服务：支持高级加密功能，TLS/SRTP； 9、视频穿透：35路720P，25路1080P。 | 1 | 套 |
| 2 | 模拟设备接入网关 | 支持SIP和PRI；G.711,G.729,G.723；最大支持60路并发；回声消除 (G.168) 呼叫路由和号码变换。 | 1 | 套 |
| 3 | 百兆IP话机（WIFI多模) | - 技术规格：2路SIP账号，4个动态软件定义键（Soft Key）,三方会议;含wifi ； - 显示屏：128*48分辨率的黑白液晶屏（带背光）； - 物理接口：百兆双网口，支持RJ9耳机接口； - 电话功能：呼叫保持、转移、前传、等待、本地电话本（500条）、网络电话本 (支持XML/LDAP，500条)、通话记录 (未接来电/来电/去电，500条记录)； - 配置管理：支持远程统一批量部署； - 语音效果：支持手柄、耳机、免提高清语音，耳机噪声消除算法；高级AJB算法； 7、其它：电源DC+5V/0.6A超低功耗。 | 100 | 台 |

3.平安校园管理

| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室内安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 200万网络枪机 | 1、具有200万像素 CMOS传感器； 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx； 3、动态范围不小于106dB； 4、信噪比不62dB； 5、需支持IP67防尘防水； 6、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 52 ` | 台 |
| 2 | 200万网络半球 | 1、具有200万像素 CMOS传感器。最大分辨率1920x1080； 2、摄像机在30米距离下应能探测到目标； 3、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级； 4、信噪比不小于55dB； 5、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 6、不低于IP66防尘防水等级； 7、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 | 710 | 台 |
| 3 | 人脸识别网络半球 | 1、分辨率设置为1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL； 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。内置GPU芯片。支持加密算法； 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 4、红外补光距离不小于60米。需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@25fps、子码流704x576@25fps、第三码流1920x1080@25fps； 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile 编码能力； 6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 | 38 | 台 |
| 4 | 200万25倍星光红外球 | 1、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米，支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 2、内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1 路细节视频图像，内置2颗GPU芯片；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 3、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 4、细节镜头支持23倍光学变倍，设备支持可见光补光；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 5、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航 路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能；支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红 外过曝功能； 6、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域， 可设置不同颜色支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央； 7、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 8、支持GB28181协议； 9、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员 聚集、停车、快速移动，并联动报警； 10、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 11、具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 21 | 台 |
| 5 | 400万电梯半球 | 1、支持3路码流，主码流视频分辨率与帧率2560×1440@25fps，子码流视频分辨率与帧率640×480@25fps，三码流视频分辨率1280×720； 2、最低照度彩色0.01lx，黑白0.001lx； 3、红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光密度功率； 4、需具有区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、物品遗留、停车智能行为分析功能； 5、支持SD卡热插拔，最大支持128GB SD卡； 6、具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口； 7、支持PoE供电； 8、机械碰撞防护等级应符合IK10的规定。 | 6 | 台 |
| 6 | 人脸抓拍半球 | 1、分辨率设置为1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL。具有不小于1/1.8"靶面尺寸。内置GPU芯片； 2、设备配置2个点阵红外灯，红外补光距离不小于50米； 3、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片； 4、照度适应范围不小于120dB，需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内正常工作； 5、为保障人脸数据安全性，支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息； 6、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 | 20 | 台 |
| 7 | 温湿度监控摄像机（变焦） | 1、具有200万像素CMOS传感器。内置2个麦克风、1个扬声器； 2、支持混音录像功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从2 路MIC IN输入的音频或2路从LINE IN输入的音频； 3、最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 4、红外补光距离不小于60米； 5、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。需支持IP67防护等级； 6、同时支持DC12V/AC24V/POE供电，具有1个DC12V电源输出接口，方便对拾音器供电； 7、采用电动变焦镜头，焦距2.7~13.5 mm，满足场景动态监控要求； 8、具有3个报警输入接口、2个报警输出接口； 9、支持温湿度显示功能，可通过RS485接口接入温湿度传感器， 并可通过IE浏览器动态实时显示温湿度信息；支持温湿度信息定时上报功能，支持设置温湿度报警阀值，当超过此阀值时可产生报警，并可将报警信息上传至平台； 10、工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 | 2 | 台 |
| 8 | 温湿度传感器 | 1、输出信号：网络输出RS-485； 2、量程：湿度：0%RH～100%RH；温度：0℃～50℃； 3、准确度： 湿度：±3%RH（测试环境：5%RH～95%RH，25℃）； 4、温度：±0.5℃（测试环境25℃）； 5、供电：直流24V（12V-24V） 最大功耗：≤0.96W； 6、工作温度：-10℃～60℃ 安装方式：壁挂式。 | 2 | 台 |
| 9 | 配管 | DN20KBG管 | 8500 | 米 |
| 10 | 6类4对UTP电缆 | 1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃； 2、芯线规格:23AWG，无氧铜； 3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,有撕裂绳。 | 148 | 箱 |
| 11 | 理线架 | 理线器，带金属盖板，1U，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 41 | 个 |
| 12 | 监控无线共用壁挂机柜 | 1、名称：壁挂机柜；2、材质:镀锌板。 | 40 | 个 |
| 二、室外安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 围栏摄像机 | 1、具有200万像素 CMOS传感器； 2、内置GPU芯片。内置麦克风和喇叭。内置红外与白光补光灯。支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁； 3、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4、红外补光距离不小于100米； 5、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps； 6、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 8、信噪比不小于62dB； 9、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警； 10、不低于IP67防尘防水等级； 11、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 46 | 台 |
| 2 | 室外枪机 | 1、具有200万像素 CMOS传感器； 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。动态范围不小于106dB； 3、信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水； 4、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 39 | 台 |
| 3 | 室外人脸识别枪机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。内置GPU芯片。支持MD5、SHA256加密算法； 2、最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 3、需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps； 4、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile 编码能力； 6、信噪比不小于60dB。在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms； 7、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸，支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 8、支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 9、为满足室外场景使用要求，支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 | 10 | 台 |
| 4 | 星光全光谱警戒球 | 1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米； 2、内置GPU芯片，对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光 警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 3、设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备50m处的人体轮廓； 4、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux； 5、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 6、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 8、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 9、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小； 10、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能；支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 11、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 12、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 13、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警，具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃，具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作。 | 12 | 台 |
| 5 | 立杆 | 定制 | 93 | 个 |
| 6 | 400万CMOS卡口一体机 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 3、支持配置爆闪灯白天和夜晚两种模式，可设置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外； 4、具备车窗区域增强功能，支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别到车牌后，可以提升车窗区域图像通透性。具备异常亮度处理功能，支持抓拍图片提亮，暗处提亮，亮处压制； 5、设备的镜头和两个传感器采用一体化设计，支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 6、设备应采用深度学习芯片，最大图像尺寸：2064*1544（不含OSD叠加），最大可支持2064*2056（含OSD叠加）； 7、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 分辨力：彩色≥1400TVL；视频帧率在1～50fps可调，支持设置多帧识别功能开启和关闭； 8、支持数字降噪、透雾、感兴趣区域增强、信噪比、宽动态、快门自适应等功能； 9、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%； 10、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%； 11、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别； 12、支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%； 13、外壳防护等级应不低于IP66； | 8 | 台 |
| 7 | 补光灯 | 1、光源类型：大功率LED，单车道环境补光LED灯珠数量：16颗； 2、发光角度：10°； 3、最佳补光距离：16米-25米； 4、触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us； 5、日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配) 触发信号电平：4V-6V； 6、防护等级：IP66； 7、功率不超过36W(实际功率与控制方式有关)。 | 8 | 台 |
| 8 | 窄波雷达 | 1、测速范围应为20km/h-250km/h，且车辆远离时显示反向“-”，车辆接近时显示为正向“+”； 2、支持WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后 功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置； 3、输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作； 4、防护等级IP66。 | 8 | 台 |
| 9 | 测速违章显示屏 | 1、双基色交通诱导屏； 2、点间距P10，纯点阵屏； 3、屏体包含接收卡及监控卡； 4、产品尺寸不小于1120mm*1800mm*100mm。 | 4 | 台 |
| 10 | 配电系统柜 | 1、交通诱导屏纯点阵屏配电控制系统，20kW，含配电箱； 2、远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡。 | 4 | 台 |
| 11 | 控制卡 | 1、单/双基色异步接收卡； 2、控制点数：8192*128 4096*256 2048*512； 3、区域支持的功能：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正 负计时/温度/温湿度/噪声； 4、高度最大带载16行，超过8行时宽度最大带载不超过32列。 | 4 | 台 |
| 12 | 理线架 | 理线器，带金属盖板，1U，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 | 4 | 个 |
| 三、后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 校园足迹查询服务节点 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0 接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口、1路音频输入接口、2路音频输出 接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA 接口硬盘； 2、具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯； 3、支持50个人脸库，总库容30万人脸，另有路人库，库容20万张人脸抓拍图片；可对指定时间段内重复出现的次数少于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图； 4、支持8路视频流人脸识别和64路图片流人脸识别，支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息，展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改、删除、导出、复制到其他人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选； 5、以脸搜脸首位命中率不低于95%,以脸搜脸前10位命中率不低于99%，人脸图片建模成功率不低于99.99%；人脸建模速度不低于每秒38张，人脸戴眼镜检出率不低于99%； 6、支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像； 7、支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件；支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段； 8、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）可选； 9、支持对接平台，实现师生校园轨迹分析和查询功能。 | 5 | 台 |
| 2 | 4T监控级硬盘 | 4T监控级硬盘 | 9 | 台 |
| 3 | 可视化管理综合节点 | 1、采用标准机架式架构，高度标准2U； 2、CPU：核数≥10核，主频≥2.2GHz ； 3、内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4、硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可6、支持6个PCIE扩展插槽网口：2个千兆电口，2个万兆光口； 7、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； 8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 1 | 台 |
| 4 | 视频接入许可授权 | 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制和语音对讲功能； ★6、支持一个界面查看现场视频和升降柱状态，同时可进行升降柱远程操作（提供软件功能截图扫描件）。 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 3、支持在录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印，防止视频泄露； 4、支持按点位将视频录像批量锁定，方便关键录像长时间存储。 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力。 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 3、可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景； 4、支持在桌面客户端、移动客户端上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。 | 1 | 套 |
| 5 | 校园人脸识别系统 | 以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别。 1、支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力； 2、支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控； 3、支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力。 | 1 | 套 |
| 6 | 运维管理 综合节点 | 1、支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用； 2、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、节点、组件等统计概览、支持查看统计节点在线率及各节点在线详情； 3、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 4、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有节点进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版本等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属节点、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等； 5、支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、 搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活； 6、支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看； 7、支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出； 8、支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息；支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息支持服务崩溃自动重启； 9、支持教职工管理、学生管理和家长信息管理功能，支持对教职工管理、学生管理、家长管理模块中的组织进行添加、编辑、删除、导入、导出和移动操作；支持设置组织关联负责人、关联区域、关联场地，支持展示组织人数。 | 1 | 台 |
| 7 | 视频诊断 综合节点 | 1、支持对监控点、编码设备、门禁设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果； 2、支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、画面冻结、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变； 3、支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况； 4、支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计； 5、支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现。 | 1 | 台 |
| 8 | 文件存储 节点 | 1、硬件配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 2、标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口； 3、支持不少于24个硬盘槽位，用于校园结构化数据存储； 4、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载；支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出； 5、配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组； 6、可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失； 7、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。 | 1 | 台 |
| 9 | 硬盘-企业级 | 4T企业级硬盘 | 24 | 台 |
| 10 | 视频存储模块 | 1、 硬件配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD 作为缓存盘），支持热插拔冗余温控调速风扇； 2、可接入硬盘≥48块，支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组；并支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口；支持硬盘交错或分时启动，节省功耗； 3、支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断； 4、支持接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整； 5、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储节点和图片节点的参与，平台宕机时，存储业务正常；网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件； 6、支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等；更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失； 7、支持流媒体协议直存储机制；应能对视音频、图片及智能行为分析录像和文件的混合直存，节省存储节点和图片节点；支持文件存储采用非NAS方式，上传到样机中的文件进行存 储，通用的NAS协议将无法访问。支持本地文件存储，本地文件可上传和下载； 8、可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索；支持浓缩播放，有报警事件的可按正常倍速播放，无报警事件的录像可快速播放；支持视频摘要回放； 9、当开启智能录像时，样机可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。 | 3 | 台 |
| 11 | 硬盘-企业级 | 8T企业级硬盘 | 144 | 台 |
| 12 | 综合显示 控制设备 | 1、5U高度机箱式高性能解码器，支持4路DVI编码输入和20路HDMI高清视频解码输出； 2、可设置视频码率为128Kbps~16384Kbps，支持视频图像的水平、垂直手动调校及自动微调；最大支持解码7680X 4320、25fps的视频图像； 3、支持将一组视频信号按设定顺序在选定的视频输出上逐一显示，可支持多组轮巡同步切换；支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，画面切换时不出现黑屏； 4、单块输出板卡具备8路4096×2160或10路3072×2048或10路2592×2048或20路2048×1536或32路1920×1080或64路1280×720的视频解码能力； 5、支持“主动解码”和“被动解码”，可对解码通道选择设置最短延时、实时性好、均衡、流畅性较好、流畅性好等5种解码延时，满足不同带宽环境下的解码要求； 6、支持叠加显示窗口，窗口透明度可设置；显示窗口上的字符信息可编辑，字符颜色、背景色、移动方向及文字字体大小可设置；可将同一视频内容拖动到多个拼接大屏上漫游显示；支持1/4/6/8/9/16画面分割显示； 7、可通过客户端软件远程查询样机在线离线状态及各板卡信息，多块解码板的资源可以相互借用，实现资源统一管理； 8、可将视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于128个切换中间无延时，切换过程中无黑屏、花屏、蓝屏； 9、为节省网络地址占用，支持将多个内网地址映射为一个外网地址，实现一个IP地址完成多个输入板卡视频接入、转发、存储操作； 10、机箱具备开关按键，可进行开机、关机，同时支持软件重启操作；系统支持配置备份、恢复功能，可导入、导出配置文件，方便设备的备份维护； 11、支持虚拟LED功能，在显示区域的固定区域，设置欢迎词，实现LED显示功能要求。 | 1 | 台 |
| 13 | 29寸带鱼显示终端 | 1、29英寸21:9超宽比； 2、分辨率2560*1080 ； 3、刷新率90Hz。 | 2 | 台 |
| 14 | 操作终端 | 1、监控主机 ； 2、I/O外设接口 按键板*1 USB板*1 音频输出*1。 | 2 | 台 |
| 四、测温设备 |  |  |  |  |
| 1 | 超星光定焦热成像双光谱一体机 | 1、热成像图像尺寸（1920×1080、1280×720、704×576、640×512、384×288、352×288、320×240、256×192、 160×120、120×90），在IE浏览器下，可通过单IP同时浏览可见光和热成像视频； 2、支持同时检测最多20张人脸并同步测温，框出人脸叠加实时人体测温数据； 3、支持测温屏蔽区域设置功能，对设置的区域不进行测温； 4、可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注；可将热成像视频图像和可见光视频图像进行融合预览，并在可见光视频图像上相同比例位置处叠加热成像测温信息； 5、测温28.0℃～42.0℃的目标时，不搭配黑体使用误差不大于±0.5℃，搭配黑体使用时测温误差不大于±0.3℃； 6、设备支持高温报警功能，当监控画面中目标温度超过设定阈值时，人脸框及温度示数呈现红色、并给出语音提示，可设置报警白光闪烁，报警温度阈值可设置； 7、设备的测温响应时间不大于120ms； 8、当监控场景中有目标触发高温报警时，可联动抓图并上传至客户端软件，抓拍图片应包括可见光图片和热成像图片，并叠加人脸框及对应数据信息。 | 2 | 台 |
| 2 | 三角架 | 1、螺丝尺寸： 1/4-20UNC 节数： 3； 2、最低： 710mm 最高： 1800mm； 3、最大管径： 29.3mm 最小管径： 23mm 自重： 1.66kg； 4、最大负重： 5kg； 5、材质：塑料材质。 | 2 | 台 |
| 3 | 存储节点 | 1、1U 机箱； 2、4路H.265、H.264混合接入； 3、40M接入/40M存储/80M转发； 4、1盘位； 5、1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示； 6、4路1080P解码/4路1080P H.265、H.264混合解码； 7、1个千兆网口+4个百兆POE网口； 8、2个USB2.0。 | 2 | 台 |
| 4 | 22寸液晶监视器 | 1、22寸液晶监视器，金属外观； 2、显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 3、亮度250cd/㎡；对比度3000 : 1，功耗：≤30W； 4、 数据传输接口：USB × 1； 5、音视频输出接口：BNC OUT × 1； 6、控制接口：RS-232 IN × 1，RS-232 OUT × 1； 7、音视频输入接口：BNC IN× 1，HDMI × 1, DVI × 1, VGA× 1,AUDIO IN×1。 | 2 | 台 |
| 五、自助报警设备 |  |  |  |  |
| 1 | 公安蓝报警柱 | 1、前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； 2、支持双网口链路和PSTN电话链路多种数据传输方式； 3、设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置30W扬声器；支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 4、设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 5、当按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； 6、支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； 7、设备具有不小于200万CMOS高清摄像头；支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控；图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级； 8、支持语音播报、分组广播功能；支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口； 9、支持系统校时功能，支持网络远程在线升级功能，防护等级不低于IP65。 | 5 | 台 |
| 2 | 一级报警 管理终端 | 1、不小于10.1寸高清触摸屏，集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节； 2、支持H.264/H.265解码显示，4路开关量输入，4路继电器输出； 3、设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道；设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放； 4、设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端；设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 5、支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电，外壳防暴等级不低于IK10； 6、报警管理总机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播； 7、报警管理总机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像； 8、前端设备与报警管理总机对讲通话时，前端设备视频和通话时双向混音音频可被管理机存储录像。 | 1 | 套 |
| 3 | 二级报警 管理终端 | 1、不小于10.1寸高清触摸屏，集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节； 2、支持H.264/H.265解码显示，4路开关量输入，4路继电器输出； 3、设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道；设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放； 4、设备支持前端设备呼叫中心管理分机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端；设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 5、支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电，外壳防暴等级不低于IK10； 6、报警管理分机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播； 7、报警管理分机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像； 8、前端设备与报警管理分机对讲通话时，前端设备视频和通话时双向混音音频可被管理机存储录像。 | 1 | 台 |
| 六、升降柱 |  |  |  |  |
| 1 | 全自动液压升降柱 | 1、可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制升降柱的升、停、降； 2、升降时间为1.8-6秒； | 29 | 台 |
| 2 | 控制箱 | 1、工作电源：AC220V； 2、工作温度：-20℃~+50℃ 遥控频率：433.92Mhz； 3、应急方式：后备电源控制电磁阀释放； 4、控制方式：手动、遥控； 5、控制数量：最多能控制6台中速升降柱； 6、控制箱可与安防系统联通，支持远程控制升级，同时联动区域内的视频显示。 | 5 | 台 |
| 七、校园安全管理智能硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 防水型闸机通道人脸识别终端（按通道数量配置） | 1、≥8寸LCD触控屏，分辨率≥800×1280； 2、设备人脸图像采集模块的分辨率≥1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 3、设备采用2片图像采集模块，每片图像传感器尺寸≥1/2.8英寸，高感光度，环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别； 4、设备采用2个200万像素星光级摄像头，白光&红外补光灯，设备支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过； 5、4mm定焦镜头，识别距离0.3m-2m，适应1.2m-1.9m身高范围； 6、设备支持LED白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯进行亮度调节； 7、支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态； 8、支持存储不少于2万人脸库和10万卡片（IC/M1/CPU卡），并支持100万条事件本地存储； 9、设备具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测，支持人脸、刷卡、人脸&刷卡、远程求助开门； 10、设备具备1×RJ45、1×2.4G WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关&门磁接口、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、TF卡槽、内置MIC和扬声器、支持POE、 DC12V供电，功耗20W。 | 台 | 6 |
| 2 | 闸机管控操作牌/安全卫士 | 硬件参数： 1、摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头，≥200万像素，1080p，对人脸识别进行曝光优化； 2、拾音器组件：数字式麦克风，具有降噪优化，可进行语音识别； 3、时钟控制：RTC时钟根据管理后台设置定时开关机；亮度：≥550cd/㎡（典型值）；分辨率：≥1920*1080；色数：≥16.7M ；对比度：≥1000:1；可视角度：≥178°（水平）178°（垂直）； 4、多媒体：立体声音响≥3W X 2；CPU：以满足人脸识别运算要求；运行内存：≥2G; RFID：内置13.56Mhz学生卡读卡模块； 5、网络：可支持802.11BGN无线/有线连接；接口：USB接口不能在外框出现，以满足学校使用场景需求。 软件功能： 1、人员出入校信息取证：可展示人员进出身份及姓名，并可通过该面板进行查看； 2、校门人脸通道管理系统：可显示进出人员名单，并可对闸机进出授权进行控制，可选择闸机进出老师、家长、学生等多种人员类型进行时间段控制； 3、学生迟到登记：可通过人脸识别，自动登记学生迟到； 4、学生请假登记：学生可在机器上发起请假申请，班主任可在手机上进行审核； 5、通道放行：可实现根据通道名称进行闸机开关门控制。 | 台 | 3 |
| 4 | 豪华型摆闸（单机芯） | 1、尺寸：长1400×宽200×高1000mm； 2、村料：304不锈钢； 3、电机： 直流电机无刷； 4、开闸时间： 1秒； 5、逻辑判断 红外光电检则,检测点数4对； 6、电源输入： AC220V±10%，50Hz±4%自动转成闸机工作电压DC24V； 7、功率：35w； 8、开闸信号输入： 干接点。 | 6 | 台 |
| 5 | 人员去向展示 55寸实木边框画屏 | 硬件参数： 1、摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头，≥200万像素，1080p，对人脸识别进行曝光优化； 2、拾音器组件：数字式麦克风，具有降噪优化，可进行语音识别； 3、时钟控制：RTC时钟根据管理后台设置定时开关机；亮度：≥550cd/㎡（典型值）；分辨率：≥1920*1080；色数：≥16.7M ；对比度：≥1000:1；可视角度：≥178°（水平）178°（垂直）； 4、多媒体：立体声音响≥3W X 2；CPU：以满足人脸识别运算要求；运行内存：≥2G; RFID：内置13.56Mhz学生卡读卡模块； 5、网络：可支持802.11BGN无线/有线连接；接口：USB接口不能在外框出现，以满足学校使用场景需求。 软件功能： 1、人员出入校信息取证：可展示人员进出身份及姓名，并可通过该面板进行查看； 2、校门人脸通道管理系统：可显示进出人员名单，并可对闸机进出授权进行控制，可选择闸机进出老师、家长、学生等多种人员类型进行时间段控制； 3、学生迟到登记：可通过人脸识别，自动登记学生迟到； 4、学生请假登记：学生可在机器上发起请假申请，班主任可在手机上进行审核； 5、通道放行：可实现根据通道名称进行闸机开关门控制。 | 台 | 3 |
| 6 | 办公室人脸门禁（可以刷卡）（可预约） | 1、 屏幕：屏幕尺寸≥5寸LCD触控屏，分辨率≥720×1280，可视角度≥170°，支持触摸操作； 2、 系统≥Android 9.0，CPU≥4核 1.5GHZ，内存≥2GB，存储≥8GB; 3、 摄像头：具有RGB与IR双摄像头，根据环境自动切换与白光补光，红外补光；分辨率≥200万像素，光圈≥F2.0，焦距≥4.3mm； 4、 摄像头识别：人脸识别速度≤300毫秒，识别准确率≥99%，支持0.5m~1.5m识别； 5、 支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态； 6、 识别方式：人脸识别、IC卡； 7、 本地人员库≥20000人；支持设备本地存储历史纪录≥50000人； 8、 检测功能：实时检测和跟踪人脸，在侧脸、半遮挡、模糊等情景下均能进行精准检测； 9、 红外活体检测：防御3D打印、电子屏、视频、图片、面具、头套等非活体攻击; 10、网络模块：支持RJ45网口，100Mbps以太网通讯；WiFi网络，符合IEEE802.11b/g/n标准（2.4G）； 11、设备具备1xOTG接口、1×RJ45、1×2.4G WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关&门磁接口、1×开关量报警输入输出、1×DC12V接口、TF卡槽、内置MIC和扬声器、 DC12V供电，功耗20W。 | 台 | 5 |
| 7 | 双屏二代证访客机 | 1.硬件参数：摄像头分辨率：≥200万像素；光圈：≤F2.6；软件宽动态：自动；垂直广角：82；水平广角：52；红外补光灯：支持；白色补光灯：支持；操作系统：安卓≥Android7.1；显示屏：≥10.1寸屏WXGA（800*1280）和≥15.6寸屏WXGA（1920*1080）；身份证识别：支持；指纹识别：支持；通讯方式：支持10/100/1000Mbps 以太网；WIFI：符合IEEE802.11b/g/n标准（2.4G）；USB2.0接口：支持≥2个；MicUSB接口：支持≥1个；工作温度：-20℃～60℃；工作湿度：20%至90%(在不凝结水滴状态下)；静电防护等级：IEC61000-4-2,LEVEL3 ； 2.软件功能：外来访客登记，具有二代身份证读取、人证核验功能；具有语音输入拜访事由，语音选择拜访对象的控制功能；与智慧校园教师移动端系统信息互通及反馈；反馈结果凭条打印；显示由班主任通过APP发起的学生中途离校申请，学生通过在传达室智能显示终端上刷学生卡或人脸识别出校，学生出校信息将同步推送至班主任及家长手机上。 | 台 | 3 |
| 八、宿舍识别系统智能硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍考勤人脸识别模块 | 1、≥5寸LCD触控屏，分辨率≥800×480； 2、设备人脸图像采集模块的分辨率≥1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 3、设备采用2片图像采集模块，每片图像传感器尺寸1/2.8英寸，高感光度，环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别； 4、设备采用2个200万像素星光级摄像头，白光&红外补光灯，设备支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过； 5、4mm定焦镜头，识别距离0.3m-2m，适应1.2m-1.9m身高范围； 6、设备支持LED白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯进行亮度调节； 7、支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态； 8、支持存储2万人脸库和10万卡片（IC/M1/CPU卡），并支持100万条事件本地存储； 9、设备具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测，支持人脸、刷卡、人脸&刷卡、远程求助开门； 10、设备具备1×RJ45、1×2.4G WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关&门磁接口、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、TF卡槽、内置MIC和扬声器、支持POE、 DC12V供电，功耗20W。 | 台 | 13 |
| 2 | 宿舍看板 55寸实木边框画屏 | 1、硬件参数：摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头，≥200万像素，1080p，对人脸识别进行曝光优化；拾音器组件：数字式麦克风，具有降噪优化，可进行语音识别；时钟控制：RTC时钟根据管理后台设置定时开关机；亮度：≥550cd/㎡（典型值）；分辨率：≥1920*1080；色数：≥16.7M ；对比度：≥1000:1；可视角度：≥178°（水平）178°（垂直）；多媒体：立体声音响≥3W X 2；CPU：≥RK3288，以满足人脸识别运算要求；GPU：≥ARM Mali-T760；运行内存：≥2G; RFID：内置13.56Mhz学生卡读卡模块；网络：可支持802.11BGN无线/有线连接；接口：USB接口不能在外框出现，以满足学校使用场景需求。 2、软件功能：根据学生的当天出入情况 系统会自动计算出学生的归寝情况，晚上门禁前，宿舍管理人员可根据宿舍数据看板标识的颜色，来了解学生的归寝情况，再逐一进行点名检查。 | 台 | 2 |

4. 智慧校园信息发布管理

| 序号 号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏（二大门入口处） | - 像素间距:≤6mm； - LED主动发光，每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； - 像素密度：≥27777点/㎡； - 整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003； - 盲点率≤0.00001.无常亮点； - 亮度均匀性：≥99%； - 最高对比度：≥8000:1； - 整屏平整度及模组间间隙均≤0.2mm； - 箱体拼接支持自动对位；具备拼缝微调节结构； - 抗紫外线UV辐射符合5级；抗谐波能力达到A类； - 刷新率：1920~3840Hz； - 产品符合IP65防护等级； - 模组机械强度：≥25MP；拉伸强度≥50MP，符合GBT1040标准；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合GBT1843标准； - 模组供电电压≤DC4.2V； - 画面延时＜2ms； - 色度均匀性±0.001Cx、Cy之内； - 色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL）色域覆盖率≥170%支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换； - 投标产品通过振动测试、跌落测试、抗压力测试、脉冲群测试； - 最大功率：<800（W/m2）； 平均功率 ：<300（W/m2）； - 设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障； - 低亮高灰特性：100%亮度，灰度等级为≥16bit,70%亮度，灰度等级为≥14bit;50%亮度，灰度等级为≥13bit;20%亮度，灰度等级为12bit； 具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 | 73.72 | M2 |
| 2 | 控制系统及播放软件（二大门入口处） | - 支持设备默认开启自动信源搜索功能； - 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题； - 独有的同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题； - 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； - 支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器映射位置和大小； - 可级联多台统一控制； - 可通过物理按键、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白条纹逐行扫描进行自检操作； - 查看当前控制系统的映射信息、版权信息，并对控制器进行授权； - 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； - RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； - 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用。 | 2 | 套 |
| 3 | 配电柜 | 1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器等，含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能。 | 2 | 台 |
| 4 | 框架结构 | 1、钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥5cm，高度包边≥5cm。 5、全防水箱体采用冷轧钢1.2mm厚（带风扇）整体设计美观，外观为黑色静电喷涂。 | 73.72 | m2 |
| 5 | 降温散热系统 | 空气调节设备及辅助散热设备 | 1 | 套 |
| 6 | 立柱预埋 | 双立柱，立柱高2米，单个地基不小于4m³ 国家标准； 1.基本风压0.40KN/平方米；荷载1.0KN/平方米； 2.焊接质量的检验等级:材料对接为Ⅱ级检验,其他均为Ⅲ级检验； 3.框架应保证良好接地，符合相关安全规范。 | 1 | 项 |
| 1 | LED显示屏 （2号楼外立 面） | - 像素间距:≤6mm； - LED主动发光，每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； - 像素密度：≥27777点/㎡； - 整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003； - 盲点率≤0.00001.无常亮点； - 亮度均匀性：≥99%； - 最高对比度：≥8000:1； - 整屏平整度及模组间间隙均≤0.2mm； - 箱体拼接支持自动对位；具备拼缝微调节结构； - 抗紫外线UV辐射符合5级；抗谐波能力达到A类； - 刷新率：1920~3840Hz； - 产品符合IP65防护等级； - 模组机械强度：≥25MP；拉伸强度≥50MP，符合GBT1040标准；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合GBT1843标准； - 模组供电电压≤DC4.2V； - 画面延时＜2ms； - 色度均匀性±0.001Cx、Cy之内； - 色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL）色域覆盖率≥170%支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换； - 投标产品通过振动测试、跌落测试、抗压力测试、脉冲群测试； - 最大功率：<800（W/m2）； 平均功率 ：<300（W/m2）； - 设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障； - 低亮高灰特性：100%亮度，灰度等级为≥16bit,70%亮度，灰度等级为≥14bit;50%亮度，灰度等级为≥13bit;20%亮度，灰度等级为12bit； 具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 | 103.22 | M2 |
| 2 | 控制系统 （2号楼外立面） | - 支持设备默认开启自动信源搜索功能； - 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题； - 独有的同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题； - 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； - 支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器映射位置和大小； - 可级联多台统一控制； - 可通过物理按键、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白条纹逐行扫描进行自检操作； - 查看当前控制系统的映射信息、版权信息，并对控制器进行授权； - 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； - RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； - 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用。 | 1 | 套 |
| 3 | 配电柜 | 1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器等，含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 框架结构 | 1、钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥5cm，高度包边≥5cm； 5、全防水箱体采用冷轧钢1.2mm厚（带风扇）整体设计美观，外观为黑色静电喷涂。 | 103.22 | M2 |
| 5 | 降温散热系统 | 空气调节设备及辅助散热设备 | 1 | 套 |
| 1 | LED显示屏 （室外运动场） | - 像素间距:≤6mm； - LED主动发光，每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； - 像素密度：≥27777点/㎡； - 整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003； - 盲点率≤0.00001.无常亮点； - 亮度均匀性：≥99%； - 最高对比度：≥8000:1； - 整屏平整度及模组间间隙均≤0.2mm； - 箱体拼接支持自动对位；具备拼缝微调节结构； - 抗紫外线UV辐射符合5级；抗谐波能力达到A类； - 刷新率：1920~3840Hz； - 产品符合IP65防护等级； - 模组机械强度：≥25MP；拉伸强度≥50MP，符合GBT1040标准；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合GBT1843标准； - 模组供电电压≤DC4.2V； - 画面延时＜2ms； - 色度均匀性±0.001Cx、Cy之内； - 色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL）色域覆盖率≥170%支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换； - 投标产品通过振动测试、跌落测试、抗压力测试、脉冲群测试； - 最大功率：<800（W/m2）； 平均功率 ：<300（W/m2）； - 设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障； - 低亮高灰特性：100%亮度，灰度等级为≥16bit,70%亮度，灰度等级为≥14bit;50%亮度，灰度等级为≥13bit;20%亮度，灰度等级为12bit； 22、具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 | 36.86 | M2 |
| 2 | 控制系统 （室外运动场） | - 支持设备默认开启自动信源搜索功能； - 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题； - 独有的同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题； - 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； - 支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器映射位置和大小； - 可级联多台统一控制； - 可通过物理按键、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白条纹逐行扫描进行自检操作； - 查看当前控制系统的映射信息、版权信息，并对控制器进行授权； - 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； - RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； - 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用。 | 1 | 套 |
| 3 | 配电柜 | 1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器等，含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 框架结构 | 1、钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥5cm，高度包边≥5cm； 5、全防水箱体采用冷轧钢1.2mm厚（带风扇）整体设计美观，外观为黑色静电喷涂。 | 36.86 | M2 |
| 5 | 降温散热系统 | 空气调节设备及辅助散热设备 | 1 | 套 |
| 6 | 立柱预埋 | 1、双立柱，立柱高2米，单个地基不小于4m3； 2、基本风压0.40KN/平方米；荷载1.0KN/平方米； 3、焊接质量的检验等级:材料对接为Ⅱ级检验,其他均为Ⅲ级检验； 4、框架应保证良好接地，符合相关安全规范。 | 1 | 项 |
| 7 | LED屏系统总控制软件 | 1、系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； 2、支持拼控器、播控主机、 KVM 坐席、 PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 KVM 坐席、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式； 3、支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动； 4、支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面本、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等； 5、大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等； 6、可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿； 7、支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机、 KVM 坐席等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息。支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720； 8、支持通过平板设置大屏门户菜单，可切换屏幕进行内容显示；支持通过门户菜单实现对大屏内容显示的导航操作；支持控制正在播放视频的进度，启动、停止播放；支持在平板上进行 PPT 上一页、下一页等操作；支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制；支持查看节点 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏当前显示的内容；支持在平板上移动、删除虚拟 LED； 9、支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理； 10、提供操作提示，每一步操作成功或失败都会有弹框提醒，并有日志记录； 11、支持可编程中控功能，通过对系统的编程配合周边的功能扩展模块，可实现灯光、音箱、投影、幕布、空调、窗帘、大屏等统一控制，支持模式切换； 12、支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局； 13、支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示； 14、可对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机。 | 1 | 套 |
| 8 | LED屏拼控器 | 1、投标产品具备4路HDMI输入接口，具备8路DVI输出接口； 2、投标产品支持双主控热备，当前主控异常后可以切换到备用主控工作，切换过程中电视墙画面无缝切换，无闪屏，无卡顿； 3、投标产品输入板卡与输出板卡支持混插。支持一拖多功能，一路视频可同时被多路输出解码；支持对同一信号源在不同屏幕中进行开关、缩放、移动、切换、全屏、平铺操作。投标产品输入视频分辨率支持4096*2160@30Hz、1920*1080@25Hz、1920*1080@30Hz、1920*1080@50Hz、1920*1080@60Hz、1920*1200@60Hz、3840*2160@30Hz、3840*2160@60Hz、4096*2160@30Hz、4096*2160@60Hz； 4、投标产品支持热插拔，在正常工作状态下，板卡插拔后，电视墙视频可自动恢复； 投标产品支持最大8路4096*3840视频图像解码，实时解码延时≤200ms； 5、投标产品具备LED发送板，支持信号直接发送至LED端，不通过发送卡。设备最大支持带载2亿像素电视墙。支持多客户端同时操作，布局内容实时同步。支持将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用。投标产品支持客户端搜索信号源，支持模糊检索，可查看信号源是否在线。信号源中断后，上线时自动恢复连接，网络直连环境下，回恢复连接时间≤3s。投标产品支持亮度、对比度、饱和度、锐度设置，图像位置上、下、左、右可调； 6、投标产品支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/64画面分割显示； 7、投标产品支持窗口叠加，支持调整叠加顺序，叠加窗口数≥32。支持设置窗口锁定，关闭所有窗口时，锁定窗口不关闭。支持底图叠加，最大支持叠加16384*8192分辨率的底图。产品信号从输入至输出延时≤10ms。支持裸流传输，YU444格式传输。支持通过客户端对远程连接的设备进行实时抓屏，抓屏方式支持全屏抓屏和扩展屏抓屏。投标产品支持8个电视墙，支持在客户端可视化操作电视墙，客户端同步预览电视墙显示的视频画面，最大可预览64个画面； 8、投标产品支持电源备份，当一路电源模块出现异常时，系统可自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程中系统运行不受影响； 9、投标产品具有两个千兆网络接口，支持负载均衡、IP过滤控制，支持实时显示网络负载状态； 10、投标产品支持智能去黑边，区域放大的画面实时处理功能。 | 1 | 台 |
| 1 | 微型主机 | 1、采用微型播控主机连接校园公共区域 （如大厅、楼道） 内的液晶电视机实时播放控制 ，主机支持无线/有线数据传输接入校园网络。 2、硬件参数： （ 1） 微型主机硬件参数： 外观尺寸： ≤1.8CM，可贴于画屏后隐蔽安装 ，处理器： ≥RK3288，内存： ≥2G，内置存储： ≥16G，接口： HDMI接口≥1个、OTG USB接口≥1个 、支持SD闪存插槽，视频输出： ≥1080P，网络连接： 802.11BGN无线连接或有线连接 ，操作 系统： 基于linux或Android的定制化嵌入式系统 。 （2） 支持定时开关机 ，在主机开关机的同时可接通/切断液晶电视机电源 ，无需人工管理维护。 | 4 | 台 |
| 2 | 系统对接 | 系统软件对接 | 1 | 套 |

（三）智慧校园生活管理系统建设具体要求

1.智慧校园水电气智能管控管理

| 一、楼宇水电气自控系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 |  | 单位 |  |
| 1 | 系统专用电源 | 1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC； 2、输出电压及功率：24VDC/60W； 3、电压调整范围：21.6~29V； 4、工作温度:-40~+70℃； 5、外壳材料：阻燃PC+ABS。 | 28 |  | 台 |  |
| 2 | 网络控制器 | 1、4路RS485+1路RS232接口，可用于集成第三方设备； 2、2路以太网接口，以太网通讯同时支持UDP、TCP-Client、TCP-Server。以太网通信支持TCP-MODBUS协议； 3、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS- RTU协议； | 8 |  | 台 |  |
| 3 | 能耗采集器 | 1、4路RS485； 2、内嵌WEBServer服务功能； 3、支持水电气暖多种计量仪协议，通信参数可灵活配置； 4、支持非标准仪表协议的定制； 5、支持能耗数据加密传输，保证信息安全； 6、支持能耗数据断点续传，保证分析完整准确 ； 7、支持远程管理，方便维护。 | 1 |  | 台 |  |
| 4 | 数据集中器 | 1、抄表容量：支持64只电能表数据采集； 2、功能：可分类采集电能表的电能量数据，采集的数据类型包括总及分电能量数据、电压电流瞬时量数据、最大需量数据等。 | 9 |  | 台 |  |
| 5 | 智能远传式水表 | 1、通信接口为RS485或M-BUS，默认通讯速率：2400bps表； 2、通信协议为标准的Modbus或TI88协议，通信协议可开放给第三方集成。 | 6 |  | 台 |  |
| 6 | 单相远程内控导轨电能表 | 1、具有RS485通讯接口，通信规约支持Modbus-RTU及DL/T645-2007。 | 337 |  | 块 |  |
| 7 | 燃气报警探测 | 1、工 作 电 压 ： DC12-24V ； 2、报警浓度：8%LEL ±2%； 3、待机电流：≤100mA 报警电流：≤140mA。 | 6 |  | 个 |  |
| 8 | 电磁阀 | 1、工作电压：AC220V 线圈功率：常规14W； 2、压力范围：0~0.5Mpa（水、油） 接管口径：DN25； 3、流量孔径：25mm； 4、产品形式：常闭（通电打开）。 | 10 |  | 个 |  |
| 9 | DDC控制箱 | 1、规格：内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸。 | 1 |  | 套 |  |
| 10 | IP型智能DDC | 1、不少于1路Pyxos、2路RS485、1路10/100以太网通信接口、可对外通信链路供电； 2、不少于4路通用输入、12路数字量输入、8路数字量输出； 3、以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP 等； 4、串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU、DL/T645-2007电表协议等； 5、Modbus网关支持，内置WEB服务，固件升级。 | 1 |  | 台 |  |
| 11 | 系统专用电源 | 1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC； 2、输出电压及功率：24VDC/60W； 3、电压调整范围：21.6~29V； 4、工作温度:-40~+70℃； 5、外壳材料：阻燃PC+ABS。 | 1 |  | 台 |  |
| 12 | 扩展模块 | 1、不少于1路Pyxos、1路RS485通信接口、支持通信链路供电； 2、不少于16路数字量输入、8路数字量输出； 3、串口支持BACnet MSTP、Modbus-RTU等； | 1 |  | 台 |  |
| 13 | 智能网关 | 1、不少于12路P-BUS通信总线接口、2路RS485、1路RS232/RS485、8 路光电隔离开关输入量、1路10/100以太网通信接口、可对外通信链路供电； 2、以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP 等； 3、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。 | 10 |  | 台 |  |
| 14 | 开关量模块 | 1、不少于4路16A继电器输出，输出可手动控制，输出状态指示灯显示； 2、不少于4路开关量输入，可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 | 81 |  | 台 |  |
| 15 | 网关控制箱 | 1、内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸。 | 10 |  | 套 |  |
| 16 | 网络控制器箱 | 1、内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸。 | 8 |  | 套 |  |
| 17 | 8口千兆交换机 | 1、提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口1个千兆SFP光口； 2、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x； 3、全千兆网络设计； 4、超过10万小时的平均无故障时间； 5、-10~45℃宽温工作范围。 | 18 |  | 台 |  |
| 18 | 汇聚交换机 | 1、24口千兆汇聚交换机。 | 1 |  | 台 |  |
| 19 | 台式计算机 | 1、4核以上CPU，8GB以上内存，500GB以上硬盘， 2、24寸显示器+鼠键套装。 | 2 |  | 台 |  |
| 20 | 针式打印机 | 24针击打式宽行点阵打印 | 1 |  | 台 |  |
| 21 | 网线 | 6类网线 | 1350 |  | 米 |  |
| 22 | 远程预付费管理软件 | 提供远程预付费功能 | 1 |  | 项 |  |
| 23 | 能耗监管软件 | 1、能源系统：反映能源管理系统各子系统（包括电能子系统、用 水子系统等）中的单点能耗数据； 2、实时数据：以表格、曲线方式展现各能源消耗的实时数据以及每个单点能耗设备的运行实时参数； 3、历史数据：1)查询各能源消耗的历史数据、曲线； 2)查询单点能耗设备的历史数据、曲线； 4、能源管理与分析 系统提供能源消耗按逐日、月、年统计、管理和分析功能，并以曲线、棒图、饼图等方式进行显示。 5、系统管理：系统设备状态及数据功能管理； ★6、提供能耗计量软件著作权证书（提供证书扫描件）。 | 1 |  | 套 |  |
| 24 | 楼宇自控软件 | 1、开发版，无限点，B/S架构；系统功能实现的核心部分集中在控制中心节点，系统维护和升级方便； 2、系统分为通信接口、数据库、Web服务三大部分，可以根据项 目规模灵活配置节点的性能和数量； 3、开放式数据接口，支持OPC，兼容多种标准通信协议，包括Modbus-RTU协议、Modbus-TCP协议、分项计量专用XML协议等，并且可以根据项目定制协议； ★4、提供楼宇自控软件著作权证书（提供证书扫描件）。 | 1 |  | 套 |  |
| 25 | 软件对接 | 系统软件对接 | 1 |  | 项 |  |
| 二、智慧校园安全监测管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧校园安全监测平台 | 1、支持展示校园安全生产监测设备的相关数据，分别对水压监测系统、独立式烟感系统的信号、电量、燃气浓度、剩余电流、液位、水压等进行监测； 2、支持对安全生产监测子系统的历史数据进行记录，并以趋势图展示各个参数的历史数据，并在图上展示阈值情况； ★3、支持对设备、报警、隐患数据进行统计，按学校和楼栋进行数据的统计与展示，包含单位总数、报警总数、隐患总数、巡查正常完成率、报警数量排行信息；支持设定监测数据保存时长，数据存储时长可配置不少于2年；（提供软件功能截图扫描件） 4、 支持系统收到报警后，联动地图上进行报警信息弹框，并联动视频监控系统显示视频、回放、抓图、平面图等信息； 5、 支持以图形化方式展示环境量监测值的变化趋势，支持实时接收超出阈值的环境量的报警信息； 6、支持接收监测设备离线、故障事件信息展示； 7、要求支持消防设备及传感器资源上图并能展示相关资源数据及报警信息，支持一张图呈现报警点的详细信息、位置信息、联动预览回放和联动抓图功能； 8、支持安全隐患中对故障进行派单，支持派单、维修、审核等功能，维保闭环处理；支持对消防巡查点的管理，可以查看所有巡查点的名称、所属区域、卡片信息、所属单位、详细位置、消防设施以及巡查结果； 9、支持以人员、单位为维度统计巡查任务的执行情况，包括巡查任务总数、正常完成数、异常完成数、完成率以及问题上报数； 10、支持校园安全生产监测评分，可根据整体安全评分的情况给出对应的工作建议。安全评分支持以五个维度进行计算：分别为单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息。并支持以二维码的方式呈现风险情况，针对不同的风险等级进行颜色红、绿、黄区分，求支持应急预案展示功能。 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 微型断路器 | 1、2P带漏保 智能微型断路器； 2、输入电压：AC220，额定电流：63A； 3、分断能力：≥6KA； 4、短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护，功率限定：达到限定功率，10秒内断路保护，电流限定：达到限定电流，10秒内断路保护； 5、过压（欠压）保护：输入电压超过263V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警； 6、漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测； 自动送电：漏电检测断电5s后自动送电； 7、线路打火报警； 8、手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 9、定时控制功能：智能断路器内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确； 10、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 11、设备应具有手动分闸或合闸功能，在手机APP和PC端显示状态信息； 12、设备应具有一键分闸或合闸功能，在手机APP和PC端显示状态信息。当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，断路器不能远程合闸。当本地锁定功能不启动时，在手机APP和PC端平台，可以远程控制分闸或合闸； 13、可设置功率上限报警阈值，当监控线路负载的运行功率超过设定值时，智能微型断路器会自动分闸； 14、可设置电流上限报警阈值，当监控线路负载的运行电流超过设定值时，智能微型断路器会自动分闸； 15、APP和平台会实时显示断路器内的温度值。可设置温度上限报警阈值，当断路器的内部温度超过设定值时，断路器会自动分闸，并发送温度报警信息至APP或平台； 16、电压低于188V±3V时，在手机APP或PC端会显示欠压预警信息；电压高于250V±3V时，在手机APP端或PC端会显示过压预警信息；电压高于263V±3V时，在手机APP或PC端会显示过压报警信息，断路器自动分闸； 17、手机APP中有漏保自检功能，可设置自检时间；到达设定自检时间点，断路器执行漏保自动巡检，漏保正常时，断路器自动合闸。 |  | 372 |  | 台 |
| 3 | 电源及防浪涌模组 | 1、输入电压：AC220V； 2、额定输出电压：DC12V； 3、额定输出电流MAX DC2A； 4、防雷击浪涌保护最大泄放电流：20kA。 |  | 140 |  | 台 |
| 4 | 4G通讯模组（全网通） | 1、支持4G无线通信方式； 2、数据计算分析存储功能； 3、工作电压：DC12V。 |  | 46 |  | 台 |
| 5 | 智慧用电安全云检测设备 | 组合式电气火灾探测器 1、监控报警项目： 剩余电流、相线温度、环境温度、故障电弧、相电压、相电流、脱扣联动、故障联动、报警联动、联动输入报警； 2、计量相关监测 ：过压报警、欠压报警、过流报警、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、有功电能、箱体湿度检测； 3、通讯方式 ：以太网/NB-IoT； 4、状态指示灯 ：报警、故障、消音、网络、运行； 5、功耗 ≤12W(单机工作)； 6、报警声压 ≥70dB(A),1m； 7、采集误差 剩余电流：0~1000mA 误差<5%； 8、电 流：0~1000A 误差<1%； 9、电 压：0~500V 误差<1%； 10、温 度：0~150℃ 误差<5%； 11、防护等级 IP30； 12、工作电压 AC 220V 50Hz； 13、工作温度 工作温度： -20~60℃； 14、工作湿度 工作湿度：≤95%RH（无凝露）； 15、产品执行标准 GB 14287.2-2014、GB 14287.3-2014、GB 14287.4-2014； 16、可以对至少12路用电回路的短路、相电流（过载/过流）、相电压（过压、欠压）、漏电流（漏电）、功率（有功/无功/视在功率）、自身电量、温度过高、打火（电弧）、缺相等数据进行检测分析与报警，并可提供一路输出信号，检测报警信息可上传中心管理平台软件。可对12路用电回路进行远程控制开关，可对各回路分别设置定时自动控制开、关。 |  | 88 |  | 台 |
|  |  | 剩余电流互感器（线缆开口式），250A 1、过线孔径：φ65mm； 2、检测对象：剩余电流； 3、额定输入：0-1A； 4、额定输出：0-0.5mA； 5、精度等级：0.5； 6、工作温度：-25℃～+75℃； 7、工作湿度：≤85%RH； 8、输出连接：端子或屏蔽双绞线。 |  | 88 |  | 台 |
|  |  | 过线电流传感器（开合式） 1、额定频率 50/60 Hz； 2、工作温度 -20℃~70℃； 3、相对湿度 ≤90%； 4、额定一次电流 0-200A； 5、额定二次电流 0-40mA； 6、额定负荷b R 20Ω； 7、准确级 0.5； 8、交流耐压，一次绕组与二次绕组间工频电压3.0KV/min，无击穿、飞弧现象，漏电流＜1mA； 9、绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc。 |  | 264 |  | 台 |
|  |  | 温度传感器 1、探测器种类：NTC热敏电阻； 2、测量范围：-40℃～150℃； 3、精度：1%； 4、工作温度：-50℃～260℃； 5、传感器线长：1m。 |  | 264 |  | 台 |
|  |  | 智慧用电安全箱 1、机箱材料组成由钣金SPCC+ABS面板； 2、机箱上端4个出线口，下端3个出线口； 3、防护等级IP30。 |  | 88 |  | 台 |
| 6 | NFC巡查系统 | 1、协议：ISO14443； 2、工作频率：13.56MHz； 3、标准：ISO14443； 4、芯片：mifare1k兼容、mifare4k兼容、mifare、desfire、 mifare ultralight等；内存：≥512；可读写； 5、使用寿命：＞10年； 6、读写次数：100,000次； 7、读写距离：3~10cm。 |  | 2165 |  | 套 |
| 7 | 应急联动装置 | 1、响应时间 ≤ 12s； 2、启动方式：明火启动或感温响应。 |  | 352 |  | 台 |
| 8 | 压力传感器 | 无线数显压力表 1、通讯方式：NB通讯方式； 2、电池供电：3.6V/7.2AH； 3、测量范围：0~2.5MPa； 4、响应时间：≤6mS； 5、功耗：≤1.2mA； 6、测量精度：±0.5%FS； 7、过载压力：200%FS； 8、爆破压力：500%FS； 9、温度漂移：0.3%FS； 10、零点漂移：0.2%/年； 11、工作温度：-20~70℃； 12、工作湿度：5%~95%RH（无凝露）； 13、防护等级：IP68； 14、执行标准：Q/HKD 002—2019； 15、所投的压力传感器采用一体式结构，传感器和主机一体式设计，可实现压力或液位数据获取，并能在屏幕上显示电池电量、信号强度、设备状态和实时数据值。 |  | 19 |  | 台 |
| 9 | 智慧用电云防御（灭弧） | 1、输入电压：AC 85~265V，45~65Hz； 2、通讯方式：NB通信方式； 3、功耗：功耗≤5VA（无负载情况下）； 4、短路保护时间：<150μs； 5、过载保护动作范围：110%~140%；动作延时：3~60s；； 6、过压保护动作范围：100%~120%；动作延时：0~60s； 7、欠压保护动作范围：60%~100%；动作延时：0~60s； 8、线缆温度监测范围：-20~140℃，报警阈值：45~110℃； 9、漏电流监测范围：20~1000mA 报警阈值：20~1000mA； 10、工作温度：-10 ~55℃； 11、执行标准：GB14287.6； 12、短路保护功能：当线路发生短路报警时，能在150微秒内实现快速限流保护，并发出声光报警信号； 13、过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间时，保护器启动限流保护，并发出声光报警信号； 14、表内超温保护功能：当保护器内部器件工作温度过高时，保护器实施超温限流保护，并发出声光报警信号； 15、过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护； 16、配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护； 17、漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护； 18、保护器具有1路RS485接口。采用NB-IoT无线通讯。可以将数据发送到后台监控系统，实现远程监控。 |  | 3 |  | 台 |
| 10 | 燃气探测器 | 1、探测气体种类甲烷； 2、测量范围 0~25%LEL； 3、报警阈值 8%LEL； 4、接口 1路电磁阀输出接口，1路排风扇输出接口； 5、工作原理 催化燃烧式； 6、防护等级 IP30； 7、使用环境 温度：-10 ℃～55 ℃； 湿度：≤93%（40 ℃、无凝结） 8、执行标准 GB 15322.2-2019； 9、报警音量 70 dB ~ 115 dB @1 m (A计权)； 10、供电电压 AC 220 V； 11、工作电流 ≤250 mA； 12、通讯方式 NB通讯； 13、12V适配器供电； 14、产品需符合GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》的要求； 15、投标人所投燃气探测器探测类型为甲烷，泄漏报警阈值不高于8%LEL，量程为0~25%LEL，输出接点数量为2组。 |  | 3 |  | 个 |
| 11 | 水位探测器 | 1、通讯方式：NB通讯方式； 2、电池供电：3.6V/7.2AH； 3、测量范围：0~5M； 4、响应时间：≤6mS； 5、功耗：≤1.2mA； 6、测量精度：±0.5%FS； 7、过载压力：300%FS； 8、爆破压力：600%FS； 9、温度漂移：0.3%FS； 10、零点漂移：0.2%/年； 11、工作温度：-20~70℃； 工作湿度：5%~95%RH（无凝露）； 12、防护等级：IP68； 13、执行标准：Q/HKD 002—2019功能需求； 14、所投的水位探测器采用一体式结构，传感器和主机一体式设计，可实现压力或液位数据获取，并能在屏幕上显示电池电量、信号强度、设备状态和实时数据值。 |  | 3 |  | 个 |
| 12 | 脱岗离岗摄像头 | 1、传感器类型：1/2.7 CMOS； 2、主码流帧率及分辨率：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 ×720)； 3、子码流帧率及分辨率：50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)； 4、感兴趣区域：主码流, 子码流分别支持设置1 个区域； 5、最小照度：彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR； 6、镜头：2.8 mm, 水平视场角: 104°，4 mm (82°)； 7、图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调； 8、调整角度：水平: 0° ~ 360°; 垂直: 0° ~ 70°; 旋转: 0° ~ 360°； 9、支持人员在离岗检测功能，当人员离开设定的监控区域，且时间达到设定值时，触发离岗告警，并上传现场抓拍照片，支持报警录像。 |  | 3 |  | 台 |
| 13 | 塑壳云断路器 | 1、单相额定电流125A/250A/400A/630A/800A； 2、分断能力35KA/35KA/42KA/65KA； 3、 32 位 ARM 微处理器，实时进行信号处理和智能控制； 4、液晶显示，菜单式管理，人机界面友好，操作简便； 5、剩余电流（漏电）保护，剩余电流档位整定，具有重合闸功能。自动重合闸：当剩余电流超过动作电流值档位动作跳闸后，经过 20 ～ 60 秒的时间能自动重合闸，但手动合闸不受时间限制； 6、闭锁：闭锁时间为 5s，即当产品重合闸后 5s 内再次发生漏电故障，断路器在动作时间内再次跳闸且闭锁，不可 自动重合闸，必须人工操作合闸；当产品在重合闸后 5s 外发生漏电故障，断路器在动作时间内跳闸不闭锁，经过20 ～ 60 秒的时间能再次自动重合闸； 7、过压保护功能 当线路相电压高于过压保护设定值时，断路器保护跳闸。当线路电压恢复到正常电压后，断路器可自动合闸投运。 过压保护的设置值范围为 250V~300V，出厂设置为 265V，用户可自行设定或关闭保护； 8、欠压保护功能 当线路相电压低于欠压保护设定值时，断路器保护跳闸。当线路电压恢复到正常电压后，断路器可自动合闸投运。 欠压保护的设置值范围为 150V~200V，出厂设置为 165V，用户可自行设定或关闭保护； 9、缺相保护功能 当线路电源端出现缺相时，断路器保护跳闸。当线路恢复到正常电压后，可自动合闸投运。出厂默认设置为关闭； 10、实时监测线路剩余电流，自动调节档位，保证产品的投运率和可靠性。 |  | 1 |  | 台 |
| 14 | 无线烟雾报警器 | 1、产品认证：CCCF强制认证； 2、通讯模块：NB-Iot通讯； 3、工作原理：光电式； 4、工作电压：DC3.0V（锂电池）； 5、工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA； 6、报警方式：声光报警； 7、报警音量：≥85dB@3m（A计权）； 8、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警； 9、其他功能：自检按键，手动/自动复位，本地/远程消音、信号查询； 10、保护面积：30~60平方米，符合国标《GB 50116-2013》； 11、电池寿命：3年； 12、使用环境：温度：-10℃～55℃， 相对湿度：≤95% （无凝露）。 |  | 5 |  | 台 |
| 三、智慧灯杆设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联单灯控制器 | 1、总高8米； 2、底部含设备安装仓体（支持安装配套设备），杆体厚3MM热镀锌处理，表面喷塑； 3、灯头内含LED光源驱动电源，LED光源(双模组75W，根据路况可以增加模组),光源色温可选择。 |  | 3 |  | 台 |
| 2 | LED室外屏 （单面） | 1、点间距P3; 分辨率104*52；支持光感； 2、传送方式支持网口/wifi/4G(可选)； 3、可根据环境光照自动调节屏幕亮度； 4、箱体防水等级IP55，带扇热风扇，及自动控温。 |  | 3 |  | 台 |
| 3 | 前端可视一键 报警分机 | 1、两条 SIP 线路； 2、全双工免提通话和视频通话； 3、智能 DSS 键（速拨键、对讲键等）； 4、壁挂式安装； 5、内置两组短路输入； 6、内置两组短路输出。四种受控方式：远程 DTMF、远程节点指令、短路输入联动、通话状态； 7、外置有源音箱输出接口； 8、录音输出接口； 9、支持外部电源供电； 10、组播功能。 |  | 3 |  | 套 |
| 4 | 一键报警后台 管理话机 | 1、20条SIP线路； 2、高清语音； 3、支持视频来电； 4、以太网供电； 5、不低于7英寸 1024x600彩色触摸屏； 6、支持手柄 / 免提 / 耳机模式； 7、智能DSS键（虚拟按键）； 8、支持语音留言等候提示 (VMWI)； 9、支持用户自定义 DSS键； 10、支持网络时间同步； 11、内置蓝牙4.2模块: 连接蓝牙耳机； 12、内置Wi-Fi 2.4GHz, 802.11 b/g/n 5GHz, 802.11 a/n/ac； 13、支持录音功能。 |  | 1 |  | 套 |
| 5 | 45W网络音柱 | 1、内置立体声功率放大器（45W）； 2、支持DHCP/支持跨网关传输/可接收中心节点的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任 务等资源； 3、网络接口 标准RJ45； 4、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播） 音频格式 MP3/MP2 5、采样率 8K～48KHz 传输速率 10Mbps； 6、音频模式 16位立体声CD音质频率响应 40Hz～15KHz； 7、输入电源 AC220V/50Hz。 |  | 3 |  | 台 |
| 6 | 高清摄像机 | 1、具有200万像素 CMOS传感器； 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。动态范围不小于106dB； 3、信噪比不小于62dB。需支持IP67防尘防水； 4、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 3 |  | 台 |
| 7 | 室外无线AP | 配套室外无线AP |  | 3 |  | 台 |
| 8 | 5G端口接入 | 提供安装端口 |  | 3 |  | 项 |
| 9 | 气象数据采集仪 | 湿度、气压、风速、风向、温度、分贝、PM2.5、PM10、雨量、照度 |  | 1 |  | 套 |
| 10 | 主控系统 | 1、通过RS485通信接口，可采集重合闸数据和气象传感器数据； 2、具有以太网通信功能，通过交换机或网关与平台通信，断网时可发出报警信息； 3、具有标称市电（AC220V±55V）、DC/AC 24V输入电压采集功能，断电时可报警； 4、具有温湿度采集功能，异常时应声光告警。 5、具有振动倾斜告警功能。 6、具有门禁检测、水浸检测功能，支持超阀值告警及非法开门告警； 7、按GB/T 2423.1-2008的方法，终端在-30℃低温环境下运行2h,应正常工作； 8、按GB/T 2423.1-2008的方法，终端在70℃低温环境下运行2h,应正常工作。 |  | 3 |  | 套 |
| 11 | 工业级网关交换机 | 1、8路百兆电口+1 路百兆光口工业级以太网交换机； 2、8个 RJ45 端口+1 个光纤接口100BaseFX 端口（SC/FC/ST/SFP 可选）10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应； 3、交换方式 ：存储-转发 整机功耗：〈3W ； 4、输入电压 ：DC12-52V（双电源冗余备份）； 5、支持双电源冗余； 6、支持内置过流 4.0A ； 7、保护支持反接保护； 8、外壳：IP40 防护等级，金属外壳。 |  | 3 |  | 套 |
| 12 | 智慧路灯软件系统 | 1、机箱具有独立的智能运维平台，具有电子地图、实时监控、设备管理、历史记录、系统配置、工单处理； 2、运维平台具有告警统计功能，包含告警总值、故障总数、未处理总数； 3、具有告警列表功能， 对各种故障告警发生、处理、恢复时间自动记录； 4、运维平台具有告警分类分析功能，可分区断电告警、断网报警、开门告警、摄像头掉线告警、机箱震动、高低温告警、过压、欠压告警、漏电告警； 5、运维平台可通过客户端软件显示门开启/关闭、照明灯开启/关闭、机箱内风扇开启/关闭、门磁开关开启/关闭、机箱内温度、湿度、输出电压/电流； 当发生开门报警、高温/低温报警、摄像头掉线告警、机箱震动时，可通过客户端软件、蜂鸣器、开关量输出和故障报警灯发出报警信号； 6、具有电子地图显示功能，可通过客户端软件在电子地图上显示箱体的安装位置信息 可通过客户端软件可查看各种报警信息如断电、断网、设备异常信息，状态显示、告警显示、告警处理 摄像机网络检测。 |  | 1 |  | 套 |
| 13 | 软件对接 | 系统软件对接 |  | 1 |  | 项 |
| 14 | 校园网防火墙 | 1、名称：校园网防火墙； 2、功能：防火墙吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万，IPSec吞吐量≥20Gbps，SSL代理吞吐量≥3Gbps，支持USB3.0； 3、支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等； 4、能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 5、实配：千兆电口≥12；千兆光口≥8；万兆光口≥4。 |  | 2 |  | 套 |
| 15 | 校园网核心交换机 | - 交换容量≥250Tbps，包转发率≥14000Mpps ； - 主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4； - 支持每槽位转发能力≥2.4Tbps； - 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2； - 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； - 支持标准协议的802.1X/MAC/Portal等认证方式； - 支持整机MAC地址≥512，支持ARP表项≥256K； - 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口V"LAN，支持Voice VLANLAN，支持Voice VLAN； - 支持VLAN ACL和IPv6 ACL ； - 支持IP/Port/MAC的绑定功能； - 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard)，防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击 ； - 支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms ； - 支持IP 快速重路由、MPLS TE FRR、MPLS VPN FRR； - 配置要求：配置双主控、双交换网板、双电源、万兆光口≥48，千兆电口≥48，10G高速堆叠线缆≥2，无线AP管理授权≥350。 |  | 2 |  | 台(套) |
| 16 | 4口ONU | - 上行1*GPON，下行4*GE。 2、工作环境温 度：-10°C ~ +55°C。 3、ONU支持VLAN 透传、VLAN标记、 N:1VLAN和1:1VLAN 转换、VLAN Trunk等功能。应支持针对用户物理端口划分VLAN。 4、用户侧以太网接口支持接口上行、下行业务的限速功能。包括根据端口限速、根据业务及业务组进行限速。 |  | 157 |  | 套 |
| 17 | 4口POE ONU | 1、上行1*GPON，下行4*GE (PoE/PoE+ )； 2、 SC/UPC接口类型，遵循标准 ITU-T G.984.2， Class B+，接收灵敏度为-27dBm，过载光功率为-8dBm。支持 Type B单归属，Type B双归属 (二层转发模式下支持)； 3、支持以太端口限速，802.1p 优先级， SP/WRR/SP+WRR；支持DHCP Option82，PITP，BPDU 透传，LLDP/LLDP-MED。 |  | 6 |  | 个 |
| 18 | 2分8上架式分光器 | 分光器类型：上架式分光器 适配器类型：SC/APC 分光比：2:8 |  | 151 |  | 个 |
| 19 | 2分16上架式分光器 | 分光器类型：上架式分光器 适配器类型：SC/APC 分光比：2:16 |  | 31 |  | 个 |
| 20 | 室外AP | - 支持2.4GHz/5GHz双频段； - 5G射频支持 802.11ax 4x4 MU-MIMO；2.4G射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO； 3、总空间流数≥8，整机速率≥5.9Gbps； 4、支持支持 1 * 5GE 电 口 +1 * GE 电 口 + 1 * 10G 光 口； 5、 内置天线； 6、 内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终 端精确定位； 8、支持内置扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee/RFID/Thread； 9、工作温度-40°C~65°C； 10、支持802.3bt供电。 |  | 21 |  | 个 |

2.智慧校园一卡通系统管理

| 序号 | 项目名称 | 指标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、管理中心系统设备 |  |  |  |
|  | 一卡通综合节点 | 1、2路2U机架式设备； 2、配置2*(2.2GHz/10-Core/13.75MB/85W)处理器 3、配置32GB*2 DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽； 4、配置3块 600G 10K SAS硬盘，硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥31块2.5寸硬盘扩展； 5、(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache； 6、PCI-E I/O插槽总数≥10个，支持PCIe 3.0 x16； 7、板载2*GE+2*10GE光口； 8、电源：2*550W 白金交流电源模块 (含中国制式墙插交流电源线)。 | 1 | 台 |
|  | 子系统管理工作站 | 1、2x2.3GHz/16C 处理器，2x64G，2x2.5寸600G 10K SAS硬盘，配置独立阵列卡； 2、带1G 缓存，支持Raid 0/1/5/10/50，2x1G千兆网卡，1*16G 双口HBA卡，2*750W冗余电源。 | 6 | 台 |
|  | 宿舍识别管理系统 | 宿舍管理员可通过宿舍管理系统，掌握每个宿舍学生的归寝情况，实现归寝点名，宿舍管理智能化，摒弃传统人员逐寝逐人检查的模式。 系统功能： 1、对接人脸宿管签到硬件：系统管理前端识别通道、人脸数据下发； 2、数据自动统计上报：实时数据汇总统计、异常数据上报等功能； 3、统计数据下发：平台通过对学生的人脸进行识别，跟踪学生归寝情况并实时上传到宿管终端系统； 4、宿舍管理：可设定宿舍号名称、所属校区、宿舍楼名称等； 5、宿舍人员分配：可根据学生姓名、班级名称或卡号等搜索分配； 6、考勤查看：可根据宿舍楼、宿舍号查看归寝情况，包括请假、已到、未到等，也可根据早、晚切换查看； 7、异常推送：每日到达规定的时间后，未归寝的学生将会自动推送至管理员、班主任处； 8、归寝查询：班主任可查看自己班级内的学生归寝情况，管理员能够查看到全校学生归寝情况。 | 1 | 套 |
|  | 云服务租用费 | 五年的云部署平台 | 5 | 年 |
|  | 24口接入交换机 | 24口接入交换机 | 1 | 台(套) |
|  | 非接触式IC卡 | 含个性化版面印刷，卡片材料：PVC卡片，芯片卡长76~86mm卡宽：53~56mm 卡厚：0.2~1.8mm。 | 3000 | 张 |
|  | 授权发卡机 | 1、一卡通系统中卡的制作及维护,实现卡的挂失、解挂、补卡、充值等； 2、 通过管理平台实现批量数据管理；通过文件将人员数据，人员照片批量导入； 3、 可自定义身份种类，方便学校对校园卡的分类管理和权限管理。 | 5 | 台 |
|  | 一卡通管理 平台 | - 学校人员档案、设备、场所等基础信息的管理和维护； - 教务管理的校历，作息时间、排课等的智能操作； - 管理角色权限的灵活配置； - 应用服务规则设置； - 数据报表的便捷查询和汇总统计等的服务管理平台。 | 1 | 台 |
|  | 门禁管理软件 | 门禁管理主要指办公室、体育馆、舞蹈室、音乐室、阅览室等场所的门禁管理，只有获得场所权限的师生，才能出入相关场所。通过平台学校可以查看场所的人员出入状况，强化场所管理。 | 1 | 套 |
|  | 电梯管理软件 | 梯控管理应用系统通过接入梯控设备，实现人员身份识别、楼层管控等智能应用；主要提供权限配置管理和事件管理应用。 一、梯控权限管理应用 1、支持按组织、人脸维度配置梯控权限； 2、支持梯控权限的增量下发和初始化下发； 3、支持按周计划设置楼层常开常闭工作状态； 4、支持按楼层、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 二、梯控事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件。 | 1 | 套 |
|  | 消费管理软件 | 消费管理模块主要是指学校教职工、学生等，在餐厅就餐、指定场所消费、充值等，通过识别介质进行身份验证，关联对应的账户信息进行扣费。详细记录人员及设备的交易记录，可以准确无误的统计各种报表；简化就餐、消费的操作，提升学校形象。 | 1 | 套 |
|  | 访客管理软件 | 访客管理应用系统提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。 一、访客预约管理应用 1、支持管理员在平台端进行访客预约操作； 2、支持来访人通过移动端自助预约，预约审核通过后收到短信通知；支持被访人通过移动端向访客发起访客邀约，审批来访者申请的预约信息； 3、支持访客多级审批流程，可根据学校的审批流程修改调整审批流程。 二、访客登记管理应用 1、支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在访客机进行登记； 2、支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记； 3、支持访客登记时进行人证比对；支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行登记； 4、支持离线登记，访客客户端断网或者连接数据中心失败时，启用离线登记模式进行本地登记，客户端在线后将登记数据回传到平台； 5、支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访。 三、访客权限管理应用 1、支持设置访客权限组，权限范围包括校园人员通道、车辆出入口、人脸布控； 2、支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限； 3、支持权限变更，在人工访客机上对已登记访客进行权限范围和权限时长修改； 4、支持在访客机上人工签离，支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59分后自动完成签离，签离后回收访客权限。 四、短信通知管理应用 1、支持预约、登记、签离流程的短信通知启用或关闭，且短信内容支持自定义； 2、短信通知模板包括邀约通知访客、预约待审核通知被访对象、审核失败通知访客、预约成功通知访客、取消预约通知访客、预约成功通知被访对象等。 五、访客记录查询应用 1、支持访客预约和来访记录查询； 2、支持在来访记录中查看访客足迹，包括在人脸门禁、人脸抓拍机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示； 3、支持异常访客记录查看。 | 1 | 套 |
|  | 软件加密狗 | 软件加密 | 6 | 套 |
|  | 水\电控管理软件 | （一）水控管理系统： 支持计时、计流、定值计时扣费、定值计量扣费、每日限制使用时长（计时扣费）、每日限制使用水量（计量扣费）、每日限制使用次数（定值计时扣费）、每日限制使用次数（定值计量扣费）、定值回刷（计时扣费）、定值回刷（计量扣费）、每日免费时长（计时扣费）、每日免费水量（计量扣费）、每日免费次数（定值计时扣费）、每日免费次数（定值计量扣费）、每月（自动补贴）多种计费方式。 （二）用电管理系统： 1. 自动计费功能：实现用电自动计量、自动计费。 2. 售电方式：管理人员通过PC机或POS机可以直接售电，并打印售电收据或与一卡通联网，自动售电。 3. 无费自动断电：当预购电量已用完，则该房间自动断电。 | 1 | 套 |
|  | 一卡通APP云服务前置平台 | 提供基于手机端的交互平台，面向学校、老师、家长和学生之间的互动交流平台，满足及时沟通、随时分享等需求，方便实现校园卡充值、人脸采集、数据查询、请假等信息的传递与互动，为学校、家庭之间架起一座有效沟通的桥梁。 | 1 | 套 |
|  | 二、门禁管理系统设备（2号楼） |  |  |  |
| 1 | 读卡器 | 1、额定工作电压：DC12V；功率：＜1.5W；数据传输距离>100m；读卡距离检验 >4cm；读卡响应时间 <1s；设备工作温度：温度5︒C或高温40︒C，持续通电2h，工作正常； 2、支持ISO14443 typeA类型的卡； 3、安全性：数据加密和双向验证功能； 4、接口：Wiegand 26/34 、485； 5、支持防雷防爆保护。 | 23 | 台 |
| 2 | 双门门禁控制器 | - 基于ARM平台，以大容量FLASH作为存储载体，数据存储可靠，掉电数据不丢失，集管理和自动控制为一体。 2、 门禁控制器内置嵌入式程序带有操作系统；采用TCP/IP协议通讯方式与管理计算机通讯。 3、可以实现消防联动火警和盗警信号均为干结点输入;支持在线升级功能，可以通过远程下载更新代码。 4、门禁读头通讯方式：支持韦根26或34。 5、 双门控制器控制模式支持单门及双门模式任意切换 。 6、可通过客户端软件对不同用户授权不同的权限；客户端软件可发出应急开启/关闭功能，门禁控制器应发出锁具开启/关闭信号； 7、门禁控制器可记录出入时间、操作时间、报警时间等信息，并通过网络上传至客户端软件；上传的记录包括时间、目标、位置、行为等信息，其中时间信息可精确到秒； 8、从读卡器获取感应卡信息至门禁控制器发出响应动作时间不大于1s；从客户端软件发出开启/关闭指令至门禁控制器发出响应动作时间不大于1s；门禁控制器内信息上传至客户端软件时间不大于4s；客户端软件可对门禁控制器校时。 | 23 | 台 |
| 3 | 电插锁 | - 输入电压：12/24V DC 可调 ； - 规格：200L*34W*41H/mm （4线带门磁反馈检测）。 | 23 | 台 |
| 4 | 锁电源 | 门禁专用电源 12V5A电源控制器 | 23 | 台 |
| 5 | 出门按钮 | 支持标准八六盒底座安装，ABS防火阻燃材质，加厚触动片 | 23 | 个 |
|  | 三、电梯控制管理系统设备 |  |  |  |
| 1 | 电梯读卡器 | 1、读卡频率：13.56MHz； 2、通讯方式：RS485+Wiegand； 3、工作电压：DC 12V。 | 7 | 台 |
| 2 | 电梯控制主机 | 1、支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 2、支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 3、具有消防输入接口； 4、带机箱和供电电源； 5、工作电压：DC12V。 | 7 | 台 |
| 3 | 电梯控制联动模块 | 1、具有16个继电器输出； 2、搭配梯控主机使用，通过RS485与主机通讯； 3、带机箱和供电电源； 4、工作电压：DC12V。 | 7 | 台 |
|  | 四、消费管理系统设备(食堂消费,后期可扩展校内超市) |  |  |  |
| 1 | 消费机 | 规格：刷卡消费机，数据实时传输到后台。 | 35 | 台 |
| 2 | 充值机 | - 主机配置：低功耗嵌入式工控主板，支持7*24小时工作,内存2G,固态硬盘； - 支持触摸屏； - 支持一卡通余额查询、交易明细查询、自助挂失、密码修改、银行卡余额查询、圈存划账等功能。 | 3 | 台 |
| 3 | 自助充值机 | 支持线上自助充值 | 2 | 台 |
|  | 五、访客管理系统设备 |  |  |  |
| 1 | 人工访客辅助终端 | 1、认证方式：支持刷卡、人脸识别； 2、畅通通道：无障碍绿色通道快速通过，无需等待，单通道60人/分钟，意外紧急情况时可以快速的对人员进行疏散。 3、闯入报警：外来人员、无权限持卡人员通过时，通道会发出声光报警提示现场管理人员，并抓拍通过人员的影像资料，记录事件发生时间； 4、防尾随、反潜入：不法人员跟随前面通过身份验证人员试图进出声光报警；卡片没有外出继续刷卡声光报警，防止代打卡； 5、双向通行、自动判别方向：人员通过时，系统会自动识别进出方向，提高设备使用率； 6、实时显示：人员通过时，联动人员信息显示，实时显示通过人员信息，便于比对； 7、在线查询：领导可在自己电脑实时查看进出记录通道监控画面等； 8、报表统计：强大报表功能、随时查询原始记录、出入人员情况、最后刷卡记录等，并可以生成EXCEL文件并打印； 9、分布式的网络管理：网络出现故障，不影响通道控制系统的运行，数据自动缓存与管理电脑，网络畅通后数据自动上传。 | 2 | 台（套） |
| 2 | 人脸抓拍摄像头 | 不低于200万像素USB电视摄像机，内置麦克风，拾音清晰，支持自动电子增益功能，亮度自适应，支持标准USB2.0接口，免驱设计，即插即用，支持Type-A接口，标准USB2.0协议。 | 2 | 台 |
| 3 | 发卡机 | 使用USB供电，USB转串口通讯 | 2 | 台 |
|  | 六、宿舍水控管理系统设备 |  |  |  |
|  | 一体式水控机 | - 脉冲流量计、电磁阀、刷卡收费控制器结合一体化设计； - 全封闭防水设计，适合浴室、澡堂、公寓等高湿度及各种恶劣环境使用； - 可以设定一张卡的用水量； - 在冷水和热水环境下均可使用； 5、支持中文屏显示，可直观显示用户姓名、卡号、余额、消费情况等信息； 6、支持脱机工作可通过管理卡进行费率、参数等设置； 7、支持自动识别持卡人的合法性，根据卡内账户信息决定是否允许消费； 8、抗磁功能，系统遇强磁干扰，非法开壳等故意破坏行为，控水器自动关闭阀门。 | 48 | 台(套) |
|  | 水控发卡机 | 使用USB供电，USB转串口通讯，可用于发卡及充值 | 2 | 台 |
|  | 水控机专用电源 | 输入220V，输出12V 10A开关电源箱,9路供电，可接10台消费机或水控机 | 5 | 组(个、台) |
|  | 七、图书管理系统 |  |  |  |
| 1 | 图书馆自动化管理系统 | - 支持图书馆行业标准:《IS02709文献目录信息交换磁带记录格式》《中国机读目录通讯格式CNMARC》《国际标准书目著录》； - 支持isbn套录编目，只需输入图书isbn号就可以自动下载书目详细信息，不需要手工录入，准确率及数据完整性达到99%以上； - 允许多人同时编目，能单独设置每个操作员财产号区间； - 支持财产号与条码号自动一致设置； 5、保证一个或多人同时编目时，种次号不重复不跳号。自动生成索书号且不重复； - 支持书标打印，支持书标模板设置，能灵活设置打印内容，可视化拖拽位置移动、字体及大小。参数设置支持各种规格尺寸书标纸张； - 能通过条件限定批量打印书标与补打单个书标，能设置打印位置及书标份数避免浪费书标，达到像素级精确打印； - 提供智能流通功能，扫码读者条码与图书条码即可完成图书借阅与归还操作； 8、支持条码卡、1C/ID卡、身份证借阅和归还图书，具备整合后期数字化校园 一卡通（如售饭、门禁等)的能力。 | 1 | 套 |
| 2 | OPAC查询系统 | - 图书管理人员通过公共检索系统后台可以检索到读者排行榜，图书排行榜，书评排行榜； 2、OPAC查询系统具有新书通报功能，可以让读者了解到图书馆最新入馆图书动态； 3、读者可以就图书馆的图书进行书评功能； 4、OPAC 查询系统具有读者推荐功能，图书管理人员根据读者的推荐后期进行采购图书； 5、公共检索系统本身可以进行分类查询，读者可以选择对应的分类名来检索出该类的图书； 6.通过我的图书馆，读者可以查阅自己的借阅记录。 | 1 | 套 |
| 3 | 扫描枪 | 1、读码模式:激光； 2、光源类型:可视激光二极管，波长 630-650 纳米光源:265 LUX (130nm)； 3、扫描模式: 双向扫描； 4、扫描速度: 120次/秒； 5、精度: ≥4mil； - 印刷差 :≥30%； 7、解码能力解码类型 UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 码）32码，Trioptic 39 码，交叉 25 码，工业 25（Discrete 2 of 5），矩阵 25 码，库德巴（NW7），128 码，UCC/EAN128，ISBT128，93 码，11码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，中国邮政码； 8、提醒模式:蜂鸣器, LED 指示灯 。 | 1 | 台 |
| 4 | 条形码 | 可以支持自定义条码编号，可以打印文字，打印编号。 | 100000 | 个 |
| 5 | 书标纸 | A4书写不干胶纸 空白书标纸，每张书标纸有45个小书标。 | 100000 | 个 |
| 6 | 操作终端 | 配套 | 1 | 台 |

（四）智慧校园多功能性场馆多媒体管理系统建设具体要求

1.1#楼1层多功能厅

| 序号 | 设备名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音频扩声及处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | （一）接收机： - 支持SCAN一键避开信号干扰功能； - 频率范围：600-700MHz； - 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL )； - 调节方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 灵敏度：18dBuV( 可调）； - 信噪比：≥89dB； - 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； - 音频输出：0-300mV/600Ω； - 平衡输出：0-300mV/600Ω； - 动态范围：≥105dB； - 显示：大屏液晶显示频道数； - 工作电压：DC 12V； - 工作电流：50mA； - 工作温度-10至+40℃。 （二）发射机： - 频率范围：600-700MHz； - 发射功率：10mW； - 频率稳定度：≤ ±0.005%； - 调制方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率； - 工作电源：2节5号电池； - 工作电流：≤100mA。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 鹅颈手拉手会议话筒 | （一）主机（一台）： - 支持菜单大液晶屏显示，数字处理中/英文操作界面，操作简单直观； - 支持发言模式具有先进先出、限制模式、全开放模式等； - 抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求。 （二）主席单元（一台）及代表单元（七台）； - 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态； - 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩； - 支持主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态； 4、系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置； 5、系统中主席单元不受限制功能的限制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 主扩音箱 | 1、频响范围 45Hz - 20KHz； 2、声压灵敏度（1瓦.1米） 99 dB SPL 最大连续声压级 125 dB SPL； 3、峰值声压值 130 dB SPL 输入阻抗 8 Ω； 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 50 ° 额定输出功率 450W； 4、峰值输出功率 680W； 5、低频 不低于1× 15 英寸精密低频换能器； 6、高频 不低于1× 2 英寸精密高频驱动器。 | 2 | 只 |  |
| 4 | 返听音箱 | - 频响范围 65Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 98 dB SPL 最大连续声压级 121dB SPL； - 峰值声压值 124 dB SPL 输入阻抗 8 Ω； 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 60 °垂直: 40 ° 额定输出功率 300W； - 峰值输出功率 600W； - 低频不低于 1× 12 英寸精密低频换能器； - 高频不低于1× 1.75 英寸精密高频驱动器。 | 2 | 只 |  |
| 5 | 低频音箱 | - 频响范围 30Hz - 350Hz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 102 dB SPL 最大连续声压级 130 dB SPL； - 峰值声压值 133 dB SPL 输入阻抗 4 Ω； - 额定输出功率 1200W 峰值输出功率 2400W； - 低频不低于 2× 18 英寸精密低频换能器。 | 2 | 只 |  |
| 6 | 辅助音箱 | - 频响范围 50Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 98 dB SPL 最大连续声压级 123 dB SPL； - 峰值声压值 128 dB SPL 输入阻抗 8 Ω； 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 50 ° 额定输出功率 300W； - 峰值输出功率 480W； - 低频 不低于1× 12 英寸精密低频换能器； - 高频 不低于1× 1.75 英寸精密高频驱动器。 | 4 | 只 |  |
| 7 | 主扩功放 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于800W ，双通道4Ω时负载功率不低于1200W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr)； - 总谐波失真 ＜0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 返听功放 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于600W ，双通道4Ω时负载功率不低于900W； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限 。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 低频功放 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于1000W ，双通道4Ω时负载功率不低于1500W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr)； - 总谐波失真＜0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/ 过载/音量渐大/失真压限 。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 辅助功放 | - 双通道8Ω时负载功率不低于600W ，双通道4Ω时负载功率不低于900W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数≥240 ； - 转换速率＞15V/us； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限 。 | 2 | 台 |  |
| 11 | 监听音箱 | 1、功率:20W+20W ； 2、标准阻抗:4欧姆； 3、灵敏度:86dB； 4、频率范围:70Hz～20KHz； 5、输入电压:220V～50Hz。 | 2 | 只 |  |
| 12 | 调音台 | - 不少于16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入； - 不少于6段高精度主输出电平表； - 不少于9个100mm行程的优质电动滑杆电位器； - 不少于8个可自定义的平衡输出口； - 不少于6个内置效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响； - 不少于4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机； - 不少于2个31段图示均衡器； - 不少于2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出 - 大于10英寸1280X800像素高清IPS触摸屏； - 不少于1个 扩展插槽，可选配SB.DANTE和AES/EBU等多种模块； - RS232支持中控系统接入； - 支持中文操作系统； - 支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 数字音频处理器 | - 应具备96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； - 2进4出音频系统； - 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； - 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； - 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，精准度0.001MS； - 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； - 支持根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； - 支持面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； - 支持USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制； - 每个输入通道功能静音每个通道设立单独静音控制延时每路输入通道有独立延时控制,延时值为0-1000MS,小于10MS,步距为21US,大于10MS,步距为1MS； - 支持输出通道功能静音 每个通道设立单独静音控制混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合； - 增益 调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB； - 延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms。 | 2 | 台 |  |
| 14 | 电源时序器 | - 具备有密码和无密码登陆模式； - 支持LED大屏液晶显示，中/英文切换 ； - 支持自定义电源通道开启模式； - 支持默认模式、全开放模式和反向模式； - 支持全开放和自由开启模式； - 每通道开启/关闭顺序，可单独设置延时间隔（时间1~99秒）； - 继电器最大输出电流：AC250V/30A， - 万能插座最大输出电流：AC250V/10A； - 可控制8位全球通用万用插座输出，AC250V~（10A）； - 支持多达30台设备级联使用； - 具有复位恢复出厂设置； - 带RS232接口，支持中控控制。 | 3 | 台 |  |
| 15 | 多功能地插 | 含电源、网络、音频、HDMI功能地插。 | 8 | 台 |  |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | - LED像素点间距≤3mm; - LED主动发光，每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； - 像素密度≥111111/㎡； - 模组最大功耗≤20w/块； - 模组机械强度≥5MP； - 防护等级IP5X； - 盲点率≤0.00001，无常亮点； - 显示屏支持模组级LED防撞灯保护设计； - LED显示屏整屏平整度及模组间隙：≤0.1mm； - 投标屏体正面为哑黑处理，反光率≦2%； - 对比度≥8000：1; - 水平和垂直视角≥170°；色度均匀性±0.001Cx、Cy之内； - 显示单元白平衡亮度≥1200cd/㎡；发光点中心距偏差<1%； - 可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出； - 可存储模组参数，元器件信息，校正数据，生产信息，更换模组可自动回读校正数据； - 投标产品PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装稳定性和抗氧化性； - 每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10%以内； - 显示屏具有峰值功耗300W/㎡，显示屏平均功耗<91W/㎡；，供电要求110-220VAC±15%； - 具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户客根据要求自行调整； - LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003； - 产品符合盐雾等级10级要求；防雷等级＞4级；抗震等级＞8级；抗谐波能力达到A类； - 投标产品符合GB22337-2008《社会生活环境噪音排放标准》前、后、左、右噪音均不超过2dB； - 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20W(㎡·sr)； - 网线或光纤传输；同步控制，点点对应； - LED产品具有防几何失真、非线性失真的功能 - 具有多点测温系统，均衡散热，放在局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； - 阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； LED显示屏具有摩尔纹抑制功能；亮度和色度校正；亮暗线修复及消除功能；图像补偿功能。 | 25.07 | M2 |  |
| 2 | 控制系统 | - 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用； - 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置；无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；支持拓展选配 1 路 Android 子卡，安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏； - 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度； - 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面；配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制。 - RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； - 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 7、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 配电柜 | 配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器等，含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 框架结构 | - 钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； - 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； - 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥5cm，高度包边≥5cm。 | 25.07 | M2 |  |
| 5 | 可移动显示终端 | - 显示参数分辨率不低于3840×2160； - 背光直下式； - 可视角度176°； - 刷新率 60Hz； - 处理器和存储 CortexA53四核up to1.5GHz CPU GPU Mali-450 750MHz； - 内存 2GB； - 闪存 8GB； - 无线配置 双频2.4GHz、5GHz； - WiFi蓝牙 支持； - 红外支持； - 接口及数量3个（含一个ARC） HOmr HDMI l个 AV； - 模拟信号DTMB UsB以太网； - 音频输出S/PDIF 1/； - 影音播放性能 内置 Mi-Player 播放器，支持 RM、内置播放器； - FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等主流格式； - 支持Real、MPEG1/2/4、H.264等； - 视频解码 DOLBY AUDIO、DTS-HD音频双解码 音频解码； - 扬声器 2×8W； - 包含安装支架。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 云台高清摄像机 | 1、图像传感器:1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2、有效像素:不低于200万； 3、视频信号:HDMI/SDI/HDBaseT接口； 4、视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97 5、镜头光学变倍:不低于5倍光学变焦； 6、数字变倍:X10； 7、最低照度:0.5Lux(F1.8, AGC ON)； 8、数字降噪:2D﹠3D数字降噪； 9、信噪比:55dB； 10、接口功能性能：SDI、HDMI、LAN、RS232（环通）、RS485、A-IN； 11、视频输出接口:HDMI、SDI、LAN； 12、图像码流:双码流输出； 13、视频压缩格式:H.265、H.264； 14、音频输入接口:A-IN：双声道3.5mm线性输入； 15、音频压缩格式:AAC、MP3、G.711A； 16、网络接口:100M网口（10/100BASE-TX）5GWiFi(可选)； 17、网络协议:RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA 18、支持远程升级、远程重启、远程复位； 19、控制接口:RS232（环通）、RS485； - 控制协议:协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400； - 电源接口:HEC3800电源插座(DC12V)； - 电源适配器:输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A； - 输入电压:DC12V±10%； - 输入电流:1A（最大）； - 功耗:12W(最大)； 26、包含安装支架。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 录播一体机 | 功能需求 - 支持嵌入式Linux操作系统。可通过IE等浏览器进行远程的配置、管理录制、直播、用户管理、主机参数的修改等操作； - 支持自由组合拼接画面进行直播与录制； - 支持自带一键导播功能，可通过导播界面实现一键导播切换。可通过控制按钮，实现对摄像头的位移、变焦控制等操作； - 具备远程导播功能，通过网络内任一电脑，可远程操控录播系统，实现其远程录制导播功能，自带直播功能，可以在本地完成对会议、培训、教学的直播收看； - 录播系统自带点播功能，可以在本地实现点播功能，也可以在网络内任一台PC机上实现其远程点播功能； - 支持导播结果PGM播出画面在第二屏播出，投放到投影等显示设备无延迟； - 支持备份录制的视频文件，可以依据需求实时进行数据备份，支持U盘、移动硬盘、网络硬盘等备份， 保证录制文件的安全性； - 权限针对不同客户的操作访问。 | 1 | 台 |  |
| 三、灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 面光灯 | - 100W COB LED面光灯电压：AC 90V-240V； - 频率：50Hz-60Hz ，光源：100W,LED灯珠，色温：3200-6500K； - 总功率：250W； - 光源寿命：50000-100000 hours 频闪：1-10次/每秒； - 模总功率：140W 透镜角度：60°； - 控式模式：DMX512，自走、主从通道：1/2个DMX通道。 | 9 | 台 |  |
| 2 | 三基色会议灯 | - 额定电压:AC100-240V,50HZ-60HZ； - 额定功率：150w ； - 灯珠数量：272×0.5W SMD 5735 LED 正白加暖白光； - 色温：3200-6500K 可调色温，显色指数：≥95 ； - DMX通道数：3/4通。 | 6 | 台 |  |
| 3 | 信号分配器 | 1、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。输入/输出光电隔离； 2、8路独立DMX信号放大驱动输出； 3、信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力； 4、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 直通箱硅箱 | - 电压：AC220-380V，50-60HZ； - 供电：三相四线制； - 功率：12路*4KW，每个回路最大输出功率可达4KW 胶木插：12个双10A的胶木插座。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电脑灯控制台 | - DMX512/1990标准，超大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。超大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库； - 支持带背光的LCD显示屏，中英文显示关机数据保持； - 支持U盘备份和升级。 | 1 | 台 |  |
| 四、集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动控制终端 | 配套可移动控制终端 | 1 | 台 |  |
| 2 | 协议转换器 | 中央控制主机采用TCP/IP网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制，支持IPAD/Iphone或电脑作为操作终端。可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB/HDMI音视频矩阵切换器等。 - 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也要定制为UDP方式； - 处理器：嵌入式双处理器。 采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，有别于传统的中控系统，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度； - 红外口：8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备； - 红外学习器：内置，支持超长码识别； - 指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； - 继电器：8路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制； - RS232串口：16路，可编程， RS-232串口，和RS-485互不关联，可同时使用； - RS485/422串口：8路，可编程，RS-485串口，和RS-232互不关联，可同时使用； - IO口：2路，支持外部高电平触发动作或输出高电平； - 摄像跟踪：支持； - 支持电脑控制，触摸屏控制； - 支持互联网远程编程，远程维护，远程升级，节省售后成本。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电源控制器 | - 继电器参数： - NO：30A/240VAC/14VDC； - NC：20A//240VAC/14VDC； 4、控制供电：24VDC。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 系统软件编程 | 定制主程序及触屏程序 | 1 | 套 |  |
| 5 | 无线路由器 | 1、750M双频吸顶式企业级无线接入点AP，支持802.3af供电和本地48V供电，具有1000M以太网口，支持FAT/FIT两种模式，支持智能负载均衡。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 1、42U，前玻璃、后网孔，600mm*600mm*2000mm | 2 | 台 |  |
| - 3#楼篮球馆 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、音频扩声及处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | （一）接收机： - 支持SCAN一键避开信号干扰功能； - 频率范围：600-700MHz； - 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL )； - 调节方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 灵敏度：18dBuV( 可调）； - 信噪比：≥89dB； - 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； - 音频输出：0-300mV/600Ω； - 平衡输出：0-300mV/600Ω； - 动态范围：≥105dB； - 显示：大屏液晶显示频道数； - 工作电压：DC 12V； - 工作电流：50mA； - 工作温度：-10℃至+40℃。 （二）发射机： - 频率范围：600-700MHz； - 发射功率：10mW； - 频率稳定度：≤ ±0.005%； - 调制方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率； - 工作电源：2节5号电池； - 工作电流：≤100mA。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 观众区扩声音箱 | - 频响范围 50Hz - 20KHz； 2、声压灵敏度（1瓦.米） 3. 98 dB SPL 最大连续声压级 123 dB SPL； 3、峰值声压值 128 dB SPL输入阻抗8Ω； 4、覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 50 °额定输出功率 300W； 5、峰值输出功率 480W； 6、低频 不低于1× 12 英寸精密低频换能器； 7、高频 不低于1× 1.75 英寸精密高频驱动器。 | 12 | 只 |  |
| 3 | 场内扩声 | - 频响范围 45Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 99 dB SPL 最大连续声压级 125 dB SPL； - 峰值声压值 130 dB SPL 输入阻抗 8 Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 50 ° 额定输出功率 450W； - 峰值输出功率 680W； - 低频 不低于1× 15 英寸精密低频换能器； - 高频 不低于1× 2 英寸精密高频驱动器。 | 4 | 只 |  |
| 4 | 观众区功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于600W ，双通道4Ω时负载功率不低于900W； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr)； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 6 | 台 |  |
| 5 | 场内功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于800W ，双通道4Ω时负载功率不低于1200W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限 。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 数字音频处理器 | - 应具备96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； - 2进4出音频系统； - 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； - 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； - 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，精准度0.001MS； - 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； - 支持根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； - 支持面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； - 支持USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制； - 每个输入通道功能静音每个通道设立单独静音控制 延时每路输入通道有独立延时控制,延时值为0-1000MS,小于10MS,步距为21US,大于10MS,步距为1MS； - 支持输出通道功能静音 每个通道设立单独静音控制混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合； - 增益 调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB； 13、延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 调音台 | - 不少于16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入； - 不少于6段高精度主输出电平表； - 不少于9个100mm行程的优质电动滑杆电位器； - 不少于8个可自定义的平衡输出口； - 不少于6个内置效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响； - 不少于4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机； - 不少于2个31段图示均衡器； - 不少于2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出； - 大于10英寸1280X800像素高清IPS触摸屏； - 不少于1个 扩展插槽，可选配USB.DANTE和AES/EBU等多种模块； - RS232支持中控系统接入； 12、支持中文操作系统； 13、支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放。 | 1 | 台 |  |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | - LED像素点间距≤3mm; - LED主动发光，每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； - 像素密度≥111111/㎡； - 模组最大功耗≤20w/块； - 模组机械强度≥5MP； - 防护等级IP5X； - 盲点率≤0.00001，无常亮点； - 显示屏支持模组级LED防撞灯保护设计； - LED显示屏整屏平整度及模组间隙：≤0.1mm； - 投标屏体正面为哑黑处理，反光率≦2%； - 对比度≥8000：1; - 水平和垂直视角≥170°；色度均匀性±0.001Cx、Cy之内； - 显示单元白平衡亮度≥1200cd/㎡；发光点中心距偏差<1%； - 可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出； - 可存储模组参数，元器件信息，校正数据，生产信息，更换模组可自动回读校正数据； - 投标产品PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装稳定性和抗氧化性； - 每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10%以内； - 显示屏具有峰值功耗300W/㎡，显示屏平均功耗<91W/㎡；，供电要求110-220VAC±15%； - 具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户客根据要求自行调整； - LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003； - 产品符合盐雾等级10级要求；防雷等级＞4级；抗震等级＞8级；抗谐波能力达到A类； - 投标产品符合GB22337-2008《社会生活环境噪音排放标准》前、后、左、右噪音均不超过2dB； - 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20W(㎡·sr)； - 网线或光纤传输；同步控制，点点对应； - LED产品具有防几何失真、非线性失真的功能； - 具有多点测温系统，均衡散热，放在局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； - 阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 28、LED显示屏具有摩尔纹抑制功能；亮度和色度校正；亮暗线修复及消除功能；图像补偿功能。 | 37.6 | ㎡ |  |
| 2 | 控制系统 | - 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用； - 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置；无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；支持拓展选配 1 路 Android 子卡，安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏； - 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度； - 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面；配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； - RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； - 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 配电柜 | 配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器等，含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 框架结构 | - 钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； - 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； - 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； - 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥5cm，高度包边≥5cm。按照客户需要制作钢结构，另外客户不再支付其他任何费用。 | 37.6 | ㎡ |  |
| 三、辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U，前玻璃、后网孔，600mm*600mm*2000mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 时序电源控制器 | - 具备有密码和无密码登陆模式； - 支持LED大屏液晶显示，中/英文切换操作菜单； - 支持自定义电源通道开启模式； - 支持默认模式、全开放模式和反向模式； - 支持全开放和自由开启模式； - 每通道开启/关闭顺序，可单独设置延时间隔（时间1~99秒） - 继电器最大输出电流：AC250V/30A， - 万能插座最大输出电流：AC250V/10A - 可控制8位全球通用万用插座输出，AC250V~（10A）； - 支持多达30台设备级联使用； - 具有复位恢复出厂设置； - 带RS232接口，支持中控控制。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 多媒体信息插座 | 含电源、网络、音频、HDMI功能地插 | 1 | 套 |  |
| - 5#6#楼A区多功能演奏厅 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、音频扩声及处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持麦克风 | 接收机： - 具有SCAN一键避开信号干扰功能 频率范围：600-700MHz； - 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL ) 调节方式：FM； - 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV( 可调）； - 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； - 音频输出：0-300mV/600Ω 平衡输出：0-300mV/600Ω； - 动态范围：≥105dB 显示：大屏液晶显示频道数； - 工作电压：DC 12V 工作电流：50mA； - 工作温度：-10℃至+40℃。 发射机： 1、频率范围：740-820MHz 发射功率：10mW； 2、频率稳定度：≤ ±0.005% 调制方式：FM； 3、最大频偏：±50KHz 频率选择：接收机选择，红外； 4、对频确定发射器工作频率 工作电源：2节5号电池工作电流：≤100mA。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 无线领夹麦克风 | 接收机： - 具有SCAN一键避开信号干扰功能； - 频率范围：600-700MHz； - 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL )； - 调节方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 灵敏度：18dBuV( 可调）； - 信噪比：≥89dB； - 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； - 音频输出：0-300mV/600Ω； - 平衡输出：0-300mV/600Ω； - 动态范围：≥105dB； - 显示：大屏液晶显示频道数； - 工作电压：DC 12V； - 工作电流：50mA； - 工作温度：-10℃至+40℃。 发射机： - 频率范围：600-700MHz； - 发射功率：10mW； - 频率稳定度：≤ ±0.005%； - 调制方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率； - 工作电源：2节5号电池； - 工作电流：≤100mA。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 合唱话筒 | - 指向特性：单一指向型（心型）； - 频率响应：30Hz-20KHz； - 灵敏感度：25mV/Pa； - 最大声压：130dB（1KHz T.H.D＜1% ）； - 等效噪声级：14 dB（A计权）； - 电源供应：幻像48V电源； - 抗手机、RF射频干扰设计； - 包含合唱话筒杆。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 乐器话筒 | - 频率响应 20-20,000 Hz； - 高通滤波 80 Hz, 12 dB/octave； - 开路灵敏度 -34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa阻抗50欧姆； - 最大输入声压级146dB声压,1kHz于1% T.H.D.; 155 dB 声压于10dB 衰减； - 噪声16dB 声压； - 动态范围 (典型值) 129 dB,1kHz于最高声压信噪比 78 dB,1kHz于1Pa； - 幻像电源 直流48V，耗电 4.8 mA 典型开关平直,高通滤波; 10dB衰减。 | 6 | 台 |  |
| 6 | 吊麦 | - 拾音头：电容式； - 指向特性：超心形单指向； - 频率响应：90-20KHz； - 开通灵敏度：-36dB以1V于1Pa； - 输出阻抗：600欧姆； - 最大承受声压：118dB声压，1KHz于1%T.H.D； - 信噪比：74dB，1KHz于1Pa； - 幻象供电：直流11-52V，耗电2mA典型； - 输出连接器：内置XLRM-3针卡侬公头； - 吊装式安装支架，海绵防风罩，话筒固定夹。 | 4 | 只 |  |
| 7 | 升降吊点 | - 负重：15KG以上； - 升降长度：8米（8米以上定制）； - 电压：采用直流24V； - 线路板：具有电流过载保护，限位保护，力矩过大保护限位方式为：电子限位加机械限位双重保护； - 限位精度：1mm以内内置线材； - 遥控器：带背光功能采用7号电池供电，可万次按压（可选多频1-16屏）。 | 4 | 套 |  |
| 8 | 左右声道扬声器 | - 频响范围 48Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 98 dB SPL 最大连续声压级 119 dB SPL； - 峰值声压值 122 dB SPL 输入阻抗 8 Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 60 ° 额定输出功率 350W； - 峰值输出功率 700W； - 低频不低于 1× 12 英寸精密低频换能器； - 高频 不低于1× 1.5 英寸精密高频驱动器。 | 2 | 只 |  |
| 9 | 中置扬声器 | - 频响范围 48Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 98 dB SPL 最大连续声压级 119 dB SPL； - 峰值声压值 122 dB SPL 输入阻抗 8 Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 60 ° 额定输出功率 350W； - 峰值输出功率 700W； - 低频不低于 1× 12 英寸精密低频换能器； - 高频 不低于1× 1.5 英寸精密高频驱动器。 | 1 | 只 |  |
| 10 | 超低频扬声器 | - 频响范围 30Hz - 350Hz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 102 dB SPL 最大连续声压级 130 dB SPL； - 峰值声压值 133 dB SPL 输入阻抗 4 Ω； - 额定输出功率 1200W 峰值输出功率 2400W； - 低频不低于 2× 18 英寸精密低频换能器低频 100mm。 | 1 | 只 |  |
| 11 | 左右环绕扬声器 | - 频响范围 50Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 96 dB SPL 最大连续声压级 117 dB SPL； - 峰值声压值 120 dB SPL 输入阻抗 8 Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 60 °额定输出功率 220W； - 峰值输出功率 440W； - 低频不低于 1× 10 英寸精密低频换能器； - 高频不低于1× 1.3 英寸精密高频驱动器。 | 4 | 只 |  |
| 12 | 左右声道功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于600W， 双通道4Ω时负载功率不低于900W； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr)； - 总谐波失真 ＜0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 中置功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于600W 双通道4Ω时负载功不低于900W ； - 频率响应20Hz-20KHz(±0.02dBr)； - 总谐波失真＜ 0.10%； - 信噪比 ＞95dB； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 超低频功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于1000W ，双通道4Ω时负载功不低于1500W ； - 频率响应20Hz-20KHz(±0.02dBr)； - 总谐波失真＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 左右环绕功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于600W 双通道4Ω时负载功不低于900W ； - 频率响应20Hz-20KHz(±0.02dBr)； - 总谐波失真＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 3 | 台 |  |
| 16 | 数字音频处理器 | - 应具备96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； - 2进4出音频系统； - 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； - 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； - 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，精准度0.001MS； - 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； - 支持根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； - 支持面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； - 支持USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制； - 每个输入通道功能静音每个通道设立单独静音控制 延时每路输入通道有独立延时控制,延时值为0-1000MS,小于10MS,步距为21US,大于10MS,步距为1MS； - 支持输出通道功能静音 每个通道设立单独静音控制混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合； - 增益 调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB； 13、延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 5.1声道播放器 | - 支持HDMI兼容 各种播放源； - 不低于5 英寸 65 . 5K 像素彩色液晶显示； - 支持4 进 2 出 HDMI 音视频接口，自识别 DOLBY ，DTS- HD DTS 7 . 1 声道影院解码功能，支持3D片源,支持4Ｋ； - 支持RS232中央控制设备接口，USB免驱控制， TCP/IP远程操控。485远程控制； - 内置无线WIFI 支持IOS系统设备。 | 1 | 台 |  |
| 二、集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动控制终端 | 配套可移动控制终端 | 1 | 台 |  |
| 2 | 协议转换器 | - 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也要定制为UDP方式； - 处理器：嵌入式双处理器。 采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，有别于传统的中控系统，可快速处理各种复杂的控制指令，提高 响应用户的速度； - 红外口：8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备； - 红外学习器：内置，支持超长码识别； - 指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； - 继电器：8路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制； - RS232串口： 16路，可编程， RS-232串口，和RS-485互不关联，可同时使用； - RS485/422串口： 8路，可编程，RS-485串口，和RS-232互不关联，可同时使用； - IO口：2路，支持外部高电平触发动作或输出高电平； - 摄像跟踪：支持； - 支持电脑控制，触摸屏控制； - 支持互联网远程编程，远程维护，远程升级，节省售后成本； - 电源输出：提供5V电源输出。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电源控制器 | 提供RS232或RS485通讯控制功能；提供专用软件从而实现PC机对其控制，机器带有手动控制按钮及状态指示灯。 继电器参数： - NO：30A/240VAC/14VDC; - NC：20A//240VAC/14VDC; - 控制供电：24VDC。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 系统软件编程 | 定制主程序及触屏程序 | 1 | 套 |  |
| 5 | 无线路由器 | 750M双频吸顶式企业级无线接入点AP，支持802.3af供电和本地48V供电，具有1000M以太网口，支持FAT/FIT两种模式，支持智能负载均衡。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 42U，前玻璃、后网孔，600mm*600mm*2000mm | 1 | 台 |  |
| 7 | 时序电源控制器 | - 具备有密码和无密码登陆模式； - 支持LED大屏液晶显示，中/英文切换操作菜单； - 支持自定义电源通道开启模式、支持默认模式、全开放模式和反向模式、支持全开放和自由开启模式； - 每通道开启/关闭顺序，可单独设置延时间隔（时间1~99秒）； - 继电器最大输出电流：AC250V/30A， - 万能插座最大输出电流：AC250V/10A - 可控制8位全球通用万用插座输出，AC250V~（10A）； - 支持多达30台设备级联使用； - 具有复位恢复出厂设置； - 带RS232接口，支持中控控制。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 多媒体信息插座 | 含电源、网络、音频、HDMI功能地插 | 1 | 套 |  |
| 4. 5#6#楼A区多功能厅 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、音频扩声及处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 红外自动对频2通道无线麦克风。 接收机： - 支持SCAN一键避开信号干扰功能； - 频率范围：600-700MHz； - 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL )； - 调节方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 灵敏度：18dBuV( 可调）； - 信噪比：≥89dB； - 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； - 音频输出：0-300mV/600Ω； - 平衡输出：0-300mV/600Ω； - 动态范围：≥105dB； - 显示：大屏液晶显示频道数； - 工作电压：DC 12V； - 工作电流：50mA； - 工作温度：-10℃至+40℃。 发射机： - 频率范围：600-700MHz； - 发射功率：10mW； - 频率稳定度：≤ ±0.005%； - 调制方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率； - 工作电源：2节5号电池； 8、工作电流：≤100mA。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 鹅颈手拉手会议话筒 | 一、主机（一台）： 1、支持菜单大液晶屏显示，数字处理中/英文操作界面，操作简单直观； 2、支持发言模式具有先进先出、限制模式、全开放模式等； 3、抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求。 二、主席单元（一台）及代表单元（七台）； 1、麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态； 2、单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩； 3、支持主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态； 4、系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置； 5、系统中主席单元不受限制功能的限制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 主扩音箱 | - 频响范围 45Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 99 dB SPL 最大连续声压级 125 dB SPL； - 峰值声压值 130 dB SPL 输入阻抗 8 Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 50 °； - 额定输出功率 450W； - 峰值输出功率 680W； - 低频 不低于1× 15 英寸精密低频换能器； - 高频 不低于1× 2 英寸精密高频驱动 。 | 2 | 只 |  |
| 4 | 返听音箱 | - 频响范围 65Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米）98dB SPL 巅峰声压值124dB SPL 输入阻抗8Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 60 °垂直: 40 ° 额定输出功率 300W； - 峰值输出功率 600W； - 低频不低于 1× 12 英寸精密低频换能器； - 高频 不低于1× 1.75 英寸精密高频驱动器。 | 2 | 只 |  |
| 5 | 低频音箱 | - 频响范围 30Hz - 350Hz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 102 dB SPL 最大连续声压级 130 dB SPL； - 峰值声压值 133 dB SPL 输入阻抗 4 Ω； - 额定输出率 1200W ； - 峰值输出功率 2400W； - 低频 不低于2× 18 英寸精密低频换能器。 | 2 | 只 |  |
| 6 | 辅助音箱 | - 频响范围 50Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 98 dB SPL 最大连续声压级 123 dB SPL； - 峰值声压值 128 dB SPL 输入阻抗 8 Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 50 ° 额定输出功率 300W； - 峰值输出功率 480W； - 低频不低于 1× 12 英寸精密低频换能器； - 高频不低于 1× 1.75 英寸精密高频驱动器。 | 4 | 只 |  |
| 7 | 主扩功放 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于800W， 双通道4Ω时负载功率不低于1200W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜ 0.10%； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 返听功放 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于600W， 双通道4Ω时负载功率不低于900W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； 7、电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 低频功放 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于1000W， 双通道4Ω时负载功率不低于1500W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； 7、电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 辅助功放 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于600W， 双通道4Ω时负载功率不低于900W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us； 7、电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 2 | 台 |  |
| 11 | 监听音箱 | 1、功率:20W+20W ； 2、标准阻抗:4欧姆； 3、灵敏度:86dB； 4、频率范围:70Hz～20KHz； 5、输入电压:220V～50Hz。 | 2 | 只 |  |
| 12 | 调音台 | - 16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入； - 6段高精度主输出电平表； - 9个100mm行程的优质电动滑杆电位器； - 8个可自定义的平衡输出口； - 6个内置效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响； - 4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机； - 2个31段图示均衡器； - 2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出； - 大于10英寸1280X800像素高清IPS触摸屏； - 1个 扩展插槽，可选配USB.DANTE和AES/EBU等多种模块； - RS232支持中控系统接入； 12、支持中文操作系统； 13、支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 数字音频处理器 | - 应具备96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； - 2进4出音频系统； - 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； - 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； - 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，精准度0.001MS； - 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； - 支持根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； - 支持面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； - 支持USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制； - 每个输入通道功能静音每个通道设立单独静音控制 延时每路输入通道有独立延时控制,延时值为0-1000MS,小于10MS,步距为21US,大于10MS,步距为1MS； - 支持输出通道功能静音 每个通道设立单独静音控制混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合； - 增益 调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB； 13、延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms。 | 2 | 台 |  |
| 14 | 电源时序器 | - 具备有密码和无密码登陆模式； - 支持LED大屏液晶显示，中/英文切换操作菜单； - 支持自定义电源通道开启模式； - 支持默认模式、全开放模式和反向模式； - 支持全开放和自由开启模式； - 每通道开启/关闭顺序，可单独设置延时间隔（时间1~99秒）； - 继电器最大输出电流：AC250V/30A， - 万能插座最大输出电流：AC250V/10A - 可控制8位全球通用万用插座输出，AC250V~（10A）； - 支持多达30台设备级联使用； - 具有复位恢复出厂设置； - 带RS232接口，支持中控控制。 | 3 | 台 |  |
| 15 | 多功能地插 | 1、含电源、网络、音频、HDMI功能地插 | 8 | 台 |  |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | - LED像素点间距≤3mm; - LED主动发光，每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； - 像素密度≥111111/㎡； - 模组最大功耗≤20w/块； - 模组机械强度≥5MP； - 防护等级IP5X； - 盲点率≤0.00001，无常亮点； - 显示屏支持模组级LED防撞灯保护设计； - LED显示屏整屏平整度及模组间隙：≤0.1mm； - 投标屏体正面为哑黑处理，反光率≦2%； - 对比度≥8000：1; - 水平和垂直视角≥170°；色度均匀性±0.001Cx、Cy之内； - 显示单元白平衡亮度≥1200cd/㎡；发光点中心距偏差<1%； - 可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出；输入信号检查支持输入信号DVI、HDMI和DP - 可存储模组参数，元器件信息，校正数据，生产信息，更换模组可自动回读校正数据； - 投标产品PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装稳定性和抗氧化性； - 每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10%以内； - 显示屏具有峰值功耗300W/㎡，显示屏平均功耗<91W/㎡；，供电要求110-220VAC±15%； - 具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户客根据要求自行调整； - LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003； - 产品符合盐雾等级10级要求；防雷等级＞4级；抗震等级＞8级；抗谐波能力达到A类； - 投标产品符合GB22337-2008《社会生活环境噪音排放标准》前、后、左、右噪音均不超过2dB； - 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20W(㎡·sr)； - 网线或光纤传输；同步控制，点点对应； - LED产品具有防几何失真、非线性失真的功能 - 具有多点测温系统，均衡散热，放在局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； - 阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 28、LED显示屏具有摩尔纹抑制功能；亮度和色度校正；亮暗线修复及消除功能；图像补偿功能。 | 25.07 | M2 |  |
| 2 | 控制系统 | - 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用； - 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置；无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；支持拓展选配 1 路 Android 子卡，安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏； - 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度； - 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面；配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； - RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； - 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 配电柜 | 配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器等，含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 框架结构 | - 钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； - 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； - 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； - 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥5cm，高度包边≥5cm。按照客户需要制作钢结构，另外客户不再支付其他任何费用。 | 25.07 | M2 |  |
| 5 | 可移动显示终端 | - 显示参数分辨率不低于3840×2160； - 背光直下式； - 可视角度176°； - 刷新率 60Hz； - 处理器和存储CortexA53四核up to1.5GHz； - CPU GPU Mali-450 750MHz； - 内存 2GB； - 闪存 8GB； - 无线配置 双频2.4GHz、5GHz； - WiFi蓝牙支持； - 红外支持； - 接口及数量3个（含一个ARC） HOmr； - HDMI l个 AV； - 模拟信号DTMB UsB以太网； - 音频输出S/PDIF 1/； - 影音播放性能 内置 Mi-Player 播放器，支持 RM、内置播放器FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等主流格式，支持Real、MPEG1/2/4、H.264等； - 视频解码DOLBY AUDIO、DTS-HD音频双解码； - 扬声器2×8W ； - 包含移动支架。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 云台高清摄像机 | 功能特点 - 图像传感器:1/2.8英寸高品质CMOS传感器； - 有效像素:不低于200万； - 视频信号:HDMI/SDI/HDBaseT接口； - 视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97； - 镜头光学变倍:不低于5倍光学变焦； - 数字变倍:X10； - 最低照度:0.5Lux(F1.8, AGC ON)； - 数字降噪:2D﹠3D数字降噪.； - 信噪比:55dB； - 接口功能性能：SDI、HDMI、LAN、RS232（环通）、RS485、A-IN； - 视频输出接口:HDMI、SDI、LAN； - 图像码流:双码流输出； - 视频压缩格式:H.265、H.264； - 音频输入接口:A-IN：双声道3.5mm线性输入； - 音频压缩格式:AAC、MP3、G.711A； - 网络接口:100M网口（10/100BASE-TX）5GWiFi(可选)； - 网络协议:RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议； - 支持远程升级、远程重启、远程复位； - 控制接口:RS232（环通）、RS485； - 控制协议:协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400； - 电源接口:HEC3800电源插座(DC12V)； - 电源适配器:输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A； - 输入电压:DC12V±10%； - 输入电流:1A（最大）； - 功耗:12W(最大)； - 包含摄像机壁挂架及移动支架。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 录播一体机 | 功能需求 - 支持嵌入式Linux操作系统。可通过IE等浏览器进行远程的配置、管理录制、直播、用户管理、主机参数的修改等操作； - 支持自由组合拼接画面进行直播与录制； - 支持自带一键导播功能，可通过导播界面实现一键导播切换。可通过控制按钮，实现对摄像头的位移、变焦控制等操作； - 具备远程导播功能，通过网络内任一电脑，可远程操控录播系统，实现其远程录制导播功能，自带直播功能，可以在本地完成对会议、培训、教学的直播收看； - 录播系统自带点播功能，可以在本地实现点播功能，也可以在网络内任一台PC机上实现其远程点播功能； - 支持导播结果PGM播出画面在第二屏播出，投放到投影等显示设备无延迟； - 支持备份录制的视频文件，可以依据需求实时进行数据备份，支持U盘、移动硬盘、网络硬盘等备份， 保证录制文件的安全性；权限针对不同客户的操作访问。 | 1 | 台 |  |
| 三、灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 面光灯 | - 1OOW COB LED面光灯 ； - 电压：AC 90V-240V； - 频 率 ：50Hz-60H； - 光源：100WLED； - 灯珠色温：3200-6500； - 总功率：250W； - 光源寿命：50000-100000 hours ； - 频闪：1-10次/每秒； - 总功率：140W ； - 透镜角度：60°； - 控式模式：DMX512，自走、主从通道：1/2个DMX通道。 | 7 | 台 |  |
| 2 | 三基色会议灯 | - 额定电压:AC100-240V,50HZ-60HZ； - 额定功率：150w ； - 灯珠数量：272×0.5W SMD 5735 LED 正白加暖白光 ； - 色温：3200-6500K 可调色温，显色指数：≧95 ； - DMX通道数:3/4通。 | 6 | 台 |  |
| 3 | 信号分配器 | - 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。输入/输出光电隔离； - 8路独立DMX信号放大驱动输出； - 信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力； - 保护灯光控制台DMX512输出； - 接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； - 电源AC100V-240V/50-60Hz。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 直通箱硅箱 | - 电压：AC220-380V，50-60HZ； - 供电：三相四线制； - 功率：12路*4KW，每个回路最大输出功率可达4KW； - 木插：12个双10A的胶木插座。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电脑灯控制台 | - DMX512/1990标准，超大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。超大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库； - 带背光的LCD显示屏，中英文显示关机数据保持。U盘备份和升级。 | 1 | 台 |  |
| 四、集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动控制终端 | 配套可移动控制终端 | 1 | 台 |  |
| 2 | 协议转换器 | - 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也要定制为UDP方式； - 处理器：嵌入式双处理器。 采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，有别于传统的中控系统，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度； - 红外口：8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备； - 红外学习器：内置，支持超长码识别； - 指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； - 继电器：8路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制； - RS232串口： 16路，可编程， RS-232串口，和RS-485互不关联，可同时使用； - RS485/422串口： 8路，可编程，RS-485串口，和RS-232互不关联，可同时使用； - IO口：2路，支持外部高电平触发动作或输出高电平； - 摄像跟踪：支持； - 支持电脑控制，触摸屏控制； - 支持互联网远程编程，远程维护，远程升级，节省售后成本； - 电源输出：提供5V电源输出。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电源控制器 | 继电器参数： - NO：30A/240VAC/14VDC； - NC：20A//240VAC/14VDC； - 控制供电：24VDC。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 系统软件编程 | 定制 主程序及触屏程序 | 1 | 套 |  |
| 5 | 无线路由器 | 750M双频吸顶式企业级无线接入点AP，支持802.3af供电和本地48V供电，具有1000M以太网口，支持FAT/FIT两种模式,支持智能负载均衡 | 1 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 42U，前玻璃、后网孔，600mm*600mm*2000mm | 2 | 台 |  |

5.5#6#楼B区800人报告厅

| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音频扩声及处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈手拉手会议话筒 | 一、主机（一台）： 1、支持菜单大液晶屏显示，数字处理中/英文操作界面，操作简单直观； 2、支持发言模式具有先进先出、限制模式、全开放模式等； 3、抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求。 二、主席单元（一台）及代表单元（九台）； 1、麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态； 2、单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩； 3、支持主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态； 4、系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置； 5、系统中主席单元不受限制功能的限制。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 无线手持麦克风 | 接收机： - 支持SCAN一键避开信号干扰功能； - 频率范围：600-700MHz； - 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL )； - 调节方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 灵敏度：18dBuV( 可调）； - 信噪比：≥89dB； - 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； - 音频输出：0-300mV/600Ω； - 平衡输出：0-300mV/600Ω； - 动态范围：≥105dB； - 显示：大屏液晶显示频道数； - 工作电压：DC 12V； - 工作电流：50mA； - 工作温度：-10℃至+40℃。 发射机： - 频率范围：600-700MHz； - 发射功率：10mW； - 频率稳定度：≤ ±0.005%； - 调制方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率； - 工作电源：2节5号电池； - 工作电流：≤100mA。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 无线领夹麦克风 | 接收机： - 支持SCAN一键避开信号干扰功能； - 频率范围：600-700MHz； - 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL )； - 调节方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 灵敏度：18dBuV( 可调）； - 信噪比：≥89dB； - 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； - 音频输出：0-300mV/600Ω； - 平衡输出：0-300mV/600Ω； - 动态范围：≥105dB； - 显示：大屏液晶显示频道数； - 工作电压：DC 12V； - 工作电流：50mA； - 工作温度：-10℃至+40℃。 发射机： - 频率范围：600-700MHz； - 发射功率：10mW； - 频率稳定度：≤ ±0.005%； - 调制方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率； - 工作电源：2节5号电池； 8、工作电流：≤100mA。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 合唱话筒 | - 指向特性：单一指向型（心型）； - 频率响应：30Hz-20KHz； - 灵敏感度：25mV/Pa； - 最大声压：130dB（1KHz T.H.D＜1% ）； - 等效噪声级：14 dB（A计权）； - 电源供应：幻像48V电源； - 抗手机、RF射频干扰设计； - 包含话筒杆。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 乐器话筒 | - 频率响应 20-20,000 Hz高通滤波 80 Hz, 12 dB/octave； - 开灵敏度-34db(19.9mV)以1V于1**阻抗50欧姆； - 最大输入声压级146dB声压,1kHz于1%T.H.D,155db声压于10dB衰减,噪声16dB声压； 4、动态范围(典型值)129dB,1kHz于最高声压信噪比78dB,电源 直流48V,耗电4.8mA 典型开关平直,高通滤波:10dB衰减。 | 6 | 台 |  |
| 6 | 吊麦 | - 拾音头：电容式； - 指向特性：超心形单指向； - 频率响应：90-20KHz； - 开通灵敏度：-36dB以1V于1Pa； - 输出阻抗：600欧姆； - 最大承受声压：118dB声压，1KHz于1%T.H.D； - 信噪比：74dB，1KHz于1Pa； - 幻象供电：直流11-52V，耗电2mA典型。 | 4 | 只 |  |
| 7 | 升降吊点 | - 铝管； - 电压：直24V； - 线路板：具有电流过载保护，限位保护，力矩过大保护限位方式为：电子限位加机械限位双重保护 ； - 限位度1mm以内内置优质线材； 5、遥控器：带背光功能 采用7号电池供电，可万次按压（可选多频1-16屏）空旷范围50米产品。 | 4 | 套 |  |
| 8 | 智能远距离语音增强处理器 | - TFT彩屏，中英文可选； - 反馈加移频设计方案，移频4档可选； - 每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； - 模拟输入：2CH-XLR和1/4； - “TRS(母)输入,电子平衡/不平； - 衡输入阻抗平衡47Ω不平20KΩ； - 最大线路电平输入：+18dBu； - 模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡； - 输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω； - 最大输出电平：+20dBu ； - 频率响20Hz-20KHz，±0.3db； - 动态范围：103d总谐波失真+噪声0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％； - 工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 无源线性阵列音箱 | - 频响范围 : 60Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 低频: 101 dB SPL 高频: 105 dB； - 最大连续声压级:125 dB SPL； - 峰值声压值:128 dB SPL ； - 输入阻抗:8Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 30 °额定输出功率 低频: 400W 高频: 100W； - 峰值输出功率 低频: 600W 高频: 150W ； - 低频不低于 2× 8 英寸精密低频换能器。 | 16 | 只 |  |
| 10 | 台唇补声扬声器 | - 频响范围 45Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 99 dB SPL； - 最大连续声压级 125 dB SPL； - 峰值声压值 130 dB SPL； - 输入阻抗 8 Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 50 °； - 额定输出功率 450W； - 峰值输出功率 680W； - 低频 不低于1× 15 英寸精密低频换能器； - 高频 不低于1× 2 英寸精密高频驱动器。 | 4 | 只 |  |
| 11 | 单18寸低频扬声器 | - 频响范围 : 35Hz - 300Hz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 低频:105 dB SPL 100 dB SPL 最大连续声压级: 125 dB SPL峰值声压值: 128 dB SPL； - 输入阻抗: 8 Ω覆盖角度(H×V) -6dB:垂直额定； - 输出功率: 600W峰值输出功率:1000W； - 低频:不低于 1× 18 英寸精密低频换能器。 | 2 | 只 |  |
| 12 | 舞台返听扬声器 | - 频响范围 65Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 98 dB SPL 最大连续声压级 121 dB SPL； - 峰值声压值 124 dB SPL 输入阻抗 8 Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 60 °垂直: 40 ° - 额定输出功率 300W； - 峰值输出功率 600W； - 低频不低于 1× 12 英寸精密低频换能器； - 高频不低于 1× 1.75 英寸精密高频驱动器。 | 6 | 只 |  |
| 13 | 后场补声扬声器 | - 频响范围 50Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 98 dB SPL； - 最大连续声压级 123 dB SPL； - 峰值声压值 128 dB SPL ； - 输入阻抗 8 Ω； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 90 °垂直: 50 ° ； - 额定输出功率 300W峰值输出功率 480W； - 低频不低于 1× 12 英寸精密低频换能器； - 高频不低于 1× 1.75 英寸精密高频驱动器。 | 4 | 只 |  |
| 14 | 线阵功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于800W， 双通道4Ω时负载功率不低于1200W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 8 | 台 |  |
| 15 | 台唇功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于800W， 双通道4Ω时负载功率不低于1200W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 2 | 台 |  |
| 16 | 超低功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于1000W， 双通道4Ω时负载功率不低于1500W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr)； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 2 | 台 |  |
| 17 | 舞台返听功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于600W， 双通道4Ω时负载功率不低于900W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限； | 3 | 台 |  |
| 18 | 后场补声功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于600W， 双通道4Ω时负载功率不低于900W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 2 | 台 |  |
| 19 | 数字音频处理器 | - 应具备96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； - 2进4出音频系统； - 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； - 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； - 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，精准度0.001MS； - 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； - 支持根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； - 支持面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； - 支持USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制； - 每个输入通道功能静音每个通道设立单独静音控制 延时每路输入通道有独立延时控制,延时值为0-1000MS,小于10MS,步距为21US,大于10MS,步距为1MS； - 支持输出通道功能静音 每个通道设立单独静音控制混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合； - 增益 调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB； 13、延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms。 | 4 | 台 |  |
| 20 | 调音台 | - 不少于16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入； - 不少于6段高精度主输出电平表； - 不少于9个100mm行程的优质电动滑杆电位器； - 不少于8个可自定义的平衡输出口； - 不少于6个内置效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响； - 不少于4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机； - 不少于2个31段图示均衡器； - 不少于2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出； - 大于10寸1280X800像素高清IPS触摸屏； - 不少于1个 扩展插槽，可选配USB.DANTE和AES/EBU等多种模块； - RS232支持中控系统接入； 12、支持中文操作系统； 13、支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放。 | 1 | 台 |  |
| 21 | 效果器 | - 立体声输入/输出接口、真正立体声混响程序,一般技术规格,模数/数模转换20Hz-20kHz（全部旁路）, 动态范围80dB（典型）,全谐波失真小于0.1％（1kHz，最大电平）,模数/数模转换,模数转换16比特,数模转换16比特,采样频率44.1kHz； - 储存程序99,效果程序立体声混响、混响、混响加门、延迟、延迟＋混响,混响-镶边，合唱＋混响，交响乐＋混响输入。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 监听音箱 | 1、功率:20W+20W ； 2、标准阻抗:4欧姆； 3、灵敏度:86dB； 4、频率范围:70Hz～20KHz； 5、输入电压:220V～50Hz。 | 2 | 只 |  |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | - LED像素点间距≤3mm; - LED主动发光，每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； - 像素密度≥111111/㎡； - 模组最大功耗≤20w/块； - 模组机械强度≥5MP； - 防护等级IP5X； - 盲点率≤0.00001，无常亮点； - 显示屏支持模组级LED防撞灯保护设计； - LED显示屏整屏平整度及模组间隙：≤0.1mm； - 投标屏体正面为哑黑处理，反光率≦2%； - 对比度≥8000：1; - 水平和垂直视角≥170°；色度均匀性±0.001Cx、Cy之内； - 显示单元白平衡亮度≥1200cd/㎡；发光点中心距偏差<1%； - 可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出；输入信号检查支持输入信号DVI、HDMI和DP - 可存储模组参数，元器件信息，校正数据，生产信息，更换模组可自动回读校正数据； - 投标产品PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装稳定性和抗氧化性； - 每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10%以内； - 显示屏具有峰值功耗300W/㎡，显示屏平均功耗<91W/㎡；，供电要求110-220VAC±15%； - 具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户客根据要求自行调整； - LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003； - 产品符合盐雾等级10级要求；防雷等级＞4级；抗震等级＞8级；抗谐波能力达到A类； - 投标产品符合GB22337-2008《社会生活环境噪音排放标准》前、后、左、右噪音均不超过2dB； - 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20W(㎡·sr)； - 网线或光纤传输；同步控制，点点对应； - LED产品具有防几何失真、非线性失真的功能； - 具有多点测温系统，均衡散热，放在局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； - 阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 28、LED显示屏具有摩尔纹抑制功能；亮度和色度校正；亮暗线修复及消除功能；图像补偿功能。 | 36.86 | ㎡ |  |
| 2 | 控制系统 | - 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用； - 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置；无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；支持拓展选配 1 路 Android 子卡，安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏； - 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度； - 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面；配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； - RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； - 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全满足大屏使用。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 配电柜 | 配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器等，含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 框架结构 | - 钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； - 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； - 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； - 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥5cm，高度包边≥5cm。 | 36.86 | ㎡ |  |
| 5 | 液晶返看显示器 | - 显示参数分辨率不低于3840×2160； - 背光直下式； - 可视角度176°； - 刷新率 60Hz； - 处理器和存储CortexA53四核up to1.5GHz； - CPU GPU Mali-450 750MHz； - 内存 2GB； - 闪存 8GB； - 无线配置 双频2.4GHz、5GHz； - WiFi蓝牙 支持； - 红外支持； - 接口及数量3个（含一个ARC） HOmrHDMI l个 AV； - 模拟信号DTMB UsB以太网； - 音频输出S/PDIF 1/； - 影音播放性能 内置 Mi-Player 播放器，支持 RM、内置播放器FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等主流格式,支持Real、MPEG1/2/4、H.264等； - 视频解码DOLBY AUDIO、DTS-HD音频双解码； - 扬声器2×8W； - 包含移动支架。 | 4 | 台 |  |
| 6 | 云台高清摄像机 | - 图像传感器:1/2.8英寸高品质CMOS传感器； - 有效像素:不低于200万； - 视频信号:HDMI/SDI/HDBaseT接口； - 视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97； - 镜头光学变倍:不低于5倍光学变焦； - 数字变倍:X10； - 最低照度:0.5Lux(F1.8, AGC ON)； - 数字降噪:2D﹠3D数字降噪； - 信噪比:55dB； - 接口功能性能：SDI、HDMI、LAN、RS232（环通）、RS485、A-IN； - 视频输出接口:HDMI、SDI、LAN； - 图像码流:双码流输出； - 视频压缩格式:H.265、H.264； - 音频输入接口:A-IN：双声道3.5mm线性输入； - 音频压缩格式:AAC、MP3、G.711A； - 网络接口:100M网口（10/100BASE-TX）5GWiFi(可选)； - 网络协议:RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA。控制协议 - 支持远程升级、远程重启、远程复位； - 控制接口:RS232（环通）、RS485； - 控制协议:协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400； - 电源接口:HEC3800电源插座(DC12V)； - 电源适配器:输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A； - 输入电压:DC12V±10%； - 输入电流:1A（最大）； - 功耗:12W(最大)； 26、包含摄像机壁挂架及移动支架。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 录播一体机 | 功能需求 - 支持嵌入式Linux操作系统。可通过IE等浏览器进行远程的配置、管理录制、直播、用户管理、主机参数的修改等操作； - 支持自由组合拼接画面进行直播与录制； - 支持自带一键导播功能，可通过导播界面实现一键导播切换。可通过控制按钮，实现对摄像头的位移、变焦控制等操作； - 具备远程导播功能，通过网络内任一电脑，可远程操控录播系统，实现其远程录制导播功能，自带直播功能，可以在本地完成对会议、培训、教学的直播收看； - 录播系统自带点播功能，可以在本地实现点播功能，也可以在网络内任一台PC机上实现其远程点播功能； - 支持导播结果PGM播出画面在第二屏播出，投放到投影等显示设备无延迟； - 支持备份录制的视频文件，可以依据需求实时进行数据备份，支持U盘、移动硬盘、网络硬盘等备份， 保证录制文件的安全性； 8、权限针对不同客户的操作访问。 | 1 | 台 |  |
| 三、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业版 LED成像灯 | - COB LED面光灯； - 电压：AC 90V-240V； - 频率：50Hz-60Hz； - 光源：100WLED； - 灯珠色温：3200-6500； - 总功率：250W； - 光源寿命：50000-100000hours； - 频闪：1-10次/每秒； - 透镜角度：60°； - 控式模式：DMX512； - 自走、主从通道1/2个DMX通道。 | 18 | 台 |  |
| 2 | 多功能LED染色PAR灯 | - 输入电压：AC100V-240V ，60/60HZ； - LED灯珠：54颗； - 3WLED（3in1）； - 额定功率：220W； - 主板系统：恒流分体控制； - 控制模式：DMX512控制操作，主从机模式，单机模式； - 特点：超静音风扇系统。 | 12 | 台 |  |
| 3 | LED面板会议灯 | - 100W COB LED面光灯电压：AC 90V-240V； - 频 率 ：50Hz-60Hz ； - 光源：100WLED； - 灯珠色温：3200-6500； - 总功率：250W； - 光源寿命：50000-100000 hours 频闪：1-10次/每秒； - 模总功率：140W 透镜角度：60°； - 控式模式：DMX512； - 自走、主从通道：1/2个DMX通道。 | 7 | 台 |  |
| 4 | 260W 摇头光束灯 | - 总功率：300W； - 灯泡：260W； - 色温：8000K； - 通道：16个标准DMX控制通道。 | 6 | 台 |  |
| 5 | 手拉手LED PAR灯 | - 输入电压：AC100V-240V ，60/60HZ； - LED灯珠：54颗； - 3WLED（3in1）； - 额定功率：220W； - 主板系统：恒流分体控制； - 控制模式：DMX512控制操作，主从机模式，单机模式。 | 48 | 台 |  |
| 6 | LED面板会议灯 | - 100W COB LED面光灯电压：AC 90V-240V； - 频 率 ：50Hz-60Hz ； - 光源：100WLED； - 灯珠色温：3200-6500； - 总功率：250W； - 光源寿命：50000-100000 hours 频闪：1-10次/每秒； - 模总功率：140W 透镜角度：60°； - 控式模式：DMX512 ； - 自走、主从通道：1/2个DMX。 | 7 | 台 |  |
| 7 | 摇头图案染色三合一灯 | - 总功率：550W； - 灯泡：380W； - 色温：8000K； - 通道：16个标准DMX控制通道。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 摇头光束灯 | - 总功率：300W； - 灯泡：260W； - 色温：8000K； - 通道：16个标准DMX控制通道。 | 6 | 台 |  |
| 9 | 摇头图案染色三合一灯 | - 总功率：550W； - 灯泡：380W ； - 色温：8000K； - 通道：16个标准DMX控制通道性能特点。 | 4 | 台 |  |
| 10 | 摇头光束灯（地面效果光 | - 总功率：550W； - 灯泡：380W； - 色温：8000K； - 通道：16个标准DMX控制通道。 | 4 | 台 |  |
| 11 | 专业手动追光灯 | - 电源：AC220-240V 50-60Hz； - 功率：330W； - 光源：LED4 ； - 大功率光源散热系统：高强度风冷； - 颜色：6个颜色； - 色温可调控制：单机模式； - 光圈效果：光圈大小可调节。 | 2 | 台 |  |
| 12 | 8路信号放大器 | - 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。输入/输出光电隔离。8路独立DMX信号放大驱动输出； - 信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； - 电源: AC100V-240V / 50-60Hz。 | 4 | 台 |  |
| 13 | Quartz专业控台 | - 双核处理器，60G固态硬盘，2G内存; - 支持中文菜单显示，且内置多国语言; - 内置一个15.4寸触摸屏。并可扩展一个17寸触摸屏; - 4个DMX输出端口，2048个DMX通道; - 支持Artnet,并可扩展至12个DMX输出口，6144个通道; - 10个宏按键，可编辑任何程序; - 20个重放推杆，支持1000个虚拟重放; - 强大的CMY调色板功能; - 支持涂鸦式手写命名功能; - 支持CITP协议，可预览节点或数字灯的内置素材; - 预留一个外部的WI-FI接入点，可使用Ipod Touch和iphone进行遥控; - 内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件; - 内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频; - 提供MIDI时间码控制，由MIDI遥控重放按钮或推子; - 内置像素映射及内置图形发生器。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 39路电源直通硅箱 | - 电压：AC220-380V，50-60HZ； - 供电：三相四线制； - 功率：12路*4KW，每个回路最大输出功率可达4KW； - 胶木插：12个双10A的胶木插座； | 1 | 台 |  |
| 15 | 双雾化薄雾烟机 | - 电压:AC 110/230V 50-60Hz±10%； - 功率:1200W； - 预热时间:6分钟； - 烟油容量:3升； - 喷雾距离:15米； - 烟雾覆盖:25000cu.ff/min； - 控制方式：线控/遥控； - 包含薄雾烟油。 | 2 | 台 |  |
| 16 | 灯钩 | 灯钩 | 110 | 个 |  |
| 17 | 保险绳 | 保险绳 | 110 | 个 |  |
| 五、舞台机械幕布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频调速对开大幕拉幕机（含变频器、幕布挂钩、轨道等所有安装配件） | 对开速度≥0.35m/s；对开电机功率≥1.1kw；铝合金电机、铝合金减速机；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 定速对开二幕（固定式含幕布挂钩、轨道等所有安装配件） | 对开速度≥0.35m/s；对开电机功率≥0.75kw；铝合金电机、铝合金减速机；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 升降灯光吊杆机 | - 舞台专用单制动电机，蜗轮蜗杆减速器； - 4吊点多层缠绕； - 最大载荷600kg，提升速度0.3M/S、运行噪音：≤50dB； - 电源：AC380V/50Hz； - 安全措施：相序保护、上下限位保护、防冲顶保护、急停断电保护； - 舞台专用单制动电机，驱动具有手动释放功能。 | 4 | 套 |  |
| 5 | 升降侧光吊杆机 | - 舞台专用单制动电机，蜗轮蜗杆减速器； - 4吊点多层缠绕； - 最大载荷600kg，提升速度0.3M/S、运行噪音：≤50dB； - 电源：AC380V/50Hz； - 安全措施：相序保护、上下限位保护、防冲顶保护、急停断电保护； - 舞台专用单制动电机，驱动具有手动释放功能。 | 2 | 套 |  |
| 6 | 支点滑轮 | 直径≥120mm防跳滑轮 | 6 | 套 |  |
| 7 | H型吊杆杆体 | 工字型C20 | 8 | 套 |  |
| 8 | △型吊杆杆体 | 三角型A30 | 2 | 套 |  |
| 9 | 固定面光吊杆 | 工字型C20 | 2 | 套 |  |
| 10 | 收线框 | 100-80-20 | 10 | 套 |  |
| 11 | 桥架 | 100*100防火喷塑金属桥架 | 200 | m |  |
| 12 | 钢丝绳 | 不小于Ø5.1航空钢丝绳 | 2000 | m |  |
| 13 | 上下限位器 | 上下限位，可以自由调节设定 | 20 | 套 |  |
| 14 | 舞台机械线缆 | RVV3*2.5 | 500 | m |  |
| 15 | 舞台机械信号线 | RVV3×0.5 | 500 | m |  |
| 16 | 一体式舞台控制系统 | 8路控制任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有点控、急停控制，防冲顶保护等功能，设有电锁，电源指示等设施，一体式。 | 1 | 项 |  |
| 17 | 舞台栅顶马道式钢结构 | - 马道式栅顶设备转换层。槽钢与墙体连接处进墙或采用化学螺栓结合钢板与槽钢连接,上方与屋面结构连接； - 槽钢连接处满焊；马道和滑轮梁在同一直线，与滑轮梁之间距离保持在10cm； - 马道宽60cm左右,6 根50*30方钢均布，马道每隔1.5m均焊接5#角钢加固； - 无栏杆。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 会标幕幕布 | 1、经过防火阻燃处理，材质为金丝绒，侧边幕与檐幕配套使用。 | 51 | ㎡ |  |
| 19 | 会标幕布衬里 | 材质：冰丝绒 | 17 | ㎡ |  |
| 20 | 对开大幕幕布 | 1、经过防火阻燃处理，材质为金丝绒，为舞台的门户幕布， 开场、换场及闭场使用。 | 478.8 | ㎡ |  |
| 21 | 对开大幕幕布衬里 | 材质：冰丝绒 | 159.6 | ㎡ |  |
| 22 | 对开二幕幕布 | 1、经过防火阻燃处理，材质为金丝绒，侧边幕与檐幕配套使用。 | 478.8 | ㎡ |  |
| 23 | 对开二幕幕布衬里 | 材质：冰丝绒 | 159.6 | ㎡ |  |
| 24 | 沿条幕布 | 1、经过防火阻燃处理，材质为金丝绒，侧边幕与檐幕配套使用。 | 54 | ㎡ |  |
| 25 | 沿条幕布衬里 | 材质：冰丝绒 | 17 | ㎡ |  |
| 26 | 边条幕布 | 1、经过防火阻燃处理，材质为金丝绒，侧边幕与檐幕配套使用。 | 98.4 | ㎡ |  |
| 27 | 边条幕布衬里 | 材质：冰丝绒 | 32.8 | ㎡ |  |
| 28 | 白色细帆布天幕 | 1、经过防火阻燃处理，白色帆布，此幕与边幕配套使用，增强舞台的立体层次感。 | 142.8 | ㎡ |  |
| 六、集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动控制终端 | 配套可移动控制终端 | 1 | 台 |  |
| 2 | 协议转换器 | 中央控制主机采用TCP/IP网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制，支持操作终端。 - 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也要定制为UDP方式； - 处理器：嵌入式双处理器。 采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，有别于传统的中控系统，可快速处理各种复杂的控制指令，提高 响应用户的速度； - 红外口：8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备； - 红外学习器：内置，支持超长码识别； - 指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； - 继电器：8路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制； - RS232串口： 16路，可编程， RS-232串口，和RS-485互不关联，可同时使用； - RS485/422串口： 8路，可编程，RS-485串口，和RS-232互不关联，可同时使用； - IO口：2路，支持外部高电平触发动作或输出高电平； - 摄像跟踪：支持； - 支持电脑控制，触摸屏控制； - 支持互联网远程编程，远程维护，远程升级，节省售后成本； - 电源输出：提供5V电源输出。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电源控制器 | 继电器参数： - NO：30A/240VAC/14VDC； - NC：20A//240VAC/14VDC； - 控制供电：24VDC。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 系统软件编程 | 定制 主程序及触屏程序 | 1 | 套 |  |
| 5 | 无线路由器 | 750M双频吸顶式企业级无线接入点AP，支持802.3af供电和本地48V供电，具有1000M以太网口，支持FAT/FIT两种模式，支持智能负载均衡。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 42U | 4 | 台 |  |
| 7 | 时序电源控制器 | - 具备有密码和无密码登陆模式； - 支持LED大屏液晶显示，中/英文切换操作菜单； - 支持自定义电源通道开启模式； - 支持默认模式、全开放模式和反向模式； - 支持全开放和自由开启模式； - 每通道开启/关闭顺序，可单独设置延时间隔（时间1~99秒）； - 继电器最大输出电流：AC250V/30A， - 万能插座最大输出电流：AC250V/10A； - 可控制8位全球通用万用插座输出，AC250V~（10A）； - 支持多达30台设备级联使用； - 具有复位恢复出厂设置； - 带RS232接口，支持中控控制。 | 3 | 台 |  |
| 8 | 多媒体信息插座 | 含电源、网络、音频、HDMI功能地插。 | 4 | 套 |  |
| 6. 2#楼智慧指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、音频扩声及处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 接收机： - 支持SCAN一键避开信号干扰功能； - 频率范围：600-700MHz； - 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL )； - 调节方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 灵敏度：18dBuV( 可调）； - 信噪比：≥89dB； - 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； - 音频输出：0-300mV/600Ω； - 平衡输出：0-300mV/600Ω； - 动态范围：≥105dB； - 显示：大屏液晶显示频道数； - 工作电压：DC 12V； - 工作电流：50mA； - 工作温度：-10℃至+40℃。 发射机： - 频率范围：600-700MHz； - 发射功率：10mW； - 频率稳定度：≤ ±0.005%； - 调制方式：FM； - 最大频偏：±50KHz； - 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率； - 工作电源：2节5号电池； - 工作电流：≤100mA。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 鹅颈手拉手会议话筒 | 一、主机（一台）： - 支持菜单大液晶屏显示，数字处理中/英文操作界面，操作简单直观； - 支持发言模式具有先进先出、限制模式、全开放模式等； - 抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求 二、主席单元（一台）及代表单元（五台）； - 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态； - 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩； - 支持主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态； - 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置； - 系统中主席单元不受限制功能的限制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 全频音箱 | - 频响范围 55Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 97 dB SPL 最大连续声压级 122 dB SPL峰值声压值 125 dB SPL 输入阻抗 4 Ω覆盖角度(H×V) -6dB ； - 水平: 70 °； - 垂直: 100 ° ； - 额定输出功率 300W； - 峰值输出功率 600W； - 低频不低于 1× 12 英寸精密低频换能器； - 高频 不低于1× 1.7 英寸精密高频驱动器。 | 2 | 只 |  |
| 4 | 吸顶扬声器 | - 频响范围 75Hz - 20KHz； - 声压灵敏度（1瓦.1米） 92 dB SPL 最大连续声压级 109 dB SPL； - 峰值声压值 123 dB SPL； - 输 入 8 ohm / 70V / 100V； - 覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 360 ° 额定输出功率 8 Ω； - 70V：15W / 30W / 60W； - 100V：15W / 30W / 60W； - 峰值输出功率 80W； - 低频不低于 1× 8 英寸精密低频换能器； - 高频不低于1× 1 英寸高频驱动器 。 | 4 | 只 |  |
| 5 | 功率放大器 | - 支持双通道8Ω时负载功率不低于600W ，双通道4Ω时负载功率不低于900W ； - 频率响应 20Hz-20KHz(±0.02dBr) ； - 总谐波失真 ＜ 0.10% ； - 信噪比 ＞95dB ； - 阻尼系数 ≥240 ； - 转换速率＞15V/us ； - 电压增益39.3dB 保护 直流/短路/温度/过载/音量渐大/失真压限。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 数字音频处理器 | - 应具备96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； - 2进4出音频系统； - 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； - 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； - 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，精准度0.001MS； - 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； - 支持根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； - 支持面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； - 支持USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制； - 每个输入通道功能静音每个通道设立单独静音控制 延时每路输入通道有独立延时控制,延时值为0-1000MS,小于10MS,步距为21US,大于10MS,步距为1MS； - 支持输出通道功能静音 每个通道设立单独静音控制混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合； - 增益 调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB； 13、延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms。 | 1 | 台 |  |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清液晶拼接单元 | 显示尺寸：≥6400mm×1920mm；显示分辨率：≥3440×1032 1、55英寸超窄边液晶拼接屏，视频分辨率≥1920x1080，物理拼缝≤3.5mm； 2、具有丰富的接口，输入接口具备≥VGA×1，≥DVI×1，≥HDMI×1，≥USB × 1； 3、像素间距≤0.63 mm，视角≥160°(水平)/ 160°(垂直)，支持响应时间≤8ms； 4、亮度≥500 cd/m²，对比度≥1200:1，亮度均匀，无边界暗影现象； 5、支持实时监控设备温度，支持过温自保护，防止面板灼烧； 6、设备运行稳定，可支持≥24小时持续工作，采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 7、内置MPEG、JPEG和Real Media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源； 8、功耗≤ 111W，支持电源100～240 VAC，工作温度-20℃～60℃。 9、包含支架。 | 15 | 台 |  |
| 2 | 大屏处理器 | 1、投标产品具备4路HDMI输入接口，具备16路DVI输出接口； 2、投标产品支持双主控热备，当前主控异常后可以切换到备用主控工作，切换过程中电视墙画面无缝切换，无闪屏，无卡顿； 3、投标产品输入板卡与输出板卡支持混插。支持一拖多功能，一路视频可同时被多路输出解码；支持对同一信号源在不同屏幕中进行开关、缩放、移动、切换、全屏、平铺操作。投标产品输入视频分辨率支持4096*2160@30Hz、1920*1080@25Hz、1920*1080@30Hz、1920*1080@50Hz、1920*1080@60Hz、1920*1200@60Hz、3840*2160@30Hz、3840*2160@60Hz、4096*2160@30Hz、4096*2160@60Hz； 4、投标产品支持热插拔，在正常工作状态下，板卡插拔后，电视墙视频可自动恢复； 投标产品支持最大8路4096*3840视频图像解码，实时解码延时≤200ms； 5、投标产品具备LED发送板，支持信号直接发送至LED端，不通过发送卡。设备最大支持带载2亿像素电视墙。支持多客户端同时操作，布局内容实时同步。支持将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用。投标产品支持客户端搜索信号源，支持模糊检索，可查看信号源是否在线。信号源中断后，上线时自动恢复连接，网络直连环境下，回恢复连接时间≤3s。投标产品支持亮度、对比度、饱和度、锐度设置，图像位置上、下、左、右可调； 6、投标产品支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/64画面分割显示； 7、投标产品支持窗口叠加，支持调整叠加顺序，叠加窗口数≥32。支持设置窗口锁定，关闭所有窗口时，锁定窗口不关闭。支持底图叠加，最大支持叠加16384*8192分辨率的底图。产品信号从输入至输出延时≤10ms。支持裸流传输，YU444格式传输。支持通过客户端对远程连接的设备进行实时抓屏，抓屏方式支持全屏抓屏和扩展屏抓屏。投标产品支持8个电视墙，支持在客户端可视化操作电视墙，客户端同步预览电视墙显示的视频画面，最大可预览64个画面； 8、投标产品支持电源备份，当一路电源模块出现异常时，系统可自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程中系统运行不受影响； 9、投标产品具有两个千兆网络接口，支持负载均衡、IP过滤控制，支持实时显示网络负载状态； 10、投标产品支持智能去黑边，区域放大的画面实时处理功能。 | 1 | 台 |  |
| 三、集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动控制终端 | 配套可移动控制终端 | 1 | 台 |  |
| 2 | 协议转换器 | - 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也要定制为UDP方式； - 处理器：嵌入式双处理器。 采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，有别于传统的中控系统，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度； - 红外口：8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备； - 红外学习器：内置，支持超长码识别； - 指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； - 继电器：8路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制； - RS232串口： 16路，可编程， RS-232串口，和RS-485互不关联，可同时使用； - RS485/422串口： 8路，可编程，RS-485串口，和RS-232互不关联，可同时使用； - IO口：2路，支持外部高电平触发动作或输出高电平； - 摄像跟踪：支持； - 支持电脑控制，触摸屏控制； - 支持互联网远程编程，远程维护，远程升级，节省售后成本； - 电源输出：提供5V电源输出。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电源控制器 | 继电器参数： - NO：30A/240VAC/14VDC； - NC：20A//240VAC/14VDC； - 控制供电：24VDC。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 系统软件编程 | 定制主程序及触屏程序 | 1 | 套 |  |
| 5 | 无线路由器 | 750M双频吸顶式企业级无线接入点AP，支持802.3af供电和本地48V供电，具有1000M以太网口，支持FAT/FIT两种模式，支持智能负载均衡。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 32U，前玻璃、后网孔 | 1 | 台 |  |
| 7 | 8口 ONU | 1、上行1*GPON，8*GE，其中PoE1~PoE4接 口支持PoE/PoE+； 2、总功率60W，每个PoE接口最大支持30W； 3、SC/UPC接口类型，遵循标准 ITU-T G.984.2， Class B+，接收灵敏度为-27dBm，过载光功 率为-8dBm。支持Type B单归属，Type B双归属 (二层 转发模式下支持)； 4、支持以太端口限速，802.1p 优先级，SP/WRR/SP+WRR；支持DHCP Option82，PITP，BPDU 透 传，LLDP/LLDP-MED。 | 861 | 台(套) |  |
| 8 | 24口ONU | - 网络侧接 口：GPON≥2，用户侧接 口：万 兆光 口 ≥2，千兆电 口 ≥24； 2、工作环境温度：-40℃ ~+55℃; 3、传输速率：下行 2.488Gbit/s，上行 1.244Gbit/s; 4、组网保护：支持 type B、type C 业务保护； 5、QoS性能要求：优先级管理，流量管理、流量监控、 拥塞管理，ACL; 6、安全性能要求：DHCP Option82，802.1x认证， PITP； 组播功能要求 IGMP v2/v3、IGMP snooping、MLD Proxy、MLD snooping； 7、Layer 2 管理：MAC 地址管理、VLAN属性管理、 VLAN+MAC 转发、协议报文透传； 8、管理协议 SNMP V1、SNMP V2C、SNMP V3。 | 67 | 台(套) |  |
| 9 | 吸顶AP | 1、支持802.11ax标准 ； 2、支持 2.4GHz/5GHz双频段同时工作 ； 3、5G射频支持 802.11ax 2x2 MU-MIMO 4、整机用户接入数≤256 4、总空间流数≥4；整机速率≥2.975Gbps 6、接 口 ≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口； 5、 内置智能天线； 6、工作温度-10°C~50°C； 7、支持DC供电或802.3af PoE供电。 | 134 | 个 |  |
| 10 | 面板AP | 1、支持802.11ax标准； 2、5G射频支持 802.11ax 2x2 MU-MIMO； 3、4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO3、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps； - 上行支持1个GE自适应以太 口，下行支持4个GE 口； 5、 内置智能天线； 6、支持DC供电或802.3at供电。 | 170 | 个 |  |

（五）智慧校园综合管理系统

1.智慧校园综合管理平台

| 序号 | 软硬件产品名称 | 技术指标或功能参数等相关要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园基础管理平台 | 一、统一基础信息库管理： 提供学生基础信息、教室基础信息、学校基础信息、学期管理、年级管理、年级班级设置、学科设置、教师任教设置、教师分组设置等基础数据设置功能。并为第三方业务提供必备的数据接口。 二、统一身份认证管理： 实现统一用户认证、统一账号登陆、统一入口功能。通过统一身份认证实现各业务系统的登陆，实现统一的身份管理、权限管理和统一的分级授权机制。完善的第三方接口管理体系，接口适用所有统一认证入口，实现用户基础数据平台对产品的配置和后台管理。 - 具备组织人员、组织机构管理能力，能够以校内数据为基础建立人员信息和组织结构，组织人员数量不设上限，可免费扩容，可形成自定义组织主页； 2、通讯录支持高级领导免打扰功能，下级不能直接给领导打电话。支持将号码隐藏或加水印，防止号码泄露或被截屏、拍照； 3、支持通讯录安全水印、脱离组织相关人员数据保护、高管保护、好友管控、手机号码隐藏、隐私保护等数据安全管理； 4、通讯录支持角色管理，具备原生角色模板：职务/岗位/区域等；内部通讯录中的用户可以互加好友，建群，也可通过电话会议、视频会议等进行实时沟通； 5、邀请他人：管理后台可设置允许或者禁止老师邀请其他人加入用户组织； 6、退出组织：允许或者禁止老师自行退出本组织。 三、统一应用接入管理： 为第三方应用接入提供标准接口，以实现第三方无缝接入，实现数据同步等。为实现更好的数据兼容性，各应用系统的数据都将通过平台API接口进行交互和调用，平台的所有接口都将以REST的设计和开发方式呈现。通过统一的应用接口管理，应用可以遵照平台数据交互标准向任何平台上的其他应用提供数据调用接口，方便数据交互。 - 提供服务端API，包括通讯录管理、组织机构管理、人员分类标签管理、消息管理、微应用授权管理、文件存储、群聊管理等，支持业务应用接入扩展； - 为第三方应用系统提供必要接入形式，如JS-SDK、事件监控回调等，如消息、音频、地理位置、扫一扫等功能以及进入、点击等事件； - 根据特定场景可创建群，并支持场景群API接口开放，包括群管理，群模板，互动卡片，群助手的API开放； - 提供业务系统接入接口，支持无需下载安装即可使用的应用开发和接入模式，开放便捷的应用访问体验，如扫描二维码或搜索； - 支持应用帐号和学校统一身份认证账号的打通,绑定后访问学校应用无需再次验证 ； - 启用二次验证：学校可以根据自己安全策略限制登录。 四、统一物联网管控： 1.硬件管理：实现对电子班牌、访客一体机、走廊宣传屏等硬件设备进行统一管理。支持通过设备名称、设备序列号、设备所在位置和设备类型查询设备相关信息；支持实时显示当前已添加的所有设备的类型、数量和状态；支持设备分组，可根据设备所在位置，纳入到各个登记的位置进行管理；支持自动和手动添加、编辑和删除设备；支持自动获取年级管理中添加的所有位置信息，并能分配设备到对应位置。 2.开关机管理：实现按后台日历设置自动定时开关机，无需人工操作。 五、平台安全功能 - 通讯录、内部群、单聊、普通群、文件预览都支持水印，可以由管理员云端开启； - 禁止日程、通知发送到外部； - 限制复制到组织外人员或群里； - 可以控制不让转发到学校外部； - 支持老师离职后自动退出全员群、部门群、内部群、合作群（老师在职期间发起群聊时如果包含组织外人员默认为合作群）；同时组织内的两个老师之间的单聊信息无法再进行查看个人文件盘、文件小助手、和自己单聊信息也将被清除，确保学校信息安全。 - ★支持设备准入安全上的端管控能力，支持学校按需管控使用人员使用某台移动或PC设备登录平台。 - ★支持混合云部署方式，支持将移动办公平台中产生的聊天文件直存至基础资源服务云平台中实现数据本地化存储，支持数据本地化存储，支持通过存储协议与单位存储空间进行文件读写操作。 六、应用服务： 1、教师工作台:（1）待办事项：显示并提示项目至少包括校园通知、课程安排、会议安排、待阅文件、今日打卡、待阅审批等。（2）作业通知：可发布作业或通知到家长手机、教室黑板、班级智慧终端等，支持分班级、年级、校区发布，支持上传文件、图片、文字等。（3）公文流转：可查看待阅/已阅文件，可显示公文标题、来文单位、公文编号等，可选择下一步流转人员以及上传批阅意见。（4）学生评价：可对任课班级内的学生进行德育评价，支持分小组评价，显示评价报表。（5）班级相册：可编辑和查看任课班级内的班级相册，也可发布班级相册至电子班牌、家长移动端等多终端显示。（6）班级圈：可显示任课班级内的班级圈文化，并可发布活动照片到家长手机、教室黑板、班级智能终端等，也可进行评论和点赞。 2、数据展台：（1）数据汇总：可查看统计数据包括但不少于全校学生总数、入校学生、事假学生、病假学生、未到学生、学生病假种类、七日学生病假分析、学生集中入校时间段、晨午检进度等。（2）学生出勤情况：可查看各班级、各学生、各出勤状态的考勤时间、迟到时间等。（3）教师出勤情况：可查看不同时间区间、各教师、各出勤状态的考勤时间、是否早退、是否迟到、考勤来源等。（4）晨午检数据：可查看晨午检班级、学生、异常班级、异常学生等，同时可查看最近一周学生病假曲线、各班级晨午检完成度等。（5）宿舍点名数据：可查看住宿舍总数、请假学生、未归寝学生等，可按不同宿舍查看对应的点名情况、请假人数等。 | 1 | 项 |
| 2 | 校园大脑数据可视化系统 | 1、数据可视化分析套件需支持丰富的分析图表类型，并且支持以组件化的方式提供特殊报表的二次开发能力，支持的常用图表包括:数值图、仪表盘、饼图、线图、区域图、柱状图、混合图、散点图、气泡图、热力图、地图、词云图、轨迹图、列表图、雷达图等多种生动的展现形式； 2、根据学校定制设计模板，实时展示不少于全校学生出勤情况统计、学生请假情况统计、各班日常考核评比汇总、教师到岗情况、教师值班安排、校内公示信息、校园通知信息、校园活动安排、今日食堂菜谱、今日访客信息、宿舍点名等形成多图层、多维度的数据展示方式。支持进行多层次的展示，包括全校、各重点区域、各班级等层次。形成智慧校园“一张图”。后台提供手工维护相关数据的功能。 | 1 | 项 |
| 3 | 智能语音录入系统 | 通过语义识别的手段，只需“说话”就能够完成日常操作，实现人工智能减负： 1、学生请假：可通过语音录入学生请假信息，系统自动识别学生姓名及请假天数、请假原因等。 2、学生点评：可通过语音录入学生评价，系统自动识别学生姓名及评价内容等。 3、回家作业：可通过语音录入回家作业，自动识别语音转化为文字进行发布。 4、班级通知：可通过语音录入班级通知，自动识别语音转化为文字进行发布，也可指定学生阅读。 5、欢迎标语：可通过语音录入欢迎标语，自动识别语音转化为文字进行发布。 6、极速晨午检：可通过语音录入学生体温信息，系统自动识别学生姓名及体温等。 7、班级评比：可通过语音录入班级打分情况，系统自动识别班级名称及打分项目、打分分值等。 | 1 | 项 |
| 4 | 校园移动端系统 | （一）系统要求： - 提供独立的客户端应用程序； - ★提供Android、IOS、Windows、Mac等主流终端平台客户端，支持4端的应用名称和LOGO的自定义； 3、★各平台客户端支持个性化定制，包括自定义工作台界面和自主配置第三方接入应用入口；（提供产品功能截图扫描件）； 4、自定义快捷栏：学校自主定制导航栏，常用功能一步直达； 5、千人千面：可以给不同角色配置不一样的入口。 6、提供自定义设置APP启动页； 7、提供自定义设置APP登录页； 8、根据需求，对工作台中的布局、排版及图标等设计元素进行定制化设计（提供产品功能截图）； 9、在合同规定的服务期内，提供不少于4次/年的移动应用平台设计元素定制更新版本升级打包服务（因大版本兼容问题导致的必要升级不算在此次数内）； 10、支持Windows端静默升级；支持iOS、Android灰度升级（即：可配置局部人员升级到新打包版本使用）； 11、平台应满足峰值1万人同时在线； 12、正常网络连接下，单次请求延迟应小于1秒； 13、本系统需满足高可用性，确保支持7×24小时无故障运行。系统中所有核心产品组件、模块均提供高可靠性，同时保证系统的某些应用产品模块发生故障时，最大范围内不影响其它功能的正常运行； 14、系统必须提供有效的监控手段，具有检错、纠错能力，并提供有效的故障排除手段，在系统出现故障时，应能够在较短的时间内恢复运行； 15、移动应用平台软件服务商基于国内自有公有云平台部署，提供安全、可靠、弹性的服务支撑。提供公有云部署所需的全部运行资源，服务时间不少于5年； 16、用于部署专属移动平台的公有云平台应具备100个以上CDN节点、多运营商BGP接入，以保障各种网络条件下的用户都能快速访问，以满足移动办公、直播课、视频会议等场景的需求； 17、★用于部署专属移动平台的公有云平台需具备以下安全资质：公安部信息系统安全等级保护3级以上认证及ISO27001信息安全管理体系国际认证（提供证书扫描件）； 18、提供安全可靠的学校内网与公有云平台之间数据交互建设方案并落地实施； 19、产品具备服务个人隐私保护据安全保护认证ISO/IEC 27018。 （二）功能需求： 1、作业/通知：（1）回家作业：可发布回家作业至电子班牌、家长移动端、电子黑板等多终端显示，支持语音输入。（2）班级通知：可发布班级通知至电子班牌、家长移动端、电子黑板等多终端显示，语音输入。（3）教师留言：可针对学生发布教师留言，电子班牌、电子黑板等多终端显示，学生阅读后会收到阅读回执。（提供真实系统功能截图）。（4）家长通知：可发布家长通知，家长会收到提醒，家长阅读后会自动提交阅读回执，班主任或管理员可查看通知到达率。 2、班级管理：（1）考勤管理：可查看学生当天及历史考勤情况并可以导出统计表格。（2）请假管理：可查看当天及历史请假信息，并可以进行回复及是否确认。（3）学生放学：可一键发起签退，家长可以收到学生离校/留校通知。（4）中途离校：可确认学生中途离校，信息会同步至家长、传达室等，后台可导出中途离校数据。（5）班级相册：可发布班级相册，电子班牌、家长移动端等多终端显示。（6）微课视频：可发布微课视频，学生在电子班牌上可随时查阅。（7）班级圈：可发布和管理班级圈内容，可评论、点赞家长发布的内容等。 3、综合素质评价：（1）德育点评：整合德育考核评比，老师可通过手机对本班级学生每日德育表现进行点评打分，也可以通过人脸识别本校任意学生进行点评打分。打分项由管理后台统一配置，也可由老师自行添加。打分结果实时显示在电子班牌和教室教学一体机上。（2）★人脸识别点评：老师可对全校某学生进行人脸扫描和识别，系统自动显示学生的年级班级、姓名等基本信息，老师进行表扬或批评，点评结果实时显示在电子班牌和教室教学一体机上。（提供产品功能截图的扫描件）（3）★语音识别点评：老师可对任课班级内多个学生进行语音识别点评，系统自动识别语音中所有的学生名字以及点评内容，点评信息将自动进行统计。（提供产品功能截图的扫描件） 4、校园管理：（1）校园报修：可进行维修上报，支持填写报修地点、报修内容、报修图片上传，同时展示审核、维修、归档等报修流程。管理员可导出校园报修表格。（2）投票问卷：可自定义投票问卷内容，信息同步至电子班牌、家长移动端等多终端显示，可一键提醒未填写人员。管理员可导出投票问卷表格。（3）校园动态：可展示校园动态/校园新闻等。（4）校园通知：可展示校园发布的通知公告等。（5）访客通知：可收到访客通知，可允许或拒绝访客进入，同时可以回复访客备注，信息将发给传达室。 | 1 | 项 |
| 5 | 家校互动 系统 | - 具备语音业务、视频通话、电话会议、即时消息、已读未读、文件传输、短信、邮件收发等功能，具备消息转短信和电话通知的能力，保证各类场景消息传递的秒级送达，历史消息保留不低于1年；具备群组聊天功能，可实现群禁言、群机器人、密聊等灵活功能，群组数量不设上限；群内沟通内容须具备安全管控能力，包括但不限于文件安全管控、水印完整的群管理和运营能力（创建群、退出群、群成员列表、加人、踢人、修改群名称、群头像、群二维码、群公告、解散群）； - ★家庭留言：学生可通过电子班牌向家长留言，留言方式支持文字、语音转文字、语音、短视频等方式（提供真实系统功能截图的扫描件）； - ★视频通话：学生可通过电子班牌与家长进行实时视频通话（提供真实系统功能截图的扫描件）； - 家长信息：学生刷卡/刷脸后，可阅读家长给学生发的信息； - 群公告支持定时发送，已读未，撤回，分类查看功能； - 支持学校管理员配置自己的群插件，通过对群打标，实现不同的群有不同的插件； - 安全沟通，消息禁止复制和转发、消息通知不透出内容、密聊中头像名字打码防截屏和录屏、可设置安全密码锁； - 已发出消息可在24小时内撤回，群主可不限时撤回群内任意聊天消息。保障消息安全可靠，避免错误、消极信息的传播； - 强大的搜索管理功能，使聊天记录可按时间、聊天对象、联系人、群组、聊天记录等全局搜索。同时支持通讯录模糊搜索，打字即可匹配对应人员，给出提示的同时，最快缩小范围。快速准确找到人和事； - 单聊、群聊消息均支持查看“已读”、“未读”状态。群聊消息同时支持查看未读人数及人员。清晰了解对方接收信息情况，未读人员一目了然。 | 1 | 项 |
| 6 | 提醒系统 | （一）提醒任务 - 提醒一下，立即实现任务分配。通过电话、短信、学校业务协同平台信息三种方式通知任务，100%必达； - 到期前任务自动提醒，移动端首页优先展示待办工作，分类消息实时掌控，可清楚看到办文进度及有关人员回复，任务管理轻松简单。 （二）提醒会议 - 提醒一下，马上预约会议，通过电话、短信、学校智慧校园管理平台信息三种方式通知，100%必达。同时自动统计参会情况； - 通过学校智慧校园管理平台会议功能高效组织会议，会前扫描二维码签到，会议主持者实时统计到场情况，会后支持会议纪要同步、会议任务分配； - 提醒会议被邀参会人，同时可以邀请其他人参会。 （三）提醒日历 - 提醒支持日历管理，将会议、任务、邮箱日程等功能同步入日历，像随身小秘书一样，轻松处理各项繁琐工作，及时掌握重要日程。 （四）提醒群发通知 - 节假日放假通知，紧急事情公告，一键群发，所有人第一时间可收到，一次最多可群发通知10000人。支持电话、短信、应用内三种通知方式； - 创建群公告时，支持同时转为提醒消息，重要群公告保证不被错过。 |  |  |
| 7 | 视频会议 系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、轻松切换培训和讨论模式，支持电脑端屏幕共享功能，满足异地培训、远程沟通等需求； 4、需要支持音视频及框架协议为标准的H323和SIP协议的主流传统硬件视频会议系统； 5、支持PSTN电话会议，VOIP，视频会议功能，使用户不需要依赖任何专有网络和设备，通过手机或电脑就能够随时随地发起和加入会议，提高远程协同工作的效率； 6、能够在日程中预约、在群聊单聊中预约。 | 1 | 套 |
| 8 | 直播系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、无需要繁琐设置，智慧校园群内一键开启直播，并可通知所有参与直播人员进入直播收看，手机或电脑端同时支持，支持多群联播； 4、提供基于组织架构的直播能力，同一直播支持万人以上同时观看；同一时间直播开启数量不限； 5、直播录想可保存到群文件中，方便不能参加直播的人员查看； 6、直播数据可统计，观看人数观看时长都有精确记录。 | 1 | 套 |
| 9 | 电子黑板对接服务 | 1、开机自动在后台静默运行，不影响正常教学； 2、★可从PC状态栏唤出主界面，显示全班学生名单，任课老师可对学生进行加减分点评，如上课积极举手发言、乐于助人等等，点评结果与教师APP点评同平台互通，在班级电子班牌上实时显示当天的排行榜，实现日常学生评价数据的积累。（提供产品功能截图的扫描件）； 3、老师可使用教师APP将手机摄像头实时画面发送到此软件上，教室投影或一体机上自动全屏显示声音及影像，可进行教学或学校重大活动的全校或部分年级的实况直播。 | 126 | 套 |
| 10 | LED 校宣信息发布系统对接服务 | - 支持移动端统一管理； - 采用微型播控主机连接校园公共区域（如大厅、楼道）内的液晶电视机实播放控制； - 主机支持无线/有线数据传输接入校园网络； - 智慧发布：至少支持发布欢迎词（支持全校级多终端模板发送走廊宣传屏、校门LED屏、教室电子白板、智慧班牌）、校园通知（支持全校级多终端发送至走廊宣传屏、校门LED屏、教室电子白板等）、宣传图册（支持全校级多终端发送至走廊宣传屏、校门LED屏、教室电子白板等）、宣传视频（支持全校级多终端发送走廊宣传屏、校门LED屏、教室电子白板等）、校园动态（支持全校级多终端发送，家长教师）等，发布内容支持分发至前端不同的显示设备或手机上。 | 7 | 套 |
| 11 | 校园疫情健康管理系统 | 1、打卡问卷：（1）弹性拓展：系统具有可自定义的调整问卷功能，可针对教职工、全校或分年级学生家长进行调查问卷，学校可根据所在地区形势变化，随时自行新建或调整调查问卷和条目，弹性收缩或扩展。（2）问卷统计：系统具备按班级、年级、校级多层级汇总查看，并支持导出Excel报表； 2、晨午检：（1）晨午检内容：可创建、修改、删除晨午检内容，并定义异常范围。（2）晨午检统计：系统具备按班级、年级、校级多层级汇总查看晨午检情况，并能够按时间段查看与导出。（3）语义识别体温上报：教师对着手机说出学生姓名和体温值，自动进行学生精准匹配并上报数据到系统； 3、健康标兵评比：（1）评比项目：可自定义评比项目，支持统一配置和个性化配置。（2）学生点评：可对学生进行点评，支持表扬与批评，同时家长可通过app查看评比信息。（3）标兵排行：可按班级、年级、校级多层级汇总查看学生评比排行。 | 1 | 项 |
| 12 | 校园安全管理系统 | 1、设备管控：主要实现对校内设备等硬件设备进行统一管理。支持通过设备名称、设备序列号、设备所在位置和设备类型查询设备相关信息；支持实时显示当前已添加的所有设备的类型、数量和状态；支持设备分组，可根据设备所在位置，纳入到各个登记的位置进行管理；支持自动和手动添加、编辑和删除设备；支持自动获取管理中添加的所有位置信息，并能分配设备到对应位置； 2、权限管控：基于基础服务平台，对校内账号实现身份设置、权限设置； 3、数据下发：对校内安全设备实时下发权限，控制门禁设备开关； 4、安全数据统计：对人脸闸机进出、访客登记、宿管考勤等数据进行汇总导出。 | 1 | 项 |
| 13 | 教学评估系统 | 1、教学质量评估系统是成绩统计分析和教学质量的动态监测，达到提高教学质量与教学水平的目的。学校可轻松实现教学范围内的教学数据共享与分析，达到方便统筹分析决策、教师统计分析成绩。 2、教学质量评估系统是教师教学成果通过成绩大数据完整动态分析的诊断结果，通过对其中重要指标的分析，及时发觉教学进程存在的问题并据此对教学策略做出合理的改进或调整，以达到提高教学质量的目的。不管是历任教师仍是新任教师都能够通过系统把握到学生、班级历年历次的考试成绩及动态分析，即节省了了解的时刻，又达到了对学生学习动态的全面把握。 3、学校通过报告反映的结果作为教师绩效考评的依据，使绩效考核有据可循。 | 1 | 项 |
| 14 | 弹性离校联动系统 | 1、自动切换：根据后台时间设置自动进入弹性离校模块； 2、自动组网：流动教室之间自动组网，学生可任意流动班级签到： 3、签到签退：晚放学学生进班、离班刷脸签到、签退。 4、接人语音播报：如安装班级内，实现家长到校语音播报功能。 | 1 | 项 |
| 15 | 分批放学显示系统 | 1、自动对接：自动对接智慧校园平台可接管校内LED大屏； 2、信息发布：由校园手机APP进行控制，可语音录入欢迎词、发布校宣传图片、班级放学时间同步等实时动态信息，改变以往单纯以信息发布为主要功能的校内LED大屏； 3、放学信息显示：学校放学时间自动切换为放学模式，可动态显示已放学、未放学班级、留堂学生（提供真实系统功能截图）。 | 1 | 套 |
| 16 | 智能安全打印系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、系统提供跨网络全体人员共享打印机； 4、支持一台电脑就能将打印机共享给全校老师； 5、可不受网络限制，通过互联也能随时打印； 6、打印能过PC端、手机端都可以打印； 7、打印机可由管理人员分配权限，按人员或部门分配打印权限； 8、管理人员可通过手机端进行权限管理； 9、系统可根据打印机不同，设置纸张大小、单双面及黑白或彩色的相关权限； 10、后台可导出打印明细，明细包括打印时间、打印机名称、打印人员等信息。 | 1 | 套 |
| 17 | 信息智能 收集系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、创建信息表单可以使用模板，来满足调查问卷、信息登记、报名、投票等场景需要； 4、支持自动统计结果并下载数据，收集汇总； 5、表单可发放给指定范围填报，可以以链接、二维码等方式分享； 6、填报表单可定时推下发、按周期下发、单次下发等； 7、系统支持手机/电脑多端在线查看收集进度，实时查看未填报人员数量，可提醒、催填上报。 | 1 | 套 |
| 18 | 校历发布系统 | 1、系统人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、学校管理人员在日历上在线填写学校的日程安排； 4、分享日历可按学校组织架构按全校或部门等分享； 5、学校日历和个人日历可以显示在同一个日历页面中； 6、管理人员修改日历后，订阅过日历的老师同步修改，不必再次订阅。 | 1 | 套 |
| 19 | 学生心理咨询预约系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、家长或班主任按需要协同学生预约心理咨询； 4、心理咨询人员按时间分布选择学生的预约时间； 5、预约成功信息推送给家长或学生班主任； 6、预约信息可查询、汇总、导出。 | 1 | 套 |
| 20 | 印刷品审批系统 | 1、系统人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、学校相在人员可在线提交申请表单； 4、表单可提交印刷品电子版附件，PDF，Word，图片等。附件可在线查看； 5、印刷品分为校内印刷和校外印刷； 6、校外印刷需要注明金额，且需要过校长审批； 7、审批单据可汇总，导出。 | 1 | 套 |
| 21 | 请假审批 系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、本系统用于学校老师日常请假使用； 4、请假按三个学部分别审批； 5、三天以内假期年级组长审批； 6、三天以上七天以下假期年级组长、学部分管校长依次审批； 7、七天以上假期年级组长、学部分管校长，学校校长依次审批 ； 8、老师请假记录月底可汇总，导出报表。 | 1 | 套 |
| 22 | 公告发布 系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、学校管理人员可在线通过手机端或电脑端发布公告； 4、公告正文具有常用的文档编辑功能； 5、公告支持doc，docx，pdf，xls，xlsx，ppt，pptx，zip类型的附件上传，30M以内； 6、公告可按学校架构发送到全员、部门或个人； 7、公告可设置保密公告，可定时发送。 | 1 | 套 |
| 23 | 用车申请 系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、用车人员在线填写用户申请单，申请车辆； 4、用车人员填写用车日期，返回时间，用车事由，人数、目的地等； 5、由车辆管理人员分配司机； 6、审批单可汇总，可查询，可导出。 | 1 | 套 |
| 24 | 校长拜访预约系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、门禁管理：学校校长以及预约成功的人员可完成开门，其余人员无法进入； 4、预约功能：校内人员可通过手机自主预约拜访校长，校长同意后，自动下发人脸信息。校外访客人员，可通过扫描二维码自主提交访客信息，通过审核后，系统完成登记录入； 5、校长预约栏目表：可查看校长预约信息，包括行程、预约时间段等。 | 1 | 套 |
| 25 | 智能工资 管理系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、学校管理人员可上传工资表，进行发布； 4、个人只能查看自己的工资条； 5、上传发布后可预览表格； 6、可设置阅后即焚和签名确认。 | 1 | 套 |
| 26 | 学校邮箱 系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、手机端和电脑端都可在线收发邮件； 4、邮箱具有反垃圾选项； 5、邮箱可以进行黑白名单设置，名单上限各为500条； 6、邮箱可以自动转发邮件，可以接收其它第三方邮箱的邮件； 7、邮箱有邮箱通讯录的功能，可以设置联系人信息，可以分组联系人； 8、邮箱有邮箱日历，具备日程管理功能； 9、支持收件人为组织外部人员时的特别提醒功能； 10、支持一键撤回邮件，避免发错邮件的尴尬。 | 1 | 套 |
| 27 | 班级评比 系统 | - 学生德育分数排行：可展示当天学生德育得分排名； - 学生德育分数查询：可通过刷脸查看个人德育分数，以及点评内容、点评老师等； - 班级评比：可展示班级在评比中的各项得分； - 评比公示：可查看校园评比结果公示； - 班级考评：可刷脸/刷卡在电子班牌上对卫生进行打分。 | 1 | 套 |
| 28 | 听课评课 系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、学校安排听课教师，听课教师到教室听课，使用手机或电脑 录学生表现、教师表现、综合表现、以及建议，告别纸质化。课后授课教师查看所有听课人对本节课程的相关评价，教务主任查看所有授课教师所授课程的记录和评价等信息； 4、学校教务：定制听课安排，选择授课教师、学科、班级、时间、填写授课章节和课题，选择课程类型，填写听课人数限制，发送给相关听课人员； 5、教师按听课安排进行听课； 6、听课教师：填写课堂教学评价：学生表现、教师表现、综合表现，并选定等级（优良中差），填写建议。 | 1 | 套 |
| 29 | 学校文档 管理系统 | 1、系统文档可在线编辑； 2、可分配个人文档存储空间； 3、文件直接存储到公有云OSS（对象存储），提供不少于100G的云存储空间； 4、支持嵌入智慧校园平台运行、调用； 5、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 6、系统PC端和手机端均可使用； 7、不限人数全员可用。聊天群与文件共享一体化，手机上即可快速搜索文档并直接查看； 8、文档管理系统分学校空间和个人文件和团队文件； 9、服务永久有效，保证工作文件不丢失。只读、水印等多级权限设置，文件分享更安全。学校管理人员可以在线设置访问人员的权限设定； 10、团队文件夹可设置保密模式，保密模式开启后，所有人员均不可下载，只能在线预览查看并显示水印； 11、文件夹内常用文件均可在线预览，如word ,ppt，excel，pdf等,文档中的视频无需下载，云端解码直接在线播放。 | 1 | 套 |
| 30 | 学生作业成绩发布系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、学科老师可选择自己的任课班级进行作业发布； 4、作业发布时可包括图片、视频、音频等附件； 5、可自定义学生提交作业成果的最后时限； 6、发布作业时可同时发布作业答案； 7、学生通过客户端提交作业成果，可上图片、视频、音频。 8、系统可根据提交作业的人数进行自动统计； 9、学科老师可选择自己的任课班级、学科进行成绩发布； 10、上传成绩时可以选择计分规则、是否显示排名、是否显示最高分和平均分； 11、老师可下载模板，导入成绩，也可在手机 端直接填入成绩进行发布。 12、学生或家长只能查看自己的成绩。 | 1 | 套 |
| 31 | 班级文化 建设系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、班级成员可以进入班级文化圈上传发布动态，参与班级话题讨论； 4、班级管理人员可以创建话题； 5、管理人员对班级成员发布的动态可删除，可置顶； 6、管理人员可设置班级成员发布的动态消息是否审核才能公开。 | 1 | 套 |
| 32 | 云课堂系统 | 1、人员架构调用通讯录接口采用智慧校园平台人员架构信息，实现人员信息的数据同步及统一身份认证管理； 2、系统PC端和手机端均可使用； 3、任课老师在通过手机或电脑可随时发起在线课堂； 4、师可在课堂中选择加入的班级或学生； 5、老师在电脑端课堂中可以打开本地PDF、docx、doc、pptx、pot、MP3、Mp4、jpg等格式的文件； 6、老师可在电脑端课堂中进行白板工具操作； 7、白板中可使用不同颜色画笔，可以绘制简单图形，可以输入文字； 8、老师可在课堂中共享窗口或屏幕； 9、老师可在电脑端课堂中进行课堂录制； 10下课后，老师可查看上课数据，上课时长、观看人数等，可导出数据明细。 | 1 | 套 |
| 33 | 教室端备课应用软件 | 一、课堂授课 1、授课登录：支持教师通过个人账密、授权或二维码等方式进行身份识别快速登录授课。登录后，即时进入上课模式，并自动获取云端课件，支持课件云同步功能，课件上的所有修改、操作均可同步保存至云端； 2、课本授课：支持将校本统一教材、校本教辅、习题试卷等电子化资源按按学科、年级、册别等条件进行自动归类；支持配套的教学资源一键下载并完成教材知识点自动关联，同时内置于教材知识点对应位置。 二、教学工具 1、全屏书写：支持任意教学环境下（白板讲解、PPT讲解、视频播放等）全屏原笔迹书写功能，笔迹流畅无延迟并自带笔锋，高度还原粉笔书写体验与效果； 2、无限板书：不需二次点击、翻页或跳转，在当前白板页面通过双指拖动的方式实现无限板书的功能，教师可对书写后的板书内容进行放大或者缩小，缩放比例在50%-200%之间；支持白板讲解和笔迹留存功能，白板页面支持最少10倍拓展并可进行上下、左右拖动和自由缩放，支持最少新建100页白板内容，并可对白板内容进行擦除、区域擦除、一键清空、撤销上一步等操作； 支持手势板擦、手势拖拽移动、手势缩放。 三、课堂互动 1、教学互动：配合移动终端，可实现任意场景下的教学互动，包括基于电子课本、ppt课件、交互课件、图片、拍照、截屏等任意素材进行提问、分享、随机点名等课堂互动； 2、智能PPT交互：支持教师将包括3D素材、互动微件、交互式资源（趣味分类、趣味素材、猜词游戏、连线题、翻翻卡、思维导图、超级分类、选词填空等）等新媒体互动资源授课端一键调用，学生可实现探究式、体验式学习，实时判断对错，并进行闯关答题； 3、微课录制：支持基于任意授课场景/界面下进行微课录制的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、作业/考试讲评、第三方教学应用时进行微课录制，录制过程中可随时暂停、结束，录制结束后自动生成MP4格式的文件； 4、微课上传与推送：支持微课的上传与推送功能，录制完成后，一键分享至学生端。 四、评价与分析 1、分组对抗评价：支持通过pk板进行小组对抗，分组人数与小组数量可自定义调整，教师可通过分组的答题情况对小组人员进行表扬或提醒； 2、表扬与批评： （1）支持教师在课堂上对班级内的学生个人或小组进行表扬或提醒，支持查看所有班级、小组、学生的评价得分； （2）支持课外通过手机端对学生个人或者小组进行表扬或批评； （3）支持课内和课外数据汇聚，并支持查看班级或小组或个人的得分详情，并对前十名学生进行排列，形成好评榜。 3、随机点名：系统支持随机点名，一次可以随机抽取1名或多名学生，并且学生表现良好的情况下可以在点名结果界面进行点赞鼓励。 4、统计分析：支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图或柱状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析，支持将学生个人的得分详情分享给家长，供家长端查看详情。 五、移动教学 1、支持安卓/iOS移动端，为教师提供移动授课、作业发布、学情查看、微课/课件分享、学生评价； 2、支持教师将手机移动无线同屏到教师大屏端，包括镜像同屏、全场景手机内容共享、拍照对比讲评、实时操控ppt等； 3、支持教师端布置作业，支持题库选题、自定义布置作业等； 4、支持教师将导学案、课件、微课等分享给学生，并实时查看学生学情； 5、支持教师对学生进行管理，并随时随地对学生的日常表现进行标签评价，生成班级评价报告和个人评价报告； 6、支持在线选课学习和实时查看所选课学习进度； 7、支持教师端按需灵活配置教学应用，并支持第三方应用对接。 | 30 | 套 |
| 34 | 教师端备课应用软件 | 一、备课工具 1、备课工具：同时提供基于原生PPT与WPS的备课插件，而非自有格式的备课工具，不改变教师传统备课习惯，课件编辑后，输出格式为PPT或WPS的默认格式，非专有格式； 2、资源导入：支持备课资源与备课插件的无缝结合，实现AR、H5、互动微件、三维动画、视频等新媒体资源一键插入到原生PPT/WPS内并即时预览与播放；支持按关键字、学段、学科、知识点多等形式搜索相关新媒体资源； 3、互联网资源导入：支持一键引入互联网链接资源，搜索链接后可一键插入页面至PPT内，支持PPT播放界面下的二次跳转功能； 4、教学设计模板：提供多种教学设计模板，如趣味分类、趣味素材、猜词游戏、连线题、翻翻卡、思维导图（彩色枝丫、鱼尾逻辑、经典思维导图、逻辑结构图、发散思维图、组织结构图、目录组织图、鱼骨图、天盘图等）、超级分类、选词填空、闯关答题等； 5、集体备课：提供集体备课工具，支持设置时间、地点、课题、主备（协备）教师、参与人员、年级、学科、教材版本等相关备课信息，支持集体备课过程中针对学情分析、教材分析、教研纪实等进行同步记录和个人记录，备课完成后支持备课内容的导出功能； 6、支持备课资源同步更新功能：备课完成后将资源或课件一键同步上传至个人云盘，保持数据同步。 二、移动授课工具 1、无线投射：支持不借助任何投屏器或AP设备，教师无需任何切换，即可实现Windows/Android/iOS等移动设备跨系统无线投射到手写交互式智能大屏上，并实现登录个人账号、遥控PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台等课堂教学行为； 2、断网教学：支持教室在无任何网络环境下，正常教学活动不受影响，包括无线投射，PPT动画和视频的正常播放、任意书写、白板讲解、图片批注、实物投影、微课录制等功能； 3、拍照讲解：支持学生作业、试卷、图片、成果、问题等拍照讲评功能，支持现场拍照和从图库调取图片讲解，支持图片旋转等功能，支持多张图片同屏展现，且支持无限扩展，支持对展现内容原笔迹手写批注功能； 4、移动实物展台：支持实物展台功能，配合教师移动终端拍摄学科实验、答题过程、小组讨论等实时视频，进行投屏显示； 5、多屏互动：支持教师一键将将Windows/Android/iOS等移动设备上收藏的授课内容（课件、作业、图片、板书等）同屏至学生终端，并支持学生自由对同屏内容进行放大、缩小、自由回看、批注与收藏等功能； 6、多端授课：支持同时提供Windows/iOS/Android移动端工具，满足多端授课需求，iOS/Android移动端工具提供PPT遥控、PPT推送、镜像投屏、快捷输入、白板授课、拍照讲解、实物展台、微课录制、布置作业、批改作业等功能； 三、教学互动工具： 1、教学互动：配合移动终端，可实现任意场景下的教学互动，包括基于电子课本、ppt课件、交互课件、图片、拍照、截屏等任意素材进行提问、随机点名、抢答、截屏分享等课堂互动； 2、互动题型：支持客观题（单选、多选、判断、填空）、主观题（简答等）； 3、学情反馈：支持教师即时查看互动结果、完成情况的动态反馈，并对结果进行数据分析，包括总人数、参与数，平均分、选项正确率、正确及错误学生的具体名单、分析饼状图（优秀、良好、合格、不合格等）； 4、分组教学：支持分组教学模式，支持根据小组表现累计积分，营造良性竞争的课堂氛围； 5、微课录制：支持基于任意授课场景/界面下进行微课录制，录制区域支持全屏或自定义区域，支持电、板书等）同屏至学生终端，并支持学生自由对同屏内容进行放大、缩小、自由回看、批注与收藏等功能。 | 30 | 套 |
| 35 | 校园网上网行为管理 | 1、测试内容：支持硬件Bypass模块，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态； 2、千兆电口≥12个，千兆电口≥12个；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署； 3、网络吞吐量≥8.5Gbps，应用性能≥2Gbps，最大并发连接数≥70万，每秒新建连接数≥3.5万，最大用户数≥5000； 4、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备；透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑； 5、支持IPSec、支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入，内置VPN硬件协处理器，支持DES、3DES、AES、SM3、SM4等加密算法；HA部署时可同步IPsec VPN状态，当HA主备切换时无需VPN重建，业务零中断； 6、支持对P2P，IM，网络游戏，炒股软件，聊天工具，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制； 7、支持即时通讯应用管控的精细化管理。 | 2 | 套 |
| 36 | 校园网OLT | 1、OLT交换容量≥3.6Tbps；单槽位背板带宽 ≥100G；MAC地址容量≥256K；路由表项≥130K； 2、单台OLT设备能提供不少于15业务槽位，支持GPON接口数 ≥240，XG(S)-PON接口数≥240； 3、关键单元：主控板 、交换板、 电源板1+1冗余配置； 4、主控板和业务板支 持ISSU，升级主控板和业务板时不中断业务； 5、支持双层VLAN(SVLAN+CVLAN);支持基于VLAN的二层互通； 6 、支持基于如下方式进行二层数据报文转发：基于VLAN 、基于Eth、基于VLAN+Eth、基于LAN+CoS、基于SVLAN+CVLAN、基于GEM port+CoS ； 7、支持风扇的冗余保护，如果有一个风扇损坏，不应对系统长期运行的可靠性产生影响； 8、配置GPON口≥160。 | 2 | 台(套) |
| 37 | 校园网统一网管平台 | 1、系统使用B/S架构，支持组件化安装， 可以根据业务需要按需选择安装。浏览器支持IE、 FireFox、Chrome等主流浏览器； 2、系统使用Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008 R2、Novell SUSE Linux Enterprise Server 11SP3等业界主流的操作系统； 3、系统使用SQL Server 2012、SQL Server 2008 R2、 MySQL 5.6、Oracle 11g等业界主流的数据库； 4、系统提供系统 日志、操作 日志、安全日志； 5、系统需要提供丰富的北向接 口 (如SNMP北向接 口、 FTP北向接口等) ， 以及Open API接 口，提供告警、性 能、资料等数据给上层OSS系统； 6、系统需要提供拓扑管理，能够以拓扑图方式显示设 备以及设备间的连接关系，拓扑上能够提供设备、链路 的状态显示和刷新，能够提供设备和链路的信息，如： 设备名称、设备IP、接口速率、带宽利用率等； 7、系统支持拓扑图全屏、放大、缩放、鸟瞰图，支持 拓扑背景图为GIS地图，支持拓扑图自动布局，支持拓 扑对象按名称、IP、类型的快速查找； 8、可以对交换机、路由器、防火墙、WLAN、GPON设 备进行统一管理； 9、系统提供网络非法接入终端管理，能够根据配置的 IP、MAC的接入绑定规则，识别出非法的接入终端， 当 发现有异常终端接入时，可以通过Email通知； 10、配置网络设备管理授权≥20，无线AP管理授权≥ 700，ONU设备管理授权≥1400。 | 1 | 套 |
| 38 | 校园网统一网管平台硬件 | 1、名称：校园网统一 网管平台硬件； 2、规格：配套硬件应不低于2*4210-10Core/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*1200GB SAS HDD, (2G cache)Raid卡 +电容,4*2*GE,2*900W AC，配置硬件。 | 1 | 套 |
| 39 | 万兆多模光 模块 | 1、名称：万兆多模光模块； 2、规格：光模块-SFP+-10G-多模模块 (850nm,0.3km,LC)。 | 20 | 台 |

2.智慧校园多功能教学管理系统

| 序号 | 软硬件产品名称 | 软硬件产品技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随板AC-无线 Llicence | 1、名称：随板AC-无线Llicence； 2、规格：无线AP管理授权≥700。 | 1 | 台(套) |
| 2 | 吸顶AP | 1、支持802.11ax标准 ； 2、支持 2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 3、5G射频支持 802.11ax 2x2 MU-MIMO； 4、整机用户接入数≤256； 5、总空间流数≥4；整机速率≥2.975Gbps； 6、接 口 ≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口； 7、 内置智能天线； 8、支持DC供电或802.3af PoE供电。 | 134 | 个 |
| 3 | 面板AP | - 支持802.11ax标准； 2、5G射频支持 802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO - 总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps； 3、上行支持1个GE自适应以太 口，下行支持4个GE 口； 4、支持DC供电或802.3at供电。 | 183 | 个 |

说明：

1.本 “四、智慧校园系统建设及相关集成服务中软硬件产品技术规格（性能）要求”中的“数量”要求是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2. 本 “四、智慧校园系统建设及相关集成服务中软硬件产品技术规格（性能）要求”中相关设备安装情况详见本招标文件第八章《招标文件附件》中“图纸”及第六章《采购需求》中“八、现场考察要求”，如 “图纸”与“现场考察要求”不一致，以现场考察为准。

3.以上加“★”标志的为重要响应指标。

4.以上无“★”标志的为非重要响应指标。

（二）投标文件要求：

1.投标文件中提供《所投软硬件产品的技术规格（性能）》文件。

2. 《所投软硬件产品的技术规格（性能）》包括以下内容：

（1）序号；

（2）名称；

（3）所投软硬件产品的技术规格（性能）。

3. 《所投软硬件产品的技术规格（性能）》文件中加“★”标志的响应指标要求以醒目的方式标明。

五、项目实施系统集成服务要求

（一）项目组织时间要求：

项目组织时间要求：合同签订生效后60日内完成所有软硬件设备的交付安装集成调试，并投入试运行。

说明：本“（一）项目组织时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）现场管理人员配备要求：

1.要求拟派本项目技术负责人1人具有信息系统项目管理师、网络工程师、中级工程师及ITSS-IT服务工程师证书；

2.要求拟派本项目其他现场管理人员具有智能建筑弱电工程师、安防系统工程师证书。

3.要求拟派本项目技术负责人和本项目其他现场管理人员为投标人自有人员。

（三）安装调试系统集成要求：

1.中标人需要对软硬件产品安装调试并进行系统集成。所投校园安全守卫及信息发布智能化系统、智慧校园生活管理系统及智慧校园综合管理系统，各系统的生产厂商至少分别派驻不低于2名原厂工程师驻场技术支持。

2.根据各系统规划，对系统中的设备要求完成其上架、加电、初始化、互联、软件安装、调试、功能测试等。包括：

系统规划确认 - 确认系统规划的合理性和可行性；

硬件安装 – 组织硬件设备上架、上电测试、初始化，确认设备状态正常，并提供安装所需网线光纤等相关辅材；

软件安装 - 安装部署所需各类系统软件；

联调测试 - 软硬件配置、联调、测试，验证系统可正常工作；

3.安全保障要求

安装时采取必要的安全措施，如有意外，由中标人负全部责任。

（四）特别要求

- 1.本次采购“智慧校园基础建设系统”中的“数据中心建设系统”是此次政府采购项目的非主体、非关键性工作，采购人同意中标人可以依法采取分包方式将该部分以分包方式履行合同，中标人就本采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就本分包项目承担责任。

2. 本项若分包，应当在投标文件中载明分包承担主体，投标文件中提供《分包意向协议》（格式见第七章投标文件相关格式）；若分包承担主体为小微企业的，须同时提供《分包供应商小微企业声明函》（格式见第七章投标文件相关格式）。若分包，分包供应商应当具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质且不得再次分包；若不分包，投标人应当具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

本“（四）特别要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在资格审查时按照投标无效处理。

(六) 投标文件要求

1.投标文件中提供《项目实施系统集成服务方案》文件。

2.《项目实施系统集成服务》根据以上技术要求逐条响应，需包括以下内容：

(1)总体要求响应方案；

(2)项目进度安排；

(3)现场管理人员配备方案（人员资历证书原件扫描件及其为投标人自有人员的相关证明材料扫描件（2022年1月1日后到开标时间前任一个月的社保证明材料或劳动合同扫描件）；

(4)安装调试系统集成方案（包括不同系统人员配备方案（包括人员姓名、工作经历、学历和在本项目中的职责分工），项目管理方法，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施、安全保障方案等）；

（5）投标人或分包供应商具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书扫描件。

六、售后服务要求及培训要求

（一）售后服务要求

1.免费质保期要求：从验收合格之日起，整体项目不低于3年免费系统集成维护服务，注：整体就是所有硬件设备免费提供不低于3年原厂质保，所有配套软件产品不低于3年原厂免费质保、巡检及升级服务。

2.售后服务具体要求：

（1）免费系统集成维护服务，包含系统状态检测、判断、故障处理方案的邮件、电话和现场支持、故障处理及设备厂商服务期内维保服务的协调。维护服务期内如硬件超出免费质保期，硬件更换只收取成本费；

（2）免费质保期内如设备发生故障损坏，不能在24小时内修复，中标人需提供同型号产品备件进行替代使用；涉及的软、硬件更换费用包含在投标报价中，采购人不再承担任何费用；

（3）硬件、软件故障修复后，提供完整的故障分析报告，更换配件时间要求24小时内完成；

（4）免费质保期限内每年不低于4次巡检；承诺7*24小时服务、10分钟以内响应、并安排资深工程师2小时内赴现场解决问题；

（5）免费质保期内中标人须派驻一名系统集成工程师进行一年驻场服务，保障采购设备软硬件各项功能正常运行。中标人需提供两名智慧校园综合管理平台的移动客户端软件系统（APP）软件原厂工程师进行一年驻场服务，以保障软件各项功能正常运行使用。

（6）签订合同前，中标人需向采购人提供综合管理平台软件中涉及的APP、网络产品等采购人所要求提供的厂商售后服务承诺函原件。

（二）培训要求

投标人需在实施过程中及验收完毕后对所投系统进行基本使用和维护操作的培训。对软、硬件设备运行、维修和检测等方面制定培训计划，培训管理人员正确理解软、硬件设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

要对使用对象（管理人员、老师、学生、家长）制定不同的培训方案。培训结束后提供具体详实的培训手册，以便后期使用对象的操作。

（三）投标文件要求

1．投标文件中提供《售后服务方案》和《培训方案》文件。

2．《售后服务方案》包括以下内容：

（1）免费质保期；

（2）售后服务具体方案。

3．《培训方案》包括对照以上“（二）培训要求”进行编制。

七、强制采购要求

（一）本招标文件第六章《采购需求》中 “四、智慧校园系统建设

及相关集成服务中软硬件产品技术规格（性能）要求”中 “(一) 智慧校园基础建设系统建设具体要求”中“2.数据中心建设系统”中所需的 “机房空调”， “（二）校园安全守卫及信息发布智能化系统建设具体要求”中“3.平安校园管理”中所需的“22寸液晶监视器”和“（三）智慧校园生活管理系统建设具体要求”中“1.智慧校园水电气智能管控管理”所需的“台式计算机”“针式打印机”产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围内的政府强制采购产品（以“★”标注的）。

(二) 投标人所投“机房空调”“22寸液晶监视器”“台式计算机”和“针式打印机”必须是政府强制采购产品。

(三) 投标文件中提供所投“机房空调”“22寸液晶监视器”“台式计算机”“针式打印机”产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。不需提交原件核查。

(四) 节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

说明:本“七、强制采购要求”为不允许偏离的实质性要求，如不满足，按照投标无效处理。

八、现场考察要求

(一) 组织人：徐州市第三十六中学（采购人）

(二) 时间：2022年10月22日下午 2:30。

(三) 地点：江苏省徐州市管道储运公司院内徐州市第三十六中学 (老校区门口集合)

(四) 联系人：严乾

(五) 联系电话：15852393827

(六)现场考察内容：设备安装现场情况。

(七) 相关要求：

1.投标人自备相关工具用具。

2.投标人自行测算。

3.现场考察非必须，请自愿参加的供应商按时到场。

（八）特别说明

1.采购人认定本项目的采购活动在疫情防控期间确需开展。

2.按照《江苏省财政厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）的要求，建立登记询问制度。
    3.请参加政府采购活动的供应商代表做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

九、验收标准（验收要求、验收标准和程序）

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

十、关于投标报价的相关说明

1.总价不接受超过2975.31万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

2.采购人不支付报价以外的任何费用。

说明：本“十、关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十一、智慧校园系统建设及相关集成服务费用的支付

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“四、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”。

说明：本“十一、智慧校园系统建设及相关集成服务费用的支付”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十二、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.分包意向协议

13.分包供应商小微企业声明函

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据 智慧校园系统建设及相关集成服务项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业及分包供应商（如有）提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 智慧校园系统建设及相关集成服务 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（智慧校园系统建设及相关集成服务）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市第三十六中学）的（智慧校园系统建设及相关集成服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（智慧校园系统建设及相关集成服务），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（智慧校园系统建设及相关集成服务 ）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市第三十六中学单位的智慧校园系统建设及相关集成服务项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 智慧校园系统建设及相关集成服务 ，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12. 分包意向协议

甲方：

乙方：

双方经协商，就参加（智慧校园系统建设及相关集成服务）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094）招标活动的分包事宜，达成如下协议：

一、甲方作为投标人，根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包。分包承担主体为乙方且双方之间不存在直接控股、管理关系。乙方不得再次分包。

二、甲方就采购项目和分包项目向采购人负责，乙方就分包项目承担责任。

三、乙方承担的分包项目的合同份额占到合同总金额    %。

四、乙方承担的分包项目内容为：         ;

五、本协议签订生效后，甲乙双方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式四份，签约双方各持一份，甲方中标后，交采购人和采购代理机构各一份。

甲方单位：    （公章）                  乙方单位：   （公章）

法定代表人（负责人）：  （签章）        法定代表人（负责人）：  （签章）

年   月   日                            年   月   日

13.分包供应商小微企业声明函

项目名称：智慧校园系统建设及相关集成服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2022-0094

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加承担（徐州市第三十六中学）的（智慧校园系统建设及相关集成服务）采购项目中的非主体、非关键性工作，非主体、非关键性工作全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（智慧校园系统建设及相关集成服务）中的非主体、非关键性工作（数据中心建设系统），属于（建筑业）；承接企业为       （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第八章  招标文件附件

图纸：见“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目招标公告附件。