招标文件

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014

项目名称：丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目

采 购 人：丰县公安局

招标代理机构：南京尧顺工程咨询有限公司

二O二二年十一月

目录

第一章    投标邀请书

第二章    投标人须知

第三章    投标资料表

第四章    评分标准

第五章    合同草案条款

第六章    采购需求

第七章    投标文件相关格式

丰县公安局

《丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章 投标邀请书

南京尧顺工程咨询有限公司对丰县公安局丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件：

1.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（投标人）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（招标代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

注：“苏采云”系统目前在试运行期间，各投标人按以上要求获取招标文件后，还须将投标人基本情况表（详附件）加盖单位公章发至283213784@qq.com。投标报名投标人以实际使用“CA数字证书”注册登记获取招标文件的投标人为准。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2022年11月25日北京时间14:00。

2.开标时间：2022年11月25日北京时间14:00。

3.开标地点：

（1）线上地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（2）线下地点：丰县公共资源交易中心五楼第三开标室。

五、质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向我公司提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

质疑部门：南京尧顺工程咨询有限公司

联系人：齐龙飞    电话：18262469252

地址：徐州市丰县中阳里街道招商场南网架街 1 号自南向北 6、7 间

六、招标人

1.名称：丰县公安局

2.地址：徐州市丰县南苑路

3.联系方法：15852015251

七、招标代理机构

1.名称：南京尧顺工程咨询有限公司

2.地址：徐州市丰县中阳里街道招商场南网架街 1 号自南向北 6、7 间

3.联系方法：18262469252

4.招标项目联系人：齐龙飞

# 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的，；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，同时邀请投标人到达线下开标地点参加会议。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、 | 总 则 |
| (一) | 本项目招标人：丰县公安局 |
| (二) | 本次招标采用的招标方式：公开招标。 |
| (四) | 招标人确定的招标项目属性：货物 |
| (五) | 本项目招标代理机构：南京尧顺工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 3.本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见第七章投标文件相关格式附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三、 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各扫描件一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件），加盖电子签章； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)，加盖电子签章； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》及授权人身份证（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分（必须包含但不仅限于以下内容） 1.产品评价（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 2.总体技术方案（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 3.与丰县公安用户平台系统对接（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 4.主要硬件产品技术指标（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 5.现场勘查方案（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 6.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； （二）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 2. 企业资信（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 3.售后服务（要求见招标文件第六章《采购需求》第四章《评标标准》； 4.投标人其他证明文件及材料复印件(如有)；要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过871万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 线下要求：投标人应提供纸质投标文件正本一份、副本四份，并同时用U盘报送投标文件正本（已签字、盖章）扫描件（PDF格式）一份，每份投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准，投标文件的副本可以是正本的复印件 （投标文件正、副本（含U盘）均不退还投标人，若招标人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定招标采购合同后，由招标代理机构提供给招标人）。 说明：本项目采用线上线下双轨制，即投标人投标文件除了从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交外，还需提供与线上内容一致的纸质文件，按要求加盖公章，如出现线上与线下内容不一致的，以线下正本文档为准。未按以上要求报送纸质投标文件和电子投标文件的将视为废标。 |
| (十八) | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 线上：投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 线下：投标文件正、副本统一密封在一个袋内，投标文件正本电子版U盘单独用信封密封。密封袋须标明投标人名称、项目名称及编号和开标时间，并按照招标文件规定的时间送达开标地点。 说明：1.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封； 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.线上时间： 投标文件提交时间：2022年11月25日北京时间14:00前。 投标截止时间：2022年11月25日北京时间14:00。 2.线下时间： 投标文件开始接收时间：2022年11月25日北京时间14:00 投标文件接收截止时间：2022年11月25日北京时间14:00 （二）投标文件提交地点： 1.线上地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 2.线下地点：丰县公共资源交易中心五楼第三开标室。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 开标时间：2022年11月25日北京时间14:00 开标地点： （1）线上地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 （2）线下地点：丰县公共资源交易中心五楼第三开标室。 |
| (二十五)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目技术部分优劣顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文或在现场递交纸质澄清或者说明。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统或现场要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式或在现场递交纸质文件。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：齐龙飞；联系电话：18262469252； 办公地址：徐州市丰县中阳里街道招商场南网架街 1 号自南向北 6、7 间 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向招标代理机构提交《开标一览表》的数据文件（WORD格式）。 |
| 特别说明 | 注：鉴于疫情防控需要，投标人递交上述材料时，须提供行程码、苏康码、开标现场保持1米线就座，并提醒投标人充分预留进入丰县公共资源交易中心检查时间，如须提供核酸检测报告，建议投标人提前做好准备。请投标人及时咨询丰县疾病预防控制中心最新防疫政策，联系电话 0516-68566593。如因投标人未提前了解和咨询本地最新防疫政策，而导致的一切后果均为投标人自行承担。 |

第四章评分标准

| 项目 | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 (35分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算； 各投标人价格得分=最低投标报价（即投标人的最低有效报价）÷各投标人价格×35，超出采购预算价的报价其投标将被拒绝。得分按四舍五入取至小数点后两位； 各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型企业和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”总价合计”*10%。 | 35 |
| 技术 部分 （42分） | 产品评价（8分） | 1、为体现产品质量的先进性、可靠性和管理能力，所投电警抓拍产品制造商被评为省级及以上先进质量管理孵化基地得2分（提供证明文件原件扫描件上传至苏采云系统相应章节内，开标时原件备查，无原件不得分）。 2、所投电警抓拍单元产品制造商参与过GA/T 870-2017《闯红灯自动记录系统验收技术规范 》公共安全行业标准制定的，得4分（证明文件原件扫描件上传至苏采云系统相应章节内，开标时提供原件备查，无原件不得分）。 3、为响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排、供应链管理等方面的政策要求，所投存储产品制造商为被评为国家级绿色工厂，具有绿色工厂评价证书的，得2分（证书及工信部官网链接截图原件扫描件上传至苏采云系统相应章节内，开标时提供证书原件备查，无原件不得分）。 | 8 |
|  | 总体技术方案 （6分） | 根据本次招标内容编制总体技术方案，包括但不限于系统结构、系统功能、数据格式和已有前端系统的兼容性等方面。总体技术方案完整严谨、设计合理、 完全符合丰县交警大队各项要求得6分；其它酌情给分；不提供总体技术方案不得分。 | 6 |
|  | 与丰县公安用户平台系统对接 （8分） | 投标人必须在开标前与县公安局视频监控综合实战应用平台以及县交警大队非现场违法信息接口、环保限行管理系统、公安交通管理综合应用平台进行对接技术论证（以用户提供的平台接入技术论证确认书为准）， 未提供对接证明得零分，提供县局丰县公安实战应用平台接口对接证明的，得5分，提供县交警大队相关平台接口对接证明的，得3分。（证书原件扫描件上传至苏采云系统相应章节内，开标时提供证书原件备查，无原件不得分）。 | 8 |
|  | 主要硬件产品技术指标 （10分） | 根据主要设备的性能、指标、寿命等参数的描述综合评分。 投标产品技术参数、配置等完全满足招标文件要求没有负偏离的得10分。带★项为关键设备技术参数，有负偏离的每有一项扣3分；非★项技术指标或要求有负偏离的，每有一项扣1分,扣完为止。加星项有三处负偏离，本项总体得0分。 | 10 |
|  | 现场勘查方案 （5分） | 投标人对点位进行勘查，提供的现场勘查方案（包括已有设施利用、设备布局、取电方式、管道沟通、线缆敷设、存储计算等要素）清晰明确、系统要素分析齐全得5分；其它酌情给分；不提供现场勘测方案不得分。 | 5 |
|  | 项目实施方案 （5分） | 评标委员会根据投标人提供的施工组织计划、保证项目质量措施、项目实施进度计划和工期安排、管理力量、技术人员配备情况以及设备使用等进行评审，优得5-4分，良得3-2分；一般得1分，不提供的不得分。 | 5 |
| 商务 指标 （23分） | 业绩 （3分） | 投标文件中提供投标人2019年以来类似项目合同复印件，每份合同得1分，最多得3分（合同原件扫描件上传至苏采云系统相应章节内，开标时提供原件备查，无原件不得分）。 | 3 |
|  | 企业 资信 （13分） | 投标人具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级或以上证书的得3分（证书原件扫描件上传至苏采云系统相应章节内，开标时提供原件备查，无原件不得分）。 | 3 |
|  |  | 投标人具有公路交通工程专业承包资质二级或以上资质的得3分。（证书原件扫描件上传至苏采云系统相应章节内，开标时提供原件备查，无原件不得分）。 | 3 |
|  |  | 投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书叁级或以上证书的得3分。（证书原件扫描件上传至苏采云系统相应章节内，开标时提供原件备查，无原件不得分）。 | 3 |
|  |  | 投标人具有省级或以上高新技术企业证书的得1分（证书原件扫描件上传至苏采云系统相应章节内，开标时提供原件备查，无原件不得分）。 | 1 |
|  |  | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康体系认证证书资质，每提供1个 得1分，最多得3分。（证书原件扫描件上传至苏采云系统相应章节内，开标时提供原件备查，无原件不得分）。 | 3 |
|  | 售后服务（7分） | 投标人在项目所在地区有完善的售后服务体系，能确保2小 时内到场解决运行中的各种问题，针对上述要求提供售后服务体系方案。售后服务体系方案充分满足服务要求的得2分；其它酌情给分；无售后服务体系方案的不得分。 | 2 |
|  |  | 投标人提供的主要设备（终端管理设备、一体化抓拍单元、补光灯、AI智能分析盒、存储设备）的生产厂家出具以上设备免费质保期在三年（含）以上的质保承诺函，每提供一个设备质保承诺函得1分，最多5分。 （质保承诺函格式自拟，标明项目名称及项目编号，加盖投标人和生产厂家公章） | 5 |

第五章合同草案条款

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：丰县公安局

中  标  人：

合同签订日期：年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照徐州市政府采购中心的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价为人民币         元（大写）（¥   元），分项价款详见“附件：分项报价表”。（如有）除此之外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、外贸公司进口代理费用（含办理免税手续费用）、国际国内运输（至甲方指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益、及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于徐州市政府采购网公开招标文件或本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）函件；

（3）分项报价表；           （4）项目实施方案与服务说明；

（5）偏离表及说明；         （6）服务承诺；

（7）中标通知书；           （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权，乙方应承担全部责任，包括承担甲方支付的诉讼费、律师费、鉴定费、拍卖费、调查费、赔偿款、补偿款等，甲方可要求乙方免费代为处理全部事项或全力提供协助。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招投标文件规定的技术规格及所附的“技术偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，按国家有关部门颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用（以下简称“交付验收”），地点由甲方指定，货物的所有权自乙方将货物运送至甲方指定地点后转移至甲方。甲方应当在到货后90天内组织完成安装、培训和验收。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件和磋商响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件、磋商响应和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。到货验收不影响乙方对于货物承担质量保证责任。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3.2 所购货物按乙方投标承诺自设备交付验收合格之日起提供年免费质保服务，该费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标响应文件承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

3.8 保修期内如乙方未能按约提供维护服务，或如遇紧急情况甲方与乙方无法取得联系或乙方无法及时安排的，甲方可自行委托第三方机构提供维护服务或租用类似设备，实际发生费用由乙方承担，可直接从应付乙方费用中扣除或乙方另行支付甲方。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

签订合同后10个工作日内支付合同金额的50%，项目完成验收合同后支付至审计价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无质量问题一次性支付。

在甲方付款前，乙方先行向甲方提供合法有效的票据资料，否则甲方有权迟延支付相应款项且不影响乙方履行本合同项下的义务。

甲方开票信息：

单位名称：丰县公安局

税号：

开户银行、账号：

乙方账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权要求乙方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的滞纳金。如乙方逾期交付达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方另行支付合同总价款5%违约金并赔偿给甲方造成全部损失。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予暂停一至三年参加徐州市政府采购中心组织的政府采购活动的处理。

６、乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的5‰向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第49条以及第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金（如有）不予退还，在三年内不得参加徐州市政府采购中心组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务或其享有的合同权利。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，一方可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招投标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自双方盖章之日起生效。

2、本合同一式份，甲方执肆份，乙方执份，招标公司执壹份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国大陆地区现行有效的法律进行解释。

| 甲 方：丰县公安局 （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）: 签订日期： 年 月 日 | 乙 方： （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章采购需求

本项目不接受超过871万元（招标项目预算金额）的投标报价。本项目投标报价包含一切相关费用，招标人不再支付报价以外的任何费用。

## 一、项目概况

1、项目名称：丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目

2、项目地点：丰县

3、采购人：丰县公安局

4、项目周期：90日历天

5、项目内容：详见本章采购清单

## 二、建设依据

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）、闯红灯自动记录系统通用技术条件（GA/T496-2014）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GAT832-2014）、《道​路​交​通​信​号​灯​设​置​与​安​装​规​范​》(​G​B​1​4​8​8​6​-​2​0​0​6​)，JTG D82-2009 公路交通标志和标线设置规范、《城市监控报警联网系统系列标准》（GAT669-1至10-2008、792.1-2008、793-1至3-2008）、《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》（GA/T 669-2008）、《安全防范工程技术规范》(中华人民共和国国家标准 GB50348-2004)、《视频安防监控系统工程设计规范》(中华人民共和国国家标准 GB50395-2007)、《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)、《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》、江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）、《全省“3.20”工程道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）、《道路交通标志和标线》、《城市道路交通标志和标线设置规范》、道路交通标线质量规定和检测方法》及行业标准《道路标线涂料》、《路面标线涂料》、苏公交〔2021〕49号等。

## 三、建设原则

结合当前技术发展状况及趋势，考虑项目建设和日后运行的成本以及公安技防工作的特殊性，在系统的研发设计、生产制造、测试运行的过程中应严格遵循以下原则：

1.实用性

（1）充分利用成熟的先进技术，采用性能/价格比较高的产品；

（2）体系结构、软硬件选型，既保证实用成熟，又能够适应未来的业务发展和技术的更新要求。

（3）软件符合管理需要，界面友好、易维护，整个系统易用、实用。

2.可靠性

（1）系统设备应选用主流产品，保证了系统的高质量和高稳定性；

（2）系统最大限度集成世界上稳定且先进的技术及组件，采用成熟技术以降低系统的不稳定因素；

（3）对系统如硬件、操作系统、网络、数据库设计尽可能详尽的故障处理方案，以保证系统的快速恢复性；

3.开放性

系统的技术方案和设备具有良好的互联、互操作能力及升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，具有良好的开放性。

4.先进性

（1）系统的网络平台、硬件平台、系统软件平台技术代表了当今计算机技术发展的方向，应符合当今计算机科学的发展潮流。

（2）系统各平台提供二次开发接口，保证各项技术可以不断的更新和升级以维持系统的先进性。

5.兼容性

新建系统必须与相关违法和数据管理平台系统完好兼容，以保证各个系统实现无缝接入和相互协作。

6.可扩展性

在系统软硬件上的设计和选型上，应充分考虑其可扩展性，系统结构易于扩充，以适应今后可能出现的更大任务负载。硬件平台具有可升级性，当需要时可以增加新的计算机设备同原有计算机设备一起工作以提高系统的处理能力，保证原有资源的充分利用。

7.安全性

有抵抗恶性攻击、抵抗任何侵入系统的企图和抵抗企图从系统中获取敏感数据和信息的能力，具有一定的防暴力破坏和防窃取信息的能力。保证数据和照片的安全性、保密性、完整性、一致性和相容性。

8.易维护性

（1）系统平台应符合业内通用规范，易于维护。

（2）系统各类应用软件界面友好，安装、使用、维护应简单便捷。

（3）业务流程清晰，符合常规业务处理习惯。

（4）系统数据维护方便，备份及数据恢复快速简单。

（5）系统软件配置简单方便，尽量避免复杂的系统配置文件。

## 四、建设内容

结合现有的电子警察建设和我县当前非现场交通违法管理特点，现需对以往不能满足抓拍需求的路口进行改造及现有路口的电警设备完善，本项目拟实施以下建设内容：

- 新增卡口式电子警察31个路口113个方向；

- 新增4套大货车右转停让管理系统；

- 相关后台的软件接入和处理能力扩容；

- 新增引路标牌、导向标牌共计60个；

- 新增及拆除北苑路、西城路、南苑路标线共计3.3万平方米。

建设内容包括：杆件与基础施工、标线施工、标牌安装、光电缆敷设、设备安装调试和后台接入等。

注意：本项目涉及的前端路口和方向建设点位，仅为初步建设计划，所有点位正式建设前，应按照管理部门相关要求，履行完备的审批通过程序后才能正式实施。

## 五、技术要求

（一）整体技术要求

本项目建设的卡口式电子警察的过车图片应能无缝接入公安局视频监控综合实战应用平台。卡口式电子警察、货车禁行、大货车右转停让管理系统抓拍的交通违法数据应能无缝接入丰县现有数据端接口和集成指挥平台。货车禁行抓拍系统的管理数据应能和丰县环保限行管理系统无缝兼容。系统综合数据按规定对集成指挥平台的接入。

投标人应详细论述本项目新建的前端系统和数据接入上述各后台管理系统的技术实现方式，并论证其可行性，并承诺在质保期内，无条件修改和升级数据上传接口软件以保证完全兼容，没有相关论述内容的投标书视为无效投标，所产生的接口开发及平台接入等其他费用包括在投标总价中。

（二）卡警技术要求

所建成的卡警必须符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件（GA/T496-2014）》标准、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009/2016）以及采购人的其他具体技术要求。能够对道路上行驶的车辆目标24小时不间断地进行监视，如实记录每个目标的特征信息，对违法车辆进行记录和抓拍，对正常通过的车辆进行记录。

系统应能至少记录以下3张反映闯红灯行为过程的图片：

a.能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；

b.能反映机动车已越过停车线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯、停止线；

c.能反映机动车与b)图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

除闯红灯违法行为外，系统应可以准确判断直行车道左右拐、右拐车道直行与左拐、左拐车道直行与右拐、本方向车道内逆向行驶、压实线等多种违法行为。抓拍三张照片中的车辆位置应能充分证明车辆借道行驶的轨迹。第一张照片应能清晰反映车牌、车辆全貌和环境情况，第二、三张照片应能反映车辆违法行为的实施并能辨识车牌和车辆全貌。

在非红灯状态下，能够完成对每一辆经过车辆的抓拍和车牌识别，准确地记录并存储，包含车牌和全景影像等信息。可清晰辩认机动车辆的车牌号码和车身颜色，图片上并能清晰反应车辆的基本状况（便于事故排查等），自动生成行经车辆的地点、方向、车道、日期与时间和车牌自动识别结果等字符信息并叠加在拍摄的图片上。

（三）大货车右转停让技术要求

根据《道路交通安全法实施条例》第五十一条第七款的规定，在没有方向指示信号灯的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行。中型及以上货车（含专项作业车）在通过让行路口时，应该在等待区的停车线以内停车，进行观察，在发现车辆周围没有行人以及非机动车通过的时候，再进行缓慢起步、行驶。右转未停车让行的，将按照违反禁令标识指示进行相应的处罚。

按上述要求，本项目将在部分路口增设停车让行标志标线，同时利用现有的电子警察系统进行升级改造，加装电子诱导屏等设备，实现对大货车右转的精准诱导行驶，以及未按“大车右转停让”规定通行的违法行为抓拍。

（四）后台软件扩容要求

违法数据：对传回数据处理中心的违法图片进行自动识别，提取车牌号码，将违法相关信息：违法日期、地点、方向、违法车辆外形特征和车牌照号码等自动录入到数据库中生成违法库，并自动上传集成指挥平台。同时违法数据需在本地保存供以后违法数据的自动统计分析及处理等。

卡口数据：对前端处理系统对所拍摄的图像进行分析，从中自动获取车辆的通过时间、地点、行驶方向、号牌号码、号牌颜色、车身颜色等数据。并将获取到的信息通过网络传输到治安卡口后台软件控制中心的数据库中进行数据存储、查询、比对等处理，当发现肇事逃逸、违规或可疑车辆时，治安卡口后台软件会自动向拦截系统及相关人员发出告警信号。

本项目应按照上述要求对现有后台进行软件接口扩容，以充分满足对新建和改造的前端控制点的处理能力。

（五）主要设备技术要求

以下加“★”标志的为重要响应指标，投标时提供公安部或权威机构检测报告或证书复印件，并加盖投标人和生产厂商公章。

1）900万像素电警一体化抓拍单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器、镜头等。

靶面尺寸不小于1.1英寸，抓图分辨率可达4096*2160(不含OSD)，

视频帧率：在1～50fps可调；

设备具有本地存储功能；实时视频图像、照片存储策略均支持满覆盖及满即停存储方式，可通过界面进行配置；存储容量最大支持512GB。

在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下

具有抓拍快门、视频快门、识别快门等三种模式

支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）

★支持车牌黑/白名单设置，可设置不少于90万条黑名单

★在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms

★支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于2001x，夜晚辅助光照度不高于301x的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%

★支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。支持同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析

闯红灯违法抓拍功能：支持车辆闯红灯违法抓拍功能；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试：捕获率≥99%，准确率≥99%。

闯红灯抓拍功能：支持二轮车（摩托车、电动二轮车、自行车）、三轮车闯红灯抓拍功能。

支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9%

支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%

支持350种车标识别，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%

车头车尾均支持识别国标要求的24种车型：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引车、重型多结构货车、重型厢式挂车、渣土车、油罐车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车。

支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率98%

具有2 个100M/1000M 以太网口，1 个BNC接口，4 个RS232 接口，2 个RS485 接口，1个TF卡槽，1 路DC 12V 电源输出接口，1路音频输入接口，1 路音频输出接口，4 路报警输入接口，2 路报警输出接口，1 个外同步输入接口，7 个闪光灯/LED 频闪灯同步接口，2 路USB 接口，1 个reset 接口。

工作温度：-45℃~90℃

支持外壳防护等级IP67，外壳防暴等级IK10，防浪涌6KV，防静电8KV；

3）LED频闪补光灯

具有16颗高亮LED灯珠；

支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭；

★支持通过RS485控制频率、亮度等；

支持频闪级联功能；

自动感光功能检查：可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调。

平均功耗≤23W

频闪亮度等级30级可调；

在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx；

频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us；

频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选；

色温范围6000k~6700k；

★要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险。

工作温度-40℃~80℃；

外壳防护等级IP67；

4）智能交通终端管理设备

支持不小于16个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，2个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网络接口，双网卡，支持前端与后端设置不同网段IP；

支持2个，1000M光纤SFP接口，光电可同时使用；

支持不小于4个SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘；

高性能嵌入式处理器，Linux 操作系统；

支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持不少于16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持不少于12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成；

支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置

★支持75种交通卡口或违法图片接收、合成、转发、存储：

违法图片支持类型1：1卡口；2闯红灯；3压白线；4逆行；5欠速；6超速；7有车占道；8黄牌占道；9违法左转；10违法右转；11违法掉头；12违法停车；13交通拥堵；14不按导向箭头行驶；15违法变道；16压黄线；17未礼让行人；18不按车道行驶；19压停止线；20闯黄灯；21黄网格违法停车；22受限车牌；23主驾驶员不系安全带；70垃圾桶满溢

违法图片支持类型2：24驾驶员抽烟；25驾驶员打电话；26行人闯红灯；27车辆拥堵禁入；28交通抛洒物；29行人事件；30左转不礼让直行；31大弯小转；32车辆排队加塞；33右转不礼让横向直行；34右转不礼让直行行人；35不按规定使用远光灯；36禁货；37行人卡口；38非机动车占道；39 B类违法停车；40 C类违法停车；41 D类违法停车；42非机动车超载；43未戴安全头盔；44出店经营；45机动车违停；71违规撑伞；72暴露垃圾

违法图片支持类型3：46非机动车违停；47流动摊贩；48禁止通行；49未按规定依次通行；50交通滞留；51非机动车装载伞具；52违法倒车；53未与前车保持安全距离；54飙车；55车牌污损；56非机动车闯红灯；57道路安全预警;58交通事故；59占用应急车道；60不按规则使用转向灯；61非机动车逆行；62非机动车越线停车；63手动抓拍；64施工；65路障；66火焰检测；67烟雾报警；68区域入侵；69门前（三包）脏乱；73禁摩；74副驾驶未系安全带；75压导流线

★车身颜色支持：支持38种车身颜色：白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、其他

支持区间测速功能

支持断网续传功能

支持本地备份功能，可通过eSATA和USB接口备份图片及录像数据

支持校时功能，可通过网络与NTP服务器进行校时

工作温度-40℃~80℃

5）AI智能分析盒

交通参与对象结构化分类，自动感知检测车辆、行人、非机动车特征和行为，识别特定违法行为。

Main Chip 等效 28.8TOPs@INT4 高算力的 NPU；

网络接口：1 个 RJ-45， 10M/100M/1000M Base-T 自适应；

4G 无线 通讯端口；

视频输入路数：8 路 1080P（兼 容 4 路 4K 分辨率）；

分析路数：支持 8 路 1080P 视频分析目标检出；

支持检出机动 车 3 大目标车型识别；

电源： 12VDC 2A 功耗：10W ；

工作温度：-20° C~60°C

6）LED可变预警标志牌

含LED显示屏、控制卡、电源、箱体，显示面积：640*320mm

分辨率：80*40点阵
含行人/非机动车检测模块，语音播报模块、联通通讯模块。联动播报警示语音。

7）大车右转礼让宣教屏

全彩LED屏幕尺寸:1060mm（长）*1540mm（高），点间距：4mm，物理密度：15635/m2

8）违章处理计算机

CPU：Intel酷睿12代 i5及以上。

内存容量:16G及以上。

硬盘容量：500G及以上。

显示器：液晶19吋及以上。

9）外场维护计算机

系统：Windows 10

内存容量：16G及以上

待机时长：9小时以上

裸机重量：1.5-2kg

显卡：独立显卡

屏幕尺寸：14.0英寸

分辨率：全高清屏（1920×1080）

处理器：Intel 12代i5及以上

硬盘容量：512GSSD及以上

10）分布式图片存储

CPU：≥2 颗，每颗 CPU 核心数≥8 核，主频≥3.2GHz；

内存：≥144GB；

硬盘：≥2块600GB SAS硬盘，≥1块1.92TB SSD硬盘，≥27块14TB SATA硬盘；

网口：≥2个GE 电口，≥4*10GE 光口（含模块）;

单节点满足≥1500张图片同时读、写、删，单节点支持文件数≥40亿，单目录支持千万文件；

元数据可存储在数据节点上，无独立元数据节点，支持单个节点部署；

★支持前端网络/后端网络双平面组网，支持单节点多VLAN，前端网卡支持100G/40G带宽，后端网卡支持100G/25G带宽（提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）；

支持创建分级存储空间，可根据不同业务类型创建不同类型的分级存储空间；

支持跨网络节点RAID，数据呈离散式分布存储到各个节点上，节点间容量偏差＜3%；

支持硬盘或节点故障时，存储数据能够自行恢复，具有异常掉电时数据不丢失功能；

★支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件，支持将数据分片存于不同存储节点的不同硬盘，具有节点硬盘级的双层负载均衡，支持设置共享目录的接入性能（提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）；

支持将一个或多个节点的存储池划分到指定分级存储空间；

★支持防病毒功能，支持按目录单位配置杀毒策略（提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）；

支持业务负载均衡，可根据存储服务器连接数、处理器使用率、吞吐量等均衡策略进行负载均衡；

11）视频存储

CPU：≥2 颗，每颗 CPU 核心数≥8 核，主频≥2.0GHz；

内存：≥48GB；

硬盘：≥2块1200GB SAS硬盘，≥38块16TB SATA硬盘；

网口：≥2 个 GE 电口，≥2*10GE 光口（含模块）;

支持实时浏览、录像回放、录像锁定、视频备份、告警联动等功能；

读写性能：单台可支持摄像机接入路数≥3024 路；可同时支持视频存储≥1024 路，视频转发≥1024 路，录像下载≥512 路；单台可支持视频存储带宽≥2048Mbps，视频转发带宽≥2048Mbps，录像下载带宽≥1024Mbps；

★支持网络自动重连机制，能够在网络故障恢复后自动获取原视频播放内容，重连时间小于15秒（提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）；

支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除与解散；

★支持系统掉电恢复后，系统自动重启，业务自动恢复，不需要人工干预服务，管理和业务状态异常情况下守护进程在30秒内可拉起服务（提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）；

★单存储集群内云存储节点不需要独立的集群管理服务器，支持N+0集群，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务在30s之内完成负载分担到其他节点（提供公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）；

单支持多级多域管理，支持整网不少于200个上下级域、不少于120个外域对接，平台互联最大支持不小于8级；

支持多个节点存储负载均衡、临近访问优先策略

12）交通标线

线条、箭头、文字及立面标记，满足国家标准《道路交通标志和标线》、《城市道路交通标志和标线设置规范》的各项技术要求；

满足国家标准《道路交通标线质量规定和检测方法》及行业标准《道路标线涂料》、《路面标线涂料》的相关技术要求；

热熔涂料、玻璃微珠经国家级相关检测部门检测合格，并在有效期内；

厚度：干膜≥1.8 mm ；与原旧标线应基本重合，位置偏差范围为±3mm；厚度、逆反射系数等质量指标经相关专业检测部门检测合格，检测费用自理；

施划标线应具有良好的视认性，宽度一致、边缘整齐、线型规则、线条流畅，标线涂层厚度均匀、无起泡、褶皱、斑点、开裂、发黏、脱落、泛花等现象；

13）交通标牌

本项目的标识标牌为测速设置，制作安装必须符合《苏公交〔2021〕49号》、《道路交通标志和标线》、《城市道路交通标志和标线设置规范》、《J05-18交通小图》

交通标牌含标志板、标杆、基础及配件的制作、安装等一系列内容，安装完成后达到采购人正常使用标准。

标志板：3M膜、IV类

标杆：整体热镀锌喷塑。

（六）实施要求

1、杆件与机箱

各部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。金属机壳表面应有防锈、防腐蚀涂层，金属零件不应有锈蚀。

杆件要求能保证视频检测覆盖所有需控制的车道，须可抗12级台风及8级地震。

杆件净高大于6.5米，长度到达所控车道的正上方。

箱体的防护等级IP65以上。电压：AC220V，50HZ；工作温度：-20℃～＋70℃；机箱内应设置专用接地铜排，机箱板材厚度≥1.5mm，采用防锈、防腐蚀材料或做过牢固防锈、防腐蚀处理的材料，箱体、门等材料主体应为具备足够强度的钢板或铝合金。

改建路口，原有杆件不能满足现场违章取证需要的，由中标人免费对杆件进行移动或杆件加长。

2、土建

所有基础施工、供电施工和网络施工必须按照市政工程的相关规范进行，不得野蛮施工。

在工程管道施工中，遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时，施工单位应及时提出，待有关单位处理后方可继续施工。

管道工程的沟（坑）挖成后，凡遇被水冲泡的，必须重新进行人工地基处理。否则，严禁进行下一道工序的施工。

施工现场堆土，应符合下列要求：

- 开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆置；

- 堆土不应紧靠碎砖或土坯墙，并应留有行人通道；

- 堆土高度不宜超过1.5M；

- 堆置土不应压埋消火栓、闸门井及热力、煤气、雨（污）水

- 等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施

- 土堆的坡脚边应距沟（坑）边40厘米以上；

- 堆土的范围应符合市政、市容、公安等部门的要求。

对人（手）孔建筑的要求：

- 砖、混凝土砌块（以下简称砌块）砌体墙面应平整、美观，下应出现竖向通缝。 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%；砖缝宽度应为8—12毫米，同一砖缝的宽度应一致。

- 砌块砌体横缝应为15—20毫米，竖缝应为10—15毫米；横缝砂浆饱满程度应不低于80%，竖缝灌浆必须饱满、严实，不得出现跑漏现象。砌体必须垂直，砌体顶部四角应水平一致。

3、电气

应安装具备过载、漏电、短路保护功能的电源总开关，开关的额定电压、额定电流值应满足AC250V、20A的最低容量要求。

系统设备应采取防雷措施，本工程建议采用联合接地方式，作为电气装置保护接地，防雷接地的公共接地装置。接地电阻小于4Ω.

4、管道与线缆敷设

内部导线应有适当保护，以保证这些导线不会接触到可能会引起导线绝缘损伤的部件；当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有终端和设施接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

改建路口，由中标人免费对原有光、电、网络线缆进行更新。

## 六、采购清单

（一）标牌清单

| 序号 | 路口名称 | 标牌缺失方向 | 数量 | 标牌尺寸（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南苑路永安路 | 东、西、北3方向 | 3 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 2 | 北环路东城路 | 北方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 3 | 北环路西城路 | 北方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 4 | G518国道汉皇大道 | 北方向 | 1 | 4*1.5 | 方向标识牌 |
| 5 | G518国道X208县道 | 南、北2方向 | 2 | 4*1.5 | 方向标识牌 |
| 6 | G518国道史小桥 | 南、北2方向 | 2 | 4*1.5 | 方向标识牌 |
| 7 | S254省道常店 | 南、西2方向 | 2 | 4*1.5 | 方向标识牌 |
| 8 | 南环路华张路 | 西方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 9 | X205县道王沟街 | 东方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 10 | 南苑路东城路 | 东、西2方向 | 2 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 11 | 中阳大道永安路 | 东、南、西、北4方向 | 4 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 12 | 南苑路华张路 | 西方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 13 | 南苑路东环路 | 东方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 14 | 南苑路康桥路 | 南、北2方向 | 2 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 15 | 南苑路栖风路 | 南、北2方向 | 2 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 16 | 南苑路香樟路 | 东、南、北3方向 | 3 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 17 | 南苑路河滨路 | 西方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 18 | 健康路栖凤路 | 东、南、西、北4方向 | 4 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 19 | G518国道马楼街 | 东、西2方向 | 2 | 4*1.5 | 方向标识牌 |
| 20 | G237国道师寨街 | 南、北2方向 | 2 | 4*1.5 | 方向标识牌 |
| 21 | 中阳大道丰邑路 | 南、北2方向 | 2 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 22 | 南环路丰邑路 | 东、西、北3方向 | 3 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 23 | 东环路汉韵路 | 西方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 24 | 汉韵路康桥路 | 东、南、西、北4方向 | 4 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 25 | 丰邑路果都路 | 西方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 26 | 东环路果都路 | 东方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 27 | 解放路创新路 | 北方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 28 | 南苑路支农路 | 南、北2方向 | 2 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 29 | 南苑路书院街 | 南、北2方向 | 2 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 30 | 南苑路西环路 | 东方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 31 | 东环路健康路 | 西方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 32 | 解放路康桥路 | 南方向 | 1 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 33 | 南环路东城路 | 东、西2方向 | 2 | 4*3 | 方向标识牌+行车道线指示 |
| 合计 |  |  | 60 |  |  |

（二）标线清单

| 序号 | 道路名称 | 长度（米） | 数量（条/个/组） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、北苑路(东环路至西环路全程共计6.7千米） |
| 1 | 白色实线（全程施划） | 6700 | 2（条） |
| 2 | 白色虚线（全程施划） | 6700 | 2（条） |
| 3 | 黄色实线（全程施划） | 6700 | 2（条） |
| 4 | 交叉路口（含导向车道、导向箭头、人行横道、停止线） |  | 9（个） |
| 5 | 人行横道（含停止线、减速标志、“车让人”字体） |  | 15（个） |
| 6 | 黄色网格线 |  | 6（组） |
| 7 | 振荡线 |  | 6（组） |
| 二、西城路(北环路至南环路全程共计5千米） |
| 1 | 白色实线（全程施划） | 5000 | 2（条） |
| 2 | 白色虚线（全程施划） | 5000 | 2（条） |
| 3 | 黄色实线（全程施划） | 5000 | 2（条） |
| 4 | 交叉路口（含导向车道、导向箭头、人行横道、停止线） |  | 9（个） |
| 5 | 人行横道（含停止线、减速标志、“车让人”字体） |  | 10（个） |
| 6 | 黄色网格线 |  | 4（组） |
| 7 | 振荡线 |  | 4（组） |
| 以上共计3.3万平方米（结算以实际完成工程量为准） |

（三）设备清单

| 序号 | 货物名称 | 配置参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。靶面尺寸1英寸，抓图分辨率可达4096*2160 (详见主要设备技术要求) | 套 | 115 |
| 2 | 高清1英寸12mm镜头 | 1英寸12mm镜头，分辨率1000万像素 | 套 | 115 |
| 3 | LED频闪补光灯 | 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；支持多级环境亮度可选；平均功耗≤23W。(详见主要设备技术要求) | 套 | 310 |
| 4 | 三维万向节支架 |  | 套 | 115 |
| 5 | 智能交通终端管理设备 | 支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘。。(详见主要设备技术要求) | 套 | 32 |
| 6 | 光端机 | 单模单纤， 100Mbps,1*RJ45+SC 20km,独立式，标配电源 | 套 | 81 |
| 7 | 光端机 | 单模单纤， 1000Mbps,1*RJ45+SC 20km,独立式，标配电源 | 套 | 32 |
| 8 | F型杆件（5-9米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要 | 套 | 68 |
| 9 | 杆件基础（5-9米杆） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要 | 套 | 68 |
| 10 | F型杆件（10-13米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要 | 套 | 43 |
| 11 | 杆件基础（10-13米杆） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要 | 套 | 43 |
| 12 | F型杆件（14-16米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要 | 套 | 2 |
| 13 | 杆件基础（14-16米杆） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要 | 套 | 2 |
| 14 | 机箱 | 符合招标文件要求,满足现场安装需要 | 套 | 117 |
| 15 | 路口光电缆敷设 | 符合招标文件要求,满足现场数据通信需要 | 项 | 33 |
| 16 | 安装辅材 | 满足现场安装需要 | 套 | 117 |
| 17 | AI智能分析盒 | 交通参与对象结构化分类，自动感知检测车辆、行人、非机动车特征和行为，识别特定违法行为。Main Chip 等效 28.8TOPs@INT4 高算力的 NPU (详见主要设备技术要求) | 套 | 4 |
| 18 | LED可变预警标志牌 | 含LED显示屏、控制卡、电源、箱体，显示面积：640*320mm ，分辨率：80*40点阵 含行人/非机动车检测模块，语音播报模块、通讯模块，联动播报警示语音。 | 套 | 4 |
| 19 | 右转礼让宣教屏 | 全彩LED屏幕尺寸:1060mm（长）*1540mm（高），点间距：4mm，物理密度：15635/m2 | 套 | 4 |
| 20 | 违法抓拍警示牌 | 600*800，含安装 | 套 | 113 |
|  | 二、中心设备 |  |
| 21 | 分布式图片存储 | CPU：≥2 颗，每颗CPU 核心数≥8 核，主频≥3.2GHz； 内存：≥144GB；硬盘：≥2块600GB SAS硬盘，≥1块1.92TB SSD硬盘，≥27块14TB SATA硬盘(详见主要设备技术要求) | 套 | 1 |
| 22 | 视频存储 | CPU：≥2 颗，每颗 CPU 核心数≥8 核，主频≥2.0GHz； 内存：≥48GB；硬盘：≥2块1200GB SAS硬盘，≥38块16TB SATA硬盘(详见主要设备技术要求) | 套 | 1 |
|  | 三、其他项目 |  |
| 23 | 违法处理计算机 | 12代I5,16G,500G,20吋液晶，详见技术要求中的参数说明 | 台 | 30 |
| 24 | 打印机 | A4激光黑白，打印复印一体机 | 台 | 20 |
| 25 | 便携式外场维护计算机 | 12代I5,16G,512G，详见技术要求中的参数说明 | 台 | 4 |
| 26 | 违法处理平台软件扩容 | 满足本次新建前端点位的违法数据后台处理和存储需要 | 项 | 1 |
| 27 | 相关软件后台接入 | 视频监控综合实战应用平台、非现场违法信息接口、环保限行管理系统等 | 项 | 1 |
| 28 | 三年现场维保费 | 专业维护技术人员常驻丰县城区，提供质保期服务。 | 项 | 1 |
| 29 | 机房与网络改造 | 暂列金15万元（最终结算价以实际完成量和甲方签证为准） | 项 | 1 |

## 七、售后服务和人员培训

（一）★售后服务

1、项目建成后主要由中标人负责管理和维护，项目终验后，中标人需提供整体系统三年免费保修服务，三年以后终身提供服务，只收取材料成本费。

2、维护机制：本项目要求中标人自项目验收之日起，提供至少3年现场维护，中标人必须派专业维护技术人员常驻丰县城区，提供系统直接伴随保修。系统各软、硬件设备因设计或是质量问题出现故障或是损坏，均由中标人负责维修和更换；提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

投标人应提供售后服务承诺书，且承诺内容满足上述要求，否则视为无效投标。

（二）人员培训

1、培训要求：

（1）对采购人的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

（2）培训教员对所提供的系统和产品应具有三年以上的操作和维修经验。培训教员的简历连同培训计划一并提交采购人，采购人认为培训教员不合格可要求更换。

（3）在系统完工测试之前为采购人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

2、培训事项

中标人根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

（1）培训需求

应对一般操作人员的培训、项目技术人员的培训及管理人员的培训分别进行阐述。

运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。

高级项目技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。

管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。

（2）培训课程

培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

第七章投标文件相关格式

目  录

- 投标函

2. 开标一览表

3．分项价格表

4. 偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 投标人参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明

7. 中小企业声明函

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准

1.投标函

致：南京尧顺工程咨询有限公司

根据丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目[项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014]招标文件，(姓名)代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由南京尧顺工程咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 投标人同意在授予合同后,按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

9. 南京尧顺工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由南京尧顺工程咨询有限公司确定。

10. 招标人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在招标人规定的时间内向招标人提供有效的证明文件，将被招标人认定为提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

11. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖单位公章）

日期：   年  月  日

2.开标一览表

项目名称：丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价 （小写） |
| --- | --- | --- |
| 丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |

投标人：（盖单位公章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

投标人名称：

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014               货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：（盖单位公章）

日期：   年  月  日

注：1．若投标产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

3．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性投标招标文件。

4.投标人对以上数据的真实性负责。

南京尧顺工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014

| 序号 | 标的名称 | 招标规格 | 投标规格 | （正/负/无）偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：

投标人公章：

日期：   年  月  日

5. 法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托 （      ）全权代表我企业（公司）参与丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目（项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。无转委托权。委托期限自2021月日起至2021年月日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                          受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6.投标人参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明

我单位在参加丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目（项目编号：

JSZC-320321-NJYS-G2022-0014）政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

日期：   年  月  日

7.中小企业声明函

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

日期：

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

8.残疾人福利性单位声明函

项目名称：丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加丰县公安局单位的丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

日期：    年     月    日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：丰县2022年新增电子警察及配套交安设施项目

项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： ，项目编号：JSZC-320321-NJYS-G2022-0014）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备（可提供实体照片等证明性文件）：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力（已有类似项目的效果照片等）：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

日期：   年  月  日

10.徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府招标项目收费标准，由招标人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行。