采 购 文 件

项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2022-0023

项目名称：新沂市教育局各类教室器材配备项目

代理机构：新沂市公共资源交易中心

编制时间：2022年12月

目  录

第一章投标邀请1

第二章供应商须知5

第三章 电子响应文件格式28

第五章 招标项目采购需求44

第六章评分细则375

第七章 拟签订的合同文本377

第一章投标邀请

项目概况

新沂市教育局各类教室器材配备项目的潜在供应商应在“苏采云”获取采购文件，并于 2023 年1月12日09点30 分（北京时间）前递交电子响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2022-0023

项目名称：新沂市教育局各类教室器材配备项目

预算金额：720万（含税）

采购方式：公开招标

采购需求：

具体要求详见采购文件《采购需求》

二、申请人的资格要求：

(一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(二）本项目的特定资格要求：

本项目不接受联合体投标，成交后不允许转包、分包。

三、获取采购文件

（一）获取时间：

2022年12月21日至2023年1月12日  9:30（北京时间）

（二）获取方式：

1.本项目采用网上注册登记方式。 潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作电子响应文件--导出加密的电子响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传电子响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

售价：免费

四、响应文件提交：

投标截止时间：2023年1月12日 9:30（北京时间）。

开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、开启

时间：2023年1月12日9:30（北京时间）。

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）采购文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”及其附件的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”及其附件后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”及其附件，否则，将自行承担相应的风险。

（三）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取采购文件的潜在供应商，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（四）说明

1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

(五)特别说明

1.采购人认定本项目的采购活动在疫情防控期间确需开展。

2.按照《江苏省财政厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）的要求，建立登记询问制度。

3.请参加政府采购活动的供应商代表做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新沂市教育局

地址：江苏省徐州市新沂市北京路13号新沂市第一中学南门对面院内

联系电话：13655225528

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：新沂市公共资源交易中心

地址： 新沂市钟吾南路17号

联系人： 杜兆文

联系电话：0516-88610655

3.项目联系方式

项目联系人：杜兆文

联系电话：0516-88610655

第二章供应商须知

一、供应商须知附表

| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：720万元（含税）； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权在“苏采云”系统内“询标澄清”界面要求其在评审合理的时间内提供成本构成说明，并提交相关证明材料。供应商的澄清说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商澄清说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。澄清说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供澄清说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效澄清说明或者澄清说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其电子响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业价格扣除 （实质性要求） | 一、小微企业价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 二、残疾人福利性单位价格扣除 1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对残疾人福利性单位投标价格10%扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 三、监狱企业价格扣除 1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。对监狱企业投标价格10%扣除，用扣除后的价格参与评标。 备注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描并加盖电子签章。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在电子响应文件中进行承诺。 |
| 4 | 采购文件、开标、评标工作咨询 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购人或采购代理机构负责答复。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 中标公告在政府采购法定网站上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到新沂市公共资源交易中心领取中标通知书。 |
| 6 | 供应商质疑 | 1.根据政府采购相关规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、成交结果的范围； 2.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式、一次性地向采购人或采购代理机构提出质疑； 3.采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复质疑； 4.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑；未参与所质疑项目采购活动的供应商，不得对采购过程及成交结果进行质疑； 5.质疑供应商不得恶意质疑或提交虚假质疑材料。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据有关规定进行处理。 |
| 7 | 供应商投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。 投诉受理单位：新沂市财政局政府采购管理科 联系电话：0516-80327029 地址：新沂市钟吾南路18号 邮编：221400 政府采购投诉网上平台，请登陆江苏政务服务网站（http://xzxy.jszwfw.gov.cn），选择新沂市--法人服务--按部门--市财政局--政府采购投诉处理--在线办理。（注意在线办理前须注册江苏政务服务网站帐号）。 |
| 8 | 政府采购合同公告备案 （实质性要求） | 采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在政府采购法定网站公告。 |
| 9 | 项目重新采购 （实质性要求） | 拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。 |
| 10 | 采购项目验收 （实质性要求） | 由采购人按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收，验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。 |

二、总则

1. 适用范围

本采购文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是新沂市教育局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新沂市公共资源交易中心。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指合法获取《采购文件》拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5“实质性要求”系指不允许负偏离的要求，未对实质性要求响应的响应文件按无效响应文件处理。

3.合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本采购文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）合法获取《采购文件》。

4.投标费用（实质性要求）

4.1供应商应承担所有与准备和参加政府采购活动有关的费用，无论结果如何，采购人和采购代理机构不承担任何责任和义务。

4.2供应商的报价为本项目所产生的所有费用，包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定地点的费用、安装调试、税金及其他所有费用的总和；供应商应按要求填写报价，此报价作为采购方确定成交供应商的标准，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理：

5.1.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.1.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。

5.2.1制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效供应商，其他供应商的电子响应文件作为无效投标处理。

5.2.2制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的供应商，其他供应商的电子响应文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

5.4前期参与供应商处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其电子响应文件作为无效处理。

5.6有下列情形之一的，视为串通投标：

5.6.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.6.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.6.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5.6.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.7有下列情形之一的，视为恶意串通投标：

5.7.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;

5.7.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;

5.7.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;

5.7.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.7.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交;

5.7.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

5.7.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.8响应、成交无效情形

5.8.1提供虚假材料谋取成交的；

5.8.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5.8.3向采购人、评标委员会小组成员、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.8.4评审阶段资格发生变化，供应商未及时通知采购人和采购代理机构的；

5.8.5供应商非法干预评审过程的。

5.8.6将成交项目转包给他人。本项目所称转包，是指成交人未经采购人同意将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

5.9特别说明：

5.9.1供应商报价所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证等必须为本法人所拥有。

5.9.2投标截止时间后，所有递交的响应文件归新沂市公共资源交易中心依法归档保存。

三、采购文件

6．采购文件的构成

采购文件是供应商准备电子响应文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。采购文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）供应商须知；

（三）电子响应文件格式；

（四）供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）招标项目采购需求；

（六）评标办法；

（七）拟签订的合同文本。

7. 采购文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以对已发出的采购文件、资格预审文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件的组成部分。

7.3澄清或者修改的内容可能影响电子响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交电子响应文件的截止时间。

7.4招标项目实行资格预审的，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

7.5供应商认为需要对采购文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、电子响应文件

9．电子响应文件的语言（实质性要求）

9.1 电子响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文书写，如果使用其它语言应译成中文，否则无效。电子响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位（实质性要求）

除采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.上传投标系统电子响应文件。

12.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间，使用“政府采购客户端”编制电子响应文件，并在提交响应文件截止时间之前上传响应文件。

12.2供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

12.3供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料扫描上传至投标系统（如有）。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．电子响应文件的组成

供应商应按照采购文件的规定和要求编制电子响应文件。供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在电子响应文件中载明。供应商编写的电子响应文件应包括下列部分：

14.1 报价部分供应商按照采购文件要求填写“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

14.1.1供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

14.1.2供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

14.2 技术部分（根据具体项目情况确定）。供应商按照采购文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答包括下列内容：

14.2.1投标产品的品牌、型号、配置等；

14.2.2投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

14.2.3技术方案、项目实施方案；

14.2.4投标产品技术参数表；

14.2.5产品工作环境条件；

14.2.6产品验收标准和验收方法；

14.2.7产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

14.2.8供应商认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分（根据具体项目情况确定）。供应商按照采购文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

14.3.1投标函；

14.3.2供应商企业法人营业执照（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.3法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.4法定代表人身份证或授权代表身份证（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.5投标产品制造商家授权书（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.6供应商经审计的上一年度财务状况报告或开户银行出具的资信证明（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.7供应商和投标产品符合采购文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.8供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避采购文件的约束。否则，供应商提供的电子响应文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

14.3.9证明供应商业绩和荣誉的有关材料（原件扫描并加盖电子签章）；

14.3.10其他供应商认为需要提供的文件和资料。

14.4售后服务（根据具体项目情况确定）。供应商按照采购文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

14.4.1产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

14.4.2说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，分别提供产品制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施；

14.4.3培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数和办法；

14.4.4其他有利于用户的服务承诺；

14.5其他部分。供应商按照采购文件要求作出的其他应答和承诺。

15．电子响应文件格式

15.1 供应商应执行采购文件第三章的规定要求；

15.2 对于没有格式要求的电子响应文件由供应商自行编写。

16．投标有效期（实质性要求）

16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 45 天。供应商电子响应文件中必须载明投标有效期，电子响应文件中载明的投标有效期可以长于采购文件规定的期限，但不得短于采购文件规定的期限。否则，其电子响应文件将作为无效投标处理。

16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改电子响应文件。

16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改电子响应文件。

五、开标和中标

17．开标

17.1开标会按照采购文件规定的时间进行，供应商可以派授权代表参加，在提交电子响应文件截止时间前登录“苏采云”系统。开标会由采购代理机构主持，供应商未在规定时间内参加开标会的，视同为认可开标会结果并视同为对开标会无任何异议。评审专家不得参加开标会；

17.2 供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.3 供应商在投标截止时进入“苏采云”系统自行解密，因供应商原因造成电子响应文件未解密或解密失败的，视为无效响应。

17.4供应商在提交电子响应文件截止时间前，可以对所提交的电子响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为电子响应文件的组成部分。补充、修改的内容与电子响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.5所有投标单位须在投标截止时进入“苏采云”系统，解密各自电子响应文件，由工作人员操作系统进行开标，并公布各供应商的《开标一览表》，包括供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

供应商不足3家的，不得开标。

17.6开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的采购人代表和相关工作人员签字确认。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场在“苏采云”系统提出询问或者提出回避申请。

供应商未在规定时间内参加开标的，视同认可开标结果并视同为对开标会无任何异议。

17.7对于电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在系统内要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商应当及时在系统内作出澄清、说明或者补正，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表进行电子签章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。

17.8有下列情形之一的，其投标无效：

17.8.1电子响应文件未按规定期限投标的；

17.8.2电子响应文件未按采购文件要求签章的；

17.8.3供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

17.8.4电子响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

17.8.5不具备采购文件中规定的资格要求的；

17.8.6不同供应商电子响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

17.8.7法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

18. 开标程序

登录苏采购云系统，选中“开评标”，选择对应项目，点击“开标大屏”进入开标大屏。

不见面开标流程如下：

开标等待---->开标主持---->供应商解密---->唱标---->评审---->评审结束

说明：整个不见面开标环节，供应商只需要在【供应商解密】环节进行CA解密、【唱标】环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清的准备，其余环节均为语音播报，供应商观看开标即可。

18.1开标等待

18.1.1在今日项目里，点击对应投标项目，进入开标大屏；

18.1.2开标大屏上方可以查看当前流程节点，流程节点标蓝则代表当前流程在此节点；

18.1.3公告栏可查看系统公告等重要信息，留言板提供供应商与主持人在线沟通，请供应商谨慎发言以免被禁言；

18.1.4点击项目列表，可返回到不见面开标大厅；

18.1.5开标大屏上会显示采购方式，距离开标时间的倒计时，若投标截止时间已到，请供应商等待系统自动开启进入【开标主持】阶段；（可点击验证CA环境进行标书解密前的验证）

18.2开标主持

18.2.1投标截止时间已到，项目流程节点跳转到【开标主持】界面；

18.2.2公告栏会进行系统公告信息提示，并且进行语音播报；

18.2.3开标主持大屏上会显示供应商名称、签到状态、电子响应文件递交状态等；

18.2.4语音播报结束后，系统会自动开启下一节点【供应商解密】。

18.3供应商解密

18.3.1进入【供应商解密】环节后，系统会进行语音播报，根据语音播报的要求供应商进行解密，解密时间为30分钟，未在解密时间内解密的供应商视为自动放弃本次投标。

18.3.2在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为0后，供应商则不可以进行解密操作；

18.3.3当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为0后，系统会自动进入下一节点【唱标】。

18.4唱标

18.4.1该界面供应商名称以及报价自动从电子投标件中获取，供应商确认无误后，可点击【唱标确认】按钮进行确认；

18.4.2供应商请在倒计时结束前进行开标记录确认，倒计时结束后系统将会视为已确认；

18.4.3当所有供应商都确认或者剩余时间为0后，系统会自动进入下一节点【评标】，界面会自动切入评标节点，等待评标。

18.5评审

18.5.1进入【评审】环节，则代表整个开标会议结束；

18.5.2本项目采用公开招标方式，无二轮报价。

18.5.3供应商根据实际情况如有需要反馈询标情况时，可通过询标功能进行回复。

18.5.4询标

询标回复：

供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，按钮上显示的数字为截止目前，该供应商对应询标未回复数量。

供应商点击【反馈】。

18.6评审结束

从评审活动完成，中标供应商确定后，系统自动进入【评审结束】环节，此时系统公告中会提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑，具体中标供应商请关注徐州政府采购网-结果公告信息。

18.7辅助功能

18.7.1公告栏

不见面开标过程中，各个流程节点会有系统公告的相关信息进行发送，供应商可以在公告栏直接查看到。

18.7.2留言板

供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，可通过此功能进行提出；请供应商谨慎发言以免被禁言。

18.8技术支持

如有疑问，请联系客服人员。（工作时间：法定工作日9:00-17:00）

进入政府采购交易系统，遇到任何问题，请联系政府采购富深系统技术支持。

政府采购富深系统技术支持联系方式：

QQ：930120676、460623709、80502162、455640644、469287724

电话：0516-67669051 、0516-67669158

附：

（1）江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=a5520682-d9b1-4ff4-b46c-e9a09d1c7d08

（2）供应商报名和标书制作：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

（3）供应商开标视频流程：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=9614c442-efd2-44c4-9b6f-2aed99840c8e

19.评标

19.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。本项目评标委员会成员为5人。

19.2公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。

合格供应商不足3家的，不得评标。

19.3评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

19.3.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

19.3.2宣布评标纪律；

19.3.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

19.3.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

19.3.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

19.3.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件等；

19.3.7维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

19.3.8核对评标结果，关于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定：评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果:

19.3.8.1分值汇总计算错误的;

19.3.8.2分项评分超出评分标准范围的;

19.3.8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

19.3.8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

19.3.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

19.3.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

19.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

19.4.1审查、评价电子响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

19.4.2要求供应商对电子响应文件有关事项作出澄清或者说明；

19.4.3对电子响应文件进行比较和评价；

19.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

19.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.成交结果

20.1成交结果确认

20.1.1采购代理机构在本次公开招标结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中提出的成交候选人得分由高到低的排序原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

20.1.2中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

20.2成交结果公告

在采购结果确认后，采购人、采购代理机构将在本项目公开招标公告发布的网站发布成交结果公告，将采购结果告知采购当事人。

21．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

22.项目终止和取消

22.1项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，待相关事宜解决后，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.2项目取消

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构有权随时取消采购任务。项目取消将以公告形式在徐州政府采购网公告。

23.中标通知书

23.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

23．3中标人的电子响应文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得新沂市财政局采购监管科的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

23.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到新沂市公共资源交易中心前台领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

24. 签订合同

24.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人电子响应文件确定的事项进行修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

24.4采购人在合同签订后7个工作日内，将合同副本原件送一份至新沂市公共资源交易中心备案。2个工作日内，将政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

26. 履行合同

26.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

27. 验收

采购人是其采购项目的验收主体，应当按照《新沂市政府采购项目验收管理暂行办法新财规〔2014〕2号》对供应商履约进行验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

七、投标纪律要求

28.供应商存在下列情况之一的，其投标无效:

28.1电子响应文件不满足采购文件实质性要求的；

28.2不具备采购文件中规定的资格要求的；

28.3报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.4电子响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.5电子响应文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

28.6法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

29.供应商参加本项目投标不得有下列情形：

29.1提供虚假材料谋取中标、成交；

29.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

29.3向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

29.4在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；

29.5拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

29.6与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通。有下列情形之一的，视为供应商之间串通投标，其投标无效：

29.6.1不同供应商的电子响应文件由同一单位或者个人编制;

29.6.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

29.6.3不同供应商的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

29.6.4不同供应商的电子响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

供应商有上述情形的，依法追究相关法律责任，按照《新沂市公共资源交易活动信用管理暂行办法》的规定处理，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

30.废标条款

30.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

30.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.4因重大变故，采购任务取消的；

30.5评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。

八、询问、质疑和投诉

31.询问

供应商对政府采购活动事项（采购文件、招标采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人和采购代理机构以书面或口头方式提出询问，采购人或采购代理机构应及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.质疑

32.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式、一次性地向采购人提出质疑。

32.2采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人在质疑期限截止前进行补正。

32.3不予受理的质疑

32.3.1未参加所质疑项目采购活动的或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商，所提出的针对采购过程和中标结果的质疑；

32.3.2对不可质疑事项，如：采购预算、评标过程具体细节、采购活动记录、定标文件、其他供应商电子响应文件（开标及中标时公开的内容除外）提出的质疑；

32.3.3质疑期以外的或供应商对同一采购程序环节的多次质疑；

32.3.4质疑函需要补正，但质疑供应商拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的。

32.3.5质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人和采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请新沂市财政局对该质疑供应商进行相应的行政处罚。

33.投诉

33.1质疑人对质疑答复不满意或者采购人未在法定期限内作出答复的，可依法向新沂市财政局提起投诉。

33.2投诉依照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、其他

34.本采购文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本采购文件不再作调整。

第三章 电子响应文件格式

一、本章所制电子响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商电子响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以电子响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制电子响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制电子响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变电子响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、投 标 函

致：新沂市教育局：

根据          项目[项目编号：       ]招标文件，           (姓名)代表我方           （供应商的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，供应商承诺并同意如下：

1. 供应商唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 供应商已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。供应商完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后45天。

5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 供应商同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 新沂市公共资源交易中心有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由新沂市公共资源交易中心确定。

8. 采购人有权对供应商投标文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市教育局各类教室器材配备项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②供应商对以上数据的真实性负责。

新沂市公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

四、商务偏离表格式

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人证明及授权书

（一）法定代表人身份证明文件

（注：本证明文件及法定代表人身份证原件，要求法定代表人亲自参开标活动时提供。授权代表人出席开标活动的勿需填写。）

新沂市教育局：

填法定代表人姓名）在（填本供应商名称）任（填写职务名称），是本公司的法定代表人。

特此证明

统一社会信用代码：

供应商地址：

供应商联系电话：

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人身份证原件扫描

法人身份证

供应商名称：            （盖章）

法定代表人：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

（二）授权代表人身份证明文件

（注：以下材料及授权代表人身份证原件，要求授权代表人参加开标活动时提供，法定代表人亲自出席开标活动的勿需填写。）

法定代表人授权委托书

新沂市教育局：

本人           （姓名、职务）系              （供应商名称）的法定代表人，现委托           （被授权人姓名）为我方代理人，以我公司名义在委托授权范围内处理             （填本项目名称）项目的开标事宜，其在本次开标活动中所签订的一切文件和处理的与本次开标有关的一切事项，本公司予以确认，其文件效力不因今后授权的撤销而失效。

代理权限：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）电子响应文件、签订合同，提出和处理质疑、投诉等有关事宜。

委托期限自      年   月   日起至该项目合同签订之日止，本委托权为无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证

供应商名称：              （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

受托人：              （签字或盖章）

附：受托人身份证明

受托人身份证

六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 开户银行账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们应贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

七、供应商类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币（元）

| 年份 | 用户名称 | 项目名称及项目编号 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的项目）以上业绩需原件扫描加盖电子章。

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标货物规格和技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 采购文件条目号 | 招标技术规格 | 投标响应 技术规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商的电子响应文件中的内容与采购文件（含采购文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的要求。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、《中小企业声明函》

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于         行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商名称：           （盖章）

日期：   年  月  日

十、《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

1、如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其提供服务的投标报价不能享受采购文件规定的价格扣除，但不影响供应商电子响应文件的有效性。

2、如提供虚假残疾人福利性单位声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

供应商名称：              （盖章）

日期：   年  月  日

十一、参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

：（具体采购人名称）

我单位在参加你中心组织的                                项目（项目编号：             ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证照或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担由此引起的一切法律责任。

特此声明。

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

十二、投标所需的其他材料

（注：包括但不限于采购文件要求供应商提供的各种方案、承诺等）

第四章供应商和投标产品的资格、资质性

及其他类似效力要求

- 供应商资格、资质性及其他类似效力要求

1.供应商资格要求证明材料

1.1资格性检查证明材料按以下顺序上传：

1.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

注：提供供应商三证合一后的营业执照；供应商为事业单位的，提供《事业单位法人证书》。（原件扫描并加盖电子签章）

1.1.2财务状况报告；

注：投标人开标时间前12个月内任一月份或上一年度的经审计的财务状况报告或六个月内开户银行出具的资信证明。供应商是法人的，此处财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织和自然人的，如果没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。（原件扫描并加盖电子签章）

1.1.3依法缴纳税收的相关材料；

注：提供供应商在本项目开标时间前12个月内任一月份依法缴纳税收的相关完税证明（注：增值税或企业所得税）；（原件扫描并加盖电子签章）

1.1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料；

注：提供供应商在本项目开标时间前12个月内任一月份缴纳社会保障资金的相关证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）；（原件扫描并加盖电子签章）

1.1.5供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）。（原件扫描并加盖电子签章）

1.2根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：

1.2.1本项目不接受联合体投标，成交后不允许转包、分包。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明材料

1.

2.

3.

……

（注：如没有，请将此页盖章、签字后空白上传即可。）

供应商名称：                     （盖章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 招标项目采购需求

一、项目采购清单及技术参数要求（文件中带★和▲为实质性要求，必须满足，不满足按无效投标处理。）

采购内容

| 序号 | 教室 | 数量(间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 音乐教室 | 1 |
| 2 | 美术教具储藏室 | 1 |
| 3 | 美术教室1 | 1 |
| 4 | 美术教室（素描） | 1 |
| 5 | 美术教室（国画） | 1 |
| 6 | 美术教室（绘画） | 1 |
| 7 | 化学下通风实验室 | 3 |
| 8 | 化学智能吊装实验室 | 1 |
| 9 | 化学数字化探究实验室 | 1 |
| 10 | 化学准备室 | 5 |
| 11 | 化学药品室 | 1 |
| 12 | 化学器材室 | 1 |
| 13 | 高中化学仪器 | 1 |
| 14 | 物理综合吊装实验室 | 1 |
| 15 | 物理电学实验室 | 2 |
| 16 | 物理力学实验室 | 1 |
| 17 | 物理光学实验室 | 1 |
| 18 | 物理数字化探究室 | 1 |
| 19 | 物理准备室 | 6 |
| 20 | 物理器材室 | 2 |
| 21 | 高中物理仪器 | 1 |
| 22 | 生物综合吊装实验室 | 1 |
| 23 | 生物观察实验室 | 2 |
| 24 | 生物解剖实验室 | 1 |
| 25 | 生物数字化探究实验室 | 1 |
| 26 | 生物准备室 | 3 |
| 27 | 生物仪器室 | 1 |
| 28 | 生物标本室 | 1 |
| 29 | 高中生物仪器 | 1 |
| 30 | 实验员工作室 | 1 |
| 31 | 通用技术设计室 | 1 |
| 32 | 通用技术操作室 | 1 |
| 33 | 通用技术准备室 | 1 |
| 34 | 物联网实验室 | 1 |
| 35 | 创客实验室 | 1 |
| 36 | 地理教室 | 1 |
| 37 | 历史教室 | 1 |
| 38 | 书法教室 | 1 |
| 39 | 书法储藏室 | 1 |
| 40 | 舞蹈教室 | 1 |
| 41 | 男更衣室 | 1 |
| 42 | 女更衣室 | 1 |
| 43 | 心理咨询室 | 1 |
| 44 | 卫生保健室 | 1 |
| 45 | 后墙黑板 | 60 |

技术参数

| 音乐教室配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 1、整体设计符合人机工程学 2、整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm； 3、多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、配置翻转式显示器保护盖，可容纳23寸以下的显示器，结构独特新颖。 6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8、键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 靠背：黑色尼龙靠背 , 扶手：尼龙扶手 , 海棉：40 密度以上原生海绵 , 底盘：2.5 加厚蝴蝶底盘 , 五星脚：ø310 尼龙脚 | 1 | 张 |
| 3 | 六面音乐积木凳（带样品） | 1、产品规格：420*381*300mm； 2、工艺说明：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； （1）主要配件采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作，下立 脚板厚度达到 50mm，其他部位≥28mm； （2）辅助（连接）材料采用聚丙烯（PP）为原料，注塑成型； （3）拼装：卡件和卯榫连接，注塑链接和下沉螺丝固定； 3、设计特点：多功能音乐凳，可储物、可做合唱凳、可组合阶梯合唱台。 符合国家标准和行业标准,既造型美观，同时兼顾便于安装、维护和管理， 环保材料，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。机械强度测试可承重100KG以上，安全有保障； （1）拼装合理，牢固，没有多余的凸出的钢构件，满足强度的前提，保障 安全，适合各个年龄段使用； （2）透视可视设计大容量学生随时物品任意放，多种组合方式上下堆叠凹凸设计，让合唱台更加稳固安全，提手设计圆润无毛刺，拿取更方便； （3）凳面多条带防滑点的防滑条，每面卡通造型乐感俏皮的设计。颜色多色可以选择； | 50 | 张 |
| 4 | 合唱台（带样品） | 合唱台技术参数 1.产品规格： （1）★三层合唱台结构（长≥1250mm，台阶宽≥400mm，三层高≥625mm）； （2）★平面舞台结构（长≥1250mm，宽≥1600mm，高度≥312mm）； 2.工艺说明：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； （1）主要配件采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作，下立 脚板厚度达到 50mm，其他部位≥28mm； （2）辅助（连接）材料采用聚丙烯（PP）为原料，注塑成型； （3）拼装：内部为卡件和卯榫连接，外部为注塑链接和下沉螺丝固定； 3.设计特点： 符合国家标准和行业标准,既造型美观，同时兼顾便于安装、维护和管理， 环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。机械强度测试可承重2000KG以上，安全有保障； （1）拼装合理，牢固，没有多余的凸出的钢构件，满足强度的前提，保障 安全，适合各个年龄段使用；采用不同方式拼接组成、三阶、二阶、一阶； （2）中空配件侧面设计内陷抓手，底下有站脚，后面配有脚轮方便移动，可随手推出轻松转换位置，保护地面的同时，满足使用方便的要求； （3）合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移，未使用时还可倒立放置收纳节省活动空间； （4）台面多条带防滑点的防滑条，每层梯面有四个音符满足乐感俏皮的设计。颜色多色可以选择； | 8 | 组 |
| 5 | 功放 | 主要功能特点： 1、独创的“教育一片红”个性化外观设计； 2、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱； 3、双声道信号指示灯； 4、带RS232控制接口； 5、带数码显视屏； 6、可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节； 7、能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”； 8、机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 9、全中文界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 主要技术参数： 1、额定功率：2×80W/8Ω； 2、最大功率：2×160W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度： ≤1%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：3A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； 13、机身尺寸（L×W×H）：480×300×75 （单位：mm）； 14、净重：5.1kg。 ▲资质：3C(非OEM）、RoHS环保认证、CB、CE、全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、中央电教馆认证（官网可查）、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品 | 1 | 台 |
| 6 | 音箱 | 主要功能特点： 1、两分频卡包式多媒体音箱，动态性能良好； 2、箱体结构采用计算机CAD辅助设计； 3、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测； 4、音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室和电教室。 主要技术参数： 1、额定功率：80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频率响应：50Hz-18kHz； 5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：88dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：顶部100MM孔距2个M8吊挂； 13、箱体尺寸（L×W×H）（只）： 450×240×270（单位：mm）； 14、净重：15kg/对。 ▲资质：全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、中央电教馆认证（官网可查）、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部国资委推荐领域信用服务机构企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品。 | 1 | 对 |
| 7 | 无线话筒 | 主要功能特点： 1、高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，合金拉丝面板； 2、大宽体金属机箱，K歌音效完美； 3、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7、只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 主要技术参数： 1、使用电池，两节1.5VV电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA 3、标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)； 4、最低工作电压(V)2.0V； 5、使用时间(h3.5/h)； 6、使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz； 8、振荡模式PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)60MHz、； 10、发射功率(mW18mW/30mW可调)； 12、拾音器动圈式； 13、拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 14、指向特性全指向性； 15、频率调整IR红外线自动； 16、频率响应(hZ)30-18,000 Hz； 17、输出阻抗(Ω≤600Ω)； 18、操作显示LCD液晶显示； 19、接触发射强度(dB)大于8dB； 20、旋钮带LED蓝灯背光； 21、机身尺寸：480*200*39（单位：mm）； 22、净重：1.75kg。 | 1 | 套 |
| 8 | 多媒体设备线材及附件 | PVC线槽，电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 1 | 批 |
| 9 | 多功能五线谱电教板 | 1805mm*965mm*65mm 1.全封闭轻触式按键 单片机控制 2.音域G-a2 键位显示G-a2 二组高音谱表一组大谱表 3.变调12种 和声演示 三个和声记忆 4.音色50种 节奏30种 歌曲50首 双教鞭插座 5.节拍器功能 录音 放音 延音 节奏节拍速度可调 6.音符临时升降 数码电位器调节音量 | 1 | 套 |
| 10 | 五线谱电教板活动架 | 钢制，烤漆。 | 1 | 套 |
| 11 | 钢琴 | 黑色, 长:1476MM，宽:591MM，高:1173MM 普及性中型立式钢琴。工艺精湛，音色明亮圆润，触感灵敏，款色多样，可供教学、家庭和专业人士的选择，是目前市场热销产品。含琴凳、琴罩。 | 1 | 台 |
| 12 | 节拍器 | 材料：注塑外壳 纯金属机芯 机芯：高档金属机芯 模式：传统示拍模式 速度：40~208拍/分 节拍：0、2、3、4、6 误差：速度误差<1% 特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚 尺寸：205*97*105MM 无须电池 | 1 | 套 |
| 13 | 电子琴 | 1, 全音域音准允许误差为+2音分。相邻两键音准误差之差应不大于1音分。音准稳定性：连续通电2小时后，全键盘同一音名的音高变化应为0音分 2, 演奏性能：键盘规格为A，白键下沉深度10.8－12.0mm，黑键下沉深度6-7mm,全键盘白键表面高度误差应不大于1mm. 3，手键盘琴键负荷，白键应为0.56－0.75N之间。相邻两黑键负荷差不大于0.1N。 键盘：61键可调节力度响应键盘 显示：白色背光LCD液晶显示屏 复音数：128 音色：内置不少于589种音色，包含不少于40种中国民族音色，不少于8组键盘打击乐 音色层：左手键分离下音色、右手双音色 节奏：内置不少于220种预置节奏，包括不少于40种中国民族节奏 节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、和弦模式、渐强/渐弱 速度：30-280 乐曲：不少于150首内置乐曲 音高调节：移调、音调、八度、滑音效果 音序器：3轨录音(2旋律轨＋1伴奏轨)，5首用户歌曲 注册记忆：48个注册记忆(8记忆库x6存储) 智能学习系统：智能学习：8阶段课程歌曲智能学习、提示学习信息反馈、得分提示学习进阶、高分挑战永久记录、节拍器引导 和弦字典：和弦学习模式、和弦测试模式 其它控制按钮 钢琴键、智能学习键、和弦模式键、记忆库(录音)键、存储(伴奏音轨)键、单触键设置(演奏帮助)键、节拍器(八度)、调音台(移调)键、双音色(和弦字典)键、下音色(歌本)键、和声(数码效果)键、指轮盘 接口：1个立体声耳机及音频输出接口,延音踏板接口, 音频输入接口,1个麦克风接口,USB-MIDI接口, 电源接口 电源供电：DC IN 12V/1000mA, 节电模式(自动关机、定时调节) 扬声器：4Ω 10W X 2 附件：电源、琴谱架、用户说明书、售后保修证书。 | 1 | 台 |
| 14 | 琴凳 | 实木方凳，卯榫结构，凳面为海绵黑色坐垫，整体颜色为黑色； | 1 | 张 |
| 15 | 圆形指挥台 | 圆形指挥台,直径600mm，高200mm； | 1 | 个 |
| 16 | 边柜 | 1000*500*800mm 1、基材采用优质高密度三聚氰胺板，耐磨,抗静电,易清洁，绿色环保产品甲醛释放量小于0.5mg/L，符合“国际E0”环保级标准；加工过程采用德国豪迈加工中心一次成型，损伤率小。 不配锁， 内配一块25mm活动层板。 2、台面板：香港“标准”25MM厚香港“标准”牌E0级三聚氰胺板,符合“国际E0”环保级标准；耐磨,抗静电,易清洁，强度好、韧性强 颜色：柚木色 | 4 | 个 |

| 美术教具储藏室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 图片 |
| 一、家具部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1.尺寸：W1200*D450*H900mm； 2.材质：整体采用16mm环保三聚氰胺板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； | 组 | 10 |  |
| 2 | 美术用品收纳柜 | 1.尺寸：5000*450*800/2000mm； 2.材质：颗粒板 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：用于收纳物品，适用于有窗墙面。 | 组 | 2 |  |
| 二、教师用具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绘画工具车 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 张 | 4 |  |
| 2 | 写生画箱 | 整体尺寸：82cm×106cm×140cm，箱体：57cm×42cm×17（24）cm，置画高度：87cm；材质：红榉木，优质五金配件，电镀抗氧化能力强，不易生锈，橡胶胶带，高度和倾斜度可调整。 | 个 | 4 |  |
| 3 | 写生凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 个 | 4 |  |
| 4 | 绘图仪器 | 五件套 | 块 | 4 |  |
| 5 | 丁字尺 | 规格:900mm,有机塑料 | 套 | 4 |  |
| 6 | 直尺 | 规格:1000mm,有机塑料 | 只 | 4 |  |
| 7 | 曲线板 | 规格:250mm,有机塑料 | 只 | 4 |  |
| 8 | 三角板 | 材质：有机塑料；刻度：250mm，30º， 40º各一 | 块 | 4 |  |
| 9 | 大圆规 | 1、产品所配圆心脚为三爪定位脚，带吸盘。粉笔夹（水笔夹）设计为弹簧式，最大口径为20mm；2、两脚连接处为卡扣式，连接螺丝安置于连接孔内；3、ABS工程塑料制作或木质制作（表面必须涂清漆处理）；4、外形尺寸：≥400mm，厚度≥3mm | 付 | 4 |  |
| 10 | 大三角板 | 1、演示用60°、45°各1；2、三角板分60°、45°各1块；3、ABS工程塑料制作或木质制作（表面必须涂清漆处理） 外形尺寸：≥500mm，厚度≥3mm | 把 | 4 |  |
| 三、其他耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 素描套装 | 配置：木炭条一盒，大号燕尾夹两个，可塑橡皮一块，4B橡皮一块，铅笔延长器一支，纸擦笔3支，铅笔16支，炭笔3支，美工刀一把。工具盒一个。 | 套 | 53 |  |
| 2 | 水彩画笔 | 严选品质狼毫 镀镍铜管质地紧实，不易生锈，衔接处双重紧扣处理，防止笔头脱落。 桦木笔身 握笔舒适 | 套 | 53 |  |
| 3 | 水粉笔 | 严选品质狼毫 镀镍铜管质地紧实，不易生锈，衔接处双重紧扣处理，防止笔头脱落。 桦木笔身 握笔舒适 | 套 | 53 |  |
| 4 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸 | 袋 | 100 |  |
| 5 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g | 包 | 100 |  |
| 6 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于160g，10张\袋 | 包 | 100 |  |
| 7 | 水粉画颜料 | 马利牌，100ml瓶装，24色为一套 | 套 | 27 |  |
| 8 | 水彩颜料 | 马利牌，24色套装,单支容量为12ml。 | 套 | 27 |  |
| 9 | 折叠式洗笔筒 | 规格：口径不小于185mm，底部直径不低于150mm，收缩后高不低于42mm，展开后高不低于180mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 个 | 27 |  |
| 10 | 调色盘 | 规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 个 | 53 |  |
| 11 | 写生灯 | 小号，高度1200、照射角度0-121度可调、灯罩金属漆、灯杆钢管镀铬、二节升降、可移动三角底座，带制动脚轮 | 台 | 4 |  |
| 12 | 写生台 | 尺寸：600mm*900mm，最大高度120cm，台面逐级升降，可根 据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可防止使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 | 张 | 4 |  |
| 13 | 转台 | 规格：单面， D=250mm，下盘面：d=170mm，塑钢材质，表面光滑平稳。 | 个 | 4 |  |
| 14 | 木制关节人 | 不小于400mm | 个 | 4 |  |
| 15 | 衬布 | 1000mm×2000mm，涤棉材质，各种花色 | 块 | 20 |  |
| 16 | 遮光窗帘 | 规格：2000mm *1800mm，金丝平绒面、高强遮光底衬，双层锁边 | 块 | 4 |  |
| 20 | 写生教具1 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2．配置：⑴海盗1件；⑵伏尔泰1件：；⑶太阳神头像1件；⑷小天使胸像1件；⑸石膏手1件；共5类5件。3．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 写生教具2 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 1 |  |
| 22 | 静物 | 1、蜡果：重体仿真（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；2、器皿（①花瓶2件：高度不小于300mm,直径不小于70mm；②砂锅2件：大号高不小于110mm，直径不小于200mm，小号高度不小于100mm，直径180mm；③玻璃杯2件：高度不小于200mm，直径100mm；④瓷盘2件：方、圆各1个，方瓷盘200mm×200mm、圆瓷盘直径不小于270mm；⑤瓷碗2个：大号瓷碗直径不小于220mm，高度不小于70mm；小号瓷碗直径不小于200mm，高度不小于60mm；⑥编织篮2个：木条编制，高度不小于250mm，宽度不小于200mm；⑦陶罐2个：直径不小于220mm，高度不小于140mm；⑧铝壶2个：大号铝壶壶底直径不小于230mm，高度不小于170mm；小号铝壶壶底直径不小于200mm，高度不小于160mm）；3、玩具（毛绒、塑料、布质、木质各一） | 套 | 1 |  |
| 23 | 陶瓷样本 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：配置：中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏。官窑：瓷器直径不小于100mm,高度不小于200mm、哥窑：瓷器直径不小于100mm，高度不小于200mm、汝窑：三羊尊，直径不小于180mm，高度不小于280mm、均窑：瓷器直径不小于100mm，高度不小于320mm、定窑：瓷器长度不小于230mm，高度不小于100mm，仿制品各1件釉下青花瓷仿制品：直径不小于100mm，高度不小于280mm；泥条成型：高度不小于200mm、泥板成型：高度不小于240mm、拉坯成型作品各1件：高度不小于200mm；新石器时期文物仿制品3件：高度不小于200mm、唐三彩作品1件：瓷马，高度不小于330mm，长度不小于240mm、宜兴紫砂陶壶1件； | 套 | 1 |  |
| 24 | 民间美术样本 | 木版年画（杨柳青年画1件）②剪纸（代表性作品两件以上，体现单色、套色、阴刻、阳刻特点）③皮影④扎染、蜡染各一件⑤绣品或绣片共两件⑥风筝（胖沙燕、瘦沙燕、软翅蝴蝶各1件）⑦布老虎1个，泥老虎1个≮100mm⑧挂饰（香包2件、中国结2件）⑨工艺品竹提篮1个⑩陕西凤翔挂虎1件⑾京剧脸谱(生旦净末丑各1件)⑿民间玩具（风车两轮以上1件、空竹1件）泥塑作品一组（不少于5件） | 套 | 1 |  |
| 26 | 美术欣赏挂图 | 1、对开，铜版纸印刷，幅数不少于48幅。 2、挂图内容正确、层次分明、图像清晰、重点突出、色泽鲜明。 | 块 | 1 |  |
| 27 | 作品展示镜框 | 600mm×900mm;600x450mm加厚实木边框，宽度25mm;底板是中纤板;表层为透明PVC片。 | 套 | 20 |  |
| 28 | 不锈钢夹子 | 材质：不锈钢，长度不小于145mm。 | 个 | 100 |  |
| 29 | 版画工具 | ⑴胶辊3件：大号滚筒100mm、手柄100mm，中号滚筒70mm、手柄100mm，小号滚筒50mm、手柄100mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径45mm、磨托手柄100mm；⑶笔刀1件：合金手柄100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头35mm；⑸木刻刀5件：木手柄100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸140*60*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径100mm；（9）底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质整齐均匀，长180mm，毛长30mm，宽30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度200mm,外接电源线长度900mm；（11）素描铅笔2支；（12）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度160mm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不串动，便于携带、存放。 | 付 | 27 |  |
| 30 | 绘画工具 | (1)水粉画笔:12支。(2)油画笔: 12支，(3)调色盒规格为：1个，24格，带盖，(4)调色板规格为：1个，9格, 采用优质HIPS材料： (5)提斗3支（大提斗、中提斗、小提斗）(6)大白云、中白云、小白云：各1支；(7)小依纹：1支(8)花枝俏：1支。（9）工具箱一个，所有工具定位，定位包装盒。 | 套 | 27 |  |
| 31 | 泥工工具 | 1、拍板1件：木质。2、泥塑刀6件。3、环型刀3件。4、刮刀2件。5、型板1件。6、切割线1件。7、小转台1件。8、喷壶1件。9、海绵1块。10、刮板1件。中空吹塑定位包装盒 | 套 | 27 |  |
| 32 | 纸工工具 | 1、垫板1张：聚丙稀（pp）材质，长宽高295mm×200mm×3mm；2、剪刀1件：无刃、圆头，总长度160mm；3、花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度60mm；4、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm；5、美工刀一件，ABS塑料材质手柄，小号刀片；6、订书机一件，7、订书钉一盒；8、直尺：要求刻度清晰、准确。长30cm。9、蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味。长30cm。长30cm。10、工具盒1件：箱体规格：340mm×240mm×65mm。 | 套 | 27 |  |
| 33 | 制作工具 | 技术参数及要求：①油画刀5把；②什锦锉5把；③美工刀1把；④垫板1块；⑤钩刀1把⑥电烙铁1把；⑦木刻刀5把；⑧打孔器1件；⑨剪刀2把； ⑩多用锯1把； ⑾尖嘴钳1把；⑿板刷1把；⒀锥子1件； ⒁油石1件；⒂锯条5根；⒃凿子1件；⒄篆刻刀1把；⒅鸭嘴锤1把；⒆中空吹塑定位包装盒 | 套 | 27 |  |
| 34 | 美术学具盒 | 毛笔1支≥20cm，小剪刀1把≥10cm，调色盘1件长≥13cm，笔洗1件长≥11cm，美工刀1把≥8cm，水溶性油墨1支≥30ml，黑色胶滚1支长≥3.5cm，毛毡1块≥35×50cm，刻纸刀1把≥14cm，水粉画笔1支≥20cm，调色盒≥12格，直尺1把≥20cm，定位包装。 | 套 | 27 |  |
| 35 | 国画工具 | 配置：1、笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于55mm；2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm；3、砚台1件：石砚，雕花带盖，直径不小于120mm，高度不小于40mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥；5、墨1件：金不换，长宽高不小于90mm×20mm×9mm；6、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于450mm×580mm×2mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径不小于130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽不小于320mm×300mm；10、镇尺一副：石质雕花，长宽高不小于240mm×40mm×16mm；11、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动；应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 27 |  |
| 36 | 美术课配套材料 | 勾线笔4支、油画棒1个、固体胶1个、彩色水笔1支、彩泥1套、彩色铅笔4支、双面胶1个、陶泥1袋、水粉画颜料1合、墨汁1瓶、中国画颜料1合 、胶滚1个、胶版（水溶性）1个、油墨（黑色）1瓶 | 套 | 27 |  |

| 美术教室1设备配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师桌 | 规格：2400*700*850mm 台面:台面为38mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆（桌面可选铺设3mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染）。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 教师椅 | 靠背：黑色尼龙靠背 , 扶手：尼龙扶手 , 海棉：40 密度以上原生海绵 , 底盘：2.5 加厚蝴蝶底盘 , 五星脚：ø310 尼龙脚 | 把 | 1 |  |
| 3 | 教师画架 | 榉木材质，平立两用落地画架 ，可以升降，平放，倾斜（调节任意角度），还可以折叠，方便携带。产品规格：43cm*50cm*135cm，最高可伸长至215cm ，宽度不限。带万向轮，方便在室内移动，前面两个轮子带刹车，可以锁死。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 教师画板 | 600mmx450mm、双面椴木，四周实木边框，椴木木纹明显，表面光滑无毛刺，不易变形。一级板 | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生美术桌 | 1.尺寸：1400*1100*750±10mm； 2.材质：实木多层板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质多层板，面板面贴实木木皮，斜边烤漆，桌架采用优质钢架，钢架尺寸：横梁: 40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。 | 张 | 12 |  |
| 6 | 学生凳 | 240*340*450mm 凳面材料：18mm/25mm环保三聚氰胺板或环保型PP改性塑料；主干立杆：不小于1.2mm厚方钢管焊接成型；四个支脚采用优质工程塑料注塑成型 | 个 | 52 |  |
| 7 | 画架 | 外观尺寸约510*550*1500mm,最大夹画:115cm 材质：进口欧洲榉木材特点：梯形，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。 | 个 | 52 |  |
| 8 | 画板 | 300mmx450mm、双面椴木，四周实木边框，椴木木纹明显，表面光滑无毛刺，不易变形。一级板 | 套 | 52 |  |
| 9 | 边柜 | 规格：1000*500*800mm 1、基材采用优质高密度三聚氰胺板，耐磨,抗静电,易清洁，绿色环保产品甲醛释放量小于0.5mg/L； 2、台面板：25MM厚标准”牌E0级三聚氰胺板,符合“国际E0”环保级标准；耐磨,抗静电,易清洁，强度好、韧性强 颜色：柚木色 | 组 | 6 |  |
| 10 | 洗手台 | 规格：1400*600*750mm （高度尺寸由学校定） 台面板材：采用白色实芯板，四周磨边倒角处理，抗弯、易清洁、耐磨、耐高温、耐冲击、防水、防火能。台身设有柜体及柜门。 | 台 | 1 |  |

| 素描教室配置清单（52人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 画架（教师） | 平立两用油画架、红榉木、金属配件， 规格：43x50x140/、角度可调、高度可调、可进行素描、油画、水粉、国画等创作 | 个 | 1 |
| 2 | 画板 | 双面榉木板，边框松木，规格：600mm×900mm×20mm， | 块 | 1 |
| 3 | 中西两用画架 | 优质硬杂木，1750mmx580mm，边框宽38mm，厚20mm，可折叠，画架角度双重可调，画板托板高度可调35-105cm，最大升降高度2350mm | 个 | 52 |
| 4 | 升降凳 | 榉木材质、凳面30cm、可升降 | 个 | 52 |
| 5 | 木制关节人 | 外形规格：325x85x40mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活。 | 个 | 52 |
| 6 | 写生灯 | 1.规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°； 2.材质：球形灯罩直径≥260mm，深度≥190mm：金属材料；灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧；五角底座，带滚轮，可移动； 3.要求：表面光滑、无锈斑、划痕； 4.带2200mm长的优质电线，开关、插头； 5.美术专用灯泡，灯泡要求：显色指数≥95，R9＞60；光通量≥500lm，波动深度≤5%，支持调光功能10%-100%，支持调色温2700K-5500K，可自定义色温；支持zigbee协议，可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 | 个 | 10 |
| 7 | 写生台 | 60x100x60cm，带背板，背板与低板成100度角，接缝无开裂，表面平整光滑无毛刺，使用环保板材，浅色或木本色，下带柜子，对开门，可制动脚轮。 | 张 | 10 |
| 8 | 衬布 | 棉布，各色，尺寸：1000*2000mm | 块 | 22 |
| 9 | 石膏像 | 石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰（20种不一样的） | 套 | 10 |
| 10 | 几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件 | 套 | 10 |
| 11 | 静物 | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质） | 套 | 10 |
| 12 | 镜框 | 600mm×450mm、600mm×900mm | 个 | 52 |
| 13 | 拷贝台 | 中学用，外围尺寸：38cm*47cm 透图尺寸30cm*41cm工作面板：钢化玻璃 光源组成:LED组件 工作电压：DC12V 额定功率：5W | 个 | 52 |
| 14 | 素描绘画工具 | 铅笔：不同型号素描铅笔一套 橡皮1块 可塑橡皮1块 美工刀1把、炭笔、铅笔延长器、纸笔（透明工具盒包装） | 套 | 52 |
| 15 | 黑色燕尾夹 | 大号 | 个 | 52 |
| 16 | 素描纸 | 4开，20张 | 袋 | 52 |
| 17 | 白板 | 1000X2000mm 明细 铝合金包框，带架子，可翻转，双面用(一面白、一面绿) | 块 | 2 |
| 18 | 美术教学用品柜 | 1.尺寸为1850mm*900mm*390mm。 2.材质为铁质，上为玻璃对开门，下为铁质门。 3.隔板可调。 4.厚度不低于0.4mm。 | 个 | 2 |

| 书法（国画）教室配置清单（52人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 书法工具（学生） | 1、毛笔11件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小狼毫，花枝俏，小依纹各1支； 2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于125mm，高度不小于40mm； 3、笔洗1件：青花瓷材质，口径不小于130mm，肚径不小于165mm,高度不小于55mm； 4、砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm； 5、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥； 6、墨汁1瓶：100ml; 7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm； 9、笔帘1件：竹质，长宽不小于300mm×250mm； 10、镇尺一副：木质，长宽高尺寸不小于：（220±2*41±2*25±1）mm 11、绘画铅笔2支 12、裁纸刀1把，木质，长度不小于24cm; 13、调色刀1把，木质手柄，不锈钢刀头，长度不小17cm； 14、底纹笔1把，木质手柄，羊毫笔头，笔头宽不小于3cm，总长度不小18cm; 15、中国画颜料1盒，12色，6ml/支; 16、调色盘1个，聚丙稀材质，直径不小于165mm; 17、喷瓶1个，容积不小于100ml 18、电慰斗1个，内热式35Ｗ，尉斗头长×宽不小于55mm×30mm 19、宣纸5张，四尺 20、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动； | 套 | 52 |
| 2 | 教师毛笔 | 加健毛笔：大提斗、中白云、中兰竹、花枝俏、小依纹各一支 | 套 | 4 |
| 3 | 书画毡（教师） | 白色优质羊毛书画毡，尺寸不小于1000*2000mm | 张 | 4 |
| 4 | 画毡（学生） | 优质书画画毡，尺寸不小于800*1200mm | 张 | 52 |
| 5 | 笔洗 | 青花小号笔洗，直径不小于155mm，高度不小于55mm | 个 | 52 |
| 6 | 笔架 | 鸡翅木大号双龙笔架 | 个 | 52 |
| 7 | 笔搁 | 青花材质，长度不小于155mm，七头 | 个 | 52 |
| 8 | 毛边纸 | 540mx390mm,50张 | 刀 | 52 |
| 9 | 宣纸 | 四尺熟宣（件） | 刀 | 52 |
| 10 | 宣纸 | 四尺生宣（件） | 刀 | 52 |
| 11 | 笔筒 | 瓷质、青花瓷纹样.高10cm 直径7.5cm 内径6.5cm | 个 | 52 |
| 12 | 墨 | 1两，金不换墨块 | 个 | 52 |
| 13 | 砚台 | 5寸古车马，雕花戴盖 | 个 | 53 |
| 14 | 镇纸 | 优质红檀木，长度不小于280mm | 付 | 53 |
| 15 | 笔帘 | 竹制，长度：300mm | 个 | 53 |
| 16 | 书籍 | 历代书法名家练习字帖 | 本 | 53 |
| 17 | 条幅 | 中国历代书法名家作品展示 | 幅 | 6 |

| 绘画教室（52人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 教师用具 |  |  |  |  |
| 1 | 绘画工具 | ①17眼调色盘1件；②加健大白云毛笔1支、加健中白云毛笔1支、加健小白云毛笔1支、大提斗1支，中提斗1支，小提斗1支，花枝俏1支、小依纹1支；③水粉画笔1-12#各1支；④油画笔1-12#各1支；⑤24眼调色盒1件；共5类30件；中空吹塑定位包装，便于携带、存放；适用范围：适用于小学、中学美术教学用。 | 套 | 4 |
| 2 | 水彩工具 | 1、画笔6件：笔头为优质尼龙毛刷，笔头长度依次：12mm、13mm、13mm、19mm、23mm、26mm，笔杆长度19mm；2、颜料1盒：12色；3、水彩纸张1袋：8k，20张；4、调色盒1件：24格，聚丙稀（PP）材质，长宽高200mm×100mm×20mm；5、 水桶1个： 折叠，直径160 mm，展开时高度不小于140mm；6、调色刀1件：刀头为不锈钢材质，长度80mm，刀柄为木质长度90mm； 7、包装盒1件：所有工具定位，中空吹塑包装 | 套 | 4 |
| 3 | 版画工具 | ⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥95mm、手柄≥110mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥110mm，支架金属镀铬； ⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm； ⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm； ⑷笔刀刀头3件：锰钢刀头≥35mm； ⑸木刻刀5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质， ⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥135mm； ⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于150*45*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径：100mm±2mm； (9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥45mm； (10)电烙铁1件：长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm； (11)素描铅笔2支； (12)油画刀5把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。 (13)版画油墨2瓶：不小于50ml. (14)印床：木质，漆面处理，长宽高：100*65*50mm 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 1 |
| 4 | 画架 | 榉木材质，平立两用落地画架 ，可以升降，平放，倾斜（调节任意角度），还可以折叠，方便携带。产品规格：43*50*127，最高可伸长至225cm ，宽度不限。带万向轮，方便在室内移动，前面两个轮子带刹车，可以锁死。 | 套 | 1 |
| 5 | 画板 | 1、规格：600mm×900mm×18mm；2、材质：双面榉木三合板，四周实木边框；3、边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 个 | 1 |
| 6 | 绘画工具台 | 材质：榉木，长度≥720mm，宽度≥400mm，高度≥770mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 个 | 1 |
| 7 | 电子绘画板 | ★绘画区域:228.6mm×142.8mm 外观尺寸:330mm×205mm×9mm 存储空间：8G 压感方式：电磁压感 压感笔：无线无源压感笔 压感级别：2048级 读取速度：220点/秒 读取分辨率：5080LPI 感应高度：10mm 精度：±0.25mm 兼容系统：Windows10/8/7/Vista/XP(32/64bit), MAC OS X10.8或以上版本 ★支持自定义画稿功能、画稿可移动、可旋转方向；★具有20种笔工具设置、53种笔触形状、48种笔触纹理、47种背景纹理表现形式；支持导入图片文件及PSD等多图层文件；支持线稿层、上色层、草稿层、背景层等多图层操作，并可随意增减；支持在原素材库基础上支持自由扩充；支持添加参照图功能，并可根据需求调节透明度；具有绘画过程记录、回放功能，重播过程可有3级速度选择；支持绘画作品本地保存；支持作品一键上传到网络平台；支持作品在线分享与评价； ★需提供无源无线技术技术专利证书复印件；国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件；★产品提供教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量中心检测报告复印件； | 台 | 1 |
| 8 | 写生画箱 | 1．材质：榉木。2．支架高度：900mm，箱体尺寸不小于500mm×340mm×110mm。3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，木质腿可伸缩、可折叠。 | 个 | 1 |
| 9 | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支； | 套 | 1 |
| 10 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g | 袋 | 2 |
| 11 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于160g | 袋 | 2 |
| 12 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g | 袋 | 2 |
| 学生用具 |  |  |  |  |
| 1 | 绘画工具 | ①17眼调色盘1件；②加健大白云毛笔1支、加健中白云毛笔1支、加健小白云毛笔1支、大提斗1支，中提斗1支，小提斗1支，花枝俏1支、小依纹1支；③水粉画笔1-12#各1支；④油画笔1-12#各1支；⑤24眼调色盒1件；共5类30件；中空吹塑定位包装，便于携带、存放；适用范围：适用于小学、中学美术教学用。 | 套 | 52 |
| 2 | 版画工具 | ⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥95mm、手柄≥110mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥110mm，支架金属镀铬； ⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm； ⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm； ⑷笔刀刀头3件：锰钢刀头≥35mm； ⑸木刻刀5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质， ⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥135mm； ⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于150*45*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径：100mm±2mm； (9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥45mm； (10)电烙铁1件：长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm； (11)素描铅笔2支； (12)油画刀5把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。 (13)版画油墨2瓶：不小于50ml. (14)印床：木质，漆面处理，长宽高：100*65*50mm 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。投标时提供样品和与参数相符的检测报告 | 套 | 52 |
| 3 | 水彩工具 | 1、画笔6件：笔头为优质尼龙毛刷，笔头长度依次：12mm、13mm、13mm、19mm、23mm、26mm，笔杆长度19mm；2、颜料1盒：12色；3、水彩纸张1袋：8k，20张；4、调色盒1件：24格，聚丙稀（PP）材质，长宽高200mm×100mm×20mm；5、 水桶1个： 折叠，直径160 mm，展开时高度不小于140mm；6、调色刀1件：刀头为不锈钢材质，长度80mm，刀柄为木质长度90mm； 7、包装盒1件：所有工具定位，中空吹塑包装 | 套 | 52 |
| 4 | 画架 | 材质：优质榉木 规格：高度175cm 特点：山字头，前倾式画架，带升降卡条，可升降 | 个 | 52 |
| 5 | 画板 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。2、材质：双面榉木三合板，四周实木边框；3、要求：边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 块 | 52 |
| 6 | 电子绘画板 | ★绘画区域:135mm×203mm 外观尺寸:315mm×200mm×9mm 压感方式：电磁压感 压感笔：无线无源压感笔 压感级别：2048级 可倾斜角度：支持±60°倾角 读取速度：220点/秒 读取分辨率：5080LPI 感应高度：10mm 精度：±0.25mm 接口类型：USB 兼容系统：Windows10/8/7/Vista/XP(32/64bit), MAC OS X10.8或以上版本 笔组：配备笔座，内含取笔器一个，备用笔芯10支； 配备软件：★支持自定义画稿功能；★具有20种笔工具设置、53种笔触形状、48种笔触纹理、47种背景纹理表现形式；支持导入图片文件及PSD等多图层文件；支持线稿层、上色层、草稿层、背景层等多图层操作，并可随意增减；支持在原素材库基础上支持自由扩充；支持添加参照图功能，并可根据需求调节透明度；具有绘画过程记录、回放功能，重播过程可有3级速度选择；支持绘画作品本地保存；支持作品一键上传到网络平台；支持作品在线分享与评价；★需提供无源无线技术技术专利证书复印件；国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件；★产品提供教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量中心检测报告复印件； | 台 | 52 |
| 7 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g | 袋 | 52 |
| 8 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于160g | 袋 | 52 |
| 9 | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支； | 套 | 52 |
| 10 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸 | 袋 | 52 |
| 11 | 写生画箱 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学用。二、技术要求：1．材质：优质木材。2．支架高度：700mm(误差≤5mm)，箱体：470mm×330mm×80mm(误差≤5mm)。3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠，箱内配备木质调色板一块。 | 个 | 52 |
| 12 | 绘画工具台 | 材质：榉木，长度≥720mm，宽度≥400mm，高度≥770mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 个 | 8 |
| 耗材及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 油画颜料 | 18色12毫升 | 套 | 52 |
| 2 | 水粉颜料 | 24色水粉颜料 | 套 | 52 |
| 3 | 水彩颜料 | 18色水彩专用颜料 | 套 | 52 |
| 4 | 不锈钢油画调色油壶 | 双体不锈钢调色油壶，两只组装） | 个 | 52 |
| 5 | 油画调色板 | 木质油画调色板 | 块 | 52 |
| 6 | 无味松节油 | （500ML）无味松节油 | 瓶 | 52 |
| 7 | 调色油 | （500ML)调色油 | 瓶 | 52 |
| 8 | 油画框 | （30*40、口字型、雨露细亚麻） | 个 | 52 |
| 9 | 油画框 | （50*60、田字型、雨露细亚麻） | 个 | 52 |
| 10 | 油画框 | （60*80、田字型、雨露细亚麻) | 个 | 52 |
| 11 | 洗笔筒 | 直径不小于120mm，不锈钢 | 只 | 52 |
| 12 | 钉枪 | 手动，适用于绷画框、画布、钉墙、钉板、钉画、钉广告纸，修沙发板凳，家具等 | 把 | 10 |
| 13 | 油画板刷 | 木手柄，尼龙刷 | 把 | 52 |
| 14 | 版画耗材 | 1：配置：雪弗板1张、吹塑纸2张、300克白板纸2张、KT版1张、硫酸纸2张、印纸4张、色纸4张、生宣纸4张、海绵纸2张、大于等于19×27cm，橡皮图章1块≥10×5×0.8cm，水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)≥30ml，油画棒≥12色，调墨板1块≥22×17cm 2：666工具箱包装。 | 套 | 52 |
| 15 | 木刻板 | 8k | 块 | 52 |
| 16 | 木刻刀 | 4件套 | 套 | 52 |
| 17 | 美术教学软件 | 1、具有含铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、马克笔、毛笔等基本笔工具，蝴蝶、枫叶等特殊笔工具，53 种笔触形状，48 种笔触纹理，47种背景纹理的仿真画笔绘画表现形式；支持自 定义画稿大小；支持数字化图形图像处理技术；支持添加图片素材资源库功能，可随意组合并不断添加图片格式导入； 2、支持绘画记录与回放，可分三级速度选择；支持作品网络上传与平台交流，可评价可存储可管理；支持班级模型创建与座次设定；支持一键收发作业管理，瞬间了解收发状态； 3、支持在线考试、电子考勤、电子举手与抢答；支持学生机管理控制，可锁定并有记忆功能； 4、支持分组教学管理；支持屏幕微课录制，可通过 USB 摄像头对教师上课的过程进行图像现场直播与录制；支持不低于 48 个学生端，可根据需求进行增加； 提供国家软件著作权登记证原件扫描件。 | 套 | 1 |
| 18 | 美术教学网络系统 | 支持电脑、手机等多系统运行平台，能与美术资源库和虚拟美术博物馆无缝互联，具有教委、学校、教师、学生等多级管理架构，可实时生成学生的成长档案、组织展览活动及查询教学情况；可实时收集学校推荐的优秀作品、优质课件来不断丰富资源库，并可借助系统中的3D展览馆组织虚拟美术展览、优秀作品、课件评选等活动。 ★支持在线备课与VR精品讲堂：支持教师在线整合图片、视频、文档等教学素材制作教案，素材支持自主上传和从系统资源库选择；支持教师创建具备虚拟现实场景的VR精品讲堂，在3D虚拟现实场景中添加教学素材以开展VR教学活动。 ★支持在线授课与在线赏析：支持利用在线备课生成的教案进行在线授课和利用VR精品讲堂组织美术精品课；与虚拟美术博物馆互联互通，组织学生开展美术鉴赏课学习和名家名作赏析等教学活动。 ★支持美术电子作业：支持学生自主上传课堂或课后作业，并提交给授课老师；方便老师对作业进行打分、评级和点评，并将测评实时传给学生，形成学生的成长档案；支持学生成长档案：支持学生上传美术作品，自动形成作品档案；以时间轴的方式呈现，记录学生美术作品创作历程和成长轨迹；支持实时查看学生不同时期的作品，并能进行点评；支持在线学习交流：支持在线观看教学视频、教学课件以及在教师布置的VR精品课堂中在线学习、交流和分享：每个学生都可以创建自己的3D美术馆，展示自己的作品，接受别人的参观和点评，互动交流；在系统内，支持教师、学校、教委逐级选择优秀作品向上推送，形成各级优秀作品库，方便组织3D美术展；支持开展自主性学习和成果展示：支持学生、教师、学校等各级用户自主创建并发布具备三维仿真效果的3D美术展览；支持用户自主选择和上传作品并自动布置到展厅内，且用户可随意手动调整作品在展厅内的摆放位置、大小，支持为每幅作品添加语音解说，支持作品点评和分享。 | 套 | 1 |
| 19 | 写生灯 | 立式可升降，1、落地升降总高度1500mm—2600mm；2三节升降杆:由一根直径为25mm钢管和一根直径为21mm钢管、10mm不锈钢管组成，其中上两节管为液压升降组成，升降固定钮用高强ABS件组成，液压杆中间部位带平行装置，3、聚光灯罩合金板喷塑，直径260mm，4、五角支撑架连接处用高强ABS而成，五角支撑用直径16mm铁管静电喷塑制成，5、高强LED光源板与灯罩一体，光源功率≥13W配2500mm长的优质电线，6、开关带有遥控装置（遥控距离50米）、插头；6、照度角度120度可调。 | 台 | 4 |
| 20 | 静物台 | 600mm×1000(mm)、采用18mm三聚氰胺防水饰面板制作，组装式结构，台面可调90°。 | 张 | 4 |
| 21 | 木制关节人 | 高不低于40cm，椴木、表面无毛刺、关节活动灵活。 | 个 | 4 |
| 22 | 衬布 | 尺寸：900mm×1500mm，衬布材质为丝质颜色鲜艳。 | 块 | 21 |
| 23 | 写生教具（1） | 几何形体15件，高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕、加厚形。几何体尺寸不小于圆切体160mm×160mm×160mm，多面体80mm×140mm,正六锥体160mm×140mm×210mm,棱锥接棱柱140mm×195mm×225mm,正八边棱柱120mm×215mm,正方体140mm×140mm×140mm,十字柱230mm×130mm×215mm，圆球￠170mm，正三角体180mm×180mm×160mm,圆锥体150mm×210mm×220mm,圆柱体110mm×220mm,切面圆柱120mm×230mm,圆锥接圆柱150mm×190mm×220mm,正六边棱柱125mm×225mm,正四面锥体145mm×145mm×200mm。 | 个 | 2 |
| 24 | 几何形体 | 陶器、禽鸟标本等写生用品28件。陶罐10个,蜡果10种,标本,剥制家兔1只,仿真啄木鸟1只,塑花1束,彩蛋5个。实物大小、分形面线条清晰。 | 套 | 2 |
| 25 | 静物 | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质） | 套 | 2 |
| 26 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器。 | 套 | 2 |
| 27 | 作品展示框 | 600mm×450mm×1个，仿红木边框，附带塑料背板 600mm×900mm×1个，仿红木边框，附带塑料背板。 | 套 | 52 |
| 28 | 不锈钢夹子 | 材质：不锈钢，长度不小于145mm。 | 个 | 52 |
| 29 | 作品展示架 | 规格：1200*300*800mm，材质为18mm厚橡胶木指接板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 | 张 | 4 |
| 30 | 美术教学用品柜 | 1.尺寸为1850mm*900mm*390mm。 2.材质为铁质，上为玻璃对开门，下为铁质门。 3.隔板可调。 4.厚度不低于0.4mm。 | 张 | 6 |

| 化学通风实验室配置清单（清单为一间配置，共计3间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 教师控制部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学教师演示台（带台面小样） | 2800*700*850mm *台面要求：采用国内知名品牌13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求： 1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于108项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）王水、铬酸、高锰酸钾（10%）、等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：＞9H；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于11种的菌种检测结果抗菌率>99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。#（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件以辩真伪，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章）。 桌身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用广东“DTC”175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。滑轨：采用广东“DTC”阻尼三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽:一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实训示教终端机（带样品） | 【整体设计】 1、高度集成：整机一体设计，套件整体为1块集成触摸屏、2个高清摄像机、1 个 Android 操作系统为一体的终端，无任何外漏线材，非摄像机和平板电脑拼装而成； 2、占用空间：整体设计精简小巧，不影响正常的实验操作； 【高清双摄】 1、单关节折叠杆：采用单关节折叠杆，无需旋钮即可在任意角度悬停以调节主摄的高度； 2、主摄像头转动需支持上下转动≥130度； 3、双摄：双路摄像机，具有≥500万像素，输出分辨率≥1920*1080； 4、主摄支持从上往下拍摄，支持两轴摆动调整拍摄角度，每个转轴均具有阻尼设计，角度调整完成后，可保持固定角度和高度拍摄； 5、副摄：从正面拍摄特写操作，支持垂直滑动升降调整拍摄高度，调节范围为距离桌面25cm至距离桌面35cm（±1cm），且滑动升降具有阻尼设计，无需旋钮或卡扣即可在行程内保持任意固定高度； 6、主摄镜头：支持AF自动聚焦,4倍光学变焦；可在教师授课时呈现其操作细节； 【硬件配置】 1、CPU：采用 ≥6 核高性能 CPU；操作系统：相当于或优于Android 7.0/8.0/9.0；≥4GB RAM+32GB ROM；可拓展内置 WIFI 模块，支持 WIFI 连接；支持电源管理，可显示实时充电状态和电池剩余容量； 2、具有 ≥11.6 寸 1080P 高清 IPS 触摸屏，支持任意角度翻折悬停，可活动角度超过 100°。 3、同时支持DC供电、内置电池供电和POE供电三种模式，最高优先级采用DC充电，当DC供电丢失则自动使用POE供电，若无POE供电则自动切换内置电池供电，全过程无需重启，且完全不影响正常使用 【拓展接口】 1、具有 HDMI、USB2.0、USB3.0、POE 网口、DC12~13V 宽电压充电口、typeC 调试口、reset 键、3.5 音频监听口； 2、支持通过 typeC 进行调试，将设备的操作界面实时显示在调试电脑 上； 3、支持通过 USB 接口外接 USB 摄像机，进行多画面拓展。 4、预留无线模块接口，支持拓展终端机通过WIFI连接网络示教。 【网络特性】 为了减少占用学校内网IP地址，设备应自带流媒体服务，支持外部系统仅需和相当于或优于的Android系统一个IP通信即可分别获得主摄和副摄的视频流； | 台 | 1 |  |
| 3 | 互动示教系统软件 | 【本地端】 1、多路相机接入：支持接入2路1080P高清摄像机，支持标准RTSP协议，支持同时接入1080P主流和480P辅流。 2、无线配置：支持双网卡管理，支持无线wifi和有线RJ45双模同时连接。 3、相机画面无线投屏：支持与教室PC端连接，通过wifi局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室PC端，并结合PC端软件实现大屏画面投送。 4、低延迟投屏：支持通过较低的延迟实现向PC端进行画面投送，使PC端和本地端不产生明显的不同步，且各画面之间也不产生明显的不同步现象。 5、低延时本地预览：支持在示教终端上进行本地摄像机预览，支持小窗口480P低延时预览。 6、全屏预览：用户可根据需要，随时将任一画面放大至全屏进行预览，在全屏预览时系统自动切换至1080P高清视频流，并实现同步的低延迟预览，播放延迟不大于0.5秒。 7、镜头控制：支持对摄像机镜头画面进行放大、缩小和对焦微调 8、高清多通道录制：支持对接入的多个摄像机同时进行视频录制，并可在本地点播录制视频，支持本地化录制，不受wifi网络信号影响。 9、视频上传：可将本地录制的视频上传至PC端或平台端，上传时可命名文件名，以避免PC端用户混淆多个视频。 10、视频下载：可讲本地录制的视频下载至U盘。 【PC端】 1、支持示教终端本地和PC端进行低延迟实现画面传输，并在PC端显示，实现摄像机画面显示到大屏。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 铝箱 | 铝边木板，可放下终端套件和电源适配器，网线等器材 | 个 | 1 |  |
| 5 | 8口POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆光口 POE供电60W | 台 | 1 |  |
| 6 | 教师主控电源 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，因轻触按键式易操作，使用方便，不易损坏，易维护。禁用液晶触屏方式操作的电源控制系统，易损坏，不耐脏，触屏在大力按压后易损坏，不便于管理，维护。 教师,学生电源必须必须采用轻触按键操作方式。 1、采用密码开机管理。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 7、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V - 36V，分辨率为1V；直流0V - 36.0V，分辨率为0.1V。分4组控制。功能模块有语音提示 8、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/8A、19V-36V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 9、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/6A、18.1V-36.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 重点是教师的直流电源过载方式： A:截流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，超过1A就截止输出，闪烁提示 超过3A就截止输出，闪烁提示 B：限流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，零欧负载（短路输出测试）， 要显示电流输出1A。 设定4A就限流输出4A，零欧负载（短路输出测试）要显示电流输出为4A 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 10、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。功能模块有语音提示 11、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 12、教师刚接手此设备时，有语音培训讲解，使教师快速熟悉设备。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 教师椅 | 1、规格：高度950mm，座面500mm*465mm，靠背高度530mm，扶手宽560mm； 2、结构：整体采用工字型结构； 3、材质：椅面四面编织网布，透气性强、结实无异味； 座垫采用高密度定型棉，回弹性好、不易变形，不老化； 扶手采用PP加纤材质，不易碎。 椅架采用1.6mm厚铁架，黑色烤漆，弯曲处双层套管； 边框采用PP加纤出框，结实耐用。 4、特点：依人体坐姿特别设计，符合人体工学，工字造型扶手 | 张 | 1 |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |
| 8 | 化学学生实验台（带台面小样） | 规格：1200*600*780mm 台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 1、耐污性能要求： 1）、参照17657-2013测试方法，经包含有：硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸、甲醛、氢氧化钠、 醋酸乙脂、甲酚、氢氧化钾、氨水、孔雀绿、高锰酸钾溶液、红药水（医用）、硫化钠饱和液、四氯化碳、乙醚、乙醇、乙醇胺、甲苯、糠醛、二氯甲烷、碘酒、王水、双氧水、苯酚、氯甲苯、二甲苯、硝酸银、三氯乙烯、煤油、二甲基甲酰胺、丙三醇、碳酸氢钠溶液、乙酸丁脂、乙酰丙酮、乙腈、液体石碏、石油醚等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化； 2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级； 3）参照SEFA8-M-2016标准检测，49种化学试剂至少48种检测结果为0级，无变化； 2、甲醛释放量要求：参照18580-2017标准，采用气候箱法检测，测试结果为ND，未检出； 3、放射性要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果为内、外照射指数符合A类要求； 4、抗菌要求：经抗菌性检测：大肠埃希氏菌抗菌率大于等于99.0%；金黄色葡萄球菌抗菌率大于等于96.5%； 5、物理性能要求：参照GB/T3810-2016等标准，通过尺寸偏差、直角度、表面平整度、静摩擦系数、湿膨胀、弯曲强度、弯曲弹性模量、压缩强度、抗急冷急热性及包含下面所列在内的不少于25项物理性能检测。 1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上； 2）参照GB/T3810.11-2016，台面抗釉裂性检测结果为无釉裂； 3）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落； 4）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1； 5）参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测，结果为≥0.88； 6）参照GB/T17657-2013，台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕； 7）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。并采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化； 8）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2； 9）参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N; 10）JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。 11）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%； 12）耐磨性能达4级，2100转 可见磨损； 13）参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合； 14）参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.4；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5； 15）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻。 另外，为了更好的确保合同的履行，台面生产厂家需满足如下条件：具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书并具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书。 桌体：1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm,下支架尺寸为562*135*50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定； 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前后横梁尺寸为50*41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为37*37mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。中下横梁尺寸为138*18.5mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。所有安装螺丝处的厚度为2.2mm，其它厚度为1.2mm。 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸485*260*190mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃性。 | 张 | 28 |  |
| 5 | 水槽柜（带样品） | 整体采用三段式结构，外形尺寸：600*480*1070\780高mm。滴水架高度290mm，滴水棒8只，一体化水槽规格：600*480*576mm水槽内部空间尺寸：380*320*240mm。。一体化水槽采用实验室专用一次成型的绿色环保PP材料经注塑成型，滴水架与水槽一体化设计，带双用壁式水龙头安装孔与盖，带台式水龙头安装孔与盖，水槽台面前方左边设计按式瓶装洗手液安装孔一个直径26mm，右侧前方设计洗眼器安装孔一个直径32mm，滴水架左右侧设计有学生安全实验电源，带防水隐藏盖门，滑道式开启与关闭，滴水架上部设计一个航空插座安装孔与二个快速进水和排水接头安装孔，水槽台面后延带溢水孔一个。侧板采用ABS注塑成型，两侧直边圆弧设计，带一体成型拉手，侧板规格：673*556*66mm。 前后柜门：采用实验室专用ABS改性材料经注塑一次性模具成型，柜体前后门凸起弧线结构，圆角设计，前后门板两侧圆弧形隐蔽式拉手设计，可以开启与关闭，带一体化卡簧方便柜内设备检修， 柜门尺寸：680*480*86mm。 底座为专用一次成型绿色环保ABS材料经注塑成型，规格：600*480*50mm，带与地面的固定螺丝空四个，黑色底座，壁厚4mm。内部钢框支撑规格：30*15*780mm壁厚1.5mm，要求无毒无味，经喷塑涂装，防锈，防水，防潮，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。电源面板尺寸：226*100*14mm，低压实验电源0—32V，集成电源面板带一个UPS插孔，网线插孔一个，220V多功能插座一个，可做交流与直流实验调节按钮，带学生举手按键一个，AC与VC数码显示器二个，漏电保护器一个。*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室水柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并且对安全性要求，力学性能拉门强度实验，拉门水平静载荷实验，拉门猛开实验，拉门耐久性实验；进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查。 | 个 | 14 |  |
| 10 | 学生实验电源 | 安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220v新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；符合国家安全认证标准。 | 套 | 28 |  |
| 11 | 学生凳（带样品） | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室圆凳检测报告；检验依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，并且对外观性能要求，椅凳类强度和耐久性，椅凳类稳定性进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查。 | 张 | 56 |  |
| 二、基础施工部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | pp塑料离心风机 | 6#离心风机 电机功率5.5KW变频调速，转速 700-800r/min，流量 1150M3/h，全压 812Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型，防爆防腐，不得使用塑料板焊接。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP 材质，主要用于对专用通风机的防护；通风机消音器采用PP 材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于 50 分贝。风机进出口接头采用柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 个 | 1 |  |
| 2 | 通风机弯头 | φ400，PVC（国标）管 | 室 | 1 |  |
| 3 | 主通风管道 | φ400，连接至楼顶风机，PVC（国标）管 | 室 | 1 |  |
| 4 | 通风系统地下部分 | φ400-200-160，PVC(国标)管，地下预埋（供应商只提供材料及安装，土建部分由项目学校承担） | 室 | 1 |  |
| 5 | 吸风装置 | 排气吸风装置，PVC-U工程塑料高级注模可上下伸缩、可隐藏、可360°旋转抽风。 | 个 | 25 |  |
| 6 | 实验室供电系统 | 实验室接线调试，地面下及地面上线管铺设（不包括开槽回填） | 室 | 1 |  |
| 7 | 实验室给排水系统 | 接水调试及附件，地面下及地面上线管铺设（不包括开槽回填） | 室 | 1 |  |
| 8 | 桌椅安装调试 |  | 室 | 1 |  |

| 高中化学吊装实验室（该明细为1间配置，共1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
|  | 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： 面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求： 1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于108项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）王水、铬酸、高锰酸钾（10%）、等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：＞9H；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于11种的菌种检测结果抗菌率>99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件以辩真伪，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章）。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管和溢流管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 教师电源 | 教师,学生电源必须必须采用轻触按键操作方式。 1、采用密码开机管理。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 7、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V - 36V，分辨率为1V；直流0V - 36.0V，分辨率为0.1V。分4组控制。功能模块有语音提示 8、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/8A、19V-36V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 9、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/6A、18.1V-36.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 重点是教师的直流电源过载方式： A:截流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，超过1A就截止输出，闪烁提示超过3A就截止输出，闪烁提示 B：限流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，零欧负载（短路输出测试）， 要显示电流输出1A。设定4A就限流输出4A，零欧负载（短路输出测试）要显示电流输出为4A 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 10、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。功能模块有语音提示 11、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 12、教师刚接手此设备时，有语音培训讲解，使教师快速熟悉设备。 | 台 | 1 |  |
|  | 学生实验区域 |  |  |  |  |
| 3 | 学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 1、耐污性能要求： 1）、参照17657-2013测试方法，经包含有：硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸、甲醛、氢氧化钠、 醋酸乙脂、甲酚、氢氧化钾、氨水、孔雀绿、高锰酸钾溶液、红药水（医用）、硫化钠饱和液、四氯化碳、乙醚、乙醇、乙醇胺、甲苯、糠醛、二氯甲烷、碘酒、王水、双氧水、苯酚、氯甲苯、二甲苯、硝酸银、三氯乙烯、煤油、二甲基甲酰胺、丙三醇、碳酸氢钠溶液、乙酸丁脂、乙酰丙酮、乙腈、液体石碏、石油醚等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化； 2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级； 3）参照SEFA8-M-2016标准检测，49种化学试剂至少48种检测结果为0级，无变化； 2、甲醛释放量要求：参照18580-2017标准，采用气候箱法检测，测试结果为ND，未检出； 3、放射性要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果为内、外照射指数符合A类要求； 4、抗菌要求：经抗菌性检测：大肠埃希氏菌抗菌率大于等于99.0%；金黄色葡萄球菌抗菌率大于等于96.5%； 5、物理性能要求：参照GB/T3810-2016等标准，通过尺寸偏差、直角度、表面平整度、静摩擦系数、湿膨胀、弯曲强度、弯曲弹性模量、压缩强度、抗急冷急热性及包含下面所列在内的不少于25项物理性能检测。 1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上； 2）参照GB/T3810.11-2016，台面抗釉裂性检测结果为无釉裂； 3）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落； 4）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1； 5）参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测，结果为≥0.88； 6）参照GB/T17657-2013，台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕； 7）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。并采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化； 8）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2； 9）参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N; 10）JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。 11）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%； 12）耐磨性能达4级，2100转 可见磨损； 13）参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合； 14）参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.4；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5； 15）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻。 另外，为了更好的确保合同的履行，台面生产厂家需满足如下条件：具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书并具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书。 桌体：1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm,下支架尺寸为562*135*50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定； 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前后横梁尺寸为50*41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为37*37mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。中下横梁尺寸为138*18.5mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。所有安装螺丝处的厚度为2.2mm，其它厚度为1.2mm。 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸485*260*190mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃性。 | 张 | 28 |  |
| 4 | 智能水槽柜 | *整体采用三段式结构，外形尺寸：600*480*1070\780高mm。滴水架高度290mm，滴水棒8只，一体化水槽规格：600*480*576mm水槽内部空间尺寸：380*320*240mm。。一体化水槽采用实验室专用一次成型的绿色环保PP材料经注塑成型，滴水架与水槽一体化设计，带双用壁式水龙头安装孔与盖，带台式水龙头安装孔与盖，水槽台面前方左边设计按式瓶装洗手液安装孔一个直径26mm，右侧前方设计洗眼器安装孔一个直径32mm，滴水架左右侧设计有学生安全实验电源，带防水隐藏盖门，滑道式开启与关闭，滴水架上部设计一个航空插座安装孔与二个快速进水和排水接头安装孔，水槽台面后延带溢水孔一个。侧板采用ABS注塑成型，两侧直边圆弧设计，带一体成型拉手，侧板规格：673*556*66mm。 前后柜门：采用实验室专用ABS改性材料经注塑一次性模具成型，柜体前后门凸起弧线结构，圆角设计，前后门板两侧圆弧形隐蔽式拉手设计，可以开启与关闭，带一体化卡簧方便柜内设备检修， 柜门尺寸：680*480*86mm。 底座为专用一次成型绿色环保ABS材料经注塑成型，规格：600*480*50mm，带与地面的固定螺丝空四个，黑色底座，壁厚4mm。内部钢框支撑规格：30*15*780mm壁厚1.5mm，要求无毒无味，经喷塑涂装，防锈，防水，防潮，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。电源面板尺寸：226*100*14mm，低压实验电源0—32V，集成电源面板带一个UPS插孔，网线插孔一个，220V多功能插座一个，可做交流与直流实验调节按钮，带学生举手按键一个，AC与VC数码显示器二个，漏电保护器一个。*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室水柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并且对安全性要求，力学性能拉门强度实验，拉门水平静载荷实验，拉门猛开实验，拉门耐久性实验；进行检测合格； | 套 | 14 |  |
| 5 | 水嘴 | 定制，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 |  |
| 6 | 排水系统 | 排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 储水罐PP材质。 |  |  |  |
| 7 | 学生悬挂凳（带 样品） | 规格：座高：450mm±10mm。 1.凳面：直径320厚4mm；环保型PP改性塑料一次性注塑成型防滑不发光；凳面底部模具一次成型加强筋不低于12条连接，内镶四个螺母件连接不锈钢螺丝与托盘固定增加整体的牢固度稳定不晃动。 2.托盘：固定圆盘采用优质SPCC钢板，直径185mm托盘厚度3mm由大型数控激光机雕刻而成。钢制部分经抛丸除锈静电喷塑工艺处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.功能：坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，尺寸：125*120*32mm。便于悬挂在桌面上面不损伤桌面。 4.脚架：鸭蛋管22*32*1.8mm，采用德国进口数控模具冷弯成型。经抛丸除锈处理，耐腐蚀、防锈。外表采用进口静电粉末，经高温粉体固化，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 5.脚垫：1.材质：采用PA原生塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。鸭蛋管脚垫41*40*29mm，折弯处脚垫60*80*20mm。采用螺丝固定结实牢固不易脱落。 | 张 | 56 |  |
|  | 智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊装供应装置控制柜 | 500*200*1250mm 1、外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 2、内设置中央处理器一套，总漏电保护一组、分漏电保护器十六组，紧急控制系统一套、工作指示灯一套、无线路由器一个、工业串口模块一个； 3、控制柜功能：（1）、220V控制系统：当摇臂控制工作时自动关闭；每组可以单独控制，可以组合控制，可以同时控制。（2）、摇臂控制系统：当遇到阻力工作时自动返回；每组可以单独控制，可 以组合控制，可以同时控制。（3）、给排水控制系统：给水打开时，排水自动打开，排水定时检测跟踪水位，自动排水；当摇臂控制工作时给排水自动关闭。每组可以单独控制，可以组合控制，可以同时控制。(4)、照明控制系统：每组可以单独控制，可以组合控制，可以同时控制。(5)、通风控制系统：采用ABB矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。控制系统：采用自主研发控制系统。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 吊装供应装置控制面板 | 10寸 ▲集中控制显示系统，可显示操作执行各分项分页控制。采用集成电路，进口芯片。可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 （1）可显示系统设置、系统初始化、密码更改、分组设置等功能；（2）可显示通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风风量；（3）可显示供水控制：集中控制整室给排水；（4）可显示照明控制：分组控制整室照明；（5）可显示电源控制：控制学生AC220V电源； （6）可显示摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 1 |  |
| 4 | APP控制系统 | A、 能使用APP能控制总电源关闭； B、 APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； C、 使用APP能控制学生低压电源的交直流电压，且电压值为实测值。 D、 使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 套 | 1 |  |
|  | 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块主架舱体 | 1200*720*195mm 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 防尘检修板1200*500*1mm 采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 组 | 14 |  |
| 2 | 辅助舱体 | 采用标准模块化组成，450*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 防尘检修板450*720*1mm 采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 组 | 4 |  |
| 3 | 智能摇臂控制系统 | 1、动力采用为直流24V低压电机；2、连接杆采用1.8mm专用铝合金模具一体成型；3、功能模块采用模具一体成型，形状为三角形设计300*320，采用ABS材质，模具一体成型。内部采用双层设计，水电隔离，相互不干扰，保证设备安全可靠，功能模块预留高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关。 | 套 | 14 |  |
| 4 | 学生端电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制：1、内含新国标插座2个220V五孔插座；2、低压：电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ；交流电源通过上下键1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）；直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）；低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 组 | 28 |  |
| 5 | 智能灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板尺寸1200*85mm，配置LED日光灯2根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 14 |  |
| 6 | 布线系统 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1mm²屏蔽电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 学生端供排水辅助系统 | 给水采用4分德国进口PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管吸瘪，水管之间接头采用金属连接件 | 套 | 14 |  |
| 9 | 给排水接口 | 给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起 | 套 | 14 |  |
| 10 | 排水系统 | 采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 舱体末端封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 4 |  |
| 14 | 支架功能封板 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 套 | 20 |  |
| 15 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 套 | 1 |  |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径63mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度 | 个 | 28 |  |
| 2 | 室内行程通风管道 | 通风管：主管采用φ200mmPVC管，支管采用φ160mmPVC管及联通件，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接而成。与室外大主管道通风管相连结，管道为自然弯合理布局，尽量减少风的阻力。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 室外行程通风管道 | 采用φ400mm防腐蚀PVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮灯功能。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 通风风机 | 6号离心式风机，变频调速电机，功率为5.5KW。风量达到6840-12700m3/H，全压1137-785Pa，风量风速控制范围大，在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数25次以上，带补气口装置。排毒效果大于97%，毒气排放时达到环保要求。低于国家GB/6297-1996标准中新污染源大气污染的排放标准。室内噪音小于55dB。与风机配置的通风管道采用化工专用工程塑料优质PVC制作。 风机组成：1、减震器1套；2、风机雨帽1套；3、电机雨帽1套。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 吊装支架 | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 室 | 1 |  |
| 7 | 安装调试 | 系统安装调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式（辅料：采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。）2、系统结构调试；3、系统控制调试；4、通风系统调试；5、给排水调试；6、供电系统调试；7、照明系统调试。 | 室 | 1 |  |
| 8 | 废气处理系统 | 化学实验室气体净化设备触控气体经风管进入混干净化塔进行净化处理后，经排风管排放；净化后气体排放符合GB1629-1996《大气污染物综合排放标准》设备进口与实验室通风主管相连，出口与风机进口相连。设备由化工专用塑料制成，其耐酸碱，耐腐蚀，防污染是，抗龟裂等化学性能； | 项 | 1 |  |

| 化学数字化探究实验系统（清单为一间配置，共计1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、传感器及辅材配置（52座） |  |  |  |  |  |
|  |  | 教师端配置 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 数据采集器 | 1.支持6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz，数字采样率0.1μs； 2.USB供电，预留5vDC接口，为采集器提供外部电源供电； 3.具有2路USB-A型接口，可以外接USB设备，也可以级联采集器使用； 4.采集器级联状态下最多支持18路传感器同时实验； 5.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与pc或者pad连接之用； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用，所有接口具备防静电保护TVS。（可在windows和安卓系统下进行实验演示）注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 应用软件 | 软件可以满足物理、生物、化学、水质、环境等全部课程的需求，软件支持基础课程、探究型学习等各类需求。 1.自动识别连接的传感器，支持软件切换传感器量程； 2.自动调整窗格显示最佳效果； 3.提供多种显示方式：数字、图线、仪表等； 4.支持自定义软件界面，可以自由变换图线的颜色与样式； 5.支持采集器脱机状态下配置实验文件，设定采集参数和工作方式； 6.支持多通道并行采集，最多支持18通道（拓展），采集最高采样频率200k； 7.内置多种函数模板，实验人员可以根据需要插入具体变量，得出相对应关系； 8.可以对数据列表进行诸如增加变量，删除数据，求最大、最小值，求平均值，并添加到相应位置的操作； 9.可以将表格的数据导出到办公软件中（excel、wps表格等）； 10.可以自动生成实验报告，并将图线插入到实验报告的相应位置。（可在windows和安卓系统下进行实验演示） | 套 | 1 |  |
| 3 | ★图形数据采集分析仪 | 1.支持6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz； 2.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 3.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器之用，最多可以连接18路传感器同时实验； 4.具备1路USB-A 3.0型接口，可以当普通usb接口使用，也可以传输高速数据； 5.内置6000mAh锂电池，5V-DC3.5接口充电，待机时间不低于8h； 6.具备一个micro接口，在采集分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 7.采用英特尔双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器； 8.屏幕10.1寸液晶屏，支持电容多点触控，预装Win10操作系统； 9.具备1路HDMI接口，可以连接外部显示设备； 10.具备1个RJ45接口，可以连接有线网络，内置无线wifi，可以连接无线网络； 11.具备1个mini-sd卡槽，作为扩展存储之用； 12.具备1个PJ-327型耳机插孔，可以外接耳机，内置立体声扬声器； 13.具备1个开机按键，2个音量控制按键，可以调整系统音量； 14.所有接口具备防静电保护TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 15.内置数字化信息系统软件，全方位支持中学小学基础科学实验； 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。（需现场演示） | 套 | 1 |  |
| 4 | 无线数据采集器 | 无线数据采集器与无线数据接收器采用蓝牙传输方式； 无需固定每个模块的mac而导致无线数据采集器和无线数据接收器的固定配对方式； 采用灵活的自由组合方式，无需软件识别组合配对； 最高传输距离大于30m（无遮挡物）； 最高模拟采集频率200kHz，数字采样率0.1μs； 内置800mAh锂电池电源，充电口/数据传输接口为TYPEC母座，通过TYPEC公头与传感器连接。 通过TYPEC标准接口与无线数据接收器进行物理连接，开启电源即可完成配对。 | 只 | 6 |  |
| 5 | 无线数据接收器 | 蓝牙传输模式，采用物理配对方式，不需要复杂的软件配对方式。最高传输距离大于30m（无遮挡物），支持6通道无线并行采集，通过usb口与计算机连接，通过TYPEC标准接口与无线采集器进行物理连接，开启无线数据采集器电源即可实现配对。 | 只 | 1 |  |
| 6 | 电流传感器 | 量程1：-0.2～0.2A，分辨率0.1mA； 量程2：-1～1A，分辨率1mA； 量程3：-5～5A，分辨率0.01A； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 7 | 电压传感器 | 量程1：-1～1V，分辨率0.001V； 量程2：-5～5V，分辨率0.01V； 量程3：-10～10V，分辨率0.02V； 量程4：-25～25V，分辨率0.05V； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 8 | 微电流传感器 | 量程1：-20μA～+20μA，分辨率:0.01μA； 量程2：-100μA～+100μA/分辨率:0.1μA； 量程3：-500μA～+500μA/分辨率:1μA；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 9 | 温度传感器 | 量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 10 | 气体压强传感器 | 量程： 0～700kPa，分辨率0.1kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 11 | 微气压传感器 | 量程：-10～+10kPa分辨率：0.01kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 12 | 氧气传感器 | 量程：0～100% ；分辨率：0.1%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 13 | pH传感器 | 量程：0～14 分辨率： 0.01；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 14 | 电导率传感器 | 量程1：0～4000μS/cm，分辨率：1μS/cm 量程2：0～20000μS/cm，分辨率：10μS/cm 量程3：0-100000uS/cm 分辨率：100μS/cm；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 15 | 溶解氧传感器 | 量程：0～20mg/L； 分辨率0.01 mg/L；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 16 | 二氧化碳传感器 | 量程:0～50000ppm，分辨率：1ppm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 17 | 高温传感器 | 量程：-40℃～+1200℃；分辨率：1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 18 | 湿度传感器 | 量程：0～100%RH分辨率：0.1%RH；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 19 | 二氧化硫传感器 | 量程:0～20ppm,分度：0.1ppm,-20℃～40℃环境，年漂＜5%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 20 | 色度传感器 | 量程:0～100%；分辨率：0.1%，采用四波段光源波长为：635nm（红），565nm（青绿），470nm（绿），430nm（蓝）。软件可以实现波段选择、校准；软件切换量程1，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 21 | 浊度传感器 | 0～1000NTU； 分辨率：0.1NTU；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 22 | 氧化还原传感器 | 量程:-2000mV～+2000mV，分辨率：1mV，5℃～60℃测试环境，禁止有机油脂测试环境；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 23 | 氯气传感器 | 量程:0～50ppm,分度：0.1ppm,-20℃～40℃环境，年漂＜5%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 24 | 一氧化碳传感器 | 量程:0～500ppm,分度：1ppm,-20℃～40℃环境，年漂＜5%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 25 | 氢气传感器 | 量程:0～100%,分度：0.1%,-20℃～40℃环境，年漂＜5%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 26 | 氨气传感器 | 量程;0-100ppm 分辨率：0.1ppm 最大载荷：200ppm 电化学探头，年漂移≤5%信号值/year,接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 27 | 氯离子传感器 | 量程:0～0.1mol/L,分度：0.0001mol/L,5℃～60℃环境，pH 2～12；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 28 | 钠离子传感器 | 量程:0～0.1mol/L，0.0001mol/L,5℃～60℃环境，pH 2～12；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 29 | 硝酸根离子传感器 | 量程:0～0.1mol/L,分度：0.0001mol/L,5℃～60℃环境，pH 2～12；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 30 | 铝合金箱及附件 | 高强度铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB 数据线 1 根，TYPE-C传感器数据线6根，快速使用手册等。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 多向转接头 | 17X17X38mm尺寸，12.5mm圆孔两个，配置M5的螺丝2个，可以完成对于设备的十字转接。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 密封塞套件 | 由多个圆台型硅胶塞配套组成，可以根据实验将氧气传感器探头、二氧化碳传感器探头、温度传感器探头、溶解氧传感器探头、气压传感器导气管依据具体要求或单独或组合的密封在250mL广口瓶或者250mL锥形瓶的瓶口。 | 套 | 1 |  |
| 33 | 万能实验支架 | 固定底座，硬质耐腐蚀塑料支架，可折叠，任意角度自由拉伸，配合pH、电导率等电极实验，方便快捷，同时支持多种电极同时测量。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 原电池实验器 | 探究原电池工作原理。含小桶及配套盖子，电极端材料可以替换。 | 套 | 1 |  |
| 35 | 电磁搅拌器 | 可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验。 | 套 | 1 |  |
| 36 | 一体化滴定实验装置 | 一体式构造，内置滴定计数传感器，可以统计液滴数量，完成滴定实验，可以固定pH、电导率、溶解氧、温度等传感器探头，可以方便的将滴定管限位固定，能与中学常用铁架台、蝴蝶滴定管夹等配套。注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 燃烧实验器 | 由圆筒上主体(上盖带三个孔)、带内槽下盖(可液封密闭)、规格不同的硅胶塞组成，可以探究燃烧过程中气体的变化现象。 | 套 | 1 |  |
| 38 | 高中生化专用实验案例 | 正规印刷手册，有详细数字化实验案例指导。 | 本 | 1 |  |
| 学生端配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图形数据采集分析仪 | 1.支持6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz； 2.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 3.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器之用，最多可以连接18路传感器同时实验； 4.具备1路USB-A 3.0型接口，可以当普通usb接口使用，也可以传输高速数据； 5.内置6000mAh锂电池，5V-DC3.5接口充电，待机时间不低于8h； 6.具备一个micro接口，在采集分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 7.采用英特尔双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器； 8.屏幕10.1寸液晶屏，支持电容多点触控，预装Win10操作系统； 9.具备1路HDMI接口，可以连接外部显示设备； 10.具备1个RJ45接口，可以连接有线网络，内置无线wifi，可以连接无线网络； 11.具备1个mini-sd卡槽，作为扩展存储之用； 12.具备1个PJ-327型耳机插孔，可以外接耳机，内置立体声扬声器； 13.具备1个开机按键，2个音量控制按键，可以调整系统音量； 14.所有接口具备防静电保护TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 15.内置数字化信息系统软件，全方位支持中学小学基础科学实验； | 台 | 13 |  |
| 2 | 电流传感器 | 量程1：-0.2～0.2A，分辨率0.1mA； 量程2：-1～1A，分辨率1mA； 量程3：-5～5A，分辨率0.01A； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 3 | 电压传感器 | 量程1：-1～1V，分辨率0.001V； 量程2：-5～5V，分辨率0.01V； 量程3：-10～10V，分辨率0.02V； 量程4：-25～25V，分辨率0.05V； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 4 | 微电流传感器 | 量程1：-20μA～+20μA，分辨率:0.01μA； 量程2：-100μA～+100μA/分辨率:0.1μA； 量程3：-500μA～+500μA/分辨率:1μA；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 5 | 温度传感器 | 量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 6 | 气体压强传感器 | 量程： 0～700kPa，分辨率0.1kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 7 | 微气压传感器 | 量程：-10～+10kPa分辨率：0.01kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 8 | 氧气传感器 | 量程：0～100% ；分辨率：0.1%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 9 | pH传感器 | 量程：0～14 分辨率： 0.01；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 10 | 电导率传感器 | 量程1：0～4000μS/cm，分辨率：1μS/cm 量程2：0～20000μS/cm，分辨率：10μS/cm 量程3：0-100000uS/cm 分辨率：100μS/cm；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 11 | 溶解氧传感器 | 量程：0～20mg/L； 分辨率0.01 mg/L；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 12 | 二氧化碳传感器 | 量程：0～50000ppm ；分辨率：1ppm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 13 | 高温传感器 | 量程：-40℃～+1200℃；分辨率：1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 14 | 氧化还原传感器 | 量程:-2000mV～+2000mV，分辨率：1mV，5℃～60℃测试环境，禁止有机油脂测试环境；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 15 | 色度传感器 | 量程:0～100%；分辨率：0.1%，采用四波段光源波长为：635nm（红），565nm（青绿），470nm（绿），430nm（蓝）。软件可以实现波段选择、校准；软件切换量程1，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 16 | 浊度传感器 | 0～1000NTU； 分辨率：0.1NTU；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 17 | 二氧化硫传感器 | 量程:0～20ppm,分度：0.1ppm,-20℃～40℃环境，年漂＜5%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 19 | 铝合金箱及附件 | 高强度铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB 数据线 1 根，TYPE-C传感器数据线6根，快速使用手册等。 | 套 | 13 |  |
| 20 | 多向转接头 | 17X17X38mm尺寸，12.5mm圆孔两个，配置M5的螺丝2个，可以完成对于设备的十字转接。 | 套 | 13 |  |
| 21 | 密封塞套件 | 由多个圆台型硅胶塞配套组成，可以根据实验将氧气传感器探头、二氧化碳传感器探头、温度传感器探头、溶解氧传感器探头、气压传感器导气管依据具体要求或单独或组合的密封在250mL广口瓶或者250mL锥形瓶的瓶口。 | 套 | 13 |  |
| 22 | 万能实验支架 | 固定底座，硬质耐腐蚀塑料支架，可折叠，任意角度自由拉伸，配合pH、电导率等电极实验，方便快捷，同时支持多种电极同时测量。 | 套 | 13 |  |
| 23 | 电磁搅拌器 | 可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验。 | 套 | 13 |  |
| 24 | 一体化滴定实验装置 | 一体式构造，内置滴定计数传感器，可以统计液滴数量，完成滴定实验，可以固定pH、电导率、溶解氧、温度等传感器探头，可以方便的将滴定管限位固定，能与中学常用铁架台、蝴蝶滴定管夹等配套。 | 套 | 13 |  |
| 25 | 燃烧实验器 | 由圆筒上主体(上盖带三个孔)、带内槽下盖(可液封密闭)、规格不同的硅胶塞组成，可以探究燃烧过程中气体的变化现象。 | 套 | 13 |  |
| 26 | 高中生化专用实验案例 | 正规印刷手册，有详细数字化实验案例指导。 | 本 | 13 |  |
| 二、实验室基础及多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体教师演示台 | 尺寸：2800*700*900㎜ 台面：采用12.7MM厚专用防腐蚀、防火、防水实芯理化板。台身：铝木结构，背板及吊板采用A级厚18㎜三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：Φ50㎜铝合金圆柱。32*32㎜，铝合金横梁。结构：主控台为三段式设计，整体造型豪华大方、美观实用。中台面为准备台面（放置实验仪器）和演示台面。左台面柜体装置，右台面教师电源。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 规格：1300*1300*780mm台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 台身颜色：采用白色，浅灰色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适，美观大方。 | 张 | 9 |  |
| 3 | 教师安全电源 | 据教育部行业标准JY/T-0374-2004版本制造，通过权威部门检测 1、装置在主控台右边组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：提供2V-24V交、直流低压及220V高压电源输出，电源总开关、220V交流输出多用豪华插座； 2、交流输出：标称：2-24V可调（每档2V）；额定电流：最大电流8A，3、直流最大电流输出：最大40A，8±2S自动断开；4、直流稳压输出：1.5-30V范围内核定电流为6A，最大电流为8A，过载自动断开； 5、直流高压输出：250V，330V二档；6、220V电：具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座；7、交直流低压电接头采用弹簧连接件。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生安全电源 | 放在学生桌中间，电源采用铝合金加工程塑料，隐藏式设计，以智能升降系统为核心，智能升降开关，外加智能防夹手、防顶撞功能，轻奢体验，一键乐享。镀白工艺美观大方。 1、开关机环形LED灯闪烁提示，待机状态下中间LED灯灭。 2、产品控制端设计了3秒开机功能，轻按电源键即可控制升降。 3、直流稳压输出：0-30V/2A（倍率：0.1V），交流电压输出：0~30V/2A（倍率：V），过载保护功能，闪“E”提示，按钮复位。 4、可受教师锁定，锁定后电压不可调节。 5、电压，电流显示，数字键盘输入，禁用上下键输入方式。 6、带1组国标五孔交流220V电压输出。 7、产品尺寸：120*430mm，开孔尺寸Φ102mm。 | 套 | 9 |  |
| 5 | 水槽柜 | 500*600*750/850mm结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 含水槽1套。 | 套 | 5 |  |
| 6 | 学生凳 | 凳面采用高密度ABS材质，直径300MM，内村直径130*1.5MM厚铁板托盘一次注塑成型。凳脚采用1MM半圆形冷轧钢管，脚垫采用外包注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 | 张 | 54 |  |
| 7 | 仪器柜 | 1、尺 寸：1000*500*2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、背板和柜门）采用环保型PP材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部为PP工程塑料对开门，中线两侧边角的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，上下层各设5层调节支架，内设两块2.5mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，可根据需求自由调节各层空间，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 门锁：带钢制门锁 5、底座高70mm，上下板25mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 张 | 5 |  |
| 8 | 网络交换机 | D-LINK24口10M/100M 自适应 | 台 | 1 |  |
| 9 | 供排水系统 | 供水φ25mm,排水φ50mm 材料PVC-U（国标）管 | 室 | 1 |  |
| 10 | 全室线缆管路及辅材 | 单股铜芯线1.5，2.5，4.0㎜2,六类网线，辅材含电源线、VGA线、插排、触摸电视壁挂架、线槽、地板槽、线卡、钢钉，不含土建施工。 | 室 | 1 |  |
| 11 | 教室挂图 | 根据教室尺寸定制 | 个 | 6 |  |
| 12 | 实验室教室空气净化设备 | 壁挂智能新风空气净化机 教室净化设备（壁挂式新风） 符合GB/T18801一2015 额定电压 220V。 额定功率≤70W PM2.5 CADR>400立方米/小时、累积净化量：P4 甲醛 CADR >250立方米/小时、累积净化量：F4 噪音 ≦(高速运行) ≦62dB(A) 电机类型 直流电机 适用面积㎡ 40-60 过滤网更新提醒 CO2、pm2.5实时显示 金属预过滤、 高效HEPA滤网 高碘值活性碳 纳米光触媒过滤网 具有UV杀菌 高浓度负离子发生器 不产生臭氧 节能降噪、智能室内恒净恒氧控制技术 重点是:.▲采用壁挂式，适合于中小学幼儿园使用；▲具有完全新风运行模式、也可以完全内循环运行模式即具有净化智能切换功能（即CO2浓度控制新风净化智能切换功能）， ▲一机叁用功能:完全内循环、完全新风功能、新风和内循环按比例同时运行模式。 ▲机器根据空气污染程度，自动智能变频净化空气，高效节能。 ▲不借助于网络机器必须具备设定时间开机功能，同时具备设定时间关机功能，便于减少人力管理成本。 ▲：须提供所投产品由国家法定检测机构出具气态污染物洁净空气量，气态污染物累积净化量，颗粒物的洁净空气量及累积净化量合格检测报告复印件加盖生产厂家公章及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章。 | 台 | 1 |  |

| 通风化学准备室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 质量标准及性能要求 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400*1200*760mm 台面：台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌体：1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm,下支架尺寸为562*135*50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定； 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前后横梁尺寸为50*41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为37*37mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。中下横梁尺寸为138*18.5mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。所有安装螺丝处的厚度为2.2mm，其它厚度为1.2mm。 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸485*260*190mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃性。 水槽柜：500*600*750/850mm榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 含水槽1套。。*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室水柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并且对安全性要求，力学性能拉门强度实验，拉门水平静载荷实验，拉门猛开实验，拉门耐久性实验；进行检测合格； | 张 | 1 |  |
| 2 | PP仪器柜 | 1、尺 寸：1000*500*2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、背板和柜门）采用环保型PP材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部为PP工程塑料对开门，中线两侧边角的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，上下层各设5层调节支架，内设两块2.5mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，可根据需求自由调节各层空间，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 门锁：带钢制门锁 5、底座高70mm，上下板25mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 10 |  |
| 3 | 仪器小车 | 用优质不锈钢材质。 1、产品由搁盘2个，车架2个； 2、 支架底部用万向轮组装 3、规格不小于600mm×400mm×800mm。 4、整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式。 5、其它符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 | 辆 | 1 |  |
| 4 | 高压电源 | 交流220V到桌，具有短路及过载保护，带保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 通风系统 | 与教室通风相连，含套风管及配件 | 项 | 1 |  |
| 6 | 给排水管 | φ20PPR进水管，φ50PVC排水管 | 套 | 1 |  |
| 7 | 交流布线 | 按配电标准穿线敷设，全部采用BV-500铜芯线、优质PVC线管 | 套 | 1 |  |
| 8 | 抽风扇及安装 | 含布线及控制开关 | 套 | 1 |  |
| 9 | 设备安装调试 | 按学校实际情况现场施工（含桌椅，实验室电源等）及全室现场卫生清理 | 室 | 1 |  |

| 通风化学药品室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 质量标准及性能要求 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400*1200*760mm 台面：台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌体：1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm,下支架尺寸为562*135*50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定； 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前后横梁尺寸为50*41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为37*37mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。中下横梁尺寸为138*18.5mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。所有安装螺丝处的厚度为2.2mm，其它厚度为1.2mm。 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸485*260*190mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃性。 水槽柜：500*600*750/850mm榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 含水槽1套。。*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室水柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并且对安全性要求，力学性能拉门强度实验，拉门水平静载荷实验，拉门猛开实验，拉门耐久性实验；进行检测合格； | 张 | 1 |  |
| 2 | PP药品柜 | 1、尺 寸：1000*500*2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、背板和柜门）采用环保型PP材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部为PP工程塑料对开门，中线两侧边角的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，上下层各设5层调节支架，内设两块2.5mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，可根据需求自由调节各层空间，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 门锁：带钢制门锁 5、底座高70mm，上下板25mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 6、顶部开孔，可接通风设备。上柜带5mm厚PP板折弯加工的阶梯。 | 个 | 10 |  |
| 3 | 易燃品、毒害品储存柜 | 1.尺寸约：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）。6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3,我司产品经第三方测试中心现场检测，甲醛及苯含量符合国家标准要求。 12.电源：符合GB 10409-2001中5.5的要求。 13.通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 仪器小车 | 用优质不锈钢材质。 1、产品由搁盘2个，车架2个； 2、 支架底部用万向轮组装 3、规格不小于600mm×400mm×800mm。 4、整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式。 5、其它符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 | 辆 | 1 |  |
| 5 | 高压电源 | 交流220V到桌，具有短路及过载保护，带保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 通风系统 | 与教室通风相连，含套风管及配件 | 项 | 1 |  |
| 7 | 给排水管 | φ20PPR进水管，φ50PVC排水管 | 套 | 1 |  |
| 8 | 交流布线 | 按配电标准穿线敷设，全部采用BV-500铜芯线、优质PVC线管 | 套 | 1 |  |
| 9 | 抽风扇及安装 | 含布线及控制开关 | 套 | 1 |  |

| 通风化学器材室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 质量标准及性能要求 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 准备台（带台面小样） | 规格：2400*1200*760mm 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌体：1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm,下支架尺寸为562*135*50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定； 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前后横梁尺寸为50*41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为37*37mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。中下横梁尺寸为138*18.5mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。所有安装螺丝处的厚度为2.2mm，其它厚度为1.2mm。 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸485*260*190mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃性。 水槽柜：500*600*750/850mm榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 含水槽1套。。*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室水柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并且对安全性要求，力学性能拉门强度实验，拉门水平静载荷实验，拉门猛开实验，拉门耐久性实验；进行检测合格； | 张 | 1 |  |
| 2 | PP仪器柜 | 1、尺 寸：1000*500*2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、背板和柜门）采用环保型PP材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部为PP工程塑料对开门，中线两侧边角的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，上下层各设5层调节支架，内设两块2.5mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，可根据需求自由调节各层空间，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 门锁：带钢制门锁 5、底座高70mm，上下板25mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 15 |  |
| 3 | 仪器小车 | 用优质不锈钢材质。 1、产品由搁盘2个，车架2个； 2、 支架底部用万向轮组装 3、规格不小于600mm×400mm×800mm。 4、整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式。 5、其它符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 | 辆 | 1 |  |

| 高中化学教学仪器配备要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 |  |
| 00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 |  |
| 00007 | 银幕 | 挂式，全金属外壳。银幕尺寸：1500mm×1500mm | 幅 | 1 |  |
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 开放式软件系统，智能接口，在线系统或有离线系统，可配套专用实验仪器，温度传感器、pH值传感器、电流传感器、压强传感器等 | 套 | 1 |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为900mmX 600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。 | 块 | 1 |  |
| 02002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 2 |  |
| 02003 | 打孔夹板 | 1、产品长不小于175mm，宽不小于40mm。2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。3、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。5、上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 1 |  |
| 02004 | 打孔器刮刀 | 1．本产品由壳体及油石组成。2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3．油石为白刚玉料。4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 个 | 1 |  |
| 02005 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm，Φ8mm，Φ6mm，捅条直径不小于Φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 台 | 1 |  |
| 02006 | 电动钻孔器 | 220V\50Hz,(手枪钻），可夹持钻头0.5mm-10mm。 | 台 | 1 |  |
| 02020 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的钢管或不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于1mm的铁板或不锈钢制成，四周安装有不小于20mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |  |
| 02070 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。1.外壳采用金属制，外尺寸：230×270×190(mm)，表面烤漆处理。2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.调速：0r/min～4000 r/min 4.容量：20mL×6。5.定时时间：0-60min。6.使用电压：AC220V。 | 台 | 1 |  |
| 02071 | 离心沉淀器 | 1、产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； 2、产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成；3、可变速度50-150次/分； 4、各部结构应可靠、灵活，金属部分电镀； | 台 | 1 |  |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 1、主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只；2、仪器使用电源：220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W；3、调速：连续可调，调速范围0-2000转/分； | 台 | 26 |  |
| 02074 | 金属酒精灯 | 材质：不锈钢；容量：200mL。产品由酒精灯壶、灯芯柱、灭火盖组成。外形尺寸：直径85mm，高约95mm。 | 个 | 8 |  |
| 02075 | 酒精喷灯 | 1、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成；3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接； | 个 | 4 |  |
| 02077 | 电加热器 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 | 个 | 1 |  |
| 02081 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW；3、外形尺寸：290×200×575mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量3升/小时。 | 台 | 1 |  |
| 02081 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5KW；3、外形尺寸：350×250×700mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量5升/小时。 | 台 | 1 |  |
| 02083 | 列管式烘干器 | 1、产品为列管烘干型式；外壳为不锈钢；列管为金属制，管上有直径3mm的孔12个，顶端为塑料帽，管长约170mm 2、电热部分应与外壳及经常接触部位进行安全隔离； 3、被干燥仪器每批均在11件；结构简单的仪器每批干燥时间约为30分钟；4、工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W。 | 台 | 1 |  |
| 02084 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：40℃～200℃。设定误差：±1.5%。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 台 | 1 | 30L |
| 02094 | 水浴锅 | 中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热。二、结构：不锈钢制品，冲压成形，其规格为Φ140mm×80mm。容积约1000ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 个 | 1 |  |
| 02100 | 保温漏斗 | 保温漏斗整体用约0.5mm厚的铜皮制成，带手柄。产品由分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分。外径约90mm，高100mm. | 个 | 2 |  |
| 02102 | 注射器 | 5mL，塑料 | 只 | 52 |  |
| 02102 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只 | 26 |  |
| 02102 | 注射器 | 100mL，塑料 | 只 | 52 |  |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料 | 个 | 52 |  |
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；3、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求； | 个 | 80 |  |
| 02123 | 实验用品提篮 | 产品为全木质、带提手。可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。1.提蓝外形尺寸约：450mm×180mm×100mm，底部抽屉深度不小于50mm。2.提手部位为圆柱形，高约250mm（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。 | 个 | 13 |  |
| 02124 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 个 | 52 |  |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 个 | 52 |  |
| 02127 | 聚光小手电筒 | 中号：手提为可充电式。塑料外壳。前灯一个为圆形，直径55mm；侧灯12个为长方形，尺寸：60mm×20mm。 | 支 | 52 | 手持移动灯 |
| 03002 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 52 |  |
| 03005 | 万能夹 | 1、上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，夹杆Φ7mm，下面夹口应分别配套有4个胶管。 2、成型美观，表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力。 | 个 | 5 |  |
| 03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 52 |  |
| 03007 | 泥三角 | 1． 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2． 金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3． 石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。4． 石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。5． 金属丝应作防锈处理。6． 整体应平整、美观。 | 个 | 26 |  |
| 03008 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 个 | 52 |  |
| 03009 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔。3、支杆为Φ15×230mm。4、底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳；5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 个 | 1 |  |
| 03010 | 滴定台 | 1、底座台面为大理石面，尺寸为300×150×18mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 个 | 52 |  |
| 03011 | 滴定夹 | 1、塑料制，外形光滑美观。2、固定支杆为M5螺丝，滴管夹子弹性强，夹持牢固；外形尺寸：230mm×120mm×26mm。 | 个 | 52 |  |
| 03012 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。2、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。3.外形尺寸：215mm×55mm×55mm。 | 个 | 52 |  |
| 03014 | 移液管架 | 产品采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。产品外形尺寸约220×110×205mm。 | 个 | 13 |  |
| 03015 | 比色管架 | 6孔,直径17mm。塑料制,尺寸：177×40×93mm，由上下二排管架组成。 | 个 | 25 |  |
| 03016 | 组合式支架 | 产品由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆及定滑轮组成。 | 个 | 2 |  |
| 04003 | 高中学生电源 | 直流稳压输出：1.标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调；2.输出电压：额定2A；3.电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V；4.负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。交流输出：1.标称电压：2－16V每2V一档，八档可调；2.输出电流：额定3A；3.空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V；4.满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。 | 台 | 26 |  |
| 04006 | 高中教学电源 | 产品为全金属外壳，外形尺寸：270mm×203mm×115mm。1.交流：2V～24V，每2V一档，分档连续可调；额定电流4A。2.直流稳压输出指示为数显：1.5V～25V连续可调，额定电流3A。3. 40A直流输出、8s自动关断。4.工作电压：220V 50Hz。 | 台 | 1 |  |
| 11003 | 托盘天平 | 1.最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-5g。 2.底座为金属冲压件,表面喷塑。 3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬。 4．刀子为钢制，双向调节螺母。 5.双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 台 | 26 |  |
| 11003 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5g,标尺称量0-10g。 2．底座为金属冲压件, 表面喷塑。 3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬， 4．刀子为钢制，双向调节螺母。 5.双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 台 | 1 |  |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 台 | 26 |  |
| 11010 | 电子天平 | 200g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 台 | 1 |  |
| 11010 | 电子天平 | 400g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 | 台 | 1 |  |
| 11010 | 电子天平 | 200g，0.0001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 台 | 1 |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。 | 只 | 1 |  |
| 13001 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 支 | 52 |  |
| 13002 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 支 | 2 |  |
| 13007 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。 | 台 | 1 |  |
| 15008 | 直流电流表 | 由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构。标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。最大误差不超过满刻度值的±2.5%；量程：-0.2到0到0.6A,-1到3A.压降：75±7.5mV,防外磁场标称范围极限值：397.89A/m ,绝缘强度：经受500V正弦交流电压历时1min的实验。外形规格：138mm×110mm×97mm,重量：210g。 | 只 | 26 |  |
| 15010 | 灵敏电流计 | 由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构.标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。灵敏度：±300μA内阻：80-125Ω；2.4-3KΩ外形规格：138mm×100mm×97mm,重量：210g。 | 只 | 26 |  |
| 15011 | 多用电表 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 个 | 1 |  |
| 15016 | 演示电流电压表 | 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。二、主要规格及技术参数：1、测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%；3、阻尼时间：≤6S；4、重量：1Kg | 台 | 1 |  |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 支 | 1 |  |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 支 | 1 |  |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。4.外形尺寸：150mm×30mm×15mm。 | 台 | 26 |  |
| 26003 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 个 | 52 |  |
| 26005 | 贮气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 2 |  |
| 26007 | 高中微型化学实验箱 | 高中微型化学实验箱必备器材、规格如下：烧杯50ml,1个；小酒精灯1个；直角玻璃导管1支；钝角玻管导管1支；小漏斗1个；试管（小）长约80mm，3支；试管长约152mm，2支；试管夹长约180mm，1把；试管刷1支，量杯10ml，1支；反应板黑，白，各1块；玻璃蒸馏器，1个；玻璃冷凝管，1个；集气瓶，1只；玻璃棒长约150mm，2根；红液温度计，最大量程50℃，1支；镊子1把，钥匙2支；石棉网123mm×123mm，1个；乳胶管1根；1#橡胶塞3个；4#橡胶塞2个；滴管2支，锥形瓶1只；研钵1个；容量瓶25ml,1只；坩埚1个；坩埚钳长约235mm，1把；具支U型管1支；止水夹1个，玻璃片40mm×40mm×3.4mm，2块；燃烧匙1把，铜片，锌片，各1片；铝片，铁片，各1片；碳棒2根；铜丝，铁丝，各1包；棉花1团；分液漏斗1只；PH试纸1包；淀粉碘化钾试纸1包；红石蕊试纸1包；篮石蕊试纸1包；滤纸10张；砂纸1张。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 52 |  |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6Ｖ。4、可同时演示五组。 | 台 | 1 |  |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。1.壳体为塑料注塑成型，尺寸：120mm×35mm×17mm。2.电极为不锈钢材料制，直径2mm、长50mm。3.盒体内装2节5号电池。 | 套 | 52 |  |
| 26013 | 中和热测定仪 | 产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。1.外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。2.内筒为铝制，直径60mm，深73mm。3.搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。 | 套 | 52 |  |
| 26016 | 化学实验废液处理装置 | 实验教学和废水处理兼用，单搅拌，每次处理的废水总量约12L。1.仪器由主机（含搅拌机）、400ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4个、防护手套、药匙等组成。2.电脑板控制速度，速度分为1-9数显。3.外形尺寸不小于365mm×370mm×550mm。 | 台 | 1 |  |
| 26019 | 气体实验微型装置 | 主件为玻璃制品，泡沫塑料盒包装。装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验。泡沫塑料盒外形尺寸：265mm×185mm×55mm。 | 套 | 26 |  |
| 26020 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 1 | xd |
| 26021 | 氢燃料电池实验器 | 仪器由塑料支架、氢燃料电池、导管、制氢瓶、制氢剂、电流表、电压表、电机、风叶等组成。膜电极不小于15mm×15mm。 | 套 | 13 |  |
| 26023 | 电解槽演示器 | 产品主要由阳极（钛钌铂等贵重金属）、阴极（铂金）、离子交换膜、槽体及底座组成。槽体采用透明塑料制成。整体外形尺寸：270mm×150mm×170mm。 | 台 | 1 |  |
| 26025 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂。用于做水的软化与净化的实验。由阳离子交换柱(深色）、阴离子交换柱（浅色）、水杯、漏斗、支杆及底座组成。1.交换柱采用透明塑料注塑成型，外径39mm，总长265mm，有进水口、软水出水口、纯净水出水口。2.支杆直径6mm，长310mm，表面电镀处理。3.底座用板材加工制成表面烤漆，尺寸：115mm×105mm×12mm。 | 支 | 52 |  |
| 26027 | 电泳演示器 | 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。1.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。2.U型管直径约18mm。3.底座为塑料制，尺寸：150mm×110mm。 | 台 | 1 |  |
| 26029 | 丁达尔现象实验器 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸：95mm×65mm×65mm。 | 台 | 52 |  |
| 26031 | 二氧化氮球 | 玻璃制品。1.双球，成U型，内封NO2和N2O4。2.球体直径约28mm。 | 套 | 52 |  |
| 26033 | 渗析实验器 | 利用本仪器可以达到分离、提纯某些物资。产品由不锈钢提把和一个由五个面构成的容器，仪器的二个面覆盖有一个圆形半透膜，以达到与溶液最大的接触效果。容器内尺寸：58mm×58mm×65mm。圆形半透膜直径37mm。 | 套 | 52 |  |
| 26035 | 放电反应实验仪 | 产品由主机、高压连接导线、放电瓶等组成。1.主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：200mm×175mm×70mm，带支撑架。2.放电瓶为玻璃制，透明，直径66mm，内装放电针。3.使用电源：AC220V。4.放电间距：小于10mm。5.连续工作时间：大于10min。6.功耗小于30W。 | 套 | 1 |  |
| 26040 | 光化学实验演示器 | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 台 | 1 |  |
| 26041 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 套 | 1 |  |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 | 个 | 1 |  |
| 32003 | 分子结构模型（大的） | 1.为球棍式，演示用，全塑料注塑成型。2．碳原子为黑色，直径22mm；四孔50个、五孔48个。3.氢原子为白色，直径15mm，共40个。4.氧原子为红色，直径22mm；二孔4个。5.氮原子为天蓝色，直径22mm，三孔7个。6.硫原子为黄色，直径22mm，六孔1个。7.氯原子草绿，直径22mm，一孔2个，六孔13个。8.钠原子为银灰，直径22mm，六孔14个。9.中键长约27mm：灰色100根、紫色75根；长键长约43mm，灰色40根、紫色30根。 | 套 | 3 |  |
| 32003 | 分子结构模型 | 学生分组用，可搭出各种版本新化学课本中所要求的无机分子和有机分子的模型40余种，球与棍应采用新型材料，结构元件：碳（黑色）、氧（红色）、氯（绿色）、氮（蓝色）、硫（黄色）、磷（紫色）、氢（白色）、金属（银灰色）、单键（银灰色）、单离子键（紫色）、双、三键（银灰色）、双离子键（紫色）等。防水纸盒外包装,规格：190×110×50mm，球Φ23mm，球棍组成。 | 套 | 52 |  |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子34个、连接键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长42mm。 | 套 | 1 |  |
| 32005 | 石墨结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子39个、中键45根、长键14根组成。2.碳原子为黑色，五孔；中键为白色、长键为灰色。中键直径4mm，长42mm。长键直径5mm，长61mm。 | 套 | 1 |  |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。2.碳原子为黑色，三孔；单中键为灰色、双中键为紫色。键直径4mm，长42mm。 | 套 | 1 |  |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径5mm，长60mm。 | 套 | 1 |  |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 学生用，小型。1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。2.球体直径8mm，为黑色。3.连接管均为透明塑料管，管长约22mm，管孔与球体键配合适宜。 | 套 | 6 |  |
| 32010 | 氯化铯晶体结构模型 | 产品由氯原子1个，直径约30mm（8孔）绿色球；铯原子8个直径约30mm（4孔）红色球；长键12根，长约110mm;短键8根，长约90mm；连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 套 | 1 |  |
| 32013 | 二氧化碳晶体结构模型 | 产品由碳原子14个（6孔6个和8孔8个）黑色球，直径约30mm；氧原子28个，蓝色球，直径约30mm；短键14根，长60mm,；中键24根，长90mm；长键12根，长130mm;连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 套 | 1 |  |
| 32016 | 二氧化硅晶体结构模型 | 全塑料制。产品由硅原子15个，直径约30mm，4孔红色球；氧原子16个，直径约22mm，2孔白色球；中键32根，紫色。 | 套 | 1 |  |
| 32019 | 金属晶体结构模型 | 全塑料制。产品由面心立方堆积和面心立方晶胞构成。1.面心立方堆积由红色球20个，直径约30mm，短键18根，中键1根。2.面心立方晶胞由红色球14个，直径约30mm，中键12根，奶白，长键12根，金属电镀。 | 套 | 1 |  |
| 32024 | 电子云杂化轨道模型 | 模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套。模型的球体由聚乙烯塑料吸塑，连接杆由直径4mm铝棒制，底座为塑料注塑成型，直径100mm，高60mm。 | 套 | 1 |  |
| 32027 | 气体摩尔体积模型 | 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为282×282×282mm，厚度为2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 1 |  |
| 32031 | 沸腾焙烧炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。结构：由外筒,炉膛,进出气口等组成。规格不小于：直径180mm、高500mm。 | 个 | 1 |  |
| 32034 | 硫酸接触室模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。规格：不小于170×450mm。 | 个 | 1 |  |
| 32036 | 氨合成塔模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。玻璃钢材质，外筒.内件和电加热器组成。规格;不小于Φ170mm、高670mm。 | 个 | 1 |  |
| 32040 | 炼钢转炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解炼钢过程用。 | 个 | 1 |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。盒包装。 | 盒 | 1 |  |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 标本包括：原油、石油气、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、石蜡、沥青。纸盒包装，尺寸：195mm×130mm×25mm。 | 盒 | 1 |  |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、3、ABS）。合成纤维：（4、锦纶、5、涤纶、6、晴纶、7、氯纶）。橡胶：（8、天然橡胶）合成橡胶：（9、丁晴、10、氯丁、11、顺丁）。盒包装。 | 盒 | 1 |  |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸：205mm×125mm×30mm。 | 盒 | 1 |  |
| 42007 | 复合材料标本 | 标本包括：石棉瓦、绝缘纸、人造板、铜锌合金、防水布、粘胶带、软塑磁、人造革。纸盒包装，尺寸：195mm×130mm×25mm。 | 盒 | 1 |  |
| 52008 | 高中化学1教学挂图 |  | 套 | 1 |  |
| 52015 | 高中化学2教学挂图 |  | 套 | 1 |  |
| 52020 | 高中化学与生活教学挂图 |  | 套 | 1 |  |
| 52024 | 高中化学与技术教学挂图 |  | 套 | 1 |  |
| 52027 | 高中物质结构与性质教学挂图 |  | 套 | 1 |  |
| 52031 | 高中化学反应原理教学挂图 |  | 套 | 1 |  |
| 52035 | 高中有机化学基础教学挂图 |  | 套 | 1 |  |
| 52039 | 高中实验化学教学挂图 |  | 套 | 1 |  |
| 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 件 | 1 |  |
| 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴 | 件 | 1 |  |
| 52042 | 化学实验室安全守则 | 带镜框 | 张 | 3 | 仿木 |
| 52043 | 化学实验操作规范和安全要求 |  | 套 | 1 |  |
| 52044 | 简明化学发展史挂图 |  | 套 | 1 |  |
| 52108 | 高中化学1教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 52110 | 高中化学2教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 52120 | 高中化学与生活教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 52124 | 高中化学与技术教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 52127 | 高中物质结构与性质教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 52131 | 高中化学反应原理教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 52135 | 高中有机化学基础教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 52139 | 高中实验化学教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 52141 | 中学化学投影拼板 |  | 套 | 1 |  |
| 52203 | 高中化学教学光盘 |  | 套 | 3 |  |
| 52340 | 高中化学多媒体教学软件 |  | 套 | 3 |  |
| 52356 | 分子立体结构模型绘制软件 |  | 套 | 1 |  |
| 52357 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用，网络版 | 套 | 1 |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 52 |  |
| 60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 52 |  |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 52 |  |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 |  |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |  |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2 |  |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 2 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 52 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 4 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 30 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |  |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 52 |  |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，50mL | 支 | 26 |  |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 52 |  |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，50mL | 支 | 52 |  |
| 60041 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 1 |  |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 26 |  |
| 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 26 |  |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 26 |  |
| 60052 | 移液管 | 25mL | 支 | 26 |  |
| 61001 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 500 |  |
| 61001 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 500 |  |
| 61001 | 试管 | Φ18mm×180mm | 支 | 150 |  |
| 61001 | 试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 150 |  |
| 61001 | 试管 | Φ32mm×200mm，硬质 | 支 | 30 |  |
| 61001 | 试管 | Φ40mm×200mm | 支 | 30 |  |
| 61008 | 具支试管 | Φ18mm×180mm | 支 | 20 |  |
| 61008 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 20 |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 支 | 30 |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 支 | 10 |  |
| 61011 | 燃烧管 | Φ25mm×300mm | 支 | 2 |  |
| 61012 | Y形试管 | Φ20mm | 支 | 3 |  |
| 61020 | 烧杯 | 5mL | 个 | 50 |  |
| 61020 | 烧杯 | 10mL | 个 | 50 |  |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 100 |  |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 50 |  |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 100 |  |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 100 |  |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20 |  |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 10 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 个 | 50 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL | 个 | 30 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 个 | 50 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 个 | 5 |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 50 |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 15 |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 61054 | 三口烧瓶 | 250mL | 个 | 5 |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 50 |  |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 2 |  |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 2 |  |
| 62002 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 2 |  |
| 62003 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 2 |  |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2 |  |
| 62005 | 抽气管 |  | 个 | 2 |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 4 |  |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 |  |
| 62021 | 冷凝器 | 直形，300mm | 支 | 25 |  |
| 62021 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支 | 1 |  |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm | 支 | 25 |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 50 |  |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 6 |  |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 5 |  |
| 62033 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个 | 25 |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 25 |  |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 2 |  |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 25 |  |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 25 |  |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 |  |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 50 |  |
| 62075 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm | 支 | 50 |  |
| 62075 | 干燥管 | U型，Φ20mm×200mm | 支 | 3 |  |
| 62075 | 干燥管 | U型，具支，Φ15mm×150mm | 支 | 3 |  |
| 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 65 |  |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 5 |  |
| 62079 | 活塞 | T形 | 支 | 2 |  |
| 62091 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm | 个 | 8 |  |
| 62091 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 个 | 4 |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 个 | 2 |  |
| 62095 | 钴玻璃片 |  | 个 | 50 |  |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 150 |  |
| 63002 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 个 | 20 |  |
| 63002 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 个 | 5 |  |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 400 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 80 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 100 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 20 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 20 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 70 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 400 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 80 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 30 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 30 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 3 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 100 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 100 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 25 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 个 | 2 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 2 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 个 | 1 |  |
| 63037 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 2 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 100 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 300 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 50 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 80 |  |
| 63045 | 称量瓶 | Φ25mm×40mm | 个 | 2 |  |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 50 |  |
| 64002 | 坩埚钳 | 1．产品钢制，表面电镀处理。总长度约220mm。2．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 个 | 50 |  |
| 64003 | 烧杯夹 | 木制品 | 个 | 4 |  |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，125mm | 个 | 50 |  |
| 64006 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 个 | 50 |  |
| 64007 | 水止皮管夹 | 钢丝制成 | 个 | 50 |  |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 用钢材制成。 | 个 | 5 |  |
| 64032 | 石棉网 | 铁网及石棉，铁网尺寸不小于100mm×100mm。 | 个 | 50 |  |
| 64034 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 个 | 50 |  |
| 64035 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 2 |  |
| 64041 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 个 | 50 |  |
| 64042 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 个 | 100 |  |
| 64051 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm | 千克 | 4 |  |
| 64051 | 玻璃管 | Φ7mm～Φ8mm | 千克 | 3 |  |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm | 千克 | 3 |  |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ5mm～Φ6mm | 千克 | 3 |  |
| 64061 | 软胶塞 | 0号～12号 | 千克 | 8 |  |
| 64062 | 橡胶管 | 橡胶制品 | 千克 | 4 |  |
| 64063 | 乳胶管 | 橡胶制品 | 米 | 40 |  |
| 64067 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 25 |  |
| 64071 | 试管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 50 |  |
| 64072 | 烧瓶刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 25 |  |
| 64074 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 25 |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 50 |  |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 50 |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 50 |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 50 |  |
| 64092 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。9孔，0.7mL×9。整体外形尺寸：115mm×11mm×15mm。 | 个 | 50 |  |
| 64092 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。6孔，5mL×6。整体外形尺寸：80mm×55mm×22mm。 | 个 | 50 |  |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 1000 |  |
| 64098 | 白金丝 | 产品为手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根Φ0.5mm×50mm的银白色金属丝，可拆卸。 | 支 | 2 |  |
| 70001 | 铝(条) |  | 克 | 100 |  |
| 70001 | 铝(片) |  | 克 | 500 |  |
| 70001 | 铝(箔) |  | 克 | 50 |  |
| 70004 | 锌(粒) | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 70004 | 锌(粒) | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70005 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70005 | 铁(片) |  | 克 | 500 |  |
| 70005 | 铁(丝) |  | 克 | 250 |  |
| 70010 | 铜(紫铜片) |  | 克 | 1000 |  |
| 70010 | 铜(丝) |  | 克 | 1000 |  |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 70022 | 活性炭 |  | 克 | 250 |  |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 500 |  |
| 70035 | 氧化铝 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70040 | 氯化铝 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 70042 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 3000 |  |
| 70044 | 氯化钙(无水) | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 1500 |  |
| 70054 | 氯化亚铁 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70055 | 氯化亚锡 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70059 | 溴化钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70060 | 溴化钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70061 | 溴化铜 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70064 | 碘化铅 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70067 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 70068 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 70069 | 硫酸亚铁铵 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70072 | 硫酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 2000 |  |
| 70086 | 硫酸铜(无水) | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 500 |  |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 70093 | 硫酸铁 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70095 | 硫酸锰 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70097 | 硫酸锌 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 70099 | 硫化亚铁 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 2500 |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 2000 |  |
| 71004 | 大理石 |  | 克 | 2000 |  |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 500 |  |
| 71012 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂 | 毫升 | 500 |  |
| 71023 | 乙酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 71031 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 71035 | 硫代硫酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 71039 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 71045 | 碱石灰 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 72010 | 丙三醇 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 500 |  |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 72025 | 酒精 | 95% | 克 | 500 |  |
| 72027 | 煤油 |  | 毫升 | 1500 |  |
| 72030 | 植物油 | 食用 | 毫升 | 500 |  |
| 72028 | 石蜡 |  | 克 | 500 |  |
| 72028 | 石蜡(油) |  | 毫升 | 500 |  |
| 72044 | 苯甲酸 | 工业 | 克 | 500 |  |
| 72046 | 硬脂酸 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 72048 | 硬脂酸丁酯 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 25 |  |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 25 |  |
| 72054 | 品红 | 染料 | 克 | 25 |  |
| 72057 | 甲基橙 | 指示剂 | 克 | 25 |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 20 |  |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 15 |  |
| 72063 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 15 |  |
| 72066 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 本 | 10 |  |
| 72084 | 亚甲基蓝 |  | 克 | 25 |  |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 15 |  |
| 73003 | 汽油 |  | 毫升 | 500 |  |
| 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |
| 73010 | 苯 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 2000 |  |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |
| 73025 | 原油 |  | 毫升 | 1000 |  |
| 74065 | 硫化钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 74084 | 锌粉 |  | 克 | 500 |  |
| 74086 | 碳化钙 |  | 克 | 500 |  |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 76020 | 溴乙烷 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |
| 76030 | 苯酚 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 77026 | 乙酸 | 试剂，36% | 毫升 | 2000 |  |
| 77026 | 乙酸 | 试剂，100% | 毫升 | 500 |  |
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 1500 |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 3000 |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 4000 |  |
| 77052 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |
| 80202 | 高中化学实验材料 | 材料由棉花、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、碳棒、导线、木棒、小刀、电池、电珠2.5V、电珠3.8V、砂纸组成。 | 份 | 25 |  |
| 80203 | 电极材料 | 材料由石墨（直径4mm、长47mm）、铜（直径4mm、长75mm）、锌（60mm*15mm*1mm）、镁（长75mm、宽5mm）、铁（直径4mm、长75mm）、锡（直径4mm、长75mm）电极构成。塑料盒包装，尺寸：105×65×35mm。 | 套 | 25 |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 橡胶手柄，长度为160mm。 | 支 | 1 |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 橡胶手柄，长度为160mm。 | 支 | 1 |  |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 1 |  |
| 81015 | 手锤 | 木制手柄。长度为：250mm | 把 | 1 |  |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 1 |  |
| 81032 | 剪刀 | 铁制品，塑料手柄,长约215mm | 把 | 1 |  |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 套 | 1 |  |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 产品由切割头、手柄两大部分组成。总长160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 个 | 1 |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 3 |  |
| 82002 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 个 | 52 |  |
| 82004 | 防护面罩 | 1． 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2． 面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3． 帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4． 面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 个 | 1 |  |
| 82005 | 防毒口罩 | 1．直接式防毒口罩。2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3．口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4．系带可调节松紧。5．防毒时间不小于45分钟。 6．有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 | 个 | 1 |  |
| 82006 | 手套 | 1． 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm.。 2． 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3． 冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4． 各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 双 | 2 |  |
| 82006 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 50 |  |
| 82009 | 洗眼器 | 1.玻璃制品。 2.符合卫生器械的规定。 3.方便冲洗眼睛使用。 | 套 | 1 |  |
| 82010 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：酒精棉球1瓶；红霉素软膏1支；甲紫溶液1瓶；碘酒1瓶；医用脱脂纱布1包；医用棉签1包；医用绷带1卷；橡皮胶1卷；创可贴5条；旅行剪刀1把；镊子1把。塑料箱1个。 | 件 | 1 |  |
| 82011 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 1 |  |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 规格900×500×1840mm，柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径是60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上 | 个 | 3 |  |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 规格900×500×1840mm，柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径是60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上 | 个 | 1 |  |
| 83201 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋、胃舒平等 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、胃舒平等 | 套 | 2 |  |

| 高中物理吊装实验室（该明细为1间配置，共1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 教师电源 | 教师,学生电源必须必须采用轻触按键操作方式。 1、采用密码开机管理。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 7、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V - 36V，分辨率为1V；直流0V - 36.0V，分辨率为0.1V。分4组控制。功能模块有语音提示 8、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/8A、19V-36V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 9、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/6A、18.1V-36.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 重点是教师的直流电源过载方式： A:截流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，超过1A就截止输出，闪烁提示超过3A就截止输出，闪烁提示 B：限流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，零欧负载（短路输出测试）， 要显示电流输出1A。设定4A就限流输出4A，零欧负载（短路输出测试）要显示电流输出为4A 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 10、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。功能模块有语音提示 11、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 12、教师刚接手此设备时，有语音培训讲解，使教师快速熟悉设备。 | 台 | 1 |  |
|  | 学生实验区域 |  |  |  |  |
| 3 | 学生实验桌 | 尺寸：1200*600*780mm，台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌体：1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm,下支架尺寸为562*135*50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定； 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前后横梁尺寸为50*41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为37*37mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。中下横梁尺寸为138*18.5mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。所有安装螺丝处的厚度为2.2mm，其它厚度为1.2mm。 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸485*260*190mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃性。 | 张 | 28 |  |
| 4 | 学生凳 | 规格：座高：450mm±10mm。 1.凳面：直径320厚4mm；环保型PP改性塑料一次性注塑成型防滑不发光；凳面底部模具一次成型加强筋不低于12条连接，内镶四个螺母件连接不锈钢螺丝与托盘固定增加整体的牢固度稳定不晃动。 2.托盘：固定圆盘采用优质SPCC钢板，直径185mm托盘厚度3mm由大型数控激光机雕刻而成。钢制部分经抛丸除锈静电喷塑工艺处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.功能：坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，尺寸：125*120*32mm。便于悬挂在桌面上面不损伤桌面。 4.脚架：鸭蛋管22*32*1.8mm，采用德国进口数控模具冷弯成型。经抛丸除锈处理，耐腐蚀、防锈。外表采用进口静电粉末，经高温粉体固化，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 5.脚垫：1.材质：采用PA原生塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。鸭蛋管脚垫41*40*29mm，折弯处脚垫60*80*20mm。采用螺丝固定结实牢固不易脱落。 | 张 | 56 |  |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊装供应装置控制柜 | 500*200*1250mm 1、外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 2、内设置中央处理器一套，总漏电保护一组、分漏电保护器十六组，紧急控制系统一套、工作指示灯一套、无线路由器一个、工业串口模块一个； 3、控制柜功能：（1）、220V控制系统：当摇臂控制工作时自动关闭；每组可以单独控制，可以组合控制，可以同时控制。（2）、摇臂控制系统：当遇到阻力工作时自动返回；每组可以单独控制，可 以组合控制，可以同时控制。（3）、给排水控制系统：给水打开时，排水自动打开，排水定时检测跟踪水位，自动排水；当摇臂控制工作时给排水自动关闭。每组可以单独控制，可以组合控制，可以同时控制。(4)、照明控制系统：每组可以单独控制，可以组合控制，可以同时控制。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 吊装供应装置控制面板 | 10寸 ▲集中控制显示系统，可显示操作执行各分项分页控制。采用集成电路，进口芯片。可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 （1）可显示系统设置、系统初始化、密码更改、分组设置等功能；（2）可显示通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风风量；（3）可显示供水控制：集中控制整室给排水；（4）可显示照明控制：分组控制整室照明；（5）可显示电源控制：控制学生AC220V电源； （6）可显示摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 1 |  |
| 4 | APP控制系统 | A、 能使用APP能控制总电源关闭； B、 APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； C、 使用APP能控制学生低压电源的交直流电压，且电压值为实测值。 D、 使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 套 | 1 |  |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块主架舱体 | 1200*720*195mm 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 防尘检修板1200*500*1mm 采用1.2mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 组 | 14 |  |
| 2 | 辅助舱体 | 采用标准模块化组成，450*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 防尘检修板450*720*1mm 采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 组 | 4 |  |
| 3 | 智能摇臂控制系统 | 1、动力采用为直流24V低压电机；2、连接杆采用1.8mm专用铝合金模具一体成型；3、功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计320*215m'm，采用ABS材质，模具一体成型。内部采用双层设计，水电隔离，相互不干扰，保证设备安全可靠，功能模块预留高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关、选配网络及上下水模块。 | 套 | 14 |  |
| 4 | 舱体末端封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 支架功能封板 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 套 | 20 |  |
| 6 | 吊装支架 | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 室 | 1 |  |
| 7 | 学生端电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制：1、内含新国标插座2个220V五孔插座；2、低压：电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ；交流电源通过上下键1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）；直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）；低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 组 | 28 |  |
| 8 | 智能灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板尺寸1200*85mm，配置LED日光灯2根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 14 |  |
| 9 | 布线系统 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1mm²屏蔽电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 安装调试 | 系统安装调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式（辅料：采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。）2、系统结构调试；3、系统控制调试；4、给排水调试；5、供电系统调试；6、照明系统调试。 | 室 | 1 |  |

| 物理电学实验室（该明细为2间配置） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 教师控制部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 教师主控电源 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，因轻触按键式易操作，使用方便，不易损坏，易维护。禁用液晶触屏方式操作的电源控制系统，易损坏，不耐脏，触屏在大力按压后易损坏，不便于管理，维护。 教师,学生电源必须必须采用轻触按键操作方式。 1、采用密码开机管理。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 7、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V - 36V，分辨率为1V；直流0V - 36.0V，分辨率为0.1V。分4组控制。功能模块有语音提示 8、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/8A、19V-36V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 9、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/6A、18.1V-36.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 重点是教师的直流电源过载方式： A:截流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，超过1A就截止输出，闪烁提示 超过3A就截止输出，闪烁提示 B：限流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，零欧负载（短路输出测试）， 要显示电流输出1A。 设定4A就限流输出4A，零欧负载（短路输出测试）要显示电流输出为4A 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 10、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。功能模块有语音提示 11、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 12、教师刚接手此设备时，有语音培训讲解，使教师快速熟悉设备。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 教师椅 | 1、规格：高度950mm，座面500mm*465mm，靠背高度530mm，扶手宽560mm； 2、结构：整体采用工字型结构； 3、材质：椅面四面编织网布，透气性强、结实无异味； 座垫采用高密度定型棉，回弹性好、不易变形，不老化； 扶手采用PP加纤材质，不易碎。 椅架采用1.6mm厚铁架，黑色烤漆，弯曲处双层套管； 边框采用PP加纤出框，结实耐用。 4、特点：依人体坐姿特别设计，符合人体工学，工字造型扶手 | 张 | 1 |  |
| 4 | 实训示教终端机 | 【整体设计】 1、高度集成：整机一体设计，套件整体为1块集成触摸屏、2个高清摄像机、1 个 Android 操作系统为一体的终端，无任何外漏线材，非摄像机和平板电脑拼装而成； 2、占用空间：整体设计精简小巧，不影响正常的实验操作； 【高清双摄】 1、单关节折叠杆：采用单关节折叠杆，无需旋钮即可在任意角度悬停以调节主摄的高度； 2、主摄像头转动需支持上下转动≥130度； 3、双摄：双路摄像机，具有≥500万像素，输出分辨率≥1920*1080； 4、主摄支持从上往下拍摄，支持两轴摆动调整拍摄角度，每个转轴均具有阻尼设计，角度调整完成后，可保持固定角度和高度拍摄； 5、副摄：从正面拍摄特写操作，支持垂直滑动升降调整拍摄高度，调节范围为距离桌面25cm至距离桌面35cm（±1cm），且滑动升降具有阻尼设计，无需旋钮或卡扣即可在行程内保持任意固定高度； 6、主摄镜头：支持AF自动聚焦,4倍光学变焦；可在教师授课时呈现其操作细节； 【硬件配置】 1、CPU：采用 ≥6 核高性能 CPU；操作系统：相当于或优于Android 7.0/8.0/9.0；≥4GB RAM+32GB ROM；可拓展内置 WIFI 模块，支持 WIFI 连接；支持电源管理，可显示实时充电状态和电池剩余容量； 2、具有 ≥11.6 寸 1080P 高清 IPS 触摸屏，支持任意角度翻折悬停，可活动角度超过 100°。 3、同时支持DC供电、内置电池供电和POE供电三种模式，最高优先级采用DC充电，当DC供电丢失则自动使用POE供电，若无POE供电则自动切换内置电池供电，全过程无需重启，且完全不影响正常使用 【拓展接口】 1、具有 HDMI、USB2.0、USB3.0、POE 网口、DC12~13V 宽电压充电口、typeC 调试口、reset 键、3.5 音频监听口； 2、支持通过 typeC 进行调试，将设备的操作界面实时显示在调试电脑 上； 3、支持通过 USB 接口外接 USB 摄像机，进行多画面拓展。 4、预留无线模块接口，支持拓展终端机通过WIFI连接网络示教。 【网络特性】 为了减少占用学校内网IP地址，设备应自带流媒体服务，支持外部系统仅需和相当于或优于的Android系统一个IP通信即可分别获得主摄和副摄的视频流； | 台 | 1 |  |
| 5 | 互动示教系统软件 | 【本地端】 1、多路相机接入：支持接入2路1080P高清摄像机，支持标准RTSP协议，支持同时接入1080P主流和480P辅流。 2、无线配置：支持双网卡管理，支持无线wifi和有线RJ45双模同时连接。 3、相机画面无线投屏：支持与教室PC端连接，通过wifi局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室PC端，并结合PC端软件实现大屏画面投送。 4、低延迟投屏：支持通过较低的延迟实现向PC端进行画面投送，使PC端和本地端不产生明显的不同步，且各画面之间也不产生明显的不同步现象。 5、低延时本地预览：支持在示教终端上进行本地摄像机预览，支持小窗口480P低延时预览。 6、全屏预览：用户可根据需要，随时将任一画面放大至全屏进行预览，在全屏预览时系统自动切换至1080P高清视频流，并实现同步的低延迟预览，播放延迟不大于0.5秒。 7、镜头控制：支持对摄像机镜头画面进行放大、缩小和对焦微调 8、高清多通道录制：支持对接入的多个摄像机同时进行视频录制，并可在本地点播录制视频，支持本地化录制，不受wifi网络信号影响。 9、视频上传：可将本地录制的视频上传至PC端或平台端，上传时可命名文件名，以避免PC端用户混淆多个视频。 10、视频下载：可讲本地录制的视频下载至U盘。 【PC端】 1、支持示教终端本地和PC端进行低延迟实现画面传输，并在PC端显示，实现摄像机画面显示到大屏。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 铝箱 | 铝边木板，可放下终端套件和电源适配器，网线等器材 | 个 | 1 |  |
| 7 | 8口POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆光口 POE供电60W | 台 | 1 |  |
| 学生操作区域 |  |  |  |  |  |
| 8 | 学生实验台 | 尺寸：1200*600*780mm，台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌体：1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm,下支架尺寸为562*135*50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定； 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前后横梁尺寸为50*41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为37*37mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。中下横梁尺寸为138*18.5mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。所有安装螺丝处的厚度为2.2mm，其它厚度为1.2mm。 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸485*260*190mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃性。 | 张 | 28 |  |
| 9 | 学生实验电源 | 铝合金机箱放置在桌面上，面板和台面成110度角。优质PC覆膜面板，设置6只测试表分别为灵敏电流计300UA，双量程电流表0-0.6-3A,双量程直流电压表0-3-15V，各2只。中间设有低压交直流电源及220V输出，功能要求为： （1）*每个学生电源应自带1个独立变压器，学生电源系统既能独立操作，也能被教师台锁定和修改每一台输出电压。 （2）*显示采用带背光断码液晶屏，可同时显示高压输出状态，低压电压.电流，交直流输出状态，锁定信息等。 （3）*交流0-24V可调，分辨率0.1V，50HZ正弦波输出，数字键盘直接选取，(测试分辨率0.1V每档及0.5V以下电压带载能力，额定电流上限时压降不能>10%。a)输入电压190-240V之间变化时分档输出的空载电压应不大于（1.05U标）V。 注1：U标为分档输出电压的标称值。 b) 电源负载特性：输入电压保持交流220V不变，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压应不小于（0.98 U标）V。 注2：U标为负载电流为0时电源输出的电压值。交流输出输入电压190-240V之间变化时空载及满载输出电压变化量均不能大于3%）；直流0-30V可调分辨率0.1V,数字键盘直接选取，交直流均有过载保护，额定电流1.5A。 (4)*学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。老师可以通过主控或移动终端设备上的查询界面了解学生的实验情况，并可对任意学生实验电压进行修改。 | 套 | 28 |  |
| 10 | 学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室圆凳检测报告；检验依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，并且对外观性能要求，椅凳类强度和耐久性，椅凳类稳定性进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查。 | 张 | 56 |  |
| 11 | 实验室供电系统 | 实验室接线调试 | 室 | 1 |  |

| 高中物理力学实验室（该明细为1间配置） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 教室演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 条 |  |
| 3 | 教师总控电源 | 采用超大规模MCU芯片控制计算，串行通讯的智能化管理。由教师主控系统，学生智能安全实验台，通讯总线等组成。轻触摸按钮，数码显示，操作便捷、直观.同普通的实验台相比具有使用寿命长，教师能随时控制电压，不会烧毁实验器材。教师直流0到24V输出，电流2A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，具有粗调，细调功能细调分辨率为0.03V，设定好电压10秒后，存储此次设定值，下次开机，就是这次设定电压。数字电压表指示。教师交流2到30V输出，电流3A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，分辨率为2V。数字电压表指示。教师大电流9V大电流输出。8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压”选择，发光管常亮，是240V档，发光管闪烁是300档，熄灭则无高压输出。控制学生低压根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。学生高压当要给学生桌提供220V，按“A组、B组、C组、D组220V”的按键，且对应的发光管指示。数字电压表指示，漏电保护功能。配置2组220V国标5孔插座。电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 实训示教终端机 | 【整体设计】 1、高度集成：整机一体设计，套件整体为1块集成触摸屏、2个高清摄像机、1 个 Android 操作系统为一体的终端，无任何外漏线材，非摄像机和平板电脑拼装而成； 2、占用空间：整体设计精简小巧，不影响正常的实验操作； 【高清双摄】 1、单关节折叠杆：采用单关节折叠杆，无需旋钮即可在任意角度悬停以调节主摄的高度； 2、主摄像头转动需支持上下转动≥130度； 3、双摄：双路摄像机，具有≥500万像素，输出分辨率≥1920*1080； 4、主摄支持从上往下拍摄，支持两轴摆动调整拍摄角度，每个转轴均具有阻尼设计，角度调整完成后，可保持固定角度和高度拍摄； 5、副摄：从正面拍摄特写操作，支持垂直滑动升降调整拍摄高度，调节范围为距离桌面25cm至距离桌面35cm（±1cm），且滑动升降具有阻尼设计，无需旋钮或卡扣即可在行程内保持任意固定高度； 6、主摄镜头：支持AF自动聚焦,4倍光学变焦；可在教师授课时呈现其操作细节； 【硬件配置】 1、CPU：采用 ≥6 核高性能 CPU；操作系统：相当于或优于Android 7.0/8.0/9.0；≥4GB RAM+32GB ROM；可拓展内置 WIFI 模块，支持 WIFI 连接；支持电源管理，可显示实时充电状态和电池剩余容量； 2、具有 ≥11.6 寸 1080P 高清 IPS 触摸屏，支持任意角度翻折悬停，可活动角度超过 100°。 3、同时支持DC供电、内置电池供电和POE供电三种模式，最高优先级采用DC充电，当DC供电丢失则自动使用POE供电，若无POE供电则自动切换内置电池供电，全过程无需重启，且完全不影响正常使用 【拓展接口】 1、具有 HDMI、USB2.0、USB3.0、POE 网口、DC12~13V 宽电压充电口、typeC 调试口、reset 键、3.5 音频监听口； 2、支持通过 typeC 进行调试，将设备的操作界面实时显示在调试电脑 上； 3、支持通过 USB 接口外接 USB 摄像机，进行多画面拓展。 4、预留无线模块接口，支持拓展终端机通过WIFI连接网络示教。 【网络特性】 为了减少占用学校内网IP地址，设备应自带流媒体服务，支持外部系统仅需和相当于或优于的Android系统一个IP通信即可分别获得主摄和副摄的视频流； | 台 | 1 |  |
| 5 | 互动示教系统软件 | 【本地端】 1、多路相机接入：支持接入2路1080P高清摄像机，支持标准RTSP协议，支持同时接入1080P主流和480P辅流。 2、无线配置：支持双网卡管理，支持无线wifi和有线RJ45双模同时连接。 3、相机画面无线投屏：支持与教室PC端连接，通过wifi局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室PC端，并结合PC端软件实现大屏画面投送。 4、低延迟投屏：支持通过较低的延迟实现向PC端进行画面投送，使PC端和本地端不产生明显的不同步，且各画面之间也不产生明显的不同步现象。 5、低延时本地预览：支持在示教终端上进行本地摄像机预览，支持小窗口480P低延时预览。 6、全屏预览：用户可根据需要，随时将任一画面放大至全屏进行预览，在全屏预览时系统自动切换至1080P高清视频流，并实现同步的低延迟预览，播放延迟不大于0.5秒。 7、镜头控制：支持对摄像机镜头画面进行放大、缩小和对焦微调 8、高清多通道录制：支持对接入的多个摄像机同时进行视频录制，并可在本地点播录制视频，支持本地化录制，不受wifi网络信号影响。 9、视频上传：可将本地录制的视频上传至PC端或平台端，上传时可命名文件名，以避免PC端用户混淆多个视频。 10、视频下载：可讲本地录制的视频下载至U盘。 【PC端】 1、支持示教终端本地和PC端进行低延迟实现画面传输，并在PC端显示，实现摄像机画面显示到大屏。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 铝箱 | 铝边木板，可放下终端套件和电源适配器，网线等器材 | 个 | 1 |  |
| 7 | 8口POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆光口 POE供电60W | 台 | 1 |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |
| 8 | 实验桌 | 规格：1300*1300*780mm 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 台身颜色：采用白色，浅灰色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适，美观大方。 | 9 | 张 |  |
| 9 | 实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 ★提供GB/T3325-2017<<金属家具通用技术条件>>外观要求及安全性能（或力学性能）要求检测报告（检测结果为合格），投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查。 | 54 | 张 |  |
| 学生电源 |  |  |  |  |  |
| 10 | 学生升降电源 | 放在学生桌中间，电源采用铝合金加工程塑料，隐藏式设计，以智能升降系统为核心，智能升降开关，外加智能防夹手、防顶撞功能，轻奢体验，一键乐享。镀白工艺美观大方。 1、开关机环形LED灯闪烁提示，待机状态下中间LED灯灭。 2、产品控制端设计了3秒开机功能，轻按电源键即可控制升降。 3、直流稳压输出：0-30V/2A（倍率：0.1V），交流电压输出：0~30V/2A（倍率：V），过载保护功能，闪“E”提示，按钮复位。 4、可受教师锁定，锁定后电压不可调节。 5、电压，电流显示，数字键盘输入，禁用上下键输入方式。 6、带1组国标五孔交流220V电压输出。 7、产品尺寸：120*430mm，开孔尺寸Φ102mm。 | 9 | 套 |  |
| 11 | 电路供电系统 | 实验室接线调试地上部分、不含线管穿线（地下布线、开槽、回填工程） | 1 | 项 |  |

| 高中物理光学实验室（该明细为1间配置） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 教室演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 条 |  |
| 3 | 教师总控电源 | 采用超大规模MCU芯片控制计算，串行通讯的智能化管理。由教师主控系统，学生智能安全实验台，通讯总线等组成。轻触摸按钮，数码显示，操作便捷、直观.同普通的实验台相比具有使用寿命长，教师能随时控制电压，不会烧毁实验器材。教师直流0到24V输出，电流2A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，具有粗调，细调功能细调分辨率为0.03V，设定好电压10秒后，存储此次设定值，下次开机，就是这次设定电压。数字电压表指示。教师交流2到30V输出，电流3A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，分辨率为2V。数字电压表指示。教师大电流9V大电流输出。8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压”选择，发光管常亮，是240V档，发光管闪烁是300档，熄灭则无高压输出。控制学生低压根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。学生高压当要给学生桌提供220V，按“A组、B组、C组、D组220V”的按键，且对应的发光管指示。数字电压表指示，漏电保护功能。配置2组220V国标5孔插座。电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 实训示教终端机 | 【整体设计】 1、高度集成：整机一体设计，套件整体为1块集成触摸屏、2个高清摄像机、1 个 Android 操作系统为一体的终端，无任何外漏线材，非摄像机和平板电脑拼装而成； 2、占用空间：整体设计精简小巧，不影响正常的实验操作； 【高清双摄】 1、单关节折叠杆：采用单关节折叠杆，无需旋钮即可在任意角度悬停以调节主摄的高度； 2、主摄像头转动需支持上下转动≥130度； 3、双摄：双路摄像机，具有≥500万像素，输出分辨率≥1920*1080； 4、主摄支持从上往下拍摄，支持两轴摆动调整拍摄角度，每个转轴均具有阻尼设计，角度调整完成后，可保持固定角度和高度拍摄； 5、副摄：从正面拍摄特写操作，支持垂直滑动升降调整拍摄高度，调节范围为距离桌面25cm至距离桌面35cm（±1cm），且滑动升降具有阻尼设计，无需旋钮或卡扣即可在行程内保持任意固定高度； 6、主摄镜头：支持AF自动聚焦,4倍光学变焦；可在教师授课时呈现其操作细节； 【硬件配置】 1、CPU：采用 ≥6 核高性能 CPU；操作系统：相当于或优于Android 7.0/8.0/9.0；≥4GB RAM+32GB ROM；可拓展内置 WIFI 模块，支持 WIFI 连接；支持电源管理，可显示实时充电状态和电池剩余容量； 2、具有 ≥11.6 寸 1080P 高清 IPS 触摸屏，支持任意角度翻折悬停，可活动角度超过 100°。 3、同时支持DC供电、内置电池供电和POE供电三种模式，最高优先级采用DC充电，当DC供电丢失则自动使用POE供电，若无POE供电则自动切换内置电池供电，全过程无需重启，且完全不影响正常使用 【拓展接口】 1、具有 HDMI、USB2.0、USB3.0、POE 网口、DC12~13V 宽电压充电口、typeC 调试口、reset 键、3.5 音频监听口； 2、支持通过 typeC 进行调试，将设备的操作界面实时显示在调试电脑 上； 3、支持通过 USB 接口外接 USB 摄像机，进行多画面拓展。 4、预留无线模块接口，支持拓展终端机通过WIFI连接网络示教。 【网络特性】 为了减少占用学校内网IP地址，设备应自带流媒体服务，支持外部系统仅需和相当于或优于的Android系统一个IP通信即可分别获得主摄和副摄的视频流； | 台 | 1 |  |
| 5 | 互动示教系统软件 | 【本地端】 1、多路相机接入：支持接入2路1080P高清摄像机，支持标准RTSP协议，支持同时接入1080P主流和480P辅流。 2、无线配置：支持双网卡管理，支持无线wifi和有线RJ45双模同时连接。 3、相机画面无线投屏：支持与教室PC端连接，通过wifi局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室PC端，并结合PC端软件实现大屏画面投送。 4、低延迟投屏：支持通过较低的延迟实现向PC端进行画面投送，使PC端和本地端不产生明显的不同步，且各画面之间也不产生明显的不同步现象。 5、低延时本地预览：支持在示教终端上进行本地摄像机预览，支持小窗口480P低延时预览。 6、全屏预览：用户可根据需要，随时将任一画面放大至全屏进行预览，在全屏预览时系统自动切换至1080P高清视频流，并实现同步的低延迟预览，播放延迟不大于0.5秒。 7、镜头控制：支持对摄像机镜头画面进行放大、缩小和对焦微调 8、高清多通道录制：支持对接入的多个摄像机同时进行视频录制，并可在本地点播录制视频，支持本地化录制，不受wifi网络信号影响。 9、视频上传：可将本地录制的视频上传至PC端或平台端，上传时可命名文件名，以避免PC端用户混淆多个视频。 10、视频下载：可讲本地录制的视频下载至U盘。 【PC端】 1、支持示教终端本地和PC端进行低延迟实现画面传输，并在PC端显示，实现摄像机画面显示到大屏。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 铝箱 | 铝边木板，可放下终端套件和电源适配器，网线等器材 | 个 | 1 |  |
| 7 | 8口POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆光口 POE供电60W | 台 | 1 |  |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |  |
| 8 | 实验桌 | 尺寸：1200*600*780mm，台面：采用总厚度为12.7mm的实芯理化板,台面前端圆角处理 桌体：1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm,下支架尺寸为562*135*50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定； 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前后横梁尺寸为50*41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为37*37mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。中下横梁尺寸为138*18.5mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。所有安装螺丝处的厚度为2.2mm，其它厚度为1.2mm。 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸485*260*190mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃性。 | 28 | 张 |  |
| 9 | 实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 ★提供GB/T3325-2017<<金属家具通用技术条件>>外观要求及安全性能（或力学性能）要求检测报告（检测结果为合格），投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查。 | 56 | 张 |  |
| 学生电源 |  |  |  |  |  |
| 10 | 光学电源 | 放置在学生桌中间、中间设交直流电源输出，功能要求为：也能被教师台控制。（2）通过设置学生电源的低压交流电压值和直流电压值，分别显示交流和直流电压值。（3）学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。（4）学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 注：低压交直流电源可以同时输出。（6）实验台上设置2个万能安全电源插座。该插座上的电源必须受到主控台的控制。（9）学生电源系统的性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求 | 28 | 套 |  |
| 11 | 电路供电系统 | 实验室接线调试地上部分、不含线管穿线（地下布线、开槽、回填工程） | 1 | 项 |  |

| 物理数字化探究实验系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、传感器及辅材配置（52座） |  |  |  |  |  |
| 教师端配置 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 数据采集器 | 1.支持6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz，数字采样率0.1μs； 2.USB供电，预留5vDC接口，为采集器提供外部电源供电； 3.具有2路USB-A型接口，可以外接USB设备，也可以级联采集器使用； 4.采集器级联状态下最多支持18路传感器同时实验； 5.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与pc或者pad连接之用； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用，所有接口具备防静电保护TVS。（可在windows和安卓系统下进行实验演示）注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 应用软件 | 软件可以满足物理、生物、化学、水质、环境等全部课程的需求，软件支持基础课程、探究型学习等各类需求。 1.自动识别连接的传感器，支持软件切换传感器量程； 2.自动调整窗格显示最佳效果； 3.提供多种显示方式：数字、图线、仪表等； 4.支持自定义软件界面，可以自由变换图线的颜色与样式； 5.支持采集器脱机状态下配置实验文件，设定采集参数和工作方式； 6.支持多通道并行采集，最多支持18通道（拓展），采集最高采样频率200k； 7.内置多种函数模板，实验人员可以根据需要插入具体变量，得出相对应关系； 8.可以对数据列表进行诸如增加变量，删除数据，求最大、最小值，求平均值，并添加到相应位置的操作； 9.可以将表格的数据导出到办公软件中（excel、wps表格等）； 10.可以自动生成实验报告，并将图线插入到实验报告的相应位置。（可在windows和安卓系统下进行实验演示） | 套 | 1 |  |
| 3 | ★图形数据采集分析仪（带样品） | 1.支持6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz； 2.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 3.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器之用，最多可以连接18路传感器同时实验； 4.具备1路USB-A 3.0型接口，可以当普通usb接口使用，也可以传输高速数据； 5.内置6000mAh锂电池，5V-DC3.5接口充电，待机时间不低于8h； 6.具备一个micro接口，在采集分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 7.采用英特尔双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器； 8.屏幕10.1寸液晶屏，支持电容多点触控，预装Win10操作系统； 9.具备1路HDMI接口，可以连接外部显示设备； 10.具备1个RJ45接口，可以连接有线网络，内置无线wifi，可以连接无线网络； 11.具备1个mini-sd卡槽，作为扩展存储之用； 12.具备1个PJ-327型耳机插孔，可以外接耳机，内置立体声扬声器； 13.具备1个开机按键，2个音量控制按键，可以调整系统音量； 14.所有接口具备防静电保护TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 15.内置数字化信息系统软件，全方位支持中学小学基础科学实验。 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。（需现场演示） | 套 | 1 |  |
| 4 | 无线数据采集器 | 无线数据采集器与无线数据接收器采用蓝牙传输方式； 无需固定每个模块的mac而导致无线数据采集器和无线数据接收器的固定配对方式； 采用灵活的自由组合方式，无需软件识别组合配对； 最高传输距离大于30m（无遮挡物）； 最高模拟采集频率200kHz，数字采样率0.1μs； 内置800mAh锂电池电源，充电口/数据传输接口为TYPEC母座，通过TYPEC公头与传感器连接。 通过TYPEC标准接口与无线数据接收器进行物理连接，开启电源即可完成配对。 | 只 | 6 |  |
| 5 | 无线数据接收器 | 蓝牙传输模式，采用物理配对方式，不需要复杂的软件配对方式。最高传输距离大于30m（无遮挡物），支持6通道无线并行采集，通过usb口与计算机连接，通过TYPEC标准接口与无线采集器进行物理连接，开启无线数据采集器电源即可实现配对。 | 只 | 1 |  |
| 6 | 显示模块 | 最高模拟采集频率200k，数字采样率0.1μs，2.0寸TFT屏，内置800mAh锂电池，侧面拨动开关，充电口/数据传输接口为TYPE-C-母座，通过TYPE-C-公头与传感器连接，内置操作软件，可以完成数据的显示、采集、图线显示、数据表格、数据存储等操作。注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告。 | 只 | 1 |  |
| 7 | 力传感器 | 量程1：-20N～+20N 分辨率：0.01N； 量程2：-100N～+100N，分辨率：0.1N；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告。 | 对 | 1 |  |
| 8 | 光电门传感器 | 分辨率：0.1μS，最小挡光物的宽度d>1mm，挡光计时、运动计时、单摆计时、光栅计时。支持环境光校准功能，抗干扰能力强，软件切换记录方式，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 对 | 1 |  |
| 9 | 声音传感器 | 音频量程：20～20KHz的声音，分辨率:0.1 Hz；声强量程：30～140dB，分辨率：0.1dB；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 10 | 光照度传感器（带样品） | 量程1：0～600Lux，分辨率0.01Lux； 量程2：0～1300Lux，分辨率0.02Lux； 量程3：0～8000Lux，分辨率0.1Lux； 量程4：0～16000Lux，分辨率0.2Lux； 量程5：0～64000Lux，分辨率1Lux； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 11 | 电流传感器（带样品） | 量程1：-0.2～0.2A，分辨率0.1mA； 量程2：-1～1A，分辨率1mA； 量程3：-5～5A，分辨率0.01A； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 12 | 电压传感器（带样品） | 量程1：-1～1V，分辨率0.001V； 量程2：-5～5V，分辨率0.01V； 量程3：-10～10V，分辨率0.02V； 量程4：-25～25V，分辨率0.05V； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 13 | 微电流传感器（带样品） | 量程1：-20μA～+20μA，分辨率:0.01μA； 量程2：-100μA～+100μA/分辨率:0.1μA； 量程3：-500μA～+500μA/分辨率:1μA；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 14 | 微电压传感器（带样品） | 量程1：-4～+4mV，分辨率0.01mV； 量程2：-20～+20mV，分辨率0.1mV； 量程3：-100～+100mV，分辨率0.1mV；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 15 | 频率传感器 | 支持最大频率 4MHz ，信号电压输入范围：0.5V-10V 分辨率：0.1Hz，数据接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。（支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示)。 | 只 | 1 |  |
| 16 | 温度传感器 | 量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 17 | 磁感应强度传感器（带样品） | 量程1：-2mT～+2mT ；分辨率：0.001mT； 量程2：-10mT～+10mT；分辨率：0.01mT； 量程3：-50mT～+50mT；分辨率：0.01mT； 量程4：-100mT～+100mT；分辨率：0.1mT；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 18 | 气体压强传感器 | 量程： 0～700kPa，分辨率0.1kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 19 | 表面温度传感器 | 量程： -20℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 20 | 分体式位移传感器（发射与接收） | 量程：0m～3m 分辨率：1mm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 套 | 1 |  |
| 21 | 光强分布传感器 | 30mm敏感成像宽度，3000以上总像素，可以实时描绘出光照度的强弱分布情况，为波动光学实验提供设备支持；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 22 | 加速度传感器 | 量程1：-2g～+2g ，分辨率：0.004g； 量程2：-8g～+8g ，分辨率：0.004g； 量程3：-16g～+16g ，分辨率：0.004g；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 23 | 盖革（GM）传感器 | 量程：0～10000μSV/h 分辨率：0.1μSV/h ；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 24 | 一体式位移传感器 | 量程：0.4m～6m 分辨率：1mm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 25 | 铝合金箱及附件 | 高强度铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB 数据线 1 根，TYPE-C传感器数据线6根，快速使用手册等。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 力学轨道小车系统 | 导轨（长1.2m带刻度)×1、小车红×1、小车黄×1、配重块50g×2、L型长支架×2、L型短支架×2、L型塑料转接×2、滑轮×1、砝码×4、小桶×1、细绳×1、挡光片20mm×2、挡光片40mm×1、挡光片60mm×1、挡光片80mm×1、弹簧×2、弹簧圈×2、缓冲收纳×1，磁缓冲×2、滑轮架×1，立柱10mm直径×2、高度调节套件×1、紧固件一套等；带导向槽和滑动槽，保证小车与轨道接触是点接触，减少摩擦力，材料为硬铝材质，碰撞不易变形，保证实验的一致性好，可以配套完成各种力学实验。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 多向转接头 | 17X17X38mm尺寸，12.5mm圆孔两个，配置M5的螺丝2个，可以完成对于设备的十字转接。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 环形线圈 | ABS外壳封装，外景210mm，内径190mm，带方形底座，无源设计，地磁场或复杂电磁环境的感生电流探究。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 螺线管 | 由100匝线圈，200匝线圈，接线柱，透明abs外壳组成，线圈的绕线直径一样，探究《通电螺线管内部磁场处处相等》和《磁场与电流强度的关系》与《螺线管内部磁场与绕线匝数关系》等实验。 | 套 | 1 |  |
| 30 | 力的相互作用实验器 | 由固定块、滑块、光杆、丝杠、手柄、连接件组成，可以配合力传感器完成力的相互作用的力探究。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 远红外加热器 | 由底座、加热圈、外隔热板、内防护圈组成，有液体流出孔，内置保险丝和加热控制模块，采用远红外加热方式，为需要加热的实验提供高效安全均匀的加热源，可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等实验。 | 只 | 1 |  |
| 32 | 电机驱动模块 | 由直线滑轨，电机，绞轮，传感器固定支架，滑块组成，为实验提供稳定的驱动动力。 | 套 | 1 |  |
| 33 | 光栅尺 | 210mm长，3mm厚度，中间有均匀的10mm宽挡光片若干，每个挡光片间距为10mm；可完成自由落体加速度测量实验。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 力的合成分解实验器 | 由角度盘、角度调节杆、力固定柱、紧固螺帽、方形木块、T型支架组成，可以完成力的合成、力的分解等实验。 | 套 | 1 |  |
| 35 | 向心力实验器 | 由c型支架、底座、小旋转轴、旋转槽、挡光杆、双钩连接、单钩砝码固定杆、小砝码×1、大砝码×1、紧固件一套组成，用于探究向心力的影响因素。 | 套 | 1 |  |
| 36 | 机械能守恒实验器 | 弧形刻度盘、光电门固定杆、重物固定和释放套装、重物等组成，配合铁架台能够完成机械能守恒验证实验。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 多功能智能电源（带样品） | 1.内置2.0寸TFT显示屏，实时显示电压和电流数值； 2.具有稳压输出/动态规律输出功能；具备两种调节模式： 3.计算机软件智能控制输出和旋钮手动调节（电压调节、电流调节、微调）输出； 4.低压直流电源适配器输入，安全可靠； 5.稳压输出：电压0～20V，最大输出功率：40W； 6.动态规律输出：电压0～20V，最大输出功率：40W； 7.可以设定限流数值，具备短路保护功能，最大限度保护电源和负载； 8.具备1个固定输出5V直流电的USB接口，最大输出功率7.5W。 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品，电源控制软件需提供计算机软件著作权证书（需现场演示） | 台 | 1 |  |
| 38 | 高中电学系列实验模块 | 要求电路走线清晰，实验板上配对应原理图，《串联电路分析》《并联电路分析》《小灯泡的伏安特性曲线》《电源电动势和内阻》《补偿法测量电池电动势》《自感现象》《电容的充放电》《电容的串并联》《LC振荡》《RC相移》《RL相移》《二极管伏安特性曲线》《三极管特征曲线》《整流和滤波》《恒压源》《恒流源》，可以完成高中电学相关实验。 | 套 | 1 |  |
| 39 | 安培力实验装置 | 由测试转接螺杆、线圈（带角度盘）、U型永磁体、多向转接头，金属杆组成，配合智能电源使用，可以完成安培力的相关探究实验。 | 套 | 1 |  |
| 40 | 二维运动视觉分析系统（高中版） | 硬件： 1、专业相机：高速120帧、USB2.0接口 200万彩色 2、专业相机镜头：高清 无畸变 6-12mm C接口专业相机镜头 3、三脚架：铝合金（简易） 5、工具箱：专业塑料工具箱 软件： 二维视觉分析软件（高中版）：可直接采集、分析图像，可输出捕捉目标的X/Y图、X/T图、Y/T图，可同时捕捉多个待分析目标。软件自带曲线拟合功能。可配合单摆、自由落体、平抛、斜抛、过山车、摆锤等辅材（需额外购买）做二维运动轨迹分析。具体功能：1、图像采集功能：选择相机端口、打开摄像头、调整相机参数、采集校正板、采集零点图像、采集待分析图像、关闭摄像头；2、图像分析功能：打开模板图像、创建待捕捉目标、打开校正板、分析图像等；3、数据拟合功能：线性拟合、多项式拟合、周期拟合等 | 套 | 1 |  |
| 41 | 标定板 | 外尺寸430*630 | 套 | 1 |  |
| 42 | 单摆 | 配合标定板使用 ，铝合金支架1套、单摆小球1个 | 套 | 1 |  |
| 43 | 电磁释放器 | 含12V电源、12V电磁铁、轨道链接块 释放小球用 | 套 | 1 |  |
| 44 | 平抛配件 | 配合标定板使用 ，平抛轨道1个、L型连接件3个、轨道固定板1个、小球1个、水平仪1个 | 套 | 1 |  |
| 45 | 轨道斜抛配件 | 配合标定板使用 ，斜抛抛轨道1个、L型连接件4个、小球1个、轨道固定板1个、角度盘1个 | 套 | 1 |  |
| 46 | 过山车配件 | 配合标定板使用 ，过山车轨道1个、L型连接件2个、小球3个、 | 套 | 1 |  |
| 47 | 光的干涉衍射实验器 | 由半导体激光器（带电源）、单缝、双缝等组成，可以探究光的干涉、衍射等的规律。 | 套 | 1 |  |
| 48 | 组合逻辑电路模块 | 由输入模块：声音、光、温度、磁、光闸；逻辑模块：与、或、非；执行模块：led、蜂鸣器、风扇、栏杆闸门；供电模块组成，可以组合完成逻辑电路实验，模拟各种生活场景。 | 套 | 1 |  |
| 49 | 摩擦力探究实验器 | 用于探究摩擦力的影响因素，由驱动装置、物块、配重块、摩擦板组成，可以完成最大静摩擦力和滑动摩擦力的探究。 | 套 | 1 |  |
| 50 | 交直流电发生原理实验器 | 由底座、接线柱、线圈转子系统、强磁套件等组成，可以完成交直流电发生原理的探究。 | 套 | 1 |  |
| 51 | 地磁探究实验器 | 由多匝线圈（四接线柱），转动轴（可连接两种不同线圈），带接线柱顶板组成，可探究线圈切割地磁场产生的电流实验。 | 套 | 1 |  |
| 52 | 法拉第电磁感应实验器1 | 由底座、U型永磁体腔、线圈、角度盘、带滑槽立柱、接线柱、光电门支架组成，可以完成线圈在磁场中运动过程中产生感生电流的探究。 | 套 | 1 |  |
| 53 | 法拉第电磁感应实验器2 | 由原线圈、两个副线圈、底座、接线柱、磁传感器支架组成，配合多功能智能电源，可以完成探究感生电动势与磁场变化的关系。 | 套 | 1 |  |
| 54 | 电阻定律实验器 | 由直径相同长度相等的镍铬丝2条、铜丝1条、铁丝1条、接线柱和底板组成，能研究材料、长度、横截面积三个因素对电阻大小的影响。 | 套 | 1 |  |
| 55 | 电磁铁实验器 | 由PCB板带接线柱、3个物理尺寸相同的线圈（100匝线圈有铁芯、100匝线圈无铁芯、200匝线圈有铁芯）、铁质钩码组成，可以完成电磁铁影响因素（匝数、电流强度、有无铁芯）的探究。 | 套 | 1 |  |
| 56 | 查理定律实验器 | 由专用容器、支架、密封套件组成，配合酒精灯水浴加热，可以方便的接入温度传感器探头和气压传感器导气管，可以完成探究一定质量的理想气体的气压和温度的变化关系。 | 套 | 1 |  |
| 57 | 玻璃导电探究实验器 | 由PCB板、玻璃芯柱、专用接线插头及内置电源系统组成，预留外置供电接口，可以完成对玻璃导电能力影响因素的探究。 | 套 | 1 |  |
| 58 | 高中物理实验案例 | 正规印刷手册，有详细数字化实验案例指导。 | 本 | 1 |  |
| 学生端配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图形数据采集分析仪 | 1.支持6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz； 2.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 3.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器之用，最多可以连接18路传感器同时实验； 4.具备1路USB-A 3.0型接口，可以当普通usb接口使用，也可以传输高速数据； 5.内置6000mAh锂电池，5V-DC3.5接口充电，待机时间不低于8h； 6.具备一个micro接口，在采集分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 7.采用英特尔双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器； 8.屏幕10.1寸液晶屏，支持电容多点触控，预装Win10操作系统； 9.具备1路HDMI接口，可以连接外部显示设备； 10.具备1个RJ45接口，可以连接有线网络，内置无线wifi，可以连接无线网络； 11.具备1个mini-sd卡槽，作为扩展存储之用； 12.具备1个PJ-327型耳机插孔，可以外接耳机，内置立体声扬声器； 13.具备1个开机按键，2个音量控制按键，可以调整系统音量； 14.所有接口具备防静电保护TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 15.内置数字化信息系统软件，全方位支持中学小学基础科学实验。 | 台 | 13 |  |
| 2 | 无线数据采集器 | 无线数据采集器与无线数据接收器采用蓝牙传输方式； 无需固定每个模块的mac而导致无线数据采集器和无线数据接收器的固定配对方式； 采用灵活的自由组合方式，无需软件识别组合配对； 最高传输距离大于30m（无遮挡物）； 最高模拟采集频率200kHz，数字采样率0.1μs； 内置800mAh锂电池电源，充电口/数据传输接口为TYPEC母座，通过TYPEC公头与传感器连接。 通过TYPEC标准接口与无线数据接收器进行物理连接，开启电源即可完成配对。 | 只 | 26 |  |
| 3 | 无线数据接收器 | 蓝牙传输模式，采用物理配对方式，不需要复杂的软件配对方式。最高传输距离大于30m（无遮挡物），支持6通道无线并行采集，通过usb口与计算机连接，通过TYPEC标准接口与无线采集器进行物理连接，开启无线数据采集器电源即可实现配对。 | 只 | 13 |  |
| 4 | 力传感器 | 量程1：-20N～+20N 分辨率：0.01N； 量程2：-100N～+100N，分辨率：0.1N；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 对 | 13 |  |
| 5 | 光电门传感器 | 分辨率：0.1μS，最小挡光物的宽度d>1mm，挡光计时、运动计时、单摆计时、光栅计时。支持环境光校准功能，抗干扰能力强，软件切换记录方式，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 对 | 13 |  |
| 6 | 声音传感器 | 音频量程：20～20KHz的声音，分辨率:0.1 Hz；声强量程：30～140dB，分辨率：0.1dB；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 7 | 光照度传感器 | 量程1：0～600Lux，分辨率0.01Lux； 量程2：0～1300Lux，分辨率0.02Lux； 量程3：0～8000Lux，分辨率0.1Lux； 量程4：0～16000Lux，分辨率0.2Lux； 量程5：0～64000Lux，分辨率1Lux； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 8 | 电流传感器 | 量程1：-0.2～0.2A，分辨率0.1mA； 量程2：-1～1A，分辨率1mA； 量程3：-5～5A，分辨率0.01A； 软件2切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 9 | 电压传感器 | 量程1：-1～1V，分辨率0.001V； 量程2：-5～5V，分辨率0.01V； 量程3：-10～10V，分辨率0.02V； 量程4：-25～25V，分辨率0.05V； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 10 | 微电压传感器 | 量程1：-4～+4mV，分辨率0.01mV； 量程2：-20～+20mV，分辨率0.1mV； 量程3：-100～+100mV，分辨率0.1mV；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 11 | 微电流传感器 | 量程1：-20μA～+20μA，分辨率:0.01μA； 量程2：-100μA～+100μA/分辨率:0.1μA； 量程3：-500μA～+500μA/分辨率:1μA；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 12 | 温度传感器 | 量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 13 | 磁感应强度传感器 | 量程1：-2mT～+2mT ；分辨率：0.001mT； 量程2：-10mT～+10mT；分辨率：0.01mT； 量程3：-50mT～+50mT；分辨率：0.01mT； 量程4：-100mT～+100mT；分辨率：0.1mT；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 14 | 气体压强传感器 | 量程： 0～700kPa，分辨率0.1kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 15 | 分体式位移传感器（发射与接收） | 量程：0m～3m 分辨率：1mm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 套 | 13 |  |
| 16 | 光强分布传感器 | 30mm敏感成像宽度，3000以上总像素，可以实时描绘出光照度的强弱分布情况，为波动光学实验提供设备支持；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 17 | 盖革（GM）传感器 | 量程：0～10000μSV/h 分辨率：0.1μSV/h ；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 18 | 一体式位移传感器 | 量程：0.4m～6m 分辨率：1mm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 19 | 铝合金箱及附件 | 高强度铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB 数据线 1 根，TYPE-C传感器数据线6根，快速使用手册等。 | 套 | 13 |  |
| 20 | 力学轨道小车系统 | 导轨（长1.2m带刻度)×1、小车红×1、小车黄×1、配重块50g×2、L型长支架×2、L型短支架×2、L型塑料转接×2、滑轮×1、砝码×4、小桶×1、细绳×1、挡光片20mm×2、挡光片40mm×1、挡光片60mm×1、挡光片80mm×1、弹簧×2、弹簧圈×2、缓冲收纳×1，磁缓冲×2、滑轮架×1，立柱10mm直径×2、高度调节套件×1、紧固件一套等；带导向槽和滑动槽，保证小车与轨道接触是点接触，减少摩擦力，材料为硬铝材质，碰撞不易变形，保证实验的一致性好，可以配套完成各种力学实验。 | 套 | 13 |  |
| 21 | 多向转接头 | 17X17X38mm尺寸，12.5mm圆孔两个，配置M5的螺丝2个，可以完成对于设备的十字转接。 | 套 | 13 |  |
| 22 | 环形线圈 | ABS外壳封装，外景210mm，内径190mm，带方形底座，无源设计，地磁场或复杂电磁环境的感生电流探究。 | 套 | 13 |  |
| 23 | 螺线管 | 由100匝线圈，200匝线圈，接线柱，透明abs外壳组成，线圈的绕线直径一样，探究《通电螺线管内部磁场处处相等》和《磁场与电流强度的关系》与《螺线管内部磁场与绕线匝数关系》等实验。 | 套 | 13 |  |
| 24 | 力的合成分解实验器 | 由角度盘、角度调节杆、力固定柱、紧固螺帽、方形木块、T型支架组成，可以完成力的合成、力的分解等实验。 | 套 | 13 |  |
| 25 | 向心力实验器 | 由c型支架、底座、小旋转轴、旋转槽、挡光杆、双钩连接、单钩砝码固定杆、小砝码×1、大砝码×1、紧固件一套组成，用于探究向心力的影响因素。 | 套 | 13 |  |
| 26 | 机械能守恒实验器 | 弧形刻度盘、光电门固定杆、重物固定和释放套装、重物等组成，配合铁架台能够完成机械能守恒验证实验。 | 套 | 13 |  |
| 27 | 多功能智能电源 | 1.内置2.0寸TFT显示屏，实时显示电压和电流数值； 2.具有稳压输出/动态规律输出功能；具备两种调节模式： 3.计算机软件智能控制输出和旋钮手动调节（电压调节、电流调节、微调）输出； 4.低压直流电源适配器输入，安全可靠； 5.稳压输出：电压0～20V，最大输出功率：40W； 6.动态规律输出：电压0～20V，最大输出功率：40W； 7.可以设定限流数值，具备短路保护功能，最大限度保护电源和负载； 8.具备1个固定输出5V直流电的USB接口，最大输出功率7.5W。 | 台 | 13 |  |
| 28 | 高中电学系列实验模块 | 要求电路走线清晰，实验板上配对应原理图，《串联电路分析》《并联电路分析》《小灯泡的伏安特性曲线》《电源电动势和内阻》《补偿法测量电池电动势》《自感现象》《电容的充放电》《电容的串并联》《LC振荡》《RC相移》《RL相移》《二极管伏安特性曲线》《三极管特征曲线》《整流和滤波》《恒压源》《恒流源》，可以完成高中电学相关实验。 | 套 | 13 |  |
| 29 | 法拉第电磁感应实验器1 | 由底座、U型永磁体腔、线圈、角度盘、带滑槽立柱、接线柱、光电门支架组成，可以完成线圈在磁场中运动过程中产生感生电流的探究。 | 套 | 13 |  |
| 30 | 法拉第电磁感应实验器2 | 由原线圈、两个副线圈、底座、接线柱、磁传感器支架组成，配合多功能智能电源，可以完成探究感生电动势与磁场变化的关系。 | 套 | 13 |  |
| 31 | 电阻定律实验器 | 由直径相同长度相等的镍铬丝2条、铜丝1条、铁丝1条、接线柱和底板组成，能研究材料、长度、横截面积三个因素对电阻大小的影响。 | 套 | 13 |  |
| 32 | 光的干涉衍射实验器 | 由半导体激光器（带电源）、单缝、双缝等组成，可以探究光的干涉、衍射等的规律。 | 套 | 13 |  |
| 33 | 组合逻辑电路模块 | 由输入模块：声音、光、温度、磁、光闸；逻辑模块：与、或、非；执行模块：led、蜂鸣器、风扇、栏杆闸门；供电模块组成，可以组合完成逻辑电路实验，模拟各种生活场景。 | 套 | 13 |  |
| 34 | 安培力实验装置 | 由测试转接螺杆、线圈（带角度盘）、U型永磁体、多向转接头，金属杆组成，配合智能电源使用，可以完成安培力的相关探究实验。 | 套 | 13 |  |
| 35 | 地磁探究实验器 | 由多匝线圈（四接线柱），转动轴（可连接两种不同线圈），带接线柱顶板组成，可探究线圈切割地磁场产生的电流实验。 | 套 | 13 |  |
| 36 | 摩擦力探究实验器 | 用于探究摩擦力的影响因素，由驱动装置、物块、配重块、摩擦板组成，可以完成最大静摩擦力和滑动摩擦力的探究。 | 套 | 13 |  |
| 37 | 玻璃导电探究实验器 | 由PCB板、玻璃芯柱、专用接线插头及内置电源系统组成，预留外置供电接口，可以完成对玻璃导电能力影响因素的探究。 | 套 | 13 |  |
| 38 | 高中物理实验案例 | 由PCB板、玻璃芯柱、专用接线插头及内置电源系统组成，预留外置供电接口，可以完成对玻璃导电能力影响因素的探究。 | 本 | 13 |  |
| 二、实验室基础及多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 规格：1300*1300*780mm台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 台身颜色：采用白色，浅灰色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适，美观大方。 | 张 | 8 |  |
| 3 | 教师安全电源 | 据教育部行业标准JY/T-0374-2004版本制造，通过权威部门检测 1、装置在主控台右边组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：提供2V-24V交、直流低压及220V高压电源输出，电源总开关、220V交流输出多用豪华插座； 2、交流输出：标称：2-24V可调（每档2V）；额定电流：最大电流8A，3、直流最大电流输出：最大40A，8±2S自动断开；4、直流稳压输出：1.5-30V范围内核定电流为6A，最大电流为8A，过载自动断开； 5、直流高压输出：250V，330V二档；6、220V电：具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座；7、交直流低压电接头采用弹簧连接件。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生安全电源 | 放在学生桌中间，电源采用铝合金加工程塑料，隐藏式设计，以智能升降系统为核心，智能升降开关，外加智能防夹手、防顶撞功能，轻奢体验，一键乐享。镀白工艺美观大方。 1、开关机环形LED灯闪烁提示，待机状态下中间LED灯灭。 2、产品控制端设计了3秒开机功能，轻按电源键即可控制升降。 3、直流稳压输出：0-30V/2A（倍率：0.1V），交流电压输出：0~30V/2A（倍率：V），过载保护功能，闪“E”提示，按钮复位。 4、可受教师锁定，锁定后电压不可调节。 5、电压，电流显示，数字键盘输入，禁用上下键输入方式。 6、带1组国标五孔交流220V电压输出。 7、产品尺寸：120*430mm，开孔尺寸Φ102mm。 | 套 | 9 |  |
| 5 | 学生凳 | 凳面采用高密度ABS材质，直径300MM，内村直径130*1.5MM厚铁板托盘一次注塑成型。凳脚采用1MM半圆形冷轧钢管，脚垫采用外包注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 | 张 | 52 |  |
| 6 | 仪器柜 | 1、尺 寸：1000*500*2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、背板和柜门）采用环保型PP材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部为PP工程塑料对开门，中线两侧边角的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，上下层各设5层调节支架，内设两块2.5mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，可根据需求自由调节各层空间，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 门锁：带钢制门锁 5、底座高70mm，上下板25mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 张 | 5 |  |
| 7 | 网络交换机 | D-LINK24口10M/100M 自适应 | 台 | 1 |  |
| 8 | 全室线缆管路及辅材 | 单股铜芯线1.5，2.5，4.0㎜2,六类网线，辅材含电源线、VGA线、插排、触摸电视壁挂架、线槽、地板槽、线卡、钢钉，不含土建施工。 | 室 | 1 |  |
| 9 | 教室挂图 | 根据教室尺寸定制 | 个 | 6 |  |
| 10 | 实验室教室空气净化设备 | 壁挂智能新风空气净化机 教室净化设备（壁挂式新风） 符合GB/T18801一2015 额定电压 220V。 额定功率≤70W PM2.5 CADR>400立方米/小时、累积净化量：P4 甲醛 CADR >250立方米/小时、累积净化量：F4 噪音 ≦(高速运行) ≦62dB(A) 电机类型 直流电机 适用面积㎡ 40-60 过滤网更新提醒 CO2、pm2.5实时显示 金属预过滤、 高效HEPA滤网 高碘值活性碳 纳米光触媒过滤网 具有UV杀菌 高浓度负离子发生器 不产生臭氧 节能降噪、智能室内恒净恒氧控制技术 重点是:.▲采用壁挂式，适合于中小学幼儿园使用；▲具有完全新风运行模式、也可以完全内循环运行模式即具有净化智能切换功能（即CO2浓度控制新风净化智能切换功能）， ▲一机叁用功能:完全内循环、完全新风功能、新风和内循环按比例同时运行模式。 ▲机器根据空气污染程度，自动智能变频净化空气，高效节能。 ▲不借助于网络机器必须具备设定时间开机功能，同时具备设定时间关机功能，便于减少人力管理成本。 ▲：须提供所投产品由国家法定检测机构出具气态污染物洁净空气量，气态污染物累积净化量，颗粒物的洁净空气量及累积净化量合格检测报告复印件加盖生产厂家公章及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章。 | 台 | 1 |  |

| 电学准备室（该明细为1间配置） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 质量标准及性能要求 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400*1200*800mm 台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.4mm，2.4米长台面热压一体成型，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬。 桌身：整体采用0.9mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 电源：设置五孔插座预留位置。 可调脚：高强度可调脚，采用ф10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 1 |  |
| 2 | PP仪器柜 | 1、尺 寸：1000*500*2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、背板和柜门）采用环保型PP材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部为PP工程塑料对开门，中线两侧边角的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，上下层各设5层调节支架，内设两块2.5mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，可根据需求自由调节各层空间，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：870*450mm，柜门厚25mm，内嵌5mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 门锁：带钢制门锁 5、底座高70mm，上下板25mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 *提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的仪器柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》，并且对外观尺寸偏差及形状位置公差，木工及外观要求，安全性要求，储物柜力学性能，产品有害物质甲醛释放量；进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查。 | 个 | 10 |  |
| 3 | 仪器小车 | 用优质不锈钢材质。 1、产品由搁盘2个，车架2个； 2、 支架底部用万向轮组装 3、规格不小于600mm×400mm×800mm。 4、整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式。 5、其它符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 | 辆 | 1 |  |
| 4 | 高压电源 | 交流220V到桌，具有短路及过载保护，带保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 交流布线 | 按配电标准穿线敷设，全部采用BV-500铜芯线、优质PVC线管 | 套 | 1 |  |
| 6 | 抽风扇及安装 | 含布线及控制开关 | 套 | 1 |  |

| 物理光学准备室（该明细为1间配置） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400*1200*800mm 台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.4mm，2.4米长台面热压一体成型，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬。 桌身：整体采用0.9mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 电源：设置五孔插座预留位置。 可调脚：高强度可调脚，采用ф10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料 | 1 | 张 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 ★11、为保证柜子质量及从环保角度保障师生健康，需提供仪器柜的甲醛含量国家级检测报告，甲醛检测结果：≤0.1mg/l，投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查。为保证检测报告的真实性，检测报告需带二维码扫描以辨真伪。 | 10 | 台 |  |

| 高中物理教学仪器配备要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 |
| 00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 |
| 00007 | 银幕 | 挂式，全金属外壳。银幕尺寸：1500mm×1500mm | 幅 | 1 |
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 有通用界面软件系统，智能接口，可配套专用实验仪器。传感器包括：超声运动传感器、力传感器、温度传感器、气体压强传感器、声音传感器，电流传感器、电压传感器、微电流传感器、光电门传感器、磁感应强度传感器、光强传感器等 | 套 | 1 |
| 01011 | 计算器 | 函数型，滑盖式。参数：1.双行显示屏，上行显示计算式，下行显示计算结果。2.有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函数计算、统计计算、度分秒计算等功能。3.有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。4.机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。5.计算器外形尺寸不小于156mm×82mm×18mm。 | 个 | 26 |
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 1. 钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，中间为人造板，并与金属板粘结牢固，边框采用铝制材料四周镶边。2. 美观、精致、洁美、牢固。无镜面反光，色泽均匀，书写流畅。3. 允许用绿白两用黑板代替。4. 使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。5.黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜。 | 块 | 1 |
| 02002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 1 |
| 02011 | 直联泵 | 单相，功率不小于370W，扬程不小于10m，流量每小时不小于1.5m3，出水口直径约25mm。 | 台 | 1 |
| 02016 | 抽气盘 | 1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 套 | 1 |
| 02017 | 吹风机 | 1.使用电源：220V 50Hz。2.塑料外壳，分二档调节风速。 | 个 | 1 |
| 02020 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 1 |
| 02023 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 台 | 1 |
| 02102 | 注射器 | 1、100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线；2、表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 个 | 2 |
| 02115 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 个 | 2 |
| 02116 | 透明水槽 | 长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 个 | 1 |
| 03001 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 | 2 |
| 03002 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2． 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4． 立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 50 |
| 03003 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。 | 套 | 2 |
| 03004 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。4、上下面板均采用厚不小于1mm的冷轧板冲压成型，成型厚度约8mm，表面烤黑漆。其它金属表面均电镀处理。 | 台 | 2 |
| 03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 26 |
| 04003 | 高中学生电源 | 直流稳压输出：1.标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调；2.输出电压：额定2A；3.电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V；4.负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。交流输出：1.标称电压：2－16V每2V一档，八档可调；2.输出电流：额定3A；3.空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V；4.满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。5.机壳为全塑料制，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 台 | 26 |
| 04003 | 高中学生电源 | 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流粗调，1V、3V、5V、7V、9V、11V、13V、15V，3A，交流细调-1V-+1V连续可调。带不低于2.5级电压表2块，交流电压表1块，有过载保护。金属外壳，塑料面板，箱体尺寸：280mm×175mm×135mm。 | 台 | 26 |
| 04006 | 高中教学电源 | 1.交流输出：2V～24V，每2V一档，4A。2.直流稳压输出：1.5V～25V，连续可调，3A 。3.3位数码管显示。4.直流大电流输出：40A、8s自动关断。5.外壳为全金属制成，表面现象烤漆处理，外形尺寸：268mm×205mm×115mm。 | 台 | 4 |
| 04007 | 蓄电池 | 1、额定电压：6V。2、额定容量：15Ah 。 3、密封式，免维护 | 台 | 2 |
| 04008 | 调压变压器 | 1、输入电压：交流220V 50Hz。2、输出电压：交流0—250V、连续可调。3、最大输出电流：8A。4、额定功率：2kVA。5、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6、空载电源：应小于0.2A。7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。 | 台 | 1 |
| 04010 | 电池盒 | 仪器由可放置1节1号电池的4个电池盒组合而成，可做串连或并联使用。1.各触点采用不锈钢或铜制，并装有红黑接线柱，接触良好。2.盒体材料采用ABS塑料注塑成型，每个的外形尺寸：100mm×40mm×29mm。 | 组 | 26 |
| 04011 | 感应圈 | 电子开关式，1、直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W 。2、输出端放电火花距离为100mm 3、火花条数在两条以上 4、可连续工作15分钟 5、箱内装有一对（两根）放电针杆 。 | 台 | 1 |
| 04012 | 直流高压电源 | 标称电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V ；额定电流：250V、300V输出时≥100mA；600V-1500V输出时≥50mA。电源电压：220V 50Hz，工作时间：连续8小时。全金属外壳，尺寸：185×240×115mm。 | 台 | 1 |
| 04013 | 电子起电机 | 技术参数：1.高压电压：max35KV，连续可调。2.高压电流：小于500µA 。3.放电针放电距离：大于3mm。3.工作电源：DC6V（4节1.5V5号电池）。4.工作时间：连续15分钟。5.金属外壳，外形尺寸：200mm×130mm×90mm。 | 台 | 2 |
| 04014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手.1、电源电压：AC220V 50Hz。2、功率：50W。3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。5、定时时间：充可调内阻电池1-99小时。6、外形尺寸：350mm×240mm×180mm。7、可适用于1-28只可调内阻电池的同时自动恒流充电。 | 台 | 1 |
| 10002 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3. 漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm。6.全尺刻度累计误差≤2mm。 | 只 | 25 |
| 10004 | 钢直尺 | 碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。符合JJG 1-1999《钢直尺》 的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 25 |
| 10004 | 钢直尺 | 碳钢材质，有效刻度600mm，最小分度值1mm。塑料袋包装。 | 只 | 25 |
| 10005 | 钢卷尺 | 有效值5ｍ，塑料外壳带锁尺机构，尺宽22mm,最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的1.5倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰,符合QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。 | 盒 | 25 |
| 10010 | 游标卡尺 | 测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。 | 把 | 25 |
| 10010 | 游标卡尺 | 1.产品为有效量程150mm、分度值1mm、测量精度0.05mm的普通游标卡尺，具有内测、外测、深度等测量功能。 2.产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理。 3.刻度清晰，无断线、缺划。 4.产品应符合国标GB1214-75《游标卡尺》的要求。 | 把 | 25 |
| 10011 | 外径千分尺 | 测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 | 只 | 25 |
| 10012 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm，采用低碳钢金属材质，液晶显示：40mm×15mm | 把 | 1 |
| 11001 | 物理天平 | 一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 | 台 | 1 |
| 11002 | 学生天平 | 仪器包括：主机(全金属材质）1台，横梁（金属材质）1件，大吊环2件，盛物盘2件，小吊耳2件，砝码1套。最大称量200g,感量20mg，不等臂偏差：3分度。 | 台 | 25 |
| 11003 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 1 |
| 11003 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6. 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 25 |
| 11010 | 电子天平 | 1、量程100g。2、读数精度：0.01g。3、采用高精度应变式称量传感器。4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便。5、可拆卸式方形透明防风罩。6、数码显示。7、具有超载保护及去皮，计数等功能。8、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》。 | 台 | 1 |
| 11010 | 电子天平 | 1.最大秤量1000g ,分度值 0.01g，天平等级三级。 2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm,。 4.使用电源：220V 50Hz。 5.全量程去皮称重模式，附防风透明罩。 | 台 | 1 |
| 11017 | 指针式体重计 | 0g～120kg，500g。1、由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。2. 长度计量：量度范围700-1900mm，分度值5mm。3.承重板面积：375mm×270mm。4.外形尺寸：695mm×285mm×935mm。5.重量：15KG。 | 台 | 1 |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，塑料盒包装：100mm×68mm×33mm，钩码表面电镀处理，无毛刺。 | 套 | 26 |
| 11022 | 金属槽码 | 镀锌，铁质。2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘，塑料盒包装：100mm×40mm×44mm。 | 套 | 26 |
| 12001 | 机械停表 | 一、适用范围、规格型号：1. 用于中学物理学生实验测量时间使用。2. 最小刻度值（秒）：0.1；延续走时（时）≥6；秒针每转（秒）：30；分针每转（分）：15；等级：1等；有暂停机构。二、技术要求：1．秒表在环境温度为-10℃～40℃工作时不应停摆。2．秒表在任何位置工作时不应停摆。3．秒表质量等级和平均分走时差、分走时偏差、最大秒走时差应符合QB/T 1534第4.3条要求。4．延时走时应符合QB/T 1534第4.4条要求。5．上条机构、启动、停止、回零按钮、秒针、分针和秒针示值、刻度盘刻度等项应符合QB/T 1534第4.5～4.19条要求。6.金属外壳，尺寸：70*50*16mm。塑料盒定位包装。 | 块 | 13 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。 | 块 | 26 |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率：仪器采用高压脉冲电火花进行计时。一、组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包。二、1、打点周期T0=0.02s，相对误差不大于1%；2、高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙；3、高压脉冲输出平均电流150～300μA；4、打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰；5、实验效果 测重力加速度g，应达到以下要求：g的值应在9.5m每二次方秒和9.9m每二次方秒之间；6、工作电源 AC220±22V 50±2.5Hz；7、重锤质量：300g±8g。 | 个 | 26 |
| 12005 | 电火花计时器 | 成套仪器包括：多频电火花计时器一台、重锤一只、弓形固定夹一只、记录纸带一卷、圆形墨粉纸组成。1.高压放电击穿距离10mm；2.打点质量为连续打点50点无漏点，点迹清晰；3.打点周期T0＝10ms时；4.重锤质量：300g±8g，下端有橡胶，并要求纸带装夹方便、牢固；5.纸带宽度为17.5mm。 | 个 | 26 |
| 12006 | 电磁打点计时器 | 本产品成套仪器应包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。1.工作电压：50Hz 8V交流电；2.连续工作时间不超过10分钟；3.打点周期稳定，周期相对误差不大于1%；4.重锤质量为300g；5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm。6.纸带宽度为17.5mm。 | 个 | 26 |
| 12007 | 数字计时器 | 1.产品以单片微型计算机为核心，智能度高，数据存贮和处理能力强，操作简单。小数点、单位和量程可自动定位、换挡。可以计数、可测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量； 2.工作条件：220V/50Hz； 3.外形尺寸：≥230×260×90mm； 4.5位高亮度LED数码显示，溢出显示“1”；带2个光电门，配置3个光电门接口； 5.计数范围0～99999，计时范围0.00ms～99999s，速度范围0.00～999cm/s，加速度范围0.00～999cm/s'，周期0.00ms～99999s,时标幅度5V | 台 | 26 |
| 12007 | 数字计时器 | 1.产品以单片微型计算机为核心，智能度高，数据存贮和处理能力强，操作简单。小数点、单位和量程可自动定位、换挡。可以计数、可测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量； 2.工作条件：220V/50Hz； 3.外形尺寸：≥230×260×90mm； 4.5位高亮度LED数码显示，溢出显示“1”；带2个光电门，配置3个光电门接口； 5.计数范围0～99999，计时范围0.00ms～99999s，速度范围0.00～999cm/s，加速度范围0.00～999cm/s'，周期0.00ms～99999s,时标幅度5V | 台 | 13 |
| 12008 | 频闪光源 | 1.闪光周期：10Hz，25Hz，50Hz，100Hz四档。2.光脉冲持续时间：小于1/2000秒。3.使用电源：AC220V。4.最大连续使用时间：1/10秒档10秒，1/25秒档3秒，1/50和1/100秒档2秒。5.外壳为全塑料制，外形尺寸：120mm×190mm×60mm。 | 台 | 1 |
| 13001 | 温度计 | 1． 红液。2． 全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4．玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 60 |
| 13001 | 温度计 | 1.感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴 | 支 | 2 |
| 13007 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。 2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 3.测温范围：-55～+199℃。 4.测量误差：±0.5℃。 5.显示方式：4位LED红色显示。 6.传感方式：直接接触式。 7.仪器面板上有.华氏标志，红色电源总开关。 8.仪器带过载保险丝。 | 个 | 1 |
| 13011 | 电子体温计 | 1．显示范围32～42.9℃。2．测量时间：口腔1min、液下3min。3.电池为扭扣电池。4.蜂鸣提示：温度稳定约10秒鸣响。5.警示功能：高于37.81℃自动报警。 | 支 | 1 |
| 13012 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 1、测量单位：摄氏温度/华氏温度可选；2、体表模式测量范围：0-60℃（32-140℉）。3、显示精确位数：0.1℃（32.18℉）。4、最佳测量距离：5毫米内，约7秒自动关机。 | 个 | 1 |
| 13020 | 寒暑表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：200mm×52mm×10mm。 | 只 | 1 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 2 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 52 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 26 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 10N，圆盘指针式。产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成。表面直径约200mm，分度值1N。 | 个 | 2 |
| 14012 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 | 个 | 2 |
| 14013 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位；4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 个 | 2 |
| 14014 | 演示数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 个 | 2 |
| 14015 | 学生数字测力计 | 量程 0 N〜5 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 个 | 25 |
| 15003 | 高中数字演示电表 | 1.使用电源：220V 50Hz。2.交、直流电压量程：a.200mV档：0~199.9mV。b.2V档：0~1.9999V。c.20V档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V档：0~499.9V。3.交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA档：0~1.9999mA。c.20mA档：0~19.999mA。d.200mA档：0~199.99mA。e.10A档：0~9.9A。4.LED数码管4位半显示，字高55mm。5.塑料外壳，外形尺寸：288mm×100mm×320mm。 | 只 | 3 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 手提式，带摇手。ZC25-3型，额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；外形尺寸：205mm×120mm×145mm。 | 只 | 1 |
| 15008 | 直流电流表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 只 | 52 |
| 15008 | 直流电流表 | 电表采用磁电系表头，透明有机玻璃盖罩。技术特征：1、指示面板与水平成45度角。2、量程：0~200μA。3、电表降压（分两档）：Vg1= 100mV、 Vg2= 500mV。4、内阻Rg1为500Ω，Rg2为2.5kΩ。5、阻尼时间：不大于4秒；6、外形尺寸：130×98×95mm。7、对外界磁场的防御等级：三级。 | 只 | 26 |
| 15009 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 只 | 26 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 只 | 26 |
| 15011 | 多用电表 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 只 | 26 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，最大显示1999。用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 只 | 13 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，最大显示3999。用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 只 | 1 |
| 15015 | 交流电流表 | 采用磁电系表头，输入电路经过电流互感器转换，最高不超过600MV，适于做低压交流电流的测量，电表采取半波整流及滤波。表身为光亮黑色有机玻璃壳，设有防震装置和磁短路片。二、技术特性：1、测量范围：单刻度：双量程、100MA和500MA。2、准确度等级：2.5级；3、工作位置：表面与合面成45度角；4、阻尼时间：不大于4秒；5、标度尺全长：不少于84.8mm；6、外形尺寸：不大于135×98×95mm；7、工作条件：周围气温0-40℃，相对湿度不超过85%；8、绝缘耐压试验：交流50Hz，2KV，1分钟；9、对外界磁场防御等级：5奥斯特或每米400A；10、工作频率：45-65Hz。 | 只 | 26 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。二、主要规格及技术参数：1、测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%；3、阻尼时间：≤6S；4、重量：1Kg，规格300×270×115mm。准确度等级：2.5级， | 台 | 2 |
| 15017 | 演示微电流电阻表 | 一、构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，使用方便，性能稳定、安全可靠，供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目。二、主要规格及技术参数：DCA:(G)-50μA-0-+500μA，0-100μA；DCV：0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V；DCΩ：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1kΩ（中心值100Ω），R×100：100-10kΩ（中心值1kΩ），R×1kΩ：1kΩ-100kΩ（中心值10kΩ）；灵敏度：DCV：5kΩ/V；基本误差：DCA、DCV为±2.5%，DCΩ为标度尺弧长±2.5%；重量：1kg；测电流：直流微电流微安级。测电压：直流电压测量。 测电阻：分辩率0.1Ω。精度：0.5级,三位半数码显示。 | 台 | 1 |
| 15020 | 教学示波器 | 一、结构：外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手。二、技术要求：(一）垂直系统 1、频率响应：直流DC～5MHz,不大于3dB,交流10Hz～5MHz，不大于3dB；2、偏转因素：不大于20mVp-p/格；3、输入阻容：1MΩ//45pF；4、衰减倍率：1、10、100、1000四档±10%；5、输入耐压：400V（DC+Acp-p);（二）扫描系统 1、扫描频率10Hz～100kHz分四档，10Hz～100Hz，100Hz～1kHz，1kHz～10kHz，10kHz～100kHz；同步：内正同步，内负同步，显示大于2格能同步；外同步：输入大于0.5Vp-p/格；（三）水平系统 1、频率响应10H～500kHz不大于3dB，2、偏转因素不大于100mVp-p/格，3、输入阻容1MΩ//45pF。（四）校准波形：方波1KHz 100mV；（五）示波管 1.型号：13SJ58J，2、有效工作面积：10格×12格 1格=8mm；3、余辉：中。（六）1.使用电源：交流220V±10% 50Hz±5%；2、消耗功率：约30VA，3、工作时间：约连续8小时；4、机箱规格：（470mm×160mm×260mm）；5、质量：约7kg。 | 台 | 1 |
| 15022 | 学生示波器 | DC 2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 台 | 13 |
| 15023 | 示波器 | 单踪10MHz。技术指标：1.垂直系统：偏转因数5mV/DlV-5V/DlV±3%，微调比≥2.5：1，上升时间≤38nS，带宽（-3dB）DC0-10MHz、AC10 Hz-10MHz，输入阻抗1MΩ 30pF，最大安全输入电压400VpK。2.触发系统：触发灵敏度 内1DlV外0.3V。3.水平偏转系统：微调范围不小于2.5：1。4.X-Y方式：偏转因数0.5V/DlV。5.校准信号：波形、幅度、频率。6.示波管：有效工作面、加速电压、发光颜色。7.电源：220V，25W。8.物理特性：金属外壳，尺寸：190*130*270mm。 | 台 | 13 |
| 15023 | 示波器 | 通用二踪。采样频率不低于20MHz | 台 | 1 |
| 15026 | 电阻箱 | 中学物理学生分组实验仪器，仪器采用旋钥式结构，外壳用塑料压制而成。二、技术要求：1、阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω；2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。3、各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。 | 个 | 26 |
| 15026 | 电阻箱 | 中学物理教学实验仪器，仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。二、主要性能：1、准确等级0.5级；2、阻值范围0～9999.9Ω，3、零位电阻小于0.05Ω；4、电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。 | 个 | 1 |
| 15027 | 携式直流单双臂电桥 | QJ42型携带式直流双臂电桥 主要性能：1、准确度等级：0.2级。2、使用温度范围：5度到45度。3、测量范围：0.00001-1欧姆，基本量限0.01-11欧姆。4、内附电源：直流6V（干电池四节）。5、塑料制的外壳，尺寸260*205*130m。 | 台 | 1 |
| 15032 | 微电流放大器 | 产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。1、电压：DC3V。2、放大倍数：50-800倍连续可调。3、输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。 | 台 | 3 |
| 15033 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等。本仪器具有：示波器（采样频率48MHz）、信号源（10MHz）、数字电压表（±80V）等功能。备虚拟电子光盘。塑料盒包装，尺寸：190mm×130mm×60mm。 | 套 | 1 |
| 16004 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 1 |
| 16009 | 空盒气压表 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。 | 台 | 1 |
| 16013 | 露点测定器 | 用于测定空气中的相对湿度等实验。1.产品由玻璃瓶、橡胶塞、直角弯管玻璃管和直管玻璃管组成。2.玻璃瓶容积不小于125ml，橡胶塞与瓶口配合良好。3.玻璃管外径约6mm，长约130mm。 | 个 | 1 |
| 16030 | 量角器(圆等分器) | 塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 个 | 26 |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 套 | 2 |
| 21005 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 26 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧3种一组组成。2、3种螺旋弹簧拉力限量分别为：2N，1N，0.5N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。3、2N钢丝直径0.8mm；1N钢丝直径0.6mm；0.5N钢丝直径0.5mm。 | 组 | 2 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成。2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。3、5N钢丝直径1mm；3N钢丝直径0.9mm。 | 只 | 26 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径约80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 | 个 | 1 |
| 21024 | 摩擦力演示器 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：310mm×90mm×100mm。4.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：80mm×45mm×22mm。两边有限位。 | 台 | 1 |
| 21025 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理。产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性良好。演示效果明显。 | 套 | 1 |
| 21026 | 力的合成分解演示器 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，直径12mm,长不小于400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 套 | 1 |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。滑轮外径40mm塑料制；支杆直径6mm，长300mm，高度调节不小于200mm。 | 套 | 26 |
| 21028 | 高中静力学演示教具 | 1、结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积:360mm×240mm,96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：Φ4mm×80mm，塑料力矩盘：Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：Φ60mm，塑料大滑轮：Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N,5N，单向插头。2、完成演示实验：47个 3、演示实验可见距离：＞5m 4、定量实验误差：＜8% ；5、测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度 ； | 套 | 1 |
| 21029 | 高中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 套 | 1 |
| 21033 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差约0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差约1mm。5、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 2 |
| 21034 | 离心轨道 | 1、由钢球、环形轨道等组成。2、钢球Φ22mm。3、环形轨道采用Φ4mm金属丝绕制而成，表面烤漆处理。底座长：200mm，宽：65mm，高：10mm。 | 套 | 2 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。1、外形尺寸：478mm×238mm×113mm。2、机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。3、主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。4、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。5、各部件作防锈处理。 | 台 | 1 |
| 21039 | 电动离心转台 | 产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。1.机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：295mm×295mm×70mm。2.四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.工作电压：220V，无极调速。4.支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。 | 台 | 1 |
| 21046 | 毛钱管(牛顿管) | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。 | 套 | 1 |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 产品长度为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器2个组成。1、底板采用密度板，表面颜色为灰色，四周封边，外形尺寸：1200mm×230mm×12mm。底板右边有一滑槽，槽宽为6mm，长165mm，槽边印有0－15度的刻线。2、轨道采用软塑拉制而成，槽宽（内空）12mm－1mm，槽深7mm，右端印有20－70mm的刻线，轨道长1200mm。轨道底部两端为工字槽并带滑槽的铝型材，长度分别为380mm和550mm。3、小球直径19mm，表面镀铬处理一。4、接球网框架为直径2mm不锈钢丝绕制而成，尺寸：145mm×45mm，网兜为鱼网，角度可调。5、手轮为塑料制品，可在滑槽内连续升降，并可靠的固定轨道。6、指示器采用厚1mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理，指示器上应有红色刻线，指示器可在右端铝轨上任意滑动。 | 套 | 1 |
| 21049 | 运动合成分解演示器 | 产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度1mm的钢板制作，面板尺寸为395×315mm，底座尺寸为395×120×10mm；小车尺寸约80×50×15mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×180mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为Φ39×5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为Φ8mm，皮带采用Φ42mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。仪器使用电源电压：DC3～6V。可用于演示匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成等实验。 | 套 | 1 |
| 21050 | 演示轨道小车 | 产品由轨道、小车、固定架、释放装置、砝码桶、滑轮等组成。1.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长1200mm，轨道两内尺寸：49mm。2.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。3.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 |
| 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式。产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，放砝码槽尺寸57*51*18mm。 | 套 | 26 |
| 21051 | 轨道小车 | 轨道打点式。产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，放砝码槽尺寸57*51*18mm。 | 套 | 26 |
| 21053 | 演示斜面小车 | 演示用，仪器由斜面板、底板、小车、摩擦块、砝码桶、支撑杆、角度指示器、滑轮及支架等组成。1.斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm。2.底板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长800mm。3.斜面板与底板采用绞链连接，用支撑杆来调整斜面板的角度。 | 套 | 1 |
| 21054 | 斜面小车 | 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。5.支撑杆总长150mm。6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 | 套 | 26 |
| 21055 | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 台 | 26 |
| 21056 | 小型气源 | 本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V 50Hz;2.波纹管内径为30mm，长不小于1500mm。3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 26 |
| 21057 | 自由落体实验仪 | 供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。 | 套 | 26 |
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 | 产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 |
| 21060 | 牛顿第二定律实验仪 | 产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 26 |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 产品由车体、酒精槽、钢管及橡皮塞构成。1.车体为金属制，表面烤漆处理，尺寸：95×65×23mm。2.酒精槽为铝制，直径30mm，槽深18mm。3.钢管外径16mm，长85mm，表面电镀处理。 | 套 | 1 |
| 21062 | 超重失重演示器 | 产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 个 | 1 |
| 21064 | 动能势能演示器 | 产品由底座带支脚、面板、轨道和钢球等组成。1.底座采用空心铝型材制成，两端面为封闭式，底部有支脚，可调节面板的垂直方向。2.面板采用冷轧板成型，表面烤白漆，面板正面印刷7条刻线，线间距20mm，面板尺寸：500mm*170mm*1mm。3.轨道采用PVC塑料制成，成弧形状，两端用支架固定，槽宽12mm。4.钢球直径19mm。 | 台 | 1 |
| 21065 | 平抛竖落仪 | 仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。1、主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。2、释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。3、撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。4、钢球Φ19mm。 | 个 | 1 |
| 21066 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 26 |
| 21067 | 平抛和碰撞实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和玻璃球直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 26 |
| 21068 | 碰撞实验器 | 供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。产品由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。1.轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理；2.C形夹夹持范围不小于40mm；3.钢球和玻璃球直径为16mm。 | 台 | 26 |
| 21069 | 冲击摆实验器 | 产品由平衡锤、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调节器、板机、底板、通棒构成。能演示三种不同速度的弹丸：V1＝5.4±0.25m/s；V2＝6.6±0.25m/s；V3＝7.7±0.30m/s。1.底板采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：400×115×14mm。2.刻度板采用冷板，表面烤白漆，表面丝印0-35度的角度刻线和摆块调节位置的参照线。3.仪器整体高度325mm。 | 台 | 1 |
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，频率可调。 | 套 | 1 |
| 21071 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛。产品由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机、运动体、基准尺、压纸条等构成。能完成：研究平抛物体的运动、斜抛、机械能守恒、弹性、非弹性、向心力、单摆、简谐、自由落体等9种实验。主机外形尺寸:390×140×430mm。 | 套 | 26 |
| 21072 | 向心力演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：460×200×330mm。 | 台 | 1 |
| 21072 | 向心力演示器 | 数显，产品由支架、电机传动机构、测力计、显示屏等构成。 | 台 | 1 |
| 21074 | 向心力实验器 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。1.底座为金属制，尺寸：235×105×15mm。2.导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。3.周期测定盘为铝制，直径80mm。 | 台 | 26 |
| 21076 | 凹凸桥演示器 | 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。1.外接电源：AC220V。2.钢球直径28.5mm。3.底座为木质，尺寸：600×150×16mm。 | 套 | 1 |
| 21077 | 演示力矩盘 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成、塑料圆盘直径270mm，盘面有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。立杆直径为12mm，长度为400mm，表面电镀处理。底座为铁制三角形或者塑料圆盘、三脚形底座，中心点有Φ2mm小孔可固定。 | 个 | 1 |
| 21078 | 力矩盘 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用，主要由圆盘、轴、带线的空心销6个组成。圆盘塑料制，直径约270mm×16mm，盘面上有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。轴端有卡环槽，防止圆盘脱落。 | 个 | 26 |
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 产品由底座、支架、5个钢球带线组成。1.底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。2.钢球直径16mm，表面电镀处理。 | 套 | 1 |
| 21080 | 微重力实验装置 | 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 | 套 | 1 |
| 22001 | 音叉 | 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长190mm，叉枝厚5mm，厚度差不大于0.5mm，两支股内间距8mm，圆柄Φ7mm。槌头为橡胶，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸：300mm×90mm×50mm。 | 套 | 1 |
| 22001 | 音叉 | 本仪器为单支系整块45号碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐,总长为200mm,叉支厚5.5×8.5mm,圆柄.频率512Hz以钢印载明,其误差不大于±0.5周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。 | 套 | 1 |
| 22005 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 | 1 |
| 22009 | 声速测量仪 | 产品由触发器、传感器1、传感器2、支座、声源及连接导线等组成。1.声源频率大于5KHz。2.传感器间距：3-4米。3.工作电压：DC9V。4.触发器输出插孔2个，输入插孔2个，显示灯2个，复位开关、电源开关。塑料外壳，尺寸：130×65×85mm。 | 台 | 1 |
| 22010 | 共振音叉 | 1、声学仪器，供中、小学音乐教学中作定音及中学物理教学实验用。2、音叉的频率为４４０±１Hz，频率误差为０．８Hz（在２０°Ｃ时）,3、两支同频率音叉为一组，系用整块45#碳钢制成，棱角整齐，叉截面为：6.5mm×16mm,音叉臂长约109mm，臂间距：17mm。4、结构组成：音叉一对，共鸣箱一对（木质，180mm×90mm×53mm）,击锤1个，改变钢箍1个，底座带有4个橡胶垫，上方带有凸起音叉叉槽。 | 对 | 1 |
| 22012 | 纵横波演示器 | 中学物理演示纵横波的传播、反射等；仪器采用支架悬挂弹簧形式，全长100cm、Φ50mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。 | 台 | 1 |
| 22013 | 绳波演示器 | 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V 50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 套 | 1 |
| 22014 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，表面电镀处理。弹簧外径不小于66mm，圈数不小于160。 | 个 | 1 |
| 22015 | 波动演示器 | 产品由外壳、16个偏心轮、横波杆、纵波杆和质点组成。外壳应采用金属材料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500mm×215mm×270mm。正背面分别能演示纵、横波的形成及传播。 | 台 | 1 |
| 22016 | 发波水槽 | 一、用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象；二、结构：主要由壳体、水槽、振动源,附件及光源等组成，水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，1、壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45°装有平面镜；2、振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成；3、光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V 100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗；4、水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块。主机体规格尺寸：290mm×264mm×320mm. | 套 | 1 |
| 22016 | 发波水槽 | 产品由水槽、振源及附件组成。1.水槽由透明有机玻璃制成，尺寸：280mm×280mm×30mm，槽内四周均放有海棉。2.振源由振荡电路、弹簧片连接器构成，其频率可调。3.附件由圆波振子、双振子、横波振子、直档板构成。 | 套 | 1 |
| 22018 | 弹簧振子 | 产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1.导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。3.刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。 | 套 | 1 |
| 22018 | 弹簧振子 | 产品为立式结构。由底座、立杆、吊线锺、弹簧、刻度尺等构成。1.底板为木质，附脚。2.立杆采用直径不小于10mm圆钢制成，表面电镀处理。 | 套 | 1 |
| 22020 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸。产品由弹簧振子装置、高压脉冲装置和卷纸机构三大主体构成。1.弹簧振子装置包含内置式气源、气垫导轨、弹簧、滑块等，气源能够为弹簧振子提供充足稳定的气流，保证弹簧振子滑块在气垫导轨上活动自入。2.高压脉冲装置包含高压发生器和放电电极（放电针电极由放电针和电极板组成，放电针固定在振子滑块上，工作时随滑块一起运动）。3.工作电压：AC220V 50Hz，电机功率：大于50W，脉冲电压：大于1000V 50Hz，描绘用纸：热敏纸（卷带），幅宽110mm，直径50mm。4.卷纸机构速度可调。 | 台 | 1 |
| 22021 | 简谐振动投影演示器 | 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。3.振动弹片为表磷铜，长为100mm、宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，Φ60mm、高80mm。5.电机为直流低速电机，每分钟100转。6.反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。 | 台 | 1 |
| 22022 | 匀速圆周运动投影器 | 产品为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。演示为投影式。1.工作电压：DC6V。2.立杆直径8mm，长275mm，4根，表面电镀处理。3.质点材质为塑料，直径20mm。4.屏幕为透明有机玻璃制，表面磨砂，尺寸：210mm×130mm。5.整体采用木箱，主机固定在箱底上，外形尺寸：300mm×200mm×110mm。 | 台 | 1 |
| 22023 | 单摆组 | 5个摆球。钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。 | 组 | 26 |
| 22024 | 单摆振动图像演示器 | 供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。1.工作电压：DC6V；2.画板为一长方形不透明的PVC塑料板；3.开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。4.底座木质，尺寸：800mm×230mm×50mm。 | 台 | 1 |
| 22025 | 单摆运动规律演示器 | 仪器结构：1、T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用；2、圆盘座：Φ250mm，中心铁质圆柱（Φ42mm×8mm），底面三个螺钉；3、台夹、4、偏角标尺（塑料尺面）、5、偏角指针、6、摆球、7、空腔摆球、8、四通螺钉等。 | 套 | 1 |
| 22026 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。产品由支架、底座、5个塑料球、摆板及策动摆组成。1.支架采用冷轧板冲压成型，外形尺寸：440mm×335mm×25mm，表面防锈处理。2.底座为冷轧板成型，外形尺寸：400mm×130mm×20mm，表面防锈处理。3.塑料球直径25mm。3.策动摆为可调式。 | 台 | 1 |
| 22027 | 共振演示器 | 产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的在机玻璃板、画板、画笔以及底座等组成。1、使用电源：DC12V，速度可调。2、画板有效面积不小于110mm*80mm。3、画笔头为磁性，可在画板上痕迹。4、底座为铁制，表面处理，尺寸：240mm*145mm*5mm。5、摆动为透明材料，上下摆动灵活。 | 台 | 1 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。1、铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：Φ20mm，长50mm。2、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。 | 套 | 4 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 个 | 4 |
| 22209 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度≧200mm、宽≧20mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固 | 个 | 1 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 热敏电阻演示。外形尺寸：长145mm×宽105mm×高155mm，产品由透明圆筒（内装热敏电阻）、酒精容器（置于透明圆筒内）、底座（盒体）、橡胶塞、塑料管及电路组成。1、透明圆筒应采用透明聚苯乙烯塑料注塑成型，壁厚≥2mm，外径45mm，高100mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。2、酒精容器为塑料制品，置于透明圆筒内，且与底座固定可靠。3、橡胶塞应与出气孔配合良好。4、底座应为盒体，盒盖为底座，上面竖直固定透明圆筒、安装外接线柱、增益、调零旋扭及电源指示灯和开关。5、塑料管：长度≥300mm。5、演示效果可见度良好，直观明显。 | 套 | 1 |
| 22213 | 纸盆扬声器 | 1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：165mm | 台 | 1 |
| 22215 | 油膜实验器 | 产品由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。1.盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构；2.刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。 | 套 | 26 |
| 22216 | 浸润和不浸润现象演示器 | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。1.透明水槽外形尺寸：80mm×40mm×20mm。2.玻璃片尺寸：76mm×25mm×1mm。 | 个 | 1 |
| 22217 | 液体表面张力演示器 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。1.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 1 |
| 22218 | 液体表面张力实验器 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。1.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 26 |
| 22219 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。 | 套 | 1 |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 一、道尔顿板是通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律。二、仪器结构包括：漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框（或塑料框）、狭槽、钢珠（或塑料球）、闸门、钢珠（或塑料球）出口、盒子、底脚。 | 台 | 1 |
| 22222 | 气体定律实验器 | 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。 | 套 | 26 |
| 22223 | 玻意耳定律演示器 | 供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。结构：由尺度板、U型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成。1.尺度板采用厚度1mm金属材质一次成型，规格：432mm×152mm×10mm；板为白底红字，刻线中线为“0”刻线、两边刻线为20cm、每1cm一个刻线、10cm为一大刻线，数字分别为“0”、“5”、“10”、“15”、“20”，在尺度板上固定一U型管，U型管外径20mm，两中心距为60±3mm，长度不小于尺度板的长度尺寸 ，U型管口一端密封连接乳胶管橡胶塞及玻璃弯管，玻璃弯管外径8mm，长不小于35mm；另一端密封2.5级0.1圆形负压表，表与管之间应有放气阀门。2.底座采用厚度1.2mm金属材质一次成型，规格;265mm×143mm×20mm，表面烤黑漆。 | 套 | 1 |
| 22224 | 盖·吕萨克定律演示器 | 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成正比，即V-T图像。产品由尺度板、玻璃管（V型、⌴型）、橡皮塞、橡皮管、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成。玻璃器材由泡沫定位，515mm×85mm×60mm；尺度板由红字0～50cm单位刻度，规格：525mm×90mm；烧杯为100ml：110mm×60mm，开口直径38mm；橡皮塞规格：28mm×26mm；温度计由塑料盒装，红液0～100℃；橡皮管290mm×5mm。 | 套 | 1 |
| 22225 | 气压模拟演示器 | 产品由导向杆、配重块、透明桶、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座（箱体）、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。1.工作电压：DC14V。2.透明桶外径105mm，深150mm。3.箱体为冷轧板制，表面烤漆处理，尺寸：130mm×130mm×110mm。 | 套 | 1 |
| 22227 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全。产品由底座、打气筒、储气瓶、转能堵头、转能堵孔及堵头固定棒等组成。1.底座采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：285mm×125mm×15mm。2.储气瓶为无色透明塑料瓶，安装、拆卸方便，密封良好。 | 套 | 2 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 对 | 1 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 对 | 1 |
| 23005 | 箔片验电器 | 一对装。1．本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成。 2． 外壳透光洁透明，无气泡及划痕。 3． 圆盘（直径26mm）、导电杆（直径6mm）用金属制成，表面镀铬处理。 4． 导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 对 | 1 |
| 23005 | 箔片验电器 | 学生用，一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。长约25mm，宽3mm。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。外形尺寸为50mm×30mm×60mm。4、导电杆Φ4mm，高约45mm。5、圆球Φ10mm。 | 对 | 25 |
| 23007 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 对 | 1 |
| 23008 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 1 |
| 23009 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 副 | 1 |
| 23010 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 个 | 100 |
| 23011 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 | 52 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 26 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A。2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 26 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 200Ω、1.25A。产品主要由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等部件组成。线绕瓷管用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上构成；滑动头电刷采用0.5mm厚的钢板成型，滑片宽度14mm；滑杆采用不小于Φ6mm的圆钢制作，滑杆总长度约300mm；支架采用1mm厚的冷轧板成型。产品外形尺寸约：320×90×140mm。 | 个 | 1 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm， 3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。 | 台 | 1 |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 3、有效长度均为500mm。 | 台 | 26 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 高中演示组，纸箱包装：外形尺寸：530mm×380mm×150mm，底板（6块）单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），开关，紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。均由ABS工程塑料制成。1、该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。2、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。 | 套 | 1 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 供学生分组实验用。主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、 元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。 | 套 | 26 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:77mm×35mm×9mm。 | 个 | 26 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:75mm×53mm×10mm。 | 个 | 25 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：80mm×80mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显；4、实验误差：不大于5%。 | 套 | 1 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 1、面板尺寸；450mm×310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。 | 套 | 1 |
| 23040 | 范氏起电机 | 由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球Φ200mm，放电球的Φ60mm，火花距离≥50mm | 台 | 1 |
| 23041 | 球形导体 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 个 | 1 |
| 23042 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 1 |
| 23043 | 移电球(验电球) | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 1 |
| 23044 | 验电羽 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 对 | 1 |
| 23045 | 验电幡 | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 个 | 1 |
| 23046 | 尖形布电器 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 个 | 1 |
| 23047 | 正负电荷检验器 | 本仪器适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理；2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 台 | 1 |
| 23048 | 静电实验箱 | 产品为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。 | 套 | 2 |
| 23049 | 金属网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。2.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 个 | 1 |
| 23050 | 电荷间作用力演示器 | 本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 套 | 1 |
| 23051 | 电荷间作用力实验器 | 产品由底座、支杆、大球、小球等组成。大小球采用不锈钢材料制成，小球直径不大于25mm。 | 套 | 26 |
| 23052 | 库仑定律演示器 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 台 | 1 |
| 23053 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。 | 套 | 2 |
| 23054 | 电势演示仪 | 产品由导电玻璃、带坐标孔的透明塑料板、接线柱、表笔一对、白纸、复写纸、导电纸各1张组成。1.导电玻璃板的一面为导电的，尺寸：237mm×200mm×5mm。2.带坐标孔的透明板孔径1.8mm，两孔间距20mm，尺寸：237mm×200mm×3mm。 | 套 | 1 |
| 23055 | 等势线描绘实验器 | 产品由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：180mm×120mm×14mm。 | 套 | 26 |
| 23056 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 套 | 1 |
| 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成，工作电压220V，50Hz.模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成，仪器整体规格约250mm×200mm×45mm. | 套 | 1 |
| 23058 | 常用电容器示教板 | 产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 1 |
| 23059 | 常用电阻器示教板 | 产品由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 1 |
| 23060 | 演示可调内阻电池 | 产品由电池槽、溢水槽、盖板、探针、下负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。1.电池槽和溢水槽均采用透明塑料注塑成型，外形尺寸约：210mm×85mm×90mm。2.正负极板尺寸约：50mm×43mm。3.探针采用宽度约10mm，可固定于电池槽内。4.气筒采用不小于50ml的注射器。5.正负极板和探针上均安装有接线柱。 | 个 | 2 |
| 23062 | 演示电桥 | 产品由木质支架、米尺、康铜丝、滑块按键、接线柱等组成。1.电阻丝有效长度为1000mm，线径不大于0.3mm的锰铜丝，电阻丝的一端固定在刻度尺上，另一端有松紧调节装置；2.刻度尺要质地均匀平直，无痕迹，无裂缝，有效刻度1000mm；3.滑键、滑块用无色透明塑料制成，能灵活滑动，按键用指针式，位于滑块中间，用厚0.2－0.4mm锡磷青铜皮制成；4.支架应采用木制品。 | 个 | 1 |
| 24001 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180mm。有极性标注，红色为N极，兰色为S极。 | 对 | 26 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 蹄型，铝铁碳，100mm，有极性标注，红色为N极，兰色为S极。 | 个 | 26 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 套 | 1 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 套 | 1 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 | 套 | 1 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。1.底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 套 | 2 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 套 | 2 |
| 24008 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 对 | 5 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 1 |
| 24010 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 26 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。底座尺寸：167mm×106mm×22mm。 | 个 | 1 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 个 | 26 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 | 1 |
| 24021 | 阴极射线管 | 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 个 | 1 |
| 24021 | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 | 1 |
| 24021 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 | 1 |
| 24021 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 | 1 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 1、信号范围：20Hz～20kHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于90%（40℃）。3、使用电源：交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。4、安全要求：教学用信号发生器应装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。 | 台 | 1 |
| 24027 | 高频信号发生器 | 金属外壳，尺寸：140mm×100mm×200mm。指标：1.高频信号频率范围：400KHz-130MHz，5个频段。2.频率刻度误差小于5%。3.高频信号输出幅度：第1-4频段大于300mV 连续可调；第5频段大于50mV 连续可调。4.高频信号衰减：0dB、-20dB、二档。5.高频信号调幅度：大于20%。5.使用电源：220V。 | 台 | 1 |
| 24028 | 教学信号发生器 | 金属外壳，尺寸：280mm×170mm×100mm。指标：高频正弦波：400kHz－1700KHz分段可调。低频频率范围：1、400kHz－2.5kHz分五档调整，2、方波500Hz－1.5kHz分三档调整，3、锯齿波500Hz－3kHz连续可调，4、超低频：正弦波0.3－0.5Hz，5、频率显示：4位0.5时数字显示。5、工作电压：220V。 | 台 | 1 |
| 24029 | 学生信号发生器 | 性能：1.输出频率范围：高频正弦波Ⅰ频段500kHz～1700kHz连续可调，Ⅱ频段400KHz-580KHz，连续可调；低频正弦波500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz。2.频率显示：刻度指示式。3.输出信号电压：高频大于200mV，低频小于400mV。4.输出增幅：高低频的输出增幅均为无级连续可调。5.电源：AC220V。6.机壳为金属制，表面烤漆处理，尺寸：140mm×90mm×200mm。 | 台 | 13 |
| 24030 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。外形尺寸：150mm×25mm×15mm，一对纸盒装。 | 个 | 5 |
| 24031 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。型号：D-CG-LU-100，外形尺寸：85mm×27mm×105mm。 | 个 | 5 |
| 24032 | 强磁针 | 高磁能积磁体。1.由垂直翼形针体和支座两部分。一对装。2.磁针长度140mm、宽11mm，塑料底座直径70mm。 | 个 | 2 |
| 24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1、产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。2、工作条件：电源220V、50Hz。3、两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。4、电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。5、连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。6、主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。 | 套 | 1 |
| 24034 | 电流天平 | 用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。 | 套 | 1 |
| 24035 | 安培力演示器 | 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 套 | 1 |
| 24036 | 安培力实验器 | 用于中学物理探究通电导体在磁场中的受力情况。仪器由带轨道的底座、U型磁铁、空心铜管、框型导线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：110mm×75mm×13mm。 | 套 | 26 |
| 24037 | 自感现象演示器 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸不小于460mm×320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。 | 台 | 1 |
| 24038 | 电磁感应演示器 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。 | 套 | 1 |
| 24039 | 楞次定律演示器 | 塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格180×79×33mm。 | 套 | 1 |
| 24040 | 电磁阻尼演示器 | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 | 套 | 1 |
| 24041 | 动能发电手电筒 | 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。 | 套 | 1 |
| 24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。效果明显。1.底座尺寸不小于290mm×190mm。2.转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚1.5mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理；换向器为两个半圆铜环，内为绝缘芯；碳刷为厚不大于0.3mm磷铜加工制成；转轴为直径6mm，长不小于100mm铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为1mm，组成长方形的尺寸为65mm×45mm；强磁外形尺寸为70mm×30mm×15mm。磁场强度不低于0.07T。 | 套 | 1 |
| 24043 | 旋转磁场电机原理演示器 | 产品由底座、支架、金属铝桶、U型磁铁、转轴及手摇柄等组成。1、底座及支架采用冷轧板冲压成型，表面烤蓝漆，底座外形尺寸：200mm×135mm×12mm。支架高度115mm。2、金属铝桶Φ32mm、高55mm。3、U型磁铁外形为塑料注塑成型，一半为红色、另一半为蓝色，内装磁铁。 | 套 | 1 |
| 24044 | 三相电机原理演示器 | 包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 套 | 1 |
| 24045 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电。结构由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm×282mm×17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm×17mm×3mm，二、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。三、技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。 | 台 | 1 |
| 24046 | 三线电子开关 | 教学示波器和学生示波器配套的教学仪器，可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用；仪器采用集成电路和晶体管混合电路。性能：1.电子开关部分：输入阻抗100KΩ/40PF；输入信号小于10V；开关频率100Hz-100KHz；放大倍数大于3；相对位移大于和等于6V；增幅器调节比等于和大于10；输入端ABC间隔离比大于30dB；输出极性与输入相同，BC可反相。2.信号发生器：波开为方波、阶梯波；频率范围100Hz-10KHz。3.工作电压：AC220V。4.机体尺寸：255mm×115mm×110mm。 | 台 | 1 |
| 24047 | 交流电路特性演示器 | 产品由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成。演示板尺寸不小于460mm×320mm。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。 | 台 | 1 |
| 24048 | 可拆变压器 | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 台 | 1 |
| 24049 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。 | 套 | 50 |
| 24050 | 变压器原理说明器 | 供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。 | 台 | 1 |
| 24051 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器。由日光灯、镇流器、启辉器及座、开关、指示灯、电流表、螺口灯座、面板带支座等组成。日光灯220V 20W、镇流器220V 20W、电流表0～1A、面板尺寸：535mm×355mm×60mm。 | 套 | 1 |
| 24052 | 洛伦兹力演示器 | 产品由线圈、电解槽、电流表、框架盒、换向开关等组成。产品外形尺寸约27.5×27.5×8cm，框架盒由塑料制成，电解槽直径约15cm，带两个电流表，3个换向开关，一个指示灯，红黑接线柱各一个 | 台 | 1 |
| 24053 | 电子束演示器 | 一、采用8SJ31G型静电偏转阴极射线演示管；仪器外壳采用金属结构，金属面板，外形尺寸：125mm×290mm×180mm。二、技术指标：1、加速极电压：0～700伏，连续可调；2、偏转电压：幅度：0～50伏连续可调。3、偏转方向：上、下、左、右四个方向。4、显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹。5、电源：220V。6、功耗小于30W。 | 台 | 1 |
| 24055 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件、光传感器（10以内计数器）及附件组成。所有元件均安装在一块线路板上，外盒用塑料盒包装。塑料盒外形尺寸：275mm×220mm×50mm。 | 套 | 26 |
| 24056 | 电学元件黑箱 | 电学元件黑箱为四个抽屉式的探测单元，各个单元的面板上有三个呈三角形分布的测试点，各测试点之间接有各种电学元件。电学元件有电阻、电池、二极管三种。三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)。 | 套 | 26 |
| 24057 | 低气压放电管组 | 演示稀薄气体中的放电现象；构造：产品由移动金属杆、连接导线（一端带夹子）、塑料支架（425mm×280mm）和底座(115mm×335mm)及六支大小相同的抽空密封的长玻璃管，直径约24mm，长365mm，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02mm高水银柱。 | 套 | 1 |
| 24059 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 台 | 1 |
| 24060 | 赫兹实验演示器 | 产品由发射部分和接收部分组成（即A、B两套件），产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。1.底座采用胶合板制成，外形尺寸：300mm×100mm×18mm。2.支架采用透明有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。3.拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。4.低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。5.放电球直径不大于10mm，放电球由一调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于30mm。 | 台 | 1 |
| 24061 | 电磁振荡演示仪 | 演示阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系。产品由演示面板、框架、支脚等组成。1.演示面板的电路图线清晰，分等幅和减幅振荡演示内容，并有选择开关和波形调节以及连接导线。2.框架为塑料制，能固定演示板和背板，四角为塑料包边，外形尺寸：460mm×310mm×55mm。3.支脚为塑料制，竖直后能使演示板有一定的倾斜度。4.外接直流电：6V。 | 台 | 1 |
| 24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 套 | 1 |
| 24063 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 产品由带体效应管振荡器的发生器、喇叭天线接收器、振子接收器、连接电缆、反射板、石腊棱镜、木质折射体、木质吸收体、搁架等组成。1.发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW。2.接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示。 | 套 | 1 |
| 24064 | 密立根油滴仪 | 用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量。结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成；主要技术指标：适用电源：AC220V；指示灯电压：AC24V；照明灯电压：AC2.2V；极板电压：量程-、0、+可选择DC0～450V连续可调；安装电压表：量程450V；标准精确度等级1.5级；极板距离：6mm±0.2mm；显微镜放大倍数：40X；分划板总刻度：5×5mm；对一滴油滴可连续观察时间： | 台 | 1 |
| 24065 | 电子比荷实验仪 | 采用纵磁场聚焦法精确测定电子的荷质比实验仪器，误差在5%以下；技术指标：1、额定电压：AC220V；2、额定频率：50Hz；3、最大输入功率：85W；4、加速电压：1000V～1200V连续可调；5、低压直流电源：可调电流：0.2A～1A，0.6A～2A，各档连续可调，电流方向:可换向；6、螺线管参数：螺线管单位长度匝数N=3850匝/米；7、示波管参数：荧光屏至Y偏转板距离1≈0.148m；8、连续工作时间：1h。9.金属外壳，尺寸：360×170×270mm | 台 | 1 |
| 24066 | 半导体致冷器 | 能演示温差发电和制冷两用。产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端 | 台 | 1 |
| 24067 | 整流电路实验器 | 刻实验器应配合示波器可电压传感器进行实验。利用二极管的单向导电性和电容滤波的特性进行整流。1.电路清晰、插座可靠。2.实验器的外形尺寸：310mm×55mm×230mm，附支脚。3.工作电压：AC220V。 | 台 | 2 |
| 25001 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 1 |
| 25002 | 凹面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 | 个 | 1 |
| 25003 | 凸面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 | 个 | 1 |
| 25004 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。1、外形尺寸：80mm×45mm×15mm。2、两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。3、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；4、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 块 | 26 |
| 25005 | 光具座 | 1、导轨：双轨结构，采用不锈钢管制成。2、平行光源：光源用电压6V，功率8W的灯泡。3、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；平凸透镜：F=300±12mm，Φ=50mm；双凹透镜：F=-75±4.5mm，Φ=30mm；4、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm，尺全长刻线误差≤±1mm；5、滑块：滑块为塑料注塑成型，四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm。6、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。。 | 套 | 26 |
| 25007 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 | 个 | 2 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台和光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。4、棱镜台台面装有进光狭缝及光源。5、白屏 | 套 | 1 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。3、塑料底座直径64mm。 | 套 | 2 |
| 25015 | 光的折射全反射实验器 | 产品由塑料盒（带透明盖）、激光笔、玻璃砖、半圆玻璃砖、平面镜（带支撑架）、透明塑料水槽及角度盘组成。1.塑料盒的外形尺寸：200mm×130mm×35mm，塑料盒中心有一通孔，用来安装角度盘时使用。2.激光笔照射光为红色。3.玻璃砖外形尺寸不小于40mm×200×10mm。4.半圆玻璃砖的半径不小15mm、厚不小于10mm。5.平面镜尺寸不小于35mm×15mm、支撑架为金属制品，表面电镀处理。6.透明塑料水槽尺寸：60mm×40mm×20mm。7.角度盘应采用塑料注塑成型，Φ100mm，盘面上印有0-360°刻线、刻线清晰。 | 套 | 26 |
| J2528 | 光的折射全反射演示器 | 产品由底座、演示屏、光源（激光光源一套）、半圆玻璃砖、平面镜及漫反射镜组成。1.底座采用塑料注塑成型，可固定演示屏的槽和放置平面镜的台面。2.演示屏为铁制，表面烤白漆，印刷0至90℃对称刻线，可对叠，半径130mm。3.激光笔可吸附在演示屏上，在半圆周上可任意固定。4.半圆玻璃砖半径约35mm，厚15mm；平面镜及漫反射镜长约40mm，宽15mm。 | 套 | 1 |
| 25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条 光栅衍射的彩带不少于5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。 | 套 | 1 |
| 25017 | 激光光学演示仪 | 产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm；度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为Φ13mm，用于插放光学组件。光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺形玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只。1#光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：Φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。 | 台 | 1 |
| 25018 | 微型物理光学观察器 | 产品由接收屏、光学元件（1号衍射片、2号衍射片、3号衍射片、1/100光栅）、激光器、机身、开关、调节手轮等组成。实验项目：单缝衍射、圆孔衍射、矩形孔衍射、方孔衍射、三角孔衍射、杨氏双缝干涉、三缝衍射、四缝衍射、单丝衍射。 | 套 | 13 |
| 25020 | 双缝干涉实验仪 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。 | 台 | 26 |
| 25021 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。产品由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。 | 个 | 1 |
| 25022 | 光导纤维应用演示器 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 1 |
| 25023 | 光的偏振观察器 | 产品由带座框的两块偏振片组成部分。1.整体塑料压制成型，主体（Φ49mm×25mm),底座（Φ59mm×10mm）。2.偏振片直径约35mm，座框外缘带有指示刻度（0-360度）每小格值45度。 | 套 | 13 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 1. 该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。2. 主要部件包括：1) 滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5片；2) 防紫外线辐射罩壳；3) 防护罩壳固定罗丝；4) 白光、紫外线转换开头S1；5) 254nm、365nm转换开关S2；6) 电源开关S3；7) 底座；8) 6W日光灯管；9) H型254nm紫外线灯管；10) 6W365nm紫外线灯管；11) L为镇流器。3． 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz；2) 整机功率：＜12W；3） 灯管寿命：＞500小时。4.外形尺寸：300mm×230mm×90mm。 | 套 | 1 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。1.红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。2.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。3.红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 套 | 1 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 套 | 4 |
| 25106 | 棱镜分光镜 | 分光镜仪器的结构为在底座上装有镜台、准直管固定在镜台上、约位于三棱镜的最小偏向角的方向。标度管可以绕镜台边缘上的固定螺丝转动，望远镜可以沿镜台边缘移动、并都用螺丝固定，三棱镜用支夹固定在镜台中央，并有三棱镜罩罩住。 | 台 | 3 |
| 25107 | 光谱管组 | 光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3Pa后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为1009—2000Pa），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。 | 套 | 1 |
| 25108 | 钠的吸收光谱演示器 | 高中物理实物仪器，供学生观察钠的吸收光谱线。仪器主要零部件：1.钠气真空管（简称钠管）；2.钠管加热炉（炉膛、金属卡片、保护罩、金属炉壳、电炉丝、钠管、瓷管、支杆）；3.底盘、立柱各一个；4.光源一个。主体金属制。 | 台 | 1 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 用于演示中学物理的光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示。产品由光电效应演示器（主机）、锌板及铜丝网、连接线、光源（紫外灯、目光灯）及细砂纸组成。1.主机外壳为全塑料，外形尺寸：195mm×175mm×75mm。面板上高有电源开关、高压输出和检流计端子、调零旋扭及电源指示灯。2.锌板及铜网外形尺寸：220mm×175mm×19mm。 | 台 | 1 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 产品供中学物理教学演示光电效应之用。原理：光电管在光源照射下产生光电效应现象。产品由演示面板、电压表、电流表、光电管、光源、电压调节旋钮等组成。1.电源电压：220V 50Hz；2.直流5mA电流表；3.演示面板尺寸不小于450mm×300mm，面板图线清晰、正确。 | 台 | 1 |
| 25111 | 太阳能电池演示器 | 本产品由太阳能电池板带支架、音乐声响器插件和电机插件组成。用于演示太阳能转化成电能，并作各种应用。技术参数：1.最大开路电压：3.5V；2.最大短路电流：500MA；3.音乐声响器插件工作电压：3V，工作电流：20MA；4.电机插件工作电压：3V，工作电流：30mA。 | 台 | 1 |
| 25112 | X射线演示仪 | 带防护箱、萤光屏 | 台 | 1 |
| 25113 | 盖革计数器 | J2554型，产品由计数器、探测器及其连线组成。仪器主要技术参数：1、工作电压：交流220V±10%，50Hz；2、盖革计数器的本底计数率不大于40次/分；3、计数管两端工作电源电压在340V～420V之间；4、探测器采用J401γ、β、γ型计数管；5、盖革计数器的输出方式有三种：音响装置、闪光装置及计数接口；6、音响装置为扬声器或蜂鸣器，在标准教室的后排位置可听到响声；7、闪光装置为红色发光二极管、最大功耗不小于100mW；8、仪器备有计数输出接口，输出接口的正负极性可变换，并能与J0201系列数字计时器相配合，仪器的最大计数率不小于2000次/分；9、探测器未接收到β或γ粒子时，正常听觉者在1.5m外，听不到明显杂音。计数器外形尺寸：200×170×95mm。 | 台 | 1 |
| 25114 | 威尔逊云雾室 | 杠杆式 | 台 | 1 |
| 25115 | 高温扩散云室 | 供物理教学中讲授原子核结构时，用来观察基本粒子的径迹。产品由现象源支架、可视窗镜、现象源、固定扣、视窗盖、加热调节旋钮、风扇开关、加热开关及配件镊子、注射器、溶液瓶组成。金属外壳，尺寸：200×180×170mm。 | 台 | 1 |
| 25116 | 普朗克常量测定器 | 可进行演示光电效应有关规律的实验，还可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观地演示光电管的电流特性曲线。 | 台 | 1 |
| 31005 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 | 个 | 1 |
| 31008 | 汽油机模型 | 产品由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 个 | 1 |
| 31009 | 柴油机模型 | 塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 个 | 1 |
| 31010 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。外形尺寸：150mm×100mm×19mm。 | 套 | 1 |
| 31013 | 离心机械模型 | 仪器包括离心干燥器、离心分离器、离心节速器。离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸Φ72mm×71mm，外桶尺寸Φ116mm×72mm；离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成。离心套采用透明塑料制成，内径Φ20mm，高100mm；离心节速器由调节器、节流阀等组成。 | 套 | 1 |
| 31014 | 晶体空间点阵模型 | 全塑料制。产品由氯化钠晶体结构模型、金刚石晶体结构模型、石墨晶体结构模型三种晶体结构模型组成。 | 套 | 1 |
| 31017 | 蒸汽机模型 | 产品由气缸、活塞、连杆、小飞轮、汽室、滑阀、凸轮、大飞轮、飞轮支架、底板等构成。外形尺寸：165mm×120mm×200mm。演示蒸汽机工作原理过程。为吹动模型。 | 台 | 1 |
| 31018 | 蒸汽轮机模型 | 产晶由外汽缸、缸体剖视体、叶轮支架、叶轮、叶轮轴、汽缸支架、底座等组成。外形尺寸280mm×120mm×130mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。外汽缸为透明塑料。为可动模型。 | 台 | 1 |
| 31019 | 燃气轮机模型 | 产品由缸体剖视体、外汽缸、叶轮支架、压气机叶轮、燃烧室剖体、透平叶轮、叶轮轴、缸体支架、底板构成。外形尺寸280mm×120mm×140mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。外汽缸为透明塑料。为可动模型。 | 台 | 1 |
| 31020 | 高压输变电模拟演示器 | 演示器为两对输电线路，线路中每根导线电阻均相同（4欧），其中一对线路终点直接接用电器（3.8V小灯泡），另一对线路外接交流2-4V的电压升压变压器（升压比12：1），升压后经输电线路降压变压器（降压比1：12）降压后再输送到用电器（3.8V小灯泡）。产品由底座、变压器、支架、灯泡、灯座等组成。底座采用木质，外形尺寸：500mm×195mm×16mm。 | 套 | 1 |
| 31021 | 车床变速器模型 | 金属和塑料制。仪器为两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程。产品由框架、轴2根、齿轮4个、变换手柄、手摇柄及转盘构成。外形尺寸：15×110×90mm。 | 套 | 1 |
| 31022 | 汽车变速箱模型 | 1.外形尺寸：140×110×90mm； 2. 两档齿轮变速，大离合齿轮和小离合齿轮咬合，并有换挡器连接孔。 | 套 | 1 |
| 31024 | 机械机构模型 | 含曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 |  | 1 |
| 31032 | 机械传动模型 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 |  | 1 |
| 31037 | 液压传动模型 | 液压千斤顶结构，单向阀独立设计。 | 套 | 1 |
| 31038 | 汽车刹车系统模型 | 模型主要由底座、转轮、刹车装置、气路管、气压缸（注射器）、支架等构成。1.底座采用冷轧板冲压成型，表面烤黑漆，尺寸：270mm×110mm×12mm。2.转轮采用有机玻璃制成，直径100mm，厚4mm。 | 套 | 1 |
| 51015 | 高中物理必修模块教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 51016 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 51017 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 |  |  | 1 |
| 51018 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 |  |  | 1 |
| 51028 | 简明物理学史挂图 |  | 套 | 1 |
| 51029 | 实验规范操作和安全要求 |  | 套 | 1 |
| 51115 | 高中物理必修模块投影片 |  | 套 | 1 |
| 51315 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 |  | 套 | 1 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 2 |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 2 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |
| 61001 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 30 |
| 61001 | 试管 | Φ32mm×200mm | 支 | 30 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 10 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 个 | 5 |
| 61033 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 个 | 5 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 5 |
| 62035 | 分液漏斗 | 筒形，250mL | 个 | 1 |
| 62070 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 支 | 2 |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 5 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 2 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，小号125mm | 支 | 5 |
| 64032 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成，金属网：100mm×100mm，石棉：Φ80mm | 个 | 30 |
| 64051 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ8mm | 千克 | 2 |
| 64063 | 乳胶管 | 或塑料管 | 米 | 5 |
| 70021 | 碘 |  | 克 | 100 |
| 70086 | 硫酸铜(无水) | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 500 |
| 71035 | 硫代硫酸钠(海波) | 试剂 | 克 | 500 |
| 72016 | 甘油 | 分析纯 | 毫升 | 500 |
| 72025 | 酒精 | 95% | 毫升 | 3000 |
| 72027 | 煤油 |  | 千克 | 1 |
| 72028 | 石腊 |  | 千克 | 1 |
| 72045 | 油酸 | 分析纯 | 毫升 | 500 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。 | 套 | 2 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 器材由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线组成 | 套 | 26 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、火柴、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。吸塑定位纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 80106 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 套 | 26 |
| 80108 | 甲电池 | 2.5V或3.8V | 个 | 26 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2个 | 组 | 100 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 100 |
| 80111 | 洗洁精 | 500mL | 毫升 | 1000 |
| 80112 | 蜂蜡 |  | 克 | 500 |
| 80113 | 集成电路实验板(面包板) | 产品为塑料板制成，一面为为插孔，另一面为金属连接条。塑料板外形尺寸：90mm×50mm×8.5mm。 | 个 | 26 |
| 80114 | 传感器器材 | 由各种温度传感器配件构成，如：双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器。 | 套 | 2 |
| 80115 | 晶体和非晶体样品 | 晶体由云母、石膏、方解石；非晶体由玻璃、沥青、蜂蜡组成。盒子尺寸：190mm×130mm×25mm。 | 套 | 1 |
| 80116 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒，钢球直径为4mm，自封袋封装，塑料盒外包装。 | 盒 | 1 |
| 80117 | 演示实验器材 | 由云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00构成。采用塑料盒包装，尺寸：205×120×35mm。 | 套 | 1 |
| 80118 | 学生实验纸材 | 材料由打点纸带（电磁打点和电火花通用）、墨粉纸（电火花用）、坐标纸5张、复印纸5张组成。纸盒包装。 | 套 | 26 |
| 80120 | 温度报警实验器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)构成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 52 |
| 80121 | 电熨斗控温电路套件 | 材料为电熨斗温控开关1套，外用塑料盒包装。电源电压：AC250V 50Hz；最大电流：10A。 | 盒 | 1 |
| 80122 | 防盗报警电路器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)构成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 52 |
| 80123 | 光控开关实验器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻组成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 52 |
| 80125 | 火灾报警器 | 产品通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠。主要技术参数：工作温度：-10℃～+50℃；报警浓度：0.65～15.5%FT；工作电源：12VDC/9VDC；蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝；外壳：阻燃树脂；外形尺寸约：Φ60×30mm 。 | 个 | 1 |
| 80126 | 电子闹钟套件 | 产品由外壳、液晶显示屏、调整键（秒、分）、开始/停止键及支架组成。1.外壳为塑料。2.电源：钮扣电池电压1.5V。 | 套 | 52 |
| 80140 | 桥梁模型器材套件 | 产品由梁式桥模型、拱形桥模型、斜拉桥模型、桁架桥模型、吊桥模型、悬索桥模型组成。模型主件采用工程塑料注塑成型。模型基本尺寸：梁式桥：250×40×80mm；拱形桥：250×40×80mm；斜拉桥：250×40×140mm；桁架桥：250×40×115mm；吊桥：250×40×115mm；悬索桥：250×40×137mm。 | 套 | 52 |
| 80141 | 走马灯器材套件 | 由扇叶、螺旋灯罩、棒针支架、灯罩、底座、蜡烛、及双面胶组成。1.扇叶为硬板纸制成，直径120mm。2.棒针直径2mm，长195mm。3.灯罩尺寸：390mm*160mm。 | 套 | 52 |
| 80142 | 箔片验电器器材套件 | 物理探究实验用。1.本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成，一对装。 2．外壳采用透明塑料注塑成型。 3．圆盘、导电杆用金属制成，表面电镀处理。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5． 金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 套 | 52 |
| 80143 | 简易无线话筒器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒组成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 52 |
| 80144 | 环保动能手电筒器材套件 | 物理探究实验用。杠杆式，塑料外壳，三只LED灯，转动机构，开关等构成。 | 套 | 26 |
| 80145 | 简易收音机器材套件 | 本套件为3V低压全硅六管超外差收音机散件。由三极管、线圈、变压器、杨声器、电阻、电容、磁性天线、二极管、导线等组成。 | 套 | 26 |
| 80146 | 三极管放大电路器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由三极管9013、100K可变电容、1KΩ电阻、四节电池盒、电容16V100uf、一节电池盒组成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 26 |
| 80147 | 光控路灯开关器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由光敏电阻、集成块74LS14、二极管、四节电池盒、继电器、小灯座、电位器B50K组成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 26 |
| 80148 | 遥控器器材套件 | 本器材由连接板、电池盒、发射管、接收管、发光二极管、三极管（9014）、电阻（2.2K）按键开关等组成。 | 套 | 26 |
| 80149 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管 | 套 | 26 |
| 80150 | 模型火箭器材套件 | 物理探究实验用。材料采用泡沫塑料制成，学生自己动手粘贴组装，由四块构成，每块外形尺寸：200mm×150mm。 | 套 | 26 |
| 80151 | 滚上体 | 滚动行程：500mm | 套 | 1 |
| 80157 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 | 套 | 1 |
| 80159 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 | 套 | 1 |
| 80160 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动。产品由木质陀螺和二种塑料可旋转的陀螺组成。1.木质陀螺底部为圆锥形，采用软鞭子策动旋转。2.两种塑料陀螺采用齿条条带动旋转。 | 套 | 1 |
| 80161 | 大回转轮 | 物理探究实验用 | 套 | 1 |
| 80162 | 三轨竟速 | 物理探究实验用 | 套 | 1 |
| 80163 | 翻转环实验器 | 物理探究实验用 | 套 | 1 |
| 80165 | 离心力铁环 | 产品由主机、铁环、转轴等组成。1.主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：190mm×160mm×95mm。2.铁环为弹性钢片，直径约160mm、厚0.3mm，表面处理。3.转轴为金属材料制成，表面电镀处理，直径5mm，长170mm。4.外接电源：DC6V-8V。5.转速可调。 | 套 | 1 |
| 80166 | 滚动的方轮 | 产品由一个呈弧线状的曲面斜轨道和一个与弧线状曲面配合的方形轮子组成。1.曲面斜轨道的曲面不少于12个，外形尺寸：640mm×185mm。2.方形轮子为全塑料制，两端为方形，中间为圆柱形，方形边长为61mm，厚8mm；圆柱直径20mm，长78mm。 | 套 | 1 |
| 80167 | 玩具赛车 | 产品为遥控国，遥控车分为电动车和遥控器两部分。遥控车使用3粒1.5V“AA”电池；遥控器内使用2粒1.5V“AA”电池。采用纸盒定位包装车体和遥控器。纸盒尺寸：390mm×265mm×80mm。 | 套 | 1 |
| 80168 | 饮水鸟 | 物态变化.产品由底座、盛水杯及小鸟模型组成。1.底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：205×125×26mm。2.盛水杯为透明塑料注塑成型，直径40mm，高105mm。3.小鸟模型由支架、底座、乙醚玻璃瓶及小鸟模型构成。 | 套 | 1 |
| 80169 | 鱼洗 | 物理探究实验用。复古龙洗，铜铸造。直径375mm，盆底直径195mm，盆檐高度98mm，带柄高度130mm。 | 套 | 1 |
| 80170 | 水火箭 | 器材由发射支架、导轨、火箭、火箭头组成。发射支架由底座、可调角度加构成，表面烤漆，底座尺寸：270mm×110mm×11mm。 | 套 | 2 |
| 80171 | 滴水起电机 | 本产品由支架、滴水装置、感应圈2支、盛水筒2支及绝缘垫等组成。1.支架由金属或塑料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500×260×600mm。2.感应圈及盛水筒均采用不锈钢材料制成，感应圈直径60mm，盛水筒直径120mm。 | 套 | 1 |
| 80172 | 气体辉光球 | 指标：1.使用电压：220V。2.按钮开关。3.球体材料：玻璃，直径130mm。4.底座材料：塑料，尺寸：110mm*110mm*90mm。 | 套 | 2 |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 26 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | Φ3mm或Φ6mm | 支 | 26 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | Φ3mm或Φ6mm | 支 | 26 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 个 | 26 |
| 81005 | 电工刀 | 特殊工具钢，总长220mm | 个 | 1 |
| 81006 | 手摇钻 | 木工工具 | 个 | 1 |
| 81007 | 木锉 | 200mm | 个 | 1 |
| 81008 | 木工锯 | 带把手锯 | 个 | 1 |
| 81009 | 木工锤 | 0.25kg | 个 | 1 |
| 81010 | 铇 | 粗、细 | 个 | 1 |
| 81011 | 斧 |  | 个 | 1 |
| 81012 | 钢手锯 | 碳钢制品，电镀 | 个 | 1 |
| 81013 | 剥线钳 | 塑制手柄，150mm | 个 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 | 150mm | 个 | 1 |
| 81015 | 手锤 | 中号，木制手柄。长度为：310mm | 个 | 1 |
| 81016 | 錾子 | 200mm，带柄 | 个 | 1 |
| 81017 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 81019 | 什锦锉 | 铁制品 | 个 | 1 |
| 81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 个 | 2 |
| 81021 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个 | 1 |
| 81022 | 直角尺 | 钳工工具 | 个 | 1 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支 | 2 |
| 81025 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 1 |
| 81026 | 台钻 | Φ1mm～Φ13mm | 台 | 1 |
| 81027 | 手电钻 | Φ1mm～Φ10mm | 台 | 1 |
| 81028 | 钻头 | Φ1mm～Φ13mm | 套 | 2 |
| 81029 | 台虎钳 | 夹持范围不小于100mm | 台 | 1 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 台 | 1 |
| 81033 | 钳工工作台 | 木制。工作尺寸不小于：900mm×550mm×35mm。 | 个 | 1 |
| 81035 | 烙铁架 |  | 个 | 2 |
| 81036 | 油石 | 粗细两面 | 个 | 2 |
| 81037 | 冲子 | 钢制， | 个 | 1 |
| 81038 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 1 |
| 82001 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm | 件 | 2 |
| 82002 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 个 | 2 |
| 82002 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 2 |
| 82006 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 2 |
| 82016 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV。方凳，外形尺寸：490mm×295mm×410mm。 | 个 | 1 |

| 高中生物吊装实验室（该明细为1间配置，共1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
|  | 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管和溢流管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 教师电源 | 教师,学生电源必须必须采用轻触按键操作方式。 1、采用密码开机管理。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 7、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V - 36V，分辨率为1V；直流0V - 36.0V，分辨率为0.1V。分4组控制。功能模块有语音提示 8、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/8A、19V-36V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 9、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/6A、18.1V-36.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 重点是教师的直流电源过载方式： A:截流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，超过1A就截止输出，闪烁提示超过3A就截止输出，闪烁提示 B：限流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，零欧负载（短路输出测试）， 要显示电流输出1A。设定4A就限流输出4A，零欧负载（短路输出测试）要显示电流输出为4A 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 10、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。功能模块有语音提示 11、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 12、教师刚接手此设备时，有语音培训讲解，使教师快速熟悉设备。 | 台 | 1 |  |
|  | 学生实验区域 |  |  |  |  |
| 3 | 学生实验桌（带样品） | 1. 新型铸铝结构 2. 尺寸: 1200*600*780mm， 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 2）桌身：前横梁采用5边型58*58*82mm壁厚1.3mm（±0.1mm）的优质铝型材料一次性成型，一边82mm斜面造型，和面板弧形无缝贴合；后横梁采用58*58mm,带挡水沿高度为48.5mm,槽宽13.5mm,槽深7mm厚,方便理化板与后横梁紧密贴合；材料表面带有装饰线，经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用58x28mm壁厚1.2mm（±0.1mm）的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、铸造链接件和脚套组成‚立柱采用89x31mm壁厚1.7mm（±0.1mm）的优质铸铝材料，上部和铝链接配件由两个M8*30mm螺丝拆装，铝链接件再和横梁由一个M8*30mm螺丝拆装,材料表面带有装饰线，经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。铝链接配件：采用4mm（±0.2mm）厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。3）书包斗：规格510*292*105mm,厚度6mm，采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块，所有外观均有R圆角避免接触碰到不伤手结构，两侧和后侧均设有固定耳连接桌面。 4）脚套：采用PP改性材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有同色塑料盖封口。 | 张 | 28 |  |
| 4 | 智能水槽柜 | *整体采用三段式结构，外形尺寸：600*480*1070\780高mm。滴水架高度290mm，滴水棒8只，一体化水槽规格：600*480*576mm水槽内部空间尺寸：380*320*240mm。。一体化水槽采用实验室专用一次成型的绿色环保PP材料经注塑成型，滴水架与水槽一体化设计，带双用壁式水龙头安装孔与盖，带台式水龙头安装孔与盖，水槽台面前方左边设计按式瓶装洗手液安装孔一个直径26mm，右侧前方设计洗眼器安装孔一个直径32mm，滴水架左右侧设计有学生安全实验电源，带防水隐藏盖门，滑道式开启与关闭，滴水架上部设计一个航空插座安装孔与二个快速进水和排水接头安装孔，水槽台面后延带溢水孔一个。侧板采用ABS注塑成型，两侧直边圆弧设计，带一体成型拉手，侧板规格：673*556*66mm。 前后柜门：采用实验室专用ABS改性材料经注塑一次性模具成型，柜体前后门凸起弧线结构，圆角设计，前后门板两侧圆弧形隐蔽式拉手设计，可以开启与关闭，带一体化卡簧方便柜内设备检修， 柜门尺寸：680*480*86mm。 底座为专用一次成型绿色环保ABS材料经注塑成型，规格：600*480*50mm，带与地面的固定螺丝空四个，黑色底座，壁厚4mm。内部钢框支撑规格：30*15*780mm壁厚1.5mm，要求无毒无味，经喷塑涂装，防锈，防水，防潮，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。电源面板尺寸：226*100*14mm，低压实验电源0—32V，集成电源面板带一个UPS插孔，网线插孔一个，220V多功能插座一个，可做交流与直流实验调节按钮，带学生举手按键一个，AC与VC数码显示器二个，漏电保护器一个。*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室水柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并且对安全性要求，力学性能拉门强度实验，拉门水平静载荷实验，拉门猛开实验，拉门耐久性实验；进行检测合格； | 套 | 14 |  |
| 5 | 水嘴 | 定制，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 14 |  |
| 6 | 排水系统 | 排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 储水罐PP材质。 |  |  |  |
| 7 | 学生凳 | 规格：座高：450mm±10mm。 1.凳面：直径320厚4mm；环保型PP改性塑料一次性注塑成型防滑不发光；凳面底部模具一次成型加强筋不低于12条连接，内镶四个螺母件连接不锈钢螺丝与托盘固定增加整体的牢固度稳定不晃动。 2.托盘：固定圆盘采用优质SPCC钢板，直径185mm托盘厚度3mm由大型数控激光机雕刻而成。钢制部分经抛丸除锈静电喷塑工艺处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.功能：坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，尺寸：125*120*32mm。便于悬挂在桌面上面不损伤桌面。 4.脚架：鸭蛋管22*32*1.8mm，采用德国进口数控模具冷弯成型。经抛丸除锈处理，耐腐蚀、防锈。外表采用进口静电粉末，经高温粉体固化，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 5.脚垫：1.材质：采用PA原生塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。鸭蛋管脚垫41*40*29mm，折弯处脚垫60*80*20mm。采用螺丝固定结实牢固不易脱落。 | 张 | 56 |  |
|  | 智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊装供应装置控制柜 | 500*200*1250mm 1、外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 2、内设置中央处理器一套，总漏电保护一组、分漏电保护器十六组，紧急控制系统一套、工作指示灯一套、无线路由器一个、工业串口模块一个； 3、控制柜功能：（1）、220V控制系统：当摇臂控制工作时自动关闭；每组可以单独控制，可以组合控制，可以同时控制。（2）、摇臂控制系统：当遇到阻力工作时自动返回；每组可以单独控制，可 以组合控制，可以同时控制。（3）、给排水控制系统：给水打开时，排水自动打开，排水定时检测跟踪水位，自动排水；当摇臂控制工作时给排水自动关闭。每组可以单独控制，可以组合控制，可以同时控制。(4)、照明控制系统：每组可以单独控制，可以组合控制，可以同时控制。(5)、通风控制系统：采用ABB矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。控制系统：采用自主研发控制系统。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 吊装供应装置控制面板 | 10寸 ▲集中控制显示系统，可显示操作执行各分项分页控制。采用集成电路，进口芯片。可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 （1）可显示系统设置、系统初始化、密码更改、分组设置等功能； （2）可显示通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风风量； （3）可显示供水控制：集中控制整室给排水； （4）可显示照明控制：分组控制整室照明； （5）可显示电源控制：控制学生AC220V电源； （6）可显示摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 1 |  |
| 4 | APP控制系统 | A、 能使用APP能控制总电源关闭； B、 APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； C、 使用APP能控制学生低压电源的交直流电压，且电压值为实测值。 D、 使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 套 | 1 |  |
|  | 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块主架舱体 | 1200*720*195mm 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 防尘检修板1200*500*1mm 采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 组 | 14 |  |
| 2 | 辅助舱体 | 采用标准模块化组成，450*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 防尘检修板450*720*1mm 采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 组 | 4 |  |
| 3 | 智能摇臂控制系统 | 1、动力采用为直流24V低压电机；2、连接杆采用1.8mm专用铝合金模具一体成型；3、功能模块采用模具一体成型，形状为三角形设计300*320，采用ABS材质，模具一体成型。内部采用双层设计，水电隔离，相互不干扰，保证设备安全可靠，功能模块预留高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关。 | 套 | 14 |  |
| 4 | 学生端电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制：1、内含新国标插座2个220V五孔插座；2、低压：电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ；交流电源通过上下键1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）；直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）；低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 组 | 28 |  |
| 5 | 智能灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板尺寸1200*85mm，配置LED日光灯2根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 14 |  |
| 6 | 布线系统 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1mm²屏蔽电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 学生端供排水辅助系统 | 给水采用4分德国进口PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管吸瘪，水管之间接头采用金属连接件 | 套 | 14 |  |
| 9 | 给排水接口 | 给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起 | 套 | 14 |  |
| 10 | 排水系统 | 采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 舱体末端封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 4 |  |
| 14 | 支架功能封板 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 套 | 20 |  |
| 15 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 安装调试 | 系统安装调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式（辅料：采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。）2、系统结构调试；3、系统控制调试；4、通风系统调试；5、给排水调试；6、供电系统调试；7、照明系统调试。 | 室 | 1 |  |

| 生物观察实验室配置清单（清单为一间配置，共计2间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 一、实验桌台设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。台式洗眼器 （安装在教师演示台水槽旁）不锈钢材质制造。工作压力：0.2-0.4MPa；流量：洗眼器喷头：12升/分钟性能：阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。功能：设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压力：0.2MPa-0.6MPa）开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。软管：供水软管长度采用1.5米，PP软管。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 教师主控电源 | 教师,学生电源必须必须采用轻触按键操作方式。 1、采用密码开机管理。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 7、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V - 36V，分辨率为1V；直流0V - 36.0V，分辨率为0.1V。分4组控制。功能模块有语音提示 8、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/8A、19V-36V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 9、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/6A、18.1V-36.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 重点是教师的直流电源过载方式： A:截流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，超过1A就截止输出，闪烁提示超过3A就截止输出，闪烁提示 B：限流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，零欧负载（短路输出测试）， 要显示电流输出1A。设定4A就限流输出4A，零欧负载（短路输出测试）要显示电流输出为4A 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 10、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。功能模块有语音提示 11、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 12、教师刚接手此设备时，有语音培训讲解，使教师快速熟悉设备。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 教师椅 | 1、规格：高度950mm，座面500mm*465mm，靠背高度530mm，扶手宽560mm； 2、结构：整体采用工字型结构； 3、材质：椅面四面编织网布，透气性强、结实无异味； 座垫采用高密度定型棉，回弹性好、不易变形，不老化； 扶手采用PP加纤材质，不易碎。 椅架采用1.6mm厚铁架，黑色烤漆，弯曲处双层套管； 边框采用PP加纤出框，结实耐用。 4、特点：依人体坐姿特别设计，符合人体工学，工字造型扶手 | 张 | 1 |  |
| 4 | 生物综合学生实验台 | 1. 新型铸铝结构 2. 尺寸: 1200*600*780mm， 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 2）桌身：前横梁采用5边型58*58*82mm壁厚1.3mm（±0.1mm）的优质铝型材料一次性成型，一边82mm斜面造型，和面板弧形无缝贴合；后横梁采用58*58mm,带挡水沿高度为48.5mm,槽宽13.5mm,槽深7mm厚,方便理化板与后横梁紧密贴合；材料表面带有装饰线，经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用58x28mm壁厚1.2mm（±0.1mm）的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、铸造链接件和脚套组成‚立柱采用89x31mm壁厚1.7mm（±0.1mm）的优质铸铝材料，上部和铝链接配件由两个M8*30mm螺丝拆装，铝链接件再和横梁由一个M8*30mm螺丝拆装,材料表面带有装饰线，经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。铝链接配件：采用4mm（±0.2mm）厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。3）书包斗：规格510*292*105mm,厚度6mm，采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块，所有外观均有R圆角避免接触碰到不伤手结构，两侧和后侧均设有固定耳连接桌面。 4）脚套：采用PP改性材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有同色塑料盖封口。 | 张 | 28 |  |
| 5 | 水槽柜 | *整体采用三段式结构，外形尺寸：600*480*1070\780高mm。滴水架高度290mm，滴水棒8只，一体化水槽规格：600*480*576mm水槽内部空间尺寸：380*320*240mm。。一体化水槽采用实验室专用一次成型的绿色环保PP材料经注塑成型，滴水架与水槽一体化设计，带双用壁式水龙头安装孔与盖，带台式水龙头安装孔与盖，水槽台面前方左边设计按式瓶装洗手液安装孔一个直径26mm，右侧前方设计洗眼器安装孔一个直径32mm，滴水架左右侧设计有学生安全实验电源，带防水隐藏盖门，滑道式开启与关闭，滴水架上部设计一个航空插座安装孔与二个快速进水和排水接头安装孔，水槽台面后延带溢水孔一个。侧板采用ABS注塑成型，两侧直边圆弧设计，带一体成型拉手，侧板规格：673*556*66mm。 前后柜门：采用实验室专用ABS改性材料经注塑一次性模具成型，柜体前后门凸起弧线结构，圆角设计，前后门板两侧圆弧形隐蔽式拉手设计，可以开启与关闭，带一体化卡簧方便柜内设备检修， 柜门尺寸：680*480*86mm。 底座为专用一次成型绿色环保ABS材料经注塑成型，规格：600*480*50mm，带与地面的固定螺丝空四个，黑色底座，壁厚4mm。内部钢框支撑规格：30*15*780mm壁厚1.5mm，要求无毒无味，经喷塑涂装，防锈，防水，防潮，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。电源面板尺寸：226*100*14mm，低压实验电源0—32V，集成电源面板带一个UPS插孔，网线插孔一个，220V多功能插座一个，可做交流与直流实验调节按钮，带学生举手按键一个，AC与VC数码显示器二个，漏电保护器一个。*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室水柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并且对安全性要求，力学性能拉门强度实验，拉门水平静载荷实验，拉门猛开实验，拉门耐久性实验；进行检测合格； | 个 | 14 |  |
| 6 | 学生凳 | 座高：450mm±10mm。 坐垫：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：角到边320mm±10mm。3.坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*127*35mm±5mm。 脚架：1.材质及形状：鱼眼管。 2.尺寸：32*22*1.5mm。 3.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫：1.材质：采用PA塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。2.尺寸：81*19*60mm及40*28*39mm。 *提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室圆凳检测报告；检验依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，并且对外观性能要求，椅凳类强度和耐久性，椅凳类稳定性进行检测合格； | 张 | 56 |  |
| 7 | 学生实验电源 | 安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220v新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；符合国家安全认证标准。 | 套 | 28 |  |
| 8 | 辅助光源 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 套 | 28 |  |
| 9 | 实验室供电系统 | 1、采用φ20㎜优质PVC-U国标管预先埋地，耐压500V； 2、主线采用2.5㎜²国标电线； 3、配电箱到教室主控电源用4㎜²国标电线。 （施工不含土建） | 室 | 1 |  |
| 10 | 实验室给排水系统 | 1、上水采用优质φ20PPR管，使用热合技术一次成型，使用寿命长。 2、下水采用优质φ50PVC下水管，用PVC专用胶黏合。 3、出水口安装一个阀门。 （施工不含土建） | 室 | 1 |  |
| 11 | 桌椅安装调试 |  | 室 | 1 |  |

| 生物解剖实验室配置清单（清单为一间配置，共计1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 一、实验桌台设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。台式洗眼器 （安装在教师演示台水槽旁）不锈钢材质制造。工作压力：0.2-0.4MPa；流量：洗眼器喷头：12升/分钟性能：阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。功能：设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压力：0.2MPa-0.6MPa）开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。软管：供水软管长度采用1.5米，PP软管。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 教师主控电源 | 教师,学生电源必须必须采用轻触按键操作方式。 1、采用密码开机管理。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 7、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V - 36V，分辨率为1V；直流0V - 36.0V，分辨率为0.1V。分4组控制。功能模块有语音提示 8、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/8A、19V-36V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 9、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/6A、18.1V-36.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示 重点是教师的直流电源过载方式： A:截流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，超过1A就截止输出，闪烁提示超过3A就截止输出，闪烁提示 B：限流保护功能 由教师设定电流值，（1A，2A，3A）设定1A，零欧负载（短路输出测试）， 要显示电流输出1A。设定4A就限流输出4A，零欧负载（短路输出测试）要显示电流输出为4A 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 10、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。功能模块有语音提示 11、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 12、教师刚接手此设备时，有语音培训讲解，使教师快速熟悉设备。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 教师椅 | 1、规格：高度950mm，座面500mm*465mm，靠背高度530mm，扶手宽560mm； 2、结构：整体采用工字型结构； 3、材质：椅面四面编织网布，透气性强、结实无异味； 座垫采用高密度定型棉，回弹性好、不易变形，不老化； 扶手采用PP加纤材质，不易碎。 椅架采用1.6mm厚铁架，黑色烤漆，弯曲处双层套管； 边框采用PP加纤出框，结实耐用。 4、特点：依人体坐姿特别设计，符合人体工学，工字造型扶手 | 张 | 1 |  |
| 4 | 生物综合学生实验台（带样品） | 1. 新型铸铝结构 2. 尺寸: 1200*600*780mm， 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 2）桌身：前横梁采用5边型58*58*82mm壁厚1.3mm（±0.1mm）的优质铝型材料一次性成型，一边82mm斜面造型，和面板弧形无缝贴合；后横梁采用58*58mm,带挡水沿高度为48.5mm,槽宽13.5mm,槽深7mm厚,方便理化板与后横梁紧密贴合；材料表面带有装饰线，经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用58x28mm壁厚1.2mm（±0.1mm）的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、铸造链接件和脚套组成‚立柱采用89x31mm壁厚1.7mm（±0.1mm）的优质铸铝材料，上部和铝链接配件由两个M8*30mm螺丝拆装，铝链接件再和横梁由一个M8*30mm螺丝拆装,材料表面带有装饰线，经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。铝链接配件：采用4mm（±0.2mm）厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。3）书包斗：规格510*292*105mm,厚度6mm，采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为30mm的沙面处理的加强体块，所有外观均有R圆角避免接触碰到不伤手结构，两侧和后侧均设有固定耳连接桌面。 4）脚套：采用PP改性材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有同色塑料盖封口。 | 张 | 28 |  |
| 5 | 水槽柜 | *整体采用三段式结构，外形尺寸：600*480*1070\780高mm。滴水架高度290mm，滴水棒8只，一体化水槽规格：600*480*576mm水槽内部空间尺寸：380*320*240mm。。一体化水槽采用实验室专用一次成型的绿色环保PP材料经注塑成型，滴水架与水槽一体化设计，带双用壁式水龙头安装孔与盖，带台式水龙头安装孔与盖，水槽台面前方左边设计按式瓶装洗手液安装孔一个直径26mm，右侧前方设计洗眼器安装孔一个直径32mm，滴水架左右侧设计有学生安全实验电源，带防水隐藏盖门，滑道式开启与关闭，滴水架上部设计一个航空插座安装孔与二个快速进水和排水接头安装孔，水槽台面后延带溢水孔一个。侧板采用ABS注塑成型，两侧直边圆弧设计，带一体成型拉手，侧板规格：673*556*66mm。 前后柜门：采用实验室专用ABS改性材料经注塑一次性模具成型，柜体前后门凸起弧线结构，圆角设计，前后门板两侧圆弧形隐蔽式拉手设计，可以开启与关闭，带一体化卡簧方便柜内设备检修， 柜门尺寸：680*480*86mm。 底座为专用一次成型绿色环保ABS材料经注塑成型，规格：600*480*50mm，带与地面的固定螺丝空四个，黑色底座，壁厚4mm。内部钢框支撑规格：30*15*780mm壁厚1.5mm，要求无毒无味，经喷塑涂装，防锈，防水，防潮，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。电源面板尺寸：226*100*14mm，低压实验电源0—32V，集成电源面板带一个UPS插孔，网线插孔一个，220V多功能插座一个，可做交流与直流实验调节按钮，带学生举手按键一个，AC与VC数码显示器二个，漏电保护器一个。*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室水柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并且对安全性要求，力学性能拉门强度实验，拉门水平静载荷实验，拉门猛开实验，拉门耐久性实验；进行检测合格； | 个 | 14 |  |
| 6 | 学生凳 | 座高：450mm±10mm。 坐垫：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：角到边320mm±10mm。3.坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*127*35mm±5mm。 脚架：1.材质及形状：鱼眼管。 2.尺寸：32*22*1.5mm。 3.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫：1.材质：采用PA塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。2.尺寸：81*19*60mm及40*28*39mm。 *提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室圆凳检测报告；检验依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，并且对外观性能要求，椅凳类强度和耐久性，椅凳类稳定性进行检测合格； | 张 | 56 |  |
| 7 | 学生实验电源 | 安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220v新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；符合国家安全认证标准。 | 套 | 28 |  |
| 8 | 辅助光源 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 套 | 28 |  |
| 9 | 实验室供电系统 | 1、采用φ20㎜优质PVC-U国标管预先埋地，耐压500V； 2、主线采用2.5㎜²国标电线； 3、配电箱到教室主控电源用4㎜²国标电线。 （施工不含土建） | 室 | 1 |  |
| 10 | 实验室给排水系统 | 1、上水采用优质φ20PPR管，使用热合技术一次成型，使用寿命长。 2、下水采用优质φ50PVC下水管，用PVC专用胶黏合。 3、出水口安装一个阀门。 （施工不含土建） | 室 | 1 |  |
| 11 | 桌椅安装调试 |  | 室 | 1 |  |

| 生物数字化探究实验系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、传感器及辅材配置（52座） |  |  |  |  |  |
|  |  | 教师端配置 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 数据采集器 | 1.支持6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz，数字采样率0.1μs； 2.USB供电，预留5vDC接口，为采集器提供外部电源供电； 3.具有2路USB-A型接口，可以外接USB设备，也可以级联采集器使用； 4.采集器级联状态下最多支持18路传感器同时实验； 5.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与pc或者pad连接之用； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用，所有接口具备防静电保护TVS。（可在windows和安卓系统下进行实验演示）注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 应用软件 | 软件可以满足物理、生物、化学、水质、环境等全部课程的需求，软件支持基础课程、探究型学习等各类需求。 1.自动识别连接的传感器，支持软件切换传感器量程； 2.自动调整窗格显示最佳效果； 3.提供多种显示方式：数字、图线、仪表等； 4.支持自定义软件界面，可以自由变换图线的颜色与样式； 5.支持采集器脱机状态下配置实验文件，设定采集参数和工作方式； 6.支持多通道并行采集，最多支持18通道（拓展），采集最高采样频率200k； 7.内置多种函数模板，实验人员可以根据需要插入具体变量，得出相对应关系； 8.可以对数据列表进行诸如增加变量，删除数据，求最大、最小值，求平均值，并添加到相应位置的操作； 9.可以将表格的数据导出到办公软件中（excel、wps表格等）； 10.可以自动生成实验报告，并将图线插入到实验报告的相应位置。（可在windows和安卓系统下进行实验演示） | 套 | 1 |  |
| 3 | ★图形数据采集分析仪 | 1.支持6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz； 2.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 3.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器之用，最多可以连接18路传感器同时实验； 4.具备1路USB-A 3.0型接口，可以当普通usb接口使用，也可以传输高速数据； 5.内置6000mAh锂电池，5V-DC3.5接口充电，待机时间不低于8h； 6.具备一个micro接口，在采集分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 7.采用英特尔双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器； 8.屏幕10.1寸液晶屏，支持电容多点触控，预装Win10操作系统； 9.具备1路HDMI接口，可以连接外部显示设备； 10.具备1个RJ45接口，可以连接有线网络，内置无线wifi，可以连接无线网络； 11.具备1个mini-sd卡槽，作为扩展存储之用； 12.具备1个PJ-327型耳机插孔，可以外接耳机，内置立体声扬声器； 13.具备1个开机按键，2个音量控制按键，可以调整系统音量； 14.所有接口具备防静电保护TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 15.内置数字化信息系统软件，全方位支持中学小学基础科学实验。 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。（需现场演示） | 套 | 1 |  |
| 4 | 无线数据采集器 | 无线数据采集器与无线数据接收器采用蓝牙传输方式； 无需固定每个模块的mac而导致无线数据采集器和无线数据接收器的固定配对方式； 采用灵活的自由组合方式，无需软件识别组合配对； 最高传输距离大于30m（无遮挡物）； 最高模拟采集频率200kHz，数字采样率0.1μs； 内置800mAh锂电池电源，充电口/数据传输接口为TYPEC母座，通过TYPEC公头与传感器连接。 通过TYPEC标准接口与无线数据接收器进行物理连接，开启电源即可完成配对。 | 只 | 6 |  |
| 5 | 无线数据接收器 | 蓝牙传输模式，采用物理配对方式，不需要复杂的软件配对方式。最高传输距离大于30m（无遮挡物），支持6通道无线并行采集，通过usb口与计算机连接，通过TYPEC标准接口与无线采集器进行物理连接，开启无线数据采集器电源即可实现配对。 | 只 | 1 |  |
| 6 | 光照度传感器 | 量程1：0～600Lux，分辨率0.01Lux； 量程2：0～1300Lux，分辨率0.02Lux； 量程3：0～8000Lux，分辨率0.1Lux； 量程4：0～16000Lux，分辨率0.2Lux； 量程5：0～64000Lux，分辨率1Lux； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) 注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。 | 只 | 1 |  |
| 7 | 电流传感器 | 量程1：-0.2～0.2A，分辨率0.1mA； 量程2：-1～1A，分辨率1mA； 量程3：-5～5A，分辨率0.01A； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 8 | 电压传感器 | 量程1：-1～1V，分辨率0.001V； 量程2：-5～5V，分辨率0.01V； 量程3：-10～10V，分辨率0.02V； 量程4：-25～25V，分辨率0.05V； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 9 | 微电流传感器 | 量程1：-20μA～+20μA，分辨率:0.01μA； 量程2：-100μA～+100μA/分辨率:0.1μA； 量程3：-500μA～+500μA/分辨率:1μA；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 10 | 温度传感器 | 量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 11 | 气体压强传感器 | 量程： 0～700kPa，分辨率0.1kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 12 | 氧气传感器 | 量程：0～100% ；分辨率：0.1%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 13 | pH传感器 | 量程：0～14 分辨率： 0.01；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 14 | 电导率传感器 | 量程1：0～4000μS/cm，分辨率：1μS/cm 量程2：0～20000μS/cm，分辨率：10μS/cm 量程3：0-100000uS/cm 分辨率：100μS/cm；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 15 | 溶解氧传感器 | 量程：0～20mg/L； 分辨率0.01 mg/L；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 16 | 二氧化碳传感器 | 量程：0～50000ppm ；分辨率：1ppm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 1 |  |
| 17 | 湿度传感器 | 量程：0～100%RH分辨率：0.1%RH；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 18 | 色度传感器 | 量程:0～100%；分辨率：0.1%，采用四波段光源波长为：635nm（红），565nm（青绿），470nm（绿），430nm（蓝）。软件可以实现波段选择、校准；软件切换量程1，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 19 | 浊度传感器 | 0～1000NTU； 分辨率：0.1NTU；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 20 | 心电图传感器 | 量程:0～5mV,分辨率：0.01mV ；生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 21 | 呼吸率传感器 | 量程：0～150次/min，分辨率：1次/min。可显示呼吸过程中气压变化曲线变化，配合呼吸带使用，呼吸带长度为1.2m；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 22 | 紫外光传感器 | 量程：0～10000W/m^2分辨率1W/m^2；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 23 | 表面温度传感器 | 量程：-20℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 24 | 血氧传感器 | 血氧饱和度35～100%;脉率 25 ～ 250次/分;分辨率：血氧饱和度 1％;脉率 1BPM ；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 1 |  |
| 25 | 酒精气体传感器 | 量程：0-5500ppm ，分辨率：1ppm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 1 |  |
| 26 | 铝合金箱及附件 | 高强度铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB 数据线 1 根，TYPE-C传感器数据线6根，快速使用手册等。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 多向转接头 | 17X17X38mm尺寸，12.5mm圆孔两个，配置M5的螺丝2个，可以完成对于设备的十字转接。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 密封塞套件 | 由多个圆台型硅胶塞配套组成，可以根据实验将氧气传感器探头、二氧化碳传感器探头、温度传感器探头、溶解氧传感器探头、气压传感器导气管依据具体要求或单独或组合的密封在250mL广口瓶或者250mL锥形瓶的瓶口。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 学生健康指标测量系统 | 内置采集板集成心电图传感器、血压传感器、血氧传感器、体温传感器，配置电源适配器、数据线等。配合专业的软件，可同时测量心电图、呼吸率、血压、血氧、心率、体温等人体生理指标。注：为保证产品质量，需提供满足参数权威部门检测报告及样品。学生健康指标测量系统软件需提供计算机软件著作权证书（需现场演示） | 套 | 1 |  |
| 30 | 万能实验支架 | 固定底座，硬质耐腐蚀塑料支架，可折叠，任意角度自由拉伸，配合pH、电导率等电极实验，方便快捷，同时支持多种电极同时测量。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 光合/呼吸作用实验器 | 由圆筒上主体(上盖带三个孔)、带内槽下盖(可液封密闭)、规格不同的硅胶塞组成，可以完成呼吸/光合作用探究实验。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 生化专用实验案例 | 正规印刷手册，有详细数字化实验案例指导。 | 本 | 1 |  |
|  |  | 学生端配置 |  |  |  |
| 1 | 图形数据采集分析仪 | 1.支持6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz； 2.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 3.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器之用，最多可以连接18路传感器同时实验； 4.具备1路USB-A 3.0型接口，可以当普通usb接口使用，也可以传输高速数据； 5.内置6000mAh锂电池，5V-DC3.5接口充电，待机时间不低于8h； 6.具备一个micro接口，在采集分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 7.采用英特尔双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器； 8.屏幕10.1寸液晶屏，支持电容多点触控，预装Win10操作系统； 9.具备1路HDMI接口，可以连接外部显示设备； 10.具备1个RJ45接口，可以连接有线网络，内置无线wifi，可以连接无线网络； 11.具备1个mini-sd卡槽，作为扩展存储之用； 12.具备1个PJ-327型耳机插孔，可以外接耳机，内置立体声扬声器； 13.具备1个开机按键，2个音量控制按键，可以调整系统音量； 14.所有接口具备防静电保护TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 15.内置数字化信息系统软件，全方位支持中学小学基础科学实验。 | 台 | 13 |  |
| 2 | 光照度传感器 | 量程1：0～600Lux，分辨率0.01Lux； 量程2：0～1300Lux，分辨率0.02Lux； 量程3：0～8000Lux，分辨率0.1Lux； 量程4：0～16000Lux，分辨率0.2Lux； 量程5：0～64000Lux，分辨率1Lux； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 3 | 电流传感器 | 量程1：-0.2～0.2A，分辨率0.1mA； 量程2：-1～1A，分辨率1mA； 量程3：-5～5A，分辨率0.01A； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 4 | 电压传感器 | 量程1：-1～1V，分辨率0.001V； 量程2：-5～5V，分辨率0.01V； 量程3：-10～10V，分辨率0.02V； 量程4：-25～25V，分辨率0.05V； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 5 | 微电流传感器 | 量程1：-20μA～+20μA，分辨率:0.01μA； 量程2：-100μA～+100μA/分辨率:0.1μA； 量程3：-500μA～+500μA/分辨率:1μA；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 6 | 温度传感器 | 量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 7 | 气体压强传感器 | 量程： 0～700kPa，分辨率0.1kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 8 | 氧气传感器 | 量程：0～100% ；分辨率：0.1%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 9 | pH传感器 | 量程：0～14 分辨率： 0.01；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 10 | 电导率传感器 | 量程1：0～4000μS/cm，分辨率：1μS/cm 量程2：0～20000μS/cm，分辨率：10μS/cm 量程3：0-100000uS/cm 分辨率：100μS/cm；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 11 | 溶解氧传感器 | 量程：0～20mg/L； 分辨率0.01 mg/L；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 12 | 色度传感器 | 量程:0～100%；分辨率：0.1%，采用四波段光源波长为：635nm（红），565nm（青绿），470nm（绿），430nm（蓝）。软件可以实现波段选择、校准；软件切换量程1，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 13 | 浊度传感器 | 0～1000NTU； 分辨率：0.1NTU；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 14 | 血氧传感器 | 血氧饱和度35～100%;脉率 25 ～ 250次/分;分辨率：血氧饱和度 1％;脉率 1BPM ；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验)。 | 只 | 13 |  |
| 15 | 湿度传感器 | 量程：0～100%RH分辨率：0.1%RH；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 16 | 二氧化碳传感器 | 量程：0～50000ppm ；分辨率：1ppm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验演示) | 只 | 13 |  |
| 17 | 酒精气体传感器 | 量程：0-5500ppm ，分辨率：1ppm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) | 只 | 13 |  |
| 18 | 铝合金箱及附件 | 高强度铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB 数据线 1 根，TYPE-C传感器数据线6根，快速使用手册等。 | 套 | 13 |  |
| 19 | 多向转接头 | 17X17X38mm尺寸，12.5mm圆孔两个，配置M5的螺丝2个，可以完成对于设备的十字转接。 | 套 | 13 |  |
| 20 | 密封塞套件 | 由多个圆台型硅胶塞配套组成，可以根据实验将氧气传感器探头、二氧化碳传感器探头、温度传感器探头、溶解氧传感器探头、气压传感器导气管依据具体要求或单独或组合的密封在250mL广口瓶或者250mL锥形瓶的瓶口。 | 套 | 13 |  |
| 21 | 学生健康指标测量系统（带样品） | 内置采集板集成心电图传感器、血压传感器、血氧传感器、体温传感器，配置电源适配器、数据线等。配合专业的软件界面，可同时测量心电图、呼吸率、血压、血氧、心率、体温等人体生理指标。 | 套 | 13 |  |
| 22 | 万能实验支架 | 固定底座，硬质耐腐蚀塑料支架，可折叠，任意角度自由拉伸，配合pH、电导率等电极实验，方便快捷，同时支持多种电极同时测量。 | 套 | 13 |  |
| 23 | 光合/呼吸作用实验器 | 由圆筒上主体(上盖带三个孔)、带内槽下盖(可液封密闭)、规格不同的硅胶塞组成，可以完成呼吸/光合作用探究实验。 | 套 | 13 |  |
| 24 | 生化专用实验案例 | 正规印刷手册，有详细数字化实验案例指导。 | 本 | 13 |  |
| 二、实验室基础及多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 规格：1300*1300*780mm台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 台身颜色：采用白色，浅灰色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适，美观大方。 | 张 | 9 |  |
| 3 | 教师安全电源 | 据教育部行业标准JY/T-0374-2004版本制造，通过权威部门检测 1、装置在主控台右边组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：提供2V-24V交、直流低压及220V高压电源输出，电源总开关、220V交流输出多用豪华插座； 2、交流输出：标称：2-24V可调（每档2V）；额定电流：最大电流8A，3、直流最大电流输出：最大40A，8±2S自动断开；4、直流稳压输出：1.5-30V范围内核定电流为6A，最大电流为8A，过载自动断开； 5、直流高压输出：250V，330V二档；6、220V电：具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座；7、交直流低压电接头采用弹簧连接件。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生安全电源 | 放在学生桌中间，电源采用铝合金加工程塑料，隐藏式设计，以智能升降系统为核心，智能升降开关，外加智能防夹手、防顶撞功能，轻奢体验，一键乐享。镀白工艺美观大方。 1、开关机环形LED灯闪烁提示，待机状态下中间LED灯灭。 2、产品控制端设计了3秒开机功能，轻按电源键即可控制升降。 3、直流稳压输出：0-30V/2A（倍率：0.1V），交流电压输出：0~30V/2A（倍率：V），过载保护功能，闪“E”提示，按钮复位。 4、可受教师锁定，锁定后电压不可调节。 5、电压，电流显示，数字键盘输入，禁用上下键输入方式。 6、带1组国标五孔交流220V电压输出。 7、产品尺寸：120*430mm，开孔尺寸Φ102mm。 | 套 | 9 |  |
| 5 | 水槽柜 | 500*600*750/850mm结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 含水槽1套。 | 套 | 5 |  |
| 6 | 学生凳 | 凳面采用高密度ABS材质，直径300MM，内村直径130*1.5MM厚铁板托盘一次注塑成型。凳脚采用1MM半圆形冷轧钢管，脚垫采用外包注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。质量稳定，坚固耐用，美观大方。 | 张 | 54 |  |
| 7 | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 ★11、为保证柜子质量及从环保角度保障师生健康，需提供仪器柜的甲醛含量国家级检测报告，甲醛检测结果：≤0.1mg/l，投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查。为保证检测报告的真实性，检测报告需带二维码扫描以辨真伪。 | 张 | 5 |  |
| 8 | 网络交换机 | D-LINK24口10M/100M 自适应 | 台 | 1 |  |
| 9 | 供排水系统 | 供水φ25mm,排水φ50mm 材料PVC-U（国标）管 | 室 | 1 |  |
| 10 | 全室线缆管路及辅材 | 单股铜芯线1.5，2.5，4.0㎜2,六类网线，辅材含电源线、VGA线、插排、触摸电视壁挂架、线槽、地板槽、线卡、钢钉，不含土建施工。 | 室 | 1 |  |
| 11 | 教室挂图 | 根据教室尺寸定制 | 个 | 6 |  |
| 12 | 实验室教室空气净化设备 | 壁挂智能新风空气净化机 教室净化设备（壁挂式新风） 符合GB/T18801一2015 额定电压 220V。 额定功率≤70W PM2.5 CADR>400立方米/小时、累积净化量：P4 甲醛 CADR >250立方米/小时、累积净化量：F4 噪音 ≦(高速运行) ≦62dB(A) 电机类型 直流电机 适用面积㎡ 40-60 过滤网更新提醒 CO2、pm2.5实时显示 金属预过滤、 高效HEPA滤网 高碘值活性碳 纳米光触媒过滤网 具有UV杀菌 高浓度负离子发生器 不产生臭氧 节能降噪、智能室内恒净恒氧控制技术 重点是:.▲采用壁挂式，适合于中小学幼儿园使用；▲具有完全新风运行模式、也可以完全内循环运行模式即具有净化智能切换功能（即CO2浓度控制新风净化智能切换功能）， ▲一机叁用功能:完全内循环、完全新风功能、新风和内循环按比例同时运行模式。 ▲机器根据空气污染程度，自动智能变频净化空气，高效节能。 ▲不借助于网络机器必须具备设定时间开机功能，同时具备设定时间关机功能，便于减少人力管理成本。 ▲：须提供所投产品由国家法定检测机构出具气态污染物洁净空气量，气态污染物累积净化量，颗粒物的洁净空气量及累积净化量合格检测报告复印件加盖生产厂家公章及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章。 | 台 | 1 |  |

| 生物准备室（该明细为1间配置，共3间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400*1200*760mm 台面：台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 J、依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 K、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 桌体：1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm,下支架尺寸为562*135*50mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定； 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前后横梁尺寸为50*41mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为37*37mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。中下横梁尺寸为138*18.5mm，采用上下收腰设计，加强横梁的强度。所有安装螺丝处的厚度为2.2mm，其它厚度为1.2mm。 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸485*260*190mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃性。 水槽柜：500*600*750/850mm结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 含水槽1套。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 中央台试剂架 | 规格：2200L*300W*750H 双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 1 | 套 |  |
| 4 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 1 | 套 |  |
| 5 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 10 | 台 |  |

| 仪器室（该明细为1间配置，共1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 药品柜 | 1、规格：1000*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视，内置塑料阶梯。 5、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，内置塑料阶梯。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 10 | 台 |  |

| 生物模型标本室（该明细为1间配置，共1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 10 | 组 |  |
| 2 | 标本柜 | 1000*500*2000mm. 上部采用铝合金框架结构，表面喷涂防腐处理、环氧树脂粉高温固化处理。配5mm厚玻璃，上部二层活玻璃隔板，隔板厚度为8mm.走轨式推拉门，便于观察；下半部分为全木结构，板材为E1级16mm厚三聚氰胺板，木质对开门。 | 5 | 组 |  |

| 高中生物教学仪器配备要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 |
| 02002 | 打孔器 | 由三支穿孔管及一支疏通管组成，四件为一套，穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成，仪器表面镀铬可穿孔径为6mm、8mm、10mm的圆孔。 | 套 | 5 |
| 02009 | 书写白板 | 900mm×1800mm，双面，带支架 | 块 | 1 |
| 02020 | 仪器车 | 1．仪器车外形尺寸：630mm×420mm×850mm。钢管和冷轧板制。 2．仪器车应分为2层，层间距320mm。 3．车架用直径Φ19mm、壁厚不小于1mm的钢管制成，高不低于780mm，表面烤白漆。 4．车架脚安装有Φ49mm、厚20mm转动灵活的万向轮。 5．车隔板为不薄于1mm的铁板制成，四周为27mm的挡板，表面烤白漆。 6．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 1 |
| 02040 | 生物显微镜 | XSP-02（640X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、16X，三孔转换器，物镜：4X、10Xs、40Xs，118mm×108mm平台带切片压片，光栏调节板，50平凹面反光镜，防尘罩，干燥剂。箱（塑料手提箱）包装。 | 台 | 26 |
| 02040 | 生物显微镜 | XSP-03（1000X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：5X、10X，三孔转换器，物镜：10X、40Xs、100Xs，118mm×108mm平台带移动尺，1.25阿贝光镜，可变光栏，滤色片，50平凹面反光镜，防尘罩，干燥剂。箱（塑料手提箱）包装。 | 台 | 13 |
| 02040 | 生物显微镜 | XSP-63（1000X）。双筒，分离式粗微调，目镜：WF10X（广角），三孔转换器，物镜：10X、40X、100X；载物台：120mm×120mm，带阿贝聚光镜（NA1.25），可变光栏。目镜筒：斜筒式可作360度旋转，双目，曈离55-75mm。泡沫定位包装。 | 台 | 3 |
| 02042 | 数码显微镜 | 产品由目镜、数码头、物镜、平台、灯座、支架、粗微动手轮、底座及底板等组成。1.机械筒长65mm，目镜放大倍数10X。2.粗微调同轴调焦范围：20mm。3.工作台面面积：125mm*115mm。4.移动标尺移动范围：70mm*30mm。5.聚光系统：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏滤色片。6.照明系统：白炽灯220V15W。7.本软件驱动及相应的TSVie7图像观看软件。 | 台 | 1 |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成。1.放大率：20×或40×。2.体视或双目45°倾斜，镜体360°旋转。3.工作距离约：88mm。4.成像应齐焦，左右两系统的放大率差应不大于1.5%。5.瞳距可调。。6.调焦机构稳定,不应有自行下滑现象。7.每台一个专用木箱包装或塑料包装。 | 台 | 2 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 26 |
| 02070 | 电动离心机 | 1、最高转速4000r∕min±10%；2、容量：15ml×6；3、最大相对离心场1795g；4、工作电源：AC 220v-50Hz，功率25W；5、整机噪声≤75dB（A）。 | 台 | 1 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 1、主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只；2、仪器使用电源：220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W；3、调速：连续可调，调速范围0-2000转/分； | 台 | 1 |
| 02080 | 高压灭菌锅 | 大型手提式全不锈钢高压灭菌器。1、锅体和消毒桶皆采用不锈钢，锅体壁厚0.9cm，整体净重14公斤。2、锅体内径约为30cm，深30cm，容积约18L。3、加热方式：电热管加热或者火焰加热。4、由放汽阀、锅盖、放气软管、压力表、安全阀、紧固螺栓、消毒桶、锅体、电热管等部分组成。5、装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受0.165MPa的放汽阀。 | 台 | 1 |
| 02082 | 恒温水浴锅 | 一、工作水箱采用不锈钢，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温。二、技术指标：孔数：1孔，加热功率：300W,熔丝管：4A。温控范围：室温：常温—100℃。温控精度：≤±0.5℃。由室温升至沸点≤70分钟。工作电压：AC 220V 50Hz，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。三、尺寸：箱体部分：165mm×160mm×145mm（长×宽×高），数显控制部分：113mm×160mm×133mm（长×宽×高）。 | 台 | 3 |
| 02084 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：40℃～200℃。设定误差：±1.5%。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 台 | 1 |
| 02087 | 恒温培养箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：室温～60℃。温度波动：不大于±1℃。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 台 | 1 |
| 02088 | 光照培养箱 | 容积：250L 光照强度：0lx～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃ | 台 | 1 |
| 02089 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 | 台 | 1 |
| 02102 | 注射器 | 5mL，塑料 | 支 | 26 |
| 02103 | 注射器 | 注射器由针头、注射管（100ml），活塞组成。注射管是用塑料做成的,符合GB15810标准。 | 支 | 26 |
| 02119 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、滚轮，带盖。外形尺寸：390mm×280mm×200mm。 3、塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。 | 个 | 10 |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 1、挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。2、250mL。3.塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。 | 个 | 5 |
| 03002 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2． 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4． 立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 26 |
| 03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 26 |
| 03008 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 个 | 26 |
| 03008 | 试管架 | 32孔，铝合金，与Φ15mm×150mm试管匹配。外形尺寸：175mm×95mm×70mm。 |  | 4 |
| 11003 | 托盘天平 | 1． 最大称量200g，分度值0.2 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 8 |
| 11010 | 电子天平 | 1.规格：240×185×145mm,200g，0.01g，毛重/净重：2000/1650，电源：200V/50Hz,高精度应变式传感器，自动外置砝码校准，可拆式方形透明防风罩，数码显示，具有超载保护及去皮，计数等功能。 | 台 | 4 |
| 11012 | 分析天平 | 200g，0.0001g | 台 | 1 |
| 13001 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 支 | 26 |
| 13002 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 支 | 5 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 5 |
| 16017 | 血球计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。8.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。9.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 片 | 26 |
| 16041 | 计数器 | 手持式，可悬挂。1.塑料外壳，直径45mm。2.可显数位：4位。3.金属按键，并有回零装置。 | 个 | 26 |
| 27006 | 接种环 | 微生物实验教室器材。手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径10mm的银白色金属环。 | 支 | 26 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。1、研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。2、研磨头为条形通孔。3、外筒带底座，外形尺寸：56mm×56mm×80mm。4、纸盒包装。 | 个 | 26 |
| 27012 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关 | 台 | 2 |
| 27013 | 普通手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约120mm。 | 把 | 27 |
| 27014 | 眼用手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约90mm。 | 把 | 2 |
| 27015 | 手术刀柄 | 不锈钢制，全长约125mm，能与20、21、22、23、24、25号手术刀片配合使用。 | 把 | 8 |
| 27016 | 手术刀片 | 刀片硬度不锈钢不低于650HV10,刀片弹性良好；能与20、21、22、23、24、25号普通刀柄配合使用。 | 包 | 8 |
| 27017 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 27 |
| 27017 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 27 |
| 27018 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 把 | 8 |
| 27019 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 把 | 2 |
| 27020 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 台 | 2 |
| 27021 | 恒温震荡器 | 技术指标：1.电源电压：AC220V 50Hz。2.加热功率：300W。3.振荡方式：回旋式。4.振荡范围：30-250转/分。5.振荡幅度：23mm。6.恒温范围：室温-60℃。7.控温精度：±0.5℃。8.外壳金属，尺寸：340mm×380mm×270mm。 | 台 | 1 |
| 27022 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 个 | 4 |
| 27023 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 个 | 4 |
| 27024 | 微量进样器 | 50µL | 个 | 8 |
| 27025 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 个 | 13 |
| 27026 | 微量移液器 | 1µL～10µL | 支 | 9 |
| 27026 | 微量移液器 | 20µL～200µL | 支 | 9 |
| 27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 9 |
| 27028 | DNA电泳图谱观察仪 | 主要参数：1.电源：AC220V±10％ 50Hz；工作电压：12V；工作电流：0.6A。2.高能量特定波长的大功率LED蓝光光源。3.观察窗：100mm×100mm。4.机壳：金属制，尺寸：300mm×200mm×100mm。 | 台 | 1 |
| 27030 | PCR仪 | 仪器由CPU控制系统，温控系统，输入输出系统以及软件系统等组成。1.控温范围：0℃-99.9℃；2.升降温时间及速率：≥2℃/S；3.控温精度≤±0.2℃；显示精度：0.1℃；4.控温节数：6节；5.样本容量：标配32×0.2ml，其余规格可定制；6.适用试管：0.2ml、0.5ml（可选）；7.电源：220V；8.外形尺寸：195×220×200mm。 | 台 | 1 |
| 27031 | 组织捣碎匀浆机 | 主要参数：1.转速：0r/min～12000r/min，无级调速。2.电动机为立式单相串激电动机，额定功率：120W，工作电压：AC220V±10％ 50Hz。3.最大容量：1L。4.金属外壳，尺寸：260mm×210mm×420mm。 | 台 | 1 |
| 27033 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数。产品由发酵瓶、硅胶管、支架、不锈钢管、水封管组成。 | 个 | 12 |
| 27034 | 纯水机 | 产品为组装式，由主机、储水桶、龙头、水管等组成。1.电源：AC220V 50Hz。2.功率：25W。3.纯水机产量：R0-50加仑（185升/日25℃）4.储水桶储水量：约12L。5.适用小压：0.1-0.3MPa。 | 台 | 1 |
| 27035 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃制，形状为7字型。玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。 | 个 | 12 |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 |  | 1 |
| 33302 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 |  | 1 |
| 33303 | 细胞膜结构模型 | 1、 该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长260mm、宽180mm、高110mm。 2、 脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3、 蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 |  | 1 |
| 33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 本模型适用于中等学校及专科院校生物教学时，讲授电镜下细胞的结构所使用的直观教具。供学生了解细胞的流动镶嵌构造、蛋白质和脂质分子的排列方式。长：380mm，宽：180，高：210mm。 |  | 13 |
| 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 |  | 13 |
| 33306 | DNA结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 |  | 1 |
| 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根；脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。优质塑料盒装，盒体外形规格：150mm×80mm×20mm。 |  | 13 |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 套 | 13 |
| 43111 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 套 | 13 |
| 43112 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 套 | 13 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 60 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 60 |
| 43211 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 60 |
| 43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 60 |
| 43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | 60 |
| 43307 | 水绵装片 |  | 片 | 60 |
| 43312 | 大肠杆菌涂片 | 1．在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2．清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3．标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 4．实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 片 | 60 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4．标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5．切片厚度为6～8μm； 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 片 | 60 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 60 |
| 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2．能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3．材料应取自蝗虫精巢； 4．切片厚度应为6～8μm。 | 片 | 60 |
| 43415 | 蛙血涂片 |  | 片 | 60 |
| 43416 | 表皮细胞装片 | 标本在100×和400×生物显微镜下观察表皮细胞形态。 | 片 | 60 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横断面的结构； 2．在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有明暗相间的横纹，即明带和暗带。在肌膜下可见圆形和长形的胞核； 3．在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及胞核和血小管； 4．标本取材于哺乳动物的膈肌； 5．纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得少于90%。 | 片 | 60 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2．能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3．标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4．细胞应分离适中、形态正常，材料内不得有污物。 | 片 | 60 |
| 43510 | 心肌切片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构； 2．在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3．在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4．在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5．在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6．标本取材于哺乳动物的心脏； 7．切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4×4mm2； 8．用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9．呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2/5； 10．应保持细胞结构正常。 | 片 | 60 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2．能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3．不要求显示尼氏体； 4．标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； 5．用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6．神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。 | 片 | 60 |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构； 2．取材于大鼠。 | 片 | 60 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 1．标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2．应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3．能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4．标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5．吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 片 | 60 |
| 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 片 | 60 |
| 43605 | 线粒体切片 |  | 片 | 60 |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅 | 本 | 3 |
| 53021 | 分子与细胞教学挂图 | 20幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53022 | 遗传与进化教学挂图 | 22幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53023 | 稳态与环境教学挂图 | 21幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53024 | 生物技术实践教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53025 | 生物科学与社会教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53026 | 现代生物科技专题教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53321 | 分子与细胞 |  | 套 | 1 |
| 53322 | 遗传与进化 |  | 套 | 1 |
| 53323 | 稳态与环境 |  | 套 | 1 |
| 53324 | 生物技术实践 |  | 套 | 1 |
| 53325 | 生物科学与社会 |  | 套 | 1 |
| 53326 | 现代生物科技专题 |  | 套 | 1 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |
| 60001 | 量筒 | 25mL |  | 30 |
| 60001 | 量筒 | 50mL |  | 30 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 5 |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 26 |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 5 |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 26 |
| 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 26 |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 26 |
| 60052 | 移液管 | 10mL | 支 | 26 |
| 61001 | 试管 | Φ15mm×150mm |  | 300 |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 300 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 120 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 30 |
| 61041 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 500 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 500 |
| 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 90 |
| 61041 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 90 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 26 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |
| 62020 | 蒸馏水瓶 |  | 个 | 2 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 个 | 26 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 30 |
| 62073 | 滴管 | 1．规格：常用为90mm、100mm2种； 2．胶头滴管每滴为0．05mL，塑料滴管1mL、3mL。 | 支 | 300 |
| 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 150 |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 100 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10 |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 10 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 300 |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 300 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 200 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 200 |
| 64006 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 把 | 26 |
| 64032 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成； 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落； | 个 | 26 |
| 64042 | 药匙 | 1．产品为塑料制成；两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm；具有一定的韧性，不易折断； 2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 把 | 26 |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm | 千克 | 3 |
| 64067 | 洗耳球 | 橡胶材质，60mL。 | 个 | 26 |
| 64084 | 培养皿 | Φ60mm | 套 | 500 |
| 64084 | 培养皿 | Φ120mm | 套 | 30 |
| 64086 | 研钵 | 瓷,Φ60mm | 个 | 26 |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 100 |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂，无水 | 克 | 500 |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 500 |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 70072 | 硫酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 500 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 500 |
| 71002 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 500 |
| 71044 | 氢氧化钙 | 试剂 | 克 | 500 |
| 71055 | 氢氧化铝 | 试剂 | 克 | 500 |
| 71056 | 氯化镉 | 试剂 | 克 | 250 |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72014 | 琼脂 |  | 克 | 100 |
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72022 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72025 | 酒精 | 医用 | 毫升 | 2000 |
| 72093 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72094 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂 | 克 | 10 |
| 72095 | 海藻酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72096 | 二苯胺 | 试剂 | 克 | 100 |
| 72097 | 果胶酶 | 试剂 | 克 | 26 |
| 72098 | α-淀粉酶 | 试剂 | 克 | 100 |
| 72054 | 品红 | 试剂 | 克 | 26 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 26 |
| 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 10 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 5 |
| 72101 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 克 | 26 |
| 72102 | 龙胆紫 | 试剂 | 克 | 26 |
| 72103 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 克 | 26 |
| 72104 | 美蓝 | 试剂 | 克 | 26 |
| 72105 | 酚红 | 试剂 | 克 | 26 |
| 72106 | 吡罗红 | 试剂 | 克 | 5 |
| 72107 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 克 | 26 |
| 72108 | 健那绿 | 试剂 | 克 | 5 |
| 72110 | 结晶紫 | 试剂 | 克 | 26 |
| 72111 | 刚果红 | 试剂 | 克 | 26 |
| 72112 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | 克 | 26 |
| 72113 | 溴麝香草酚蓝 |  | 克 | 10 |
| 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 2500 |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 73023 | 石油醚 | 试剂 | 毫升 | 2000 |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 500 |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂，100% | 毫升 | 500 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 77040 | 次氯酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 80302 | 载玻片 | 玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。 | 盒 | 10 |
| 80303 | 盖玻片 | 玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，100PCS。 | 包 | 50 |
| 80331 | 组织培养基(MS)试剂 | 试剂: | 套 | 1 |
|  |  | 氯化钙(CaCl2·2H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 |
|  |  | 碘化钾(KI) | 克 | 500 |
|  |  | 硼酸(H3BO3) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸锰(MnSO4·4H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸锌(ZnSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸铜(CuSO4·5H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 氯化钴(CoCl2·6H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸铁(FeSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 肌醇 | 克 | 26 |
|  |  | 烟酸 | 克 | 26 |
|  |  | 吡哆辛盐酸 | 克 | 26 |
|  |  | 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | 克 | 26 |
|  |  | 甘氨酸 | 克 | 100 |
|  |  | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 克 | 1 |
|  |  | 萘乙酸(NAA) | 克 | 26 |
|  |  | 赤霉酸(GA3) | 克 | 1 |
|  |  | 吲哚丁酸(IBA) | 克 | 1 |
|  |  | 吲哚乙酸(IAA) | 克 | 1 |
| 80332 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 试剂： | 套 | 1 |
|  |  | 牛肉膏 | 克 | 500 |
|  |  | 蛋白胨 | 克 | 500 |
| 80333 | 尿素培养基试剂 | 试剂： | 套 | 1 |
|  |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 脲 | 克 | 500 |
| 80334 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 试剂： | 套 | 1 |
|  |  | 纤维素粉 | 克 | 100 |
|  |  | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 氯化钾 | 克 | 500 |
|  |  | 酵母浸膏 | 克 | 500 |
|  |  | 水解酪素 | 克 | 250 |
|  |  | 羧甲基纤维素钠(CMC-Na) | 克 | 500 |
| 80335 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 试剂: | 套 | 1 |
|  |  | 交联葡萄糖(Sephadex G-75) | 克 | 100 |
|  |  | 丙烯酰胺 | 克 | 250 |
|  |  | N，N-甲叉双丙烯酰胺 | 克 | 100 |
|  |  | 十二烷基磺酸钠(SDS) | 克 | 250 |
|  |  | 过硫酸铵 | 克 | 500 |
|  |  | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 克 | 100 |
|  |  | 四甲基乙二胺(TEMED) | 毫升 | 100 |
| 80341 | 植物组织培养基试剂盒 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 | 套 | 1 |
| 80342 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 是一种应用十分广泛的天然培养基，其中的牛肉膏为微生物提供碳源、磷酸盐和维生素，蛋白胨主要提供氮源和维生素，而NaCl提供无机盐。 | 套 | 1 |
| 80343 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 | 尿素培养基的氮源是尿素，可以确定在尿素培养基上具有能够分解尿素的微生物。 | 套 | 1 |
| 80344 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 培养基的氮源是纤维素，可以确定在培养基上具有能够分解纤维素的微生物，进而进行鉴定。 | 套 | 1 |
| 80345 | 血红蛋白提取及分离试剂盒 | 3块凝胶：在本试剂盒中，聚丙烯酰胺凝胶由丙烯酰胺(简称Acr)单体和少量交联剂甲叉双丙烯酰胺(简称Bis)通过化学催化剂(过硫酸铵)、四甲基乙二胺(TEMED)作为加速剂形成三维空间的高聚物。SDS能够使蛋白质复合体解离，并能够去除蛋白质所带电荷对其迁移率的影响，从而使蛋白质迁移率完全反映出单条肽链的分子量大小。蛋白样品可通过聚丙烯酰胺凝胶电泳，得到分离，并能根据蛋白质条带的位置确定其分子量。 | 套 | 1 |
| 80346 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂 | 套 | 1 |
| 80347 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 套 | 1 |
| 80348 | 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒 | 大豆或其他植物 | 套 | 1 |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 1 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支 | 1 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm | 支 | 1 |
| 81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 | 1 |
| 81012 | 钢手锯 | 1 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。 2 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 把 | 1 |
| 81013 | 剥线钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 81020 | 活扳手 | 长180mm | 把 | 1 |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 55 |
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 55 |
| 82008 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 | 付 | 5 |
| 82009 | 洗眼器 | 1.玻璃制品。 2.符合卫生器械的规定。 3.方便冲洗眼睛使用。 | 套 | 1 |
| 82014 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 个 | 1 |

| 实验员工作室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 图片 |
| 1 | 操作台 | 结构：全钢结构;箱身：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底箱正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 箱体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧钢板机压成形、焊接制作，表面经防腐防静电处理 拉手：采用304不锈钢拉手； 合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；门吸：PP材质 可调脚：高度可调节，调节范围为不小于30mm，防滑减震。 面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边加厚处理，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 办公椅 | 技术参数： 1.面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适。 3.气压棒：采用优质气压棒，可承受300kg压力，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音，升降30万次无故障；多功能底盘； 4.脚架、脚轮：优质尼龙五星脚架，脚轮采用增强尼龙66%加34%纤维重型轮，在受压迫750磅下往复12 万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。 防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适。 3.气压棒：采用优质气压棒，可承受300kg压力，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音，升降30万次无故障；多功能底盘； 4.脚架、脚轮：优质尼龙五星脚架，脚轮采用增强尼龙66%加34%纤维重型轮，在受压迫750磅下往复12 万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。 | 1 | 把 |  |
| 3 | 水槽柜 | 500*600*750/850mm结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 含水槽1套。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 5 | 组 |  |
| 4 | 文件柜 | 规格：1850*850*400mm 技术参数： 1、文件柜天地锁设计，长久使用不会生锈，超强防护，坚固耐用。插销两端暗转塑 料消音圈，防止摩擦，具有降噪功能。采用优质冷轧钢板，厚度0.8mm.耐压、强度大、抗冲击不易变形； 2、冷轧钢板制作，设计美观、时尚、耐用，硬度高，使用寿命长，开关顺滑不滑手，坚固耐磨不褪色，质感好有品质，多色可选； 4、表产品在不同环境中喷涂层不易脱落、不生锈、图层牢固。外涂层粉末喷枪喷涂，采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用。 | 5 | 组 |  |

| 通用技术2（设计室） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数与规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1．基本设备： |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×700×850mm台面采用防火板成型制作，下脚16mmE1级三聚氰胺板，立柱采用铝合金Φ50*1.2，拉方采用30*30*1.2铝合金型材，板材断面采用2mmPVC封边处理,含电源主控台，预留多媒体设备的位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生设计桌 | 规格：1400*780mm 台面：采用新型、环保、12.7mm实心理化板台面，台面尺寸为1400*1400mm圆形桌。 台身架构：台身所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），两个组位之间采用榫卯连接结，牢固易安装。可接触面部件不需做圆弧或R角处理。 台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。 台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适。美观大方。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料 台身环保性能：满足国家级检测机构环保性能测试； | 7 | 张 |
| 3 | 学生凳 | 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸：面ф310mm×厚6mm。 3、表面带防滑，舒适耐用。 4、凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管。尺寸：16×34×1.5mm。固定圆盘采用优质SPCC钢板，经大型激光机雕刻成型，直径185mm，厚度4mm。机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。 | 52 | 张 |
| 4 | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。调底脚。所用板材符合国家E1级标准。 | 4 | 组 |
| 5 | 学生作品柜 | 基本规格：1200mm×500mm×2000mm（以学校实际情况为准）。铝合金框架，板材采用18mm环保型三聚氰氨板,截面用优质PVC封边条机械高温热压封边；上部为5mm钢化玻璃左右推拉门,二层不小于10mm厚钢化玻璃活动隔板,下部为板式对开门,内设活动隔板一层；带可调底脚；所用板材符合国家E1级标准。 | 2 | 组 |
| 6 | 设计室文化墙 | 8副技术发展史（旧石器时代、新石器时代、青铜时代、铁器时代、蒸汽时代、电气时代、信息时代、未来时代各1副），尺寸1000mm*360mm，材质为KT板； | 1 | 套 |
| 2．教学辅助书籍及软件 |  |  |  |  |
| 1 | 图书资料 | 《电工手册》、《机械工人切削手册》、《钳工入门钳工工艺学》、《五金手册》、《木工基本职业技能》、《典型工件的加工示范》等。 | 1 | 套 |
| 2 | 金工、木工和电工视频辅导资料 | 木工基本操作、电工基本操作、金工基本操作VCD软件。 | 1 | 套 |
| 3 | 经典结构赏析 | 1、包括世界桥梁、世界建筑等经典结构的图片赏析。2、每套课件含1张光盘。 | 1 | 套 |
| 4 | 典型工件的加工示范 | 5VCD（内附图样），视频文件，介绍各种典型金属工件的加工技术和加工方法，包含车工、钳工、焊工这三个应用最为广泛的工种，共计36个典型金属工件作为实例。 | 1 | 套 |
| 5 | 桥梁承重试验装置教师教学指导光盘 | 与桥梁承重试验装置配套使用，配合教材，包含“装置的安装”、“装置的使用方法”、“教师演示范例”、“教学方法指导”、“试验的改进与探究”。 | 1 | 套 |
| 6 | 结构承重试验装置教师教学指导光盘 | 与桥结构重试验装置配套使用，配合教材，包含“装置的安装”、“装置的使用方法”、“教师演示范例”、“教学方法指导”、“试验的改进与探究”。 | 1 | 套 |
| 7 | 三视图教学光盘 | 与三视图模型配套使用，配合教材，包含“模型的使用方法”、“教师演示范例”、“教学方法指导”。 | 1 | 套 |
| 8 | 多功能设计示教平台 | 二维设计教学软件：1.全中文操作界面。2.提供包括渐变色在内的丰富填充功能。3.提供可用于打包、网络传递的电子传递功能，便于教师批阅处理文件。4.提供可理解命令实时操作的动态提示功能。5.能把操步骤记录为脚本文件，文件可以编辑，并可以进行回放，可以更直观的看到画图的步骤。6.提供方便易用、高质量的，包括渐变色在内的丰富的区域填充功能。三维设计教学软件：1.根据三维实体，自动生成三视图；2.配合套套件产品形态。具有智能设计中心、多功能计算器、电子传递、教学图形素材库等功能；3.提供鸟瞰视图功能，可快速平移和缩放窗口；4.具备三维实体的渲染、材质、背景、光源等功能。5.可利用“边学边用”功能来进行教学辅助。结构设计教学软件：1.可对结构体进行力学分析以及全方位观察；2.具备多种结构绘图工具，可绘制各种结构图、流程图、控制图；3.能够完成建筑平面的快速绘制，可进行轴网、墙体、梁等的绘制；4.集成多种建筑结构规范查询功能。技术与设计教学指导软件：1.配备四个版本教材中涉及使用的大量图形图库及重要素材。2.提供有声演示视频，软件功能教学视频。3.配合各版本教材的课程开展课件。★“多功能设计示教平台”具有软件著作权证书，投标现场提供软件著作权证书复印件加盖原厂公章 | 1 | 套 |
| 3．绘图及设计工具 |  |  |  |  |
| 1 | 擦图片 | 96*61*0.1mm，不锈钢材质，刻度清晰 | 15 | 副 |
| 2 | 三角板 | 规格：长度250mm，透明有机材质，不易折断，刻度下凹，防止数字脱落。 | 15 | 副 |
| 3 | 圆规 | 合金材质，长150mm，能用铅芯 | 15 | 把 |
| 4 | 分规 | 合金材质，长150mm | 15 | 把 |
| 5 | 绘图模板 | 有机材质，中号 | 15 | 副 |
| 6 | 曲线板 | 有机材质，中号 | 15 | 副 |
| 7 | 椭圆模板 | 有机材质，中号 | 15 | 副 |
| 8 | 画圆模板 | 有机材质，中号 | 15 | 副 |
| 9 | 绘图专用橡皮擦 | 优质橡胶 | 15 | 块 |
| 10 | 砂纸 | 细目 | 15 | 张 |
| 11 | 美工刀 | 制图专用小号美工刀 | 15 | 把 |
| 12 | 绘图铅笔 | 3支 | 15 | 套 |
| 13 | 笔芯 | 配套圆规专用 | 15 | 根 |
| 14 | 透明胶带 | 小号 | 15 | 个 |
| 15 | 直尺 | 200mm；透明有机材质，不易折断，刻度下凹，防止数字脱落。 | 15 | 把 |
| 16 | 丁字尺 | 有机材质，600mm；尺头长：245mm、尺头厚度：3mm；尺身宽度：50mm、厚度：3.6mm；双刻度线 | 15 | 把 |
| 17 | 绘图板 | 3号绘图板；椴木材质，450*300*18mm；砂磨抛光处理 | 15 | 副 |
| 4．教学试验器材 |  |  |  |  |
| 1 | 板凳组件模型 | 三种以上不同结构板凳模型，全透明亚克力材质，包括优化前和优化后的结构，便于通透观察，理解板凳结构的演化。每种尺寸不小于200mm×150mm×100mm | 1 | 套 |
| 2 | 房屋模型 | 规格：295×165×310mm，零件数不少130个，实木材质，清漆覆盖，房屋零件设计成榫式结构，零件之间可互相咬合，搭建出三种以上的房屋结构模型。 | 1 | 套 |
| 3 | 纺车模型 | 规格：≥500mm×300mm×510mm，木质材质，可仿真使用，摆放平稳、转动灵活、做工细致。可展示纺车工作过程，主要零配件名称：型材基础结构件、铰接件、T型接头、轴承(通轴接头)、轴销、轴挡、端盖及其他的特殊部件等。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 4 | 桥梁模型 | 【外形尺寸】最大尺寸不小于400mm×110mm×300mm ，可组装拆卸 【材质】ABS塑料 【结构】全尺寸模型 【种类】悬梁桥（悬梁、桥墩、桥板） 斜拉桥（桥墩、桥板、钢索、塔架） 梁架桥（梁架、桥板、桥墩） 拱架桥（岸墩、桥板、拱架、立柱） 弓形拱桥（拱架、桥板、岸墩、吊缆） 悬索桥（桥板吊缆、塔架、悬索） | 1 | 套 |
| 5 | 螺丝连接模型 | 螺丝类型：采用透明有机玻璃板作底板，设有外六角螺栓，内六角螺栓，沉头螺栓，圆头螺栓，（螺纹规格：M8×30 M10×40 M16×60，螺纹形式：三角螺纹）螺纹连接类型：采用亚克力材料底板，透明有机玻璃作被连接件，可清晰认识螺栓连接，双头螺栓连接，螺钉连接，紧固螺钉连接等连接方式 | 1 | 套 |
| 6 | 塔式起重机模型 | 按照实物比例缩小，采用全合金材质，表面为橙色烤漆处理，可以自由组装拆分，塔身基础节采用卡扣式连接，受力分布均匀，高度仿真。规格：515×90×520mm，包含塔臂、塔帽、平衡臂、上下支撑座、塔身、挂钩、配重块、控制器等部分。可模拟演示塔式起重机的基本功能，具有3个减速电机，可控制吊机挂钩的升降、驾驶室与吊臂可360度旋转、行车可前后移动。主控制器使用6V电池供电，设有6颗按钮，可实现有线控制的功能，也可接收红外遥控信号；可演示结构稳定性探究、力矩转动平衡试验、物体重心探究、控制方式演示等教学的需要。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 7 | 液压控制系统模型 | 由控制对象和油箱两部分组成，采用透明元件，分离结构，可自己动手组装液压回路，了解液压控制系统的基本原理。配有溢流阀、换向四通阀、油缸、液压泵、油箱等 | 1 | 套 |
| 8 | 硬币分拣流程模型★ | 新型创客教学具，规格：≥300*200*300mm；主体亚克力材质，可清晰看到对一元、五角、一角共三种人民币（硬币）自动分拣过程。★装置通过电动叶轮将下落的硬币带入分拣轨道，然后不同面值的硬币通过分拣口落入对应的储钱箱。三个储钱箱分别安装了由系统控制的计数传感器，可自动读取每个箱内落入的硬币数量；；每个箱顶装有电子显示系统，可实时显示当前硬币数量。通过模型演示了解硬币分拣设备的工作流程，即先落小直径硬币后落大直径硬币，综合加深对流程与设计的理解，同时硬币分拣设备的电子工作原理。系统集成过流、过压保护；板载集成了Arduino IDE、mixly和scratch编程环境，并预留arduino扩展接口；学生可通过图形化编程软件自行设计应用程序， 并利用模型自带mrico usb标准接口，烧录程序创造出自己的硬币分拣流程。倡导创新，鼓励分享，培养学生的跨学科学习能力。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 9 | 数字化传感器功能演示平台 | 仪器符合教材中“黑箱理论”铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm。密切配合《技术与设计2》中“控制与设计”的教学内容，可以设计各种简单的开、闭控制系统并进行实验。多种传感器模块等；配合新课程物理教材中传感器这一章节使用；多种传感器模块（热敏、光敏、声敏、磁敏、触摸感应、热释电红外等）；配有相关操作使用说明书。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 台 |
| 10 | 光控路灯实验箱 | 该仪器能密切配合教学内容，可以设计各种简单的开、闭环控制系统，并进行试验。 2、能选择“输入”和“输出”，实现光控。 3、零件必须全部采用压接式和拨动开关便于使用，铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 11 | 声控灯原理实验箱 | 铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm。插接型可循环利用。可以设计各种简单的开、闭环控制系统，并进行试验。 2、实现光控、声控、温控、磁控、人体感应控制等多种控制方案。 | 1 | 套 |
| 12 | 红绿灯控制系统模型 | 便携式仪器，铝合金实验箱；规格：320*260*120mm；可进行红绿灯控制流程演示，复位、运行、等功能按键，具备5种可执行方案。*信号的灯具备闪烁功能（可自由编辑）*具备学生可自由调节红、黄、绿灯的数值显示的增减设定（可自由编辑）*可单独设定每个灯的时间秒数（0-99可自由编辑）*具备复位功能*真正仿真交通红绿灯的所有功能。 | 1 | 套 |
| 13 | 红外发射接收电路模型 | 镀膜铝合金箱体，规格：320*260*120mm；使用6V的电池组供电，可方便实验演示、轻便携带。具有红外发射模块、红外接收模块、输出模块、电源模块、★液晶显示模块、8路全彩LED、无源蜂鸣器。红外发射的地址编码可任意设置，数据编码部分有5颗按钮，可控制输出16种不同的方案。红外接收模块具有解码功能，带有解码正确指示灯，地址码也可任意设置。解码成功后，可分别控制4路输出模块，每个模块都具有指示灯，具有常开和常闭输出口，可以外接小电动机、风扇、喇叭、台灯、电热丝、各种扩展电路、单片机等器件，完成多种红外遥控的控制设计；通过对地址码的设置，可实现一个实验箱红外遥控控制多个实验箱，也可多个实验箱通过红外遥控点对点的互相控制。★在解码完成后液晶显示模块会显示红外遥控的解码码值信息。同时板面集成8路全彩LED和无源蜂鸣器，可以通过不同的按键切换5种以上的灯光和音效。 | 1 | 套 |
| 14 | 恒温控制箱模型 | 规格：≥300mm×200mm×200mm 1. 采用透明压克力材料，分为加热箱和控制箱，中间有有机玻璃隔板隔离，避免温度对控制箱的影响 2、控制器设有多种控制方式，可手动控制和自动控制，配有发光管指示，可实现开、闭环控制实验。3. LED液晶显示屏，非数码管显示，LED屏上不但可数字显示时间、设定温度、到达温度、设定湿度，到达湿度，还可根据学生实验过程字符提示当前实验是开环还是闭环控制模式，让学生对实验更易理解；3. 加热箱的温度严格控制（小于70℃），过温可断电保护，4、使用温湿度传感器，不但可检测温度，还可切换显示当前箱体内的湿度变化，需采用超声波雾化加湿方式，以便于学生观察理解。5、实验箱同时自带红外控制电路，可远程红外控制。遥控器上带有数字值，可通过遥控器直接设置温度。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 15 | 水塔水位自动控制模型★ | 规格：≥580mm×238mm×514mm 1. 该装置满足《技术与设计2》教材中关于设计过程的实验需求，演示、分析、设计过程 2. 采用透明有机玻璃材质，能让学生动手组装、了解水塔的组成结构，工作原理； 3. 采用铜水阀接头，双水泵可独立也可以同时供水，底座采用环保木质底座。 4. 控制器可实现定时控制、电子调节供水量大小，传感器检测自动供水，三种实验方案：定时功能方案、双传感器供排水方案，独立传感器供水方案。 ★5、液晶显示屏主控器：156*96*30mm，双色ABS注塑外壳；4色PVC面贴，美观大方；全系薄膜按键，触感舒适； ★6、主控器具有存储接口，可插入存储卡，在装置运行过程中，控制器可自动将数据上传到存储卡上，学生可将存储数据导入电脑进行检测评估。高度仿真现实中水位装置的液位监测功能。 ★7、主控器具有蓝牙模块，学生可通过预装的手机控制软件，实现手机无线控制。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 16 | 自动门实验装置★ | 1、该装置满足《技术与设计》和《电子控制技术》教材中关于开环控制内容的试验要求。2、能让学生动手组装、了解自动门的组成结构、工作原理。3、装置能手动或自动控制开关门。4、具有自动门的仿真功能，能演示人靠近时自动开门，延时后自动闭门，开闭门到达极限位置均能自动停止。5、能让学生自行实现光控车库门、声控车库门、人体感应开门、密码开门、★颜色感应开门等多种方式。★6、本装置在门开启后自动播放“欢迎光临”的语音提示。7、本装置的多功能控制盒可配套所有不同类型传感器做各种不同实验。8、液晶显示屏主控器：156*96*30mm，双色ABS注塑外壳；4色PVC面贴，美观大方；全系薄膜按键，触感舒适；通讯接口采用标准防反接RJ-45接口。9、整体全有机玻璃材料制作规格尺寸:600*200*300mm。★10、主控器具有蓝牙模块，学生可通过预装的手机控制软件，实现手机无线控制。11、主控器具有存储接口，可插入存储卡，在装置运行过程中，控制器可自动将数据上传到存储卡上，学生可将存储数据导入电脑进行检测评估。12、本装置既可作为教具又具有学具功能，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。（独立主控器）★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 17 | 抽水马桶模型 | 亚克力材质；仿真、透明、可拓展；能让学生了解抽水马桶的组成结构、工作原理；可以模拟水箱水位机械自动控制过程，可以拓展。 | 1 | 套 |
| 18 | 齿轮齿条传动模型 | 亚克力材质精致加工成型，主要由底座、圆形齿轮、条形齿条、转动手柄等组成；符合苏教版《技术与设计2》中的控制与设计的内容要求；通过齿轮与齿条的机械控制作用，理解控制的含义。 | 1 | 套 |
| 19 | 机械结构传动组装实验套件 | ABS材质，模具注塑成型，有机玻璃底座。外观精致，规格：230*180*140mm。 可实现蜗轮蜗杆传动、皮带传动、正齿轮传动、伞齿轮传动、链条传动(塑料可拆链条)。有详细的说明书，可配合教材使用，辅助教学。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 20 | 稳定性测试仪 | 材料：亚克力；尺寸大小：230*180*30；*高精度SCA60C倾角传感器；*测量角度90度；*双位数码管显示；*STC单片机控制；*5V的蜂鸣器等*可测量0-90°倾斜数据，由数码管显示，当角度大于=90°报警器即可报警。*供电电源：6V1A；学习：即可学习物体的稳定性又可学习到单片机控制的数码管电路 | 1 | 套 |
| 21 | 升国旗实验装置★ | *规格尺寸：250×250×1200mm，采用伸缩旗杆，高度可调 *电路板均采用SMT贴片工艺； *底座采用木板及亚克力材质制作而成； *传感器采用：限位传感器1、限位传感器2. *运行可在调试好时间后进行运转工作。 *定时可让学生自由定制时间的开启工作状态； *定时开启可在定时结束后进行定时后的运转； 该装置符合《技术与设计2》中教学内容； ★可实现不少于三首歌曲的切换播放 ★、液晶显示屏主控器：156*96*30mm，双色ABS注塑外壳；4色PVC面贴，美观大方；全系薄膜按键，触感舒适；通讯接口采用标准防反接RJ-45接口。 ★、主控器具有存储接口，可插入存储卡，在装置运行过程中，控制器可自动将数据上传到存储卡上，学生可将存储数据导入电脑进行检测评估。 ★、主控器具有蓝牙模块，学生可通过预装的手机控制软件，实现手机无线控制。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 22 | 铆、黏、焊接模型 | 演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样。材质：有机玻璃和金属，配合教材使用，辅助教学。铆接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质；搭铆、单搭板铆接、双搭板铆接三种类型。焊接模型：3件/套；金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊。粘接模型：5件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘、外套管粘接、内套管粘接。 | 1 | 套 |
| 23 | 简单零件模型（机械制作模型） | 多种常用机械零件模型各一 材质：ABS材质,中空注塑有色一次成型,臂厚3cm,模型的各单元可自由拆装组合,需定位的单元带有是定位键。共计：10个单元 | 1 | 套 |
| 24 | 三视图投影演示仪 | 实体投影，可自由拆装组合，三视图采用合页连接，具有定位单元。有机玻璃材质，采用激光切割、雕刻成型。配合教材使用。 | 1 | 套 |
| 25 | 空调模拟控制系统装置★ | 用于《技术与设计2》第四单元第三节“闭环控制系统的干扰与反馈”中关于闭环控制系统的工作过程部分的教学演示和学生亲身体验活动。同时可演示物联网智能家居功能。 实验装置整体亚克力材质，可直接观察箱体内部情况。 1.可支持制热和制冷，同时有风扇风速调节（高、中、低三档风速） 2.支持实时温度显示，精度0.1℃； 3. 温度调节范围在16℃~31℃之间； 4. 采用触摸液晶屏，可以直接用手指或专用的触控笔在屏幕上进行指点,实现功能操作； 5、液晶屏上可显示：“开/关”、“模式”、温度设置、“复位”、 “风速”（能够调整空调内风机的风速，风速会按照“自动→低风→中风→高风→自动”方式进行循环。） 6、七种运行模式（自动模式、制冷模式、制热模式、除湿模式、通风模式、睡眠模式、定时模式）。 a.自动模式：系统根据当前环境温度，自行选择制冷还是制热模式； b.制冷模式：系统先判断环境温度是否低于设定温度，若低于系统则不制冷；反之则运行，到达设定温度后即暂停工作，进入待机状态，当箱体内温度偏离设定温度3度后重新启动工作。 c.制热模式：系统先判断环境温度是否高于设定温度，若高于系统则不制热；反之则运行；到达设定温度后即暂停工作，进入待机状态，当箱体内温度偏离设定温度3度后重新启动工作。 d.除湿模式：系统根据设定湿度启动制冷，采用冷凝的方式除湿；本模式风速自动设定为低速运行； e.通风模式：系统在此模式下不启动制冷和制热器件，只启动风扇运转，可调整风速； f.睡眠模式：系统在启动本模式后自动将空调温度调整到28度，并将风速调整至低速状态；到达设定温度后即暂停工作，进入待机状态。 g.定时功能：系统可在设定模式后再设定工作时间。 7.系统支持红外遥控控制， 8.系统支持手机端APP控制功能； a.支持用户登录界面； 用户名、密码登录 b.可自定义模型名称； c.模式选择，七种运行模式功能都可以在手机上操作实现； | 1 | 套 |
| 26 | 不倒翁原理试验仪 | 有机玻璃材质，带有刻度盘，激光切割雕刻成型。 重心可自由改变； 能显示支撑点与重力线之间的变化对其稳定性的影响； 刻度盘、底板、不倒翁三者有机结合全程动态展示不倒翁重心和稳定性二者的关系。 | 1 | 套 |
| 27 | 桥梁承重试验装置 | 滑轨式；该装置可满足《技术与设计2》教材中关于结构试验要求；具备滑轨移动装置，承重小车不会脱离滑轨；配重哑铃片可由学生自行搭配，以实现不同承重试验；压力强度可由小到大逐级增加，产生最大压力可达170牛顿；可以对多种桥梁模型进行承重比较试验；装置结构具备很好的安全保障功能，能确保桥梁承重破坏性试验的安全进行；装置组成：金属底座及导轨架，哑铃杆，哑铃锁母、手拉杆，可调节承重伸缩杆，哑铃盘（1.25KG、2.5KG、5KG各2片）；最大测试长度：250mm；最大测试形变量：25mm；最大压力：170N。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 28 | 多功能控制器 | 外形尺寸：200*200*90mm 1、采用四组四位LED数码显示。中文显示。 2、有峰值锁定功能，便于记录实验数据。 3、采用高精度传感器测量，综合误差小于0.5%. 4、可同时显示二组压力以及压力之和与位移数据。 5、具备串口连接。 （与结构承重测试仪配套使用） | 1 | 套 |
| 29 | 结构承重测试仪 | 与多功能控制器配合使用，可连续测量拉压力，并具有峰值保持功能压力测量范围：0-500N；可以对不同材料的硬度、强度、抗压力、拉断力、插拔力、破坏力等参数进行测量。有效行程：150mm； 推拉杆行程：10mm；外形尺寸：230×150×490 mm；测试区有效面积：105×100 mm。 | 1 | 套 |
| 30 | 材料强度测试仪 | 螺旋式调节，带指针式压力表，可连续测量拉压力，并具有峰值保持功能压力测量范围：0-500N；可以对不同材料的硬度、强度、抗压力、拉断力、插拔力、破坏力等参数进行测量。有效行程：150mm； 推拉杆行程：10mm；外形尺寸：230×150×490 mm；测试区有效面积：105×100 mm。 | 1 | 套 |
| 31 | 榨汁机模型套件 | 5种不同形状与结构。种类：由草模、结构、功能、概念、展示五种不同阶段模型组成。材料：草模：有机玻璃，激光雕刻。 概念模：不锈钢模具成型 。结构模：透明有机玻璃，激光雕刻。功能模：有机玻璃材质，激光雕刻；展示模：不锈钢模具成型。功能：能完整表达不同阶段的设计方案，体现产品设计过程中构思、分析、调整、试验、改进的全过程。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 32 | 物联网实训操作平台 | 一体化平台，以ESP8266为核心，板载ADS1015模数转换模块，支持Arduino IDE、Mixly、Blynk等多款软件平台。APP支持安卓和IOS系统用户，电脑编程软件支持Windows、Mac版本。集成11种共计13个传感器功能模块，集光线传感器、测障传感器、声音传感器、水滴传感器、MP3播放器、热释电传感器、温湿度传感器、OLED显示器、RGB彩灯、USB电源以及扩展接口为一体的教学实验箱，配件包含水泵、U盘、小夜灯、小风扇，方便物联网教学以及案例原型的开发，可以完成诸如远程音乐播放器、温湿度计、温度气压计、环境光监测等案例开发。 | 1 | 套 |
| 33 | 风洞测试仪 | 工作电压：AC220V；规格：1700*400*430mm（含底板）。 设备包含整流段、收缩段、试验段、扩散段，各部分均采用法兰连接，易于观察试验过程和结果。设备的组成部分包括轴流风机、整流风罩、风向平衡装置、天圆地方扩散段、试验段、蜂窝过滤装置、喇叭口收缩段、无级调速装置、风速检测装置、模型飞机、金属底板等。 试验段的气流可达到层流状态，试验段具有可开舱门；试验段截面积：≥200mm×200mm。可直观的模拟和显示空气与模型飞机在不同速度情况下，机翼产生升力的状况。可将飞机模型取出，进行皮托管标定、零质量射流演示、伯努利方程演示等各种试验，能完全符合教学风洞试验、演示要求。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 34 | 台灯功能测试仪 | 壳体一次成型，数码管显示，启动/复位，计数等，精确到小数点后三位。功能：可外接光源等，进行电流、电压、照度的实时监测，亮度可调。让学生在进行电子电路教学的基础上对产品设计的环保意识也能有一定理解。 | 1 | 套 |
| 35 | 十种不同款式的台灯 | 结合教材，展示不同款式的台灯，展现台灯的设计多样性、合理性，使学生体验设计的重要性。 | 1 | 套 |
| 36 | 家庭用电系统实验箱 | 本实验箱主要探究通过生动形象的人体、淋浴、漏电开关、插座等模块可以使学生很直观的认识到家庭电路的连接方式及漏电、短路等危害。 箱体外观尺寸（mm）：490*395*230。箱体颜色：绿色。打开方式：抽拉式；箱体材料：环保型 PP；箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 主要配置及用材： 人体、用电器、淋浴模块*1、接线转换座、插座模块*1、微电脑时控开关控制器模块*1、漏电开关模块*1、漏电保护器模块*1、双开插座开关模块*1、T5日光灯电源插头*1、T5日光灯*1、感应数显测电笔*1、小型袖珍式模拟万用表*1、AC电源线*1、红色香蕉插头线*5、蓝色香蕉插头线*4、黄色香蕉插头线*2等。 功能描述： 本实验箱完成不少于10个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：01.漏电保护器的原理、02.使用万用表、03.练习使用微电脑定时器、04.短路演示实验、05.双线触电实验、06.触摸电器（插座接线端）接线而触电、07.插座没有接地保护引起的单线触电（单端触电）、08.电器设备没有接地保护引起的单线触电、09.沐浴设备漏电的危害、10.家庭电路与安全用电等。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 37 | 气动技术教学实验组合★ | 箱体外观尺寸（mm）：300mm×200mm×260mm；箱体颜色：黄色；箱体材料：便携式手提箱体，箱体材料为铝合金边框，上盖为黄色PVC面板，下箱体为黑色PVC面板。 零件总数不少于1800个，主体高强度钣金金属材质。 机械结构件：43种，其中40种使用高强度钣金金属材质，电镀处理，结构坚固，配合紧密，有4孔、5孔、9孔、11孔、15孔等多种平片，2×3孔、3×3孔、3×7孔等底板，L形断面直条、单孔圆、5孔圆等形状零件；3种采用ABS材质，颜色鲜艳、明亮。 紧固件：15种，其中金属紧固件7种，ABS塑料紧固件8种。 气动系统：气泵*2、储气罐*2；管道*18、五联气嘴*4、阀门*8、气缸*6 产品特点：集成储气筒，阀门、开关与气缸，利用结构件特殊的空间设计，集储压，回收功能为一体，利用气压形成强大的推力，且能够简化组件，提升与积木元件组装时的方便性空间效益。可以组合多种组合模型，并 提供相应模型的拼装示例图。 所有结构件应采用安全优质材料，能在炎热和高寒环境下使用。培养学生对科学探索和工程设计的兴趣 ★提供搭建好的气动机械臂实物模型样品和省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 套 |
| 38 | 光通讯实验系统实验箱 | 本产品能够让学生探究光波的调制与信息传播方法；箱体外观尺寸（mm）：320mm×260mm×120mm；箱体颜色：黑色；箱体材料：便携式手提箱体，箱体材料为铝合金边框。主要配置及用材：智能控制，激光发射器、激光接收器、音频播放器；功能描述：1、激光接收器为固定开放式。激光发射器为可移动调整，空间360°调整，让学生通过激光发射与接收之间距离的变化来观察实验现象。2、供电电源为5V直流电源适配器，供电电压为安全电压。 | 1 | 套 |
| 39 | 实用拐杖三套件 | 铝合金材料；四脚杖、直手杖、三脚杖。 功能：配合教材进行演示拐杖设计中的人机关系，演示拐杖的稳定性试验。 | 1 | 套 |
| 40 | 组合型设计实例箱 | 现实生活中常用工具，通过不同产品设计的改进，理解结构的变化带来的设计功能的优化，方便教师演示。 开瓶器（新式、老式）、多功能小铁锤、多用剪刀、多功能收音机、四面时钟、投影时钟、多功能组合螺丝刀、自发电手电筒、多用组合刀具、多用照明灯、铝塑管（长度100mm）、外塑内钢模型（长度100mm）。 | 1 | 箱 |
| 41 | 物重实验器 | 由可升降的指针式圆盘测力计，槽码和装有钢丝、导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌夹、支架和底座等组成。通过物重和物体质量的关系的实验理解测定工具的设计要素。 | 1 | 套 |
| 42 | 十种不同款式的台灯 | 结合教材，展示不同款式的台灯，展现台灯的设计多样性、合理性，使学生体验设计的重要性。 | 1 | 套 |
| 5．分组实验套件： |  |  |  |  |
| 1 | 自发电手电筒制作套件 | LED动能转换手按发电电筒；配2个高亮度LED，可以实现电池供电和手按发电两种形式的动能转换。教材2；完成控制与设计的试验教学，也可作为流程设计试验套材使用。 | 7 | 套 |
| 2 | 台灯制作套件 | 包含电池供电系统，电子开关、变压电路，LED灯或灯泡。实验标准要求：经历技术观察、设想、安装、测试和测量等简单的技术试验过程，学会简单的技术试验方法，形成初步的技术试验能力。 目标：根据设计要求选择合适的材料或标准件；通过比较和权衡，能在多个方案中选定满足设计要求的最佳方案或集中各个方案的优点来改進原有方案 | 7 | 套 |
| 3 | 自行车制作套件 | 技术与设计2 书第66页。全金属材质，成品长高：约23*14（cm）重量：约0.46kg。特点：高仿真，刹车、车头、轮子、链条等均可使用，拼装时动手益智，实现功能：可对脚蹬、链轮、链条等构成的传动子系统等了解和传动过程。 | 3 | 套 |
| 4 | 结构与设计试验套件 | 塑料收纳盒包装，盒体规格：300*200*60mm； 1、【材质】所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。 2、【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“结构及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格，兼容乐高积木零件，含板、砖、梁、摩擦链接销、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 3、能搭建各种结构演示模型。活动项目：简易小屋、桌子、不同垒法的墙、桥、相片架、四杆框架、农家屋架、人字梯、篮球架等 4、具有配套搭建手册。 5、同时配备拓展项目 6、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 3 | 套 |
| 5 | 流程与设计试验套件 | 塑料收纳盒包装，盒体规格：300*200*60mm； 1、【材质】所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。 2.【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“流程及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。兼容乐高积木零件， 3、含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、平轴、高轴、轴承、、可弯曲颗粒件、超长型柱型件、底板等。 4、能搭建火中逃生、积木分检流程、盖房子、机械手等流程演示模型。 5、具有配套搭建手册。 6、同时配备拓展项目。 7、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 3 | 套 |
| 6 | 系统与设计试验套件（系统特性分析套件） | 塑料收纳盒包装，盒体规格：300*200*60mm； 1、【材质】所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。 2、【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“系统及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。兼容乐高积木零件，含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 3、能搭建自行车、转向小车、旋转木马、简易步行机器人等系统演示模型。 4、具有配套搭建手册。 5、同时配备拓展项目 6、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 3 | 套 |
| 7 | 控制与设计试验套件（常见控制方式认识与应用套件） | 塑料收纳盒包装，盒体规格：300*200*60mm； 1、【材质】所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。 2、【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“控制及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。兼容乐高积木零件，含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 3、能搭建各种控制系统演示模型。 4、具有配套搭建手册。 5、同时配备拓展项目 6、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 3 | 套 |
| 8 | 电子初级教学实验箱★ | 规格:长×宽×高≥49×39×23cm。 箱体外观尺寸（mm）：490*395*230。箱体颜色：绿色。打开方式：抽拉式；箱体材料：环保型 PP；箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。本实验箱包含四大模块：1、常用电子元器件特性认知套件；2、半导体开关热性认知与应用套件；3、常见继电器认知与应用套件；4、基本数字电路认知／设计套件；其中第1部分可以完成：晶体三极管开关放大、霓虹灯、磁敏传感器应用、光敏报警电路、常见传感器实验； 第2部分可以完成：晶体三极管开关电路、恒温控制系统设计、声光控制楼道灯实验；第3部分可以完成：直流电磁继电器控制电路、晶闸管控制电路实验；第4部分可以完成：单稳态延时电路、智力竞赛抢答器、电子门铃、三人表决器、基本逻辑门电路、红外遥控风扇、红绿灯控制设计实验；电子方面：均采用拼插式模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；ABS材质，由各种电子元器件、导线、电源、开关、电路板组成；★其中单个电子元件模块采用电子元器件直接焊接在工业用线路板上的方式，使用ABS材料封装，直观形象，底部采用标准乐高孔位，可与其他乐高结构件或电子件兼容，；规格尺寸为：40×40mm；封装的透明上盖采卡扣式结构，上盖板预留了五孔，方便学生观察元器件和使用螺丝刀进行电子元器件调试；连接导线为五色杜邦线。开关模块规格尺寸为88×64mm，为电路插接方便，无需上盖；为便于学生识别，电子模块数量不少于54个，按照功能分为电源（黄色）、输入（红色）、输出（绿色）、连接（蓝色）、传感器（白色）、开关（紫色）等六大类。安全、环保、外观等均符合国家有关标准。可搭建各种电子控制技术模型或装置。 ★提供省级以上权威机构针对此产品出具的质量检测报告 | 3 | 套 |
| 9 | 电动机械手制作套件 | 规格尺寸300*250*100mm，采用优质材料精致加工而成。不少于4个自由度。双电池盒，可单独操控。 | 3 | 套 |
| 10 | 教学机器人套装★ | 规格描述： 箱体外观尺寸（mm）：420*300*140mm。 箱体颜色：蓝色。 箱体材料：ABS/PP。 箱体内部构造：采用零件分类盘，可实现不同类别的零件分类。 主要配置及用材： 一、硬件部分：采用32位ARM处理器，2.4寸彩色液晶触摸屏，控制器支持2路伺服电机、4路舵机；输入输出接口12个，内置2600MA大容量可充电锂电池；内置MP3模块，可完成语音机器人活动项目；支持图形化编程软件触摸编程，个性化导航键，增强人机互动性。★调速底座：规格:≥88mm*64mm*28mm；材质：ABS工艺：模具注塑一体化成型，表面处理：亚光。4种供电接口：1、香蕉线插口；2、2.54mm单排针插口；3、标准RJ45网线接口；4、micro USB接口。底部采用标准乐高孔位，可与其他乐高结构件或电子件兼容，拓展更多活动实验。电路板板材采用G26进口黑色金属镀膜，板载全面积信号隔离，全板进行电脑飞针性能测试。调速底座模块支持速度可调，数码管显示0-9级十级状态；操作灵活方便。 二、软件部分：结合图形化编程，具有编程、编译和下载等功能。图形化编程只需拖动图标并关联好各图标即可，操作方便。 三、基础结构件部分：拼插式化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；基础结构件不少于700个；主要有单销、双销、双孔单销、直角销、两格方销、两格实销、两格虚销、轴连接件、轴套、三格实销、三格虚销、三格轴、五格轴、七格轴、九格轴、十一格轴、三格梁、五格梁、七格梁、九格梁、十一格梁、十五格梁、双角度梁、T型角度梁、大L角度梁、四三角度梁、七二角度梁、齿轮、大导轮、车轮、链条、自封袋、蜗杆、小滑轮、主控器、伺服电机*2、舵机*2；调速底座*1；测距传感器*1；触动传感器*2；陀螺仪*1；无线控制手柄*1；音乐模块*1；光控传感器*2；LED灯模块*2；红外传感器*2；数据线、充电器、内衬托盘、收纳箱、使用说明书等组成。 功能描述：可完成打印机器人、演奏机器人、4自由度遥控机械手、步行机器人、自平衡小车、报时电子钟、电子绘图仪等几十种活动项目，并配套不少于70节课程。 | 3 | 套 |
| 11 | 机器人备件包 | 备件库套装中各零件颜色不少于12种，零件不少于850个。除了配有梁、板、轴、齿轮等基础零件外，应具有一些特殊零件，为搭建更复杂更大的模型提供更多的选择。零件包括：4单位带定位末端的轮轴2个，½单位套管16个，6单位轮轴1个，1单位套管45个, 4单位带末端的轮轴8个, 7单位轮轴2个, 2单位带摩擦的连接销170个, 5½单位轮轴4个, 8单位轮轴1个, 1½单位连接销6个, 8单位带末端的轮轴6个, 9单位轮轴5个, 2单位带轮轴的连接销6个, 2单位轮轴22个, 10单位轮轴1个, 3单位连接销14个, 3单位轮轴12个, 12单位轮轴1个, 2单位带摩擦/轮轴的连接销57个, 3单位带摩擦的连接销33个, 4单位轮轴5个, 3单位指针1个, 3单位深带螺柱的轮轴16个, 5单位轮轴8个, 3单位指针2个, 2单位带十字孔的梁6个, 4x6单位角梁2个, 7单位梁16个, 3x3单位T形梁2个, 9单位梁7个, 3x7单位双角梁2个, 2单位梁3个, 11单位梁6个, 3-单位梁1个, 3x7单位角梁4个, 15-单位梁13个, 3单位梁10个, 2x4单位角梁8个, 3单位双连接销2个, 3单位梁2个, 2x4单位角梁4个, 3x3-模块双连接销10个, 5x7单位框架9个, 3x5单位角梁6个, 3x3单位带角连接销4个, 5x11单位框架6个, 5单位梁5个, 3单位双交叉块4个, 2x4单位交叉块3个, 3单位带手柄的连接销1个, 0º带交叉孔的角块22个, 2x3单位交叉块4个, 2单位套管/轮轴延长器4个, 0º色带交叉孔和轮轴的角块2个, 2模块交叉块4个, 2单位管子2个, 90º色带轮轴的角块2个, 3x2交叉块2个, 0º角块6个, 2x3单位双连接销4个, 3单位交叉块4个, 180º角块5个, 2x2单位圆盘4个, 2单位½梁1个, 2x2单位圆滑盘2个, 157.5º角块4个, 2单位½梁2个, 3单位½梁10个, 112.5º角块3个, 22齿齿条2个, 5单位½梁4个, 90º角块2个, 3x3单位变速箱1个, 5x3单位½三角梁5个, 3x120º3轮辐角块5个, 3单位通用关节2个, 带齿轮装置的变速箱2个, 15 mm皮带2个, 2x2单位透明圆积木2个, 3齿齿轮装置2个, 24 mm皮带2个, 19单位螺纹伸缩杆2个, 球状关节CVC2个, 26 mm皮带2个, 19单位透明螺纹管4个, 杯状关节CVC2个, 33 mm皮带2个, 12齿双锥齿轮2个, 1单位带球的轮轴2个, 1x1单位透明圆砖6个, 20齿双锥齿轮1个, 1单位带摩擦/球的连接销8个, 1x1单位透明鼻椎体4个, 8齿齿轮2个, 6单位转向杆2个, 2x2单位透明多向连接器2个, 24齿齿轮3个, 4x5单位带电球的U框架1个, 2x2单位透明圆积木2个, 40齿齿轮2个, 球座1个, 透明尖头半球2个, 蜗轮1个, 20齿锥齿轮1个, 橡胶轨道28个, 30x20mm轮毂3个, 12齿锥齿轮3个, 24x14mm黑色轮胎2个, 20齿带孔的锥齿轮2个, 16齿带孔齿轮2个,28齿差动器1个, 凸轮齿轮2个, 变速齿轮装置1个, 43.2x26 mm轮毂2个, 43.2x22 mm黑色轮胎2个, 56x34 mm轮毂4个, 56x28 mm低轮胎2个, 40.7x15 mm链齿轮2个, 68.8x36 mm轮胎4个, 5x1.5单位轨道5个, 变速环1个, 11.2x7.84 mm轮毂7个, 变速器1个, 18x7 mm轮毂1个, 2x5单位右弯面板2个, 24内齿/56外齿齿轮/转台1个, 18x14 mm轮毂5个, 2x5单位左弯面板2个, 3x5单位右弯面板1个, 3x5单位左弯面板1个, 3x7单位右弯面板2个, 3x7单位左弯面板2个, 3x11单位右弯面板1个, 3x11单位左弯面板1个, 5x7单位右弯面板1个, 5x7单位左弯面板1个, 3x11单位面板4个.配合机器人套装，完成更复杂的模型。 | 2 | 套 |
| 12 | 机器人特殊配件包 | 特别配件包应包括：2×4单位角梁4个，3×5单位角梁4个，3单位梁4个，7单位梁12个，9单位梁2个，11单位梁2个，13单位梁8个，2单位黑色带十字孔的梁2个，2单位1/2梁4个，3单位1/2梁2个，3×3单位双连接销2个，3×3单位带角连接销2个，2×3单位双连接销2个，22齿齿条1个，3×120º3轮辐角块2个，6单位转向杆2个，12齿锥齿轮3个，凸轮齿轮4个，24内齿/56外齿齿轮/转台1个，5*7单位框架1个，5*11单位框架2个，3单位通用关节2个，1½单位连接销7个，1单位带球的轮轴4个，1单位带球的销5个，16内齿/24外齿轮差动器1个，8×8单位圆盘2个，43.2×26 mm轮毂4个，76×16 mm轮毂4个，软橡胶黑履带6个，56×26黑轮胎2个，43.2×22黑轮胎2个，96×18 mm黑轮胎4个，9单位转向连杆2个。 | 2 | 套 |
| 13 | 金属机器人编程套装 | 1、用于机器人智能小车、创意作品编程学习与机械制作，支持实现不少于10种功能：履带车、寻迹车、夹水杯、倒水车、遥控踢足球、乒乓球发射、传送带分拣、大风车、自动门闸、交通灯等； 2、包含40种以上机械零件，主要类别为孔梁件、连接件、传动件、轴类件、紧固件等，主要结构件材料使用高强度铝合金，结构坚固，配合紧密； 3、主控板兼容Scratch、mixly图形化编程和Arduino IDE代码编程；支持连接电脑在线和脱离电脑脱机两种程序运行模式；支持两种供电方式：USB 5V供电、外接电池6-12V供电； 4、主控板集成四路直流电机驱动；开放模拟脚端口6个，数字脚端口12个，管脚端口与电子模块通过3P连接线方便相连，同时又集成了驱动、LED灯模块；另外还预留了超声波测距、七彩灯、数码管、蓝牙通信、IIC通讯各类接口便于扩展使用； 5、套件电子模块种类19种，22个，分别为：直流减速电机*2、声音检测模块*1、红外遥控接收模块*1、红外遥控器*1、灰度检测模块*2、红外避障模块*2、碰撞开关模块*1、超声波测距模块（座）*1、颜色识别模块*1、LED灯模块-红*1、LED灯模块-黄*1、LED灯模块-绿*1、有源蜂鸣器模块*1、串行数码管显示模块*1、串口蓝牙4.0模块*1、激光发射模块*1、机械爪（金属齿舵机）*1、大舵机（构）-金属齿*1；音频发生器*1； ★6、音频发生器：≥88mm*64mm*28mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：ABS注塑一体化成型；表面：哑光；2种供电接口：1、香蕉线插口；2、2.54mm单排针插口；底部采用标准乐高孔位，可与其他乐高结构件或电子件兼容，拓展更多活动实验。电路板板材采用G26进口黑色金属镀膜，板载全面积信号隔离，全板进行电脑飞针性能测试。电子功能：采用集成化的电路一体化设计，配置麦克风和外部音源3.5MM标准接口，板载音量调节旋钮和贴片式阵列LED灯组，配备数字电平驱动芯片，可完成10段音量电平指示，阵列LED灯组可随音量大小变化，使实验效果更容易观察；供电方式：5V/1A稳压电源供电； 7、电子模块直插件焊点光滑圆润，避免学生使用时受伤； 8、电子模块上设置有组装孔，孔径4.8mm，孔距8mm，完全兼容与乐高小颗粒积木连接组装； 9、包含颜色识别、蓝牙通讯模块，且配套图形化编程软件中有相应的图形化模块脚本；支持蓝牙移动端应用进行遥控； | 1 | 套 |

| 通用技术1（操作室）配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 |  | 技术参数与规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1.基础设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 规格：2400×700×850mm台面采用防火板成型制作，下脚16mmE1级三聚氰胺板，立柱采用铝合金Φ50*1.2，拉方采用30*30*1.2铝合金型材，板材断面采用2mmPVC封边处理,含电源主控台，预留多媒体设备的位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实践桌 |  | 基本规格2400×1200×780mm(以学校实际情况为准)，钢木结构。①台面为双面8人用台面，40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；②桌面铺设3mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；③台身采用钢木结构，立腿均采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,含有独立的分类工具柜,材质18mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边；④桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）；⑤0.5m高多孔钢制活动式防护网。所用板材符合国家E1级标准。 | 7 | 张 |
| 3 | 学生凳 |  | 钢木结构。方形实木凳面，结实牢固；凳面高450mm；钢制部件经酸洗、磷化、喷塑处理；凳面静负荷不小于1600N；参照家具力学性能试验国标。 | 56 | 个 |
| 4 | 边柜（重型工作台） |  | 1200×600×780mm；①台面为40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；②桌面铺设3mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；③台身：立腿采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,含有独立的分类工具柜,材质18mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边；④桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）； | 2 | 张 |
| 5 | 木工操作台 |  | 多功能，可折叠，台面板上有公制刻度，有可以把需加工木板夹紧，夹牢的手摇柄。尺寸：高≥750mm，长≥610mm，宽≥310mm，夹板：≥120mm×610mm×20mm。 | 2 | 张 |
| 6 | 操作流程板 | KT板喷绘，规格：500×800，4mm。包括技术制作与试验实践室说明、教师职责、学生守则、设备操作流程（每种各1副）。 |  | 1 | 副 |
| 7 | 工具墙、柜 | 1800×450×2000MM ；材质采用18MM厚环保型三聚氰胺板，截面用优质PVC封边条机械封边，上部根据需要设置各种挂钩，定位挂放工具，便于取用及管理。下部为板式对开门，内设活动隔板层。所用板材符合国家E1级标准。放置教室侧面和后面 |  | 1 | 组 |
| 8 | 作品陈列柜 | 约1200×420×2000，铝合金框架结构，基材采用三聚氰胺板，上部为推拉玻璃门，有玻璃活动隔板，下部为木质对开门，有隔板。放置演示仪器、学生作品等 |  | 2 | 组 |
| 9 | 通用技术实践室简介 | 4副制作室介绍（与制作室功能氛围相匹配，车床和钻铣床介绍1副、车床和钻铣床操作规范1副、技术创新发明1副、趣味工业设计1副），尺寸800mm*600mm，材质为KT板。 |  | 1 | 套 |
| 2.防护器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防护眼镜 | 符合国家防冲击眼镜检测标准；①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶,使用时更为安全方便,舒适，具有极好的柔韧性能,可任意揉捏,不易变形，抗冲击；④质轻≤35克。 |  | 28 | 副 |
| 2 | 防尘口罩 | 专用口罩,一次性，100副/盒。 |  | 1 | 盒 |
| 3 | 工作服 | 蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。 |  | 28 | 套 |
| 4 | 工作帽 | 蓝色卡其布，松紧式，有帽檐。 |  | 28 | 副 |
| 5 | 套袖 | 蓝色卡其布 |  | 28 | 对 |
| 6 | 防滑手套 |  | 棉线手套，手掌覆胶 | 28 | 副 |
| 7 | 急救箱 |  | 铝合金箱体，药品：碘酒（25mL）2瓶（有药品生产许可编号）、红药水（25mL）2瓶（有药品生产许可编号）、双氧水（100mL）1瓶（有药品生产许可编号）、医用酒精（100mL）1瓶（有药品生产许可编号），医用棉签1包（有药品生产许可编号，原包装）、医用棉球1包（有药品生产许可编号，原包装）、无菌纱布（50mm×50mm）1包（有药品生产许可编号，原包装）、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏2支（有药品生产许可编号），均为保质期内。 | 1 | 个 |
| 8 | 灭火器 |  | MT3干粉灭火器；4公斤；灭火剂量(kg)：3±0.08；有效喷射时间(s)：≥8；有效喷射距离(m)：≥1.5；使用温度(℃)：-20~55；灭火级别 (B)：3。 | 2 | 个 |
| 3.中大型公用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 演示用小型精密钻铣床 |  | 紧急拍停开关、速度无级可调、四点式转动刀架、全套变速齿轮、高精确度。主要用于各类切削加工。可以用来车外圆、端面、钻孔、镗孔及车削螺纹。 技术参数：床身上工件最大回转直径：180mm最大工件长度：350mm主轴通孔直径：32mm主轴转速范围（无级调速）：0-2500转/分±10%拖板横向行程：65毫米电机输出功率：300W 车床外形尺寸（长x宽x高）：740x320x360mm净重/毛重：42/50公斤。 随机附件：100毫米三爪卡盘，尾轴孔锥度莫氏2号、扳手套件、油壶、尾座钻夹头、活顶尖等配件。 | 1 | 台 |
| 2 | 演示用小型精密车床 |  | 最大钻孔能力：13毫米 最大端面铣能力：30毫米 最大立铣能力：13毫米 主轴箱行程 （Z）：220毫米 横向行程（X）：300毫米 纵向行程（Y）：130毫米 主轴中心立 柱表面距离：170毫米 立柱可倾斜角度：左右各45度 主轴端面到工作台面的最大距离410/460×112毫米 主轴孔锥度：莫氏3号 电机功率 :0.55KW 主轴转速 ：低速 100-1100转/分±10% 高速 100-2500转/分±10% 工作台有效尺寸 ：390x92毫米 T型槽尺寸：13毫米/3条 外形尺寸（长x宽x高）：620×500×770mm 净重/毛重：65/85KG | 1 | 台 |
| 3 | 小型砂轮机 | 砂轮外径125mm，厚度16mm；带透明防护罩。符合JB/T6092 |  | 1 | 台 |
| 4 | 木工砂带机 | 功率：550W；砂带尺寸：915*100mm；转速：2850rpm；工作台尺寸：188*125mm；砂盘尺寸：150mm；底座尺寸：320*165mm；工作台最大角度：0°-45°；毛重/净重：15/14kg；包装尺寸：490*300*270mm |  | 1 | 台 |
| 5 | 电热丝切割器 | 全亚克力材质：【6mm厚透明黄色】截面倒角抛光。整体规格：380mm×250mm×260mm，组成部分：1、工作台面（规格380mm×250mm×6mm）；2、L型电热丝固定架；3、电热丝盘固定旋钮；4、电热丝；5、电热丝锁紧钮；6、调压旋钮；7、电源开关；8、支撑臂（规格200×65mm×88mm）； 9、横梁（规格265mm×30mm×6mm）；10、电热丝盘（规格ф30mm×15mm）；11、电源插座；14、底座（规格340mm×210mm×53mm×6mm，内部裸空）；12、电源线。13、额定电压：交流100-240v，50HZ；14、电热丝电流：2A。连续可调；15、电热丝规格：0.3mm镍烙丝；16、最大切割宽度：24cm；17、最大切割高度：16cm；、性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。有安全保护装置。★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 |  | 1 | 台 |
| 6 | 塑料弯曲机 |  | *总长度810mm； *加热长度710mm； *加热宽度0mm--25mm； *无级变温调温控制 *加热管功率不低于600W *电压：220V *分离式三插插头内嵌保险丝，安全稳定。 *厂机出厂老化时间约为72小时无故障连续工作 *产品终身维护，严格执行国家三包规定。 ★提供省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告 | 1 | 台 |
| 7 | 铸铁平板 |  | 由优质铸铁或合金铸铁制成，表面无缺陷，内部无气孔或疏松，平面度为30微米。尺寸：300mm×400mm，配有铁质工作台，确保平板稳定、牢固使用安全。其它应符合有关标准的规定 | 1 | 台 |
| 4．小型公用工具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属微型锯床 |  | 线锯床特点：特点：机床主要零件：如主轴箱，中间块，线锯基座，线锯盒，马达风叶，齿轮，线锯台,连接块等零件都采用金属材料，有皮带保护盖。1、经过特殊设计,安全不伤手,就算锯齿碰到皮肤,也只会引起轻微的振动,不会割伤。2、可以直线,曲线任意切割。技术参数：1、马达转速：12000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。3、工作台面积：90mm x 90mm。4、线锯床最大的切锯深度硬木为 4mm、三夹板为7mm、软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm。5、变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 1 | 台 |
| 2 | 金属微型车床 |  | 特点：机床主要零件：如主轴箱，尾座，长机座，大小滑块，马达风叶，齿轮，连接块等零件都采用金属材料，有皮带保护盖。1、中心高25mm，中心距135mm，一般车削金属时车床转速降到2000转/分钟。2、车刀是高速钢材质，可加工软、有色、贵金属，如果使用中间块加高时，直径范围更扩大至100mm。技术指标：1、马达转速：12000转/分钟。2、输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/24W；3、加工材料最大直径：20mm；4、加工材料长度：135mm；5、Z轴滑块行程：30mm，X轴滑块行程：160mm；6、加工材料：木质塑料,软金属(金、银、铜、铝等)，有机玻璃，塑胶等。7、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm； | 1 | 台 |
| 3 | 金属微型钻床 |  | 特点：机床主要零件：如主轴箱，长机座，短机座、大小滑块，马达风叶，连接块，钻床摇臂，钻台面，齿轮等都采用金属材料。适用加工：木料，软金属（铜，铝等），有机玻璃 ，塑胶等。技术指标：1、马达转速：12000转/分钟，2、输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/24W；3、Y、Z轴滑块行程：30mm；4、X轴滑块行程：145mm；5、夹头：1-6mm；6、钻台面尺寸：123~100mm；7、加工材料：木质塑料,软金属(金、银、铜、铝等)；8、手轮标有刻度，可精确到0.02mm；平板有标准的刻度线，磨具一次成型； | 1 | 台 |
| 4 | 金属微型铣床 | 特点：1、铣床用的刀具是铣刀，铣刀的侧面和前面都是刀刃，有一定的危险性，所以一定要在专业人士的指导下使用。2、机床主要零件：如主轴箱，长机座，短机座、大小滑块，马达风叶，连接块，齿轮等都采用金属材料。技术指标：1、马达转速：12000转/分钟；2、输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/24W；3、Y、Z轴滑块行程：30mm，X轴滑块行程：145mm；4、夹头：1-6mm；5、虎钳的最大夹持尺寸：50mm；6、适用加工：木料，软金属（金、银、铜、铝等），有机玻璃 ，塑胶等 。7、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，精确到0.02mm； |  | 1 | 台 |
| 5 | 金属微型磨床 | 特点:机床主要零件：如主轴箱，长机座，钻台面，马达风叶，连接块，齿轮，砂纸盘等都采用金属材料，机床的左边装有小砂轮，有砂轮保护罩。1.可以用来抛光、打磨,也可以手持进行各种角度研磨。2.中心高25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸。技术参数：1、马达转速：可选配12000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。3、工作面积：123 x 100mm。4、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)。5. 变压器具有过电流，过压，过热保护。 |  | 1 | 台 |
| 6 | 金属微型锣床 |  | 锣床特点：1、机器主要零件：如主轴箱、顶尾座、长机座、长滑块、木车床刀架、马达箱、齿轮、连接块、手轮等都采用金属材质，有皮带保护盖。1.软木、硬木均可加工,可随心所欲创作造型。2.可以使用三爪夹盘或夹头（1~6mm）夹持工件，锣床的中心高25mm，中心距135mm。技术参数：1、马达转速：12000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。3、加工材料最大直径：45mm。4、加工材料长度：135mm。5、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。6. 变压器具有过电流，过压，过热保护。7、马达箱和齿轮为联体金属材质。8、 X滑块行程：0~135mm；8、手轮具有标准的刻度线； | 1 | 台 |
| 7 | 电工工具箱 |  | 吹塑箱体，定点定位30件套装工具。工具包括：数显万用表，1台（四位数字显示，带温度测试）；电工胶布，1卷，5mPVC电工胶布；电工螺丝刀；6*100mmPH2# 十字一字各一把；5*75mmPH1#，十字一字各一把； 3*150mmPH0# 十字一字各一把；钢卷尺，1把；吸锡器，1把；剥线钳，1把；刷子，1把，软毛刷；焊锡丝，1卷；测电笔数字显示1支，；活动扳手8”1把；羊角锤，1把；钢丝钳，1把，7”；尖嘴钳，1把，6"；斜口钳，1把，7"；精密螺丝批，6把/套，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2；电烙铁，1把，220V50Hz60W；电工刀，1把，单发包胶；烙铁架，1付；内六角扳手，9件／套。剪刀1把。 | 2 | 箱 |
| 8 | 木工工具箱 |  | 含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG木柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，；螺丝刀，6*125+-铬钒钢，芝麻柄，1把；老虎钳，8"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，2"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 | 2 | 箱 |
| 9 | 金工工具箱 |  | 含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，7"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，0.45kg木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，6件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，1把。 | 2 | 箱 |
| 10 | 台虎钳（桌面放置，不用移动） |  | 符合QB/T1558.2；可旋转；钳口宽不小于100mm。 | 7 | 台 |
| 11 | 电刨 | 1、电压220v；2、频率:50Hz；3、功率：1000W。4、转速：13000r/min；5、最大刨削宽度：约90mm；6、最大刨削深度：约2mm |  | 1 | 台 |
| 12 | 手电锯 | 电圆锯，锯片直径不大于Φ110mm，符合QB3883.5 |  | 1 | 台 |
| 13 | 电动曲线锯 | 220V或低压充电、锯割能力：木材厚度不小于50mm。符合QB3883.1。 |  | 1 | 台 |
| 14 | 角向磨光机 | 额定电压220V；额定频率50HZ；输入功率600W；空载转速13000r/min；磨光片直径100mm |  | 1 | 台 |
| 15 | 照度计 | 显示：3 1/2位液晶显示屏；显示最大读数：1999；量程：2000/20000/50000lux；超量程显示：最高位显示“1”；准确度：±4%rdg±0.5%f.s；电源：单个6F 22 9V电池；取样率：2.0次/秒；电池寿命：连续使用约200小时；重复测试：优于±2%；重量：约200g（包含电池在内） |  | 1 | 套 |
| 16 | 打孔器 | 四件套，1、产品为手持式打孔器。要求用优质钢材制造，空心结构，一端带柄，另一端有刃（经热处理工艺加工），刃口平整、锋利、无崩口及卷刃，其外径分别为6mm、8mm、10mm，长度：≥100mm。 2、通条用Φ2.8mm碳素钢丝制成。3、空管与手柄焊接牢固，焊接面光滑。 4、产品整体做防锈处理，表面无锈蚀，无毛刺。 |  | 1 | 套 |
| 17 | 双把拉铆枪 | ￠2.4mm￠3.2mm；双手用 |  | 2 | 把 |
| 18 | 木工锯 | 400mm，齿距2.5mm，框架式，木材表面光滑，两头用硬木，中间横档用杉木，表面涂清漆。锯条端力握手一边木框的距离30mm，该端锯条倒角。一头固定（45°）。开好锯路，锯口有安全包扎。 |  | 2 | 把 |
| 19 | 镊子 | 不锈钢四件套，交叉、尖头、宽头、弯嘴四种。 |  | 7 | 套 |
| 20 | 通针 |  | 每盒8种规格，有手柄，不锈钢空芯针，不沾锡，用于焊接拆卸电子元器件脚。 | 2 | 盒 |
| 21 | 拉花锯 |  | 锯身总长300mm；锯条长度150mm，弓背高度130mm；手柄材质：塑料 | 2 | 把 |
| 22 | G形夹 |  | 1、尺寸：≥75mm， 2、钳身采用高碳钢精工锻造，整体热处理。3、旋转手柄为T形。4、采用优质螺纹丝杆。 | 2 | 把 |
| 23 | 热熔胶枪 |  | 220V，60W；PTC热敏原件，外壳采用高压ABS材质；内置保险丝、枪嘴材质：铝合金；适用11-11.5mm热熔胶棒；预热时间：1-2分钟，规格尺寸：128*110mm；电线长度：≥90mm；安全符合国家标准 | 2 | 把 |
| 24 | 塑料焊枪 |  | 规格尺寸：275*150*60mm；电压：220V；功率：≥550W；制热温度：50℃-500℃；0.6镍烙丝发热芯；B500K电位器控温；一体式焊接风枪管；可调温；三线插头，安全符合国家标准。 | 1 | 把 |
| 25 | 喷枪 |  | 不锈钢材质，含罐体、喷帽调节、扳机开关、喷幅调节阀、流量调节钮、进气接口、气压调节钮；标准配置喷嘴口径: Φ1.5mm；标准工作压力: 70PSI；最大雾幅宽度不小于 160mm；漆罐容量: 750ml；进漆方式为吸上式 | 1 | 把 |
| 26 | 切割垫板 |  | 规格：A3，450*30mm；材质：PVC；垫板雾面处理，不反光；表面印刷多功能标尺网格线；具有防割自愈合功能； | 7 | 把 |
| 27 | 交流手电钻 |  | 符合国家标准GB3883.1。 电压：220V 50Hz；功率：300W；转速：0-2800r/min；三爪钻夹头，钻夹尺寸：1-10mm；铜质机芯；二级减震；锁定按钮：具备自锁功能；正反转向，无极调速； | 1 | 台 |
| 28 | 直流手电钻 |  | 符合国家标准GB3883.1。 电压：12V以上；最大扭矩：23Nm；空载转速（r/min）：1400rpm；最大螺钉直径：6mm；在木材中最大钻孔直径：23mm；在钢材中最大钻孔直径：10mm；扭矩设置：18+1；夹头直径：0.8-10mm | 1 | 台 |
| 5．计量工具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 量具专用工具箱★ | ★手提式，ABS注塑箱体，规格≥350mm*120*210mm，6层可折叠式，箱体全展开后长度≥700mm；共有6类13个大小不同的收纳格挡，6类格挡从大到小依次为：350*185*45mm、350*165*45mm、350*122*45mm、350*105*13mm、110*75*45mm、45*31*13mm；可分类收纳不同的量具，便于管理。 必备套装工具 1、游标卡尺*1把：（量具专业厂家生产），0.02mm，0～150mm，符合GB/T1214.2； 2、外径千分尺*1把：（量具专业厂家生产），0～25mm，符合GB/T1216； 3、宽座直角尺*1把：（量具专业厂家生产），200mm； 4、钢直尺*1把：（量具专业厂家生产），200mm； 5、钢制三角尺*1把：（量具专业厂家生产），150mm； 6、钢制塞尺*1套：（量具专业厂家生产），100mm*14片； 7、钢制角度尺*1把：（量具专业厂家生产），0-180度；150mm 另含双面胶一卷、胶带2卷、白乳胶1瓶、标签纸1袋、回形针1盒、镊子2个、扎绳1件等多种辅助工具和材料。 ★投标现场提供样品 |  | 3 | 把 |
| 2 | 外径千分尺 | 1、测量范围：25mm～50mm，分度值0.01mm。 2、外径千分尺不应有影响使用性能的锈蚀、碰伤、划痕、裂纹等缺陷 3、测微螺杆和螺母之间在全量程范围内应充分啮合，配合良好，不应出现卡滞和明显的窜动，测微螺杆伸出尺架的光滑圆柱部分与轴套之间的配合应良好，不应出现明显的摆动。4、符合GB/T1216 |  | 1 | 把 |
| 3 | 万能角度尺 | 用碳素工具钢制成，划线尖端采用高速钢材料，表面应平整不能有黑斑、裂纹、锈迹、毛刺等缺陷，0-320°，精度2°（在连接点以外测量），符合GB/T6315。 |  | 1 | 把 |
| 4 | 高度游标卡尺 | 1、选用测量范围≥200mm，分度值0.02mm带有底座的高度游标卡尺。2、应装有微动装置或手轮。3、卡尺用碳钢、工具钢或不锈钢制成，底做用铸铁制造。4、表面不应有裂痕、划伤、碰伤、锈蚀、毛刺，镀、涂层不应有脱落和色泽不均匀等缺陷，标尺标记不应有断线、粗细不均及影响读数的其它缺陷。5、尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠地坚固在尺身上。6、符合GB/T1214.3。 |  | 1 | 把 |
| 5 | 电子天平 | 1、最大称重1000g，分度值0.1g。2、具有去皮,自较,记忆,计数,故障显示等功能，背光液晶显示。3、电源为交、直流两用。4、称盘选用不锈钢材料，直径≥130mm，外形尺寸≥200mm×240mm×140mm。5、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。6、键钮定位准确，活动自如，指示标记清晰。7、读数显示器亮度均匀，数字显示完整清晰。8、其它应符合有关标准的规定。 |  | 1 | 台 |
| 6 | 托盘天平 | 1、最大称量500g,分度值0.5g。 2、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由金属制成，刀子：钢或玛瑙制成，固定于杠杆上。3、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。4、配备砝码：应满足天平全称量值要求。5、空载变动性：调整天平在平衡状态轻按任一称盘，使天平失去平衡，摆动后能恢复平衡。6、最大安全载荷：在125%最大称量载荷时应能正常摆动。7、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。8、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。9、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 |  | 1 | 台 |
| 7 | 电子秤 | 1、称重≥5000g，分度值2g。2、背光液晶显示。3、电源为交、直流两用。4、称盘选用不锈钢材料，秤盘尺寸：≥220mm×280mm直径，外形尺寸:≥290mm×320mm×130mm。5、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。6、键钮定位准确，活动自如，指示标记清晰。7、读数显示器亮度均匀，数字显示完整清晰。8、其它应符合有关标准的规定。 |  | 1 | 套 |
| 8 | 金属砝码 | 1、质量及数量：200g1个/100g2个/50g1个/20g2个/10g1个；2、表面应有防锈镀层，镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。3、标称质量值，应标于砝码上表面。4、其它应符合有关标准的规定。 |  | 2 | 套 |
| 6．制作套件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础套件－遥控小车设计与制作套件 | 加工材料：PC标准构件、控制线路板、外线组件，电机、遥控器。连接方式：拼插使用、胶合，配6V电源。实现功能：红外遥控器的简单认识及控制。 |  | 7 | 套 |
| 2 | 基础套件－通用技术实验材料 | 通过五种典型实例，经历设计的一般过程，可制作出笔筒、书架、光控百叶窗、密码箱、汽车等模型。使用ABS标准构件、木工板、木条、电机等材料。采用：拼插、胶合、铰接等方式连接。包括基本板材、标准件、含制作图纸。 |  | 7 | 套 |
| 3 | 基础套件－自制水位套件 | 配备水位电子控制器自制材料，水位传感器自制材料以及水位控制小型试验装置（环保有机玻璃精致加工而成）；分析水位闭环控制系统的基本组成与工作过程，理解传感器、控制器和执行器的作用，学会设计简单的控制系统并通过模型的构建进行验证和改进，同时也可作为流程试验套件。 |  | 7 | 套 |
| 4 | 基础套件－简易定时升旗制作套件 |  | 规格尺寸：250x140x550mm；底座：亚克力材质，250*140*30mm，旗杆：不锈钢材质，高度520mm；提供全套自制升旗台自动控制的元器件和材料，含有升旗传动系统和机械定时器材、电机、控制器，便于学生在亲手制作亲身参与的过程中了解自动升旗开环控制系统的基本组成与工作过程。理解控制器和执行器的作用。 | 7 | 套 |
| 5 | 进阶套件-笼中鸟活动套材★ |  | 以ABS材质乐高式底座为基座，电动，可与乐高零件或底板兼容，拓展更多应用。搭建过程不采用任何胶水粘接，没有耗材，可重复使用。 1：88*64mm乐高式搭建底座（模具一次成型，ABS材质）*1 2：线路板*2（大小各一） 3：尼龙齿轮122A*1 4：尼龙齿轮322A*2 5：Ø2不锈钢轴30mm*1 6：铜柱*4 7：1.5*4不锈钢沉头螺丝*2 8：M3*9（全长）不锈钢内六角螺丝*4 9：M3螺母*4 10：两节5号电池盒 11：笼中鸟转盘*1 12：插片*1 13：笼中鸟贴纸*1套 14：3*10圆头自攻螺丝*4 15：RF-400电机*1 | 7 | 套 |
| 6 | 进阶套件-电影原理活动套材★ |  | 以ABS材质乐高式底座为基座，电动，可与乐高零件或底板兼容，拓展更多应用。搭建过程不采用任何胶水粘接，没有耗材，可重复使用。 1：88*64mm乐高式搭建底座（模具一次成型，ABS材质）*1 2：线路板*2（大小各一） 3：尼龙齿轮082A高*1 4：尼龙齿轮36122A*1 5：尼龙齿轮322A*2 6：Ø2不锈钢轴10mm*1；30mm*1 7：铜柱*4 8：1.5*4不锈钢沉头螺丝*2 9：M3*9（全长）不锈钢内六角螺丝*4 10：M3螺母*4 11：两节5号电池盒 12：电影原理转盘*1 13：电影演示胶片*5套（可演示跑步运动员、飞驰的骏马、喝水的鸟、脱帽子的小女孩、摆钟五种场景） 14：3*10圆头自攻螺丝*4 15：RF-400电机*1 | 7 | 套 |
| 7 | 拓展套装-电动硬币分拣机创客套件 |  | 以木板为基座，用激光雕刻有图案表示模块的功能特征，交互式创意模块使用螺丝铆钉卡扣的形式固定，不采用任何胶水粘接，没有耗材，可重复使用。让学生更多的精力用在积累各方面知识、学习创新方法、开阔眼界、增强自信、培养兴趣、无形中让学生的跨界灵感增强。符合国家安全标准。成品尺寸：234*121*126mm；材料清单：环保椴木板*1；减速电机*1；150mm跳线*1；★双电池盒模块： 底座ABS材质，一体化成型，底部采用标准乐高孔位，可与其他乐高结构件或电子件兼容，拓展更多活动实验。底座规格：≥88mm*64mm*14mm；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面：哑光。电路板板载全面积信号隔离，全板进行电脑飞针性能测试。电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制；输出接口方式：1、香蕉线插口；2、2.54mm单排针插口；实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适； | 7 | 套 |
| 8 | 电子焊接练习套件（基础级） |  | 塑料收纳盒包装，盒体规格：300*200*60mm； 学生可以通过这个套件的练习，明晰焊接原理，识别电子元器件，练习正确使用电烙铁的方法，初步掌握焊接技术。 1、触摸报警实验：103电容*1、100uF电容*1、蜂鸣器*1、排针*1、470K电阻*1、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 2、触摸开关实验：103电容*1、100uF电容*1、LED二极管*1、排针*1、9013三极管*1、470K电阻*1、100K电阻*2、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 3、电子门铃实验：100uF电容电容*1、22uF电容*2、473电容*1、小喇叭*1、排针*1、9013三极管*3、9012三极管*1、470电阻*2、100K电阻*2、47K电阻*2、1K电阻*1、按键*1、印刷电路板*1； 4、定时振荡器实验：47uF电容*1、103电容*1、LED二极管*1、排针*1、10K电位器*2、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 5、多谐振荡器实验：4.7uF电容*2、LED二极管*2、排针*1、9013三极管*2、470电阻*2、100K电阻*2、印刷电路板*1； 6、光控报警实验：103电容*1、100uF电容*1、蜂鸣器*1、排针*1、470K电阻*1、100K电阻*1、光敏电阻*1、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； | 7 | 套 |
| 9 | 电子焊接练习套件（进阶级） |  | 塑料收纳盒包装，盒体规格：300*200*60mm； 学生可以通过这个套件的练习，明晰焊接原理，识别电子元器件，练习正确使用电烙铁的方法，基本掌握焊接技术。 1、光控电子鸟实验：103电容*1、473电容*1、100uF电容*1、小喇叭*1、排针*1、9013三极管*1、9012三极管*1、5.6K电阻*1、光敏电阻*1、100K电位器*1、印刷电路板*1； 2、门窗报警实验：103电容*1、100uF电容*1、水银开关*1、蜂鸣器*1、排针*1、470K电阻*1、NE555时基芯片*1、1K电阻*1、印刷电路板*1； 3、视力保护提醒器实验：LED二极管*1、红外发射二极管*1、红外接收二极管*1、蜂鸣器*1、排针*1、8050三极管*2、8550三极管*2、47k电阻*1、220电阻*1、47k电阻*1、光敏电阻*1、印刷电路板*1； 4、数码显示器实验：共阴数码管*1、排针*1、1K电阻*4、4位拨码开关*1、CD4511集成芯片*1、印刷电路板*1； 5、门禁自动控制实验：104电容*1、103电容*4、10uF电容*1、47uF电容*1、二极管 1N4007*1、LED二极管*1、5V继电器*1、排针*1、500K电位器*1、人体热释电传感器*1、排针*1、9014三极管*1、470K电阻*2、10K电阻*1、15K电阻*1、1M电阻*2、2M电阻*1、47K电阻*1、1K电阻*1、BISS0001+C172:C173集成芯片*1、印刷电路板*1； 6、无线调频话筒实验：102电容*2、15P电容*1、5P电容*1、100UF电容*1、10P电容*1、201电容*1、天线*1、7.5T线圈*1、驻极体话筒*1、排针*1、9018三极管*1、9013三极管*1、22K电阻*3、1.5M电阻*1、220电阻*1、印刷电路板*1、印刷电路板*1； | 7 | 套 |
| 10 | 《电子控制技术》学习实验箱（上） |  | 绿色收纳箱一个，外观尺寸：490*395*230mm，箱体采用注塑成型,材料:WSYABS/PP。各种器材有序镶嵌在黑色发泡珍珠棉内衬里（定点定位），便于运输和管理。 主要配置及用材： 每个实验电路均采用环氧树脂板台面独立操作模块；模块规格：140*80*25mm，ABS塑料底盒封装，电路板插件式结构、可反复使用，无需焊接，带安全电源或电池盒（不允许采用220V）。提高学生动手能力。可以由学生自己动手组合完成光控、声控、温控等多种模拟电路开闭环电路控制系统实验。 台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。 10块独立操作模块可实现10项独立实验项目： 1、光敏报警电路套件、 2、晶体三极管开关特性试验套件； 3、常见控制方式认知及应用套件； 4、红绿灯控制设计套件； 5、常见继电器认知与应用套件； 6、磁敏传感器应用套件； 7、力敏传感器应用套件； 8、气敏传感器应用套件； 9、声敏传感器应用套件； 10、常用电子元器件特性认知套件。 | 7 | 箱 |
| 11 | 《电子控制技术》学习实验箱（中） |  | 绿色收纳箱一个，外观尺寸：490*395*230mm，箱体采用注塑成型,材料:WSYABS/PP。各种器材有序镶嵌在黑色发泡珍珠棉内衬里（定点定位），便于运输和管理。 主要配置及用材： 每个实验电路均采用环氧树脂板台面独立操作模块；模块规格：140*80*25mm，ABS塑料底盒封装，电路板插件式结构、可反复使用，无需焊接，带安全电源或电池盒（不允许采用220V）。提高学生动手能力。可以由学生自己动手组合完成光控、声控、温控等多种模拟电路开闭环电路控制系统实验。 台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。 10块独立操作模块可实现10项独立实验项目： 1、温湿度控制实验套件； 2、多控楼梯灯套件； 3、视力保护提醒器实验套件； 4、三人抢答器实验套件； 5、红外发射接收电路套件； 6、半导体开关特性认知与应用套件； 7、基本数字电路认知/设计套件； 8、恒温控制系统设计套件； 9、单片机简单应用套件； 10、三人表决器电路实验套件。 | 7 | 箱 |
| 12 | 《电子控制技术》学习实验箱（下） |  | 绿色收纳箱一个，外观尺寸：490*395*230mm，箱体采用注塑成型,材料:WSYABS/PP。各种器材有序镶嵌在黑色发泡珍珠棉内衬里（定点定位），便于运输和管理。器材包含8个实验模块，数字电压表、数字电流表；每个实验电路均采用环氧树脂板台面独立操作模块；模块规格：140*80*25mm，ABS塑料底盒封装，电路板插件式结构、可反复使用，无需焊接，带安全电源或电池盒（不允许采用220V）。提高学生动手能力。可以由学生自己动手组合完成光控、声控、温控等多种模拟电路开闭环电路控制系统实验。★数字电流表：底座ABS材质，一体化成型，底部采用标准乐高孔位，可与其他乐高结构件或电子件兼容，拓展更多活动实验。底座规格：≥88mm*64mm*28mm；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面：哑光；充放电接口：Micro USB；信号测试接口：1、香蕉线插口；2、2.54mm单排针插口；电路板板载全面积信号隔离，全板进行电脑飞针性能测试。装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；检测电路中电流的大小；外形圆弧化一体设计，握感舒适；PCB焊接数显电子表，精确显示电路中的电流值变化及具体值；内置锂电池，使用配套的电源适配器即可进行充电。★数字电压表：底座ABS材质，一体化成型，底部采用标准乐高孔位，可与其他乐高结构件或电子件兼容，拓展更多活动实验。底座规格：≥88mm*64mm*28mm；材质：ABS ；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：哑光；充放电接口：Micro USB；信号测试接口：1、香蕉线插口；2、2.54mm单排针插口；电路板板载全面积信号隔离，全板进行电脑飞针性能测试。装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；检测电路中电压的大小；外形圆弧化一体设计，握感舒适；PCB焊接数显电子表，精确显示电路中的电压值变化及具体值；内置锂电池，使用配套的电源适配器即可进行充电； 1、触摸光控楼梯灯试验套件、2、电子门铃电路套件、3、晶体三极管放大特性实验套件、4、追捕恐怖分子实验套件、5、血型配对实验套件、6、迎宾台实验套件、7、晶闸管控制实验套件、8、综合电路实验。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。 | 7 | 箱 |
| 13 | 《电子控制技术》综合拓展实验箱 | 箱体外观尺寸（mm）：490*395*230。箱体颜色：绿色。打开方式：抽拉式；箱体材料：环保型 PP；箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。本试验箱采用多模块结构设计每个模块都采用相同规格设计，可以叠加组合节省电路占有的体积。学生可以任意选择，本配备可以完成教材上的电路识别、电路设计、电路试验、拓展。提供的设备具有操作简单、插接方便、检查电路故障一目了，并为学生提供了自主创新的平台等特征。用连线即可实验。本试验箱共分八个模块，单模块规格为170*85mm。可以作为通用技术《技术与设计1》和《技术与设计2》模块的常见控制方式实践活动课程和创新设计的平台， 1、电阻模块： 30,100,200,300,510,1K,1.5K,1.8K,2K,3K,4.7K,5.1K,6.8K,10K,51K,100K,200K,1M。电阻单位为欧姆，数量为各两个； 2、电容和声音模块： 有极性电容（1uf、10uf、22uf、47uf、100uf、220uf）；无极性电容（22pf、0.001uf、0.047uf、0.1uf）；驻极体话筒；扬声器；蜂鸣器；音乐ＩＣ电路； 3、开关和电位器模块： 轻触开关；按键开关；杠杆开关；拨动开关；电位器（5Ｋ，50Ｋ，阻值可变）； 4、数字电路显示模块： 发光二极管；共阴七段数码管；小灯泡；液晶模块接口；单片机晶振电路；单片机复位电路； 5、传感器和三极管模块: 光敏电阻；热敏电阻；湿敏电阻；水银开关；干簧管；霍尔开关；红外线发射管；红外线接收管；三极管（ＮＰＮ、ＰＮＰ）；摇控接受电路。 6、继电器和扩展模块： 继电器及其电路（可透视5Ｖ，9Ｖ，12Ｖ）；4脚扩展座； 7、数字电路芯片模块： 或门芯片；与门芯片；非门芯片；与非门芯片； 8、单片机模块： 40脚单片机ＩＣ座，可以接插51系列单片机和AVR系列单片机，可以用RS-232串口在线烧写程序； |  | 1 | 套 |
| 14 | 电子设计竞赛级套装 | 系统供电采用：DC5V-1000MA。 核心处理器：STC89C52RC，DIP-40 。 下载方式：在线USB下载。 核心板1块；规格尺寸≥120*80mm； 活动板7块，单块活动板规格尺寸≥120*70mm。 活动项目： 1.主机控制系统认知与使用 2. 电子琴控制系统制作 3.电子时钟控制系统制作 4.交通灯控制系统制作 5.LED点阵控制系统制作（单路为8*8点阵模块，最多可拓展8路点阵显示） 6.洗衣机控制系统制作 7.绚丽呼吸灯控制系统制作 8.多功能收音机控制系统制作 以核心控制器+可组合式扩展模型的组合模式，核心平台基于51单片机控制系统，外围配备USB串行通信接口、8路LED、有源蜂鸣器、LCD1602液晶显示屏接口（液晶屏选配）、RS-232接口等外围配套电路系统。组合式模块单元可由学生自己动手焊接，焊接完成后和核心控制器连接完成系统程序运行，以此检测焊接成果。该平台既能让学生了解电子控制系统的基本原理，还能在学生在焊接过程中认知基础各类电子元器件的标准名称已经术语等相关专业知识，让学生在电子控制制作有深入理解。 课程配套：配套七章，不少于110页课程教案。每个章节包含活动项目功能说明、装配图、实物图、程序设计调试、原理说明和拓展练习。 |  | 1 | 套 |

| 通用技术（准备室）配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数与规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备台 | 2400×1200×780mm；①台面为40mm厚硬实木齿接板材，硬度高，强度大，不易变形；②桌面铺设3mm厚水晶防护垫，具有耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，可有效减少噪音污染。③台身采用钢木结构，立腿均采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,安装抽屉式工具柜及宽大柜橱，材质18mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边，方便工具分类存放和取用，轻松储存大型工具及物品,抽屉内配置3mm厚抽屉垫，保护桌体。④桌脚配橡胶减震垫，有效减少噪音和对地面的冲击，加大操作台稳固程度。⑤嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）； | 1 | 套 |
| 2 | 器材柜 | 1、规格：1000*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。调底脚。所用板材符合国家E1级标准。 | 8 | 张 |
| 3 | 周转箱 | 规格≥380*240*110mm；加厚PP塑料材质；采用模具注塑成型，底座四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动。 | 30 | 只 |
| 4 | 吸尘器 | 1、符合GB4706.7。立式；功率：1200W，坚固钢制壳体，噪音小，经久耐磨，超大可洗布袋，适用于大房间，配有多种吸头，用途广泛；2、便携式吸尘器：手提式充电吸尘器 | 1 | 套 |
| 5 | 仪器小车 | 采用不锈钢板制作，不锈钢车体，万向滚轮，双层物架。（用于上日常课前课后存取仪器） | 1 | 台 |
| 6 | 灭火器 | MT3干粉灭火器；4公斤；灭火剂量(kg)：3±0.08；有效喷射时间(s)：≥8；有效喷射距离(m)：≥1.5；使用温度(℃)：-20~55；灭火级别 (B)：3。 | 2 | 个 |
| 2．耗材类设备 |  |  |  |  |
| 1 | 绘图纸A | 3#，100张/包 | 2 | 包 |
| 2 | 绘图纸B | 4#，100张/包 | 2 | 包 |
| 3 | 坐标纸A | 16K，100张/包 | 2 | 包 |
| 4 | 坐标纸B | 32K，100张/包 | 2 | 把 |
| 5 | 红蓝记号笔 | 15mm，长138mm；油性记号笔；红蓝双色，纤维笔头 | 56 | 支 |
| 6 | 钉子 | 各种型号规格、若干、油封 | 5 | 盒 |
| 7 | 螺丝螺母 | 各种型号规格、若干、油封 | 5 | KG |
| 8 | 钢锯条 | 粗齿4盒（18牙），细齿6盒（24牙）100根/盒；符合GB/T14764。 | 5 | 盒 |
| 9 | 美工刀刀片 | 大号，18*100mm，10片∕盒 | 5 | 盒 |
| 10 | 缠绕管 | 螺旋缠绕管，绝缘PE材质；φ6、φ8、φ10各50米 | 1 | 捆 |
| 11 | 聚醋酸乙乳液 | 250G | 2 | 瓶 |
| 12 | 热熔胶棒 | 11*200mm，透明白 | 100 | 根 |
| 13 | 棉线 | 棉花纤维搓纺而成100米 | 5 | 轴 |
| 14 | 木砂纸 | 0#～2#各种，符合行业标准。 | 100 | 张 |
| 15 | 丝印三合板 | 150X150X3mm | 150 | 张 |
| 16 | 丝印三合板 | 200X150X3mm | 150 | 张 |
| 17 | 木棒 | 圆形松木棒，6*600mm50根；方形松木条，20*20*600mm50根 | 1 | 套 |
| 18 | 铁板 | 150*100*2mm；钻床、台钻配套耗材。 | 20 | 块 |
| 19 | 塑料棒 | 直径：15mm；长：150mm；车床加工用。 | 20 | 根 |
| 20 | 钻头 | 2mm、3mm、4mm、到10mm，共9种规格。 | 5 | 套 |
| 21 | KT板 | 600*600mm | 15 | 片 |
| 22 | 松香 | 天然松香，中性无酸，成分：树脂酸，软化点：70～90℃；溶解热：15.8KCAL/KG； | 5 | 盒 |
| 23 | 砂轮片 |  | 5 | 个 |
| 24 | 砂带 | 细目、粗目各五张 | 2 | 套 |
| 25 | 焊锡丝 | 2#，线径0.8mm，含锡量55%； | 10 | 卷 |
| 26 | 漏电保护器 | DZL18-20漏电保护器，额定电流：20A；带灯 | 5 | 个 |
| 27 | 加油壶 | 金属材质，容积250g | 1 | 个 |

| 物联网创客室配置清单（4人/组，52座） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 图片 | 数量 | 单位 |
| 家具硬件设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 |  | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |  | 1 | 把 |
| 3 | 学生操作台 | 750*6E*780，台面：采用12.7mm实心理化板，四周贴边处理，总厚度25.4mm,边缘和四角磨边。 三个箱体：采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固，四角采用PP注塑型材包边。 柜门采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板一次性注塑包边处理。注塑包边带造型拉手。配两个自动型110°大伸展角度锌合金铰链，缓开缓关。箱体上带采用16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板制成电源盒，带多功能电源插座 |  | 8 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 座高：450mm±10mm。 坐垫：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：角到边320mm±10mm。3.坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*127*35mm±5mm。 脚架：1.材质及形状：鱼眼管。 2.尺寸：32*22*1.5mm。 3.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫：1.材质：采用PA塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。2.尺寸：81*19*60mm及40*28*39mm。 |  | 52 | 个 |
| 5 | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  | 4 | 组 |
| 6 | 边柜 | 规格：1000*500*900mm 1、基材采用优质高密度三聚氰胺板，耐磨,抗静电,易清洁，绿色环保产品甲醛释放量小于0.5mg/L，符合“国际E0”环保级标准；加工过程采用德国豪迈加工中心一次成型，损伤率小。 不配锁， 内配一块25mm活动层板。 2、台面板：“标准”牌E0级三聚氰胺板,符合“国际E0”环保级标准；耐磨,抗静电,易清洁，强度好、韧性强 颜色：柚木色 |  | 6 | 组 |
| 教具器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图形化编程及管理平台软件 | 功能介绍 1、 支持人工智能（AI）与物联网（IoT）功能，既可以拖动图形化积木编程，也可以使用Python/C等高级编程语言； 2、 软件集成作业项目管理功能，方便日常教学管理； 3、 软件分为实时模式和离线模式两种主模式。 A、实时模式,此模式可实现以下2种功能：（1）不需要硬件，直接使用趣编程软件编写图形化程序，可通过编程解决数学问题、制作动漫、游戏等，程序直接在电脑端运行；（2）交互编程：通过USB线连接硬件与电脑，硬件与电脑实时通讯，可通过硬件模块（传感器）控制软件中的程序（角色、舞台等）运行，也可以通过软件中的程序控制硬件上的模块（执行器），实现软硬件交互式编程。 B、离线模式，此模式下通过编译，将图形化代码或者手动编写的代码生成硬件可执行程序，下载到对应的硬件主控中，程序下载后，可断开硬件与趣编程软件的连接，目标程序在硬件上继续运行。离线模式下，根据不同硬件，代码有两大类，分别是ArduinoC和Python，这两种模式下，依据不同的编程方式，又分为图形化编程以及手动代码编程。 4、项目作业管理功能（管理平台） 1) ·教师可通过软件发布编程作业； 2) ·学生可通过软件查看作业内容，完成程序设计并在线提交项目； 3) ·教师可直接在软件中加载运行学生的作业项目，对项目进行批阅； 4) ·学生可在软件中查看老师对作业的批改情况； |  | 1 | 套 |
| 2 | 车辆超载自动检测与控制系统（带样品） | 一、功能要求： 1、可学习了解称重传感器、数码管等传感器显示器相关知识，借助称重传感器对经过的车辆进行实时称重，并根据传感器测得的数据判断车辆是否超载，不超重则栏杆抬起，可以放行，如超载则栏杆不抬起，禁止通行； 2、同时有语音提醒，语音内容可以由学生自主录制； 3、可用滑动变阻器调节限制重量数值大小； 4、可根据功能设计创意作品。 二、智能电子电路部分： 1、控制电子模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，便于插拔和功能拓展，供电电压3.3v-5.5v。 2、按键电子模块：用于产生触发动作，供电电压3.3v-5.5v。 3、蜂鸣器电子模块：用于发出警报提醒，供电电压3.3v-5.5v。 4、数码管电子模块：用于显示数字，供电电压3.3v-5.5v。 5、电位器电子模块：根据滑动点的位置不同输出响应的电压信号，供电电压3.3-5.5v。 6、语音录放电子模块：用于语音的录制、存储和播放，录音时长不少于8秒，供电电压3.3v-5.5v，接口数≥3。 7、接口转换电子模块：用于不同数目端口之间的转换，接口数≥7。 8、称重电子模块：感知被测物体质量，供电电压3.3v-5.5v。 9、采集模块：处理采集模块的数据，供电电压3.3v-5.5v，接口数≥2。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 舵机：高扭力，可受程序控制转动。 扬声器：8欧姆，0.25W。 配套连接线若干； 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 四、软件部分： 配套软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(10块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（8块）。尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（4块）。尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（12块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(10块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（20块）。尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(10块)。尺寸：R:20mm； 形状：六孔半圆(2块)。尺寸：R:80mm； 形状：四孔圆弧(2块)。尺寸：R:80mm； 形状：两孔圆弧(2块)。尺寸：R:80mm，θ：90度； 形状：四孔长方形(2块)。尺寸：20mm*80mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（40块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 注：提供产品检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书，提供样品现场演示功能。 |  | 13 | 套 |
| 3 | 集成图形化编程实验箱（leverⅡ） | STEAM教育、创客教育、编程教育训练用初级实验箱，用于大班授课，普及基础素养，配套图形化编程软件用于Scratch编程与智能硬件的初步学习，采用一体式外壳结构，便于电脑室直接使用，实现面向所有适龄学生的全员编程普及教学。所有传感器与输出装置集成于实验箱，方便老师收纳管理，主要用作学习编程与传感器知识，初步掌握创意设计的基本思路、编程思维的基础训练，学习常用传感器、输出装置的功能和在创意中的应用，用于完成前期创客入门的教学及学习内容；适用于物联网、STEAM创客教育编程普及化大班教学，满足学生高阶段的编程学习。 参数如下： 1、ESP-32主控，双核处理器、240MHz时钟频率、520KB SRAM、8MB Flash、支持 WIFI、支持蓝牙； 2、板载输入模块 温度传感器：0-50℃；湿度传感器：5-95%RH；旋转电位器：输出模拟量0-1024；光线传感器：光敏电阻，输出模拟量0-1024；触摸按键：模拟量，测量值反应触摸按键是否被触发。 3、板载输出模块 OLED屏：1.3英寸，128*64，支持中文显示；RGB彩灯：通过红绿蓝三原色的混合，显示多种不同颜色，4片灯珠，可独立控制；马达小风扇：支持转速调节；蜂鸣器：无源蜂鸣器，可发出声音和各种音符；舵机：输出角度0-180度；继电器：输出开关信号，可控制大功率模块。 5、扩展模块 颜色识别传感器：RGB全彩颜色识别传感器，支持红、绿、蓝(RGB)三基色，支持明光感应，可以输出对应的具体数值；三轴加速度计传感器：拥有±2g/±4g/±8g/±16g四档可选量程；手势识别传感器：在有效范围内识别手指的顺时针/逆时针转动方向和手指的运动方向等；空气质量传感器能够测量eCO2和TVOC浓度，可用于空气测量应用；心率传感器：测量血液中血红蛋白随心脏跳动而对氧气吸收的变化量来测量人体心率参数；肌电传感器：模块通过检测人体的表面肌电信号（sEMG），进而反应出人体肌肉和神经的活动情况。压力传感器：薄膜压力传感器，将表面压力转换为电阻值；MP3语音播放模块：可播放语音。上述模块可通过数据线接入实验箱扩展接口。 6、网络应用 WIFI连接：配置实验箱连接的WIFI账号与密码；物联云；在web端以图形化组件的形式创建物联网项目，可远程监控实验箱上各个模块；Blynk：在手机App端以图形化组件的形式创建物联网项目，可远程监控实验箱上各个模块；获取网络时间，获取各个城市的天气信息。 7、输入电压：DC电源口： 6.5V ≤ VIN ≤ 12V，USB端口：4.75V≤ VIN ≤ 12V。 8、一体式结构，坚固耐用，可保护电子元器件，不易损坏，长宽高尺寸不超过：208*158*60毫米。 |  | 13 | 套 |
| 4 | 校园创客编程套装 | 一、功能要求： 1、可学习了解传感器及编程相关知识。 2、要求包含生活中常见的声、光、红外、酒精、烟雾等不少于10种传感器，蜂鸣器、按钮、数码管等不少于8种输出设备。 3、支持图形化或模块化编程，可以锻炼学生的编程能力和逻辑思维能力。 4、要求提供该项产品的彩色印刷的详细使用说明指导书，内容能体现上述技术参数要求，内容包括：趣味光感灯、趣味声控灯、DIY台灯、红外感应语音提醒器、防小偷报警器、敏捷度测试器、人体感应电风扇、声控自动播报温度计、智能防雨晾衣架、智能防酒驾提醒器、电子标签控制的风扇、避障小车等不少于15种实验的详细指导及编程案例等 二、智能电子电路部分： 1、控制电子模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，便于插拔和功能拓展，供电电压3.3v-5.5v。 2、红外线传感电子模块：用于检测前方是否有障碍物，供电电压3.3v-5.5v。 3、按键电子模块：用于产生触发动作，供电电压3.3v-5.5v。 4、蜂鸣器电子模块：用于发出警报提醒，供电电压3.3v-5.5v。 5、热释感应电子模块：可感应人体发出的红外线信号，感应距离不小于1m，供电电压3.3v-5.5v。 6、麦克风电子模块：用于采集声音和输出触发信号，供电电压3.3v-5.5v。 7、数码管电子模块：用于显示数字，供电电压3.3v-5.5v。 8、光敏电子模块：用于检测光线强弱。 9、分压电子模块：用于串联分压，与光敏电子模块一起使用，供电电压3.6v-5.5v，接口数2。 10、端口扩展电子模块：用于端口扩展，以便接多个LED灯，供电电压3.3v-5.5v，接口数≥2。 11、USB电子模块：用于驱动带USB接口的外围设备（LED灯、USB风扇等），输入电压3.3v-5.5v。 12、酒精传感电子模块：用于检测空气中是否含有酒精1。 13、语音录放电子模块：用于语音的录制、存储和播放，录音时长不少于8秒，供电电压3.3v-5.5v，接口数≥3。 14、雨滴传感电子模块：用于采集雨量和输出触发信号。 15、AD采集模块：用于将模拟信号转换为数字信号,供电电压3.3v-5.5v，接口数≥2。 16、电位器电子模块：根据滑动点的位置不同输出响应的电压信号，供电电压3.3-5.5v。 17、火焰传感电子模块：可以检测火焰或者光源，打火机测试火焰距离不小于80cm，对供电电压3.3-5v,接口数≥2。 18、接口转换电子模块：用于不同数目端口之间的转换，接口数≥7。 19、电机驱动电子模块：可同时控制两路电机，供电电压3-6v，接口数≥4。 20、热敏电阻：金属外壳，100k，精度≥5%。 三、配件部分： 扬声器：8欧姆，0.25W。 高亮度发光二极管若干。 风扇：USB接口小风扇。 舵机：高扭力，可受程序控制转动。 电机*2：直流减速电机；车轮*2，与电机配套使用。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 配套连接线若干。 四、软件部分： 配套软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 |  | 13 | 套 |
| 5 | 智能感知晾衣架系统（scratch编程） | 一、功能要求： 1、可学习了解雨滴传感器、AD采集传感器、光敏传感器、分压传感器和舵机相关知识。 2、下雨时系统控制舵机将晾衣杆收回并关闭窗户。 3、不下雨时白天系统控制舵机将晾衣杆放置在窗外，天黑时系统控制舵机将晾衣杆收回并关闭窗户。 4、可根据功能设计创意作品。 二、智能电子电路部分： 1、控制电子模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，便于插拔和功能拓展，供电电压3.3v-5.5v。 2、雨滴传感电子模块：用于采集雨量和输出触发信号。 3、AD采集电子模块：用于将模拟信号转换为数字信号,供电电压3.3v-5.5v，接口数≥2。 4、光敏电子模块：用于检测光线强弱。 5、分压电子模块：用于串联分压，与光敏电子模块一起使用，供电电压3.6v-5.5v，接口数2。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 舵机：高扭力，可受程序控制转动。 配套连接线若干。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 四、造型模块部分： 形状：正方形板(16块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（4块）。尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（2块）。尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（12块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(10块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（8块）。尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(4块)。尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（30块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（20块）。尺寸：20mm*20mm θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（40个）；短铆钉（100个），材质：环保pp。 螺丝≥15个，螺母：≥15个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 |  | 13 | 套 |
| 6 | 悬崖勒马（编程）（带样品） | 一、功能要求： 1、可学习了解超声波模块的原理及特点。 2、当小车到达活动无语边界时能够自动调整方向的小车，同时通过语音发出提醒。 3、可根据功能设计创意作品； 4、通过在四面各安装一个超声波传感器向下测距，判断是否已经到达边界，当车到达边界时则会警报并转弯并向反方向前进，可以通过scratch编程使小车在一个指定平台上行走，在任何一个轮子走到平台边缘前自动停止，而永远不坠落。 二、智能电子电路部分： 1、控制电子模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，便于插拔和功能拓展，供电电压3.3v-5.5v。 2、语音录放电子模块：用于语音的录制、存储和播放，录音时长不少于8秒，供电电压3.3v-5.5v，接口数≥3。 3、电机驱动电子模块：可同时控制两路电机，供电电压3-6v，接口数≥4。 4、超声波电子模块：用于检测前方障碍物距离，测距范围不小于5m，供电电压3-6v。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 扬声器：8欧姆，0.25W。 配套组装件，拼接件若干；电机*2：直流减速电机；车轮*2：可与电机配套使用；万向轮*1：优质万向轮*1；MicroUSB连接线*1。 配套连接线若干。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 四、软件部分： 配套软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows系统。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(4块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（4块）。尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（2块）。尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（6块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(4块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（8块）。尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(4块)。尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（20块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（10块）。尺寸：20mm*20mm θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（20个）；短铆钉（90个），材质：环保pp。 螺丝≥15个，螺母：≥15个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 注：提供产品检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书，提供样品现场演示功能。 |  | 13 | 套 |
| 7 | 智能交通（编程小车套装） | 一、功能要求： 1、可学习了解智能交通相关知识。 2、要求有手动控制模式、循迹模式以及避障模式三种运行模式，同时可用手机通过WIFI与设备直连，利用手机专用软件切换小车的运行模式、调节小车的运动参数，比如快慢、左右转弯、停止和倒退等等，并将运动参数在移动端实时显示。 3、可以用Scratch编程软件对其编程控制，实现智能化运行。 二、智能电子电路部分： 1、控制电子模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，扩展wifi芯片，可以通过手机APP进行信息交互和控制，供电电压3.3-5.5v。 2、语音录放电子模块：用于语音的录制、存储和播放，录音时长不少于8秒，供电电压3.3v-5.5v，接口数≥3。 3、电机驱动电子模块：可同时控制两路电机，供电电压3-6v，接口数≥4。 4、红外接收电子模块：接收信号距离不小于10米，供电电压3.3-5.5v。 5、红外采集电子模块：电压比较器，不同信号下产生高低电平电压，供电电压3.3-5.5v,接口数≥3。 6、红外循迹电子模块：用于小车寻迹运行，检测距离不小于3cm，供电电压3.3-5.5v。 7、超声波电子模块：用于检测与前方障碍物的距离，测距范围不小于5m。 8、接口转换电子模块：用于不同数目端口之间的转换，接口数≥7。 9、蜂鸣器电子模块：用于发出警报提醒，供电电压3.3v-5.5v。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 红外编码遥控器：可发出红外编码信号；配套连接线若干。 扬声器：8欧姆，0.25W。 配套组装件，拼接件若干；电机*2：直流减速电机；车轮*2：可与电机配套使用；万向轮*1：优质万向轮*1；MicroUSB连接线*1。 四、软件部分： 控制软件：支持移动端实时显示或控制 编程软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(6块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（4块）。尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（4块）。尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（8块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(6块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（12块）。尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(6块)。尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（23块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（15块）。尺寸：20mm*20mm θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（20个）；短铆钉（90个），材质：环保pp。 螺丝≥30个，螺母：≥30个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 注：提供产品检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。 |  | 13 | 套 |
| 8 | 智能家居演示系统（WIFI版）） | 一、功能要求： 1、可学习了解智能家居物联网技术。 2、要求可以通过手机与设备wifi直连，用手机专用软件监测室内空气中烟雾浓度、甲醛、PM2.5、温度、湿度等参数。 3、可以通过专用软件控制模拟小家电的启动或关闭。 4、同时应该具备报警功能，打开警报系统时当有小偷进入或有烟雾时自动发出警报提醒。 二、智能电子电路部分： 1、控制电子模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，扩展wifi芯片，可以通过手机APP进行信息交互和控制，供电电压3.3-5.5v。 2、烟雾传感电子模块：用于检测环境是否有烟雾，输入电压3.3v-5.5v。 3、热释感应电子模块：可感应人体发出的红外线信号，感应距离不小于1m，供电电压3.3v-5.5v。 4、温湿度电子模块：用于检测环境中的温度和湿度，输入电压3.3v-5.5v。 5、甲醛传感电子模块：用于检测环境中的甲醛浓度，输入电压3.3v-5.5v。 6、光敏电子模块：用于检测光线强弱。 7、粉尘传感电子模块：用于检测环境质量，输入电压3.3v-5.5v。 8、蜂鸣器电子模块：用于发出警报提醒，供电电压3.3v-5.5v。 9、USB电子模块：用于驱动带USB接口的外围设备（LED灯、USB风扇等），输入电压3.3v-5.5v。 10、接口转换电子模块：用于不同数目端口之间的转换，接口数≥7。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 风扇：USB接口小风扇。 USB灯，连接USB接口，作为输出设备。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 配套连接线若干。 四、软件部分： 控制软件：支持移动端实时显示或控制 编程软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(10块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（8块）。尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（4块）。尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（12块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(10块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（20块）。尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(10块)。尺寸：R:20mm； 形状：六孔半圆(2块)。尺寸：R:80mm； 形状：四孔圆弧(2块)。尺寸：R:80mm； 形状：两孔圆弧(2块)。尺寸：R:80mm，θ：90度； 形状：四孔长方形(2块)。尺寸：20mm*80mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（40块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（20块）。尺寸：20mm*20mm θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（30个）；短铆钉（100），材质：环保pp。 螺丝≥20个，螺母：≥20个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 注：提供产品检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。 |  | 2 | 套 |
| 9 | 数字气象站演示系统(WIFI版） | 一、功能要求： 1、可学习了解气象站相关知识。 2、要求可以通过手机与设备WIFI直连，用手机专用软件实时显示环境相关信息，如风速、风向、降雨量、光照强度、温度、湿度、大气压强、PM2.5等。 二、智能电子电路部分： 1、控制电子模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，扩展wifi芯片，可以通过手机APP进行信息交互和控制，供电电压3.3-5.5v。 2、风向传感器模块：用于检测风向。 3、风速传感器模块：用于检测风速。 4、降雨量传感器模块：用于检测降雨量。 5、光照度传感器模块：用于检测光照强弱，输入电压3.3v-5.5v，接口数≥2。 6、温湿度电子模块：用于检测环境中的温度和湿度，输入电压3.3v-5.5v。 7、粉尘传感电子模块：用于检测环境质量，输入电压3.3v-5.5v。 8、大气压传感器模块：用于检测大气压强，输入电压3.6v-5.5v，接口数≥2。 9、气象站转接板：尺寸4cm*4cm，用于气象站传感器模块的端口转接，输入电压3.3v-5.5v，接口数≥6。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 气象站支架。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 配套连接线若干。 四、软件部分： 控制软件：支持移动端实时显示或控制 编程软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(10块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（8块）。尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（4块）。尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（12块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(10块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（20块）。尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(10块)。尺寸：R:20mm； 形状：六孔半圆(2块)。尺寸：R:80mm； 形状：四孔圆弧(2块)。尺寸：R:80mm； 形状：两孔圆弧(2块)。尺寸：R:80mm，θ：90度； 形状：四孔长方形(2块)。尺寸：20mm*80mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（40块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（20块）。尺寸：20mm*20mm θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（30个）；短铆钉（100），材质：环保pp。 螺丝≥20个，螺母：≥20个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 注：提供产品检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。 |  | 2 | 套 |
| 10 | 感知生长-智慧农业演示系统 | 一、功能要求： 1、可学习了解智慧农业技术。 2、要求可以通过手机与设备WIFI直连，用手机专用软件实时显示环境参数，如温度、湿度、土壤湿度等。 3、可以通过专用软件手动控制排风或增温功能的启动或关闭。 4、同时可以设置自动化模式，当环境参数值不满足理想条件时自动打开补光、排风、灌溉等设备。 二、智能电子电路部分： 1、控制电子模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，扩展wifi芯片，可以通过手机APP进行信息交互和控制，供电电压3.3-5.5v。 2、温湿度电子模块：用于检测环境中的温度和湿度，输入电压3.3v-5.5v。 3、土壤湿度传感电子模块：用于检测土壤是否湿润，输入电压3.3v-5.5v。 4、加热灯：用于提高水箱内部温度，是学生了解温度控制对农作物的影响，输入电压11.6~12.5v。 5、按键电子模块：用于产生触发动作，供电电压3.3v-5.5v。 6、继电器电子模块：尺寸8cm*7cm，用于控制水泵的电源，使学生了解继电器电子模块的功能和应用，输入电压11.6~12.5v，接口数6。 7、AD采集模块：用于将模拟信号转换为数字信号,供电电压3.3v-5.5v，接口数≥3。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 变压器：用于给系统提供电源，电压：12V，电流：2.5-4A。 亚克力水箱。 增压直流泵，电压12V，电流1.8A，功率25W。 排气扇：用于更新水箱内部空气，输入电压11.6~12.5v。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 配套连接线若干。 四、软件部分： 控制软件：支持移动端实时显示或控制 编程软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(8块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（8块）。尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（4块）。尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（12块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(8块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（16块）。尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(8块)。尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（40块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（20块）。尺寸：20mm*20mm θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（40个）；短铆钉（180个），材质：环保pp。 螺丝≥30个，螺母：≥30个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 注：提供产品检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。 |  | 2 | 套 |
| 11 | 水果乐器套装（带样品） | 一、功能要求： 1、可学习了解人体、蔬菜、水果等能导电的原理及音符相关知识。 2、通过触摸水果发出不同的音符从而演奏出美妙的乐曲。 3、同时还可以通过编程修改乐器的音色。 二、智能电子电路部分： 发射部分： 1、控制电子模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，便于插拔和功能拓展，供电电压3.3v-5.5v。 2、接口转换电子模块：用于不同数目端口之间的转换，接口数≥7。 3、核心板：用于产生触摸信号，供电电压3.6v-5.5v，接口数≥2。 4、转接板A：触摸信号输入。 5、转接板B：触摸信号输入，接口数≥2。 6、RF射频模块：用于设备间数据的无线传输，供电电压5V，接口数≥2。 接收部分： 1、无线接收控制电子模块：用于接收发射部分探测到的信号和控制发出确定的水果乐器音符，供电电压3.6v-5.5v； 2、RF射频模块：用于设备间数据的无线传输，供电电压5V，接口数≥2。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分 扬声器：8欧姆，0.25W。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 配套连接线若干。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 四、软件部分： 配套软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(25块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（12块）。尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（12块）。尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（25块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(20块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（30块）。尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(15块)。尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（60块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（50块）。尺寸：20mm*20mm θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（100个）；短铆钉（300个），材质：环保pp。 螺丝≥40个，螺母：≥40个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 注：提供产品检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书，提供样品现场演示功能。 |  | 1 | 套 |
| 12 | 智能垃圾识别系统 | 一、功能要求： 1、可学习了解AI视觉模块、OLED显示电子模块和舵机相关知识。 2、可通过摄像头识别多种物品，并进行物品的垃圾分类。 3、可通过OLED模块显示垃圾类型，并通过语音播报垃圾类型，同时打开该类型垃圾桶的盖子。 4、可根据功能设计创意作品。 二、智能电子电路部分： 1、控制电子模块：尺寸8cm*4.3cm，接口数14，主控板基于开源arduino uno设计， 主控芯片AVR ATmega328P, 接口采用xh2.54mm 2*2p\9*3p\4*4p 设计，方便拔插拓展。 2、AI视觉模块：尺寸5.2cm*5cm，用于人脸识别、物品识别、图像分类、特征学习、标签识别等，供电电压5V，接口数1。 3、OLED显示电子模块：尺寸4cm*5.5cm，用于显示文字或数字，供电电压3.3V~5V，接口数2。 4、音频功放模块：尺寸2*4cm，供电电压DC5V，内置的语音可通过模块板载USB口更换，接口数3。 5、接口转换电子模块：尺寸2cm*4cm，用于不同数目端口之间的转接,供电电压3.6v-5.5v，接口数7。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 舵机：尺寸线长15cm，塑料外壳，型号SG90。 配套连接线若干。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 四、造型模块部分： 形状：正方形板(40块)，尺寸80mm*80mm*2mm ,误差范围±0.2mm，材质：半透明环保ABS。 形状：扇形板（2块），尺寸R：80mm,误差范围±0.2mm, θ：90度 厚度：2mm， 材质：半透明环保ABS 。 形状：三角形板（2块），尺寸等腰直角，直角边长80mm，误差范围±0.2mm,厚度：2mm，材质：半透明环保ABS。 形状：长方形板（8块），尺寸80mm*40mm*2mm ，误差范围±0.2mm，材质：半透明环保ABS。 形状：小正方形(4块)，尺寸40mm*20mm*2mm，误差范围±0.1mm， 材质：半透明环保ABS。 形状：单孔小圆片(4块)，尺寸R:20mm，误差范围±0.1mm， 厚度2mm ，材质：半透明环保ABS。 形状：小直角连接件（80块），尺寸20mm*20mm*2mm，误差范围±0.2mm， θ：90度，材质：透明环保PC。 形状：小钝角连接件（20块），尺寸20mm*20mm*2mm ，误差范围±0.2mm，θ：135度，材质：透明环保PC。 铆钉：长铆钉（40个）；短铆钉（180个），材质：环保pp。 螺丝15个，螺母15个，不锈钢专用扳手1只。 |  | 2 | 套 |
| 13 | 多功能扫地机器人 | 一、功能要求： 1、可学习了解红外数据传输，红外编码遥控器的使用。 2、动手制作红外遥控器控制的扫地机器人，包括调整运行模式、调速、播放音乐等。 3、可根据功能设计创意作品。 二、智能电子电路部分： 1、控制电子模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，便于插拔和功能拓展，供电电压3.3v-5.5v。 2、电机驱动电子模块：可同时控制两路电机，供电电压3-6v，接口数≥4。 3、电源隔离模块：用于控制带电机驱动板的设备，供电电压为4.5V，接口数≥3。 4、音乐功放模块：供电电压DC5V，内置4首音乐，随机播放，内置的音乐可通过模块板载USB口更换。 5、超声波电子模块：用于检测前方障碍物距离，测距范围不小于5m，供电3-6v。 6、红外接收电子模块：接收信号距离不小于10米，供电电压3.3-5.5v。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 红外编码遥控器：可发出红外编码信号。 扫地刷：直径不小于15cm。 扬声器：8欧姆，1W。 配套连接线若干。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 配套组装件：透明亚克力配件；马达*2：直流减速电机；车轮*2：可与电机配套使用；万向轮*1；MicroUSB连接线*1。 四、软件部分： 配套软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(6块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（4块）。尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（4块）。尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（8块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(6块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（12块）。尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(6块)。尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（23块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（15块）。尺寸：20mm*20mm θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（20个）；短铆钉（90个），材质：环保pp。 螺丝≥30个，螺母：≥30个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 |  | 2 | 套 |
| 14 | Python编程专用主控板 | Python编程主控板：可以使用Python语言进行编程操作，控制创客编程套装传感器的主控板，供电电压3.3-5V;接口数≥11。 |  | 13 | 套 |
| 15 | 教材 | 纸质教材、电子文档等 一、纸质教材 1、内含校园创客基础套装系列不少于18个主题项目，不少于40个课时的课程内容 2、内含校园创客应用系列不少于4个主题项目，不少于12个课时的课程内容 3、内含人工智能不少于8个课时的课程内容 4、内含校园创客编程系列不少于9个主题项目，不少于30个课时的课程内容 二、电子文档 1、课件 （1）内含校园创客基础套装系列不少于21个主题项目，不少于42个课时的课程内容 （2）内含校园创客应用系列不少于2个主题项目，不少于8个课时的课程内容 （3）内含校园创客编程套装不少于10个主题项目，不少于30个课时的课程内容 2、教材 （1）实时更新的校园创客编程套装参考教材，内含不少于11个主题项目，不少于40个课时的课程内容 （2）实时更新的智能交通（Scratch编程小车）参考教材，内含不少于8个主题项目，不少于40个课时的课程内容 （3）实时更新的综合篇参考教材，内含不少于24个基础套装主题项目，不少于7个编程系列主题项目，不少于8个应用系列主题项目，累计不少于100个课时的课程内容 |  | 14 | 套 |

| 3D打印创客室配置清单（4人/组，52座） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 名称 | 技术参数 | 图片 | 数量 | 单位 |
| 硬件设施 | 1 | 教师桌 | 规格：2400*700*850mm 台面:台面为25mm防静电桌面。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 |  | 1 | 张 |
|  | 2 | 教师椅 | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |  | 1 | 把 |
|  | 3 | 学生美术桌 | 1.尺寸：2400*1150*750mm； 2.材质：实木桌面+优质钢架； 3.工艺：桌面橡胶木采用现代工艺和传统工艺相结合，做工细腻；钢架采用满焊焊接，钢架表面涂装经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：桌面厚度4cm，结构坚固扎实，小组四人至六人使用，桌面较宽，配置工具置物架，方便放置工具及半成品。 |  | 6 | 张 |
|  | 4 | 实验凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 |  | 52 | 个 |
|  | 5 | 边柜 | 1.尺寸：板式：W1340*D450*H900mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 |  | 4 | 组 |
| 3D打印机设备 | 1 | 3D建模课程软件 | 1：青少年3D创新设计软件 支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式； 支持操作系统自带全部字体的3D文字建模，并自动支持用户安装在操作系统下的扩展字体； 支持对导入图片的距离测量、对齐、复制、旋转、镜像、缩放等操作功能； 支持照片、图片、文字一键式3D透光浮雕建模技术。独有回转体曲面浮雕生成技术； 支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于90秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能； 支持积木堆叠式建模，10种以上基础模块形状，自由度更高。支持材质颜色，自带常用材质基础模块； 超过10个大类，逾700件各类高质量3D打印模型，支持实时3D预览； 支持参数化积木建模，可数字化定义积木形状、尺寸，并进行组合建模； 支持自有定义工作平面，绘制简易草图，支持基于草图的剪切、拉伸、旋转等高级建模功能； 支持导入图片进行建模，支持文字输入建模； 支持3D模型的缩放、旋转、坐标变换、删除、复制、叠加复制、镜像、阵列、对齐、布尔运算以及取消布尔运算； 支持对工作平面的修改以及还原； 支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型； 支持常用的雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等； 支持内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型； 支持雕刻功能可以设置半径大小，可以添加对称约束；涂绘功能可以自由选择颜色； 内置至少八种以上的常用材质球，可以导入图片自定义材质球； 支持全参数化编程交互方式的3D模型设计，支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱/圆台/圆锥、正棱柱/正棱台/正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。 ★上述所有功能集成于同一软件平台，一次性安装完成，该软件平台须拥有自主知识产权并获得《软件产品证书》。 2：青少年3D创新设计课程 为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学、人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖小学或初中或高中、中职阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材、视频全面材料，小学阶段不少于54个项目制课程、初中阶段不少于36个项目制课程、高中中职阶段不少于12个项目制课程。 3：青少年3D打印创新教育管理平台 针对创新教育特点而专门开发的校园局域网内的教学管理平台，通过青少年3D设计软件平台直接进入，并能满足学校平时的教学需求，主要包含课程管理、作业管理、学校作品管理、班级管理、学校比赛活动等功能。老师既可以通过平台导入课程资源包，也可以发布自己原创的课程并进行综合管理；老师和学生也可以通过平台进行交互，比如布置作业、修改作业、答疑解惑等；老师可通过平台创新学校班级和学生信息并进行管理操作；老师可通过平台发布校园比赛、活动等，并收集作品进行评比和优秀作品展示 4：软件可生成.STL标准格式文件，支持NJRM等所有品牌3D打印机； 5：★校园版软件适用于主机安装并授权校园局域网所有电脑使用该软件系统，并配备独立授权管理系统； 6：★软件平台取得《软件著作权登记证书》与《软件产品证书》，拥有自主知识产权 7：★取得原厂家针对本项目的授权委托书原件。 |  | 1 | 套 |
|  | 2 | 3D打印机（教师） | 1.打印技术：熔丝沉积成型（FDM） 2.成型尺寸：≥310mm*310mm*370mm（长*宽*高） 3.打印模型精度：最高0.1mm 4.打印喷嘴：单喷头；喷嘴直径： 0.4mm 5.打印速度：20-150mm/s 6.机械定位精度：X、Y、Z轴均不低于5μm 7.打印方式：WIFI无线远程发送直接打印，手机APP控制，支持SD卡/TF卡（8G及以上容量）脱机打印，也可以直接连接电脑打印 8.操控方式：7.0寸液晶触摸控制面板，支持打印模型图形化预览功能，方便查找文件；中文显示，也可以切换英文， 9.构建平台：构建平台具有加热功能，可加热至100度，保持打印室温恒定，平台表面为可拆卸微柔性面板 10.安全模块：空气过滤系统，有效过滤微颗粒，悬浮物，以及有害气体， 11.机身结构：全封闭机身，四门开启，透明的门，内置料盘架，内置LED照明灯光， 12.调平方式：可视化全自动调平系统，通过软件调整Z轴偏置 ★13.智能保护功能：机器具备开机自检功能，开机自动检测设备的主要部件功能；具有断料预警功能，断电续打功能；并支持智能故障诊断模式，支持节电模式； 14.安全关机功能：支持保存关机续打、打印结束自动关机、一键紧急关机 15.处理软件：自主研发的切片软件（非开源），能智能生成支撑结构：同时需要根据模型的结构，能实现选择不同部位自动添加差异化的填充率，并支持手动添加支撑 16.支持操作系统类型：Windows/Mac OS 17.支持耗材：ABS或 PLA等；耗材规格：直径1.75MM |  | 1 | 台 |
|  | 3 | 3D打印机（学生） | 1.打印技术：熔丝沉积成型（FDM） 2.成型尺寸：≥200mm*180mm*180mm（长*宽*高） 3.打印模型精度：最高0.1mm 4.打印喷嘴：1只；喷嘴直径： 0.4mm 5.打印速度：20-150mm/s 6.机械定位精度：X、Y、Z轴均不低于5μm 7..打印方式：WIFI无线远程电脑发送直接打印，手机APP控制，支持SD卡/TF卡（8G及以上容量）脱机打印，也可以直接连接电脑打印 8.操控方式：4.3寸液晶触摸控制面板，中文显示，也可以切换英文 9.构建平台：构建平台具有加热功能，可加热至100度，保持打印室温恒定，平台表面为磁吸可拆卸玻璃平台底板 10.安全模块：空气过滤系统，有效过滤微颗粒，悬浮物，以及有害气体， 11.机身结构：全封闭机身，四门开启，透明的门，可以从多方位不同角度观察打印情况 机体建造材质要求金属构架+有机玻璃外壳，金属构架保证机身平稳不易晃动，保证打印成型精度,机器内置LED照明灯光 12.调平方式：可视化自动调平系统 13.智能保护功能：机器具备开机自检功能，开机自动检测设备的主要部件功能情况，并作相应提示；具有断料预警功能，断电续打功能 14.安全关机功能：关机模式须有保存关机续打、打印结束自动关机、一键紧急关机 15.处理软件：自主研发的切片软件（非开源），能智能生成支撑结构：同时需要根据模型的结构，能实现选择不同部位自动添加差异化的填充，并支持手动添加支撑 16.支持操作系统类型：Windows/Mac OS 17.支持耗材：ABS或 PLA等；耗材规格：直径1.75MM 18.★质量要求：产品需通过省级以上（含省级）增材制造（3D 打印）产品质量监督检验中心（简称CAMT)检测提供检测报告或认证证书复印件加盖原厂公章，需提供厂家针对此项目的售后质保承诺书加盖原厂公章 |  | 13 | 台 |
|  | 4 | 桌面式3D扫描仪 | 1.测量精度： ≤0.1mm 2.最大测量范围 ：转台全自动扫描：200*200*200mm；自由扫描：700*700*700mm 3.扫描时间 ：转台全自动扫描：＜2min；自由扫描：＜8s（单面） 4.点距：0.17mm ~0.2mm 5.拍摄距离：290--480mm 6.拼接模式：同时具备转台自动拼接、特征拼接及手动拼接模式 7.扫描模式：全自动转台扫描及自由扫描模式 8.分辨率：130万像素 9.光源：白光LED 10.设备尺寸：570*210*210mm3 11.设备重量：≤2.5kg 12.单片测量范围（自由扫描模式下）：200*150mm 13.数据输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY其他：具备彩色纹理扫描功能 14.输出数据是否可直接打印： 无须借助第三方软件，直接输出完整STL模型，直接进行3D打印 15.数据分享：扫描模型可一键式上传至Sketchfab数据平台，进行数据分享及保存 16.支持系统：Win7/8/10 64位 17.要求电脑硬件配置： 显卡：Nvidia系列，显存>1G; CPU：双核I5或更高； 内存>8G； 18.数据接口：至少1个USB2.0/3.0接口 |  | 1 | 台 |
|  | 5 | 3D展品 | 提供20个精美3D 打印作品展示 |  | 1 | 套 |
|  | 6 | 打印耗材 | PLA环保打印材料，强度和韧性高，配合3D打印机可打印出高品质作品，1000g/卷，直径1.75mm；颜色多种可选。 |  | 30 | 卷 |
|  | 7 | 3D打印小型无人机主题课程套件 | 课程方案中无人机尺寸为220*220mm，采用穿越机专用飞行控制器（STM32 F303芯片），具有强大控制能力。内含CleanFlight最新飞行固件，可实现ANGLE、HORIZON、AIRMODE等多种飞行模式，支持PID、RATE、TPA等多种参数调整，并可通过CLI命令行模式修改底层数据。飞行器的所有接口均采用接插件，免除焊接，是更换零件更为方便。套件中还包含了25mw、48CH的广角摄像头图传发射一体机，能够实时回传图像，实现FPV（第一人称视角）飞行。课程内容包含无人机的诞生和应用领域与无人机结构及飞行原理的介绍1课时；分析结构、明确设计思路、画出思维导图与建模实操3课时；组合无人机、飞行参数调试与进行飞行练习2课时。 |  | 13 | 套 |
|  | 8 | 3D打印创意舞蹈机器人主题课程套件 | 创意机器人可双足运动，随音乐节奏有不同造型，并能通过各种各样的传感器来感知环境，通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。机器人控制板为基于开源电子原型平台 – Arduino的电路设计，能够运行于Windows、Macintosh OS X、Linux三大主流操作系统，板上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序。课程内容含机器组装、结构分析、Arduino原理介绍 2课时；原创动画欣赏与创意案例讲解1课时，酋长配饰3D设计教学与快装结构讲解3课时；开放设计课3课时。 |  | 13 | 套 |
|  | 9 | 3D打印基础智能硬件主题课程套件 | 本课程套件中有体感电风扇，光感路灯，噪声报警器，防盗储蓄罐等4个小主题，均包含详细的课程资料、模型数据和程序代码。控制板为基于全球最流行的开源电子原型平台 – Arduino的电路设计，构建于开放原始码simple I/O界面板，能够运行于Windows、Macintosh OS X、Linux三大主流操作系统。课程内容包含：体感电风扇主题包括体感技术、红外传感器、电路连接、编程与建模设计共3课时；光感电路主题包括感光灯、光线传感器、电路连接、编程与建模设计共计4课时；噪声报警器主题包括噪声及其危害、声音传感器、电路连接、编程与建模设计共计4课时；防盗储蓄罐主题包括零钱如何归置及储蓄罐的使用、红外传感器、电路连接、编程与建模设计共计4课时。 |  | 13 | 套 |
|  | 10 | NOC-3D智能作品创作 | 本套装含"NOC-3D智能作品创作"赛项指定的IME3D青少年3D创新设计软件平台与开源硬件。其中IME3D青少年3D创新设计软件平台含9款软件家族，包括2D转3D建模、3D积木建模、2D照片合成人像、参数化实体建模、3D数字雕刻建模、编程交互式建模等多种建模软件；同时含全面的课程资源，每节课程包含讲义、教案与教材、素材、视频全面材料，小学阶段不少于54个项目制课程、初中阶段不少于36个项目制课程、高中中职阶段不少于12个项目制课程；套装同时包含温度传感器、声音传感器、动作传感器等支持Micro:bit的各类电子元器件20余件，参赛选手可将开源硬件与3D设计结合，进行RM3D智能作品创作。 |  | 2 | 套 |

| 地理教室方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 地理专用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 天文演示穹顶 | 规格：直径300cm*高50cm，半球天幕成型球体，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定，可以和多媒体球幕投影演示仪配合使用用于天象、星空等内容的教学。 | 套 | 1 |
| 2 | 多媒体讲台 | 尺寸:1200*700*870mm，1、柜体主要部分采用材料厚度为1.0mm的优质冷轧钢板，经过数控冲床、折边、激光切割一次成型。操作方便、经久耐用。柜体内放置电脑显示器（屏面位于台面中间并朝上、方便示教者观看）及电脑立式主机，右侧放置视频展示台（设置导轨可活动抽拉）。2、柜体四周采用45度圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便设备连接。侧面柜体内可放置多媒体中控面板（开孔尺寸另定），柜体内留有穿线孔，方便设备连接。柜体背面板材留有设备散热孔。 3、台面用环保型防火板贴面，25㎜厚成型台面（基材为热性树脂浸渍纸高压装饰层积板，颜色为亚灰白）。显示窗口玻璃为5㎜的钢化玻璃. 4、金属外表酸洗除油磷化镀膜处理，表面采用树脂粉末喷塑，颜色为亚光灰白。 | 套 | 1 |
| 地理教学模型 |  |  |  |  |
| 1 | 黄土地貌 | 包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地）。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 2 | 冰川地貌 | 包括：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷，可演示冰川不断侵蚀岩石和岩壁形成的冰斗和角峰。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 3 | 海岸侵蚀地貌 | 包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台,规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 4 | 丹霞地貌 | 包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 5 | 重力地貌 | 包括：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物（山洞、房屋、铁路、公路、火车等）的破坏。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 6 | 喀斯特地貌 | 包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池）。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 7 | 火山熔岩地貌 | 包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 8 | 地下水模型 | 包括：风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂 风积：新月形沙丘，戈壁 规格：680*480mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 9 | 五种地形模型 | 表现：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 10 | 地震模型 | 表现：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 11 | 煤、石油矿质构造 | 表现：煤矿地质构造、煤层分布、坑道、采煤作业面、露田煤矿作业；石油矿的含油层、天然气层分布、钻井及井架、采油机、地面输煤线、储油罐、煤矿堆场、石油管道等。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 12 | 地上河模型 | 反映：郑州以东，荷泽以西段。黄河地上河最主要的特征、平原及地上河、铁路桥、开封铁塔、船只、虹吸管灌溉工程及清淤池、荷泽附近的南水北调穿黄河工程。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 13 | 等高线地貌模型 | 包括：山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡，谷、陡崖、三圈等高闭曲线，并有剖面图。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 14 | 环境问题模型 | 反映：20年前某海港的环境-城市、道路、码头、海轮、河流水较清，树木繁茂。20年后的环境污染，城市被迫搬迁，建防海大堤，旧城部分房屋被海水浸没，码头、港口被淹，海轮停靠外海，河水发黑，树木凋零，城市规模缩小，海港外出现沙洲。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 15 | 风沙地貌模型 | 风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂。风积：新月形沙丘，戈壁。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 16 | 风化地貌模型 | 风化地貌是由风化作用所形成的地貌。它的形态与岩石性质、地层产状以及地质构造发育程度有很密切的关系。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 17 | 构造地貌模型 | 包括：断层带陡崖、地垒山、地堑谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山，背斜成谷。断块山、单面山。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 18 | 梯田模型 | 梯田是在在丘陵山坡地上沿等高线方向修筑的条状阶台式或波浪式断面的田地。是治理坡耕地水土流失的有效措施，蓄水、保土、增产作用十分显著等。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |
| 19 | 地球运行仪 | 1、地球运行仪为地球公转和自然模型，在教学中用以演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布及季节变化，从而说明四季和五带的成因。 2、用阳光直射点和晨线的纬度及经度变化来显示昼夜、四季五带。 3、地球的近日点、远日点及地球上各区域的时差。 4、模型由可运行的地球仪和象征性的太阳能组成，采用束模拟平行太阳光，在季节盘上显示节气。 | 套 | 9 |
| 20 | 等高线地形图判读模型 | 分层演示，规格：57*43.5*19.5CM | 套 | 1 |
| 21 | 中国政区拼接及组合模型 | 规格： 1:6 000 000产品特点本产品可以将全国（4个直辖市、23个省、5个自治区、特别行政区）的分布情况正确的显示在贴有中国地图出版新版本绘制的图板上。行政区块用拼接可活动的形式，帮助学生加深理解，巩固所学的地理知识。 | 套 | 1 |
| 22 | 中国政区拼接模型 | 长约30公分，宽约25公分。中国政区拼接模型（磁性）1:20 000 000地理教学仪器 实验器材 | 套 | 49 |
| 23 | 初中地理教学挂图 | 对开 | 套 | 1 |
| 24 | 初中地理教学地图 | 对开 | 套 | 1 |
| 25 | 中学地理填充地图 | 彩色印刷，全开，PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 套 | 1 |
| 26 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开 | 套 | 1 |
| 27 | 地球科学探究活动器材套装 | 内容:1.空白小地球可以让学生用特种铅笔画地图,经度、纬度，画好后可以用布擦去。2.底盘、造型土、刮刀用于制作简易地形模型。3.底盘、造型土、刮刀、硬纸片、红、兰、铅笔用于制作简易等高线模型。 | 套 | 49 |
| 28 | 岩石矿物标本 | 包装单位：单木盒精包装。标本木盒：295*190*33mm。标本尺寸：每颗约30mm*20mm。单盒重量：约1.5KG。1、褐铁矿 2、铅锌矿 3、铝土矿 4、钒矿 5、钛铁矿 6、白钨矿 7、含铜黄铁矿 8、锡石 9、磁铁矿 10、赤铁矿 11、石墨 12、石英 13、硅灰石 14、萤石 15、叶蜡石16、滑石 17、蛇纹石 18、高岭石 19、沸石 20、正长石 21、斜长石 22、方解石 23、白云石 24、重晶石 25、石膏 26、磷灰石 27、花岗岩 28、玄武岩 29、花岗闪长岩 30、安山岩 31、辉绿岩 32、正长岩 33、石灰岩 34、砂岩 35、页岩 36、砾岩 37、角砾岩 38、大理岩 39、石英岩 40、浅粒岩 41、片岩 42、片麻岩。 | 套 | 9 |
| 29 | 土壤标本 | 包装单位：单木盒精装。木盒尺寸：195*120*30mm。红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土、棕壤、褐土、黄棕壤等 | 套 | 9 |
| 30 | 地球仪 | 政区版，32cm | 个 | 1 |
| 31 | 地球仪 | 地形版.32cm | 个 | 1 |
| 32 | 地球仪 | 学生，14.1cm | 个 | 49 |
| 33 | 经纬度模型 | 32cm | 个 | 1 |
| 34 | 世界钟 | 显示含北京时间在内的6个时区，直径≥40厘米 | 套 | 1 |
| 35 | 温湿度计 | 红液，0～100℃ | 个 | 49 |
| 36 | 寒暑表 | 温度-30℃至50℃ | 支 | 2 |
| 37 | 干湿温度计 | 温度测量范围: -20-40℃。湿度测量范围: 10-100%RH。产品规格: 20cm*20cm。摆放方式:壁挂式 | 支 | 2 |
| 38 | 指南针 | 表盘直径约76mm ,产品材质不锈钢+玻璃，产品重量约88.3g，携带方式手持式，显示方式指针式，功能用途越野、徒步、露营、登山等 | 个 | 49 |
| 39 | 地心地球仪 | 32cm | 个 | 1 |
| 地理教室基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 灯箱挂图套装 | 定制， 1.2m × 0.6m ，可开启式超薄铝合金成型灯箱，含16幅知识灯片：人口分布,人种分布,语言种类分布,宗教的分布,小麦和水稻的分布,中国气压,中国人口,世界石油分布,中国农业区域分布,板块,保护森林资源,地震带的分布,东非大裂谷,东经30度自然带分布,东经90度自然带分布,各国国民受教育程度,火山的分布,降水的分布,欧洲工业区,蒙古西伯利亚高压,印度低压,气压带的分布,热带沙漠气候形成的原因,土壤的分布,亚热带季风,中国气候带,中国气温带,世界地图,水循环,人口过亿的国家,巨型铁矿与铁矿出口国,高纬环流,中纬环流,低纬环流,新能源,麦哲伦航线,煤炭资源分布，各国城市化率，南美洲气候，盐温流,大气层，天体，星系 | 套 | 4 |
| 2 | 知识窗帘 | 1、加厚发泡涂白面料，开孔率约3%，密度48*48，紫外线遮挡率应高于96%，光照色牢度大于CLASS4.5。成品两侧边热切封边工艺防止产生毛边影响使用寿命； 2、卷帘面料危害物质指标：甲醛含量必须低于30毫克/平方米，铅含量必须低于30毫克/平方米，锑含量低于10毫克/平方米，汞含量低于20毫克/平方米。 3、卷帘的上轴和下梁都应采用优质铝型材，铝材的化学成分，力学性能，涂层厚度，涂层压痕硬度，等各项指标应符合国家GB/T5237.1-2000和GB/T5237.4-2000的质量要求。上卷轴直径3.8cm，厚度0.11 cm以上，下铝梁≥3cm宽,材质厚度0.11cm以上。 4、卷帘器 ，塑料件采用高纯度ABS工程级塑料，耐磨损性能应符合（盘式摩擦实验，磨损率应小于9.82mg*10-5），拉珠的密度与卷帘器系统匹配良好，密度一致。拉珠整体耐磨损强度高，拉线采用高密度多聚酯纤维，伸展性为零的拉线，拉珠静态耐重应在30KG以上。窗帘上喷绘地理知识，在遮阳的基本功能下，又能让学生学习更多地理学科的知识，并且还能充分营造地理教室的整体气氛。 | 平方 | 30 |
| 3 | 六边形课桌凳 | 学生桌：规规格：1300*1300*780mm 台面：采用新型、环保、12.7mm实心理化板台面，台面带有中国地图。 台身架构：台身所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），两个组位之间采用榫卯连接结，牢固易安装。可接触面部件不需做圆弧或R角处理。 台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。 台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适。美观大方。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料学生凳：四腿加固型钢支架表面喷塑，内置螺纹升降型（螺纹部分不外露，有效防止螺纹部分生锈）ABS凳面，直径290-300mm 升降高度450-500 mm。 | 套 | 8 |

| 历史专用教室建设方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 |
| 一、视听设备与多媒体集成 |  |  |  |  |
| 1 | 历史长河探究互动系统 | 1. 规格与构成： 1) 背景板，1.2m×3.6m 2) 时间轴，提供背景板长度3.6m的磁条 3) 历史展板，大小为210mm×297mm 数量为200个，中国史140个，世界史60个 4) 历史展板收纳箱9个，材质：木质，尺寸：416*230*350mm（误差±5mm） 5) 配件收纳盒 6) 水性笔2套 板擦2个 7) 时间数字 20套 8) 时间轴点 20个 9) 历史活动墙使用手册1本 2. 功能： 1) 适用于日常教学、学生活动以及学生作品如历史简报等展示； 2) 能够灵活呈现历史现象、历史事件的时间与空间变化情况； 3) 可根据需求变换主题：历史板可在背景板上任意粘贴组合，背景板可用水性笔自由绘制，便于开展各种主题的教学活动、学生室内社会实践活动以及学生作品展示活动； 4) 历史板上有二维码，拓展呈现内容。 3. 历史展板资源 中国史资源 古代史：三公九卿，中朝预政，三省六部，二府三司，中书省，丝绸之路，隋朝大运河，京杭大运河，明内阁，军机处，科举制等 近代史：鸦片战争，第二次鸦片战争，太平天国运动，洋务运动，左宗棠收复新疆，甲午战争，义和团运动，八国联军侵华战争，戊戌变法，清末新政，中国同盟会建立，辛亥革命等 现代史：第一届中国人民政治协商会议召开，中华人民共和国成立，抗美援朝，土地改革运动，和平共处五项原则，过渡时期总路线，第一届全国人民代表大会召开等 世界史资源 古代史：农业革命，两河流域文明，古埃及文明，古印度文明，早期佛教，爱琴文明，印加文明，古希腊城邦，梭伦改革，克里斯提尼改革，伯利克里改革，苏格拉底，亚里士多德等 近代史：文艺复兴，新航路开辟，三角贸易，海上马车夫，宗教改革，英国资产阶级革命，艾萨克•牛顿，启蒙运动，独立战争，美国1787年宪法，法国大革命等 现代史：第一次世界大战，十月革命，凡尔赛-华盛顿体系，苏俄新经济政策，斯大林模式，大萧条，罗斯福新政，第二次世界大战，布雷顿森林体系，联合国成立，关税与贸易总协定，第三次科技革命等。★提供数字历史沿革系统省级电子信息产品质量监督检验研究院所提供的检验报告复印件并加盖生产厂商公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 功放系统及音箱 | 一、功放技术参数： 1、AUX灵敏度：-12dB 2、话筒灵敏度：-40dB 3、频率响应：80Hz～16KHz±1dB 4、谐波失真：THD≤0.1% 5、信噪比：≥70dB 6、线路输出：0dB 7、输出功率：360W 8、保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护 9、工作温度：-5℃～80℃ 10、工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 11、尺寸：485×340×88mm 12、电源：AC220V/50Hz；V/50Hz； 二、吸顶音响技术参数： 1、额定功率（100V）:30W 2、额定功率（70V）：15W 3、灵敏度（1M.1W）:88dB±3dB 4、频率响应:90-20KHz 5、扬声器尺寸:6"*1.1/2"同轴 6、外部尺寸:￠230*150mm 7、开孔尺寸：￠200mm | 1 | 套 |
| 二、教学教具仪器模型 |  |  |  |  |
| 3 | 四羊方尊模型 | 材质：树脂 四羊方尊420*420*580mm | 1 | 个 |
| 4 | 司母戊鼎 | 材质：锌铜合金 高度13*长10*宽7.5cm | 1 | 个 |
| 5 | 马踏飞燕 | 材质：青铜，高仿； | 1 | 个 |
| 6 | 货币模型 | 秦统一八枚、合金 | 1 | 个 |
| 7 | 清明上河图 | 绢质 张择端版，25*589厘米，小镶裱锦绫镶裱 | 1 | 个 |
| 8 | 长信宫灯模型 | 规格： 16*10*28cm 金属，表面金色仿古制作 | 1 | 个 |
| 9 | 曲辕犁 | 规格：660×380×95mm | 1 | 个 |
| 10 | 筒车 | 材质：木质，规格：450×185×380mm | 1 | 个 |
| 11 | 辘轳模型 | 材质：木质，规格：370×205×310mm | 1 | 个 |
| 12 | 殷墟甲骨文模型 | 一甲一骨，高度仿真制作。盒装,盒尺寸：210*195*35mm | 1 | 个 |
| 13 | 编钟 | 材质：合金 38.5*5.5*23CM | 1 | 个 |
| 14 | 桔槔模型 | 材质：木质，规格：380×210×380mm | 1 | 个 |
| 15 | 北京人头像 | 材质：树脂 北京人头像 285*250*475mm | 1 | 个 |
| 16 | 地动仪模型 | 实物规格：370*370*380mm | 1 | 个 |
| 17 | 水磨模型 | 材质：木质，规格：500×240×280 mm | 1 | 个 |
| 18 | 司南模型 | 铜、木框，规格：220×220×90mm | 1 | 个 |
| 19 | 汉竹木简模型 | 高度仿真，盒装 | 1 | 个 |
| 20 | 秦始皇兵马俑一号坑(部分)复原模型 | 材质：树脂 890*580*175mm | 1 | 套 |
| 21 | 秦明古长城模型 | 材质：树脂 古长城890*540*100mm | 1 | 套 |
| 22 | 半坡遗址复原模型 | 材质：高分子 规格：885*577*140mm | 1 | 套 |
| 23 | 二里头殷墟遗址复原模型 | 材质：树脂 规格：880*600*150mm | 1 | 套 |
| 24 | 中国古观星台模型 | 材质：高分子 规格：890*580*340mm | 1 | 套 |
| 25 | 青铜器浇筑演示系统 | 教学功能： 开启风箱电机及加热装置，加入适量的石蜡，石蜡融化后打开槽沟塞子，液态石蜡流淌至模范里，待石蜡冷却凝固就形成相应的青铜器模型； 该模型通过“鼓风设备”、“竖炉”、“浇铸模范”三个部分的动态演示及背景板彩绘图的静态观察，描述商周时期的青铜铸造场景及工艺，旨在加深学生对青铜文化的印象，了解文物背后的生产，拓展知识的纬度，学生可以了解古代青铜器的铸造过程和工艺。 产品结构： 1、钣金结构，产品尺寸：430*270*320mm（允许误差±3mm），主要有背景板和演示区组成； 2、背景板用以彩绘图的方式展示古代青铜的铸造工艺；展示选矿、初炼、提炼、配比、制模、翻范、浇注铸造工艺流程； 3、演示区主要包含：竖炉、鼓风设备、模范、槽沟、石蜡等； 4、支持可变档加热，根据室温旋转加热档位开关进行加热，加热档位为0~60W； 鼓风设备支持电机电动演示推拉，形象演示古代劳动人民推拉风箱的工作流程；★投标现场提供样品。提供历史实验演示套装省级电子信息产品质量监督检验研究院所提供的检验报告复印件加盖生产厂商公章。 | 1 | 个 |
| 26 | 历史农耕文化实验套装 | 春秋战国时期，世界上先进的耕作方法——垄作法（畎亩制）已使用。西汉时，赵过总结劳动人民的生产经验，推行代田法，这种方法比当时普遍采用的撒播方法先进。到魏晋南北朝时期，北方旱地的耕耙耱技术形成，南方水田也采用耕耙技术。本模型产品演示功能在介绍垄作法、代田法、魏晋之后的北方与南方耕种法这三种类型的场景及工具。其中： ★1.垄作法为展示模型，重在描述其结构与特征，主要讲解井田制下农田的沟洫排水特征和垄土之后的畎亩特征，包含耦耕的耒耜； ★2.代田法为展示模型，重在描述其结构与特征。由于代田法的长宽比较为悬殊，在此模型中仅做部分展示。包含耦犁和耧车； 魏晋南北朝之后的北方与南方农田为互动模型，重在演示各种农具的使用与特点。北方与南方的场景合二为一，为一整个通用沙盘。 ★互动演示区可以演示直辕犁与曲辕犁的农耕受力的情况，通过受力秤直接读数两种历史农具的省力情况。 配备要求：历史农耕与农具演示产品一套（演示地形板一件、包装各人物演示模型一套、小农具演示模型一套、直辕犁、曲辕犁互动演示模型及配重件一套、机械秤、不干沙一包）；外包装一套。 | 1 | 个 |
| 27 | 编木拱桥演示模型 | 编木拱桥是一种特殊的历史桥梁，在整个世界文明史中都非常普遍，它有丰厚的底蕴，他包含着古代建造者的聪明才智，把复杂的构造转化成一种真正的视觉艺术，它是中国匠人的一个技术高峰。其中最著名的就是《清明上河图》中的编木拱桥，画中的编木拱桥是北宋东京汴梁城外汴水河上的一座拱形桥梁，又称汴水虹桥。它是用巨大的方木或原木通过交织关系结合在一起，互相支撑，互相制约，化直为曲，形成了桥梁。 中国南方多山区，从古到今建造该地区的编木拱桥又与汴水虹桥结构不同，结构更为复杂，是木构桥梁的发展更广泛应用，在桥身基础上，通过立柱加盖廊顶，适应了南方多雨的环境，又称为木拱廊桥。 编木拱桥产品外形尺寸650X400X305mm（允许误差±3mm）; ★本产品将古代编木拱桥两种形式：虹桥和廊桥桥体结构都呈现出来，两款桥体都实现了可互动组装的结构，其中虹桥桥体参考清明上河图中的编木拱桥虹桥结构成型，廊桥桥体参考闽浙一带现存廊桥结构设计成型，将其设计成可反复拆装结构可用于教学的演示模型；通过互动组装教学，使学生可以直观的了解古代造桥过程及工艺知识。 配备要求：编木拱桥（虹桥和廊桥）演示模型套装一套，外包装一套 | 1 | 个 |
| 28 | 都江堰演示模型 | 1、都江堰是一个防洪、灌溉、航运综合水利工程，该模型演示泄洪和引水功能，模型尺寸：74.5*42*19cm（允许误差±3mm），主要包含：分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口、金刚堤、人字堤等模块组成； 2、分水鱼嘴模块模拟分水工程，进行内江、外江的分流 3、支持调节模型出水量，模拟演示枯水期和丰水期 4、金刚堤模块：具有引流和调节水量的显著功能，模拟水流调小，拿掉金刚堤时，流到下游农田的水流较少，放上金刚堤时，流到下游农田的水流增加； 5、飞沙堰泄洪工程模块：具有泻洪、排沙和调节水量的显著功能，模拟水流调到最大，溢过飞沙堰的水流被泄往外江。支持手动调整飞沙堰的高度，通过观察下游农田的水流变化了解飞沙堰的作用； 6、宝瓶口引水工程模块：模拟自动控制内江进水量，进入河道对下游农田进行灌溉 7、支持出水阀手动对多余水量进行排放，避免水量过度溢出亚克力箱体以外。 | 1 | 套 |
| 29 | 秦律竹简演示套装 | 教学功能： 为学生提供原始史料文献资源；帮助学生进行更多的独立思考；使其对既定历史事件能够进行大视野且更深邃的独立解读； 构成： 以睡虎地秦墓竹简为底本，将《秦律•徭律》一章进行高度还原。竹简共计9枚，完全按照秦时规制进行仿制；简上文字为墨书秦篆，并配有白话文翻译其意；背景板为现代油画师所绘制的反映陈胜吴广起义的绘画作品。 | 1 | 套 |
| 30 | 中国古代、现代、近代 | 80*120cm,根据多位历史专家提供专业内容制作并认可，与最新教课书配套。版面由专业设计人员设计，美观实用。雪弗板打底，经久不起泡，仿古艺术包边。内容包含：原始社会、奴隶社会、封建社会、鸦片战争、洋务运动、辛亥革命、五四运动、抗日战争、三大改造、改革开放、2008年北京奥运会。 | 1 | 套 |
| 31 | 历史陈列柜 | 规格：1200*680*1000mm，材质：柜身采用16mm采用防潮三聚氰胺双贴面板 | 8 | 组 |
| 32 | 历史知识窗帘 | 写真喷绘历史知识，在遮阳的基本功能下，又能让学生学习更多历史学科的知识，并且还能充分营造历史教室的整体气氛。 | 1 | 项 |
| 三、学生桌椅 |  |  |  |  |
| 33 | 仿古教师讲台 | 规格：2400*700*850mm，实木结构(仿古棕灰色)，外型美观，经久耐用。 | 1 | 套 |
| 34 | 仿古学生桌凳 | 参考规格：1200mm×400mm×780mm,实木雕刻，故桃木色着色。古案几设计，不设课桌抽屉，两头装饰角斗。凳子规格Φ300×450Hmm。 | 24 | 套 |

| 传统书法教室配置清单（清单为一间配置，共计1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 一、教师用具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 书法桌 | 规格：180*80*80cm 榆木实木结构，马鞍造型，材质：桌面为优质橡木实木板，周边加厚至32mm，仿明清造型，桌面铣线离桌边的距离70mm。桌腿为优质北方榆木规格不小于65*45cm，桌腿横撑不小于25*25mm，榫卯结构，不开不拔，精细打磨，三底两面。采用嘉宝莉环保油漆，无异味。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 书法椅 | 规格58*47*46cm、背高113cm，全榆木材质 整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨，嘉宝莉油漆，健康环保。 | 张 | 1 |  |
| 二、学生用具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 书法桌 | 规格：140*80*80cm 榆木实木结构，马鞍造型，材质：桌面为优质橡木实木板，周边加厚至32mm，仿明清造型，桌面铣线离桌边的距离70mm。桌腿为优质北方榆木规格不小于65*45cm，桌腿横撑不小于25*25mm，榫卯结构，不开不拔，精细打磨，三底两面。采用嘉宝莉环保油漆，无异味。 | 张 | 26 |  |
| 2 | 书法凳 | 40*30*45cm,全榆木材质 整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨，嘉宝莉油漆，健康环保 | 张 | 52 |  |
| 3 | 边柜 | 1000*300*900mm整体采用16mm环保实木板材加工制作，内置隔层，颜色同桌子颜色一致。 | 组 | 6 |  |
| 4 | 书法展示架 | 仿古设计红木色，中国古代样式，样式古朴大方，需10个分格形状各异，可摆放不同物品，带有仿古花纹。材质：榆木 规格：100cm（长）*35cm（宽）*200cm（高） | 个 | 4 |  |
| 5 | 书法储藏柜 | 规格尺寸：980mm*350mm*1960mm， 材质：榆木 | 个 | 2 |  |

| 书法教室储藏室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 图片 |
| 1 | 货架 | 1.尺寸：1200*320*2000mm； 2.材质：松木； 3.工艺：主梁采用50*28mm±2mm方形脚柱，中间框架采用28*28mm±2mm方形条木，抽屉尺寸：180*180mm±2mm,层板厚度10mm，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成； 4.功能：书法教室、茶艺教室等使用。 | 5 | 组 |  |
| 2 | 教具柜 | 1.尺寸：800*400*1800mm±10mm； 2.材质：实木多层板/钢架； 3.工艺：书柜采用国家标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。钢架尺寸：25*25*0.8mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4.功能：可根据场地大小任意拼接，敞开式的空间设计，方便书籍的摆放、整理和查找。 | 5 | 组 |  |
| 教师用具 |  |  |  |  |  |
| 3 | 毛笔 | 大兰竹、中兰竹、小兰竹，狼毫大楷、中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 笔洗 | 青花小号笔洗，直径不小于155mm，高度不小于55mm | 个 | 1 |  |
| 5 | 笔架 | 外形：仿古式。主材：优质干燥鸡翅木龙头笔挂。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。无霉变、虫眼、死节、无明显变形。底长37cm、底宽13.5cm、高47.5cm。可同时悬挂14支毛笔。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 笔筒 | 直径11mm，高125mm。陶瓷材质，中开片，颜色蓝白，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 笔帘 | 竹制， 35*40厘米 | 个 | 1 |  |
| 8 | 墨水 | 一得阁精制墨汁100ml | 套 | 1 |  |
| 学生用具 |  |  |  |  |  |
| 3 | 毛笔 | 中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。 | 套 | 52 |  |
| 4 | 笔洗 | 青花小号笔洗，直径不小于155mm，高度不小于55mm | 个 | 52 |  |
| 5 | 笔架 | 外形：仿古式。主材：优质干燥鸡翅木龙头笔挂。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。无霉变、虫眼、死节、无明显变形。底长34.5cm、底宽10m、高32cm。可同时悬挂12支毛笔。 | 个 | 52 |  |
| 6 | 笔筒 | 直径8.7mm，高105mm。陶瓷材质，中开片，颜色蓝白，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。 | 个 | 52 |  |
| 7 | 笔帘 | 竹制， 35*40厘米 | 个 | 52 |  |
| 8 | 墨水 | 一得阁精制墨汁100ml | 瓶 | 52 |  |
| 9 | 砚台 | 罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形，选用石材雕刻，图案细腻、做工精致、带盖 | 方 | 52 |  |
| 10 | 镇尺 | 规格：250mm×40mm×25mm黑梓木材质，镇尺正面雕刻有精美图案。 | 付 | 52 |  |
| 11 | 画毡 | 优质书画画毡，尺寸不小于800*1500mm | 张 | 26 |  |

| 舞蹈教室配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 把杆 | 1.立柱为φ55钢管，内有φ25实心圆钢作升降杆，高度为1100mm，共一档。 | 米 | 16 |
| 2 | 地胶 | 地板使用环保胶、漆，不变形。 | 平方米 | 80 |
| 3 | 立墙银镜 | 镜子厚度5mm，垫底天然高密度板材，高级镀银镜面，成像不变形，铝合金包边。 | 平方米 | 22 |
| 4 | 磁性黑板 | 规格：2.0*1米详细说明: 1、教学白板材料：钢板，国产面漆喷涂，经高温固化而成，裸板厚度在0.3mm以上。 2、教学白板板面颜色：白色。整块板面色调一致。 3、白板书写性：用熟石膏或碳酸钙粉笔书写时，应手感流畅、充实、笔迹均匀、字迹清晰。 4、白板易擦性：用干式绒刷往返擦二次，不留残余字迹，粉笔灰易落。 5、硬度要求：用普通粉笔敲击板面无凹痕。 | 块 | 1 |
| 5 | 鞋柜 | 1200*350*900mm；1.材质：采用16mm厚E1级环保双面贴面板，其截面有PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。结构：由大小等同的30个小柜组成，每柜可放置两双鞋。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 4 |
| 6 | 衣柜 | 1000*350*1600mm衣柜采用环保板材、双开门、衣柜的内部有上下两层。 | 个 | 4 |
| 7 | 化妆台 | 简约风格，宽600mm*深400mm*高1500mm，优质导轨抽屉。人造板材质，厚度不小于15mm，三聚氰胺表面。含化妆镜、化妆灯、化妆凳，化妆凳长400宽280高420mm,凳面PU蒙面、海绵填充。 | 个 | 2 |
| 8 | 拉杆音响 | 超长待机48小时，连续播放8-10小时；功能特点：17000毫安大容量锂电池，高端木纹色皮质，USB/SD卡接口，数码卡拉OK单咪输入，吉他输入，手拉杆，话筒优先，五段均衡调节，单无线麦克风，喇叭尺寸：8寸*1+3寸高音*1 有效功率：60W；电源/频率:AC220V/50Hz(外接DC12V)；最大功率：90W；类型特点：移动式有源舞台音响；适用范围：户外活动（如体操、广场舞蹈、产品促销、旅行聚会等）；产品特点：采用进口远程喇叭设计，穿透力极强 | 个 | 1 |
| 9 | 75寸电视机 | 屏幕尺寸：75寸，背光灯类型: LED发光二极管，接口类型: AV HDMI RF射频接口 VGA，HDMI接口数量: 2个。国内著名品牌 | 台 | 1 |
| 10 | 教学音响系统 | CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等。1、CD机配DVD机，2、功放AC220V，有效输出功率≥50W+50W，扩音功率≥250W+250W。频响50HZ——15000HZ，信噪比：≥100db,4路话筒输入，≥4路线输入，2路线输出。3、卡座：单卡，带USB接口。4、音箱，有效功率≥100W+100W，峰值功率≥500W+500W。频响30HZ——100000HZ。配音箱线，支架 | 套 | 1 |

| 男更衣室配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐款式一 |
| 1 | 更衣柜 | 百草园-育立 | 四门更衣柜； 尺寸：850*400*1850mm 全钢结构，柜体采用优质钢材裸板厚度大于0.6mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂或其他防腐防静电处理方式。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上下箱各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个开合1000次不边形； | 6 | 组 |  |
| 2 | 组合休息座椅 | 百草园-育立 | 1.尺寸：1200*400*440mm 2.材质：实木多层板+钢架+海绵； . 工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作；钢架尺寸：桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 2 | 张 |  |

| 女更衣室配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐款式一 |
| 1 | 更衣柜 | 百草园-育立 | 四门更衣柜； 尺寸：850*400*1850mm 全钢结构，柜体采用优质钢材裸板厚度大于0.6mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂或其他防腐防静电处理方式。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上下箱各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个开合1000次不边形； | 6 | 组 |  |
| 2 | 组合休息座椅 | 百草园-育立 | 1.尺寸：1200*400*440mm 2.材质：实木多层板+钢架+海绵； . 工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作；钢架尺寸：桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 2 | 组 |  |

| 心理咨询室配置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能室名称 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1.心理测评室 | 心理测评档案管理系统 | （本系统三版合一,可以自由安装到单机、局域网、互联网） 产品设计要点： 为老师和学生进行心理、个性、人格障碍等多方面的测评，了解和掌握老师和学生心理状态，为心理咨询工作的开展提供参考依据。 主要功能： 广泛的适用范围 所有的量表均采用全国常模或标准的心理测量评分方法。 人性化的操作方式 人机对话，简单便捷，不会跳题。提供心理普查、预警、个体测试汇总、团体报告统计功能，使用者一目了然的知道测试人测试状况。报告分为简单和复杂选择，心理咨询师可根据情况让测试人看报告或者不看报告，看简单报告或者看详细报告。界面采用9套颜色皮肤，使用者可根据喜好选择，同时也有利于心理咨询师从色彩心理学分析被矫正人员。 多样的报告输出 生成的自动报告和剖面图，直接显示，或者以WORD文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改和重新排版等，同时，为用户提供文本、带剖面图及彩色等多种打印选择，并且可以采用批量处理的方式，避免了逐条逐步处理报告的繁锁。报告提供了简单报告和复杂报告方式，便于心理老师对测试人员进行讲解。 独到的诊断功能 系统自动对测验数据进行分析判断，生成相对应的参考诊断报告，大大提高管理者的诊断速度。管理者也可以结合自己的经验，对受测者的报告或系统的自动报告模式进行修改。此外，部分量表带有管理者详细报告，能自动提示受测者的矛盾选项。 完善的数据管理 系统真实记录了受测者测评的所有数据原始记录。除对测验数据进行查询、打印等基本操作外，管理者还可通过系统专门设计的数据统计和统计报表功能，根据不同的性别、年龄等因素对数据进行分类检索、整体状况查询及部分统计计算，并生成相应的报表统计报告。测试数据还可以导入到SPSS等专业统计软件或以Excel格式导出，进行更深入的统计分析。 完善的档案管理 系统可记录来访者详细的基本情况、病史调查、个人简历、奖惩情况、咨询记录、考试记录等。 安全稳定性强 系统采用国际最流行的PHP+XLSQL编写，确保数据的安全性和稳定性。 量表可根据使用实际需求进行自由删加 随着心理学的不断发展，现有量表常模也在不断的更新，新的量表也在不断的问世，或者使用者在心理矫正工作中遇到不同的问题，对量表自由更新，自由添加非常重要。 强大的心理普查功能 系统将日常测试和团体普查数据分开，确保团体报告的科学性。 强大的数据统计分析功能 某次团体普查完毕完，可以按照所需团体出报告，报告指明了该团体的在每一个纬度上的分布情况，人数情况、所在百分比情况，方便学校存档和进行数据对比。同时每个学生所有的测试结果通过表格的形式集中到一起，便于一目了然的知道该测试者的整体状况，方便存档和上级检查。 心理测评系统包含五大模块： A.心理健康测评模块：用于学生心理健康状况普查，心理健康测试，并针对测试结果提出专家指导意见。 B.心理档案管理模块：学校人数非常多，测试完毕后对每个学生的心理档案人性化管理尤为重要。 C.学籍档案管理模块：对于学生的心理健康教育，要综合考虑影响学生情绪变化的因素。如：考试成绩、自我鉴定情况、老师的评语、家庭因素等。该模块同时解决了学生学籍电子信息化，极大的方便了学校管理。 D.危机预警模块：对测试出现心理危机的学生，系统自动将该学生纳入危机预警系统，提醒老师重点关注该学生的心理问题，并可以让学生家长也参与进来共同关注。 E.心理普查模块：学校的心理测试一般分为心理普查测试和日常个体测试,系统特将2个测试数据分开,确保普查的科学性和准确性。 学生心理健康管理系统十大主要功能： 完善的心理测试功能：学生按照学号或者事先设置的用户名和密码登陆到系统进行测试,管理员及时的得到测试报告。心理测评包括心理健康、个性特征、智力能力、心理素质、学习心理等几大方面，可系统地反映出现阶段学生的心理健康状况和心理素质水平，测试报告不仅有测试结果，还有指导意见，并可以根据学生具体情况提出科学的学习方法和学习习惯指导策略，为学校进行心理健康辅导和因材施教提供了可靠的依据。 内置160个量表，涵盖各个年龄阶段。（其中包含心理CT专用量表：MMPI明尼苏达多项人格测验） 完善的档案管理功能：建立学生心理档案的目的是通过档案及时发现并解决学生心理问题，其关键点是可以连续的记录学生心理健康状况，从入学到毕业，所有的记录一目了然，真正实现了“记录学生成长每一步”。 强大的科研统计、分析功能： 系统既可对整个学校进行统计，分析，也可以对某一年级、班级或某一特殊群体、某一年龄段、某一性别等做团体和个体分析；还可以对某个人的前后施测的差异性、显著性、共同性等进行分析，统计结果使用文字和图形描述分析，直观生动。数据可以导入到统计软件进行更深入的分析。 完善的查询功能：对于庞大的学生信息数据，快捷、方便的查询功能是必须的。老师只要输入学号，或者姓名，或者班级，就能按范围找到想要的信息。 家校联动功能：心理健康教育建立家庭和学校的联动机制，学生家长无论在世界的任何地方，只要能上网，就能清楚的知道孩子的心理健康情况以及考试成绩、老师评价、自我鉴定等信息，有利于学校、家长形成合力，进行有效的心理健康教育。 强大的在线测试功能：可以安装到服务器上，支持数万人同时在线测试（只要有网络就能测试），系统还支持学校局域网和单机测试，满足学校各种不同环境需求。 在线咨询功能：学生可以提出心理咨询，老师在线解答。 优美的换肤功能：在测试过程中，页面的颜色、风格对使用者心情有不同程度的影响，为此我们的系统特意设置了更换皮肤功能，十余套颜色，用户可随意选择。 人性化操作功能：根据调研，我们发现老师对电脑的使用熟练度参差不齐，功能再强大的系统，用户很难熟练使用，那么系统的使用频率就低，某些公司的系统有些学校购买完了基本就有使用过，造成资源浪费，更不利于学校的心理健康教育。我们提供的心理档案系统以电子邮件格式为基础，只要用户会使用电子邮件，就能熟练的使用该系统，基本不用参考说明书。 强大的数据导入功能：学生心理档案系统提供完善的数据导入导出服务,方便老师将全校学生信息一次性添加到系统。 开展心理普查: 学校在使用该系统时主要用于两方面一方面是心理普查，另一方面是日常测试。心理普查可以全面的了解每个班级的某项指标日常测试是针对个别学生出现的问题进行心理干预前的测试诊断。心理普查与日常测试数据的分开，保证了普查取样的准确性和科学性。 另带加密锁一个 ★具有心理数据云平台软件著作权 ★具有心理测评预警系统软件著作权 ★具有心理CT系统软件著作权 ★具有心理测评系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
|  | 职业生涯规划系统 | 职业生涯规划系统由职业通鉴、职业测评与训练、职业生涯规划指导、职业生涯规划训练、职场宝典、职场咨询6个模块组成。 1.职业通鉴：包含行业解读和职位剖析，引导使用者深入了解自我、了解职业。 2.职业测评与训练：采用人格、职业兴趣、多元智能三者结合的心理能力训练的全要素，多方位结合的科学测评体系，从职业能力、职业倾向性、性格特点等多方面全面分析个体的素质特征，可实现上万人在线测评，自动生成匹配度极高的综合测评报告。并且提供多种职业介绍（如精算师等），系统架构安全可靠，运行稳定。 3.职业生涯规划指导:提供强大的职业库搜索功能，帮助学生了解不少于1200个职业的工作内容、核心素质要求等，为学生量身推荐职业方向，全方位管理学生职业生涯规划流程，并支持群体职业生涯规划报告的生成与管理。 4.职业生涯规划训练:通过系统的训练真正让学生了解自身特点、优势、劣势和需求，增强自我认知，提升综合须知，提高对未来职业生涯规划的设定，最终吸收、转化并提高职业生涯规划的能力。 5.职场宝典:荟萃丰富的职场成功知识，是使用者成就事业的精神财富。 6.职场咨询：以案例的形式剖析职场成就关键点，帮助使用者提升职场价值。 ★具有职业生涯规划系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
| 2.个体咨询室 | 心理自助系统 | 心理自助服务仪是心理咨询中心必备的一款操作简易、实用性强的新概念 人机交互设备，通过集合心理学、计算机、互联网、多媒体、机械制造、工艺设计等领域 最新技术，由人机交互触摸硬件设备、心理自助服务系统、影音多媒体资源库等组成，是全面建设心理咨询中心、更好开展心理辅导工作、提升团体综合心理水平的 “智能心理导师” 。 一、心理自助系统由软件和硬件两部分组成： 1、软件主要由心理自助系统含十二大模块：心理知识、心灵鸡汤、自助方案、心理动漫（超越自我的阳光男孩和化茧为蝶的女生）、自助资源、心理测试、心理图片、心理能力训练、经典案例、心理音乐、求助热线。 2、硬件 显示器：32英寸红外触屏（液晶显示分辩率1920*1080，触屏分辩率4096*4096） 机柜：钢制柜体，外表面金属漆，防磁、防静电 颜色：白色 控制面板：电源开关（主机、显示器、音响、风扇）音量调谐、触摸屏运行监控指示。 音 响：采用双声道，立体声环绕功放系统，输出功率2×8欧5瓦。 风 扇：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热。 二、功能特点：1）个性化方案：自助系统进入界面、LOGO，用户均可自行更改。 2）支持二级栏目自定义，数量不限：自助系统自带6个栏目，由3万条心理知识数据组成，为系统提供庞大的数据基础，并根据内容以图文并茂的形式呈现，简单易懂。 3）用户可根据自身特点任意创建和修改栏目，适合本单位题材。如：企业文化、校园文化、新闻动态、宣传教育等。 4）栏目内容支持声音和图像：可通过图文、动画的形式展示各功能室的特点与用途，让来访者能很快的选择符合自己的功能室。可播放与心理相关的图片、音乐及视频，通过各种方式加强对心理学的了解认识，以至达到提高心理素质的目的。 6）自助注册测试功能：系统自动生成两个登录接口分别为：后台管理和自助注册。 登录后台管理后可根据学校情况进行更改学校名称和logo，有9款肤色可以根据用户喜好变换界面肤色。 老师可根据实际情况进行多个量表授权（不少于110个量表）。 可按照老师情况更改原始用户名和密码。 为了软件的安全性和保密性，通过后台可以查看管理员登录时间，以防其他人员登录软件。 为了方便与其他学校更好的交流照顾当地偏远学校可以根据自助注册页面需要提供姓名，学校，年级，级部，班级，学号，年龄，性别。 ★具有心理自助训练系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
|  | 注意力训练系统（带样品） | 一、软件部分 主页面包含：十二大训练子系统入口、系统说明、基础设置、退出按钮 训练模块入口 （1）注意力广度训练系统 采用舒尔特方格训练法，分为初中高级，练习数字，初级25个数字，中级49个数字，高级100个数字，点击错误数量以及剩余数量实时显示。舒尔特方格不仅可用来测量学生注意力的稳定性，而且可以训练学生的注意力，包括注意力的稳定性、转移速度和广度。分为具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （2）阅读训练系统 阅读训练，训练运用了挑剔训练法，可以有效的训练学生阅读能力及转移能力。分为初中高三个级别训练，在界面中找出指定数量的“夭”字，实时显示剩余数及错误数量。具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （3）潜能测试开发指导系统 本项训练通过视觉集中搜寻与手部动作控制练习，可以有效地训练练习者的注意力并抑制多动，发展其耐心及持久力，并发展练习者的空间思维能力和计划能力训练时，练习者点击方向按纽或键盘上下左右键来移动小球，练习者需要提前计划好移动的方向和路线，尽快的找到出口。具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （4）自信心训练引导系统 本项训练通过点击获取界面中的星星，运用动静结合的原理，有效地训练练习者注意力的反应速度及手眼协调能力、动作控制能力。训练时，练习者点击获取星星的数量，实时显示获取的数量及闪出数量，级别越高星星显示越小，难度增加。数量及得分实时显示，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （5）注意力与记忆力训练系统 本项训练通过对图片的对比及查找，要求练习者在极短的时间看清图片及其位置，可以训练测出练习者的注意力范围，对练习者的视觉敏感性与即时记忆力是很好的训练。训练时，练习者用鼠标点击图片，找出两两相同的图片。实时显示剩余数及错误数，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （6）注意力与观察能力训练系统 本项训练通过对图片的分辨及排列组合，强化练习者注意力的集中性与持久性，发展练习者的观察力与形象思维能力。训练时，练习者点击开始训练后，图片会进行分割并消失一块，剩余的图片会进行洗牌，级别越高，分割的图片越小越多，练习者点击空格周边的分割图片，将该分割图片移动到空白位置，显示步数，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （7）注意力与手眼协调能力训练系统 本项训练通过运动性视觉辨别练习,有效训练练习者的注意力与手眼协调能力。眼协调能力是练习者完成学习任务的必要条件，这种功能的强化可以提高练习者学习效率。训练时，练习者移动小篮子，接住上面掉下来的各种水果，接的越多越好，一定躲避炸弹、地雷、鞭炮。接住数量以及掉落数量实时显示，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （8）心理认知测试训练系统 本项训练来源于生活，通过训练可以有效地提高孩子的注意力识别能力及专注能力。对练习者的认知测试具有一定的帮助。训练时，练习者根据上方显示的图片点击下方相应的按钮，训练分为三类：国旗(共计51题)，省份(共计34题)，节气(共计24题)。实时显示错误数量及正确数量，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （9）注意力与动作稳定性训练系统 本项训练是视觉集中练习,可以有效地训练练习者注意力的集中性和稳定性。训练时，练习者通过点击鼠标控制移动的飞机将快递放入货物厢，放入其他车厢或掉入地面则游戏结束。实时显示得分情况，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （10）注意力与动作控制训练 本项训练是一个具有实际意义的综合注意训练项目。提高训练者动作控制的能力、以及空间定向和思维能力。训练时，练习者利用鼠标移动挡板接球，小球速度会逐渐加快到一定的速度，级别越高，小球移动速度越快。实时显示生命值以及分值，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （11）自信心训练引导系统 本项训练是通过视觉注意力训练，提高训练者的注意力持续时间、注意力广度以及注意力的专注水平。训练时，练习者通过视觉观察，找出每组中不同的图片并点击，实时显示得分情况，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 （12）创新思维训练系统 本项训练通过三维的立体转向辨别，发展练习者的空间思维的能力，同时训练练习者的注意力及观察力。训练时，练习者通过上、下、左、右按钮或者键盘上下左右键）及中间反转按钮（进行三维旋转，然后找出指定数量的蘑菇，用时越短越好，级别越高寻找数量越多，找寻范围越大，难度增加。实时显示剩余蘑菇数量，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。 系统说明：针对本系统做出简单介绍，用户可上一页下一页自由切面。 基础设置：用户可根据需求自主调节训练过程中按钮的音效小大，以及背景音乐的大小，具体一键恢复系统设置功能。 退出按钮：具有退出系统提示面板，避免操作失误而退出系统。 硬件部分 显示器：32英寸红外触屏（液晶显示分辩率1920*1080，触屏分辩率4096*4096） 机柜：钢制柜体，外表面金属漆，防磁、防静电 颜色：白色 控制面板：电源开关（主机、显示器、音响、风扇）音量调谐、触摸屏运行监控指示。 音 响：采用双声道，立体声环绕功放系统，输出功率2×8欧5瓦。 风 扇：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热。二、硬件部分： 显示器：32英寸红外触屏（液晶显示分辩率1920*1080，触屏分辩率4096*4096） 机柜：钢制柜体，外表面金属漆，防磁、防静电 颜色：白色 控制面板：电源开关（主机、显示器、音响、风扇）音量调谐、触摸屏运行监控指示。 音 响：采用双声道，立体声环绕功放系统，输出功率2×8欧5瓦。 风 扇：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热。 ★心理认知测试训练系统软件著作权 ★潜能测试开发指导系统软件著作权 ★创新思维训练系统软件著作权 ★阅读训练系统软件著作权 ★自信心训练引导系统软件著作权 ★注意力训练系统系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
| 3.沙盘游戏室 | 心理沙盘 | 1、设备简介 沙盘设备、材质、工艺达到质检与认证标准。 2、设备组成 标准沙具3000件+个体实木沙箱2个+团体实木沙箱1个+实木沙箱腿3个+实木陈列架6个+海沙60公斤+辅助工具1套+指导手册1本+沙盘管理系统1套。 3、详细介绍 （1）沙具：由大到小四级分类全面深入，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等10大类，57小类。每个沙具类别下包括各种原型象征物；根据用户需求使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂、木质、塑胶、搪胶、泥质等材质，严格执行打磨、清漆、上色、哑光漆等生产工艺步骤。 （2）个体实木沙箱：材质：实木。标准沙盘，技术参数：57×72×7 cm，干湿两用。箱庭的箱子，箱子内侧底与边框均漆成海蓝色。 （3）团体实木沙箱：材质：实木。标准沙盘，技术参数：114×72×10cm，干湿两用。箱庭的箱子，箱子内侧底与边框均漆成海蓝色。 （4）实木沙箱腿：高度65-75CM，材质：实木。沙箱架高度采取独特人性化设计，根据来访者年龄特点不同，支架高度有差异；支架摆放灵活，操作方便，便于放置，不占用太多空间。 （5）实木陈列架： 1600×1200×300MM，6层11阶。全实木材质，经过严格的流水线生产：底漆、涂蜡、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续，设计美观大方，手感光滑。 （6）天然海沙：精选优质海沙，大小在10目-15目左右，颗粒均匀、色泽柔和、清洁卫生。 （7）沙盘管理系统：系统主要包含：管理员管理、用户管理、数据采集、系统日志、数据备份、系统设置等功能模块。能够完成管理员管理、添加、用户管理，相关数据导入、采集、查看等数据分析。 （8）辅助工具1套（沙刷、沙耙、沙框、洒水壶）等。 ★具有心理沙盘管理系统软件著作权 ★具有团体沙盘管理系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
| 4.音乐放松室 | 智能生物反馈音乐放松系统 | 产品设计要点： 在轻松、安静的氛围中，通过音乐来调节人体的紧张状态，帮助老师和学生放松心情、缓解疲劳，同时，音乐中的α波能通过共振方式脑波调节到α波状态，对消除学生和老师常见的悲观、压抑、不安、恐惧等不良情绪有很好的辅助作用。 部件描述： 1、放松椅：人体工程学设计的外形，电动可收缩折叠，浅色真皮外套，音乐体感。 2、沙发靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD):〈5% at 0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）:100±3(dB)at 0.1W/0.05m ，音乐保真性强，提高神经放松程度。 3、内置进口振子，根据音乐频率高低进行震动，通过特殊设计波形和频率的震动刺人体激神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 4、系统将进入耳朵的音乐声控制在20-42分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 软件技术功能： 指脉生理传感器： 专业指脉式脉博指数、压力指数，HRV生理指标采集监控器，内置式数模转换器，多功能信息转换系器以及数据传输线。 音乐放松：提供专业的心理音乐，可以有效地帮助训练者缓解压力、放松心情。训练结束后出具训练报告。 放松指导：提供呼吸放松法、腹式呼吸法、肌肉放松法、控制呼吸法、鼻腔呼吸法、全身扫描放松法、自然冥想放松法等7个放松指导。使用者按照各个放松指导的语音提示，做完相应的训练，会出具训练报告。 生物反馈：提供包括菩提树在内的6款生物反馈训练游戏，通过采集训练者的心率生物反馈指标，通过游戏互动的方式，进一步加强心理自我协调能力，有助于缓解心理压力，保持良好的情绪状态。每个游戏具备简单、一般、困难三个训练难度，训练结束后出具详细的训练报告。 系统管理：在系统管理界面，可以对音乐放松和放松指导功能模块里面的心理音乐和放松指导音乐进行添加、删除等操作，同时还可以添加和删除主题分类。 档案查看：可以查看使用者在使用音乐放松、放松指导、生物反馈进行训练后的训练报告，并且有删除和导出功能。 部件描述： 1）放松椅：人体工程学设计的外形，电动可收缩折叠，浅色真皮外套。 2）生物反馈管理软件 3）3通道生理指标传感器及数模转换器：USB接口，用于处理和传感人体生理指标，并对指标进行分析。 4）放松治疗控制器：双通道音频主机，19.5寸液晶示器，键盘，鼠标。 5）工作台，环保型复合材料，自由推动，方便，美观 ★具有生物反馈训练系统软件著作权 ★具有音乐放松训练系统软件著作权 ★具有心理认知测试训练系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016）★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
|  | 智能音乐放松椅 | 部件描述： 一、触觉系统： 1.放松椅接触面为仿真皮，浅色，时尚耐用。 2.椅子为人体工学设计，可电动收缩折叠，可根据不同姿势，进行坐和躺卧。整体给人保护感，让使用者感觉躺在一个四面有保护的空间中。缓解来访者不安、恐惧情绪。 3.椅子扶手特制外扩造型，手臂可放松式摆放到扶手上，也可在紧张或者恐惧时用手抓扶，给心理治疗者安全感和主动感，使其能很快进入到放松程序中。 二、听觉系统： 1.沙发靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD):〈5% at 0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）:100±3(dB)at 0.1W/0.05m ，音乐保真性强，提高神经放松程度。 2.系统将进入耳朵的音乐声控制在20-42分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 3、按摩技术：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，通过特殊设计波形和频率的震动刺人体激神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 4、系统附带专业音乐50套，专业配套心理图片50余套，减压音乐、放松音乐、催眠音乐可根据需求进行自由选择，还可以根据需求自由添加音乐添加图片、心理电影等。 心理放松沙发拒绝使用耳机，提高放松人的舒适度，也有效的保护青少听力，并能让音乐放松达到最完美效果。 三、视觉系统： 1.百万像素，10寸"4G+32G内存，HD全高清屏，主频2.0Ghz支持心理音乐、心理图片、心理视频等各种文件格式播放，无线遥控控制。高清视频真实还原，显示效果细腻出众； 2.高清多媒体播放，1080P高清视频解码，兼容RMVB（720P)格式，画面清晰流畅，高像素图片，多种音频格式及电子书播放功能； 3.丰富的存储介质选择，支持U盘及USB硬盘、SD/SDHC存储卡（max32GB),并内置大容量存储芯片8G，椅身自带1G存储空间； 4.支持MP3，MPEG，PCM，COOKER（64.1Kbps），AAC，FLAC，WMA，WAV等视频格式；支持TS，TP，RM，RMVB，AVI，MPG，MPEG，VOB，DAT，M2TS，MTS，MP4等音频格式；支持BMP，JPG，JPEG，PNG等图片格式，可以听音乐、看心理电影、看心理图片，辅助进行心理放松训练。 ★具有音乐放松训练系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016）★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
| 5.情绪宣泄室 | 智能互动宣泄仪 | 一、硬件系统： 显示屏:表面42寸液晶显示屏;外置接口：USB*2，音频输入、音频输出接口，RJ45网络接口；机身尺寸：180 cm*120 cm*52 cm 钢质金属箱体，外表面烤漆，全流线型设计；工作寿命：10000次以上（单点击）机身尺寸：重量：60KG～80KG,电压：AC220V(+/-10%) 50HZ((+/-10%))、最大功耗：220W,音响：立体声音响系统. 二、功能模块： 体感互动运动宣泄系统是一套依靠高科技的视频动作捕捉技术，令人的身体动作能即时反映到系统中，通过感应人体运动来推动画面进行的“体感互动运动宣泄系统”。系统中具有大自然景象、运动场景、竞技比赛等，体验者可采用操作平台实现人与场景的互动（支持多人），可以让体验者有种身临其境的感觉。就像是在真实的情景之中，在互动的过程中达到肢体平衡训练、放松减压、宣泄压力、调节情绪、增强生命活力的目的。情绪宣泄分析，每次记录得分情况，做横向对比。 三、技术参数 1、人机互动韵律：系统提供各种类一对一韵律互动训练，在韵律互动的过程中，调用心，智同步训练，达到心理情绪疏导，身心协调功能。 2、自主平衡训练系统：系统引入了当前备受推崇的瑜伽及肌肉训练，提供一对一真人视频导教，同时显示动作标准程度。动过难度循序渐进，实现身心协调训练、韵律互动为一体的新型互动方案。 3、无线智能感应技术系统采用最先进无线智能传感系统，内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏，训练者在规定感应范围内，无拘束任意活动、游戏训练，系统均能精准接收各种姿态信号，并实时反馈，真实感强。 4、训练数据跟踪趋势与评测：系统自动记录历次互动数据，并形成互动跟踪趋势图，方便用户自行进行比较、评估，让每次互动结果有迹可循，对比中发现自己的进步。 5、智能体能评测系统：系统提供所有运动管理功能，互动者根据拥有一对一档案档案中详细记载，互动者参与过的互动活动，记录累计运动量，并提供互动排名以激励互动者的动力，进而有助于互动者建立自信。 6、3D影像视觉效果：系统支持根据不同的互动角度、不同的互动场景、不同的互动主题制定不同的互动方案，通过3D技术实时将互动过程与互动者同步，实现互动主题更生动、互动场景更逼真，互动效果更理想的新型互动方式。 7、身高智能感应系统：通过无线传感技术实时采集宣互动身高参数传输到数据处理单位，实现压力与互动同步。 8、支持人机互动和互动者之间共同竞争比拼，提升互动趣味性。 系统包含：切水果、脑力训练、穿墙越洞、注意力训练、体育运动、健身训练、舞蹈训练等活动不少于60项。 产品包含：互动仪一台，操作手柄一个。 ★具有情绪宣泄分析指导系统软件著作权 ★具有心理智能互动宣泄系统软件著作权 ★具有体感运动宣泄系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016）★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
|  | 体感运动宣泄系统 | 1、主要功能： 1) 该系统根据最佳强度的运动改善交感神经和副交感神经系统平衡作用以及“人机互动”方式、单片机设计原理，运用无侵入传感器技术，动态实时反馈心动指标（H-SPORT），结合“呐喊”为主题的训练模块的新型智能互动运动宣泄设备，指导用户在运动中将自身调节到最佳的运动强度状态，从而达到有效的身心调节和放松。 2) 系统包含运动减压区、心理舒展区、呐喊宣泄区、档案管理区等核心功能模块。 3) 智能引导：根据理性情绪疗法，顺应运动中自主神经系统的情况，按照认知调节——运动宣泄——音乐放松或者认知调节——呐喊宣泄——音乐放松三步骤，引导用户进行情绪调适。 4)运动减压区：两种不良情绪最佳运动方式，匹配相应的游戏场景，在游戏挑战中，实现健康的运动。 5)心理舒展区：主要针对学生常见的压力应对问题，如考试焦虑、人际冲突、入学适应等，通过一段时间有规律的运动，达到减缓焦虑和压力的目的。 6)呐喊宣泄区来访者通过呐喊的方式，消除宣泄者焦虑、紧张、自卑等不良负面影响，引导宣泄者积极、向上，进而帮助宣泄者建立自信、找回自我。 7)实时采集生理指标，H-SPORT表盘实时呈现，并自动调节游戏难度或给予语音反馈，引导健康运动，达到有效实现心理疏导效果。 8)依据不同的调适方案，在行进的全过程中，蹬踏的阻力根据场景需求的无级变化。 9)自动生成图文并茂的专业报告，并实现一键导出打印。 2、系统构成：本系统由八部分组成，包括：控制系统、多触点显示屏、显示屏支架、骑行控制模块、心率监测模块、声音组件及运动单车等组成； 3、技术参数： 1) 运动单车：最大负荷 ≤120kg；单车阻力等级 1～5档变化；可分别在水平或垂直方向调节座垫，适应不同人群；同时采用滚轮设计，方便移动设备。 2) 显示装置：32吋多触点显示屏，可自主调整视角，与身心反馈运动单车系统之间采用无线传输技术，减少了连接线。 产品组成：多维运动宣泄系统1套；运动单车1辆；无线传输器1个 ；32寸触摸显示系统1套；可移动支架1个。可实现：运动单车训练，真实自行车训练 ★具有情绪宣泄分析指导系统软件著作权 ★具有心理智能互动宣泄系统软件著作权 ★具有体感运动宣泄系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
|  | 智能呐喊宣泄仪 | 1、电源机柜一组：材质：前壳钢化玻璃、侧面铝型材、机身冷扎板。显示屏：≥42寸LED液晶显示屏，红外触摸功能。系统参数：支持windows系统。 2、软件一套：（1）、通过人机交互释放用户的心理和情绪压力。（2）、宣泄软件也可在PC上作单机运行，不依赖于外部网络 3、加密锁一个。 软件功能模块主要四部分组成：呐喊训练模块、心理图片查看模块、情绪科普文章模块、情绪放松模块 主要退出、最小化、皮肤等按钮构成：用户可根据自己的喜好自由的切换皮肤背景，操作便捷 呐喊训练 1、声音采集设备从外部采集由用户发出的声音，根据强度不同获得不同的呈现方式。 2、准确的测定和分析宣泄者声音的强度、频率和持续的时间。 3、宣泄者可以用呐喊的方式，发泄情绪，进行真实有效的情绪宣泄。 心理图片 完善的图片查看功能。可自由放大缩小图片，上一张下一张自由查看，同时具有自动浏览功能。心理图片共分为四类型图片 1、宣泄图片：图片上不同图案写着不用宣泄语言。激发训练者渲泄出不好的情绪 2、双岐图：当我们的情绪和思维固着在某一点上的时候,我们很难找到其他的解脱情绪和解决问题的办法。当你换另外一个角度去看的时候，也许会拥有另一番景象。拥有另一种思维，获得另一种心情。 3、大自然：舒适放松。 4、心理格言：不同的心理格言激励训练者 情绪科普 30余篇情绪科普及心理文章 情绪放松 宣泄情绪的另一种方式就是使测试者放松，情绪放松模块主要是聆听自然的声音，30余首心理音乐自由切换。 1、用户可根据喜好自主上传音乐。 2、用户可通过按钮上一曲下一曲自由切换。 3、歌曲进度显示条及音量控制 ★具有情绪宣泄分析指导系统软件著作权 ★具有智能呐喊宣泄系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
|  | 宣泄器材（专业版） | 1、宣泄人1个， (1) .产品尺寸： 身高： 1 70CM ， 可击打身高： 90cm， (2).产品设计：全硅胶宣泄人造型美观，质感细腻，弹性可以模拟人体肌肉， 在搏击中不仅能享受搏击时的快感， 更能释放高节奏生活及社会竞争带来的压力， 同时具备健身训练和减压阀的多重功能，是心理咨询师最佳的辅助器材和宣泄室必备的宣泄器材。 (3).特点： 硅橡胶系列产品， 采用一次成型的橡胶传统工艺，硅橡胶厚度达 3mm 以上， 坚固耐用， 使用寿命是普通皮类沙包的 1 0 倍以上。 (4).宣泄人材料： 全硅胶材质 (5).底座： 底座和注水可灌沙， 底部设计为橡胶吸盘， 都是为了更好的稳定宣泄人主体。 2、宣泄柱1个，重量29-33kg，总高度1650mm，主体高度1150mm，主体直径310mm。填充物为环保高弹性发泡料，皮革厚度为3-4mm，不需要支架，底部有吸盘，增加了宣泄柱的稳定性。 3、立式宣泄球2个，落地式. 产品特点：明显提升宣泄的效果。 4、手套4幅，国标 5、宣泄棒，2根，PVC材质一体成型 6、宣泄抱枕，2个 7、宣泄面罩，10个 8、宣泄挂图，6幅，PVC材质 9、宣泄室制度1张,PVC材质 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016）★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
| 6.团体活动室 | 团体活动工具箱 | 团体活动工具箱课程主要包括有热身游戏、放松游戏，以及八个系列的主题训练活动：环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、意志责任、学习管理、心灵成长。相应的活动器材包括有活动工具箱和活动音乐等，包含了学生在活动过程中将要使用的工具和配乐。活动包尺寸：55*35*22cm各类型，适合30－50个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。 1、环境适应篇：有缘相识、寻人行动、个性名片“松鼠”搬家、多元排队、体验放松“蜈蚣”翻身。 2、沟通交往篇：“变形虫”、我说你画、“盲人”旅行、最佳配图、我说你剪、风雨同行、找“领袖”、人体“拷贝”。 3、竞争合作篇：“啄木鸟”行动、广告设计、解开“手链”、造“房子”、穿越“沼泽地”。 4、自我意识篇：画“自画像”、音乐与意象、我要、留舍最爱、背后留言、目标搜索。 5、创新实践篇：卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方。 6、意志责任篇：突出重围、举手仪式、护蛋行动、手指的力量、祝福花篮、接受现实、承担责任、信任后仰。 7、学习管理篇：时间分割、于无声处、时装秀、用途无限、资源共享、寻找变化、一分钟价值、集思广益。 8、心灵成长篇：走出“舒服圈”、收获“糖弹”、看我“走过来”、规则的意义、寻宝记、心灵电报、感恩父母、命运之牌。 同时配有：活动指导手册1套 活动工具箱1个 活动音乐盘1张 团体活动管理软件1套等。 ★具有团体活动训练系统软件著作权 ★具有团体活动素质拓展训练系统软件著作权 ★具有团体活动协同追踪系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
|  | 团体辅导桌 | 1、面板采用25mm免漆板直封边，经过国际一级检查，符合国际标准； 2、单桌尺寸为688*500mm，6张单桌可拼接成一个1600mm直径的扇形桌； 3、可随心自由组合拼接成多个形状，圆形、S形、扇形、C形等； 4、适合绘画室、培训室、心理咨询室等使用； 5、高度可定制，幼儿到成年皆可使用； 6、采用圆形框结构横梁以及 50 加大圆管脚支撑，壁厚达到1.2mm，非常牢固； 7、方凳采用25*25mm的方管多层焊接而成，单张尺寸为长340*宽240*高450mm； ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 6 | 套 |  |
|  | 户外拓展器材 | 团体素质拓展训练系统包含有软件和活动器材，活动内容包括有轨电车、急速60秒、穿越生死网、动力圈、突破雷阵、动感颠球、珠行万里、袋鼠跳等活动。 有轨电车 培养学员之间沟通协作的能力；理解个人行为对整个团队的影响，个人要服从于团队；体验团队和谐的快乐支持多组竞赛。 急速60秒 培养团队意识和团队协作能力；锻炼团队领导力和决策力；提升团队执行力和有效沟通能力。 穿越生死网 体现学员的领导力，沟通协调能力；培养学员解决问题的能力；培养学员面对困难时的做事方式。 动力圈 培养学员之间互相沟通的能力。 突破雷阵 1）培养领导力，充分体现管理者在组织中的作用；2）培养领导者的决策能力与决策目标；3）帮助团队成员突破思维定势； 动感颠球 培养学员取长补短，团结协作的团队能力。培养学员不怕挫折，不断进取，争创佳绩的意识。感受相互鼓励对完成任务的积极作用。 珠行万里 感受团队间的力量，锻炼自我控制能力，提升团队的荣誉感。 袋鼠跳 锻炼学员的团队合作能力及协调能力，提升团队的荣誉感 同时配有团体活动素质拓展训练系统软件1套。 系统主要包含：管理员管理、用户管理、数据采集、系统日志、数据备份、系统设置等功能模块。能够完成管理员管理、添加、用户管理，相关数据导入、采集、查看等数据分析。 ★具有团体活动训练系统软件著作权 ★具有团体活动素质拓展训练系统软件著作权 ★具有团体活动协同追踪系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016）★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
|  | 艺术活动箱 | 艺术治疗又称艺术疗法，是心理治疗的一种。一般心理治疗多以语言为沟通、治疗的主要媒介，而艺术治疗特色最为鲜明，主要是以艺术（包括音乐、美术、舞蹈、书法等艺术形式）为介质进行心理辅导与治疗的方法。艺术心理辅导道具分音乐类、美术类和舞动类等三大类。其中，美术类又分为绘画类、串珠类和纸工类等三小类。 ①音乐心理辅导器具：旋律乐器4种，无旋律乐器16种。 ②美术心理辅导器具：绘画类用品24种，串珠类用品20种，纸工类用品20种，美术辅助用品9种。 ③舞动心理辅导器具：器具类8种，球类2种，绳索类3种，丝绸类2种，舞动辅助用品2种，大部分道具的尺寸处于20-50cm之间。材质主要采用塑料、橡胶、金属、木质、布料等材质，所有材质都无毒无味，符合环保要求。 ④配套书籍2本（正式出版物）。 ⑤器材收纳箱1个。 ★具有团体活动训练系统软件著作权 ★具有团体活动素质拓展训练系统软件著作权 ★具有团体活动协同追踪系统软件著作权 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 | 1 | 套 |  |
| 7.走廊及其他 | 心理图书 | 适合中小学生、成人的心理学书籍和杂志。 | 100 | 本 |  |
|  | 心理挂图 | 心理挂图中的图片所包含内容有心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。实木边框，规格：40*40cm。 | 10 | 幅 |  |

| 卫生室器材配备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数说明 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 诊查床 |  | 张 | 4 |
| 2 | 身高坐高计 |  | 台 | 4 |
| 3 | 体重秤 | 杠杆式 | 台 | 4 |
| 4 | 肺活量计 | 翻转式 | 台 | 4 |
| 5 | 紫外线灯 | 移动式 | 台 | 4 |
| 6 | 握力计 | 电子 | 个 | 4 |
| 7 | 综合急救箱 |  | 个 | 4 |
| 8 | 污物箱 | 300mm | 个 | 8 |
| 9 | 器械缸 | 90mm×高100mm | 个 | 4 |
| 10 | 方盘 | 310mm×240mm | 个 | 4 |
| 11 | 带盖方盘 | 230mm×150mm | 个 | 4 |
| 12 | 高压消毒锅 | 15L，手提电热式 | 个 | 4 |
| 13 | 医用镊子 | 12.5cm-25cm | 套 | 4 |
| 14 | 医用剪刀 | 12种，140mm-220mm | 套 | 4 |
| 15 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 4 |
| 16 | 听诊器 |  | 支 | 8 |
| 17 | 音叉 | 钢质 | 个 | 4 |
| 18 | 酒精灯 |  | 个 | 4 |
| 19 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 个 | 4 |
| 20 | 受水器 | 不锈钢 | 个 | 4 |
| 21 | 贮槽 | 20号，不锈钢 | 个 | 4 |
| 22 | 异物针 |  | 套 | 4 |
| 23 | 卫生箱 | 高250mm×长330mm | 个 | 4 |
| 24 | 胸围尺 | 软皮尺 | 条 | 8 |
| 25 | 对数灯光视力表 | 三合一2500mm | 个 | 4 |
| 26 | 辨色图谱 |  | 本 | 4 |
| 27 | 课桌椅测量尺 | 木质 | 根 | 4 |
| 28 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 4 |
| 29 | 计算器 | 16位 | 台 | 4 |
| 30 | 担架 | 小型折叠式 | 副 | 4 |
| 31 | 双拐 | 铝合金 | 副 | 4 |
| 32 | 体温计 |  | 只 | 20 |
| 33 | 压舌板 |  | 只 | 40 |
| 35 | 注射器 | 1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml | 套 | 48 |
| 36 | 止血带 |  | 条 | 40 |
| 37 | 药品柜 |  | 个 | 4 |
| 39 | 落地蛇形灯 |  | 台 | 4 |
| 40 | 皮质厚度测量仪 |  | 件 | 4 |

| 软木黑板 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 软木板 | 4000*1200mm | 1、产品名称:软木黑板 2、结构:（软木层、衬板、背板）经高科技流水线专用胶水高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，保持板面平整，外加铝合金流线装饰边框。 3、软木面层: 小颗粒高密度优质原色软木，壁厚3mm，弹性好，反复使用，无破裂、无折痕，使用工字钉及图钉类针扎后可快速恢复，面层可原色，也可覆彩色布，布颜色多种可供选择。 4、内芯材料:高强度聚苯乙烯板，不变形、整板无拼接，壁厚≥12mm。 5、背板:材料为优质镀锌钢板，厚度0.2mm,整板无拼接。 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，流水线覆板作业，确保粘接牢固面层平整。 7、电泳香槟色铝合金边框:规格30mm*20mm 壁厚1mm 8、包角材料:模具成型；包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。 | 张 | 60 |

二、项目商务要求

（一）报价要求

在所有报价中，项目报价应包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

（二）验收

1.采购人以采购文件、中标（或成交）人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标（或成交）人须向采购人提供详细的预验收方案。

2.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标（或成交）人应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（三）质保、维修及售后服务

1.本项目质保期为  5    年，质保期内项目标的物出现质量问题的，中标（或成交）人负责免费维修或更换，所需费用均由中标（或成交）供应商承担，采购人不支付任何费用。

2.中标（或成交）人须设有7×24小时售后维修服务电话，负责解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如设备（或货物）出现故障电话响应无法解决，中标（或成交）人必须在接报修电话后   2  小时内到现场解决问题，且故障修复时间不大于 2 个工作日。

4.如标的物使用复杂，中标（或成交）人必须给予免费培训，直到采购人能够熟练使用为止。

（四）供货时间、地点和方式

1.签订合同后  30 日内，中标（或成交）人将货物运抵采购人指定地点，并在 15  日内安装调试完毕。

2.质保期满后，中标（或成交）人可以提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务(如果有)。

（五）付款方式

1.设备安装完成，经验收合格后，按照货物货款金额的90%给付；验收期满一周年后再付货物货款金额的 5 %； 5 %的余款于验收期满二周年后一个月内付清。

七、其他

（一）样品要求

1．供应商在磋商时应按磋商文件及清单要求的颜色和材质提供样品，样品清单见下表：（图书书架的部分主材小样）

| 样品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20mm陶瓷台面小样 |  | 1 | 蓝色 |
| 化学教师桌台面小样 |  |  | 蓝色 |
| 准备台（带台面小样） |  |  | 蓝色 |
| 实训示教终端机+铝箱 |  |  |  |
| 学生实验桌 | 1200*600*780mm | 1 | 生物吊装实验室 |
| 实验室圆凳 | Φ300*450-500mm | 1 |  |
| 学生悬挂凳 | 450mm±10mm |  |  |
| 水槽柜 | 600*480*1070\780高mm | 1 |  |
| 音乐凳 | 420*381*300mm | 1 |  |
| 合唱台 | （长≥1250mm，台阶宽≥400mm，三层高≥625mm）； | 1 |  |
| 学生健康指标测量系统 |  | 1 | 需现场演示 |
| 图形数据采集分析仪 |  | 1 | 需现场演示 |
| 光照度传感器 |  | 1 |  |
| 电流传感器 |  | 1 |  |
| 电压传感器 |  | 1 |  |
| 微电流传感器 |  | 1 |  |
| 微电压传感器 |  | 1 |  |
| 磁感应强度传感器 |  | 1 |  |
| 多功能智能电源 |  | 1 | 需现场演示 |
| 注意力训练系统 |  | 1 |  |
| 悬崖勒马（编程） |  | 1 | 现场演示 |
| 水果乐器套装 |  | 1 | 现场演示 |
| 车辆超载自动检测与控制系统 |  | 1 | 现场演示 |
| 说明：样品须封装成包并打上“样品”字样且加盖公章。 |  |  |  |

- 供应商应提供以上全部样品，如出现损毁、缺失、数量不足、与招标文件要求不符等情况，评标委员会将给予扣分处理。

- 样品应当注明供应商名称、样品名称，于2023年1月1 1日14：30    至17：00送达新沂市钟吾南路新沂市公共资源交易中心样品室，接收截止时间一到，不再接收任何样品。

- 中标人的所有样品由采购人封存，并作为材料进场验收的依据。其他供应商提供的样品应在评标结果公示结束后七个工作日内由供应商自行取回，否则由采购人自行处理。

- 评分细则

1、评标方法

本项目采用综合评分法。

2、评标标准

| 序 号 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。除低于成本价的投标报价被拒绝外，最低报价得 30 分。 对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 |
| 2 | 投标人综合实力 （10分） | 1、投标人提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001-2001标准职业健康安全管理体系认证，并在有效期内，三个同时提供齐全得3分（需提供网上查询截图），不提供的不得分（需携带原件备查）； 2、投标人具有AA级信用企业证书的得1分，商标注册证得1分，不提供的不得分（需带原件备查）； 3、提供省级教育装备行业协会会员证书，国家级教育装备行业协会会员证书，每提供一项得1分，不提供的不得分（需带原件备查）； 4、提供投标人 2019年 1 月 1 日以来同类业绩政府采购合同（以合同签署日期为准），单份合同金额200 万元以上（含 200 万元），得 3分。（以上证明文件，以评标现场提供的与本次采购货物内容类似业绩的合同原件及对应的中标通知书原件，同时提供中标网站链接及中标截图，否则不得分。 |
| 3 | 技术响应（46分） | 1.*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室圆凳检测报告；检验依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，并且对外观性能要求，椅凳类强度和耐久性，椅凳类稳定性进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查得2分。 2.*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的隐蔽式吸风罩检测报告；检验依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查得2分。 3.*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的新型铸铝实验室桌检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并且对外形尺寸偏差及形状位置公差，木工及外观要求，安全性要求，操作台力学性能进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查得2分。 4.*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的水槽检测报告；检验依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，并且对外观性能要求进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查得2分。 5.*提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的实验室水柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，并且对安全性要求，力学性能拉门强度实验，拉门水平静载荷实验，拉门猛开实验，拉门耐久性实验；进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查得2分。 6.提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的仪器柜检测报告；检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》，并且对外观尺寸偏差及形状位置公差，木工及外观要求，安全性要求，储物柜力学性能，产品有害物质甲醛释放量；进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查得2分。 7.提供由国家家具质量监督检验中出具的CMA或CNAS出具的仪器柜检测报告；检验依据GB3324-2017《木家具通用技术条件》，并且对外观尺寸偏差及形状位置公差，木工及外观要求，安全性要求；进行检测合格；投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件，开标前提供原件供评委核查得2分。 8提供产品智能交通（编程小车套装）检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。得2分 9.提供产品智能家居演示系统（WIFI版）检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。得2分 10.提供产品悬崖勒马（编程）检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。得2分 11.提供产品数字气象站演示系统(WIFI版）检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。得2分 12.提供产品感知生长-智慧农业演示系统检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。得2分 13.提供产品水果乐器套装检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。得2分 14.提供产品车辆超载自动检测与控制系统检测报告（有CMA或CNAS标志）及软件著作权登记证书。得2分 15.提供黑色坯体工业陶瓷台面通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能要求，包含耐污性能要求、甲醛释放量要求、放射性要求、抗菌要求、物理性能要求符合参数要求的检测报告。得5分 以上证书投标文件中提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。 16.提供水塔水位自动控制模型省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告得1分 17.提供自动门实验装置省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告得2分 18.提供升国旗实验装置省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告得2分 19.提供硬币分拣流程模型省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告得2分 20.提供搭建好的气动机械臂实物模型样品和省级以上权威检测机构针对此产品出具的质量检测报告得2分 21.提供电子初级教学实验箱省级以上权威机构针对此产品出具的质量检测报告得1分 22.提供美术教学软件国家软件著作权登记证原件扫描件得1分。 23.提供电子绘画板无源无线技术技术专利证书复印件；国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件；产品提供教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量中心检测报告复印件；得2分 |
| 4 | 样品（8分） | 投标单位需提供招标文件内要求的产品的样品，评标委员会根据供应商提供样品是否满足招标文件指标要求进行评定，在全部样品满足招标文件参数的前提下，从外观、质量、工艺等方面综合评定，优得8-6 分；一般的得 6-3分，较差的得2-0 分。注：提供样品不全或者不满足招标文件技术参数要求的本项不得分。 |
| 5 | 售后服务 （6分） | （1）评审投标人的售后服务体系的完善情况。根据投标人在设备保修、维护响应时间、定期回访、人员培训等方面的承诺，在1-6分范围内评分。没有完整的售后服务体系的和没有对应承诺的，此项不得分。 |

注：

以上评标中投标人所提供的企业和产品所有的证明材料，采购代理机构和采购单位有权对预中标人其原件进行审查。若有虚假材料或证书，按废标处理；情节严重的，按相关法律法规处理。

第七章 拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

合同编号：

合同各方：

采购人（以下称买方）：供应商（以下称卖方）：

联系人：联系人：

- 合同通用条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“买方”系指从事本招标项目所述的购买货物和服务的国家机关、事业单位和团体组织。

（2）“卖方”系指前附表中所述提供货物和服务的中标供应商。

（3）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（4）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（5）“货物”系指卖方根据合同规定完成本项目供货及安装项目应向买方提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（6）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。

2、标的

货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价（见合同专用条款）

3、技术性能

卖方所提供货物和服务的技术规格、内容应与采购文件规定的技术规范相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、专利权及版权

（1）卖方对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

（2）卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

5、包装要求

（1）除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（2）每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6、验收

（1）货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试和交付使用后7日内提出。

（2）买方可以采取以下方式对货物组织验收：

①买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6（1）款所规定的验收期的，视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

②邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或复杂的政府采购项目应由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收人员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7、付款

（1）本合同以人民币付款。

（2）卖方应按照与买方签订的合同规定交货，交货后卖方应向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

①发票；

②买方加盖公章证明交付使用合格的验收证明文件；

③《中标通知书》 ；

④ 本项目的政府采购合同。

（3）具体的付款方式及期限（见合同专用条款）。

8、伴随服务

（1）卖方应按照电子响应文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。

（2）除交付标的物外，卖方还应提供下列服务：

①货物的现场安装和启动监督；

②提供货物安装和维护所需的工具；

③在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

④在货物交货现场就设备的安装、调试、启动、运行、维护等对买方人员进行培训。

（3）伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9、质量保证

（1）供应商所提供货物必须遵守各种国家和部颁标准和有关规定。

（2）供应商所提供货物及服务必须达到本采购文件中规定的要求。

（3）卖方应保证货物是全新、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。本项目最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、开发、编制、工艺或选型等的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

（4）在交货之前，卖方应对提供的货物质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有电子响应文件相符的证明书和质量检验证书。投标书所规定的品牌型号不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优、更好且价格不得变动。

（5）交付使用前出现任何不合格情况，一律退换新品。在质量保证期内发生的货物损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除买方同意修复者外，可以退换新品。

（6）根据第三方技术机构测试、检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量、性能或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

（7）卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内主动协助买方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

（8）如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

（9）履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由卖方全部承担。达不到项目规定的技术指标，卖方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期10天，扣合同金额的3％：累计超期30天，买方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

10、违约责任

（一）质量瑕疵与索赔

（1）买方有权根据质检部门或权威检测机构出具的检验、检测报告，向卖方提出索赔。

（2）根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

①卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

②根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格；

③用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

（3）如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

（二）履约延误与赔偿

（1）卖方应按合同规定的交货期交货和提供服务，并交付买方验收使用。

（2）如果卖方无正当理由拖延交货和提供规定的服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

（3）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方和见证方（如有）。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

（4）除合同条款第11条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按迟交货物或未提供服务每天计收0.3％合同总额，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或总合同价的5％。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

11、不可抗力

（1）如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。

（2）本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

（3）在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续30天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12、税费

本项目交付买方验收合格前发生的一切税费均由卖方负担。

13、履约保证金

（1）在签署本合同之前，卖方应提交一笔履约保证金（见合同专用条款），履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还给卖方。

（2）履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

（3）如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

14、合同变更、解除或终止

（1）在采购合同履行中，买方需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与卖方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

（2）双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。如确需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、政府采购管理部门协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

（3）合同继续履行将损害国家和社会公共利益的，应当解除合同。

（4）在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况本下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

①如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

②卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

③如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

（5）在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

（6）如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。

15、争端的解决

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买卖双方友好协商解决；协商不成需要诉讼的，在买方所在地人民法院管辖。

16、合同生效

（1）合同应在买方、卖方签字，并在卖方交纳履约保证金（如约定）后生效。

（2）本合同至少一式三份，买卖双方各执一份，一份送新沂市公共资源交易中心备案。

（3）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17、合同附件

（1）合同附件包括：

①买方发布的采购文件；

②卖方提交的投标响应文件；

③《中标通知书》；

④买方和卖方商定的其他必要文件。

（2）合同附件与合同具有同等效力。

（3）合同文件应能相互解释、相互说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

二、 合同专用条款

1、货物名称、型号及规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同价为人民币                  元整（小写：¥          ）。与交货有关的所有费用应包括在合同价内，买方不再另行支付任何费用。

2.交货时间、地点和方式

（1）交货时间：

（2）交货地点：

（3）交货方式：

3、验收

买方采用合同通用条款 6 验收（2）中的（   ）方式对货物组织验收。

4、付款

（1）付款方式：

（2）付款时间：

5、履约保证金

在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为          元人民币（小写：¥          ）的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还给卖方。

三、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

签约各方：

甲方（盖章）：年月日乙方（盖章）：年月日

甲方法定代表（签字）：乙方法定代表（签字）：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行账号：银行账号：

签订地点：签订地点：