招

标

文

件

项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002

采 购 人：徐州市生态环境局

采购代理机构：江苏朋易招标代理有限公司

二〇二三年一月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	17

第四章  评标标准	26

第五章  拟签订的合同文本	28

第六章  采购需求	37

第七章  投标文件相关格式	42

徐州市生态环境局

《徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维》项目招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏朋易招标代理有限公司对徐州市生态环境局“徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

(二)项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2023年2月20日北京时间9：30。

（二）开标时间：2023年2月20日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市生态环境局

（二）地址：徐州市云龙区昆仑大道1号行政中心东三区4楼

（三）联系方法：0516-80800609

（四）采购项目联系人：闫俊诚，电话：0516-80800609

六、采购代理机构

（一）名称：江苏朋易招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区新城中心广场C座号楼1-1605

（三）联系方法：0516- 83790333

（四）采购项目联系人：赵朦 电话： 13775999202

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交电子投标文件的截止时间注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：无

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏朋易招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格性审查前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.《授权委托书》（提供原件扫描件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件扫描件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件扫描件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件扫描件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件扫描件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件扫描件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“五、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.“关于投标报价的相关说明”的响应情况（如有）（加盖电子签章，格式自拟）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1．项目理解及运维服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2．质控核查工作方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3．交接方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4．监测设备标准化操作规程（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5．异常数据判断与处理方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 6．应急预案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1．投标人同类业绩一览表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2．项目组成员一览表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3．招标文件中实质性要求和条件的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。）； 4．投标人其他证明文件及材料原件扫描件（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、价格折扣文件格式 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件扫描件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件扫描件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过900万元人民币的投标报价。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2023年2月20日北京时间9：30前。 2.投标截止时间：2023年2月20日北京时间9：30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2023年2月20日9：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵朦;联系电话：13775999202; 办公地址：徐州市云龙区新城中心广场C座号楼1-1605 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

收款人：江苏朋易招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行徐州镜泊西路支行

账号：32050171933600000664

第四章  评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 技术部分 （53分） | 项目理解及运维服务方案（16分） | 根据投标文件中提供的针对本项目的理解及日常运行维护方案（至少包括运维计划、日常维护频次、定期巡检内容和故障维修措施），对内容的合理性、逻辑性、完整性及可操作性进行评分。 （1）对项目整体认识全面性(5分)：全面具体详实得5-4分；较全面得3-2分；不全面得1-0分。 （2）项目方案科学、逻辑性（5分）：科学合理、逻辑性强5-4分；较科学、较合3-2分；不科学、逻辑性差1-0分。 （3）对项目服务内容、可操作性、备机设备储备及性能（6分）：服务内容完善、可操作性强、备机设备储备充足且性能满足服务要求:6-5分；服务内容较完善、可操作性较强、备机设备储备较充足且性能满足服务要求4-2分；服务内容不完善、可操作性差、备机设备储备不充足且性能满足服务要求1-0分。 |
|  | 质控核查工作方案 （12分） | 1.投标人应提供必要的质量控制设备用于开展运维工作，至少包括流量计、标准压力计、温度计和湿度计。本项目云龙区、鼓楼区、泉山区（此处含港务区）、贾汪区、经开区每个对应各区范围内需配备上述设备各2套，铜山区需配备上述设备各3套，共计需配备上述设备各13套。 注：已经购买上述质控设备的投标人，投标文件中提供购置发票或采购合同原件扫描件并加盖投标人电子签章，且设备数量满足上述要求的得4分；（投标人若为上述质控设备的生产厂家，投标文件中则提供书面说明加盖投标人电子签章，格式自拟） 未购买质控设备的投标人，投标文件中提供与供货方签订的供货协议或意向性供货协议原件扫描件并加盖投标人电子签章，且设备数量满足上述要求的得2分。 未提供的或提供不全的不得分。 |
|  |  | 2.根据投标文件中提供的针对本项目的质控核查工作方案（至少包括质量保证控制措施、质控核查计划、质控核查具体内容），对内容的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评分。 方案科学全面、详细合理、针对性及可操作性强，提供备机性能完全满足招标要求的得8-6分； 方案较全面、较详细合理、针对性及可操作性较强，提供备机性能完全满足招标要求的得5-3分； 方案针对性及可操作性一般或较差，提供备机性能完全满足招标要求的得2-0分。 未提供的不得分。 |
|  | 交接方案 （4分） | 根据投标文件中提供的针对本项目的交接方案，对内容的合理性、及可操作性进行评分。 内容合理，切实可行，针对性强，完全满足招标文件要求的得4-3分； 内容较为合理，基本可行，符合招标文件要求的得2-1分； 内容较差或未提供相关内容的得0分。 |
|  | 监测设备标准化操作规程（6分） | 根据投标文件中提供的监测设备标准化操作规程的全面性及针对性进行评分。 操作规程全面详细、针对性强的得6-4分； 操作规程较详细、针对性较强的得3-1分； 未编制或者仅对标准化操作规程简单描述的得0分。 |
|  | 异常数据判断与处理方案（6分） | 考核投标人投标文件所提供的异常数据判断与处理方案与项目的适用性。 对采购需求理解准确，提供了多种具体可行的异常数据判断方法，系统地阐述判断方法和依据，提出切实可行的问题核查方法及处理措施，能完全满足采购需求，得6-4分； 提供了异常数据判断的几种方法，阐述了判断依据，提出问题核查方法及处理措施，基本满足采购需求，得3-1分； 未提供方案或所提供方案不满足要求得0分。 |
|  | 应急预案 （9分） | 1.考核投标人投标文件提供的应急预案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题，是否具备有效的预防和应急措施。 对运维工作理解准确，对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，能完全满足采购需求，能较好应对可能的突发情况，得6-4分； 列出几种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，基本满足采购需求，能应对部分突发情况，得3-1分；未提供方案或所提供方案不满足要求得0分。 - 投标供应商（包括投标供应商子公司）具有通过CMA计量认证的实验室，并承诺在应急情况下免费给予检测服务的，得3分。 注：投标人投标文件中须提供CMA计量认证证书复印件及承诺函并加盖公章，不提供不得分。 |
| 商务部分（37分） | 业绩（4分） | 1.投标人从2018年12月1日起（以合同签订日为准）至开标前承担的我国国家或省级以上城市环境空气自动监测站运维业绩,且每个合同运维服务不少于20个空气站的，每提供1个业绩得1分，最高不超过4分。（其认证在有效期内，应提供加盖公章的复印件，未提供不得分。） |
|  | 投标人资质（5分） | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、GB/T45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、GB/T29490 知识产权管理体系认证的，每个认证证书得0.5分。本项目最高得3分，最低得0分。（其认证在有效期内，应提供加盖公章的复印件，未提供不得分。） |
|  |  | 2.投标人具有完善的运维保障体系，具有环境空气连续自动监测系统运营服务认证证书（认证服务项目全部覆盖本次运维的环境空气站的 SO2、NO2、CO、O3、颗粒物，全部6项参数）。一级得2分，二级得1分，三级及以下不得分。（投标文件中提供证书原件扫描件并加盖投标人电子签章，否则不得分） |
|  | 运维服务保障（28分） | 1.人员配备（11分） 1.1本项目需较高的系统维护能力，拟派本项目的管理技术人员具有项目负责人证书的，每提供1人得1分，最高得2分；具有环境保护类正高级工程师资质的，得3分； 1.2投标人投入的运维人员（含项目负责人）具有中国环境监测总站颁发且在有效期内的《环境空气自动监测运维与质控培训班合格证》，每提供1人得0.5分，本项最高得6分。 注：投标人投标文件中须同时提供上述人员的证书原件扫描件以及在本单位近3个月（2022年11月-2023年1月）缴纳社保的证明材料扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 2.车辆配备（4分）：投标人应配备8台专用巡检车用于日常巡检。投标人投标文件中提供8台车辆的行驶证原件扫描件或租赁协议原件扫描件的得4分。未提供或提供不全的不得分。 |
|  |  | 3.备机配备（7分） 3.1投标人配备六参数分析仪SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5备机4套及以上的，备机尺寸满足宽：≤450mm、高：≤350 mm、深：≤700 mm的，得2分，3套得1分，3套以下不得分。 3.2投标人配置子站数采设备、零气发生器和动态校准仪备机各2套，备机尺寸满足宽：≤450mm、高：≤350 mm、深：≤700 mm的，得1分。 3.3投标人配备4套（含）以上便携式颗粒物自动监测仪的得1分。 注：已经购买上述设备的投标人，投标文件中提供购置发票或采购合同原件扫描件并加盖投标人电子签章（投标人若为上述设备的生产厂家，投标文件中则提供书面说明加盖投标人电子签章，格式自拟）； 未购买上述设备的投标人，投标文件中提供与供货方签订的供货协议或意向性供货协议原件扫描件并加盖投标人电子签章。 未提供的或提供不全的不得分。 3.4投标人配备的六参数分析仪SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5备机具有中国环境保护产品认证证书，且在配备PM2.5备机符合HJ 653-2021标准的，得3分，未在名录中的不得分。 注：投标文件中提供证书原件扫描件及中国环境监测总站网（http://www.cnemc.cn/gzdt/yqjc/hgcpml/）查询截图并加盖投标人电子签章。 |
|  |  | 4.服务资质（4分） 4.1投标人具有售后服务五星级认证的，认证范围包括环保产品（环境监测）及相关软件开发、运维的售后服务的，得2分，没有的不得分。 注：证书取得日期在本项目招标公告发布之前，投标文件中提供证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图并加盖投标人电子签章。 4.2本项目需较高的系统维护能力，投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书运行维护服务等级二级及以上的得2分。投标文件中提供证书原件扫描件并加盖投标人电子签章。 |
|  |  | 5.实施经验（2分） 投标人在运维期间提供走航车一辆，按采购方需求开展基础性免费走航服务，每年开展不少于24次的得2分。具体走航时间，采购方根据需求提前告知投标单位，由投标单位做好走航准备，遇到特殊情况增加走航频次。 注：投标人投标文件中须提供走航车辆行驶证原件扫描件或租赁协议原件扫描件以及其他证明文件，否则不得分。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）采购人有权对中标人以上内容进行复核,如发现存在弄虚作假或其它不符招标文件要求的行为，将取消中标资格。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

项目编号：

项目名称：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，按照中标（成交）通知书及本项目的招标文件，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、项目内容及要求

（一）项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

（二）项目背景：本项目为徐州市市控环境空气质量监测网空气质量自动监测站（以下简称“市控站”）的第三方运行维护服务，涉及全市云龙区、泉山区、鼓楼区、经开区、铜山区、贾汪区共72个市控站。

云龙区9个站点，鼓楼区8个站点，泉山区13个站点，贾汪区12个站点，铜山区22个站点，港务区4个站点，经开区4个站点。站点采用6参数国标法小型化空气质量监测站，监测项目为常规监测（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）、气象因子（温度、湿度、风速、风向）、视频监控。运行维护服务范围包括：各站点的所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，同时承担站房网络通讯费用（站点电费及房租由所属街道承担）、数据分析、以及对该大气网格化平台的管理与应用。运维工作应接受徐州市生态环境局质量检查和考核，确保市控站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。

（三）其他项目内容及要求：详见本项目招标文件[项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002]。

二、服务期限、地点、方式

1、服务期限：2023-2024（两年）。

2、服务地点：甲方指定的场所；

3、服务方式：乙方配备符合条件的驻场人员及相关设备，按甲方要求提供服务。

三、合同金额及支付方式

1、本合同总金额为人民币大写金额：              （小写金额：         ），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后10个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十(50%)，小写¥	大写：人民币	。

乙方需提交的支付文件包括：

①乙方出具的相应金额的正式发票；

②符合要求的预付款保函。

（2）根据每季度评分考核情况，扣除相应的不合格费用后，甲方按季度支付剩余运维款项。乙方需出具相应金额的正式发票。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十(40%)，小写¥	大写：人民币	。乙方需出具相应金额的正式发票。

（2）根据每季度评分考核情况，扣除相应的不合格费用后，甲方按季度支付剩余运维款项。乙方需出具相应金额的正式发票。

2、评分考核

根据设备运行情况和甲方要求，质控责任单位按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效。

对考核情况进行“月测评、季评价、年考核”，对每季度情况开展评分，根据得分情况按季度支付当期运维款。

当运维情况满足“除校准、停电、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内，仪器24小时正常开机，正常运行时间占总运行时间的95%以上；基本保证系统各子站分布均匀的有效日均监测数据在监控中心平台上数据获取率达到全年的95%以上；数据质控合格率达到100%（以小时值计）以上；运维任务完成率100%；异常情况处理率100%”时，支付季度全额运维款项；

在质控中发现运维未达到上述合格率，按每站每次5万元标准扣罚运维款；

对涉及招标文件中要求的内容，如走航、日报、周报、月报、季报、半年报、全年报，以及日工作、周工作、月工作、季工作、半年工作、年度工作等情况，未完成或完成较差的，按每项每次5万元标准扣罚运维款；

质控单位随机对各站点开展质控检查，在质控中发现运维不合格情况的，按每站每次10万元标准扣罚运维款；

软件平台出现数据无法上传、远程端无法查看等情况，按每次5万元标准扣罚运维款。

以上各项扣款，均需以甲方各职能部门、质控单位提供的不合格或没完成任务的书面文件材料为依据。或者甲方委托第三方机构随机进行检查及质控，在发现问题后由甲方和第三方机构共同确认，并及时反馈乙方予以确认，扣款情况以上述三方共同确认后的书面文件为依据。

三、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方应当向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件及相关资料。

2、甲方应当为保证项目的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件。

3、甲方有权利监督和督促乙方日常工作，为乙方工作人员的技术水平、服务质量进行评价，提高乙方工作人员的服务水平。

4、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

5、指定专人与乙方联系，指定联系人：，联系电话： 。如需调整联系人，应及时通知乙方。

（二）乙方责任

1、乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求及采购文件规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

2、乙方应主动接受甲方的监督和督促，严格履行本合同项目响应文件中乙方承担的义务和责任。

3、乙方应根据本合同项下的工作范围和内容，选派具有丰富实践经验和良好沟通、协调能力的专职技术人员担任项目负责人。乙方的项目负责人为：，联系电话：。

四、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%，作为违约金。

2、甲方无正当理由要求终止服务的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

4、乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价的5%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

5、乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并按照逾期服务费用的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

五、保密条款

乙方及其工作人员应遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、争议的解决

如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院裁决。

八、合同生效及其他

1、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标（成交）通知书；

（2）乙方投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、本合同经双方盖章后生效，合同一式份，具有同等法律效力，甲方份，乙方份，江苏朋易招标代理有限公司存档一份。

甲方

单位签章：

单位地址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

签字日期：       年    月    日

乙  方

单位签章：

单位地址：

开户银行：

银行账号：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

签字日期：       年    月    日

# 第六章  采购需求

一、说明

1、采购人：徐州市生态环境局

2、采购项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

3、采购标的：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

4、本项目为非专门面向中小微企业采购的项目。

5、本项目不接受超过900万元（采购项目预算金额）的报价。

二、项目背景

本项目为徐州市市控环境空气质量监测网空气质量自动监测站（以下简称“市控站”）的第三方运行维护服务，涉及全市云龙区、泉山区、鼓楼区、经开区、铜山区、贾汪区共72个市控站。

云龙区9个站点，鼓楼区8个站点，泉山区13个站点，贾汪区12个站点，铜山区22个站点，港务区4个站点，经开区4个站点。站点采用6参数国标法小型化空气质量监测站，监测项目为常规监测（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）、气象因子（温度、湿度、风速、风向）、视频监控。运行维护服务范围包括：各站点的所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，同时承担站房网络通讯费用（站点电费及房租由所属街道承担）、数据分析、以及对该大气网格化平台的管理与应用。运维工作应接受徐州市生态环境局质量检查和考核，确保市控站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。

三、工作内容

| 序号 | 运维内容 |  | 运维工作细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡镇街道考核监测网络 |  | 全市乡镇（街道）小型站，共72套，其中常规六参数72套，运维期两年。 |
| 2 | 应用软件平台及支撑环境 | 监测管理子系统 | 对各监测站管理及数据采集 |
|  |  | 数据管理子系统 | 对我局内部现有各类大气监测数据整合共享使用 |
|  |  | 数据分析与溯源子系统 | 对监测数据进行基本分析，查找污染因子来源 |
|  |  | 实时源解析子系统 | 配合现有超级站，结合各站点监测数据进行解析 |
|  |  | 综合分析子系统 | 臭氧污染、颗粒物污染特征分析，跨界传输分析 |
|  |  | 运维管理子系统 | 第三方运维管理 |
|  |  | 考核评价子系统 | 对县（市、区）进行考核，对乡镇（街道）排名 |
|  |  | 网格管理子系统 | 第三方服务团队与采购方管理人员协作的综合网格管理平台 |
|  |  | 达标管理子系统 | 大气污染防治目标跟踪分解及目标达成估算 |
|  |  | 移动APP | 各类数据展示与查询，部分业务功能的移动办理 |
|  |  | 软件支撑环境 | 包括计算节点-刀片平台、计算节点-计算刀片（8台）、管理/登录节点-机架式处理器、I/O节点-机架处理器、综合应用服务器-机架式处理器（2台）、并行存储系统、硬盘、计算网络-InfiniBand交换机、管理网络-以太网交换机等。 |

四、运维站点清单

1、云龙区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 办事处位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭城街道办事处 | 云东一道街1号 | 四中初中部 | 6 |
| 2 | 骆驼山街道办事处 | 郭庄路15号 | 骆驼山街道办事处楼顶 | 6 |
| 3 | 子房街道办事处 | 津浦西路142号 | 下洪社区楼顶 | 6 |
| 4 | 黄山街道办事处 | 庆丰路绿地城市广场 | 庆丰路绿地城市广场星美影院楼顶 | 6 |
| 5 | 潘塘街道办事处 | 潘塘街 | 徐州花木大世界对面 | 6 |
| 6 | 大郭庄街道办事处 | 郭庄路199号 | 大郭庄街道办事处 | 6 |
| 7 | 大龙湖办事处 | 潘塘街道 | 新城区质检所 | 6 |
| 8 | 大龙湖办事处(加密) | 新城区新元路 | 云龙区雍景新城3期翔龙湾楼顶 | 6 |
| 9 | 翠屏山办事处 | 郭庄路187号 | 翠屏山办事处 | 6 |

2、鼓楼区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琵琶街道办事处 | 琵琶街道 | 红星美凯龙 | 6 |
| 2 | 琵琶街道办事处(加密) | 万寨港西 | 金驹物流园 | 6 |
| 3 | 牌楼街道办事处 | 中山北路338号 | 华美艺校牌楼办事处楼顶 | 6 |
| 4 | 九里街道办事处 | 九里山西路 | 工业技术学院 | 6 |
| 5 | 丰财街道办事处 | 广山路39-2号 | 坤发信息公司楼顶 东侧畦东侧约170米畦东侧约170米 | 6 |
| 6 | 环城街道办事处 | 环城街道办事处办公楼顶 | 环城街道办事处办公楼顶 | 6 |
| 7 | 黄楼街道办事处 | 夹河东街9-2号 | 黄楼街道办事处办公楼顶 | 6 |
| 8 | 铜沛街道办事处 | 黄河南路68号 | 天悦华景小区物业楼顶 | 6 |

3、泉山区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰山街道办事处 | 金山东路16号 | 泰山街道办事处楼顶 | 6 |
| 2 | 奎山街道办事处 | 解放南路203号 | 奎山街道办事处楼顶 | 6 |
| 3 | 金山街道办事处 | 泰山路92号 | 金山街道办事处办公楼顶 | 6 |
| 4 | 翟山街道办事处 | 城南大道18号 | 中国石化集团管道储运公司中区39号楼综合办公楼 | 6 |
| 5 | 七里沟街道办事处 | 迎宾大道18号 | 七里沟街道办事处楼顶 | 6 |
| 6 | 永安街道办事处 | 建国路 | 徐州市泉山区求是小学明珠路分校顶楼 | 6 |
| 7 | 段庄街道办事处 | 矿山路49号 | 矿山路49号徐州市矿山路小学楼顶 | 6 |
| 8 | 和平街道办事处 | 和平街道办事处 | 和平街道办事处 | 6 |
| 9 | 火花街道办事处 | 三环西路297号 | 三环西路297号徐州生物工程学院教师办公楼 | 6 |
| 10 | 王陵街道办事处 | 王陵路57-7号 | 王陵路57-7号江苏模特艺术学校B座楼顶 | 6 |
| 11 | 桃园街道办事处 | 桃园街道办事处楼顶 | 桃园街道办事处楼顶 | 6 |
| 12 | 湖宾街道办事处 | 刘场路1号 | 星光小学楼顶 | 6 |
| 13 | 泉山开发区 | 泉山开发区 | 泉山区时代大道永嘉科技园C01号楼 | 6 |

4、铜山区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 镇、街道办事处位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利国镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 2 | 利国镇(加密) | 厉湾村 | 黄山村村委会 | 6 |
| 3 | 柳泉镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 4 | 茅村镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 5 | 茅村镇中联水泥南 | 中联水泥南 | 中联水泥南 | 6 |
| 6 | 马坡镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 7 | 大彭镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 8 | 汉王镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 9 | 棠张镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 10 | 铜山街道办事处 | 长江西路6-2号 | 铜山区文化馆院内 | 6 |
| 11 | 铜山新区街道办事处 | 华厦路17号 | 徐州市铜山区北横四路 | 6 |
| 12 | 三堡街道办事处 | 铜山区女娲街 | 街道办事处楼顶 | 6 |
| 13 | 拾屯街道办事处 | 三环北路9号 | 拾屯街道办事处楼顶 | 6 |
| 14 | 刘集镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 15 | 大许镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 16 | 张集镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 17 | 伊庄镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 18 | 单集镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 19 | 房村镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 20 | 何桥镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 21 | 黄集镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 22 | 郑集镇 | 镇镇府 | 镇镇府 | 6 |

5、贾汪区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 镇、街道办事处位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江庄镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 2 | 青山泉镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 3 | 老矿街道办事处 | 办事处 | 办事处 | 6 |
| 4 | 耿集街道办事处 | 办事处 | 办事处 | 6 |
| 5 | 大吴街道办事处 | 办事处 | 办事处 | 6 |
| 6 | 工业园区 | 贾汪工业园区 | 工业园区楼顶 | 6 |
| 7 | 大泉街道办事处 | 办事处 | 办事处 | 6 |
| 8 | 紫庄镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 9 | 塔山镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 10 | 汴塘镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 11 | 茱萸山街道 | 鹿楼村 | 贾汪区大景山游客服务中心东南150米 | 6 |
| 12 | 潘安湖办事处 | 潘安湖湿地公园 | 潘安湖国家湿地公园摩天轮北约50米 | 6 |

6、港务区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 镇、街道办事处位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏山街道办事处 | 苏山社区居委会 | 苏山社区居委会 | 6 |
| 2 | 柳新镇 | 镇政府 | 镇政府 | 6 |
| 3 | 庞庄街道办事处 | 徐州市泉山区时代大道1-1-22（脂肪终结者减脂训练基地楼楼顶） | 徐州市泉山区时代大道1-1-22（脂肪终结者减脂训练基地楼楼顶） | 6 |
| 4 | 高铁港务投资有限公司 | 徐州高铁港务投资有限公司办公楼顶层 | 徐州高铁港务投资有限公司办公楼顶层 | 7 |

6、经开区运维点位

| 序号 | 点位名称 | 位置 | 站点位置 | 参数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐庄 | 徐庄镇 | 徐州经济技术开发区徐庄镇电信局楼顶 | 6 |
| 2 | 大黄山 | 大黄山街道 | 徐州市大黄山中学楼顶 | 6 |
| 3 | 大庙 | 大庙街道 | 经济开发大庙街道办事处楼顶 | 6 |
| 4 | 东环街道 | 东环街道 | 徐州市经济技术开发区杨山路17-2东环街道办事处 | 6 |

五、设备和设施

投标单位负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备、辅助设备设施、软件平台设备与软件，共6部分。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。数据采集与传输设备（采样系统）主要包括数据采集及传输软件、工控机、采样系统。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。软件平台支撑硬件主要包括计算节点-刀片平台、计算节点-计算刀片（8台）、管理/登录节点-机架式处理器、I/O节点-机架处理器、综合应用服务器-机架式处理器（2台）、并行存储系统、硬盘、计算网络-InfiniBand交换机、管理网络-以太网交换机等。软件平台主要包括监测管理子系统、数据管理子系统、数据分析与溯源子系统、实时源解析子系统、综合分析子系统、运维管理子系统、考核评价子系统、网格管理子系统、达标管理子系统、移动APP。

六、运行维护要求

1、人员及车辆配置要求

1.1根据站点分布和运维期间实际情况，投标单位需安排16名具有中国环境监测总站颁发的《环境空气质量自动监测运维技术与质控要求培训合格证书》或具有中国环境保护产业协会颁发的运维合格证的运维人员，在运维期内长期驻守。本项目所含每个区范围内配备专车用于日常巡检，应保证配备的专用巡检车辆数量共计8台，确保在任何情况下，每周对所有站点现场巡查巡检2次。

★1.2投标单位中标后，需在合同签订后一周内，在配备的16名运维人员中选取2名具有独立工作能力，经验丰富，业务素质较高的工程师常驻徐州市生态环境局工作，并将2名人员的简历信息材料提供给采购人。其中1名从事每日实时监控各站点的运维情况、数据审核等并配合徐州市生态环境局开展相关站点的质控检查、数据统计分析及视频监控录像检查等相关工作。另1名从事硬件设备、软件平台的运行维护、漏洞修复、数据备份、新增大气监测设备的接入等相关工作。

针对上述内容，投标人投标文件中须按要求提供承诺函并加盖电子签章（格式自拟）。（此项为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。）

2、设备、仪器及备件配置要求

2.1投标单位需要配备必要的质量控制设备，对应每个站点配备标准气体，标准气体须为二级（含）以上标准样品或物质，要求CO、SO2、NO标气（4L）各一瓶/年·站。本项目云龙区、鼓楼区、泉山区（此处含港务区）、贾汪区、经开区每个对应各区范围内需配备流量计、标准压力计、温度计和湿度计各2套，铜山区需配备上述设备各3套，共计需配备上述设备各13套。

2.2投标单位需配备4套六参数分析仪SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5备机，备机尺寸需满足宽：≤450mm、高：≤350 mm、深：≤700 mm；监测技术参数需满足以下要求：

2.2.1二氧化硫分析仪

（1）设备用途

用于空气中二氧化硫浓度的监测

（2）配置要求

含过滤滤膜等

（3）技术参数要求

分析方法：紫外荧光法

量程范围：0-500ppb

零点噪声：≤0.25ppb

量程噪声：≤2.5ppb

最低检测限：≤0.5ppb

示值误差：±1%F.S.

20%量程精密度：≤2ppb

80%量程精密度：≤4ppb

24h零点漂移：±2/24h ppb

24h 20%量程漂移：±5ppb

24h 80%量程漂移：±5 ppb

响应时间（上升/下降）：≤90s

（4）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

具备光源光强衰减自检功能（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）

2.2.1二氧化硫分析仪

（1）设备用途

用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测

（2）配置要求

含过滤膜等

（3）技术参数要求

分析方法：化学发光法

测量范围：0-500ppb

零点噪声：≤0.2ppb

量程噪声：≤2.5ppb

最低检出限：≤0.4ppb

示值误差：≤±0.7%F.S.

20%量程精密度：≤2 ppb

80%量程精密度：≤4 ppb

24h零点漂移：±0.5ppb

24h 20%量程漂移：±5ppb

24h 80%量程漂移：±10ppb

★响应时间（上升/下降）：≤60s

电压稳定性：±1%F.S.

流量稳定性：±10%

环境温度变化影响：≤1ppb/℃

转换效率：＞96%

（4）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级。

2.2.3一氧化碳分析仪

（1）设备用途

用于空气中一氧化碳浓度的监测

（2）配置要求

含过滤滤膜等

（3）技术参数要求要求

分析方法：气体滤波相关红外法

测量范围：0-50ppm

零点噪声：＜0.1ppm

量程噪声：＜0.25ppm

最低检出限：＜0.1ppm

示值误差：≤1%F.S.

20%量程精密度：＜0.1ppm

80%量程精密度：＜0.2ppm

24h零点漂移：±0.1ppm

24h 20%量程漂移：±0.5ppm

24h 80%量程漂移：±0.5ppm

响应时间（上升/下降）：≤60s

电压稳定性：≤±1%F.S.

流量稳定性：≤±10%

环境温度变化影响：≤0.1ppm/℃

长期零点漂移（7d）：±0.2ppm

（4）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

具备光源光强衰减自检功能（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）

产品具有GFC轮定位及同步采样功能（提供权威性证明材料扫描件，不提供视为不满足）

2.2.4臭氧分析仪

（1）设备用途

用于空气中臭氧浓度的监测

（2）技术参数要求

分析方法：紫外吸收光度法

测量范围：0-500ppb

零点噪声：≤0.3ppb

量程噪声：≤2ppb

最低检出限：≤0.6ppb

示值误差：≤±1%F.S.

20%量程精密度：≤1ppb

80%量程精密度：≤2ppb

24h零点漂移：≤±0.5ppb

24h 20%量程漂移：±4ppb

24h 80%量程漂移：±4ppb

响应时间（上升/下降）：≤30s

电压稳定性：≤±1%F.S.

流量稳定性：≤±10%

环境温度变化影响：≤0.5ppb/℃

长期量程漂移（7d）：5ppb

（3）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

具备光强衰减自检功能（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）

2.2.5颗粒物自动监测仪（PM10）

（1）设备用途

用于空气中PM10颗粒物质量浓度的监测

（2）配置要求

含PM10切割头、采样纸带等

（3）技术参数要求

分析方法：β射线吸收法

最小显示单位：0.1μg/m3

时钟误差：正常条件下±5s，断电条件下±10s

温度测量示值误差：≤±1.5℃

校准膜重现性：≤±2%（标称值）

电压变化稳定性：±5%（标称值）

平行性：≤5%

有效数据率：≥85%

（4）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

仪器内置校准膜片，支持自动校准；

支持整点及周期测量模式（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）

测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能（需提供加盖制造商公章的权威证明文件扫描件，不提供视为不满足）

2.2.6颗粒物自动监测仪（PM2.5）

（1）设备用途

用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测

（2）配置要求

含PM2.5切割头、采样纸带等

（3）技术参数要求

测量原理：β射线吸收法

量程范围：(0~1) mg/m3，其它量程可扩展

分辨率：0.1μg/m3

最低检测限：0.002mg/m3

采样流量：16.7 L/min

采样流量稳定性：±2%工作点流量/24h

校准膜重现性：±2%标称值

放射源：C14放射源，属于豁免源

用户接口：1路模拟量(4~20)mA输出，1路（0-5V）输出

12路数字量输入

12路数字量输出

4路继电器输出

通信接口：RS232/RS485/以太网

工作条件：温度：(0-40)℃，湿度：(0-95)% RH（无凝露）

（4）产品性能要求

具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

仪器内置校准膜片，支持自动校准；

支持整点及周期测量模式（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）

测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能（需提供加盖制造商公章的权威证明文件扫描件，不提供视为不满足）

2.3投标单位须配置子站数采设备、零气发生器和动态校准仪备机各2套。投标文件中需提供相关设备配置情况清单（包括但不限于种类、数量、品牌、型号、来源等）。

★2.4投标单位须承诺中标后30天内配齐本采购需求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照1年的消耗量配置，备件按照1.5年使用量配置。投标单位应使用原厂生产的备品、备件和耗材或其他经权威机构检定合格的可以匹配使用的产品，严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

针对上述内容，投标人投标文件中须按要求提供承诺函并加盖电子签章（格式自拟）。（此项为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。）

2.5.投标单位需为本项目配置的所有运维人员各配备1套专用仪器维护维修工具。

2.6投标单位需配备4套(含)以上便携式颗粒物自动监测仪（如遇特殊情况，根据采购方要求及时调配），与站点使用颗粒物仪器分析方法一致且使用前需承诺完成参比测试工作。根据工作需要或采购方要求开展市控站PM10与PM2.5自动或手工比对工作。

3、中标后，中标运维单位应按照采购方要求，配合开展市控站运维交接工作。

4、投标单位需具备良好的质量管理体系，满足气站运维的质量要求；同时需保障运维人员身心健康，具备职业健康安全体系的证明文件。

七、运维工作目标

投标单位应建有完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量将达到以下指标：所获取的各项指标的有效监测数据满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

除校准、停电、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内，仪器24小时正常开机，正常运行时间占总运行时间的95%以上；

基本保证系统各子站分布均匀的有效日均监测数据在监控中心平台上数据获取率达到全年的95%以上；

数据质控合格率达到95%（以小时值计）以上；

运维任务完成率100%；

异常情况处理率100%；

定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效。

八、运维工作内容

1、监测设备运维

常规巡检内容：保持户外机柜内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行；

保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

定期检查消防和安全设施；

每次维护后做好系统运行维护记录；

进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

每日工作：每天上午和下午2次远程调取子站数据并形成记录留存，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

判断系统数据采集与传输情况；

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

根据故障报警信号判断现场状况；

每日检查数据是否及时上传至平台；

发现运行数据有持续异常值时，投标单位应在第一时间向市生态环境局职能处室进行报备。主城区站点，投标单位在工作日工作时间内（9:00-17:00），应40分钟到现场处置，铜山、贾汪1小时内到现场处置，并在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，应及时与相关部门联系积极解决）。同时，做好故障维修、恢复情况等各项记录，并在回复后第一时间向采购方和质控方报告，确保不影响监测数据真实有效；

每周工作：每周现场巡视各站点2次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

在冬、夏季节应注意户外柜内外温差，若温差较大，及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

及时清除户外柜周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

经常检查避雷设施是否可靠，户外柜内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

检查户外柜的安全设施，做好防火防盗工作；

每周更换气态分析仪采样滤膜；每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；

每周随时查看站点周边是否存在涉嫌干扰监测数据的行为，对发现的问题隐患应及时清除，对不能第一时间整改或清除的问题隐患应向属地生态环境局和市生态环境局报告，采购方向投标单位提供相关人员联系方式，形成应急联动。

每月工作：清洗颗粒物分析仪切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

检查颗粒物分析仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏；

每月开展4天以上颗粒物仪器比对采样，对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

每月度对数据进行备份。

每两个月工作：更换颗粒物分析仪滤纸带，进行系统自检；

校准和检查颗粒去分析仪的温度、气压和时钟；

用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

每季度工作：采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

对颗粒物分析仪进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

每半年工作：检查颗粒物分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

对气态分析仪进行多点线性检查、流量校准；

进行一次采样系统清洗。

每年工作：对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件；

更换所有泵组件；

将仪器于现场进行内部检查清洁，先用毛刷和吸尘器清扫，再清洁电磁阀，限流孔；

对校准仪的流量控制器进行校准、传递；

对气象仪进行标定。

日常运行维护记录：建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

子站运行维护记录表；

颗粒监测仪校准检查记录；

臭氧分析仪校准检查记录；

空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

空气自动监测系统备品备件管理记录表；

子站主要消耗材料使用登记表；

多点线性校准表格；

子站室内外环境记录；

空气自动监测系统仪器资料保管清单。

- 软件平台运维

| 序号 | 项目 | 维护内容 | 周期 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件日常维护 | 定期系统巡检，每天检查系统运行情况，中间件运行情况，数据库系统情况 | 每天 | 应填写系统巡检报告 |
| 2 |  | 进行软件bug及设计问题采集和跟踪 | 按需 | 应及时填写软件问题采集及跟踪报告 |
|  |  | 收集最终用户对系统的使用意见和建议 | 每周 | 收集意见和建议，并及时反馈 |
| 3 |  | 及时解决软件日常运行中存在的问题，及时优化并处理中间件故障，及时处理数据库故障 | 按需 | 问题解决率达到99%以上，小问题应在1天内解决，大问题应在3天内解决（采购单位将提供完整原始代码及密码） |
| 4 |  | 对软件程序版本进行备份及管理 | 按需 | 具有详细的软件程序版本库 |
| 5 |  | 定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率 | 每周 | 数据库系统正常运行 |
| 6 |  | 定期对数据进行本地和异地备份 | 每天 | 无数据丢失 |
| 7 |  | 软件运行参数配置与调优 | 每月 | / |
| 8 |  | 配合IT硬件的维护，及时处理涉及数据库和应用软件的相关工作 | 按需 | / |
| 9 | 数据维护处理 | 在采购方的统一安排下,按相关政策要求进行数据处理工作,如:污染源档案更新、环境标准调整等,整个过程需要建立有关数据安全、备份、测试、验证、应急恢复等机制 | 按需 | 应按要求完成数据处理工作 |
| 10 |  | 对数据进行维护处理，包括基础数据更新及维护，业务数据准备及质检，异常数据修正，历史数据迁移，数量批量处理 | 按需 | 应按要求完成数据维护工作 |
| 11 |  | 按照部、省、市要求帮助完成相关数据上报工作 | 按需 | 应按要求完成数据上报工作 |
| 12 | 现场服务 | 派驻具有独立工作能力的2名有经验的工程师驻现场 | 合同期内 | / |
| 13 |  | 投标单位每月应召开一次“软件服务质量评估”例会，给采购方相关负责人员以月报形式总结一月软件服务工作及下月工作安排 | 每月 | 形成软件服务质量评估月报 |
| 14 |  | 现场人员应必须遵守采购方的管理要求，在关键时点，如假日或软件升级后第一天上班等，需要严格遵守作息时间,避免出现问题得不到及时解决 | / | / |
| 15 |  | 现场诊断与客户回访，投标单位每季度应对采购方进行回访和现场系统诊断，对诊断发现的问题跟踪解决 | 每季度 | / |

3、数据分析咨询服务

投标单位应保证提供专业的数据分析与咨询团队，定期完成数据分析报告，结合系统应用平台和现场数据，分析当地空气质量状况，提供站点的数据分析及相应地管控建议，为当地大气污染防治行动提供数据与决策支撑。

3.1人员配置

投标单位应在徐州市建立本地化数据服务团队，负责监控数据、分析污染来源并进行现场巡查，定期为当地的大气环境问题把脉问诊，更好地推进大气污染防治工作。为保证管控方案的顺利实施，发挥效果，投标单位应与站点属地镇（街道）和属地生态环境局建立协同配合机制，一方面加强站点管理运行，另一方面配合采购方进行站点数据应用及对各级网格的监管和考核。

3.2提供目标分解，动态调控服务

结合徐州市本地地理条件和历史数据变化趋势，对比气象条件差异，根据本地每季度首要污染物占比情况，与各污染物浓度变化情况，基于往年各季度的贡献率，提供各季度污染分析报告。对比某季度内，徐州市与江苏省内其他各市的历史数据变化差异，分析城市排名情况，还应针对重点污染物进行重点管控，应提供每月污染物分析报告；必要时，根据采购方要求，协助开展本项目所含区域污染物监测走航和分析服务报告。（按采购方需求开展基础性免费走航服务，每年开展24次。具体走航时间，采购方根据需求提前告知投标单位，由投标单位做好走航准备，遇到特殊情况增加走航频次）

结合月气象条件预测资料与网格化实时数据，实时更新展现各项指标剩余安全余量，指导每日大气污染防治工作的进行，实现“小时保日、日保月、月保季、季保年”的年度目标。

3.3科学分析，提供数据报告

投标单位的数据分析服务人员应定期完成数据分析报告，通过对平台数据采集，结合现场巡查数据，分析当地空气质量状况，提供站点的数据分析、现场巡查情况及相应地管控建议。每年的常规分析报告应包括但不仅限于日报365期、周报52期、月报12期、季报4期、半年报2期、年报1期。每年的专项报告包括但不仅限于空气质量分析报告、重污染天气过程分析报告、专项污染物分析报告、现场巡查汇总报告等，可根据徐州市实际情况提供相关数据报告服务，并结合应用系统平台的数据分析功能，为本项目提供全面有效的数据分析服务，其中主要分析报告内容见下表：

| 分类 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 常规分析报告 | 日报 | （1）当日及未来2天内气象条件分析； （2）昨日本区域及周边区域环境空气质量浓度，本区域空气质量排名； （3）本区域空气质量数据变化分析； （4）本区域报警信息与污染事件统计； （5）当日环境管理措施建议。 |
|  | 周报 | （1）本周本区域的环境空气质量浓度，各站点空气质量排名； （2）空气站点、网格化设备空气质量监测数据变化规律分析； （3）异常数据分析、污染成因分析； （4）本周巡检问题及处理情况汇总； （5）本区域报警信息与污染事件统计； （6）下一周管控措施及建议。 |
|  | 月报 | （1）分析本月各站点环境空气质量综合指数及排名情况； （2）本月度本区与本省/市其他县区环境综合指数差距分析； （3）空气站点、网格化设备空气质量监测数据变化规律分析； （4）异常数据分析； （5）污染过程分析、污染成因分析； （6）本区域报警信息与污染事件统计； （7）本月巡检问题及处理情况汇总； （8）下个月重点控制污染源及管控措施建议。 |
|  | 季报 | （1）分析本季度各站点环境空气质量综合指数及排名情况； （2）本季度本区域与本省、省内各市环境综合指数差距分析； （3）空气站点、网格化设备空气质量监测数据变化规律分析； （4）异常数据分析、污染成因分析； （5）本季度巡检问题及处理情况汇总； （6）本区域报警信息与污染事件统计； （7）污染过程分析； （8）结合历年环境气象数据及同期环境污染物数据，制定下季度大气污染防治行动计划及方案。 |
|  | 年报 | （1）分析各站点环境空气质量综合指数及排名情况； （2）本市与本省/其他市的环境综合指数差距分析； （3）空气站点、网格化设备空气质量监测数据变化规律分析； （4）异常数据统计分析、污染成因分析； （5）年巡检问题及处理情况汇总； （6）本区域报警信息与污染事件统计； （7）污染过程分析、污染成因分析； （8）本年度整体运行状况，咨询服务情况及汇报。 |
| 专报 | 市控点数据分析报告 | （1）首要污染物占比分析； （2）站点间浓度比较； （3）各污染物小时分布规律、“周末效应”分析； （4）气象场关联系分析； （5）PM2.5/PM10、S/N分析。 |
|  | 重污染过程分析报告 | （1）污染程度分析； （2）污染过程分阶段； （3）污染成因（内外因）分析； （4）污染时段空气质量对比； （5）污染时段管控措施； （6）污染趋势预测。 |
|  | 处理处置报告 | （1）污染事件、报警信息来源； （2）相关参与部门； （3）处置过程； （4）处置结果。 |

九、质控管理

由第四方机构按照“月测评、季评价、年考核”，对运维公司开展相关质控，运维绩效考核工作，其考核结果直接与运维费挂钩。

1、质量保证措施

用于工作标准的流量计、气压表、压力计、真空表、温度计和万用表等每年1次送计量部门检定。

使用的标准物质为国家认证的相关机构生产的有证标准物质，且在有效期内。

每年进行一次精密度审核和准确度审核。

仪器被维护、维修后，当其监测性能受到影响时，进行校准。

站房卫生情况、采样系统是否清洁、耗品耗材是否及时更换、是否每周巡检、标气是否过期、日常质控任务完成情况及质控效果、仪表数据与省站平台数据是否一致，异常情况处理，记录是否齐全等。

2、日常质量控制

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

安装时；

移动位置时；

进行可能影响校准结果的维修或维护后；

分析仪暂停工作一段时间后；

有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化；

达到国家规范要求的校准周期或校准要求的。

3、质量控制资料整理

填写相关巡检、维修、日常检查与监督抽查等质控记录表格并进行整理归档。

4、评分考核

根据设备运行情况和采购方要求，质控责任单位按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效。

对考核情况进行“月测评、季评价、年考核”，对每季度情况开展评分，根据得分情况按季度支付当期运维款。

当运维情况满足“除校准、停电、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内，仪器24小时正常开机，正常运行时间占总运行时间的95%以上；基本保证系统各子站分布均匀的有效日均监测数据在监控中心平台上数据获取率达到全年的95%以上；数据质控合格率达到95%（以小时值计）以上；运维任务完成率100%；异常情况处理率100%”时，支付季度全额运维款项；

在质控中发现运维未达到上述合格率，按每站每次2万元标准扣罚运维款；

对涉及招标文件中要求的内容，如走航、日报、周报、月报、季报、半年报、全年报，以及日工作、周工作、月工作、季工作、半年工作、年度工作等情况，未完成或完成较差的，按每项每次2万元标准扣罚运维款；

质控单位随机对各站点开展质控检查，在质控中发现运维不合格情况的，按每站每次5万元标准扣罚运维款；

软件平台出现数据无法上传、远程端无法查看等情况，按每次1万元标准扣罚运维款。

以上各项扣款，均需以采购方各职能部门、质控单位提供的不合格或没完成任务的书面文件材料为依据。或者采购人委托第三方机构随机进行检查及质控，在发现问题后由采购人和第三方机构共同确认，并及时反馈中标单位予以确认，扣款情况以上述三方共同确认后的书面文件为依据。

十、其他要求及说明

1、本项目为2023-2024年度徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维服务，服务期限为2年。

2、以上所有备机、耗材、检测校准等配置设备，中标单位需根据采购方要求，随时调配补充；特别是遇到重污染天气、沙尘天气、极寒天气等特殊情况下，中标单位根据相关预警预报，提前做好调配方案，以应对运维需求。

十一、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏朋易招标代理有限公司

根据项目[项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002]招标文件， (姓名)代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏朋易招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏朋易招标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖单位电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务

投标人：（盖单位电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：（盖单位电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏朋易招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖单位电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维）项目（项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：    受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（）的（）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（[ ]中型企业、[ ]小型企业、[ ]微型企业，请勾选打√）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维项目（项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维，项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十一、投标人相似业绩一览表

项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同金额（元） | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料复印件。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

十二、项目组人员一览表

项目名称：徐州市大气污染防治网格化综合监管系统运维

项目编号：JSZC-320300-PYZB-G2023-0002

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格、职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各供应商可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.供应商应如实填写人员情况表，并附相关证明材料复印件。

投标人：（盖电子签章）

日期：年  月  日