招标文件

项目名称：徐州高新区应急管理信息化平台项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2023-0007

采 购 人：徐州高新技术产业开发区管理委员会

采购代理机构：徐州市铜山区公共资源交易中心

二零二三年三月

第一章  投标邀请书

徐州市铜山区公共资源交易中心受徐州高新技术产业开发区管理委员会委托对徐州高新区应急管理信息化平台项目进行公开招标采购。现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州高新区应急管理信息化平台项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2023-0007

二、投标人的资格要求：

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）时间：2023年3月22日至2023年3月28日，每天9:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外），2023年3月28日后仍可以下载招标文件，2023年3月28日后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》

4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

5.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2023年4月14日北京时间10:00

2.开标时间：2023年4月14日北京时间10:00

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1. 名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会

2. 地址：徐州市铜山区珠江东路11号徐州高新区管委会

3. 项目联系人：于皓琪    电话：0516-83535960

六、采购代理机构

1．名称：徐州市铜山区公共资源交易中心

2．地址：江苏省徐州市铜山区长江西路9-1号科技创业大厦B区B337房间

3. 采购项目联系人：宗文倩    电话：0516-83319560

# 第二章  投标人须知

目  录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

- 总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 招标方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3.采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

6.2投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人(分支机构提供授权书)、其他组织或者自然人。

6.3 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：本项目不需要投标保证金

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18.投标文件的编制要求和签署要求

18.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.5 投标人应在投标截止时间前，将电子投标文件上传至投标系统。

19. 投标文件的要求

19.1 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

19.2 投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.1提交投标文件的注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。

20.2凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，均为无效投标文件。在规定时间内各投标人凭CA锁进行网上解密。

20.3投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

21.本项目不允许分包。。

22.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（六）电子投标文件未按招标文件要求签章的；

（七）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（八）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

（九）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（十）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（十一）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（十二）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位在到达开标时间时，用CA 证书解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

26.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28.评标方法、评标标准

28.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

28.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1资格性检查。

2符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

34. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

35.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

37.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

38.签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

40.履约保证金

40.1本项目不需缴纳履约保证金。

40.2 如果中标人没有遵守本章38.1 或本章39 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

41.腐败和欺诈行为

41.1采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1.腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2.如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3.如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

42.询问和质疑

根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人依法处理。质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

44.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

45.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

46.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 投标资料表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、总则 |
| 1.1 | 采购人 | 徐州高新技术产业开发区管理委员会 |
| 2.1 | 招标方式 | 本次招标采用公开招标 |
| 4. | 项目属性 | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 代理机构 | 徐州市铜山区公共资源交易中心 |
| 6.1 | 投标人的资格条件 | 投标人（即鉴定承担单位）的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 二、此项目属于非专门面向中小微企业采购的项目 说明： 同时明确相关事项如下： 1、本项目接受联合体投标，联合体要求如下： （1）投标人为联合体的，每个联合体投标人最多由3家单位组成，各成员均应为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的具有独立法人资格的企业； （2）由同一专业的单位组成的联合体参与采购活动时，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （3）同一潜在社会资本不能同时参加两个及以上联合体，也不能既独立参与投标又组成联合体参与采购活动； （4）联合体各方应签订联合体协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任； （5）联合体组成后不得再发生变化；中标后，未经采购人书面同意，联合体的成员结构、相互关系等均不得变动。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购代理机构(或者采购人)查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； ③“诚信江苏”网（http://jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； ⑤“江苏省政府采购信用评价系统”。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| 7.1 | 投标费用 | 本项目不收取任何费用 |
|  |  | 二、招标 |
| 9.1 | 招标文件澄清或者修改 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”及其附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”及其附件后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及其附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 现场勘察 | 不安排现场考察 |
| 9.3 | 现场答疑 | 不安排开标前答疑会 |
|  |  | 三、投标 |
| 11.1 | 投标文件 语言 | 投标文件的语言为中文 |
| 12.1 12.2 | 投标文件 的构成 | 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～5项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如投标人是联合体，则为各方），自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。投标人为联合体的，每个联合体投标人最多由3家单位组成，各成员均应为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的具有独立法人资格的企业。 2.财务状况报告，提供投标人（如投标人是联合体，则为各方）的提交投标文件时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表和利润表扫描件各1份；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或投标人上年度财务报告；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函扫描件； 3.投标人（如投标人是联合体，则为各方）依法缴纳税收和社会保障资金的记录：供应商的提交投标标文件时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料可不加盖电子签章）。 （如投标人为联合体，联合体成员只需一家满足该要求，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级） 5.投标人（如投标人是联合体，则为各方）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.如投标人为联合体的，则须提供联合协议（格式见第七章《投标文件相关格式》））。 7.《中小企业声明函》（如投标人是联合体，则为各方）（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整，视为无效）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 三、符合条件（1-4必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 4.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分（根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件） （二）商务部分（根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件） 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 13.2 | 商务条件 | 详见：1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| 13.3 | 提供服务 时间 | 详见：招标文件第五章《拟签订的合同文本》及招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 投标报价 要求 | 本项目不接受超过600万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 15.1 | 投标货币 | 以人民币报价 |
| 16.1 | 投标保证金 | 本项目不需要交纳投标保证金 |
| 18.1 | 投标文件 的要求 | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交。 |
| 19.2 | 投标文件的密封、盖章要求 | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示 |
| 20.1 | 提交投标文件的截止时间（投标截止时间） | 投标截止时间：2023年4月14日北京时间10:00 投标文件接收截止时间：2023年4月14日北京时间10:00 投标人应在提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。开标时进行解密。 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”开标时进行CA解密。 |
| 20.2 | 电子投标文件 | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”，并在投标截止时间之前上传投标文件。 |
|  |  | 四、开标 |
| 26.1 26.3 | 开标 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
|  |  | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  |  | 五、评标 |
| 28. | 评标办法 | 采用综合评分法（评分细则详见招标文件第四章《评标标准》） |
| 29.1（四） | 推荐中标候选供应商名单 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。 4.第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。 |
| 29.3 |  |  |
|  |  | 七、政府采购合同 |
| 38.1 | 合同协议的签署 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 40 | 履约保证金 | 本项目不需缴纳履约保证金 |
|  |  | 八、询问和质疑 |
| 42 | 询问和 质疑 | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人依法处理。 2、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：于皓琪 联系电话：0516-83535960 地址：徐州市铜山区珠江东路11号徐州高新区管委会 |
|  | 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

# 第四章 评标标准

| 评审项目 |  | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（10分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷ 各投标人评审价格×10。（按四舍五入取至小数点后两位） 投标人为小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的 残疾人福利性单位的（以投标人投标文件中提供的相关材料 为准），其投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”×（1-10%）。 |
| 商务部分 （38分） | 投标人 业绩 （5分） | 提供 2020 年 1 月 1 日以来签订的与本项目类似相关业绩，每提供1份得1分，最多得 5分。（注：以合同、中标通知书原件扫描件为准，合同要求与甲方直接签约，否则不予计分。） |
|  | 投标人综合 实力 （14分） | 1、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证的得2分（认证业务范围需覆盖移动办公软件开发、计算机信息系统集成），未提供的得0分。 2、投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得2分（认证业务范围需覆盖移动办公软件开发、计算机信息系统集成），未提供的得0分。 3、投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得2分（认证业务范围需覆盖移动办公软件开发、计算机信息系统集成），未提供的得0分。 4、投标人具有CMMI5证书得2分，CMMI4以及CMMI3得1分，其余不得分。 5、投标人具有软件企业认定证书得2分，未提供的得0分。 6、投标人具有企业信用等级AAA证书的得2分，未提供的得0分； 7、为确保业务平台数据的安全性及业务平台维护的及时性，中标后投标人所提供的数据平台应部署在项目所在区县范围内，且相关平台所依托的机房应具备国家数据中心要求的CQCA级或以上认证得2分，未提供的得0分。 注：若为联合体投标，联合体中有同类资质的供应商按照分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确认资质等级。若联合体同类资质的供应商资质等级相同，则按照符合招标文件要求的资质的供应商确认资质等级。若联合体一方无相关的资质，则按照有资质的供应商确认资质等级。投标文件中应提供证明材料原件扫描件。 |
|  | 项目管理及 实施方案 （11分） | 1、评审专家根据投标文件中提供的项目实施方案是否完善合理进行评分； 项目实施方案完整、合理可行得4-3分； 项目实施方案不完整、可行性欠缺得2-1分； 不提供得0分。 - 评审专家根据投标文件中提供的项目管理方案是否完善合理进行评分； 项目管理方案完整、合理可行得4-3分。 项目管理方案不完整、可行性欠缺得2-1分。 不提供得0分。 3、评审专家根据投标文件中提供的软件测试方案是否完善合理进行评分； 软件测试方案完整、合理可行得3分。 软件测试方案不完整、可行性欠缺得2-1分。 不提供得0分。 |
|  | 项目团队 （8分） | 1、投标人拟派项目经理同时具备信息系统项目管理师证书、主流数据库认证证书（DB2、Oracle、SQLServer 等）、网络与信息安全应急人员认证(CCSRP)、注册信息安全工程师（CISE）、IT服务项目经理(ITSS)得3分，其他不得分。 2、投标人拟派项目技术方案负责人需同时具备系统架构设计师、注册信息安全专业人员（CISO)证书，得3分，其他不得分。 3、投标人配备的项目组成员（不含项目经理和技术方案负责人）需达到10人及以上，具有大学本科（含）以上学历、专业必须为计算机类、软件工程类，满足以上要求得2分，其他不得分（专业以毕业证为准）。注：上述人员必须为投标人单位员工，投标文件中提供上述相关证书原件扫描件以及开标前六个月内连续三个月（不含开标当月）由投标单位缴纳的社保证明材料原件扫描件。 |
| 技术部分（52分） | 安全生产监控平台技术方案 （6分） | 评审专家根据投标文件中提供的系统总体架构图、技术路线描述、技术方案功能是否满足招标文件要求进行评审；根据方案设计是否详细、清晰、合理、可行等进行综合评议。 方案全面清晰、合理可行得6-5分； 方案较清晰、较切实可行得4-3分； 方案不清晰、可行性欠缺得2-1分； 不提供得0分。 |
|  | 应急管理综合应用平台技术方案 （6分） | 评审专家根据投标文件中提供的系统总体架构图、技术路线描述、技术方案功能是否满足招标文件要求进行评审；根据方案设计是否详细、清晰、合理、可行等进行综合评议。 方案全面清晰、合理可行得6-5分； 方案较清晰、较切实可行得4-3分； 方案不清晰、可行性欠缺得2-1分； 不提供得0分。 |
|  | 应急指挥信息系统技术方案 （6分） | 评审专家根据投标文件中提供的系统总体架构图、技术路线描述、技术方案功能是否满足招标文件要求进行评审；根据方案设计是否详细、清晰、合理、可行等进行综合评议。 方案全面清晰、合理可行得6-5分； 方案较清晰、较切实可行得4-3分； 方案不清晰、可行性欠缺得2-1分； 不提供得0分。 |
|  | AI使能&AI应用技术方案 （4分） | 评审专家根据投标文件中提供的系统总体架构图、技术路线描述、技术方案功能是否满足招标文件要求进行评审；根据方案设计是否详细、清晰、合理、可行等进行综合评议。 方案全面清晰、合理可行得4分； 方案较清晰、较切实可行得3-2分； 方案不清晰、可行性欠缺得1分； 不提供得0分。 |
|  | 自主可控及关键技术能力 （20分） | 投标人或其软件产品供应商提供和本项目相关的具有自主知识产权的计算机软件著作权，且证书获得日期不得晚于本项目招标公告发布日前3个月。著作权证书应包含类似关键字：统一认证、统一GIS、大数据治理、政务信息资源共享、海量数据搜索分析、可视化建模、安全生产管理、应急指挥、人工智能流程处理、视频会议集成控制、领导决策驾驶舱、每缺一类软著扣3分，扣完为止。软著需加盖软件供应商公章。 |
|  | 人员培训及本地化维护响应（10分） | 1、投标人应具有完整的培训体系，包括良好的培训计划，培训内容、培训保障等内容。对提供的方案描述是否全面、清晰、合理、可行等进行评议。 方案全面清晰、合理可行得5-4分； 方案较清晰、较切实可行得3-2分； 方案不清晰、可行性欠缺得1分； 不提供得0分。 2、投标人应具有完整的本地化维护服务方案，包括售后服务内容、服务承诺、技术支持能力等内容。对提供的方案描述是否全面、清晰、合理、可行等进行评议。 方案全面清晰、合理可行得5-4分； 方案较清晰、较切实可行得3-2分； 方案不清晰、可行性欠缺得1分； 不提供得0分。 |

注：所有得分四舍五入保留小数点后2位。

第五章 拟签订的合同文本

甲方：

乙方：

甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、招标文件、乙方的投标文件及其相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，双方同意就以下条款签订本合同：

一、项目说明

1.项目名称：

2.采购需求：见合同附件1。

3.项目实施时间：合同签订生效后6个月内,完成项目的建设并通过甲方验收，交付甲方使用。

二、合同总价及付款方式

合同总价为：￥       大写：人民币        。

付款条件一：提交预付款保函的

合同总价的百分之 四十 (40 %)即￥    大写：人民币      ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40 %）后30个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之 五十五 ( 55 %)即￥    大写：人民币      ，在应急管理信息化平台开发完成上线，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的 55 %）后30个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之五( 5 %)即￥    大写：人民币      ，在完成一体化综合指挥中心建设，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的 5%）后30个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

付款条件二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之 三十 ( 30 %)即￥    大写：人民币      ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30 %）后30个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之 六十五 ( 65 %)即￥    大写：人民币      ，在应急管理信息化平台开发完成上线，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的 65 %）后30个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之五( 5 %)即￥    大写：人民币      ，在完成一体化综合指挥中心建设，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的 5%）后30个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

三、甲方的权利与义务

1.甲方负责提供业务需求资料。

2.甲方需及时配合乙方对软件进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。

3.甲方保留在项目的关键点对项目进行质量检查的权利。乙方应协助甲方完成质量检查，并提供甲方需要的材料和信息。

4.甲方对项目实施结果进行验收，出具验收结论性报告。

5.甲方应配合乙方维护人员进行日常性系统管理和数据维护，与乙方技术人员一起完成维护工作，以保持系统运行在最佳状态。

6.甲方有权向乙方提出更换驻场维护技术人员。

7.甲方应在约定的时间内向乙方支付费用。

四、乙方的权利与义务

1.乙方负责根据甲方的具体需求进行设计 ，并及时与甲方沟通，确保设计的功能符合实际操作和管理需要。

2.乙方负责软件代码的编写，确保软件质量，提供高质量的运行软件，并确保运行可靠、数据准确、实用、简捷、界面友好。

3.乙方负责培训甲方人员，提供操作说明文档。

4.乙方负责软件的后期维护，并持续跟进系统运行情况，及时解决运行中的问题。

5.乙方负责根据甲方的需求变更，在本合同界定的功能范围内进行软件的维修、升级工作。

6.乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控甲方实施的技术侵犯的，乙方应当承担相应的责任。

7.乙方在项目阶段完工后提交书面验收申请，甲方配合进行验收。

8.乙方形成项目周报报送甲方作为验收参考。

9.乙方应在甲方验收完成后（以验收报告出具时间为准）向甲方派驻1名技术人员，提供为期2年的7*24小时驻场维护服务，并确保技术人员的专业性。

五、验收标准

应急管理信息化平台开发完成上线，进行初验。完成应急管理信息化平台建设，可进入最终验收阶段。乙方提交书面验收申请，甲方配合进行验收。甲方邀请不超过5人的行业内专家组成专家组对项目进行评审验收，验收合格后甲方出具验收合格证明。

1.验收标准

应急管理信息化平台建设必须满足招标文件的采购需求，系统运行状态优良。

2.验收程序

乙方提交验收方案及相关验收资料，包括软件部署环境、配置说明书、操作使用指南等。

甲方对系统进行全面测试和综合评价，内容包括软件设计与需求的一致性；系统是否达到规定的性能指标；程序代码与软件设计的一致性；文档的完整性等。如系统不能满足甲方的的采购需求，甲方有权提出索赔。

甲方有权邀请第三方专业软件测试机构或相关专家协同参与项目测试、验收，涉及的费用由乙方承担。

六、保密

1、乙方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从甲方所获得的、有关甲方和或属于甲方的任何信息包括甲方工作方式方法与资料、技术资料、信息化相关数据、人员名单、发展战略及其他被认为是甲方的信息，都是甲方的秘密，乙方不得泄露给任何第三方。

2、上述秘密，乙方只能用于本项目，而且只能由相应的技术人员使用；没有必要接触该类信息的人员，不得接触。

3、乙方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

七、知识产权

1、本项目中属于定制化开发的应用系统，本合同签订前双方已经拥有的知识产权归各自所有。甲方定制开发部分的知识产权由甲方所有。本合同执行过程中所形成的技术成果（包括软件、需求分析、设计方案、数据字典、源代码等文档）及其知识产权归甲方所有，任何一方未经对方允许,不得擅自用于其它第三方使用。在本合同约定的服务期满后，无论应用系统是否包含乙方的自主知识产权，甲方均有权委托第三方对本系统进行升级、改造等，不属于对乙方知识产权的侵权。

2、乙方保证所提供和使用的软件为正版，不得侵害任何第三方的商业秘密、著作权、专利权等知识产权。乙方应保证甲方在使用本合同项下的产品或其任何一部分时没有任何单位或者个人向甲方和乙方主张知识产权，免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，产生的侵权责任由乙方承担，乙方应负责交涉并承担一切费用和责任，并赔偿甲方的损失。

八、违约责任

1.根据合同要求，满足下列条件之一视为乙方违约：

（1）项目正式实施后乙方不能在双方约定的时间内完成软件开发。乙方应按合同总金额的5%赔偿甲方。

（2）软件功能达不到甲乙双方的约定，乙方应退还甲方已支付款项并赔偿甲方损失。

2.其他违约责任依据《中华人民共和国民法典》相关条款确定。

3.本合同任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本合同项下其承担的义务，均构成违约，应承担违约责任，向对方赔偿因此遭受的经济损失；如前述违约致使本合同无法继续履行或履行不必要时，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因合同解除而遭受的经济损失。

九、不可抗力

1.任何一方由于战争及严重的瘟疫、火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方应将发生的不可抗力事故的情况立即书面通知另一方，并在事故发生后将有关当局或机构出具的证明文件提交另一方证实。

2.受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。然而，受影响的一方应在不可抗力事故结束或消除后尽快通知另一方。

3.双方在不可抗力事故停止或影响消除后立即继续履行合同义务，项目期限应相应顺延。

十、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，甲方报财政部门批准后，可以解除合同。

2.有下列情形之一，甲方报财政部门批准后，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3. 甲方报财政部门批准后，有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.合同的部分和全部都不得转让。

十一、解决争议的方式。

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，若协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同组成

以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

1.合同条款

2.成交通知书

3.合同附件

4.其他文件

十三、合同备案

本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份，徐州市铜山区公共资源交易中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份。

十四、合同生效

本合同在双方加盖公章或合同专用章后生效。

十五、其他

1.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：          ]为准。

2.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同  /  部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同   /  部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：　 年   月   日             签订日期：  年   月   日

# 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：徐州高新区应急管理信息化平台项目

2、项目预算：本项目预算600万元人民币；

3、项目地点：徐州高新区；

4、项目完成时间：合同签订后180自然日内完成所有项目内容。

5、项目背景：习近平总书记要求，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。面对严峻复杂的安全生产和自然灾害风险形势，应急管理部围绕“以信息化推动应急管理能力现代化”的总体目标，提出加快现代信息技术与应急管理业务深度融合，以信息化推动应急管理能力现代化，为形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制，建立高效科学的自然灾害防治体系提供基础性、综合性、战略性保障支撑。

对标应急管理新要求，紧紧抓住应急管理事业改革发展的重大战略机遇，满足应急管理部《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》、《2019年江苏省应急管理信息化实施指南》、《江苏省应急管理信息化发展规划（2019-2022年）》、《徐州市应急管理信息化2020年建设任务书》等文件对地方应急管理信息化建设的要求，实现以信息化推动应急管理能力现代化的目标。不断提高风险监测预警、应急指挥保障、智能决策支持、公众自救互救、政务服务和舆情引导应对应急管理能力，打造系统化、扁平化、立体化、智能化、人性化的现代“大安全、大应急、大减灾”应急管理体系。

本项目部署在云平台上。

二、项目内容及总体要求

1、应急管理综合应用平台

1.1统一用户认证

提供统一的用户管理、权限管理和认证管理等服务，解决重复登录、多处授权、多账号管理混乱等问题，为用户提供“一站登录、全网漫游”功能。

1.2地理信息服务

应急管理综合应用平台统一调用应急管理部地理信息服务系统（EGIS）提供的通用地图服务。

1.3即时通信服务

提供便捷的即时交流功能，支持用户间、群组内的即时通信，支持文字、图片、文件、语音会商、视频会商等内容的交互，保障内部沟通信息的安全。

1.4检索服务

提供模糊检索、精确检索等服务，实现信息的快速定位。

1.5业务系统整合与集成

针对外部单位提供访问的业务系统，或内部已开发的无法整合的系统，在平台的统一门户中挂载业务系统的访问链接继续使用，同步系统用户和密码，实现单点登录。

1.6统一门户

基于电子政务外网开发统一门户，根据用户权限与应用权限，提供相应的业务系统入口，解决各类业务系统用户重复登录，业务协同能力差的问题。

2、数据治理系统

2.1数据接口

数据接口提供高性能、高可用、高安全的API接口托管服务，帮助轻松构建、管理API接口。借助接口服务系统，可以简单、快速、低成本、低风险地实现内部系统集成、数据开放共享。数据接口主要功能包括API接口管理、接口服务管理、接口申请、审批管理、策略管理。

2.2数据资源池

按照数据使用目的和分级分类管理的要求，建设数据资源池。将应急管理实际业务中经过预处理后的内部、外部等原始数据，进行标准化处理，形成标准化数据资源，再将深度关联整合后的主题数据，经过二次抽取整合的分析专题数据以及过程管控数据统一存储至数据资源池。

3、应急指挥信息系统

3.1协同会商子系统

通过整合现场监控图像、单兵设备、移动终端和视频会议等多媒体手段，建立数据传输、语音通话、视频接入的融合通信系统，实现前后方和相关部门的音视频会商，实现多方协同综合研判会商。主要包括：音视频会商、文字会商、地图标绘功能。

音视频会商：一对一、一对多语音、视频会话。

文字会商：支持在群组中进行文字对话，支持图片分享。

地图标绘：支持点、线、面、圆等基础标绘；支持特定图标、特定箭头等标绘；支持文字标注。

3.2指挥调度子系统

建设“应急指挥一张图”，实现指挥调度信息的一键快速分发、应急资源跟踪定位、任务跟踪反馈等功能，支持短信、语音多路并发，强化前后方指挥调度通信保障和任务全过程可视化管理。主要包括事件管理、资源需求分析、一键指令调度、现场指挥调度、事件跟踪、可视化展示功能、应急预案、移动APP。

事件管理：包括历史事件查看、事件上报、事件续报、事件总结评估等。

资源需求分析：基于地图查询周边指定范围内的资源情况，包括应急队伍、医疗机构、应急物资装备等。

一键指令调度：根据物资、队伍的调度需求，自动生成调度方案，一键下发。

现场指挥调度：基于融合通讯接入通信车、单兵、无人机，掌握实时位置，能够语音视频会话。

事件跟踪：跟踪事件及相关调度指令的执行情况。

可视化展示：基于EGIS地图展示事件、救援力量、救援物资装备、医疗机构、周边环境等等的分布情况，支持32:9和16:9两种分辨率的自适应。

应急预案：按照结构化的方式组织预案，便于启动时一键下发指令。

移动APP（移动办公软件）：辅助现场应急救援，包括事件上报/续报、应急地图、应急预案、应急资源、视频会商、任务中心。

将铜山区现有的对讲机、移动通讯车、无人机接入融合通讯设备。

4、安全生产监管系统

4.1政府端系统

4.1.1可视化统计

包括企业类别统计分布、企业基本信息列表、安全风险辨识上报、企业安全风险辨识目录等。

4.1.2企业基本信息

需按行政区域浏览、查询、筛选、统计、生产经营单位基本信息，查看企业所属行业、安全标准化等级、企业规模、主要负责人、安全负责人、企业地址等相关信息。

4.1.3风险目录信息

能支持维护徐州市工业企业全等级风险辨识目录功能；可按管理类别、风险代码、风险名称的关键字进行检索。

4.1.4风险辨识上报

能支持按行政区域汇总工业企业风险上报数据统计功能；可查看企业风险上报总数及较大以上风险数量。

4.1.5隐患排查整改

隐患排查整改包括风险点巡检统计、检查频率设置、隐患排查治理、统计分析等功能模块。

4.1.6安全标准化运行

能汇总统计分析徐州市工业企业标准化创建达标情况，企业可自主进行标准化创建自评，上传自评材料文件，政府端可进行实时查看。

4.1.7投诉举报

包含在线举报、投诉举报、举报记录。

4.1.8企业诉求

系统支持收集企业诉求功能，企业端可进行诉求上传提交，政府端进行审核反馈。

4.1.9安全科普

支持政府端上传安全知识科普文件，企业端用户进行学习反馈。

4.1.10通知预警

实现异常天气，自然灾害，公共卫生等方面预警发布功能，具备查看各企业阅读，回执情况。

4.1.11监测预警

需对接AI视频分析系统，实现企业重点区域人员违章行为（未戴安全帽、抽烟、睡岗等）预警、推送、处置反馈管理。需至少完成50家企业的重点场所视频覆盖。

4.2企业端系统

4.2.1企业基本信息

可添加、删除、修改、查看企业基本信息，包括企业名称、统一信用代码、监管行业分类、主要负责人、安全负责人、联系方式、地址等相关基础信息。

4.2.2风险目录信息

可查看本行业企业风险目录数据库，可根据管理类别、风险代码进行查询。

4.2.3风险辨识上报

企业可通过该模块自行上报企业风险点，可关联风险目录数据库选择企业自身风险点上报。

4.2.4隐患排查整改

隐患排查整改包括风险点巡检统计、检查频率设置、隐患排查治理、统计分析等功能模块。

4.2.5安全标准化运行

包括安全标准化库、安全标准化记录，支持企业自主上传安全标准化创建文件。

4.2.6投诉举报

系统提供在线举报功能，企事业单位员工可针对安全生活过程中违规违纪现象进行投诉举报。

4.2.7企业诉求

系统支持收集企业诉求功能，企业端可进行诉求上传提交，政府端进行审核反馈。

4.2.8安全科普

支持在线学习上级部门发布的安全科普知识，提供单位员工安全意识。

4.2.9通知预警

支持接收上级主管部门发布的突发安全事件通知预警，及时反馈响应。

5、互联网+政务服务和互联网+监管信息化系统

5.1数据归集

从市应急局以及横向部门归集应急管理局相关数据，主要包括应急救援队伍、应急救援物资、医疗机构、避难场所、物资库、消防栓、地质灾害隐患点、重大危险源等信息。

5.2数据资源目录

建立高新区应急数据资源目录，实现资源管理及目录管理。

5.3数据资源门户

建立高新区应急数据资源门户，实现各类应急数据资源的分类查看、检索、详情预览。

- 系统软件驻场运维

提供7*24小时现场驻场软件系统运维服务，时长为2年。

- 针对不同类型企业的覆盖要求

7.1粉尘涉爆企业：

对粉尘浓度实时监测，浓度超标时报警；对明火、明烟等紧急情况做到智能识别，并完成视频留证。

7.2涉喷涂企业：

对可燃气体浓度实时监测，浓度超标时报警；对明火、明烟等紧急情况做到智能识别；对喷漆房同时进入人数进行监测，超过2人进入时报警；对喷漆房未完全通风前进入人员进行报警；对未规范穿戴防护用品进入喷漆房人员进行报警；以上情景皆要求视频留证。

7.3涉静电喷粉企业：

对粉尘浓度实时监测，浓度超标时报警；对作业空间同时进入人数进行监测，超过2人进入时报警；对未规范穿戴防护用品进入喷漆房人员进行报警；对作业场所未完全通风前进入人员进行报警；以上情景皆要求视频留证。

7.4涉静电喷粉及喷漆企业：

要求同7.2及7.3，并做到视频留证。

7.5铸造企业：

对重点作业场所人员是否规范配戴劳保用品进行识别并报警；对易发生安全生产事故的场所进行视频监控，对出现如铝水、铁水等高温液体溅出的情况进行识别报警；以上情景要求视频留证。

7.6报警信息通知形式：

包括但不限于以电话、短信等形式通知到相关负责人，视频留证时长要求不低于30天。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全生产监管平台（政府端） |  |  |  |  |
| 1 | 可视化统计 | 包括企业类别统计分布、企业基本信息列表、安全风险辨识上报、企业安全风险辨识目录等。 | 1 | 套 |
| 2 | 企业基本信息 | 可按行政区域浏览、查询、筛选、统计、生产经营单位基本信息，查看企业所属行业、安全标准化等级、企业规模、主要负责人、安全负责人、企业地址等相关信息。 | 1 | 套 |
| 3 | 风险目录信息 | 可支持维护徐州市工业企业全等级风险辨识目录功能；可按管理类别、风险代码、风险名称的关键字进行检索。 | 1 | 套 |
| 4 | 风险辨识上报 | 可支持按行政区域汇总工业企业风险上报数据统计功能；可查看企业风险上报总数及较大以上风险数量。 | 1 | 套 |
| 5 | 隐患排查整改 | 隐患排查整改包括风险点巡检统计、检查频率设置、隐患排查治理、统计分析等功能模块。 | 1 | 套 |
| 6 | 安全标准化运行 | 可汇总统计分析徐州市工业企业标准化创建达标情况，企业可自主进行标准化创建自评，上传自评材料文件，政府端可进行实时查看。 | 1 | 套 |
| 7 | 投诉举报 | 包含在线举报、投诉举报、举报记录。 |  |  |
| 8 | 企业诉求 | 系统支持收集企业诉求功能，企业端可进行诉求上传提交，政府端进行审核反馈。 |  |  |
| 9 | 安全科普 | 支持政府端上传安全知识科普文件，企业端用户进行学习反馈。 |  |  |
| 10 | 通知预警 | 可实现异常天气，自然灾害，公共卫生等方面预警发布功能，具备查看各企业阅读，回执情况。 |  |  |
| 11 | 监测预警 | 需对接AI视频分析系统，实现企业重点区域人员违章行为（未戴安全帽、抽烟、睡岗等）预警、推送、处置反馈管理。 |  |  |
| 二、安全生产监管平台（企业端） |  |  |  |  |
| 11 | 企业基本信息 | 可添加、删除、修改、查看企业基本信息，包括企业名称、统一信用代码、监管行业分类、主要负责人、安全负责人、联系方式、地址等相关基础信息。 | 1 | 套 |
| 12 | 风险目录信息 | 可查看本行业风险目录数据库，可根据管理类别、风险代码进行查询。 | 1 | 套 |
| 13 | 风险辨识上报 | 企业可通过该模块自行上报企业风险点，可关联风险目录数据库选择企业自身风险点上报。 | 1 | 套 |
| 14 | 隐患排查整改 | 包括风险点检查任务、隐患明细信息、隐患排查统计分析。 | 1 | 套 |
| 15 | 安全标准化运行 | 包括安全标准化库、安全标准化记录。 | 1 | 套 |
| 16 | 投诉举报 | 系统提供在线举报功能，企事业单位员工可针对安全生活过程中违规违纪现象进行投诉举报。 | 1 | 套 |
| 17 | 企业诉求 | 可通过本模板上传企业安全相关诉求，查看主管职能部门处理反馈意见。 | 1 | 套 |
| 18 | 安全科普 | 可在线学习上级部门发布的安全科普知识，提供单位员工安全意识。 | 1 | 套 |
| 19 | 通知预警 | 可实时接收上级主管部门发布的突发安全事件通知预警，及时反馈响应。 | 1 | 套 |
| 三、应急管理综合应用平台（AI使能） |  |  |  |  |
| 20 | 短信服务 | 根据配置的短信模板、企业位置、企业车间、隐患时间、隐患详情H5链接和联系人等向指定执法人员发送隐患事件短信 | 180000 | 条 |
| 21 | 智能语音通知服务 | 根据配置的智能语音话术、企业位置、企业车间、隐患时间、隐患详情和联系人等向指定执法人员拨打隐患事件提醒电话 | 180000 | 条 |
| 22 | 图像分析模型定制 | 支持已有的算法模型根据特定企业的车间环境进行灵敏度、置信区间进行定制，采集现场视频数据训练出基于基础模型的特定模型，基础模型如：安全帽检测、工作服检测、反光衣检测、皮肤裸露检测、违禁区域人员闯入检测、翻越围栏检测、抽烟检测、打电话检测、人员摔倒检测、人数统计检测、人员睡岗检测、人员离岗检测、人员聚集检测、烟雾火焰检测、灭火器摆放位置检测等 | 50 | 项 |
| 23 | 告警逻辑定制 | 针对车间的浓度告警逻辑、未充分通风告警逻辑，烘干室可燃气体浓度告警等逻辑，支持根据特定企业的车间环境进行定制 | 50 | 项 |
| 24 | 安装部署实施 | 现场数据采集训练、设备安装调试 | 50 | 项 |
| 25 | 风险分析预警接口 | 基于设备上云平台和AI平台的综合预警逻辑和基础数据，结合流媒体管理系统的实时视频监控和历史监控回看，给安全生产系统提供风险分析的数据支撑和业务支撑 | 1 | 套 |
| 26 | AI平台 | 支持对模型、算法管理，管理平台算力资源；监控点位管理AI任务调度，AI算力分配，任务健康管理；支持算法列表：安全帽检测、工作服检测、反光衣检测、皮肤裸露检测、违禁区域人员闯入检测、翻越围栏检测、抽烟检测、打电话检测、人员摔倒检测、人数统计检测、人员睡岗检测、人员离岗检测、人员聚集检测、烟雾火焰检测、灭火器摆放位置检测等 | 1 | 套 |
| 27 | 设备上云平台 | 支持设备接入、设备全生命周期管理、规则引擎、消息订阅等能力的一体化PaaS服务平台。向下支持连接海量设备，采集设备数据上云；向上提供北向输出功能和系统API，服务端可通过调用API将指令下发至设备端，实现远程控制；支持MQTT、HTTP协议接入设备，支持统一物模型管理设备，支持设备报警功能配置，支持查看设备历史数据，支持通过OpenAPI访问历史数据 | 1 | 套 |
| 28 | 流媒体管理系统 | 负责国标 GB/T28181、ONVIF、RTSP 协议等多种标准的视频流的接入和转发，实现视频流的快速采集、转流上云能力。可通过各类型上云网关将 RTSP 协议、Onvif 协议、等内网设备/平台接入云资源。支持视频资源60日循环存储； | 1 | 套 |
| 29 | 物联网卡 | 用于企业定点传感器数据传输至云平台 具有中国移动、中国电信和中国联通三种运营商可选择 | 80 | 张/35G/年 |
| 30 | 视频推流盒 | 针对车间内无法接入公网的网络摄像头，通过视频推流盒将监控视频推送至流媒体管理系统 规格：支持的网络视频输入协议:HTTP/RTSP/RTMP/RTP/UDP-TS/GB28181 网络视频输出协议:"HTTP-FLV/RTSP/RTMP/UDP-TS/HLS/WS-FLV/WS-RAW/ONVIF" 输入视频编码格式:H264/H265 输入音频编码格式:AAC/MP2/MP3/AC3 输出视频编码格式:H264/H265 输入音频编码格式:AAC 最大网络视频通道数:16 最大总和码率:10Mbps 远程升级:支持 计算频率：1GHz 内存：128MB ROM：16MB 产品尺寸:91x35x70mm 产品重量:89g 工作电源:DC-12V 工作温度:0～70度 | 80 | 个 |
| 31 | AIOT边缘网关 | CPU:4核Cortex A53 @1.8GHz 图形处理器：ARM Mali-G610 MP4, OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.1, 450 GFLOPS 神经网络处理器：三颗NPU核心，支持6个TOPS算力；支持INT4/INT8/INT16操作；支持深度学习框架。TensorFlow, Caffe, Tflite, Pytorch, Onnx NN, Android NN等。 视觉处理器：视频解码器，高达32-ch 1080P@30fps：。 8K@60fps。VP9, H.265, AVS2; 8K@30fps。H.264 AVC/MVC Main10 L6.0。 4K@60fps。AV1 Main Profile 8/10bit L5.3。 1080p@60fps: MPEG-2, MPEG-1, VC-1, VP8。 视频编码器，支持16路1080P@30fps： H.265/H.264视频编码，支持可达8K@30fps;。 PCIe 1x mini PCIe用于2G/3G/4G/5G LTE模块。 视频输入：1x HDMI2.0输入，8x AHD输入，每通道可达1920*1080@30fps 内存：4GB LPDDR4 存储：32GB eMMC 接口：2*GbE;1*HDMI;2*USB2.0;1*RS232 内嵌操作系统：Linux 工作电压：DC12V 散热方式：被动散热 工作温度：-20℃~60℃，10%~95%。 网络：2 x 10/100/1000Mbps以太网。 Wi-Fi 2.4GHz/5GHz，802.11a/b/g/n/ac/ax。 支持BT V5.0与BLE 主机尺寸： 220.6x165x43.65mm | 50 | 个 |
| 32 | 数据采集盒 | 输入电压：9～36V DC 功耗：50mA@12V 150MA@12V 串口数量：2XRS232/RS485可 串口波特率：1200bps-115200bps 数据位：8 温度范围：-35℃ ~ +75℃ 工作湿度：5%~95%（无凝露） | 50 | 个 |
| 33 | 振动传感器 | 测量范围:0～20mm/s、 测量最大误差:<=±1mm/s 测量频带范围:5～1000HZ 输出信号:默认输出4~20mA(1~5V、2~10V 工作电压:DC/24V±6V 保护电压:DC/30V内设电压极性反接保护 防护等级:IP65 温度范围:-30～65℃ 环境湿度范围:5～95% 连接螺纹:M10×1.5mm或磁座安装 灵敏度:50mv/mm/s±5% 测量方向:垂直、水平或通用 | 50 | 个 |
| 34 | 粉尘浓度探测器 | 检测方式：扩散式 安装方式：壁挂式 设备量程：0-9000μg/m³ 线性精度：≤±3% 响应时间：≤±10S(T90) 工作环境： -20-50℃ 检测湿度：≤95%RH 输出信号：RS485 电气接口：M20*1.5 调试方式：开盖按键 防爆等级： ExdII CT6 | 30 | 个 |
| 35 | 幕帘式被动红外探测器 | 供电电压：10—16VDC 功耗：正常 14mA@12V，报警 24mA @12V 最长距离：15 米 温度补偿：热敏电阻 报警间隔：最短 1 秒 电源反向保护：二极管 红外传感器：双源 报警继电器输出：常闭（触点电流 0.3A，功率 10W） 防拆继电器输出：常闭 抗RFI干扰：30V/m 到 1GHz 操作温度：-10℃---60℃ 防火保护：ABS 塑料外壳 尺寸：90X50X40mm | 50 | 个 |
| 36 | POE摄像头 | 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR:0 镜头:4mm, 水平视场角79° 传感器类型:1/2.7" Progressive Scan CMOS 快门:1/3秒至1/100,000秒 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 日夜转换模式:ICR红外滤片式 宽动态范围:120dB 数字降噪:3D 数字降噪 视频压缩标准:H.265 / H.264 H.265编码类型:Main Profile 视频压缩码率:32Kbps~8Mbps 最大图像尺寸:1920x1080 帧率:20fps 日夜转换方式:自动 红外照射距离:最远可达30米 感兴趣区域:ROI支持 接口协议:ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) 通用功能:防闪烁,双码流,密码保护,视频遮盖 支持协议:RTMP,RTSP,IPv6,UDP,HTTP 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 电源接口类型:圆头电源接口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af):PoE：7W MAX 防护等级:IP67 | 50 | 个 |
| 37 | 告警广播音箱 | 功率：30W； 传输距离：10~20米； 覆盖角度：60度； 频率响应 120-18KHz； 外观：白色； 尺寸mm：150*100*270 | 50 | 个 |
| 38 | 应用服务器/云资源 | 镜像：CentOS 7.8 64位 规格：CPU: 8核 Intel Xeon Silver 内存: 16GB 存储: 数据盘200G 系统盘50G 网络类型 : 公网、内网 IP版本 : IPv4 带宽: 1Mbps | 3 | 台 |
| 39 | 流媒体服务器 | 镜像：CentOS 7.8 64位 规格：CPU: 4核 内存: 16GB 存储: 数据盘9*8TB 系统盘50G 网络类型 : 公网、内网 IP版本 : IPv4 带宽: 50Mbps | 1 | 台 |
| 40 | AI服务器 | 镜像：Ubuntu 22.0 64位 规格：处理器：AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) 32核 内存：128G 硬盘：2*600GB GPU卡:4块NV Tesla T4 16G | 1 | 台 |
| 41 | web服务器 | 镜像：CentOS 7.8 64位 规格：CPU: 4核 内存: 16GB 存储: 数据盘500G 系统盘50G 网络类型 : 公网、内网 IP版本 : IPv4 带宽: 10Mbps | 1 | 台 |
| 42 | 数据库服务器 | 镜像：CentOS 7.8 64位 规格：CPU: 4核 内存: 8GB 存储: 数据盘 4TB 系统盘50G 网络类型 : 公网、内网 IP版本 : IPv4 带宽: 1Mbps | 3 | 台 |
| 四、数据资源池 |  |  |  |  |
| 43 | 原始库 | 建设要求:原始库汇聚系统建设所需数据，包括日常安全生产监管、突发事件应急救援、自然灾害防灾减灾等数据信息，作为信息资源中心的基础数据。信息获取主要通过现场走访、历史存档、系统对接等建立起来的基础数据。 | 1 | 套 |
| 44 | 资源库 | 建设要求:在原始库的基础上，通过数据标准化，数据补充等方式形成数据库表，支撑应用系统的使用，满足对外的数据共享需求。 | 1 | 套 |
| 45 | 主题库 | 建设要求：将分散在资源库各业务数据表中的要素提取出来，根据应急对象要素、要素特征等进行搭建，主要用于对资源库的存储层中的数据进行深度关联整合。本项目主题库建设不少于：组织机构人员库、应急力量库、应急资源库、应急预案库、事件事故信息库等。 | 1 | 套 |
| 五、应用支撑建设 |  |  |  |  |
| 46 | 统一用户 认证 | 规格：为用户提供统一的身份认证、用户管理、权限管理、平台审计、站点配置等服务。支持与UD系统等身份源打通，实现客户使用的各个业务系统的单点登录、统一身份权限管理和应用访问控制。 | 1 | 台 |
| 六、应急指挥信息系统 |  |  |  |  |
| 47 | 协同会商子系统 | 规格：整合现场监控图像、单兵设备、移动终端和视频会议等多媒体终端，建立多终端间数据传输、语音通话、视频接入的融合通信系统，构建前后方和相关部门的音视频会商，实现多方协同综合研判会商。 主要功能： 音视频会商：基于融合通讯的能力，发起远程异地的音视频会商，支持APP软终端、无线对讲机、单兵、卫星电话等终端接入会商会议，实现实时视频和语音的交互。 地图标注：地图标绘能够在地图上标绘重要的地物要素、险情要素、事件要素、环境要素等。 文字会商：根据通讯录创建会商小组，可以在组内实现文字、图片信息共享。 | 1 | 套 |
| 48 | 指挥调度子系统 | 规格：建设“应急指挥一张图”，实现指挥调度信息的一键快速分发、应急资源跟踪定位、任务跟踪反馈等功能，支持短信、语音多路并发，强化前后方指挥调度通信保障和任务全过程可视化管理。 主要功能： 事件管理：包括事件接报、事件查看、事件查询、事件统计、事件总结评估、事件动态等功能。 资源需求分析：包括救援队伍调度、应急物资调度。 一键指令调度：围绕应急突发事件，以突发事件发生地为中心点，查询周边资源分布情况，在列表中勾选资源可以将资源加入指令下发清单中。支持短信和APP的下发方式。 现场指挥调度：包括音视频会商、语音呼叫、语音通知、人员通讯录等功能。 事件跟踪：针对已经下发的应急任务，以事件卷宗形式查看任务详情及任务执行情况。 可视化展示：以一张图统筹全局，展示突发事件上报、预案启动、资源调度、分析研判、协同会商、作战指挥、总结评估全过程信息。主要功能包括态势总览、图层控制、动态面板、统计面板、视频监控、点缓冲区分析、区域缓冲分析、GIS调度、气象信息、对象详情、基础地图工具、资源检索、地图导航、地图标绘、危化品说明书查询。 应急预案：对已接报的突发事件进行应急响应，功能包括预案结构化管理、预案分类管理、预案统计、预案匹配、预案启动、指令下发。 移动APP（移动办公软件）：为满足应急事件现场处置和移动办公的需求，提供面向工作人员的应急系统APP，通过APP可以精准定位事故现场位置，查看事件动态、应急资源、应急专家，实时接收指标、上传反馈现场情况，接入在线语音视频会商室，参与应急指挥会商。主要功能包括：值班表、事件上报/续报、视频会商、应急预案、应急地图、任务中心、救援码、扫一扫。 | 1 | 套 |
| 七、系统软件驻场运维 |  |  |  |  |
| 49 | 系统软件驻场运维 | 提供7*24小时现场驻场软件系统运维服务。 | 2 | 年 |

# 第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

7. 中小企业声明函

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.联合体协议

11.预付款保函支付条款模板

1.投标函

致：徐州高新技术产业开发区管理委员会、徐州市铜山区公共资源交易中心

根据  徐州高新区应急管理信息化平台项目[项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2023-0007]招标文件，         (姓名) 代表我方              （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标有效期内不得撤回其投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定向公证处支付公证费。

8. 徐州市铜山区公共资源交易中心有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市铜山区公共资源交易中心确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人名称：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

## 2.开标一览表

项目名称：徐州高新区应急管理信息化平台项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2023-0007               货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州高新区应急管理信息化平台项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人名称：           （电子签章）

日 期：   年  月  日

- 3.分项价格表

项目名称： 徐州高新区应急管理信息化平台项目

项目编号： JSZC-320312-TSCG-G2023-0007

货币单位：人民币元

（格式自拟）

投标人名称：              （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市铜山区公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：徐州高新区应急管理信息化平台项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2023-0007

| 序号 | 偏离 内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：           （电子签章）

日  期：   年  月  日

## 5.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（   ） 项目（项目编号：   ）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至   年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

## 6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州高新区应急管理信息化平台项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2023-0007

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州高新区应急管理信息化平台项目）（项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2023-0007）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：    年    月    日

7.中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加       采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于      （行业）。

投标人名称（电子签章）：

日 期：    年    月    日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

## 、

## 8.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州高新区应急管理信息化平台项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2023-0007

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖单位电子签章）

日 期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州高新区应急管理信息化平台项目）项目（项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2023-0007）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（电子签章）

日 期：   年  月  日

10、联合体协议

甲方：

乙方：

甲方与乙方就（     ）项目（项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2023-0007）的招标项目投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由甲方牵头，乙方参加，组成联合体共同进行本招标项目的投标工作。

二、             为本次投标的主体单位，联合体以主体方的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、联合体各方任务分工

甲方（项目主体单位）工作内容：

乙方工作内容：

四、各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：

五、各方的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报采购人同意另行签订协议或合同。

六、各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约行为。

七、未中标，本协议自动废止。

八、联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

授权代表签字：                            授权代表签字：

日期：                                    日期：

11、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx   (  xx %) 小写¥   大写：人民币     。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (        %）小写￥     大写：人民币     。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后	     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX (     ％）小写￥       大写：人民币 	    。

（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     ％）小写￥      大写：人民币       。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购(2020)52号）要求。