招标文件

项目名称：城市亮化设施市场化维护项目

项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008

采 购 人：徐州市城市管理综合行政执法局

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二O二三年三月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市城市管理综合行政执法局

《城市亮化设施市场化维护项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏建协全过程工程咨询有限公司对徐州市城市管理综合行政执法局“城市亮化设施市场化维护项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：城市亮化设施市场化维护项目

(二)项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

时间：2023年04月03日至2023年04月07日，每天9：00至12：00，14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外），2023年04月07日后仍可以下载招标文件，2023年04月07日后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

2.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

2.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2.6苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3．地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2023年04月21日北京时间09：30。

（二）开标时间：2023年04月21日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市城市管理综合行政执法局

（二）地址：徐州市新城区行政服务中心东区综合楼5楼

（三）联系方法：0516-83167766

（四）采购项目联系人：邓旖璇；联系电话：0516-83167766

六、采购代理机构

（一）名称：江苏建协全过程工程咨询有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区郭庄路康馨园二期门面房B27d1-405室

（三）联系方法：0516-83822529

（四）采购项目联系人：李雪芹；联系电话：0516-83822529

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（三十九）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市城市管理综合行政执法局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目采购包1不属于专门面向中小微企业采购的项目；采购包2、属于专门面向中小微企业采购的项目，采购包2的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由各采购包中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 采购包1投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告（2021年或2022年）或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即 ①提供投标人的城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质证书扫描件； ②投标人拟派项目负责人的机电工程专业二级（含）以上注册建造师资格证书或市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师资格证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）扫描件及项目负责人开标时间前三个月投标人为其缴纳社保的证明材料； ③投标人有效期内的安全生产许可证。） 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、维护方案 （1）维护管养（主要包括日常巡查、维护、日常配合响应、设施定期检测等）方案； （2）维护管理制度与操作规程； （3）维护质量控制方案 （4）专项应急救援预案； （5）巡查、日常维护、定期养护计划。 （6）维护安全管理措施 2、维护队伍及基础车辆的方案； （1）拟安排的维护队伍人员情况； （2）拟投入的巡查维护用车辆情况。 （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 2.拟投入的维护办公场地情况（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 采购包2投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告（2021年或2022年）或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即 ①提供投标人的城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质证书扫描件 ②投标人拟派项目负责人的机电工程专业二级（含）以上注册建造师资格证书或市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师资格证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）扫描件及项目负责人开标时间前三个月投标人为其缴纳社保的证明材料； ③投标人有效期内的安全生产许可证。） 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、维护方案 （1）维护管养（主要包括日常巡查、维护、日常配合响应、设施定期检测等）方案； （2）维护管理制度与操作规程； （3）维护质量控制方案 （4）专项应急救援预案； （5）巡查、日常维护、定期养护计划。 （6）维护安全管理措施 2、维护队伍及基础车辆的方案； （1）拟安排的维护队伍人员情况； （2）拟投入的巡查维护用车辆情况。 （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 2.拟投入的维护办公场地情况（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 无 注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购包1不接受超过10110900.00元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 本项目采购包2不接受超过7869000.00元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2023年04月21日09:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2023年04月21日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按维护方案得分顺序排列。 三、投标人最多中一个采购包，评审得分第一的采购包多于1个的，按采购包先后排列确定中标候选人。 由评标委员会确定并推荐 3 个中标候选人。如果第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的或因投诉被查实取消中标资格的，招标人将确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标，排名第二的中标候选人因前款同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：曹文梅；联系电话：0516-83822529； 办公地址：徐州市云龙区郭庄路康馨园二期门面房B27d1-405室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行

- 评标标准

采购包1-采购2

| 项目 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价格 （13分） | 各投标人价格得分=最低报价÷各投标人报价×13 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在 2019年 1 月1 日以后，合同内容为亮化设施维护的合同原件扫描件及对应发票原件扫描件及发票查询截图加盖电子签章（提供对应业绩合同履行期内的发票，并于投标文件递交截止时间前，在国家税务总局全国发票查验平台查询发票真伪并截取清晰的证明图片，否则视为无效业绩。），每有一项计1分，最高得4分。 |
| 维护方案（64分） | 维护管养方案（15分） （1）日常巡查、维护方案 针对性强、合理、详细、具体、可操作性强的得5-4分； 针对性较强、较合理，较详细、较具体、可操作性较强的得3-2分； 针对性不强，合理性较差、不详细、不具体、操作性较差的得1分； 无针对性，不合理、无操作性，未提供方案的得0分。 - （2）日常配合响应方案 针对性强、合理、详细、具体、可操作性强的得5-4分； 针对性较强、较合理，较详细、较具体、可操作性较强的得3-2分； 针对性不强，合理性较差、不详细、不具体、操作性较差的得1分； 无针对性，不合理、无操作性，未提供方案的得0分。 - （3）设施定期检测方案 针对性强、合理、详细、具体、可操作性强的得5-4分； 针对性较强、较合理，较详细、较具体、可操作性较强的得3-2分； 针对性不强，合理性较差、不详细、不具体、操作性较差的得1分； 无针对性，不合理、无操作性，未提供方案的得0分。 |
|  | 维护管理制度与操作规程（10分） （1）维护管理制度 各项管理制度健全得5-4分； 比较健全得3-2分； 不健全得1分； 不提供不得分。 - 操作规程 - 各项操作规程健全得5-4分； 比较健全得3-2分； 不健全得1分； 不提供不得分。 |
|  | 维护质量控制方案（10分） （1）质量控制的基本程序（包括质量事故处理程序等）切实可行，针对性强的得5-4分，较强的得3-2分，针对性弱得1分，未提供不得分； （2）对本项目控制重点阐述准确、合理、针对性强的得5-4分，较强的得3-2分，针对性弱得1分，未提供不得分。 |
|  | 专项应急救援预案（8分） 应急经验丰富，应急物资及机械配置齐全，反应速度及时得4-3分，较及时的得2分，基本及时的1分，未提供不得分； 应急预案，内容全面有针对性，科学、合理、措施得当得4-3分，较得当的得2分，基本得当的1分，未提供不得分。 |
|  | 巡查、日常维护、定期养护计划（9分） 有针对性、详细、具体、可操作性强的得9-7分； 较完整、较合理，具体、可操作性较强的得6-5分； 针对性不强，合理性较差、不详细、不具体、操作性较差的得4-3分； 无针对性，无操作性的得2-1分； 未提供方案的得0分。 |
|  | 维护安全管理措施（12分）；（供应商应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、周边百姓的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰，做到工完、料清、场清，主要包括但不限于以下方面：工程车辆的合法手续、工人持证上岗、安全教育、安全措施不到位的处罚措施等） （1）安全管理措施资料完整有效、针对性强得6-5分； 安全管理措施资料齐全、有针对性得4-3分； 措施基本满足采购文件要求得2-1分； 无方案不得分。 - （3）安全措施不到位的处罚措施针对性、详细、具体、可操作性强得6-5分 处罚措施较完整、较合理，具体、可操作性较强的得4-3分； 处罚措施针对性不强，合理性较差、不详细、不具体、操作性较差的得2-1分； 无方案不得分。 |
| 维护队伍及基础车辆的方案（14分） | 拟安排的维护队伍人员情况（12分） 根据拟安排的项目团队成员情况进行打分（12分）： 人员配备合理、全面的得12-10分； 人员配备较合理、全面的得9-7分； 人员配备尚可得6-4分； 人员配备不合理、不科学的得3-1分； 差不得分。 投标人必须派出不少于8人组成本项目的专职维护队伍。除项目经理外《电工作业-特种作业操作证》有效持证人数不少于6人,其中《高处作业-特种作业操作证》有效持证人数不少于3人；根据工作需要配备巡查人员不少于1人（人员要求为实质性条款，不满足视为无效投标）。投标文件中须提供维护队伍的花名册和以上人员相应专业技术职称、资格证书、电工、高处特种作业操作证书的扫描件。投标文件中提供的人员名单、及上述人员必须为投标人公司自有职工，同时投标单位应提供以上人员投标截止时间前三个月以上的社保缴纳证明材料扫描件。同一人员不可重复得分。 |
|  | 拟投入的巡查维护用车辆情况（2分） 投标人至少投入为本项目服务的巡查维护用车辆（满足日常巡查及维护的所有需求）1台。每增加一台得1分，本项最高得2分。 得分依据： （1）若为自有车辆须提供：①车辆登记证扫描件；②车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；③车辆技术参数证明材料;④车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）；⑤符合国家规定的车辆保险。 （2）若为租赁车辆须提供：①租赁协议扫描件（租赁期限不得少于本项目服务期）；②出租方的车辆登记证扫描件；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料；⑤车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）；⑥符合国家规定的车辆保险。 投标文件中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 拟投入的维护办公场地情况（5分） | 投标文件中提供投标人在徐州市区固定的维护办公场地，能够满足办公、放置维修用材料、停车等要求。150平方米及以下的不得分；大于150平方米小于200平方米得3分，等于或大于200平方米得5分。 得分依据： 提供房产证原件扫描件或房屋租赁合同、租赁房屋的房产证原件扫描件及现场实景照片。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：采购包1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

采购包：

合

同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：徐州市城市管理综合行政执法局

乙方：

合同编号：

签订日期：

签订地点：

甲乙双方本着互惠互利的原则，经认真协商后，就乙方为甲方提供城市景观亮化设施（包括亮化设施亮灯率、电缆线路、配电箱等设施）的日常巡查、养护、应急抢修、设施防盗、日常配合等服务，达成以下合同条款：

一、维护管理的内容:

1.维护管理的基本情况：

项目名称：徐州市城市管理综合行政执法局城市亮化设施市场化维护项目，采购包   维护。

详见招标文件《第六章采购需求》[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]。

2.维护服务期限为32个月，自   年  月  日起，结束日期为   年  月  日。维护区域清单和维护要求详见招标文件《第六章 采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]。

3.项目维护要求详见招标文件《第六章 采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]。

4.维护档案资料要求详见招标文件《第六章 采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]。

5.设施维护要求详见招标文件《第六章 采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]。

6.维护人员和设备要求详见招标文件《第六章 采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]。

7.维护办公场地要求详见招标文件《第六章 采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]。

8.乙方应派驻一名技术人员在徐州市照明管理中心作为联络人，

姓名：          联系方式：          。

二、人员配备：

乙方聘用符合招标文件及投标文件要求的维护人员   名，其中项目经理

名，持《电工作业-特种作业操作证》人员   名，巡查人员   名。乙方聘用的相关维护人员应持证上岗，乙方维护人员名单需到甲方备案。所有人员未经甲方允许，不得擅自变更。

三、维护服务费及支付方式：

合同总价为人民币（含税价）（小写）             ，（大写）                。经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

1.合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 15日内，甲方应向乙方支付合同价款的百分之十(10%)即小写￥        元   大写：人民币    元整。剩余合同价款甲方经考核后，按季度拨付（预付款于第一季度养护经费中予以扣除）。

2.维护费按月考核，根据季度考核汇总结果按季度支付。

3.支付方式

①每季度支付金额：每季度合同维护款-季度考核汇总结果扣除的金额。考核标准以《徐州市照明管理中心城市亮化设施市场化维护考核制度》为准，详见招标文件《第五章 合同附件1》[项目编号：       ]。

②按上述折算的合同价款在次季度结束前向乙方支付，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

4.考核得分说明

总分100分维护工作每月考核得分在98分以上（含）为合格，低于98分（不含）按每降低1分，扣除1%维护费。合同期内连续两个月或累计三次考核得分低于70分（不含），将终止合同，经济损失和法律责任由该乙方承担。

注：完成移交手续仍在质保期内的亮化设施，在质保期结束前暂不支付维护费，自质保期结束后开始计算支付维护费。

5.本合同价款之外，甲方不再接受乙方提出的任何追加、调整价款请求。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

1.合同签订后15日内，甲方应向乙方支付合同价款的百分之十(10%)即小写人民币￥      元大写：人民币     整。剩余合同价款甲方经考核后，按季度拨付（预付款于第一季度养护经费中予以扣除）。

2.维护费按月考核，根据季度考核汇总结果按季度支付。

3.支付方式

①每季度支付金额：每季度合同维护款-季度考核汇总结果扣除的金额。考核标准以《徐州市照明管理中心城市亮化设施市场化维护考核制度》为准，详见招标文件《第五章 合同附件1》[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]。

②按上述折算的合同价款在次季度结束前向乙方支付，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

4.考核得分说明

总分100分维护工作每月考核得分在98分以上（含）为合格，低于98分（不含）按每降低1分，扣除1%维护费（不满1分的按比例计算扣减维护费）。合同期内连续两个月或累计三次考核得分低于70分（不含），有权解除合同，经济损失和法律责任由该乙方承担。

注：完成移交手续仍在质保期内的亮化设施，在质保期结束前暂不支付维护费，自质保期结束后开始计算支付维护费。

5.本合同价款之外，甲方不再接受乙方提出的任何追加、调整价款请求。

四、乙方必须在签订合同前按规定将履约保证金交至甲方指定账户，履约保证金为合同总价的3%（四舍五入到万元）。

履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金将在乙方履行完合同后凭甲方的收款收据在十个工作日内无息退返。

五、维护要求：详见招标文件[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]中的《第六章 采购需求》。

六、维护考核标准：详见招标文件《第五章 合同附件1》[项目编号：项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]。

七、双方的权利、义务及违约责任

（一）甲方的权利和义务

1、负责审批乙方提交的维护方案、维护计划；

2、向乙方明确技术要求，按时提供已有技术资料；

3、审阅乙方提交的维护记录，提出整改意见；

4、监督、指导乙方服务行为并及时纠正发现的问题；

5、协调日常工作中有关的内外关系；

6、根据《徐州市照明管理中心城市亮化设施市场化维护考核制度》的要求对乙方进行考核，并按《徐州市照明管理中心城市亮化设施市场化维护考核制度》的相应条款扣减乙方的维护费用；

7、按招标文件、合同和监管办法审核和按时支付维护费用；

8、如乙方出现严重违约取消乙方维护资格，解除合同，追究责任。

9、在维护合同期内，甲方有权根据情况对考核办法、服务内容作出相应调整，且不增加费用，乙方需无条件接受。

（二）乙方权利和义务

1、负责编制维护工作的实施方案，按经审核的方案执行维护设备的日常维修、调试及保护工作；

2、接受甲方的监督、管理、指导，发现问题及时处理并向甲方报告；

3、及时接收和响应政府12345热线等各类投诉；

4、维修养护、设备检测所需工具、设施、物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬回，并做好现场清洁工作；

5、对甲方提出的有关技术方面的问题应作出有根据的解释；

6、按国家相关施工验收规范分阶段有计划对维护设备进行调试，在实施前必须先经甲方书面同意方可进行，调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一；

7、因维护工作所需的图纸、档案、资料，可向甲方申请查阅，如需复印，应向甲方提出书面申请，经甲方批准后复印；

8、合同终止时，乙方必须向甲方移交其使用的全部档案资料及完好无损归还属于甲方的设备和工具；

9、乙方对甲方的维护资料、档案、图纸不得向任何第三方泄露。

10、完成甲方安排的其他相关工作。

七、违约责任

1、乙方存在以下行为，甲方有权解除合同，并向甲方支付合同金额10%违约金，同时没收履约保证金；

（1)乙方发生一般安全生产事故，采取消极态度进行事故的处理，隐瞒上报事故，所产生的一切后果及责任由乙方承担，甲方不承担任何责任；

（2)乙方在维护期间，无故停止工作累计7天或以上；

（3）合同期内连续两个月或累计三次考核得分低于70分（不含），将终止合同，经济损失和法律责任由该乙方承担。

（4）有服务要求内所述的其他情况。

2、乙方违反合同及采购文件约定的有关义务，对甲方造成损失的，应给予甲方全部赔偿；如造成较大安全生产事故的，甲方有权终止合同，同时没收履约保证金。

3、因乙方原因造成甲方交付管理的财产、设施等损坏或丢失，乙方应赔偿损失。非乙方原因造成甲方交付管理的财产、设施等损坏或丢失的，甲方配合追偿和理赔，若无法追偿和理赔成功，由乙方负责修复和赔偿损失。

4、乙方在签订合同后或承包过程中无论因何种原因放弃承包权时，甲方可以要求乙方继续履行合同,或者解除合同并由乙方支付总合同总额10%的违约金，并同时没收履约保证金。

5、乙方不能达到招标文件和合同规定的维修保养、抢修工程的质量要求的，或不能履行协议规定的义务，甲方除对乙方发出整改通知书外，有权要求乙方承担因采取措施所增加的费用，并赔偿因上述违约行为给甲方造成的损失。乙方对甲方发出的发出整改通知书拒不执行，或整改不到位的，如甲方不解除合同，甲方可另行安排第三方代替乙方维护或抢修工作，产生的费用由乙方承担。

如甲方认为有解除合同的必要，甲方有权单方面解除维护合同，并要求乙方支付总合同总额的10%作为违约金，同时没收履约保证金。

八、不可抗力

本合同执行期间发生双方均不可预见且不能避免的不可抗力事件及非甲乙双方原因造成的景观亮化设施全部或部分损毁，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按国家法律法规及时协商处理善后事宜。

九、其它

在进行维护作业时必须认真负责，严格遵守操作规程和安全生产管理制度，确保作业安全，任何作业期间发生的人员伤亡及安全生产事故，责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。乙方必须为维护人员在维护服务期限结束前购买社保及人身意外保险。如发生任何安全事故或意外事件，乙方承担全部法律和经济责任，采购人不承担任何责任。任何因乙方引起的纠纷或损毁事故均由乙方负责解决及承担全部法律责任，发生的漏电事故一切责任及造成的损失由乙方负责。

十、附则

1.合同自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方协商处理，协商时不成通过诉讼解决。若因乙方违约甲方维权所产生的费用包含但不限于律师费、诉讼费及其它维权所产生的各项费用，均由乙方承担。

2.本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份，政府采购管理部门一份备案。

3．在合同履行过程中，合同双方未经政府采购相关部门许可，不得擅自变更或者终止合同。

4．本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]规定为准。

5、本合同附件作为合同的一部分，与合同具有同等法律效力。

甲方（签章）：____________________________________

地址： ____________________________________

邮编： ____________________________________

传真： ____________________________________

电话： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ___________________________

乙方（签章）： ____________________________________

地址： ____________________________________

邮编： ____________________________________

传真： ____________________________________

电话： ____________________________________

开户银行：________________________________

银行帐号： ________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ___________________________

本章附件：

附件1、徐州市照明管理中心城市亮化设施市场化维护考核制度

设施运维综合检查评定汇总表

| 指标名称 | 评（扣）分标准 | 评定内容 | 得分 | 权重 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮灯率 | 见详表 | 亮灯率 |  | 50% |  |  |
| 设施完好检查 | 见详表 | 设施完好 |  | 30% |  |  |
| 台账资料 | 见详表 | 日常各类基础资料 |  | 10% |  |  |
| 作业设施保障 | 见详表 | 作业及设施保障 |  | 10% |  |  |
| 权重汇总得分 |  |  |  | 100% |  |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、亮灯率评分：满足评定要求取 100 分，不满足评定要求时得分=实测亮灯率/标准亮灯率（亮灯率要求取 99%）×100。

2、设施完好检查：满足评定要求取 100 分，按实际得分乘以权重。（设施完好率取98%）

3、台账资料满足评定要求取 100 分，按检查实得分乘以权重。

4、作业设施保障满足评定要求取 100 分，按检查实得分乘以权重。

（1）亮灯率月度检查表

| 序号 | 亮化设施名称 | 查灯数 | 灭灯数 | 亮灯率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |
| 月度亮灯率合计： |  |  |  |  |

（2）设施完好检查考核评定表

| 序号 | 评定标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆、线路：每处扣0.5；如涉及安全隐患的每处扣 2 |  |
| 2 | 灯具：每处扣0.5；如涉及安全隐患的每处扣 2 |  |
| 3 | 配电箱、柜：每处扣0.5；如涉及安全隐患的每处扣 2 |  |
| 4 | 电缆井（盖）：每处扣0.5；如涉及安全隐患的每处扣 2 |  |
| 5 | 智能控制终端：每处扣 0.5，涉及安全隐患的每处扣 2 |  |
| 总分 |  | 100 |
| 得分 |  |  |

（3）基础台帐与资料考核评定表

| 序号 | 考核内容与标准 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观亮化设施基础资料台帐 | 10 |  |  |
| 2 | 景观亮化设施拆除、外接电等台账 | 10 |  |  |
| 3 | 景观亮化设施日常巡查台账 | 10 |  |  |
| 4 | 景观亮化设施日常巡修台账 | 10 |  |  |
| 5 | 景观亮化设施专项巡检台账（含防台、防汛、防火、接地检测、绝缘检测等） | 10 |  |  |
| 6 | 应急巡查和应急抢修台账 | 10 |  |  |
| 7 | 应急修复处理情况记录 | 5 |  |  |
| 8 | 数字城管案件处理、市民投诉处理等记录 | 10 |  |  |
| 9 | 人员台帐（含社会保险和意外保险） | 5 |  |  |
| 10 | 机械设备台帐（含齐全的车辆保险） | 5 |  |  |
| 11 | 检测仪器、劳保用品保养、检测记录 | 5 |  |  |
| 12 | 各类安全制度、应急预案 | 5 |  |  |
| 13 | 月度工作计划和总结 | 5 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |
| 说明：根据表中项目对基础台账与资料进行检查，如该项目台账与资料缺失则该项目不得分。 |  |  |  |  |

（4）运维作业及设施保障考核评分表

| 序号 | 考核内容和标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维作业中安全措施到位，特种作业需持证上岗，发现一起无证上岗的扣 1 分。 |  |
| 2 | 正确使用安全防护用品、劳保用品，发现一起违规行为的扣 1分。 |  |
| 3 | 因线路、配电设施故障在规定时间内无法修复，将造成整栋楼体熄灯，应当立即报告相关部门，否则有一起扣 2 分。 |  |
| 4 | 市政工程建设将造成整栋楼体熄灯的，应以书面形式报告相关部门，否则有一起扣 2 分 |  |
| 5 | 单灯报修等一般故障 24 小时修复，末在规定时限内修复有一起扣 1 分。 |  |
| 6 | 配电、线路故障 2 小时内赶至现场处理，进行无间断抢修直至故障排除，必须在 48 小时内完成，否则有一起扣 2 分。 |  |
| 7 | 因设施故障需开挖路面、土建施工等因素，应在 5 日之内修复，未按时完成的有一起扣 3 分。 |  |
| 8 | 因天气等自然灾害造成不可抗拒事故，应按单位应急预案及时组织抢修，未按应急预案抢修扣 2 分，抢修不得力不得分。 |  |
| 9 | 未经批准严禁擅自白天开灯检修，发现一起扣 2 分。 |  |
| 10 | 当月应无安全事故发生，发现轻伤事故有一起扣 2 分；轻伤以上事故有一起扣 5 分；伤亡事故有一起扣 20分。 |  |
| 11 | 发生媒体曝光有一起扣 5 分。 |  |
|  | 总分 | 100 |
|  | 得分 |  |

附件2、经济处罚表

| 序号 | 考核项目 | 经济处罚措施（元/次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施团队人员未按国家规定按时缴纳社保、拖欠工资影响工作正常进行或人员、人数与投标不符的 | 10000/人次 |
| 2 | 提供的巡查作业车辆未在维护基地停放、挪作它用与投标工作内容不符的 | 5000 |
| 3 | 采购人安排的任务未完成的或不执行的 | 10000 |
| 4 | 发生一般安全生产事故的 | 30000 |
| 5 | 未经招标人许可提供电源予其他单位或个人使用 | 10000 |
| 6 | 受到相关部门的批评，经调查认定情况属实且拒不整改或整改不达标的 | 30000 |
| 7 | 受到属实投诉后，拒不整改或整改不达标的 | 20000 |

第六章  采购需求

一、采购标的

1.徐州市照明管理中心城市亮化设施市场化维护项目。

2.服务期限：32个月。

二、采购项目预算金额

本项目采购包1不接受超过10111000.00元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；

本项目采购包2不接受超过7870000.00元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；

三、维护清单

采购包一：负责采购包一景观亮化设施维护清单范围内设施巡查维护工作（具体内容详见附表）及新移交照明管理中心的保修期范围内景观亮化设施的巡查工作；

采购包二：负责采购包二景观亮化设施维护清单范围内设施巡查维护工作（具体内容详见附表）及新移交照明管理中心的保修期范围内亮化设施的巡查工作。

以上是维护的区域范围，各采购包中标人应对现已损坏的设施进行修复。主要对景观亮化灯具、光源、配套电器、电线电缆、电缆管、电缆井、供电T接点后的各种电缆、配电柜、柜内三遥终端、智能控制设施等设施维护、管养、防盗、设施损坏的恢复以及完成以上工作的辅助工作等工作。

四、维护要求

1.对采购包内的亮化设施（包括亮化设施亮灯率、电缆线路、配电箱等设施）的日常巡查、养护、应急抢修、设施防盗、灯具清洗、日常配合等基本工作进行约32个月的维护服务。

2.负责恢复亮化设施被盗或人为破坏的现象，并负责及时报警，协助挽回公共财产损失。

3.景观亮化设施日常维护管理，保证景观亮化设施亮灯率达到99%及以上，设施完好率达到98%及以上。确保亮化达到采购人要求亮化效果。

4.建立巡查、维护、抢修管理网络，将体系、人员名单、资料报采购人备案。电工等维修人员必须具备相关从业资格，有国家相关部门颁发的证书。

5.针对重大问题或突发事件制定施工安全方案，明确目标，做好应急措施。认真负责的解决问题，及时处理并向上级部门反馈信息。建立健全巡逻、抢修制度和各类原始记录台帐。

6.合同期内根据有关管理部门的检查情况和需要，对重要路段影响美观和景观亮化灯具进行清洗除尘清洁工作。

7.合同期内由景观亮化设施引发的安全事故由中标人负责。不得私自安装未经管理部门批准的任何防盗设施，对亮化设施的维护必须符合国家相关规范要求。

8.制定全年及每月亮化维护工作计划，包括亮化的各类维护措施（如日常巡查、防盗等）、质量及安全生产保证、应急管理、重点技术措施等，并及时上报采购人。

9.亮化设备发生设施损坏、灯具不亮等情况，采购人通知进行维修时，中标人要限时到达现场处理。

10.维护响应时间: 开通每天24小时（含周六和周日）的故障报修电话。故障报修后，维护人员到达现场不超过2小时。

11.对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务工作人员，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

12.做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责，维修、抢修过程中必须放置警示标志。

13.中标人应做好应对重大活动的保障工作，在遇到大型活动及检查时，应根据工作需要增加人员以及延长维修时间。

14.完成移交手续仍在质保期内的亮化设施，在质保期结束前暂不支付维护费，自质保期结束后开始计算支付维护费。

15.成功大厦、贵邦财富、帝都大厦、金凯隆大厦、建筑设计院等建筑亮化维护包含按招标人要求编写动态图案、图形及文字，包含更换内存卡等工作。

16.负责原有新城区71栋亮化设施的日常巡查、看护、开关灯时间调整、应急处理等工作，维护费按每年每栋楼3000元计算，不计入维护质量考核。2023年新城区亮化设施大修提升工程开始实施后，大修提升的楼体取消该项服务，不再支付相应费用。

17.如遇政府要求实行节能降耗关停亮化设施，关停期间按每栋楼3000元/年支付安全应急费用。

18.本次招标维护的亮化设施为现状接收，投标人自行查看设施现状，合同签订后两个月内需对原设施缺失、破损的部分予以修复，此费用包含在合同价内，不再增加费用。

19.维护期内需保证亮化设施达到采购人要求亮化效果，若采购人检查发现亮化效果达不到采购人要求，应按要求限期整改，未按时整改或不执行的参照经济处罚表第3条，每次罚款10000元。

20.每天各标段现场必须有维护人员按规定人数及车辆上岗，按维护范围在岗巡视。除日常巡视外，每周的夜巡次数必须做到3次以上。

21.对所负责范围内的灯具定期进行安全检查，遇风、雨、雪等特殊天气应第一时间派人巡视，发现问题及时处理，排除隐患，坚决杜绝出现漏电、打火、设备脱落等伤害人、物的安全事故；

22.在维护维修期内，因亮化设施造成的一切安全事故，责任由中标单位负责。

23.供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

24.维护内容包含亮化灯具、线路、配套电器元件等设施造成建筑渗水产生的修复处理、第三方鉴定等工作及产生的费用。

现场勘察：

建议投标人对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

五、维护队伍及设备配置要求

1.运维单位应根据维护范围和设施数量设置专业机构，配备相应的管理人 员、技术人员和装备。从业人员应取得相应资格。

投标人必须派出不少于8人组成本项目的专职维护队伍。除项目经理外，《电工-特种作业操作证》有效持证人数不少于6人；其中电工同时具备高处作业证书的人数不少于3人。

2.中标人的工作人员必须是经国家认可的相关部门专业技术培训合格，并持证上岗；特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证书。

3.项目经理配备要求：配备1名项目经理，投标人拟派项目负责人的机电工程专业二级（含）以上注册建造师资格或市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师。

4.中标人根据工作需要配备巡查人员不少于1人：投标人需充分考虑维护管理范围内的设施巡查、防盗工作，配备充足的人员负责该项工作。

5.中标人维护队伍人员需报采购人备案，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。如得到采购人同意进行变动的人员的职称、资质等级不低于原人员。采购人也将建立考勤制度，对项目实施团队进行考核。中标人必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金，具体包括：养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。采购人将不定期核查项目团队人员社保证明，人员、人数必须与备案相符，如未购买社保或人员、人数不符的，采购人有权要求中标人立即补缴相关社保等费用，且采购人有权在当月维护经费扣除人民币20000元。

6.中标人应配备如下维护用基本车辆：投入1台（或以上）巡查维护车辆（满足日常巡查及维护的所有需求），巡查维护用车辆需常驻采购人指定地点并安装GPS监控系统，只能用于该项目维护使用，不得挪作他用，否则按照考核办法予以扣减维护经费。

7.加强远程监控管理服务工作，提升城市照明数字化管理能力，中标人需配备远程计算机终端1台，维护合同结束后设备由中标人自行处置。

8.维护单位需配备兆欧表、接地遥表、漏电测试仪等检测设备，并且所有检测仪器仪表在使用前要送相关部门校对。

9.中标人需安排好常驻维护人员住宿、车辆停放场所，综合考虑场所地点，能够及时处理维护、维修。

10.中标人按照国家现行的标准、规范和规程进行维修、保养，根据采购人提出的技术要求，对维修维护质量负责。中标人在维修、养护中所更换的设施须按所在位置原设施的技术指标恢复原状。

11.确保在各类考核中不失责任分。

五、项目实施要求

1.中标人必须按国家有关安全条例的规定对各种作业采取有效的安全保障措施，确保人员、机具、设施的安全及第三方的安全，落实安全生产措施，强化安全生产教育、培训和管理，且应按采购人的要求，为上岗工人配置统一的专用维护工作服、反光衣、安全帽、绝缘鞋等安全防护设备，自行解决安全作业问题。在进行维护作业时必须认真负责，严格遵守操作规程和安全生产管理制度。中标人必须为维护人员在维护服务期限结束前购买社保及人身意外保险。如发生任何安全事故或意外事件，中标人承担全部法律和经济责任，采购人不承担任何责任。任何因中标人引起的纠纷或损毁事故概由中标人负责解决及承担全部　及法律责任，发生的漏电事故一切责任及造成的损失由中标人负责。

2.中标人应严格遵守国家法律、法规，中标人员工在维护工作中如有违法乱纪的行为，对他人或采购人造成损失的，中标人应承担一切经济责任和法律责任。

3.因维护工作需要，如需办理交警、绿化、供电、交委、煤气等有关部门的手续，由中标人负责办理并承担全部费用。在维护中涉及道路、绿化破挖、恢复、占道、供电检测、试验等费用的由中标人负责支付，包含在维护费用内，且中标人需负责场地恢复原状。

4.中标人无故停止工作,采购人有权按损失程度扣减维护费,并处以中标人不超过合同总额3％的违约金，在履约保证金中扣除。若无故停工累计达7天，采购人有权单方面终止合同，由中标人承担全部损失，并向甲方支付合同金额10%的违约金，同时没收履约保证金。

5.实施过程中中标人必须根据承包合同中的各项条款，履行各项职责。应做好日常维护，保养记录的统计汇总，并安排好每日的维护工作(即制定每日维护计划)。在日常维修中，必须做到建立完整的维修检修档案。其中更换电缆等隐蔽工作必须故障现场拍照并填写维修报表，经采购人批准后并在采购人监管人员在场情况下方可更换并且必须更换与原型号、规格相同的电缆。

6.中标人必须积极响应并接受相关部门的监督检查，若受到相关部门的批评，经调查认定情况属实且拒不整改的，视情节轻重予以罚款；造成恶劣影响的，采购人有权发出通知单方面终止合同。中标人必须随时、随地接受广大市民的监督，若受到市民的投诉，应立即整改，拒不整改的，视情节轻重予以罚款；造成恶劣影响的，采购人有权单方面终止合同，并没收全部履约保证金。

7.中标人应设立每日巡查、维护、节假日值班及故障抢修等制度，发现问题要及时记录和检修，因各种原因被损坏或被盗的，必须按时修复。

8.其它用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市景观亮化设施的用电未经采购人书面同意，中标人不得擅自接驳线路，一经发现，按偷电处理，除扣减中标人当月维护经费外，并按规定对中标人予以处罚，情况严重者，采购人有权单方面终止合同，并没收全部履约保证金。若经采购人同意接驳的线路，中标人须按要求进行配合。

9.维修、养护中箱变内设施及配件的更换必须按照原有设施及配件的品牌进行更换，或者使用不低于原设备的技术标准、符合国家有关技术标准的设施及配件。

10.在维护期内，采购人可对维护所使用的产品进行质量抽检，交质量检测单位检测，所需费用由中标人承担。

11.中标人每日维修所需材料的出库必须填写出库单，采购人将进行检查。出库清单必须包含所有材料的情况。

12.中标人在维护合同结束时，需要由采购人、中标人、下一合同年度中标人共同对维护范围内的亮化设施进行交接，如因本次维护方责任造成设施损坏的，要进行修复，并且还要按照考核办法、监管标准扣除维护费用、履约保证金。

13.城管12319案件、12345及各类媒体投诉必须按规定如期处理。如有延误，按考核办法扣分扣款。

14.政府如有大型活动，中标人应积极配合采购人的相应工作。每逢法定节日（含元旦、春节、五一、国庆等）及迎检活动，中标人必须无条件服从采购人组织的突击性任务，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作。

15.台风、雨季、节假日应加强巡查，做好安全措施，并有应急抢修人员随时做好准备，并制定应急预案。

16.如因市政建设影响部分亮化暂时不能正常运行的，必需报经采购人方审批。经采购人确认、备案的未正常运行亮化及设备不计入亮灯率、设施完好率测评。

17.中标人有义务随时巡查辖区，并上报、制止辖区内未经采购人同意的可能损坏到亮化及设备的行为。如该行为已发生，中标人需立即修复，在修复后制作修复费用结算报采购人，由采购人协助中标人向肇事方索赔，但采购人不承诺索赔成功，如未能索赔或全额索赔的，由中标人自行承担修复费用。

18.如有需夜间停电检修或白天送天检修的情况，应与监控中心联系并经中心分管领导同意并备案。

19.中标人需做好安全防护措施，如出现重大安全事故，采购人有权解除合同，所有损失由中标人承担。

20.如果出现设施故障引起大面积灭灯，中标人不能及时赶到现场或按采购人要求的时间完成抢修，或中标人承担的维护项目施工质量不合格，采购人有权安排其他单位进行维修，维修费用将在中标人每月的维护费中全部扣取。

21.如因中标人维护不到位，发生亮化设施故障造成他人财产损失或人身伤害的，由中标人承担全部民事和法律责任。

22.因亮化设施故障进行维修的，如因特殊情况无法在规定时间内完成的，必须采取临时照明措施。

23.中标人在维护期满前一个月，未按时将与实际相符的亮化设施分布图、路灯设施量统计表提交采购人，当月维护经费扣除20000元。

24.中标人在维护合同结束后必须将维护范围内亮化设施完好移交采购人，中标人最后一次的维护费用必须在移交完成后进行拨付。如因本次中标人责任造成设施损坏的，必须进行修复。

25.中标人必须建立安全生产工作台账，每次巡视巡查、检修、检测、维修作业必须如实书面记录，形成台账。台账记录内容包括作业的时间、地点、作业过程、作业结果，安全作业防护措施等。

26.采购人制定维护考核标准、管理规定、维护流程中标人必须无条件遵守。

27.重要节点、窗口周边的124处亮化设施正常亮灯至每晚22:00点，其余一般道路、节点的148处亮化设施在每周五、每周六及节假日亮灯至每晚22:00点，其余时段不开启。原新城区范围内71栋楼体亮化设施亮灯时间根据采购人要求开闭。

在政府有限电要求时仅重要景区、道路、节点景观亮化设施开启，且减少亮灯时间，亮灯至每晚21：30分，其余亮化设施全部关闭。

（五）维护办公场地要求

1.中标人应有不小于150平方米的维护办公场地，能够满足办公、放置维修用材料、停车等要求。

2.中标人自行解决办公设备、家具，自行承担水电费等相关费用。

3.在维护办公场地、仓库内的办公、作业、存储的一切责任，及所发生的安全事故等均由中标人承担全部责任，采购人不予承担。

4.禁止在办公场地、仓库生产、储存经营易燃、易爆、有毒、放射性等危险物品。

六、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

附表一：采购包一景观亮化设施维护清单

| 序号 | 亮化设施 | 位置 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新都广场 | 淮海路 | 重要节点、窗口 |
| 2 | 中凯城市之光 | 淮海路 |  |
| 3 | 中国邮政 | 淮海路 |  |
| 4 | 西都大厦 | 淮海路 |  |
| 5 | 尚城国际 | 淮海路 |  |
| 6 | 交通运输局 | 淮海路 |  |
| 7 | 水上世界 | 云龙湖 |  |
| 8 | 翠湖御景1 | 湖北路 |  |
| 9 | 翠湖御景2 |  |  |
| 10 | 翠湖御景3 |  |  |
| 11 | 翠湖御景4 |  |  |
| 12 | 翠湖御景5 |  |  |
| 13 | 翠湖御景6 |  |  |
| 14 | 小南湖 | 云龙湖 |  |
| 15 | 珠山风景区 | 云龙湖 |  |
| 16 | 云龙湖北岸 | 云龙湖 |  |
| 17 | 华圣大厦 | 中山路 |  |
| 18 | 徐州地税 | 中山路 |  |
| 19 | 中国海事 | 中山路 |  |
| 20 | 建筑设计院 | 中山路 |  |
| 21 | 成功大厦 | 中山路 |  |
| 22 | 贵邦财富 | 中山路 |  |
| 23 | 新都（老）大厦 | 淮海路 |  |
| 24 | 松石广场 | 淮海路 |  |
| 25 | 城建大厦 | 淮海路 |  |
| 26 | 颖都大厦 | 淮海路 |  |
| 27 | 大时代广场 | 淮海路 |  |
| 28 | 欧洲商城 | 淮海路 |  |
| 29 | 工人医院 | 淮海路 |  |
| 30 | 水利局 | 淮海路 |  |
| 31 | 华厦银行 | 淮海路 |  |
| 32 | 浦发银行 | 淮海路 |  |
| 33 | 彭城晚报 | 中山路 |  |
| 34 | 望景花园 | 中山路 |  |
| 35 | 黄河景园 | 中山路 |  |
| 36 | 国华大厦 | 中山路 |  |
| 37 | 大公馆 | 淮海路 |  |
| 38 | 交通银行 | 中山路 |  |
| 39 | 滨湖一期B-1 | 湖北路 |  |
| 40 | 滨湖一期B-2 | 湖北路 |  |
| 41 | 滨湖一期（B-6） | 湖北路 |  |
| 42 | 滨湖一期（B-10） | 湖北路 |  |
| 43 | 滨湖一期（B-13） | 湖北路 |  |
| 44 | 滨湖一期（B-16） | 湖北路 |  |
| 45 | 恒信世纪花园 | 湖北路 |  |
| 46 | 滨湖二期（A-8） | 湖北路 |  |
| 47 | 滨湖二期（A-9） | 湖北路 |  |
| 48 | 滨湖二期（A-10沿湖面） | 湖北路 |  |
| 49 | 滨湖二期B-3 | 湖北路 |  |
| 50 | 滨湖二期B-4 | 湖北路 |  |
| 51 | 滨湖二期B-5 | 湖北路 |  |
| 52 | 滨湖二期（B-18沿湖面） | 湖北路 |  |
| 53 | 滨湖二期A-1 | 湖北路 |  |
| 54 | 滨湖二期A-2 | 湖北路 |  |
| 55 | 滨湖二期A-3 | 湖北路 |  |
| 56 | 滨湖三期C-1沿湖面 | 湖北路 |  |
| 57 | 滨湖三期C-2沿湖面 | 湖北路 |  |
| 58 | 滨湖三期C-3沿湖面 | 湖北路 |  |
| 59 | 滨湖三期C-4沿湖面 | 湖北路 |  |
| 60 | 滨湖三期C-5沿湖面 | 湖北路 |  |
| 61 | 滨湖三期C-6沿湖面 | 湖北路 |  |
| 62 | 滨湖三期（C-6沿街面） | 湖北路 |  |
| 63 | 滨湖三期C-7沿湖面 | 湖北路 |  |
| 64 | 滨湖三期（C-7沿街面） | 湖北路 |  |
| 65 | 红海椒酒店 | 湖北路 |  |
| 66 | 电视大学西居民楼 | 湖北路 |  |
| 67 | 电视大学2 | 湖北路 |  |
| 68 | 电视大学1 | 湖北路 |  |
| 69 | 电大东居民楼 | 湖北路 |  |
| 70 | 翠湖御景东居民楼1 | 湖北路 |  |
| 71 | 翠湖御景东居民楼2 | 湖北路 |  |
| 72 | 翠湖御景东居民楼3 | 湖北路 |  |
| 73 | 海螺村酒店西居民楼1 | 湖北路 |  |
| 74 | 海螺村酒店西居民楼2 | 湖北路 |  |
| 75 | 望湖大厦 | 湖北路 |  |
| 76 | 望湖大厦东居民楼1 | 湖北路 |  |
| 77 | 望湖大厦东居民楼2-3 | 湖北路 |  |
| 78 | 泉山防疫站 | 湖北路 |  |
| 79 | 泉山医院 | 湖北路 |  |
| 80 | 银湖小区居民楼1 | 湖北路 |  |
| 81 | 银湖小区居民楼2 | 湖北路 |  |
| 82 | 银湖小区居民楼3 | 湖北路 |  |
| 83 | 徐州地方税务局第三分局 | 湖北路 |  |
| 84 | 云龙山隧道亮化 | 构筑物 |  |
| 85 | 交巡警支队大楼 | 淮海路 |  |
| 86 | 公交大厦 | 淮海路 |  |
| 87 | 金港大酒店 | 淮海路 |  |
| 88 | 江苏银行 | 淮海路 |  |
| 89 | 御景湾1 | 御景路 | 一般道路、节点 |
| 90 | 御景湾2 | 御景路 |  |
| 91 | 御景湾3 | 御景路 |  |
| 92 | 御景湾4 | 御景路 |  |
| 93 | 御景湾5 | 御景路 |  |
| 94 | 御景湾6 | 御景路 |  |
| 95 | 御景湾7 | 御景路 |  |
| 96 | 御景湾8 | 御景路 |  |
| 97 | 御景湾9 | 御景路 |  |
| 98 | 御景湾10 | 御景路 |  |
| 99 | 阿尔卡迪亚1 | 二环路 |  |
| 100 | 阿尔卡迪亚2 | 二环路 |  |
| 101 | 阿尔卡迪亚3 | 二环路 |  |
| 102 | 阿尔卡迪亚4 | 二环路 |  |
| 103 | 阿尔卡迪亚5 | 二环路 |  |
| 104 | 阿尔卡迪亚6 | 二环路 |  |
| 105 | 阿尔卡迪亚7 | 二环路 |  |
| 106 | 阿尔卡迪亚8 | 二环路 |  |
| 107 | 阿尔卡迪亚9 | 二环路 |  |
| 108 | 阿尔卡迪亚10 | 二环路 |  |
| 109 | 阿尔卡迪亚11 | 二环路 |  |
| 110 | 阿尔卡迪亚12 | 二环路 |  |
| 111 | 金域华庭 | 建国路 |  |
| 112 | 财富大厦 | 建国路 |  |
| 113 | 花语路沿街 | 花语路 |  |
| 114 | 小康人家1号楼 | 工农路 |  |
| 115 | 小康人家2号楼 | 工农路 |  |
| 116 | 锦江豪庭 | 西安南路 |  |
| 117 | 博爱大厦 | 西安南路 |  |
| 118 | 锦绣嘉园 | 西安南路 |  |
| 119 | 锦绣年华1号楼 | 工农路 |  |
| 120 | 锦绣年华2号 | 工农路 |  |
| 121 | 锦绣年华3号楼 | 工农路 |  |
| 122 | 七里沟立交桥亮化 | 构筑物 |  |
| 123 | 科技广场 | 解放路 |  |
| 124 | 检验检疫局 | 苏堤南路 |  |
| 125 | 红十字血液中心 | 苏堤南路 |  |
| 126 | 国土局亮化 | 建国路 |  |
| 127 | 永安邮电分局 | 建国路 |  |
| 128 | 泉山区工商局 | 建国路 |  |
| 129 | 人民家园 | 建国路 |  |
| 130 | 兴业银行 | 建国路 |  |
| 131 | 矿大教学楼1 | 解放路 |  |
| 132 | 矿大教学楼2 | 解放路 |  |
| 133 | 矿大教学楼3 | 解放路 |  |
| 134 | 矿大南校区1 | 解放路 |  |
| 135 | 矿大南校区2 | 解放路 |  |
| 136 | 矿大教学楼门前楼 | 解放路 |  |
| 137 | 矿大宿舍楼 | 解放路 |  |
| 138 | 矿大成人教育学院 | 解放路 |  |
| 139 | 矿大居民楼 | 解放路 |  |
| 140 | 西环高架 |  |  |

附表二：采购包二景观亮化设施维护清单

| 序号 | 亮化设施 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山路立交 | 中山路 | 重要节点、窗口 |
| 2 | 汉桥 | 复兴路 |  |
| 3 | 博物馆 | 和平路 |  |
| 4 | 车马出行图 | 郭庄路 |  |
| 5 | 双拥广场 | 淮海路 |  |
| 6 | 金凯隆 | 淮海路 |  |
| 7 | 老东门 | 淮海路 |  |
| 8 | 交通医院 | 淮海路 |  |
| 9 | 疾控中心 | 淮海路 |  |
| 10 | 徐州火车站 | 淮海路 |  |
| 11 | 和平大桥 | 和平路 |  |
| 12 | 徐州东站 |  |  |
| 13 | 市场监督局 | 中山路 |  |
| 14 | 鼓楼区政府 | 中山路 |  |
| 15 | 中医院 | 中山路 |  |
| 16 | 产权交易所 | 中山路 |  |
| 17 | 物资大厦 | 淮海路 |  |
| 18 | 中国海关 | 淮海路 |  |
| 19 | 供销穿戴城 | 淮海路 |  |
| 20 | 汉御花园 | 中山路 |  |
| 21 | 山水信息港 | 中山路 |  |
| 22 | 海云电脑城 | 中山路 |  |
| 23 | 监管局 | 中山路 |  |
| 24 | 轻工大厦 | 中山路 |  |
| 25 | 大学生创业城 | 中山路 |  |
| 26 | 徐州饭店 | 东站广场 |  |
| 27 | 铁路宾馆 | 东站广场 |  |
| 28 | 邮政大厦 | 东站广场 |  |
| 29 | 王府井 | 淮海路 |  |
| 30 | 苏宁电器 | 淮海路 |  |
| 31 | 医药大厦 | 淮海路 |  |
| 32 | 金地国际 | 中山路 |  |
| 33 | 一品官邸 | 中山路 |  |
| 34 | 新纪元大厦 | 淮海路 |  |
| 35 | 老自来水公司大楼 | 淮海路 |  |
| 36 | 中国建设银行 | 淮海路 |  |
| 37 | 坝子街立交 | 坝子街 | 一般道路、节点 |
| 38 | 复兴路立交 | 复兴路 |  |
| 39 | 郭庄路立交 | 郭庄路 |  |
| 40 | 建国路立交 | 建国路 |  |
| 41 | 下淀立交 | 下淀路 |  |
| 42 | 建设局 | 新城区 |  |
| 43 | 水利局 | 新城区 |  |
| 44 | 国土局 | 新城区 |  |
| 45 | 规划馆 | 新城区 |  |
| 46 | 政务服务中心 | 新城区 |  |
| 47 | 永嘉广场 | 新城区 |  |
| 48 | 规划局 | 新城区 |  |
| 49 | 行政服务中心 | 新城区 |  |
| 50 | 防汛抗旱指挥部 | 新城区 |  |
| 51 | 安全技术职业学院 | 城东大道 |  |
| 52 | 徐工集团 | 城东大道 |  |
| 53 | 世茂天城1 | 和平路 |  |
| 54 | 世茂天城2 | 和平路 |  |
| 55 | 世茂天城3 | 和平路 |  |
| 56 | 世茂天城4 | 和平路 |  |
| 57 | 妇幼 | 和平路 |  |
| 58 | 帝都大厦 | 和平路 |  |
| 59 | 绿地工润1 | 和平路 |  |
| 60 | 绿地工润2 | 和平路 |  |
| 61 | 绿地工润3 | 和平路 |  |
| 62 | 绿地工润4 | 和平路 |  |
| 63 | 云龙观邸1 | 苏堤路 |  |
| 64 | 云龙观邸2 | 苏堤路 |  |
| 65 | 云龙观邸3 | 苏堤路 |  |
| 66 | 金福源 | 民主路 |  |
| 67 | 天禄大厦 | 民主路 |  |
| 68 | 农业银行 | 民主路 |  |
| 69 | 光大电力 | 民主路 |  |
| 70 | 时代商品城综合楼A | 民主路 |  |
| 71 | 时代商品城综合楼B | 民主路 |  |
| 72 | 时代商品城综合楼C | 民主路 |  |
| 73 | 广厦房地产开发有限公司 | 民主路 |  |
| 74 | 民主路66号 | 民主路 |  |
| 75 | 徐州市政协委员活动中心 | 民主路 |  |
| 76 | 盐市口-1 | 民主路 |  |
| 77 | 盐市口-2 | 民主路 |  |
| 78 | 盐市口-3 | 民主路 |  |
| 79 | 老东门 | 民主路 |  |
| 80 | 老东门左侧建筑 | 民主路 |  |
| 81 | 广达大厦 | 民主路 |  |
| 82 | 建设局 | 民主路 |  |
| 83 | 模范商务楼 | 民主路 |  |
| 84 | 开明家具城 | 民主路 |  |
| 85 | 汉源大道陇海铁路桥亮化 | 构筑物 |  |
| 86 | 沂沭泗水管理局 | 解放路 |  |
| 87 | 云龙医院 | 建国路 |  |
| 88 | 第八中学 | 中山路 |  |
| 89 | 铁路医院 | 复兴路 |  |
| 90 | 地王大厦 | 解放路 |  |
| 91 | 苏园里小区 | 解放路 |  |
| 92 | 国美电器 | 解放路 |  |
| 93 | 徐州市康复医院 | 中山路 |  |
| 94 | 泛亚大厦 | 解放路 |  |
| 95 | 上海国际服饰城建筑物 | 建国路 |  |
| 96 | 徐州礼品城 | 建国路 |  |
| 97 | 大汉富邦 | 复兴路 |  |
| 98 | 圆梦花园 | 铜山路 |  |
| 99 | 江苏银行 | 铜山路 |  |
| 100 | 淮海农商行 | 复兴路 |  |
| 101 | 云龙区服务中心 | 铜山路 |  |
| 102 | 龙泰美悦酒店 | 民主路 |  |
| 103 | 恩华大厦 | 民主路 |  |
| 104 | 邮政亮化 | 民主路 |  |
| 105 | 电信-1 | 民主路 |  |
| 106 | 电信-2 | 民主路 |  |
| 107 | 电信-3 | 民主路 |  |
| 108 | 电信大楼 | 彭城路 |  |
| 109 | 万宁华府 | 苏堤南路 |  |
| 110 | 都市嘉园 | 西安南路 |  |
| 111 | 都市丽人 | 解放路 |  |
| 112 | 四院门诊大楼 | 解放路 |  |
| 113 | 祥悦大厦 | 解放路 |  |
| 114 | 心源美容医院 | 解放路 |  |
| 115 | 交通银行 | 解放路 |  |
| 116 | 舜淮府第写字楼 | 解放路 |  |
| 117 | 锦绣茗都 | 解放路 |  |
| 118 | 健康人药店 | 解放路 |  |
| 119 | 创意68-1 | 民主路 |  |
| 120 | 创意68-2 | 民主路 |  |
| 121 | 创意68-3 | 民主路 |  |
| 122 | 沿街居民楼 | 民主路 |  |
| 123 | 沈场立交桥亮化 | 构筑物 |  |
| 124 | 民主路绿地亮化 | 民主路 |  |
| 125 | 徐州市地税局 | 河清路 |  |
| 126 | 三中-1 | 民主路 |  |
| 127 | 三中-2 | 民主路 |  |
| 128 | 弘辉大厦 | 环城路 |  |
| 129 | 中和大厦 | 坝子街 |  |
| 130 | 东环高架 |  |  |
| 131 | 北环高架 |  |  |
| 132 | 迎宾高架 |  |  |
| 133 | 人才家园1 | 新城区 | 日常巡查、看护、开关灯时间调整、应急处理等 |
| 134 | 人才家园2 |  |  |
| 135 | 人才家园3 |  |  |
| 136 | 人才家园4 |  |  |
| 137 | 人才家园5 |  |  |
| 138 | 人才家园8 |  |  |
| 139 | 人才家园17 |  |  |
| 140 | 人才家园19 |  |  |
| 141 | 人才家园21 |  |  |
| 142 | 人才家园23 |  |  |
| 143 | 绿地国际花都1 |  |  |
| 144 | 绿地国际花都2 |  |  |
| 145 | 绿地国际花都6 |  |  |
| 146 | 绿地国际花都7 |  |  |
| 147 | 绿地国际花都8 |  |  |
| 148 | 绿地国际花都10 |  |  |
| 149 | 绿地国际花都19 |  |  |
| 150 | 绿地国际花都21 |  |  |
| 151 | 汉源国际丽城1 |  |  |
| 152 | 汉源国际丽城2 |  |  |
| 153 | 汉源国际丽城3 |  |  |
| 154 | 汉源国际丽城4 |  |  |
| 155 | 汉源国际丽城5 |  |  |
| 156 | 汉源国际丽城6 |  |  |
| 157 | 汉源国际丽城7 |  |  |
| 158 | 汉源国际丽城8 |  |  |
| 159 | 汉源国际丽城9 |  |  |
| 160 | 汉源国际丽城10 |  |  |
| 161 | 汉源国际丽城11 |  |  |
| 162 | 汉源国际丽城12 |  |  |
| 163 | 国信龙湖世家15 |  |  |
| 164 | 国信龙湖世家16 |  |  |
| 165 | 国信龙湖世家19 |  |  |
| 166 | 国信龙湖世家22 |  |  |
| 167 | 国信龙湖世家29 |  |  |
| 168 | 国信龙湖世家33 |  |  |
| 169 | 国信龙湖世家37 |  |  |
| 170 | 国信龙湖世家44 |  |  |
| 171 | 国信龙湖世家49 |  |  |
| 172 | 奥体公租房4 |  |  |
| 173 | 奥体公租房5 |  |  |
| 174 | 奥体公租房6 |  |  |
| 175 | 绿地公园首府58 |  |  |
| 176 | 绿地公园首府59 |  |  |
| 177 | 绿地公园首府60 |  |  |
| 178 | 绿地公园首府61 |  |  |
| 179 | 绿地公园首府62 |  |  |
| 180 | 绿地悦庭96 |  |  |
| 181 | 绿地悦庭97 |  |  |
| 182 | 绿地悦庭98 |  |  |
| 183 | 绿地悦庭99 |  |  |
| 184 | 绿地悦庭100 |  |  |
| 185 | 绿地悦庭101 |  |  |
| 186 | 中铁未来城13 |  |  |
| 187 | 中铁未来城14 |  |  |
| 188 | 中铁未来城15 |  |  |
| 189 | 中铁未来城16 |  |  |
| 190 | 中铁未来城17 |  |  |
| 191 | 中铁未来城18 |  |  |
| 192 | 中铁未来城19 |  |  |
| 193 | 汉源国际华城4 |  |  |
| 194 | 汉源国际华城8 |  |  |
| 195 | 汉源国际华城12 |  |  |
| 196 | 汉源国际华城14 |  |  |
| 197 | 汉源国际华城16 |  |  |
| 198 | 汉源国际华城20 |  |  |
| 199 | 汉源国际华城21 |  |  |
| 200 | 汉源国际华城25 |  |  |
| 201 | 汉源国际华城26 |  |  |
| 202 | 汉源国际华城36 |  |  |
| 203 | 汉源国际华城41 |  |  |

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏建协全过程工程咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏建协全过程工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏建协全过程工程咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：城市亮化设施市场化维护项目

项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 投标人所投采购包 | 项目内容 | 总价（小写） （32个月费用） |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市亮化设施市场化维护项目 | 采购包 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |  |

各采购包投标报价均为32个月费用，请充分考虑。以电子投标文件格式中的“开标一览表”为准。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：城市亮化设施市场化维护项目

项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008

货币单位：人民币元

格式自拟。

“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计：

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1.“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定为准。

3．投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏建协全过程工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：城市亮化设施市场化维护项目

项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

联系方式：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（城市亮化设施市场化维护项目）项目（项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(法定代表人及受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：城市亮化设施市场化维护项目

项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加徐州市城市管理综合行政执法局的（城市亮化设施市场化维护项目 ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （城市亮化设施市场化维护项目），属于（水利、环境和公共设施管理）；承建（承接）企业为           （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业 请勾选）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

本项目属于：水利、环境和公共设施管理。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：城市亮化设施市场化维护项目

项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加城市亮化设施市场化维护项目（项目编号：JSZC-320300-JXXZ-G2023-0008）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。