招标文件

- 项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003

采 购 人：徐州市丰县生态环境局

项目名称：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目

采购代理机构：江苏睿致诚工程咨询有限公司

二〇二三年五月二十九日

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目

投标邀请

[项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003]

徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于北京时间2023年6月19日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003

2、项目名称：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目

3、预算金额：2815.44万元。

4、采购方式：公开招标

5、采购需求：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目，项目范围内共有494套污水处理设施，项目运营内容为提供项目范围内农村污水治理设施运营维护服务。具体服务内容详见招标文件《采购需求》要求。

6、合同履行期限：本项目特许经营期为1年，自特许经营协议签订之日起算。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目不接受联合体投标。

4、本项目的特定资格要求：无。

5、开标后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取招标文件

1、时间：2023年5月29日至2023年6月2日，2023年6月2日后仍可以下载招标文件，2023年6月2日后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为投标人权益收到损害的证明材料和依据。

2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http：//jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：投标人需重新办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件。投标客户端工具及投标人操作手册可访问徐州政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》。

2.2采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4、招标文件售价：免费

四、本项目采用线上开标，线上提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、线上提交投标文件截止时间：2023年6月19日14点30分（北京时间）

2、线上开标时间：2023年6月19日14点30分（北京时间）

3、线上开标地点：：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标文件的接收：

线上投标文件提交与接收时间：2023年6月19日14点30分（北京时间）

（二）询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

投标人对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：谷国稳   联系电话： 025-52161262-8005，13770626663

地址：江苏省南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心3号楼802室。

（三）招标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”及其附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”及其附件后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及其附件，否则，将自行承担相应的风险。

（四）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（五）说明

本项目不接受联合体参与采购活动。

(六)采购项目需要落实的政府采购政策

政府采购进口产品审核管理；节能产品政府采购；环境标志产品政府采购；政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展等。

(七)特别说明

本项目采用远程不见面开标方式。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：徐州市丰县生态环境局

地址：丰县南苑路

项目联系人：师鹏

联系方式：0516-89225891

2、采购代理机构信息

名称：江苏睿致诚工程咨询有限公司

地址：江苏省南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心3号楼802室

项目联系人：谷国稳

联系方式：025-52161262-8005，13770626663

江苏睿致诚工程咨询有限公司

2023年5月29日

第二章  投标人须知

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

（六）投标人的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的投标人（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章12、13，格式详见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。

（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆苏采云在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

（十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）投标文件递交要求：

1、投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。

2、各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

（二十）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

（二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许采用分包方式履行合同。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.不同投标人的投标文件相互混装；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

10.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

19.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

20.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

21.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：详见招标文件第三章《投标资料表》。

2.所有投标单位携带CA证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：详见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（三十五）签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市丰县生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （三） | 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否 本项目采购标的所属行业：工业 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏睿致诚工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 ； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目； 3、本项目的特定资格要求：无。 4、开标后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 投标人信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| 十二 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| - 1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、《投标函》（加盖电子签章，格式详见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 二、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式详见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 三、价格部分 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式详见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式详见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。 2、财务状况报告，至少提供： 投标文件递交截止时间前六个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表（原件扫描件）；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明（原件扫描件）；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函（原件扫描件）；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告（原件扫描件）（2022年度，应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）；2023年1月1日以后成立的公司提供银行基本存款账户证明。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；2023年1月1日以后成立的公司提供银行基本存款账户证明。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明： 投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》(加盖电子签章)。格式详见招标文件第七章《投标文件相关格式》 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式详见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 五、《偏离表》（加盖电子签章，格式详见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 六、技术部分 1、技术部分。要求见本文件第四章《评标标准》和第五章《采购需求》； 2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 七、商务部分 1、投标人业绩见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2、投标人企业实力见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 3、投标人其它证明文件及材料扫描件（加盖电子签章）。 八、其他部分 1、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目（非必须提供）：投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《招标文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%(规定为10%-20%)的扣除，用扣除后的价格参与评审：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依法订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 具体以中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。（非必须提供） 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供)。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖电子签章，格式见《招标文件》附件，非必须提供）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 4、其他投标人认为应补充的资料。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十三)3 | 提供服务的时间见：招标文件第六章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第五章《采购需求》。 |
| (十四)2 | 本项目采购控制价为2815.44万元（其中运营维护费采购控制价为1815.44万元，可用性服务费为不可竞争费用），运营维护费单价采购控制价如下表，各处理规模的污水处理运营维护费单价报价不得超过采购控制价表。报价包含所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 运营维护费采购控制价一览表 序号; 处理规模; 数量; 单价（元/年/套）. 1; 20t/d; 424; 30000. 2; 25t/d; 1; 32961. 3; 30t/d; 6; 37938. 4; 35t/d; 3; 40592. 5; 40t/d; 3; 46344. 6; 45t/d; 1; 47220. 7; 50t/d; 27; 48767. 8; 55t/d; 1; 52962. 9; 60t/d; 1; 54160. 10; 65t/d; 1; 61939. 11; 70t/d; 1; 63406. 12; 80t/d; 2; 72408. 13; 85t/d; 1; 88374. 14; 95t/d; 2; 89702. 15; 100t/d; 5; 94262. 16; 120t/d; 1; 102974. 17; 130t/d; 1; 110717. 18; 150t/d; 2; 127197. 19; 170t/d; 1; 131829. 20; 200t/d; 7; 135250. 21; 250t/d; 1; 152950. 22; 300t/d; 1; 189309. 23; 800t/d; 1; 543804. |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！（以系统为准） 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件的，须在双方签定采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| (十八)4 | 详见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：详见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：详见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：详见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：详见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 一、投标文件提交时间：2023年6月19日14：30前。 二、投标截止时间：2023年6月19日北京时间14：30 三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| (二十五)1 | 开标时间：2023年6月19日北京时间14：30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址： http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| (二十六)2 | 评标小组的组建：评标小组成员构成：7人及以上。 |
| (二十七) | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| (二十八)1 （4） | 1、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。 2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的并列。 3、中标候选人应当不超过3个，并标明排序。综合评审得分相同且投标报价相同并列时中标候选人的推荐方法：如排名第一的有2家投标人，则推荐该2家投标人均为第一中标候选人，后续排名的投标人为第二中标候选人，不再推荐第三中标候选人，即仍共推荐3名中标候选人；如排名第二的有2家投标人，则推荐该2家投标人均为第二中标候选人，不再推荐第三中标候选人，即仍共推荐3名中标候选人；如排名第三的有2家投标人，则推荐该2家投标人均为第三中标候选人，即共推荐4名中标候选人。以此类推。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交投标人应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十) | 1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑时效期间的计算：（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：谷国稳 联系电话：025-52161262-8005，13770626663 地址：江苏省南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心3号楼802室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。本项目按照以上收费标准的65%收取。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

开户人：江苏睿致诚工程咨询有限公司

开户行：招商银行南京分行乐基支行

账  号：125906742810558

- 第四章 评分标准（评分细则）

| 评审因素 | 分值 | 评分依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 10分 | 经评审的污水处理特许运营维护费用以最低有效投标报价（投标人的最低评审价格）为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分10分，各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10，按四舍五入取至小数点后两位。 说明： 1.特许经营付费必须≤2815.44万元，否则作无效投标处理。 2.若所有通过符合性检查的投标人家数为M，M家数范围内投标报价的算术平均值为B值。若某一投标人的报价低于B值的80%，则认为某一投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价。评审小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 技术部分 | 62分 | 对项目的理解 （10分） | 投标人投标文件中的内容对项目进水水质、水量、设备配置情况、工艺参数等项目现状、基础资料情况熟悉程度，针对现状提出进一步保障运营的合理化建议。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得10分，内容较好、针对性较强的得7分，内容一般、基本可行的得4分，内容不全面的得0分。 |
|  |  | 运营维护方案（12分） | （1）运营维护范围、运营维护目标、运营维护组织结构。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得3分，内容较好、针对性较强的得2分，内容一般、基本可行的得1分，内容不全面的得0分。 （2）运营管理系统，包括日常管理的主要流程、各环节的工作责任、日常水质检测体系（包括采样方法、技术、检测指标和频率）等。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得3分，内容较好、针对性较强的得2分，内容一般、基本可行的得1分，内容不全面的得0分。 （3）设施的维护方案：各项检查、维护、维修、改进计划，以及运行与维护手册要点等；日常养护方案；远程监控信息系统的维护和更新。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得3分，内容较好、针对性较强的得2分，内容一般、基本可行的得1分，内容不全面的得0分。 （4）运营期内各类紧急情况下得应急预案：运营商应建立应急抢修、抢险救灾预案、并建立与之相应的组织、指挥、设备、物资等安全保障体系、应急预案应至少包括如下内容：设配配置，明确设备数量等。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得3分，内容较好、针对性较强的得2分，内容一般、基本可行的得1分，内容不全面的得0分。 |
|  |  | 移交方案 （40分） | （1）特许经营期开始时移交计划、移交验收程序、移交验收标准、移交期限等内容是否合理、可行、完整。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得30分，内容较好、针对性较强的得20分，内容一般、基本可行的得10分，内容不全面的得0分。 （2）在特许经营期结束时，项目设施移交的工作程序、内容、时间，设备的完好率及缺陷责任期等。内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得10分，内容较好、针对性较强的得7分，内容一般、基本可行的得4分，内容不全面的得0分。 |
| 商务部分 | 28分 | 主要人员 （2分） | 本项目配备人员中有一个具备工程类中级及以上职称证书的人员且具有投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明，得2分，满分2分。 |
|  |  | 工具和设备设施 （26分） | 1、压清洗吸污车：配备1辆吸污车得1分，在此基础上多配备1辆加1分，最多得2分。 2、柴油发电机组，三相30kw，220/380V，配备5台发电机得1分，在此基础上多配备1台加1分，最多得2分。 3、正压式空气呼吸器（6.8L碳纤维）正压式钢瓶空气呼吸器6L，有4套得1分，在此基础上多配备1套得1分，最多得2分。 4、泵吸式四合一气体检测仪，有4套得1分，在此基础上多配备1套得1分，最多得2分。 5、0.15MPA高压堵水橡胶气囊DN300～DN2000，有40套得2分，在此基础上增加20套得1分，最多得3分。 6、GPS测量仪，有3套得2分，少配备或者不配备的不得分。 7、cctv管道机器人，QV检测仪，各有1台得4分，不配备的不得分。 8、便携式COD氨氮检定仪，便携式总磷检定仪，便携式总氨检定仪，各有1台得6分，不配备的不得分。 9、防爆轴流风机，CBF-300，CBF-400，CBF-600，配备3台得2分，在此基础上多配备1台加1分，最多得3分。 注：评委根据投标人提供的设备自有或租赁证明评分（自有设备请提供购置发票扫描件，车辆请提供购置发票或车辆产权证扫描件，租赁设备及车辆提供租赁合同扫描件）；不提供不得分。 |

本章说明：

（一）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成投标人的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动。

（二）本项目采用综合评分法。（投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

- 第五章 采购需求

一、项目概况

（一）项目名称及所属行业

项目名称：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目（以下简称“本项目”）。

项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

（二）项目实施机构

经丰县人民政府（以下简称“县政府”）授权，徐州市丰县生态环境局（以下简称“县生态环境局”）为本项目实施机构。县生态环境局负责本项目前期准备工作及采购社会资本，代表县政府与特许经营者签订特许经营协议。

（三）实施背景

随着经济迅猛发展，全县农村生活污水量日渐增多，2020年至2022年间，丰县认真贯彻省、市有关要求，全域推进农村人居环境整治，分期分批开展了农村生活污水治理设施建设。

截至2022年底，全县共有494套污水处理设施，其中县生态环境局负责建成的设施为402套、县水务局负责建成的设施为52套、各镇自行建成的设施为40套。

县委、县政府要求加大农村生活污水治理工作力度，一方面，加快污水处理设施建设，另一方面更重要的是，对现有的污水处理设施，做好运营维护，将污水处理设施的利用效率达到最大化，日常损耗降至最小化。

| 序号 | 处理规模 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20t/d | 424 |
| 2 | 25t/d | 1 |
| 3 | 30t/d | 6 |
| 4 | 35t/d | 3 |
| 5 | 40t/d | 3 |
| 6 | 45t/d | 1 |
| 7 | 50t/d | 27 |
| 8 | 55t/d | 1 |
| 9 | 60t/d | 1 |
| 10 | 65t/d | 1 |
| 11 | 70t/d | 1 |
| 12 | 80t/d | 2 |
| 13 | 85t/d | 1 |
| 14 | 95t/d | 2 |
| 15 | 100t/d | 5 |
| 16 | 120t/d | 1 |
| 17 | 130t/d | 1 |
| 18 | 150t/d | 2 |
| 19 | 170t/d | 1 |
| 20 | 200t/d | 7 |
| 21 | 250t/d | 1 |
| 22 | 300t/d | 1 |
| 23 | 800t/d | 1 |
| 小计 |  | 494 |

（四）特许经营实施范围

1.特许经营服务内容

特许经营期内，特许经营者负责提供全县农村污水治理设施运营维护服务，以改善区域内环境质量，特许经营者通过签订的特许经营协议等相关文件，享有本项目的特许经营权。特许经营服务内容具体包括：

A.按照要求维护全县农村污水治理设施，当前丰县农村生活污水治理设施基本情况具体如“附件一 项目基本情况表”所示。

B.根据区域污水处理需要，做好农村生活污水治理设施的运营维护工作，不含农村生活污水治理设施范围外的管网维护工作。

C.农村污水治理设施运行正常，出水水质达到设计要求标准；出水水质无设计标准的，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级B标准。

2.目标与产出

在特许经营期内特许经营者应保持充分的农村污水治理设施运营维护能力。对于本项目运营维护标准须符合《江苏省农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》等国家、江苏省、徐州市颁布的与农村污水治理设施运营维护相关的法律法规、行业规范和管理办法。

（五）特许经营期

本项目特许经营期为1年，自特许经营者签订特许经营协议起算。

（六）项目运作方式

县政府授权县生态环境局作为项目实施机构，县生态环境局负责项目前期准备工作及采购社会资本，代表县政府与社会资本（特许经营者）签订特许经营协议，社会资本获得存量、在建项目的特许经营权。

存量项目采用O&M（委托-运营）的运作模式，由原产所有权人将项目资产无偿提供给社会资本方使用，特许经营期内由社会资本方负责运营维护。

在建项目采用TOT（转让-运营-移交）的运作模式，由社会资本方以支付经营权对价的方式获取该部分经营权，并负责运营维护。

（七）丰县农村生活污水治理设施基本情况

当前丰县农村生活污水治理设施基本情况具体如“附件一 项目基本情况表”所示。

特许经营期内，特许经营者应当根据区域污水处理需要，做好农村生活污水治理设施的运营维护工作。

（八）特许经营权

特许经营者是实施机构采用竞争程序选择的社会资本方，按照特许经营协议的约定，享有项目特许经营权，并履行本项目运营维护、移交等相关义务。

1.实施机构权利及义务

（1）依法监督运营计划的执行情况，开展绩效评价、年度评估等与项目有关的监督管理工作；

（2）保持授予社会资本方的特许经营权在合作期内合法有效；

（3）向社会资本方及时足额支付特许经营付费；

（4）负责协调相关部门或单位提供项目运营维护等工作必需的资料和文件；

（5）统筹监管实施特许经营范围内的监督、管理等工作；

（6）特许经营协议约定的其他权利及义务。

2.特许经营者权利及义务

（1）获得本项目的特许经营权；

（2）享有特许经营付费的收益权；

（3）可通过项目特许经营权而享有的收益权向对本项目提供融资的合法债权人按程序依法提供质押担保；

（4）在运营期内，自行承担运营风险，保持项目的良好运营，并保证按特许经营协议约定提供区域内农村污水治理设施的运营维护服务，并确保设施完好并运转正常、出水达标；

（5）接受政府有关部门、行业主管部门对项目运营的监督、检查、评价、评估，提供有关资料，执行政府有关部门、行业主管部门制定的关于维护管理的规定；

（6）应行使法律、法规、规章、当地政府的政策和文件及特许经营协议赋予的其他权利并履行规定的其它义务。

- 附件一  项目基本情况表

| 序号 | 设备规模 | 存量项目 |  | 在建项目 |  | 存量项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 县生态环境局 | 县水务局 | 县生态环境局 | 县水务局 | 各镇及街道（套） |
| 1 | 20t/d | 222 | 30 | 157 |  | 15 |
| 2 | 25t/d |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 30t/d |  | 3 |  |  | 3 |
| 4 | 35t/d |  | 3 |  |  |  |
| 5 | 40t/d |  | 3 |  |  |  |
| 6 | 45t/d |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 50t/d |  |  | 21 |  | 6 |
| 8 | 55t/d |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 60t/d |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 65t/d |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 70t/d |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 80t/d |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 85t/d |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 95t/d |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 100t/d |  |  |  |  | 5 |
| 16 | 120t/d |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 130t/d |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 150t/d |  | 1 |  |  | 1 |
| 19 | 170t/d |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 200t/d |  |  |  |  | 7 |
| 21 | 250t/d |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 300t/d |  |  |  |  | 1 |
| 23 | 800t/d |  |  |  |  | 1 |
| 小计 |  | 222 | 52 | 180 | 0 | 40 |
|  |  | 274 |  | 180 |  | 40 |
| 合计 |  | 494 |  |  |  |  |

第六章 拟签订的合同草案

详见附件：《特许经营协议》

- 第七章  投标文件相关格式

徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目

投标文件

（项目编号：           ）

投标人：（名称打印并盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法人资格证明/法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 投标人概况（格式自拟）

10. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

11. 技术部分

12. 投标人认为有必要提供并说明的其它资料（格式自拟）

1. 投标函

致：徐州市丰县生态环境局

根据 徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目[项目编号：[JSZC-320321-SRZC-G2023-0003]招标文件，             (姓名)代表我方         （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付前期咨询服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏睿致诚工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人：      （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：      （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目

项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003

单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目 | 详见投标文件 |  | 总价与《分项价格表》合价一致 |
| 总价（大写）： |  |  |  |

投标人承诺：1、本项目由投标人本企业提供服务。

2、服务期：1年。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》。

投标人：        （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月   日

3、分项价格表

项目名称：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目

项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003

货币单位：人民币元

一、运营维护费

| 序号 | 处理规模 | 数量 | 单价（元/年/套） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20t/d | 424 |  |  |
| 2 | 25t/d | 1 |  |  |
| 3 | 30t/d | 6 |  |  |
| 4 | 35t/d | 3 |  |  |
| 5 | 40t/d | 3 |  |  |
| 6 | 45t/d | 1 |  |  |
| 7 | 50t/d | 27 |  |  |
| 8 | 55t/d | 1 |  |  |
| 9 | 60t/d | 1 |  |  |
| 10 | 65t/d | 1 |  |  |
| 11 | 70t/d | 1 |  |  |
| 12 | 80t/d | 2 |  |  |
| 13 | 85t/d | 1 |  |  |
| 14 | 95t/d | 2 |  |  |
| 15 | 100t/d | 5 |  |  |
| 16 | 120t/d | 1 |  |  |
| 17 | 130t/d | 1 |  |  |
| 18 | 150t/d | 2 |  |  |
| 19 | 170t/d | 1 |  |  |
| 20 | 200t/d | 7 |  |  |
| 21 | 250t/d | 1 |  |  |
| 22 | 300t/d | 1 |  |  |
| 23 | 800t/d | 1 |  |  |
| 小计 |  | 494 |  |  |

二、合计费用

| 序号 | 项目内容 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可用性服务费（不可竞争费用） | 1000 |
| 2 | 运营维护费 |  |
| 3 | 合计（特许经营付费） |  |

投标人：           （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

③分项价格表包含完成本项目的所有工作内容。

采购人有权将以上内容进行公示。

4、偏离表（技术/商务）

项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003

项目名称：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

5.法定代表人资格证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖电子签章）

年        月        日

(法定代表人身份证复印件附后)

法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与[徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营]项目[项目编号：          ]的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目

项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
    （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目属于“工业”。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

7.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目

项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                            （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：        （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位在参加徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目（项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：        （签字或电子签章）

日期：   年    月  日

9. 投标人概况

（格式自拟）

10.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

项目名称：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目

项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目，项目编号：JSZC-320321-SRZC-G2023-0003所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、

2、

3、

…………

专业技术能力：

1、

2、

3、

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：        （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

11、技术部分（格式自拟）

12、投标人认为有必要提供并说明的其它资料（格式自拟）

（以下无正文）

招标文件附件一：

徐州市丰县农村生活污水治理设施

特许经营项目招标文件

之

特许经营协议

甲方：徐州市丰县生态环境局

乙方：____________________

签订日期：_________年_______月______日

目 录

第1条  定义和解释	1

1.1定义	1

1.2解释	3

第2条  声明与保证	3

2.1甲方的声明与保证	3

2.2乙方的声明与保证	3

第3条  项目特许经营范围和特许经营期限	4

3.1项目特许经营范围	4

3.2项目经营权	4

3.3特许经营期及期满处理	4

第4条  项目融资	4

第5条  双方的基本权利和义务	5

5.1甲方的权利和义务	5

5.2乙方的权利和义务	5

第6条 前期费用承担	5

第7条  项目的运营维护	5

7.1运营维护要求	6

7.2运营期违约及处理	6

第8条  项目绩效评价与年度评估	7

8.1绩效评价主体	7

8.2绩效评价范围和方法	7

8.3绩效评价程序	7

8.4第三方原因影响考核评价	8

8.5绩效评价结果应用	8

8.6绩效目标与指标体系	9

8.7年度评估	9

第9条  付费与调价机制	10

9.1付费机制	10

9.2运营维护费价格的调整	10

第10条  支付机制	11

第11条  项目的移交	11

11.1正向移交	11

11.2反向移交	13

11.3移交违约和处理	16

第12条  履约担保和保障	16

12.1运维履约担保	16

12.2移交履约担保	16

12.3履约保函基本要求	16

12.4履约保函提取	17

12.5恢复履约担保能力	17

12.6不当提取保函	17

第13条  公众监督	17

第14条  政府方介入权	17

14.1介入权的行使	17

14.2介入权的行使程序	18

14.3介入持续时间和范围	19

14.4介入期间的费用和收入	19

第15条   保险	19

第16条  不可抗力	19

16.1不可抗力事件	20

16.2免于履行	20

16.3适用于乙方的例外情况	20

16.4不可抗力发生后的处理程序	20

16.5减少损失的责任和协商	21

16.6不可抗力造成的终止	21

第17条  政府行为	21

第18条  法律变更	22

第19条  补偿与违约赔偿	22

19.1补偿	22

19.2违约及赔偿	23

第20条  协议终止与补偿	23

20.1甲方发出的终止	23

20.2乙方发出的终止	24

20.3法律变更或政府行为导致的终止	24

20.4不可抗力造成的终止	24

20.5协商一致终止	24

20.6终止意向通知和终止通知	24

20.7甲方的权利	25

20.8终止的后果	25

20.9终止后的补偿	26

20.10继续有效	26

第21条  协议变更和转让	26

21.1协议的变更	26

21.2协议的转让	26

第22条  争议解决	27

22.1协商解决	27

22.2争议解决期间的继续履行	27

22.3继续有效	28

第23条  其他约定	28

23.1文件权利及保密	28

23.2日常事务代表	29

23.3通知	29

23.4适用法律	29

23.5协议文字	30

23.6协议生效	30

附件一 项目基本情况表	32

本协议由以下双方于    年    月    日在    签署：

甲方：徐州市丰县生态环境局，系按照中华人民共和国法律依法组建和存续的丰县人民政府职能部门。

和

乙方：

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

1、徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目（以下简称“本项目”）已通过物有所值评价和财政承受能力论证，且本项目的《徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目实施方案》（以下简称“《实施方案》”）已获得丰县人民政府批复同意。

2、根据本项目《实施方案》，丰县人民政府授权甲方作为实施机构负责本项目的具体实施。甲方已通过【□公开招标；□其他采购方式：       】选定           为本项目的中选社会资本，并已于    年    月    日发出【□中标通知书；□成交通知书】。

3、《徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目实施方案》已于    年    月    日经丰县人民政府批准同意签署。

甲、乙双方遵循平等、特许经营、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目协议标准条款

第1条  定义和解释

1.1定义

除本协议另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义：

1.1.1本协议，指由甲方与乙方就本项目签署的特许经营协议，包括全部附件以及日后签署的本协议之补充协议和附件，均视为本协议的组成部分。

1.1.2本项目，指徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目。

1.1.3项目设施，指与本项目运营维护相关的设施，包括但不限于农村生活污水治理设施等财产。

1.1.4甲方，指本项目中经丰县人民政府授权确定的项目实施机构。

1.1.5乙方，指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本，如中选社会资本为多个成员组成的联合体的，指联合体全体成员。

1.1.6政府方，指丰县人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指政府和实施机构。

1.1.7采购文件，指《徐州市丰县农村生活污水治理设施特许经营项目采购文件》。

1.1.8响应文件，指乙方按照采购文件要求编制，并对采购文件予以实质性响应的文件。

1.1.9特许经营权，详见本协议第3.2款的约定。

1.1.10特许经营付费，指可用性服务费和运营维护费用。

1.1.11履约担保，指根据本项目采购文件规定的要求，履约担保系运维履约保函。运维履约担保指乙方按照第12.1款、第12.2款约定提交的、为担保其履行在本协议项下的运营维护等义务的担保措施。

1.1.12运营期，指开始运营日起至移交日止的期间。

1.1.13开始运营日，指按照本协议第7.1.2款约定由甲方书面认可的日期或视为甲方认可的其他日期。

1.1.14移交日，指本协议期满终止或提前终止时，乙方按照本协议约定向甲方移交项目设施的日期。

1.1.15适用法律，指中华人民共和国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区除外）所有适用的法律、行政法规、司法解释、地方性法规、规章、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求，以及有法律约束力的其他规范性文件等。

1.1.16法律变更，指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律，导致甲方、乙方在本协议项下的权利义务发生实质性变化（如导致项目发生额外费用或工期延误，甚至导致协议无法继续履行）。

1.1.17批准，指为了使乙方能够履行其在本协议项下的义务和行使其在本协议项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。

1.1.18融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。

1.1.19融资文件，指与项目或其任何一部分的运营相关的长期、短期融资或再融资文件，包括但不限于贷款协议、担保协议和其他文件等，但本协议约定的履约担保、股东作出的出资承诺除外。

1.1.20项目资产，指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）农村生活污水治理设施；

（2）本项目项下乙方拥有的知识产权；

（3）运营和维护记录、质量保证计划等文件。

1.1.21争议解决程序，指本协议第22条中提及的解决争议的程序。

1.1.22政府部门，指：

（1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（2）本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。

1.1.23提前解除协议，指双方因本协议第20条列示的原因提前终止本协议。

1.1.24生效日，指本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。

1.1.25运营日，指自开始运营日起算，每日从北京时间9:00时开始至次日北京时间9:00时结束的二十四小时期间。

1.1.26运营月，指自开始运营日起算，运营期内任一个月的公历月份期间，但第一个运营月应在第一个运营日北京时间9:00开始，最后一个运营月应在特许经营期的最后一日北京时间9:00结束。

1.1.27运营年，指自开始运营日起算，运营期内任一连续十二个月的公历年度期间，但第一个运营年应在第一个运营日北京时间9:00开始，最后一个运营年应在特许经营期的最后一日北京时间9:00结束。

1.2解释

本协议中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

1.2.1协议或文件,指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

1.2.3条款或附件，指本协议的条款或附件；

1.2.4一方、双方、各方，指本协议中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

1.2.5“包括”，指包括但不限于；

1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

1.2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；

1.2.8本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；

第2条  声明与保证

2.1甲方的声明与保证

2.1.1甲方已获得签订本协议所必需的授权及批准，有权签署本协议；

2.1.2如果甲方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第20条约定终止本协议。

2.2乙方的声明与保证

2.2.1乙方是依法正式成立的企业法人，具有签署和履行本协议条款和条件的法人资格、权利和能力；

2.2.2签署本协议之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉项目的现状和风险；

2.2.3如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本协议第20条的约定终止本协议。

第3条  项目特许经营范围和特许经营期限

3.1项目特许经营范围

特许经营期内，乙方负责提供全县农村污水治理设施运营维护服务，以改善区域内环境质量，乙方通过签订的特许经营协议等相关文件，享有本项目的特许经营权。特许经营服务内容具体包括：

A.按照要求维护全县农村污水治理设施，当前丰县农村生活污水治理设施基本情况具体如“附件一 项目基本情况表”所示。

B.根据区域农污治理需要，做好农村生活污水治理设施的运营维护工作，不含农村生活污水治理设施范围外的管网维护工作。

C.农村污水治理设施运行正常，出水水质达到设计要求标准；出水水质无设计标准的，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级B标准。。

3.2项目经营权

甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订本协议的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责农污治理设施的运营维护，并享有获取特许经营付费的权利。

3.3特许经营期及期满处理

3.3.1特许经营期的确定

本项目特许经营期为1年，自乙方签订特许经营协议起算。

3.3.2特许经营期期满的处理

本项目特许经营期限届满时，乙方应向甲方无偿移交所有项目设施及相关权利。

乙方应保证在特许经营期满时清偿其所有债务，解除在项目设施及相关权益上设置的任何担保。在特许经营期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由乙方享有和承担，与甲方无关。

第4条  项目融资

本项目允许乙方通过融资的方式解决项目运营资金需求。

第5条  双方的基本权利和义务

5.1甲方的权利和义务

（1）依法监督运营计划的执行情况，开展绩效评价、年度评估等与项目有关的监督管理工作；

（2）保持授予乙方的特许经营权在特许经营期内合法有效；

（3）向乙方按照绩效评价结果及时足额支付特许经营付费；

（4）负责协调相关部门或单位提供项目运营维护等工作必需的资料和文件；

（5）统筹监管实施特许经营范围内的监督、管理等工作；

（6）特许经营协议约定的其他权利及义务。

5.2乙方的权利和义务

（1）获得本项目的特许经营权；

（2）享有特许经营付费的收益权；

（3）可通过项目特许经营权而享有的收益权向对本项目提供融资的合法债权人按程序依法提供质押担保；

（4）在运营期内，自行承担运营风险，保持项目的良好运营，并保证按特许经营协议约定提供区域内农村污水治理设施的运营维护服务，并确保设施完好并运转正常、出水达标；

（5）接受政府有关部门、行业主管部门对项目运营的监督、检查、评价、评估，提供有关资料，执行政府有关部门、行业主管部门制定的关于维护管理的规定；

（6）应行使法律、法规、规章、当地政府的政策和文件及特许经营协议赋予的其他权利并履行规定的其它义务。

第6条 在建项目经营权对价

6.1本项目在建项目经营权对价，指乙方获取在建项目该部分经营权向甲方支付的对价，在建项目的经营权对价按照在建项目的经营权期限和运营维护费用等综合因素考虑，取1000万。支付时间为签订本协议10个工作日内。

6.2乙方未按时支付上述费用，甲方有权按照第20.1款约定提前终止本协议。

第7条  项目的运营维护

7.1运营维护要求

7.1.1乙方的主要责任

（1）在运营期内，自行承担运营风险，保持项目的良好运营，并保证按特许经营协议约定提供区域内农村污水治理设施的运营维护服务；

（2）在运营期内，发现非自身原因导致本项目设施不能运转正常的，应及时向甲方进行书面报告，并与甲方协商解决保持设施运转正常；

（3）接受政府有关部门、行业主管部门对项目运营的监督、检查、评价、评估，提供有关资料，执行政府有关部门、行业主管部门制定的关于维护管理的规定；

（4）应履行法律、法规、规章、当地政府的政策和文件及特许经营协议规定的其它义务。

7.1.2运营、维护和修理记录

乙方应确保：

（1）对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录；

（2）准许甲方在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

7.1.3监督与检查

（1）甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营维护工作。

（2）应甲方的要求，乙方应提供下列文件：

a．自开始运营日起，在每个季度结束后30日内向甲方提交当季项目运营维护报告；

b．甲方认为必要的任何其他运营维护资料和信息。

7.2运营期违约及处理

7.2.1甲方违约情形及处理

运营期内，甲方未按照本协议约定支付特许经营付费的，视为甲方违约。

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担违约责任，并相应顺延项目特许经营期限。如甲方严重违约，则乙方有权提出提前终止协议。

7.2.2乙方违约情形及处理

运营期内发生下列情形，视为乙方违约：

（1）因乙方原因导致项目未能按期开始运营的；

（2）乙方未按照本协议约定以及谨慎工程和运营惯例对项目运营进行管理、监督和检测，导致运营质量未达到协议约定标准的。

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，有权提取运维履约担保项下的相应金额。如乙方严重违约，则甲方有权提出提前终止协议。延迟进入开始运营日的期间或者进入开始运营日后乙方未能保持项目正常运营的期间，不计算、不支付相应特许经营付费。

第8条  项目绩效评价与年度评估

8.1绩效评价主体

本项目绩效评价主体为甲方。甲方可委托第三方专业机构具体负责实施绩效评价工作。

8.2绩效评价范围和方法

本项目绩效评价范围为本项目的产出、效果和管理情况。

本项目绩效评价工作以季度的方式进行：依照绩效评价指标，定期开展检查，记录扣分事项，收集材料证据，形成检查记录，并形成季度绩效评价结果。

8.3绩效评价程序

甲方应根据特许经营协议约定，在特许经营期内结合绩效目标和指标体系开展本项目绩效评价。绩效评价工作按照以下程序进行：

（1）制定绩效评价工作方案和考核时间。甲方根据政策要求及项目实际组织编制绩效评价工作方案，内容包括但不限于项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等；绩效评价工作考核时间由甲方自行确定，乙方及相关部门做好配合工作。

（2）组织实施绩效评价。甲方根据绩效评价工作方案对本项目绩效情况进行客观、公正的评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。对于不属于乙方责任造成的绩效偏差，不应影响乙方绩效评价结果。

（3）编制绩效评价报告。本项目绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、客观公正，内容包括项目基本情况、绩效评价工作情况、评价结论和绩效分析、存在问题及原因分析、相关建议、其他需要说明的问题。

（4）评价结果反馈。甲方及时向乙方和相关部门反馈绩效评价结果。

（5）乙方对绩效评价结果有异议的，应在5个工作日内明确提出并提供有效的佐证材料，向项目甲方解释说明并达成一致意见。无法达成一致的，应组织召开评审会，双方对评审意见无异议的，根据评审意见确定最终评价结果；仍有异议的，按照协议约定的争议解决机制处理。

（6）项目甲方应将绩效评价报告报送相关主管部门、财政部门。

（7）资料归档。甲方将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、专家论证意见和建议、实地调研和座谈会记录、调查问卷、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

8.4第三方原因影响考核评价

因第三方原因影响绩效评价结果的，乙方有权向甲方和绩效评价主体就有关事宜提出书面报告，甲方和绩效评价主体应在收到书面报告后10日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到合理努力的，则甲方和绩效评价主体应及时对绩效评价结果予以调整。

8.5绩效评价结果应用

当季特许经营付费与绩效评价结果挂钩。其中运营维护费根据季度绩效评价结果进行结算。当季度绩效评价得分达到90分及以上的，季度运营维护费全额支付；季度绩效评价得分在80分（含）至90分（不含）的，扣减季度运营维护费的10%；季度绩效评价得分在70分（含）至80分（不含）的，扣减季度运营维护费的20%；季度考核得分在70分（不含）以下的，扣减季度运营维护费的100%；连续2次季度考核得分均在70分（不含）以下，甲方有权解除特许经营协议。

乙方因维护管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，甲方视情况扣除一定的特许经营付费。其中群众举报经查实的，每次扣1000--3000元；上级领导点名批评每次扣3000--5000元，情节严重的扣5000--10000元；媒体曝光后经查实的，每次扣10000--20000元，以上同一事件涉及以上多项扣罚的，不重复计罚，选取涉及处罚项的最高项。

8.6绩效目标与指标体系

绩效目标与指标体系以最终双方签订的绩效考核方案为准。

8.7年度评估

8.7.1年度评估是甲方为了全面了解项目设施状况、乙方的经营管理、服务和履约情况而组织的全面评估。

8.7.2评估内容及程序

（1）甲方在实施年度评估时，将考察以下全部或部分内容：

a．项目设施运行、维修养护情况；

b．特许经营付费的执行情况；

c．关于项目设施的年度运营计划是否满足合作范围内的农村污水处理及达标排放，以及对农村生活污水治理专项规划的响应情况；

d．公益性义务的承担情况；

e．利益相关方的投诉情况及其处理效果；

f．是否发生由于乙方原因导致的临时接管；

g．评估期限内履约担保的提取和扣除情况；

h．质量保证和质量控制方案、运营维护方案、安全制度的执行情况，重大事故的发生情况；

i．企业年度经营规划、年度经营计划的执行或完成情况；

j．乙方财务会计制度是否健全，提供财务报表、成本分析和经营情况报告的及时、准确、完整情况；

k.应急预案的日常演练情况；

l.报告制度、信息公开制度的执行情况；

m.甲方认为需要评估的其他事项。

（2）委托第三方及费用

年度评估由甲方委托第三方进行，产生的评估费用由甲方承担。

（3）评估报告及其效力

被委托第三方向甲方出具评估报告，该报告应包括各项评估内容的实际执行情况、及甲方是否兑取履约保函建议等内容。

8.7.3费用承担

（1）年度评估发生的费用由甲方承担，乙方应积极配合甲方的检查和评估。

（2）有关年度评估的其他约定。

第9条  付费与调价机制

9.1付费机制

本项目付费机制拟定为特许经营付费，计算公式如下：

特许经营付费=可用性服务费+运营维护费

（1）可用性服务费

可用性服务费是为购买项目可用性，即在建项目的经营权转让对价，所需要向乙方支付的费用。本项目在建项目的经营权转让对价按照乙方在投标文件中的报价确定，取【】万，季度为【】万元。

（2）运营维护费

季度运营维护费以“运营维护费单价/4×农村生活污水处理设施数量”计算。运营维护费单价按照乙方在投标文件中的报价取，详见下表。运营期内农村生活污水治理设施数量以实际运营维护数量为准。

表9-1 运营维护费单价一览表

（3）季度特许经营付费=季度可用性服务费+季度运营维护费-当季绩效评价扣费，其中县财政承担季度特许经营付费=季度可用性服务费+季度运营维护费/2-当季绩效评价扣费/2；各镇承担季度特许经营付费=季度运营维护费/2-当季绩效评价扣费/2，以双方签订的补充协议为准。

注：当季绩效评价扣费金额按照第8.5款约定计算；甲方聘请咨询机的咨询费用（包括实施方案编制、特许经营协议编制）由乙方支付，金额为66万。

9.2运营维护费价格的调整

本项目不设置调价机制，特许经营期内通货膨胀风险由乙方承担，特许经营付费不随通货膨胀变化而调整。

第10条  支付机制

10.1特许经营付费的支付

10.1.1特许经营付费采用季付；乙方应当在每个运营季结束后60日内，按照第9.1款约定计算特许经营付费的金额，并提交付费申请及相应的证明资料，以便甲方能够核实上述计算结果。

10.1.2甲方应在收到乙方提交的付费申请之日起    日内完成对前述付费申请和相关资料计算结果的复核；逾期未完成复核，则视为无异议。

10.1.3乙方在收到甲方确认金额的通知后    日内开具发票并提供给甲方，甲方开票金额应为按照第9.1款约定计算的季度特许经营付费，开票服务名称应为“污水处理”。

10.1.4甲方应在收到发票后    日内支付相应款项；所有相关费用均应按照乙方通知的开户行、账户和付款方式，由县财政、各镇政府以人民币向乙方支付，银行手续费由各方自行承担。

10.1.5迟延付款的责任

若甲方未按时足额向乙方支付特许经营付费，则乙方可向甲方发出催付款通知；若甲方在收到该催付通知送达    日后仍未能支付，则甲方应在前述期限届满后    日内与乙方协商签订延期付款协议后延期支付，并支付延期期间的资金占用利息（利率按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率的    %计）。若甲方和乙方未能在上述期限内达成延期付款协议，由甲方每日按                       向乙方支付违约金。如甲方未按时向乙方支付特许经营付费，且已逾期（自应付款日起计算）超过    个月的，乙方有权向甲方发出终止意向通知。

10.1.6有争议金额的解决

项目实施过程中，因特许经营付费申请与支付发生争议的，由甲、乙双方按照本协议第22条约定执行。

第11条  项目的移交

11.1正向移交

- 11.1.1移交委员会

特许经营协议签订后政府方和乙方等成立移交委员会，由政府方代表、建设单位代表、乙方代表共同组成。该移交委员会将具体负责完成污水处理设施移交阶段的各项工作。

- 11.1.2移交程序

（1）移交委员会应在本协议签订7日内商定移交项目设施清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。

（2）甲方协调相关部门应根据移交委员会要求提供移交所需必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

- 11.1.3移交范围

甲方将特许经营范围内农村生活污水治理设施及相关运维资料移交给乙方。具体移交范围包括：

设计图纸、竣工图等技术文件和验收档案，主要设备的制造厂商提供的合格证书、售后服务电话、质保文件、施工单位名称及联系方式、运营维护记录（非必须）、电力过户资料（配合）等有关文档资料均完整、清晰。

- 11.1.4移交验收

本协议签订30日内，乙方和政府方代表在场时对本项目进行分批移交验收。移交原则为乙方全部验收。

（1）第一批次：县生态环境局建设2021年底前建成的222套农污治理设施，其中66套由徐州市利源科技有限公司运营维护至2023年10月10日，乙方不得更改合同，移交后由乙方按照原合同向徐州市利源科技有限公司支付运营维护费用；第二批次：县水务局建设的52套农污治理设施；第三批次：各镇自行建设的40套设施符合接受条件的，逐个移交；第四批次：2022年度县生态环境局建设的180套农污治理设施调试完成后，乙方验收完成后一次性移交。每批次移交时间段为7日，30日内发现设施存在缺陷的，按本节（4）约定处理。

（2）项目设施及所涉及的任何资产不存在权利瑕疵，其上未设置任何担保及其他第三人的权利。但在提前终止导致移交的情形下，如移交时尚有未清偿的项目贷款，由政府方全权负责。

（3）项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于有进水、设施完好并运转正常、出水达标等状况。农村生活污水处理设施污水出水水质达到设计要求标准；出水水质无设计标准的，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级B标准。

（4）如发现存在缺陷的，则政府方应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求后移交。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。

11.2反向移交

- 11.2.1移交委员会

详见本节11.1.1移交委员会。

- 11.2.2移交程序

（1）移交委员会应在移交日3个月前会谈并商定移交项目设施清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。

（2）乙方应根据移交委员会要求提供移交所需必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

（3）除本协议另有约定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其在本协议下的义务。

- 11.2.3移交范围

项目反向移交范围与正向移交11.1.3移交委范围一致。

- 11.2.4移交验收

（a）甲方或其指定单位全部验收后，2个月内发现农村生活污水治理设施存在严重质量缺陷的，则乙方应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。

（b）如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。

（c）项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于设施完好并运转正常、出水达标等状况。农村生活污水处理设施污水出水水质达到设计要求标准；出水水质无设计标准的，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级B标准。

（d）如果未能达到验收标准，且乙方不能自前次验收日起15日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方或其指定单位可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交履约担保中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

- 11.2.5备品备件

在移交日，乙方应向接收人无偿移交1个月内正常需要的消耗性备品备件和事故修理备品备件。

- 11.2.6保证期

11.2.6.1移交日本项目的状况

在移交日，乙方应保证本项目：

（1）处于良好的运营状况，无法律纠纷和瑕疵，得到良好维护，正常损耗除外；

（2）移交的资产和权益未设置有任何抵押、质押等权利限制或产权限制，亦不存在任何种类的索赔；

（3）符合本协议约定的安全和环境标准；和

（4）符合本协议中约定的移交标准。

11.2.6.2质量保证期

乙方保证在移交日后2个月内，承担由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约行为造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外）及/或环境污染的修复责任。

甲方或其指定单位发现任何上述缺陷或损坏及/或环境污染的发生后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在上述2个月的质量保证期届满前发出。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后30日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自行或聘请第三方修正上述缺陷。在该情形下，乙方应承担合理且必要的修理费用，甲方有权选择扣除或提取移交履约担保中的相应金额用以支付此项费用。

11.2.6.3未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合本协议约定标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施、不合理地增加负担或过于昂贵,则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿，并可选择扣除或提取移交履约担保的方式实现上述补偿。

- 11.2.7相关担保、保证及保险凭证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给甲方或其指定单位，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单等与运营期届满移交资产有关的其他担保、保证及保险凭证，全部转让给甲方或其指定单位。甲方或其指定单位应承担上述移交日后保险期间的保险费，若乙方已提前支付的，甲方或其指定单位应予以相应退还。

- 11.2.8技术转让

乙方应在移交日将届时使用的运营维护本项目所必须的，且乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方或其指定单位的，并确保甲方或其指定单位不因此遭受损失。

如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或者其指定单位。同时，乙方应当协助甲方或甲方或其指定单位按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。双方另有约定的除外。

如果移交时项目运营所需的知识产权使用期限等已经届满或即将届满，乙方应当负责许可展期，或配合甲方办理完成相关知识产权的许可展期。

- 11.2.9培训

移交后，乙方有义务免费提供不低于2个月的技术支持。

- 11.2.10移走乙方相关的物品

除非双方另有约定，乙方应于移交日后30日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施运营维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方或其指定单位在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

- 11.2.11风险转移

乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力或由甲方或其指定单位的违约所致。自移交90日起，项目设施损失的风险由甲方或其指定单位承担。

- 11.2.12移交费用和批准

甲方或其指定单位及乙方应负责各自的因移交和转让发生的费用和支出。甲方或其指定单位应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。如果乙方未按本协议约定的范围和内容进行移交，甲方或其指定单位为此发生额外支出或遭受损失的，甲方或其指定单位有权从运维履约担保及移交履约担保中扣除相应的金额。

与移交和转让有关的税收承担，由乙方承担。

- 11.2.13项目提前终止时的移交

合作期届满前项目提前终止，乙方向甲方或其指定单位移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。

11.3移交违约和处理

因甲方或其指定单位原因未完成移交的，构成甲方或其指定单位违约，由此增加的移交费用由甲方或其指定单位承担，如造成其他损失的甲方或其指定单位应当另行承担赔偿责任。

因乙方原因未按照本协议约定的时间和要求完成移交的，构成乙方违约，由此增加的移交费用由乙方承担，如造成其他损失的乙方应当另行承担赔偿责任。

第12条  履约担保和保障

根据本项目采购文件规定的要求，履约担保是指运营维护保函和移交维护保函，具体约定如下：

12.1运维履约担保

乙方应于本协议签署3日内提交本项目的运维履约担保，担保形式为保函，运维履约担保的金额为280.00万元，担保期自项目开始运营日至乙方提交移交履约担保之日。

12.2移交履约担保

乙方应于移交日前3个月提交本项目的移交履约担保。担保形式为保函，移交履约担保的金额为280.00万元，担保期自项目移交日至项目移交日后2个月届满之日。

12.3履约保函基本要求

履约保函的格式应为不可撤销、见索即付的保函；且提交的时点、保函金额等应符合本条所述相关约定，保函受益人应为甲方。履约保函应当为甲方认可的银行或其他金融机构开出的保函。

12.4履约保函提取

如乙方发生本合同约定的可以提取履约保函的情形的，甲方有权按照合同约定提取履约保函项下相应金额的款项。

12.5恢复履约担保能力

如果甲方在项目合作期内根据本合同约定提取履约保函项下的款项的，乙方应确保在甲方扣除或提取后30日内，将履约保函数额恢复到本合同约定的数额，且应向甲方提供已足额恢复的相关证明。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保函项下相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在7日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。

12.6不当提取保函

如果甲方提取履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按中国人民银行公布的同期同类金融机构人民币贷款基准利率计算。

第13条  公众监督

13.1乙方应保障公众的知情权，接受社会监督，依法依规公开披露本项目相关信息，涉及国家安全和利益的国家秘密、影响公共安全和公共秩序的信息、应该保守的商业秘密除外。

13.2公众监督的实现形式，包括但不限于聘请公众监督员、公众问卷调查以及举行环境影响听证会、邀请公众代表参加年度评估等。

13.3社会公众及项目利益相关人发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查或向乙方提出投诉及意见；乙方应接受并妥善处理利益相关人的投诉和意见，利益相关人包括但不限于受本项目影响的组织或个人，并将对公众投诉的处理情况等相关信息予以公开。

第14条  政府方介入权

14.1介入权的行使

14.1.1甲方介入的条件

出现下列情况之一的，则甲方有权行使第14.1.2款所述介入权：

（1）乙方违反本协议约定运营维护项目，且在本协议约定期限内，或收到甲方通知后的10日内未能或无法纠正和改正，包括：

a.因经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，影响本项目正常运营的；

b.季度连续或者持续合计3日农污治理不达标的；

c.擅自转让、出租项目经营权的；

d.因管理不善，发生较大或重特大质量事故、安全事故的；

e.擅自停业、歇业；

f.其他违约行为。

（2）存在危及社会公众人身健康或安全、财产安全或环境安全的情形，且乙方不具备应对能力的；

（3）发生紧急情况或危机，且甲方有理由认为该紧急情况或危机将导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染且乙方不具备应对能力的；

（4）其他情形。

14.1.2甲方介入的方式

甲方行使介入权的，有权采用增加监管方式、监管频次、替代部分履行、整顿或临时接管等方式，以保证项目顺利运行。甲方行使介入权，不应被视为根据本协议受让项目资产或承担乙方的义务。甲方行使介入权后，乙方应配合甲方及其指定第三方，并向其提供所有合理的协助。

14.1.3介入权的限制

乙方纠正引致临时接管的违约行为后，经乙方书面申请，甲方当终止临时接管，恢复乙方的项目特许经营权。

14.2介入权的行使程序

14.2.1通知

甲方根据本协议约定行使介入权之前，应提前10日以书面形式通知乙方，通知内容包括：

（1）介入原因；

（2）介入方式；

（3）介入的范围和程度；

（4）介入权行使主体；

（5）介入起始日期；

（6）介入持续期限；

（7）介入对乙方的影响和处理等。

14.2.2乙方的异议

乙方对甲方行使介入权有异议的，应自收到甲方发出的前述通知后5日内提出异议，甲方收到异议后，应在3日内给予回复。双方无法达成一致意见的，按照本协议第22条的约定执行，但争议解决期间内不影响甲方行使介入权。

14.3介入持续时间和范围

甲方介入的时间和范围不应超过足以使乙方改正或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，或缓解紧急事件或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必需的范围和程度。甲方根据第14.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入仍然无法补救乙方的违约行为，甲方有权根据第20条约定终止本协议。

14.4介入期间的费用和收入

14.4.1甲方根据第14.1.1款第（3）项约定进行的介入，甲方应承担由此引发的所有费用，介入期间的运营收入应归乙方所有。

14.4.2甲方根据第14.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入，乙方应承担因甲方介入所引发的所有费用，该费用甲方有权从服务费中扣减或者要求乙方另行支付。介入期间的运营收入应归乙方所有，但是甲方按照协议约定仅就不受乙方违约影响部分支付服务费。

14.4.3甲方应在停止介入后10日内将介入过程中发生的费用明细交予乙方。

第15条   保险

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目特许经营期限内的保险险种。在合理的商业条件下，乙方应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险协议复印件交甲方备案。

乙方为本项目投保的险种应当包括但不限于：强制保险；第三者责任险。

第16条  不可抗力

16.1不可抗力事件

不可抗力事件任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本协议项下的义务时，该方应有权中止履行本协议项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或疫情；

（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）全国性、地区性或行业性罢工；

（6）超出政府可控范围内的重大法律变更。

16.2免于履行

当生效日起发生的不可抗力情况全部地或部分地阻碍一方履行其在本协议项下的义务时，可在不可抗力影响的范围内，全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务。

16.3适用于乙方的例外情况

在下述情况下，乙方不得声称遭受不可抗力影响而中止履行本协议，或作为其不履行本协议项下义务的理由:

16.3.1项目设施的设备和机器的交付发生延误，除非并限于该延误是由于符合第16.1条款规定的某一事件导致;

16.3.2项目设施的材料、设备、机器或零配件存在任何明显或潜在的缺陷或存在故障或正常磨损;

16.3.3乙方的工人或雇员或其承包商的工人或雇员的劳工骚乱、劳资纠纷或其它劳资行为。

16.4不可抗力发生后的处理程序

16.4.1声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本协议项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

16.4.2发生不可抗力事件后，各方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

16.5减少损失的责任和协商

16.5.1受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力对其造成的影响。各方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

16.5.2声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本协议项下的义务。

16.6不可抗力造成的终止

16.6.1如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力发生或知道发生之日起连续超过60日，各方应协商决定继续履行本协议的条件或者终止本协议。

16.6.2如果自该不可抗力发生或知道发生之日起90日之内各方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，则任何一方有权向另一方发出终止总向通知。

16.6.3若因不可抗力事件仅造成乙方其中一处农污治理设施终止履行本协议项下的义务，并不影响本协议中其他农污治理设施继续履行本台同项下的义务。能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，则任何一方有权向另一方发出终止总向通知。

第17条  政府行为

17.1为了公共利益的需要，甲方可以依法对本项目实行国有化、征收或者征用并给予补偿，乙方予以全力配合。

17.2乙方应接受甲方或政府方指定单位依据适用法律规定和本协议约定，在紧急情况下接受政府征收或征用的义务，但是征收或征用的范围不应超过法律规定的范围。

17.3在紧急情况下，甲方有权按照适用法律征收或征用项目设施暂代乙方运营维护项目设施。

17.4甲方因征收或征用所发生的费用由甲方自行负担，由于征收或征用而导致的乙方损失，双方另行协商补偿金额。

第18条  法律变更

除本协议另有明确约定外，因其他法律变更导致的乙方经常性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计数额增减，需以增减特许经营费的形式抵消法律变更所带来影响的争议时，按照本协议第22款的约定处理。

第19条  补偿与违约赔偿

19.1补偿

19.1.1获得补偿的情形

在项目特许经营期限内，如发生下列事件（下称“补偿事件”），则乙方有权依照本条相关约定从甲方获得补偿：

（1）由于法律变更，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（2）根据规定或甲方要求导致污水出水设施运营标准提高，造成乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（3）为了维护公共利益的安全，甲方的介入造成乙方的损失、支出或费用增加。

19.1.2以其他方式已补偿的损失

就乙方因上述补偿事件而发生的损失、支出或费用（包括对项目的资本投资或经常性支出增加）的金额，应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵销的损失后，确定是否需要补偿以及需补偿的金额：

（1）乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）；

（2）法律变更使乙方的投资或运营费用减少或以其他方式补偿了乙方。

19.1.3补偿的形式

一般情况下，甲、乙双方可以协商采取以下一种或多种方式进行补偿：

（1）一次性现金补偿；

（2）调整特许经营付费；

（3）在符合适用法律规定的前提下延长运营期限。

19.1.4补偿事件的通知

发生第19.1款约定的补偿事件时，乙方应书面通知甲方所发生的补偿事件及其产生的不利影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）。

19.1.5补偿的决定

按照本协议第22款的约定处理，争议解决期间，乙方不应中止项目设施的正常运营维护。

19.2违约及赔偿

19.2.1违约处理

任何一方不履行本协议项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或协议约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本协议时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

19.2.2违约通知

任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后10日内改正其违约行为。

19.2.3不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本协议下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本协议项下的终止权。

19.2.4减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。

19.2.5部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

19.2.6赔偿金额

按照本协议第22款的约定处理。

第20条  协议终止与补偿

20.1甲方发出的终止

下列任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

20.1.1乙方在本协议第2条所作出的声明与保证被证明在作出时存在虚假或未兑现，且严重影响其履约能力；

20.1.2乙方未能根据本协议约定提交履约担保并保持其有效的；

20.1.3乙方出现本协议第6.2款、第7.2.2款约定的导致提前终止情形的；

20.1.4乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

20.1.5乙方出现的其他严重违约事项导致协议目的无法实现的。

20.2乙方发出的终止

下列任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

20.2.1甲方在本协议第2条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本协议的能力受到严重不利影响；

20.2.2甲方违反本协议的约定，在本项目特许经营期限和特许经营范围内，就本项目设施引入其他第三方负责实施本项目的；

20.2.3甲方出现第7.2.1款约定的导致提前终止情形的；

20.2.4甲方出现的其他严重违约事项导致协议目的无法实现的。

20.3法律变更或政府行为导致的终止

如果在本协议生效日后，因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本协议项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲、乙双方应尽力就继续履行本协议进行协商。若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

20.4不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续10日以上时，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者终止本协议。如果自不可抗力发生后20日内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本协议。

20.5协商一致终止

在特许经营期内，经各方协商一致可提前终止本协议。

20.6终止意向通知和终止通知

20.6.1终止意向通知

按照第20.1款甲方发出的终止或第20.2款乙方发出的终止或第20.3款法律变更或政府行为发出的任何终止意向通知均应同时向融资方发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在10日内协商避免本协议终止的措施。

如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，或者甲方或乙方在相应的协商期或双方可能同意的更长时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

20.6.2终止通知

在协商期届满之时，如果

（1）双方未达成一致；或

（2）导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正，则发出终止意向通知的一方可以向另一方和融资方就此发出终止通知，本协议在终止通知送达对方之日终止。

20.7甲方的权利

20.7.1经营项目设施的权利

（1）在项目特许经营期内，如果乙方发生第20.1款甲方发出的终止所述事件，甲方发出终止意向通知后，甲方或其指定单位有权但无义务替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运营。乙方保证配合甲方或其指定单位，并应让融资方在融资文件中做出具有同样内容的承诺。

（2）在甲方或其指定单位运营项目设施期间，乙方无义务支付甲方及其指定单位接管项目设施后发生的运营费用。甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本协议接替或承担项目设施的运营。

（3）甲方应有权在任何时候退出项目设施的运营，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出终止通知。

20.7.2终止本协议的权利

如果在第20.1款甲方发出的终止所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期限届满日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本协议。

20.8终止的后果

本协议终止后，双方在本协议项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其他条款的效力。

20.9终止后的补偿

甲方发出的终止，政府方不支付特许经营者已履约期限内的特许经营付费。

政府方支付特许经营者已履约期限内的特许经营付费。

若因第20.1条款约定本协议提前终止，甲方不支付乙方已履约期限内的特许经营付费。

若因第20.2条款约定本协议提前终止，甲方支付乙方已履约期限内的特许经营付费。

若因第20.3条款、第20.4条款约定本协议提前终止，按照本协议第22条款约定，另行协商终止后的补偿。

20.10继续有效

本协议第20条终止和终止补偿的约定在协议终止后应仍然有效。

第21条  协议变更和转让

21.1协议的变更

21.1.1未经双方书面同意，任何一方不得对本协议进行单方修改或变更。

21.1.2本协议任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的适用法律的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起相应变更对甲、乙双方产生约束力。

21.1.3本协议未尽事宜，由双方另行签署补充协议。

21.1.4特许经营期内，如果本协议的任何条款不合法、无效或不能执行，则

（1）并不影响其他条款的效力和执行；

（2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效、合理并可执行。

- 21.2协议的转让

21.2.1甲方的转让

（1）甲方可将本协议下的全部或部分权利或义务转让给本级人民政府指定的政府机构或部门，但受让协议的政府机构或部门应当具备：

a.具有承担甲方在本协议及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及

b.承继并继续履行甲方在本协议及其他相关协议项下的义务。

（2）除第21.2.1款第（1）项甲方的转让外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本协议或与本项目有关的其他协议项下全部或部分的权利或义务。

21.2.2乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得就其在本协议或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务进行转让。经甲方书面同意情形下，受让方应当具备：

a.具有承担乙方在本协议及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及

b.承继并继续履行乙方在本协议及其他相关协议项下的义务。

第22条  争议解决

22.1协商解决

22.1.1协调事项

协调事项包括但不限于：

a.协调双方在项目设施的运营方面的计划和程序；

b.在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

c.影响项目设施安全的事项；

d.为解决本协议项下的争议任命相关专家和专家小组；

e.其他双方同意的事项。

22.1.2协商

若双方对于由于《特许经营协议》条款或与此协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

如果争议在首次要求协商之日起30日内未能通过友好协商或调解予以解决，则《特许经营协议》各方向共同认可的管理机关或机构申请解决。

22.2争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或者仲裁、诉讼期间，各方应继续履行其在本协议项下的各项义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，且不影响以后根据项目协调委员会做出的决定、仲裁委员会做出的裁决或法院做出的生效判决进行最终调整。

22.3继续有效

本协议第22条的约定，在本协议终止后继续有效。

第23条  其他约定

23.1文件权利及保密

23.1.1对文件的权利

（1）甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只 能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目特许经营期结束之际移交给甲方。

（2）乙方的文件

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目特许经营期结束之际移交给乙方。

（3）遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条款对文件的权利和保密的约定。

23.1.2保密

任何一方或其员工、承包商、供应商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目特许经营期内及特许经营期结束后的10年内不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：

（1）在签署本协议同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；

（2）在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；

（3）一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；

（4）为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；

（5）为本项目实施需要，乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；

（6）根据适用法律及相关监管要求必须披露的文件或信息。

23.2日常事务代表

23.2.1在特许经营期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。

23.2.2各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前    日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

23.3通知

23.3.1本协议项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或电子邮件等方式按下列地址送至或发至各方：

甲方：

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

23.3.2下列情况应视为已送达：

（1）若采用专人提交或邮寄方式（挂号、要求回执），在寄送至上述地址时；

（2）如采用电子邮件形式，在准确发送至上述电子邮箱即为送达；

23.3.3如果一方的地址或收件人或电子邮箱更改时，应在新地址或新收件人或新电子邮箱启用    日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址、原收件人和原电子邮箱为准。

23.4适用法律

本协议适用中国法律。

23.5协议文字

本协议一式    份，各执    份，各份协议具有同等法律效力。

23.6协议生效

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章之日起正式生效。

（以下无正文）

甲方：

法定代表人：

授权签字代表：

乙方：

法定代表人：

授权签字代表：

附件一 项目基本情况表

表1 农污治理设施建设统计表

| 序号 | 设备规模 | 存量项目 |  | 在建项目 |  | 存量项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 县生态环境局 | 县水 务局 | 县生态环境局 | 县水务局 | 各镇及街道（套） |
| 1 | 20t/d | 222 | 30 | 157 |  | 15 |
| 2 | 25t/d |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 30t/d |  | 3 |  |  | 3 |
| 4 | 35t/d |  | 3 |  |  |  |
| 5 | 40t/d |  | 3 |  |  |  |
| 6 | 45t/d |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 50t/d |  |  | 21 |  | 6 |
| 8 | 55t/d |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 60t/d |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 65t/d |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 70t/d |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 80t/d |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 85t/d |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 95t/d |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 100t/d |  |  |  |  | 5 |
| 16 | 120t/d |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 130t/d |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 150t/d |  | 1 |  |  | 1 |
| 19 | 170t/d |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 200t/d |  |  |  |  | 7 |
| 21 | 250t/d |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 300t/d |  |  |  |  | 1 |
| 23 | 800t/d |  |  |  |  | 1 |
| 小计 |  | 222 | 52 | 180 | 0 | 40 |
|  |  | 274 |  | 180 |  | 40 |
| 合计 |  | 494 |  |  |  |  |

表2  各镇自建农污治理设施统计表

| 序号 | 镇（街道） | 行政村 | 自然村 | 规模（t/d） | 建成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范楼镇 | 范楼村 | 费庄 | 30 | 2021.04 |  |
| 2 |  | 王庄村 | 王庄 | 30 | 2021.04 |  |
| 3 |  | 齐阁村 | 后李新庄 | 30 | 2021.04 |  |
| 4 |  | 京庄村 | 京庄 | 100 | 2021.04 |  |
| 5 |  | 范楼村 | 范楼 | 100 | 2021.04 |  |
| 6 |  | 黄坝村 | 黄坝 | 60 | 2021.04 |  |
| 7 |  | 金陵村 | 金陵 | 200 | 2021.04 |  |
| 8 | 华山镇 | 小史楼 | 小史楼新村 | 100 | 2022.01 |  |
| 9 |  | 套楼村 | 套楼 | 200 | - |  |
| 10 | 师寨镇 | 魏堂村 | 河畔田园社区 | 300 | 2022.01 |  |
| 11 |  | 史小桥村 | 史小桥街区 | 800 | 2022.05 |  |
| 12 |  | 史小桥村 | 史小桥 | 200 | - |  |
| 13 |  | 古庙村 | 古庙 | 50 | - |  |
| 14 | 顺河镇 | 范庄村 | 范庄 | 20 | 2021 |  |
| 15 | 宋楼镇 | 李大楼 | 唐庵 | 20 | 2020.12 |  |
| 16 |  | 王岗集 | 新农村 | 20 | 2020.12 |  |
| 17 |  | 辛庄 | 沙庄 | 20 | 2020.08 |  |
| 18 |  | 季庄 | 季庄 | 20 | 2020.08 |  |
| 19 |  | 季庄 | 李双楼 | 20 | 2021.07 |  |
| 20 |  | 荣庄 | 费楼 | 20 | 2022.03 |  |
| 21 |  | 杨楼村 | 杨楼 | 50 | - |  |
| 22 | 王沟镇 | 赵集村 | 赵集新型社区 | 20 | 2022.09 |  |
| 23 |  | 刘菜园村 | 北蒋集 | 20 | 2022.09 |  |
| 24 |  | 蒋屯村 | 蒋屯 | 20 | 2022.09 |  |
| 25 |  | 王老家村 | 三十五里庙 | 20 | 2022.09 |  |
| 26 | 孙楼街道 | 陈楼村 | 陈楼 | 20 | 2022.01 |  |
| 27 |  | 三教堂村 | 史西组 | 50 | 2021.06 |  |
| 28 |  | 三教堂村 | 三中组 | 50 | 2022.04 |  |
| 29 |  | 张楼村 | 张楼 | 20 | 2021.05 |  |
| 30 | 大沙河镇 | 六座楼村 | 刘庄 | 20 | 2021.10 |  |
| 31 |  | 二坝村 | 二坝 | 100 | - |  |
| 32 |  | 二坝村 | 西陈庄 | 200 | - |  |
| 33 |  | 李寨村 | 李寨 | 200 | - |  |
| 34 | 梁寨镇 | 小李寨 | 小李寨 | 20 | 2022.01 |  |
| 35 |  | 红楼村 | 伍姓庄 | 50 | - |  |
| 36 |  | 黄楼村 | 黄楼 | 200 | - |  |
| 37 | 赵庄镇 | 金刘寨村 | 金刘寨 | 100 | - |  |
| 38 | 欢口镇 | 沙庄村 | 沙庄 | 200 | - |  |
| 39 |  | 师桥村 | 师桥 | 50 | - |  |
| 40 | 凤城街道 | 海子涯社区 | 海子涯社区 | 150 | - |  |