2023年度雨污水管网养护维修项目

招标文件

【JSZC-320390-SWGS-G2023-0007】

| 采购人 | ： | 徐州经济技术开发区农业农村水务局 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 江苏四维工程咨询管理有限公司 |

二〇二三年六月

总目录

第一章投标邀请	2

第二章投标人须知	4

第三章投标资料表	12

第五章拟签订的合同文本	22

第六章采购需求	22

第七章投标文件相关格式	22

# 第一章投标邀请

江苏四维工程咨询管理有限公司受徐州经济技术开发区农业农村水务局委托对2023年度雨污水管网养护维修项目进行公开招标采购。现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：2023年度雨污水管网养护维修项目

项目编号：JSZC-320390-SWGS-G2023-0007

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2023年6月22日至2023年6月29日。在“苏采云”系统，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2023年7月12日北京时间9：30

2.开标时间：2023年7月12日北京时间9：30

3.开标地点： “苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1. 名称：徐州经济技术开发区农业农村水务局

2. 地址：徐州经济技术开发区杨山路43号

3. 项目联系人：牛乙保

4. 联系电话：0516-87981178

六、采购代理机构

1．名称：江苏四维工程咨询管理有限公司

2．地址：徐州市解放南路387号矿大南都5号楼607室  邮编：221008

3. 采购项目联系人：魏正阳   电话：0516-83362788

4. 电子邮箱：jssw83362788@163.com

2023年6月

- 第二章投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的提交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的提交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理

七、电子招标投标交易平台

42.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 采购人：徐州经济技术开发区农业农村水务局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏四维工程咨询管理有限公司 |
|  | 其他说明： 本项目为政府采购服务电子招标投标 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告 |
| 6. | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑤江苏省政府采购信用评价系统。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 7.1 | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 11.1 | 投标文件的语言为中文 |
| 12.1 12.2 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 投标文件应由下列部分（包括但不限于以下要求）构成： 一、《投标函》（参考格式见招标文件第七章，盖章、签字）； 二、《法定代表人授权书》（参考格式见招标文件第七章，盖章、签字或签名章）； 三、投标人应当提交的资格、资信证明文件（1～6项必须提供，否则投标将被拒绝），包括： 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告，至少提供： ⑴投标人的本项目开标时间前6个月内任一时点的资产负债表扫描件1份； ⑵投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表扫描件1份。 3、供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件：投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》，加盖公章，格式见《招标文件》附件）（所附证明材料复印件可不加盖公章）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见招标文件第七章，盖章、签字）； 6、本项目为专门面向中小微企业的项目，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7.供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容） 四、符合条件（必须提供，否则响应无效） (一)报价部分 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务部分 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术部分 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、磋商文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和投标有关的资料说明（如有） 五、综合评审评分项 (一)技术部分 1、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、管理方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3、作业方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4、机械设备投入（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5、人员投入（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 6、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其它证明文件及材料扫描件（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 注： 1．投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2．签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 13.2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 本项目总预算金额： 一标段预算金额：767.91万元人民币； 二标段预算金额：297.78万元人民币； 三标段预算金额：134.12万元人民币； 四标段预算金额：127.65万元人民币； 五标段预算金额：117.07万元人民币。 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票。投标人报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| 15.1 | 以人民币报价。 |
| 16.1 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 17.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| 19.4 | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2023年7月12日09:30前（北京时间）。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 20.1 | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
|  | 四、开标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 开标时间及地点： 1、开标时间：2023年7月12日09：30（北京时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅” 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密结束后或解密时间结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 线下开标时，招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后6分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 26.3 | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| 28. | 采用综合评分法。 |
| 29.1 | 由评标委员会推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量为5名。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。 |
| 29.2 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| 38.1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| 42. | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 质疑接收人：马璇 联系电话： 0516-83362788 地址：徐州市解放南路387号矿大南都5号楼607室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件：

代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。

9. 账户信息：

收款人：江苏四维工程咨询管理有限公司徐州分公司

开户银行：中国银行徐州铜山支行营业部

账号：552166730141

开户行号：104303000292

第四章 评标标准

一标段、二标段：

|  | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 得分四舍五入保留小数点后 2位。 |
| 商务部分 （4分） | 投标人评价 (4分) | 投标文件中提供投标人为乙方、合同签订日期在2020年1月1日以后的、合同内容为本项目类似内容的合同原件扫描件。每提供一个得2分，最高得4分。 |
| 技术部分 （86分） | 管理方案 （36） | 各项管理制度及组织机构健全、合理得12-10分；比较健全、比较合理得9-7分；健全、合理性一般得6-4分；不够健全、不够合理得3-1分；无具体内容得0分。 |
|  |  | 自查考核办法完善得12-10分；比较完善得9-7分；一般完善得6-4分；不够完善得3-1分；无具体内容得0分。 |
|  |  | 服务承诺全面、可行。承诺详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得12-10分；基本完整、针对性较强、基本符合要求的得9-7分； 服务承诺一般、基本可行的得6-4分；服务承诺较差得3-1分；无具体内容的，得0分。 |
|  | 作业方案 （36） | 服务措施严谨、完善得12-10分；比较严谨、比较完善得9-7分；一般严谨、一般完善得6-4分；不够严谨、不够完善得3-1分；无具体内容得0分。 |
|  |  | 处理突发事件等各项应急措施：完善得12-10分；比较完善得9-7分；一般完善得6-4分；不够完善得3-1分；无具体内容得0分。 |
|  |  | 项目进度安排合理性及进度保障措施：进度安排详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得12-10分；进度安排较具体、针对性较强、基本符合要求的得9-7分；进度安排内容一般、基本可行的得6-4分； 进度安排内容较差得3-1分；无具体内容的，得0分。 |
|  | 机械设备 投入 （10分） | 符合招标文件要求的得5分，每增加1辆疏通车或抓斗车得5分。以承诺书为准。 |
|  | 人员投入 （4）分 | 符合招标文件第六章采购需求所述要求并每增加1名养护人员得2分。以承诺书为准。 |

三标段、四标段、五标段：

|  | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 得分四舍五入保留小数点后 2位。 |
| 商务部分 （4分） | 投标人评价 (4分) | 投标文件中提供投标人质量体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康体系认证证书或重合同守信用证书或重服务守信用证书或重质量守信用证书或AAA企业资信等级证书原件扫描件的有一项得2分，本项最高4分。 |
| 技术部分 （86分） | 管理方案 （36） | 各项管理制度及组织机构健全、合理得12-10分；比较健全、比较合理得9-7分；健全、合理性一般得6-4分；不够健全、不够合理得3-1分；无具体内容得0分。 |
|  |  | 自查考核办法完善得12-10分；比较完善得9-7分；一般完善得6-4分；不够完善得3-1分；无具体内容得0分。 |
|  |  | 服务承诺全面、可行。承诺详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得12-10分；基本完整、针对性较强、基本符合要求的得9-7分； 服务承诺一般、基本可行的得6-4分；服务承诺较差得3-1分；无具体内容的，得0分。 |
|  | 作业方案 （36） | 服务措施严谨、完善得12-10分；比较严谨、比较完善得9-7分；一般严谨、一般完善得6-4分；不够严谨、不够完善得3-1分；无具体内容得0分。 |
|  |  | 处理突发事件等各项应急措施：完善得12-10分；比较完善得9-7分；一般完善得6-4分；不够完善得3-1分；无具体内容得0分。 |
|  |  | 项目进度安排合理性及进度保障措施：进度安排详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得12-10分；进度安排较具体、针对性较强、基本符合要求的得9-7分；进度安排内容一般、基本可行的得6-4分； 进度安排内容较差得3-1分；无具体内容的，得0分。 |
|  | 机械设备 投入 （10分） | 符合招标文件要求的得5分，每增加1辆疏通车或抓斗车得5分。以承诺书为准。 |
|  | 人员投入 （4）分 | 符合招标文件第六章采购需求所述要求并每增加1名养护人员得2分。以承诺书为准。 |

第五章拟签订的合同文本

2023年度雨污水管网养护维修项目

政府采购合同协议书

项目编号：

项目名称：

采 购 人：

中标供应商：

签订日期：    年  月  日

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

采购人（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行维护和保养市政管网施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

一、项目情况

项目名称：

项目内容：具体详见合同附件二。

承包期（养护管理期限，合同期）：一年，自   年  月  日起至  年 月  日止。

二、作业内容

1.桥梁排水设施：排水管、泄水孔发现有堵塞、溢水、破损、污秽严重的。

2.排水管网发现管道破裂渗水、堵塞。

3.雨水管网检查井、雨水口等井盖、雨水蓖缺失、破损，未及时修复的。

4.雨、污水管网管道内淤泥深度大于管径的规定值（见附件）。

5.雨、污水管网坍塌，井身结构崩坏。

6.其他内容详见合同附件。

三、安全文明作业及质量要求

（一）安全文明作业要求

1.严格按照中华人民共和国行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6－2009的相关规定进行安全文明作业。

2.严格按照中华人民共和国国家标准《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656－2011的相关规定进行安全生产管理。

3.建立健全安全管理档案制度。

（二）质量要求

1.排水设施的维护和保养质量标准严格按照合同执行（标准见附件）。

2.排水设施维修应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的相关规定。

3. 建立健全维护和保养质量管理档案制度。

四、对乙方技术力量要求和养护机械设备要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

（一）技术力量：

1.项目经理：     。

2.项目技术负责人：     。

3.养护人员：     人

（二）养护机械设备要求：

详见采购需求。

五、合同价（承包费）与支付

（一）合同价的确定

合同价为               万元（     万元），按承包期平均每月    万元（      万元）。

（二）合同价款的支付

（1）付款方式（提交预付款保函的）

合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之十（10%），小写￥         大写：人民币            。

甲方按月度支付当年委托养护费。（预付款扣回：在第一次付款时一次性扣回，不足部分由第二次付款补齐。）如无正当理由不支付委托养护费，乙方有权终止委托服务。

（2）付款方式（不提交预付款保函的）

合同签订且乙方提供对应金额的增值税发票后 15  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之十（10%），小写￥         大写：人民币             。

甲方按月度支付当年委托养护费。（预付款扣回：在第一次付款时一次性扣回，不足部分由第二次付款补齐。）如无正当理由不支付委托养护费，乙方有权终止委托服务。

承包费每月按月考核得分付款。甲方每月月底前对当月养护情况进行考核汇总，次月10日前按照考核结果据实支付。当月考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；当月考核成绩在95—90分（含90分）之间的，每少于95分0.1分扣除月度养管经费的0.1﹪；月考核分在90—80分（含80分）之间的，按每少于95分0.1分扣除月度养管经费的0.2﹪；80分以下为不合格，直接扣除当月承包费。

乙方开户银行名称、地址和帐号为:

开户银行:                                             ；

地址:                                             ；

帐号:                                             ；

六、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.甲方对乙方管护项目有实施日常检查、考核、管理的权利。

2.甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出整改要求，并向乙方发出《整改通知书》，整改相关事项以《整改通知书》为准，整改完成后，报由甲方验收。整改费用由乙方承担。

3.乙方承包期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停业歇业，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

4.甲方有权对乙方用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

5.如遇全区性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务。

6.为保证市政设施能及时维修并保证维修后的质量，甲方有权指定维修的主要材料。

7.如乙方无力在规定的期限内完成应急防汛、抢险及管道抢修等危及公共安全和工程安全的项目，甲方可根据工程技术、进度的要求，对应急防汛、抢险及管道抢修等工程指定专业施工队伍，相关费用从乙方养护维修经费中支出。

（二）甲方的义务

1.甲方需确保乙方承包费按时支付到位。

2.甲方检查人员必须公平、公开、公正地进行检查考核。

七、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报。

（二）乙方的义务

1.乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

2.乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

3.乙方及其雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

4.承包期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

5.乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

6.乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，承包期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

八、违约责任

1.乙方须指定专人分区分片负责养护管理，如因养护不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按合同规定的事项接受处罚。

2.在承包期内，如乙方连续10日不进行日常养护或单方中途退出养护的，甲方有权终止合同，并指派其它养护队伍进场养护。

3.对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同。

4.上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同，并扣除当月的承包金。

5.乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同。

6.承包期满后，甲乙双方共同清点市政设施，对照接收时的清单若发生设施被盗或损坏，按清点当月市场价赔偿，在履约保证金和承包费中扣除，或恢复原状。

7.乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方承包合同。

8.乙方用工必须符合《劳动法》的要求，否则，由此发生的纠纷由乙方自行承担责任。

9.发现窨井盖缺失5处以上，下水道堵塞不畅造成路面积水5处以上，以上任何一种情况乙方在甲方要求的整改期限内没有完成整改任务，甲方有权终止合同，并指派其他施工队伍作业，乙方应无条件配合。

10.因养护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评三次或市级及以上新闻媒体曝光三次的，甲方有权终止合同。

11.合同期内，本合同项目内容发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同项目内容完好无损。不完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可扣除相应的承包费。

12.由于乙方自身的原因，未能保持原有企业资信等级，本合同即自动终止，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

13．养护管理期限内因市政排水设施功能缺失或其他原因而带来一切伤亡事故，由乙方承担全部责任。

14.乙方在作业生产过程中产生的任何安全事故由乙方自己承担，与甲方无关。

九、其他

（一）如因窨井盖、收水井蓖的缺失、破损，造成人员伤亡及一切财物损失由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

（二）日常管理工作中，所有乙方工作人员，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

（三）签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护范围内的市政设施，经双方书面确认后一式两份，双方各执一份，承包期满后，乙方应保证市政设施数量和正常市政设施功能状态不变。

（四）合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

（五）合同执行过程中，乙方服务内容未及时完成，导致群众反映举报的，核查属实，将一次性扣除考核分2分，并处罚款1万元。若因管网漏水造成河道水质污染由乙方负责治理，造成严重后果的由乙方负责。若乙方无技术能力治理的，甲方委托第三方治理，费用从每月养护经费中扣除。

（六）合同执行过程中，如有遇损坏的排水设施需要维修的，按照单项维修费用单次15万元人民币为标准，15万元以内的由乙方进行维修，费用由乙方承担；15万元以上的，由甲方另行申请费用进行维修。

十、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份

十一、合同生效

合同订立时间：   年  月  日

合同订立地点：

本合同双方约定 双方法人及法定代表人或负责人签字盖章 后生效

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

住所：  　                             住所：

法定代表人：　　　　　　　　         　法定代表人：

委托代表人：　　　　　　　　　         委托代表人：

电话：　　　　                         电话：

传真：　　　　　                       传真：

开户银行：　　　　　　　　　　         开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　         　账号：

邮政编码：      　　                　 邮政编码：

合同附件

一、考核排水设施维护、管理质量两大部分，各部分所占比重和抽查数量如下：

| 检查项目及所占比重 |  | 抽查数量 |
| --- | --- | --- |
| 维护质量 （72分） | 雨水管及合流管维护质量20分 | 10个路段（其中大型管二段、中型管四段、小型管四段，每段抽查二节管道、三座检查井、五座雨水口、五道连管） |
|  | 强排泵站运行维护质量 10分 | 5座 |
|  | 污水管维护质量 15分 | 5个路段（其中大型管一段、中型管二段、小型管二段，每段抽查三节沟管、四座检查井） |
|  | 排水管道清捞质量 15分 | 5座雨水口（含5道连管） |
|  | 排水管道疏通质量 12分 | 前一天疏通过的一节管道 |
| 管理质量 （28分） | 污泥运输、安全停放和处置 5分 | 每月不定期检查一次 |
|  | 事故抢修、积水控制和制定紧急预案 5分 | 每月不定期检查一次及按实际发生确定 |
|  | 安全文明作业 5分 | 不定期检查 |
|  | 排水设施巡查保护 5分 | 每月不定期检查按实际发生确定分值 |
|  | 档案资料管理 4分 | 每季度不定期检查一次 |
|  | 社会服务 2分 | 每季度不定期检查一次 |
|  | 环境保护 2分 | 每季度不定期检查一次 |

注：1.管道分类标准：

管道：小型管 DN600mm及以下；大型管DN600mm以上。

检查井：落底井：管底以下沉泥槽深度大于 30 cm；

半落底：管底以下沉泥槽深度小于30 cm；

平底井：井底与管底齐平。

（一）、管道、强排泵站维护部分

1、雨水、合流、污水管道及强排泵站维护质量抽查及考核办法（45分）

| 类别 | 检查项目 | 检查要求 | 本项总分 | 检查数量 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水管及合流20分 | 管道 | 管道畅通，积泥深度不超过： 大型管 1/15管径 小型管 1/10 管径 | 4 | 20 | 0.2 |
|  | 检查井 | 检查井积泥深度不超过： 落底井 管底以下50 cm 半落底 不超过管底 平底井 大型管 1/15 管径 小型管 1/10 管径 | 3 | 30 | 0.1 |
|  | 井壁 | 井内清洁，四壁老膏平均厚度不大于2cm | 2 | 25 | 0.08 |
|  | 盖框 | 盖框平稳不动摇，无缺角 盖框之间高低差不大于2 cm | 2 | 25 | 0.08 |
|  | 防坠设施 | 膨胀螺栓不松动，金属挂件、防坠网不缺失，防坠设施满足设计承重要求 | 3 | 30 | 0.1 |
|  | 连管 | 保持畅通，积泥不超过1/10管径 | 3 | 50 | 0.06 |
|  | 雨水口 | 积泥不超过： 落底雨水口管底以下 5 cm 平底雨水口管底以上 5 cm | 3 | 50 | 0.06 |
| 强排泵站10分 | 泵站运行管理 | 《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009） | 2 | 1 | 2 |
|  | 泵站开停机运行 | 《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009） | 2 | 1 | 2 |
|  | 机电设备运行 | 《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009） | 2 | 1 | 2 |
|  | 泵站工程运行 | 《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009） | 2 | 1 | 2 |
|  | 泵站运行事故及不正常运行处理 | 《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009） | 2 | 1 | 2 |
| 污水管15分 | 管道 | 畅通无阻 | 10 | 25 | 0.4 |
|  | 检查井 | 井内无硬块杂物 | 2 | 20 | 0.1 |
|  |  | 四壁清洁老膏平均厚度不大于2cm | 1 | 20 | 0.05 |
|  |  | 盖框不摇动，无缺角，盖框之间高低差不大于2 cm | 1 | 20 | 0.05 |
|  |  | 防坠设施：膨胀螺栓不松动，金属挂件、防坠网不缺失，防坠设施满足设计承重要求 | 1 | 30 | 0.1 |

2、排水管道清捞质量抽查及考核办法（15分）

| 检查项目 | 质量要求 | 本项总分 | 检查数量 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 积泥 | 检查井无硬块厚泥 | 3 | 10 | 0.3 |
| 井壁 | 四壁清洁，无结垢 | 2 | 10 | 0.2 |
| 井盖 | 盖框不动摇，无缺角 | 3 | 15 | 0.2 |
| 防坠 设施 | 膨胀螺栓不松动，金属挂件、防坠网不缺失，防坠设施满足设计承重要求 | 3 | 15 | 0.2 |
| 连管 | 冲水检验畅通 | 3 | 10 | 0.3 |
| 污泥 落地 | 污泥不落地，落地要冲洗 硬头不随地乱扔 | 1 | 检查范围内 |  |

3、排水管道疏通质量抽查及考核办法（12分）

| 检查项目 | 质量要求 | 说明 | 本项总分 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道 畅通 | 采用电视或反光镜等检查，水流能顺利通行，畅行无阻 | 检查时水流遇阻，则视具体情况适当扣分，因管道本身有障碍而事先提出者可不予扣分 | 6 | 二节 |
| 检查井 | 井内无硬块、厚泥， 四壁清洁无结垢 防坠设施：膨胀螺栓不松动，金属挂件、防坠网不缺失，防坠设施满足设计承重要求 | 其中一项不合格者，适当扣分 | 6 | 四座 |

（二）、管理质量部分

1、污泥运输和处置情况抽查及考核办法（5分）

| 检查项目 | 污泥运输和处置要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输 | 污泥运输车辆应加盖，并定期清洗，保持整洁。在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落。 |  | 2 | 每月不定期一次 |
| 安全 | 污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。 |  | 2 | 每月不定期一次 |
| 污泥 处置 | 污泥在送处置场前应进行晾晒处理。污泥晾晒不得对环境造成污染。 |  | 1 | 每月不定期一次 |

2、事故抢修和制定紧急预案抽查及考核办法（5分）

| 检查项目 | 事故抢修及紧急预案 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故抢修 | 正常情况下，接到抢修指令，处理完毕后应在一个小时内向报修人反馈处理结果。在事故发生或接到报障、保修、投诉后二小时内达到现场，组织调查、抢修，并于12小时内向水务行政主管部门报告。 |  | 2 | 每月不定期一次 |
| 积水控制 | 大雨（24小时内降雨量小于49.9毫米）停后2小时内排除积水，无因下水道堵塞造成10m2以上的积水。暴雨（24小时内降雨量大于50毫米）后，要及时向上级部门报告积水情况，在积水消除前应每1小时报告一次。在无需开挖的情况下，排水管道漫溢必须在12小时内处理完毕。 |  | 2 | 按实际发生 |
| 应急预案 | 应针对紧急事故（如排水管沉管以及有毒有害气体、液体泄漏突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订排水应急预案，各种应急预案应提前报排水主管部门审查备案。应针对每一种应急预案，每年进行一次培训和演习，并通知排水主管部门参观 |  | 1 | 每季度不定期一次 |

3、排水设施巡查、保护考核办法（5分）

| 检查项目 | 巡查质量要求 | 本项总分 | 检查频度 | 单次扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨、污水排口搭接 | 对违章搭接雨、污水管网，私自向雨、污水检查井、管口排水进行制止并及时汇报。 | 2.5 | 不定 | 2 |
| 排水设施保护 | 对穿越、占用、覆盖、破坏排水设施的进行制止并及时汇报。 | 2.5 | 不定 | 2 |

4、安全文明作业抽查及考核办法（5分）

| 检查项目 | 安全文明作业要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训和持证上岗 | 排水管网作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后持证上岗。 |  | 1 | 每季度不定期一次 |
| 安全生产 | 检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施。作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道严禁进人作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。 |  | 2 | 抽查不定期 |
| 严格程序 | 在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。下井作业经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》的规定操作、执行。防毒面具应定期校验，下井作业前必须再次校验，合格后方可使用。 |  | 2 | 每月一次 |

5、档案资料管理抽查及考核办法（4分）

| 检查项目 | 档案资料管理要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已有设施 | 排水管网维护、管理应建立健全排水管网及设施的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台帐健全，记录详细，巡查检修制度、巡查纪要及处理情况、应急处理情况等资料，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。 |  | 2 | 每季度不定期一次 |
| 新建设施 | 应及时收集新建排水设施竣工技术资料。竣工技术资料应包括工程建设文本、技术设计资料、竣工验收资料。 |  | 1 | 每季度不定期一次 |
| 设施维护更新改造 | 排水设施的维护资料应正确、及时、清晰，排水设施的更新、改造、补缺、配套的资料应及时归档保存，实行计算机管理的维护资料应有备份，对排水设施的突发事故或设施严重损坏情况必须及时做好记录，并应连同分析处理资料一起归档保存 |  | 1 | 每季度不定期一次 |

6、 社会服务、环境保护情况抽查及考核办法（2分）

| 检查项目 | 社会服务及环保要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺沟通 | 排水管网维护单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱，投诉渠道应保持24小时畅通。 |  | 1 | 每季度不定期一次 |
| 特色服务 | 每年对大型排污企业服务回访率不小于95％，服务质量满意率达90％以上。每年对大型排污企业开展义务咨询和特色服务不少于2次。 |  | 0.5 | 每半年一次 |
| 社会影响 | 每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有效负面报道次数应少于2次 |  | 0.5 | 按实际 |

7、 环境保护情况抽查及考核办法（2分）

| 检查项目 | 环境保护要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境保护 | 晴天（停雨三天后），溢流井不因截污管堵塞，而造成污水外溢。 |  | 2 | 按实际 |

2、维护和保养管网项目清单：

（详见工程量清单）

# 第六章  采购需求

一、采购项目预算金额：

本项目一标段预算金额：767.91万元人民币；二标段预算金额：297.78万元人民币；三标段预算金额：134.12万元人民币；四标段预算金额：127.65万元人民币；五标段预算金额：117.07万元人民币。

此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二、项目介绍：

市政排水管网是维护社会安全和经济发展的重要经脉，是防洪排涝、污水收集处理的重要地下通道。市政排水设施的正常运行关系到城市居民的人身安全、水环境安全和城市整体形象。随着经开区快速发展，基础设施建设逐年增加，养护内容较之之前也大大增加，为了保证市政管网安全运行，以公开招标的方式挑选第三方进行管理养护，为市政排水管网的正常运作提供强有力的保障。

本项目设五个标段：

一标段为徐贾快速路以西部分的市政管网及排水设施的养护；

二标段为徐贾快速路（含）以东部分的市政管网及排水设施的养护；

三标段为徐海路片区农村生活污水管网养护；

四标段为魏单路片区农村生活污水管网养护；

五标段为房亭河片区农村生活污水管网养护。

- 养护管理项目清单：

一标段清单

| 序号 | 采购目录 | 项目名称 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400-2000以下雨水排水管道 | 426085 | m |
| 2 | 污水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400-1500以下污水排石管道 | 244155 | m |
| 3 | 雨、污水检查井 | 机械清疏检查井 | 14689 | 座 |
| 4 |  | 检查井维修、管理 | 14689 | 座 |
| 5 | 雨水收水井（含井篦）维修、养护、管理 | 人工清疏收水井 | 11767 | 座 |
| 6 |  | 收水井维修、管理 | 11767 | 座 |
| 7 | 强排泵站运行维护管理 | 强排泵站 | 5 | 座 |
| 8 | 雨水回收系统运行维护管理 | 雨水回收系统 | 5 | 座 |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为徐贾快速路以西部分的市政管网及排水设施，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

二标段清单

| 序号 | 采购目录 | 项目名称 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400-2000以下雨水排水管道 | 47010 | m |
| 2 | 污水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400-1500以下污水排水管道 | 21880 | m |
| 3 | 雨污水检查井（含盖）维修、养护、管理 | 机械清疏检查井 | 2114 | 座 |
| 4 |  | 检查井维修、管理 | 2114 | 座 |
| 5 | 雨水收水井（含井篦）维修、养护、管理 | 人工清疏收水井 | 1919 | 座 |
| 6 |  | 收水井维修、管理 | 1919 | 座 |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为徐贾快速路（含）以东部分的市政管网及排水设施，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

三标段：

| 序号 | 村名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道 |  | 检查井 |  |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 太平村 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 13969 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 735 |
|  |  | DN400塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 10 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 109 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 196 | Φ1250圆形钢筋混凝土污水检查井 | 2 |
| 2 | 汪赵 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4324 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 339 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 101 |
| 3 | 岳庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4600 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 267 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 9 |
| 4 | 周庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4254 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 235 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 108 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 22 |
| 5 | 后王桥 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 6019 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 502 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 352 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 132 |
|  |  |  |  | 溢流井 | 1 |
| 6 | 凌庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5464 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 377 |
|  |  | DN100球墨铸铁管 | 6 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 101 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 24 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 706 | 1800×2000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 7 | 来安集小周庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3841 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 226 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 118 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 13 |
| 8 | 岗楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2456 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 200 |
|  |  | DN100球墨铸铁管 | 6 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 19 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 300 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | 1800×2000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 9 | 胡家 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3104 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 247 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 677 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 9 |
|  |  |  |  | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 10 | 张家 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3443 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 303 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 845 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 13 |
|  |  |  |  | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 11 | 黄庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4958 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 398 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 12 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 149 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
| 12 | 卷上 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 502 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 15 |
|  |  |  |  | 1650×1650矩形钢筋砼溢流井 | 5 |
| 13 | 徐海路边沟清淤护坡整治工程 | d1000钢筋砼承插管 | 14 | Φ1500检查井 | 4 |
|  |  | dn800PE管 | 352 |  |  |
| 14 | 徐海路、徐太路、吴集新村北侧路污水管网完善工程 | DN200给水用PE管 | 762 | 500*500污水检查井 | 10 |
|  |  | DN300污水用球墨铸铁管 | 616 | Φ700圆形混凝土污水检查井 | 27 |
|  |  | DN400污水用球墨铸铁管 | 1019 | Φ1000圆形混凝土污水检查井 | 153 |
|  |  | DN500污水用球墨铸铁管 | 91 | Φ1250圆形混凝土污水检查井 | 6 |
|  |  | DN600污水用球墨铸铁管 | 517 | 1.5*1.1矩形钢筋砼污水检查井 | 12 |
|  |  | DN800污水用球墨铸铁管 | 145 | 2.8*1.2矩形钢筋砼骑马井 | 2 |
|  |  | d1500顶进法用钢筋混凝土管 | 91 | 2.0*1.2矩形钢筋砼骑马井 | 12 |
|  |  | dn450PE管 | 111 | 7.6*4.5矩形钢筋砼顶管工作井 | 1 |
|  |  | dn800PE管 | 91 | 4.0*4.5矩形钢筋砼顶管接收井 | 1 |
|  |  | dn560PE管 | 4936 | 1.65*1.65矩形钢筋砼溢流井 | 12 |
|  |  | dn710PE管 | 261 | 泵井 | 1 |
|  |  | DN160硬聚氯乙烯（PVC-u）管 | 144 |  |  |
|  |  | DN200硬聚氯乙烯（PVC-u）管 | 150 |  |  |
| 15 | 徐庄镇污水处理厂尾水排放工程 | dn200PE管 | 6 | 1.5*2.1钢筋砼矩形立式闸阀井 | 2 |
|  |  | dn500PE管 | 1606 | 1.2*1.2钢筋砼矩形气阀井 | 5 |
|  |  | D529×6钢管 | 8 | 1.8*1.5钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  | DN600污水用球墨铸铁管 | 42 | Φ1000圆形砖砌排泥湿井 | 1 |
|  |  | DN800污水用球墨铸铁管 | 13 | 泵站出水阀门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1250圆形钢筋砼污水检查井 | 4 |
| 16 | 徐庄镇污水处理厂进厂管线完善工程 | D820*10顶管用钢管 | 18 | 6.0*5.0矩形钢筋砼顶管工作井 | 1 |
| 17 | 土楼村 | DN300塑钢缠绕管 | 316 | Φ700圆形砖砌检查井 | 21 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌检查井 | 2 |
| 18 | 来安村小李庄 | DN300塑钢缠绕管 | 36 | Φ1000圆形砖砌检查井 | 4 |
| 19 | 来安村鸭庄 | DN300塑钢缠绕管 | 3 | Φ1250圆形砖砌检查井 | 1 |
|  |  | d800钢筋砼承插管 | 4 |  |  |
| 20 | 来安村旺庄 | DN300塑钢缠绕管 | 172 | Φ700圆形砖砌检查井 | 12 |
|  |  | DN160UPVC管 | 22 |  |  |
| 21 | 土楼 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1062 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 171 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2980 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 29 |
| 22 | 龙田 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 9 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 2 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 914 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 30 |
| 23 | 金井 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 522 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 87 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1851 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 27 |
| 24 | 吴集 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 750 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 103 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1682 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 35 |
| 25 | 井盖 | 投标时以220000元计入报价，包干使用，结算时不调整。 |  |  |  |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为徐海路片区农村生活污水管网养护，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

四标段：

| 序号 | 村名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道 |  | 检查井 |  |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 时楼小陈庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 6236 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 544 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 68 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 17 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌雨污水交叉井 | 2 |
| 2 | 李桥 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 784 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 62 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 9 |
| 3 | 后贺楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5460 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 374 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 44 |
| 4 | 前贺楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3246 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 238 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 13 |
| 5 | 李楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2912 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 226 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 32 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 18 |
| 6 | 薛湖 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 11592 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 943 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 6 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 66 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 36 | 1000×1400矩形砖砌交叉井 | 1 |
| 7 | 小邵楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1484 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 101 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 7 |
| 8 | 黄山后 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3139 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 273 |
|  |  | DN400球墨铸铁管 | 330 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 39 |
| 9 | 马湖 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2988 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 241 |
|  |  | DN400塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 821 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 43 |
| 10 | 上毛庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4937 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 435 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 123 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 16 |
| 11 | 臧庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2488 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 189 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 3 |
| 12 | 小李楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 359 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 20 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 474 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 1 |
|  |  |  |  | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 13 | 贺窑 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5961 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 518 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 11 |
| 14 | 下毛、苗家 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4770 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 306 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 22 |
|  |  |  |  | 1650×1650矩形钢筋砼溢流井 | 1 |
| 15 | 大赵疃 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1563 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 111 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 8 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 10 |
|  |  |  |  | Φ1250圆形砖砌污水检查井 | 2 |
| 16 | 安乐村周庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1878 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 74 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 24 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 18 |
| 17 | 徐庄镇毛庄村寿桥污水管网完善工程 | DN160UPVC管 | 900 | Φ700圆形砖砌污水检查井 | 79 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管 | 573 |  |  |
| 18 | 马湖 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 444 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 93 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2054 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 18 |
| 19 | 毛庄 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 384 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 89 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1809 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 17 |
| 20 | 薛湖 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1362 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 227 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5368 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 65 |
| 21 | 井盖 | 投标时以188172.17元计入报价，包干使用，结算时不调整。 |  |  |  |

| 雨水设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下毛、苗家 | 管道 |  | 检查井 |  |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 300 | Φ1000圆形砖砌雨水检査井 | 19 |
|  |  | DN400塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 67 | 单篦收水井 | 25 |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为魏单路片区农村生活污水管网养护，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

五标段：

| 序号 | 村名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道 |  | 检查井 |  |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 大野窑 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 6138 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 524 |
|  |  | DN400塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 6 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 9 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 1014 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  | dn90拉管（PE100SDR=13.6） | 66 | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 2 |
| 2 | 重埠 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5159 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 506 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 113 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 19 |
|  |  | DN500钢筋砼承插管〈Ⅱ级管〉 | 6 | 700×700矩形砖砌检污水査井 | 12 |
|  |  | B×H=0.3×0.4m砖砌排水沟 | 2219 |  |  |
| 3 | 河湾 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4243 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 208 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 43 |
| 4 | 小郭庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1474 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 71 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 18 |
| 5 | 岗楼半楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3234 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 282 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 297 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 41 |
| 6 | 肖庄柳园 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3420 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 250 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 48 |
|  |  |  |  | 1000×1200矩形砖砌污水检査井 | 1 |
| 7 | 七里 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2512 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 204 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 1100 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 7 |
|  |  |  |  | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
| 8 | 吴楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 7906 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 580 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 53 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 665 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  | DN500钢筋砼承插管〈Ⅱ级管〉 | 14 | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 2 |
|  |  |  |  | 1260*960砖砌偏沟式单箅雨水口 | 2 |
| 9 | 重埠半楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4220 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 305 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 10 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 42 |
| 10 | 王楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1503 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 77 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 13 |
| 11 | 崔瓦房 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4621 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 322 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 506 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 44 |
|  |  |  |  | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 12 | 黄集 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2819 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 203 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 46 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 184 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
| 13 | 赵集 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1125 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 89 |
|  |  | DN500钢筋砼承插管〈Ⅱ级管〉 | 80 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 12 |
| 14 | 小野窑 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 206 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 16 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 195 |  |  |
|  |  | DN400钢筋混凝土管 | 8 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 1 |
|  |  | DN500钢筋砼承插管〈Ⅱ级管〉 | 6 |  |  |
| 15 | 王楼村兰庄 | DN300塑钢缠绕管 | 153 | Φ700圆形砖砌检查井 | 8 |
| 16 | 重埠 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1986 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 276 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5136 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 45 |
| 17 | 井盖 | 投标时以200000元计入报价，包干使用，结算时不调整。 |  |  |  |

| 雨水设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 管道 |  | 检查井 |  |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 大野窑 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 48 | Φ1000圆形砖砌雨水检査井 | 26 |
|  |  | DN400塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 583 | 单箅收水井 | 22 |
|  |  | DN500塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 306 |  |  |
| 2 | 小野窑 |  |  | Φ700圆形砖砌雨水检査井 | 8 |
|  |  |  |  | 单篦收水井 | 2 |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为房亭河片区农村生活污水管网养护，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

四、人员及设备要求

一标段：

（一）人员要求：

1.项目经理：具有市政中级及以上职称证书或者具有市政设施养护高级工程师证书或者具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格的人员，且与相应的投标单位签证了劳动合同（书）。

2.项目技术负责人：具有初级及以上职称证书且具有施工员证书或着具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同（书）的人员。

3. 养护人员不得少于70人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水道疏通清洗车 | 3辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | 抓斗式垃圾车 | 3辆 | 用于市政雨污水检查井清挖 |
| 3 | 水车 | 2辆 | 用于市政排水管道清洗 |
| 4 | 淤泥清运车（货车） | 2辆 | 用于市政管网中淤泥清运 |
| 5 | 切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 6 | 大型移动发电机 | 2台 | 用于移动发电 |
| 7 | 小型移动发电机 | 2台 |  |
| 8 | CCTV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 9 | 气囊 | 50套 | 每个型号均须配备，用于封堵管道 |
| 10 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 11 | 潜水泵 | 15套 | 用于雨水管道排水 |
| 12 | 泥浆泵 | 5套 | 用于污水管道排水 |
| 13 | 管道检测机器人 | 2套 | 用于管道检测 |
| 14 | 管道修复系统 | 1套 | 用于管道的修复 |

二标段：

（一）人员要求：

1.项目经理：具有市政中级及以上职称证书或者具有市政设施养护高级工程师证书或着具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格的人员，且与相应的投标单位签证了劳动合同（书）。

2.项目技术负责人：具有初级及以上职称证书且具有施工员证书或着具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同（书）的人员。

3. 养护人员不得少于30人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水道疏通清洗车 | 2辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | 抓斗式垃圾车 | 2辆 | 用于市政雨污水检查井清挖 |
| 3 | 水车 | 1辆 | 用于市政排水管道清洗 |
| 4 | 淤泥清运车（货车） | 2辆 | 用于市政管网中淤泥清运 |
| 5 | 切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 6 | 大型移动发电机 | 1台 | 用于移动发电 |
| 7 | 小型移动发电机 | 1台 |  |
| 8 | CCTV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 9 | 气囊 | 30套 | 每个型号均须配备，用于封堵管道 |
| 10 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 11 | 潜水泵 | 10套 | 用于雨水管道排水 |
| 12 | 泥浆泵 | 3套 | 用于污水管道排水 |
| 13 | 管道检测机器人 | 1套 | 用于管道检测 |
| 14 | 管道修复系统 | 1套 | 用于管道的修复 |

三标段：

（一）人员要求：

1.项目经理：具有市政中级及以上职称证书或者具有市政设施养护高级工程师证书或者具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格的人员，且与相应的投标单位签证了劳动合同（书）。

2.项目技术负责人：具有初级及以上职称证书且具有施工员证书或着具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同（书）的人员。

3. 养护人员不得少于 15 人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水道疏通清洗车 | 1辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | 抓斗式垃圾车 | 1辆 | 用于市政雨污水检查井清挖 |
| 3 | 巡查车辆 | 2辆 | 用于市政排水管道养护巡查 |
| 4 | 切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 5 | 移动发电机 | 2台 | 用于移动发电 |
| 6 | CCTV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 7 | 气囊 | 10套 | 用于封堵管道 |
| 8 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 9 | 潜水泵 | 5套 | 用于雨水管道排水 |
| 10 | 泥浆泵 | 2套 | 用于污水管道排水 |
| 11 | 管道检测机器人 | 2套 | 用于管道检测 |

四标段：

（一）人员要求：

1.项目经理：具有市政中级及以上职称证书或者具有市政设施养护高级工程师证书或者具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格的人员，且与相应的投标单位签证了劳动合同（书）。

2.项目技术负责人：具有初级及以上职称证书且具有施工员证书或着具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同（书）的人员。

3. 养护人员不得少于 15 人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水道疏通清洗车 | 1辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | 抓斗式垃圾车 | 1辆 | 用于市政雨污水检查井清挖 |
| 3 | 巡查车辆 | 2辆 | 用于市政排水管道养护巡查 |
| 4 | 切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 5 | 移动发电机 | 2台 | 用于移动发电 |
| 6 | CCTV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 7 | 气囊 | 10套 | 用于封堵管道 |
| 8 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 9 | 潜水泵 | 5套 | 用于雨水管道排水 |
| 10 | 泥浆泵 | 2套 | 用于污水管道排水 |
| 11 | 管道检测机器人 | 2套 | 用于管道检测 |

五标段：

（一）人员要求：

1.项目经理：具有市政中级及以上职称证书或者具有市政设施养护高级工程师证书或者具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格的人员，且与相应的投标单位签证了劳动合同（书）。

2.项目技术负责人：具有初级及以上职称证书且具有施工员证书或着具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同（书）的人员。

3. 养护人员不得少于15 人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水道疏通清洗车 | 1辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | 抓斗式垃圾车 | 1辆 | 用于市政雨污水检查井清挖 |
| 3 | 巡查车辆 | 2辆 | 用于市政排水管道养护巡查 |
| 4 | 切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 5 | 移动发电机 | 2台 | 用于移动发电 |
| 6 | CCTV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 7 | 气囊 | 10套 | 用于封堵管道 |
| 8 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 9 | 潜水泵 | 5套 | 用于雨水管道排水 |
| 10 | 泥浆泵 | 2套 | 用于污水管道排水 |
| 11 | 管道检测机器人 | 2套 | 用于管道检测 |

五、服务要求

（一）服务期限：一年。

（二）服务要求：

1.安全文明作业标准参照《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6－2009。

2.安全生产管理标准参照《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656－2011。

3.排水设施维修应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的相关规定。

4.项目履约考核执行《徐州经济技术开发区市政排水设施养护考核标准》。

# 第七章投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.投标人对“人员配备要求”的承诺

11.投标人对“设备配备要求”的承诺

12. 预付款保函支付条款

1. 投标函

致：

根据项目[项目编号：]招标文件，  (姓名)代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定向公证处支付公证费。

7. 江苏四维工程咨询管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏四维工程咨询管理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

2．开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2023年度雨污水管网养护维修项目 标段 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人授权代表签字：

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

3．分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

【格式自拟】

投标人公章：

投标人授权代表签字盖章：

日期：

说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定为准。

3．供应商为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2．供应商按招标文件《项目要求》中采购内容与数量，填写技术服务项目及费用单项报价，并对以上数据的真实性负责。

3．采购代理机构有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

5. 法定代表人授权书

委托人：

地址：

法定代表人：职务：

法人营业执照注册号：

受托人：性别：男（女）

年龄：岁民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（）全权代表我企业（公司）参与（）项目（项目编号：）的招、投标活动及签订经济合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年月日

(受托人身份证复印件附后)

6.中小企业声明函

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2022]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承建）企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承建）企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②：《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加项目（项目编号：）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

8.残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式

项目名称：

项目编号：

响应供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：          ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、         （证明材料复印件附后）

2、         （证明材料复印件附后）

3、         （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、         （证明材料复印件附后）

2、         （证明材料复印件附后）

3、         （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

响应供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

供应商授权代表：（签字或盖章）

日期：       年 月 日

10、投标人对“人员配备要求”的承诺（投标人按所投标段自行填写）

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对2023年度雨污水管网养护维修项目（标段：       ）所配备的工作人员不低于招标文件“采购需求”中的要求。具体如下（根据“采购需求”要求填写同时满足评分标准）：

具体人数如下：

1、合同签订前必须进行身份证登记，将人员身份证复印件报甲方备案。

2、本项目配备养护人员     名

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

11、投标人对“设备配备要求”的承诺（投标人按所投标段自行填写）

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对2023年度雨污水管网养护维修项目    标段所配备的设备不低于招标文件的要求。

根据采购需求要求填写同时满足评分标准

具体数量如下：

合同签订前必须进行设备登记，将设备购买发票或租赁协议复印件报甲方备案。

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

12、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

- 合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 ( %)小写¥	大写：人民币   	。

- 验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 (%)小写¥大写：人民币。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

- 合同签订后工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 ( %)小写¥	大写：人民币	。

- 验收合格后工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 (  %)小写¥	大写：人民币	。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府釆购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020) 52号)要求。