招标文件

项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092

采 购 人：徐州市云龙区经济发展局

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二三年九月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对云龙区智慧社区试点建设服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2023年9月2日至2023年9月8日。在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2023年9月22日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2023年9月22日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州市云龙区经济发展局

2.地址：徐州市和平大道 66 号

3.联系方法： 0516-80803517

4.采购项目联系人： 郑磊  电话： 0516-80803517

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018

3．联系方法：0516-67019051、67019037

4．采购项目联系人：魏雷         电话：0516-67019051、67019037

2023年9月1日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市云龙区经济发展局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 6.2 | 公证服务费： 1.中标人支付； 2.依据：《省物价局 省司法厅关于明确我省公证服务收费试行标准的通知》（苏价费〔2017〕114号）； 3.收费标准： 根据标的额（中标金额）大小，按以下标准收费：不超过200万元的，每件按2000元收取； 超过200万元至1000万元的部分，按0.1%收取； 超过1000万元至3000万元的部分，按0.08%收取； 超过3000万元至5000万元的部分，按0.05%收取； 超过5000万元的部分，按0.01%收取。 4.中标人实际支付：5000元。 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：1950 万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm） 和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 六、信用评价结果查询：见招标文件第四章《评标标准》。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 - 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 - 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 - 注： - （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.“关于投标报价的相关说明”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“九、关于投标报价的相关说明”。）； 3. “免费质保期（维保期）要求”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“六、售后维保服务要求”中“（一）售后维保服务具体要求”。）； 4.“关于支付要求”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中 “十、关于支付要求”。）； 5.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 6. “网络服务要求”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中 “四、云龙区智慧社区试点建设工作要求”中“(四) 网络服务要求”。）； 7. “5G专网服务要求”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中 “四、云龙区智慧社区试点建设工作要求”中“(五) 5G专网服务要求”。）； 8.“硬件设备数量要求”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“四、云龙区智慧社区试点建设工作要求”中“(二) 硬件设备要求”。）； 9.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1. 云龙区智慧社区试点建设工作方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）包括以下方案： （1）智慧社区平台开发工作方案； （2）所投硬件设备技术规格（性能）； （3）网络安全保护服务方案； （二）商务部分 1. 项目系统集成实施服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）包括以下方案： （1）时间进度安排； （2）项目实施人员配备方案； （3）线缆及辅料方案； （4）系统对接方案； （5）技术方案及相关图纸设计。 2.售后服务维保方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 - 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过1950 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2023年9月22日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2023年9月22日9:30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2023年9月22日9:30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。 4.第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。 |
| 37.1 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 37.2 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据徐州市政府采购中心与徐州市云龙区经济发展局（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市云龙区经济发展局(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市云龙区经济发展局（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州市云龙区经济发展局（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州市云龙区经济发展局 联系电话： 0516-80803517 通讯地址：徐州市和平大道 66 号 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化 |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |  | 是 |
| 技术部分 （35分） | 云龙区智慧社区试点建设工作方案（35分） | 智慧社区平台开发工作方案（15分） | 包含：政府端模块开发工作方案、物业端模块开发工作方案、运维端模块开发工作方案、公众号模块开发工作方案、云服务工作方案。 上述5项内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得15分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分。 本项最高得15分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 所投硬件设备技术规格（性能）（15分） | 基本分为15分。 对投标文件中《所投硬件设备技术规格（性能）》进行评价。 完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分15分； 每有一项“重要响应指标”不符合的，从基本分中减3分； 每有一项“非重要响应指标”不符合的，从基本分中减1分； 未提供得0分。 本项最高得15分，最低得0分。 说明：“重要响应指标”、“非重要响应指标”相关要求和说明见招标文件第六章《采购需求》。 | 是 |
|  |  | 网络安全保护服务方案（5分） | 基本分为5分。 对投标文件中《网络安全保护服务方案》进行评价。 完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分5分； 每有一项“重要响应指标”不符合的，从基本分中减2分，扣完为止； 每有一项“非重要响应指标”不符合的，从基本分中减1分，扣完为止； 未提供得0分。 本项最高得5分，最低得0分。 说明：“重要响应指标”、“非重要响应指标”相关要求和说明见招标文件第六章《采购需求》。 | 否 |
| 商务部分 （55分） | 项目系统集成实施服务方案（37） | 时间进度安排（2分） | 45日及以上不得分，每提前3日（不满3日不得分）得1分。本项最高得2分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 项目实施人员配备方案（6分） | 1.拟派项目经理（1名）完全满足招标文件第六章《采购需求》中“五、项目系统集成实施服务要求”中“3.项目实施人员配备要求”的得2分。 2．拟派技术负责人（1名）完全满足招标文件第六章《采购需求》中“五、项目系统集成实施服务要求”中“3.项目实施人员配备要求”的得2分。 3.拟派售后负责人（1名）完全满足招标文件第六章《采购需求》中“五、项目系统集成实施服务要求”中“3.项目实施人员配备要求”的得2分。 未提供或提供不全的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 线缆及辅料方案（4分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分。 本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 系统对接方案（10分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面得3分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（5分）：切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得0分。 未提供的得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |  |
|  |  | 技术方案及相关图纸设计（15分） | 对技术方案及相关图纸设计内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面得3分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（5分）：切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得0分。 针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得15分，最低得0分。 |  |
|  | 售后服务维保方案 (6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 培训方案（6分） | 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 投标人评价 （3分） | 投标文件中提供投标人有效的电子与智能化工程专业承包资质证书原件扫描件，壹级的得3分；贰级的得1分；叁级及以下得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 |  | 是 |
|  | 投标人业绩 (3分) | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2020年1月1日后，合同内容为系统集成类的合同原件扫描件，每提供一个得1分。 本项最高得3分，最低得0分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

说明：

一、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第二十六条 招标采购单位在招标文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用性价比法和最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商投标价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

招标采购单位在评标时,要结合投标供应商的实时诚信记录情况评定供应商最终评标得分。

二、信用评价结果查询

按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》进行信用评价结果查询，相关说明如下：

1.采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

2.信用评价结果通过信用评价分和星级表示。

3.在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

4.具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

第五章  拟签订的合同文本

甲方：                        项目名称：

乙方：                        项目编号：

签订时间：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照云龙区智慧社区试点建设服务项目发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

- 项目概述

按照《九部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》的通知》（民发〔2022〕29号）和《市政府办公室关于印发2022年徐州市城镇老旧小区改造工作方案的通知》（徐政办发〔2022〕35号）等政策文件要求，云龙区智慧社区试点建设项目围绕社区安全和社区服务主题，加强安防设施和服务设施建设，集约建设服务平台，实现各类小区动态信息全采集、安全防范全覆盖、风险隐患全感知、社会治理全融合、社会服务全提升的建设目标。

结合云龙区社区实际情况，本次试点项目规划建设覆盖11个小区，包括绿地香颂、绿地书香苑、绿地翠庭、绿地中央公元二期、汉风花苑、原香曼谷、泊林公馆一期、泊林公馆二三期、雍景新城一三期、国信龙湖世家、国信上城叠院等。项目综合应用5G、云计算等新一代信息技术，整合社区各类服务资源，打造基于信息化、智能化管理与服务的社区治理新形态。建设包括智慧通行、智慧安防、智慧消防、信息宣传、智慧路灯、便民服务设备和养老家居传感等硬件系统。建设智慧社区管理服务平台，覆盖政府、物业、网格、居民等多类用户，提供社区信息管理、设备管理、告警管理、三维建模、数据大屏等软件功能。项目需考虑安全性，建立必要的网络安全保护系统。

项目建设目标完成云龙区智慧社区试点小区硬件智慧化迭代升级，实现数据全面感知与采集，推进小区风险防控和社会治理从事后应急处置向事前主动预知预警转变，切实形成防范各类安全风险的“智慧控制力”、打击犯罪的“智慧威慑力”、服务群众的“智慧保障力”。

二、项目内容

云龙区智慧社区试点建设服务项目包含智慧社区平台开发、硬件设备、网络安全保护服务、网络服务、5G专网服务。

三、云龙区智慧社区试点建设工作方案：

1．智慧社区平台开发工作方案，包含政府端模块开发工作方案、物业端模块开发工作方案、运维端模块开发工作方案、公众号模块开发工作方案、云服务工作方案。见合同附件1

2.硬件设备技术规格（性能）。见合同附件2

3.网络安全保护服务方案。见合同附件3

4.网络服务方案。见合同附件4

5. 5G专网服务方案。见合同附件5

6. 时间进度安排。见合同附件9

7. 项目实施人员配备方案。见合同附件10

8. 线缆及辅料方案。见合同附件11

9. 系统对接方案。见合同附件12

10．技术方案及相关图纸设计。见合同附件13

四、项目系统集成实施服务方案。见合同附件6

五、售后服务维保方案：见合同附件7

1.免费质保期（维保期）要求：从项目验收合格之日起    年。

2.其他售后服务维保方案

六、培训方案见合同附件8

七、项目实施时间：  年    月    日  至   年   月   日。

八、项目实施地点：           。

- 九、支付

合同总价为￥           ，大写：人民币     。

合同总价的百分之五十 (50%)即￥         大写：人民币         ，在合同签订生效，买方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后15日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

合同总价的百分之五十(50%)即￥         大写：人民币               ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后15日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

- 十、双方职责

（一）甲方职责

1.指派专人负责项目的协调工作。

2.负责与项目相关的协调工作。

3.提供项目实施相关条件。

4.检查项目实施情况。

5.检查合同执行情况。

6.按照合同约定支付合同款项。

7.按照《验收标准》进行项目验收，《验收标准》见合同附件5。

（二）乙方职责

1.负责本项目软硬件产品的供应。

2.负责本项目各系统产品的安装、集成，并达到预定的技术标准。

2.负责本项目具体实施集成服务。

3.负责本项目售后维保服务。

4.保证本项目达到《验收标准》。

5.负责本项目的培训工作。

6.乙方应保证甲方在使用乙方提供的产品（包括软件）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

7.乙方须确保产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因乙方提供的产品不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，乙方负全部责任。

- 十一、验收标准（验收要求、验收标准和程序）

1.验收主体

徐州市云龙区经济发展局。

2.验收内容

以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收内容；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收内容；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

3.验收程序

项目建设完成后，采购人以招标文件、中标人的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人在验收时须向采购人提供详细的验收方案，采购人在组织验收后出具验收报告。

4.验收方式

采购人自行验收。

5.验收标准

采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的相关要求进行验收。

软件系统验收标准：1、提供完整的验收材料；2、项目软件要求的各项功能均可实现；3、软件界面友好，易于交互；4、软件功能新颖，有较强创新性。

硬件系统验收标准：1、质量应符合设计图纸、合同、国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范及行业主管部门要求；2、应提供硬件系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档。

- 十二、保密条款

1.甲方向乙方提供的需求及其他有关资料和数据等，乙方应负责保密，不得以任何方式向第三方泄露或提供；

2.乙方向甲方提供的项目实施方案、售后服务方案及其他技术资料，甲方应负责保密，不得以任何方式向第三方泄露或提供。

- 十三、知识产权

在本项目进行过程中，产生的所有与本项目相关的，无论以任何载体形式出现的工作成果，其知识产权均属于甲方所有。

- 十四、违约责任

- 1.甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

2.职责违约：若乙方违反本合同“六、双方职责”中“（二）乙方职责”约定，给甲方造成损失，甲方有权要求乙方赔偿甲方的经济损失。

- 3.时间要求违约：若乙方违反本合同“二、项目实施时间”约定，逾期5个工作日，乙方应向甲方支付合同金额15%的违约金，如无实质性改进的，甲方可中止本合同。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.保密违约：任何一方违反本合同所规定的其所在保密方面的义务，违约方应按合同总金额的50%，或按照受损失一方的实际损失包括受损失的利润支付违约金；受损失的一方有权选择以上两种方式之一要求对方赔偿损失。本违约金和赔偿金的支付义务是独立于其它违约义务的。

5.如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金、赔偿金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于7天内答复对方，并支付违约金、赔偿金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或损害本项目以强行实施违约金、赔偿金。

- 十五、不可抗力

1.任何一方由于战争及严重的火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方应将发生的不可抗力事故的情况立即书面通知另一方，并在事故发生后将有关当局或机构出具的证明文件提交另一方证实。

2.受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。然而，受影响的一方应在不可抗力事故结束或消除后尽快通知另一方。

3.双方在不可抗力事故停止或影响消除后立即继续履行合同义务。

- 十六、合同的变更和解除

1.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

2.在履行合同过程中，如遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。如果不可抗力事故持续120天以上时，任何一方有权书面通知对方终止本合同；对方在接到通知后7天内给予答复，逾期未答复视为同意。

- 十七、争议解决方式

- 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十八、本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

- (1) 双方加盖公章或合同专用章；

- (2) 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的  0 %提交的履约保证金。

- 十九、其它

1.本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

2.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对相关权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。所有放弃应书面做出。

4.如果本合同的任何条款在被有管辖权的法院或仲裁机构认定为无效、不合法或无法执行时，本合同其他条款的有效性、合法性和可执行性将不会受到影响。此种情况下，双方将以有效的规定替换该规定，且该有效规定应尽可能接近原规定和本合同相应的精神和宗旨。

5.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份。
   6.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：]为准。

7.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同  部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同   部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲     方                                       乙       方

单位签章： 	                      单位签章：

单位地址：                          单位地址：

联 系 人：                          联 系 人：

联系电话：                          联系电话：

签订日期：                           签订日期：

合同附件

目录

合同附件1：智慧社区平台开发工作方案，包含政府端模块开发工作方案、物业端模块开发工作方案、运维端模块开发工作方案、公众号模块开发工作方案、云服务工作方案。(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《所投软硬件产品的技术规格（性能）》。)

合同附件2：硬件设备技术规格（性能）。(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《所投软硬件设备的技术规格（性能）》。)

合同附件3：《网络安全保护服务方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《网络安全保护服务方案》。)

合同附件4：《网络服务方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《网络服务方案》。)

合同附件5：《5G专网服务方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《5G专网服务方案》。)

合同附件6：《项目系统集成实施服务方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目系统集成实施服务方案》。)

合同附件7：《售后服务维保方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《售后服务维保方案》。)

合同附件8：《培训方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《培训方案》。)

合同附件9：《时间进度安排》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《时间进度安排》。)

合同附件10：《项目实施人员配备方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目实施人员配备方案》。)

合同附件11：《线缆及辅料方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《线缆及辅料方案》。)

合同附件12：《系统对接方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《系统对接方案》。)

合同附件13：《技术方案及相关图纸设计》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《技术方案及相关图纸设计》。)

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市云龙区经济发展局

（二）采购项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

（三）采购标的：云龙区智慧社区试点建设服务

（云龙区智慧社区试点建设服务）对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（四）本项目采购涉及的货物类产品是非进口产品。

（五）本项目为非专门面向中小企业的项目。

（六）本项目不接受超过1950万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目基本概况

按照《九部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》的通知》（民发〔2022〕29号）和《市政府办公室关于印发2022年徐州市城镇老旧小区改造工作方案的通知》（徐政办发〔2022〕35号）等政策文件要求，云龙区智慧社区试点建设项目围绕社区安全和社区服务主题，加强安防设施和服务设施建设，集约建设服务平台，实现各类小区动态信息全采集、安全防范全覆盖、风险隐患全感知、社会治理全融合、社会服务全提升的建设目标。

结合云龙区社区实际情况，本次试点项目规划建设覆盖11个小区，包括绿地香颂、绿地书香苑、绿地翠庭、绿地中央公元二期、汉风花苑、原香曼谷、泊林公馆一期、泊林公馆二三期、雍景新城一三期、国信龙湖世家、国信上城叠院等。项目综合应用5G、云计算等新一代信息技术，整合社区各类服务资源，打造基于信息化、智能化管理与服务的社区治理新形态。建设包括智慧通行、智慧安防、智慧消防、信息宣传、智慧路灯、便民服务设备和养老家居传感等硬件系统。建设智慧社区管理服务平台，覆盖政府、物业、网格、居民等多类用户，提供社区信息管理、设备管理、告警管理、三维建模、数据大屏等软件功能。项目需考虑安全性，建立必要的网络安全保护系统。

项目建设目标完成云龙区智慧社区试点小区硬件智慧化迭代升级，实现数据全面感知与采集，推进小区风险防控和社会治理从事后应急处置向事前主动预知预警转变，切实形成防范各类安全风险的“智慧控制力”、打击犯罪的“智慧威慑力”、服务群众的“智慧保障力”。

三、项目内容

云龙区智慧社区试点建设服务项目包含智慧社区平台开发、硬件设备、网络安全保护服务、网络服务、5G专网服务。

四、云龙区智慧社区试点建设工作要求

(一)智慧社区平台开发工作要求

智慧社区平台开发包括政府端模块、物业端模块、运维端模块、公众号模块和云服务。

| 序号 | 智慧社区平台开发项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府端模块 | 1 | 套 |
| 2 | 物业端模块 | 1 | 套 |
| 3 | 运维端模块 | 1 | 套 |
| 4 | 公众号模块 | 1 | 套 |
| 5 | 云服务 | 1 | 套 |

1.政府端模块开发工作要求

面向街道、社区提供管理应用，应具备可视化驾驶舱，覆盖辖区人车房物事的数据统计分析；应具备人车房物事详细数据查看、导出功能；应具备便民服务应用的查询、发布、编辑功能；应具备账号分级分权功能。平台支持与云龙区现有区级平台实现数据互联互通；平台需预留第三方外部平台接口；平台需支持利旧云龙区已建监控。

政府端模块具体要求：

- 1.1.首页

- 系统首页具有快捷的系统功能访问的入口。

- 1.2.可视化大屏

- 覆盖辖区街道、社区、小区的数量统计；

- 覆盖辖区的小区楼栋、单元、房间数量的统计；

- 覆盖辖区的小区登记总人数；

- 覆盖辖区的小区常住人口，流动人口的统计；

- 覆盖辖区的人员当日进出人次统计；

- 覆盖辖区汽车当日进出车次统计；

- 覆盖辖区的视频监控（相机）的设备数量统计；

- 覆盖辖区的人脸抓拍（相机）的设备数量统计；

- 覆盖辖区的车辆抓拍（相机）的设备数量统计；

- 覆盖辖区的电动车通行门禁的设备数量统计；

- 覆盖辖区的人脸门禁的设备数量统计；

- 覆盖辖区的高空抛物监测（相机）的设备数量统计；

- 覆盖辖区的电动车进电梯监测的设备数量统计；

- 覆盖辖区的消防水压监测器的设备数量统计；

- 覆盖辖区的水浸监测器的设备数量统计；

- 覆盖辖区的便民服务箱的设备数量统计；

- 覆盖辖区的便民图书角的设备数量统计；

- 覆盖辖区的智慧路灯的设备数量统计；

- 覆盖辖区的宣传屏幕的设备数量统计；

- 覆盖辖区的智能分析主机的设备数量统计；

- 覆盖辖区的最新告警事件内容信息列表展示；

- 覆盖辖区的最新人员进出信息列表展示；

- 覆盖辖区的最新汽车进出信息列表展示；

- 覆盖辖区的人员通行累计次数统计；

- 覆盖辖区的车辆通行累计次数统计；

- 覆盖辖区的风险告警事件累计次数统计；

- 覆盖辖区的视频监控相机列表查询；

- 覆盖辖区选中视频监控相机的视频播放；

- 覆盖辖区的关怀人员数量统计；

- 覆盖辖区的关怀感知设备数量统计；

- 覆盖辖区的关怀感知监测风险种类统计；

- 覆盖辖区的关怀感知风险事件数量统计；

- 覆盖辖区的关怀感知风险近期风险数量趋势；

- 覆盖辖区的小区宣传屏幕发布信息数量统计；

- 覆盖辖区的智能路灯的照明服务天数统计；

- 覆盖辖区的便民工具箱累计服务人次统计；

- 覆盖辖区的便民工具箱最近使用记录展示；

- 覆盖辖区的便民图书角累计服务人次统计；

- 覆盖辖区的便民图书角最近使用记录展示；

- 地图gis展示区级、街道、社区范围边界刻画；

- 支持区级、街道、社区地图下钻互动。

- 1.3.社区信息

- 1.3.1.小区档案

- 展示辖区范围内小区列表；支持通过范围查询；支持查看小区详情、导出操作。

- 1.3.2.人员信息

- 展示辖区居民列表；支持通过姓名、性别、手机号、证件号、范围查询；支持查看居民详情操作；

- 展示人员门禁通行记录列表；支持通过时间、姓名、范围等条件查询；

- 展示人员门禁进出趋势图表、人员登记数量统计、进出人次统计。

- 1.3.3.车辆信息

- 展示辖区居民登记车辆列表；支持通过车牌号、范围查询；对应车辆通行记录查询操作；

- 展示车辆通行记录列表；支持通过车牌号、车牌颜色、范围、抓拍时间查询；

- 展示车辆进出趋势、登记车辆统计、进出车数、进出车次统计。

- 1.3.4.设备信息

- 展示设备分类统计图表，辖区范围各类设备的数量，支持导出操作。

- 1.3.5.事件信息

- 展示辖区告警记录，告警所在街道、社区、小区、抓拍照、全景照、告警时间、告警类型、设备名称、设备位置名称、处理状态；

- 支持告警时段、告警级别、范围查询；

- 展示告警统计图表，辖区告警事件数量统计。

- 1.4.社区服务

- 1.4.1.大屏宣传

- 具备项目中建设的户外宣传大屏系统管理快捷功能入口，支持快速进入。

- 1.4.2.人员关怀

- 展示关怀人员列表；支持通过范围、姓名、手机号、设备SN查询；支持关怀人员新增、修改、删除，设备绑定、解绑操作。

- 1.4.3.移动服务

- 信息发布：用于移动端公众号社区信息发布，支持通过时间、范围、信息类型、标题查询；支持新增、修改、删除、预览发布信息、发布链接操作；

- 意见建议：用于移动端公众号意见建议内容查看处理；支持通过时间、范围、建议人、联系电话查询；支持意见建议查看详情、回复、删除操作；

- 调查投票：用于移动端公众号调查投票管理，支持通过时间、范围、名称、状态查询；支持新增、修改、删除调查问卷、发布链接、问卷统计、下载数据操作；

- 活动接龙：用于移动端公众号活动接龙管理；支持通过时间、范围、名称、状态查询；支持新增、修改、删除活动接龙、发布链接、下载数据操作；

- 便民电话：用于移动端公众号便民电话管理，支持范围查询；支持小区便民电话新增、修改、删除操作；

- 社区网格：用于社区网格管理配套，支持社区网格新增、修改、删除，登记对应网格员等服务管理人员信息；

- 服务链接：用于移动端的社区服务中链接配置，支持新增、修改、删除服务链接操作。

- 1.5.角色权限

- 1.5.1.角色管理

- 支持对本级子角色进行新增、修改、删除及菜单权限设置，并可对本级子角色进行停用、启用管理。

- 1.5.2.用户管理

- 支持对本级子用户进行新增、修改、删除及角色设置，并可对账号状态进行停用、启用管理，停用后改账号将无法登录平台；支持对用户数据权限进行设定。

- 1.5.3.修改密码

可以进行本账号登录密码修改。

- 2. 物业端模块开发工作要求

面向物业提供管理应用，应实现小区三维建模，建模精细度应达到L3级别；应具备小区、房屋、人员信息的维护功能；应具备项目建设的硬件系统的管理功能；应具备系统告警的处理功能；应具备账号的分级分权功能。

物业端模块具体要求：

- 2.1.首页

- 系统首页具备快捷功能入口，支持快速进入。

- 2.2.可视化大屏

- 2.2.1.小区三维可视化

- 对小区建筑进行手工建模，实现三维可视化展示；根据业务需求对三维模型进行精细化处理，建模精度L3级。

- 2.2.2.功能应用

- 展示小区累计告警事件数量；

- 展示小区今日事件分析top5统计；

- 展示小区事件分析实况；

- 展示小区最近告警记录；

- 展示小区告警事件趋势图；

- 展示小区智能设备总数；

- 展示小区智能设备分类统计；

- 展示小区人员进出实况；

- 展示小区车辆进出实况；

- 展示小区人员车辆流量趋势；

- 实现地图加载、操作等功能：平移、俯仰角切换、放大、缩小、坐标信息显示；

- 支持图上设备展示，设备根据经纬度设置，在地图上展示图标与设备相关信息；

- 支持设备告警信息推送与展示。

- 2.3.小区管理

- 2.3.1.小区信息

- 展示小区基本信息，支持修改操作。

- 2.3.2.楼栋管理

- 展示楼栋列表、楼栋位置；支持楼栋、单元、房间的新增、修改、删除操作。

- 2.3.3.人员管理

- 展示住户列表，支持通过姓名、性别、手机号、证件号查询；支持居民添加、修改、删除、审核、批量导入、其他批量操作；

- 展示物业人员列表，支持通过姓名、手机号、证件号等查询；支持物业人员添加、修改、删除、批量导入、其他批量操作；

- 展示分组列表，支持通过分组名称查询；支持分组添加、修改、删除、授权设备操作。

- 2.3.4.小区宣传

- 小区宣传大屏发布系统快捷功能入口，支持快速进入。

- 2.4.告警通知

- 2.4.1.告警记录

- 展示小区所有告警记录，包括抓拍照、全景照、告警时间、告警类型、设备名称、部署位置、坐标、处理状态、处理人员；

- 支持告警时间、处理状态、处理人等查询；

- 支持查看告警详情、任务处理操作。

- 2.4.2.通知记录

- 展示告警通知记录列表，支持通过告警接收人、时间、类型、状态等查询。

- 2.4.3.通知人管理

- 展示接收人列表，支持通过姓名查询；支持接收人添加、编辑、删除操作。

- 2.5.智能应用

- 2.5.1.视频监控

- 支持实时视频查看、录像回放功能。

- 2.5.2.报事报修

- 展示报事报修列表，支持通过报事人、时间、类型等查询；

- 支持报事处理、设置总负责人、查看详情操作。

- 2.5.3.通行记录

- 展示人员门禁通行记录列表，支持通过时间、姓名、进出类型查询；

- 展示车辆通行记录列表，支持通过时间、车牌号码、进出类型查询；

- 展示电动车通行记录列表，支持通过电动车通行卡、进出类型查询。

- 2.5.4.消防感知

- 展示消防水压告警列表，支持通过告警时间、所属设备查询；

- 展示水浸感知告警列表，支持通过告警时间、所属设备查询。

- 2.5.5.关怀感知

- 展示烟雾感知告警列表，支持通过告警时间、所属设备查询；

- 展示燃气感知告警列表，支持通过告警时间、所属设备查询；

- 展示一键求助感知告警列表，支持通过告警时间、所属设备查询；

- 展示人体活动感知告警列表，支持通过告警时间、所属设备查询。

- 2.5.6.便民感知

- 展示智慧路灯照明检测列表，支持通过告警时间、所属设备查询；

- 展示便民工具箱使用情况列表，支持通过时间、所属设备查询；

- 展示便民图书角使用情况列表，支持通过时间、所属设备查询。

- 2.6.设备管理

- 2.6.1.摄像机

- 展示设备位置树；支持设备位置新增、编辑、删除操作；

- 展示设备列表，支持通过设备名称、设备类型、进出类型、设备SN等条件查询；

- 支持设备添加、编辑、删除、批量导入、导出信息、批量修改位置操作；

- 支持关联分析主机的设备进行服务设置操作，设置算法服务。

- 2.6.2.分析主机

- 展示设备位置树；支持设备位置新增、编辑、删除操作；

- 展示设备列表，支持通过主机名称、主机SN、IP地址等条件查询；

- 支持设备添加、编辑、删除、重启操作。

- 2.6.3.门禁设备

- 人行门禁展示设备位置树；支持设备位置新增、编辑、删除操作；

- 展示设备列表，支持通过设备名称、接入协议、设备SN等条件查询；

- 支持设备添加、编辑、删除、批量导入等操作；

- 支持通行设置、设备配置、人员同步操作；

电动车门禁支持通过设备名称、设备SN、在线状态查询。

- 2.6.4.消防感知设备

- 展示设备位置树；支持设备位置新增、编辑、删除操作；

- 展示设备列表，支持通过设备名称、设备SN等条件查询；

- 支持设备添加、编辑、删除操作。

- 2.6.5.关怀感知设备

- 展示设备位置树；支持设备位置新增、编辑、删除操作；

- 展示设备列表，支持通过设备名称、设备SN等条件查询；

- 支持查看绑定人员详情操作。

- 2.6.6.便民服务设备

- 展示设备位置树；支持设备位置新增、编辑、删除操作；

- 展示设备列表，支持通过设备名称、设备SN等条件查询；

- 支持编辑、查看详情操作。

- 2.7.系统管理

- 2.7.1.角色管理

- 支持对本级子角色进行新增、修改、删除及菜单权限设置，并可对本级子角色进行停用、启用管理。

- 2.7.2.用户管理

- 支持对本级子用户进行新增、修改、删除及角色设置，并可对账号状态进行停用、启用管理，停用后改账号将无法登录平台。支持对用户数据权限进行设定。

- 2.7.3.修改密码

- 可以进行本账号登录密码修改。

- 2.7.4.导出记录

- 支持本账号异步导出事件查询，支持导出记录下载、删除。

- 3. 运维端模块开发工作要求

面向运维人员提供运维应用，应具备小区人车房物事信息的维护功能；应具备项目建设的硬件系统的管理功能；应具备账号分级分权功能。

运维端模块具体要求：

- 3.1.社区设置

- 3.1.1.小区管理

- 展示社区组织树；展示小区列表，支持通过小区名称、类型、管理状态等查询；

- 支持小区添加、编辑、删除操作。

- 3.1.2.楼栋设置

- 展示社区组织树；展示楼栋列表；支持楼栋添加、编辑、删除、批量导入等操作。3.1.3.组织设置

- 展示社区组织树；展示组织列表；支持组织添加、编辑、删除操作。

- 3.1.4.便民设备简介

- 展示社区组织树；展示小区便民设备列表；支持设备简介编辑。

- 3.2.设备管理

- 支持对摄像机、分析主机、门禁设备、消防感知设备、关怀感知设备、便民服务设备的管理；

- 展示设备位置树；支持设备位置新增、编辑、删除操作；

- 展示设备列表，支持通过设备名称、设备SN、在线状态等条件查询；

- 支持添加、编辑、删除操作；

- 支持设备图片编辑。

- 3.3.系统管理

- 3.3.1.角色权限

- 支持对角色进行新增、编辑、删除及菜单权限设置，并可对角色进行停用、启用管理；

- 支持对用户进行新增、编辑、删除及角色设置，并可对账号状态进行停用、启用管理，停用后改账号将无法登录平台；支持对用户数据权限进行设定；

- 支持第三方系统单点登录地址配置；相应授权账号配置。

- 3.3.2.系统设置

- 针对系统级参数进行设置，如：二维码注册有效期、微信公众号ID，回调接口参数等；

- 支持对接API授权，应用的创建，应用停用、启用管理；

- 支持Logo图标及平台名称维护；

支持本账号异步导出事件查询，支持导出记录下载、删除。

- 4. 公众号模块开发工作要求

面向社区居民提供服务应用，应具备社区居民注册、访问服务的功能；应具备社区居民更新个人信息的功能。

公众号模块具体要求：

- 4.1.居民服务应用

- 4.1.1.社区服务

- 社区信息：展示社区针对本小区发布的所有分类信息，支持查看详情；

- 意见建议：展示用户提出的意见建议列表；支持按回复状态、时间条件筛选；支持查看详情、新增、取消提议；

- 报事报修：展示用户提出的报事报修列表；支持按受理状态、类型、时间条件筛选；支持查看详情、新增、取消报事报修；展示报事报修负责人信息；

- 调查投票：展示社区发布的调查投票列表；支持进行中的调查投票填写操作；

- 活动接龙：展示社区发布的活动接龙列表；支持进行中的活动接龙报名、修改报名、取消报名操作；

- 服务电话：展示社区发布的本小区服务电话；

- 便民设施：展示本小区现有的便民设置的种类及数量，可查看每种设备的简介及用途；

- 服务链接：展示社区发布的服务链接；支持应用链接跳转。

- 4.1.2.我的

- 展示用户基本信息；

- 支持用户房屋内其他成员信息增加，修改，删除操作；

- 支持对用户名下车辆信息的增加，删除，修改操作。

- 4.1.3.注册与登录

- 支持用户自主注册；

- 支持公众号回复注册审核状态提示；

- 支持用户通过注册手机号加验证码的方式登录。

- 4.2.物业管理应用

- 4.2.1.告警事件

- 展示用户接收的告警事件任务列表；

- 支持重要级别、处理状态、事件类型、告警时间筛选查询；

- 支持查看详情、处理任务操作。

- 4.2.2.报事报修

- 展示用户接收的报事报修任务列表、未处理任务统计；

- 支持受理状态、类型、发布时间筛选查询；

- 支持查看详情、处理事件操作。

- 4.2.3.登录

- 支持用户通过物业平台账号/子账号加密码的方式登录。

- 4.3.网格移动应用

- 4.3.1审核列表

- 展示网格范围内待审核、已审核、已驳回注册人员列表；

- 支持状态切换查询，支持小区-楼栋-门牌号查询；

- 支持注册人员审核、修改注册人员照片等操作。

- 4.3.2.人房管理

- 支持本网格范围人房信息的管理；

- 支持小区-楼栋-单元查询；

- 支持查看房间人员数量和列表；支持房间内人员的增加、审核。

- 4.3.3.住户检索

- 支持通过小区-楼栋-门牌号、姓名、手机号、证件号码查询注册人员信息。

- 4.3.4.新增住户

- 支持网格内小区楼栋单元房间内新增住户。

- 4.3.5.登录

- 支持用户通过社区网格员手机号加验证码的方式登录。

- 5. 云服务工作要求

提供支撑智慧社区平台软件运行的云服务器。

云服务具体要求：

- 5.1基础设施服务器×3

- CPU：8核 2.4GHz以上；

- 内存：32GB DDR4；

- 系统盘：600G×2；

- 数据盘：5T×3；

- 网卡：1GbE×2；

- Centos 7.6/ubuntu 18.04 操作系统。

- 5.2应用平台服务器×2

- CPU：32核 2.4GHz以上；

- 内存：128GBDDR4；

- 系统盘：600G×2；

- 网卡：10GbE×2；

- Centos 7.6/ubuntu 18.04 操作系统。

- 5.3服务器硬盘×41

- 容量：8TB。

- 5.4流媒体服务器×2

- CPU：24核 2.4GHz以上；

- 内存：64GBDDR4；

- 系统盘：50G；

- 数据盘：600G；

- 网卡：1GbE×2。

- 5.5流媒体服务器×2

- CPU：8核，2.4GHz以上；

- 内存：32GBDDR4；

- 系统盘：50G；

- 数据盘：1T；

- 网卡：1GbE×2。

- 5.6运维服务器×1

- CPU：8核2.4GHz以上；

- 内存：64GBDDR4；

- 系统盘：100G；

- 数据盘：10T SATA盘；

网卡：1GbE×2。

(二) 硬件设备要求

硬件设备包括门禁通行设备、视频监控设备、智能分析设备、智慧灯杆设备（含网络服务）、信息发布设备（含网络服务）、便民服务设备、便民图书设备（含网络服务）、物联传感设备（含网络服务）、拓展应用设备（含网络服务）、养老监控设备、机房系统、辅材。

1. 硬件设备数量要求：

| 序号 |  | 硬件设备名称 |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门禁通行设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无感通行感应器 |  | 18 |  | 台 |  |
| 2 | 无感通行发卡器 |  | 5 |  | 个 |  |
| 3 | 无感通行NFC卡 |  | 8500 |  | 张 |  |
| 4 | 人脸识别pad |  | 16 |  | 台 |  |
| 5 | 人脸识别pad-立柱 |  | 11 |  | 个 |  |
| 6 | 人脸识别pad-壁挂支架 |  | 3 |  | 个 |  |
| 7 | 人脸识别pad-闸机支架 |  | 2 |  | 个 |  |
| 8 | IC卡 |  | 11000 |  | 张 |  |
| 9 | 发卡器 |  | 4 |  | 个 |  |
| 视频监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 人脸抓拍机 |  | 79 |  | 台 |  |
| 11 | 车辆抓拍机 |  | 43 |  | 台 |  |
| 12 | 变焦筒型网络摄像机 |  | 160 |  | 台 |  |
| 13 | 定焦筒型网络摄像机 |  | 329 |  | 台 |  |
| 14 | 球机 |  | 22 |  | 台 |  |
| 15 | 全景拼接网络摄像机 |  | 22 |  | 台 |  |
| 16 | 高空抛物监测摄像机 |  | 432 |  | 台 |  |
| 17 | 电动车进电梯检测摄像机 |  | 387 |  | 台 |  |
| 18 | 硬盘录像机 |  | 27 |  | 台 |  |
| 19 | 硬盘 |  | 216 |  | 块 |  |
| 智能分析设备 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 边缘分析主机 |  | 21 |  | 台 |  |
| 21 | 告警音箱 |  | 86 |  | 台 |  |
| 智慧灯杆设备（含网络服务） |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 智慧灯杆 |  | 190 |  | 根 |  |
| 23 | 庭院灯 |  | 9 |  | 根 |  |
| 24 | 信息发布屏 |  | 190 |  | 台 |  |
| 信息发布设备（含网络服务） |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 户外信息宣传栏 |  | 26 |  | 台 |  |
| 便民服务设备 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 便民工具箱 |  | 15 |  | 套 |  |
| 便民图书设备（含网络服务） |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 便民图书角 |  | 12 |  | 台 |  |
| 物联传感设备（含网络服务） |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 水压传感器（户外） |  | 67 |  | 个 |  |
| 29 | 水压传感器（室内） |  | 79 |  | 个 |  |
| 30 | 水浸传感器 |  | 22 |  | 个 |  |
| 31 | 一键报警器 |  | 500 |  | 个 |  |
| 32 | 烟感报警器 |  | 500 |  | 个 |  |
| 33 | 可燃气体报警器 |  | 500 |  | 个 |  |
| 34 | 人体传感器 |  | 500 |  | 个 |  |
| 拓展应用设备（含网络服务） |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 移动消防车 |  | 10 |  | 台 |  |
| 36 | 5G安防机器人 |  | 1 |  | 台 |  |
| 养老监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 室内压铸铝LED显示屏 |  | 8.6 |  | 平方米 |  |
| 38 | 视频处理器 |  | 1 |  | 台 |  |
| 39 | 机柜 |  | 1 |  | 台 |  |
| 40 | 配电柜 |  | 1 |  | 台 |  |
| 41 | 框架 |  | 8.6 |  | 平方米 |  |
| 42 | 摄像机 |  | 90 |  | 台 |  |
| 43 | 硬盘录像机 |  | 29 |  | 台 |  |
| 44 | 硬盘 |  | 15 |  | 块 |  |
| 45 | 硬盘 |  | 14 |  | 块 |  |
| 机房系统 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 防火墙 |  | 17 |  | 台 |  |
| 47 | 机柜 |  | 17 |  | 台 |  |
| 48 | pdu |  | 34 |  | 台 |  |
| 49 | 8口交换机 |  | 17 |  | 台 |  |
| 50 | 8口千兆POE交换机 |  | 309 |  | 台 |  |
| 51 | 8口千兆汇聚交换机 |  | 52 |  | 台 |  |
| 52 | 5口千兆汇聚交换机 |  | 126 |  | 台 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 监控杆 |  | 437 |  | 套 |  |
| 54 | 立杆 |  | 18 |  | 个 |  |
| 55 | 摄像机支架 |  | 22 |  | 个 |  |
| 56 | 监控箱 |  | 427 |  | 套 |  |
| 57 | 光纤收发器 |  | 253 |  | 对 |  |
| 58 | 网桥 |  | 522 |  | 对 |  |
| 59 | PVC管 |  | 15355 |  | 米 |  |
| 60 | PE管 |  | 13050 |  | 米 |  |
| 61 | 网线 |  | 30000 |  | 米 |  |
| 62 | 电源线RVV 2*2.5 |  | 15460 |  | 米 |  |
| 63 | 电源线RVV 2*1.5 |  | 19420 |  | 米 |  |
| 64 | 光缆 |  | 41250 |  | 米 |  |
| 65 | 光跳线 |  | 966 |  | 条 |  |
| 66 | 一体化托盘 |  | 54 |  | 块 |  |
| 67 | 72芯单元框 |  | 14 |  | 个 |  |
| 68 | 接续盘 |  | 277 |  | 个 |  |
| 69 | 热熔管 |  | 2488 |  | 根 |  |

说明：本“1. 硬件设备数量要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2. 硬件设备技术规格（性能）具体要求

（1）门禁通行设备

1.1无感通行感应器

- 支持协议：ISO18000-6C（EPC C1 GEN2）或ISO18000-6B协议；

- 工作频段：902~928MHz，865~868MHz；

- 输出功率：0~30dBm；

- 读取距离：0~8m；

- 写入距离：0~5m；

- 识别速度：≥30张/秒；

- RS232接口：波特率115200bps；

- RS485接口：波特率115200bps；

- I/O接口：2路继电器输出、2路光电隔离输入；

- 以太网接口：10M/100M自适应；

- WIFI接口：SMA母型接头（支持标准IEEE 802.11 n/g/b）；

- 韦根接口：支持韦根26/34标准；

- 电源接口：标准DC-5.5*2.5mm端口；

- 工作电压：宽电压DC 9~24V；

- 工作功耗：低功耗5~12W；

- 外壳材质：ABS；

- 防护等级： IP65；

- 工作温度：-20~+70℃；

- 工作湿度：-5%RH~95%RH（非凝结状态）；

- 储存湿度：-10%RH~95%RH（非凝结状态）；

- 认证：满足中国无线电型号核准，满足FCC、CE等检测标准。

1.2无感通行发卡器

- 支持协议：ISO18000-6C（EPC C1 GEN2）或ISO18000-6B协议；

- 工作频段：902~928MHz，865~868MHz；

- 输出功率：0~26dBm；

- 读取距离：0~10cm；

- 写入距离：0~10cm；

- 识别速度：≥10张/秒；

- 模拟键盘输出：标准USB接口，通过发卡器底部拨挡开关切换(免驱动)；

- USB接口：标准USB2.0；

- 工作电压：USB供电DC5~5.5V；

- 工作功耗：低功耗1W；

- 外壳材质：ABS；

- 防护等级：IP51；

- 工作温度：-20~+70℃；

- 工作湿度：-5%RH~95%RH（非凝结状态）；

- 储存湿度：-10%RH~95%RH（非凝结状态）；

- 认证：满足中国无线电型号核准，满足FCC、CE等检测标准。

1.3无感通行NFC卡

- 协议标准：ISO18000-6C；EPC global C1Gen2；

- 频率范围：902~928MHZ，866~868MHZ；

- 芯片容量：EPC区：96bit；USER区：512bit；TID区：64bit；

- 芯片寿命：可擦写≥10万次；

- 射频参数：读距≥8米；

- 产品材料：ABS；

- 工作温度：-10℃~70℃；

- 存储温度：-20℃~85℃；

- 保存湿度：5%~95%；

- 防护等级：IP65；

- ROHS：通过SGS认证。

1.4人脸识别pad

- ★设备具有由中华人民共和国工业与信息化部颁发的电信设备进网许可证。（投标文件中提供证书扫描件）

★设备具有中国国家强制性产品认证证书；（投标文件中提供证书扫描件）

- ★无遮挡1：N人脸识别准确率≥99.9%，口罩面部遮挡1：N人脸识别准确率≥99.9%，人脸识别响应速度≤150ms，活体检测攻击成功率≤0.1%，人脸识别距离最远距离≥1.85m；

- 设备支持在+70±2℃的高温环境和-30±3℃的低温环境下，连续正常工作≥2h；

- 设备支持在10~55Hz，振幅0.35mm，1倍频程/min的环境下，X、Y、Z方向各连续正常工作30min；

- 设备容量：支持存储≥50000张人脸照片、≥50000张IC卡信息和≥200000条记录；

- 设备支持查看注册的人员姓名、人脸照片和本地存储的人脸识别记录；

- 设备支持设置服务器地址和端口、支持开启开启和关闭语音播报、支持设置播报内容、支持设置开启和关闭测温功能；

- 设备支持设置人脸识别比对阈值、人证比对阈值、静默活体识别阈值；

- 屏幕：≥8英寸全面液晶屏，≥1280*800，16：10；

- CPU：≥四核，内存：≥2G，存储：≥16G；

- 读卡模块：支持；

- 摄像头：双目，≥200万像素，支持HDR；

- 补光灯：2个白光补光灯；

- 门禁控制模块：485信号/开关量信号/韦根；

- 测温模块：支持；

- 网络方式：支持wifi、蓝牙、有线网络、4G网络；

- 喇叭：3W；

- RJ45网络口：1个；

- micro-USB：1个；

- 远程升级：支持；

- 操作系统：Android；

- 电源适配器：输入AC 220V，输出DC 12V 2A；

- 应用环境：IP65防尘、防水。

- 1.5人脸识别pad-立柱

用于在地面上固定安装人脸识别pad的立式金属支架。

- 1.6人脸识别pad-壁挂支架

用于在墙壁上固定安装智能人脸识别pad的金属支架。

1.7人脸识别pad-闸机支架

- 用于在闸机上固定安装智能人脸识别pad的金属支架。

1.8 IC卡

类型：IC；

外壳材料：ABS；

执行标准：ISO 7816协议；

通信速率：106Kbps；

工作频率：13.56MHZ；

存储结构：16个扇区；

读写距离：0cm~5cm；

数据保质期：10年；

工作温度：-20℃~+50℃；

- 擦写次数：100,000次。

1.9 人脸识别pad-发卡器

- 工作频段：13.56MHz；

- 读卡类型：MF\S50\S70等14443A协议标签；

- 读卡时间：≤100ms；

- 读卡间距：≤0.5s；

- 读卡距离：0~80mm；

- 读卡速度：≤0.2s；

- 通讯接口：USB；

- 工作电压：5V；

- 工作电流：100mA；

- 工作温度：-20℃~70℃；

- 操作系统：WinXP\WinCE\Win7\Win10\LIUNX\Vista\Android；

- 状态指示灯：2色LED（“红色”电源LED，“绿色”状态指示灯）；

- 内置喇叭：蜂鸣器，可控制LED和蜂鸣器。

（2）视频监控设备

2.1人脸抓拍机

- 像素：≥400万；

- 支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、人数统计；

- 全结构化模式：

- a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别

- b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别

- c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型

- d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别；

- 人脸抓拍模式：

- a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸

- b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸

- c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式

- d)最多同时检测60张人脸

- e)支持人脸去重；

- 人脸比对模式：

- a)支持前端人脸比对

- b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入

- c)支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300KB

- d)支持不同人脸库不同时间布防

- e)支持黑名单比对成功报警输出

- f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测

- g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置

- h)最多同时检测60个目标；

- 人数统计模式：

- a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警

- b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警

- c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示

- d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图；

- 设备内置温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍；

- 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；

- 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 宽动态：120dB；

- 焦距：8~32mm；

- 水平视场角：42.5°~14°；

- 垂直视场角：23.4°~8°；

- 对角线视场角：49.7°~17°；

- 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光；

- 补光距离：普通监控：80m，人脸抓拍/识别：14m；

- 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；

- 最大图像尺寸：2688×1520；

- 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；

- 网络存储：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；

- 视频输出：1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)；

- 网络：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；

- 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out）；

- 接口类型：外甩线；

- 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC 12V，30mA）；

- RS-485：自适应，半双工模式；

- 复位：支持；

- 电源输出：DC 12V，100mA；

- 电流及功耗：DC12V，2.06A，最大功耗：24.6W；PoE：802.3at，42.5V~57V，0.59A~0.44A，最大功耗：25W；

- 线缆长度：35cm；

- 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；

- 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；

- 供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2 Class 4；

- 电源接口类型：3芯接口；

- 防护等级：IP67。

2.2车辆抓拍机

- 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)；

- 快门：1/30秒至1/100,000秒；

- 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；

- 自动光圈：DC驱动；

- ICR切换：支持；

- 镜头：电动镜头3.1~6mm；

- 日夜转换模式：ICR红外滤片式；

- 数字降噪：3D数字降噪；

- 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；

- 视频压缩码率：32Kbps~16Mbps；

- 帧率：25fps(1920×1200)；

- 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；

- 图像格式：JPEG；

- 最大图像尺寸：1920×1200；

- 存储功能：支持SD/SDHC；

- 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时；

- 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片；

- 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别；

- 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；

- 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设；

- 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口；

- 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停；

- 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G；

- 音频输出：1路音频输入输出；

- 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换；

- 防护等级：IP67；

- 工作温度和湿度：-25℃~70℃，湿度小于90%(无凝结)；

- 电源供应：AC100V~240V；

- 功耗：22W MAX。

2.3变焦筒型网络摄像机

传感器类型：1/2.7" CMOS；

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

宽动态：120dB；

焦距：2.7~13.5mm；

水平视场角：96.6°~29.7°；

垂直视场角：51.7°~16.7°；

对角视场角：114.2°~34°；

补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光；

补光距离：暖白光：最远可达30m；红外灯：最远可达50m；

防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；

补光灯数量：4颗；

红外波长范围：850nm；

最大图像尺寸：2560×1440；

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；

网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB；

音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风；

报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC 12V，30mA）；

RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D协议；

复位：支持；

电源输出：DC 12V，50mA；

接口类型：外甩线；

存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；

启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；

电流及功耗：DC：12V，0.94A，最大功耗：10.5W；

PoE：802.3af，36V~57V，0.34A~0.22A，最大功耗：12.1W；

供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护；

PoE：802.3af，Type 1，Class 3；

线缆长度：35cm；

电源接口类型：3芯电源接口；

防护：IP67。

- 2.4定焦筒型网络摄像机

- 像素：≥400万；

- 传感器类型：1/2.7" CMOS；

- 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 宽动态：数字宽动态；

- 焦距&视场角：

- 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2°

- 或6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°

- 或8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°

- 或12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8°；

- 红外波长范围：850nm；

- 防补光过曝：支持；

- 补光灯类型：红外灯；

- 补光距离：最远可达50m；

- 最大图像尺寸：2560×1440；

- 主码流：H.265/H.264；

- 音频：1个内置麦克风；

- 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

- 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；

- 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；

- 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；

- 电流及功耗：DC：12V，0.4A，最大功耗：5W；PoE：802.3af，36V~57V，0.2A~0.15A，最大功耗：6.5W；

- 电源接口类型：Ø5.5mm圆口；

- 防护：IP66。

2.5球机

像素：≥400万；

支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；

采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，白光补光30m；

内置加热玻璃，有效除雾；

传感器类型： 1/2.8＂ CMOS；

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR；

宽动态：120dB超宽动态；

焦距：5.9~135.7mm，23倍光学变倍；

视场角：60.2~3.4度（广角~望远）；

补光灯类型：混合补光；

补光灯距离：红外照射距离：最远可达150m；白光照射距离：最远可达30m；

水平范围：360°；

垂直范围：-15°~90°（自动翻转）；

水平速度：水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设，水平预置点速度：120°/s；

垂直速度：垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设，垂直预置点速度：80°/s；

主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（2560×1440）或60Hz：30fps（2560×1440）；

视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG；

网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS）；

支持互联网通信协议接入；

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；

SD卡扩展：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256GB；

报警输入：2路报警输入；

报警输出：1路报警输出；

音频输入：1路音频输入；

音频输出：1路音频输出；

供电方式：DC 12V；

电源接口类型：两线式；

电流及功耗：最大功耗：24W；

工作温湿度：-30℃~65℃，湿度小于90%；

恢复出厂设置：支持；

除雾：加热玻璃除雾；

防护：IP66。

2.6全景拼接网络摄像机

像素：≥1600万；

传感器类型：1/1.8" CMOS；

最低照度：彩色：0.003 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

宽动态：数字宽动态；

调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~90°；

焦距：2.8mm×4@F1.6；

水平视场角：180°；

垂直视场角：90°；

补光灯类型：红外灯；

补光距离：最远可达20m；

波长范围：850nm；

防补光过曝：支持；

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG（全景+ePTZ模式、全景模式），H.265/H.264（原始图像模式）；

最大图像尺寸：全景+ePTZ模式：全景通道1920×1080，ePTZ通道1920×1080；全景模式：4800×2688；原始图像模式：2688×1520；

网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256GB），断网本地存储及断网续传；

音频：1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；

RS485：1个RS-485接口；

报警：2路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC24V，1A）；

复位：支持；

网络：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；

启动及工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；

供电方式：DC：12V±20%；PoE：802.3at；

电流及功耗：DC：12V，1.4A，最大功耗：17W；PoE：802.3at，42.5V~57V，0.5A~0.4A，最大功耗：23W；

电源接口类型：三芯接口；

防护：IP67，IK10。

2.7高空抛物监测摄像机

图像传感器：1/2.7" CMOS 5MP 2560(H)*1920(V)；

数字变倍：支持；

镜头焦距：2.8~12mm；

最大光圈：F1.6；

镜头光圈类型：固定光圈；

镜头视角：水平：30.6°(T端)~94°(W端)；垂直：24°(T端)~70°(W端)；

红外灯补光距离：50m；

视频编码格式：MJPEG/H.264/H.265；

视频编码路数：三码流；

视频帧率：5MP 20fps，小于5MP的分辨率30/25fps可设置；

智能编码：Extra265/264；

场景自适应：背光自适应/透雾自适应/速度自适应；

最低照度：彩色：0.005Lux(F1.6,AGC ON)，黑白：0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启)支持；

日夜模式：自动(ICR)/彩色/黑白(默认自动)，灵敏度高、中、低(默认高)，图像触发/内部触发；

白平衡：自动/手动/一键触发；

数字降噪：2D/3D降噪；

宽动态：120dB；

强光抑制：支持；

视频防抖：支持；

算法透雾：支持；

IPV4支持的协议：TCP,UDP,IPv4,IPv6,DHCP,DHCPv6,DNS,ICMP,ICMPv6,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,DDNS,SMTP,PPPOE；

IPV6支持的协议：HTTPS，RTP，RTCP，RTSP；

媒体安全：支持WEB界面、SDK媒体流加密，总共最多支持2路加密媒体流；支持SD卡数据存储加密；

用户权限：管理员、高级操作员、普通操作员；

安全模式：用户名和密码认证，支持802.1.x，HTTPS数字证书；

安全启动：支持；

安全/加密入侵检测：支持；

GB35114：支持；

存储接口：提供Micro SD卡插槽，支持Micro SDHC/Micro SDXC，支持最大容量256GB内存卡；

通信串口：RS485接口；

报警接口：2路输入/1路输出；

网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

音频接口：音频输入接口支持(1路LINE IN或1路外置MIC)；音频输出接口支持(1路LINE OUT)；

电源类型：DC12V,PoE(IEEE 802.3af)；

电源功耗：最大功耗：12.2W,典型功耗：3.2W；

工作温度：-30℃~60℃；

工作湿度：5%~95%(无冷凝)；

防雷防浪涌：4kV；

防护等级：IP67。

2.8 电动车进电梯检测摄像机

图像传感器：1/2.7" CMOS；

图像分辨率：1920x1080；

帧率：1~30fps，默认25fps；

电子快门：自动；

最低照度：0.01Lux（彩色）；

日夜切换：IR-CUT自动切换；

降噪：3D降噪；

白平衡：自动；

宽动态：支持；

背光补偿：支持；

覆盖面积：≥98%；

光圈值：F2.4；

电动车抓拍：对电动车进行检测、抓拍；

识别率：≥98%；

识别类型：全品类电动车识别；

镜头遮挡检测：多档位检测镜头遮挡；

网络协议：TCP/IP；UDP；HTTP/HTTPS；RTSP；RTMP；DNS；NTP；RS485；MQTT；SDK；

接入标准：ONVIF/GB28181；

视频压缩标准：H265/H264；

最大分辨率：1920*1080；

码流控制：主码流/子码流；

视频码率：默认为1024kbps，范围为128~4096kbps；

音频压缩标准：G.711A；

回声抵消：支持；

噪声过滤：支持；

其他音频功能：自动增益调节；

基本配置：亮度/对比度/饱和度/锐度/图像翻转/等可单独设置；

OSD信息：4路自定义信息；

时间校对：支持；

系统日志：支持；

电源接口：DC12V/2A；

语音输出：内置喇叭；

语音输入：内置MIC；

报警输入：1路ALARM IN；

报警输出：1路ALARM OUT（3&4常开/3&5常闭）；

网络接口：1路10/100M RJ45以太网接口；

串口：1路RS485串口；

存储：支持1路TF卡，最大支持128G；

红外补光：支持；

复位按钮：支持；

安装方式：标配快装底盘；

工作温度：-20℃~50℃；

工作湿度：湿度小于95%RH无凝结；

静电：接触6KV，空气8KV；

浪涌：1.5/20共模2KV，差模1KV；

抗震动：国标；

主板功耗：≤5W。

2.9硬盘录像机

视频接入路数：64；

网络输入带宽：256Mbps；

网络输出带宽：160Mbps；

录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；

视频输出：2路HDMI，2路VGA；

视频输出模式：主口：1路HDMI：+1路VGA（组内同源）；辅口：1路HDMI：+1路VGA（组内同源）；主辅口异源；

HDMI输出：2路，HDMI1分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；

HDMI2分辨率：1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；

VGA输出：2路，VGA1分辨率：1080P（1920×1080）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz；

VGA1分辨率：1080P（1920×1080）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz；

预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面；

辅口分屏：1/4/6/8/9/16画面；

视频解码格式：H.265/Smart265/H.264/Smart264；

解码能力：12路1080P；

同步回放：8路，16路；

音频输出：2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）；

语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）；

盘位：8个SATA接口；

单盘容量：最大支持8TB；

扩展存储：1个，eSATA接口；

网络协议：IPv6,HTTPS,UPnP,SNMP,NTP,SADP,SMTP,NFS,iSCSI,PPPoE,DDNS；

远程连接数：128；

网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；

串行接口：1个，RS-485半双工串行接口，1个，标准RS-232串行接口；

USB接口：2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）；

报警输入输出：16进4出；

电源规格：AC 220V 150W；

功耗（不含硬盘）：≤30W；

工作温度：-10℃~55℃；

工作湿度：10％~90％。

2.10 硬盘

接口：SATA；

格式化容量：6TB；

接口速度：≥6.0Gbit/s；

转速：≥5400rpm；

缓冲区大小：256MiB；

最大数据传输速度：≥176MiB；

允许电压：12V±10%/5V±5%；

正常工作读写功耗：4.48W；

空闲功耗：2.69W；

待机功耗：0.2W；

工作温度：0℃~60℃；

储藏温度：-40℃~70℃；

工作湿度：5%~90%；

工作高度：-305m~3048m；

可适应工作冲击：686m/s²(70G)；

可适应工作震动：4.9m/s²(0.5G)(5~350Hz)；

MTTF平均失效前时间：≥1000000小时；

加载、卸载：≥600000次。

（3）智能分析设备

3.1边缘分析主机

★设备同时支持人脸/人体检测、人脸比对、区域入侵、人员徘徊、人员聚集、人员跌倒、吸烟检测、打电话检测、离岗检测、玩手机检测、奔跑检测、绊线检测、车辆违停检测、烟雾检测、火焰检测、电动车进电梯检测、电动车进楼道检测、垃圾堆检测、遛狗未牵绳检测算法服务配置，且智能分析算法准确率≥99%，检出率≥99%；设备支持在摄像机接入协议为ONVIF时设置摄像机的报警输出联动；设备支持配置遛狗未牵绳检测算法的检测目标定位点；设备支持配置奔跑检测算法关联人脸，开启后可以对告警人员进行人脸识别；

在摄像机设置为RTSP或ONVIF方式接入时，单机最大可支持接入16路同时运行分析，设置为人脸抓拍机方式接入时，单机最大可支持接入32路同时运行分析；

支持配置智能分析检测区域，支持添加四个检测区域，每个区域支持六边形控制，支持以不同颜色区分检测区域，支持检测区域叠加，支持添加、修改、删除、启用开关检测区域，支持自主命名检测区域；

支持配置智能分析屏蔽区域，支持添加四个屏蔽区域，每个区域支持六边形控制，支持屏蔽区域叠加，支持添加、修改、删除、启用开关屏蔽区域，支持自主命名屏蔽区域；

支持设备定时重启设置、恢复出厂设置；

支持设备手动云升级、自动云升级和本地升级；

支持设置算法运行时间，最小可支持以秒级为单位进行时间周期设置；

支持断点续传功能；

操作系统：嵌入式LINUX操作系统；

DDR：≥8GB；

EMMC：≥64GB；

网口：2*RJ45(1000M/100M/10M自适应)；

ALARM接口：4*Input + 2*output；

电源接口：DC12V 2A；

调试网口：1*RJ45(网口转串口)；

温度范围：-30℃~65℃；

湿度范围：10%~90%；

功耗：≤15W；

推荐尺寸：139*176*53.5（mm）。

3.2.告警音箱

- 喇叭额定功率：30W；

- 待机功耗：0.16W；

- 工作最大功耗：32W；

- 信号输入灵敏度：100mV（±50mV）；

- 频率响应：80Hz~12KHz；

- 灵敏度/声压级：92db(±3db)；

- 谐波失真：THD≤10%；

- 环境可靠性指标：≤90%（无凝结）≥IP66；

- 工作温度：-25℃至+55℃；

- EMC可靠性指标：GB8898-2011；

- 音频输入接口：≥1路line in；

- 开关量触发接口：≥3路；

- 指示灯：2个（信号、电源）；

- USB接口：≥1个；

- 拨码开关：≥1个；

- 音量调节：2个，线路、本地音量电位器；

- 供电方式：DC12V 3A。

（4）智慧灯杆设备（含网络服务）

- 4.1智慧灯杆

- 灯体高度：≥5.6m；

- 灯体采用3.0mm厚钢板，经激光切割、折弯后采用二氧化碳保护焊接工艺生产完成，整体热浸锌，外表面采用静电喷涂工艺涂装，具有漆面均匀、附着牢固、抗氧化能力强等特点；

- 通信方式：4G；

- 供电电压：AC96~264V；

- 最大负载电流：4A；

- 功率：≤400W；

- 调光方式：0~10V/PWM；

- 空载功耗：＜1.5W；

- 工作温度：-35℃~65℃；

- 天线类型：外置；

- 防护等级：IP67；

- 具有1路或者以上开关控制功能；

- 支持1路调光输出功能，支持正向、反向调光逻辑；

- 支持采集路灯运行的电压、电流、有功功率、功率因数等运行数，并具有执行控制中心的查询、调控和参数设置指令的功能；

- 支持失电告警功能；

- 具备自动入网功能；

- 单灯控制器在自身故障的情况下不影响亮灯；

- 单灯控制器在平台通信中断的情况下能自主独立运行，按照预置参数自动执行路灯监测功能；

- 具备输出保护功能：欠压、过压、过流。

- 4.2庭院灯

- 路灯高度：≥3.5m；

- 灯体材质：主杆Q235优质钢材+沙铸铝底座；

- 灯体参数：主杆76*2.0杆体；

- 灯具：铝制+亚克力透光；

- 灯光配置：30W LED模组光源；

- 色温：3000K；

- 电压：AC220V；

- 设备具备远程开灯、关灯、调光、计量、报警等功能；

- 设备具备电流、电压、功率因素、电能远程读取、坏灯检测、故障报警等功能。

- 4.3信息发布屏

- 点间距：≤3mm；

- 点数：240*132；

- LED灯：SMD1415封装；

- 显示亮度：≥5000cd/㎡；

- 角度：水平≥140度，垂直≥120度；

- 可视距离：1~50m；

- 颜色：RGB全彩；

- 显示模式：文字，图片，动画，视频等；

- 像素密度：110000点/㎡；

- 工作电压：AC 220V；

- 屏幕平整度：＜0.5mm；

- 扫描方式：1/15恒流源驱动；

- 失控点：≤3/10000；

- 亮度均匀性：最低像素亮度/最高像素亮度＞0.9；

- 灰度等级：4096级；

- 刷新频率：高刷；

- 使用寿命：≥8万小时；

- 推荐显示尺寸：1280*640mm；

- 推荐外形尺寸：1400高*640宽*200厚mm；

- 工作温度：-30℃~+80℃；

- 工作湿度：10％~85%RH；

- 机身内存：4G；

- 通讯方式：4G无线模块；

- 防护性能：防尘、防潮、防静电、抗震动。

（5）信息发布设备（含网络服务）

- 材质：整机外壳采用1.5mm冷轧钢钢板，表面喷涂户外粉；

- 防护等级：IP65；

- 面板尺寸：≥86寸；

- 显示比例：16：9；

- 显示尺寸：不低于1895mm*1066mm；

- 可视角度：178/178/178/178；

- 响应时间：5ms；

- 工作频率：120Hz；

- 分辨率：3840(RGB)×2160(FHD)；

- 亮度：2500cd/㎡；

- 色彩：16.7M；

- 使用寿命：≥5万小时；

- CPU：RK-3288 A17芯片四核CPU；

- 主频：1.8GHz；

- 内置存储：≥64G；

- 运行内存：≥4G；

- 网络支持：以太网、WiFi；

- 电源电压：12V DC-IN；

- 操作系统：Android 7.2及以上系统；

- 语言：简体中文；

- USB2.0接口：2个；

- 音频输出：功放输出，可直接驱动2*5W/8Ω喇叭；

- RTC实时时钟：1个时钟电池座；

- 温度控制：风冷；

- 工作温度：-30℃~55℃（空调）；

- 工作湿度：5%~90%；

- 存储温度：-40℃~5℃；

- 储存湿度：10%~85%；

- 电源管理：符合VESA DPMS标准；

- 输入电压：AC 110~240V；

- 正常工作功耗：≤230W；

- 待机功耗：＜3W；

- 立体声音效：额定功率：10W×2，峰值功率：15W×2。

（6）便民服务设备

- 6.1便民工具箱

- 显示部分：≥15.6寸液晶显示；

- 分辨率：1920*1080；

- 触摸控制：电容触摸屏；

- CPU：4核 1.8GHZ；

- 系统：安卓；

- 二维码识别：支持；

- IC卡识别：支持；

- 语音提示：支持；

- Wifi：支持；

- 以太网：支持；

- 4G LTE：全网通；

- RS485：1路；

- RS232：1路；

- USB接口：1路；

- 系统升级：本地USB升级；

- 工作电压：220V 50Hz；

- 柜体材质：1.0mm冷轧钢板；

配件：包含折叠梯、手推车、汽车打气泵、千斤顶、电钻、打气筒、汽车搭电线、五金工具箱等便民工具。

（7）便民图书设备（含网络服务）

- 设备配置不少于250本图书，需保证3年图书运营更换服务；

- 内存容量：2GB+8GB+32GB；

- 设备安全标准：符合GB4943；

- 支持标准：IS018000-6C；

- UHF：860~960MHz；

- 数据输出：实时采集存储数据，方便管理员导出；

- 显示屏：21.5英寸，分辨率1080*1920；

- 读取系统：超高频RFID电子标签技术；

- 柜门材质：铝合金+双层钢化Low-e玻璃；

- 功耗：小于175W；

- 防触电保护类型：I类；

- 杀菌消毒：支持；

- 工作温度：-10℃~50℃；

- 处理器：四核，64位Cortex-A17处理器，1.8GHz；

- LED照明：功率35W~75W，可远程；

控制模式：远程控制开关消毒模式。

（8）物联传感设备（含网络服务）

- 8.1水压传感器（户外）

- 供电方式：内置3.6V锂电池；

- 待机电流：＜10uA；

- 通讯方式：NB-IoT；

- 工作电流：50mA；

- 防水等级：IP65；

- 产品功能：用水监测、电量监测、倾斜监测、GPS定位、蓝牙传输；

- 电池容量：6000mAh；

- 使用环境：温度：-20℃~70℃；相对湿度：＜95%（40℃、无凝结）。

- 8.2水压传感器（室内）

- 测量介质：水、气、油；

- 压力量程(bar)：-100kPa~0...20kPa~6MPa ；

- 供电电压：3.6V电池供电，12~30V DC外部供电；

- 精度：±1%FS；

- 工作温度：-20~+60°C；

- 温度补偿：-10~+70°C；

- 过载压力：200%FS；

- 破坏压力：300%FS；

- 长期稳定性(1年)：±0.2%FS；

- 采样频率：10~3600秒可设定10s~12h可设定(默认10s)；

- 上发频率：5~1440分钟可设定；

- 通讯协议：MQTT协议 4G/NB-loT；

- LWM2M协议：NB-loT；

- LoRaWAN协议：LoRa(Class A,OTAA方式激活)；

- 防护等级：IP65；

- 壳体材料：铝压铸、304不锈钢；

- 压力接口：M20x1.5、G1/4或其它螺纹；

- 耗电电流：休眠电流：≤20uA，采样电流：＜5mA(持续1s)，通讯平均电流：≤60mA(持续15s)，在线电流：≤10mA(持续60s)；

- 电池容量：8000mAh；

- 显示方式：6位段式LCD显示屏；

- 存储环境：温度：-40~+80℃,湿度：0~95%RH。

- 8.3水浸传感器

外壳材料：尼龙加纤；

工作电压：3.6V；

供电方式：锂亚电池ER26500+HPC1520（9000mAh）；

防水等级：IP68；

传感器类型：水浸探头。

- 8.4一键报警器

拉绳长度：不低于70cm；

报警方式：拉绳/按键；

外壳材料：ABS；

工作温度：-20℃~55℃；

工作湿度：0~95%；

工作电压：3.0V；

供电方式：物联网 AA 电池*2（3200mAh）；

网络类型：4G 全网通；

待机功耗：10uA。

- 8.5烟感报警器

外壳材料：ABS；

检测面积：H：＜8m，S：20㎡~30㎡；

音量等级：≥80dB/3m；

工作电压：3.0V；

供电方式：VCR 14505；

网络类型：NB-IoT全网通；

执行标准：GB20517-2006。

- 8.6可燃气体报警器

外壳材料：ABS；

取样方式：自然扩散；

检测气体：甲烷（CH4）；

检测范围：0~100%LEL；

响应时间：≤30s；

恢复时间：≤30s；

预热时间：≤50s；

音量等级：≥80dB/3m；

工作电压：AC220V/50Hz；

报警输出：12V脉冲输出（控制电磁阀）；

网络类型：NB-IoT 全网通；

执行标准：GB15322.2-2019。

- 8.7人体传感器

外壳材料：ABS；

工作电压：3.0V；

感应角度：50°(X)/60°(Y)；

感应距离：4m±0.5m；

抗白光干扰：6500LUX；

抗辐射干扰：30V/m,10MHz-1000MHz；

供电方式：物联AA电池*2（3200mAh）；

网络类型：NB-IoT全网通；

传感器类型：数字智能热释电红外传感器。

（9）拓展应用设备（含网络服务）

- 9.1移动消防车

- 电池：72V52A；

- 电机：4000W交流电机；

- 续航里程：40KM；

- 最小转弯半径：4.5M；

- 最大爬坡度：30度；

- 承载力：1500KG；

- 最高车速：35KM/H；

- 制动距离：6M；

- 消防泵：汽油消防洒水泵；

- 消防设施：水箱、消防泵、警灯；

- 消防箱：水箱、标准消防接头65型；

- 水枪射程：≥25米；

- 辅助消防设备：灭火器2只、消防斧1把、消防扳手，消防水带20米加消防枪头、消防扳手1把，手电筒，灭火毯，防火面罩，安全绳，汽油桶20L,消防头盔，消防上衣，消防裤，消防手套，腰带；

- 水箱：1850L。

- 9.2  5G安防机器人

- 尺寸和重量：尺寸：长≥1100mm；宽≥700mm；高≥1600mm；重量：≤100kg；

- 云台：防抖减震：支持二级防抖减震；可见光分辨率：不低于1920*1080；

- 显示屏：不低于15.6显示屏；

- 最大速度：不低于1.5m/s；

- 巡航速度：0.4-0.1m/s范围可调；

- 底盘：带减振的差速底盘；

- 转弯半径：支持原地旋转；

- 最大攀爬角度：不低于10°；

- 最大越障高度：不低于50mm；

- 最大越沟宽度：不低于50mm；

- 通讯带宽：Wifi模式传输速率：30Mb/s；

- 无线网络传输模式：支持4G/5G；

- 图像时延：网络通畅条件下，不高于500ms；

- 充电时间：不多于5h，自主充电；

- 换电：支持可换电池，换电时间不高于5min；

- 续航时间：不低于6~8h；

- 续航里程：不低于20km；

- AI语音系统：支持；

- IP对讲系统：支持；

- 远程喊话系统：支持；

- 导航定位精度：不高于200mm；

- 避障：支持激光雷达与双激光雷达；

- 行车摄像头：支持4路高清360°全景无缝监视；

- 视频监控：全天候实时视频后台监控，多方向全场景视频展示；

- 人员识别：可对周围人员进行人脸识别；

- 车牌识别：可进行车辆车牌的识别并记录；

- 口罩识别：对有无佩戴口罩行为进行检测识别；

- 安全避障：多传感器融合避障，全方位安全防护，保障安全作业；

- 巡逻业务：可以根据业务需求配置、定制化巡逻任务，执行巡逻作业；

- 自主避障：正常行驶中遇到行人或障碍物自动避让；

- 广播播报：根据用户需要定制播放宣传语料；

远程对讲：业务后台主动发起对讲呼叫，进行实时语音沟通。

（10）养老监控设备

- 10.1室内压铸铝LED显示屏

- 像素间距：≤1.53mm；

- 亮度：≥600cd/㎡；

- 亮度均匀性：＞0.95；

- 屏幕水平视角：140±10度；

- 屏幕垂直视角：130±10度；

- 最佳视距：≥2.5m；

- 使用环境：室内；

- 每平方单元板最大功率：≤457W/㎡；

- 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）：≤689W/㎡；

- 灰度等级：红、绿、蓝各14~16bits；

- 显示颜色：43980亿种；

- 换帧频率：≥60帧/秒；

- 刷新频率：≥3840Hz；

- 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；

- 亮度调节：256级手动/自动；

- 输入信号：DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)；

- 使用寿命：≥10万小时；

- 平均无故障时间：≥1万小时；

- 衰减率(工作3年)：≤15％；

- 连续失控点：0；

- 离散失控点：＜0.0001，出厂时为0；

- 盲点率：＜0.0003，出厂时为0；

- 工作温度范围：-20~40℃；

- 工作湿度范围：10％~65％RH(无结露)；

- 防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷；

- 屏幕水平平整度：＜1mm/㎡；

- 屏幕垂直平整度：＜1mm/㎡。

- 10.2视频处理器

- 支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.4，1路DVI，支持3个窗口；

- 最大支持3840*1080@60Hz；

- 支持4路千兆网口输出，最宽10240像素，最高8192像素带载；

- 支持快捷配屏和高级配屏功能；

- 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节；

- 支持设备间备份设置；

- 支持HDMI伴随音频输入，支持3.4mm独立音频输入和输出；支持多功能卡进行音频输出；

- 支持画质调整，亮度、对比度、饱和度和色度调整；

- 视频输出最大带载高于390万像素；

- 支持带载屏体亮度调节；

- 支持一键将优先级最高的窗口全屏自动缩放；

- 支持创建10个用户场景作为模板保存；

- 支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；

- 前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示。

- 10.3机柜

容量：42U。

- 10.4配电柜

室内10kw PLC 智能配电柜。

- 10.5框架

铝型材。

- 10.6摄像机

- 传感器类型：1/2.8” CMOS；

- 快门：快门自适应；

- 镜头：4mm@ F2.0，对角视角104°；水平89°；垂直49°；6mm@F2.0，对角视角60°；水平52°；垂直28°；

- 镜头接口类型：M12；

- 日夜转换模式：ICR红外滤片式；

- 数字降噪：3D数字降噪；

- 有线网口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口；

- 存储接口：支持Micro SD卡(≤512G)；

- 音频输入：内置高灵敏度麦克风；

- 音频输出：支持SPK；

- 按键：Reset按键；

- 视频压缩标准：H.265/H.264；

- 视频压缩码率：超清、高清和标清三档，码率自适应；

- 音频压缩码率：码率自适应；

- 最大图像尺寸：2304*1296；

- 帧率Max：25fps；

- 网传帧率：自适应调整；

- 图像设置：亮度，对比度，饱和度等；

- 无线标准：IEEE 802.11b，802.11g，802.11n；

- 频率范围：2.4GHz~2.4835GHz；

- 信道带宽：支持20MHz；

- 安全：64/128-bit WEP，WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK；

- 传输速率：11b：11Mbps，11g：54Mbps，11n：150Mbps；

- 工作温度，湿度：-20℃~50℃，湿度小于95%(无凝结)；

- 电源供应：DC 12V/1A。

- 10.7硬盘录像机

- 压缩标准：H.265；

- 视频分辨率：1080p；

- 录像方式：手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像；

- 录像回放：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，外部文件回放；

- 备份方式：常规备份，事件备份；

- 视频输入：4路；

- 视频输出：1路HDMI，1路VGA；

- 其它接口：硬盘：1个SATA接口，支持容量1TB/2TB/3TB/4TB/6TB的硬盘；1个RJ45：10M/100M自适应以太网口；2个USB2.0；

- 网络协议：IPv6，UPnP，NTP，SADP，DHCP；

- 电源电压：DC48V；

- 电源功率：≤10W；

- 推荐外形尺寸：200×200×48mm；

- 环境温度：-10~55℃；

- 环境湿度：10%~90%RH。

- 10.8硬盘1

存储容量：2T。

10.9硬盘2

- 存储容量：1T。

（11）机房设备

- 11.1 防火墙

- 网络端口：1个配置口（CON）+2USB主机自带8千兆电口+2千兆口Combo+2千兆电Bypass口；

- 储存介质：480G SSD；

- VPN支持：L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN；

- 环境温度：工作：0~45℃，非工作：-40~70℃；

- 入侵检测：支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御；支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御；支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）；支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP）；支持对BT等P2P/IM识别和控制；

- 11.2机柜

容量：42U；

推荐尺寸：600mm*1000mm*2055mm；

- 配置：8位10A PDU电源*2、托盘3块、风扇2组。

- 11.3 pdu

插孔数量：8孔；

适用标准：国标；

全长：无线；

插孔电流：16A；

- 接口额定功率：4000W。

- 11.4  8口交换机

固定端口：8个10/100/1000M自适应以太网端口，2个1000Base-X SFP端口；

- POE：60W。

11.5  8口千兆POE交换机

8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W。

11.6  8口千兆汇聚交换机

8个10/100/1000Mbps电口，支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等。

- 11.7  5口千兆汇聚交换机

- 5个10/100/1000Mbps电口，支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等。

（12）辅材

12.1监控杆

立杆高度：≥3.5米；

横臂：0.5~1米；

直径：140mm转76mm；

壁厚：≥1.6mm；

含地笼。

12.2立杆

1~1.2m不锈钢立杆。

55、摄像机支架

依据现场尺寸定制。

12.3监控箱

机柜采用1.0mm厚镀锌板制作；

工作温度：温度-30℃~70℃；

工作湿度：湿度5%~95%RH,(无凝结）；

辅材包含空开、插排、抱箍。

12.4光纤收发器

光模块：内置；

1个10/100/1000Mbps Base-TX；

1个1000Mbps Base-FX；

速率：≥1000Mbps；

单模单纤SC接口；

传输距离：≥20km；

输入电压：DC5~12V；

工作温度：-10~+55℃。

12.5网桥

单频2.4G无线网桥套装，内置定向天线；

传输距离≥100米；

桥接速率≥300Mbps；

包装包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；

摄像头端网桥支持标准PoE供电输出，直接给电梯摄像头供电。

12.6 PVC管

直径20mm，壁厚3.6mm~12mm(加强层：采用中间为加强层，强度符合国家规定要求)。

12.7 PE管

耐化学性：不被污水、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀；

抗冲击：管材壁采用“工字型”结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而目变形后复原性强，对任何地基都有很好的适应性；

耐老化：管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒；

耐寒性：管材在-60℃环境中不会被冻裂及膨胀漏水；

重量轻：便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备。

12.8 网线

导体：无氧铜99.99%；

标准长度：305m/箱；

线规：24AWG；

外径：5.0+0.2mm；

撕裂绳：有；

绝缘层：HDPE；

外层护套：PVC、PE绞线。

12.9 电源线RVV 2*2.5

国标RVV 2*2.5、穿管敷设。

12.10 电源线RVV 2*1.5

国标RVV 2*1.5、穿管敷设。

12.11 光缆

6芯单模光缆、穿管敷设。

12.12 光跳线

光纤规格：单模OS2；

接口类型：单芯FC-FC。

12.13 一体化托盘

模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；

光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性，可适用安装FC、SC等多种适配器；

工作温度：-5℃~40℃；

相对湿度：85%RH(30℃)；

大气压力：70106Kpa；

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

插入损耗：s0.5dB；

回波损耗：PCZ40dB、UPCZ50dB、APCZ60dB；

抗电强度：Z3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

绝缘电阻：21000MQ/500V(DC)；

寿命：≥21000次。

12.14芯单元框

ODF子框ODF单元箱ODF配线箱；

规格：19英寸；

光纤适配器主要有：SC/FC/ST/LC等；

光纤尾纤：12芯束状尾纤SC/FC/ST/LC等；

材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便；

颜色：灰色；

安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装。

12.15 接续盘.

颜色：灰色；

材质：ABS产品；

推荐尺寸：164*101*11mm；

使用范围：分纤箱、接续；

盒量：≤0.06KG重。

- 12.16 热熔管

材质：PE外被；

用途：保护光纤；

最低收缩温度：80℃；

内外径：1.5/3.3mm；

颜色：透明；

操作温度：-45℃~135℃；

最低完全收缩温度：120℃。

说明: 以上加“★”标志的为重要响应指标;以上未加“★”标志的为非重要响应指标。

(三) 网络安全保护服务要求

网络安全等保服务：满足信息系统的应用系统等业务的统一、安全、集中管理需求，满足建设服务托管区域、管理区域系统的安全运营。按照等级保护三级监督防护级别要求，为系统部署相应的防火墙、入侵检测、日志审计系统、WAF等所需的安全防护产品。

| 序号 | 项目 |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保评估 | 3 |  | 年/次 |  |
| 2 | 虚拟化防火墙 | 1 |  | 台 |  |
| 3 | 主机防护 | 10 |  | 套 |  |
| 4 | 日志审计系统 | 1 |  | 套 |  |
| 5 | 堡垒机 | 1 |  | 套 |  |
| 6 | 数据库审计系统 | 1 |  | 套 |  |
| 7 | 渗透测试 | 1 |  | 项 |  |
| 8 | 漏洞扫描 | 1 |  | 项 |  |

1.等保评估

测评机构对具体系统进行评估，满足等级保护三级监督防护级别要求。

2.虚拟化防火墙

- ★国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的信息技术产品安全测试证书，证书需有虚拟化或云安全字样。（投标文件中提供证书扫描件。）

- ★支持使用VMware Tools、cloud-init、QemuGuset Agent完成初始化配置的注入，支持开源MANO或VNFM软件的编排部署；

- 带ips,av,ipsec；

- 防火墙吞吐量(虚拟网卡/SR-IOV)：4Gbps/20Gbps；

- IPS吞吐量(虚拟网卡/SR-IOV)：2Gbps/5Gbps；

- AV吞吐量(虚拟网卡/SR-IOV)：1.6Gbps/2Gbps；

- 每秒新建连接数(虚拟网卡/SR-IOV)：40K/50K；

- IPSec VPN吞吐量(虚拟网卡/SR-IOV)：400Mbps/800Mbps。

- 带ips,av,ipsec；

- 防火墙吞吐量(虚拟网卡/SR-IOV)：4Gbps/20Gbps；

- IPS吞吐量(虚拟网卡/SR-IOV)：2Gbps/5Gbps；

- AV吞吐量(虚拟网卡/SR-IOV)：1.6Gbps/2Gbps；

- 每秒新建连接数(虚拟网卡/SR-IOV)：40K/50K；

- IPSec VPN吞吐量(虚拟网卡/SR-IOV)：400Mbps/800Mbps。

- 3.主机防护

支持资产指纹（提供4种指纹清单）；

支持检测主机漏洞（windows、Linux系统漏洞）；

支持病毒检测（病毒木马、网页木马，挖矿病毒，勒索病毒检测）；

对满足暴力破解规则的IP进行拦截，快速检测异常登录系统弱口令；

支持合规基线检测（等保二级，三级）；

支持检测可疑操作（13项含反弹shell，系统后门检测，本地提权权、高危命令）；

容器运行时检测，容器合规基线；

支持安全报表巡查功能。

- 4.日志审计系统

支持日志采集分析、数据分析、系统查询、报表展示、告警展示及处理、资产管理、系统监控、系统管理、系统升级。

- 5.堡垒机

支持资源管理、资源运维、访问和命令控制、操作记录、会话回放改密计划；

支持认证方式组合使用，例如使用AD域+手机短信、AD域+Radius认证、Radius认证+手机令牌等多种组合方式登录。

- 6.数据库审计系统

支持资源管理、资源运维、访问和命令控制、操作记录、会话回放、改密计划；

性能有多级缓存机制，在突发流量超出性能设计指标的30%以内时，系统能够保证在2个小时内不漏审。

- 7.渗透测试

支持模拟黑客可能使用的攻击和漏洞发现技术，对目标信息系统进行渗透测试安全验证，发现逻辑性更强、更深层次的弱点，让管理者能够直观了解自己网络和系统安全状况。关注：挂马威胁检测，病毒威胁检测，后门威胁检测，通信威胁检测，注入跨站检测。

交付：《业务系统渗透测试报告》。

- 8.漏洞扫描

支持对门户网站进行远程扫描，发现Web应用服务及中间件等存在的安全漏洞、弱口令等，出具漏洞扫描报告。

交付：《漏洞扫描报告》。

说明: 以上加“★”标志的为重要响应指标;以上未加“★”标志的为非重要响应指标。

(四) 网络服务要求

网络专线：提供100M专线与100M互联网宽带。专线上下行带宽要求保持一致，并具备未来平滑过渡到1000M带宽的能力。

| 序号 | 项目 |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专线 | 65 |  | 条 |  |
| 2 | 互联网宽带 | 40 |  | 条 |  |

- 1、100M专线，每条专线提供稳定的业务带宽，上下行带宽要求保持一致，并具备未来平滑过渡到1000M带宽的能力。

2、互联网宽带：100M互联网宽带。

说明：“(四) 网络服务要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(五) 5G专网服务要求

智慧社区部署5G专网，满足社区内终端的无线接入带宽和容量需求。项目需考虑安全性，建立必要的网络安全保护系统。综合运用5G技术，构建低时延、大带宽、高可靠性的虚拟专网，满足社区内终端的无线接入带宽和容量需求，与公网完全隔离，并依据终端设备的接口类型，支持多种接入方式。

| 序号 | 项目 |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G基站 | 23 |  | 个 |  |
| 2 | UPF（含交换机） | 1 |  | 台 |  |
| 3 | 防火墙 | 2 |  | 台 |  |
| 4 | 接入设备 | 1 |  | 台 |  |
| 5 | 汇聚设备 | 2 |  | 台 |  |
| 6 | 核心设备 | 1 |  | 套 |  |

- 1.  5G基站

- 支持终端到控制服务器端到端的环回平均时延<15ms；

- 室外区域全覆盖，支持信号强度达到-60dbm至-85dbm之间，基站附近达到-55dbm；

- 上行速率可达350Mbps,下行速率最高可达1400Mbps，5G多载波载波聚合上行速率最高可达700Mbps，下行速率最高可达2800Mbps；

- 丢包率<0.001%，网络抖动<5ms；

- 每个AAU均满足200MHz基带载波许可、200MHz射频载波许可、软件基本功能200MHz载波、督导+网优（站）+运保，RRU为40Mhz；

- 5G基站23个：14台BBU、10台A9622 AAU、17台R9604 RRU、18台R9224H RRU、24台R9234E RRU。

2. UPF（含交换机）

- 支持PFCP会话数：2万、系统吞吐量：10Gbps、用户上线速率：3000会话/秒、包转发率：2.5Mpps@512bytes；

- 支持ULCL分流，解决本地分流时的公网需求；

- 支持Framed Routing(帧路由)功能，通过一台无线设备(MS/UE)能将多台终端设备接入网络并实现与网络侧设备进行双向数据业务；

- 支持4/5G融合功能，当终端从5G网络回落至4G网络后，仍能访问内网；

- 支持ET-SUN功能，解决跨SMF服务区的业务访问问题；

- 具备设备级热备能力；

- 对软件功能拥有自主知识产权，所投产品的软件功能投标方或其关联公司拥有自主知识产权；

- 能够与主流厂商的5GC设备对接；

- 具备工信部入网许可。

- 3.防火墙

8端口SFP+模块；

2×650W 交流电源模块（交流/高压直流），8×10G SFP+光口（含多模光模块），支持堆叠功能。

- 4.接入设备

单机交换容量达800Gbps；

不少于8个业务槽位，每个槽位均支持100GE/50GE/25GE/10GE/GE/FE接口，满足多业务综合接入需求；

支持SR、EVPN、FlexE、1588v2高精度时钟、SR/SRv6、EVPN L3VPN、EVPN VPWS、EVPN VPLS等特性。

5.汇聚设备

- 单机转发容量不低于32TGbps，单槽位转发性能不低于400Gbps，不少于8个业务槽位，每个槽位均支持100GE/50GE/25GE/10GE/GE接口；

- 支持L2VPN、L3VPN、Native IP、H-VPN等多种方案，支持同步以太、硬件1588v2等技术；

- 支持完善的FlexE 技术、HVPLS、VLL、L3/L2 VPN、 QinQ、VLANMapping、PIM SSM、IGMPv3、海量MAC地址、MAC+IP+VLAN用户绑定等特性；

- 支持IPv6路由协议，包括静态路由、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等协议，支持IPv6终端的接入、IPv6访问控制列表和基于IPv6的策略路由；

- 支持QoS（Quality of Service）调度机制，支持多种业务流分类方法和业务流识别的策略，灵活细微区分业务。

- 6.核心设备

- 单机转发容量不低于64TGbps，单槽位转发性能不低于400Gbps，不少于16个业务槽位，每个槽位均支持100GE/50GE/25GE/10GE/GE接口；

- 支持L2VPN、L3VPN、Native IP、H-VPN等多种方案，支持同步以太、硬件1588v2等技术；

- 支持完善的FlexE 技术，支持HVPLS、VLL、L3/L2 VPN、 QinQ、VLANMapping、PIM SSM、IGMPv3、海量MAC地址、MAC+IP+VLAN用户绑定等特性；

- 支持IPv6路由协议，包括静态路由、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等协议，支持IPv6终端的接入、IPv6访问控制列表和基于IPv6的策略路由；

支持QoS（Quality of Service）调度机制，支持多种业务流分类方法和业务流识别的策略，灵活细微区分业务。

说明：“(五) 5G专网服务要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(六) 投标文件要求

1.投标文件中提供《云龙区智慧社区试点建设工作方案》文件。

2.《云龙区智慧社区试点建设工作方案》需包括以下内容：

(1) 智慧社区平台开发工作方案，包含政府端模块开发工作方案、物业端模块开发工作方案、运维端模块开发工作方案、公众号模块开发工作方案、云服务工作方案

(2) 所投硬件设备技术规格（性能），对应以上“(二) 硬件设备要求”，逐条列出所投产品的技术规格（性能）。

(3) 网络安全保护服务方案；

(4) 网络服务方案；

(5) 5G专网服务方案；

五、项目系统集成实施服务要求

（一）项目系统实施集成服务要求

1.项目进度要求

合同签订生效后45日内完成项目的整体集成服务工作，交付采购人使用。

2.项目组织要求

提供具体的项目组织模式和组织架构，包括项目管理力量、技术人员配备情况、质量计划、沟通协调计划、设备供给和使用等。确保在项目建设、项目实施、维保服务和培训等各个阶段的稳定性，保障现场实施和技术保障。

3.项目实施人员配备要求

（1）拟派项目经理1名，自有员工，同时具有计算机技术与软件技术资格高级系统规划与管理师证书和信息系统项目管理师证书。

（2）拟派技术负责人1名，自有员工，具有信息系统项目管理师证书。

（3）拟派的售后负责人1名，自有员工，具有ITSS-IT服务工程师证书或网络与信息安全应急人员认证（CCSRP认证）或其他与本项目售后服务有关的证书。

4.线缆及辅料要求

为实施本项目过程中所需要所有相关的线缆及辅料全部由中标人承担。项目中涉及到的线材、管路、桥架等遵循国家相关标准实施。

5.系统对接要求：(1)支持将项目中建设的硬件系统通过软件对接或硬件对接的方式，对接至智慧社区管理平台，实现硬件系统的数据管理和设备管理；(2)支持与云龙区已建各类社区信息系统、智慧社区综合信息平台联网对接，推进社区数据融合应用；3、支持与云龙区已建各类视频监控对接，实现远程视频监控。

6. 技术方案及相关图纸设计

根据采购需求，供应商需自行组织对拟建智慧社区的11个小区现场实地勘测，提供技术方案及相关图纸设计。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《项目系统集成实施服务方案》文件。

2.《项目系统集成实施服务方案》需包括以下内容：

(1)时间进度安排;

(2)项目实施人员配备方案：投标文件中提供项目实施人员数量、项目实施人员相关证书原件的扫描件、投标人为项目组实施人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件；

(3)线缆及辅料方案。

(4)系统对接方案。

(5) 技术方案及相关图纸设计。

六、售后维保服务要求

（一）售后维保服务具体要求

1. 免费质保期（维保期）要求：从项目验收合格之日起不少于三年。

说明：“1. 免费质保期（维保期）要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2. 售后维保服务具体要求

（1）项目验收通过后，中标人需保证能在不少于3年内提供预防性、故障性维护和技术支持服务，报价时应充分考虑技术支持与免费维护服务。

（2）质量保障体系

建立健全以中标人保障为支撑的质量保障体系，并保障该体系有效正常运作；不得缩小项目人员的组成或者其他资源，项目结束前核心人员不得更换或者中途退出；在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购认允许范围的，采购人可中止本项目的合作并进行索赔。

（3）质保期内硬件产品出现质量问题，包退、包换，提供原厂配件予以免费更换，并由卖方（中标人）承担相应全部费用，提供本地化服务。质保期外免费上门维修，提供原厂配件，只收取基本设备、材料成本费。

（4）中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（5）售后服务响应时间：如设备出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话4小时到现场并解决问题。

（6）中标人在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

（7）免费维保期内所产生的全部维护工作量由中标人负责提供，包含在本次报价中。

（8）中标人须提供全方位的、优质的、高效的质量保证体系，以及技术支持和售后服务。为采购人提供技术支持，其中包括系统维护、跟踪检测，保证产品的正常运行。

（9）定期开展网络安全培训、网络安全意识宣贯。交付：《安全培训课件》。

（10）针对于网络区域边界安全设备、终端统一杀毒平台互联网办公终端进行巡检，发现存在的网络风险，出具整改建议，协助用户进行整改修复。交付：《网络安全巡检报告》。

（11）当安全威胁事件发生后，迅速采取措施和行动，以最快速恢复系统的保密性、完整性和可用性，阻止和降低安全威胁事件带来的严重性影响。服务方式：现场支持和远程支持。服务范围：病毒传播、黑客攻击、网络入侵和安全故障。交付：《安全事件应急响应报告》。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《售后服务维保方案》文件。

2.《售后服务维保方案》需对照以上“2. 售后维保服务具体要求”编制。

七、培训要求

（一）培训具体要求

1.投标人需提供完整的用户培训方案。

2.培训内容包括但不限于以下培训内容：

（1）针对本系统的使用用户和维护用户提供分层次培训，提供灵活多样的培训组织方式，包括一对一培训、现场培训、集中培训等；

（2）制定详细的人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程、主要内容、培训组织方式等；

（3）培训内容包括软硬件系统的功能、使用方法、运行管理与维护方法等，达到使用人员熟练操作并能进行简单的故障排除为止；

（4）培训讲师应是软硬件系统的主要设计和开发者，或具备相应专业资格证书或实际工作经验的培训讲师。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《培训方案》文件。

2.《培训方案》需对照以上“（一）培训具体要求”编制。

八、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“十一、验收标准（验收要求、验收标准和程序）”。

九、关于投标报价的相关说明

1.不接受超过1950万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

2.报价需充分考虑本项目技术支持与免费维护服务，采购人不支付报价以外的任何费用。

说明：本“九、关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十、关于支付的要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“九、支付”。

说明：本“十、关于支付的要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十一、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据 云龙区智慧社区试点建设服务项目[项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 云龙区智慧社区试点建设服务 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（云龙区智慧社区试点建设服务）项目（项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区经济发展局）的（云龙区智慧社区试点建设服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（云龙区智慧社区试点建设服务），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（云龙区智慧社区试点建设服务 ）项目（项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：             （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市云龙区经济发展局单位的云龙区智慧社区试点建设服务项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 云龙区智慧社区试点建设服务 ，项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：云龙区智慧社区试点建设服务

项目编号：JSZC-320303-XZCG-G2023-0092

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日