招

标

文

件

项目名称：2023年环境监测能力建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102

采 购 人：江苏省徐州环境监测中心

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二O二三年九月

目 录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章投标资料表

第四章评标标准

第五章拟签订的合同文本

第六章采购需求

第七章投标文件相关格式

江苏省徐州环境监测中心

《2023年环境监测能力建设项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对江苏省徐州环境监测中心“2023年环境监测能力建设项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2023年环境监测能力建设项目

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2023年9月27日北京时间09：30。

（二）开标时间：2023年9月27日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：江苏省徐州环境监测中心

（二）地址：徐州市新城区彭祖大道与太行路交叉路口西

（三）联系方法：18112006269

（四）采购项目联系人：杨乐;  联系电话：18112006269

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1905室

（三）联系方法：0516-83200166

（四）采购项目联系人：陈珂；联系电话：18118538910

第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3. 履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：江苏省徐州环境监测中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即投标人根据项目采购需求内容自行提供承诺函（格式自拟））； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.《中小企业声明函》（加盖公章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供）（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。¦ 3.安装调试验收方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 4.售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 5.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件复印件。 （二）商务部分 1.投标人业绩。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过577万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2023年9月27日09：30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2023年9月27日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：陈珂;联系电话：0516-83200166; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

- 评标标准

| 细化项目及分值 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 （分值计算结果保留两位小数） 投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 投标企业实力 （3分） | 根据投标文件中提供的投标人有效期内的“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康与安全管理体系认证”证书进行评价，每项得1分，最高得3分。 投标文件中提供证书原件的扫描件。 |
| 投标人业绩（3分） | 提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2020年1月1日以后的与本次投标货物品牌相同的同类货物业绩，每提供一个得1.5分，最高得3分。（合同必须明确体现货物品牌、配置清单、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。）投标文件中提供合同原件的扫描件。 |
| 技术方案（30分） | 采购需求中采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中带“▲”部分为“次重要指标”，每负偏离一条扣2分。基础分：技术（质量）需求要求中不带“▲”的每负偏离一条扣1分。 本项最高30分，最低0分。 |
| 质保期（4分） | 根据投标人承诺的在该项目整体质保期的基础上，每延长1年得1分，最多得4分。 |
| 项目实施方案（10分） | 对内容的针对性、可行性进行评价。 针对性(5分)：针对性强得5-4分；针对性较强得3-2分；针对性不强得1-0分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5-4分；较切实可行得3-2分，可行性欠缺得1-0分； 未提供的得0分。本项最高得10分，最低得0分。 |
| 安装调试验收方案（10分） | 提供的安装调试验收方案详细，流程清晰合理，完全符合采购人安装调试验收要求的得10-8分；提供的安装调试验收方案简单，流程基本合理，基本符合采购人安装调试验收要求的得7-5分；提供的安装调试验收方案粗略，流程不清晰不合理，不太符合采购人安装调试验收要求的得4-2分；不提供安装调试验收方案的1-0分。 |
| 售后服务及培训方案（10分） | 有详细、合理、切合采购人实际的培训及售后服务方案，发生故障响应迅速，保修期外运行与维修成本优惠合理的得10-8分；有较详细、基本合理可行的培训及售后服务方案，发生故障响应比较快，保修期外运行与维修成本较高的得7-5分；提供的培训及售后服务方案粗略简单，发生故障响应较慢，保修期外运行与维修成本高的得4-2分；不提供售后服务方案的1-0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标人：

合同签订日期：年月日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条定义

第二条合同范围

第三条价格

第四条支付

第五条交货

第六条包装和标记

第七条技术资料

第八条安装

第九条验收

第十条售后服务和技术培训

第十一条索赔

第十二条不可抗力

第十三条合同的终止

第十四条争议的解决

第十五条适用法律

第十六条权利保证

第十七条保密

第十八条合同生效及其他

合同通用条款

第一条定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

4.1结算金额的计算方式

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

买方签署验收合格报告。

4.2上述费用买方支付至卖方指定账户内。除卖方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

4.3履约保证金

4.3.1本合同签订之日起7个工作日内，卖方应向买方缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到买方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向买方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至质保期满之日为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如卖方提供的保函未载明前述内容的，买方可以拒收该保函，并要求卖方以银行转账的方式提供履约保证金）。

4.3.2自买方签署到货验收合格后，履约保证金退还。

4.3.3对于卖方应承担的违约责任/索赔金额，买方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。

4.3.4卖方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向买方补足履约保证金。

第五条 交货

5.1卖方应于合同签订之日起20日内将设备送达供货地点。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同签订之日起20日内将设备送达供货地点，货到后10日内完成设备的安装及培训工作。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的1-3名技术人员监督管理。

9.4买方对卖方提交的货物清单数量核对给予签收，由买方出具签收单视为交付。买方对卖方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由买方出具验收结果报告视为验收合格。

9.5卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

9.6 卖方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

9.7 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由卖方承担，并且买方有权追究卖方的责任。

9.8验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.9卖方供货的产品经买方3次验收不合格，买方可以单方面解除合同，卖方在买方解约后3个工作日内退还首付款。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

10.2 卖方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。

10.3卖方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，卖方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，卖方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由卖方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：卖方应退还买方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

10.4技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

11.3 卖方逾期交付货物的，卖方应按逾期交货总额每日千分之六向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

11.4卖方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，支队一律拒收该货物，卖方实施更换货物或整改但逾期交货的，按卖方逾期交货处理，并追究违约责任；卖方未在合同约定的整改次数或期限内更换或整改的，买方可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令卖方限期整改，整改次数不超过2次或总的整改时间不超过30个工作日。因卖方责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备买方队伍，影响买方队伍执勤备战，买方有权追究卖方所造成的经济损失、法律和社会责任。签署本合同即视同卖方认可本条款。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话: 传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

第六章采购需求

一、说明

1、2023年环境监测能力建设项目。

2、本项目采购清单中：液相色谱-三重四级杆质谱仪、大容量高速离心机（生物实验用）、便携式pH计（现场用）、便携式溶氧仪（现场用），经财政部门批准可以采购进口产品。

3、本项目的核心产品为：液相色谱-三重四级杆质谱仪。

4、该项目不允许分包。

二、采购项目预算金额

1、本项目不接受超过577万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

三、采购清单及技术参数要求：
（一）采购清单

| 序号 | 仪器设备类别 | 仪器设备名称 | 采购数量 (台) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化监测仪器 | COD自动分析仪 | 1 |
| 2 |  | 液相色谱-三重四级杆质谱仪 | 1 |
| 3 | 生物监测仪器 | 激光测距望远镜(生态遥感用) | 1 |
| 4 |  | 组织研磨器（生物用） | 1 |
| 5 |  | 超净工作台 | 1 |
| 6 |  | 大容量高速离心机（生物实验用） | 1 |
| 7 |  | 体视显微镜（生物用） | 1 |
| 8 | 现场监测仪器 | 全球定位系统（现场用） | 3 |
| 9 |  | 气囊泵 | 1 |
| 10 |  | 便携式pH计（现场用） | 1 |
| 11 |  | 便携式溶氧仪（现场用） | 1 |
| 12 |  | 气象五参数仪 | 4 |
| 13 | 大气核查及溯源监测仪器 | 红外热成像 | 1 |
| 14 | 水质溯源监测仪器 | 无人监测船及船载采样及多参数监测系统2（氨氮、总磷等） | 1 |

（二）技术要求：带“▲”部分为“次重要指标”
1.COD自动分析仪
（1）用途： 用于各类水质化学需氧量CODcr项目的批量样品自动消解和分析

（2）配置要求：分析仪主机1套、试剂瓶和独立的试剂定量泵不低于8套、安全运行自检系统1套、独立的机器人手臂不低于2套、数据分析工作站1套、恒温循环冷凝水机1套、耐腐升降热源2套、冷凝管1套、附件1套。

（3）参数要求：

1、整机：要求满足HJ828-2017化学需氧量的测定标准，所有试剂溶液均为独立的定量泵加注，样品杯内消解滴定无需转移，保证高效稳定运行；

2、▲加热通道：≥40位热源通道，有耐腐蚀防护，运行过程中可实现循环上样分析；

3、▲试剂泵：≥8套独立的定量泵，减少一体泵阀试剂的相互干扰

4、冷凝模式：循环水冷凝，冷凝水温度随意设定

5、测定数据：检出限≤4mg/L，高浓度可达700 mg/L，高低浓度同时运行

6、相对标准偏差：<2.0%，3种不同浓度测试，（提供相关证书报告或证明）

7、结构要求：整机一体化

8、容器密封：要求完全密封，无酸碱试剂无组织逃逸，无需置于通风橱内

9、热源脱离：样品杯可自动脱离降温，提高消解后样品降温时间

10、自检功能：要求序列可以实现空位自检

11、▲分析模式：标定与样品分析可以同时进行，无需分批完成

12、拓展项目：仪器具备氯化物判定功能

13、▲分析时间：批量分析平均每个样品所用时间不得超过10min

14、数据传输：具备远程数据查验功能，支持手机查看

15、安装测试：提供完整数据测试报告，包括检出限、精密度、正确度等技术指标

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：3年

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（5）培训要求

1、培训人数：2天现场免费培训；4人厂家实地免费培训

2、培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

3、培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

- 液相色谱-三重四级杆质谱仪

（1）用途：环境样品中的内分泌干扰物、全氟类污染物、抗生素、农药等新污染物的筛查和定量分析。

（2）配置要求：超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪，在线固相萃取系统，氮气发生器，UPS不间断电源，配套耗材。

（3）参数要求：

1.仪器主要用途：

环境样品中的内分泌干扰物、全氟类污染物、抗生素、农药等新污染物的筛查和定量分析。

2.主要产品技术参数：

2.1液相色谱部分

2.1.1超高压二元梯度泵

▲2.1.1.1 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程25～100ul，可以在软件里直接调节，提供冲程参数设置的操作软件截图证明。

2.1.1.2可设定流量范围：0.001 mL/min–5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min。泵步进体积：≤300皮升。

2.1.1.3流量精度：≤0.075 %RSD。

▲2.1.1.4 压力范围：≥1290bar或≥18850psi（提供官网截图和操作软件截图证明文件，并提供网址备查）。

2.1.1.5 梯度精度：<0.15%RSD。

2.1.1.6 延迟体积：<45mL。

2.1.1.7 含真空在线脱气装置。

2.1.1.8 可通过智能模拟或其他技术可模拟不同型号仪器的方法，做到一机多用。

2.1.2自动进样器：

▲2.1.2.1自动进样器样品容量：可容纳≥400个2mL样品瓶；（提供官网截图和操作软件截图证明文件、实物照片，并提供网址备查）。

2.1.2.2进样范围：0.1–20mL。

2.1.2.3进样精度：<0.25%RSD（以咖啡因测量）。

2.1.2.4交叉污染度：<0.004%（40ppm）。

2.1.2.5控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率。

2.1.2.6  最高耐压范围：≥1290bar或≥18850psi（提供官网截图和软件截图证明文件，并提供网址备查）。

▲2.1.3.6 温控：4℃-40℃（提供官网截图和操作软件截图证明文件，并提供网址备查）。

2.1.3智能化可降温柱箱

▲2.1.3.1柱温范围：环境温度以下 15℃–110℃（提供官网截图和操作软件截图证明文件，并提供网址备查）。

2.1.3.2温度稳定性：±0.03℃。

2.1.3.3   温度精度：0.05℃。

2.1.3.4柱容量：同时容纳30cm柱四根或10cm柱8根（提供官网截图和操作软件截图证明文件，并提供网址备查）。

2.1.3.5  独立控温区域：最少2个独立控温区域。

2.1.3.6  柱温箱最大压力≥1290bar或≥18850psi（提供官网截图和操作软件截图证明文件，并提供网址备查）。

2.2三重串联四极杆质谱仪

2.2.1 离子源：具备独立ESI源设计，非复合源。

2.2.2 气体要求: 整套质谱只使用氮气作为雾化气和碰撞气, 无需额外气体。

2.2.3真空系统: 带有差动抽气真空系统，分子涡轮泵抽速大于800升/秒和大抽速的前级机械泵。具有自动断电保护功能。

2.2.4扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、触发式MRM（用于二级离子定性）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM（自动时间编程）、正/负极性切换。

2.2.5检测性能：

▲2.2.5.1 质量范围：母离子单电荷可设置上限m/z ≥ 2,200（提供官网截图和操作软件截图证明材料，并提供网址备查）。

2.2.5.2最大扫描速率：≥17,000amu/s（以0.1amu步径做全扫描）（提供官网截图，并提供网址备查）。

2.2.5.3动态范围：≥106。

▲2.2.5.4 ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 利血平， 离子对 m/z 609->195, S/N> 1,500,000:1，ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1pg 氯霉素， 离子对 m/z 321->152, S/N> 1,500,000:1，提供厂家盖章的官方参数证明文件。

2.2.5.5正负模式切换时间：≤25ms。

2.2.5.7MRM最小驻留时间：0.5ms。

▲2.2.5.8IDL仪器检出限：以1fg利血平柱上进样重复性计算，IDL<0.6fg（提供官网截图，并提供网址备查）。

2.2.5.9碰撞反应池：采用弯曲或非直线型的碰撞反应池，无交叉干扰。

▲2.2.5.10 四极杆温度：恒温温控不低于90度，质谱工作站软件实时显示温度，提供厂家盖章采集软件截图证明。

2.2.5.11 检测器：电子倍增器或光电倍增器。

2.3 在线固相萃取仪部分

2.3.1 SPE上样装置

2.3.1.1 样品容量：支持1mL、2mL、6mL等多种规格样品瓶。

2.3.1.2进样范围：0.1~5000L。

2.3.1.3进样精度：< 0.15% RSD

2.3.1.4交叉污染：< 0.004%

2.3.1.5进样次数：1~99次进样

2.3.2 SPE活化再生泵

2.3.2.1用于SPE小柱在线活化、淋洗、再生

2.3.2.2流量范围：0.001mL/min~5.0mL/min

2.3.2.3压力范围：0~600bar

2.3.2.4流速精密度：<0.07%RSD

2.3.2.5梯度洗脱：0~100%，最小递增率为0.1%

2.3.3 SPE载柱装置

2.3.3.1 双阀位系统，并且支持SPE小柱的双柱在线模式，可交替使用

2.3.3.2阀位一：两位十通阀，用于配置SPE双柱，支持LCMS软件在线控制

2.3.3.3阀位二：两位六通阀，用于SPE-MS模式-直接进样LCMS模式的一键切换，无需手动切换，直接通过软件进行控制

▲2.3.4 Online SPE模式灵敏度：地下水直接进样不超过5mL，马拉硫磷、2，4-D、阿特拉津定量限<10ng/L；氧氟沙星、环丙沙星、诺氟沙星、土霉素、磺胺嘧啶、罗红霉素、甲氧苄碇LOQ<1ng/L，提供厂家盖章的谱图证明材料，官网截图，并提供网址备查。

2.3.5全氟化合物分析专用管线包，确保分析全氟化合物过程中无系统背景干扰

2.4工作站软件

2.4.1 全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化。无需配置针泵或注射泵，即可完成调谐。

2.4.2自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量。

2.4.3 离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度。

2.4.4多反应监测 (MRM)可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入，可以对每一个离子设定驻留时间、碰撞电压、碰撞能量。

2.4.5 同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。

▲2.4.6在线固相萃取（online SPE）装置、超高压液相与质谱仪均为同一厂家生产，不接受贴牌代工产品。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。（提供厂家盖章的操作软件截图证明材料）

▲2.4.7水体污染物研究数据库：提供不少于750种农药化合物、450种兽药化合物MRM数据库，不少于100种抗生素MRM数据库、不少于350种药物和个人护理品（PPCP）MRM数据库；不少于1000种水中污染物数化合物数据库、不少于100种全氟类化合物数据库（提供官网截图，并提供网址备查）。

2.4.8 智能数据储存管理系统，具备云管理服务，提供安全可靠、可扩展的共享文件存储服务。

2.5工作站硬件

服务器级工作站：配置不低于Intel 4核CPU, 8GB内存, 2×500GB硬盘（一个备份）, 独立显卡，DVD/CD-RW, Microsoft windows 10 操作系统，HP 22”液晶显示器，激光双面打印机。

2.6 辅助设备

2.6.1 UPS电源续航时间≥2小时,配备隔离变压器。

2.6.2氮气发生器：最大气体输出流速：≥60 L/min，最大气体输出压力：≥ 0.7MPa。

2.7、配置要求：

1.三重四级杆质谱主机    1套

2.超高效液相色谱仪                 1套

3.超高效液相自动进样器               1套

4.超高效液相柱温箱                     1套

5.进口品牌氮气发生器                   1套

6.配套启动备件及安装维护工具等1套

7.品牌UPS稳压电源及电池组         1套

8.原装进口质谱操作系统                 1套

9.原装品牌商用台式电脑                  1套

11. 2ml进样瓶（带瓶盖及垫片） 1000个

12. 前级机械泵 1套

13. 工作站软件 1套

14. 激光打印机1台

15. UHPLC分析型色谱柱2根

16. 溶剂瓶4个

17. 溶剂过滤头 4个

18. 在线过滤器滤芯 5个

19. PEEK管8米

20. 机械泵油（规格1L/瓶）2瓶

21. 安装标准测试溶液包 1套

22.在线固相萃取装置：双阀位SPE载柱装置1套、SPE上样装置1套、SPE活化泵1套

23.其他必须配置：全氟化合物分析专用管线包等

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：自安装验收后2年

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（5）培训要求

1.投标人在国内须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。还应提供免费售后服务电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

2.质保及备件供应：仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，采购方可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为采购方提供备品备件。

3.仪器培训：安装调试合格后，由中标人工程师为采购方操作人员做现场基本操作培训；仪器使用一段时间后，中标人向采购方提供4人次国内实验室高级培训名额。在国内须设有培训中心为采购方提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，为采购方提供现场免费上机培训。

4.技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，中标人维修人员在接到通知后2小时内响应，24小时内完成所请求的服务或提出具体解决方案，维修工程师将在 48小时内到现场。提供仪器设备详细的中、英文操作手册，免费提供操作软件版本升级服务，免费提供国内外有关的技术交流信息、应用资料，免费提供售前咨询服务及有关技术参考资料等。

5. 投标人须书面对本项目的售后服务及培训方案及计划做出承诺，并指派具备专业资格证书的人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

3.激光测距望远镜(生态遥感用)
(1)用途：野外调查时测量距离 
(2)配置要求：可以测量5-1800米的距离，双筒望远镜
(3)参数要求：

1.测距范围：5-1800

2.测距方式：半导体激光测距(对人眼无害)

3.测距误差：1m土0.1%

4.测距显示方式：视野内LCD显示

5.有效物镜口径：42 mm

6.膜系：镀多层膜

7.出瞳直径：7 mm

8.出瞳距商：16mm

9.对焦方式:中轴调焦

10.望远镜倍率:8X

11.视场:在1000m之视野为122m(视场7°)

12.测距模式:RAIN、RELF、>150，无显示(标准模式)

13.电源:3V

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（5）培训要求
培训人数：2人现场免费培训 
培训时间：安装后现场培训
培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

4.组织研磨器（生物用）
（1）用途：细胞破碎、组织匀浆、捣碎、均质、乳化
（2）配置要求：速度可调，浸入液体部分轴套材质不于丙酮发生反应
（3）参数要求：
1.功率：115-145W
2.电源：220V 50Hz/60HZ
3.转速范围：5000~35000rpm
4.转速显示方式：刻度显示
5.处理量：0.2ml-250ml
6.可选购附件：H型工作架
7.接触物料材质：316L
8.浸入液体部分轴套材质：PTFE或其他不于丙酮发生反应的材料

(4)售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。
       (5)培训要求
培训人数：2人现场免费培训 
培训时间：安装后现场培训
培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训
    5.超净工作台
（1）用途： 该设备作为一个操作平台，主要用于实验室大肠菌群、菌落总数检测操作。（2）配置要求：超净工作台1套
（3）参数要求：
1、产品类别：垂直流超净工作台
2、气流模式：层流沉降气流
3、工作区域尺寸（长*宽*高）：≥1270*524*570 mm
4、外形尺寸（长*宽*高）：≤1340*620*983 mm
5、产品认证：CE认证
6、平均气流流速：≥0.3m/s
7、制造工厂同时通过ISO 9001，ISO 14001及ISO 13485质量体系认证。
8、过滤系统：符合IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3和EN1822滤器性能标准。
9、操作室洁净度水平：操作室洁净度水平达到美联邦209 E标准Class 2或ISO 14644.1标准Class 4洁净度。
10、风机系统：无需额外的电机轴，性能稳定，低噪音，低能耗。
11、操作台面：圆滑无清洁“死角”区，操作台面前部升起，避免液体遗洒流出。
12、控制系统： LED显示屏，有两种模式可选择，可选Normal mode（一般模式）和Maintenance mode（维护模式），方便维护；实时监控和显示气流速度。

13、风速传感器：带温度补偿的气流传感器，实时监控和显示气流速度。同时可有效避免涡流及杂气流对传感器的干扰。

14、安全监控系统：使用风速传感器实时数字式显示下降气流风速，其数值波动时提供声光报警。

15、主体结构：＞1.2mm厚镀锌钢板，耐化学腐蚀。

16、侧壁结构：防紫外线钢化玻璃侧壁，增加操作室采光度。

17、操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线。

18、噪音标准：＜70 dBA

19、日光灯照度：＞800LUX

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：3年，自验收合格之日起计算。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（5）培训要求

该设备提供不少于1天的现场安装调试和技术培训。

6.大容量高速离心机（生物实验用）
（1）用途：用于分离、纯化和浓缩生物样品

（2）配置要求：主机一台，固定角转1套,最大容量30×1.5/2.0mL;固定角转1套,最大容量6×85mL

（3）参数要求：

1.最大相对离心力（rcf）：

固定角转： 20,913×g（14,000 rpm）

水平转子：4,500×g（5,000 rpm）

工作板转子：2,250×g（3,700 rpm）

2.转速/离心力： 200 -14,00 rpm

3.离心力：10 - 20,913 xg

4.离心时间：1 min-99 min

5.最大转子容量：4×250 mL 离心管；

6*.具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全

7.可选择程序记忆功能

8.具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913×g

9*.可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬

10*所有转子转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

11.“定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（5）培训要求

培训人数：2人现场免费培训

培训时间：安装后现场培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

7.体视显微镜（生物用）
(1)用途： 底栖动物分析鉴定、拍照

(2)配置要求：0.67 - 45X连续变倍，大于等于2000万像素CMOS芯片相机

(3)参数要求：

1.体式显微镜

1.1放大倍率：6.7 - 45倍

1.2变倍：0.67 - 45X连续变倍，变倍比1：6.7

1.3工作距离：110mm

1.4三目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm

1.5 LED反射/透射照明底座：

1.5.1 LED寿命：平均6000小时

1.5.2 照明方式：透射光照明，反射光照明

1.6目镜：10X，F.N. 22

1.7 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证

2.大于等于2000万像素CMOS芯片相机

2.1采集分辨率 5440 x 3648 像素，USB 3.0 通用型接口

2.2英寸靶面，2.4×2.4um像元，全幅全分辨率采集帧速不小于30fps（USB 3.0）具备图像处理功能，可测量，添加标尺，多通道图像叠加等处理

2.3需厂家授权及质保函

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（5）培训要求

培训人数：2人现场免费培训

培训时间：安装后现场培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

8.全球定位系统（现场用）
（1）用途： 地下水监测、地表水监测、土壤监测

（2）配置要求：主机、电池、数据线、内存卡、说明书、合格证、售后卡等

（3）参数要求：

| GNSS |
| --- |
| 经纬度显示 | 支持度分秒、小数显示转换，其中小数显示支持小数点后六位 |
| 卫星系统 | 北斗B1.GPSL1.GLONASS L1支持SBAS |
| 定位精度 | 单点：2-5m；SBAS：1-3m。 |
| 定位类型 | 北斗/GPS/北斗+GPS/GPS+GL0NASS |
| 更新频率 | 1HZ |
| 通道数 | 72通道 |
| 电源 |
| 供电类型 | AA电池/锂电池/USB |
| 续航时间 | AA电池15小时以上；锂电池20小时以上 |
| 存储 |
| 内存 | 4GB以上 |
| 扩展存储 | 支持MCR0SD卡扩展，可支持至32G |
| 数据通讯 |
| 数据通证 | USB 数据通讯 |
| 数据接口 | 支持NMEA串口数据输出 |
| 屏幕特性 |
| 屏幕尺寸 | 2.4英寸以上 |
| 分辨率类型 | 240*320TFT以上，可以强光下清晰可见 |
| 防护及环境特性 |
| 防水防尘 | IP67 |
| 抗跌落 | 抵抗1.5米跌落至硬质地面 |
| 工作温度 | -20℃+60℃ |
| 存储温度 | -30℃+70℃ |
| 数据采集 |
| 航点航线 | 3000个航线以上 |
| 航迹存储 | 条数不限（取决于存储容量） |
| 物理特性 |
| 尺寸 | 无 |
| 按键 | 电源键、翻页键、地图缩放、摇杆方向键 |
| 面积测量 | 航线+航迹+专业工具 |
| 导航 | 直线导航+沿路导航 |
| 地图 | 全国导航电子地图，支持等高线地图加载 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 气压计 | 支持 |

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、7天无理由退货，质量问题15天换货；

4、质保期：提供一年免费质保，三个月配件质保。

5、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

6、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

9.气囊泵
（1）用途：气囊泵用于地下水监测，抽取地下水样品，清洗监测井以及测量地下水位

（2）配置要求：

- 气囊泵泵体优先采用不锈钢材质，防腐蚀；

- 整机应便携轻便，减少采样人员工作强度；

- 选用小体积，大压缩比气泵，可极限输出8公斤压力；

- 输入液深，主机能自动计算打压时间与进水时间；

- 交流电压输入，可接逆变电源使用；

- 配置安全绳，防止采样过程中气囊泵掉落；

- 水路采用PTFE(聚四氟乙烯)材质管路；

- 结构合理，方便装配，整机气路水路采用快插接口。

（3）参数要求

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 单次出水量 | 0.1L/min～1L/min |
| 采样深度 | 5～60米 |
| 工作温度 | (-20～+50)℃ |
| 整机功率 | ≤150W（主机功率） |

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（5）培训要求：

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

10.便携式pH计（现场用）
（1）用途：用于测量河流、湖泊、水库等地表水的酸碱度以及用于测量污水、地下水的酸碱度。

配置要求：

1）内置语言：中文模式；

2）提供两种供电模式：内部的可充电锂离子电池和外置的USB 电源适配器；

3）数据存储：在按下即读模式和间隔测量模式时可自动存储；

4）数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备；

5）温度补偿：自动温度补偿；

6)外壳防护等级：IP67。

（2）技术参数：

| 指标 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -10.0～110.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| pH电级 | 0～14 | 0.01 | 0.02 |
| 储存温度 | -20～60 ℃ |
| 工作温度 | 0～60 ℃ |
| 工作湿度 | 90% (无冷凝) |
| 电缆线 | 3米 |
| 配置 | 标准缓冲溶液 |
| 数据内存 | 不低于5000组 |

（3）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供2年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（4）培训要求：

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

11.便携式溶氧仪（现场用）
（1）用途：用于监测自然水体（如河流、湖泊、水库）和人工水体（如水处理设备、鱼塘）中的溶解氧含量。

（2）配置要求：

测量探头：原电池型（例如铅/银）或极谱型（例如银/金），探头上宜附有温度补偿装置；

仪表：直接显示溶解氧的质量浓度或饱和百分率；

使用标准膜，快速反应时间；

快速拔插、防水，连接可靠稳固，电缆接头部位耐用；

自动存储数据，支持自动温度补偿、气压、盐度补偿等；

显示屏具有背景灯和夜视功能；

探头保护套优先选用不锈钢材质。

（3）参数要求

| 指标 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶解氧（空气饱和度%） | 0-500% | 0.1% | 0至200%：读数之±2%， 200至500%：读数之±6% |
| 溶解氧（mg/L） | 0-50mg/L | 0.01mg/L | 0至20mg/L：读数之±2%，20至50mg/L：读数之±6% |
| 温度 | -5℃-55℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 气压 | 53-133Kpa | 0.01Kpa | ±0.4Kpa |
| 盐度补偿 | 0-700ppt |
| 电缆 | 4米 |
| 配置 | 便携包/箱 |

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供2年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（5）培训要求：

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

12.气象五参数仪
（1）用途：用于环境空气、废气等监测中气象五参数（风速、风向、温度、大气压、湿度）的测定。

（2）配置要求：1）防水防震，坚固耐用，便携小巧，分辨率高，高清显示；2）快速精准测量，数据自动储存锁定功能，数据显示直观，显示屏具有背景灯功能和夜视功能；3）可以测量风向、顺风、逆风，显示最大、平均风速，并可通过一键切换；4）蓝牙无线传输；可设定一定时间内无任何操作时自动关机。

（3）技术参数

| 测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0.6-60m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 温度 | -40℃-70℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
| 相对湿度 | 0-100% | ±2.0% | 0.1 |
| 气压 | at25℃、300hPa/mb-1100 hPa/mb | ±1.5hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 风向 | 0-360° | 5° | 1° |
| 海拔 | at25℃，-700m-6000m | ±15m | 1m |
| 横风、逆风 | 3.8m/s-40m/s | 5% | 0.1 m/s |
| 风寒 | 0.4-60m/s, -29.0℃-70℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
| 热力指数 | 21.1-54.4℃， 0-100%RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 露点温度 | -29.0℃-70.0℃， 20.0-95.0%RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 湿球温度 | 0-37.8℃，5.0-95.0%RH, -2000hPa-9000hPa，＜6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
| 密度高度 | 0-37.8℃，5.0-95.0%RH， -2000hPa-9000hPa，＜6000m | 75m | 1m |
| 操作温度 | -45℃-125℃ |
| 电池温度 | -10℃-55℃ |
| 电源 | AA锂电池 |
| 附件 | 风向标，三脚架，数据线 |

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（5）培训要求：

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

13.红外热成像
（1）用途：

以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精确定位泄漏或排放的源头，便于检测人员在安全距离以外检测挥发性有机气体泄漏。产品广泛应用于石油化工厂、炼油厂、井场， 油气储集区、加油站、天然气管道、海上石油平台和泄漏检测与修复等泄漏检测场景。红外热成像气体泄漏检测仪也可用于识别挥发性有机化合物（VOCs）泄漏源，从而确保及时修复泄漏部件。最先进的VOC检测手段可确保企业改善作业安全、提高生产效率并最大限度杜绝各种泄漏隐患，对大气VOCs的排放进行精准溯源。

（2）配置要求：

主机，1台

专用锂电池，3块

专用电源适配器和充电底座，1套

USB数据线和HDMI数据线，1套

标准SD卡和读卡器，1套

专用蓝牙耳机，1副

镜头清洁工具套装，1套

仪器防护箱，1个

定量模块，1个

（3）技术参数：

3.1 基本要求

针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。

探测器类型：制冷型二类超晶格探测器；（提供仪器原厂盖章的证明材料）

操作方式：具备中文操作界面，用按键或者触摸屏操作；

图像调整：自动/手动调整对比度、亮度；

▲气体增强显示：具备高灵敏度模式，采用最低输出限≥10000ppm标气，流速≥1mL/min，可探测到泄漏状态。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）

录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据；

语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于60秒语音记录；

具有可旋转触摸彩色显示屏，可根据测量点位调整屏幕视角，方便观察；

▲激光指示：具有激光指示和测距功能，可在屏幕上显示距离信息，可选配最大测量距离≥1000m。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告和软件操作界面截图）

测温精度：采用不少于4个不同的温度校准点，进行温度校准比对，示值误差均≤2%。（提供仪器原厂盖章的国家法定计量机构出具的计量校准证书复印件）

GPS定位：显示屏可以显示实时经纬度信息。

放大镜功能：可使用放大镜功能对热图像进行局部放大。

图像冻结功能：具备图像冻结功能。

通过WIFI连接防爆手操器，可对红外热成像气体泄漏检测仪图像远程传输并可以进行远程控制。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）

具有防爆合格证，且防爆等级不低于Ex ic nc IIC T4 Gc，防爆证上不能有产品和测量点之间的距离限制。（提供仪器原厂盖章的防爆合格证及对应报告复印件）

防护等级：不低于IP54。（提供仪器原厂盖章的国家认可的CNAS机构出具的防护等级测试报告复印件）

▲电池使用时间：具有电量报警、自动关机或自动息屏功能，单块电池连续使用时间≥4小时；低温环境下（-20℃及以下）电池使用时间≥3小时。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）

可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。

▲定量模块：仪器可通过WIFI连接定量模块，红外热成像气体泄漏检测仪屏幕可以同时显示定量模块FID和PID检测器的检测数据。

定量模块参数要求：

基本要求：

（1）检测功能：VOCs排查溯源和污染应急现场。

（2）检测原理：FID检测器和PID检测器。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）

（3）图像显示：仪器主机内置液晶显示屏幕，分辨率不低于240×160。

（4）软件语言：内置全中文软件界面。

（5）浓度单位：设备在不连接任何外部终端的情况下能实时显示测量浓度值，可通过主机软件切换浓度单位：ppm、mg/m3及μmol/mol。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）

（6）按键操作：主机具有实体按键，可以对仪器进行启动点火、浓度校准、背景值扣除和信息查看等操作。

（7）▲氢气瓶充氢方式：可使用氢气发生器充气，氢气发生器采用电解水原理。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）

（8）数据存储：仪器具有数据存储的功能，可存储不少于 40000 条数据，同时存储的数据可统一转换单位进行导出。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）

（9）采样探头过滤器：可过滤颗粒物的尺寸不低于5μm.

（10）防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，满足本安防爆+隔爆设计，防爆等级至少达到Ex d ib IIC T3 Gb；（提供仪器原厂盖章的防爆合格证复印件）

（11）使用操作便携性：仪器使用方便，为手持式仪器，手柄符合人体工学设计，单手可握。（提供仪器盖章的仪器手持照片，需显示型号）

3.2参数要求

（1）主机参数：

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作温度 | -20℃～+60℃ |
| (2) | 存储温度 | -40℃～+80℃ |
| (3) | 测温范围 | -40℃～+500℃ |
| (4) | 工作波段 | 3.2~3.5μm |
| (5) | 分辨率 | ≥320×256 |
| (6) | 热灵敏度 | ≤10mk@25℃ |
| (7) | 光辐照度 | ≤5mW/mm2 |
| (8) | 制冷器运行噪声 | ≤35dB |
| (9) | ▲显示屏尺寸 | ≥5英寸 |
| (10) | 显示屏分辨率 | ≥1280×720 |
| (11) | 启动时间 | ≤5 min |
| (12) | ▲目镜分辨率 | ≥1280×1024（OLED，可旋转） |
| (13) | 可见光摄像头像素 | ≥500万（CMOS，带补光灯） |
| (14) | 手柄可旋转角度 | ≥150度 |
| (15) | ▲显示模式 | 在红外方式下，具有白热、黑热、伪彩色（多种伪彩色调色板可选）不少于10种显示模式，可以手动/自动调节色标、对比度和亮度 |
| (16) | 变倍 | 1~10倍连续数字变倍 |
| (17) | 视频存储 | SD卡≥64G |
| (18) | 重量 | ≤2.8kg（含标配镜头和电池） |
| (19) | 仪器防护箱 | 拉杆式防护箱，防护等级不低于IP67 |
| 注：此表格中的▲参数均需提供仪器原厂盖章的省级或省级以上检测机构出具的CMA报告复印件。 |

（2）定量模块参数：

| 序号 | 指标项 | 功能及参数要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作条件 | 环境温度:-10℃～+45℃； 相对湿度：(0~95)%RH |
| (2) | ▲重量 | 分析仪总重量≤2.5kg |
| (3) | ▲量程范围 | FID：0~50000μmol/mol； PID：0.5~2000μmol/mol |
| (4) | 检出限 | FID：≤0.5μmol/mol；PID：≤0.5μmol/mol |
| (5) | 重复性 | FID：≤2%；PID：≤2% |
| (6) | 仪器平行性 | FID：≤2%；PID：≤2% |
| (7) | 采样速度 | 在采样探头入口处，额定为0.5L/min。 |
| (8) | ▲供电方式 | 采用可拆卸电池供电，电池容量≥3500mAh，单个电池的连续工作时间≥6小时 |
| (9) | ▲氢气气源 | 储氢合金作为氢气气源，连续工作时间≥6小时 |
| 注：此表格中的▲参数均需提供仪器原厂盖章的省级或省级以上检测机构出具的CMA检测报告复印件及其他证明材料。 |

（4）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供2年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（5）培训要求

培训人数：2天现场免费培训；3人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

- 无人监测船及船载采样及多参数监测系统2（氨氮、总磷等）

（一）用途：主要用于水质溯源监测、应急监测等

（二）参数要求：

1.以无人船为载体，应具备污染物准确定量功能，可同时监测pH、溶解氧、水温、电导率、浊度、总磷、氨氮。同时需具备拓展总氮、高锰酸盐指数的监测能力。

2.▲应具备全自动分析功能，可实现水样的自动采集、自动样品处理、自动分析等功能；

3.应具备完善的现场数据展示功能，包括巡航的路径、实时监测数据等；巡航过程可回放、支持数据查询和导出；

4.▲无人船应能同时搭载多参数水质分析、两个全自动水质分析模块（总磷、氨氮）；分析模块采用易拆卸设计，可方便模块安装和更换。

5.▲备注：中标单位需提供满足上述水环境巡航系统所有技术要求的现场巡航演示，采购单位视中标单位演示效果判断是否具备合同履行能力。采购单位若认定中标单位不具备合同履行能力的，中标须提供可满足招标需求的相关证明材料并制定整改方案，未执行或整改方案仍不满足采购需求的，采购人有权取消其中标资格并按排名顺延中标，或重新招标。

（三）、技术参数：

1.船载全自动水质分析仪

1.1总体要求

1)应可实现水样的全自动分析功能；

2)▲全封闭便携式设计；（要求提供省级及以上计量检定部门出具的报告并加盖制造商公章）

3)应支持车载、便携、船载多种使用方式；

4)应采用24V直流电源供电；

5）▲分析仪应具备冷却功能，可满足夏季户外环境下使用要求；（分析仪冷却功能要求提供省级及以上计量检定部门出具的报告并加盖制造商公章）

6）▲试剂瓶与仪器应采用一体化设计，可满足仪器设备使用时间不小于2小时；（要求提供省级及以上计量检定部门出具的报告并加盖制造商公章）

7）应配备至少1个同步操控、记录各分析结果的平台终端。

1.2船载全自动总磷分析仪

1)方法原理：流动注射-钼酸铵分光光度法；

2)线性范围：0~1mg/L；

3)检出限：≤0.01mg/L；

4)▲连续出数间隔：≤150s；（要求提供省级及以上计量检定部门出具的报告并加盖公章）

5)精密度：≤3%；

6)▲消解率：5-磷酸吡哆醛≥90%；（要求提供省级及以上计量检定部门出具的报告并加盖制造商公章）

7)准确度：20%检测范围上限，±10%；50%检测范围上限：±6%；80%检测范围上限：±4%。

1.3船载全自动氨氮分析仪

1)方法原理：流动注射-水杨酸分光光度法；

2)线性范围：0~5mg/L；

3)检出限：≤0.01 mg/L；

4)▲连续出数间隔：≤120s；（要求提供省级及以上计量检定部门出具的报告并加盖公章）

5)精密度：≤3%；

6)准确度：20%检测范围上限，±10%；50%检测范围上限：±6%；80%检测范围上限：±4%。

2.多参数水质分析仪

2.1温度

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 热敏电阻法 |
| 量程 | -5℃~﹢50℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 精度 | ± 0.5℃ |

2.2pH

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | 0-14 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 精度 | ± 0.1 pH |

2.3溶解氧

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0 - 50.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 精度 | < 20mg/L：读数± 1%； >20mg/L：读数± 10% |

2.4电导率

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 四电极电导法 |
| 量程 | 0 - 200mS/cm |
| 分辨率 | 3个自动调节的量程： 0 - 9999μS/cm, 10.00 - 99.99mS/cm, 100.0 - 200.0 mS/cm |
| 精度 | 读数± 1%或± 1μS/cm，取较大值 |

2.5浊度

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 工作原理 | 90度光散射法 |
| 量程 | 0-3000 NTU |
| 分辨率 | 2个自动调节的量程： 0.0-99.9 NTU, 100-3000 NTU |
| 精度 | 读数的± 5% |

3. 巡航辅助系统

3.1船载自动采水系统

（1）系统应可快速采集水样并分配至全自动水质分析仪；

（2）采样口应具备粗过滤功能，可去除大颗粒杂质；

（3）全自动水质分析仪进样应设置二级过滤，可满足仪器的使用要求。

（4）多参数水质分析仪应采取原位监测的方法

3.2船载供电系统

（1）船载供电系统应可为所有船载设备提供工作电源，供电电压、功率应满足所有设备的供电要求；

（2）船载提供不少于4路快速插拔式供电接口，满足快速安装和维护要求；

（3）▲船载供电系统在满载情况下应可持续供电能力不小于2h。

3.3船载数据采集与传输系统

（1）▲支持多种类型协议：数采软件支持多协议（Modbus协议等）、多通讯链路（COM通信、485通信、TCP/IP、UDP通信、GPRS、有线网络通信、读取文件方式通信）、多通道转发（同时发往多个平台服务终端）集成方案。数采软件扩展性强，对新仪器的集成，软件预留接口，通讯链路和通信协议可以自由组合；（提供软件截图证明文件）

（2）数据采集：应能够采集全自动水质分析仪、多参数水质分析仪、定位系统等数据；

（3）▲数据上报：应具有向云平台软件上报数据的功能，内置默认支持国标212协议的数据输出，可以设置各种数据上报的间隔、上报因子及编码、数据单位、数据转换等配置；（提供软件截图证明文件）

（4）应支持电台、4G/5G等多种数据传输方式，配备相应的数据传输模块。

3.4巡航软件系统

（1）▲监测路线实时动态显示：应具备巡航监测路线实时动态显示，特征污染因子浓度数据实时动态显示；（提供软件截图证明文件）

（2）▲监测数据可视化：系统巡航监测应能够自动记录GIS位置坐标信息、监测因子信息、因子浓度信息、定性定量分析结果，实时显示“地图-因子-浓度”实时巡航监测数据可视化结果；（提供软件截图证明文件）

（3）浓度变化趋势实时显示：应具备巡航监测数据结果、因子浓度变化趋势曲线等多组分同窗口实时显示功能，具备界面信息编辑及结果保存输出等功能；

3.5船体要求

3.5.1工作条件

（1）工作吃水深度：≤0.15m；

（2）投放方式：岸边投放；

（3）风浪等级：≤3级风，≤2级浪；

（4）适于电源220～240V/50Hz；

（5）工作温度：-10℃～＋60℃。

3.5.2船体技术要求

（1）▲船体尺寸：＜1.7米；

（2）▲船体重量： ≤40KG （不含搭载的业务单元）；

（3）荷载能力：≥50KG；

（4）船体材质：新型高强度复合材料。

3.5.3动力系统

（1）2个外置可拆卸涵道式推进器，应与船壳底齐平形状一致，可浅水投放。放置与行驶可以很好的避免碰伤、撞击、有效的防止水草渔网缠绕，安全可靠性高、安装维护携带方便；

（2）推进器类型：直流无刷电机；

（3）最大速度：＞2m/s。

3.5.4供电系统

（1）电池类型：锂离子聚合物电池；船体外部有预留接口可直接充电；

（2）电池充放电次数：≥200次；

（3）最大电流充电器：电流10A。

3.5.5主控系统

（1）船只应可以接受遥控器的指令并执行，通过遥控器完成全部的航行任务和工作任务；

（2）船只应可以接受并执行地面基站的任务指令，可在无遥控下根据GPS定位，自主导航行驶，并可无人工干预下自动完成工作任务。同时将无人船的数据信息发送回地面控制基站；

（3）方向控制方式：应支持无舵机转向功能和“倒车”航行技术；

（4）失联保护：地面站与船信号失联时可自动回航至指定位置（如原出发点）。

3.5.6通讯系统

（1）数据、视频通讯功能：船只与遥控器应采用RF无线射频点对点通信方式；

（2）遥控器 ：工作频率：2.4G，开阔地段通讯距离：≦1公里；遥控器天线类型：全向型玻璃钢天线；

（3）地面基站：工作频率：5.8G，通信距离：≦2km，通信范围内可进行数据传输和监控，可远程监控船只动态及工作。

3.5.7手持遥控器

（1）遥控器应可以控制无人船行驶，与地面基站对无人船控制权交互转换；遥控器可随时控制，随时中断或随时改变工作任务；

（2）防水防尘等级IP65，摇杆数量2个，重量≦1kg，自带2.4GHz全向天线，遥控距离：≦1公里。

3.5.8导航定位系统

（1）应支持GPS/北斗系统；

（2）高精度GPS接收器技术要求：水平定位精度：≦1.5 米，速度精度：≦0.1m/s。

（四）售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

（五）培训要求

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

六、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

二、开标一览表格式

项目名称：2023年环境监测能力建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2023年环境监测能力建设项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |

投标人：           （电子签章）

日期：年月日

三、分项价格表格式

项目名称：2023年环境监测能力建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |

投标人：           （电子签章）

日期：年月日

注：①投标人须按采购清单中的内容进行分项报价且不得缺项，如未按照以上要求报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：2023年环境监测能力建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：年月日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：职务：

统一社会信用代码：

受托人：性别：男（女）

年龄：岁民族：族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（2023年环境监测能力建设项目）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年月日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司       郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （COD自动分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

- （液相色谱-三重四级杆质谱仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

3.（激光测距望远镜(生态遥感用)），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

4.（组织研磨器（生物用）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

5.（超净工作台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

6.（大容量高速离心机（生物实验用）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

7.（体视显微镜（生物用）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

8.（全球定位系统（现场用）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

9.（气囊泵 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

10.（便携式pH计（现场用） ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

11.（便携式溶氧仪（现场用）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

12.（气象五参数仪 ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

13.（红外热成像），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

14.（无人监测船及船载采样及多参数监测系统2（氨氮、总磷等）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日期：年月日

注：本项目采购的货物属于：工业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：2023年环境监测能力建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：年月日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加2023年环境监测能力建设项目项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2023-0102）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：年月日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。