更正（澄清）内容（一）

[项目编号：JSZC-320300-JSZB-G2023-0016]

1、原采购文件第六章 项目采购需求中部分技术参数更正如下，未提及的技术参数保持不变。

| 原采购文件要求 | 更正后的要求 |
| --- | --- |
| ★2.1.1.3离子源内辅助加热气最高温度不低于700℃，且最大温度可在软件界面下设置并运行。 | ▲2.1.1.3离子源内辅助加热气最高温度不低于700℃，且最大温度可在软件界面下设置并运行。 |
| ★2.1.3.3 碰撞模式：具有多重电子激活解离模式（EAD）,可进行弱共价键的分析，代谢结合物的分析，蛋白二硫键的表征。EAD反应时间为10-30ms,能够同快速的质谱采集方式兼容。 | 此项删除 |
| ▲2.1.3.4 电子激活解离（EAD）能量： 0eV—25 eV | 此项删除 |
| ▲2.1.10.1 ADC/TDC 双模检测器，由5 GHz, 10-bit ADC和40 GHz TDC构成。 | 此项删除 |
| ★2.2.1.2耐压：≥15000Psi | ▲2.2.1.2耐压：≥15000Psi |
| ★2.2.1.3流速范围：0.0001~10.0000mL/min | ▲2.2.1.3流速范围：0.0001~10.0000mL/min |

2、提交投标文件截止时间、开标时间更正为：2023年11月8日09点30分（北京时间）

3、其他事项不变。

江苏中博通信有限公司

2023年10月23日