招  标  文  件

项目名称：丰县新老城区绿地社会化管养项目

项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005

采 购 人：丰县住房和城乡建设局

采购代理机构：丰县中阳工程造价咨询有限责任公司

2023年10月26日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	15

第四章 评标标准	27

第五章  拟签订的合同文本	31

第六章  采购需求	62

第七章  投标文件相关格式	73

丰县住房和城乡建设局

《丰县新老城区绿地社会化管养项目项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章：投标邀请；第二章：投标人须知；第三章：投标资料表；第四章：评标标准；第五章：拟签订的合同文本；第六章：采购需求；第七章：投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

丰县中阳工程造价咨询有限责任公司对丰县住房和城乡建设局“丰县新老城区绿地社会化管养项目项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：丰县新老城区绿地社会化管养项目

(二)项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005

二、对投标人的资格要求：详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1.时间：2023年10月26日至2023年11月17日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内下载。

3．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

注：根据江苏省财政厅苏财购[2023]101号“关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知”，各供应商应根据相关要求更新CA锁。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间： 2023年11月17日9时30分

2、提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

3、开标时间：2023年11月17日9时30分

4、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

名 称：丰县住房和城乡建设局

地 址：丰县中阳大道322号（新城区行政中心）

联系人：薛文博

联系方式：17705229008

六、采购代理机构

名 称：丰县中阳工程造价咨询有限责任公司

地 址：丰县工农路3016号

联系人：孙觅

联系方式：051689249200

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2、政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

3、采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

4、采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

5、采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6、投标人的资格条件：

6.1参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7、投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8、招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

9、招标文件澄清或者修改：

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12、投标文件的构成：

12.1投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

13、投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

13.1投标函和价格表的要求见本章12项、13项，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》、《开标一览表》、《分项价格表》。

13.2商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

14、投标报价要求：

14.1投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.6不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

15、投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16、投标保证金：

16.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准

17、投标有效期：

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

17.2采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18、投标文件的编制要求和签署要求：

18.1电子投标文件要求

18.1.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.1.2投标人应在规定的网上投标时间内使用“政府采购客户端”编制电子投标文件，并在提交投标文件截止时间之前上传投标文件。投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.1.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.1.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 19、投标文件的加密、提交与接收

19.1投标文件的加密、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.2提交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

20、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21、分包

21.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

21.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

22、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23、有下列情形之一的，其投标无效。

23.1电子投标文件未按规定期限提交的；

23.2电子投标文件未按招标文件要求签章的；

23.3投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

23.4投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

23.5不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

23.6被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

23.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

23.8不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

23.9不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

23.10不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

23.11项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；

23.12 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表等）；

23.13 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.14 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

23.15 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

23.16 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

24.开标

24.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。

24.3 开标时，由采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表线上确认和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

25、公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.1评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

26. 评标方法、评标标准

26.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

27、评标

27.1评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

27.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

27.3相同品牌产品投标

27.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

27.3.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

28、投标文件报价出现前后不一致的（明显笔误的除外），按照下列规定修正；

28.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.4总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清、说明或者补正的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

29、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

31. 中标无效的确认：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与招标采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

31.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

32、无效标条款。

出现下列情形之一的，应予无效标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

33、确定中标人

33.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

33.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式，见招标文件第三章《投标资料表》。

34、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

35、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

36、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

37、签订政府采购合同（合同签订方式）：

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

37.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

38、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

39.履约保证金：

39.1采购人根据项目需求，需要收取履约保证金的，中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交履约保证金。

39.2 签定合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

39.3中标人凭采购人出具验收报告的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人存放期间，不计利息。

39.4履约保证金金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

40、腐败和欺诈行为：

40.1采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

41、询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

42、电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、总则 |  |
| 1.1 | 本项目采购人：丰县住房和城乡建设局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4 | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5 | 本项目采购代理机构：丰县中阳工程造价咨询有限责任公司 |
| 6 | 投标人的资格条件： 一、符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件。 说明： 1、本项目不接受联合体投标； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3、查询及使用供应商信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； ⑤“信用丰县”网。 （3）截止时点（查询环节）：评标结束前； （4）响应单位有失信行为的，信用信息查询记录和证据需留存，并与其他招标文件一并保存； （5）信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动； - （6）信用评价结果查询：采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。 - 二、本项目的特定资格要求： （1）投标人须持有园林绿化经营范围的有效的企业营业执照； - （2）拟任本项目负责人应具有园林绿化、风景园林、园林、园艺、林业、植保等类似专业的专科及以上毕业证书并且具有相关专业中级及以上工程师证书，职称证书须注册至本投标人，须提供社保部门出具的由投标人缴纳的项目负责人2023年7月-9月社会保险缴纳证明。 |
| 7 | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二、招标 |  |
| 9.1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三、投标 |  |
| 10 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。 |
| 11.1 | 投标文件的语言为中文 |
| 12.1 12.2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《授权委托书》（如有授权，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》 ，同时提供受托人身份证原件的扫描件，如需法定代表人或授权委托人签字或盖章的，可将该资料打印成文档，签字或盖章后上传原件扫描即可）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1、投标人具备园林绿化经营范围的有效企业营业执照（副本），提供营业执照副本原件扫描件； 2、投标人所报项目负责人：拟任本项目负责人应具有园林绿化、风景园林、园林、园艺、林业、植保等类似专业的专科及以上毕业证书并且具有相关专业中级及以上工程师证书，职称证书须注册至本投标人，须提供社保部门出具的由投标人缴纳的项目负责人2023年7月-9月社会保险缴纳证明，提供毕业证书原件扫描件、职称证书原件扫描件、社保证明原件扫描件或社保网络打印件扫描件； 3、投标人财务状况证明材料原件扫描件（提供以下选项之一即可）： A.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表及利润表月报表。 B.投标人基本开户银行出具的资信证明； C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 4、投标人在本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件（刚成立企业提供依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金承诺函），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件； 5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料； 投标文件中根据项目需求提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 7、《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）或监狱企业的证明文件原件的扫描件或提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 8、投标人信用信息（要求见本章条款项号“6.”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》； 《投标人承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、组织机构（要求见《招标文件》附件《评分细则》）； 2、人员配备（要求见《招标文件》附件《评分细则》）； 3、养护管理设备配置（要求见《招标文件》附件《评分细则》）； 4、绿地管养方案（要求见《招标文件》附件《评分细则》）； 5、绿地管养作业管理（要求见《招标文件》附件《评分细则》）； 6、质量管理措施及承诺（要求见《招标文件》附件《评分细则》）； 7、安全、文明及环保施工（要求见《招标文件》附件《评分细则》）； （二）商务部分 1、投标人类似项目业绩（要求见《招标文件》附件《评分细则》）； 2、投标人企业荣誉（要求见《招标文件》附件《评分细则》）； 3、投标人企业资信（要求见《招标文件》附件《评分细则》） 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1. 投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 - 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 - 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 ：公共设施管理业 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 13.2 | 商务条件见： 1、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2、本文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2。 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及及招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.6 | 丰县新老城区绿地社会化管养项目共分两个采购包： 采购包1：丰县复新河东侧新城区绿地社会化管养项目三年预算金额共计21718650.97元，不接受三年报价费用超过21718650.97元人民币（采购项目预算金额，含税价）的投标报价； 采购包2：丰县复新河西侧老城区绿地社会化管养项目三年预算金额共计21152972.15元，不接受三年报价费用超过21152972.15元人民币（采购项目预算金额，含税价）的投标报价。 本项目为全费用固定综合单价合同 ⑴投标人须完成项目规模及采购需求等内容所需的全部费用（包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、各项保险、利润、税金、人员培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），投标人应充分考虑到项目实施期间各类市场风险等因素并结合市场行情、自身综合实力、管理水平、自主报价。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 ⑵由于投标人对项目规模、采购需求等理解有误，导致可能漏算相关服务，采购人视为该服务内容的费用已包括在其投标总价中，采购人不再支付中标价之外的任何费用。 ⑶投标人必须保证服务成果满足国家规范及江苏省、徐州市地方的规定，并通过相关部门评审，否则，由此引起的采购人的损失由中标人承担。 - ⑷在项目实施过程中，采购人有权根据该项目的实际情况，对原项目绿地管养面积进行变更（增加或减少管养面积），中标人不得以任何理由拒绝，经采购人、中标人双方协议一致确认后，签署《承包面积变更单》，合同价款根据中标人投标时所报的全费用固定综合单价进行增减，除此之外，供应商不得提出任何索赔或赔偿。 - ⑸项目实施时需做好防护措施保证周边安全，因中标人保障不利对采购人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由中标人承担，若因此增加费用，中标人应自行考虑在报价中，结算时不予调整。 |
| 15.1 | 以人民币报价 |
| 16.1 | 投标保证金：无 |
| 18.1 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| 19.1 | 电子投标文件的加密、签署、盖章要求： 1、投标文件的加密要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》12.1和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.2 | 投标文件的提交与接收： 1.提交投标文件截止时间：2023年11月17日9时30分； 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 20 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 21.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同 |
| 四、开标 |  |
| 24.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2023年11月17日9时30分 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 24.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 24.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 五、评标 |  |
| 26.1 | 采用综合评分法。 |
| 27.1 | 评标委员会推荐中标候选人，中标候选人顺序按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按经济标得分由高到低顺序排列，经济标得分仍相同的，以技术标得分由高到低顺序排列，经济标及技术标得分都相同的，按商务标由高到低顺序排列，如以上得分均相同，由采购人在评标委员会的监督下，在交易中心随机抽取确定。 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 每个投标人可选择二个采购包投标，但只有一个采购包的中标机会，作为采购包1的中标人可参与采购包2的投标，但不能为采购包2的中标人（某一投标人如同时被评标委员会推荐为两个采购包的中标侯选人，则该投标人只能为采购包1的中标人，采购包2由该标段得分排名第二名的投标人递补）。 |
| 27.3.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 27.3.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 27.3.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无 |
| 28 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 29 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 六、定标 |  |
| 33 | 采购人根据评标报告确定的中标候选人确定中标人 |
| 34 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布 |
| 35 | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 七、政府采购合同 |  |
| 37.1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 39.4 | 约保证金：中标人在签订合同前须向采购人交纳履约保证金，履约保证金的金额为政府采购合同金额的3%。 |
| 42 | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：孙觅;联系电话：0516-89249200 办公地址：丰县工农路3016号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提供纸质投标文件2份（正本1份，副本1份），纸质投标文件内容须与中标人所提交的电子投标文件一致。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

11.代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定价。

第四章 评标标准

采购包1及采购包2评标标准：

| 评分因素 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 经济标 （投标报价） （15分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×15 本服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |  |
| 商务标 （15分） | 类似项目业绩 （5分） | 投标人自2020年10月1日以来承接过单项合同面积不低于50万平方米的城市绿地养护管理项目，每提供一个业绩得1分，本项最高得5分。 注：时间以合同签订日期及签订面积为准，同时提供合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件和业绩的网上中标（成交）公告公示截图，否则不得分，若以上资料未能体现养护面积，则须提供业绩项目的采购单位或监管单位出具的有效证明文件。 |
|  | 企业荣誉 （5分） | 自2020年10月 1 日（含）以来，投标人承接过的绿化施工或绿化养护项目，获得过省级（直辖市）及以上建设行政主管部门或省级（直辖市）及以上行业协会颁发的荣誉证书的得1分，本项满分5分。 自2020年10月 1 日（含）以来，投标人承接过的绿化施工或绿化养护项目，获得过市级建设行政主管部门或市级行业协会颁发的荣誉证书的得0.5分，本项满分2.5分 注：①同一个项目只能计算一个最高获奖，不得重复累计。 ②时间以获奖证书或证明文件为准（提供获奖证书或证明文件原件扫描件），同时附项目合同关键页扫描件，否则不得分。 ③本项最高得分为5分。 |
|  | 企业资信 （5分） | - 投标人拥有信用等级为AAA级的得2分，AA级的得1分，其他不得分，提供资信证书原件扫描件，否则不得分。 |
|  |  | - 投标人具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个得1分，最高得3分。 |
| 技术标 （70分） | 评分因素 | 评分标准 |
|  | 组织机构 （10分） | 依据机构设置是否健全、科学合理，是否符合标段特点，养护范围内是否设置固定项目部等情况，综合打分，组织机构健全、合理的得8-10分；组织机构较健全、较合理的，得5-7分；组织机构不健全、不合理的，1-4分；无具体内容的得0分。 |
|  | 人员配备 （10分） | 1、人员数量满足本项目所要求最低人数标准要求得5分； 2、现场管理人员每增加2人，增加1分，本项最高得5分。 注： - 1、需提供加盖电子签章或加盖投标企业公章的人员配备承诺书原件扫描件，否则，此项不得分。 - 2、须提供社保部门出具的由投标人缴纳的以上所有现场管理人员（含本项目所要求最低人数标准中的现场管理人员及增加的现场管理人员）2023年7月-9月社会保险缴纳证明（提供社保证明原件扫描件或社保网络打印件扫描件），否则，此项不得分。 |
|  | 养护管理设备配置 （10分） | 1、养护管理设备配置满足本项目最低标准要求得5分； 1、雾炮车（射程不低于50米）、登高车等大型园林专业设备，每增加1辆（台）增加0.5分，最多得3分。 2、绿化养护电动保洁车等小型园林专业设备每增加5辆（台）加0.5分；最多得2分。 注： - 1、需提供加盖电子签章或加盖投标企业公章的养护管理设备配置承诺书原件扫描件，否则，此项不得分。 - 2、提供以上大型园林专业设备机具的购买发票原件扫描件（开票名称须为投标企业），若以上机具为机动车，也可以提供机动车行驶证，否则，此项不得分。 |
|  | 绿地管养方案 （15分） | 草坪修剪方案、花灌木、藤类、球类、绿篱等修剪方案、乔木修剪方案、切边、开穴方案、除草方案、松土方案、涂白方案、死株清理及缺株补植方案、化肥采购施肥方案、黑麦草草种采购种植方案、病虫害防治管理方案、防寒方案、防风方案、排涝方案、除雪方案、抗旱方案、景观照明维护方案、卫生保洁方案（含公共厕所管理、垃圾清理清运、水面保洁等）、秩序巡查、设施设备维护方案、城市各类创建评比、安全生产及其他重大活动参与方案等科学合理，措施细致且符合标段特点。 1、内容完整、全面具体的得15-10分； 2、内容较完整，措施较可行，针对性一般的，得9-7分； 3、内容表述不够清楚、措施不全面，缺乏针对性的，得6-4分； 4、内容较差的得3-1分； 5、无具体内容的得0分。 |
|  | 绿地管养作业管理 （5分） | 1、目标明确，日常养护和综合管理工作程序和流程，自查体系完善，反馈渠道畅通，整改保障措施到位，得4-5分； 2、目标基本明确，养护管理工作程序较规范，有自查体系、反馈渠道、整改保障措施的，得2-3分； 3、目标一般，保洁养护管理工作程序一般，缺乏针对性的，得1分； 4、无具体内容的得0分。 |
|  | 质量管理措施及承诺 （10分） | 1、目标明确，严格按照《园林绿化养护管理规范》DB3203/T502-2008制定合理可行措施，保障材料、机械充分使用，承诺始终保持苗木存活率98%-100%的，得9-10分； 2、目标较明确，按照《园林绿化养护管理规范》DB3203/T502-2008制定措施，保障材料、机械使用，承诺承诺苗木存活率95%-97%的，得7-8分； 3、目标一般，措施一般，质量承诺一般，得4-6分； 4、质量管理措施较差、质量承诺较差得1-3分； 5、无具体内容的得0分。 |
|  | 安全、文明及 环保施工 （10分） | 1.安全、文明及环保施工制度及措施，内容全面，安全预案（应包括并不限于树木倾倒、断枝，树根隆起和病虫害造成人身伤害、财产损失或其它损害）、措施到位，针对性强的，得9-10分； 2.有安全、文明及环保施工制度及措施，内容一般，措施基本到位，有一定的针对性，得7-8分； 3.安全、文明及环保施工制度及措施一般，得4-6分； 4.安全、文明及环保施工制度及措施较差得1-3分； 5.无具体内容的得0分。 |
|  | 注：技术标文件应取所有评委评分的平均值为该投标人的最终得分。 |  |

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，响应人在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、总分=经济标得分+商务标得分+技术标得分，计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后两位

3、说明：根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

第五章  拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

项目名称：丰县新老城区绿地社会化管养项目

项目编号：

发包人（采购人）：丰县住房和城乡建设局

成交人：

2023年  月  日

经公开招标，  （成交人名称）   以报价       万元中标，甲乙双方就此次成交标的物的购销事宜，签订本合同书。

项目编号：

采购预算：      万元

采购人社会统一信用代码：

合同编号：

第一项、合同履行期限

本合同履行期限为36个月，从    年  月  日至    年  月  日，合同实施满一年，如有二次管理质量考核评价成绩低于80分，采购人有权终止合同。

第二项、养护管理范围

招标文件（标书编号：标段       ，详见招标文件第六章采购需求。

第三项、合同价款与支付

一、合同价款的确定

1.合同总价（三年管养期）为：￥       (小写)，人民币               （大写）。

2.合同价款的支付

按月按实际考评得分, 甲方每两个月对养护管理情况进行考核汇总，每两个月付款一次。当月养护管理费用的60%作为基本费用，40%作为考核费用。

当月考核成绩在95分以上（含95分）全额支付当月养护管理费用；

当月考核成绩在95-90分（含90分）之间的，当月养护管理费用为：基本费用+ [（实际得分）/100]×考核费用；

当月考核成绩在90-80分（含80分）之间的，当月养护管理费用为：基本费用+[1-2×（100-实际得分）/100]×考核费用；

当月考核成绩在80分以下为不合格，当月养护管理费用为基本费用。

第四项、质量与考核

符合国家相关法律法规、国家现行规范以及徐州市地方标准DB3203/T 502-2008《园林绿化养护管理规范》及徐州市相关规定。

一、养护管理要点及主要内容

（一）园艺管理、病虫害防治部分

严格按照国家相关法律法规、国家现行规范以及徐州市地方标准DB3203/T 502-2008《园林绿化养护管理规范》及徐州市相关规定进行养护管理。

（二）其他

1、负责对管理区域内的座凳、木质铺装、花架、木栅栏、亮化、喷泉等公共设施被人为破坏后的修缮、维护。

2、按照徐州市市政园林局《关于开放式公园景点管理的实施意见》相关要求，负责对管理区域内的环境卫生保洁，无垃圾杂物，无干枯枝叶，垃圾能及时清运，重点地区随产随清，其他地区日产日清。生活及建筑垃圾清运到市环卫部门指定的倾放处，园内植物枝、叶现场粉碎还田，或在园林垃圾粉碎中心集中粉碎，分类堆放、发酵处理后回填绿地，以改良土壤，增强土壤肥力，严禁焚烧园林垃圾。

3、负责对管理区域内的秩序管理，无设摊摆卖，无拴挂、无宠物入园、水面无垂钓、游泳现象、夏季无赤臂现象，无自行车、机动车、电动车入园（残疾人轮椅、儿童车除外），无践踏绿地和其他破坏绿化的行为；游园秩序井然；公共设施完好无损，否则照价赔偿。

4、台账记录详细如实。

5、确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分，基本无批评投诉问题。

6、指定专人分区负责养护管理。

7、乙方按养护管理设备要求配备全部的种植、运输工具，负责养护管理范围内的园林植物补植、种植、迁移工作。

8、负责养护管理范围内的盆景及水生植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护管理工作。

9、负责对养护管理范围内绿地养护并对养护管理范围内死亡的树木、草坪、地被等，由乙方及时补种、完善。

10、按要求每月将苗木生长情况及日常养护管理计划，人员安排计划上报一级督查单位。

11、如遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员，做好绿地的维护管理工作，保证绿地及设施完好。

二、工作人员配备

1、人员配备（以下人数为成交人提交投标文件时承诺人员配备标准， 成交人可根据实际需要增加。）

| 项目负责人 | 现场管理人员 | 现场工作人员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总人数 |  |

2、拟任本项目负责人应具有园林绿化、风景园林、园林、园艺、林业、植保等类似专业的专科及以上毕业证书并且具有相关专业中级及以上工程师证书，职称证书须注册至本投标人。

3、所有工作人员统一工作服装。

- 4、提供24小时应急服务，成交人需在丰县有固定办公或生产经营场所、值班人员及联系电话。

- 5、每12 名养护工人至少配1名专管员。

6、项目负责人必须常年在现场，离丰需向甲方请假，并且不得同时担任其他任何项目的项目负责人。

三、养护管理设备配置

1、设备配备（以下人数为成交人提交投标文件时承诺人员配备标准， 成交人可根据实际需要增加。）

| 绿地养护设备 （辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保洁设备 （辆或艘） |  | 办公用车（台） | 园林垃圾无害化处理设备（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登高车 | 雾炮车 （射程50米） | 自备吊（5吨）货车 | 核定载质量1.5吨货车 | 打药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 油锯 | 割灌机 | 草坪车 | 电动 保洁车 | 水草打捞设备（船） | 巡查车（5座以上小型车辆） | 粉碎机 |

2、车辆要求

2.1洒水车、登高作业车、货车提供机动车行驶证、购买发票复印件。

2.2水泵、打药机等机具提供购买发票复印件。

- 考核验收标准

符合国家相关法律法规、国家现行规范以徐州市地方标准DB3203/T502-2008《园林绿化养护管理规范》、《丰县园林绿化养护管理考核办法》等相关规定为准，详见招标文件第五章合同附件。

五、履约保证金和养护管理设备配置保证金

合同履行期内履约保证金一旦被扣完，甲方有权终止合同。合同履行期满后，乙方在合同履行期内无违约行为的，履约保证金全额退还。履约保证金存放甲方期间，不计利息。

乙方应在签订合同前向甲方交纳合同总价的2.5%作为养护管理设备配置保证金。合同履行期内，若乙方足额购买或租赁了承诺的养护管理设备，经甲方检查合格，养护管理设备配置保证金在合同履行期满后全额退还。合同履行期内，甲方有权随时检查乙方承诺的养护管理设备配置情况，若发现并查实乙方未足额配置承诺的养护管理设备，甲方有权直接使用乙方交纳的养护管理设备配置保证金购买相应的养护管理设备交于乙方用于日常养护管理；此后，若再次发现并查实乙方未足额配置承诺的养护管理设备，甲方有权终止合同。养护管理设备配置保证金存放甲方期间，不计利息。

第五项、甲乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

1.1甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

1.2甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

1.3乙方如连续两次整改不合格，甲方有权终止合同。

1.4甲方需确保乙方合同价款（按照甲方出具的考核结果）按时到位。

1.5甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

1.6甲方组织对乙方主要管理人员在位情况进行检查和每日工作人员在位数量进行抽查。

二、乙方的权利和义务

2.1乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

2.2乙方必须保证不得雇用18周岁以下和男60周岁（女55周岁）以上的现场工作人员，如出现乙方雇用18周岁以下和男60周岁（女55周岁）以上的现场工作人员，甲方有权单方终止合同并扣除履约保证金。

2.3乙方必须按照合同约定配备相关人员，如发现相关人员到岗率低于95%，甲方有权单方终止合同并扣除履约保证金。

2.4合同履行期内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

2.5乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，确保安全无事故，成交项目养护管理期间内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

2.6乙方需全面配合甲方在乙方养护管理绿地内组织实施的科研试验等工作，并提供必要的人员和设备。

2.7乙方必须按国家的劳动法律法规规定与企业员工确立合法的劳动关系，签订书面劳动合同，为企业员工办理养老、医疗等基本社会保险，并为养护人员办理工伤保险和人身意外伤害的商业保险。乙方与聘用员工签订的用工劳动合同及人身意外保险手续应送甲方备案。若员工发生事故，必须按有关规定处理，一切经济损失和各项费用由乙方自理。

2.8乙方须按时支付养护人员工资，养护人员最低工资标准每人每月不得低于当地最低工资标准。乙方不得以压低用工人员工资或加大用工人员工作量以提高企业利润。若乙方未按时支付员工工资，在有员工投诉时，甲方有权在支付承包费时予以暂扣。若因此给甲方造成损失的，应赔偿甲方所受的损失。

2.9乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

2.10乙方必须自觉接受甲方及其各级园林行业主管部门的管理、监督和检查，根据需要提供相关的检查文件和资料，以及作必要的解释和说明，乙方不得阻扰检查人员的检查工作。如遇突发事件或重大活动的突击任务，乙方须无条件服从甲方的安排。若不服从安排，甲方可将其作为不良记录上报有关监督机构，一年中如不服从安排达三次以上的，甲方将有权解除合同并没收履约保证金。

第六项、违约责任

1、乙方须指定专人分区负责养护管理，如违约或因养护管理不善而造成绿化大面积伤亡损失的，由乙方赔偿相应损失，并承担全部违约责任。

2、在养护管理责任期内，如乙方10日内不进行日常养护管理或单方中途退出养护管理的，甲方有权没收乙方履约保证金。

3、对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次（包括三次）以上未完成甲方交办的任务，甲方有权清退乙方，履约保证金不退还。

4、上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同，并没收乙方履约保证金。

5、乙方未经甲方书面同意擅自转包，甲方有权终止合同，没收履约保证金。

6、合同履行期满后，甲乙双方共同清点苗木及设施，对照接收时的清单若发生苗木缺株或设施被盗。按清点当月市场价赔偿，并在履约保证金和合同价款中扣除。

第七项、其他

1、承包期内发生的一切伤亡事故，如治安、交通事故、安全生产和劳资纠纷等，均由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无关。

2、乙方中标后，签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护管理范围内的树木，经双方签字后一式两份，双方各执一份，合同履行期满后，树木应保持原有数量和正常生长状态。

3、在日常养护管理中，发现由于乙方养护或管理不当造成园林树木失去正常生长形态或死亡，乙方应每年3月底前完成辖区内缺失苗木的补植，补植的品种、规格应与原树木相同。如未按规定规格、数量、品种补植，甲方将按工程造价3倍的价格从中标养护经费中扣除。

4、承包面积若因故发生增减，则承包款根据合同单价进行增减。

5、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

6、中标公司要制定详细的养护管理方案，建立完善的养护班组，制定养护岗位职责及岗位规范、操作规程、养护制度（包括节假日值班制度、防灾害性天气的值班制度和应急抢险工作制度），配备技术管理人员和养护操作人员，并将工作人员名单、各项管理制度交甲方审批备案。

7、做好中标区域内各项养护管理及日常巡视检查，及时发现被损、被盗园林设施，对擅自占用绿地、损坏苗木的行为立即制止并及时向甲方汇报，并立即补缺、维护修复。

8、接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

9、建立健全养护管理档案，对养护管理中采集的各种信息、资料及时做好分析、整理和归档保存，并报送甲方备案。

10、在中标养护区域内，因工程改造、提升或道路开口等由甲方施工的零星工程，养护由乙方承担。

11、承包期内因台风、洪水等自然灾害引起的损失和风险均由乙方承担。

12、发生下列情况之一的，将终止合同并没收履约保证金：

12.1检查考核过程中，发现有转包或分包行为的；

12.2合同履行期内不服从甲方或相关检查考核单位管理的；

12.3全年累计两次考核不合格的；

12.4因养护管理不到位，全年累计被县级及以上新闻媒体曝光两次的。

13、本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份，代理机构存档一份。

- 14、合同签订后，双方应按照合同的约定全面履行各自的义务，因履行本合同发生争议，妥善解决，如协商不成，一方有权向管养项目所在地法院提起诉讼。

14、本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件为准。

甲方 ：                               乙方：

法定代表人或授权代表（签名）：        法定代表人或授权代表（签名）：

联系电话：                            联系电话：

签定日期：                            签定日期：

签定地点：                            签定地点：

乙方开户银行：

银行账号：

附件：

- 丰县园林绿化养护管理考核办法

- 丰县园林绿地养护月考核评分表

- 丰县园林绿地养护日常评分表

- 园林绿化养护管理规范

5、养护管理范围（详采购需求）

丰县园林绿化养护管理考核办法

为进一步完善我市园林绿化养护管理制度，提高城市园林绿化养管水平，巩固绿化成果，使绿化养护管理工作实现规范化、制度化、精细化。根据《徐州市园林绿化养护管理规范》，结合工作实际，制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于丰县园林服务中心管辖绿地等。

二、考核主体

丰县园林服务中心

三、考核依据

1.《徐州市园林绿化养护管理标准》

2. 招标文件及合同等

四、考核内容

1. 工作完成情况。

2. 标准执行情况。

3. 绿地养护管理、公园内绿化养护、设施维护、公园内秩序情况。

4. 文明生产工作、安全生产工作、突发事件和指令性工作的落实完成情况。

五、考核及评分办法

考核实行百分制。其中：日常工作占20％、日常养护占40％、月度考核占40％。舆论监督与行政监督直接从总分中扣除。

（一）日常工作考核（20分）

1. 园林绿化养护作业时间要求（2分）

（1）各中标人根据制定作业排班要求安排每日保洁时间及养护时间，每日保洁时间不得少于10小时，每天养护时间不得少于8小时。

（2）夏季浇水时间避开高温时段。

（3）喷药时间需安排：22:00—翌日5:00。

2. 管理员要求（1分）

（1）管理员戴证上岗，跟班作业。

（2）当班管理员做好检查记录。

（3）落实作业标准，对各种问题及时整改到位。

3. 养护人员要求（1分）

（1）养护人员通过培训上岗。

（2）养护人员上岗需穿着带有公司标志的统一制服上岗。

（3）遵守劳动纪律按时交接班。

（4）遵守交通法规，确保作业安全。

（5）养护人员定岗、定职、定责，明确任务。

4. 园林机械作业车辆作业要求（2分）

（1）作业车辆准时出车，准点作业。

（2）车辆车容洁净，公司标识、专用标志和警示灯清晰完整。

（3）安全生产文明作业。

（4）作业车辆作业时不能超速作业。

（5）养护车辆必须按甲方要求统一安装GPS定位系统(费用自理)，接受甲方监督管理。

（6）正常园林绿化养护作业需服从交警部门指挥，避免交通高峰期作业造成交通拥堵。

5. 甲方组成考核小组对各标段的管理情况（包括人员到岗到位、统一着装、环境卫生保洁等）进行巡查，发现问题记录存档（视频、照片）。（4分）

①对养护区域内存在养护人员少于规定或项目负责人（技术负责人）不在现场每次直接扣0.5分。

②对养护区域内存在养护管理人员服装不统一的，发现一人次处罚100元。

③对养护区域内存在保洁修剪废弃物清理不到位、有保洁任务的公园绿地保洁不到位、垃圾杂物较多等问题，发现一次处罚1000元。

6. 中标公司上报工作计划（3分）

①中标公司在当月25日17:00前上报次月养护工作计划。

②上报形式：各中标公司通过书面形式(加盖单位公章)和电子文档上报。未按时上报工作计划的扣当月考核成绩2分，当月不上报次月工作计划的扣当月考核成绩3分。

7.中标公司每日上报运送至园林植物废弃物处置中心的园林植物废弃物情况。（5分）。

8.中标公司根据月度工作计划实施工作，整理好台账资料。（2分）

（二）日常养护考核（40分）

日常养护

对不能及时按标准要求完成养护工作任务的，下发书面通知。不能按时完成通知上工作任务的，下发整改通知书，扣1分，并处罚5000元；对不能完成整改任务的，下发通报批评，扣3分，并处罚10000元，并由甲方指定他人代为整改，所需费用由中标公示承担。1月内收到3次书面通知扣1分，不在规定时间内反馈完成通知工作情况，视为未按期完成。

①中标公司按照养护工作计划和《工作任务单》或整改通知书要求，通过书面形式（加盖单位公章），按时间节点将完成的养护工作内容及时上报甲方，申请检查验收。中标公司如不按要求或不能按时将管理作业完成情况书面上报甲方，作未完成任务处理，该项考核不得分（以具体事项为准）。如因雨、雪等不可抗拒的自然原因，需推迟完成作业的需书面报请甲方同意后方可有效。

②甲方接到中标公司报验单后会同中标公司人员及时安排检查验收。

③甲方对报验内容的每一项工作的完成情况及效果进行评分。

④中标公司按整改通知书要求整改完毕后，再次上报甲方，直至验收合格。

2.日常养护考核的分值设定（100分）

① 绿地管理40分

草坪修剪              4分

花灌木、藤类修剪      2分

球类、绿篱修剪        4分

乔木修剪              3分

施肥                  4分

抗旱浇水              4分

喷水除尘              1分

除草                  5分

开盘松土              2分

剥芽                  3分

切边                  2分

死株清理              2分

缺株补植              2分

扶正                  1分

涂白                  1分

②病虫害防治         15分

防治次数              5分

防治效果              10分

③绿地卫生保洁         20分

绿地内清洁度           8分

垃圾清运及时           5分

园林植物废弃物全部运送处置中心  5分

无焚烧现象             2分

④设施                10分

设施完整，及时维修     5分

无乱贴乱画现象         5分

⑤秩序管理            5分

⑥毁绿占用绿地        5分

⑦人员配备            3分

⑧机械设备使用        2分

3.对重大活动，不能立即执行采甲方下达的工作安排，处罚10000元，并同时扣2分。

4.对未按要求定期喷淋水导致苗木积尘的（雨后生长期3天，冬季零度以上7天），一次扣0.1分，并处罚1000-5000元。

5.对甲方安排的突击工作任务，中标公司不能完成或完成质量不到位的，甲方指定他人代为完成的，并收取费用。收费标准：浇水，每车次（8吨）300元、打药每车（4吨）次1000元、蛀干害虫每株50元；其他工作按实际市场价格计算。

6.安排抗旱浇水，无正当理由水车不出车的， 每天每车扣0.1分，同时处罚2000-5000元。

7.对未及时汇报严重毁绿及公园设施损坏情况的扣1分，并处罚5000元。乱搭乱挂一处扣0.1分。

8.在养护作业中未按规定做好安全防护工作，并发生安全责任事故的，乙方承担相应责任，并在当月考核中直接扣3分。

9.遇突发事件、恶劣天气等无法联络或未按要求实施的，由甲方安排其他应急队伍执行应急等任务，并对中标公司每次扣2分，由此产生的相关费用由中标公司承担，同时处罚5000元。（有24小时抢险联系电话；紧急处理事件必须在30分钟内到现场；遇台风、大雪等恶劣天气及时启动安全预案，进行道路巡查，消除各类安全隐患及对绿化造成的不良影响）。

10.未做到文明作业，每次处罚1000-5000元；焚烧垃圾每次扣1分，处罚2000-5000元。

11.对督查通报和整改通知单内未按要求完成整改、回复的，每项整改任务扣1分。如该段反复出现同样整改问题，每项2倍扣分。（每月第一次日常考核考核上个月考核发出整改通知的执行情况；第二次日常考核考核第一次日考核发出整改通知的执行情况；以此类推。）

12.未能完成专项任务及整改工作的，一次扣3分。完成质量较差的每次扣2-5分。

- 13.养护管理主要机械设备高空作业车、高炮车、运输车辆、巡视车等不能正常运行的，每台次每日扣0.5分，处罚5000-10000元。

14.养护作业用水

（1）为节约水资源，在养护作业抗旱浇水时，尽量使用自然水浇水，各中标公司在管辖范围内建制自然水加水站。

（2）使用甲方水源的，按标准缴纳费用。

15.园林植物废弃物处置要求：垃圾需做到随产随清。乔木、花灌木、色块修剪、去除枯死树，产生的园林植物废弃物必须统一运送到园林植物废弃物处置中心，不得随意丢弃处置，由处置中心出具入场废弃物重量、车次证明。公园绿地卫生保洁产生的垃圾、草坪打草草屑、鲜花残花要及时运送到中转站或生活垃圾处理场。

（三）月度考核（40分）

每两个月组织一次对中标公司的日常养护、工作任务完成情况进行集中考评。

- 1.考核形式：①甲方组织财政局、城建指挥部等相关单位人员共同对各标段各项任务完成情况等进行考核综合评定；②财政委托有资质的中介机构对养护工作考核内容进行第三方绩效评价。

- 2.月度考核评分标准（按照月度工作计划制定）。

四）舆论监督与行政监督

被主管部门领导批评的，一经核实，每起每次扣3分。

被县级媒体或被市领导点名批评的，一经核实，每起每次扣10分。

被市级媒体或被省领导点名批评的，一经核实，每起每次扣15分。

发生重大安全事故的，当月考核不合格；事故责任按照国家规定认定并承担相应法律责任。

（五）月度总评

综合日常养护情况，书面通知单完成情况，整改任务落实情况、月度考核情、舆论监督与行政监督情况等对中标公司当月养护管理工作评定成绩，兑现经费。

附件2

丰县园林绿地养护月考核评分表        日期：

| 养护企业： |  |  | 得分： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护区块： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 （分值） | 评分标准 |  | 扣分 | 存在问题 |
| 1 | 园林植物 （45分） | 绿化养护技术措施完善，管理得当2分；行道树、绿地内无缺、死株、斑秃等8分。每出现1株缺、死株或0.5平方米斑秃扣1分。（10分） |  |  |  |
| 2 |  | 植物生长健壮，叶色正常，无明缺肥或病虫危害症状3分；新建绿地的各种植物2年内达到正常形态2分（5分） |  |  |  |
| 3 |  | 园林树木树冠完整美观1分，分枝点合适1分，枝条粗壮1分，无枯枝死杈2分；主侧枝分布匀称、数量适宜。修剪科学合理2分；内膛不乱，通风透光1分。及时做好行道树整形修剪、复壮扶正等工作2分；花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理1分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致4分（15分） |  |  |  |
| 4 |  | 树木不歪斜5分。树木倾斜15度以上每1株扣1分。 |  |  |  |
| 5 |  | 花坛植被整齐美观1分，覆盖率98%以上2分，杂草率5%以内1分。草坪高度保持在5-8厘米2分；地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度1分；垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施1分，覆盖率不低于90%1分；开花的攀缘植物适时开花，花繁叶艳1分（10分） |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 病虫害防治 （10分） | 发现病虫害上报及时、病虫害控制及时，园林树木上无明显的病虫危害现象的3分。树木上无蛀干害虫的活卵、活虫得3分；主干、主枝上平均每100平方厘米介壳虫的活虫数超过1头，或较细枝条上平均每30厘米超过2头，且平均被害株数不得超过1%得2分。叶片上无虫粪、虫网1分被虫咬的叶片每株不得超过2%得1分。 |  |  |  |
| 9 | 浇水除尘 （5分） | 及时做好抗旱浇水及喷水除尘。定期浇水得2分，遇连续20天无明显降雨或出现明显旱情时，及时浇水灌溉得2分、喷水冲刷除尘得1分。 |  |  |  |
| 10 | 卫生保洁 （10分） | 绿地整洁，无杂物4分。及时清除野藤、枯枝、败叶2分，对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其他地区日产日清2分，做到巡视保洁0.5分。发现焚烧垃圾1次扣2分。绿地内无堆料，搭棚、树杆无钉订、拴挂和刻画现象每次扣1.5分 |  |  |  |
| 11 | 设施维护 （10分） | 绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标示牌等园林设施，清洁、完整、安全，维护及时，无缺损。每项次扣1分 |  |  |  |
|  | 社会满意度（10分） | 社会满意度调查，满意度达到90%以上10分，80%以上90%以下扣2分，70%以上80%以下扣4分，低于70%扣5分 |  |  |  |
| 12 | 制度管理 （10分） | 严格按照每9000㎡绿地配备一名工作人员，人员不能足额到位者一次扣1分，在规定工作时间内，迟到、旷工、脱岗、离岗等，每项次扣1分，不服从安排，每项次扣1分，顶撞管理人员每项次扣1分，在规定的工作时间内，发现损绿破绿不予制止的或未发现不能第一时间上报每项次扣1分。 |  |  |  |

评分人签字：                                              养护公司负责人签字：

附件3

丰县园林绿地养护日常评分表          日期：

| 养护公司： |  |  | 得分： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护区块： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目（分值） | 评分项目 | 扣分 | 存在问题 |
| 1 | 绿地管理40分 | 草坪修剪4分 |  |  |
|  |  | 花灌木、藤类修剪2分 |  |  |
|  |  | 球类、绿篱修剪4分 |  |  |
|  |  | 乔木修剪3分 |  |  |
|  |  | 施肥4分 |  |  |
|  |  | 抗旱浇水4分 |  |  |
|  |  | 喷水除尘1分 |  |  |
|  |  | 除草5分 |  |  |
|  |  | 开盘松土2分 |  |  |
|  |  | 剥芽3分 |  |  |
|  |  | 切边2分 |  |  |
|  |  | 死株清理2分 |  |  |
|  |  | 缺株补植2分 |  |  |
|  |  | 扶正1分 |  |  |
|  |  | 涂白1分 |  |  |
| 2 | 病虫害防治15分 | 防治次数5分 |  |  |
|  |  | 防治效果10分 |  |  |
| 3 | 绿地卫生保洁20分 | 绿地内清洁度8分 |  |  |
|  |  | 垃圾清运及时5分 |  |  |
|  |  | 园林植物废弃物全部运送处置中心5分 |  |  |
|  |  | 无焚烧现象2分 |  |  |
| 4 | 基础设施 10分 | 设施完整，及时维修5分 |  |  |
|  |  | 无乱贴乱画现象5分 |  |  |
| 5 | 秩序管理5分 | 秩序管理5分 |  |  |
| 6 | 毁绿占用绿地5分 | 毁绿占用绿地5分 |  |  |
| 7 | 人员配备3分 | 人员配备3分 |  |  |
| 8 | 机械设备使用2分 | 机械设备使用2分 |  |  |

评分人签字：                                       养护公司负责人签字：

附件4

园林绿化养护管理规范

1、范围

本规范规定了园林绿化养护分级管理的术语和定义、园林绿化养护分级管理要求、园林植物养护规范、园林绿化养护分级管理质量评价。

本规范适用于市规划区内的公园、道路及附属、居住区、单位庭院、风景名胜区等绿地的养护管理工作。县（市）、区的各类绿地可参照执行。

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 10001.1-2006  标志用公共信息图形符号 第1部分:通用符号

GB/T 10001.2-2006标志用公共信息图形符号 第2部分: 旅游休闲符号

GB/T 10001.4-2007标志用公共信息图形符号 第4部分:运动健身符号

GB/T 10001.9-2008标志用公共信息图形符号 第9部分:无障碍设施符号

CJJ/T 91—2002  园林基本术语标准

NY/T-1276-2007  农药安全使用规范

《关于禁止五种高毒有机磷农药的公告》中华人民共和国农业部 第632号文

3、术语和定义

CJJ/T 91—2002规定的术语、定义和下列术语、定义适用于本规范。

3.1 树冠

指树木主干以上集生枝叶的部分。

3.2 绿篱

指成行密植，作造型修剪而形成的植物墙。

3.3 模纹指用园林植物在一个平面上栽种出的各种图案。

3.4 间伐指在同龄未成熟的林分中，定期伐去一部分林木，为留存林木创造良好的生长条件，促进保留林木的生长发育。

3.5 叶芽指形状较瘦小，先端尖，能发育成枝或叶的芽。

3.6 花芽指形状较肥大，略呈圆形，能发育成花或花序的芽。

3.7不定芽指在枝条上没有固定位置，重剪或受刺激后会大量萌发的芽。

3.8生长势指植物的生长强弱。泛指植物生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。

3.9 行道树指沿道路或公路旁种植的乔木。

3.10 古树名木指古树泛指树龄在百年以上的树木；名木泛指珍贵、稀有或具有历史、科学、文化价值以及有重要纪念意义的树木，也指历史和现代名人种植的树木，或具有历史事件、传说及神话的树木。

3.11 地被植物指株丛密集、低矮，用于覆盖地面的植物。

3.12分枝点指乔木主干上开始出现分枝的部位。

3.13主干指乔木或非丛生灌木地面上部与第一分枝点之间部分，上承树冠，下接根系。

3.14 主枝指自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

3.15 侧枝指从主枝、副主枝上分生出来担负结果与更新的枝群。

3.16 小侧枝指自侧枝上生出的较小枝条。

3.17 春梢指初春至夏初萌发的枝条。

3.18 园林植物养护管理  对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、扶正、中耕除草、切边、松土、施肥、涂白、苗木调整等技术措施。

3.19 整形修剪指用剪、锯、疏、捆、绑、扎等手段，使树木长成特定形状的技术措施。

3.20休眠期修剪指自秋季正常落叶后到翌年春萌芽前进行的修剪。

3.21 生长期修剪指在植物生长季节进行的修剪。

3.22伤流指树木因修剪或其它创伤，造成伤口处流出大量树液的现象。

3.23 短截指在枝条上选留几个合适的芽后将枝条剪短，达到减少枝条，刺激侧芽萌发新梢的目的。

3.24回缩指在树木2年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。

3.25 疏枝指将树木的枝条贴近着生部或地面剪除的修剪方法。

3.26 摘心、剪梢指将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。

3.27施肥指在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

3.28 基肥指植物种植或栽植前，施入土壤或坑穴中以作为底肥的肥料，多为充分腐熟的有机肥。

3.29 追肥指植物种植或栽植后，为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。

3.30 病虫害防治指对各种植物病虫害进行预防和治疗的过程。

3.31 人工防治病虫害指针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块和虫苞、刷除虫卵、钩杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝，摘除病叶和病梢、刮除病斑等措施。

3.32 除草指植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。

3.33 灌溉指为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工浇灌的措施。

3.34 排涝指排除绿地中多余积水的过程 。

3.35 返青水指为使植物正常发芽生长，在土壤化冻后对植物进行的灌溉。

3.36 冻水指为使植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的灌溉。

3.37黄土不露天指利用草坪等地被植物或树皮等其它材料，对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖，以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。

3.38 分级管理指根据园林绿地所处位置的重要程度和养护管理标准的高低以及面积大小，将园林绿地的养护管理分成不同等级，由高到低分为：一级绿地、二级绿地、三级绿地。

3.39 一级绿地指主城区（三环路以内）、新城区、徐州经济开发区的重点道路、主干道和沿线绿地，以及风景区核心景区绿地；经园林主管部门确认或合同规定按一级养护管理标准执行的绿地。

3.40 二级绿地指主城区（三环路及三环路以内）、新城区、徐州经济开发区的次干道和沿线绿地，以及风景区非核心景区绿地；单位庭院、居住小区绿地；经园林主管部门确认或合同规定按二级养护管理标准执行的绿地。

3.41 三级绿地指除一、二级绿地以外的其它绿地。

园林绿化养护分级管理要求

园林绿地内的设施和植物设置（种植）应安全，符合环境保护要求，并应在有安全隐患位置设置安全标志及警示牌，标志和警示牌上的字迹应醒目、完好、清晰并应符合GB/T 10001.1-2006、GB/T 10001.2-2006、GB/T 10001.4-2006 、GB/T 10001.9-2006。

4.1 一级绿地

4.1.1 绿化养护

绿化养护应明确体现设计意图，设计造型用植物应符合有关技术文件的要求。

4.1.2园林植物

4.1.2.1园林树木树冠应完整美观状态，并应符合下列要求：

——分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；

——主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；

——内膛不乱，通风透光；

——树木不歪斜，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶；

——无缺、死株。

4.1.2.2花灌木开花应适时，株形丰满，花后修剪及时合理。

4.1.2.3绿篱、模纹等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，造型优美。

4.1.2.4草坪及地被植物整齐一致，覆盖率98 %以上，单块斑秃面积不超过0.1m2或10m2绿地内斑秃面积不超过2块；草坪内杂草率不得超过5%。

4.1.2.5草坪绿色期：冷季型草坪不得少于300天，暖季型草坪不得少于210天。

4.1.2.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，无残缺。

4.1.2.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓。开花的攀缘植物应适时开花。

4.1.2.8新建绿地的各种植物2年内达到正常形态。

4.1.3保洁、设施和秩序

4.1.3.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无搭棚、摆摊设点及人为践踏现象；水面无杂物、无异味。

4.1.3.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应完好、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

4.2 二级绿地

4.2.1绿化养护

绿化养护基本体现设计意图，设计造型用植物应符合有关技术文件的要求。

4.2.2园林植物

4.2.2.1园林树木树冠基本完整状态应符合下列要求：

——主侧枝分布均称、数量适宜；

——修剪合理，内膛不乱，通风透光；

——树木生长正常，叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶；无枯死株，缺株率不超过2%。

4.2.2.2花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。

4.2.2.3绿篱、模纹等枝叶生长正常，整齐一致。

4.2.2.4草坪及地被植物整齐一致，生长均匀且覆盖率95 %以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率不得超过10%。

4.2.2.4草坪绿色期：冷季型草坪不得少于270天，暖季型草坪不得少于180天。

4.2.2.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，基本无残缺。

4.2.2.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；视攀缘植物生长习性，开花的攀缘植物能适时开花。

4.2.2.8新建绿地内的各种植物3年内达到正常形态。

4.2.3 保洁、设施和秩序

4.2.3.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点和人为践踏等现象；水面无杂物、基本无异味。

4.2.3.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施基本完好、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

4.3 三级绿地

4.3.1绿化养护

绿化养护技术措施基本完善，设计造型用植物应符合有关技术文件的要求，裸露土地不明显。

4.3.2园林植物

4.3.2.1园林树木树冠基本正常状态应符合下列要求：

——修剪及时，无明显枯枝死杈

——分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过5%，绿地内无死树。

——树木生长基本正常，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。

4.3.2.2草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过4块，除缀花草坪外、草坪内杂草率不得超过15%。

4.3.2.3草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少于160天。

4.3.2.4花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观。

4.3.2.5攀援植物能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，保持植株正常生长。

4.3.2.6新建绿地内的各种植物4年内达到正常形态。

4.3.3 保洁、设施和秩序

4.3.3.1绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点及人为践踏现象；水面无明显杂物，无明显异味。

4.3.3.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应基本完整、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

4.4病虫害控制

绿地的病虫害控制和分类见表1

表1绿地的病虫害控制和分类

| 绿地级别 | 总体要求 | 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蛀干 | 刺吸类 (平均每10cm枝条上) | 地下害虫 （平均每1m2绿地内） | 食叶类 （平均每50cm枝条上） | 病害 （所有植株） |
| 一级 | 控制及时，无明显的病虫为害现象。平均每100株树木病虫危害不超过2株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过2% | 无活卵、活虫 | 不得超过5头 | 不超过3头 | 不超过1头 | 2%以下 |
| 二级 | 病虫害控制及时，园林树木上无明显的病虫为害现象，平均每100株树木病虫危害不超过5株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过5% | 无活卵、活虫 | 不得超过10头 | 不超过6头 | 不超过2头 | 5%以下 |
| 三级 | 病虫害控制比较及时，平均每100株树木病虫危害不超过10株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过10% | 无活卵、活虫 | 不得超过15头 | 不超过10头 | 不超过5头 | 10%以下 |

园林植物养护规范

5.1修剪

绿地内枯死枝、株应及时修剪、清理；修剪清理后的枝、叶应及时清除干净。

5.1.1乔木

5.1.1.1修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。

5.1.1.2每年修剪树木前需制定修剪技术方案，并对工人进行园林植物修剪规程培训，全面掌握后方可操作，要做到因地制宜，因树修剪。

5.1.1.3自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

5.1.1.4造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态，并应符合下列操作要求：

—— 凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。日常修剪重点对萌蘖枝、徒长枝、断残枝、病虫枝、下垂枝进行修剪 。

—— 应逐年调整树干与树冠的合理比例；

—— 针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长；

—— 乔木中枝条轮生的，修剪只能疏枝，不准短截，如银杏、水杉、雪松等；

5.1.1.5行道的修剪树除应按5.1.1.4的要求操作外，还应注意以下规定：

—— 行道树的树型和分枝点高度应基本一致，分枝点高度最低标准为2.8m（郊区可适当提高）；

—— 树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离；

—— 在交通路口30m范围内的树冠不能遮挡交通信号灯；

—— 路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

5.1.1.6树木修剪时，落叶树一般不留橛，针叶树应留1cm～2cm长的橛。修剪的剪口应平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。

5.1.1.7乔木的修剪时期一般应注意以下时间：

—— 可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪宜在休眠期进行；

—— 有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期；

—— 抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行；

—— 常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

5.1.2灌木

5.1.2.1灌木造型修剪应按设计意图形成自然丰满的几何图形、动物图形等艺术造型。

5.1.2.2灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除，并应符合下列修剪操作要求：

——栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝；

——栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱；

——生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或短截，促生二次枝；

——花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除；

——成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高、四周低或前面低、后面高的丛形；

——多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间；

——造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

5.1.2.3花灌木修剪应特别注意以下方法：

——当年生枝条开花灌木，如紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3-5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木，如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花；

——次年生枝条开花的灌木，如樱花、碧桃、榆叶梅、连翘、紫珠、丁香、黄刺玫等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10-15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝；

——多年生枝条开花灌木，如紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

5.1.3绿篱、模纹及球类

5.1.3.1绿篱、模纹、球类等的修剪应做到轮廓清晰，线条整齐，顶面平整，高度一致，新生萌蘖枝条不高于整体5cm，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于4次。

5.1.3.2 绿篱、模纹、球类等修剪应在每年的4月上旬至11月底前进行。

5.1.4藤本

藤本类等的修剪应符合下列要求：

——吸附类藤本，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺；

——钩刺类藤本，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势；

——生长于棚架的藤本，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面；

——成年和老年藤本应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

5.1.5 草坪、地被

5.1.5.1草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

5.1.5.2剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。冷季型草坪冬季不超过6cm，夏季不超过8cm。暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

5.1.6 花卉

花卉类等的修剪应符合下列要求：

—— 宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。

—— 宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶。

5.1.7竹类

竹类等的修剪应符合下列要求：

—— 竹林每经过3－5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。

—— 竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。

—— 竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑，竹林应于每年初冬适量培土。

—— 间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4、5年生以下立竹，去除6、7年以上，尤其是10年生以上老竹的原则进行。

5.1.8水生植物

水生植物类等的修剪应符合下列要求：

——湖、池内水生植物的生长范围应严格控制，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除。

——定期检查植株是否拥挤，一般过3至4年时间分一次株。

——水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，保持植株清洁。

5.2 灌水、排涝

5.2.1应根据当地气候特点、土壤状况、植物特性等适时适量浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量。

5.2.2使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。严禁使用撒过融雪剂的积雪补充土壤水分。

5.2.3喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准；用水车浇灌树木时，应接软管，缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲灌。

5.2.4生长季节连续20天无降雨需及时浇水，并结合使用植物清洗剂，冲刷除尘一次，进入冬季前全面灌冬水一遍。植物应无明显旱情并保持清洁度。

5.2.5 各类园林用植物的灌水应符合下列要求：

——乔木、灌木应开穴浇水，浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径有铺装地块的，以预留池为准；无铺装地块的，以树干胸径10倍左右为准，并保证不跑水、不漏水；新植树木应在连续3年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

——模纹、地被、花坛、花境和各种容器栽植花卉应及时灌水，特别注意宿根花卉返青水和冻水的浇灌时期和灌水量。

——草坪除土壤封冻期外，应适时浇灌，每次要浇足浇透，浇水深度不低于20cm。雨季应注意排水，干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。12月要浇足浇透冻水，土壤解冻前要浇返青水。

——竹类应于每年春季出笋前（3月）浇足催笋水，5、6月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水，秋季（11月、12月上旬）浇孕笋水，冬季过于干旱时可适当喷水。

5.2.6在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝致死。绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时；忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔。

5.3 中耕除草

5.3.1在植物生长季节，要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。杂草要集中处理，并及时清运。

5.3.2在绿地内采用化学药剂除草时，需慎重，应先试验，再应用。所用除草化学药剂应符合NY/T-1276-2007的有关规定。

5.3.3除草时不能伤根及造成根系裸露；宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

5.3.4在具有野趣的游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。

5.3.5草坪要及时清除杂草，保持草坪纯度。

5.4施肥及土壤改良

5.4.1应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。园林树木的施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，无肥料裸露现象。

5.4.2在树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。

5.4.3植株施肥量

——乔木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。

——灌木、绿篱、模纹在生长旺季，每月进行叶面追肥一次。

——草坪和地被每年应根据草坪草的生长状况适当追肥。冷季型草坪返青前，可施腐熟粉碎的有机肥，施肥量50-150g/m 2 ，或施10g/m 2 尿素或10g/m 2 磷酸二铵等；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥；晚秋，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2-3次，每次约10-15g/m2 。暖季型草可于5月和8月各施10g/m 2 尿素。

—— 竹类应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，肥料中氮、磷、钾的比例以5:2:4为宜。最佳肥施时间为早春3月和8月－9月；应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的土杂肥。

5.5 病虫害防治

5.5.1在进行病虫害防止时，操作人员要严格按照NY/T-1276-2007《农药安全使用规范》进行作业。所用农药应符合中华人民共和国农业部 第632号文《关于禁止五种高毒有机磷农药的公告》要求。

5.5.2防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

5.5.3 应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

5.5.4及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

5.5.5 应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

5.5.6当采用生物防治时，应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括：

—— 以微生物治虫；

——以虫治虫；

—— 以鸟治虫；

—— 以激素治虫；

—— 以菌治病虫；

—— 其他生物防治法。

5.5.7物理防治主要包括：

—— 饵料诱杀；

—— 灯光诱杀；

—— 潜所诱杀；

—— 热处理；

—— 截止上树；

—— 人工捕捉；

—— 挖蛹或虫；

—— 采摘卵块虫包；

—— 刷除虫或卵；

—— 钩杀蛀干害虫；

—— 摘除病叶病梢；

—— 刮除病斑；

—— 结合修剪，剪除病虫枝等。

5.5.8化学防治应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，并应符合下列规定：

——被国家明文禁止生产、销售、使用和农业部门明令禁止使用的，对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中严禁使用；

——用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度；

——不同药剂要交替使用，同时采取兼治，减少喷药次数；

——选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

5.6 更新、调整、伐树及补植

5.6.1种植结构调整和伐树应经园林主管部门按规定程序批准后方可进行。

5.6.2伐移树木时，应设安全员，划定安全范围并围拦，严格执行操作规程；伐移的树干、树枝等要随时清运；树桩高度应尽量降低，并在两日内刨除树桩，及时采取补种或铺装措施，做到场光地净和行人、车辆安全。

5.6.3具备以下条件上报批准后再移植或伐树：

——密植林的调整与间伐；

——更新树种；

——枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的；

——配合有关供电、建筑或市政工程。

5.6.4  应及时对道路及绿地内歪斜苗木扶正。

5.6.5绿地内长势不良或景观效果差的苗木应及时调整，对缺株和斑秃应及时补植。

——乔木缺株要求按原品种规格补齐，如原规格过大的，行道树补植不应小于10cm，其它绿地内的乔木不低于8cm；其他灌木及地被按原规格补植。

——地被、模纹、绿篱及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐，及时对长势较差的苗木进行调整和拼栽。

——草坪对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植，补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，保持完整，无裸露地面。

5.7 防寒和其他防护措施

5.7.1返青水和冻水应适时浇灌，并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，提高抗寒能力，树木安全越冬。

5.7.2对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施：

——对耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种（如雪松等）应及时清除树冠上积雪，在新植3年内应搭设风障；

——对耐寒性差且树皮较薄的树种（如桂花、香樟、广玉兰等）应及时清除树冠上积雪，在新植3年内可采取主干和树冠防寒措施；

——对株形低矮、抗寒性较差的花灌木，应于根基部培设土堆防寒；

——对不耐寒的宿根花卉应覆土防寒；

——竹类中过密竹林应于11月适当钩梢，未钩梢的密竹林，应于降雪后及时抖掉竹梢积雪。

5.7.3当园林植株有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

5.7.4水生植物应在水生植物栽植区域四周设置围网。

5.8 切边

5.8.1切边包括乔木、灌木、球类等独立个体的树穴切边，模纹与模纹，模纹与草坪，草坪、地被与游步道之间的切边。

5.8.2 要求界限清晰，线条流畅，树穴内的土要略低于外围，且土质松散。具体要求如下：

——乔灌木干径≤10cm，树穴半径为30cm～35cm；干径＞10cm，树穴半径为50cm～55cm。

——球类蓬径≤50cm，树穴半径为30cm～35cm；蓬径51cm～100cm，树穴半径为50cm～55cm；蓬径≥101cm，树穴半径为75cm～80cm。

——模纹、地被的切边宽度为5cm～7cm。

5.9涂白

涂白均匀，上口平齐，高度距地面1.1m～1.3m，整条道路涂白后上口应保持在同一水平线上。

5.10 保洁、设施和秩序

5.10.1 保持绿地内无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。及时清除“树挂”等白色污染物及绿地内水面的杂物。

5.10.2清除垃圾杂物后应注意保洁，集中后的垃圾杂物应及时清运，园林器具应摆放在隐蔽的地方，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

5.10.3  保护好绿地内的花草树木，保持绿地完整。经批准临时占用的绿地，应按时收回，并监督恢复原状。

5.10.4加强管理，严禁绿地内堆放杂物和停放与绿化作业无关的一切车辆；严禁在绿地植物上贴挂标语、晾晒衣物、种菜、放养家禽等。

5.10.5  应保证围栏、护网、绿化供水等设施的完整美观，防止绿化用水等被盗用；对损坏的园林设施，要及时修补或更换。

5.11古树名木保护

5.11.1 针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护。

5.11.2 使古树生长的各项环境指标控制在允许的范围内。

5.11.3 必须处理好古树与周围其他植物之间的关系。

——在松柏类古树周围可适量保留壳斗科树种如栎、槲等，以利菌根菌的活动，促进古树生长。

——古松树冠垂直投影范围内严禁种植核桃树、接骨木、榆树，以避免对其的生长产生抑制作用。

——除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

5.11.4 应保持古树及周围环境的清洁。

5.11.5 应加强古树的病虫害防治工作。

5.11.6 应因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于3m。

5.11.7 在古树保护范围内（树冠垂直投影外沿3m范围内），禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

5.11.8 在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟；严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

5.11.9 严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

5.11.10 有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

5.11.11 当古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

5.11.12 对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

5.11.13 在坡林地环境的古树应有下木和地被植物伴生的自然生态环境。应对坡坎进行加固、防止水土流失。平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足。暂不使用再生水浇灌古树。

5.11.14 古树复壮要严格采用成功的方法，吸收和运用新的研究成果，及时报请园林绿化主管部门审查。

5.11.15 古树复壮和移植工程必须是具有二级或二级以上的园林绿化施工资质的企业方可承担。古树移植必须成活。施工技术方案必须经专家组论证，报请市园林局审核、市政府批准后，并在园林监察部门监督下实施。移后要落实养护管理责任制，及时制定养护方案，并进行跟踪管理。

5.12 园林植物养护等级技术措施频次

园林植物养护等级技术措施频次见表2。

表2园林植物养护等级技术措施频次表

单位：次/年

| 级别 | 类别 |  | 浇水 | 防病虫 | 修剪 (包括抹芽) | 施肥 | 除草 | 垃圾 处理 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级绿地 | 乔木 |  | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 随产随清 | 浇水： 春秋季节连续20天无降雨需及时浇水。 修剪： 5-10月冷季型草坪一月两次，暖季型一月一次，11月上旬一次；花灌木、藤本5-10月每两月一次，冬季整形修剪一次；球类、绿篱5-10月每月二次；乔木5-10月每两月一次，冬季整形修剪一次。 除草： 5-10月每半月清除一遍，冬季前再清除一遍。 |
|  | 灌木 |  | 6 | 7 | 4 | 1 | 13 |  |  |
|  | 绿篱 |  | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 |  |  |
|  | 一、二年生花卉 |  | 8 | 8 | 1 | 2 | 13 |  |  |
|  | 宿根花卉 |  | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 |  |  |
|  | 草坪 | 冷季型 | 12 | 8 | 12 | 3 | 13 |  |  |
|  |  | 暖季型 | 10 | 5 | 7 | 2 | 13 |  |  |
| 二级绿地 | 乔木 |  | 4 | 6 | 3 | 1/2 | 7 | 日产日清 | 浇水： 春秋季节连续一月无降雨需及时浇水。 修剪： 5-10月冷季型草坪一月两次，暖季型一月半一次，11月上旬一次；花灌木、藤本5-10月每三个月一次，冬季整形修剪一次；球类、绿篱5-10月每月一次；乔木5-10月每三个月一次，冬季整形修剪一次。 除草： 5-10月每30天清除一遍，冬季前再清除一遍。 |
|  | 灌木 |  | 5 | 6 | 3 | 1/2 | 7 |  |  |
|  | 绿篱 |  | 4 | 6 | 6 | 1/2 | 7 |  |  |
|  | 一、二年生花卉 |  | 6 | 7 | —— | 1 | 7 |  |  |
|  | 宿根花卉 |  | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 |  |  |
|  | 草坪 | 冷季型 | 10 | 7 | 10 | 2 | 7 |  |  |
|  |  | 暖季型 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 |  |  |
| 三级绿地 | 乔木 |  | 3 | 5 | 1 | 1/3 | 4 | 日产日清 | 浇水： 春秋季节连续一月无降雨需及时浇水。 修剪： 5-10月冷季型草坪一月一次，暖季型两月一次；花灌木、藤本冬季整形修剪一次；球类、绿篱5-10月两月一次；乔木冬季整形修剪一次。 除草： 5-10月每三个月清除二遍，冬季前再清除一遍。 |
|  | 灌木 |  | 4 | 5 | 1 | 1/3 | 4 |  |  |
|  | 绿篱 |  | 3 | 5 | 4 | 1/3 | 4 |  |  |
|  | 一、二年生花卉 |  | 4 | 6 | —— | 1 | 4 |  |  |
|  | 宿根花卉 |  | 6 | 6 | —— | 1 | 4 |  |  |
|  | 草坪 | 冷季型 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 暖季型 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 1：施肥项目的1/2，表示两年施肥一次 2：施肥项目的1/3，表示三年施肥一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章  采购需求

一、项目内容：

丰县新老城区绿地社会化管养项目。

二、项目基本要求:

1、丰县新老城区绿地社会化管养项目共分两个采购包：

采购包1：丰县复新河东侧新城区绿地社会化管养项目三年预算金额共计21718650.97元，不接受三年报价费用超过21718650.97元人民币（采购项目预算金额，含税价）的投标报价；

采购包2：丰县复新河西侧老城区绿地社会化管养项目三年预算金额共计21152972.15元，不接受三年报价费用超过21152972.15元人民币（采购项目预算金额，含税价）的投标报价。

本项目为全费用固定综合单价合同

⑴投标人须完成项目规模及采购需求等内容所需的全部费用（包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、各项保险、利润、税金、人员培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），投标人应充分考虑到项目实施期间各类市场风险等因素并结合市场行情、自身综合实力、管理水平、自主报价。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

⑵由于投标人对项目规模、采购需求等理解有误，导致可能漏算相关服务，采购人视为该服务内容的费用已包括在其投标总价中，采购人不再支付中标价之外的任何费用。

⑶投标人必须保证服务成果满足国家规范及江苏省、徐州市地方的规定，并通过相关部门评审，否则，由此引起的采购人的损失由中标人承担。

- ⑷在项目实施过程中，采购人有权根据该项目的实际情况，对原项目绿地管养面积进行变更（增加或减少管养面积），中标人不得以任何理由拒绝，经采购人、中标人双方协议一致确认后，签署《承包面积变更单》，合同价款根据中标人投标时所报的全费用固定综合单价进行增减，除此之外，供应商不得提出任何索赔或赔偿。

⑸项目实施时需做好防护措施保证周边安全，因中标人保障不利对采购人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由中标人承担，若因此增加费用，中标人应自行考虑在报价中，结算时不予调整。

- 2、对采购项目规模范围（含道路附属绿化带及侧分带、街头游园、公园）内的绿地日常养护管理，包括但不限于园艺养护（修剪、除草、化肥采购施肥、黑麦草草种采购种植、园林植物补植种植迁移等）、病虫害防治（含农药采购喷洒）、景观照明、卫生保洁（含公共厕所管理、垃圾清理清运、水面保洁等）、秩序巡查、设施设备维护等 、抗旱防汛防冻、城市各类创建评比、安全生产及其他重大活动等。

- 3、履行期为36个月，合同实施满一年，如有二次管理质量考核评价成绩低于80分，采购人有权终止合同。

- 4、项目规模范围

复新河东绿化规模

| 绿地名称 | 养护 级别 | 绿地面积（m2） | 规格 (cm) | 行道树 名称 | 数量 （棵） | 水面面积 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦台路（东城路-东环 路） |  |  | 18—25 | 国槐 | 462 |  |  |
|  |  |  | 13—15 | 女贞 | 171 |  |  |
|  | 二级 | 63960 |  |  |  |  |  |
| 果都路（复新河-东城路） | 二级 | 5170 |  |  |  |  |  |
| 果都路（东城路-丰邑 路） | 二级 | 22841 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 柳树 | 292 |  |  |
| 果都路（丰邑大道至-东环路 | 二级 | 17649 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女贞 | 375 |  |  |
| 果都路（东环路-沙支 河） |  |  | 10—15 | 银杏 | 370 |  | 绿化带后到围墙 |
|  |  |  | 8—10 | 女贞 | 76 |  |  |
|  | 二级 | 21350 |  |  |  |  |  |
| 果都路（沙支河-华张路） | 二级 | 25980 |  |  |  |  |  |
| 解放大道（东城路-东 环路） |  |  | 15—20 | 国槐 | 279 |  |  |
|  |  |  | 10—12 | 高杆女 贞 | 166 |  |  |
|  | 二级 | 26024 |  |  |  |  |  |
| 解放大道两侧隔离带（东城-东环） | 二级 | 4145 |  |  |  |  |  |
| 解放大道绿化工程 （东环路至华张路） |  |  | 14—18 | 银杏 | 1292 |  |  |
|  | 二级 | 70257 |  |  |  |  |  |
| 解放路（一品城邦门面前绿化） | 二级 | 3337 |  |  |  |  |  |
| 解放路（电动车城北 绿化） | 二级 | 3241 |  |  |  |  |  |
| 东方春城东面 | 二级 | 213 |  |  |  |  |  |
| 东方春城南面 | 二级 | 233 |  |  |  |  |  |
| 领秀城西门（栖凤路） | 二级 | 170 |  |  |  |  |  |
| 领秀城南门（解放路） | 二级 | 670 |  |  |  |  |  |
| 东互通 | 二级 | 198700 |  |  |  |  |  |
| 兴业路（解放-北苑） | 二级 | 8640 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12—18 | 朴树 | 125 |  |  |
| 兴业路（北苑路以北） |  |  |  | 法桐 | 17 |  |  |
|  | 二级 | 11300 |  |  |  |  |  |
| 东升路（东互通-北苑路以北） | 二级 | 10660 |  |  |  |  |  |
| 创新路（解放大道-北 苑） | 二级 | 7040 |  |  |  |  |  |
| 创新路（北苑路以北） |  |  |  | 法桐 | 180 |  |  |
|  | 二级 | 8160 |  |  |  |  |  |
| 创智大道（东互通-北 苑路） | 二级 | 12900 |  |  |  |  |  |
| 北苑路（振丰-东升路 以东） | 二级 | 43360 |  |  |  |  |  |
| 北苑路（苏楼小区南门周边绿化） |  |  | 10—12 | 榉树 | 40 |  | 包括路南草坪 |
|  | 二级 | 9730 |  |  |  |  |  |
| 北苑路（苏楼东-东环路） | 二级 | 89440 | 22-30 | 法桐 | 600 |  |  |
| 洪井路（北苑路-果都路） |  |  | 12 | 法桐 | 131 |  |  |
| 高新区辅道（华张路 至东升路） | 二级 | 3576 |  |  |  |  |  |
| 东互通隔离带（华张 路至快速通道） | 二级 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 振丰路绿化工程（解 放大道至丰沛河） | 二级 | 26000 |  |  |  |  |  |
| 丰邑路（解放-南环） | 二级 | 60800 |  | 重阳木 | 143 |  |  |
|  |  |  |  | 栾树 | 423 |  |  |
|  |  |  |  | 国槐 | 368 |  |  |
| 丰邑路（解放路-北 环） |  |  |  | 女贞 | 495 |  |  |
|  |  |  |  | 重阳木 | 68 |  |  |
|  |  |  |  | 栾树 | 66 |  |  |
|  | 二级 | 51511 |  |  |  |  |  |
| 东环路（南环-解放） |  |  |  | 榉树 | 509 |  |  |
|  | 二级 | 51660 |  |  |  |  |  |
| 东环路（解放-北环） |  |  |  | 榉树 | 394 |  |  |
|  | 二级 | 33500 |  |  |  |  |  |
| 栖风公园 | 一级 | 194176 |  |  |  |  | 含情义园 |
|  |  |  |  |  |  | 23754 |  |
| 南苑路（复新河东-东城） | 二级 | 14153 |  | 法桐 | 160 |  |  |
| 南苑路（东城-东环） |  |  | 10—17 | 法桐 | 587 |  |  |
|  |  |  | 10—13 | 女贞 | 327 |  |  |
|  |  |  |  | 银杏 | 170 |  |  |
|  | 二级 | 98580 |  |  |  |  |  |
| 南苑路东延（东环路-华张路） |  |  |  | 银杏 | 786 |  |  |
|  | 二级 | 12000 |  |  |  |  |  |
| 建康路（东环路-安达 驾校东墙） |  |  |  | 重阳木 | 367 |  |  |
|  | 二级 | 24808 |  |  |  |  |  |
| 汉韵路（永安-东环） | 二级 | 3130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14—18 | 重阳木 | 118 |  |  |
| 汉韵路（康桥-东环） | 二级 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 汉韵路（华张一沙支河东路） |  |  |  | 法桐 | 221 |  |  |
|  |  |  |  | 石楠 | 75 |  |  |
| 汉韵路东段（龙兴路 至振丰路） |  |  |  | 石楠 | 75 |  |  |
|  |  |  | 12 | 法桐 | 79 |  |  |
| 汉韵路（永安路-沙 支河）行道树 |  |  | 14-16 | 银杏 | 158 |  |  |
| 汉韵路（雨润城北门） | 二级 | 3619 |  |  |  |  |  |
| 汉韵路（栖凤路-东环 路） | 二级 |  | 12—28 | 重阳木 | 450 |  |  |
| 康桥路（南环-解放 路） |  |  | 10—15 | 青桐 | 191 |  |  |
|  |  |  | 5—8 | 女贞 | 202 |  |  |
|  |  |  | 12—15 | 重阳木 | 216 |  |  |
|  | 二级 | 24145 |  |  |  |  |  |
| 龙兴路（中阳大道-汉 韵路） | 二级 | 10200 |  |  |  |  |  |
| 中阳大道（复新河-东城路） |  |  | 15-40 | 法桐 | 104 |  |  |
| 中阳大道（东城-东 环） |  |  | 22—32 | 香樟树 | 350 |  | 包括中阳和东城交叉口四周绿化 |
|  |  |  |  | 重阳木 | 420 |  |  |
|  | 二级 | 59256 |  |  |  |  |  |
| 中阳大道（振丰路-快速通道） | 二级 | 98280 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15—18 | 棒树 | 1047 |  |  |
| 中阳大道（东环-振丰 路） | 二级 | 60512.0 | 10—12 | 银杏 | 76 |  |  |
|  |  |  | 10—13 | 广玉兰 | 164 |  |  |
|  |  |  | 12—15 | 重阳木 | 141 |  |  |
| 秀水华庭（东侧绿化、 月牙河西岸、河东岸 绿化） | 二级 | 2237.9 |  |  |  |  |  |
| 月牙河小区东门河游园 | 二级 | 8333 |  |  |  |  | 包括市政园路 2872 m2、亮化 灯具 236 盏， 广场、停 车场 1180 m2 |
| 秀水华庭南门（南苑路北） | 二级 | 3234 |  |  |  |  |  |
| 月牙河小区北（南苑路南） | 二级 | 3480 |  |  |  |  |  |
| 申花名都小区外绿化 | 二级 | 2555 |  |  |  |  |  |
| 中和龙郡（东门南广 场） | 二级 | 1445 |  |  |  |  |  |
| 高盛门面外围绿化 | 二级 | 2684 |  |  |  |  |  |
| 盛世名居东门 | 二级 | 1070 |  |  |  |  |  |
| 栖凤路（秦台-解放） |  |  |  | 重阳木 | 228 |  |  |
| 栖风路（中阳大道-南 环） |  |  | 8—15 | 高杆石 楠 | 169 |  |  |
|  |  |  | 15—18 | 重阳木 | 351 |  |  |
|  | 二级 | 17456 |  |  |  |  |  |
| 栖凤路（中阳大道-汉 韵路路东）雨润城售房部拐角 | 二级 | 3234 |  |  |  |  |  |
| 栖凤路（解放-汉韵） | 二级 | 4157 |  |  |  |  |  |
| 栖凤路（解放-中阳大道） |  |  |  | 重阳木 | 109 |  |  |
| 南环路中段（复新河-东环） | 二级 | 78560 | 10—12 | 银杏 | 514 |  |  |
| 南环东延伸（东环-振丰） | 二级 | 70000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12—15 | 重阳木 | 649 |  |  |
|  |  |  | 12—15 | 银杏 | 154 |  |  |
| 建康路（丰邑路至栖 凤路） |  |  |  | 重阳木 | 26 |  |  |
|  |  |  |  | 五角枫 | 107 |  |  |
| 创新路（解放路-中阳 大道） | 二级 | 48720 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12—15 | 栾树 | 446 |  |  |
| 龙兴路（解放路-汉韵 路）西侧农贸市场绿 化 | 二级 | 5740 |  |  |  |  |  |
| 龙兴路（中阳大道-解 放） |  |  |  | 法桐 | 115 |  |  |
|  |  |  | 14—18 | 银杏 | 166 |  |  |
| 永安路（中阳大道-解 放路） | 二级 | 11253 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10—15 | 银杏 | 267 |  |  |
| 永安路（中阳大道-南 苑） |  |  |  | 三角枫 | 234 |  |  |
|  |  |  |  | 白蜡 | 153 |  |  |
| 杏林华庭（小区外绿 化） | 二级 | 14259 |  |  |  |  | 含北门和东门绿化 |
| 金都路南延段 | 二级 | 58444 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10—15 | 法桐 | 1469 |  |  |
| 沙支河东路南段两侧侧分带绿化 | 二级 | 6500 |  |  |  |  |  |
| 文昌路（丰邑-康桥） | 二级 | 1974 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 国槐 | 94 |  | 永安-文苑 |
|  |  |  |  | 国槐 | 151 |  | 永安-东环 |
| 文苑路（南环-南苑） |  |  |  | 国槐 | 304 |  |  |
| 安达驾校路西游园 | 二级 | 17079.3 |  |  |  |  |  |
| 融汇领域东侧绿化 | 二级 | 4668.99 |  |  |  |  |  |
| 秀水华庭（东侧绿化、 月牙河西岸、河东岸 绿化） | 二级 | 2237.9 |  |  |  |  |  |
| 融汇领域北门前 | 二级 | 4700 |  |  |  |  |  |
| 珍宝岛游园 | 二级 | 5200 |  |  |  |  |  |
| 一级面积合计 |  | 194176 |  |  |  |  |  |
| 二级面积合计 |  | 1691922.09 |  |  |  |  |  |
| 水面面积 |  |  |  |  |  | 23754 |  |
| 行道树合计 |  |  |  |  | 19232 |  |  |

复新河西绿化规模

| 绿地名称 | 养护级别 | 绿地面积（m2） | 规格 (cm) | 行道树名称 | 数量 （棵） | 水面面积 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西环路北段绿化工程（北苑-北环） | 二级 | 57000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 榉树 | 504 |  |  |
| 西环路南段绿化工程 （南环-北苑） | 二级 | 123000 |  | 榉树 | 714 |  |  |
| 凤鸣公园 | 一级 | 22300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 37700 |  |
| 凤鸣广场 | 一级 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 刘邦广场 | 一级 | 6300 |  |  |  |  |  |
| 护城河（荷花楼往北） |  |  |  | 法桐 | 84 |  |  |
| 护城河 | 二级 | 63902.3 |  |  |  |  |  |
| 大同路（西环路-向阳路） |  |  | 12 | 重阳木 | 9 |  |  |
|  |  |  | 15—30 | 法桐 | 320 |  |  |
|  |  |  | 30—40 | 白蜡树 | 7 |  |  |
|  | 二级 | 2640 |  |  |  |  |  |
| 人民路（向阳-河滨） |  |  | 15—40 | 法桐 | 585 |  |  |
|  |  |  | 15—20 | 高杆女 贞 | 4 |  |  |
|  | 二级 | 545 |  |  |  |  |  |
| 人民路（西环-向阳） |  |  | 15—40 | 法桐 | 418 |  |  |
|  |  |  | 15—20 | 高杆女 贞 | 3 |  |  |
|  | 二级 | 2112 |  |  |  |  |  |
| 安福广场 | 二级 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 中阳壹号 |  |  |  | 香樟 | 48 |  |  |
|  |  |  |  | 女贞 | 23 |  |  |
|  |  |  | 35-40 | 法桐 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 银杏 | 22 |  |  |
|  |  |  | 5 | 广玉兰 | 5 |  |  |
|  | 二级 | 3843 |  |  |  |  |  |
| 北苑路（西环-向阳） |  |  |  | 法桐 | 351 |  |  |
|  | 二级 | 25329 |  |  |  |  |  |
| 北苑路（向阳-苏楼桥） |  |  |  | 法桐 | 411 |  |  |
|  | 二级 | 28111 |  |  |  |  |  |
| 凤凰素小区东门北侧 新建绿化 | 二级 | 960 |  |  |  |  |  |
| 西城路（南环-北苑） |  |  |  | 法桐 | 390 |  |  |
|  |  |  |  | 栾树 | 205 |  |  |
|  | 二级 | 12739 |  |  |  |  |  |
| 西城路北段（北苑路-北外环） |  |  |  | 法桐 | 578 |  |  |
|  | 二级 | 11253 |  |  |  |  |  |
| 北外环（电动车城北） | 二级 | 4600 |  |  |  |  |  |
| 融耀新城东门、南门 | 二级 | 2730 |  |  |  |  |  |
| 凤凰素小区东门 | 二级 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 西城路（南环-广源） |  |  |  | 法桐、榉树 | 355 |  |  |
|  | 二级 | 6424 |  |  |  |  |  |
| 向阳路（人民路-北环 路） | 二级 | 12082 |  | 法桐 | 397 |  |  |
|  |  |  |  | 白蜡树 | 83 |  |  |
|  |  |  |  | 国槐 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 女贞 | 7 |  |  |
| 向阳路（人民路-南 环） |  |  |  | 银杏 | 161 |  | 行道树 包括丰黄路 |
|  | 二级 | 5234 |  | 女贞 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 黑槐 | 32 |  |  |
| 中阳大道（西环-向阳） |  |  | 15-40 | 法桐 | 1001 |  |  |
|  |  |  |  | 隔离帯 银杏 | 1020 |  |  |
|  |  |  |  | 朴树 | 5 |  |  |
|  | 一级 | 19783 |  |  |  |  |  |
| 中阳大道（向阳-河滨路） |  |  | 15-40 | 法桐 | 897 |  |  |
|  |  |  |  | 隔离帯 银杏 | 1020 |  |  |
|  |  |  |  | 朴树 | 5 |  |  |
|  | 一级 | 12483 |  |  |  |  |  |
| 树人广场 | 二级 | 1550 |  |  |  |  |  |
| 群益中学花坛 | 二级 | 894 |  |  |  |  |  |
| 丰黄路（南环-紫金花 园西门） | 二级 | 1770 |  |  |  |  |  |
| 书院街（中阳大道-人 民） |  |  | 20—30 | 法桐 | 70 |  |  |
| 丰中高中部南门周边 绿化 | 二级 | 3594 |  |  |  |  |  |
| 群益中学对面体育场 | 二级 | 260 |  |  |  |  |  |
| 季和园游园 | 二级 | 7843 |  |  |  |  | 绿地4368，硬铺装1862，人行道面积1613 |
| 翰林华府周边 | 二级 | 5155 |  |  |  |  |  |
| 季和园（中阳大道-南 头） |  |  | 10—30 | 法桐 | 56 |  |  |
|  |  |  | 10—15 | 高杆女贞 | 6 |  |  |
| 三期经济房西门南北 路 |  |  |  | 法桐 | 172 |  |  |
| 育红巷 |  |  | 10 | 重阳木 | 10 |  |  |
| 解放路（向阳路-河滨路） |  |  | 9-42 | 法桐 | 451 |  |  |
|  |  |  | 20-30 | 黄连木 | 5 |  |  |
|  |  |  | 25-30 | 朴树 | 2 |  |  |
|  | 二级 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 瑞丰盐业北门、东门 墙外绿化 | 二级 | 969 |  |  |  |  |  |
| 大庆路（向阳路-河滨路） |  |  |  | 梧桐树 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 槐树 | 37 |  |  |
|  |  |  |  | 白蜡树 | 93 |  |  |
|  |  |  |  | 法桐 | 78 |  |  |
|  | 二级 | 649 |  | 重阳木 | 255 |  |  |
| 大庆路游园 | 二级 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 凤鸣金街体育公园绿 化 | 二级 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 凤鸣金街周边 | 二级 | 4750 |  |  |  |  |  |
| 花鸟市场绿化（河滨路的北苑-北环） | 二级 | 1292 |  |  |  |  |  |
| 河滨嘉苑东门 | 二级 | 368 |  |  |  |  |  |
| 复新河西岸南延绿化 | 二级 | 20000 |  |  |  |  |  |
| 老复新河景观绿化工程 | 二级 | 38115 |  |  |  |  |  |
| 工农路（南环-人民路） | 二级 | 7820 |  | 银杏 | 37 |  |  |
|  |  |  |  | 法桐 | 308 |  |  |
|  |  |  |  | 女贞 | 187 |  |  |
| 工农南延修路新建绿化（隔离带和两侧绿化） |  |  |  | 榉树 | 327 |  |  |
|  | 二级 | 1950 |  |  |  |  |  |
| 工农路（人民-北苑） |  |  |  | 法桐 | 246 |  |  |
| 河滨路（中阳大道-南环） |  |  |  | 法桐 | 33 |  |  |
|  |  |  |  | 栾树 | 367 |  |  |
| 河滨路南延 |  |  |  | 无患子 | 219 |  |  |
| 河滨路（中阳大道-北 环） |  |  |  | 榉树 | 221 |  |  |
|  |  |  |  | 栾树 | 376 |  |  |
| 临府街 |  |  |  | 法桐 | 22 |  |  |
| 侯园巷 |  |  |  | 法桐 | 30 |  |  |
| 民丰巷 |  |  |  | 法桐 | 18 |  |  |
| 南苑路（书院街-西城 路） | 二级 |  | 12 | 法桐 | 133 |  |  |
| 南苑路（支农-河滨） |  |  |  | 法桐 | 114 |  |  |
|  | 二级 | 3952 |  |  |  |  |  |
| 南苑路（向阳-农委） |  |  |  | 朴树 | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 法桐 | 42 |  |  |
| 南环路（向阳-河滨） |  |  |  | 榉树 | 29 |  |  |
|  |  |  |  | 银杏 | 60 |  |  |
|  | 二级 | 64800 |  | 法桐 | 36 |  |  |
| 南环路（翰林华府南 分车带花池） | 二级 | 410 |  |  |  |  |  |
| 南环路（向阳-西城） | 二级 | 10583.2 |  |  |  |  |  |
| 盛泰路 |  |  |  | 重阳木 | 159 |  |  |
|  |  |  |  | 女贞 | 24 |  |  |
|  | 二级 | 4680 |  |  |  |  |  |
| 御景园路 |  |  |  | 法桐 | 67 |  |  |
|  |  |  |  | 香樟 | 3 |  |  |
|  | 二级 | 5299 |  |  |  |  |  |
| 民丰巷 | 二级 | 161.41 |  |  |  |  |  |
| 江山花园西门（南方 路-南环） |  |  |  | 榉树 | 49 |  |  |
| 阳光佳苑南 | 二级 | 401 |  |  |  |  |  |
| 学士园游园 | 二级 | 7661 |  |  |  |  |  |
| 紫金花园与金地首府 中间南北路 |  |  |  | 榉树 | 88 |  |  |
| 金地首府北绿化 | 二级 | 998 |  |  |  |  |  |
| 南方路游园 | 二级 | 2760 |  |  |  |  |  |
| 南方路（工农路-河滨 路两侧绿地） | 二级 | 5395 |  |  |  |  |  |
| 南方路 |  |  |  | 椿树、苦 楝、法桐 树 | 513 |  |  |
| 支农路（中阳大道-南环） |  |  |  | 榆树 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 法桐 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 栾树 | 248 |  |  |
|  | 二级 | 2140 |  |  |  |  |  |
| 支农路（中阳大道-解放路） |  |  | 12 | 银杏 | 5 |  |  |
|  |  |  | 15—30 | 法桐 | 49 |  |  |
|  |  |  |  | 重阳木 | 38 |  |  |
|  | 二级 | 140 |  |  |  |  |  |
| 支农路（解放路-北苑） |  |  | 15 | 白蜡树 | 70 | 新栽 |  |
|  |  |  |  | 法桐 | 209 |  |  |
| 支农路（北苑-北 环） |  |  |  | 银杏 | 470 |  |  |
|  | 二级 | 32400 |  |  |  |  |  |
| 支农路游园 | 二级 | 1537 |  |  |  |  | 绿地面积1096平方，硬铺装441平方，铁桌椅2个，垃圾桶3个，长廊1个 |
| 北苑路游园 | 二级 | 6664 |  |  |  |  | 绿地面积5258.7平方，包含硬铺装（广场·园路）1405.3平方，桌椅13个，垃圾桶4个 |
| 复新河东岸北段（新闸广场-苏楼桥） | 二级 | 19835 |  |  |  |  |  |
| 森林公园北绿地 | 二级 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 欢乐城周边绿化，月 牙河西大草坪 | 二级 | 47063.4 |  |  |  |  |  |
| 火车站西公交车站南 门前绿化 | 二级 | 2873 |  |  |  |  |  |
| 火车站前广场 | 二级 | 81000 |  |  |  |  | 包括硬化33000 |
| 丰邑大道北段（凤翔 路至纬十一路） | 二级 | 36000 |  |  |  |  |  |
| 纬十一路 | 二级 | 32000 |  |  |  |  |  |
| 东城路北段（北环以 北）、极易路 | 二级 | 34000 |  |  |  |  |  |
| 北互通 | 二级 | 260000 |  |  |  |  |  |
| 发展大道（北环路-凤翔路） | 二级 | 37000 |  |  |  |  |  |
| 凤翔路（北互通-发展 大道） |  |  |  | 重阳木 | 73 |  |  |
|  |  |  |  | 国槐 | 406 |  |  |
|  | 二级 | 14220 |  |  |  |  |  |
| 凤翔路（复新河-发展 大道） | 二级 | 26950 |  |  |  |  |  |
| 凤翔路东段（北互通 至纬十路） | 二级 | 108564 |  |  |  |  |  |
| 闫庄丰沛河边游园 | 二级 | 21000 |  |  |  |  |  |
| 复新河东岸（森林公 园-南环路） | 一级 | 235010 |  |  |  |  |  |
| 快速通道绿化 | 二级 | 138250 |  |  |  |  |  |
| 星海天游园 | 二级 | 2400 |  |  |  |  |  |
| 龙乡苑停车场 |  |  |  | 榉树 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | 重阳木 | 4 |  |  |
| 人民路小学西游园 | 二级 | 11800 |  |  |  |  |  |
| 一级面积合计 |  | 305876 |  |  |  |  |  |
| 二级面积合计 |  | 1507720.31 |  |  |  |  |  |
| 水面面积 |  |  |  |  |  | 37700 |  |
| 行道树合计 |  |  |  |  | 16240 |  |  |

- 5、人员最低配备

5.1人数要求：以下人数均为最低标准，否则视为投标人未响应招标文件要求，须提供人员配备承诺书原件扫描件及社保部门出具的由投标人缴纳的项目负责人及现场管理人员2023年7月-9月社会保险缴纳证明（提供社保证明原件扫描件或社保网络打印件扫描件），投标人可根据实际需要增加。

5.2复新河东、西各采购包绿化人员最低配备表

| 项目负责人 | 现场管理人员 | 现场工作人员最低人数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总人数 |  |
| 1人 | 6人 | 200人 |  |

6、设备最低配备

6.1设备要求：以下设备数量均为最低标准，否则视为投标人未响应招标文件要求，须提供养护管理设备配置承诺书原件扫描件及以下机具的机动车行驶证或购买发票原件扫描件，投标人可根据实际需要增加。）

6.2复新河东、西各采购包绿化设备最低配备表

| 绿地养护设备 （辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保洁设备 （辆或艘） |  | 办公用车（台） | 园林垃圾无害化处理设备（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登高车 | 雾炮车 （射程50米） | 自备吊（5吨）货车 | 核定载质量1.5吨货车 | 打药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 油锯 | 割灌机 | 草坪车 | 电动 保洁车 | 水草打捞设备（船） | 巡查车（5座以上小型车辆） | 粉碎机 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 30 | 18 | 12 | 30 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 |

- 八、其他要求：见招标文件附件《合同草案的条款》

第七章  投标文件相关格式

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 投标人承诺

7. 中小企业声明函

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

11.预付款保函支付条款模板

一、投标函格式

致：丰县住房和城乡建设局

根据丰县新老城区绿地社会化管养项目项目[项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005]招标文件，          (姓名)代表我方          （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由丰县中阳工程造价咨询有限责任公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：丰县新老城区绿地社会化管养项目

项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005

货币单元：人民币元

详见苏采云系统中的格式，总价均为三年管养服务总报价。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：丰县新老城区绿地社会化管养项目

项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005

请投标人根据所投采购包填写分项价格表

货币单位：人民币元

丰县复新河东侧新城区绿地社会化管养项目一年管养费用分项价格表

| 序号 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用固定综合单价 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级养护绿地 | ㎡ | 194176 |  |  |
| 2 | 二级养护绿地 | ㎡ | 1691922 |  |  |
| 3 | 水面养护 | ㎡ | 23754 |  |  |
| 4 | 行道树养护 | 棵 | 19232 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

丰县复新河东侧新城区绿地社会化管养项目三年管养费用合计表

| 采购包名称 | 项目内容 | 一年管养服务总报价（小写） | 三年管养服务总报价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰县复新河东侧新城区绿地社会化管养项目 | 详见投 标文件 |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

丰县复新河西侧老城区绿地社会化管养项目一年管养费用分项价格表

| 序号 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用固定综合单价 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级养护绿地 | ㎡ | 305876 |  |  |
| 2 | 二级养护绿地 | ㎡ | 1507720 |  |  |
| 3 | 水面养护 | ㎡ | 37700 |  |  |
| 4 | 行道树养护 | 棵 | 16240 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

丰县复新河西侧老城区绿地社会化管养项目三年管养费用合计表

| 采购包名称 | 项目内容 | 一年管养服务总报价（小写） | 三年管养服务总报价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰县复新河西侧老城区绿地社会化管养项目 | 详见投 标文件 |  |  |

注：

1、一年管养服务总报价须与分项价格表一年管养服务总报价一致，如不一致，以分项价格表一年管养服务总报价为准。

2、一年管养服务总报价*3年所得的总报价须与三年管养服务总报价相同，否则按一年管养服务总报价核准三年管养服务总报价。

- 1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；

- 2、如果不提供详细的一年管养费用分项价格表及三年管养费用合计表将视为没有实质性响应招标文件；

3、投标人对以上数据的真实性负责。

4、以上报价但不限于园艺养护（修剪、除草、化肥采购施肥、黑麦草草种采购种植、园林植物补植种植迁移等）、病虫害防治（含农药采购喷洒）、景观照明、卫生保洁（含公共厕所管理、垃圾清理清运、水面保洁等）、秩序巡查、设施设备维护等 、抗旱防汛防冻、城市各类创建评比、安全生产及其他重大活动等费用。

5、以上绿地养护按（元/㎡）、水面养护按（元/㎡）、行道树养护按（元/棵）填报单价，项目清单中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在其他项目的单价和合价之中。

四、偏离表

项目名称：丰县新老城区绿地社会化管养项目

项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（丰县新老城区绿地社会化管养项目）项目（项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、投标人承诺

投标人对养护管理设备配置的承诺

项目名称：丰县新老城区绿地社会化管养项目项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加丰县新老城区绿地社会化管养项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

三、对采购项目所配置的养护管理机械机具设备不低于招标文件的要求。

四、每个采购包养护管理设备不低于招标文件的要求外，我方承诺增加以下设备（设备须与本养护项目实施有关）

| 采购包名称 | 增加的设备名称及数量 |
| --- | --- |
| ....... | ....... |

1、以上所增加的养护管理设备表格及承诺书格式投标人也可自拟。

2、上述机械设备机具等为我公司所有，全部专用于丰县新老城区绿地社会化管养项目采购包的养护管理工作。

3、我公司在签订合同前，将上述机械机具设备等全部足额配备到位，并放置至规定场所，并提供相应机械机具设备采购清单、采购合同、采购发票或租赁合同以及机械机具设备名称、型号、编号（码）等信息，且按照上表要求的顺序编排，供采购人核实，机动车辆要提供车辆行驶证、车辆保险等证件资料，逾期未按要求办理到位的按我单位自动放弃中标处理。

4、履约期间，因养护管理设备操作、放置不当等造成的一切损失均由我单位承担。采购人在检查考核中，如发现并查实我公司项目养护管理机械机具设备未按照月度工作安排从事作业，或不在规定场所，或未足额配置上述承诺的养护管理机械设备机具的，且未在采购人规定时间内整改到位的，采购人有权终止合同。

投标人名称（电子签章）： ____________________

日  期：   年  月  日

投标人对养护人员配置的承诺

项目名称：丰县新老城区绿地社会化管养项目项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加丰县新老城区绿地社会化管养项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

三、对采购项目养护人员配备不低于招标文件的要求。

四、每个采购包养护人员不低于招标文件的要求外，我方承诺增加以下人员。

| 采购包名称 | 增加的现场管理人员 | 增加的其他工作人员 |
| --- | --- | --- |
| ....... | ....... | ....... |

1、以上所增加的养护管理人员表格及承诺书格式投标人也可自拟。

2、上述管养人员均为我公司人员，全部专用于丰县新老城区绿地社会化管养项目采购包的养护管理工作。

3、我公司在签订合同前，将上述养护人员全部到岗到位，并提供以上人员的劳动合同，养护项目实施期间，养护管理人员的一切安全责任及费用均由我单位承担。

4、履约期间，采购人在检查考核中，如发现并查实我公司项目养护人员未按照月度工作安排从事作业，或不在规定场所，或未足额配置上述承诺的养护人员的，且未在采购人规定时间内整改到位的，采购人有权终止合同。

投标人名称（电子签章）： ____________________

日  期：   年  月  日

七、中小企业声明函格式

项目名称：丰县新老城区绿地社会化管养项目

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加丰县住房和城乡建设局的丰县新老城区绿地社会化管养项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（丰县新老城区绿地社会化管养项目），属于公共设施管理业；服务商为（企业名称），从业人员人， 营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日    期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

八、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：丰县新老城区绿地社会化管养项目

项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

九. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005

我单位郑重声明：我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（内容也可自拟）

特此声明。

供应商人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                  （电子签章或供应商盖章）

日期：  年   月   日

十、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加丰县新老城区绿地社会化管养项目项目（项目编号：JSZC-320321-FXZY-G2023-0005）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。