招标文件

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2023-0017

采 购 人：徐州市铜山区人民政府办公室

项目名称：徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目

代理单位：徐州久宏招标代理有限公司

二〇二三年十月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标资料表	14

第四章  评标标准	24

第五章  拟签订的合同文本	27

第六章  采购需求	45

第七章  投标文件相关格式	57

徐州市铜山区人民政府办公室《徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州久宏招标代理有限公司对徐州市铜山区人民政府办公室“徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目。

(二)项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2023-0017

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 HTTP: //jszfcg. jsczt.cn/;或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

2、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年1月3日北京时间10:00。

（二）开标时间：2024年1月3日北京时间10:00。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市铜山区人民政府办公室

（二）地址：徐州市铜山区府前路1号

（三）联系方法：0516-83405051

（四）采购项目联系人：陈磊   联系电话：0516-83405051

六、采购代理机构

（一）名称：徐州久宏招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市铜山区北京南路12号港鑫城商务楼2006室

（三）联系方法：0516-83318737；

（四）采购项目联系人：靳强；联系电话：0516-83318737。

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

电子投标文件要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。特别提醒：招标文件中如需“投标人授权代表签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

- 提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

- 凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的。

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位携带 CA 证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十七）1 或本章（三十八） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：以合同的约定为准。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市铜山区人民政府办公室 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务。 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州久宏招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求： 具有建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质和建筑施工安全生产许可证，以联合体形式参加投标的，联合体应当满足采购项目的全部要求，并在联合协议中载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级； 同时明确相关事项如下： - 本项目接受联合体参与采购活动。联合体最多由两家单位组成，必须提供联合体协议，联合体协议中需明确牵头方，载明各方责任，联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括付款方式)均由联合体牵头方负责。 联合体投标时，还应符合以下规定要求： ①以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体各成员之间应签订《联合体协议书》见《招标文件》第七章 投标文件相关格式十二《联合体协议书（格式）》，供应商的投标文件及成交后签署的合同，对联合体的每一成员均有法律约束力； ②联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任； ③联合体各成员之间签订的《联合体协议书》应与投标文件一起递交； ④参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(如为联合体，可以作为一个联合体内的不同成员)。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（WWW.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 领取中标通知书时支付招标代理服务费，招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 现场考察：组织现场考察，投标人须在2023年12月21日上午9点30分前到达，集中进场进行现场考察，过时不候。 时间：2023年12月21日上午9点30分。 地点：徐州市铜山区府前路1号铜山区人民政府大院南门 联系人：陈磊 联系电话：15162109551 现场考察内容： （1）为更好地了解现场实际情况，故允许投标人到项目服务地点进行踏勘，以获取编制响应文件所需的信息及了解相关设施设备的具体情况，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出增加费用或任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。 （2）勘察时若发现设施设备存在损坏，由中标人负责维修，保证设施设备的正常运行，各投标人在投标时应充分考虑该费用。 相关要求： 必须携带受托人身份证原件和授权委托书原件（加盖公章）。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，）； 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6项必须提供，联合体投标时1-6项联合体双（各）方必须都提供，第7项为联合体投标的必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告即投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）资产负债表和利润表原件扫描件各1份；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明原件扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函原件扫描件； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料可不加盖电子签章）。 - 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、特定资格要求： 具有建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质和建筑施工安全生产许可证，以联合体形式参加投标的，联合体应当满足采购项目的全部要求，并在联合协议中载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级； 以上需提供有效的证书原件扫描件。 7、联合体协议书（如供应商以联合体参加采购活动的，投标文件中须提供《联合体协议》原件的扫描件，格式见《招标文件》第七章 投标文件相关格式十二《联合体协议书（格式）》，如不是联合体，无须提供）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.项目总体实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.总体节能改造方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.组织方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.管理方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5.安全文明措施（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 6.服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （二）商务部分 1.人员配备（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.综合实力（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （三）投标人其它证明文件及材料扫描件 五、价格折扣文件格式 投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： （1）中小微企业的要求具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准（划型标准附后）。 （2）投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （3）投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算4500万元（人民币）。不接受超过采购预算的投标报价。报价包括全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应携带CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑到达线下开标地点，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2024年1月3日10:00前。 2.投标截止时间：2024年1月3日北京时间10:00。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标后规定的时间内解密各自投标文件。 说明：投标人应登录“苏采云”系统，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年1月3日10:00（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： HTTP://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：HTTP://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密结束后或解密时间结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。 |
| （二十九）（4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：靳强；联系电话：0516-83318737； 办公地址：徐州市铜山区北京南路12号港鑫城商务楼2006室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

(一)收款人：徐州久宏招标代理有限公司

(二)开户银行：光大银行徐州分行

(三)账号：53840188000089965

第四章  评标标准

| 评分项目 |  | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人价格得分=最低报价（评标基准价）÷投标人报价×15。 得分四舍五入保留小数点后2 位。 注：1、服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、大中型企业与小微企业组成联合体,对联合协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构要对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。（以投标文件中提供的《联合体协议书》、《联合体中的小微企业声明函》）为准），用扣除后的价格参加评审。 |
| 商务部分 （12分） | 人员配备 （4分） | 投标人施工拟派项目负责人具有能源管理师或一级机电专业建造师或暖通空调高级职称或电气高级职称的得2分；没有不得分； 除项目负责人外，投标人所拟派的项目成员具有建筑设计高级工程师、暖通空调高级职称、电气高级职称，每提供一个得1分，最高得2分，证书不能重复且不能为相同人员证书，需提供以上相应证书扫描件。 注：投标文件中提供投标人（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方）需提供2023年4月-2023年9月连续3个月投标单位为其缴纳的社保证明及证书原件扫描件。 |
|  | 综合实力 （4分） | 投标人具备有效期内服务等级为5A的合同能源管理服务认证证书得2分；具备服务等级为5A以下的合同能源管理服务认证证书得1分，没有不得分。 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且证件在有效期内的，得2分；具有其中2个证书的，得1分；仅具有其中1个证书或不具有证书的，得0分。 注：投标文件中提供投标人（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方）需提供证书原件扫描件加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 业绩 （4分） | 投标人需提供自2019年1月以来（以合同签订时间为准）与本项目相同或类似项目（能源托管类或能源站投资类或能源改造类项目）合同原件扫描件，每提供一个得2分，最高4分。 注：投标文件中提供投标人（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方）的合同扫描件并加盖电子签章。 |
| 技术部分 (73分) | 项目总体实施方案（15分） | 投标人对项目总体实施安全、文明生产体系完整、职责明确，保证文明、安全生产的技术措施和管理措施全面、详实、可操作性，服务单位及相关部门的配合措施得力，服务考虑全面详实，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面详实得4分；全面详实一般得3分；不全面得1分；未提供不得分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得3分；针对性差得1分；未提供不得分。 可行性(5分)：可行性强得5分；可行性较强得4分；可行性一般得3分；可行性差得1分；未提供不得分。 本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 总体节能改造方案(15分) | 投标人提出的节能改造方案科学合理，能够实现能源耦合利用为最宜，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面详实得4分；全面详实一般得3分；不全面得1分；未提供不得分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得3分；针对性差得1分；未提供不得分。 可行性(5分)：可行性强得5分；可行性较强得4分；可行性一般得3分；可行性差得1分；未提供不得分。 本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 组织方案（10分） | 根据投标文件中对组织机构完善，人员配备完善，分工合理明确，职责、界面清晰，工作有计划、有监督、有检查： 可行性(5分)：可行性强得5分；可行性较强得4分；可行性一般得3分；可行性差得1分；未提供不得分。 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面详实得4分；全面详实一般得3分；不全面得1分；未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 管理方案 （15分） | 根据投标文件中对运营管理方案进行综合评审： 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面详实得4分；全面详实一般得3分；不全面得1分；未提供不得分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得3分；针对性差得1分；未提供不得分。 可行性(5分)：可行性强得5分；可行性较强得4分；可行性一般得3分；可行性差得1分；未提供不得分。 本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 安全文明措施 （10分） | 根据投标文件中对安全、文明生产体系完整、职责明确、保证文明、安全生产的技术措施和管理措施全面、详实、可操作性，服务单位及相关部门的配合措施得力，服务考虑全面详实等方面综合评审： 可行性(5分)：可行性强得5分；可行性较强得4分；可行性一般得3分；可行性差得1分；未提供不得分。 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面详实得4分；全面详实一般得3分；不全面得1分；未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 服务方案 （8分） | 根据投标文件中对合同期内能够持续提供服务，有序推进能源节约与系统合理运行等方面综合评审： 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性差得1分；未提供不得分。 可行性(4分)：可行性强得4分；可行性较强得3分；可行性一般得2分；可行性差得1分；未提供不得分。 本项最高得8分，最低得0分。 |

本章说明：

本项目采用综合评分法。

第五章、拟签订的合同文本

政府采购合同

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2023-0017

项目名称：徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目

采 购 人：徐州市铜山区人民政府办公室

中 标 人：

签订日期：       年      月     日

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目

| 甲方（公共机构） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |
| 乙方（节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |

（          以下简称甲方）与（         以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律、法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供应系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

- 第一条名词解释

1.1合同能源管理

节能服务公司与公共机构以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向公共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2能源托管

合同能源管理的一种形式。由公共机构委托能够提供用能诊断、节能改造、运行管理等服务的专业化节能服务公司，进行电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，公共机构将根据能源基准确定的费用支付给节能服务公司作为托管费用，节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润。

1.3能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

注1：能源基准反映的是特定时间段的能源利用状况。

注2：能源基准可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备（系统）的能源消耗量作为能源绩效参数。

注3：能源基准也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

1.4建筑能源审计

通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。

1.5项目边界

实施节能改造措施所影响的建筑或用能设备（系统）的运行时间、范围和地理位置界线。

1.6基准期

在建筑合同能源管理项目实施前，能够代表项目边界内用能设备和系统运行规律的时间段。

1.7能源托管费用基数

能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指公共机构在基准期所花费的能源费用；运行管理及维护费用基数是根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

- 第二条托管项目基本情况

2.1托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于江苏省徐州市铜山区府前路1号，相关建设、运营等手续合法、有效。托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备，由甲方负责完善。

2.2托管项目的用能建筑情况：本项目托管供能系统服务的建筑主要有6栋包括：区委办公楼、政府办公楼、人大办公楼、政协办公楼、综合楼、会议中心，6楼栋建筑面积为33355.62㎡。大楼于1995年建成后并投入使用。

2.3托管项目的能源种类范围：本项目能源托管供能系统包括：冬季6栋楼屋面空调冷热源系统供暖电费（包括热泵主机和水泵）；夏季冷冻机房系统（含机房内部主机、水泵及冷却塔等）供冷电费，政府其他区域和设备的能源费用不在本次托管范围内。

2.4托管项目的能源系统设备设施：供能设备包括空调冷热源主机、原冷冻机房、冷却塔以及对应系统。用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。

2.5托管项目的用能时间及要求

| 供冷时间 | 5月15日至9月25日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 | 供回水温度7~12℃ |  |  |  |
| 供热时间 | 11月15日至3月15日 |  |  |  |
| 供热条件 | 供回水温度55~45℃ |  |  |  |
| 室内温度 | 夏季室内≤26℃，冬季室内≥20℃ |  |  |  |
| 卫生热水标准 | / |  |  |  |
| 蒸汽标准 | / |  |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 | 蒸汽 |
|  | 7：30-18:00 | 7：30-18:00 | / | / |
| 照明标准 | 照度500~1000LX |  |  |  |

注：非供冷和供热期时，室外气温32℃以上，或室外气温10℃以下时，乙方应提供供冷或供热服务。节假日、休息日或特殊情况时，托管服务范围内的会议室、会议中心，根据甲方实际工作安排，乙方应无条件配合甲方安排，提供供冷或供热服务。

2.6托管项目的运维管理情况：甲方委托乙方对本项目供冷供热（用能系统）的设备及系统进行日常管理，设备开关及控制策略由乙方负责指导，日常管理/值班人员1人次，值班周期为工作日。

2.7托管项目区域内的供热和供能能源系统设备设施（2.4）项目运维管理情况（2.6），由双方进行逐一登记造册，形成“项目现有用能情况”。

2.8项目托管服务范围包括：1）托管范围为行政中心的综合楼、供应区委楼、政府楼、人大楼、政协楼及会议中心楼的空调冷热源系统建设及维护保养；2）会议中心楼的冷冻机房、冷却塔以及对应系统改造及维护保养；3）缴费范围为6栋楼空调冷热源系统冬季供暖电费和冷冻机房（含机房内部冷却塔、水泵等）制冷电费；4）智慧能源管理平台建设及维护；5）冷冻机房和冷却塔的故障维修材料费用；6）空调末端系统（含修复、更换全部吊顶）的建设、运行和维护保养由乙方负责；7）配电工程建设后交给甲方运维，乙方提供产品2年的免费质保。

- 第三条能源审计和能源基准

3.1甲方能源系统能源消耗状况的依据，由甲方根据需求选择是否需要能源审计，费用由甲方承担。

3.2经过能源审计确定托管项目的能源基准：夏季供冷、冬季供热费用合计450万元整。

- 第四条节能目标

4.1在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与基准期能源用量之比应达到15%（托管的空调节能率）。

4.2托管期间，每年年初可以委托第三方对节能效果进行评估，作为节能目标的考核基数。节能效果评估费用由乙方承担。

4.3达不到节能目标的惩罚：以第一次能源审计报告中的能源基准为标准、以年节能率15%为基数，托管期间年节能率每减少1%，扣除5万元。费用在次年5月15日能源费用支付时一次性扣除。

- 第五条托管期限

5.1本项目的建设期为150天，自    年  月  日（以开工令为准），至    年  月  日。托管期限为10年，自项目完成改造通过验收且投入使用移交之日起至托管期限届满（即    年  月  日开始，至    年  月  日为止）。

5.2托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施、管理平台及清单移交给甲方或甲方指定的单位。移交的能源系统设备、设施有损坏的，由乙方负责维修后移交给甲方或甲方指定的单位。甲乙双方需在移交清单上签章确认。

- 第六条乙方的管理和服务标准

6.1托管期限内，托管区域内的供暖（冷）、用电、用水、用气等系统的经营及管理权归乙方，由乙方负责节能管理措施，指导项目运行策略。

6.2乙方在本项目设有专门的能源管理人员负责托管事宜，并建立专业的管理团队提供服务，人员配置要求为能源管理师1人。管理团队成员名单、相应的资质资格证书应提交甲方备案。

6.3乙方提供的服务范围和项目包括：1）托管范围为行政中心的综合楼、供应区委楼、政府楼、人大楼、政协楼及会议中心楼的空调冷热源系统建设及维护保养；2）会议中心楼的冷冻机房、冷却塔以及对应系统改造及维护保养；3）缴费范围为6栋楼空调冷热源系统冬季供暖电费和冷冻机房（含机房内部冷却塔、水泵等）制冷电费；4）智慧能源管理平台建设及维护；5）冷冻机房和冷却塔的故障维修材料费用；6）空调末端系统（含修复、更换全部吊顶）的建设、运行和维护保养由乙方负责；7）配电工程建设后交给甲方运维，乙方提供产品2年的免费质保。

6.4乙方的服务标准

6.4.1供暖期间的室内温度标准≥20℃，供冷期间的室内温度标准≤26℃，照明标准为照度500-1000LX。

6.4.2托管期间，乙方新建、更新及改造的相关设备及管理平台的维护、保养由乙方负责，维护保养频次为按需。现场用能设备日常巡视服务频次为2次/周。

6.4.3托管期间，乙方新建、更新及改造的相关设备及管理平台的维修由乙方负责，报修方式为电话、短信通知、电子邮件、微信等。设备检修服务的时限为接到通知后4小时内到场，48小时内处理完毕。设备抢修服务的时限为接到通知后2小时到场，12小时内处理完毕。设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。甲方原有的中央空调冷水机组及系统设备的维保由乙方负责。

6.4.4托管期间，供冷及供热（用能系统）设备开关由乙方负责执行，设备开关及控制策略由乙方制定后报甲方审核确认，该用能系统的日常管理/值班人员1人次。

6.4.5乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务，“乙方的服务标准”应当制作专门文件。

- 第七条双方责任

7.1甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应当由双方签字确认。

7.2甲、乙双方应当建立能源托管日常工作协调机制，每月组织双方现场管理人员召开工作例会；每年度进行一次综合分析评估，协商解决因客观情况变化而产生的利益分配等问题。

7.3甲方义务

（1）甲方应协助乙方办理施工手续，协调现场施工需要的出入许可，协调相关部门配合施工必要的调试。

（2）甲方应当与乙方协商做好原设备操作人员工作安排，由乙方指导节能运行策略，共同管理相关人员。

（3）甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

（4）甲方应当切实履行节能管理主体责任，加强对各用能单位和用能场所的管控，强化日常考核和监督检查，形成合理用能、节约用能的良好场景。

（5）有新增/减设备或用能区域变更的需提前向乙方提供增/减设备或变更情况的书面记录。

（6）甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

（7）甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，甲乙双方依照法律相关规定约定分成比例，以奖补资金继续推进实施节能技改项目。

（8）甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电以及合理调整办公、设备试运行等便利。

（9）甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守；应配合乙方落实合同约定的用能系统设备开关策略及能源供应标准。

7.4乙方义务

（1）乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度，并组织甲方有关用能岗位的人员学习落实，同时每月对能源使用情况进行检查和监督，制止能源浪费行为。

（2）乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责，并应定期每月向甲方提供设备维护、更新情况记录。

（3）乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员每月进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

（4）乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应在1小时内上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。

（5）因乙方未缴纳能源费用或乙方实施改造原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

（6）乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，乙方人员因工、非因工安全事故产生的一切责任均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方人员的工资福利、社保保险等由乙方全权负责。乙方人员造成甲方人员或其他任何第三人人身及财产损失的由乙方承担责任。

（7）乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前1小时通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

（8）乙方应当协助、配合第三方机构或者甲方开展节能量测量和验证。

（9）本项目节能改造范围涉及的风机盘管、管道等设备的改造完成后，质保期3年；中央空调（不含室内部分）、冷水机组及对应系统日常保养以及运维由乙方负责。

7.5其他需要互相配合的事项：无。

7.6甲方的项目负责人为：         乙方的项目负责人为：

任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

- 第八条项目移交事项

8.1乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由甲方承担。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.2移交过程中，甲方需要向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水、燃气系统及消防系统申报、批准验收等手续；供暖及供冷系统相关资料等。

8.3移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件、能源管理的规章制度、行政许可证照及其他全部有关文件。

8.4其他移交事项：按招标需要完成节能设备改造及配套电力工程等实施。

8.5针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

8.6本合同约定的托管期限届满，乙方应将其投资形成的有形和无形资产无偿转让给甲方，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。

移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

智慧能源管理平台应用系统属于定制化开发，本合同签订前双方已经拥有的知识产权归各自所有。甲方定制开发部分的知识产权由甲方所有。本合同执行过程中所形成的技术成果及其知识产权归甲方所有，任何一方未经对方允许,不得擅自用于其它第三方使用。在本合同约定的服务期满后甲方无偿使用该管理平台，无论应用系统是否包含乙方的自主知识产权或第三方知识产权，甲方均有权委托第三方对本系统进行升级、改造等，不属于对乙方知识产权或第三方知识产权的侵权。

乙方保证所提供和使用的软件不得侵害任何第三方的商业秘密、著作权、专利权等知识产权。乙方应保证甲方在使用本合同项下的产品或其任何一部分时没有任何单位或者个人向甲方和乙方主张知识产权，免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，产生的侵权责任由乙方承担，乙方应负责交涉并承担一切费用和责任，并赔偿甲方的损失。

8.7本合同第五条第5.1款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

- 第九条托管费用的标准及支付

9.1年度能源托管费用包括托管范围内能源费用和空调冷热源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。

9.2托管费用为       万元/年，服务年限为10年，合计     万元。支付标准为每年支付2次，每次      万元，支付时间为每年5月15日和11月15日，甲方应在指定期限支付托管费用，甲方首次付款周期为本合同托管之日起满6个月。乙方开具发票，甲方在收到乙方当期全额含税服务发票25日内，以银行电汇方式向乙方指定账户支付当期的托管费用。因乙方开具发票不及时或提供的发票不合规，给甲方造成损失的，甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

乙方的账户信息：

收款人：

开户行：

账  号：

9.3本项目供冷及供热系统单独挂电表计量，在乙方负责运行期及运行时间段内的电费成本由乙方承担，甲方每次支付托管费用时直接核减当期时间段内产生的电费，能源单价按0.71元/kWh为基准核算，若当期费用不足，延期继续核减。乙方开具每期托管费用核减能源费用后的服务费金额发票（税率6%）给甲方。

9.4区政府大院现有供电系统不能满足该能源托管服务项目用电需求，必须进行改造。因此乙方须承担为此项目配套和2023年上半年已按满足即将实施的能源托管项目用电标准进行的配电系统应急抢修改造所产生的费用

改造费用包括主电缆抢修，委托有资质单位按施工图纸和施工方案进行的高、低压配电室，高压双回路进线、低压出线至各办公楼末端进线柜及相关土建工程等费用。最终费用以财政部门或第三方审计机构审计认定后为准。

9.5履约保证金

签订合同前，乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%），缴纳形式为支票、本票、银行转账或银行履约保函形式。改造完成且所有系统正常运行半年后全额返还给乙方，不计利息。

- 第十条托管费用的调整和调节

10.1托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、能源价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对能源托管费用基数进行调整，调整约定如下：

（1）调整方式：甲乙双方协商确定，或聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由乙方支付。

（2）调整周期：双方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度结算期满后的30天内一次性结清。

10.2甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。因用能设备和其他用能项的增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为无。

10.3项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量；新增用能区域的能耗需单独计量；如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为供能面积增加，单独核算。

10.4项目托管期间，如因极端天气导致空调用能时间明显延长且设定温度超出供能条件，合同双方可协商能源费用调整方式；非极端天气条件下，如因上班时间调整、持续加班、特殊情况用能等甲方原因导致用能时间增加，则甲方应及时告知节能服务公司，双方可协商托管费用调整方式。本项目调整方式为双方共同管理，甲方参与分享节能管理效益或承担超额用能费用。

10.5托管期间的能源单价调整，甲方支付给乙方的托管费用亦应按比例调整。具体调整结算方式可由甲乙双方协商确定。本项目调整方式为能源单价按0.71元/kWh核减，乙方与供电公司另行结算，电价因政策调整由甲方承担差值。

10.6基于甲方提供的数据错误导致基准能耗核定错误，可以据实修正基准期能耗和能源托管费用基数，相应的责任应当由甲方承担，费用补偿及调整方式为无。

10.7甲方追加与合同标的相同的服务需与乙方协商签订补充合同，补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 第十一条节能改造

11.1托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙双方应当就改造的范围、拟使用的节能技术、产品，投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。

11.2节能改造所需投资和收益由甲乙双方本着经济合理性的原则协商确定。

- 第十二条安全生产和环境保护

12.1乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

12.2乙方进行的节能改造造成的一切责任应由乙方自行承担。

12.3甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。由于乙方操作不当导致的安全事故和经济损失由乙方承担。

12.4针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。

- 第十三条禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反有关规定的行为。

- 第十四条保密义务

14.1甲、乙双方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及涉及到对方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：

14.1.1未经对方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；

14.1.2不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；

14.1.3在本合同终止或解除后应按对方要求，及时将上述信息、资料返还对方或按对方要求作适当处理。

14.2本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或一方书面解除另一方本合同项下保密义务之日起终止。

14.3本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

- 第十五条合同变更、中止、解除

15.1出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容，变更合同内容应该签署书面协议。

15.2本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

15.3甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行，合同履行期顺延。

15.4双方协商一致可以解除本合同。

15.5一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

15.6本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

- 第十六条违约责任

16.1甲方违约责任

16.1.1如甲方未能按时足额支付托管费用，乙方应采取书面催告方式进行催款，甲方在接收书面催收函     个工作日内既未付款又未作合理解释的，应按照拖延支付的金额每日万分之五向乙方支付违约金，最高支付违约金10000元。

16.1.2如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。

16.2乙方违约责任

16.2.1乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金不少于每日10000元。甲方一切损失由乙方承担，乙方损失由乙方自行承担。

16.2.2如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

16.2.3乙方应始终本着服务至上、保障运行的原则，积极响应和满足甲方的特殊和应急用能需求，为保证托管项目的正常运行，所产生的额外能源费用先由乙方垫付，事后双方协商费用的最终承担。

16.2.4乙方逾期交付改造工程的，乙方应按金额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 第十七条不可抗力

17.1由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

17.2遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。

17.3遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

17.4遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

- 第十八条法律适用和争议解决

18.1本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

18.2因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，可选择第   方式解决：

（1）依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交徐州仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

18.3无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

- 第十九条合同的生效及其他

19.1本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

19.2本合同一式柒份，甲、乙双方各执叁份，代理机构壹份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

19.3本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以采购文件[采购编号：           ]为准。

19.4甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。

19.5其他事宜：因乙方导致甲方受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权、商业秘密等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用，甲方因此而遭致损失的，乙方应全额赔偿，该损失包括并不限于甲方的直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、调查取证费用、交通食宿费用等所有款项。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人/授权代表： | 法定代表人/授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

- 采购需求

一、项目名称及要求：

1.项目名称：徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目

2.采购预算：能源托管服务费用最高限价：4500万元。

3.服务年限：托管期限为10年，自项目改造完成投入使用之日起至托管期限届满。

4.项目改造周期：自合同签订之日150天内改造完工并验收合格投入使用。

5.建设内容：本项目针对徐州铜山区政府实施综合能源服务，建设实施内容包含1）空调冷热源系统建设；2）冷冻机房空调控制系统改造；3）空调末端系统更换改造（含修复、更换全部吊顶）；4）配电系统改造；5）智慧能源管理平台建设。

6.服务内容：1）托管范围为行政中心的综合楼、供应区委楼、政府楼、人大楼、政协楼及会议中心楼的空调冷热源系统建设及维护保养；2）会议中心楼的冷冻机房、冷却塔以及对应系统改造及维护保养；3）缴费范围为6栋楼空调冷热源系统冬季供暖电费和冷冻机房（含机房内部冷却塔、水泵等）制冷电费；4）智慧能源管理平台建设及维护；5）冷冻机房和冷却塔的故障维修材料费用；6）空调末端系统（含修复、更换全部吊顶）的建设、运行和维护保养；7）配电工程建设后交给采购人运维，中标人提供产品2年的免费质保。

二、项目概况

1.项目内容

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实国家、省、市公共机构节能管理政策要求，推动公共机构管理工作，起到公共机构节能示范引领作用。本项目旨在通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用能源站集中供能管理方式，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进徐州市人民政府大楼能源系统改造，提升能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。采购人将按照协议约定向中标人支付能源服务费，并共同参与项目节能管理，由中标人负责采购人能源托管期内的能源费用。

2.建筑信息

铜山区人民政府位于徐州市铜山区府前路1号，机关大院机房集中供能服务政府大院内6个建筑物：包括综合楼，建筑面积约13807.1平方米；区委楼，建筑面积约1704.77平方米；政府楼，建筑面积约1704.77平方米；政协楼，建筑面积约3025.49平方米；人大楼，建筑面积约3025.49平方米；会议中心，建筑面积约10088平方米；总建筑面积约33355.62平方米。

3.能源现状

行政中心内的供能和用能系统整体老化比较严重，为常规的全人工管理，能源保障压力大和能耗费用高的问题突出。

①配电系统现状

行政中心和会议中心变配电系统现状如下：

1）行政中心和会议中心共用一个变配电室，变配电室设置在会议中心楼地下室的东北角，高压双回路进线，总进线上单独加装了计量电表，变配电容量分别为6400kVA，配置4台1600kVA的变压器，其中1台变压器为备用；

2）行政中心和会议中心变配电系统冬季最高用电负荷为1980kW，变配电系统的备用余量过大；

3）行政中心距变配电室最远用电点的供电电缆长度超600m；用电高峰期间，最远用电点所在建筑的入户相电压降至180-190V，直接影响楼内设备和系统的启动和正常使用；

4）变配电室到行政中心内各栋建筑的供电线路的设计和建设均执行20年前的标准，配电余量未考虑到新增大量用电设备的用量需求，配置的供电电缆线径偏小，发热量大，老化严重，存在较大的安全隐患。

②空调系统现状

1）水冷中央空调系统冷、热源及冷冻机房管理现状

行政中心和会议中心的6栋建筑夏季采用夏季冷源采用空调机房的3台冷水机组集中供冷，冬季采用蒸汽通过汽一水换热机组换热集中供热；冷热源设备位于会议中心楼的空调机房，冷冻机房与行政中心大楼内之间敷设埋管进行连接和循环。

空调系统均为手动控制启停，仅能实现按室外大体环境温度进行主机加减机的操作，空调系统整体的运行能效偏低，存在较大的能源浪费。

2）行政中心的空调末端系统现状

行政中心的主楼（综合楼）、政协办公楼、人大办公楼、区委办公楼、政府办公楼楼共5栋楼，通过统计得出行政中心内综合楼、政协楼、人大楼、区委楼、政府楼现有空调末端设备配置467台（其中综合楼已更换42台），冷热季共用风机盘管。

（1）设备已达使用年限

空调系统96年前后完成建设，定调末端设备及管网已使用超过22年，设备和管道老化严重，超出系统和设备的设计使用寿命。

（2）设备故障率大幅上升

风机盘管近年来故障率较高，设备启停出现问题，阀门出现漏水现象，管道堵塞情况严重；同时风机盘管噪声增多，部分设备风扇出现锈化变形现象，影响办公。

（3）风机盘管制冷采暖效果不佳

风机盘管风扇出现老化，设备内部腐蚀严重，水垢固化，严重影响空调效果。

（4）分体空调能耗偏高

接近三分之一房间的风机盘管机组无法正常供冷供热，已加装了约150台分体空调供应室内空调的供冷供暖；分体空调的使用造成了大院整体耗电量的升高和空调维修工作量的增加。

- 三、技术服务要求

基于现有硬件设施及平台控制能力条件下，提供如下基础服务内容：

1、对设备进行节能改造和能源网系统

根据项目能源设备实际情况，实施节能改造，降低整体能源消耗，提供系统安全性以及智能化水平。建设实施内容包含1）空调冷热源系统建设；2）冷冻机房空调控制系统改造；3）空调末端系统更换改造（含吊顶恢复，需要更换新的吊顶）；4）配电系统改造；5）智慧能源管理平台建设。

本项目涉及的拆除、恢复均需自行在报价中考虑。

2、能源的供应

保证本项目冬季利用可再生能源替代蒸汽并正常供应，及时缴纳制热设备主机电费。夏季利用原中央空调机组提供冷水供冷。

3、能源网软、硬件设施的安全、可靠运行技术支持

根据本项目现有能源系统、各能源子系统运行管理现状，对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能，针对图文中心能源种类和能源耗量进行收集和分析，建设能源管理平台对图文信息中心能耗持续提出改进意见，包括但不限于对核心指标、能源网子系统指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等）。

4、统计报表

项目实施后可以按季出具“能源网运行报告”，具体内容包括：当季本项目用能情况分析、能源利用能力分析、运维情况分析等。

- 服务内容1）托管范围为行政中心的综合楼、供应区委楼、政府楼、人大楼、政协楼及会议中心楼的空调冷热源系统建设及维护保养；2）会议中心楼的冷冻机房、冷却塔以及对应系统改造及维护保养；3）缴费范围为6栋楼空调冷热源系统冬季供暖电费和冷冻机房（含机房内部冷却塔、水泵等）制冷电费；4）智慧能源管理平台建设及维护；5）冷冻机房和冷却塔的故障维修材料费用；6）空调末端系统（含修复、更换全部吊顶）的建设、运行和维护保养；7）配电工程建设后交给采购人运维，中标人提供产品2年的免费质保。

6、派驻空调系统1名运维人员，定期指导现场冬季采暖运行，提供运行策略和意见。

- 四.节能改造内容及要求

- 1.项目总体要求

①改造原则：投标人根据现场调查情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠，不影响原建筑结构安全；

②施工原则：在施工改造期间，不得影响项目实施地采购方人员正常工作，如特殊情况需要停水停电，须提前15天提出书面申请，经采购人审批同意后方可进行；

③节能改造项目施工完成后，不得降低采购人工作环境的舒适度；

④使用现在先进、节能的设备替换原有设备的，需要保证新投入设备符合国家相关规定保证不会降低采购人的工作舒适度；

⑤项目的技术改造不能影响非改造设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。中标人应保证安全、合理施工，对于改造区内的由中标人改造的设备，改造部分由中标人全权负责，关联部分因改造造成的异常，由中标人负责解决。

⑥中标人必须做到服从的管理，遵守的采购人规章制度；文明施工，安全施工、施工中发生的安全责任事故由中标人负责。发生重大伤亡事故，中标人应按规定立即上报有关部门并通知采购人代表。

⑦中标人承担包括服务期内所有设备、辅助材料、劳务、运输、管理、指导安装、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、保险、利润、税金、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 2.改造要求

- 结合人民政府行政中心和会议中心实际和用能现况，拟对人民政府行政中心和会议中心的空调冷热源系统、冷冻机房空调控制系统、空调末端系统更换（含吊顶恢复，需要更换新的吊顶）、配电系统、智慧能源管理平台等进行改造。

①空调冷热源系统：

使用现在先进、节能的设备替换原有设备的，需要保证新投入设备符合国家相关规定保证不会降低采购人的工作舒适度并保证运行安全。

②冷冻机房空调控制系统

冷冻机房空调系统加装智能群控系统，提升空调系统的运行能效，降低空调系统运行成本。保证室内环控参数达标，并实现低能耗、低碳排放、降系统运行成本的目标。

③空调末端系统更换（含吊顶恢复，需要更换新的吊顶）

行政中心主楼和4栋配楼的室内空调系统管网和末端设备更换改造，在原有设备基础上一一对应安装低噪音高效风机盘管机组，按国家标准对大楼内的空调设备及管网进行科学设计，并根据设计要求安装室内空调管道、阀件、保温、送风风管、风口，并重新连接供电电源和线缆及温控器。管道安装界限到大楼的空调供回水接入口处，并与原大院内总的空调供回水管网进行对接。以保障空调效果和提高用电安全，含修复、更换全部吊顶。

④配电系统

行政中心内需要重新建设变配电系统及至各栋楼的主供电线缆，包含变配电设备及电缆线路，以保证热泵系统的供电需求。变配电系统的改造是在各栋建筑内部或附近加装变压器，将外部电源电压降低，再从变压器低压侧的低压馈线柜接线至建筑的配电柜，减少低压供电线路长度以及电压和功耗损失。

区政府大院现有供电系统不能满足该能源托管服务项目用电需求，必须进行改造。因此中标人须承担为此项目配套和2023年上半年已按满足即将实施的能源托管项目用电标准进行的配电系统应急抢修改造所产生的费用

改造费用包括主电缆抢修，委托有资质单位按施工图纸和施工方案进行的高、低压配电室，高压双回路进线、低压出线至各办公楼末端进线柜及相关土建工程等费用。最终费用以财政部门或第三方审计机构审计认定后为准。

配电改造主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜环网柜 | 面 | 6 |
| 2 | 低压配电柜抽屉柜 | 面 | 13 |
| 3 | 干式变压器 | 台 | 2 |
| 4 | 直流电源柜 | 面 | 1 |
| 5 | 10KV交联电力电缆 | 米 | 295 |
| 6 | 0.4KV交联电力电缆 | 米 | 4500 |
| 7 | 二级配电柜 | 台 | 10 |
| 9 | 除湿空调 | 台 | 3 |
| 10 | 低位无声轴流风机 | 台 | 5 |

⑤智慧能源管理平台

建设能源管理系统，实现能源系统的智能监测、显示、分析、管理、展示。管理平台包含物联网平台、电能计量管理系统、给水计量管理系统、综合能效分析系统等。

- 3.设备投资清单

投标人根据本章技术、服务要求，自拟投资清单。

五、基本信息表及主要用能设备：

暖通空调主要耗能设备及清单表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 额定功率（KW） | 总功率（KW） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利离心式冷水机组 | 19XR4040356CPS52 | 304 | 304 | 1 |
| 2 | 开利离心式冷水机组 | 19XR7P7P4V5LGH52 | 544 | 1088 | 2 |
| 3 | 冷冻水泵1 |  | 45 | 45 | 1 |
| 4 | 冷冻水泵2 |  | 75 | 150 | 2 |
| 5 | 冷冻水泵1 |  | 45 | 45 | 1 |
| 6 | 冷冻水泵2 |  | 90 | 90 | 2 |
| 7 | 热水泵1 |  | 22 | 22 | 1 |
| 8 | 热水泵2 |  | 45 | 45 | 2 |
| 9 | 补水泵 |  | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 合计 |  |  | 1936 |  |

行政中心水冷中央空调系统末端风机盘管机组配置表

| 空调规格 | 空调参数 | 功率（W） | 待更换 | 已更换 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-51 | 制冷量：2700W | 64 | 40 | 7 | 47 |
| FP-68 | 制冷量：3480W | 81 | 272 | 24 | 296 |
| FP-85 | 制冷量：4430W | 97 | 53 | 8 | 61 |
| FP-102 | 制冷量：5170W | 114 | 34 |  | 34 |
| FP-136 | 制冷量：7200W | 160 | 25 | 3 | 28 |
| FP-204 | 制冷量：9870W | 225 | 1 |  | 1 |
| 合计 |  |  | 425 | 42 | 467 |

（2020～2022年）能耗基准核定账单

户号8813263754

| 年/月 | 2020年（kwh） | 2021年（kwh） | 2022年（kwh） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 519040 | 566600 | 1120360 |
| 2 | 441120 | 307080 | 468000 |
| 3 | 421160 | 472160 | 400080 |
| 4 | 314920 | 322640 | 284240 |
| 5 | 388400 | 333120 | 388760 |
| 6 | 574560 | 556440 | 669880 |
| 7 | 645400 | 786680 | 895080 |
| 8 | 771120 | 698960 | 798120 |
| 9 | 598240 | 556920 | 461440 |
| 10 | 274120 | 289200 | 291560 |
| 11 | 394520 | 432320 | 401880 |
| 12 | 678600 | 68760 | 677960 |
| 合计 | 6021200 | 5390880 | 6857360 |

户号8890002785

| 年/月 | 2020年（kwh） | 2021年（kwh） | 2022年（kwh） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27810 | 27071 | 2022年该电表已拆除 |
| 2 | 22236 | 18649 |  |
| 3 | 19384 | 17410 |  |
| 4 | 15674 | 15054 |  |
| 5 | 16303 | 15889 |  |
| 6 | 19196 | 24133 |  |
| 7 | 19560 | 29404 |  |
| 8 | 35066 | 30371 |  |
| 9 | 17557 | 18492 |  |
| 10 | 15274 | 17244 |  |
| 11 | 15425 | 17140 |  |
| 12 | 22920 | 22117 |  |
| 合计 | 246405 | 252974 |  |

（2020～2022年）夏天平均空调制冷用电量

| 时间/年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月平均用电量（kwh） （6-9月） | 670174.75 | 675350 | 706130 |
| 月平均用电量（kwh） （4、5、9、10月） | 358659 | 360651.75 | 341610 |
| 月平均用电量差（kwh） | 311515.75 | 314698.25 | 364520 |
| 空调制冷用电量（kwh） | 1246063 | 1258793 | 1458080 |
| 年平均空调制冷用电量（kwh） | 1320978.67 |  |  |

（2020～2022年）冬季平均空调供暖用电量

| 时间/年份 | 2020年1-3月 | 2021年 | 2022年 | 2022年12月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月平均用电量（kwh） | 483583.33 | 527622.5 | 519829.25 | 677960 | 2021年和2022年计算选取时间为当年1月、2月、3月和上一年12月 |
| 月平均用电量（kwh） （4、5、9、10月） | 358659 | 360651.75 | 341610 | 341610 |  |
| 月平均用电量差（kwh） | 124924.33 | 166970.75 | 178219.25 | 336350 |  |
| 空调供暖用电量（kwh） | 374772.99 | 667883 | 712877 | 336350 |  |
| 年平均空调供暖用电量（kwh） | 697294.33 |  |  |  |  |

（2020～2022年）冬季蒸汽取暖费用

| 时间/年份 | 取暖费（元） |
| --- | --- |
| 2020年 | 3495552 |
| 2021年 | 3513984 |
| 2022年 | 3447168 |
| 年平均取暖费 | 3485568 |

政府大院中央空调系统的空调冷热源年基准能耗费用

| 项目 | 电费 | 取暖费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年基准费用（万元/年） | 141.8845919 | 348.5568 | 490.4413919 |

因消防大队冬季取暖费由铜山区后勤保障中心代缴，且消防大队不在区政府办公大院内，故消防大队冬季取暖费需剔除，其年平均取暖费约40万元。所以暖通空调系统能耗费用基准值为450万元。

- 相关说明

1、投标人在本项目合同期限内仅拥有中标人所投资的所有设备的产权，原采购人能源设备所有权均归采购人所有。

2、在本项目合同期限内，托管服务内容包含三块：

①中标人负责空调及配套工程的改造投资和实施；

②中标人负责改造后的空调冷热源系统、冷冻机房、冷却塔系统的维保，并安排1名专业人员现场负责空调冷热源系统的伴随服务，系统的运行管理由中标单位的管理团队负责；

③中标人承担改造后的空调冷热源系统（主机、水泵）和冷冻机房（主机、水泵）及冷却塔的运行电费费用。

- 七、项目管理要求

- （一）人员组织

1、投标人应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。投标人应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，投标人不得随意更换人员。采购人或投标人认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，投标人应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

2、投标人应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其他专业业务专家等。同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行适当的培训，使其能承担相应的操作和设施维护要求。

3、投标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

- （二）进度管理

投标人应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，投标人应按招标文件规定的技术标准和要求以及投标文件承诺，按时完成本项目的方案设计、建设。

- （三）风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，投标人应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。投标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

- （四）服务质量

投标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购人合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。投标人应针对项目制定详细的质量管理方案。

- （五）文档要求

投标人应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；投标人应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时的相关文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

- （六）知识产权

对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。投标人在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由投标人全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

- （七）保密要求

1、投标人必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

2、投标人应对以下信息进行保密，具体包括：

2.1项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

2.2保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等。

3、投标人组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的保密信息。

- 八、服务要求

1、供暖质量：供暖季保证每天室内温度标准≥20℃，供冷质量：供冷季保证每天室内温度标准≤26℃，照明标准：照度500-1000LX。如采购人有个性化需求，则以采购人需求为准。

2、供暖：供暖周期一般为11月15日至次年3月15日，供冷：供冷周期一般为5月15日至9月25日，如采购人提出个性化需求，则以采购人需求为准。

3、服务要求：由于托管项目内政府机关用能的特殊性，所有用能设备系统以及智能监测管控系统的全部主动管控权由采购人合理管控，投标人须在采购人认可的情况下对用能设备进行合理提醒协助管控。托管期间，未经过采购人允许，不得随意停止水、电、气的供应，不得随意关闭灯具、办公等设备，不得随意降低项目相关设备参数。

4、服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

5、服务时间：提供365天×24小时的不间断运维服务指导。

6、故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

7、项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

九、验收标准（验收要求、验收标准和程序）

详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

十、节能率要求：

实施综合节能改造对采购人能源系统进行技术改造和管理优化后，实现服务期较2022年综合能耗下降不低于15%。达不到节能目标的惩罚：以第一次能源审计报告中的能源基准为标准、以年节能率15%为基数，托管期间年节能率每减少1%，扣除5万元。扣除费用在次年能源费用支付时一次性扣除。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州久宏招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：            ]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 徐州久宏招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州久宏招标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年   月   日

说明：以联合体形式提交投标文件的，联合体各方均须提供。联合体牵头单位加盖电子签章，其他联合体成员提供加盖公章的原件的扫描件。

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2023-0017

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 报价（大写）： |  |  |

注：

1、报价包括投标人为本项目提供的所有服务费用及税金。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、报价与响应文件中《分项价格表》中的总价一致；

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2023-0017

格式自拟

投标人（电子签章）：

日 期：

说明：

注：1．如果不提供参数的分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

3. 报价应包括项目涉及的一切税、费等。

徐州久宏招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2023-0017

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

日期：    年   月   日

五、法定代表人授权书格式

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与             项目（项目编号：           ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（加盖单位公章。联合体，加盖联合体牵头方单位公章）：

法定代表人（负责人。联合体，联合体牵头方法定代表人或负责人）（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2023-0017

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：以联合体形式提交投标文件的，联合体各方均须提供。联合体牵头单位加盖电子签章，其他联合体成员提供加盖公章的原件的扫描件。

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2023-0017

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日  期：   年   月   日

说明：以联合体形式提交投标文件的，联合体各方均须提供。联合体牵头单位加盖电子签章，其他联合体成员提供加盖公章的原件的扫描件。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加                   项目（项目编号：            ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日   期：      年    月    日

说明：以联合体形式提交投标文件的，联合体各方均须提供。联合体牵头单位加盖电子签章，其他联合体成员提供加盖公章的原件的扫描件。

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目名称：徐州市铜山区人民政府行政中心和会议中心能源托管服务项目

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2023-0017

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：             ，项目编号：              ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：    年    月   日

说明：以联合体形式提交投标文件的，联合体各方均须提供。联合体牵头单位加盖电子签章，其他联合体成员提供加盖公章的原件的扫描件。

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥     大写：人民币     。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。 （2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥ 大写：人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币        。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后       个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十一、联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成	      （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）       （项目编号）的投标活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 	（某成员单位名称）为      	（项目名称）牵头单位。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加招标采购活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

联合体牵头单位负责                              ；

联合体成员负责                              ；

- 联合体各成员单位内部根据职责分工占合同金额比例如下：

联合体牵头单位占合同金额：        %；

联合体成员单位占合同金额：        %。

6.投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.联合体主办单位的项目负责人为       ，联合体协办单位的项目负责人为       。

8.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

9.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

10.本协议书一式     份，签约双方各持    份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  	（签字或盖章）

联合体成员名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  	（签字或盖章）

年  	月  	日