|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | 沛县城关社区卫生服务中心第二门诊部装修项目 | | | | | | **工程** |  | |
|  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  |
|  | 招 标 人： | |  | |  | 造价咨询人： |  | | |  |
|  | | | （单位盖章） | |  | | （单位资质专用章） | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 法定代表人  或其授权人： | |  | |  | 法定代表人  或其授权人： |  | | |  |
|  | | | （签字或盖章） | |  | | （签字或盖章） | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 编 制 人： | |  | |  | 复 核 人： |  | | |  |
|  | | | （造价人员签字盖专用章） | |  | | （造价工程师签字盖专用章） | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 编 制 时 间： | |  | |  | 复 核 时 间： |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程造价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：沛县城关社区卫生服务中心第二门诊部装修项目 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | | 金额 |
| 1 | 拆除工程 | | | |  |
| 2 | 加固工程 | | | |  |
| 3 | 装修工程 | | | |  |
| 4 | 给排水工程 | | | |  |
| 5 | 强电工程 | | | |  |
| 6 | 弱电工程 | | | |  |
| 7 | 中央空调 | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
| 合计 | | | | |  |
|  | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：拆除工程 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 计算公式 | | | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | | 分部分项工程费 | | |  |
| 2 | 人工费 | | 分部分项人工费 | | |  |
| 3 | 材料费 | | 分部分项材料费 | | |  |
| 4 | 施工机具使用费 | | 分部分项机械费 | | |  |
| 5 | 企业管理费 | | 分部分项管理费 | | |  |
| 6 | 利润 | | 分部分项利润 | | |  |
| 7 | 措施项目费 | | 措施项目合计 | | |  |
| 8 | 单价措施项目费 | | 单价措施项目合计 | | |  |
| 9 | 总价措施项目费 | | 总价措施项目合计 | | |  |
| 10 | 其中：安全文明施工措施费 | | 安全文明施工费 | | |  |
| 11 | 其他项目费 | | 其他项目费 | | |  |
| 12 | 其中：暂列金额 | | 暂列金额 | | |  |
| 13 | 其中：专业工程暂估 | | 专业工程暂估价 | | |  |
| 14 | 其中：计日工 | | 计日工 | | |  |
| 15 | 其中：总承包服务费 | | 总承包服务费 | | |  |
| 16 | 规费 | | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | | |  |
| 17 | 社会保险费 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*3.8% | | |  |
| 18 | 住房公积金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0.67% | | |  |
| 19 | 环境保护税 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0% | | |  |
| 20 | 税金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01}\*9% | | |  |
| 21 | 工程造价 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：拆除工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011601001001 |  | | 砖砌体拆除  【项目特征】  1、砌体名称：砖墙  2、砌体材质：烧结普通砖 | m3 | | 10.96 | |  |  |
| 2 | 1-58 |  | | 实砌墙、柱 混合砂浆 | m3 | | 10.96 | |  |  |
| 3 | 011605001001 |  | | 平面块料拆除  【项目特征】  1、拆除的基层类型：水泥砂浆  2、饰面材料种类：原地砖面层 | m2 | | 368.33 | |  |  |
| 4 | 1-148 |  | | 地面地砖 | 10m2 | | 36.833 | |  |  |
| 5 | 011608001001 |  | | 铲除油漆面  【项目特征】  1、铲除部位名称：墙面原涂料层 | m2 | | 200.44 | |  |  |
| 6 | 1-163 |  | | 铲除墙面腻子、涂料 | 10m2 | | 20.044 | |  |  |
| 7 | 011608001002 |  | | 铲除油漆面  【项目特征】  1、铲除部位名称：天棚面原涂料层 | m2 | | 78.26 | |  |  |
| 8 | 1-163 |  | | 铲除墙面腻子、涂料 | 10m2 | | 7.826 | |  |  |
| 9 | 011610001001 |  | | 木门窗拆除  【项目特征】  1、原内门拆除 | 樘 | | 3 | |  |  |
| 10 | 1-113 |  | | 双扇木框门 | 10樘 | | 0.3 | |  |  |
| 11 | 01B001 |  | | 垃圾清理外运  【项目特征】  1、拆除建筑垃圾清理  2、自卸车外运5Km | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | D00001 |  | | 垃圾清理外运 | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：拆除工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编号 | 换 | | 项目名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 011707001001 |  | | 安全文明施工费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.1 |  |  | | 基本费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.2 |  |  | | 增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.3 |  |  | | 扬尘污染防治增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | | 夜间施工 | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | | 非夜间施工照明 | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | | 二次搬运 | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | | 冬雨季施工 | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | | 已完工程及设备保护 | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | | 临时设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 011707009001 |  | | 赶工措施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | | 工程按质论价 | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | | 住宅分户验收 | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 011707012001 |  | | 建筑工人实名制费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 011707091001 |  | | 特殊条件下施工增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 011707015001 |  | | 智慧工地费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 15 | 011707016001 |  | | 新冠疫情常态化防控 | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：拆除工程 | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 000020 | 二类工 | | 工日 | | 117.84855 |  | |  |
|  | 人工小计 | | 元 | |  |  | |  |
| CL-D00001 | 垃圾清理外运 | | 项 | | 1 |  | |  |
|  | 材料小计 | | 元 | |  |  | |  |
| J49990 | 小型机械费 | | 元 | | 0.8768 |  | |  |
|  | 机械小计 | | 元 | |  |  | |  |
|  | 总合计 | | 元 | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：加固工程 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 计算公式 | | | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | | 分部分项工程费 | | |  |
| 2 | 人工费 | | 分部分项人工费 | | |  |
| 3 | 材料费 | | 分部分项材料费 | | |  |
| 4 | 施工机具使用费 | | 分部分项机械费 | | |  |
| 5 | 企业管理费 | | 分部分项管理费 | | |  |
| 6 | 利润 | | 分部分项利润 | | |  |
| 7 | 措施项目费 | | 措施项目合计 | | |  |
| 8 | 单价措施项目费 | | 单价措施项目合计 | | |  |
| 9 | 总价措施项目费 | | 总价措施项目合计 | | |  |
| 10 | 其中：安全文明施工措施费 | | 安全文明施工费 | | |  |
| 11 | 其他项目费 | | 其他项目费 | | |  |
| 12 | 其中：暂列金额 | | 暂列金额 | | |  |
| 13 | 其中：专业工程暂估 | | 专业工程暂估价 | | |  |
| 14 | 其中：计日工 | | 计日工 | | |  |
| 15 | 其中：总承包服务费 | | 总承包服务费 | | |  |
| 16 | 规费 | | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | | |  |
| 17 | 社会保险费 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*3.4% | | |  |
| 18 | 住房公积金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0.61% | | |  |
| 19 | 环境保护税 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0% | | |  |
| 20 | 税金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01}\*9% | | |  |
| 21 | 工程造价 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：加固工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011604003001 |  | | 天棚抹灰面拆除  【项目特征】  1、拆除部位：天棚底  2、抹灰层种类：混合砂浆 | m2 | | 199.28 | |  |  |
| 2 | 1-150 |  | | 混凝土板底 混合砂浆底纸筋灰面 | 10m2 | | 19.928 | |  |  |
| 3 | 011604003002 |  | | 天棚抹灰面拆除  【项目特征】  1、拆除部位：梁面  2、抹灰层种类：混合砂浆 | m2 | | 18.89 | |  |  |
| 4 | 1-154 |  | | 墙、柱梁面 混合砂浆底、面 | 10m2 | | 1.889 | |  |  |
| 5 | 011602001001 |  | | 混凝土构件拆除  【项目特征】  1、构件名称：砼楼面  2、构件表面的附着物种类：凿除楼面水泥砂浆  3、原砼面凿毛 | m2 | | 20.88 | |  |  |
| 6 | 1-139 |  | | 凿除水泥砂浆面层(混凝土地坪) | 10m2 | | 2.088 | |  |  |
| 7 | 1-161 |  | | 混凝土面凿毛 | 10m2 | | 2.088 | |  |  |
| 8 | 011407002003 |  | | 现浇板底加固  【项目特征】  1、加固部位：现浇板底  2、加固方法：满贴纤维布双向  3、部位：二层楼面板底1~2轴间 | m2 | | 14.48 | |  |  |
|
| 9 | 3-37备注1 | 换 | | 粘贴加固 1层碳纤维布 | m2 | | 14.48 | |  |  |
| 10 | 011407002004 |  | | 现浇砼梁加固  【项目特征】  1、加固部位：砼梁底、侧面  2、加固方法：满贴纤维布双向  3、部位：二层楼面梁1~2轴间 | m2 | | 25.38 | |  |  |
|
| 11 | 3-37备注1 | 换 | | 粘贴加固 1层碳纤维布 | m2 | | 25.38 | |  |  |
| 12 | 011101003001 |  | | 细石混凝土楼地面  【项目特征】  1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂两道  2、面层厚度、混凝土强度等级：50厚C35砼（掺入防辐射添加剂） | m2 | | 20.88 | |  |  |
|
| 13 | 14-31\*2 | 换 | | 刷界面剂 混凝土面 | 10m2 | | 2.088 | |  |  |
| 14 | 13-18-2+[13-19-2]\*2 | 换 | | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm | 10m2 | | 2.088 | |  |  |
| 15 | 010515001001 |  | | 现浇构件钢筋  【项目特征】  1、钢筋种类、规格：6 | t | | 0.031 | |  |  |
| 16 | 5-1 | 换 | | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | | 0.031 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：加固工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编号 | 换 | | 项目名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 011707001001 |  | | 安全文明施工费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.1 |  |  | | 基本费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.2 |  |  | | 增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.3 |  |  | | 扬尘污染防治增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | | 夜间施工 | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | | 非夜间施工照明 | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | | 二次搬运 | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | | 冬雨季施工 | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | | 已完工程及设备保护 | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | | 临时设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 011707009001 |  | | 赶工措施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | | 工程按质论价 | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | | 住宅分户验收 | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 011707012001 |  | | 建筑工人实名制费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 011707091001 |  | | 特殊条件下施工增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 011707015001 |  | | 智慧工地费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 15 | 011707016001 |  | | 新冠疫情常态化防控 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1 | 011701003001 |  | | 抹灰脚手架 | m2 | | 20.88 | |  |  |
|  | 11-8备注1 | 换 | | 抹灰脚手架 高3.6m以内 | 10m2 | | 2.088 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：加固工程 | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 000020 | 二类工 | | 工日 | | 122.73416 |  | |  |
| 00010301\_06 | 钢筋工(二类工) | | 工日 | | 0.3348 |  | |  |
| 00010302\_01 | 泥工(二类工) | | 工日 | | 2.2968 |  | |  |
|  | 人工小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 01010100~1 | 钢筋 6 | | t | | 0.03162 |  | |  |
| 03410205 | 电焊条 J422 | | kg | | 0.05766 |  | |  |
| 03570237 | 镀锌铁丝 22# | | kg | | 0.21235 |  | |  |
| 0508210104 | 砂轮片 Φ150 | | 片 | | 15.944 |  | |  |
| 0510020201 | 工具式金属脚手 | | kg | | 0.209218 |  | |  |
| 0608011103 | 碳纤维布 300g | | m2 | | 43.846 |  | |  |
| 0608014301 | 棉纱头 | | kg | | 19.93 |  | |  |
| 0609091401 | 丙酮 | | kg | | 47.832 |  | |  |
| 0611040701 | 底涂树脂 | | kg | | 27.902 |  | |  |
| 0611040801 | 修补树脂 | | kg | | 55.804 |  | |  |
| 0611040901 | 粘浸树脂 | | kg | | 43.846 |  | |  |
| 12330300 | 界面剂 | | kg | | 53.8704 |  | |  |
| 31150101~1 | 水 | | m3 | | 1.12876 |  | |  |
| 80210105-2~1 | C35预拌非泵送细石砼 掺入防辐射添加剂 | | m3 | | 1.056528 |  | |  |
| 901167 | 其他材料费 | | 元 | | 313.77824 |  | |  |
|  | 材料小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 99052108 | 混凝土振捣器 平板式 | | 台班 | | 0.129456 |  | |  |
| 99091925 | 电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN | | 台班 | | 0.009548 |  | |  |
| 99170307 | 钢筋调直机 直径40mm | | 台班 | | 3.1E-05 |  | |  |
| 99170507 | 钢筋切断机 直径40mm | | 台班 | | 0.003534 |  | |  |
| 99170707 | 钢筋弯曲机 直径40mm | | 台班 | | 0.014198 |  | |  |
| 99250304 | 交流弧焊机 容量30kVA | | 台班 | | 0.004061 |  | |  |
| 99250707 | 对焊机 容量75kVA | | 台班 | | 0.000837 |  | |  |
| J04004 | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | | 0.004176 |  | |  |
|  | 机械小计 | | 元 | |  |  | |  |
|  | 总合计 | | 元 | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 计算公式 | | | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | | 分部分项工程费 | | |  |
| 2 | 人工费 | | 分部分项人工费 | | |  |
| 3 | 材料费 | | 分部分项材料费 | | |  |
| 4 | 施工机具使用费 | | 分部分项机械费 | | |  |
| 5 | 企业管理费 | | 分部分项管理费 | | |  |
| 6 | 利润 | | 分部分项利润 | | |  |
| 7 | 措施项目费 | | 措施项目合计 | | |  |
| 8 | 单价措施项目费 | | 单价措施项目合计 | | |  |
| 9 | 总价措施项目费 | | 总价措施项目合计 | | |  |
| 10 | 其中：安全文明施工措施费 | | 安全文明施工费 | | |  |
| 11 | 其他项目费 | | 其他项目费 | | |  |
| 12 | 其中：暂列金额 | | 暂列金额 | | |  |
| 13 | 其中：专业工程暂估 | | 专业工程暂估价 | | |  |
| 14 | 其中：计日工 | | 计日工 | | |  |
| 15 | 其中：总承包服务费 | | 总承包服务费 | | |  |
| 16 | 规费 | | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | | |  |
| 17 | 社会保险费 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*2.4% | | |  |
| 18 | 住房公积金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0.42% | | |  |
| 19 | 环境保护税 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0% | | |  |
| 20 | 税金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01}\*9% | | |  |
| 21 | 工程造价 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共8页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010402001001 |  | | 砌块墙(无水)  【项目特征】  1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气砼块100厚  2、墙体类型：内墙  3、砂浆强度等级：混合M5.0 | m3 | | 10.48 | |  |  |
|
| 2 | 4-6 |  | | M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台) | m3 | | 10.48 | |  |  |
| 3 | 010402001002 |  | | 砌块墙(有水)  【项目特征】  1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气砼块100厚  2、墙体类型：内墙  3、砂浆强度等级：混合M5.0 | m3 | | 2.6 | |  |  |
|
| 4 | 4-9 |  | | M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台) | m3 | | 2.6 | |  |  |
| 5 | 010402001003 |  | | 砌块墙(无水)  【项目特征】  1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气砼块200厚  2、墙体类型：内墙  3、砂浆强度等级：混合M5.0 | m3 | | 4 | |  |  |
|
| 6 | 4-7 |  | | M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台) | m3 | | 4 | |  |  |
| 7 | 010402001004 |  | | 砌块墙(有水)  【项目特征】  1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气砼块200厚  2、墙体类型：内墙  3、砂浆强度等级：混合M5.0 | m3 | | 0.68 | |  |  |
|
| 8 | 4-10 |  | | M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台) | m3 | | 0.68 | |  |  |
| 9 | 010402001005 |  | | 砌块墙(无水)  【项目特征】  1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气砼块200厚,防辐射  2、墙体类型：外墙  3、砂浆强度等级：混合M5.0 | m3 | | 2.75 | |  |  |
|
| 10 | 4-7 | 换 | | M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台) | m3 | | 2.75 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | | | 标段： | | 第2页 共8页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 11 | 010402001006 |  | | 砌块墙(无水)  【项目特征】  1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气砼块250厚,防辐射  2、墙体类型：外墙  3、砂浆强度等级：混合M5.0 | m3 | | 1.32 | |  |  |
|
| 12 | 4-8 | 换 | | M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台) | m3 | | 1.32 | |  |  |
| 13 | 010503004001 |  | | 圈梁(止水台)  【项目特征】  1、混凝土种类：商品砼非泵送  2、混凝土强度等级：C25 | m3 | | 0.26 | |  |  |
| 14 | 6-320 | 换 | | 非泵送现浇构件 C25圈梁 | m3 | | 0.26 | |  |  |
| 15 | 5-1 |  | | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | | 0.0044 | |  |  |
| 16 | 010503005001 |  | | 过梁  【项目特征】  1、混凝土种类：商品砼非泵送  2、混凝土强度等级：C25 | m3 | | 0.35 | |  |  |
| 17 | 6-321 | 换 | | 非泵送现浇构件 C25过梁 | m3 | | 0.35 | |  |  |
| 18 | 5-2 |  | | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内 | t | | 0.0259 | |  |  |
| 19 | 5-1 |  | | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | | 0.0112 | |  |  |
| 20 | 010801002001 |  | | 木质门带套(医用成品木门)  【项目特征】  1、门代号及洞口尺寸：M01、M02、M04  2、含量门锁、五金 | m2 | | 11.1 | |  |  |
| 21 | D00001 |  | | 木质门带套(医用成品木门) | m2 | | 11.1 | |  |  |
| 22 | 010801002002 |  | | 木质门带套  【项目特征】  1、门代号及洞口尺寸：M03  2、镶嵌玻璃品种、厚度：5厚玻璃观察窗  3、含五金、门锁 | m2 | | 10.45 | |  |  |
| 23 | D00002 |  | | 木质门带套(医用成品木门带观察窗) | m2 | | 10.45 | |  |  |
| 24 | 010802001001 |  | | 金属（塑钢）门  【项目特征】  1、门代号及洞口尺寸：M05  2、门框或扇外围尺寸：1500\*2200  3、门框、扇材质：铝合金成品玻璃移门  4、玻璃品种、厚度：详设计施工图 | m2 | | 3.3 | |  |  |
|
| 25 | D00003 |  | | 铝合金成品玻璃移门 | m2 | | 3.3 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | | | 标段： | | 第3页 共8页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 26 | 010802001002 |  | | 金属（塑钢）门  【项目特征】  1、门代号及洞口尺寸：无框单扇玻璃平开地弹门  2、门框或扇外围尺寸：900\*2200  3、玻璃品种、厚度：详设计施工图 | m2 | | 3.96 | |  |  |
|
| 27 | 16-50 |  | | 无框玻璃门扇 开启门 钢化玻璃 | 10m2 | | 0.396 | |  |  |
| 28 | 16-308 |  | | 门窗特殊五金 地弹簧安装 | 只 | | 2 | |  |  |
| 29 | 010801004001 |  | | 木质防火门  【项目特征】  1、门代号及洞口尺寸：M06(FM乙1422) | m2 | | 12.32 | |  |  |
| 30 | D00004 |  | | 木质乙级防火门 | m2 | | 12.32 | |  |  |
| 31 | 010804007001 |  | | 特种门  【项目特征】  1、门代号及洞口尺寸：DR室防辐射伸缩门  2、门框或扇外围尺寸：1400\*2200 | m2 | | 3.08 | |  |  |
| 32 | D00005 |  | | DR室防辐射伸缩门 | m2 | | 3.08 | |  |  |
| 33 | 010807001001 |  | | 金属（塑钢、断桥）窗  【项目特征】  1、窗代号及洞口尺寸：无框固定玻璃窗  2、玻璃品种、厚度：8厚钢化玻璃  3、不锈钢窗套 | m2 | | 4.2 | |  |  |
|
| 34 | 16-52 |  | | 无框玻璃门扇 固定门、窗 钢化玻璃 | 10m2 | | 0.42 | |  |  |
| 35 | 16-56 |  | | 门窗框包不锈钢板 窗框 木工板基层 | 10m2 | | 0.348 | |  |  |
| 36 | 010903002001 |  | | 墙面涂膜防水  【项目特征】  1、防水膜品种：聚合物水泥基复合防水涂料  2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 | m2 | | 116.52 | |  |  |
| 37 | 10-118 |  | | 刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂 | 10m2 | | 11.652 | |  |  |
| 38 | 010904002001 |  | | 楼（地）面涂膜防水  【项目特征】  1、防水膜品种：聚氨脂防水涂膜+聚合物水泥砂浆  2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 | m2 | | 54.73 | |  |  |
| 39 | 10-97-[10-98] | 换 | | 涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚 | 10m2 | | 5.473 | |  |  |
| 40 | 011210003001 |  | | 玻璃隔断  【项目特征】  1、玻璃品种、规格、颜色：6+6甲级防火玻璃,耐火极限1小时  2、内置塑料百叶 | m2 | | 33.44 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | | | 标段： | | 第4页 共8页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 41 | 18-83 | 换 | | 不锈钢包边框全玻璃隔断 钢化玻璃δ12mm | 10m2 | | 3.344 | |  |  |
| 42 | 18-82 |  | | 不锈钢包边框全玻璃隔断 底座 | 10m | | 1.205 | |  |  |
| 43 | 010809004001 |  | | 石材窗台板  【项目特征】  1、窗台板材质、规格、颜色：人造石台面板：250\*1500、150\*1500 | m2 | | 0.6 | |  |  |
| 44 | 14-119 | 换 | | 水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目 | 10m2 | | 0.06 | |  |  |
| 45 | 011102003001 |  | | 块料楼地面  【项目特征】  1、结合层厚度、砂浆配合比：80厚1:3干硬性水泥砂浆  2、面层材料品种、规格、颜色：800\*800地砖  3、嵌缝材料种类：嵌缝剂与地砖同色 | m2 | | 199.28 | |  |  |
|
| 46 | 13-82 | 换 | | 楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 | 10m2 | | 19.928 | |  |  |
| 47 | 011102003002 |  | | 块料楼地面  【项目特征】  1、结合层厚度、砂浆配合比：80厚1:3干硬性水泥砂浆  2、面层材料品种、规格、颜色：800\*800仿石材耐磨地砖  3、嵌缝材料种类：嵌缝剂与地砖同色 | m2 | | 86.11 | |  |  |
|
| 48 | 13-82 | 换 | | 楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 | 10m2 | | 8.611 | |  |  |
| 49 | 011102003003 |  | | 块料楼地面  【项目特征】  1、结合层厚度、砂浆配合比：80厚1:3干硬性水泥砂浆  2、面层材料品种、规格、颜色：600\*600防滑地砖  3、嵌缝材料种类：嵌缝剂与地砖同色 | m2 | | 80.54 | |  |  |
|
| 50 | 13-81 | 换 | | 楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 | 10m2 | | 8.054 | |  |  |
| 51 | 011102001001 |  | | 石材楼地面  【项目特征】  1、结合层厚度、砂浆配合比：80厚1:3干硬性水泥砂浆  2、面层材料品种、规格、颜色：黑金砂过门石 | m2 | | 2.4 | |  |  |
| 52 | 13-44 | 换 | | 石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面 | 10m2 | | 0.24 | |  |  |
| 53 | 011105003001 |  | | 块料踢脚线  【项目特征】  1、踢脚线高度：80mm  2、粘贴层厚度、材料种类：1：3水泥砂浆  3、面层材料品种、规格、颜色：成品瓷砖踢脚线 | m2 | | 3.71 | |  |  |
|
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | | | 标段： | | 第5页 共8页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 54 | 13-94 | 换 | | 地砖、橡胶塑料板 成品地砖踢脚线 干粉型粘结剂 | 10m | | 4.638 | |  |  |
| 55 | 011105006001 |  | | 金属踢脚线  【项目特征】  1、踢脚线高度：60mm  2、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢 | m2 | | 11.7 | |  |  |
| 56 | 13-129 | 换 | | 成品不锈钢镜面踢脚线 | 10m | | 19.496 | |  |  |
| 57 | 011201001001 |  | | 墙面一般抹灰  【项目特征】  1、墙体类型：内墙  2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆  3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | | 289.37 | |  |  |
|
| 58 | 14-11 |  | | 抹水泥砂浆 混凝土墙内墙 | 10m2 | | 28.937 | |  |  |
| 59 | 011201001002 |  | | 墙面一般抹灰  【项目特征】  1、墙体类型：外墙  2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆  3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | | 20.37 | |  |  |
|
| 60 | 14-10 |  | | 抹水泥砂浆 混凝土墙外墙 | 10m2 | | 2.037 | |  |  |
| 61 | 011204003001 |  | | 块料墙面  【项目特征】  1、墙体类型：内墙  2、安装方式：20厚1:3水泥砂浆结合层  3、面层材料品种、规格、颜色：300\*600内墙瓷砖,美缝处理 | m2 | | 116.52 | |  |  |
|
| 62 | 14-82 | 换 | | 单块面积0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面 | 10m2 | | 11.652 | |  |  |
| 63 | 011207001001 |  | | 墙面装饰板  【项目特征】  1、龙骨材料种类、规格、中距：成品卡件  2、基层材料种类、规格：15厚防火阻燃板  3、面层材料品种、规格、颜色：米色医用树脂板 | m2 | | 103.37 | |  |  |
|
| 64 | 14-198 | 换 | | 成品多层复合装饰面板 安装墙面 | 10m2 | | 10.337 | |  |  |
| 65 | 011207001002 |  | | 墙面装饰板  【项目特征】  1、龙骨材料种类、规格、中距：成品卡件  2、基层材料种类、规格：15厚防火阻燃板  3、面层材料品种、规格、颜色：仿石材纹理医用树脂板 | m2 | | 44.53 | |  |  |
|
| 66 | 14-198 | 换 | | 成品多层复合装饰面板 安装墙面 | 10m2 | | 4.453 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | | | 标段： | | 第6页 共8页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 67 | 011210005001 |  | | 成品隔断  【项目特征】  1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断 | 间 | | 3 | |  |  |
| 68 | 18-88 |  | | 成品卫生间 隔断 | 10间 | | 0.3 | |  |  |
| 69 | 011302001001 |  | | 吊顶天棚(简单)  【项目特征】  1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8吊筋  2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨,中距900  3、面层材料品种、规格、：9.5厚双层石膏板 | m2 | | 184.79 | |  |  |
|
| 70 | 15-34 | 换 | | 天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=350mm | 10m2 | | 18.479 | |  |  |
| 71 | 15-7 |  | | 装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单 | 10m2 | | 18.479 | |  |  |
| 72 | 15-45 |  | | 纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 | 10m2 | | 18.479 | |  |  |
| 73 | 通15-补1备注2 | 换 | | 石膏板天棚面每增加一层石膏板 | 10m2 | | 18.479 | |  |  |
| 74 | 011302001002 |  | | 吊顶天棚(复杂)  【项目特征】  1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8吊筋  2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨,中距900  3、面层材料品种、规格、：9.5厚双层石膏板  4、钉眼封防锈漆  5、天棚缝贴自粘胶带  6、阻燃板造型打底 | m2 | | 45.4 | |  |  |
|
| 75 | 17-173 |  | | 板面钉眼封点防锈漆 | 10m2 | | 4.54 | |  |  |
| 76 | 17-175 |  | | 天棚墙面板缝贴自粘胶带 | 10m | | 6.81 | |  |  |
| 77 | 通15-补3 | 换 | | 天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上 | 10m2 | | 0.681 | |  |  |
| 78 | 15-34 | 换 | | 天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=500mm | 10m2 | | 4.54 | |  |  |
| 79 | 15-8 |  | | 装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 复杂 | 10m2 | | 4.54 | |  |  |
| 80 | 15-46 |  | | 纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 | 10m2 | | 4.54 | |  |  |
| 81 | 通15-补1备注2 | 换 | | 石膏板天棚面每增加一层石膏板 | 10m2 | | 4.54 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | | | 标段： | | 第7页 共8页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 82 | 011302001003 |  | | 吊顶天棚  【项目特征】  1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8吊筋  2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨,中距900  3、面层材料品种、规格、：300\*300铝方板 | m2 | | 16.85 | |  |  |
|
| 83 | 15-34 | 换 | | 天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=350mm | 10m2 | | 1.685 | |  |  |
| 84 | 15-7 |  | | 装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单 | 10m2 | | 1.685 | |  |  |
| 85 | 15-50 | 换 | | 铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 | 10m2 | | 1.685 | |  |  |
| 86 | 011302002001 |  | | 格栅吊顶  【项目特征】  1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8吊筋  2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨,中距900  3、面层材料品种、规格、：铝方通 | m2 | | 60.89 | |  |  |
|
| 87 | 15-34 | 换 | | 天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=1050mm | 10m2 | | 6.089 | |  |  |
| 88 | 盐补15-3 |  | | 方格铝格栅 100×100 | 10m2 | | 6.089 | |  |  |
| 89 | 010810002001 |  | | 木窗帘盒  【项目特征】  1、窗帘盒材质、规格：200\*300  2、防护材料种类：防火漆三道 | m | | 24 | |  |  |
| 90 | 18-66 |  | | 暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 | 100m | | 0.24 | |  |  |
| 91 | 17-92+[17-93] | 换 | | 刷防火涂料三遍 其它木材面 | 10m2 | | 1.2 | |  |  |
| 92 | 011407001001 |  | | 墙面喷刷涂料  【项目特征】  1、基层类型：抹灰面  2、喷刷涂料部位：墙面  3、刮腻子要求：白水泥腻子三遍  4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍 | m2 | | 489.81 | |  |  |
|
| 93 | 17-177 |  | | 内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 | 10m2 | | 48.981 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | | | 标段： | | 第8页 共8页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 94 | 011407002001 |  | | 天棚喷刷涂料  【项目特征】  1、基层类型：抹灰面  2、喷刷涂料部位：原天棚  3、刮腻子要求：白水泥腻子三遍  4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三遍 | m2 | | 78.26 | |  |  |
|
| 95 | 通17-补11 |  | | 柱、梁、天棚面在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 | 10m2 | | 7.826 | |  |  |
| 96 | 011407002002 |  | | 天棚喷刷涂料  【项目特征】  1、喷刷涂料部位：石膏板天棚面  2、刮腻子要求：白水泥腻子三遍  3、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三遍 | m2 | | 230.19 | |  |  |
|
| 97 | 通17-补11 |  | | 柱、梁、天棚面在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 | 10m2 | | 23.019 | |  |  |
| 98 | 011503007001 |  | | 塑料靠墙扶手  【项目特征】  1、扶手材料种类、规格：成品PVC防撞扶手 | m | | 23.9 | |  |  |
| 99 | D00006 |  | | 定制成品PVC防撞靠墙扶手 | m | | 23.9 | |  |  |
| 100 | 011501014001 |  | | 护士站服务台 | 个 | | 1 | |  |  |
| 101 | D00007 |  | | 护士站服务台 | 个 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编号 | 换 | | 项目名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 011707001001 |  | | 安全文明施工费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.1 |  |  | | 基本费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.2 |  |  | | 增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.3 |  |  | | 扬尘污染防治增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | | 夜间施工 | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | | 非夜间施工照明 | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | | 二次搬运 | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | | 冬雨季施工 | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | | 已完工程及设备保护 | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | | 临时设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 011707009001 |  | | 赶工措施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | | 工程按质论价 | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | | 住宅分户验收 | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 011707012001 |  | | 建筑工人实名制费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 011707091001 |  | | 特殊条件下施工增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 011707015001 |  | | 智慧工地费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1 | 011701001001 |  | | 综合脚手架 | m2 | | 424 | |  |  |
|  | 20-1 |  | | 综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内 | 每1m2建筑面积 | | 424 | |  |  |
| 2 | 011703001001 |  | | 垂直运输 | 天 | | 60 | |  |  |
|  | 23-3备注2 | 换 | | 卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内) | 天 | | 60 | |  |  |
| 3 | 011702008001 |  | | 圈梁 | m2 | | 2.17 | |  |  |
|  | 21-42 |  | | 现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板 | 10m2 | | 0.2166 | |  |  |
| 4 | 011702009001 |  | | 过梁 | m2 | | 4.2 | |  |  |
|  | 21-44 |  | | 现浇构件 过梁 复合木模板 | 10m2 | | 0.42 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | 标段： | | | 第1页 共4页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 00010201 | 一类工(建筑工程) | | 工日 | | 78.131368 |  | |  |
| 00010202 | 一类工(装饰工程) | | 工日 | | 100.72262 |  | |  |
| 00010202\_01 | 泥工(一类工) | | 工日 | | 178.11506 |  | |  |
| 00010202\_02 | 木工(一类工) | | 工日 | | 93.55298 |  | |  |
| 00010202\_03 | 油漆工(一类工) | | 工日 | | 80.79748 |  | |  |
| 00010301\_02 | 泥工(二类工) | | 工日 | | 25.7414 |  | |  |
| 00010301\_05 | 混凝土工(二类工) | | 工日 | | 0.8467 |  | |  |
| 00010301\_06 | 钢筋工(二类工) | | 工日 | | 0.333981 |  | |  |
| 00010301\_07 | 模板工(二类工) | | 工日 | | 2.441034 |  | |  |
| 00010301\_09 | 防水工(二类工) | | 工日 | | 15.23775 |  | |  |
| 00010301\_13 | 脚手架工(二类工) | | 工日 | | 33.92 |  | |  |
| 00010302\_01 | 泥工(二类工) | | 工日 | | 49.34632 |  | |  |
|  | 人工小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 01010100 | 钢筋 综合 | | t | | 0.04233 |  | |  |
| 01090101 | 圆钢 | | kg | | 84.05367 |  | |  |
| 01210101 | 角钢 | | kg | | 121.3435 |  | |  |
| 01210315 | 等边角钢 ∟40×4 | | kg | | 49.2688 |  | |  |
| 01291713 | 8K不锈钢镜面板 1219×3048×1.0 | | m2 | | 3.92196 |  | |  |
| 01510705 | 角铝 ∟25×25×1 | | m | | 57.8455 |  | |  |
| 02030115 | 橡胶垫条 | | m | | 3.78576 |  | |  |
| 02090101 | 塑料薄膜 | | m2 | | 1.342 |  | |  |
| 02270105 | 白布 | | m2 | | 0.024 |  | |  |
| 02310101 | 无纺布 | | m2 | | 13.40885 |  | |  |
| 03031206 | 自攻螺钉 M4×15 | | 十个 | | 1662.027 |  | |  |
| 03031210 | 自攻螺钉 M4×50 | | 十个 | | 23.4945 |  | |  |
| 03031222 | 自攻螺钉 M5×25～30 | | 十个 | | 97.614 |  | |  |
| 03070114 | 膨胀螺栓 M8×80 | | 套 | | 54.724 |  | |  |
| 03070123 | 膨胀螺栓 M10×110 | | 套 | | 412.31518 |  | |  |
| 03110106 | 螺杆 L=250 φ8 | | 根 | | 408.31518 |  | |  |
| 03290200 | 地弹簧 | | 个 | | 2.02 |  | |  |
| 03410205 | 电焊条 J422 | | kg | | 0.278174 |  | |  |
| 03510701 | 铁钉 | | kg | | 1.328242 |  | |  |
| 03510705 | 铁钉 70mm | | kg | | 7.9632 |  | |  |
| 03512005 | 射弹钉 | | 套 | | 46.8853 |  | |  |
| 03570216 | 镀锌铁丝 8# | | kg | | 59.36 |  | |  |
| 03570237 | 镀锌铁丝 22# | | kg | | 0.178629 |  | |  |
| 03652403 | 合金钢切割锯片 | | 片 | | 0.966489 |  | |  |
| 04010611 | 水泥 32.5级 | | kg | | 18045.567308 |  | |  |
| 04010701 | 白水泥 | | kg | | 605.47108 |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | 标段： | | | 第2页 共4页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 04030107 | 中砂 | | t | | 67.51715 |  | |  |
| 04090120 | 石灰膏 | | m3 | | 0.194989 |  | |  |
| 04090801 | 石膏粉 325目 | | kg | | 66.25558 |  | |  |
| 04135500 | 标准砖 240×115×53 | | 百块 | | 0.66 |  | |  |
| 04135535 | 配砖 190×90×40 | | m3 | | 0.92137 |  | |  |
| 04150111~1 | 防辐射蒸压加气混凝土砌块 600×240×150 | | m3 | | 1.13652 |  | |  |
| 04150113 | 蒸压加气混凝土砌块 600×250×100 | | m3 | | 12.1034 |  | |  |
| 04150115 | 蒸压加气混凝土砌块 600×250×200 | | m3 | | 4.31756 |  | |  |
| 04150115~1 | 防辐射蒸压加气混凝土砌块 600×250×200 | | m3 | | 2.51625 |  | |  |
| 05030600 | 普通木成材 | | m3 | | 0.59897 |  | |  |
| 05092101 | 细木工板 δ12mm | | m2 | | 20.4708 |  | |  |
| 05092103 | 细木工板 δ18mm | | m2 | | 16.89269 |  | |  |
| 05092103~2 | 阻燃板 δ18mm | | m2 | | 7.1505 |  | |  |
| 05150223~1 | 米色医用树脂板 | | m2 | | 104.4037 |  | |  |
| 05150223~2 | 仿石材纹理医用树脂板 | | m2 | | 44.9753 |  | |  |
| 05250502 | 锯(木)屑 | | m3 | | 2.251722 |  | |  |
| 06050108 | 钢化玻璃 12mm | | m2 | | 8.4048 |  | |  |
| 06050108~1 | 甲级防火玻璃 6+6mm | | m2 | | 35.112 |  | |  |
| 06612145~1 | 墙面砖 300×600 | | m2 | | 119.433 |  | |  |
| 06650101~1 | 同质地砖 800\*800 | | m2 | | 203.2656 |  | |  |
| 06650101~2 | 仿石材耐磨地砖 800\*800 | | m2 | | 87.8322 |  | |  |
| 06650101~3 | 防滑地砖 600\*600 | | m2 | | 82.1508 |  | |  |
| 07112130~1 | 石材块料面板 人造石面板 | | m2 | | 0.612 |  | |  |
| 07112130~2 | 石材块料面板 黑金砂 | | m2 | | 2.448 |  | |  |
| 08010200 | 纸面石膏板 | | m2 | | 264.549 |  | |  |
| 08010211 | 纸面石膏板 1200×3000×9.5 | | m2 | | 255.479 |  | |  |
| 08050501~1 | 铝合金方板 300\*300 | | m2 | | 17.6925 |  | |  |
| 08230121 | 耐碱玻璃纤维网格布 | | m2 | | 132.8328 |  | |  |
| 08310113 | 轻钢龙骨(大) 50×15×1.2 | | m | | 426.71744 |  | |  |
| 08310122 | 轻钢龙骨(中) 50×20×0.5 | | m | | 602.0826 |  | |  |
| 08310131 | 轻钢龙骨(小) 25×20×0.5 | | m | | 15.436 |  | |  |
| 08330107 | 大龙骨垂直吊件(轻钢) 45 | | 只 | | 494.16414 |  | |  |
| 08330111 | 中龙骨垂直吊件 | | 只 | | 770.8712 |  | |  |
| 08330113 | 小龙骨垂直吊件 | | 只 | | 56.75 |  | |  |
| 08330300 | 轻钢龙骨主接件 | | 只 | | 226.96014 |  | |  |
| 08330301 | 轻钢龙骨次接件 | | 只 | | 235.956 |  | |  |
| 08330302 | 轻钢龙骨小接件 | | 只 | | 5.902 |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | 标段： | | | 第3页 共4页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 08330309 | 小龙骨平面连接件 | | 只 | | 56.75 |  | |  |
| 08330310 | 中龙骨平面连接件 | | 只 | | 2219.682 |  | |  |
| 08330500 | 中龙骨横撑 | | m | | 609.83324 |  | |  |
| 08330501 | 边龙骨横撑 | | m | | 9.1708 |  | |  |
| 08370507 | 成品装饰板配套挂件 | | 只 | | 976.14 |  | |  |
| 08450243 | 成品卫生间隔断 | | 间 | | 3.03 |  | |  |
| 09493547 | 门夹(下夹、顶夹) | | m | | 3.67884 |  | |  |
| 09493560 | 镀锌铁脚 | | 个 | | 15.312 |  | |  |
| 10130706~1 | 黑钛不锈钢踢脚线(成品) δ1mm | | m2 | | 20.4708 |  | |  |
| 10130906~1 | 成品地砖踢脚线 h=80 | | m | | 48.699 |  | |  |
| 11010304 | 内墙乳胶漆 | | kg | | 369.59438 |  | |  |
| 11030304 | 红丹防锈漆 | | kg | | 0.908 |  | |  |
| 11030505 | 防火涂料 X-60(饰面) | | kg | | 3.204 |  | |  |
| 11030734 | 聚氨酯甲料 | | kg | | 57.74015 |  | |  |
| 11030735 | 聚氨酯乙料 | | kg | | 90.35923 |  | |  |
| 11030740 | 聚合物水泥防水涂料 JS-Ⅱ型 | | kg | | 349.56 |  | |  |
| 11430327 | 大白粉 | | kg | | 66.25558 |  | |  |
| 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | | 3.61152 |  | |  |
| 11591102 | 玻璃胶 | | L | | 19.71288 |  | |  |
| 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | | 0.3 |  | |  |
| 12060334 | 防腐油 | | kg | | 7.21352 |  | |  |
| 12310303 | 二甲苯 | | kg | | 7.1149 |  | |  |
| 12410108 | 粘结剂 YJ-Ⅲ | | kg | | 0.2796 |  | |  |
| 12410163 | 干粉型粘结剂 | | kg | | 27.828 |  | |  |
| 12413518 | 901胶 | | kg | | 268.11604 |  | |  |
| 12413535 | 万能胶 | | kg | | 0.864872 |  | |  |
| 12413544 | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | | 0.8172 |  | |  |
| 12430342 | 自粘胶带 | | m | | 69.462 |  | |  |
| 17310706 | 双螺母双垫片 φ8 | | 副 | | 408.31518 |  | |  |
| 31010707 | 密封油膏 | | kg | | 0.4767 |  | |  |
| 31110301 | 棉纱头 | | kg | | 4.92467 |  | |  |
| 31130106 | 其它材料费 | | 元 | | 1360.71157 |  | |  |
| 31132507 | 回库修理、保养费 | | 元 | | 0.697962 |  | |  |
| 31150101 | 水 | | m3 | | 25.21681 |  | |  |
| 32010502 | 复合木模板 18mm | | m2 | | 1.40052 |  | |  |
| 32020115 | 卡具 | | kg | | 0.436428 |  | |  |
| 32020132 | 钢管支撑 | | kg | | 0.983454 |  | |  |
| 32030105 | 工具式金属脚手 | | kg | | 42.4 |  | |  |
| 32030303 | 脚手钢管 | | kg | | 195.04 |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：装修工程 | | | | 标段： | | | 第4页 共4页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 32030504 | 底座 | | 个 | | 0.848 |  | |  |
| 32030513 | 脚手架扣件 | | 个 | | 33.92 |  | |  |
| 32090101 | 周转木材 | | m3 | | 0.461736 |  | |  |
| 80212116 | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | | m3 | | 0.6222 |  | |  |
| B001 | 弹簧片 | | 只 | | 78.5481 |  | |  |
| B002 | 铝格栅 50×10m | | m2 | | 67.5879 |  | |  |
| CL-D00001 | 木质门带套(医用成品木门) | | m2 | | 11.1 |  | |  |
| CL-D00002 | 木质门带套(医用成品木门带观察窗) | | m2 | | 10.45 |  | |  |
| CL-D00003 | 铝合金成品玻璃移门 | | m2 | | 3.3 |  | |  |
| CL-D00004 | 木质乙级防火门 | | m2 | | 12.32 |  | |  |
| CL-D00005 | DR室防辐射伸缩门 | | m2 | | 3.08 |  | |  |
| CL-D00006 | 定制成品PVC防撞靠墙扶手 | | m | | 23.9 |  | |  |
| CL-D00007 | 护士站服务台 | | 个 | | 1 |  | |  |
|  | 材料小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 31130537 | 其它机械费 | | 元 | | 580.46555 |  | |  |
| 99050503 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | | 台班 | | 4.495327 |  | |  |
| 99052107 | 混凝土振捣器 插入式 | | 台班 | | 0.06954 |  | |  |
| 99070906 | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | | 1.278786 |  | |  |
| 99090503 | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | | 0.004876 |  | |  |
| 99091925 | 电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN | | 台班 | | 0.007887 |  | |  |
| 99091943 | 卷扬机带塔 牵引力1t，H=40m | | 台班 | | 99.9936 |  | |  |
| 99170307 | 钢筋调直机 直径40mm | | 台班 | | 1.5E-05 |  | |  |
| 99170507 | 钢筋切断机 直径40mm | | 台班 | | 0.004265 |  | |  |
| 99170707 | 钢筋弯曲机 直径40mm | | 台班 | | 0.012221 |  | |  |
| 99192305~1 | 电锤 功率520W | | 台班 | | 18.728356 |  | |  |
| 99210103~1 | 木工圆锯机 直径500mm | | 台班 | | 0.372672 |  | |  |
| 99210311 | 木工压刨床 刨削宽度(单面600mm) | | 台班 | | 0.331432 |  | |  |
| 99212321 | 木工裁口机 宽度(多面400mm) | | 台班 | | 0.172768 |  | |  |
| 99230127 | 石料切割机 | | 台班 | | 5.822175 |  | |  |
| 99250304 | 交流弧焊机 容量30kVA | | 台班 | | 0.014708 |  | |  |
| 99250707 | 对焊机 容量75kVA | | 台班 | | 0.002597 |  | |  |
|  | 机械小计 | | 元 | |  |  | |  |
|  | 总合计 | | 元 | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：给排水工程 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 计算公式 | | | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | | 分部分项工程费 | | |  |
| 2 | 人工费 | | 分部分项人工费 | | |  |
| 3 | 材料费 | | 分部分项材料费 | | |  |
| 4 | 施工机具使用费 | | 分部分项机械费 | | |  |
| 5 | 企业管理费 | | 分部分项管理费 | | |  |
| 6 | 利润 | | 分部分项利润 | | |  |
| 7 | 措施项目费 | | 措施项目合计 | | |  |
| 8 | 单价措施项目费 | | 单价措施项目合计 | | |  |
| 9 | 总价措施项目费 | | 总价措施项目合计 | | |  |
| 10 | 其中：安全文明施工措施费 | | 安全文明施工费 | | |  |
| 11 | 其他项目费 | | 其他项目费 | | |  |
| 12 | 其中：暂列金额 | | 暂列金额 | | |  |
| 13 | 其中：专业工程暂估 | | 专业工程暂估价 | | |  |
| 14 | 其中：计日工 | | 计日工 | | |  |
| 15 | 其中：总承包服务费 | | 总承包服务费 | | |  |
| 16 | 规费 | | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | | |  |
| 17 | 社会保险费 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*2.4% | | |  |
| 18 | 住房公积金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0.42% | | |  |
| 19 | 环境保护税 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0% | | |  |
| 20 | 税金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01}\*9% | | |  |
| 21 | 工程造价 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：给排水工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共3页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  | | 给排水系统 |  | | 1 | |  |  |
| 2 | 031001006001 |  | | 塑料管  【项目特征】  1.名称:PPR给水管  2.安装部位:室内  3.介质:冷水  4.材质、规格:De20  5.连接形式:热熔连接  6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求  7.其他:含各类管件制作安装 | m | | 21.95 | |  |  |
|
| 3 | 10-234 |  | | 室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm | 10m | | 2.195 | |  |  |
| 4 | 10-371 |  | | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | | 0.2195 | |  |  |
| 5 | 031001006002 |  | | 塑料管  【项目特征】  1.名称:PPR给水管  2.安装部位:室内  3.介质:冷水  4.材质、规格:De25  5.连接形式:热熔连接  6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求  7.其他:含各类管件制作安装 | m | | 4.71 | |  |  |
|
| 6 | 10-235 |  | | 室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm | 10m | | 0.471 | |  |  |
| 7 | 10-371 |  | | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | | 0.0471 | |  |  |
| 8 | 031001006004 |  | | 塑料管  【项目特征】  1.名称:PVC-U塑料排水管  2.安装部位:室内  3.介质:污废水  4.材质、规格:De50  5.连接形式:粘接  6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验  7.其他:含各类管件制作安装 | m | | 8.84 | |  |  |
|
| 9 | 10-309 | 换 | | 室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 | 10m | | 0.884 | |  |  |
| 10 | 031001006005 |  | | 塑料管  【项目特征】  1.名称:PVC-U塑料排水管  2.安装部位:室内  3.介质:污废水  4.材质、规格:De75  5.连接形式:粘接  6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验  7.其他:含各类管件制作安装 | m | | 2.38 | |  |  |
|
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：给排水工程 | | | | | | 标段： | | 第2页 共3页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 11 | 10-310 | 换 | | 室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内 | 10m | | 0.238 | |  |  |
| 12 | 031001006003 |  | | 塑料管  【项目特征】  1.名称:PVC-U塑料排水管  2.安装部位:室内  3.介质:污废水  4.材质、规格:De110  5.连接形式:粘接  6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验  7.其他:含各类管件制作安装 | m | | 5.27 | |  |  |
|
| 13 | 10-311 | 换 | | 室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内 | 10m | | 0.527 | |  |  |
| 14 | 031003001001 |  | | 螺纹阀门  【项目特征】  1.类型:截止阀  2.规格、压力等级:DN20  3.连接形式:螺纹连接 | 个 | | 4 | |  |  |
| 15 | 10-419 | 换 | | 阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内 | 个 | | 4 | |  |  |
| 16 | 031004007001 |  | | 小便器  【项目特征】  1.名称:壁挂式小便器  2.附件名称、数量:,含五金配件等附件安装 | 套 | | 1 | |  |  |
| 17 | 10-711 | 换 | | 立式小便器 普通式 | 10套 | | 0.1 | |  |  |
| 18 | 031004004001 |  | | 洗涤盆  【项目特征】  1.名称:洗涤池  2.规格、类型:节水型  3.附件名称、数量:含水龙头、角阀、不锈钢金属软管、台盆排水配件等 | 组 | | 3 | |  |  |
|
| 19 | 10-681 |  | | 洗涤盆 单嘴 | 10组 | | 0.3 | |  |  |
| 20 | 031004003001 |  | | 洗脸盆  【项目特征】  1.名称:台下式洗脸盆  2.规格、类型:感应式  3.附件名称、数量:含冷水龙头、角阀、不锈钢金属软管、台盆排水配件等 | 组 | | 2 | |  |  |
|
| 21 | 10-678 | 换 | | 洗手盆安装 冷水 | 10组 | | 0.2 | |  |  |
| 22 | 031004006001 |  | | 大便器  【项目特征】  1.名称:蹲式大便器  2.规格、类型:节水型  3.附件名称、数量:普通阀冲洗、角阀、进水阀、不锈钢金属软管、冲洗管等 | 组 | | 3 | |  |  |
|
| 23 | 10-696 | 换 | | 蹲式大便器 普通阀冲洗 | 10套 | | 0.3 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：给排水工程 | | | | | | 标段： | | 第3页 共3页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 24 | 031004014001 |  | | 给、排水附（配）件  【项目特征】  1.名称:地漏  2.型号、规格:DN50 | 个(组) | | 2 | |  |  |
| 25 | 10-749 |  | | 地漏安装 50 | 10个 | | 0.2 | |  |  |
| 26 | 031002003001 |  | | 套管  【项目特征】  1.名称、类型:带防水翼环的钢套管制作安装  2.规格:DN80  3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | | 1 | |  |  |
|
| 27 | 10-398 |  | | 过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内 | 10个 | | 0.1 | |  |  |
| 28 | 031002003002 |  | | 套管  【项目特征】  1.名称、类型:带防水翼环的钢套管制作安装  2.规格:DN150  3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | | 2 | |  |  |
|
| 29 | 10-400 |  | | 过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内 | 10个 | | 0.2 | |  |  |
| 30 | 030901002001 |  | | 消火栓钢管  【项目特征】  1、安装部位：室内  2、材质、规格：热镀锌钢管DN100  3、连接形式：丝扣连接  4、压力试验及冲洗设计要求：进行压力试验和管道冲洗  5、刷漆，保温：消火栓管道每隔3米涂刷红色漆环一个，并绘制箭头注明其水流方向  6、备注：含管件费用 | m | | 14.32 | |  |  |
|
| 31 | 9-7 |  | | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内 | 10m | | 1.432 | |  |  |
| 32 | 10-372 |  | | 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | | 0.1432 | |  |  |
| 33 | 11-51 |  | | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | | 0.4496 | |  |  |
| 34 | 011612001001 |  | | 管道拆除  【项目特征】  1、管道种类、材质：热镀锌钢管 | m | | 10.06 | |  |  |
| 35 | 1-10 |  | | 钢管拆除 公称直径（mm） 100 | 100m | | 0.1006 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：给排水工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编号 | 换 | | 项目名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 031302001001 |  | | 安全文明施工费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.1 |  |  | | 基本费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.2 |  |  | | 增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.3 |  |  | | 扬尘污染防治增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 031302002001 |  | | 夜间施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 031302003001 |  | | 非夜间施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 031302004001 |  | | 二次搬运 | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 031302005001 |  | | 冬雨季施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 031302006001 |  | | 已完工程及设备保护 | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 031302008001 |  | | 临时设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 031302009001 |  | | 赶工措施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 031302010001 |  | | 工程按质论价 | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 031302011001 |  | | 住宅分户验收 | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 031302012001 |  | | 建筑工人实名制费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 031302090001 |  | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 031302091001 |  | | 特殊条件下施工增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 031302015001 |  | | 智慧工地费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1 | 031301017001 |  | | 脚手架搭拆 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 10-F1 |  | | 第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：给排水工程 | | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 000020 | 二类工 | | 工日 | | 1.229332 |  | |  |
| 00010303 | 二类工(安装工程) | | 工日 | | 15.111582 |  | |  |
|  | 人工小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 01130141 | 扁钢 ＜-59 | | kg | | 1.55448 |  | |  |
| 02010106 | 橡胶板 δ1～15 | | kg | | 0.192 |  | |  |
| 02190109 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | m | | 12.416872 |  | |  |
| 02270131 | 破布 | | kg | | 0.5012 |  | |  |
| 02290103 | 线麻 | | kg | | 0.09 |  | |  |
| 02290507 | 油浸麻丝 | | kg | | 0.499 |  | |  |
| 03031236 | 自攻螺钉 M6×50 | | 十个 | | 0.832 |  | |  |
| 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 M6～12×12～50 | | 套 | | 9.571 |  | |  |
| 03070133 | 膨胀螺栓 M12×200 | | 套 | | 3.17424 |  | |  |
| 03070141 | 膨胀螺栓 M16×200 | | 套 | | 2.27664 |  | |  |
| 03070806 | 塑料膨胀管 φ6×50 | | 十个 | | 0.832 |  | |  |
| 03210211 | 砂轮片 φ400 | | 片 | | 0.40096 |  | |  |
| 03270104 | 铁砂布 2# | | 张 | | 1.2597 |  | |  |
| 03270202 | 砂纸 | | 张 | | 0.48 |  | |  |
| 03410206 | 电焊条 J422 φ3.2 | | kg | | 0.03825 |  | |  |
| 03570225 | 镀锌铁丝 13#～17# | | kg | | 0.215664 |  | |  |
| 03652422 | 钢锯条 | | 根 | | 4.60416 |  | |  |
| 04010611 | 水泥 32.5级 | | kg | | 3.645 |  | |  |
| 04135500 | 标准砖 240×115×53 | | 百块 | | 0.48 |  | |  |
| 11030305-1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | | kg | | 0.660912 |  | |  |
| 11112524 | 厚漆 | | kg | | 0.266 |  | |  |
| 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | | kg | | 0.2584 |  | |  |
| 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | | 0.95 |  | |  |
| 11593504 | 油灰 | | kg | | 2.25 |  | |  |
| 12010103 | 汽油 | | kg | | 0.166352 |  | |  |
| 12050311 | 机油 | | kg | | 0.272536 |  | |  |
| 12060334 | 防腐油 | | kg | | 0.04 |  | |  |
| 12310308 | 丙酮 | | kg | | 0.39083 |  | |  |
| 12310331 | 漂白粉 | | kg | | 0.044042 |  | |  |
| 13013509 | 石棉绒 | | kg | | 1.044 |  | |  |
| 14010323 | 焊接钢管 DN50 | | m | | 0.2 |  | |  |
| 14010332 | 焊接钢管 DN80 | | m | | 0.305 |  | |  |
| 14010341 | 焊接钢管 DN150 | | m | | 0.61 |  | |  |
| 14030303-10 | 热镀锌钢管 公称直径100mm以内 | | m | | 14.6064 |  | |  |
| 14210102 | 金属软管 | | 个 | | 1.01 |  | |  |
| 14310377~1 | PVC-U塑料排水管 dn50 | | m | | 8.54828 |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：给排水工程 | | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 14310378~1 | PVC-U塑料排水管 dn75 | | m | | 2.29194 |  | |  |
| 14310379~1 | PVC-U塑料排水管 dn110 | | m | | 4.49004 |  | |  |
| 14311503-2 | PP-R给水管 公称直径/管外径 20/25mm | | m | | 22.389 |  | |  |
| 14311503-3 | PP-R给水管 公称直径/管外径 25/32mm | | m | | 4.8042 |  | |  |
| 15020301-7 | 镀锌钢管接头零件 公称直径100mm以内 | | 个 | | 7.43208 |  | |  |
| 15021106 | 镀锌活接头 DN20 | | 个 | | 4.04 |  | |  |
| 15230307 | 承插塑料排水管件 dn50 | | 个 | | 7.97368 |  | |  |
| 15230308 | 承插塑料排水管件 dn75 | | 个 | | 2.56088 |  | |  |
| 15230309 | 承插塑料排水管件 dn110 | | 个 | | 5.99726 |  | |  |
| 15430305 | 透气帽(铅丝球) DN50 | | 个 | | 0.22984 |  | |  |
| 15430306 | 透气帽(铅丝球) DN75 | | 个 | | 0.119 |  | |  |
| 15430307 | 透气帽(铅丝球) DN100 | | 个 | | 0.2635 |  | |  |
| 16010507 | 螺纹截止阀 J11T-16 DN25 | | 个 | | 3.03 |  | |  |
| 16310104~1 | 截止阀 DN20 | | 个 | | 4.04 |  | |  |
| 16413540 | 角阀 | | 个 | | 1.01 |  | |  |
| 18090301~1 | 台下式洗脸盆 | | 只 | | 2.02 |  | |  |
| 18130101 | 洗涤盆 | | 只 | | 3.03 |  | |  |
| 18150101~1 | 蹲式大便器 | | 套 | | 3.03 |  | |  |
| 18170111~1 | 壁挂式小便器 | | 套 | | 1.01 |  | |  |
| 18410301 | 水嘴 | | 个 | | 5.05 |  | |  |
| 18430101 | 排水栓 | | 套 | | 4.04 |  | |  |
| 18430305 | 普通地漏 DN50 | | 个 | | 2 |  | |  |
| 18553507 | 大便器密封圈 | | 个 | | 3.3 |  | |  |
| 19110104 | 管子托钩 DN20 | | 个 | | 25.04495 |  | |  |
| 19110105 | 管子托钩 DN25 | | 个 | | 4.35675 |  | |  |
| 31110301 | 棉纱头 | | kg | | 0.666968 |  | |  |
| 31130106 | 其它材料费 | | 元 | | 5.850755 |  | |  |
| 31150101 | 水 | | m3 | | 3.27969 |  | |  |
| 31150301 | 电 | | kW·h | | 2.92536 |  | |  |
|  | 材料小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 99190705 | 立式钻床 钻孔直径25mm | | 台班 | | 0.01649 |  | |  |
| 99191706 | 管子切断机 直径150mm | | 台班 | | 0.15 |  | |  |
| 99193111 | 管子切断套丝机 直径159mm | | 台班 | | 0.333656 |  | |  |
| 99230123 | 砂轮切割机 Φ400 | | 台班 | | 0.077328 |  | |  |
| 99250905 | 热熔焊接机 SH-63 | | 台班 | | 0.10664 |  | |  |
|  | 机械小计 | | 元 | |  |  | |  |
|  | 总合计 | | 元 | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：强电工程 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 计算公式 | | | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | | 分部分项工程费 | | |  |
| 2 | 人工费 | | 分部分项人工费 | | |  |
| 3 | 材料费 | | 分部分项材料费 | | |  |
| 4 | 施工机具使用费 | | 分部分项机械费 | | |  |
| 5 | 企业管理费 | | 分部分项管理费 | | |  |
| 6 | 利润 | | 分部分项利润 | | |  |
| 7 | 措施项目费 | | 措施项目合计 | | |  |
| 8 | 单价措施项目费 | | 单价措施项目合计 | | |  |
| 9 | 总价措施项目费 | | 总价措施项目合计 | | |  |
| 10 | 其中：安全文明施工措施费 | | 安全文明施工费 | | |  |
| 11 | 其他项目费 | | 其他项目费 | | |  |
| 12 | 其中：暂列金额 | | 暂列金额 | | |  |
| 13 | 其中：专业工程暂估 | | 专业工程暂估价 | | |  |
| 14 | 其中：计日工 | | 计日工 | | |  |
| 15 | 其中：总承包服务费 | | 总承包服务费 | | |  |
| 16 | 规费 | | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | | |  |
| 17 | 社会保险费 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*2.4% | | |  |
| 18 | 住房公积金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0.42% | | |  |
| 19 | 环境保护税 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0% | | |  |
| 20 | 税金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01}\*9% | | |  |
| 21 | 工程造价 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：强电工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共5页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  | | 强电系统 |  | | 1 | |  |  |
| 2 | 030404017005 |  | | 配电箱  【项目特征】  1.名称:照明配电箱1AL1  2.型号:20kW  3.安装方式:挂墙明装  4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、无端子外部接线等 | 台 | | 1 | |  |  |
|
| 3 | 4-268 | 换 | | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | 台 | | 1 | |  |  |
| 4 | 4-412 |  | | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | | 1.8 | |  |  |
| 5 | 030404017006 |  | | 配电箱  【项目特征】  1.名称:照明配电箱1AL2  2.型号:20kW  3.安装方式:挂墙明装  4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、无端子外部接线等 | 台 | | 1 | |  |  |
|
| 6 | 4-268 | 换 | | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | 台 | | 1 | |  |  |
| 7 | 4-412 |  | | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | | 1.8 | |  |  |
| 8 | 030404017007 |  | | 配电箱  【项目特征】  1.名称:照明配电箱2AL1  2.型号:20kW  3.安装方式:挂墙明装  4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、无端子外部接线等 | 台 | | 1 | |  |  |
|
| 9 | 4-268 | 换 | | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | 台 | | 1 | |  |  |
| 10 | 4-412 |  | | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | | 1.8 | |  |  |
| 11 | 030404017008 |  | | 配电箱  【项目特征】  1.名称:照明配电箱2AL2  2.型号:20kW  3.安装方式:挂墙明装  4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、无端子外部接线等 | 台 | | 1 | |  |  |
|
| 12 | 4-268 | 换 | | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | 台 | | 1 | |  |  |
| 13 | 4-412 |  | | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | | 1.8 | |  |  |
| 14 | 030404017009 |  | | 配电箱  【项目特征】  1.名称:照明配电箱2AL3  2.型号:20kW  3.安装方式:挂墙明装  4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、无端子外部接线等 | 台 | | 1 | |  |  |
|
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：强电工程 | | | | | | 标段： | | 第2页 共5页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 15 | 4-268 | 换 | | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | 台 | | 1 | |  |  |
| 16 | 4-412 |  | | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | | 1.8 | |  |  |
| 17 | 030404017001 |  | | 配电箱  【项目特征】  1.名称:照明配电箱2AL4  2.型号:20kW  3.安装方式:挂墙明装  4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、无端子外部接线等 | 台 | | 1 | |  |  |
|
| 18 | 4-268 | 换 | | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | 台 | | 1 | |  |  |
| 19 | 4-412 |  | | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | | 1.8 | |  |  |
| 20 | 030404017010 |  | | 配电箱  【项目特征】  1.名称:照明配电箱2AL5  2.型号:20kW  3.安装方式:挂墙明装  4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、无端子外部接线等 | 台 | | 1 | |  |  |
|
| 21 | 4-268 | 换 | | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m | 台 | | 1 | |  |  |
| 22 | 4-412 |  | | 无端子外部接线 2.5 | 10个 | | 1.8 | |  |  |
| 23 | 030412001001 |  | | 普通灯具  【项目特征】  1.名称:条形灯  2.安装形式:吸顶  3.规格：80\*1200 | 套 | | 24 | |  |  |
| 24 | 4-1788 | 换 | | 荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管 | 10套 | | 2.4 | |  |  |
| 25 | 030412001002 |  | | 普通灯具  【项目特征】  1.名称:声光控LED吸顶灯（自带蓄电池）  2.安装形式:吸顶  3.规格：详见图纸 | 套 | | 8 | |  |  |
| 26 | 4-1788 | 换 | | 荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管 | 10套 | | 0.8 | |  |  |
| 27 | 030412001003 |  | | 普通灯具  【项目特征】  1.名称:有机灯盘  2.安装形式:吸顶  3.规格：300\*300 | 套 | | 9 | |  |  |
| 28 | 4-1788 | 换 | | 荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管 | 10套 | | 0.9 | |  |  |
| 29 | 030412001004 |  | | 普通灯具  【项目特征】  1.名称:面板灯600\*600  2.安装形式:吸顶  3.规格：600\*600 | 套 | | 13 | |  |  |
| 30 | 4-1788 | 换 | | 荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管 | 10套 | | 1.3 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：强电工程 | | | | | | 标段： | | 第3页 共5页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 31 | 030412001005 |  | | 装饰灯  【项目特征】  1.名称:筒灯  2.安装形式:吸顶  3.规格：4寸 | 套 | | 25 | |  |  |
| 32 | 4-1752 | 换 | | 点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150) ［示意图号］179、180、181 | 10套 | | 2.5 | |  |  |
| 33 | 030412004001 |  | | 装饰灯  【项目特征】  1、名称：双头斗胆灯  2、安装方式：吸顶  3、规格：详见图纸 | 套 | | 6 | |  |  |
| 34 | 4-1751 |  | | 点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178 | 10套 | | 0.6 | |  |  |
| 35 | 030412001006 |  | | 普通灯具  【项目特征】  1.名称:吸顶灯  2.安装形式:吸顶  3.规格：详见图纸 | 套 | | 4 | |  |  |
| 36 | 4-1555 | 换 | | 圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内 | 10套 | | 0.4 | |  |  |
| 37 | 030404035001 |  | | 插座  【项目特征】  1.名称:二极加三极安全型插座  2.规格:220V,10A  3.安装方式:暗装 | 个 | | 37 | |  |  |
| 38 | 4-356 | 换 | | 单相明插座15A 3孔 | 10套 | | 3.7 | |  |  |
| 39 | 030404035002 |  | | 插座  【项目特征】  1.名称:地插  2.规格:220V,10A  3.安装方式:暗装 | 个 | | 6 | |  |  |
| 40 | 4-385 | 换 | | 地面插座 | 10套 | | 0.6 | |  |  |
| 41 | 030404034001 |  | | 照明开关  【项目特征】  1.名称:单极翘板开关  2.规格:220V,10A  3.安装方式:暗装 | 个 | | 6 | |  |  |
| 42 | 4-339 | 换 | | 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | | 0.6 | |  |  |
| 43 | 030404034002 |  | | 照明开关  【项目特征】  1.名称:二极翘板开关  2.规格:220V,10A  3.安装方式:暗装 | 个 | | 13 | |  |  |
| 44 | 4-340 |  | | 扳式暗开关(单控) 双联 | 10套 | | 1.3 | |  |  |
| 45 | 030404034003 |  | | 照明开关  【项目特征】  1.名称:三极翘板开关  2.规格:220V,10A  3.安装方式:暗装 | 个 | | 1 | |  |  |
| 46 | 4-341 |  | | 扳式暗开关(单控) 三联 | 10套 | | 0.1 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：强电工程 | | | | | | 标段： | | 第4页 共5页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 47 | 030411001001 |  | | 配管  【项目特征】  1.名称:焊接钢管  2.规格:SC20  3.配置形式:暗敷  4.接地要求:钢管接地 | m | | 696.67 | |  |  |
| 48 | 4-1141 |  | | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内 | 100m | | 6.9667 | |  |  |
| 49 | 030411001002 |  | | 配管  【项目特征】  1.名称:焊接钢管  2.规格:SC32  3.配置形式:暗敷  4.接地要求:钢管接地 | m | | 160.7 | |  |  |
| 50 | 4-1143 |  | | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内 | 100m | | 1.607 | |  |  |
| 51 | 030411004001 |  | | 配线  【项目特征】  1.名称:铜芯塑料绝缘线  2.型号、规格:WDZ-BV-2.5  3.配线形式:管内穿线 | m | | 1317.21 | |  |  |
| 52 | 4-1359 | 换 | | 管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | 100m单线 | | 13.1721 | |  |  |
| 53 | 030411004003 |  | | 配线  【项目特征】  1.名称:铜芯塑料绝缘线  2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5  3.配线形式:管内穿线 | m | | 772.8 | |  |  |
| 54 | 4-1359 | 换 | | 管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | 100m单线 | | 7.728 | |  |  |
| 55 | 030411004002 |  | | 配线  【项目特征】  1.名称:铜芯塑料绝缘线  2.型号、规格:WDZ-BYJ-6  3.配线形式:管内穿线 | m | | 203.5 | |  |  |
| 56 | 4-1387 | 换 | | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内 | 100m单线 | | 2.035 | |  |  |
| 57 | 030411004004 |  | | 配线  【项目特征】  1.名称:铜芯塑料绝缘线  2.型号、规格:BV-16  3.配线形式:管内穿线 | m | | 75 | |  |  |
| 58 | 4-1389 |  | | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内 | 100m单线 | | 0.75 | |  |  |
| 59 | 030408001001 |  | | 电力电缆  【项目特征】  1、名称：电力电缆  2、型号：YJV-1kV-5\*10  3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | | 180 | |  |  |
| 60 | 4-739 | 换 | | 铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下 | 100m | | 1.8 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：强电工程 | | | | | | 标段： | | 第5页 共5页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 61 | 030408001002 |  | | 电力电缆  【项目特征】  1、名称：电力电缆  2、型号：YJV-4\*25+1\*16  3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | | 30 | |  |  |
| 62 | 4-741 | 换 | | 铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下 | 100m | | 0.3 | |  |  |
| 63 | 030411006001 |  | | 接线盒  【项目特征】  1.名称:接线盒  2.规格:86型  3.安装形式:暗装 | 个 | | 164 | |  |  |
| 64 | 4-1545 |  | | 接线盒暗装 接线盒 | 10个 | | 16.4 | |  |  |
| 65 | 030414002001 |  | | 送配电装置系统  【项目特征】  1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | | 1 | |  |  |
| 66 | 4-1821 |  | | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：强电工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编号 | 换 | | 项目名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 031302001001 |  | | 安全文明施工费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.1 |  |  | | 基本费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.2 |  |  | | 增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.3 |  |  | | 扬尘污染防治增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 031302002001 |  | | 夜间施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 031302003001 |  | | 非夜间施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 031302004001 |  | | 二次搬运 | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 031302005001 |  | | 冬雨季施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 031302006001 |  | | 已完工程及设备保护 | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 031302008001 |  | | 临时设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 031302009001 |  | | 赶工措施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 031302010001 |  | | 工程按质论价 | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 031302011001 |  | | 住宅分户验收 | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 031302012001 |  | | 建筑工人实名制费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 031302090001 |  | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 031302091001 |  | | 特殊条件下施工增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 031302015001 |  | | 智慧工地费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1 | 031301017001 |  | | 脚手架搭拆 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 4-F1 |  | | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 4-F1 |  | | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：强电工程 | | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 00010203 | 一类工(安装工程) | | 工日 | | 4.8 |  | |  |
| 00010303 | 二类工(安装工程) | | 工日 | | 124.545163 |  | |  |
|  | 人工小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 01030106 | 钢丝 φ1.6 | | kg | | 2.182009 |  | |  |
| 01090166 | 圆钢 φ5.5～9 | | kg | | 6.531991 |  | |  |
| 01293501 | 钢垫板 | | kg | | 1.05 |  | |  |
| 01550304 | 封铅 含铅65%含锡35% | | kg | | 0.813 |  | |  |
| 02070226 | 橡胶垫 δ2 | | m2 | | 0.243 |  | |  |
| 02270131 | 破布 | | kg | | 2.155 |  | |  |
| 03031209 | 自攻螺钉 M4×40 | | 十个 | | 71.344 |  | |  |
| 03031211 | 自攻螺钉 M4×60 | | 十个 | | 7.696 |  | |  |
| 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫 | | 套 | | 14.328 |  | |  |
| 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫 | | 套 | | 11.934 |  | |  |
| 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 | | 套 | | 14.7 |  | |  |
| 03057113 | 伞形螺栓 M6～8×150 | | 套 | | 118.32 |  | |  |
| 03070117 | 膨胀螺栓 M10 | | 套 | | 6.318 |  | |  |
| 03070807 | 塑料膨胀管 φ8×50 | | 十个 | | 1.218 |  | |  |
| 03270104 | 铁砂布 2# | | 张 | | 18.2 |  | |  |
| 03410206 | 电焊条 J422 φ3.2 | | kg | | 6.253323 |  | |  |
| 03411302 | 焊锡 | | kg | | 4.52172 |  | |  |
| 03430900 | 焊锡丝 | | kg | | 0.49 |  | |  |
| 03450404 | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | | 0.244351 |  | |  |
| 03570225 | 镀锌铁丝 13#～17# | | kg | | 9.942642 |  | |  |
| 03570237 | 镀锌铁丝 22# | | kg | | 0.63 |  | |  |
| 03633105 | 冲击钻头 φ6～8 | | 根 | | 0.306 |  | |  |
| 03633308 | 合金钢钻头 φ8mm～10mm | | 根 | | 0.063 |  | |  |
| 03652404 | 金刚石锯片 φ114×1.8 | | 片 | | 5.953289 |  | |  |
| 03652421 | 锯条 | | 根 | | 24.1141 |  | |  |
| 04010611 | 水泥 32.5级 | | kg | | 483.957628 |  | |  |
| 04030107 | 中砂 | | t | | 3.079731 |  | |  |
| 05230133 | 圆木台 150～250 | | 块 | | 4.2 |  | |  |
| 05230136-1 | 圆木台 63～138×22 | | 块 | | 38.85 |  | |  |
| 11030305 | 醇酸防锈漆 C53-1 | | kg | | 9.152038 |  | |  |
| 11030704 | 沥青清漆 | | kg | | 0.99634 |  | |  |
| 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | | 0.921 |  | |  |
| 11112504 | 无光调和漆 | | kg | | 0.21 |  | |  |
| 12010103 | 汽油 | | kg | | 14.25405 |  | |  |
| 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | | 2.330878 |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：强电工程 | | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 12070109 | 电力复合脂 | | kg | | 2.87 |  | |  |
| 12300367 | 硬酯酸 一级 | | kg | | 0.057 |  | |  |
| 12430344 | 自粘橡胶带 20mm×5m | | 卷 | | 0.7 |  | |  |
| 12430363 | 塑料胶布带 20mm×10m | | 卷 | | 2.6565 |  | |  |
| 12430365 | 塑料胶布带 25mm×10m | | 卷 | | 5.225025 |  | |  |
| 14010305-2 | 焊接钢管 公称直径20mm以内 | | m | | 717.5701 |  | |  |
| 14010305-4 | 焊接钢管 公称直径32mm以内 | | m | | 165.521 |  | |  |
| 14210121 | 金属软管 CP15 | | m | | 25.75 |  | |  |
| 14312502 | 塑料软管 | | kg | | 1.05 |  | |  |
| 14312509 | 塑料软管 dn6 | | m | | 12.6 |  | |  |
| 14350105 | 异型塑料管 dn2.5～5 | | m | | 3.15 |  | |  |
| 15023127 | 镀锌锁紧螺母 3×20 | | 个 | | 107.635515 |  | |  |
| 15023129 | 镀锌锁紧螺母 3×32 | | 个 | | 24.82815 |  | |  |
| 15023141 | 镀锌锁紧螺母 M15～20×3 | | 个 | | 364.9 |  | |  |
| 15130305 | 金属软管接头 φ15～20 | | 个 | | 51.5 |  | |  |
| 22470111 | 成套灯具 | | 套 | | 6.06 |  | |  |
| 22470111~1 | 80\*1200条形灯 | | 套 | | 24.24 |  | |  |
| 22470111~2 | 声光控LED吸顶灯 | | 套 | | 8.08 |  | |  |
| 22470111~3 | 4寸筒灯 | | 套 | | 25.25 |  | |  |
| 22470111~4 | LED吸顶灯 | | 套 | | 4.04 |  | |  |
| 22470111~5 | 300\*300有机灯盘 | | 套 | | 9.09 |  | |  |
| 22470111~6 | 600\*600有机灯盘 | | 套 | | 13.13 |  | |  |
| 23230131-2~1 | 单极翘板开关 | | 只 | | 6.12 |  | |  |
| 23230131-3 | 双联扳式暗开关(单控) | | 只 | | 13.26 |  | |  |
| 23230131-4 | 三联扳式暗开关(单控) | | 只 | | 1.02 |  | |  |
| 23412504-15~1 | 二极加三极安全型插座 单相明插座15A 3孔 | | 套 | | 37.74 |  | |  |
| 23412504-31~1 | 地插 地面插座 | | 套 | | 6.12 |  | |  |
| 24170102 | 黄漆布带 20mm×40m | | 卷 | | 7.938 |  | |  |
| 25010309 | 裸铜线 10mm2 | | kg | | 1.4 |  | |  |
| 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 | | m | | 48.117 |  | |  |
| 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 | | m | | 18.776 |  | |  |
| 25030141 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm2 | | m | | 67.98 |  | |  |
| 25430311-10~1 | WDZ-BV-2.5 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | | m | | 2424.4116 |  | |  |
| 25430315-13~1 | 铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ-6 | | m | | 213.675 |  | |  |
| 25430315-15 | 铜芯绝缘导线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内 | | m | | 78.75 |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：强电工程 | | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 25430320 | 绞型软线 RVS-0.5mm2 | | m | | 164.916 |  | |  |
| 26064105 | 塑料护口(钢管用) dn15 | | 个 | | 378.25 |  | |  |
| 26064107 | 塑料护口(钢管用) dn20 | | 个 | | 107.635515 |  | |  |
| 26064110 | 塑料护口(钢管用) dn32 | | 个 | | 24.82815 |  | |  |
| 26065131 | 镀锌电线管接头 φ20×5 | | 个 | | 114.811216 |  | |  |
| 26065133 | 镀锌电线管接头 φ32×6 | | 个 | | 26.48336 |  | |  |
| 26090503 | 铜接线端子 DT-4mm2 | | 个 | | 31.465 |  | |  |
| 26090507 | 铜接线端子 DT-10mm2 | | 个 | | 14.21 |  | |  |
| 26110101 | 接线盒 | | 只 | | 167.28 |  | |  |
| 26110145 | 钢接线盒 | | 个 | | 25.5 |  | |  |
| 26250311 | 镀锌电缆卡子 2×35 | | 个 | | 16.362 |  | |  |
| 26250703 | 电缆吊挂 3×50 | | 套 | | 2.772 |  | |  |
| 31110301 | 棉纱头 | | kg | | 5.09052 |  | |  |
| 31130106 | 其它材料费 | | 元 | | 59.967616 |  | |  |
| 31130108 | 校验材料费 | | 元 | | 4.64 |  | |  |
| 31150101 | 水 | | m3 | | 0.573863 |  | |  |
| 31170103 | 标志牌 | | 个 | | 14.742 |  | |  |
| 55090108~1 | 照明配电箱1AL1 | | 只 | | 1 |  | |  |
| 55090108~2 | 照明配电箱1AL2 | | 只 | | 1 |  | |  |
| 55090108~3 | 照明配电箱2AL1 | | 只 | | 1 |  | |  |
| 55090108~4 | 照明配电箱2AL2 | | 只 | | 1 |  | |  |
| 55090108~5 | 照明配电箱2AL3 | | 只 | | 1 |  | |  |
| 55090108~6 | 照明配电箱2AL4 | | 只 | | 1 |  | |  |
| 55090108~7 | 照明配电箱2AL5 | | 只 | | 1 |  | |  |
| X1810628-33~1 | 铜芯电缆 YJV-1kV-5\*10 | | m | | 181.8 |  | |  |
| X1810628-51~1 | 铜芯电缆 YJV-4\*25+1\*16 | | m | | 30.3 |  | |  |
|  | 材料小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 98050106 | 数字万用表 F-87 | | 台班 | | 1.08 |  | |  |
| 98052521 | 电能校验仪 | | 台班 | | 0.54 |  | |  |
| 98052523 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | | 台班 | | 0.54 |  | |  |
| 98350102 | 电缆测试仪 JH5132 | | 台班 | | 0.54 |  | |  |
| 99070907 | 载货汽车 装载质量5t | | 台班 | | 0.0249 |  | |  |
| 99090503 | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | | 0.0249 |  | |  |
| 99193321 | 电动煨弯机 100以内 | | 台班 | | 0.073922 |  | |  |
| 99250303 | 交流弧焊机 容量21kVA | | 台班 | | 2.445596 |  | |  |
|  | 机械小计 | | 元 | |  |  | |  |
|  | 总合计 | | 元 | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：弱电工程 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 计算公式 | | | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | | 分部分项工程费 | | |  |
| 2 | 人工费 | | 分部分项人工费 | | |  |
| 3 | 材料费 | | 分部分项材料费 | | |  |
| 4 | 施工机具使用费 | | 分部分项机械费 | | |  |
| 5 | 企业管理费 | | 分部分项管理费 | | |  |
| 6 | 利润 | | 分部分项利润 | | |  |
| 7 | 措施项目费 | | 措施项目合计 | | |  |
| 8 | 单价措施项目费 | | 单价措施项目合计 | | |  |
| 9 | 总价措施项目费 | | 总价措施项目合计 | | |  |
| 10 | 其中：安全文明施工措施费 | | 安全文明施工费 | | |  |
| 11 | 其他项目费 | | 其他项目费 | | |  |
| 12 | 其中：暂列金额 | | 暂列金额 | | |  |
| 13 | 其中：专业工程暂估 | | 专业工程暂估价 | | |  |
| 14 | 其中：计日工 | | 计日工 | | |  |
| 15 | 其中：总承包服务费 | | 总承包服务费 | | |  |
| 16 | 规费 | | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | | |  |
| 17 | 社会保险费 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*2.4% | | |  |
| 18 | 住房公积金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0.42% | | |  |
| 19 | 环境保护税 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0.1% | | |  |
| 20 | 税金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01}\*9% | | |  |
| 21 | 工程造价 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：弱电工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共3页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030411005001 |  | | 接线箱  【项目特征】  1、名称：弱电接线箱 | 个 | | 1 | |  |  |
| 2 | 4-1542 |  | | 接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内 | 10个 | | 0.1 | |  |  |
| 3 | 030502012001 |  | | 信息插座  【项目特征】  1、名称：电话、网络双口插座  2、规格：甲方自选  3、安装方式：暗装，底边距地0.5m | 个(块) | | 13 | |  |  |
|
| 4 | 12-1-21 |  | | 安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | | 13 | |  |  |
| 5 | 030507014002 |  | | 显示设备  【项目特征】  1、名称：电视机  2、规格：50寸 | 台 | | 1 | |  |  |
| 6 | D00002 |  | | 电视机 | 台 | | 1 | |  |  |
| 7 | 030411001001 |  | | 配管  【项目特征】  1、名称：电线管  2、规格：PC20 | m | | 502.36 | |  |  |
| 8 | 4-1052 |  | | 砖、混凝土结构明配 电线管公称直径20mm以内 | 100m | | 5.0236 | |  |  |
| 9 | 030411004001 |  | | 配线  【项目特征】  1、名称：管内穿线  2、规格：RVS-2\*0.5 | m | | 206.53 | |  |  |
| 10 | 4-1398 | 换 | | 管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内 | 100m/束 | | 2.0653 | |  |  |
| 11 | 030411004002 |  | | 配线  【项目特征】  1、名称：管内穿线  2、规格：1、规格：RVS-2\*1 | m | | 65.19 | |  |  |
| 12 | 4-1399 | 换 | | 管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内 | 100m/束 | | 0.6519 | |  |  |
| 13 | 030411004005 |  | | 配线  【项目特征】  1、名称：管内穿线  2、规格：WDZ-BYJ-1.5 | m | | 352.76 | |  |  |
| 14 | 4-1384 | 换 | | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内 | 100m单线 | | 3.5276 | |  |  |
| 15 | 030411004006 |  | | 配线  【项目特征】  1、名称：网线  2、规格：UTP | m | | 786.59 | |  |  |
| 16 | 5-72 | 换 | | 管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内 | 100m | | 7.8659 | |  |  |
| 17 | 030411001002 |  | | 配管  【项目特征】  1、名称：电线管  2、规格：JDG20 | m | | 20 | |  |  |
| 18 | 4-1052 |  | | 砖、混凝土结构明配 电线管公称直径20mm以内 | 100m | | 0.2 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：弱电工程 | | | | | | 标段： | | 第2页 共3页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 19 | 030411001003 |  | | 配管  【项目特征】  1、名称：电线管  2、规格：SC20 | m | | 101.46 | |  |  |
| 20 | 4-1052 |  | | 砖、混凝土结构明配 电线管公称直径20mm以内 | 100m | | 1.0146 | |  |  |
| 21 | 030501009001 |  | | 路由器  【项目特征】  1、名称：路由器  2、规格：甲方自选  3、安装方式及高度：顶板下方墙上壁装 | 台(套) | | 3 | |  |  |
| 22 | 5-44 | 换 | | 路由器设备安装、调试 局域网路由器 | 台 | | 3 | |  |  |
| 23 | 030904003001 |  | | 按钮  【项目特征】  1、名称：呼叫按钮  2、规格：DC24V  3、安装方式及高度：暗装，底边距地1.0m | 个 | | 10 | |  |  |
| 24 | 9-164 | 换 | | 按钮安装 | 个 | | 10 | |  |  |
| 25 | 030502005001 |  | | 双绞线缆  【项目特征】  1、名称：光纤 | m | | 20 | |  |  |
| 26 | 5-72 | 换 | | 管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内 | 100m | | 0.2 | |  |  |
| 27 | 03B001 |  | | 呼叫显示主机  【项目特征】  1·名称：呼叫显示主机  2.型号规格：甲方自选，输入信号DC24V | 台 | | 2 | |  |  |
| 28 | D00001 |  | | 呼叫显示主机 | 台 | | 2 | |  |  |
| 29 | 030502004004 |  | | 电视、电话插座  【项目特征】  1、名称：无线吸顶AP | 个 | | 2 | |  |  |
| 30 | 5-91 | 换 | | 跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | | 2 | |  |  |
| 31 | 030507013001 |  | | 录像设备  【项目特征】  1、名称：视频监控硬盘录像机  2、规格：16路监控硬盘录像机（视频保存1个月，硬盘容量自行考虑）  3、安装方式及高度：暂定护士台下方柜内安装 | 台(套) | | 1 | |  |  |
|
| 32 | 5-796 | 换 | | 楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入 | 台 | | 1 | |  |  |
| 33 | 030507014001 |  | | 显示设备  【项目特征】  1、名称：监视器  2、规格：32寸 | 台 | | 1 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：弱电工程 | | | | | | 标段： | | 第3页 共3页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 34 | 5-800 | 换 | | 楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ＞56cm | 台 | | 1 | |  |  |
| 35 | 031101001001 |  | | 电源设备  【项目特征】  1、种类：监控电源  2、规格：12V2A | 架(台) | | 11 | |  |  |
| 36 | 5-549 | 换 | | 背景音乐系统设备安装 直流电源单元 | 台 | | 11 | |  |  |
| 37 | 030507008001 |  | | 监控摄像设备  【项目特征】  1、名称：摄像头  2、型号：400万像素  3、安装方式：吸顶安装 | 台 | | 10 | |  |  |
| 38 | 5-744 | 换 | | 楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 黑白CCD带电动变焦镜头 | 台 | | 10 | |  |  |
| 39 | 030507008002 |  | | 监控摄像设备  【项目特征】  1、名称：室外摄像头  2、型号：400万像素，室外防雨淋型  3、安装方式：明装，底边距地2.8m | 台 | | 1 | |  |  |
|
| 40 | 5-744 | 换 | | 楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 黑白CCD带电动变焦镜头 | 台 | | 1 | |  |  |
| 41 | 030507008003 |  | | 监控摄像设备  【项目特征】  1、名称：摄像机支架 | 台 | | 11 | |  |  |
| 42 | 5-766 |  | | 楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架 | 个 | | 11 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：弱电工程 | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编号 | 换 | | 项目名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 031302001001 |  | | 安全文明施工费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.1 |  |  | | 基本费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.2 |  |  | | 增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.3 |  |  | | 扬尘污染防治增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 031302002001 |  | | 夜间施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 031302003001 |  | | 非夜间施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 031302004001 |  | | 二次搬运 | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 031302005001 |  | | 冬雨季施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 031302006001 |  | | 已完工程及设备保护 | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 031302008001 |  | | 临时设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 031302009001 |  | | 赶工措施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 031302010001 |  | | 工程按质论价 | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 031302011001 |  | | 住宅分户验收 | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 031302012001 |  | | 建筑工人实名制费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 031302090001 |  | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 031302091001 |  | | 特殊条件下施工增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 031302015001 |  | | 智慧工地费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1 | 031301017001 |  | | 脚手架搭拆 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 4-F1 |  | | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 4-F1 |  | | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 6-F1 |  | | 第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 5-F1 |  | | 第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 9-F1 |  | | 第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：弱电工程 | | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 000010 | 一类工 | | 工日 | | 1.3 |  | |  |
| 00010203 | 一类工(安装工程) | | 工日 | | 38.42931 |  | |  |
| 00010203~1 | 一类工(安装工程) | | 工日 | | 0.1 |  | |  |
| 00010303 | 二类工(安装工程) | | 工日 | | 63.616463 |  | |  |
|  | 人工小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 01030106 | 钢丝 φ1.6 | | kg | | 0.562032 |  | |  |
| 01090166 | 圆钢 φ5.5～9 | | kg | | 5.801526 |  | |  |
| 02270106 | 白布 | | m | | 0.5 |  | |  |
| 02270403 | 脱脂棉 | | kg | | 0.3 |  | |  |
| 03031212 | 自攻螺钉 M4×65 | | 十个 | | 181.656384 |  | |  |
| 03031303 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35 | | 十个 | | 3.2 |  | |  |
| 03031327 | 镀锌自攻螺钉 M6×100 | | 十个 | | 0.4 |  | |  |
| 03054309 | 地脚螺栓 M10×100 | | 套 | | 4.08 |  | |  |
| 03070110 | 膨胀螺栓 M8 | | 套 | | 44.88 |  | |  |
| 03070117 | 膨胀螺栓 M10 | | 套 | | 44.88 |  | |  |
| 03070806 | 塑料膨胀管 φ6×50 | | 十个 | | 1.7 |  | |  |
| 03070807 | 塑料膨胀管 φ8×50 | | 十个 | | 183.40308 |  | |  |
| 03410205 | 电焊条 J422 | | kg | | 5.364852 |  | |  |
| 03411302 | 焊锡 | | kg | | 1.130999 |  | |  |
| 03450404 | 焊锡膏 瓶装50g | | kg | | 0.262448 |  | |  |
| 03570217 | 镀锌铁丝 8#～12# | | kg | | 1.61318 |  | |  |
| 03570225 | 镀锌铁丝 13#～17# | | kg | | 1.55955 |  | |  |
| 03632105 | 钻头 φ3 | | 根 | | 0.2 |  | |  |
| 03633105 | 冲击钻头 φ6～8 | | 根 | | 0.6 |  | |  |
| 03633106 | 冲击钻头 φ6～12 | | 根 | | 12.102108 |  | |  |
| 03652421 | 锯条 | | 根 | | 16.21932 |  | |  |
| 05050111 | 胶合板 2440×1220×6 | | m2 | | 0.1 |  | |  |
| 11030305 | 醇酸防锈漆 C53-1 | | kg | | 8.234424 |  | |  |
| 11030525 | 防火涂料 A60-1 | | kg | | 0.5 |  | |  |
| 11112524 | 厚漆 | | kg | | 4.304358 |  | |  |
| 11452104 | 酒精 | | kg | | 0.54 |  | |  |
| 12010103 | 汽油 | | kg | | 3.413689 |  | |  |
| 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | | 1.996224 |  | |  |
| 12060317 | 清油 | | kg | | 1.996224 |  | |  |
| 12331306 | 多功能上光清洁剂 | | 盒 | | 0.3 |  | |  |
| 12430361 | 塑料粘胶带 | | 盘 | | 2.135685 |  | |  |
| 12430363 | 塑料胶布带 20mm×10m | | 卷 | | 2.29294 |  | |  |
| 14350106 | 异型塑料管 dn5 | | m | | 1.3 |  | |  |
| 15023122 | 镀锌锁紧螺母 1.5×20 | | 个 | | 96.38019 |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：弱电工程 | | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 15370308 | 镀锌管卡 DN20 | | 个 | | 899.54844 |  | |  |
| 25430314-1~1 | RVS-2\*0.5 多芯软导线二芯以内 导线截面0.75mm2以内 | | m | | 223.0524 |  | |  |
| 25430314-2~1 | RVS-2\*1 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内 | | m | | 70.4052 |  | |  |
| 25430315-10~1 | WDZ-BYJ-1.5 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内 | | m | | 370.398 |  | |  |
| 25430507~1 | 网线 | | m | | 802.3218 |  | |  |
| 25430507~2 | 光纤 | | m | | 20.4 |  | |  |
| 26060101-2 | 电线管 公称直径20mm以内 | | m | | 621.9346 |  | |  |
| 26060101-2~1 | 电线管 公称直径20mm以内 | | m | | 20.6 |  | |  |
| 26064127 | 塑料护口(电线管用) dn20 | | 个 | | 96.38019 |  | |  |
| 26065122 | 镀锌电线管接头 φ20×1.5 | | 个 | | 160.63365 |  | |  |
| 26110301 | 接线箱 | | 个 | | 1 |  | |  |
| 27130311~2 | 无线吸顶AP | | 个 | | 2.02 |  | |  |
| 27210301 | 摄像机支架 | | 个 | | 11 |  | |  |
| 31110301 | 棉纱头 | | kg | | 1.800039 |  | |  |
| 31130106 | 其它材料费 | | 元 | | 25.524408 |  | |  |
| 918008 | 8位模块式信息插座 （双口） | | 个 | | 13.13 |  | |  |
| CL-D00002 | 电视机 | | 台 | | 1 |  | |  |
| ZC0001 | 室外视频监控器 | | 台 | | 1 |  | |  |
| ZC0002 | 室内视频监控器 | | 台 | | 10 |  | |  |
| ZC0006 | 路由器 | | 台 | | 3 |  | |  |
| ZC0007 | 按钮安装 DC24V | | 个 | | 10 |  | |  |
| ZC0008 | 呼叫显示主机 | | 台 | | 2 |  | |  |
| ZC0010 | 硬盘录像机 | | 台 | | 1 |  | |  |
| ZC0011 | 显示设备 | | 台 | | 1 |  | |  |
| ZC0012 | 电源设备 | | 台 | | 11 |  | |  |
|  | 材料小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 98050107 | 数字万用表 PF-56 | | 台班 | | 2.930931 |  | |  |
| 98050108 | 数字万用表 34401A | | 台班 | | 0.5 |  | |  |
| 98070105 | 电视测试信号发生器 CC5361 | | 台班 | | 2.7 |  | |  |
| 98370101 | 便携式计算机 | | 台班 | | 0.81 |  | |  |
| 98390101 | 彩色监视器 14" | | 台班 | | 4.95 |  | |  |
| 99250303 | 交流弧焊机 容量21kVA | | 台班 | | 2.152179 |  | |  |
| 99370502 | 小型工程车 | | 台班 | | 1.35 |  | |  |
|  | 机械小计 | | 元 | |  |  | |  |
|  | 总合计 | | 元 | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：中央空调 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 计算公式 | | | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | | 分部分项工程费 | | |  |
| 2 | 人工费 | | 分部分项人工费 | | |  |
| 3 | 材料费 | | 分部分项材料费 | | |  |
| 4 | 施工机具使用费 | | 分部分项机械费 | | |  |
| 5 | 企业管理费 | | 分部分项管理费 | | |  |
| 6 | 利润 | | 分部分项利润 | | |  |
| 7 | 措施项目费 | | 措施项目合计 | | |  |
| 8 | 单价措施项目费 | | 单价措施项目合计 | | |  |
| 9 | 总价措施项目费 | | 总价措施项目合计 | | |  |
| 10 | 其中：安全文明施工措施费 | | 安全文明施工费 | | |  |
| 11 | 其他项目费 | | 其他项目费 | | |  |
| 12 | 其中：暂列金额 | | 暂列金额 | | |  |
| 13 | 其中：专业工程暂估 | | 专业工程暂估价 | | |  |
| 14 | 其中：计日工 | | 计日工 | | |  |
| 15 | 其中：总承包服务费 | | 总承包服务费 | | |  |
| 16 | 规费 | | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | | |  |
| 17 | 社会保险费 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*2.4% | | |  |
| 18 | 住房公积金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0.42% | | |  |
| 19 | 环境保护税 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费}\*0% | | |  |
| 20 | 税金 | | {分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01}\*9% | | |  |
| 21 | 工程造价 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-甲供材料费\_含设备/1.01-0 | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：中央空调 | | | | | | 标段： | | 第1页 共4页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  | | 空调工程 |  | | 1 | |  |  |
| 2 | 030701003002 |  | | 空调器  【项目特征】  1、名称：空调室外机  2、型号：HVR-280W/SM2FZBpi  3、规格：制冷/制热=28.0/31.5W N=7.33kW;三相 G=200kg  4、隔振垫（器）、支架形式、材质：4 | 台(组) | | 1 | |  |  |
|
| 3 | 7-11 | 换 | | 空调器安装 落地式 重量1t以内 | 台 | | 1 | |  |  |
| 4 | 10-414 |  | | 弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内 | 个 | | 4 | |  |  |
| 5 | 030701003052 |  | | 空调器  【项目特征】  1、名称：空调室外机  2、型号：HVR-335W/SM2FZBpi  3、规格：制冷/制热=33.5/37.5W N=8.73kW;三相 G=230kg  4、隔振垫（器）、支架形式、材质：4 | 台(组) | | 1 | |  |  |
|
| 6 | 7-11 | 换 | | 空调器安装 落地式 重量1t以内 | 台 | | 1 | |  |  |
| 7 | 10-414 |  | | 弹簧减震器安装 外形直径或边长 100mm以内 | 个 | | 4 | |  |  |
| 8 | 030701003030 |  | | 空调器  【项目特征】  1、名称：四面出风嵌入机  2、型号：HVR-112Q/G2FZBp  3、规格：室内机;制冷/热量11.2/12.5kW;配电:220V/ 0.08KW;噪声限值:45dB(A)，配冷凝水提升泵  4、安装形式：吊装 | 台(组) | | 2 | |  |  |
|
| 9 | 7-8 | 换 | | 空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内 | 台 | | 2 | |  |  |
| 10 | 030701003053 |  | | 空调器  【项目特征】  1、名称：四面出风嵌入机  2、型号：HVR-63Q/G2FZBp  3、规格：室内机;制冷/热量6.3/7.1kW;配电:220V/ 0.06KW;噪声限值:39dB(A)，配冷凝水提升泵  4、安装形式：吊装 | 台(组) | | 2 | |  |  |
|
| 11 | 7-8 | 换 | | 空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内 | 台 | | 2 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：中央空调 | | | | | | 标段： | | 第2页 共4页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 12 | 030701003046 |  | | 空调器  【项目特征】  1、名称：风管室内机  2、型号：HVR-28Q/G2FZBp  3、规格：室内机;制冷/热量2.8/3.2kW;配电:220V/ 0.06KW;噪声限值:31dB(A)，配冷凝水提升泵  4、安装形式：吊装 | 台(组) | | 2 | |  |  |
|
| 13 | 7-8 | 换 | | 空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内 | 台 | | 2 | |  |  |
| 14 | 030701003054 |  | | 空调器  【项目特征】  1、名称：风管室内机  2、型号：HVR-22KF/G2FZBp  3、规格：室内机;制冷/热量2.2/2.5kW;配电:220V/ 0.05KW;噪声限值:28dB(A)，配冷凝水提升泵  4、安装形式：吊装 | 台(组) | | 1 | |  |  |
|
| 15 | 7-8 | 换 | | 空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内 | 台 | | 1 | |  |  |
| 16 | 030701003055 |  | | 空调器  【项目特征】  1、名称：风管室内机  2、型号：HVR-28KF/G2FZBp  3、规格：室内机;制冷/热量2.8/3.2kW;配电:220V/ 0.07KW;噪声限值:31dB(A)，配冷凝水提升泵  4、安装形式：吊装 | 台(组) | | 5 | |  |  |
|
| 17 | 7-8 | 换 | | 空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内 | 台 | | 5 | |  |  |
| 18 | 030701003056 |  | | 空调器  【项目特征】  1、名称：风管室内机  2、型号：HVR-36KF/G2FZBp  3、规格：室内机;制冷/热量3.6/4.0kW;配电:220V/ 0.08KW;噪声限值:33dB(A)，配冷凝水提升泵  4、安装形式：吊装 | 台(组) | | 1 | |  |  |
|
| 19 | 7-8 | 换 | | 空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内 | 台 | | 1 | |  |  |
| 20 | 030701003057 |  | | 空调器  【项目特征】  1、名称：风管室内机  2、型号：HVR-71KF/G2FZBp  3、规格：室内机;制冷/热量7.1/8.0kW;配电:220V/ 0.12KW;噪声限值:37dB(A)，配冷凝水提升泵  4、安装形式：吊装 | 台(组) | | 1 | |  |  |
|
| 21 | 7-8 | 换 | | 空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内 | 台 | | 1 | |  |  |
| 22 | 030404034001 |  | | 线控器 | 个 | | 14 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：中央空调 | | | | | | 标段： | | 第3页 共4页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 23 | 4-339 | 换 | | 线控器 | 10套 | | 1.4 | |  |  |
| 24 | 030804010001 |  | | 低压铜及铜合金管件  【项目特征】  1、分支器综合 | 个 | | 12 | |  |  |
| 25 | 8-883 | 换 | | 低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径40mm以内 | 10个 | | 1.2 | |  |  |
| 26 | 031001004005 |  | | 铜管  【项目特征】  1、安装部位：室内  2、介质：冷媒管  3、材质、规格：磷脱氧无缝拉制紫铜管，管径综合  4、连接形式：氮气保护铜焊接  5、压力试验及吹、洗设计要求：进行压力试验和管道冲洗  6、备注：其他不详处参见图纸及规范要求 | m | | 95.3 | |  |  |
|
|
| 27 | 10-207 | 换 | | 室内给排水、采暖管道 铜管(螺纹连接) 公称直径20mm以内 | 10m | | 9.53 | |  |  |
| 28 | 10-371 |  | | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | | 0.953 | |  |  |
| 29 | 031001001006 |  | | 塑料管  【项目特征】  1、安装部位：室内  2、介质：空调冷凝水管  3、材质、规格：UPVC管 DN32  4、连接形式：零件连接  6、备注：其他不详处参见图纸及规范要求 | m | | 33.6 | |  |  |
|
| 30 | 10-309 | 换 | | 室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 | 10m | | 3.36 | |  |  |
| 31 | 031001001007 |  | | 塑料管  【项目特征】  1、安装部位：室内  2、介质：空调冷凝水管  3、材质、规格：UPVC管 DN25  4、连接形式：零件连接  6、备注：其他不详处参见图纸及规范要求 | m | | 49.6 | |  |  |
|
| 32 | 10-309 | 换 | | 室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 | 10m | | 4.96 | |  |  |
| 33 | 031208002002 |  | | 管道绝热  【项目特征】  1、绝热材料品种：B1级环保型消防级聚乙烯保温管壳  2、绝热厚度：20mm | m3 | | 0.36 | |  |  |
| 34 | 11-2251 |  | | 橡塑保温管道φ57mm以下 厚度20mm | m3 | | 0.36 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |
| **分部分项工程费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：中央空调 | | | | | | 标段： | | 第4页 共4页 | | |
| 序号 | 定额编号 | 换 | | 定额名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 综合单价 | 合价 |
| 35 | 080604010001 |  | | 系统调试 | 系统 | | 1 | |  |  |
| 36 | 7-F6 |  | | 第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
| 37 | 10-F6 |  | | 第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
| 38 | 0105 |  | | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | | 1 | |  |  |
| 39 | 010501002001 |  | | 带形基础  【项目特征】  C30空调外机基础 | m3 | | 0.63 | |  |  |
| 40 | 6-303 | 换 | | 非泵送现浇构件 C30条形基础 混凝土 无梁式 | m3 | | 0.63 | |  |  |
| 41 | 21-4 |  | | 现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板 | 10m2 | | 0.1575 | |  |  |
| 42 | 5-1 |  | | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内 | t | | 0.0132 | |  |  |
| 43 | 5-2 |  | | 现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内 | t | | 0.0309 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目费综合单价** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：中央空调 | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编号 | 换 | | 项目名称 | 单位 | | 工程量 | | 金额 | |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 031302001001 |  | | 安全文明施工费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.1 |  |  | | 基本费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.2 |  |  | | 增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1.3 |  |  | | 扬尘污染防治增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 031302002001 |  | | 夜间施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 031302003001 |  | | 非夜间施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 031302004001 |  | | 二次搬运 | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 031302005001 |  | | 冬雨季施工增加 | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 031302006001 |  | | 已完工程及设备保护 | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 031302008001 |  | | 临时设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 031302009001 |  | | 赶工措施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 031302010001 |  | | 工程按质论价 | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 031302011001 |  | | 住宅分户验收 | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 031302012001 |  | | 建筑工人实名制费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 031302090001 |  | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 031302091001 |  | | 特殊条件下施工增加费 | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 031302015001 |  | | 智慧工地费用 | 项 | | 1 | |  |  |
| 15 | 031302016001 |  | | 新冠疫情常态化防控 | 项 | | 1 | |  |  |
| 1 | 031301017001 |  | | 脚手架搭拆 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 7-F1 |  | | 第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 10-F1 |  | | 第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 4-F1 |  | | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 8-F1 |  | | 第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  | 11-F1 |  | | 第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：中央空调 | | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 00010203 | 一类工(安装工程) | | 工日 | | 3.792 |  | |  |
| 00010301\_05 | 混凝土工(二类工) | | 工日 | | 0.2898 |  | |  |
| 00010301\_06 | 钢筋工(二类工) | | 工日 | | 0.340011 |  | |  |
| 00010301\_07 | 模板工(二类工) | | 工日 | | 0.417375 |  | |  |
| 00010303 | 二类工(安装工程) | | 工日 | | 38.562 |  | |  |
| 00010303~1 | 二类工(安装工程) | | 工日 | | 35.8943 |  | |  |
| 00010303~2 | 二类工(安装工程) | | 工日 | | 0.46697 |  | |  |
| 00010303~3 | 二类工(安装工程) | | 工日 | | 1.7784 |  | |  |
|  | 人工小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 01010100 | 钢筋 综合 | | t | | 0.044982 |  | |  |
| 01130141~1 | 扁钢 ＜-59 | | kg | | 4.992 |  | |  |
| 02090101 | 塑料薄膜 | | m2 | | 1.0899 |  | |  |
| 02270131 | 破布 | | kg | | 0.072 |  | |  |
| 02290103 | 线麻 | | kg | | 0.0953 |  | |  |
| 03031209 | 自攻螺钉 M4×40 | | 十个 | | 2.912 |  | |  |
| 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 M6～12×12～50 | | 套 | | 43.264 |  | |  |
| 03070133 | 膨胀螺栓 M12×200 | | 套 | | 39.2768 |  | |  |
| 03210409 | 尼龙砂轮片 φ500×25×4 | | 片 | | 0.2592 |  | |  |
| 03270104 | 铁砂布 2# | | 张 | | 5.824 |  | |  |
| 03410205 | 电焊条 J422 | | kg | | 0.32181 |  | |  |
| 03410206~1 | 电焊条 J422 φ3.2 | | kg | | 0.1664 |  | |  |
| 03430511 | 铜气焊丝 | | kg | | 0.4236 |  | |  |
| 03510701 | 铁钉 | | kg | | 0.523845 |  | |  |
| 03570219 | 镀锌铁丝 10#～12# | | kg | | 3.7167 |  | |  |
| 03570225 | 镀锌铁丝 13#～17# | | kg | | 0.416 |  | |  |
| 03570237 | 镀锌铁丝 22# | | kg | | 0.312725 |  | |  |
| 03652422 | 钢锯条 | | 根 | | 36.7405 |  | |  |
| 04010611 | 水泥 32.5级 | | kg | | 35.3563 |  | |  |
| 04030102 | 黄砂 | | m3 | | 0.0953 |  | |  |
| 11112525 | 铅油 | | kg | | 1.1436 |  | |  |
| 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | | kg | | 0.9152 |  | |  |
| 12010103 | 汽油 | | kg | | 0.08 |  | |  |
| 12050311 | 机油 | | kg | | 1.7001 |  | |  |
| 12300378 | 硼砂 | | kg | | 0.132 |  | |  |
| 12310308 | 丙酮 | | kg | | 1.4144 |  | |  |
| 12310331 | 漂白粉 | | kg | | 0.08577 |  | |  |
| 12370305 | 氧气 | | m3 | | 2.4972 |  | |  |
| 12370335 | 乙炔气 | | kg | | 0.96 |  | |  |
| 12410101 | 粘结剂 | | kg | | 5.004 |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：中央空调 | | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 12430303~1 | 胶带 (9m/卷) | | 卷 | | 10.08 |  | |  |
| 13120503 | 橡塑保温板 | | m3 | | 0.3708 |  | |  |
| 14130103-3~2 | 脱氧亚磷无缝铜管 φ15.9/9.5 | | m | | 97.206 |  | |  |
| 14310377~1 | 承插塑料排水管 dn32 | | m | | 32.4912 |  | |  |
| 14310377~2 | 承插塑料排水管 dn25 | | m | | 47.9632 |  | |  |
| 15110521 | 室内铜管螺纹连接接头零件 DN20 | | 个 | | 109.7856 |  | |  |
| 15112501-3~1 | 分支器 综合 | | 个 | | 12 |  | |  |
| 15230307~1 | 承插塑料排水管件 dn32 | | 个 | | 30.3072 |  | |  |
| 15230307~2 | 承插塑料排水管件 dn25 | | 个 | | 44.7392 |  | |  |
| 15370707 | 单管卡子 DN25 | | 个 | | 16.1057 |  | |  |
| 15430305 | 透气帽(铅丝球) DN50 | | 个 | | 2.1632 |  | |  |
| 19110104 | 管子托钩 DN20 | | 个 | | 13.7232 |  | |  |
| 23230131-2~1 | 线控器 | | 只 | | 14.28 |  | |  |
| 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 | | m | | 4.27 |  | |  |
| 30250111 | 减震器 | | 台 | | 8 |  | |  |
| 31110301 | 棉纱头 | | kg | | 10.7002 |  | |  |
| 31130106 | 其它材料费 | | 元 | | 17.1775 |  | |  |
| 31132507 | 回库修理、保养费 | | 元 | | 0.165375 |  | |  |
| 31150101 | 水 | | m3 | | 2.612836 |  | |  |
| 31150101~1 | 水 | | m3 | | 4.765 |  | |  |
| 31150301 | 电 | | kW·h | | 12.48 |  | |  |
| 32010502 | 复合木模板 18mm | | m2 | | 0.3465 |  | |  |
| 32020115 | 卡具 | | kg | | 0.02205 |  | |  |
| 32020132 | 钢管支撑 | | kg | | 0.234675 |  | |  |
| 32090101 | 周转木材 | | m3 | | 0.010395 |  | |  |
| 50030101~2 | 空调室外机 HVR-280W/SM2FZBpi | | 台 | | 1 |  | |  |
| 50030101~29 | 四面出风嵌入机 HVR-112Q/G2FZBp | | 台 | | 2 |  | |  |
| 50030101~45 | 风管室内机 HVR-28Q/G2FZBp | | 台 | | 2 |  | |  |
| 50030101~51 | 空调室外机 HVR-335W/SM2FZBpi | | 台 | | 1 |  | |  |
| 50030101~52 | 四面出风嵌入机 HVR-63Q/G2FZBp | | 台 | | 2 |  | |  |
| 50030101~53 | 风管室内机 HVR-22KF/G2FZBp | | 台 | | 1 |  | |  |
| 50030101~54 | 风管室内机 HVR-28KF/G2FZBp | | 台 | | 5 |  | |  |
| 50030101~55 | 风管室内机 HVR-36KF/G2FZBp | | 台 | | 1 |  | |  |
| 50030101~56 | 风管室内机 HVR-71KF/G2FZBp | | 台 | | 1 |  | |  |
| 80212117 | 预拌混凝土(非泵送型) C30 | | m3 | | 0.6426 |  | |  |
|  | 材料小计 | | 元 | |  |  | |  |
| 31130537 | 其它机械费 | | 元 | | 4.48 |  | |  |
| 99052107 | 混凝土振捣器 插入式 | | 台班 | | 0.04347 |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |
| **人材机汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：中央空调 | | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | |
| 材料编号 | 材料名称 | | 单位 | | 用量 | 现行价 | | 合价 |
| 99070906 | 载货汽车 装载质量4t | | 台班 | | 0.001103 |  | |  |
| 99071903 | 机动翻斗车 装载质量1t | | 台班 | | 0.08253 |  | |  |
| 99090503 | 汽车式起重机 提升质量5t | | 台班 | | 0.000788 |  | |  |
| 99091925 | 电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN | | 台班 | | 0.007743 |  | |  |
| 99170307 | 钢筋调直机 直径40mm | | 台班 | | 1.3E-05 |  | |  |
| 99170507 | 钢筋切断机 直径40mm | | 台班 | | 0.004471 |  | |  |
| 99170707 | 钢筋弯曲机 直径40mm | | 台班 | | 0.012102 |  | |  |
| 99190705 | 立式钻床 钻孔直径25mm | | 台班 | | 0.0832 |  | |  |
| 99210103 | 木工圆锯机 直径500mm | | 台班 | | 0.025988 |  | |  |
| 99230123 | 砂轮切割机 Φ400 | | 台班 | | 0.0612 |  | |  |
| 99250304 | 交流弧焊机 容量30kVA | | 台班 | | 0.016839 |  | |  |
| 99250707 | 对焊机 容量75kVA | | 台班 | | 0.002952 |  | |  |
|  | 机械小计 | | 元 | |  |  | |  |
|  | 总合计 | | 元 | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | |