招标文件

项目名称：新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设

项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004

采 购 人：徐州市新沂生态环境局

采购代理机构：泾清项目管理有限公司

二〇二四年三月

总 目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标资料表	12

第四章  评标标准	20

第五章  采购需求	22

第六章  拟签订的合同文本	27

第七章  投标文件相关格式	40

# 第一章  投标邀请

泾清项目管理有限公司对新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004

项目名称：新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设

预算金额：采购包一：604万元；采购包二：390万元

最高限价：采购包一：604万元；采购包二：390万元

采购数量：详见采购需求

采购需求：详见第五章

注：本项目按采购包1→采购包2顺序评标，前一标段中标后可以参与后一标段评标，但不得再次被推荐为中标候选人。

合同履行期限：签订合同之日起，30天内完成。

本项目（是/否）接受联合体投标：采购包一接受联合体；采购包二不接受联合体，成交后不得转包或分包。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1．时间（时间期限）、地点、方式

招标文件提供期限：2024年3月18日至2024年3月22日。在“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统）或“徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）”（具体在本项目招标公告的附件），自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2024年4月8日北京时间09：30。

2.开标时间：2024年4月8日北京时间09：30。

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）采购文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（二）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在供应商，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：徐州市新沂生态环境局

地 址：新沂市建业路118号

联系人：马礼

联系方式：13585378310

2.采购代理机构信息

名称：泾清项目管理有限公司

地址：徐州市云龙区绿地领海3号楼1705室

联系人：吴佩

联系方式：13775833926

# 第二章  投标人须知

目 录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

- 一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

- 二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

- 三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：无。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

18.1电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（5）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

19.投标文件的要求

1.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

2.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20.提交投标文件的注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。

21.凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件。在规定时间内各投标人凭CA锁进行网上解密。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

23. 本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25.有下列情形之一的，其投标无效。

（1）不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

（4）不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（6）电子投标文件未按招标文件要求签章的；

（7）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（8）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

（9）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（10）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。

26.22.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

29. 评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1、资格性检查。

2、符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 六、定标

34. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

35. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

- 七、政府采购合同

37. 签订政府采购合同（合同签订方式）

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

37.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

38. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

39.履约保证金

39.1中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交《投标资料表》规定金额的履约保证金。

39.2 如果中标人没有遵守本章38.1 或本章39.1 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

39.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在存放期间，不计利息。

40. 腐败和欺诈行为

40.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1、腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

40.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

- 八、询问和质疑

41. 询问和质疑

根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

- 九、电子招标投标交易平台

42. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

43. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

44. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息。“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款 项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市新沂生态环境局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：泾清项目管理有限公司 |
| 6. | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微的采购的项目。 3.本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 1.本项目采购包一接受联合体 1.1每个联合体供应商最多由2家单位组成，各成员均应为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的具有独立法人资格的单位； 1.2由同一专业的单位组成的联合体参与采购活动时，按照资质等级较低的单位确定资质等级 1.3同一潜在社会资本不能同时参加两个及以上联合体，也不能既独立参与投标又组成联合体参与采购活动； 1.4联合体各方应签订联合体协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任； 1.5联合体组成后不得再发生变化；成交后，未经采购人书面同意，联合体的成员结构、相互关系等均不得变动。 2.本项目采购包二不接受联合体 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 5.查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用中国（江苏）”网（http://www.jscredit.gov.cn/）； ④“信用中国（徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn） ⑤“江苏省政府采购信用评价系统”。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 7.1 | 招标代理服务费由中标人支付，标准见附件《招标代理服务收费标准》。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 不安排现场踏勘 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 11.1 | 投标文件的语言为中文。 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 12.1 12.2 | 线上投标文件编制要求（以电子采购文件提供的格式和要求为准），投标人需编制目录、注明页码，便于查询。 一、《投标函》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、《授权委托书》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文 件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 三、价格部分 1.《开标一览表》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2.《分项价格表》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1.投标人（如供应商是联合体，则为各方）具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人营业执照或事业单位法人证书或其他组织有效的合法证明文件，提供以上证明文件扫描件，加盖电子签章； 2.财务状况报告，加盖电子签章，至少提供（如供应商是联合体，则为各方）： 即提供投标人的本项目开标时间前六个月内（不含开标当月）任何日期的资产负债表和利润表月报表（扫描件）；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告（原件扫描件）（2022年度或2023年度，应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表））； 3.投标人（如供应商是联合体，则为各方）在本项目开标时间前6个月内任何日期的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各1份，加盖电子签章； 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件证明。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，加盖电子签章[即投标文件中提供至少1名为本项目服务人员的劳动合同书或技能证书扫描件]（如供应商是联合体，则为各方）。 5.投标人（如供应商是联合体，则为各方）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.联合体协议书（如为联合体投标需提供联合体协议书，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 五、技术部分 1.技术要求（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 2.项目整体实施方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 3.系统集成方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 4.售后服务方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 5.评分细则中评分得分需提供的相关证明材料。 六、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 七、商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》） 2.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》） 3.人员配备（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）。 4.投标人其它证明文件及材料。 5.投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库(2020)46号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 4.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 5.投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 八、其他部分： （一）所投产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。 （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书扫描件。扫描件不需提交原件核查。 （2）环境标志产品认证证书扫描件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 （二）所投产品的节能产品认证证书扫描件（如有）。 （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书扫描件。扫描件不需提交原件核查。 （2）节能产品认证证书扫描件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 13.2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章《采购需求》及招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| 14.3 | 本项目不接受超过994万元（采购包一604万元、采购包二390万元）（采购项目预算金额）以上的报价。 报价包括产品价、运费、安装、税金、售后及投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 15.1 | 以人民币报价。 |
| 20.1 | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 1.投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 2.投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3.投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 21 | 投标文件接收截止时间：2024年4月8日北京时间09：30 投标人应在提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| 26.1 | 开标时间：2024年4月8日北京时间09：30 开标地点：苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 招标文件规定的需要公示的内容：投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| 28. | 采用综合评分法。 |
| 29.1 （四） | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按售后服务方案得分由高到低顺序排列。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| 37.1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 39.1 | 履约保证金：无。 |
|  | 八、询问和质疑 |
| 41. | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 质疑接收人：吴佩 联系电话：13775833926 地址：徐州市云龙区绿地领海3号楼1705室。 |
| 附加 说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》的数据文件（WORD格式）。 中标人中标后应在中标（成交）公告发布之日起3个工作日内将中标代理服务费（金额按照本章附件“招标代理服务收费标准”执行）通过网银、电汇、转账等方式汇入泾清项目管理有限公司账户。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.账户信息：

开户人：泾清项目管理有限公司徐州分公司

开户行：中国银行股份有限公司徐州新城区支行

账  号：550872375243

# 评标标准

采购包一评分标准

| 项目及分值 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注:供应商所投产品全部为中小微企业制造或供应商及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以供应商提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 得分四舍五入保留小数点后2位。 |  |
| 商务部分（17分） | 投标人业绩 （4分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人主持或参与建设过类似湖泊或河流蓝藻监测预警平台、水质监测平台系统信息化平台项目业绩的，每提供1项类似项目业绩得2分；最高得4分。 评审依据：以上材料提供有效期内的合同扫描件并加盖电子签章。 |  |
|  | 投标人 评价 （4分） | 投标人具备质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、管理体系认证证书（IT服务管理）每提供一个证书得1分，本项最高得4分，未提供的不得分。 评审依据：投标人投标文件中提供证书原件扫描件并加盖电子签章。 |  |
|  | 人员配备 （9分） | 项目负责人（3分） | 项目负责人具有通信类或环境类相关专业高级职称得3分，中级职称得2分，其它不得分。 评审依据：提供以上人员职称证明、证书扫描件并加盖电子签章，并提供投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料。 |
|  |  | 技术团队配置（6分） | 投标人项目团队技术人员职称：具有自然科学研究正高级（研究员、教授）或环境类高级工程师职称得2分；具有自然科学研究副高级（副研究员、副教授）或环境类副高级工程师等职称得1分；具有中级及以下职称不得分；此小项满分6分。累计计分人数不超过3人。 注：提供以上人员名单和岗位证书扫描件并加盖电子签章，并提供投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料。 |
| 技术部分（53分） | 技术要求（20分） | 所有技术参数全部满足或优于招标文件中“招标项目的技术规格、要求和数量等”技术参数的，得20分，加“▲”为重要指标，每有一项负偏离扣2分，扣完为止，本项最高得20分，最低0分。 |  |
|  | 项目整体实施方案（15分） | 根据投标人提供的整体实施方案（是否正确理解项目需求和特点, 对本项目重点与难点分析是否准确，拟采用对策的是否具有可行性、针对性, 质量保证措施是否合理可行，进度安排是否合理,项目参加人员和专业配置是否合理，研究基础和条件是否具备等）的科学性、合理性、针对性三个方面进行独立评审并打分。 方案科学性（5分）方案科学性强的得5分；科学性较强的得3分；科学性一般的得1分；未提供不得分。 方案合理性（5分）方案合理性强的得5分；合理性较强的得3分；合理性一般的得1分；未提供不得分。 方案针对性（5分）方案针对性强的得5分；针对性较强的得3分；针对性一般的得1分；未提供不得分。 评审依据：提供整体实施方案并加盖电子签章。未提供不得分。 |  |
|  | 系统集成方案(10分） | 按照技术规范并结合项目所在地域、仪器设备和水文水质等情况，提供完整的系统集成设计方案。方案科学合理、系统设备先进实用的得10分；方案较科学合理、系统设备较先进实用的得7分；方案科学合理性一般、系统设备先进实用性一般的得4分；方案科学合理性较差、系统设备先进实用性较差的得1分；未提供不得分。 评审依据：提供系统集成方案并加盖电子签章，未提供不得分。 |  |
|  | 售后服务方案(8分） | 投标人须根据本项目性质提供完整的售后服务方案。包括但不限于售后人员团队、响应时间、应急响应措施、备品备件等内容。售后服务工作计划完整、科学合理的，得8分；售后服务计划较完整、合理性较强的，得5分；售后服务计划一般的得2分，不提供不得分。 评审依据：提供售后服务方案并加盖电子签章，未提供不得分。 |  |

采购包二评分标准：

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30（小数点保留两位）。 注：供应商所投产品全部为中小微企业制造或供应商及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以供应商提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 技术 部分（60分） | 产品技术规格 （30分） | 所有技术参数全部满足或优于招标文件中“招标项目的技术规格、要求和数量等”技术参数的，得30分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止，本项最高得30分，最低0分。（注：“▲”标注项要求提供相关检测报告或其他证明的，须按要求提供检测报告或证明材料，未按要求提供或未提供检测报告的，视为不满足分析仪技术及性能要求。） |
|  | 系统集成方案（10分） | 根据投标人提供的系统集成方案进行综合评审。 1.方案考虑周全、针对性强的得10分； 2.方案考虑较周全、针对性较强的得7分； 3.方案考虑基本周全、针对性一般的得4分； 4.方案考虑不周全、针对性较差的得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 实施方案 （10分） | 根据投标人提供的实施方案（包含但不限于：①施工管理方案、②进度计划、③设备安装调试和联网方案、④验收方案）进行综合评审： 1.方案考虑周全、针对性强的得10分； 2.方案考虑较周全、针对性较强的得7分； 3.方案考虑基本周全、针对性一般的得4分； 4.方案考虑不周全、针对性一较差的得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | 根据投标人提供的售后服务方案（包含但不限于：①售后服务网点及人员、②售后质量保证范围、③响应时间及响应措施）进行综合评审：由评委对投标方案进行综合比较。 1.方案考虑周全、针对性强的得10分； 2.方案考虑较周全、针对性较强的得7分； 3.方案考虑基本周全、针对性一般的得4分； 4.方案考虑不周全、针对性较差的得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
| 商务 部分 （10分） | 人员配备 （2分） | 投标人中标后投入2名技术服务人员，且均具有中国环境监测总站颁发的个人地表水自动监测技术与运维管理合格证书的得1分；中标后投入1名技术服务人员，且均具有中国环境监测总站颁发的个人地表水自动监测技术与运维管理合格证书的得0.5分；本项最高得1分，不提供不得分。 注：提供人员身份证、证书扫描件及投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明材料扫描件并加盖电子签章。 |
|  |  | 投标人为本项目配备的项目经理具备环境相关专业中级及以上工程师证书的，得1分，其他不得分。本项最高得1分。不提供不得分。 注：投标文件中提供人员身份证、证书扫描件及投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明材料扫描件并加盖电子签章。 |
|  | 投标人 评价 （4分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，本项最高得4分，不提供的不得分。（投标人投标文件中提供证书原件扫描件并加盖电子签章。） |
|  | 业绩 （4分） | 投标人具有和本项目相关的业绩案例，合同签订日期在2020年1月1日以后，合同内容为水质自动站建设的类似项目业绩，指标至少包含常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等9项，每提供一个得2分，最高4分。 注：投标文件中须合同原件扫描件并加盖电子签章。 |

# 采购需求

一、项目概况

项目名称：新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设

项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004

采购预算：采购包一：604万元；采购包二：390万元。

二、采购方式

公开招标；

- 项目简要说明

（一）项目基本概况介绍：

根据《新沂市骆马湖生态环境监测监控能力提升工作方案》，新沂市计划在骆马湖湖面建设5座浮标水质监测站，购置无人监测船，更新新店饮用水水源地水质自动监测站并增加监测因子，同时构建骆马湖天空地水一体化监测预警平台，整合水质自动监测站监测、浮标监测、无人船监测等手段，掌握全湖水质现状情况和信息，实现全湖蓝藻模拟预测与风险评估，初步形成新沂骆马湖生态环境监测监控网络。

（二）本项目划分成2个采购包，采购包一：建设监测预警平台（含3个65寸以上显示屏）、浮标水质监测站、购置无人监测船及搭载监测车辆，自验收之日起，免费1年运行维护服务，采购预算为人民币604万元；采购包二：新店饮用水水源地水质自动监测站设备更新和增加监测因子，验收之日起，免费1年运行维护服务，采购预算为人民币为390万元。

完成时限：签订合同之日起，30天内完成。

采购包一建设内容和需求指标：

采购包一：接受联合体

采购包一建设内容：

| 序号 | 建设事项 | 建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骆马湖天空地水一体化监测预警平台 | 整合水质自动监测站、浮标监测、无人船等监测数据（含3个65寸以上显示屏），具备1、数据管理与可视化，2、模型管理， 3、模型计算结果可视化，4、蓝藻集聚长/短期预报，5、蓝藻应急措施效果模拟与评估，6、蓝藻应急预案生成，7、预警报告查询与发布功能 | 1 |
| 2 | 湖面水域浮标水质监测站 | 配备水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度、水温）、总磷、总氮、总叶绿素a、藻类密度等监测指标，同时配备视频监控。 | 5 |
| 3 | 无人水质监测船和搭载车辆 | 配备水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度、水温）、总磷、总氮、总叶绿素a、藻类密度等监测指标 | 1 |

1、天空地水一体化监测预警平台研发需求

1.1总体要求

▲1）数据管理与可视化：包含数据的导入，导出，目录管理，监测数据可视化等功能；

2）模型管理：包含各业务模型的注册、模型发布、模型注销、模型更新、参数率定、模型验证、模型启动、模型监控等功能；

▲3）模型计算结果可视化：可将业务模型计算结果与GIS底图叠加展示，并提供模型运算结果和实际监测数据或者历史监测数据的对比功能；

▲4）监测预警报告查询与发布：基于蓝藻现状监测、统计分析、经验预警等结果自动生成监测预警报告，具备报告查询、展示和下载功能。

1.2视频/图像数据蓝藻集聚监测模型

1）视频/图像数据蓝藻集聚监测模型1套。对于湖体中的关键位置，通过固定点位摄像头对蓝藻进行连续监测，研发面向视频/图像数据的蓝藻计算机自动提取与分析算法，实现异常信息的及时掌握以、超标自动报警。

2）模型性能须满足如下要求：模型具备兼容常见格式的视频及图像数据的能力；单张视频图片帧的处理时长≤10分钟；蓝藻集聚面积自动提取结果误差不超过20%。

1.3蓝藻集聚卫星遥感监测模型

1）基于卫星遥感影像数据的蓝藻水质监测方法和模型，实现蓝藻水质信息自动提取；

▲2）构建蓝藻和关键水质参数历史档案库，支持蓝藻统计分析（蓝藻日历、面积/覆盖度、强度等级、原始卫星影像数据查询等）。

3）模型性能须满足如下要求：模型具备兼容MODIS传感器卫星影像数据的能力；单幅卫星影像的处理时长≤20分钟；蓝藻集聚面积自动提取结果误差不超过20%。

1.4 蓝藻发生经验预警模型

▲1）可根据水文、气象、水质等因子实现湖泊重点区域蓝藻发生概率预测；

2）模型计算效率：在硬件配置满足要求的条件下，模型计算耗时不超过0.5小时；

▲3）预测时长：未来2日，逐日；

4）预测准确率：蓝藻发生概率预测结果准确率不低于70%。

备注：以上带“▲”内容需要提供软件系统截图作为佐证。

2、湖面水域浮标水质监测站

2.1浮标组成

水质监测浮标系统应包括：浮体单元、数据采集处理与处理系统、供电系统、北斗导航定位系统、水质分析检测、辅助设备等。

2.2浮体单元

1、浮标体包括浮体、太阳能航标灯、船体固定系统（由系留环、锚链和锚或绳索组成）、北斗导航定位模块、太阳能供电系统（至少支持30个阴天）、水下仪器放置管、电子舱（预留数采仪的电源进线孔、仪表数据进线孔、SMA天线出线孔）、实时视频等。

▲2、浮体浮力大、结构简单、可靠性强、负载大，便于人工投放、回收及维护。

3、能够承载各种仪器设备长期不变形；

4、具有自体防撞保护功能，碰撞时不会损坏碰撞物（如船只等），浮体本身也不损坏不沉没，能够有效保护搭载的仪器设备；

▲5、浮体具备预防水生物的附着，抗腐蚀性强；

▲6、设备集成度高，可监测多种水质因子，组合、扩展灵活采用模块化设计，可实现多项参数的灵活配置；

▲7、系统具备1小时1次的监测能力，可根据需要任意设定监测频次(5min、10min、30min等)；

8、防水性：系统密封舱水密性好，内置温湿度传感器，保证供电系统和监测设备的正常运行；

9、实施视频监控：搭载高分辨率视频系统，实时传输高清视频。

注：以上▲功能需提供具有法定计量质量检测机构出具的检测报告佐证。

2.3数据采集处理与处理系统

1、集数据采集、存储、系统控制及远程通信功能于一体，采用多种通讯方式，外部接口全部采用数字隔离和防浪涌技术，防静电、抗干扰能力强，为数据采集传输提供强力的保证。能实现对所有现场设备（常规五参数/COD/氨氮等）进行数据采集并可实现双向数据传送（反控）功能。

2、数据采集、转换模块灵活、稳定和可靠，同时具备数据存储能力，在现场监控和数据传输单元无法正常工作时，保证历史数据的正常传输。

1)	供电：DC12V±3V

2)	通讯接口：2个RS485、2个RS232

3)	模拟量：≥6路模拟量输入接口

4)	开关量：≥2路开关量输入接口

5)	≥1路继电器输出接口

6)	内置大容量数据存储空间：提供16MB 的数据存储空间，可存储10 年以上的采集数据

7)	低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗

8)	远程管理功能：支持远程参数配置（同时支持平台配置方式和短信配置方式）、远程程序升级，提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理（可选）

3、双向通讯；具备自容功能，将采集的数据存于本地储存中，在通讯偶尔中断时不丢数据，通讯恢复后，存的数据立即传输；通过卫星通讯实现无线网络传输，可在任意点组建网络。

1)	可现场或远程对系统设置连续或间歇的运行模式，可实现设备远程状态监控和参数设置；

2)	控制系统能对仪器进行一些基本功能的控制，如待机控制、工作模式控制、校准控制、清洗控制等；

3)	在满足现场控制点的基础上具有10%以上的备用控制点，以备日后控制单元的修改和升级；

4)	具备自动启动和自动恢复功能；

5)	输出信号采用4-20mA和RS-485/232等标准接口。

2.4供电系统

供电系统由太阳能、充电控制器、蓄电池组成；太阳能供电装置使用高性能太阳能电池板，安装在浮体上。在电子舱内配备免维护可充电蓄电池，满足晚上或阴雨天仍能向浮标系统正常供电，不影响设备正常工作；充电电路含保护装置，防止在蓄电池充满电时太阳板仍向蓄电池继续充电，减损蓄电池的容量。

2.5北斗导航定位系统

采用北斗导航定位装置进行定位，实时监测系统平台经纬度，可按照预设的时间周期向后台回传系统平台的位置信息。户外北斗导航定位系统采用防风防雨抗日晒耐腐蚀设计，定位精度应小于15米，实时监测浮标的经纬度。浮标系统应可根据北斗导航定位系统数据进行围栏报警，当系统平台超过后台监控平台设定的移动区域时，后台将立即自动报警，能有效防止偷盗、碰撞漂移和锚缆断裂等意外事件。

2.6水质分析监测单元

由pH传感器、电导率传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、温度传感器、藻密度、叶绿素a、总磷、总氮组成。

监测指标各技术参数及性能要求

| 序号 | 监测指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 1)测定方法：热电阻/热电偶 2)量程：0～60℃，可调 3)准确度：±0.2℃ 4)重复性：≤0.3℃ 5)MTBF：≥720 h/次 6)响应时间：≤30s。 |
| 2 | pH | 1)测定方法：玻璃电极法 2)量程：0～14pH，可调 3)准确度：±0.1pH 4)重复性：≤0.05pH 5)漂移（pH=4、7、9）：±0.1 pH 6)MTBF：≥720 h/次 7)响应时间：≤30s 8)温度补偿精度：±0.1 pH 9)实际水样比对试验：±0.1 pH |
| 3 | 电导率 | 1)测定方法：电极法 2)量程：0~200 mS/cm，可调 3)准确度：±1% 4)重复性：±1% 5)零点漂移：±1% 6)量程漂移：±1% 7)响应时间（T90）：≤30s 8)温度补偿精度：±1% 9)MTBF：≥720 h/次 10)实际水样比对试验：±1% |
| 4 | 溶解氧 | 1)测定方法：荧光法/电极法 2)量程：0～20 mg/L，可调 3)零点漂移：±0.3 mg/L 4)量程漂移：±0.3 mg/L 5)重复性：≤±0.15mg/L 6)响应时间（T90）：≤60s 7)温度补偿精度：±0.3 mg/L 8)MTBF：≥720 h/次 9)实际水样比对试验：±0.3 mg/L |
| 5 | 浊度、总磷、总氮 | 1)测量原理：光谱法 2)监测因子：总磷、总氮，浊度等 3)波长范围：150~900nm 4)分辨率：1nm，2048像素阵列 5)波长示值误差：±1nm 6)光程10mm 7)光源：闪烁氙灯 8)工作电压：DC12V 9)工作温度：-10℃~45℃ 10)功耗：＜5W |
| 6 | 藻密度、叶绿素a | 藻密度 测量方法：荧光法 量程：0- 100 μg/L或0-100 RFU； 线性： R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（全量程 ） 分辨率：0.01 μg/L或0.01 RFU 叶绿素a 测量方法：荧光法 量程：0-400 μg/L Chl 或0-100 RFU 分辨率：0.01 μg/L Chl或0.01 RFU 线性：R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（全量程） 1）适于在气温-5℃～+50℃的环境条件下长期连续运行； ▲2）所有传感器可以湿拔插，可以现场拆卸、更换和维修； ▲3）所有传感器采用钛合金材质，满足深度达250米的运行环境；所有探头内置温度探头，实现温度补偿。 ▲4）主机接口自动识别探头改变，同一个接口可以分别接入所有传感器且无需再校准；校准过的探头拆下后，重新安装后无需校准即可使用。 ▲5）单一传感器的双荧光通道可同时测量叶绿素和蓝绿藻藻蓝能力； 6）无线蓝牙通讯，在野外不便接线情况下可传输数据，设置和校准仪器。 7）仪器软件应具有智能质量控制功能，能够自动检查故障和错误以保证成功的投放测量，确保避免故障、错误和数据丢失。 8）仪器存储容量应不小于512MB，应可存储不少于100万个读数记录，掉电不丢失数据；可查看实时数据和历史数据图表。 9）支持多通讯方式：USB、SDI12和RS232。 10） 应具有过压保护以避免由于单一传感器损坏导致整机损坏和数据丢失。 11）仪器具有提供集成其他传感器和支持未来扩展的辅助接口的能力。 注：以上▲功能需提供产品彩页证明材料 |

2.7辅助设备

1、固定系统应由系留环、锚链和锚组成，锚系采用多锚固定方式，并确保在不同水位情况下水中浮体的稳定。浮标和锚定之间应具有1.0-1.5倍于水深的绳索，绳索具有强度高、耐腐蚀等特点

2、浮体上应装备太阳能一体化航标灯，光色和闪烁间隔符合海事部要求，警示灯能在夜晚和雾天过往船舶绕道行驶。

3、浮体上应具有防盗功能，设备若被非法开启或移动，将触发自动报警。

3、无人水质监测船及搭载车辆

1）水质监测无人船系统应包括：无人船船体、水质在线分析仪、数据传输系统、智能船控系统。

2）无人船船体：船体应采用M型三体船设计，船体重心低、航行姿态平稳、航速快，船体中心能为传感器设备预留充足空间。船体应具有耐磨防撞特点。应具有本地化存储加4G网络控制系统功能。

▲船体规格要求：长度不低于1500mm，不高于1700mm；宽度不低于750mm，不高于800mm；高度不低于400mm, 不高于450mm

3）动力系统：应采用驱动装置采用直流无刷电机。搭载的电机应具有高扭矩最大可达6m/s。整个推进器的设计应和船体齐平，这样的设计方便船体放置、运输和投放。整个推进器应由前部的卡扣与尾部的螺丝与船体固定在一起，在发生故障时，可方便拆卸，迅速更换。

推进器类型要求：直流无刷电机

最大速度要求：6m/s

4） 供电系统：续航能力：3小时（经济航速1.5 米/秒时）；电池充放电次数：不少于500 次。电池可更换；电池保护：具有过充、过放电、防水及电池过热保护；电池容量：标配高能力密度锂电池。

5）导航系统：卫星定位，自主导航航行；北斗导航定位系统接收器：水平定位精度2.5 m，速度精度0.1 m/s。

6）视频监控系统：无人船标配搭载高分辨率视频系统以及智能屏幕遥控器，用户不但可以在电脑端查看视频数据，还可以在遥控器端实时查看视频。除了正常的视频之外，视频监控系统还提供水平355°垂直90°多视角；通过实时高清视频，可以判断船头情况进行实时视频避障。

7)智能感知水质在线分析仪:感知单元应由pH传感器、电导率传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、温度传感器、藻密度、叶绿素a、总磷、总氮组成。

参数同湖面水域浮标水质监测站参数。

8）数据传输通讯系统

①电台通讯：船体搭载全向通信电台天线，无岸基设计，在确保通信稳定的情况下可达到2km的有效作业距离。

②4G通讯：采用4G模式，无人船船体具备4G 数据传输功能，可接入后台指挥系统/数据监测系统。通过指挥中心/数据中心的统一部署，可远程操作现场无人船半自主工作，可发送航行/任务信息实现远程自主航行。无人船可实时向后台发送航行状态信息、任务系统执行状态，任务结果。支持多无人船同时工作同时回传。

9） 智能船控系统：可设置航行路线，自主航行；在无人干预下完成工作；工作结束后自主返航。船只可以在无遥控下根据北斗导航定位系统定位，自主导航行驶。支持多种原路返回功能，并能显示距离、总航程和剩余航程。具有接收和显示无人船信息功能，显示无人船方向、速度、温度、信号强度、电压、单次工作运行时间、总运行时间等；有异常情况会自动报警。可以接收地面站的命令，显示无人船的工作状态，可以将无人船的数据实时发送回地面基站，手动模式和自动模式随意切换，完成全部的航行控制和工作任务；可以处理各类信息数据采集与传输，可形成全水域关键参数水质态势分布图、 水质类别占比图、水污染因子扩散路径图等可视化的图、表和分析报告，可通过数据挖掘及周期性的多次监测掌握水质变化的规律。支持windows操作系统。

10）巡查车采购要求

巡查车需要能够搭载无人船，需求如下：

1、货仓尺寸长度1700mm以上，宽度1500mm以上，高度500mm以上。

2、燃油形式：汽油。

采购包二建设内容和需求指标：

采购包二：不接受联合体

采购包二建设内容：

| 序号 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统和数据采集传输系统 | 1 |
| 2 | 五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度、水温） | 1 |
| 3 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 1 |
| 4 | 氨氮水质自动分析仪 | 1 |
| 5 | 总磷水质自动分析仪 | 1 |
| 6 | 总氮水质自动分析仪 | 2 |
| 7 | 挥发酚水质自动分析仪 | 1 |
| 8 | 挥发性有机物水质自动分析仪 | 1 |
| 9 | 生物毒性水质自动分析仪 | 1 |
| 10 | 视频监控系统 | 1 |
| 11 | 蓝绿藻自动分析仪 | 1 |
| 12 | 叶绿素自动分析仪 | 1 |

一、水质自动监测站系统要求

（一）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《地表水自动监测技术规范（试行）》(HJ 915-2017)；

《地表水环境质量监测技术规范》（HJ/T91.2-2022）；

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）；

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）；

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）；

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）；

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）；

《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）；

《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）；

《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）；

《水质 叶绿素a的测定 分光光度法》（HJ 897-2017）

《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009 ）

《生物毒性水质自动在线监测仪技术要求 发光细菌法》（DB44/T 1946-2016）

《水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》（HJ 810-2016）

《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。

（二）通用技术要求

1.操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

2.供电要求

设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

3.使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

4.试剂供应

Ⅰ、需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

Ⅱ、仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一个月；

Ⅲ、仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

5.通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

通信协议符合《关于印发<国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求>和<国家地表水自动监测系统通信协议技术要求>的通知》

（三）自动分析仪器技术要求

1、方法原理

▲投标人提供的自动监测仪器的测量、校准、比对原理与使用试剂必须符合中国国家标准分析方法或中国环保行业分析方法，投标人必须说明所提供分析仪器的方法原理并提供相关设备的技术彩页或者技术白皮书等第三方佐证材料。

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 铂热电阻感测法 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 |
| 3 | 电导率 | 电极法 |
| 4 | 溶解氧 | 荧光电极法 |
| 5 | 浊度 | 90°散射法 |
| 6 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾氧化光度滴定法 |
| 8 | 总磷 | 过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 |
| 9 | 总氮 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法 |
| 10 | 蓝绿藻 | 荧光法 |
| 11 | 叶绿素a | 荧光法 |
| 12 | 水中VOC | 苯系物监测方法：GC-FID； 卤代烃监测方法：GC-ECD |
| 13 | 生物毒性 | 发光细菌法 |
| 14 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 |

2、仪器基本功能

（1）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

（2）具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能，具有仪器状态（测量、空闲、故障等）显示和远程显示功能，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。

（3）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，具备2小时1次的监测能力，且可根据需要任意设定监测频次。

（4）具有自动清洗功能、定期自动校准功能。具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。

（5）内置存储，可存储1年以上数据，并满足采购人平台实时调取数据需求。

3、水质自动分析仪器技术要求

（1）五参数在线分析仪

▲（提供第三方检测报告证明，检测报告复印件加盖投标人电子签章）

pH在线分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程范围 | pH 0-14pH，可调 |
| 重复性 | ≤±0.05pH |
| 漂移（pH=4、7、9） | ≤±0.03pH |
| 响应时间 | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ≤±0.06PH |
| 电压稳定性 | 指示值的变动≤±0.01PH |
| ▲实际水样比对试验 | ≤±0.05pH |

溶解氧在线分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0-20 mg/L，可调 |
| 重复性误差 | ≤±0.01mg/L |
| 零点漂移 | ≤±0.05mg/L |
| 量程漂移 | ≤±0.1mg/L |
| 响应时间 | ≤120s |
| 温度补偿精度 | ≤±0.15 mg/L |
| 电压稳定性 | 指示值的变动≤±0.01mg/L |
| ▲实际水样比对试验 | ≤±0.2mg/L |

电导率在线分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 测量范围 | 0-200ms/m，可调 |
| 重复性误差 | ≤±0.8% |
| 零点漂移 | ≤±0.06% |
| 量程漂移 | ≤±0.35% |
| 响应时间 | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ≤±1% |
| 电压稳定性 | 指示值的变动≤±0.01% |
| ▲实际水样比对试验 | ≤±0.4% |

浊度在线分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0－4000 NTU，可调 |
| 重复性误差 | ≤±1.5% |
| 零点漂移 | ≤±0.4% |
| 量程漂移 | ≤±1.6% |
| 线性误差 | ≤±0.8% |
| 电压稳定性 | ≤±0.2% |

温度在线分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻 |
| 测量范围 | -5～60.0℃，可调 |
| 测量偏差 | ±0.15℃ |

（2）高锰酸盐指数在线分析仪

①　技术要求

▲（提供第三方检测报告证明，检测报告复印件加盖投标人电子签章）

| ▲仪器原理 | 高锰酸钾氧化电位滴定法 （ORP电极法和光度法双结合判断滴定终点） |
| --- | --- |
| 量程 | 0～100mg/L，可调 |
| ▲重复性误差 | ≤±0.5% |
| 零点漂移 | ≤±1.2% |
| 量程漂移 | ≤±0.6% |
| ▲葡糖糖试验 | ≤±3%（测量误差） |
| 电压稳定性 | ≤±0.5% |
| 实际水样对比试验 | 相对误差绝对值的平均值±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |

②　性能要求

▲（以下性能提供第三方计量机构出具的检测报告证明，检测报告扫描件加盖投标人电子签章）

具有多种测量模式选择功能，包括：整点测量、间隔测量、外部触发等可选模式。

具有标定功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标定。

具有零点校准功能，可按设定时间间隔自动或手动进行零点校准。

具有标液校准功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标液校准。

具有零点核查功能，可按设定时间间隔自动或手动进行零点核查。

具有标液核查功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标液核查。

具有自动核查功能，支持24小时零点漂移自动核查，可设置核查间隔时间。

具有自动核查功能，支持24小时量程漂移自动核查，可设置核查间隔时间。

手动与自动两种校准模式，自行设定时间。

具有异常信息记录、上传功能。

具有运行日志记录功能。

具有数据显示，数据实时在线传输及数据保存功能。

具有状态显示功能，可显示测量、空闲、故障等状态。

测量周期小于60分钟。

抗浊度干扰的功能。

具有RS-232或RS-485标准通讯接口。

支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

具有试剂余量控制。

具有废液分离功能。

同时支持ORP电极滴定和吸光度滴定

（3）氨氮在线分析仪

①　技术要求

▲（提供第三方检测报告证明，检测报告扫描件加盖投标人电子签章）

| 仪器原理 | 水杨酸分光光度法 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测范围 | 0～100mg/L，可调 |  |
| ▲重复性 | ≤±0.5% |  |
| 24h低浓度漂移 | ≤0.001mg/L |  |
| 24h高浓度漂移 | ≤0.3% |  |
| ▲示值误差 | 20% | ≤±2% |
|  | 50% | ≤±1% |
|  | 80% | ≤±0.5% |
| 定量下限 | ≤0.02mg/L |  |
| 记忆效应 | 80%→20% | ≤±0.01mg/L |
|  | 20%→80% | ≤±0.04mg/L |
| 电压影响 | ≤±0.5% |  |
| pH影响 | ≤±2% |  |
| 环境温度影响 | ≤±0.5% |  |
| 实际水样对比试验 | 氨氮＜2.0mg/L，绝对误差≤0.05mg/L； |  |
|  | 氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤3%； |  |
| 最小维护周期 | ≥168h/次 |  |
| 数据有效率 | ≥95% |  |
| 一致性 | ≥99% |  |

②　性能要求

▲（以下性能提供出具的第三方检测报告证明，检测报告扫描件加盖投标人电子签章）

具有多种测量模式选择功能，包括：整点测量、间隔测量、外部触发等可选模式。

具有标定功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标定。

具有零点校准功能，可按设定时间间隔自动或手动进行零点校准。

具有标液校准功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标液校准。

具有零点核查功能，可按设定时间间隔自动或手动进行零点核查。

具有标液核查功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标液核查。

具有自动核查功能，支持24小时零点漂移自动核查，可设置核查间隔时间。

具有自动核查功能，支持24小时量程漂移自动核查，可设置核查间隔时间。

手动与自动两种校准模式，自行设定时间。

具有异常信息记录、上传功能。

具有运行日志记录功能。

具有数据显示，数据实时在线传输及数据保存功能。

具有状态显示功能，可显示测量、空闲、故障等状态。

测量周期小于60分钟。

抗浊度干扰的功能。

具有RS-232或RS-485标准通讯接口。

支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

具有试剂余量控制。

具有废液分离功能。

（4）总磷在线分析仪

①　技术要求

▲（提供第三方检测报告证明，检测报告扫描件加盖投标人电子签章）

| 仪器原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| --- | --- |
| 检测范围 | 0～50mg/L，可调 |
| ▲重复性误差 | ≤±0.6% |
| ▲零点漂移 | ≤±0.02% |
| 量程漂移 | ≤±0.4% |
| 直线性 | ≤±1.2% |
| 电压稳定性 | 指示值变动≤±1.3% |
| 实际水样对比试验 | 相对误差绝对值的平均值±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |

②　性能要求

▲（以下性能提供第三方机构出具的检测报告证明，检测报告扫描件加盖投标人电子签章）

具有多种测量模式选择功能，包括：整点测量、间隔测量、外部触发等可选模式。

具有标定功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标定。

具有零点校准功能，可按设定时间间隔自动或手动进行零点校准。

具有标液校准功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标液校准。

具有零点核查功能，可按设定时间间隔自动或手动进行零点核查。

具有标液核查功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标液核查。

具有自动核查功能，支持24小时零点漂移自动核查，可设置核查间隔时间。

具有自动核查功能，支持24小时量程漂移自动核查，可设置核查间隔时间。

手动与自动两种校准模式，自行设定时间。

具有异常信息记录、上传功能。

具有运行日志记录功能。

具有数据显示，数据实时在线传输及数据保存功能。

具有状态显示功能，可显示测量、空闲、故障等状态。

测量周期小于60分钟。

抗浊度干扰的功能。

具有RS-232或RS-485标准通讯接口。

支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

具有试剂余量控制。

具有废液分离功能。

（5）总氮在线分析仪

①　技术要求

▲（提供第三方检测报告证明，检测报告扫描件加盖投标人电子签章）

| 仪器原理 | 过硫酸钾氧化紫外分光光度法 |
| --- | --- |
| 检测范围 | 0～100mg/L，可调 |
| ▲重复性误差 | ≤±0.8% |
| ▲零点漂移 | ≤±0.4% |
| 量程漂移 | ≤±1.6% |
| 直线性 | ≤±1% |
| 电压稳定性 | 指示值的变动≤±1.5% |
| 实际水样对比试验 | 相对误差绝对值的平均值±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |

②　性能要求

▲（以下性能需提供第三方计量机构出具的检测报告证明，检测报告扫描件加盖投标人电子签章）

具有多种测量模式选择功能，包括：整点测量、间隔测量、外部触发等可选模式。

具有标定功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标定。

具有零点校准功能，可按设定时间间隔自动或手动进行零点校准。

具有标液校准功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标液校准。

具有零点核查功能，可按设定时间间隔自动或手动进行零点核查。

具有标液核查功能，可按设定时间间隔自动或手动进行标液核查。

具有自动核查功能，支持24小时零点漂移自动核查，可设置核查间隔时间。

具有自动核查功能，支持24小时量程漂移自动核查，可设置核查间隔时间。

手动与自动两种校准模式，自行设定时间。

具有异常信息记录、上传功能。

具有运行日志记录功能。

具有数据显示，数据实时在线传输及数据保存功能。

具有状态显示功能，可显示测量、空闲、故障等状态。

测量周期小于60分钟。

抗浊度干扰的功能。

具有RS-232或RS-485标准通讯接口。

支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

具有试剂余量控制。

具有废液分离功能。

（6）藻密度叶绿素分析仪

藻密度

测量方法：荧光法

量程：0- 100 μg/L或0-100 RFU；

线性： R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（全量程）

分辨率：0.01 μg/L或0.01 RFU

叶绿素a

测量方法：荧光法

量程：0-400 μg/L Chl 或0-100 RFU

分辨率：0.01 μg/L Chl或0.01 RFU

线性：R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（全量程）

1）适于在气温-5℃～+50℃的环境条件下长期连续运行；

▲2）所有传感器可以湿拔插，可以现场拆卸、更换和维修；

▲3）所有传感器采用钛合金材质，满足深度达250米的运行环境；所有探头内置温度探头，实现温度补偿。

▲4）主机接口自动识别探头改变，同一个接口可以分别接入所有传感器且无需再校准；校准过的探头拆下后，重新安装后无需校准即可使用。

▲5）单一传感器的双荧光通道可同时测量叶绿素和蓝绿藻藻蓝能力；

6）无线蓝牙通讯，在野外不便接线情况下可传输数据，设置和校准仪器。

7）仪器软件应具有智能质量控制功能，能够自动检查故障和错误以保证成功的投放测量，确保避免故障、错误和数据丢失。

8）仪器存储容量应不小于512MB，应可存储不少于100万个读数记录，掉电不丢失数据；可查看实时数据和历史数据图表。

9）支持多通讯方式：USB、SDI12和RS232。

10）应具有过压保护以避免由于单一传感器损坏导致整机损坏和数据丢失。

11）仪器具有提供集成其他传感器和支持未来扩展的辅助接口的能力。

注：以上▲功能需提供产品彩页证明材料

（7）水中VOC在线分析仪

| ▲测量方法 | 苯系物监测方法：GC-FID； 卤代烃监测方法：GC-ECD |
| --- | --- |
| ▲测量项目 | 19 种有机物定性定量分析（三氯甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、间-对二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯）。 |
| ▲定量下限 | 90%以上组分满足≤地表水标准限值的 1/4 |
| 量程 | 50%-200%地表水限值 |
| 系统定性重复性 | 100%组分≤0.2% |
| 系统定量重复性 | 100%组分≤10% |
| ▲系统示值误差 | ±20% |
| 系统标样加入试验 | 80% ~110% |
| 系统短期稳定性 | ≤10%（24 h） |
| 系统长期稳定性 | ≤10%（7d） |
| 系统线性 | R≥0.99 |
| 系统最小维护周期 | ≥168h |
| 进样器 | （0~25）ML |
| 吹扫捕集温度 | 室温-350℃ |
| 氢火焰离子化检测器（FID）最小检出限 | ≤1.3 pg C/s（正十六烷） |
| 微池电子捕获检测器（uECD）最低检出限 | ≤0.003 pg/mL （丙体六六六） |

（8）生物毒性在线分析仪

| ▲测量方法 | 双光路对照测量法 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 发光细菌急性毒性原理 |
| 符合标准 | GB/T 15441-1995 水质急性毒性的测定发光细菌法ISO 11348-2007 水质—水样对费舍尔弧菌发光抑制效应的测定（发光细菌法）第三部分：冻干菌法 |
| 测定周期 | 30分钟～24小时可调 |
| 测定量程 | 相对发光度：0～200%；抑制率：-100% ～ 100% |
| ▲温度控制组件 | 仪器有4个独立的温控组件 |
|  | 1、内置空调控制整机温度， |
|  | 2、测量仓温度控制组件， |
|  | 3、培养仓温度控制组件， |
|  | 4、菌种低温保存温度控制组件。 |
|  | （提供省级以上质量技术监督部门出具的检测报告证明及实物照片证明） |
| ▲温度控制误差： | 1、系统内置整机恒温控制系统（非外挂），误差≤±1.0℃； |
|  | 2、测量仓温度控制误差≤±1.0℃； |
|  | 3、培养仓温度控制误差≤±1.0℃； |
|  | 4、菌种低温保存温度控制组件≤±1.0℃； |
|  | （提供实物照片证明） |
| 纯水光损 | ±3% |
| 最小分析周期 | ≤30min |
| 测量重复性 | ≤10% |
| 灵敏度 | ≥95% |
| 特异度 | ≥95% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 最小维护周期 | 240h |
| 实际水样比对试验 | ≤20% |
| 加样误差 | ±5% |
| 加样精度 | ≤3% |
| 反应时间 | 5min、15min、30min可选 |
| ▲测试模式 | 国标模式/ISO模式自由切换 |
| ▲结果显示 | 1.测试过程中抑制率和相对发光度变化实时显示 |
| 抑制率和相对发光度自由切换，同时显示毒物当量 |  |
| ▲具有废液分离功能:测量废液、清洗废液分离。（提供实物照片证明） |  |
| ▲具有曲线绘制功能，可输入或读取测试结果，绘制浓度与相对发光度的标准曲线，计算毒物当量。（提供实物照片证明） |  |
| ▲具有双重恒温保障系统。（提供实物照片证明） |  |
| 显示·操作 | 配置10.4寸彩色液晶触摸屏 |
| ▲仪器采样系统:旋转采样（提供实物照片证明） |  |
| 模拟输出 | 4-20mA |
| 数字输出 | RS485 |
| 环境要求 | 温度：0～40℃，湿度≤90%不结露 |
| 电源接地 | AC220V±10%，50±2%Hz;配备3P插头，需要接地 |

（9）挥发酚在线分析仪

| ▲测量方法 | 4-氨基安替比林分光光度法 |
| --- | --- |
| 符合标准 | HJ 503-2009《水质挥发酚的测定 4- 氨基安替比林分光光度法》 |
| 测定量程 | 0-1/2/4m g/L 可扩展 |
| 检出限 | 0.001mg/L |
| 测量重复性 | ≤10% |
| 误差 | ≥0.02mg/L±10%;<0.02mg/L±0.002mg/L |
| ▲支持多点标定功能，可自动标液核查（提供实物照片证明） |  |
| 具有自我诊断功能，缺液报警功能。 |  |
| 断电后，来电自启动测量功能。 |  |
| ▲自动标液核查，支持设置自动标液核查间隔时间。（提供实物照片证明） |  |
| 显示操作 | 配置7寸触摸屏 |
| 模拟输出 | 4-20mA |
| 数字输出 | RS485 |

（四）系统集成技术要求

1、系统集成功能要求

（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令

（4）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（5）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（6）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（7）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（8）水质在线分析仪（五参数外）及控制单元具有三级管理权限；

（9）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

2、系统集成功能要求

（1）采水单元

满足《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》要求。

根据现场实际情况，给出合理的采水单元设计方案，确保所采水样具有代表性和科学性，并保证采水单元运行的稳定与维护的方便。

1）、采水单元技术要求

采水管应采用材质稳定的材料，可以承受内压和外载荷，具有极好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强，避免对水样产生污染。

管路与泵连接采用强压蝶式卡头固定，不易脱落同时维修拆卸和更换简便。

取水采用潜水泵，双泵、双管路设计，一用一备、交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求。

采样装置的采水口应在水面下0.5～1.0米浮动，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质淤泥对采样水质的影响。做到既能保证采集到具有代表性的水样，又能保证采样单元能连续正常运行。

采水装置应有清洗反冲洗系统，配置泥沙隔离装置和除藻清洗装置。通过自动阀门切换可以利用清洗水、高压振荡空气或超声波进行反冲洗，保证管道内无泥沙、无藻，管壁无附着物。

采水管路应具有必要的防冻措施，采水管路均要安装保温套管、全程伴热等保温防冻措施，并在外部套用PVC管材或钢管，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂，确保系统在冰冻期采集到水样。

（2）配水及预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，五参数水质分析仪使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪器提供相应的预处理。

1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

4）水站预留水样比对实验用的手动取水口；

5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

8）▲预处理系统应具备抗浊度功能，每个分析参数独立实现智能预处理功能，可根据水样浊度情况自动切换预处理方式，以保证一定浊度情况下（浊度可设置）仍能保证水质预处理能力，以使后置分析设备正常运行。

（3）控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

5）能够兼容视频监控设备；

6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。

9）▲具有三级管理权限功能。（提供第三方计量机构出具的检测报告证明，检测报告扫描件加盖投标人电子签章）

9）▲具有仪器关键参数（如量程、检出限、消解温度、消解时长、测量信号值、曲线斜率、曲线截距、相关系数等）上传及远程设置功能，能接受远程控制指令，具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至指定平台，防止人为修改或无效校准；

10）▲站房集成控制系统可严格按照《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）要求开展远程质控工作，包括零点核查、跨度核查、标样核查、加标回收率等，满足自动监测数据替代手工监测数据的要求，并具备自动留样功能。

（4）数据采集传输单元

数据采集与存储

1）采集自动分析仪器的监测数据，分类保存并实时传输至采购人指定平台。

2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

3）能够实时采集视频信息并可传输至采购人指定平台。

4）断电后自动保存历史数据和参数设置。

5）能够保存1年以上的历史数据。

数据传输与通讯

1）采用有线通讯，支持无线通讯。

2）采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式。

3）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

（5）视频监控单元

视频监控传输需满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

1）视频监控设备布设要求：

站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，安装高度应满足50年一遇的防洪要求，固定监控视角，用于监控取水口周边情况；视频照射距离≥50m；

站房周围环境：应安装网络红外球型摄像机，可监控站房周围环境，视频照射距离≥200m；

2）前端视频监控设备技术要求：

网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直0～90度旋转；带红外，支持夜间查看；

高清网络录像机：支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

（6）辅助单元

辅助单元包含UPS稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置、空调等。

1）配备UPS（总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）；配备三相稳压电源（功率≥10KW）；

2）配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

3）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

4）为保证系统稳定运行，须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

5）具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害；

6）站房内应配套冷暖两用型空调一台，具备来电自启功能。

（五）站房技术要求

1、站房给排水要求

（1）给水系统

站房应根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。

（2）排水系统

站房的总排水必须排入水站采水点的下游，排水点与采水点间的距离应大于20米。各类试剂废水按照危险废物管理要求，单独收集、存放和储运，并统一处置。

2、站房通讯要求

固定站房网络通讯建设应以光纤/ADSL有线网络传输为主，现场条件不具备的情况下，可选用无线网络进行传输，站点现场应通过手机等通讯设备进行通话测试，通讯方式应选择至少两家通讯运营商，无线传输网络（固定IP优先）应满足数据传输要求及视频远程查看要求，传输带宽不小于20兆。

3、站房防雷要求

站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GB 50057）的规定，并应由具有相关资质的单位进行设计、施工以及验收。

4、站房安全防护要求

（1）站房耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定。

（2）站房应设火灾自动报警及自动灭火装置；火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）的规定；配置的自动灭火装置。自动灭火装置触发可靠，灭火时间短，灭火气体对人和仪器无损害，体积美观实用，与站房和仪器系统整体协调。

（3）站房内应至少配置感烟探测器；为防止感烟式探测器误报，宜采用感烟、感温两种探测器组合。

（4）站房内使用的材料需为耐火材料。

（5）站房应设置防盗措施，门窗加装防盗网，大门设置门禁装置。

（6）抗震：场地地震基本烈度为7度，抗震按7度设防。

5、站房暖通要求

站房结构需采取必要的保温措施，内部温度应当保持在18～28℃，湿度在60%以内，空调为冷暖两用，自动运行。

6、站房装修要求

（1）仪器室要求

①仪器室内地面应具备防水、防滑功能，墙面隔热、防火，并在室内所需位置设置地漏，仪器摆放有序。

②监测系统采水和排水：仪器室内预留30厘米深地沟，地沟上面加盖板（需便于取放），地沟的地漏和站房排水系统相连。采水系统如果需要建设泵房，由中标方承建。

③电缆和插座：配电箱中预留一根φ50聚氯乙烯线管到地沟中，四周墙上预留五孔插座，墙上的五孔插座高于地面不少于0.5米。预留空调插座，空调插座距吊顶或顶部0.5米。配电箱预留五芯供电线路至自动监测系统控制柜位置。

# 第六章  拟签订的合同文本

项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004

项目名称：新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设

采购单位：徐州市新沂生态环境局

中标供应商：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目  录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的20%承担违约金，若违约金不足以弥补买方损失的，卖方应另行据实承担赔偿金。。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为徐州市新沂生态环境局。

1.2 “卖方”为。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥大写：人民币。

第四条 支付

4.1付款方式

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，选择以下第种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即￥，大写：人民币元整，在双方签订合同后15天内，卖方向买方出具等额预付款保函后，由买方办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同价款的百分之六十 (60%)即￥，大写：人民币元整，合同标的全部交付并安装完毕服务期结束后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥，大写：人民币元整，在双方签订合同后15天内，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同价款的百分之七十(70%)即￥，大写：人民币              元，合同标的全部交付并安装完毕通过验收后15天内，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付。

5.2交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之五(5%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之二十(20%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方未能按照封存样品及技术要求、项目实施要求供货，视为产品全部不合格，卖方承担违约责任，不合格的产品全部作退货处理，卖方重新供货，所有的费用由卖方承担，卖方向买方偿付合同价款总额10%的违约金；如果重新供货产品仍不合格，买方有权单方面解除合同，卖方向买方偿付合同价款总额20%的违约金。

如果卖方未按照承诺提供售后服务、维保等相关服务的，买方有权委托第三方服务单位进行维修保养，费用由卖方承担。

第七条 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。卖方应赔偿因违约给买方造成的损失,包括但不限于因维权产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费等。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

如不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。因维权所支出的律师费、鉴定费、公证费、交通费等由违约方承担。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 双方送达地址及联系方式

一方的送达方式和送达地址在发生变更后应当及时书面通知另一方，否则依法邮寄到约定地址均视为已经送达；任何一方拒收均视为已经送达。

合同双方的法定送达地址：

买方：

卖方：

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

联系人：

联系方式：

签订日期：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

联系人：

联系方式：

签订日期：

合同附件

目  录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

要求见招标文件第五章《采购需求》；合同见卖方投标文件。

合同附件3：售后服务和技术培训

要求见招标文件第五章《采购需求》；合同见卖方投标文件。

合同附件4：供货范围和价格清单

要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

徐州市新沂生态环境局（买方名称）（以下简称“买方”）已接受           （卖方名称）（以下简称“卖方”）对新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设（项目名称）[项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004]的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式份，具有同等法律效力，买方份，卖方份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：___________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： ______________________________________

卖方（签章）： __________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号：_______________________________________

签订时间：      年   月   日

# 第七章  投标文件相关格式

目   录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 预付款保函支付条款模板

10.联合体协议书

1.投标函

致：徐州市新沂生态环境局、泾清项目管理有限公司

根据新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设项目[项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004]招标文件，(姓名)代表我方____________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书]）如有）。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 泾清项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由泾清项目管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日  期：    年  月  日

2.开标一览表

项目名称：新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设

项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004

货币单位：人民币元

采购包一：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设（采购包一） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

采购包二：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设（采购包二） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：（电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日  期：    年  月  日

3.分项价格表

项目名称：新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设

项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004

货币单位：人民币元

采购包（）：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分 （注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ...... |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日  期：    年  月  日

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库(2020)46号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．根据财政部国库司的答复,小微企业提供的货物中包含大、中型企业产品的，不享受优惠待遇。

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

3. 泾清项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4.偏离表

项目名称：新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设

项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004

采购包（）：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日  期：    年  月  日

5.授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设）项目[项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004]的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月  日起至    年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日    期：    年  月  日

(受托人身份证扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设

项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(徐州市新沂生态环境局)的(新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日    期：   年  月  日

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

- 3.本项目采购标的属于“工业”。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958。

7.残疾人福利性单位声明函

项目名称：新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设

项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日  期：    年  月  日

注：

1.具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

2.如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函。

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（新沂市骆马湖生态环境监测监控能力建设）项目[项目编号：JSZC-320381-JQXM-G2024-0004]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日  期：   年  月  日

9.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且卖方向买方出具预付款保函后个工作日内，买方应支付合同价款的百分之    XX（  XX%），小写￥大写：人民币。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1.付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2.付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

- 联合体协议书

甲方：

乙方：

甲方与乙方就项目编号为：                  的招标项目投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由甲方牵头，乙方参加，组成联合体共同进行本招标项目的投标工作。

二、             为本次投标的主体单位，联合体以主体方的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、联合体各方任务分工

甲方（项目主体单位）工作内容：

乙方工作内容：

四、各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：

五、各方的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报采购人同意另行签订协议或合同。

六、各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约行为。

七、未中标，本协议自动废止。

八、联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

授权代表签字：                            授权代表签字：

日期：                                    日期：