竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002

项目名称：入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目

采购人：徐州市丰县生态环境局

采购代理机构：江苏社康项目管理有限公司

二〇二四年三月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002

各供应商：

徐州市丰县生态环境局对入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

# 第一章项目说明

一、采购人：徐州市丰县生态环境局

二、项目名称：入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目

三、项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3、本项目的特定资格要求：无

说明：

1、本项目不接受联合体参与采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4、查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）；

（3）截止时点（查询环节）：评标结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（6）信用评价结果查询：

采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

七、采购预算（采购项目预算金额）：详见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：详见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。

九、合同主要内容和条款：详见《磋商文件》附件6《合同主要内容和条款》。

十、报价要求：

1、供应商报价为要约，采购人或采购代理机构无承诺表示时视为未成交，采购人或采购代理机构认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

十一、竞争性磋商文件的获取

获取方式：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3、“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6、苏采云系统全程使用谷歌浏览器。

# 第二章保证金

- 保证金

- 1、磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

- 2、履约保证金：若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

# 第三章磋商响应文件

十三、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年04月07日14:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2024年04月07日14:30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年04月07日14:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十四、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

3、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件。以上证明文件的扫描件；

2、财务状况报告，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告；

3、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；

2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

（六）提交的首次电子响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

- 2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

- 3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

- 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

# 第四章磋商相关说明

十五、评审程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

注：磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内进行最后报价。各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

- 信用信息的使用规则：

- 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件 1、《评分细则》。

3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

- 有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

12、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

13、响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

14、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

15、响应文件内容不全或不实质性响应磋商文件的；

16、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

# 第五章确定成交供应商及合同签订

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

二十一、特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

# 第六章磋商文件的澄清或者修改

二十三、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

# 第七章询问和质疑

二十四、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或代理公司提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联 系 人：韩欢欢           联系电话：18168451205

地    址：徐州市云龙区万达广场公寓楼622

第八章联系方式

1、采购人信息

名称：徐州市丰县生态环境局

地址：丰县飞龙湖北侧

联系人：卜元元

联系方式：18005200099

2、采购代理机构信息

名称：江苏社康项目管理有限公司

地址：徐州市云龙区万达广场公寓楼622

联系人：韩欢欢

联系方式：18168451205

第九章其他要求及附件

二十五、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准按照《徐州市政府采购代理服务费行业指导价格》的文件标准执行；见附件。

二十六、本项目应执行的政府采购政策：

①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- ②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

- ③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

- ④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

- ⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

二十七、采购人确定的采购项目属性：其他未列明行业。

二十八、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《合同主要内容和条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、招标代理服务费收费标准

## 评分细则

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 10分 | 采用低价优先法计算，即所有有效投标的最低报价为基准价，其价格得分为满分； 各供应商价格得分=基准价（供应商的最低评审价格）÷各供应商评审价格×10。（按四舍五入取至小数点后两位）； |
| 企业人员 | 17分 | - 供应商为本项目拟派人员具有环境高级职称的，每提供1个得3分，最高得6分；具有环境中级职称的，每提供1个得1分，最高得6分； - 供应商为本项目拟派人员具有本科及以上学历且专业涵盖“环境科学与工程类、化学与分析类、化工及制药类、生物科学类、土壤及农业工程类、海洋科学类、机械设备类“等环境检测相关大类中2大类的得1分，3大类的得2分，4大类的得3分，5大类及以上的得5分。 以上人员最近三个月内（不含首次提交响应文件的当月）任一个月供应商为其发放工资的银行流水截图、身份证、学历证书、岗位证书原件扫描件。以上资料加盖供应商电子公章上传至本评分点内，否则不得分。 |
| 设备配置 | 2分 | 供应商自有采样视频记录仪的得2分；租赁采样视频记录仪的得1分。（设备购置发票原件扫描件或项目实施期限在租赁期限内的租赁合同原件扫描件加盖供应商电子公章上传至本评分点内，否则不得分）。 |
| 供应商相关认证 | 6分 | 供应商具有质量管理体系认证证书得2分； 具有环境管理体系认证证书得2分； 具有职业健康安全管理体系认证证书得2分； （提供有效期内的证照原件扫描件加盖电子公章上传至本评分点内，否则不得分）。 |
| 实验室配置 | 27分 | - 供应商实验室房屋产权为自有或租赁且CMA资质认定证书登记地址同营业执照登记住所一致的得3分；为合作实验室的得1分（实验室必须拥有视频监控系统且须提供开标前20日内任意时间段的由监控系统拍摄的照片，提供房产证明或房屋租赁合同或合作协议、实验室平面图、有效期内的CMA资质认定证书等相关材料的原件扫描件加盖电子公章上传至本评分点内）。 2、实验室具有“气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、紫外分光光度计、石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计、气相色谱仪、离子色谱仪、原子荧光仪、红外分光测油仪”仪器的得10分；具有以上8-9类仪器的得7分；具有以上5-7类的得4分，具有以上1-4类的得2分。（设备发票或设备使用权证明文件原件扫描件加盖供应商电子公章，有效期内的检定/校准证书原件扫描件加盖供应商电子公章上传至本评分点内，未提供或提供不全者不得分）。 - 实验室具备水、气、声、土壤四大项实验能力的得4分，（提供相关资质材料原件扫描件加盖供应商电子公章上传至本评分点内，否则不得分）。 - 实验室通过市场监督管理局资质认定的检测能力项目数量为200-400个的得1分，401-600个的得2分，601-800个的得3分，801-1000个的得4分，1000个以上的得5分。（提供相关资质材料原件扫描件加盖供应商电子公章上传至本评分点内，否则不得分）。 - 2019年以来参加省级及以上单位组织的能力验证或实验室比对，具有10项或以上者的得5分，5-9项得3分，1-4项得1分。（有关汇总表及相应的结果报告原件扫描件加盖供应商电子公章上传至本评分点内，否则不得分）。 |
| 服务技术方案 | 20分 | 根据供应商编制的整体服务方案进行评分。 评分标准： 1、整体服务方案结构清晰； 2、整体服务方案内容全面； 3、整体服务方案可操作性强； 满足以上三项要求且每项无缺陷的得20分，第1项不提供的扣8分，第2、3项有一项不提供的扣6分；第1项有缺陷的扣0-8分，扣完为止，第2、3项有缺陷的扣0-6分，扣完为止。本项目最高得20分，最低得0分 注：“缺陷”是指：整体服务方案结构不够清清晰，内容不够全面，可操作性不强。 |
| 服务响应与质量控制 | 15分 | 根据供应商编制的服务响应方案进行评分。 1、供应商对本项目在服务过程中发现瑕疵时的处理：方案妥善、处理及时、得当的得5分；方案妥善性较好、处理较及时、得当的得4-3分；方案妥善性一般、处理不及时、得当的得2-0分。 2、供应商对质控体系如内控体系文件，质量控制负责人资质，实验室质控措施等，体系完整度高，体系完善，内部管理规范的得5分；体系完整度较高，体系较完善，内部管理较规范的得4-3分；体系完整度不高，体系不完善，内部管理不规范的得2-0分； 3、供应商对采样阶段及实验室样品分析阶段的处理方案具有专业性，全面性，连续性的得5分；处理方案具有专业性较高，较全面，连续性较好的得4-3分；处理方案具有专业性较差，不全面，不连续的得2-0分； |
| 业绩 | 3分 | 供应商提供自2021年3月1日（以合同签订日期为准）以来的有效项目业绩，每提供1个得1.5分，本项最高得3分。 （合同原件扫描件加盖供应商电子公章上传至投标文件相应位置）。 |

说明：本项目采用综合评分法。

## 2、项目要求（采购需求）

本项目不接受超过192万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

一、项目概况

1.1采购人：徐州市丰县生态环境局。

1.2项目名称：入河排污口32个点位在线监控（废水)第四方质控项目

1.3项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002

1.4服务期限：自合同签订日起1年。

二、项目内容

（一）项目说明

为提高我县32个入河排污口在线监控的质量管理，提高外部质控检查的时效性。拟购买第四方质控技术服务，强化管理力量、强化对现场端设施的监督检查，确保数据准确有效，对在线监控运维方进行监督管理，为水质提升提供有力数据支撑。

（二）需求及采购内容

2.1服务期限：1年

2.2采购内容：

此次采购为全委托，成交供应商作为第一责任人，负责32个入河排污口在线监控运维和质控体系检查、现场参数比对、盲样考核、系统干预核查和监控视频检查（含点位摄像仪器及监控终端），并参与抽测比对和飞行检查。

检查任务具体包括：

（1）供应商按照采购人的统一要求，每月全覆盖对32个点位进行运维和质控体系检查。制定检查方案，赴点位开展检查，按要求反馈检查结果，并每月形成检查总结报告。检查包括对日常运维工作的开展情况和质控体系构建情况，包括人员持证、点位环境、仪器状态、巡检情况、养护维修情况、质控措施、文件制定等。

（2）每月运维和质控体系检查时，以携带便携式仪器进行现场比对及实验室检测相结合的方式开展实际水样比对工作，并对比对结果进行统计分析，每月形成比对报告，并将实验室分析数据报告和比对报告上报采购人。开展盲样考核。

（3）由成交供应商奇数月对氨氮、高锰酸盐指数进行系统核查，6至9月增加溶解氧指标。成交供应商在自动监测系统采样时同步在取水口手工采样，待整个流程运行完成，仪器出值后，将手工采集的样品进行自动分析仪测定，按要求记录结果，并对结果进行统计分析，形成报告。

（4）由成交供应商开展视频监控检查，每月针对已具备视频监控系统的点位，以点位现场检查及监控终端（监控室）检查相结合的方式检查是否存在人为干扰自动仪器及周围环境的行为，其中监控终端应设置专人进行监督。

（5）采购人根据每月例行运维检查、实际水样比对、盲样考核、系统干预核查和视频检查结果，结合各点位水质异常波动情况和抽测比对情况，不定期对部分“监测结果存疑”点位开展飞行检查。并针对投诉、举报等各种渠道反馈的有人为干扰嫌疑的点位开展飞行检查。成交供应商参与飞行检查，负责相应的技术支持和后勤保障等工作。

2.3服务方式

每月根据采购人下达的检查点位名单和重点检查内容，赴现场开展，成交供应商将每月的现场检查记录、实验室数据分析报告等在次月月初上交至采购人指定场所，按季度考核。

三、项目地点

32个入河排污口点位清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 丰县欢口镇张庙西站南侧20米复新河灌区入河排口 |
| 2 | 丰县欢口镇肖埝村村民委员会北500米南入苏鲁界河复新河灌区排口 |
| 3 | 丰县欢口镇董庄村村委会西北侧约1.5公里复新河东岸复新河灌区入河排口 |
| 4 | 丰县欢口镇温寨村村委会西南侧200米义河东岸复新河灌区入河排口 |
| 5 | 丰县首羡镇郭庄桥东100米西支河南岸四联河灌区入河排口 |
| 6 | 丰县师寨镇张堂村邱庄桥南侧10米复新河东岸复新河灌区入河排口 |
| 7 | 丰县首羡镇世纪桥东北侧200米西支河西岸四联河灌区入河排口 |
| 8 | 丰县首羡镇西营子河的河汊高宅子村北500米东岸四联河灌区入河排口 |
| 9 | 丰县首羡镇十支庙桥南5米四联干河东岸四联河灌区入河排口 |
| 10 | 丰县赵庄镇西营子河大西庄前桥北侧约300米西岸四联河灌区入河排口 |
| 11 | 丰县常店镇太行堤河丁庄村北侧约300米南岸大沙河灌区入河排口 |
| 12 | 丰县师寨镇葛庄西北约800米复新河东岸复新河灌区入河排口 |
| 13 | 丰县常店镇复新河北常线桥南侧500米西岸大沙河灌区入河排口 |
| 14 | 丰县凤城街道复新河丰沛线铁路桥北侧300米西岸大沙河灌区入河排口 |
| 15 | 丰县凤城街道邵堂桥东侧5米丰沛运河北岸大沙河灌区入河排口 |
| 16 | 丰县凤城街道闫庄桥西侧10米丰沛运河北岸农村生活污水处理设施排口 |
| 17 | 丰县常店镇白帝河白帝河桥东侧约十米南岸城镇雨洪排口 |
| 18 | 丰县王沟镇白帝河012乡道桥东侧约500米南岸苗城灌区入河排口 |
| 19 | 丰县王沟镇白帝河韩庄桥西侧十米南岸苗城灌区入河排口 |
| 20 | 丰县王沟镇陈大庄村委会东南方向100米白帝河北岸苗城灌区入河排口 |
| 21 | 丰县王沟镇高小楼村村委会北一公里苗城河北岸苗城灌区入河排口 |
| 22 | 丰县孙楼街道苗城河刘堤湾桥东5米苗城河北岸苗城灌区入河排口 |
| 23 | 丰县孙楼街道实验小学东侧500米复新河西岸城镇雨洪排口 |
| 24 | 丰县孙楼街道朱尧村东侧约100米复新河西岸大沙河灌区入河排口 |
| 25 | 丰县宋楼镇潘庙桥北侧200米复新河东岸大沙河灌区入河排口 |
| 26 | 丰县宋楼镇复新河南岸祝楼村村民委员会南侧10米大沙河灌区入河排口 |
| 27 | 丰县宋楼镇史庄村西北侧100米复新河南岸大沙河灌区入河排口 |
| 28 | 丰县大沙河镇郑集北支河张花楼桥西侧5米南岸郑集南支河灌区入河排口 |
| 29 | 丰县梁寨镇郑集北支河单楼村村委会西1000米南岸郑集南支河灌区入河排口 |
| 30 | 丰县范楼镇郑集北支河金陵西桥东200米北岸郑集南支河灌区入河排口 |
| 31 | 丰县范楼镇郑集北支河金陵西桥西侧600米北岸郑集南支河灌区入河排口 |
| 32 | 丰县梁寨镇郑集南支河北岸周楼村村民委员会西200米郑集南支河灌区排口 |

## 3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002

本次为首次报价                                 货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 磋商报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目 | 详见《磋商文件》附件2：《项目要求》 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 4、分项价格表

项目名称：入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目

项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002

货币单位：人民币元

格式自拟

供应商公章：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供分项报价将视为没有实质性投标招标文件。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 5、偏离表

项目名称：入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目

项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）技术部分的要求无偏离可填写“无”字。

2、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 6、合同主要内容和条款

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

甲    方：

乙    方：

签订地点：

签订时间：年  月  日

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，按照中标（成交）通知书及本项目的招标文件，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同金额及支付方式

本合同总金额为人民币大写金额：              （小写金额：         ）

合同签订后15个工作日内支付合同总价的50%；余款在项目服务期满后15个工作日内，根据考核成绩进行支付，考核依据及细则见本合同附件1。

注：乙方需出具相应金额的增值税发票。

- 项目信息：

（1）项目名称：入河排污口32个点位在线监控（废水)第四方质控项目

- （2）服务期限：自  年   月   日至   年  月  日止。

- （3）项目服务期限：1年。

- （4）服务地点：甲方指定的场所；

- （5）服务方式：乙方配备符合条件的驻场人员及相关设备，按甲方要求提供服务。

- 三、项目要求

- 提高我县32个入河排污口在线监控的质量管理，提高外部质控检查的时效性。

- 强化管理力量、强化对现场端设施的监督检查，确保数据准确有效。

- 对在线监控运维方进行监督管理，为水质提升提供有力数据支撑。

- 乙方作为第一责任人，负责32个入河排污口在线监控运维和质控体系检查、现场参数比对、盲样考核、系统干预核查和监控视频检查（含点位摄像仪器及监控终端），并参与抽测比对和飞行检查。

- 检查任务具体包括：

- ①每月全覆盖对32个点位进行运维和质控体系检查。制定检查方案，赴点位开展检查，按要求反馈检查结果，并每月形成检查总结报告。检查包括对日常运维工作的开展情况和质控体系构建情况，包括人员持证、点位环境、仪器状态、巡检情况、养护维修情况、质控措施、文件制定等。

- ②每月运维和质控体系检查时，以携带便携式仪器进行现场比对及实验室检测相结合的方式开展实际水样比对工作，并对比对结果进行统计分析，每月形成比对报告，并将实验室分析数据报告和比对报告上报甲方，开展盲样考核。

- ③乙方奇数月对氨氮、高锰酸盐指数进行系统核查，6至9月增加溶解氧指标。成交供应商在自动监测系统采样时同步在取水口手工采样，待整个流程运行完成，仪器出值后，将手工采集的样品进行自动分析仪测定，按要求记录结果，并对结果进行统计分析，形成报告。

- ④乙方开展视频监控检查，每月针对已具备视频监控系统的点位，以点位现场检查及监控终端（监控室）检查相结合的方式检查是否存在人为干扰自动仪器及周围环境的行为，其中监控终端应设置专人进行监督。

- ⑤甲方根据每月例行运维检查、实际水样比对、盲样考核、系统干预核查和视频检查结果，结合各点位水质异常波动情况和抽测比对情况，不定期对部分“监测结果存疑”点位开展飞行检查。并针对投诉、举报等各种渠道反馈的有人为干扰嫌疑的点位开展飞行检查。乙方参与飞行检查，负责相应的技术支持和后勤保障等工作。

- 服务方式

- 每月根据甲方下达的检查点位名单和重点检查内容，赴现场开展，乙方将每月的现场检查记录、实验室数据分析报告等在次月月初上交至甲方指定场所，按季度考核。

- 甲方责任和权利

- 甲方应当向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件及相关资料。

- 甲方应当为保证项目的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件。

- 甲方有权利监督和督促乙方日常工作，为乙方工作人员的技术水平、服务质量进行评价，提高乙方工作人员的服务水平。

- 甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

- 指定专人与乙方联系，指定联系人：        ，联系电话：            。如需调整联系人，应及时通知乙方。

- 甲方发现乙方提交的实施方案和应急预案不完善时，将及时反馈，乙方必须予以完善，通过甲方审核后才能实施。

- 甲方不定期对质控检查机构的质量管理体系、质控检查活动完成情况等进行飞行检查，并对现场质控检查视频记录进行抽查，不合格项要求限时整改；合格率低于60%的，终止合同。

- 乙方责任和权利

- 乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求及采购文件规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

- 乙方应主动接受甲方的监督和督促，严格履行本合同项目响应文件中乙方承担的义务和责任。

- 乙方应根据本合同项下的工作内容和要求，选派具有丰富经验和良好沟通、协调能力的专业技术人员担任项目负责人。乙方的项目负责人为：              ，联系电话：                。

- 乙方提供详细可行的质控检查任务实施方案和应急预案。实施方案编写内容包括：现场检查的人员配备、车辆配备、仪器配备、仪器的检定/校准和维护、标样的采购和发放、结果统计与评价、内部质量管理方案，应急预案内容包括：现场监测质控检查过程中，由于车辆出现故障或事故、遭遇恶劣天气等原因无法按时保质完成任务的有效预防和补救措施。

- 对于甲方提出的采购需求范围内的要求，乙方有义务积极配合，且不得要求增加费用；

- 乙方应资金保证充足，具有独立财务账户或财务独立核算。

- 乙方应具有独立完成质控检查任务的资源和能力，具有明确的法律地位，能够对质控检查结果的真实性和准确性负责。

- 根据甲方的要求，参与其他质控检查工作。

六、违约责任

- 本项目所形成的所有质控检查形成的数据及报告归甲方所有。未经甲方授权，乙方无权使用任何质控检查结果或将质控检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为甲方保密，若由于乙方原因出现数据泄密现象，由此造成的损失由乙方承担，甲方保留追责的权利。

- 乙方严禁出现数据弄虚造假行为，乙方不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由乙方承担，并将被列入黑名单。

- 甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%，作为违约金。

- 甲方无正当理由要求终止服务的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

- 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价的5%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并按照逾期服务费用的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

七、人员要求

- 项目负责人1人，负责全盘工作协调指挥。

- 常驻现场端巡查人员配置不得少于3人。

八、技术规范和标准

- 《地表水水质自动运行维护技术规范》（试行）（HJ 915-2017）

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ 91-2002）

- 《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》环发[2015]175号

- 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T8170-2008）

九、保密条款

乙方及其工作人员应遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

十、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十一、不可抗力

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、争议的解决

如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院裁决。

十三、合同生效及其他

- 未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 在委托期内，在合同约束范围内乙方拥有管理自主权。

- 如甲方提出采购需求外的要求或采购内容，乙方应予以配合，双方按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的要求签署补充协议。

- 下列文件为本合同不可分割部分：

1）中标（成交）通知书；

2）乙方投标文件；

3）磋商文件；

4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- (5) 本合同经双方盖章后生效，合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

甲方                                         乙  方

单位签章：                                    单位签章：

单位地址：                                    单位地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

联系人：                                       联系人：

联系电话：                                     联系电话：

年    月    日                          年    月    日

合同附件1：

考核依据及细则

（一）付款方式

合同签订后15个工作日内支付合同总价的50%；余款在项目服务期满后15个工作日内，根据考核成绩进行支付。

（二）考核依据

- 每季度对每个入河排污口（点位）单独考核，以服务周期内质控检查的所有入河排污口（点位）为统计基数，数量按季度累加。考核内容包括甲方对乙方每季度提供的质控检查结果的评价，以及报送的记录档案。

（三）考核细则

- （1）一年内出现15%的入河排污口（点位）未完成现场质控检查任务；一年内甲方在6h内连续15次联系不上乙方技术负责人或其指定的助理；在外部质量监督检查中，70%≤合格率<80%；满足以上三条中任一条，即为初级警告，扣除合同价的5%；

- （2）一年内出现20%的入河排污口（点位）未完成现场质控检查任务；一年内计甲方在6h内连续20次联系不上乙方技术负责人或其指定的助理；出现2次未按时报送质控检查报告、盲样考核报告；在外部质量监督检查中，60%≤合格率<70%的；满足以上三条中任一条，即为二级警告，扣除合同价的10%；

- （3）一年内出现25%的入河排污口（点位）未完成现场质控检查任务；一年内甲方在6h内连续25次联系不上乙方技术负责人或其指定的助理；出现5次未按时报送质控检查报告、盲样考核报告；满足以上二条中任一条，甲方有权取消合同，不再支付任何费用，并有权追回第一次支付的50%的合同款。

合同附件2：

32个入河排污口点位清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 丰县欢口镇张庙西站南侧20米复新河灌区入河排口 |
| 2 | 丰县欢口镇肖埝村村民委员会北500米南入苏鲁界河复新河灌区排口 |
| 3 | 丰县欢口镇董庄村村委会西北侧约1.5公里复新河东岸复新河灌区入河排口 |
| 4 | 丰县欢口镇温寨村村委会西南侧200米义河东岸复新河灌区入河排口 |
| 5 | 丰县首羡镇郭庄桥东100米西支河南岸四联河灌区入河排口 |
| 6 | 丰县师寨镇张堂村邱庄桥南侧10米复新河东岸复新河灌区入河排口 |
| 7 | 丰县首羡镇世纪桥东北侧200米西支河西岸四联河灌区入河排口 |
| 8 | 丰县首羡镇西营子河的河汊高宅子村北500米东岸四联河灌区入河排口 |
| 9 | 丰县首羡镇十支庙桥南5米四联干河东岸四联河灌区入河排口 |
| 10 | 丰县赵庄镇西营子河大西庄前桥北侧约300米西岸四联河灌区入河排口 |
| 11 | 丰县常店镇太行堤河丁庄村北侧约300米南岸大沙河灌区入河排口 |
| 12 | 丰县师寨镇葛庄西北约800米复新河东岸复新河灌区入河排口 |
| 13 | 丰县常店镇复新河北常线桥南侧500米西岸大沙河灌区入河排口 |
| 14 | 丰县凤城街道复新河丰沛线铁路桥北侧300米西岸大沙河灌区入河排口 |
| 15 | 丰县凤城街道邵堂桥东侧5米丰沛运河北岸大沙河灌区入河排口 |
| 16 | 丰县凤城街道闫庄桥西侧10米丰沛运河北岸农村生活污水处理设施排口 |
| 17 | 丰县常店镇白帝河白帝河桥东侧约十米南岸城镇雨洪排口 |
| 18 | 丰县王沟镇白帝河012乡道桥东侧约500米南岸苗城灌区入河排口 |
| 19 | 丰县王沟镇白帝河韩庄桥西侧十米南岸苗城灌区入河排口 |
| 20 | 丰县王沟镇陈大庄村委会东南方向100米白帝河北岸苗城灌区入河排口 |
| 21 | 丰县王沟镇高小楼村村委会北一公里苗城河北岸苗城灌区入河排口 |
| 22 | 丰县孙楼街道苗城河刘堤湾桥东5米苗城河北岸苗城灌区入河排口 |
| 23 | 丰县孙楼街道实验小学东侧500米复新河西岸城镇雨洪排口 |
| 24 | 丰县孙楼街道朱尧村东侧约100米复新河西岸大沙河灌区入河排口 |
| 25 | 丰县宋楼镇潘庙桥北侧200米复新河东岸大沙河灌区入河排口 |
| 26 | 丰县宋楼镇复新河南岸祝楼村村民委员会南侧10米大沙河灌区入河排口 |
| 27 | 丰县宋楼镇史庄村西北侧100米复新河南岸大沙河灌区入河排口 |
| 28 | 丰县大沙河镇郑集北支河张花楼桥西侧5米南岸郑集南支河灌区入河排口 |
| 29 | 丰县梁寨镇郑集北支河单楼村村委会西1000米南岸郑集南支河灌区入河排口 |
| 30 | 丰县范楼镇郑集北支河金陵西桥东200米北岸郑集南支河灌区入河排口 |
| 31 | 丰县范楼镇郑集北支河金陵西桥西侧600米北岸郑集南支河灌区入河排口 |
| 32 | 丰县梁寨镇郑集南支河北岸周楼村村民委员会西200米郑集南支河灌区排口 |

合同附件3

保密协议

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

鉴于：

- 甲乙双方（以下简称“双方”）正在进行         项目合作（以下简称“项目”）；

- 甲乙双方对该项目合作进行具体研究工作（以下简称“工作”）；

- 甲乙双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有；

- 甲乙双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

- 一、本协议所指保密信息是指：

- 甲方向乙方提供：

- 在合作过程中，乙方从甲方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

- 乙方向甲方提供：

- 在合作过程中，甲方从乙方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

- 上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可以通过口头等视听形式传递。

- 二、双方权利与义务：

- 1、双方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的。

- 2、双方各自保证对对方所提供的保密信息予以妥善保存。

- 3、双方各自保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样保护措施和审慎程度进行保密。

- 4、任何一方在提供保密信息时，如以书面形式提供，应注明“保密”等相关字样；如以口头或可视形式透露，应在透露前告知接受方为保密信息，并在告知后5日内以书面形式确认，该确认应包含有所透露的信息为保密信息的内容。

- 5、双方保证保密信息仅可在各自一方从事该项目研究的负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

- 经保密信息披露方提出要求，接受方应按照保密信息披露方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给保密信息的披露方，或者按照保密信息披露方的指示予以销毁。项目终止后，保密信息披露方有权向接受方提出书面要求将保密信息资料交还。

- 6、上述限制条款不适用于以下情况：

- （1）在签署本协议之时或之前，保密信息已以合法方式属接受方所有；

- （2）保密信息在通知给接受方时，已经公开或能从公开领域获得；

- （3）保密信息是接受方从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的；

- （4）在不违反本协议项下约定责任的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；

- （5）保密信息是接受方或其关联或附属公司独立开发，而且未从披露方或其关联或附属公司获得的信息中获益；

- （6）接受方应法院或其他法律、行政管理部门要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）因而透露保密信息，在该种情况发生时，接受方应立即向披露方发出通知，并作出必要说明。

- 7、双方均不保证保密信息的精确性与合理性。

- 8、保密信息披露方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方知识产权的情况，接受方不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔。

- 三、违约责任：

- 任何一方未履行本协议项下的条款均被视为违约。作出违约行为的一方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失。如果守约方确认，对违反本协议的行为仅采取赔偿的补救措施是不够的，则守约方还有权采取禁令、实际履行或其他合理的救济措施。

- 免责条款：

- 由于地震、水灾、火灾或者政策变化等人为不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

- 本协议有效期为    年。

- 争议解决：

- 甲乙双方如因本协议订立、履行或解释发生任何争议应首先书面通知对方，按照友好合作的原则协商解决。协商不成，任何一方均可向 甲方所在地 法院提起诉讼。

- 法律效力：

- 本协议及本协议有效期内形成的补充协议、补充条款、变更条款均是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

- 本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

- 甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

- 日期：                                       日期：

## 7、承诺书

致徐州市丰县生态环境局：

根据贵方《磋商文件》[项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002]要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

1.完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

2.保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

3.已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

5.报价有效期为30个工作日。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

7.完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8.供应商同意在领取成交通知书时，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

9.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

10.采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 8、授权委托书

委托人（全称）：

地址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：           先生（女士）

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目[项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002]的磋商活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自  年  月  日  起至  年  月  日    止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

日期： 年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

## 9、中小企业声明函

项目名称：入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目

项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于        （£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于        （£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

## 10、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目名称：入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目

项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合/不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目[项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002]采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位在参加入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目[项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：入河排污口32个点位在线监控（废水）第四方质控项目

项目编号：JSZC-320321-SKGL-C2024-0002

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：    ，项目编号：   。）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

附件：

## 13、招标代理服务费收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。