竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

项目名称：1#教学楼屋面防水隔热改造

采购单位：江苏省徐州财经高等职业技术学校

代理机构：江苏鼎坚工程咨询有限公司

二〇二四年六月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏鼎坚工程咨询有限公司对1#教学楼屋面防水隔热改造采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采 购 人：江苏省徐州财经高等职业技术学校

二、项目名称：1#教学楼屋面防水隔热改造

三、项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013 ）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件8、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏鼎坚工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏鼎坚工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

1、提交首次响应文件时间：2024年 6月24 日09时00分-09时30分。

2、提交首次响应文件地点：江苏鼎坚工程咨询有限公司开标室（徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C6栋8层）。

3、首次响应文件提交的截止时间：2024年6月24日09时30分，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

4、首次响应文件开启时间：2024年6月24日09时30分。

5、首次响应文件开启地点：江苏鼎坚工程咨询有限公司开标室（徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C6栋8层）。

6、供应商应当在《磋商文件》要求的“首次响应文件提交的截止时间”前，将首次响应文件密封（标明供应商名称、项目名称、项目编号）送达《磋商文件》指定的“提交首次响应文件地点”。采购代理机构收到响应文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在磋商文件递交截止时间前开启响应文件。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件；

2、授权委托书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证原件的复印件；

4、供应商认为需要提供的其他资料的复印件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即提供：

① 供应商的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质证书复印件；

② 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书复印件，有效期内；

③ 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）复印件，有效期内；

④ 供应商具备安全生产条件，提供供应商的《安全生产许可证》复印件，有效期内；

⑤ 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）无在建工程，响应文件中提供证明材料或承诺书（格式自拟）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：

（1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的复印件1份；（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的复印件1份。或提供2022年度或2023年度财务报告。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：

供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

5、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》(加盖公章，格式见《磋商文件》附件)；

6、《中小企业声明函》（加盖公章，填写完整，如不填写完整，视为无效，格式见《磋商文件》附件，必须提供，否则投标将被拒绝）。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《分项价格表》（具有标价的工程量清单与报价表，加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《偏离表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《主要材料一览表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

6.《承包人主要施工管理人员表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、技术部分

1.1《施工组织方案》（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、《评分细则》）；

1.2《质保服务方案》（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、《评分细则》）。

2、商务部分

2.1《供应商业绩》（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件复印件或供应商认为需要提供的其他资料复印件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、首次响应文件需装订成册，编制目录，注明页码。

2、《磋商文件》中要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章），供应商未按照《磋商文件》要求加盖印章（公章）的，响应无效。

3、供应商需提交密封的首次响应文件：正本壹份，副本叁份，电子响应文件壹份（电子响应文件为加盖供应商公章的纸质响应文件正本扫描件，PDF版本，U盘形式提供），需注明正本副本字样，副本可以是正本的复印件。

4、响应文件正、副本、电子响应文件均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本的，须在双方签定合同后，由采购代理机构提供给采购人。

5、电子响应文件、和正本需一致，电子响应文件如与纸质响应文件内容不符的，以纸质响应文件为准；纸质响应文件之间内容不同的，以正本为准。

6、纸质响应文件需注明正本副本字样。

7、首次响应文件的正本和所有副本及U盘放入密封袋中，

封袋上需注明“于2024年6月24日 09：30之前不准启封”及“ （项目编号、项目名称） ”的字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章；

采购人不接受不按要求密封、未盖公章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件。

2、授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

3、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

4、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

5、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。

十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织方案优劣（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十七、有下列情形之一的，其响应无效：

1、响应文件未按规定期限提交的；

2、响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

4、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

5、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

6、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；

7、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

9、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

10、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的甲供材料价格不一致的；

11、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

12、响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

13、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

14、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

15、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取成交、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件复印件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十四、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十五、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：赵颖    联系电话：0516-66699078

地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C6栋8层。

第八章 其他

1、代理服务费由成交人领取成交通知书时向采购代理机构支付，收取标准见附

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、采购人：江苏省徐州财经高等职业技术学校

地址：徐州市金山东路11号

联系人：朱老师    联系电话：18905206766

4、采购代理公司：江苏鼎坚工程咨询有限公司

地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C6栋8层

联系人：赵颖      联系电话：0516-66699078

第九章 附件

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《主要材料一览表》

6、《承包人主要施工管理人员表》

7、《偏离表》

8、《拟签订的合同文本》

9、《承诺书》

10、《授权委托书》

11、《中小企业声明函》及自测小程序

12、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

14、《残疾人福利性单位声明函》

15、《预付款保函支付条款模板》

16、《代理服务收费标准》

2024年6月11日

- 评分细则

| 项 目 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价格 (60分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×60 |
| 供应商业绩（2分） | 供应商自2020年1月1日以来承担过相同或类似工程的，以施工合同和竣工验收报告为准，每份得1分，本项最高得2分。 响应文件中提供业绩合同复印件和竣工验收报告复印件并加盖供应商公章方为有效，时间以竣工验收报告时间为准。 |
| 样品（18分） | 1、规格尺寸、材质（4分）： 对样品的规格尺寸、材质进行评价，符合性高的得4分，符合性较高的得3-2分，不符合的得1-0分。未提供样品或样品提供不全的此项不得分。 |
|  | 2、工艺、品质（10分）： 对样品的制造工艺、品质进行评价，完全符合磋商文件第九章《项目要求》要求工艺精良、加工尺寸精度高、表面处理细致的得10-8分，基本符合得7-4分，符合性较低的得3-0.5分，不符合的得0分。 |
|  | 3、外观、样式（4分）： 对样品的外观、样式进行评价，基本符合磋商文件第九章《项目要求》要求、样式精美的得4分，符合性较高的得3-2分，符合性较低的得1-0.5分，不符合的得0分。 |
| 施工组织设计（12分） | 依据响应文件中的施工组织总体设想、方案针对性进行综合评分。 合理性(2分)：合理得2分；较合理得1.5分；基本满足的得1分；不太合理的得0.5分。 针对性（1分)：针对性强得1分；针对性较强得0.8分；针对性一般的得0.5分，欠缺针对性的得0分。 未提供的不得分。最高得3分，最低不得分。 |
|  | 依据响应文件中的施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行综合评分。 合理性(2分)：合理得2分；较合理得1.5分；基本满足的得1分；不太合理的得0.5分。 针对性（1分)：针对性强得1分；针对性较强得0.8分；针对性一般的得0.5分，欠缺针对性的得0分。 未提供的不得分。最高得3分，最低不得分。 |
|  | 依据响应文件中的安全文明施工及环境保护措施进行综合评分。 合理性(1分)：合理得1分；较合理得0.8分；基本满足的得0.5分；不太合理的得0分。 针对性（1分)：针对性强得1分；针对性较强得0.8分；针对性一般的得0.5分，欠缺针对性的得0分。 未提供的不得分。最高得2分，最低不得分。 |
|  | 依据响应文件中的项目管理班子的人员配备、素质及管理经验进行综合评分。 合理性(1分)：合理得1分；较合理得0.8分；基本满足的得0.5分；不太合理的得0分。 针对性（1分)：针对性强得1分；针对性较强得0.8分；针对性一般的得0.5分，欠缺针对性的得0分。 未提供的不得分。最高得2分，最低不得分。 |
|  | 依据响应文件中的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行综合评分。 合理性(1分)：合理得1分；较合理得0.8分；基本满足的得0.5分；不太合理的得0分。 针对性（1分)：针对性强得1分；针对性较强得0.8分；针对性一般的得0.5分，欠缺针对性的得0分。 未提供的不得分。最高得2分，最低不得分。 |
| 质保服务方案（8分） | 依据响应文件中的质保服务方案进行综合评分。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1.5分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1.5分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.5分；可行性欠缺得不得分； 未提供的不得分。最高得5分，最低得0分。 |
|  | 免费质保期在磋商文件基础上，整体质保每增加1年加1分（不足1年不加分），最高加1分。 |
|  | 工期在磋商文件基础上，总工期每减少2天加0.5分，最高加2分（减少不足2天不加分），最高加2分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

2、项目要求（采购需求）

一、本项目不接受超过1916970.32元（采购项目预算金额）的报价（首次和最后报价），报价包括但不限于完成本项目所需人工、材料、机械、措施费、规费、税金、服务、组织协调、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目范围及要求：

1、项目名称：1#教学楼屋面防水隔热改造。

2、建设地点：金山东路11号江苏省徐州财经高等职业技术学校。

3、建设内容：项目总建筑面积约为650㎡，主要改造区域如下(须现场勘查)：

①屋面防水隔热层改造。包括但不限于：a.原防水隔热层拆除；b. pvc地板以及踢脚线安装；c.隔墙砌筑；d.门窗制作安装；e.室内以及走廊吊顶；f.卫生间砌筑以及配套；g.水电、暖气改造等；

②外立面升级。包括但不限于：a. 墙面真石漆粉刷；b.空调外机承台砌筑；c.四个屋面平改坡；d.增加钢结构天沟等；

③报告厅卫生间改造。

4、承包方式：包工包料。产生的建筑垃圾、渣土及时清理，供应商负责清运出校。

5、要求工期： 45 日历天。

6、工程质量标准：合格。

7、现场自然及施工条件：要求供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

8、验收标准：按国家有关施工规范和验收标准进行验收，验收时与校方、监理和设计做好对接，验收前须提供竣工图纸一套和相关的完整的技术资料一套。

9、现场踏勘：本项目要求供应商在提交首次响应文件前进行现场踏勘。技术咨询及现场踏勘联系人：朱老师，联系方式：18905206766  。

集中现场踏勘时间：2024年6月19 日上午09:00-11:00。

地址：金山东路11号江苏省徐州财经高等职业技术学校。

供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

说明：

（1）供应商对施工现场进行踏勘，以获取编制响应文件所需的现场信息资料。

（2）供应商对本磋商文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。

（3）供应商投标前须现场勘察，依据图纸，磋商文件及现场实际情况自行复核工程量清单，对工程量清单内容如有异议，应在磋商文件规定的答疑时间内提出，由采购人统一回复，如无异议即表示对图纸和工程量清单内容认可，施工过程中采购人不会对工程量清单中每个项目的工程量以及错项、漏项进行变更。

（4）由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由供应商自行负责。

（5）供应商应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由供应商自己承担。

（6）为减少相关误差，如供应商需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。供应商对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。

10、本工程采用的技术规范：执行现行技术规范：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。

11、工程建设地点的现场条件：

11.1暑期学校主水管道施工，预计有半个月左右取水困难，需施工单位自备水管和水泵取水，这部分内容不在另付费用，需施工单位自行考虑，此项不能成为工期拖延的理由。

11.2 现场自然条件：供应商自行踏勘现场获取。（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）

11.3 现场施工条件：供应商踏勘现场获取。（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）

三、工程量清单报价

1、报价内容

1.1 响应报价应包括磋商文件中所确定的范围内工程量清单以及施工图中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

注：供应商必须按采购人提供的工程量清单进行报价，否则视为对竞争性磋商文件商务条款的实质性偏离。供应商不得修改工程量清单中的分部分项内容及数量，否则视为不响应磋商文件。

1.2 供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

1.3 供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

1.4 响应的供应商必须按统一的工程量清单报价，对清单内容如有异议，应在规定时间内书面提出，由采购人统一回复，如无异议即表示响应对清单及图纸内容认可，清单中出现的漏项、错项等后期将不予调整。

1.5清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

1.6响应供应商应认真研读竞争性磋商文件和合同内容，已明示含在响应报价中的费用供应商自行考虑，不管工程量清单是否单独列支，采购人均认为供应商已充分考虑此部分费用，应包括在报价中。

1.7 供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

1.8 安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其响应报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。

1.9垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。

1.10清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

1.11供应商应认真研读竞争性磋商文件和合同内容，已明示含在响应报价中的费用供应商自行考虑，不管工程量清单是否单独列支，采购人均认为供应商已充分考虑此部分费用，应包括在报价中。

1.12由响应单位负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，响应单位在响应报价时应考虑此方在的因素，费用包含在报价中，采购人不接受响应单位关于此类费用的任何诉讼或索赔。

1.13施工时需做好防护措施保证周边安全，因成交人保障不利对采购人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由成交人承担，若因此会增加费用，控制价不计取，响应人自行考虑在报价中，结算时不予调整。

2、报价方式

2.1本工程采用固定总价合同。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2.2 材料风险约定：

2.2.1本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。

3、报价的计价方法

本工程项目采用工程量清单计价。响应单位应根据磋商文件中提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

4、报价编制依据及要求

4.1本工程量清单是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范(以下简称“计价规范”)、地方规定以及磋商文件中等编制。。

4.2响应文件要求

4.2.1、响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件。

4.2.2 按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。

五、低于成本报价：

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应处理。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

六、其他要求：

1.供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。

2.供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。

3.符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。供应商违反规定所造成的损失和处罚由供应商承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。

4.供应商对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”关于扬尘管控的相关规定要求。

5.装修和修缮中的各个分部分项工程应严格按照国家相关规范执行，施工材料和施工工序须按规定报验，不符合图纸和规范要求的，须无条件返工重做，直至合格。

七、服务要求：

1、质保及售后服务：质保期详见《工程质量保修书》。

2、质保期内，如发生故障，采购人通知供应商售后服务人员时，相关服务人员要在 12 小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。

八、材料和规格尺寸及样品要求

1、按以下要求，各提供样品一套。

| 序号 | 材料名称 | 品牌、规格尺寸（mm*mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 | 地砖（600×600，浅米色）； 品牌：金舵TPP6321、60042、东鹏602091、601925、冠珠29601、60952及以上品牌 | 磋商时提供小样 |
| 2 | 卫生间墙砖 | 300×600 品牌：冠珠GQI62061(配套地砖：GDMIYA35061)、冠珠GQJ6305 、金舵108812、东鹏及以上品牌 | 磋商时提供小样 |
| 3 | Pvc地板 | 厚度≥2mm，pvc踢脚线上翻8cm，金属铝条压边。 | 磋商时提供小样 |
| 4 | 铝塑板 | δ=4.0(室外25丝，室内21丝) 上海吉祥、蓝天七色、华尔泰及以上品牌 | 磋商时提供小样 |
| 5 | 矿棉板 | 须采用叠级矿棉板 | 磋商时提供小样 |
| 6 | 断桥铝窗 | 框体型材壁厚≥1.4mm，PA66尼龙隔热条，宽度≥24mm，选用一体折弯密封条，胶条密封，隐形合页 玻璃6+12A+6 开窗方式：推拉窗，死扇在下 | 磋商时提供框体型材小样 |
| 7 | 高清网 | 材质：304不锈钢 颜色：灰色 | 磋商时提供小样 |
| 8 | 钛合金玻璃门 | 以实际尺寸为准 中空钢化玻璃4mm*2，磨砂材质，钛合金门框材：外宽方管110mm，内宽方管80mm，壁厚≥1.5mm。 钛合金门扇材：门板厚度≥50mm 钛合金铰链材：钛合金铝合金材质 | 磋商时提供框体型材小样 |
| 9 | 实木门 | 门框为全包型一体框（双包套），门扇厚度≥40mm，套板厚度≥40mm，（整木铣型工艺），门套线宽度≥70mm，厚度≥20mm，45°切角安装。 | 磋商时提供框体型材小样 |
| 10 | 门锁、门吸等五金配件 | Hutlon/汇泰龙 、雅洁、普鑫、顶固及以上品牌 | 磋商时提供小样 |
| 11 | 电线、电缆 | 国标 无锡远东、正元、上上及以上品牌 | 磋商时提供小样 |
| 12 | PVC线管、排水管 | 联塑、公元、中财及以上品牌 | 磋商时提供小样 |
| 13 | PPR给水管 | 联塑、公元、中财及以上品牌 | 磋商时提供小样 |
| 14 | 插座、开关面板 | 罗格朗、松下、施耐德及以上品牌 | 磋商时提供小样 |
| 15 | 地漏、三角阀、龙头、不锈钢下水、不锈钢软管 | 九牧、恒洁、法恩莎、箭牌及以上品牌 | 磋商时提供小样 |
| 16 | 暖气片 | 铜铝复合暖气片 承压≥1.0MPa | 磋商时提供图册介绍 |

2、供应商选用上述品牌以外的材料的，必须提供其它相当于或优于上述技术参数的品牌，且需在开标前经招标人、设计人书面同意后，方可使用投标，书面同意书原件放入响应文件《主要材料一览表》后。

3、样品应当注明响应供应商名称、项目编号、样品名称，样品用包装袋进行密封，外观不能展现，并加贴封条。

4、样品提交时间：2024年6月24日08:30-09:15。提交地点：江苏鼎坚工程咨询有限公司开标室（徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C6栋8层）。接收人：赵颖。联系电话0516-66699078。

5、中标人的所有样品由采购人封存并作为合同验收的依据。其余供应商的样品应在公布成交结果后当日取回，否则由采购人自行处理。

九、其他要求：见《竞争性磋商文件》附件：《合同草案条款》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价 （小写） | 工期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#教学楼屋面防水隔热改造 | 详见响应文件 |  |  | 报价为《工程量报价清单》的总价 |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项价格表

（具有标价的工程量清单与报价表）

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

项目名称：1#教学楼屋面防水隔热改造

【根据《工程量清单》进行编制】

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020) 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、主要材料一览表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

项目名称：1#教学楼屋面防水隔热改造

| 序号 | 材料（设备）名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产品制造企业名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1、如果不提供《主要材料一览表》将视为没有实质性响应。

2、响应供应商对以上数据的真实性负责。

3、供应商按8、拟签订的合同文本——《甲控材料设备投标产品清单明细表》表格填写。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

6、承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附：1.项目负责人在本单位签订劳动合同和交纳社会保险证明。（必须提供）。

- 项目负责人无在建工程的承诺书。（必须提供）。

- 项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的承诺书。（必须提供）。

- 施工人员须持相关工种证件上岗。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。

2、响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

7、偏离表

项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

项目名称：1#教学楼屋面防水隔热改造

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 拟签订的合同文本

江苏省徐州财经高等职业技术学校1#教学楼屋面防水隔热改造

施工合同

项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

项目名称：1#教学楼屋面防水隔热改造

甲 方：江苏省徐州财经高等职业技术学校

乙 方：

签订时间： 年  月  日

友情提醒：采购人与成交、成交供应商应当在成交、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同编号：

建设工程施工合同

1#教学楼屋面防水隔热改造

### 第一部分 合同协议书

采购人（全称）：江苏省徐州财经高等职业技术学校

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 1#教学楼屋面防水隔热改造及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：1#教学楼屋面防水隔热改造

2.工程地点：江苏省徐州财经高等职业技术学校内

3.工程立项批准文号：  /

4.资金来源： 财政

5.工程内容：1#教学楼屋面防水隔热改造

6.工程承包范围：1#教学楼拟进行屋面防水隔热改造，改造面积约为550㎡；主要内容为屋面平改坡、屋面瓦铺设、卫生间改造、装修、水电暖改造等。

#### 二、合同工期

计划开工日期：        年      月        日。

计划竣工日期：        年      月        日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。工期每拖延一天自愿接受扣工程造价3000元。

暑期学校主水管道施工，预计有半个月左右取水困难，需施工单位自备水管和水泵取水，这部分内容不在另付费用，需施工单位自行考虑，此项不能成为工期拖延的理由。

#### 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥            元)；。

2.合同价格形式：  固定总价合同 。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充协议书

（2）成交通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）磋商文件及其附件：

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年       月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在   江苏省徐州财经高等职业技术学校校内  签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自     双方签字并盖章后     生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，采购人执 贰 份，承包人执 贰  份。

采购人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地        址：                  地       址：

邮 政 编  码：                  邮 政 编 码：

法 定 代表人：                  法 定代表人：

委 托 代理人：                  委 托代理人：

电        话：                  电       话：

传        真：                  传       真：

电 子  信 箱：                  电 子 信 箱：

开 户 银  行：                  开 户 银 行：

账        号：                  账       号：

### 第二部分 通用合同条款

备注：采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中经双方共同签字认可的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关书面资料   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地  。

1.1.3.8临时占地包括： 双方合同履行中确定       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及江苏省、徐州市现行的相关管理条例、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：设计有要求的按设计要求执行，设计没有要求的执行现行国家及本省、市有关标准、规范及其他适用于本工程的技术标准、规范、规程。

1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和业主的要求  。

1.5 合同文件的优先顺序：（1）合同协议书及补充协议书（2）成交通知书（3）投标函及其附录（4）专用合同条款及其附件（5）通用合同条款（6）技术标准和要求（7）磋商文件及其附件（8）已标价工程量清单或预算书（9）其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更、会议纪要、双方来往函件(施工过程中的)等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括但不限于：施工组织设计、施工方案等与工程施工有关的文件；

承包人提供的文件的期限为：     开工前七天        ；

承包人提供的文件的数量为：    一式伍份           ；

承包人提供的文件的形式为：     加盖承包人鲜章（公章）的书面文件  ；

采购人审批承包人文件的期限：   收到承包人提交的文件后14天内 。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按照采购人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，做好现场保护，工程竣工后，损坏场地和道路无条件修复。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准 ，做好现场设备、设施的保护，工程竣工后，损坏场地和道路无条件修复。

关于采购人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 以现场实际施工条件为准。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：供应商应依据图纸、采购文件及现场实际情况自行复核，对清单内容如有异议，应在规定时间内书面提出，由采购人统一回复，如无异议即表示响应对清单及图纸内容认可，清单中出现的漏项、错项等后期将不予调整。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括： 承包人接入施工现场，设置分电源箱。从电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，采购人均认为此项费用包含在投标报价中。

水源由承包人接入施工现场。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、养护费、设备购置费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，采购人均认为此项费用包含在投标报价中。

施工过程中所需用水、用电均由校方提供，但不得出现浪费现象，每发现一次，处罚工程款200元，现金缴纳；

- 2.5 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：/      。

采购人是否提供支付担保：否 。

采购人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图（含电子档）及竣工资料。即承包人按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标及本合同要求绘制竣工图（含电子档）及完整的工程技术档案、工程质量保修书及有关工程使用、保养、维护的说明。包括但不限于：（1）采购文件、投标文件、成交通知书、标底；（2）合同文本；（3）开、竣工报告；（4）竣工验收合格证明书；（5）签证变更资料；（6）甲控材料认价单；（7）竣工图等  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  ①符合城建档案馆和行政主管部门要求；②向采购人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料肆套（含电子档竣工图一套）；③承包人自留一套。 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  按照采购人要求，立卷、装订成册的纸质文档和电子文档  。

（10）承包人应履行的其他义务：  ①承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤及防疫管理，签订劳动合同。

②承包人应按采购人的指令，完成采购人要求的对工程内容的任何增加和删减；承包人应积极主动核对招标清单内容存在的问题，承包人发现后有口头或书面的告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵采购人等的，每发生一次支付10万元的违约金，发生多次后采购人有权解除合同，并要求承包人退场。

3.2 项目经理

承包人对项目经理的授权范围如下： 全权处理本项目的一切事务  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日到竣工结束乙方建造师（项目经理）及项目组人员在正常施工期间保证每周在工地主持施工工作不少于6天，每天日常工作时间不少于8小时。达不到要求的甲方按 1000元/次的违约对乙方进行处罚。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担叁万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  采购人有权要求承包人承担壹仟元/天的违约金，且承包人承担上述违约给承包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  项目经理原则上不允许更换，除法律规定的特殊情况外，更换项目经理一次承包人应承担10万元的违约金，同时承包人更换项目经理，应在征得监理工程师及采购人双方同意后方可更换，新委派的项目经理的资质不应低于其前任的资质；若承包人擅自更换项目经理，采购人有权要求承包人承担1万元/次的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 如项目经理不能满足现场施工管理要求，采购人有权要求更换项目经理，且有权要求承包人承担1万元/次的违约金，同时有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后，开工前7日内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  采购人有权要求承包人承担叁万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由甲方项目负责人师批准，采购人认可后方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  采购人有权要求承包人承担壹万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担，承包人派来本工程施工的工人中，投标时所报人员不得少于工人总数的60%，否则，按照每减少1%支付叁仟元/天违约金的标准向采购人支付违约金，直至单方面解除合同。在这种情况下，承包人应承担由此发生的一切经济损失  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  承包人承担壹仟元/人次的违约金，承包人承担上述违约给采购人造成的损失 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 所有工程 。

主要项目内容、关键性工作的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/    。

其他关于分包的约定：   /    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自采购人向承包人移交施工现场之日起至工程移交/接受证书之日止。工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金可以采取以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，其数额为人民币6万元，合同签订前提供，服务期满后一次性无息退还履约保证金。

5. 工程质量

- 5.1* 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： /   。

关于工程奖项的约定：   /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  承包人应在隐蔽工程隐蔽前48小时通知监理人检查   。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即成交价）内。

施工过程中应文明施工，扬尘治理按江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号）文件计取。承包人需严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地施工扬尘专项整理工作方案》（建办督函〔2017〕169号）、《徐州市市区扬尘污染防治办法》（徐政令第133号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办〔2018〕11号）、《建筑工地扬尘防治标准（江苏省）》（DGJ32/J203-2016）、《关于印发徐州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（徐大气指办〔2018〕31号）、《关于印发徐州市区夜间道路扬尘污染专项整治方案的通知》（徐大气指办〔2018〕32号）、《徐州市建筑工地和渣土运输扬尘污染标准化治理实施意见》等相关工作要求施工；拆除及施工中产生的垃圾甲方提供临时堆放场地，乙方必须及时清运。严禁从高空抛洒垃圾及乱堆施工垃圾，如有违反，乙方应支付1000元/次的违约金，三次以上将加倍支付违约金。因施工过程中建筑垃圾、建筑材料的堆放影响园区环境、绿化的必须当日清理，如有违反，乙方应支付1000元/次的违约金，并承担甲方雇佣清理的费用。违约金将直接从工程进度款中扣除。

承包人负责施工期间，施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。

承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包人及相应工作人员的安全。除采购人代表或雇员及承包人因工作需要而聘请的第三方人员因行动过失而造成的伤亡外，采购人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆有承包人自己承担。

承包人对于场地周围居民住宅楼、幼儿园、高压线及其变压器、煤气管道、通讯光缆等在施工期间负有保护责任，承包人在施工开始前应按其经监理工程师审查的专项安全防护措施实施，防护措施费用包含在承包人投标措施费中。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。安全防护费已含在合同价款内  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：      开工前提供  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    按通用条款执行  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价（即成交价）中已含，与合同价款同期支付 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： （1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其它内容 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7日内  。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后七天内  。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：   /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每延误一天，由承包人向采购人按3000元/天支付违约金 ，采购人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过合同价款的20%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /    。

7.7异常恶劣的气候条件

采购人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/  。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /   。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担： 在施工过程中采购人供应的材料设备，承包人负责保管，费用参照采购文件，甲供材在竣工时采购人将对供货商所使用的甲供材料数量进行复核，超过定额用量的部分将在工程结算价中给予相应费用的扣减 。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：样品做好标注送至采购人指定位置，成交单位样品予以留存，其余单位取回，如接通知后一周之内未取，采购人自行处理。

- 8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行       。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行         。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行          。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： /    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 经采购人确认的设计变更、现场签证；采购人要求的增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；设计变更、现场签证、新增（减）工程量均须经总监理工程师、现场跟踪审计工程师、采购人代表审核确认。

对于本项目所涉及的所有工程变更事宜，承包人须严格执行采购人制定的相关《工程设计变更》及《工程现场签证》管理办法   。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 承包人应依据采购文件及现场实际情况自行复核，对清单内容如有异议，应在规定时间内书面提出，由采购人统一回复，如无异议即表示对清单内容认可，清单中出现的漏项、错项等后期将不予调整。（采购人不会对清单中项目的工程量多少进行变更）

（1）采购文件工程量清单中已有的项目，按承包人响应文件（最终报价）相应清单综合单价结算；

（2）采购文件中无类似清单项目时，新组单价须按照控制价与合同价的下浮比例进行下浮，新组单价下浮率的计算公式为：【（控制价-暂估价）-（合同价-暂估价）】/（控制价-暂估价）。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单。

10.7.1 依法必须采购的暂估价项目

对于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第 （2）种方式确定。

第（2）种方式：对于依法必须采购的暂估价项目，由采购人和承包人共同采购确定暂估价 供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在采购工作启动前 14 天通知采购人，并提交 暂估价采购方案和工作分工。采购人应在收到后 7 天内确认。确定成交人后，由采购人、承包人 与成交人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须采购的暂估价项目

对于不属于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第 （1）  种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须采购的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送采购人，采购人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，采购人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）采购人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，采购人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送采购人留存。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   按实际情况结算    。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第3种方式：其他价格调整方式： 承包人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，合同约定由承包人供应的材料，其价格在结算时均不再调整 。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同价款采用固定总价合同方式确定。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：无预付款；按照施工进度计划，第 20 天顺利完成前20天施工项目内容，经甲方审核验收，按照已完成工程量的70%付进度款，本工程竣工验收合格后14日内付至合同价款的70%（含已付进度款），结算审计完成，且施工单位提供竣工图纸以及竣工资料后14日内付至工程审定价的100%（含前期付款）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  由承包人提供付款申请，发包人签字确认。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /        。

（2）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）报送采购人的期限：        。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    。

（2）发包人支付进度款的期限：    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：         。

12.4.6 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：    /      。

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行      。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行     。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人在工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：采购文件、响应文件、成交通知书、标底；合同文本；开、竣工报告；竣工验收合格证明书；签证变更资料；甲控材料认价单；竣工图；竣工结算书（含计算书，工程量竣工验收清单、各方参加验收主体共同签字认可的）；采购人已支付承包人的款项；工程保修书等。向采购人提供能满足存档要求的肆套竣工图以及施工资料原副件肆套    。

- 14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收报告经采购人认可后28天内，承包人向采购人递交竣工结算报告及完整的结算资料。采购人自接到承包人递交的完整真实的结算资料后6个月内按照合同约定的合同价款及合同价款调整办法及调整因素，进行工程竣工结算审计审核。承包人在上述时间内应积极配合采购人及审计部门的审核，若承包人未在约定时间内提供真实、完整、准确的竣工结算资料（包含但不限于以下资料：采购文件及采购文件答疑，成交通知书，投标文件及澄清文件施工合同及补充协议，工程竣工图纸加盖竣工图章及监理、采购人签字，工程设计变更资料，现场签证资料，竣工验收工程量及验收证明，工期、质量确认资料，甲供材对账单，水电费确认单等资料），出具审计报告的时间相应顺延。

工程结算审核核减率在5%以内，审计费用由采购人承担；如工程结算的审核核减率超过5%，则超过5%部分的审计费用由承包人承担。

每次付款乙方都应开具相应符合甲方财务要求的发票给甲方，并在发票上加盖乙方公司发票专用章。甲方不接受委托付款。乙方因不能提供合规发票给甲方公司带来税务风险时，乙方应承担由此带来的补缴税款、滞纳金及罚款等赔偿责任  。

14.3采购人完成竣工付款的期限：      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    四份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期届满 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后且承包人完成相关保修责任义务后14天内  。

（2）采购人完成支付的期限：承包人需完成相关保修责任义务并经物业管理部门确认，同时颁发最终结清证书后14天内完成支付   。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 详见《工程质量保修书》     。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 不扣留 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  接到采购人通知后48小时内  。

#### 16. 违约

- 16.1 采购人违约

16.1.1采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：  按通用条款执行    。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  另行协商   。

（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 另行协商   。

（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 另行协商  。

（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /    。

（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       /       。

（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因采购人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 按通用条款执行     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行  。

采购人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  按通用条款执行  。

（1）由于乙方的原因造成竣工日期延误，乙方应按3000元/天向甲方支付违约金，并承担由于工期延误导致甲方为本工程增加支付的其他费用。如因乙方原因造成工期延期10日历天以上的，甲方有权解除合同，同时甲方保留进一步索赔的权利。

（2）由于乙方责任延期竣工造成甲方延期交房的法律责任和经济损失由乙方承担连带责任，从工程结算款中扣除。

(3)达不到合同约定的合格工程质量标准,除必须整改至国家规定的有关质量验收规范标准外,还按一次验收不合格计, 乙方同意扣除结算总价的1.0%作为违约金，且整改期间所需工期计算在总工期内,如超出合同总工期,按上款有关方法追究违约责任。同时甲方保留进一步索赔的权利。

(4)由于乙方原因造成质量事故, 乙方必须赔偿给甲方造成的损失,并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准,返工费用由乙方承担,并且工期不予顺延。

(5)乙方建造师（项目经理）及项目组人员在正常施工期间保证长期驻现场，按周进行考核，达不到的，甲方按 1000元/次的违约对乙方进行处罚。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行 。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行    。

#### 20. 争议解决

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   徐州市   人民法院起诉。

21. 补充条款

（1）本项目严格按照施工图纸及国家、省、市相关文件、规范、工程建设强制性标准要求组织生产和安装，并达到合格标准。

因承包人自身原因，对同一分项工程连续三次或连续验收项目达三次验收不合格，采购人将对承包人给予每次叁万元处罚，直至解除本合同。因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质量标准，同时承包人自愿进行整改的，对采购人使用未造成影响，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期延误按有关条款进行处罚。承包人未按照程序报验的，每次向采购人支付 1000 元违约金；工序验收不合格的，每次向采购人支付 2000 元违约金。违约金在采购人履行书面告知程序后，以现金方式支付至采购人财务处，否则采购人有权拒付或延期支付最近一次工程款。

（2）施工过程中承包人应按采购人要求提前、延缓或调整局部工程施工进度和内容，并积极配合设备搬迁和安装工作。

（3）从承包人进场之日起，该工程施工范围内所有设施、设备及均纳入承包人看护范围，由承包人进行看护，任何损坏、丢失或设备运行障碍等问题均视为承包人责任。出现问题承包人负责无偿修复、维修、甚至重新购货安装。

（4）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员、监理方和甲方的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全文明施工费用已经含在合同价款（即成交价）内 。

施工过程中承包人自行负责施工过程中的安全问题。为明确各自的安全生产职责并加强履约管理，总承包单位要求与承包人签订安全生产协议书的，承包人必须签订。

（5）关于变更的范围的约定：经采购人确认的设计变更、现场签证；采购人要求的增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；现场签证、新增（减）工程量均须经总监理工程师、承包方、采购人代表审核确认，并加盖公章，否则不作为结算调整依据。

（6）材料进场时，须提供产品合格证、质量保证书、检测报告等材料进场报验相关资料，经甲方、施工总承包方及监理共同验收，合格后方可安装。检测或验收不合格，货物无条件退场，由此造成的损失自负。施工过程中，应提供各项施工质量验收资料，满足工程竣工验收要求。

（7）施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，采购人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，采购人有权暂缓支付工程款直至缴纳罚金。

（8）如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，采购人可勒令承包人暂停施工 ，待承包人整改完毕并报经监理人、采购人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。

（9）如承包人拒绝执行采购人的合理指令，采购人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对承包人处以1000-3000元/ 次的罚款，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则采购人有权从承包人工程款中扣除。如因采购人指令错误造成的损失费用则由采购人承担。

（10）对采购人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，采购人有权在承包人工程款中扣除相应款 项，按程序直接支付给承包人所属工人，同时承包人还应赔偿因此给采购人造成的一切损失。

（11）本合同履行期内，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与采购人无关。

（12）承包人建造师必须参加每周例会、专题会议和采购人组织召开的需承包人参加的有关会议，因故不能参加的应提前24小时向采购人提出申请，并在获得采购人批准后方可缺席，否则采购人将处 1000 元/次罚款。

（13）施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁采购人及监理人，如若发生将处罚承包人 1 万元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发 包人保证此类事件不再发生。

（16）本合同范围内及变更增减的工程，承包人必须无条件执行，不得以价格及其他等原因为借口拖延工期或拒不执行（变更增减费用按采购文件及合同约定执行），否则采购人有权另行安排施工队伍，所需一切费用均由承包人承担，拖延的工期不予顺延，采购人有权要求承包人承担5万元/次的违约金，采购人可从承包人工程款中直接扣除。

（17）本工程变更或新增项目，磋商响应文件中有相同或类似项目的，参照响应文件中清单单价认定；无相同或类似项目的，按江苏省2014相关专业定额、09修缮定额、徐州市造价信息（参见上）进行组价计取单价。新组单价须按照控制价与合同价的下浮比例进行下浮，新组单价下浮率的计算公式为：【（控制价-暂估价）-（合同价-暂估价）】/（控制价-暂估价）。

（18）投标人选用的材料（设备）应参照或优于以下品牌表：

| 《甲控材料设备投标产品清单明细表》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |  | 品牌、规格尺寸（mm*mm） | 备注 |
| 1 |  | 内墙涂料 | 多乐士（竹炭净味五合一）、紫荆花（惠涂丽V净味）、奇艳丽（QYL-NCX）及以上品牌 | 无甲醛，无机干粉，无味涂料，符合JG/T445-2014国家标准 |
| 2 |  | 地砖 | 地砖（600×600，浅米色）； 品牌：金舵TPP6321、60042、东鹏602091、601925、冠珠29601、60952及以上品牌 |  |
| 3 |  | 卫生间墙砖 | 300×600 品牌：冠珠GQI62061(配套地砖：GDMIYA35061)、冠珠GQJ6305 、金舵108812、东鹏及以上品牌 |  |
| 4 |  | 过门石 | 黑金沙大理石，580×800 品牌：东鹏、金舵、冠珠及以上品牌 |  |
| 5 |  | Pvc地板 | 厚度≥2mm，pvc踢脚线上翻8cm，金属铝条压边。 |  |
| 6 | 板材 | 铝塑板 | 上海吉祥、蓝天七色、华尔泰及以上品牌 | δ=4.0(室外25丝，室内21丝) |
| 7 |  | 矿棉板 | 须采用叠级矿棉板 |  |
| 8 | 门窗 | 断桥铝窗 | 框体型材壁厚≥1.4mm， PA66尼龙隔热条，宽度≥24mm， 选用一体折弯密封条， 胶条密封，隐形合页 玻璃6+12A+6 开窗方式：推拉窗，死扇在下 |  |
| 9 |  | 高清网 | 材质：304不锈钢 颜色：灰色 |  |
| 10 |  | 钛合金玻璃门 | 以实际尺寸为准 中空钢化玻璃4mm*2，磨砂材质， 钛合金门框材：外宽方管110mm，内宽方管80mm，壁厚≥1.5mm。 钛合金门扇材：门板厚度≥50mm 钛合金铰链材：钛合金铝合金材质 |  |
| 11 |  | 实木门 | 门框为全包型一体框（双包套），门扇厚度≥40mm，套板厚度≥40mm，（整木铣型工艺），门套线宽度≥70mm，厚度≥20mm，45°切角安装。 |  |
| 12 |  | 门锁、门吸等五金配件 | Hutlon/汇泰龙 、雅洁、普鑫、顶固及以上品牌 |  |
| 13 | 水电材料 | 电线、电缆 | 无锡远东、正元、上上及以上品牌 | 国标 |
| 14 |  | PVC线管、排水管 | 联塑、公元、中财及以上品牌 |  |
| 15 |  | PPR给水管 | 联塑、公元、中财 及以上品牌 |  |
| 16 |  | 插座、开关面板 | 罗格朗、松下、施耐德及以上品牌 |  |
| 17 |  | 配电箱、电表 | 罗格朗、德力西、施耐德、正泰及以上品牌 |  |
| 18 |  | 防火槽式桥架 | 江苏华鹏、隆鑫、大全、美特、卡博菲及以上品牌 | 100×50镀锌桥架1.5厚，国标镀锌钢板，耐火极限不小于1h |
| 19 |  | 消防电相关设备 | 海湾GST、上海松江、北大青鸟及以上品牌 |  |
| 20 |  | 排气扇 | 鸿雁、美的、松下及以上品牌 |  |
| 21 |  | 防水涂料、防水卷材 | 东方雨虹、雷邦士、德高、徐州卧牛山、姑苏及以上品牌 |  |
| 22 |  | 网线 | 选用室外六类网线 罗格朗、康普、普天 及以上品牌 |  |
| 23 | 洁具配套 | 蹲便器以及水箱 | 品牌：恒洁、九牧、箭牌及以上品牌 |  |
| 24 |  | 小便斗 | 品牌：恒洁、九牧、箭牌及以上品牌 |  |
| 25 |  | 石英石拖布池 | 品牌：恒洁、箭牌、九牧及以上品牌 |  |
| 26 |  | 防水镜子 | 5mm厚防水银镜，车边处理，四角打孔款，打孔固定 |  |
| 27 |  | 地漏、三角阀、龙头、不锈钢下水、不锈钢软管 | 九牧、恒洁、法恩莎、箭牌及以上品牌 |  |
| 28 | 灯具 | 公共区域声光控吸顶灯 | 雷士、飞利浦、佛山及以上品牌 |  |
| 29 |  | 矿棉板灯 | 雷士、飞利浦、佛山及以上品牌 |  |
| 30 |  | 卫生间圆筒灯 | 杭州鸿雁、温特孚、莱特威澳及以上品牌 |  |
| 31 |  | 安全出口灯、疏散指示灯 | 8W 杭州鸿雁、温特孚、莱特威澳及以上品牌 |  |
| 32 |  | 应急照明灯 | 18W 杭州鸿雁、温特孚、莱特威澳及以上品牌 |  |
| 33 | 暖气材料 | 镀锌管件、接头、疏水器 | 牛蛙、友发、光环及以上品牌 |  |
| 34 |  | 暖气片 | 铜铝复合暖气片 承压≥1.0MPa |  |

部分主材要求：

（1）木门标准/要求

| 序号 | 项目 | 木门标准/要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 门框、门扇表面平整光滑，无明显凹凸、擦痕等缺陷，无色差，连接处无任何焊点及铆钉，制作时须提供图册供甲方选择外观形式。 |
| 2 | 材质 | 胡桃木原木，采用铣型拼装（榫卯结构），实木烤漆涂装。 |
| 3 | 门框 | 1.门框为全包型一体框（双包套），门扇厚度≥40mm，套板厚度≥40mm，（整木铣型工艺），门套线宽度≥70mm，厚度≥20mm，45°切角安装。 |
| 4 | 锁具 | 与门配套，锁具采用高档不锈钢把手，参考行政办公楼。 |
| 5 | 其它五金 | 铰链——采用高强度不锈钢铰链，连接铰链的门扇门框处采用标准3mm镀锌补强件，门扇均需使用3个铰链。 采用品牌(名门、百乐门等) |
| 7 | 尺寸要求 | 门扇表面平整度≤2mm；门框、门扇对角线尺寸、门扇外形尺寸公差应符合以下规定：尺寸≤2000mm，公差≤2mm；2000mm＜尺寸≤3500mm，公差≤3mm；尺寸＞3500mm，公差≤4mm；门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙≤2mm；门扇与门框配合活动间隙≤3mm；门扇与铰链边贴合面间隙≤3mm。 |
| 8 | 保温隔热 | 保温性能：2.5≤K＜3.0〔W/m2·K〕 空气隔声性能：25≤RW＜30〔dB〕 |
| 9 | 保护 | 门套安装完成后，应覆以薄膜加以保护，工程结束后清除薄膜。门扇安装时应注意对墙、地面装饰完成面的保护，禁止将施工工具直接放置于地面，工具摆放应在地面垫设纸皮。 |

注：

1、上述材料采用品牌或厂家清单方式进行采购质量控制，即供应商在响应文件约定的品牌或厂家清单范围内选择投标产品，并进行自主报价，各供应商建议选用上述品牌或厂家产品投标，且须在其响应文件中放入《主要材料一览表》（见磋商文件格式）。

2、供应商选用上述品牌以外的材料的，必须提供其它相当于或优于上述技术参数的品牌，且需在开标前经招标人、设计人书面同意后，方可使用投标，书面同意书原件放入响应文件《主要材料一览表》后。

3、中标人在签订合同后进行材料采购前，须提供以下材料的样品并经监理人及发包人书面认可后方可采购，工程结算时该类材料价格不予调整。

4、承包人所用甲控材料须提供正品材料证明文件。

5、发包人对甲控材料以上资料检验通过后，承包人方可将甲控材料用于施工。未经验收通过擅自施工的，承包人应向发包人支付违约金，同时承包人应对未能检验通过的材料应予以无条件更换，并提供上述资料供发包人检验，因此产生的一切损失和费用由承包人承担，工期不予顺延。

6、承包人选用及使用的所有材料设备，执行标准应全部按国标执行（如材料无相应国标，可参考相应行业标准\企标）。

7、发包人有权根据工程实际情况，调整甲控材料品牌。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：安全管理协议书

合同附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：   江苏省徐州财经高等职业技术学校

承包人（全称）：

为保证 1#教学楼屋面防水隔热改造（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：由承包人施工的全部工程。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工（整体验收合格后）之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、加固、装修工程为 2 年；

4、电气管线、上下水管线安装工程为 2年；

5、供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期；

6、室外的给排水设施和小区道路等市政公用工程为 2 年；

7、其他约定：             /

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过   /   ，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 / %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为   /   （大写）。质量保修金银行利率为              /                  。

五、质量保修金的返还：              /                  。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：         /

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                           承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

年   月   日                                   年   月  日

合同附件2：

安全管理协议书

甲方：（发包人）江苏省徐州财经高等职业技术学校

乙方：（承包人）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就1#教学楼屋面防水隔热改造施工有关安全生产情况，经协商达成一致意见。为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全生产职责和权限，确定搞好本项目的安全管理工作，确保施工安全，在签订建设工程施工合同的同时，签订本协议。

一、甲方职责

1、甲方对乙方的各种违章违约有权做出经济处罚，对乙方违反安全规定冒险蛮干的有权责令其停工整顿、甚至退场。

二、乙方责任：

1、严格遵守国家有关安全生产的法规，认真执行合同中有关安全的要求，坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，贯彻谁施工谁负责的原则，乙方对其施工现场、施工过程中发生的安全事故负全责，并独立承担由此造成的经济责任和法律责任。

2、乙方应当具有由相应的建设主管部门颁发的安全生产许可证书，乙方主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，乙方的项目负责人应取得相应资格的人员担任，对项目的安全施工负责。

3、乙方必须保证建设施工措施所需费用（此费用已计入乙方（承包人）工程总价中）投入的有效实施，为施工现场人员的安全负责（施工现场的机具、设备）。

4、乙方应设立安全生产管理机构，配备安全员一名，专职负责安全生产现场监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对伪装指挥、违章操作的应当及时制止。

5、乙方应当遵守行业（甲方）的有关安全生产管理制度，服从行业（甲方）安全生产管理），严格按照标准组织施工，接受行业（甲方）安全检查人员依法实施的监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。承担施工中的安全事故，现场脏乱等的经济损失及各种罚款。

6、乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制度安全生产规章制度和操作规程，对所承担的工程进行定期和不定期的专项安全检查，并作安全检查记录。

7、乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应具有“三证”，即生产许可证、产品合格证和安全鉴定证，必须经验收合格后方能进入现场使用。

8、危险部分设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。

9、发生安全事故，乙方应按国家相关规定及时、如实的进行上报，不得瞒报或拖延不报。

三、目标控制

1、施工现场安全用电规范化，安全程度达到100%；

2、对施工人员安全教育、管理普及面达到100%；

3、特殊工种持证上岗率达到100%；

4、施工现场人员无违法乱纪的人和事，控制目标99%；

5、无火灾事故，消防控制目标为“零”；

6、机械设备事故，事故率为“零”；

7、无职工工伤事故，事故率为“零”；

8、无交通事故，事故率为“零”。

四、违约责任：

1、乙方出现安全隐患，经书面通知整改未果，且甲方有权要求乙方无条件退场。

2、发生安全责任事故，若乙方拒绝处理和支付费用而影响工程的正常进行，乙方同意甲方从履约保证金和工程款中代为支付安全事故发生的所有费用。

五、本协议经双方法定代表或授权代理人签署与加盖公章后生效，作为合同的附件，在工程竣工验收后失效。

甲方：                            乙方：

法定代表人：

现场负责人：                      现场负责人：

签署时间：   年  月  日           签署时间：   年  月  日

- 承诺书

致                                ：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013 ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏鼎坚工程咨询有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取成交、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

10、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  女士（先生）

身份证号：

兹委托（         ）全权代表我企业（公司）参与1#教学楼屋面防水隔热改造[项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013 ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

11、中小企业声明函

项目名称：1#教学楼屋面防水隔热改造

项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏省徐州财经高等职业技术学校）的（1#教学楼屋面防水隔热改造）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承建）企业为（企业名称（牵头人）），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业,请勾选！）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

注：本项目采购项目属性为：建筑业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

12、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加1#教学楼屋面防水隔热改造（项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

项目名称：1#教学楼屋面防水隔热改造

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：1#教学楼屋面防水隔热改造），项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

① 供应商的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质证书复印件；

② 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书复印件，有效期内；

③ 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）复印件，有效期内；

④ 供应商具备安全生产条件，提供供应商的《安全生产许可证》复印件，有效期内；

⑤ 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）无在建工程，响应文件中提供证明材料或承诺书（格式自拟）；

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（公章）

供应商授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

14、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：JSZC-320300-DJZX-C2024-0013

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日  期：

说明：

成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

15、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx  （ xx %)小写¥大写：人民币。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ %）小写￥大写：人民币。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后	  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （％）小写￥大写：人民币	 。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （％）小写￥大写：人民币。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020)52号）要求。

16、代理服务收费标准

| 成交金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=成交金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按成交（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目成交（成交）金额收费，最高不超过15万元。