招

标

文

件

项目名称：防汛设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035

采 购 人：徐州市供排水管理中心

采购代理机构：江苏策诚工程咨询有限公司

二〇二四年六月

目 录

第一章  投标邀请 .............................3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标资料表	18

第四章  评标标准	28

第五章  拟签订的合同文本	28

第六章  采购需求	32

第七章  投标文件相关格式	36

徐州市供排水管理中心

《防汛设备维修保养项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏策诚工程咨询有限公司对徐州市供排水管理中心的防汛设备维修保养项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：防汛设备维修保养项目

(二)项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与开标。

2．招标文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2024年 7 月 10 日北京时间9：30

（二）开标时间：2024年 7月 10 日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市供排水管理中心

（二）地址：泰山商贸城C1座徐州市供排水管理中心

（三）联系方法：0516-85612668

（四）采购项目联系人：陈松贵；联系电话：0516-85612668

六、采购代理机构

（一）名称：江苏策诚工程咨询有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区吉田广场B栋

（三）联系方法：13372016119

（四）采购项目联系人：陈静；联系电话：13372016119

2024年6月

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。(投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。)

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交电子投标文件的截止时间注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市供排水管理中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏策诚工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格性审查前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注：（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注：（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明）；以上证明文件提供原件的扫描件。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；以上证明文件提供原件的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（专业技术能力即供应商提供至少1名为本项目服务的技术人员劳动合同或学历和技能证书），加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 本项目的特定资格要求：无 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7.投标人信用信息（查询网址见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《法定代表人授权委托书》（加盖公章，提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》； （二）商务部分 要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》； - 价格折扣文件格式(如有)。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算金额: 本项目不接受超过95.11万元人民币的投标报价； 用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交时间：2024年7月10日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2024年7月10日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年7月10日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按施工组织方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：陈静; 联系电话：13372016119; 办公地址：徐州市云龙区吉田广场B栋 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

- 评标标准

| 评审因素 | 评审因素的量化指标 |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 得分四舍五入保留小数点后2位。 |  | 是 |
| 类似项目业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为乙方（服务方），合同签订日期在2021年1月1日至今的类似水利工程维修养护项目，每有1项得2分，最多得4分。 附中标（成交）通知书、合同协议书、验收证明原件的扫描件，三者须同时具备，否则不得分。 |  | 是 |
| 施工组织方案 （86分） | 对本项目理解（6分） | 根据投标人对本项目背景、目标、内容和要求等的理解情况作为评审依据。内容非常完整得6分，内容较完整得4分，内容一般得2分，内容缺失或不完整不得分。 本项最高6分，最低0分。 | 否 |
|  | 施工方案与技术措施（48分） | 要求见“第六章 采购需求”中“三、项目内容”，共16个分项，每个分项3分。合理、可行、有针对性得满分，否则酌情扣分。本项最高48分，最低0分。 | 否 |
|  | 质量管理体系与措施 （4分） | 质量计划、岗位职责、材料采购、分项措施方案体系健全，措施有力的得4分，方案较健全，措施较有力的得2分，没有方案不得分。本项最高4分，最低0分。 | 否 |
|  | 安全及文明施工措施（3分） | 从安全体系建设、安全预案可靠性、安全经费保障、文明施工4个方面综合评审，体系健全、措施有力的得3分，体系较健全、措施较有力的得1.5分，没有提供的不得分。本项最高3分，最低0分。 | 否 |
|  | 进度计划与措施（4分） | 从进度计划、关键路径、逻辑关系、措施保证计划4个方面进行综合评审，计划合理，措施有力得4分，计划较合理，措施较有力的得2分，没有提供具体措施不得分。本项最高4分，最低0分。 | 否 |
|  | 环境保护（2分） | 环境保护组织机构健全，施工组织设计中对各种污染物的处理措施、渣料防护与处置方式、完工后的现场恢复，以及投标人在其施工过程中对公众卫生的保护措施合理得2分，保护措施较合理得1分，无具体内容不得分。本项最高2分，最低0分。 | 否 |
|  | 资源配备计划 （3分） | 从设备、劳动力、其他施工生产资源类配备和计划资金使用计划等4个方面综合评审，能满足工程需要得3分，较能满足工程需要的得1.5分，无具体内容不得分。本项最高3分，最低0分。 | 否 |
|  | 保障服务方案（8） | 对质量保质期内做好保障服务方案内容的针对性、完整性、合理性、可行性进行评分。内容完整得8分，内容比较完整得5分，不够完善得3分，无具体内容的得0分。本项最高8分，最低0分。 | 否 |
|  | 应急方案（8分） | 设备突发事故等各项应急处理措施：及时完善得8 分；比较完善得5分；不够完善得3分；无具体内容得0分。本项最高8分，最低0分。 | 否 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：防汛设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：                            合同编号：

乙方:                             采购编号：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照本项目响应文件及响应文件，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、项目名称：防汛设备维修保养项目

二、项目要求：详见招标文件[JSZC-320300-CCGC-G2024-0035]

三、设备、材料供应：由乙方提供

四、服务保证：乙方保证在服务期限内按照规定要求完成所有的服务项目

五、维保方案：详见乙方响应文件

六、服务承诺：详见乙方响应文件

七、服务时间：       。自    年   月   日至      年   月   日。

八、合同价及付款方式

本项目合同总金额：￥           大写：                 ，最终金额以决算评审价为准。

结算金额的计算方式

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内付预付款的50%，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15 个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后按最终审定价款支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥      ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内付预付款的30%，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥      ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15 个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后按最终审定价款支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票。

4.2上述费用甲方支付至乙方指定账户内。除乙方另行指定外该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

九、违约责任：

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规执行。如违约，违约金金额按合同总价的 5 %确定。

十、合同生效：

本合同在双方签章后生效。

十一、解决合同纠纷的方式：

如有纠纷，双方友好协商，协商不成，应向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、其它约定事项 ：

1、乙方在维护过程中如造成设备损坏，由乙方负责赔偿。

2、乙方在维护过程中出现一切安全事故，由乙方承担全部责任。

3、合同一式   份，其中甲方   份，乙方   份，江苏策诚工程咨询有限公司备查一份，均具有同等法律效力。

4、采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

5、本合同未尽事宜详见采购文件，如本合同与采购文件中的内容有矛盾的，以采购文件（JSZC-320300-JSCZ）规定为准。

甲方签章：                             乙方签章：

单位地址：                             单位地址：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

授权代表签字：                         授权代表签字：

联系电话：                            联系电话：

签字日期：                             签字日期：

合同附件

目   录

合同附件1：价格清单

(要求见《招标文件》附件：3、《分项价格表》。)

合同附件2：维保方案(要求《项目要求（采购需求）》。)

第六章  采购需求

一、项目情况说明及内容

徐州市供排水管理中心防汛物资徐州库是徐州市防汛物资设备储备、保管、调配的职能管理部门。为确保能够顺利开展防汛抗旱抢险工作，保证防汛设备状态良好并满足正常投入使用的条件，需每年对防汛设备进行定期保养，对有故障的设备进行维修或更换，以确保设备性能可靠，能正常及时开展防汛抗旱抢险任务。

1.项目名称：防汛设备维修保养项目；

2.本项目为专门面向中小微企业采购；

3.本项目不允许分包

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过95.11万元人民币（采购项目预算金额）的磋商总报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 项目内容

- 本项目包括16个分项目。详见下表：

| 序号 | 分项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 2024年排涝水泵和配电柜维修养护 | 1、设备名称：潜水泵（含污水泵），便携式泵（圆筒泵、破碎泵）；低压配电启动柜； 2、服务要求：（1）检查、检测、养护、维修或更新；（2）应急抢修。 |
| 2 | 2 2024年柴油发电机组维修养护 | 1、设备名称：大型移动式柴油发电机组； 2、服务要求：（1）检查、检测、养护和维修；（2）应急抢修；（3）运行保障。 |
| 3 | 3 2024年抢险用挖掘机维修养护 | - 设备名称：320DL卡特挖掘机，履带式液压驱动加长臂； - 服务要求：（1）检查、检测、养护和维修；（2）应急抢修；（3）运行保障；（4）配备专职驾驶员。 |
| 4 | 4 2024年叉车维修养护 | - 设备名称：叉车（其中2台柴油型，1台纯电型）； 2、服务要求：（1）检查、检测、养护和维修；（2）其中电动型增加侧移功能,调整升降门架。 |
| 5 | 5 2024年挂浆机维修养护 | - 设备名称：冲锋舟用雅马哈汽油型挂浆机； - 服务要求：（1）检查、检测、养护和维修；（2）应急抢修；（3）运行保障。 |
| 6 | 6 2024年汽油机水泵、汽（柴）油发电机组维修养护 | 1、设备名称：小型汽油机水泵、小型汽（柴）油发电机组； 2、服务要求：（1）检查、检测、养护和维修；（2）应急抢修；（3）运行保障。 |
| 7 | 7 2024年油锯维修养护 | 1、设备名称：汽油机锯； 2、服务要求：检查、检测、养护和维修。 |
| 8 | 8 2024年海洋王工作灯和移动灯塔维修养护 | 1、设备名称：海洋王工作灯和移动灯塔 2、服务要求：（1）检查、检测、养护和维修；（2）应急抢修。 |
| 9 | 9 2024年电瓶及充电机维修养护 | 1、设备名称：动力电瓶和充电机； 2、服务要求：（1）检查、检测、养护、维修或更换；（2）应急抢修。 |
| 10 | 10 2024年其它小型动力设备维修养护 | - 设备名称：其它小型动力设备包括刷车泵、打桩机、压路机、杠杆式液压千斤顶、液压渣浆泵、气泵、风机、井口切割机等； 2、服务要求：（1）检查、检测、养护和维修；（2）应急抢修。 |
| 11 | 11 2024年铁皮水管维修养护 | - 项目内容：铁皮水管防腐及塑胶软管法兰制作； 2、服务要求：（1）设备表面除锈刷漆，环氧富锌底漆两遍，环氧沥青面漆两遍；（2）12吋法兰接头10个，直接头10个，抱箍60付。14吋法兰接头10个，直接头10个，抱箍60付。 |
| 12 | 12 2024年行车维修养护 | - 1、设备名称：30KN龙门吊； - 服务要求：（1）检查、检测、养护和维修；（2）应急抢修。 |
| 13 | 13 2024年市区低洼地点防汛排涝设备维修养护 | - 1、设备名称：包括污水泵，潜水泵，低压配电启动柜，拦污栅，拍门等； - 2、服务要求：（1）检查、检测、养护和维修，清淤；（2）应急抢修。 |
| 14 | 14 2024年大型移动泵车维修养护 | - 1、设备名称：大型自走式泵车包括大型移动泵车、大型抗旱救险车、小型抗旱救险车和随车吊（起重量8t）； - 2、服务要求：（1）检查、检测、养护和维修；（2）应急抢修；（3）运行保障。 |
| 15 | 15 2024年小型移动泵维修养护 | - 1、设备名称：小型拖式移动泵车； - 2、服务要求：（1）检查、检测、养护和维修；（2）应急抢修；（3）运行保障。 |
| 16 | 16 2024年零星防汛物资维修养护 | - 1、物资名称：48钢管扣件和木把（锹把、镐把、大锤把）； - 2、服务要求：（1）浸油除锈、加油及喷漆、缺失补缺、整理装框码垛；（2）桐油浸泡或刷桐油2遍，刷防火涂料2遍及安装加固防蛀。 |

其他具体数量及特征详见工程量清单。

- 四、服务期

- 总服务周期壹年。分阶段实施，其中第一阶段为合同周期，工期45日历天；第二阶段为保障周期（自合同周期结束起），各分项目保障周期有所不同，详见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 服务周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 2024年排涝水泵和配电柜维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、汛期结束：养护1次。 |
| 2 | 2 2024年柴油发电机组维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每1个月养护1次。 |
| 3 | 3 2024年抢险用挖掘机维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； - 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 4 | 4 2024年叉车维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 5 | 5 2024年挂浆机维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 6 | 6 2024年汽油机水泵、汽（柴）油发电机组维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 7 | 7 2024年油锯维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每6个月养护1次。 |
| 8 | 8 2024年海洋王工作灯和移动灯塔维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 9 | 9 2024年电瓶及充电机维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每1个月养护1次。 |
| 10 | 10 2024年其它小型动力设备维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 11 | 11 2024年铁皮水管维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内。 |
| 12 | 12 2024年行车维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每6个月养护1次。 |
| 13 | 13 2024年市区低洼地点防汛排涝设备维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、汛期结束：养护1次。 |
| 14 | 14 2024年大型移动泵车维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 15 | 15 2024年小型移动泵维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 16 | 16 2024年零星防汛物资维修养护 | - 1、合同周期：45 日历天内。 |

五、项目实施要求

1、服务工期：合同签订生效后，在第一阶段约45日历天内完成本服务项目的全部内容。在第二阶段按照各分项目保障周期要求实施。

2、项目整体质保期为壹年，自合同签订之日起计算。

3、服务要求

3.1检查 对设备外观及完整性进行检查并做好检查记录。

3.2检测 对设备的运行状态进行测试，测量动态参数并做好检测记录，以判断设备的动态性能是否符合要求。

3.3养护 对能正常使用的设备进行常规养护。包括对设备进行检查、检测，更换易损易耗件（品）及备品等。并做好养护记录。

3.4维修 对不能正常使用的设备进行修理，更换损毁配件等。维修后设备的性能指标不能低于原设备的状态。并做好维修记录。通过检查检测判断设备的损毁程度确定更换配件清单。

3.5更新 对不能正常使用的设备且没有修理价值的需要进行更换，更新后设备的性能指标不能低于原设备的状态。提供更新后设备清单及性能参数。

3.6应急抢修

3.6.1在整个服务期内对随机或突发的设备故障进行应急处置。

3.6.2在接到防汛设备故障信息指令时应无时差的立即响应，单项故障抢修的时间最多不超过2个自然日。对于简易的故障，可通过视频指导等方式提供快速技术服务。

3.7运行保障

3.7.1在服务周期内，除了实施常规内容之外，在随机防汛应急抢险作业期间供应商必须安排专业人员对运行设备进行跟班值守以对不可预料的设备运行故障及时处置。

3.7.2 在防汛抢险作业时段由于部分设备故障无法完成抢险排水任务时，供应商应及时协调提供相应的保障设备。

3.7.3应急响应时间不得超过1小时。

3.8维修养护易损易耗件（品）及备品清单计划

3.8.1 2024年排涝水泵和配电柜维修养护

| 水泵维保计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 6吋9.2KW | 线包绕组 | 台 | 6 |  |
| 2 |  | 定子铁芯 | 件 | 5 |  |
| 3 |  | 机壳 | 件 | 3 |  |
| 4 |  | 轴承E46307 | 只 | 12 |  |
| 5 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 6 |  | 机械水封 | 套 | 6 |  |
| 7 |  | 叶轮 | 件 | 4 |  |
| 8 |  | 导叶体 | 件 | 3 |  |
| 9 |  | 进水节 | 件 | 2 |  |
| 10 |  | 上座 | 件 | 3 |  |
| 11 |  | 下座 | 件 | 3 |  |
| 12 |  | 防水电缆3*4mm2 | M | 180 |  |
| 13 | 10吋18.5KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 定子铁芯 | 件 | 1 |  |
| 15 |  | 轴承E46408 | 只 | 6 |  |
| 16 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 17 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 18 |  | 钢套 | 件 | 2 |  |
| 19 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 20 | 12寸18.5KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 轴承E46408 | 只 | 6 |  |
| 22 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 23 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 24 |  | 出水节 | 件 | 1 |  |
| 25 |  | 钢套 | 件 | 2 |  |
| 26 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 27 | 12寸25KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 定子铁芯 | 件 | 1 |  |
| 29 |  | 轴承E46410 | 只 | 15 |  |
| 30 |  | 油封 | 只 | 60 |  |
| 31 |  | 叶轮 | 件 | 2 |  |
| 32 |  | 钢套 | 件 | 4 |  |
| 33 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 34 | 12寸37KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 定子铁芯 | 件 | 2 |  |
| 36 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 37 |  | 轴承E46410 | 只 | 8 |  |
| 38 |  | 油封 | 只 | 24 |  |
| 39 |  | 叶轮 | 件 | 1 |  |
| 40 |  | 钢套 | 件 | 3 |  |
| 41 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 42 | 14寸30KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 43 |  | 定子铁芯 | 件 | 2 |  |
| 44 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 45 |  | 轴承E46410 | 只 | 6 |  |
| 46 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 47 |  | 机械水封 | 套 | 2 |  |
| 48 |  | 叶轮 | 件 | 2 |  |
| 49 |  | 防水电缆3*16mm2 | M | 30 |  |
| 50 | 20寸55KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 51 |  | 定子铁芯 | 件 | 1 |  |
| 52 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 53 |  | 轴承E46315 | 只 | 10 |  |
| 54 |  | 油封 | 只 | 28 |  |
| 55 |  | 机械水封 | 套 | 3 |  |
| 56 |  | 叶轮 | 件 | 2 |  |
| 57 |  | 防水电缆3*25mm2 | M | 30 |  |
| 58 | 外观检查 |  | 台 | 256 |  |
| 59 | 电机绝缘检测 |  | 台 | 256 | 注水或水下 |

| 配电柜维保计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 9.2KW | 主板 | 套 | 2 |  |
| 2 |  | 按钮 | 只 | 20 |  |
| 3 |  | 指示灯 | 只 | 30 |  |
| 4 |  | 电压表 | 只 | 4 |  |
| 5 |  | 电流表 | 只 | 3 |  |
| 6 |  | 漏保断路器 | 台 | 2 |  |
| 7 |  | 接线端子 | 组 | 4 |  |
| 8 |  | 接触器 | 只 | 3 |  |
| 9 |  | 继电器 | 只 | 2 |  |
| 10 |  | 铜芯电缆1.5mm2 | M | 10 |  |
| 11 | 18.5KW | 按钮 | 只 | 1 |  |
| 12 |  | 指示灯 | 只 | 6 |  |
| 13 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 接线端子 | 组 | 1 |  |
| 15 |  | 接触器 | 只 | 1 |  |
| 16 |  | 继电器 | 只 | 1 |  |
| 17 |  | 铜芯电缆4mm2 | M | 5 |  |
| 18 | 25KW | 指示灯 | 只 | 12 |  |
| 19 |  | 电流表 | 块 | 1 |  |
| 20 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 接线端子 | 组 | 1 |  |
| 22 |  | 接触器 | 只 | 1 |  |
| 23 |  | 继电器 | 只 | 1 |  |
| 24 |  | 铜芯电缆6mm2 | M | 5 |  |
| 25 | 30KW | 按钮 | 只 | 1 |  |
| 26 |  | 指示灯 | 只 | 2 |  |
| 27 |  | 电压表 | 块 | 1 |  |
| 28 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 接触器 | 只 | 1 |  |
| 30 |  | 继电器 | 只 | 1 |  |
| 31 | 37KW | 按钮 | 只 | 15 |  |
| 32 |  | 指示灯 | 只 | 5 |  |
| 33 |  | 电压表 | 块 | 1 |  |
| 34 |  | 电流表 | 块 | 1 |  |
| 35 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 36 |  | 接线端子 | 组 | 1 |  |
| 37 |  | 接触器 | 只 | 5 |  |
| 38 |  | 铜芯电缆10mm2 | M | 5 |  |
| 39 | 55KW | 按钮 | 只 | 15 |  |
| 40 |  | 指示灯 | 只 | 20 |  |
| 41 |  | 漏保断路器 | 台 | 3 |  |
| 42 |  | 继电器 | 只 | 2 |  |
| 43 |  | 铜芯电缆10mm2 | M | 20 |  |
| 44 | 外观检查 |  | 台 | 182 |  |
| 45 | 电器性能检测 |  | 台 | 182 | 空载+负载 |
| 46 | 37KW整体更换 |  | 台 | 5 |  |

3.8.2 2024年柴油发电机组维修养护

| 保养计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 耗材名称规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 康明斯专用机油（18升）CH |  | 桶 |  | 60 |  |  |  |
| 2 |  | 机滤 |  | 只 |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 柴滤 |  | 只 |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 水滤 |  | 只 |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 空滤 |  | 只 |  | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 防冻液 |  | 桶 |  | 40 |  |  |  |
| 维修计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 配件名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 741G-11-001 |  | 起动机（2827更改） |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 2 | 765Ja-11-001 |  | 整体交流发电机 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 3 | A761Z-04-004 |  | 进气门 |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 4 | A761Z-04-002 |  | 进气门座 |  | 只 |  | 10 |  |  |
| 5 | 763Ca-04-002a |  | 排气门座圈 |  | 只 |  | 10 |  |  |
| 6 | G04-104-02+A |  | 排气门 |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 7 | 765J-04-001a |  | 气门挺柱体基本型 |  | 只 |  | 20 |  |  |
| 8 | 761G-04-050c |  | 推杆 |  | 支 |  | 20 |  |  |
| 9 | 761G-04-015a |  | 排气管垫片 |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 10 | 761G-04-014b |  | 进气管垫片A |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 11 | 761-24-042 |  | 分水管垫片A |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 12 | 气缸盖外加工 |  | 喷涂液氮冷处理 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 13 | 辅料费 |  | 辅料费 |  | 次 |  | 1 |  |  |
| 14 | 765Ia-02-001a |  | 气缸盖垫片A |  | 支 |  | 6 |  |  |
| 15 | 康明斯机油（大）CF |  | 康明斯机油（大）CF |  | 桶 |  | 4 |  |  |
| 16 | 水管 |  | 水管 |  | 根 |  | 3 |  |  |
| 17 | 6135-DP |  | 全车垫片A |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 18 | 761G-17-021a |  | 机滤器橡胶密封圈 |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 19 | 761G-04-104a |  | 气门导管油封改进 |  | 支 |  | 20 |  |  |
| 20 | 761G-04-074a |  | 气缸盖罩壳封油圈 |  | 只 |  | 6 |  |  |
| 21 | 761G-04-078a |  | 垫圈（金属上） |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 22 | 761G-04-079a |  | 垫圈（橡胶） |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 23 | 761JZ-04-030 |  | 摇臂 |  | 只 |  | 10 |  |  |
| 24 | 761-04-027c |  | 气门弹簧上座 |  | 支 |  | 4 |  |  |
| 25 | 761-04-031c |  | 气门大弹簧 |  | 只 |  | 5 |  |  |
| 26 | 763C-04-006a |  | 气门小弹簧 |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 27 | 763C-20-000 |  | 水泵 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 28 | 761-02-065 |  | 油底壳 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 29 | 761-03-001 |  | 油底壳垫片 |  | 只 |  | 1 |  |  |

3.8.3 2024年抢险用挖掘机维修养护

| 抢险用挖掘机检查、保养、维修计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 2 | 机油滤芯 | 只 | 2 | 1R0751 |
| 3 | 油水分离器 | 件 | 1 |  |
| 4 | 空滤内滤芯 | 只 | 1 |  |
| 5 | 空滤外滤芯 | 只 | 1 |  |
| 6 | 液压先导滤芯 | 只 | 1 |  |
| 7 | 液压油壳体排放滤芯 | 只 | 1 |  |
| 8 | 液压回油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 9 | 机油(18L) | 桶 | 2 |  |
| 10 | 回转驱动油（4L) | 桶 | 2 |  |
| 11 | CAT黄油（16KG) | 桶 | 1 |  |
| 12 | 液压油（200升） | 桶 | 2 |  |
| 13 | 黄油12KG | 桶 | 2 |  |
| 14 | 电瓶 | 块 | 2 |  |
| 15 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.4 2024年叉车维修养护

| 叉车检查、保养、维修计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油 | 桶 | 5 |  |
| 2 | 机油滤芯 | 只 | 3 |  |
| 3 | 空气滤芯 | 只 | 3 |  |
| 4 | 液压油 | 桶 | 5 |  |
| 5 | 全车喷漆 | 辆 | 2 |  |
| 6 | 前轮轮胎 | 只 | 4 |  |
| 7 | 后轮轮胎 | 只 | 4 |  |
| 8 | 喇叭 | 套 | 3 |  |
| 9 | 倒车喇叭 | 只 | 3 |  |
| 10 | 前大灯 | 只 | 2 |  |
| 11 | 座椅 | 套 | 2 |  |
| 12 | 侧移改装 | 辆 | 1 | 电动型 |
| 13 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.5 2024年挂浆机维修养护

| 挂桨机保养维修计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 齿轮油 | 次 | 8 |  |
| 2 | 火花塞 | 个 | 10 |  |
| 3 | 拉绳 | 根 | 7 |  |
| 4 | 油泵膜 | 片 | 2 |  |
| 5 | 油表指示器 | 个 | 3 |  |
| 6 | 本体衬垫 | 件 | 2 |  |
| 7 | 螺旋桨 | 个 | 1 |  |
| 8 | 放油垫片 | 个 | 10 |  |
| 9 | 机器盖把手 | 个 | 1 |  |
| 10 | 清洗化油器 | 个 | 8 |  |
| 11 | 油 桶 | 个 | 4 |  |
| 12 | 油 管 | 根 | 4 |  |
| 13 | 汽油 | 升 | 30 |  |

3.8.6 2024年汽油机水泵、汽（柴）油发电机组维修养护

| 汽油机水泵、汽（柴）油发电机组维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油滤芯 | 只 | 127 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 只 | 127 |  |
| 3 | 火花塞 | 只 | 120 |  |
| 4 | 化油器 | 只 | 5 |  |
| 5 | 更换汽油机水泵化油器（进口） | 只 | 30 |  |
| 6 | 机油4L | 桶 | 40 |  |
| 7 | 清洗化油器 | 只 | 92 |  |
| 8 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 10 |  |
| 9 | 发电机调节器 | 只 | 15 |  |
| 10 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.7 2024年油锯维修养护

| 油锯检查、保养、维修计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 齿轮油 | 桶 | 8 |  |
| 2 | 火花塞 | 个 | 19 |  |
| 3 | 拉绳 | 根 | 11 |  |
| 4 | 清洗化油器 | 个 | 4 |  |
| 5 | 缸体总成 | 套 | 4 |  |
| 6 | 化油器 | 个 | 15 |  |
| 7 | 链条导板 | 个 | 5 |  |
| 8 | 锯链 | 跟 | 6 |  |
| 9 | 启动总成 | 个 | 3 |  |
| 10 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 5 |  |
| 11 | 调试 | 台 | 19 |  |
| 12 | 启动拉盘 | 台 | 7 |  |

3.8.8 2024年海洋王工作灯和移动灯塔维修养护

| 海洋王工作灯和移动灯塔检查、保养、维修计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 专用机油 | 桶 | 9 |  |
| 2 | 电压稳压器 | 个 | 3 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 个 | 9 |  |
| 4 | 柴油滤芯 | 个 | 9 |  |
| 5 | 空气滤芯器 | 个 | 9 |  |
| 6 | 活塞连杆组件 | 套 | 2 |  |
| 7 | 化油器 | 个 | 9 |  |
| 8 | 保养升降气泵 | 个 | 2 |  |
| 9 | 海绵垫子 | 张 | 9 |  |
| 10 | 专用液压油 | 桶 | 9 |  |
| 11 | 清洗化油器 | 只 | 9 |  |
| 12 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 3 |  |
| 13 | 灯组 | 套 | 1 |  |

3.8.9 2024年电瓶及充电机维修养护

| 电瓶及充电机检查、保养、维修计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 蓄电瓶（180） | 块 | 34 | 加电解液 |
| 2 | 蓄电瓶（135） | 块 | 5 |  |
| 3 | 电瓶桩头 | 副 | 30 | 更换及备品 |
| 4 | 补充液 | 箱 | 12 | 备品 |
| 5 | 充电线夹 4M | 副 | 10 |  |
| 6 | 电瓶连线 0.6M | 根 | 20 |  |
| 7 | 135F51 | 台 | 1 |  |
| 8 | 80P26R | 台 | 1 |  |
| 9 | 电池测试仪 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电池电导检测仪 | 台 | 1 |  |
| 11 | 充电机6-QA-200（推式） | 台 | 1 |  |

3.8.10 2024年其它小型动力设备维修养护

| 其它小型动力设备维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油滤芯 | 只 | 13 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 只 | 13 |  |
| 3 | 空气滤芯 | 只 | 13 |  |
| 4 | 火花塞 | 只 | 13 |  |
| 5 | 化油器 | 只 | 3 |  |
| 6 | 机油4L | 桶 | 8 |  |
| 7 | 40液压油 | 桶 | 3 |  |
| 8 | 清洗化油器 | 只 | 13 |  |
| 9 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 4 |  |
| 10 | 发电机调节器 | 只 | 15 |  |
| 11 | 密封件 | 套 | 2 |  |
| 12 | 压力表 | 只 | 1 |  |
| 13 | 切割片800 | 件 | 1 |  |
| 14 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.11 2024年行车维修养护

| 行车维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 操控器 | 只 | 2 |  |
| 2 | 30KN吊钩 | 只 | 1 |  |
| 3 | 钢丝绳6*19 | M | 30 |  |
| 4 | 线缆 PV3*4mm2+1 | M | 50 |  |
| 5 | 机油 | 桶 | 1 |  |
| 6 | 黄油 | 桶 | 1 |  |
| 7 | 导绳器 | 套 | 1 |  |
| 8 | 油漆 | ㎏ | 10 |  |
| 9 | 吊绳滑轮 | 只 | 15 |  |
| 10 | 电机绝缘检测 | 台 | 8 |  |
| 11 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.12 2024年大型移动泵车维修养护

| 大型移动泵车维护保养计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 费用类别 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 底盘保养 | 材料 | 底盘机油更换CI 15W-40 | 桶 | 8 |  |
| 2 |  | 材料 | 液压油 | 桶 | 5 |  |
| 3 |  | 材料 | 底盘机滤更换 | 只 | 8 |  |
| 4 |  | 材料 | 底盘空滤更换 | 只 | 8 |  |
| 5 |  | 材料 | 底盘柴滤更换 | 只 | 8 |  |
| 6 |  | 材料 | 底盘油水分离更换 | 只 | 8 |  |
| 7 | 发电机保养 | 材料 | 发电机机油更换 | 桶 | 15 |  |
| 8 |  | 材料 | 发电机机滤更换 | 只 | 8 |  |
| 9 |  | 材料 | 发电机柴滤更换 | 只 | 8 |  |
| 10 |  | 材料 | 发电机油水分离器更换 | 只 | 8 |  |
| 11 |  | 材料 | 发电机空滤更换 | 只 | 7 |  |
| 12 |  | 检测 | 电机绕组绝缘检测 | 次 | 8 |  |
| 13 |  | 检测 | 发电机互感器转子检查 | 次 | 7 |  |
| 14 |  | 检测 | 发电机三项平衡检测 | 次 | 7 |  |
| 15 |  | 检测 | 发电机顶盖排气检查 | 次 | 7 |  |
| 16 |  | 材料 | 水泵电器柜移位改线 | 套 | 7 |  |
| 17 |  | 检测 | 电器柜泄漏电流，耐压测试 | 次 | 7 |  |
| 18 |  | 检测 | 用电设备及接线螺丝紧固检查 | 次 | 7 |  |
| 19 | 上装维修 | 材料 | 止回阀板及定制铸造弯头 | 套 | 12 |  |
| 20 |  | 材料 | 自吸泵出水弯头 | 套 | 7 |  |
| 21 |  | 材料 | 真空泵支架 | 套 | 7 |  |
| 22 |  | 材料 | 自吸泵及后舱油漆 | 台 | 7 |  |
| 23 |  | 材料 | 吊机电磁阀阀芯漏气维修 | 台 | 7 |  |
| 24 |  | 材料 | 油封 | 套 | 8 |  |
| 25 |  | 材料 | 油管 | 套 | 3 |  |
| 26 |  | 材料 | 真空泵进水口 | 件 | 2 |  |
| 27 |  | 材料 | 顶置变频空调 | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 材料 | 发电机转换控制器 | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 材料 | 柴油箱 | 个 | 1 |  |
| 30 |  | 材料 | 水泵固定座 | 套 | 4 |  |
| 31 |  | 材料 | 水泵专用电缆 | 台 | 1 |  |
| 32 |  | 材料 | 卷帘门及锁 | 扇 | 2 |  |
| 33 |  | 材料 | 工业风扇 | 台 | 2 |  |
| 34 |  | 材料 | 货架改造 | 辆 | 1 |  |
| 35 |  | 检测 | 水泵三项电机绝缘 | 次 | 7 |  |

3.8.13 2024年小型移动泵维修养护

| 小型移动泵维保计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机滤 | 29KW（二段） | 个 | 1 |  |
| 2 | 柴滤 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 空滤 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 机滤 | 29KW（三段） | 个 | 1 |  |
| 5 | 柴滤 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 空滤 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 机滤 | 46KW | 个 | 2 |  |
| 8 | 柴滤 | 46KW | 个 | 2 |  |
| 9 | 空滤 | 46KW | 个 | 2 |  |
| 10 | 机油 |  | 台 | 4 |  |
| 11 | 真空泵油 |  | 台 | 4 |  |
| 12 | 泵轴 | 6寸凸轮 | 件 | 4 |  |
| 13 | 齿轮 | 6寸凸轮 | 件 | 4 |  |
| 14 | 其它 |  | 项 | 1 |  |

4、质量要求

4.1质量要求标准：合格。

4.2所有材料（易损易耗（品）、备品备件、燃润料等）都必须经采购人验收后方可使用。质量等级应不低于设备原有标准，并提供相应的合格证明材料。

4.3实施过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告，供应商必须及时制定处理方案，经采购人审批后进行整改实施。

5、验收要求

5.1验收时间：合同周期结束即45日历天。

5.2供应商需配合采购人做好设备维修的最终验收交接工作，保证交接时设备齐全、数据达标、运行状态良好。

5.3供应商须提供设备维修的清单、性能测试、更换件清单等书面报告交于甲方。

5.4项目交付标准：

（1）要求的内容全部完成；

（2）运行、试验正常；

（3）资料齐全。

6、资料要求

6.1保证资料真实、完整、规范、及时、满足要求。

6.2相关文件和记录应分别进行编号、分类，必须与甲方管理同步。

6.3成交供应商应向采购人提供完备的相关资料。否则采购人有权拒付后期款项。

6.4施工过程中，应提供各项施工质量验收资料，包括纸质版、电子版，含现场作业图片、视频资料。满足工程竣工验收要求。

6.5如项目需要修改原设计，供应商必须征得采购人同意并在维修资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改详情附在书面报告中。

六、响应文件要求

1、首次响应文件中提供《项目实施方案》。

2、《项目实施方案》包括以下内容：

2.1 服务技术方案

2.2 服务保障措施；

2.3 服务应急预案

2.4 供应商认为其他需要说明的内容。

3、供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。

4、现场自然及施工条件：建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，现场勘查供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。

5、重点区域或重点部位的施工要采取弹性工作时间，不得影响办公秩序，服从采购人的安排。

六、本项目质量标准

1、符合《徐州市市直水利工程维修养护项目实施管理办法》相关条款。

2、符合《徐州市供排水管理中心防汛物资设备管理规范》。

3、符合其它相关的动力机械国家、地方技术标准。

七、其它要求

1.本项目的施工必须服从采购人的施工管理，并按要求提供相关资料。采购人有权对成交供应商违反合同约定事项进行经济处罚。性质严重的解除合同并承担全部的经济损失。

2.施工过程中成交供应商自行负责施工过程中的安全问题。采购人不承担任何因成交供应商原因造成的安全问题责任。

3.其他要求见《招标文件》第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏策诚工程咨询有限公司

根据                项目[项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035 ]招标文件，

(姓名)代表我方             （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏策诚工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏策诚工程咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：              （盖单位电子签章）

投标人授权代表：            （签字或盖章）

日期：   年   月    日

二、开标一览表格式

项目名称：防汛设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 防汛设备维修保养项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用，招标人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

已标价的工程量清单

项目名称（标段名称）：防汛设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035

货币单位：人民币元

详见附件

投标人：            （盖单位公章）

投标人授权代表：            （签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：①如果不提供详细报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏策诚工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：防汛设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（防汛设备维修保养项目）项目（项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：    受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(委托人及受托人身份证原件扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：防汛设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加防汛设备维修保养项目（项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式

项目名称：防汛设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：防汛设备维修保养项目，项目编号：JSZC-320300-CCGC-G2024-0035）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、           （证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日     期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。