招标文件

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

采 购 人：徐州市公安局交通警察支队

招标代理单位：大洲设计咨询集团有限公司

二〇二四年九月

目

录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	23

第五章  拟签订的合同文本	27

第六章  采购需求	61

第七章  投标文件相关格式	92

徐州市公安局交通警察支队

《交通信号灯社会化管养服务》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

大洲设计咨询集团有限公司受徐州市公安局交通警察支队委托对“交通信号灯社会化管养服务”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：交通信号灯社会化管养服务

（二）项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年9月27日北京时间9：30。

（二）开标时间：2024年9月27日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人信息

（一）名称：徐州市公安局交通警察支队

（二）地址：徐州市泉山区祥湖路3号

（三）联系方法：张波

（四）采购项目联系人：0516-83642690

- 采购代理机构

（一）名称：大洲设计咨询集团有限公司

（二）地址：徐州市云龙区世茂广场钻石国际D座12楼

（三）联系方式：0516-83660060

（四）联系人：张芳芳

- 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购人式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  投标资料表；

第四章  评标标准；

第五章  拟签订的合同文本；

第六章  采购需求；

第七章  投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

（四十一）质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

（四十二）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市公安局交通警察支队 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购人式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| （五） | 本项目采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2023年度财务报告扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： （1）中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （3）投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 9.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（要求见本章条款项号“（六）”中“四”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 （1）项目实施方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （2）维护服务安全管理方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （3）系统维护方案设计（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （4）人员配置方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （5）机械设备配置（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （6）维修工具、备品备件配备方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （7）遇到重大紧急事项的应急预案。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 （1）投标人业绩。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （2）投标人评价。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （3）投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四）3 | 本项目不接受超过人民币1334.60万元（采购项目预算金额）的投标报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十六） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八）4 | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间2024年9月27日北京时间9：30前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年9月27日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八）1 （二十八）1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十七）1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：合同总价的10%（非现金形式），签订合同前提交，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| （四十一） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张芳芳；联系电话：0516-83660060； 办公地址：徐州市云龙区世茂广场钻石国际D座12楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。邮箱：2669876445@qq.com |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.账户信息：

账户名：大洲设计咨询集团有限公司徐州分公司

开户银行：江苏银行徐州开明支行

账    号：60080188000081040

- 第四章  评标标准

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （15分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／各投标人评审价格）×15（分值计算结果保留两位小数）。 |
| - 商务 - 部分 - （9分） | - 投标人业绩 - （4分） | 投标文件中提供投标人自2021年9月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有与本项目采购标的类似业绩的，每有一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中同时提供中标（成交）通知书原件扫描件、合同原件扫描件、发票（或对应银行收款进账凭证）原件扫描件并加盖电子签章，业绩合同中主要内容、总金额等清晰可见，缺一或提供内容模糊不清的不得分。 |
|  | - 投标人评价 - （5分） | - 1、投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的每提供一个得1分，本项最多3分。 2、投标人具备有效的信息安全服务资质认证证书得2分。 注：投标文件中证书原件扫描件并加盖电子签章，不提供的不得分。 |
| - 技术 - 部分 - （76分） | 项目实施方案 （15分） | 根据提供详细的项目实施方案，包括但不限于详细的日常维护，系统维护，巡视计划，巡查记录表管理方案等，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；全面但内容简单得3分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性(5分)：切实可行具体详实得5分；切实可行性一般得3分；可行性差得0分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性一般得3分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 维护服务安全管理方案 - （15分） | 根据提供的维护服务安全管理方案，包括但不限于安全拆除方案、安全维护方案、安全保障措施方案等，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；全面但内容简单得3分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性(5分)：切实可行具体详实得5分；切实可行性一般得3分；可行性差得0分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性一般得3分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | - 系统维护方案设计 - （15分） | 根据提供的系统维护方案设计，包括但不限于交通优化方案、优化服务等进行评分，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；全面但内容简单得3分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性(5分)：切实可行具体详实得5分；切实可行性一般得3分；可行性差得0分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性一般得3分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 人员配置方案 - （11分） | ①项目经理要求： 项目经理具有机电工程一级建造师或高级工程师证书得2分，最高得2分，未提供的得0分。 ②信号方案优化技术团队要求： 技术负责人具有交通、通信、信号等相关专业副高级职称得1分，技术负责人具有交通、通信等相关专业正高级职称，得2分，最高得2分，未提供的得0分。 ③维护团队人员要求： 维护团队人员有有效电工证的，每提供1人得0.5分，最高得3分；有有效登高作业证的人员，每提供1人得0.5分，最高得3分。（1人多种证书按1种证书计算） ④后台维护人员要求： 后台维护人员具有有效售后服务管理师职业资质证书得1分，最高得1分，未提供的得0分。 投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件，并提供承诺书（承诺投标人员为维护服务人员）原件扫描件。证明材料与承诺同时提供，不提供不得分。 |
|  | 机械设备配置 - （6分） | 1、投标人配备悬臂6米以上高空车5辆，巡视小型车13辆。 2、投标人应自置交安设施维护管理系统手持终端设备，并安装软件，用于设施维护工作。按维护人员数量配备，1部／1人。 3、投标人需有应急太阳能信号灯10部。 4、投标人在主城区、贾汪区、开发区需有场地仓库。 5、投标人须配备汽油发电机7台。 6、投标人列明日常维护所需备品备件清单，联网信号机（具体参数按照采购需求要求提供），灯具（式样按需），电缆、井盖、连接件、杆件等数量，中标后双方友好协商，根据近两年损坏率确定具体数量。 以上机械设备每有一项不满足扣1分，共6分，扣完为止。 投标文件中提供承诺书原件扫描件。 |
|  | - 维修工具、备品备件配备方案 - （6分） | 根据提供的维修工具、备品备件配备方案进行评分，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性(2分)：切实可行具体详实得2分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | - 遇到重大紧急事项的应急预案 - （8分） | 根据提供的服务过程中根据投标人针对本项目的重大紧急事项的应急预案进行评分，内容至少包括：责任人和组织结构、应急通信和联络措施、资源调配和支持措施、交通事故应急措施、各类恶劣灾害性天气应急措施、突发事件应急措施等，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性(3分)：切实可行具体详实得3分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得8分，最低得0分。 |

本章说明：

本项目采用综合评分法。

- 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

政府采购合同

采购人:（以下称甲方）

供应商:（以下称乙方）

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规规定，本着自愿、平等、公平、诚信原则，甲乙双方就合同采购事项，签署本合同。

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.1（JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150）招标采购文件

1.2投标文件

1.3乙方在投标时的书面承诺

1.4（JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150）中标通知书

1.5合同补充条款或说明

1.6保密协议或条款

1.7相关附件、图纸及电子版资料

第二条  合同内容

2.1服务名称：交通信号灯社会化管养服务

2.2服务主要内容：对徐州市区（含贾汪区）交通信号灯系统维护及方案优化服务，内容包含系统后台软硬件、信号机、流量检测器、信号灯具、灯杆、线缆、管道、窨井等信号灯附属设施维护以及信号配时方案优化设计等服务工作，具体详见招标文件采购需求。

第三条  合同总金额

3.1本合同服务总金额：￥                元。

大写：                  。

3.2本合同总价款包括服务期间必须的人工费、车辆费、日常易耗品、工具、调试费、培训费等所有相关费用。

3.3本合同价款不因合同期内工作量的增加而发生变化，因本合同项目而增加、变更的相关成本、费用由乙方承担。

第四条　甲方的权利和义务

4.1服务期内，甲方可全天24小时随时向乙方发出指令，要求乙方在规定的服务区域内提供信号灯设备维护服务。

4.2遇有重大赛事、重大活动、突发事件及其它工作需求，甲方有权统筹安排，要求乙方紧急配合处理信号灯设备。

4.3乙方承担从事合同约定服务内容活动所有法律后果，承担因维修不及时、灯具不规范、配时不合理等原因造成的交通事故法律责任。

4.4按时办理财政集中支付手续。

4.5甲方有权按照《考评办法》对乙方在合同服务期内违反合同规定的各种情况进行登记，建立诚信档案，制作季度考评表，按考评表分数比例扣减当季度服务费用。考评表评分按百分制，每季度为一个计分周期，当得分低于60分的，视为不合格，甲方不支付该季度服务费用，且可单方面解除合同。

4.6若上级政府部门对信号灯设备维护有其他规定的，从其规定。

第五条　乙方的权利和义务

5.1维护人员、车辆方案：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件。

5.2系统维护方案：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件。

5.3费用支付标准要求: 详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件中承诺文件。

5.4设立服务办公场所（非住宅小区类）的要求：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件中承诺文件。

5.5维护过程中造成人员伤亡或财物损失，由乙方承担。

5.6维护过程中发生交通事故，由乙方承担。

5.7服从甲方临时安排信号灯设备维护服务。

5.8签订合同前，乙方人员 、设备、维护配件、车辆按投标文件准备到位，经甲方与监理单位检查确认后签订合同，合同签订之日即进入维护工作状态。

5.9服务过程中维保人员的安全由中标人负责，由此产生的安全风险由中标人承担。

第六条 保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，包括并不限于：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

第七条  期限、验收

7.1服务期限：    年 月  日 至    年 月 日。

服务地点：                          。

验收时间：                          。

验收地点：                          。

验收标准：遵照本合同第二条合同内容条款执行。

7.2 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，清单应随提供的服务成果交给甲方。

7.3验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务未达到本合同内容条款标准的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同拒付费用；由此引起损失及赔偿责任由乙方承担。

7.4甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，委托费用由乙方承担。

7.5如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

第八条  付款方式

8.1本合同总金额为人民币大写金额           元（小写金额：          元），

具体单价如下：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 服务要求 | 品牌及型号 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员及设备 | 服务人员 | 人/季度 | 按采购需求核算平均每人每月服务费用。 |  |  |
| 2 |  | 维修升降车 | 台/季度 | 悬臂6米以上(含燃油费用、保养费用)。 |  |  |
| 3 |  | 巡视车辆 | 台/季度 | 小型巡视车辆，A0级以上，用于前端维护及方案优化工作(含燃油费用、保养费用)。每周全覆盖巡检1次。 |  |  |
| 4 |  | 太阳能临时信号灯 | 台 | 配备四方向左转加圆头临时信号灯，需具备太阳能发电板和蓄电池，蓄电池单独供电时长不低于12小时。 |  |  |
| 5 |  | 汽油发电机 | 台 | 功率3KW（含燃油费用、保养费用）。 |  |  |
| 6 |  | 仓库租赁费用 | 套/季度 | 非住宅区，不低于500平方米。 |  |  |
| 7 | 信号控制机 | 万兆光模块 | 个 | SFP10G多模光模块。 |  |  |
| 8 |  | 信号机 | 台 | GB联网信号机主机，符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）无缝衔接本地现用平台； 1、信号灯输出：不低于48路，可扩展至72路，联网控制，含液晶触摸屏； 2、车辆检测输入：可连接不少于24个车辆检测器，可扩展至48个，支持视频、微波、地磁等车辆检测器； 3、标准EIA电平RS232接口：≥3个，波特率：1200bps—115200bps； 4、RS485电平信号接口：≥1个，用于倒计时器通讯，通讯协议满足GA/T508-2014；可支持不少于8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯式和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时； 5、网络接口：≥1个，10M/100M自适应； 6、北斗接口：≥1个，可接收北斗授时（选配件）； 7、行人请求接口：≥4个，最大可扩展至8个。 |  |  |
| 9 |  | 信号机电源模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 输入电压220V±20%，50±2Hz； 两路输出5V/30W、24V/20W。 电源供电和硬黄闪两部分。 电源输入为交流 220V，输出直流5V和12V电压，DC5V主要作为各板卡的供电电源以及 CAN通信部分电源，DC12V主要给机柜监控供电及外部设备用； 硬黄闪部分在信号机出现灯熄灭、红绿冲突、绿冲突等严重故障时启动硬黄闪控制功能，控制路口信号灯黄闪警示，保证路口通行安全。 |  |  |
| 10 |  | 信号机主控模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 主控单元是整个信号机的核心，是主要的控制及通信中心，完成各项数据的采集、计算、通信、控制等功能。 主控板具有实时时钟功能、存储功能、CAN 总线通信功能、RS232串行总线通信功能、以太网通信功能、状态指示功能、看门狗功能、掉电保护等功能。 具有1路手动控制接口，用于连接信号机侧面手动控制单元； 1路黄闪控制信号接口，用于连接黄闪控制器并输出信号机正常工作信号，当信号机运行故障时，该信号消失，黄闪控制器将启动； 4路RS232接口，用于连接系统控制台，无线遥控设备，车辆检测设备等；1路倒计时通讯485接口，用于输出倒计时控制信号； 1路网络接口，用于上位机通讯或现场笔记本配置信号机； 具有系统工作状态指示灯、网络状态指示灯、信号机IP复位按钮。 |  |  |
| 11 |  | 信号机检测模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件。 |  |  |
| 12 |  | 信号机输出模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 每块驱动板具有4个通道，每个通道3路，共12路信号灯驱动输出； 单路驱动能力220V/5A； 面板上具有显示每路驱动输出状态的LED指示灯； 可自动检测各信号灯输出端口的输出电压与电流。 输出模块，共可提供 4 个通道，12 路输出，相位板上每一路信号灯对应一个保险丝，驱动交通信号灯按照预定的方案运行，同时对信号灯的电流和相位板输出电压进行监控。 |  |  |
| 13 |  | 信号机侧门控制按钮 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 1路手/自动切换、1路下一步、1路黄闪控制、1路灭灯。 |  |  |
| 14 |  | 信号机特勤接收终端 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 特勤接收器：电源AC220V、无线通信方式LORA、与信号机配套试用、匹配阻抗50Ω；控制距离＞1KM,灯态响应时间＜1s,通讯频率420MHZ~450MHZ、通信串口RS485，额定功率小于5W。 |  |  |
| 15 |  | 信号机特勤遥控终端 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 遥控器：外廓尺寸120×55×40mm，天线长度110mm，手动控制功能、实现手动控制路口信号机至全红、黄闪、灭灯、制定相位放行等状态，7.4V电池供电、无线通信方式LORA、通信距离300米、能从手动控制状态及时切换到自动运行状态。 |  |  |
| 16 |  | 信号机校时定位模块 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 定位模块：电源DC5V、通信串口RS232、支持BD定位与授时。 |  |  |
| 17 |  | 信号机触摸控制面板 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 电源DC24V、通信串口RS232、7寸TFT屏、800*480分辨率。 |  |  |
| 18 |  | 信号机机柜 | 台 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 尺寸1220×640×480、材质201/304不锈钢。 1.包括整套机柜柜体及其附件（含柜体内部布线及电器元件、空开、连接卡槽等，不含信号主机及控制主板）机柜的运输及安装、信号机接线、调试、底部封堵等； 2.符合 GB25280-2016 的相关要求，机柜采用的材料应当坚固耐用，并具备良好的防锈蚀性能，正常使用的情况下五年内不得发生锈蚀现象； 3.信号机柜外观须与现有机柜保持一致。 |  |  |
| 19 |  | 信号机机柜智能锁 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 |  |  |
| 20 |  | 接线端子 | 套 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 |  |  |
| 21 |  | 电源插线板 | 只 | 220V，功率≥3000W |  |  |
| 22 |  | 电源浪涌保护器 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 |  |  |
| 23 |  | 网线防雷器 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 |  |  |
| 24 |  | 黄闪控制器 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 |  |  |
| 25 |  | 空开 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 |  |  |
| 26 | 显示设备 | 四灯盘机动车灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 27 |  | 四灯盘箭头灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 28 |  | 四灯盘非机动车灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 29 |  | 四灯盘左转非机动车灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 30 |  | 三灯盘机动车灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 31 |  | 三灯盘箭头灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 32 |  | 三灯盘非机动车灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 33 |  | 三灯盘左转非机动车灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 34 |  | 灯盘（400直径）（含辅材） | 只 | 红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 35 |  | 灯盘（300直径）（含辅材） | 只 | 红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 36 |  | 板式人行灯（含辅材） | 套 | 上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人，下方为行人提示文字，要求与灯色颜色一致； 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：300圆形倒计时；具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 独立发光单元设计，拆卸维修方便 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 37 |  | 立柱式人行灯具（含辅材） | 组 | 上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人； 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：300圆形倒计时；具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 独立发光单元设计，拆卸维修方便 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 38 |  | 人行灯灯盘（含辅材） | 个 | 红灯静态行人或绿灯动态行人； 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：300圆形倒计时；具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 独立发光单元设计，拆卸维修方便 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 39 |  | 太阳能黄闪灯（含辅材） | 个 | 直径400mm，太阳能板+黄闪灯，铝合金外壳，二层防护。 |  |  |
| 40 |  | 倒计时器（含辅材） | 个 | 产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求， 倒计时显示器及单元显示方式为数码显示，最大可显示数字为99； 具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； 采用高亮度发光二极管，额定电流下，基准轴上的亮度平均值红色：≥5000cd/m2；绿色：≥5000cd/m2；使用寿命超过50000小时。 额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz； LED波长：红色624nm±5nm，绿色503nm±6nm； 尺寸规格：倒计时器字高≥540mm，字宽≥290mm，数字间距≥80mm，遮沿伸出机壳外长度≥255mm； 支持半程触发、学习式和通讯三种工作方式； 显示功能:具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能，单周期实时误差<0.1秒，无累积误差，以秒为计时单位，最大数字显示99秒，当计时超过99秒时，以特定方式显示（A0～F9表示100～159）（定制）； 倒计时字段便于拆卸维护； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水； 外壳防护等级：≥IP53。 |  |  |
| 41 |  | 400内置倒计时器（含辅材） | 个 | 产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求， 倒计时显示器及单元显示方式为数码显示，最大可显示数字为99； 具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； 采用高亮度发光二极管，额定电流下，基准轴上的亮度平均值红色：≥5000cd/m2；绿色：≥5000cd/m2；使用寿命超过50000小时。 额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz； LED波长：红色624nm±5nm，绿色503nm±6nm； 尺寸规格：倒计时器字高≥540mm，字宽≥290mm，数字间距≥80mm，遮沿伸出机壳外长度≥255mm； 支持半程触发、学习式和通讯三种工作方式； 显示功能:具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能，单周期实时误差<0.1秒，无累积误差，以秒为计时单位，最大数字显示99秒，当计时超过99秒时，以特定方式显示（A0～F9表示100～159）（定制）； 倒计时字段便于拆卸维护； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水； 外壳防护等级：≥IP53。 |  |  |
| 42 |  | 信号灯发光单元帽沿 | 个 | 根据现有进行定制、颜色与样式与现有一致。 |  |  |
| 43 |  | 待转区LED诱导屏(含辅件安装） | 块 | 1、外形尺寸：长2.28m*高0.36m，显示尺寸：长2.24m*高0.32m；整屏分辨率：224*32，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄； 2、器件规格：直插式高亮灯珠，水平视角≥70°，垂直视角≥35°；最大功耗：≤300W /㎡，平均功耗≤120W/㎡； 3、LED亮度≥10000mcd/㎡； 4、采用高性能开关电源，实行并机均流方案，节能高效，N+1电源备份，进一步提高可靠性。 5、防护性能：防尘防水等级不低于IP56； 6、耐候性能：耐高低温性能、耐湿热性能、耐机械振动性能、耐盐雾腐蚀性能、耐冲击性能能符合国标GA/T484-2018标准规定； 7、聚积恒流驱动芯片；控制器采用嵌入式控制系统，具备通用RJ45网络接口和标准的通讯协议，具备远程信息发布功能； 8、采用自然对流加自导式综合散热设计的高防护双层门机箱，主体材质为镀锌钢板，内门板材质为铝合金,具备特殊防锈处理，不反光，防眩光，可实现显示屏体自然无风扇的散热； 9、内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有过流、短路、过压、欠压保护功能，接地系统安全可靠；全天24小时连续运行，满足室外候耐候性。 |  |  |
| 44 |  | 可变车道LED指示屏(含辅件安装） | 块 | 1、1m*1.5m内嵌led标牌； 2、支持遥控器控制切换手动、自动模式； 3、手动模式下遥控器可切换显示内容； 4、自动模式下受信号机控制； 5、器件规格：直插式高亮灯珠，水平视角≥70°，垂直视角≥35°；最大功耗：≤300W /㎡，平均功耗≤120W/㎡； 6、LED亮度≥10000mcd/㎡； 7、采用高性能开关电源，实行并机均流方案，节能高效，N+1电源备份，进一步提高可靠性。 8、防护性能：防尘防水等级不低于IP56； 9、耐候性能：耐高低温性能、耐湿热性能、耐机械振动性能、耐盐雾腐蚀性能、耐冲击性能能符合国标GA/T484-2018标准规定； 10、聚积恒流驱动芯片；控制器采用嵌入式控制系统，具备通用RJ45网络接口和标准的通讯协议，具备远程信息发布功能； 11、采用自然对流加自导式综合散热设计的高防护双层门机箱，主体材质为镀锌钢板，内门板材质为铝合金,具备特殊防锈处理，不反光，防眩光，可实现显示屏体自然无风扇的散热； 12、内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有过流、短路、过压、欠压保护功能，接地系统安全可靠；全天24小时连续运行，全年无休，满足室外候耐候性。 |  |  |
| 45 |  | 可变车道LED指示屏专用遥控设备 | 个 | 支持切换手动自动模式、支持切换led屏显示内容。 |  |  |
| 46 |  | 地埋灯 | 个 | 斑马线行人设计，发光均匀，柔和，不刺眼。高强度抗压，抗震，防水等级>IP67。 |  |  |
| 47 |  | 匝道信号灯 | 个 | 尺寸500mm。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 |  |  |
| 48 | 检测设备 | 视频车辆检测器 | 台 | 能与现有信号控制机通过协议无缝对接； 视频流量检测器，覆盖三车道及以上； 支持分车道统计车流量等交通数据。 |  |  |
| 49 |  | 雷视车辆检测器 | 台 | 能与现有信号控制机通过协议无缝对接。 77GHz高频段毫米波雷达 & 400万低照度摄像机。 的大支持8车道多目标检测，纵向200米。 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传。 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。 每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 支持网络与RS485数据上传。 |  |  |
| 50 |  | 行人请求按钮 | 个 | 要求与现有信号控制机无缝对接。 铝合金+钢化玻璃面板、 感应式按钮、短距离可触发 灯态及倒计时、直观显示 信号输入AC100~265V±10%(50Hz/60Hz) 功耗<5W 感应距离5-10cm 使用温度范围‐20℃~+50℃ 相对环境湿度＜98% 防护等级不小于IP65 倒计时1寸红色数码管（双位） LED背光源感应按钮与机械按钮2合1设计 通讯式红色倒计时，实时时间显示 LED背光源灯箱式提示文字，信息实时切换 多种语音提示 多时段、行人请求、黄闪等多种控制方式 故障降级运行 |  |  |
| 51 |  | 抱杆机箱 | 个 | 产品尺寸不小于600mm*400mm*400mm，防护等级IP54，工作温度范围为-40到85℃ |  |  |
| 52 | 线缆 | 3芯电源线缆 | 米 | 电源电缆KVV3×6mm2 |  |  |
| 53 |  | 16芯控制线缆 | 米 | 控制线缆KVV16×1.5mm2 |  |  |
| 54 |  | 10芯控制线缆 | 米 | 控制线缆KVV10×1.5mm2 |  |  |
| 55 |  | 4芯控制线缆 | 米 | 控制线缆KVV4×1.5mm2 |  |  |
| 56 |  | 4芯光纤 | 米 | 4芯光纤 |  |  |
| 57 |  | 光缆成端设备 | 套 | 含分线盒、熔纤盘、尾纤 |  |  |
| 58 |  | 光纤收发器 | 对 | 1、内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控制，CRC 差错校验； 2、支持 100Base-FX 光纤传输标准，可与其他产品互连； 3、支持 SPANNING TREE 构造容错网络 4、10/100Mbps、全双工/半双工自动协商，可平滑升级； 5、最远传输距离可达到 25Km； 6、内置电源的独立式收发器、插卡式收发器、十七槽机箱，配置灵活。 |  |  |
| 59 |  | 室外网线 | 米 | 室外超五类或以上标准，含包络，符合国标 |  |  |
| 60 |  | 信号机接地扁钢角铁地线含施工 | 套 | 《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016） |  |  |
| 61 |  | 8口交换机 | 台 | 1、具有 8 个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X 连接； 2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内 的多种结构形式，铝合金单肋形机箱表面散热；3、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换； 4、支持 IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3x，交换带宽 1.6Gbps，缓存 768kbit； 5、工作温度：-40℃-85℃，相对湿度：95%±5%（无凝露）； 6、电源输入范围：DC9-60V，支持双电源，无极性输入，功 耗小于 1.8W，内置过流保护； 7、金属材质外壳，符合工业 IP40 防护等级要求。 |  |  |
| 62 |  | 5口交换机 | 台 | 1、具有 5个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X 连接； 2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内 的多种结构形式，铝合金单肋形机箱表面散热；3、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换； 4、支持 IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3x，交换带宽 1.6Gbps，缓存 768kbit； 5、工作温度：-40℃-85℃，相对湿度：95%±5%（无凝露）； 6、电源输入范围：DC9-60V，支持双电源，无极性输入，功 耗小于 1.8W，内置过流保护； 7、金属材质外壳，符合工业 IP40 防护等级要求。 |  |  |
| 63 | 杆件类 | 信号灯L型杆件4米 | 根 | h=6.8m；l=4m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm； 法兰盘：φ450，φ350:6*φ26腰孔，16mm，含钢筋笼 |  |  |
| 64 |  | 信号灯L型杆件6米 | 根 | h=6.8m；l=6m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm； 法兰盘：φ450，φ350:6*φ26腰孔，16mm，含钢筋笼 |  |  |
| 65 |  | 信号灯L型杆件8米 | 根 | h=6.8m；l=8m；立柱300-250*6mm；挑臂4mm； 法兰盘：φ550，φ450:6*φ36腰孔，18mm，含钢筋笼 |  |  |
| 66 |  | 信号灯L型杆件10米 | 根 | h=6.8m；l=10m；立柱340-280*8mm；挑臂5mm； 法兰盘：φ550，φ450:6*φ36腰孔，18mm，含钢筋笼 |  |  |
| 67 |  | 信号灯竖杆高6.5米 | 根 | 高6.5m，圆柱形，Ø164×3.5mm，热镀锌喷塑 ,含钢筋笼 |  |  |
| 68 |  | 人行灯杆件高3m | 根 | h=3m;φ114*3.5mm 法兰盘：250*250，φ250：4*φ24,12mm，含钢筋笼 |  |  |
| 69 |  | 板式人行灯钢筋笼 | 个 | 《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016） |  |  |
| 70 |  | 信号机钢筋笼 | 个 | 《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016） |  |  |
| 71 | 其他 | 沥青路面开挖、回填、养护 | 米 | 沥青路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于20CM |  |  |
| 72 |  | 绿化路面路面开挖、回填、养护 | 米 | 绿化路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM |  |  |
| 73 |  | 彩砖路面路面开挖、回填、养护 | 米 | 人行道彩砖开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM |  |  |
| 74 |  | 穿线钢管 | 米 | 过路钢管直径90mm |  |  |
| 75 |  | PE管 | 米 | 人行道、绿化直径50mmPE管 |  |  |
| 76 |  | 复合井盖直径500mm | 套 | 含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求 |  |  |
| 77 |  | 井盖直径800mm | 套 | 含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求 |  |  |
| 78 |  | 混凝土基础 | m³ | C25信号机基础结构件混凝土基础浇筑（包括不锈钢地脚螺栓预埋件的制作及安装、穿线管埋设、C25商品混凝土的浇筑养护、基础回填、渣土清运、螺栓混凝土包封） |  |  |
| 79 |  | 信号灯安装 | 项 | 悬臂信号灯和立柱信号灯（含灯具、LED屏、太阳能黄闪信号灯、倒计时器，业主提供）安装、拆除（含悬臂信号灯安装附件、组装及安装等，）维护预计，包含运输、吊装、垃圾清理、路面恢复等； |  |  |
| 80 |  | 信号灯拆除 | 项 | 悬臂信号灯和立柱信号灯（含灯具、LED屏、太阳能黄闪信号灯、倒计时器，业主提供）安装、拆除（含悬臂信号灯安装附件、组装及安装等，）维护预计，包含运输、吊装、垃圾清理、路面恢复等； |  |  |
| 81 |  | 杆件安装 | 项 | 悬臂式和立柱式信号灯杆安装（包括灯杆装卸、运输以及信号灯拆除、运输等）维护预计，包含垃圾清理、路面恢复等。 |  |  |
| 82 |  | 杆件拆除 | 项 | 悬臂式和立柱式信号灯杆拆卸（包括灯杆装卸、运输以及信号灯拆除、运输等）维护预计，包含垃圾清理、路面恢复等。 |  |  |
| 83 |  | 窨井维修 | 套 | 窨井维修（不含井框井盖）（按市城管局标准）包含垃圾清理、路面恢复等。 |  |  |
| 84 |  | 过路顶管 | 米 | 过路顶管施工，直径110mmPE管 |  |  |
| 合计单价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 说明： - 该价格表在合同期内有效； - 电缆线更换在整根≥10米时再按实际发生量计费，10米以下由乙方自行承担。 - 设备维护必须保证原设备的完整性、功能性。报价综合考虑了道路施工开挖、回填、苗木迁移、交通运输、安装、旧设备拆卸、人员工资、税金、采购需求草案等。 - 维护工作中，必须保证原设备的完整性、功能性。设备报价清单以外的辅件辅材、土建等支出包括在日常维护费中，甲方不再支付费用。 |  |  |  |  |  |  |

经双方协商一致， 选择以下第 （  ）种付款方式

（一）付款方式一（提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十（30%）即￥     ，大写：人民币    元整，在双方签订合同后且乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

- 前6个月服务期结束后10日内，乙方向甲方提交前6个月已完成服务对应价款明细清单，经甲方、监理审核，三方认可后，一次性支付对应服务费用（如前6个月已完成服务对应价款小于合同金额的50%，则按照实际已完成服务对应价款支付，如前6个月已成服务对应价款大于或等于合同金额的50%，则按照合同金额的50%进行支付）；后6个月服务期结束后10日内，乙方向甲方提交后6个月已成服务对应价款明细清单，经甲方、监理审核，三方认可后，支付对应服务费用。（如12个月已完成服务对应价款小于合同金额的100%，则按照12个月服务期内实际对应价款结算，如12个月已完成服务对应价款大于或等于合同金额的100%，则以合同金额的100%进行结算）。

（2）乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

（3）乙方服务费支付比例和季度考核情况挂钩，见附件。

（4）履行合同期间费用超出中标金额，甲方不再支付中标金额以外的任何费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期满。

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之十（10%）即￥         ，大写：人民币    元整，在双方签订合同后且乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

（1）前6个月服务期结束后10日内，乙方向甲方提交前6个月已完成服务对应价款明细清单，经甲方、监理审核，三方认可后，一次性支付对应服务费用（如前6个月已完成服务对应价款小于合同金额的50%，则按照实际已完成服务对应价款支付，如前6个月已成服务对应价款大于或等于合同金额的50%，则按照合同金额的50%进行支付）；后6个月服务期结束后10日内，乙方向甲方提交后6个月已成服务对应价款明细清单，经甲方、监理审核，三方认可后，支付对应服务费用。（如12个月已完成服务对应价款小于合同金额的100%，则按照12个月服务期内实际对应价款结算，如12个月已完成服务对应价款大于或等于合同金额的100%，则以合同金额的100%进行结算）。

（2）乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

（3）乙方服务费支付比例和季度考核情况挂钩，见附件。

（4）履行合同期间费用超出中标金额，甲方不再支付中标金额以外的任何费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期满。

第九条  履约保证金

签订合同前，乙方向甲方提供采购合同金额（合同总价）的10%的履约保证金。（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方）。

履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

退还方式：由双方根据实际情况商定；

退还时间：本项目服务期满（12个月）后在收到乙方的请求后十日内退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形：乙方拒绝履行或不完全、不适当履行合同义务，经甲方提出未予及时纠正的。

买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

第十条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：    ； 联系电话：    。

- 服务质量

11.1乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起 12  个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定；服务期内更换的产品质保期为三年。

11.2服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题乙方在 1 小时之内做出及时响应，在 1 小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在 24 小时后仍无法解决，乙方应在 2 日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

11.3乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十四条的约定承担赔偿责任。

11.4乙方服务质量达不到要求的，每次向甲方支付违约金        元，并承担甲方寻求第三方服务发生的所有费用，包括诉讼费、律师费等。

第十二条  分包

本项目中标后乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十三条  合同的生效

13.1本合同由甲乙双方法定代表人或委托代表人签字并盖章生效。

13.2生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条  违约责任

14.1因乙方违约导致合同终止的，相关责任和损失由乙方承担。

14.2其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十五条  不可抗力

15.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后 3 日内以书面形式通知另一方。

15.3未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。

15.4不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

15.5甲方基于公共利益需要或维护法定权益需要可单方变更、中止合同。

15.6确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。在合同终止情况下，对于已经履行的部分，予以结算服务费用。

第十六条  争议的解决方式

16.1因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

16.3经协商不能解决的争议，双方可向徐州市人民法院提起诉讼解决。

16.4在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十七条  其他

17.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

17.2 甲乙双方任何一方应当将其通讯联系方式及地址的任何变化书面通知另一方，否则以本合同约定通讯联系方式对本合同约定原地址的送达视为已经送达。

17.3本合同一式 五 份，具有同等法律效力。甲乙双方各执 二 份，代理机构 一 份。

17.4本合同一切税费由乙方承担。

17.5本合同未尽事宜，甲乙双方可以协商签订补充协议，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

17.6本合同由甲乙双方法定代表人或委托代表人签字并盖章生效。

甲    方：（公章）　　　　　　　　　乙    方：（公章）

法定代表人                          法定代表人

或委托代表人（签字）：              或委托代表人（签字）：

签字日期：    年    月    日      　签字日期：    年    月    日

联系人：                            联系人：

电　话：                            电　话：

电子信箱：                          电子信箱：

地　　址：                          地　　址：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账　　号：                          账　　号：

合同附件1

交通信号系统维护工作服务考评办法

一、公安主管部门考核

由交警支队组成考核小组（考核小组人数为3人以上单数），每季度进行百分制考核。检查方式采取日常巡查和专项检查相结合的方式。

二、考核办法及加、扣分细则

1、中标单位应按照招标文件规定的响应时间，保质保量按时完成交警支队下达维护工作任务。

2、中标单位每季度有100分的基础分数。在日常维护过程中，采购人对每一项维护项目，根据标准和要求进行考核，发现维护单位如有违反管理规定，扣除相应的分值，并开具《整改（扣分）通知书》，由维护单位代理人签字，存档。

3、中标单位在接到交通主管部门《整改（扣分）通知书》后，未按规定的时间要求进行整改的，将取消其维护资格。

4、中标单位在合同期限内，维护项目完成出色，得到社会好评，或通过技术革新、高科技手段、新产品显著提高交通效率，主管部门将进行加分，加分分值可以冲抵扣分分值。

5、考核标准

考核采用计分制，以季度为考核计分单位，每季度按照扣除的相应分数扣除服务费用，年底按照扣除后的费用结算。每扣除一分相应扣除10000元。

| 考核评分表（明查/暗查） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： 考核标段： 考核路段： |  |  |  |  |
| 类别 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分点数量 | 扣分 |
| 设施考核 | 控制柜 | 控制（柜）体完整无缺、不渗水、无锈蚀，锁具完好。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 漏电开关应每年试验一次。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 因柜门没有及时上锁，管理不到位造成损失的，发现一次扣2分. |  |  |
|  |  | 控制柜内部器件分布合理,布线规范。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 信号机工作完好，指示正确，各部件连接坚固无松动。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 电缆线路 | 电缆线路埋设不规范或者飞线。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 接头坚固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂, 钢带接地良好。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 分段的绝缘电阻不低于50兆欧。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 电缆脱垂、损坏维修不及时，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 巡视检查对严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿越导线）线路应在2日内分段或全部更新。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 每两周巡查一次全部信号灯路口，达不到要求的扣2分。 |  |  |
|  | 信号灯 | 信号灯、支架完好、无断裂、 脱焊及严重锈蚀，对严重影响安全的器件应予整修或更换。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 信号灯引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮、塑料绝缘开裂等现象。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 信号灯残压不得高于10v，达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 信号灯故障维修,必须在1个工作日内完成修复或更换。无正当理由达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
| 设施巡修 | 控制柜 | 每月一次常规检修，检修无记录扣2分，不检不记录扣3分。 |  |  |
|  | 电缆线路 | 每月巡修一次，巡修无记录扣3分。 |  |  |
|  | 信号器材 | 每月一次常规检修，检修无记录扣2分，不检不记录扣3分。 |  |  |
| 设施运行 | 工作正常率 | 一般信号灯正常工作率100%（月度）、非养护原因除外，每降1%扣1分。 |  |  |
|  |  | 电器设备的使用完好率≥95%，达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 同一路口同一故障一个月内出现3次及以上的，不能再次维修解决，也没有更换设备并未及时上报招标人，出现交通事故或交通拥堵等情况，每出现一次扣10分。 |  |  |
|  | 维保管理 | 每月工作数据未按要求上报的，由维护单位领导说明情况。第二次以上每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 项目经理或技术经理未请假擅自离开服务区域，发现一起扣2分。维护人员未请假擅自离开服务区域发现一起扣1分。 |  |  |
|  |  | 交通专业人员对新闻媒体、市长、书记信箱等关于信号灯安装及放行方案问题进行答疑回复超出时间期限，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 故障责任 | 产生重大不可推脱责任的故障，发生一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 重大故障分析报告，无分析报告扣2分，晚交扣1分。 |  |  |
|  |  | 故障报修率控制在1％，报修率每增加1％扣1分。 |  |  |
| 服务质量 | 任务协作 | 协作交警支队完成相关延伸工作，不配合一次扣2分。 |  |  |
|  | 施工管理 | 文明施工，规定时间内，保质保量完成任务，达不到要求的发现一次扣3分。 |  |  |
|  |  | 承包方工作人员必须遵守劳动纪律，并服从管理，达不到要求的发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 发生因施工质量、效率等引起大队、中队民警、城管市政物业投诉、新闻媒体曝光，一次扣3分。 |  |  |
|  | 人员管理 | 合同履行期间，维护单位的项目组成人员须与合同所列人员不相符，每人扣2分。 |  |  |
|  |  | 更换项目经理，发现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 更换其他专业人员，发现一次扣3分。 |  |  |
|  | 专用车辆 | 维护单位提供维护专用车辆，保证专车专用，其中悬臂6米以上高空车5辆，巡视小型车13辆。车辆使用、维修及安全责任等产生的一切费用由中标方负责。少一辆扣2分。 |  |  |
|  |  | 维修车辆必须安装车辆北斗定位系统，维护车辆定位信息免费提供招标业主方使用，少一项扣2分； |  |  |
|  |  | 车辆在维护工作时间内应在维护范围内，根据电子围栏进行判断，维护车辆不在维护区域内，且未提前报备的，一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 维护单位更换维护车辆，应提前报备，未报备进行更换扣2分。 |  |  |
|  | 设备要求 | 10台临时应急太阳能信号灯和必要的维修工具、安全器具等，设立7×24小时服务专用电话，所有人员安装大队运维管理APP软件，24小时待命接受采购人的维修指令。工具设备、临时红绿灯不全的，一项扣1分 |  |  |
|  | 备品备件 | 故障发生时备品备件无法及时提供或未提供，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 24小时维护制度 | 提供的值班人员的手机号码无法接通，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 故障报警后未按规定时间到达现场，未及时排除故障，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 针对大型活动、法定假日、突发事件等情况，未制定维护服务应急处突预案上报采购人。预案中未明确处突人员、车辆、联系方式、机具配置等保障措施，没有按时到达处置现场，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 设备管理 | 维护单位私自拆除智能交通系统外场设施，有偷梁换柱、监守自盗、以换代修或故意破坏的情况，发现一次扣3分，两次以上终止合同。涉及金额较大符合立案标准的，或造成较大后果的，保留追究法律责任的权力。 |  |  |
|  | 资料管理 | 未及时提供维护服务资料，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 加分项 | 快速响应交警支队工作要求，迅速到达现场处置的，避免重大损失得到新闻媒体报道或肯定的加1分，以考核小组考核通过为准。 |  |  |
|  |  | 能结合维护工作提出有价值的交通设施优化举措，交通设施改进措施等合理化建议的，每一件奖1分，以考核小组考核通过为准。 |  |  |
|  |  | 配合交警支队安排的重大安保工作，得到市局部门肯定表扬的，加1分，以考核小组考核通过为准。 |  |  |
| 总扣分数: |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |

注：1.本考核表作为养护合同的附件以及养护费用支付的依据。

2.本考核办法，分数与资金挂钩，每分10000元。具体实施归采购人负责解释。

合同附件2

保密协议

甲方：

乙方：

甲乙双方就                                     项目的相关工作，约定由乙方为甲方提供…                        …服务，双方预计在合作过程中乙方可能接触到甲方拥有或者掌握的保密信息，就保密事项，双方达成如下约定：

- 一、定义

- 1.保密信息

甲方提供的或乙方在双方谈判/合作期间了解到的，或由甲方对第三方承担保密义务的，关于甲方及乙方服务甲方项目、主合同的所有非公开信息，包括数据、电文、图纸、文件、视频、电子数据、资料等。包括但不限于：

①甲方主体相关信息。反映甲方财务、经营、投资、业务数据、新业务构想等所有不被公众领域所知的信息；所有与甲方规章制度、业务流程、经验公式、客户数据、员工信息、设备资产，及目前或将来拟采用的运作模式、业务计划等有关的所有不被公众领域所知的信息。

②信息系统技术信息。技术方案、数据库、源程序、目标程序、技术文档、研究开发记录、图纸、样品、计算机系统数据以及漏洞信息等信息；甲方应用系统内容、系统测试及试运行期间的客户资料等信息；甲方现有的网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等；甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案、应用系统接口程序与文档等信息。

③谈判、合作信息。双方对项目的讨论或谈判正在进行或已经进行、对主合同的达成交换了意见、主合同及本协议的具体内容、项目进展等信息，包括但不限于双方之间的讨论、协商、谈判、备忘录、协议等，以及由此产生的信息或资料。

④项目信息。与项目研究、产品、服务、市场、知识产权、软件开发、发明、工艺、设计、图纸、工程技术、营销、技术、操作或系统、财务、客户名录相关的任何信息、文件、样品、技术数据和专有技术以及其他任何信息。项目涉及的信息系统设备、操作、维护保养等资料信息。为甲方服务期间可能直接或间接地通过书面、口头、图表、音像资料、数据电文等获得或通过观察全部或部分设备、系统等获得的信息。

⑤甲方无形资产的信息，包括专利权、商标权、著作权、设计权、商号权、技术秘密和商业秘密权、商业方法权、域名权等创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利；标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。

⑤标示信息。标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。

⑥其他信息。根据甲方与第三方签署的协议约定，甲方负有保密义务的信息。

上述保密信息包括但不限于乙方通过书面文件、电子邮件、磁记录、光学记录、电子记录及口头或其他有形或无形方式获得的信息资料。

- 2.代表

就协议一方而言，指该方的负责人、董事、管理人员和雇员或与协议目的有关的该方关联公司（直接或间接控制该方的，或受该方直接或间接控制的，或与该方直接或间接受共同控制的实体）的负责人、董事、管理人员和雇员。

- 保密义务

- 1.乙方应当严格保守保密信息的机密性，保证自接收、管理、使用、掌握或知悉保密信息之日起        年内：

- 未经甲方事先书面同意，不得将该保密信息泄漏或交付给任何第三方，未经甲方同意，不得将非涉密载体连接甲方的涉密设备；

- 仅将保密信息披露给为执行本协议之目的，有必要得知该保密信息的代表且乙方应当与该代表签订不低于本协议标准的保密协议；

- 除为履行本协议所必要的复制外，未经甲方明确书面同意，不得随意复制保密信息或其他衍生行为；

- 采取与保护自身同类性质保密信息相同等的保护程度，且不得低于合理的保护程度，来保管该保密信息；

（5）当保密信息被不当使用或揭露时，立即通知甲方并采取合理措施以重新保障保密信息的机密性，防止保密信息被进一步不当使用、揭露及其他违约行为的发生；

（6）仅出于本协议约定之目的使用保密信息，不得将保密信息用于甲方同意之外的任何目的，不得在其产品设计和制造或工艺设计中或以其他任何方式使用保密信息。

2.乙方保证严格保守保密信息，且该保密信息不得用于甲方同意之外的任何目的。乙方应以善良管理人的注意义务保管该保密信息，未经甲方书面同意不得将该保密信息以任何形式披露或交付给任何第三方。乙方不得复制、仿造或修改甲方提供之保密信息作为己用或提供于他人。

3.仅限于主合同或谈判、维护项目目的，乙方允许其最低限度的人员接触保密信息。乙方应当与能接触该保密信息的本方员工、董事、雇员、授权代理人等签订保密协议，该保密协议的实质内容应与本协议约定的条款同样严格，乙方应保证以上接触保密信息的所有人员遵守本协议的约定。

4.乙方应负责使其代表遵守本协议，如有违反视同违约乙方与相关责任方负连带责任。

5.如乙方有足够的证据证明甲方的保密信息为下列信息之一者，则乙方对该信息不负保密义务：

（1）该信息为乙方于本协议订立之前合法获得，且无保密义务者；

（2）该信息由乙方在未使用甲方保密信息且未违反本协议所约定义务前提下，独立开发所得；

（3）该信息由甲方书面授权公开或泄漏。

6.乙方对于自甲方或其他途径获悉的保密信息负有完全和严格的保密义务。除非为了主合同项下目的，乙方不得使用保密信息；未经甲方事先书面同意，乙方不得故意或过失为自己或他人的利益使用、允许使用、转让、复制、分析、拷贝、传授、泄漏保密信息；乙方不得对保密信息进行分析或从该等分析中获利。

7.乙方在保护甲方的保密信息时，应采取一切合理和必要的保护措施，其注意义务的标准不低于保护自己的专有的保密信息的标准，防止第三人自乙方获取其所负责保管或接触的保密信息。非经甲方书面同意，乙方不得将移动存储设备设施、网络设备连接至甲方计算机信息系统等。

8.乙方如发现或被告知己方以及同样负有保密义务的第三方违反本协议的约定，应在发现后两个工作日内通知甲方，并根据甲方的请求，采取必要措施防止情况的恶化和损失的继续扩大，或在甲方追究泄密者法律责任的过程中，给予必要配合。

9.严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在进行维修时随意使用和观看这些秘密信息。

10.随时接受甲方安全保密的监督检查，乙方在接触涉密信息后做好相应记录备查。

11.乙方配合甲方完成相关评估。

- 三、保密信息的所有权

1.本协议的任何内容均不应被解释为甲方将其任何知识产权下的任何权利或许可明示地或默示地授予乙方。

2.乙方所接收或知悉的保密信息的权利及利益，属甲方。

3.乙方应在甲方请求时，将该保密信息及其复制品、衍生品全部立即返还甲方或根据甲方要求进行销毁，并出具书面证明以说明上述资料的销毁情形。

- 四、声明

1.双方同意，本协议项下保密信息的披露和接收，不得被理解为对任何一方创设具有与另一方达成业务关系的任何义务或任何期望。

2.所有保密信息均“按现状”披露，除非另有书面约定，甲方不对根据本协议所披露信息的全面、充分或准确做出保证。甲方不应就乙方因信赖根据本协议所披露的信息所产生的任何费用、损失或损害或采取的行动承担任何责任。

- 五、保密信息的返还与销毁

1.保密信息作为甲方的专有财产，乙方应妥善保管所获得的保密信息的所有文件资料及其他任何载体。

2.若双方之间未能建立合作关系或合作关系终止或应甲方的要求，乙方应将全部保密文件资料（包括原件、复印件、翻译件），连同包含或描述该保密信息的任何形式载体交付甲方或销毁。

3.在返还与销毁保密信息时，乙方应提供一份由其负责人签署的证明书，声明其自身不再持有任何保密信息或其他包含保密信息的载体，且未对保密信息予以截留、复制或翻译；或如果已复制或翻译，所有这类复制件和翻译件已连同书面资料等一起归还；或如果任何保密信息已被销毁，该证明书应具体说明哪些保密信息已被销毁。

六、保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订之日起或主合同生效之时或接触甲方保密信息之时开始（以三者较先开始的时间为准）后      年。

七、违约责任

乙方如违反本协议约定的保密义务，应当赔偿给甲方造成的全部损失及甲方因维权行为而产生的所有费用（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、律师费、鉴定费、交通费等），构成犯罪的，依法处理。

八、法律适用及争议的解决

1.本协议应适用中华人民共和国法律解释并受其约束。

2.因履行本协议或与本协议有关的任何争议，双方应首先协商解决。协商不成时，采取第     种方式解决。

①可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

②向       仲裁委员会提起仲裁。

九、协议生效及其他

1.本协议自双方盖章之日起生效，自保密期限到期之日自动终止。如本协议提前终止或解除，乙方的保密义务继续存续。

2、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

【以下无正文】

甲方：                       乙方：

（盖章）                    （盖章）

地址：                       地址：

签约日期：                   签约日期：

- 第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市公安局交通警察支队

（二）采购项目名称：交通信号灯社会化管养服务

（三）采购标的：交通信号灯社会化管养服务

（交通信号灯社会化管养服务）对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明服务业）。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（四）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（五）本项目不接受超过1334.60万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括自签订合同起一年服务期所投范围内的交通信号控制系统维护以及配时方案优化维护服务工作费用，即开展常规服务所需要的一切费用。包括：信号灯方案优化、日常巡查巡检、设备清洁、路口勘察等完成保障系统正常运行所需的服务费用，维护工程工作即维修产生的施工、耗材费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概述

1.对徐州市区（含贾汪区）交通信号灯系统维护及方案优化服务项目，内容包含信号控制系统后台软硬件、信号机、信号灯具、灯杆、线缆、管道、窨井等信号灯附属设施维护以及信号配时方案优化设计等服务工作。

2.服务期限：12个月

三、项目建设必要性

1.背景和依据

根据《全省城市道路交通信号灯设置和配时优化工作方案》（苏公交[2020]155号）精神，制订本项目。

2.现有信号灯系统情况

目前市区信号灯路口1060个，现就全市信号灯系统开展社会化维管工作。后期城市规划、市政建设等情况路口数量在不断变化中，统一纳入维保范围。投标人应根据信号灯路口处的新增和减少情况及采购人要求做好相应服务方案。

四、服务项目规划与定位

管养范围为徐州市区信号灯，养护工作范围包括两部分。一，路口信号灯设备的日常维修养护、信号控制系统平台软件、硬件及网络维护。二，交通信号灯配时方案的优化设计。

1.全市联网信号机装配率不低于95%。信号机应符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）关于多时段定时式信号机的标准，通讯协议应满足《道路交通信号倒计时显示器》GA/T508-2014）要求，能够实现有线、无线通讯方式。更换联网信号机必须无缝接入支队现有信号控制系统，确保信号数据无缝对接，信号控制系统可修改信号机所有参数。信号机可接收平台发送的特勤方案指令，能够按照指令实现相位平滑转换，转换时可选择是否显示半程倒计时，特定相位之间转换时可插入指定相位以适应待转区路口控制需求，能够在特勤指令结束后自动执行绿灯补偿功能。支持感应+绿波和行人请求+协调的控制方式。投标人需提供以上对接承诺书，并在投标文件中详细描述对接方案，中标单位承诺在中标后七个工作日内，对接现有信号控制平台进行兼容性测试，若测试不通过，采购方有权取消中标单位的中标资格，顺延下一候选人，中标单位承担相应法律责任。

2.按照《道路交通信号灯》GB14887-2011标准，更换因使用年限超时灯盘发光强度超出规范范围、不符合《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）规范信号灯具。根据交通秩序管理要求及时调整信号灯设备。

3.搭建信号灯运维管理应用，提供信号灯故障检测自动报警功能。制定配套管理措施，实现信号灯故障处理的全流程闭环管理。

4.投标人应对现有信号机路口做好摸底调查工作，投标报价时应充分考虑现有设备的运行使用状况。

5.道路交通信号灯维护工作均需采购人及采购人委托的监理进行监督，中标人应根据具体工作要求及时通知采购人及采购人委托的监理单位到场。

6.随新建道路路口信号灯的竣工移交，信号灯路口维管数量每月都在动态变化中，具体数量每季度统计、核查、更新一次。移交路口设备纳入维管范围。采购单位因交通需求突发指定维管路口，不受招标范围限制，中标人无条件执行维管指令。

五、项目维护目标和维护内容

交通信号系统有中心机房设备及平台软件、支队和大队客户端及网络附属设备，路口设备有信号机、信号灯组、流量检测器、灯杆、线缆、管道、窨井及其他附属设施，含平台维护、数据调查、信号配时、路口设备维护等服务工作。

1.信号灯及其附属设施调查及数据更新：

包括信号灯及其附属设施（路口、杆件、窨井、信号机）基础数据调查、采集和录入，具体内容包括：维护服务区域所有交通信号灯控路口的所处地理位置、名称及编号、路口类型、信号机的类型及组件序列号、杆件类型及编号、灯具类型、管道位置及数量、窨井的位置、数量及二维码设置等；数据更新对信号灯及附属设施所有的动态变化（位置变化、编号变化、管线变化、性能变化以及设备变换等）数据进行采集、录入、统计和系统更新。

2.新改建道路信号灯及其附属设施的接收维管工作。

3.管道调查，并提出管道埋设需求。

4.信号灯及其附属设施的安全性检查。

中标人应按要求对信号灯及其附属设施进行安全性检查，包括灯具连接件、杆件连接件、基础连接件、防雷接地、漏电等。

5.根据交通流变化、采购人需求及时调整信号配时方案。

6.交通信号控制后台系统运用、维护。

7.资料收集与交通调查。开展资料收集、交通调查工作。识别现状存在的道路交通拥堵点段、交通拥堵片区以及交通安全隐患点，掌握市区现状交通拥堵、交通安全存在的问题与面临的挑战。

8.市区主干道设置信号灯协调控制。

9.交通专业人员对新闻媒体、市长、书记信箱等关于信号灯安装及放行方案问题进行答疑回复。

10.信号灯后台控制系统（软件、硬件）运用和维护；

11.按照支队安排做好交通特勤任务保障工作。

12.及时维修、更换交通设施。

六、信号灯维护服务

信号灯维护服务包括路口信号灯设施维护所涉及的设施拆除及回收保护、所需要的材料设备提供运输、安装调试、灯具位置、信号灯网络维管等服务内容。

1.不涉及材料的维护服务

（1）设施故障误报导致的无效往返。

（2）信号机保护熄灯,清错后恢复。

（3）非自身原因的停电，上报取电处权属单位、位置、原因。

（4）信号机、灯具更换保险后恢复。

（5）对歪、倒、斜的灯杆、灯具进行校正。

（6）线缆故障，更换芯线恢复。

（7）灯具位置调整。

（8）其他简单的处置工作。

2.涉及材料的维护服务

（1）信号机及其组件

包括原信号机、信号机通信模块、信号机柜、流量检测器的拆除及回收，新信号机、信号机模块、信号机柜、流量检测器的提供、运输、安装、调试、布线，配时方案配置，信号机表面氟碳漆喷涂，废弃信号机基础处理等工作。

（2）线缆

包括材料提供、线缆运输、敷设、线路涉及的窨井清掏、井内管道封堵、机箱内布线、机箱底部封堵、架空电缆拆除入地等工作。

线缆采用地下敷设方式，地下敷设的电缆线严禁有接头。

（3）管道

管道包括路面开挖、穿线管的提供及埋设、管道保护、回填、渣土清运等工作。按照徐州市城市管理单位标准及制度执行。

（4）窨井

包括丢失、损坏井框井盖的增补、修复、开挖，新窨井的井框井盖提供及窨井施工、废弃窨井回填等。

（5）灯杆

包括原灯杆的拆除及回收、信号灯拆除运输恢复、废弃基础处理、裸露电缆处理，新灯杆的制作、运输、吊运、安装等工作。

（6）灯具

包括信号灯具的提供、运输、组装、吊运、安装、拆卸以及相应附件、旧灯具拆除回收等工作。

（7）灯杆、信号机基础

灯杆、信号机基础维护服务。

（8）二维码铭牌制作及安装。

3.采购人交办的其他维护任务。

（1）路口改造或新增信号灯及其附属设施、未纳入维护范围的路口信号灯及附属设施故障维护、未发现肇事者的事故路口信号灯及附属设施损坏维护等服务工作。

（2）未纳入维护范围的路口（未移交交警支队的路口，具体由采购人认定）因应急或重要勤务保障，需紧急对信号灯及附属设施故障维护。

（3）已发现肇事者的事故、市政施工、地铁施工造成信号灯及附属设施损坏维护及更换。工程费用自行向肇事人或施工单位索赔。

4.依托中标方技术团队，成立信号配时优化控制中心，实体化运作，常态化开展信号灯设置和配时优化工作。具体如下：

（1）建立道路交通信号控制设备设施、控制方案等基础台账，合同签订后2个月完成，并根据实际情况维护。

（2）所有道路交通信号灯建立电子台帐，实现基于可视化地图数据管理，定期巡检和故障响应机制更加完善。合同签订后3个月完成，并根据实际情况维护。

（3）道路交通信号灯全部实现多时段信号配时方案，中心城区主次干路交叉口配时方案不少于6组。合同签订后3个月内完成，并根据季节、天气、节假日等实际情况实时调节。

（4）道路交通信号灯规范设置率100%，全面消除复合灯、滥用直行箭头灯和相位冲突等问题；双向六车道以上道路平面交叉口逐步实现全车型多相位控制，合同签订后3个月完成。

（5）中心城区信号灯联网控制率达95%以上，协调通讯公司工作，保持在线率99%以上，主次干路邻近交叉口协调控制应用覆盖率不低于98%，合同签订后6个月完成，并根据实际情况维护。

（6）建立交通灯信号控制方案数据库，按照“一灯一档，全天候、多时段”要求，根据交通流时空变化特征，精细划分信号控制时段，一般情况下，工作日可指定早晚通勤高峰（考虑潮汐特征）、白天平峰和夜间低谷等控制方案；重大节假日、不良天气条件下，预先研究制定特殊控制方案并适时启用。综合考虑信号相位、相序、信号周期、绿灯时长和绿灯间隔等要素，合理运用全红时间、搭接相位、迟开早断等相位设计方法，确保交通信号控制方案质效最优。合同签订后6个月完成，并根据季节、天气、节假日等实际情况实时调节及维护。

（7）科学确定交通信号控制策略。要全面掌握辖区道路条件和交通运行特征，充分运用各类交通监测系统数据和互联网出行数据，针对城市政治中心区、商业集中区、学校医院等通勤高峰区域、快速路出入口、重要桥梁隧道、主次干路关键路口等不同交通片区，采取分时段、分类型交通信号控制原则和目标，一般使用高峰长周期、平峰常规周期和夜间短周期的控制策略，高峰加强流量调控，科学使用长周期、均衡绿灯时间、最大绿灯时间等方式，均衡路网交通，适时启动红灯，避免交叉口出口溢出；平峰注重提升通行效率，适当平衡不同流向绿灯时间，灵活采用协调控制，减少进口道排队长度；夜间在保障行人过街绿灯时间基础上，合理缩短周期、减少相位，实现“高峰缓进快出、平峰突出效率、夜间确保安全”的交通信号控制目标。

（8）路口交通组织优化工作。根据支队意见及城区现场交通情况制定交通组织优化方案，编写可行性报告，改造方案及实施方案。经相关部门论证同意，上报支队签批后，支队安排有关部门实施。

（9）要加强信息统一报送工作，每周报一次工作台账，每月报一次小结，每季度末（三、六、九、十二月）向支队报送交通信号灯维护工作推进情况。

七、总体设计与技术要求

维护项目严格按照国家规定的标准、规范实施信号灯维护工作，适用的标准、规范包括（不仅包括）：

（1）《中华人民共和国道路交通安全法》

（2）《电气装置安装工程施工验收规范》GB50254、50255、50256、50257-96

（3）《道路交通信号灯》 （GB14887－2011）

（4）《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）

（5）《太阳能黄闪信号灯》GA/T743-2007

（6）《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T 489-2016）

（7）《人行过街信号控制设置规范》（GA/T 851-2009）

（8）《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T 527-2016

（9）《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）

（10）《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）

（11）《结构用无缝钢管》（GB/T8162-2008）

（12）《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电GB/T5023-2008

（13）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）

（14）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

（15）《检查井盖》（GB23858-2009）

以上“国家、行业、地方标准与规范”以及其他的相关行业规范中涉及的技术要求、相关标准发生变化的以最新标准为准。

八、项目实施及技术服务

1.维护服务要求

（1）信号灯及其附属设施调查及数据更新

1）按照甲方的要求和规定，签订合同后三个月内逐一对信号灯控路口、主体设备和附属设施基础数据开展采集、编号、标注、登记和录入交安设施管理系统工作，制定月工作计划和报表。

2）每月开展数据动态调查更新工作，填写《基础数据调查、变更记录表》，并于变更发生24小时内更新交安设施管理系统信号灯基础数据，按要求在电子地图上进行标注。

3）每月将基础数据调查更新工作计划、工作日志、调查更新资料等以纸质、电子文档形式存档备查，并上报采购人。

（2）新改建道路信号灯及其附属设施的接收及施工路口的移交。

1）中标人应安排人员参加业主组织的新改建道路信号灯及其附属设施的竣工验收，按《信号灯及附属设备现场勘查验收记录表》进行检查，并提出验收意见；施工单位整改完成进行竣工验收移交工作时，中标人应按要求时限做好基础资料采集、核定，办理移交，录入系统，纳入维护范围。

2）对道路改造涉及的维护范围内的灯控路口，按要求做好路口信号机、灯杆、灯具、窨井等交安设施的清点、登记工作，填写《工程施工范围交通设施确认表》，经相关单位确认后，移交至道路施工临时交通设施维护单位进行维护。

（3）管道调查，并提出管道埋设需求。

根据投标人要求，对路口管线情况进行调查，根据需要提出管线需求，并出具相关图纸。

（4）信号灯及其附属设施的安全性检查要求

1）每两周巡查全部信号灯路口一次，定期开展信号灯灯控路口、信号灯主体设备和附属设施的巡查和安全检查工作，制定月巡查检查计划和工作日志，报采购人。

2）建立巡查检查及维护日报告制度，每日巡查检查情况以及处置建议，尤其是本维护责任以外的问题发现，应于当日报采购人，便于采购人及时下达处置指令。

3）填写《信号灯及其附属设施安全检查记录表），对信号灯相关设施安全性检查不到位导致的安全事故，由中标人承担全部法律、经济责任，采购人将不承担任何责任。

4）对不属于责任范围内的处理工作如：配套标志标线冲突缺失等问题，提出解决建议并及时报告采购人，同时做好登记备查。

（5）信号灯配时工作要求

1）根据交通流变化、支队需求及时调整信号灯方案。

2）根据每周工作日与休息日、每天不同时段的不同流量特点，按高峰、平峰、低谷、夜间等按采购人要求调整配时方案。每两周做出一个路段协调设计，并做出方案报告。

3）及时响应支队对其辖区范围内灯控路口的配时要求。

4）修改路口信号配时方案后，应及时进行更新配时方案数据库，上报采购人；更新信号机的配时方案，填写《信号配时优化记录表》。

5）按要求定期对信号机校时。

6）做好重大活动网络、遥控、手控开关检查、配时优化交通保障工作。

7）建立健全路口信号配时方案档案、及时更新，并每月上报采购人。

（6）交通信号控制后台系统运用、维护。

1）负责信号灯后台控制系统的维护，监测和巡检系统运行状况，及时处置系统硬件、软件故障，保障系统正常运行；

2）重大特勤任务或节日需专人值守后台系统，按照甲方要求提取、收集、汇总相关数据；

3）配合外场信号灯建设单位，完成信号灯外场设备与后台系统的接驳。

4）信号灯及其附属设施内部保洁，灯具及信号机内部灰尘、垃圾的清理清扫。

（7）维护制度

1）按时前往灯控路口进行故障排查和处置，及时消除故障路口安全隐患。

2）实施信号灯及其附属设施日常维护工作时，及时填写《日常维护记录表》，做好维护日志。

3）涉及路口熄灯故障，接警到达现场后必须2小时内确定故障类型，12小时内必须通知监理单位、现场核定与恢复。

（8）市区主干道设置信号灯协调控制。

（9）交通专业人员对新闻媒体、市长、书记信箱等关于信号灯安装及放行方案问题进行答疑回复。

（10）信号灯后台控制系统（软件、硬件）运用和维护；

（11）按照支队安排做好交通特勤任务保障工作。

（12）及时维修、更换交通设施。

（13）采购人交办的其它维护任务

按照采购人要求和规定时间完成交办的其它维护任务，并及时上报完成情况，做好相应记录。

2.人员配置要求

①项目经理1人：具有城市道路交通信号控制工程建设或城市道路交通信号控制维护项目的工作经验。项目经理具有一级建造师或高级工程师证书。投标文件中提供近六个月社保中任意一个月社保证明和相关工作经验证明材料。

②技术负责人1人：具有城市道路交通信号控制工程建设或城市道路交通信号控制维护项目的工作经验，具有交通、通信、信号等相关专业副高级及以上职称，投标文件中提供近六个月社保中任意一个月社保证明和相关工作经验证明材料。技术负责人负责运维及信号优化的技术指导工作，协调运维过程中技术问题处理。

③前端维护队伍中电工、登高作业人员不少于21人（含驾驶员），均应具有相应电工证、高空作业证，投标文件中提供近六个月社保中任意一个月社保证明。确保同时开展三个班组维护工作。

④交通专业技术人员不少于12名,能熟练操作本市信号控制系统，具有交通、通信相关专业技术能力。其中，CAD绘图专业技术人员至少一名，能熟练利用CAD软件绘制路口效果图。投标文件中提供近六个月社保中任意一个月社保证明和相关工作经验证明材料。

⑤后台维护人员3人，建立24小时值班制度，应具备维护信号控制平台相关的技术能力和应急处置能力，具有有效售后服务管理师职业资质证书，能够处理突发的系统事件。

投标人所报人员在服务周期内，项目经理及其他专业人员原则上不得更换。投标人的项目组人员应同投标文件保持一致，无正当理由更换项目组人员，均处以以下罚款：更换项目经理罚款5万元/人·次，更换其他专业人员罚款3万元/人·次，且服务人必须安排不低于原经历和资格的人员，并经采购人审批同意后方可予以调换。若人员履约率低于40%，则采购人有权单方解除合同，没收中标单位的履约保证金，另行聘请其他投标人完成中标人未完成的合同内容，并要求中标人赔偿损失。

4.机械设备要求

①投标人配备悬臂6米以上高空车5辆，巡视小型车13辆。自收到中标通知书后5个工作日内须提供车辆正面照片、行驶证正反面复印件加盖公章、自有车辆提供发票复印件加盖公章，租赁车辆具有一年及以上的租赁协议及发票复印件加盖公章。

②投标人应自置交安设施维护管理系统手持终端设备，并安装软件，用于设施维护工作。按维护人员数量配备，１部／1人。

③临时应急太阳能信号灯10部。自收到中标通知书后5个工作日内提供相关证明材料复印件加盖公章（1、若太阳能信号灯为自有，须提供采购发票复印件加盖公章；2、若太阳能信号灯为租赁，须提供具有一年及以上的租赁协议复印件加盖公章）。

④中标方须在主城区、贾汪区、开发区租赁场地仓库用于存放对维护服务中所需要的备品备件及维护过程中拆除的灯杆、灯具、线缆、信号机及配件等废旧物资，中标方应妥善保管，以备核查，配合甲方做好固定资产登记等相应工作，并按照固定资产管理相关规定，履行处置流程。场地仓库位置为非居民住宅区，并由中标方做好安全管理。

⑤投标人须配备汽油发电机7台。自收到中标通知书后5个工作日内提供相关证明材料复印件加盖公章（1、若汽油发电机为自有，须提供采购发票复印件加盖公章；2、若汽油发电机为租赁，须提供具有一年及以上的租赁协议复印件加盖公章）。

⑥备品备件要求，联网信号机（具体参数按照采购需求要求提供），灯具（式样按需），电缆、井盖、连接件、杆件等数量，中标后双方友好协商，根据近两年损坏率确定具体数量。

若因工作需要增加的设备、人员、车辆，采购人不再另行结算。

5.服务要求：

1）24小时维护制度要求

①投标人安排人员实施24小时值班制度（含法定节假日），两个固定手机号码接报故障（市区与贾汪各一）。

②投标人安排人员实施24小时维护工作机制（含法定节假日），每周上报值班人员值班表，明确值班人员姓名及联系方式，维护人员接故障报警后按规定时间到达现场，及时排除故障。方案优化人员每人自备一台台式计算机或笔记本电脑。方案优化办公室自备2台计算机。

③投标人针对大型活动、法定假日、突发事件等情况，制定维护服务应急处突预案上报采购人。预案中需明确处突人员、车辆、联系方式、机具配置等保障措施，并按采购人要求按时到达处置现场。

2）响应时间要求

从接收维护通知时间起，到达现场不超过1个小时。

3）资料提交要求

（1）使用材料、设备，需提供以下资料：

主要材料、设备进场前，提供主要产品合格证书、检测报告、产品质量证明书、信号机说明书等相关资料，由监理审核合格填报《材料进场报审表》（监理、中标人签字、盖章），采购人签字确认后方可投入使用。

（2）维护工作开展前，需提供维护服务资料：

投标人在进场开展维护工作前，应向监理单位和采购人提供请示审批资料。

（3）每月2号经抽查考核验收的项目纳入支付资料、装订成册提交采购人，如因中标人原因未及时提供资料。

（4）采购人要求的其他资料。

4）废旧物资回收要求

对维护服务中拆除的灯杆、灯具、线缆、信号机及配件等废旧物资，应在结算周期内就近送达中标人租赁的仓库分类存放，在拆除的废旧物资上应标明所在路段、路口、具体点位时间等内容并制作相应台账以备核查。

九、服务时限要求

中标人应严格按照规定的时限完成维护工作。

（1）信号配时调整按响应时间执行。

（2）更换井盖，8小时内完成。

（3）更换灯具、信号机配件等简单处置工作，应在12小时内完成。

（4）维护服务量较大、施工难度较大的任务由监理单位和采购人确定工期，中标人按期完成。

（5）采购人安排的专项任务，中标人须在采购人规定的时限内完成。

十、质量保证要求

（1）维护服务更换的设备等质保三年（以验收日期为准）。

（2）中标人应对隐蔽工程及产品在正常使用期限内的质量和安全负责。

（3）若由于产品或施工质量引起灯杆、灯具发生倾倒，信号灯维护不及时不规范、配时方案不合理等情况造成人员伤亡、财产损失均由中标人承担一切法律、经济责任。

（4）质保期内安装发生质量问题，由采购人通知中标人负责维修与整改,中标人应在24小时内进行处置,由此产生的各项费用由中标人承担,且质保期应延长6个月。

（5）中标人应按国家标准或行业标准规定以及本合同的要求，

主要材料、设备进场前，应提供主要产品合格证书、检测报告、产品质量证明书等相关资料，由监理审核合格后填报《材料进场申报表》，经采购人签字确认方可投入使用。

（6）中标人应保证所提供的产品、维护配件、材料是全新的，并完全符合技术参数中规定的质量、规格和性能要求。中标人应保证其产品、材料在正确安装、正常使用期限内均具有合格的性能。在合同规定的质量保证期内，中标人应对由于工艺、材料或安装缺陷而引发的故障，无条件进行免费维修。

十一、抽查考核验收工作要求

（1）中标人须在每月23日将上月23日至本月22日期间已完工并经监理和采购人验收合格的维护服务纳入抽查、考核、验收范围。

（2）中标人每月按采购人要求派人参加工程服务类项目的抽查、考核、验收工作。

（3）抽查、考核、验收标准为设计文件、国家标准、招投标文件的相关规定和要求。

十二、备品备件要求

为保证维护工作的顺利进行，要求中标人自备日常维护所需备品备件，不得因备品备件不足影响维护工作。

十三、设备维护、更换、管线改造、补建的要求

对于需要维护、更换设备或管线改造、补建的（采购人安排或中标人申请），负责设备诊断、拍照取证，采取应急处置方式后，对照中标设备更新报价清单，报采购人同意后（同时报请监理单位要求旁站监督施工）更换、安装、调试，维护完毕后一周内制作监理签字的工程量确认单报采购人审核确认。硬件设备的更新必须与被维修设备无缝对接，如原有型号已停产，须由采购人确认后更新更高档次的设备；如原有设备破损、老旧、色弱、缺字段等情况影响安全、使用的，无法获得该设备配件的，报采购人同意更换新设备。

更换的设备当日内送采购人指定的地方存放备查。更新设备必须提供五年的原厂质保，质保期内发生故障时，中标人应立即修复或免费再次更换。

（2）接通知或发现信号灯杆歪斜和灯具坠落隐患时，要立即先期采取紧急施救，同时报采购人，检查后设备完好的，采取合理规范的矫正或紧固措施恢复；如设备折断、损坏严重等有安全隐患不能继续使用的，经采购人同意后拆除、更换。

（3）设备能修复，中标人不得恶意更换，发现一次扣30000元维保费，两次以上终止合同。

（4）设备维护、更换、管线改造、补建过程中设备在验收时提供更换台账以及更换配件的管养日志，如不提供结算时不予认可。

十四、产品送检要求

对维护服务中使用的产品、材料，采购人将根据需要不定期随机取样，并送具备资质的检测部门进行检测，检测费用由中标人承担。

十五、信号灯杆件（含结构套件）检测要求

1.中标人如需实施，需委托国家法定检测机构，对采购人回收再利用的灯杆进行检测。中标人委托的检测机构应具有：交通运输部颁发的公路水运工程试验检测交通工程专项等级资质。

2.采购人根据维护工作安排，适时向中标人提供库存或回收的信号灯杆进行检测，中标人的信号灯杆检测需按国家规范标准进行钢结构无损检测，并向采购人提供检测报告。

十六、回收物资再利用要求

1.应首先利用库存物资（包括灯杆、灯具、信号机等），经采购人批准后方可使用。

2.若无适用的相同类型、规格的库存物资，或经上级领导批准的应急工程，方可采用新的材料或产品。

3.维护过程中杜绝“以换代修”。

十七、交通事故、市政施工损坏信号灯及其附属设施的办理要求

交通事故、市政施工导致信号灯及其附属设施损坏，由中标人实施恢复。已发现肇事者的，在肇事者按流程向市财政进行赔付的同时，对中标人的修复工作按维护服务项目支付；对未发现肇事者的，维护费用由中标人承担（纳入维护服务项目），不另行支付。

十八、实施方案及计划进度

维管工作通过考核，按六个月审核结算一次。

十九、人员及违约的管理

项目经理、技术负责人、交通专业技术人员、后台维护人员由采购人相关负责单位负责安排工作及考核，电工的管理工作由中标单位考核。对违约的行为进行记录、考核、处罚，项目经理负责整个项目的管理，安排好值班表，上报交警支队，配合考核。

项目经理或技术负责人和专业技术人员做好以下工作：

- 项目经理负责人安排标的工作；

- 根据道路交通流状况，交通组织方案制定路口配时方案，并完善相关资料；

- 在指挥中心实时收集交通流量、偶发交通事件信息，观看道路视频交通情况，实时采取不同的控制方案，优化信号配时，实时控制路口；

- 检测路口交通信号的通讯及运行状况，填写设备运行日志，负责资料、档案的收集

- 对不能按时完成的，根据拖延的时间考核维修状况,按照合同扣除维修经费，督促公司履约。

（6）按照社会化合作项目保密安全规范签署保密协议。

二十、道路交通信号灯维护服务项目清单及维护服务费用限价

本次维保项目包含信号灯路口1060处，数据后期会有增减，维管需根据实际情况进行。

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 服务要求 | 最高限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员及设备 | 服务人员 | 人/季度 | 按采购需求核算平均每人每月服务费用。 | 15180 |
| 2 |  | 维修升降车 | 台/季度 | 悬臂6米以上(含燃油费用、保养费用)。 | 17992 |
| 3 |  | 巡视车辆 | 台/季度 | 小型巡视车辆，A0级以上，用于前端维护及方案优化工作(含燃油费用、保养费用)。每周全覆盖巡检1次。 | 15000 |
| 4 |  | 太阳能临时信号灯 | 台 | 配备四方向左转加圆头临时信号灯，需具备太阳能发电板和蓄电池，蓄电池单独供电时长不低于12小时。 | 6000 |
| 5 |  | 汽油发电机 | 台 | 功率3KW（含燃油费用、保养费用）。 | 5000 |
| 6 |  | 仓库租赁费用 | 套/季度 | 非住宅区，不低于500平方米。 | 15000 |
| 7 | 信号控制机 | 万兆光模块 | 个 | SFP10G多模光模块。 | 600 |
| 8 |  | 信号机 | 台 | GB联网信号机主机，符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）无缝衔接本地现用平台； 1、信号灯输出：不低于48路，可扩展至72路，联网控制，含液晶触摸屏； 2、车辆检测输入：可连接不少于24个车辆检测器，可扩展至48个，支持视频、微波、地磁等车辆检测器； 3、标准EIA电平RS232接口：≥3个，波特率：1200bps—115200bps； 4、RS485电平信号接口：≥1个，用于倒计时器通讯，通讯协议满足GA/T508-2014；可支持不少于8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯式和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时； 5、网络接口：≥1个，10M/100M自适应； 6、北斗接口：≥1个，可接收北斗授时（选配件）； 7、行人请求接口：≥4个，最大可扩展至8个。 | 33000 |
| 9 |  | 信号机电源模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 输入电压220V±20%，50±2Hz； 两路输出5V/30W、24V/20W。 电源供电和硬黄闪两部分。 电源输入为交流 220V，输出直流5V和12V电压，DC5V主要作为各板卡的供电电源以及 CAN通信部分电源，DC12V主要给机柜监控供电及外部设备用； 硬黄闪部分在信号机出现灯熄灭、红绿冲突、绿冲突等严重故障时启动硬黄闪控制功能，控制路口信号灯黄闪警示，保证路口通行安全。 | 4000 |
| 10 |  | 信号机主控模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 主控单元是整个信号机的核心，是主要的控制及通信中心，完成各项数据的采集、计算、通信、控制等功能。 主控板具有实时时钟功能、存储功能、CAN 总线通信功能、RS232串行总线通信功能、以太网通信功能、状态指示功能、看门狗功能、掉电保护等功能。 具有1路手动控制接口，用于连接信号机侧面手动控制单元； 1路黄闪控制信号接口，用于连接黄闪控制器并输出信号机正常工作信号，当信号机运行故障时，该信号消失，黄闪控制器将启动； 4路RS232接口，用于连接系统控制台，无线遥控设备，车辆检测设备等；1路倒计时通讯485接口，用于输出倒计时控制信号； 1路网络接口，用于上位机通讯或现场笔记本配置信号机； 具有系统工作状态指示灯、网络状态指示灯、信号机IP复位按钮。 | 11000 |
| 11 |  | 信号机检测模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件。 | 2000 |
| 12 |  | 信号机输出模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 每块驱动板具有4个通道，每个通道3路，共12路信号灯驱动输出； 单路驱动能力220V/5A； 面板上具有显示每路驱动输出状态的LED指示灯； 可自动检测各信号灯输出端口的输出电压与电流。 输出模块，共可提供 4 个通道，12 路输出，相位板上每一路信号灯对应一个保险丝，驱动交通信号灯按照预定的方案运行，同时对信号灯的电流和相位板输出电压进行监控。 | 5000 |
| 13 |  | 信号机侧门控制按钮 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 1路手/自动切换、1路下一步、1路黄闪控制、1路灭灯。 | 150 |
| 14 |  | 信号机特勤接收终端 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 特勤接收器：电源AC220V、无线通信方式LORA、与信号机配套试用、匹配阻抗50Ω；控制距离＞1KM,灯态响应时间＜1s,通讯频率420MHZ~450MHZ、通信串口RS485，额定功率小于5W。 | 2000 |
| 15 |  | 信号机特勤遥控终端 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 遥控器：外廓尺寸120×55×40mm，天线长度110mm，手动控制功能、实现手动控制路口信号机至全红、黄闪、灭灯、制定相位放行等状态，7.4V电池供电、无线通信方式LORA、通信距离300米、能从手动控制状态及时切换到自动运行状态。 | 2000 |
| 16 |  | 信号机校时定位模块 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 定位模块：电源DC5V、通信串口RS232、支持BD定位与授时。 | 200 |
| 17 |  | 信号机触摸控制面板 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 电源DC24V、通信串口RS232、7寸TFT屏、800*480分辨率。 | 2000 |
| 18 |  | 信号机机柜 | 台 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 尺寸1220×640×480、材质201/304不锈钢。 1.包括整套机柜柜体及其附件（含柜体内部布线及电器元件、空开、连接卡槽等，不含信号主机及控制主板）机柜的运输及安装、信号机接线、调试、底部封堵等； - 2.符合 GB25280-2016 的相关要求，机柜采用的材料应当坚固耐用，并具备良好的防锈蚀性能，正常使用的情况下五年内不得发生锈蚀现象； - 3.信号机柜外观须与现有机柜保持一致。 | 6000 |
| 19 |  | 信号机机柜智能锁 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 750 |
| 20 |  | 接线端子 | 套 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 400 |
| 21 |  | 电源插线板 | 只 | 220V，功率≥3000W | 100 |
| 22 |  | 电源浪涌保护器 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 100 |
| 23 |  | 网线防雷器 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 50 |
| 24 |  | 黄闪控制器 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 800 |
| 25 |  | 空开 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 25 |
| 26 | 显示设备 | 四灯盘机动车灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 3950 |
| 27 |  | 四灯盘箭头灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 3950 |
| 28 |  | 四灯盘非机动车灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 3950 |
| 29 |  | 四灯盘左转非机动车灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 3950 |
| 30 |  | 三灯盘机动车灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 2500 |
| 31 |  | 三灯盘箭头灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 2500 |
| 32 |  | 三灯盘非机动车灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 2500 |
| 33 |  | 三灯盘左转非机动车灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 2500 |
| 34 |  | 灯盘（400直径）（含辅材） | 只 | 红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 600 |
| 35 |  | 灯盘（300直径）（含辅材） | 只 | 红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 600 |
| 36 |  | 板式人行灯（含辅材） | 套 | 上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人，下方为行人提示文字，要求与灯色颜色一致； 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：300圆形倒计时；具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 独立发光单元设计，拆卸维修方便 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 6700 |
| 37 |  | 立柱式人行灯具（含辅材） | 组 | 上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人； 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：300圆形倒计时；具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 独立发光单元设计，拆卸维修方便 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 1400 |
| 38 |  | 人行灯灯盘（含辅材） | 个 | 红灯静态行人或绿灯动态行人； 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：300圆形倒计时；具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 独立发光单元设计，拆卸维修方便 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 600 |
| 39 |  | 太阳能黄闪灯（含辅材） | 个 | 直径400mm，太阳能板+黄闪灯，铝合金外壳，二层防护。 | 1500 |
| 40 |  | 倒计时器（含辅材） | 个 | 产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求， 倒计时显示器及单元显示方式为数码显示，最大可显示数字为99； 具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； 采用高亮度发光二极管，额定电流下，基准轴上的亮度平均值红色：≥5000cd/m2；绿色：≥5000cd/m2；使用寿命超过50000小时。 额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz； LED波长：红色624nm±5nm，绿色503nm±6nm； 尺寸规格：倒计时器字高≥540mm，字宽≥290mm，数字间距≥80mm，遮沿伸出机壳外长度≥255mm； 支持半程触发、学习式和通讯三种工作方式； 显示功能:具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能，单周期实时误差<0.1秒，无累积误差，以秒为计时单位，最大数字显示99秒，当计时超过99秒时，以特定方式显示（A0～F9表示100～159）（定制）； 倒计时字段便于拆卸维护； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水； 外壳防护等级：≥IP53。 | 3000 |
| 41 |  | 400内置倒计时器（含辅材） | 个 | 产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求， 倒计时显示器及单元显示方式为数码显示，最大可显示数字为99； 具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； 采用高亮度发光二极管，额定电流下，基准轴上的亮度平均值红色：≥5000cd/m2；绿色：≥5000cd/m2；使用寿命超过50000小时。 额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz； LED波长：红色624nm±5nm，绿色503nm±6nm； 尺寸规格：倒计时器字高≥540mm，字宽≥290mm，数字间距≥80mm，遮沿伸出机壳外长度≥255mm； 支持半程触发、学习式和通讯三种工作方式； 显示功能:具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能，单周期实时误差<0.1秒，无累积误差，以秒为计时单位，最大数字显示99秒，当计时超过99秒时，以特定方式显示（A0～F9表示100～159）（定制）； 倒计时字段便于拆卸维护； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水； 外壳防护等级：≥IP53。 | 600 |
| 42 |  | 信号灯发光单元帽沿 | 个 | 根据现有进行定制、颜色与样式与现有一致。 | 30 |
| 43 |  | 待转区LED诱导屏(含辅件安装） | 块 | 1、外形尺寸：长2.28m*高0.36m，显示尺寸：长2.24m*高0.32m；整屏分辨率：224*32，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄； 2、器件规格：直插式高亮灯珠，水平视角≥70°，垂直视角≥35°；最大功耗：≤300W /㎡，平均功耗≤120W/㎡； 3、LED亮度≥10000mcd/㎡； 4、采用高性能开关电源，实行并机均流方案，节能高效，N+1电源备份，进一步提高可靠性。 5、防护性能：防尘防水等级不低于IP56； 6、耐候性能：耐高低温性能、耐湿热性能、耐机械振动性能、耐盐雾腐蚀性能、耐冲击性能能符合国标GA/T484-2018标准规定； 7、聚积恒流驱动芯片；控制器采用嵌入式控制系统，具备通用RJ45网络接口和标准的通讯协议，具备远程信息发布功能； 8、采用自然对流加自导式综合散热设计的高防护双层门机箱，主体材质为镀锌钢板，内门板材质为铝合金,具备特殊防锈处理，不反光，防眩光，可实现显示屏体自然无风扇的散热； 9、内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有过流、短路、过压、欠压保护功能，接地系统安全可靠；全天24小时连续运行，满足室外候耐候性。 | 8000 |
| 44 |  | 可变车道LED指示屏(含辅件安装） | 块 | 1、1m*1.5m内嵌led标牌； 2、支持遥控器控制切换手动、自动模式； 3、手动模式下遥控器可切换显示内容； 4、自动模式下受信号机控制； 5、器件规格：直插式高亮灯珠，水平视角≥70°，垂直视角≥35°；最大功耗：≤300W /㎡，平均功耗≤120W/㎡； 6、LED亮度≥10000mcd/㎡； 7、采用高性能开关电源，实行并机均流方案，节能高效，N+1电源备份，进一步提高可靠性。 8、防护性能：防尘防水等级不低于IP56； 9、耐候性能：耐高低温性能、耐湿热性能、耐机械振动性能、耐盐雾腐蚀性能、耐冲击性能能符合国标GA/T484-2018标准规定； 10、聚积恒流驱动芯片；控制器采用嵌入式控制系统，具备通用RJ45网络接口和标准的通讯协议，具备远程信息发布功能； 11、采用自然对流加自导式综合散热设计的高防护双层门机箱，主体材质为镀锌钢板，内门板材质为铝合金,具备特殊防锈处理，不反光，防眩光，可实现显示屏体自然无风扇的散热； 12、内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有过流、短路、过压、欠压保护功能，接地系统安全可靠；全天24小时连续运行，全年无休，满足室外候耐候性。 | 7500 |
| 45 |  | 可变车道LED指示屏专用遥控设备 | 个 | 支持切换手动自动模式、支持切换led屏显示内容。 | 200 |
| 46 |  | 地埋灯 | 个 | 斑马线行人设计，发光均匀，柔和，不刺眼。高强度抗压，抗震，防水等级>IP67。 | 500 |
| 47 |  | 匝道信号灯 | 个 | 尺寸500mm。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 900 |
| 48 | 检测设备 | 视频车辆检测器 | 台 | 能与现有信号控制机通过协议无缝对接； 视频流量检测器，覆盖三车道及以上； 支持分车道统计车流量等交通数据。 | 5500 |
| 49 |  | 雷视车辆检测器 | 台 | 能与现有信号控制机通过协议无缝对接。 77GHz高频段毫米波雷达 & 400万低照度摄像机。 的大支持8车道多目标检测，纵向200米。 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传。 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。 每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 支持网络与RS485数据上传。 | 8500 |
| 50 |  | 行人请求按钮 | 个 | 要求与现有信号控制机无缝对接。 铝合金+钢化玻璃面板、 感应式按钮、短距离可触发 灯态及倒计时、直观显示 信号输入AC100~265V±10%(50Hz/60Hz) 功耗<5W 感应距离5-10cm 使用温度范围‐20℃~+50℃ 相对环境湿度＜98% 防护等级不小于IP65 倒计时1寸红色数码管（双位） LED背光源感应按钮与机械按钮2合1设计 通讯式红色倒计时，实时时间显示 LED背光源灯箱式提示文字，信息实时切换 多种语音提示 多时段、行人请求、黄闪等多种控制方式 故障降级运行。 | 2000 |
| 51 |  | 抱杆机箱 | 个 | 产品尺寸不小于600mm*400mm*400mm，防护等级IP54，工作温度范围为-40到85℃ | 500 |
| 52 | 线缆 | 3芯电源线缆 | 米 | 电源电缆KVV3×6mm2 | 20 |
| 53 |  | 16芯控制线缆 | 米 | 控制线缆KVV16×1.5mm2 | 25 |
| 54 |  | 10芯控制线缆 | 米 | 控制线缆KVV10×1.5mm2 | 19 |
| 55 |  | 4芯控制线缆 | 米 | 控制线缆KVV4×1.5mm2 | 8 |
| 56 |  | 4芯光纤 | 米 | 4芯光纤 | 7 |
| 57 |  | 光缆成端设备 | 套 | 含分线盒、熔纤盘、尾纤 | 200 |
| 58 |  | 光纤收发器 | 对 | 1、内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控制，CRC 差错校验； 2、支持 100Base-FX 光纤传输标准，可与其他产品互连； 3、支持 SPANNING TREE 构造容错网络 4、10/100Mbps、全双工/半双工自动协商，可平滑升级； 5、最远传输距离可达到 25Km； 6、内置电源的独立式收发器、插卡式收发器、十七槽机箱，配置灵活。 | 500 |
| 59 |  | 室外网线 | 米 | 室外超五类或以上标准，含包络，符合国标 | 5 |
| 60 |  | 信号机接地扁钢角铁地线含施工 | 套 | 《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016） | 300 |
| 61 |  | 8口交换机 | 台 | 1、具有 8 个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X 连接； 2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内 的多种结构形式，铝合金单肋形机箱表面散热；3、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换； 4、支持 IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3x，交换带宽 1.6Gbps，缓存 768kbit； 5、工作温度：-40℃-85℃，相对湿度：95%±5%（无凝露）； 6、电源输入范围：DC9-60V，支持双电源，无极性输入，功 耗小于 1.8W，内置过流保护； 7、金属材质外壳，符合工业 IP40 防护等级要求。 | 600 |
| 62 |  | 5口交换机 | 台 | 1、具有 5个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X 连接； 2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内 的多种结构形式，铝合金单肋形机箱表面散热；3、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换； 4、支持 IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3x，交换带宽 1.6Gbps，缓存 768kbit； 5、工作温度：-40℃-85℃，相对湿度：95%±5%（无凝露）； 6、电源输入范围：DC9-60V，支持双电源，无极性输入，功 耗小于 1.8W，内置过流保护； 7、金属材质外壳，符合工业 IP40 防护等级要求。 | 500 |
| 63 | 杆件类 | 信号灯L型杆件4米 | 根 | h=6.8m；l=4m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm； 法兰盘：φ450，φ350:6*φ26腰孔，16mm，含钢筋笼 | 5600 |
| 64 |  | 信号灯L型杆件6米 | 根 | h=6.8m；l=6m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm； 法兰盘：φ450，φ350:6*φ26腰孔，16mm，含钢筋笼 | 6100 |
| 65 |  | 信号灯L型杆件8米 | 根 | h=6.8m；l=8m；立柱300-250*6mm；挑臂4mm； 法兰盘：φ550，φ450:6*φ36腰孔，18mm，含钢筋笼 | 7700 |
| 66 |  | 信号灯L型杆件10米 | 根 | h=6.8m；l=10m；立柱340-280*8mm；挑臂5mm； 法兰盘：φ550，φ450:6*φ36腰孔，18mm，含钢筋笼 | 11000 |
| 67 |  | 信号灯竖杆高6.5米 | 根 | 高6.5m，圆柱形，Ø164×3.5mm，热镀锌喷塑 ,含钢筋笼 | 3300 |
| 68 |  | 人行灯杆件高3m | 根 | h=3m;φ114*3.5mm 法兰盘：250*250，φ250：4*φ24,12mm，含钢筋笼 | 800 |
| 69 |  | 板式人行灯钢筋笼 | 个 | 《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016） | 300 |
| 70 |  | 信号机钢筋笼 | 个 | 《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016） | 350 |
| 71 | 其他 | 沥青路面开挖、回填、养护 | 米 | 沥青路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于20CM | 100 |
| 72 |  | 绿化路面路面开挖、回填、养护 | 米 | 绿化路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM | 40 |
| 73 |  | 彩砖路面路面开挖、回填、养护 | 米 | 人行道彩砖开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM | 60 |
| 74 |  | 穿线钢管 | 米 | 过路钢管直径90mm | 65 |
| 75 |  | PE管 | 米 | 人行道、绿化直径50mmPE管 | 13 |
| 76 |  | 复合井盖直径500mm | 套 | 含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求 | 360 |
| 77 |  | 井盖直径800mm | 套 | 含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求 | 400 |
| 78 |  | 混凝土基础 | m³ | C25信号机基础结构件混凝土基础浇筑（包括不锈钢地脚螺栓预埋件的制作及安装、穿线管埋设、C25商品混凝土的浇筑养护、基础回填、渣土清运、螺栓混凝土包封）。 | 1000 |
| 79 |  | 信号灯安装 | 项 | 悬臂信号灯和立柱信号灯（含灯具、LED屏、太阳能黄闪信号灯、倒计时器，业主提供）安装、拆除（含悬臂信号灯安装附件、组装及安装等，）维护预计，包含运输、吊装、垃圾清理、路面恢复等。 | 330 |
| 80 |  | 信号灯拆除 | 项 | 悬臂信号灯和立柱信号灯（含灯具、LED屏、太阳能黄闪信号灯、倒计时器，业主提供）安装、拆除（含悬臂信号灯安装附件、组装及安装等，）维护预计，包含运输、吊装、垃圾清理、路面恢复等。 | 330 |
| 81 |  | 杆件安装 | 项 | 悬臂式和立柱式信号灯杆安装（包括灯杆装卸、运输以及信号灯拆除、运输等）维护预计，包含垃圾清理、路面恢复等。 | 900 |
| 82 |  | 杆件拆除 | 项 | 悬臂式和立柱式信号灯杆拆卸（包括灯杆装卸、运输以及信号灯拆除、运输等）维护预计，包含垃圾清理、路面恢复等。 | 900 |
| 83 |  | 窨井维修 | 套 | 窨井维修（不含井框井盖）（按市城管局标准）包含垃圾清理、路面恢复等。 | 550 |
| 84 |  | 过路顶管 | 米 | 过路顶管施工，直径110mmPE管。 | 190 |
| 说明： 1、该价格表在合同期内有效； - 2、电缆线更换在整根≥10米时再按实际发生量计费，10米以下由乙方自行承担。 - 3、设备维护必须保证原设备的完整性、功能性。报价综合考虑了道路施工开挖、回填、苗木迁移、交通运输、安装、旧设备拆卸、人员工资、税金、采购需求草案等。 - 4、维护工作中，必须保证原设备的完整性、功能性。设备报价清单以外的辅件辅材、土建等支出包括在日常维护费中，采购人不再支付费用。 |  |  |  |  |  |

二十一、交通信号系统维护工作服务考评办法

一、公安主管部门考核

由交警支队组成考核小组（考核小组人数为3人以上单数），每季度进行百分制考核。检查方式采取日常巡查和专项检查相结合的方式。

二、考核办法及加、扣分细则

1、中标单位应按照招标文件规定的响应时间，保质保量按时完成交警支队下达维护工作任务。

2、中标单位每季度有100分的基础分数。在日常维护过程中，采购人对每一项维护项目，根据标准和要求进行考核，发现维护单位如有违反管理规定，扣除相应的分值，并开具《整改（扣分）通知书》，由维护单位代理人签字，存档。

3、中标单位在接到交通主管部门《整改（扣分）通知书》后，未按规定的时间要求进行整改的，将取消其维护资格。

4、中标单位在合同期限内，维护项目完成出色，得到社会好评，或通过技术革新、高科技手段、新产品显著提高交通效率，主管部门将进行加分，加分分值可以冲抵扣分分值。

5、考核标准

考核采用计分制，以季度为考核计分单位，每季度按照扣除的相应分数扣除服务费用，年底按照扣除后的费用结算。每扣除一分相应扣除10000元。

| 考核评分表（明查/暗查） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： 考核标段： 考核路段： |  |  |  |  |
| 类别 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分点数量 | 扣分 |
| 设施考核 | 控制柜 | 控制（柜）体完整无缺、不渗水、无锈蚀，锁具完好。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 漏电开关应每年试验一次。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 因柜门没有及时上锁，管理不到位造成损失的，发现一次扣2分. |  |  |
|  |  | 控制柜内部器件分布合理,布线规范。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 信号机工作完好，指示正确，各部件连接坚固无松动。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 电缆线路 | 电缆线路埋设不规范或者飞线。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 接头坚固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂, 钢带接地良好。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 分段的绝缘电阻不低于50兆欧。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 电缆脱垂、损坏维修不及时，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 巡视检查对严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿越导线）线路应在2日内分段或全部更新。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 每两周巡查一次全部信号灯路口，达不到要求的扣2分。 |  |  |
|  | 信号灯 | 信号灯、支架完好、无断裂、 脱焊及严重锈蚀，对严重影响安全的器件应予整修或更换。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 信号灯引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮、塑料绝缘开裂等现象。达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 信号灯残压不得高于10v，达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 信号灯故障维修,必须在1个工作日内完成修复或更换。无正当理由达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
| 设施巡修 | 控制柜 | 每月一次常规检修，检修无记录扣2分，不检不记录扣3分。 |  |  |
|  | 电缆线路 | 每月巡修一次，巡修无记录扣3分。 |  |  |
|  | 信号器材 | 每月一次常规检修，检修无记录扣2分，不检不记录扣3分。 |  |  |
| 设施运行 | 工作正常率 | 一般信号灯正常工作率100%（月度）、非养护原因除外，每降1%扣1分。 |  |  |
|  |  | 电器设备的使用完好率≥95%，达不到要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 同一路口同一故障一个月内出现3次及以上的，不能再次维修解决，也没有更换设备并未及时上报招标人，出现交通事故或交通拥堵等情况，每出现一次扣10分。 |  |  |
|  | 维保管理 | 每月工作数据未按要求上报的，由维护单位领导说明情况。第二次以上每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 项目经理或技术经理未请假擅自离开服务区域，发现一起扣2分。维护人员未请假擅自离开服务区域发现一起扣1分。 |  |  |
|  |  | 交通专业人员对新闻媒体、市长、书记信箱等关于信号灯安装及放行方案问题进行答疑回复超出时间期限，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 故障责任 | 产生重大不可推脱责任的故障，发生一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 重大故障分析报告，无分析报告扣2分，晚交扣1分。 |  |  |
|  |  | 故障报修率控制在1％，报修率每增加1％扣1分。 |  |  |
| 服务质量 | 任务协作 | 协作交警支队完成相关延伸工作，不配合一次扣2分。 |  |  |
|  | 施工管理 | 文明施工，规定时间内，保质保量完成任务，达不到要求的发现一次扣3分。 |  |  |
|  |  | 承包方工作人员必须遵守劳动纪律，并服从管理，达不到要求的发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 发生因施工质量、效率等引起大队、中队民警、城管市政物业投诉、新闻媒体曝光，一次扣3分。 |  |  |
|  | 人员管理 | 合同履行期间，维护单位的项目组成人员须与合同所列人员不相符，每人扣2分。 |  |  |
|  |  | 更换项目经理，发现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 更换其他专业人员，发现一次扣3分。 |  |  |
|  | 专用车辆 | 维护单位提供维护专用车辆，保证专车专用，其中悬臂6米以上高空车5辆，巡视小型车13辆。车辆使用、维修及安全责任等产生的一切费用由中标方负责。少一辆扣2分。 |  |  |
|  |  | 维修车辆必须安装车辆北斗定位系统，维护车辆定位信息免费提供招标业主方使用，少一项扣2分； |  |  |
|  |  | 车辆在维护工作时间内应在维护范围内，根据电子围栏进行判断，维护车辆不在维护区域内，且未提前报备的，一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 维护单位更换维护车辆，应提前报备，未报备进行更换扣2分。 |  |  |
|  |  | 维护车辆应为合格专业作业车辆1辆不符合要求扣2分，责令整改维护单位拒不执行扣5分。 |  |  |
|  | 设备要求 | 10台临时应急太阳能信号灯和必要的维修工具、安全器具等，设立7×24小时服务专用电话，所有人员安装大队运维管理APP软件，24小时待命接受采购人的维修指令。工具设备、临时红绿灯不全的，一项扣1分 |  |  |
|  | 备品备件 | 故障发生时备品备件无法及时提供或未提供，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 24小时维护制度 | 提供的值班人员的手机号码无法接通，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 故障报警后未按规定时间到达现场，未及时排除故障，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 针对大型活动、法定假日、突发事件等情况，未制定维护服务应急处突预案上报采购人。预案中未明确处突人员、车辆、联系方式、机具配置等保障措施，没有按时到达处置现场，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 设备管理 | 维护单位私自拆除智能交通系统外场设施，有偷梁换柱、监守自盗、以换代修或故意破坏的情况，发现一次扣3分，两次以上终止合同。涉及金额较大符合立案标准的，或造成较大后果的，保留追究法律责任的权力。 |  |  |
|  | 资料管理 | 未及时提供维护服务资料，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 加分项 | 快速响应交警支队工作要求，迅速到达现场处置的，避免重大损失得到新闻媒体报道或肯定的加1分，以考核小组考核通过为准。 |  |  |
|  |  | 能结合维护工作提出有价值的交通设施优化举措，交通设施改进措施等合理化建议的，每一件奖1分，以考核小组考核通过为准。 |  |  |
|  |  | 配合交警支队安排的重大安保工作，得到市局部门肯定表扬的，加1分，以考核小组考核通过为准。 |  |  |
| 总扣分数: |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |

注：1.本考核表作为养护合同的附件以及养护费用支付的依据。

2.本考核办法，分数与资金挂钩，每分10000元。具体实施归采购人负责解释。

二十二、其它要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：大洲设计咨询集团有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150]招标文件，         （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号][补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7.大洲设计咨询集团有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由大洲设计咨询集团有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：       （电子签章）

日期： 年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 交通信号灯社会化管养服务 | 详见投标文件 |  |
| 单价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 服务要求 | 最高限价单价（元） | 品牌及型号 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员及设备 | 服务人员 | 人/季度 | 按采购需求核算平均每人每月服务费用。 | 15180 |  |  |
| 2 |  | 维修升降车 | 台/季度 | 悬臂6米以上(含燃油费用、保养费用)。 | 17992 |  |  |
| 3 |  | 巡视车辆 | 台/季度 | 小型巡视车辆，A0级以上，用于前端维护及方案优化工作(含燃油费用、保养费用)。每周全覆盖巡检1次。 | 15000 |  |  |
| 4 |  | 太阳能临时信号灯 | 台 | 配备四方向左转加圆头临时信号灯，需具备太阳能发电板和蓄电池，蓄电池单独供电时长不低于12小时。 | 6000 |  |  |
| 5 |  | 汽油发电机 | 台 | 功率3KW（含燃油费用、保养费用）。 | 5000 |  |  |
| 6 |  | 仓库租赁费用 | 套/季度 | 非住宅区，不低于500平方米。 | 15000 |  |  |
| 7 | 信号控制机 | 万兆光模块 | 个 | SFP10G多模光模块 | 600 |  |  |
| 8 |  | 信号机 | 台 | GB联网信号机主机，符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）无缝衔接本地现用平台； 1、信号灯输出：不低于48路，可扩展至72路，联网控制，含液晶触摸屏； 2、车辆检测输入：可连接不少于24个车辆检测器，可扩展至48个，支持视频、微波、地磁等车辆检测器； 3、标准EIA电平RS232接口：≥3个，波特率：1200bps—115200bps； 4、RS485电平信号接口：≥1个，用于倒计时器通讯，通讯协议满足GA/T508-2014；可支持不少于8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯式和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时； 5、网络接口：≥1个，10M/100M自适应； 6、北斗接口：≥1个，可接收北斗授时（选配件）； 7、行人请求接口：≥4个，最大可扩展至8个。 | 33000 |  |  |
| 9 |  | 信号机电源模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 输入电压220V±20%，50±2Hz； 两路输出5V/30W、24V/20W。 电源供电和硬黄闪两部分。 电源输入为交流 220V，输出直流5V和12V电压，DC5V主要作为各板卡的供电电源以及 CAN通信部分电源，DC12V主要给机柜监控供电及外部设备用； 硬黄闪部分在信号机出现灯熄灭、红绿冲突、绿冲突等严重故障时启动硬黄闪控制功能，控制路口信号灯黄闪警示，保证路口通行安全。 | 4000 |  |  |
| 10 |  | 信号机主控模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 主控单元是整个信号机的核心，是主要的控制及通信中心，完成各项数据的采集、计算、通信、控制等功能。 主控板具有实时时钟功能、存储功能、CAN 总线通信功能、RS232串行总线通信功能、以太网通信功能、状态指示功能、看门狗功能、掉电保护等功能。 具有1路手动控制接口，用于连接信号机侧面手动控制单元； 1路黄闪控制信号接口，用于连接黄闪控制器并输出信号机正常工作信号，当信号机运行故障时，该信号消失，黄闪控制器将启动； 4路RS232接口，用于连接系统控制台，无线遥控设备，车辆检测设备等；1路倒计时通讯485接口，用于输出倒计时控制信号； 1路网络接口，用于上位机通讯或现场笔记本配置信号机； 具有系统工作状态指示灯、网络状态指示灯、信号机IP复位按钮。 | 11000 |  |  |
| 11 |  | 信号机检测模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 2000 |  |  |
| 12 |  | 信号机输出模块 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 每块驱动板具有4个通道，每个通道3路，共12路信号灯驱动输出； 单路驱动能力220V/5A； 面板上具有显示每路驱动输出状态的LED指示灯； 可自动检测各信号灯输出端口的输出电压与电流。 输出模块，共可提供 4 个通道，12 路输出，相位板上每一路信号灯对应一个保险丝，驱动交通信号灯按照预定的方案运行，同时对信号灯的电流和相位板输出电压进行监控。 | 5000 |  |  |
| 13 |  | 信号机侧门控制按钮 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 1路手/自动切换、1路下一步、1路黄闪控制、1路灭灯。 | 150 |  |  |
| 14 |  | 信号机特勤接收终端 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 特勤接收器：电源AC220V、无线通信方式LORA、与信号机配套试用、匹配阻抗50Ω；控制距离＞1KM,灯态响应时间＜1s,通讯频率420MHZ~450MHZ、通信串口RS485，额定功率小于5W。 | 2000 |  |  |
| 15 |  | 信号机特勤遥控终端 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 遥控器：外廓尺寸120×55×40mm，天线长度110mm，手动控制功能、实现手动控制路口信号机至全红、黄闪、灭灯、制定相位放行等状态，7.4V电池供电、无线通信方式LORA、通信距离300米、能从手动控制状态及时切换到自动运行状态。 | 2000 |  |  |
| 16 |  | 信号机校时定位模块 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 定位模块：电源DC5V、通信串口RS232、支持BD定位与授时。 | 200 |  |  |
| 17 |  | 信号机触摸控制面板 | 块 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 电源DC24V、通信串口RS232、7寸TFT屏、800*480分辨率。 | 2000 |  |  |
| 18 |  | 信号机机柜 | 台 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 尺寸1220×640×480、材质201/304不锈钢。 1.包括整套机柜柜体及其附件（含柜体内部布线及电器元件、空开、连接卡槽等，不含信号主机及控制主板）机柜的运输及安装、信号机接线、调试、底部封堵等； - 符合 GB25280-2016 的相关要求，机柜采用的材料应当坚固耐用，并具备良好的防锈蚀性能，正常使用的情况下五年内不得发生锈蚀现象； - 信号机柜外观须与现有机柜保持一致。 | 6000 |  |  |
| 19 |  | 信号机机柜智能锁 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 750 |  |  |
| 20 |  | 接线端子 | 套 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 400 |  |  |
| 21 |  | 电源插线板 | 只 | 220V，功率≥3000W | 100 |  |  |
| 22 |  | 电源浪涌保护器 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 100 |  |  |
| 23 |  | 网线防雷器 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 50 |  |  |
| 24 |  | 黄闪控制器 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 800 |  |  |
| 25 |  | 空开 | 个 | 适配本地现用GB联网信号机主机，原厂配件 | 25 |  |  |
| 26 | 显示设备 | 四灯盘机动车灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 3950 |  |  |
| 27 |  | 四灯盘箭头灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 3950 |  |  |
| 28 |  | 四灯盘非机动车灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 3950 |  |  |
| 29 |  | 四灯盘左转非机动车灯具（含辅材） | 组 | 四灯盘信号灯（灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 3950 |  |  |
| 30 |  | 三灯盘机动车灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 2500 |  |  |
| 31 |  | 三灯盘箭头灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 2500 |  |  |
| 32 |  | 三灯盘非机动车灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 2500 |  |  |
| 33 |  | 三灯盘左转非机动车灯具（含辅材） | 组 | 三灯盘信号灯(灯盘直径400mm)，符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 2500 |  |  |
| 34 |  | 灯盘（400直径）（含辅材） | 只 | 红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 600 |  |  |
| 35 |  | 灯盘（300直径）（含辅材） | 只 | 红黄绿机动车、箭头、人行灯和特殊定制灯盘，板式人行灯汉字显示灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 600 |  |  |
| 36 |  | 板式人行灯（含辅材） | 套 | 上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人，下方为行人提示文字，要求与灯色颜色一致； 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：300圆形倒计时；具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 独立发光单元设计，拆卸维修方便 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 6700 |  |  |
| 37 |  | 立柱式人行灯具（含辅材） | 组 | 上为红灯静态行人，下为绿灯动态行人； 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：300圆形倒计时；具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 独立发光单元设计，拆卸维修方便 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 1400 |  |  |
| 38 |  | 人行灯灯盘（含辅材） | 个 | 红灯静态行人或绿灯动态行人； 采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； 倒计时参数：300圆形倒计时；具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 独立发光单元设计，拆卸维修方便 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 600 |  |  |
| 39 |  | 太阳能黄闪灯（含辅材） | 个 | 直径400mm，太阳能板+黄闪灯，铝合金外壳，二层防护。 | 1500 |  |  |
| 40 |  | 倒计时器（含辅材） | 个 | 产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求， 倒计时显示器及单元显示方式为数码显示，最大可显示数字为99； 具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； 采用高亮度发光二极管，额定电流下，基准轴上的亮度平均值红色：≥5000cd/m2；绿色：≥5000cd/m2；使用寿命超过50000小时。 额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz； LED波长：红色624nm±5nm，绿色503nm±6nm； 尺寸规格：倒计时器字高≥540mm，字宽≥290mm，数字间距≥80mm，遮沿伸出机壳外长度≥255mm； 支持半程触发、学习式和通讯三种工作方式； 显示功能:具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能，单周期实时误差<0.1秒，无累积误差，以秒为计时单位，最大数字显示99秒，当计时超过99秒时，以特定方式显示（A0～F9表示100～159）（定制）； 倒计时字段便于拆卸维护； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水； 外壳防护等级：≥IP53。 | 3000 |  |  |
| 41 |  | 400内置倒计时器（含辅材） | 个 | 产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求， 倒计时显示器及单元显示方式为数码显示，最大可显示数字为99； 具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能； 采用高亮度发光二极管，额定电流下，基准轴上的亮度平均值红色：≥5000cd/m2；绿色：≥5000cd/m2；使用寿命超过50000小时。 额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz； LED波长：红色624nm±5nm，绿色503nm±6nm； 尺寸规格：倒计时器字高≥540mm，字宽≥290mm，数字间距≥80mm，遮沿伸出机壳外长度≥255mm； 支持半程触发、学习式和通讯三种工作方式； 显示功能:具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能，单周期实时误差<0.1秒，无累积误差，以秒为计时单位，最大数字显示99秒，当计时超过99秒时，以特定方式显示（A0～F9表示100～159）（定制）； 倒计时字段便于拆卸维护； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水； 外壳防护等级：≥IP53。 | 600 |  |  |
| 42 |  | 信号灯发光单元帽沿 | 个 | 根据现有进行定制、颜色与样式与现有一致。 | 30 |  |  |
| 43 |  | 待转区LED诱导屏(含辅件安装） | 块 | 1、外形尺寸：长2.28m*高0.36m，显示尺寸：长2.24m*高0.32m；整屏分辨率：224*32，像素点间距：10mm，像素点配置：1R1G；显示颜色：红、绿、黄； 2、器件规格：直插式高亮灯珠，水平视角≥70°，垂直视角≥35°；最大功耗：≤300W /㎡，平均功耗≤120W/㎡； 3、LED亮度≥10000mcd/㎡； 4、采用高性能开关电源，实行并机均流方案，节能高效，N+1电源备份，进一步提高可靠性。 5、防护性能：防尘防水等级不低于IP56； 6、耐候性能：耐高低温性能、耐湿热性能、耐机械振动性能、耐盐雾腐蚀性能、耐冲击性能能符合国标GA/T484-2018标准规定； 7、聚积恒流驱动芯片；控制器采用嵌入式控制系统，具备通用RJ45网络接口和标准的通讯协议，具备远程信息发布功能； 8、采用自然对流加自导式综合散热设计的高防护双层门机箱，主体材质为镀锌钢板，内门板材质为铝合金,具备特殊防锈处理，不反光，防眩光，可实现显示屏体自然无风扇的散热； 9、内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有过流、短路、过压、欠压保护功能，接地系统安全可靠；全天24小时连续运行，满足室外候耐候性。 | 8000 |  |  |
| 44 |  | 可变车道LED指示屏(含辅件安装） | 块 | 1、1m*1.5m内嵌led标牌； 2、支持遥控器控制切换手动、自动模式； 3、手动模式下遥控器可切换显示内容； 4、自动模式下受信号机控制； 5、器件规格：直插式高亮灯珠，水平视角≥70°，垂直视角≥35°；最大功耗：≤300W /㎡，平均功耗≤120W/㎡； 6、LED亮度≥10000mcd/㎡； 7、采用高性能开关电源，实行并机均流方案，节能高效，N+1电源备份，进一步提高可靠性。 8、防护性能：防尘防水等级不低于IP56； 9、耐候性能：耐高低温性能、耐湿热性能、耐机械振动性能、耐盐雾腐蚀性能、耐冲击性能能符合国标GA/T484-2018标准规定； 10、聚积恒流驱动芯片；控制器采用嵌入式控制系统，具备通用RJ45网络接口和标准的通讯协议，具备远程信息发布功能； 11、采用自然对流加自导式综合散热设计的高防护双层门机箱，主体材质为镀锌钢板，内门板材质为铝合金,具备特殊防锈处理，不反光，防眩光，可实现显示屏体自然无风扇的散热； 12、内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有过流、短路、过压、欠压保护功能，接地系统安全可靠；全天24小时连续运行，全年无休，满足室外候耐候性。 | 7500 |  |  |
| 45 |  | 可变车道LED指示屏专用遥控设备 | 个 | 支持切换手动自动模式、支持切换led屏显示内容。 | 200 |  |  |
| 46 |  | 地埋灯 | 个 | 斑马线行人设计，发光均匀，柔和，不刺眼。高强度抗压，抗震，防水等级>IP67； | 500 |  |  |
| 47 |  | 匝道信号灯 | 个 | 尺寸500mm。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd； LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； 工作温度：-40-+80℃； 灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。 | 900 |  |  |
| 48 | 检测设备 | 视频车辆检测器 | 台 | 能与现有信号控制机通过协议无缝对接； 视频流量检测器，覆盖三车道及以上； 支持分车道统计车流量等交通数据。 | 5500 |  |  |
| 49 |  | 雷视车辆检测器 | 台 | 能与现有信号控制机通过协议无缝对接。 77GHz高频段毫米波雷达 & 400万低照度摄像机。 的大支持8车道多目标检测，纵向200米。 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传。 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。 每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 支持网络与RS485数据上传。 | 8500 |  |  |
| 50 |  | 行人请求按钮 | 个 | 要求与现有信号控制机无缝对接。 铝合金+钢化玻璃面板、 感应式按钮、短距离可触发 灯态及倒计时、直观显示 信号输入AC100~265V±10%(50Hz/60Hz) 功耗<5W 感应距离5-10cm 使用温度范围‐20℃~+50℃ 相对环境湿度＜98% 防护等级不小于IP65 倒计时1寸红色数码管（双位） LED背光源感应按钮与机械按钮2合1设计 通讯式红色倒计时，实时时间显示 LED背光源灯箱式提示文字，信息实时切换 多种语音提示 多时段、行人请求、黄闪等多种控制方式 故障降级运行。 | 2000 |  |  |
| 51 |  | 抱杆机箱 | 个 | 产品尺寸不小于600mm*400mm*400mm，防护等级IP54，工作温度范围为-40到85℃ | 500 |  |  |
| 52 | 线缆 | 3芯电源线缆 | 米 | 电源电缆KVV3×6mm2 | 20 |  |  |
| 53 |  | 16芯控制线缆 | 米 | 控制线缆KVV16×1.5mm2 | 25 |  |  |
| 54 |  | 10芯控制线缆 | 米 | 控制线缆KVV10×1.5mm2 | 19 |  |  |
| 55 |  | 4芯控制线缆 | 米 | 控制线缆KVV4×1.5mm2 | 8 |  |  |
| 56 |  | 4芯光纤 | 米 | 4芯光纤 | 7 |  |  |
| 57 |  | 光缆成端设备 | 套 | 含分线盒、熔纤盘、尾纤 | 200 |  |  |
| 58 |  | 光纤收发器 | 对 | 1、内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控制，CRC 差错校验； 2、支持 100Base-FX 光纤传输标准，可与其他产品互连； 3、支持 SPANNING TREE 构造容错网络 4、10/100Mbps、全双工/半双工自动协商，可平滑升级； 5、最远传输距离可达到 25Km； 6、内置电源的独立式收发器、插卡式收发器、十七槽机箱，配置灵活。 | 500 |  |  |
| 59 |  | 室外网线 | 米 | 室外超五类或以上标准，含包络，符合国标 | 5 |  |  |
| 60 |  | 信号机接地扁钢角铁地线含施工 | 套 | 《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016） | 300 |  |  |
| 61 |  | 8口交换机 | 台 | 1、具有 8 个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X 连接； 2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内 的多种结构形式，铝合金单肋形机箱表面散热；3、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换； 4、支持 IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3x，交换带宽 1.6Gbps，缓存 768kbit； 5、工作温度：-40℃-85℃，相对湿度：95%±5%（无凝露）； 6、电源输入范围：DC9-60V，支持双电源，无极性输入，功 耗小于 1.8W，内置过流保护； 7、金属材质外壳，符合工业 IP40 防护等级要求。 | 600 |  |  |
| 62 |  | 5口交换机 | 台 | 1、具有 5个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X 连接； 2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内 的多种结构形式，铝合金单肋形机箱表面散热；3、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换； 4、支持 IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3x，交换带宽 1.6Gbps，缓存 768kbit； 5、工作温度：-40℃-85℃，相对湿度：95%±5%（无凝露）； 6、电源输入范围：DC9-60V，支持双电源，无极性输入，功 耗小于 1.8W，内置过流保护； 7、金属材质外壳，符合工业 IP40 防护等级要求。 | 500 |  |  |
| 63 | 杆件类 | 信号灯L型杆件4米 | 根 | h=6.8m；l=4m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm； 法兰盘：φ450，φ350:6*φ26腰孔，16mm，含钢筋笼 | 5600 |  |  |
| 64 |  | 信号灯L型杆件6米 | 根 | h=6.8m；l=6m；立柱250-200*6mm；挑臂4mm； 法兰盘：φ450，φ350:6*φ26腰孔，16mm，含钢筋笼 | 6100 |  |  |
| 65 |  | 信号灯L型杆件8米 | 根 | h=6.8m；l=8m；立柱300-250*6mm；挑臂4mm； 法兰盘：φ550，φ450:6*φ36腰孔，18mm，含钢筋笼 | 7700 |  |  |
| 66 |  | 信号灯L型杆件10米 | 根 | h=6.8m；l=10m；立柱340-280*8mm；挑臂5mm； 法兰盘：φ550，φ450:6*φ36腰孔，18mm，含钢筋笼 | 11000 |  |  |
| 67 |  | 信号灯竖杆高6.5米 | 根 | 高6.5m，圆柱形，Ø164×3.5mm，热镀锌喷塑 ,含钢筋笼 | 3300 |  |  |
| 68 |  | 人行灯杆件高3m | 根 | h=3m;φ114*3.5mm 法兰盘：250*250，φ250：4*φ24,12mm，含钢筋笼 | 800 |  |  |
| 69 |  | 板式人行灯钢筋笼 | 个 | 《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016） | 300 |  |  |
| 70 |  | 信号机钢筋笼 | 个 | 《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016） | 350 |  |  |
| 71 | 其他 | 沥青路面开挖、回填、养护 | 米 | 沥青路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于20CM | 100 |  |  |
| 72 |  | 绿化路面路面开挖、回填、养护 | 米 | 绿化路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM | 40 |  |  |
| 73 |  | 彩砖路面路面开挖、回填、养护 | 米 | 人行道彩砖开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM | 60 |  |  |
| 74 |  | 穿线钢管 | 米 | 过路钢管直径90mm | 65 |  |  |
| 75 |  | PE管 | 米 | 人行道、绿化直径50mmPE管 | 13 |  |  |
| 76 |  | 复合井盖直径500mm | 套 | 含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求 | 360 |  |  |
| 77 |  | 井盖直径800mm | 套 | 含井盖及井圈，材料及种类符合徐州市规范需求 | 400 |  |  |
| 78 |  | 混凝土基础 | m³ | C25信号机基础结构件混凝土基础浇筑（包括不锈钢地脚螺栓预埋件的制作及安装、穿线管埋设、C25商品混凝土的浇筑养护、基础回填、渣土清运、螺栓混凝土包封）。 | 1000 |  |  |
| 79 |  | 信号灯安装 | 项 | 悬臂信号灯和立柱信号灯（含灯具、LED屏、太阳能黄闪信号灯、倒计时器，业主提供）安装、拆除（含悬臂信号灯安装附件、组装及安装等，）维护预计，包含运输、吊装、垃圾清理、路面恢复等。 | 330 |  |  |
| 80 |  | 信号灯拆除 | 项 | 悬臂信号灯和立柱信号灯（含灯具、LED屏、太阳能黄闪信号灯、倒计时器，业主提供）安装、拆除（含悬臂信号灯安装附件、组装及安装等，）维护预计，包含运输、吊装、垃圾清理、路面恢复等。 | 330 |  |  |
| 81 |  | 杆件安装 | 项 | 悬臂式和立柱式信号灯杆安装（包括灯杆装卸、运输以及信号灯拆除、运输等）维护预计，包含垃圾清理、路面恢复等。 | 900 |  |  |
| 82 |  | 杆件拆除 | 项 | 悬臂式和立柱式信号灯杆拆卸（包括灯杆装卸、运输以及信号灯拆除、运输等）维护预计，包含垃圾清理、路面恢复等。 | 900 |  |  |
| 83 |  | 窨井维修 | 套 | 窨井维修（不含井框井盖）（按市城管局标准）包含垃圾清理、路面恢复等。 | 550 |  |  |
| 84 |  | 过路顶管 | 米 | 过路顶管施工，直径110mmPE管 | 190 |  |  |
| 单价报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： - 该价格表在合同期内有效； - 电缆线更换在整根≥10米时再按实际发生量计费，10米以下由乙方自行承担。 - 设备维护必须保证原设备的完整性、功能性。报价综合考虑了道路施工开挖、回填、苗木迁移、交通运输、安装、旧设备拆卸、人员工资、税金、采购需求草案等。 - 维护工作中，必须保证原设备的完整性、功能性。设备报价清单以外的辅件辅材、土建等支出包括在日常维护费中，采购人不再支付费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                     （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

注：1）单价报价不得超过最高限价单价，否则符合性审查时按投标无效处理。

2）如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

3）投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：                     性别：男（女）

年龄：          岁           民族：   族

职务：

身份证号：                   受托人联系电话：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（交通信号灯社会化管养服务）（项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

六、人员配备承诺书

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

供应商郑重承诺：

1、如我单位被确定为成交供应商，对成交项目所配备的人员不低于招标文件采购需求的要求。投标时应答的人员为本项目服务人员；若在服务期限内人员调整，调整后人员数量及职称要求不低于投标时应答要求。

2、我单位负责本项目的项目经理常驻现场不同时兼任其他同类项目的项目经理。

3、为本项目配备的人员数量具体如下：

| 序号 | 人员配备名称 | 人员配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |
| 3 | 电工、登高作业人员 |  |  |
| 4 | 交通专业技术人员 |  |  |
| 5 | 后台维护人员 |  |  |
| ...... | ...... |  |  |
| 人员配备数量合计 |  |  |  |

4、我单位对上述承诺负责，中标后签订合同前，接受采购人对以上到场人员资质的检查，如未能及时提供或与承诺不符，我单位自愿放弃中标资格，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

投标人授权代表签字盖章：

日期：   年  月  日

七、机械设备承诺书

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

我单位郑重承诺：

- 如我单位被确定为成交供应商，对中标项目所配备的机械设备不低于招标文件的要求。

2、为本项目配备的机械数量具体如下：

（1）配备悬臂6米以上高空车5辆，巡视小型车12辆。我单位自收到中标通知书后5个工作日内提供车辆正面照片、行驶证正反面复印件加盖公章、自有车辆提供发票复印件加盖公章，租赁车辆具有一年及以上的租赁协议及发票复印件加盖公章。

（2）自置交安设施维护管理系统手持终端设备，并安装软件，用于设施维护工作。按维护人员数量配备，１部／1人。

（3）临时应急太阳能信号灯10部。我单位自收到中标通知书后5个工作日内提供相关证明材料复印件加盖公章（1、若太阳能信号灯为自有，提供采购发票复印件加盖公章；2、若太阳能信号灯为租赁，提供具有一年及以上的租赁协议复印件加盖公章）。

（4）我单位在主城区、贾汪区、开发区租赁场地仓库用于存放对维护服务中所需要的备品备件及维护过程中拆除的灯杆、灯具、线缆、信号机及配件等废旧物资，我单位妥善保管，以备核查，配合甲方做好固定资产登记等相应工作，并按照固定资产管理相关规定，履行处置流程。场地仓库位置为非居民住宅区，并由我单位做好安全管理。

（5）配备汽油发电机7台。我单位自收到中标通知书后5个工作日内提供相关证明材料复印件加盖公章（1、若汽油发电机为自有，提供采购发票复印件加盖公章；2、若汽油发电机为租赁，提供具有一年及以上的租赁协议复印件加盖公章）。

（6）备品备件要求，联网信号机（具体参数按照采购需求要求提供），灯具（式样按需），电缆、井盖、连接件、杆件等数量，中标后双方友好协商，根据近两年损坏率确定具体数量。

我单位对上述承诺负责，中标后签订合同前，接受采购人对以上机械设备的检查，如未能及时提供或与承诺不符，我单位自愿放弃中标资格，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

投标人授权代表签字盖章：

日期：   年  月  日

八、中小企业声明函

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市公安局交通警察支队）的（交通信号灯社会化管养服务）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（交通信号灯社会化管养服务），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

九、残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

十、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加交通信号灯社会化管养服务（项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期：  年  月  日

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：交通信号灯社会化管养服务，项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十二、投标人相关承诺

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十三、投标人书面声明

项目名称：交通信号灯社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0150

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十四、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。