招标文件

（电子化）

项目名称：潘安湖小学实验室采购项目

项目采 购 人： 徐州市贾汪区教育局

采购代理机构：贾汪区政府采购中心

2024年9月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

贾汪区政府采购中心受徐州市贾汪区教育局委托对徐州市潘安湖小学实验室采购项目进行公开招标采购。现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：潘安湖小学实验室采购项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010

二、投标人的资格要求：

见本项目招标公告。

三、获取招标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年10月10日10点00分（北京时间）

本项目采用网上注册登记方式。

潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《意源CA办理相关资料》-“附件5.供应商CA数字证书及电子签章申请表.doc”，填写好申请表后将申请表提交至徐州市云龙区新安路5号政务服务中心2楼F02窗口（原国信CA需一并带上），办理咨询电话：17558802078。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

招标文件售价：免费

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2024年10月10日北京时间10：00

2.开标时间：2024年10月10日北京时间 10：00

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.  名称：徐州市贾汪区教育局 2.  地 址：贾汪区行政北区

3.  联系人：叶锋  电话：15262062696

六、采购代理机构

1．名称：贾汪区政府采购中心

2．地址：贾汪区公共资源交易中心2楼   邮编：221011

3. 采购项目联系人：许先生  电话：0516-68929578

- 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总  则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招  标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投  标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：无

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

电子投标文件要求：

18.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.1投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

20.凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

21.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

22.本项目不允许分包。

23.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，其投标无效：

25.1. 电子投标文件未按规定期限和地址递交的；

25.2. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

25.3. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

25.4. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

25.5. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件 的；

25.6. 被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.7. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

25.8. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

25.9. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

25.10. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

25.11. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

25.12. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

25.13. 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金 缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.14. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

25.15. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

25.16 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.17. 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书 面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

25.18. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务的；

25.19. 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

25.20. 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

26. 开标

26.1. 开标由电子招标投标交易平台主持，请投标人准备CA锁在开标时间前登录参加；

26.2. 开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。

26.3. 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法、评标标准

28.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

28.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1、资格性检查。

2、符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐 资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在投标时合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 中标无效的确认：

33.1. 提供虚假材料谋取中标的；

33.2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

33.3. 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

33.4. 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

33.5. 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

33.6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

34. 无效标条款。

出现下列情形之一的，应予无效标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

35. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

37. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

38. 签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

41. 腐败和欺诈行为

41.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1、腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

42.询问和质疑： 以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 采购人：徐州市贾汪区教育局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 3. | 采购人确定的采购项目属性：货物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| 4 | 本项目采购代理机构：贾汪区政府采购中心 |
| 5 | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 6 | 招标代理服务费：无 |
|  | 二、招标 |
| 7 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 8 | 投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。 |
| 9 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 10 | 投标文件的语言为中文 |
| 11 | 投标文件应由下列部分构成： 一、《投标函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、价格部分 1、《开标一览表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《分项价格表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） （1）合法有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件； （2）财务状况报告，至少提供： ①投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表复印件1份； ②投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表复印件1份； (3)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、技术部分 1、技术标；（要求见招标文件第六章《 采购需求》） 五、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）。 4《法定代表人授权书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 六、商务部分 1、投标人业绩（如有）（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其它证明文件及材料复印件； 3、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 4、投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 七、其他部分 1、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 2、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 |
| 12 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 13 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14 | 本项目总预算金额：67.4万元人民币（采购项目预算金额）投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票。 |
| 15 | 以人民币报价。 |
| 16 | 一、投标保证金：不收取。 |
| 17 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆徐州市公共资源交易平台在线编制投标文件（电子数据），在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时间内凭CA锁自行解密。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 18 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2024年10月10日10点00分（北京时间）（标准时间） 2、递交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收，投标人无需到开标现场。 |
|  | 四、开标 |
| 20 | 开标时间：2024年10月10日10点00分（北京时间） 开标地点：开标会主场设在贾汪区公共资源交易中心2楼第4开标室，各投标人登录“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 21 | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 投标文件解密失败的补救方案:无 |
|  | 五、评标 |
| 22 | 采用综合评分法。 |
| 23 | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术规格优劣顺序排列。 |
|  | 六、政府采购合同 |
| 24 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| 25 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 |
| 附加说明 |  |

第四章 评分标准

综合评审

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 根据投标人的投标报价，按照本公式进行计算得分：投标报价得分＝评标基准价÷有效投标报价×30，其中评标基准价为最低有效报价，价格分为满分30分，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 低价认定：根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。 |
| 技术部分（50分） | 投标货物技术性能指标（35分） | 投标人所投技术指标全部满足招标文件技术要求的得35分，标注“★”为关键性技术参数，必须满足，未带“★”参数一项不满足的扣1分，扣完为止。 注：以投标文件中技术偏离表为评审依据及技术参数中要求提供的有关证明材料为佐证依据。 |
|  | 样品（10分） | 1、根据招标文件第六章《采购需求》要求，对投标人提供成品样品（包括核心产品学生实验桌1套，仪器柜1个,主要实验器材包括方座支架1套、试管架1套、塑料水槽1个）的工艺质量进行评价。 （1）外观平整度完全符合采购要求的得2分，否则得0分; （2）加工尺寸精度完全符合采购要求的得2分，否则得0分; （3）表面处理完全符合采购要求的得2分，否则得0分; 未提供样品或样品提供不全的本项不得分。本项最高得6分，最低得0分。 2、根据招标文件第六章《采购需求》要求，对投标人提供成品样品（包括核心产品学生实验桌1套，仪器柜1个,主要实验器材包括方座支架1套、试管架1套、塑料水槽1个）的样式结构进行评价。 （1）结构稳定性完全符合采购要求的得2分，否则得0分； （2）结构实用性完全符合采购要求的得2分，否则得0分; 未提供样品或样品提供不全的本项不得分。本项最高得4分，最低得0分。 |
|  | 产品保障（5分） | 1、投标人所投产品（教师演示台、实验桌、音乐凳）获得中国环境标志产品认证证书得2分。 2、所投产品已购买产品责任险、产品质量保证保险，在有效期内，每项保险的累计赔偿限额≥200万元，且保险明细中含有（教师演示台、学生实验桌、方座支架、塑料水槽、试管架、音乐凳）等主要产品，提供齐全得3分（缺项不得分）。 |
| 商务部分（20分） | 供货实施方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 培训方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 类似业绩（2分） | 提供2021年9月1日至投标截止时间以来具有类似项目业绩，每提供一份业绩合同得1分，最高得2分,未提供的得0分。 |

- 第五章   拟签订的合同文本

合同通用条款

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”是指在《合同专用条款》中指明为买方的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2“卖方”是指投标文件为买方接受且在合同协议书中被指定为卖方的法人。

1.3“工作现场”是指《合同专用条款》规定的安装所在地。

1.4“合同标的”是指卖方提供的标的、备件、材料或其中任何一部分，详见合同附件1。

1.5“技术资料”是指与合同标的的检验、安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。

1.7 “安装”是指有关标的、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的性能，在安装完毕后对单台标的和一系列标的分别进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同设备是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同设备的接受。

1.10“合同货币”是指《合同专用条款》规定的本合同项下的支付中所使用的货币。

1.11 “合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。详见合同附件1。

1.12“合同生效日”是指在《合同协议书》第5 条的所有条件得到履行时的日期。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供《合同专用条款》中规定的“合同标的”以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2合同标的的原产地国家和制造商规定于《合同专用条款》中。

第三条 价格

3.1本合同总价为《合同专用条款》标明的金额。合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应根据《合同专用条款》规定的支付方式进行支付。

4.2如果卖方未能及时提交支付文件，由此发生的所有费用，均应由卖方承担。

4.3卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货

5.1卖方应按照《合同专用条款》规定的交货期限、批次和交货条件交付合同标的。

5.2交货地点规定于《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以传真方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付迟交违约金或提供其他救济。迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持厂家原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 相关合同标的的技术资料一份；

6.3凡由于对标的包装不当或采取防护措施不充分致使标的损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同设备的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 卖方应按照《合同专用条款》规定的期限和方式交付技术资料。

第八条 检验

8.1在《合同专用条款》规定的期限内，买方应就合同标的的外观、规格和数量进行检验。

第九条 安装

9.1 合同标的的安装应按照《合同专用条款》的规定进行。

第十条 验收和售后服务

10.1合同标的的试运行、验收应按照《合同专用条款》的规定进行。

10.2如果合同附件2 所规定的所有性能指标在验收中都已经达到，双方授权代表应在验收合格后5 日内签署合同标的的验收报告。

10.3如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，双方应根据《合同专用条款》的规定进行处理。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在检验、安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 由卖方自负费用以新标的替换有缺陷的合同标的。卖方应自负风险和费用将替换后的标的或补供的标的运抵工作现场。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价。

C. 拒收标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果索赔通知是在保证期满后30 日内提出的，便应被认为是有效的。

11.3如果卖方在收到买方索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分的终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 卖方未能使合同标的达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，可按《合同专用条款》的规定向贾汪区教育局提起诉讼。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 合同生效及其他

16.1本合同在合同协议书规定的条件全部满足后生效。

16.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

16.3双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。

16.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

16.5对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。

16.6没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

16.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。

16.8除非上下文另有要求，本文件中的单数含意包括复数，复数也包括单数。

16.9合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

16.10合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

16.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1“买方”为贾汪区    。

1.2“卖方”为	         。

1.3“工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1 合同总价为￥      	大写：					人民币	。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

本合同总金额为人民币大写金额				元（小写金额：			元），

经双方协商一致，选择以下第		种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

4.1合同总价的百分之  (    %)即￥			大写：		人民币	，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的   %）后 15 日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.2合同总价的百分之     (   %) 即￥	    	， 大写：			人民币，合同标的全部交付后 15 个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

付款方式二：不提交预付款保函的

4.1合同总价的百分之   (     %)即￥ 			大写：	    		人民币，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的    %）后 15 日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.2合同总价的百分之  (  %) 即￥				大写：			人民币，合同标的全部交付后 15 个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、

2、

4.3合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 ，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

4.4买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的

（0.01）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。

逾期退还履约保证金的违约责任: 除应当退还保证金本金外，还应当按中国

人民银行同期活期存款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

卖方应于合同生效日后120 日内将合同标的全部交付完毕。

交货地点为买方指定地点。

卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 项目实施

卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付完毕。

项目实施：见合同附件7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

卖方应在收到买方索赔要求后 14 日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后 14 日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过 20 日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后 10 日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后 5 日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或

服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1 如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕 135 号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同 	部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同 	部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

合同双方的通讯地址：买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件 1：合同协议书

合同附件 2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格》。)

合同附件 3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件 4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件 5：验收标准（验收要求、验收标准和程序） (要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件 6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件 7：项目实施

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件 1：

合同协议书

合同编号:	 签字日期:	 签字地点:

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受	（卖方名称）

（以下简称“卖方”）对         （项目名称）（项目编号：        ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

合同协议书

中标通知书

合同专用条款

合同通用条款

除合同附件 1 外的合同附件

其他文件

考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

双方加盖公章或合同专用章；

买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的 10%提交的履约保证金

（不得超过政府采购合同金额的 10%）。

（3）履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（4）履约保证金将在乙方履行完合同后凭甲方的收款收据在十个工作日内无息退返。

合同一式	份，具有同等法律效力，买方	份，卖方	份，贾汪区政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：           ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：	 法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

- 六采购需求

贾汪区潘安湖小学实验室设备项目

项目名称：贾汪区潘安湖小学实验室设备项目

- 一、预算金额：

- 本项目不接受超过674000人民币的投标报价。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

采购需求

（一）、内容和数量：

贾汪区潘安湖小学实验室设备项目；（具体内容、数量详见《采购设备要求和参数》。

（二）、基本要求：

1、采购设备技术标准要求见《采购物品技术指标和要求》；

2、供货商报价包括产品价、运输、安装、保险、税金、检验等费用，用户不再支取报价以外的任何费用；

3、本次招标采购的核心产品为教师演示台、学生实验桌，投标人必须提供该核心产品的合格的检测报告、环保证明材料以及质量和责任保险材料，详细要求见评分标准。

4、投标人必须自备以下样品：

- 提供样品：包括核心产品学生实验桌1套，仪器柜1个,主要实验器材包括方座支架1套、试管架1套、塑料水槽1个。

5、样品要求：投标人必须在开标前一天将投标样品送至采购人指定地点，样品作为招标货物技术评分的必要依据，无样品的其技术得分为零，样品不全者按要求打分，中标后封存以便验收查看。

6、项目完成时间、地点：签订合同后十日内完成到学校的送货安装调试，送货安装地点为贾汪区潘安湖学校确定；

7、报价限额：674000元。

（三）、质量保证期内的技术支持：

1.投标人所提供产品都必须符合国家有关产品质量要求，符合国家标准；所有设备的耐腐蚀性、抗菌性和环保性等符合国家标准要求。采购人有特殊要求的，从其要求；

2.投标人所提供产品都必须达到绿色环保标准，特别是实验室教师演示台、实验桌凳、仪器柜等产品，其甲醛含量不得超过国家环保标准，所提供产品所含的有害物质限量符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》要求；

3.投标人所提供的实验室仪器和器材必须符合国家最新标准和要求，主要产品要求必须有法定质量技术监督机构或第三方检测机构检测报告或检测合格证书，投标人必须提供。

4.投标人所提供产品在“主要尺寸及偏差、形状和位置公差”应符合国家标准，采购人有特殊要求的，从其要求；

5.需要油漆的产品一律采用环保漆或塑粉，工艺要求外表光滑，无鼓泡、无色差、无流挂、无刷痕，所使用油漆和塑粉符合国家质量、环保要求，甲醛释放量不超标，覆面理化性能符合GB/T-3324-2008标准。

（四）、供货及售后服务要求：

1．投标人货物必须是全新产品,符合行业标准和国家质量检测标准；

2．投标人产品免费质保期至少3年,投标人必须保证，在产品使用期内接到采购人报修电话后能24小时内及时响应并在7日内解决问题；

3．投标人必须保证所投标产品的材料材质、规格、工艺和质量等的准确性；

4.交货时间要求：合同签订次日起立即组织生产、备货，必须在合同签订后十日内全部送货至指定地点进行安装、调试完成；

5、必须保证投标设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全；

6. 除人为因素外，在质保期内产生的质量问题，均由中标人负责免费更换。在质保期之外，按实际维修付给生产企业维修成本费用，每年暑假期间，中标企业必须派专业技术维修人员对设备进行全面检查和维修。

（五）、项目验收要求、程序：

1．供货合同签定后，采购人可随时到中标人处随机考察产品生产情况、对质量进行抽查监督（包括材料进货发票核查和抽样检查）；

2．采购人与中标人共同对中标货物质量、规格、数量进行验收；在验收后，由采购人签署验收报告单，必要时采购人将委托相关权威质量技术监督检验部门对供货人送达的产品随机抽检，如因产品质量导致产品无法正常使用，由中标人无偿更换，直到合格为止；

3．在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等，并承担由此发生的一切费用和损失；

4．在产品验收过程中出现的问题必须获得令采购人完全满意的解决方案。对于不合格的货物，中标人必须在7个工作日内完成更换。

（六）、项目供货履约及验收事项的特别说明：

1. 合同签订时，中标人须向采购人交纳履约保证金，履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，该款无息退还给中标人；

2.中标人生产能力、生产规模和资质性验证考察，是保证履约能力的重要环节。采购人有权跟踪考察产品生产情况，并对质量进行抽查监督；

3.如中标人在合同签订后不能按期连续供货，采购人有权取消第一中标人中标资格，没收其履约保证金，并按规定选定第二中标候选人作为中标人进行履约；

4. 如中标人在合同签订后十日内不能完全供货到采购人指定学校，采购人有权终止合同，没收其履约保证金，并处以合同总金额的5%的罚款以补偿给采购人带来的损失，并按供货实际数量进行结算，由于违约造成损失及产生的一切费用全部由中标人承担；

5.经相关监督部门抽检，发现配送的货物不符合招标文件要求和国家规定的环保要求，按国家相关规定处理，由此造成的损失由中标人承担。

（七）采购项目设备要求和参数：

- 采购设备数量、技术要求和参数

| 科学实验室成套设备（六角桌） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面板材：一体化台面，采用12.7mm厚易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电实验室专用实芯理化板成型制作，四边加厚，机械打磨造型美观； 台身：铝合金框架结构：采用铝合金框架，方形立柱为50*48mm，壁厚不小于1.0mm型材，横梁方管为35×35mm，镶板槽宽16mm，所有铝材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16±0.5mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 铝合金部件需符合以下要求： ★（1）根据GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》检测依据，耐湿热老化性≥200h，检测结果为无变色、无粉化、无起泡、无开裂、无剥落、无变形等情况，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。 ★（2）根据QB/T3826-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999(2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据，耐中性盐雾≥200h，检测结果为≥9级，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。 ★（3）根据GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆耐液体性的测定第1部分:浸入除水之外的液体中》检测依据，具有耐酸性及耐碱性，在≥23℃，≥5%硫酸溶液及≥5%氢氧化钠溶液，浸泡≥200h，无生锈、无起泡、无开裂、无剥落等现象，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验桌 | 桌面正六边形，尺寸边长600mm，对角1200mm，高780mm的实验台。台面：采用12.7mm厚双面实芯理化板，台面边缘采用同等材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）环保性：1、根据GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量进行检验，检验甲醛含量≤0.124mg/m3；甲醛释放量限量值符合E1 级，提供检测报告复印件等相关证明。 - ★（2）抗菌性：针对大肠杆菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌、甲型溶血性链球菌、粪肠球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等抗菌率≥99.5，提供检测报告复印件等相关证明。 ★（3）抗霉性：可抵抗黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉等霉菌的侵蚀，提供检测报告复印件等相关证明。 台身：铝合金框架结构,框架采用50*48mm±1.0mm 方管为立腿，横管为35×35±1.0mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。台架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 8 | 张 |
| 3 | 教师总控台 | 1.教师控制电源部分采用按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能；2、其技术指标：a电压输出220V±10%：b教师低压交流电源分档输出2V-24V：2V、4V、6V、12V（2V/档）额定电流3A.c教师低压稳压直流1.25V-24V:连续可调，额定电流3A.d教师低压大电流：9V/40A，40A±10A，延时8S±2S自动关断。 | 1 | 套 |
| 4 | 学生实验电源 | 学生实验电源盒使用ABS材料，隐蔽安装在学生台桌面或者侧板上，接收教师安全电源控制。技术要求：交直流电由开关切换输出电源 交流电源：0-24V/2A输出 直流电源：0-24V/2A输出 学生实验电源均设有：过载保护功能，负载断开自动复位。由教师电源统一供给。 | 16 | 套 |
| 5 | 洗涤台 | 整体规格：长500*宽600*高845mm，分柜体和水槽两部分组成。柜体部分采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固；柜体前后各有一个带锁的检修门，方便日后维修。水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 5 | 张 |
| 6 | 三联水嘴 | 鹅颈式,铜质喷塑，一高两低、瓷芯快开节水龙头。每套水嘴配有角阀和给水软管 | 5 | 套 |
| 7 | 教师转椅 | 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手；3.底座：电镀钢铁支架；4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 条 |
| 8 | 学生实验凳 | 规格：340*240*420mm，钢木结构凳面规格：340*240*20mm 采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，四周磨具一次成型封套，防水，耐磨耐用。 凳脚：方钢四腿，方钢规格25mm*25mm，管壁厚度大于1.0mm，中空，双方钢圈架，牢固稳定。四脚配耐磨垫，抗磨消音，保护地板砖。 学生实验凳需符合以下要求： ★（1）中性盐雾试验：连续喷雾120 h的情况下，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级；镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，提供检测报告复印件等相关证明。 ★（2）有害物质检测：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³，可迁移元素铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg，提供检测报告复印件等相关证明。 ★（3）抗菌性、耐霉菌性能检测：①抗菌性：白色念珠菌抑菌率≥99%；②耐霉菌性：可抵抗绿色木霉的侵蚀，且防霉等级为0级，提供检测报告复印件等相关证明。 | 48 | 张 |
| 9 | 仪器柜 | 1000mm×500mm×2000mm 柜身：铝木结构，采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm，后立柱、后横梁外径为38mm×38mm，铝合金管材的壁厚1.0mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。侧板、背板、层板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 结构：柜正面为直线结构，外形美观、经久耐用；柜子上部为双开拼接式玻璃门，内设2层活动层板，下部为双开木门，内设1层固定层板。升降条钢制立杆采用冷轧钢板制作，厚度不小于0.8mm。横杆采用不小于20mm×20mm矩形钢管制作。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 铝合金部件需符合以下要求：★（1）根据GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》检测依据，耐湿热老化性≥200h，检测结果为无变色、无粉化、无起泡、无开裂、无剥落、无变形等情况，提供带CMA、CNAS标识的检测报告等相关证明。★（2）根据QB/T3826-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999(2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据，耐中性盐雾≥200h，检测结果为≥9级，提供带CMA、CNAS标识的检测报告等相关证明。 | 10 | 个 |
| 10 | 电气布线 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²、1.5mm²优质多芯铜质护套线。 | 1 | 项 |
| 11 | 给排水系统 | 给水￠20PPR管，排水￠50PVC管，与教室内给排水连接 | 1 | 套 |
| 12 | 设备安装及调试 | 设备安装及调试等，须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 套 |
| 小学科学教学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 |  |  |  |
| 01012 | 计算器 | 简易型 | 24 | 个 |
| 2 | 一般 |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 2 | 套 |
| 02015 | 打气筒 | 1.质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。4. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 12 | 个 |
| 02020 | 仪器车 | 1．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 2．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，高不低于800mm。 3．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 4．车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 5．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 02041 | 生物显微镜 | 总放大倍数：40X-640X。 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。 目 镜： H10X、H16X。 物 镜：消色差4X、10X、40X（弹）。 转 换 器：三孔转换器。 载 物 台：固定金属方平台，尺寸120mm×120mm；切片夹。 调焦机构：粗调范围50 mm，微调范围1.8-2.2 mm，有限位机构。 聚光镜：旋转光阑板，ф3.2mm、ф4mm、ф5mm、ф8mm、ф15mm。 光 源：平凹反光镜ф50mm。 | 1 | 台 |
| 02043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500× | 1 | 台 |
| 02045 | 学生显微镜 | 总放大倍数：200X。 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。 目 镜： H12.5X。 物 镜：消色差16X。 载 物 台：固定金属方平台，尺寸84mm×88mm；切片夹。 调焦机构：粗调范围20 mm。 光 源：平凹反光镜ф44mm。 包 装：泡沫，纸箱。 | 12 | 台 |
| 02051 | 放大镜 | 1．由凸透镜、透镜框及手柄组成。2．凸透镜直径不小于Φ30mm,柄长52mm 放大倍率：5×。3．透镜应无明显条纹。气泡度q为Φ1.0 [0.5]。4．透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 24 | 个 |
| 02052 | 放大镜 | 1．由凸透镜、透镜框及手柄组成。2．凸透镜直径不小于Φ40mm,柄长52mm，放大倍率：3×。3．透镜应无明显条纹。气泡度q为Φ1.0[0.5]。4．透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 24 | 个 |
| 02061 | 天文望远镜 | 包装：彩盒4pcs/ctn 反射式焦距:700mm,通光口径：60mm. 配有3只目镜:H20mm,H12.5和SR4MM,最大放大倍率525倍 . 1.5x正像镜及3x巴洛增倍镜 | 1 | 套 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 1 | 个 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式、方形结构。1、额定电压AC220V±5％ 50Hz＋5,消耗功率1000W。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。 | 1 | 台 |
| 02086 | 电冰箱 | ＞150L | 1 | 台 |
| 02091 | 电烤箱 | 容量：≥30L 温控方式：上下管独立控温 功率：1500W 控制方式：机械式 | 1 | 台 |
| 02092 | 保温箱 | 手提式。箱体材料：外表面是高强度工程塑料,中间保温层是高密度聚氨酯无氟发泡，保温时间：15个小时 | 1 | 台 |
| 02101 | 听诊器 | 1．本产品为普通医用听诊器。2．听诊器传音应清晰。3．耳环弹片应用弹簧钢制成。4．耳环的弹力应适宜，弹性良好。5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。6．应符合国标GB11237-89《听诊器》有关规定 | 12 | 个 |
| 02126 | 水族箱 | 1、尺寸:长 320×宽220×高325mm 2、过滤系统:上部过滤器 3、照明功率:6W | 8 | 套 |
| 02128 | 手持移动灯 | 1、 LED灯光 2、 手按发电、无需安装电池 3、 环保型 | 12 | 个 |
| 02129 | 塑料水槽 | 1、产品尺寸不小于L420mm×W180mm×H100mm。 2、可容纳不小于4L液体。 3、塑料水槽与试管架由ABS工程塑料注塑一体成型。 4、为便于学生使用，塑料水槽两侧应带有把手，把手表面带有防滑颗粒（防滑颗粒单侧不少于36颗）。 5、试管架盖板可与水槽拆装，试管架盖板带有15个试管圆孔，试管圆孔尺寸（±2mm）：Φ28mm孔1个、Φ22mm孔8个、Φ10mm孔6个，可满足不同大小试管的使用，且盖板圆孔对应处具有对应的圆形凹槽，并起到对试管的固定作用。 6、试管架带有12根Φ7mm（±2mm）的立柱，立柱可用于存放一些常用试管。 7、塑件表面平整清洁、不应有划痕、溶迹、缩迹、不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。 ★8、重金属含量：可溶性铅Pb≤90mg/kg、可溶性锑Sb≤60mg/kg、可溶性砷As≤25mg/kg、可溶性钡Ba≤1000mg/kg、可溶性镉Cd≤75mg/kg、可溶性铬Cr≤60mg/kg、可溶性汞Hg≤60mg/kg、可溶性硒Se≤500mg/kg，提供检测报告复印件等相关证明。 | 24 | 个 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 | 产品由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环各1个、垂直夹2个、平行夹1个等组成； 2、矩形底座由铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格不小于205mm×130mm×15mm，质量不小于1.5kg，放置水平面时、不摇晃、不倾斜； 3、烧瓶夹夹身中部由旋转螺丝、回力弹簧、螺帽组成，可随意调整夹口直径，夹口内侧带有防滑垫片，全长不小于160mm。 4、产品所有各部件均有单独卡槽定位于箱内，放入卡槽后不易发生掉落和串动现象，以免遗失和生锈，并便于携带、存放。 - 定位包装箱需符合以下要求：★（1）根据GB/T 7141-2008 《塑料热老化试验方法》检测依据，在≥60℃，≥200h，无变色、无粉化、无起泡、无开裂、无剥落、无变形等现象，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。★（2）根据GB/T11547-2008《塑料耐液体化学试剂性能的测定》检测依据，具有耐酸性及耐碱性，在≥23℃，≥5%硫酸溶液及≥5%氢氧化钠溶液，浸泡≥200h，无起泡、无开裂、无剥落、无软化、无发粘等现象，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。 | 24 | 套 |
| 03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：72mm ，外径：88mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：135mm 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 24 | 个 |
| 03008 | 试管架 | - 1、试管架由底座及可拆卸圆形盖板组成； 2、底座：八边形底座边对边长度23cm（±5mm），直径9mm（±2mm）立柱18根呈圆形分布；中间配有直径10mm（±2mm）立柱4根呈正方形分布，用于支撑盖板或放置试管使用；立柱与底座由ABS工程塑料注塑成型为一体；底座一圈设有积水凹槽。 3、可拆卸圆形盖板：ABS工程塑料材质，与试管架底座配套使用；盖板直径15cm（±2cm），盖板上具有直径14mm（±2mm）、17mm（±2mm）、20mm（±2mm）、22mm（±2mm）圆孔各不少于4个，直径40mm（±2mm）圆孔不少于1个，可满足不同大小试管的使用，且盖板圆孔对应试管架底座处具有对应的圆形凹槽，并起到对试管的固定作用。 4、 塑件表面平整清洁、不应有划痕、溶迹、缩迹、不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。 ★5、重金属含量：可溶性铅Pb≤90mg/kg、可溶性锑Sb≤60mg/kg、可溶性砷As≤25mg/kg、可溶性钡Ba≤1000mg/kg、可溶性镉Cd≤75mg/kg、可溶性铬Cr≤60mg/kg、可溶性汞Hg≤60mg/kg、可溶性硒Se≤500mg/kg，提供检测报告复印件等相关证明。 | 24 | 个 |
| 03013 | 旋转架 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 24 | 套 |
| 03021 | 百叶箱支架 | 宽窄应于百叶箱配套 | 1 | 个 |
| 03022 | 百叶箱 | 1.百叶箱尺寸：460×290×537mm。2.应选杂木或杉木并经干燥脱脂处理，百叶为单层，人字形排列。3.箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。4.百叶箱顶盖采用多层实木胶合板制成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 | 1 | 个 |
| 4 | 电源 |  |  |  |
| 04002 | 学生电源 | 直流：1.5V～6V，每1.5V一档，≥1A，六档 | 12 | 个 |
| 04005 | 教学电源 | 交流：2V～12V/5A，每2V一档； 直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 1 | 台 |
| 04010 | 电池盒 | 可串并联，4个电池盒为1组。 | 48 | 个 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |
| 10003 | 直尺 | 用木制材料制成。木直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺、无变形。2.全长有效刻度500mm，尺宽约28mm。尺的一面有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每5mm一小格、刻线长度中等，每10mm一大格、刻线长度较长、并标有数字。3.尺面刻线均匀清晰，无断线。4.尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm。5.全长示值允差±1mm。 | 24 | 只 |
| 10006 | 软尺 | 软塑。规格：1500mm。双面刻度，一面为毫米、另一面为市寸。软尺最小分度值为1mm，分度值之间有相应的数字，刻度线均匀、清晰，无形变。尺两端采用金属封头。 | 24 | 个 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11005 | 托盘天平 | 产品应为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：0.5g标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ100mm。结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀。游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位。 | 12 | 台 |
| 11029 | 金属钩码 | 1．产品为50g±0.5g×10只，定位装入塑料盒内。2．钩码尺寸不小于Φ27×17.2mm，上钩高不低于10mm。3．材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 | 24 | 套 |
| 11030 | 体重计 | 体重秤、附测身高，最大秤量120千克。最大长度计量范围70-190cm。 | 12 | 台 |
| 12 | 时间 |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 1. 产品采用微型电脑芯片，液晶显示屏。2. 外观质量：机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤痕、印字清楚正确、表壳与后盖的配合紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感。 3.功能：秒表计时（可分段计时）、时间、日历、响闹显示。4.精度0.1s。 | 24 | 块 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1．红液。2．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻管不弯曲，不崩损缺口，红液不得断线。4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》5．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 | 48 | 支 |
| 13002 | 温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：2℃；允许误差±2℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 | 1 | 支 |
| 13010 | 体温计 | 1．棒式，测量范围35－42℃。2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。4．产品应符合国标B1588-2001《玻璃体温计》的要求。 | 24 | 支 |
| 13020 | 寒暑表 | 1、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 2、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 3、温度准确度：±1℃（0℃～30℃） 4、最小分度值：1℃ 5、储藏条件：-30℃～60℃ 6、尺寸：不小于250mm×49mm×9mm 7、 性能、结构、外观符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 1 | 只 |
| 13021 | 最高温度表 | 1.测量范围：-16℃～+82℃，用于实验用最高温度表；2.外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱。 | 1 | 支 |
| 13022 | 最低温度表 | 1．测量范围：-52～+42℃，用于实验用最低温度表；2. 外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱。 | 1 | 支 |
| 14 | 力 |  |  |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.最小刻度：0.1N。3.金属表面防锈处理。 | 24 | 个 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.最小刻度：0.05N。3.金属表面防锈处理。 | 24 | 个 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.最小刻度：0.02N。3.金属表面防锈处理。 | 24 | 个 |
| 15 | 电 |  |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级，磁电系整流式仪表，共设19档基本量程，能分别测量交直流电压，直流电压电流，电阻等。 | 1 | 个 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16004 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 1 | 个 |
| 16007 | 指南针 | 1．外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。2．衬板印有东、南、西、北等方向性标志。3．小磁针为菱形小磁针 | 24 | 个 |
| 16016 | 肺活量计 | 电子高精度肺活量测试仪量程：1000ML，显示分辩率：1ML，最小测量量程；200ML，分度值：5ML。分度：5ML，显示：4位液晶显示器，通过专用稳压器接220V外接电源。电源开关/清零功能键 | 8 | 台 |
| 16022 | 雨量器 | 1、产品主要由储水筒、测量杯、导水漏斗组成。2、储水筒外形尺寸直径：大端110mm，高度：150mm，内底部有一固定测量杯的凸出部位。3、测量杯外形尺寸：70mm，高度：150mm，内壁有10～50ml刻线。4、导水漏斗锥形，外形尺寸直径：大端115mm，长度：100mm，漏斗口直径：12mm±1mm，锥形大口直径：95mm。 | 1 | 套 |
| 16025 | 风杯式风速表 | 手持式，有直读装置，风速传感器、主机，主机需带有显示屏及功能按钮，显示屏尺寸：60mm×25mm，显示的数字字节尺寸不小于18mm×6mm。能测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高及具有数据锁存功能。电源为五号干电池3节。 | 8 | 套 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 29 | 小学科学 |  |  |  |
| 29001 | 斜面 | 长815mm | 24 | 个 |
| 29002 | 压簧 | 工作极限负荷为5N。用1.5mm的钢丝绕成，圈的外直径30mm，间距7mm，长度约70mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 24 | 套 |
| 29003 | 拉簧 | 工作极限5N。密绕，两端带钩环。用1mm的钢丝绕成，圈的外直径18mm，有效圈数65圈，总长度100mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 24 | 套 |
| 29004 | 沉浮块 | 沉浮块由三种不同体积的正方体、三个直径相同的球和一个沉浮子组成。正方体的尺寸分别为：35mm、30mm、20mm；球直径23mm。正方体的重量均为12.5g；球的重量分别为：6.5g、6g、2.5g。浮沉子内可装重物改变其重量，可变成：浮、悬、沉等三种形式。 | 24 | 套 |
| 29005 | 杠杆尺及支架 | 产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型，底座中间有一孔，用于固定支架用。支架杆采用塑料注塑成型，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。杠杆尺的有效长度不小于500mm，杠杆两侧分别标有数字，每1cm一小刻线、5cm一大刻线、并标有数字（分别为5、10、15、20、25），在大刻线处下应有一挂孔，孔径4.5mm。尺的两端为调平螺母，调平螺母重量不大于8g。 | 24 | 个 |
| 29006 | 滑轮组及支架 | 产品由底座、支架、横梁、单滑轮1个、双滑轮1个构成。底座采用塑料注塑成型，底座中间有一直径4mm的通孔。支架杆采用塑料注塑成型，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。横梁为塑料制品，长不小于100mm，横梁上应有悬挂滑轮的圆孔2个。 | 24 | 套 |
| 29007 | 轮轴及支架 | 产品由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型，底座中间有一直径4mm孔。轮轴为大小两轮，大轮直径90mm，小轮直径50mm。支杆采用塑料注塑成型，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。 | 24 | 套 |
| 29008 | 齿轮组及支架 | 产品由底座、立杆、大中小齿轮（各1）、手摇柄组成，全套为塑料制品。大齿轮齿数为28 ，中齿轮齿数21，小齿轮齿数为14 。底座采用塑料注塑成型，底座中间有一孔，用于固定支杆用。支杆采用塑料注塑成型，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。支杆上有安装齿轮的定位孔。 | 24 | 套 |
| 29009 | 弹簧片 | 不锈钢片。 | 24 | 套 |
| 29010 | 小车 | 塑料制品，车体上部带有可放置重物的凹槽。车轮直径为20mm。 | 48 | 个 |
| 28007 | 三球仪 | 由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型直径约100mm，地球模型直径约58mm，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19mm,季节盘直径约198mm，底座直径约193mm。 | 1 | 台 |
| 2901l | 太阳高度测量器 | 仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。1、仪器底座Φ85mm±1mm，为塑料制并装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。2、旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，长约100mm。3、量角器直径为100mm，刻线清晰。 | 24 | 个 |
| 29012 | 风的形成实验材料 | 产品由透明风管、风叶、风叶支架、蜡烛组成。1、风管应为透明塑料，直径不小于55mm±1mm，高度不低于180mm±1mm，壁厚不小于2mm。2、风叶为铝制，为四片叶，直径约为44mm±1mm。 | 24 | 套 |
| 29013 | 组装风车材料 | 1.由支杆、叶片基座、叶片（6片）、轴芯等组成；2.叶片、基座、支架用塑料注塑成型；3.叶片角度可调。4.叶片与叶片基座连接设计合理，叶片转动灵活。5.轴芯应与支杆配合良好，与叶片基座孔连接转动灵活。 | 24 | 套 |
| 29014 | 组装水轮材料 | 组装式，全塑料制。由底座、支架、轴骰、轴、叶片六片、小皮带轮构成。 | 24 | 套 |
| 29015 | 太阳能的应用材料 | 本材料由太阳能电池板、发光二极管、小电机、风叶及蜂鸣器（小喇叭）组成。1.发光二极管直径为5mm，红色。2.电机为直流电机，电压不大于3V。3.风叶为塑料制品，叶片数为4片，外径约58mm。4.蜂鸣器（小喇叭）直径为10mm。5.材料采用塑料盒包装 | 24 | 套 |
| 22001 | 音叉 | 音叉应采用碳钢制成，表面镀铬，音叉长度不小于190mm，频率256Hz，叉枝宽不小于8mm，叉枝厚不小于5mm，两支股内间距不小于8mm，需配音叉槌头，共鸣箱。 | 24 | 只 |
| 29016 | 小鼓 | 鼓身为木制，直径不小于150mm，高度不小于80mm,双面鼓面，配鼓锤2支。 | 24 | 个 |
| 29017 | 组装土电话材料 | 1、产品为散件袋装，由塑料话筒2个、PVC片2块、话筒圈2个、棉线1根组成； 2、塑料话筒规格Φ48×30mm,表面平整、圆滑、色泽均匀； 3、PVC片直径为25mm，中心孔直径约1.5mm，应与话筒上口大小相符； 4、话筒圈直径约25mm，与塑料话筒组装后无脱落现象； 5、棉线粗约直径0.5mm,硬度适宜，长度5m。 | 24 | 套 |
| 29018 | 热传导实验材料 | 1、产品由塑棒1根、木棒1根、铜片1片、铁片1片、玻璃片、瓷匙、石棉布、棉花组成。2、用塑料盒包装 | 24 | 套 |
| 29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等，金属球及塑料球直径为15mm、实验器需带手柄，手柄长度不小于100mm，实验圆环外径不小于20mm。包装采用PVC透明塑料吸塑定位包装。 | 24 | 套 |
| 29020 | 灯座及灯泡 | 1.由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.该产品底板（塑料）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作；3.小灯座为螺旋式灯座与小电珠配用；4.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。配套小电珠为3.8V和2.5V各1支。 | 48 | 个 |
| 29021 | 开关 | 1．适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关；2.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；3.开关闸刀与接线柱及垫片为导电性好的材料制成，表面镀铬，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直线4mm，有效行程不小于4mm；4.开关应具有足够的强度。 | 48 | 个 |
| 29022 | 物体导电性实验材料 | 由塑料盒、插座、发光二极管、电池盒、测试片等组成；盒盖上有插座一对、发光二极管1个，电池盒置于盒底中，电池盒可装五号电池2节。测试片：铜、铁、铝、塑料、木片各一片。插座由磷铜片制成。 | 24 | 套 |
| 29023 | 数字化探究实验箱 | 1.外箱尺寸：482*400*237mm 2.外包装箱材质：ABS 3.放置方式：可多个叠加摆放，外包装箱底部和顶部设有卡槽，防止滑落； 4.内衬材质：珍珠棉，嵌入式专槽存放； 5.内衬卡槽为实验箱中各设备专门定制，无多余卡槽。 6.防尘等级 ≥IP2X。 7.★按标准GB/T2423.1；GB/T2423.2经历低温（0℃）、高温（45℃）试验持续12h，设备能正常运行。（注：提供国家认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。） 主要配置器材及属性描述： 1、高频数据采集器：单个数据采集器最大支持与8个传感器有线连接，8通道数据并行采集（4路HDMI,4路USB），单通道最高采样速率为20万次/秒，数据采集器可进行级联操作（采集器之间可连接，来连接更多的传感器） 2、LCD数显模块：直接连接传感器使用，显示模块集成量程调节功能按钮和调零功能按钮。 3、普通温度传感器：量程：-50℃～+150℃；分辨率：0.1℃ 4、电流传感器：两种可选量程：-0.6A～+0.6A / -3A ～ +3A ；分辨率：0.002A / 0.01A 5、气体压强传感器：量程：0kPa～700kPa；分辨率：0.1kPa 6、静力传感器：两种可选量程：-50N ～ +50N / -10N ～ +10N；分辨率：0.01N/0.001N 7、微电流传感器：量程：-5μA ～ +5μA：分辨率：0.01μA 8、电压传感器：两种量程：-15V ～ +15V / -3V ～ +3V：分辨率： 0.01V/0.002V 9、光照度传感器：两种可选量程：0Lux～1000Lux/0Lux～10000Lux；分辨率：1Lux/2Lux 10、磁感应强度传感器：两种可选量程：-1mT ～ +1mT/-20mT ～ +20mT；分辨率：0.001mT/0.02mT 11、声振动传感器：拥有两种量程：频率量程：20HZ～20000HZ 声强量程：30dB～130dB 分辨率：1dB 12、数据线：配套数据连接线。 13、系统软件：能自动识别该系统内的传感器，并能够显示传感器采集到的实时数值。采集频率，时间的调节，可根据不同实验或传感器的需要，通过系统软件调节采集数据的频率和采集数据的时间。单通道最高采样速率为200ksps。 必备功能： 1.高频数据采集器的四个USB接口无需连接额外转换接口可直接插电脑鼠标、键盘； 2.通过高频数据采集器的HDMI高清接口连接声振动传感器，打开系统软件，敲击音叉，声振动传感器采集声音的速率最高可达到20万次每秒； 3.LCD数显模块具有大量程、小量程、调零三个物理按键； 4.将电流传感器通过HDMI高清接口直接插到LCD数显模块上，在测量电路中电流大小的实验中，可通过LCD数显模块的大小量程及调零按键调节电流传感器的量程，测量电流从最小到小量程的最高值0.6A再到大量程的最高值3A的变化。 | 2 | 套 |
| 29024 | 气象数据采集实验箱 | - 1.外箱尺寸：482*400*237mm - 2.外包装箱材质：ABS - 3.放置方式：可多个叠加摆放，外包装箱底部和顶部设有卡槽，防止滑落； - 4.内衬材质：珍珠棉，嵌入式专槽存放； - 5.内衬卡槽为实验箱中各设备专门定制，无多余卡槽。 - 6.防尘等级 ≥IP2X。 - 7.★按标准GB/T2423.1；GB/T2423.2经历低温（-10℃）、高温（45℃）试验持续12小时，设备能正常运行。（注：提供国家认可的检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。） - 主要配置器材及属性描述： - 1、风向角度:量程0°～360°、分辨率45°； - 2、前1分钟风速:量程0～30m/s、分辨率1m/s； - 3、前5分钟最高风速:量程0～30m/s、分辨率1m/s； - 4、温度:量程-40～125℃、分辨率0.1℃； - 5、前1小时降雨量:量程0～1000mm、分辨率0.25mm； - 6、前24小时降雨量:量程0～1000mm、分辨率0.25mm； - 7、湿度:量程0～100%、分辨率1%； - 8、气压:量程300～1100hpa、分辨率0.1hpa； - 9、光照度:量程0～65535Lux、分辨率1Lux； - 10、二氧化碳:量程0～5000ppm、分辨率1ppm； - 11、甲醛:量程0～500μg/m³、分辨率0.1μg/m³； - 12、PM2.5:量程0～1000μg/m³、分辨率1μg/m³； - 13、TVOC:量程0～1200μg/m³、分辨率0.1μg/m³； - 14、PM10:量程0～1000μg/m³、分辨率1μg/m³。 - 必备功能： - 1.通过wifi传输数据到计算机，专用软件记录数据及图形绘制； - 2.实时显示气象仪监测到的各类数据，并且能够以条形图的方式显示，条形图随监测到的数据实时变化，利于对各类数据变化的监测； - 3.气象仪数据监测种类多达14种，包含风向、1分钟风速、5分钟最高风速温度、1小时降雨量、湿度、气压、光照度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、TVOC、PM10等14种数据类型，能够满足多种监测需求； - 4.各类传感器所监测到的数据能够以坐标轴图像的形式显示出来，图像可以通过鼠标滚轮或图像下面的滚轴来放大缩小，图像可通过鼠标或滚轴来进行左右拖动； - 5.各类传感器所监测到的数据分为实时数据和历史数据，实时数据能够自动保存到历史数据中，确保长时间气象监测的数据不会因意外因素而丢失； - 6.在历史数据中，可以通过时间节选历史数据的某一段（即某年某月某日某时某分——某年某月某日某时某分）进行坐标轴图像显示； - 7.软件设置历史数据记录频率，可针对不同长度时间段的监测进行自由设置数据记录频率； - 8.各类传感器所监测到的数据可以文本形式导出到文件。并且可以将通过时间节选历史数据的某一段（即某年某月某日某时某分——某年某月某日某时某分）中的数据进行导出。导出数据可以在线查看，也可以下载到计算机查看。 | 2 | 套 |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180.铁氧体制作,南北两极，教师演示用。 | 1 | 套 |
| 29025 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，学生分组实验用。 | 24 | 套 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100。铁氧体制作，形状为马蹄形，南北两极，教师演示用。两极内尺寸约41mm；高95mm。 | 1 | 套 |
| 29028 | 蹄形磁铁 | 铁氧体制作，形状为马蹄形，南北两极。两极内尺寸约18mm；高35mm。 | 24 | 套 |
| 29029 | 磁针 | 1.磁针体长度为144mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于9MT；2.有垂直翼形针体和支座两部分；3.磁针体：具有磁性的片状针体；翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直；两翼面端斜面向下；4.磁针体的中间铆接铜轴承套。 | 24 | 套 |
| 29030 | 环形磁铁 | 学生用。铁氧体制作，形状为圆形。外径约32mm，内径约16mm，厚约5mm。 | 24 | 套 |
| 29031 | 电磁铁组装材料 | 组装式。材料由塑料成型的线圈骨架2个、铁芯2根、多股导线（长2m、短1m各1根）、小垫片30片组成。 | 24 | 套 |
| 29032 | 电磁铁 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、联接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于8mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度不小于30mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于8mm，长度不小于40mm。 | 1 | 套 |
| 29033 | 手摇发电机 | 手摇式，透明外壳。小型发电机由齿轮、正负极接头、灯炮、手柄等组成。空载输出电压应6.0V，输出电流:0.2A。 | 12 | 个 |
| 25012 | 激光笔 | 带红色光源，射程不小于5米。射径内无变形。配三个帽头及三个扭扣电池。笔身外径12mm，长63mm。 | 24 | 个 |
| 29035 | 小孔成像装置 | 组装式，底座、支杆、支架、小孔板、白屏、烛台、蜡烛等。 | 24 | 套 |
| 29036 | 平面镜及支架 | 产品由底座、支杆、支架、平面镜各2件组成。 | 24 | 套 |
| 29037 | 曲面镜及支架 | 曲面镜由底座、支杆、支架及曲面镜面组成。 | 24 | 套 |
| 29038 | 透镜、棱镜及支架 | 产品由双凸透镜、双凹透镜、等边三棱镜、镜框、立杆、底座组成。 | 24 | 套 |
| 29039 | 成像屏及支架 | 组装式，底座、支杆、支架、毛屏、白屏等 | 24 | 套 |
| 29040 | 昆虫观察盒 | 1.盒体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：底部直径76mm、上部直径47mm、高75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下；2.带有不小于3倍的放大镜；3.盒体放大镜直径Φ36±1mm；4.镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象；5.塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。 | 48 | 个 |
| 29041 | 动物饲养笼 | 1、用于小学自然教学中所使用的动物饲养槽。 2、饲养槽盖用铁丝网制成，以通风透气； 3、栏栅结构，由金属制成，笼门开启方便。 | 8 | 个 |
| 29042 | 塑料注射器 | 30ml。产品为一次性。符合GB 15810-2001《注射器》的有关规定。 | 48 | 个 |
| 22004 | 单摆 | 1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 | 24 | 套 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 39 | 小学科学 |  |  |  |
| 39001 | 照相机模型 | 光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。 | 12 | 套 |
| 39051 | 儿童骨骼模型 | 本模具高42cm，男性儿童骨骼，串成人体正常直立，姿势固定在支架上，示头颅骨、脊柱、胸廊、骨盆、上肢骨、下肢骨等及关节均可活动。 | 8 | 台 |
| 39052 | 儿童牙列模型 | 1.适用小学自然教学演示时使用； 2.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 3.产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。 | 8 | 台 |
| 39053 | 少年人体半身模型 | PVC材质，少年模型，高420mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。 | 1 | 台 |
| 39054 | 眼构造模型 | PVC材质，由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成，眼球前后极正中水平切面，展示内部结构、器官、血管、神经等。 | 1 | 台 |
| 39101 | 啄木鸟仿真模型 | 模型应为自然大小、附于一段树干上并带底座。模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。 | 1 | 件 |
| 39102 | 猫头鹰仿真模型 | 模型应为自然大小，整体固定在底盘上。模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。 | 1 | 件 |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 直径不小于310mm，比例尺1∶40000 000 | 1 | 个 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 直径不小于310mm，比例尺1∶40 000 000 | 6 | 个 |
| 39151 | 地动仪模型 | ①由地动仪筒体一套、塑料龙8条、塑料蛙8只、底座1个、支杆1根、龙珠8颗组成。筒身下端直径约178mm、上端直径约180mm。②地动仪筒体为塑制，含：筒座、筒身、筒盖、筒顶盖4部分组成。③表面均涂有金色漆。筒身内部带有地震摇晃碰触机制。龙珠为金属制，直径8mm，表面镀铬。 | 1 | 台 |
| 39152 | 地球构造模型 | 球体直径320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。底座直径不小于210mm，模型整体高约为：450mm。 | 6 | 件 |
| 39154 | 司南模型 | 模型由地盘及磁性勺两部分组成。1、地盘外壳为塑料，内嵌玻璃及方位图，方位图包括：八卦、天干、地支和二十八宿、共计二十四个方位图。2、磁性勺由嵌有高强磁性材料的塑料件制成。 | 1 | 台 |
| 39156 | 月相变化演示器 | 采用胶合板外箱，图面采用喷绘写真，箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、下弦月、峨眉月、新月等。 | 1 | 件 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
| 49 | 小学科学 |  |  |  |
| 43050 | 蟾蜍浸制标本 | 执行JY145-82标准。 | 12 | 瓶 |
| 43051 | 河蚌浸制标本 | 执行JY145-82标准。 | 12 | 瓶 |
| 43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 12 | 瓶 |
| 43053 | 蛙发育顺序标本 | 产品由蛙的八个发育期组成：①单细胞期 ②尾芽期③具外鳃的蝌蚪 ④具内鳃的蝌蚪 ⑤具后肢蝌蚪 ⑥具前后肢蝌蚪 ⑦尾缩期蝌蚪 ⑧幼蛙3、 产品应符合教育部标准JY148-82《蛙发育顺序标本技术条件》的要求。 | 12 | 瓶 |
| 43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各6～7种 | 12 | 套 |
| 43151 | 桑蚕生活史标本 | 产品由卵幼虫四龄）、雌、雄成虫、茧、蚕丝、丝织品和桑叶组成。应符合JY0325-1993《家蚕生活史标本技术条件》的要求。 | 12 | 套 |
| 43152 | 兔外形标本 | 自然大,兔剥皮标本。 | 12 | 件 |
| 43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 12 | 盒 |
| 49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 8 | 套 |
| 49002 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 8 | 套 |
| 49003 | 纺织品标本 | 标本盒为盒体和盒盖两部分构成，全塑料制，上盖透明。具有耐压、防潮。盒盖内侧贴有与各标本对应的品名。标本为：毛料、麻布、棉花、绸布、腈纶、锦纶、涤纶、尼龙。 | 8 | 套 |
| 49004 | 各种纸样标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为：书写纸、蜡纸、卫生纸、复写纸、热敏纸、透明纸、白板纸、过滤纸、蜡光纸、瓦楞纸、绝缘纸、皮纹纸。 | 8 | 套 |
| 49005 | 矿物标本 | 锡石、赤铁矿、铝土矿、黄铜矿、白云石、云母，应符合JY0005-1990的有关要求。 | 12 | 套 |
| 49006 | 岩石标本 | 玄武岩、花岗岩、安山岩、流纹岩、砂岩、页岩， 应符合JY0005-1990的有关要求。 | 12 | 套 |
| 49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 12 | 套 |
| 49008 | 土壤标本 | 参照执行JY0005-1990的有关要求。 | 12 | 套 |
| 49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 12 | 套 |
|  | 玻片标本 |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。 2． 能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 3． 根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核。 4． 标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区。 5． 标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。 6． 切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片。 7． 胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 8． 产品应符合JY68－82《植物根尖纵切》的要求。 | 13 | 片 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构。2．能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等。3．能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构。4．标本取材于椴木。5．切片厚度在25μm以内。6．表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常。7．标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。9．产品应符合JY233－87《双子叶植物茎横切》的要求。 | 13 | 片 |
| 43250 | 草本植物茎横切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。 2． 能看清表皮、散生维管束、薄壁组织。 3． 表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织。 4． 标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。 5． 切片厚度在25μm以内。 6． 切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4。 7． 标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 8． 产品应符合JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求。 | 13 | 片 |
| 43251 | 洋葱表皮装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构。 2． 能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核。 3． 标本取材于洋葱鳞片叶表皮。 4． 标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 13 | 片 |
| 43252 | 叶片横切 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。 2． 能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。 3． 在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体。 4． 在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织。 5． 在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面。 6． 标本取材为迎春叶。 7． 作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 13 | 片 |
| 43253 | 叶片气孔装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。 2． 能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。 3． 在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体。 4． 在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织。 5． 在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面。 6． 标本取材为迎春叶。 7． 作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 13 | 片 |
| 43450 | 动物表皮细胞装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构。 2． 表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。 3． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 4． 产品应符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的有关要求。 | 13 | 片 |
| 43451 | 蛙卵细胞切片 | 1． 标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态。 2． 能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下。 3． 应符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 4． 标本选用出现“灰新月区”时的受精卵，形态正常，去掉胶膜。 5． 作卵的垂直于“灰新月区”的中部纵切，其厚度在12μm以内。每张玻片放材料1~2片，卵黄粒不破碎，无皱褶、刀痕。 6． 标本保留自然色素，不染色。 | 13 | 片 |
| 43550 | 骨细胞切片 | 1． 标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构。每片材料不小于3mm×3mm。 2． 可见同心圆状排列的骨板，每一骨单位的骨板间有3~6层骨陷窝，骨小管从中央管向周围呈放射状排列。 3． 取材于长骨材料，经磨薄或横切，硝酸银或其它染色液染色。 | 13 | 片 |
| 43551 | 口腔粘膜细胞装片 | 1． 标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构。 2． 能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的。 3． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 4． 标本取材于幼小哺乳动物的口腔粘膜。 5． 胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多。 6． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 7． 产品应符合JY90－82《复层扁平上皮装片》的要求。 | 13 | 片 |
| 43552 | 人血细胞装片 | 1． 标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 2． 能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板。 3． 标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。 4． 血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象。 5． 用苏木精、曙红双重染色。 6． 染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 13 | 片 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 59 | 小学科学 |  |  |  |
| 590 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 59001 | 中国政区地图 | 对开，纸张规格不低于128g铜版纸，有国家测绘局地图审批号，符合新课标教学的要求。 | 1 | 张 |
| 59002 | 中国地形地图 | 对开，纸张规格不低于128g铜版纸，有国家测绘局地图审批号，符合新课标教学的要求。 | 1 | 张 |
| 59003 | 小学科学安全操作挂图 | 25幅；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 59004 | 小学科学生命世界教学挂图 | 对开29幅；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 59005 | 小学科学物质世界教学挂图 | 对开22幅；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 59006 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 对开28幅；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 59007 | 科学史挂图 | 对开24幅；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 1 | 套 |
| 59008 | 植物分类图谱 | 内容：不少于60种植物图片，纸张规格：封面150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。 | 12 | 套 |
| 59009 | 动物分类图谱 | 内容：不少于60种动物图片，纸张规格：封面150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。 | 12 | 套 |
| 591 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |
| 59101 | 小学科学生命世界教学投影片 | 本片为彩色，由105片构成。每套片型分为单片和复合片。 | 1 | 套 |
| 59102 | 小学科学物质世界教学投影片 | 本片为彩色，由90片构成。每套片型分为单片和复合片。 | 1 | 套 |
| 59103 | 小学科学地球与宇宙教学投影片 | 本片为彩色，由60片构成。整套片型为单片。 | 1 | 套 |
| 593 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 59301 | 小学科学教学素材库 | 产品由动物世界大百科（动物园、适者生存）光盘和十万个为什么（植物知识）光盘构成。两光盘采用专用塑料盒定位包装。 | 1 | 套 |
| 594 | 图书、手册 |  |  |  |
| 59401 | 小学科学实验教学指导书 | 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。 | 1 | 套 |
| 59402 | 小学科学实验仪器手册 | 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。 | 1 | 套 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 24 | 个 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 24 | 个 |
| 60061 | 甘油注射器 | 30mL，塑料 | 24 | 个 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 92 | 支 |
| 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 48 | 支 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 48 | 个 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 12 | 个 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 12 | 个 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 12 | 个 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 48 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 12 | 个 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 24 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 48 | 个 |
| 62072 | Y形管 | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 48 | 个 |
| 62073 | 滴管 | 150mm，附乳胶头，采用透明玻璃制造，全长150±10mm，上管外径15±1mm，壁厚1.3mm，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 48 | 个 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 48 | 个 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，125mm。 | 48 | 个 |
| 64006 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。 2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 24 | 个 |
| 64032 | 石棉网 | 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。3.石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 | 24 | 个 |
| 64041 | 燃烧匙 | 1. 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm。2. 手柄与燃烧勺焊接牢靠。3. 成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。 | 24 | 个 |
| 64042 | 药匙 | 塑料制 | 24 | 个 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 8 | 千克 |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 48 | 个 |
| 64062 | 橡胶管 | 优质天然橡胶制造、内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 8 | 千克 |
| 64065 | 橡胶塞 | 0-10#橡胶制品 | 8 | 千克 |
| 64071 | 试管刷 | 金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成、金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合。3.制成的试管刷直径不小于Φ30mm，长度不小于100mm，要求不散、脱毛。 | 24 | 个 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 猪棕毛制 | 24 | 个 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 48 | 个 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 24 | 个 |
| 64097 | 塑料量杯 | 500mL | 24 | 个 |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 24 |  |
| 80302 | 载玻片 | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 | 10 | 盒 |
| 80303 | 盖玻片 | 产品为钠钙玻璃制品 | 50 | 包 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 由测电头、绝缘手柄组成。 | 24 | 个 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽,总长度不小于158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 24 | 个 |
| 81002 | 十字螺丝刀 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 24 | 个 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 8寸尖咀钳，总长度不小于200mm，45#高碳钢锻造，其他符合QB/T2442.3标准。 | 12 | 个 |
| 81008 | 木工锯 | 材质：锰钢，长度不小于500mm，锯路宽4mm，其他符合GB/T14897.2-1994标准。 | 24 | 个 |
| 81012 | 钢手锯 | 带锯条锯弓12寸,ABS柄,方管锯 | 1 | 个 |
| 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB 6295.1-1986 《钢丝钳》标准。 | 24 | 个 |
| 81015 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，规格：250G 其他符合QB/T 1290.8-1991 《羊角锤》标准。 | 1 | 个 |
| 81020 | 活扳手 | 材质：中碳钢，其他符合GB/T4440-1998《活扳手》的要求。 | 24 | 个 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W,20W | 2 | 支 |
| 81027 | 手电钻 | Φ1mm～Φ13mm | 1 | 台 |
| 81032 | 剪刀 | 钢制，表面防锈处理。手握部分采用塑料套，总长160mm。 | 24 | 个 |
| 81109 | 花盆 | 无毒树脂花盆。 | 24 | 个 |
| 81201 | 小刀 | 金属制品 | 24 | 个 |
| 81202 | 塑料桶 | 材质：优质PP；耐热温度不小于120度；耐冷温度不小于-20度。颜色：红、绿、蓝均可。无异味，桶壁厚实，结实耐用。 | 24 | 个 |
| 81203 | 手摇铃 | 纯铜制作，直径不小于100mm，壁厚不小于2mm，柄为木制。 | 8 | 个 |
| 81204 | 手持筛子 | 塑料制。由一个塑料外框和二片塑料筛网构成。 | 24 | 个 |
| 81205 | 喷水壶 | 喷壶容量为2L，壶体材料是PE塑料，喷嘴为纯铜喷头。 | 8 | 个 |
| 81206 | 吹风机 | 1.使用电源：220V 50Hz。2.塑料外壳，分二档调节风速。 | 8 | 个 |
| 81207 | 采集捕捞工具 | 1．由标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等组成。2．标本夹：①用塑料注塑制成，两块为一套，五横三竖；3．捕虫网：网兜用人造纤维材料，底成尖形，网柄为ABS工程塑料制成，网圈用直径Φ2～2．5mm的镀锌铁丝。4．水网：用密织纱布，网柄为ABS工程塑料制成，网圈用直径Φ2～2.5mm的镀锌铁丝。5．小铁铲用来挖掘植物地下根茎，采用钢板制成，木手柄安装牢固。6．枝剪用于剪取树枝及修整标本，钢质。剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 | 24 | 个 |
| 81208 | 榨汁器 | 1.手动。2.产品由盛液盒带手柄、压杆、压盘、压杯组成。3、盛液盒直径80mm、深70mm，有溢液口。 | 24 | 个 |
| 美术器材配备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师桌 | 规格：1800mm*600mm*760mm； | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1、椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力； 2、PP扶手； 3、底座：电镀钢铁支架； 配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。 | 1 | 张 |
| 3 | 学生绘画桌 | 尺寸：60cm×45cm×76cm； 桌面：450mm*600mm，采用18mm厚度密度板注塑封边； 桌身钢架：钢管规格为60mm×30mm套49mm*20mm*1.0mm椭圆管，桌面采用专制合页倾斜，可按要求调节倾斜角度，桌面下450*300*140mm一次成型钢制桌斗。铁件部分焊接用二氧化碳气体保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、流水线静电喷塑、高温固化而成产品坚固耐用。美术桌整体颜色搭配合理，美观大方，拆装运输，安装简单方便。 桌身钢架需符合以下要求： ★（1）根据GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》检测依据，耐湿热老化性≥200h，检测结果为无变色、无粉化、无起泡、无开裂、无剥落、无变形等情况，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。 ★（2）根据QB/T3826-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999(2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据，耐中性盐雾≥200h，检测结果为≥9级，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。 ★（3）根据GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆耐液体性的测定第1部分:浸入除水之外的液体中》检测依据，具有耐酸性及耐碱性，在≥23℃，≥5%硫酸溶液及≥5%氢氧化钠溶液，浸泡≥200h，无生锈、无起泡、无开裂、无剥落等现象，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。 | 48 | 张 |
| 4 | 学生绘画凳 | 1、钢管60mm*30mm*1.2mm，20mm*49mm*1.2mm套管升降。 2、凳面座板340mm*240mm*18mm E1级密度板注塑封边方凳面。 3、采用新型PP注塑成形54mm*25mm*70mm脚套，脚套边缘部分弧形设计，外观圆弧，减少碰撞。 4、铁件部分采用二氧化碳保护焊焊接、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。产品新颖美观、坚实耐用。 | 48 | 张 |
| 5 | 磁性白黑板 | 100×80×1.8cm，铝合金包框，双面。 | 1 | 块 |
| 6 | 展示画框 | 60×45cm，边框2.2×2.8cm，配背板，玻璃，挂钩。 | 24 | 个 |
| 7 | 小学美术教学挂图 | 小学，48幅，对开。 | 2 | 套 |
| 8 | 写生画板 | 45×32(cm) | 48 | 块 |
| 9 | 美术课配套材料 | 勾线笔1支≥20cm，油画棒1套≥12色，固体胶1支，彩色水笔1套≥12色，彩泥5色1套≥80克，彩色铅笔1套≥12色，双面胶1卷，陶泥1块≥500克，水粉画颜料1套≥12色，墨汁1瓶≥100ml，中国画颜料1套≥12色，胶滚1件长≥3.5cm，胶版1块≥20×30cm，水溶性油墨（黑色）1支≥30ml。 | 48 | 套 |
| 音乐器材配备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 音乐教室专用器材 |  |  |  |
| 1 | 5线谱电教板 | 1、键盘：61键电钢琴键盘。 2、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板，黑色水笔书写，清洁、卫生、方便擦涂。 3、无需使用专用教鞭笔，用手触摸就可在五线谱表上发出相应的音色声音。 4、音色：128种GM音色组键盘打击乐器音色。节奏：内置节奏1350种。 5、示范曲：内置歌曲522首。 6、变调：五线谱12种变调，并以列表显示调名（键盘全乐理教学）。 7、调号转换：电教鞭上具有升调“#”、降调“b”转换功能键。 8*、和弦方式：可演示任意和旋，并且具有和弦操作快捷键，可在控制面板上直接操作“启动、停止和弦”、“增强和弦”、“消除和弦”。 9、录音：具有录音功能，可录制多个音频文件，录制完后自动命名该文件，而后保存为MIDI格式的音频文件，并能以列表方式显示，可录制的曲目数量以物理存储器容量为上限。（理论超过一万首） 10、节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调，具有“正常拍速”快捷键，以适应不同风格的内置节拍。 11、显示：控制面板上采用一块26万色3.5寸彩色液晶触摸屏，所有音色、曲目、录音、和弦以及USB曲目均为中文显示，方便快捷。 12、操作：具有嵌入式的中文linux计算机软件控制系统，触摸操作直观便捷，各项功能均在彩色液晶触摸屏上触摸操作。 13、面板设有三组8级LED显示音量快捷调节键，分别是MP3音量、节拍音量、键盘音量。 14、主音量：可在0－31范围选择。 15、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。 16*、便捷操作：使用者可接入鼠标对电教板进行直接操作。 17、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出。 18、该示教板以键盘为核心，面板上贴有调的五度循环贴图，方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清析易懂。 19、具有键位与五线谱对应的双色LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。 20、具有135×125mm的简谱显示窗口，7根LED数码管光源，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱。 |  |  |
| 2 | 音乐凳 | 24cm*30cm*37cm，采用高密度板材，柔软边角。 | 48 | 个 |
| 3 | 合唱台 | 1、尺寸:D1220*W1150*H610+10mm; 每层台阶款宽380土10m,高200士10mm; 小舞台尺寸:D1 530*W1220*H300士 10mm; 2、材质:高密度PE; 3、工艺:吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强,长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒; 4、功能:合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 ★5、根据GB/T 7141-2008 《塑料热老化试验方法》检测依据，在≥60℃，≥200h，无变色、无粉化、无起泡、无开裂、无剥落、无变形等现象，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。 ★6、根据GB/T11547-2008《塑料耐液体化学试剂性能的测定》检测依据，具有耐酸性及耐碱性，在≥23℃，≥5%硫酸溶液及≥5%氢氧化钠溶液，浸泡≥200h，无起泡、无开裂、无剥落、无软化、无发粘等现象，提供带CMA、CNAS标识的检测报告复印件等相关证明。 | 5 | 个 |
| 小学劳技室设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 基础设备 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*850mm 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨,造型美观。 台身：铝合金框架结构：采用铝合金框架，方形立柱为50*48mm，壁厚不小于1.0mm型材，横梁方管为35×35mm，镶板槽宽16mm，所有铝材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16±0.5mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力；2.PP扶手；3.底座：电镀钢铁支架；4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。 | 1 | 张 |
| 3 | 学生实践桌 | 规格尺寸：2400mm*1200mm*780mm； 台面：采用40MM实木板材加工，干燥处理； 桌面铺设2mm透明橡胶防护垫。桌身采用50*50*1.5mm方钢烤漆骨架，表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。桌脚带固定垫。(8人一组) | 6 | 张 |
| 4 | 边柜（重型工作台） | 规格：1200*600*780；台面采用40mm实木板，台身钢木结构，（方钢40*40），带抽屉，16mmE1三聚氰胺饰面板。正面操作方向带插座一个。 | 2 | 张 |
| 5 | 木工操作台 | 桌子1000*500*760mm。精选德国进口榉木，还原纯实木的天然质感。边角倒角打磨，防止划伤。桌子厚重平稳、结实耐用。配带的档梢可以插入孔位，用来夹持规则的长木料，可根据桌面.上的孔位自由插拔，灵活方便，加持稳固。 | 1 | 台 |
| 6 | 学生凳 | 规格：340*240*420mm，钢木结构 凳面规格：340*240*18mm 采用16mm厚优质橡木齿接板，四周机械打磨，表面采用环保型全哑光聚脂清面漆。防水、耐用、美观。 凳脚：方钢四腿，方钢规格25mm*25mm，管壁厚度大于1.0mm，中空，双方钢圈架，牢固稳定。四脚配耐磨垫，抗磨消音，保护地板砖。 | 48 | 个 |
| 8 | 工具墙、柜 | 规格:1000 mm×550 mm×2000 mm，柜身为16mm厚刨花板，隔板采用25mm厚刨花板,所有裸露截面均采用优质PVC封边条，机械封边,上部根据需要设置各种挂钩，定位挂放工具。下部为板式对开门，带拉手和锁，内设活动隔板层。所用板材符合国家E1级标准。 | 3 | 组 |
| 9 | 作品陈列柜 | 约1000×500×2000，铝合金框架结构，基材采用三聚氰胺板，上部为铝合金玻璃门，有玻璃活动隔板，下部为木质对开门，有隔板。放置演示仪器、学生作品等。 | 3 | 组 |
| 10 | 管线预埋 | 地面电源管线预埋、墙面插座布置。 | 1 | 套 |
| 11 | 安装、调试费 | 安装及调试，按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 | 套 |
|  | 木工—设计与制作 |  |  |  |
| 12 | 木工工具 | 钢卷尺 5m钢卷尺，工程塑料外壳抗摔，刻度清晰，木工凿 14mm，塑柄，通体穿心，耐敲击，凿螺丝刀 4寸十字，6*100mm，双色防滑按摩手柄，带磁性螺丝刀 4寸一字，6*100mm，双色防滑按摩手柄，带磁性水平尺 鱼雷式，可以测量45 90 180度木工锉 8寸，半圆形，带防滑胶柄剪刀 多用途剪刀，勾刀 用于切割有机玻璃板、薄形木板等，带2片备用刀片钢丝钳 6寸，150mm，双色柄，美工刀 18*100mm通用美工刀，G形木工夹 加厚钢板，不断裂，直角尺 150*250mm，不锈钢尺板，90度角度油石 6寸，粗细双面油石，折叠锯 三面开刃，锯片采用SK5材质，羊角锤 250g，钢管柄，手柄套胶套，木工刨 100mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀，木工铅笔 8寸200mm，木工专用，黑色鸟刨 全钢型鸟刨，墨斗 全封闭式手卷墨斗，加长墨线，工具箱 45*35*9.5cm中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放 | 12 | 套 |
| 13 | 手摇钻 | 1/4英寸，可夹持0-6.5mm，全钢型，手柄一体精密铸造，双齿轮驱动驱动，带钥匙精密三爪钻夹头，手柄ABS材质，柄盖可以旋下，内装3、4、5mm木工专用三尖钻头各1支 | 12 | 个 |
| 14 | 木工材料 | 1、实木松木板200*300*15mm。2、实木松木块85*235*38mm。3、木方25*35*300mm。4、木条17*17*300mm。5、圆木棒D25*300mm。6、美工刀片1盒。7、白乳胶500g。8、橡皮。9、木工铅笔。10、墨斗专用墨汁100ml。11、三尖木工钻头8只装。12、飞机型木工开孔器。13、砂纸粗、中、细各2张。14、自攻丝14mm、20mm、30mm。15、连接件三合一。16、木工铁钉20mm、30mm、40mm。17、工具箱。 | 12 | 套 |
| 15 | 木工diy材料包 | 实木木工材料包包含：小木马材料包、小飞机材料包、解放汽车材料包、手推车材料包、摇椅材料包、方椅材料包、鸟窝材料包，专用纸盒包装 | 25 | 套 |
|  | 金工—设计与制作 |  |  |  |
| 16 | 金工工具 | 两用板手 8.10.12.14mm各1支，什锦锉 3*140mm，6件套什锦锉，钢锯弓 12寸，加厚锯架，双档可调节，含锯条1支，钢丝钳 6寸150mm，双色柄，钢卷尺 5m钢卷尺，活板手 8寸200mm，样冲 5寸尖头样冲，尖嘴钳 6寸，150mm，双色柄，螺丝刀 4寸十字，6*100mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 4寸一字，6*100mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 3寸十字，5*75mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 3寸一字，5*75mm，双色防滑手柄，带磁性平锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，半圆锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，圆锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，三角锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，三叉扳手8-10-12mm，高碳钢锻造，钢丝板手 钢制，铁皮剪 8寸，英式铁皮剪，钢丝刷 8寸，木柄，6行，钳工锤 300g，木柄，锤头采用优质高碳钢锻打，圆规 150mm，合金刀头，圆头锤 1磅，木柄，锤头采用优质高碳钢锻打，内六角 9件套，公制，1.5-10mm，钢直尺 30cm，不锈钢制，丝锥板牙 12件套盒装，工具箱 45*35*9.5cm中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放 | 12 | 套 |
| 17 | 游标卡尺 | 150mm | 12 | 把 |
| 18 | 金工材料 | 100x150x3mm铁板1块，30x200x5mm扁铁1根，D12x200mm铁棒1支，D12x200mm黄铜棒1支，D20x200mm尼龙棒1支，D20x200mm铝棒1支，8支盒装（3-10mm）高速钢麻花钻头1套，24牙12寸钢锯条1盒（50根），3、4、5mm混装铆钉1袋，砂纸2张，38mm油漆刷1把，150ml防锈油1瓶,劳保手套1付，30x40cm擦机布2块。 | 12 | 套 |
|  | 手工-工艺制作 |  |  |  |
| 19 | 手工制作工具 | 专用配套工具10件以上，工具包括：钢质剪刀1把；钢质直尺1把；钢质镊子1把；钢质12mm美工刀1把；2mm皮尺1条；钢质顶针1个；缝纫线线圈1个；大小规格各一钢针1盒；竹质毛衣针1副；钢质绣花针1盒；手持式缝纫机1个。 | 12 | 套 |
| 20 | 手工DIY制作套装 | 1#卡纸不同色（19.5*27cm）；卡纸；40克白胶；手工镊子；1.5cm海绵压花贴纸；6*7cm彩色贴纸；5*11cm彩纸多色；13cm彩色纸10色；13色单面彩色纸6cm；花纹剪刀；彩色闪光笔；1cm双面胶；6个颜色金葱毛条；7mm卡通眼睛；彩色金葱胶；彩色胶带；3mm金银葱带；手摇压力机； | 12 | 套 |
| 21 | 手工DIY制作套装 | 2#酒精胶；切片；水消笔芯；胸针；平口夹；剪刀；金尾针；10色线；填充棉；缎带；发圈；软尺；扣子；钥匙圈；手机绳；拉链；子母贴；拆线器；顶针；珠针；裁纸刀；糖果珠；15*15cm不织布。 | 12 | 套 |
| 22 | 手工DIY制作套装 | 3#凹凸球形，曲规器，卷纸笔，锥子，镊子，瓦楞器， 缠绕器，胶水，玻璃片，万用尺，大头针，贴钻，说明页，小吊卡，线稿图300克厚，1*39的12色，0.5*39厘米24色，0.5*54厘米24色，05*39厘米36色。 | 12 | 套 |
| 23 | 发夹diy材料包 | 2.5cm宽印刷带2条（1米长），2.5cm宽纯色彩带6条（1米），细丝带3条（1米），装饰配件12个，头皮筋10根，BB夹4个、平夹8个、棉线1个，双面胶1卷，胶棒1根，塑料盒包装 | 12 | 套 |
| 24 | 手工制作饰品材料包 | 白乳胶1个，砂纸1张，打磨条1根，马芬杯1个、抛光砖1个、搅拌棒5根、塑料滴管5根，50ml量杯2个、弯头镊子1个、手指套10个、卸甲巾1盒、色精1瓶、叶脉干花10片、100g硬胶1份、闪粉粉色1瓶、闪粉紫色1瓶、闪粉蓝色1瓶、混彩五角星1瓶、钩扣2个、实心爱心1瓶、羊眼钉20个、开口全20个、蓝色龙虾扣绳5个、爱心模具1个、手镯模具1个，戒指模具1个，塑料盒包装 | 12 | 套 |
| 25 | 脸谱制作套装箱 | 含1.面具白胚30个，种类不少于10种，材质纯白纸浆。2.水粉笔一套（6支）。3.中号毛笔1支。4.勾边笔1支。5.12色水粉1盒，调色盘1个。 | 12 | 套 |
| 26 | 时尚包装 | 剪刀、尺子、美工刀、订书机、订书针、打孔机、固体胶、双面胶带、透明胶带、铅笔、条纹包装纸1包、花纹包装纸1包、3色绸带各1卷、玻璃纸1包、皱纹包装纸1包、3色彩带1卷、花边剪。 | 12 | 套 |
|  | 手工-泥塑制作 |  |  |  |
| 27 | 超轻粘土手工制作工具箱 | 含1.A4垫板1块。2.大号方形压板1块。3.实心亚克力棒。4.翘头剪刀。5.鹰嘴镊子。6.可弯刀片10厘米。7.白乳胶40ml。8.球形工具4支。9.功能工具5件套。10.七本针。11.12色超轻粘土各100克。 | 12 | 套 |
| 28 | 泥塑工具 | 1、拍板1件：木质，弧形背板，长宽高：180mm×70mm×20mm；2、泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；3、环型刀4件：木柄又头环型刀长度200mm；4、刮刀1件：直型刀头，长度130mm；5、型板1件：黄杨木型板，110mm×50mm；6、切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度400mm；7、小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径110mm，高度30mm；8、喷壶1件；9、吸水海绵1件；10、不锈钢刮刀1件；11、包装盒一件：所有工具定位，中空吹塑包装盒，长宽高：360mm*255mm*65mm | 12 | 套 |
| 29 | 陶泥 | 每袋500g | 200 | 块 |
| 30 | 10KG特白泥 | 1、20斤规格包装，方便搬运。 2、百陶会专用泥料袋包装，不易破碎，储藏更方便。 3、分批包装，使用更方便。 | 20 | 袋 |
| 31 | 高白捏雕泥 | 500g/袋 | 100 | 包 |
| 32 | 彩泥 | 1kg/包，大红色，黄色，浅红色，果绿色，桔红色，钴蓝色，草绿色，浅蓝色； 8色/套 1、彩泥为无毒无害的景德镇高岭土泥和景德镇颜色釉料混合而制成的，请放心使用。 2、彩泥泥质细腻，可塑性强。 3、成瓷颜色鲜艳，配透明釉使用，效果更佳。 | 2 | 套 |
| 33 | 石膏模具 | 用于大陶瓷泥胎的成型使用模具，可反复使用。 | 20 | 个 |
|  | 种植-养殖技术 |  |  |  |
| 34 | 小型种植工具 | 美工刀1件、枝剪1把、3m卷尺1件、手工园林锯1件、园林大三件套（锹、耙）3件、园林小三件套（锹、耙）3件、草坪剪1件、剪刀1把、扎绳1件、喷嘴（带接头）3件。工具在箱内定位放置. | 12 | 套 |
| 35 | 喷雾器 | 容量：3L、材质：工程塑料 | 12 | 个 |
| 36 | 无土栽培盆 | 1、无土栽培盆尺寸：38.5*27*14cm，内涵产品：（1）、定植孔12个（2）、定植篮12个（3）、定植棉12个，（4）、吸水布1张（4）、营养液2瓶，（5）、蔬菜种子2包，（7）、气泵及控制器1套，低压直流电源水泵12V，2、无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、偏于携带储存 | 12 | 套 |
| 37 | 育种育苗箱 | 育种育苗箱：育苗三件套包括20孔穴盆、透明盖、底部托盘，育苗盘：口径长370*宽300*高75mm，底径330*260mm；接水盘：尺寸长351*宽280*高17mm，可内置20个彩色育苗杯口径70mm高80mm.材质：PVC 保温保湿 透光规格：539*340*70mm、 育种育苗箱塑制有渗水功能。 | 12 | 个 |
| 38 | 多肉种植盆 | 7*8小方20孔托架配套接水盘，配套20个口径7*7种植盆，尺寸370mm*300mm*5.5mm | 12 | 个 |
| 39 | 鱼类养殖箱 | 材质：玻璃封闭式，尺寸：360x220x370mm，容量：22L，配备水泵、水过滤棉、LED照明系统，开关为触摸式. | 12 | 个 |
| 40 | 鱼类养殖用具 | 水族温度计1支、悬浮式磁力刷2件、增氧泵1套、捞鱼网1把、抄子1把、手动换水器1套、刷子2把 | 12 | 套 |
|  | 配套用品 |  |  |  |
| 41 | 劳保用品 | 手套、防护镜、防护口罩 | 48 | 套 |
| 42 | 生活模拟、模拟避险自救 | 日常生活用品、仿真人体模型、常用医疗急救药品及器械、安全教育音像资料、图书、挂图、其他配套用品等 | 1 | 套 |
| 43 | 劳技室管理及展示图板 | 写真膜、亚克力板。尺寸：850*600mm。 | 6 | 张 |
| 小学体育教学仪器配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 田径类 |  |  |  |
| 1 | 计时器 | 电子型，可测 60 道；精度 1/100 秒；具有记忆、存储、重现功能；防水防震 | 16 | 块 |
| 2 | 电子发令枪 | 配有发令器 遥控器 天线电源线 音频线 三脚架 音响 | 1 | 套 |
| 3 | 起跑器 | 规格：640*100*60（5mm） 1、起跑器主要由底座和踏脚座组成。 2、起跑器底座采用铝合金制作，通过定位销与地面接触，防止 移位。 3、起跑器踏脚座分固定座和活动座，均经镀铬处理，活动座面板采用橡胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可调。 4、所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理。 | 12 | 副 |
| 4 | 接力棒 | 1、铝合金材质，光滑空心圆管，无毛刺。棒的两端倒角卷边处理。 2、长度为29cm，直径Φ30mm，重量≥50克。 3、接力棒表面涂有鲜艳的颜色，在比赛中明显可见,两端缩口卷边，表面氧化或静电喷涂，色泽均匀鲜艳。 | 30 | 根 |
| 5 | 直尺 | 测量范围500mm-2000mm，优质木质 | 6 | 根 |
| 6 | 皮尺 | 1、标称长度：20米。主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。 2、尺带的分度值为1cm，尺带的线纹宽度应为0.5mm—1mm，正反两面的线纹应重合，其偏差1mm。 3、尺带涂料均匀、平滑、牢固，无剥落现象，色泽一致。尺带在顺带长方向折叠2cm—3cm使其两边接触时，涂料表面不会有裂痕。 4、尺带各分度线纹均匀、明晰，并垂直达到尺边，不会有重线、漏线和超过线纹宽度的断线现象。 5、尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，轻便灵活，无卡阻现象。金属拉环灵活、牢固可靠，不会锈蚀。 | 5 | 卷 |
| 7 | 皮尺/钢卷尺 | 1、标称长度：20米。主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。 2、尺带的分度值为1cm，尺带的线纹宽度应为0.5mm—1mm，正反两面的线纹应重合，其偏差1mm。 3、尺带涂料均匀、平滑、牢固，无剥落现象，色泽一致。尺带在顺带长方向折叠2cm—3cm使其两边接触时，涂料表面不会有裂痕。 4、尺带各分度线纹均匀、明晰，并垂直达到尺边，不会有重线、漏线和超过线纹宽度的断线现象。 5、尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，轻便灵活，无卡阻现象。金属拉环灵活、牢固可靠，不会锈蚀。 | 4 | 卷 |
| 8 | 钢卷尺 | 50m 优质钢卷尺，精度0.1mm | 1 | 卷 |
| 9 | 垒球 | 1、产品执行标准：GB/T19851.19-2007《中小学体育器材和场地标准—垒球》。 2.产品技术要求 2.1 垒球为缝 12 吋，球心采用长纤维木棉，内有软木心，并缠绕 5-10g 腈纶线，规格与材料：球表面材质为 PU 革，针数不少于 96针，重量不低于 130 克。圆周为 290mm-300mm±10mm。 2.2 性能要求：1000mm 高度自由落体落下，回弹高度应不小于 300mm.2.3 外观质量要求：商标、图案清晰，表面进行防滑处理，不得有颗粒脱落。球表面整洁光滑。 | 70 | 个 |
| 10 | 实心球 | 1.产品执行标准： GB/T19851.18-2007《中小学体育器材和场地标准—实心球》 2.产品技术要求 2.1 规格与材料 小学生用实心球，圆周长 350-360mm，重量 1kg±30g. 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用不低于 3mm 厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。 2.2 性能要求 从 10m 高处自由落体试验后，应无破裂。 2.3 外观质量要求 球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 3.交收检验、标志、说明书、包装、运输、贮存 3.1 执行 GB/T19851.18-2007 有关规定。 | 30 | 各只 |
| 11 | 跳高丈量尺 | 测量范围500mm-2000mm，不锈钢材质 | 6 | 根 |
| 12 | 跳高架 | 跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有标尺，刻度调节范围：500-2500mm。底座选用 5mm 厚铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀。底部设有 PU 滚轮，移动方便。跳高架横杆托架采用工程熟料制成，上下移动方便。 跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 6 | 副 |
| 13 | 海绵包 | 2000mm*3000mm*300mm,折叠式优质防水帆布，垫套材质为3*3帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。 | 2 | 块 |
| 14 | 横竿 | 1.执行标准：GB/T19851.17-2005《中小学体育器材和场地标准—跳高横竿》 2、跳高横竿技术要求 2.1跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2.2横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，总长为4000mm，质量2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。 2.3横杆固定在立柱上时，中心自然下垂20mm。 2.4横杠具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂70mm。 | 8 | 根 |
| 15 | 跨栏架 | 1、跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。 2、栏板为ABS成型材料，其规格为：1190×70×20（mm）。 3、跨栏架可调高度为550、600、650mm、700、750mm，共五档。 4、竖向立管为中学直径不小于38的圆管，底部方管：50×50mm。 5、竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高，定位准确，锁紧。底部方管内置配重，可调节。 6、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素。 | 36 | 副 |
| 16 | 信号旗 | 1．旗面为长方形。 2．400mm×250mm，分红黄两个颜色手柄。 3．采用直径20mm的铝合金杆制成有天然橡胶把套。 | 16 | 面 |
| 17 | 标枪 | 重量为700g标枪头采用钨钢制，硬度高。标枪杆材料采用高韧度铝合金，不易折断。 | 30 | 根 |
| 18 | 铅球 | 1.产品执行标准： GB/T 23161-2008 《铅球》 2.产品技术要求 2.1铅球应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料浇铸成形； 2.2表面加工成光滑球体，规格：3-3.03kg，最大最小直径之差不大于1mm。 2.3表面应用电镀、喷涂等工艺进行处理，涂饰层表面均匀，无毛刺，砂眼，气孔，裂纹，缩迹，砂迹，锈迹等缺陷。 | 5 | 各只 |
| 19 | 铁饼 | 铁圈木心，圆球体形，表面光滑，重量为2Kg | 5 | 各块 |
| 20 | 标志旗 | 1.标志旗由旗杆和旗面组成。 2.旗杆为Φ22×1.5mm的铝合金管，旗面为350×450㎜的涤纶布料。 3.标志旗分红、黄、白三种颜色，手柄部分配有塑料套。 | 20 | 面 |
|  | 球类 |  |  |  |
| 21 | 篮球 | 1.产品技术要求 1.1规格与材料 5号 PU 贴皮篮球，常规棕色皮搭配，少年、小学生篮球 1.2性能要求 充气气压为：0.048Mpa.充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。 球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200-1600mm。冲击次数达3000次以上。 1.3外观质量要求 图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色均匀。不会有露线、球面气泡杂质。球体表面符合GB/T8948、GB/T8949中一等品要求。 2.交收检验、标志、说明书、包装、运输、贮存 2.1执行GB/T19851.4-2005有关规定。 | 60 | 只 |
| 22 | 排球 | 1.产品执行标准： GB22882-2008《中小学体育器材和场地标准—排球》 2.产品技术要求 2.1规格与材料 5号机缝排球，发泡PVC,皮质柔软，手感好打不痛手，弹性好。 2.2性能要求 充气气压为0.034MPa，充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。回弹高度1100-1450mm。 球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200-1600mm。冲击次数达3000次以上。 2.3外观质量要求 图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均匀1m视距不明显。不会有露线、球面气泡杂质。球体表面符合GB/T8948、GB/T8949中一等品要求。 3.交收检验、标志、说明书、包装、运输、贮存 3.1执行GB/T19851.5-2005有关规定。 3.2充气包装，充气气压最少达标准气压的60%。 | 60 | 只 |
| 23 | 标志杆 | ABS工程塑料，立柱直径17mm，杆高1600mm，底座直径140mm，厚度12mm。配红色角旗。 | 8 | 根 |
| 24 | 足球 | 1、产品执行标准：GB/T 22892-2008《足球》。 1.1 产品技术要求 1.2 规格与材料 足球执行 GB/T 22892-2008 4# PVC发泡加厚，机缝足球，经典红蓝条纹图案。 2、性能要求 2.1 球充气静置 24h 后圆周下降≤15%。返弹高度：小学用足球 1100-1400mm。 3、外观质量要求 外观质量应符合 GB/T 22892-2008 5.2 中的日常活运动用足球的要求。 | 60 | 只 |
| 25 | 打气泵 | 加强型脚踏泵，带气压表，气筒长120mm，应符合SB/T10205的要求。 | 2 | 台 |
| 26 | 乒乓球拍 | 1.产品执行标准： GB/T 23115-2008《乒乓球拍》 2.产品技术要求： 2.1学生用乒乓球拍：实木，双面正反胶带海绵，直拍，球拍底面平整、坚硬。 2.2底板的粘合层为强纤维材料，粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.35mm。 2.3颗粒胶连同粘合剂总厚度≤4mm,且颗粒每平方厘米10颗-50颗，均匀分布整个拍面。 | 50 | 块 |
| 27 | 乒乓球网 | 厚度 30mm 以内的标准球台均可以用，折叠式，结构简单，安装操作方便，立柱底部有调高装置，可调整球网高度。 | 20 | 副 |
| 28 | 乒乓球计分牌 | 金属及PVC材质 | 10 | 副 |
| 29 | 乒乓球 | 10只/盒 | 10 | 只 |
| 37 | 羽毛球拍 | 产品执行标准： GB/T19851.9-2005《中小学体育器材和场地—羽毛球拍》。 2.产品技术要求 2.1球拍总长度≤670mm,球拍宽度≤195mm,球拍弦面长度≤250mm；2个球拍为1副，单只质量≤100g。 2.2学生用羽毛球拍：铝合金分体羽毛球拍 ，成人拍标准；球拍穿线为呢绒线，拉线16磅以上；手柄用2号柄，柄皮用PU材质，厚度不低于0.5mm；钢杆直径为6.9mm，经过热处理，具有弹性；球拍表面涂层附着力，不易脱落。 2.3球拍金属部分电镀层为6级（连续喷雾8 h）、漆膜层2级（连续喷雾8 h）。抗扭性<25mm，球拍拍弦抗拉力≥120N。 2.4球拍上的贴标、印刷图案，应文字清晰，粘贴平整。 | 60 | 副 |
| 38 | 羽毛球 | 6只/盒 | 10 | 盒 |
|  | 健身、体操类 |  |  |  |
| 32 | 哑铃 | 3kg，钢模精制 | 5 | 副 |
| 33 | 短跳绳 | 1.带手柄。 2.产品执行标准：GB/T19851.3-2007《中小学体育器材和场地标准—跳绳》 3.产品技术要求 3.1规格：长度2.5m，直径6mm，质量不小于140g；柄的规格：长度110mm，直径25mm（握手柄），重量不小于90g（2个）；弹簧把手。 3.2绳与柄的连接滚动，绳的长度方便调节，有锁紧绳装置；所有材质应无毒、环保； 3.3跳绳的易接触地面的中间部分应采用耐磨材料（例如橡胶等）进行保护； 3.4绳柔软，韧性，色彩鲜艳。 | 80 | 根 |
| 34 | 长跳绳 | 1、长：5m。 2、产品执行标准：GB/T19851.3-2007《中小学体育器材和场地标准—跳绳》。 3、产品技术要求 3.1规格：直径9mm，质量不小于300g；柄的规格：长度160mm，直径28mm（握手柄），重量不小于120g（2个），弹簧把手。 3.2绳与柄的连接滚动，绳的长度调节，有锁紧绳装置；所有材质应无毒、环保。 3.3跳绳的易接触地面的中间部分应采用耐磨材料（例如橡胶等）进行保护。 3.4绳柔软，韧性，色彩鲜艳。 | 20 | 根 |
| 35 | 拔河绳 | 1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成。 2、绳长25m，直径Φ≥40mm；绳的抗拉力≥490KN。 3、绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 | 4 | 根 |
| 36 | 小体操垫 | 1、产品执行标准： GBT 19851.2-2005 《中小学体育器材和场地—体操器材》2、产品技术要求2.1、展开规格为1200×600×50mm。2.2、内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构，不会拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。2.3. 垫套材质为3×3帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角。2.4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移。2.5．当载荷落至跳垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移。2.6. 硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。 | 20 | 块 |
| 37 | 大体操垫 | 1、产品执行标准： GBT 19851.2-2005 《中小学体育器材和场地—体操器材》。 2、产品技术要求 2.1、规格为2000×1000×100mm。 2.2、内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构，不会拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。 2.3. 垫套材质为3×3精细防水帆布，颜色为军绿色。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角。 2.4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移。 2.5．当载荷落至跳垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移。 2.6. 硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。 | 10 | 块 |
| 38 | 彩带 | 长2.2m,优质绸布,带柄 | 35 | 条 |
|  | 其他类 |  |  |  |
| 39 | 联合训练器 | 五边形站综合训练器，主立柱用直径114mm,臂厚3.0mm钢管制成，可组成五边形；其中爬杆两根，直径32mm，臂厚2.5mm，高2300mm；吊环一副，采用ABS塑料制成，上部有铁链连接，单杠1组，杠面长1300mm,直径32mm,厚3.0mm；肋木一组，横肋采用直径32mm，臂厚2.5mm的管材制成，间距230mm；爬网一组，网片采用直径8mm的镀锌铁链组成网状形。多方位锻炼，整体以红、黄色搭配，外表静电喷图。 | 1 | 个 |
| 40 | 杠铃 | 包胶110kg 杠杆5公斤,配重: 15公斤2片；10公斤4片，7.5公斤2片；5公斤4片。杠铃杆1根。 | 1 | 套 |
| 41 | 杠铃架 | 65cm×128cm×155cm,底座由50mm×50mm方管，方管设有脚套，支架由四支60mm×30mm方管，支架连接处设有钢板压制成U字型连接使其牢固，横杆由60mm×60mm方管组成人字型杠铃架，采用电镀的防松螺栓、防松螺母，经酸洗磷化防锈烤漆，漆面采用环保汽车漆，防锈防腐度不亚于7级 | 1 | 个 |
| 42 | 卧推架 | 十二功能:1平躺推举2斜躺推举3扩胸训练4上臂训练5小腿肌训练6后勾腿训练7坐姿手腕训练8卧姿臂上起9卧姿踢脚10坐姿臂弯曲11坐姿臂内压12十二功能卧举床 | 1 | 个 |
| 43 | 橡皮拉力带 | 长3米 橡胶材质 | 15 | 根 |
| 44 | 藤圈 | Φ80cm，环保材质 | 80 | 个 |
| 45 | 划线器 | 车式带轮，双轮式划线车80*30cm | 3 | 套 |
| 46 | 录音机 | 1.磁带/USB/SD/TF卡/DVD全能复读 2.CD碟/MP3碟转录至USB/SD/TF卡设备 3.调频／调幅两波段收音 4.播放DVD/VCD/MP3/MP4/WMA/CD碟片 5.兼容CD-R/CD-RW等多种格式的碟片 6.USB/SD/TF卡接口 7.可浏览JPEG图片 8.音频／视频输出插口 9.LCD播放曲目显示 10.卡式磁带录放音 11.40键远程遥控器 12.音频输入（可作外接音源播放使用） 13.立体声耳机插孔 | 1 | 台 |
| 47 | 扩音器 | 1、尺寸：120mm*92mm*39mm 2、重量：289g 3、输入信号：有线麦克风（-20bB 600Ω） 4、充电电压：DC5V/500mA 5、输入功率：10W 6、使用时间：12～18小时 7、话筒灵敏度：-53Bbv/108MHz 8、电台频率：90Hz～18KHz 9、输出抗阻：2Ω 10、电池容量：2200mA锂电池 11、10米无线摇控 | 2 | 台 |
| 48 | 手提喇叭 | 传送距离：300米 最大功率：≥5W 失真度：<1% 工作电压：4-6V 录音时间：≥12秒 | 6 | 个 |
| 49 | 灭火器 | 手提式，≥2公斤，合格、有效。 | 2 | 只 |
| 50 | 器材架 | 1、规格：2000mm×500mm×2000mm（长*宽*高） 2、材质要求：隔板采用上海宝钢优质冷轧钢板（一级冷轧板）。厚度0.5mm，隔板均匀承重200kg/层。立柱为货架专用C型钢材，厚度1.0mm，横梁为P型管，厚度为1.0mm。 3、工艺及技术要求：钢质部分磨具化生产，去油、除锈、磷化处理、经最新流行亚光静电喷粉、高温塑化，具有良好的抗腐蚀性能，色泽明快、附着力强；凡需焊接的部件要焊接牢固，因焊机而产生的形变必须矫正，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬变等现象，焊痕表面波纹应均匀；外表的接头处要求光滑，冲压件表面不允许有裂痕；表面涂饰应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；组装后的书架不允许有影响外观和使用性能的永久性变形，应去掉毛边、锐角、突出物和棱角，各组件间的连接应牢固紧密，不允许有松动现象；钢制部分必须满足各家具结构所需的强度要求，安装后立面载荷倾斜度≤3mm；载荷：每层200kg，每架大于800kg；零部件的设计标准化，层、节、列可调。 | 5 | 组 |
| 心理辅导教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 无声挂钟 | 控制咨询时间，尺寸: ≥12英寸；机芯：静音机芯； 材质：金属、玻璃 | 1 | 个 |
| 2 | 办公桌椅 | 办公桌：规格1400*700*760mm，桌面面板为50mmE1级三聚氰胺板，浅樱桃色，台面下外侧为组合柜，设三个带锁抽屉，侧板厚度为16mm优质E1级三聚氰胺板。侧板、底板为厚度16mmE1级三聚氰胺板。整体设计美观大方、耐用；扶手椅子，规格600*540*900mm,弓字形，电镀金属管架，带网芯靠背，管件厚度不低于2mm，直径不小于30mm,高弹泡沫海绵座垫，座高450mm,高弹力进口尼龙座面和靠背，弹力好，符合人体工学设计，推荐黑色。 | 1 | 套 |
| 3 | 心理测评档案管理系统 | 系统简介：该系统主要包含对测评者的心理健康状况、学习方法、社会关系、焦虑、情绪智力、性格特征等进行综合测评分析，坚持以专业性、科学性、严谨性原则，注重量表的信度、效度，建立科学严谨的标准常模数据。为心理辅导提供科学性参考，帮助来访者了解心理问题的表现及其原因，进而有针对性地给予正确的心理辅导和教育。 系统特点：本系统本着将复杂的东西简单化、快捷、有效、实用的设计理念，特设计以下特点： 1) 服务器端快速安装，无需用户手动配置，一键安装，三网合一，系统可适用于单机、局域网、互联网多个环境。 2) 客户端无需安装，只需要保证能连接到服务器, 以浏览器为操作界面，输入服务端IP地址即可。 3)操作简便，根据说明书和模块需求填写对应基本信息，登陆账号即可使用。 4 )功能模块分类管理，清晰明了，操作简便。 5)适用于多种硬件平台：系统可在PC、平板、一体机等多种硬件平台上使用。 功能模块：包含功能模块：管理平台（数据总览、系统管理、基础项目、档案管理、数据分析、咨询管理）。 个人中心（测评档案、个人中心、咨询记录）；包含心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的量表；包括认知量表类、人格量表类、心理健康量表类、社会化量表类、学业量表类、智力能力类、生活应激类。 数据总览：数据总览可查看总用户人数、机构数、测评报告数、用户信息、预警人数、非预警人数、测评档案数量、问卷档案数量、人员档案数量、测评次数（近30天内）、咨询师人数、方便管理员进行查阅统计相关数据。 技术参数： 1、机构管理：可添加/删除多个机构名称；可修改名称、机构结构关系设置及内容录入； 2、角色管理：可添加/删除多个角色名称；可修改角色名称、设置角色机构类别、角色基本信息及添加备注等； 3、权限管理：可通过绑定角色名称的方式为该角色进行角色权限分配； 4、添加人员：可添加人员且填充基本信息，分配角色类型，确认人员机构； 5、数据导入：导入用户模板下载（EXCEL文件），批量导入用户信息； 6、人员审核：管理员可通过基本信息的删选进行人员状态审核，可查看人员审核结果； 7、量表绑定：可进行用户绑定或角色绑定的形式，可通过基本信息的查询查看该人员的基本信息及绑定的量表名称； 9、测评档案：可查看管理员与用户的基本信息，以及量量表名称，测试日期，编号，姓名，性别，年龄，等相关信息，还可直接输入编号，姓名，进行快捷查询； 10、人员档案：可通过基本信息的检索查询软件内所有人员档案信息； 11、数据分析：对于异常心理用户可以筛查出有问题人员，辅导人员可以根据指导意见做相应的指导；结合分析异常用户进行综合分析，做到尽早发现尽早辅导。 12、咨询管理：可查看搜索咨询师相关信息，提供预约咨询功能。用户可以通过系统提交自己的咨询问题，保证咨询的隐私安全； 13、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等，结果输出可以采取word或者Excel的格式； 14、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性。 15、两天线上心理测评培训课程，包括心理测评概述、心理测评的基本原理（信度和效度、项目分析、常模、心理测评的应用、编制心理测验、看待心理测验、使用心理测验、常见心理测评工具的测评使用及解读。以及测评结束之后，如何结合测评的结果进行实际问题的区分，从哪些角度进行实际问题的确定等内容。（具体开课时间由厂家统一通知安排）。 | 1 | 套 |
| 4 | 学习状态调整系统 | 一、系统简介： 学习状态调整系统是一款针对具有偏科、厌学、分心、考试焦虑四种常见学习障碍进行系统辅导的科学系统，而没有明显学习障碍的学生运使用此产品训练之后可有效预防严重学习障碍的发生。系统结合案例从四种学习障碍形成的原因、过程等方面进行深入的讲解和教学，手把手为学校心理老师、各任课老师、班主任、年级组长有效识别学习障碍学生，为其及时提供科学辅导提供依据。此系统从学、训、练、防、治等多个角度切入，是一款有效调整学习状态，提升学习效率的产品。 一、系统配置： 1、采用安卓系统，≥10.1寸屏幕，系统内存：≥6G；储存空间：128G；支持任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi。运行速度流畅，多点式触摸屏，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 2、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，集成手腕式生物反馈系统，精确反馈人体多项生理指标，实现无线数据传输。摆脱使用USB等数据线形式，在有效距离为5米内，可以在房间内自由活动，减少用户在训练过程中的束缚感，可直观地在移动终端设备实现24小时血氧、脉率生理指标监测。 3、便携式手拎箱，携带方便，箱子尺寸：≥410mm（长）*240mm（宽）*110mm（高） 二、软件系统功能： 1、支持用户名、密码和刷脸两种模式登录系统。 2、系统分为问卷中心、案例中心、学习中心、调节训练、放松训练以及数据中心等不少于六大模块。 3、问卷中心：支持提供问卷测试题，系统设置自动跳题功能，可全面评估来访者厌学、偏科、分心、考试焦虑等四类学习障碍心理健康状况，问卷结束后立即生成问卷分析报告。 4、案例中心：提供针对厌学、偏科、分心、考试焦虑等不少于4种常见影响学生学习成绩的因素，系统设计了常见案例类型，旨在帮助学生调整学习状态。 5、学习中心：支持通过微课程形势对厌学、偏科、分心、考试焦虑这四种常见学习障碍进行系统解析，采用情景导入的方式，包括定义、表现形式、心理机制分析以及形成过程，并提出针对性的解决方案。每种学习障碍均配以一个典型案例，全面解析问题表现、发现方法以及辅导策略。通过生动形象的视频内容结合文字呈现，完成整个学习内容，生成学习建议报告。 6、调节训练：支持包括高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪等不少于5种训练游戏，训练过程可通过链接血氧仪设备，根据生理数据控制游戏进度，并在游戏结束后给出报告； 6-1、支持悬浮式呼吸助手调控呼吸节奏，实时显示心率血氧生理指标结果，有效地帮助训练者在训练过程中调控呼吸，使训练者在压力情境中更好地控制情绪，长期练习更能提高训练者自我调节压力能力的效果。 7、放松训练：提供主题放松和风景想象两大类不少于8个放松训练方案，包括课堂分心&高校课堂、厌学&热爱学习、考试焦虑&轻松迎考、偏科&打败偏科、风景想象放松训练等，帮助学习者通过多样化的训练方案，达到自主神经系统的平衡与和谐，有效改善偏科、焦虑、分心和厌学等问题。 8、数据中心：支持查看问卷列表、问卷报告、训练列表、训练记录，训练报告由个人信息、训练信息组成，详细记录了训练者参与的训练类型，使用过程中的平均心率、训练时间及训练时长对比，训练时长对比以图表方式直观展示各类生理指标，且用户可对生理指标变化曲线进行自由缩放查看，并提供相应的结果报告建议。 9、问卷报告支持查看个人信息包括姓名、性别、人员类型、部门、支持可视化工具雷达图展示问卷结果、支持对每个问题类型下的因子进行深入解读、支持问卷结果提供个性化的参考建议和改进措施， 10、版本更新：支持系统版本升级，系统可自动远程识别并进行升级。 | 1 | 台 |
| 5 | 心理文化墙装饰画系列一 | 心理文化墙装饰画系列一： 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：圆形 3、规格尺寸：小图直径320mm，中图直径430mm，大图直径460mm。 | 1 | 套 |
| 6 | 初级版实木心理沙盘 | 一、1个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、1个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、600个沙具（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、沙盘游戏书籍1本。 五、精选原色水洗砂10公斤：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 六、沙具选取框1套 （沙具选取框1个，清理刷1个）。 | 1 | 套 |
| 7 | 沙盘凳 | 纯实木榫卯结构，高回弹海绵，可拆洗棉麻材质。 | 2 | 个 |
| 8 | 音乐放松椅 | 尺寸约：长(L)105cm×宽(W)90cm×高(H)105cm(椅背收起)；长(L)170cm×宽(W)90cm×高(H)60cm（椅背展开）；产品净重：45KG；最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz）；产品系统组成：1、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背约100度-170度，腿部90度-170度任意调节。 2、数字播放系统：15寸高清数字显示屏，超薄塑胶外框；可支持多种格式图片、视频及扩展卡；有USB接口，有耳机接口，可外接音箱；可自动浏览、播放图片+背景音乐；可定时开关机。3、音乐放松系统：专业减压、放松、催眠系列音乐包。4、播音系统:内置高品质音响，流线型手工箱体设计，喇叭外露式设计环绕，内置蓝牙，带有模拟音频信号输入接口、USB输入接口，支持电脑、手机、平板等随需切换无线/有线模式，更多应用场景。5、存储系统：随机配置高速存储卡，支持SD卡及USB存储设备s等。 6、头等舱设计开发的进口小牛皮/仿皮座椅。7、功能包括四大治疗应用，包括儿童领域（智力障碍,听觉障碍，语言交流障碍，儿童孤独症，学习障碍）；精神科疾病领域（精神症，精神分裂症，情感性精神病，精神科领域）；老年性疾病（脑中风音乐治疗，老年痴呆及阿尔茨海默症，老年性疾病治疗，临终关怀）；综合医院应用（生理需要，心理需要，疼痛的评估）；8、含专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频的SD卡（8G）1张9、视频：催眠用摇摆钟视频、鼻腔放松，肌肉放松，呼吸放松等放松训练教学视频、经典眩晕视频，增强自信，提升自我独立能力心理电影。10、放松音乐：改善失眠、促进睡眠治疗处方 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，音乐催眠放松音乐等（1）消除寂寞、减少失落感处方 ：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等（2）消除悲伤、抚慰心灵治疗处方：α脑波音乐（3）消除愤怒、消除心灵淤塞治疗处方:纯音乐之-你的笑颜，夕阳箫鼓、小霓裳等（4）消除浮躁、促进内心平静治疗处方：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）（5）消除紧张，焦虑治疗处方：自信训练。减压音乐等（6） 消除自卑，提升自信治疗处方：（冥想合放松音乐）（7）缓解身心疲劳、身体疼痛治疗处方：（天韵五行音乐等）（8）接触忧郁、抑郁情绪治疗处方：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等）（9）陶冶心情、醒脑提神治疗处方：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）配置组成：1、音乐放松椅1台；2、15寸显示器1个；3、显示器支架1套；4、催眠眼罩2个；5、音乐治疗导论1本；6、三大真人放松训练视频光盘1张。 | 1 | 套 |
| 9 | 心理文化墙装饰画系列三 | 心理文化墙装饰画系列三： 1、心理知识4幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 3、每幅规格尺寸：500*430mm。 | 1 | 幅 |
| 10 | 智能情绪调节释压系统 | 1、智能情绪调节释压系统材料组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等组成部分，整体打造温馨舒适的体验效果； 2、系统采用高性能主控芯片，有效保证系统稳定及高速运算能力；高性能解码芯片，实现MP3音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰； 3、系统提供了丰富的积极阳光正能量的语音内容，可满足不同情绪问题的正向引导； 4、系统自带传感器3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用。 5、智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用； 6、系统采用DC12V电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达30W，确保良好的音质输出。 产品配置： 1、智能情绪调节释压系统硬件设备1个，上部高1400mm，底座直径680mm，高400mm。卡通外形，材料无毒环保，高弹性海绵，产品人性化设计结构简单，安装容易，击打时，摆动小，持久耐用、手感好，可击打可拥抱。 2、护手套2对，采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击。 3、摔打释压球4个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打。 4、立式释压球1个，立式不倒整体110-145CM可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≥21cm,直径≥46cm。 5、释压挂图4张，高清晰画质、经久不退色。 6、宣泄室制度1张，高清晰画质、经久不退色。 7、充气释压棒2根，长80cm，锥型，充气使用，内胆防水材质，外套蓝色保护套。 | 1 | 套 |
| 11 | 充气玩具-光面大笼球 | 材质：环保塑料； 负载：最大可承受100kg； 内容及尺寸：直径不小于52cm球一个；颜色：蓝色、红色、黄色不等。 | 4 | 个 |
| 12 | 充气玩具-触觉球 | 学生用来进行触觉训练，同时可以进行传递本体觉训练； 材质：塑料；内容及尺寸：不小于直径30×L60cm。 | 4 | 个 |
| 13 | 制度挂图 | 心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。 内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥440*570mm。（办公接待室管理制度，个体辅导室管理制度，情绪疏导室管理制度，沙盘游戏室管理制度，团体活动室管理制度，心理辅导人员工作守则，心理教育室管理制度，音乐放松室管理制度。） | 1 | 幅 |
| 14 | 团体活动辅导箱 | 团体心理活动包1个，尺寸：≥长 500mm*宽 450mm*高 250mm；各类型的活动器材几百件，适合30－50个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling。6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 | 1 | 套 |
| 15 | 师生综合行为分析干预包 | 1、四大类卡片：原理学习卡片4张、常见心理学习卡片25张、学科学习卡片6张、经典案例卡33张 。 2、课程：适合教师、学生与家长的学习。课程均在科学心理技术体系下打造，旨在普及科学心理知识，助力教育教学和家庭教育。（云平台开通使用账号） 2.1学生课堂：内容适合所有学生，旨在在科学心理知识体系下，从情绪、认知、行为等角度入手，让学生的行为更加地积极进行学习、人际交往与生活，促进心理发展，预防心理问题，成为一个情绪好、知识好、性格好的三好学生。 2.2幸福教师课堂：围绕教师自身、教育教学、学生成长相关主题，打造多个心理教育讲座，目的是助力教师可以更好地看清自己和学生的心理结构，看清问题背后的心理机制，科学高效地解决相关问题，成就幸福教师。 2.3智慧家长课堂：围绕家长自己与成孩子成长，以问题为核心，打造系列科普课程。让家长学习科学的心育观，降低焦虑，助力家庭教育。课程通俗易懂，每个课程结合心理知识，从问题形成原因，家长如何做进行科学进行设计。 3、专业心理书籍四本（包括考试焦虑、厌学、偏科等优秀性格塑造、家庭教育等发现与辅导思路，采用案例与理论相结合的方式，呈现完整的发现与辅导过程，手把手教您做咨询）。 4、便携式手拎箱，携带方便，箱子尺寸：≥400mm（长）*300mm（宽）*130mm（高）。 | 1 | 套 |
| 16 | 交流辅具-卡片式电子沟通板 | 适用人群：用于儿童自闭症人群、智力障碍人群、发育迟缓人群等语言沟通交流障碍的功能障碍者。 1.录音：用户可自选卡片进行录音，所录声音不随电池用尽或关机而消失。再次录音会覆盖该位置原有储存，本机储存芯片总录音时长为不少于16分钟。（4层页面设计） 2.模式：共分为四种模式，模式一：12键模式，模式二：4键模式，模式三：2键模式，模式四：1键模式。 3.沟通卡：配置不少于50张沟通卡片，插入卡片即可使用。 4．页面所在层设置：根据不同学生的需求我们可以设置录音和放音的所在层，页面上指示灯1/2/3/4分别对应4层页面。 5.沟通图库：配置沟通图库优盘，专业的图库数量不少于2000份，便于老师制作个性化的沟通卡。 6.特殊开关模式：本机可使用3.5mm标准插头的特殊开关，按压特殊开关进行沟通，为肢体不便人士提供便利。 7.巡检成句模式：插好特殊开关，按特殊按钮，进入巡检成句模式，本机开始顺序播报， 播报过程中，根据听到的想要表达的声音播报按压特殊开关，全部播报完毕后，本机按照使用者所选（特殊按钮选择位置顺序）组成整句，再次播报。 8.本沟通板可外接耳机或功放，以适用不同障碍人士要求使用。 配置：沟通板一台：沟通板面不小于9.6英寸；沟通卡不少于50张；特殊开关一台。 | 1 | 套 |
| 17 | 团队协力板/4人 | 用于学生下肢平衡以及身体协调能力训练，同时可进行团队训练，锻炼团体的凝聚力等；环保塑料：39.5x12.5x2.5cm±3% | 2 | 套 |
| 18 | 阳光隧道组合 | 布料采用加密涤塔夫+网布，钢丝从两层涤塔夫中间穿过，加厚设计，不用担心宝宝会被钢丝割到，充分锻炼孩子的攀爬能力。天窗的设计，让老师们能看清幼儿情况。该产品能够有效的刺激前庭平衡感。适合于动作不协调，注意力不集中，平衡感差，容易跌倒的儿童。；钢丝+涤纶布；48*72cm±3%（6通） | 2 | 套 |
| 19 | 过河石 | 过河石：材质采用高品质塑料，底部有防滑垫，不少于大小组合共11件，38*22cm±3%的2件，34*14cm±3%的2件，32*5cm±3%的3件，2*21cm±3%的4件。 | 2 | 套 |
| 20 | 平衡触觉板 | 由塑料横杆组成的步道，不少于8片曲线+8片直线,不少于4个墩。触觉板组合的步数.触点提供神经刺激讯号.加强儿童触觉学习,亦可与组合系列配合,做平衡动作训练。 产品规格/cm：49长*13.5宽*8高±3%。 | 2 | 套 |
| 21 | 心理文化墙装饰画系列五 | 心理文化墙装饰画系列五： 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：六边形 3、每幅规格尺寸：590*520mm。 | 1 | 套 |
| 22 | 心理文化墙装饰画系列六 | 心理文化墙装饰画系列六： 1、心理格言5幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 3、每幅规格尺寸：540*540mm。 | 1 | 套 |
| 23 | 制度挂图 | 心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。 内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；风格: 工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥440*570mm。（办公接待室管理制度，个体辅导室管理制度，情绪疏导室管理制度，沙盘游戏室管理制度，团体活动室管理制度，心理辅导人员工作守则，心理教育室管理制度，音乐放松室管理制度。） | 1 | 幅 |
| 24 | 墙面软包 | 底板为9mm欧松板，使用25mm优质高回弹海绵，表面覆环保皮革，防撞耐污。 | 60 | 平方 |
| 舞蹈教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电子钢琴 | 音色: 1510种(含59种民族音色+10 组打击乐器）。 节奏：230种世界风格节奏。 键盘：88琴键击弦机弦棰结构动态触键感应重锤力度键盘； 示范曲：325首(乐曲+示范曲)，含25首布格缪勒进阶曲。 教学功能：325首教学曲，音乐会魔法，左右手跟踪演奏教学。 复音数：192（立体声）； 单键预置：OTS功能，920个单键预设，音乐大师预置系统。 八度：3个八度，-1，0， 1； 移调：25档位，（0，-/+12）；可移调调律曲线可调音。 效果功能：定量，127级震音、64级混响、64级合唱； 节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，6种不同类型拍号。 节拍速度：5-400 调音：-99-+99 可调。 明亮度调节：0-127 可调。 存储设置：4组存储记忆设置键，16个库，4*16=64个记忆。 音源：法国DREAM技术音源，德国著名大三角钢琴音色采样，6层512M动态波表，弦列泛音共振模拟音源技术。 自动关机：在没有任何操作下，30分钟自动关机； 触键力度：5种标准钢琴力度曲线，开机默认、轻、标准、重、力度开/关，触感灵敏度调节； 伴奏控制：自动和弦开关，同步启动，开始停止，A/插入1，B/插入2，前奏/尾奏。 录音功能: 16轨录音，可录制旋律轨和伴奏轨，录音、回放，单曲35,000音符；MIDI 计算机状态录音支持 64 轨 16 通道、MIDI 0&amp;1 格式文件存储。 音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；四种演奏模式，包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。 双音色：即叠加音色，钢琴演奏带弦乐背景音色，用户编辑多重组合叠加音色。 键盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、联弹、重奏、合奏演奏模式。 音量控制：主音量，伴奏音量，音量调节控制，夜间弹奏免打扰耳机接口； 踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、选择延音踏板、延音踏板功能； USB接口：USB MIDI计算机接口，可实现无限量歌曲录音存储，支持64轨16通道MIDI录音、支持MIDI 0&amp;1格式文件，GM国际标准，可实现操作系统扩展和升级； 接口：踏板接口*1，电源接口*1，耳机插孔*1，立体声线路输出*1。 踏板功能：弱音踏板，选择延音踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能； 外壳特征：简约立式，木质外壳结构，黑玫PVC，滑动键盖，铝合金拉手，键侧木操控面板，带LED显示屏幕； 音响系统：立体声双喇叭音响系统，扬声器5″*2。 功放：35W ×2 电源: DC 12V 2000mA 尺寸：1372*420*790（mm，长 * 宽 * 高） 重量：39kg | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂音响系统 | 壁挂音响（4个）：三单元两分频KTV音箱，额定功率（RMS）：200W，峰值功率（RMS）：430W，灵敏度（1m/1W）：90dB，频率响应（-3dB）：45Hz-20KHz，额定阻抗：8Ω，平均声压级（1m）:105dB，最大声压级（1m）:121dB，输入方式：接线柱，尺寸：330×510×330mm，净重：11kg，双高音双60磁,低音51芯双130磁, 全喷漆，高密度中纤板；功放：输入有平衡、非平衡两种方式,立体声/单声道/桥接三种不同工作模式。功率管直贴散热器,大功率自动调节双速风扇有效降低机内温度,提高系统可靠性所提供的综合保护措施包括电源开/关静音、DC检测、热保护、电流/限制和衰器保护罩，额定功率（8Ω）：450W×2，额定功率（4Ω）：700W×2，桥接功率（8Ω）：1200W，频率响应：20Hz-20KHz，电压增益：36dB，谐波失真率：<0.02%，上升速率：35V/ms，电力消耗8W额定功率：1000W，增益控制：2 front panel 41 step potentiometers，保护线路：Temperature，DC，shirt，Turn-on/Turn-off，阻尼系数：>，.1Vrms，for rated power 指示灯：LED，散热：变速风速，气流由前到后，机身尺寸：(W*H*D)482×90×430mm，机身重量：16Kg，调音台：通道3段均衡 ，1组辅助发送，1组立体声返回，1组立体声输出，16DSP效果器，双九段主控均衡，60MM高精度对数式衰减推子，USB独立播放通道，48V幻象电源，重量:4.8kg 规格尺寸MM（HxWxL）：407x390x95MM；电源时序器：功能说明：1U机箱，带电压显示。按顺序开启或关闭8路受控设备的电源。每通道可以单独受控。电压适应范围 交流245V—90V, 50Hz，可外接线控。，FSP-801电源时序器操作说明：1、面板K10接通后，从CH1、CH2、CH3、CH4、CH5、CH6、CH7、CH8时序的打开，间隔时间是1.5秒。2、面板K10关闭后，从CH8、CH7、CH6、CH5、CH4、CH3、CH2、CH1时序的关闭，间隔时间是1.5秒。配备一米机柜，辅材符合国标要求。 | 1 | 套 |
| 3 | 衣鞋柜 | 规格：1200*960mm，1.板材:优质钢板、隔板、外板、隔板、侧板,其厚度≥0.8mm，单层隔板，隔板固定，每块隔板均匀载重80kg不变形，最大挠度2mm。2.门锁要求：3开门，安装3把锁，配6把钥匙。3.柜面外观：柜面采用环保型粉末静电喷塑，塑粉，附着力强，环保无污染。各组合件壁表面光滑、平整、没有尖角、凸凹面，色泽一致，无流挂起粒、露底剥落，漆面均匀光亮，无划痕。4.颜色为亚光灰白,里外一致。5.制造公差：长度、宽度、高度偏差均在±1mm.侧面板与中腰板的对缝处间隙应小于2mm。 | 10 | 个 |
| 4 | 压腿砖 | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：23*15*7cm。 | 60 | 块 |
| 5 | 舞蹈垫 | 尺寸：180*80cm，高密度NBR材质，厚度：1cm。 | 40 | 块 |
| 6 | 舞蹈练功球 | 直径：55cm，加厚防爆 | 40 | 个 |
| 7 | 舞蹈拉力带 | 天然乳胶 1500MM*150MM*0.35MM | 40 | 条 |
| 书法室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师书法桌 | 1600×600×750，马鞍桌，榫卯结构，榆木材质，环保油漆，仿古造型 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 42×48×45cm,靠背1000㎜，榆木材质，榫卯结构 | 1 | 把 |
| 3 | 学生书法桌 | 1、120cm长×60cm宽×75cm高，双人坐 2、桌面边框厚度≥3.5公分。 3、采用南榆木制作，樵卯结构。 4、桌脚尺寸≥4*5公分。 5、油漆采用家具专用环保漆，采用2底3面工艺喷漆。 | 25 | 张 |
| 4 | 书法凳 | 30×40×42cm，榫卯结构，榆木材质。 | 50 | 把 |
| 5 | 书橱 | 仿古,110*45*180cm,老榆木，用于存放书法用具和作品，书画资料等。 | 个 | 4 |
| 6 | 国画和书法工具 | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、墨汁1瓶≥100ml，中空吹塑定位包装箱。 | 1 | 套 |
| 7 | 挂图 | 书法教学挂图≥40幅，正式国家出版社出版，配使用图册 | 1 | 套 |
| 8 | 国画工具 | 毛笔6支(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)，毛毡1块,笔洗1件,笔架1件，100ml墨汁1瓶,中国画颜料12色,四尺生宣纸3张,熟宣3张,调色盘1件,镇尺1对 | 48 | 套 |

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3．偏离表

4. 法定代表人授权书

5．投标人相关承诺

6．分项价格表格

7．投标人承诺

8．中小企业声明函

9．投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10．残疾人福利性单位声明函

11. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

1. 投标函

致： 贾汪区政府采购中心

根据潘安湖小学实验室采购项目[项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010]招标文件，                (姓名)代表我方              （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由贾汪区政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 贾汪区政府采购中心有权将我单位本项目的《开标一览表》予以公示，公示的方式由贾汪区政府采购中心确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：潘安湖小学实验室采购项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

3．偏离表

项目名称：潘安湖小学实验室采购项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

4. 法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（          ）项目（项目编号：                 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

5.投标人相关承诺

项目名称：潘安湖小学实验室采购项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

6. 分项价格表格

项目名称：潘安湖小学实验室采购项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010

我单位承诺法定程序：

格式自拟

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

7.投标人承诺

项目名称：潘安湖小学实验室采购项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010

致： 徐州市贾汪区教育局

我单位作为                 （项目编号：项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010）的投标人在此作出如下承诺：

1. 徐州市贾汪区徐州市贾汪区教育局有权将我单位的投标文件（项目编号：项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010）的所有内容对社会公布，公布的方式、形式和范围由徐州市贾汪区教育局决定。

2. 徐州市贾汪区徐州市贾汪区教育局有权对我单位的投标文件（项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010）的所有内容进行核实，徐州市贾汪区徐州市贾汪区教育局核实的方式包括但不限于：

（1）查阅财务资料；

（2）询问当事人或者有关人员；

（3）查询、复制有关的台帐、单据、凭证、文件及其他资料，核对有关的技术资料；

（4）在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，可以先行登记保存，投标人保证不转移、隐匿或者销毁证据；

（5）委派第三方进行审计。

我单位保证将积极予以配合，不以任何借口推诿。

如查实我单位投标文件弄虚作假，我单位将承担一切法律责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

8.中小企业声明函

项目名称：潘安湖小学实验室采购项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（                 ）项目（项目编号：                 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

10. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：潘安湖小学实验室采购项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：潘安湖小学实验室采购项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2024-0010

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：            编号：                 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

一、投标人具有（复印件附后）

二、经营范围为：

。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日