招标文件

项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008

项目名称：丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目

采 购 人：丰县公安局

采购代理机构：江苏翔瑞招投标代理有限公司

二〇二四年十月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

- 第一章  投标邀请

江苏翔瑞招投标代理有限公司对丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目

(二)项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008

二、对投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；同时明确相关事项如下：

1、此项目为非专门面向中小微企业采购的项目。

2、本项目不接受联合体参与采购活动。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年11月12日北京时间09:30

（二）开标时间：2024年11月12日北京时间09:30

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：丰县公安局

（二）地址：丰县经济开发区南苑路28号

（三）联系方式：赵奇超

（四）采购项目联系人：赵奇超  联系电话：18361556808

六、采购代理机构

（一）名称：江苏翔瑞招投标代理有限公司

（二）地址：江苏徐州市鼓楼区下淀路1号

（三）联系方式：13685109620

（四）采购项目联系人：程柱  联系电话：13685109620

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，项目概况及总体要求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4. 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

电子投标文件要求

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人在规定时间内使用 CA 证书进行网上解密。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（十九）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

（二十）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十一）本项目不允许分包。

（二十二）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十三）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十四）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十五）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十六）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十七）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十八）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（二十九）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十一）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十二）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十三）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十四）供应商应对投标文件的合法性、真实性负责，采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十五）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十六）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十七）履约保证金：无。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（三十九）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：丰县公安局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏翔瑞招投标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；同时明确相关事项如下： 一、此项目为非专门面向中小微企业采购的项目。 二、本项目不接受联合体参与采购活动。 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 四、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 五、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| （十） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二) | 投标文件应由下列部分构成：（以电子采购文件提供的格式和要求为准，上传的所有扫描件，均为原件的彩色扫描件，扫描件必须内容清晰可见，如无法辨识不予认可。） 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章,政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权委托书》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 二、资格条件（必须提供证明材料原件扫描件，否则投标无效） 1、投标人合法有效的营业执照（原件扫描件）； 2、财务状况： 财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2023年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件；格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.所投产品技术规格及相关证明材料（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.项目实施方案要求招标文件第四章《评分标准》及第六章《采购需求》）； 3.接入方案（要求招标文件第四章《评分标准》及第六章《采购需求》）； 4.培训方案（要求招标文件第四章《评分标准》）； 5.售后服务方案（要求招标文件第四章《评分标准》及第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 1.产品认证体系（要求招标文件第四章《评分标准》）； 2.投标人业绩（要求招标文件第四章《评分标准》）； 3.人员实力（要求招标文件第四章《评分标准》）； 4.所报产品为“环境标志产品”（要求招标文件第四章《评分标准》）； 5.所报产品为“节能产品”（要求招标文件第四章《评分标准》）； 6.投标人认为需要提供的其他资料等。 （三）价格折扣文件格式：无。 本项目为非专门面向中小微企业的项目，提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，格式见招标文《投标文件相关格式》）（非必须提供）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小微企业，应当同时符合以下条件： 1.符合中小企业划分标准； 2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 (2020)46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 3.投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 4.投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)1 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)2 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目不接受超过700万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用，运输安装过程中产生的问题自行协调，采购人不再支付报价以外的任何费用。报价包括但不限于产品价、安装、调试、运维、税金、运费、投标人的利润等全部费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| (十八) | 一、投标文件提交时间：2024年11月12日北京时间09:30前。 二、投标文件接收截止时间：2024年11月12日北京时间09:30。 三、投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| (十九) | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十四) | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年11月12日09:30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 3.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十六) | 采用综合评分法。 |
| (三十二) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按实施方案得分顺序排列。 |
|  | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 六 | 政府采购合同 |
| (三十五) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十九） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 质疑接收人：程柱;联系电话：13685109620； 地址：徐州市鼓楼区下淀路1号 |
| 七 | 其他 |
| （四十） | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件） |
| （四十一） | 本项目应执行的政府采购政策： ①本项目属于非专门面向中小微企业采购的项目。 ②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。 ③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册” ④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。 ⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.账户信息：

账户名：江苏翔瑞招投标代理有限公司

开户银行：江苏银行徐州金山桥支行

账    号：60020188000158566

行号：313303000030

- 评标标准

| 评审内容 |  | 评分标准 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 投标报价 | 所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 投标人所投产品为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”×（100%-10%） | 30 |
| 商务部分（21分） | 供应商评价(13分） | 1、投标人提供有效期内的ISO90001质量管理体系认证（体系覆盖范围需包括电子与智能化工程专业承包或建筑智能化工程施工）、ISO14001环境管理体系认证（体系覆盖范围需包括电子与智能化工程专业承包或建筑智能化工程设计与施工）、ISO45001职业健康安全管理体系认证（体系覆盖范围需包括电子与智能化工程专业承包或建筑智能化工程设计与施工）原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，每提供一个得1分，否则不得分。本项最高得3分。 2、投标人提供有效期内的运行维护ITSS二级及以上得2分，提供证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、投标人具备GB/T27922五星级售后服务认证证书得2分，提供证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 4、投标人具备信息系统建设和服务能力三级及以上得2分，提供证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 5、投标人具备投标人CMMI能力成熟度模型集成满足三级或三级以上得2分，提供证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 6、投标人具备CCRC信息系统安全集成服务资质三级及以上证书得2分，提供证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 15 |
|  | 业绩（2分） | 2021年1月1日以来至投标截止日期止，投标人实施项目的业绩，每项得1分，满分2分。（投标文件中提供中标通知书及合同原件扫描件并加盖投标人单位公章） |  |
|  | 人员评价 （6分） | 1、拟派项目经理1名，自有员工，同时具备高级工程师(电子信息工程专业)、CISP注册信息安全工程师、机电工程专业壹级建造师证书、低压电工作业证书的得2分，少一项扣1分，扣完为止。 2、拟派技术负责人1名，自有员工，同时具备信息系统项目管理师证书、高级工程师(建筑智能化专业)、通信与电工程专业壹级建造师证书、信息安全保障人员CISAW证书(认证方向：安全集成（专业级）的得 2分，少一项扣1分，扣完为止。 3、拟派的售后负责人1名，自有员工，同时具备ITSS-IT 服务工程师证书、中级及以上工程师证书、机电工程专业贰级及以上建造师证书的得2分，少一项扣1分，扣完为止。 注:(提供相关证书复印件加盖供应商单位公章及供应商为其缴纳的近6个月的社保证明材料，未提供的不得分) | 6 |
| 技术部分（49分) | 所投产品技术规格及相关证明材料（25分） | 带“★”的参数为必要响应指标，存在负偏离的扣5分。带“▲”的参数为重要响应指标，每有一项存在负偏离的扣1分，扣完为止。无“★、▲”的参数为一般性指标，每有一项存在负偏离的扣0.5分，扣完为止。（招标文件技术参数中要求的证明材料，并在技术偏离表中详细标明所在投标文件中的页码位置，未提供证明资料的，评标时不予认可。） 注：所提供的证明材料需加盖产品制造商公章或投标专用章，否则视为未提供。 | 25 |
|  | 项目实施方案（8分） | 对投标文件中的《项目实施方案》的送货方式、安装计划、调试方案、验收方案的针对性、内容完整性进行评价： 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 内容完整性（3分）：内容完整得3分；内容较完整得2分；内容不完整得1分。 本项最高得8分，未提供的不得分。 | 8 |
|  | 接入方案（8分） | 提供本项目实施的硬件、软件系统与丰县公安现有大数据资源池、丰县公安局现有视频云存储平台资源池的对接方案。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 内容完整性（3分）：内容完整得2分；内容较完整得1分；内容不完整得1分。 本项最高得8分，未提供的不得分。 | 8 |
|  | 培训方案（4分） | 根据供应商提供的培训方案进行综合评价： 全面具体得4分；较全面具体得3分；不太全面得2分；明显欠缺得1分；不提供不得分； | 4 |
|  | 售后服务方案（4分） | 对投标文件中的售后服务方案的服务承诺、服务方式、维护方案、配件储备情况、故障维修、响应时间的针对性、内容完整性进行评价： 项目质保期三年（低于三年该项不得分），依据提供的免费质保期内的服务方案进行评价。（投标人提供承诺书，加盖公章，否则不得分）。 内容完整、切实可行得4分；内容较完整、较切实可行得3分；内容不完整、可行得2分；内容不完整、可行性欠缺得1分;不提供不得分。 | 4 |
| 总分 |  |  | 100 |

本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目合同

甲方：丰县公安局

乙方：

甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就甲方委托乙方承担丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目服务事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条 合同内容

1.1甲方委托乙方对丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目进行总体策划设计开发、系统集成、售后服务及保障；乙方向甲方出具项目技术方案（见本合同附件），并经甲方认可后进行实施。

1.2项目所应达到的质量要求按项目技术方案执行，无项目技术方案的则按国家现行相关标准执行。

1.3乙方提供本项目所需的硬件设备及相关材料，具体清单见本合同附件。如甲方提供的图纸（如有）与附件清单不符的，以附件清单为准。

1.4项目的履行地点：丰县。

1.5本项目合同金额为（含税价）    元（大写：   ）。

1.6工期：本合同生效且符合进场条件后90个工作日（以最晚时间为准）。因甲方原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方书面确认后，乙方工期可以顺延,顺延的日期与甲方造成乙方不能正常工作的日期相等。

第二条 甲方职责

2.1提供项目所需的工作场地及条件。

2.2乙方提供的设备、材料到达甲方后，双方进行验收。验收合格的，设备、材料交由乙方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的损坏或短缺，由乙方负责修理或补足。

2.3提供项目所需的各种资料、图纸、数据、表格或系统要求。

2.4在项目期间做好必要的项目配合和协调工作。

2.5在方案有变更时应尽早通知乙方，并做好书面记录。因此导致工期迟延的，乙方不承担责任。

2.6本项目中乙方所提供项目技术方案、系统或软件及相关技术等的知识产权属乙方或权利人所有，甲方仅享有使用权，且甲方保证只将其用于本项目。未经乙方书面许可，甲方不得泄露、提供给第三方或用作其他用途。否则，甲方应承担由此引发的一切责任。

第三条 乙方职责

3.1设计并与甲方详细讨论方案，解答甲方对系统的相关咨询。

3.2按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。甲方下达开工令后，乙方需按周上报施工进度，针对甲方提出的问题及时整改。乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥，施工计划和方案需提前报备甲方。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

3.3负责提供本系统集成项目所需的硬件设备及相关材料（详见本合同附件），并提供相应的售后服务。根据项目需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料或设备。由于市场供应情况变化而造成材料或设备变更时，由甲乙双方协商解决。

第四条 项目管理

4.1此项目乙方选派最优秀的项目管理人员进行项目管理，并服从甲方现场管理人员指挥。乙方接到甲方要求后城区1小时内派出现场代表到项目现场，协调项目部署或技术服务问题，以确保项目的进度和质量。

第五条 验收

5.1甲乙双方应在设备（材料）到场后的15个工作日内按照《硬件设备及相关材料清单》中约定的品牌、型号、规格对设备（材料）进行共同验收，验收合格的，甲方签字确认。

5.2乙方提供竣工验收资料后15个工作日内，由甲方根据项目技术方案进行项目验收，无项目技术方案的则按国家现行相关标准验收，项目验收合格的，甲方签字确认。

5.3如乙方提供的设备（材料）存在质量问题或项目验收不合格的，在乙方完成整改或返工后[3]个工作日内，甲方应按上述验收标准及方案进行验收，验收合格的，甲方签字确认。

5.4验收中所需要的资料，乙方应按照甲方的要求进行准备，资料中包含现场施工照片、摄像机照片等信息，并进行胶装存档。

第六条 付款方式

6.1合同费用总额的所有支付由甲方以银行转账付至乙方。甲、乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：

乙方信息如下：

6.2合同生效后，甲方按以下    方式支付费用：

付款方式一：不提交预付款保函的

合同总价的百分之五十(50%)即￥        ，大写：人民币        元整，在双方签订合同后，乙方提供对应金额的发票后30日内，甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥        ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装调试完毕验收合格，乙方提供对应金额的发票后30日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十（50%）即￥        ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，乙方向甲方出具等额预付款保函后30日内，甲办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装调试完毕验收合格，乙方提供对应金额的发票后30日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

6.3根据甲方要求，项目实施过程中如有变更，则凭甲乙双方共同签署的《项目变更签证单》按实结算。

第七条 维护

7.1本项目的设备质量保证按照国家三包要求质保3年，特殊设备以附件质保期为准，质保期自项目验收合格之日起算；系统的质保期自项目验收合格之日起算，在此期间乙方提供免费维护。但对于由于不可抗力，如火灾、水灾、台风、雷击、地震、战争、政府禁令等不能预见、不能完全避免并不能完全克服的客观情况或非乙方原因造成损害的，乙方提供收取材料成本的免人工费用的维护。

7.2质保期满后，乙方提供有偿维护，收取材料、人工费等维保费用。

第八条 违约责任

8.1乙方保证为甲方提供的设备、材料为正规渠道产品，若验收时发现存在质量问题的，乙方负责予以更换或退货；乙方保证项目的质量，若验收不合格的，乙方负责无偿整改或返工。

8.2甲方若逾期不支付乙方合同款，每逾期一周，应向乙方支付合同总额的0.1%作为逾期违约金，不足一周按一周计，违约金累计不超过合同总金额的5%。甲方支付逾期违约金，并不免除其支付合同款的义务。

8.3若因乙方责任影响进度，每延迟一周，乙方按合同总额的0.1%向甲方支付逾期违约金，违约金累计不超过合同总金额的5%；若因不可抗力、甲方原因或第三方原因影响进度，工期相应顺延，乙方不承担责任。逾期超过三个月，甲方有权解除本合同，解除合同并不影响乙方对前述违约金的支付。

8.4甲方不按合同约定履行自己的各项义务导致工期延误的，除乙方工期顺延外，每逾期一天，甲方应按合同总金额的0.1%向乙方支付逾期违约金，违约金累计不超过合同总金额的5%。若导致合同无法履行的，甲方还应赔偿乙方因此而遭受的损失，包括但不限于因甲方违约给乙方造成的停工、窝工等损失及其他因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应付款项的利息等。

8.5任何一方可在违约事项发生后30个工作日内，向对方发出要求索赔的通知，对方在接到索赔通知后10个工作日内给予答复，对方在10个工作日内未予答复，应视为该项索赔已经被接受。

第九条 保密条款

9.1本合同一方(“资料披露方”)对其向本合同另一方(“资料接受方”)按照本合同(或就本合同)所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术 (简称“保密资料”)享有合法所有权。

9.2除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料视为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料部分地或全部地复制或向第三方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。接受方仅得为执行本合同下义务的目的对保密资料进行复制，本合同终止或解除后，接受方必须将保密资料全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保存保密资料，并对保密资料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露、或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

9.3当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

（1）并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

（2）已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

（3）由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的;或法律要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

9.4本合同保密期限为合同生效之日起三年。

9.5本项目施工区为涉密区域，乙方应对施工工人定期进行保密宣传教育并签订保密协议书，在进场施工时要严格服从看守所相关规定。乙方因违反保密义务给甲方造成损失的，应承担相应的法律责任。

第十条 不可抗力

10.1本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

10.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的30日内通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起的90日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行90日以上时，甲方或者乙方均有权利终止本合同，并书面通知对方。

第十一条 适用法律和争议解决

11.1本合同适用中华人民共和国法律。

11.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[ 乙方 ]所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.3诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十二条 合同生效及其他

12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2本合同一式[肆]份，甲乙双方各执[贰]份，具有同等法律效力。

12.3任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容（包括但不限于项目技术方案、业务报价等）。乙方向其关联公司透露的，不在此限。

12.4任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

12.5未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

12.6本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

12.7本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

12.8附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

本合同附件为：

[ 附件：设备清单 ]

甲方：丰县公安局

法定代表人/负责人

或授权代表

日期：

乙方：

法定代表人/负责人

或授权代表：

日期：

第六章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称:丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目

2、项目预算：本项目不接受超过700万元人民币（项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用，施工过程中产生的问题自行协调，采购人不再支付报价以外的任何费用。报价包括但不限于产品价、安装、调试、运维、税金、运费、投标人的利润等全部费用。

3、项目地点：丰县

4、工期：本合同生效且符合进场条件后90个工作日（以最晚时间为准）。

5、项目标段划分：本招标项目共分一个标段。

6、采购内容：

丰县看守所实战平台、视频监控系统、智能医疗系统、远程视频会见系统、智慧餐饮系统、监控室智能信息交互系统、巡视管理系统、移动支付系统、移动警务系统、出入管控系统、谈话教育系统等项目建设及改造工程。

二、项目技术要求

1、基本要求

货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。采购人保证各个兼容平台必须提供端口开放，方便中标人对接平台。

2、采购需求及详细技术参数

| 丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 监所实战平台 | 1 | 项 |  |
| 2 | 视频监控系统 | 1 | 项 |  |
| 3 | 智能医疗系统 | 1 | 项 |  |
| 4 | 远程视频会见（医疗）系统 | 1 | 项 |  |
| 5 | 智慧餐饮系统 | 1 | 项 |  |
| 6 | 监室信息交互终端系统 | 1 | 项 | 含提讯室对讲 |
| 7 | 巡视管理系统 | 1 | 项 |  |
| 8 | 微支付系统 | 1 | 项 |  |
| 9 | 移动警务系统 | 1 | 项 |  |
| 10 | AB门出入管控系统 | 1 | 项 |  |
| 11 | 谈话教育系统 | 1 | 项 | 语音转文字 |
| 12 | 警务公开系统 | 1 | 项 |  |
| 13 | 电脑、打印机 | 1 | 项 |  |
| 14 | 配套升级 | 1 | 项 |  |
| 15 | 智能宣教系统 | 1 | 项 |  |
| 16 | 温湿度钟显示系统 | 1 | 项 |  |
| 17 | 同步录音录像系统 | 1 | 项 |  |
| 18 | 应急报警系统 | 1 | 项 |  |
| 19 | 风场电动门 | 1 | 项 |  |
| 20 | 自助办理系统 | 1 | 项 |  |
| 21 | 能源管理系统 | 1 | 项 |  |
| 22 | 监所一体化信息采集系统 | 1 | 项 |  |

| 丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、 | 监所实战平台 |  |  |  |  |
| 1 | 基础模块 | 平台系统基于B/S架构，模块化设计,系统支持主流操作系统、Web中间件、数据库产品以及其它第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力。平台基于三层或多层分布式结构，前后端分离，能承载集中调度、管理、协调、相互集成、联动、远程操控等功能模块，支持门户功能，实现一次登录，可进行多个子系统的配置管理；平台能兼容多种不同品牌、不同型号的视频设备，控制设备（具体见目录）；可支持视频监控点5000，可管理监室数量大于300间。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 监所基础数据对接开发 | 支持通过RESTfulWebApi、WebServices、视图、镜像库等多种数据对接方式，需提供相关数据接口和数据权限，对接内容为：监所基本信息数据、监室信息数据、在押人员基本信息数据、在押人员照片信息数据、民警信息数据、民警照片数据等。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 一体化整合 | ★根据各地实际情况，可与省市级平台进行一体化整合，为用户提供“一站式”访问入口单点登录。提供统一账号和权限的管理，统一应用的管理，以一个单一的软件系统展示给用户。需提供一体化整合承诺函，中标后签订合同前需进行功能测试，测试不通过中标无效。 | 1 | 套 |  |
| （一） | 安防子系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 监控平台集成 | 1监控平台对接 根据监控平台厂家提供的SDK，对监控平台的常用功能进行封装。主要实现监控平台中的监控视频预览、视频回放、云台控制以及视频播放过程中可以进行截图、录像等功能。 2监控地图 按照监所布局制作电子地图，将所有监控点位进行明确标注。整个监所所有添加的地图以缩略图方式显示，可直接点击进入指定地图，可以在地图上直观查看监控摄像头的位置以及摄像头类型，支持框选或单选方式调用摄像头实时监控，支持实时抓图、录像、全屏显示等功能。 3实时监控 可以通过平台统一设定监控节点目录，不同人员登录具有不同的视频监控图像权限，可以对图像进行单屏、四分屏、九分屏、十六分屏播放，支持不同分屏可打开不同厂家、不同型号的视频监控图像，支持自定义分组，监控点名称关键字查询等功能。 4监控回放 可以通过平台统一设定监控节点目录，不同人员登录具有不同的视频监控图像权限，可以对图像进行单屏、四分屏、九分屏、十六分屏同步回放，支持不同分屏可打开不同厂家、不同型号的视频监控图像，支持自定义分组、多路图像同时间回放、监控点名称关键字查询等功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 应急报警系统集成 | 根据厂家提供的SDK，与应急报警系统进行对接，实时采集应急报警系统触发的报警时间、报警地点、报警类型数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台中。▲可以查询监室报警记录，且可以回放视频及查看监室概况。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告，加盖原厂公章） | 1 | 套 |  |
| 3 | 报告系统集成 | 根据厂家提供的SDK，与报告系统进行对接，实时采集报告系统中的呼叫、报告、侦听时间、地点等数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台中。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 门禁系统集成 | 根据厂家提供的SDK，与门禁系统进行对接，实时采集门禁系统中的人员、时间、地点等数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台中。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 门开系统集成 | 根据厂家提供的SDK，与门开系统进行对接，实时采集门开系统中的开、关门的时间、地点等数据，通过数据标准化转换后上送到安防集成平台。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 平面电子地图制作 | 按照监所提供的布局图或CAD图设计和制作电子地图，通过电子地图可以直观查看监所的布局以及监区、监室等位置。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 安防报警联动展示 | 1报警视频联动 （独立部署在专用电脑上）支持单屏、四分屏、九分屏、十六分屏窗口方式进行视频图像轮流切换联动，当报警发生联动视频时自动抓拍并在右侧显示最近的报警图片，点击图片可自动回放报警发生时的视频录像。支持不同分控室可按不同权限进行显示与联动。 2电子地图联动 （独立部署在专用电脑上）在电子地图上直观显示各报警点位置，支持多图层选择，报警发生时自动切换图层、显示报警点相关位置，报警点以不同报警图像区分正常与报警状态，支持报警时报警点位的动画效果，具有语音播报、文字提醒，可以设置报警时语音播报语速，可以在地图上按类型显示或隐藏设备，支持门禁刷卡弹照片、门开超时提醒等功能，可设置门开超过多长时间未关闭时提醒等功能。支持在电子地图上显示各监控点位位置，支持点击可查看实时监控图像。支持不同分控室可按不同权限进行显示与联动。 3安防报警记录 可根据报警时间段、监室号、报警类型、设备类型查询相关的报警记录，双击可回放报警时相关的视频监控图像，支持多个关联图像同步回放，支持对讲（宝登、安智星、旭飞品牌对讲）录音直接关联回放。 | 1 | 套 | 专用电脑甲供 |
| （二） | 业务子系统对接 |  |  |  |  |
| 1 | 室内智能交互终端子系统集成 | 1、押员信息采集 补充采集在押人员指纹、腕带信息，可采集任意一个或多个手指指纹，对已采集的手指进行标识，可以查看已采集的指纹图片。通过输入监室号或者在押人员姓名检索押员信息采集情况，可通过条件过滤已经采集指纹、已绑定腕带和未采集指纹、未绑腕带人员。采集后的在押人员信息可应用于室内外智能交互终端的监室点名、监室消费、服药确认、查看个人台账等功能模块的身份验证。 2、民警信息采集 可对监所民警信息进行编辑管理，包括基本信息、民警照片、指纹采集、门禁卡绑定等功能，可过滤查询无照片或无指纹民警记录。采集后的民警信息可应用于室内外智能交互终端的两下监室、巡视签到等模块。 3、三固定表编排 可对在押人员床位、值班、值日表进行编排，通过拖放形式进行操作，对床位表、值班表可以实现自动编排，编排完成后可在监室智能终端上同步显示，支持三固定表的在线打印。 （1）铺位表 显示当前监室在押人员以及床位编排情况，自动列出空床位以及未排床位人员，可直接拖动未分配床位人员到空床位，即可完成床位编排，对已安排床位人员可以直接拖放到空床位中直接调整床位，其中风险人员按公安部要求的颜色进行了区分。以周为单位编排本周、下周人员床位，可以实现系统自动分配床位功能。 （2）值班表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值班表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，排班表可以根据管理要求自动安排值班表，不同监室可以设置不同的值班时间段，值班表编配完成后以表格形式显示一周各时间段内值班人员安排情况。 （3）值日表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值日表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，值日表编配完成后以表格形式显示一周值日人员安排情况。 4、管教留言 管教民警可以向监室发布留言信息，在押人员通过监室智能终端随时点击查看留言信息，留言信息以监室为单位，不同监室可发布不同的留言内容，支持对管教留言信息进行增、删、改、信息复制等功能操作。 5、监室通知 民警可以向监室智能终端发送时间消息通知提醒，可以指定向一个或多个监室发送，信息发送后，监室智能终端将闪屏提醒押员及时查看。 6、两下监室统计 可根据时间段统计分析民警两下监室情况的签到记录及统计图，自动过滤无关押人员监室，签到记录包括日期、监室号、时间段（上、下午）、签到情况、签到民警、签到时间等内容，两下监室记录或异常数据可导出到excel。 7、诉求保障 可以通过时间段、关键字等查询在押人员在监室终端发出约见诉求，内容包括监室号、在押人员姓名、诉求保障内容、原因、申请时间等相关信息。 8、值班签到计划 根据管教民警发布的三固定值班时间，配置在押人员双人值班签到计划。可进行增删改查及批量操作，系统根据配置计划自动提醒监室内值班的在押人员，通过监室交互终端进行值班签到确认。 9、值班签到记录 根据指定的签到时间段，自动统计分析在押人员值班签到情况，以图表形式对在押人员值班签到异常占比、异常监室统计、在押人员签到异常统计等进行展示，可以查看具体的未签到人员。 10、监室点名 按监区进行分组，可分别显示每个监区、监室的总人数、外出人数，监室人员全部签到终端可主动上传数据并关闭点名，可发送提交数据通知，监室终端可实时上送已签到押员数据，可刷新显示各监室押员签到信息同时以进度条形式体现，对已完成点名签到的监室以不同颜色区分，对未完成点名监可点击进入查看该监室人员签到情况，可以手动进行人员缺勤原因选择，关闭点名系统可自动等待终端上送数据并自动分析本次点名数据。与监室交互智能终端配套使用，当点名开启时，监室交互智能终端自动切换到点名界面并提醒在押人员进行点名签到。 11、点名统计 根据时间段查询并统计每次的点名结果，包括显示点名时间、本次点名的监室数量、总共要点名的人数、已点人数、未点到的人数等，可查看每次点名详情，详情可按照监区进行分组分别显示每个监区、监室的总人数、外出人数，签到人数并有不同颜色区分已完成监室和未完成监室，可查看每个监室人员签到详情。 12、公示栏 平台可对监室智能交互终端发布各种公示信息，可自定义按多层文件夹方式进行管理，可自行编排与调整内容、字体、颜色、布局，可直接粘贴word的文字内容，发布后在押人员通过监室智能交互终端可以进行查看。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 室外智能交互终端子系统集成 | 1、基础信息 平台可维护监室、在押人员、民警基本信息，可采集在押人员和民警的指纹、人脸、卡号等数据，数据通过接口方式与室外智能交互终端子系统进行共享，可应用在民警登录验证、人员信息调看、在监天数、超期羁押等功能模块。 2、违规查询 民警发现违规情况后，平台可发布违规信息并同步展示在室外智能交互终端。违规信息可选择是否监室集体违规，可根据违规人员、违规时间、违规动态、处理情况，支持对违规情况进行查询、统计、导出，支持调用监控回放查看违规详情。 3、三固定表编排 可对在押人员床位、值班、值日表进行编排，可通过拖放形式进行操作，对床位表、值班表可以实现自动编排，编排完成后可在监室智能终端上同步显示，支持三固定表的在线打印。 （1）铺位表 显示当前监室在押人员以及床位编排情况，自动列出空床位以及未排床位人员，可直接拖动未分配床位人员到空床位，即可完成床位编排，对已安排床位人员可以直接拖放到空床位中直接调整床位，其中风险人员按公安部要求的颜色进行了区分。以周为单位编排本周、下周人员床位，可以实现系统自动分配床位功能。 （2）值班表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值班表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，排班表可以根据管理要求自动安排值班表，不同监室可以设置不同的值班时间段，值班表编配完成后以表格形式显示一周各时间段内值班人员安排情况。 （3）值日表 平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值日表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，值日表编配完成后以表格形式显示一周值日人员安排情况。 4、当前病员 针对生病的在押人员，医生可填写所内就医信息，就医信息将同步展示在押员所在监室的室外智能终端。所内就医信息可填写押员的生命体征、主诉、诊断情况，治疗起止时间，用药名称，服药次数等，可查询统计就医记录，用药详情，服药情况。 5、预警信息 平台支持收押、管教、巡控、所领导实时发布预警信息，并同步展示到室外智能交互终端，提醒各岗位民警注意相关情况。预警信息可设置有效时间，超过时间后系统自动失效，可根据监室号、有效时间、预警状态对信息进行检索，可对预警信息进行增、删、改操作。 6、巡视签到 平台支持设置指定室外智能交互终端为巡视点，巡视民警通过指纹、人脸、刷卡签到后，数据及时推送到平台。 7、监控查看 支持接入主流监控厂家（大华、海康等）监控，平台具有配置监室绑定监控点位功能，配置后室外智能交互终端可查看当前监室的实时监控信息，也可选择时间段回放监控。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 巡视管理子系统集成 | 1、巡视提醒 平台支持配置多个巡视组，支持不同巡视组配置不同的巡视时间段和巡视时间间隔，支持提醒时间。巡视提醒按照巡视点位定时提醒民警进行巡视，巡视完成后，各巡视点分别自动进行倒计时,展示巡视点需要再次巡视的时间，同时展示本次巡视点签到的民警姓名、巡视时间、巡视时长、是否超时情况，支持查询、统计、导出巡视记录的功能。 2、巡视记录 平台可根据指定时间段、巡视地点、巡视民警、巡视结果查询相关的巡视记录，可显示每次巡视点位、巡视民警以及是否超时情况，支持导出巡视记录到EXCEL，支持关联相关监控视频。 3、巡视统计 平台可根据时间段、巡视民警对巡视记录进行查询统计，统计结果以图表方式进行展示，包括巡视结果统计图（含完成、超时）、每个小组的巡视次数统计图以及每个小组巡视超时情况统计图，统计图可自动关联相关的巡视记录，通过不同颜色区分巡视结果是否超时。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 防误放人子系统集成 | 1、信息数据集成 平台可提供在押人员和民警的腕带、指纹、人脸信息给防误放子系统进行识别认证，并可通过平台业务数据（需要数据支撑）判断当前在押人员是否具有通行权限。 2、防误放人记录 平台支持对AB门进出记录根据时间、进出人员类型、姓名等条件进行查询，统计。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 消费集成子系统集成 | 1、账户管理 平台可根据监室号、押员姓名/拼音/身份证号、在押状态、账户状态筛选在押人员账户信息，支持不同账户的状态在记录中显示不同的操作按钮；可查看押员账户详情，包含押员基本信息，账户余额，绑卡信息，账户状态，账户可充金额等，可以根据时间查询账户金额变动记录和变动详情，可对充值记录详情进行打印；可对未开户人员进行开户，对押员账户进行充值，具有充值上限限制功能，可以快速选择办单单位，律师，历史人员作为付款人信息，可手动选择入所套装并进行提示，充值成功可以自动提示打印收款单据；可以跟押员进行发卡绑定；可以对出所人员进行退款。 2、出所退款 平台可根据监室号、押员姓名/拼音/身份证号、在押状态、账户状态筛选在押人员账户信息，可查看押员账户详情，包含押员基本信息，账户余额，账户状态等，可根据时间查询账户金额变动记录和变动详情并进行打印；可以对出所人员进行退款，退款成功可以自动提示打印退款凭证。 3、预约开启 平台可以按照监区划分显示所有监室，可以选择一个或多个监室进行批量开启消费和关闭，消费开启可以实时通知终端进行语音提示，以不同的颜色标记监室消费状态。 4、套装领取 平台可根据监室号、押员姓名/拼音/身份证号、在押状态、账户状态筛选在押人员套装领取信息；可以查看未领取套装人员的基本信息，账户余额，账户状态等，领取选择的套装后，自动进行挂账状态，系统将在账户充值时自动扣除挂账套装费用。 5、商品发货 平台可按照树形结构显示预约商品的押员信息，可以自动检测押员的在所状态和账户余额情况并显示出所人员，余额不足醒目提示，可以选择监所，监区，监室，押员查看商品预约统计信息和商品预定明细，可以选择一个或多个押员进行预定信息删除，发货支持选择多个商品进行批量操作，发货后系统可以自动进行扣款，可以根据监所，监区，监室，个人进行发货清单打印，可以查看历史发货记录，可以打开记录详情包含预定人员信息，商品信息。 6、商品管理 1）商品管理 平台可按照商品类型，商品名称筛选商品信息，具有商品和商品类型的增删改功能，可以选择一个或多个商品进行上下架，可打印商品库存。 2）库存管理 平台可根据出、入库类型，出库，时间段，商品名称/品牌，变动类型筛选商品库存信息，可进行商品登记入库、出库，根据选择商品可自动加载库存。 3）套装管理 平台可根据套装名称筛选套装信息，具有套装的增删改功能，支持设置套装的使用周期以及对应的商品信息。 7、消费记录 1)流水记录 平台可通过充值记录，退款记录，退错记录，时间段，押员姓名，操作人筛选充值，退款，退错记录，系统可自动计算查询结果的总金额，具有查询结果导出Excel，打印，统计功能，并可显示大写金额。 2)收支统计 平台可根据指定时间段统计上期押员账户总余额，本期充值总额，消费总额，退款总额以及本期账户总余额等，统计结果按照收、支分成两部分，可分别进行收、支统计，可统计结果进行打印。 3)销售明细 平台可根据监区，监室，时间，批次号，押员姓名，操作人查询商品销售明细，可自动统计已查明细销售总额，查询结果可导出Excel。 4)销售统计 平台可根据日期段，商品名称，操作人查询统计商品销售数量，商品金额，可查看商品的销售明细，可自动统计已筛选商品销售的总金额，可将查询统计结果导出Excel或进行打印。 5)个人明细 平台可根据时间段、指定押员、金额变动类型查询账户的金额变动明细记录，支持查询结果导出Excel或进行打印的功能。 6)个人统计 平台可根据监室号、时间段查询统计每个押员账户上期余额，充值总额，消费总额，出所退款总额，本期余额等,支持查询结果导出Excel或进行打印的功能。 7)每日统计 平台可根据时间段查询统计每天充值总额、退款总额、消费总额。 8、消费审核 押员在监室终端预约商品后，相关的预约信息将提交到监室对应的管教进行审核，管教可查看监区监室以及个人的统计信息，可一键审核通过，也可对监室在押人员的预约记录进行编辑和删，除限制其购买。 9、押员账户 平台可统计在押人员账户状态、账户余额情况、账户金额变动情况，可对每个在押人员当月消费最高额度进行限制。 10、消费限额 ▲可以设置账户充值限额，当充值超出限额时可以给出提示，不允许进行充值。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告，加盖原厂公章） 11、余额提醒 ▲可以设置余额不足提醒。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告，加盖原厂公章） | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能宣教子系统集成 | 可根据监室的日常表现情况，如：违规情况、值班签到情况、点名情况来评定监室等级，从而控制监室播放电视。 | 1 | 套 |  |
| （三） | 在押人员量化考核模块 |  |  |  |  |
| 1 | 考核录入 | 监室管教、巡控、提讯会见等岗位民警负责对在押人员日常考核内容录入 | 1 | 套 |  |
| 2 | 考核查询 | 对在押人员羁押期间的考核情况进行记录，可根据时间段、监室号和在押人员进行查询 | 1 | 套 |  |
| 3 | 领导审核 | 所领导对民警提交的在押人员考核结果进行审核 | 1 | 套 |  |
| 4 | 考核公示 | 考核结果在监室智能交互终端进行公示，公示期1天 | 1 | 套 |  |
| 5 | 考核排名 | 按照量化考核结果可进行监室考核分数排名和在押人员考核分数排名 | 1 | 套 |  |
| 6 | 所委会记录 | 对所务会讨论的内容进行记录，所务会可根据讨论结果提出量刑评鉴建议 | 1 | 套 |  |
| 7 | 结果应用 | 量化考核结果可在所内应用，也可推送给司法部门进行应用 | 1 | 套 |  |
| （四） | 配套硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧监管平台网关 | 基本参数： 1)软硬一体化设备，具备较强的扩展能力，支持集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容。单台允许接入链接数：5000; 2)集成1Gb双口RJ45网络；支持电源冗余设计；支持数据冗余备份；可以满足高并发、高可用、高稳定和高安全等性能要求； 3)支持穿越网闸或安全接入边界； 4)提供统一接入接口和转发服务，能无缝接入“智慧监管平台”,支撑各种显示、控制、查询和下载等服务功能; 5）电源性能：功率（W）支持单/双电550W/800W/1300W 6）主机尺寸：446mm宽*87.5mm高*805深（mm） 7）工作温度：室内常温 8）重量：26.8kg | 2 | 台 |  |
| （五） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 二、 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| （一） | 前端 |  |  |  |  |
| 1 | 超广角监舍半球系列摄像机 | 最大分辨率可达2560×1920，支持实时输出; 支持图像远端放大，支持灵活的图像矫正; 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持1路Linein输入，1路Lineout输出; 1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失; Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265、Smart264编码; 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置; 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求; 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控; 采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离最远可达20m; 支持10M/100M自适应网口，支持CVBS输出; 支持最大256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储; 支持IP67防护，支持IK10防暴; 调整角度：支持两轴调节，水平：0°~355°，垂直：0°~45°; 传感器类型：1/2.8"ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON） 黑白：0.001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 宽动态：120dB 调节角度：支持2轴调节，水平：0~355°，垂直：0~45° 焦距&视场角：鱼眼模式下：水平视场角：161°，垂直视场角：130.4° 畸变校正等级1：水平视场角：115°，垂直视场角：96°，对角视场角：125.8° 畸变校正等级2：水平视场角：115.8°，垂直视场角：98°，对角视场角：126.6° 畸变校正等级3：水平视场角：114°，垂直视场角：97.8°，对角视场角：124.4° 补光灯类型：红外灯 补光距离：普通监控：最远可达20m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850nm 最大图像尺寸：2560×1920 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 视频输出：1Vp-p复合输出（75Ω/CVBS） 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 音频：1路输入（Linein），1路输出（Lineout），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，湿接点，支持0V~12V范围电位 1路输出，湿接点，支持最大DC12V，30mA RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12V，200mA，拾音器供电使用 产品尺寸：Ø121.5×97.6mm 包装尺寸：150×150×141mm 设备重量：880g 带包装重量：1290g 启动和工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 在线升级：支持 电流及功耗：DC：12V，0.87A，最大功耗：10.5W PoE：802.3af，36V~57V，0.32A~0.2A，最大功耗：11.5W 供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护功能 PoE：802.3af，Type1，Class3 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35cm 防护：IP67;IK10 | 72 | 台 |  |
| 2 | 高清网络球机 | 1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米 2、内置GPU芯片 3、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能 4、设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备50m处的人体轮廓 5、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 6、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 8、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 | 36 | 台 | 监室中间 |
| 3 | 星光网络半球摄像机 | 400万1/3"CMOSICR星光级半球型网络摄像机 支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，场景变更侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，徘徊侦测，快速移动侦测 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），黑白：0LuxwithIR 宽动态:120dB 调节角度:水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角:4mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°（2.8mm，6mm，8mm可选） 补光灯类型:红外灯 补光距离:最远可达30m 最大图像尺寸:2688×1520（默认2560×1440） 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 SD卡扩展:内置MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB 音频:1个内置麦克风；1路输入（Linein），1路输出（Lineout） 报警:1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA） 复位:支持 产品尺寸:Ø121×92mm 包装尺寸:150×150×141mm 设备重量:550g 带包装重量:800g 启动和工作温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗:DC：12V，0.5A，最大功耗：5W 供电方式:DC：12V±25% 电源接口类型:Ø5.5mm圆口 防护:IP66，IK10 | 188 | 台 |  |
| 4 | 网络红外枪式摄像机 | 400万1/3"CMOS红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 宽动态:120dB 焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 补光距离:最远可达30m 防补光过曝:支持 红外波长范围:850nm 补光灯类型:红外灯 最大图像尺寸:2688×1520（默认2560×1440） 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频:1个内置麦克风 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 启动和工作温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式:DC：12V±25%，支持防反接保护 电流及功耗:DC：12V，0.41A，最大功耗：5W 电源接口类型:Ø5.5mm圆口 产品尺寸:186.6×92.7×87.6mm 包装尺寸:235×120×125mm 设备重量:460g 带包装重量:650g 防护:IP66 | 121 | 台 |  |
| 5 | 全彩全景枪球智能一体机 | 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪; 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪; 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图; 内置加热玻璃，有效除雾; 全景和细节均支持最大2560×1440@30fps高清画面输出; 全景采用可见光补光30m，同时采用细节高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m; 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求; 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码; 支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置; 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加; 支持SVC自适应编码技术; 支持超低照度，【全景】彩色：0.0005Lux@（F1.0,AGCON），0LuxwithLight；【细节】彩色：0.005Lux@（F1.6，AGCON)，黑白：0.001Lux@（F1.6，AGCON)，0LuxwithIR; 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态; 支持欠压检测; 支持多播功能; 支持OSD颜色自选; 支持无插件Mac下的Safari浏览器的需求; 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石; 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能; 支持定时抓图与事件抓图功能; IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准; 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256GBmicroSD卡存储; 传感器类型：【全景】1/1.8＂progressivescanCMOS,【细节】1/2.8"progressivescanCMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005Lux@（F1.0,AGCON），0LuxwithLight；【细节】彩色：0.005Lux@（F1.6，AGCON)，黑白：0.001Lux@（F1.6，AGCON)，0LuxwithIR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：【全景】4mm；【细节】4.8mm~110mm，23倍光学变倍 视场角：【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7° 【细节】水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 白光照射距离：【全景】30m 红外照射距离：【细节】150m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 60Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 【细节】 50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 60Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256GB） 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 使用环境说明：1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求； 供电方式：DC36V±25% 设备功耗：最大功耗：60W 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220×373.3mm 重量：6kg 防护：抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;IP66 | 8 | 台 |  |
| 6 | 球型鹰眼 | 2400万270°球型鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出270°大场景拼接画面; 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头; 适用于城市高点、机场车站、城管市政、企业园区、景区、校园等; 细节支持人脸抓拍、Smart事件；更好助力平安城市公共安全管理; 全景摄像机; 6个1/1.8＂4MPProgressiveScanCMOS，最高分辨率及帧率可达8160×2400@30fps; 视场角：水平270°，垂直85°; 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）; 细节摄像机; 1/1.8＂4MPProgressiveScanCMOS，最高分辨率及帧率可达2560×1440@30fps; 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0LuxwithIR; 40倍光学变倍，16倍数字变倍; 水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转）; 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m; 系统参数; 细节支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能; 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心; 支持软件集成的开放式API、ISAPI、海康SDK、第三方管理平台接入、GB/T28181协议、视图库、萤石接入、ISUP、开放型网络视频接口; 光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计; 内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出; 支持GB35114安全加密; ▲支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（以公安部检验报告为准） 传感器类型：【全景】1/1.8＂progressivescanCMOS，【细节】1/1.8＂progressivescanCMOS 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白） 【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0LuxwithIR 宽动态：【全景】不支持，【细节】支持120dB超宽动态 数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6~240mm 视场角：水平视场角：56.6~1.8度（广角~望远） 垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远） 对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远） 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50Hz：25fps（8160×2400，6128×1800，5760×1696，3840×1080） 60Hz：30fps（8160×2400，6128×1800，5760×1696，3840×1080） 【细节】 50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 60Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 供电方式：DC：36V 设备功耗：135Wmax（其中红外灯12Wmax） 工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：支持 尺寸：Ø433.5×430.4mm 重量：18kg 防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 3 | 台 | 武警岗楼2，监区1台 |
| 7 | 人脸抓拍摄像机 | 支持鳞镜补光，夜间成像效果更出色; 采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用; 支持智能资源模式：人脸抓拍、道路监控、Smart事件，多种智能模式可按需切换; Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警; 适用于混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景; 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码; 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入; 图像相关：支持400万像素@25fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求; 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 宽动态：支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控; 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出; 传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色：0.002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight 黑白：0.0002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 宽动态：120dB 焦距&视场角：2.8~4mm：水平视场角：102.2°~65.8°，垂直视场角：55.1°~36.4°，对角视场角：120.2°~76.1° 4~6mm：水平视场角：79°~51.5°，垂直视场角：43.3°~28.7°，对角视场角：92°~59.4° 6~9mm：水平视场角：50.8°~32.9°，垂直视场角：27.6°~18.1°，对角视场角：59.1°~38.1° 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30m，人脸抓拍/识别：最远可达5m 红外：普通监控：最远可达50m，人脸抓拍/识别：最远可达10m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560×1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB 音频：1路输入（Linein），1路输出（Lineout），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，30mA） RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12V，100mA 接口类型：外甩线 产品尺寸：102.3×89×181.5mm 包装尺寸：315×137×141mm 设备重量：750g 带包装重量：1080g 存储温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12V，1.5A，最大功耗：18W PoE：802.3at，42.5V~57V，0.49A~0.36A，最大功耗：20.6W 供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type2，Class4 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：35cm 防护：IP67 | 72 | 台 |  |
| 8 | 电源适配器 | DC12V2A电源适配器 | 453 | 个 |  |
| 9 | 监听器 | 为保障音频监控的效果，需具备数字语音降噪处理技术，并提供相应证明材料 信号处理：ClearSpeech数字语音降噪处理 麦克风：全指向性电容咪头 拾音范围：10-60平方米 音频传输距离：3000米 频率响应：20Hz～20kHz 灵敏度：-46dB 信噪比：75dB(1米40dB音源)30dB(10米40dB音源)1KHzat1Pa 指向特性：全指向性 动态范围：70dB(1KHzatMaxdBSPL) 最大承受音压：120dBSPL(1KHz,THD1%) 输出阻抗：600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护 连接方式：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色） 传输线缆：3芯0.5mm2RVVP屏蔽电缆 电源电压：线性电源DC12V 工作环境温度：-25℃～70℃ 颜色：白色 外形尺寸：80mm×80mm×32mm 防水特性：户内防潮 电磁兼容性：为预防与其他设备相互干扰，需通过EMC电磁兼容检测，并提供相应证明文件 产品通过3C强制认证、公安部检测中心检测 | 144 | 个 |  |
| 10 | 枪机支架 | 配套 | 121 | 个 |  |
| 11 | 枪球支架 | 配套 | 44 | 个 |  |
| 12 | 球型鹰眼 | 配套 | 3 | 个 |  |
| 13 | SD卡 | 32G | 144 | 张 |  |
| 14 | 4G车载网络硬盘录像机 | 支持8路IPC接入。最高支持1080P接入，使用标准H.265/H.264码流,支持双码流； 具备1路CVBS视音频输出；具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080； 全新车载专的用户界面，具备良好的用户体验性，并支持WEB登录，操作简单便捷； 能够同时接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 内置3G/4G无线模块、WIFI模块，提供灵活的无线传输方案。通讯模块可插拔，方便网络模块升级；硬盘盒自带智能温控系统，并具备USB数据导出接口； 置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/北斗/GLONASS定位， 主要接口均采用车载专的用的航空插头，确保信号连接稳定； 具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能； | 1 | 台 |  |
| 15 | 高清防暴红外迷你半球 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS 像素：200万 视场角：水平104°，垂直55°，对角线120° 宽动态：120dB 帧率主码流50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 子码流50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288,320×240) 60Hz:30fps(704×576,640×480,352×288,320×240) 音频采样率：16kHz 视频压缩标准H.265/H.264 视频压缩码率256Kbps~8192Kbps 音频压缩码率64Kbps(G.711U)/64Kbps(G.711A)/16Kbps(G.726)/16Kbps(AAC) 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,802.1X,QoS,IPv6,UDP 音频输入：内置MIC TF卡槽1个，MicroSD | 4 | 台 |  |
| （二） | 后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 泛智能超脑 | 2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL12V） 反向供电：1路DC12V1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB2.0，2×USB3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 整机搭载2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物、音频关键字等引擎模式 一、目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容10万张 目标抓拍：16路视频流（4MP） 目标比对：48路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 单颗AI引擎分析能力：24路图片流；8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流 二、周界防范应用： 支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动 视频流性能：24路视频流（2MP） 图片流性能：64路 单颗AI引擎分析能力：64路图片流；12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 三、视频结构化应用： 支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索 视频结构化性能：12路视频流（2MP），同时支持16路目标比对 单颗AI引擎分析能力：6路2MP/3路4MP/2路8MP视频流 四、高空抛物检测应用： 支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 高空抛物性能：16路视频流（4MP） 单颗AI引擎分析能力：8路4MP/4路8MP视频流 五、音频关键字识别应用： 支持后智能音频关键字识别(普通话)；支持按关键字进行事件检索与回放 音频关键字识别性能：8路（复合流） 单颗AI引擎分析能力：4路（复合流） ▲支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域（以公安部检测报告为准） | 1 | 台 | 配套人脸摄像机含硬盘 |
| 2 | 行为分析服务器 | 产品性能： 支持32路视频流实时分析（H.264/H.265，支持720P-800W分辨率） 支持三大类算法： （1）监管场景：睡岗检测、离岗检测、起身离床检测、攀高检测、超时滞留检测、人数异常检测、区域人数统计等； （2）司法周界：穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、徘徊检测等； 注： 1、单个画面支持16个规则框，最大可支持上报16类事件； 2、针对1-2大类算法，单颗GPU芯片可同时运行一个大类算法（可运行该算法包含的所有事件），单个画面可以跨大类设置规则，GPU资源自动分配（跨几个大类，占用几个GPU）； 3、针对AI开放平台算法，单颗GPU芯片只能运行AI开放平台算法下的一种事件； 4、产品内置算法管理模块，可以智能调度空闲引擎，或按照时间维度下发任务，同时加载多种算法，合理分配算法资源。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 监控业务平台 | 主机可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 视频云存储 | 1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS硬盘，其中内置36块8TB企业级硬盘 3、具有36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 | 5 | 台 | H265,存储90天 |
| （三） | 控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理平台 | 1、要求支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲 2、要求支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进。 3、要求支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。接收到点位的用户可在移动设备上进行点位查看 4、要求支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段 5、要求支持多画面同步播放，可针对多个画面进行统一的时间控制；也支持多画面异步播放，即多个画面播放时间不一致，可分别控制 6、10.要求支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，支持高倍速回放的点位还支持32倍、64倍播放 7、要求C/S端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警上墙，支持客户端所在PC机的系统桌面上墙功能 8、要求支持直连前端设备取流上墙配置，针对每个监控点配置其取流来源 9、要求支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息 | 1 | 台 |  |
| （四） | 显示设备 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接单元 | 显示尺寸：55inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：1.7mm 物理拼缝公差：±1.5mm 物理分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500cd/m² 可视角：178°(H)/178°(V) 对比度：1200：1 音视频输入接口：HDMI×1,DVI×1,USB×1 音视频输出接口：无 控制接口：RS232IN×1，RS232OUT×1 功耗：≤245W 待机功耗：≤0.5W 产品尺寸：1212.7(W)mm×683.5(H)mm×72.41(D)mm | 27 | 块 |  |
| 2 | 55寸显示单元底座 | 拼接单元，单元底座 | 27 | 套 |  |
| 3 | 拼接处理器 | 23槽位机箱 硬件结构 •采用8U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，机箱具备4.3英寸非触摸屏面板，可随时查看设备状态信息；双电源冗余设计，配备6组智能风扇自动调温，可拓展双主控 •插拔式模块化设计，具备23个业务槽位，输入槽位7个，输出槽位13个，混插槽位3个，业务板卡支持热插拔 音视频输入 •支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入 •支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过VGA、DVI、HDMI、HDMI4K、DP4K接口作为本地视频信号源输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络视频信号源输入 •支持超高分融合、输入OSD叠加、输入图像裁剪 音视频输出 •支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出 •支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 音视频编解码 •输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码； •输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式解码，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式 •最大支持3200W高清视频解码，并支持智能解码功能，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流； 电视墙功能 •支持多电视墙，最大支持8个电视墙；支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显 •支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割 •支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加 •支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙 设备接入和开放 •支持通过网络键盘/串口键盘实现分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等 机箱高度：8U 信号采样质量：YUV444 配置主控板数量：1 配置电源数量：2 整机解码能力：512路1080P30 整机编码能力：40路1080P60 整机功耗：≤700W 延时：场景切换延时500ms；本地源上墙延时90ms；解码源上墙延时220ms 机箱接口：RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口*3；USB2.0*1；2个，Console控制口（RJ45接口）*1；RS485/232复用口（RJ45接口）*1 | 1 | 台 |  |
| 4 | HDMI输入卡 | 支持4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920×1200@60Hz 单板编码能力为4路1080p@60Hz 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持16bit，48KHz采样，支持双声道，立体声 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 【自定义分辨率】 1.宽：800~2560，高：600~2560 2.宽*高的范围： 1）30Hz输入时，宽*高：92W~235W 2）60Hz输入时，宽*高：96W~235W 视频编码格式：支持H265/H264，默认H265 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码双码流，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)，主码流含720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200，帧率最大30帧 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌或mini-DP转3.5mm 音频采样率：48KHz/44.1KHz 音频声道：双声道 音频编码格式：G722.1,G711u,G711A可配 | 1 | 块 |  |
| 5 | HDMI输出卡 | 8路HDMI输出板 支持8路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920×1200@60Hz 具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W 支持3200W高清视频解码 支持H.265、H.264、mjpeg/jpeg等主流格式 支持HDMI内嵌音频输出 视频输出接口类型：HDMI1.4 视频输出接口数：8 视频输出最大分辨率：1080P 视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：64 视频解码能力：1.单子系统解码性能： 1）H264/H265smart系列（帧率统一为30。帧率大于30时，性能减半）： a）最小分辨率176*120，支持单轨、多轨码流，单轨最大支持到2400W，多轨可支持到3200W b）单板支持32路1080，64路720，16路400W，8路800W，4路1600W解码；最大支持2路3200W 2）MJPEG： a）最小分辨率176*120，最大分辨率3840*2160 b）单板支持4路1080P，8路720P；最大支持1路3840*2160，帧率统一为30，MJPEG只有30帧 音频输出接口类型：HDMI内嵌 音频输出接口数：4，分别是1、3、5、7口 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 4 | 块 |  |
| （五） | 与武警对接 |  |  |  |  |
| 1 | 16路视频编解码器 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL12V） 反向供电：1路DC12V1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB2.0，2×USB3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 2 | 套 |  |
| 2 | 4路视频解码器 | 视频输入 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60或1路4K@30，通过HDMI1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 支持HDMI1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840×2160@30Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持64路200W，或128路720P视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：128 视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200W，或4路2400W，或8路1200W，或16路800W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：4路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1440@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz 视频输出接口类型：8路HDMI1.4，支持4K 视频输入接口：2路HDMI1.4 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz（仅奇数口）,1920×1080@50Hz,1920×1080@60Hz,1280×720@50/60Hz 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC,PCM 产品尺寸（宽x高x深）：440mm×44.5mm×320.8mm 机箱接口：RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网接口*2；光口100base-FX/1000base-X*2，支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口*1（RJ45）；485接口*1；USB2.0接口*2 净重：≤5.20Kg 功耗：＜70W | 6 | 套 |  |
| 3 | 16路光端机 | 16路视频输入，4路开关量输入 光纤接口（单纤/双纤） 波长：单模1310nm/1550nm；多模850nm/1310nm 光纤芯数：收发单芯 发送功率：-9dBm/-5dBm 传输长度：多模2公里，单模20、40、60、120公里 接收灵敏度：优于-36dBm（BER<e-11） 接收动态范围：>27dB 连接器：FC/ST 视频参数 视频输入输出阻抗:1Vp-p75欧姆 采样频率:16MHz 输入带宽:5Hz~8MHz 编码:8/10位 视频格式:视频格式兼容PAL、NTSC及SECAM 信噪比S/N:≥65dB（加权） 微分增益:≤1% 微分相位:≤10 亮度非线性:<0 色度/亮度增益差:±4%之内（含±4%） 色度/亮度时延差:<20ns 开关量参数 接口端子：工业端子 响应时间：<0.5ms 开关信号触点开关：12VDC/0.5A | 2 | 套 |  |
| （六） | 配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-XSFP端口 | 20 | 台 |  |
| 2 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 超五类，非屏蔽，4对 | 26890 | 米 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 12000 | 米 |  |
| 4 | 管路 | PVC管，DN20 | 500 | 米 |  |
| （七） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 三、 | 智能医疗系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医疗车-触摸防爆一体机 | 不低于3mm钢化玻璃；电容触摸；液晶屏尺寸：不低于27寸；分辨率：不低于1920*1080；安卓主板：RK3288，主频不低于1.8GHz；内存不低于：4G；内置存储器：EMMC32G及以上；喇叭：不少于1个通讯方式：TCP/IP可跨网段；网络接口：不低于1个10/100M自适应网卡，管理接口：不低于1个Console口；不低于1个USB口；不低于1个HDMI接口 | 1 | 套 |  |
| 2 | 医疗车-人脸识别终端 | 全铝合金外壳；液晶屏尺寸：不低于10.1寸；分辨率不低于1280*800，触摸屏：电容触摸屏，前置摄像头不低于：1080P200万像素；后置摄像头不低于：1080P，200万像素；安卓主板：RK3288，A17,不低于1.8GHz；内存不低于：2G；内置存储器不低于：EMMC8G；喇叭：不少于1个，麦克风：内置低噪音麦克风不少于2个；通讯方式：TCP/IP可跨网段；网络接口：不低于1个10/100M自适应网卡 | 1 | 套 |  |
| 3 | 医疗车-UPS电源 | 额定功率不低于：1000VA/600W；电池电压：12V；输入电压：1110~330Vac；LCD电池状态显示 | 1 | 套 |  |
| 4 | 医疗车-巡诊车 | 1、巡诊车尺寸满足监所场地需要，可以定制； 2、整体设计：框架为冷钢喷塑材质，底部带四面防撞功能、豪华静音医疗脚轮；颜色淡雅，适合医疗环境。 3、承重：不低于10Kg；电源输入：220VAC,50-60Hz；输出参数：12-19VDC。 4、全车不少于3个抽屉。 5、药盒：药盒不低于48个，每个药盒可存放不同药物可随意取出 6、配有工具箱不少于1个，污物桶不低于1个 ▲全面汇聚病人数、病史、病情、医嘱、病例、体检、重点监护人员等信息。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 | 套 |  |
| 5 | 医疗车-监护仪 | 性能技术参数： 1.手持掌上设备，便携轻巧，重量不超过500克 2.触摸显示屏:带背光彩色触摸屏 3.接口:USB2.0,支持USB充电 4.电池:主电池3.7V,不低于4000mAh,可充电锂聚合物电池 5.扩展:MicroSD插槽 6.跌落高度:不低于1米 7.设备自带嵌入式扫码器，能识别读取二维码及条码信息。 8.无线通讯:WIFI/Bluetooth；网络制式:全网通。 9.设备上可直接问诊录入：心率、身高值、体重值、大小便次数值、疼痛评分、左右瞳孔、对光反射、神志意识、总出、入量、过敏史各种皮试结果等30种病人体征信息。 10.可蓝牙集成血糖仪、快速非接触体温计设备的测量值统一上传。 11.至少可储存不低于3000个病人历史数据，可回顾或下载。 12.摄像头:（选配）可用于伤口拍照，记录愈合情况。 13.仪器自带测量参数：无创血压、脉搏/血氧饱和度、脉率、体温、呼吸 14.无创血压技术参数： 14.1测量方法振荡法(示波法) 14.2测量对象：成人、儿童 14.3测量模式自动、听诊 14.4测量精度平均差±3mmHg 14.5过压保护成人模式：297mmHg±3mmHg；儿童模式：237mmHg±3mmHg 15.血氧饱和度技术参数 15.1测量范围0%～100% 15.2测量精度±2% 16.脉率技术参数 16.1测量范围25bpm～250bpm 16.2测量精度±1bpm或±1%，取大者 17.接触式体温技术参数 17.1测量范围0.0℃～50.0℃ 17.2测量精度±0.1℃ 18.呼吸测量：鼻管法/热敏法自动测量呼气率 18.1测量范围0～150bpm 18.2分辨率1bpm 18.3精度±1bpm | 1 | 套 |  |
| 6 | 医疗车-放药模块 | 系统自动检索出待服药的人员列表，左侧为待服药的人员列表，右侧为药盒目前的放药状态，支持显示待服药在押人员的服药信息及操作药盒放置位置的功能；支持药清空单药盒、一键全清操作。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 医疗车-巡诊模块 | 巡诊监室的验证步骤由医疗车识别录制屏完成，选择监室后，会通知医疗车识别录制屏进入人脸识别页面，识别结果会回调给医疗车操作屏，进入巡诊详情页； | 1 | 套 |  |
| 8 | 医疗车-生命体征模块 | 生命体征可查看当前押员的生命体征记录，如记录日期、医生、体温、呼吸率、心率/脉搏、血氧、血压等信息，支持分页查看，对于新增的记录可进行删除； | 1 | 套 |  |
| 9 | 医疗车-所内巡诊模块 | 所内巡诊可以查看当前押员的巡诊记录，包括巡诊日期、医生、数据状态、主诉、诊断等信息，支持分页查看； | 1 | 套 |  |
| 10 | 医疗车-发药服药模块 | 显示药盒号，押员主诉、诊断及用药信息，首次进入页面时，会提醒医务人员当前押员所需要服用的药物在哪个药盒（前提需要已经放药）；开始服药时会通知医疗车识别录制屏开始服药录制； | 1 | 套 |  |
| 11 | 医疗车-健康档案模块 | 可查看押员基本信息、七项检查、入所体检、跟踪检查、医嘱记录、所内记录、会诊记录、所外就医、出/回所体检、半年体检、出所小结等信息； 医疗车操作屏管理软件 在医疗车操作屏使用过程中对服药进行录像确认，并实时上传数据； | 1 | 套 |  |
| 12 | 医疗车-身份验证模块 | 在接收到医疗车操作屏识别民警、医务、押员通知时进入识别页面，同时将识别结果通知给医疗车操作屏，目前身份验证只支持人脸识别； | 1 | 套 |  |
| 13 | 医疗车-服药录制模块 | 在接收到在接收到医疗车操作屏开始服药录制通知时开始进行录制操作，在接收到结束录制操作时，结束操作后录制的视频在主页同步数据时上传。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 便携X光机 | 最大功率4KW 摄影KV范围40KV-66KV 摄影mA范围40mA-60mA mAs范围1mAs〜190mAs 曝光时间范围0.04s〜3.2s 输入电源类型AC220V+22V,40Hz±1Hz 主机290（长）X265（宽）X230（高）mm 重量19KG 拍摄范围人体四肢及胸部 适应场景医院、病房、诊所、体检中心等医疗机构 | 1 | 套 | 含机架、平板探测器、电脑、胶片打印机 |
| 15 | 便携式多普勒超声诊断仪 | 12寸液晶显示 双USB接口 两组SVGA/PAL视频输出 双探头插口可配多种探头 小巧轻便便于携带 大容量电影回放及图像存储 标配一个凸阵 | 1 | 台 |  |
| 16 | 心电监护仪 | 无创血压 测量方式:智能型振荡法 测量参数:收缩压,舒张压,平均压,脉率工作模式:手动,自动、连续测量单位:mmHg/kPa可选 自动测量模式的测量间隔时间:0~250min可调过压保护:软硬件过压保护测量范围:10mmHg~300mmHg 袖带压力范围:0~320mmHg袖带:标准配置(成人袖带) 体温 测量范围:0℃~50℃测量误差:±0.1℃精度:0.1℃ 脉率 测量范围:0~250 测量精度:正负1bpm 报警范围:上限80~250/下限20~150 呼吸 测量方法:胸阻抗法呼吸率(RR): a.测量范围:0-120bpmb.测量精度:1bpm或5%bp 心电 导联选择:五导联标准 心电值检测范围:15-300bpM分辨率:1bpm 扫描速度:12.5、25/50mm/sec增益选择:x1/2、x1、x2、x4 血氧饱和度 显示:血氧数值,波形,脉搏值 血氧范围:0%-100%成人/儿童/新生儿 分辨率:1%精度:±2%(70%以下不定义) | 1 | 套 | 打印+配件 |
| 17 | 医疗数据对接 | 对接医保就诊记录 | 1 | 项 | 甲方协调提供数据接口 |
| 18 | 药品管理 | 可对药品的名称、条码、剂型、生产厂家、有效期、进价、药品类别、规格、产地、批准文号、单位等进行增删改查的管理。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 条码无线扫描枪 | 手持式，激光源：可见激光二极管650nm土5nm；扫描速度：72-2线每秒；适应码制：可以自动读出所有的码制；对比度：35%反差；可读字符：大于80个字符；摆角、仰角、斜角：42°、68°、52；指示灯状态：绿色=激光开启、准备扫描；接口：PCKeyboardWedge,RS232,StandAloneKeyboard.USb | 1 | 套 |  |
| 20 | 条码扫描对接 | 根据厂家提供的SDK进行对接，实现药品条形码扫描药品入库 | 1 | 项 |  |
| 21 | 所内就医 | 记录在押人员的所内就医情况，包括就医时在押人员身体情况以及用药记录，医生开药支持历史用药一键提取。所内就医数据保存后自动推送到管理通道与巡视通道终端，医生巡诊时可调看记录，在押人员可通过监室智能终端进行服药确认。 | 1 | 套 |  |
| 22 | 就医记录 | 可根据指定时间段、在押人员姓名快速查询历史就医记录，可以查看在押人员就医的情况包括人员信息、、开药信息以及服药确认情况。 | 1 | 套 |  |
| 23 | 医务预警 | 医生在巡诊或者所内就医过程中发现重点在押人员病情、需重点关注人员等需要发布预警信息，包括集体或具体在押人员、预警类型、预警内容、有效时间、是否撤销等内容进行发布与修改。发布完成后，该信息自动推送到巡视通道与管理通道终端，方便民警实时、动态了解监室及在押人员情况。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 长期医嘱管理 | 对长期医嘱进行增删改查的管理，记录在押人员疾病情况、用药情况和用药时间段，生成当日用药记录，在室内终端、管理终端显示，用于押员服药确认验证。 | 1 | 套 |  |
| 25 | 长期医嘱记录 | 可根据监室号、姓名、发药时间、服药时段、服药状态快速查询长期医嘱服药记录，记录包括在押人员信息、疾病信息和用药情况。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 四、 | 远程视频会见（医疗）系统 |  |  |  |  |
| （一） | 系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会见终端 | 基本参数： CPU：四核1.5GHz； 内存：2G； 内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储； 屏幕尺寸：21.5寸LVDS液晶模组； 分辨率：1920*1080； 触摸屏:电容触摸； 通讯方式：TCP/IP可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 电源输入：DC12V@4A； 工作温度：-20℃—+65℃； 内置摄像头模块： 分辨率：200万； 传感器分辨率：1080P； 光学尺寸：1/2.7”英寸COMSsensor； ▲支持双向1080P高清画质、免提全双工对讲，系统支持会见录像、上传、导出、回放。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） | 2 | 台 |  |
| 2 | 会见存储主机 | 基本参数: 网络视频输入：16路接入(max32路)； 音频输入：1路,支持IPC音频输入； 视频输出：1路VGA/2路HDMI(支持VGA/HDMI视频同步输出)； 音频输出：1路,支持语音对讲输出； 视频格式：H.264/H.265/MPEG4/MJPEG； 录像分辨率：12M/8M/5M/3M/1080P/720P； 录像/抓图模式：手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像; 备份模式：支持硬盘、外接USB存储设备、eSATA扩展柜； 硬盘管理：4个内置SATA3.0接口支持0~10T； 网络接口：2个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口； USB接口：1个USB2.0接口(前置)，2个USB3.0接口(后置)； 报警输入/出：16路/6路； 网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF； 电源：AC100~240V； 功耗(不含硬盘)：<40W(不含POE,不含硬盘)； 工作温度：-10℃C～+55℃； 工作湿度：10%～90%； | 1 | 台 |  |
| 3 | 硬盘 | 6T；7200RPM；256M；SATA | 4 | 块 |  |
| 4 | 远程会见软件 | 系统可进行会见房间选择，画面切换，音量调节。 可通过人脸识别认证后进行双向视频通话； 通话过程中可提供音视频流给存储服务进行录像 | 1 | 套 |  |
| （二） | 配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 8口交换机 | 传输速率10/100/1000M； 端口：8个10/100/1000MbpsRJ45端口 | 2 | 台 |  |
| 2 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 超五类，非屏蔽，4对 | 305 | 米 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 4 | 管路 | PVC管DN25 | 100 | 米 |  |
| 5 | 辅材 | 线管、插排、RJ45水晶头、扎带等 | 1 | 批 |  |
| （三） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 五、 | 智慧餐饮系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧餐饮模块 | 1、支持展示今日伙食信息，包含今日押量、少数民族人员、今日三餐、病员食谱信息。 2、支持每周食谱信息的录入功能。 3、支持展示食物量标准、人员健康证、食品安全许可证等信息； 4、根据被监管人员入所体检、出所就医信息等信息进行结构化分类，以颜色区分被监管人员病情轻重，并根据颜色分发不同食物，分级分色管理。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 智能监室主机（信息发布模块） | 基本参数: 处理器：双核四线程处理器； RAM/ROM：8G/64G； 接口：HDMI+VGA接口； 音频：双声道音频口(ACR3.5)； 电源：DC12V,2A 尺寸：198MM*198MM*30MM 重量：约0.81KG 工作温度：-20℃—+55℃ ▲可通过监控中心软件远程控制操作系统预存的视频和音频文件，实现远程控制播放，并可随时上传新的文件。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告，加盖原厂公章） | 1 | 台 |  |
| 3 | 液晶电视（含支架） | 1、4K全面屏电视，分辨率3840*2160，尺寸85；2、背光方式：直下式LED3、亮度≥350nits4、屏幕比例：16：95、最大可视角度：≥178°6、Android8.0智能操作系统，4核高性能处理器，3GDDR4主内存，内置64G大容量闪存，内置wifi无线模块，支持802.11a/b/g/n/ac。7、支持HDMI2.0*3、AV接口*2、USB2.0*1、USB3.0*1、网络接口*1、同轴接口*1、光纤音频输出*1、RF接口*1、调试串口*1。8、支持HDR10高动态画质提升技术，可完美还原图像真实色彩。9、H.264/H.265高清视频处理技术，确保输出的画质高清晰。10、画质支持ME/MC运动补偿；11、电视节目频道存储量不少于256个，且可以自由根据需求进行频道设置或禁用。12、支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰。13、支持在线替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；支持远程控制开关机；支持第三方APK适配对接。14、支持语音识别，可自行设置密码锁定遥控，可一键设置信号源，可一键直达主页。15、支持外接WIFI、蓝牙，带有无线网络记忆功能。手机投屏电视功能，可按需开/关闭投屏功能。16、支持指定的画面、视频做信息发布。17、支持多屏互动、适配外置摄像头实现视频聊天。18、10W*2双2.0声道音箱，采用ATMOS处理技术，实现环绕音效。19、三级或以上等级【2021年8月之后，参照：国家标准《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850-2020）】。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 在押人员餐盒 | 食品级密封保鲜餐盒 | 1000 | 个 |  |
| 5 | 保温箱 | 保温箱最少要能装下十六个饭盒 | 80 | 个 |  |
| 6 | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 六、 | 监室信息交互终端系统 |  |  |  |  |
| （一） | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监室信息交互终端 | 基本参数: CPU：四核1.5GHz 内存：2G；可配扩展至4G； 内置存储：8GB，可配扩展至16G，32G,支持最大128G扩展卡本地存储； 屏幕尺寸：10.1寸LVDS高清液晶屏； 分辨率：1280x800； 触摸屏:多点电容触摸屏； 摄像头：低照度CMOS200万高清摄像头； ▲终端表面边角做安全钝化处理。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） ▲终端配置的摄像头人脸识别速度≤1S。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 通讯方式：TCP/IP可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 输入电压：DC12V； 设备功耗：≤8W； 工作温度：-20℃～55℃； 工作湿度：10%～90%； 尺寸：长*宽*高381mm*229mm*50mm（标准版），预埋底壳370mm*220mm*60mm； 重量：4.0Kg； 内置可视对讲模块参数: 频率响应：80-3400Hz； 失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）； 回声抑制：>26dB； 噪声抑制：>6dB； 延时：<32mS（该参数可能会由于实际网络环境而发生变化）； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 音频采样率：16K～48KHz； 音频模式：16位立体声CD音质； 谐波失真：<0.5%；信噪比：>70dB； 内置扬声器阻抗功率：8Ω，2W； MIC输入灵敏度：10mV； 音频码流：16Kb～192Kb； 内置指纹模块参数: 分辨率：500dpi； 畸变率：<1%； 灰度级：256gray-level； 采集窗口尺寸：21.0mm×29.0mm； 有效区域：14.4mm×18.5mm； 图像大小：256mm×360mm； 刷卡: 工作频率：125KHz或13.5MHz(IC&ID双频） 接口方式：TTL； 感应距离>5mm； | 36 | 台 |  |
| 2 | 终端预埋底壳 | 底盒尺寸： 标准版埋底壳370mm*220mm*60mm； 竖版预埋底壳288mm*305mm*60mm； | 36 | 个 |  |
| 3 | 网络可视对讲主机 | 基本参数： 屏幕参数：10.1寸，16：9，IPS，85度宽视角； CPU：4核Cortex-A172.2GHz； GPU：ArmMali-T764双精度浮点64位； 内存：1GDDR3高性能双通道存储器； 闪存：8GNandFlash； 视频编解码：H.263/H.264/H.265/MPEG-1/2/4/AVS硬件编解码； 分辨率：1280*800； 尺寸规格：10.1寸液晶屏； 视频分辨率：640*480/800*600/1024*768/1920*1080可选； 视频帧率：3fps-30fps自适应； 激励声压：-4.7dBPa； 延时：<32mS（该参数可能会由于实际网络环境而发生变化）； 回声抑制：>30dB； 噪声抑制：>6dB； 频率回响：300-3400Hz； 失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）； ▲回传的视频信号在处于实时监看和回放状态下，图像画面中的信息应无明显缺损，物体移动时画面边缘不应有明显的锯齿状和拉毛现象。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） ▲提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口，方便与其他系统进行联动。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 供电电压：DC12V/2A； 功耗：12W； 工作温度：0℃~40℃； 存储温度：-10℃~55℃； 湿度范围：10%~85%； 产品尺寸：330mm*190mm*44mm； | 13 | 台 | 巡控、收押大厅、11个管教室 |
| 4 | 网络对讲分机 | 基本参数: 电压：DC9V-15V； 功耗:最小0.08A（待机状态），最大0.5A（扬声器提供满功率1K正弦波输出）； 频率响应：80-3400Hz； 失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）； 回声抑制：>26dB； 噪声抑制：>6dB； 延时：<32mS（该参数可能会由于实际网络环境而发生变化）； 网络接口：标准RJ45接口； 音频采样位宽：16位； 摄像头:200万像素； 谐波失真：<0.5%信噪比：>70dB； 内置扬声器阻抗功率：8Ω，3W； MIC输入灵敏度：10mV； 音频码流：16Kb～192Kb； 工作温度：-10℃～55℃； 工作湿度：10%～90%； 尺寸：200mmx120mmx50mm面板，180mmx110mmx50mm底盒； 重量：0.85kg； 功能特点： 本设备为全数字IP网络对讲系统的组成部分，即插即用，与网络对讲主机及语音服务器配合使用。通过网络传输实现全自动免提视频对讲，音频采样率高，通话音质佳。呼叫时，有振铃提示声，呼叫按钮具有工作指示灯提示。本设备精拉丝工艺的全铝面板，一体成型，外观精美坚固。采用1.0mm防锈处理的电解板制造埋墙暗盒，面板安装牢固不锈钢按钮，兼具防暴，美观功能，内六角固定螺丝、专用装卸工具和接线柱，具有防人为暴力破坏功能。 | 12 | 台 |  |
| 5 | 对讲系统软件 | 系统软件支持通过点击图标方式选择网络对讲分机，进行呼叫、监听，可查看网络对讲分机在线状态，可查看历史呼叫记录，可对网络对讲分机分区进行语音或者音频广播。可灵活设置来电铃声。可进行呼叫转移设置。主机支持调节摄像头角度，支持管理100路分机。 支持ICR红外滤片自动切换，支持夜间录像和可视对讲，支持绑定IPC,主分机通话时主机能同步显示IPC画面和分机画面。 ▲应能设定网络可视对讲主机的转移和托管顺序，占线或无人接听时自动转接。应能记录报警信息、通话信息、呼叫未接等信息，应能对接听过程进行录音录像，应可按关键字进行查询。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 | 套 |  |
| （二） | 终端软件 |  |  |  |  |
|  | 1、基础模块 |  |  |  |  |
| 1 | 锁屏 | 显示当前时间和管教留言信息，提醒在押人员关注 | 1 | 套 |  |
| 2 | 首页 | 可以直观的查看各个功能应用，用户根据实际情况可以配置相应功能模块，灵活方便，易于应用 |  |  |  |
| 3 | 日历 | 多功能日历，可以显示农历、阳历、节日等信息 |  |  |  |
|  | 2、押员模块 |  |  |  |  |
| 1 | 诉求保障 | 在押人员可以选择申请约见律师、约见检察官、约见所长、约见管教民警、预约心理咨询等，选择完成后进行身份验证，验证成功后将该预约申请提交 | 1 | 套 |  |
| 2 | 三固定表 | 显示在押人员三固定表信息，床位、值班、值日表，值班表默认显示当天值班信息，也可以上下滑动翻看其他日期的值班信息 | 1 | 套 |  |
|  | 3、管教模块 |  |  |  |  |
| 1 | 两下监室 | 民警可通过室内智能终端按指纹或刷人脸进行两下监室签到验证，签到数据实时回传至平台，超时未签到的作为异常数据记录至平台； | 1 | 套 |  |
| 2 | 管教留言 | 在押人员可查看管教民警给监室发布留言信息、讲评信息 | 1 | 套 |  |
| 3 | 监室通知 | 监室智能终端可通过闪屏提醒在押人员查看管教民警给监室发布的通知 | 1 | 套 |  |
|  | 4、巡控模块 |  |  |  |  |
| 1 | 监室点名 | 民警从平台或室外终端发起在押人员点名，点名开启时，监室智能终端会自动弹出并语音提醒在押人员进行点名，显示当前监室的所有在押人员，点名签到成功后语音提醒签到成功，同时界面以不同状态显示该签到成功在押人员。支持腕带、指纹或者人脸等进行身份验证，当管理通道或巡视通道终端发起的监室点名时，自动反馈相关点名人员信息给室外终端。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 值班签到 | 民警根据在押人员值班表信息，结合设置的时段提醒间隔签到时间（例如晚上每15分钟签到一次），当到达提醒时间时，终端屏幕自动闪烁或语音提醒值班人员要进行签到确认，签到数据自动汇总统计至平台 | 1 | 套 |  |
|  | 5、医务模块 |  |  |  |  |
| 1 | 申请就医 | 在押员出现身体不适时可通过室内终端申请就医，通过两级字典方式方便在押人员选择具体不适部位，验证身份后提交就医申请。申请就医数据实时推送到平台的医生岗位，同时在管理通道终端可查看本监室申请就医人员相关信息。 被监管人员应能通过刷卡、人脸识别等方式进行用药查询、收药确认和预约医生操作，支持症状描述输入。可准确记录医生巡诊的时间和工作内容。 | 1 | 套 |  |
|  | 6、后勤模块 |  |  |  |  |
| 1 | 物品代购 | 界面显示后台已开启的在售商品列表，包括商品分类、图片、名称、价格等，在押人员可自行添加需要代购的物品至购物车，购物车中会自动计算购买商品数量及总价，同时可以对购物车中的商品进行快速增加数量或删除等操作，选择完成后在押人员验证身份即可提交预定的商品信息到平台；对本监室未开户在押人员进行明确标注。 被监管人员应能通过指纹、刷卡、人脸识别等方式进行自主消费、消费查询、确认收物等操作。应可通过后台软件设置规定时间段使得被监管人员能进行自助购买商品的操作。包扩在押人员每月消额调整，消费审批，消费明细查询等，可根据后勤管理岗位需没在押人员、监室导出消费列表。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 信息公示 | 在押人员可以查看民警发布的各类文章、通告、通知、杂志等信息，文件支持word格式 | 1 | 套 |  |
| （三） | 配套 |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-XSFP端口 | 4 | 台 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1800 | 米 |  |
| 3 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 超五类，非屏蔽，4对 | 2135 | 米 |  |
| 4 | 墙柜 | 600*650*450 | 4 | 台 |  |
| 5 | 管路 | PVC管 | 400 | 米 |  |
| 6 | 辅材 | 线管、插排、RJ45水晶头、扎带等 | 1 | 批 |  |
| （四） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 七、 | 巡视管理系统 |  |  |  |  |
| （一） | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监室信息交互终端（室外） | 基本参数： CPU：四核1.5GHz 内存：2G；可配扩展至4G 内置存储：8GB，可配扩展至16G，32G,支持最大128G扩展卡本地存储； 通讯方式：TCP/IP，可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 电源：DC12V,5A； 工作温度：-20℃～55℃； 安装方式：明装壁挂； 监室外信息交互终端应具有2路DC12V电源接口。 通过指纹、刷卡、人脸等身份验证成功后监室外信息交互终端应可紧急开锁,应可控制电动门的开、关、停。 尺寸：453MM×382MM×49MM（标准版）；453MM×397MM×49MM（人脸版）； 457MMx363MMx51MM（18.5寸）；527.5MMx405.5MMx69.5MM（21.5寸）； 重量：约5.0Kg； 显示及触摸屏参数（19寸）： 分辨率：1440*900，19寸标准16：10宽屏； 触摸屏：19寸红外线钢化玻璃触摸屏；免维护/防刮/防尘/防水容错设计； 触摸屏接口：USB/RS232； 触摸精度：5MM； 触摸最快反应速度：17MS； 单点触摸寿命：大于5000万次； 透光性：>90%； 颜色:默认银色； 封装：钣金材质密封外框； 显示及触摸屏参数（18.5）： 分辨率：1366x768； 触摸屏：18.5寸电容触摸屏； 触摸屏接口：USB/RS232； 触摸精度：5MM； 单点触摸寿命：大于5000万次； 透光性：>90%； 颜色:默认黑色； 封装：铝合金型材密封外框； 显示及触摸屏参数（21.5）： 分辨率：1920*1080； 触摸屏：21.5寸电容触摸屏； 触摸屏接口：USB/RS232； 触摸精度：5MM； 单点触摸寿命：大于5000万次； 透光性：>90%； 颜色:默认黑色； 封装：铝合金型材密封外框； 内置指纹模块参数： 分辨率：500dpi 畸变率：<1% 灰度级：256gray-level 采集窗口尺寸：21.0mm×29.0mm 有效区域：14.4mm×18.5mm 图像大小：256×360mm 刷卡: 工作频率：125KHz或13.5MHz（IC&ID双频); 接口方式：TTL; 感应距离>5mm; 内置人脸识别模块参数: ▲设备具有摄像头，具备人脸识别功能，抓拍图片分辨率≥400万像素。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 人脸识别算法: 兼具近红外和可见光两种识别算法，可实现不同光线环境下的精准人脸识别 人脸识别，图像数据交换格式遵循ISO/IEC19794-5标准，支持1:1和1：N识别方式，脸部转动在上下左右30度内可精确识别，识别速度最高可达每秒100万次。 | 36 | 台 |  |
| （二） | 终端软件 |  |  |  |  |
|  | 1、基础模块 |  |  |  |  |
| 1 | 锁屏 | 显示该室外屏所属监室的监区和监室，以及该监室里在押人员的数量与外出人数，各风险等级风险人数，和该监室的主协管民警，同时也会显示驻所检察官 | 1 | 套 |  |
| 2 | 登录 | 民警可通过指纹、人脸、刷卡登录进入系统 |  |  |  |
| 3 | 首页 | 民警可以直观的查看各个功能应用，用户根据实际情况可以配置相应功能模块，灵活方便，易于应用 |  |  |  |
|  | 2、综合管理 |  |  |  |  |
| 1 | 人员信息 | 1、民警可查看当前监室内关押的在押人员信息，包括在押人员照片、风险等级（以公安部标准用颜色标注出不同风险人员）、番号以及每个在押人员的详细信息：入所情况、案件情况、违规情况等内容； 可查看当前监室外出人员情况，包括外出人数、外出人员姓名、外出原因、外出时间等信息，可对外出人员进回监情况进行确认登记。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 三固定表 | 三固定表：显示管教民警后台发布的在押人员监室内床位排布信息、值班信息、值日信息； 床位表：民警可通过室外终端查看当前监室内在押人员所在的床位情况，包括床位编号以及该床位上相关的在押人员照片等信息； 值班表：民警可通过室外终端查看本周的值班人员，同时明显标识出当前时间段值班人员；可通过室外终端直接编辑修改值班人员，编排人员时支持人员的单选、多选，编排结束后数据自动提交到平台； 值日表：民警可通过室外终端查看本周的值日人员，同时明显标识出当前值日人员；可通过室外终端直接编辑修改值日人员，编排人员时支持人员的单选、多选，编排结束后数据自动提交到平台。 | 1 | 套 |  |
|  | 3、巡视管理 |  |  |  |  |
| 1 | 巡视签到 | 巡视民警可通过室外智能终端的进行刷卡、指纹、虹膜、人脸等方式进行巡视签到登记，巡视数据实时传送到平台； | 1 | 套 |  |
| 2 | 监室点名 | 巡视民警可通过室外终端启动监室内智能终端对在押人员进行点名，实时显示点名结果 | 1 | 套 |  |
| 3 | 违规录入 | 民警可通过室外终端录入监室或在押人员违规情况，可录入具体违规事由和处理方式； | 1 | 套 |  |
| 4 | 违规查询 | 民警可通过室外终端查看该监室所有的违规信息，包括违规在押人员姓名、违规等级、违规情况等内容。 | 1 | 套 |  |
|  | 4、监控应用 |  |  |  |  |
| 1 | 实时监控 | 民警可通过室外终端调看监室、放风场相关的实时监控画面，避免观察死角 | 1 | 套 |  |
| 2 | 监控回放 | 室外终端可自动关联该监室的视频监控点位，包括南、北、放风场等，民警可以选择时间段进行回放，可以选择具体时间进行暂停、快放、慢放、常速播放等进行控制 | 1 | 套 |  |
| （三） | 配套 |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-XSFP端口 | 4 | 台 |  |
| 2 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 超五类，非屏蔽，4对 | 2135 | 米 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1 | 1800 | 米 |  |
| 4 | 墙柜 | 600*650*450 | 4 | 台 |  |
| 5 | 管路 | PVC管 | 400 | 米 |  |
| 6 | 辅材 | 线管、插排、RJ45水晶头、扎带等 | 1 | 批 |  |
| （四） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 八、 | 微支付系统 |  |  |  |  |
| 1 | 互联网+对外服务 | 通过互联网实现身份注册（家属身份证注册）等功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 互联网+网上充值 | 家属注册成功并进过民警审核后，可通过绑定支付宝、微信第三方支付平台给押员进行账户充值 | 1 | 套 |  |
| 3 | 第三方支付账户开通服务费 | 支付宝、微信第三方支付平台注册及登记配合 | 1 | 套 |  |
| 4 | 互联网+公安网边界服务 | 对于需要在公安网上实现审批、查询、业务办理的，需要业主方协调公安信通部门开通公安网与互联网的边界权限。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 独立互联网服务器及域名 | 看守所需要独立互联网服务器的租用及域名注册费，不需要的运营商提供 | 3 | 年 |  |
| 6 | 网上充值后台管理 | 家属审核、充值上账 | 1 | 套 |  |
| 7 | 消费管理 | 押员账户、消费开启、管教审核、预约统计、套装领取、商品管理、库存管理、 | 1 | 套 |  |
| 8 | 服务器 | 不低于： CPU10核/20线程，内存4×16G内存；240SSD+4TSATA硬盘 | 1 | 台 |  |
| 9 | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 九、 | 移动警务系统 |  |  |  |  |
| （一） | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 移动警务终端 | 监所内移动终端在满足警用移动终端相关标准的基础上，满足以下要求: 1、存储最大容量：256GB-1T，ROM16GB以上。 2、后置摄像头：像素数：1300万，支持自动对焦；前置摄像头：像素数：800万，固定焦距。 3、支持LTECAT4/HSPA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS数据业务。 4、支持GSM,WCDMA,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE网络模式。 5、屏蔽通话、WIFI、蓝牙功能，支持监管场所特殊需要。 6.支持警用350-400MHz对讲功能。 7、电池标配：2400mAh锂聚合物电池，可选智能电池4000mAh 8、离线式固定网卡支持监管场所特殊需要。 9、支持GPS/BEIDOU/CLONASS。 10、▲江苏省厅监管实战平台谈话教育系统融合对接证明书。 11、▲行业认证通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的安全认证支持公安网数字安全证书 12、▲证通过江苏省公安部安全与警用电子产品质量检测中心的安全认证支持公安网数字安全证书 | 35 | 台 |  |
| 2 | 加密卡、SIM卡 | 设备配套加密卡及SIM卡 | 35 | 张 | 不含SIM卡流量费，用户咨询运营商自行办理 |
| 3 | 服务器 | 不低于： CPU10核/20线程，内存4×16G内存；240SSD+4TSATA硬盘 | 1 | 台 |  |
| （二） | 软件 |  |  |  |  |
|  | 苏警通平台对接 |  |  |  |  |
| 1 | 基础服务接口对接 | 基础服务接口对接：包含初始化、用户认证服务、资源寻址服务、请求资源服务等 | 1 | 项 |  |
| 2 | 应用注册 | 应用注册：应用名称、应用图标（logo）设计、应用截图、建设方案包括:应用可见范围、应用介绍、应用分类、所属警种、责任单位、责任民警、承建单位、承建单位负责人、端口数量与类型、功能模块 | 1 | 项 |  |
| 3 | 应用开发服务适配 | 应用开发服务适配，按照苏警通平台接口规范，进行技术应用、程序日志、应用、版本、页面封装匹配 | 1 | 项 |  |
| 4 | 应用服务部署 | 应用服务部署，进行服务总线部署，并进行应用调用对接，对接完成进行环节验证，满足管理规定需求。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 上线评审测试 | 开发资源下载、服务器申请及部署、测试报告及用户试用报告制作上传，上线评审测试申请 | 1 | 项 |  |
| 6 | 用户精细化授权 | 用户精细化授权：遵循精准化原则，将应用发布到人 | 1 | 项 |  |
|  | 基础模块 |  |  |  |  |
| 1 | 登录验证 | 民警输入账号密码进行登录 | 1 | 项 |  |
| 2 | 工作首页 | 主页面显示登录人员照片、姓名、职位等信息，分三页切换展示移动警务页、综合查询页和个人中心页 | 1 | 项 |  |
|  | 公共模块 |  |  |  |  |
| 1 | 当日动态 | 今日入所、今日出所、当前提审、严重违规、所外就医记录、当前提解、律师会见，点击进入子页面展示人员列表，人员列表点击人员展示人员信息 | 1 | 项 |  |
| 2 | 监室信息 | 监室列表展示：分监区列出主协管监室列表，显示基本监室信息，包括监室号，总人数，各风险人数，监室风险颜色区分 监室详细内容查看：显示该监室的基本情况，包括主、协管民警信息、监室风险、监室类型、监室人数、重大风险人员、人员具体信息、床位表信息、值班信息、值日信息、违规信息、警情提示等 | 1 | 项 |  |
| 3 | 人员信息 | 展示监室人员照片、姓名、风险等级、也可查看次监室在押人员的具体信息内容包括姓名、照片、性别、番号、年龄、民族、风险等级、入所日期、入所原因、案件类型、案件详情、办案单位、诉讼环节、羁押期限、案件简介、违规信息、就医记录、个人账户、家属会见、律师会见、提讯记录、提押记所外就医、风险评估记录等内容。 | 1 | 项 |  |
|  | 管教模块 |  |  |  |  |
| 1 | 谈话教育 | 押人员以列表展示且支持人员搜索，选择在押人员对其进行谈话教育，显示谈话的在押人员姓名、照片、性别、民族、监室号、诉讼阶段、案件类型、谈话民警姓名，谈话内容保存后回传至平台 | 1 | 项 |  |
| 2 | 三固定表查看 | 三固定表查看:床位表：可以查看当前监室内押员所在的床位情况，包括床位编号以及该床位上相关的在押人员照片等信息； 值班表：可以查看本周所有不同时间段内的值班人员，同时明显标识出当前这个时间段值班人员。可指定日期及值班时间段直接编排值班人员。值日表：可以查看本周所有值日人员以及值日内容，同时明显标识出当前值日人员。 | 1 | 项 |  |
|  | 巡控模块 |  |  |  |  |
| 1 | 违规录入 | 巡控民警对发现违规行为可进行快速记录，具备在押人员搜索功能，违规录入是可显示违规在押人员的姓名、性别、民族、监室号、诉讼阶段、案件类型，录入内容包括：违规详细情况、违规时间(默认当前时间)、违规等级、处理结果等内容，登记完成后数据回传至平台 | 1 | 项 |  |
| 2 | 违规查询 | 以列表展示严重违规、一般违规、轻微违规的违规记录，显示违规人员姓名，违规等级，违规情况，处理情况，违规日期以及记录民警姓名 | 1 | 项 |  |
|  | 所领导模块 |  |  |  |  |
| 1 | 移动审批 | 以列表形式展示所外就医、风险评估、加戴械具的待审批、已审批的信息，所领导可查看具体情况进行审批，审批通过后数据回传至平台，不通过的说明原因 | 1 | 项 |  |
| 2 | 超期羁押 | 可根据超期天数快速查看当前超期人员、羁押期限、当前超期天数、超级总人数 | 1 | 项 |  |
| （三） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 十、 | AB门出入管控系统 |  |  |  |  |
| （一） | A门防误放 |  |  |  |  |
| 1 | 监所智能业务管理终端 | 基本参数： CPU：四核1.8GHz 内存：2G；可配扩展至4G； 内置存储：8GB，可配扩展至16G，32G,支持最大128G扩展卡本地存储； 通讯方式：TCP/IP可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 电源：DC12V,5A； 工作温度：-20℃—+65℃； 颜色:默认银色； 封装：铝拉丝材质密封外框； 安装方式：明装壁挂； ▲支持自检功能，遇到系统故障能够自动重启。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 显示及触摸屏参数： 分辨率：1366x768； 18.5寸电容触摸屏； 触摸屏接口：USB/RS232； 触摸精度：5MM； 单点触摸寿命：大于5000万次； 透光性：>90%； 内置指纹模块参数： 分辨率：500dpi； 畸变率：<1%； 灰度级：256gray-level； 采集窗口尺寸：21.0mm×29.0mm； 有效区域：14.4mm×18.5mm； 图像大小：256×360mm； 内置人脸识别模块参数: 200万像素高清宽动态USB摄像机，COMS图像传感器,内置ISP算法和优化技术,以及图像压缩技术,超宽动态相机模组，动态范围高达115dB，特别适合于在强光和背光背景下的人脸识别和人证比对应用；在全高清的分辨率1920*1080分辨率下，帧速率可以达到30FPS。 人脸识别算法: 兼具近红外和可见光两种识别算法，可实现不同光线环境下的精准人脸识别 ，图像数据交换格式遵循ISO/IEC19794-5标准，支持1:1和1：N识别方式，脸部转动在上下左右30度内可精确识别，识别速度最高可达每秒100万次。 刷卡: 工作频率：125KHz+13.5MHz(IC&ID双频）； 接口方式：TTL； 感应距离>5mm； ▲支持输出应急开锁信号，支持在线升级功能。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 | 台 |  |
| 2 | AB门动态人脸识别比对防误放系统软件 | 系统具有民警验证、押员验证、外来人员验证及是否显示待出所人员列表的功能，支持自动同步在押人员基本数据、民警基本信息，并将人脸信息分类自动注册到在押人员、民警的人脸库；支持当前库和历史库，支持自动更新人脸库功能，支持在押人员基本信息与指纹（人脸、腕带）信息的自动关联，具有人员比对、记录查询等； 1、民警验证： 民警可以通过刷卡、人脸识别、指纹识别的方式进行确认身份，支持切换身份识别方式，验证身份后自动显示验证结果，包括民警姓名、性别、警号、职务等信息，同时语音提示验证成功或失败，并显示验证相似度。 2、在押人员验证： 可根据监区筛选出监室再筛选出押员后进行身份比对（同时也支持快速识别在押人员，目前只支持指纹识别的方式），身份验证识别方式支持人脸识别和指纹识别，可以切换识别方式，验证通过后有弹窗、语音提醒用户，支持识别成功后或一段时间无操作后自动返回到主页。 3、外来人员验证： 证针对除民警和押员之外的人员进行出入登记，比如设备维修人员等。身份验证识别方式支持人脸识别和指纹识别方式，身份识别成功后会显示外来人员姓名等基本信息，同时语音播报提醒。 4、进出记录： 根据进出时间段、人员类型（民警、在押人员等）查看人员进出记录，可以查看历史进出人员类型、人员姓名、进出时间等信息，可以查看更具体人员进出信息，民警显示姓名、性别、职务、照片、验证方式、相似度等信息，在押人员验证显示在押人员姓名、照片、性别，年龄，民族，验证方式、相似度等信息。可以查看进出详情，人脸比对的可查看比对的照片。 5、设置功能： 设置里分为设置服务器、设备信息和设备参数三个模块； （1）设置服务器：设置服务器用于设置服务器IP地址、端口号、所编号和确认终端ip地址（用于推送识别人员记录，可动态配置） （2）设备信息：设备信息里可以查看软件版本号、本机ip和设备mac地址。 （3）设备参数：设备参数用于设置人脸识别精度、指纹识别精度、门禁点位ID等信息。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 液晶显示（含支架） | 屏幕尺寸：55英寸； 分辨率：4K（3840*2160）； 响应时间≥8ms； 屏幕比例:16:9 AV输入接口、HDMI口； 电源电压：220V； 断电开机后保持上一次信号输入源状态，不需采用遥控开机及选择输入信号源。 | 1 | 台 |  |
| 5 | HDMI线缆 | HDMI10米 | 1 | 根 |  |
| （二） | AB门门禁及对讲 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | 基本参数： 控制器供电电压：AC220V； 功耗：10W（不包含电锁）； 电锁驱动：12V； 电锁驱动电流：<1A*2； 注册记录比对时：<0.1秒； 注册记录数：5000条； 记录容量：65000条； 通信接口：10/100M自适应以太网； 读头数量：4个WG26/34； 输出控制：2个； 辅助控制：2个（可选件）； 门磁输入：2个无源开关量； 消防输入：1个无源开关量； 出门按钮：2个无源开关量； 互锁信号：1个数据信号量； 工作温度：0-60℃； 工作湿度：10%~95%R.H； 尺寸：277mm×232mm×67mm； 重量：2.7Kg； | 2 | 台 |  |
| 2 | 人脸认证终端 | 基本参数： CPU：四核1.5GHz； 内存：2G； 内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储； 屏幕尺寸：7寸LVDS液晶模组； 分辨率：800*1280； 触摸屏:电容触摸； 通讯方式：TCP/IP可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 电源输入：DC12V@3.3A； 尺寸：长*宽*高278mm*128mm*25.7mm，安装底板261.2mm*104.7mm*1.5mm； 重量：1.3Kg； 工作温度：-20℃～+45℃； 内置双目摄像头模块： 镜头：彩色200万+黑白200万； 传感器分辨率：1080P； 光学尺寸：1/2.7”英寸COMSsensor； 红外灯：850nm； | 4 | 台 |  |
| 3 | 开门按钮 | 86型 | 2 | 台 |  |
| 4 | 互锁控制器 | 基本参数: 供电电压：DC12V； 功耗：最小1.52W最大2.3W； 输入灌出电流：7mA； 输入隔离电压：1.5KV； 输出触点容量：1A@36V； 输出触点电阻：0.2Ω@0.5A； 输入采样周期：1-4000mS； 抗抖动滤波系数：1-4096； 尺寸：400mm*270mm*95mm 重量：4kg 工作温度：-10℃～+45℃ 功能特点： 实现多达4门之间的互锁， 4个开门控制信号输入; 4个门磁信号输入; 4个互锁控制的开锁信号输出； 输入采样抗抖动滤波，防止干扰； 继电器提供一常开，一常闭; 高速继电器输出，响应速度高达7mS | 1 | 台 |  |
| 5 | 门禁软件 | 标准版管理软件，可联网亦可单独使用,最多可连256台控制器,提供16,000持卡者使用,(1)控制器工作状态设置(2)支持报警事件选择(3)图形用户界面(3)系统进出安全,设定16个级别(4)实时活动监控(5)时间表和时限(6)持卡者权限(7)可设置双门互锁（8）软件可实时传输刷卡数据到指定服务器，数据接口开放，延时小于200ms。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 网络讲分机 | 基本参数: 电压：DC9V-15V； 功耗:最小0.08A（待机状态），最大0.5A（扬声器提供满功率1K正弦波输出）； 频率响应：80-3400Hz； 失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）； 回声抑制：>26dB； 噪声抑制：>6dB； 延时：<32mS（该参数可能会由于实际网络环境而发生变化）； 网络接口：标准RJ45接口； 音频采样位宽：16位； 摄像头:200万像素； 谐波失真：<0.5%信噪比：>70dB； 内置扬声器阻抗功率：8Ω，3W； MIC输入灵敏度：10mV； 音频码流：16Kb～192Kb； 工作温度：-10℃～55℃； 工作湿度：10%～90%； 尺寸：200mmx120mmx50mm面板，180mmx110mmx50mm底盒； 重量：0.85kg； 功能特点： 本设备为全数字IP网络对讲系统的组成部分，即插即用，与网络对讲主机及语音服务器配合使用。通过网络传输实现全自动免提视频对讲，音频采样率高，通话音质佳。呼叫时，有振铃提示声，呼叫按钮具有工作指示灯提示。本设备精拉丝工艺的全铝面板，一体成型，外观精美坚固。采用1.0mm防锈处理的电解板制造埋墙暗盒，面板安装牢固不锈钢按钮，兼具防暴，美观功能，内六角固定螺丝、专用装卸工具和接线柱，具有防人为暴力破坏功能。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 8口交换机 | 传输速率10/100/1000M； 端口：8个10/100/1000MbpsRJ45端口 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 9 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 超五类，非屏蔽，4对 | 305 | 米 |  |
| 10 | 管路 | PVC管 | 100 | 米 |  |
| 11 | 辅材 | 插排、RJ45水晶头、扎带等 | 1 | 项 |  |
| （三） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 十一、 | 谈话教育系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管教谈话智能音频转写引擎 | ▲1.中文标准普通话识别率≥97%（声源取自近距离麦克风收音）。（普通话语音识别准确率=识别正确的非标点符号字数/总的非标点符号字数*100%）（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 2.英文识别率≥95%（声源取自近距离麦克风收音）。 3.转写效率指标，实时语音平均转写速度≤500毫秒。 4.支持中英文混合识别 5.支持带口音的普通话，识别达到80%以上。 6.识别引擎支持智能断句功能，在谈话过程中，当民警或在押人员断句后，转写内容自动跳转下一行进行转写。 7.关键字优化：系统支持通过提前录入的方式对，人名、地名、企业名等特殊字进行识别优化。 8.关键词预设：可预设一些违规检测词，在转写过程中，出现预设关键字，出现报警提示 | 1 | 套 |  |
| 2 | 管教谈话智能声音及语义分析引擎 | 1、支持谈话内容的情绪分析。 2、支持谈话人的倾向分析，并可以自定义倾向类型。 3、支持关键词的提取。 4、支持地名，人名，电话号码，时间地点，身份证号码的提取。 5、针对管教谈话场景，基于语义分析的情绪识别，支持对谈话内容“自杀、逃脱、暴力”三个维度下的情绪倾向检测。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 接入许可 | 1、每一个许可证书支持一路实时转写。 2、支持设备在线实时检测，授权软件运行，整合系统整体运行，含加密狗。 3、支持接入设备谈话录音备份及加密，直接拷贝录音文件无法播放，需通过合规授权接口下载才能正常播放。 4、支持接入设备谈话转写内容备份及下载。 5、支持接入设备的管理，包括：设备的授权添加，设备移除，设备名称和位置的编辑绑定。 6、支持多种设备类型接入。包括但不限于：USB采集设备，网络采集设备，主推模式设备，usb录音声卡等。 7、支持接入设备实时监听数据的获取。 8、支持接入设备实时分贝数据的获取。 9、支持输出转写结果的同时标记当前文字对应谈话录音的位置。 | 1 | 组 |  |
| 4 | 智能角色分离采集终端 | ▲1、内置角色分离算法，可以把被监管对象与管教人员的声音独立隔离出2路独立的音频，分别提供给语音识别系统做转写和独立录音台账。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 2、静音丢弃功能：设备上指示灯为红色亮起时，静音功能开启，可屏蔽掉外界声音来源 3、设备形态设计为伪装式，可以桌面固定安装 4、带有静电和雷击保护电路，在异常情况下可有效保护产品正常工作 5、搭载深度神经网络降噪算法，可获得高质量的监听音质。 ▲6、麦克风数量：4MIC（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 7、采样率：16KHz，采样深度：16位 8、有效频响范围：100Hz-20KHz 9、USBType-C接口标准声卡，3.5耳机接口 10、灵敏度：-33dB 11、工作温度：-25~70°C 12、信噪比：69dB、码率：PCM 13、指定区域扇形角度拾音，角度外声强抑制≥30dB。 14、支持32Ω负载、25mW驱动功率 | 1 | 台 |  |
| 5 | 管教谈话智能声音及语义分析引擎服务器 | CPU核数：16核 内存：32G 硬盘：SSD1T*1STAT4T*1块 | 1 | 台 |  |
| 6 | 管教谈话语音识别转换引擎软件服务器 | CPU核数：8核 内存：16G 硬盘：2T | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能谈话终端 | 基本参数: 图像传感器： 1/4英寸CMOS； 像素数： 1280（H）×720（V） 增益控制: 固定/自动 白平衡: 手动/自动 背光补偿: 开/关 曝光模式: 手动/自动（区间可调，1/3～1/10000） 视频压缩标准: H.264/H.264B/MJPEG 视频帧率: 主码流（1280×720@25fps） 辅码流（704×576@25fps） 视频码率: 16Kbps～8192Kbps 码率可调，也可自定义 图像翻转: 支持镜像、翻转功能 区域遮挡: 支持4个遮挡区域块 图像调节: 可以进行亮度、对比度等参数调节 视频信息: 通道标题、时间、动态监测、遮挡检测 标配镜头视场角: 63.2（H）×38.4（V） 镜头接口: M12接口，镜头标配3.6mm 音频流: 双向 音频:输入/输出 内置麦克风和扬声器 音频码率: 8/16kbps 16bit 音频压缩标准: G.711A/G.711Mu/PCM 网络:具备1路有线以太网接口，10/100Base-T Ethernet 网络协议: 标准HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、NTP、Bonjour、SNMP 红外灯: 红外距离10米 PIR人体侦测 供电: DC 12V； 功耗: <5.5W； 工作温度: -30℃～+55℃； 工作湿度: ≤95%； 外形尺寸：（mm） 66.6×99.5×131.2； 整机重量： 200g（不含包装盒）； 安装方式： 带支架安装； | 10 | 台 |  |
| 8 | 转码服务终端 | CPU核数：8核 内存：16G 硬盘：8T*3 | 1 | 台 |  |
| 9 | 谈话教育存储主机 | 基本参数: 网络视频输入：16路接入(max32路)； 音频输入：1路,支持IPC音频输入； 视频输出：1路VGA/2路HDMI(支持VGA/HDMI视频同步输出)； 音频输出：1路,支持语音对讲输出； 视频格式：H.264/H.265/MPEG4/MJPEG； 录像分辨率：12M/8M/5M/3M/1080P/720P； 录像/抓图模式：手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像; 备份模式：支持硬盘、外接USB存储设备、eSATA扩展柜； 硬盘管理：4个内置SATA3.0接口支持0~10T； 网络接口：2个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口； USB接口：1个USB2.0接口(前置)，2个USB3.0接口(后置)； 报警输入/出：16路/6路； 网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF； 电源：AC100~240V； 功耗(不含硬盘)：<40W(不含POE,不含硬盘)； 工作温度：-10℃C～+55℃； 工作湿度：10%～90%； 尺寸：440mm×405mm×76mm； 重量(不含硬盘)：约4.35Kg； | 1 | 台 |  |
| 10 | 硬盘 | 监控级硬盘，4T； | 2 | 台 |  |
| 11 | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 十二、 | 警务公开系统 |  |  |  |  |
| 1 | 警务公开主机 | 基本参数： 触摸屏：32寸(16:9)红外触摸屏，精准度高防刮.防爆,防漂，采用钢化玻璃多点触摸屏; 显示器：32寸(16:9)宽屏显示器，一体机专用。300亮度,5MS响应时间，5000万个小时寿命，分辨率1920*1080； 机柜材质：采用32寸(16:9)窗口，采用安康冷轧钢板，外表汽车烤漆，内置2.0音响，总开关； 颜色：白色； 内存：4G; 硬盘：64G; 供电电压：AC220V； 尺寸：1150mm*755mm*420mm； 重量：35kg； 工作温度：-20℃—+65℃； | 1 | 台 |  |
| 2 | 警务公开软件 | 律师、在押人员家属通过警务公开软件可自助查询监所概况、监所规章制度、群众办事程序、微支付充值入口展示（公安微警务公众号二维码），展示并引导完成全部充值过程。 ▲可查询在押人员消费情况、送钱、送物记录等信息。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 | 套 |  |
| 3 | 智能监室主机（信息发布模块） | 基本参数: 处理器：双核四线程处理器； RAM/ROM：8G/64G； 接口：HDMI+VGA接口； 音频：双声道音频口(ACR3.5)； 电源：DC12V,2A 尺寸：198MM*198MM*30MM 工作温度：-20℃—+55℃ | 1 | 台 |  |
| 4 | 数据对接 | 在押人员家属可通过微信公众号查询在押人员所内消费信息。 | 1 | 套 | 甲方需协调安全边界及微信公众号接口 |
| 5 | LED显示单元 | 显控系统全链路自研，稳定安全可控; 箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计; 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸; 焊点采用无铅无毒锡膏材料，不会对人体和环境造成危害; 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗; 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠; 支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节; ▲LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。 ▲灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 产品类别：室内小间距全彩LED 像素结构：1R1G1B 封装方式：COB 像素间距：1.25mm 像素密度：640000点/㎡ 箱体模组组成：2×2 箱体尺寸：600（W）×337.5（H）×29.3（D）mm 箱体分辨率：480×270 箱体面积：0.2025㎡ 箱体重量：3.4kg 箱体材质：压铸铝箱体 维护方式：完全前维护 模组尺寸：300×168.75mm 模组分辨率：240×135 白平衡亮度：600cd/㎡ 色温：3000-10000K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60Hz 刷新率：3840Hz 灰度等级：16bit 峰值功耗：≤300W/㎡（600nits） 平均功耗：≤100W/㎡ 供电要求：100~240VAC±10％ 工作温度：-10℃~40℃ 工作湿度：10%~90%RH（无冷凝水） 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：10%~90%RH（无冷凝水） 包装尺寸：框架包装尺寸：687(W)mm×405(H)mm×74(D)mm,灯板包装尺寸：443(W)mm×360(H)mm×77(D)mm 毛重：4.56kg（一包一） 净重：3.4kg | 6.08 | ㎡ | 点间距：P1.2 |
| 6 | LED壁挂支架 | 性价比高; 快速安装; 支持现场扩容; 厚度：箱体屏幕支架150mm，模组支架屏幕126.5mm 弧度：0° LOGO：无 颜色：黑色 材料：SPCC高强度钢板 表面处理：静电喷塑 | 1 | 套 |  |
| 7 | 拼接控制器 | 4KHDMI输入板：单板2路HDMI输入，444采集；; 输入分辨率4096*2160@60Hz，向下兼容到1080P60；支持自定义输入分辨率; 视频输入接口类型：HDMI2.0 视频输入接口数：2 视频输入分辨率：1920ⅹ1080P@50Hz、1920ⅹ1080P@60Hz、1920ⅹ1200@60Hz、3840ⅹ2160@30Hz、3840ⅹ2160@60Hz、4096ⅹ2160@30Hz、4096ⅹ2160@60Hz 支持自定义分辨率：宽范围1920~4092，高范围1080~2160，帧率30/60，宽小于2560或高小于1940仅支持配置帧率60 音频输入接口数：2 音频输入接口类型：HDMI复合音频 | 1 | 台 |  |
| 8 | 集中式拼控器 | LED输出板卡：集成LED发送卡功能，网线输出，可直连LED控制卡。; 单板卡支持920W像素点带载，单网线最大带载65W。; 单板卡带1个3.5mm音频口，支持1路独立音频输出。; 支持视频信号444输出。; 占用槽位：输出槽位 视频输出接口类型：RJ45 视频输出接口数：20 视频输出分辨率：输出分辨率宽(144-8192)，高(144-4320)，总像素点不超过920W 视频输出最大分辨率：4K 视频输出LED带载能力：单板带载920W，宽度144~8192，高度144~4320 音频输出接口类型：3.5mm音频座子 音频输出接口数：1 | 1 | 台 |  |
| 9 | 拼接控制器 | 硬件结构; •机箱支持部分混插; •4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统; •双电源冗余设计（选配）、可拓展双主控（选配），智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠; •插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护; 视频输入; •支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、HDMI4K、DP4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入; •支持复合音频及单独音频输入; •图像采集及输出均支持YUV444，无损画质; •支持超高分融合，支持输入OSD叠加，支持输入图像裁剪; 视频输出; •支持DVI、HDMI、HDMI4K视频信号输出；支持二合一网口输出; •支持复合音频及单独音频输出; 视频解码; •解码板支持IPC/NVR等网络源解码，支持H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式; •支持3200W高清视频解码（选配解码板，单机箱最多2张）; •支持码流修改和切换；支持解码异常提示; 电视墙功能; •支持多电视墙，支持4电视墙; •支持电视墙预编辑、窗口可视化预览（选配预览板）; •支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割; •支持4张底图显示，单墙1张，分辨率为1080P（选配预览板分辨率为4K）; •支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加（配解码板）; •支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙; 设备接入和开放; •支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等; 总线类型：万兆网交换 信号采样质量：YUV444 业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数11，混插槽位数10,特殊槽位1（支持资源板和输出板） 业务板槽位数：11 整机拼接能力：40路 机箱屏幕：/ 电视墙数量：4 电视墙规模：40 虚拟分屏：支持 开窗数量：16 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 工作湿度：10％--90％ 工作温度：0℃--＋50℃ 产品尺寸（宽×高×深）：442mm（宽）*207.8mm（高）*446mm（深） | 1 | 台 |  |
| 10 | 有源音箱及配件 | 根据现场环境选配合音箱 | 1 | 对 |  |
| 11 | 视音频线缆 | 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。; 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。; 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。; 支持HDMI4K60Hz型号稳定传输。; 即插即用，无需驱动程序。; 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI2.0 支持最大分辨率：4K60Hz 接口类型：HDMI | 2 | 套 |  |
| 12 | 网络跳线 | 支持10/100/1000兆以太网信号传输。; 含铜量超过99.95%的无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。; 多股导体结构，线缆柔软易弯曲，不易折断。; 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。; 水晶头内部采用三叉结构设计，接触点镀金15μ，性能优异。; 采用韧性弹片，耐插拔，韧性高，经久耐用。; 加长护套网尾，防滑抗拉，保证一定范围内的弯曲半径。; 线缆类别（网线）：CAT5E 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 导体直径（跳线）：24AWG 水晶头镀金厚度：15u 网线线芯：8芯 屏蔽性能：非屏蔽 线缆长度：10m | 6 | 台 |  |
| 13 | LED配电柜 | 10KWLED显示屏PLC智能配电柜; 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1 | 台 |  |
| 14 | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 十三、 | 电脑打印机 |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 处理器：8核2.5GHz 动态内存：16G 存储硬盘：512GSSD 显卡：集显 LCD显示：21.5英寸 | 61 | 台 |  |
| 2 | 激光打印机 | 1、最大打印幅面A4; 2、打印速度：≥24ppm； 3、分辨率：600dpi，USB2.0接口。 | 50 | 台 |  |
| 十四、 | 配套升级 |  |  |  |  |
| （一） | 监所配套升级 |  |  |  |  |
| 1 | 监所手机侦测安检门 | 手机精准检测：支持探测过检人员是否携带手机（开机、关机、拔除SIM卡等多种状态均可），并能进行声光报警，准确显示报警位置； 日常金属过滤：对金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品不误报； 高稳定性：环境适应性强，多次搬运免调试，支持半户外环境使用（需搭防雨帐篷），具备较强的抗风和抗震能力； 报警显示：采用高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示； 联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行客流数据、报警数据、也可加装人脸相机实现通过人员和人脸照片精准匹配等数据进行汇聚应用；支持web调试。 | 1 | 台 | 手机安检门 |
| 2 | 监区电视 | 1、4K全面屏电视，分辨率3840*2160，尺寸85、2、背光方式：直下式LED3、亮度≥350nits4、屏幕比例：16：95、最大可视角度：≥178°6、Android8.0智能操作系统，4核高性能处理器，3GDDR4主内存，内置64G大容量闪存，内置wifi无线模块，支持802.11a/b/g/n/ac。7、支持HDMI2.0*3、AV接口*2、USB2.0*1、USB3.0*1、网络接口*1、同轴接口*1、光纤音频输出*1、RF接口*1、调试串口*1。8、支持HDR10高动态画质提升技术，可完美还原图像真实色彩。9、H.264/H.265高清视频处理技术，确保输出的画质高清晰。10、画质支持ME/MC运动补偿；11、电视节目频道存储量不少于256个，且可以自由根据需求进行频道设置或禁用。12、支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰。13、支持在线替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；支持远程控制开关机；支持第三方APK适配对接。14、支持语音识别，可自行设置密码锁定遥控，可一键设置信号源，可一键直达主页。15、支持外接WIFI、蓝牙，带有无线网络记忆功能。手机投屏电视功能，可按需开/关闭投屏功能。16、支持指定的画面、视频做信息发布。17、支持多屏互动、适配外置摄像头实现视频聊天。18、10W*2双2.0声道音箱，采用ATMOS处理技术，实现环绕音效。19、三级或以上等级【2021年8月之后，参照：国家标准《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850-2020）】。 | 2 | 台 | 85寸 |
| 3 | 85寸电视机支架 | 壁装或吊装支架，可支持100寸电视支架 | 2 | 套 | 指挥中心 |
| 4 | LED显示屏 | 室内P10单红，长8米*高0.64米 | 1 | 项 | 收押大厅 |
| 5 | LED显示屏 | 室内P10单红，长13米*高0.64米 | 1 | 项 | 指挥中心 |
| 6 | 会议室电视机 | 1、4K全面屏电视，分辨率3840*2160，尺寸100、2、背光方式：直下式LED3、亮度≥350nits4、屏幕比例：16：95、最大可视角度：≥178°6、Android8.0智能操作系统，4核高性能处理器，3GDDR4主内存，内置64G大容量闪存，内置wifi无线模块，支持802.11a/b/g/n/ac。7、支持HDMI2.0*3、AV接口*2、USB2.0*1、USB3.0*1、网络接口*1、同轴接口*1、光纤音频输出*1、RF接口*1、调试串口*1。8、支持HDR10高动态画质提升技术，可完美还原图像真实色彩。9、H.264/H.265高清视频处理技术，确保输出的画质高清晰。10、画质支持ME/MC运动补偿；11、电视节目频道存储量不少于256个，且可以自由根据需求进行频道设置或禁用。12、支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰。13、支持在线替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；支持远程控制开关机；支持第三方APK适配对接。14、支持语音识别，可自行设置密码锁定遥控，可一键设置信号源，可一键直达主页。15、支持外接WIFI、蓝牙，带有无线网络记忆功能。手机投屏电视功能，可按需开/关闭投屏功能。16、支持指定的画面、视频做信息发布。17、支持多屏互动、适配外置摄像头实现视频聊天。18、10W*2双2.0声道音箱，采用ATMOS处理技术，实现环绕音效。19、三级或以上等级【2021年8月之后，参照：国家标准《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850-2020）】。 | 1 | 台 | 100寸 |
| 7 | 100寸电视机支架 | 移动式可支持100寸电视支架 | 1 | 套 |  |
| 8 | 指挥中心控制台平台桌五联 | 冷轧钢五联操作台 | 2 | 套 |  |
| 9 | 柜台双向对讲话筒窗口扩音器 | 6W大功率全金属外壳 | 3 | 套 | 收押大厅 |
| 10 | 服务器机柜 | 机柜框架采用九折型材，含前后门，含活动轮4个；固定平衡脚4个，黑色外观；含并柜件1套；含螺丝、螺母50套；柜体尺寸（W*D*H）600*1400*2000mm1.高强度9折或以上型材框架结构设计；机柜静态承载能力≧2300kg；机柜需通过7、8、9级烈度抗震；产品的材料采用优质冷轧钢板，经过合理的专业结构设计和先进的加工工艺制造而成。机柜框架部份采用2.0mm的优质冷轧钢板，其它部份采用；.0mm~1.5mm的优质冷轧钢板。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 网络机柜 | 机柜框架采用九折型材，含前后门，含活动轮4个；固定平衡脚4个，黑色外观；含并柜件1套；含螺丝、螺母50套；柜体尺寸（W*D*H）600*600*2000mm1.高强度9折或以上型材框架结构设计；机柜静态承载能力≧2300kg；机柜需通过7、8、9级烈度抗震；产品的材料采用优质冷轧钢板，经过合理的专业结构设计和先进的加工工艺制造而成。机柜框架部份采用2.0mm的优质冷轧钢板，其它部份采用；.0mm~1.5mm的优质冷轧钢板。 | 1 | 套 |  |
| 12 | LED显示单元 | 显显控系统全链路自研，稳定安全可控; 箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计; 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸; 焊点采用无铅无毒锡膏材料，不会对人体和环境造成危害; 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗; 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠; 支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节; ▲LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。 ▲灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 产品类别：室内小间距全彩LED 像素结构：1R1G1B 封装方式：COB 像素间距：1.25mm 像素密度：640000点/㎡ 箱体模组组成：2×2 箱体尺寸：600（W）×337.5（H）×29.3（D）mm 箱体分辨率：480×270 箱体面积：0.2025㎡ 箱体重量：3.4kg 箱体材质：压铸铝箱体 维护方式：完全前维护 模组尺寸：300×168.75mm 模组分辨率：240×135 白平衡亮度：600cd/㎡ 色温：3000-10000K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60Hz 刷新率：3840Hz 灰度等级：16bit 峰值功耗：≤300W/㎡（600nits） 平均功耗：≤100W/㎡ 供电要求：100~240VAC±10％ 工作温度：-10℃~40℃ 工作湿度：10%~90%RH（无冷凝水） 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：10%~90%RH（无冷凝水） 包装尺寸：框架包装尺寸：687(W)mm×405(H)mm×74(D)mm,灯板包装尺寸：443(W)mm×360(H)mm×77(D)mm 毛重：4.56kg（一包一） 净重：3.4kg | 6.08 | ㎡ | 点间距：P1.2 |
| 13 | LED壁挂支架 | 性价比高; 快速安装; 支持现场扩容; 厚度：箱体屏幕支架150mm，模组支架屏幕126.5mm 弧度：0° LOGO：无 颜色：黑色 材料：SPCC高强度钢板 表面处理：静电喷塑 | 1 | 套 |  |
| 14 | 拼接控制器 | 4KHDMI输入板：单板2路HDMI输入，444采集；; 输入分辨率4096*2160@60Hz，向下兼容到1080P60；支持自定义输入分辨率; 视频输入接口类型：HDMI2.0 视频输入接口数：2 视频输入分辨率：1920ⅹ1080P@50Hz、1920ⅹ1080P@60Hz、1920ⅹ1200@60Hz、3840ⅹ2160@30Hz、3840ⅹ2160@60Hz、4096ⅹ2160@30Hz、4096ⅹ2160@60Hz 支持自定义分辨率：宽范围1920~4092，高范围1080~2160，帧率30/60，宽小于2560或高小于1940仅支持配置帧率60 音频输入接口数：2 音频输入接口类型：HDMI复合音频 | 1 | 台 |  |
| 15 | 集中式拼控器 | LED输出板卡：集成LED发送卡功能，网线输出，可直连LED控制卡。; 单板卡支持920W像素点带载，单网线最大带载65W。; 单板卡带1个3.5mm音频口，支持1路独立音频输出。; 支持视频信号444输出。; 占用槽位：输出槽位 视频输出接口类型：RJ45 视频输出接口数：20 视频输出分辨率：输出分辨率宽(144-8192)，高(144-4320)，总像素点不超过920W 视频输出最大分辨率：4K 视频输出LED带载能力：单板带载920W，宽度144~8192，高度144~4320 音频输出接口类型：3.5mm音频座子 音频输出接口数：1 | 1 | 台 |  |
| 16 | 拼接控制器 | 硬件结构; •机箱支持部分混插; •4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统; •双电源冗余设计（选配）、可拓展双主控（选配），智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠; •插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护; 视频输入; •支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、HDMI4K、DP4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入; •支持复合音频及单独音频输入; •图像采集及输出均支持YUV444，无损画质; •支持超高分融合，支持输入OSD叠加，支持输入图像裁剪; 视频输出; •支持DVI、HDMI、HDMI4K视频信号输出；支持二合一网口输出; •支持复合音频及单独音频输出; 视频解码; •解码板支持IPC/NVR等网络源解码，支持H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式; •支持3200W高清视频解码（选配解码板，单机箱最多2张）; •支持码流修改和切换；支持解码异常提示; 电视墙功能; •支持多电视墙，支持4电视墙; •支持电视墙预编辑、窗口可视化预览（选配预览板）; •支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割; •支持4张底图显示，单墙1张，分辨率为1080P（选配预览板分辨率为4K）; •支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加（配解码板）; •支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙; 设备接入和开放; •支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等; 总线类型：万兆网交换 信号采样质量：YUV444 业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数11，混插槽位数10,特殊槽位1（支持资源板和输出板） 业务板槽位数：11 整机拼接能力：40路 机箱屏幕：/ 电视墙数量：4 电视墙规模：40 虚拟分屏：支持 开窗数量：16 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 工作湿度：10％--90％ 工作温度：0℃--＋50℃ 产品尺寸（宽×高×深）：442mm（宽）*207.8mm（高）*446mm（深） | 1 | 台 |  |
| 17 | 有源音箱及配件 | 根据现场环境选配合音箱 | 1 | 对 |  |
| 18 | 视音频线缆 | 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。; 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。; 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。; 支持HDMI4K60Hz型号稳定传输。; 即插即用，无需驱动程序。; 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI2.0 支持最大分辨率：4K60Hz 接口类型：HDMI | 2 | 套 |  |
| 19 | 网络跳线 | 支持10/100/1000兆以太网信号传输。; 含铜量超过99.95%的无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。; 多股导体结构，线缆柔软易弯曲，不易折断。; 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。; 水晶头内部采用三叉结构设计，接触点镀金15μ，性能优异。; 采用韧性弹片，耐插拔，韧性高，经久耐用。; 加长护套网尾，防滑抗拉，保证一定范围内的弯曲半径。; 线缆类别（网线）：CAT5E 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 导体直径（跳线）：24AWG 水晶头镀金厚度：15u 网线线芯：8芯 屏蔽性能：非屏蔽 线缆长度：10m | 6 | 米 |  |
| 20 | LED配电柜 | 10KWLED显示屏PLC智能配电柜; 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1 | 台 |  |
| 21 | 巡控室装修 | 巡控大厅进行维修及简单装饰装修 | 1 | 项 |  |
| 22 | 36门人脸储物柜 | 人脸认证物品保管柜、手机保管柜 | 2 | 台 |  |
| 23 | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| （二） | 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、规格配置：标准2U机箱，单电源，标准配置板载8个10/100/1000M自适应电，2个SFP插槽，2个SFP+插槽，2个接口扩展槽，1个Console口，吞吐量≥8G，并发连接≥200万，主机：三年质保，含三年防病毒、入侵防御、URL、威胁情报等特征库升级及硬件维保服务。2、网络协议：▲支持VTEP（VxLanTunnelEndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLANNetworkIdentifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定；3、网络协议：所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，所投产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀；4、网络异常感知：支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断；5、病毒防护：所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，所投产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀；6、资质：产品具备威胁情报检测、威胁情报库升级、失陷主机展示及处置功能；产品生产厂商具备ISO28000供应链安全管理体系；产品生产厂商具备DSMM数据安全能力成熟度认证三级资质证书；产品生产厂商具备CCRC信息安全服务资质-软件安全开发一级认证 | 2 | 台 |  |
| 2 | HBP大数据一体机 | 1、处理器：4210R*2（10C，2.4GHz），2颗10核，内存：256G 硬盘：240GSSD*1（系统）+240GSSD*1+480G*6SSD+4T*4SATA网络接口：OCP万兆光口（2个）+千兆电口（2个），USB：4个；VGA：1个，PCI扩展：最大支持6个PCIE扩展，含2个专用，电源模块：高效能550W铂金1+1CRPS冗余电源 2、支持存储功能组件：Hadoop(分布式文件系统HDFS)、分布式协调Zookeeper、NoSQL数据库Hbase、提供消息订阅Kafka、全文检索ElasticSearch、列示存储Kudu、Key-value数据库Redis、时序数据库STARTSDB、图数据库Janusgraph、时空数据库STRACK、元信息管理atlas；3、▲提供数据以键值形式进行存储的功能；应提供多级索引功能 4、▲提供组件Hlink、Prophet、Onesql、Hbm。Hlink提供可视化界面，提供脚本管理功能、应用管理功能和资源管理功能，用户可通过SQL、画布或者jar包提交流计算应用；Prophet提供分布式监控告警系统，对监控的指标进行采集、存储、展示和分析，对集群节点、服务、容器服务进行监控，提供异常告警功能；Onesql提供大数据SQL分析平台，提供统一的SQL支持，包括DDL、DML、DQL；Hbm提供集群统一的运维和管理功能 5、▲免费无缝接入丰县公安现有大数据资源池。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 网络存储设备 | 1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 2、具备不低于2个千兆口，2个万兆口，支持网络RAID，满配IoT16T硬盘； 3、具有36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4、▲支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储。数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池或按单点位设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足ErasureCode（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问。 5、▲系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096KB图片加速提取； 6、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； 7、▲一套云存储系统同时支持iSCSI协议（IP-SAN）、FC协议（FC-SAN）、NFS/CIFS协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失。 8、▲免费无缝对接丰县公安局现有视频云存储平台资源池，统一管理 | 4 | 台 |  |
| 4 | 宣传片定制 | 根据丰县公安局及看守所要求定制专业级宣传视屏 | 1 | 部 |  |
| 十五、 | 智能宣教系统 |  |  |  |  |
| （一） | 前端 |  |  |  |  |
| 1 | 高清电教盒 | 基本参数: 输出：1通道HDMI(支持HDMI1.4和HDCP1.4)、VGA、CVBS选择输出; 分辨率：3840×2160@30hz、1080P@60/1080P@50/1080P@30、720P@60/720P@50、576P@50、480P@60、1280×1024@60向下兼容; 解码算法：H.265/H.264; 解码能力：1路4K解码、4路1080P解码、9路720P解码; 解码格式：AAC; 音频接口:双声道音频口(ACR3.5)； 网络：采用1000M全双工模式; 温度范围：0~45℃(工作)，-20~80℃(存储); 电源：DC12V,1A; 功耗：<5W/1路; 重量：0.21KG; 功能特点: 高清电教盒是一款专业的高清音视频解码产品，该产品具有HDMI、VGA接口、CVBS视频输出，音量大小可调的立体声音频输出，支持H.265/H.264解码格式。可接收来自于编码器及媒体服务器的网络流；可根据不同需要设置视频的分辨率，该设备具有高集成、低成本、传输延时小的优势，可广泛应用于各种多媒体发布、信号发布、智能宣教播放等高清视频系统中。 | 36 | 台 |  |
| 2 | 电视（工程型） | 屏幕尺寸：55英寸； 分辨率：4K（3840*2160）； 响应时间≥8ms； 屏幕比例:16:9 AV输入接口、HDMI口； 电源电压：220V； 断电开机后保持上一次信号输入源状态，不需采用遥控开机及选择输入信号源。 | 36 | 台 | 尺寸根据项目需求调整必须工程机，可设置电源及开机输入。 |
| 3 | HDMI线 | 1.5米 | 40 | 根 |  |
| （二） | 中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能宣教管理软件 | 通过设置传输IP地址编码方式，传输码率、播放分辨率、音频传输方式、播放亮度、对比度等参数，上传流媒体文件至服务器后，选择数字或模拟视频信号源，可实现对单个监室或所有监室进行流媒体播放操作；▲可通过后台上传字幕的文本信息，支持全屏播放或滚动播放文本字幕信息。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 1、电视播控 可对节目资源、上传的媒体资源等进行播放和停止播放，可切换不同的监室进行总控或分控播放，可查看设备播放、在线状态,并支持远程重启； 2、媒体发布 上传并发布媒体资源文件，可根据媒体类型、媒体名称模糊查询对应的媒体信息； 3、控制模式 对电视的分组控制模式进行管理，可以指定其中某些监室作为默认控制模式。 | 1 | 套 |  |
| （三） | 节目源输入 |  |  |  |  |
| 1 | 智能监室主机（电教模块） | 基本参数: 处理器：双核四线程处理器； RAM/ROM：8G/64G； 接口：HDMI+VGA接口； 音频：双声道音频口(ACR3.5)； 电源：DC12V,2A； 尺寸：198MM*198MM*30MM； 重量：约0.81KG； 工作温度：-10℃—+55℃； 功能特点: 该设备具有网络唤醒、键盘开机、定时开机、断电恢复等功能,确保24小时不间断工作，稳定可靠。配套系统软件后常用于智能宣教系统的媒体播放管理。 | 1 | 台 | 默认HDMI输出 |
| 2 | 高清视频编码处理器 | 基本参数: 支持高清编码输入，全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播； 音频编码：支持AAC、MP3、G711； CBR/VBR/ABR码率控制，16kbit/s～40Mbit/s； 网络接口：采用1000M全双工模式； 支持UDP、HTTP、RTSP、RTMP、ONVIF协议，支持单播及组播； 输出视频流格式：TS/VES/AES流等； WEB操作界面，中英文配置界面可选； 支持网络管理(WEB)； 支持双码流输出； 支持流分辨率设置； 1路HDMI输入； 1路视频输入：BNC接口； 1路音频输入：RCA接口； 电源：DC12V，1A； 尺寸：183MM*167MM*30MM； 重量：0.21KG； 工作温度：0~45℃(工作)，-20~80℃(存储)； 功能特点： 支持HDMI\CVBS输入，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现HDMI\CVBS采集编码、节目源切换、视频融合管理；常用于智能宣教系统的高清信号源的处理。 | 2 | 台 | 默认HDMI输入+CVBS |
| 3 | 高清编码器 | 基本参数: 支持H.265/H.264BP/MP/HP新一代高效视频编码； 支持AAC/AAC+/MP3/G.711高级音频质编码格式； CBR/VBR码率控制，16Kbps～32Mbps； 支持1080P@60输出； 网络接口采用100M、1000M全双工模式； 支持高达720P，1080P@60HZ的高清视频输入； 支持图像参数设置； HDMI编码支持HDCP协议，支持蓝光高清； 支持HTTP，FLV，HLS，UDP，RTSP，RTMP，ONVIF协议； WEB操作界面，中英文配置界面可选； 支持流分辨率自定义输出设置； 支持码流插入中英文字功能，字体背景、颜色可选； 电源：DC12V，2A； 尺寸：25.5cm×10.5cm×4.5cm； 重量：0.8KG； 工作温度：-10℃～+55℃； 功能特点： 支持多路CVBS输入，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现CVBS采集编码、节目源切换、视频融合管理；常用于智能宣教系统的节目源管理。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 大课教育摄像机(桌面式一体机） | 基本参数: 1/2.8英寸CMOS； 分辨率：1920×1080； 镜头：5.5mm～110mm； 音频输入:1路,RCA输入； 音频压缩标准:G.711a;G.711Mu;PCM； 音频码率:8Kbps/16Kbps； 视频压缩标准:H.264;MJPEG； 视频码率:16Kbps～8Mbps视频帧率； 主码流(1920×10806@25fps),辅码流(1280×720@25fps)； 性能特点： 采用标准H.264视频压缩技术； 压缩比高，码流控制准确、稳定； 支持数字降噪； 支持GB28181协议； 200万像素分辨率，高清图像； 支持ACF（活动帧率控制）， 支持数字水印加密，防止数据被篡改； 支持数字宽动态功能； 支持电子彩转黑功能，实现昼夜监控； 支持音频输入； 供电:24V； 功耗:50W； 工作温度:-30℃～+60℃； 工作湿度:≤95%； 功能特点： 支持采集现场图像声音，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现远程监控、暂停、拍照等功能，可与高清编码器结合形成多节目源切换、视频融合管理；常用于智能宣教系统的视频直播、预览、拍照等。 | 1 | 台 |  |
| （四） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 十六、 | 温湿度钟显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数据同步电子时钟 | 温度精度：±0.5℃ 温度测量范围：-20-125℃ 湿度精度：±0RH 测量范围：0–100%RH 供电电压：AC220V±15%。 额定功率：35W 使用条件：环境温度：-10℃-60℃，湿度<95%，无腐蚀性气体的场所。 | 36 | 台 | 更换原有监室时钟 |
| 2 | 单北斗校时服务器 | 1.32位ARM处理器，全宽温工业级器件，固态电容，高品质LED，确保显示屏长时间工作 2.可选择采用北斗/GPS接收天文时钟信号时，年误差0秒 3.采用内置宽温超高精度时钟时，平均精度高达2ppm，年误差小于20秒 4.数字化预校准的温湿度传感器，优秀的重复一致性和精准度，无需用户校准 5.采用1.8寸和2.3寸LED数码管，全静态恒流驱动显示，笔段亮度一致，拍摄无闪烁 6.具备RS485接口，可对外提供精准时基信息 7.GPS接收模块失效时，可通过红外遥控器设置时间 8.可根据预设的时间段进行自动亮度调节 | 1 | 套 |  |
| 3 | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 十七、 | 同步录音录像系统 |  |  |  |  |
| （一） | 询问室、会见室 |  |  |  |  |
| 1 | 高清数字讯问主机 | 符合高检统一标准 支持实时刻录功能：包括双光盘同步刻录，循环刻录，无盘刻录 支持重点标记功能 支持光盘复制功能 支持DVD或蓝光光盘刻录 支持合成通道功能：具有多路分割模式及画中画模式 支持音频矩阵功能：多路音频自定义混音 支持卷宗信息叠加功能 支持温湿度信息叠加功能 | 4 | 台 |  |
| 2 | 硬盘 | 4000G；5900RPM；64M；SATA | 8 | 块 |  |
| 3 | 温湿度钟 | 本产品是工业用温湿度LED显示屏，选用高灵敏度的温湿度传感器，实时显示温度、湿度和当前时间信息，可以通过485信号对接设备，上报温湿度等信息，适合司法审讯室，学校、工厂车间、无尘室、实验室、仓库、机房等需要显示温湿度和时间的场所使用 | 4 | 台 |  |
| 9 | 特写摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离60m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月统计报表支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；乐橙；最大MicroSD卡256GB；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 4 | 台 |  |
| 10 | 全景电动变焦摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-13.5mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月统计报表支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；乐橙；最大MicroSD卡256GB；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 4 | 台 |  |
| 11 | 高灵敏度拾音器 | 为保障音频监控的效果，需具备数字语音降噪处理技术，并提供相应证明材料 信号处理：ClearSpeech数字语音降噪处理 麦克风：全指向性电容咪头 拾音范围：10-60平方米 音频传输距离：3000米 频率响应：20Hz～20kHz 灵敏度：-46dB 信噪比：75dB(1米40dB音源)30dB(10米40dB音源)1KHzat1Pa 指向特性：全指向性 动态范围：70dB(1KHzatMaxdBSPL) 最大承受音压：120dBSPL(1KHz,THD1%) 输出阻抗：600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护 连接方式：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色） 传输线缆：3芯0.5mm2RVVP屏蔽电缆 电源电压：线性电源DC12V 工作环境温度：-25℃～70℃ 颜色：白色 外形尺寸：80mm×80mm×32mm 防水特性：户内防潮 电磁兼容性：为预防与其他设备相互干扰，需通过EMC电磁兼容检测，并提供相应证明文件 产品通过3C强制认证、公安部检测中心检测 | 4 | 个 |  |
| 12 | 通话分机 | 分机到主机采用二芯无极性连接。 每一对分机占用主机一路,分机间是双工对讲,提起分机即可对讲，声音逼真、清晰。 须配合主机方可使用，手柄式通话 | 8 | 对 | 一个会见窗口为一路 |
| 13 | 分控主机 | 主机可分别设置、控制和显示各路分机的通话时间。 主机可分别监听每路分机的通话（有外接耳机和话筒插座）； 主机在监听状态有强插、强拆功能 主机每路有录音输出接口，输出幅度为1Vρ-ρ，供录音用； 每路分机双向对讲，提起手柄即可对讲，声音清晰； 传输距离长（最大1KM） 主机每路到分机采用二线无极性连接，通话时间可设定。 | 1 | 套 | 可接10路分机 |
| 14 | 监听分机 | 可以与一对通话分机并接. 可以监听该路分机通话，音量可调节. 可以对该路分机插话. 可以切断该路分机的通话 | 8 | 台 |  |
| 15 | 8路录音监听卡 | 音频压缩格式：gsm6.10等 音频采样率：8K，16K，32K（可选） 具有多种录音方式：定时录音，手动录音， 自动录音，联动录音 可使用windows操作系统上的各种音频编解码器支恃录音数据备份功能，可导出标准音频文件。 | 1 | 张 |  |
| 16 | 管理电脑 | 处理器：8核2.5GHz 动态内存：16G 存储硬盘：512GSSD 显卡：集显 LCD显示：21.5英寸 | 1 | 台 |  |
| （二） | 配套 |  |  |  |  |
| 1 | 8口交换机 | 传输速率10/100/1000M； 端口：8个10/100/1000MbpsRJ45端口 | 4 | 台 |  |
| 2 | 网线 | CAT5e | 9 | 米 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 600 | 米 |  |
| 4 | 管路 | PVC管 | 150 | 米 |  |
| 5 | 辅材 | 线管、插排、RJ45水晶头、扎带等 | 1 | 批 |  |
| （三） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 十八、 | 应急报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络报警处理系统（模块） | 基本参数: 供电电压：DC12V； 输入采样供电电压：DC12V； 功耗：最小1.52W最大2.3W（输入全部有效，继电器全部吸合）； 输入灌出电流：7mA； 输入隔离电压：1.5KV； 输出触点容量：1A@36V； 输出触点电阻：0.2Ω@0.5A； 输入采样周期：1-4000mS； 抗抖动滤波系数：1-4096； 主动上送周期：0.1-3600秒； 重试次数：1-10次； 报警输入：16路全光电隔离，1.5KV隔离电压; 继电器输出：4路（接点功率：AC220V/0.5A，DC36V/1A）每通道继电器一常开，一常闭;响应速度高达7mS； 通讯方式：1个以太网10M/100M通讯接口。 重量：4kg； 工作温度：-10℃～55℃； 功能特点： 支持16路开关量报警信号输入,可多台级联；4路继电器输出（可扩展输出）；可多台互为联动输出；可通过TCP/IP，UDP/IP网络设置；前端收到报警信号时，相应的继电器具有状态变化，且将报警信息通过网络传送到报警管理软件，并可联动现场的灯光、报警、喇叭等设备。常用于监室门、放风门、过道门的门磁信号采集及门开显示输出，紧急按钮信号的采集及联动声光报等 | 7.125 | 台 | 可接16路信号输入，4路信号输出。具体数量根据前端报警设备数量调整 |
| 2 | 报警输出主机 | 基本参数: 10/100M以太网通讯接口; 16通道输出，每通道5A通断能力，动作时间可调节； 高速继电器输出，响应速度高达10mS； 提供网络搜索、设置功能； 提供网络在线固件升级功能； 尺寸：400mm*270mm*95mm； 重量：4kg； 电源：AC:220V；2A标称； 工作温度：-10℃～+50℃； 功能特点： 支持16路报警信号输出；可与16路报警主机互为关联联动输出；可通过TCP/IP，UDP/IP网络设置；收到报警信号时，相应的继电器具有状态变化，可控制现场的灯光、报警、喇叭等。 | 6.6875 | 台 | 16路专用输出，一般配合监室门灯使用。具体数量根据前端门灯设备数量调整 |
| 3 | 有线紧急按钮 | 基本参数: 额定电流：300(mA)； 额定电压(VDC)：250V； 功能参数：250VDC300mA钥匙复位常开常闭可选； 尺寸：产品尺寸（MM):85*85*33； | 72 | 只 | 每个监室1个风场1个 |
| 4 | 门磁开关 | 基本参数: 外壳材料:ABS； 工作电压（V):≤100； 工作电流(MA):≤500； 触点模式(NC\NO):常闭； 动作距离(mm):≥35； 安装方式:嵌入式； | 10 | 对 |  |
| 5 | 门灯 | 基本参数: 额定工作电压(V)：DC12V； 工作电压范围(V)：9-15V； 工作电流范围(mA)：480-650； 工作温度(℃)：﹣20~﹢60℃； 声压(dB)：≥107±3dB/M； 连续工作时间：≥45minDC12V； 警灯尺寸（mm）：φ70*33； 底座尺寸（mm）：φ70*17； 双色门灯，开门红色，关门绿色 | 72 | 套 | 跟换监室及风场门灯各一个 |
| 6 | 警号 | 基本参数: 额定工作电压(V)：DC12V； 工作电压范围(V)：9-15V； 工作电流范围(mA)：480-650； 工作温度(℃)：﹣20~﹢60℃； 声压(dB)：≥107±3dB/M； 连续工作时间：≥45min； | 3 | 台 |  |
| 7 | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 十九、 | 风场电动门 |  |  |  |  |
| 1 | 监室二道电动放风门 | 技术要求符合公安部监室门强制性标准。 1、结构：电动电控平移全封闭监室门。 2、门扇结构由外至内依次为：1.5mm厚钢板+钢制骨架（40*40*1.5mm方钢）+1.5mm厚钢板，填充物为岩棉。 3、门扇运行系统包括蜗杆减速电机、齿轮组、传动链条及吊挂轮组等，均隐藏安装在传动箱内，传动箱面板使用2.0mm厚钢板制作，使用专用工具控制启闭；传动箱内装有1套DJ02型电机锁控制门扇锁闭，配有应急开启钥匙。 4、平移门扇与门框配合活动间隙≤3.0mm，门扇闭合边搭接宽度≥30mm，门扇上、下边搭接宽度≥25mm，隐藏边搭接宽度≥35mm。 5、全封闭门扇表面平面度≤1.2mm/m²。 6、电机锁锁孔与锁舌配合间隙≤2.0mm。 7、电动平移门开启时间＜5.5s，关闭时间＜5.8s。 8、门扇启闭过程中噪声声级≤56dB（A)。 9、门框对角线尺寸偏差≤2mm，门扇对角线尺寸偏差≤1mm。 10、锁舌伸出长度≥20.0mm；锁定点承受6000N压力后最大凹变形深度≤3.8mm，试验后锁具可以正常开启。 11、监室门应具有防冲撞能力，门扇承受30Kg沙袋、9次冲击试验后，残余凹变形≤2.5mm。 | 35 | 樘 |  |
| 2 | 24口网络交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-XSFP端口 | 4 | 台 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1050 | 米 |  |
| 4 | 网线 | CAT5e | 2100 | 米 |  |
| 5 | 管路 | PVC管 | 262.5 | 米 |  |
| 6 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 1 | 项 |  |
| 7 | 原风场门拆除及运输 |  | 36 | 樘 |  |
| 8 | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 二十、 | 自助办理系统 |  |  |  |  |
| （一） | 自助办理区 |  |  |  |  |
| 1 | 自助办理区软件 | 办案单位、律师首次办理业务需先在自助办理机上填写相关信息，完成信息采集及信息验证，提交提讯（提询）会见申请，所内民警审核信息、验证文件后通过，系统生成相应二维码。第二次办理业务时扫描二维码自动提交信息，可通过配置相关硬件实现指纹、二代身份证、照片等信息采集。 1.首页:在首页可以看到设备名称和使用单位名称，可以在平台编辑更改，选择点击中间用户注册、业务办理、个人信息维护三个按钮办理相应业务，如果有公示信息可以通过平台发布，自助机收到信息后在每个页面顶部滚动播放告知用户。 2.注册:用户可以通过身份证注册或证件号注册，输入信息后会验证是否已经注册过，已注册过提示直接办理业务，未注册的要填写证件号、姓名、单位类型、单位名称、身份证号、手机号码，单位类型和单位名称是通过检索选择形式的填写，务必全部填写完后进入下一步操作。 3.采集指纹:采集指纹用于业务办理时指纹识别验证身份，用户在指纹采集仪上按指纹，设备上会即时预览指纹按压画面并显示按压指纹的质量，指纹按压质量合格会自动存取并在已采集区提示，考虑有些人指纹受损无法使用，长时间采集未合格的可以选择跳过指纹采集进入下一步。 4.采集人脸:采集人脸用于业务办理时人脸识别验证身份。用户对准人脸采集摄像头，设备会自动抓取质量合格的人脸照片并在设备上展示出来，采集成功后会有人脸验证功能，进行一次人脸识别，验证成功进入下一步操作。 5.获取二维码:用户注册信息填写无误采集了指纹和人脸后会生成一个二维码，作为当前注册人员的身份证明，可在业务办理时使用。 6.办理业务:展示有当前看守所内支持办理业务的列表比如：提讯、律师会见，展示的业务可根据所里的情况在平台配置，选择业务后开始登记办理人员信息，通过刷身份证或刷二维码进行人脸识别验证或指纹识别验证，考虑到有可能未带身份证，未带身份证的用户可以通过输入身份证后六位检索查询后再进行人脸识别或指纹识别验证。身份验证成功后，再扫在押人员二维码就实现当前办理业务人员和在押人员的信息绑定，然后可以提交后台。 7.个人信息维护:提供用户修改维护注册时的个人信息，首先刷身份证或刷二维码进行人脸识别验证或指纹识别验证，考虑到有可能未带身份证，未带身份证的用户可以通过输入身份证后六位检索查询后再进行人脸识别或指纹识别验证，如果指纹和人脸都无法识别可以刷身份证验证身份，验证成功后可以看到自己注册时的个人信息，可以修改除姓名和身份证外其他的信息，修改证件号要通过验证，可以修改注册时的人脸信息和指纹信息，还可以查看注册时生成的二维码。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 自助办理机 | 基本参数： CPU：RK3288； 操作系统：Android； 内存：2G； 内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储； 触摸屏：19寸(4:3)红外(精准度高防刮防爆，防漂)采用钢化玻璃多点触摸屏； 显示器：19寸(4:3)正屏显示器:一体机专用； 机柜材质:采用19寸(4:3)窗口。采用安康冷轧钢板,外表汽车烤漆,外表光泽；音频输出：内置2.0音响； 通讯方式：TCP/IP可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 电源输入：DC12V@5A； 工作温度：-20℃—+65℃； ▲支持人脸识别、指纹识别、二维码扫描、身份证阅读功能（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 内置摄像头模块： 分辨率：200万； 传感器分辨率：1080P； 光学尺寸：1/2.7”英寸COMSsensor； 身份证模块: 读卡类型：身份证(二代/三代证）； 读卡距离：0-3cm； 读取速度：身份证读取速度<=1秒； 读卡时间<1.5秒； 二维码模块： 工作模式：镜头感应； 通讯接口：RS232/USB； 识读精度：10mil； 光源：WhiteLED； 识读码制：2D，PDF417,DataMatrix,QRCode； 功能特点： 自助办理机含键盘、指纹仪、摄像头、二代身份证读卡器、二维码扫描模块。支持指纹、人脸、身份证、二维码采集与识别，多点触摸，语音播报；兼容多种自助办理软件，可应用于用于律师、办案人员自助办理律师会见、提讯等业务，服务律师、办案人员，提高工作效率，规范业务办理。 通过一体化终端设备，采用指纹、人脸、身份证、二维码等识别技术，自动读取律师和办案人员相关信息，实现律师会见、提讯等业务的自助式办理，具备讯问室、律师会见室自动分配和人工分配、排队叫号等功能 | 1 | 套 |  |
| （二） | 提讯管理区 |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  | 1 | 项 | 利用原有设备 |
| 2 | 自助提讯会见管理软件 | 1、审核提讯会见业务； 2、分配房间，实现排队叫号功能； 3、推送相关信息到接待大厅提审信息显示屏、武警AB门管控主机显示屏、监室巡视触摸屏、监室智能终端上（需要硬件支持）； 4、系统自动打印提票。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 条码打印机 | 1、条码打印机 2、打印方式：热敏和热转印打印方式;分辨率：203dpi;最大打印宽度：104mm;最大打印长度：279mm标准内存558mm可选内存;最大打印速度：4"/102mm/秒;标准内存：512KB;标准FLASH：256KBSRAM;选配：高于１Ｍ的闪存，512KBSRAM(均适用)； | 1 | 台 |  |
| 4 | 打印纸 | 热敏纸、40*50 | 10 | 卷 |  |
| （三） | 排队叫号等待区 |  |  |  |  |
| 1 | 智能监室主机（信息发布模块） | 基本参数: 处理器：双核四线程处理器； RAM/ROM：8G/64G； 接口：HDMI+VGA接口； 音频：双声道音频口(ACR3.5)； 电源：DC12V,2A 尺寸：198MM*198MM*30MM 重量：约0.81KG 工作温度：-20℃—+55℃ 功能特点： 发布主机接口丰富多样，环境适应性强，可应用于提讯、律师会见、家属会见的排队叫号及信息显示、警务公开媒体播放、智能宣教节目控制等场景。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 排队叫号软件 | 与管理软件配套，实时显示提审单位、律师单位、姓名、押员、提审会见室号、排队信息等，当前正在会见与等待会见的用不同颜色进行标示，并且会语音播报提醒轮到会见的律师； | 1 | 套 |  |
| 3 | 液晶电视（含支架） | 屏幕尺寸：55英寸； 分辨率：4K（3840*2160）； 响应时间≥8ms； 屏幕比例:16:9 AV输入接口、HDMI口； 电源电压：220V； 断电开机后保持上一次信号输入源状态，不需采用遥控开机及选择输入信号源。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网线 | CAT5 | 305 | 米 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 4 | 管路 | PVC管 | 100 | 米 |  |
| 6 | 辅材 | 线管、插排、RJ45水晶头、扎带等 | 1 | 批 |  |
| （四） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 二十一、 | 能源管理系统 |  |  |  |  |
| （一） | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电源控制器 | 基本参数: 供电电压：DC12V；（可选12VPOE供电） 功耗：最小1.52W最大4.5W（输出继电器全部吸合）； 输出触点容量：5A@220V，COS>0.8； 输出触点电阻：0.2Ω@0.5A； 通讯方式：以太网10M/100M通讯接口; ▲8通道输出，动作时间可调节（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 电源:AC:220V；2A标称; 工作温度：-10℃～+50℃; 功能特点： 设备具有8路继电器控制阵列。每个继电器输出一组常开接点,可远程控制继电器开启和关闭，可以分步上电，分步关电，可对任意一路电源进行控制，设备具备数据掉电记忆功能。主要用于监室、提讯室、会见室等区域的用电设备管控。 | 18 | 台 | 控制灯，风扇、电视、空调电源通断，两个监室一套 |
| 2 | 100寸吊扇 | 更换监室吊扇，每个监室2台 | 72 | 台 |  |
| （二） | 中心服务 |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 |  | 1 | 台 | 可以与其他业务系统共用 |
| 2 | 智能电控管理软件 | 系统支持对用电设备例如电灯、电视、电风扇等进行集中管理同时可获取设备运行状态，可对设备电源采用分步上电，分步关电，同时也可以对某一路电源进行控制；平台可以设置时间计划运行模式推送至智能电控,使设备根据预设计划时间自动运行。 | 1 | 套 |  |
| （三） | 传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-XSFP端口 | 2 | 台 |  |
| 2 | 网线 | CAT5e | 1080 | 米 |  |
| 3 | 电源线 | BV1.5mm²（红、蓝） | 540 | 米 |  |
| 4 | 电源线 | BV2.5mm²（红、蓝） | 540 | 米 |  |
| 5 | 管路 | PVC管DN20 | 1080 | 米 |  |
| 6 | 管道预埋 | 开墙、开槽、粉刷修复、预埋 | 1 | 项 |  |
| 7 | 辅材 | 插排、RJ45水晶头、扎带等 | 1 | 批 |  |
| （四） | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |
| 二十二、 | 监所一体化信息采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人员采集系统软件基础信息一体化 | 1、采用分级管理的方式，确保系统采集信息及数据安全可靠； 2、集合了物证采集、特殊标志采集、人像采集、指掌纹采集、足迹采集五大视频采集功能； 3、所有数据采集均由系统一键采集； 4、数据自动生成； 5、统一汇入采集数据库； 6、对单个或多个采集数据进行查询、对比、筛查调阅等。 7、采集数据可分项打印； 8、可完成声音、头像、指掌纹、身高、体重、足长、虹膜、声纹、足迹等信息的采集。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 一体化信息采集工作台 | 能够合理放置计算机、采集仪等采集设备的专业采集工作台：内置可自动控制的升降机，升降行程大于300mm；模块化设计，可根据需要分别安装单指、四连指、掌纹采集设备。整机含工业通风设备和电源保险，机柜总开关。 主要技术指标要求： 1、工作台外部尺寸不大于L1410mm×W600mm×H1020mm（高度为桌面高度包含滚轮）； 2、工作台采用分体式设计，分为左、中、右三部分组成，采集台安装时由三部分拼接而成，底部安装有滚轮；保证其运输灵活性及安装便捷性； 3、桌体采用纯钣金制造；承重主体板材厚度为不少于1.5mm，防酸，耐磨，耐用，易清洁； 4、显示器背部安装自动升降相机杆，自动升降相机杆顶端安装照相设备，左侧面板边缘中间位置安装指(掌)纹采集仪；面板下左侧柜体放打印机，托盘采用导轨活动托盘，中间柜体底层放不间断电源UPS，中间放有采集工作站，中间柜体并设有抽屉和扩展设备安装位置； 5、右侧桌面上方工作面板处嵌入式安装二代证读卡器、左侧打印机上方面板处设计：条码阅读器、多功能读卡器、USB扩展插孔等； 6、键盘使用桌面上方固定托盘； 7、所预留的内部位置满足电脑、打印机、显示器、指（掌）纹采集器的空间，且使用方便，在桌面上有电脑开机按钮，可以直接控制电脑开机； 8、工作台台面及柜体各处边缘没有棱角，全部做圆弧处理，防止碰撞自残； 9、条码阅读器放置于左侧桌面下方，方便办案人员对检材进行条码扫描； 10、人相采集设备机杆采用铝合金材质，可自由伸宿，标准伸缩长度为670mm～1200mm，杆外直径29mm，杆顶端装标准照相设备万向调节。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 数字相片采集系统 | 基本参数： 数字相片样式：数字相片分为正面照、左侧照、右侧照； 数字相片规格：450像素（宽）×600像素（高）；分辨率：300dpi； 像片颜色模式：24位RGB真彩色； 数字像片压缩方式：采用JPEG压缩技术，压缩品质因子70，符合ISODIS10910-1要求； ▲系统提供计算机自动合成姓名胸牌功能。被监管人员姓名援自公安监所管理信息系统。（提供第三方国家权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 功能及特点： 应用于看守所、拘留所、戒毒所等违法犯罪人员数字相片人像信息的采集、智能处理和数字相片保存。 系统软件采集时，可依靠人像定位框自由拖动，软件界面友好、清晰、操作简单，采集照片后软件具备自动合成姓名胸牌功能，进一步提高了违法犯罪人员数据采集质量，减轻公安监所民警工作强度。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 电脑（含显示器） | 接口：包括4个USB端口、1个VGA端口、2个串行端口、1个PS/2、2个音频端口（输出、麦克风端口各1个），CPUi5、4G内存、500G硬盘、350W优质电源，光电键盘鼠标。显示器 | 1 | 套 | 甲方自备 |
| 5 | 身高、体重、足长采集仪 | 1、标准身高背景幕，无反光，满足GA/T706.1-2007标准； 2、液晶数字显示，体重率范围：100g～150kg； 3、能与主机系统有线通信，自动读取嫌疑人的身高、体重、足长信息并自动输入系统采集界面。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 激光条码扫描仪 | 1.误码率：1/500万；2.分辨率：0.1mm(4mil)；3.译码速度：100次/秒；4.光源：可视激光650nm；5.接口：USB接口；6.操作温度：0～45℃； | 1 | 只 |  |
| 7 | 条码打印机 | 内存：8MBSDRAM4MBFlashROM 电源：输入：交流100-240VAC,50/60HZ输出：直流24V，1.5A 接口类型：USB2.0 打印方式：热敏/热转印 分辨率：203dpi 打印宽度：104mm 打印速度：75mm/s 显示：2个LED指示灯分别显示电源通断及走纸工作状态 支持字体：自定义字体：用户可自定义字体下载到FLASH或SDRAM•字符集(BPLB)：内建5种内部字体，支持20种代码页 条形码：一维码：39码，UPCA,UPCE,交叉25码，128码，EAN13，EAN8，HBIC(带校验符的39码)，库德巴码，工业/交叉25码，储运码，UPC2，UPC5，93码，邮电25码(中国)，UCC/EAN码，矩阵25码，POSINET码等，二维条形码：PDF417,MAXICODE，QR码等 图形：PPLA:PCX,BMP,IMG,HEX,GDIPPLB:PCX,Bnaryraster,GDI | 1 | 套 |  |
| 8 | 随身物品采集仪 | 1、支持类型：文档、书籍、立体物品、名片、照片、杂志等。 2、最大尺寸：A4。 3、采集速度：每页小于一秒。 4、文件格式：JPEG、TIF、PDF等。 5、USB2.0高速接口。 | 2 | 套 | 采集桌一套医务室一套 |
| 9 | 指纹采集仪 | 1.支持“边获取边查看”，摆脱传统手机取证工具先获取再查看的固有模式，用户能够方便的查看已获取的数据，极大提升用户体验。 2.支持数据并行解析，采用脚本设计的分析架构，使得该产品具备同时解析多个应用数据成为可能，大大缩短了设备获取和文件解析需要的时间。 3.支持逻辑获取、物理获取与文件解析三路并行的采集产品，极大提升了采集效率，满足不同数据采集深度的要求。 4.全新对话视图界面，直观还原数据记录； | 1 | 套 |  |
| 10 | 二代身份证阅读器 | 1、符合《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003《台式居民身份证阅读器通用技术要求》第1号修改单(草案)》、GA467-2004居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》； 2、实现所有身份证信息自动录入、上传； 3、内嵌公安部安全模块，方便拆卸和维护；具有断电保护功能，独立电源开关。 4、接口：USB接口，读卡距离：≤5cm； 5、外壳材料为高强度工程塑料。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 激光打印机 | 1、最大打印幅面A4; 2、打印速度：≥24ppm； 3、分辨率：600dpi，USB2.0接口。 | 1 | 台 | 甲方自备 |
| 12 | 报警装置 | 电源：DC12V500mA 特点：一键触发，实时声光报警无延时 | 1 | 台 |  |
| 13 | 系统集成费（含安装） |  | 1 | 项 |  |

三、售后服务及配送安装要求

1.服务时间：接到使用方报修电话后，1小时内予以响应并到达现场，4 小时内解决问题；否则，使用方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标人承担；提供 24 小时报修服务电话，保证24小时开通。

2.质保期：提供不少于3年的免费质量保证期。质保期内一切维修、保养所产生的人工费、材料费等均由中标人承担。在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新产品，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供产品的更换、维修只收取配件成本费用,不收取人工技术费用。

3.培训：中标人必须提供厂家技术工程师到现场进行的操作及保养培训，同时安排使用方人员进行修理培训（培训费用由中标人提供）。

4.所投产品出现质量问题 2 天内不能修复的，须免费提供备用产品。

5.质保期满后的服务：质保期满后中标人必须继续提供终生保养服务，并提供优惠的修理服务与免费的指导修理服务。

6.提供验收标准、货物清单。货物按照采购人要求运输至发标方指定地点由发标方指定负责人进行验收、签字。

7.在产品的设计使用寿命周期内，中标人应能保证使用单位更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

8.项目完成后，将项目的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付给采购人留存或存档。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函

致： 江苏翔瑞招投标代理有限公司

根据 丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目项目，[项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008]招标文件，     (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

7. 江苏翔瑞招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏翔瑞招投标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表

项目名称：丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目

项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目 | 详见投标文件 |  |
| 报价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008

项目名称：丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 (2020)46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏翔瑞招投标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

四、偏离表

项目名称：丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目

项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：           职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目）项目（项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008）的招、投标活动及签订合同。（      ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（       ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（电子签章）：

年  月  日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目

项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加丰县公安局的丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下

- （  标的名称   ），属于（信息传输业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为   （万元），资产总额为   （万元），属于        （中型企业、小型企业、微型企业，请选填）；

2、（  标的名称   ），属于（信息传输业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为    （万元），资产总额为 （万元），属于        （中型企业、小型企业、微型企业，请选填）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目

项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位参加丰县公安局的丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目的服务由本单位承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丰县公安局丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目）（项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

项目名称：丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目

项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：丰县看守所监区监控设备及监所实战平台系统建设项目 ，项目编号：JSZC-320321-JSXR-G2024-0008）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

2、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

3、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

2、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

3、 （证明材料原件彩色扫描件附后）

…………

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

十、预付款保函支付条款

付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

付款方式二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。