## 第1页
设备修理清单表
建设单位:
工程名称:小沿河水源地水利工程维修养护项目 第&P页共&S页
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单 价（元） |  | 复 价（元）
|  |  |  | 配件费 | 修理费 | 配件费 | 修理费
| 小沿河水源地水利工程维修养护项目 |  | 0
| 小沿河管理所80kva油浸式变压器 | 台 | 1
1 | 变压器 250-500KVA | 台 | 1
| 小沿河管理所低压开关柜 | 台 | 1
2 | 开关柜、箱 低压开关柜 | 台 | 1
| 小沿河管理所80kva油浸式变压器 | 台 | 1
3 | 变压器 250-500KVA | 台 | 1
| 小沿河管理所配电室低压配电箱160A隔离开关.电流表更换 |  | 0
4 | 隔离刀闸 35kv以下系统 | 台 | 1
| 小沿河管理所站内变压器避雷器更换 |  | 0
5 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1
| 小沿河管理所办公区照明配电箱漏保更换 | 套 | 1
6 | 开关柜、箱 开关箱 | 台 | 2
| 顺堤河加压泵站桁车、桁车梁养护、防腐、钢丝绳浸油保养（含年检费用） | 套 | 1
7 | 起重设备 5-10T | 台 | 1
8 | 设备检验 | 项 | 1
| 顺堤河加压泵站50kva油浸式变压器（室内） | 台 | 1
9 | 变压器 250-500KVA | 台 | 1
| 顺堤河加压泵站高压开关柜 （隔离柜、站变柜、主变柜、微机柜、电容柜） | 台 | 8
10 | 开关柜、箱 高压开关柜 | 台 | 8
| 顺堤河加压泵站低压开关柜 （启动柜3台） | 台 | 3
11 | 开关柜、箱 低压开关柜 | 台 | 3
| 顺堤河加压泵站清污机柜 | 台 | 1
12 | 开关柜、箱 低压开关柜 | 台 | 1
| 顺堤河加压泵站工具柜 | 台 | 1
13 | 开关柜、箱 低压开关柜 | 台 | 1
| 运粮河闸双吊点卷扬式启闭机维护养护 | 台套 | 1
14 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1
| 运粮河闸钢丝绳 | m | 80
15 | 钢丝绳 水上 | 10m | 8
| 运粮河闸闸门保养、防腐 | 套 | 1
16 | 设备表面防腐 室外 | 10m2 | 3
17 | 闸门 钢闸门 | 100m2 | 0.3
| 运粮河闸开关柜、箱 低压开关柜 | 台 | 1
18 | 开关柜、箱 低压开关柜 | 台 | 1
| 黄庄地涵黄庄排涝东站螺杆式启闭机保养、防腐 |  | 0
19 | 螺杆式启闭机 单吊点 | 台套 | 2
| 黄庄地涵黄庄排涝东站闸门保养、防腐 |  | 0
20 | 闸门 钢闸门 | 100m2 | 3
21 | 黄庄排涝东站拍门除锈、保养、防腐 | 套 | 2
| 黄庄排涝东站水泵维修 | 套 | 2
22 | 主(异步)电动机 50-100KW | 台 | 2
23 | 主水泵 2-5m3/s | 台 | 2
| 黄庄排涝东站拦污栅保养、防腐 | 扇 | 2
24 | 设备表面防腐 室外 | 10m2 | 3.2
| 黄庄航道皮带运输机修理、机体防腐 | 台套 | 1
25 | 皮带运输机修理、更换托轮、边带电机保养、机体防腐 | 项 | 1
| 黄庄航道抓斗机养护、防腐、钢丝绳浸油 | m | 80
26 | 钢丝绳 水上 | 10m | 8
27 | 黄庄航道抓斗机维修 | 台 | 1
| 黄庄地涵500kva干式主变压器（室外） | 台 | 1
28 | 变压器 500-1000KVA | 台 | 1
| 黄庄地涵高压开关柜 （开关柜、进线柜2台、微机柜、隔离柜） | 台 | 5
29 | 开关柜、箱 高压开关柜 | 台 | 5
| 黄庄地涵低压启动柜 （控制柜3台、电容补偿柜、微机柜2台、进线柜） | 台 | 7
30 | 低压启动柜 | 台 | 7
| 农场排涝泵站闸门维修、防腐 | 扇 | 1
31 | 铸铁闸门维修 | 台 | 1
| 农场排涝泵站卷扬式启闭机维护保养、防腐等 | 台套 | 1
32 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1
| 农场排涝泵站钢丝绳浸油、保养 | m | 80
33 | 钢丝绳 水上 | 10m | 8
| 农场排涝泵站桁车、桁车梁养护、防腐、钢丝绳浸油保养（已看） | 套 | 1
34 | 起重设备 2-5T | 台 | 1
35 | 设备年检 | 台 | 1
| 农场排涝泵站泵房屋面变形缝加装不锈钢盖板 |  | 0
36 | 2mm不锈钢板 | m2 | 9
| 630kva干式主变压器（室内）农场排涝泵站 | 台 | 1
37 | 变压器 500-1000KVA | 台 | 1
| 农场排涝泵站50kva油浸式变压器（室外） | 台 | 1
38 | 变压器 250-500KVA | 台 | 1
| 农场排涝泵站高压柜（母线设备柜、计量柜、进线隔离柜、变压器出线柜） | 台 | 4
39 | 开关柜、箱 高压开关柜 | 台 | 4
| 农场排涝泵站低压柜（开关柜、计量柜、启动柜3台） | 台 | 5
40 | 开关柜、箱 低压开关柜 | 台 | 5
| 农场排涝泵站清污机控制柜 | 台 | 1
41 | 开关柜、箱 低压开关柜 | 台 | 1
| 农场排涝泵站工具柜 | 台 | 1
42 | 开关柜、箱 低压开关柜 | 台 | 1
| 小沿河地涵30KW潜水泵修理 |  | 0
43 | 水泵泵叶直径0.8m及以下水润滑轴承中修 | 台套 | 2
44 | 电机250KW以下中修 | 台套 | 1