竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320311-RTGS-C2024-0005

项目名称：柳新镇污水处理厂运维项目

采购单位：徐州市泉山区农业农村水务局

代理机构：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

二〇二四年十一月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320311-RTGS-C2024-0005

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏润泰工程项目管理咨询有限公司对柳新镇污水处理厂运维项目项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市泉山区农业农村水务局

二、项目名称：柳新镇污水处理厂运维项目

三、项目编号：JSZC-320311-RTGS-C2024-0005

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320311-RTGS-C2024-0005）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件11、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏润泰工程项目管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏润泰工程项目管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年12月5日9:30（北京时间），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2024年12月5日9:30（北京时间））前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年12月5日9:30（北京时间）。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1-6必须提供，否则在评标审查时按照投标无效处理）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)；本项目允许分公司参与投标，须提供总公司授权书。

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：

供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的扫描件各1份。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：

供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；

6、本项目专门面向中小微企业，投标人应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、供应商业绩及服务方案等评标需要材料（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件；

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

4、线下纸质投标文件：成交供应商领取成交通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正二副和响应文件电子版1份（pdf和word各一份，载体为光盘或U盘），后期采购人如有需要成交供应商仍需免费提供。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

9.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）

9.1供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

9.2响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

9.3响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

9.4明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

9.5响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

9.6不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

9.7以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

9.8未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）；

（4）“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）；

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人商务技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十七、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏润泰工程项目管理咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十三、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十四、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：尹陈     联系电话：0516-87666966

地址：徐州市淮海东路51号华联大厦B座14楼

第八章 其他

1、代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、采购人：徐州市泉山区农业农村水务局

地址：江苏省徐州市泉山区解放南路189号

联系人：杜君儒     联系电话：0516-67561679

4、采购代理公司：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

地址：徐州市淮海东路51号华联大厦B座14楼

联系人：尹陈     联系电话：0516-87666966

第九章 附件

二十五、附件：（附后）

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《授权委托书》

7、《承诺书》

8、《中小企业声明函》及自测小程序

9、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（附证明材料）

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

- 11、《残疾人福利性单位声明函》

12、《合同草案条款》

13、《预付款保函支付条款模板》

14、《代理服务收费标准》

- 评分细则

| 项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 10分 |  | 报价分采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他供应商的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 |
| 商务 部分 23分 | 企业 资信 （4分） | 1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书的得2分。缺一项不得分。 - 2）投标人具有中国国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构所颁发的《CES环境服务认证证书》（服务项目为：城镇集中式污水处理设施运营服务）二级及以上资质的得2分，没有不得分。 (注：以上证书提供原件扫描件，体系认证证书提供国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询截图，未提供或证书不在有效期内不得分。) |
|  | 业绩 （4分） | 投标人自 2021年 1月 1 日（合同签订时间）至今承接过污水处理设施运营（运维）服务项目，且年度运营（运维）费用在350万元及以上的相关业绩合同。 每提供一个得 2 分，本项最高得 4 分。 注：须提供合同原件扫描件，时间、关键页不清晰的合同不得分。 |
|  | 人员 配备 (13分) | 1、运维人员中提供持有《城镇污水处理厂技术管理人员培训合格证书》，提供1个证书得1分，最多得2分；不提供相关证书不得分。 2、运维人员中提供持有《省级城镇排水行业水质检测人员培训合格证》，提供1个证书1分，最多得1分；不提供相关证书不得分。 3、运维人员中提供持有省级住房和城乡建设厅颁发的《安全生产知识考核合格证书》，提供1个证书得1分，最多得2分；不提供相关证书不得分。 4、运维人员中提供持有中国环境保护产业协会颁发的《环境保护设施运行人员考试合格证书》，且考试工种为：污废水处理工的，提供1个证书得4分，最多得4分；不提供相关证书不得分。 5、运维人员中提供持有省级应急管理厅颁发的《电工作业证书》，提供1个证书得分，最多得4分；不提供相关证书不得分。 （投标人须提供人员证书及社保机构出具的开标前3个月的社保证明（不含开标当月）原件扫描件，一人提供多种证书不累计得分) |
|  | 服务 能力 (2分) | - 1、投标人须提供自有或租赁运维车辆，每提供1辆得1分，本项最高得2分。不提供不得分。 - （以上证明资料须提供车辆行驶证，租赁车辆还需提供租赁合同，投标文件中需提供原件扫描件。） |
| 技术 部分 67分 | 运营 维护 方案 (10分) | 运营维护方案详实，有针对性，内容完整等；（包括项目概况介绍，服务的范围，内容，目标，运行维护设备，人员配置及岗位职责，运行维护工作内容，项目移交，管理制度等内容）； 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得8分； 内容一般、基本可行的得6分； 内容差的得4分； 内容有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 难点 分析 (8分) | 技术难点的分析及相应的监控应对措施； 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容差的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 应急 预案 (10分) | 项目的突发应急事件（突发停水，停电情况处理，设备故障应急处理，水质超标紧急处理等）的处理预案； 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得8分； 内容一般、基本可行的得6分； 内容差的得4分； 内容有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 环境 保护 方案 (10分) | 运营维护过程中环境保护（包含对污泥、废气、噪声处置等）的保障措施方案； 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得8分； 内容一般、基本可行的得6分； 内容差的得4分； 内容有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 水质 检测 方案 (8分) | 运营维护过程中水质检测（包含日常水质检测、实验室管理等）的保障措施方案； 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容差的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 工艺 控制 方案 (5分) | 运营维护过程中工艺控制（包含日常工艺流程、工艺评价及优化等）的保障措施方案； 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得5分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得4分； 内容一般、基本可行的得3分； 内容差的得1分； 无内容的得0分。 |
|  | 安全 管理 方案 (8分) | 运营维护过程中安全管理的保障措施方案； 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容差的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 服务 质量 方案 (8分) | 运营维护过程中服务质量的保障措施方案； 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容差的得2分； 无内容的得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。 （供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

- 项目要求（采购需求）

一、本项目不接受超过380万元（采购项目预算金额）的报价（最后报价）。

二、项目概况

1.项目名称：柳新镇污水处理厂运维项目。

2.采购人：徐州市泉山区农业农村水务局。

3.服务期：1年，自签订合同之日起开始计算。

三、服务范围及内容

1、委托管理服务事项

(1)污水厂设施设备及泵站等的日常维修、更换、养护以及管理和运行服务。

(2)污水处理厂管理档案、资料;

(3)法规和政策规定及授权的其它事项。

（4）进水水质标准

污水处理厂进水水质按污水处理厂设计标准执行，其主要指标见下表：

| 指标 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | 磷酸盐 （以P计） | TN | PH | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 150（mg/L） | 300（mg/L） | 150（mg/L） | 35（mg/L） | 4（mg/L） | 50（mg/L） | 6-9 | 80倍 |

- 出水排放标准执行《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准

2、委托运营管理形式 ：委托经营

3、污水厂管理服务人员数量：≥13人。

4、污水厂管理服务目标

各项管理服务指标执行，按行政主管部门规定的各项标准，要求污水厂出水水质一级A标准达标排放，各项管理服务到位。

5、设计日处理12500立方米。

6、项目工艺流程：污水处理采用A/O+混凝沉淀+纤维转盘过滤+CIO2消毒工艺；污泥处理为重力浓缩+带式压滤机处理工艺。主要水处理构筑物：进水提升泵房、旋流式沉砂池、A/O生化池、二沉池、混凝沉淀池、纤维转盘滤池、消毒池和消毒间、回用水池、污泥浓缩池及脱泥机房、风机房、变压器室、综合楼、维修间、仓库等部分辅助生产建筑物和生活设施及配套管网辐射。

污水处理采用厌氧水解+A2/O+混凝沉淀+消毒处理工艺，出水水质执行一级A标准；污泥处理为重力浓缩+带式压滤脱水处理工艺。

7、维护设备清单

| 设备总台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂名：柳新镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 设备重量 |  | 电机功率 |  | 使用部位 |  |  | 生产厂家 |  |  |
| 1 | 提升泵 |  | 3 |  |  |  |  | 进水泵房 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电动阀门 | Z45-36W | 3 |  |  | 1.5KW |  |  |  |  | 常州金陵自控阀门 |  |  |
| 3 | 粗格栅 | 格栅机CS001 | 1 |  |  | 1.5KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 格栅传动装置 | WLS-260 | 1 |  |  | 0.75KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 细格栅 | XQ-1000 | 2 |  |  | 0.37KW |  | 旋流沉砂单元 |  |  |  |  |  |
|  | 格栅传动装置 | FAF67 DT71D4/C | 1 |  |  |  |  |  |  |  | SEW-传动设备 |  |  |
| 6 | 旋流搅拌器 | XLCS-001 | 1 |  |  | 1.1KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管道泵 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电动阀门 | 720-21W | 3 |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 常州金陵自控阀门 |  |  |
| 10 | 罗茨风机 | HZ508 | 1 |  |  | 1.5KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 砂水分离器 | SF-320 | 1 |  |  | 0.37KW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动闸门 | Z30-18W | 2 |  |  | 0.55KW |  |  |  |  | 常州金陵自控阀门 |  |  |
| 12 | 推流器 |  | 4 |  |  |  |  | 水解酸化池 |  |  |  |  |  |
| 13 | 内回流泵 |  | 2 |  |  | 11KW |  |  |  |  | 蓝深 |  |  |
| 14 | 潜水搅拌器 |  | 2 |  |  | 0.85KW |  | 生化池 |  |  |  |  |  |
| 15 | 污泥浓度计 | FILTR550M1-MSS100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 博克斯 |  |  |
| 16 | 曝气系统 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 溶解氧仪 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 内回流泵 |  | 6 |  |  | 1.5KW |  |  |  |  | 蓝深 |  |  |
| 19 | 刮泥机 | SC-401 | 1 |  |  | 0.74KW |  | 二沉池 |  |  |  |  |  |
| 20 | 外回流泵 |  | 2 |  |  | 7.5KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 排泥泵 |  | 2 |  |  | 2.2KW |  | 沉淀池 |  |  | 上海沪大 |  |  |
| 22 | 搅拌器 |  | 4 |  |  | 2.2KW/0.75KW |  | 混凝反应池 |  |  |  |  |  |
| 23 | 提升泵 |  | 3 |  |  |  |  | 污泥中转池 |  |  | 蓝深 |  |  |
| 24 | 刮泥机 | SC-301 | 1 |  |  | 0.75KW |  | 污泥储池 |  |  |  |  |  |
| 25 | 空压机 | W-0.36/8 | 1 |  |  | 3.0KW |  | 压滤机房 |  |  | 南京捷豹 |  |  |
| 26 | 带式浓缩压滤机 | DNYB2000-N | 1 |  |  | 25.3KW |  |  |  |  | 无锡通用 |  |  |
| 27 | 污泥螺杆泵 | G25-1 | 2 |  |  | 1.5KW |  |  |  |  | 上海长申 |  |  |
|  | 传动设备 | RF47.DT90L4 | 1 |  |  | 1.5KW |  |  |  |  | SEW-传动设备 |  |  |
| 28 | 加药装置 | BLD09-11-0.75 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 常州明业 |  |  |
| 29 | 罗茨鼓风机 | BK-6005 | 3 |  |  | 45KW |  | 鼓风机房 |  |  | 百事德 |  |  |
| 30 | COD在线监测系统 | GN-CODcr 03型 | 1 |  |  | 350W |  | 标准排放口 |  |  | 南京港能 |  |  |
| 31 | NH3-N在线监测系统 | GN-NH3-N 03型 | 1 |  |  | 350W |  |  |  |  | 南京港能 |  |  |
| 32 | TP在线监测系统 | WDet-5000型 | 1 |  |  | 200W |  |  |  |  | 杭州泽天 |  |  |
| 33 | TN在线监测系统 | WDet-5000TPN型 | 1 |  |  | 200W |  |  |  |  | 杭州泽天 |  |  |
| 34 | 数采仪 | TPC643-16101002 | 1 |  |  | 10W |  |  |  |  | 南京港能 |  |  |
| 35 | 流量计 | UTG21-DR-LT010 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 北京九波 |  |  |
| 36 | COD在线监测系统 | CODet-5000型 | 2 |  |  |  |  | 进水口 |  |  | 南京港能 |  |  |
| 37 | NH3-N在线监测系统 | WDet-5000型 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 南京港能 |  |  |
| 38 | 流量计 | 10W5H-TD0A1AA0A4AA | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 恩德斯豪斯 |  |  |
| 39 | 提升泵 |  | 3 |  |  |  |  | 污泥中转池 |  |  |  |  |  |
| 40 | 管道泵 | 100GW100-16-7.5 | 1 |  |  | 7.5KW |  | 消毒池 |  |  | 蓝深 |  |  |
| 48 | 反洗泵 |  | 1 |  |  |  |  | 转盘过滤间 |  |  |  |  |  |
|  | PAC搅拌器 | BLY10-11-1.1KW | 2 |  |  | 1.1KW |  | 加药间 |  |  | 常州光卓 |  |  |
|  | PAC加药泵 | MS7134IMB14 | 2 |  |  | 0.55KW |  |  |  |  | 上特电机 |  |  |
|  | PAM搅拌器 | YX3-90S-4 | 2 |  |  | 1.1KW |  |  |  |  | 常州南方电机 |  |  |
|  | PAM加药泵 | GB1000 | 2 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 浙江力高泵业 |  |  |
| 52 | 干粉投加器 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 荣成环境 |  |  |
| 泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | 15kw 272m3/h | 2 |  |  |  | 铁路泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 潜水泵 | 200QW330-25-37 | 3 |  |  |  | 李庄泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 格栅泵 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 潜水泵 | 272m3/h | 3 |  |  |  | 杨场泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 格栅泵 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 潜水泵 |  | 3 |  |  |  | 尾水泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 格栅泵 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 潜水泵 |  | 3 |  |  |  | 张圩子泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 格栅泵 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 潜水泵 |  | 3 |  |  |  | 苏家泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 格栅泵 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 潜水泵 |  | 3 |  |  |  | 王庄泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 格栅泵 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、其他要求：见《磋商文件》附件：《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320311-RTGS-C2024-0005

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 柳新镇污水处理厂运维项目项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320311-RTGS-C2024-0005

项目名称：柳新镇污水处理厂运维项目项目

格式自拟

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020) 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：JSZC-320311-RTGS-C2024-0005

项目名称：柳新镇污水处理厂运维项目项目

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与柳新镇污水处理厂运维项目项目[项目编号：JSZC-320311-RTGS-C2024-0005]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

7、承诺书

致徐州市泉山区农业农村水务局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320311-RTGS-C2024-0005）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏润泰工程项目管理咨询有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于 污水治理及其再生利用服务。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）格式

项目编号：

项目名称：

供应商对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：                ，项目编号：         所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                项目（项目编号：）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

11、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：JSZC-320311-RTGS-C2024-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、合同草案条款

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：柳新镇污水处理厂运维项目项目

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

中  标  人：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标人（成交供应商）应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

项目编号：

根据《中华人民共和国民法典》、国家及地方有关管理法规和规章，经双方协商，就有关事项达成如下条款：

经批准，XXX（以下简称“XXX”）采取委托运营方式运营柳新镇污水处理厂运维项目（以下简称“污水处理厂”或“项目”），污水处理厂的运营维护范围包括污水处理厂围墙以内所有设施、设备，污水泵站的管理范围为污水泵站围墙范围以内；徐州市泉山区农业农村水务局按照相关法律法规的规定进行公开招标，确定                             为本项目的运营商；

徐州市泉山区农业农村水务局同意授予      委托运营权，以运营和维护本同项目，提供服务，并在委托运营期届满后将项目无偿、完好移交给徐州市泉山区农业农村水务局或其指定机构。

为此，双方达成如下合同条款，共同遵守执行：

第 1 条  定义与解释

1.1 定义

为本协议之目的，除非本协议另有规定，本协议中出现的下列词语具有如下含义：

（1） 甲方徐州市泉山区农业农村水务局。

（2） 乙方：     。

（3） 本协议：指《柳新镇污水处理厂运维项目合同》，包括

双方另行达成的补充协议、附件。

（4）项目或本项目：指柳新镇污水处理厂运维项目。

（5） 委托运营权：指经 批准，甲方授予乙方在委托运营期间内

经营项目设施，从事污水处理及获取污水处理服务费的专营权。

（6） 委托运营日：运营公司与徐州市泉山区农业农村水务局约定的开始提供污水处理服务的时间，

本协议中有时也称“服务开始日”。

（7） 委托运营期：指委托运营权的有效时间段，本协议中甲方授予乙方的委托

运营期限为1年，自委托运营日起算。

（8）污水处理服务费：指根据本协议的规定按第12.2款计算的，乙方提供污水处理服务后，甲方向乙方支付的服务费，以及泵站的管理费用。

（9）项目设施：1）本项目污水处理厂围墙以内的场地上附着的所有为实施本协议所需用的相关设备和设施，但明确约定不在服务范围的仪器除外，本协议不包括在线仪器的维护、维修等。2）为柳新镇污水处理厂提供服务的污水泵站围墙以内的设施、设备。

（10）基本水量：指甲方应给予乙方的最低结算水量。除非本协议另有规定，当污水处理厂月平均每日达标排放水量低于该数值时，甲方将按照该出水水量计算支付给乙方污水处理服务费。

（11）设计水量：指污水处理厂的设计处理水量，即12500立方米/日。扩建后，应加上扩建规模。具体见2.1.1。

（12）本文中所有：吨/日和立方米/日为相同意思。

（13）进水：指乙方从接收点引入的未经处理的污水。

（14）出水：指经污水处理厂净化处理后通过甲方指定的排放口排出的污水。

（15）污泥：指除出水和间断渗漏之外，污水处理厂污水净化过程中产生的初沉污泥、剩余污泥、消化污泥及其混合污泥，不包括栅渣和沉砂池砂砾。

（16）不可抗力：指本协议第13.1款规定的不能合理预见、不能克服并且不能避免的事件。

（17）经营权：指由徐州市泉山区农业农村水务局委托给运营公司的、由其接受的在委托运营期限内运营、维护污水处理厂的权利。

（18）项目设施移交日：指第2.4.1款规定的项目设施移交日，应与委托运营日为同一日。

（19）化学药剂：指乙方在运营中用于处理污水/污泥的而非水质检测使用的化学品或药剂。

（20）第三方：指除甲方和乙方以外的自然人、法人或其他组织。

（21）日历日：指公历日，本协议中提到天数若未作特别说明，均指日历日。

（22）工作日：指日历日中除法定节假日以外的公历日。

（23）协议：本文中的协议与合同为相同意思。

（24）谨慎运营惯例指现行的同类项目运营时所普遍采用或接受的惯例、方法和作法；该等作法包括但不限于：

a）项目设施设备完好率不低于95%；

b） 正常运营条件下及合理预测非正常条件下拥有所需的充足材料、资源和供应品；

c）由专业技术人员使用适当设备、工具和程序实施正常维护和修理，以确保项目设施长期、可靠和安全地运行；

d） 拥有足够数量、有充足经验并经过培训的工作人员，以恰当有效地按照项目设施各项有关设备的操作手册和规范运营，并能够处理紧急情况

e） 制定应对突发事件的应急预案；

f）经常进行恰当的监测和测试，以确保项目设施的正常运行；

g） 按照国家有关安全生产管理的规定安全平稳运行本项目设施，保证工人、公众及环境的安全，并遵守有关设备设施的操作规程及各项限制性要求

h） 符合城市文明创建的要求，包括厂容厂貌、室内外环境、设施设备卫生管理等。

（25）计划内暂停：指经甲方批准的乙方因重置、检修（含大修）设备或其它原因而对污水处理的部分暂停或甲方为重大公共利益和公共安全等原因要求乙方暂停污水处理后，乙方对污水处理的全部或部分的暂停。

（26）计划外暂停：除计划内暂停之外的其它任何暂停。

（27）中国法律：指中国各级立法机关和其它主管机关正式颁布的法律、法规、规章、标准、规范和司法解释及其不时之修订或修改；为本协议的目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。

（28）进水水质标准：指本协议第9.1.2款规定的进水水质标准。

（29）污水处理服务费单价：指按本协议第12.1款确定、按附件3进行调整的，乙方处理每立方米污水所获得的服务费。

（30）出水水质标准：指本协议第9.1.3款规定的出水水质标准。

（31）进水采样点：指为检测进水质量对进水进行采样之处，该点应为污水处理厂的进水泵房处，和截流干管的截流点处，以及甲乙双方共同认可的其它中间采样点。

（32）出水采样点：指为检测出水质量对出水进行采样之处，该点应为污水处理厂出水管上甲乙双方共同认可的采样点。

（33）日常检测指标：指项目设施运行期间日常必须检测的理化指标，包括但不限于：进出水的生化需氧量BOD3、化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氮NH-N、总磷TP、PH值及污泥含水率等。

（34）进水流量计：指根据本协议第11.1.1款规定安装的用于测量进水流量的流量计。

（35）出水流量计：指根据本协议第11.1.1款规定安装于污水处理厂污水处理工艺末端的，测量出水流量的流量计。

（36）实际污水处理量：指在污水处理厂出水流量计上测得的每日实际污水处理量。

（37）超进水量：指实际达标处理水量减去基本水量后的水量。

（38）运营年：指委托运营期内任一公历年度期间，但第一个运营年应从委托运营日开始，最后一个运营年应在委托运营期的最后一天结束。

（39）运营月：指委托运营期内任一个日历月，但第一个运营月应在委托运营日开始并至当月底结束，最后一个运营月应在委托运营期的最后一日结束。

（40）运营日指每日从0000时开始至次日0000时结束的二十四小时停产检修时间除外。

（41）项目设施收回日：指委托运营期满或提前终止时，由甲方（或其指定机构）按协议规定的清单、条件和程序，从乙方收回项目设施之日。

1.2  解释

对本协议的解释应依照以下原则进行：

（1） 除非本协议另有规定或明示，其中提到的条款和附件均指本协议的条款和附件；

（2） “元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；

（3） 除本协议上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本协议的一方或各方；本协议的各方均包括其它各自的继任者和获准的受让人；

（4） 所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年；

（5） 除上下文另有规定，"包括"一词在任何时候应被视为与"但不限于"连用

（6） 所指的协议是指有关的协议和协议附件，并且在任何情况下均包括对该协议不时所作的补充或修改；

（7） 所指的“维护”应始终解释为包括修理和更新，除非上下文另有规定；

（8） 本协议任何条或款的小标题不应视为对协议的当然解释，本协议的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性；

（9） 在本协议中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式；

（10）提及本协议时应包括以任何方式修改、补充和替代的本协议及其附件。本协议的附件为协议不可分割的组成部分。如协议的条款与本协议的修改、补充条款、协议附件条款有抵触之处，以形成时间在后的文件条款为准；

（11）如同一协议的先后条款存在矛盾或模糊之处，以甲方的书面解释或者答疑为准。

第 2 条  委托运营

2.1委托运营的内容

甲方按本协议规定的条件和程序将项目的经营权转让给乙方，委托运营者应在委托运营期内自行承担费用、责任和风险，按照谨慎运营惯例，乙方负责项目设施的运营、维护和小型维修及相应费用、月度水质（季度噪声）全分析委托监测费用。

柳新镇污水厂运营费用不含设施、设备、仪器的重置费用，不含水质在线分析仪第三方维护维修等运行费用、设备及仪器仪表大修费用、污泥运输及处置费、土地使用税、交接时损坏的设备仪器维修费用、环保税、环保验收及相关费用，并于委托运营期届满时将项目设施完好无偿交给徐州市泉山区农业农村水务局会或其指定机构；

柳新镇污水厂运营费用不含污水泵站的电费、大修、重置费用。具体费用另行结算，详见条款12条；

2.1.1  委托运营的项目设施清单如下：

柳新镇污水处理厂（含泵站）基本情况见表一，其中污水泵站电费另外进行结算，其它费用含在污水处理费用中（不含泵站重置、大修费用）。

2.1.2  乙方负责处理甲方提供的污水，并按本协议规定的条件取得污水处理服务费。

2.1.3  委托运营期届满或提前终止时，乙方将项目设施及其相关文件资料按照协议规定完好、无偿移交给甲方或其指定机构。

2.2  委托运营期限

2.2.1  本项目委托运营期限为1年。

2.2.2  委托运营期自甲方正式通知之日（即委托运营日）起连续计算，除非双方按本协议规定的条件和程序提前终止。

2.3  委托运营的条件

本协议项下经营权的转让需具备以下全部先决条件（除非已由本协议双方一致书面同意放弃）：

2.3.1  甲方已经取得所有必要的审批机构对本协议及项目的批准文件；

2.3.2  不存在任何政府机关限制、制止、禁止、宣布无效或者以其它方式阻止（或者寻求阻止）交易完成的行为或程序；

2.3.3  乙方已按第4条的规定如期足额提交履约保函；

2.3.4  至委托运营日止，双方在本协议中所作出的每一项声明和保证在所有实质方面均真实、完整和正确；

2.3.5  其他本项目所在地法律法规要求的、为完成本协议项下交易应当满足的条件。

2.4  委托运营的程序

2.4.1  项目设施的移交

（1） 自本协议生效后，甲方和乙方应根据本协议附件2所列清单，共同对污水处理厂现有的项目设施及第2.4.2（1）款规定的技术文件进行逐项清点和登记，并在必要时就其状况或其它需要特别说明的事项进行备注，形成项目设施移交记录后，由双方代表在项目设施移交记录上签字予以确认。项目设施移交记录经双方签署之日，即为项目设施移交完成之日（“项目设施移交目”）。

（2） 项目设施移交的标准为完好移交，即将项目设施需要维修改造后移交给乙方。项目设施移交前，乙方如认为需要对接收的项目设施进行必要的整修。可根据情况向甲方提出，整修费用由甲方承担或由甲方协调相关政府部门处理。

（3）甲方保证在项目设施移交日以前，对项目设施继续进行维护。

（4） 项目设施移交应在本协议生效日后的九十（90）日内或双方商定的其它时间内完成，正式移交当日称为项目设施移交日。

2.4.2  技术文件的移交

（1） 技术文件的内容和移交

技术文件应包括污水处理厂所有为其运营和维护所需的技术性文件，包括但不限于截止委托运营日现有的设计、可行性研究等技术文件和技术档案，所有设备的制造厂商提供的合格证书、质量保证书、图纸、安装使用及维护手册等文件和资料，以及项目设施完成竣工验收后的有关资料和文件。

（2） 技术文件的权属

所有上述技术文件仅为供乙方在委托运营期间运营和维护项目设施的目的而移交，其所有权仍然属于甲方。

（3） 技术文件的正当使用

乙方应仅限于为本协议之目的而使用上述技术文件，并不得将该等技术文件使用于除此之外的任何目的和用途，除非已获得甲方的事先书面同意，否则因此引起的任何第三方索赔及相应的任何赔偿、责任等，均由乙方自行承担。

（4） 对技术文件的完善、更新及补充

乙方在委托运营期间应时刻保持对技术文件的完善、更新及补充，包括但不限于：设备重置后技术资料的更新，工艺改造形成新的项目设施的全部技术资料。

（5）对技术文件的维护和保管

乙方对该等技术文件应在使用的同时，尽到善意的维护和保管义务，以保证在项目委托运营期满或提前终止时，将该等全部技术文件完整地交还甲方。

2.4.3  委托运营开始

在项目设施移交日，甲方应同时将经营权转移给乙方，由乙方及其雇员正式进入并接管污水处理厂的各个部门和岗位，开始实际委托运营。

2.5  风险转移

除非本协议另有规定，自项目设施移交日后的一切项目设施灭失、损害及由此引发的第三人索赔风险均由乙方承担。

2.6  对经营权处置的限制

除非本协议另有规定，乙方在未事先征得甲方的书面同意，并获得所需审批机构的批准的前提下，不得以转让、出租、质押等方式处置项目经营权。

2.7  项目债务处理

污水处理厂委托运营前产生的债务不由乙方承担。

2.8  优先权

2.8.1乙方于委托运营期限届满前3个月可就委托运营期限届满后本项目的继续运营提出续约申请，经甲方评估合格后，可续约。乙方在规定时间内未提出续约申请的，视为自动放弃此等权利。

不合格的情况主要有：

1）在一年内连续三个月及以上被环保部门进行行政处罚。

2）乙方经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照的情况。

3）在国家、省、市组织的检查评比中，不合格的。

不合格的情况不是由乙方主要原因导致的除外。

除以上不合格项外，即为合格。

第 3 条  声明与保证

3.1  甲方的声明与保证

甲方在此向乙方声明，在协议生效日期：

3.1.1  甲方已获得签署并履行本协议的授权，且甲方完全有能力履行其在本协议下的所有义务。

3.1.2  甲方保证本协议的签署和履行将不违反其授权文件及对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定。

3.1.3  如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本协议项下的污水处理项目的顺利进行，乙方有权终止本协议。

3.2  乙方的声明与保证

乙方在此向甲方声明，在协议生效日期：

3.2.1  乙方是一家依照中华人民共和国法律注册成立的公司，具有签署和履行本协议的法人资格。

3.2.2  本协议的签署和履行将不违反对乙方具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定。

3.2.3  乙方在签署本协议之前，不存在任何与本项目有关的，由乙方作为一方签署、并可能对项目或甲方产生重大不利影响的合同、协议和/或任何未决或即将进行的诉讼或仲裁。

3.2.4  如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本协议项下的污水处理项目的顺利进行，甲方有权终止本协议。

第 4 条  履约担保

4.1  履约保函

4.1.1  履约保函的提交

在本协议签署之日，乙方应按照本协议附件4规定的格式，向甲方提交经甲方认可的、中国境内银行开出的金额为人民币XXXX元（￥XXXX）的不可撤销履约保函，作为乙方对其履行本协议项下维护项目设施、终止移交后的保证等义务的担保。

4.1.2  履约保函的有效期

履约保函应自履约保函提交日起，至根据第4.1.5款的规定解除之日止始终保持有效。

4.1.3  履约保函的兑取

甲方有权根据本协议的规定，按第12.4.2款的规定兑取履约保函中的款项。

4.1.4  履约保函数额的恢复

若甲方在委托运营期内根据本协议的规定兑取履约保函，乙方应在三（3）个月之内将履约保函补充至第4.1.1款中规定的数额，并向甲方出示其已经恢复维护保函数额的证据。

4.1.5  履约保函的解除

（1）按照本协议的规定委托运营期限届满后，甲方应在项目终止日后三（3）个月届满

后的第一个工作日解除履约保函并退还履约保函中的剩余金额。

（2） 在协议提前终止的情况下，乙方应确保履约保函在提前终止日后三（3）月内继续

保持有效。在此期间，乙方应承担全厂设备和设施质量缺陷的保修责任（因届时接受移交的单位使用不当或不可抗力造成的损坏除外）。甲方应在提前终止日后三（3）个月届满后的第一个工作日，解除履约保函并退还履约保函的剩余金额。

第 5 条  甲乙双方的一般权利和义务

5.1  甲方的权利和义务

5.1.1  甲方的权利

（1）对乙方履行有关法律、法规、规章和本协议的义务进行监督和管理；

（2）甲方及政府各相关部门有权对乙方处理的污水水量，水质情况，污水处理厂的运行管理、设备设施的维护保养、安全生产、环境监测等情况进行监督；

（3） 制定应急预案，在出现危及或者可能危及公共利益、公共安全的紧急情况时，有权采取有效措施或者临时接管项目；

（4）甲方或其授权机构有权指派人员在任何时候进入污水处理厂，了解乙方的生产经营信息，对乙方的运营情况进行中期评估或者年度评估；

（5） 法律、法规、规章和本协议规定的其他权利。

5.1.2  甲方的义务

（1） 除非本协议另有规定，甲方应确保在整个委托运营期内，对污水处理厂围墙以外进水管网的运营和维护不会对本协议项下项目设施的运营和维护产生不利影响，如产生不利影响，应消除影响；

（2） 向乙方免费提供进水；

（3） 按照本协议规定按时足额向乙方支付污水处理服务费；

（4） 负责污泥的处置等相关事宜；

（5） 向乙方提供运营协助，就乙方对污水处理厂正常运营有关的申请、建议、通知等在7个工作日内给予回复，不回复乙方将认为甲方默认；

（6） 协助乙方获取项目运营中符合国家、省、市、区有关规定的优惠政策；

（7） 依法制止和排除或者要求有关部门依法制止和排除侵害乙方经营权的行为

（8） 受理、处理公众对委托运营活动的投诉；

（9） 定期向区人民政府报告污水处理委托运营实施情况；

（10） 法律、法规、规章和本协议规定的其他义务。

5.2  乙方的权利和义务

5.2.1  乙方的权利

（1） 在委托运营期限内享有项目经营权；

（2）按本协议规定的方式取得污水处理服务费；

（3） 法律、法规、规章和本协议规定的其他权利。

5.2.2  乙方的义务

（1）在委托运营期限内，根据协议中的规定自行承担费用、责任和风险，负责项目设施的运营和维护；

（2） 乙方应始终按照谨慎运营惯例、运营维护手册以及项目设施的设备制造商提供的资料维护项目设施，以保证项目设施处于良好的运行状态；

（3） 接受政府相关部门的监督管理，协助政府有关部门（含政府委托的单位）审核公司经营情况，接受社会的监督；

（4） 定期向甲方提交与项目设施运营有关的资料；

（5） 在委托运营期内，乙方应将污水处理厂的全部处理能力仅提供给甲方；

（6） 保证处理后的污水达到协议规定的出水水质标准；除计划内暂停或不可抗力外，乙方就甲方提供的单个污水处理厂不高于设计水量1.1倍的进水，不得拒绝处理

（7） 项目设施的运行和维护不应造成柳新镇污水处理厂委托运营项目场地，包括土壤、地下水或地表水及空气或周围环境的环境污染，并采取一切合理措施避免或尽量减少对柳新镇污水处理厂委托运营项目周边环境的干扰；

（8） 法律、法规、规章和本协议规定的其他义务。

第 6 条  项目设施的运营与维护

6.1  项目设施的权属

在委托运营期内，项目设施的所有权以及项目设施场地的土地使用权始终归甲方所有（乙方无需缴纳土地使用税、环保税）。

6.2  对项目设施处置的限制

委托运营期内，乙方应仅为实现本协议之目的而使用所有的项目设施。未经甲方的事先书面同意，乙方不得以任何理由以出售、转让、出租、质押等方式处置项目设施，或以项目设施提供担保。

6.3  项目设施的运营

6.3.1  委托运营服务的开始

委托运营日即为委托运营服务的开始日，届时乙方应向甲方签发就项目设施开始委托运营的书面通知。

6.3.2  运营原则

在委托运营期间，乙方应遵守中国法律法规，履行本协议，按《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）运营污水处理厂，持续改进污水处理厂的运行工艺和运营方法，保证实现本协议规定的各项考核指标，并达到届时有效的国家和地方标准。

6.3.3  连续提供污水处理服务

乙方应按每日24小时，一年365日（闰年366日）连续接收并处理污水，乙方不得以任何理由自行减少污水接收和处理量或停运项目设施。因设施设备检修需计划内暂停服务时，须报甲方及环保部门审批。

6.3.4  乙方应为在线监测监控装置正常使用提供必要的条件，不得擅自拆除、闲置、改变或者损毁；发现在线监测监控系统发生故障时，应及时向监管部门报告。

6.3.5  项目运行中发生设施设备重大事故或人身伤亡事故时，乙方须及时采取措施处理，并立即报告甲方。

6.3.6  对项目设施范围内的土地、设施不得改变使用性质。

6.3.7  对整个项目设施产生影响的工艺和设备改造须事先征得甲方同意。

6.4  项目设施的维护

6.4.1  乙方应根据项目设施情况，按照适用法律和谨慎运营惯例编制运营维护手册，手册应包括项目设施定期和年度检验维护、日常运行维护以及大修维护的标准、程序和计划；手册同时应列明项目设施正常运行所需的备品备件，以及对项目设施的更新改造计划。

6.4.2  乙方应确保在委托运营期内：

（1） 使用的零部件标准不低于原设备的配置标准；

（2） 使用的化学药品应符合国家规定的标准。

6.4.3  甲方有权依据国内行业惯例和乙方的维护计划，对乙方的项目设施维护情况进行检查，并在检查后对维护瑕疵（如有）提出整改意见。乙方应在接到整改意见通知后的十（10）个工作日内详细回复甲方的整改意见，包括提供必要的补救措施及其日程安排或解释。

6.4.4  如乙方未能按时履行其在上述回复意见所述的补救措施，则应视为乙方违约，甲方有权向乙方发出违约通知，同时要求乙方按本协议第14.2.5款的规定支付违约金，直至发出终止意向通知。

6.5  项目设施的大修和重置

6.5.1  在整个委托运营期内，除非本协议另有规定，甲方应按照本协议的规定承担项目设施的大修费用。

6.5.2  维护和大修计划的提交

乙方应于每年的12月15日之前向甲方提交下一年度的维护和大修计划，并经甲方同意，核定大修费用，大修费用由财政局支付给乙方后进行大修。

6.5.3  例行大修

在委托运营期内，乙方应根据上述经甲方同意的的维护和大修计划以及运行和设备维护规程，对项目设施定期进行例行大修。大修费用由甲方承担。

大修项目可包括：

（1） 本项目设施、设备、仪器制造厂商维修手册中提出的标准项目；

（2） 消除项目设施、设备、仪器实际存在的重大缺陷；

（3） 有关检修、探测、检测及易损易耗件的更换等；

（4） 其它必需的项目。如无维修价值，即维修费用超过重置费用的三分之一及以上时，不需要大修，将重置该设施设备、仪器。

6.5.4  项目设施的重置

（1） 在委托运营期间，无论因项目设施的自然磨损和损耗和/或因事故或不可抗力事件损坏而需进行的项目设施重置，均应由乙方于二十（20）日内书面向甲方报告拟采购设施的规格、型号、价格、和性能等情况，经甲方批准后安排采购，并由甲方承担费用。乙方给予协助。

（2） 重置后，原设备交由甲方或其指定机构处理，乙方应对相应的技术文件进行存档并妥善保管。6.5.5  停营批报

大修和重置若需要停运设施的，须报甲方及环保部门批准。

6.6 污泥处置

甲方负责相关事宜，包括运输。

6.7  乙方的报告义务

乙方应按照本协议规定，向甲方履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：

6.7.1  日常报表：

包括工艺和设备运行状况记录、水质和污泥检测、污泥处理、安全工作等方面相应的日报、月报和年报。

对进水和出水水质严重不符合国家标准的检测报告应立即报送。

6.7.2  年度的经营计划和项目建设维护更新计划

乙方应于每年12月15日之前向甲方提交下一年度的经营计划和项目建设维护更新计划。

以上报告具体内容、表式及上报时间由甲方根据监管的需要确定或修改。

6.8  保险

6.8.1  在委托运营期内，乙方应按行业和国际惯例以及其它按照中国法律要求的强制性保险，自费投保。

6.8.2  乙方应保证其将所有因出险而从保险公司获得的赔偿用于已损坏或灭失的项目设施的维修或更新，使其恢复到出险之前的功能、性能和状态。若所获得的保险赔偿不足以实现上述目的，则差额应由乙方承担；在不可抗力情形下，差额部分甲方承担。

第7条  暂停服务

7.1 计划内暂停

7.1.1  如果有计划内暂停服务，乙方应至少提前一（1）个月将计划内暂停服务的书面通知提交甲方。甲方应在预定日期至少一（1）个星期前确认。如果甲方没有在预定计划内暂停服务一（1）个星期前给予书面答复，计划内暂停服务将被视为获得批准。

7.1.2  乙方提供的书面通知将包括以下内容：（1）计划内暂停服务的范围和理由；（2）计划内暂停服务的开始和结束时间；（3）计划内暂停服务期间可能影响的污水处理量；（4） 恢复污水处理服务的预计时间。

7.1.3  甲方不得无故拒绝乙方的计划内暂停服务，但乙方应尽最大努力减小计划内暂停服务的影响，并且乙方每一运营年计划内单一污水处理厂暂停服务单次持续不得超过五（5）日，累计不得超过十五（15）日。

7.2  计划外暂停服务

7.2.1  如发生计划外暂停服务，乙方应立即书面通知甲方，说明计划外暂停服务的原因，提出相应对策，并明确在此期间预计的污水处理能力。乙方应尽最大努力迅速恢复正常的污水处理服务。

7.2.2  如果计划外暂停服务时间预期超过四十八（48）小时，则乙方须采纳甲方关于应对计划外暂停服务的合理建议或意见。

7.2.3  由于特殊原因、发生不可抗力的意外等造成暂停服务的，乙方应及时告知甲方及相关监管部门，并启动应急预案。

第 8 条  提标改造及扩建污水处理厂运营

8.1一提标改造的规定按照相关文件的要求，在运营期内，可能需要对污水处理厂现有技术工艺、项目设施进行技术改造，以使出水水质达到更高的标准，甲乙双方届时需就提标改造事宜进行协商，并另行签署补充协议。提标改造的相关费用由甲方承担。

8.2  扩建污水处理厂运营约定

随着部分镇污水处理厂的水量的增加，将对部分柳新镇进行扩建，对于扩建后的污水处理项目，建设费用由甲方承担，运营参照已运营的污水厂由乙方负责运营（单价按扩建前单价执行），具体开始时间节点由甲乙双方协商，具体运营日起始日期由甲乙双方签订补充协议确定，结束时间同本协议。

第 9 条  标准

9.1  基本水量与进出水水质标准

9.1.1  基本水量

委托运营期间基本水量见下表：

基本水量（万立方米/日）

2.0

9.1.2  进水水质标准

污水处理厂进水水质按污水处理厂设计标准执行，其主要指标见下表：

指标	BOD5	CODcr	SS	NH3-N	磷酸盐

（以P计）	TN	PH	色度

标准	150（mg/L）	300（mg/L）	150（mg/L）	35（mg/L）	4（mg/L）	50（mg/L）	6-9	80倍

出水排放标准执行《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准

9.2 污泥、大气、噪声的标准

9.2.1  在委托运营期内，乙方出厂污泥应控制在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）规定标准之内。若因进水水质超标导致乙方出厂污泥不能满足该标准的规定，相应免除乙方的责任。

9.2.2  在委托运营期内，项目运行中产生的废气应控制在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918——2002）规定的标准之内。

9.2.3  在委托运营期内，项目运行中产生的噪声应控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）规定的标准之内。9.3  新标准的执行

9.3.1  本协议中规定的乙方应执行或达到的污水处理排放标准、污泥处置标准等各项指标，若国家标准或行业、地方标准对此有更新或补充，乙方应执行并达到该等新的标准。

9.3.2 若要达到第9.3.1款新标准需增加污水处理工艺、设施及设备，发生的资本性支出由甲方承担，乙方负责具体实施。

9.3.3  因第9.3.1款的规定需要执行新的出水水质标准而对污水处理服务费单价进行调整的，甲乙双方应基于为执行新标准而发生的投资额及运营成本协商确定新的污水处理服务费单价。

9.3.4  目前污水处理厂不需要缴纳环保税，如政策调整，需要缴纳，此部分费用应由甲方负责承担。

第 10 条 检测

10.1检测内容

检测包括但不限于乙方对进出水、污泥、噪声、废气等的自检，监管单位的抽检和对进水超标的复检以及行政机关或其授权的部门的监测等。

10.2  化验室

柳新镇污水处理厂有1个化验室，这个污水处理厂的化验室将负责柳新污水厂的水质检测任务。

10.3  乙方的自检及结果报送

10.3.1  自检原则

乙方对进出水水质、出厂污泥以及大气污染物的取样与监测按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的分析方法进行监测，并如实向甲方报告检测结果。

10.3.2  日常监测指标

日常检测指标包括但不限于以下指标：

生化需氧量

BODS

化学需氧量

CODcr

悬浮物SS NH-N 氨氮总氮TN

总磷TP

粪大肠菌群数污泥含水率

10.3.3  检测结果报告

检测结果报告应包括所有有关测试结果以及就超标情况所作的其它有关调查结果的详情。报告还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的预测，以及引起此等状况的原因分析，包括乙方声称的任何有关不可抗力事件和所采取补救措施的详细描述。

10.3.4  乙方就进出水水质指标进行的连续在线检测，可作为甲方对乙方的考核计费依据。

10.3.5  乙方应记录日常检测，妥善保存所有结果，并存档备查。

10.3.6  乙方应自觉接受环保等监管部门的监督管理。环保等监管部门对乙方进行监测得出的数据可作为甲方要求乙方支付违约金的依据。

10.4  甲方的核实

10.4.1  甲方有权对乙方的检测程序、结果、设备和仪器及检测结果进行检查和核实。

10.4.2  乙方应接受经甲方委托的具有资质的检测机构按照第10.2.1款规定的检测程序、办法、标准和周期进行检测。

10.4.3  甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

10.4.4  甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。

10.4.5  甲方委托的检测机构进行上述核实或检查的费用应由甲方承担，但是如果核实或检查的结果表明乙方检测结果不符合标准时，则乙方应负担该等费用。

10.5  不符合标准的通知

10.5.1  在任何时候出现下列情形之一的，甲方应立即书面通知乙方，乙方须立即予以整改：

（1） 出水水质不符合第9.1.3款规定的出水水质标准；

（2） 出厂污泥、噪声、大气污染物排放质量不符合第9.2款规定的排放标准。

10.5.2  该通知应包括所有有关测试结果以及就该不符合情况所作的其他有关调查结果的详情。10.6  进水超标复检

10.6.1  乙方发现进水水质超过第9.1.2款规定的标准时应随即以书面形式向甲方及环保监管部门报告，要求组织复检。甲方应在接到乙方书面报告后24 小时内组织进水混合样复检，如没有复检视为认同乙方数据。按6项指标（CODcr、BODg、SS、NH-N、TN、TP）中超标倍数最高的计算：

（1） 若实测浓度值/进水标准值>1.3，乙方在进水持续超标期间的出水超标免责；（上述天数自甲方组织取样日起计算）。

（2）若1.0<实测浓度（除PH、色度指标外）值/进水标准值≤1.3持续三（3）日，则从第四（4）日起，乙方在进水持续超标期间的出水超标免责；（上述天数自甲方组织取样日起计算）。

（3） 如污水进水 pH值小于5或者大于10，乙方应尽最大努力使出水符合出水水质标准，如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金。

（4） 如果进水水质持续十五（15）日超标，乙方可向甲方提出申请，通过改变或增加污水处理设施、工艺及设备等方式，尽力与甲方共同寻求解决方案，包括要求进行技术改造、增加运营成本及其他可能解决方案。由此发生的资本性支出由甲方负责。

10.6.2  进水水质不符合进水标准时，乙方仍应按谨慎运营惯例运营污水处理厂，以使污水处理厂发挥最大污水处理能力。

10.6.3  如果上游企业排水，水质严重异常波动，造成微生物死亡或设备严重损坏，污泥重新驯化培养或更换设备的费用，由甲方协调源头企业给以乙方补偿，且乙方免于承担相应不达标责任。

第 11 条 计量

11.1  流量计的现状和首检

11.1.1  流量计现状

本项目污水处理厂都配有进水流量计和出水流量计。现有流量计均具备提供瞬时流量和累计流量的功能。

11.1.2  流量计的首检

在项目设施移交后，当流量计（现有或新安装的）首次应用于本项目时，都应在乙方牵头、甲方派员参加的情况下，对流量计进行检查。若检验不合格须更换流量计，费用由甲方承担。

11.2  计量

11.2.1  乙方做好水量的记录与统计。

11.2.2  乙方应确保水量监测设备能够正常运行。水量监测设备应确保正常工作时间在95%以上。

11.2.3  水量监测设备在接收点所计量的水量作为乙方的污水进水量（下称“实际进水量”），水量监测设备在交付点所计量的水量作为乙方处理的污水水量（下称“实际处理水量”）。

11.2.4  每月1日上午10时或双方约定的其它时间，甲方或甲方指定的第三方机构和乙方共同确认该月的实际进水量和实际处理水量。经通知后甲方未按时到场的，并不影响乙方自行确认的计量结果的有效性。

11.2.5  当进出水流量计均不能正常工作时，以前三个月平均出水量为计费依据。

11.2.6  乙方对于超过污水处理厂1.1倍设计水量的进水，有权拒绝处理。

11.3  对流量计定期检查和测试

甲乙双方应对流量计按以下程序和标准进行定期检查和测试：

11.3.1  一方书面通知另一方后可随时要求对流量计进行检查、校准和测试。此等非定期的检查、校准和测试的费用由要求方承担；但是如果检查、校准和测试的结果显示有关流量计的误差超出规定范围，则上述费用由对方承担。

11.3.2  甲乙双方应记录流量计每次定期和非定期的检查、校准和测试的结果，对该结果核对并签字后由双方分别存档备查。

11.3.3  若发现流量计误差超出规定范围，乙方应尽快修理或更换并承担费用。但更换方案必须由甲方批准且更换时由双方人员现场监督、共同验收。

11.4  读数和记录抽检

水表、电表、流量计等的首次纪录由甲乙双方共同参与读书，并确认。甲方有权对流量计的读数和乙方所做的记录不定期的进行抽检和确认。

第 12 条 污水处理服务费计算与支付

12.1  服务费单价

服务费单价为乙方在投标文件中的报价

12.2  服务费的计算

12.2.1  正常运行期间月污水处理费

月污水处理费=基本处理服务费（A）＋超进处理服务费（B）+泵站电费（C）

A：基本处理服务费=污水处理服务费单价×基本水量×该月正常运行日数

B：超进处理服务费=污水处理服务费单价×该月处理的超进水量x调节系数

调节系数备注

基本水量调整后，0.70

按0.70的95%执行

C：泵站电费=电费发票的实际金额（不需要乙方开发票，以电费发票结算）

12.2.2  不可抗力期间的服务费

服务费=污水处理服务费单价×不可抗力期间的实际处理水量（如低于基本水量，按基本水量）+泵站电费（不需要乙方开发票，以电费发票结算）

12.3污水处理服务费的支付

12.3.1  甲方应从服务开始日起按月支付乙方污水处理服务费，且一律以人民币支付。

12.3.2  在委托运营期内，乙方应根据当月的月度水量报告，向甲方书面提交“月度污水处理服务费付款申请书”，其中应按照本协议第12.2款的计费方法，列明上个运营月污水处理服务费的计算结果、费用构成及按照本协议第14条规定计算的违约金等。

12.3.3  乙方应提供所有证明记录和资料的复印件以便甲方能够核实，甲方核实并确认无争议金额部分，应按第12.3.4款规定付款。

12.3.4  在每个月结束后五天内，乙方应将无异议部分金额的付款申请递交甲方。

合同总价￥       元（人民币大写：         ）。经双方协商一致， 经双方协商一致，选择以下第 （    ）种付款方式:

（1）	付款方式（不提交预付款保函的）

运营服务费采用预付费方式。

合同总价的百分之十(10%)即￥         大写：人民币         。在合同签订生效、甲方自收到发票（发票金额为合同总价的百分之十）后10日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

剩余金额每个月支付一次，每月支付金额=剩余金额/12。甲方自收到发票（发票金额为每月支付金额）后10日内，将每个月的运营服务费支付到合同约定的乙方账户，即￥           大写：人民币          。

（2）	付款方式（提交预付款保函的）

运营服务费采用预付费方式。

第一次付款：在合同签订生效后15日内且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥           大写：人民币            的预付款保函。剩余金额每个月支付一次，每月支付金额=剩余金额/12。甲方自收到发票（发票金额为每月支付金额）后10日内，将每个月的运营服务费支付到合同约定的乙方账户，即￥           大写：人民币          。

乙方要求付款应提供以下资料：乙方开具的正式发票。

12.3.5  甲方对“月度污水处理服务费付款申请书”如有异议，应在收到后十（10）个工作日内通知乙方。如果在此期间未发出通知，则应视为无异议。

12.3.6 如果甲方对“月度污水处理服务费付款申请书”的任何部分有异议，乙方应当给予合理解答，双方应为解决异议进行协商，协商期为五个工作日或按双方约定的更长期间。

12.3.7  甲方收到乙方该付款申请后的十（10）天内不支付污水处理服务费，乙方可向甲方发出催告付款通知书，甲方收到乙方通知书后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。延期支付期间甲方需按第14.1.3款规定支付乙方利息。

12.3.8  根据本协议应支付的任何款项应汇入收款方指定的固定帐户。银行手续费由双方汇款方承担。

12.3.9 各方对付款申请的任何部分的争议应首先在争议出现后五个工作日内协商解决。如果争议在该协商期结束时仍未能解决，则应依照本协议第18条的规定，提交运营协调委员会决定，直至提交仲裁解决。

12.4  违约金扣减额

12.4.1  如果因乙方违约事件发生扣减额，乙方应根据本协议第14.2款的规定计算应被甲方扣减的违约金，并由甲方将该金额从最近一期的污水处理服务费付款申请书应付款项中减扣。扣减额计算的细节应在付款申请中列明。

12.4.2  若经计算违约金扣减额后付款申请中甲方应付账款小于零，甲方有权从下一个运营月的应付账款中扣减相应金额或从履约保函中兑取相应金额款项。

12.5污水处理服务费单价调整

在委托运营期内，污水处理服务费单价按本协议附件3进行调整。

第 13 条 不可抗力

13.1  定义

本协议中所指的不可抗力是指：

（1） 雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾

（2） 流行病、饥荒或瘟疫；

（3） 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为

（4） 全国性、地区性、城市性或行业性罢工；（5） 国家征用、征收；

（6） 导致本协议实际上不能履行的法律变更。（7） 停电。

（8） 其它不可遇见的不可抗力事件。(9)13.2  免责

13.2.1  任何一方如果因不可抗力而导致不能履行或不能充分、及时、适当地履行其在本协议中规定义务的，在不可抗力的影响范围内，该方可全部或部分免除在本协议下的相应义务，并不承担违约责任。

13.2.2  受到不可抗力事件影响的一方未能履行第13.3款通知及提供证明文件义务的，不得主张根据第13.2.1款的规定免于承担违约责任。

13.3  通知

受到不可抗力事件影响的一方必须在不可抗力事件发生后或在通讯条件已经恢复后24小时内通知另一方并在十（10）日内以书面方式向本协议另一方提供关于不可抗力事件的详情及其因受不可抗力事件影响不能或不能充分、及时、适当履行本协议项下义务的详细说明，并提供不可抗力发生地权威机构就不可抗力事件的发生出具的证明文件。

13.4  费用承担及补救措施

发生不可抗力事件后：

13.4.1  除双方另行协商或约定外，双方应各自承担由于不可抗力事件的发生对其造成的损失。

13.4.2  声称遭受不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本协议规定的义务。

13.4.3  受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力和采取合理措施以继续履行其在本协议下的义务，减少不可抗力对其造成的影响。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施，以消除不可抗力的影响。

13.5  不可抗力期间的付费

不可抗力期间甲方按照实际污水处理量向乙方支付污水处理服务费，并且在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方出水水质不达标的违约金。

13.6  不可抗力造成的终止

13.6.1  如果不可抗力事件导致设施损坏，但损坏部分经修复后不影响乙方履行本协议项下义务，且双方在不可抗力事件发生后九十（90）日内，就继续履行本协议达成了一致意见，则乙方应使用保险赔付资金对设施进行修复，并继续履行本协议。如果双方在不可抗力事件发生后九十（90）日内，未能就继续履行达成一致意见，则双方可按照第16.1款的规定终止本协议。

13.6.2  如果因不可抗力造成项目设施的严重毁损，使乙方不能履行本协议项下义务，或项目设施被保险公司宣告为全损，则本协议提前终止，乙方没有完成重建或修复项目设施的义务，甲乙双方不承担本协议下的违约责任，并各自承担损失。在此情况下，乙方应将项目设施按当时的现状移交给甲方或其指定机构。

第 14 条 违约及赔偿

（一）违约责任

14.1  除本协议另有约定外，当协议一方发生违反本协议的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。

14.2  非违约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本协议引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如果非违约方未能采取上款所述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

14.3  如果损失是部分由于非违约方的作为或不作为造成的，或产生于应由非违约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。

14.4  除非本协议另有约定，各方均不应对另一方的任何间接损失负责。

（二）违约金赔偿

14.5  出水不符合出水水质标准的违约金

除非本协议另有约定，本项目环保监测合格日次日起，若项目出水未达出水水质标准排放，则乙方应向甲方支付按如下方式计算的违约金：

在合同约定的进水水质条件下，当单个污水处理厂污水处理月考核监测项目综合达标率不低于95%（含95%）时，将视为乙方污水处理实现了达标排放并足额付费；当单个污水处理厂达标率低于95%时，甲方将对乙方按日考核，即当日出水水质监测指标有一项不达标时，甲方仅支付该日污水处理费的70%；当日出水水质监测指标有两项指标未达标时，甲方仅支付该日污水处理费的50%；当日出水水质监测指标有三项以上（含三项）不达标时，甲方不支付当日污水处理服务费。

其中，月综合达标率计算方式如下：

月综合达标率=（月考核检测项次合格数/月考核检测项次总数）×100%

14.6  出厂污泥不符合标准的违约金

本项目单个污水处理厂出厂污泥含水率大于百分之八十（80%）时，乙方应按下述约定支付违约金：

（1）乙方自行检测发现污泥含水率超标并将检测结果立即书面通知甲方时，违约金每次按八百（800）立方米×届时污水处理基本单价计；

如果经甲方或其委托的排水监测机构抽检出厂污泥含水率超标，则单个污水处理厂出厂污泥视为在下列较短的期间（以运营日为时间单位）内持续不符合污泥含水率标准：

A. 自甲方上次抽检日至本次抽检日之间的期间（乙方自检超标的天数除外）；

B. 十五（15）个运营日。

违约金每次按一千六百（1600）立方米×届时污水处理基本单价计。

14.7  噪声、臭气不符合标准的违约金

噪声、臭气不符合标准的违约金每次按八百（800）立方米×届时污水处理基本单价计。

14.8  偷排的违约金

若乙方发生偷排行为，每发现一次违约金人民币五万元（RMB50，000.00元）。

14.9   擅自调整流量计、液位计的违约金

乙方擅自调整流量计或修改读数，若可以确定调整水量的，按确定的调整水量乘以届时污水处理基本单价的三（3）倍计算；若不能计算调整水量：违约金按一万（10，000）立方米×届时污水处理基本单价计。

乙方擅自调整液位计或修改读数：第一次，违约金按二万（20，000）立方米×届时污水处理基本单价计；第二次，违约金按五万（50，000）立方米×届时污水处理基本单价计；以后发生依次加倍计算违约金。

14.10   非经甲方同意进行预处理排放的违约金

每次发生，违约金按当日基本水量乘届时污水处理基本单价计，且甲方不予支付当日污水处理服务费。

14.11   擅自为第三方处理污水的违约金

非经甲方同意为第三方处理污水的，因此产生出水超标的，违约金每次发生，违约金按“基本水量×届时污水处理基本单价”计，第三次发生，除乙方支付前述违约金外，甲方有权终止本协议。

第 15 条 争议的解决

15.1  运营协调委员会

15.1.1  若双方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

15.2  诉讼

若双方未能根据第15.1条款解决争议、分歧或索赔，则任何一方均有权向项目所在地的人民法院提出诉讼。

15.3  争议、分歧或索赔解决期间

乙方应按本合同的规定持续、安全、稳定地提供污水处理服务，并使项目设施继续使用或完成任何必要的修理以保证项目设施继续使用。双方在本合同项下的权利和义务应当继续履行，直至本合同终止。

第 16 条 提前终止合同

16.1由于甲方原因提前终止

下述任一事件若非因乙方之原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得到改正，则应视为甲方违约事件，乙方有权因此向甲方发出终止意向通知：

16.1.1  甲方在本协议中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使甲方履行本协议项下义务的能力受到根本性不利影响；

16.1.2  甲方无故不支付乙方的运营费，且已逾期（自应付款日起计算）超过九十（90）日；

16.1.3  甲方其他严重违反本协议约定的行为对乙方本协议项下之权利造成严重损害。

16.2  由于乙方原因提前终止

下述任一事件若非因甲方之原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得到改正，则应视为乙方违约事件，甲方有权因此向乙方发出终止意向通知：

16.2.1  乙方在本协议中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使乙方履行本协议项下义务的能力受到根本性不利影响；

16.2.2  乙方擅自调整流量计、液位计的行为第三次发生；

16.2.3  在进水水质符合本协议第十一条进水指标的约定的情况下，单个污水处理厂一个运营年内出水未达到出水水质标准情况连续超过三十（30）日，本协议另有约定者除外，此处不达出水水质标准，指根据本协议第十二条出水指标的约定，任一指标不达标即认定为该日出水不达标；

16.2.4  由于乙方的原因， 未经甲方同意，导致污水处理厂全部或部分暂停服务时，乙方应立即书面通知甲方，解释该等暂停服务的原因及提出恢复服务的建议。乙方应尽最大努力确保二十四（24）小时内恢复服务，若该等暂停超过二十四（24）小时，则乙方应书面通知甲方，并应尽最大努力使得该等影响减到最小。一个运营年内单个污水处理厂出现上述之暂停持续七（7）日或累计达十五（15）日，甲方有权终止本协议。

16.2.5  乙方其他严重违反本协议约定的行为对乙方本协议项下之权利造成严重损害。

16.3   法律变更或政府行为

如果在本协议签订后，由于法律变更或政府行为而使协议双方任何一方的经济利益受到不利的重大影响，则协议双方应迅速通过相互友好协商协调并尽最大努力实施必要的合理的调整，以把每一方的权利义务维持在该等法律变更或政府行为未发生时每一方利益的基础上。

16.4   提前终止意向通知

16.4.1  任何终止意向通知均应详细说明导致发出该通知的事件。在发出终止意向通知后，双方应在三十（30）日内或双方书面同意的更长期间内协商为避免本协议的终止而应采取的措施。

16.4.2  如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方在上述协商期内纠正了该违约事件并得到了另一方的书面同意和谅解，终止意向通知应立即自动失效。

16.5   终止通知

16.5.1  在本协议协商期满时，除非：

（1）双方已另外达成一致意见；或者

（2）导致终止意向通知的乙方违约事件或甲方违约事件已经得到纠正和补救并得到另一方的书面谅解和同意。发出终止意向通知的一方可向其另一方发出终止通知，此通知规定的终止时间即视为本协议的终止。本协议终止后，不影响本协议违约责任与争议解决条款等的效力。

16.5.2本协议提前终止时，特许经营协议同时提前终止，根据本协议提前终止的原因，甲方依据特许经营协议的约定向乙方支付本项目提前终止补偿金。

16.6   通知送达

16.6.1  甲方与乙方的所有联系均应通过派人送达、挂号信函、电报等书面方式送达对方，由对方予以签收。

16.6.2甲方或乙方的地址发生变更，应在二（2）日内以书面形式通知另一签约方，另一方收到通知后，这种变更即生效。

第 17 条 附则17.1  保密

17.1.1  任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在委托运营期期满之后的三（3）年期间内不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。

17.1.2  对于下述情形，无需保密或不视为泄密：

（1） 披露时已为一方拥有的信息，不包括在谈判期间从另一方获取的信息或在违反任何保密义务情况下获取的信息；

（2） 从合法拥有该等资料且无需对另一方承担任何保密义务的第三方获取的信息

（3） 信息接受方为获取专业意见而必须向其技术顾问、法律顾问披露的信息

（4） 根据任何适用的法律法规、已生效判决、裁定或仲裁裁决等强制性文件的要求需要披露的信息；

（5）任一方依据对其有监督管理权的任何监管部门的要求而披露的相关信息。

17.2  本协议的内容

17.2.1  本协议及其附件已包括了甲乙双方就本协议所述事项的全部共识，并且取代双方以前就同样事项而达成的所有书面和口头的声明、协议或安排。

17.2.2  如果本协议及其附件任何条款不合法、无效或者被任何有管辖权的法院宣布为不合法、无效或不可执行，则：

（1） 本协议其他条款仍然有效和可执行；并且

（2） 双方应商定以合法、有效和可执行的条款对不合法、无效或不可执行的条款加以修改或替换，其结果应尽可能平衡双方之间的利益。

17.3  书面通知

17.3.1  甲乙双方在本协议履行期间的所有通信联络应以包括传真和电子邮件在内的书面方式进行。

17.3.2  任何一方按本协议的规定发出的任何通知或书面通信均应以中文书写，并用传真、电子邮件、速递或面呈方式迅速发往或寄往有关当事各方。

17.3.3  该等通知被视为有效送达的日期应按如下方式确定：

（1） 接受方签收日即视为有效送达；

（2） 用信函发出的通知，则应在邮资付讫的挂号信寄出日（以邮戳为凭）后的第七天，或在送交国际知名的专递服务机构后的第五天，视为有效送达

（3） 用传真或电子邮件发送的通知，则在接受方书面确认当日，应视为有效送达。

17.3.4  一切通知均应发往甲乙双方的下列地址，除非该等地址的变更已按照本条的规定通知了本协议双方：

甲方

名称：徐州市泉山区农业农村水务局

地址：

乙方

名称：

地址：

电子邮件：

17.4  本协议的效力

17.4.1 本协议自甲乙双方签署之日即生效，并由甲方在本协议签署后三十（30）日内报区人民政府备案。

17.4.2  对本协议的修改、变更、补充，必须经甲乙双方在共同协商的基础上签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

17.4.3  任何一方除非通过书面形式声明弃权，均不被视为放弃本协议下的任何权利。任何一方未坚持严格履行本协议的任何条款或未行使其在本协议下的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

17.4.4  本协议的任何条款或任何部分的无效或不可强制执行，不应以任何方式影响本协议的任何其他条款或任何部分的效力。

17.4.5  对本协议附件的解释应与本协议正文保持一致。如果本协议正文与其附件之间出现矛盾或不一致的地方，则应以本协议正文为准。

17.4.6  除非导致本协议的终止，针对本协议的任何违约责任的追究及责任承担，均不影响本协议之继续履行。

17.4.7  本协议一式六份，具有同等效力，甲乙双方各执三份。17.5  附件

本协议包括以附件：

附件1：授权相关文件附件2：项目设施清单

附件3：污水处理服务费单价调整办法附件4：履约保函格式

签 署 页

双方代表在中华人民共和国江苏省徐州市徐州市泉山区农业农村水务局签署本协议，以兹证明。

甲方： 徐州市泉山区农业农村水务局（盖章）

法定代表人/授权代表：

日期：年 月  日

乙方：        （盖章）

法定代表人/授权代表：

日期：  年   月  日

13、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 xx  （ xx%)小写¥大写：人民币。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ %）小写￥大写：人民币。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后	个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX （％）小写￥大写：人民币	。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（％）小写￥大写：人民币。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020)52号）要求

14、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

- 8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。