招标文件

项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维

项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004

招 标 人：徐州市丰县生态环境局

采购代理机构：江苏华徐项目管理有限公司

二〇二四年十一月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	5

第三章 投标资料表	13

第四章 评标标准	20

第五章 拟签订的合同文本	22

第六章 采购需求	28

第七章 投标文件相关格式	30

徐州市丰县生态环境局

《餐饮油烟在线监控设备安装及运维》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏华徐项目管理有限公司对徐州市丰县生态环境局“餐饮油烟在线监控设备安装及运维”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维

(二)项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年11月29日北京时间9：30。

（二）开标时间：2024年11月29日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj. xz. gov. cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市丰县生态环境局

（二）地址：江苏徐州市丰县中阳大道322号新城区行政中心

（三）联系方式：0516-89225805

（四）采购项目联系人：奚苏

六、采购代理机构

（一）名称：江苏华徐项目管理有限公司

（二）地址：徐州市丰县凤城街道办事处东楼

（三）联系方法：18168451205

（四）采购项目联系人：张洁

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3. 采购人不支付报价以外的任何费用。

4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1. 不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4. 不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6. 电子投标文件未按规定期限投标的；

7. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

11. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1. 评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对

投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文

件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

（四十一）质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

（四十二）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市丰县生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏华徐项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目特定资格条件：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.信用中国（江苏徐州）（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“(六)”中“四、”的内容）。） 5.投标人认为制作投标文件需要提供的其他材料(如有）。 二、资格条件（1-6必须提供；否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件，（以上证明文件的原件扫描件，加盖电子签章。） 2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供合法有效的经第三方机构审计的投标人上年度财务审计报告或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）银行出具的资信证明扫描件；（以上证明文件的原件扫描件，加盖电子签章。） 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含“投标文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；（以上证明文件的原件扫描件，加盖电子签章。） 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 详见本文件第四章《评标标准》。 - 价格折扣文件格式：无 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。 1、投标人为中小企业的（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1. 投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目总预算金额：180万元人民币， 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税发票。投标人报价应包括为完成本项目的标的所产生的一切费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| (十五) | 投标报价以人民币报价。 |
| （十七）（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 投标文件的编制要求见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年11月29日9:30）前。 2. 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1. 开标时间：2024年11月29日9:30（标准时间） 2. 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。如果仍相同，按商务部分得分顺序由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张洁； 联系电话：18168451205； 办公地址：徐州市丰县凤城街道办事处东楼 |
| 附加说明 | - 中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提交一正两副投标文件、《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 - 中标人在领取中标通知书前，一次性向代理机构缴纳代理服务费。 |

# 评标标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。各投标人价格得分=最低报价÷各投标人投标报价×30 超出采购预算价的报价其投标将被拒绝，得分按四舍五入取至小数点后两位。 |
| 主要性能产品技术参数（15分） | 投标人所投仪器设备产品能最大程度响应技术参数要求，设备选型与招标技术要求吻合程度高，完全满足招标文件技术参数要求的得15分。注“▲”号条款为重要指标，每有一项负偏离扣2.5分，其它条款每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：加“▲”条款需提供第三方机构的检测报告原件加盖投标人公章，上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 |
| 安装调试方案（28分） | 项目安装调试方案包括： 1.项目整体设计方案合理、可行、资源保障充足； 2.项目进度保障措施详细、具体、满足项目需求； 3.安全施工措施经济、适用、安全、可靠； 4.设备安装及调试工艺及措施步骤详实，内容具体，有实际指导意义； 5.施工所需仪器仪表及工具配置齐全，能满足本项目需求； 6.质量保证和质量控制措施详细、具体、针对性强； 7.运维及售后服务保障内容全面，能充分保障本项目的正常运行维护（含原有设备运维服务，在项目所在地必须安排4名常驻人员）； 满足以上7项要求的得28分，每缺少1项扣4分；无法满足上述要求的每项扣0-4分，扣完为止。注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用项目的实际情况④ 或对项目理解缺位混乱。 |
| 应急预案 （6分） | 投标文件的应急预案包含但不限于： 1、应急抢修、抢险预案内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨； 2、特殊季节性应急预案内容详细具体、科学合理； 3、其他类型的应急处理内容详细具体、科学合理。 满足以上3项要求的得6分，每缺少1项扣2分；无法满足上述要求的每项扣0-2分，扣完为止。注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用项目的实际情况④ 或对项目理解缺位混乱。 |
| 项目负责人（3分） | 投标人拟派的项目负责人具有二级建造师（机电专业）及以上资格证书的得3分。 注：提供证书原件扫描件上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 |
| 投标单位综合实力（5分） | 投标人出具以下证书： 1.投标人或产品制造商具有在有效期内的ISO质量管理体系认证证书的得0.5分； 2.投标人或产品制造商具有在有效期内的ISO职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分； 3.投标人或产品制造商具有在有效期内的ISO环境管理体系认证证书的得0.5分； 4.投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得3.5分； 注：投标文件中提供相关证书原件扫描件上传至投标文件本得分项内，否则不得分。 |
| 运维系统在线演示 （13分） | 评委根据投标人在线真实系统演示内容的完整性、合理性及完成度进行打分。 投标人演示的内容包含但不限于以下内容： 1.实时在线监测：提供列表数据和曲线数据，评审小组根据演示效果进行打分（0-1分）； 2.数据分析功能：能提供10分钟/1小时/1天油烟/颗粒物/非甲烷总烃最大值、最小值、平均值，并通过柱状图/饼状图/曲线图展示，数据报告功能：能提供1日/1周/1月的商户报告功能，并能导出下载和直接打印功能，评审小组根据演示效果进行打分（0-2分）； 3.超标功能：通过列表形式展示超标排名和历史超标数据，并支持选择时间导出下载，评审小组根据演示效果进行打分（0-1分）； 4.清洗维护：商户或管理人员或可通过设备端生成清洗维护功能，通过商户APP/PC生成清洗维护工单，清洗维护需通过审核备案、工单完成度、清洗维护状况进行评价功能，评审小组根据演示效果进行打分（0-2分）； 5.设备管理：对设备添加和批量导入、批量导出、模板下载等功能，也可通过搜索功能查看该设备信息，由于餐饮企业流动性较大，可对设备进行增、删、改、查等功能，对设备资源再利用，评审小组根据演示效果进行打分（0-1分）； 6.执法工单：系统自动生成执法工单并下发对应执法负责人员，评审小组根据演示效果进行打分（0-1分）； 7.档案管理：该功能实现一户一档按功能，对商户信息、商户证件、资质执照、设备信息、历史数据、执法记录、超标记录等功能，评审小组根据演示效果进行打分（0-1分）； 8.商户管理：系统应有商户LOGO、详细信息等信息登记功能，评审小组根据演示效果进行打分（0-1分）； 9.系统功能：用户管理，可通过企业名称、设备编号实现关键字搜索；自动生成餐饮企业信息表，实现对餐饮企业信息管理查询；通过企业信息列表，可实现对餐饮企业基本信息的快速了 解，可开启登录子账号和密码，并对账号功能进行配置。（0-1分）； 10.数据大屏：数据大屏清晰明了、色彩分明、并可通设备点位图标显示设备状态和数据情况、并体现超标报警信息、设备总数、商户总数、清洗工单、督办执法工单、执法工单、分区域查看设备点位、对风机开启分析、净化器开启分析、风机净化器联动比分析、超标分析等功能，评审小组根据演示效果进行打分（0-2分）。 |

说明：本项目采用综合评分法。

# 第五章 拟签订的合同文本

项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维

项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004

政

府

采

购

合

同

甲方（采  购  人）：

乙方（中标供应商）：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订地点：

签订时间：年  月  日

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，按照中标（成交）通知书及本项目的招标文件，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同金额及支付方式

本合同总金额为人民币大写金额：              （小写金额：         ）

1、乙方完成及达到本合同文件规定的要求与标准完成与本服务项目有关的所有费用均包含在合同金额中，委托人不再另行支付任何费用。

2、合同签订后7个工作日内支付合同额的30%；设备安装完成，经甲方验收合格，正常投入使用后14个工作日内支付至合同款的50%；运维满一年后，支付至合同额的75%；运维满二年后，支付至合同额的90%；服务期满后付至合同额的100%。

注：

- 运维期从设备安装完成经甲方验收合格，正常投入使用之日开始计算；

- 运维期间项目款的实际支付金额应根据甲方考评成绩进行支付（详见合同附件1）；

- 在甲方支付费用前乙方应提供相应金额的增值税发票。

二、服务期限、地点、方式

（1）服务期限：自年月 日至年月日止。

（2）项目服务期限：3年。

（3）服务地点：甲方指定的场所；

三、工作范围

1、项目概况

根据新时期的环保要求，为进一步加快推进信息化与环境保护业务工作相融合，以信息网络设施和能力建设为基础，以环境保护业务应用系统建设为重点，以提高信息服务质量和应用效能为核心，坚持统一规划、统一规范、统一建设、统一管理的原则，对全县范围内重点区域餐饮业进行在线监控，充分利用环境信息资源，努力提升环境保护监管的信息化水平，利用信息化科技手段变被动为主动，运用物联网技术应用平台对餐饮业油烟净化状况连续不断地实时跟踪测定，实现监控数据实时采集、传输、存储及以需要的方式形成各种报表，达到对油烟治理的24小时不间断监管，变事后处理为事前预防，变末端控制为全过程监管，切实解决餐饮油烟扰民问题。并对原有的已安装完成的油烟检测设备进行3年运维服务。

餐饮油烟在线监控平台是根据饮食业油烟污染特性，并结合饮食业油烟污染治理、运营维护管理经验，生产一套饮食业油烟污染在线监控管理系统。餐饮油烟在线监控平台包括饮食业油烟浓度在线监控仪和软件系统管理平台，饮食业油烟浓度在线监控仪安装于油烟污染排放口，24小时实时连续在线监测油烟排放浓度、油烟颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、油烟净化设备及排风机运行状态等参数，并将监测数据实时发送到监控中心服务器；系统软件平台对监测数据进行实时统计分析处理后，用户可通过电脑、iPad、手机等客户端进行访问查看油烟污染排放实时及历史数据，系统平台将自动统计油烟污染排放超标企业、油烟净化设备清洗维护预警企业，系统管理平台还可查看油烟污染企业信息及油烟净化设备清洗维护台账信息。

为了提升软件系统平台应用便捷性，以及为了加强对油烟污染企业管理，系统平台要求集成手机端系统管理平台，通过手机端APP或小程序等系统管理平台不仅可以实时查看油烟污染排放情况，还可以实现与污染企业进行信息交流及推送预警信息。

2、实施依据

GB 50194-2014 《建设工程施工现场供用电安全规范》

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 18483-2001 《饮食业油烟排放标准(试行)》

HJ/T 554-2010《饮食业环境保护技术规范》

HJ/T 62-2001 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》

HJ/T 76-2017 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》

HJ/T 212-2017《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》

CCAEPI-RG-Y-020-2011《环保产品认证实施规则 饮食业油烟浓度在线监控仪》

DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》

3、建设目标

根据环境保护相关文件规定及环境监管工作的实际需求，参照相关国际标准和国内标准，结合餐饮油烟治理设备和油烟净化工程的实际问题，通过餐饮油烟在线监控平台的建设，实现餐饮业油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度的在线监测，同时加强对治理设施运行的在线监控，进而实现油烟治理设备的清洗维护管理，大幅度降低人工现场监测量，提高环保监管效率。

4、餐饮油烟在线监控仪建设原则

4.1权威性：油烟浓度测量方法必须是国际和国内学术界认可的研究成果，符合国家法律体系，油烟监控仪所采用的检测方法原理有标准依据。

4.2数据准确性：专业仪器测量结构，有效避免环境变化引起的零点漂移、温度漂移等，保证测量数据准确度高；通过第三方检测机构与标准方法做比对，数据相关系数达到0.9以上，使监控设备的监测数据准确性保持在误差范围之内。

4.3真实可信：油烟在线监测数据不得肆意更改造假，一经发现严惩餐饮企业经营者及油烟在线监控厂家，通报批评。

4.4长期可靠：仪器核心传感器充分考虑油烟污染，产品结构充分考虑工作环境的影响。

4.5可实施性：项目所涉及的每一方面符合行业规范及现场要求，包括产品价格、安装条件、售后维护、工作环境、测量精度、数据结果等可实施性强，高性价比以保证项目可以落地使用。

4.6无线传输通畅性：保证数据传输的畅通，数据丢包率在可控范围，信号不好时可进行数据堆栈存储，信号恢复后重新上传。

4.7安全：保证监控仪财产安全。

5、采购范围：徐州市丰县辖区范围内，130家餐饮场所油烟在线监控采购安装项目，并于45个工作日内安装完毕并对接到油烟在线监控管理平台。同时对原有的已投入使用的相关油烟检测设备及系统提供运维服务。

6、服务期限：新建及已投入使用的设备运维服务期限均为3年，运维服务时间从所有设备安装调试完毕联网成功之日起计。

7.项目须配备的服务需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器 | 130 | 套 | 包括点位选择、现场踏勘、设备供货、设备安装、调试联网、移机等。 注明：此130套为中标为提供平台服务所需的三年期内的设备应用需求。 |
| 2 | 餐饮油烟管理智慧平台 软件 | 3 | 年 | 包括本地数据存储功能和软件服务。 本地数据存储功能包括本地服务器、存储、宽带等。 软件服务包括PC端和移动端的软件开发及运行。提供用户小范围功能升级开发服务。 |
| 3 | 综合运维 | 3 | 年 | 包括人员驻场服务、现场联动服务和数据分析服务。 |
| 备注：1、以上内容均包含3年免费质保与售后服务，须确保3年期内的正常维护保养以及设备的正常运行，数据真实有效可靠。 2、本项目合同期限结束后，本项目所有设备均属于甲方，在交接过程中请乙方以表格的方式列明设备清单，设备并保证在正常运转的前提下交付给甲方。 |  |  |  |  |

8、餐饮油烟在线监测仪技术要求

| 序号 | 主要指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计标准 | 符合CCAEPI-RG-Y-020-2011相关要求。 |
| 2 | 传输协议 | 满足《HJ／T212-2017 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 |
| 3 | 远程传输 | 内置GPRS，采用TCP通信方式，长时间实时在线连续检测油烟浓度，数据自动上报。 |
| 4 | 历史存储 | 内置存储器，可保存至少24个月的油烟数据。 |
| 5 | 接口能力 | 两路交流电流检测，至少4路开关量输入，2路开关量输出，1路RS485,1路232。 |
| 6 | 创建工单 | 油烟在线监测仪具备生成维护工单功能，用户在油烟在线监测仪触摸屏选择维护内容。 |
| 7 | 集成式设计 | 设备可切换手动或自动监测模式，可切换多种监测模式 |
| 8 | 外壳防护 | 外壳防护防水、防雷。 |
| 9 | 时间同步 | 防止因断电等因素造成设备运行时间与服务器时间存在偏差，确保二者时间一致。 |
| 10 | 人机界面 | 带有四寸（含）以上触摸屏，现场可实时显示油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、风机电流值、净化器电流值及净化器和风机状态。设备具有（系统信息)功能，可查看设备唯一标识、生产日期等信息。并具备生成督办工单功能。历史数据可以实现翻页查询，至少可存储两年以上数据。 可查询设备相关信息及维护联系信息，可通过后台远程管理。 人机界面有二维码功能：设备自带二维码功能，提供手机APP或小程序扫描二维码可对设备录入和该设备实时数据/历史数据进行查看。 |
| 11 | 远程控制 | 设备能够进行远程控制及升级更新。 |
| 12 | 采样方式 | 采用抽气泵采样测量，以延长油烟浓度传感器维护周期及使用寿命，并采用专业仪器测量结构和模块化结构，维护方便且维护成本低。 |
| 13 | 检测工艺 | 光散射 |
| 14 | 量程 | 油烟浓度：0～10mg/m3； |
| 15 | 高浓度影响 | 误差不超过±10% |
| 16 | 风速影响 | 误差不超出±0.10mg/m3 |
| 17 | 示值误差 | 误差不超过±10% |
| 18 | 零点漂移 | 1小时零点漂移不超过±0.15mg/m3 |
| 19 | 输出 | RS485/Modbus RTU |
| 20 | 接口 | 数字信号传输，RS485接口 |
| 21 | 主板存储 | 数据存储内存≥128MB；随机存储器内存≥192KB；只读存储器内存≥512KB |
| 22 | 抽气泵 | 流量：≥4.5L/min |
| 23 | 报警功能 | 仪器具备超标报警，油烟净化器未正常开启报警功能。 |

9、管理平台技术要求

根据环境保护相关文件规定及环境监管工作的实际需求，参照相关国际标准和国内标准，结合餐饮油烟治理设备和油烟净化工程的实际问题，通过餐饮油烟在线监控平台的建设，实现餐饮业油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度的在线监测，同时加强对治理设施运行的在线监控，进而实现油烟治理设备的清洗维护管理，大幅度降低人工现场监测量，提高环保监管效率。

- 9.1.餐饮油烟在线监控平台管理软件详细技术要求

数据采集：满足《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》（CCAEPI-RG-Y-020-2011）相关要求进行数据传输，可支持5000个以上监测点上传数据，并可随实际容量增大而扩大。对监测点上传的监测数据报文进行分析处理，将数据分类保存到数据库。记录和分析设备运行情况、监测数据；且将油烟在线监控设备传输数据接入平台。其中用于采集传输的SIM卡设备由中标方采购、并且承担质保期内的通讯费用。

- 9.2.餐饮油烟在线监测系统平台技术要求

- 9.2.1.餐饮油烟在线监测中心数据大屏总览

- 1）.数据大屏展示油烟在线监测项目整体项目概况，清晰明了地展示所有商户情况、油烟浓度、设备状态、整体排放量等情况。

- 2）.大屏地图：地图标注形式展现当前企业分布情况，通过颜色区分设备状态，灰色表示设备离线、绿色表示设备正常、黄色表示设备数据预警、红色表示设备数据超标；

- 3）.实时监控：滚动显示设备实时发送信息；

- 4）.超标报警：滚动显示实时超标数据提醒，提醒时间10分钟；

- 5）.设备总数：显示该区域所有设备总数；

- 6）.企业总数：显示该区域所有商家总数；

- 7）.在线总数：显示该区域所有在线设备总数；

- 8）.离线总数：显示该区域所有离线设备总数；

- 9）.已超标总数：显示该区域实时超标设备总数（此处与超标报警会有差异，超标总数是实时的，超标报警滚动提醒10 分钟）；

- 10）.未超标总数：显示该区域未超标设备总数；

- 11）.清洗管理：显示当前维护工单总数、待办工单数、已办工单数；

- 12）.督办执法：显示违法企业生成工单情况。

- 9.2.2.后台操作管理系统

- 1）.地图实时监控：地图操作灵活，可进行方向导航，即可将地图向北、向南、向东或向西移动。地图的显示比例可放大或缩小。能在地图上准确的标注餐饮企业的位置和名称。地图旁边有餐饮企业列表，通过单击企业列表中的企业名称，可以直接定位到企业所在的位置并展示该企业名称、地址、联系人、电话、设备号、油烟、颗粒物、非甲烷总烃浓度、监测时间、商户图片、净化器和风机开关状态电流值显示、24小时实时数据；实时地图可展示油烟在线监测设备在线、离线、预警、超标等状态。在实时地图底部滚动展示时政新闻或政策。

- 2）.实时数据：实时数据展示企业名称、设备编码、设备状态、油烟、颗粒物、非甲烷总烃、风机状态、风机电流、净化器状态、净化器电流、更新时间、24小时曲线，并对展示内容进行可配置选择。

- 3）.曲线图：通过选择商户，点击设备以数据曲线形式展示该设备24小时油烟、颗粒物、非甲烷总烃浓度值走势，曲线展示更直观。

- 4）.离线设备：显示该区域所有离线设备企业。

- 5）.数据管理：

- ①数据分析，通过数据曲线形式展示油烟、颗粒物、非甲烷总烃10分钟平均浓度

- 值，通过数据曲线形式展示油烟、颗粒物、非甲烷总烃1小时平均浓度值，通过

- 数据曲线形式展示油烟、颗粒物、非甲烷总烃1天平均浓度值。以及未来一天数

- 据分析预测，未来一天数据分析预测排放高峰值。

- ②用户报告，通过用户报告功能可通过商户设备信息选择该商户1天、1周、1月的数据运行情况，并提供报告打印功能。

- 6）.超标数据：超标数据根据地标或国标要求可选择超标限值。

- 7）.超标排名展示当前24小时超标值最高的企业在最上面，根据超标浓度依次往下排序。

- 8）.超标历史展示当前区域内所有超标企业，并支持下载打印或选择商户信息查看该商户所有超标信息。

- 9）.超标设备展示该区域实时超标设备总数。

- 10）.历史数据：通过选择商户或搜索商户信息选择查看历史数据和导出历史数据，导出历史数据可自定义开始是时间和结束时间。

- 11）.整体概况：展示该区域所有商户运行情况、设备运行情况等数据。

- 12）.设备管理：对设备添加和批量导入、批量导出、模板下载等功能，也可通过搜索功能查看该设备信息，由于餐饮企业流动性较大，可对设备进行增、删、改、查等功能，对设备资源再利用。

- 13）.清洗管理：1）清洗公司：点击新增清洗公司，需要输入清洗公司账号、密码、所属企业（清洗公司名称）、所属区域。2）清洗：显示工单回转流程，待处理、处理中、申请完成、完结。

- 14）.设备端可在创建工单页面自动生成维护工单，商户或管理人员可通过商户APP/PC生成清洗维护工单，清洗维护需通过审核备案、工单完成度、清洗维护状况进行评价功能数据报告，并对维护工单审核结案。该信息自动生成到商户信息内。该功能独立维护企业与人员信息，并对维护单位进行管理。

- 15）.档案管理：本功能实现一户一档案的终生档案记录，可以查询该企业录入信息的所有商户记录，管理员可以对商户的证件审核和查看进行管理，对有效期和信息进行说明，比如卫生许可证、营业执照等，进行查看企业添加设备的记录信息。该企业的设备历史数据，显示该企业的超标总数和详细数据，该企业的维护工单信息，该企业的违法记录和执法记录以及执法记录等详细保留查看。

- 16）.系统管理：用户管理，可通过企业名称、设备编号实现关键字搜索；自动生成餐饮企业信息表，实现对餐饮企业信息管理查询；通过企业信息列表，可实现对餐饮企业基本信息的快速了解，包括餐饮企业名称、地址、设备编号、区域、规模、联系人、 联系方式等；因餐饮企业流动性强，通过企业备案管理实时更新企业信息；可导出企业信息excel文档。

- 17）.系统管理可进行新增用户、修改用户、删除用户功能并对所生成的子账号功能进行权限设置，可开启登录子账号和密码。

- 18）.移动终端APP：油烟监控移动终端APP功能基本上与监控平台功能对应。

四、项目服务要求

- 1、中标投标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确和有效的在线监测数据；

- 2、中标投标人保证当监测设备出现故障时，应在24小时内响应，48小时内到达现场解决（通讯线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系并积极解决）。若设备故障无法排除，中标投标人必须在72小时内提供并更换相应的备机，保证系统正常运行；

- 3、中标投标人须自行承担由于设备自身质量问题造成的维修和更换费用。设备维修或更换完成后，中标投标人需一式二份报告给采购人或在平台输入故障解决台账，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行周期；

- 4、服务期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，设备本身缺陷造成各种故障也应由中标投标人免费提供技术服务和维修，以保障在线数据服务的有效性；

- 5、服务期内，油烟检测设备如有损坏、丢失，由中标投标人负责及时补齐；

- 6、对于因洪水、地震、飓风、台风、火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破环等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，中标投标人要先行提供备机开展监测，随后进行更换并及时报告采购人；

- 7、中标投标人需对产品的专利等著作权负责，并保证不伤害采购人的利益。 在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责；

- 8、中标投标人必须严格遵守国家法律、法规，严格按照国家标准、环境监测技术规范开展监测工作，保证和维护监测工作的科学性、公正性、诚实性、判断、独立性、保密性，确保高质量地完成监测任务；

- 9、中标投标人应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换或其它工商业活动等；

- 10、服务期间，中标投标人应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患；

- 11、中标投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷；

- 12、中标投标人有义务对采购人采购数据的正确查看和手机移动端的正常使用提供必要的培训，包括监测设备工作原理、工作状态、数据传输和使用、配置管理、性能优化以及硬件等基础知识。

五、甲方责任和权利

1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容, 有权检查乙方的服务工作质量，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。
    2、甲方有权对具体的问题提出建议和意见。

3、甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。
   4、甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权归甲方所有并使用（合同另有规定的除外），乙方就此不做任何的权利保留。

5、甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项。

六、乙方责任和权利

1、乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬。

2、乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。
    3、乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容，尽自己的一切努力，按行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益；

4、向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。

5、乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿,累计赔偿总额不应超过酬金总额。但下例情况除外:

（1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；

（2）不可抗力造成的损失。

6、乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。

七、违约责任

1、乙方虚假承诺，或提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

2、乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到服务质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

3、乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的10%。因乙方服务能力、服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索给甲方造成的实际损失。

4、因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同承担违约金并赔偿相关损失。

八、争议的解决

如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院裁决。

九、合同生效及其他

- 未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 本项目使用到的相关技术规范和标准见合同附件1。

- 如甲方提出采购需求外的要求或采购内容，乙方应予以配合，双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的要求签署补充协议。

- 下列文件为本合同不可分割部分：

1）中标（成交）通知书；

2）乙方投标文件；

3）投标文件；

4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

(5) 本合同经双方盖章后生效，合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

合同附件1：

- 支付依据

| 考核得分 | 支付比例 |
| --- | --- |
| 本年度季度考核平均分≥90分 | 100% |
| 90分﹥本年度季度考核平均分≥80分 | 70% |
| 80分﹥本年度季度考核平均分≥60分 | 50% |
| 60分﹥本年度季度考核平均分 | 0% |

2、考评细则（按季度考核）

| 序号 | 考核内容 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维工作规范与质量管理体系 （20分） | 建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确和有效的在线监测数据，数据内容每发现少1项扣4分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 质保与售后服务 （40分） | 在服务期内正常维护保养以及设备的正常运行，数据真实有效，运行维护的基本要求是否满足合同要求，每发现1项数据与事实不付扣2分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 监控设备故障处理（10分） | 未按要求在规定时间内完成故障处理，每发生一次扣2分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 在岗人员 （10分） | 甲方随时抽查本项目在岗人员是否与成交人拟投入本项目的人员一致，每发现1人/次，扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 各级部门检查通报情况 （20分） | 若受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光等情况，每发生一次扣4分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

# 第六章 采购需求

本项目不接受超过180万元（采购项目预算金额）的投标报价。本项目投标报价包含一切相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 项目概述

1、采购人：徐州市丰县生态环境局。

2、项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维

3、服务期限：自合同签订日起45个工作日内安装完毕，自验收通过后正常投入使用之日起运行维护三年。

- 项目概况

1、项目概况

根据新时期的环保要求，为进一步加快推进信息化与环境保护业务工作相融合，以信息网络设施和能力建设为基础，以环境保护业务应用系统建设为重点，以提高信息服务质量和应用效能为核心，坚持统一规划、统一规范、统一建设、统一管理的原则，对全县范围内重点区域餐饮业进行在线监控，充分利用环境信息资源，努力提升环境保护监管的信息化水平，利用信息化科技手段变被动为主动，运用物联网技术应用平台对餐饮业油烟净化状况连续不断地实时跟踪测定，实现监控数据实时采集、传输、存储及以需要的方式形成各种报表，达到对油烟治理的24小时不间断监管，变事后处理为事前预防，变末端控制为全过程监管，切实解决餐饮油烟扰民问题。并对原有的已安装完成的油烟检测设备进行3年运维服务。

餐饮油烟在线监控平台是根据饮食业油烟污染特性，并结合饮食业油烟污染治理、运营维护管理经验，生产一套饮食业油烟污染在线监控管理系统。餐饮油烟在线监控平台包括饮食业油烟浓度在线监控仪和软件系统管理平台，饮食业油烟浓度在线监控仪安装于油烟污染排放口，24小时实时连续在线监测油烟排放浓度、油烟颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、油烟净化设备及排风机运行状态等参数，并将监测数据实时发送到监控中心服务器；系统软件平台对监测数据进行实时统计分析处理后，用户可通过电脑、iPad、手机等客户端进行访问查看油烟污染排放实时及历史数据，系统平台将自动统计油烟污染排放超标企业、油烟净化设备清洗维护预警企业，系统管理平台还可查看油烟污染企业信息及油烟净化设备清洗维护台账信息。

为了提升软件系统平台应用便捷性，以及为了加强对油烟污染企业管理，系统平台要求集成手机端系统管理平台，通过手机端APP或小程序等系统管理平台不仅可以实时查看油烟污染排放情况，还可以实现与污染企业进行信息交流及推送预警信息。

2、实施依据

GB 50194-2014 《建设工程施工现场供用电安全规范》

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 18483-2001 《饮食业油烟排放标准(试行)》

HJ/T 554-2010《饮食业环境保护技术规范》

HJ/T 62-2001 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》

HJ/T 76-2017 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》

HJ/T 212-2017《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》

CCAEPI-RG-Y-020-2011《环保产品认证实施规则 饮食业油烟浓度在线监控仪》

DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》

3、建设目标

根据环境保护相关文件规定及环境监管工作的实际需求，参照相关国际标准和国内标准，结合餐饮油烟治理设备和油烟净化工程的实际问题，通过餐饮油烟在线监控平台的建设，实现餐饮业油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度的在线监测，同时加强对治理设施运行的在线监控，进而实现油烟治理设备的清洗维护管理，大幅度降低人工现场监测量，提高环保监管效率。

4、餐饮油烟在线监控仪建设原则

4.1权威性：油烟浓度测量方法必须是国际和国内学术界认可的研究成果，符合国家法律体系，油烟监控仪所采用的检测方法原理有标准依据。

4.2数据准确性：专业仪器测量结构，有效避免环境变化引起的零点漂移、温度漂移等，保证测量数据准确度高；通过第三方检测机构与标准方法做比对，数据相关系数达到0.9以上，使监控设备的监测数据准确性保持在误差范围之内。

4.3真实可信：油烟在线监测数据不得肆意更改造假，一经发现严惩餐饮企业经营者及油烟在线监控厂家，通报批评。

4.4长期可靠：仪器核心传感器充分考虑油烟污染，产品结构充分考虑工作环境的影响。

4.5可实施性：项目所涉及的每一方面符合行业规范及现场要求，包括产品价格、安装条件、售后维护、工作环境、测量精度、数据结果等可实施性强，高性价比以保证项目可以落地使用。

4.6无线传输通畅性：保证数据传输的畅通，数据丢包率在可控范围，信号不好时可进行数据堆栈存储，信号恢复后重新上传。

4.7安全：保证监控仪财产安全。

5、采购范围：徐州市丰县辖区范围内，130家餐饮场所油烟在线监控采购安装项目，并于45个工作日内安装完毕并对接到油烟在线监控管理平台。同时对原有的已投入使用的相关油烟检测设备及系统提供运维服务。

6、服务期限：新建及已投入使用的设备运维服务期限均为3年，运维服务时间从所有设备安装调试完毕联网成功之日起计。

7.项目须配备的服务需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器 | 130 | 套 | 包括点位选择、现场踏勘、设备供货、设备安装、调试联网、移机等。 注明：此130套为中标为提供平台服务所需的三年期内的设备应用需求。 |
| 2 | 餐饮油烟管理智慧平台 软件 | 3 | 年 | 包括本地数据存储功能和软件服务。 本地数据存储功能包括本地服务器、存储、宽带等。 软件服务包括PC端和移动端的软件开发及运行。提供用户小范围功能升级开发服务。 |
| 3 | 综合运维 | 3 | 年 | 包括人员驻场服务、现场联动服务和数据分析服务。 |
| 备注：1、以上内容均包含3年免费质保与售后服务，须确保3年期内的正常维护保养以及设备的正常运行，数据真实有效可靠。 2、本项目合同期限结束后，本项目所有设备均属于甲方，在交接过程中请乙方以表格的方式列明设备清单，设备并保证在正常运转的前提下交付给甲方。 |  |  |  |  |

三、技术要求

1、餐饮油烟在线监测仪技术要求

| 序号 | 主要指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计标准 | 符合CCAEPI-RG-Y-020-2011相关要求。 |
| 2 | 传输协议 | 满足《HJ／T212-2017 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 |
| 3 | 远程传输 | 内置GPRS，采用TCP通信方式，长时间实时在线连续检测油烟浓度，数据自动上报。 |
| 4 | 历史存储 | 内置存储器，可保存至少24个月的油烟数据。 |
| 5 | 接口能力 | 两路交流电流检测，至少4路开关量输入，2路开关量输出，1路RS485,1路232。 |
| 6 | 创建工单 | 油烟在线监测仪具备生成维护工单功能，用户在油烟在线监测仪触摸屏选择维护内容。 |
| 7 | 集成式设计 | 设备可切换手动或自动监测模式，可切换多种监测模式 |
| 8 | 外壳防护 | 外壳防护防水、防雷。 |
| 9 | 时间同步 | 防止因断电等因素造成设备运行时间与服务器时间存在偏差，确保二者时间一致。 |
| 10 | 人机界面 | 带有四寸（含）以上触摸屏，现场可实时显示油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、风机电流值、净化器电流值及净化器和风机状态。设备具有（系统信息)功能，可查看设备唯一标识、生产日期等信息。并具备生成督办工单功能。历史数据可以实现翻页查询，至少可存储两年以上数据。 可查询设备相关信息及维护联系信息，可通过后台远程管理。 人机界面有二维码功能：设备自带二维码功能，提供手机APP或小程序扫描二维码可对设备录入和该设备实时数据/历史数据进行查看。 |
| 11 | 远程控制 | 设备能够进行远程控制及升级更新。 |
| 12 | 采样方式 | 采用抽气泵采样测量，以延长油烟浓度传感器维护周期及使用寿命，并采用专业仪器测量结构和模块化结构，维护方便且维护成本低。 |
| 13 | ▲检测工艺 | 光散射 |
| 14 | ▲量程 | 油烟浓度：0～10mg/m3； |
| 15 | ▲高浓度影响 | 误差不超过±10% |
| 16 | ▲风速影响 | 误差不超出±0.10mg/m3 |
| 17 | ▲示值误差 | 误差不超过±10% |
| 18 | ▲零点漂移 | 1小时零点漂移不超过±0.15mg/m3 |
| 19 | 输出 | RS485/Modbus RTU |
| 20 | 接口 | 数字信号传输，RS485接口 |
| 21 | 主板存储 | 数据存储内存≥128MB；随机存储器内存≥192KB；只读存储器内存≥512KB |
| 22 | 抽气泵 | 流量：≥4.5L/min |
| 23 | 报警功能 | 仪器具备超标报警，油烟净化器未正常开启报警功能。 |

2、管理平台技术要求

2.1根据环境保护相关文件规定及环境监管工作的实际需求，参照相关国际标准和国内标准，结合餐饮油烟治理设备和油烟净化工程的实际问题，通过餐饮油烟在线监控平台的建设，实现餐饮业油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度的在线监测，同时加强对治理设施运行的在线监控，进而实现油烟治理设备的清洗维护管理，大幅度降低人工现场监测量，提高环保监管效率。

- 2.2餐饮油烟在线监控平台管理软件详细技术要求

数据采集：满足《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》（CCAEPI-RG-Y-020-2011）相关要求进行数据传输，可支持5000个以上监测点上传数据，并可随实际容量增大而扩大。对监测点上传的监测数据报文进行分析处理，将数据分类保存到数据库。记录和分析设备运行情况、监测数据；且将油烟在线监控设备传输数据接入平台。其中用于采集传输的SIM卡设备由中标方采购、并且承担质保期内的通讯费用。

- 2.3餐饮油烟在线监测系统平台技术要求

- 2.3.1餐饮油烟在线监测中心数据大屏总览

- 1）.数据大屏展示油烟在线监测项目整体项目概况，清晰明了地展示所有商户情况、油烟浓度、设备状态、整体排放量等情况。

- 2）.大屏地图：地图标注形式展现当前企业分布情况，通过颜色区分设备状态，灰色表示设备离线、绿色表示设备正常、黄色表示设备数据预警、红色表示设备数据超标；

- 3）.实时监控：滚动显示设备实时发送信息；

- 4）.超标报警：滚动显示实时超标数据提醒，提醒时间10分钟；

- 5）.设备总数：显示该区域所有设备总数；

- 6）.企业总数：显示该区域所有商家总数；

- 7）.在线总数：显示该区域所有在线设备总数；

- 8）.离线总数：显示该区域所有离线设备总数；

- 9）.已超标总数：显示该区域实时超标设备总数（此处与超标报警会有差异，超标总数是实时的，超标报警滚动提醒10 分钟）；

- 10）.未超标总数：显示该区域未超标设备总数；

- 11）.清洗管理：显示当前维护工单总数、待办工单数、已办工单数；

- 12）.督办执法：显示违法企业生成工单情况。

- 2.3.2后台操作管理系统

- 1）.地图实时监控：地图操作灵活，可进行方向导航，即可将地图向北、向南、向东或向西移动。地图的显示比例可放大或缩小。能在地图上准确的标注餐饮企业的位置和名称。地图旁边有餐饮企业列表，通过单击企业列表中的企业名称，可以直接定位到企业所在的位置并展示该企业名称、地址、联系人、电话、设备号、油烟、颗粒物、非甲烷总烃浓度、监测时间、商户图片、净化器和风机开关状态电流值显示、24小时实时数据；实时地图可展示油烟在线监测设备在线、离线、预警、超标等状态。在实时地图底部滚动展示时政新闻或政策。

- 2）.实时数据：实时数据展示企业名称、设备编码、设备状态、油烟、颗粒物、非甲烷总烃、风机状态、风机电流、净化器状态、净化器电流、更新时间、24小时曲线，并对展示内容进行可配置选择。

- 3）.曲线图：通过选择商户，点击设备以数据曲线形式展示该设备24小时油烟、颗粒物、非甲烷总烃浓度值走势，曲线展示更直观。

- 4）.离线设备：显示该区域所有离线设备企业。

- 5）.数据管理：

- ①数据分析，通过数据曲线形式展示油烟、颗粒物、非甲烷总烃10分钟平均浓度值，通过数据曲线形式展示油烟、颗粒物、非甲烷总烃1小时平均浓度值，通过数据曲线形式展示油烟、颗粒物、非甲烷总烃1天平均浓度值。以及未来一天数据分析预测，未来一天数据分析预测排放高峰值。②用户报告，通过用户报告功能可通过商户设备信息选择该商户1天、1周、1月的数据运行情况，并提供报告打印功能。

- 6）.超标数据：超标数据根据地标或国标要求可选择超标限值。

- 7）.超标排名展示当前24小时超标值最高的企业在最上面，根据超标浓度依次往下排序。

- 8）.超标历史展示当前区域内所有超标企业，并支持下载打印或选择商户信息查看该商户所有超标信息。

- 9）.超标设备展示该区域实时超标设备总数。

- 10）.历史数据：通过选择商户或搜索商户信息选择查看历史数据和导出历史数据，导出历史数据可自定义开始是时间和结束时间。

- 11）.整体概况：展示该区域所有商户运行情况、设备运行情况等数据。

- 12）.设备管理：对设备添加和批量导入、批量导出、模板下载等功能，也可通过搜索功能查看该设备信息，由于餐饮企业流动性较大，可对设备进行增、删、改、查等功能，对设备资源再利用。

- 13）.清洗管理：①清洗公司：点击新增清洗公司，需要输入清洗公司账号、密码、所属企业（清洗公司名称）、所属区域。②清洗：显示工单回转流程，待处理、处理中、申请完成、完结。

- 14）.设备端可在创建工单页面自动生成维护工单，商户或管理人员可通过商户APP/PC生成清洗维护工单，清洗维护需通过审核备案、工单完成度、清洗维护状况进行评价功能数据报告，并对维护工单审核结案。该信息自动生成到商户信息内。该功能独立维护企业与人员信息，并对维护单位进行管理。

- 15）.档案管理：本功能实现一户一档案的终生档案记录，可以查询该企业录入信息的所有商户记录，管理员可以对商户的证件审核和查看进行管理，对有效期和信息进行说明，比如卫生许可证、营业执照等，进行查看企业添加设备的记录信息。该企业的设备历史数据，显示该企业的超标总数和详细数据，该企业的维护工单信息，该企业的违法记录和执法记录以及执法记录等详细保留查看。

- 16）.系统管理：用户管理，可通过企业名称、设备编号实现关键字搜索；自动生成餐饮企业信息表，实现对餐饮企业信息管理查询；通过企业信息列表，可实现对餐饮企业基本信息的快速了解，包括餐饮企业名称、地址、设备编号、区域、规模、联系人、 联系方式等；因餐饮企业流动性强，通过企业备案管理实时更新企业信息；可导出企业信息excel文档。

- 17）.系统管理可进行新增用户、修改用户、删除用户功能并对所生成的子账号功能进行权限设置，可开启登录子账号和密码。

- 18）.移动终端APP：油烟监控移动终端APP功能基本上与监控平台功能对应。

四、项目服务要求

- 1、中标投标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确和有效的在线监测数据；

- 2、中标投标人保证当监测设备出现故障时，应在24小时内响应，48小时内到达现场解决（通讯线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系并积极解决）。若设备故障无法排除，中标投标人必须在72小时内提供并更换相应的备机，保证系统正常运行；

- 3、中标投标人须自行承担由于设备自身质量问题造成的维修和更换费用。设备维修或更换完成后，中标投标人需一式二份报告给采购人或在平台输入故障解决台账，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行周期；

- 4、服务期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，设备本身缺陷造成各种故障也应由中标投标人免费提供技术服务和维修，以保障在线数据服务的有效性；

- 5、服务期内，油烟检测设备如有损坏、丢失，由中标投标人负责及时补齐；

- 6、对于因洪水、地震、飓风、台风、火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破环等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，中标投标人要先行提供备机开展监测，随后进行更换并及时报告采购人；

- 7、中标投标人需对产品的专利等著作权负责，并保证不伤害采购人的利益。 在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责；

- 8、中标投标人必须严格遵守国家法律、法规，严格按照国家标准、环境监测技术规范开展监测工作，保证和维护监测工作的科学性、公正性、诚实性、判断、独立性、保密性，确保高质量地完成监测任务；

- 9、中标投标人应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换或其它工商业活动等；

- 10、服务期间，中标投标人应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患；

- 11、中标投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷；

- 12、中标投标人有义务对采购人采购数据的正确查看和手机移动端的正常使用提供必要的培训，包括监测设备工作原理、工作状态、数据传输和使用、配置管理、性能优化以及硬件等基础知识。

五、其他要求

其他未尽事宜以双方实际签订合同为准，最终满足采购方要求。

# 第七章 投标文件相关格式

## 一、投标函

致：江苏华徐项目管理有限公司

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，          (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.  投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.  投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.  投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.  投标有效期为开标之日后90天。

5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.  投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.  江苏华徐项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏华徐项目管理有限公司确定。

8.  采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

9.  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 二、开标一览表

项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维

项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 餐饮油烟在线监控设备安装及运维 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 三、分项价格表

项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维

项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监测仪 | 1 设计标准 符合CCAEPI-RG-Y-020-2011相关要求。 2 传输协议 满足《HJ／T212-2017 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 3 远程传输 内置GPRS，采用TCP通信方式，长时间实时在线连续检测油烟浓度，数据自动上报。 4 历史存储 内置存储器，可保存至少24个月的油烟数据。 5 接口能力 两路交流电流检测，至少4路开关量输入，2路开关量输出，1路RS485,1路232。 6 创建工单 油烟在线监测仪具备生成维护工单功能，用户在油烟在线监测仪触摸屏选择维护内容。 7 集成式设计 集成式设计。 8 外壳防护 外壳防护防水、防雷。 9 时间同步 防止因断电等因素造成设备运行时间与服务器时间存在偏差，确保二者时间一致。 10 人机界面：带有四寸（含）以上触摸屏，现场可实时显示油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、风机电流值、净化器电流值及净化器和风机状态。设备具有（系统信息)功能，可查看设备唯一标识、生产日期等信息。并具备生成督办工单功能。历史数据可以实现翻页查询，至少可存储两年以上数据。可查询设备相关信息及维护联系信息，可通过后台远程管理。人机界面有二维码功能：设备自带二维码功能，提供手机APP或小程序扫描二维码可对设备录入和该设备实时数据/历史数据进行查看。 11 远程控制 设备能够进行远程控制及升级更新。12 采样方式 采用抽气泵采样测量，以延长油烟浓度传感器维护周期及使用寿命，并采用专业仪器测量结构和模块化结构，维护方便且维护成本低。 13 ▲检测工艺 光散射。 14 ▲量程 油烟浓度：0～10mg/m3。 15 ▲高浓度影响 误差不超过±10%。 16 ▲风速影响 误差不超出±0.10mg/m3。 17 ▲示值误差 误差不超过±10%。 18 ▲零点漂移 1小时零点漂移不超过±0.15mg/m3（。 19 输出 RS485/Modbus RTU。 20 接口 数字信号传输，RS485接口. 21 主板存储 数据存储内存≥128MB；随机存储器内存≥192KB；只读存储器内存≥512KB。 22 抽气泵 流量：≥4.5L/min。 23 报警功能 仪器具备超标报警，油烟净化器未正常开启报警功能。 |  |  | 130 | 台 |  |  |  |
| 2 | 采样探头 | 铝合金探头 |  |  | 130 | 根 |  |  |  |
| 3 | 电流互感器 | 0-10A |  |  | 130 | 套 |  |  |  |
| 4 | 流量卡 | 1年流量 |  |  | 130 | 张 |  |  |  |
| 5 | 天线 | 增益天线 |  |  | 130 | 根 |  |  |  |
| 6 | 采样气管 | 配套 |  |  | 130 | 根 |  |  |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.0 |  |  | 130 | 根 |  |  |  |
| 8 | 设备安装调试 | 设备安装调试 |  |  | 130 | 套 |  |  |  |
| 9 | 设备运维费用 | 按点位、按年收费 |  |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 10 | 设备接入及软件平台升级扩容 | 接入点位增多，服务器需要升级配置 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 餐饮油烟平台建设 | - 实时在线监测：提供列表数据和曲线数据。 - 数据分析功能：能提供并提供10分钟/1小时/1天油烟/颗粒物/非甲烷总烃最大值、最小值、平均值，并通过柱状图/饼状图/曲线图展示，数据报告功能：能提供1日/1周/1月的商户报告功能，并能导出下载和直接打印功能。 - 超标功能：通过列表形式展示超标排名和历史超标数据，并支持选择时间导出下载。 4.清洗维护：商户或管理人员或可通过设备端生成清洗维护功能，通过商户APP/PC生成清洗维护工单，清洗维护需通过审核备案、工单完成度、清洗维护状况进行评价功能。5.设备管理：对设备添加和批量导入、批量导出、模板下载等功能，也可通过搜索功能查看该设备信息，由于餐饮企业流动性较大，可对设备进行增、删、改、查等功能，对设备资源再利用，评审小组根据演示效果进行打分； 6、执法工单：系统自动生成执法工单并下发对应执法负责人员。 7.档案管理：该功能实现一户一档按功能，对商户信息、商户证件、资质执照、设备信息、历史数据、执法记录、超标记录等功能。 8、商户管理：系统应有商户LOGO、详细信息等信息登记功能。 9、系统功能：用户管理，可通过企业名称、设备编号实现关键字搜索；自动生成餐饮企业信息表，实现对餐饮企业信息管理查询；通过企业信息列表，可实现对餐饮企业基本信息的快速了 解，可开启登录子账号和密码，并对账号功能进行配置。 10.数据大屏：数据大屏清晰明了、色彩分明、并可通设备点位图标显示设备状态和数据情况、并体现超标报警信息、设备总数、商户总数、清洗工单、督办执法工单、执法工单、分区域查看设备点位、对风机开启分析、净化器开启分析、风机净化器联动比分析、超标分析等功能。 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 服务器主机 | 16核1.7GHz¦双电¦32G内存¦1.2TSAS10K*2¦SR130¦ Centos操作系统 配备27寸LED显示器。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 防火墙 | 企业级/千兆/吞吐量1G以上 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 交换机 | 企业级/24口千兆 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 机柜 | 1.2米高 600宽 600深 22u |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 专线 | 10M/至少两个固定IP |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 手机 APP 系统运营服务 | 手机 APP 系统运营服务 |  |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 18 | 餐饮油烟在线监测软件平台运营服务 | 餐饮油烟在线监测软件平台运营服务 |  |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 19 | 新建设的设备运营维护服务 | 新建设系统运维工作期限为3年。包括便不限于以下工作： 1.对系统所有商户端检测设备进行按期巡检及维修。 2.对平台数据进行维护及处理。 3.确保系统正常运行，对系统中显示排放数据已超标商户，进行逐一走访，并督促其对油烟排放系统进行整改。 4.安排至少4名具有相应水平的技术人员常驻现场进行运维工作。 5.配合环保局相关部门和该系统相关的日常所需工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 原有已建设的设备运营维护服务 | 全面接手现有油烟检测系统（已过质保期）运维工作，运维工作期限为3年。包括便不限于以下工作： 1.对已建设系统所有商户端检测设备进行逐一检查及维修。 2.对原系统内部数据进行恢复及处理。 3.系统正常运行后，对系统中显示排放数据已超标商户，进行逐一走访，并督促其对油烟排放系统进行整改。 4.安排至少4名具有相应水平的技术人员常驻现场进行运维工作。 5.配合环保局相关部门和该系统相关的日常所需工作。 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

说明：

1. 本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.投标人对以上数据的真实性负责。

3.本项报价表合计数额应等于开标一览表中“总价”的报价。

江苏华徐项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

## 四、偏离表

项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维

项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人的首次投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2、招标文件要求中凡标有“▲”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，投标人要特别加以注意，应当逐条说明是否满足这些要求。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：                     移动电话：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（餐饮油烟在线监控设备安装及运维）项目（项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

## 六、中小企业声明函

项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维

项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（餐饮油烟在线监控设备安装及运维），属于（ ）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

备注：

1、本项目采购的服务属于制造业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

附件：中小企业规模类型自测小程序

## 七、残疾人福利性单位声明函（如是）

项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维

项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加餐饮油烟在线监控设备安装及运维（项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15 个工作日内，甲方应支付小写￥ 3000000.00 大写：人民币 叁佰万元整  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

## 十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维

项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：餐饮油烟在线监控设备安装及运维 ，项目编号：JSZC-320321-HXXM-G2024-0004 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

.....（附相关证明材料）

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 十一、招标代理服务费收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。