招  标  文  件

项目名称：铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期

工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设

项目编号：JSZC-320312-JSDJ-G2024-0004

采 购 人：徐州市铜山区城市管理局

采购代理机构：江苏鼎峻工程项目管理有限公司

二〇二四年十一月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市铜山区城市管理局

《铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏鼎峻工程项目管理有限公司对徐州市铜山区城市管理局“铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设”项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设

(二)项目编号：JSZC-320312-JSDJ-G2024-0004

二、对投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.财务状况报告

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（三）本项目的特定资格要求：甲级测绘资质（范围含工程测量及地理信息系统）。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年12月04日北京时间10：00。

（二）开标时间：2024年12月04日北京时间10：00。

（三）开标地点：开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市铜山区城市管理局

（二）地址：铜山区人防世纪大厦8-9层

（三）联系方法：季德

（四）采购项目联系人：18796272872

六、采购代理机构

（一）名称：江苏鼎峻工程项目管理有限公司。

（二）地址：徐州市鼓楼云创科技园内新发现科创园C5号楼

（三）联系方法：15905207152

（四）采购项目联系人：张晨雨；联系电话：15905207152

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3. 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：待服务期满凭收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址:http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市铜山区城市管理局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏鼎峻工程项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 3.本项目的特定资格要求：甲级测绘资质（范围含工程测量及地理信息系统）。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 （六）供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 （七）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5.投标人认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1. 投标人合法有效的营业执照或者其他组织的法人证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表及利润表扫描件各1份；或提供投标人上年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件各一份的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.特定资格要求：提供投标人有效的甲级测绘资质（范围含工程测量及地理信息系统）扫描件加盖电子签章。 7.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 详见第四章评分标准。 五、价格折扣文件格式： 投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目总预算约1439.890000万元人民币，其中铜山区总预算约850.32万元；高新区人民币总预算约589.57万元。报价包括不限于人工费、交通费、设备投入费、招标代理费等完成本项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报总价。 |
| (十七)4 | 要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密，响应文件不得超过150M！。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应用CA数字证书以及自备的能够正常运行及登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标截止时间：2024年12月04日北京时间10时00分 2.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年12月04日10：00（北京时间） 2.开标地点：线上地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按组织实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：详见第五章《拟签订的合同文本》。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张晨雨；联系电话：15905207152； 办公地址：徐州市鼓楼云创科技园内新发现科创园C5号楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向代理机构提供纸质版响应文件一正二副及电子响应文件《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 特别提醒：文件中如需“法定代表人或授权委托人签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

附件：

代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.账户信息：

单位名称：江苏鼎峻工程项目管理有限公司

开户银行：江苏银行淮安华淮支行

银行账号：10300188000003585

# 第四章  评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） | 价格 （15分） | 价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15 （分值计算结果保留两位小数） 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 技术 部分 （67分） | 重要技术要求 （5分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得5分。带△的技术参数为重要技术参数，如有负偏离每项扣1分，扣完为止。 （注）打△项须提供检测报告证明。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 背景分析 （3分） | 对各供应商响应文件中项目建设背景进行比较。包含国家、省、市、区生命线背景分析，根据城市生命线背景理解程度、背景分析合理性、科学性进行评分: 1）理解分析透彻、详细且全面、方案科学合理，得3分； 2）理解分析较透彻、较全面、方案基本科学合理，得2分； 3）理解分析不透彻、不全面、方案不合理，得1分； 4）未提供不得分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  | 现状分析 （5分） | 对各供应商响应文件中现状分析进行比较，包含相关单位行业底数、管理机制、监管监测现状、信息化系统现状等情况。根据现状分析合理性、科学性进行评分: 1）分析透彻，方案科学合理，得5分； 2）分析较透彻，方案较合理，得3分； 3）分析不透彻，方案不合理，得1分； 4）未提供不得分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 总体设计方案 （3分） | 对各供应商响应文件中总体设计方案进行比较，包括项目建设目标、总体架构、关键技术实现、非功能性设计、需求分析等内容。根据方案的合理性、科学性、可操作性进行评分: 1）方案科学合理、可操作性强、内容详细完整，得3分； 2）方案较合理、可操作性较强、内容较完整，得2分； 3）方案不合理、可操作性较差、有缺漏，得1分； 4）未提供不得分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  | 数据汇聚和数据治理建设方案 （10分） | 对各供应商响应文件中数据汇聚和数据治理建设方案进行比较，包括数据目录体系构建、数据库建设、数据汇聚、系统对接、数据存储、数据治理、数据质量管理、数据更新、数据汇交等。根据方案的合理性、科学性、可操作性、完整性进行评分: 1）方案科学合理、可操作性强、内容详细完整，得10分； 2）方案较合理、可操作性较强、内容较完整，得7分； 3）方案基本合理、可操作性一般、内容基本完整，得4分； 4）方案不合理、可操作性较差、有缺漏，得1分； 5）未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 地下管线修补测方案 （12分） | 对各供应商响应文件中地下管线修补测方案进行比较，包括工作思路、工作方法、工作措施、成果要求等，根据方案的合理性、科学性、可操作性进行评分: 1）方案科学合理、可操作性强、内容详细完整，得12分； 2）方案较合理、可操作性较强、内容较完整，得9分； 3）方案基本合理、可操作性一般、内容基本完整，得5分； 4）方案不合理、可操作性较差、有缺漏，得1分； 5）未提供不得分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 在线监测设备方案 （10分） | 对各供应商响应文件中在线监测设备方案进行比较，包括桥梁倒塌场景、道路塌陷场景内容。根据方案的合理性、科学性、可操作性进行评分: 1）方案科学合理、可操作性强、内容详细完整，得10分； 2）方案较合理、可操作性较强、内容较完整，得7分； 3）方案基本合理、可操作性一般、内容基本完整，得4分； 4）方案不合理、可操作性较差、有缺漏，得1分； 5）未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 项目重点、难点分析及应对措施（5分） | 对各供应商响应文件中项目的重点、难点分析及应对措施的相关内容进行比较。根据方案的合理性、科学性、完整性进行评分: 1）方案科学合理、可操作性强、内容详细完整，得5分； 2）方案较合理、可操作性较强、内容较完整，得3分； 3）方案不合理、可操作性较差、有缺漏，得1分； 4）未提供不得分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 进度控制措施 （5分） | 对各供应商响应文件中项目进度控制措施科学性、关键环节控制、人员投入数量及结构等进行评分: 1）项目进度控制措施合理、关键环节节点控制得当、人员投入及结构合理、思路清晰，得5分； 2）项目进度控制措施基本合理、关键环节节点控制基本可行，人员投入及结构基本合理、思路基本清晰，得3分； 3）进度安排及管理措施较不清晰，得1分， 4）未提供不得分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 数据质量保证措施 （3分） | 对各供应商响应文件中数据质量保证措施的相关内容进行比较，包含但不限于：对数据质量保证措施的合理性、科学性。根据方案的合理性、可靠性、科学性进行评分： 1）质量保证措施合理、科学完备、责任明确，得3分； 2）质量保证措施基本合理、可行、责任落实到人，得2分； 3）质量保证措施合理性差、可行性、责任落实不清晰，得1分； 4）未提供不得分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  | 安全保密措施 （3分） | 对各供应商响应文件中安全保密措施的相关内容进行比较，包含但不限于：实施过程及项目成果的保密安全管理制度、保密措施、安全措施、应急方案等内容，根据方案的合理性、科学性进行评价： 1）方案设计科学、合理性高、方案内容详细完整，得3分； 2）方案设计基本科学、基本合理、方案内容一般，得2分； 3）方案设计不科学、不合理、有缺漏，得1分； 4）未提供不得分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  | 培训及售后方案 （3分） | 对各供应商响应文件中培训及售后服务体系的相关内容进行比较，包含但不限于：对项目培训及售后服务体系的合理性，是否能提供本地化服务，售后服务响应程度。根据方案的合理性、可靠性、科学性进行评分： 1）方案科学合理、可操作性强、内容详细完整，得3分； 2）方案较合理、可操作性较强、内容较完整，得2分； 3）方案不合理、可操作性较差、有缺漏，得1分； 4）未提供不得分。 本项最高得3分，最低得0分 |
| 商务部分（18分） | 人员配备（10分） | （1）项目负责人具有大数据分析师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）、网络工程师证书、高级软件工程师证书的每有一项得0.5分；本项最高得2分。 （2）技术负责人具有一级建造师执业资格证书（建筑工程专业）、注册测绘师资格证书、测绘技术与质量管理培训合格证书的每有一项得0.5分；本项最高得1.5分。 （3）质检负责人具有注册测绘师资格证书、测绘地理信息质检人员培训证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、工程测量员（一级/高级技师）的，每有一项得0.5分；本项最高得2分。 （4）项目团队配备完备的各类人员（4.5分）（除项目负责人及技术负责人、质检负责人之外）： ①具有高级信息系统项目管理师的，每有1人得0.5分，最高得2分。 ②具有数据库系统工程师证书的，每有1人得0.5分，最高得1分。 ③具有高级软件工程师证书的，每有1人得0.5分，最高得1.5分。 注：以上（1）-（4）项中人员不重复计分。投标文件提供法定的社保收缴部门出具由投标人为上述人员依法缴纳的近三个月内的社会保障资金的相关材料复印件、相应人员证书复印件。 |
|  | 业绩 （4分） | 投标单位合同签订日期在2021年11月1日之后，内容与本项目类似的合同原件扫描件，每提供一份得2分。本项最高得4分。 提供合同扫描件，加盖电子签章。 |
|  | 企业证书 （2分） | （1）投标单位具有CMMI证书的，5级得1分、4级得0.5分、3级及以下不得分。本项最高得1分。 （2）投标单位具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得0.5分。 （3）投标单位具有安全生产许可证的得0.5分。 |
|  | 软件著作权（2分） | 投标单位具有智慧城市CIM管理平台系统软件、城市生命线安全监测监管平台（包括以下类型：燃气安全、道路安全、地下管线安全、安全综合安全、给排水安全、第三方施工安全、供水安全）著作权的，每有一个得0.5分，本项最高得2分（每类最高计0.5分）。著作权需提供原件扫描件。 |

本章说明：

本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

第五章　拟签订的合同文本

政府采购合同

项目名称：铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设

项目编号：JSZC-320312-JSDJ-G2024-0004

采购人（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

1.1项目服务内容：按照“综合监管+智慧监测”的总体思路，开展燃气爆炸、热力泄漏、桥梁倒塌、道路坍塌、地下管线交互、城市内涝、供水爆管、第三方施工破坏8个风险场景建设工作。完成铜山区（高新区）建成区范围内城市生命线安全工程的建设工作，包括地下管线普查及修补测、管线数据脱敏脱密、数据汇聚治理、监测设备布设等，最终实现省、市、区三级互联互通、数据共享、业务协同，初步实现全区监管“一图览”“一网管”。

（1）铜山区

地下管线普查及修补测：按照《徐州市地下管线普查技术规程》和《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》的要求，对铜山区50平方公里范围内约2000公里管线进行普查。

数据脱密脱密：对铜山区50平方公里范围内约2000公里的管线数据的脱敏脱密工作和50平方公里地形图脱密工作。

数据汇聚治理：通过数据资源调研及分析、数据资源目录规划、数据资源池建设以及数据融合治理，构建铜山区生命线安全工程公共基础数据库、综合应用数据库以及燃气、地下管线、供水、排水、第三方施工、道路、桥梁、供热8个场景专题数据库，实现数据的汇聚接入、整合分析、共享共用，夯实城市生命线安全工程建设“底座”。

监测设备布设：依据《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》要求，对铜山区楚河1#桥、楚河2#桥、楚河3#桥进行轻量化监测。采用探地雷达技术，选取铜山区约140公里（单车道）道路（周边深基坑施工区域、供排水管线老化渗漏区域、城市内涝区域、历史塌陷隐患区域的城市道路）进行道路空洞检测。

（2）高新区

地下管线普查及修补测：按照《徐州市地下管线普查技术规程》和《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》的要求，对高新区32平方公里内既有约1300公里管线数据进行修补测。

数据脱密脱密：对高新区32平方公里内约1300公里管线数据进行脱敏脱密和32平方公里地形图脱密工作。。

数据汇聚治理：通过数据资源调研及分析、数据资源目录规划、数据资源池建设以及数据融合治理，构建高新区生命线安全工程公共基础数据库、综合应用数据库以及燃气、地下管线、供水、排水、第三方施工、道路、桥梁、供热8个场景专题数据库，实现数据的汇聚接入、整合分析、共享共用，夯实城市生命线安全工程建设“底座”。

监测设备布设：依据《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》要求，对高新区榆庄中桥、连霍高速桥进行轻量化监测。采用探地雷达技术，选取高新区约60公里（单车道）道路（周边深基坑施工区域、供排水管线老化渗漏区域、城市内涝区域、历史塌陷隐患区域的城市道路）进行道路空洞检测。

1.2技术要求：详见招标文件项目需求。

1.3实施范围：徐州市铜山区（高新区）。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元），含税固定总价；

2.2本合同总金额包括但不限于调研费、编制费、成果印刷费、现场费用、交通工具使用费、通信费用、测量费用、工作成果知识产权转让费、修改/返工费、专家费、组织评审、方案论证等相关费用、相关资料收集费、法定取费与税金、从合同签订日起至项目验收全过程必须产生的全部费用(以上费用如涉及到多次需求，所有费用包含在内)，即完成铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设项目的全部费用。除上述合同总金额外，甲方无需向乙方或第三方增加支付任何费用和款项。因乙方未能按约履行，甲方有权核减相关费用并有权在付款时直接扣除，尽管如此，甲方的任何付款并不得视为乙方交付的工作成果和服务已经符合合同约定或者甲方需求，且不得因此而免除乙方交付成果和服务不合格的违约责任。如因结算金额发生争议的，最终结算金额应当以甲方的政府审计单位的审计结论为准；

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必须的费用及不可预见费用也包含在合同总金额中；

2.4本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用；

2.5本合同签订后：甲方须追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件及保密责任

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料；

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同、文件、信息或任何条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围。如违反上述约定，甲方将按违约行为严重程度依法追究乙方相关违约及赔偿责任；

3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）报价文件；

（3）服务人员一览表；             （4）偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

4.1乙方为履行本合同义务所形成的技术服务成果的知识产权和相关一切权利全部归甲方所有；

4.2 乙方保证向甲方提供的技术服务是其独立实施完成，乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及其他合法权益而引起的各类纠纷（包括但不限于法务函、律师函交涉；诉讼；仲裁；负面舆情等）和投诉；一旦出现侵权，由乙方负全部经济及法律责任。若甲方先行支付赔偿费、使用费、补偿款等各项费用，甲方有权向乙方全额追偿并追究乙方违约责任；

4.3 未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式持有或使用、引用技术服务成果，不得公开发表、转让或许可他人使用。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6、履约保证金

6.1乙方在收到成交通知书后，应缴纳合同价的 / 作为履约保证金；

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失以及支付违约金、赔偿金等费用；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔；

6.3履约保证金在项目履约验收合格后自动转为质保金；待质保期满后一月内无息退还。

7、转包或分包

7.1本合同禁止转包和分包，本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。否则甲方有权给予终止合同，乙方应退还甲方已付全部款项，乙方还应向甲方支付合同总额20%的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

8、合同履行期

8.1服务期限：                。

9、服务地点

9.1服务地点：               。

10、合同款支付

10.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

10.2本合同项下的采购资金由项目具体实施人按服务所属区域分别进行支付（按项目所处区域对应实施人为徐州市铜山区城市管理局、徐州高新技术产业开发区行政综合执法大队），付款前乙方向本项目具体实施人（所处区域对应实施人为徐州市铜山区城市管理局、徐州高新技术产业开发区行政综合执法大队）分别开具相应金额发票，否则，视为付款条件不成就，所处区域对应实施人为徐州市铜山区城市管理局、徐州高新技术产业开发区行政综合执法大队有权迟延或拒绝付款且不构成违约；

10.3付款方式：

本合同总金额为人民币大写金额       元（小写金额：      元），其中铜山区金额为人民币大写金额       元（小写金额：      元），高新区金额为人民币大写金额       元（小写金额：      元），经双方协商一致，选择以下第      种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，甲方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十 (50%)即￥         ，大写：人民币           元整，经甲方验收合格且结算审计结束后按项目审定价一次性付清。

1.乙方出具的正式税务发票；

2.合同约定的乙方账户：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十(40%)即￥         ，大写：人民币         元整，其中铜山区金额为人民币大写金额       元（小写金额：      元），高新区金额为人民币大写金额       元（小写金额：      元），在双方签订合同后，甲方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥         ，大写：人民币         元整，其中铜山区金额为人民币大写金额       元（小写金额：      元），高新区金额为人民币大写金额       元（小写金额：      元），经甲方验收合格且结算审计结束后按项目审定价一次性付清。

乙方需提交的支付文件包括：

1.乙方出具的正式税务发票；

2.合同约定的乙方账户：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、双方确定，按下列标准和方式对乙方提交的服务成果进行验收：

12.1验收标准：

12.1.1 确保铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设成果达到省市区有关考核要求和技术标准。

12.1.2 检查项目实施过程中涉及的采购物品、服务符合国家法律法规和政策规定。

12.1.3.检查项目实施过程中涉及的采购文档，包括采购计划、采购合同、采购公告、验收报告等齐全、规范。核查项目实施过程符合国家有关法律法规和政策规定，有关文件和记录保存完整。

12.1.4.确认项目成果符合采购单位的需求和目标，具备相应的功能和性能。

12.1.5.检查项目实施过程中的管理措施得当，协调机制有效。核实项目实施过程中各方的协作和配合情况。

12.2成果内容：

（1）文字资料

1）地下管线修补测技术设计书；

2）地下管线修补测技术总结报告；

3）地下管线修补测质量检查报告；

4）地下管线修补测控制点成果表；

5）用户使用说明书、系统管理员使用说明书；

6）桥梁监测设备布设实施方案；

7）道路空洞检测完整的检测报告；

8）其他文字资料。

（2）成果图件

地下管线修补测成果图（1:500）；

（3）计算机建库资料

1）按照《徐州市地下管线普查技术规程》形成地下管线图形数据文件（DWG文件）和数据库文件（MDB文件）；

2）按照《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》形成地下管线图形数据文件（DWG文件）和数据库文件（MDB文件）；

3）按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程数据标准(试行)》形成归集库、主题库、专题库数据库文件；

4）道路空洞检测全部的雷达探测原始数据和相应的配套程序（便于打开雷达探测数据）。

12.3验收的时间和地点：    年   月   日。

12.4乙方应按照合同约定期限将本次技术服务成果提交验收，验收未通过的，乙方应按甲方及相关部门、专家要求限期改正，因此造成交付延误的，按逾期交付违约责任追究。

12.5 甲方针对技术服务成果提出意见时，乙方应依据甲方意见进行修改。乙方确保按照甲方意见修改完整，并在提供修改稿的同时，须向甲方提供书面修改说明。中途修改稿，乙方应向甲方提交电子文档用于甲方审查修改情况。

13、双方确定，在本合同履行期内， 甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定：       为乙方项目负责人，       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

13.1及时联系双方，沟通有关情况 ；

13.2一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知 并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

14、违约责任

14.1 甲方无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

14.2 乙方逾期交付服务成果或产品的，乙方应按合总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除；逾期超过约定日期10个工作日（含）不能交付的，甲方可解除本合同。

14.3除本合同另有约定外，乙方发生其他违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除；乙方违约天数超过10日（含）或经甲方催告后仍未履行或纠正的，甲方有权解除合同。

14.4 乙方擅自解除合同或者乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方还应向甲方支付合同总值20%的违约金，返还甲方已支付款项，并赔偿给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼、仲裁费用、律师费、保全保险费、公证费、鉴定费、差旅费等）。

14.5 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定等标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方应限期完成后续修改完善工作，甲方不再增加任何费用，乙方逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同，并可追究乙方的违约责任。

14.6 合同生效后，发现乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求、本项目深度、条件，造成合同无法继续履行的，乙方应退还甲方已支付款项，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %的赔偿金。

14.7 本合同项下乙方应承担的违约金、赔偿金等费用，甲方有权从应付乙方的款项直接扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

15、不可抗力事件处理

15.1在合同履行内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素；

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项；若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应首先通过协商解决。如协商不成，应向徐州仲裁委员会按照该委现行有效的仲裁规则申请仲裁。

17、合同其它

17.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益；

17.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章盖章后生效；

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

17.4本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份、财政主管部门各执壹份；

17.5合同尾页载明的甲乙双方的通信联系地址或者协议各方工商注册登记的住所地，均为本协议各方之间进行相关通知、函告等文件、诉讼文书送达的法定地址和联系方式。如有变更，应在三日内书面通知对方。否则，任何一方向对方该通信联系地址发函后，不论对方是否收到，均视为对方收到该信函。若以前述地址寄送邮件无人签收或被拒收的，则文书退回之日视为送达之日；若直接送达时，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，视为送达。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

日期：年  月  日                        日期： 年  月  日

附件

- 保 密 协 议 书

甲方：

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设项目实施过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

- 一、甲方职责

1.对于乙方提出的与服务密切相关且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出保密要求，做好交接登记工作。

2.发现乙方在为甲方提供服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

- 二、乙方职责

- 1.乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：

（1）对相关工作人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议》，该《保密协议》对乙方工作人员的保密义务应不低于本协议书对乙方的保密要求。

（2）乙方在项目实施过程中增加的相关工作人员，乙方应及时按同等要求落实相关措施。

2.乙方工作人员在为甲方服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3.乙方在为甲方服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台账；乙方在将相关保密资料带回使用时，应提前向甲方报告，并应确保携带、使用、存放全过程的安全，保密资料严禁另行复制。

4.乙方在完成甲方某项服务后，与此任务相关且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应先期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5.乙方对于甲方提供的保密资料以及相关工作人员在为甲方服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照服务需要严格控制使用、知悉范围。

6.乙方在使用电子设备（包括笔记本电脑、移动存储介质等）为甲方提供服务时，应严格按照国家有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

- 三、其他事宜

1.由于乙方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由乙方承担全部赔偿等法律责任，乙方还应向甲方支付违约金      万元。

2.乙方承担相关违约及赔偿责任后，不免除乙方应尽最大努力追回被泄露的信息或采取有效措施避免、减少因信息泄露所引起的不良后果的义务。

- 3.本协议未尽事宜，双方另行商定。

4.双方在相关问题上发生争议无法解决时，任一方均可向徐州仲裁委员会按照该委现行有效的仲裁规则申请仲裁。

甲方：                               乙方：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

经办人：                             经办人：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：                           签订日期：

- 第六章采购需求

- 一、说明

1、项目名称：铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程——地下管线普查、修补测及监测设备布设

2、项目地点：徐州市铜山区、高新区，约82平方公里（其中铜山区面积约50平方公里，高新区面积约32平方公里）

3、建设内容：按照“综合监管+智慧监测”的总体思路，开展燃气爆炸、热力泄漏、桥梁倒塌、道路坍塌、地下管线交互、城市内涝、供水爆管、第三方施工破坏8个风险场景建设工作。完成铜山区（高新区）建成区范围内城市生命线安全工程的建设工作，包括地下管线普查及修补测、管线数据脱敏脱密、数据汇聚治理、监测设备布设等，最终实现省、市、区三级互联互通、数据共享、业务协同，初步实现全区监管“一图览”“一网管”。

4、项目采购预算金额：本项目不接受超过人民币1439.89万元（采购项目预算金额）的报价。报价包含项目完成所需全部费用（含税费），采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、项目背景

党中央、国务院高度重视安全生产工作，习近平总书记发表了一系列重要论述，要求各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，切实维护人民群众生命财产安全。

2021年11月，《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法，切实加强城市安全风险防范工程的通知》（安委办〔2021〕6号）中确定了南京在内的18个城市作为国家城市安全风险综合监测预警工作体系建设试点，要求于2022年启动对燃气、供水、排水等城市生命线工程、监测预警系统的建设。

2023年10月9日，住房和城乡建设部印发《关于推进城市基础设施生命线安全工作的指导意见》，明确推进城市生命线工程的目标任务，2023年全面启动城市生命线工程，重点在地级及以上城市开展燃气、桥梁、隧道、供水、排水、综合管廊等业务领域的城市生命线建设，逐步拓展其他业务领域，并向县（县级市）延伸；到2025年，地级及以上城市生命线工程基本覆盖重点业务领域。县（县级市）的城市生命线工程建设目标任务，由省级住房城乡建设部门明确和细化。

江苏省领导小组办公室2022年8月印发的《关于全面推进全省城市生命线安全工程建设的通知》，要求重点聚焦燃气爆炸、城市内涝、供水爆管、桥梁倒塌、路面塌陷、地下管线交互风险、第三方施工破坏等7个风险场景，纵深推进7个试点城市建设，全面启动7个非试点设区市建设，实施“综合监管+智慧监测”，在全面开展风险评估的基础上，科学合理布设传感设备，切实增强城市防范应对风险隐患的基础能力、感知能力、预警能力、应对能力，着力打造宜居、韧性、智慧城市，努力为全国城市生命线安全监管贡献“江苏方案”。

2023年9月5日，省城市生命线安全工程建设推进工作领导小组办公室下发了《关于全面推进江苏省城市生命线安全工程建设的通知》（苏生命线办发〔2023〕16号），要求2024年底前全面建成省、市监管系统，完成市县一体化建设。

为进一步贯彻落实省委省政府有关部署要求，2022年6月20日，徐州市成立了城市生命线安全工程建设推进工作领导小组，推进实施城市生命线安全工程建设工作。

2024年1月24日印发《2024年徐州市城市生命线安全工程市县一体化建设工作方案》（徐生命线办发〔2024〕1号），要求各区（县）在2024年底前，全面建成省、市监管系统，完成市县一体化建设，省、市、县三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，初步实现全省监管“一图览”“一网管”。

- 三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准及规范：

《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书(试行)》

《江苏省城市生命线安全建设一期工程数据标准(试行)》

《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（修订版）》

《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》

《信息安全技术》系列国家标准：

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）

《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2019）

《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 信息系统安全保护等级定级指南》（GB/T 22240-2020）

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《政务信息资源目录体系》系列国家标准：

《政务信息资源目录体系 第1部分：总体框架》（GB/T 21063.1-2007）

《政务信息资源目录体系 第2部分：技术要求》（GB/T 21063.2-2007）

《政务信息资源目录体系 第3部分：核心元数据》（GB/T 21063.3-2007）

《政务信息资源目录体系 第4部分：政务信息资源分类》（GB/T 21063.4-2007）

《政务信息资源目录体系 第5部分：政务信息资源标识符编码方案》（GB/T 21063.5-2016）

《政务信息资源目录体系 第6部分：技术管理要求》（GB/T 21063.6-2007）

《工程测量标准》GB 50026-2020

《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2006

《国家基本比例尺地图图式第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》GB/T 20257.1-2017

《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2023

《管线制图技术规范》CH/T 4020-2018

《管线测量成果质量检验技术规程》CH/T 1033-2014

《城市测量规范》CJJ/T 8-2011

《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017

《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017

《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019

《徐州市地下管线普查技术规程》DB 3203T_1050-2024

《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ 32/TJ 187-2015

《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案（V2.0）》

《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2015

《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》T/CMEA8-2020

《道路塌陷隐患雷达检测技术导则》RISN-TG024-2016

《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017

《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016

《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2016

《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018

《市政工程计量规范》GB500857-2013

项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

- 四、项目建设内容

- （一）地下管线普查及修补测

为加强我区城市综合地下管线管理，筑牢“城市生命线”安全工程，本项目拟全面开展铜山区（高新区）建成区范围内综合地下管线的探查与沿线带状地形图的测绘。管线普查成果需同时满足《徐州市地下管线普查技术规程》和《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》的要求，以实现信息资源共享能力的有效提升，为城市自身经济社会发展与城市规划、建设和管理提供基础保障。

项目范围为铜山区（高新区）地下管线普查及修补测范围约82平方公里（其中铜山区面积约50平方公里，高新区面积约32平方公里）内市政道路综合管线。具体范围见下图所示。

图1 普查及修补测范围示意图

- 管线普查、数据修补测工作内容

按照《徐州市地下管线普查技术规程》和《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》的要求，对铜山区管线数据普查、高新区既有数据治理信息补录建库、高新区既有管线核查（勘误）及管线属性信息补充测绘、高新区新增管线调查等工作，具体工作如下：

1）铜山区约2000公里管线普查；

2）高新区既有1300公里管线数据修补测；

服务范围内的工作量为暂定数量，结算时以实际工作量为准，按照中标单价和实际完成的公里数据实结算。

- 2、服务期限

合同签订之日起30日内完成管线核查和修补测全部内容并提交成果，成果需要满足徐州市城市生命线数据标准要求。项目完成后将由采购人、相关管理部门等组织验收。

3、技术指标要求

（1）数学基础

1）平面系统：采用2000 国家大地坐标系，高斯—克吕格投影，中央子午线117°00′，3度分带。

2）高程系统：采用1985国家高程基准。

（2）成图规格

1）图形规格：综合地下管线图采用1:500成图比例尺，图形分幅与图名命名方式可与基本地形图保持一致。

2）数据格式

图形文件格式：*.dwg；数据库格式： *.mdb格式（图属一体）。

4、成果精度要求

（1）地下管线探测精度

用于测量地下管线的控制点相对于临近控制点平面点位中误差和高程中误差不应大于50mm。

城市地下管线探测应以中误差作为衡量探测精度的标准，且以二倍中误差作为极限误差。探测精度应符合下列规定：

明显管线点的埋深量测中误差不应大于25mm。

隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大0.05h和0.075h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h<1000mm时以1000mm代入计算。

地下管线点的平面位置测量中误差不应大于50mm（相对于该管线点起算点），高程测量中误差不应大于30mm（相对于该管线点起算点）。

（2）带状地形图测绘精度

1）平面精度

图上地物点相对于邻近平面控制点的平面位置中误差不大于25cm，相邻地物点间距中误差不大于20cm；建筑物密集区、隐蔽地区和大范围新增地物地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

2）高程精度

城市建筑区及平坦地区的高程注记点相对于邻近高程控制点的中误差不超过15cm；其他地区高程精度以等高线插求点相对于邻近高程控制点的高程中误差衡量，按下表执行。

表 1 等高线插求点相对于临近图根点的高程中误差

| 地形类别 | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高程中误差（m） | ≤1/3×H | ≤1/2×H | ≤2/3×H | ≤1×H |

注：1、H为基本等高距；2、特殊困难地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。最大误差均为允许中误差的2倍。

5、管线普查数据要求

普查范围内建成道路上的地下市政管线进行普查，查明给水、排水、燃气、热力、电力、通讯、工业等管线的平面位置、高程、埋深、流向、规格、材质、性质、权属单位以及管线附属构筑物等信息，并按技术标准建立数据库。对穿越非普查区的市政主干线不能中断（在建地铁除外），以保持主干管线的连续性。公共绿地的地灯、景观灯、管径小于50mm的给水类管线等不普查。包括截至普查结束前已敷设的各类市政管线工程。

测区范围内带状地形图进行修补测。带状地形图测量范围与管线普查范围保持一致，以道路两侧第一排建筑区域闭合，当道路或河流两侧无建筑的以道路外侧石或河流边线外扩30米为边界。

管线普查成果需同时满足《徐州市地下管线普查技术规程》和《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》的要求，并按照对应的管线数据标准形成两套地下管线普查成果，每一套成果均包含图形文件（CAD）和数据库文件（MDB）。

6、管线数据整理及建库要求

（1）入库前检查和整理。按照徐州市地下管线普查技术规程及城市生命线安全工程管线数据标准等相关要求，依据《数字测绘成果质量检查与验收》规定进行数据入库前检查、整理，通过人工交互修改查出来的错误问题，使得数据质量满足入库要求，包括管线数据成果和地形数据成果的检查。

（2）进行管线普查成果的拓扑和属性检查，保证入库后数据空间信息逻辑完整、拓扑关系正确、属性信息准确完整、空间和属性信息关联正确。

7、成果提交

（1）文字资料

1）地下管线修补测技术设计书；

2）地下管线修补测技术总结报告；

3）地下管线修补测质量检查报告；

4）地下管线修补测控制点成果表；

5）其他文字资料。

（2）成果图件

地下管线修补测成果图（1:500）；

（3）计算机建库资料

1）按照《徐州市地下管线普查技术规程》形成地下管线图形数据文件（DWG文件）和数据库文件（MDB文件）；

2）按照《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》形成地下管线图形数据文件（DWG文件）和数据库文件（MDB文件）。

- （二）数据脱敏脱密

铜山区50平方公里范围内约2000公里的管线和高新区32平方公里内约约1300公里管线的脱敏脱密工作。

（1）数据脱敏

按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式完成普查（修补测）范围内地下管线数据属性的区间转换和数值转换处理。

（2）数据脱密

按照国家保密部门、自然资源部门及城管局关于秘密数据管理和使用要求，委托江苏省测绘档案馆（江苏省唯一可以开展地下管线脱密的单位），按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》，将普查（修补测）范围内地下管线数据进行脱密处理，以确保在政务网中的安全共享与使用，数据脱密后应确保能与天地图叠加。

（3）服务期限

数据脱敏脱密工作必须在合同签订后30日内完成。

- （三）数据汇聚治理

- 1、数据资源需求调研

数据资源需求调研工作主要从形式需求、内部需求、任务驱动需求、数据需求等多维度需求调研展开，通过对铜山区（高新区）城市生命线的8个场景出发进行深入调研，理清与生命线相关的数据及信息化现状，分析现状问题找准原因，理顺从组织到环节的业务脉络，从而形成清晰的、规范化的城市生命线安全工程数据体系。

- 2、数据目录体系构建

通过对现有数据资源的梳理，分析数据之间的层次、类别和关系，对现有数据资源进行统一规划，制定统一数据资源编码与分类体系，形成数据资源目录，以此作为数据互联互通、共享交换、开放服务的基础。

数据资源种类包括基础信息数据、市政设施基础数据、行业监管数据、动态监测数据四大类，具体如下：

基础地理信息数据：地理信息数据主要包括城市路网、水系、兴趣点、居民地、境界与政区等矢量数据，以及遥感影像、数据高程模型等栅格数据。

市政设施基础数据：市政基础设施包括地下和地上市政基础设施数据，地下市政基础设施主要包括燃气管线、供水管网、排水管网、综合管廊管线等设施的管径、埋深、管材、管龄、压力级别等基础数据。地上市政基础设施主要包括桥梁、道路、房屋等设施的结构、所在位置、建设年代等基础信息数据。

行业监管数据：监管业务数据主要包括燃气、热力、桥梁、道路、排水、供水、地下管线、第三方施工等各行业综合监管数据，包括建设管理、养护管理、巡查管理、应急处置、联合惩戒等监管数据。

动态监测数据：物联感知数据主要包括燃气、热力、桥梁、道路、排水、供水等各行业前端感知设备的监测数据。

通过对已有数据资源进行分级分类，构建面向城市生命线安全工程综合管理的统一的数据资源体系，形成数据资源目录，便于后续汇交、交换和共享。

- 3、数据库建设

1）归集库建设

归集库存放区级监管系统的全量数据，归集库主要对综合应用、燃气、供水、排水防涝、污水、道路、桥梁、第三方施工等基础设施数据、监管数据、监测数据等不同数据源的数据进行数据建库，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，为区级监管系统主题库、专题库的建设提供全面、统一的数据源。

2）主题库建设

通过汇集燃气爆炸、热力泄漏、桥梁倒塌、道路坍塌、地下管线交互、城市内涝、供水爆管、第三方施工破坏8个应用基础设施数据、行业监管数据和智慧监测数据以及其他部门相关数据，建立燃气、热力、桥梁、道路、排水、供水、地下管线、第三方施工、综合应用等城市生命线安全运行主题库。

（1）燃气主题库

燃气主题库主要包含燃气行业基础数据库、燃气监测运行数据库、行业监管数据库。

（2）排水主题库

排水主题库主要包含排水行业基础数据库、排水管网、泵站、闸门等设施的监测运行数据库、行业监管数据库。

（3）供水主题库

供水主题库主要包括供水行业基础数据库、供水监测运行数据库、行业监管数据库，主要包含给水、浑水管线数据、厂站数据、监测点、监测设备、报警数据等。

（4）道路主题库

道路主题库主要包括市政道路（快速路、主干路、次干路、支路及地下道路等）及附属设施（包括路灯等）的基础信息数据库，市政道路路网的运行监测数据库、道路行业运营监管数据库。

（5）桥梁主题库

桥梁主题库主要包括桥梁基础设施数据库、运行监测数据库、行业监管数据库，主要包含桥梁的监测设备数据、视频监控数据等。

（6）地下管线主题库

地下管线主题库主要包括地下管线基础数据库、行业监管数据库，主要包括管线、管点、建设项目等。

（7）第三方施工主题库

第三方施工主题库主要包括第三方施工基础数据库、运行监测数据库、行业监管数据库，主要包括第三方施工项目信息等。

（8）热力主题库

热力主题库主要包含热力行业基础数据库、热力监测运行数据库、热力行业监管数据库。

（9）综合应用主题库

综合应用主题库包含应急指挥数据库、应急物资数据库、预警处置数据库等。

3）专题库建设

专题库是基于各专项业务应用模型要求，通过二次抽取整合和特定加工融合之后建立的专项应用资源库。本次建设的专题库包括城市内涝专题库、桥梁倒塌专题库、道路塌陷专题库等，同时专题数据库应满足省级、市级、区级监管系统专题数据应用分析、展示的需求。

城市内涝专题库：主要包括城市内涝安全风险分析研判结果数据。

桥梁倒塌专题库：主要包括桥梁标准化监测预警安全评估数据、桥梁监测预警指标优先级数据。

道路塌陷专题库：主要包括城市道路塌陷分析研判结果数据。

- 4、数据汇聚

支持对多种数据源下的批量数据的主动汇聚采集，数据源包括Oracle、PostgreSQL、Mysql、sqlServer等关系型数据库、文本文件、数据文件、服务接口、消息接口等。支持数据库性能监测和安全监测。

- 5、系统对接

与城市生命线燃气、热力、桥梁、道路、排水、供水、地下管线、第三方施工等场景涉及的信息化系统进行对接。获取行业基础信息、行业监管信息、运行监测、视频监控等信息。

数据汇聚格式包含但不限于基础地理信息数据、公共基础数据、市政设施基础数据、行业基础数据、行业监管数据、动态监测数据。

- 6、数据存储

针对城市生命线燃气、热力、桥梁、道路、排水、供水、地下管线、第三方施工等相关的基础信息进行收集、整理、加工入库等工作，并与地下管网专项地理信息数据有机结合，形成专业化的城市基础设施基础信息数据库。

- 7、数据治理

数据治理需要具备一个完善的系统架构。架构需要包含Hadoop、Kafka、Zookeeper、Flume、Maxwell、DataX、Hive、Spark和DolphinScheduler等，组件之间相互协同，确保数据的高效收集、存储、处理和分析。

数据治理系统架构需要适用于复杂的查询和大数据分析任务，具备数据处理的灵活性和功能性，可以提供丰富的内置函数和操作，可以方便地进行数据转换、聚合、过滤等操作。

数据治理的内容包含原始数据检查、数据格式转换、数据提取与分析、数据清洗、数据加工、统一编码、数据标准化和数据分类标准化。

- 8、数据质量管理

通过字典规则、值域分析、关联分析等数据质量规则对数据进行治理分析，对汇聚数据的完整性、逻辑一致性、空间数据正确性、属性数据准确性进行检查评估，针对问题数据进行分析处理，提高数据质量，针对市级下发问题数据进行分析处理，制定处理规则统一处理，提高数据质量。

- 9、数据更新

为提升铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程数据的现势性、准确性、完整性、鲜活性，要加强基础数据的动态管理，建立和完善基础数据动态更新、定期汇聚机制，实现数据上下贯通、充分共享，为监管系统上层应用提供高质量的数据基础。

- 10、数据汇交

本项目在完成区级各信息资源的数据汇聚入库、数据治理等工作，建设铜山区（高新区）城市生命线数据资源共享目录体系的基础上，提供数据汇交对接的能力，向市级监管系统汇交数据，汇交数据大致分为监管数据、监测数据以及地下管线数据。按照省级、市级城市生命线安全工程数据汇聚需要，充分与市级平台对接，通过库表接入、文件接入、消息接入、视频流接入、离线拷贝等方式汇交燃气、热力、排水、第三方施工、供水、桥梁和道路等行业专项数据以及预测预警模型分析结果数据，实现铜山区（高新区）城市生命线市级平台数据的汇交对接。

- （四）监测设备布设

- 1、桥梁倒塌场景监测设备布设要求

- 1）桥梁智慧监测技术要求

依据《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》要求，智慧监测设备布设前，应制定监测方案，方案应结合桥梁行业管理要求、桥梁运营现状、风险评估结果和桥梁养护需求，并遵循针对性、有效性、经济性和可持续性原则。在制定监测方案时，应收集桥梁设计文件、竣工材料、养护资料、检查报告、交通流量数据。结合铜山区（高新区）市政桥梁安全风险评估报告结论，对具有风险性的桥梁进行轻量化监测。

桥梁智慧监测类型应综合考虑桥梁重要程度、实际服役状况、加固改造情况等因素，可根据管理养护需求和综合评估结果进行调整。对具有风险性的桥梁进行梁体的竖向、横向位移监测和应变监测，并对桥面附属设施易受损坏或桥下空间易遭侵占，进行视频抓拍监测。

- 2）监测设备参数要求

表2 桥梁监测设备技术参数

| 序号 | 监测点位 | 监测类型 | 设备名称 | 设备类型 | 主要技术参数 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜山区（楚河1#桥，楚河2#桥，楚河3#桥）； 高新区（榆庄中桥，连霍高速桥） | 位移监测 | 光电挠度仪（机器视觉智能测量仪 ） | 竖向、横向（主梁）位移监测设备 | 1.主梁竖向位移、主梁横向位移监测最大允许误差：≤2 mm（0.5m-140m）；△ 2.支座位移、梁端纵向位移监测最大允许误差：≤±0.5%； 3分辨力：≤1mm 4.时钟同步：北斗/SNTP (≤100ms) 5.本地存储：≥32GB存储 6.防护等级：IP65 | 7 |
| 2 |  | 位移监测 | 光电挠度仪（机器视觉智能测量仪 ）靶标（含基准点） | 竖向、横向位移监测设备 | 1.灯珠数量：4个 2.功率≤4W | 28 |
| 3 |  | 位移监测 | 激光位移计 | 竖向、横向（支座）位移监测设备 | 1.主梁竖向位移、主梁横向位移、塔顶偏位监测最大允许误差：≤2 mm； 2.支座位移监测最大允许误差：≤±0.5%；△ 3.采样频率≥1Hz 4.测量精度：0.1% F.S；△ 5.灵敏度：1.0με 6.工作温度：-20~+80℃ | 24 |
| 4 |  | 位移监测 | 倾角仪 | 竖向、横向（支座）位移监测设备 | 1.测量精度：0.01°；△ 2.工作电压：5V-36V； 3.启动时间：1000ms； 4.工作温度：-40℃~+85℃； 5.防护等级：不低于IP65；△ | 52 |
| 5 |  | 应变监测 | 振弦应变计（含温感模块） | 应变、温度监测设备 | 1.应变传感器量程：≥3000με；△ 2.静应变传感器量程：≥1.2倍被测量预计变化范围。； 4.分辨率（灵敏度）：≤1με△ 5.精度：静态应变测量精度为±0.1%，动态应变测量精度为±0.2% 6.响应时间：动态应变测量响应时间小于1毫秒 7.稳定性：月平均日漂移不大于1×10^-6； 8.温度范围：-40℃~+85℃ 9.防护等级：不低于IP65 | 80 |
| 6 |  | 视频抓怕 | 视频监控摄像机 | 视频监控 | 1.像素：≥400万； 2.帧率：≥25FPS； 3.动态范围：≥55dB； 4.应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩 | 13 |
| 7 |  | 综合采集站 | 智能综合采集模组（综合智能处理基站） | 梁监测数据智能综合采集模组 | 1. 处理器不低于CPU Intel J1900； 2. 运行内存不小于4G； 3. 数据存储不小于64G； 4. 2个自适应千兆端口（标准）； 5. PCIe插槽：5个；△； 6. 串口：CAN、RS485、RS232；△； 7、其他功能：断网续传、北斗授时；△； | 5 |
| 8 |  | 系统集成 | 综合采集站-机箱 | 系统集成 | 1.户外防水防雨机柜 2.冷轧镀锌钢板，多层喷涂 3.高强度桁架，侧面通风 | 5 |
| 9 |  | 系统集成 | 安装辅材 | 系统集成 | 线缆、支架、线盒、保护盒、桥架等 | 5 |
| 10 |  | 单桥数据分析与报警模型 | 单桥数据分析与报警模型 | 桥梁数据分析与报警模型 | 1.支持桥梁模态分析，支持计算监测桥梁的周期、频率及振型特征； 2.可进行桥梁自重荷载状态下桥梁响应分析，支持各跨桥梁的跨中挠曲变形特征分析和初始应变值分析； 3.利用桥梁监测多维传感数据，实现组合荷载作用下桥梁响应分析，支持计算其在设计使用极限荷载和极限状态下的变形特征和应力状态。 4.支持阈值设置及异常状态预警； 5.提供可视化操作界面； 6.支持监测报表生成及导出； 7.支持趋势分析，判断监测项发展趋势，并根据趋势发展进行预警； 8.支持结构状态评估，反映桥梁健康情况； | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 224 |

- 3）设备安装维护技术要求

（1）设备安装前应进行硬件检查、检验，硬件技术性能应符合设计要求及产品技术文件的规定。

（2）传感器、数据采集与传输设备的安装位置应符合设计规定，传感器应稳定可靠与被测结构物牢固连接，设备安装时尽量减少对桥梁主体结构的影响，并按照相关技术规定做好防水、防潮、防雷、防干扰等措施，确保监测设备的正常运行。

（3）光电缆线宜与桥梁其他缆线保持必要的距离，并根据强弱电缆位置采取必要的屏蔽措施。无市电供应时，宜通过部署一体化杆站保障供电。一体化杆站上可同时布设太阳能光伏板、视频监控设备和网络设备等，满足监测的供电和联网需求。

（4）现场传感器、数据采集设备现场安装后应进行校验，包括接线正确性校验和数据完整性校验，并宜定期对比校准。

- 4）桥梁监测数据分析要求

为了确保分析的准确性和可靠性，需要综合考虑桥梁的经常性检查、常规定期检测、结构定期检测以及特殊检测所获得的数据。在进行监测数据分析时，首先剔除错误数据，以确保分析结果的准确性，并运用多种专业方法来进行数据分析，以全面、准确地揭示桥梁的性能和状态。

对于梁体竖向和横向位移的监测数据，重点分析平均值、绝对最大值、均方根值等统计指标，并研究这些指标随时间的变化规律。根据《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2015，桥梁使用阶段基于设计分别针对不同构件进行不同组合，当汽车、温度荷载与恒载效应组合时，均为选择性组合即不利时组合，有利时不参与组合,支持进行桥梁模态分析、自重荷载状态下桥梁响应分析和组合荷载作用下桥梁响应分析，构建桥梁多维数据融合分析与告警检测模型。

- 2、道路空洞监测

- 1）道路空洞检测内容

（1）需探明道路下方5米范围内基础中是否存在影响道路安全使用的隐蔽不良地质体，具体为空洞、脱空、疏松体、富水体，并确定其位置、大小及埋深；

（2）形成检测结果（判明检测道路存在的土体疏松、富水区、脱空、空洞等缺陷情况，结合现场钻孔等其他有效验证手段，查明地下病害体的具体位置、平面分布、几何尺寸（面积、埋深和净高）等详细信息，对形成原因进行初步分析；

（3）分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，以便采购商可以采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行；

（4）中标供应商必须对所探测道路进行多测线、全面覆盖检测，测线之间要有必要的重叠。中标供应商对探测结果负责。还需向采购人提供完整的检测报告、全部的雷达探测原始数据和相应的配套程序（便于打开雷达探测数据）。在探测期间对可疑雷达异常进行确认。

表3 道路检测清单

| 区划 | 道路名称 | 道路起止点 |  | 道路长度（km） | 车道数 | 道路测线长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜山区 | 北京路 | 欣欣路 | 彭祖路 | 3.09 | 4 | 12.36 |
|  | 大学路南延 | 珠江路 | 新区办事处交界 | 3.35 | 4 | 13.4 |
|  | 凤河南路 | 华山路 | 凤河西路 | 0.52 | 4 | 2.08 |
|  | 凤山路 | 长江路 | 彭祖路 | 0.508 | 4 | 2.032 |
|  | 府东路 | 长江路 | 彭祖路 | 0.508 | 4 | 2.032 |
|  | 圭山路 | 同昌路 | 黄河西路 | 0.577 | 4 | 2.308 |
|  | 海河东路 | 北京路 | 天津路 | 0.949 | 4 | 3.796 |
|  | 海河西路 | 师范大学东 | 北京路 | 2.119 | 4 | 8.476 |
|  | 黄山路 | 湘江西路 | 珠江路 | 1.573 | 4 | 6.292 |
|  | 汇景路 | 珠江路 | 山坡 | 0.567 | 4 | 2.268 |
|  | 矿大附中环校路（东侧、北侧） | 矿大附中环校路（南侧） | 大学路 | 0.65 | 4 | 2.6 |
|  | 矿大南路 | 大学路 | 皇姑窝 | 0.866 | 4 | 3.464 |
|  | 龙山路 | 长江路 | 彭祖路 | 0.508 | 4 | 2.032 |
|  | 南京路 | 海河路 | 黄河西路 | 1.309 | 4 | 5.236 |
|  | 彭祖路 | 华山路 | 北京路 | 3.28 | 4 | 13.12 |
|  | 上海路 | 北（陈雷药店） | 黄河西路 | 2.476 | 4 | 9.904 |
|  | 天津路 | 辽河路 | 滦河路 | 1.35 | 4 | 5.4 |
|  | 同昌东路 | 北京路 | 民园路 | 0.55 | 4 | 2.2 |
|  | 同昌西路 | 圭山路 | 北京路 | 0.95 | 4 | 3.8 |
|  | 湘江路东段 | 北京路 | 隧道西口 | 0.522 | 4 | 2.088 |
|  | 湘江路西延一期 | 大学路 | 皇姑窝 | 0.746 | 4 | 2.984 |
|  | 湘江西路 | 大学路 | 北京路 | 3.99 | 4 | 15.96 |
|  | 秀林路 | 玫瑰大道 | 珠江西路 | 0.6 | 4 | 2.4 |
|  | 学府路 | 上海路 | 北京路 | 0.47 | 4 | 1.88 |
|  | 学苑路 | 西(建筑学院） | 北京路 | 1.024 | 4 | 4.096 |
|  | 运河东路 | 北京路 | 民园路 | 0.5 | 4 | 2 |
|  | 运河西路 | 上海路 | 北京路 | 0.35 | 4 | 1.4 |
| 高新区 | 昆仑路1 | 楚河路 | 珠江路 | 0.658 | 4 | 2.632 |
|  | 昆仑路2 | 珠江路 | 闽江路 | 1.613 | 4 | 6.452 |
|  | 银河路 | 娇山湖东 | 北京路 | 2.076 | 4 | 8.304 |
|  | 长安路1 | 欣欣路 | 湘江路 | 3.2 | 4 | 12.8 |
|  | 长安路2 | 湘江路 | 高速公路 | 2.015 | 4 | 8.06 |
|  | 长安路3 | 高速公路 | 五环路 | 4.53 | 4 | 18.12 |
|  | 长安路4 | 五环路 | 燕阳路 | 0.3 | 4 | 1.2 |

备注：项目实施阶段，采购人可根据实际情况对检测路段进行调整。

- 2）道路空洞检测技术要求

（一）基本要求

1、采用车载三维雷达全覆盖、二维雷达局部检测及其他综合物探手段相结合的工作模式，测线布置应覆盖整个检测区域，进行全面覆盖、无盲区检测，确保不遗漏任何一处风险源。

2、检测过程中，若发现脱空和空洞等风险等级高的病害体，应采用多种频率雷达天线连续测试，必要时采用多种方法综合探测，并将验证资料及时上报采购人，配合采购人或相关单位进行现场警示和处置。

3、以逐条道路列表形式描述所检测出的各类病害的属性、平面位置、埋深、大小等情况，对病害严重区域配以影像资料。

4、逐条道路的道路平面简图，在图上标明各类病害所在位置。

5、对各类病害进行初步成因分析并提出处理方法建议。

6、形成所有核定检测区域的测线布置图及雷达图谱。

7、对检测数据进行整理分析，并出具检测报告。对检测报告中，疑似空洞目标经钻探验证的准确率要达到95%以上。

8、检测单位应确保检测报告的真实性、可靠性，凡已进行过检测的路段若在合同期内无明显外力作用情况下出现空洞、脱空、塌陷等情况，该路段检测费用不予结算，若发生事故，发包单位视情节严重可予以终止合同、索赔等方式进行处罚。

（二）技术要求

1、能探测到的道路地面以下土体病害一般具有下列基本条件：

A、土体病害的几何尺寸与其埋藏深度或探测距离之比不应小于1/5；

B、土体病害对激发的异常场应能够从干扰背景中分辨出来。

2、投入的仪器设备应满足性能稳定、检测结果准确、能适应各种工况作业环境的要求。仪器设备应定期进行检查、校准和保养。

3、相关检测方法应满足国家及行业相关规范要求，同时完成的技术成果应符合行业技术标准。

4、采用车载地质雷达法检测时，检测系统应配置高精度的实时定位装置，以便异常点的现场定位。对探测到的异常点，应采用多种天线频率（80MHz~600MHz）的雷达进行详查，必要时叠加面波等物探方法进行综合探测，验证或核实探测结果。

5、对空洞、脱空等风险等级高的病害体，均应进行钻探等多种验证手段；疏松病害体的验证数量，不应少于总数的20%，且不应少于3处；验证结果与检测结果不一致时，应对原始数据、现场复测数据进行重新解译、识别。

6、在实施方案中，应详尽描述具体的实施过程，包括数据采集、处理分析、验证过程及检测成果等。

7、在服务期内，对复水、疏松、空洞、脱空等病害体进行跟踪检测，检测频次为3月/次。

8、投标人应具备24小时工作能力，应急检测须在1小时内到达现场，在2小时内提供检测成果，保证各项资源投入的及时性、检测工作的高效性，以及结果的准确性。保障资源配置高效、合理，保障有力。

- 五、项目要求：

- （一）项目工期

合同签订之日起100日内完成项目全部内容。

- （二）实施保障

1）项目组织及人员：投标单位应根据本项目要求组织一支由资深的项目负责人、技术负责人带领的经验丰富、技术能力强的项目团队，并确保项目实施全过程项目团队的稳定性，未经甲方同意原则上不能更换技术人员，项目团队成员变更时，须事先征得项目采购单位的同意后，方可进行变更。

- （三）质量保证

1）投标单位须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人不承担责任。

2）投标单位必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

- （四）售后维保服务要求

1）验收后，地下管线普查及修补测与数据汇聚治理提供1年免费质保维护服务，硬件提供3年免费质保维护服务。

2）在维护期内，由项目团队提供每周7天，每天24小时的技术支持服务。对故障在半小时内做出明确响应和安排，1小时内为招标人提供维修服务；若需要现场服务才能解决问题，2小时以内到现场并提供维护服务；

3）提供热线电话、E-mail、传真、微信等途径，随时接收提出的各种技术问题，并在12小时内提出解决方案；

4）项目验收完毕后，通过现场、电话、电子邮件、传真等方式跟踪数据汇聚治理的情况，并提供定期巡检维护，定期汇报数据汇聚治理运行情况，及时了解存在的问题，并给予解决；

5）提供技术支持工作，及时将所发现并掌握的有关设备操作、故障检测、排障方法等技术提供给管理人员。

- 六、采购标的的验收标准

验收标准：以供应商（合同乙方（成交供应商），下同）的响应文件和供应商的澄清、说明或者更正为验收标准；供应商的响应文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；供应商的响应文件和供应商的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

- 七、其他要求

1）中标单位人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现中标单位在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派投标文件中指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由中标单位负责，采购人有权随时解除项目合同。

2）中标结果公示结束之日起20日内未完成管线核查和修补测的，乙方应按合同总额每日千分之十向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除；逾期超过约定日期10个工作日（含）不能交付的，甲方可解除本合同。

3）其他见招标文件《拟签订的合同文本》。

- 第七章投标文件相关格式

目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、偏离表

五、授权委托书

六、中小企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料

十、预付款保函支付条款

一、投标函格式

致：江苏鼎峻工程项目管理有限公司

根据          项目[项目编号： ]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏鼎峻工程项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏鼎峻工程项目管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

二、开标一览表格式

项目名称：铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

三、分项价格表格式

项目名称：铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写）元 | 服务期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设 | 铜山区片区 |  | 合同签订后30天内 |
|  | 高新区片区 |  |  |
| 铜山区总价（大写）元： |  |  |  |
| 高新区总价（大写）元： |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |

（详细分项报价内容自制）

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3.本项目不接受超过人民币1439.89万元（采购项目预算金额）的报价，其中铜山区不接受超过人民币850.32万元；高新区不接受超过人民币589.57万元。报价包含项目完成所需全部费用（含税费），采购人不再支付报价以外的任何费用。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏鼎峻工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：                  职务：

统一社会信用代码：

受托人：                               性别：男（女）

年龄：岁                                民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设）项目（项目编号：  ）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                 受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）请选择；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业规模类型自测小程序

- “中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加铜山区（高新区）城市生命线安全建设一期工程—地下管线普查、修补测及监测设备布设（项目编号：             ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                              （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：     年   月   日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：        项目，项目编号：）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：       （签字或盖电子签章）

日期： 年 月 日

- 预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。