招标文件

项目名称：高速公路监控社会化管养服务

项目编号：JSZC-320300-XZBP-G2024-0029

采 购 人：徐州市公安局交通警察支队

采购代理机构：徐州保平建设项目管理咨询有限公司

二〇二四年十一月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

高速公路监控社会化管养服务招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州保平建设项目管理咨询有限公司对徐州市公安局交通警察支队高速公路监控社会化管养服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：高速公路监控社会化管养服务

(二)项目编号：JSZC-320300-XZBP-G2024-0029

二、对投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目是属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2024年12月23日北京时间09：30。

（二）开标时间：2024年12月23日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市公安局交通警察支队

（二）地址：徐州市泉山区祥湖路3号

（三）采购项目联系人：高海博

（四）联系电话：0516-83642826

六、采购代理机构

（一）名称：徐州保平建设项目管理咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区吉田商务广场B栋206

（三）采购项目联系人：李旺旺

（四）联系电话：0516-83689766

第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市公安局交通警察支队。 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州保平建设项目管理咨询有限公司。 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目是属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国（徐州）”网（ www.xuzhoucredit.gov.cn）。 (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 现场勘察：无 |
| (十)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1~6必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的营业执照，或事业单位法人证书，或民办非企业单位登记证书、法定代表人或负责人的身份证明、代理人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何一个月的资产负债表、利润表各一份或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》），证明材料须提供： （1）1名项目负责人或技术负责人须具备机电工程二级及以上注册建造师证书； （2）至少1名内场维护工程师、4名外场施工维护人员（不含项目负责人或技术负责人） （3）至少3辆专用维护车辆（1辆登高车、1辆小型汽车或轻型货车、1辆防撞车），须提供有效的行驶证或租赁合同原件扫描件（租赁期限应至少包含开标当月，评标时视为有效租赁合同）。 注：投标文件中提供上述证书扫描件及人员近六个月内任意一个月的社保缴纳证明材料（缴纳主体名称须和投标人名称保持一致） 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人信用信息（要求见“六、投标人的资格条件”中“三、查询及使用供应商信用记录”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、人员、车辆配备方案 （要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》； 2、安全保障方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》； 3、实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》； 4、技术参数（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》 5、售后服务体系及服务承诺（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》 （二）商务部分 1、业绩经验（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2、投标人证书（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （三）投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十四)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十五)3 | 本项目不接受超过162 万元的采购预算。本次报价包含项目完成所需全部费用及其它相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2024年12月23日09: 30（北京时间）前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2024年12月23日09: 30（北京时间）。 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十六)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标（成交）人应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 履约保证金：合同总价的10%（非现金形式），签订合同前提交，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，中标人可自愿使用履约保函(保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购(2023)150号)规定) |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 质疑接收人：李旺旺;联系电话：0516-83689766; 地址：徐州市云龙区吉田商务广场B栋206 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交投标文件的纸质标书3套，纸质标书的内容和苏采云上的电子投标文件内容一致。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 成交金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=成交金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按成交（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目成交（成交）金额收费，最高不超过15万元。

第四章 评标标准

| 评审因素 |  |
| --- | --- |
| 价 格（10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他响应供应商的价格分按下列公式计算： 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 |
| 投标人业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人自2021年11月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有与本项目采购标的类似业绩的，每项得2分，最高得4分。 注：投标文件中同时提供中标（成交）通知书原件扫描件、合同原件扫描件、发票（或对应银行收款进账凭证）原件扫描件并加盖电子签章，业绩合同中主要内容、总金额等清晰可见，缺一或提供内容模糊不清的不得分。 |
| 投标人证书 （4分） | 投标人提供以下证书： 1、有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分； 2、有效的ISO14001环境管理体系认证证书得1分； 3、有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分； 4、有效的安防工程企业设计施工维护能力证书得1分。 注：须提供有效的证书原件扫描件加盖电子签章。 |
| 人员、车辆配备方案 （8分） | 1、投标人拟选实施及服务人员（不包括项目负责人或技术负责人） (1)、项目组成员具有1名具有注册信息安全工程师(CISP)得2分，不提供不得分，本项最高得2分； (2)、内场运维人员1名具有网络工程师证的得2分，不提供不得分，本项最高得2分。 以上人员不重复计分。不提供不得分，本项最高得4分。 2、投标人在满足3辆专用维护车辆（1辆登高车、1辆小型汽车或轻型货车、1辆防撞车）的基础上： （1）增加1辆防撞车，1辆登高车，1辆小型汽车或轻型货车得4分； （2）增加1辆防撞车，1辆登高车得3分； （3）增加1辆登高车，1辆小型汽车或轻型货车得2分； （4）增加1辆小型汽车或轻型货车得1分； 增加车辆品类不可兼得分，以上序号4选1，须提供增加车辆的有效行驶证或租赁合同（租赁期限应至少包含开标当月，评标时视为有效租赁合同。服务期内必须按投标文件的承诺配备车辆）原件扫描件并加盖投标人电子公章，不提供不得分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供上述证书扫描件及人员近六个月内任意一个月的社保缴纳证明材料并加盖投标人电子签章方为有效（缴纳主体名称须和投标人名称保持一致，未提供或提供不全不得分）。 |
| 安全保障方案（15分） | 1、根据投标人针对本项目提供施工过程中的高速公路安全防护、设备抢修应急预案和人员应急保障方案的全面性、可行性、针对性进行综合比较评价。 全面性（5分）：全面具体详实能充分体现高速公路监控设备管养特殊性得5分；较全面得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（5分）：切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。 针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强3分；针对性不强得1分。 未提供的得0分。 本项最高得15分，最低得0分。 |
| 实施方案（33分） | 1、根据投标人针对本项目维保对象设备提供的总体技术方案（包含但不限于：运维服务流程、服务内容、服务质量保证措施、维保能力等）的全面性、可行性、针对性、维保能力综合比较评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 2、根据投标人针对本项目维保对象设备提供的前端设备维护方案的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 内容具体全面、可行、针对性强的得8分； 内容较具体全面、比较可行、针对性较强的得6分； 内容一般可行，基本满足需要的得4分； 内容较差，不全面的得2分； 未提供的不得分。 |
|  | 3、根据投标人针对本项目维保对象设备提供的后端设备维护方案的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 内容具体全面、可行、针对性强的得8分； 内容较具体全面、比较可行、针对性较强的得6分； 内容一般可行，基本满足需要的得4分； 内容较差，不全面的得2分； 未提供的不得分。 |
|  | 4、根据投标人针对本项目中使用的管理平台运行维护方案的全面性、可行性、针对性综合比较评价。 内容具体全面、可行、针对性强的得8分； 内容较具体全面、比较可行、针对性较强的得6分； 内容一般可行，基本满足需要的得4分； 内容较差，不全面的得2分； 未提供的不得分。 |
| 技术参数（20分） | 投标人应最大限度的满足招标文件中《采购需求》的要求，打“▲”的为次重要技术指标，出现一个负偏离扣1分；本项最高得20分，最低得0分。 （▲项如有偏离应在偏离表中逐项列明） |
| 售后服务体系及服务承诺（6分） | 对投标人售后服务体系的完善性以及服务承诺的完整性、及时性、有效性及对原有设备综合利用提出的合理化建议进行综合比较评价。 内容具体全面、可行，能更好的满足需要的得6分； 内容一般可行，基本满足需要的得3分； 内容较差，不全面的得1分； 未提供的不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

第五章 拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及高速公路监控社会化管养服务（项目编号：        ）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

一、服务期限

服务期     年，自    年   月   日起至    年    月   日止。

二、合同总价为¥           大写：人民币                。

具体单价如下：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 响应时间（自然日） | 服务要求 | 单价报价（元） | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员及设备 | 服务人员 | 人/季度 |  | 按采购需求核算平均每人服务费用 |  |  |
| 2 |  | 登高车 | 辆/季度 |  | 悬臂6米以上(含燃油费用、保养费用) |  |  |
| 3 |  | 小型汽车或轻型货车 | 辆/季度 |  | (含燃油费用、保养费用) |  |  |
| 4 |  | 防撞车及配套安全保障服务 | 辆/季度 |  | (含燃油费用、保养费用) |  |  |
| 5 | 设备材料 | 900万环保人脸卡口 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 6 |  | 多合一补光灯 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 7 |  | 智能终端主机 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 8 |  | 双目全结构化违停球机 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 9 |  | rvv3*4电源线 | 米 | 1天 |  |  |  |
| 10 |  | PE50mm | 米 | 1天 |  |  |  |
| 11 |  | 室外网线 | 米 | 1天 | 超五类 |  |  |
| 12 |  | 抱杆箱 | 个 | 1天 | 300mm*400mm*200mm镀锌钢材焊接，厚度2mm，焊接标准符合国标 |  |  |
| 13 |  | 短臂支架 | 个 | 1天 | 前端相机使用 |  |  |
| 14 |  | 万向支架 | 个 | 1天 | 前端相机使用 |  |  |
| 15 |  | 光纤收发器 | 对 | 1天 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM |  |  |
| 16 |  | 井盖 | 个 | 1天 |  |  |  |
| 17 |  | 相机电源 | 个 | 1天 |  |  |  |
| 18 |  | 8口交换机 | 台 | 1天 |  |  |  |
| 19 |  | 空开 | 个 | 1天 |  |  |  |
| 20 |  | 尾纤 | 根 | 1天 |  |  |  |
| 21 |  | 水晶头 | 盒 | 1天 |  |  |  |
| 22 |  | 插排 | 个 | 1天 |  |  |  |
| 23 |  | 取电线路开挖恢复 | 米 | 以实际情况 |  |  |  |
| 24 |  | 诱导屏 | 平方 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 25 |  | 900万卡口（25mm） | 台 | 7天 |  |  |  |
| 26 |  | 频闪灯 | 台 | 7天 |  |  |  |
| 27 |  | 测速控制单元(含显示屏） | 台 | 7天 | 适配测速抓拍设备 |  |  |
| 28 |  | 4T硬盘 | 个 | 1天 |  |  |  |
| 29 |  | 人工智能识别器(转向灯自动分析识别) | 台 | 7天 | 适配机动车匝道口变道未开启转向灯抓拍设备（含分析软件、注册码） |  |  |
| 30 |  | 测速仪杆件升级 | 个 | 3天 | 适配三波护栏增高 |  |  |
| 31 |  | 测速雷达 | 个 | 8天 |  |  |  |
| 32 |  | 立杆（含基础） | 处 | 30天 （高速主线立杆，纯施工费） |  |  |  |
| 33 |  | 设备安装 | 处 |  | 相机、抱杆机箱等 |  |  |
| 34 |  | 取电线路开挖恢复 | 米 |  | 取电施工 |  |  |
| 35 |  | rvv3*4电源线 | 米 |  |  |  |  |
| 36 |  | PE50mm | 米 |  |  |  |  |
| 37 |  | 室外网线 | 米 |  | 超五类 |  |  |
| 38 | 5个省界卡口设备、7个重点点位升级部分 | rvv3*4电源线 | 处 | 30天 （高速主线立杆，材料+施工费） |  |  |  |
| 39 |  | PE50mm | 处 |  |  |  |  |
| 40 |  | 室外网线 | 处 |  | 超五类 |  |  |
| 41 |  | 抱杆箱 | 个 |  | 300mm*400mm*200mm镀锌钢材焊接，厚度2mm，焊接标准符合国标 |  |  |
| 42 |  | 摄像机支架 | 套 |  |  |  |  |
| 43 |  | 杆件 | 个 |  | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |
| 44 |  | 顶管材料 | 处 |  |  |  |  |
| 45 |  | 开挖回填 | 处 |  |  |  |  |
| 46 |  | 光纤收发器 | 处 |  | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM |  |  |

三、支付

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即¥    ，大写：人民币     元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后，甲方办理政府采购资金结算手续后7个工作日内支付给乙方。

前6个月服务期结束后10日内，乙方向甲方提交前6个月已完成服务对应价款明细清单，经甲方审核认可后，一次性支付对应服务费用（如前6个月已完成服务对应价款小于合同金额的50%，则按照实际已完成服务对应价款支付（含预付款），如前6个月已完成服务对应价款大于或等于合同金额的50%，则按照合同金额的50%进行支付（含预付款））；后6个月服务期结束后10日内，乙方向甲方提交后6个月已完成服务对应价款明细清单，经甲方审核认可后，支付对应服务费用。（如12个月已完成服务对应价款小于合同金额的100%，则按照12个月服务期内实际对应价款结算，如12个月已完成服务对应价款大于或等于合同金额的100%，则以合同金额100%进行结算）。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即¥    ，大写：人民币    元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额发票后，甲方办理政府采购资金结算手续后7个工作日内支付给乙方。

前6个月服务期结束后10日内，乙方向甲方提交前6个月已完成服务对应价款明细清单，经甲方审核认可后，一次性支付对应服务费用（如前6个月已完成服务对应价款小于合同金额的50%，则按照实际已完成服务对应价款支付，如前6个月已完成服务对应价款大于或等于合同金额的50%，则按照合同金额的50%进行支付（含预付款））；后6个月服务期结束后10日内，乙方向甲方提交后6个月已完成服务对应价款明细清单，经甲方审核认可后，支付对应服务费用。（如12个月已完成服务对应价款小于合同金额的100%，则按照12个月服务期内实际对应价款结算，如12个月已完成服务对应价款大于或等于合同金额的100%，则以合同金额100%进行结算）。

（一）乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

（二）乙方服务费支付比例和季度考核情况挂钩，考评办法见合同附件。

（三）履行合同期间费用超出合同总价，甲方不再支付合同总价以外的任何费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期满。

（四）乙方申请付款需提交的支付文件包括:

1、乙方需提交的支付文件：

①乙方出具的正式发票和完税证明;

②乙方出具的验收报告(结算款)或者甲方签收履约保证金的书面材料。

2、如因乙方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致甲方延期付款的，责任由乙方承担。开具发票为本合同乙方主要义务。甲方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，甲方不承担逾期付款的违约责任。

四、履约保证金

合同总价的10%（非现金形式），签订合同前提交，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，中标人可自愿使用履约保函(保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购(2023)150号)规定)，若乙方没有违约行为，履约保证金在合同有效期满后15个工作日内由甲方无息退还乙方。

五、甲方的权利和义务

（一）服务期内，甲方可全天24小时随时向乙方发出指令，要求乙方在规定的服务区域内提供道路监控内外场设备维护服务。

（二）遇有重大赛事、重大活动、突发事件及其它工作需求，甲方有权统筹安排，要求乙方紧急处理道路监控内外场设备。

（三）按时办理财政集中支付手续。

（四）甲方有权按照《考评办法》对乙方在合同服务期内违反合同规定的各种情况进行登记，建立诚信档案，制作季度考评表，按考评表分数比例扣减当季度服务费用。考评表评分按百分制，每季度为一个计分周期，当得分低于60分的，视为不合格，甲方不支付该季度服务费用，且可单方面解除合同。

（五）若上级政府部门对道路监控内外场设备维护有其他规定的，从其规定。

六、乙方的权利和义务

（一）维护人员、车辆方案：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件。

（二）实施方案：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件。

（三）费用支付标准要求: 详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件中承诺文件。

（四）区域内设立服务办公场所（非住宅小区类）的要求：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件中承诺文件。

（五）维护过程中造成人员伤亡或车辆损失或财物损失，由乙方承担。

（六）维护过程中发生交通事故，由乙方承担。

（七）服从甲方临时安排道路监控内外场设备维护服务。

七、违约责任

（一）设备进场后由乙方委派的专人负责保管，在成品验收合格并交接之前货物毁损、丢失的风险由乙方自行承担。乙方所交货物品种、型号、规格、质量、加工要求不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价;如果甲方认为不能使用的，应根据货物的具体情况，由乙方在5个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总货款的10%承担违约责任。乙方在投标时承诺采用进口产品或部件，而货到工地后未提供原产地证明或不能证明为进口部件的，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金，严重时解除合同。

（二）乙方提前交付，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的0.1%承担逾期交货违约责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后5日内通知乙方，有权单方解除合同，并有权要求乙方赔偿因逾期交货给甲方造成的损失。不论乙方是否书面通知甲方，如乙方逾期交货超过30天，甲方即有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因逾期交货给甲方造成的损失，损失不能确定的赔偿金额为合同总金额 20%。

（三）乙方不能按本合同要求提供保修服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

（四）乙方不能按本合同要求提供安装服务的，应向甲方偿付合同总价款的20%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

（五）乙方技术负责人必须亲临施工现场、组织本项目的施工，每周在工地主持施工工作不少于5天，每天工作时间不少于8小时，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。乙方不能按本合同要求提供所承诺的技术人员安装的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

（六）如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，除下款另有规定外，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。如甲方将第三方提起索赔或诉讼仲裁的情况及时通知了乙方，并且授权乙方独立应诉和解决索赔问题，则乙方将自费应诉，并支付全部费用、和解赔偿金和由于该案最终裁定或判决而支付的赔偿金。如果依照中华人民共和国法律，甲方不能实现授权乙方独立应诉和解决索赔问题，则甲方可以选择独立应诉或与乙方联合应诉，乙方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要甲方或乙方支付的赔偿金及律师费用。如果乙方不积极应诉或解决纠纷，甲方为自身利益有权独立应诉、与第三方做出任何重大决定，包括庭外和解、法庭抗辩，乙方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要甲方或乙方支付的赔偿金及律师费用。

（七）甲方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金。

（八）产品品质如因乙方原因导致验收不合格的，乙方负责维修、更换工作并承担由此产生的全部费用，且赔偿甲方由此产生的损失。经过乙方维修、更换工作仍无法通过验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外还应另外向甲方支付合同总价20%的违约金。

（九）甲方若发现乙方向甲方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，甲方有权视情形单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外，还应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

（十）因乙方违约导致合同终止的，相关责任和损失由乙方承担，并扣除履约保证金。

八、不可抗力

（一）由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行约定义务的，应当在不可抗力发生之日起3天内以书面形式通知对方，阐明不可抗力事件的存在。

（二）不可抗力事件发生后，双方应当积极寻求合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且无需承担赔偿责任。

九、争议的解决方法

（一）因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定，不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决；如经协商或调解后仍不能达成协议时，双方同意向有管辖权的法院提出诉讼解决。

（三）本合同的诉讼管辖地为徐州市有管辖权的法院。

（四）在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍继续履行。

十、其他约定事项

（一）服务期内如遇国家重大政策变化，经双方协商，可对本合同的条款进行补充，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，双方签署日期不一致的，以时间在后的为准。

（三）本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

（四）在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

（五）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（六）合同一式   份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

（七）本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：             ]为准。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

地址：                         地址：

法定代表人（盖章或签字）：     法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（盖章或签字）：     委托代理人（盖章或签字）：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

签订日期：   年 月 日          签订日期：   年 月 日

合同附件

目录

合同附件1：《采购需求》

(见本项目招标文件。)

合同附件2：《人员、车辆配备方案》

(见乙方投标文件中《人员、车辆配备方案》)

合同附件3：《服务方案》

(见乙方投标文件中关于本项目的服务方案（《安全保障方案》、《实施方案》、《售后服务体系及服务承诺》）)

合同附件4：《考核办法》

合同附件5：《保密协议》

合同附件4：

高速公路监控社会化管养服务考评办法

考核以百分制的方式进行，每季度进行考核。考核项目人员工作情况、前端系统维护情况、后台系统维护情况、集成指挥平台、任务单完成情况、投诉情况六部分。每季度共400分，每项单独考核，相加为最终考核评分。

- （1）人员工作情况（占考核评分15%）

a.按要求记录工作台账和保养报告的，得10分。记录缺失或经采购人抽查不合格的，发现一次扣1分，扣完为止；

b.按要求在固定时间地点值班备勤的，得10分，经采购人抽查不在岗的，发现一次扣1分，扣完为止；

c.按要求完成采购人布置工作任务的，得20分。单次工作完成情况未达到采购人要求的，每次扣1分，扣完为止；

d.每季度不定期、不限次数抽查人员在岗情况，满足招标文件要求得20分，每有一次不满足招标要求扣1分，此项扣分上限为100，扣完为止；

- （2）前端系统维护情况（占考核评分40%）

a.每天需现场巡查前端设备并制作巡查台账，且每月需巡查所有维保设备一次，每天将巡查台账发至监理和采购人项目负责人。按要求巡查得30分，经采购人抽查巡查质量不合格的，一次扣1分，扣完为止；

b.每季度不定期、不限次数抽查设备在线率，非现场执法设备在线率达95%及以上，重要设备在线率达99%的，得30分。每有一次未达到在线要求扣1分，扣完为止；

c.重点点位单个设备离线时间单次不超过6小时，季度累计不超过24小时；普通点位单个设备离线时间单次不超过12小时，季度累计不超过48小时的，得40分，每有一个设备超过此时限扣1分，扣完为止；

d.每季度不定期、不限次数抽查前端设备，本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，设备存在任一故障均视为设备不完好，设备完好得40分，每有一个设备不完好扣1分，扣完为止；

e.按要求完成一机一档和资产登记打码工作的，得10分，每有一次检查未完成的扣1分，扣完为止。

f.非现场执法设备备案率达100%的，得10分，每低于1%扣一分，扣完为止。

- （3）后台系统维护情况（占考核评分5%）

按要求运行维护期内每日对机房内的软硬件设备设施实施安全巡查、故障处置、有效运行、系统优化调试等工作。

a.确保后台系统7X24小时运行。

b.重大活动维护人员保障，网络结构调整等工作。

c.后台系统软件运行和升级工作。

d.每季度不定期，不限次数抽查后台系统运行状况，根据抽查结果进行综合打分。

e.每月对从各大队搜集的误识别的转向灯数据、新车型转向灯数据进行标定、训练，每半年升级识别库一次，提高车辆转向灯开闭识别准确率，或根据高速大队执法需求特别标定实时升级。

本项最多得分20分，每次抽查不合格扣1分，扣完为止。

- （4）集成指挥平台（占考核评分15%）

集成指挥平台有效数据率按月度考核，综合有效数据率超过30%的得60分，综合有效数据率每低于30%一个百分点的扣1分，低于20%的此项不得分；

- （5）任务单完成情况（占考核评分10%）

a.按任务单交办期限保质保量完成工作的，得40分。

b.因中标人原因超时完成的，每超一次扣1分，扣完为止。

- （6）投诉情况（占考核评分5%）

a.当月未发生投诉情况的，得20分。

b.采购人受理投诉后经核实确认或其他部门对采购人考核通报，以及新闻媒体曝光，存在中标人巡查、维护质量问题、或存在维护效率不及时造成人员、财物损伤的，每发现1次，扣1分，扣完为止。

- （7）辖区单位考核（占考核分数10%）

a.按照辖区单位要求制作非现场执法设备备案材料的。

b.按照辖区单位要求完成维保任务的。

c.辖区单位验收更换的设备及配件无问题的。

本项最多得分40分，每次抽查不合格扣1分，扣完为止。

（8）若中标单位首次违反信息安全要求一次性扣20分，再次违反信息安全要求则终止合同。

- 4、退出机制

(1)中标人考评得分在一个合同期内连续两个季度低于60分的。

(2)因中标人原因导致采购人蒙受重大经济、名誉损失的。

(3)中标人违反保密规定要求，泄露相关信息的。

- 5、结算方式

- (1)季度运维服务费用具体公式为：

每季度运行维护费用=（合同总价-设备材料总价格）÷4-（所扣除分数×1万元）+实际使用设备材料费用

实际考核标准以交警支队需求为准。

合同附件5：

保密协议

甲方：

乙方：

甲乙双方就                                     项目的相关工作，约定由乙方为甲方提供…                        …服务，双方预计在合作过程中乙方可能接触到甲方拥有或者掌握的保密信息，就保密事项，双方达成如下约定：

- 一、定义

- 1.保密信息

甲方提供的或乙方在双方谈判/合作期间了解到的，或由甲方对第三方承担保密义务的，关于甲方及乙方服务甲方项目、主合同的所有非公开信息，包括数据、电文、图纸、文件、视频、电子数据、资料等。包括但不限于：

①甲方主体相关信息。反映甲方财务、经营、投资、业务数据、新业务构想等所有不被公众领域所知的信息；所有与甲方规章制度、业务流程、经验公式、客户数据、员工信息、设备资产，及目前或将来拟采用的运作模式、业务计划等有关的所有不被公众领域所知的信息。

②信息系统技术信息。技术方案、数据库、源程序、目标程序、技术文档、研究开发记录、图纸、样品、计算机系统数据以及漏洞信息等信息；甲方应用系统内容、系统测试及试运行期间的客户资料等信息；甲方现有的网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等；甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案、应用系统接口程序与文档等信息。

③谈判、合作信息。双方对项目的讨论或谈判正在进行或已经进行、对主合同的达成交换了意见、主合同及本协议的具体内容、项目进展等信息，包括但不限于双方之间的讨论、协商、谈判、备忘录、协议等，以及由此产生的信息或资料。

④项目信息。与项目研究、产品、服务、市场、知识产权、软件开发、发明、工艺、设计、图纸、工程技术、营销、技术、操作或系统、财务、客户名录相关的任何信息、文件、样品、技术数据和专有技术以及其他任何信息。项目涉及的信息系统设备、操作、维护保养等资料信息。为甲方服务期间可能直接或间接地通过书面、口头、图表、音像资料、数据电文等获得或通过观察全部或部分设备、系统等获得的信息。

⑤甲方无形资产的信息，包括专利权、商标权、著作权、设计权、商号权、技术秘密和商业秘密权、商业方法权、域名权等创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利；标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。

⑤标示信息。标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。

⑥其他信息。根据甲方与第三方签署的协议约定，甲方负有保密义务的信息。

上述保密信息包括但不限于乙方通过书面文件、电子邮件、磁记录、光学记录、电子记录及口头或其他有形或无形方式获得的信息资料。

- 2.代表

就协议一方而言，指该方的负责人、董事、管理人员和雇员或与协议目的有关的该方关联公司（直接或间接控制该方的，或受该方直接或间接控制的，或与该方直接或间接受共同控制的实体）的负责人、董事、管理人员和雇员。

- 保密义务

1.乙方应当严格保守保密信息的机密性，保证自接收、管理、使用、掌握或知悉保密信息之日起        年内：

- 未经甲方事先书面同意，不得将该保密信息泄漏或交付给任何第三方，未经甲方同意，不得将非涉密载体连接甲方的涉密设备；

- 仅将保密信息披露给为执行本协议之目的，有必要得知该保密信息的代表且乙方应当与该代表签订不低于本协议标准的保密协议；

- 除为履行本协议所必要的复制外，未经甲方明确书面同意，不得随意复制保密信息或其他衍生行为；

- 采取与保护自身同类性质保密信息相同等的保护程度，且不得低于合理的保护程度，来保管该保密信息；

（5）当保密信息被不当使用或揭露时，立即通知甲方并采取合理措施以重新保障保密信息的机密性，防止保密信息被进一步不当使用、揭露及其他违约行为的发生；

（6）仅出于本协议约定之目的使用保密信息，不得将保密信息用于甲方同意之外的任何目的，不得在其产品设计和制造或工艺设计中或以其他任何方式使用保密信息。

2.乙方保证严格保守保密信息，且该保密信息不得用于甲方同意之外的任何目的。乙方应以善良管理人的注意义务保管该保密信息，未经甲方书面同意不得将该保密信息以任何形式披露或交付给任何第三方。乙方不得复制、仿造或修改甲方提供之保密信息作为己用或提供于他人。

3.仅限于主合同或谈判、维护项目目的，乙方允许其最低限度的人员接触保密信息。乙方应当与能接触该保密信息的本方员工、董事、雇员、授权代理人等签订保密协议，该保密协议的实质内容应与本协议约定的条款同样严格，乙方应保证以上接触保密信息的所有人员遵守本协议的约定。

4.乙方应负责使其代表遵守本协议，如有违反视同违约乙方与相关责任方负连带责任。

5.如乙方有足够的证据证明甲方的保密信息为下列信息之一者，则乙方对该信息不负保密义务：

（1）该信息为乙方于本协议订立之前合法获得，且无保密义务者；

（2）该信息由乙方在未使用甲方保密信息且未违反本协议所约定义务前提下，独立开发所得；

（3）该信息由甲方书面授权公开或泄漏。

6.乙方对于自甲方或其他途径获悉的保密信息负有完全和严格的保密义务。除非为了主合同项下目的，乙方不得使用保密信息；未经甲方事先书面同意，乙方不得故意或过失为自己或他人的利益使用、允许使用、转让、复制、分析、拷贝、传授、泄漏保密信息；乙方不得对保密信息进行分析或从该等分析中获利。

7.乙方在保护甲方的保密信息时，应采取一切合理和必要的保护措施，其注意义务的标准不低于保护自己的专有的保密信息的标准，防止第三人自乙方获取其所负责保管或接触的保密信息。非经甲方书面同意，乙方不得将移动存储设备设施、网络设备连接至甲方计算机信息系统等。

8.乙方如发现或被告知己方以及同样负有保密义务的第三方违反本协议的约定，应在发现后两个工作日内通知甲方，并根据甲方的请求，采取必要措施防止情况的恶化和损失的继续扩大，或在甲方追究泄密者法律责任的过程中，给予必要配合。

9.严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在进行维修时随意使用和观看这些秘密信息。

10.随时接受甲方安全保密的监督检查，乙方在接触涉密信息后做好相应记录备查。

11.乙方配合甲方完成相关评估。

- 三、保密信息的所有权

1.本协议的任何内容均不应被解释为甲方将其任何知识产权下的任何权利或许可明示地或默示地授予乙方。

2.乙方所接收或知悉的保密信息的权利及利益，属甲方。

3.乙方应在甲方请求时，将该保密信息及其复制品、衍生品全部立即返还甲方或根据甲方要求进行销毁，并出具书面证明以说明上述资料的销毁情形。

- 四、声明

1.双方同意，本协议项下保密信息的披露和接收，不得被理解为对任何一方创设具有与另一方达成业务关系的任何义务或任何期望。

2.所有保密信息均“按现状”披露，除非另有书面约定，甲方不对根据本协议所披露信息的全面、充分或准确做出保证。甲方不应就乙方因信赖根据本协议所披露的信息所产生的任何费用、损失或损害或采取的行动承担任何责任。

- 五、保密信息的返还与销毁

1.保密信息作为甲方的专有财产，乙方应妥善保管所获得的保密信息的所有文件资料及其他任何载体。

2.若双方之间未能建立合作关系或合作关系终止或应甲方的要求，乙方应将全部保密文件资料（包括原件、复印件、翻译件），连同包含或描述该保密信息的任何形式载体交付甲方或销毁。

3.在返还与销毁保密信息时，乙方应提供一份由其负责人签署的证明书，声明其自身不再持有任何保密信息或其他包含保密信息的载体，且未对保密信息予以截留、复制或翻译；或如果已复制或翻译，所有这类复制件和翻译件已连同书面资料等一起归还；或如果任何保密信息已被销毁，该证明书应具体说明哪些保密信息已被销毁。

六、保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订之日起或主合同生效之时或接触甲方保密信息之时开始（以三者较先开始的时间为准）后      年。

七、违约责任

乙方如违反本协议约定的保密义务，应当赔偿给甲方造成的全部损失及甲方因维权行为而产生的所有费用（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、律师费、鉴定费、交通费等），构成犯罪的，依法处理。

八、法律适用及争议的解决

1.本协议应适用中华人民共和国法律解释并受其约束。

2.因履行本协议或与本协议有关的任何争议，双方应首先协商解决。协商不成时，采取第     种方式解决。

①可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

②向       仲裁委员会提起仲裁。

九、协议生效及其他

1.本协议自双方盖章之日起生效，自保密期限到期之日自动终止。如本协议提前终止或解除，乙方的保密义务继续存续。

2、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

【以下无正文】

甲方：                       乙方：

（盖章）                    （盖章）

地址：                       地址：

签约日期：                   签约日期：

- 第六章  采购需求

一、采购项目说明

（一）采购人：徐州市公安局交通警察支队

（二）采购项目名称：高速公路监控社会化管养服务

（三）采购标的：高速公路监控社会化管养服务

（四）预算金额：本项目不接受超过人民币162万元（采购项目预算金额）的投标报价。

（本次报价项目完成所需全部费用及其它相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）

二、项目概述

本项目在保障徐州市所辖区域内全部高速公路内所有点位的卡口相机、高清抓拍、匝道口变道未开启转向灯抓拍设备、测速设备、监控设备等前端设备（包括配套的信号防雷器、电源避雷器等相关设备）维护；重要点位升级改造；相关后端设备及系统的运行检查、维护保养、优化调试、故障处置和修复、升级改造和更新、调整迁移、网、电修复更新、应急处置、箱体杆件保养加固更新等工作，包括不限于维护交通违法管理平台、集成指挥平台、六合一平台、恶劣天气考核客户端软件、诱导发布平台、恶劣天气考核情景模拟系统、车载气象预警管控系统、气象站管控系统、气象站管控系统、气象站运行状态自动监控系统等相关后端软件维护。本次维护采取包工包料的全包方式，由中标供应商承担全部项目需求，不再增加额外费用。本项目不接受分包。

三、项目要求

“（三）维保要求、（四）人员车辆要求和（五）信息安全要求”为实质性要求条款，若有一项出现负偏离，投标文件作无效响应处理。

（一）服务期：合同签订后以采购人实际通知之日起12个月（实际履约服务期12个月）。

（二）维保对象设备

1.维保范围：交警支队所辖高速公路单位辖区内所有道路监控、非现场执法设备等交管设施相关软硬件。

2.需维保主要设备的功能简述：

2.1管养设备概述：卡口抓拍设备

主要是通过车牌识别技术捕获车辆的数据信息。卡口抓拍机头能够记录经过车辆的详细信息，人脸信息，包括车牌号码、车辆类型等，并对多种交通违法行为进行监控，为违法行为提供处罚依据。

2.2管养设备概述：监控抓拍设备

2.2.1主要功能：系统主要对高速路面、服务区等实时情况进行实时视频监控；同时采用视频检测技术对禁止停车或限时停车区域的违法车辆进行抓拍，为违法行为提供处罚依据。

2.3非现场执法设备一：机动车匝道口变道未开启转向灯抓拍设备

2.3.1设备构成：设备由前端视频采集单元（车头采集+车尾采集）、智能视频识别分析、违法数据上传单元、网络传输单元组成。

2.3.2 具体功能：

机动车变道未开启转向灯自动识别功能：设备实施全天候的监视与记录，当机动车行进到监控区域，自动捕获机动车变道未开启转向灯的违法行为。采用车头+车尾同时抓拍的方式，同时截取违法过程视频录像和违法图片，两种取证方式形成证据链，取证无争议。

多目标自动识别功能：设备具备多目标识别功能，当多辆机动车同时经过监控区域，设备须自动针对多个车辆同步判别是否正确开启转向灯。

机动车未正确开启转向灯违法行为检出率：设备白天、夜间对过往匝道口且未开启转向灯的违法车辆检出率≥85%。

机动车转向灯开启、关闭识别正确率：设备白天、夜间对机动车转向灯开启、关闭自动识别正确率≥90%。

系统有效识别范围：设备白天、夜间对机动车转向灯开启、关闭有效识别范围＞160米。

数据传输功能：设备自动通过数据上传软件，实时将违法数据上传平台。

2.4非现场执法设备二：测速抓拍设备

2.4.1设备组成：设备由图像采集单元（500万、700万、800万）、速度测定单元、图像处理及控制单元组成。

2.4.2 具体功能

车辆捕获功能：设备具备对车辆进行捕获和速度测定，可满足对多车道多个目标车辆进行捕获，自动区分车辆行驶方向，并给予精确图像捕获。

速度测定功能：设备具备实时检测机动车行驶速度，实现机动车单点瞬时速度检测。并对机动车超出限定速度违法行为自动判别，支持同向和反向捕获功能。

车牌识别功能：设备在各种外界复杂环境下都具备车牌识别功能。

图像记录防篡改功能：设备采集图像具备防篡改功能，防止原始图片在传输、存储和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

2.5其他设备

包括徐州市所辖高速范围内的恶劣天气考核客户端、恶劣天气考核情景模拟系统、车载气象预警管控系统、气象站管控系统、气象站运行状态自动监控系统中的监控设备及其后端维护。

2.6 设备材料仓库

中标后提供面积不低于400平方米的仓库，其中室内面积不低于50平方米，用于存放设备、杆件、器材等，仓库位置徐州范围内，室内仓库确保干燥、防水、防潮，确保设备存放安全。

（三）维保要求

包括不限于以上范围的高速设备及各类系统。

1．前端设备保养与巡检

中标供应商对维护范围内的前端设备（杆件、机箱、硬件设备、线缆、辖区大队非现场抓拍设备、通讯传输设备等）及前端软件等运行情况按项目要求进行保养、巡检维护。保养包含但不仅限于必要的耗材更换、设备清洁、机箱清洁整理、运行情况检查和安全隐患排查；巡检维护包含但不仅限于专用转向灯识别软件迁移、注册、安装，传输软件的数据回传、违法数据上传平台；硬件设备巡检、维护、现场维修调试及涉及高速现场维护时需要的配套预警等工作。（注：1、中标人应在中标后3日内到采购人处做相关转向灯、测速仪等软件迁移、数据标定、数据训练、识别库升级及维保对象各系统功能使用测试。如中标人被证明不具备相关技术能力，且无法完成迁移等测试要求的，采购人将终止合同。2、若接到维修、维护需求任务，因中标人自身原因超过10日仍不能修复或维护完毕设备的，采购人有权终止合同。

运维服务期内前端设备巡检要求

中标供应商应对前后端系统进行每日巡检，及时发现可能解决引发故障的风险和修复存在的故障，同时每日巡检工作应详细记录形成详细报告（一式两份）并经采购人确认。

每日巡检内容包括但不限于前后端系统在线状态、资产在位状态、各类视频图像和数据质量、各类数据数量波动情况、后端环境供配电系统运行状态、消防系统运行状态、系统内各服务保活状态、内部系统与外部系统数据交互服务保活状态，其他需要巡检的事项和异常信息。

每月对从各大队搜集的误识别的转向灯数据、新车型转向灯数据进行标定、训练，每半年升级识别库一次，提高车辆转向灯开闭识别准确率，或根据高速大队执法需求特别标定实时升级。

| 序号 | 月巡检内容 |
| --- | --- |
| 1 | 对设备外观、运行状态、安全性进行检查，及时发现和解决故障 |
| 2 | 对设备、杆件、机箱进行清理，设备、杆件、机箱自然老化严重的影响安全的，向采购人提出更换申请；道路监控等视频类设备应根据实际情况清洗防雨罩或防雨镜片；维保期内，对易损耗材进行、更换，保证维保期内设备正常运行，所更换配件型号及质量须等同或者高于原品牌。 |
| 3 | 对管线、通讯井进行检查，及时发现和消除隐患 |
| 4 | 对设备参数进行检查和调整，保障设备在最优状态运行；对设备口令、隐藏账户、 漏洞进行检查，及时完善安全机制。 |
| 5 | 对影响设备及系统运行的标志标线变更、道路施工、重大活动等环境因素进行记录，并上报至采购人。 |
| 6 | 建立并实时更新前端设备保养档案；做好记录等台账资料，在机箱内对保养情况进行登记，由采购人进行检查。 |

中标供应商应提供季度例行巡检，对后端设施可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对供配电系统进行测试，对存在隐患的环节进行维修和更换；

中标供应商应按以上巡检要求开展巡检工作，并撰写维护保养周报、月报、季报和年度报告，详细记录相关设备维护保养、故障修复、维修人员及其它情况，并在每周一、月后的第一天、季度的第一天内提供给采购人。

2．前端设备维修与更换

a.中标供应商需在签订合同后一个月内将招标文件中要求用于升级改造的设备全部购入，经验收后登记入库，第一季度完成一类重要点位升级改造。质保期要求：所有更新升级设备，从验收合格之日起免费提供不低于5年质保，需提供原厂质保证明。

b.中标供应商在维护范围内的前端设备（杆件、机箱、硬件设备、线缆、通讯传输设备等）及前端软件等发生故障时（含效果优化、参数调整）进行维修，如维修效果不能满足使用需求，需更换全新设备，所有费用包含在本次报价内，不再增加额外费用。

c.中标供应商在维护范围内需按采购人需求调整杆件上设备，包括但不限于设备拆除、入库、清洗、移机等；在维保期内，所有设备、设施、杆件及附属设施、箱体发生丢失、损毁等问题由中标供应商承担全部责任和损失并处理相关事宜。

d.所有新旧设备必须附上二维码，扫描二维码必须能查询到出厂、安装、维修、更换信息，还包括时间、巡检次数等信息，所有更换的旧设备要登记入库，备注更换时间、设备状态、设备品牌型号等必要信息，同时按照固定资产管理规定履行相关手续，以备办理固定资产报废流程。

f.中标供应商需对交警支队所辖高速单位内抓拍键盘、抓拍系统、监控设备等相关设备进行维修保养，所有费用包含在本次报价内，不再增加额外费用。

3．中心设备维修与更换

中标供应商在维护范围内的中心设备、中心软件等发生故障时（含效果优化、参数调整）进行维修及中心到前端裸光纤链路数据传输正常。如维修效果不能满足使用需求，需更换全新设备，所有费用包含在本次报价内，不再增加额外费用。

4．后端设备及系统维保

1、视频图像数据质量考核保障服务

中标单位需通过视频图像数据质量运维保障服务，梳理系统现状，遵循《关于规范推进GA视频图像智能化应用建设的通知》、《2021年全国GA视频图像数据治理专项行动工作方案》要求，通过设备基础信息管理服务、视频诊断服务、数据监测服务、联网监测服务、考核指标量化服务、可视化展现优化服务、告警提醒优化服务、系统管理服务等八类服务。

- 2、设备基础信息管理服务

提供汇聚市、县单位的车辆卡口、人员卡口、一体化卡口、视频监控等各类视频图像设备的基础信息，包括设备编码、设备名称、功能类型、设备厂家、型号、行政区域、监控点位类型、设备经纬度、设备IP地址等交警支队要求的基础信息，建立一台设备一个档案服务。

- 3、视频诊断服务

提供各类状态监控类的应用，主要包括：联网点位运行状态监控、图像质量、编码设备运行状态监控、解码设备运行状态监控、存储设备运行状态监控。

- 1)数据监测总览

提供以组织的维度展示卡口总数、抓拍数据总量、无抓拍数据卡口数、平均识别率、识别率过低卡口数、昼夜识别率突变卡口数、图片访问异常占比、数据倒挂率、数据延迟率。

- 2)数据量监测

提供对卡口的数据量进行监测，找出无抓拍数据、抓拍数据突降和抓拍数据量过少的卡口。

提供按设备名称、异常类型筛选，提供筛选数据的导出。提供展示持续无数据的天数和近七天抓拍数据量。

- 3)图片访问监测

提供对卡口抓拍的车牌图片和背景图片进行抽检，看其图片能否访问。提供按组织统计抽检占比、图片访问异常占比等。提供按异常占比、监测资源筛选，提供筛选数据的导出。

- 4)车牌识别监测

提供对车牌识别率的分析，找出异常的卡口。

提供按组织展示低识别率卡口数和昼夜识别率突变卡口数，并以饼图整体展示识别率的占比情况。提供按异常类型、识别率对卡口进行筛选，提供按识别率排序。并可以跳转到相应卡口，查看实际抓拍数据。

- 5)数据时效性监测

提供对每条抓拍数据的抓拍时间和接收时间进行检测，找出时效异常的数据，再通过统计每个卡口异常数据的分布，来找出异常的卡口。

提供按组织展示延迟倒挂数据的比例，并以饼图整体数据时效的占比情况，从宏观了解数据的时延情况。提供按设备名称、延迟率、倒挂率进行筛选，提供按抓拍数据量、延迟率、倒挂率等进行排序。

- 6)数据一致性

提供设备未上报的监测功能，从而找出有抓拍数据，无设备信息的卡口。

7)中标供应商需对徐州市公安局交警支队机房内相关的视频专网服务器、应用平台、视频分析、核心交换机等设备实施安全巡查、故障处置、有效运行、系统优化调试等工作；进行视频专网的网络路由、交换调整优化，IP地址规划管理，网络安全管理，安全防护，视频专网图像的接入推送、存储规划配置；以支持电子警察管理平台、高清违法抓拍平台、非现场违法审核平台、交通集成指挥平台、交通指挥中心调度服务平台以及阡陌交通平台的应用和对接，如维修效果不能满足使用需求，需更换全新设备，所有费用包含在本次报价内，不再增加额外费用。

- 8）非现场执法设备工作

中标供应商在合同期内需按照徐州市公安局交警支队要求制作非现场执法设备备案材料，辅助完成非现场执法设备备案流程。

- 9）维保安全

中标供应商在运维服务期内所有安全事故由中标方承担全部责任并处理相关事宜，所有因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由中标供应商承担，由此产生的费用由中标供应商承担，相关设备由中标单位提供。由于中标单位责任造成的安全事故,导致人员或第三方人员伤亡和财产损失时,由中标单位承担全部事故责任和经济损失。

- 10）设备管理

中标供应商在运维服务期内需完成一机一档、维修派单、进度跟踪、杆件打码、设备标记等工作，签订合同一个月内制作所有路口设施图（包含设备位置、管线图等信息）。

- 11）电路改造

中标供应商在维护范围内需配合交警支队完成相关设备电路改造工作，包括电路优化、飞线整治等工作，消除电路安全隐患，所有费用包含在本次报价内，不再增加额外费用。

12）维保工作包括但不限于以上内容，徐州市公安局交警支队可根据实际工作需要调整工作内容，所有费用包含在本次报价内，不再增加额外费用。

中标单位应积极与高速公司协调施工事宜。

（四）人员车辆要求

中标供应商应在徐州市高速管辖范围内配备以下维保人员和车辆：

- 1名项目负责人或技术负责人（需具备机电工程二级注册建造师，需提供原件扫描件），不低于1名内场维护工程师，不低于4名外场施工维护工程师；不低于3辆专用维护车辆，（1辆登高车、1辆小型汽车或轻型货车、1辆防撞车）（燃油、保养所有费用包含在本次报价内，不再增加额外费用），需符合江苏省高速公路作业相关操作规程及规范中要求的车辆以及提供施工防护服务。

- 中标单位项目负责人应为专职为该项目服务，不得兼职其他项目负责人。

- 如中标单位更换负责人，接替人员上岗后工作交接1个月后，原项目负责人方可离开。

内场维护工程师应当7*24小时在业主指定地点响应工作。

外场维护工程师应当30分钟内响应，2小时内到达指定地点工作，7*24小时待命。

按各自承担后端视频图像在线状态、录像状态、图像质量、各业务平台、后端硬件系统、机房环境动力系统的巡查和维护任务分配、维护报告编制和维护质量管理；外场工程师负责外场现场维修、设备调试优化和日 常巡检工作。如内场工程师、维护车辆发生变动，必须事先征的采购人同意，接替人员必须符合上述人员要求，提前1个月到徐州市公安局交通警察支队进行工作交接。若中标供应商内场工程师不符合采购人要求，采购人有权要求中标供应商重新提供符合要求的内场工程师，接替人员上岗后工作交接1个月后，原内场工程师方可离开。同时中标供应商应认真对维护人员进行技术培训、查勤考核，确保质保、运维服务保养工作到位。采购人只提供中标供应商内场工程师基本的办公条件，维护的软硬件设备需中标供应商自行提供且需满足公安标准要求。

如采购人认为需要，可派中标供应商内场工程师进行与本项目相关的工作，中标供应商不得拒绝。中标供应商内场工程师是中标供应商单位的人员，如发生一切自身及其他人身伤害、事故，相应一切法律责任、经济责任、社会责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

其它辅助配合人员若干：系统软件开发人员需随时配合支队提出的，因上级部门数据考核要求改进所涉及到的所有本维保范围内的，交通违法管理平台、集成指挥平台、六合一平台、在用转向灯识别软件、数据上传下载软件、测速软件的修改或其它调整要求。

（4）采购人重大安保活动及其它特殊情况，中标供应商应提供不限于以上维护人员和设备以外的技术人员和设备，根据采购人要求提前到达指定地点进行技术保障、事前巡检及故障修复，确保重大安保活动及其它特殊情况时设备的完好使用，采购人不另行支付费用。

（五）信息安全要求

（1）中标供应商保证其公司人员在服务期间所接触的采购人各种文件、数据、资料、系统操作等严格遵守招标人保密制度，不得向第三方泄露。

（2）公安业务系统数据属于公安秘密，中标供应商应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经采购人确认，中标供应商的其公司人员不得对采购人业务系统作任何操作，参与项目维保人员必须做到以下几点：

a、只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；

b、不得在任何设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；

c、不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；

d、不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；

e、不得私自允许无关人员接触和使用设备；

f、严禁擅自将工作用设备和文件带离采购人指定地点；

g、未经采购人同意，严禁以任何方式和介质拷贝任何信息及项目中涉及的信息；

h、对工作中接触到的信息做到保密；

i、不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不准在私人交往中谈论相关工作；

j、不得有其他任何危害公安信息安全的行为。

（3）按照各级公安机关对公安信息网络的安全要求，由中标供应商与采购人签定安全保密协议（中标供应商和采购人在合同签订时一起签订保密协议），落实公安网络安全及信息保密的各项规定。中标供应商对本项目配备人员必须进行相关安全保密教育，与采购人签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

（4）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及维保单位的责任。

（5）项目结束后，所有资料全部移交给采购人。

（六）维保文档要求

（1）中标供应商应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及采购人的有关要求编制竣工资料。项目验收通过后在国家规定的时间内提交采购人审查，中标供应商须向采购人提交3整套采购人认为完整、合格的纸质文件及3套文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

（2）中标供应商应根据采购人要求提供不限于以上的售后文档，具体以采购人后续通知为准。

（七）其他

（1）在运维服务期内对采购人提供的符合系统需求的全新硬件设备，中标供应商不得拒绝使用，并应负责设备维护保养，合理解决在设备接入、使用、维护保养中出现的问题，相关费用采购人不另行支付。

（2）涉及结构部分（如杆件、配电箱、基础）的各组成部分需定期进行巡检，如发现有结构损坏情况需及时报采购人进行维修，相关维修费用及材料费等所有费用由中标供应商承担。

（3）设备原厂技术服务工程师每月到现场前、后端硬件设备状态检测功能检测，并形成质态分析报告，如发现设备无法满足现有功能需求及网络安全要求，需免费提供升级版设备进行更换。

（4）在运维服务期内因市政施工、肇事导致非设备原因发生的运行故障中标供应商应及时向采购人报告，并按采购人要求及时修复设备并恢复系统功能。采购人不支付任何费用。

（5）保险：本项目投保工程一切险和第三方责任险，费用不单独计量，包含在供应商的投标报价总价中。供应商及专业分包项目实施单位雇佣的所有人员的安全事故保险费、项目实施设备保险费、运输保险费，由乙方摊入各相关工程细目的单价或总价中。

四、总体设计与技术要求前端设备维护要求

投标人应当根据前端设备安装点位清单，开展现场勘查，应提供完整的施工图纸。施工图包括路口设备布置、基础、杆件、接地、接线、装配、系统总体布置等，杆件、基础和紧固件等安装材料的强度应与悬臂、设备前端尺寸和重量相适应，并应适当考虑交通意外情况。所有基础安装应符合国颁部颁标准、行业规范及市政要求。

具体要求如下：

（一）杆件要求

杆件的型式应进行设计并出具图纸，所用杆件应采用热镀锌钢质杆，镀锌后钝化处理，相关参数符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2009）的规范。

镀锌喷塑白色八棱锥杆件，立杆横臂离地面净高度不低于6800毫米，根据道路实际情况确定横臂的长度但不得低于6000毫米。管壁厚度大于等于6毫米，立杆应做灌筑，基础牢固，无明显晃动，强度能保证大风、大雨、酷暑、严寒等恶劣气候及环境条件下系统正常使用，要求美观。立柱杆体距地400mm-500mm处，须有拉线孔及接线板，立柱杆体距地面3000mm处开孔，开孔直径不低于60mm。杆壁厚不低于6mm。详见下表：

| 序号 | 名称 | 样式 | 主臂高度m | 横臂长度m | 主臂口径mm | 主臂壁厚mm | 横臂口径mm | 横臂壁厚mm | 预埋件（钢筋笼） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杆件 | 八菱角横臂 | 6.8 | 6 | 220-280 | 6 | 120-200 | 6 | 8*M24/1.4米/钢筋对角400/法兰盘250/500 |
| 2 | 杆件 | 八菱角横臂 | 6.8 | 7 | 220-280 | 6 | 120-210 | 6 | 8*M24/1.4米/钢筋对角400/法兰盘250/500 |
| 3 | 杆件 | 八菱角横臂 | 6.8 | 8 | 260-320 | 6 | 120-220 | 6 | 8*M30/1.7米/钢筋对角450/法兰盘250/550 |
| 4 | 杆件 | 八菱角横臂 | 6.8 | 9 | 260-320 | 6 | 120-235 | 6 | 8*M30/1.7米/钢筋对角450/法兰盘250/550 |

（二）设备机箱

箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。

尺寸：400mmX300mmX500mm；内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个；抱杆安装，具有防虫、防鼠功效；防护等级≥IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证防护性；采用专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。

（三）接地

接地使用接地体，接地体距设备杆的距离不宜小于1000毫米。杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40毫米×4毫米以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于等于6欧姆。

接地体施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）的规定。

施工过程中，在保证服务质量和施工安全的前提下，投标人可按照实地具体情况，在现场监理的确认下略微调整接地体规格。

（四）基础

应采用钢筋混凝土基础。基础的浇注、混凝土强度等级应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）的要求。

基础的位置、大小、埋深、朝向、预埋件的位置和规格尺寸根据现场设计。施工过程中，在保证服务质量和施工安全的前提下，投标人可按照实地具体情况，在现场监理的确认下略微调整基础规格。

（五）管道

所有管道在进、出窖井端应防鼠封堵。

横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋设:地下管道的埋置深度（为其顶部距路面的高度，下同）应不低于200毫米,埋设1根直径50毫米的热镀锌钢管并穿好铁丝。钢管进、出窨井端应去除毛刺，以便于线缆敷设。铺设好管道后浇灌沥清混凝土或浇注混凝土并按原道路标准恢复路面。

绿化带下的地下管道埋设:埋置深度应大于 200毫米，环接管埋设3根或2根（根据图纸）直径50毫米PVC，支线管道埋设2根直径50毫米硬质塑料管或镀锌管，铺设好管道后浇灌沥清混凝土或浇注混凝土并按原道路标准恢复路面。

（六）线缆

使用火线、零线和地线三芯线作为电源线。电源线采用RVV，应在满足设备正常工作的前提下根据接电距离远近选取合适规格。综合检测点位信号线采用RVV，规格为4毫米。测速点位信号线为防止电磁干扰影响数据准确性，应采用RVVP，规格为4毫米。中标单位应负责将电源从采购人指定供电点接入。

线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。为保证后续管线维护工作的顺利开展，通过该管道线缆截面积不应超过管道截面积的60%。地下敷设的电缆线严禁有接头，每根电缆线应留有2米至4米的余量。遇到主线缆需要与分支线缆连接时，采用与线缆相匹配的绝缘穿刺线夹进行分线。

敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设;在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施;桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。线缆在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。

（七）环保LED频闪灯

16颗频闪灯

光源类型：16颗原装大功率LED

发光角度10°

覆盖范围：单车道环境补光灯

最佳补光范围16米～25米

触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）

触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US

外壳材质金属铝

防护等级IP66

▲符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求

（八）900万环保人脸卡口

▲传感器类型：1” CMOS（*2）

采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。

内置摄像机采用2个1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率4096 × 2160。

▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光

▲抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移

▲支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光

图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG

视频分辨率：4096(H) × 2160(V)

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

帧率：25fps

多码流：支持3码流：

抓拍图片格式：JPEG

抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)

支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等

镜头规格：50mm

光圈类型：手动光圈

通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

触发输入：1个触发/报警输入

触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制

同步输入：SYNC信号灯电源同步输入

违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为

机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；

车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

车辆品牌，子品牌识别

非机动车：车型识别、特征识别

行人：人体识别、特征识别

▲支持不系安全带违法抓拍，可配置是否抓拍大型车

▲在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。

支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。新能源车辆抓拍图支持叠加“黄绿”和“渐绿”车牌颜色信息。

支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标。

整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）

工作温度：-30℃~70℃

工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结

电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

（九）多合一补光灯

支持多种补光模式

铝合金灯体，鳍片式散热结构

▲补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

▲采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

采用不少于24颗原装大功率高亮度LED光源

带LED格栅，有效减少周边光污染

采用步进电机功能，实现红外滤片的切换

LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰

气体补光控制具有峰值抑制功能

支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复

色温：白光＜4000K，红外光

发光角度：单车道

眩光阀值增量TI≤1.08%

气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms

气体爆闪回电时间 ＜67ms

气体单次闪光能量 200J

气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次）

覆盖范围：单车道

最佳补光距离：16米～30米

触发方式：电平量触发 （可选配开关量触发）

触发信号电平：4V~6V（高电平有效）

触发频率：0Hz~250 Hz

触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态

响应时间 ≤20us

触发接口 ：1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入

外壳材质：压铸铝

工作温度 -30°C~70°C

工作湿度 5%~95%@40°C，无凝结

电源 220VAC±10%

▲符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

（十）400万高清智能球机

双变焦双结构化全彩枪球

全景采用1个8-32mm电动变焦镜头，细节采用1/1.8大倍率镜头，高清成像

支持多种智能资源切换：全景：全结构化、事件；细节：全结构化、人脸+人体、人员布控、智能交通

应用模式：全景做区域入侵周界功能或者全结构化抓拍功能，细节球机做结构化抓拍或者细节球机做智能交通

内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选

全结构化：支持混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取

人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景

交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率

道路事件检测：（1）高速场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测。

车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景。

接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围

跟踪抓拍：全景联动球机进行跟踪，还可对该目标进行结构化信息提取后上传报警。

全景采用暖白光补光，补光距离30m，细节采用红外补光，补光距离250m。

▲ 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。

▲开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示

▲设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。

支持GB35114安全加密

技术规格:

传感器类型：全景：1/1.8" ，细节：1/1.8"

分辨率：全景：2560 × 1440，细节：2560 × 1440

光学变倍：全景：4倍；细节：32倍

焦距：全景：8~32 mm；细节：6~192 mm

防补光过曝：支持

水平范围：细节：0~360°

垂直范围：全景：7~17°；细节：-20~90°

视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG

宽动态：支持120 dB超宽动态

陀螺仪：支持

内置扬声器：支持

工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95%

喇叭温度-30 °C~55 °C

除雾：支持

防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

（十一）终端一体机

智能接入终端具备路口数据汇聚功能，数据缓存功能，前置录像功能，双网隔离功能，智能对接多方厂家协议功能，数据统一清洗汇聚平台功能，智能运维功能；

硬盘接口SATA，容量不小于2T；

▲支持数据无缝接入徐州交警支队交通违法管理平台。

▲支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。

支持区间测速功能。

▲支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；

▲支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式

▲符合GB/T28181、GA/T1400数据接入标准

（十二）手动抓拍键盘

采用7英寸1024*600的触摸式液晶屏

采用光轴机械按键，手感更好，性能更稳定

支持控制视频综合平台和解码器输出上墙

支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局

支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径的设置与调用

支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持预览4 路1080P 及以下分辨率的网络视频

支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙

支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作

支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器

最大31个操作员用户，每个用户支持管理4000台设备

支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台，网络摄像机、网络球

支持远程控制硬盘录像机操作面板，实现预览、录像、云台控制等操作

支持串口方式接入DVR、NVR、模拟球

支持通过RS485控制模拟球

最大解码分辨率：4*1080P

网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口

串行接口：RS485;RS232

语音对讲输入：1路MIC IN ，支持48V幻象供电

语音对讲输出：1个，3.5mm立体声（线性电平，阻抗：600Ω）

摇杆类型：四维单按键摇杆

USB接口：USB2.0x1

视频接口：VGAx1;HDMIx1

抓拍键盘需要与徐州交警支队抓拍平台无缝对接，能够通过平台联动前端球机进行控制和违法抓拍。

（十三）900万卡口（25mm）

抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等；

内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，最大分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点；

视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活；

支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础；

支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；

支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；

支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入；

支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；

可支持TF插卡本地存储，最大256G，抓拍图片可断网续传；

传感器类型：1” Global shutter CMOS

图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG

视频分辨率：4096(H) × 2160(V)

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

帧率：25fps

多码流：支持3码流：

主码流：4096*2160（默认）；

子码流：1920*1080P（默认）；

三码流：704*576（默认）

抓拍图片格式：JPEG

抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)

存储功能：TF, USB

支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，海康SDK，FTP协议等

镜头规格：25mm

光圈类型：手动光圈

通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

触发输入：1个触发/报警输入

触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制

同步输入：SYNC信号灯电源同步输入

违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为

机动车：车牌识别：民用车牌，2012式车牌，新能源车牌；

车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

车辆品牌，子品牌识别

非机动车：车型识别、特征识别

行人：人体识别、特征识别

整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）

尺寸：180 mm (W) × 155 mm (H) × 636 mm (D)

工作温度：-30℃~70℃

工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结

电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

功耗：Max. 20 W

重量：5.2 ± 0.5 kg

（十四）测速控制单元

移动测速控制单元

接口形式：以太网接口：≥1个；USB接口：≥2个；GPS天线接口：≥1个；外置接口使用航插；

显示屏尺寸：≥7英寸；分辨率：≥1024*600；

工作温度：-20℃～+70℃；

工作电压：DC（10~16）V；

采用嵌入式Linux系统，系统存储在flash中，具备本地U盘升级和远程网络升级功能；

固定测速控制单元

存储容量电子硬盘≥64G：

速度测定仪主机屏幕：≤8寸显示屏，屏幕分辨率≥1024*768、3、1000nits阳光下可视高亮屏。

（十五）人工智能识别器(转向灯自动分析识别

主机十核/16G

系统功能1、机动车变道未开启转向灯自动识别：实施全天候的监视与记录，当机动车行进到监控区域，自动捕获机动车变道未开启转向灯的违法行为。

多目标自动识别：具备多目标识别功能，当多辆机动车同时经过监控区域，设备须自动针对多个车辆同步分析。

人工智能识别器（24小时）识别分析车辆数：单套人工智能识别器，每天（24小时）能对＞8000辆以上的机动车进行转向灯开启、关闭自动识别分析。

机动车未正确开启转向灯违法行为检出率：系统白天、夜间对过往匝道口且未开启转向灯的违法车辆检出率≥85%。

▲机动车转向灯开启识别正确率：白天、夜间对机动车转向灯开启、关闭自动识别正确率≥90%（提供第三方检测机构出具的检测报告证明原件扫描件，否则视为不满足）。

▲机动车转向灯关闭识别正确率：白天、夜间对机动车转向灯开启、关闭自动识别正确率≥90%（（提供第三方检测机构出具的检测报告证明原件扫描件，否则视为不满足）。

系统有效识别范围：白天、夜间对机动车转向灯开启、关闭有效识别范围＞160米（投标人必须响应，若未响应或不满足，投标文件作无效响应处理）。

（十六）测速雷达

微波发射频率：24.150GHz±45MHz；

测量量程：20km/h～250km/h；

测速误差：-4km/h～0km/h（＜100km/h）；-4%～0%（≥100km/h）；

车辆捕获率：≥90％。

（十七）诱导屏

P10全彩色

工作电压AC220V±10%

平均功耗 300W/m²

最大功耗≤850W/m²

平均无故障时间>9000hours

五、实施要求

（一）备件材料部分

交货地点:用户指定地点。

交货时间:按实际工作需要采购，据实结算。

交货方式:设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。

投标货物的质量标准及验收方式说明:产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。

（二）5个省界卡口设备、7个重点点位升级改造

| 5个省界卡口设备、7个重点点位升级部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | rvv3*4电源线 | 17 | 处 |
| 2 | PE50mm | 17 | 处 |
| 3 | 六类网线 | 17 | 处 |
| 4 | 抱杆箱 | 17 | 个 |
| 5 | 摄像机支架 | 17 | 套 |
| 6 | 杆件 | 17 | 个 |
| 7 | 顶管材料 | 17 | 处 |
| 8 | 开挖回填 | 17 | 处 |
| 9 | 光纤收发器 | 17 | 处 |

交货地点:用户指定地点。

交货时间:合同签订后一个月内。

交货方式:设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。

投标货物的质量标准及验收方式说明:产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。

第一季度完成一类重要点位升级改造的全部设备到场及更换工作。

- 共计升级改造5个省际部局重点考核点位（双向），具体如下：省际-安庄-G3-苏鲁、省际-红花埠-G2-苏鲁、省际-京台-G3-苏皖、省际-三堡-G30-苏皖、省际-徐明-苏皖。

共计7个高速公路主线部局重点考核点位。具体位置以交警支队要求为准。

六、质量考核

为进一步规范运行维护工作，建立完善的系统维护考核监督机制，确保前后端系统稳定、高效运行，相关维护项目按合同履行，特制订该运行维护工作考核办法。每季度进行各项指标考核，根据达标情况支付维护服务经费。对于工作考核未达标的，采购人提出相应处理意见，中标人根据考核情况承担相关责任。

（一）考核主体

徐州市公安局交通警察支队高速公路辖区各单位履行对内外场系统的管理职能，负责对中标人维护项目的管理指导，对中标人维护项目实施验收考核。

（二）考核内容

以合同、招标文件、投标文件等为依据，对中标人维护工作进行监督考核，主要内容有：

(1)人员上岗情况。按规定配备人员上路巡查和网上巡查，并提供巡查记录。前端设备现场巡查一月一次，后端设备每日巡查一次。值班人员到位，电话保持畅通，遇有前端系统损坏情况，及时到达现场进行处置。

(2)工作数据上报情况。每周按时上报工作数据，当周工作小结，节假日重大活动及其他相关工作数据。

(3)交办工作完成情况。按任务单内容要求办理，不擅自改变维护内容数量，按交办期限保质保量完成工作。

(4)投诉情况。不发生因维护质量、效率等引起群众及其他部门投诉、新闻媒体曝光，经核实属实的。

(5)维护现场情况。维护施工是否规范、车辆停放、人员着装是否整洁。现场是否进行安全防范，是否设立安全隔离装置和警示工具。作业结束后，是否保持现场清爽、干净，是否遗留垃圾、作业工具等物品。

(6)值班落实情况。双休日、国家法定节假日值班备勤人员落实，落实7*24小时值班制度，值班电话畅通。

(7)非现场执法设备在线率不得低于95%，重要点位设备在线率不得低于99%。

(8)单个设备离线时长。重要设备离线2小时内恢复，普通设备离线12小时内修复。

(9)集成指挥平台数据有效率。集成指挥平台数据有效率不得小于30%。

(10)抓拍图片质量。图像中应标明车辆经过监测点的时间、地点，要求字体为标准宋体，正方形，无空心、下划线、粗体等修饰，颜色为白色。字符标注要求100%透明，即除了组成字符的点线图案外，字符空白处能正常显示原图像、图片的信息。用于标识图像产生地的本地信息，即在辖区内的当地称谓，地点信息应不多于16个字符。

(11)巡查及处理情况是否每周二、周四进行报与采购人。

（12）中标人需一月内完成所有高速设备建档工作。

（三）考核办法

考核以百分制的方式进行，每季度进行考核。考核项目人员工作情况、前端系统维护情况、后台系统维护情况、集成指挥平台、任务单完成情况、投诉情况六部分。每季度共400分，每项单独考核，相加为最终考核评分。

- （1）人员工作情况（占考核评分15%）

a.按要求记录工作台账和保养报告的，得10分。记录缺失或经采购人抽查不合格的，发现一次扣1分，扣完为止；

b.按要求在固定时间地点值班备勤的，得10分，经采购人抽查不在岗的，发现一次扣1分，扣完为止；

c.按要求完成采购人布置工作任务的，得20分。单次工作完成情况未达到采购人要求的，每次扣1分，扣完为止；

d.每季度不定期、不限次数抽查人员在岗情况，满足招标文件要求得20分，每有一次不满足招标要求扣1分，此项扣分上限为100，扣完为止；

- （2）前端系统维护情况（占考核评分40%）

a.每天需现场巡查前端设备并制作巡查台账，且每月需巡查所有维保设备一次，每天将巡查台账发至监理和采购人项目负责人。按要求巡查得30分，经采购人抽查巡查质量不合格的，一次扣1分，扣完为止；

b.每季度不定期、不限次数抽查设备在线率，非现场执法设备在线率达95%及以上，重要设备在线率达99%的，得30分。每有一次未达到在线要求扣1分，扣完为止；

c.重点点位单个设备离线时间单次不超过6小时，季度累计不超过24小时；普通点位单个设备离线时间单次不超过12小时，季度累计不超过48小时的，得40分，每有一个设备超过此时限扣1分，扣完为止；

d.每季度不定期、不限次数抽查前端设备，本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，设备存在任一故障均视为设备不完好，设备完好得40分，每有一个设备不完好扣1分，扣完为止；

e.按要求完成一机一档和资产登记打码工作的，得10分，每有一次检查未完成的扣1分，扣完为止。

f.非现场执法设备备案率达100%的，得10分，每低于1%扣一分，扣完为止。

- （3）后台系统维护情况（占考核评分5%）

按要求运行维护期内每日对机房内的软硬件设备设施实施安全巡查、故障处置、有效运行、系统优化调试等工作。

a.确保后台系统7X24小时运行。

b.重大活动维护人员保障，网络结构调整等工作。

c.后台系统软件运行和升级工作。

d.每季度不定期，不限次数抽查后台系统运行状况，根据抽查结果进行综合打分。

e.每月对从各大队搜集的误识别的转向灯数据、新车型转向灯数据进行标定、训练，每半年升级识别库一次，提高车辆转向灯开闭识别准确率，或根据高速大队执法需求特别标定实时升级。

本项最多得分20分，每次抽查不合格扣1分，扣完为止。

- （4）集成指挥平台（占考核评分15%）

集成指挥平台有效数据率按月度考核，综合有效数据率超过30%的得60分，综合有效数据率每低于30%一个百分点的扣1分，低于20%的此项不得分；

- （5）任务单完成情况（占考核评分10%）

a.按任务单交办期限保质保量完成工作的，得40分。

b.因中标人原因超时完成的，每超一次扣1分，扣完为止。

- （6）投诉情况（占考核评分5%）

a.当月未发生投诉情况的，得20分。

b.采购人受理投诉后经核实确认或其他部门对采购人考核通报，以及新闻媒体曝光，存在中标人巡查、维护质量问题、或存在维护效率不及时造成人员、财物损伤的，每发现1次，扣1分，扣完为止。

- （7）辖区单位考核（占考核分数10%）

a.按照辖区单位要求制作非现场执法设备备案材料的。

b.按照辖区单位要求完成维保任务的。

c.辖区单位验收更换的设备及配件无问题的。

本项最多得分40分，每次抽查不合格扣1分，扣完为止。

（8）若中标单位首次违反信息安全要求一次性扣20分，再次违反信息安全要求则终止合同。

- 4、退出机制

(1)中标人考评得分在一个合同期内连续两个季度低于60分的。

(2)因中标人原因导致采购人蒙受重大经济、名誉损失的。

(3)中标人违反保密规定要求，泄露相关信息的。

- 5、结算方式

- (1)季度运维服务费用具体公式为：

每季度运行维护费用=（合同总价-设备材料总价格）÷4-（所扣除分数×1万元）+实际使用设备材料费用。

实际考核标准以交警支队需求为准。

- 七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

八、高速公路监控社会化管养服务项目清单及维护服务费用限价

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 响应时间（自然日） | 服务要求 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员及设备 | 服务人员 | 人/季度 |  | 按采购需求核算平均每人服务费用 | 15180 |
| 2 |  | 登高车 | 辆/季度 |  | 悬臂6米以上(含燃油费用、保养费用) | 17992 |
| 3 |  | 小型汽车或轻型货车 | 辆/季度 |  | (含燃油费用、保养费用) | 15000 |
| 4 |  | 防撞车及配套安全保障服务 | 辆/季度 |  | (含燃油费用、保养费用) | 30000 |
| 5 | 设备材料 | 900万环保人脸卡口 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 9500 |
| 6 |  | 多合一补光灯 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 1600 |
| 7 |  | 智能终端主机 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 7000 |
| 8 |  | 双目全结构化违停球机 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 6000 |
| 9 |  | rvv3*4电源线 | 米 | 1天 |  | 14 |
| 10 |  | PE50mm | 米 | 1天 |  | 4.7 |
| 11 |  | 室外网线 | 米 | 1天 | 超五类 | 3 |
| 12 |  | 抱杆箱 | 个 | 1天 | 300mm*400mm*200mm镀锌钢材焊接，厚度2mm，焊接标准符合国标 | 430 |
| 13 |  | 短臂支架 | 个 | 1天 | 前端相机使用 | 38 |
| 14 |  | 万向支架 | 个 | 1天 | 前端相机使用 | 24 |
| 15 |  | 光纤收发器 | 对 | 1天 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM | 124 |
| 16 |  | 井盖 | 个 | 1天 |  | 333 |
| 17 |  | 相机电源 | 个 | 1天 |  | 48 |
| 18 |  | 8口交换机 | 台 | 1天 |  | 285 |
| 19 |  | 空开 | 个 | 1天 |  | 76 |
| 20 |  | 尾纤 | 根 | 1天 |  | 5 |
| 21 |  | 水晶头 | 盒 | 1天 |  | 95 |
| 22 |  | 插排 | 个 | 1天 |  | 76 |
| 23 |  | 取电线路开挖恢复 | 米 | 以实际情况 |  | 47.5 |
| 24 |  | 诱导屏 | 平方 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 800 |
| 25 |  | 900万卡口（25mm） | 台 | 7天 |  | 9000 |
| 26 |  | 频闪灯 | 台 | 7天 |  | 570 |
| 27 |  | 测速控制单元(含显示屏） | 台 | 7天 | 适配测速抓拍设备 | 2375 |
| 28 |  | 4T硬盘 | 个 | 1天 |  | 618 |
| 29 |  | 人工智能识别器(转向灯自动分析识别) | 台 | 7天 | 适配机动车匝道口变道未开启转向灯抓拍设备（含分析软件、注册码） | 28310 |
| 30 |  | 测速仪杆件升级 | 个 | 3天 | 适配三波护栏增高 | 1000 |
| 31 |  | 测速雷达 | 个 | 8天 |  | 4800 |
| 32 |  | 立杆（含基础） | 处 | 30天 （高速主线立杆，纯施工费） |  | 15000 |
| 33 |  | 设备安装 | 处 |  | 相机、抱杆机箱等 | 7500 |
| 34 |  | 取电线路开挖恢复 | 米 |  | 取电施工 | 47.5 |
| 35 |  | rvv3*4电源线 | 米 |  |  | 14 |
| 36 |  | PE50mm | 米 |  |  | 4.7 |
| 37 |  | 室外网线 | 米 |  | 超五类 | 3 |
| 38 | 5个省界卡口设备、7个重点点位升级部分 | rvv3*4电源线 | 处 | 30天 （高速主线立杆，材料+施工费） |  | 45000 |
| 39 |  | PE50mm | 处 |  |  |  |
| 40 |  | 室外网线 | 处 |  | 超五类 |  |
| 41 |  | 抱杆箱 | 个 |  | 300mm*400mm*200mm镀锌钢材焊接，厚度2mm，焊接标准符合国标 |  |
| 42 |  | 摄像机支架 | 套 |  |  |  |
| 43 |  | 杆件 | 个 |  | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |
| 44 |  | 顶管材料 | 处 |  |  |  |
| 45 |  | 开挖回填 | 处 |  |  |  |
| 46 |  | 光纤收发器 | 处 |  | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM |  |

第七章  投标文件相关格式

目 录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、偏离表

五、法定代表人授权书

六、中小企业声明函

七.残疾人福利性单位声明函

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

十、预付款保函支付条款

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，      (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州保平建设项目管理咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：        （电子签章）

日期： 年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价合计（小写） |
| --- | --- | --- |
| 高速公路监控社会化管养服务 | 详见投标文件 |  |
| 单价合计（大写）： |  |  |

投标人：          （电子签章）

日期：年月日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 响应时间（自然日） | 服务要求 | 最高限价单价（元） | 品牌及型号 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员及设备 | 服务人员 | 人/季度 |  | 按采购需求核算平均每人服务费用 | 15180 |  |  |
| 2 |  | 登高车 | 辆/季度 |  | 悬臂6米以上(含燃油费用、保养费用) | 17992 |  |  |
| 3 |  | 小型汽车或轻型货车 | 辆/季度 |  | (含燃油费用、保养费用) | 15000 |  |  |
| 4 |  | 防撞车及配套安全保障服务 | 辆/季度 |  | (含燃油费用、保养费用) | 30000 |  |  |
| 5 | 设备材料 | 900万环保人脸卡口 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 9500 |  |  |
| 6 |  | 多合一补光灯 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 1600 |  |  |
| 7 |  | 智能终端主机 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 7000 |  |  |
| 8 |  | 双目全结构化违停球机 | 台 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 6000 |  |  |
| 9 |  | rvv3*4电源线 | 米 | 1天 |  | 14 |  |  |
| 10 |  | PE50mm | 米 | 1天 |  | 4.7 |  |  |
| 11 |  | 室外网线 | 米 | 1天 | 超五类 | 3 |  |  |
| 12 |  | 抱杆箱 | 个 | 1天 | 300mm*400mm*200mm镀锌钢材焊接，厚度2mm，焊接标准符合国标 | 430 |  |  |
| 13 |  | 短臂支架 | 个 | 1天 | 前端相机使用 | 38 |  |  |
| 14 |  | 万向支架 | 个 | 1天 | 前端相机使用 | 24 |  |  |
| 15 |  | 光纤收发器 | 对 | 1天 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM | 124 |  |  |
| 16 |  | 井盖 | 个 | 1天 |  | 333 |  |  |
| 17 |  | 相机电源 | 个 | 1天 |  | 48 |  |  |
| 18 |  | 8口交换机 | 台 | 1天 |  | 285 |  |  |
| 19 |  | 空开 | 个 | 1天 |  | 76 |  |  |
| 20 |  | 尾纤 | 根 | 1天 |  | 5 |  |  |
| 21 |  | 水晶头 | 盒 | 1天 |  | 95 |  |  |
| 22 |  | 插排 | 个 | 1天 |  | 76 |  |  |
| 23 |  | 取电线路开挖恢复 | 米 | 以实际情况 |  | 47.5 |  |  |
| 24 |  | 诱导屏 | 平方 | 7天 | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” | 800 |  |  |
| 25 |  | 900万卡口（25mm） | 台 | 7天 |  | 9000 |  |  |
| 26 |  | 频闪灯 | 台 | 7天 |  | 570 |  |  |
| 27 |  | 测速控制单元(含显示屏） | 台 | 7天 | 适配测速抓拍设备 | 2375 |  |  |
| 28 |  | 4T硬盘 | 个 | 1天 |  | 618 |  |  |
| 29 |  | 人工智能识别器(转向灯自动分析识别) | 台 | 7天 | 适配机动车匝道口变道未开启转向灯抓拍设备（含分析软件、注册码） | 28310 |  |  |
| 30 |  | 测速仪杆件升级 | 个 | 3天 | 适配三波护栏增高 | 1000 |  |  |
| 31 |  | 测速雷达 | 个 | 8天 |  | 4800 |  |  |
| 32 |  | 立杆（含基础） | 处 | 30天 （高速主线立杆，纯施工费） |  | 15000 |  |  |
| 33 |  | 设备安装 | 处 |  | 相机、抱杆机箱等 | 7500 |  |  |
| 34 |  | 取电线路开挖恢复 | 米 |  | 取电施工 | 47.5 |  |  |
| 35 |  | rvv3*4电源线 | 米 |  |  | 14 |  |  |
| 36 |  | PE50mm | 米 |  |  | 4.7 |  |  |
| 37 |  | 室外网线 | 米 |  | 超五类 | 3 |  |  |
| 38 | 5个省界卡口设备、7个重点点位升级部分 | rvv3*4电源线 | 处 | 30天 （高速主线立杆，材料+施工费） |  | 45000 |  |  |
| 39 |  | PE50mm | 处 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 室外网线 | 处 |  | 超五类 |  |  |  |
| 41 |  | 抱杆箱 | 个 |  | 300mm*400mm*200mm镀锌钢材焊接，厚度2mm，焊接标准符合国标 |  |  |  |
| 42 |  | 摄像机支架 | 套 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 杆件 | 个 |  | 参照“总体设计与技术要求前端设备维护要求” |  |  |  |
| 44 |  | 顶管材料 | 处 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 开挖回填 | 处 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 光纤收发器 | 处 |  | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM |  |  |  |
| 单价报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：年月日

注：

1）各项单价报价不得超过最高限价单价，否则符合性审查时按投标无效处理。

2）如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

3）投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：性别：男（女）

年龄：岁民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：            邮箱：

年 月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

日期：年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加高速公路监控社会化管养服务项目（项目编号：            ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

日期：年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：          所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：年月日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。