招标文件

项目名称：徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室

建设

项目编号：JSZC-320300-ZHZC-G2024-0018

采 购 人：徐州市公安局食品药品和环境犯罪侦查

支队

采购代理机构：江苏中瀚工程项目管理咨询有限公司

二O二四年十二月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏中瀚工程项目管理咨询有限公司对徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设 进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设

(二)项目编号：JSZC-320300-ZHZC-G2024-0018

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

- 招标文件售价：免费

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年01月22日北京时间9:30。

（二）开标时间：2025年01月22日北京时间9:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市公安局食品药品和环境犯罪侦查支队

（二）地址：徐州市泉山区西安南路128-2号

（三）联系方法：0516-68606092

（四）采购项目联系人：刘家乡

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中瀚工程项目管理咨询有限公司。

（二）地址：江苏省徐州市泉山区矿大科技园A2楼南四楼

（三）联系方法：0516-83990657

（四）采购项目联系人：刘朋

# 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市公安局食品药品和环境犯罪侦查支队 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中瀚工程项目管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《法定代表人授权书》。提供原件的扫描件，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1~6必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（以上证明文件提供原件的扫描件加盖电子签章）； 2、财务状况报告，至少提供： （1）投标人的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次投标文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份； （2）投标人的“首次投标文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次投标文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。或提供2023年度财务报告。 3、投标人的“首次投标文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； 6.提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（必须提供，填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《法定代表人授权书》。提供原件的扫描件，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 - 综合评审评分项 （一）技术部分 1、具体要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、具体要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其它证明文件及材料扫描件。 - 价格折扣文件格式：无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过97万元人民币的投标报价。报价包含项目完成所需全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年01月22日北京时间9:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年01月22日北京时间9:30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。 |
| (二十八)3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定： 核心产品1：便携式拉曼光谱检测仪 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：见合同专用条款4.2 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：刘朋 ； 联系电话：0516-83990657 地址：江苏省徐州市泉山区矿大科技园A2楼南四楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以上（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元以上（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元以上（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元以上（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元以上（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元以上（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元以上（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）*68%

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 第四章  评标标准

| 项目 |  | 评分办法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（35分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35分。 |  |
| 商务部分（6分） | 业绩（4分） | 投标人自2021年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来，完成过本次招标项目相同或类似业绩的，每有一个得2分，最高得4分。 注：电子投标文件中提供原件扫描件并加盖电子签章。 |  |
|  | 投标人评价（2分） | 投标文件中提供投标人的有效期内的质量管理体系认证证书和有效期内的环境管理体系认证证书扫描件的，每个得1分，本项最高得2分。 注：须提供有效的证书原件扫描件加盖电子签章。 |  |
| 技术部分（59分） | 技术响应（41分） | 《第六章 采购需求》中“四、技术要求及相关参数”中加“★”标记的为重要技术指标，不允许负偏离，加“▲”标记的为次重要技术指标，其余为非重要响应指标； 完全满足技术要求的得41分，每项“▲”次重要技术指标负偏离的减2分，扣完为止；未加“▲”技术指标负偏离的减1分，扣完为止。 注：供应商须提供相关的证明材料，指标项后明确要求的资料进行提供，要求提供第三方检测机构出具的检测报告不提供的或提供不准确、不完整的均算负偏离。 |  |
|  | 质保年限评价（4分） | 质保期不满足招标文件要求的作无效投标处理，每增加一年加2分，最高加4分，满分4分。 注：需提供质保期限承诺书（自拟），未提供或字迹模糊不清不得分。 |  |
|  | 项目实施方案、售后服务、技术培训方案（14分） | 项目技术方案（6分） | 根据供应商提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量等。 提供的方案完整且详细、科学、合理的得6分； 提供的方案内容一般、基本满足采购人需求的得4分； 提供的方案欠缺的得2分； 未提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（4分） | 根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺、到达故障现场时间以及定期维护、定期回访(注明时间)、保修期外维修时零配件服务等内容进行综合评价。 内容完整且合理得4分； 内容较完整且较合理性得2分； 内容不完整且合理性欠缺得1分； 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |
|  |  | 技术培训方案 （4分） | 根据技术培训、培训内容、方案内容的完整性、可行性进行评价。 内容完整性切实可行得4分； 内容较完整可行性一般得2分； 内容不完整可行性差得1分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

# 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书籍并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为¥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1本合同总金额为人民币大写金额             元（小写金额：            元），经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十（40%）即¥          ，大写：人民币        元整，在合同签订生效，买方自收到发票(发票金额为合同总价的40%)后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的卖方账户。

结算款:经买方合同标的全部交付并安装完毕，验收合格并试运行1个月，卖方提交结算资料，经买方审核确认后，买方自收到发票(发票金额为扣除预付款、扣除违约金后的最终结算价款数额)后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方申请付款需提交的支付文件包括:

①卖方出具的正式发票和完税证明；

②买方出具的验收报告和结算款审核确认单(结算款)或者买方签收履约保证金的书面材料(预付款)。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十（30%）即¥           大写：人民币    元整，在合同签订生效，核心产品提交给买方，买方自收到发票(发票金额为合同总价的30%)后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的卖方账户。

结算款:经买方合同标的全部交付并安装完毕，验收合格并试运行1个月，卖方提交结算资料，经买方审核确认后，买方自收到发票(发票金额为扣除预付款、扣除违约金后的最终结算价款数额)后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方申请付款需提交的支付文件包括:

①卖方出具的正式发票和完税证明；

②买方出具的验收报告和结算审核确认单(结算款)。

4.2  履约保证金

1）签订合同前，卖方应向买方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之十（10 %）大写：人民币             元（小写：¥              元），履约保证金不计利息。

2）履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。乙方可自愿使用履约保函(保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购(2023)150号)规定)。

3）履约保证金退还：验收合格后，结算违约赔偿（如有）后15个工作日内无息退还给卖方；卖方需出具买方提供的验收证明，如未提供，履约保证金不予退还。

4）不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务或履约保证金已经根据合同约定扣完的。

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行账号：

4.4除因财政付款审批程序滞后外，买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

除因财政付款审批程序滞后外，买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 （1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之二十（20%） ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿，同时视为卖方逾期交付，并按照合同约定承担逾期交付的违约责任。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

11.3 设备进场后由卖方委派的专人负责保管，在成品验收合格并交接之前货物毁损、丢失的风险由卖方自行承担。卖方所交货物品种、型号、规格、质量、加工要求不符合合同规定的，如果买方同意使用，应当按质论价;如果买方认为不能使用的，应根据货物的具体情况，由卖方在5个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。卖方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，买方有权退货，并要求卖方按合同总货款的10%承担违约责任。卖方在投标时承诺采用进口产品或部件，而货到工地后未提供原产地证明或不能证明为进口部件的，买方有权要求卖方支付合同金额10%的违约金，严重时解除合同。

11.4 卖方提前交付，买方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。卖方逾期交货的，应在发货前书面通知买方，与买方协商，买方仍需要的，卖方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的0.1%承担逾期交货违约责任;买方不再需要的，应当在接到卖方通知后5日内通知卖方，有权单方解除合同，并有权要求卖方赔偿因逾期交货给买方造成的损失。不论卖方是否书面通知买方，如卖方逾期交货超过30天，买方即有权单方解除合同，并要求卖方赔偿因逾期交货给买方造成的损失，损失不能确定的赔偿金额为合同总金额20%。

11.5 卖方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向买方偿付合同总价款的 5%的违约金并赔偿因此给买方造成的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，买方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

11.6 卖方不能按本合同要求提供安装服务、售后服务、技术培训的，应向买方偿付合同总价款的20%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，买方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

11.7 卖方技术负责人必须亲临施工现场、组织本项目的施工每周在工地主持施工工作不少于5天，每天工作时间不少于8小时，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。卖方不能按本合同要求提供所承诺的技术人员安装的，应向买方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，买方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

11.8 如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对买方提起索赔或诉讼仲裁的情况，除下款另有规定外，卖方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。如买方将第三方提起索赔或诉讼仲裁的情况及时通知了卖方，并且授权卖方独立应诉和解决索赔问题，则卖方将自费应诉，并支付全部费用、和解赔偿金和由。于该案最终裁定或判决而支付的赔偿金。如果依照中华人民共和国法律，买方不能实现授权卖方独立应诉和解决索赔问题，则买方可以选择独立应诉或与卖方联合应诉，卖方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要买方或卖方支付的赔偿金及律师费用。如果卖方不积极应诉或解决纠纷，买方为自身利益有权独立应诉、与第三方做出任何重大决定，包括庭外和解、法庭抗辩，卖方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要买方或卖方支付的赔偿金及律师费用。

11.9 买方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金。

11.10 产品品质如因卖方原因导致验收不合格的，卖方负责维修、更换工作并承担由此产生的全部费用，且赔偿买方由此产生的损失。经过卖方维修、更换工作仍无法通过验收的，买方有权单方解除本合同，卖方除应退还买方已支付的合同款外还应另外向买方支付合同总价 20%的违约金。

11.11 买方若发现卖方向买方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，买方有权视情形单方解除本合同，卖方除应退还买方已支付的合同款外，还应向买方支付合同总金额 20%的违约金。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分的终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的项目参与人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4买方有权要求卖方签署保密协议和安全风险承诺，卖方违反本合同所规定的在保密和安全风险承诺方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。视情节严重程度，买方有权决定是否解除合同。构成犯罪的，由司法机关依法追究卖方及相关责任人的刑事责任。

第十八条 合同生效及其他

18.10按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》）

合同附件3：售后服务

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》）

合同附件4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》）

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件6：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对            （项目名称）项目编号：               的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

（1） 合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 合同专用条款

（4） 合同通用条款

（5） 除合同附件1外的合同附件

（6） 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1） 双方加盖公章或合同专用章；

（2） 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的 10%提交的履约保证金（卖方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给买方）。

6.合同一式 四 份，具有同等法律效力，买方二份，卖方二份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：   ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表（签名）： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表（签名）： ___________________

# 第六章  采购需求

一、本项目采购预算为人民币97万元，最高限价为97万元，本项目不接受超过人民币97万元（采购项目最高限价）的报价。（报价包含项目完成所需全部费用，包括但不限于货物、材料、五金件、制造、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关采购文件中规定的各项的含税费用，采购人不再支付报价以外的任何费用）

二、采购标的：徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式拉曼光谱检测仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 便携式质谱仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 便携式水质重金属分析设备 | 1 | 台 |  |
| 4 | 电子天平 | 1 | 台 |  |
| 5 | 土壤重金属检测仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 现场采样箱（手提、拉杆、有轮） | 1 | 套 |  |
| 7 | 现场勘验箱（手提、拉杆、有轮） | 1 | 套 |  |
| 8 | 现场化验箱 | 1 | 套 |  |
| 9 | 操作台 | 1 | 套 |  |

四、技术要求及相关参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式拉曼光谱检测仪 | 一、主要功能 检测仪采用便携式手提箱设计，手提箱满足户外工作需求（无市电使用），箱内一体化集成（非单独放置）拉曼光谱模块、核辐射计数模块，可满足公安食药环警种现场勘察和实验室检测的实战需求。 - 仪器原理： 仪器基于拉曼散射光谱及表面增强拉曼光谱（SERS）检测技术，可满足食品安保、公安食药环现勘、对中成药中非法添加西药成分、保健品中非法添加西药成分等项目进行现场快速检测。 - 仪器配置： 仪器应包含检测主机、系统软件、前处理配套工具箱、检测试剂（总数量不少于100批次，可根据检测需要分批发货）、检测耗材。 四、技术参数： 1、▲内置不少于 100 种的 “滥用食品添加剂、非食用化学物质、农药残留、兽药残留、保健品中非法添加等”检测项目图谱库，检测项目能够免费扩充，仪器能够实现软件自动升级，根据实际检测需求免费增加或升级检测项目； 2、检测样品能力：可检常量固态、粉末、薄膜、液态样品；可实现微痕量物质的非法添加检测； 3、▲激光输出功率：0-500 mW，激光功率软件连续可调。(投标文件中提供第三方检测机构出具的完整的检测报告复印件，中标后提供原件供采购人备查。) 4、▲激光波长：785 nm，激光波长准确度≤0.01nm。(投标文件中提供第三方检测机构出具的完整的检测报告复印件，中标后提供原件供采购人备查。) 5、★拉曼光谱范围：包含200-3000 cm -1 区间范围。(投标文件中提供第三方检测机构出具的完整的检测报告复印件，中标后提供原件供采购人备查。) 6、★光谱分辨力：≤7 cm-1。(投标文件中提供第三方检测机构出具的完整的检测报告复印件，中标后提供原件供采购人备查。) 7、★频移重复性≤0.1 cm-1，频移示值误差≤1 cm-1。(投标文件中提供第三方检测机构出具的完整的检测报告复印件，中标后提供原件供采购人备查。) 8、整机三防设计，抗震、抗跌落，携带方便； 9、控制终端：≥8寸电容触控屏；提供原厂备用电池一块； 10、仪器具备自动校准功能；软件操作系统简单，适合非专业人员使用； 11、样品检测结果可实现仪器自动比对，具有数据库自动检索比对功能； 12、可自动生成检测报告，检测报告可以根据实际需要进行编辑打印。 五、检测项目： 滥用食品添加剂、非食用化学物质、农药残留、兽药残留、保健品中非法添加等。 |
| 2 | 便携式质谱仪 | 一、主要功能： 满足公安食药环警种检验检测和实验室检测的实战需求。 - 技术参数： - 检测项目：食药环数据库（滥用食品添加剂、非食用化学物质、农药、兽药、非法添加、药品等）提供检测种类； - 标准品数据库：可检测食药环类（滥用食品添加剂、非食用化学物质、农药、兽药、非法添加、药品等）数据库150种以上，支持用户自建谱库，数据库可持续升级。 - ★质量分辨率≤0.5 amu。(投标文件中提供第三方检测机构出具的完整的检测报告复印件，中标后提供原件供采购人备查。) - ★质量范围:60-1800 amu。(投标文件中提供第三方检测机构出具的完整的检测报告复印件，中标后提供原件供采购人备查。) - ▲仪器检出限≤1pg。(投标文件中提供第三方检测机构出具的完整的检测报告复印件，中标后提供原件供采购人备查。) - ▲单样品检测分析时间小于20s。(投标文件中提供第三方检测机构出具的完整的检测报告复印件，中标后提供原件供采购人备查。) - 串级质谱能力MSn，n≥3。 - 操作界面：≥10寸液晶屏显示，触摸操作，结果可打印。 |
| 3 | 便携式水质重金属分析设备 | - 主要功能： 满足食药环工作需求，主要检测指标：铁、六价铬、总铬、铜、锌、镍、锰、铅、镉、氟化物、硫化物、氰化物、挥发酚、阴离子表面洗涤剂、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐、苯胺、硝基苯等项目。检测仪器采用便携式手提箱设计，手提箱满足户外工作需求，可满足公安食药环警种现场勘察和实验室检测的实战需求。 二、主要功能 1、箱体具备：防酸外壳：耐高温、耐腐蚀，防水、防尘，主机箱具有抗振等能力。 2、便携性：单人可单手提拿。 3、不小于7寸彩色液晶触摸屏； 4、仪器具有：自动校准、自动检测、出错报警功能； 5、★波长范围：340-900nm 6、▲分辨率：≥0.001 7、▲准确度:≤5% 8、重复性:≤±3% 9、▲存储：根据需求存储数据，可自由调用查看 10、▲预存曲线：预存工作曲线不少于300条，供检测、校准、修改等。 11、数据传输：配备USB接口和串口传输功能，蓝牙接口选配。 12、具有热敏打印功能，可实时打印检测结果。 13、设备具有：升温完成、报警提示、超温报警提示、仪器过热保护功能。 14、配原厂备用电池一块。 |
| 4 | 电子天平 | - 1、实现功能 电子天平，用于实验室检测样品称量，具有测量范围广、精度高、调节方便、读数直观等特点。 - 2、技术要求 2.1 称量范围：0-200g； 2.2 分度值：0.0001g； 2.3 线性误差：±0.0005g； 2.4 重复性误差：±0.0002g； 2.5 接口：RS232接口，可连接打印机、电脑； 2.6 基础功能：计数、去皮归零、单位转换功能等； 2.7 配备防风罩； 2.8 高清LED数码显示屏； 2.9 电源：220V/9V； 2.10 功率：15W； |
| 5 | 土壤重金属检测仪 | 一、主要功能 手持式土壤重金属检测仪利用X射线荧光光谱原理，可实现对固体、粉末等土壤样品中汞、镉、铅、铜、铬、砷、镍、锌等重金属元素，适用于公安食药环侦、环境土壤重金属筛查等使用需求。 二、检测项目：土壤重金属。主要元素：Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb, Bi,Cs,Ba,Th,U等元素，并且在仪器自带屏幕上同时显示元素名称及含量。 三、技术参数： 1、激发源：高性能微型X射线管，标配银靶。电压≥50KV， 2、▲探测器: 高性能探测器，能量分辨率≤145ev。 3、▲检出限：ppm级别 4、原厂电池2个；充电器1个； USB数据线1条。 5、外置标准片，开机自校准； 6、具备打印功能 7、数据传输与处理：中文操作界面，蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。 8、安全系统：仪器内置射线保护装置，自动切断，安全联动锁装置，通电情况下，通过软件界面和外部机械开关，均可打开样品舱，样品舱关闭后属于全封闭性能，软件界面有样品舱开启和关闭提示功能。 9、散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带铝合金T型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率 10、▲防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.2μSV/h。 11、无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。 12、显示屏：屏幕尺寸：大于4.0英寸，高亮度彩色电阻屏，野外带手套也可操作。 13、分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地、商业用地、居住用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。 ▲14、提供手持式土壤重金属仪生产厂家相关证书和检测报告：辐射检测报告、电池符合航空危险品运输证书、盐雾报告、高低温测试报告、CE认证、IP防水防尘、ISTA抗跌落报告（相关证书和完整的检测报告）。 |
| 6 | 现场采样箱（手提、拉杆、有轮） | 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 食品药品采样箱体; 铝合金，采样箱45*35*16（±5厘米）; 个; 1. 2; 冷藏箱; 26L，冰袋+冰板手提拉杆41×26×43; 个; 1. 3; 采样袋; 专用采样袋，100个/包; 包; 1. 4; 普通采样袋; 50个/包; 包; 1. 5; 记号笔; 大小头; 支; 1. 6; 标签纸; /; 袋; 1. 7; 手术剪刀; 不锈钢，中号; 把; 1. 9; 药勺; 大号+小号各1个; 套; 1. 10; 镊子; 不锈钢，16cm; 个; 1. 11; 智能型温湿度计; 测量范围：室内-10-60；室外-50-70; 瓶; 1. 12; 一次性采样手套; 100只; 包; 1. |
| 7 | 现场勘验箱（拉杆、手提、有轮） | 序号; 设备名称; 备注. 双肩勘查包; 1个. LED勘查灯; 1个. 5米钢卷尺; 1把. 不干胶比例尺; 12厘米黑白比例尺100张/包. 口罩/防毒面具（3M6200可换滤芯）; 盒/个. 鞋套; 50双/盒. 头套; 50个/盒. 乳胶手套; 50双/盒. 取样铲; 2个. 取样瓢; 5个. 容量瓶; 10个. 物证袋; 10个/包. 物证箱; 个. 现场勘查记录本; 个. 折叠桌椅; 个. 整理箱; 个. 安全帽; 用于保护勘察员的安全. 防化服; 用于保护勘察员的安全. |
| 8 | 现场化验箱 | 1、 现场勘验化验箱， 515*395*175mm ，1个 ； 2、 移液枪，100-1000UL，1 把； 3、 移液枪，1000-5000UL ， 1 把 ； 4、 移液枪，20-200UL， 1把 ； 5、 枪头盒（满）， 200uL， 1 个； 6 、枪头盒（满）， 1mL， 1 个； 7 、枪头盒（满）， 5mL， 1个 ； 8 、离心管 10mL圆底带盖， 50个 /包； 9 、离心管 20ML 圆底带盖， 50个 /包； 10、 离心管架， 15ML，1个； 11 、离心管架， 50ML， 1个 ； 12 、计时器 三通道， 1个； 13 、电子天平， 0.01g/100g ，1个 ； 14 、手术剪， 18cm ，2把 ； 15 、镊子， 14cm不锈钢 ，3 把； 16、 自封袋， 7号，1包（100）个； 17、 手持式粉碎机 ≥15000RPM，1 台； 18 、漏斗， φ60mm，2 个； 19、 定性滤纸， Φ7cm 100张/盒， 1盒； 20 、记号笔， 1 支； 21 、一次性活性炭口罩 175mm*95mm ， 5个； 22、 乳胶手套 M（1双/包），20双； 23、 无机针头过滤器， 0.45um*d25,10个/包， 1包； 24、一次性注射器 2ml， 10个/包 1包； 25 、称量纸 ，7.5cm*7.5cm， 50 张； 26 、药勺 不锈钢药勺，1*3 套； 27、折叠刀，1把； 28、整理箱一个（带盖），内含各类取水瓶、试纸等； 29、小型离心机，不低于2000转，1台。 |
| 9 | 操作台 | 1、实验台1套，至少含办公台面、操作台面、组合低柜、清洗水槽、滴水架、洗眼器、试剂架等； 2、实验台高宽为：850mm*750mm；长度尺寸在满足检测工作需求的前提下，可根据实验室实际布局灵活组合定制； 3、材质要求：主框架采用高质量钢材焊接而成，表面经喷涂处理，结构牢固可靠，防腐性能良好,外表美观； 4、面板要求：采用黑色,厚度≤15.88mm的实心理化板，边缘加厚外修圆，一次性加工成型，耐酸碱腐蚀； 5、清洗水槽要求：净水设备，采用防腐高密度PP材质，自带进出水阀开关； 6、洗眼器：台式、加厚铜质。涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；供水软管：长度≤1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网；最大耐水压：7Pa； 7、滴水架：活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装；所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放；单个滴水架应至少有30个滴水棒和安装孔位； 8、试剂架：主框架立柱、挂片采用≤2.0mm厚铝合金，隔板采用≤10mm厚钢化玻璃，可任意调整高度；不锈钢管护拦，尺寸及高度可根据实验室布局灵活组合定制； 9、实验凳子4个：皮质凳面； 10、通风橱1台：台面：采用13mm实芯理化板台面，耐强酸碱，耐140度高温。双层侧板：外侧采用1.2mm厚镀锌冷轧钢板以烧焊而成，内侧为5mm厚防酸板,背板顶板：采用5mm厚防酸板，视窗：采用5mm厚整体钢化玻璃，其配重采用先进平衡锤设计可使门停于任意位置。日光灯：日光灯隐藏于面板下，不与排毒柜内气流接触，易更换。数显控制面板。 |

注：加“★”为必备参数, 不允许负偏离，否则投标将被拒绝。

- 供货周期

签订合同后，30日历天内供货、安装完成并通过验收。

六、安装、调试服务要求

1.中标人负责免费提供规范、达标的安装工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

2.中标人在仪器设备安装后必须对装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由中标人承担全部法律和经济责任。

3.中标人负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

七、售后服务要求

1.免费质保期要求：从验收合格之日起，提供三年的免费质保。

- 质保期内和质保期后的售后服务要求：

质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门服务，即由中标人派员到用户设备使用现场维修，同时质保期内免费提供系统维护、升级等技术支持服务。由此产生的一切费用均由中标人承担。质保期外，如有售后问题需上门现场服务的，只收取配件成本费，差旅费、上门费、人工费和技术费自行承担。质保期外如相关软件需升级的，中标人需免费提供升级服务。

投标文件中提供针对本项目的售后服务承诺书，具有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责免费提供技术支持。

- 响应时间：

供应商需设立7*24小时售后服务电话，在接到故障通知后，须在2小时内（含2小时）响应，如果电话或者网络远程无法解决问题的，须在24小时（含24小时）到达现场进行维修并解决问题。

4.投标文件中须提供详细的售后服务机构、维修人员的情况说明及联系方式。

5.培训要求（费用包含在投标报价中）：中标人须根据设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员免费进行培训及咨询服务。免费提供所购软件中文版的操作说明书及相关技术资料。

八、验货要求

1、产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱（盒）不得自行拆封，包装箱（盒）上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

2、货物到达现场（采购人指定地点）后，中标供应商应提供详细的发货清单、有关测试报告、产品合格证书，由中标人和采购人共同打开包装验货、检查货物数量、质量。如果货物数量、质量或技术规格与要求不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

3、采购人在验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验货合格后，双方共同签署验收合格证明。

4、合同签订前，中标单位对所投产品进行逐条功能演示，如与采购需求不符，则采购人有权拒签合同。

九、其他要求

其他见《招标文件》附件：6、《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式

目  录

1、投标函

2、开标一览表

3、分项价格表

4、偏离表

5、法定代表人授权书

6、中小企业声明函

7、残疾人福利性单位声明函

8.、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

9、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10、预付款保函支付条款模板

- 投标函

致： 江苏中瀚工程项目管理咨询有限公司

根据 徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设 [项目编号：       ]招标文件，(姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 江苏中瀚工程项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中瀚工程项目管理咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：       （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：       （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

3、分项价格表

项目名称：徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设

项目编号：    货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：       （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中瀚工程项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

项目名称：徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：       （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

5、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设 ）项目（项目编号：          ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（加盖单位电子盖章）：

受托人（签字或加盖电子盖章）：

法定代表人（签字或加盖电子盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6、中小企业声明函

项目名称：徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（ ）的（ ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（  ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （标的名称），属于（  ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）；             （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

采购标的所属行业：工业

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

7、残疾人福利性单位声明函

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的               采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：       （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件扫描件）

项目名称：徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：   ）所必需的设备和专业技术能力。具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                  （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

9.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我单位在参加徐州市公安局食药环侦刑事技术实验室建设 （项目编号：    ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：       （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

10、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。