## Sheet1 (2)
序号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 氘灯 | 货号：2140-0820 | 个 | 1
2 | 高效水相体积排阻（ＳＥＣ）凝胶色谱柱 | 14-KS-802 | 根 | 1
3 | 透射式烟度计滤光片 | 3片/组 | 组 | 1
4 | 铅灯 | 石墨炉用 | 个 | 1
5 | 采样锥 G3280-67040 | 7850ICPMS | 个 | 1
6 | SH-1色谱柱 | 货号221-75733-30 | 个 | 1
7 | 截取稚 G3280-67041 | 7850ICPMS | 个 | 1
8 | Scion-1气相色谱柱 | 30m*0.32mm*4um | 根 | 1
9 | 炬管 | 货号：1230790 | 个 | 1
10 | 热电偶 | SDS720 | 个 | 1
11 | 叶酸检测国标即用型套装 | 50*2次/盒 | 盒 | 1
12 | 微型充氧器 | SDSCY15 WC219-0762 | 个 | 1
13 | 灰色样卡 | 符合GB 31604.7-2023标准 | 个 | 1
14 | HP INNOWAX(气象色谱柱) | 30mx0.25mmx0.25um | 根 | 1
15 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | 3ml 25支/盒 | 盒 | 1
16 | qma固相萃取柱 | 360mg | 个 | 1
17 | 瘦肉精快检盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
18 | 高效水相体积排阻（ＳＥＣ）凝胶色保护柱 | 14-KS-G | 根 | 1
19 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25支/盒 | 盒 | 1
20 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 3ml 25支/盒 | 盒 | 1
21 | 陶瓷转轴 | MW6500-01 | 个 | 1
22 | 大豆内源基因核酸检测试剂盒 | 48次/盒 | 盒 | 1
23 | 猪源性成分核酸检测试剂盒 | 48次/盒 | 盒 | 1
24 | 羊源性成分核酸检测试剂盒 | 48次/盒 | 盒 | 1
25 | 鸭源性成分核酸检测试剂盒 | 48次/盒 | 盒 | 1
26 | PAT基因核酸检测试剂盒 | 48次/盒 | 盒 | 1
27 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 3ml 25支/盒 | 盒 | 1
28 | 安捷伦灯丝 | G75005-60061 | 个 | 1
29 | 样品定量环 | 100ul | 根 | 1
30 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱 | 25支/盒 | 盒 | 1
31 | 气质灯丝 | GCMS-QP2020NX | 个 | 1
32 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25支/盒 | 盒 | 1
33 | 黄曲霉毒素B1快速检测试剂条 | 48条/盒 | 盒 | 1
34 | ProElut PXC（SPE净化柱） | 200mg/6ml30/PK 68212 | 盒 | 1
35 | Silversil C18 | 5μm 250*4.6mm | 根 | 1
36 | 定硫仪硅碳管 | SDS720 | 个 | 1
37 | 氯电极 | CL43-A0001 | 个 | 1
38 | WAX混合型弱阴离子交换柱 65815 | 150mg/6ml | 盒 | 1
39 | 线状铜 | 100g | 瓶 | 1
40 | 烟囱组件 | 货号3023095 | 套 | 1
41 | PSA/silica玻璃柱 | 1000mg/6ml 30个/盒 | 盒 | 1
42 | 混合型强阴离子交换柱 68304 | 150mg/6ml | 盒 | 1
43 | 防紫外线防护服 | UV全身分体防护服 XXXL码 | 件 | 1
44 | QuETest Push-TC兽残净化管 | 36个/盒 | 盒 | 1
45 | 电子引伸计 | YYU-10/50 USB | 套 | 1
46 | MAX-2小柱 | 200mg/6ml 30/PK | 盒 | 1
47 | 无油隔膜可调节真空泵 | 60L min | 个 | 1
48 | 苯并芘分子印迹柱 | 500mg/6ml 30个/盒 | 盒 | 1
49 | 多兽残专用净化管 | 50/PK 64600 | 盒 | 1
50 | 耐热钢标样 | YSBS453101-09 | 块 | 1
51 | 不锈钢电加热板 | LC-DB-2AB | 台 | 1
52 | 泵油 X3760-64004 | 7850ICPMS | 个 | 1
53 | 革兰氏阴性鉴定卡 | 20片/盒 | 盒 | 1
54 | DiKma ProElut QuEChERS净化管 | 50/盒 货号64504 | 盒 | 1
55 | 亚硝胺净化管 | 50个/盒 | 盒 | 1
56 | 孔雀石绿净化管 | 2ml 100个/盒 | 盒 | 1
57 | 石墨化炭黑固相萃取柱 | 500mg/6ml/30T | 盒 | 1
58 | 豆芽生长素检测盒 MS-181014 | C18 100mg 15ml 15/PK | 盒 | 1
59 | 抗生素检测专用兽残净化管 | 36个/盒 | 盒 | 1
60 | 混合型阳离子固相萃取柱 | 60mg/3ml 基质：苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基苯高聚物 | 盒 | 1
61 | 角质层装样煤杯 | JY-2 | 个 | 1
62 | 胶质层煤杯 | JY-2 | 个 | 1
63 | ENVCarb固相萃取柱 产品编号：SBAB-57092 | 250mg/6ml，30支/盒 | 盒 | 1
64 | 除脂肪进化管 | 200mg/L 15ml 50支/盒 | 盒 | 1
65 | Speed Test LipidCleaner除脂肪净化管 | 200mg/L 15ml | 盒 | 1
66 | 超声波清洗机 | LC-MUC-30 | 台 | 1
67 | Glass Sample Vial样品瓶 | 1.5ml 100个/盒 | 盒 | 1
68 | PuriTest Lipid Cleaner 除脂肪净化管 | 200mg/L，15mL | 盒 | 1
69 | 电导率仪 | DDS-11A | 台 | 1
70 | PuriTest SDR-2 苏丹红专用柱 | 500mg/6mL, 30支/盒 | 盒 | 1
71 | PH级 | PHS-25 | 台 | 1
72 | 单向可控硅 | SDS720 | 个 | 1
73 | 直读光谱标块 | HLBS11043 | 块 | 1
74 | ProElut PXC | 60mg/3ml 50/PK CAT.NO：68203 | 盒 | 1
75 | LC-NH2/Envi-carb | 500mg/6ml 30个/盒 | 盒 | 1
76 | 石英管 | TY25*L532 | 个 | 1
77 | 氧气减压阀 | 190X-80 | 个 | 1
78 | 电加热管3130104003 | 5E-DHG/DHG | 个 | 1
79 | 探针组件 | FT2301-11-01 FL2350 | 件 | 1
80 | 密封垫圈 | NO：5062-3506 | 盒 | 1
81 | 砷灯 | 原子荧光用 | 个 | 1
82 | 汞灯 | 原子荧光用 | 个 | 1
83 | 潘糖 | 500mg≥95% | 瓶 | 1
84 | 水残渣中总α监测标准物质 | 10g | 瓶 | 1
85 | 氯电解池 | 标配 | 套 | 1
86 | 标准品/生物素-D4同位素 1217850-77-5 | 98.7%(Isotopic Value:93.5%) | 支 | 1
87 | 汽油中12组分醇醚校正标样 | YJ-2 ASTM D4815 | 瓶 | 1
88 | 氮催化剂 | 50g | 瓶 | 1
89 | 盐酸吡哆醇(维生素B6)-[13C4]（以功能物质计）标准溶液 | 100mg/L于0.1mol/L盐酸，1.2ml 纯度100ppm | 支 | 1
90 | 13C-7展青霉素内标 产品编号：91350i | 25μg/mL | 支 | 1
91 | 高氯酸盐同位素内标 （1804-高氯酸盐） | 100ug/ml 1.2ml | 支 | 1
92 | 焦炭反应性标样 | 420g | 瓶 | 1
93 | GBW11127b | 30g | 瓶 | 1
94 | GBW1132a | 30g | 瓶 | 1
95 | 6种低聚异麦芽糖含量分析混标 | 10000mg/L，5mL CDAA-M-399040-XG-5mL | 支 | 1
96 | 标准品/甲醇中5种精神类药物混标/BJS 201802/DB 31/2010-2012/2024国抽食品 | 1mL 不同浓度 | 支 | 1
97 | 混合芳烃组分校正标样 | FJ-2 ASTM D5580 | 瓶 | 1
98 | 苯和甲苯校正标样 | FJ-1 ASTM D5580 | 瓶 | 1
99 | 标准品/吡哆醛-D3盐酸盐 1173023-49-8 | 1mg | 支 | 1
100 | 猫源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50次/盒 | 盒 | 1
101 | 马源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50次/盒 | 盒 | 1
102 | 乙酰辅酶A标准品 | 5mg | 支 | 1
103 | 喹诺酮类质控样 | MRM0463 | 瓶 | 1
104 | 甲基异噻唑啉酮等23种组合标样 | 1ml/支 | 支 | 1
105 | 油漆涂层中7种可迁移元素混标 | 5g | 瓶 | 1
106 | 乙醇中维生素D2-D3 | 1.2ml 100mg/L | 支 | 1
107 | 生物毒素/乙腈/水中3种伏马菌素混标/GB5009.240-2023 | 1.2ml 100ug/ml 有效期最长的206-2-14日 | 支 | 1
108 | 9-(甲氨甲基)蒽 | 1g 99% | 支 | 1
109 | 豆制品中碱性嫩黄分析质控样品 | 30g | 瓶 | 1
110 | GBW110109 | 50g/瓶 标样 | 瓶 | 1
111 | 16种金属元素混标 | 100ml 1000ug/ml | 瓶 | 1
112 | 产气荚膜梭菌 | CICC 22949 | 支 | 1
113 | 镨钕滤光片标准物质 | GBW(E)130121 | 片 | 1
114 | 3-乙酰-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素标准物质 50722-38-8 | 纯度≥99% | 支 | 1
115 | 15-乙酰-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素标准物质 88337-96-6 | 纯度≥99% | 支 | 1
116 | 标准冲击式样 | 5个/套 弧形口82J | 套 | 1
117 | Microbank菌种保藏管 | 80支/盒 | 盒 | 1
118 | 标准品/甲醇中29种芳香族伯胺混标/GB 31604.52-2021/保质期6个月 | 1mL 1000μg/mL | 支 | 1
119 | 面粉中偶氮甲酰胺分析质控样 | 20g | 瓶 | 1
120 | GBW11125f | 30g | 瓶 | 1
121 | Al,As,B,Ba,Cd Cr,Cu,Fe,等多元素 标准溶液 | 100ug/mL GNM-M1910377-2013 | 瓶 | 1
122 | 合金结构钢标样 | YSBS11250-2011 | 块 | 1
123 | GBW11120a | 50g 氯标样 | 瓶 | 1
124 | GBW11119a | 50g 氯标样 | 瓶 | 1
125 | 切割芳烃样 | FQ-1 ASTM D5580 | 瓶 | 1
126 | 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠、 6-苄基腺嘌呤分析质控样品 | 产品ID:MRM0516 25g/瓶 | 瓶 | 1
127 | 37种脂肪酸甲酯混标 | CRM47885 | 支 | 1
128 | 异麦芽三糖 | 100mg≥95% | 瓶 | 1
129 | β-溶血性链球菌 | CICC 10373 | 个 | 1
130 | 生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2混标/GB 5009.22-2016/第一法 | 1ml 10μg/mL | 支 | 1
131 | 汽油切割醇醚样 | YQ-1 ASTM D4815 | 瓶 | 1
132 | 氯倍他索乙酸酯标准品 | 纯度≥98%,CAS号:25122-45-610mg | 瓶 | 1
133 | 辣椒粉中苏丹红分析质控样品 | 产品ID:MRM0983 30g/瓶 | 瓶 | 1
134 | 恶臭假单胞菌 | CICC 20576 | 个 | 1
135 | 标准物质/水中吡哆胺-D3二盐酸盐（以吡哆胺计）/GB 5009.154-2023 | 100μg/mL 1mL | 支 | 1
136 | ZBM160 | 50g/瓶 | 瓶 | 1
137 | 籼稻整精米率标准样品 | 300g | 袋 | 1
138 | 粳稻整精米率标准样品 | 300g | 袋 | 1
139 | 志贺氏菌 | CICC 21534 | 支 | 1
140 | 铜绿假单胞菌 | CICC 21636 | 支 | 1
141 | 鼠伤寒沙门氏菌 | CICC 21484 | 支 | 1
142 | 酿酒酵母 | CICC 32883 | 支 | 1
143 | 蜡样芽胞杆菌 | CICC 21261 | 支 | 1
144 | 克罗诺杆菌属 | CICC 24094 | 支 | 1
145 | 金黄色葡萄球菌 | CICC 10384 | 支 | 1
146 | 黑曲霉 | CICC 40048 | 支 | 1
147 | 副溶血性弧菌 | CICC 21617 | 支 | 1
148 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | CICC 21633 | 支 | 1
149 | 大肠埃希氏菌 | CICC 10305 | 支 | 1
150 | 创伤弧菌 | CICC 21615 | 支 | 1
151 | 火锅底料中吗啡分析质控样品 | 产品ID:MRM0199 50g/瓶 | 瓶 | 1
152 | Taka-淀粉酶 | 活力≥100U/mg 25g | 支 | 1
153 | 三氯蔗糖质控样 | 30g | 支 | 1
154 | 饮料中酸性橙Ⅱ分析质控样品 | 30ml | 瓶 | 1
155 | 乙腈中4种抗氧化剂混标PG/BHA/BHT/TBHQ (没食子酸丙酯/叔丁基对苯二酚/叔丁基对羟基苯甲醚/2,6-二叔丁基对甲酚） | 1000ug/ml 10ml | 支 | 1
156 | 麦芽三糖（试剂） | 5g，纯度＞95% | 瓶 | 1
157 | 鸡蛋中甲氧苄啶分析质控样品 | 20g | 瓶 | 1
158 | 标准无烟煤 | 1kg | 瓶 | 1
159 | ZBM142 | 25g | 瓶 | 1
160 | 标准物质/N,N-二甲基甲酰胺中25种溶剂残留量混标/GB31604.60-2024 第一法 气相色谱法 | 1.2ml/支 5000/2500ug/ml | 支 | 1
161 | 奶粉中黄曲霉毒素M1质控样品 | 25g | 瓶 | 1
162 | 微粒粒度标准物质GBW(E)120088 | 400nm | 瓶 | 1
163 | 玉米粉中黄曲霉素B1质控样 | 30g/瓶 QC-CP-060 | 瓶 | 1
164 | 干百合中的二氧化硫质控样 | 25g | 瓶 | 1
165 | 水泥中氯离子标准样品 | 60g | 瓶 | 1
166 | 水泥氯离子标样 | 60g | 瓶 | 1
167 | 苹果汁中展青霉素分析质控样品 | 样品编号：QC-FJ-029 50ml/瓶 | 瓶 | 1
168 | 标准物质/标准物质/化妆品中二氯甲烷等15种组分混标/化妆品安全技术规范2015版 第四章 2.32/标准物质/化妆品中二氯甲烷等15种组分混标/化妆品安全技术规范2015版 第四章 2.32 | 1.2mL 不同浓度 | 支 | 1
169 | 质控样品/大米粉中黄曲霉毒素B1/GB 5009.22-2016 | 50g | 瓶 | 1
170 | 维生素B12测定用培养基 | CM1403，250g | 瓶 | 1
171 | 生物素测定培养基 | CM1407，100g | 瓶 | 1
172 | 生物毒素/甲醇中米酵菌酸 11076-19-0 | 100μg/mL 1mL | 支 | 1
173 | 氯霉素质控样 | 10g | 支 | 1
174 | 草甘膦质控样 | 10g | 支 | 1
175 | 甲醇中3种B-受体激动剂内标混标 | 100mg/L于甲醇 CDAA-M-570053-AA-1.2ml | 支 | 1
176 | 叶酸测定培养基 | CM1405，100g | 瓶 | 1
177 | 鱼肉中恩诺沙星分析质控样品 | 样品编号：QC-AP-013 15g/瓶 | 瓶 | 1
178 | 鸡肉粉中尼卡巴嗪标示物分析质控样品 | 样品编号：QC-MP-083 15g/瓶 | 瓶 | 1
179 | 水泥氯离子标样 | 60g/瓶 标准样品 | 瓶 | 1
180 | 二氢辣椒素标准物质 CAS：19408-84-5 | 100mg，纯度99.9% | 支 | 1
181 | β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶 | 2ml | 支 | 1
182 | 四氢呋喃 | 色谱纯4L | 瓶 | 1
183 | 正庚烷 | 4L/瓶 | 瓶 | 1
184 | 氯化钠溶液标准物质 | 100ml | 瓶 | 1
185 | 植物油中溶剂残留分析质控样品 | 样品编号：QC-EO-009 30ml/瓶 | 瓶 | 1
186 | 水中溴酸盐分析质控样品 | 样品编号：QC-DW-010 10ml/瓶 | 瓶 | 1
187 | 水中三氯甲烷分析质控样品 | 样品编号：QC-DW-016 2ml/瓶 | 瓶 | 1
188 | 芹菜粉中毒死蜱分析质控样品 | 样品编号：QC-FV-022 20个/瓶 | 瓶 | 1
189 | 蜂蜜中果糖分析质控样品 | 样品编号：QC-BP-002 25g/瓶 | 瓶 | 1
190 | 大米粉中无机砷 | 1.7mg/kg 20g | 瓶 | 1
191 | 饼干中脱氢乙酸分析质控样 | 样品编号：QC-BF-008 25g/瓶 | 瓶 | 1
192 | 白酒中氰化物分析质控样品 | 样品编号：QC-LA-011 30ml/瓶 | 瓶 | 1
193 | 白酒中甲醇分析质控样品 | 样品编号：QC-LA-002 50ml/瓶 | 瓶 | 1
194 | 酸性磷酸酶 | 活力≥0.5U/mg 100mg/瓶 | 支 | 1
195 | 二氯乙酸-13C内标 | CAS:173470-70-7 100ug/ml 1.2ml | 支 | 1
196 | Bi Ge In Re Rh Sc 度元素标准溶液 | 1000ug/ml 100ml GNM-M061667-2013 | 瓶 | 1
197 | 甲醇中26种偶氮染料混标 | 1mL 1000μg/mL | 支 | 1
198 | 泛酸测定培养基 | CM1406，100g | 瓶 | 1
199 | 李斯特氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 1
200 | 猪肉中喹乙醇代谢物分析质控样品 | 产品ID:MRM0291 10g/瓶 | 瓶 | 1
201 | 生活饮用水中氟化物质控样品 | 20ml | 瓶 | 1
202 | 乳饮料中安赛蜜分析质控样品 | 产品ID:MRM0433 50g/瓶 | 瓶 | 1
203 | 肉制品中脱氢乙酸分析质控样 | 产品ID:MRM1104 30g/瓶 | 瓶 | 1
204 | 苹果汁中日落黄质控样 | 50ml/瓶 QC-FJ-018 | 瓶 | 1