**（一）更正（澄清）内容**

**一、澄清或者修改的内容如下：**

**1.原招标文件中第六章采购需求中的“三、项目要求、2、具体更换和维护清单”中**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 51 | 温湿度管控系统维护 | 2. **二单台**制冷量≥17.5KW，显冷量≥15.75KW，显热比≥0.9，标准风量≥5000m/h；投标时须提供厂家产品彩页。 |

**现更正为：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 51 | 温湿度管控系统维护 | 2. **单台**制冷量≥17.5KW，显冷量≥15.75KW，显热比≥0.9，标准风量≥5000m/h；投标时须提供厂家产品彩页。 |

**2、其他事项不变。**