**徐州市红十字血液中心血清学检测质控品更正（澄清）内容（一）**

**一、以下为澄清或者修改的内容**

**1、原招标文件第六章《采购需求》“二、技术规格(技术性能)要求”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 血筛四项（阴性）非定值质控品 | 780支 | 血筛四项阴性质控品：对于HBsAg、抗HCV、抗HIV、TP检测项目均为阴性反应，容量不小于3.0ml/支；液体，-15℃以下稳定保存2年；可直接使用，无需稀释。 |  |

**现更正为：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 血筛四项（阴性）非定值质控品 | 780支 | 血筛四项阴性质控品：对于HBsAg、抗HCV、抗HIV、TP检测项目均为阴性反应，容量不小于2.0ml/支；液体，-15℃以下稳定保存2年；可直接使用，无需稀释。 |  |

1. **其他内容不变。**

**江苏中瑞建设项目管理有限公司**

**2025年3月5日**