竞争性磋商文件

项目名称：新沂市化工产业集聚区企业一企一管集水池运维项目

项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002

采 购 人：江苏新沂经济开发区管理委员会

采购代理机构：徐州协创工程咨询管理有限公司

二〇二五年二月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002

（供应商）：

徐州协创工程咨询管理有限公司对新沂市化工产业集聚区企业一企一管集水池运维项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：江苏新沂经济开发区管理委员会

二、项目名称：新沂市化工产业集聚区企业一企一管集水池运维项目

三、项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6.《合同草案条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，徐州协创工程咨询管理有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州协创工程咨询管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年03月14日上午09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间2025年03月14日09:30前。

2.提交地点

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年03月14日上午09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。采购文件应在报名时间截止前下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

（十一）说明：在领取中标通知书前中标人应提供纸质投标文件正本一份、副本二份，并同时用U盘报送投标文件正本（已签字、盖章）扫描件（PDF格式）一份，邮寄至徐州协创工程咨询管理有限公司（地址：新沂市新安街道新港商贸城7B8202。联系人：刘学。电话：15996907888）投标文件正、副本（含U盘）均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定招标采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。
    2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。
    3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；
    4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件《投标文件相关格式》）。
    5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件《投标文件相关格式》）。

6.本项目的特定资格条件：无。

7.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

5.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

（四）综合评审评分项

1.技术部分

《技术响应》（要求见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》）。

2.商务部分

《其他评标所需材料》（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）

（五）本项目不接受联合体投标，中标人不得转包或分包

（六）价格优惠文件格式

1.企业报价优惠证明：无。

（七）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（八）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ （具体文件大小以苏彩云系统要求为准）

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由代理公司提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的磋商问询方式，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商问询。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价及磋商响应，因供应商未能及时二次报价和磋商响应而引起的废标及损失，由供应商负责。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（《所报产品的技术规格》）优劣（得分）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标（《所报产品的技术规格》）优劣（得分）都相同的，按照以下顺序推荐成交候选供应商：

1.提供所报产品的节能产品认证证书扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《磋商文件》附件2.项目要求（采购需求），下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。

2.都符合第1种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。

3.都符合第2种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件种类最多的，被推荐为成交候选供应商。

说明：节能产品认证证书、环境标志产品认证证书要求：见《磋商文件》中“十三、响应文件编制要求”。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的,在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1.根据徐州协创工程咨询管理有限公司与江苏新沂经济开发区管理委员会（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向江苏新沂经济开发区管理委员会（采购人）或代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向江苏新沂经济开发区管理委员会（采购人）或代理机构提出质疑。询问和质疑由江苏新沂经济开发区管理委员会（采购人）或代理机构依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：徐州协创工程咨询管理有限公司

联系电话：15996907888

通讯地址：新沂市新安街道新港商贸城7B8202

- 联系方式

1.采购人信息

采购人：江苏新沂经济开发区管理委员会

联系人：闫艺仁

联系电话：18811912266

联系地址：江苏新沂经济开发区大桥西路99号

2.采购代理机构信息

名称：徐州协创工程咨询管理有限公司

地　　址：新沂市新安街道新港商贸城7B8202

联系人：刘学

联系方式：15996907888

第九章 附件

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13.《预付款保函支付条款》

2025年02月

- 评分细则

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。请各投标人按照招标文件要求顺序制作投标文件，特别是评分标准中所涉及的内容请做出明确的标注，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。

| 序号 | 评审内容 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 注：得分四舍五入保留小数点后2位。 | 10 |
| 2 | 技术方案（72） |  | 1.基础资料 根据投标人自行勘察对本项目区域基础资料了解情况进行评审，包括项目基础情况；项目接管企业基础情况等。 (1)以上内容不存在瑕疵10分; (2)以上内容存在1处瑕疵:8分; (3)以上内容存在2处瑕疵:6分; (4)以上内容存在3处瑕疵:4分; (5)以上内容存在4处瑕疵:2分; (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
|  |  |  | 2.重难点分析 根据投标人提供的项目实施重、难点分析进行评审。 (1)以上内容不存在瑕疵10分; (2)以上内容存在1处瑕疵:8分; (3)以上内容存在2处瑕疵:6分; (4)以上内容存在3处瑕疵:4分; (5)以上内容存在4处瑕疵:2分; (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
|  |  |  | 3.日常运行维护方案 根据投标人提供的服务方案进行评审，包括日、周、月、季、年维护工作内容、工作标准等。 (1)以上内容不存在瑕疵10分; (2)以上内容存在1处瑕疵:8分; (3)以上内容存在2处瑕疵:6分; (4)以上内容存在3处瑕疵:4分; (5)以上内容存在4处瑕疵:2分; (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
|  |  |  | 4.系统质量保证、质控保障措施及数据审核方案 （1）投标人针对技术要求并结合企业、仪器设备和水质等情况提供项目质量保证、质控方案。质控方案中须包括标样核查、留样复测、及其他满足质控目标的质控措施，质控工作安排科学合理，数据审核方法明确。 （2）数据审核方案。 投标人针对技术需求并结合现场水质和配置的仪器状况提供运维阶段的数据审核方案，至少包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度和数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。 (1)以上内容不存在瑕疵10分; (2)以上内容存在1处瑕疵:8分; (3)以上内容存在2处瑕疵:6分; (4)以上内容存在3处瑕疵:4分; (5)以上内容存在4处瑕疵:2分; (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
|  |  |  | 5.升级改造实施及组织方案 投标人针对技术规范要求并结合现有情况，提出基于一机多测技术的站房升级改造方案。对升级改造目标、升级改造内容方面，提供详细实施方案。确保升级改造后，提升项目接纳企业和监测的能力。 (1)以上内容不存在瑕疵10分; (2)以上内容存在1处瑕疵:8分; (3)以上内容存在2处瑕疵:6分; (4)以上内容存在3处瑕疵:4分; (5)以上内容存在4处瑕疵:2分; (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
|  |  |  | 6.试剂和标准样品管理方案 针对项目需求及自身情况，投标人制定试剂和标准样品管理方案，包括列明采购来源，配制和验证（由CMA资质检测机构实施），存储、配送等内容。 (1)以上内容不存在瑕疵10分; (2)以上内容存在1处瑕疵:8分; (3)以上内容存在2处瑕疵:6分; (4)以上内容存在3处瑕疵:4分; (5)以上内容存在4处瑕疵:2分; (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
|  |  |  | 7.售后服务方案 包含售后服务体系、售后服务内容、售后响应时间、售后服务流程、紧急情况响应服务等。 (1)以上内容不存在瑕疵12分; (2)以上内容存在1处瑕疵:10分; (3)以上内容存在2处瑕疵:8分; (4)以上内容存在3处瑕疵:6分; (5)以上内容存在4处瑕疵:4分; (6)以上内容存在5处瑕疵:2分; (7)未提供方案或不满足要求或内容存在6处及以上瑕疵:0 分。(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。本项最高得12分，最低得0分。 | 12 |
| 3 | 履约 能力 （18分） | 企业实力（2分） | 环境服务认证证书-水污染源在线监测系统运营服务（二级及以上）、环境服务认证证书-现场端信息系统运营服务的，提供一个证书得1分，最高得2分； | 2 |
|  |  | 类似业绩 （4分） | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似业绩合同每提供一份的2分，最高得4分； 注：业绩证明须同时满足下列条件方可计分。（1）业绩认定的时间以合同签订时间为准，无合同签订时间的不予计分；（2）合同内容必须能清楚地反映合同首页、合同内容、合同金额页和盖章页等内容，不能清楚反映的不得分；（3）提供中标通知书或成交通知书，不提供不得分； | 4 |
|  |  | 拟投入本项目技术人员、车辆配备情况（12分） | 1.投标人拟派的运维负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书的得5分；具有信息系统项目管理师（中级）证书的得3分。 2.投标人的运维团队需配备（不含运维负责人）至少5名持有自动监控（污废水）运行工证书人员的得5分，少一人扣1分，扣完为止。 （以上人员须提供有效证明材料，是本公司正式员工，证书复印件或相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分） 3.投标人配备2辆专用车辆，得2 分，配备1辆专用车辆，得1分。 （需提供投标人所属车辆行驶证原件扫描件加盖投标人公章，未附原件扫描件不得分） | 12 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

说明：

信用评价结果查询

按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》进行信用评价结果查询，相关说明如下：

1.采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

2、项目要求（采购需求）

一、招标项目名称、编号及预算

项目名称：新沂市化工产业集聚区企业一企一管集水池运维项目

项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002

采购预算：82万元

服务期限：服务期限一年，运维期结束后若无质量问题可续签继续服务合同，合同总期限不超过三年。

二、项目服务要求

（一）项目实施背景：

江苏新沂经济开发区一企一管集水池于2018年开始建设，2019年元旦开始投入使用运行。该监测站是以监测园区内企业所排放的污水水质状况和变化趋势为目的而设置的。污水水质及特征污染物监测采用在线监测设备，自动连续的监测园区内企业排放的污水水质状况，为园区环保提供准确数据。目前集水池设有COD在线分析仪10套、氨氮在线分析仪10套、总磷总氮一体式在线分析仪5套、总磷在线分析仪5套、总氮在线分析仪5套、氰化物在线分析仪1套、PH在线分析仪19套、TDS在线分析仪6套、流量计19套、超标留样器10套、企业端控制系统18套、UPS不间断电源10套及各类辅助设备（详见设备清单）。一企一管水质自动监测站实际上是一套无人值守在线自动监测系统，因此对监测仪器的结构、性能、检测灵敏度及运行的稳定性都有相当高的要求，为了实现自动监测系统能长期可靠的连续运行和准确获取监测数据，必须全面加强水质自动监测系统的运行、管理和质量保证工作，用专业的维护、科学的管理办法和严格的质量保证手段使水质自动监测站充分为环境管理和科研服务。由于水质自动监测系统是由多种技术和仪器设备组合而成，各部分互相支撑，只要一个部分出现问题将会导致全系统的运行不能正常，因此必须从系统的运行、维护到数据的收集及处理都必须严格按有关规程进行，从系统建设到运行管理的全过程就是质控的全过程。

（二）项目设备维护清单：

| 大表 |  |  | 小表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 数量（套） | 设备名称 | 型号 | 数量（套） |
| 哈希COD | CODmaxII | 5 | 大禹数采仪 | DY3000 | 1 |
| 哈希氨氮 | inter2C | 5 | PH |  | 19 |
| 哈希TP/TN | NPW-160 | 5 | 景程电导率 | FYC-930 | 6 |
| 鸿恺氰化物 | HK-CN | 1 | 电磁流量计 |  | 19 |
| 聚光COD |  | 1 | 科盛采样器 | SBC-6000 | 8 |
| 聚光氨氮 |  | 1 | 研华工控机 | 610L | 9 |
| 聚光总磷 |  | 1 | 聚源采样器 | JY-ACY19型 | 1 |
| 聚光总氮 |  | 1 | UPS | 山特 | 10 |
| 聚格COD |  | 1 | 企业端系统控制柜 |  | 18 |
| 聚格氨氮 |  | 1 | 空调 |  | 6 |
| 聚格总磷 |  | 1 | 风扇 |  | 2 |
| 聚格总氮 |  | 1 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 1 |
| 微兰COD |  | 1 | 摄像头 | 海康威视 | 10 |
| 微兰氨氮 |  | 1 | 电动阀门 |  | 19 |
| 微兰总磷 |  | 1 | 德润采样器 |  | 1 |
| 微兰总氮 |  | 1 |  |  |  |
| 威赛COD |  | 1 |  |  |  |
| 威赛氨氮 |  | 1 |  |  |  |
| 威赛总磷 |  | 1 |  |  |  |
| 威赛总氮 |  | 1 |  |  |  |
| 绿洁COD |  | 1 |  |  |  |
| 绿洁氨氮 |  | 1 |  |  |  |
| 绿洁总磷 |  | 1 |  |  |  |
| 绿洁总氮 |  | 1 |  |  |  |

（三）项目实施内容：

1.维护企业一企一管集水池水质自动监测监控系统所有软件和硬件设备，做好运行记录，确保监测系统运行良好，检测设备工作正常，检测数据准确可靠；根据要求及时对企业的排放时间进行调整；

2.每日上报各企业监测数据，每月编制系统运行报告，每年对流量计进行计量检测并提供报告；

3.维护集水池站房水、电、空调设备及站房环境；

4.配合园区对区域内河道、应急池等的水质进行检测，为园区环保管理提供数据；

5.协助园区环保对纳管企业污水监测进行管理，及时发现、反馈存在的问题；

6.提出集水池站房升级改造方案；

（四）项目实施要求：

投标人应严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《江苏省生态环境监测条例》、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）、《江苏省污染源自动监测监控管理办法》等法律法规和有关规定要求进行运维服务工作。

1.为加强污染源自动监测监控管理，提高自动监测数据质量，发挥自动监控系统效能；

2.加强对园区纳管企业外排污水的监管力度，彻底杜绝企业超标废水外排情况；

3.规范并约束第三方运维机构按规范要求进行运维的技术水平；

4.为园区水环境质量提供数据支撑和技术参考。

（五）服务方案要求：

投标人应根据有关法规、政策、标准针对本项目特点，提出一企一管在线监测系统运维实施方案（含日常运行维护方案、设备维护及维修方案、应急响应处理方案、试剂和标准样品管理方案、售后服务方案、系统质量保证、质控保障措施及数据审核方案、升级改造实施及组织方案、服务保障措施及人员车辆配置等），明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（六）项目管理要求：

本次项目为全包服务项目，投标人提供的运维服务需包含所有设备日常的耗材、设备维修费用（包含相应的数采仪维护、数据卡及网络费）、备品备件的更换费用、人员工资、税费、管理费、车辆使用费、废液处置费、招投标等所有费用。

1.保证水质在线自动监测设备的正常运行，保证数据准确有效、保证数据传输率、联网在线率符合相关要求。

2.建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常维护记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的台账检查。

3.按要求填写填报污染源在线监测设备运维台账。

4.投标人需自行跟环保部门进行对接，包括日常的比对、仪器或附属设施异常导致的异常数据的报备、数据的上传等。

5.在污水自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

6.在仪器运维及管理期间，中标人应按环保监管要求和运维规范标准制订的操作规范和规章制度，对所管理的仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购人的定期或不定期检查和考核。

7.不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

8.按照国家、行业、地方规范标准规定定期对污染源在线监测设备进行校准及校验，在污染源在线监测设备故障修复后，必须进行校准及校验。国家、行业、地方规范标准包含但不限于HJ 353-2019、HJ 354-2019、HJ 355-2019、HJ 356-2019、HJ 212-2017等。

9.保证招标人在线监测数据与环保局联网传输率达到100%，因网站原因造成的除外，但应及时通知招标人并跟踪处理结果，直至数据传输正常为止，事后做好相关记录。

10.配合环保部门对招标人在线监测设施的比对检查工作。

11.负责在线监测设施在相关部门的备案工作。

12.废液处理应满足现行有关规定，规范管理废液，做好废液的标识和分类收集和储存；废液处理由中标人负责，并明确处置方式在投标文件中，中标人应与有相应废液处置资质的单位签署处置协议，按相关规范处置废液。

13.做好集水池站房的卫生清理工作，产生的垃圾及时清理，不得有明显灰尘、蛛网和其它杂物。

14.中标人在运维期间，如发生工伤等是生产安全事故，由中标人自行负责处理，并自行承担全部费用。

（七）考核表

集水池自动在线监测设备运维服务考核表

| 序号 | 内容及分项 | 详细要求 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常巡检（30 分） | 1、编制运维管理计划，对运维时间、人员进行合理安排，确保每天至少开展一次现场运维； 2、现场运维时应全面检查在线仪表运行状况、采配水系统情况、通信系统情况、控制系统情况、企业排水情况等，并根据现场情况及时进行处理； 3、及时更换备品配件及试剂耗材； 4、合理安排在线仪表校准周期，检查近期校准数据； 5、检查站房内电源及UPS系统运行情况，发现问题及时处理； 6、检查站房用电、视频、试剂、灭火器安全情况，及时整改发现的安全隐患； 7、打扫室内卫生，确保站房清洁； 8、检查试剂使用情况、废液存储情况，及时处理运维过程中产生的废液； | 1、未制定巡检方案或巡检时间、人员等安排不合理扣5分； 2、未制定校准计划或未定期进行在线仪校准扣5分，因未定期校准导致仪表出水数据超标的扣10分； 3、巡检后出现采样器管道、水箱不净且未更换清理，废液桶液位过高，室内卫生未清理干净等情况，每次扣5分 ，导致数据超标扣10 分； 4、巡检时在线仪表管路、探头清洁、保养及校核，在线仪表、采样仪及数采仪软件功能升级和优化，远程维护等工作开展不到位，每缺一项扣5 分； 5、存在安全隐患，每发现一项扣5分；灭火器超过在有效期，扣5分； 6、站房内脏、乱、差，卫生不达标，扣5分； 7、废液管理、处置不符合规范，每次扣10分； 8、未能及时更换备品配件及试剂耗材，每次扣5分； 9、未进行仪表周期校准，扣5分；未进行计量检定的，扣10分 |  |
| 二 | 故障处理（30 分） | 1、对系统和设备突发性故障进行及时处置，保障设备正常运行，数据达标上传。运维单位接到故障报告后，需在1小时内响应，2小时达到现场进行解决，12小时内恢复正常运行，并做好维修后监测设备的调试及性能测试。若因设备故障导致数据超标的，应在超标数据上传超过3次前(第一次上传后2小时内)完成故障处理并恢复上传达标数据，特殊情况跟管理单位汇报，经管理单位同意后可延长至2天。 2、设备故障三天及以上且不能及时修复的，应 使用备机开展监测。 | 1、接到故障通知后，未在规定 时间内解决故障，每次扣10 分 ； 2、因故障未及时处理导致超标数据连续上传3次的扣20分，造成严重后果的，本项不得分； 3、未使用备机进行监测的，扣10分 |  |
| 三 | 技术支撑（20 分） | 1、向管理单位提供必要的技术支撑工作； 2、及时向管理单位反馈企业排放超标废水情况； 3、在线仪房张贴运维负责人信息及资质证书，运维、管理和巡检制度等； 4、按规范要求对在线设备进行计量认证。 | 1、未及时对管理单位提供必要技术支撑工作的，每次扣5分 ； 2、未正确张贴相关资格证书和制度文件的，扣5分； 3、未及时提供计量认证报告的，扣5分； 4、未及时反馈企业超标情况的，每次扣5分； |  |
| 四 | 运维报告及运维台账资料（20 分） | 1、每月编制运维报告，对照运维管理计划开展巡检。巡检方案、记录、结果、数据、照片等资料清晰完整，对运维工作进行总结，提出系统优化合理化建议。 2、按规范要求填写运维台账。 | 1、每月未按时编制运维报告，扣5分； 2、运维报告内容不完整或设备检测数据不全，扣5分； 3、运维报告与实际不符扣5分； 4、运维台账记录不全或内容不真实扣10 分； |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 1.考核评分。每年度考核一次 ，由甲方进行考核打分； 2.年度考核分≥90 分，甲方全款支付当年运维费用；80分≤年度考核分＜90 分的，扣减乙方当年运维费用10%；年度考核分＜80 分的，扣减乙方当年运维费用 20%； 3.年度考核分高于80分的，甲方与乙方续签第二年运维服务合同；年度考核分低于80分的，甲方有权终止运维服务合同，合同期限最多3年。 |  |  |  |  |

三、项目商务要求

（一）报价要求

项目报价应包括所提供服务过程中产生的各种费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

（二）验收

1、采购人以采购文件、成交供应商的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，成交人须向采购人提供详细的预验收方案。

（三）服务期限及后续服务

1、在服务期限内如提供服务过程中有货物出现质量问题的，成交供应商负责免费更换或维修，所需费用均由成交供应商承担，采购人不支付任何费用。

2、成交供应商须设有7×24小时后续服务电话，负责解答采购人在合同履行过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。如服务出现问题电话响应无法解决，成交人必须在接报修电话后1 小时内到现场解决问题，且故障修复时间不大于  2  个工作日。

四、其他

（一）现场勘察

1、采购人不组织现场勘查，供应商经采购人同意后自行勘查现场。如供应商不勘查现场或勘查现场不仔细，所造成的一切后果由供应商自行承担。

3.磋商报价表

本次为首次报价货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市化工产业集聚区企业一企一管集水池运维项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

日期：

4．分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002

格式自制

供应商（电子签章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

徐州协创工程咨询管理有限公司有权将以上内容进行公示。

5.偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：

6、合同草案条款

（本合同仅供参考，具体以双方实际签订合同为准）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同，合同条款应不少于并不限于以下内容。

合同编号（政府采购项目编号）：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

一、服务内容

（根据招标结果）

二、合同金额

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关人员。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方履约保证金人民币           元(中标金额的10%)，合同签订前由乙方交到如下账户，项目终验合格后3个工作日内一次性返还。

账户名称：

开户银行：

账号：

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围内的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行方式：

3、履行地点：

八、款项支付

1、预付款：合同总价的百分之五十（50%）即¥_     大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效，买方收到等额预付款保函、发票（发票金额为合同总价的50%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

2.结算款：经买方最终验收合格，卖方提交结算资料，经买方审核确认后，买方自收到发票（发票金额为扣除预付款、各项扣款后的最终结算价款数额）后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

①卖方出具的正式发票和完税证明；

②如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

（二）付款方式二（不提交预付款保函的）

1、预付款：合同总价的百分之三十（30%）即¥      大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效，买方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

2、结算款：经买方最终验收合格，卖方提交结算资料，经买方审核确认后，买方自收到发票（发票金额为扣除预付款、各项扣款后的最终结算价款数额）后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

①卖方出具的正式发票和完税证明；

②如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

3.2 履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

退还方式：由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间：本项目合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束后三十日内一次性无息退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务或履约保证金已经根据合同约定扣完的。

3.3 买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

除因财政付款审批程序滞后外，买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证：符合现行法规规定

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之一作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经新沂市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本两份，一份用于政府采购监管部门备案，一份留采购代理机构备查。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：

签字日期：年月日签字日期：年月日

7.承诺书

致徐州协创工程咨询管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、徐州协创工程咨询管理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州协创工程咨询管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州协创工程咨询管理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

十、全完理解并接受招标文件中对中标服务费的规定。

供应商（电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8.授权委托书

委托人（全称）：

地址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：先生（女士）

身份证号：

兹委托（）全权代表我企业       （公司）参与新沂市化工产业集聚区企业一企一管集水池运维项目[项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业       （公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业  （公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业      （公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

年月日

(受托人身份证原件扫描件附后)

(法定代表人身份证原件扫描件附后)

9.中小企业声明函

项目名称：新沂市化工产业集聚区企业一企一管集水池运维项目

项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（        ）的（）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（   ）行业；承接企业为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（万元），资产总额为（万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（    ）行业；承接企业为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本项目属于服务行业

企业名称（电子签章）：

日期：年月日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加新沂市化工产业集聚区企业一企一管集水池运维项目（项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

11. 残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：新沂市化工产业集聚区企业一企一管集水池运维项目

项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：新沂市化工产业集聚区企业一企一管集水池运维项目，项目编号：JSZC-320381050-XZXC-C2025-0002）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

日期：年月日

13.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

(1)合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥大写：人民币。

(2)验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥大写：人民币 。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

(1)合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥大写：人民币。

(2)验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥大写：人民币 。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(202052号)要求。