招标文件

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

采 购 人：徐州工业职业技术学院

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二五年三月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对徐州工业职业技术学院物业管理服务采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年03月28日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2025年03月28日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州工业职业技术学院

2.地址：徐州市鼓楼区襄王路1号

3.联系方法：0516-85782688

4.采购项目联系人：李健       电话：0516-85782688

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018

3．联系方式：0516-67019091、67019038

4．采购项目联系人：董建平         电话：0516-67019091、67019038

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州工业职业技术学院 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额857.4万元，其中采购包1预算金额为633.12万元；采购包2预算金额为224.28万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 采购包1 （一）技术部分 1.物业管理服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1.物业管理服务人员方案（要求见招标文件第六章《采购需求》），包括以下方案： （1）组织机构设置方案； （2）人员配备方案。 2.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 采购包2 （一）技术部分 1.物业管理服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1.物业管理服务人员方案（要求见招标文件第六章《采购需求》），包括以下方案： （1）组织机构设置方案； （2）人员配备方案。 2.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 - 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超过857.4万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，其中采购包1不接受超过633.12万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；采购包2不接受超过224.28万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年03月28日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年 03月28日9：30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年03月28日9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 一、每个投标人只能中一个采购包，采购包的中标确定顺序为采购包1至采购包2。 二、中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： （一）确定人：采购人。 （二）确定中标人方式： 由采购人确定。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据徐州市政府采购中心与徐州工业职业技术学院（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州工业职业技术学院(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州工业职业技术学院（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州工业职业技术学院（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州工业职业技术学院 联系电话： 0516-85782688 通讯地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

采购包1

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 价格 （15分） | 各投标人价格得分=最低报价÷各投标人投标报价×15 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |  | 是 |
| 技术部分（69分） | 物业管理服务（69分） | 基本服务方案（21分） | 方案要求对第六章《 采购需求》中“二、采购包1 学生宿舍物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.1基本服务”中“服务内容”（共7项）“服务标准”进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得21分，每缺少一条内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。未提供的得0分，本项最高得21分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 房屋维护服务方案（6分） | 方案要求对第六章《 采购需求》中“二、采购包1 学生宿舍物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.2房屋维护服务”中“服务内容”（共3项）的”服务标准”进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一条内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 公用设施设备维护服务方案（9分） | 方案要求对第六章《 采购需求》中“二、采购包1 学生宿舍物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.3公用设施设备维护服务”中“服务内容”（共9项）的“服务标准”的进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得9分，每缺少一条内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 保洁服务方案（16分） | 方案要求对第六章《 采购需求》中“二、采购包1 学生宿舍物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.4保洁服务”中“服务内容”（共8项）的“服务标准”的进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得16分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得16分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 应急管理方案（5分） | 方案要求对第六章《 采购需求》中“二、采购包1 学生宿舍物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.5应急管理”中“服务内容”（共5项）的“服务标准”的进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，每缺少一条内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 公共设施节水、节电、节能管理方案（10分） | 方案要求对第六章《 采购需求》中“二、采购包1 学生宿舍物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.6公共设施节水、节电、节能管理”（共5条）的”服务标准”进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 物业移交要求方案（2分） | 方案要求对第六章《 采购需求》中“二、采购包1 学生宿舍物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.7物业移交要求”（共2条）的”服务标准”进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得2分，每缺少一条内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分（16分） | 物业管理服务人员方案 （10分） | 组织机构设置方案（4分） | 针对本项目需求，对各服务部门职责及服务岗位工作流程2项要求进行详细描述。 各服务部门职责、服务岗位工作流程内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少上述2项要求内容中的1项扣2分，扣完为止；各服务部门职责或服务岗位工作流程内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 人员配备方案（6分） | 方案要求对第六章《 采购需求》中“二、采购包1 学生宿舍物业管理服务”中“(五)物业管理服务人员需求”中“1.物业管理服务人员具体需求”中要求的岗位（六类），详细描述各岗位职责。 各岗位职责内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一类岗位职责内容扣1分，扣完为止；每类岗位职责内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  | 投标人评价（2分） | 投标文件中提供投标人有效的质量管理体系认证证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得2分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得2分,最低得0分。 |  | 是 |
|  | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2022年1月1日之后，合同内容为同类项目（非居住类物业）的合同扫描件，每提供一份得2分。 本项最高得4分,最低得0分。 |  | 是 |

采购包2

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 价格 （15分） | 各投标人价格得分=最低报价÷各投标人投标报价×15 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |  | 是 |
| 技术部分（67分） | 物业管理服务（67分） | 基本服务方案（10分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.1基本服务”中“服务内容”（共5项）的”服务标准”进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一条内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 房屋维护服务方案（3分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.2房屋维护服务”中“服务内容”（共3项）的”服务标准”进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，每缺少一条内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 公用设施设备维护服务方案（9分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.3公用设施设备维护服务”中“服务内容”（共9项）的“服务标准”的进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得9分，每缺少一条内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 保洁服务方案（21分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.4保洁服务”中“服务内容”（共7项）的“服务标准”的进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得21分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得21分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 保安服务方案（5分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.5保安服务”中“服务内容”（共5项）的“服务标准”的进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，每缺少一条内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 会议服务方案（6分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.6会议服务”中“服务内容”（共6项）的“服务标准”的进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一条内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 重大活动后勤保障及应急管理方案（4分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.7重大活动后勤保障及应急管理”中“服务内容”（共2项）的“服务标准”的进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一条内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 公共设施节水、节电、节能管理方案（5分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.8公共设施节水、节电、节能管理”（共5条）的”服务标准”进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 物业移交要求方案（4分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务”中“（三）物业管理服务内容及标准”中“1.9物业移交要求”（共2条）的”服务标准”进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分（18分） | 物业管理服务人员方案 （11分） | 组织机构设置方案（4分） | 针对本项目需求，对各服务部门职责及服务岗位工作流程2项要求进行详细描述。 各服务部门职责、服务岗位工作流程内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少上述2项要求内容中的1项扣2分，扣完为止；各服务部门职责或服务岗位工作流程内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 人员配备方案（7分） | 方案要求对第六章《 采购需求》中“三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务”中“(五)物业管理服务人员需求”中“1.物业管理服务人员具体需求”要求的岗位（七类），详细描述各岗位职责。 各岗位职责内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得7分，每缺少一类岗位职责内容扣1分，扣完为止；每类岗位职责内容存在缺陷的，单项内容分得0分。 未提供的得0分，本项最高得7分，最低得0分。 | 否 |
|  | 投标人评价（2分） | 投标文件中提供投标人有效的质量管理体系认证证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得2分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得2分,最低得0分。 |  | 是 |
|  | 投标人业绩（5分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2022年1月1日之后，合同内容为同类项目（非居住类物业）的合同扫描件，每提供一份得2.5分。 本项最高得5分,最低得0分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

一、采购包1拟签订的合同文本

甲方：徐州工业职业技术学院      项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

乙方：                          项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

签订时间：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照徐州工业职业技术学院物业管理服务采购项目发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

第一章 物业管理服务基本情况

- 物业情况：见合同附件1

第二条 物业服务范围：见合同附件2

第三条 物业管理服务要求

1.物业管理服务工作要求

(1) 物业管理服务工作原则：统一、规范、高效、安全。

(2) 物业管理服务工作要求：见合同附件3。

(3) 供应商履行合同所需的设备: 见合同附件6。

(4) 大厅等关键部位保洁应比教职工上班时间提前半小时开始。

2.物业管理服务人员要求

(1) 物业管理服务人员配备原则：精干、高效、专业、敬业、健康。

(2) 物业管理服务人员均需同时具备以下条件：

① 无犯罪记录、无恶习、无复杂社会关系；

② 有医院出具的健康证明，无重大疾病和传染病，具备正常从事物业管理服务工作所需要的身体条件；

③ 岗前培训合格率100％。

(3) 乙方严格按照乙方投标文件中《组织机构设置及人员配备方案》组建物业管理服务队伍。合同签订后5个工作日内，乙方向甲方报送物业管理服务人员花名册、照片、相关证件影（复）印件和证明。合同期满后，甲方向乙方退还相关证件影（复）印件和证明。

3.组织机构设置及人员配备要求：见合同附件4。

4.采购需求：见合同附件5。

5.验收标准（验收要求、验收标准和程序）：

（1）验收标准：见本合同“第二章  物业管理服务质量”。

（2）验收要求、验收程序：乙方提出书面验收要求，甲方接到书面验收要求后5个工作日内出具验收书，如乙方对验收书有异议，在接到验收书后7个工作日内向甲方书面提出。

（3）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  R否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  R否

是否进行抽查：¨是 ¨否

验收组织的其他事项：

（4）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起    日内组织验收）

（5）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（6）履约验收程序：

（7）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。）

6.物业管理服务人员工资要求

(1) 按照法律、法规和国家、省、市的规定，乙方按月足额发放工资；

(2) 不得低于规定的月最低工资标准。下列项目不作为最低工资的组成部分，乙方按规定另行支付：①加班加点的工资；②中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；③劳动者按下限缴存的住房公积金；④法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。

(3) 工资发放采用银行代发方式。

第二章  物业管理服务质量

第四条  物业管理服务质量要求

1.达到徐州工业职业技术学院物业管理服务采购《物业管理服务日常考核细则》（见合同附件7）90分以上。

2.各类事故发生率为0；

3.设施、设备及时维修合格率达100％；

4.保洁卫生检查合格率达96％；

5.秩序维护工作检查合格率达100％；

6.设备、设施检查合格率达100％；

7.水、电、暖、电梯等按24小时良性运转；

8.不出现水、电安全事故；

9.严格执行上级有关部门防疫规定，认真履行消毒防疫措施；

10.日常保洁，同一部位不能出现3次以上问题；

11.要求按时巡视环境、设备，不得造成损失；

12.要求及时发现水、电设备故障，不得出现长流水、长明灯；

13.要求及时发现空房未上锁并及时处理；

14.不得做出任何有损公共卫生的事，如随地吐痰、乱丢垃圾或乱写乱画等；

15.不得迟到、早退、旷工、无故缺勤，或上班时间串岗、空岗等；

16.不得发生服务态度恶劣，粗言秽语，不按甲方规定保障行为；

17.物业服务人员要求按规定统一着装，佩戴工牌；

18.不得工作散漫、粗心大意造成工作差错；

19.不得消极怠工，态度不端正，工作被动、拖拉、未能按时完成工作。

第三章  物业管理服务期限及物业管理服务费

第五条 物业管理服务期限（合同期限）

自合同签订之日起三年，    年  月  日  至    年  月  日。

第六条 物业管理服务费

1.本合同总价: ￥     大写：人民币      。

2.经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

第一种付款方式（不提交预付款保函的）

(1)合同总价的百分之十(10%)即￥    大写：人民币      ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

(2)预付款抵扣后期应支付的物业管理服务费。预付款抵扣完后，每月物业管理服务费=物业管理服务费（即合同总价）*90% /36”。

第二种付款方式（（提交预付款保函的）

(1)合同总价的百分之四十(40%)即￥    大写：人民币      作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40 %)即￥大写：

人民币 的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

(2)预付款抵扣后期应支付的物业管理服务费。预付款抵扣完后，每月物业管理服务费=物业管理服务费（即合同总价）*60% /36”。

二、物业管理服务费的支付

甲方每季度支付一次。每季度结束后月初，甲方按验收（考核）结果对乙方进行物业管理服务费用的结算并通知乙方开具发票，收到乙方开具发票之日起10个工作日内支付上一季度物业管理服务费，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。甲方每月对乙方进行考核，具体如下：

1.验收（考核）结果按照《物业管理服务日常考核细则》考核得分在90分以上（含90分）的，全额支付合同约定的“每月物业管理服务费”；

2.验收（考核）结果按照《物业管理服务日常考核细则》考核得分在89—80分（含80分）之间的，实际支付物业管理服务费为：[实际得分/100]*合同约定的“每月物业管理服务费”；

3.验收（考核）结果按照《物业管理服务日常考核细则》考核得分在80分以下的，全额扣除合同约定的“每月物业管理服务费”，甲方有权保留与乙方提前终止合同的权利。

第四章  物业的承接验收

第七条 乙方承接物业时，甲方应配合乙方对以下物业共用部位、共用设施设备进行查验：

1.承重结构部位、外墙面、大厅、楼梯间、走廊通道、管道井等；

2.上下水管道、落水管、供电线路、共用照明、化粪池、配电设备（高低压）、中央空调、加压供水设备、消防设备、电梯设备等；

3.配电房、水泵房、消防、安全监控室、公共卫生间等。

第八条 资料移交

1.乙方承接物业时，甲方应根据乙方需要移交相关资料：

2.合同终止时，乙方应将已经移交给乙方的资料移交给甲方。

第五章  双方的权利义务

第九条 甲方的权利义务

1.甲方的权利

(1) 依据合同约定，对乙方进行检查和考核。

(2) 按照甲方审核认可的服装式样、颜色，乙方制作和购买乙方物业管理服务人员的服装，所有服装费用均由乙方承担。

(3) 乙方如有人员调整应经甲方书面同意。涉及项目经理、主管等人员的调整应提前2个月告知甲方。

(4) 甲方有权警告违反本合同规定的乙方人员。按照甲方要求，乙方更换违反本合同规定的人员。

(5) 追究乙方违约责任。

2.甲方的义务

(1) 按合同约定支付物业管理服务费。

(2) 物业管理服务用房由甲方指定。

(3) 甲方保证交付使用的物业符合国家规定的验收标准，按照国家规定的保修期限和保修范围承担物业的保修责任。

(4) 甲方负责退付乙方的履约保证金，退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式：由甲方将履约保证金无息退还乙方。

退还时间:乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格后30日内一次性无息退还。

退还条件：乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束后30日内一次性无息退还。

不予退还的情形: 乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

第十条 乙方的权利义务

1.乙方的权利

(1) 有权要求甲方按合同约定支付物业管理服务费。

(2) 有权要求甲方指定物业管理服务用房。

2.乙方的义务

(1) 乙方不得分包本项目；

(2) 提供的物业服务符合本合同“第二章  物业管理服务质量”；

(3) 按照本合同约定提供物业服务，具体见“第三条  物业管理服务要求”中“1.物业管理服务工作要求”；

(4) 乙方应按投标文件配备人员及到岗，具体见“第三条  物业管理服务要求”中“3. 物业管理服务人员要求”；

(5) 按照甲方要求，乙方更换违反本合同规定的人员；

(6) 遵守甲方各项规章制度，接受甲方的检查和考核；自觉接受甲方物业管理主管部门及有关政府部门的指导、监督和检查；出台新的重大管理措施须与甲方协商并经甲方同意；

(7) 按照甲方审核认可的服装式样、颜色，乙方制作和购买乙方物业管理服务人员的服装，所有服装费用均由乙方承担；

(8) 乙方如有人员调整应经甲方书面同意。涉及项目经理、项目主管的调整应提前2个月告知甲方；其他物业人员更换，需提前7日告知甲方。

(9) 不得占用非指定的物业管理用房，不得改变物业管理用房用途；

(10) 不得因乙方原因，发生火灾、水灾、伤亡等重大安全事故；

(11) 合同终止时，乙方应将物业管理服务用房、相关资料等交还给甲方，按时移交乙方所管理的所有属于甲方的公共财产；

(12) 乙方应及时向甲方通告本物业管理服务区域内有关物业管理的重大事项，及时处理投诉，接受甲方监督。

(13) 不得擅自出租出借甲方所有房屋及其他公共财产，不得擅自处置甲方所有的资产及物资；

(14) 乙方未能履行本合同的约定，导致甲方或第三方人身、财产安全受到损害的，依法承担相应的法律责任。乙方对自己管理的范围内因管理不善而造成的一切损失，负相应的赔偿责任。

(15) 乙方对本项目物业管理服务人员进行岗前培训，不得违章指挥、强制冒险作业、违规作业；乙方工作人员未经允许，不得进入非指定工作区域。

（16) 负责做好乙方人员的安全教育与管理工作，乙方必须为所有进校作业人员购买人身意外保险等必备保险，乙方负责处理本公司员工的生病、事故、伤残、死亡以及一切劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。乙方保证如有上述情况发生，积极处理，确保不影响甲方正常办公。因乙方服务等原因造成的校内师生员工的人身财产安全等责任事故，相关责任均由乙方全部承担；

（17）每月不少于1次向甲方物业主管部门汇报物业管理工作的情况，及时反馈物业管理存在的新情况、新问题。经常性地对物业管理计划的落实情况进行自查，并根据检查的情况及时进行整改。

第六章  违约责任

第十一条 违约责任

一、甲方责任

乙方按合同履约，甲方按合同约定支付物业管理服务费，甲方每逾期10天，甲方向乙方支付当月物业管理服务费（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过当月物业管理服务费的（1）%。

二、乙方的责任

第一部分

乙方有下列情况之一的，全额扣除当月的合同约定的 “每月物业管理服务费”，且甲方有权解除合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失，甲方不予补偿；造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费从物业管理服务费、履约保证金（如有）中直接扣除，不足部分向乙方追索。

(1) 乙方分包本项目的；

(2) 按照《物业管理服务日常考核细则》考核得分在80分以下的；

(3）乙方违反本合同“第一章  物业管理服务事项”中“第三条 物业管理服务要求”中“6.物业管理服务人员工资要求”的。

第二部分

(一) 乙方违反“第十条 乙方的权利义务”中“2.乙方的义务”中(3)—(17)的，第一次发生（发现）的，甲方有权从物业管理服务费中扣1000元。第二次发生（发现）的，甲方有权从物业管理服务费中扣2000元，且甲方有权解除合同，由此造成的全部损失（包含甲乙双方的直接损失和间接损失），由乙方承担；乙方管理服务过程中配备的工人人数及工人年龄结构、 队伍管理人员配置不符合要求（见乙方投标文件），经连续两次督促整改仍未能达到管理要求的，甲方有权提前终止合同，由此造成的全部损失由乙方承担；因物业管理不当造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费从物业管理服务费、履约保证金（如有）中直接扣除，不足部分向乙方追索。

(二) 上述违约事项如与《物业管理服务日常考核细则》中相关内容相同，乙方应先行承担上述违约责任，乙方按照本合同承担违约责任后，甲方按照《物业管理服务日常考核细则》考核时，将不再扣减相应的分值。

第十二条 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的 5 %提交的履约保证金。（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方。乙方可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定）。

第十三条 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

第十四条 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，若协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条 合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：
JSZC-320300-XZCG-G2025-0009]为准。

第十六条 合同一式四份，具有同等法律效力，甲方 一 份，乙方一份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

第十七条 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          （    ）部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同（          ）部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲     方                                                   乙       方

单位签章： 	                                  单位签章：

单位地址：                                      单位地址：

开户银行： 	                                  开户银行：

银行帐号：                                      银行帐号：

联 系 人：                                      联 系 人：

联系电话：                                      联系电话：

日期：                                          日期：

合同附件

合同附件1：物业情况（要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件2：物业服务范围（要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件3：物业管理服务工作要求（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《物业管理服务方案》。）

合同附件4：组织机构设置及人员配备要求（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《物业管理服务人员方案》。）

合同附件5：采购需求(要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件6：供应商履行合同所需的设备（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《供应商履行合同所需的设备》。）

合同附件7：《物业管理服务日常考核细则》

合同附件7：《物业管理服务日常考核细则》

| 序号 | 标 准 内 容 | 规定分值 | 评 分 细 则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总分 | 100 |  |  |
| 一 | 公寓管理要求（安全） | 40 |  |  |
| 1 | 管理人员配备齐全，宿管员值岗无脱节 | 5 | 人员短缺一人扣5分；一次投诉扣3分；脱岗每人次扣1分，没有规范着装每人扣1分 |  |
| 2 | 严格执行来访人员管理和物品出入登记，严防闲杂人员、各类商贩进入公寓 | 3 | 有闲杂人员进入每次扣3分，记录不全一次扣2分 |  |
| 3 | 认真值守，按时开关门、灯，保管好各类钥匙 | 4 | 钥匙保管缺漏每次扣2分，值守工作缺项每项扣1分 |  |
| 4 | 按时按量检查宿舍内务，督促学生搞好卫生，及时公布反馈检查结果 | 6 | 检查不全每次扣1分，反馈不及时每次扣2分 |  |
| 5 | 对公寓内和周围进行安全巡查，对宿舍晚休进行检查 | 6 | 检查不全每次扣1分，反馈不及时每次扣2分 |  |
| 6 | 水电计量及时准确，托管资产管理齐全 | 6 | 资产缺失每项扣1分，账目不准每次扣1分，水电费核对有误每次扣1分 |  |
| 7 | 消防安全管理，措施完善，响应及时 | 6 | 巡查、培训、防范措施缺失每项扣1分，消防巡查记录不完整，每次扣1分，没有发现存在的问题，每次扣1分 |  |
| 8 | 发现其他安全隐患问题及时解决 | 2 | 检查人员或其他工作人员发现，一次扣1分 |  |
| 9 | 配合甲方做好其他相关公寓工作 | 2 | 没有按照甲方要求落实，一次扣2分 |  |
| 二 | 卫生保洁要求（整理、整顿、清扫、清洁、素养） | 30 |  |  |
| 1 | 素养：清洁卫生各负责范围明确到人，实行标准化保洁，清洁员着装统一、工作仔细，形象良好，进入学习、工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 3 | 清洁员责任不明确扣1分，未实行标准化保洁扣1分；着装不统一、不干净、形象不好每人扣1分；对学生学习、生活造成影响，一次投诉扣2分。 |  |
| 2 | 整理：大厅、值班室、走廊、楼梯、电梯及电梯间，墙壁干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、无烟头，扶手、栏杆干净无灰尘、污渍，墙面、天花板、灯具等无灰尘、蜘蛛网。物品摆放整齐，目视无灰尘、杂物。服务用品齐全，清洁设施完备。不要的物品及时清除，不常用的物品收藏起来。 | 9 | 有明显污渍、杂物，楼梯、电梯及电梯间、地面有烟头、痕迹、墙面蛛丝、灰尘、栏杆有污渍，每一项扣1分。用品设备不完备扣1分。不要的物品未及时清除扣2分，不常用的物品未收藏起来扣2分。 |  |
| 3 | 整顿：保洁工具、保洁用品、卫生清洁用具等应存放到储物间或指定位置，不得随意丢放。 | 2 | 每一项不符合扣1分。 |  |
| 4 | 清扫：公共卫生间无异味、无积水、无污迹、手印、乱涂画，无卫生死角；无泥垢、无痰迹，保持水池、地漏、阴沟等排水通畅。作业时要做提醒标识。隔断定期擦洗无涂画、粘贴物，便槽、便器定期酸洗洁净无黄渍。独立卫生间定期刷酸、除垢，洁净无黄渍，盥洗室干净，墙壁、台盆无积垢。 | 6 | 每一项不符合扣1分。未按时、按量刷酸、除垢每楼每次扣1分。 |  |
| 5 | 清洁：垃圾日产日清，垃圾桶（箱）内垃圾体积不超过三分之二，垃圾房垃圾桶及附近地面干净，清运垃圾无洒落，无油渍。 | 4 | 每一项不符合扣1分。 |  |
| 6 | 清洁：消防设施视无明显灰尘。平台、阳台、天台、无积水、杂物，管线无污渍，雨篷无垃圾、青苔、积水。墙面宣传栏、玻璃、门、窗上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象。 | 6 | 每一项不符合扣1分，每发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣1分。 |  |
| 三 | 小型维修要求（安全） | 20 |  |  |
| 1 | 消防设施以及水暖管件等设备设施每天巡查，及时发现存在问题 | 6 | 未及时发现，一次扣2分，未及时报送，一次扣2分。 |  |
| 2 | 及时检查维修公共区域损坏物品 | 6 | 未及时检查，一次扣1分，未及时修复，一次扣2分。 |  |
| 3 | 学生报修响应及时，维修快捷 | 6 | 未及时维修，一次扣2分，学生投诉一次扣4分。 |  |
| 4 | 按规定品牌、型号更换 | 2 | 未按规定使用，一次扣0.5分 |  |
| 四 | 物业管理处内部管理要求（素养） | 10 |  |  |
| 1 | 工作人员配备齐全，纪律严明。不缺勤、不脱岗。工作人员挂牌上岗，持证上岗，文明服务、主动接受师生的监督。 | 3 | 每发现一处不符合扣2分。 |  |
| 2 | 物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准、并制定具体的落实措施和考核办法。 | 3 | 制度、工作标准建立健全，主要检查：物业管理服务工作程序、岗位考核制度，应急事件处理制度、夜间安全巡查制度、维修保养制度、消防安全制度、安全保卫制度等。每发现一处不完整规范扣1分；未制定具体的落实措施扣2分；未制定具体的考核办法扣2分。 |  |
| 3 | 值班室及服务台工作环境优美整洁，符合学工处制定的学生宿舍6S标准。 | 4 | 值班室及服务台不符合6S标准每发现一处不符合扣2分；值班室无人时空调未及时关闭每发现一次扣1分；值班室内电动车充电每发现一次扣2分。 |  |

二、采购包2拟签订的合同文本

甲方：徐州工业职业技术学院      项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

乙方：                          项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

签订时间：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照徐州工业职业技术学院物业管理服务采购项目发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

第一章 物业管理服务基本情况

第一条 物业情况：见合同附件1

第二条 物业服务范围：见合同附件2

第三条 物业管理服务要求

1.物业管理服务工作要求

(1) 物业管理服务工作原则：统一、规范、高效、安全。

(2) 物业管理服务工作要求：见合同附件3。

(3) 供应商履行合同所需的设备: 见合同附件6。

(4) 保洁须在每日早上7:30前完成全部作业面的工作；确保放假期间，所辖区域的卫生保持。

2.物业管理服务人员要求

(1) 物业管理服务人员配备原则：精干、高效、专业、敬业、健康。

(2) 物业管理服务人员均需同时具备以下条件：

① 无犯罪记录、无恶习、无复杂社会关系；

② 有医院出具的健康证明，无重大疾病和传染病，具备正常从事物业管理服务工作所需要的身体条件；

③ 岗前培训合格率100％。

(3) 乙方严格按照乙方投标文件中《组织机构设置及人员配备方案》组建物业管理服务队伍。合同签订后5个工作日内，乙方向甲方报送物业管理服务人员花名册、照片、相关证件影（复）印件和证明。合同期满后，甲方向乙方退还相关证件影（复）印件和证明。

3.组织机构设置及人员配备要求：见合同附件4。

4.采购需求：见合同附件5。

5.验收标准（验收要求、验收标准和程序）：

（1）验收标准：见本合同“第二章  物业管理服务质量”。

（2）验收要求、验收程序：乙方提出书面验收要求，甲方接到书面验收要求后5个工作日内出具验收书，如乙方对验收书有异议，在接到验收书后7个工作日内向甲方书面提出。

（3）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  R否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  R否

是否进行抽查：¨是 ¨否

验收组织的其他事项：

（4）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起    日内组织验收）

（5）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（6）履约验收程序：

（7）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。）

6.物业管理服务人员工资要求

(1) 按照法律、法规和国家、省、市的规定，乙方按月足额发放工资；

(2) 不得低于规定的月最低工资标准。下列项目不作为最低工资的组成部分，乙方按规定另行支付：①加班加点的工资；②中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；③劳动者按下限缴存的住房公积金；④法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。

(3) 工资发放采用银行代发方式。

第二章  物业管理服务质量

第四条  物业管理服务质量要求

1.达到徐州工业职业技术学院物业管理服务采购《物业管理服务日常考核细则》（见合同附件7）90分以上。

2.各类事故发生率为0；

3.设施、设备及时维修合格率达100％；

4.保洁卫生检查合格率达96％；

5.秩序维护工作检查合格率达100％；

6.设备、设施检查合格率达100％；

7.水、电、暖、电梯等按24小时良性运转；

8.不出现水、电安全事故；

9.严格执行上级有关部门防疫规定，认真履行消毒防疫措施；

10.日常保洁，同一部位不能出现3次以上问题；

11.要求按时巡视环境、设备，不得造成损失；

12.要求及时发现水、电设备故障，不得出现长流水、长明灯；

13.要求及时发现空房未上锁并及时处理；

14.不得做出任何有损公共卫生的事，如随地吐痰、乱丢垃圾或乱写乱画等；

15.不得迟到、早退、旷工、无故缺勤，或上班时间串岗、空岗等；

16.不得发生服务态度恶劣，粗言秽语，不按甲方规定保障行为；

17.物业服务人员要求按规定统一着装，佩戴工牌；

18.不得工作散漫、粗心大意造成工作差错；

19.不得消极怠工，态度不端正，工作被动、拖拉、未能按时完成工作。

第三章  物业管理服务期限及物业管理服务费

第五条 物业管理服务期限（合同期限）

自合同签订之日起三年，    年  月  日  至    年  月  日。

第六条 物业管理服务费

1.本合同总价: ￥     大写：人民币      。

2.经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

第一种付款方式（不提交预付款保函的）

(1)合同总价的百分之十(10%)即￥    大写：人民币      ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

(2)预付款抵扣后期应支付的物业管理服务费。预付款抵扣完后，每月物业管理服务费=物业管理服务费（即合同总价）*90% /36”。

第二种付款方式（（提交预付款保函的）

(1)合同总价的百分之四十(40%)即￥    大写：人民币      作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40 %)即￥大写：

人民币 的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

(2)预付款抵扣后期应支付的物业管理服务费。预付款抵扣完后，每月物业管理服务费=物业管理服务费（即合同总价）*60% /36”。

二、物业管理服务费的支付

甲方每季度支付一次。每季度结束后月初，甲方按验收（考核）结果对乙方进行物业管理服务费用的结算并通知乙方开具发票，收到乙方开具发票之日起10个工作日内支付上一季度物业管理服务费，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。甲方每月对乙方进行考核，具体如下：

（1）验收（考核）结果按照《物业管理服务日常考核细则》考核得分在90分以上（含90分）的，全额支付合同约定的“每月物业管理服务费”；

（2）验收（考核）结果按照《物业管理服务日常考核细则》考核得分在89—80分（含80分）之间的，实际支付物业管理服务费为：[（实际得分）/100]*合同约定的“每月物业管理服务费”；

（3）验收（考核）结果按照《物业管理服务日常考核细则》考核得分在80分以下的，扣除合同约定的“每月物业管理服务费”。

第四章  物业的承接验收

第七条 乙方承接物业时，甲方应配合乙方对以下物业共用部位、共用设施设备进行查验：

1.承重结构部位、外墙面、大厅、楼梯间、走廊通道、管道井等；

2.上下水管道、落水管、供电线路、共用照明、化粪池、配电设备（高低压）、中央空调、加压供水设备、消防设备、电梯设备等；

3.配电房、水泵房、消防、安全监控室、公共卫生间等。

第八条 资料移交

1.乙方承接物业时，甲方应根据乙方需要移交相关资料：

2.合同终止时，乙方应将已经移交给乙方的资料移交给甲方。

第五章  双方的权利义务

第九条 甲方的权利义务

1.甲方的权利

(1) 依据合同约定，对乙方进行检查和考核。

(2) 按照甲方审核认可的服装式样、颜色，乙方制作和购买乙方物业管理服务人员的服装，所有服装费用均由乙方承担。

(3) 乙方如有人员调整应经甲方书面同意。涉及项目经理、主管等人员的调整应提前2个月告知甲方。

(4) 甲方有权警告违反本合同规定的乙方人员。按照甲方要求，乙方更换违反本合同规定的人员。

(5) 追究乙方违约责任。

2.甲方的义务

(1) 按合同约定支付物业管理服务费。

(2) 物业管理服务用房由甲方指定。

(3) 甲方保证交付使用的物业符合国家规定的验收标准，按照国家规定的保修期限和保修范围承担物业的保修责任。

(4) 甲方负责退付乙方的履约保证金，退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式：由甲方将履约保证金无息退还乙方。

退还时间:乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格后30日内一次性无息退还。

退还条件：乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束后30日内一次性无息退还。

不予退还的情形: 乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

第十条 乙方的权利义务

1.乙方的权利

(1) 有权要求甲方按合同约定支付物业管理服务费。

(2) 有权要求甲方指定物业管理服务用房。

2.乙方的义务

(1) 乙方不得分包本项目；

(2) 提供的物业服务符合本合同“第二章  物业管理服务质量”；

(3) 按照本合同约定提供物业服务，具体见“第三条  物业管理服务要求”中“1.物业管理服务工作要求”；

(4) 乙方应按投标文件配备人员及到岗，具体见“第三条  物业管理服务要求”中“3. 物业管理服务人员要求”；乙方雇佣员工须符合国家有关法律法规的规定，乙方与员工发生的一切劳动纠纷与甲方无关，由乙方自行完全承担。雇佣员工从合同签定次日起持健康证（由乙方自行办理）、身份证复印件及其它甲方要求的手续等，报经甲方同意后办理出入证，方可上岗；

(5) 按照甲方要求，乙方更换违反本合同规定的人员；

(6) 遵守甲方各项规章制度，接受甲方的检查和考核，自觉接受甲方物业管理主管部门及有关政府部门的指导、监督和检查；出台新的重大管理措施须与甲方协商并经甲方同意；

(7) 按照甲方审核认可的服装式样、颜色，乙方制作和购买乙方物业管理服务人员的服装，所有服装费用均由乙方承担，乙方雇佣员工在服务场所需统一着装，服装整洁，态度和蔼，语言亲善，举止文明，树立顾客至上的服务宗旨，主动接受广大师生的监督，真正做到服务耐心，待客热心，学生放心的服务意识；

(8) 乙方如有人员调整应经甲方书面同意。涉及项目经理、项目主管人员的调整应提前2个月告知甲方；其他物业人员更换，需提前7日告知甲方。

(9) 不得占用非指定的物业管理用房，不得改变物业管理用房用途；

(10) 不得因乙方原因，发生火灾、水灾、伤亡等重大安全事故；

(11) 合同终止时，乙方应将物业管理服务用房、相关资料等交还给甲方，按时移交乙方所管理的所有属于甲方的公共财产；

(12) 乙方应及时向甲方通告本物业管理服务区域内有关物业管理的重大事项，及时处理投诉，接受甲方监督；

(13) 不得擅自出租出借甲方所有房屋及其他公共财产，不得擅自处置甲方所有的资产及物资；

(14) 乙方未能履行本合同的约定，导致甲方或第三方人身、财产安全受到损害的，依法承担相应的法律责任。乙方对自己管理的范围内因管理不善而造成的一切损失，负相应的赔偿责任；

(15) 乙方对本项目物业管理服务人员进行岗前培训，不得违章指挥、强制冒险作业、违规作业；乙方工作人员未经允许，不得进入非指定工作区域。

（16) 负责做好乙方人员的安全教育与管理工作，乙方必须为所有进校作业人员购买人身意外保险等必备保险，乙方负责处理本公司员工的生病、事故、伤残、死亡以及一切劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。乙方保证如有上述情况发生，积极处理，确保不影响甲方正常办公。因乙方服务等原因造成的校内师生员工的人身财产安全等责任事故，相关责任均由乙方全部承担；

（17）每月不少于1次向甲方物业主管部门汇报物业管理工作的情况，及时反馈物业管理存在的新情况、新问题。经常性地对物业管理计划的落实情况进行自查，并根据检查的情况及时进行整改。

第六章  违约责任

第十一条 违约责任

一、甲方责任

乙方按合同履约，甲方按合同约定支付物业管理服务费，甲方每逾期10天，甲方向乙方支付当月物业管理服务费（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过当月物业管理服务费的（1）%。

二、乙方的责任

第一部分

乙方有下列情况之一的，全额扣除当月的合同约定的 “每月物业管理服务费”，且甲方有权解除合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失，甲方不予补偿；造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费从物业管理服务费、履约保证金（如有）中直接扣除，不足部分向乙方追索。

- 乙方分包本项目的；

(2) 按照《物业管理服务日常考核细则》考核得分在80分以下的；

(3）乙方违反本合同“第一章  物业管理服务事项”中“第三条 物业管理服务要求”中“6.物业管理服务人员工资要求”的;

(4) 乙方违反本合同“第四条  物业管理服务质量要求”。

第二部分

(一) 乙方违反“第十条 乙方的权利义务”中“2.乙方的义务”中(3)—(17)的，第一次发生（发现）的，甲方有权从物业管理服务费中扣1000元。第二次发生（发现）的，甲方有权从物业管理服务费中扣2000元，且甲方有权解除合同，由此造成的全部损失（包含甲乙双方的直接损失和间接损失），由乙方承担；乙方管理服务过程中配备的工人人数及工人年龄结构、 队伍管理人员配置不符合要求（见乙方投标文件），经连续两次督促整改仍未能达到管理要求的，甲方有权提前终止合同，由此造成的全部损失由乙方承担；因物业管理不当造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费从物业管理服务费、履约保证金（如有）中直接扣除，不足部分向乙方追索。

(二) 上述违约事项如与《物业管理服务日常考核细则》中相关内容相同，乙方应先行承担上述违约责任，乙方按照本合同承担违约责任后，甲方按照《物业管理服务日常考核细则》考核时，将不再扣减相应的分值。

第十二条 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的 5 %提交的履约保证金。（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方。乙方可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定）。

第十三条 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

第十四条 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，若协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条 合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009]为准。

第十六条 合同一式四份，具有同等法律效力，甲方 一 份，乙方一份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

第十七条 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          （    ）部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同（          ）部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲     方                                       乙       方

单位签章： 	                                  单位签章：

单位地址：                                      单位地址：

开户银行： 	                                  开户银行：

银行帐号：                                      银行帐号：

联 系 人：                                      联 系 人：

联系电话：                                      联系电话：

日期：                                          日期：

合同附件

合同附件1：物业情况（要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件2：物业服务范围（要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件3：物业管理服务工作要求（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《物业管理服务方案》。）

合同附件4：组织机构设置及人员配备要求（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《物业管理服务人员方案》。）

合同附件5：采购需求(要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件6：供应商履行合同所需的设备（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《供应商履行合同所需的设备》。）

合同附件7：《物业管理服务日常考核细则》

合同附件7：《物业管理服务日常考核细则》

| 序号 | 标 准 内 容 | 规定分值 | 评 分 细 则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卫生保洁及日常管理要求 | 57 |  |  |
| 1 | 清洁卫生各负责范围明确到人，管理员监督到位，实行标准化保洁，清洁员着装统一，佩戴工牌，工作仔细，形象良好，清洁设施完备。 | 5 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
| 2 | 进入学习、工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 2 | 一次投诉扣1分. |  |
| 3 | 大厅、走廊、楼梯干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、烟头，扶手、栏杆干净无灰尘、污渍。出现破损或隐患及时报修。 | 7 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
| 4 | 教师休息室各类物品摆放整齐，目视及手触无灰尘、杂物，保证饮水机内饮用水的供应，定期对饮水机进行内部清洗消毒。出现破损或隐患及时报修。 | 3 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
| 5 | 教室、会议室、值班室等每日清洁，室内地面及家具、电器、设备干净明亮，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅排放整齐，多媒体教室厢柜内无杂物。出现破损或隐患及时报修。 | 7 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
| 6 | 卫生间无异味、无积水、镜面玻璃无污迹、手印、乱涂画，无卫生死角，无泥垢、无痰迹，保持水池、地漏、阴沟等排水通畅。管理范围内的破损或隐患及时报修。 | 6 | 每一项不符合扣1分。 |  |
| 7 | 卫生间隔断定期擦洗，无涂画、粘贴物，便槽、便器定期酸洗洁净无黄渍。发现破损或隐患及时报修。 | 4 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
| 8 | 标识牌、公共设施目视无明显灰尘，平台、阳台无积水、杂物，管线无污渍，雨篷无垃圾、青苔、积水，墙面宣传栏、玻璃、门、窗上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象。发现破损或隐患及时报修。 | 5 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
| 9 | 保洁工具、保洁用品、卫生清洁用具等应存放到储物间或指定位置，不得随意丢放。 | 3 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
| 10 | 垃圾日产日清，垃圾桶、垃圾箱内垃圾体积不超过三分之二。 | 3 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
| 11 | 楼内以及楼宇外墙体无广告牌和乱贴、乱画现象，楼宇外墙4米区域无垃圾、烟头、杂物。 | 3 | 每一项不符合扣1分。 |  |
| 12 | 消防设施、灯具、风扇、指示牌、植物、玻璃等无积尘、污渍。 | 4 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
| 13 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具无积尘、污渍，无粘贴物、无锈渍、无涂鸦。出现破损或隐患及时报修。 | 5 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
| 二 | 多媒体保洁、管理要求 | 8 |  |  |
| 1 | 按时开关多媒体，保障多媒体箱体内外卫生。 | 5 | 未及时开关，一次扣1分，影响教学扣2分，多媒体箱体刻画扣1分，箱内有垃圾扣1分。 |  |
| 2 | 故障及时报修，按时填写巡视、报修记录。 | 3 | 未及时报修，一次扣1分，影响教学扣2分，检查记录不完整扣1分。 |  |
| 三 | 楼宇巡查要求 | 15 |  |  |
| 1 | 有值班制度，按规定值班、值守并做好值班记录。 | 4 | 每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 2 | 严禁闲杂人员、小商、小贩进入楼宇；管理人员要做好巡查工作并有记录。 | 3 | 每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 3 | 有应急预案，发现安全隐患及时处理并上报。 | 3 | 每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 4 | 每周至少巡查一次强电井及配电箱，并做好检查记录。 | 3 | 未按要求巡查一次扣1分。 |  |
| 5 | 配合甲方做好其它相关工作。 | 2 | 没有按照甲方要求做，一次扣2分。 |  |
| 四 | 内部管理要求 | 12 |  |  |
| 1 | 物业管理用房内部环境优美整洁，管理人员配备齐全，纪律严明。不缺勤、不脱岗。人员服装统一，挂牌上岗，持证上岗，文明服务、主动接受师生的监督。 | 4 | 每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 2 | 物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准、并制定具体的落实措施、考核办法及落实情况。 | 4 | 制度、工作标准建立健全，主要检查：物业管理服务工作程序、岗位考核制度，交接班制度、多媒体管理制度、安全保卫制度等。每发现一处不完整规范扣1分；未制定具体的落实措施扣2分；未制定具体的考核办法扣2分。 |  |
| 3 | 厉行节约、杜绝长明灯、长流水现象。 | 4 | 每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 4 | 能完成学校交办的应急任务。 |  | 根据情况处置。 |  |
| 五 | 人员配置要求 | 8 |  |  |
| 1 | 物业管理人员的资质是否符合合同要求。 | 3 | 不符合要求每人次扣1分。 |  |
| 2 | 物业服务人员数量是否符合合同规定人数。 | 5 | 不符合要求，按人次扣1分。 |  |

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州工业职业技术学院

（二）采购项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

（三）采购标的：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

（徐州工业职业技术学院物业管理服务采购）对应的中小企业划分标准所属行业为（物业管理）。

（四）本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

（五）本项目采购预算金额为人民币857.4万元，其中采购包1预算金额为633.12万元；采购包2预算金额为224.28万元。

二、采购包1 学生宿舍物业管理服务

（一）项目基本概况

1.物业情况：

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 徐州工业职业技术学院学生宿舍物业管 理服务 | 江苏省徐州市鼓楼区襄王路1号 |

2.采购人提供供应商使用的场地:

采购人可提供的办公室，办公室数量:1间，面积：30㎡；提供仓库1间，面积约30㎡；提供宿管24值班用房9间，每间约30㎡，每间有空调，提供热水洗浴，每间至少2个床位；提供水电及车辆停放点。提供宿舍区的垃圾房和大垃圾桶。

（二）物业服务范围

1．物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 1 名称 |  | 学生宿舍C01楼、C02楼、C03楼、C04楼、C05楼、C06楼、C07楼、C08楼、C09楼、C10楼，C11楼，C12楼，C13楼，C14楼。 |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 约111276㎡ | 见“1.1基本服务”“1.4保洁服务” |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 约30837㎡ | 见“1.4保洁服务” |  |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门及卫生间门约5089个，面积约9525㎡。其中公共区域门约127扇，约281 ㎡。 窗户约 8455 扇，面积约 17031 ㎡。其中公共区域窗户约1271扇，面积约4010 ㎡。 其它：新生宿舍内门约5000㎡，窗户约4500㎡。 | 见“1.2房屋维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
| 地面 | 地面各材质及总面积 （㎡） | 公共区域瓷砖总面积约8326㎡。 公共区域水磨石总面积约22511㎡。 宿舍内瓷砖总面积约26000㎡。 功能房地板总面积约320㎡。 功能房地胶总面积约450㎡。 | 见“1.2房屋维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 公共区域瓷砖墙面积约17650㎡。 宿舍内瓷砖墙面总面积约11880㎡。 宿舍内乳胶漆墙面总面积约7000㎡。 | 见“1.2 房屋维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积 （㎡） | 乳胶漆顶总面积约5691㎡，石膏板顶总面积约25146㎡。 | 见“1.2 房屋维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 公共卫生间48间，总面积约339㎡。 公共洗手间48间，总面积约343㎡。 独立卫生间约2447个，总面积约1500㎡。 独立洗手间约2447个，总面积约1852㎡。 | 见“1.4 保洁服务” |  |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点位于宿舍楼前侧或中间位置，面积约400㎡，数量7个。 | 见“1.4 保洁服务” |  |
| 设施设备 | 电梯系统 | 客梯数量4个，电梯均由另外的专业维保公司负责维保，出现问题及时报修。 | 见“1.3 公用设施设备维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
|  | 空调系统 | 空调：学生各类功能用房及各楼值班室空调约53台。全部空调均由另外的维保公司负责维保。 | 见“1.3 公用设施设备维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
|  | 采暖系统 | C1314楼公共区域及学生各楼功能用房暖气约 212片。 | 见“1.3 公用设施设备维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
|  | 给排水系统 | 普通水龙头约2883个，水盆水龙头约1408个；水盆及下水洁具约3969组，马桶约2604个等。 | 见“1.2房屋维护服务”“1.3 公用设施设备维护服务” |  |
|  | 消防系统 | 消防栓506个，灭火器501组，每组2个。 | 见“1.2房屋维护服务”“1.3 公用设施设备维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
|  | 安防系统 | C1314楼门禁系统一套，在宿舍大厅及各楼共享空间有刷脸闸机约25个。C01-12#楼正在论证建设门禁系统，预计安装闸机约120个。 | 见“1.3 公用设施设备维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
|  | 照明系统 | 宿舍内及公共区域节能灯约685个，日光灯约3646个，LED灯约4111个，吸顶灯约5930个，灯开关约8544个，插座约33379个，室内及门前配电盒约 2480个。 | 见“1.2房屋维护服务”“1.3 公用设施设备维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
|  | 供配电系统 | 各楼强电间约116间，弱电间约80间。 | 见“1.2 房屋维护服务”“1.3 公用设施设备维护服务” |  |
|  | 学生功能用房 | 学生功能用房约41间，面积约2280㎡。 | 见“1.2 房屋维护服务”“1.4 保洁服务” |  |
|  | 学生宿舍 | 床含柜子约13133套，纱窗约7000扇、窗帘约5056片。椅子及凳子13714个，高脚凳约1643个。 | 见“1.2 房屋维护服务” |  |

2．物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 面积约9738㎡.（楼外周边及院内面积）。 | 见“1.4 保洁服务” |
| 绿化 | 绿化带面积3165㎡。（C01-04楼院内，C05-C08楼院内，C11C12楼院内）。 | 见“1.4 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾桶约400个。 | 见“1.4 保洁服务” |
| 门前三包 | 约1130㎡。 | 见“1.4 保洁服务” |
| 露台 | 约16171㎡ | 见“1.2 房屋维护服务”“1.4 保洁服务” |
| 指示牌、显示屏 | 电子显示屏3个。 | 见“1.2 房屋维护服务” |

（三）物业管理服务内容及标准

1.物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务等。

1.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度、月度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）建立健全并严格执行来访登记制度（含领导、班主任、辅导员进宿舍登记），对外来人员及携物外出的人员实施身份确认和物品登记等工作程序，可疑情况及时上报，确保公寓安全。 |
|  |  | （3）维持楼内秩序，对整个区域进行严格把守和安全巡查，禁止各类商贩及宣传广告进入宿舍区，学校各部门宣传张贴资料必须经大学生公寓管理中心同意。严防异性随便进出宿舍楼，防止安全事故发生。 |
|  |  | （4）建立公寓房屋巡查制度，确保管理区域内房屋资产、基础设施等完好。建立夜间安全巡查制度，夜间24点之后至次日凌晨6点，每两小时巡视一次，做好相关记录。 |
|  |  | （5）建立钥匙管理制度，确保锁具钥匙安全、有序保管。 |
|  |  | （6）根据学校相关规定建立管辖区域车辆管理制度。托管区内设置明显的交通标志，禁止机动车辆通行（学校允许的除外）；停车场内的各类车辆停放整齐、有序。 |
|  |  | （7）采取相关措施，检查并督促学生搞好宿舍卫生。每天检查宿舍值日及违纪情况，每栋楼每周检查两遍（包含周三开展扫除检查），检查结果于每天在各公寓大厅公示栏公布，周三反馈和周反馈及时报送大学生公寓管理中心。每月配合学工处开展一次安全大检查，检查结果汇总后报大学生公寓管理中心，发现学生在公寓内有违反学校规定的行为，及时进行劝阻和教育，并及时向大学生公寓管理中心反馈。 |
|  |  | （8）开展宿舍晚休检查，检查结果每天晚上及时反馈，每周将检查结果汇总后报送大学生公寓管理中心。 |
|  |  | （9）根据学校招生人数和管理部门的要求，协助学工处制定住宿计划，并根据住宿计划和学生具体情况，协助安排、调整好学生的住宿。 |
|  |  | （10）根据每年毕业（实习外出）学生的人数，清理腾空的学生宿舍，清点宿舍内家具等设施。如发现人为损坏或丢失，按制度要求当事人负责赔偿。新生入校前将学生宿舍彻底打扫，并按照学生宿舍卫生检查标准进行交付。做好新生宿舍钥匙的配置和发放等。 |
|  |  | （11）做好学生功能用房的检查和管理，如有问题及时汇报。 |
|  |  | （12）做好学生住宿名单核对，及时更新，每月核对上报，确保准确无误。 |
|  |  | （13）公寓公共区域及公寓外围，每天巡查两次，及时清洁，排查并处理安全隐患。 |
|  |  | （14）每个学期对托管财物进行一次核对，并将核对情况及时反馈给管理部门。 |
|  |  | （15）协助组织开展多种形式的文明宿舍创建活动，关心关爱学生，引导学生遵守公共秩序，适时开展思想教育。 |
|  |  | （16）配合学校管理部门开展星级、文明宿舍评比及宿舍文化建设工作，根据学校统一要求定期更换通知栏、宣传板、显示屏内容。 |
|  |  | （17）按要求对学生的水电使用进行管理。宣传、倡导节约用水、用电，监控每个宿舍的水电使用情况，次月月初对学生宿舍超额用水，收取水费，提醒学生在电量使用完之前提前购电，对使用水电超过学校规定标准，收取电费，并负责每天至少两次送电。代收水电费（刷码收费并开具收据，每月与学工处对一次账）。 |
|  |  | （18）巡查卫生间、洗手间、浴室、洗衣房等区域，发现跑、冒、滴、漏水情况迅速处理或报告。 |
|  |  | （19）发现开门窗时开空调的情况及时提醒；发现长明灯的情况要及时采取相应措施；卫生间粘贴节水标识；配合学校做好节能宣传工作。 |
|  |  | （20）提供免费便民服务，如天气预报、简单工具借用，针线盒、应急急救、熨烫、热饭、食物储存等。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每天开展交接班晨会，每周开展一次工作布置会议，每月至少开展 1 次岗位技能、职业素质、服务知识、服务知识、绿色节能环保、安全教育等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）服务人员依据岗位着装统一，佩戴工号牌或工作证。仪容整洁、姿态端正、举止文明。语言文明礼貌，态度温和耐心。 |
|  |  | （6）宿舍值班服务台24小时值班，不得出现脱岗情况，夜间24点之后至次日凌晨6点，每两小时巡视一次，做好相关记录。 |
|  |  | （7）每年暑假和寒假期间，宿舍楼会进行局部改造，并有少量学生留校参加各项大赛集训，留校学生实行按楼集中居住、管理，宿管人员、保洁、维修人员等不要求按照合同要求人数到岗，但要满足假期施工和留校学生住宿管理的需求，其余时间要按照岗位设置人员全员到岗。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。对学生住宿信息妥善保管，不得泄露。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每学期至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想 政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④做好突发事件处置、演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥其他：学生信息、水电财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。⑦学生入住及离校信息登记记录表、宿舍安全检查记录，违禁电器收缴记录、消防设施检查表、宿舍内务评分表等相关记录。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：基本内容服务方案、房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、应急预案、节能宣传方案等。 |
| 7 | 宿舍维修及紧急维修 | （1）设置线上线下报修渠道。基本设施损坏4小时内修复，若不能，要有紧急处理措施，并对学生做出合理解释，做出限时修复承诺。服务时间不得以节假日和休息时间顺延。 |
|  |  | （2）紧急维修应当 15 分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

1.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每天至少开展 1 次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人报告。 |
|  |  | （2）每天至少开展 1 次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （3）每天至少开展 1 次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶、天台、露台和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （4）每次强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （5）宿舍楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每天在宿舍区内至少开展 1 次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每天在宿舍区内至少检查 1 次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （2）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
|  |  | （3）做好宿舍楼消防设施的检查，如有问题及时以书面的形式上报采购人维修。 |
|  |  | （4）公共区域家具、器具、门窗、玻璃、锁具完好，确保正常使用、开关。 |
|  |  | （5）公共区域地砖、墙砖、镜子、天花板、楼梯（含防滑条）、扶手等的日常维护和保养，确保无安全隐患。 |
| 3 | 标识标牌 | （1）每天至少检查 1 次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |
|  |  | （2）做好电子显示屏上内容的填写，确保正常运转。 |

1.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检 1 次。 |
| 2 | 给排水系统 | （1）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （2）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （3）每天至少开展 1 次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅，井盖上无污渍，窨井盖完好，如有问题及时报告采购人。 |
|  |  | （4）做好宿舍区域用水的节能管理，禁止常流水现象。 |
| 3 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。 |
|  |  | （2）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每学期至少开展演练 1 次。电梯出现故障，物业服务人员 10 分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （3）根据采购人要求配合维保单位进行维护保养并负责日常保洁。 |
| 4 | 空调系统 | （1）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （2）巡视检查公共区域内空调是否正常运行，如有问题及时向采购人报告并做适当处理。根据采购人要求配合维保单位进行维护保养并负责日常保洁。 |
| 5 | 消防系统 | （1）巡视检查消火栓箱、防火门、灭火器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。按时填写灭火器和消防栓检查卡，如有问题及时向采购人报告并做适当处理。 |
| 6 | 供配电系统 | （1）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。有问题及时向采购人报告。 |
|  |  | （2）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、插座、接地等保持完好，确保用电安全。 |
| 7 | 弱电系统 | （1）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，如有问题及时向采购人报告并做适当处理 |
| 8 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落，如发现损坏及时维修。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。 |
|  |  | （4）做好公共区域照明的节能管理，禁止长明灯现象。 |
| 9 | 采暖系统 | （1）定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。 |
|  |  | （2）做好供暖前检查等相关准备工作。 |
|  |  | （3）供暖期间做好日常检查、登记上报等工作。 |
|  |  | （4）在供暖期间，巡视检查供暖设备是否有漏水等情况，发现问题及时向采购人报告。 |

1.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）统一服装、工号牌。 |
|  |  | （5）卫生工具按规定地点摆放整齐。 |
| 2 | 宿舍区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展 1 次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每天至少开展 1 次清洁作业。②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间、洗手间： ①室内空气清新无异味，保持无异味、干净，垃圾无溢出，无污渍、无灰尘、边角无杂物、无水渍、无蛛丝、无破损、无涂鸦、无广告，每日至少开展2 次清洁作业。 ②每天进行洁具、灯具、灯罩、门、隔板、墙体墙面、玻璃镜面、台面、水龙头、天花板整体保洁，每日至少开展2次清洁作业。 ③垃圾及时清倒，每日至少开展2次清洁作业。 ⑤各种设备完好无损，发现损坏及时维修。 ⑥便池及周边地面，每月除垢、消毒、刷酸一次，无尿碱、无污垢、无臭味。 ⑦洗手池、洗手盆周边，每月除垢、消毒、刷酸一次，无污垢、无臭味，相关区域的瓷砖、地砖、水盆无污垢。 ⑧每年9月份新生报到前期，对所分配的新生宿舍卫生间、洗手间进行彻底刷酸除垢。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展 1 次清洁作业。要求做到无垃圾、无灰尘、无水渍、无锈迹、无异味。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展 1 次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）宿舍公共区域地面、墙面、天花板干净，无灰尘、蜘蛛网、杂物、污渍和水渍，无乱涂乱画和擅自占用、乱堆乱放现象。每日至少开展两次清洁作业，确保无灰尘、无污渍。 |
|  |  | （2）雨、雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并设置安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种标识牌、宣传栏等保持干净、整洁，无污渍、灰尘，无蜘蛛网、积灰、污渍、杂物和乱涂乱贴痕迹，每日至少开展一次清洁作业。 |
|  |  | （4）公共区域灯具：明亮清洁，无灰尘，灯罩内无蚊虫，灯具无乱贴乱涂痕迹，每天清洁一次，每月清洗污渍一次，确保无灰尘、无蛛丝。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展 1 次巡查。 |
|  |  | （6）宿舍区外立面定期清洗、2 米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展 1 次清洗。 |
|  |  | （7）门前三包区域、院内绿化带、院内区域等（公寓周边路牙石以内、无路牙石的楼外5米以内）每日至少开展2次清洁作业，随时保洁，每月清洗地面污渍一次，确保无垃圾、无污渍。 |
|  |  | （8）宿舍服务大厅；干净，无灰尘、无污渍、无锈渍。每日至少开展两次清洁作业，随时保洁，每周用中性清洁剂清抹一次，沙发罩每月清洗一次。 |
|  |  | （9）灭火器、消防栓：无蜘蛛网、积灰、污渍、杂物和乱涂乱贴痕迹。 |
|  |  | （10）公共区域走廊窗户、玻璃无灰尘、无污渍、无锈渍，每天清洁一次，每月用中性清洁剂清洁一次。每月对空调进行一次清洁作业。在供暖季，每天对暖气片至少进行一次清洁作业。 |
|  |  | （11）宿舍屋面及漏台:无积水、垃圾等杂物，屋面下水口清洁无堵塞，雨天排水通畅。每天检查一次，每周清扫一次，彻底清掏、清理积垢、杂草等，确保畅通、无淤泥。 |
|  |  | （12）宿舍楼梯、扶手：无尘，无污迹;台阶，无污迹，无垃圾，每日至少开展一次清洁作业。 |
|  |  | （13）公共区域内的装饰用品、花草等的清洁、养护，确保完好，营造良好宿舍氛围。 |
|  |  | （14）功能用房：设施设备地面等干净，无灰尘、蜘蛛网、杂物、污渍和水渍，每日至少开展两次清洁作业。每月对空调进行一次清洁作业。在供暖季，每天对暖气片至少进行一次清洁作业。 |
|  |  | （15）新生宿舍：每年9月份新生报到前期，对所分配的新生宿舍地面、墙面、卫生间、洗手间、门、窗、柜子、桌子、家具等进行彻底清扫，对新生宿舍窗帘进行清洗。 |
|  |  | （16）定期开展灭蚊蝇、鼠虫，目视楼内无明显蚊虫、苍蝇，楼道和室内无明显鼠迹。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）垃圾桶：桶体光洁无污迹、无痰迹；烟灰桶无烟头、杂物；桶内垃圾不超过容积1/3，每日至少开展1次清洁作业。垃圾桶（箱）光亮洁净无污迹，每周用清洁剂大清洁一次；垃圾房周边地面无垃圾散落、无污水、无明显污迹，每周彻底清刷一次，确保无污迹，无油迹；定时清运垃圾至校内指定地点，无垃圾外溢、散味、洒落等现象。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展 1 次清洁作业。每天做好垃圾房周边区域消杀工作，做好消杀记录等。 |
|  |  | （4）分类投放的垃圾应当分类收集，禁止混合收集。可回收物和有害垃圾应当定期收集。 |
|  |  | （5）无堆积垃圾，垃圾做到日产日清，将宿舍区域等产生的垃圾按时清运至校内垃圾存放点，每天至少一次。 |
|  |  | （6）做好垃圾分类投放处理工作，做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （7）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 瓷砖、水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。每年对公共区域水磨石地面进行抛光打蜡处理一次。 |
| 6 | 地胶板、地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 乳胶漆、瓷砖内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 卫生消毒 | （1）宿舍用房区域、公共场所区域和周围垃圾房预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展一次作业，使用合格药品消杀“四害”一次，空气净化，无菌，无蚊、蝇，无明显鼠迹，每季全面消杀一次。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展 1 次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
|  |  | （4）如出现流行性传染病，投标人应根据实际情况按要求落实防疫措施方案，方案包含但不限于以下内容： ①防疫目的与重要性； ②防疫组织指挥体系及职责； ③防疫具体措施； ④应急处理和善后处理措施； ⑤责任追究制度。 |

1.5应急管理

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 结合上级文件精神，按照采购人要求，开展各类应急演练。 |
| 2 | 重点区域及安全隐患排查 | 结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。根据采购人相关要求，执行公寓楼定时开、关门制度，按时关闭各通道大门，对晚归及夜不归宿学生进行登记，并及时反馈校方管理人员，消除安全隐患。在危及人身安全处，设置明显的安全警示标志和有效的防护措施。 |
| 3 | 应急预案的建立 | 根据宿舍楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。有完善的各类突发事件的应急预案，有可操作性的保障措施。设立24小时求助和报警电话，交接班制度完善，各项记录齐全，责任落实到人。突发事件应反应迅速，立即派人赶到现场，对事件进行紧急处理，同时按应急预案程序告知校方相关部门和值班人员。 |
| 4 | 应急预案的培训和演练 | 应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。制定防火安全管理办法，健全消防组织，建立并落实消防责任制。确保所有人员掌握基本消防技能，提高防火、灭火和救助能力，指定专人定期检查、维护、管理消防设施，确保消防设施随时处于良好、可用状态，禁止在消防通道堆放物品、设置路障，保持消防通道畅通。对宿舍区域实施控烟检查和管理，发现火情立即向消防队和学校保卫处报警，并组织人员疏散，积极协助救火。 |
| 5 | 应急物资的管理 | 根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。采取有效防盗措施，确保宿舍区所有托管财产和设施安全完好。公共区的财产发生丢失或人为损坏，由责任人负责赔偿，未落实到责任人的由中标人负责赔偿。 |

1.6公共设施节水、节电、节能管理

1.6.1巡查卫生间、浴室，发现跑、冒、滴、漏水情况迅速处理或报告；

1.6.2发现开门窗时开空调的情况及时提醒；

1.6.3发现长明灯的情况要及时采取相应措施；

1.6.4卫生间粘贴节水标识；

1.6.5配合采购人做好节能宣传工作。

1.7物业移交要求

1.7.1中标人在合同签订后三天内必须与原物业公司进行交接，并派员进驻物业管理服务区域；中标人应及时与采购人沟通，了解相关情况，尽快做好接管原物业的相关图纸、资料，并对设施、设备逐项进行交接前的调试和测定；要求务必三天内完成交接，中标人应积极配合，采购人负责监督交接。

1.7.2本项目合同期结束后，要求中标人按照采购人要求，要做好全体工作人员的思想稳定工作，在新供应商未进驻前，按原合同继续做好物业管理（注：继续做的费用不含在本合同总价内），同时清点物品，配合使用单位及新中标人做好移交工作，无条件配合移交下一合同期内的供应商。

2.投标文件要求

2.1投标文件中提供《物业管理服务方案》文件。

2.2《物业管理服务方案》需包括以下内容：

2.2.1基本服务方案；

2.2.2房屋维护服务方案；

2.2.3公用设施设备维护服务方案；

2.2.4保洁服务方案；

2.2.5应急管理方案；

2.2.6公共设施节水、节电、节能管理方案；

2.2.7物业移交要求方案。

(四)供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供以下作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 防暴器材 | 9 | 套 |
| 2 | 保洁服务 | 日常维修工具包 | 9 | 个 |

说明：本“供应商履行合同所需的设备”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(五)物业管理服务人员需求

1.物业管理服务人员具体需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 自有员工（中标后，签订合同前，向采购人提供投标人为项目经理交纳的本项目开标时间前1个月的社会保障资金的相关材料），大专及以上学历，年龄：30-50周岁。具有一定的物业管理经历，负责项目正常运行，人员管理，实行8小时工作制。手机24小时处于开机状态，如遇突发事件，15分钟以内赶到现场。 |
| 服务中心 | 项目主管 | 3 | 3 | 自有员工（中标后，签订合同前，向采购人提供投标人为项目经理交纳的本项目开标时间前1个月的社会保障资金的相关材料），大专及以上学历，年龄：25-50周岁。具有一定的物业管理经历，实行8小时工作制。手机24小时处于开机状态，如遇突发事件，15分钟以内赶到现场。 |
| 基本服务 | 宿管员 | 19 | 37 | 学历：高中文化程度及以上，年龄：55周岁（含）以下。要正直、热情，思维敏捷，身体健康，五官端正，有一定的组织管理能力、书面和口头表达能力，能操作电脑、手机进行文字处理，无违法犯罪记录。设C01C02楼，C0304楼、C0506楼、C0708楼、C09楼、C10楼、C11C12楼、C13#楼、C14楼共计9个值班服务台，每个服务台不少于2人，白班在岗人数不少于19人，夜班在岗人数不少于18人，要求执行24小时值班制。 |
| 公用设施维修维护服务 | 电工 | 2 | 2 | 电工2人，年龄在55周岁（含）以下，具有有效的低压电工作业特种作业操作证，无违法犯罪记录，实行8小时工作制。 |
| 公用设施维修维护服务 | 维修工 | 3 | 3 | 年龄在55周岁（含）以下，需有相关工作经验，负责采购人水及门窗锁桌椅墙面瓷砖等日常简单维护。 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 24 | 24 | 年龄60周岁（含）以下，工作责任心强，无违法犯罪记录，实行8小时工作制。 |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

说明：上表中“同时在岗人数”“岗位所需总人数”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2.投标文件要求

2.1.投标文件中提供《物业管理服务人员方案》文件。

2.2《物业管理服务人员方案》对照“（一）物业管理服务人员具体需求”编制。包含但不限于组织机构设置方案、人员配备具体方案。

2.3组织机构设置方案包含但不限于①明确各服务部门职责②按照服务岗位编制工作流程。

2.4人员配备具体方案包含但不限于按照岗位（六类）配备人员，详细描述各岗位职责。

(六)需要说明的其他事项

1.客耗品费用

由供应商承担：在每年9月份新生报到前期，提供约1000套（每套具体包括笤帚、簸箕、拖把、纸篓、抹布各一个），并按照要求放置在指定宿舍内。此客耗品费用包含在物业管理服务费合同金额之内。

说明：本“需要说明的其他事项”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2.设施设备维修费用

单项或单件维修费用不高于200元的维修服务由供应商负责维修，单项或单件维修费用高于200元的维修由校方负责维修。单项或单件维修费用高于200元的维修服务及程序：发现单项或单件维修费用高于200元的维修及时汇报大学生公寓管理中心，维修项目由大学生公寓管理中心工作人员现场考察定损后，向学校报修。

(七)物业服务期限

物业服务期限：三年。

说明：本“物业服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(八)付款方式:见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 物业管理服务费”。

说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(九)投标报价的相关说明

1.本采购包不接受超过633.12万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

2.报价不得违反徐州市关于最低工资标准的相关规定和徐州市关于社会保险基数的相关规定。采购人有权进行核查，供应商必须在采购人要求的时间内提供书面说明以及证明材料，供应商如不按照采购人要求提供书面说明以及证明材料，以及供应商违反上述规定，都将被采购人认定为该供应商具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，该供应商需承担相应的法律责任。

3.报价须充分考虑服务期限（合同期限）内最低工资标准调整因素和社会保险基数调整因素。

4.报价需充分考虑服务期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险。

5.采购人不支付投标报价以外的任何费用。

6.报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

说明：本“投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(十)验收标准与要求:见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第一章物业管理服务基本情况”中“第三条 物业管理服务要求”中“5.验收标准（验收要求、验收标准和程序）”。

(十一)其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

三、采购包2 图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务

（一）项目基本概况

1.物业情况：

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 徐州工业职业技术学院图书馆、体育场馆、青教公寓物业管理服务 | 江苏省徐州市鼓楼区襄王路1号 |

2.采购人提供供应商使用的场地:

采购人可提供的办公室，提供办公室2间，分别约为23㎡和10㎡；提供值班室2间，每间约为10㎡。提供垃圾桶及电池。

（二）物业服务范围

1．物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 1 名称 |  | 图书馆、体育场馆、青教公寓 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 图书馆24156㎡，体育馆13744㎡，青教公寓11881㎡，总面积49781㎡。 | 见“1.4 保洁服务” “1.2 房屋维护服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 图书馆公区10119.9㎡，卫生间625.24㎡，党建室147.6㎡，九里书院156.4㎡，档案室377.9㎡，校史馆619.3㎡，传习所650.3㎡，体育馆公区7698.22㎡，卫生间369㎡，浴室39.26㎡，青教公寓11881㎡，卫生间40㎡，总面积32546.72㎡。 | 见“1.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 图书馆门247个，窗302个，共2597.19㎡；体育馆门124个，窗212个，共1131.07㎡；青教公寓门889个，窗531个，共1982㎡；共计5710.26㎡。 | 见“1.2 房屋维护服务”“1.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积 （㎡） | 图书馆地砖20013㎡；体育馆地砖786.9㎡，木地板（铺设地胶垫，包含羊毛垫）4699㎡，看台环氧树脂776㎡；青教公寓地砖11881㎡；总面积38155.9㎡。 | 见“1.2 房屋维护服务”“1.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 图书馆乳胶漆14786.38㎡，护墙板751.02㎡；体育馆乳胶漆4221.44㎡，护墙板2032㎡，吸音板886.41㎡；青教公寓乳胶漆25337㎡；共计48014.25㎡。 | 见“1.2 房屋维护服务”“1.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积 （㎡） | 图书馆石膏板20013㎡；体育馆石膏板528㎡，铝格栅2534.4㎡；青教公寓石膏板11881㎡，共计34956.4㎡。 | 见“1.2 房屋维护服务”“1.4 保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 靠背椅77把，两人桌30张，三人桌7张，坐麦8个，手持麦克风2个，投影仪1台，LED显示屏1个，液晶电视2个，电脑1台等。 | 见“1.4 保洁服务”“1.6会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 1间，128㎡。 | 见“1.4 保洁服务”“1.6 会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 面包凳439个，三人桌104张，二人桌15张，坐麦8个，手持麦克风4个，LED显示屏3个，电脑1台等。 | 见“1.4 保洁服务”“1.6 会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 1间，960㎡。 | 见“1.4 保洁服务”“1.6 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 图书馆20间，625.24㎡；体育馆18间，369㎡；青教公寓2间，40㎡，共计40间，856.84㎡。 | 见“1.4 保洁服务”“1.3 公用设施设备维护服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 24个。 | 见“1.5 保安服务” “1.4 保洁服务” |
|  | 地面车位数 | 10个。 | 见“1.5 保安服务”“1.4 保洁服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个。 | 见“1.5 保安服务” “1.4 保洁服务” |
|  | 人行口 | 1个。 | 见“1.5 保安服务”“1.4 保洁服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 图书馆内有客梯1部，货梯2部；青教公寓内有客梯2部，消防客梯2部，全部电梯均由另外的专业维保公司负责维保。 | 见“1.3 公用设施设备维护服务”“1.4 保洁服务” |
| 设施设备 | 空调系统 | 图书馆中央空调23台，柜机2台；体育馆挂机3台，柜机2台；青教公寓191台。全部空调均由另外的维保公司负责维保。 | 见“1.3 公用设施设备维护服务”“1.4 保洁服务” |
| 设施设备 | 消防系统 | 消防箱225个，灭火器548个。 | 见“1.5 保安服务”“1.3 公用设施设备维护服务”“1.4 保洁服务” |
| 设施设备 | 照明系统 | 各类型灯具共计4075个。 | 见“1.3 公用设施设备维护服务”“1.4 保洁服务” |
| 图书馆、体育馆及青教公寓 | 桌子、椅子、书架、桌椅套 | 桌子约700张，椅子约1900把，书架约2300列，桌椅套约552个。 | 见“1.4 保洁服务” |

2．物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 运动场全塑胶材质25273.37㎡，网球场硅PU材质2592.59㎡，篮球场硅PU材质9125.8㎡，排球场普通混凝土1662.44㎡，新建排球场硅PU材质2200㎡，青教公寓室外面积2600㎡，图书馆516㎡，体育馆1138㎡；总面积45108.2㎡。 | 见“1.4 保洁服务”“1.5保安服务” |
| 垃圾箱 | 23个。 | 见“1.4 保洁服务” |

（三）物业管理服务内容及标准

1.物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务等。

1.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）协助教学服务 ①根据采购人体育部教学和训练等工作安排，做好场馆准备工作，保证教学、训练、竞赛和体育活动的顺利进行。 ②负责体育馆、体育场地的开放、运营工作； ③负责接待、安排场、场馆内大型活动，桌椅摆放，并做好准备工作； ④熟悉采购人全校运动场地的位置、面积、性能和图纸资料，掌握每学期教师上课所需场地情况，保证教学需要。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展 1 次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的 20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
|  |  | （6）物业管理服务人员配备原则：精干、专业、敬业、健康。 |
|  |  | （7）物业管理服务人员均需同时具备以下条件： ① 无犯罪记录、无恶习、无复杂社会关系； ② 有医院出具的健康证明，无重大疾病和传染病，具备正常从事物业管理服务工作所需要的身体条件； ③ 岗前培训合格率100％。 |
|  |  | （8）青教公寓管理员负责办理房卡挂失，统计报送水电费使用情况，电费充值，所有房间落锁情况检查，开关灯，开关门等宿舍管理服务。执行24小时值班制，处理入住人员临时突发事件。 |
| 3 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于： ①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。 ②公用设施设备维护服务：巡查记录。 ③保安服务：突发事件演习与处置记录等。 ④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。 |
|  |  | （3）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
|  |  | （4）建立各楼宇隐患排查台账，每月末报至采购人。 |
| 4 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 5 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
|  |  | （4）每学年结束后要写出对场地与设施管理的工作总结报告，上报至采购人。 |

1.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展 1 次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时向采购人报告。 |
|  |  | （2）每季度至少开展 1 次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （3）每半月至少开展 1 次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）青教公寓每半月至少开展 1 次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查 1 次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （2）体育场内排水沟，青教公寓地下室排水沟，每月至少巡视检查1次（下雨时需立即检查），发现淤堵、积水，及时向采购人报告并做适当处理。 |
| 3 | 标识标牌 | 每月至少检查 1 次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

1.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检 1 次。 |
| 2 | 给排水系统 | （1）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （2）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视 1 次。 |
|  |  | （3）配合采购人做好停水通知并做适当处理。 |
|  |  | （4）做好公共区域用水的节能管理，禁止常流水现象。 |
| 3 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。 |
|  |  | （2）有电梯突发事件或事故的应急措施。电梯出现故障，物业服务人员 10 分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （3）根据采购人要求配合维保单位进行维护保养并负责日常保洁。 |
| 4 | 空调系统 | （1）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （2）巡视检查区域内空调是否正常运行，如有问题及时向采购人报告并做适当处理。根据采购人要求配合维保单位进行维护保养并负责日常保洁。 |
| 5 | 消防系统 | 巡视检查消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统是否运行正常，按时填写灭火器和消防栓检查卡，如有问题及时向采购人报告并做适当处理。 |
| 6 | 供配电系统 | （1）对供电范围内的电气设备定期巡视，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位的巡视。有问题及时向采购人报告。 |
|  |  | （2）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
| 7 | 弱电系统 | 保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，如有问题及时向采购人报告并做适当处理。 |
| 8 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落，如发现损坏及时向采购人报告并做好记录。 |
|  |  | （2）每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。 |
|  |  | （3）做好公共区域照明的节能管理，禁止长明灯现象。 |
| 9 | 采暖系统 | 在供暖期间，巡视检查供暖设备是否有漏水等情况，发现问题及时向采购人报告。 |

1.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |  |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |  |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |  |
|  |  | （4）每日7:30前必须完成全部作业面的工作。 |  |
|  |  | （5）除常规保洁外，做好巡视、流动保洁工作。 |  |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）楼内公共区域： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。大厅、走廊、公共楼梯、护栏扶手、公共会议室、阅览区、健身区等地面、墙面、设备、家具每天保洁，上下午各消杀1次，每周至少清洁1次蜘蛛网，要求做到保洁后地面不滑，无尘、无水迹、无蛛丝、无损毁、无锈迹。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展 1 次清洁作业。 ③顶面要求无蜘蛛网。 ④指示牌干净，无污渍，每日至少开展 1 次清洁作业。 ⑤每天早上8：00前完成门厅、楼外延伸区域清扫保洁，定时巡查并捡拾烟头等垃圾，管理清理临时摆放宣传板。 |  |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓、空调及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展 1 次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展 1 次清洁作业。 ③照明灯具保持干净，无尘无污渍，每年至少开展1次清洁作业；灯罩内污迹、虫尸每年至少开展1次清洁作业。 |  |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 |  |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 |  |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |  |
|  |  | （6）公共卫生间： ①每天进行卫生间洁具、灯具、门、隔板、墙体整体保洁，要求做到垃圾无溢出，无异味、无污渍、无灰尘、无水渍、无蛛丝、无破损、无涂鸦、无广告，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充洗手液、擦手纸、更换掷纸篓等采购人要求摆放的物品。 |  |
|  |  | （7）电梯轿厢： 电梯轿厢随时保洁，召唤按钮随时擦拭，上下午各消杀清洁1次，地垫每天清理，定期更换，要求做到无垃圾、无灰尘、无水渍、无锈迹、无异味。 |  |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展 1 次清洁作业。下雨、雪后要及时扫除积水、积雪。 |  |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展 1次清洁作业。 |  |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展 1 次清洁作业。 |  |
|  |  | （11）窗帘每年清洗1次。窗帘清洗时需采用保护措施，8年以内窗帘因清洗破损，需原价赔偿；8年以上窗帘因清洗破损，由采购人进行原因鉴定后，决定是否重做。 |  |
|  |  | （12）青年教师公寓空置房间入住前按要求精细打扫。退房后打扫卫生、清洗窗帘、床上用品、翻晒被褥并进行消杀。 |  |
|  |  | （13）图书馆报告厅内、体育馆桌椅套至少每年清洗1次，要求干净，无油渍，无污渍。 |  |
|  |  | （14）图书馆党建室、九里书院、档案室、校史馆、传习所每月至少进行1次全面保洁作业。 |  |
|  |  | （15）图书馆内桌子、椅子日常需随时保洁，书架需每学期期初、期中、期末各打扫1次。 |  |
|  |  | （16）体育馆内（7:30-21:30）进行全天候巡视检查、流动保洁，按要求开关场馆，检查门窗落锁情况，每日闭馆后需将全部垃圾清运出馆。 |  |
|  |  | （17）图书馆服务：安全巡查、秩序维护、应急处理、出入管理、监控设备操作、协助读者、设施检查、消防安全、记录报告、负责图书综合楼的所有门的开关，电源灯光控制以及图书资产进出的安全保障工作。 |  |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域 1次，保持干净、无杂物、无涂鸦、无积水。 |  |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |  |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1 次清洁作业。 |  |
|  |  | （4）楼宇玻璃门、窗每周至少擦拭一次，随时保洁，要求做到整洁明亮，无灰尘、无污渍、无锈渍、无胶印、无水迹。 |  |
|  |  | （5）7:30前要完成1次全面卫生保洁工作，体育场区域要求全天候（7:30—21:30）巡查、全天保洁，每月至少对运动场区域地面（含篮球场、网球场等）地面进行2次冲刷（应使用全能水等中性洗剂，不得使用酸碱性洗剂），如场地过脏，则根据采购人要求增加1-2次冲刷次数，定期吸尘；如有积水，应使用专业工具及时清理。特殊天气过后（如雨后及时清除场地积水），保证体育教学正常进行。 |  |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |  |
|  |  | （2）每天至少进行两次垃圾桶清洁，每周至少大清洁两次。垃圾按照采购人指定地点倾倒，桶放回原处，摆放整齐，要求做到桶外干燥、整洁，无散落垃圾，无污渍、无臭味、无存水。 |  |
|  |  | （3）每天至少进行两次垃圾收集，垃圾桶、垃圾箱内垃圾体积不超过三分之二，日产日清不过夜。 |  |
|  |  | （4）垃圾装袋，日产日清。 |  |
|  |  | （5）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |  |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1次作业。 |  |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展 1 次作业。 |  |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，及时向采购人报告并配合消杀。 |  |
|  |  | （4）如出现流行性传染病，投标人应根据实际情况按要求落实防疫措施方案，方案包含但不限于以下内容： ①防疫目的与重要性； ②防疫组织指挥体系及职责； ③防疫具体措施； ④应急处理和善后处理措施； ⑤责任追究制度。 |  |
| 6 | 地面清洁 | （1）环氧地坪地面： ①清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 ②清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。 环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 ③滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 ④浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 ⑤冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |  |
|  |  | （2）耐磨漆地面： ①日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 ②打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥 后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |  |
|  |  | （3）瓷砖地面： ①日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 ②深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |  |
|  |  | （4）石材地面： ①根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 ②启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |  |
|  |  | （5）水磨石地面： ①日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 ②深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |  |
|  |  | （6）地胶板地面： ①定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 ②日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |  |
|  |  | （7）地板地面： ①定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 ②日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |  |
|  |  | （8）地毯地面： ①日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 ②用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |  |
| 7 | 内墙清洁 | （1）乳胶漆内墙及墙纸内墙：有污渍时用半干布擦拭。 |  |
|  |  | （2）木饰面内墙及瓷砖内墙：有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |  |
|  |  | （3）金属板内墙：有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |  |

1.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
|  |  | （4）穿着工作服，佩戴工作牌。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24 小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过 5 分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率 100%。 ⑥与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立 24 小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
| 4 | 车辆停放 | （1）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （2）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （3）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （4）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。 |
| 5 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，参与消防安全工作。 |
|  |  | （2）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （3）按采购人要求定期组织消防安全宣传，每半年至少开展 1 次消防演练。 |

1.6会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 视频会议室、多功能厅管理服务。负责视频会议室、多功能厅等公共活动的全程配合（含设备操作），视频会议室和多功能厅周末、节假日等多有活动，晚活动结束时间多为21—22时。 |
| 2 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 3 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 4 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 5 | 会中服务 | 会议期间按要求做好加水，控制LED屏等服务。 |
| 6 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

1.7重大活动后勤保障及应急管理

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
|  |  | （4）大型活动（如：迎新工作、开学典礼、运动会、双选会等）培训项目要提供服务保障，包括搬运桌椅、布置会场，产生的加班及其他相应费用由投标人自行解决。 |
| 2 | 应急管理 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
|  |  | （5）结合上级文件精神，按照采购人要求，开展各类应急演练。 |
|  |  | （6）发生突发事件时，第一时间向采购人报告 |

1.8公共设施节水、节电、节能管理

1.8.1巡查卫生间、浴室，发现跑、冒、滴、漏水情况迅速处理或报告；

1.8.2发现开门窗时开空调的情况及时提醒；

1.8.3发现长明灯的情况要及时采取相应措施；

1.8.4卫生间粘贴节水标识；

1.8.5配合采购人做好节能宣传工作。

1.9物业移交要求

1.9.1中标人在合同签订后三天内必须与原物业公司进行交接，并派员进驻物业管理服务区域；中标人应及时与采购人沟通，了解相关情况，尽快做好接管原物业的相关图纸、资料，并对设施、设备逐项进行交接前的调试和测定；要求务必三天内完成交接，中标人应积极配合，采购人负责监督交接。

1.9.2本项目合同期结束后，要求中标人按照采购人要求，要做好全体工作人员的思想稳定工作，在新供应商未进驻前，按原合同继续做好物业管理（注：继续做的费用不含在本合同总价内），同时清点物品，配合使用单位及新中标人做好移交工作，无条件配合移交下一合同期内的供应商。

2.投标文件要求

2.1投标文件中提供《物业管理服务方案》文件。

2.2《物业管理服务方案》需包括以下内容：

2.2.1基本服务方案；

2.2.2房屋维护服务方案；

2.2.3公用设施设备维护服务方案；

2.2.4保洁服务方案；

2.2.5保安服务方案；

2.2.6会议服务方案；

2.2.7重大活动后勤保障及应急管理方案；

2.2.8公共设施节水、节电、节能管理方案

2.2.9物业移交要求方案。

(四)供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供以下作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 洗地机 | 3 | 台 |
| 2 | 保洁服务 | 地推车 | 2 | 台 |
| 3 | 保洁服务 | 洗衣机 | 1 | 台 |
| 4 | 保洁服务 | 高压水泵车 | 1 | 辆 |
| 5 | 保洁服务 | 大型扫地车 | 1 | 辆 |
| 6 | 保洁服务 | 电动三轮车 | 2 | 辆 |
| 7 | 保洁服务 | 吸尘器 | 2 | 台 |
| 8 | 保安服务 | 对讲机 | 4 | 套 |

说明：本“供应商履行合同所需的设备”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(五)物业管理服务人员需求

1.物业管理服务人员具体需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 自有员工（中标后，签订合同前，向采购人提供投标人为项目经理交纳的本项目开标时间前1个月的社会保障资金的相关材料），年龄在45周岁(含)以下、身体健康，大专及以上学历，具有3年以上物业管理工作经历，有一定的组织、管理、协调、沟通能力，实行8小时工作制。需保持电话24小时畅通，有紧急事件发生时，需15分钟内到达现场。 |
| 基本服务 | 项目主管 | 1 | 1 | 自有员工（中标后，签订合同前，向采购人提供投标人为项目经理交纳的本项目开标时间前1个月的社会保障资金的相关材料），年龄在50周岁(含)以下，身体健康，大专及以上学历，具有3年以上物业管理工作经历，有一定的组织、管理、协调、沟通能力，实行8小时工作制。需保持电话24小时畅通，有紧急事件发生时，需15分钟内到达现场。 |
| 公用设施设备维护服务 | 水电工 | 1 | 1 | 男50周岁(含)以下，要求相貌端正，具备高（中）专及以上学历，身体健康，责任心强，无违法犯罪记录，具有有效的低压电工作业特种作业操作证，实行8小时工作制。 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 16 | 16 | 女55周岁(含)以下，男60周岁（含）以下，要求相貌端正，具备初中及以上学历，身体健康，责任心强，无违法犯罪记录，实行8小时工作制。 |
| 保安服务 | 门岗 | 1 | 2 | 具有有效的保安员证，男55周岁(含)以下，高（中）专及以上学历，要求相貌端正，身体健康，无违法犯罪记录。熟悉和掌握消防、安保等有关知识，要求执行24小时值班制。 |
| 会议服务 | 会务人员 | 1 | 1 | 年龄在45周岁（含）以下，身体健康，形象端庄，大专及以上学历，实行8小时工作制。视频会议室和多功能厅周末、节假日等多有活动，晚活动结束时间多为22时。 |
| 保洁服务 | 公寓管理员 | 3 | 5 | 女55周岁(含)以下，男60周岁（含）以下，要求相貌端正，具备初中及以上学历，身体健康，责任心强，无违法犯罪记录，要求执行24小时值班制。 |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

说明：上表中“同时在岗人数”“岗位所需总人数”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2.投标文件要求

2.1.投标文件中提供《物业管理服务人员方案》文件。

2.2《物业管理服务人员方案》对照“（一）物业管理服务人员具体需求”编制。包含但不限于组织机构设置方案、人员配备具体方案。

2.3组织机构设置方案包含但不限于①明确各服务部门职责②按照服务岗位编制工作流程。

2.4人员配备具体方案包含但不限于按照岗位（七类）配备人员，详细描述各岗位职责。

(六)需要说明的其他事项

客耗品费用

由供应商承担: 擦手纸、抽纸、厕纸、洗手液、垃圾袋、纸篓、消杀用品、保洁用具、防滑地垫、警示牌等,此客耗品费用包含在物业管理服务费合同金额之内。

说明：本“需要说明的其他事项”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(七)物业服务期限

物业服务期限：三年。

说明：本“物业服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(八)付款方式:见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 物业管理服务费”。

说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(九)投标报价的相关说明

1.本采购包不接受超过224.28万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

2.报价不得违反徐州市关于最低工资标准的相关规定和徐州市关于社会保险基数的相关规定。采购人有权进行核查，供应商必须在采购人要求的时间内提供书面说明以及证明材料，供应商如不按照采购人要求提供书面说明以及证明材料，以及供应商违反上述规定，都将被采购人认定为该供应商具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，该供应商需承担相应的法律责任。

3.报价须充分考虑服务期限（合同期限）内最低工资标准调整因素和社会保险基数调整因素。

4.报价需充分考虑服务期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险。

5.采购人不支付投标报价以外的任何费用。

6.报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

说明：本“投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

(十)验收标准与要求: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第一章物业管理服务基本情况”中“第三条 物业管理服务要求”中“5.验收标准（验收要求、验收标准和程序）”。

(十一)其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据 徐州工业职业技术学院物业管理服务采购项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

采购包1

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州工业职业技术学院物业管理服务采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

采购包2

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州工业职业技术学院物业管理服务采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

采购包（    ）

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

采购包（    ）

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州工业职业技术学院物业管理服务采购）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州工业职业技术学院）的（徐州工业职业技术学院物业管理服务采购）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（徐州工业职业技术学院物业管理服务采购），属于（物业管理）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州工业职业技术学院物业管理服务采购 ）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州工业职业技术学院单位的徐州工业职业技术学院物业管理服务采购项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 徐州工业职业技术学院物业管理服务采购 ，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：徐州工业职业技术学院物业管理服务采购

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0009

采购包（    ）

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “供应商履行合同所需的设备”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | “同时在岗人数”“岗位所需总人数”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | “需要说明的其他事项” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | “物业服务期限”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 5 | “付款方式”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 6 | “投标报价的相关说明” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日