招标文件

项目名称：徐州经济技术开发区2025年技防维保项目

项目编号：JSZC-320390-HBXM-G2025-0001

采 购 人：中共徐州经济技术开发区工委政法委员会

采购代理机构：江苏汇必项目管理有限公司

二〇二五年三月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《徐州经济技术开发区2025年技防维保项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏汇必项目管理有限公司对中共徐州经济技术开发区工委政法委员会“徐州经济技术开发区2025年技防维保项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州经济技术开发区2025年技防维保项目

(二)项目编号：JSZC-320390-HBXM-G2025-0001

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有

（一）投标截止时间：2025年4月22日北京时间10:00。

（二）线上开标时间：2025年4月22日北京时间10:00。

（三）线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：中共徐州经济技术开发区工委政法委员会

（二）地址：徐州经济技术开发区徐海路9号

（三）联系方法：15365811521

（四）采购项目联系人：李冰冰

六、采购代理机构

（一）名称：江苏汇必项目管理有限公司

（二）地址：徐州市泉山区彭园东路中组小区2D-205、305;

（三）联系方法：13585389763

（四）采购项目联系人：吴德丹

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

要求详见《第三章  投标资料表》（三十八）的规定。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：中共徐州经济技术开发区工委政法委员会 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏汇必项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份；或提供投标人上年度（2023年度或2024年度）财务报告；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 - 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、日常维护方案。（要求见本文件《采购需求》《评标标准》《拟签订的合同文本》）。 2、增值服务方案。（要求见本文件《采购需求》《评标标准》《拟签订的合同文本》）。 3、评标标准中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人业绩。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2、投标人评价。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 3、人员配备。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》（格式自拟）。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式： 提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为不满足，非必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过450万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括本项目的全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年4月22日10:00）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年4月22日10:00（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | - 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 - 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案总得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目无履约保证金。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：吴德丹； 联系电话：13585389763； 办公地址：徐州市泉山区彭园东路中组小区2D-205、305; |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及纸质投标文件两本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会 代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金 额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率 累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中 标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质 优价原则协商确定。

8、账户信息：收款人：江苏汇必项目管理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司徐州分行营业部

账号：632215183

评标标准

| 评审项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） |  | 本项目价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x30 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。(分值计算结果保留两位小数) |
| 商务部分 （25分） | 投标人业绩 （4分） | 提供合同签订在 2022年1月1日以来与本项目类似项目的案例，包含视频监控维保，每个得2分最高得4分。提供合同扫描件或提供业绩证明材料原件扫描件加盖电子签章，未提供上述材料的不得分。 |
|  | 投标人评价 （8分） | （1）投标人具有有效的ISO9001 质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。提供以上证书扫描件加盖电子章，同时具备的得2分，不提供不得分。 （2）提供信息技术服务标准（ITSS）符合性证书运行维护一级资质得2分，提供扫描件加盖电子签章，不提供不得分。 （3）提供信息系统建设和服务能力评估等级证书，三级（CS3）的，得1分；四级（CS4）的，得2分（提供扫描件加盖电子签章，不提供不得分）。 （4）投标人具备 CCRC 信息安全服务资质的得2分，提供扫描件加盖电子签章，不提供不得分。 本项合计最高得8分，未提供的得0分。 注：响应文件中需提供证书原件扫描件，否则不得分。 |
|  | 人员配备 （13分） | （1）1名驻场人员，提供计算机或电子信息类相关专业本科及以上毕业证书的加3分。提供高级工程师、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书扫描件的，每项得2分，不提供不得分。本项共9分。 （2）1名管理人员，提供信息系统业务安全服务工程师、信息系统项目管理师证书扫描件的，每项得1分，不提供不得分。本项共2分。 （3）2名应急保障人员，提供信息安全保障人员CISAW证书扫描件，1个证书得1分，不提供不得分。本项共2分。 注：响应文件中需提供管理人员、驻场人员和应急保障人员的相关证书原件的扫描件以及供应商为其缴纳的本项目开标时间前近3个月社保证明扫描件，否则不得分。 |
| 技术部分 （45分） | 前端监控设备维护方案(5分) | 根据方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较为全面得1分；不全面得0分； 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 可行性(1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.5分；可行性欠缺得0分。 未提供方案得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 平台运维保障服务方案(5分) | 根据方案内容全面性、针对性、可行性、规范性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；全面得1分；不全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 可行性(1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.5分；可行性欠缺得0分。 未提供方案得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 网络保障服务方案(5分) | 根据方案内容中的合理性、可行性、规范性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；全面得1分；不全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 可行性(1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.5分；可行性欠缺得0分。 未提供方案得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 机房管理与维护服务方案(5分) | 根据方案内容全面性、针对性、可行性、规范性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；全面得1分；不全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 可行性(1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.5分；可行性欠缺得0分。 未提供方案得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 重大活动应急保障服务方案（5分） | 根据方案内容全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；全面得1分；不全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 可行性(1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.5分；可行性欠缺得0分。 未提供方案得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 增值服务(20分) | 对投标人提出的增值服务方案进行评分: 1、对监控设备进行更替，总费用不低于投标金额的20%【提供承诺书(格式自拟)加盖电子签章，不提供不得分。】得10分。在此基础上每增加1%加1分，最高加8分;低于20%本项不得分。 2、其他增值服务方案评分: 内容完整、科学合理、针对性强的得2分; 内容欠完整、合理性一般、缺乏针对性的得1分; 无具体内容或内容不完整的，得0分。 未提供方案得0分，本项最高得20分，最低得0分。 |

本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：JSZC-320390-HBXM-G2025-0001

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标人：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、招标文件、乙方的投标文件及其相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，双方同意就以下条款签订本合同：

一、项目说明

1.项目名称：徐州经济技术开发区2025年技防维保项目

2.维保服务期限：自中标后入驻维保之日起：1年。

二、合同价款

合同总价为：￥       大写：人民币        。

合同总价包含但不限于完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、更换设备费、机械、车辆、会务、论证、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方不再支付报价以外的任何费用。

三、合同价款支付

本合同总金额为人民币大写金额    元（小写金额：    元），经双方协商一致，采取以下付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十(30%)即￥    大写：人民币     。在合同签订生效、甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）并收到相应价款的银行保函后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

合同总价的百分之七十(70%)即￥    大写：人民币      。乙方按照维保服务期限开展项目维保，由甲方根据每月考核结果，按季度支付维保服务费，分四期支付相关款项，每季度支付合同总金额的     %，

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十(30%)即￥      大写：人民币       。在合同签订生效、甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

合同总价的百分之七十(70%)即￥       大写：人民币     。乙方按照维保服务期限开展项目维保，由甲方根据每月考核结果，按季度支付维保服务费，分四期支付相关款项，每三个月支付合同总金额的      %，即       元（具体以考核结果为准）。甲方自收到发票后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；

备注：乙方需向甲方提供国家正式税务发票（结算价包括税款，甲方结算时不再额外支付税款），甲方以转账方式将款项转入乙方指定的帐户，不得将款项交给其他人员。成交单位在实际服务中，若服务期限有减少，按实结算。

四、项目维保范围：招标文件中指定的技防监控（相关点位自行勘测）。

五、项目服务范围

1.设备日常运行维护（含：前端监控设备、机房基础环境、网络设备、存储设备、重大活动应急保障、仓库租赁）

2.平台日常运行维护（含：平台运维及服务器运维）

3.线路租赁（含：线路租赁和杆件及基础维护）

4.前端设备供电维护及电费缴纳

5.增值服务

六、乙方的权利和义务

（一）设备日常运行维护要求

1.前端监控设备运行维护

需对前端监控设备进行保养、检测、故障维修、遮挡修剪等服务，保证视频传输通畅、录像完整、画面清晰、设施完好洁净。设备现场巡检频次不低于每月一次。

2.机房基础环境维护

需对机房精密空调、UPS等设备及机房装修进行维修、保养，确保机房设备运行环境正常。

3.网络设备维护

提供网络交换机的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议。

4.存储设备维护

需对存储进行视频丢失、丢帧检测，发现问题及时解决，确保存储设备正常运行。

5.重大活动应急保障

提前两天对全系统进行测试，确保系统设备和线路正常运行，保证系统的各项功能正常运行；图像的清晰度、流畅性；设备备件是否正常。

（二）平台日常运行维护要求

需对系统平台进行日常运行维护：包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等等。

系统平台突发事件的诊断、排除；

需提供咨询服务：帮助解答采购人提出的系统相关的各种技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。

需提供定期数据库数据清理服务：定期清理运维过程中所生成的生产数据库中的临时表，从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度。

运维总结：定期撰写运维总结报告，总结回顾本期各项运维工作开展情况，重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题，并给出整改方案。

需对现有平台服务器包括各系统平台的应用服务器及数据库服务器进行维护，包括：

对服务器进行系统检测，发现问题及时解决。

对服务器的存储空间进行整理，发现不明文件进行清理，对重要文件进行特别备份。

定期检查控制系统模块，并进行维护保养。

定期对服务器的电源，风扇等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。

每月一次对每台服务器进行一次全面维护保养，紧固固定螺丝，适当拧紧接线端子，清除接线端子处的氧化物和除尘清洁处理。

每半年对服务器的存储空间进行整理一次，重要文件采用外接设备备份，有问题应及时维修或更换。

每半年检查各服务器设备接地点接地是否良好。

确保其正常运行。

（三）链路租赁要求

1.链路租赁要求

本项目共计3114个监控点位。

本次项目服务所有设备独立运行在公安视频监控专网，必须与其他网络进行物理隔离，保证数据的安全性。

前端每台设备采用视频专网独立IP，保证存储数据的连续性，实时浏览流畅性以及多用户同时登录的要求。

提供视频专网光纤进入各个派出所监控中心。

视频监控主干网提供2条10000M光纤及相应配套的网络设备进入公安局视频监控机房，进行1+1备份保证网络的稳定性。

注：如中标方需要切换链路，需要在60天内一次性切割，保证社会面监控的在线率不受影响。

链路性能要求如下表：

| 项目 | 建设需求 |
| --- | --- |
| 电路类型和带宽要求 | 基于MPLSVPN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离；采用千兆带宽 |
| 电路接入要求 | 核心汇聚采用的联网线路，主用、备用电路运营商均采用两套及以上传输设备承载，以确保业务的有效分摊，避免单节点全阻事故发生。两套传输设备分别接入运营商不同传输局点，专线与互联网隔离。 |
| 基础传输网要求 | 要求供应商承载网络采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由，不能影响数字化联网。 |
| 电路监管要求 | 要求供应商所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能，提供端到端的客户网络监控等业务，供应商对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。 |
| 误码率及时延要求 | 符合中华人民共和国信息产业部数字电路要求，误码率≤1×10-7，最高时延≤20ms，倒换时间≤50ms。 |
| 可用率要求 | 电路通路全年可用率平均达到95％以上。 |

注：另需提供2条裸光纤,从徐州经济技术开发区公安分局视频监控机房分别接入到徐州经济技术开发区中科曙光指定机房及淮海大数据中心华美机房。维保期内对社会面监控免费提供100条线路用于的接入现有平台。

2.杆件及基础维护要求

服务方需提供前端所有监控设备安装杆件的维护服务

每个月度对网络箱体、立杆质量进行检查，发现箱体锁具损坏或立杆出现锈点等情况及时处理，确保观感质量。

3.前端设备供电维护及电费缴纳要求

本次项目前端的供电方式为就近单独落火取电，后续需按时电费缴费，确保前端设备正常供电；

每个季度对前端设备电源引入进行检查，确保各电源线路，电源接点，漏保、空开等电源引入部分正常运行。

4.投标人需针对本项目提供详尽的维保服务方案，方案包含但不限于以下内容：

（1）维保主要措施

（2）设备日常运行维护方案

（3）平台日常运行维护方案

（4）链路租赁方案

（5）重大活动提供人员及设备应急保障服务方案

（6）维保人员配置方案

（7）增值服务方案

5.维保人员要求

乙方必须提供1名工作人员的驻场维保工作，驻场时长不低于每周5*8小时，明确项目负责人，在整个系统日常检查出现问题后，作为牵头人与其他相关合作单位联系并解决问题。该负责人每月需整理出具一份系统运行分析报告（内容按采购人需求调整）。

乙方必须建立完善的本地化服务队伍，至少包括平台运维人员、日常巡查人员、设备维修人员及线路维修人员等维保服务人员。所有维保服务人员应受过专业培训，能独立处理一般的技术故障，并要常驻本市。

七、违约责任

1、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

2、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

3、乙方在维护、维保中弄虚作假或严重不负责任，无法按照约定完成链路平稳切割的，甲方有权解除服务合同。

八、解决合同纠纷的方式

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，向甲方所在地法院进行裁决。

九、双方协商的其他事项

每年由甲乙双方共同拟定设备更替方案，更换总金额不低于中标金额的   %，即不低于       ，甲方不再另行支付费用。更替情况年底统一考核，更替金额不足的在当年维保费用中扣除相应金额。

十、甲方现场负责人为：        ；联系地址：         ；电话：           ；

乙方现场负责人为：            ；联系地址：         ；电话：           ；

乙方服务机构及人员的设置，由乙方提供给甲方备查。

甲方人员如有变动，应书面通知乙方。

乙方人员调整应及时书面通知甲方且甲方同意后方可调整。

十一、在维保期内，按照甲方制定的《技防维保单位考核细则》，甲方将组织人员按照《考核细则》监督检查乙方工作，并根据实际检查情况每月进行综合考核、打分。

十二、本合同自签订之日起生效，有效期 壹 年。

十三、本合同一式     份，且有同等法律效力，甲方     份、乙方     份。

本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。

甲    方（盖章）：           乙    方（盖章）：

地    址：                   地    址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电    话：                   电    话：

邮    编：                   邮    编：

开户银行：                   开户银行：

账    号：                   账    号：

签字日期： 年   月  日       签字日期：   年   月  日

第六章  采购需求

- 一、采购标的：徐州经济技术开发区2025年技防维保项目

二、本项目不接受总价超过450万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、维保服务期限：1年（2025年度）。

四、项目内容及要求：

徐州经济技术开发区2025年技防维保项目维保的内容包括徐州经济技术开发区东部片区技防工程208个监控点位，涉及东部片区的94个路口（徐庄47个路口、毛庄47个），建设其中微卡口187套，300万卡口抓拍21套）；徐州经济技术开发区技防村视频监控项目266个点位，其中微卡口150套，智慧监控单元116套）；徐州经济技术开发区升级版技防城租赁服务项目1206套前端监控设备，其中300万卡口抓拍30套、900万卡口抓拍33套、热成像摄像机2套、全景摄像机3套、制高点指挥云台一体机2套、各种人脸识别摄像机109套、人员密集度摄像机38台、超低照度球机60套、微光全彩球机及各种高清治安摄像机929套，覆盖经开区出入口、主次干道、重点部位；徐州经济技术开发区智慧技防社区项目1128个监控点位、192处车辆道闸和112处门禁；近年因实际需要新增补盲的306路技防监控。以上合计前端监控设备点位3114个以及192车辆道闸和112门禁。后端核心机房相关设备也在维护维保范围。

1.设备日常运行维护（含：前端监控设备、机房基础环境、网络设备、存储设备、重大活动应急保障、仓库租赁）

2.平台日常运行维护（含：平台运维及服务器运维）

3.线路租赁（含：线路租赁和杆件及基础维护）

4.前端设备供电维护及电费缴纳

5.增值服务

五、项目维保范围：

1.徐州经济技术开发区技防监控（相关点位自行勘测）。

## 2. 运维服务清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备日常运行维护 |  |  |  |
| 1 | 前端监控设备运维 | 点/月 | 3114 |  |
| 2 | 机房基础环境维护 | 项/月 | 1 |  |
| 3 | 网络设备维护 | 项/月 | 1 |  |
| 4 | 存储设备维护 | 项/月 | 1 |  |
| 5 | 重大活动应急保障 | 项/月 | 1 |  |
| 6 | 仓库租赁 | 项/月 | 1 |  |
| 二 | 平台日常运行维护 |  |  |  |
| 1 | 平台运维 | 项/月 | 1 |  |
| 三 | 线路租赁及杆件维护 |  |  |  |
| 1 | 线路租赁 | 条/月 | 3114 |  |
| 2 | 杆件及基础维护 | 项/月 | 1 |  |
| 3 | 社会面接入线路 | 条/年 | 100 | 免费提供 |
| 四 | 前端设备供电维护及电费缴纳 |  |  |  |
| 1 | 前端设备供电维护及电费缴纳 | 套/月 | 3114 |  |
| 五 | 增值服务 |  |  |  |
| 1 | 每年前端监控设备更替总额不低于中标金额的20%（具体数据已中标方投标数为准） |  |  |  |
| 2 | 按照甲方要求对需要进行迁移的杆体和相关设备进行迁移，每年不超过20处。 |  |  |  |
| 3 | 其他增值服务（由投标单位自主提供） |  |  |  |

3.设备日常运行维护要求

（1）前端监控设备维护

需对前端监控设备进行保养、检测、故障维修、遮挡修剪等服务，保证视频传输通畅、录像完整、画面清晰、设施完好洁净。设备现场巡检频次不低于每月一次。

（2）机房基础环境维护

需对机房精密空调、UPS等设备及机房装修进行维修、保养，确保机房设备运行环境正常。

（3）网络设备维护

提供网络交换机的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议。

（4）存储设备维护

需对存储进行视频丢失、丢帧检测，发现问题及时解决，确保存储设备正常运行。

（5）重大活动应急保障

提前两天对全系统进行测试，确保系统设备和线路正常运行，保证系统的各项功能正常运行；图像的清晰度、流畅性；设备备件是否正常。

（6）仓库租赁

提供不低于50平方米仓库用于放置闲置的设备。

## 4.平台日常运行维护要求

需对系统平台进行日常运行维护：包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等等。

系统平台突发事件的诊断、排除；

需提供咨询服务：帮助解答采购人提出的系统相关的各种技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。

需提供定期数据库数据清理服务：定期清理运维过程中所生成的生产数据库中的临时表，从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度。

运维总结：定期撰写运维总结报告，总结回顾本期各项运维工作开展情况，重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题，并给出整改方案。

需对现有平台服务器包括各系统平台的应用服务器及数据库服务器进行维护，包括：

对服务器进行系统检测，发现问题及时解决。

对服务器的存储空间进行整理，发现不明文件进行清理，对重要文件进行特别备份。

定期检查控制系统模块，并进行维护保养。

定期对服务器的电源，风扇等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。

每月一次对每台服务器进行一次全面维护保养，紧固固定螺丝，适当拧紧接线端子，清除接线端子处的氧化物和除尘清洁处理。

每半年对服务器的存储空间进行整理一次，重要文件采用外接设备备份，有问题应及时维修或更换。

每半年检查各服务器设备接地点接地是否良好。

确保其正常运行。

## 5.链路租赁要求

（1）链路租赁要求

本项目共计3114个监控点位。

本次项目服务所有设备独立运行在公安视频监控专网，必须与其他网络进行物理隔离，保证数据的安全性。

前端每台设备采用视频专网独立IP，保证存储数据的连续性，实时浏览流畅性以及多用户同时登录的要求。

提供视频专网光纤进入各个派出所监控中心。

视频监控主干网提供2条10000M光纤及相应配套的网络设备进入公安局视频监控机房，进行1+1备份保证网络的稳定性。

注：如中标方需要切换链路，需要在60天内一次性切割，保证社会面监控的在线率不受影响。

链路性能要求如下表：

| 项目 | 建设需求 |
| --- | --- |
| 电路类型和带宽要求 | 基于MPLSVPN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离；采用千兆带宽 |
| 电路接入要求 | 核心汇聚采用的联网线路，主用、备用电路运营商均采用两套及以上传输设备承载，以确保业务的有效分摊，避免单节点全阻事故发生。两套传输设备分别接入运营商不同传输局点，专线与互联网隔离。 |
| 基础传输网要求 | 要求供应商承载网络采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由，不能影响数字化联网。 |
| 电路监管要求 | 要求供应商所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能，提供端到端的客户网络监控等业务，供应商对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。 |
| 误码率及时延要求 | 符合中华人民共和国信息产业部数字电路要求，误码率≤1×10-7，最高时延≤20ms，倒换时间≤50ms。 |
| 可用率要求 | 电路通路全年可用率平均达到95％以上。 |

注：另需提供2条裸光纤,从徐州经济技术开发区公安分局视频监控机房分别接入到徐州经济技术开发区中科曙光指定机房及淮海大数据中心华美机房。维保期内对社会面监控免费提供100条线路用于的接入现有平台。

（2）杆件及基础维护要求

服务方需提供前端所有监控设备安装杆件的维护服务

每个月度对网络箱体、立杆质量进行检查，发现箱体锁具损坏或立杆出现锈点等情况及时处理，确保观感质量。

## 6. 前端设备供电维护及电费缴纳要求

本次项目前端的供电方式为就近单独落火取电，后续需按时电费缴费，确保前端设备正常供电；

每个季度对前端设备电源引入进行检查，确保各电源线路，电源接点，漏保、空开等电源引入部分正常运行。

六、投标人需针对本项目提供详尽的维保服务方案，方案包含但不限于以下内容：

1.维保主要措施

2.设备日常运行维护方案

3.平台日常运行维护方案

4.链路租赁方案

5.重大活动提供人员及设备应急保障服务方案

6.维保人员配置方案

7.增值服务方案

七、维保人员要求

投标人必须提供1名工作人员的驻场维保工作，驻场时长不低于每周5*8小时，明确项目负责人，在整个系统日常检查出现问题后，作为牵头人与其他相关合作单位联系并解决问题。该负责人每月需整理出具一份系统运行分析报告（内容按采购人需求调整）。

投标人必须建立完善的本地化服务队伍，至少包括平台运维人员、日常巡查人员、设备维修人员、应急处置人员及线路维修人员等维保服务人员。所有维保服务人员应受过专业培训，能独立处理一般的技术故障，并要常驻本市。

八、考核标准：由甲方组织人员依据《服务质量标准及考核要求》（附表1）对乙方的维保服务进行考核，并出具纸质考核意见，作为付款依据。

九、其他要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。

附表1：服务质量标准及考核要求

服务质量标准及考核要求

| 序号 | 服务承诺项目 | 服务标准 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 1、7X24小时支撑服务，指定负责人，并配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。故障响应要求15分钟，故障现场要求2小时内到达故障现场。 | 每次响应不及时，扣0.2分 |
| 2 | 故障处理及时性 | 1、图像、视频监控故障在8小时内处理结束。 2、电源故障处理时间超过12小时的按超时故障来考核。 3、机房故障须在30分钟到场，8小时内处理结束。 | 故障超时，每次扣0.2分，因故障处置超时产生后续影响的每次扣1分 |
| 3 | 完好率 | 每月视频监控点完好率低于95%的，每低1个百分点扣1分（按四舍五入计算），连续2个月或当期累计3次完好率低于90%的（不可抗力因素除外），采购人将不支付当期费用。 | 每低1个百分点扣1分（按四舍五入计算） |
| 4 | 日常维护 | 每月度对前端监控进行巡检维护 | 未按要求巡检的扣2分 |
| 5 | 其他临时事项 | 1、按采购人的要求做好视频故障处理的管控。 2、按采购人的要求做好临时事项的服务保障工作。 | 每项工作响应不及时，扣0.5分；每次配合工作不到位或没有按要求做好服务工作的扣1分。 |
| 6 | 视频监控录像资料安全性 | 1、确保视频监控存储设备录像资料安全、录像时间连续； 2、确保视频监控录像资料不流失、不能提供给无关人调阅，录像资料不流传到各媒体上。 | 视频出现在社会上的（被考核方的原因），一次扣20分。 |
|  | 满分，100分 |  |  |

说明：

（1）实现扣分制度，满分100分，分值高于或等于90分则不扣当期费用；每低1分的（按四舍五入计算），扣当期支付费用的2%。

（2）以上服务标准因 第三方原因（包括但不限于：供电部门的断电、交通事故、市政施工、拆迁）及不可抗力造成的，由甲乙双方协商确认后，不在考核范围内。

附表2：原有主要设备清单

本次项目针对经开区技防项目一期、二期和三期所有产品项目维保，以下清单为主要设备清单。

|  | 经开区技防一期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  | 1 | 智慧监控监控单元微卡口 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩(4518护罩)、LED下挂灯、风扇、网络信号防雷器、电源适配器、安装万向节等 像素:230w 分辨率:最大支持1920×1200帧率:25fps 感光器件:1/1.8”CMos相机: iDS-2cD9022-Sz镜头:11 ~40mm镜头 照度:彩色:0.001 Lux @(F1.2 ，AGC ON)黑白:0.0001 Lux @(F1.2 ,AGC ON) 视频压缩标准:H.264/MPEG4/MJPEG图像输出格式:JPEG 输出∶电平量信号接口∶ 通讯接口:1个RJ4510M/10OM/100OM自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口， 外部接口:4路IO输入接口，3IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口),同步电源接口SYNC 存储支持:支持64G SD卡 自动光圈镜头:支持ICR:支持 工作电压:100VAC ~ 240VAC;频率:48Hz~52Hz;功耗:<20W（带加热模块，<70w ) 防护等级IP65 针对道路的星光级监控,支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传。 机非人检测，车型，车身颜色，安全带,人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别;支持结构化信息上传; | 台 | 181 |  |
|  | 2 | 高清抓拍单元 | 高清抓拍单元 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、网络防雷器、电源适配器、安装万向节等 像素:300w 分辨率:最大支持2048×1536帧率:25fps 感光器件:1/1.8"CCD相机:DS-2CD9131-KS镜头:25mm镜头 偏振镜:相机内置偏振镜 照度:彩色:0.1Lux @(F1.2 ,AGC ON)视频压缩标准:H.264/MJPEG 图像输出格式:JPEG 输出:电平量信号接口︰ 通讯接口∶1个RJ45 10M/10OM/1000M自适应网口，5个RS485接口，1个RS232接口 外部接口:7路外部触发输入，7路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持:支持64G SD卡 自动光圈镜头:支持 工作电压:100VAC~240VAC;频率:48Hz～52Hz ;功耗:<20W 防护等级IP65 支持智能识别功能:内置视频识别功能,支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获 | 台 | 14 |  |
|  | 经开区技防二期 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 微卡口 | 包含高清一体化嵌入式微卡口、高清镜头、室外防护罩、补光灯、电源适配器等。 1) ★传感器：靶面尺寸不小于1/1.8"； 2) 图像分辨率：不小于1920x1200，帧率:1~60fps可调 3) 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG； 4) 快门：1/1~1/100,000S可调 5) 通讯接口：不少于1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口； 6) 输入：应具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步； 7) 亮度(灰度)鉴别等级：≥12级； 8) 摄像机内置偏振镜，支持P-IRIS自动光圈镜头，可控制镜头光圈。 9) 图片上支持OSD字符叠加。 10) 支持四码流输出，主码流最高可配置分辨率为1920×1200，子码流、第三码流、第四码流最高可配置分辨率为1920×1080； 11) 支持按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计(可生成图表)，车流量统计有效率≥95%； 12) 支持新能源车牌识别功能 13) ★可支持不少于19车型检测，其中车头方向不少于15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向不少于4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车，识别准确率白天≥97%，晚上≥95% 14) 行人捕获率白天和晚上均≥97%，摩托车、自行车、电动二轮车捕获率白天和晚上均≥97%。 15) 空拍和重拍的图像≤1% 16) 设备支持车身颜色识别，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青，车身颜色识别准确率≥97%； 17) 安全带检测功能：设备在实时记录通行车辆的同时，应具备安全带检测功能； 18) 支持主、副驾驶员人脸检测功能，主驾驶人脸抠图概率≥98，副驾驶人脸抠图概率≥95 19) 设备支持识别主驾驶员男女功能。 20) 设备可支持识别车辆是否开启远光灯。 21) ★支持前车窗是否有摆件物检测功能 22) 支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人，类型区分准确率不低于90% 23) 支持车牌区域增强编码功能； 24) ★支持车牌宽度范围至少从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围至少从0到40度的车牌识别 25) 支持前排人员统计功能 26) 支持污损车牌还原功能。 27) 可识别前车窗前设定区域是否贴有年检标识； 28) 支持驾驶室内设定区域纸巾盒识别功能； 29) 支持后备箱状态开启识别功能 30) 最低照度：彩色≤0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白≤0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)； 31) 信噪比：≥56dB； 32) 宽动态：≥120dB宽动态； 33) 需具有数字降噪功能、强光抑制功能； 34) 视频压缩码率：32Kbps~64Mbps； 35) 支持图像旋转，可配置90°、180°和270°旋转配置功能；适用于不同应用模式；(提供公安部检验报告证明) 36) 支持虚焦检测，并可主动报警； 37) 具有良好的安全性，可设置认证模式，包括(basic、digest)等设置选项； 38) 具备温度和湿度感应功能，可通过web或客户端配置温湿度阈值，控制散热风扇； 39) 一键恢复功能：应支持reset键一键恢复默认参数，其密码及IP不变； 40) 抗丢包能力：应具有抗丢包(≥5%)处理能力； 41) 具有隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置 42) 可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 43) 具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于100个IP/MAC地址 44) 分辨力：彩色≥1000TVL(分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s)； 45) 支持主码流同时输出不少于30路1920×1200、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 46) 时间校准功能：应可通过web或客户端对设备进行手动校时、ntp校时等功能；可通过客户端与前端进行双向对讲(设备具有内置mic采集功能)；支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729； 47) 存储方式：可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡； 48) 支持车辆行驶方向判断功能(东、南、西、北等) 49) 车牌识别功能：应具备车牌识别功能，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥95%； 50) 设备支持识别不少于250种车标，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥90%； 51) ★支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 52) 支持倒车、违法停车功能检测 53) 可支持视频、线圈(外接)、雷达(外接)、激光(外接)、微波(外接)、红外对射(外接)、地磁(外接)、RFID(外接)等车辆检测联动功能。 54) 具有检测挂车功能，识别准确率≥90% 55) 设备支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息 56) 声音异常检测告警功能：应可以检测周边陡升、陡降、突变及超门限声音并进行报警联动； 57) 需支持录像标签叠加功能； 58) 需支持图片字符叠加功能，支持在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、车长、车身颜色、车牌号码等信息； 59) ★支持逆行抓拍功能，图片模式符合GA/T 832-2014中的相关规定 60) 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP, NTP支持FTP上传； 61) 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设；每张约300KB。 62) 视频分析：支持全画面分析、车牌号码识别、车牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别； 63) 需支持机动车、非机动车分类功能：系统应能将捕获到的目标进行分类，分类至少包括机动车(不包括摩托车)、非机动车(二轮车、行人)，分类准确率不低于60%； 64) 具有外部接地接口； 65) ★电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作 66) 总功耗 ＜36W； 67) 护罩玻璃透光率≥99% 68) 设备应能够在-40~85摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 69) 外壳防护等级：应达到IP66及以上 | 台 | 150 |  |
|  | 4 | 智慧监控单元 | 1) ★传感器：内置靶面尺寸不小于1/1.8" 2) ★显示芯片：内置GPU处理芯片。 3) 图像分辨率：不小于1920*1080，帧率60fps 4) 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 5) 视频压缩标准：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6) 通讯接口：不少于1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口； 7) 灰度等级：不小于11级。 8) ★支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 9) 支持四码流输出：主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。 10) 支持识别不低于10种车型，包括：轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别率≥99%，晚上准确率≥95% 11) 支持非机动车、行人抓拍功能。 12) 支持车身颜色识别功能，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银、灰、青 13) 需具有不低于22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问前端视频。 14) 最低照度不高于彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx 15) 一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 16) 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。 17) 信噪比不小于60dB。 18) 需具不小于106dB宽动态。 19) 需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%） 20) ★需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%） 21) 需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 22) ★网络传输能力满足设备距离客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包 23) 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 24) 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 25) 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 26) 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。 27) 前端能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 28) 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 29) 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 30) 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 31) 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 32) ★设备可对检测区域内的单辆自行车、三轮车、电瓶车、摩托车进行抓拍。（公安部型式检验报告证明） 33) 需具有客流量、车流量统计功能。 34) 客流统计准确率不小于99%。 35) 支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 36) 支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。 37) ★可识别不低于170种车辆品牌。车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。可识别不低于3600种车辆子品牌。车辆子品牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于93%。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 124 |  |
|  | 5 | 300万卡口 | 1) 包含高清一体化嵌入式卡口、高清镜头、室外防护罩、补光灯、电源适配器等。 2) ★图像传感器：靶面尺寸≥1/1.8英寸(须使用CCD感光芯片) 3) 视频分辨力：≥1400TVL(分辨率为2048×1536，码率8Mbps，帧率为25帧/S)，亮度（灰度）鉴别等级≥12级，视频帧率：在1～25fps可调； 4) 支持最低照度：彩色≤0.01lx@(F=0.95)； 5) 至少支持10M/100M/1000M自适应RJ45接口≥1个， RS-485接口≥1个；外部触发输入≥4路；触发输出≥3路(光耦隔离2500VAC),可作为补光灯同步输出控制； 6) 支持SD/SDHC，USB存储设备；具有SD卡插槽，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件； 7) 内置偏振镜切换功能；支持P-IRIS自动光圈镜头 8) 支持三快门功能：视频快门、录像快门、抓拍快门； 9) 图片质量可设；支持图像参数动态调整，如饱和度、亮度、对比度、锐度等； 10) ★最大图像尺寸：≥2048×1536像素；字符叠加时最大可支持2048× 2688 11) 设备具有视频、线圈(外接)、雷达(外接)、激光(外接)、微波(外接)、红外对射(外接)等车辆检测技术； 12) 车辆捕获率白天晚上均=100%(线圈)、≥99%(视频)(提供公安部检验报告证明) 13) 具备车牌识别功能，白天识别准确率≥98%，晚上识别准确率≥95%； 14) 具有车牌亮度补偿功能；具有倾斜车牌识别功能； 15) 支持JPEG图片、H.264视频流同时输出； 16) 视频压缩标：.265/H.264/MJPEG； 17) 压缩输出码率： 32Kbps~16Mbps； 18) 支持图像旋转，可配置90°、180°和270°旋转配置功能；适用于走廊模式和镜像应用模式； 19) 设备具有检测黄标车功能；设备具有检测危险品车功能； 20) 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌号码等信息； 21) 支持虚焦检测，并可主动报警； 22) 具有良好的安全性，具有认证模式设置选项，包括(basic、digest)等设置选项； 23) 具有激活及密码设置功能，设备需激活并强制设置密码，未经激活的设备不能正常使用； 设置登陆密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高，简单密码具有重新设置提醒功能；具有自动维护重启功能，用户可设置自动维护重启的时间； 设备的操作系统文件具有双重备份功能，当一个备份文件损坏或异常时，设备仍可正常运行； 设备在进行网络升级过程中，网络异常导致升级失败时，经重新启动后仍可使用升级前版本正常运行； 24) 支持reset键一键恢复默认参数，其密码及IP不变； 具备温度和湿度感应功能，并且可通过web或客户端配置温湿度阈值，控制散热风扇；(提供公安部检验报告证明) 25) 具有抗丢包(5%)处理能力； 具有隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置 26) 可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 27) 具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于100个IP/MAC地址 28) 支持四码流，主码流最高可配置分辨率为2048×1536、码率为8Mbps、帧率为25帧/s(H.264)，子码流、第三码流、第四码流最高可配置分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧/s(H.264)； 29) 支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览支持车牌区域增强编码功能； 30) 可通过客户端与前端进行双向对讲(设备具有内置mic采集功能)；(提供公安部检验报告证明) 31) 支持USB外接3G/4G模块，可接入3G/4G网络； 32) 支持485接口外接GPS或北斗功能模块； 33) 支持车辆行驶方向判断功能(东、南、西、北等)； 34) 支持车辆检测技术故障检测功能，并能上报车辆检测技术故障信息，上报时间小于60S；(提供公安部检验报告证明) 35) 支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729； 36) 支持目标类型区分功能，支持自动区分机动车(不含摩托车)、二轮车(摩托车、自行车、电动二轮车)、三轮车和行人，区分准确率≥90%(提供公安部检验报告证明) 37) 二轮车(包括摩托车、自行车、电动二轮车)捕获率白天和晚上均≥97%(提供公安部检验报告证明) 38) 行人捕获率白天和晚上均≥96%(提供公安部检验报告证明) 39) 支持遮阳板检测功能，主驾驶打开遮阳板检出率大于等于85%，未打开遮阳板车辆被误检率≤8%；副驾驶打开遮阳板检出率大于等于80%，未打开遮阳板车辆被误检率≤8%(提供公安部检验报告证明) 40) 支持车辆子品牌识别功能，可识别常见车辆子品牌种类达2100种(区分年份)，识别准确率白天≥95%，晚上≥90% 41) ★支持驾驶员人脸检测功能，并可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节；主驾驶人脸抠图率≥90%，副驾驶人脸抠图率大于等于85% 42) 支持驾驶员打电话检测功能 43) ★支持前车窗是否有摆件物检测功能 44) 支持在对车辆在超速和低速情况下进行捕获抓拍，白天、晚上捕获率均≥95%，准确率均大于90%(提供公安部检验报告证明) 45) 支持压线抓拍、逆行抓拍、占用应急车道抓拍、黄网格违停抓拍、加塞检测、异常车牌检测等功能(提供公安部检验报告证明) 46) 图片合成功能支持超速等违法图片记录的合成处理，图片合成可以配置多种合成方式； 47) 支持违章片段录像并上传，支持预录时间设置； 48) 具有车流量统计功能，能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计(可生成图表)，车流量统计有效率≥95%； 49) ★可支持不少于19车型检测，其中车头方向不少于15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向不少于4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车，识别准确率白天≥97%，晚上≥95% 50) 可识别不少于11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青，车身颜色识别准确率≥97%；(提供公安部检验报告证明) 51) 可识别不少于250种车标，白天识别准确率≥97%，晚上识别准确率≥87%；(提供公安部检验报告证明) 52) 设备在实时记录通行车辆的同时，具备安全带检测功能；系安全带检测准确率≥90%、误检率≤10%；未系安全带检出率≥90%、误检率≤10%； 53) 支持新能源车牌识别功能 54) 支持倒车、违法停车功能检测 55) 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 56) 具有检测挂车功能，识别准确率≥90% 57) 支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息 58) 设备导出的图片和录像具有水印校验信息，当图片和录像被修改后，通过专用工具可检测出图片和录像数据被篡改； 59) 支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议； 60) 支持TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP网络协议,支持FTP上传图片； 61) 支持断网续传功能，当网络断开时，可将抓拍图片、录像存储于样机内置SD卡内或外接USB存储中，当网络恢复时，可上传抓拍的图片、录像到客户端； 62) 支持心跳，密码保护,NTP校时； 63) 支持闪光灯自动控制、时控可选，支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等； 64) 支持视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持JPEG抓图功能，支持电源同步，支持IO测速功能； 65) 支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传； 66) 具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；并具有外部接地接口； 67) 护罩玻璃透光率≥99%； 68) ★电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作； 69) 设备在-40℃-90℃环境条件下能正常工作； 70) 环境湿度5%~95%@40℃无凝结； 71) 电源适配器、网络信号的防雷器安装于护罩内，采用前突式防尘防水面板； 72) 防护等级不低于IP66。 | 台 | 7 |  |
|  | 6 | 智能星光球机 | ★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部型式检验报告为准） ★摄像机内置镜头，大于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于186mm（以公安部检验报告为准） 红外距离不小于550米 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s（以公安部型式检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 支持500个预置位，可按照所设置的预置位完成大于32条巡航路径，每条巡航路径可设置大于16个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级 ★具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（以公安部型式检验报告为准） ★具备低码率功能，分辨率为1920*1080，帧率设置为25fps，开启smart265功能，码率为1Mbps，可正常显示监视画面 支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于138dB（以公安部型式检验报告为准） 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能（以公安部型式检验报告为准） 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化（以公安部型式检验报告为准） 具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在地的经纬度信息（以公安部型式检验报告为准） 可用过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度（以公安部型式检验报告为准） ★支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆 （以公安部型式检验报告为准） ★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、15KV防浪涌（以公安部型式检验报告为准） ★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准） 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ 符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部型式检验报告为准） | 台 | 2 |  |
|  | 经开区技防三期 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 超低照度多功能球机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 优先选择内置GPU芯片的产品 支持不低于5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s 支持不低于25倍光学变倍 最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 红外距离不小于200米 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持不小于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 支持不少于1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 ★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 功能需求 ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 ★可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 ★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 ★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 ★可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 | 台 | 7 |  |
|  | 8 | 微光全彩成像球机 | 优先选择内置GPU芯片的设备 红外距离不小于550米 支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准； 最少支持2路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 ★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 功能需求 ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 | 台 | 4 |  |
|  | 9 | 超低照度多功能枪机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 优先选择内置GPU芯片的产品。 设备支持自动变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能。 最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx。 照度适应范围需大于120dB。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 在分辨率2688x1520 @ 25fps，延时不大于130ms。 信噪比不小于58dB。 需具有大于120分的宽动态能力。 需具有不小于1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 需支持IP67防尘防水。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 ★支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%） 需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%） 车辆车身颜色识别准确率大于95%。 可识别多种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、面包车、大货车、小货车、皮卡等 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。 功能需求 ★支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 ★支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 ★人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 | 台 | 29 |  |
|  | 10 | 智慧监控单元（含移动终端信息采集功能) | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 ★优先选择内含深度学习芯片的设备 传感器≥1/1.8"ProgressiveScanCMOS； 图像分辨率和帧率：分辨率≥1920x1200,帧率在1~60fps可调； 自动光圈DC驱动； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 快门支持快门自动/手动切换，具有1/1秒至1/100,000秒可调； 最低照度彩色≤0.0003lx(AGCON，RJ45输出)；黑白≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出)； 支持MAC过滤功能，黑白名单≥200个MAC地址 支持逆行抓拍功能，图片模式符合GA/T832-2014中的相关规定 支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议 支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3 可支持≥16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 支持新能源车牌识别功能 支持挂车检测功能，准确率≥90% 支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息 护罩玻璃透光率≥99% 支持倒车行为检测功能，捕获率≥95%，准确率≥90% 支持违法停车行为检测功能（停车时间可自定义设定），捕获率≥95%，准确率≥90% ★空拍和重拍的图像≤1% 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别。 可支持车型检测，准确率白天≥97%，晚上≥95% 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持远光灯开启检测功能 支持车辆子品牌识别检测功能 支持特殊车牌识别功能，包括农用、民航、港澳、使馆车等 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持驾驶员人员检测功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 功能需求 ★支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持车牌黑名单设置，最大可设置不低于4000条黑名单 ★系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 ★支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别。 | 台 | 30 |  |
|  | 11 | 高清监控摄像机 | 优先选择内置GPU芯片的设备。 传感器≥1/1.8"靶面尺寸。 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。 信噪比不小于60dB。 需具不小于106dB宽动态。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 可识别车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于95%。 可识别车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、皮卡等。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95% 需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 在丢包率为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 至少具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口、1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 在音频编码格式设置为AAC时，音频采样率不小于72kHz。 不低于IP67防尘防水等级。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G 功能需求 ★支持两眼瞳距40像素点以上的人脸图片检出功能。 ★支持单场景同时不少于30张人脸图片检出功能，并支持面部跟踪功能。 ★人脸检出率不小于99%。 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 ★支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换功能。 需支持车辆捕获功能，白天和晚上的捕获率均大于99% 需支持车牌识别功能，白天和晚上的识别率均大于99% ★支持捕获、识别新能源汽车专用号牌功能 ★需具有区域裁剪功能 | 台 | 500 |  |
|  | 12 | 卡口抓拍单元（含移动终端信息采集功能) | ★优先选择内置深度学习芯片的设备 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 ★图像传感器采用≥1/1.8英寸GLOBAL SHUTTER CMOS; 最大图像尺寸：≥2064×1544像素;字符叠加时最大可支持2064×2056 视频帧率：在1～50fps可调 宽动态范围可达107dB 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 ★支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 护罩玻璃透光率≥99% 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x等网络协议 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92% 支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99% 可支持车型检测，准确率白天≥97%，晚上≥95% 分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps时，图像延时≤70ms 主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps 可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇 支持存储自动覆盖，存储卡最大支持256G 功能需求 ★支持新能源车牌识别功能 支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% ★支持对行人和非机动车的人脸检测功能;可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持车辆子品牌识别检测功能，识别准确率白天≥97%，晚上≥90% 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% ★抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨功能，面部分辨率不低于105×82像素点 | 台 | 30 |  |
|  | 13 | 卡口抓拍单元（含移动终端信息采集功能) | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器采用≥1英寸GLOBAL SHUTTER CMOS 最大图像尺寸≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 可支持车型检测，识别准确率白天≥97%，晚上≥95% 设备可识别车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99% ★号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于30ms 当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于设备SD/TF卡或USB外接存储中，网络恢复时，可继续上传抓拍图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖自动上传功能。存储卡最大可支持256G。 支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 功能需求 支持车牌黑名单设置功能，最大可设置不低于4000条黑名单 ★系统应支持行人方向识别功能，系统所抓拍的违法图按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 ★支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别功能。 ★支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态功能 支持无线终端信息采集功能，采集距离≥400米 ★支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分功能，区分准确率≥92% 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 | 台 | 33 |  |
|  | 14 | 一体化环保抓拍单元 | ★优先选择内置深度学习芯片的设备 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 ★图像传感器采用≥1/1.8英寸GLOBAL SHUTTER CMOS 宽动态范围可达107dB 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 护罩玻璃透光率≥99% 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x等网络协议 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps 可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇 支持存储自动覆盖，存储卡最大支持256G 泄露电流：≤5mA 功能需求 支持新能源车牌识别功能 ★支持对行人和非机动车的人脸检测功能;可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92% 支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99% ★可支持车型检测，识别准确率白天≥97%，晚上≥95% ★车窗区域增强功能：支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别车牌后可提升车窗区域图像通透性 ★异常亮度处理功能：支持抓拍图片提亮，暗处提亮，亮处压制 ★抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨功能，面部分辨率不低于105×82像素点 | 台 | 3 |  |
|  | 15 | 智慧监控单元（含移动终端信息采集功能) | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 ★优先选择内含深度学习芯片的设备 传感器≥1/1.8"ProgressiveScanCMOS； 图像分辨率和帧率：分辨率≥1920x1200,帧率在1~60fps可调； 自动光圈DC驱动； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 快门支持快门自动/手动切换，具有1/1秒至1/100,000秒可调； 最低照度彩色≤0.0003lx(AGCON，RJ45输出)；黑白≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出)； 支持MAC过滤功能，黑白名单≥200个MAC地址 支持逆行抓拍功能，图片模式符合GA/T832-2014中的相关规定 支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议 支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3 可支持≥16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 支持新能源车牌识别功能 支持挂车检测功能，准确率≥90% 护罩玻璃透光率≥99% 支持倒车行为检测功能，捕获率≥95%，准确率≥90% 支持违法停车行为检测功能（停车时间可自定义设定），捕获率≥95%，准确率≥90% ★空拍和重拍的图像≤1% 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别。 可支持车型检测，准确率白天≥97%，晚上≥95% 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持远光灯开启检测功能 支持车辆子品牌识别检测功能 支持特殊车牌识别功能，包括农用、民航、港澳、使馆车等 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持驾驶员人员检测功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 功能需求 ★支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持车牌黑名单设置，最大可设置不低于4000条黑名单 ★系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 ★支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别。 | 台 | 95 |  |
|  | 16 | 人脸抓拍采集摄像机 | 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 视频图像传输至客户端的延时不大于80ms。 信噪比不小于60dB。 需具不小于106dB宽动态。 需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。 功能需求 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持识别人脸性别、年龄段和是否戴眼镜。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 | 台 | 95 |  |
|  | 17 | 人员密度像机 | 靶面尺寸≥1/1.8" 优选选用内置GPU芯片的设备 信噪比不小于60dB。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 自带点阵白光灯，补光距离不小于50米，并可分别调节远光灯、近光灯的亮度。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，具有High Profile编码能力。 需具有透雾、强光抑制、背光补偿、数字降噪、走廊模式、电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、视频水印等功能。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 ★需具有≥1个RJ45接口、1路RS485、2路RS232、1个CVBS接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1个SD卡卡槽、1个复位按键。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV。 功能需求 ★支持人员数量检测功能，可检测预设区域内实时人员数量，并将人员数量叠加到监视画面，检测区域最多可支持10边形。 ★人员数量检测准确率大于90%。 ★支持人员数量信息定时上传功能，可检测预设区域内实时人员数量等级，并将人员数量、人员数量等级叠加到监视画面，每个等级所对应的人员数量可设。 ★支持人员数量信息显示功能，可按预设时间间隔定时上传人员数量、人员数量等级以及当前监视画面的抓拍图片到客户端软件，每个等级的名称可设。 ★支持人员数量等级检测功能，当预设内人员数量等级发生变化时，可上传人员数量、人员数量等级以及当前监视画面的抓拍图片到客户端软件。 | 台 | 38 |  |
|  | 18 | 高清球机 | 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 ★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 ★具备较好的电源适应性，电压变化时，设备可正常工作 功能需求 ★可对经过设定区域的行人进行人脸检测和抓拍人脸图片并且联动报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 | 台 | 324 |  |
|  | 19 | 通道人脸抓拍摄像机 | 具有≥1/1.8"靶面尺寸。 优先选择内置GPU芯片的设备。 信噪比不小于60dB。 在3840x2160 @ 25fps下，清晰度≥2000TVL。 自带白光灯，补光距离≥50米。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率≥99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%） 需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%） 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 需具有≥1个RJ45接口、1路RS232、1个CVBS接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1个SD卡卡槽。 功能需求 ★支持混合抓拍，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 ★在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 ★在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 ★支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 | 台 | 10 |  |
|  | 20 | 大场景人脸抓拍摄像机 | 设备具有1个RJ45网络接口，可输出通道1、通道2两路视频图像。 两路视频输出分别支持分辨率不低于2560x1440，帧率不低于25fps，分辨力不小于1500线。 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 设备可支持白光灯及红外光补光。 支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。 智能混合补光功能检验。抓拍时暖光、红外智能自动打开，减少光污染。照射距离30米 功能需求 ★设备同时支持人、人体、车辆、非机动车抓拍，并可生成人脸、人体、车辆、非机动车图片 ★可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。 ★设备支持看清60米处人体轮廓，并可生成人体小图。 支持行人车辆信息显示功能检验，在监控画面上实时显示行人车辆信息 支持高清人体抓图，50米内抓拍的人体图片，可以演示分析人体属性， 支持高清人脸抓图，40米内抓拍的人脸图片，可以演示分析人脸属性，人脸大小满足120像素 ★支持高清车辆抓图，抓拍的车辆图片，可以演示分析车辆属性&车牌 快速聚焦功能检测，在样机智能跟踪车辆、行人等移动目标时，聚焦速度在0.1S以内。 | 台 | 4 |  |
| 经开区智慧社区 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 门禁 | 1、设备支持权限即将到期或已超期的语音提醒。 2、设备可根据中心要求对权限进行冻结或解冻。 3、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 4、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 5、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 6、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 7、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 8、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 9、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 10、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 11、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 12、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 13、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 14、工作温度：-30~65℃。 | 套 | 112 |  |
| 22 |  | NVR | 2U机架式9盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 【智能应用】 整机搭载1颗高性能AI引擎 一、目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张 视频流：8路视频流（4MP） 图片流：32路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人 单颗AI引擎分析能力：32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流 |  | 52 |  |
| 23 |  | 车辆抓拍 | 900万像素 全局曝光CMOS,分辨率可达4096(H)×2160(V) 支持双快门，支持视频流和抓拍图片同时输出，在抓拍的同时进行视频监控 支持输出H.265或H.264码流可配置,可输出Full HD 4096*2160@25fps实时图像 支持双码流，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码，图片质量可设 支持闪光灯自动光控功能，支持抓拍同步闪光灯输出，支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等 支持多种抓拍方式: RS-485触发抓拍、视频检测抓拍、IO触发抓拍 支持智能识别功能 支持车辆卡口抓拍功能 视频电警模式下支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停车、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转十二种违章检测功能 支持车牌识别、车型识别、车身颜色识别功能 支持安全带检测、遮阳板检测、打电话检测等车辆特征检测 支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置 支持RS-485功能，可以接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达等串口外围设备 视频和抓拍独立控制自动曝光、AGC、白平衡 视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能 信号灯同步控制功能 支持本地视频预览，CVBS信号输出 |  | 98 |  |
| 24 |  | 出入口显示屏 | 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 分辨率64*64，支持最小16点阵显示 支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 室外使用，防护等级IP54 内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 显示屏参数 显示分辨率：64*64 显示亮度：1200cd/m2 屏幕类型：LED 显示：4行4字 显示屏尺寸：351mm*445mm*61.5mm |  | 98 |  |
| 25 |  | 高清低照度枪机 | 支持未佩戴口罩人员检测预警和抓拍，可联动设备声光警戒报警，设备内置报警语音：“疫情防控期间，请您佩戴好口罩”，支持自定义导入语音，支持云眸平台对接上报未带口罩告警事件 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c)支持卡口和出入口模式切换 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 防护等级：IP67 |  | 1091 |  |
| 26 |  | 高清低照度球机 | 400万25倍泛智能球 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了目标的检出率 支持三种智能资源切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件 人脸抓拍：支持同时抓拍15张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 人脸支持以下3种模式：1)支持指哪抓哪，在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍 2)支持远距离卡口模式抓拍 3)支持8个场景下轮巡人脸抓拍，每个场景时间可设 道路监控：支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测，多场景巡航检测、云存储服务功能 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能 独创的鹰视智能聚焦算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.0005Lux@ F1.5 (彩色), 0.0001Lux@F1.5 (黑白)),0 Lux with IR 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达180m 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪 支持车牌捕获及检索、混行检测、场景巡航检测、云存储服务功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持3D数字降噪、120dB超宽动态、数字透雾、强光抑制 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转） 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持1路音频输入和1路音频输出 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP接入 IP66防护等级，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 支持GB35114安全加密 |  | 37 |  |
|  |  | 总计 |  |  | 3168 |  |

第七章  投标文件相关格式

一、投标函

致：江苏汇必项目管理有限公司

根据            项目[项目编号：            招标文件，        (姓名)代表我方          （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏汇必项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏汇必项目管理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表

项目名称：徐州经济技术开发区2025年技防维保项目

项目编号：JSZC-320390-HBXM-G2025-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价 （小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州经济技术开发区2025年技防维保项目 | 详见投标文件 |  |
| 报价（大写）： |  |  |

具体以苏采云系统中的格式为准。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：徐州经济技术开发区2025年技防维保项目

项目编号：JSZC-320390-HBXM-G2025-0001

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：徐州经济技术开发区2025年技防维保项目

项目编号：JSZC-320390-HBXM-G2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（            ）项目（项目编号：               ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（ 中共徐州经济技术开发区工委政法委员会 ）的（ 徐州经济技术开发区2025年技防维保项目 ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（徐州经济技术开发区2025年技防维保项目），属于（       ）行业；承接企业为（   ），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图：

七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州经济技术开发区2025年技防维保项目

项目编号：JSZC-320390-HBXM-G2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州经济技术开发区2025年技防维保项目（项目编号：JSZC-320390-HBXM-G2025-0001）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州经济技术开发区2025年技防维保项目

项目编号：JSZC-320390-HBXM-G2025-0001

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：  ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。