招标文件

- 项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005

项目名称：邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目

采 购 人：徐州市邳州生态环境局

二〇二五年四月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	16

第四章  评标标准	27

第五章  采购需求	33

第六章  拟签订的合同文本	64

第七章  投标文件相关格式	70

- 徐州市邳州生态环境局

《邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏仁泰管理咨询有限公司对徐州市邳州生态环境局的邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

- 一、项目名称和项目编号

- 1、项目名称：邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目

- 2、项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005

- 二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

- 三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn或进入徐州政府采购网－－业务工作－－用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网－业务工作－快速服务－下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

- 四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2025年 5月08日09点30分（北京时间）

2.开标时间：2025年 5月08日09点30分（北京时间）

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－－业务工作－－用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

- 五、公告发布媒介：

在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、徐州政府采购网（http://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布，其他媒介转载无效。

- 六、采购人

1.采购人：徐州市邳州生态环境局

2.地址：邳州市长江路行政中心12号楼

3.项目联系人：汤元丰

4.联系方式：0516-86221329

- 七、采购代理机构

1.名称：江苏仁泰管理咨询有限公司

2.地址：徐州市鼓楼区复兴北路219-49号

3.采购项目联系人：董维

4.联系方式： 19851600966

2025年 04月

- 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

- 一、总则

- （一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- （二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

- （三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

- （四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

- （五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏仁泰管理咨询有限公司。

- （六）投标人的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

- （七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

- 二、招标

- （八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其他资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

- （九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

- 三、投标

- （十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

- （十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

- （十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

- （十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

- （十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

- （十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

- （十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。

- （十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- （十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

- （十九）投标文件递交要求：

1、投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。

2、各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

- （二十）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

- （二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- （二十二）本项目不允许分包。

- （二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- （二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

7.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

8.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

9.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

10.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

12.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

13.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

14.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

16.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

17.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

18.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

19.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

20.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、开标

- （二十五）开标：

1.开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：详见招标文件第三章《投标资料表》。

2.所有投标单位携带CA证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：详见招标文件第三章《投标资料表》。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

6.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

7.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

8.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 五、评标

- （二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- （二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

- （二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- （二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- （三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 六、定标

- （三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- （三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

中标结果公告发布媒介：在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、徐州政府采购网（http://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布，其他媒介转载无效。

- （三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

- 七、政府采购合同

- （三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- （三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

- （三十八）履约保证金

1.中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

- （三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

- 八、询问和质疑

- （四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 九、电子招标投标交易平台

- （四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市邳州生态环境局 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：服务 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| （五） | 本项目采购代理机构：江苏仁泰管理咨询有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： - 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的法人营业执照复印件； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表复印件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告复印件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收复印件和社会保障资金复印件的相关材料（对依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件复印件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：即提供：《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规〔2018〕18号）执行。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| 十二 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网－－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| - （十二）1 （十二）2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）3、投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（1－6必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的法人营业执照复印件； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表复印件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告复印件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收复印件和社会保障资金复印件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件复印件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：即提供：《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.本项目属于专门面向中小微企业的项目，投标人应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有） 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 投标人如需上传本项资料，请上传至“电子投标文件格式－符合条件－投标人认为需提供的编制文件所需的其他材料”版块中。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有） 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 投标人如需上传本项资料，请上传至“电子投标文件格式－符合条件－投标人认为需提供的编制文件所需的其他材料”版块中。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、整体建设方案（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）； 2、监管技术方案（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）； 3、项目服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）； 4、预警技术应用方案（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）； 5、项目测试及验收方案（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）； 6、安全保障及文明保证（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）； 7、运维、售后及培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）； 8、应急方案（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）； （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2、投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3、信誉与能力（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4、实施能力（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5、项目负责人及技术负责人资历和业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 6、技术人员（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）。 五、报价折扣证明：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十三）3 | 提供服务或交付成果报告的时间见：招标文件第五章《采购需求》及招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| （十四）2 | 本项目不接受超过1832万元（最高限价）的报价。报价包括但不限于人工费、材料费、考察调研费用、会议费、维修维护、保养、安装、验收、备案、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出、投标人的利润、税金等工作所发生的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 投标货币：以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） 投标文件的退还： 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八）4 | 见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| （十八） | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| （十九） | 一、投标文件提交时间：2025年 5月08日09点30分前。 二、投标截止时间：2025年 5月08日09点30分 三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| （二十五）1 | 开标时间：2025年 5月08日09点30分 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－业务工作－用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| （二十六）2 | 评标小组的组建：7人。由采购人评委和政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。 |
| （二十七） | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| （二十八）1(4) | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。投标报价且商务得分相同的，按整体建设方案和项目服务方案得分由高到低顺序排列。 |
| （二十九） (4) | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、采购合同 |
| （三十七）1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| （四十） | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》执行，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑时效期间的计算：（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：董维 联系电话：19851600966 地址：徐州市鼓楼区复兴北路219-49号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件：

- 招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50－400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400－1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000－5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000－1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1－10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10－50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

- 1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

- 2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

- 第四章  评标标准

一、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人，次高的作为第二中标候选人，以此类推。

二、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的技术和商务部分以打分的形式进行评审和评价，评委会成员所打投标人之间同项分值相差过大的，评委会成员应说明评审及打分理由。

三、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总并算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的评标总得分（满分100分）。所有计算结果均四舍五入保留小数点后两位。

四、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为第一中标候选人，如果投标报价也相同的，则以整体建设方案和项目服务方案得分由高到低排序确定中标候选人。

五、总分为100分，评审因素及各比重如下：

| 评审因素 |  | 评分标准及细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分 （12分） | 投标人业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2022年1月1日以后，合同内容与本项目相同或类似的合同的原件扫描件（时间以合同签订日期为准），每份得2分，本项最高得4分。 注：若项目合同名称无法体现上述业绩证明的，需在提供合同内容中予以体现，否则不得分。正在履约或履约完成的业绩均可。 |
|  | 投标人评价 （4分） | 投标文件中提供投标人有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系标准（ISO14001）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、信息技术服务管理体系证书（ISO20000），提供一项得1分，未提供不得分。 （投标文件中提供有效的证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）网站查询截图并加盖电子签章，未提供不得分） |
|  | 项目负责人及技术负责人资历和业绩（2分） | 1.项目负责人具有由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的信息系统项目管理师证书、环境工程类中级及以上职称证书，每类提供一个得0.5分，不重复计分，最高得1分，未提供不得分； 2.技术负责人具有计算机类专业正高级职称得1分，副高级职称得0.5分，最高得1分，未提供的不得分。 注：以上人员须提供身份证、相关职称证书/资格证书复印件、近6个月内任何一个月的企业为其缴纳的社保证明材料，无或缺项或未按要求提供证明材料的不得分。 |
|  | 技术人员 （2分） | 项目团队人员组建合理，提供不少于15人的团队人员名单，项目团队成员中具有环境类工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、数据库系统工程师证书的，每类提供一个得0.5分，本项最高得2分。 注：以上人员须提供身份证、相关职称证书/资格证书复印件、近6个月内任何一个月的企业为其缴纳的社保证明材料，无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。 |
| 技术部分（78分） | 整体建设方案 （12分） | 考察投标人结合招标需求内容提供的项目硬件整体建设方案，包括智能水质监测系统、智能视频监控系统、智能流量监测系统建设。根据投标人提供的硬件建设方案编制内容进行综合评分： 全面性（4分）：全面具体详实得4分，较全面得3分，基本具备的得2分，不太全面得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分，针对性较强得3分，针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分； 可行性（4分）：合理、切实可行的得4分，较切实可行得3分，可行性一般的得2分，可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。最高得12分，最低得0分。 |
|  | 监管技术方案 （11分） | 考察投标人结合招标需求所提供的水环境数据资源整合共享、水环境综合管理应用、水环境一张图可视化监管技术方案。根据投标人提供的技术方案编制内容总体情况进行综合评分： 全面性（4分）：全面具体详实得4分，较全面得3分，基本具备的得2分，不太全面得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分，针对性较强得3分，针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分； 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。最高得11分，最低得0分。 |
|  | 项目服务方案 （12分） | 考察投标人结合招标需求内容提供的水环境决策支持建设技术方案，重点包含视频监控AI分析预警、水污染溯源及应急分析、流域动态画像、水环境容量动态测算等模型应用理解程度，根据投标人提供的技术方案编制内容总体情况进行综合评分： 全面性（4分）：全面具体详实得4分，较全面得3分，基本具备的得2分，不太全面得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分，针对性较强得3分，针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分； 可行性（4分）：合理、切实可行的得4分，较切实可行得3分，可行性一般的得2分，可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。最高得12分，最低得0分。 |
|  | 预警技术应用方案 （9分） | 投标人对“基于人工智能的水环境监控分级预警技术应用”技术方案进行详细阐述。根据投标人提供的方案编制内容总体情况进行综合评分： 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分； 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分； 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。最高得9分，最低得0分。 |
|  | 项目测试及验收方案 （9分） | 根据投标人提供的项目测试及验收方案，包括但不限于项目测试计划、项目验收方案等内容进行综合评分： 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分； 合理性（3分）：合理强得3分，合理性较强得2分，合理性不足得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分； 未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 安全保障及文明保证 （9分） | 根据投标人提供的安全保障及文明保证进行打分，包括但不限于对本项目的人员安全保障、设备保障措施和对本项目现场的安全保护措施、文明服务管理措施等内容的全面性、针对性、可行性进行综合评分： 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分； 合理性（3分）：合理强得3分，合理性较强得2分，合理性不足得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分； 未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 运维、售后及培训方案 （12分） | 根据投标人提供的运维技术方案、售后、培训方案进行打分，包括但不限于运维服务内容、服务措施、服务标准、服务流程、培训方式、培训计划、培训流程、培训课程及内容、投标人培训方面的优势等内容进行综合评分： 全面性（4分）：全面具体详实得4分，较全面得3分，基本具备的得2分，不太全面得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分，针对性较强得3分，针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分； 可行性（4分）：合理、切实可行的得4分，较切实可行得3分，可行性一般的得2分，可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 应急方案 （4分） | 根据投标人提供的应急方案的全面性、针对性、可行性进行综合评分： 内容详细具体、针对性强、内容完整的得4分； 内容较详细具体、针对性较强、内容较完整的得3分； 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得2分； 内容一般、基本可行、存在明显不足的得1分； 内容较差、不可行、存在重大缺陷的得0分。 未提供的不得分。最高得4分，最低得0分。 |

注：

1、本项目采用综合评分法。

2、评分结果精确到小数点后两位。

- 第五章  采购需求

- 一、本项目不接受超过1832万元（采购项目预算金额）的报价。报价包括但不限于人工费、材料费、考察调研费用、会议费、维修维护、保养、安装、验收、备案、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出、投标人的利润、税金等工作所发生的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 服务期限：自采购合同签订后6个月内完成项目内容，并提供不少于3年免费运行维护服务。

- 采购清单及技术参数要求：

- （一）采购清单

| 序号 | 采购项目清单 | 技术参数（或技术要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一项：服务系统硬件支撑 |  |  |  |
| 1 | 智能视频监控系统 | 技术参数（或技术要求）：详见招标需求“智能视频监控系统”。 | 28 | 套 |
| 2 | 智能流量监控系统 | 技术参数（或技术要求）：详见招标需求“智能流量监控系统”。 | 28 | 套 |
| 3 | 智能水质监测系统 | 技术参数（或技术要求）：详见“智能水质监测系统”。 | 10 | 套 |
| 二 | 第二项：服务系统 |  |  |  |
| 1 | 水环境监管与风险防控系统 | 具体建设要求：详见“水环境监管与风险防控系统”。 | 1 | 套 |

- （二）采购服务需求：

- 1.项目建设背景

在深入贯彻党中央关于生态文明建设的总体要求和习近平总书记系列重要讲话精神的基础上，围绕《江苏省“十四五”生态环境保护规划》及《江苏省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》设定的工作目标和任务，结合邳州市生态文明建设的整体方略，按照《徐州市“十四五”生态环境保护规划》的总体要求，建设邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目。切实增强水生态、水环境以及其他环境管理领域的科技支撑能力，以信息化工作保障生态环境管理部门以及邳州市污染防治攻坚部门履行职能。

- 2.项目建设目标

总体目标以邳州市流域水环境管理问题为导向，以业务能力建设为目标，充分利用邳州市生态环境局已建设完成的信息化软硬件成果，结合物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息化技术，依托现有计算、存储及网络设备，构建邳州市全流域水环境质量监测监控系统。系统将充分融合我市已建成的生态环境监测网络数据与生态环境业务系统，并与同期建设的邳州市入河排污口规范化项目做好全方位衔接，与省、市相关生态环境大数据平台实现数据融合贯通，整体系统将构建动态监控、智能研判、精准监管、效果反馈的闭环监管模式。另外，作为整体系统平台体系的应用，建设生态环境监控中心，提升生态环境监测监控以及综合指挥调度的支撑能力。

- 3.项目建设内容

本项目主要建设内容包括：服务系统和服务系统硬件支撑。

- 3.1.服务系统硬件支撑：

- 3.1.1.智能视频监控系统

本期项目计划投入资金建设28座智能视频监测站点，跟随水质监测站进行布设，主要用于监测水质监测站及上下游河道、河岸情况。

本项目建设28套智能视频监控站点，主要视频监控点位规划位置如下表

| 序号 | 点名 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四中桥 | 117.962967 | 34.324106 | 监控城区水质 |
| 2 | 清华桥 | 117.975538 | 34.302556 | 监控城区水质 |
| 3 | 入六保河口 | 117.986352 | 34.321825 | 监控城区入六保河水质 |
| 4 | 恒山路桥 | 117.958725 | 34.342215 | 监控城区古运河水质 |
| 5 | 王旗杆北 | 117.965790 | 34.371762 | 监控上游入官湖河来水 |
| 6 | 白果路桥 | 117.987810 | 34.403768 | 监控官湖镇城区来水 |
| 7 | 草寺 | 117.907512 | 34.444077 | 监控上游来水、水质预警 |
| 8 | 福运码头 | 117.791050 | 34.519858 | 监控台儿庄城区废水 |
| 9 | 三支渠入河口 | 118.089083 | 34.345479 | 监控三支渠入老沂河水质 |
| 10 | 柳园闸站 | 117.954762 | 34.140824 | 监控入境水质（直接入骆马湖） |
| 11 | 六保河入河口 | 117.977330 | 34.288078 | 监控城区废水 |
| 12 | 运河翻水站 | 117.964855 | 34.299985 | 监控城区废水 |
| 13 | 运西翻水站 | 117.938882 | 34.308306 | 监控城区废水 |
| 14 | 索家翻水站 | 117.937207 | 34.322797 | 监控城区废水 |
| 15 | 古运河翻水站 | 117.931281 | 34.356161 | 监控城区废水 |
| 16 | 官湖河入河口 | 117.929710 | 34.357645 | 监控上游来水 |
| 17 | 不牢河入河口 | 117.894011 | 34.376107 | 监控上游来水 |
| 18 | 城河入河口 | 117.903928 | 34.394670 | 监控上游来水 |
| 19 | 东偏泓入河口 | 117.894564 | 34.391815 | 监控上游来水 |
| 20 | 西偏泓入河口 | 117.879982 | 34.401148 | 监控上游来水 |
| 21 | 刘山闸入河口 | 117.828064 | 34.420360 | 监控上游来水 |
| 22 | 西泇河入河口 | 117.821117 | 34.463219 | 监控上游来水 |
| 23 | 引线河入河口 | 117.802271 | 34.474814 | 监控上游来水 |
| 24 | 车辐山航道入河口 | 117.797420 | 34.485738 | 监控上游来水 |
| 25 | 陶沟河入河口 | 117.801362 | 34.520198 | 监控上游来水 |
| 26 | 纲河入河口 | 118.101670 | 34.385585 | 监控上游来水 |
| 27 | 四支渠入河口 | 118.088600 | 34.316680 | 监控上游来水 |
| 28 | 七支渠入河口 | 118.085548 | 34.289207 | 监控上游来水 |

以上站点建设定点选址可根据项目建设实际需要进行调整。

视频监控站点设备技术参数要求如下：

| 序号 | 采购项目 清单 | 技术参数（或技术要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频监控枪机 | 传感器像素：≥400万 星光级 内置高效温和补光灯 内置电动变焦镜头：至少 8—32mm 最低照度：彩色≤0.0005Lux 黑白≤0.0001 Lux , 0 Lux with IR 宽动态：≥120dB 存储功能：支持但不限于Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡 通讯接口：至少1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，RS－485 防护等级：IP66及以上 补光距离：混合补光≥80米 | 28 | 台 |
| 2 | 前端NVR | 至少40M接入/80M转发 至少1路H.265、H.264混合接入解码 最大支持4×1080P解码 配置≥4TB监控级硬盘 | 28 | 台 |
| 3 | 视频监控图像分析 | 配置图像分析算法，能对包括但不限于河道漂浮物识别、河岸垃圾识别、水位越界识别的图像等进行分析核准。 | 28 | 项 |
| 4 | 配套设施 | 设备取电：采用2平方毫米及以上规格阻燃电源线从周边电源取电至防水设备箱电源 设备取网：采用2芯及以上规格室外光缆从周边节点取网至防水设备箱光接收设备 基础施工：地笼制作、预埋，C25砼混凝土基础浇捣，所配钢筋符合国标及受风要求，接地施工 立杆：根据现场实际环境进行立杆施工 防水设备箱：防水箱体采用≥1.5mm的不锈钢板，整体喷塑，丝印环保标志、文字及编码。箱门内侧粘有密封条，其密封条宽度应大于10mm，箱体安装防水锁； 信号传输单元：用于视频信号传输； 供电：断路器及电源模块，为箱体内设备供电 防雷：防水设备箱内安装一个防雷器和两个接地柱。两个接地柱分别为电源接地和防雷接地，接地柱通过接地铜线连接到接地镀锌扁铁上。 带宽：提供≥10Mbps光纤线路专线或无线传输服务（建设期的6个月及3年免费运行维护服务期内）。 | 28 | 套 |

3.1.2智能流量监控系统

本次拟建28处流量监测设备，设备拟与水质监测站建于相同位置，在重点监测水质监测站上下游水质、周边环境情况、监测站状况的同时，节省建站、运维成本。

本项目建设28处流量监测设备，主要流量监测设备规划位置如下表

| 序号 | 点名 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四中桥 | 117.962967 | 34.324106 | 监控城区水质 |
| 2 | 清华桥 | 117.975538 | 34.302556 | 监控城区水质 |
| 3 | 入六保河口 | 117.986352 | 34.321825 | 监控城区入六保河水质 |
| 4 | 恒山路桥 | 117.958725 | 34.342215 | 监控城区古运河水质 |
| 5 | 王旗杆北 | 117.965790 | 34.371762 | 监控上游入官湖河来水 |
| 6 | 白果路桥 | 117.987810 | 34.403768 | 监控官湖镇城区来水 |
| 7 | 草寺 | 117.907512 | 34.444077 | 监控上游来水、水质预警 |
| 8 | 福运码头 | 117.791050 | 34.519858 | 监控台儿庄城区废水 |
| 9 | 三支渠入河口 | 118.089083 | 34.345479 | 监控三支渠入老沂河水质 |
| 10 | 柳园闸站 | 117.954762 | 34.140824 | 监控入境水质（直接入骆马湖） |
| 11 | 六保河入河口 | 117.977330 | 34.288078 | 监控城区废水 |
| 12 | 运河翻水站 | 117.964855 | 34.299985 | 监控城区废水 |
| 13 | 运西翻水站 | 117.938882 | 34.308306 | 监控城区废水 |
| 14 | 索家翻水站 | 117.937207 | 34.322797 | 监控城区废水 |
| 15 | 古运河翻水站 | 117.931281 | 34.356161 | 监控城区废水 |
| 16 | 官湖河入河口 | 117.929710 | 34.357645 | 监控上游来水 |
| 17 | 不牢河入河口 | 117.894011 | 34.376107 | 监控上游来水 |
| 18 | 城河入河口 | 117.903928 | 34.394670 | 监控上游来水 |
| 19 | 东偏泓入河口 | 117.894564 | 34.391815 | 监控上游来水 |
| 20 | 西偏泓入河口 | 117.879982 | 34.401148 | 监控上游来水 |
| 21 | 刘山闸入河口 | 117.828064 | 34.420360 | 监控上游来水 |
| 22 | 西泇河入河口 | 117.821117 | 34.463219 | 监控上游来水 |
| 23 | 引线河入河口 | 117.802271 | 34.474814 | 监控上游来水 |
| 24 | 车辐山航道入河口 | 117.797420 | 34.485738 | 监控上游来水 |
| 25 | 陶沟河入河口 | 117.801362 | 34.520198 | 监控上游来水 |
| 26 | 纲河入河口 | 118.101670 | 34.385585 | 监控上游来水 |
| 27 | 四支渠入河口 | 118.088600 | 34.316680 | 监控上游来水 |
| 28 | 七支渠入河口 | 118.085548 | 34.289207 | 监控上游来水 |

以上站点建设定点选址可根据项目建设实际需要进行调整。

流量监测设备站点设备技术参数要求如下：

| 序号 | 采购项目 清单 | 技术参数（或技术要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测系统参数 | 1.测速范围：0.1～20m/s 2.测速精度：±0.01米/秒或测量流速±1% 3.测速频率：≥24GHz 4.雷达流速仪波束角：12° 5.垂直角范围：30～70° 6.自动垂直角补偿：精度±1°；分辨率±0.1° 7.工作电压：9～24V 8.功耗：工作电流<40mA@12V 9.通讯接口：标配RS485接口 10.通讯协议：RS485，Modbus协议； 11.防护等级：≥IP67 12.工作温度：－30℃～+60℃ 13.存储温度：－30～+70℃ | 28 | 套 |

3.1.3智能水质监测系统

经过现场勘察，理清污染分布状况后，统筹布点后，本项目拟建设10套水质自动监测系统，监测因子包括常规五参数（水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率）、高锰酸盐、氨氮、总磷、总氮。

本项目建设10套水质自动监测微站，主要水质自动监测微站规划位置如下表

| 序号 | 点名 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四中桥 | 117.962967 | 34.324106 | 监控城区水质 |
| 2 | 清华桥 | 117.975538 | 34.302556 | 监控城区水质 |
| 3 | 入六保河口 | 117.986352 | 34.321825 | 监控城区入六保河水质 |
| 4 | 恒山路桥 | 117.958725 | 34.342215 | 监控城区古运河水质 |
| 5 | 王旗杆北 | 117.965790 | 34.371762 | 监控上游入官湖河来水 |
| 6 | 白果路桥 | 117.987810 | 34.403768 | 监控官湖镇城区来水 |
| 7 | 草寺 | 117.907512 | 34.444077 | 监控上游来水、水质预警 |
| 8 | 福运码头 | 117.791050 | 34.519858 | 监控台儿庄城区废水 |
| 9 | 三支渠入河口 | 118.089083 | 34.345479 | 监控三支渠入老沂河水质 |
| 10 | 柳园闸站 | 117.954762 | 34.140824 | 监控入境水质（直接入骆马湖） |

以上站点建设定点选址可根据项目建设实际需要进行调整。

水质自动监测微站站点设备技术参数要求如下：

| 序号 | 采购项目清单 | 技术参数及性能要求（或技术要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数分析仪 | 1.pH传感器技术参数 测量方法：玻璃电极法； 测定范围：0－14 pH，可调； 准确度（示值误差）：±0.1pH； 重复性（精密度）：≤0.1pH； 分辨率：不低于0.01pH； pH漂移（pH=4、7、9）：±0.1pH； 温度补偿：±0.1pH，在0℃~60℃自动补偿； 响应时间：≤30s； MTBF：≥720h/次； 实际水样对比测试：±0.1pH； 电压稳定性：指示值的变动±0.1pH以内； 校准周期：6个月； 防护等级：IP68、水下 60m； 通讯方式：RS－485(Modbus RTU)。 2.温度传感器技术参数 测量方法：热电阻； 测定范围：温度：0－50℃； 准确度（示值误差）：±0.5℃； 重复性（精密度）：≤0.3℃； 量程漂移：±0.2℃； 分辨率：≤0.1℃； 响应时间：≤30s； MTBF：≥720h/次； 实际水样对比测试：±0.2℃； 电压稳定性：指示值的变动±0.1℃以内； 通讯方式：RS－485(Modbus RTU)。 3.电导率传感器技术参数 测量方法：电极法； 测定范围：1~2000 mS/m； 准确度（示值误差）：±1%； 重复性（精密度）：≤1%； 响应时间：≤30s； 分辨率：≤0.01µS/cm； 零点漂移：±1%； 量程漂移：±1%； 温度补偿精度：±1%，在0℃－60℃自动补偿； 实际水样比对测试：±1%； 电压稳定性：指示值的变动±1%以内； 防护等级：IP68、水下60m； 通讯方式：RS－485(Modbus RTU)。 4.溶解氧传感器技术参数 测量方法：荧光法； 测定范围：0.0～20.0mg/L或（0～200）%，可调； 准确度（示值误差）：±0.3mg/L； 重复性（精密度）：≤0.3mg/L； 响应时间（T90）：≤60s； 零点漂移：±0.3mg/L ； 量程漂移：±0.3mg/L ； 分辨率：≤0.01 mg/L； 温度补偿精度：±0.3mg/L； MTBF：≥720h/次； 实际水样比对：±0.3mg/L； 电压稳定性：指示值的变动±0.3mg/L以内； 绝缘阻抗：5 MΩ以上； 防护等级：IP68、水下 60m； 通讯方式：RS－485(Modbus RTU)。 5.浊度传感器技术参数 测量方法：光散射法； 测定范围：0~4000NTU，可调； 准确度（示值误差）：±5%； 重复性（精密度）：≤5%； 零点漂移：±3%； 量程漂移：±3%； 分辨率：≤0.01NTU； 实际水样比对：±10%； 电压稳定性：指示值的变动±3%以内； 防护等级：IP68、水下 60m； 通讯方式：RS－485(Modbus RTU)。 | 10 | 套 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 测定原理：高锰酸钾氧化法； 测定范围：0~20mg/L； 重复性：≤±5%； 24小时低浓度漂移：±5%； 24小时高浓度漂移：±5%； 定量下限：≤0.5mg/L； 检出限：≤0.1mg/L； 实际水样比对试验：≤±10%； 平均无故障连续运行时间MTBF：≥720h/次； 测量值单位可设置功能：实时数据可进行mg/L和ug/L单位切换； 仪表功能： (1)具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能; (2)设备具备对不同测试数据添加维护(M)、故障(D)标定(C)、报警(F)等标识的功能; (3)设备具备零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等功能。 分辨率：≤0.001； 加标回收率：80%～120%内； 测量模式：连续测量、周期测量、远程触发测量。 | 10 | 台 |
| 3 | 氨氮水质自动分析仪 | 测定原理：水杨酸分光光度法或纳氏试剂分光光度法； 测定范围：0～10mg/L，可调； 检出限：≤0.05mg/L； 24h低浓度漂移：≤0.02 mg/L； 24h高浓度漂移：≤1.0 %； 示值误差：标液浓度为2.0 mg/L时，≤±8 %； 标液浓度为5.0 mg/L时，≤±5 %； 标液浓度为8.0 mg/L时，≤± 3%； 重复性：≤2.0 %； 线性系数：≥0.98； 记忆效应：标液浓度为2.0 mg/L时，≤±0.3 mg/L； 标液浓度为8.0 mg/L时，≤±0.2 mg/L； 定量下限：≤0.15mg/L； pH干扰试验：≤± 6.0 %； 实际水样比对试验：水样浓度<2.0mg/L，≤0.2mg/L 水样浓度≥2.0mg/L，≤10.0% 最小维护周期：≥168h； 仪表功能： (1)具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能; (2)设备具备对不同测试数据添加维护(M)、故障(D)标定(C)、报警(F)等标识的功能; (3)设备具备零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等功能。 分辨率：≤0.001； 加标回收率：80%－－120%； 单次测量时间：≤50min。 | 10 | 台 |
| 4 | 总磷水质自动分析仪 | 测定原理：过硫酸钾氧化－钼酸铵分光光度法； 测定范围：0～10mg/L； 零点漂移：≤±5%； 量程漂移：≤±5%； 准确度（示值误差）：≤±5%； 检出限：≤0.005mg/L； MTBF：≥720h/次； 实际水样比对试验：≤±10%； 线性系数：≥0.98； 测量值单位可设置功能：实时数据可进行mg/L和ug/L单位切换； 仪器分析流程全程序日志记录功能、仪器操作日志记录功能：监测仪可记录仪器分析的全部流程，包括清洗、进样、进试剂、消解、冷却、排空。并能够记录仪表进行的仪器设置等参数修改的操作。 仪表功能： (1)具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能; (2)设备具备对不同测试数据添加维护(M)、故障(D)标定(C)、报警(F)等标识的功能; (3)设备具备零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等功能。 分辨率：≤0.001； 加标回收率：80%～120%区间； 单次测量时间：≤50min。 | 10 | 台 |
| 5 | 总氮水质自动分析仪 | 测定原理：碱性过硫酸钾氧化－紫外分光光度法 量程：0～50mg mg/L； 零点漂移：≤±5%； 量程漂移：≤±5%； 重复性：≤±5%； 检出限：≤0.05mg/L； 线性系数：≥0.98； 测量值单位可设置功能：实时数据可进行mg/L和ug/L单位切换； 仪器分析流程全程序日志记录功能、仪器操作日志记录功能：监测仪可记录仪器分析的全部流程，包括清洗、进样、进试剂、消解、冷却、排空。并能够记录仪表进行的仪器设置等参数修改的操作。 仪表功能： (1)具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标功能; (2)设备具备对不同测试数据添加维护(M)、故障(D)标定(C)、报警(F)等标识的功能; (3)设备具备零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等功能。 分辨率：≤0.001； 加标回收率：80%－－120%区间； 单次测量时间：≤60min。 | 10 | 台 |
| 6 | 采水单元 | （1）基本要求：采水单元应采到被测断面具有代表性的水样，水样在输送过程中不发生物理、化学性质的变化，满足配水单元和仪器的需要。 （2）应具备双泵/双管路采水切换/轮换功能，可进行自动或手动切换，也可设定周期进行管路轮换，一用一备。 （3）应具有前置过滤功能，前置过滤网孔径适当，安装位置合理，可有效避免水体垃圾等造成的堵塞。 （4）采样泵应选用质量合格的增压泵，满足系统的用水需求量。 （5）采水系统应可采用连续或间歇方式工作，能够根据监测要求现场或远程设置监测频次，采水口随水位上下变化，并确保水体底部及水平面有足够的距离，以减轻水体底部泥沙影响。 （6）采样设施应能方便采样泵的提升与安装，以便进行人工日常维护。 （7）采水管应采用磐石胶管、PPR管、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。其管路采用可拆洗式，并装有活接头，易于拆卸和清洗。管路与泵连接采用强压蝶式卡头固定，不易脱落同时维修拆卸和更换简便。 （8）采水主管路应采用串联结构，各仪器并联到管路中。各仪器的压力、流量均可单独调节并分别配备压力表。在系统进水处，要实时显示进口压力，近程、远程了解采水系统的工作情况，能通过压力或流量显示采水状态并能报警。 （9）应具有必要的防冻措施，采水管路均要安装保温套管等进行保温防冻处理，并在外部套用PVC管材或钢管，管线埋入冻土层下，保证冬季低温时采样管路不被冻裂。确保系统在冰冻期采集到水样，保证系统在低温下能正常稳定运行。 | 10 | 套 |
| 7 | 配水及预处理单元 | （1）由于水质特殊性，杂质、泥沙对水质的影响十分复杂，在设计配备水样预处理装置时，应在充分考虑现行技术要求的基础上，增强水样预处理的实用性的同时还应该保障水样的代表性。水样预处理是根据分析仪表对样品水的要求采取一些诸如沉淀、过滤等措施满足仪器需求，给分析仪表提供真实、可靠的水样，但同时又不能破坏水样原来的性质。 （2）配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规pH水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对氨氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。 （3）配水单元是将采水单元采集到的样品根据所有分析仪器和设备的用水水质和水量的要求分配到各个分析单元和相应设备，并采取必要的清洗、保障措施以确保系统周期运转。 （4）配水单元设计包括泥沙去除、在线过滤、反冲洗及除藻设计。 （5）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。 （6）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法。 （7）满足各仪器对样品的要求，其中测量杯至分析仪器的管路尽可能的短。 （8）预处理单元应具有自清洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法。 （9）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； （10）具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口； （11）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能； （12）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； （13）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； （14）具有压力流量监控功能，在配样主管管路上进行压力或流量的监控，通过装备压力调节阀调节配样管路流量和压力。 | 10 | 套 |
| 8 | 控制单元 | 控制单元以工业控制计算机和可编程逻辑控制器（或嵌入式控制模块）为核心，配合集成控制软件实现现场运行状态的监控，现场运行参数的设置，历史监测数据和系统运行日志的存储，与中心平台的通信等功能。 （1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； （2）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试，应急情况可对设备发送紧急测试指令； （3）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准等控制功能； （4）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； （5）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及每条数据对应时段内的系统与仪器日志、流程信息。 | 10 | 套 |
| 9 | 分析单元 | （1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； （2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； （3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台； （4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。 | 10 | 套 |
| 10 | 辅助单元（UPS、稳压电源、视频监控系统、防雷单元、废液单元等部分） | 1.辅助单元 功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10kW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等； 2、应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存； 3、配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集； 4、标准站应配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况； 5、保证系统稳定、可靠运行，必须具有防雷措施。 | 10 | 套 |
| 11 | 配套设施（机柜、安装辅材、地笼及立柱（含安装和土建四通一平）（建设期及服务期内相关水、电、网费用包含）） | 1、机柜 （1）面积小于1平方米，占地面积小。 （2）由钢板折弯焊接而成的框架，门板填充保温材料。 （3）整机达到IP55防护等级。 2、所有水质自动监测站点需要由中标单位全部安装实施完成，站点数据全部上传平台系统，完成对站点数据的校验工作，水质自动监测站点用地规划需求，由市生态环境局与市住建部门、规划部门、水利部门、国土部门协调确定落实最终建设地点及用地面积。可根据实际情况或工作需要进行点位调整。 3、项目验收结束后三年内水质自动监测站点可根据业主实际需要提供免费站点移位服务。 | 10 | 套 |

- 3.2服务系统：邳州市骆马湖流域生态环境监测监控能力提升项目服务系统建设主要内容如下：

- 3.2.1水环境数据资源整合共享

本模块旨在实现邳州市水环境智能管理，依托大数据开发集成技术，整合邳州市生态环境相关数据，构建数据驱动“一套数”体系，纳入城市大脑数据中心。项目将汇集生态环境基础数据、GIS数据、业务数据、监测数据、污染源数据、监管数据、视频图像数据及网络数据等资源，通过清洗、过滤、加工，统一入库并分类分区存储，形成一企一档、一点一档、一河（湖）一档等应用数据模型，并提供空间地理信息基础支撑，服务于大数据模型计算分析。主要建设内容包括水环境数据资源汇聚与加工处理、数据资源治理、监管“一套数”、地理信息基础支撑平台、数据可视化及资源共享等。

- 3.2.1.1数据资源汇集共享

基于水生态环境数据标准规范体系，利用水生态环境数据汇聚工具，与邳州市已有水利、水文、环保数据进行对接，对闸位、视频、水位、流量、水质等实现数据的统一接收、处理存储和入库管理，实现多源异构数据的全面全量汇聚，形成纵向贯通、横向互联的邳州市水环境数据库。

- 3.2.1.1.1数据资源规划

本项目围绕水环境管理，从多业务协同视角规划环境资源体系，面向水环境精细化管理需求，以生态环境质量目标考核、生态补偿、环境质量评价、调度指挥、应急管理及智慧监管为基础，组织数据资源，实现多维度水环境信息资源的发现、获取、定位与分发，为数据集成、共享和服务提供支撑。

拟整合的水环境数据资源包括但不限于：污染源、水环境质量等相关业务数据。数据资源规划主要完成对水环境数据资源体系的分析、梳理与研究，对业务及政务数据进行科学分类与编码，为数据集成、共享及多维度信息资源管理奠定基础。具体包括业务需求分析、职能域用户视图分析（用户视图分组与组成登记）、职能域数据流分析（至少包含一级与二级数据流分析）及职能域数据元整理（数据元名录及具体内容整理）。数据资源规划是整合建设的重要环节，确保各类水环境信息资源的高效整合与共享。

- 3.2.1.1.2数据资源汇集

基于水环境数据标准规范，整合物联网数据、环境业务数据、环境监管数据及其他委办局共享数据，通过数据抽取、清洗、转换、加载入库及非结构化数据加工等全过程管理，实现水环境数据的汇集、处理与存储，构建统一的水环境数据业务资源库，形成数据仓库与数据集市，满足邳州市生态环境局横向与纵向的数据交换与共享需求，解决数据分散、质量不一及多套数据不一致等问题，为体系内及跨部门业务协同提供数据支撑。

- 3.2.1.1.3数据资源管理

基于水环境数据标准规范，整合物联网、环境业务、监管及委办局共享数据。通过数据抽取、清洗、转换、入库及非结构化数据加工等管理，实现数据汇集、处理与存储，构建统一的水环境数据业务资源库，形成数据仓库与数据集市。满足邳州市生态环境局横向与纵向数据交换共享需求，解决数据分散、质量不一和多套数据不一致问题，为业务协同提供数据支撑。

- 3.2.1.1.4数据资源服务

建设大数据处理中心，实现生态环境信息资源交换共享。构建能力开放平台，保持大数据平台开放性，提供快速、可靠、开放的数据资源接口，赋予生态环境体系各应用子系统大数据智慧分析的数据资源调用能力，实现横纵向数据共享。

3.2.1.2元数据库

构建的数据库，专门服务于空间数据库，其存储的元数据作为描述性数据信息，能够精准且全面地反映数据集自身所蕴含的特征规律。这一特性极大地便利了用户对数据集展开准确、高效且充分的开发与利用。借助元数据，用户不仅能够便捷地检索、访问数据库，还能进一步实现对计算机系统资源的高效运用。在数据库的持续运行过程中，系统应具备对元数据版本进行有效管理与控制的能力。针对不同版本的元数据，系统需提供历史数据回溯功能，以便在需要时，能够完整追溯元数据在不同阶段的状态与内容，为数据的稳定性和可追溯性提供坚实保障。

3.2.1.3水环境监测数据库

建设水环境监测数据库，涵盖邳州市所有监测站点数据，包括自动站、手动监测及监督性监测数据。自动站监测数据来源为国家、省控、市控、一体化小型监测站点以及应用水源地监测站点，通过数据接口对接或现场数据采集工控机直接上传获取；手动监测数据包含河道交接断面和河流水质手动监测数据。

3.2.1.4污染源数据库

建设污染源数据库包括废水监测数据、农业污染数据、入河排污口监测数据、污染控制数据、各方面业务管理的数据。

3.2.1.5水质质控数据库

建设水质质控数据库，数据源自前端水质自动监测站点上传的原始数据，用于质量监控，包含实传数据、合格数据及合格率。监测参数通常有水质常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷等，建库以现场实际监测站点的监测因子为准，需考虑存储所有污染因子数据，污染因子名称可参考《地表水环境质量标准》，建库内容涵盖上述所有参数的质控数据。

3.2.1.6地理信息库

包含邳州市所有水文水系基础地理信息数据和环境业务地理信息数据。水文水系基础地理信息数据通过无人机航拍得底图，经内业处理形成标准邳州市水系图；环境业务地理信息数据有水环境监测点、污染源排放口地理坐标，工业和农业污染面源范围信息，污染源所属区域和流域等。

3.2.1.7空间数据库

建设空间数据库，主要包括专题空间数据库建设、元数据库建设及环境专题符号库建设。

3.2.1.8涉水污染源“一企一档”

按照业务生命周期，收集整理流域内污染源企业从审批起的所有资料，实现污染源 “一企一档”管理。整合污染源环保历史数据与环境管理全部数据，涵盖建设项目审批、长效管理至关停并转各阶段。严格按照国家“一企一档”建档要求，为企业建立电子档案。对企业环保档案实行动态管理，及时补充监测资料和治污设施运行管理资料。系统需在统一界面提供企业信息查询功能，具备污染源数据“一数多源”展现功能，如展现某污染源企业废水排放量在排污申报、环境统计、总量控制中的数据。档案资料内容包括企业基本信息、建设项目信息、排污许可证信息、污染物排放信息、监察业务信息、环保设施信息、多媒体信息。

3.2.1.9水环境监测监控“一点一档”

为每个环境质量监测站点建立详尽档案，以清晰阐述监测点与监测断面的基本状况及历史变化。具体而言，需收集整理经纬度、点位示意图、点位属性、点位性质、所属区域（河段）等所有与监测点位、监测断面相关的资料，并进行归档，从而实现环境质量的“一点一档”精细化管理，有效管控各类监测点与监测断面，同时提供各类水质指标的综合分析与管理服务。

3.2.1.10一河一档

围绕邳州市全流域开展一河一档信息管理工作，实现一河一档信息动态管理和维护。依据不同类别进行信息的系统划分与整理，涵盖在线监测点基本信息、人工监测点基本信息、排污口基本信息、工业污染源基本信息、公共设施基本信息、农业面源基本信息、水文基本信息以及闸口基本信息等，以此搭建全面且规范的一河一档信息目录体系。

3.2.1.11应急业务数据库

建设应急业务数据库需要涵盖环境风险源库、应急预案库、应急处置队伍库、应急专家库、环境应急物资库、应急装备库、事件档案库等。

3.2.1.12应急技术数据库

建设应急业务数据库需要涵盖处理处置技术库、应急检测方法库、模型信息数据库、法律法规库、标准规范库等。

- 3.2.2水环境综合管理应用子系统

- 3.2.2.1水环境信息综合管理

- 3.2.2.1.1数据查询

实现地表水环境监测数据的查询查看功能，主要包含实时数据查看、历史数据查看、超标数据查看。

- 3.2.2.1.2统计分析

将数据按照日、周、月、季、年维度，对监测数据进行过滤抽取、进行多维度对比和数据统计分析。

统计分析分为手动监测数据统计分析、自动监测数据统计分析。分别包含数据上报、数据查询、断面均值、水质指数计算查询、水质统计图、水质同环比分析、水质对比分析、数据管理。

- 3.2.2.1.3设备管理

设备管理主要对监测设备进行管理。系统可对监测点位及监测设备进行添加、删除、修改等操作，利于保证对监测设备数据及点位进行更新管理。

- 3.2.2.1.4水质评价分析

能够按照监测因子等实现对水质评价的分析管理，包含水质评价标准构建、水质评价范围管理、水质评价项目管理、水质评价结果输出展示。

- 2.2.1.5水质相关性分析

对不同水质监测指标的相关性及上下游监测点位的水质相关性进行分析，可对水质主要污染因子与水文、降水、污染源的相关性进行分析，计算相关性指数，生成相关性分析图表。通过水质和污染源的变化趋势分析，可分析出污染源对水质监测因子的影响。通过水质和降水量的变化趋势分析，可以分析出降水量对水质监测因子的影响。

- 3.2.2.1.6质量管理

- 为确保数据质量，对前端设备传输到平台的数据的正确性、稳定性、可用性、完整性等进行审核，对审核不通过的数据进行处理，然后再进行数据入库。

- 3.2.2.1.7报表管理

系统提供各类监测数据和分析结果（包括日报、周报、月报、季报、年报等）的输出。可将监测数据和分析结果导出，方便用户编写报告时使用，同时也方便用户可进一步深入地对数据进行个性化分析，或直接利用系统分析结果编写报告。

- 3.2.2.2饮用水水源地综合管理

针对邳州市饮用水水源地特点和饮用水水质安全保障要求，建设饮用水水源地综合管理模块，实现对全市水水源地的综合信息管理应用。

- 3.2.2.2.1水源地数据管理

水源地数据管理应用包含监测点位信息管理、监测数据管理、水质状况管理、水质状况评价管理、水源地保护区区划管理、风险评价管理、规划审批信息管理。

- 3.2.2.2.2水质监测预警

构建饮用水水源地预警监测模型，实现针对水源地的各项预警分析应用，包括手动监测数据预警分析、自动监测数据预警分析、污染物超标影响分析、周边风险源分析等。

- 3.2.2.2.3保护区区划管理

根据饮用水源地所处的地理位置、水文地质条件、供水的数量、开采方式和污染源分布等因素进行汇总，参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338）和有关技术规范，对水源地保护区进行判定并划分为一级保护区、二级保护区和准保护区，输出水源地保护区区划表。

- 3.2.2.2.4区域风险评价与管理

能够对饮用水水源保护区内存在的风险源进行识别、统计，对风险源进行分级，根据风险源的分级情况进行管理。

- 3.2.2.2.5水源地规划审批信息管理

实现水源地规划信息信息化管理和查询查看，通过筛选水源地不同要素因子自动生成报表，基于地图实现可视化展示。

- 3.2.2.3入河排污口综合管理

根据邳州市入河排污口排查溯源成果数据，将排污口信息汇总整理，厘清排水秩序和排污秩序，建立排污口与排入水体的对应关系，构建入河排污口综合管理系统，主要包括排污口信息查询分析、排污口信息数据统计分类、排污口关联分析、排污口视频监控图像异常分析（基于新建设的视频监控设备）、排污口任务调度、对排污口日常管理、督查、巡检等过程提供信息化支撑、对排污口开展日常巡查和非现场监管，日常监管产生的数据归档至排污口台账实现动态更新。

3.2.2.4水质达标预警

构建邳州市水环境风险防控预测预警中心，根据国家级地方各类监测评价指标标准及要求，建立水生态环境各类指标预警分析算法和模型，如水质三色分析、水质评价预警分析、汛期污染强度预警分析等，通过模型的常态化运行，主动识别水质异常与水污染潜在风险，并形成统一化的水生态环境预测预警中心，将水质异常结果推送至预警中心进行统一预警，全面保障水生态、水环境安全，辅助用户开展水环境问题的精准管控。模块功能建设主要包括预警数据感知收集、水质预警研判、预警信息通知推送、水质预警联动、预警解除、水质预测等功能模块。

- 3.2.2.5涉水污染企业管理

通过对接国家或省级平台，获取邳州市重点污染源监测监管数据包括建设项目审批、排污许可证、信访投诉、污染源监测、环保执法、行政处罚等业务数据，形成邳州市的重点污染源数据档案库，实现对重点污染源监管的全生命周期管理。

- 3.2.2.5.1污染企业在线监控

- 系统需接入现有污染源在线监控数据，可实时查看各个污染源企业监控数据。污染源在线监控数据包括企业名称、实时数据、分钟数据，小时数据，并以折线图（或柱状图）的形式对选定的监测数据进行展示。

- 3.2.2.5.2数据综合分析

需提供如企业信息查询、排放源信息查询、处理工艺及设施信息查询、监测点位查询、自动监测设备信息查询、监测方案查询、污染物排放量查询、监测机构查询、达标评价结果查询、未监测企业查询以及专题查询等查询功能。

- 3.2.2.5.3企业对比分析

系统需提供行业间不同企业污染源排放量对比数据及分析结果查询，可查询多个企业间污染源排放量对比以及用于排放量核算源的数据对比。

- 3.2.2.5.4数据动态管控分析

能够对高风险企业及涉嫌违法行为的企业及其主要问题查询。可按企业名称、所属行政区、行业类型、监管级别等进行企业查询和筛选。

- 3.2.2.5.5污染源监控数据统计分析

包括但不限于：企业关联分析、重点区域综合分析、监测完成情况统计、污染源类别分析、按照排污口汇总、监测项目汇总统计、数据汇总统计、污染超标分析，并结合统计图表进行展现。

- 3.2.2.5.6污染源监控数据报表分析

系统需提供以日、周、月、季、半年、年为单位的报表生成与输出功能。对各时间段内污染物的历史数据进行最大、最小、平均值统计并生成报表。系统需生成一些与业务相关的统计报表，可以按照时间段、企业等进行统计，主要有在线率统计、基站运行率统计、基站停运率统计、超标数据统计、数据传输率统计、数据有效率统计、数据传输有效率统计等数据报表。

- 3.2.2.5.7污染源自动监控运维质量评价

能够对单个监测点运维质量评价、重点单位运维能力评价及第三方委托运维机构服务质量评价。

- 3.2.2.5.8企业问题整改台账

建立企业问题整改的台账，可按照行政区划、整改时限、整改时间、整改状态、任务类型、任务来源等进行组合查询。

- 3.2.2.6水环境任务协同调度

- 3.2.2.6.1任务体系管理

（1）任务发布：实现各类任务的创建，并可选择下发指派到具体人员。

（2）任务确认：确认任务级别以及所属区域，进行任务分派。

（3）任务实施：实现任务过程的上报、审核和办结。

（4）任务查看：实现任务自动留档和任务查看。

- 3.2.2.6.2任务跟踪管理

（1）任务概览跟踪：对系统业务以及各专项任务对任务进行跟踪统计。

（2）任务区域跟踪：按照属地对各类任务进行跟踪统计。

（3）任务个案跟踪：对单个任务以及关联情况进行跟踪展示。

（4）任务督察督办跟踪：对有关职能部门任务完成情况进行审核督办。

- 3.2.2.6.3工作考核通报

系统需以图表形式展示考核指标的实时数据和变化趋势，支持全区、全流域等多维度数据查看。系统需提供工作进度预警规则设置功能。系统需实时监控工作目标完成情况，对工作目标发生偏离及其他异常情况发出报警。

- 3.2.2.7水环境应急管理

能够实现风险源申报登记管理等信息的信息化管理，建立典型水环境风险的防范措施库，对重点河流水环境预警信息和问题进行溯源分析研判，通过水环境应急问题的标准化处置流程处置水环境问题。

- 3.2.2.7.1应急值守

能够自动生成应急值班计划表并进行信息化管理，实现记录接警线上管理。

- 3.2.2.7.2统计分析

实现接警信息的统计分析功能，支持对接警和预警信息进行综合评估与分析，实现对突发环境事件的级别判定，匹配应急预案、并根据判定结果将事件信息报送至相应部门。

- 3.2.2.7.3应急监测

能够实现从应急监测启动、数据接入、任务派发、方案编制、快报发布到监测终止的全流程管理，确保应急监测工作高效、精准、可追溯。

- 3.2.2.8视频监控管理

建立邳州市水生态环境视频监控管理模块，实现涉水视频监控点位的动态观察及预警，平台能够集成多类型的视频监控数据，同时针对新建设的视频监控点位能够关联现场水质监测传感器实现画面及数据的动态展示应用。

主要实现的功能包含点位接入管理、点位信息管理、远程控制、图像抓拍、数据关联展示、图像异常智能分析。

- 3.2.2.9流域生态补偿管理

建设邳州市流域生态补偿管理，针对邳州市补偿断面进行动态的补偿费用核算及管理应用，输出相应的数据报表。同时能够实现补偿核算数据的统计查询应用。

- 3.2.3水环境决策支持子系统

- 3.2.3.1视频监控AI智能分析预警

- 基于本项目28个新建设的排口视频监控站点，能够针对站点实时视频监控图像，通过智能图像分析算法模型，实现对入河排污口水面状态水面漂浮物、河岸垃圾、河岸偷倒垃圾、水位越界的智能图像分析，形成预警信息，将图像识别异常情况实现在线截图存储。需对图像AI智能分析模型进行相关原理阐述。

- 3.2.3.2水环境数据监测管理

- 3.2.3.2.1数据查看

实现地表水环境监测数据的查询查看功能，主要包含实时数据查看、历史数据查看、超标数据查看。

- 3.2.3.2.2统计分析

将数据按照日、周、月、季、年维度，对监测数据进行过滤抽取、进行多维度对比和数据统计分析。

统计分析分为手动监测数据统计分析、自动监测数据统计分析。分别包含数据上报、数据查询、断面均值、水质指数计算查询、水质统计图、水质同环比分析、水质对比分析、数据管理。

- 3.2.3.2.3水质评价分析

能够按照水质监测因子等实现对水质评价的分析管理，包含水质评价标准构建、水质评价范围管理、水质评价项目管理、水质评价结果输出展示。

- 3.2.3.2.4水质趋势分析

通过水质和污染源的变化趋势分析，可分析出污染源对水质监测因子的影响。通过水质和降水量的变化趋势分析，可以分析出降水量对水质监测因子的影响。

- 3.2.3.3水污染溯源及应急分析

- 对重点考核断面建立污染追溯模型，实现污染溯源分析功能。系统需建立断面－水网－污染源的溯源分析－应急处置模型，实现对突发水污染事件的模拟和应急处置方案评估，模型需支持对不同应急处置方案的效果进行模拟预测，为环境管理部门制定科学合理的应急处置方案提供决策支持。

- 3.2.3.3.1基础数据分析

- 整合包括现有水质监测断面、污水处理厂、涉水污染源企业等监测监控数据信息、入河排污口信息、污水管网建设信息、污染源排放信息、水文监测、气象监测等数据，利用地理信息系统，建立源－网－厂－口－河－站的水系拓扑关系。

- 3.2.3.3.2控制单元划分

- 根据流域水系的GIS数据和水环境质量监测断面设置情况，对水系干流划分为控制单元并支持编号。

- 3.2.3.3.3建立溯源及应急关系

- 需在完成基础数据整理分析与河段划分后，构建“水质监测断面－河段－污染源－拦河闸坝”的污染物溯源及应急关系。以监测断面为核心，影响水质达标因素为上游监测断面水质及上游河段污染物输入。需追溯至上游监测断面及上游河段污染物输入，污染物输入涵盖直排入河及支流汇入两方面。因此，要建立“河段－污染源”“河段－支流－污染源”“河段－拦河闸坝”关系，最终达成“监测断面－污染源－应急处置”的溯源及应急关系模型。

- 3.2.3.3.4污染溯源及应急分析

- 建立污染物溯源关系模型，要求模型完成后，若监测断面水质超标，用户可通过上游监测断面情况判定污染来源。若上游监测超标，重点分析上游断面；若上游正常，则依据“监测断面－污染源”模型，分析上游河段及支流流域污染源，筛选相关污染源，统计支流污染物排放总量，同时支持用户查看各污染源档案信息。

- 3.2.3.3.5溯源记录

- 系统须具备溯源全过程记录功能。支持按照污染因子和溯源断面进行查询查看报告及删除功能。

- 3.2.3.4流域动态画像

- 结合流域水环境相关的数据构建流域动态画像算法。主要运用在污染源企业高危示警和区域水环境潜在风险预警两个场景。

- 3.2.3.5水环境容量动态测算

构建水环境容量动态测算模型，能够进一步计算、评估邳州市各个重点河湖水环境容量，并对超载地区名单进行预警。

水环境容量评估主要包括水环境容量核算、水环境承载力评估。

- 3.2.3.5.1水环境容量计算

基于邳州市流域基础数据对水域进行计算单元划分，构建河流、湖库水环境容量计算模型，结合规划水质目标需求，设置模型所需参数，进行水环境容量计算。需对水环境容量核算模型进行相关原理阐述。

- 3.2.3.5.2水环境承载力评估

实现流域级、子流域级的水环境容量计算、评估，并支持对超载地区名单推送至预警模块进行预警。支持用户进行不同削减量的场景设定，向决策者提供不同削减方案下水质改善程度或贡献度模拟计算。

- 3.2.3.6水环境应急决策支持

基于事故发生地周边水文、气候、地形等参数，运用专业预测分析模型，对突发事件的影响范围、影响方式、持续时间、危害程度及发展趋势进行预测分析与预警分级，自动规划到达现场的最优或最短路径，并展示在地图上供应急指挥人员选择。

- 3.2.4水环境一张图可视化监管子系统

- 3.2.4.1水环境管理空间矢量数据基础建设

主要对邳州市空间矢量数据收集、处理、存储和分析，在国家、省控制单元、汇水范围基础上，按照流域精细化管理要求，开展流域水生态环境管理网格划分，并对每个网格进行特征、问题识别标签，在流域五级分区管控基础上，集水体、站点、污染排放、乡镇行政区一体的空间管理范围，形成水生态环境网格化分区分类管理空间体系。可实现水网网格划分、关联信息管理和检索、周边信息查询以及叠加分析。

- 3.2.4.2水环境基础信息一张图

综合展示水环境底层空间基本信息，包括邳州市河流水系、河道分布、水功能区划、农业源专题、水文基本信息专题、入河排污口专题等，直观展示主干河流和支流的河道分布情况、每条河流基本信息以及河道上所有排污口信息。

- 3.2.4.3视频监控一张图

综合展示所有水质自动站、排污口、污染源、饮用水源地等视频监控，实现视频在线监控查看及远程下载、异常视频管理。

- 3.2.4.4水环境管理一张图

- 3.2.4.4.1水环境质量状况展示

能够实现地图上显示水质监测点位位置分布状况，并对各监测点实时监控，展示和查询监测点属性数据。

- 3.2.4.4.2污染源排放数据展示

- 汇总分析企业污染源和污水处理厂数据，综合展示区域各类污染源和污水处理厂数量汇总情况，结合GIS形成污染源展示专题应用，主要展示的内容包含企业污染源监控综合展示、污染物排放综合展示、农村生活污水处理设施综合展示、城镇集中式污水处理厂综合展示。

- 3.2.4.4.3污染溯源分析展示

污染溯源分析展示主要是调用智能决策分析系统中的溯源数据结合GIS进行展示。

- 3.2.4.5任务执行跟踪一张图

- 3.2.4.5.1任务分布专题

能够直观展示水环境任务在地图上的分布，实现各河流任务数量统计、断面超标任务轨迹专题、专项整治任务跟踪专题以及急任务跟踪专题。

- 3.2.4.6水环境应急管理一张图

综合展示辖区内环境风险源数据、环境敏感目标、环境应急机构、企业污染防控设施设备数据以及关联缓存区域。突发事件发生时调用智能决策分析系统中的污染扩散模型，预测模拟污染物在水体中的扩散状况，并结合 GIS 展示。

- 3.2.4.7饮用水源地一张图

能够对水源地保护区信息进行可视化展现，可查询水源地点位分布、名称、类别（城镇、农村）、饮用水水源地保护区边界、周边污染源状况、水质类别、一级保护区、二级保护区以及准保护区的范围、供水水厂信息、取水口位置、取水量、服务人口等基本信息，并可添加图片和文字描述。

- 3.2.4.8水环境领导驾驶舱

针对邳州市水环境达标攻坚战分析、污染排放监管、水环境容量监管、属地管理、任务督办监管等场景，开发决策会商指挥驾驶舱功能界面，结合GIS、动态统计图表等多样化展现形式，为邳州市水环境智慧监管决策提供可视化支持。主要展示邳州市水质现状与水质达标情况、展示邳州市排污企业污染排放情况、展示重点河段水环境容量以及承载力、包括水质排名、重点工作任务进展统计以及各类任务督办类任务完成情况等。

- 3.2.5移动应用

移动应用需建设掌上地图、视频监控、监测数据、线索列表、任务提醒等功能，能够开展水质监测数据查询和任务办理等工作，关注和发布环境信息，能够根据个人需要，自主定制门户界面，为领导、环境管理业务人员提供不同分析展示主题的数据。

- 3.2.6政务云租赁

本项目系统平台建设整体部署在徐州市大数据管理中心建设的政务云平台，本项目整体预算费用包含徐州市大数据管理中心政务云资源（项目建设及运维服务期内）租赁。投标人需提供政务云资源租赁使用列表清单，其中CPU数量不少于96核vCPU、内存大小不少于256GB、数据存储空间不少于6144GB，虚拟服务器数量不少于4台。

- 3.2.7系统性能要求

（1）系统响应速度≤5s。

（2）系统支持的用户规模满足500相关业务用户数量的需求，同时，以系统连续运行7*24小时以上系统无错误发生进行衡量，允许并发操作用户数不超过300。

（3）系统连续运行时间：支持7×24小时连续的运行任务。

（4）提供完善的异常业务、异常故障处理机制；系统可靠性须达到99.9%。

- 4、网络安全要求

本项目需达到《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》二级安全保护等级水平，系统建设完成后需提供相应等保测评报告。

- 5、第三方检测要求

需在项目验收前提供第三方专业机构出具的系统测评报告。

- 验收成果要求

需在项目验收时提交相应的验收资料，包括但不仅限于以下资料：

包括招标文件、投标文件、项目合同、系统详细功能设计方案、数据库设计说明书、系统平台用户手册、安装配置手册、第三方测评报告等保测评报告、所有硬件设备到货即安装所有资料。

- 工期要求

项目签订合同后建设工期为6个月，项目建设工期内应完成所有的服务系统及支撑建设，保证服务系统正常使用。

- 运维售后服务要求

（1）本项目建成后系统平台提供不少于3年免费运行维护服务，需派驻1名平台运维服务人员开展驻场运维服务工作。办公场地根据业主单位确定，具体现场运维服务工作时间根据业主单位要求开展。需保证大墩站、韩行站、小冯家站、长沟桥站、小新庄站、朱滩村桥站、黄泥沟站、沙沟站、橡胶坝站、六保河长江路桥站、徐洪河东杨庄站的正常运行。

（2）水质自动监测站点、视频监控设备、流量计设备建设完成验收后，提供1年的免费运维服务工作。水质自动监测站点运维服务工作按照国家相应的运维要求文件《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则》（试行）、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求》（试行）进行开展运维工作。

- 培训要求

投标人应提供切实可行的项目培训方案及培训保障措施。

投标人应形成完整的培训人员组织，并具备详细的培训安排计划。

投标人须针对不同用户对象制定针对性培训课程，培训内容包括系统基础培训、软件功能使用培训、运行维护培训等。

采用理论授课与上机操作相结合的方式进行培训，培训次数不少于2次，每次培训课时不少于1小时。

- 其他要求

（1）本项目原则上不再新建网络机房，所需业务运行环境如服务器、存储、安全等设备租赁邳州市数据资源局政务云资源，整体费用包含在项目中标金额内。

（2）对项目中的业务系统、软硬件平台须免费承诺开放；需免费深度开放所有数据及业务协同接口及免费预留必要的二次开发接口，所有需要与其他系统对接的接口问题由业主负责协调解决。

（3）本项目实施单位所有项目实施人员需签订保密协议，未经过建设单位允许，不得将成果数据进行商业应用，否则造成的法律风险由实施单位承担。

（4）项目组成员要求：结合实施项目服务需求，中标人应指派固定的团队为本项目提供专业服务，中标人应设置项目组，其成员包括但不限于项目负责人、技术负责人和技术人员至少各一人，各类角色的工作职责：

①项目负责人

全面统筹整个项目管理与交付工作，涵盖执行与进度把控、项目的资源协调与团队管理、落实质量监管与风险防控、承担沟通协调与汇报职责；

②技术负责人

负责项目信息化建设内容软件架构设计、技术路线制定、技术开发及指导等工作；

③技术人员

主要负责项目实施中硬件设备采购、施工、安装、调试，软件系统界面设计、数据库建设、数据集成、数据治理、代码开发、系统测试、文档整理等工作。要求项目团队成员中具有环境类工程师证书（主要负责环境方面业务）、系统集成项目管理工程师证书（主要负责数据集成方面的业务）、数据库系统工程师等证书（主要数据库建设、数据集成、数据治理）。

（4）其他要求：见招标文件第六章《拟签订的合同文本》。

- 第六章  拟签订的合同文本

（合同模板仅供参考，最终合同以签订的为准）

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

- 第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件2。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

- 1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据招投标文件的规定进行的，用以确定合同标的是否达到招投标文件所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到招投标文件规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件2。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

- 第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

- 第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

- 第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

- 第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

- 5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

- 5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

- 第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

- 6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

- 第七条 技术资料

- 7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

- 第八条 安装

- 8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

- 第九条 验收

- 9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果招投标文件所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

- 第十条 售后服务和技术培训

- 10.1售后服务和技术培训见招投标文件。

- 第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

- 第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

- 第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到招投标文件规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

- 第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

- 第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

- 第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

- 第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

- 17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。

- 第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

- 18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

- 18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

- 第一条 定义

1.1 “买方”为                  。

1.2 “卖方”为                  。

1.3 “工作现场”为 买方指定地点 。

1.10 “合同货币”即人民币。

- 第二条 合同范围

邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目，计划投入资金建设28座智能视频监测站点，跟随水质监测站进行布设，主要用于监测水质监测站及上下游河道、河岸情况。项目服务期自采购合同签订后6个月内完成项目内容，并提供不少于3年免费运行维护服务。

- 第三条 价格

3.1合同总价为￥    元，大写：人民币      元整。

- 第四条 支付

付款条件一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十（50%）即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同价款的百分之五十（50%）即￥         ，大写：人民币         元整，在合同标的全部交付并安装完毕验收后15 个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

- 付款条件二： 不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十（30%）即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内支付，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同价款的百分之七十（70%）即￥         ，大写：人民币         元整，在合同标的全部交付并安装完毕验收后15 个工作日内支付，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

乙方需提交的支付文件包括：

1、中标通知书、合同、验收报告

2、乙方出具的全额正式发票

上述费用甲方支付至乙方指定账户内。除乙方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

- 第五条 交货

5.1项目内容：              。

5.2 服务地点为买方指定地点。

5.3服务期：自采购合同签订后6个月内完成项目内容，并提供不少于3年免费运行维护服务。

5.5如果卖方未能按照合同规定的期限提供运维服务，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

- 第七条 技术资料

- 7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

- 第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后， 日内将合同标的全部安装调试交付验收完毕。（此项目不涉及第八条）

- 第九条 验收

按招标文件和投标文件进行验收。

- 第十一条 索赔

- 11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

- 第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

- 第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方未按合同约定履行相关义务产生的违约金，买方可在合同价款中直接予以扣除，因卖方违约行为导致买方花费的包括但不限于差旅费、诉讼费、保全费、保全担保服务费、律师费等由卖方承担。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

- 第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

- 第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同    /   部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同    /  部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。（此项目不涉及第十八条）

18.11项目实施过程中，对乙方所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的终止或解除而失效。采购人保留因供应商泄密而造成的一切损失的追究权利。

合同附件：

- 合同协议书

甲方     （买方名称）（以下简称“买方”）已接受乙方      （卖方名称）（以下简称“卖方”）对       （项目名称）（项目编号：       ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 1. 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

- (1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自合同签订之日起生效。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

账号：	                                账号：

年    月   日                         年    月   日

- 第七章  投标文件相关格式

（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目

投标文件

（项目编号：）

投标人：（名称打印并加盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

特别提醒：

中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3.分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

10.预付款保函支付条款模板

- 1. 投标函

致：江苏仁泰管理咨询有限公司

根据邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目项目[项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005 ]招标文件，      （姓名）代表我方      （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏仁泰管理咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

- 2、开标一览表

项目名称：邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005

货币单位：人民币

（政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章上传）

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括本项目全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价；

5、供应商根据所投采购包自行制作上传相对应开标一览表。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

- 3、分项价格表格式

项目名称： 邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005

货币单位：人民币元

（格式自拟）

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏仁泰管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

③供应商根据所投采购包自行制作上传相对应分项价格表。

- 4、商务/技术偏离表

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005

项目名称：邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

- 5、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与[邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目]项目[项目编号：    ]的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

- 6、中小企业声明函

项目名称：邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
  1、（标的名称），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目属于“其他未列明行业”。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

中小企业规模类型自测小程序

查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

- 7、残疾人福利性单位声明函

项目名称：邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

- 8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目（项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

- 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）

项目名称：邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目

项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：邳州市骆马湖上游流域水环境质量监管及风险防控能力建设项目，项目编号：JSZC-320382-RTGL-G2025-0005）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、               （证明材料复印件附后）

2、               （证明材料复印件附后）

3、               （证明材料复印件附后）

…

专业技术能力：

1、               （证明材料复印件附后）

2、               （证明材料复印件附后）

3、               （证明材料复印件附后）

…

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

- 10、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （%），小写   ￥大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （%），小写￥     大写：    人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。

（以下无正文）