## 1.1 封-1 封面
|  | 徐州市田家炳中学校园消防设施改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 徐州市田家炳中学校园消防设施改造工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诚朴楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防应急照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1 、名称： 应急照明集中电源PD1/2 2 、接线端子材质、规格 ：WDZN-BYJ-2.5 3 、安装方式： 距地1.5m挂墙明装 |  | 台 | 2
2 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1 、名称： 应急照明集中电源PD3 2 、接线端子材质、规格 ：WDZN-BYJ-2.5 3 、安装方式： 距地1.5m挂墙明装 |  | 台 | 1
3 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急壁灯(室外防水/IP67) 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 2
4 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 墙上2.2m安装 |  | 套 | 161
5 | 030412004009 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 吸顶安装 |  | 套 | 24
6 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 出口指示灯 2 、安装形式： 门框 上方0. 1m处壁装/距地3.2m吊装 |  | 套 | 31
7 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 楼层标志灯 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 33
8 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 疏散标志灯 2 、安装形式： 底边距地0.5m壁挂/距地3.2m吊装 |  | 套 | 94
9 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 双面多信息复合标志灯 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 19
10 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1 、名称： 接线盒 |  | 个 | 364
11 | 030411001120 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC20 |  | m | 15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诚朴楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030411001001 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC15 |  | m | 2754.8
13 | 030411004001 | 配线 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配线 2 、规格 ：WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 5551.6
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1 、名称： 应急照明系统调试 2 、 电压等级（ kV ）： 1kV |  | 系统 | 1
分部小计
0309 消火栓工程
15 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 埋地 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷冷底子油二道,石油沥青二道,玻璃纤维布 一道 |  | m | 8.55
16 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 587.26
17 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN65 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 128.71
18 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1 、管道支架除锈后刷铁红防锈漆一道、面漆一道 。 |  | Kg | 611.56
19 | 01B007 | 抗震支架 |  | 1 、抗震支架 2 、规格 ：DN100（T） |  | 套 | 41
20 | 031002003002 | 套管 |  | 1 、名称 、类型： 过墙过楼板钢套管 2 、规格 ：DN150 |  | 个 | 44
21 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 单栓消火栓箱 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 56
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诚朴楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 实验消火栓箱带压力表 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 1
23 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1 、形式： 手提式干粉灭火器 2 、规格 、型号 ：MF/ABC4 |  | 具 | 114
24 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格 、压力等级： DN100 |  | 个 | 30
25 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 自动排气阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
26 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 截止阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
27 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：砖墙 |  | 个 | 25
28 | 030413003003 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN80 3、类型：墙面 |  | 个 | 1
29 | 030413003002 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：楼面 |  | 个 | 44
30 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式：消火栓系统调试共计56点 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：诚朴楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：诚朴楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：诚朴楼 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：诚朴楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：诚朴楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：诚朴楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：躬行楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防应急照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1 、名称： 应急照明集中电源PD1 2 、接线端子材质、规格 ：WDZN-BYJ-2.5 3 、安装方式： 距地1.5m挂墙明装 |  | 台 | 1
2 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急壁灯(室外防水/IP67) 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 3
3 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 墙上2.2m安装 |  | 套 | 84
4 | 030412004009 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 吸顶安装 |  | 套 | 20
5 | 030412004007 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 安全出口指示灯 2 、安装形式： 门框上方0. 1m处壁装/距地3.2m吊装 |  | 套 | 1
6 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 出口指示灯 2 、安装形式： 门框上方0. 1m处壁装/距地3.2m吊装 |  | 套 | 15
7 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 楼层标志灯 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 18
8 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 疏散标志灯 2 、安装形式： 底边距地0.5m壁挂/距地3.2m吊装 |  | 套 | 65
9 | 030412004010 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 多信息复合标志灯 2 、安装形式： 距地0.5m安装 |  | 套 | 7
10 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 双面多信息复合标志灯 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 6
11 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1 、名称： 接线盒 |  | 个 | 219
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：躬行楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030411001120 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC20 |  | m | 5
13 | 030411001001 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC15 |  | m | 1697.2
14 | 030411004001 | 配线 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配线 2 、规格 ：WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 3418.4
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1 、名称： 应急照明系统调试 2 、 电压等级（ kV ）： 1kV |  | 系统 | 1
分部小计
0309 消火栓工程
16 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 埋地 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷冷底子油二道,石油沥青二道,玻璃纤维布 一道 |  | m | 9.25
17 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 393
18 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN65 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 66
19 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1 、管道支架除锈后刷铁红防锈漆一道、面漆一道 。 |  | Kg | 395.27
20 | 01B007 | 抗震支架 |  | 1 、抗震支架 2 、规格 ：DN100（T） |  | 套 | 26
21 | 031002003002 | 套管 |  | 1 、名称 、类型： 过墙过楼板钢套管 2 、规格 ：DN150 |  | 个 | 24
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：躬行楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 单栓消火栓箱 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 31
23 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 实验消火栓箱带压力表 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一 个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 1
24 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1 、形式： 手提式干粉灭火器 2 、规格 、型号 ：MF/ABC4 |  | 具 | 74
25 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格 、压力等级： DN100 |  | 个 | 18
26 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 自动排气阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
27 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 截止阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
28 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：砖墙 |  | 个 | 16
29 | 030413003002 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：楼面 |  | 个 | 24
30 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式：消火栓系统调试共计31点 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：躬行楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：躬行楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：躬行楼 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：躬行楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：躬行楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：躬行楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敏学楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防应急照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1 、名称： 应急照明集中电源PD1 2 、接线端子材质、规格 ：WDZN-BYJ-2.5 3 、安装方式： 距地1.5m挂墙明装 |  | 台 | 1
2 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急壁灯(室外防水/IP67) 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 5
3 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 墙上2.2m安装 |  | 套 | 50
4 | 030412004009 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 吸顶安装 |  | 套 | 10
5 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 出口指示灯 2 、安装形式： 门框上方0. 1m处壁装/距地3.2m吊装 |  | 套 | 9
6 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 楼层标志灯 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 8
7 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 疏散标志灯 2 、安装形式： 底边距地0.5m壁挂/距地3.2m吊装 |  | 套 | 30
8 | 030412004010 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 多信息复合标志灯 2 、安装形式： 距地0.5m安装 |  | 套 | 1
9 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 双面多信息复合标志灯 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 8
10 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1 、名称： 接线盒 |  | 个 | 121
11 | 030411001120 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC20 |  | m | 5
12 | 030411001001 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC15 |  | m | 752.4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敏学楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030411004001 | 配线 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配线 2 、规格 ：WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1516.8
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1 、名称： 应急照明系统调试 2 、 电压等级（ kV ）： 1kV |  | 系统 | 1
分部小计
0309 消火栓工程
15 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 埋地 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷冷底子油二道,石油沥青二道,玻璃纤维布 一道 |  | m | 8.38
16 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 186
17 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN65 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 70.75
18 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1 、管道支架除锈后刷铁红防锈漆一道、面漆一道 。 |  | Kg | 234.93
19 | 01B007 | 抗震支架 |  | 1 、抗震支架 2 、规格 ：DN100 （T） |  | 套 | 14
20 | 031002003002 | 套管 |  | 1 、名称 、类型： 过墙过楼板钢套管 2 、规格 ：DN150 |  | 个 | 12
21 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 单栓消火栓箱 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 17
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敏学楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 实验消火栓箱带压力表 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 1
23 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1 、形式： 手提式干粉灭火器 2 、规格 、型号 ：MF/ABC4 |  | 具 | 36
24 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格 、压力等级： DN100 |  | 个 | 10
25 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 自动排气阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
26 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 截止阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
27 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：砖墙 |  | 个 | 12
28 | 030413003002 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：楼面 |  | 个 | 12
29 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式：消火栓系统调试共计36点 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：敏学楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：敏学楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：敏学楼 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：敏学楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：敏学楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：敏学楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼1 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防应急照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1 、名称： 应急照明集中电源PD1 2 、接线端子材质、规格 ：WDZN-BYJ-2.5 3 、安装方式： 距地1.5m挂墙明装 |  | 台 | 1
2 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急壁灯(室外防水/IP67) 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 1
3 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 墙上2.2m安装 |  | 套 | 56
4 | 030412004007 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 安全出口指示灯 2 、安装形式： 门框上方0. 1m处壁装/距地3.2m吊装 |  | 套 | 1
5 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 楼层标志灯 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 12
6 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 疏散标志灯 2 、安装形式： 底边距地0.5m壁挂/距地3.2m吊装 |  | 套 | 35
7 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 双面多信息复合标志灯 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 4
8 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1 、名称： 接线盒 |  | 个 | 109
9 | 030411001120 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC20 |  | m | 5
10 | 030411001001 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC15 |  | m | 730.3
11 | 030411004001 | 配线 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配线 2 、规格 ：WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1472.6
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1 、名称： 应急照明系统调试 2 、 电压等级（ kV ）： 1kV |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼1 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消火栓工程
13 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 埋地 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷冷底子油二道,石油沥青二道,玻璃纤维布 一道 |  | m | 6.5
14 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 162.7
15 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN65 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 18
16 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1 、管道支架除锈后刷铁红防锈漆一道、面漆一道 。 |  | Kg | 151.13
17 | 01B007 | 抗震支架 |  | 1 、抗震支架 2 、规格 ：DN100（T） |  | 套 | 10
18 | 031002003002 | 套管 |  | 1 、名称 、类型： 过墙过楼板钢套管 2 、规格 ：DN150 |  | 个 | 12
19 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 单栓消火栓箱 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一 个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 15
20 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 实验消火栓箱带压力表 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一 个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 1
21 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1 、形式： 手提式干粉灭火器 2 、规格 、型号 ：MF/ABC4 |  | 具 | 34
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼1 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格 、压力等级： DN100 |  | 个 | 8
23 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 自动排气阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
24 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 截止阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
25 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：砖墙 |  | 个 | 10
26 | 030413003002 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：楼面 |  | 个 | 12
27 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式：消火栓系统调试共计15点 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼1 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼1 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：宿舍楼1 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：宿舍楼1 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：宿舍楼1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：宿舍楼1 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防应急照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1 、名称： 应急照明集中电源PD1 2 、接线端子材质、规格 ：WDZN-BYJ-2.5 3 、安装方式： 距地1.5m挂墙明装 |  | 台 | 1
2 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急壁灯(室外防水/IP67) 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 4
3 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 墙上2.2m安装 |  | 套 | 64
4 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 出口指示灯 2 、安装形式： 门框上方0. 1m处壁装/距地3.2m吊装 |  | 套 | 12
5 | 030412004007 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 安全出口指示灯 2 、安装形式： 门框上方0. 1m处壁装/距地3.2m吊装 |  | 套 | 4
6 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 楼层标志灯 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 10
7 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 疏散标志灯 2 、安装形式： 底边距地0.5m壁挂/距地3.2m吊装 |  | 套 | 44
8 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 双面多信息复合标志灯 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 9
9 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1 、名称： 接线盒 |  | 个 | 147
10 | 030411001120 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC20 |  | m | 5
11 | 030411001001 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC15 |  | m | 700.75
12 | 030411004001 | 配线 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配线 2 、规格 ：WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1422.5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1 、名称： 应急照明系统调试 2 、 电压等级（ kV ）： 1kV |  | 系统 | 1
分部小计
0309 消火栓工程
14 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 埋地 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷冷底子油二道,石油沥青二道,玻璃纤维布 一道 |  | m | 7
15 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 171.38
16 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN65 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 14
17 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1 、管道支架除锈后刷铁红防锈漆一道、面漆一道 。 |  | Kg | 171.48
18 | 01B007 | 抗震支架 |  | 1 、抗震支架 2 、规格 ：DN100（T） |  | 套 | 10
19 | 031002003002 | 套管 |  | 1 、名称 、类型： 过墙过楼板钢套管 2 、规格 ：DN150 |  | 个 | 16
20 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 单栓消火栓箱 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一 个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 19
21 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 实验消火栓箱带压力表 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一 个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1 、形式： 手提式干粉灭火器 2 、规格 、型号 ：MF/ABC4 |  | 具 | 42
23 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格 、压力等级： DN100 |  | 个 | 8
24 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 自动排气阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
25 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 截止阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
26 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：砖墙 |  | 个 | 12
27 | 030413003002 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：楼面 |  | 个 | 16
28 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式：消火栓系统调试共计19点 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼2 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼2 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：宿舍楼2 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：宿舍楼2 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：宿舍楼2 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：宿舍楼2 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂1 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防应急照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1 、名称： 应急照明集中电源PD1 2 、接线端子材质、规格 ：WDZN-BYJ-2.5 3 、安装方式： 距地1.5m挂墙明装 |  | 台 | 1
2 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急壁灯(室外防水/IP67) 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 13
3 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 77
4 | 030412004010 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 距地2.2m安装 |  | 套 | 5
5 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 出口指示灯 2 、安装形式： 门框上方0. 1m处壁装/距地3.2m吊装 |  | 套 | 9
6 | 030412004007 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 安全出口指示灯 2 、安装形式： 门框上方0. 1m处壁装/距地3.2m吊装 |  | 套 | 11
7 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 楼层标志灯 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 3
8 | 030412004011 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 疏散标志灯 2 、安装形式： 底边距地0.5m壁挂/距地3.2m吊装 |  | 套 | 23
9 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 双面多信息复合标志灯 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 10
10 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 单面方向标志灯(向前) 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂1 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030412004009 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 双面方向标志灯(向前/向后单向) 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 5
12 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1 、名称： 接线盒 |  | 个 | 161
13 | 030411001120 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC20 |  | m | 5
14 | 030411001001 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC15 |  | m | 957.85
15 | 030411004001 | 配线 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配线 2 、规格 ：WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1933.7
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1 、名称： 应急照明系统调试 2 、 电压等级（ kV ）： 1kV |  | 系统 | 1
分部小计
0309 可燃气体报警系统工程
17 | 030411005001 | 接线箱 |  | 1 、名称： 可燃气体报警控制箱 2 、安装形式： 距地1.5m安装 3 、详见设计图纸及规范说明 |  | 个 | 1
18 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1 、名称： 可燃气体探测器 2 、安装： 吸顶安装 3 、详见设计图纸及规范说明 |  | 个 | 22
19 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1 、名称： 声光报警器 2 、安装： 距地2.6m安装 3 、详见设计图纸及规范说明 |  | 个 | 2
20 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 电磁阀 2 、详见设计图纸及规范说明 |  | 个 | 1
21 | 030411001003 | 配管 |  | 1 、名称： 可燃气体报警系统配管 2 、规格： JDG20 |  | m | 138
22 | 030411004002 | 配线 |  | 1 、名称： 可燃气体报警系统配线 2 、规格 ：BV-1.5mm2 |  | m | 279
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂1 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 030411004006 | 配线 |  | 1 、名称： 可燃气体报警系统配线 2 、规格： RVS-2*1.0mm2 |  | m | 139.5
24 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1 、点数： 64点以下 2 、详见设计图纸及规范说明 |  | 系统 | 1
分部小计
0309 消火栓工程
25 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 埋地 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷冷底子油二道,石油沥青二道,玻璃纤维布一道 |  | m | 6.9
26 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 205.7
27 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN65 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 96.55
28 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1 、管道支架除锈后 刷铁红防锈漆一道、面漆一道 。 |  | Kg | 296.7
29 | 01B007 | 抗震支架 |  | 1 、抗震支架 2 、规格 ：DN100（T） |  | 套 | 20
30 | 031002003002 | 套管 |  | 1 、名称 、类型： 过墙过楼板钢套管 2 、规格 ：DN150 |  | 个 | 7
31 | 031002003003 | 套管 |  | 1 、名称 、类型： 过墙过楼板钢套管 2 、规格 ：DN80 |  | 个 | 2
32 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 单栓消火栓箱 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 20
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂1 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 实验消火栓箱带压力表 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 1
34 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1 、形式： 手提式干粉灭火器 2 、规格 、型号 ：MF/ABC4 |  | 具 | 56
35 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格 、压力等级： DN100 |  | 个 | 6
36 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 自动排气阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
37 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 截止阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
38 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：砖墙 |  | 个 | 10
39 | 030413003002 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：楼面 |  | 个 | 7
40 | 030413003003 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN80 3、类型：楼面 |  | 个 | 2
41 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式：消火栓系统调试共计20点 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂1 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂1 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：食堂1 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：食堂1 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：食堂1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：食堂1 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防应急照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1 、名称： 应急照明集中电源PD1 2 、接线端子材质、规格 ：WDZN-BYJ-2.5 3 、安装方式： 距地1.5m挂墙明装 |  | 台 | 1
2 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急壁灯(室外防水/IP67) 2 、安装形式： 墙上2.3m安装 |  | 套 | 4
3 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 应急照明灯 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 36
4 | 030412004007 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 安全出口指示灯 2 、安装形式： 门框上方0. 1m处壁装/距地3.2m吊装 |  | 套 | 4
5 | 030412004011 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 疏散标志灯 2 、安装形式： 底边距地0.5m壁挂/距地3.2m吊装 |  | 套 | 2
6 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 双面多信息复合标志灯 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 4
7 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 单面方向标志灯(向前) 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 8
8 | 030412004009 | 装饰灯 |  | 1 、名称： 双面方向标志灯(向前/向后单向) 2 、安装形式： 距地3.2m吊装 |  | 套 | 2
9 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1 、名称： 接线盒 |  | 个 | 60
10 | 030411001120 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC20 |  | m | 5
11 | 030411001001 | 配管 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配管 2 、规格： SC15 |  | m | 562.2
12 | 030411004001 | 配线 |  | 1 、名称： 消防应急照明系统配线 2 、规格 ：WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1130.4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1 、名称： 应急照明系统调试 2 、 电压等级（ kV ）： 1kV |  | 系统 | 1
分部小计
0309 可燃气体报警系统工程
14 | 030411005001 | 接线箱 |  | 1 、名称： 可燃气体报警控制箱 2 、安装形式： 距地1.5m安装 3 、详见设计图纸及规范说明 |  | 个 | 1
15 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1 、名称： 可燃气体探测器 2 、安装： 吸顶安装 3 、详见设计图纸及规范说明 |  | 个 | 5
16 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1 、名称： 声光报警器 2 、安装： 距地2.6m安装 3 、详见设计图纸及规范说明 |  | 个 | 2
17 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 电磁阀 2 、详见设计图纸及规范说明 |  | 个 | 2
18 | 030411001003 | 配管 |  | 1 、名称： 可燃气体报警系统配管 2 、规格： JDG20 |  | m | 65.9
19 | 030411004002 | 配线 |  | 1 、名称： 可燃气体报警系统配线 2 、规格 ：BV-1.5mm2 |  | m | 134.8
20 | 030411004006 | 配线 |  | 1 、名称： 可燃气体报警系统配线 2 、规格： RVS-2*1.0mm2 |  | m | 67.4
21 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1 、点数： 64点以下 2 、详见设计图纸及规范说明 |  | 系统 | 1
分部小计
0309 消火栓工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 埋地 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷冷底子油二道,石油沥青二道,玻璃纤维布一道 |  | m | 7.7
23 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN100 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 206.8
24 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1 、安装部位： 室内 2 、材质 、规格： 热镀锌钢管 DN65 3 、刷油防腐： 刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 49
25 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1 、管道支架除锈后 刷铁红防锈漆一道、面漆一道 。 |  | Kg | 264
26 | 01B007 | 抗震支架 |  | 1 、抗震支架 2 、规格 ：DN100（T） |  | 套 | 20
27 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 单栓消火栓箱 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 9
28 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1 、名称： 实验消火栓箱带压力表 2 、型号 、规格： 内设DN65mm消火栓一个,消防软管卷盘、水龙带等 |  | 套 | 1
29 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1 、形式： 手提式干粉灭火器 2 、规格 、型号 ：MF/ABC4 |  | 具 | 24
30 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格 、压力等级： DN100 |  | 个 | 2
31 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 自动排气阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1 、类型： 截止阀 2 、规格 、压力等级： DN25 |  | 个 | 1
33 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：开洞 2、规格：DN150 3、类型：砖墙 |  | 个 | 2
34 | 031002003001 | 套管 |  | 1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 |  | 个 | 2
35 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、系统形式：消火栓系统调试共计9点 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂2 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂2 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 9.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：食堂2 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：食堂2 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：食堂2 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 9.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：食堂2 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 室外消防给水工程
1 | 031001006019 | 塑料管 |  | 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 消防 3 、材质 、规格： 钢丝网骨架塑料复合管 DN200 4 、压力试验及吹、洗设计要求： 消毒及试压 |  | m | 1136.96
2 | 031001006020 | 塑料管 |  | 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 消防 3 、材质 、规格： 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4 、压力试验及吹、洗设计要求： 消毒及试压 |  | m | 62.75
3 | 031001006021 | 塑料管 |  | 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 消防 3 、材质 、规格： 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4 、压力试验及吹、洗设计要求： 消毒及试压 |  | m | 323.36
4 | 030901011003 | 室外消火栓 |  | 1 、安装方式： 地上式 2 、型号 、规格： SQD150/65-1.0 |  | 套 | 10
5 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 闸阀 2 、规格 、压力等级： DN200 |  | 个 | 9
6 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 |  | 1 、类型： 闸阀 2 、规格 、压力等级： DN100 |  | 个 | 16
7 | 040504001009 | 砌筑消火栓井 |  | 1 、消火栓井 2 、M7.5消火栓井浅型 |  | 座 | 10
8 | 040504001013 | 砌筑阀门井 |  | 1 、 阀门井 2 、 阀门规格： D1200 |  | 座 | 25
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1 、土壤类别： 三类土 |  | m3 | 1335.53
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 040103001001 | 回填方 |  | 1 、填方材料品种：素土回填 |  | m3 | 1335.53
分部小计
0309 泵站工程
11 | 031006015002 | 水箱 |  | 1 、名称： 成品消防泵站 2 、型号 、规格： 消防水池水量不小于324m3 3 、具体设计详见图纸 |  | 台 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 011705001001 | 大型机械设备进 出场及安拆 |  |  |  | 台次 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 10.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 10.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室外 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 11.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 诚朴楼-隔墙工程
1 | 011210002001 | 金属隔断 |  | 1 、彩钢夹芯板隔墙100mm |  | m2 | 10.44
2 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1 、 乙级钢制防火门 |  | m2 | 27.72
分部小计
0309 敏学楼-隔墙工程
3 | 011210002002 | 金属隔断 |  | 1 、彩钢夹芯板隔墙100mm |  | m2 | 9
4 | 010802003002 | 钢质防火门 |  | 1 、 乙级钢制防火门 FM1221 |  | 樘 | 1
分部小计
0309 宿舍楼1-隔墙工程
5 | 011210002003 | 金属隔断 |  | 1 、彩钢夹芯板隔墙100mm |  | m2 | 5.9
6 | 010802003003 | 钢质防火门 |  | 1 、 乙级钢制防火门 FM1221 |  | 樘 | 1
分部小计
0309 宿舍楼2-隔墙工程
7 | 011210002004 | 金属隔断 |  | 1 、彩钢夹芯板隔墙100mm |  | m2 | 75.54
8 | 010802003004 | 钢质防火门 |  | 1 、 乙级钢制防火门 |  | m2 | 34.02
分部小计
0309 食堂1-隔墙工程
9 | 011210002005 | 金属隔断 |  | 1 、彩钢夹芯板隔墙100mm |  | m2 | 14.94
10 | 010901002001 | 型材屋面 |  | 1 、彩钢夹芯板屋面100mm |  | m2 | 1.33
11 | 010802003005 | 钢质防火门 |  | 1 、 乙级钢制防火门 |  | m2 | 11.34
分部小计
0309 食堂2-隔墙工程
12 | 011210002006 | 金属隔断 |  | 1 、彩钢夹芯板隔墙100mm |  | m2 | 9
13 | 010901002002 | 型材屋面 |  | 1 、彩钢夹芯板屋面100mm |  | m2 | 1.2
14 | 010802003006 | 钢质防火门 |  | 1 、 乙级钢制防火门 FM1221 |  | 樘 | 1
分部小计
0309 泵站土建
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 011101001001 | 破碎及恢复地面 |  | 1 、破碎地面 、废渣 外运 2 、修复地面： 做20 cm厚C30混凝土 |  | m2 | 103.5
16 | 010501001001 | 垫层 |  | 1 、混凝土种类： 泵 送商品砼 2 、混凝土强度等级 ： C15 |  | m3 | 8.78
17 | 010501004001 | 满堂基础 |  | 1 、混凝土种类： 泵 送商品砼 2 、混凝土强度等级 ： C30 |  | m3 | 20.95
18 | 010503001001 | 基础梁 |  | 1 、混凝土种类： 泵 送商品砼 2 、混凝土强度等级 ： C30 |  | m3 | 9.18
19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |  | 1 、钢筋种类 、规格 ： 三级8-10 |  | t | 0.329
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1 、钢筋种类 、规格 ： 三级12 |  | t | 1.988
21 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 |  | 1 、钢筋种类 、规格 ： 三级20 |  | t | 0.604
分部小计
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 11.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 11.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 11.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 11.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 11.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 12.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 12.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 12.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：暂列金额 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 |  |  |  |  | 100000.00
合 计 |  |  |  |  | 100000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 12.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暂列金额 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 12.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：暂列金额 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 12.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：暂列金额 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】