附件：

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年05月22日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年05月22日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理。

采购需求

一、项目名称：丰县水资源基础调查项目

二、项目报价

本项目不接受超过180万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）。

报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目背景

水资源是重要的自然资源，是实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理的关键因素。为切实履行自然资源部“两统一”职责，根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）、《自然资源部办公厅关于印发〈水资源基础调查实施方案〉的通知》(自然资办发〔2024〕7号)和省自然资源厅、省水利厅《关于协同推进水资源基础调查工作的通知》（苏自然资函〔2024〕306号）等文件精神要求，统一构建了水资源基础调查标准、方法和流程，丰县决定开展全县水资源基础调查工作。

四、工作目标

水资源基础调查以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版，以丰县的所有水体（淡水、地表水和地下水）为调查对象，紧紧围绕自然资源“两统一”职责，充分发挥各级自然资源系统的优势，构建高效、顺畅的省市县联动和部门合作共享工作机制，从自然资源的角度开展调查，掌握全县水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。

五、工作内容

丰县水资源基础调查立足自然资源系统履行“两统一”职责，突出调查数据成果的基础性和空间性，填补以往水资源调查工作空白，形成具有自然资源特色的水资源基础调查成果。主要任务包括：

1、水域空间调查

以国土“三调”和年度国土变更调查的水域范围为基础（包括公园与绿地、工矿用地、科教文卫用地等建设用地范围内的水域），调查江河、湖泊、水库等水域丰水期和枯水期的水面范围、面积等情况，坑塘的范围、面积等情况。

2、水储存量调查

包括地表水储存量和地下水储存量。开展水下地形（水深）测量；调查江河、湖泊、水库、坑塘水储存量，以及地下水储存量。

3、水资源量调查

从水利部门共享地表水资源相关数据，获取地表水资源量。开展地下水资源周期和年度调查评价，掌握地下水资源量。

4、水资源质量调查

调查获取地下水资源的质量。地表水资源质量共享生态环境部门数据成果。

5、年度变化调查

对水资源主要指标开展年度变化调查评价，包括湖泊、水库等水体储存年度变化量，地下水储存年度变化量，河湖库塘水面面积年度变化等，掌握水资源年度变化情况并形成年度成果。

6、水资源综合调查评价。

以成果转化应用为导向，针对自然资源管理业务需求，开展水资源综合评价工作。

六、技术标准和要求

1、主要技术依据

- GB3838-2002《地表水环境质量标准》；

- GB50027－2001《供水水文地质勘察规范》；

- GB/T30943-2014《水资源术语》；

- GB/T50095-2014《水文基本术语和符号标准》；

- GB/T50138-2010《水位观测标准》；

- GB/T21010－2017《土地利用现状分类》；

- GB/T14848－2017《地下水质量标准》；

- GB/T34968－2017《地下水超采区评价导则》；

- GB/T15218－2021《地下水资源储量分类分级》

- CH/T7002-2018《无人船水下地形测量技术规程》；

- CH/T7003-2021《内陆水域水下地形测量技术规程》；

- CH/T9009.2-2010《基础地理信息数字成果1∶5000 1∶10000 1∶25000 1∶50000 1∶100000数字高程模型》；

- DZ/T0282－2015《水文地质调查规范（1:50000）》；

- DZ/T0307－2017《地下水监测网运行维护规范》；

- DZ/T0308－2017《区域地下水质监测网设计规范；

- DZ/T0437－2023《环境地质调查规范（1:50000）》；

- DZ/T0133－94《地下水动态监测规程》；

- DD2015－03《平原（盆地）地下水调查评价技术要求》；

- DD2019－03《水文地质调查技术要求（1:50000）》；

- DD2019－09《生态地质调查技术要求(1:50000）（试行）》；

- DD2019－07《环境地质调查技术要求(1:50000）》；

- DD2019－05《水文地质调查数据库标准（1:50000）》；

- 《自然资源部信息化建设总体方案》（自然资发〔2019〕170号）；

- 《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15号）；

- 《自然资源三维立体时空数据库建设总体方案》（自然资办发〔2021〕21号）；

- 《江苏省自然资源调查监测立体时空数据库建设实施方案》（苏自然资函〔2023〕616号；

- 《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）号；

- 《江苏省地表水资源调查评价技术指南（试行）》（苏自然资发〔2023〕240号）；

- 《江苏省地下水资源调查评价技术指南》（苏自然资发〔2023〕240号）；

- 《江苏省水资源基础调查实施方案》；

- 《江苏省水资源基础调查湖泊、水库、河道水储存量调查名录》；

- 《水资源基础调查技术规定第1部分：水域空间调查》；

- 《水资源基础调查技术规定第2部分：地表液态水储存量调查》；

- 《水资源基础调查技术规定第3部分：地下水资源调查》；

- 《水资源基础调查野外安全手册》。

2、技术要求

（1）坐标系统

采用“2000国家大地坐标系”。

（2）投影方式

a）投影方式采用高斯-克吕格投影；

b）1:2000、1:5000、1:10000比例尺标准分幅图或数据按3°分带。

（3）高程基准

采用“1985国家高程基准”。

矢量数据采用地理坐标，经纬度值采用“度”为单位，用双精度浮点数表示，保留9位有效小数位（0.000000001度）。

（4）分幅及编号

各比例尺标准分幅及编号应符合GB/T 13989的规定。

（5）计量单位

长度单位采用米（m），调查的面积单位采用平方米（m2），体积单位采用立方米（m3）。汇总的面积单位采用平方千米（km2），水储存量单位采用立方米（m3），保留小数点后两位。

（6）水域空间调查最小调查图斑面积

河流、湖泊最小调查面积为600m2，水库、坑塘最小调查面积为400m2。

七、项目工期要求

1、水域空间调查

2025年按照江苏省自然资源厅下发的进度要求，完成本辖区水域空间调查及复核工作。

2025年根据国家要求，完成水域空间年度变化调查工作。

2、地表水储存量调查

完成湖泊、水库、河流、坑塘水体实地调查和水下地形测量工作；按照上级主管部门工作进度要求，完成构建“水面面积-水深-水储存量”数学模型工作，通过省级检查。

2025年根据国家要求，完成地表水储存量调查工作。

2026年10月底前，根据国家要求完成地表水储存量年度变化调查工作。

3、地下水资源调查

2025年完成本辖区水文地质补充调查、地下水统测、水质采样与测试和其他野外调查工作，按照上级主管部门下发的进度要求，完成本辖区地下水资源调查评价，通过省级检查；

2025年根据国家要求，完成地下水储存量调查工作。

2026年9月中旬前，完成本辖区2025年度地下水资源调查评价。

4、水资源综合调查评价

2025年形成阶段成果，2026年12月底前完成。

5、数据库建设

2026年12月底前，完成本辖区水资源基础调查数据入库。

八、主要成果

项目成果包括水资源基础调查成果报告、数据库、图件与相关技术标准等，其中各分项成果如下：

1、水域空间调查成果

（1）丰县水域空间调查成果报告及图件；

（2）丰县水域空间调查数据库；

（3）丰县重点地区水域空间动态监测成果报告及图件。

2、河湖库塘水储存量调查成果

（1）丰县地表水储存量调查成果报告及图件；

（2）丰县地表水储存量调查数据库。

3、地下水资源量调查成果

（1）丰县地下水资源年度调查评价成果报告及图件；

（2）丰县地下水资源周期性调查评价成果报告及图件；

（3）丰县地下水资源调查数据库。

4、水资源综合调查评价成果

丰县水资源综合调查评价成果报告。

九、商务要求

1、服务期限：自合同签订之日起，于2026年12月20日前递交最终成果（如上级工作要求调整，以上级要求时间为准）。

2、服务地点：采购人指定地点

3、质量验收标准：质量合格并配合上级主管部门对汇交数据成果质量的检查工作，保证汇交成果通过上级检查合格。