如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年5月26日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年5月26日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、本项目不接受超过以下预算金额的报价：

本项目采购包1不接受超过175.00万人民币的报价；

本项目采购包2不接受超过80.00万人民币的报价；

报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

二、项目介绍

采购包1

1、项目内容

开展徐州市河湖水域状况健康评价。

2、项目背景

根据《省水利厅关于进一步强化水域监测评估建立健康档案工作的通知》（苏水河湖[2023]1号）要求，开展河道水域健康监测评价工作。

3、基本情况

（1）主要内容

按照《省水利厅关于进一步强化水域监测评估建立健康档案工作的通知》，对徐州市45条河湖水域健康评价，并提供水域健康评价成果。

（2）服务要求

开展徐州市45条河湖（见表1）水域健康评价，河道水域健康评价分水空间、水安全、水资源、水生境、水生物、水感观及水文化7个指标，评价指标与权重表见表2。

水域健康评价结果分为I、II、III、IV、V五个等级，分别代表水域状况为优秀、良好、中等、较差及劣态。监测评价指标参见《水域状况评价规范》（DB32/T4463-2023），监测设施不完善、监测数据无法获取的河湖，可结合实际简化相应指标。按照《省水利厅关于进一步强化水域监测评估建立健康档案工作的通知》提供水域监测评价成果。

- 4、成果提交要求

2025年12月中旬前完成徐州市45条河湖水域健康评价并提交评价报告或评价表，审核并修改完善，向采购人提供最终成果。

表1 河湖健康评价任务清单

| 序号 | 河湖名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小沿河 |  |
| 2 | 老牛河 |  |
| 3 | 台子河 |  |
| 4 | 老房亭河 |  |
| 5 | 拦山河 |  |
| 6 | 琅河 |  |
| 7 | 王窑河 |  |
| 8 | 军民河 |  |
| 9 | 玉带河 |  |
| 10 | 青黄引河 |  |
| 11 | 运南灌渠 |  |
| 12 | 堰下顺堤河 |  |
| 13 | 柳新河 |  |
| 14 | 徐运新河 |  |
| 15 | 引龙河 |  |
| 16 | 屯头河 |  |
| 17 | 西老不牢河 |  |
| 18 | 东排洪道 |  |
| 19 | 官湖河 |  |
| 20 | 纲河 |  |
| 21 | 李集大沟 |  |
| 22 | 宿占河 |  |
| 23 | 胜利河 |  |
| 24 | 滩土河 |  |
| 25 | 白家沟 |  |
| 26 | 双杨河 |  |
| 27 | 新塘河 |  |
| 28 | 大韩河 |  |
| 29 | 月河 |  |
| 30 | 潘安湖 |  |
| 31 | 小南湖 |  |
| 32 | 安国湖 |  |
| 33 | 金龙湖 |  |
| 34 | 九里湖 |  |
| 35 | 大龙湖 |  |
| 36 | 云龙湖 |  |
| 37 | 东龙湖 |  |
| 38 | 龙吟湖 |  |
| 39 | 磊庄引河 | 南四湖通湖河道 |
| 40 | 珍珠泉引河 | 南四湖通湖河道 |
| 41 | 马山引河 | 南四湖通湖河道 |
| 42 | 东蔡大沟 | 南四湖通湖河道 |
| 43 | 大冯大沟 | 南四湖通湖河道 |
| 44 | 郑集河 | 南四湖通湖河道 |
| 45 | 莫夫河 | 骆马湖通湖河道 |

表2 水域状况评价指标与权重表

| 指标类型 | 河道 |  | 湖泊（水库） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 权重 | 评价指标 | 权重 |
| 水空间 | 水域面积变化率 | 0.40 | 水域面积变化率 | 0.20 |
|  |  |  | 自由水面率 | 0.20 |
| 水安全 | 岸坡稳定性 | 0.04 | 岸坡稳定性 | 0.04 |
|  | 堤防（坝）防洪达标率 | 0.08 | 堤防（坝）防洪达标率 | 0.08 |
|  | 岸线功能区达标率 | 0.03 | 岸线功能区达标率 | 0.03 |
| 水资源 | 供水水量满足度 | 0.05 | 供水水量满足度 | 0.05 |
|  | 生态用水满足度 | 0.05 | 生态用水满足度 | 0.05 |
| 水生境 | 生态岸线比例 | 0.02 | 生态岸线比例 | 0.02 |
|  | 河道连通性指数 | 0.05 | 出入湖泊（水库）河道畅通率 | 0.03 |
|  | - |  | 湖泊（水库）水交换率 | 0.02 |
|  | 水质类别 | 0.08 | 水质类别 | 0.05 |
|  | - |  | 营养状态指数 | 0.02 |
|  | - |  | 沉积物营养物质污染指数 | 0.01 |
| 水生物 | 着生藻类多样性指数 | 0.02 | 浮游藻类数量 | 湖泊0.01 水库0.03 |
|  | 底栖动物多样性指数 | 0.01 | 底栖动物多样性指数（仅湖泊参评） | 0.01 |
|  | - |  | 大型水生植物覆盖率（仅湖泊参评） | 0.01 |
|  | 鱼类保有指数 | 0.01 | 鱼类保有指数 | 0.01 |
|  | 水鸟保有指数 | 0.01 | 水鸟保有指数 | 0.01 |
| 水感观 | 水面漂浮物覆盖率 | 0.03 | 水面漂浮物覆盖率 | 0.03 |
|  | 透明度 | 0.06 | 透明度 | 0.06 |
|  | 公众满意度 | 0.06 | 公众满意度 | 0.06 |
| 水文化 | 省级以上水利风景区、水情教育基地、精细化管理工程、创新性水域管理制度等，加分项 |  |  |  |

采购包2

1、项目内容：

徐州市重点河湖开展常态化水质监测，对市区两座净水厂的进出水质进行检测，入河排污口监测，对市区局管污水处理厂所产污泥中的重金属含量等有害金属含量等有害指标进行检测。

2、项目背景：

为进一步扎实推进城市黑臭水体治理工作，不断巩固治理成果，坚决打好城市黑臭水体治理攻坚战，根据《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建成〔2022〕29号）、《关于加快推进城市建成区水体消劣提质工作的通知》（苏污防攻坚指办〔2021〕73号）要求，结合《城市黑臭水体整治工作指南》和《徐州市城区黑臭水体整治后长效管理考核办法（试行）》,开展徐州市区96条重点河道及净水厂、污水厂的水质监测工作。

3、基本情况：

（1）主要内容：

①、按照《城市黑臭水体整治工作指南》要求，对徐州市96条重点河道，净水厂、污水厂（详见表3、表4）进行水质监测并提交成果报告。

②、按照《徐州市城区黑臭水体整治后长效管理考核办法（试行）》要求，对徐州市区重点河道水质监测工作进行现场督查，根据考核评分办法进行评分，编制督查通报。

③、应急检测：监测点位、项目、频次随应急情况确定。

（2）服务要求：

①、徐州市区重点河道水质监测，每2月监测1次。

②、净水厂水质监测，每周监测1次；污水厂每年监测1次；

③、应急检测：监测点位、项目、频次随应急情况确定；

④、水质监测数据要确保准确、真实，能够反映河道水质实际情况；现场督查要沿河道全线认真查看，发现河道现场问题需要详细记录并拍照留存，监测指标包含高锰酸盐指数、化学需氧量、透明度、溶解氧、氨氮、总磷等。同时，成果资料要及时上报。每年汇总成果报告，对全年水质进行分析评价。

4、服务期限：2025年6月-2026年5月；

| 表3 重点河道水质监测断面清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 断面序号 | 断面位置 | 检测指标 | 检测频次 |
| 1 | 琅河 | 1 | 汉源大道路桥西侧 | 化学需氧量、氨 氮、总 磷、高锰酸盐指数、透明度、溶解氧。 | 1次/2月 |
|  |  | 2 | 丽水路桥 |  |  |
|  |  | 3 | 刘桥闸 |  |  |
| 2 | 顺堤河 | 4 | 元和路桥 |  |  |
| 3 | 大韩河 | 5 | 新安路桥 |  |  |
|  |  | 6 | 张屯河桥 |  |  |
|  |  | 7 | 紫金路桥 |  |  |
| 4 | 肖庄河 | 8 | 秦郡路桥 |  |  |
|  |  | 9 | 元和路桥 |  |  |
|  |  | 10 | 金沙路桥 |  |  |
| 5 | 张屯河 | 11 | 元和路北尽头 |  |  |
| 6 | 春 溪 | 12 | 钱塘路桥 |  |  |
| 7 | 秋 溪 | 13 | 民生路 |  |  |
| 8 | 润 溪 | 14 | 钱塘路桥 |  |  |
| 9 | 闫河 | 15 | 富春路东北闸口处 |  |  |
|  |  | 16 | 工程学院新校区西南侧桥 |  |  |
|  |  | 17 | 104国道桥 |  |  |
| 10 | 拦山河 | 18 | 迎宾大道桥 |  |  |
| 11 | 一道中沟 | 19 | 三八河入口处 |  |  |
| 12 | 三道中沟 | 20 | 三八河入口处 |  |  |
| 13 | 三道中河 | 21 | 医学院院内 |  |  |
| 14 | 老房亭河 | 22 | 三孔闸下 |  |  |
|  |  | 23 | 云苑路桥 |  |  |
|  |  | 24 | 鑫城路桥 |  |  |
| 15 | 三八河 | 25 | 云苑路桥 |  |  |
|  |  | 26 | 龙湖北路桥 |  |  |
| 16 | 纬一河 | 27 | 银川路桥 |  |  |
| 17 | 李屯河 | 28 | 龟山北路桥 |  |  |
|  |  | 29 | 龟山桥 |  |  |
|  |  | 30 | 陶然水岸西村庄桥 |  |  |
| 18 | 襄王河 | 31 | 徐州中学西 |  |  |
|  |  | 32 | 丁万河入河口 |  |  |
| 19 | 月河 | 33 | 月河桥 |  |  |
|  |  | 34 | 三环北路桥 |  |  |
|  |  | 35 | 西月河桥 |  |  |
| 20 | 刘楼河 | 36 | 刘楼闸下 |  |  |
|  |  | 37 | 扬东桥 |  |  |
|  |  | 38 | 蔡屯桥 |  |  |
| 21 | 沈场大沟 | 39 | 二环北路节制闸 |  |  |
|  |  | 40 | 二环沈昌立交提升泵站西侧 |  |  |
| 22 | 丁万河 | 41 | 化校西门 |  |  |
| 23 | 荆马河 | 42 | 空军部队靶场对面 |  |  |
| 24 | 台子河 | 43 | 民顺桥 |  |  |
|  |  | 44 | 二桥 |  |  |
|  |  | 45 | 铁路箱函 |  |  |
| 25 | 子房河 | 46 | 子房河闸下 |  |  |
|  |  | 47 | 铁路S9宿舍 |  |  |
|  |  | 48 | 子房河污水泵站 |  |  |
| 26 | 徐运新河 | 49 | 中山北路桥 | 化学需氧量、氨 氮、总 磷、高锰酸盐指数、透明度、溶解氧。 | 1次/2月 |
|  |  | 50 | 金马桥 |  |  |
|  |  | 51 | 万寨闸 |  |  |
| 27 | 王窑河 | 52 | 泉润大道桥 |  |  |
| 28 | 翟山大沟 | 53 | 1号桥 |  |  |
| 29 | 姚庄大沟 | 54 | 长安路桥 |  |  |
| 30 | 临黄河 | 55 | 四号桥 |  |  |
| 31 | 张小楼河 | 56 | 祥湖路 |  |  |
| 32 | 刘马路河 | 57 | 旺泉路 |  |  |
| 33 | 堰下顺堤河 | 58 | 振河路 |  |  |
| 34 | 堰上顺堤河 | 59 | 莲湖路 |  |  |
| 35 | 苏山河 | 60 | 苏丁路 |  |  |
|  |  | 61 | 汉城路 |  |  |
| 36 | 拾屯河 | 62 | 顺堤路 |  |  |
|  |  | 63 | 拾润路 |  |  |
| 37 | 王新庄河 | 64 | 丁万河北侧50米 |  |  |
| 38 | 西邓庄河 | 65 | 祥湖路 |  |  |
| 39 | 苏丁路边沟 | 66 | 丁楼社区旁 |  |  |
| 40 | 陈庄河 | 67 | 庞夹路桥 |  |  |
|  |  | 68 | 实验小学旁 |  |  |
|  |  | 69 | 小农桥 |  |  |
| 41 | 堰王大沟 | 70 | 水处理站排水口 |  |  |
| 42 | 楚 河 | 71 | 大学路88号珠河西路桥 |  |  |
|  |  | 72 | 惠民路桥 |  |  |
| 43 | 玉泉河 | 73 | 玉泉河3#桥 |  |  |
|  |  | 74 | 黄河路桥 |  |  |
| 44 | 政府东沟 | 75 | 淮河西路桥 |  |  |
| 45 | 政府西沟 | 76 | 九州大学门前桥 |  |  |
| 46 | 焦山河 | 77 | 铁路口 |  |  |
|  |  | 78 | 奎河入河口 |  |  |
| 47 | 龙泉河 | 79 | 楚河公园桥 |  |  |
|  |  | 80 | 凤和北路桥 |  |  |
|  |  | 81 | 钱江路桥 |  |  |
| 48 | 玉带河 | 82 | 北望中沟入口 |  |  |
|  |  | 83 | 徐州乐园东 |  |  |
| 49 | 大彭大寨河 | 84 | 候楼村 |  |  |
|  |  | 85 | 夹河中学 |  |  |
| 50 | 东风河 | 86 | 荣翔路桥 |  |  |
| 51 | 杨山大沟 | 87 | 金苑居委会西侧 |  |  |
| 52 | 房亭河 | 88 | 港华东支路北尽头桥东侧 |  |  |
| 53 | 十里花溪 | 89 | 宗庄桥 |  |  |
| 54 | 闫村大沟 | 90 | 湖游中心旁 |  |  |
| 55 | 朝阳河 | 91 | 山水大道 |  |  |
| 56 | 锦凤溪 | 92 | 府佑路 |  |  |
| 57 | 东排洪道 | 93 | 转型大道桥 |  |  |
| 58 | 屯石大沟 | 94 | 商湖桥 |  |  |
| 59 | 中央排洪道 | 95 | 四海人家西侧 |  |  |
| 60 | 故黄河 | 96 | 丁楼闸下 |  |  |
| 61 | 奎河 | 97 | 泰奎大沟闸 | 化学需氧量、氨 氮、总 磷、高锰酸盐指数、透明度、溶解氧。 | 1次/2月 |
|  |  | 98 | 欣欣路桥 |  |  |
|  |  | 99 | 湘江路桥 |  |  |
| 62 | 军民河 | 100 | 三环南路桥 |  |  |
|  |  | 101 | 军民河桥 |  |  |
| 63 | 八一大沟 | 102 | 如意路43号 |  |  |
|  |  | 103 | 煤建路桥 |  |  |
| 64 | 小沿河 | 104 | 铜沛边界 |  |  |
| 65 | 老牛河 | 105 | 华润路桥 |  |  |
| 66 | 青黄引河 | 106 | 经贾边界 |  |  |
| 67 | 运南灌渠 | 107 | 经贾边界 |  |  |
| 68 | 柳新河 | 108 | 华润路桥 |  |  |
| 69 | 小闫河 | 109 | 桑桥 |  |  |
| 70 | 魏工分洪道 | 110 | 民魏线桥 |  |  |
| 71 | 睢北河 | 111 | 古丘线桥 |  |  |
| 72 | 田河 | 112 | 魏楼桥 |  |  |
| 73 | 胜利河 | 113 | 胜利桥 |  |  |
| 74 | 滩土河 | 114 | 滩土桥 |  |  |
| 75 | 官湖河 | 115 | S250公路桥 |  |  |
| 76 | 纲河 | 116 | S250省道桥 |  |  |
| 77 | 宿占河 | 117 | 宿占大桥 |  |  |
| 78 | 李集大沟 | 118 | 李集桥 |  |  |
| 79 | 新塘河 | 119 | 新塘桥 |  |  |
| 80 | 双杨河 | 120 | 双杨桥 |  |  |
| 81 | 白家沟 | 121 | 白家桥 |  |  |
| 82 | 大龙湖 | 122 | 入法治公园处 |  |  |
|  |  | 123 | 彭祖大道东 |  |  |
| 83 | 云龙湖 | 124 | 金山闸 |  |  |
|  |  | 125 | 王窑河入口处 |  |  |
| 84 | 东龙湖 | 126 | 东龙湖北 |  |  |
| 85 | 龙吟湖 | 127 | 游船码头 |  |  |
| 86 | 九里湖 | 128 | 湖北 |  |  |
| 87 | 程楼中沟 | 129 | 紫金桥 |  |  |
| 88 | 安然大沟 | 130 | 徐贾快速路 |  |  |
| 89 | 下淀大沟 | 131 | 东三环桥 |  |  |
| 90 | 磊庄引河 | 132 | 入湖口 |  |  |
| 91 | 珍珠泉引河 | 133 | 入湖口 |  |  |
| 92 | 马山引河 | 134 | 入湖口 |  |  |
| 93 | 东蔡大沟 | 135 | 入湖口 |  |  |
| 94 | 大冯大沟 | 136 | 入湖口 |  |  |
| 95 | 郑集河 | 137 | 郑集站下 |  |  |
| 96 | 莫夫河 | 138 | 入湖口 |  |  |

| 表4 净水厂和污水厂水质检测断面清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 净水厂 |  |  |  |  |
| 序号 | 净水厂名称 | 断面 | 检测指标 | 检测频次 |
| 1 | 丁楼净水厂 | 进出口 | 透明度、色度、浑浊度、高锰酸盐指数。 | 1次/周 |
|  |  | 出水口 |  |  |
| 2 | 南望净水厂 | 进出口 | 透明度、色度、浑浊度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群。 | 1次/周 |
|  |  | 出水口 |  |  |
| 二 污水厂 |  |  |  |  |
| 3 | 污泥监测 | 奎河、三八河、荆马河、龙亭、新城区、西区、丁万河等城区7座污水处理厂 | 含水率、有机物、 pH、粪大肠菌群、汞、砷、镉、铅、铜、锌、镍、铬 | 1次/年 |
| 三 应急监测 |  |  |  |  |
| 4 | 本年度发生的应急监测(监测点位、项目、频次随应急情况确定） |  |  |  |

- 5、成果提交要求

（1）重点河道监测当月25日左右开展监测，监测指标参数和《地表水质量标准》进行评价，对国省考核断面判定达标与否，并列出超标项目，分析水环境质量同比变化及原因。编制成果报告，于次月10日前提交监测成果。每年汇总成果报告，对全年水质变化进行分析评价。根据多年水质检测成果，绘制水质变化图，提供变化规律。

（2）水质监测成果提交

合同生效后，乙方按照合同方案内容开展徐州市重点河道水质监测工作，重点河道监测当月25日左右监测一次，完成后于次月10日前提交《202  年  月徐州市重点河道水质监测通报》（以文字评价描述及图表形式上报），汛期应急监测完成后需提交应急监测快报，并分析来水对各考核断面水质影响分析。所有监测任务完成，编制年报1期，分析各月监测情况及各考核断面水质变化趋势。

三、其他要求：见《磋商文件》附件：《合同文本》