竞争性磋商文件

### 项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

### 项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费

### 采购单位：徐州市市场监督管理局

代理机构：江苏润沐工程管理咨询有限公司

二〇二五年六月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏润沐工程管理咨询有限公司对徐州市市场监督管理局检验检测经费采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市市场监督管理局

二、项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费

三、项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005 ）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件8、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏润沐工程管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏润沐工程管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年6月23日09:30（北京时间），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间2025年6月23日09:30（北京时间）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年6月23日09:30（北京时间）。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～5项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前六个月内任何一个月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告（2023或2024年度，应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前六个月内任何一月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5. 《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、技术部分

1.1《项目服务方案》（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、《评分细则》）；

2、商务部分

2.1《商务部分》（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2.3评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

- 价格折扣文件格式

本项目不属于专门面对中小微企业项目。

1、企业报价折扣证明：

供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，非必须提供，请填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（六）提交的首次响应文件的加密、签署、盖章要求：

1、加密要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，按解密顺序由下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。

十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十七、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11、不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（采购包）总价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

20、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏润沐工程管理咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十三、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十四、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十五、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：尹素琴    联系电话： 0516-83820866

地址：徐州市云龙区和平路64号帝都大厦405室

第八章 其他

1、代理服务费由成交人领取成交通知书时向采购代理机构支付，收取标准见附件。同时提交纸质响应文件3份（一正两副）及电子版响应文件（U盘）1份。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、采购人确定的采购项目属性：服务。

4、采购人：徐州市市场监督管理局

地址： 徐州市云龙区新安路11号

联系人及联系电话：周越平   0516-85797898

5、采购代理公司：江苏润沐工程管理咨询有限公司

地址：徐州市云龙区和平路64号帝都大厦405室

联系人：尹素琴    电话：0516-83820866

第九章 附件

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本（合同草案条款）》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》及自测小程序

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《代理服务收费标准》

14、《预付款保函支付条款模板》

2025年6月

- 1、评分细则

- 采购包一：

- 评分标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分(10分) | 价格(10分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《磋商报价表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 商务部分（27分） | 项目组人员配备要求 (13分) | - 1、拟派项目负责人和从事抽检工作的相关人员具备高级技术职称人员数量：每提供1人加1分，本项最高得3分。 注：提供证明文件与材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 - 项目负责人必须为供应商在职职工，具备与本企业签订的劳动合同和开标时间前六个月内任何一月的社保缴费证明（事业单位可提供其他相关证明） - 2、响应文件中提供供应商具有本次招标产品监督抽检工作相匹配的专职抽样人员和检验人员，完全满足人员配置要求的得10分：（其中抽样人员20人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分；其中检验人员20人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分。） - 注：以上所有抽样及检验人员需须提供人员名单、资质证明等证明材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 运输保障工作(5分) | 供应商有自有或租赁采样车辆的，每有1辆得1分，最高5分。 投标文件中须提供车辆的行驶证复印件、登记证复印件和采样车相关图片上传至系统；若为租赁的，还须提供租赁协议复印件。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 应急时间响应（5分） | 抽检样品单程服务时限在1小时内得5分，1-2小时得4分，2-3小时得3分，3-4小时得2分，4小时以上送达的得1分。 提供承诺函及供应商实验室至徐州市市场监督管理局百度或高德导航地图软件测算时间截屏作为证明材料上传至系统。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 供应商业绩 (4分) | 供应商承担本次招标产品2022年5月1日至投标截止日期前的市场监管部门产品质量监督抽查(风险监测)任务，提供任务下达部门文件或委托书或其他证明材料（如中标书或合同）复印件。每一项得2分，此项最高为4分。 以上相关证明文件及相关材料提供复印件加盖公章上传至系统，并按照要求填写业绩一览表。 上述得分项中涉及的产品必须是本次招标的产品，其他产品类不得分。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
| 项目实施方案（25分） | 综合覆盖率专业类产品检测能力 （13分） | 覆盖本次招标产品检测项目比例情况：投标文件中提供供应商具有CMA检验机构资质，CMA资质附表检验项目对照本次招标产品计算覆盖率，覆盖率在90%及以下的，不得分。覆盖率100%为13分，每降低1%扣3分，扣完为止。本项最高得13分，最低得0分。 具备CMA资质能力的要求指每类产品里的所有产品小类的所列检测项目均具备检验检测资质，视为具备该产品的检测能力；单个产品里的所有检测项目有一项不能满足，则视为不具备该产品的检测能力。供应商须提供本次招标产品的CMA资质附表复印件并加盖公章上传至系统，评审专家现场核对CMA资质证书及附表复印件。 |
|  | 实验室 条件方案 (12分） | 方案中需包括检验机构基本情况、机构检测能力、机构实验室条件（包括实验室面积、本次招标产品检测所需的仪器设备配置情况等）等内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；存在漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：可行性强得4分；可行性较强得2分；可行性一般得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； - 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
| 项目服务方案（38分） | 针对本项目的服务方案（17分） | 1、针对本项目的机构内部工作部署（12分）： 抽样、样品接收及核查、检验；异议处理及复检的工作内容和安排、检验结果的处理、保密工作、应急工作的实施等内容进行合理安排和制定。 （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得12分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得9分； （3）方案中对本项目服务方案描述一般，能够满足招标文件要求的，得6分； （4）方案中对本项目服务方案描述一般，得3分； （5）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | - 2、产业总体情况及质量现状分析材料（5分）： - 供应商针对性的阐述所投标包相关产品中所擅长领域的产业总体情况及质量现状分析。 - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 管理制度（15分） | 1、抽样、检验制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括抽样、检验的具体要求等。（6分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得6分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得4分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得2分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 2、样品管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括样品管理的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 3、结果上报管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括结果上报的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 4、复检（异议）处理管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括异议处理的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 应急处理方案（3分） | 针对本项目产生的问题、应急任务等做出应急处理的方案。（3分） 根据投标文件中应急处理方案(突发事件检测任务等)、响应速度（突发事件发生后几小时到场处理）等内容的全面性、合理性、可行性进行综合评价。 - 内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （2）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 针对本项目的特点、重点和难点的服务质量管理措施。（3分） | 针对本项目的特点、重点和难点的服务质量管理措施。（3分） - 内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |

# 采购包二、三：

评分标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分(10分) | 价格(10分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《磋商报价表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 商务部分（22分） | 项目组人员配备要求 (13分) | - 1拟派项目负责人和相关人员从事抽检工作具备高级技术职称人员数量：每提供1人加1分，本项最高得3分。 注：提供证明文件与材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 - 项目负责人必须为供应商在职职工，具备与本企业签订的劳动合同和开标时间前六个月内任何一月的社保缴费证明（事业单位可提供其他相关证明） - 2、响应文件中提供供应商具有本次招标产品监督抽检工作相匹配的专职抽样人员和检验人员，完全满足人员配置要求的得10分：（其中抽样人员20人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分；其中检验人员20人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分。） - 注：以上所有抽样及检验人员需须提供以上人员名单、资质证明等证明材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 运输保障工作(5分) | 供应商有自有或租赁采样车辆的，每有1辆得1分，最高5分。 投标文件中须提供车辆的行驶证复印件、登记证复印件和采样车相关图片上传至系统；若为租赁的，还须提供租赁协议复印件。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 供应商业绩 (4分) | 供应商承担本次招标产品2022年5月1日至投标截止日期前的市场监管部门产品质量监督抽查(风险监测)任务，提供任务下达部门文件或委托书或其他证明材料（如中标书或合同）复印件。每一项得2分，此项最高为4分。 以上相关证明文件及相关材料提供复印件加盖公章上传至系统，并按照要求填写业绩一览表。 上述得分项中涉及的产品必须是本次招标的产品，其他产品类不得分。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
| 项目实施方案（23分） | 综合覆盖率专业类产品检测能力 （12分） | 覆盖本次招标产品检测项目比例情况：投标文件中提供供应商具有CMA检验机构资质，CMA资质附表检验项目对照本次招标产品计算覆盖率，覆盖率在85%及以下的，不得分。覆盖率100%为12分，每降低1%扣3分，扣完为止。本项最高得12分，最低得0分。 具备CMA资质能力的要求指每类产品里的所有产品小类的所列检测项目均具备检验检测资质，视为具备该产品的检测能力；单个产品里的所有检测项目有一项不能满足，则视为不具备该产品的检测能力。供应商须提供本次招标产品的CMA资质附表复印件并加盖公章上传至系统，评审专家现场核对CMA资质证书及附表复印件。 |
|  | 实验室 条件方案 (11分） | 方案中需包括检验机构基本情况、机构检测能力、机构实验室条件（包括实验室面积、本次招标产品检测所需的仪器设备配置情况等）等内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；存在漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：可行性强得4分；可行性较强得2分；可行性一般得1分； 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； - 未提供的得0分，本项最高得11分，最低得0分。 |
| 项目服务方案（45分） | 针对本项目的服务方案（20分） | 1、针对本项目的机构内部工作部署（15分）： 抽样、样品接收及核查、检验；异议处理及复检的工作内容和安排、检验结果的处理、保密工作、应急工作的实施等内容进行合理安排和制定。 （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得15分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得11分； （3）方案中对本项目服务方案描述一般，能够满足招标文件要求的，得7分； （4）方案中对本项目服务方案描述一般，得3分； （5）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | - 2、产业总体情况及质量现状分析材料（5分）： - 供应商针对性的阐述所投包相关产品中所擅长领域的产业总体情况及质量现状分析。 - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 管理制度（15分） | 1、抽样、检验制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括抽样、检验的具体要求等。（5分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 2、样品管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括样品管理的具体要求。（4分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得4分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 3、结果上报管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括结果上报的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 4、复检（异议）处理管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括异议处理的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 应急处理方案（5分） | 针对本项目产生的问题、应急任务等做出应急处理的方案。（5分） 根据投标文件中应急处理方案(突发事件检测任务等)、响应速度（突发事件发生后几小时到场处理）等内容的全面性、合理性、可行性进行综合评价。 - 内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 增值服务方案 （5分） | 根据投标人提供的增值服务方案内容 （如培训服务、微信稿编辑加工等）进行评价（5分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |

- 本章说明：本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

- 2、项目要求（采购需求）

一、说明

1、采购人：徐州市市场监督管理局

2、采购项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费

3、标段划分：本项目分为三采购包，具体划分内容如下

①采购包一：（徐州市市场监管局2025年产品质量监督抽查产品目录序号1-54，共54类产品890批次）；

②采购包二：（徐州市市场监管局2025年产品质量监督抽查产品目录序号55-57，共3类产品50批次）；

③采购包三：（徐州市市场监管局2025年产品质量监督抽查产品目录序号58-60，共3类产品60批次）；

本项目共分三个采购包，供应商可同时参加多个采购包的磋商活动，但只能成交其中一个采购包。如供应商同时多个采购包评审排序第一时，按照采购包1至采购包3的顺序确定成交人，除成交的采购包外其它采购包视为自动放弃成交资格。

二、采购预算：本项目采购预算金额为182万元。本项目采购包1：（徐州市市场监管局2025年产品质量监督抽查产品目录序号1-54，共54类产品890批次）不接受超过152万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；采购包2：（徐州市市场监管局2025年产品质量监督抽查产品目录序号55-57，共3类产品50批次）不接受超过15万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；采购包3：（徐州市市场监管局2025年产品质量监督抽查产品目录序号58-60，共3类产品60批次）不接受超过15万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；报价包含项目完成的所有费用，采购人不再支付额外费用。

三、服务期限:一年

四、项目要求：

徐州市市场监管局2025年产品质量监督抽查产品目录

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 抽样领域 | 批次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业生产 资料 | 危险化学品 | 生产 | 20 |
| 2 |  | 液化石油气 | 流通 | 30 |
| 3 |  | 电线电缆 | 生产/流通 | 10 |
| 4 |  | 低压成套开关设备和 控制设备 | 生产 | 20 |
| 5 |  | 小功率电动机 | 生产 | 10 |
| 6 |  | 电动工具 | 流通 | 10 |
| 7 |  | 动力用煤 | 生产 | 7 |
| 8 |  | 回转支承 | 生产 | 15 |
| 9 |  | 高强螺栓 | 生产/流通 | 10 |
| 10 |  | 土方机械 | 生产 | 15 |
| 11 |  | 工业和特种用途机器人 | 生产 | 10 |
| 12 |  | 防爆电气 | 生产/流通/电商 | 20 |
| 13 |  | 工程机械 | 生产 | 15 |
| 14 |  | 水泥 | 生产 | 15 |
| 15 |  | 热轧带肋钢筋 | 生产 | 3 |
| 16 |  | 预拌混凝土 | 生产 | 10 |
| 17 |  | 砖和砌块 | 生产 | 25 |
| 18 |  | 潜水电泵 | 生产 | 15 |
| 19 |  | 钢结构构件 | 生产 | 10 |
| 20 | 家用电器及 电器附件 | 家用开关及插座 | 流通 | 20 |
| 21 |  | 桑那浴加热器具 （足浴桶、桑那房） | 生产/电商 | 15 |
| 22 |  | 小家电 | 流通 | 20 |
| 23 |  | 室内加热器 | 流通/电商 | 15 |
| 24 | 电子及信息 技术产品 | 便携式移动电源 | 流通/电商 | 15 |
| 25 | 家具及建筑 装饰装修材料 | 人造板 | 生产 | 15 |
| 26 |  | 混凝土预制件 | 生产 | 5 |
| 27 |  | 涂料 | 生产/流通 | 20 |
| 28 |  | 胶粘剂 | 生产/流通 | 20 |
| 29 |  | 软体家具 | 生产/流通/电商 | 20 |
| 30 | 儿童用品 | 儿童家具 | 生产/电商 | 30 |
| 31 |  | 儿童玩具 | 流通/电商 | 20 |
| 32 |  | 学生文具 | 流通 | 15 |
| 33 |  | 学生校服 | 生产/流通 | 30 |
| 34 |  | 学生公寓用床上用品 | 流通 | 10 |
| 35 | 交通用具及 相关产品 | 车用机油 | 流通/电商 | 20 |
| 36 |  | 车用压缩天然气 | 流通 | 20 |
| 37 |  | 成品油 | 流通 | 40 |
| 38 |  | 车用尿素 | 流通 | 20 |
| 39 |  | 车用玻璃水 | 流通 | 20 |
| 40 |  | 电动车辆 | 生产 | 15 |
| 41 |  | 电动自行车 | 流通 | 5 |
| 42 |  | 电动车电池 | 流通 | 10 |
| 43 |  | 电动车充电器 | 流通 | 10 |
| 44 | 农业生产 资料 | 农用薄膜 | 生产/流通 | 20 |
| 45 |  | 化肥 | 生产/流通 | 25 |
| 46 | 燃气器具及 配件产品 | 燃气灶具 | 流通 | 20 |
| 47 |  | 燃气具配件 | 流通/电商 | 10 |
| 48 | 日用化学制品及卫生用品 | 非医用口罩 | 生产/流通 | 5 |
| 49 | 日用杂品 | 卫生巾 | 流通 | 20 |
| 50 |  | 塑料购物袋 | 流通 | 10 |
| 51 |  | 配装眼镜 | 流通 | 20 |
| 52 |  | 洗衣液 | 生产/流通 | 20 |
| 53 | 食品相关 产品 | 食品相关产品 | 生产 | 20 |
| 54 |  | 一次性餐具 | 生产/流通 | 20 |
| 55 | 交通用具及 相关产品 | 电动自行车头盔 | 生产/流通 | 20 |
| 56 | 工业生产 资料 | 防水建材 | 生产/流通 | 20 |
| 57 |  | 建筑保温材料 | 生产/流通 | 10 |
| 58 |  | 消防产品 | 生产/流通 | 20 |
| 59 |  | 安全帽 | 生产/流通 | 20 |
| 60 | 日用杂品 | 烟花爆竹 | 流通 | 20 |

注：具体检查项目、依据及方法详见附件

附件一：徐州市市场监管局2025年产品质量监督抽查产品目录序号1-54，共54类产品890批次

附件二：徐州市市场监管局2025年产品质量监督抽查产品目录序号55-57，共3类产品50批次

附件三：徐州市市场监管局2025年产品质量监督抽查产品目录序号58-60，共3类产品60批次

附件一：

1、危险化学品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业重铬酸钠 | GB/T 1611-2014 | GB/T 1611-2014 |
| 2 | 工业高锰酸钾 | GB/T 1608-2017 | GB/T 1608-2017 |
| 3 | 工业氨基磺酸 | HG/T 2527-2011 | HG/T 2527-2011 |
| 4 | 工业硫酸 | GB/T 534-2014 | GB/T 534-2014 |
| 5 | 液体二氧化硫 | GB/T 3637-2021 | GB/T 3637-2021 |
| 6 | 工业氯磺酸 | GB 13549-2008 | GB 13549-2008 |
| 7 | 工业硝酸 浓硝酸 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014 |
| 8 | 液体无水氨 | GB 536-2017 | GB 536-2017 |
| 9 | 氰氨化钙 | HG 2427-1993 | HG 2427-1993 |
| 10 | 工业黄磷 | GB 7816-2018 | GB 7816-2018 |
| 11 | 工业磷酸 | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |
| 12 | 工业湿法净化磷酸 | HG/T 4069-2008 | HG/T 4069-2008 |
| 13 | 工业亚磷酸 | HG/T 2520-2006 | HG/T 2520-2006 |
| 14 | 工业硝酸钠 | GB/T 4553-2016 | GB/T 4553-2016 |
| 15 | 工业硝酸钾 | GB/T 1918-2011 | GB/T 1918-2011 |
| 16 | 工业硝酸钡 | GB/T 1613-2008 | GB/T 1613-2008 |
| 17 | 工业亚硝酸钠 | GB/T 2367-2016 | GB/T 2367-2016 |
| 18 | 工业无水氟化氢 | GB/T 7746-2011 | GB/T 7746-2011 |
| 19 | 工业氟硅酸钠 | GB 23936-2018 | GB 23936-2018 |
| 20 | 工业过氧化氢 | GB 1616-2014 | GB 1616-2014 |
| 21 | 工业过硫酸钾 | GB/T 26519.2-2011 | GB/T 26519.2-2011 |
| 22 | 工业硫化钠 | GB 10500-2009 | GB 10500-2009 |
| 23 | 工业氯化锌 | HG/T 2323-2019 | HG/T 2323-2019 |
| 24 | 工业氯化铁 | GB/T 1621-2023 | GB/T 1621-2023 |
| 25 | 工业用甲醇 | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |
| 26 | 工业正丁醇 | GB/T 6027-2023 | GB/T 6027-2023 |
| 27 | 工业用异丙醇 | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |
| 28 | 工业合成乙醇 | GB/T 6820-2016 | GB/T 6820-2016 |
| 29 | 工业用异丁醇 | HG/T 3270-2002 | HG/T 3270-2002 |
| 30 | 工业用仲丁醇 | SH/T 1753-2006 | SH/T 1753-2006 |
| 31 | 工业氯乙醇溶液 | HG/T 2547-1993 | HG/T 2547-1993 |
| 32 | 工业用甲醛溶液 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |
| 33 | 工业糠醛 | GB/T 1926.1-2009 | GB/T 1926.1-2009 |
| 34 | 工业用丙酮 | GB/T 6026-2013 | GB/T 6026-2013 |
| 35 | 工业用甲乙酮 | SH/T 1755-2006 | SH/T 1755-2006 |
| 36 | 工业用环己酮 | GB/T 10669-2001 | GB/T 10669-2001 |
| 37 | 工业用环氧乙烷 | GB/T 13098-2006 | GB/T 13098-2006 |
| 38 | 工业用环氧丙烷 | GB/T 14491-2015 | GB/T 14491-2015 |
| 39 | 工业用环氧氯丙烷 | GB/T 13097-2015 | GB/T 13097-2015 |
| 40 | 工业氯甲基甲醚 | HG/T 2543-1993 | HG/T 2543-1993 |
| 41 | 工业用甲酸 | GB/T 2093-2011 | GB/T 2093-2011 |
| 42 | 工业冰乙酸 | GB/T 1628-2008 | GB/T 1628-2008 |
| 43 | 三氯异氰尿酸 | HG/T 3263-2001 | HG/T 3263-2001 |
| 44 | 过氧乙酸溶液 | GB/T 19104-2008 | GB/T 19104-2008 |
| 45 | 工业用丙烯酸 | GB/T 17529.1-2008 | GB/T 17529.1-2008 |
| 46 | 工业氯乙酸 | HG/T 3271-2000 | HG/T 3271-2000 |
| 47 | 工业乙酸酐 | GB/T 10668-2000 | GB/T 10668-2000 |
| 48 | 工业用顺丁烯二酸酐 | GB/T 3676-2008 | GB/T 3676-2008 |
| 49 | 工业用乙酸乙酯 | GB/T 3728-2023 | GB/T 3728-2023 |
| 50 | 工业用乙酸正丁酯 | GB/T 3729-2023 | GB/T 3729-2023 |
| 51 | 工业丙烯酸甲酯 | GB/T 17529.2-1998 | GB/T 17529.2-1998 |
| 52 | 工业丙烯酸正丁酯 | GB/T 17529.4-1998 | GB/T 17529.4-1998 |
| 53 | 工业丙烯酸2-乙基己酯 | GB/T 17529.5-1998 | GB/T 17529.5-1998 |
| 54 | 工业用草酸二乙酯 | HG/T 3272-2002 | HG/T 3272-2002 |
| 55 | 工业用乙酸乙烯酯 | SH/T 1628.1-2014 | SH/T 1628.1-2014 |
| 56 | 磷酸三甲苯酯 | HG/T 2689-2005 | HG/T 2689-2005 |
| 57 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | GB/T 13941-2015 | GB/T 13941-2015 |
| 58 | 工业氯甲烷 | HG/T 3674-2018 | HG/T 3674-2018 |
| 59 | 工业用二氯甲烷 | GB/T 4117-2008 | GB/T 4117-2008 |
| 60 | 工业用三氯甲烷 | GB/T 4118-2008 | GB/T 4118-2008 |
| 61 | 工业1,2－二氯乙烷 | HG/T 2662-1995 | HG/T 2662-1995 |
| 62 | 工业用六氯乙烷 | HG/T 3261-2002 | HG/T 3261-2002 |
| 63 | 工业用溴乙烷 | HG/T 2560-2006 | HG/T 2560-2006 |
| 64 | 四溴乙烷 | HG/T 2426-2014 | HG/T 2426-2014 |
| 65 | 工业用三氯乙烯 | HG/T 2542-2014 | HG/T 2542-2014 |
| 66 | 工业用四氯乙烯 | HG/T 3262-2014 | HG/T 3262-2014 |
| 67 | 工业用1,1-二氟乙烷（HFC-152a） | GB/T 19602-2004 | GB/T 19602-2004 |
| 68 | 工业氯化苄 | HG/T 2027-2017 | HG/T 2027-2017 |
| 69 | 工业用一乙醇胺 | HG/T 2915-1997 | HG/T 2915-1997 |
| 70 | 工业用二乙醇胺 | HG/T 2916-1997 | HG/T 2916-1997 |
| 71 | 工业用硝基甲烷 | HG/T 2031-2008 | HG/T 2031-2008 |
| 72 | 工业用硫脲 | HG/T 3266-2019 | HG/T 3266-2019 |
| 73 | 工业用硝酸胍 | HG/T 3269-2002 | HG/T 3269-2002 |
| 74 | 工业用乙腈 | SH/T 1627.1-2014 | SH/T 1627.1-2014 |
| 75 | 工业用丙烯腈 | GB/T 7717.1-2008 | GB/T 7717.1-2008 |
| 76 | 工业用环戊烷 | GB/T 18825-2002 | GB/T 18825-2002 |
| 77 | 工业己烷 | GB 17602-2018 | GB 17602-2018 |
| 78 | 粗苯 | YB/T 5022-2016 | YB/T 5022-2016 |
| 79 | 重苯 | YB/T 2303-2012 | YB/T 2303-2012 |
| 80 | 焦化苯 | GB/T 2283-2019 | GB/T 2283-2019 |
| 81 | 焦化甲苯 | GB/T 2284-2009 | GB/T 2284-2009 |
| 82 | 焦化二甲苯 | GB/T 2285-2018 | GB/T 2285-2018 |
| 83 | 焦化萘 | GB/T 6699-2015 | GB/T 6699-2015 |
| 84 | 工业用乙苯 | SH/T 1140-2018 | SH/T 1140-2018 |
| 85 | 工业用异丙苯 | SH/T 1744-2004 | SH/T 1744-2004 |
| 86 | 工业用苯乙烯 | GB 3915-2011 | GB 3915-2011 |
| 87 | 焦化苯酚 | GB/T 6705-2008 | GB/T 6705-2008 |
| 88 | 焦化甲酚 | GB/T 2279-2008 | GB/T 2279-2008 |
| 89 | 焦化二甲酚 | GB/T 2600-2009 | GB/T 2600-2009 |
| 90 | 工业对氯苯酚 | HG/T 2544-1993 | HG/T 2544-1993 |
| 91 | 工业用合成苯酚 | GB/T 339-2019 | GB/T 339-2019 |
| 92 | 工业用一乙胺 | GB/T 23962-2023 | GB/T 23962-2023 |
| 93 | 工业用二乙胺 | GB/T 23963-2023 | GB/T 23963-2023 |
| 94 | 工业用三乙胺 | GB/T 23964-2023 | GB/T 23964-2023 |
| 95 | 工业环己胺 | HG/T 2816-2014 | HG/T 2816-2014 |
| 96 | 邻苯二胺 | HG/T 3310-2017 | HG/T 3310-2017 |
| 97 | 工业二甲基甲酰胺 | HG/T 2028-2009 | HG/T 2028-2009 |
| 98 | 工业六次甲基四胺 | GB/T 9015-1998 | GB/T 9015-1998 |
| 99 | 工业40%一甲胺水溶液 | HG/T 2972-2017 | HG/T 2972-2017 |
| 100 | 工业40%二甲胺水溶液 | HG/T 2973-2017 | HG/T 2973-2017 |
| 101 | 工业30%三甲胺水溶液 | HG/T 2974-1999 | HG/T 2974-1999 |
| 102 | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | GB/T 28608-2012 | GB/T 28608-2012 |
| 103 | 工业喹啉 | YB/T 5281-2008 | YB/T 5281-2008 |
| 104 | 工业二硫化碳 | GB/T 1615-2008 | GB/T 1615-2008 |
| 105 | 碳化钙（电石） | GB 10665-2004 | GB 10665-2004 |
| 106 | 30%过氧化氢 | GB/T 6684-2002 | GB/T 6684-2002 |
| 107 | 氨水 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007 |
| 108 | 发烟硝酸 | HG/T 3447-2003 | HG/T 3447-2003 |
| 109 | 高氯酸 | GB/T 623-2011 | GB/T 623-2011 |
| 110 | 汞 | HG/T 3471-2000 | HG/T 3471-2000 |
| 111 | 磷酸 | GB/T 1282-2013 | GB/T 1282-2013 |
| 112 | 硫酸 | GB/T 625-2007 | GB/T 625-2007 |
| 113 | 氢氟酸 | GB/T 620-2011 | GB/T 620-2011 |
| 114 | 氢溴酸 | GB/T 621-2015 | GB/T 621-2015 |
| 115 | 硝酸 | GB/T 626-2006 | GB/T 626-2006 |
| 116 | 盐酸 | GB/T 622-2006 | GB/T 622-2006 |
| 117 | 36%乙酸 | HG/T 3476-1999 | HG/T 3476-1999 |
| 118 | 苯 | GB/T 690-2008 | GB/T 690-2008 |
| 119 | 吡啶 | GB/T 689-1998 | GB/T 689-1998 |
| 120 | 丙酮 | GB/T 686-2023 | GB/T 686-2023 |
| 121 | 二甲苯 | GB/T 16494-2013 | GB/T 16494-2013 |
| 122 | 甲苯 | GB/T 684-2023 | GB/T 684-2023 |
| 123 | 甲醇 | GB/T 683-2006 | GB/T 683-2006 |
| 124 | 甲醛溶液 | GB/T 685-2013 | GB/T 685-2013 |
| 125 | 甲酸 | GB/T 15896-1995 | GB/T 15896-1995 |
| 126 | 三氯甲烷 | GB/T 682-2008 | GB/T 682-2008 |
| 127 | 石油醚 | GB/T 15894-2008 | GB/T 15894-2008 |
| 128 | 乙醇(无水乙醇) | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 129 | 乙二胺 | HG/T 3486-2000 | HG/T 3486-2000 |
| 130 | 乙醚 | GB/T 12591-2002 | GB/T 12591-2002 |
| 131 | 乙酸(冰醋酸) | GB/T 676-2007 | GB/T 676-2007 |
| 132 | 乙酸酐 | GB/T 677-2011 | GB/T 677-2011 |
| 133 | 乙酸乙酯 | GB/T 12589-2007 | GB/T 12589-2007 |
| 134 | 乙酸异戊酯 | HG/T 3460-2003 | HG/T 3460-2003 |
| 135 | 异丙醇 | HG/T 2892-2010 | HG/T 2892-2010 |
| 136 | 正丁醇 | GB/T 12590-2008 | GB/T 12590-2008 |
| 137 | 硼酸 | GB/T 628-2011 | GB/T 628-2011 |
| 138 | 重铬酸铵 | GB/T 656-2003 | GB/T 656-2003 |
| 139 | 重铬酸钾 | GB/T 642-1999 | GB/T 642-1999 |
| 140 | 二水合重铬酸钠（重铬酸钠） | HG/T 3439-2014 | HG/T 3439-2014 |
| 141 | 碘酸钾 | GB/T 651-2011 | GB/T 651-2011 |
| 142 | 氟化铵 | GB/T 1276-1999 | GB/T 1276-1999 |
| 143 | 氟化钠 | GB/T 1264-1997 | GB/T 1264-1997 |
| 144 | 氟化氢铵 | GB/T 1278-1994 | GB/T 1278-1994 |
| 145 | 高锰酸钾 | GB/T 643-2008 | GB/T 643-2008 |
| 146 | 铬酸钾 | HG/T 3440-2013 | HG/T 3440-2013 |
| 147 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | GB/T 641-2011 | GB/T 641-2011 |
| 148 | 过硫酸铵 | GB/T 655-2011 | GB/T 655-2011 |
| 149 | 黄色氧化汞 | HG/T 3469-2003 | HG/T 3469-2003 |
| 150 | 六水合氯化钴(氯化钴) | GB/T 1270-2023 | GB/T 1270-2023 |
| 151 | 六水合氯化镍(氯化镍) | GB/T 15355-2008 | GB/T 15355-2008 |
| 152 | 六水合硝酸钴(硝酸钴) | GB/T 15898-2013 | GB/T 15898-2013 |
| 153 | 氯化镉 | GB/T 1285-1994 | GB/T 1285-1994 |
| 154 | 氯化汞 | HG/T 3468-2000 | HG/T 3468-2000 |
| 155 | 氯化锌 | HG/T 2760-2011 | HG/T 2760-2011 |
| 156 | 氯酸钾 | GB/T 645-2011 | GB/T 645-2011 |
| 157 | 偏钒酸铵 | HG/T 3445-2003 | HG/T 3445-2003 |
| 158 | 七水合硫酸钴(硫酸钴) | HG/T 2631-2005 | HG/T 2631-2005 |
| 159 | 氢氧化钾 | GB/T 2306-2008 | GB/T 2306-2008 |
| 160 | 氢氧化钠 | GB/T 629-1997 | GB/T 629-1997 |
| 161 | 六水合三氯化铁（三氯化铁） | HG/T 3474-2014 | HG/T 3474-2014 |
| 162 | 三氧化铬 | HG/T 3444-2003 | HG/T 3444-2003 |
| 163 | 五氧化二钒 | HG/T 3485-2003 | HG/T 3485-2003 |
| 164 | 五氧化二磷 | GB/T 2305-2000 | GB/T 2305-2000 |
| 165 | 硝酸铵 | GB/T 659-2011 | GB/T 659-2011 |
| 166 | 硝酸钠 | GB/T 636-2011 | GB/T 636-2011 |
| 167 | 硝酸铅 | HG/T 3470-2017 | HG/T 3470-2017 |
| 168 | 硝酸锶 | GB/T 669-2023 | GB/T 669-2023 |
| 169 | 硝酸银 | GB/T 670-2007 | GB/T 670-2007 |
| 170 | 溴酸钾 | GB/T 650-2015 | GB/T 650-2015 |
| 171 | 亚硫酸氢钠 | HG/T 3492-2003 | HG/T 3492-2003 |
| 172 | 亚硝酸钠 | GB/T 633-1994 | GB/T 633-1994 |
| 173 | 邻苯二甲酸酐 | HG/T 3479-2003 | HG/T 3479-2003 |
| 174 | 三水合乙酸铅(乙酸铅) | HG/T 2630-2010 | HG/T 2630-2010 |
| 175 | 顺丁烯二酸酐 | HG/T 3459-2003 | HG/T 3459-2003 |
| 176 | 高纯氢氧化钠 | GB/T 11199-2006 | GB/T 11199-2006 |
| 177 | 化纤用氢氧化钠 | GB/T 11212-2013 | GB/T 11212-2013 |
| 178 | 工业用氢氧化钠 | GB/T 209-2018 | GB/T 209-2018 |
| 179 | 工业氢氧化钾 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |
| 180 | 工业用液氯 | GB/T 5138-2021 | GB/T 5138-2021 |
| 181 | 工业用合成盐酸 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |
| 182 | 次氯酸钙(漂粉精) | GB/T 10666-2019 | GB/T 10666-2019 |
| 183 | 漂白粉 | HG/T 2496-2006 | HG/T 2496-2006 |
| 184 | 次氯酸钠 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 185 | 工业用三氯氧磷 | HG/T 3606-2009 | HG/T 3606-2009 |
| 186 | 工业用三氯化磷 | HG/T 2970-2009 | HG/T 2970-2009 |
| 187 | 副产盐酸 | HG/T 3783-2005 | HG/T 3783-2005 |
| 188 | 高纯盐酸 | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020 |
| 189 | 溶解乙炔 | GB 6819-2004 | GB 6819-2004 |
| 190 | 工业氧 | GB/T 3863-2008 | GB/T 3863-2008 |
| 191 | 水处理剂 聚氯化铝 | GB/T 22627-2022 | GB/T 22627-2022 |
| 192 | 生活饮用水用聚氯化铝 | GB 15892-2020 | GB 15892-2020 |
| 193 | 水处理剂 聚合硫酸铁 | GB/T 14591-2016 | GB/T 14591-2016 |
| 194 | 水处理剂 氯化铁 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 195 | 水处理剂 硫酸亚铁 | GB/T 10531-2016 | GB/T 10531-2016 |
| 196 | 水处理剂 硫酸铝 | GB/T 31060-2014 | GB/T 31060-2014 |

2、液化石油气检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB 11174-2011 | GB/T 12576-1997 或SH/T 0221-1992 |
| 2 | 蒸汽压 | GB 11174-2011 | GB/T 12576-1997 |
| 3 | 组分 | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 4 | 残留物 | GB 11174-2011 | SY/T 7509-2014 |
| 5 | 铜片腐蚀 | GB 11174-2011 | SH/T 0232-1992 |
| 6 | 总硫含量 | GB 11174-2011 | SH/T 0222-1992 |
| 7 | 游离水 | GB 11174-2011 | 目测 或SH/T 0221-1992 |
| 8 | 硫化氢 | GB 11174-2011 | SH/T 0125-1992或 SH/T 0231-1992 |
| 9 | 二甲醚含量 | / | GB/T 32492-2016 |

3、电线电缆产品检验项目、依据及方法

| 序? | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1； GB/T 12706.2； GB/T 12706.3； GB/T 9330.2； GB/T 9330.3； GB/T 19666； GB/T 5023.3-2008； GB/T 5023.4-2008； GB/T 5023.5-2008； GB/T 5013.3-2008； GB/T 5013.4-2008； GB/T 5013.6-2008； JB/T 8734.2-2016； JB/T 8734.3-2016； JB/T 8734.4-2016； JB/T 8734.5-2016；JB/T 8735.2-2016 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘最薄厚度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 护套平均厚度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 护套最薄厚度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 导体电阻 |  | GB/T 12706.1-2020； GB/T 3956-2008； GB/T 3048.4-2007； |
| 6 | 绝缘老化前抗拉强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率(%) |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 护套老化前抗拉强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 护套老化前断裂伸长率(%) |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 10 | XLPE绝缘热延伸 |  | GB/T 2951.21-2008 |

4、低压成套开关设备和控制设备检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |
| 3 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间有效接地的连续性 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |
| 4 | 温升 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |
| 5 | 介电性能（工频耐压） | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |
| 6 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |

5、小功率电动机检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 2 | 机座与外壳 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 3 | 防腐蚀 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 4 | 电气连接 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 5 | 非金属部件 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 6 | 爬电距离和电气间隙 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 7 | 接地 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 8 | 起动 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |

6、电动工具检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明书 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 |
| 2 | 防止触及带电零件的保护 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 |
| 4 | 机械强度 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 |
| 5 | 内部布线 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 |
| 6 | 螺钉与连接件 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 GB/T 3883.202—2019 GB/T 3883.204—2019 GB/T 3883.205—2019 GB/T 3883.209—2021 GB/T 3883.210—2019 GB/T 3883.211—2021 |

# 7、动力用煤检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分(Ad) % | GB/T 31356-2014 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫(St,d)% | GB/T 31356-2014 | GB/T 214-2007 GB/T 25214-2010 |
| 3 | 发热量(Qnet,ar) MJ/kg | GB/T 31356-2014 | GB/T 213-2008 |
| 4 | 汞（Hgd）（μg/g） | GB/T 31356-2014 | GB/T 16659-2008 |
| 5 | 砷（Asd）（μg/g） | GB/T 31356-2014 | GB/T 3058-2019 |
| 6 | 磷（Pd） % | GB/T 31356-2014 | GB/T 216-2003 |
| 7 | 氯（Cld）% | GB/T 31356-2014 | GB/T 3558-2014 |

# 8、回转支承检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道表面硬度 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 2 | 淬火齿轮表面硬度 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 3 | 套圈硬度 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 4 | 轴向间隙 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 5 | 径向间隙 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 6 | 轴向圆跳动 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 7 | 径向圆跳动 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 8 | 齿轮径向圆跳动 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |

# 9、高强螺栓检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小拉力载荷 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 3 | 硬度 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 4 | 螺纹脱碳试验 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 5 | 吸收能量 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 6 | 化学元素 | GB/T 3077-2015等材质对应的国标 | GB/T 3077-2015等材质对应的国标 |

# 10、土方机械检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光吸收系数 | GB 36886-2018 | GB 36886-2018 |
| 2 | 林格曼黑度级数 | GB 36886-2018 | GB 36886-2018 |

# 11、工业和特殊用途机器人检验项目、依据及方法

工业机器人项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置重复性 | GB/T 12642-2013 | GB/T 12642-2013 |

消防机器人项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |
| 2 | 遥控试验 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |
| 3 | 直行速度试验 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |
| 4 | 爬坡度试验 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |
| 5 | 越障高度试验 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |
| 6 | 制动试验 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |

# 12、防爆电气检验项目、依据及方法

防爆电器检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 2 | 电气间隙 | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |
| 3 | 爬电距离 | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |
| 4 | 隔爆接合面 | GB/T 3836.2-2021 | GB/T 3836.2-2021 |
| 5 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 6 | 机械强度 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 | GB/T 3836.2-2021 15.2 | GB/T 3836.2-2021 15.2 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 | GB/T 3836.2-2021 15.3 | GB/T 3836.2-2021 15.3 |
| 9 | 绝缘介电强度 | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |

防爆灯具检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 2 | 电气间隙 | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |
| 3 | 爬电距离 | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |
| 4 | 隔爆接合面 | GB/T 3836.2-2021 | GB/T 3836.2-2021 |
| 5 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 6 | 机械强度 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 | GB/T 3836.2-2021 15.2 | GB/T 3836.2-2021 15.2 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 | GB/T 3836.2-2021 15.3 | GB/T 3836.2-2021 15.3 |
| 9 | 最高表面温度 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 10 | 热剧变试验 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 11 | 绝缘介电强度 | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |

防爆电机检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 2 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 3 | 机械强度 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 4 | 外壳耐压试验 | GB/T 3836.2-2021 15.2 | GB/T 3836.2-2021 15.2 |
| 5 | 内部点燃的不传爆试验 | GB/T 3836.2-2021 15.3 | GB/T 3836.2-2021 15.3 |

# 13、工程机械检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道装置 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 2 | 司机位置 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 3 | 座椅 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 4 | 司机的操纵装置和指示装置 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 5 | 转向系统 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 6 | 制动系统 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 7 | 报警装置及安全标志 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 8 | 噪声 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 9 | 保护措施及装置 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 10 | 电气和电子系统 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 11 | 压力系统 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 12 | 燃油箱、液压油箱 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 13 | 防火 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 14 | 附属装置 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 15 | 维修 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 16 | 使用信息 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 17 | 后车窗 | GB/T 25684.3-2021 | GB/T 25684.3-2021 |
| 18 | 保护 | GB/T 25684.3-2021 | GB/T 25684.3-2021 |
| 19 | 最小活动空间 | GB/T 25684.4-2021 | GB/T 25684.4-2021 |
| 20 | 司机的操纵装置 | GB/T 25684.4-2021 | GB/T 25684.4-2021 |
| 21 | 报警装置 | GB/T 25684.4-2021 | GB/T 25684.4-2021 |
| 22 | 司机操作位置 | GB/T 25684.5-2021 | GB/T 25684.5-2021 |
| 23 | 驾驶和转向控制装置 | GB/T 25684.5-2021 | GB/T 25684.5-2021 |
| 24 | 车厢 | GB/T 25684.6-2021 | GB/T 25684.6-2021 |
| 25 | 转向系统 | GB/T 25684.6-2021 | GB/T 25684.6-2021 |
| 26 | 使用信息 | GB/T 25684.6-2021 | GB/T 25684.6-2021 |
| 27 | 司机操作位置 | GB/T 25684.8-2021 | GB/T 25684.8-2021 |
| 28 | 转向系统 | GB/T 25684.8-2021 | GB/T 25684.8-2021 |
| 29 | 司机操作位置 | GB/T 25684.13-2021 | GB/T 25684.13-2021 |
| 30 | 制动系统 | GB/T 25684.13-2021 | GB/T 25684.13-2021 |
| 31 | 整车 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 32 | 稳定性试验 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 33 | 起升机构 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 34 | 回转机构 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 35 | 支腿机构 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 36 | 安全装置 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 37 | 照明信号装置及其他电器装备 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 38 | 产品使用说明书 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 39 | 外观、制造质量 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 40 | 安全装置 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 41 | 噪声测量 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 42 | 外廓尺寸 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 43 | 液压油温 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 44 | 技术参数特性 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 45 | 空载试验 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 46 | 额定载荷试验 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 47 | 稳定性 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 48 | 动载试验 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 49 | 静载试验 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 50 | 工作平台承载能力 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 51 | 工作平台尺寸、护栏承载能力 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 52 | 整机 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 53 | 结构 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 54 | 操纵室 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 55 | 起升机构 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 56 | 变幅机构 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 57 | 回转机构 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 58 | 伸缩机构 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 59 | 吊钩和钢丝绳 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 60 | 卷筒与滑轮 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 61 | 液压系统 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 62 | 电气装置 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 63 | 环保要求 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 64 | 安全装置 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 65 | 消防 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 66 | 尺寸参数 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 67 | 外观质量装配及标志 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 68 | 行驶性能 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 69 | 基本参数 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 70 | 操纵、液压、电气系统 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 71 | 安全、环保要求 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 72 | 外观要求 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 73 | 安全标识 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 74 | 运行状况 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 75 | 密封性能 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 76 | 急停功能测试 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 77 | 润滑及密封 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 78 | 压力冲击 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 79 | 溢流阀调定压力 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 80 | 机外辐射噪声 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 81 | 绝缘电阻 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 82 | 液压油温升 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 83 | 液压油密封 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 84 | 清洗装置 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 85 | 外廓尺寸 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 86 | 上装部件耳旁噪声 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 87 | 制动性能 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 88 | 外观 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 89 | 连接部件 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 90 | 最高车速 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 91 | 进料口高度 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 92 | 供水系统 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 93 | 搅拌筒 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 94 | 出料溜槽 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 95 | 液压管路 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 96 | 操作系统 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 97 | 电气系统 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 98 | 标志 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |

# 14、水泥检验项目、依据及方法

通用硅酸盐水泥产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不溶物 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 烧失量 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 三氧化硫 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 4 | 氧化镁 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 5 | 氯离子 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 6 | 水泥中水溶性铬(Ⅵ) | GB 175-2023 | GB 31893-2015 |
| 7 | 凝结时间 | GB 175-2023 | GB/T 1346-2011 GB/T 1346-2024 |
| 8 | 安定性 | GB 175-2023 | GB/T 1346-2011 GB/T 1346-2024 GB/T 750-2024 |
| 9 | 强度 | GB 175-2023 | GB 175-2023 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 10 | 细度 | GB 175-2023 | GB 175-2023 GB/T 8074-2008 GB/T 1345-2005 |
| 11 | 放射性核素限量 | GB 175-2023 | GB 6566-2010 |

砌筑水泥产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 水泥中水溶性铬（Ⅵ） | GB/T 3183-2017 | GB 31893-2015 |
| 4 | 细度 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1345-2005 |
| 5 | 凝结时间 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1346-2024 GB/T 1346-2011 |
| 6 | 沸煮法安定性 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1346-2024 GB/T 1346-2011 |
| 7 | 保水率 | GB/T 3183-2017 | GB/T 3183-2017 |
| 8 | 强度 | GB/T 3183-2017 | GB/T 3183-2017 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 9 | 放射性 | GB/T 3183-2017 | GB 6566-2010 |

# 15、热轧带肋钢筋检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度ReL |  | GB 1499.2-2024 | GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024 |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |  |  |
|  |  | 断后伸长率A |  |  |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比Rom/ RoeL |  |  |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比RoeL/ ReL |  |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率Agt |  |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲性能 |  | GB 1499.2-2024 | GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024 |
|  |  | 反向弯曲性能 |  |  |  |
| 3 | 化学分析 | c |  | GB 1499.2-2024 | GB/T 4336-2016（含第1号修改单） GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 |
|  |  | Si |  |  |  |
|  |  | Mn |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  |
|  |  | S |  |  |  |
| 4 | 碳当量Ceq |  |  |  |  |
| 5 | 尺寸外形 |  | 横肋高h | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |
|  |  |  | 间距l |  |  |
|  |  |  | 横肋末端最大间隙fi |  |  |
|  |  |  | 每米弯曲度 |  |  |
| 6 | 重量偏差 |  |  | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |
| 7 | 金相组织 |  |  | GB 1499.2-2024 | GB/T 13298-2015 |
| 8 | 表面标志 |  |  | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |

# 16、预拌混凝土检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍落度 | GB/T 14902-2012 | GB/T 50080-2016 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 14902-2012 | GB/T 50081-2019 |
| 3 | 氯离子含量 | GB/T 14902-2012 | JTS/T 236-2019 |

# 17、砖、砌块项目、依据及方法

透水路面砖和透水路面板检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗折强度* | GB/T 25993-2023 | GB/T 25993-2023 |
| 2 | 劈裂抗拉强度* | GB/T 25993-2023 | GB/T 25993-2023 |
| 3 | 透水系数 | GB/T 25993-2023 | GB/T 25993-2023 |
| 4 | 耐磨性 | GB/T 25993-2023 | GB/T 12988-2009 |
| 5 | 防滑性能 | GB/T 25993-2023 | GB/T 32987-2016 |
| 注：公称长度与公称厚度的比值小于等于4时为透水路面砖，检测劈裂抗拉强度； 公称长度与公称厚度的比值大于4时为透水路面板，检测抗折强度 |  |  |  |

混凝土路面砖检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度* | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 2 | 抗折强度* | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 3 | 耐磨性（磨坑长度） | GB/T 28635-2012 | GB/T 12988-2009 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 5 | 防滑性能 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 注：公称长度与公称厚度的比值小于或等于4的，进行抗压强度试验， 公称长度与公称厚度的比值大于4的，进行抗折强度试验。 |  |  |  |
| 蒸压加气混凝土砌块检验项目、依据及方法 |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| 1 | 强度等级 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 2 | 抗冻性 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 3 | 干燥收缩值 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 4 | 干密度 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 11968-2020 | GB/T 10294-2008 |
| 6 | 放射性 | GB/T 11968-2020 | GB 6566-2010 |

混凝土实心砖检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 21144-2023 | GB/T 21144-2023 |
| 2 | 密度等级 | GB/T 21144-2023 | GB/T 4111-2013 |
| 3 | 最大吸水率 | GB/T 21144-2023 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 软化系数 | GB/T 21144-2023 | GB/T 21144-2023 |
| 5 | 放射性核素限量 | GB/T 21144-2023 | GB 6566-2010 |

# 18、潜水电泵检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 过载保护 | GB10395.8 | GB10395.8 |
|  | 接地措施 | GB10395.8 | GB10395.8 |
|  | 绝缘电阻 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
|  | 电泵引出电缆 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
|  | 定子绕组耐电压 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
|  | 效率 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
|  | 规定点流量与扬程 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
|  | 功率因数 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
|  | 定子温升限值 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
|  | 电机内腔水（气）压试验 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
|  | 安全标志 | GB10395.8 | GB10395.8 |

# 19、钢结构构件产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构构件（碳素结构钢）拉力试验 | GB/T 700-2006 | GB/T 228.1-2021 |
| 2 | 钢结构构件（碳素结构钢）碳硫锰磷硅 | GB/T 700-2006 | GB/T 4336-2016 |
| 3 | 钢结构构件（低合金高强度结构钢） 拉力试验 | GB/T 1591-2018 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 钢结构构件（低合金高强度结构钢） 碳硫锰磷硅 | GB/T 1591-2018 | GB/T 4336-2016 |
| 5 | 钢结构构件（杆件）拉力试验 | JG/T 10-2009 | GB/T 228.1-2021 |
| 6 | 钢结构构件（杆件） 碳硫锰磷硅 | JG/T 10-2009 | GB/T 4336-2016 |

20、家用开关及插座检验项目、依据及方法

家用开关检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 4 | 开关机构 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 5 | 耐潮 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |
| 7 | 耐热 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 |

家用插座检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 4 | 耐潮 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 6 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 7 | 机械强度 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 8 | 耐热 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |

21、桑那浴加热器具（足浴桶、桑那房）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 |
| 6 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 |
| 7 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 |

# 22、小家电检验项目、依据及方法

电热水壶、养生壶、自动电饭锅检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 6 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 7 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |

搅拌机、料理机检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 |
| 6 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 |
| 7 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008 |
| 8 | 连续骚扰（端子电压） | GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2018 |

# 23、室内加热器检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 6 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 7 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |

# 24、便携式移动电源检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温下的有效输出容量 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |
| 2 | 转换效率 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |
| 3 | 输出电压 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |
| 4 | 短路保护 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |
| 5 | 自由跌落 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |
| 6 | 过充电 | GB 31241-2022 | GB 31241-2022 |
| 7 | 高温外部短路 | GB 31241-2022 | GB 31241-2022 |

# 25、人造板产品检验项目、依据及方法

# 普通胶合板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 胶合强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 |

# 刨花板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 |

# 中密度纤维板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 |

# 细木工板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 浸渍剥离性能 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 |

# 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 |

# 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 横向静曲强度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 |

# 浸渍纸层压木质地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 |

26、混凝土预制件检验项目、依据及方法

钢筋混凝土排水管检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外压荷载 | GB/T11836-2023 | GB/T16752-2017 |
| 2 | 裂缝 |  | GB/T16752-2017 |
| 3 | 露筋 |  | GB/T16752-2017 |

预制混凝土检查井检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴向承载力 | JC/T 2241-2014 | JC/T 2241-2014 |
| 2 | 外观质量 |  | GB/T16752-2017 |
| 3 | 井室壁厚 |  | GB/T16752-2017 |

27、涂料检验项目、依据及方法

合成树脂乳液外墙涂料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 6.2.1 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 4 | 总铅含量 | GB 18582-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 5 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 6 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9268-2008 |
| 7 | 对比率 | GB/T 9755-2014 | GB/T 23981.1-2019 |
| 8 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 1733-1993 |
| 9 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9265-2009 |
| 10 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 附录C |
| 11 | 耐沾污性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 5.17 |

合成树脂乳液砂壁状建筑涂料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 6.2.1 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 4 | 总铅含量 | GB 18582-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 5 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 6 | 耐水性 | JG/T 24-2018 | GB/T 1733-1993 |
| 7 | 耐碱性 | JG/T 24-2018 | GB/T 9265-2009 |
| 8 | 涂层耐温变性 | JG/T 24-2018 | JG/T 25-2017 |
| 9 | 耐沾污性 | JG/T 24-2018 | GB/T 9780-2013 |
| 10 | 粘结强度(标准状态) | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 7.17 |
| 11 | 粘结强度(冻融循环) | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 7.17 |

合成树脂乳液内墙涂料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 5 | 低温稳定性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9268-2008中A法 |
| 6 | 对比率 | GB/T 9756-2018 | GB/T 23981-2009 |
| 7 | 耐碱性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9265-2009 |
| 8 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9266-2009 |
| 9 | 低温成膜性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 |

建筑外墙用腻子检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 5 | 耐碱性 | JG/T 157-2009 | GB/T 9265-2009 |
| 6 | 耐水性 | JG/T 157-2009 | GB/T 1733-1993 |
| 7 | 粘结强度 | JG/T 157-2009 | JG/T 157-2009 |
| 8 | 动态抗干裂性 | JG/T 157-2009 | JG/T 157-2009 |
| 9 | 低温储存稳定性 | JG/T 157-2009 | GB/T 9268-2008 |

建筑内墙用腻子检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 5 | 耐水性 | JG/T 298-2010 | GB/T 1733-1993 |
| 6 | 粘结强度 | JG/T 298-2010 | JG/T 298-2010 |
| 7 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 298-2010 | JG/T 298-2010 |
| 8 | 低温储存稳定性 | JG/T 298-2010 | GB/T 9268-2008 |
| 9 | 打磨性 | JG/T 298-2010 | JG/T 298-2010 |

弹性建筑涂料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 5 | 耐水性 | JG/T 172-2014 | GB/T 9265-2009 |
| 6 | 耐碱性 | JG/T 172-2014 | GB/T 1733-1993 |
| 7 | 对比率 | JG/T 172-2014 | GB/T 23981-2009 |
| 8 | 低温稳定性 | JG/T 172-2014 | GB/T 9268-2008 |
| 9 | 涂层耐温变性 | JG/T 172-2014 | JG/T 25-2017 |
| 10 | 耐沾污性 | JG/T 172-2014 | GB/T 9780-2013 |

钢结构防火涂料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981-2020 | GB 30981-2020 |
| 2 | 乙二醇醚及醚酯综合含量 | GB 30981-2020 | GB 30981-2020 |
| 3 | 重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB 30981-2020 | GB 30981-2020 |
| 4 | 干燥时间 | GB/T 14907-2018 | GB/T 1728-1979 |
| 5 | 粘结强度 | GB/T 14907-2018 | GB/T 14907-2018 |
| 6 | PH值 | GB/T 14907-2018 | GB/T 14907-2018 |

室内装饰装修用水性木器涂料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 4 | 苯系物总和含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 5 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 6 | 总铅含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 7 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 8 | 不挥发物 | GB/T 23999-2009 | GB/T 1725-2007 |
| 9 | 干燥时间 | GB/T 23999-2009 | GB/T 1728-1979 |
| 10 | 储存稳定性 | GB/T 23999-2009 | GB/T 23999-2009 |

室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 4 | 苯系物总和含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 5 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 6 | 总铅含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 7 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 8 | 干燥时间 | GB/T 23998-2009 | GB/T 1728-1979 |
| 9 | 细度 | GB/T 23998-2009 | GB/T 6753.1-2007 |

28、胶粘剂检验项目、依据及方法

聚乙酸乙烯酯乳液检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 5 | 压缩剪切强度 干强度 | HG/T 2727-2010 | HG/T 2727-2010 |
| 6 | 压缩剪切强度 湿强度 | HG/T 2727-2010 | HG/T 2727-2010 |
| 7 | 不挥发物含量 | HG/T 2727-2010 | GB/T 11175-2021 |
| 8 | 黏度 | HG/T 2727-2010 | GB/T 11175-2021 |

水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 5 | 粘结强度 | JC/T 438-2019 | JC/T 438-2019 |
| 6 | 低温稳定性 | JC/T 438-2019 | JC/T 438-2019 |
| 7 | 不挥发物含量 | JC/T 438-2019 | JC/T 438-2019 |

木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |
| 2 | pH | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |
| 3 | 固体含量 | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |
| 4 | 黏度 | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |
| 5 | 游离甲醛含量 | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |
| 6 | 密度 | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |

- 29、体家具产品检验项目、依据及方法

- 软体沙发产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品用料、加工 | 木制件 |  |  | QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 2、3、4 | QB/T 1952.1-2023 |
| 2 |  | 金属件 |  |  | QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 7 | QB/T 1952.1-2023 |
| 3 |  | 铺垫料 |  |  | QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 8 | QB/T 1952.1-2023 |
| 4 |  | 泡沫塑料 | 表观密度-座面 |  | QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 9 | QB/T 1952.1-2023 |
| 5 |  |  | 回弹性能 (除慢回弹泡沫塑料外） |  | QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 11 | QB/T 1952.1-2023 |
| 6 |  |  | 压缩永久变形 |  | QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 12 | QB/T 1952.1-2023 |
| 7 |  |  | 再生黏合泡沫塑料 |  | QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 13 | QB/T 1952.1-2023 |
| 8 |  | 防锈处理 |  |  | QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 14 | QB/T 1952.1-2023 |
| 9 |  | 摩擦声 |  |  | QB/T 1952.1-2023 表 3 中序号 15 | QB/T 1952.1-2023 |
| 10 | 纺织面料理化性能 | 色牢度 |  | 耐干摩擦 | QB/T 1952.1-2023 表 6 中序号 1 | QB/T 1952.1-2023 |
| 11 |  |  |  | 耐酸汗渍 | QB/T 1952.1-2023 表 6 中序号 2 | QB/T 1952.1-2023 |
| 12 |  |  |  | 耐碱汗渍 | QB/T 1952.1-2023 表 6 中序号 3 | QB/T 1952.1-2023 |
| 13 | 皮革/再生皮（革）理化性能 | 耐干摩擦色牢度 |  |  | QB/T 1952.1-2023 表 6 中序号 13 | QB/T 1952.1-2023 |
| 14 | 沙发座背及扶手耐久性 |  |  |  | QB/T 1952.1-2023 表 7 中序号 1 | QB/T 1952.1-2023 |
| 15 | 结构安全性 |  |  |  | QB/T 1952.1-2023 表 8 中序号 1～5 | QB/T 1952.1-2023 |

- 弹簧软床垫产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观性能 | 复合面料 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号5、10、12 | QB/T 1952.2-2023 |
| 2 |  | 缝边 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号19 | QB/T 1952.2-2023 |
| 3 |  | 拉链 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号22～24 | QB/T 1952.2-2023 |
| 4 | 安全性能 | 霉变 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号26 | QB/T 1952.2-2023 |
| 5 |  | 害虫及其污染物 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号27 | QB/T 1952.2-2023 |
| 6 |  | 废旧制品 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号28 | QB/T 1952.2-2023 |
| 7 |  | 纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号29 | QB/T 1952.2-2023 |
| 8 |  | 杂物 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号30～32 | QB/T 1952.2-2023 |
| 9 |  | 异味 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号33 | QB/T 1952.2-2023 |
| 10 |  | 甲醛 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号34 | QB/T 1952.2-2023 |
| 11 |  | 阻燃性 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号42 | GB 17927.1-2011 GB 17927.2-2011 |
| 12 |  | 弹簧 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号43 | QB/T 1952.2-2023 |
| 13 | 理化性能 | 复合面料-面料（耐干摩擦色牢度） | QB/T 1952.2-2023 表3中序号44 | QB/T 1952.2-2023 |
| 14 |  | 弹簧芯 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号60 | QB/T 1952.2-2023 |
| 15 | 耐 久 性 | 垫面（睡眠区域中心） | QB/T 1952.2-2023 表3中序号64～66 | QB/T 1952.2-2023 |
| 16 |  | 边部 | QB/T 1952.2-2023 表3中序号67～68 | QB/T 1952.2-2023 |

- 棕纤维弹性床垫产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料外观 |  | GB/T 26706-2011 表3中序号1、4 | GB/T 26706-2011 |
| 2 | 缝纫 |  | GB/T 26706-2011 表3中序号6 | GB/T 26706-2011 |
| 3 | 缝边 |  | GB/T 26706-2011 表3中序号13、14、16 | GB/T 26706-2011 |
| 4 | 面料及复合面料物理性能 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 26706-2011 表3中序号23 | GB/T 26706-2011 |
| 5 | 芯料外观（质量） |  | GB/T 26706-2011 表3中序号27 | GB/T 26706-2011 |
| 6 | 芯料物理性能 | 含水率 | GB/T 26706-2011 表3中序号29 | GB/T 26706-2011 |
| 7 |  | 压缩永久变形率 | GB/T 26706-2011 表3中序号30 | GB/T 26706-2011 |
| 8 | 安全卫生要求 | 不应检出蚤、蜱、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象 | GB/T 26706-2011 表3中序号31 | GB/T 26706-2011 |
| 9 |  | 芯料不应使用废旧材料、不应夹杂塑料编织材料、秸秆、刨花、纸屑、泥沙或金属等杂物 | GB/T 26706-2011 表3中序号33 | GB/T 26706-2011 |
| 10 |  | 芯料无腐朽、霉变或霉烂现象 | GB/T 26706-2011 表3中序号34 | GB/T 26706-2011 |
| 11 |  | 所用絮用纤维不应漂白 | GB/T 26706-2011 表3中序号35 | GB/T 26706-2011 |
| 12 |  | 面料及复合面料等材料不应使用医用纤维性废弃物、废旧纤维制品及其他类似受污染的材料 | GB/T 26706-2011 表3中序号36 | GB/T 26706-2011 |
| 13 |  | 面料及复合面料等材料不应发霉变质 | GB/T 26706-2011 表3中序号37 | GB/T 26706-2011 |
| 14 |  | 甲醛释放量 | QB/T 1952.2-2011表3中序号38 | QB/T 1952.2-2011 |
| 15 | 阻燃性要求 |  | GB/T 26706-2011 表3中序号39 | GB 17927.1-2011 GB 17927.2-2011 |
| 16 | 耐久性要求 |  | GB/T 26706-2011 表3中序号40、41 | GB/T 26706-2011 |

30、儿童家具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构安全 | 边缘及尖端 |  |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  | 突出物 |  |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  | 孔及间隙 |  |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  | 折叠结构 |  |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  | 翻门、翻板 |  |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  | 封闭式家具 |  |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  | 其他 |  |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
| 2 | 力学性能 | 椅凳类 | 稳定性试验 |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  |  | 强度和耐久性试验 | 椅腿静载荷试验 | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  |  |  | 座面冲击试验 | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  |  |  | 跌落试验 | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  | 桌台类 | 稳定性试验 |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  |  | 强度和耐久性试验 | 桌面垂直静载荷试验 | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  |  |  | 桌面垂直冲击试验 | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  |  |  | 桌腿跌落试验 | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  | 力学性能 | 柜类 | 稳定性试验 |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  |  | 强度和耐久性试验 | 顶板和底板静载荷试验 | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  |  |  | 结构和底架强度试验 | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  |  |  | 推拉件强度试验 | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
|  |  | 单层床 | 床铺面冲击试验 |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |
| 3 | 有害物质限量 | 产品甲醛释放量 |  |  | GB 28007-2011 | GB 18584-2001 |
| 4 | 警示标识 |  |  |  | GB 28007-2011 | GB 28007-2011 |

31、儿童玩具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用） |  |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 20 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 25 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 30 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 31 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 32 | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 33 | 弹射玩具一般要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 36 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 37 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 38 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 39 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 40 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 二、机械与物理性能（可预见的合理滥用） |  |  |  |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 毛球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 突出物 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 三、易燃性能 |  |  |  |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 4 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 四、特定元素的迁移 |  |  |  |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 五、增塑剂 |  |  |  |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2022 |

# 32、学生文具产品检验项目、依据及方法

# 学生文具（油画棒、蜡笔）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 软化点 | GB 21027-2020 | QB/T 2586-2014 QB/T 1336-2020 |

# 学生文具（橡皮擦）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 造型产品的安全要求 | QB/T 2309-2020 | QB/T 2309-2020 |
| 3 | 硬度 | QB/T 2309-2020 | QB/T 2309-2020 |

# 学生文具（笔袋）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB 21027-2020 | GB/T 32606—2016 |
| 3 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 22048—2022 |

# 学生文具（课业簿册）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 21027—2020 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | D65亮度 | GB 40070—2021 | GB/T 7974—2013 |
| 3 | D65荧光亮度 | GB 40070—2021 | GB/T 7974—2013 |

学生文具（书套）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 22048—2022 |

学生文具（卷削类文具、绘图仪尺、文具盒）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 22048—2022 |
| 3 | 边缘、尖端 | GB 21027-2020 | GB 6675.2—2014 |

# 33、学生校服检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427-2019 GB/T 8427-2009 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |
| 11 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 12 | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |
| 13 | 金属针 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 14 | 絮用纤维原料要求 | GB 18383—2007 | GB 18383—2007 5.1、5.2.1.2、5.2.2、5.2.3、5.2.4 |

# 34、学生公寓用床上用品检验项目、依据及方法

# 学生公寓用床上用品（床单、被套、枕套）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 断裂强力 | DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3923.1-2013 |
| 11 | 水洗尺寸变化率 | DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013 |
| 12 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |

学生公寓用床上用品（棉胎）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料要求 | GB 18383-2007 DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | GB 18383-2007 |
| 2 | 短纤维含量 | GB 18383-2007 DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | GB 18383-2007附录A |
| 3 | 含杂率 | GB 18383-2007 DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | GB 18383-2007附录B DB32/T 2128-2016 |
| 4 | 重量偏差率 | DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | DB32/T 2128-2016 相应产品标准 |
| 5 | 尺寸偏差率 | DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | DB32/T 2128-2016 相应产品标准 |
| 6 | 纤维含量 | DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | GB 18383-2007附录C FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |

35、车用机油检验项目、依据及方法

- 汽油机油检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动黏度（100℃） | GB 11121-2006 | GB/T 265-1988 |
| 2 | 黏度指数 | GB 11121-2006 | GB/T 1995-1998 |
| 3 | 倾点 | GB 11121-2006 | GB/T 3535-2006 |
| 4 | 水分（体积分数） | GB 11121-2006 | GB/T 260-2016 |
| 5 | 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性） | GB 11121-2006 | GB/T 12579-2002 |
| 6 | 机械杂质 | GB 11121-2006 | GB/T 511-2010 |
| 7 | 闪点（开口） | GB 11121-2006 | GB/T 3536-2008 |
| 8 | 磷 | GB 11121-2006 | SH/T 0296-1992 |
| 9 | 碱值 | GB 11121-2006 | SH/T 0251-1993 |
| 10 | 硫酸盐灰分 | GB 11121-2006 | GB/T 2433-2001 |
| 备注 | 碱值、硫酸盐灰分、硫项目生产者在每批次产品出厂时要向使用者或经销者报告该项目的实测值，有争议时以发动机台架试验结果为准。 |  |  |

- 柴油机油检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动黏度（100℃） | GB 11122-2006 | GB/T 265-1988 |
| 2 | 黏度指数 | GB 11122-2006 | GB/T 1995-1998 |
| 3 | 倾点 | GB 11122-2006 | GB/T 3535-2006 |
| 4 | 水分（体积分数） | GB 11122-2006 | GB/T 260-2016 |
| 5 | 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性） | GB 11122-2006 | GB/T 12579-2002 |
| 6 | 机械杂质 | GB 11122-2006 | GB/T 511-2010 |
| 7 | 闪点（开口） | GB 11122-2006 | GB/T 3536-2008 |
| 8 | 磷 | GB 11122-2006 | SH/T 0296-1992 |
| 9 | 碱值 | GB 11122-2006 | SH/T 0251-1993 |
| 10 | 硫酸盐灰分 | GB 11122-2006 | GB/T 2433-2001 |
| 备注 | 碱值、硫酸盐灰分、硫项目生产者在每批次产品出厂时要向使用者或经销者报告该项目的实测值，有争议时以发动机台架试验结果为准。 |  |  |

36、车用压缩天然气检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB 18047-2017 | GB/T 13610-2020 |
| 2 | 总硫 | GB 18047-2017 | GB/T 11060.4-2017 |
| 3 | 硫化氢 | GB 18047-2017 | GB/T 11060.1-2023 |
| 4 | 二氧化碳 | GB 18047-2017 | GB/T 13610-2020 |
| 5 | 氧气 | GB 18047-2017 | GB/T 13610-2020 |

37、成品油检验项目、依据及方法

车用汽油检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB 17930-2016 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 密度 | GB 17930-2016 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |
| 3 | 铅含量 | GB 17930-2016 | GB/T 8020-2015 |
| 4 | 馏程 | GB 17930-2016 | GB/T 6536-2010 |
| 5 | 蒸气压 | GB 17930-2016 | GB/T 8017-2012 SH/T 0794-2007 |
| 6 | 溶剂洗胶质含量 | GB 17930-2016 | GB/T 8019-2008 |
| 7 | 诱导期 | GB 17930-2016 | GB/T 8018-2015 |
| 8 | 硫含量 | GB 17930-2016 | SH/T0689-2000 GB/T11140-2008 SH/T0253-1992 |
| 9 | 硫醇(博士试验) | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0174-2015 |
| 10 | 铜片腐蚀 | GB 17930-2016 | GB/T 5096-2017 |
| 11 | 水溶性酸及碱 | GB 17930-2016 | GB/T 259-1988 |
| 12 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 | GB/T 511-2010 GB/T 260-2016 目测 |
| 13 | 苯含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0713-2002 SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2024 |
| 14 | 芳烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024 |
| 15 | 烯烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024 |
| 16 | 氧含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 17 | 甲醇含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0663-2014 |

车用乙醇汽油检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB 18351-2017 | GB/T5487-2015 |
| 2 | 密度 | GB 18351-2017 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T0604-2000 |
| 3 | 铅含量 | GB 18351-2017 | GB/T8020-2015 |
| 4 | 馏程 | GB 18351-2017 | GB/T6536-2010 |
| 5 | 蒸气压 | GB 18351-2017 | GB/T8017-2012 SH/T0794-2007 |
| 6 | 溶剂洗胶质含量 | GB 18351-2017 | GB/T8019-2008 |
| 7 | 诱导期 | GB 18351-2017 | GB/T8018-2015 |
| 8 | 硫含量 | GB 18351-2017 | SH/T0689-2000 GB/T11140-2008 SH/T0253-1992 |
| 9 | 硫醇(博士试验) | GB 18351-2017 | NB/SH/T 0174-2015 |
| 10 | 铜片腐蚀 | GB 18351-2017 | GB/T 5096-2017 |
| 11 | 水溶性酸及碱 | GB 18351-2017 | GB/T 259-1988 |
| 12 | 机械杂质及水分 | GB 18351-2017 | GB/T 511-2010 GB/T 260-2016 目测 |
| 13 | 苯含量 | GB 18351-2017 | SH/T 0713-2002 SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2024 |
| 14 | 芳烃含量 | GB 18351-2017 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024 |
| 15 | 烯烃含量 | GB 18351-2017 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024 |
| 16 | 其他有机含氧化合物含量 | GB 18351-2017 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 17 | 乙醇含量 | GB 18351-2017 | NB/SH/T 0663-2014 |

车用柴油检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T0689-2000 GB/T11140-2008 |
| 2 | 酸度 | GB 19147-2016 | GB/T 258-2016 |
| 3 | 灰分 | GB 19147-2016 | GB/T 508-1985 |
| 4 | 铜片腐蚀 | GB 19147-2016 | GB/T 5096-2017 |
| 5 | 水含量 | GB 19147-2016 | GB/T 260-2016 目测 |
| 6 | 总污染物含量 | GB 19147-2016 | GB/T 33400-2016 |
| 7 | 运动黏度 | GB 19147-2016 | GB/T 265-1988 |
| 8 | 凝点 | GB 19147-2016 | GB/T 510-2018 |
| 9 | 冷滤点 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 10 | 闪点 | GB 19147-2016 | GB/T 261-2021 |
| 11 | 馏程 | GB 19147-2016 | GB/T 6536-2010 |
| 12 | 密度 | GB 19147-2016 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |
| 13 | 十六烷值 | GB 19147-2016 | GB/T 386-2021 |
| 14 | 十六烷指数 | GB 19147-2016 | SH/T 0694-2000 |

- 车用尿素检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录A |
| 2 | 密度 | GB 29518-2013 | SH/T 0604 |
| 3 | 折光率 | GB 29518-2013 | GB/T 614 |
| 4 | 碱度 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录B |
| 5 | 缩二脲 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录C |
| 6 | 醛类 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录D |
| 7 | 不溶物 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录E |
| 8 | 磷酸盐 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录F |
| 9 | 钙 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 10 | 铁 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 11 | 铜 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 12 | 锌 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 13 | 铬 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 14 | 镍 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 15 | 铝 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 16 | 镁 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 17 | 钠 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 18 | 钾 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 19 | 一致性确认 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录H |

39、车用玻璃水检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰点 | GB/T 23436-2009 | SH/T 0090-1991 |
| 2 | pH值 | GB/T 23436-2009 | SH/T 0069-1991 |
| 3 | 外观 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录A |
| 4 | 最低使用浓度下的洗净力 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录B |
| 5 | 相容性 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录C |
| 6 | 金属腐蚀性 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录D |
| 7 | 对橡胶的影响 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录E |
| 8 | 对塑料的影响 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录F |
| 9 | 对汽车有机涂膜的影响 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录G |
| 10 | 热稳定性 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录H |
| 11 | 低温稳定性 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录H |
| 12 | 标志 | GB/T 23436-2009 | SH/T 0164-1992 |

# 40、电动车辆检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 整车标志 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 外廓尺寸及人数核定 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 图形和文字标志 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 外观 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 转向系 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 制动系 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 照明、信号装置和其他电气设备 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 照明和信号装置的一般要求 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 其他电气设备和仪表 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 行驶系 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 传动系 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 车身 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 安全防护装置 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 安全要求 | GB24155-2020 | GB24155-2020 |

# 41、电动自行车检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铭牌 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 整车编码 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 电动机编码 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 号牌安装位置 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 产品合格证 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 车速限值 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 制动性能 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 整车质量 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 脚踏骑行能力 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 尺寸限值 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 结构 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 车速提示音 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 把立管安全线 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 鞍管安全线 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 反射器 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 照明 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 鸣号装置 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 导线布线安装 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 短路保护 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 电气强度 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 制动断电功能 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 过流保护功能 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 防失控功能 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 充电器 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 蓄电池的最大输出电压 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 蓄电池防篡改 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |
|  | 使用说明书 | GB17761-2018 | GB17761-2018 |

42、电动车电池产品检验项目、依据及方法

电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1—2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 2 | 大电流放电 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 4 | 低温容量 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 5 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |

电动自行车用锂离子蓄电池（GB/T 36972—2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I2(A)放电 | GB/T 36972—2018 | GB/T 36972—2018 |
| 2 | 低温放电 | GB/T 36972—2018 | GB/T 36972—2018 |
| 3 | 过充电 | GB/T 36972—2018 | GB/T 36972—2018 |
| 4 | 过充电保护 | GB/T 36972—2018 | GB/T 36972—2018 |
| 5 | 过放电保护 | GB/T 36972—2018 | GB/T 36972—2018 |
| 6 | 短路保护 | GB/T 36972—2018 | GB/T 36972—2018 |
| 7 | 放电过流保护 | GB/T 36972—2018 | GB/T 36972—2018 |
| 8 | 壳体阻燃性 | GB/T 36972—2018 | GB/T 36972—2018 |

电动自行车用锂离子蓄电池（QB/T 2947.3—2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温容量 | QB/T 2947.3—2008 | QB/T 2947.3—2008 |
| 2 | I2(A)放电容量 | QB/T 2947.3—2008 | QB/T 2947.3—2008 |
| 3 | 低温（-10℃）容量 | QB/T 2947.3—2008 | QB/T 2947.3—2008 |
| 4 | 短路 | QB/T 2947.3—2008 | QB/T 2947.3—2008 |
| 5 | 过放电 | QB/T 2947.3—2008 | QB/T 2947.3—2008 |

43、电动车充电器产品检验项目、依据及方法

电动自行车充电器（GB 42296—2022）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296—2022 |
| 2 | 跌落 | GB 42296—2022 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296—2022 |
| 4 | 电气强度 | GB 42296—2022 |
| 5 | 防触电保护 | GB 42296—2022 |
| 6 | 错接 | GB 42296—2022 |
| 7 | 短路 | GB 42296—2022 |
| 8 | 超温保护 | GB 42296—2022 |
| 9 | 过充切断 | GB 42296—2022 |
| 10 | 延时切断 | GB 42296—2022 |
| 11 | 耐热 | GB 42296—2022 |
| 12 | 灼热丝 | GB 42296—2022 |

44、农用薄膜产品检验项目、依据及方法

农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 1040.3—2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 1040.3—2006 |
| 3 | 直角撕裂强度 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 QB/T 1130—1991 |
| 4 | 透光率* | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 2410—2008 |
| 5 | 雾度* | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 2410—2008 |
| 6 | 初滴时间** | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 |
| 7 | 厚度极限偏差 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 6672—2001 |
| 8 | 厚度平均偏差 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 6672—2001 |
| 注：*为I型和II型耐老化棚膜和流滴耐老化棚膜要求；**为流滴耐老化棚膜要求。 |  |  |  |

# 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 |
| 2 | 厚度偏差 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 拉伸负荷 （纵、横向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 4 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 5 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 | QB/T 1130-1991 |

45、化肥检验项目、依据及方法

复合肥料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 总氮 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 NY/T 1977-2010 |
| 3 | 有效五氧化二磷 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008 |
| 4 | 氧化钾 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8574-2024 GB/T 22923-2008 NY/T 2540-2014 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008 |
| 6 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 | GB/T 3597-2002 GB/T 22923-2008 GB/T 8572-2010 NY/T 1116-2014 |
| 7 | 水分 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 8 | 粒度 | GB/T 15063-2020 | GB/T 24891-2010 |
| 9 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 24890-2010 |
| 10 | 单一中量元素 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 19203-2003 |
| 11 | 单一微量元素 | GB/T 15063-2020 | GB/T 34764-2017 GB/T 14540-2003 |

掺混肥料（BB肥）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分 | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 2 | 总氮 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 NY/T 2542-2014 |
| 3 | 有效五氧化二磷 | GB/T 21633-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008 |
| 4 | 氧化钾 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8574-2024 GB/T 22923-2008 NY/T 2540-2014 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 21633-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008 |
| 6 | 水分 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8576-2010 B/T 8577-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 21633-2020 | GB/T 24891-2010 |
| 8 | 氯离子 | GB/T 21633-2020 | GB/T 24890-2010 NY/T 1117-2010 |
| 9 | 单一中量元素 | GB/T 21633-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 19203-2003 |
| 10 | 单一微量元素 | GB/T 21633-2020 | GB/T 34764-2017 GB/T 14540-2003 |

有机-无机复混肥料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 2 | 总养分 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 3 | 总氮 | GB/T 18877-2020 | GB/T 17767.1-2008 GB/T 22923-2008 |
| 4 | 有效五氧化二磷 | GB/T 18877-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 5 | 氧化钾 | GB/T 18877-2020 | GB/T 17767.3-2010 |
| 6 | 水分 | GB/T 18877-2020 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 7 | 酸碱度 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 8 | 粒度 | GB/T 18877-2020 | GB/T 24891-2010 |
| 9 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 18877-2020 | GB/T 19524.2-2004 |
| 10 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18877-2020 | GB/T 19524.1-2004 |
| 11 | 氯离子含量 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 GB/T 24890-2010 NY/T 1117-2010 |
| 12 | 砷及其化合物含量（以As计） | GB/T 18877-2020 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 镉及其化合物含量（以Cd计） | GB/T 18877-2020 | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 铅及其化合物含量（以Pb计） | GB/T 18877-2020 | GB/T 23349-2020 |
| 15 | 铬及其化合物含量（以Cr计） | GB/T 18877-2020 | GB/T 23349-2020 |
| 16 | 汞及其化合物含量（以Hg计） | GB/T 18877-2020 | GB/T 23349-2020 |
| 17 | 钠离子含量 | GB/T 18877-2020 | NY/T 1972-2010 |
| 18 | 缩二脲含量 | GB/T 18877-2020 | GB/T 22924-2024 |

有机肥料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质的质量分数 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 2 | 总养分的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 3 | 总氮 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 4 | 有效五氧化二磷 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 NY/T 2541-2014 |
| 5 | 氧化钾 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 NY/T 2540-2014 |
| 6 | 水分（鲜样）的质量分数 | NY/T 525-2021 | GB/T 8576-2010 |
| 7 | 酸碱度（pH） | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 8 | 机械杂质的质量分数 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 9 | 总砷 | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 总镉 | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 总铅 | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
| 12 | 总铬 | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
| 13 | 总汞 | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
| 14 | 蛔虫卵死亡率 | NY/T 525-2021 | GB/T 19524.2-2004 |
| 15 | 粪大肠菌群数 | NY/T 525-2021 | GB/T 19524.1-2004 |
| 16 | 氯离子的质量分数 | NY/T 525-2021 | GB/T 15063-2020 |

含氨基酸水溶肥料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离氨基酸含量 | NY 1429-2010 | NY/T 1975-2010 |
| 2 | 中量元素含量（中量元素型） | NY 1429-2010 | NY/T 1117-2010 |
| 3 | 微量元素含量（微量元素型） | NY 1429-2010 | NY/T 1974-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1429-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 5 | pH | NY 1429-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 6 | 水分 | NY 1429-2010 | GB/T 8576-2010 |
| 7 | 汞 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 砷 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 镉 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铅 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 铬 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 12 | 密度 | NY 1429-2010 | NY/T 887-2010 |
| 注：中量元素含量指钙、镁元素含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。 |  |  |  |

含腐植酸水溶肥料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腐植酸含量 | NY 1106-2010 | NY/T 1971-2010 |
| 2 | 大量元素含量（大量元素型） | NY 1106-2010 | NY/T 1977-2010 |
| 3 | 微量元素含量（微量元素型） | NY 1106-2010 | NY/T 1974-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1106-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 5 | pH | NY 1106-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 6 | 水分 | NY 1106-2010 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 7 | 汞 | NY 1106-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 砷 | NY 1106-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 镉 | NY 1106-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铅 | NY 1106-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 铬 | NY 1106-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 12 | 密度 | NY 1106-2010 | NY/T 887-2010 |
| 注：大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。 |  |  |  |

大量元素水溶肥料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大量元素含量注 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1977-2010 |
| 2 | 中量元素含量（中量元素型） | NY/T 1107-2020 | NY/T 1117-2010 |
| 3 | 微量元素含量（微量元素型） | NY/T 1107-2020 | NY/T 1974-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1973-2021 |
| 5 | 水分含量 | NY/T 1107-2020 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 6 | 氯离子含量 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1117-2010 |
| 7 | 汞 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 砷 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 镉 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铅 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 铬 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1978-2022 |
| 12 | 密度 | NY/T 1107-2020 | NY/T 887-2010 |
| 注：大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和；中量元素含量指钙、镁元素含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。 |  |  |  |

中量元素水溶肥料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中量元素含量注 | NY 2266-2012 | NY/T 1117-2010 |
| 2 | 微量元素含量（若标签明示） | NY 2266-2012 | NY/T 1974-2010 |
| 3 | 水不溶物含量 | NY 2266-2012 | NY/T 1973-2021 |
| 4 | pH | NY 2266-2012 | NY/T 1973-2021 |
| 5 | 水分 | NY 2266-2012 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 6 | 汞 | NY 2266-2012 | NY/T 1978-2022 |
| 7 | 砷 | NY 2266-2012 | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 镉 | NY 2266-2012 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 铅 | NY 2266-2012 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铬 | NY 2266-2012 | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 密度 | NY 2266-2012 | NY/T 887-2010 |
| 注：中量元素含量指钙、镁元素含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。 |  |  |  |

微量元素水溶肥料检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量元素含量 | NY 1428-2010 | NY/T 1974-2010 |
| 2 | 水不溶物含量 | NY 1428-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 3 | pH | NY 1428-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 4 | 水分 | NY 1428-2010 | GB/T 8576-2010 |
| 5 | 汞 | NY 1428-2010 | GB/T 8576-2010 |
| 6 | 砷 | NY 1428-2010 | NY/T 1117-2010 |
| 7 | 镉 | NY 1428-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 铅 | NY 1428-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 铬 | NY 1428-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 密度 | NY 1428-2010 | NY/T 887-2010 |
| 注：微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。 |  |  |  |

46、燃气灶具检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 6.6 |
| 2 | 热负荷 | GB 30720-2014 | GB 16410-2020 6.7 |
| 3 | 离焰 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 6.8 |
| 4 | 熄火 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 6.8 |
| 5 | 回火 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 6.8 |
| 6 | 干烟气中一氧化碳浓度 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 6.8 |
| 7 | 温升 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 6.9 |
| 8 | 熄火保护装置 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 6.12 |
| 9 | 热效率 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 6.14 |
| 10 | 结构 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 6.19.1 |
| 11 | 包装标识 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020目测 |

47、燃气具配件检验项目、依据及方法

燃气具配件（燃气软管）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管-性能-气密性 | CJ/T 197-2010 GB 41317—2024 | CJ/T 197-2010 GB 41317—2024 |
| 2 | 软管-性能-弯曲性 | CJ/T 197-2010 GB 41317—2024 | CJ/T 197-2010 GB 41317—2024 |
| 3 | 软管-性能-耐压性 | CJ/T 197-2010 GB 41317—2024 | CJ/T 197-2010 GB 41317—2024 |
| 4 | 接头-性能-耐安装强度 | GB 41317—2024 | GB 41317—2024 |
| 5 | 接头-性能-耐安装性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |

燃气具配件（调压器）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构-一般要求 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 2 | 结构-调压器的接头组件 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 3 | 结构-压力或流量安全装置 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 4 | 性能-气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 5 | 性能-调压静特性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 6 | 性能-连接接头机械强度 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 7 | 性能-耐冲击性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |

# 48、非医用口罩检验项目、依据及方法

# 非医用口罩执行GB/T 32610-2016标准产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸气阻力 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |
| 3 | 过滤效率 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |
| 4 | 防护效果 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |
| 5 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |

# 非医用口罩执行GB/T 38880-2020标准产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |
| 2 | 吸气阻力 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |
| 3 | 呼气阻力 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |
| 4 | 通气阻力 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |
| 5 | 防护效果 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |
| 6 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |

# 非医用口罩执行GB 2626-2019标准产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2019/5.3 | GB 2626-2019/6.3 |
| 2 | 呼吸阻力 | GB 2626-2019/5.5 | GB 2626-2019/6.5、6.6 |
| 3 | 视野 | GB 2626-2019/5.8 | GB 2626-2019/6.10 |
| 4 | 头带 | GB 2626-2019/5.9 | GB 2626-2019/6.11 |

# 非医用口罩执行其他标准产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 /颗粒物过滤效率 | 地方标准、团体标准、企业标准 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 YY 0469—2011 |
| 2 | 呼吸阻力 /吸气阻力/呼气阻力 /通气阻力 | 地方标准、团体标准、企业标准 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 YY 0469—2011 |
| 3 | 头带 /口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | 地方标准、团体标准、企业标准 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 |
| 备注：如果地方标准、团体标准、企业标准引用GB 2626—2006检测方法，按GB 2626—2019进行检测。 |  |  |  |

# 49、卫生巾产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB/T 8939-2018 | GB/T 34448-2017 |
| 3 | 可迁移性荧光物质 |  | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018 |
| 4 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 5 | 大肠菌群 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 6 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 7 | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 8 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |
| 9 |  | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 |

# 50、塑料购物袋产品检验项目、依据及方法

# 商品零售包装袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏水性 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 2 | 跌落性能 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 3 | 提吊试验 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 4 | 封合强度 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 5 | 感官指标 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（Pb） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |

# 塑料购物袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保要求 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 3 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 4 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 5 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |

# 生物降解塑料购物袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跌落试验 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 2 | 漏水性 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 3 | 封合强度 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 4 | 落镖冲击 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |

51、配装眼镜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一、二） | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜轴位偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 光学中心水平偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 7 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |

52、洗衣液检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |
| 2 | 气味 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |
| 3 | 稳定性 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |
| 4 | 总活性物 | QB/T 1224-2012 | GB/T 13173-2008 |
| 5 | pH（25℃,1%水溶液） | QB/T 1224-2012 | GB/T 6368-2008 |
| 6 | 总五氧化二磷（对无磷产品） | QB/T 1224-2012 | GB/T 13173-2008 |
| 7 | 规定污布的去污力 | QB/T 1224-2012 | GB/T 13174-2021 |

# 53、食品相关产品检验项目、依据及方法

食品相关产品（塑包）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标/感官要求 | GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 |
| 2 | 蒸发残渣/总迁移量 | GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.8—2021 GB 9683—1988 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.2—2016 GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.9—2016 GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 |
| 5 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004—2008 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | GB/T 10004—2008 |
| 6 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004—2008 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | GB/T 10004—2008 |
| 7 | 甲苯二胺（4%乙酸） | GB 9683—1988 | GB 31604.23—2016 |
| 8 | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） | GB 9685—2016 | GB 31604.30—2016 |
| 9 | 微生物总数/菌落总数 | GB/T 19741—2005 GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 | GB 4789.2—2022 GB/T 18706—2008 |
| 10 | 致病菌 | GB/T 19741—2005 GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 GB 4806.13—2023 | GB 4789.4—2016 GB 4789.5—2012 GB 4789.10—2016 GB 4789.11—2014 GB 14934—2016 GB/T 18706—2008 |
| 11 | 大肠菌群 | GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 GB 4806.13—2023 | GB 4789.3—2016 GB 14934—2016 GB/T 18706—2008 |
| 12 | 霉菌 | GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 | GB 4789.15—2016 GB/T 18706—2008 |
| 13 | 酵母菌 | GB/T 18454—2019 | GB 4789.15—2016 GB/T 18706—2008 |
| 14 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 15 | 阻隔性能（氧气） | GB/T 10004—2008 或企业明示执行标准等 | GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022 |
| 16 | 阻隔性能（水蒸气） | GB/T 10004—2008 | GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021 |
| 17 | 热封强度（仅对袋类产品） | 或企业明示执行标准等 | QB/T 2358—1998 GB/T 19741—2005 |
| 18 | 脱色试验 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2016 GB 31604.7—2023 |
| 19 | 特定迁移总量（以己内酰胺计，限PA材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.19—2016 |
| 20 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.31—2016 |
| 21 | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) | GB 9685—2016 | GB 31604.30—2016 |
| 22 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 9685—2016 | GB 31604.41—2016 |
| 23 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBAT材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.21—2016 |
| 24 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.44—2016 |
| 25 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBAT材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.51—2021 |
| 注： 1.产品执行标准为GB/T 19741—2005的，微生物检验项目选择本表的第9、10项；产品执行标准为GB/T 18706—2008的，微生物检验项目选择本表的第9、10、11、12项；产品执行标准为GB/T 18454—2019的，微生物检验项目选择本表的9、10、11、12、13项。 2. 产品执行标准为GB 4806.13—2023的，预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的复合材料及制品，微生物检验项目选择本表第10、11项，其中第10项检测沙门氏菌。 3. 产品执行标准为GB 9683—1988的，检验项目为感官指标和蒸发残渣；产品执行标准不是GB 9683—1988的，检验项目为感官要求和总迁移量。 4.甲苯二胺适用于执行标准为GB 9683—1988的产品。 5.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7—2023、GB 4806.13—2023的产品。 6.高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 7.芳香族伯胺迁移总量仅适用于生产日期在2024年9月6日及之后的且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 8. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |  |

# 食品相关产品（纸包）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 GB 31604.9—2016 |
| 5 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2016 GB 31604.49—2023 |
| 6 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2016 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.47—2016 GB 31604.47—2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附录B |
| 12 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附录C |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 14 | 渗漏性能b （95℃±5℃水、油） | GB/T 27591—2011 | GB/T 27591—2011 |
| 15 | 抗压强度b | GB/T 27591—2011 | GB/T 27591—2011 |
| 16 | 耐温试验c （95℃±5℃的油、水，30min） | GB/T 27589—2011 | GB/T 27589—2011 |
| 17 | 渗漏性能d （90℃±5℃水、95℃±5℃油） | QB/T 2898—2007 | QB/T 2898—2007 |
| 18 | 耐温性能e | GB/T 36787—2018 | GB/T 36787—2018 |
| 19 | 杯身挺度e | GB/T 36787—2018 | GB/T 27590—2011 |
| 20 | 抗压性能e | GB/T 36787—2018 | GB/T 36787—2018 |
| 21 | 端盖脱离力 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
| 22 | 轴向压溃力 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
| 23 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
| 24 | 感官指标 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
| 25 | 渗漏性能 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
| 26 | 杯身挺度 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
| 27 | 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮特定迁移量 | GB 9685—2016 | GB 31604.55—2023 |
| 注： a适用于淋（覆）膜、涂层产品。 b适用于执行标准为GB/T 27591—2011的淋（覆）膜纸碗。 c适用于执行标准为GB/T 27589—2011的淋膜纸餐盒。 d适用于执行标准为QB/T 2898—2007的餐用纸制品。 e适用于执行标准为GB/T 36787—2018的纸浆模塑餐具。 |  |  |  |

# 54、一次性餐具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 4.2 GB 4806.7—2023 4.2 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2016 4.3.1 GB 4806.7—2023 4.3.1 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7—2016 4.3.1 GB 4806.7—2023 4.3.1 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7—2016 4.3.1 GB 4806.7—2023 4.3.1 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7—2016 4.3.1 GB 4806.7—2023 4.3.1 | GB 31604.7—2016 GB 31604.7—2023 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7—2023 4.3.1 | GB 31604.52—2021 |
| 7 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 4806.6—2016 附录A | GB 31604.41—2016 |
| 8 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 4806.6—2016 附录A GB 4806.7—2023 附录A | GB 31604.19—2016 |
| 9 | 氯乙烯迁移量（限PVC材质） | GB 4806.6—2016附录A GB 4806.7—2023 附录A | GB 31604.31—2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 2.3 | GB 14934—2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 2.3 | GB 14934—2016 |
| 12 | 霉菌计数 | GB/T 18006.1—2009 5.9 | GB 4789.15—2016 |
| 13 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 4806.6—2016附录A GB 4806.7—2023 附录A | GB 31604.21—2016 |
| 14 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.6—2016附录A GB 4806.7—2023 附录A | GB 31604.44—2016 |
| 15 | 1,3-丁二烯迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） | GB 4806.6—2016 附录A GB 4806.7—2023 附录A | GB 31604.12—2016 |
| 16 | 苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质) | GB 4806.6—2016 附录A | GB 31604.16—2016 |
| 17 | 邻苯类增塑剂迁移量（限PVC材质） | GB 9685—2016 | GB 31604.30—2016 |
| 注： 1.高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 2.芳香族伯胺迁移总量仅适用于生产日期在2024年9月6日及之后的且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 3. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |  |

附件二：

55.电动自行车头盔检验项目、依据及方法

# 表1 电动自行车乘员头盔检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 2 | 固定装置稳定性 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 3 | 佩戴装置强度 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 4 | 吸收碰撞能量(低温) | GB 811-2022 | GB 811-2022 |

56、防水建材检验项目、依据及方法

表1 弹性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
| 2 | 耐热性 |  | GB 18242-2008 |
| 3 | 低温柔性 |  | GB 18242-2008 |
| 4 | 不透水性 |  | GB 18242-2008 |
| 5 | 拉力 |  | GB 18242-2008 |
| 6 | 延伸率 |  | GB 18242-2008 |
| 7 | 渗油性 |  | GB 18242-2008 |

表2 塑性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 |
| 2 | 耐热性 |  | GB 18243-2008 |
| 3 | 低温柔性 |  | GB 18243-2008 |
| 4 | 不透水性 |  | GB 18243-2008 |
| 5 | 拉力 |  | GB 18243-2008 |
| 6 | 延伸率 |  | GB 18243-2008 |

表3 自粘聚合物改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能(拉力) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） |  | GB 23441-2009 |
| 3 | 拉伸性能（沥青断裂延伸率） |  | GB 23441-2009 |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） |  | GB 23441-2009 |
| 5 | 钉杆撕裂强度 |  | GB/T 328.18-2007 |
| 6 | 耐热性 |  | GB 23441-2009 |
| 7 | 低温柔性 |  | GB 23441-2009 |
| 8 | 不透水性 |  | GB 23441-2009 |
| 9 | 剥离强度 |  | GB 23441-2009 |
| 10 | 渗油性 |  | GB 23441-2009 |
| 11 | 持粘性 |  | GB 23441-2009 |
| 12 | 可溶物含量 |  | GB/T 328.26-2007 |
| 13 | 自粘沥青再剥离强度 |  | GB 23441-2009 |

表4 预铺防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） |  | GB/T 23457-2017 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） |  | GB/T 23457-2017 |
| 4 | 拉伸性能（膜断伸长率） |  | GB/T 23457-2017 |
| 5 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） |  | GB/T 23457-2017 |
| 6 | 拉伸性能（拉伸时现象） |  | GB/T 23457-2017 |
| 7 | 钉杆撕裂强度 |  | GB/T 23457-2017 |
| 8 | 抗冲击性能 |  | GB/T 23457-2017 |
| 9 | 抗静态静载 |  | GB/T 23457-2017 |
| 10 | 耐热性 |  | GB/T 23457-2017 |
| 11 | 低温弯折性 |  | GB/T 23457-2017 |
| 12 | 低温柔性 |  | GB/T 23457-2017 |
| 13 | 渗油性 |  | GB/T 23457-2017 |
| 14 | 尺寸变化率 |  | GB/T 23457-2017 |
| 15 | 不透水性 |  | GB/T 23457-2017 |

表5 聚氯乙烯（PVC)防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力） |  | GB 12952-2011 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） |  | GB 12952-2011 |
| 4 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） |  | GB 12952-2011 |
| 5 | 拉伸性能（断裂伸长率） |  | GB 12952-2011 |
| 6 | 热处理尺寸变化率 |  | GB 12952-2011 |
| 7 | 低温弯折性 |  | GB/T 328.15-2007 |
| 8 | 不透水性 |  | GB 12952-2011 |
| 9 | 抗冲击性能 |  | GB 12952-2011 |
| 10 | 抗静态荷载 |  | GB 12952-2011 |
| 11 | 直角撕裂裂度 |  | GB 12952-2011 |
| 12 | 梯形撕裂强度 |  | GB 12952-2011 |
| 13 | 吸水率 |  | GB 12952-2011 |

表6 高分子防水材料（片材）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（常温） | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
| 2 | 拉伸强度（高温） |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 3 | 拉断伸长率（常温） |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 4 | 拉断伸长率（低温） |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 5 | 撕裂强度 |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 6 | 不透水性 |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 7 | 低温弯折 |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 8 | 加热伸缩量 |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 9 | 复合强度（FS2型表层与芯层） |  | GB/T 18173.1-2012 |

57、建筑保温材料检验项目、依据及方法

表1 模塑聚苯板（EPS）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度偏差 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 8813-2020 |
| 3 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |

表2 挤塑聚苯板（XPS）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 8813-2020 |
| 2 | 导热系数（25℃） | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |

表3 外墙内保温板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | JG/T 159-2004 | G/T 159-2004 |
| 2 | 尺寸偏差 | JG/T 159-2004 | G/T 159-2004 |
| 3 | 面板收缩率 | JG/T 159-2004 | G/T 159-2004 |
| 4 | 放射性水平 | JG/T 159-2004 | GB 6566-2010 |

附件三：

58.消防产品检验项目、依据及方法

表1  手提式干粉灭火器检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装要求 |  | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
| 2 | 20℃时喷射性能 | 有效喷射时间 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |  |
|  |  | 喷射距离 |  |  |
| 3 | 瓶体 | 水压试验 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
|  |  | 爆破性能 |  |  |
| 4 | 灭火剂 | 第一主要组分含量（磷酸二氢铵含量） | GB 4351-2023 | GB 4066-2017 |

表2有衬里消防水带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 2 | 水压试验 |  | GB 6246-2011 |
| 3 | 爆破试验 |  | GB 6246-2011 |
| 4 | 延伸率和膨胀率及扭转方向 |  | GB 6246-2011 |
| 5 | 黏附性 |  | GB 6246-2011 |
| 6 | 衬里物理力学性能（附着强度） |  | GB/T532－2008 |

表3 消防水枪检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 2 | 密封性能 |  | GB 8181-2005 |
| 3 | 耐水压强度 |  | GB 8181-2005 |
| 4 | 抗跌落性能 |  | GB 8181-2005 |
| 5 | 耐腐蚀性能 |  | GB 8181-2005 |

表4消防应急灯检验项目

表4.1 消防应急灯产品检验项目（执行GB 17945-2010标准）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 2 | 使用说明书 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 3 | 通用要求 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 4 | 充、放电试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 5 | 电压波动试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 6 | 转换电压试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 7 | 绝缘电阻试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 8 | 耐压试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |

表4.2 消防应急灯产品检验项目（执行GB 17945-2024标准）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和使用说明书 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 2 | 外部接线拉扭力 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 3 | 重复转换试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 4 | 电压波动试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 5 | 转换电压试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 6 | 绝缘电阻试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 7 | 接地电阻试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 8 | 电气强度试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |

59、安全帽检验项目、依据及方法

安全帽检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 2811-2019 | GB 2811-2019 |
| 2 | 冲击吸收性能（低温） |  | GB/T 2812-2006 GB/T 2812-2024 |
| 3 | 耐穿刺性能（低温） |  | GB/T 2812-2006 GB/T 2812-2024 |
| 4 | 防静电性能（特殊型） |  | GB/T 2812-2006 GB/T 2812-2024 |
| 5 | 电绝缘性能（特殊型） |  | GB/T 2812-2006 GB/T 2812-2024 |
| 6 | 侧向刚性（特殊型） |  | GB/T 2812-2006 GB/T 2812-2024 |
| 7 | 耐低温性能（特殊型） |  | GB/T 2812-2006 GB/T 2812-2024 |
| 8 | 耐极高温性能（特殊型） |  | GB/T 2812-2006 GB/T 2812-2024 |
| 备注 | 2025年7月1日之前，除质量项目外，其它项目按照GB/T 2812-2006检测；2025年7月1日之后，除质量项目外，其它项目按照GB/T 2812-2024检测。 |  |  |

- 60、烟花爆竹检验项目、依据及方法

表1 组合烟花产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  |  | GB 10631—2013 GB 19593—2015 | GB 19593-2015 |
| 2 | 包装 |  |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 |  |  | GB 10631-2013 | GB 19593—2015 |
| 4 | 部件 | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631—2013 GB 19593—2015 | GB 10631-2013 |
| 5 |  |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 6 |  |  | 引燃时间 | GB 19593-2015 | GB 10631-2013 |
| 7 | 结构和材质 |  |  | GB 10631—2013 GB 19593—2015 | GB 19593-2015 |
| 8 | 主体稳定性 |  |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 9 | 药种 |  |  | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 10 | 药量 |  |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 11 | 燃放性能 |  |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 备注： 1. 标志要求的检验项目为GB 10631—2013中5.1.1销售包装标志内容、5.1.3及GB 19593—2015中5.1.2 c）、d）、e），GB 10631—2013中5.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明； 2. 包装要求的检验项目为GB 10631—2013中5.2.2； 3. 外观要求的检验项目为GB 10631—2013 5.3中“重霉变，主体严重变形，开裂”； 4. 部件要求的检验项目为GB 10631—2013中5.4.2.1、5.4.2.4及GB 19593—2015中5.3.2； 5. 结构和材质要求的检验项目为GB 10631—2013中5.5.1及GB 19593—2015中5.4； 6. 药种要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.1.1； 7. 药量要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.2.2（不检验开包药药量）； 8. 燃放性能要求的检验项目为GB 19593—2015中5.7.5、5.7.6。 |  |  |  |  |  |

表2 其他类（除组合烟花外）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 2 | 包装 |  |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 |  |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 4 | 部件 | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 5 |  |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 6 |  |  | 引燃时间 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 7 |  |  | 手持部位 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 8 | 结构和材质 |  |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 9 | 双响筒体尺寸 |  |  | GB 21555-2008 国家标准第1号修改单 | GB 21555-2008 |
| 10 | 药种（氯酸盐） |  |  | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 11 | 药量 |  |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 12 | 燃放性能 |  |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 备注： 1. 标志要求的检验项目为GB 10631—2013中5.1.1销售包装标志内容，GB 10631-2013中5.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明； 2. 包装要求的检验项目为GB 10631—2013中5.2.2； 3. 外观要求的检验项目为GB 10631—2013 5.3中“重霉变，主体严重变形，开裂”； 4. 部件要求的检验项目为GB 10631-2013中5.4.2.1、5.4.2.3、5.4.2.4、5.4.2.6、5.4.3； 5. 结构和材质要求的检验项目为GB 10631—2013中5.5.1、5.5.4、5.5.5； 6. 药种要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.1.1； 7. 药量要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.2.2； 8. 燃放性能要求的检验项目为GB 10631—2013中5.7.8、5.7.9、5.7.10、5.7.11、5.7.12、5.7.14. |  |  |  |  |  |

- 五、服务要求：

（1）检验样品依据所执行的相关标准、相关法律法规及国家有关规定，并按照相关产品的监督抽查方案等进行判定。

（2）在规定的任务时间内，严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》等相关规定开展抽样检验及材料汇总上报工作。未经采购人批准，任何单位和个人不得擅自泄露和对外发布相关数据和信息。

六、其他要求：见磋商文件《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 标段名称 | 项目内容 | 总价 （小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州市市场监督管理局检验检测经费 |  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费

标段名称：

根据本项目采购需求自拟格式

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

- 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕 46 号和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于 印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的， 须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

2. 响应供应商对以上数据的真实性负责。

江苏润沐工程管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费

标段名称：

| 序号 | 偏离 内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、拟签订的合同文本

（合同草案条款）

政

府

采

购

合

同

项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费

采购单位：

供应商：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

根据                   项目招标采购的结果，甲方将             项目（项目编号：            ）标段    委托给乙方。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，签订本合同。

一、服务范围及内容：乙方根据甲方需求，提供下列服务：

1、抽检品种：                                        。

2、检测项目及批次：                                  。

二、合同价及结算方式：

1、合同总价￥       元（人民币大写：         ）。经双方协商一致， 选择以下第 （    ）种付款方式:

付款方式

- （一） 标段一付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十 (50%)即￥           大写：人民币

在合同签订生效10日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的剩余部分，在乙方完成委托抽检任务后，由甲方根据任务完成情况在30日内按实际完成量进行结算，自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十 (30%)即￥           大写：人民币

在合同签订生效，买方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的剩余部分，在乙方完成委托抽检任务后，由甲方根据任务完成情况在30日内按实际完成量进行结算，自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方要求付款应提供以下资料：乙方开具的正式发票。

（二）标段二付款方式：本项目合同签订后，乙方完成所有约定工作内容，经甲方审核确认后，付清所有项目经费。

（三）标段三付款方式：本项目合同签订后，乙方完成所有约定工作内容，经甲方审核确认后，付清所有项目经费。

2、在招标文件未列明，而是乙方履行本合同必需的费用也包含在合同总价中。

3、本合同总价还包含乙方提供的伴随服务售后服务费用。

4、本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总价不变。

5、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

三、质量要求、技术标准及服务承诺：具体见招标文件及乙方投标文件[项目编号：           ]。

四、履约保证金：无

五、组成本合同的有关文件

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2、没有经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、关于本项目招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；（2）投标文件；（3）项目组人员表；（4）技术参数、商务条款响应及偏离表；（5）服务承诺；（6）中标（成交）通知书；（7）甲乙双方补充协议；

六、交付和验收：

1、乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

2、验收标准：按招标文件的要求及乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在  5 工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方按照招标文件要求培训甲方的相关人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

5、甲乙双方关于调试和验收的其他约定：           无。

七、质量保证及售后服务：

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4、免费维保期为30日。免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、甲乙双方的权利和义务：

（一）甲方权利

1、甲方有权要求乙方按合同规定提供服务。

2、乙方违反合同任何条款，甲方有权提前3天以书面形式通知乙方终止本合同。

3、甲方在项目结束后，有权要求乙方提供招标文件和合同要求中约定的全部资料。

4、甲方委托乙方研究形成的报告及相应成果知识产权归甲方所有。

5、对乙方工作进度、质量进行督查，甲方有权按合同约定要求乙方调整进度。

（二）甲方义务

1、甲方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

2、甲方应尽可能向乙方提供可靠、详细的资料，并保证资料的真实性、准确性。

3、未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方提供审核项目的信息。

4、对乙方开展的项目提供必要的协助和指导。

5、按合同约定进度及时向乙方支付项目费用。

（三）乙方权利

1、乙方有权要求甲方遵守本合同规定及其附件。

2、乙方有权要求甲方按合同约定的时间支付相关费用。

（四）乙方义务

1、乙方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

2、乙方不得拒绝甲方委托乙方研究内容的相关咨询，对甲方的咨询乙方必须给予正式的书面答复，并应具有科学性和适用性。

3、乙方按照本合同及招标文件和乙方的投标文件为甲方提供服务工作，乙方需要对项目组成员进行调整时，须书面征得甲方同意。

4、非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露项目的任何内容。

5、乙方不得向任何第三方透露从甲方得到或研究发现的甲方内部信息。

6、乙方人员在甲方活动时，需听从甲方有关人员安排和引导。

7、甲方提出收回向乙方提供的有关资料时，乙方应按照甲方要求将有关资料及其复制件返还甲方。

8、在甲方统筹协调下开展实施方案前期调研和资料收集工作。

9、乙方按照合同约定进度和质量要求完成项目。

10、合同规定期限内，乙方完成项目时，提交成果文本文件、电子文件等。

11、乙方保留收集的客观资料。

12、乙方完成本协议工作内容所发生的人工、住宿、交通、餐饮等费用由乙方承担。

九、违约责任

1、甲方因自身原因导致继续履行本合同已无意义的，甲方可以要求解除本合同，解除通知发出后满7天合同即终止，合同款项按终止日结算，已支付但超出结算款项部分乙方应予退还甲方，已支付款项少于结算款项的，甲方应向乙方支付差额部分。

2、乙方因无力履行合同提出解约，须全额返还甲方已支付的款项，并向甲方支付合同项目总费用100%的违约金。

3、未经甲方同意，乙方不得私自更换投标文件中承诺的主要人员。违反本款规定时，甲方有权对乙方进行处罚：a、项目负责人：5万元/每人次；b、专业负责人：2万元/每人次；c、其他主要人员：1万元/每人次。

4、未经甲方允许，乙方将项目审核任务转包或违法分包的，甲方有权终止合同，并计扣乙方合同价20%的违约金。

5、乙方无故不按合同执行或未按期提交审核报告，甲方有权向乙方收取20%违约金。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、招标文件和乙方的投标文件为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3、知识产权保证：

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4、产权保证：

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

5、转包或分包：本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

6、本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

7、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

8、本合同未注明事项，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

9、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不一致时，向甲方所在地人民法院起诉。

10、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份，采购代理机构壹份存档，政府采购管理部门壹份备案。合同自双方签字盖章且乙方提交履约保证金后生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：                        乙方（签章）：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

传真：                                传真：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

法定代表人或授权代表(签名)：          法定代表人或授权代表(签名)：

7、承诺书

致江苏润沐工程管理咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏润沐工程管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》、《分项价格表》和《中小企业声明函》予以公示，公示的方式由江苏润沐工程管理咨询有限公司确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与 徐州市市场监督管理局检验检测经费 项目[项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

9、中小企业声明函

项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费

项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于          行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

10、残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加  徐州市市场监督管理局检验检测经费 （项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005  ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费

项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005

供应商郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：徐州市市场监督管理局检验检测经费 ，项目编号：JSZC-320300-JSRM-C2025-0005 ）所必需的设备和专业技术能力。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

13、代理服务收费标准

徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万（含1000万元） | 1.1% |
| l000-5000万（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-l亿（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额 100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

14、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥：  大写：   人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个   工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥：   大写：   人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥：   大写：   人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥：   大写：   人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。