竞争性磋商

文件

项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002

项目名称：丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目

采购人：徐州市丰县生态环境局

采购代理机构：江苏鼎合建筑工程有限公司

二〇二五年六月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002

各供应商：

徐州市丰县生态环境局对丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

# 第一章项目说明

一、采购人：徐州市丰县生态环境局

二、项目名称：丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目

三、项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3、本项目的特定资格要求：无

说明：

1、本项目不接受联合体参与采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4、查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）

④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

（3）截止时点（查询环节）：评标结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（6）信用评价结果查询：

采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

七、采购预算（采购项目预算金额）：详见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：详见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。

九、合同主要内容和条款：详见《磋商文件》附件6《合同主要内容和条款》。

十、报价要求：

1、供应商报价为要约，采购人或采购代理机构无承诺表示时视为未成交，采购人或采购代理机构认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

十一、竞争性磋商文件的获取

获取方式：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3、“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6、苏采云系统全程使用谷歌浏览器。

# 第二章保证金

- 保证金

1、磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

2、履约保证金：若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

# 第三章磋商响应文件

十三、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年06月27日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年06月27日09:30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年06月27日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十四、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见磋商文件第一章项目说明第六条中“4、”的内容）。）

3、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件；

2、财务状况报告，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何时间（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表、利润表报表；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函；或合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告；

- 3、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。

注：中小微企业，应当符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；

2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

（六）提交的首次电子响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

- 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

# 第四章磋商相关说明

十五、评审程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

注：磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内进行最后报价。各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

（二）评审程序

1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

2、磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一磋商供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

3、磋商后，磋商小组可以修改磋商文件，但修改的内容，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，后一次报价不得高于前次报价。首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

7、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，必要时提交相关证明材料，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

- 5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件 1、《评分细则》。

3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

- 有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18、响应文件内容不全或不实质性响应磋商文件的；

19、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

# 第五章确定成交供应商及合同签订

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

二十一、特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

# 第六章磋商文件的澄清或者修改

二十三、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

# 第七章询问和质疑

二十四、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或代理公司提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：厉影   联系电话：18168451205

地    址：徐州市铜山区何桥镇老水利站215室

5、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

6、采购人和采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。

第八章联系方式

1、采购人信息

名称：徐州市丰县生态环境局

地址：丰县飞龙湖北侧

联系人：卜元元

联系方式：0516-89222846

2、采购代理机构信息

名称：江苏鼎合建筑工程有限公司

地址：徐州市铜山区何桥镇老水利站215室

联系人：厉影

联系方式：18168451205

第九章其他要求及附件

二十五、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准按照《徐州市政府采购代理服务费行业指导价格》的文件标准执行；见附件。

二十六、本项目应执行的政府采购政策：

①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

二十七、采购人确定的采购项目属性：其他未列明行业。

二十八、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《合同主要内容和条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、预付款保函支付条款

14、招标代理服务费收费标准

## 评分细则

| 评分 因素 | 评分 内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 磋商报价 （20分） | 采用价低优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20。（保留两位小数） |
| 商务 部分 （22分） | 企业实力 （6分） | - 1.供应商具备有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）得2分。（提供相关证书原件扫描件加盖电子章，上传至本得分项内，否则不得分。） - 2..供应商自有实验室的得2分、控股或合作的实验室的得1分。提供相关证明材料原件扫描件，并附实验室平面图。 3.供应商自身具备现场核查能力和现场采样能力，拥有快速检测便携式水质检测仪（四参数）得2分，提供发票证明及付款记录，不提供不得分。 |
|  | 人员及设备配备 （12分） | - 1.供应商拟投入该项目的项目负责人具备硕士及以上学历且同时具备环保工程相关专业高级职称的得2分。 2.项目组人员中（不含项目负责人）具备环境监测（环境工程）、化工类工程师，每提供1人，得2分，且其中一人同时持有无人驾驶航空器系统操作手合格证的得2分，不提供不得分。本项最高得10分。 提供为以上人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社保缴纳证明及证书原件扫描件，未提供不得分。 |
|  | 业绩 （4分） | 供应商提供自2022年05月01日以来业绩，每提供1个得2分，最高得4分。 注：提供合同原件扫描件加盖电子章，上传至本得分项内，否则不得分。 |
| 技术 部分 （58分） | 组织机构设置 （9分） | 组织机构构架科学合理，人员安排满足采购需求，符合项目特点的得9分； 组织机构构架科学合理，人员安排满足采购需求但针对性较差的得 8～6分； 人员安排虽然满足采购需求，但组织机构构架安排的不合理的科得5～3分； 人员安排虽然满足采购需求，但是组织机构设置一般且缺乏针对性的得 2～1分； 无此项内容的不得分。 |
|  | 服务方案（20分） | 根据供应商编制的服务方案进行评分。 1、总体要求； 2、项目实施方针与规划； 3、项目实施的安全管理制度； 4、人员和车辆管理制度。 以上4项内容制定合理、满足项目需求、针对项目特点制定的得20分，每缺少1项扣5分；无法满足上述要求的每项可扣0-5分，扣完为止。 注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用本项目的实际情况。 |
|  | 进度保障措施（10分） | 进度保障措施包含： 1.进度计划安排合理，能满足采购需求的实际需要； 2.资源配置与进度节点匹配，能针对项目特点保障进度不受资源配置的影响； 3.具有高效，完善的沟通机制，能快速解决项目实施过程中可能出现的各类影响进度的方针。 4.有完善的技术保障措施。 5.针对本项目的实施情况所制定的其他方面的进度保障措施合理，详细。 满足以上5项要求的得10分，每缺少1项扣2分；无法满足上述要求的每项可扣0-2分，扣完为止。 注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用项目的实际情况。 |
|  | 质量保障措施（16分） | 质量保障措施包含： 1.针对本项目的组织保障措施完善有效； 2.针对本项目的实施特点，制定完善的自检制度； 3.针对本项目的质量监督与检查措施详细，完善，具有实际指导作用； 4.针对本项目的实施情况所制定的其他方面的质量保障措施合理，详细。 满足以上4项要求的得16分，每缺少1项扣4分；无法满足上述要求的每项可扣0-4分，扣完为止。 注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用项目的实际情况。 |
|  | 服从采购人管理 （3分） | 内容全面，切实可行，符合项目特点，针对性强，得3分； 内容较全面，基本可行，针对性一般，得2分； 内容空洞的，该项得1分。 无此项内容的不得分。 |

说明：本项目采用综合评分法。

## 2、项目要求（采购需求）

本项目不接受超过66.6万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括本项目的所有费用，包括本项目的服务内容、税费、人工、保险、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，采购方不再支付其他任何费用。

一、采购内容

1、项目名称：丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目

2、项目期限：自合同签订之日起至2025年12月底

二、项目说明

根据《江苏省淮河流域入河（湖）排污口排查整治专项行动工作方案》（苏政传发〔2022〕25号）、《江苏省2024年水生态环境保护工作计划》（苏污防攻坚指办〔2024〕35号）、《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2024〕42号）、《徐州市淮河流域入河（湖）排污口整治方案》（徐污防攻坚指办〔2024〕34号）及关于印发《丰县入河（湖）排污口整治、销号工作方案》的通知，2025年底前，完成淮河流域和新增主要河道、湖泊排污口100%整治任务，对已完成整治任务的入河排污口开展销号工作。

徐州市丰县淮河流域入河（湖）排污口数量为629个，存在问题需开展整治排污口数量为592个，2025年底需完成592个入河排污口整治，并及时对已完成整治的入河排污口开展县级销号工作。销号核查工作量巨大，技术性较强，须依托专家团队。以丰县淮河流域入河（湖）排污口精细化、精准化管理为目标，为提升整治工作质量，加快销号工作进展，提供全方位技术支撑保障。入河（湖）排污口责任主体负责排污口整治、规范化建设和维护管理，对已完成整改任务的入河（湖）排污口开展自查自验，按程序提出整治销号申请。市人民政府是入河（湖）排污口整治销号的责任单位，负责排污口整治销号工作，组织行业主管部门核实整改情况，出具销号意见，报省入河（湖）排污口排查整治专项行动领导小组办公室、省有关行业主管部门备案。县（市、区）人民政府负责入河（湖）排污口整治预销号工作。市、县（市、区）有关行业主管部门负责具体实施监管范围内排污口销号、预销号工作，并加强日常监管。

省入河（湖）排污口排查整治专项行动领导小组办公室负责全省入河（湖）排污口整治销号工作的统筹协调，组织对各地排污口整治销号工作进行督查督办；省有关行业主管部门负责指导督促监管范围内的排污口的整治销号工作，对完成销号的排污口进行抽查。

三、实施销号技术要求

- 1.1.工作程序

- 1.1.1.县级预销号

申请销号--县级销号--信息公示

- 1.1.2.市级销号

申请销号--销号确认

- 1.1.3.省级备案

销号通过--相关台账材料报有关行业主管部门备案--完成审核工作--省有关行业主管部门组织对销号备案的抽查。

- 1.2.销号标准

入河（湖）排污口整治销号前，需在江苏省入河（湖）（湖）排污口排查整治系统中准确、完整、规范填报排查、监测、溯源整治相关信息。要符合表5-1 入河（湖）排污口完成整治判定条件。

表5-1 入河（湖）排污口完成整治判定条件

| 排污口一级分类 | 排污口二级分类 | 判定条件 |
| --- | --- | --- |
| 工业排污口 | 工矿企业排污口 | 1、标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 2、排放标准：单一排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应符合其接纳的排污单位适用排放标准中规定的浓度限值。多排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应不宽于各排污单位浓度限值的最宽值。排放污水中不应检出其接纳的各排污单位适用排放标准中未规定的污染物种类。 3、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点：采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 4、视频监控及在线监测系统：鼓励规模以上工矿企业排污口设置视频监控系统及水质流量在线监测系统。厂区内排污口已安装的，不重复建设。 |
|  | 工矿企业雨洪排口 | 1、无生产生活污水排入。 2、已按相关管理要求对初期雨水进行收集处理。 3、标识牌设置：按照 HJ1309 相关规定设置排污口标识牌。 4、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 5、排放标准：污染物排放浓度应符合其接纳的排污单位适用排放标准中规定的浓度限值。 |
|  | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | - 标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 - 排放标准：单一排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应符合其接纳的污水处理厂许可排放浓度限值。多排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应不宽于各排污单位浓度限值的最宽值。排放污水中不应检出其接纳的各排污单位适用排放标准中未规定的污染物种类。 - 监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 - 4、视频监控及在线监测系统：鼓励工业及其他各类园区污水处理厂排污口设置视频监控系统及水质流量在线监测系统。厂区内排污口已安装的，不重复建设。 |
|  | 工业及其他各类园区污水处理厂雨洪排口 | 1、无生产生活污水排入。 2、已按相关管理要求对初期雨水进行收集处理。 3、标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 4、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点：采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309 相关规定设置检查井。 5、排放标准：污染物排放浓度应符合其接纳的排污单位适用排放标准中规定的浓度限值。 |
| 城镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | - 标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 - 排放标准：单一排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应符合其接纳的污水处理厂适用排放标准中规定的浓度限值。多排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应不宽于各排污单位浓度限值的最宽值。 - 监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ1309相关规定设置检查井。 - 视频监控及在线监测系统：鼓励规模以上城镇污水处理厂排污口设置视频监控系统及水质流量在线监测系统。厂区内排污口已安装的，不重复建设。 |
| 农业排口 | 规模化畜禽养殖排污口 | - 标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 - 排放标准：排放浓度应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关规定（省地方标准出台后，按地方标准执行）。 - 监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 |
|  | 规模化水产养殖排污口 | - 标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 - 排放标准：排放浓度应满足《池塘养殖尾水排放标准》（DB4043-2021）相关规定。 3、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ1309相关规定设置检查井。 |
| 其他排口 | 大中型灌区排口 | 1、农田灌溉渠道未接纳工业废水或者医疗污水。 2、排水不黑不臭，不含农膜、农业废弃产品等固体废物。 3、标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 4、排放标准：整治后应在农田退水期开展监测，排水中的pH、氨氮、总磷、COD、总氮等指标宜参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002)中的一级 A 标准。 5、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 |
|  | 港口码头排污口 | 1、生活污水收集后统一纳入市政管网。 2、生产废水按规定收集处理。 3、标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 4、排放标准：排水水质执行环评、排污许可证相关规定。 5、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 |
|  | 规模以下畜禽养殖排污口 | 排放标准：整治后的排污口排水水质参照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关规定（省地方标准出台后，参照地方标准执行）。 |
|  | 规模以下水产养殖排污口 | 排放标准：整治后的排污口排水水质参照《池塘养殖尾水排放标准》（DB4043-2021）相关规定。 |
|  | 城镇生活污水散排口 | 不具备纳管条件的，建设单独的污水处理设施或分散式污水处理设施，收集处理后排放。 |
|  | 农村污水处理设施排污口 | 排放标准：排水水质满足《江苏省农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB32/3462-2020）相关规定。 |
|  | 农村生活污水散排口 | 不具备纳管条件的，建设单独的农村污水处理设施或分散式污水处理设施，收集处理后排放。 |
|  | 城镇雨洪排口 | 1、晴天无排水、渗漏等。 2、雨天排水通畅。 3、排水水质原则上应符合受纳水体水环境功能区标准，最高不超过地表水Ⅲ类标准：排入未划定水环境功能区的，执行地表水V类标准。 |
|  | 水质异常沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等水质满足自身水环境功能区标准或汇入水体的水环境功能区标准，最高不超过地表水Ⅲ类标准；排入未划定水环境功能区的执行地表水V类标准。 |

- 1.3.销号台账资料

1.3.1、依法取缔类、清理合并类销号台账资料满足以下条件：

（1）经县级以上人民政府同意，印发的符合HJ 1308、HJ 1309标准要求的“一口一策”整治方案。

（2）排污口整治完成情况报告。

（3）至少提供2组整治前后现场对比照片、视频材料。

（4）排污口拆除、封堵和污水纳管涉及工程的，需提供工程方案、验收等材料。

（5）由属地政府或相关行政主管部门出具的责令拆除排污口的相关文件。

（6）排放电镀、化工、冶炼等含有毒有害污染物及重金属污水的排污口，需提供管道清理情况、现场照片、残渣转移台账等相关材料。

（7）采取封堵口门的排污口，需提供原入河（湖）排污口连接的排污管道布局与走向等资料及图件，以及变更后的排污许可证、工程施工材料等其他能够证明入河（湖）排污口已经依法取缔、停止排污的材料。

（8）销号申请表、行业主管部门现场检查记录、专家核查意见、县级销号意见表等资料。

1.3.2、规范整治类销号台账资料满足以下条件：

（1）经县级以上人民政府同意，印发的符合HJ 1308、HJ 1309标准要求的“一口一策”整治方案。

（2）排污口整治完成情况报告。

（3）至少提供2组整治对比照片、视频材料。

（4）涉及整治工程的，需提供工程方案、验收等资料。

（5）有资质单位出具的排水检测报告，监测因子至少包括pH、COD、氨氮、总氮、总磷；对于化工、造纸、钢铁电镀、印染等排污量大、污染严重的行业，需提供特征因子检测报告；整改前后监测频次需各不少于1次（整改后，排污口取缔或直接流入市政管网的不需要提供）。

（6）销号申请表、县级销号意见表、行业主管部门现场检查记录、专家验收意见等资料。

四、主要服务工作内容

（一）整治过程数据质控

指导丰县区域内所有需要整治的排污口相关整治工作，对整治成果开展全过程数据质控，整理问题清单和修改意见，保障数据填报符合规范要求，整理问题清单和修改意见反馈给责任单位和丰县执法局，确保销号前全面通过系统审核校验。服务截止时间为2025年12月底。

- 区级整治销号技术支撑。

县级销号前，对责任主体提交的销号台账资料（包括整治方案、整治完成情况报告、对比照片及视频、工程方案及验收材料、排水检测报告等）进行逐一审核确认，并提出针对性整改意见，整理问题清单和修改意见反馈给责任单位和丰县执法局，落实问题修改直至完成预销号。服务截止时间为2025年12月底。

（三）协助丰县执法局开展整治排查推荐会和业务培训会及系统维护。

根据徐州市丰县印发《徐州市淮河流域入河（湖）排污口整治方案》和“一口一策”，全面开展排污口整治工作。在丰县组织每月开展河道排查整治项目推荐会议，每月定期开展线上线下相结合的技术培训交流会及聘请专家开展评审会。针对江苏省入河（湖）排污口排查整治系统维护及定期开展培训、整治系统填报等工作。服务截止时间为2025年12月底。

- 附图：江苏省入河（湖）排污口排查整治系统

（四）每月开展现场抽查及技术指导现场踏勘跟踪服务

根据徐州市丰县印发《徐州市淮河流域入河（湖）排污口整治方案》和“一口一策”，全面开展排污口整治工作。协助执法局到现场抽检现场整治质量及采取的措施是否能满足“一口一策”要求。严把技术关、质量关。确保丰县排口整治任务，高标准、高效率完成全年要求的整治任务及目标。

服务截止时间为2025年12月底。

| 序号 | 服务内容 | 服务截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29个超标检测口水质检测 | 2025.12底 |  |
| 2 | 全流程数据质控后台审核 | 2025.12底 |  |
| 3 | 整治销号技术支撑后台审核 | 2025.12底 |  |
| 4 | 江苏省入河（湖）排污口排查整治系统维护、协助执法局开展整治排查推进会及业务培训会（线下线上相结合）及专家会， | 2025.12底 |  |
| 5 | 每月开展现场抽查及技术指导现场踏勘跟踪服务每（人员、车辆费用） | 2025.12底 |  |

- 五、其他要求

- 见磋商文件附件《合同主要内容和条款》。

## 3、磋商报价表

项目名称：丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002

本次为首次报价                                 货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 磋商报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

## 4、分项价格表

项目名称：丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002

货币单位：人民币元

格式自拟

注：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件；

3、供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

## 5、偏离表

项目名称：丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）商务技术部分的要求无偏离可填写“无”字。

2、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

## 6、合同主要内容和条款

（本合同为合同样板，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订地点：

签订时间：年  月  日

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，按照中标（成交）通知书及本项目的招标文件，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同金额及支付方式

本合同总金额为人民币大写金额：              （小写金额：         ）

合同签订后15个工作日内支付合同总价的30%；剩余70%在通过省级销号完成后15个工作日内支付。

注：乙方需出具相应金额的增值税发票。

二、服务期限、地点、方式

- 服务期限：自  年   月   日至   年  月  日止。

- 服务地点：甲方指定的场所；

- 服务方式：乙方配备符合条件的驻场人员及相关设备，按甲方要求提供服务。

三、技术要求

- 1.1.工作程序

- 1.1.1.县级预销号

申请销号--县级销号--信息公示

- 1.1.2.市级销号

申请销号--销号确认

- 1.1.3.省级备案

销号通过--相关台账材料报有关行业主管部门备案--完成审核工作--省有关行业主管部门组织对销号备案的抽查。

- 1.2.销号标准

入河（湖）排污口整治销号前，需在江苏省入河（湖）（湖）排污口排查整治系统中准确、完整、规范填报排查、监测、溯源整治相关信息。

符合合同附件2：入河（湖）排污口完成整治判定条件。

- 1.3.销号台账资料

1.3.1、依法取缔类、清理合并类销号台账资料满足以下条件：

（1）经县级以上人民政府同意，印发的符合HJ 1308、HJ 1309标准要求的“一口一策”整治方案。

（2）排污口整治完成情况报告。

（3）至少提供2组整治前后现场对比照片、视频材料。

（4）排污口拆除、封堵和污水纳管涉及工程的，需提供工程方案、验收等材料。

（5）由属地政府或相关行政主管部门出具的责令拆除排污口的相关文件。

（6）排放电镀、化工、冶炼等含有毒有害污染物及重金属污水的排污口，需提供管道清理情况、现场照片、残渣转移台账等相关材料。

（7）采取封堵口门的排污口，需提供原入河（湖）排污口连接的排污管道布局与走向等资料及图件，以及变更后的排污许可证、工程施工材料等其他能够证明入河（湖）排污口已经依法取缔、停止排污的材料。

（8）销号申请表、行业主管部门现场检查记录、专家核查意见、县级销号意见表等资料。

1.3.2、规范整治类销号台账资料满足以下条件：

（1）经县级以上人民政府同意，印发的符合HJ 1308、HJ 1309标准要求的“一口一策”整治方案。

（2）排污口整治完成情况报告。

（3）至少提供2组整治对比照片、视频材料。

（4）涉及整治工程的，需提供工程方案、验收等资料。

（5）有资质单位出具的排水检测报告，监测因子至少包括pH、COD、氨氮、总氮、总磷；对于化工、造纸、钢铁电镀、印染等排污量大、污染严重的行业，需提供特征因子检测报告；整改前后监测频次需各不少于1次（整改后，排污口取缔或直接流入市政管网的不需要提供）。

（6）销号申请表、县级销号意见表、行业主管部门现场检查记录、专家验收意见等资料。

- 主要服务内容

（一）整治过程数据质控

指导丰县区域内所有需要整治的排污口相关整治工作，对整治成果开展全过程数据质控，整理问题清单和修改意见，保障数据填报符合规范要求，整理问题清单和修改意见反馈给责任单位和丰县执法局，确保销号前全面通过系统审核校验。服务截止时间为2025年12月底。

- 区级整治销号技术支撑。

县级销号前，对责任主体提交的销号台账资料（包括整治方案、整治完成情况报告、对比照片及视频、工程方案及验收材料、排水检测报告等）进行逐一审核确认，并提出针对性整改意见，整理问题清单和修改意见反馈给责任单位和丰县执法局，落实问题修改直至完成预销号。服务截止时间为2025年12月底。

（三）协助丰县执法局开展整治排查推荐会和业务培训会及系统维护。

根据徐州市丰县印发《徐州市淮河流域入河（湖）排污口整治方案》和“一口一策”，全面开展排污口整治工作。在丰县组织每月开展河道排查整治项目推荐会议，每月定期开展线上线下相结合的技术培训交流会及聘请专家开展评审会。针对江苏省入河（湖）排污口排查整治系统维护及定期开展培训、整治系统填报等工作。服务截止时间为2025年12月底。

- 附图：江苏省入河（湖）排污口排查整治系统

（四）每月开展现场抽查及技术指导现场踏勘跟踪服务

根据徐州市丰县印发《徐州市淮河流域入河（湖）排污口整治方案》和“一口一策”，全面开展排污口整治工作。协助执法局到现场抽检现场整治质量及采取的措施是否能满足“一口一策”要求。严把技术关、质量关。确保丰县排口整治任务，高标准、高效率完成全年要求的整治任务及目标。

服务截止时间为2025年12月底。

| 序号 | 服务内容 | 服务截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29个超标检测口水质检测 | 2025.12底 |  |
| 2 | 全流程数据质控后台审核 | 2025.12底 |  |
| 3 | 整治销号技术支撑后台审核 | 2025.12底 |  |
| 4 | 江苏省入河（湖）排污口排查整治系统维护、协助执法局开展整治排查推进会及业务培训会（线下线上相结合）及专家会， | 2025.12底 |  |
| 5 | 每月开展现场抽查及技术指导现场踏勘跟踪服务每（人员、车辆费用） | 2025.12底 |  |

五、乙方责任和权利

- 乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求及采购文件规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

- 乙方应主动接受甲方的监督和督促，严格履行本合同项目响应文件中乙方承担的义务和责任。

- 乙方应根据本合同项下的工作内容和要求，选派具有丰富经验和良好沟通、协调能力的专业技术人员担任项目负责人。乙方的项目负责人为：              ，联系电话：                。

- 乙方提供详细可行的实施方案和应急预案。

- 对于甲方提出的采购需求范围内的要求，乙方有义务积极配合，且不得要求增加费用；

- 乙方应资金保证充足，具有独立财务账户或财务独立核算。

- 乙方应具有独立完成技术服务任务的资源和能力，具有明确的法律地位，能够对技术服务结果的真实性和准确性负责。

- 根据甲方的要求，参与其他技术工作。

六、违约责任

- （1）本项目所形成的所有技术服务形成的数据及报告归甲方所有。未经甲方授权，乙方无权使用任何技术服务结果或将技术服务结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为甲方保密，若由于乙方原因出现数据泄密现象，由此造成的损失由乙方承担，甲方保留追责的权利。

- （2）乙方严禁出现数据弄虚造假行为，乙方不得以任何形式收受利益单位贿赂或在技术服务任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由乙方承担，并将被列入黑名单。

- （3）甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%，作为违约金。

- （4）甲方无正当理由要求终止服务的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- （5）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

- （6）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价的5%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- （7）乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并按照逾期服务费用的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

六、保密条款

乙方及其工作人员应遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

七、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

八、不可抗力

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、争议的解决

如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院裁决。

十、合同生效及其他

- 未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 在委托期内，在合同约束范围内成交供应商拥有管理自主权。

- 如采购人提出采购需求外的要求或采购内容，成交供应商应予以配合，双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的要求签署补充协议。

- 下列文件为本合同不可分割部分：

1）中标（成交）通知书；

2）乙方投标文件；

3）磋商文件；

4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- (5) 本合同经双方盖章后生效，合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 合同附件1：技术要求

2、合同附件2：入河（湖）排污口完成整治判定条件

合同附件1：                    技术要求

满足下列文件要求：

- 《江苏省淮河流域入河（湖）排污口排查整治专项行动工作方案》（苏政传发〔2022〕25号）

- 《江苏省2024年水生态环境保护工作计划》（苏污防攻坚指办〔2024〕35号）

- 《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2024〕42号）

- 《徐州市淮河流域入河（湖）排污口整治方案》（徐污防攻坚指办〔2024〕34号）及关于印发《丰县入河（湖）排污口整治、销号工作方案》的通知(徐鼓防攻坚批办〔2024〕22号)要求

附件2：

入河（湖）排污口完成整治判定条件

| 排污口一级分类 | 排污口二级分类 | 判定条件 |
| --- | --- | --- |
| 工业排污口 | 工矿企业排污口 | 1、标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 2、排放标准：单一排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应符合其接纳的排污单位适用排放标准中规定的浓度限值。多排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应不宽于各排污单位浓度限值的最宽值。排放污水中不应检出其接纳的各排污单位适用排放标准中未规定的污染物种类。 3、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点：采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 4、视频监控及在线监测系统：鼓励规模以上工矿企业排污口设置视频监控系统及水质流量在线监测系统。厂区内排污口已安装的，不重复建设。 |
|  | 工矿企业雨洪排口 | 1、无生产生活污水排入。 2、已按相关管理要求对初期雨水进行收集处理。 3、标识牌设置：按照 HJ1309 相关规定设置排污口标识牌。 4、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 5、排放标准：污染物排放浓度应符合其接纳的排污单位适用排放标准中规定的浓度限值。 |
|  | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | - 标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 - 排放标准：单一排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应符合其接纳的污水处理厂许可排放浓度限值。多排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应不宽于各排污单位浓度限值的最宽值。排放污水中不应检出其接纳的各排污单位适用排放标准中未规定的污染物种类。 - 监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 - 4、视频监控及在线监测系统：鼓励工业及其他各类园区污水处理厂排污口设置视频监控系统及水质流量在线监测系统。厂区内排污口已安装的，不重复建设。 |
|  | 工业及其他各类园区污水处理厂雨洪排口 | 1、无生产生活污水排入。 2、已按相关管理要求对初期雨水进行收集处理。 3、标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 4、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点：采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309 相关规定设置检查井。 5、排放标准：污染物排放浓度应符合其接纳的排污单位适用排放标准中规定的浓度限值。 |
| 城镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | - 标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 - 排放标准：单一排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应符合其接纳的污水处理厂适用排放标准中规定的浓度限值。多排放源入河（湖）排污口排放的污水，污染物排放浓度应不宽于各排污单位浓度限值的最宽值。 - 监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ1309相关规定设置检查井。 - 视频监控及在线监测系统：鼓励规模以上城镇污水处理厂排污口设置视频监控系统及水质流量在线监测系统。厂区内排污口已安装的，不重复建设。 |
| 农业排口 | 规模化畜禽养殖排污口 | - 标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 - 排放标准：排放浓度应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关规定（省地方标准出台后，按地方标准执行）。 - 监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 |
|  | 规模化水产养殖排污口 | - 标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 - 排放标准：排放浓度应满足《池塘养殖尾水排放标准》（DB4043-2021）相关规定。 3、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ1309相关规定设置检查井。 |
| 其他排口 | 大中型灌区排口 | 1、农田灌溉渠道未接纳工业废水或者医疗污水。 2、排水不黑不臭，不含农膜、农业废弃产品等固体废物。 3、标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 4、排放标准：整治后应在农田退水期开展监测，排水中的pH、氨氮、总磷、COD、总氮等指标宜参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002)中的一级 A 标准。 5、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 |
|  | 港口码头排污口 | 1、生活污水收集后统一纳入市政管网。 2、生产废水按规定收集处理。 3、标识牌设置：按照HJ 1309相关规定设置排污口标识牌。 4、排放标准：排水水质执行环评、排污许可证相关规定。 5、监测采样点及检查井设置：按照HJ 1309相关规定设置监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，按照HJ 1309相关规定设置检查井。 |
|  | 规模以下畜禽养殖排污口 | 排放标准：整治后的排污口排水水质参照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关规定（省地方标准出台后，参照地方标准执行）。 |
|  | 规模以下水产养殖排污口 | 排放标准：整治后的排污口排水水质参照《池塘养殖尾水排放标准》（DB4043-2021）相关规定。 |
|  | 城镇生活污水散排口 | 不具备纳管条件的，建设单独的污水处理设施或分散式污水处理设施，收集处理后排放。 |
|  | 农村污水处理设施排污口 | 排放标准：排水水质满足《江苏省农村生活污水处理设施水污染排放标准》（DB32/3462-2020）相关规定。 |
|  | 农村生活污水散排口 | 不具备纳管条件的，建设单独的农村污水处理设施或分散式污水处理设施，收集处理后排放。 |
|  | 城镇雨洪排口 | 1、晴天无排水、渗漏等。 2、雨天排水通畅。 3、排水水质原则上应符合受纳水体水环境功能区标准，最高不超过地表水Ⅲ类标准：排入未划定水环境功能区的，执行地表水V类标准。 |
|  | 水质异常沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等水质满足自身水环境功能区标准或汇入水体的水环境功能区标准，最高不超过地表水Ⅲ类标准；排入未划定水环境功能区的执行地表水V类标准。 |

## 7、承诺书

致徐州市丰县生态环境局：

根据贵方《磋商文件》[项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002]要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

1.完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

2.保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

3.已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

5.报价有效期为30个工作日。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

7.完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8.供应商同意在领取成交通知书时，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

9.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

10.采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

## 8、授权委托书

委托人（全称）：

地址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：先生（女士）

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目[项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002]的磋商活动及签订合同。（       ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

日期： 年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

注：若不提供授权委托书可提供法定代表人身份证明（格式自拟）

## 9、中小企业声明函

项目名称：丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），请勾选！；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

## 10、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目名称：丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合/不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目[项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002]采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位在参加丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目[项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

## 12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：丰县淮河流域入河(湖)排污口整治验收销号技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-JSDH-C2025-0002

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：，项目编号：   。）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

（格式自拟）

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

## 13、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020 52号)要求。

附件：

## 14、招标代理服务费收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。