招标文件

项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001

采 购 人：徐州市第三十七中学

采购代理机构：徐州淮信咨询有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市第三十七中学

《三十七中学新校区（桃花源高级中学）项目

教学仪器》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州淮信咨询有限公司对徐州市第三十七中学“三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器

(二)项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年7月25日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年7月25日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市第三十七中学

（二）地址：徐州市泉山区大彭路

（三）联系方法：17798833557

（四）采购项目联系人：顾友旺

六、采购代理机构

（一）名称：徐州淮信咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区和平大道126-9号地铁大厦1506

（三）联系方法：0516-83289817

（四）采购项目联系人：赵启冲

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

见本文件第三章《投标资料表》中的要求。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市第三十七中学 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州淮信咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表原件的扫描件各一份；或提供投标人上一年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 1、技术规格（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3、质量保证措施（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4、售后服务及培训方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5、设备业绩。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 供货时间要求：合同生效日后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过1066万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年7月25日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年7月25日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵启冲 ；联系电话：0516-83289817； 办公地址：徐州市云龙区和平大道126-9号地铁大厦1506 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 评标标准

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（满分30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 技术部分（66分） | 技术规格（20分） | 完全满足招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格要求”得20分。招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格要求”中加“▲”项，每一项不满足减1分。本项最低得0分。 技术参数必须按照招标文件采购需求的要求在投标文件内提供相关技术支持资料（需提供扫描件加盖电子签章），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。 |
|  | 项目实施方案 （15分） | 依据投标文件中提供的项目实施方案（包含但不限于项目实施计划、进度计划详细安排、进度保障措施、供货期等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （15分） | 依据投标文件中提供的质量保证措施（包含但不限于交付前质量保证措施、安装过程质量保证措施、质量承诺等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （16分） | 依据投标文件中的《售后服务方案》（包含但不限于售后服务体系、售后服务组织及技术保障措施、响应时间的迅速、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；全面性一般得1分，不全面得0分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般得1分； 本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 根据投标文件中的《培训方案》的合理性、可执行性进行评分，健全、合理得7分；比较健全、比较合理得5分；不够健全、不够合理、无具体内容得3分。未提供的得0分。 本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 在满足招标文件原厂质保期要求(原厂质量保证期至少为3年)的基础上，每免费延长一年质保的得1分，本项最高得2分。 质保必须为原厂质保，投标文件中提供厂家承诺函并加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
| 商务部分（4分） | 设备业绩 （4分） | 投标文件中提供所投设备的销售合同，合同签订日期在2022年6月1日以后的合同，每提供一个与本次采购项目同类或相似的合同的得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |

本章说明：（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为  徐州市第三十七中学   。

1.2 “卖方”为                     。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，卖方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之三十 (30%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之百(100%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，  日内安装调试并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，   日内安装调试并安装完毕。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，徐州淮信咨询有限公司一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001             ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行账号：

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市第三十七中学

（二）采购项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器

（三）采购标的：三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器（具体采购标的详见“二、技术规格(技术性能)及数量要求”）

以上采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（四）采购预算：本项目采购预算为1066万元。

（五）本项目采购的为非进口产品。

二、技术规格(技术性能)及数量要求

（一）技术规格(技术性能) 及数量具体要求

三十七中学新校区（桃花源高级中学）项目教学仪器采购清单

汇总表

| 徐州37中理化生实验室报价清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 教室名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 一层 | 化学吊装通风实验室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 2 |  | 化学通风实验室（地下排放）建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 3 |  | 化学普通实验室建设方案（3间） | 3 | 间 |
| 4 |  | 创新实验室兼数字化探究建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 5 |  | 化学准备室1建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 6 |  | 化学准备室2建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 7 |  | 化学准备室3建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 8 |  | 化学准备室4建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 9 |  | 化学准备室5建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 10 |  | 化学仪器室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 11 |  | 化学药品室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 12 |  | 化学危化品室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 13 |  | 创客教室书架 | 1 | 项 |
| 14 | 二层 | 生物吊装实验室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 15 |  | 生物综合实验室建设方案（2间） | 2 | 间 |
| 16 |  | 生物组培室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 17 |  | 生物实验室数字化探究建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 18 |  | 生物仪器准备室1建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 19 |  | 生物仪器准备室2建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 20 |  | 生物药品室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 21 |  | 生物标本室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 22 |  | 书法教室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 23 | 三层 | 物理吊装实验室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 24 |  | 物理普通实验室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 25 |  | 物理力学实验室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 26 |  | 物理光学实验室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 27 |  | 物理电学实验室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 28 |  | 物理创新实验室兼数字化探究建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 29 |  | 物理准备室1建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 30 |  | 物理准备室2建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 31 |  | 物理准备室3建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 32 |  | 物理准备室4建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 33 |  | 物理准备室5建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 34 |  | 物理仪器室1建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 35 |  | 物理仪器室2建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 36 | 四层 | 美术教室1建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 37 |  | 美术教室2建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 38 |  | 美术教室3建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 39 |  | 美术准备室1建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 40 |  | 美术准备室2建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 41 |  | 美术准备室3建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 42 |  | 美术仪器室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 43 | 五层 | 地理教室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 44 |  | 历史教室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 45 |  | 通用技术教室1建设方案（2间） | 2 | 间 |
| 46 |  | 通用技术教室2建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 47 |  | 通用技术教室3建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 48 |  | 创客教室建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 49 |  | 通用技术准备室1建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 50 |  | 通用技术准备室2建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 51 |  | 通用技术准备室3建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 52 |  | 音乐教室1建设方案（含器材） | 1 | 间 |
| 53 |  | 音乐教室2建设方案（1间） | 1 | 间 |
| 54 |  | 音乐教室3建设方案（2间） | 2 | 间 |
| 55 | 理化生演示实验设备仪器 | 高中物理演示实验仪器配置 | 1 | 套 |
| 56 |  | 高中化学演示实验仪器配置 | 1 | 套 |
| 57 |  | 高中生物演示实验仪器配置 | 1 | 套 |
| 58 | 理化生常规仪器配置 | 高中物理教学装备器材清单 | 1 | 套 |
| 59 |  | 高中化学教学装备器材清单 | 1 | 套 |
| 60 |  | 高中生物教学装备器材清单 | 1 | 套 |
| 61 | 理化生探究传感器 | 高中物理数字化【传感器】 | 1 | 套 |
| 62 |  | 高中化学数字化【传感器】 | 1 | 套 |
| 63 |  | 高中生物数字化【传感器】 | 1 | 套 |
| 64 | 废水处理系统 | 实验室废水处理系统 | 1 | 套 |
| 65 | 废气设备 | 废气处理设备（3套） | 3 | 套 |
| 66 | 健身器材 | 健身器材设备 | 1 | 套 |

一层设备

| 化学吊装通风实验室建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2250*750*900 | （1）教师台规格：2250*750*900； （2）面板材质：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 （4）导轨：三节式，静音。 ▲防腐三节静音导轨防腐性能要求：以《GB/T 10125-2021》为测试方法进行中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，检测内容完全符合要求。） （5）拉手：造型独特美观。 ▲不锈钢拉手防腐性能要求：以《GB/T 10125-2021》为测试方法进行中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，检测内容完全符合要求。） （6）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下技术要求的“教师演示台”检测报告原件扫描，检验依据为《GB/T 24820-2024实验室家具通用技术条件》： 1）.结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点、孔及间隙等检测结果为合格或符合；实验室家具结构安全：操作台、储物柜安全性等检测结果为合格或符合。 2）.理化性能-通用要求：硬质覆面理化耐划痕、抗冲击等检测结果为合格或符合；理化性能-其他要求：物理实验台面抗冲击、物理、化学实验台面耐高温等检测结果为合格或符合。 3）.储物柜力学性能-强度和耐久性：搁板支撑件强度试验、顶板和底板静载荷试验、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验等检测结果为合格或符合。 4）.甲醛检测结果为合格或符合。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 移动电源 | 190*130*145 | 直流低压电源，0-12V 无级调压，电流0-2A无级调节，具有恒流源功能；过流、短路软保护（无需手工操作，自动恢复），不会损坏电源。交流低压电源，6V、12V 5A固定电压输出，具有过流自恢复保护功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |  |
| 4 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 ▲提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下技术要求的“学生实验操作台”检测报告，检验依据为《GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件、GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》： 1）.结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点、孔及间隙等检测结果为合格或符合。 2）.理化性能-通用要求：硬质覆面理化耐干热、耐湿热、耐划痕、耐磨性、抗冲击等检测结果为合格或符合；理化性能-其他要求：物理实验台面抗冲击、物理、化学实验台面耐高温等检测结果为合格或符合。 3）.实验台力学性能-实验台强度：水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验等检测结果为合格或符合；实验台力学性能-实验台耐久性：水平耐久性试验、垂直耐久性试验等检测结果为合格或符合； 4）.实验台力学性能-独立式实验台稳定性：水平冲击稳定性试验、垂直加载稳定性试验等检测结果为合格或符合。 | 28 | 张 |  |
| 5 | 学生电源 | 118*88 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，学生自由选压。 2、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V。 3、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。 4、学生电源盒含安全供电接口。 | 28 | 个 |  |
| 6 | 学生洗涤水槽台 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下技术要求的“学生洗涤水槽台”检测报告原件扫描，检验依据为《GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件》： 1）.外观-金属件：管材、喷涂层等检测结果为合格或符合。 2）.结构安全性：基本结构安全、孔及间隙等检测结果为合格或符合。 3）.邻苯二甲酸酯等检测结果为合格或符合。 | 15 | 套 |  |
| 7 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下技术要求的“实验凳（学生凳）”检测报告原件扫描，检验依据为《GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》： 1）.椅凳类稳定性：凳子任意方向的倾翻试验等检测结果为合格或符合。 2）.椅凳类强度：椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验等检测结果为合格或符合。 | 56 | 张 |  |
| 8 | 高中化学 3D实验室软件 | / | 1.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.▲软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验。学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括常见的无机物及其应用、化学反应原理、化学科学与实验基础、化学与STSE、物质结构与性质、有机化学基础等实验内容与实验场景。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介。 3.▲软件要求提供可供自由搭建，组合的化学实验探究平台，其中化学仪器和辅助器材；实验过程中可添加的固体、液体及气体药品。允许用户自由搭建化学实验并进行探究，实验数据要求具有严谨的科学性，同时要求能准确的呈现实验现象，用户创建的实验可以保存和再编辑。 4.软件要求提供中学常用的实验用品库，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。软件要求提供实验室取用规则，演示操作过程支持任意视角进行观察。 5.软件要求提供三维分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 6.软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 1 | 套 |  |
| 二、实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制面板及APP | 8英寸 | （1）控制模式：远程控制； （2）控制工具：安卓系统8英寸全高清屏幕，集中控制系统，可执行各分项控制； （3）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （4）照明控制：可实现分组控制整室照明； （5）电源控制：对学生AC220V电源可进行分组控制； （6）摇臂控制：摇臂的升起与降落（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； A、使用APP密码登入系统操作，便于老师使用与管理； B、使用APP移动终端可实现远程无极变频通风系统控制功能； C、使用APP移动终端可实现远程集中和分组电源控制； D、使用APP移动终端可实现远程集中和分组控制摇臂升降功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 控制系统 | 定制 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）变频器及相关配件 （3）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （4）通风控制系统：标配高性能矢量控制变频器，此变频器采用模块化设计，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。 （5）摇臂自动控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 （6）远程控制系统：可实现APP远程控制。 （7）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行分组进行控制； | 1 | 套 |  |
| 3 | 化学吊装式控制设备 | 1200*766*300mm | 1、尺寸：长1200mm×宽766mm×高300mm为一组（可根据环境尺寸调整长度1150-1500mm内）。 2、材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 3、框架采用35×40×1.5mm铝合金一体成型；照明舱体采用1.0mm冷轧钢板折弯成型，尺寸285×120mm。 4、组合模式：标准模块化（特殊环境可定做）。 | 14 | 组 |  |
| 4 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 控制接收信号为远程无线操作功能，选用了优良的超静音安全动力； 动力装置，固定于专用支架，装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音； 系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 14 | 套 |  |
| 5 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 规格：400*120*345mm； 材质及功能：采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压，功能模块均接受智能控制系统控制。 背面检修面板留有散热孔，螺丝固定位置采用扪盖保护。 | 14 | 组 |  |
| 6 | 照明光源 | 定制 | 接收智能化控制系统控制，每组内置LED灯珠，灯光外罩由铝合金挤压型材，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用，灯板采用半透明亚克力板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求；及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。 | 28 | 套 |  |
| 7 | 照明模块 | 定制 | 整体模块化设计，配合照明光源使用，满足实验中的照明功能需求，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 室 |  |
| 8 | 供电模块 | 定制 | 整体模块化设计，可配合摇臂终端盒安装使用，满足实验中的取用电功能需求，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 室 |  |
| 9 | 风机 | 定制 | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1100*1100*1100mm， 重量：210kg 电压：380V 工作时：配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动。 气流组织合理，排气顺畅。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 室内风管及配件 | 定制 | （1）主管道材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型，主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 （2）支管道规格：直径160mm （3）支管道材质：优质PVC成品管材 （4）支管道配件：直径160mm成品配件 （5）接口采用专用接口连接 （6）管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 室 |  |
| 11 | 室外风管及配件 | 定制 | （1）管道、配件材质：采用Ø400mm防腐蚀UPVC管及弯头，或优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点；同时具有耐酸碱性能；主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 （2）常规匹配：管道、弯头、变径等，接口采用专用接口连接。 （3）管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |  |
| 12 | 风机供电模块 | 定制 | 专用风机供电模块：整体模块化设计，可配合风机安装使用，满足风机的取用电功能需求。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 万向吸风罩 | 定制 | （1）管道规格：直径75mm （2）活动关节：三关节/旋转360° （3）风量大小：自由调节 （4）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （5）关节材质：PVC注塑成型 （6）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧，易拆卸、重组及清洗； （7）气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； （8）安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 28 | 套 |  |
| 14 | 系统安装附件 | 定制 | 采用固定楼板及大梁连接方式，双重固定方式保障吊装系统的稳定性及安全性。 主要辅件有：上固定架、下固定架、丝杆、吊杆四件套等 | 1 | 项 |  |
| 15 | 安装调试 | 定制 | 吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； （1）吊装系统安装 （2）通风、电气安装 （3）系统结构调试 （4）系统控制调试 （5）系统供电调试 （6）照明系统调试 （7）通风系统调试 | 1 | 套 |  |
| 三、吊顶及灯具布置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶及灯具 | 国标 | 1、吊顶采用轻钢主骨50×400×1.0cm，轻钢副骨50×400×0.6cm，600×600mm铝扣板吊顶； 2、吊顶灯光：600*600mm，LED面板灯； | 1 | 项 |  |
| 化学通风实验室（地下排放）建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 台面：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 安全供电模块，为教师做实验提供供电接口 风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全 | 1 | 套 |  |
| 3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |  |
| 6 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 张 |  |
| 7 | 学生电源 | 118*88 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、标准化图案清晰易懂。 2、零火供电方式，负载功率高。 3、具备2个安全供电接口 4、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 | 28 | 个 |  |
| 8 | 学生洗涤水槽台 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 14 | 套 |  |
| 9 | 功能柱 | 345*180*750 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 套 |  |
| 10 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 二、实验室通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风量控制器 | 风机配套 | 用于控制专用通风机的启动与关闭，并根据实际需要控制专用通风机的风速。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 吸风罩 | 隐蔽式 | ABS工程注塑，喇叭型或伸缩隐藏型，可升降360度旋转。 | 29 | 只 |  |
| 3 | 风量分配器 | 定制 | PVC材质，直径110mm，主要用于风量分布的控制，使各吸风罩风量均匀。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 室外行程管道 | 定制 | PVC材质，直径400mm，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 室内行程管道 | 定制 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 风机 | 5.5KW | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1100*1100*1100mm， 重量：210kg 电压：380V 工作时：配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 风机供电模块 | 定制 | 专用风机供电模块：整体模块化设计，可配合风机安装使用，满足风机的取用电功能需求。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 通风系统安装调试费 | 通风配套 | 整体实验室通风系统安装； 通风系统电气安装； 通风系统调试； 不含地面开槽挖沟及回填恢复工程。 | 1 | 套 |  |
| 化学普通实验室建设方案（3间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 台面：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 安全供电模块，为教师做实验提供供电接口 | 1 | 套 |  |
| 3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |  |
| 6 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 张 |  |
| 7 | 学生电源 | 118*88 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、标准化图案清晰易懂。 2、零火供电方式，负载功率高。 3、具备2个安全供电接口 4、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 | 28 | 个 |  |
| 8 | 学生洗涤水槽台 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 14 | 套 |  |
| 9 | 功能柱 | 345*180*750 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 套 |  |
| 10 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 创新实验室兼数字化探究建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*900mm | 台面：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360mm | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 安全供电模块，为教师做实验提供供电接口 风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全 | 1 | 套 |  |
| 3 | 水槽 | 550*450*310mm | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 5 | 单联水嘴 | 单联 |  | 16 | 付 |  |
| 6 | 学生实验操作台 | 1800×1200×780mm | 台面：采用≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 拉手：造型独特美观。 门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 | 8 | 张 |  |
| 7 | 学生电源 | 86型 | 86型五孔插座 | 32 | 个 |  |
| 8 | 学生凳 | φ300*450mm | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 二、实验室通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风量控制器 | 风机配套 | 用于控制专用通风机的启动与关闭，并根据实际需要控制专用通风机的风速。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 万向吸风罩 | 三节 | （1）管道规格：直径75mm （2）活动关节：三关节/旋转360° （3）风量大小：自由调节 （4）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （5）关节材质：PVC注塑成型 （6）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 17 | 套 |  |
| 3 | 万向吸风罩固定底座 | / | 铝合金一体成型，厚度2mm，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，拆装方便。 | 17 | 套 |  |
| 4 | 室外行程管道 | 定制 | 管道规格：直径400mm PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 室内行程管道 | 定制 | 管道规格：直径200/160/110mm PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 风机 | 5.5KW | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1100*1100*1100mm， 重量：210kg 电压：380V 工作时：配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 风机供电模块 | 定制 | 专用风机供电模块：整体模块化设计，可配合风机安装使用，满足风机的取用电功能需求。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 通风系统安装调试费 | 通风配套 | 整体实验室通风系统安装； 通风系统电气安装； 通风系统调试； 不含地面开槽挖沟及回填恢复工程。 | 1 | 套 |  |
| 化学准备室1建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 3000*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 4 | 试剂架 | 2200*300*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |  |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |  |
| 6 | PP药品柜 | 900*450*1800 | 1.主体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点。 2.合页/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP材料制作。 3.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平。 4.门吸：PS耐腐蚀材质 。 5.设隔板三组,活动隔板一块。 | 3 | 组 |  |
| 7 | 通风橱（柜） | 1500*900*2350 | 1、1500*900*2350（长*宽*高mm） 2、钢制框架结构，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。 3、台面采用实验室专用耐酸碱≥12mm厚实芯理化板制作，内衬板、导流板：5mm厚抗倍特板。 4、防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。 5、操作仪表，标示电源、照明、风机、指示灯。 6、30W日光灯照明装置；安全供电模块； 7、柜体组合：三段组合式柜体，上部柜体（排烟柜），中间（操作台面），下部底柜（内含防腐蚀贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 8、通风柜为双壁板结构，外部壁板为环氧树脂喷涂冷轧钢材质，环氧树脂喷涂厚度≥75um，内壁板为内衬， 内衬板为耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、防潮、耐高温以及耐磨的板材。 9、 推拉门为安全玻璃视窗：采用6mm厚安全钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体，门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑，提供最大视野以观察实验装置。 10、平衡系统：平衡系统可以阻止移门倾斜，可以升、降移门。 11、导流板为5mm厚的内衬板。导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。 12、化验杯槽：注塑成型PP杯槽， 13、水龙头：实验室专用单头水龙头, 管体部份为黄铜合金制，表面并经耐酸碱，防锈处理,陶瓷阀, 环氧树脂防腐层。 14、合页：采用优质不锈钢合页。 15、电源： 安全供电模块。 16、水 、电、气的安装及检修：安装在通风柜两侧的封板内，并在侧板留有检修门；自带电动控制箱记过载保护装置，以保证通风柜内用电安全。 17、通风柜内壁两侧配有服务功能模块型，可配置水阀，气阀，用户可以非常方便的对功能模块进行拆装和升级。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下技术要求的“通风橱（柜）”检测报告原件扫描，检验依据为《GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件、GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》： 1）.外观-金属件：焊接件、冲压件、喷涂层、电镀层等检测结果为合格或符合。 2）.结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点、孔及间隙等检测结果为合格或符合。 3）.理化性能-其他要求：物理、化学实验台面耐高温、化学实验台面抗化学试剂等检测结果为合格或符合。 4）.实验台力学性能-实验台强度：水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验等检测结果为合格或符合；实验台力学性能-实验台耐久性：水平耐久性试验、垂直耐久性试验等检测结果为合格或符合；实验台力学性能-独立式实验台稳定性：水平冲击稳定性试验、垂直加载稳定性试验等检测结果为合格或符合。 5）.储物柜力学性能-强度和耐久性：顶板和底板持续加载试验-底板、开门耐久性试验等检测结果为合格或符合。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下技术要求的“仪器柜”的检测报告，检验依据为《GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件、GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》： 1）.外观-金属件：冲压件、喷涂层、电镀层等检测结果为合格或符合。 2）.结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点等检测结果为合格或符合。 3）.储物柜力学性能-强度和耐久性：搁板定位试验-水平向外的力、搁板定位试验-垂直向下的力、搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、顶板和底板持续加载试验-顶板、顶板和底板持续加载试验-底板、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验等检测结果为合格或符合。 | 4 | 组 |  |
| 9 | 准备室 通风系统 | 定制 | 通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |  |
| 化学准备室2建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 3000*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 ▲提供第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下技术要求的“准备台（中央台、边台）”检测报告，检验依据为《GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件、GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》： 1）.外观-人造板件：污斑、表面划痕、表面压痕、色差等检测结果为合格或符合。 2）.外观-金属件：焊接件、冲压件、喷涂层等检测结果为合格或符合。 3）.结构安全性：基本结构安全、孔及间隙、剪切和挤压点等检测结果为合格或符合。 4）.理化性能-通用要求：硬质覆面理化等检测结果为合格或符合。 5）.储物柜力学性能-强度和耐久性：开门耐久性试验等检测结果为合格或符合。 6）.桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验等检测结果为合格或符合。 7）.桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验等检测结果为合格或符合。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 4 | 试剂架 | 2200*300*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |  |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |  |
| 6 | PP药品柜 | 900*450*1800 | 1.主体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点。 2.合页/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP材料制作。 3.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平。 4.门吸：PS耐腐蚀材质 。 5.设隔板三组,活动隔板一块。 | 3 | 组 |  |
| 7 | 通风橱（柜） | 1500*900*2350 | 1、1500*900*2350（长*宽*高mm） 2、钢制框架结构，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。 3、台面采用实验室专用耐酸碱≥12mm厚实芯理化板制作，内衬板、导流板：5mm厚抗倍特板。 4、防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。 5、操作仪表，标示电源、照明、风机、指示灯。 6、30W日光灯照明装置；安全供电模块； 7、柜体组合：三段组合式柜体，上部柜体（排烟柜），中间（操作台面），下部底柜（内含防腐蚀贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 8、通风柜为双壁板结构，外部壁板为环氧树脂喷涂冷轧钢材质，环氧树脂喷涂厚度≥75um，内壁板为内衬， 内衬板为耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、防潮、耐高温以及耐磨的板材。 9、 推拉门为安全玻璃视窗：采用6mm厚安全钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体，门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑，提供最大视野以观察实验装置。 10、平衡系统：平衡系统可以阻止移门倾斜，可以升、降移门。 11、导流板为5mm厚的内衬板。导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。 12、化验杯槽：注塑成型PP杯槽， 13、水龙头：实验室专用单头水龙头, 管体部份为黄铜合金制，表面并经耐酸碱，防锈处理,陶瓷阀, 环氧树脂防腐层。 14、合页：采用优质不锈钢合页。 15、电源： 安全供电模块。 16、水 、电、气的安装及检修：安装在通风柜两侧的封板内，并在侧板留有检修门；自带电动控制箱记过载保护装置，以保证通风柜内用电安全。 17、通风柜内壁两侧配有服务功能模块型，可配置水阀，气阀，用户可以非常方便的对功能模块进行拆装和升级。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 4 | 组 |  |
| 9 | 准备室 通风系统 | 定制 | 通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |  |
| 化学准备室3建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 3000*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 4 | 试剂架 | 2200*300*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |  |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |  |
| 6 | PP药品柜 | 900*450*1800 | 1.主体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点。 2.合页/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP材料制作。 3.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平。 4.门吸：PS耐腐蚀材质 。 5.设隔板三组,活动隔板一块。 | 3 | 组 |  |
| 7 | 通风橱（柜） | 1500*900*2350 | 1、1500*900*2350（长*宽*高mm） 2、钢制框架结构，框架采用专用模具制作成异形框架，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。 3、台面采用实验室专用耐酸碱≥12mm厚实芯理化板制作，内衬板、导流板：5mm厚抗倍特板。 4、防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。 5、操作仪表，标示电源、照明、风机、指示灯。 6、30W日光灯照明装置；安全供电模块； 7、柜体组合：三段组合式柜体，上部柜体（排烟柜），中间（操作台面），下部底柜（内含防腐蚀贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 8、通风柜为双壁板结构，外部壁板为环氧树脂喷涂冷轧钢材质，厚度需为1-1.2mm +/- 0.07mm，环氧树脂喷涂厚度≥75um，内壁板为内衬， 内衬板为耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、防潮、耐高温以及耐磨的板材。 9、 推拉门为安全玻璃视窗：采用6mm厚安全钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体，门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑，提供最大视野以观察实验装置。 10、平衡系统：平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。不超过5磅（2.3KG）的力就可以升、降移门。 11、导流板为5mm厚的内衬板。导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。 12、化验杯槽：注塑成型PP杯槽， 13、水龙头：实验室专用单头水龙头, 管体部份为黄铜合金制，表面并经耐酸碱，防锈处理,陶瓷阀, 环氧树脂防腐层。 14、合页：采用优质不锈钢合页。 15、电源： 安全供电模块。 16、水 、电、气的安装及检修：安装在通风柜两侧的封板内，并在侧板留有检修门；自带电动控制箱记过载保护装置，以保证通风柜内用电安全。 17、通风柜内壁两侧配有服务功能模块型，可配置水阀，气阀，用户可以非常方便的对功能模块进行拆装和升级。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 13 | 组 |  |
| 9 | 准备室 通风系统 | 定制 | 通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |  |
| 化学准备室4建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 3000*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 4 | 试剂架 | 2200*300*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |  |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |  |
| 6 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 8 | 组 |  |
| 化学准备室5建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 3000*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 4 | 试剂架 | 2200*300*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |  |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |  |
| 6 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 20 | 组 |  |
| 化学仪器室建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 36 | 组 |  |
| 化学药品室建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 药品柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上层为阶梯式隔板,采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，下层层板为一层25mm厚E1级三聚氰胺刨花板的固定式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢弓形拉手。 | 8 | 组 |  |
| 2 | PP药品柜 | 900*450*1800 | 1.主体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点。 2.合页/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP材料制作。 3.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平。 4.门吸：PS耐腐蚀材质 。 5.设隔板三组,活动隔板一块。 | 12 | 组 |  |
| 3 | 药品室 通风系统 | 定制 | 通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |  |
| 化学危化品室建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 酸碱柜 | 900*450*1800 | 1.尺寸：1800 mm*900 mm*450 mm；门类型：四开门。用途：用于存储酸和碱等腐蚀性化学品（酸与碱分开存储） 2.采用手动四开门设计。 3.材质：8mm厚PP板、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型。 5.门板：采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。 6.合页：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。 8.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。 9.配备可以上下移动的可调整固定条，方便防溢漏式层板自由调节，调整间距为6.0cm—6.5cm。 | 1 | 组 |  |
| 2 | 毒害品 储存柜 （报警装置） | 900*510*1840 | 1.尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.毒害品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽。 6.柜顶部出风口配一次成型PP法兰（管道直径160mm），内置一个交流风机，无静电火花。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 11.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 11.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 11.3集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160*100，分辨率1024*600像素 ，具备16位真彩色，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 11.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 2 | 组 |  |
| 3 | 易燃品存柜 防爆柜 （报警装置） | 900*510*1840 | 1.尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.易燃品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽。 6.柜顶部出风口配一次成型PP法兰（管道直径160mm），内置一个交流风机，无静电火花。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 11.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 11.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 11.3集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160*100，分辨率1024*600像素 ，具备16位真彩色，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 11.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 2 | 组 |  |
| 创客教室书架 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 书架 | 900*300*2000mm | 1.尺寸：900*300*2000mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。 | 16 | 组 |  |

二层设备

| 生物吊装实验室建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2250*750*900 | （1）教师台规格：2250*750*900； （2）面板材质：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 （4）导轨：三节式，静音。 （5）拉手：造型独特美观。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 移动电源 | 190*130*145 | 直流低压电源，0-12V 无级调压，电流0-2A无级调节，具有恒流源功能；过流、短路软保护（无需手工操作，自动恢复），不会损坏电源。交流低压电源，6V、12V 5A固定电压输出，具有过流自恢复保护功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生洗涤水槽台 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 15 | 套 |  |
| 4 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 张 |  |
| 5 | 学生电源 | 118*88 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，学生自由选压。 2、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V。 3、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。 4、学生电源盒含安全供电接口。 | 28 | 个 |  |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 7 | 高中生物 3D实验室软件 | / | 1.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.▲软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，应包含分子与细胞、生物技术与工程、生物与环境、稳态与调节、遗传与进化等实验内容与实验场景。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介。 3.软件要求提供中学生物学科高清显微素材库，每张都支持4X、10X、40X物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作。并支持一键切换至全景图模式。 4.▲软件要求提供人体生理结构探究模块，并配以相关文字说明。要求提供人体生理功能模块，包括模型、动画以及教学互动场景。重点器官和系统支持自由拆分，组合。 5.软件要求提供微观世界模块，涵盖真核生物、原核生物、病毒和亚病毒、分子与细胞、遗传与进化等知识点；要求支持任意视角对内容对象进行独立观察、展示。 6.软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 1 | 套 |  |
| 二、生物实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制面板及APP | 8英寸 | （1）控制模式：远程控制； （2）控制工具：安卓系统8英寸全高清屏幕，集中控制系统，可执行各分项控制； （3）照明控制：可实现分组控制整室照明； （4）电源控制：对学生AC220V电源可进行分组控制； （5）摇臂控制：摇臂的升起与降落（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； A、使用APP密码登入系统操作，便于老师使用与管理； B、使用APP移动终端可实现远程集中和分组电源控制； C、使用APP移动终端可实现远程集中和分组控制摇臂升降功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 控制系统 | 定制 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （3）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （4）摇臂自动控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 （5）远程控制系统：可实现APP远程控制。 （6）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行分组进行控制； | 1 | 套 |  |
| 3 | 主体构架（生物实验室吊装系统） | 1200*600*160mm | 1、尺寸：1200mm×600mm×160mm为一组（可根据环境尺寸调整长度1150-1500mm内）。 2、材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 3、框架采用160×30mm铝合金一体成型；照明舱体采用1.0mm冷轧钢板折弯成型，尺寸130×115m。 4、组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） | 14 | 组 |  |
| 4 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 控制接收信号为远程无线操作功能，选用了优良的超静音安全动力； 动力装置，固定于专用支架，装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音； 系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 14 | 套 |  |
| 5 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 规格：400*120*345mm； 材质及功能：采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压，功能模块均接受智能控制系统控制。 背面检修面板留有散热孔，螺丝固定位置采用扪盖保护。 | 14 | 组 |  |
| 6 | 照明光源 | 定制 | 接收智能化控制系统控制，每组内置LED灯珠，灯光外罩由铝合金挤压型材，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用，灯板采用半透明亚克力板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求；及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。 | 28 | 套 |  |
| 7 | 照明模块 | 定制 | 整体模块化设计，配合照明光源使用，满足实验中的照明功能需求，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 室 |  |
| 8 | 供电模块 | 定制 | 整体模块化设计，可配合摇臂终端盒安装使用，满足实验中的取用电功能需求，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 室 |  |
| 9 | 安装调试 | 定制 | 吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； （1）吊装系统安装 （2）电气安装 （3）系统结构调试 （4）系统控制调试 （5）系统供电调试 （6）照明系统调试 | 1 | 套 |  |
| 10 | 系统安装附件 | 定制 | 采用固定楼板及大梁连接方式，双重固定方式保障吊装系统的稳定性及安全性。 主要辅件有：上固定架、下固定架、丝杆、吊杆四件套等 | 1 | 项 |  |
| 三、吊顶及灯具布置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶及灯具 | 国标 | 1、吊顶采用轻钢主骨50×400×1.0cm，轻钢副骨50×400×0.6cm，600×600mm铝扣板吊顶； 2、吊顶灯光：600*600mm，LED面板灯； | 1 | 项 |  |
| 生物综合实验室建设方案（2间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 台面：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 安全供电模块，为教师做实验提供供电接口 | 1 | 套 |  |
| 3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 5 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 张 |  |
| 6 | 学生电源 | 118*88 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、标准化图案清晰易懂。 2、零火供电方式，负载功率高。 3、具备2个安全供电接口 4、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 | 28 | 个 |  |
| 7 | 学生洗涤水槽台 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 14 | 套 |  |
| 8 | 辅助光源 | 台式 | 长度600mm,20W光源；亮度高，独立开关，光照角度可调。 | 28 | 套 |  |
| 9 | 功能柱 | 345*180*750 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 套 |  |
| 10 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 生物组培室建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央实验台 | 4200×1200×850mm | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 3 | 副 |  |
| 4 | 试剂架 | 3500*300*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |  |
| 5 | 边台 | 3000×600×850mm | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 38 | 把 |  |
| 7 | 药品柜 | 1000×500×2000mm | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上层为阶梯式隔板,采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，下层层板为一层25mm厚E1级三聚氰胺刨花板的固定式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢弓形拉手。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 衣帽柜 | 900*500*1850 | 1、材质采用优质冷轧钢板； 2、酸洗磷化； 3、纳米抗氧化涂料； 4、优质锁具 | 2 | 个 |  |
| 9 | 仪器柜 | 1000×500×2000mm | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 2 | 个 |  |
| 二、仪器设备及装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | / | 1.具备多种计量单位转换，计数功能及动物称重功能，装置RS232C输出接口 2.称量范围(g)：300 3.可读性/精度：10mg 4.外形尺寸（mm）：270×190×110 5.秤盘尺寸（mm）：Ф130 | 2 | 台 |  |
| 2 | 笔式酸度计 | / | 1.PH测量范围：0.00-14.00Ph 2.分辨率：±0.01Ph 3.校准点：3点 4.使用校准液：USA（ph4.01/7.00/10.01）或NIST（ph4.01/6.86/9.18） 5.温度补偿范围：0-50℃32-122F 6.温度补偿方式：自动 7.温度显示：显示 8.数据锁定：手动锁定 9.传感器类型：E-PHSCAN-ST 10.操作温度：0-50℃32-122F 11.电源类型：4*LR44 12.电源使用时间：约80小时 13.外形尺寸：185（长）*40（直径）mm 14.仪表重量：88g | 5 | 支 |  |
| 3 | 磁力搅拌器 | / | 1.可对50ml-20L标准或非标准反应瓶进行搅拌; 2.硅胶垫工作盘面，外壳采用金属外壳，高强度，耐高温，防腐蚀; 3.直流无刷电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生； 4.整机设计精致小巧，30°斜面操控面板适合坐位和站位视角; 5.高磁通量设计，搅拌能力强，采用无马达驱动方式，噪音小。 6.工作盘尺寸（mm）Φ137mm 7.盘面材料硅胶垫 8.转速范围200-1600rpm 9.定时范围0~99h59min 10.搅拌点位数量1 11.单个最大搅拌量20L 12.搅拌子最长尺寸80mm 13.输入电源AC220V50/60Hz 14.功率20W 15.熔断器250V,1A,Ф5x20 16.外形尺寸W.160×D.270×H.70mm 17.净重1.88kgs | 2 | 台 |  |
| 4 | 移液器 | / | 1.自重轻，操作轻便省力，手柄挂钩设计 2.数字视窗，所设置量程一目了然 3.采用陶瓷活塞，耐腐蚀效果好 4.采用免维护密封环，使用更便捷 5.采用新型材料，可整支121℃高温高压消毒，通过CE标准 6.精确的分液，量程分别为： 0.5-10μL，10-100μL，20-200μL，100-1000μL，1000-5000μL，（一套） | 4 | 套 |  |
| 5 | 移液器架 | / | Z型，5支位 | 4 | 个 |  |
| 6 | 超纯水仪 | / | 为实验提供去除无机物、有机物、微生物、可溶性气体等杂质的专用水，满足各类实验的应用需求。 1、基本要求： A、进水水源：城市自来水 水温1-45℃ 水压1-5KG TDS＜350PPM B、主机体积：宽240mm×深300mm×高380mm 功率：30W 机器重量：20㎏ C、适用范围：适用于学生实验、清洗玻璃器皿、配制常备溶液等 2、出水水质： A、RO水电导率≤5μS/cm@25℃；杂质去除率98% B、水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）三级水标准 C、制水量：制水量：10L/H 瞬间取水量：2L/min 二、基本配置： A、水质检测显示配置：配有在线电导率测定仪在线测定出水水质 B、配置：3.2G全封闭真空压力无菌储水桶一个 三、需满足的功能特点： 1、系统定时自动冲洗功能 2、系统具有增压泵压力保护装置的RO反渗透水处理系统，此功能需提供“具有增压泵压力保护装置的RO反渗透水处理系统”相关权威机构认可的技术证明文件 3、系统缺水自动停机功能 4、系统具有RO反渗透膜自动反冲洗的超纯水装置，此功能需提供“具有RO反渗透膜自动反冲洗的超纯水装置”相关权威机构认可的技术证明文件 5、系统具备精确测量功能：电导池的温度补偿为±0.10C，灵敏常数为0.01/CM 6、来水、用水自动开机功能 7、系统具备压力检测显示自动开关机功能 | 1 | 台 |  |
| 7 | 高压灭菌锅 | / | 非医用型 1.灭菌有效容积：50L 2.最高工作压力：0.22MPa 3.最高工作温度：134℃ 4.热均匀度：≤±1℃ 5.计时控制范围：0～99min 6.压力温度控制范围：105～134℃/0.04～0.22MPa 7.功率/电源电压：3000W/AC220V.50Hz 8.安全特能：断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 | 1 | 台 |  |
| 8 | PH计 | / | 1.数字式pH值计是测量溶液酸碱度pH值，同时可测定电动势mV值，各个参数的设置和测量使用开关进行切换，并且使用LED数码发光管显示。本仪器采用全量程温复合玻璃电极，可精确设置被测溶液的温度，由数码发光管显示并同时实现温度补偿。仪器测量精度高、可靠性好、稳定性强、操作使用方便，是实验室理想的仪器。 2.仪器特点大屏幕、液晶显示 3.同时测量或显示pH、温度或mV、温度 4.电器接插件低于平面，有助于防腐和安全 5.仪器级别0.01级 6.测量范围pH:(-2.00~18.00)pHmV:(-1999~0)，（0~1999) 7.温度：(0~99.9)℃ 8.分辨率pH：±0.01mV：±1mV温度：0.1℃ 9.基本误差pH：±0.01pHmV:±1mV温度：0.3℃ 10.输入阻抗不小于1×1012Ω 11.稳定性±0.01pH/3h 12.温度补偿范围（0~100）℃手动或自动 13.外形尺寸300×220×90mm 14.仪器重量1.6kg | 1 | 台 |  |
| 9 | 分析天平 | / | 1.全彩大屏幕：大屏幕真彩TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取 2.全屏触摸：符合实验室工作习惯的触摸解决方案，即使戴多双手套也可精确操作 3.用户界面：应用双Metro配色方案，采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳 4.用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程 5.内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务，自带密度测量功能 6.显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命 7.玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护 8.全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性 9.实际分度值：0.0001g 10.最大称量范围：220g 11.可重复性标准偏差：0.0001g 12.校准砝码值：200g 13.类型：外部自动校准 | 1 | 台 |  |
| 10 | 鼓风干燥箱 | / | 电热恒温鼓风干燥箱是利用数显仪表与温度传感器的连接控制工作室温度，采用热风循环送风来干燥物料的仪器设备。广泛用于干燥、烘烤及预热各种材料或试片，内箱机构采用热风循环方式，温度分布均匀。实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除，生物工程中器皿、器具的干热杀菌，电子元器件的干燥、老化。适用于生物实验用品在恒温环境条件下做干燥和适应性实验。适用于工矿业企业实验室、医疗卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用；不适用于挥发性物品、易燃物品。 1.恒温方式鼓风强行对流传递 2.性能：使用温度范围50~300℃ 3.显示分辨率0.1℃ 4.温控精度±0.1℃ 5.温度波动度±1℃(100℃)结构内胆抗腐蚀304不锈钢材料 6.外壳优质钢板材料 7.可视窗双层钢化玻璃 8.控制器温度控制方式PID控制 9.温度设定方式按键设定 10.温度显示方式双排数码管四位显示 11.加热方式o型干烧加热管 12.附加功能偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 13.传感器PT100铂电阻 14.安全装置超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 15.规格内尺寸（mm）450*550*550 16.外尺寸（mm）720*780*750 17.包装尺寸（mm）810*880*860 18.内容积136L 19.净重/毛重65kg/83kg 20.额定功率1500W 21.电源电压220V、50HZ | 1 | 台 |  |
| 11 | 超净工作台 | / | 1、采用了任意定位移门系统 2、外壳采用彩钢板一体成型，工作台面为SUS201拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗 3、照明和杀菌系统安全互锁 4、数显式液晶控制界面，更具人性化设计 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6、配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命 7、洁净等级 100级@≥0.5μM（美联邦209E） 8、菌落数 ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） 9、平均风速 0.25～0.45m/s（快慢双速） 10、噪音 ≤62dB（A） 11、振动半峰值 ≤0.5μM（x、y、z方向） 12、照度 ≥300Lx 13、电源 AC单相220V/50Hz 14、最大功率 300W 15、重量 85Kg 16、工作区尺寸 W1×D1×H1 700×490×515 17、外型尺寸 W×D×H 855×550×1600 18、适用人数 单人/单面 19、高效过滤器规格及数量 695×460×38×① 20、荧光灯/紫外灯规格及数量 15W×①/15W×① | 4 | 台 |  |
| 12 | 实验教学软件 | / | 软件控制：包含教师端管理后台及APP/小程序端 管理后台： 1、具备管理平台。 2、支持管理后台主页显示常用的系统数据曲线和场所、模块、终端数量显示。 3、支持用户自行创建管理场所，包括各种实验室、智慧农场等。 4、支持用户管理自有模块信息，模块可以配置到不同的场所，实现实时数据关联。 5、支持用户定义终端，通过对不同厂家设备的参数配置，实现真正意义上的自定义物联。 6、支持用户自行定义终端快捷动作，用户通过对终端指令的批量设置，可以实现方便的对设备进行多动作连续执行。 7、支持用户自行定义传感器设备，不仅限某个指定厂家，只要协议兼容，都能方便接入传感器。 8、支持用户执行器定义，用户可以通过后台定义不同厂家的执行器，从而方便接入控制设备。 9、支持用户查看授权的资源信息，包括各种培训资料、教材、音视频文件、课件等分类的资料。 11、支持将所有的终端动作进行记录，为设备的采样、执行、状态获取等提供可追溯的数据。 APP/小程序端： 1、具备微信小程序、安卓APP、苹果H5APP。 2、主页支持显示基本信息、场所、模块、终端、配件、资源、报修、专家互动、商城推荐、服务热线、案例展示等快捷通道。 3、基本信息页面支持显示单位信息、报修、计划任务、硬件配置等重要资料。 4、支持展示用户自己的场所信息、模块信息。 5、支持展示用户自己的终端信息，终端信息列表呈现对应终端在在线状态。 6、支持用户读取传感器信息，不同终端进入后可以看到挂载的不同传感器，对传感器数据进行实时读取并显示，支持市面上各类传感器类型。 7、支持用户读取执行器状态，并控制执行器，实现不同的控制目的。 8、支持用户自定义任务计划，用户可以设置不同形式的任务计划，实现对终端的定时控制、定期循环控制等自执行操作。 9、支持用户查看平台推送的各种资源课件等资料。 10、支持用户自助报修，通过平台报修界面实现对不同终端设备的在线自助报修。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 接种器具灭菌器 | / | 接种器械灭菌器，具有重量轻、体积小、杀菌快、保温好、安全、节能、无污染等特点。特别适用于植物组织培养接种和其他领域的小型刀、剪、镊、针进行重复操作的消毒杀菌，克服了传统酒精灯消毒杀菌的空气污染和火灾隐患，生产效率大大提高。 1.不锈钢口 2.温度设定范围：0-330度 3.输入电压：AC220 4.功率：35W 5.净重：2KG 6.包装尺寸180*100*205mm 7.镊子架1个 | 2 | 台 |  |
| 14 | 智能光照培养箱 | / | 光照培养箱微电脑全自动控制，触摸开关，操作简便；可编程多段控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；中空反射钢化渡膜玻璃，绝热性能好，美观大方。光照培养箱也是实验室必备的试验仪器之一，它可以控制温度、湿度和光照强度，满足植物培养过程中实验条件的要求。在高校教学活动和生物课题研究过程中，光照培养箱能为试验研究提供良好的环境条件。同时，引入先进的试验仪器有助于提高学生的综合专业能力和素养，帮助顺利完成教学任务。常用于细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验。 1.容积：250L 2.控温范围：0～50℃ 3.温度波动度：±1.0℃ 4.温度偏差：±1.5℃ 5.温度不均匀度：≤1.5℃ 6.温度最大可编程段数：多段，液晶显示器，光源为LED光源，灯管为DC24V弱电压。 7.光照级数：0～100级 8.光照度：0-12000LUX 9.升温时间：10℃升至40℃为60分钟 10.降温时间：40℃降至10℃为60分钟 11.加热功率：200W 12.压缩机功率：200W 13.压缩机动延时保护时间：3分钟左右 14.制冷剂：R134a（无氟） 15.噪音：＜70Db 16.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 17.工作环境：温度0～40℃湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 18.电源：220±22V、50±0.5HZ 19.内部尺寸500*500*1040，外部尺寸600*670*1650 | 2 | 台 |  |
| 15 | 光照培养架 | / | 光照培养架是接种后的组培苗生长的场所，为组培苗的生长提供了适宜的光照，是植物组织培养实验中放置无菌苗的仪器。适用于植物组织培养实验中，主要为接种后的组培苗提供正常生长发育所需要的场所，同时也可以用作炼苗的装置。使用光照培养架还可进行探究实验，探究光照对植物开花的影响或者培养无光照对植物生长的影响。 1.可用于初级《生命科学》、《科学》有关光合作用必做、选做实验，高级中学《生命科学》，有关选修课，组织培养等实验。 2.本产品以优质钢材经加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗；照明电路有套管保护，符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 3.外型尺寸为:1200mm×400mm×1800mm,分五层、每层层高40mm均分，可安置锥形瓶、烧杯、培养皿或培养缸，最下层巨地面高20mm，可搁置天竺葵等盆栽植物，作为光合作用场所及产物为淀粉的验证实验或探究实验之用。 4.每层均配置荧光灯， 且各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照。每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组 | 2 | 套 |  |
| 16 | 紫外灭菌车 | / | 紫外线杀菌车是消毒设备，主要用于医疗，卫生，家庭，饭店等公共场所;也适用于幼儿园，食品制造，工厂，畜牧业，家禽饲养业消毒使用，还可供细菌研究单位，制药行业等进行细菌研究，光化学反应等。主要作用于微生物的核酸，导致其破坏，同时对蛋白质、酶及其它生命攸关的物质的作用，致使微生物死亡，达到消毒的目的。消毒效果可靠，而且可在室内有人活动时使用，一般开机消毒30min即可达到消毒合格，适用于医疗单位室内环境消毒。 1.紫外消毒车采用双灯管结构，并可以单独使用，灯臂角度可以180度调节，不用时请垂放关上保护门以免灯管破坏，又能保持灯管清洁 2.定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭 3.形式为移动式 4.安全防护分类为I类 5.灯臂长度为：920mm+2mm,灯臂调节角度为0-180度 6.输入功率为：150VA 7.环境温度：5-40C 8.相对温度：80% 9.电源220V+22V50Hz+1Hz 10.紫外线波长253.7A 11.电流电压220V50Hz 12.功率2×30W 13.灯臂调节角度:0-180° 14.定时范围：1-120分钟，其最大定时误差<=15min 15.消毒车采用的消毒灯管符合GB19258-2003的规定 16.熔断器规格：FUSES | 1 | 台 |  |
| 17 | 炼苗架 | / | 炼苗架是接种后的组培苗生长的场所，为组培苗的生长提供了适宜的光照，是植物组织培养实验中放置无菌苗的仪器。适用于植物组织培养实验中，主要为接种后的组培苗提供正常生长发育所需要的场所，同时也可以用作炼苗的装置。使用光照培养架还可进行探究实验，探究光照对植物开花的影响或者培养无光照对植物生长的影响。 1.可用于初级《生命科学》、《科学》有关光合作用必做、选做实验，高级中学《生命科学》，有关选修课，组织培养等实验。 2.本产品以优质钢材经加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗；照明电路有套管保护，符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 3.外型尺寸为:1200mm×400mm×1800mm,分五层、每层层高40mm均分，可安置锥形瓶、烧杯、培养皿或培养缸，最下层巨地面高20mm，可搁置天竺葵等盆栽植物，作为光合作用场所及产物为淀粉的验证实验或探究实验之用。 4.每层均配置配白红光双色或白红蓝三色植物专用生长灯，且各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照。每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组 | 2 | 套 |  |
| 18 | 智能水培种植箱 | / | 智能水培种植箱是一种新型的室内的植物无土栽培方式，又名营养液培，其核心是将植物根茎固定于定植篮内并使根系自然长入植物营养液中，这种营养液能代替自然土壤向植物体提供水分、养分、温度等生长因子，使植物能够正常生长并完成其整个生命周期。采用这种无土栽培技术培育出来的水培植物更是以其清洁卫生、格调高雅、观赏性强、环保无污染等优点而得到了国内外花卉消费者的青睐。 1.设施由种植盆、定植盖、水培定植杯、碳钢主骨架及供回液管路组成。 2.内置市蓄水池，通过水泵把水和营养液打到种植层。 3.内置式补光灯，智能定时。 4.上面有四层种植层，一共有72个种植位。 5.最下面一层为育苗层，有85个种植位； 6.产品总高度170cm，长度77cm，宽度40cm。智能光照模式可根据光照自动调节补光强度，智能水位报警功能。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 照度计 | / | 1.准确度高及反应速度快 2. 3 1/2位液晶显示 3.测量范围:20/200/2000/20000 Lux 4.过载显示:Hightest digit of (1) is displayed 5.分辨率:0.1 Lux 6.准确度:±3% rdg ±0.5% f.s.(＜10,000 lux)； ±4% rdg ±10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) 7.重复测试:±2% 8.温度特性:±0.1% /℃ 9.取样率:Approx. 2 times/sec 10.记录器输出:DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) 11.操作及储存温湿度:0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉)＜70% R.H. 12.电源:one 9V battery 13.光检测器尺寸:100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) 14.电表尺寸:135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) 15.重量:250g；附件:使用说明书、皮盒、9V电池 | 1 | 台 |  |
| 20 | 温湿度计 | / | 1.超大屏幕液晶显示，直观方便 2.同屏显示温度、湿度、时钟 3.室内外双陆测温、单路测湿 4.温度测量范围:室内温度：-30℃~+50℃；室外温度：-50℃~+70℃ 5.湿度测量范围：20%RH~90%RH 6.显示分辨率：温度：0.1℃；湿度：1%RH 7.测量精度：温度：±1℃；湿度：±5%RH 8.供电电压：1.5V（一节7号碱性电池） 9.12/24小时时钟显示，可设定定时、闹钟功能 10.最大、最小温湿度记忆功能 | 1 | 个 |  |
| 21 | 冰箱 | / | 1、除霜模式：智能除霜 2、操控方式：电脑式 3、总容积：258升 4、耗电量(KWh/24h)：0.56 5、冷冻能力(kg/24h)：4.5kg/12h 6、制冷方式：风冷 7、能效等级：一级能效 8、制冷类型：压缩机制冷 | 1 | 台 |  |
| 22 | 电磁炉 | / | 1、操控方式：触控式 2、外形外观：方形 3、适用锅具：磁炉专用锅 4、火力档位：8档 5、类型：电磁炉 6、温控方式：接触式精准控温 7、功能：过热保护，恒温匀火 8、额定功率：2200W | 1 | 台 |  |
| 23 | 实验服 | / | 可高温灭菌，反复使用 | 56 | 件 |  |
| 24 | 探究实验耗材包 | / | 不锈钢直尖剪刀30把；枪型不锈钢镊子30把；四种规格吸头：吸头5000uL-1包，吸头1000uL-1包，吸头200uL-1包，吸头10uL-1包；四种规格吸头盒各15个；不锈钢防爆酒精灯12个；两面板12个；组培瓶5箱，0.5mL离心管1包；1.5mL离心管1包；封口膜1包；一次性培养皿1箱；酒精棉球2包，手套200付 | 1 | 套 |  |
| 25 | 组培苗 | / | 含150ml专用组培瓶，烟草、菊花等教学用 | 56 | 瓶 |  |
| 26 | 试剂盒 | / | 植物的组织培养；菊花的组织培养；烟草的组织培养；百合的组织培养；月季的组织培养；草莓的组织培养；菩提的组织培养；小丽花的组织培养；彩叶草的组织培养；矮牵牛的组织培养 | 5 | 套 |  |
| 27 | 课程培训与服务 | / | 1.提供高中生物新课程实验培训一次、协助学校开展生物相关课题开设、课程开发以及中小学素拓课程手册20本； 2.提供《中小学素拓课程手册》精美胶装本，提供样品一本； 3.每个课程至少包含：课程简介、教学材料及用具、实验步骤、课时安排、实验思考、课程成果欣赏等； 4.高清图片形式的本节课程成果展示，课程手册必须为胶装的手册 | 1 | 项 |  |
| 28 | 风淋室 | / | 单人双侧风淋室，全304不锈钢，自动互锁，含紫外灯 | 1 | 套 |  |
| 29 | 传递窗 | / | 外600mm，304嵌入式中空玻璃传递窗（微电脑互锁） | 1 | 套 |  |
| 30 | 净化板隔断 | / | 50MM厚岩棉彩钢板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理；洁净室专用常规铝合金型材：国标件,地槽、厚角、角包、阴圆角；洁净室专用密封件及五金材料（铝铆钉、密封胶、螺丝等）。 | 133 | ㎡ |  |
| 31 | 净化门 | / | 净化密闭单开门（EPS夹心），800x2000mm含门框、门扇、执手锁，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理； | 3 | 扇 |  |
| 32 | 净化灯具 | / | 超薄型LED平板净化灯，长条形，48W；适用场所：电子厂，制药厂，食品厂，化工业，医疗企业，手术室等有无尘需求的场所 | 15 | 套 |  |
| 33 | 紫外灭菌系统 | / | 杀菌线紫外灯加延时警示灯，单独控制，独立线路，含安装 | 1 | 套 |  |
| 34 | 净化通风系统 | / | 无菌室采用高效送风过滤；包含洁净风管、风管保温板、高效风口GK-8、高效风口GK-12、新回风阻尼网板、高效送风过滤送风箱、压差表、风管调节阀等，含安装 | 1 | 套 |  |
| 35 | 实验室地面 | / | 2.0mm厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装 | 100 | ㎡ |  |
| 36 | 实验室水电 | / | 电源控制箱；插座、灯具电源线；开关；多孔插座；大功率独立设备控制箱；优质PVC阻燃管，含安装。 地面给排水，采用UPVC50排污管、PPR25给水管 | 1 | 室 |  |
| 37 | 实验室吊顶 | / | 50MM厚硅岩彩钢板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理；洁净室专用常规铝合金型材：国标件,地槽、厚角、角包、阴圆角；洁净室专用密封件及五金材料（铝铆钉、密封胶、螺丝等） | 110 | ㎡ |  |
| 38 | 墙面粉刷 | / | 优质环保乳胶漆，一遍底漆三遍面漆 | 100 | ㎡ |  |
| 39 | 净化系统集成服务 | / | 净化系统集成：安装、运输、卫生清洁等 | 1 | 项 |  |
| 生物实验室数字化探究建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 台面：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 安全供电模块，为教师做实验提供供电接口 | 1 | 套 |  |
| 3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 5 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 张 |  |
| 6 | 学生电源 | 118*88 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、标准化图案清晰易懂。 2、零火供电方式，负载功率高。 3、具备2个安全供电接口 4、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 | 28 | 个 |  |
| 7 | 学生洗涤水槽台 | 435*580*800/1070 | （1）产品外观尺寸：长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 12 | 套 |  |
| 8 | 辅助光源 | 台式 | 长度600mm,20W光源；亮度高，独立开关，光照角度可调。 | 28 | 套 |  |
| 9 | 功能柱 | 345*180*750 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 套 |  |
| 10 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 生物仪器准备室1建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 3000*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 4 | 试剂架 | 2200*300*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |  |
| 5 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 32 | 组 |  |
| 生物仪器准备室2建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 3000*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 台面：采用≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |  |
| 4 | 试剂架 | 2200*300*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |  |
| 5 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 20 | 组 |  |
| 生物药品室建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 20 | 组 |  |
| 2 | PP药品柜 | 900*450*1800 | 1.主体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点。 2.合页/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP材料制作。 3.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平。 4.门吸：PS耐腐蚀材质。 5.设隔板三组,活动隔板一块。 | 12 | 组 |  |
| 3 | 药品室 通风系统 | 定制 | 通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |  |
| 生物标本室建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 标本柜 | 1000*500*2000 | 1、柜体结构：铝合金框架结构。上部高1200mm，三面为5mm厚透明白玻镶嵌，正面为金属包边白玻推拉门设计，内部二层8mm厚钢化玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm，采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。不锈钢C型拉手。 2、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下技术要求的“标本柜”检测报告原件扫描，检验依据为《GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件、GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》： 1）.外观-人造板件：污斑、表面划痕、表面压痕、色差等检测结果为合格或符合。 1）.外观-金属件：冲压件、皱纹或波纹、喷涂层等检测结果为合格或符合。 2）.结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点、孔及间隙等检测结果为合格或符合。 3）.储物柜力学性能-强度和耐久性：搁板定位试验-水平向外的力、搁板定位试验-垂直向下的力、搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、顶板和底板持续加载试验-顶板、顶板和底板持续加载试验-底板、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验等检测结果为合格或符合。 | 8 | 台 |  |
| 2 | 双面标本柜 | 1000*1000*2000 | 1、柜体结构：铝合金框架结构。上部高1200mm，三面为5mm厚透明白玻镶嵌，正面为金属包边白玻推拉门设计，内部二层8mm厚钢化玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm，采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。不锈钢C型拉手。 2、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 16 | 台 |  |
| 书法教室建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 教师书法桌 | 1600*800*800mm | 尺寸≥1600*800*800mm。实木结构，整体颜色为仿古色。材质：榆木材质，无结巴。仿古造型经过雕刻精细雕刻完成，整体精细打磨，喷漆均匀制作而成。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生书法桌 | 1400mm*600mm*740mm | 1.尺寸规格≥1400mm*600mm*740mm±10mm 2.产品材质：榆木框架复杂榫卯结构，面板为榆木； 3.框架结构：明清榫卯结构，牢固耐用，桌面平整，稳重端庄； 4.产品采用水性漆开放效果，环保无异味，无甲醛，安全可靠。 5.仿古造型，传统中式家具制作工艺，稳定可靠，装饰花纹经过雕刻精细雕刻完成。 | 28 | 张 |  |
| 3 | 书法凳 | / | 仿明清工艺、古朴典雅、简洁大方；榆木材质、绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，矩形凳腿和桌腿匹配，四腿八向札开，稳定性好，整体美观大方。 | 57 | 张 |  |
| 4 | 教师书法专用套装 | / | 红木6挂12针笔架1个、大中小号毛笔各一支（狼毫笔头，黑香妃笔杆）、中国四大名砚之一高端精雕石质砚台1个、墨盒1个、精品徽墨墨条100g、竹质中号扁木300*260mm四边有布袋笔帘1套、优质陶瓷笔洗6寸1个、书画专用高档羊毛毡1块、黑檀木笔筒1个、加重型黑梓木长度≥250mm1对、精品墨汁500ml一瓶、花梨木笔搁1个。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生墨汁 | / | 精品墨汁180ml/瓶 | 56 | 瓶 |  |
| 6 | 学生笔搁 | / | 花梨木材质100*20mm | 56 | 只 |  |
| 7 | 学生笔挂 | / | 塑钢龙头笔挂，六挂十二针 | 28 | 只 |  |
| 8 | 学生毛笔 | / | 毛笔8支：大中小白云各一支，大中小提斗各1支，花枝俏、小依纹各1支 | 56 | 支 |  |
| 9 | 学生镇尺 | / | 加重型黑梓木，长度大于等于180mm | 56 | 对 |  |
| 10 | 学生墨盒 | / | 分槽式墨盒134*76*20mm | 56 | 只 |  |
| 11 | 学生笔洗 | / | 仿玉塑料笔洗，不易损坏，表面光滑，直径≥110mm | 56 | 个 |  |
| 12 | 学生书画毡 | / | 优质书画画毡，尺寸≥800*1200mm | 28 | 张 |  |
| 13 | 半生熟宣纸 | / | 半熟宣 266*470mm 100张/包 | 56 | 包 |  |
| 14 | 熟宣纸 | / | 四尺全熟宣纸（1刀100张） | 2 | 刀 |  |
| 15 | 国画调色盘 | / | 梅花形白瓷，6寸，直径150mm | 57 | 个 |  |
| 16 | 篆刻工具 | / | 篆刻刀、 印床、章料2块、 印泥、砂纸 | 57 | 套 |  |
| 17 | 国画颜料 | / | 国画颜料24色12ml/支 | 57 | 套 |  |
| 18 | 书法挂图 | / | 书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物 | 1 | 套 |  |
| 19 | 多目书画教学示范仪 | / | 1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整； 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg。 | 1 | 套 |  |
| 20 | 美术教学示范系统 | / | 1.支持接入多目书画教学示范仪进行直播示范教学； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为教学微课资源； 5.支持录制画面的切换，可进行单画面、画中画、双画面的视频录制； 6.录制视频时支持同步录制教学音频； 7.支持将录制的视频导出下载至本地，用户可自由选取保存位置； 8.支持截取直播示范视频画面为图片，支持将截图直接推送至学生端；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 9.支持将截图进行保存，支持将保存的截图推送至学生端； 10.支持将保存的截图导出下载至本地，用户可自由选取保存位置； 11.支持视频、截图的管理，可进行查看、删除等操作； 12.系统支持屏幕任意批注功能，可在显示范围的任意位置进行批注操作； | 1 | 套 |  |
| 21 | 书法教学云平台 | / | 1.提供Saas级书法教学云平台接入服务，接入后可使书法教室配置的教学软件具有网络化云平台服务功能；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 2.支持普通教室通过网络访问书法教室教学软件的云平台服务开展书法教学活动（包含不限于学生人数、教师人数、教室数量、总校与分校）； 3.支持普通教室通过班班通设备访问书法教室教学软件的云平台服务开展汉字、拼音、字母、历史等教学活动； 4.支持B/S结构提供云平台服务功能，教师办公电脑、教室班班通等设备通过浏览器即可访问云平台；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 5.提供本地网络云平台服务的管理功能，支持手动开启和关闭本地网络服务功能；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 6.接入书法教学云平台后可使书法教学软件具有自动更新功能，云平台更新后，教学资源同步更新为最新版本，无需下载更新包或者U盘导入的方式进行软件升级；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 | 1 | 室 |  |
| 22 | 高清双模碑帖网络查询系统 | / | 1.提供矢量碑帖和高清原图碑帖两种碑帖查看模式； 2.系统涵盖历代经典书法碑帖字帖资源，满足《中小学书法教育指导纲要》要求的同时，提供大量其它经典传世名作高清资源； 3.应符合支持按照年代、作者、字帖名称、字体查询字帖； 4.应符合支持字帖缩放功能，矢量碑帖图片支持多倍缩放清晰显示，支持字帖任意拖拽和截图功能；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 5.应符合支持图片进行反向，即黑字白底变成白字黑底； 6.应符合支持调整图片的亮度、对比度、饱和度和旋转色相； 7.应符合支持查看作品简介、作品译文； 8.应符合支持针对字帖局部，调取放大镜功能模拟放大镜效果查看碑帖；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 9.应符合支持针对字帖局部，调取聚光灯功能模拟聚光灯效果查看碑帖；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 10.支持接入书法教学云平台提供网络化教学服务功能；【投标时，须提供产品功能截图对本项要求进行佐证】 | 1 | 套 |  |

三层设备

| 物理吊装实验室建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2250*750*900 | （1）教师台规格：2250*750*900； （2）面板材质：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 （4）导轨：三节式，静音。 （5）拉手：造型独特美观。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 移动电源 | 190*130*145 | 直流低压电源，0-12V 无级调压，电流0-2A无级调节，具有恒流源功能；过流、短路软保护（无需手工操作，自动恢复），不会损坏电源。交流低压电源，6V、12V 5A固定电压输出，具有过流自恢复保护功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 张 |  |
| 4 | 学生电源 | 118*88 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，学生自由选压。 2、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V。 3、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。 4、学生电源盒含安全供电接口。 | 28 | 个 |  |
| 5 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 6 | 高中物理 3D实验室软件 | / | 1.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.▲软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验。要求提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含电磁学、力学、光学、热学、原子物理学等实验内容与实验场景。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介。 3.▲软件要求提供可供自由搭建，组合的电学实验探究平台、力学和运动学探究平台、光学探究平台，支持用户对实验器材的参数进行变量修改，要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用其提供的各种实验对象进行自由搭建和组合，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据，实验数据要求具有严谨的科学性。用户创建的实验可以保存和再编辑。 4.▲软件要求提供中学常用的实验器材库，支持任意视角对实验器材进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持部件拆分，组合。 5.软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 6.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 1 | 套 |  |
| 二、吊装设备智能管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装智能系统总控柜 | / | 1、整体尺寸不大于：≥400×140×600㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、控制箱体内分三段式结构设计，柜上端为电气设备安装层。 3、控制箱内置：3P总电源开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。 4、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 5、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止） 6、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 7、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 | / | 1、规格：≥10寸高分辨率一体电脑，集中控制系统，可执行各选项控制， 2、物联型串口屏；处理器采用主频为 400MHz，的 32位双核高速处理器，内部集成了 DDR显存、视频 H264 解码、音频 MP3 解码、JPEG 图片解码等功能， 3、内嵌嵌入式实时操作系统；连续 24*365h小时不断电均能可靠工作，无垃圾冗余文件， 4、分辨率 1024×600， 5、存储空间：1Gbit， 6、字库：内置矢量字体，边缘抗锯齿处理，包含任何大小点阵 ASCII、GBK、GB2312、UNICODE 字库，可自定义任意电脑字体显示， 7、WIFI采用 RTL8188EUS 芯片，USB 高速 WIFI，支持网卡模式和热点模式，可配置成无线串口透传模式，可用 TCP/IP 协议、FTP 协议、HTTP 协议， 8、触控类型：电容触摸屏， 9、触控方式：单点、滑动触摸， 10、显示器类型：TFT 液晶屏， 11、背光灯管：LED。 实现功能： 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 1 | 套 |  |
| 3 | APP吊装控制系统 | / | 1、结构参数：界面划功能区域显示；默认账号登陆；密码可以设置修改；可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 2、技术要求：学生端分组控制系统 ⑴.总电源：分A.B二组；实现全选、反选、可集中控制；按组控制或独立单选随意控制等功能。 ⑵.智能摇臂控制系：上升、下降、暂停、可按组控制或独立单选随意控制。 ⑶.学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B组控制；可按组控制或独立单一随意控制，可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。 ⑷.照明控制：可集中控制或分组控制整室照明。 ⑸.系统设置：可以设置学校名称、教室的编号、关机的时间设置等功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 温湿度及时间监视系统 | / | 1、内置精密温湿度传感装置，在中控10寸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，实时了解房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性， 2、在中控屏幕上方显示日期、北京时间、设备累计使用时间。 | 1 | 项 |  |
| 三、顶部集成供给电源系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块电源供应装置 | / | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 14 | 个 |  |
| 2 | 模块储藏装置 | / | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 智能升降机构 | / | 采用自动升降系统，自带保护功能，旋转线槽模块采用汽车轮毂式，材质为改性塑料材质模具一次成型，强度不低于钢材的强度，又有塑料的韧性。保障旋转过程中对线缆的保护。汽车轮毂式旋转线槽模块保障旋转过程中不跳线。降低以后的维修率。 | 14 | 个 |  |
| 4 | 低压电源模块 | / | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.3～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 28 | 个 |  |
| 5 | 高压电源模块 | / | 1、新国标五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流：10A。 2、外壳材料：优质阻燃PC材料。 3、内插扣：使用0.6mm国标高精度磷铜。 | 28 | 个 |  |
| 6 | 吊装安装支架 | / | 1、安装盘规格:≥225×225×180mm，采用厚度4mmSPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度≥500～820mm伸缩结构，采用厚度3mm，SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 1 | 项 |  |
| 三、吊顶及灯具布置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶及灯具 | 国标 | 1、吊顶采用轻钢主骨50×400×1.0cm，轻钢副骨50×400×0.6cm，600×600mm铝扣板吊顶； 2、吊顶灯光：600*600mm，LED面板灯； | 1 | 项 |  |
| 物理普通实验室建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900 | 台面：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 1.控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2.具备1个安全供电接口 3.系统具备漏电保护功能。 4.通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 张 |  |
| 4 | 学生电源 | 118*88 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，学生自由选压。 2、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V。 3、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。 4、学生电源盒含安全供电接口。 | 28 | 个 |  |
| 5 | 功能柱 | 345*180*750 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 套 |  |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 物理力学实验室建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900 | 台面：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 1.控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2.具备1个安全供电接口 3.系统具备漏电保护功能。 4.通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 张 |  |
| 4 | 学生电源 | 118*88 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，学生自由选压。 2、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V。 3、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。 4、学生电源盒含安全供电接口。 | 28 | 个 |  |
| 5 | 功能柱 | 345*180*750 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 套 |  |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 物理光学实验室建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900 | 台面：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 1.控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2.具备1个安全供电接口 3.系统具备漏电保护功能。 4.通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用实验室专用≥12mm厚陶瓷面板，安全抗菌环保,不含有毒有害物质,表面抗强酸强碱,耐腐蚀,耐污染,耐磨,耐刻刮,易清洁,防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、不惧明火,不褪色,便于维护。 台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸为25*17mm厚1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 张 |  |
| 4 | 学生电源 | 118*88 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，学生自由选压。 2、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V。 3、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。 4、学生电源盒含安全供电接口。 | 28 | 个 |  |
| 5 | 功能柱 | 345*180*750 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 套 |  |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 物理电学实验室建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900 | 台面：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 1.控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2.具备1个安全供电接口 3.系统具备漏电保护功能。 4.通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，耐高温、抗静电、抗菌。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式。 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用40*100mm，壁厚1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用24.5*30mm，壁厚1.5mm；下支撑连接板：采用120*11mm，壁厚1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用87*25mm，壁厚1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿：长450mm宽40mm高90mm，壁厚4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：440*298*160，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 张 |  |
| 4 | 学生电源 | 1160*160mm | 电源置于台面，面板与台面呈110°夹角，既便于读取参数又便于操作 低压电源均配有实验所需的仪表 低压交流电源0～30V,3V步进，额定电流3A,过载自动保护 低压直流稳压为1.25～30V,额定电流3A，连续可调，具有过流保护，短路保护和温升保护 面板左右各配有一组新颖、实用的指针式多量程大测量表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,V表：1～3V/5～15V,G表：-300uA～300uA,各表均配外置调零旋钮 ，便于随时调零 安全供电接口，带有过载保护和电源指示 | 28 | 个 |  |
| 5 | 功能柱 | 345*180*750 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 套 |  |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 物理创新实验室兼数字化探究建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900 | 台面：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 1.控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2.具备1个安全供电接口 3.系统具备漏电保护功能。 4.通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生实验操作台 | 1400×1400×780mm | 台面：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 拉手：造型独特美观。 门板：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 | 7 | 张 |  |
| 4 | 学生电源 | 86型 | 86型五孔插座 | 28 | 个 |  |
| 5 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 物理准备室1建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 4 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 24 | 组 |  |
| 4 | 大仪器柜 | 1300*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 9 | 组 |  |
| 物理准备室2建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 4 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 10 | 组 |  |
| 4 | 大仪器柜 | 1300*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 4 | 组 |  |
| 物理准备室3建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 4 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 4 | 组 |  |
| 4 | 大仪器柜 | 1300*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 4 | 组 |  |
| 物理准备室4建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 4 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 12 | 组 |  |
| 4 | 大仪器柜 | 1300*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 4 | 组 |  |
| 物理准备室5建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 4 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 14 | 组 |  |
| 4 | 大仪器柜 | 1300*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 9 | 组 |  |
| 物理仪器室1建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 31 | 组 |  |
| 2 | 大仪器柜 | 1300*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 5 | 组 |  |
| 物理仪器室2建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 18 | 组 |  |
| 2 | 大仪器柜 | 1300*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 6 | 组 |  |

四层设备

| 美术教室1建设方案（1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 2400×700×850mm | 1、台面：采用40mm厚实木台面，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点。 2、主体框架：采用40*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 3、台身结构：台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺 防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，注入了人性化的设计理念。演示台前后档板采取开门式设计，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理；讲台柜体设计了视频展台、DVD、功放等多媒体设备摆放空间及学生实验桌电器控制装置摆放空间；演示台：后部装设计有散热百叶窗，可以使在应用中的电器通风散热，从而保证了电器使用寿命。 4、脚垫：采用25mmABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命 | 1 | 张 |
| 2 | 学生课桌 | 700mm*560mm*700-790mm | 规格:长700mm*宽560mm*高700-790mm 桌面材质为饰面刨花板，饰面刨花板采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm，桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，靠手边缘斜边设计，美观与坚固兼备。 抽屉以网状设计，网采用ф4.5mm圆钢管焊接ф6mm圆钢管而成，便于学生存放书包等物品。 桌腿与桌脚为直角支撑，采用镀锌钢管静电喷塑，立柱钢管尺寸为30mm*60mm,壁厚为1.4mm，升降部分钢管尺寸为20mm*50mm。升降幅度范围90mm，符合各个年龄层的需求，在立柱上升降，使用更便利，调节过程更简易。 脚套采用 PP聚丙烯注塑形成，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。前端塑料套内置一个可调节高度为2cm的手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡皮垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。 | 56 | 张 |
| 4 | 学生椅 | 770*400*400mm | 椅面尺寸380mm×380mm、靠背尺寸400*240mm采用环保PP塑料，根据人体脊椎学原理一次注塑而成，弹性强，能有效缓解学生坐资疲劳，集中学生听课注意力，颜色为浅灰色表面采用磨纱处理，美观大方。 椅腿采用金属椭圆管，截面尺寸不小于35mm×18mm，壁厚不小于1.2mm。 椅脚采用金属椭圆管，截面尺寸不小于50mm×30mm，壁厚不小于1.2mm。椅腿椅脚成7字型焊接，牢固可靠。椅脚两端配置塑料外套，前端塑料套内置一个可调节高度为2cm的手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡皮垫。 桌腿、桌脚、等金属部件经过先进喷丸工艺处理和静电喷塑，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落。 | 56 | 个 |
| 5 | 水槽台 | 2400*600*800 | 台面：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：采用0.8mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 2 | 组 |
| 6 | 水槽 | 440*340*280 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 8 | 套 |
| 7 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 8 | 付 |
| 8 | 储物矮柜 | W1340*D450*H900mm | 1.尺寸：板式：W1340*D450*H900mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 2 | 组 |
| 美术教室2建设方案（1间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 2400×700×850mm | 1、台面：采用40mm厚实木台面，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点。 2、主体框架：采用40*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 3、台身结构：台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺 防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，注入了人性化的设计理念。演示台前后档板采取开门式设计，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理；讲台柜体设计了视频展台、DVD、功放等多媒体设备摆放空间及学生实验桌电器控制装置摆放空间；演示台：后部装设计有散热百叶窗，可以使在应用中的电器通风散热，从而保证了电器使用寿命。 4、脚垫：采用25mmABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命 | 1 | 张 |
| 2 | 学生综合桌 | 2400*1100*750 | 实木制作，台面≥30厚拼接实木板； 桌身钢架结构，钢架表面静电粉末喷涂。 | 6 | 张 |
| 3 | 学生综合桌 | 1200*1100*750 | 实木制作，台面≥30厚拼接实木板； 桌身钢架结构，钢架表面静电粉末喷涂。 | 2 | 张 |
| 4 | 实木方凳 | 350*250*400mm | 实木结构，经过特殊水煮和熏蒸处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。油漆处理：底层打磨刷底漆，表面经过环保漆特殊喷涂，既环保，色泽又饱满，有光泽，亚光永不退色。 | 56 | 个 |
| 5 | 水槽台 | 2400*600*800 | 台面：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：采用0.8mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 2 | 组 |
| 6 | 水槽 | 440*340*280 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 8 | 套 |
| 7 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 8 | 付 |
| 8 | 储物矮柜 | W1340*D450*H900mm | 1.尺寸：板式：W1340*D450*H900mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 2 | 组 |
| 美术教室3建设方案（1间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 活动讲台 | 715*475*750/1050H | 25mm环保MFC板，气压升降，静电喷塑，铝铸件一体成型支架。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师画架 | 1300-1900mm | 材质：榉木；高度：1300-1900mm；平立两用油画架；质量约11kg、平立两用油画架，可进行素描、油画、水粉、国画等创作 | 1 | 个 |
| 3 | 教师画板 | 600mm×900mm×18mm | 双面榉木板，边框松木，边框宽8mm，45度割角拼接 | 1 | 块 |
| 4 | 学生画架 | 400×400×1800mm | 材质：采用实木榉木，领用最先进的设备，画架表面精细打磨抛光无毛刺；配套抽屉，可伸缩。 | 56 | 个 |
| 5 | 学生画板 | 450mm×600mm×18mm | 双面榉木板，边框松木，边框宽8mm，45度割角拼接 | 56 | 块 |
| 6 | 实木方凳 | 350*250*400mm | 实木结构，经过特殊水煮和熏蒸处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。油漆处理：底层打磨刷底漆，表面经过环保漆特殊喷涂，既环保，色泽又饱满，有光泽，亚光永不退色。 | 57 | 个 |
| 7 | 储物矮柜 | W1340*D450*H900mm | 1.尺寸：板式：W1340*D450*H900mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 8 | 组 |
| 8 | 作品展示板 | 2000×1000 | 软木板，高密度颗粒板，材料：十字布包面（灰色可根据学校要求订制），木质边框包饰。 | 2 | 块 |
| 9 | 水槽台 | 2400*600*800 | 台面：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：采用0.8mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 2 | 组 |
| 10 | 水槽 | 440*340*280 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 8 | 套 |
| 11 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 8 | 付 |
| 12 | 知识展板 | 900*600 | 设计与主体相符的学科内容、增强教室内学科氛围。 | 4 | 块 |
| 美术准备室1建设方案（1间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 4 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 5 | 组 |
| 4 | 器材架 | 1000×400×1800mm | 规格:1000×400×1800mm 层板：1000×360×20mm，三聚氰胺板 支架：锻铁，电镀静电喷塑，180度高温烘烤面漆 | 5 | 个 |
| 美术准备室2建设方案（1间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 4 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 4 | 组 |
| 4 | 器材架 | 1000×400×1800mm | 规格:1000×400×1800mm 层板：1000×360×20mm，三聚氰胺板 支架：锻铁，电镀静电喷塑，180度高温烘烤面漆 | 5 | 个 |
| 美术准备室3建设方案（1间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 4 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 9 | 组 |
| 4 | 器材架 | 1000×400×1800mm | 规格:1000×400×1800mm 层板：1000×360×20mm，三聚氰胺板 支架：锻铁，电镀静电喷塑，180度高温烘烤面漆 | 16 | 个 |
| 美术仪器室建设方案（1间） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 4 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 14 | 组 |
| 4 | 器材架 | 1000×400×1800mm | 规格:1000×400×1800mm 层板：1000×360×20mm，三聚氰胺板 支架：锻铁，电镀静电喷塑，180度高温烘烤面漆 | 26 | 个 |

五层设备

| 地理教室建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 一、基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体教师演示台 | / | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。讲桌关闭尺寸（长×宽×高）：1100×670×950mm。 2、桌面由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板、键盘和展示台抽屉逐步打开。操作更简易，使用更安全。 3、桌面采用木质耐划台面，防火、防尘、防水、耐刮花，整体布局简洁、美观。 4、主体材料采用1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。 5、上下层分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 6、显示器盖板和键盘部分采用翻转式设计。显示器盖板可装置17-21寸液晶宽屏显示器；键盘下面放置一体中控或者分体中控系统。 7、右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内；。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生实验台 | 单边693mm | 规格：单边693mm(正六边形) 台面：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 9 | 张 |  |
| 3 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 张 |  |
| 4 | 展示矮柜 | 760×460×500mm | 透明罩规格尺寸：760×460×500mm 材质说明：采用玻璃材质透明罩，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏。 | 8 | 个 |  |
| 5 |  | 770×470×525mm | 规格尺寸：770×470×525mm 材质说明：采用16mm双贴面三聚氰胺板颗粒板，优质PVC封边。 | 8 | 个 |  |
| 6 | 展板 | / | 规格：600×800mm 参数：5mm厚透明亚克力板，高清图案印刷，图案色泽艳丽，立体感强。 内容：介绍各种地理知识。 | 6 | 幅 |  |
| 二、地理专用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国地形图（立体模型） | / | 1、立体模型：外框尺寸:2720×1870 mm；有效地图尺寸：2560×1700mm；材质：采用2mm 厚ABS材质；灯光：采用高亮度带卡式LED灯，灯泡直径为3mm。 2、控制系统：无线控制；语音系统：工业级别MP3，音质优美动听； 3、内容：中国地理总体概况；我国地理位置、疆域和政区；地形特征和分布：三级阶梯、地形类型及地形对经济发展的影响；钓鱼岛、黄岩岛。 4、中国地理详细分述： 1）河流：长江、黄河、京杭大运河、松花江、珠江、海河、塔里木河 2）铁路：京沪线、京广线、京九线、京哈线、宝成—成昆—南昆线、京秦—京包—包兰线、陇海-兰新线、沪杭—浙赣—湘黔—贵昆线、天路-青藏线、滨洲线滨绥线 3）四大高原：青藏高原、黄土高原、内蒙古高原、云贵高原 4）四大盆地：塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地、四川盆地 5）三大平原：东北平原、华北平原、长江中下游平原 6）山脉：山脉总述、喜马拉雅山脉、五岳等。 5、软件： 5.1 中国立体地形模型多媒体联动演示软件 1）在用户操作指令发送给中国立体地形图之后，多媒体联动演示软件播放与中国世界立体地形图正在进行光电演示项目对应的多媒体内容，实现软硬件的联动演示，软件支持触摸操作。多媒体资源紧贴教材制作，采用多媒体展示方式，对演示项目进行生动详实的介绍。含配套接收信号硬件。 2）通过多媒体资源方式详细演示中国地理总体概况、河流、铁路、四大高原、四大盆地、三大平原、山脉。 3）多媒体资源支持自主更新替换，软件支持关键字检索功能。 5.2 中国地图拼图软件 1）中国地图细分“省/直辖市地图认知、全国地图拼合、省/直辖市/自治区下辖政区认知”3个模块； 2）在“省/直辖市地图认知”环节，体验者通过把各省/直辖市/自治区简称、拖到对应的各省/直辖市/自治区的区域地图上，通过体验加强对各省/直辖市/自治区简称和区域地图的双重认知。 3）在“全国地图拼合”环节，体验者把各省/直辖市/自治区的区域图拼合到全国地图里，通过体验加强对各省/直辖市/自治区具体地理位置的认识。 4）在“省/直辖市/自治区下辖政区认知”环节，搜集全国各省下辖地级市、省直辖县，各直辖市下辖区/县的名称，体验者要把这些地级市/区/县的名称在各省/直辖市地图里，拖到对应的位置。通过体验加强对全国各省/直辖市下辖政区的认知。 5）以上拼图环节均设置有计时，可拼图竞赛。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 世界地形图（立体模型） | / | 1、立体模型：外形尺寸：2720×1870mm；有效地图尺寸：2480×1550mm；材质：采用2mm 厚ABS材质；灯光：采用高亮度带卡式LED灯，灯泡直径为3mm。 2、控制系统：无线控制；语音系统：工业级别MP3，音质优美动听； 3、内容：世界概况总体介绍；七大州：介绍七大洲的地理位置、地形特点、气候特征、国家人口分布、经济概况等；四大洋：介绍四大洋的地理位置、地形特点、气候特征、资源分布、航线港口等。 4、世界地理详细分述： 1）主要国家首府、首都：北京、东京、新德里、开罗、堪培拉、巴西利亚、渥太华、华盛顿、莫斯科、柏林、罗马、巴黎、伦敦。 2）世界能源分布：核电站、石油天燃气、煤炭； 3）世界十大河流：鄂毕河、勒拿河、湄公河、刚果河、拉普拉塔河、黄河、密西西比河、长江、亚马逊河、尼罗河。 4）国际金融中心：纽约、伦敦、新加坡、香港。 5）国际航空枢纽：世界十大机场。 6）港口：安特卫普、新加坡、香港、鹿特丹。 5、软件 5.1 世界立体地形模型多媒体联动演示软件： 1）在用户操作指令发送给世界立体地形图之后，多媒体联动演示软件播放与世界世界立体地形图正在进行光电演示项目对应的多媒体内容，实现软硬件的联动演示，软件支持触摸操作。多媒体资源紧贴教材制作，采用多媒体展示方式，对演示项目进行生动详实的介绍。含配套接收信号硬件。 2）通过多媒体资源方式详细演示世界地理七大洲、四大洋、主要国家首府首都、能源、十大河流、金融中心、航空枢纽、港口。 3）多媒体资源支持自主更新替换，软件支持关键字检索功能。 5.2 世界地图拼图软件 1）世界地图细分“六大板块认知、七大洲四大洋认知、世界地图拼合”3个模块； 2） 在“六大板块认知”环节，把各板块名称拖到世界地图对应的板块位置，就会在地图上显示这个板块的界线，生长和消亡界线做出了区分，并且在地图上交代了一些重要的山系和海沟。加强对板块区域和板块运动的认识。 3） 在“七大洲四大洋认知”环节，把各大洲和各大洋名称拖到世界地图对应的位置，就会在世界地图里显示对应大洲大洋的区域，包括可以看到各大洲都包括了哪些国家的信息。 4）在“世界地图拼合”环节，系统搜集了全世界最主要的60多个国家的信息，每次随机出现4个国家的小地图，体验者把这些国家的地图拖到世界地图对应的位置上。另外，可以点击按钮开启各大洲、各大板块的信息，加强认识各个国家所属大洲和板块的情况。加强对一些国家地理知识融会贯通。 5）以上拼图环节均设置有计时，可拼图竞赛。 | 1 | 幅 |  |
| 3 | 移动便携式共用液晶触摸控制终端 | / | 一、硬件部分 规格：7寸及以上；智能移动控制系统： 高分辨率，电容式触摸屏，多点触摸，内置WIFI模块，安卓4.0及以上操作系统，支持802.11a/b/g/n无线协议，采用本地APP+WLAN网络控制大型地理模型的演示；使用UNI-APP 框架进行开发,并将资源文件融合包装；同时具有关键字检索功能，便于使用操作。 二、软件部分：可对下面模型进行无线控制： 1.中国立体地形模型；2.世界立体地模型。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 等高线试验箱试验套装 | / | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：经模具一体化设计成型的等高线模型、水箱、定制笔套各1个，激光笔1支，透明胶片5张，量杯1个等。 试验内容：通过描绘山体模型，使学生直观的了解等高线的绘制过程，通过等高线与山体模型的结合，让学生了解山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等常见的地形部位，增强学生的实践能力。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 河流污染试验套装 | / | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：计时器1个，烧杯1个等。 试验内容：通过检测对比不同水质的四类水体指数的差异，学生可以了解河流的水质特点，增强学生的环保意识和实践能力。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 海陆热力性质差异/季风成因/海陆风/温室气体/温室效应试验套装 | / | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：500ml烧杯2个，细线1卷，酒精温度计2支，细沙500g，发热装置1套，电子计时器1个，铁架台1个等。 试验内容： 利用沙子和水比热容不同的属性，比较在同一温度下沙子和水升降温速度的快慢来说明海陆热力性质差异导致的海陆温度差异，使学生认知海陆热力性质差异、海陆风和季风风向的原理。在同一下垫面比较二氧化碳对气温的影响，认识二氧化碳是温室气体。模拟大气层对气温的保温作用，认识温室效应的原理。通过模拟实验，加深学生印象，增强学生的实践能力。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 褶皱/断层/流水分选性试验套装 | / | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：定制模拟褶皱断层2条，量杯1个，定制水槽2个，粘土500g，透明塑料瓶1个等。 试验内容：通过模拟褶皱、断层的地理形态，帮助学生了解背斜向斜、背斜成谷的现象以及地堑地垒的知识。模拟河流冲积的自然过程，使学生了解流水沉积具有分选性的原理。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 太阳直射点与昼夜长短试验套装 | / | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：地球运行仪套装1套，点状激光装置1套，同步轮2个，同步带1条等。 试验内容：通过模拟太阳直射点的回归运动、二至二分日以及昼夜长短变化，将抽象的知识转化为具体的实验现象，加深学生的认知能力。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 水循环试验套装 | / | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：铁架台套装1套，带瓶塞及导管烧瓶1套，酒精灯1个，石棉网1块等。 试验内容：通过模拟水循环主要环节过程，使学生了解自然界的水的移动，以及水的固液气三态的转化，形成总量平衡的循环运动。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 模拟地表径流试验套装 | / | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：铁架台套装1套，模拟地表水槽1条，坡度模拟器1套，定制量杯套装2个等。 试验内容：通过模拟不同降水量、降水强度、地形坡度、地表状况等因素导致的不同地表径流、地下径流、以及含沙量，增强学生的综合思维能力以及实践能力。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 桌面卡片 | / | 规格：29×42cm 材质：半透明环保材料 正规地图出版社出版，可看、可描，地图名称如下： 1、世界地形 2、世界政区 3、板块分布图 4、世界气候类型 5、中国政区 6、中国地形图 7、中国年降水量图 8、中国温度带分布图 9、中国水系图 10、中国季风区和非季风区分布图 11、气压带风带图 12、1,7月份中国气温分布图 | 56 | 套 |  |
| 12 | 活动星盘 | / | 规格：175×175mm，出版社出版，具有国际标准书号,可手动调节观看时间、日期、月份。 | 56 | 张 |  |
| 13 | 太阳高度与昼夜演示仪（天文历） | / | φ140mm，出版社出版，具有国际标准书号和审图号，查昼夜长短、太阳高度等。 | 56 | 张 |  |
| 14 | 可拆卸经纬网地球仪 | / | 规格：整体直径220mm。材质：高分子。 教学用途：可拆卸组合，用于学习经纬网。直观呈现不同的纬度和经度，便于学生理解经度和纬度的含义。学生通过动手拼装地球仪，辨识经线和纬线。 | 2 | 套 |  |
| 15 | 太阳直射点移动规律演示模型 | / | 规格：板材高度为225mm，宽180mm。材质：3mm有机板雕刻，塑料底座。学习太阳直射点照射角度。 | 2 | 套 |  |
| 16 | 晨昏圈仿真模拟演示仪 | / | 规格：直径230mm，用灯光盘演示、自带低压电源，含底座。 模拟晨昏圈，演示昼半球和夜半球，演示二分二至日昼夜长短状况。直观呈现极圈内的极昼和极夜现象。 | 2 | 套 |  |
| 17 | 经纬度模型 | / | Φ32cm | 2 | 个 |  |
| 18 | 平面政区地球仪 | / | Φ32cm | 2 | 个 |  |
| 19 | 平面地形地球仪 | / | Φ32cm | 2 | 个 |  |
| 20 | 透明天球仪 | / | Φ32cm | 2 | 个 |  |
| 21 | 地球内部构造模型 | / | 规格：32CM，立杆式，高分子材质。 | 2 | 个 |  |
| 22 | 月球仪 | / | Φ32cm | 2 | 个 |  |
| 23 | 灯光两用地球仪 | / | Φ32cm | 2 | 个 |  |
| 历史教室建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 一、基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | / | 规格：1600×600×780mm，榆木仿古雕刻制作。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生桌 | / | 规格：2400×400×750mm 台面：采用25mm密度板芯，外贴面耐磨耐刻划防火板(仿古棕灰色)经后成型包边精加工而成使实验台面顺滑呈半圆形，造型美观，经久耐用。 侧板：采用25mm防潮三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边条利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外型美观，经久耐用。 | 14 | 张 |  |
| 3 | 学生凳 | / | 钢木结构，牢固稳定、符合国家标准。凳面规格：340mm×235mm×25mm采用多层板外贴防火板精密加工，复古木纹凳面；方钢四腿，规格：320mm×220mm×420mm；方钢规格25mm×25mm，管壁厚度1.2mm。四脚配防滑垫，抗磨消音，保护地板砖。 | 56 | 张 |  |
| 4 | 陈列柜 | / | 规格：1200×680×910mm 材质：柜身采用16mm采用防潮三聚氰胺双贴面板(仿古棕灰色)，上柜为1/4球面流线型的铝合金框架配5mm全透明钢化玻璃。铺绒布美观大方 | 6 | 个 |  |
| 5 | 展板 | / | 规格：600×800mm（根据学校要求） 参数：古典角花框，高密度发泡板，高清UV印刷内容。 | 6 | 幅 |  |
| 二、地理专用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国历史地图教学卡片 | / | 出版社出版，规格：290mm×420mm；41幅/套 材质：采用PVC环保材料印刷 资源包：作品为中小学使用的历史地图教具，主要展现中国疆域版图变迁的历史过程和历史都城地图。包括原始社会、夏、商、西周、春秋、战国、秦、西汉、东汉、三国、东晋、西晋、南北朝（宋齐梁陈共4个时期）、隋、唐（上）、唐（下）、五代十国、北宋辽西夏、南宋金西夏、元、明、清（上）、清（下）、中华民国（上）、中华民国（下）、中华人民共和国等，共计29个历史时期的疆域版图；还有主要历史时期的都城地图，共10幅，包括西汉时期长安、东汉时期洛阳、三国时期邺城、南北朝时期建康、隋时期东都洛阳、唐时期长安、北宋时期东京、南宋时期临安、元时期大都、明清时期北京。 与“历史地图学习资源包相关辅材”配套使用 | 29 | 套 |  |
| 2 | 历史地图学习资源包相关辅材 | / | 将历代疆域版图任意组合叠加、绘图、标注、投影、贴图等来进行比较分析，从历史地图中探寻家乡的历史变迁，考察家乡的历史名称变化、属地范围、行政区划建制归属等，辅助学生加强历史学习过程中的时间和空间概念，提升课堂教学效率和课后学习能力。 一、作用： 1.通过对中国历代疆域变迁过程的梳理，加强时空观念，从历史发展的角度认识中国疆域的变化，提高对历史地图的辨识能力和运用能力，认识中国疆域在历史进程中的联系、延续、发展。 2.对中国重要的边疆地区的观察，加深对这些地区是中国固有领土的认识。 3.可说明历代都城的历史地理情况，分析建都的多方面因素。 4.可从地图中探寻家乡的历史变迁，了解家乡的历史地理变化。 二、特点 1.共计100多张辅助卡片 2.可重复移动 三、配套材料： 绘图笔、绘图卡、清洁擦、放大镜、归类夹等。 与“历史地图学习资源包”配套使用。 | 29 | 套 |  |
| 3 | 殷墟甲骨文模型 | / | 盒装，规格：260×230×40mm,一甲一骨，高度仿真制作。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 四羊方尊模型 | / | 规格：180×170×230，材质：仿铜合金。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 四羊方尊模型底座 | / | 材质：木质。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 司母戊鼎 | / | 规格:160×115×195mm，材质：合金，高仿。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 司母戊鼎底座 | / | 材质：木质。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 筒车 | / | 规格：445×185×370mm，材质：木质 。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 冶铁水排模型 | / | 规格：505×200×285mm，材质：木质 。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 耧车模型 | / | 规格：480×300×270mm，材质：木质。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 翻水车模型 | / | 规格：780×200×345mm，材质：木质 。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 司南模型 | / | 规格：220×220×50mm，材质：铜、木框。 | 1 | 个 |  |
| 13 | 曲辕犁 | / | 规格：600×380×95mm, 材质：木质。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 清明上河图 | / | 规格：390×85×85mm，绢质，盒装 | 1 | 卷 |  |
| 15 | 唐三彩载乐俑 | / | 规格：260×100×280mm,材质：陶器，一个骆驼上8个人。 历史信息：驼背部架一平台，铺方格纹长毯，上有乐舞俑8个，7男乐俑1女舞俑。乐俑环坐平台四周，分别执笛、箜篌、琵琶、笙、箫、拍板、排箫7种乐器，在全神贯注地演奏，女舞俑婷婷玉立于7个乐俑中间，轻拂长袖，边歌边舞。这组乐舞俑是典型的盛唐时期的作品，舞乐者均穿着汉族衣冠，使用的却大都是从西域传入的乐器，表现的是流行于开元、天宝时期的“胡部新声”即胡汉文化融合后的新舞乐。釉色鲜明亮丽，协调自然。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 唐三彩载乐俑底座 | / | 材质：木质。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 景德镇青花瓷盘 | / | 规格：直径245mm，材质：陶瓷。 | 1 | 个 |  |
| 18 | 景德镇五彩瓷瓶 | / | 规格：直径200mm，高300mm，材质：陶瓷。 | 1 | 个 |  |
| 19 | 景德镇五彩瓷瓶底座 | / | 材质：木质。 | 1 | 个 |  |
| 20 | 三星堆青铜立人像 | / | 规格：50×50×280mm，材质：青铜，高仿。 | 1 | 个 |  |
| 21 | 三星堆青铜立人像底座 | / | 材质：木质。 | 1 | 个 |  |
| 22 | 铜爵 | / | 规格:126×60×175mm | 1 | 个 |  |
| 23 | 铜爵底座 | / | 材质：木质。 | 1 | 个 |  |
| 24 | 三轮汽车模型 | / | 规格:230×170×150mm，奔驰牌。 | 1 | 个 |  |
| 25 | 三轮汽车模型底座 | / | 材质：木质。 | 1 | 个 |  |
| 26 | 蒸汽机模型 | / | 规格:150×85×90mm，材料用铝的，底板是黑色的有机板 | 1 | 个 |  |
| 27 | 秦始皇兵马俑一号坑(部分)复原模型 | / | 规格：900×600×95mm 外框材质：木质； 坑的材质：高分子材料，坑中共有900兵俑，12个马车，48匹马； 小兵俑：小兵俑为8种表情、神态、服装高仿真制作而成。 | 1 | 个 |  |
| 28 | 早期飞机 | / | 规格：305×260×130mm，双翼，材质：金属。 | 1 | 个 |  |
| 29 | 都江堰模型 | / | 规格：600×400×220mm，全景微缩模型声光电语音解说, 材质：pvc,无毒无气味，模具一次成型。 | 1 | 个 |  |
| 通用技术教室1建设方案（2间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900mm | 台面：采用38mm樟子松实木板，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点；台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。主体框架：采用40*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 柜体采用16mm厚优质E1级环保型三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生操作台 | 2400×1200×780mm | 台面：采用38mm樟子松实木板，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点；台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。主体支撑框架采用60*40，壁厚1.5mm方钢型材焊接制作成型，连接梁采用30*60，壁厚1.5mm方钢型材，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 柜体采用16mm厚优质E1级环保型三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 6 | 张 |  |
| 4 | 学生操作台 | 1200×1200×780mm | 台面：采用38mm樟子松实木板，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点；台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。主体支撑框架采用60*40，壁厚1.5mm方钢型材焊接制作成型，连接梁采用30*60，壁厚1.5mm方钢型材，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 柜体采用16mm厚优质E1级环保型三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 张 |  |
| 5 | 学生电源 | 86型 | 86型国标防溅式电源。 | 28 | 套 |  |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 个 |  |
| 7 | 边台 | 1200×600×780mm | 1、台 面: 采用40mm厚实木台面，台面表面清漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 2、台身结构：采用钢木结构，框架采用30*60矩形钢管配以ABS连接件组装而成，钢管表面经环氧树脂高温固化处理，具有耐酸碱防腐、防潮等特点；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。，操作台底部设计存放工具的工具柜。 3、电 源：采用罩式电源，内置220V，五孔多功能插座 | 2 | 张 |  |
| 8 | 综合储物柜 | 2260W*600D*800H | 1.组合方式：5张洞洞板+1张木工桌+3组桌下收纳柜+收纳盒 2.材质：刨花板、多层板门板、钢管、钢板 3.工艺： 3.1 洞洞板采用1.2mm厚冷轧钢板，表面冲方形孔，四周经过2次折弯工艺防止割手，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象，北美黄橡木纹转印。 3.2 木工桌台面使用25mm厚E0级环保饰面刨花板，含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，PVC同色封边，桌面四角倒圆边工艺，以免学生碰伤； 3.3桌下收纳柜顶板采用25mm厚其他采用16mm厚E0级环保饰面刨花板，含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，PVC同色封边。柜门采用E0级环保饰面多层板，经多次打磨、修复，使用纯天然植物提取木蜡油浸润、擦拭、上光制成，不含苯酚、甲醛、多环芳烃、重金属等对人体有害化学成分，增强表面硬度，防水防污，耐磨耐擦，四周及底部没有毛边、不刮手。 4.脚架：木工桌采用50mm*50mm方管焊接而成的口字型钢脚，横梁25mm*50mm*1.2mm方形钢管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。钢架两侧封板为16mmE0级环保饰面刨花板； 5.功能：用于木工教室、创客教室等。洞洞板上可收纳各种教学工具及学生手工材料，2张长台桌可做操作台，也可做查阅台等用途。桌下所有柜子均带轮，可随意移动，敞格/单木门/对开木门，敞格内含收纳盒，方便各种工具 材料的收纳。 | 2 | 组 |  |
| 9 | 储物矮柜 | 1340W*450D*1150H | 1.材质及工艺：顶板采用25mm厚 其他采用16mm厚E0级环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85K/cm³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色。PVC同色封边，底部带轮； 2.规格：1322W*450D*1150H； 3.其他：均敞格，配小塑料收纳盒； 4.功能：收纳学习用品、教材备件等。 | 2 | 组 |  |
| 10 | 设备安全操作规程展板 | 500×800×6mm | 透明亚克力双面夹层，使用广告钉安装，设备安全操作规程，包括车床、钻床、激光雕刻机、木工锯床、砂轮机等安全操作规程，每种各1副。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 实践室简介 | 400×800×6mm | 透明亚克力双面夹层，使用广告钉安装。包括通用技术实践中心建设理念与功能简介、教师职责、学生守则每种各1副。 | 1 | 套 |  |
| 通用技术教室2建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 一、基础家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900mm | 台面：采用38mm樟子松实木板，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点；台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。主体框架：采用40*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 柜体采用16mm厚优质E1级环保型三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生操作台 | 2400×1200×780mm | 台面：采用38mm樟子松实木板，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点；台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。主体支撑框架采用60*40，壁厚1.5mm方钢型材焊接制作成型，连接梁采用30*60，壁厚1.5mm方钢型材，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 柜体采用16mm厚优质E1级环保型三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 6 | 张 |  |
| 4 | 学生操作台 | 1200×1200×780mm | 台面：采用38mm樟子松实木板，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点；台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。主体支撑框架采用60*40，壁厚1.5mm方钢型材焊接制作成型，连接梁采用30*60，壁厚1.5mm方钢型材，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 柜体采用16mm厚优质E1级环保型三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 张 |  |
| 5 | 学生电源 | 86型 | 86型国标防溅式电源。 | 28 | 套 |  |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 个 |  |
| 7 | 边台 | 1200×600×780mm | 1、台 面: 采用40mm厚实木台面，台面表面清漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 2、台身结构：采用钢木结构，框架采用30*60矩形钢管配以ABS连接件组装而成，钢管表面经环氧树脂高温固化处理，具有耐酸碱防腐、防潮等特点；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。，操作台底部设计存放工具的工具柜。 3、电 源：采用罩式电源，内置220V，五孔多功能插座 | 2 | 张 |  |
| 8 | 综合储物柜 | 2260W*600D*800H | 1.组合方式：5张洞洞板+1张木工桌+3组桌下收纳柜+收纳盒 2.材质：刨花板、多层板门板、钢管、钢板 3.工艺： 3.1 洞洞板采用1.2mm厚冷轧钢板，表面冲方形孔，四周经过2次折弯工艺防止割手，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象，北美黄橡木纹转印。 3.2 木工桌台面使用25mm厚E0级环保饰面刨花板，含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，PVC同色封边，桌面四角倒圆边工艺，以免学生碰伤； 3.3桌下收纳柜顶板采用25mm厚其他采用16mm厚E0级环保饰面刨花板，含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，PVC同色封边。柜门采用E0级环保饰面多层板，经多次打磨、修复，使用纯天然植物提取木蜡油浸润、擦拭、上光制成，不含苯酚、甲醛、多环芳烃、重金属等对人体有害化学成分，增强表面硬度，防水防污，耐磨耐擦，四周及底部没有毛边、不刮手。 4.脚架：木工桌采用50mm*50mm方管焊接而成的口字型钢脚，横梁25mm*50mm*1.2mm方形钢管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。钢架两侧封板为16mmE0级环保饰面刨花板； 5.功能：用于木工教室、创客教室等。洞洞板上可收纳各种教学工具及学生手工材料，2张长台桌可做操作台，也可做查阅台等用途。桌下所有柜子均带轮，可随意移动，敞格/单木门/对开木门，敞格内含收纳盒，方便各种工具 材料的收纳。 | 2 | 组 |  |
| 9 | 储物矮柜 | 1340W*450D*1150H | 1.材质及工艺：顶板采用25mm厚 其他采用16mm厚E0级环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85K/cm³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色。PVC同色封边，底部带轮； 2.规格：1322W*450D*1150H； 3.其他：均敞格，配小塑料收纳盒； 4.功能：收纳学习用品、教材备件等。 | 2 | 组 |  |
| 10 | 设备安全操作规程展板 | 500×800×6mm | 透明亚克力双面夹层，使用广告钉安装，设备安全操作规程，包括车床、钻床、激光雕刻机、木工锯床、砂轮机等安全操作规程，每种各1副。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 实践室简介 | 400×800×6mm | 透明亚克力双面夹层，使用广告钉安装。包括通用技术实践中心建设理念与功能简介、教师职责、学生守则每种各1副。 | 1 | 套 |  |
| 二、电动设备（中小型） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式砂轮机 | / | 砂轮尺寸：125*16*12.7mm，AC220v 带安全防护罩。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 小型带锯机 | / | 输入电压：220V，50HZ，功率250W。最大调节高度80mm,，最大切割宽度200mm，工作台尺寸300×300 mm，工作台可调角度0-45°，锯条尺寸1400×6×0.35mm。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 小型台钻 | / | 额定电压220V，额定频率：50HZ，额定输入功率：250瓦，最大钻孔直径：13mm，5档变速：660-2860转/min。最大钻孔直径 Φ13mm；立柱直径 Φ46mm；主轴最大行程 50mm；主轴中心线至立柱立柱表面距离 103mm；主轴端至工作台最大距离 220mm；主轴锥度 B16；主轴转速范围 515-2580mm；主轴转速级数 5；工作台尺寸 160×160mm；底座尺寸 180×290mm；总高 581mm。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 台式电动线锯床 | / | 电压：220V，额定功率：85w，锯切速度：1400r/min，切割厚度：软木板50mm，硬木板10-20mm，塑料：25-35mm；喉深（最大切割宽度）：16寸406mm；台面倾斜角度：0-45度，锯条规格：133×2.6×0.25，净重12kg/套，工作台尺寸：405x250mm。产品特点：1.钢板底座，产品结实，工作时稳定，振动小、噪音低；2.钢板工作台，平整不生锈；3.工作台可以左倾-15至45度，可以方便进行倾斜角度的锯切；4.产品带安全防护罩，在切割的时候可以有效地防止加工碎屑飞溅伤人；5.产品采用感应电机，噪音低，适合加工多种材料，如木头、塑料、PVC、软体金属、亚克力等。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 角向磨光机 | / | 额定电压（V～）220，额定频率（Hz）50，最大切割直径（mm）φ180，砂轮片孔径（mm），φ22 额定输入功率（W）2000，空载转速（r/min）8500。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 全金属锣床（微型组合机床） | / | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧(电机必须皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、顶尾座及侧盖、机座、滑块、锣刀支撑架、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。 三、锣床驱动器使用超强耐磨的工具钢材质（顶尖部位淬火处理，硬度可达56度），直径8mm的6齿梅花型顶尖，配合使用6mm的铜夹头锁紧，不得使用低硬度的锌合金或者普通铁质的三角锥形状的驱动器。 四、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 五、铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。 六、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用三处机构锁定（1螺丝1螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。 七、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 八、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 九、齿轮箱与机座、尾座与机座处有铝合金加固板。 十、特点： 1．软木、硬木均可加工，可随心所欲创作造型。 2．锣床的中心高25mm。 3．配有木车刀1把、中心定位尺1把、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、加工材料最大直径：48mm。 4、加工材料长度：150mm。 5、滑块最大行程：150mm。 | 4 | 台 |  |
| 7 | 全金属车床（微型组合机床） | / | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧(电机必须皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、顶尾座及侧盖、机座、大小滑块、车刀爪、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。 三、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 四、铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。 五、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用三处机构锁定（1螺丝1螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。 六、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 七、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 八、电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 九、齿轮箱与机座、尾座与机座处有铝合金加固板。 十、特点： 1．车刀为高速钢材质，可以加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．车床的中心高25mm。 3．配有车刀1把、中心定位尺1把、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、加工材料最大直径：40mm。 4、加工材料最大长度：135mm。 5、滑块最大行程：X轴：150mm；Y轴：40mm。 | 4 | 台 |  |
| 8 | 全金属钻床（微型组合机床） | / | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧(电机必须皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、机座、大小滑块、加工平台、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮、手柄等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。 三、工作台尺寸：120*100mm，标有0-70mm和0-80mm的刻度，磨具一次成型，大大提高产品的加工精度。 四、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 五、铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。 六、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用三处机构锁定（1螺丝1螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。 七、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 八、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 九、电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 十、特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．可改装成手钻或手磨等；倾斜滑块，可以调整钻孔的角度；可旋转丝杆调节钻孔深度。 3．配有3mm钻头及铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、6mm铜夹头及钻头需另外购买。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、钻孔直径：1-6mm。 4、滑块最大行程：X轴：50mm；Y轴：40mm；Z轴：30mm。 | 4 | 台 |  |
| 9 | 全金属铣床（微型组合机床） | / | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧(电机必须皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、机座、大小滑块、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。 三、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 四、铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。 五、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用三处机构锁定（1螺丝1螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。 六、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 七、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 八、电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 九、特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．铣床可X、Y、Z三维空间操作，可以组装变换成立铣、卧铣和手持铣三种。 3．配有3mm或6mm铣刀及6mm铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1-6mm铣刀需另外购买。 4．铣刀的侧面和前面都是刀刃，有一定的危险性，所以一定要在老师的指导下使用。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、虎钳的夹持尺寸：25x35mm。 4、滑块最大行程：X轴：150mm；Y轴：40mm；Z轴：40mm。 | 4 | 台 |  |
| 10 | 全金属磨床（微型组合机床） | / | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧(电机必须皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、机座、加工平台、磨盘、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。 三、工作台尺寸：120*100mm，标有0-70mm和0-80mm的刻度，磨具一次成型。 四、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 五、电机右侧装有直径48mm的磨盘，中心高25mm，砂纸选用高档白砂，粒度为150＃。 六、电机左侧含小型砂轮装置，砂轮片采用120目一级白砂，直径43mm，厚度8mm，用来打磨刀具、金属件等，砂轮外部有保护罩。 七、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 八、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 九、特点： 1．可以用来抛光、打磨,也可以拆下手持进行各种角度的打磨。 2．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 3．配有备用砂纸3张、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 | 4 | 台 |  |
| 11 | 全金属分度钻床（微型组合机床） | / | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧(电机必须皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、机座、大小滑块、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮、手柄等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。 三、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 四、铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。 五、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用三处机构锁定（1螺丝1螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。 六、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 七、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 八、电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 九、特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工。 3．分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔，可以根据实际需要选择分度孔的组别。 4．配有2mm钻头及铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、6mm铜夹头及钻头需另外购买。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、钻孔直径：1-6mm。 4、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm。 5、滑块最大行程：X轴：50mm；Y轴：40mm；Z轴：30mm。 | 4 | 台 |  |
| 12 | 全金属手持磨机（微型组合机床） | / | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧(电机必须皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱箱及侧盖、磨盘、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。 三、配有直径48mm的金属磨盘，砂纸选用高档白砂，粒度为150＃。 四、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 五、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 六、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 七、特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．应用范围广泛、变化多样、操作灵活，配上钻头则变成手钻，配上磨头则变成打磨机，配上铣刀则变成手铣。 3．配有3mm铜夹头、锁紧帽、十种打磨头、备用砂纸2张、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 | 4 | 台 |  |
| 13 | 电热丝切割机 | / | 简易型，选用有机玻璃成型制造，截面倒角抛光。整体规格：385mm×250mm×260mm，组成部分：1、工作台面（规格385mm×250mm×7mm）；2、L型电热丝固定架；3、电热丝盘固定旋钮；4、电热丝；5、电热丝固定器；6、电热丝锁紧钮；7、调压旋钮；8、电源开关；9、电压表（工作电压0～15V可调，每5V标有刻度，最小刻度值为0.5V）；10、电热丝倾角锁紧钮；11、电热丝角度刻度板（规格87mm×80mm×8mm，板上刻有0—45度，每15度标有刻度）；12、摆臂（规格180mm×25mm×5mm，四条，倒圆弧角，摆臂可调角度0—45度）；13、弹簧导线（带绝缘橡胶套）；14、横梁（规格230mm×30mm×8mm）；15、电热丝盘（规格ф35mm×8mm）；16、电源插座；17、底座（规格340mm×217mm×65mm×8mm，内部裸空）；18、电源线（长1100mm，三插头）。整机采用塑料定位包装，可切割各类可塑性发泡材料(聚苯乙烯泡沫塑料、EPS发泡塑料、海绵、芙蓉板等),切割方式有直线切割、45度切割、任意形状切割,供电电压220V。 | 2 | 台 |  |
| 14 | 塑料弯曲机 | / | 电压：220V ，率不低于1000W；产品尺寸不小于850*130*65mm；加热长度不小于650mm；适用于亚克力、有机玻璃、PC/ABS/PP等塑料加工；采用真空碳纤维防爆玻璃管温度更高受热更均匀，使用寿命更长；含冷却循环系统，加热管更耐用；数字化显示温度面板，根据板材厚度，合理调节温度。 | 1 | 台 |  |
| 三、金工、木工、电工工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金工工具组合箱 | / | 吹塑盒规格470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，6"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，1磅木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，9件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，带数字1把。 | 14 | 套 |  |
| 2 | 木工工具组合箱 | / | 吹塑盒规格470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG铁柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，；螺丝刀，6*100+-铬钒钢，按摩柄，1把；老虎钳，6"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，3"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 | 14 | 套 |  |
| 3 | 电子电工工具组合箱 | / | 吹塑盒规格470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含22种必备常用工具。工具包括：电工胶布，5m，1卷；按摩柄螺丝批，6*100mmPH2# （十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，3*75mmPH1#，（十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，5*75mmPH0# （十字一字各一），2把；钢卷尺，5m，1把；吸锡器，铝塑吸锡泵，1个；剥线钳，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm，1把；刷子，软毛刷，1把；焊锡丝，1.0mm FLNX 2.0%，1卷；迷你钢锯，1把；测电笔，氖管，1支；活动扳手，8” ，1把；羊角锤，0.25KG铁柄，1把；钢丝钳，6” ，1把；尖嘴钳，6"，1把；斜口钳，6"，1把；数显万用表，DT830B数字，1台；精密螺丝批，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2，6把/套；电烙铁，30W，1把；美工刀，包胶，1把；烙铁架，1付。 | 14 | 套 |  |
| 4 | 桌夹式台虎钳 | / | 钳口宽度155mm，可夹持桌面厚60mm。 | 14 | 台 |  |
| 5 | 平口钳 | / | 耐用铸铁钳身，75mm | 1 | 把 |  |
| 6 | 铸铁平板 | / | 300mm×400mm，球墨铸铁，含底角 | 1 | 台 |  |
| 7 | 木工锯 | / | 榉木，400mm，齿距2.5mm，框架式，木材表面光滑，两头用硬木，中间横档用杉木，表面涂清漆。锯条端力握手一边木框的距离30mm，该端锯条倒角。一头固定（45°）。开好锯路，锯口有安全包扎。 | 6 | 把 |  |
| 8 | 木工拉花锯 | / | 无缝钢管整体折弯锯架，表面黑色磨砂喷塑处理。橘红色塑料手柄，规格：155*40*26mm，表面包有黑色弹性TPR橡胶，具有4处手指凹槽，握感舒适、防滑、耐疲劳。规格：总长390mm，喉深最大160mm，喉深最小130mm，锯条长度300mm。 | 6 | 把 |  |
| 9 | 手扳锯 | / | 350mm | 6 | 把 |  |
| 10 | 电工刀 | / | 塑料柄，采用优质钢材料， | 6 | 把 |  |
| 11 | 电动曲线锯 | / | 1、手持式电动工具； 2、额定电压：220V； 3、额定功率：710W，转速0-3000r/mim； 4、最大切割厚度：木板50mm，铁10mm,纯铜芯转子.定子，有效保障大功率输出，避免发热烧机； 5、底板0-45度倾角可调节；4档调节摆幅功能，可以根据锯切材料的种类和硬度选择合适的锯条摆幅； 6、快速锯条更换系统，无需拧动螺丝； 7、带靠尺配件，方便直线切割；开关带锁定按钮，方便长时间切割保持电源常开。 | 2 | 把 |  |
| 12 | 手电钻 | / | 直流手枪钻，钻头直径最大10mm，符合国家标准GB3883.1 | 2 | 把 |  |
| 13 | 热熔胶枪 | / | 220V，60W，11mm～11.5mm白色热熔胶用，安全符合国家标准 | 6 | 把 |  |
| 14 | 塑料焊枪（带风焊枪） | / | 500W，200V交流电，开关可调节热风或冷风。 | 2 | 把 |  |
| 15 | 电圆锯 | / | 手提式，额定电压220v,额定频率50HZ，额定输入功率1300w,锯片直径φ185mm,转速5500r/min | 2 | 台 |  |
| 四、计量工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 游标卡尺 | / | 1、产品有效量程不小于150mm、测量精度0.02mm的普通游标卡尺； 2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 6 | 把 |  |
| 2 | 高度游标卡尺 | / | 200mm，0.02mm，不锈钢材质，激光刻度清晰，镶合金测爪，马蹄形底座，稳定性强，测量更准。 | 1 | 把 |  |
| 3 | 角度尺 | / | 产品有效量程不小于100mm，不锈钢材质，总长197mm，圆盘直径90mm，圆盘高度52mm，直尺宽度14mm，厚度1mm。 | 6 | 个 |  |
| 4 | 外径千分尺 | / | 1、产品有效量程为25mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺； 2、采用钢材制造，表面抛光处理；其中砧头用优质钢材制造； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 6 | 个 |  |
| 5 | 外径千分尺 | / | 1、产品为有效量程为20-50mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺； 2、采用钢材制造，表面抛光处理；其中砧头用优质钢材制造； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 6 | 个 |  |
| 8 | 电子秤 | / | 电子式挂钩秤（40kg），电子台秤（5kg）。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 宽座直角尺 | / | 160mm | 6 | 把 |  |
| 10 | 万能角度尺 | / | 0～320°，精度2＇，符合GB/T6315 | 6 | 把 |  |
| 五、防护器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防护眼镜 | / | 符合国家防冲击眼镜检测标准；①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶,使用时更为安全方便,舒适，具有极好的柔韧性能,可任意揉捏,不易变形，抗冲击。 | 56 | 副 |  |
| 2 | 防尘口罩 | / | 专用口罩。 | 56 | 副 |  |
| 3 | 工作服 | / | 蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。 | 56 | 套 |  |
| 4 | 工作帽 | / | 蓝色卡其布，松紧式，有帽檐。 | 56 | 副 |  |
| 5 | 套袖 | / | 蓝色卡其布 | 56 | 对 |  |
| 6 | 防滑手套 | / | 棉纱线手套 | 56 | 副 |  |
| 7 | 急救箱 | / | 药品：碘伏（25mL）1瓶（有药品生产许可编号）、一次性口罩若干、酒精药棉25枚（有药品生产许可编号）、医用酒精（100mL）1瓶（有药品生产许可编号），医用棉签1包（有药品生产许可编号，原包装）、医用棉球1包（有药品生产许可编号，原包装）、无菌纱布（50mm×50mm）1包（有药品生产许可编号，原包装）、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支（有药品生产许可编号），均为保质期内。 | 1 | 个 |  |
| 六、机床配件及使用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| （一）机床配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木工车刀 | / | 微型锣床配套使用。采用圆形60#高速钢材料、半圆弧度加工、中间开刀槽。配木柄不小于9cm,长度不小于17cm.钢材便面发黑处理，刀头封腊,易于存放。 | 10 | 把 |  |
| 2 | 钻头 | / | 2mm、3mm、4mm、到6mm，共6种规格。 | 5 | 套 |  |
| （二）制作耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝棒 | / | 直径：10mm长度100mm。 | 30 | 根 |  |
| 2 | 铝棒 | / | 直径：20mm长度100mm。 | 30 | 套 |  |
| 3 | 木棍 | / | 松木，直径20*600mm | 26 | 套 |  |
| 4 | 微型机床使用耗材--木条 | / | 直径8*200mm、直径10mm、20mm、30mm，长100mm，各100根。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 微型机床使用耗材--丝印三合板 | / | 规格：200*150mm，含图案袋鼠笔筒、恐龙、椅子、野牛、羚羊图案； 微型机床使用耗材 | 200 | 张 |  |
| 6 | 微型机床使用耗材--丝印三合板 | / | 规格：150*100mm，含图案大炮、球体、星星和铃铛、海豚等图案。 微型机床使用耗材 | 200 | 套 |  |
| 7 | 铝板 | / | 200*300*1mm；钻床、台钻配套耗材。 | 28 | 块 |  |
| 8 | KT板 | / | 600mm×600mm×5mm。 | 28 | 块 |  |
| 9 | PVC板(雪弗板) | / | 600mm×600mm×4.5mm，两种颜色各半 | 30 | 片 |  |
| 10 | 三合板 | / | 600*600mm | 30 | 张 |  |
| 11 | 五合板 | / | 600*600mm | 30 | 张 |  |
| 12 | 有机玻璃 | / | 300*400*3mm，三种或三种以上颜色，（用于激光雕刻、切割，如方案没配备激光雕刻机，则此项无需配备） | 56 | 片 |  |
| 13 | 钢锯条 | / | 粗齿4盒（18牙），细齿6盒（24牙）50根/盒；符合GB/T14764。 | 2 | 盒 |  |
| 14 | 美工刀刀片 | / | 大号，18*100mm，10片∕盒 | 10 | 盒 |  |
| 15 | 聚醋酸乙乳液 | / | 250g | 9 | 瓶 |  |
| 16 | 胶水 | / | 502胶，30g | 9 | 组 |  |
| 17 | 焊锡丝 | / | 直径6mm，若干 | 20 | 卷 |  |
| 18 | 松香 | / |  | 9 | 盒 |  |
| 通用技术教室3建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 一、基础家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900mm | 台面：采用38mm樟子松实木板，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点；台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。主体框架：采用40*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 柜体采用16mm厚优质E1级环保型三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生操作台 | 2400×1200×780mm | 台面：采用38mm樟子松实木板，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点；台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。主体支撑框架采用60*40，壁厚1.5mm方钢型材焊接制作成型，连接梁采用30*60，壁厚1.5mm方钢型材，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 柜体采用16mm厚优质E1级环保型三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 6 | 张 |  |
| 4 | 学生操作台 | 1200×1200×780mm | 台面：采用38mm樟子松实木板，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点；台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。主体支撑框架采用60*40，壁厚1.5mm方钢型材焊接制作成型，连接梁采用30*60，壁厚1.5mm方钢型材，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 柜体采用16mm厚优质E1级环保型三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 张 |  |
| 5 | 学生电源 | 86型 | 86型国标防溅式电源。 | 28 | 套 |  |
| 6 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 个 |  |
| 7 | 边台 | 1200×600×780mm | 1、台 面: 采用40mm厚实木台面，台面表面清漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 2、台身结构：采用钢木结构，框架采用30*60矩形钢管配以ABS连接件组装而成，钢管表面经环氧树脂高温固化处理，具有耐酸碱防腐、防潮等特点；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边。，操作台底部设计存放工具的工具柜。 3、电 源：采用罩式电源，内置220V，五孔多功能插座 | 2 | 张 |  |
| 8 | 综合储物柜 | 2260W*600D*800H | 1.组合方式：5张洞洞板+1张木工桌+3组桌下收纳柜+收纳盒 2.材质：刨花板、多层板门板、钢管、钢板 3.工艺： 3.1 洞洞板采用1.2mm厚冷轧钢板，表面冲方形孔，四周经过2次折弯工艺防止割手，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象，北美黄橡木纹转印。 3.2 木工桌台面使用25mm厚E0级环保饰面刨花板，含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，PVC同色封边，桌面四角倒圆边工艺，以免学生碰伤； 3.3桌下收纳柜顶板采用25mm厚其他采用16mm厚E0级环保饰面刨花板，含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，PVC同色封边。柜门采用E0级环保饰面多层板，经多次打磨、修复，使用纯天然植物提取木蜡油浸润、擦拭、上光制成，不含苯酚、甲醛、多环芳烃、重金属等对人体有害化学成分，增强表面硬度，防水防污，耐磨耐擦，四周及底部没有毛边、不刮手。 4.脚架：木工桌采用50mm*50mm方管焊接而成的口字型钢脚，横梁25mm*50mm*1.2mm方形钢管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。钢架两侧封板为16mmE0级环保饰面刨花板； 5.功能：用于木工教室、创客教室等。洞洞板上可收纳各种教学工具及学生手工材料，2张长台桌可做操作台，也可做查阅台等用途。桌下所有柜子均带轮，可随意移动，敞格/单木门/对开木门，敞格内含收纳盒，方便各种工具 材料的收纳。 | 2 | 组 |  |
| 9 | 储物矮柜 | 1340W*450D*1150H | 1.材质及工艺：顶板采用25mm厚 其他采用16mm厚E0级环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85K/cm³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色。PVC同色封边，底部带轮； 2.规格：1322W*450D*1150H； 3.其他：均敞格，配小塑料收纳盒； 4.功能：收纳学习用品、教材备件等。 | 2 | 组 |  |
| 10 | 设备安全操作规程展板 | 500×800×6mm | 透明亚克力双面夹层，使用广告钉安装，设备安全操作规程，包括车床、钻床、激光雕刻机、木工锯床、砂轮机等安全操作规程，每种各1副。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 实践室简介 | 400×800×6mm | 透明亚克力双面夹层，使用广告钉安装。包括通用技术实践中心建设理念与功能简介、教师职责、学生守则每种各1副。 | 1 | 套 |  |
| 二、电子学习套件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光敏报警电路套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。上部面板为PBC材质，白底、黑字。提供光强报警模块、NE555脉冲信号输出模块、声音输出模块、电源模块。可以由学生自动动手搭建2个实验，学习简单光控系统的应用。1.搭建简单的光敏报警电路。2.结合NE555集成电路，可实现随着光线强度的变化，蜂鸣器报警频率随之变化。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 声光控灯实验套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，塑料盒尺寸：171×111×30mm。上部面板为PBC材质，白底、黑字。提供光控输入模块、声控输入模块、与门逻辑模块、延时电路模块、指示灯输出模块、电源模块，可以由学生自己动手组合完成光控灯实验、光控延时灯实验、声控信号实验、声控延时灯、实验声光控逻辑实验、声光控延时灯实验电路控制系统实验。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 光控路灯电路实验套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，塑料盒尺寸：171×111×30mm。上部面板为PBC材质，白底、黑字。提供实验的各单元模块，包含可调式信号采样电路、信号放大处理电路、继电器模块、路灯模型模块、电源模块，可以由学生自己动手组合完成三个不同的电路实验。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 门电路实验套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。提供电源模块、与门、或门、非门、与非门、或非门电路实验模块、四路输入模块（含自锁按键与LED指示灯）、输出信号模块（LED指示灯），可以由学生自己动手组合完成多种不同的门电路实验，比较各种门电路的特点。可完成：与门特性试验、或门特性试验、非门特性试验、与非门特性试验、或非门特性试验、异或门特性试验、同或门特性试验等。拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用，连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 半导体开关特性与应用套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，塑料盒尺寸：171×111×30mm。上部面板为PBC材质，白底、黑字。提供电源模块、晶闸管（可控硅）模块电路、指示灯输出模块，可以由学生自己动手组合完成晶闸管（可控硅）反向阻断实验、正向阻断实验、触发导通实验。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 晶体三极管(开关、放大）特性试验套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。连接方式：PCB台面，插件式结构、可反复使用，无需焊接，带3V电源。提高学生动手能力。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 追捕恐怖分子游戏电路套件 | / | 操作，学习与门电路和或门电路的逻辑功能及应用，学会用门电路进行简单的组合设计制作和试验，实现逻辑关系。游戏规则如下：此游戏供2个同学游戏，甲方扮恐怖分子，乙方扮反恐追捕小组。Y、F、O、M分别代表亚洲、非洲、欧洲和美洲。恐怖分子一方按下代表某个洲的按钮，则指示该洲的指示灯亮，表明恐怖分子正在该洲活动。反恐追捕小组的一方必须及时按下对应某个洲的按钮，如“捕获”成功，蜂鸣器发出响声，代表追捕行动胜利。如“未能及时捕获”，则蜂鸣器不鸣叫。本实验所需要的逻辑关系为：F=AA’+BB’+CC’+DD’。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 常见控制方式认知与应用套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。提供组成常见控制方式的各单元模块，由电源模块、光敏模块、热敏模块、声控模块、磁敏模块、信号放大模块、信号输出模块组成，可以由学生自己动手组合完成光控、声控、温控、磁控的电路实验。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。内含分类盒，定点定位包装。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 红绿灯控制系统套件 | / | 由学生通过多种ABS积木件搭建红绿灯的立体模型，积木零件不少于44个，配有控制盒、6V电池盒、连接线、指示灯组。本套件具有东、南、西、北四向，有4组独立的红、绿、黄LED指示灯，两位数码管可显示绿灯秒数，可演示经典的两相位红绿灯控制系统的工作流程。可由学生自己进行红绿灯通行禁行和黄灯时间的设置。可实现四种状态：红灯亮、绿灯亮、黄灯亮和出现紧急状况。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 常见继电器认知与应用套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。连接方式：PCB台面，插件式结构、可反复使用，无需焊接，带6V电源。提高学生动手能力。 实现功能：学习继电器的工作原理和继电器在电路中的应用。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 视力保护提醒器实验套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。提供过暗报警传感器检测模块、过亮报警传感器检测模块、或门逻辑电路模块、信号处理及报警输出模块、电源模块。可以由学生自己动手组合完成光暗报警实验、光亮报警实验、视力保护提醒器实验（过暗报警、过亮也报警）。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 三人表决器实验套件 | / | 操作，学习与门电路和或门电路的逻辑功能及应用，学会用门电路进行简单的组合设计制作和试验，实现逻辑关系。实验规则如下：甲、乙、丙三人参加表决，每人前面有一个按钮，表决时，按下按钮表示同意，不按按钮表示不同意。表决结果按少数服从多数规则处理，如表决通过则绿灯亮，红灯不亮；反之，绿灯不亮，红灯亮。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 三人抢答器实验 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。三人抢答器实验套件是根据国家通用技术实验室教学大纲要求而设计的。学习与门电路和与非门电路的逻辑功能及应用，学习使用2个与非门搭建基本触发器，学会使用多个与非门电路进行简单的组合设计制作和试验，实现逻辑关系。实验规则如下：A、B、C三人参加抢答比赛，每人前面有一个按钮，抢答时，需按下抢答器按钮，对应的信号指示灯点亮，与此同时，封锁住其他参赛者的输入信号。清零按钮 供比赛开始前裁判员使用，它能使比赛前信号灯统一清零。实验盒台面由一整块单面覆铜印刷线路板构成，其正面（非覆铜面）印有清晰的图形、线条、字符，使其功能一目了然。板上具有模块化设计的各种元件，并且配有6V电池盒，故具有安全可靠、操作快捷、维护简单等优点，实验过程形象直观，操作简单方便。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 红外发射与接收实验套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。实验盒台面由一整块单面覆铜印刷线路板构成，其正面（非覆铜面）印有清晰的图形、线条、字符，使其功能一目了然。板上具有模块化设计的各种元件。实验目的：1、学习红外发射与接收的电路原理及应用。2、学习红外发射接收电路中最经典的光反射式和对射式的应用。3、可以使学生快速的学会相关的电子电路知识和技巧。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 磁敏传感器应用套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。提供电源模块、干簧管模块、单极霍尔开关模块、双极锁存霍尔开关模块、线性霍尔传感器、指示灯模块，可以由学生自己动手组合完成多个磁敏传感器控制电路实验，学习四种不同类型的磁敏传感器（霍尔元件）的简单应用。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 力敏传感器应用套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。提供电源模块、拉压力传感器模块、信号放大电路模块、信号指示灯模块，可以由学生自己动手组合完成多个力敏传感器控制电路实验，可实时显示拉力或压力的变化，导致输出的电压值变化。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。内含分类盒，定点定位包装。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 气敏传感器应用套件 | / | 实验盒为上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理设计，实验盒尺寸：171×111×30mm。提供电源模块、气敏传感器模块、信号放大电路模块、信号指示灯模块、声音报警模块，可以由学生自己动手组合完成多个气敏传感器控制电路实验，学习气敏传感器简单应用，传感器可检测液化气、丙烷、丁烷、甲烷、氢气、酒精、烟雾等。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。内含分类盒，定点定位包装。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 执行器及应用套件 | / | 规格：295*195*60 mm，本套件为插针式实验板，易于组装和拆卸，可重复使用，由各种电子元器件、导线、电源、底板等模块组成。实验板上设有2*2、1*4、1*10插针座,电路连接采用插针式导线，各种元器件为PBC接插件，连接可靠，使用方便，使用6V电池盒供电。提供多种按钮开关、电阻、电位器、三极管、发光二极管、二极管、电容、可控硅、干簧管、继电器、光敏电阻、拾音头、热敏电阻、蜂鸣器、红外发射管、红外接收管等。通过这些实验电路，学生将掌握各种常见电子元器件的基本特性，并能用它来设计和制作一些简单的实用电路装置，能完成几十种的电路设计。该平台布局合理、标注清晰，能完成技术与设计选修课程【电子控制技术】中的部分实验，根据教学需要还可以进行更多的拓展试验。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 数字信号与逻辑门应用套件 | / | 本套件为插针式实验板，实验板上设有2*2、1*10插针座,电路连接采用插针式导线，各种元器件为PBC接插件，连接可靠，使用方便，使用6V电池盒供电。提供74LS08（与门集成电路）、74LS32（或门集成电路）、74LS04（非门集成电路)、74LS00（与非门集成电路）、NE555触发器等集成芯片提供。通过这些实验电路，学生将掌握基本逻辑门电路的基本原理和555定时器的使用，知道常见的数字集成电路的类型，并能用数字集成电路设计和制作一些简单的实用电路装置。该平台布局合理、标注清晰，可以方便进行基本数字电路试验，根据教学需要还可以进行更多的拓展试验。 | 1 | 套 |  |
| 20 | 恒温箱控制系统实验套件 | / | 紧贴教材，运用教材上的电路、了解恒温控制的多种途径，了解电子控制系统的基本组成，能设计和安装简单的电子控制电路。 | 1 | 套 |  |
| 三、学生制作及学习套件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 传统木艺拼花套件 | / | 实木材质，传统木艺套件，又名组子，在制作中不用一钉一铆，仅靠手工开凿各种角度和榫卯，再拼接制作完成，是一种用榫卯，角度契合等传统精巧的木工工艺，将细木片拼出各种繁复美丽花纹的木工技艺，常见华丽的日式拉门、屏风和栏间等室内装饰其实是由基础的小图案密集组合而成。学生体验用简单的装饰木条经过精巧细致的木工工艺，就能实现美丽的神奇经历，形成技术素养和自我能力价值提升。 套件含有：含有一件传统木艺拼花制作样品，且各套之间结构、图案各不相同，作为教学中启发和展示引导用。 含有如下工具：采用优质硬木制作的22.5°、67.5°、45°角度铲台各一,采用优质实木制作的外框角度切割台主体一个,3mm平口雕刻刀2把 | 3 | 套 |  |
| 2 | 新型电路搭建入门体验套装 | / | 硬件部分： 1、含主板，usb口工作电压为5v，电源接口电压为5v，包含14路数字IO口，含6个PWM口，6路模拟量接口，内存32K。时钟频率是16MHz 2、为了方便接线，套件含有扩展板一个，可以和主板直接对插，有14路的数字口，接口均采用KF2510接口，防反接。 3、配置清单： 8mm红色，8mm黄色，8mm绿色LED灯模块，均为KF2510防反接接口，模块均带外壳，尺寸为33mm×26mm×11mm，且带2个固定孔，用于和乐高积木固定，led灯用于显示，快闪，指示。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 开源传感器应用套装 | / | arduinounor3开发板 RGB三色灯模块（带3.3×2.5×1CM外壳），摇杆按键模块（带5.5×3.1×1CM外壳），DS1302时钟模块（带3.3×2.5×1CM外壳），交通灯模块（带3.3×2.5×1CM外壳），一路继电器模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 贴片三色灯模块（带3.3×2.5×1CM外壳），SD卡模块（带3.3×2.5×1CM外壳），激光模块（带3.3×2.5×1CM外壳），双色LED灯（带3.3×2.5×1CM外壳），人体红外感应模块（带3.3×2.5×1CM外壳），模拟温度模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 红外发射模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 按键开关（带3.3×2.5×1CM外壳），倾斜开关模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 红外避障模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 温湿度模块（带3.3×2.5×1CM外壳） 有源蜂鸣器（带3.3×2.5×1CM外壳）， 超声波模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 土壤/雨滴传感器（带3.3×2.5×1CM外壳）， 土壤湿度检测片 黄色led灯模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 一路循迹模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， U型光电模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 火焰模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 蓝色LED灯（带3.3×2.5×1CM外壳）， 霍尔模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 10K电位器模块（带3.3×2.5×1CM外壳）， 七彩LED模块（带3.3×2.5×1CM外壳） ，18B20模块（带3.3×2.5×1CM外壳）。 | 3 | 套 |  |
| 4 | 初级人工智能学习套装 | / | 1、课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块不少于8块，合计传感类电子模块不少于18块，驱动类电子模块不少于4块，可拼接椴木板独立塑封，不少于8套，能满足项目搭建。 2、配套全套教学教学内容，包含教学PPT、讲义共16套，满足学生一学年课程教学，符合教学项目内容及知识点；配套项目式课程组装视频等辅助教学视频；配套纸质讲义内容； 3、所有电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸袋独立封装。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 中级人工智能学习套装 | / | 1、精品项目课程共计8项，包括调光台灯、七彩电子琴、寻迹小车、保险箱、无线卷尺、光的三原色、智能红绿灯、防高空抛物预警系统。 2、课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块不少于8块，合计传感类电子模块不少于30块，驱动类电子模块不少于4块，可拼接椴木板独立塑封，不少于8套，能满足项目搭建。 3、配套全套教学教学内容，包含教学PPT、讲义共16套，满足学生一学年课程教学，符合教学项目内容及知识点；配套项目式课程组装视频等辅助教学视频；配套纸质讲义内容； 4、所有电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸袋独立封装。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能家居及物联网基础学习套件 | / | 兼容各类开源创客编程软件 所有课程课件：具有整体教学大纲（教学知识点及重难点解析，每节课程不低于60分钟内容，以情景故事导入的方式利用已有创客模块进行与各类材料的融合及课程融入，课程分为授课及互动不同性质） 硬件系列：所有模块硬件需满足结构部分兼容积木件，具有外接结构的圆形孔位；同时可与金属结构件兼容，具备螺丝孔位； 编程语言：C/图形化编程。 万物拓展坞：可叠加更换不同主控芯片，同时可以提供电量，与各个传感器配套专用借口 温湿度传感器：湿度范围：0～100%相对湿度，输出类型：I2C，输出：12b，精度：±3% RH，响应时间：8s，电压～电源：2.1V～3.6V，工作温度：-40°C～125°C 配套课程使用耗材清单： 布织布×4、彩纸×4、剪刀×1、双面胶×1、激光木质切割板×1、铆钉螺丝等配件若干、数据线×4、螺丝刀×1、数据线×1、木棒若干、胶水×1 | 1 | 套 |  |
| 7 | 物联网远程控制智能家居模型 | / | 物联网应用套装，智能家居。 含主板1块、扩展板、舵机3只、人体感应器、矩阵触摸按键、数码管、LCD显示器、触摸开关模块、红绿灯模块、红外避障模块、烟雾传感器、光敏传感器、红外接收模块、无源蜂鸣器、雨滴传感器、火焰传感器、温湿度传感器、马达风扇模块、遥控器、6节电池盒、三合板房屋模型1套、螺丝、杜邦线若干。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 自制木质小凳套材 | / | 细木工板、木条、铁钉等材料；完成设计、制作、测试、评估的教学。 | 56 | 套 |  |
| 9 | 自制木质相框套材 | / | 设计范围175×125×10mm，包含边框、底板、透明面板等。 | 56 | 套 |  |
| 10 | 技术与设计1制作套件 | / | 通过五种典型实例，经历设计的一般过程，可制作出笔筒、书架、光控百叶窗、密码箱、汽车等模型。使用ABS标准构件、木工板、电机等材料。采用：拼插、胶合、铰接等方式连接。包括基本板材、标准件、学生活动手册（含制作图纸）。 | 6 | 套 |  |
| 11 | 升旗定时控制装置设计与制作套件 | / | 工作电压：6.5V；底座ABS注塑，外型仿天安门升旗台；规格：250*250*1200mm。 该装置满足《技术与设计2》教材中关于设计过程、闭环控制的试验要求。旗杆可以伸缩固定以便调节高度。可实现定时控制，PWM电子调速，能通过传感器实现升、降旗自动停止。 | 6 | 套 |  |
| 12 | 电动机械手制作套件 | / | 该套件是由若干零件装配而成，装配效果逼真，可模拟演示机械手的动作原理。黑色磨砂有机玻璃制作，使用内六角不锈钢螺丝和尼龙嵌件锁紧螺母组装。三自由度，电机采用五线制步进减速电机，可实现上下、左右、夹紧、松开。主控器上设有三组电位器，分别调节三组步进电机的转速。电源使用6V电池盒供电，可也使用电源适配器供电。 | 6 | 套 |  |
| 13 | 简易机器人制作（提供参数搭建图册） | / | 通过大于十五种简单实例，知道常见的传感器及其作用，能设计和制作简单控制装置。拼插式结构，易于组装和拆卸，可重复使用，材质为ABS。由各种颗粒、带孔板、轴承、齿轮、轴、连接件和特殊件组成。基础结构件相互拼插，可制作出所需要的各种模型或装置。支持图形化编程语言，在线执行程序时可看到图标或代码单步运行并与机器人动作实时同步。套件中包含活动手册及光盘。可完成的试验项目是智能小车、悬崖后退小车、单电机爬行机器人、边走边唱爬行机器人、灯光控制模型、光反射特性、光控排风控制、二节电子蠕虫、避障爬行机器人、清障机器人、简易机械手、自动门、智能行走机器人等功能。主要试验器材是用ABS材料制作的平形颗粒5孔、7孔、9孔、13孔、5*7孔、7*9孔、7*17孔板等。 | 6 | 套 |  |
| 14 | LED台灯组装套件 | / | 该LED台灯使用直流4.5V电源，所有元件均为散件，可由学生自行焊接、组装，体验设计过程。包括底座、灯罩、LED灯组、开关、弹簧立杆、电线、电池盒、电池弹簧片、螺丝等。 | 28 | 套 |  |
| 15 | 个性化台灯灯罩设计套件 | / | 提供微型LED台灯的所需的基本材料，具体包括台灯底座、电池座、DC-DC稳压模块、5灯高亮度LED模块、钮子开关、金属定型软 。功能：方便老师和学生开展台灯设计教学，其中台灯的外观设计和制作材料需要老师和学生自已设计制作，使学生体验设计的重要性，上述的材料可重复使用。 | 28 | 套 |  |
| 16 | 自制水位控制套件(带水箱) | / | 该套材由控制电路、水泵、水位传感器、上、下水箱、支架、乳胶水管、电池盒等组成。水箱为蓝色透明有机玻璃材质，配有水嘴，可让学生动手焊接线路板元件，搭建自动供水系统，了解水箱水位控制的工作过程和原理，能实现对上下双水位的闭环控制。 | 10 | 套 |  |
| 17 | 视力保护提醒器组装材料 | / | 视力保护提醒器组装材料 | 56 | 套 |  |
| 18 | 木结构桥梁模型 | / | 让学生发挥日常所学物理学、结构学等知识来实现桥梁建造，根据桥梁的承重极限评定名次（可通过挂钩式电子称来计量）。材料为松木条，配件包含钢尺、快干胶、美工刀、夹子。 | 10 | 套 |  |
| 创客教室建设方案（1间） |  |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 56 |
| 一、基础家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900mm | 台面：采用38mm樟子松实木板，台面表面清漆处理，具有外表美观、大方等特点；台面表面铺设透明胶垫，有效保护桌面。主体框架：采用40*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能； 柜体采用16mm厚优质E1级环保型三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 460*360 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生操作台 | 2400×1200×750mm | 基材：选用E0级多层板，三聚氰胺饰面纸，优质三聚氰胺浸渍纸饰面具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。侧边木蜡油封边处理 中间可选配上线中脚或普通脚，表面开孔方便走线。 | 6 | 张 |  |
| 4 | 学生电源 | 86型 | 86型国标防溅式电源。 | 24 | 套 |  |
| 5 | 专用实验台配套设施 | 435×420×800H | 1、整体材质：采用PP（聚炳稀）材料。 2、站脚：采用25*1.5mm的圆管，表面经喷涂处理. 3、底部配有四个PP材料脚垫 4．外型：按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适。 | 56 | 把 |  |
| 6 | 工具收纳柜组合 | 2250W×450D×800H | 除门板为多层板外，其他均为MFC板。板芯具有材质轻，平整度好且抗压力强等特性,含水率在6%-8%；整体板面正负误差在0.3mm以内,“密度为0.85K/cm3、甲醛释放量≤0.5mg/L，表面采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染 、美观耐用。2mmPVC封边条，使用高温胶自动化贴合 | 6 | 组 |  |
| 7 | 比赛赛台 | 2400W*1200D*750H | 1.材质：多层板、橡胶木指接板 2.工艺： 2.1顶板为18mm环保多层板，表面蓝色油漆处理； 2.2台体采用橡胶木指接板，经多次打磨、修复，使用纯天然植物提取木蜡油浸润、擦拭、上光制成，四周及底部没有毛边、不刮手，能有效防止小孩碰伤； 2.3台面围板高度50mm，台下底板厚度18mm；实木桌脚规格：80*80mm橡胶木实木脚； 3.功能：机器人教室（编程教室) 创客教室 | 1 | 组 |  |
| 8 | 展示组合柜 | 6600*500*2400mm | 1.材质：刨花板 2.工艺：除桌面与下柜面板采用25mm厚， 其他采用16mm厚。板材基材为E0级环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 3：中间带有钢制洞洞板（可挂工具）.黑板（可书写）.软木板（可图钉）。 4:可移动桌柜，桌子采用25厚台面，钢架采用50/50方管脚及25/50拉梁。柜子采用25厚面板，其它为16厚MFC 板。柜内配有小号塑料收纳盒，抽拉方便，使用安全。 | 1 | 组 |  |
| 9 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 个 |  |
| 10 | 设备安全操作规程展板 | 500×800×6mm | 透明亚克力双面夹层，使用广告钉安装，设备安全操作规程，包括车床、钻床、激光雕刻机、木工锯床、砂轮机等安全操作规程，每种各1副。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 实践室简介 | 400×800×6mm | 透明亚克力双面夹层，使用广告钉安装。包括通用技术实践中心建设理念与功能简介、教师职责、学生守则每种各1副。 | 1 | 套 |  |
| 二、配套教学设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机甲大师EP教育拓展套装 | / | 1、可组装成尺寸320×240×270mm或410×240×330mm。 2、四驱全向麦克纳姆轮，运动速度范围0-3.5m/s(前进)，0-2.5m/s(后退)，0-2.8m/s(横移)，最大旋转速度600°/s 。 3、无刷电机最大转速1000rpm，最大扭矩：0.25N·m，最大输出功率19W。 4、影像传感器1/4 英寸CMOS，有效像素500万，广角120度FOV。 5、高清FPV模式：图传延时，直连模式 80-100ms，路由器模式100-120ms。 6、传输距离直连模式FCC：2.4GHz 140m，5.8GHz 90m，CE：2.4GHz 130m，5.8GHz 70m。 7、开放SDK接口，支持WiFi直连/WiFi组网连接/USB RNDIS连接/串口连接。 8、开放SDK接口，支持视频流/音频流获取接口，拓展丰富人工智能功能，兼容树莓派/Arduino/MicroBit/Jetson Nano等第三方开源平台。 9、拥有50个可编程控制部件，支持scratch及python编程语言，包括底盘/云台/发射器/装甲/灯效/机械臂/机械爪/舵机/红外传感器等模块，可组装成步兵/工程车等形态。 10、机械臂：水平方向0.22米，垂直方向0.15米，2轴/支持绝对位置控制/相对位置控制/堵转保护。 11、机械爪：开合最大距离10厘米，夹取重量约300g。 12、舵机：重量69.5±1g，额定扭矩12kgf·cm，额定转速40±2rpm，传动比512。 13、红外深度传感器：探测范围0.1米至10.0米，探测FOV 20度，测量精度5%（适用于10%到90%反射率的物体表面）。 14、适用于参加RoboMaster青少年挑战赛，内附一套学生用书/工程手册，配备完整课程资源和实验样例。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 备用电池 | / | 电池类型：3 芯串联锂离子电池 额定容量：2400 mAh，25.92 Wh 额定电压：10.8 V 充电限制电压：12.6 V 工作环境温度：-10~40 ℃ 充电环境温度： 5~40 ℃ | 1 | 块 |  |
| 3 | 麦克纳姆轮 | / | 包含：麦轮减震圈 x 2、左旋内轮毂 x 1、右旋内轮毂 x 1、左旋外轮毂 x 1、右旋外轮毂 x 1、减震圈支架 x 2、麦轮辊子 x 24、润滑脂 x 1、T2 螺丝 x 11 单个麦轮直径：100 mm 单个麦轮辊子数量：12 单个麦轮重量：157 g | 1 | 个 |  |
| 4 | 装甲板套装 | / | 底盘前装甲 x 1 底盘后装甲 x 1 底盘左装甲 x 1 底盘右装甲 x 1 缓冲胶垫 x 1 缓冲胶圈 x 2。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 备用线材包 | / | 相机连接线 x 1 35 cm数据线 x 1 23 cm数据线 x 2 12 cm数据线 x 4 | 1 | 套 |  |
| 6 | 人工智能编程无人机 | / | 1、飞行器总重量不超过87克，尺寸不超过98×92.5×41 mm。 2、飞行器配备红外传感器、气压计、前视及下视摄像头，支持录像拍照功能。摄像头最大分辨率2592*1936，支持720P高清录像。 3、飞行器具有高清720p图传，图传距离100m。 4、飞行器具有WIFI AP模块，支持与PC端、手机移动端及路由器等多种设备连接。 5、飞行器支持SDK开发，支持Arduino，Micro Python编程控制，实现编程控制坐标飞行、弧线飞行、实时获取多种传感器数据等功能。 6、飞行器支持视觉识别配套任务卡，针对任务卡下达精准编程飞行指令。 7、飞行器支持多台飞行器同时连接指定路由器，通过PC编程同时控制多台飞行器进行多机编队任务。 8、14pin 扩展口 （I2C，UART，SPI，GPIO，PWM，电源）；可编程点阵LED（IIC数据接口、自动矩阵扫描、全局亮度256级可调、单像素红蓝LED亮度256级独立可调、自动呼吸灯功能 ）；红外深度传感器（TOF），最大测量距离2m | 5 | 台 |  |
| 7 | 飞行电池 | / | 容量：1100mAh 电压：3.8V 重量：25±2g 能量：4.18Wh | 10 | 块 |  |
| 8 | 电池管家 | / | 工作环境温度：5~45°C 输入电压：5 V 输入电流：3 A（最大） 重量：约 29 g 充电时间* (三块飞行电池)：约 2 小时 | 5 | 个 |  |
| 9 | 快拆螺旋桨 | / | 快拆螺旋桨（对）× 2 直径x螺距：3.0 × 4.4 英寸 （8.38 ×11.18 cm ） | 5 | 套 |  |
| 10 | 桨叶保护罩 | / | 桨叶保护罩（对） ×2 | 5 | 套 |  |
| 11 | TT训练道具 | / | 常用穿越圆环、拱门、刀旗、停机坪等 | 1 | 套 |  |
| 12 | 航空学会迷宫挑战赛比赛场地，高中版 | / | 比赛中使用的迷宫场地由若干个60cm*60cm的单元格组成，迷宫的起点和终点与地面图案的相对位置是固定的，分别为迷宫地图第一行和最后一行的中间单元格。 地表材质为亚光PVC塑料，上面印刷有视觉特征图案供无人机定位。迷宫墙面是由宽60cm，高120cm的墙体单元组成，迷宫墙面的上方为一块60cm*60cm的特殊透明材料，该材料可被红外传感器探测到 | 1 | 套 |  |
| 13 | 教育服务平台 | / | 1、用户通过浏览器/PC客户端登录专有账号，账号分为老师版、学生版、科创空间。科创空间实现权限管理和用户数据情况报表功能。 2、专业版P1科创空间最大支持配置2名老师与100名学生同时使用一年。 3、软件含有机器人编程模拟器，包含基础练习场景、青少年挑战赛场景、AI主题场景，可真实仿真机器人的机械结构、摩擦力、加速度、射击、碰撞等物理特征。 4、软件含有图形化编程工具，同时学生在编程模拟器中调试的程序，也可以直接连接机器人硬件即时验证效果。 5、软件可以通过采集机器人硬件设备上的多种传感器数据，自动对机器人实践题程序运行结果进行评分。 6、具备机器自动评分的测验系统，对机器人编程运行结果进行自动化评价。基于该系统的项目挑战板块提供多项任务，学生完成后自动批改并显示成绩。 7、实验测评数据、教学管理数据，可进行全局、多维度的数据分析与评价，并通过图形报表形式展现学习效果。 8、提供人工智能和机器人的测试题库，老师可以选取考题并生成试卷，亦可自定义创建试卷。 9、教育平台可提供课程资源在线阅览与获取功能。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 无人机编程与人工智能课程包 | / | 适配无人机教学使用培训资料，含课程PPT、教师教案、相关视频及图片等。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 人工智能课程资源包 | / | 学生用书/工程手册，及教师用书纸质版，配备完整课程资源和实验样例，涵盖机器人、编程、机械、人工智能等电子课程资源。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 课程培训 | / | 通过项目式阶梯教程逐步掌握编程理论和机器人系统知识。在课程案例中，包含视觉巡线、人体识别与跟随、掌声识别、机器人识别、视觉标签识别、自动巡航自主避障等AI技术应用项目实验。 | 1 | 次 |  |
| 通用技术准备室1建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 2 | 张 |  |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 8 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 14 | 组 |  |
| 4 | 器材架 | 1000×400×1800mm | 规格:1000×400×1800mm 层板：1000×360×20mm，三聚氰胺板 支架：锻铁，电镀静电喷塑，180度高温烘烤面漆 | 20 | 个 |  |
| 通用技术准备室2建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座，钢制电源盒 | 4 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 8 | 组 |  |
| 4 | 器材架 | 1000×400×1800mm | 规格:1000×400×1800mm 层板：1000×360×20mm，三聚氰胺板 支架：锻铁，电镀静电喷塑，180度高温烘烤面漆 | 16 | 个 |  |
| 通用技术准备室3建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 中央准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构：以C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 面板：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，抗菌、耐高温。 主体框架：采用60*40mm，壁厚1.2mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 柜身：采用环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边。 连接件：ABS专用连接组装件。 固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 电源 | 86型 |  | 4 | 个 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 1.主框架：正面2根立柱采用37.4*27.4mm厚1.2mm，,背面2根立柱采用37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2.柜体：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3.柜门：采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4.结构：上柜两扇外开磨边5mm玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5.层板：柜体上下层板为25mm厚E1级三聚氰胺活动式层板。 6.脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7.铰 链：采用优质铰链。 8.柜 脚：采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9.拉 手：不锈钢拉手。 | 24 | 组 |  |
| 音乐教室1建设方案（含器材） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 钢琴 | / | 1.外观尺寸：长≥150cm，宽≥60cm，高≥118.5cm 2.声学品质：标准音445Hz±0.5Hz范围内；音准稳定性各音误差数不大于4。 3.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 4.外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板；键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。 5.谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 6.背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥77*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 7.中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 8.踏瓣系统：使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。 9.演奏性能：白键下沉深度9.5-10.5mm范围内；琴键负荷0.55-0.72N范围内；回升负荷0.15-0.30N范围内；琴键负荷超标数为零。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电钢琴 | / | 1.外壳：木质外壳结构，折叠谱架，功能按键轻触开关功能，铝合金推拉盖板。 2.键盘：88键国际标准尺寸逐级配重重锤钢琴键盘，又名带榔头键盘，钢琴手感； 3.喇叭：HIFI全频段3D立体声大功率喇叭、6欧25W*2; 4.音源主板：法国原产高端音源； 5.显示：三位数码显示 6.其他功能：双蓝牙功能，触控功能，键盘鼓，均衡器。 7.数字功放： 具有抗干扰零噪音、零失真、动态范围大、低频震撼等特点； 8.三踏板：延音脚踏，弱音脚踏，保持音脚踏 9.方口带MIDI功能USB插口功能：连接手机、电脑、平板等智能设备：（可快速而方便地连接到计算机上或其他MIDI设备进行互动及创作） 10.音频输入/音频输出； 11.音量功能盒按键声音大小可任意调节； 12.尺寸：≥长1350*宽430*高890mm | 1 | 台 |  |
| 3 | 手风琴 | / | 1、琴箱：长≥483mm,宽≥190mm. 2、风箱：17-18折，表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。 3、键盘：41个条形琴键，中心距20mm，琴键宽度19mm, 键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。 4、键盘音列：3排， 5、键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。 6、贝斯：120个键钮，6排；排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。中心距：14mm,行距：9mm. 7、贝斯变音器：3变音 8、贝斯音列：5排；音域从C#到F# 9、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。 10、手风琴净重9.5KG 毛重：14kg | 1 | 台 |  |
| 4 | 指挥台（含指挥棒） | / | 1.规格：底座尺寸1250mm*1000mm*290mm（±5mm），谱架台最大高度1350mm±5mm，谱台调节行程500mm±5mm，谱台板长600mm±5mm，谱台板宽410mm±5mm，谱台板厚20mm±1mm，谱台支撑方管壁厚1.2mm±0.2mm，指挥台护栏尺寸670mm*830mm（±5mm），指挥台护栏管外径32mm±2mm，指挥台护栏管壁厚1mm±0.2mm，带有备用谱台，备用谱台长宽深尺寸410*280*20mm（±5mm） 2.材质：松木 3.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 节拍器 | / | 机械节拍器，高档金属机芯，传统示拍模式，40-208拍/分，速度误差≤1％， | 1 | 个 |  |
| 6 | 音叉 | / | 1.材质：钢 2.规格：音叉≥115*15mm 3.配套音锤 | 1 | 个 |  |
| 7 | 教师升降琴凳 | / | 1.规格：560mm*350mm（±5mm）最低座面高度445mm±5mm，最高座面高度550mm±5mm，升降行程≥60mm，升降行程两侧高度差≤5mm，调节旋钮直径60mm±2mm，可调节支架钢板厚度4mm±0.2mm，可调节螺旋杆外径15.5mm±0.5mm，凳腿高度360mm±5mm，凳腿宽度37mm±2mm，下支撑长板长度465mm±5mm，下支撑短板长度245mm±5mm，下支撑板高度68mm±2mm，下支撑板厚度18mm±1mm 2.材质：实木框架+PU皮面料 3.腿脚底部与水平面差≤2mm 4.甲醛释放量：≤0.08mg/㎡ 5.加厚PU坐垫，环保烤漆，美观耐用 | 1 | 个 |  |
| 8 | 琴罩 | / | 1.规格：专用琴罩 2.材质：金丝绒布流苏边缘、双线锁边 | 1 | 个 |  |
| 9 | 音响系统 | / | 包括：音箱、功放 、无线话筒、调音台、音箱支架、辅材（音箱、功放、调音台连接线等） | 1 | 套 |  |
| 10 | 五线谱电教板 | / | 1、智能音乐示教板，白色板面，可白板笔书写，谱表调式等各种符号印刷在专用白板漆漆面内部，彻底杜绝印刷符号被水性笔腐蚀的现象，整板可书写，擦拭不留痕，清洁卫生，经久耐用； 2、一组带力度的88键电钢琴实物键盘；一组与键盘对应的三色线谱音高显示；一组用电子教鞭演示的可书写大谱表； 3、键盘与电子教鞭均可进行教学演示，结合双导轨和可滑动的双乐理标尺（音阶尺和唱名尺二条）、和弦标尺（8种/套）、音程尺（双面）可清晰直观地讲解调式、键盘、线谱、简谱、和弦、音程、间阶等基础乐理知识，实现全乐理教学； 4、三位多功能LED显示音色、节奏、歌曲、速度，二位LED显示节拍拍型,一位LED显示和弦，超大字幕的LED简谱显示，临时升、降半音显示，三色LED线谱音高显示，在室内距离10米以内观看演示效果清晰可见； 5、音色：129种（其中128种标准GM音色+1组61种键盘打击乐音色）； 6、自动节奏：100种； 7、示范曲：800首，包含人教版中小学教材中的歌曲和练习曲，播放示范曲时可显示歌曲的调式、拍型、拍速、音名、简谱、线谱等主要音乐要素； 8、调式：12种，教学演示时“b/#”升/降半音显示可转换； 9、节拍器：1/4、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、9/8、2/2拍共8种拍型； | 1 | 套 |  |
| 11 | 电教板支架 | / | 与五线谱电教板配套使用 | 1 | 个 |  |
| 12 | 乐器储藏柜 | / | 1.规格：1000*2000*450mm±5mm，柜内宽995mm±5mm，柜内深425mm±5mm，柜内高1920mm±5mm，柜隔板调节行程1700mm±5mm，隔板长995±5mm，隔板宽380±5mm，板材厚度0.7±0.1mm 2.金属件：管材应无裂缝、叠缝，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 3.着地平稳性：≤2.0，面平整度：≤0.20，面翘曲度：≤2.0，分缝：≤2.0 | 5 | 组 |  |
| 13 | 音乐教育教学相关图书及杂志 | / | 音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计 | 56 | 套 |  |
| 14 | 高中音乐教学挂图 | / | 含音乐家挂图、乐器挂图、识谱知识挂图，对开彩印，国家正式出版物1套/100幅。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 高中音乐鉴赏教学曲库 | / | 音乐教材内容，每套2碟光盘，高清大容量（700兆） | 1 | 套 |  |
| 16 | 高中音乐鉴赏教学影像库 | / | 乐教材内容，每套2碟光盘，高清大容量（700兆） | 1 | 套 |  |
| 17 | 高中音乐教学系统 | / | 高清大容量光盘2张，国家正规出版物 | 1 | 套 |  |
| 18 | 口风琴 | / | 37键口风琴 尺寸：490*110*45mm 音域：f-f3 颜色：蓝色、粉色、绿色 配件：帆布软包、说明书、吹管、吹嘴、擦琴布 | 56 | 个 |  |
| 19 | 竖笛 | / | 1.规格：8孔 2.材质：ABS树脂材质 3.可拆卸，清洗方便，合理孔距，平滑边缘 | 56 | 个 |  |
| 20 | 陶笛 | / | 1.材质：优质白云土 2.工艺：熏烧 3.孔数：12孔 | 56 | 个 |  |
| 21 | 葫芦丝 | / | 1.调式：C调 2.材质：ABS塑料 头层塑料 3.设计：装卸簧片 带有助力把位 4.经过无毒无味处理 下节管采用防水处理 | 56 | 个 |  |
| 22 | 大军鼓 | / | 1.尺寸：直径24英寸 2.材质：PVC鼓面 3.表面：抛光电镀 4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙 | 8 | 个 |  |
| 23 | 小军鼓 | / | 1.尺寸：14英寸 2.材质：PVC鼓面 3.表面：抛光电镀 4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙 | 16 | 个 |  |
| 24 | 多音鼓 | / | 1.尺寸：8、10、12英寸 2.材质：合成鼓皮。多层桦木鼓圈 3.配件：可调铝合金支架，一对鼓槌 | 2 | 个 |  |
| 25 | 多音鼓 | / | 1.尺寸：6、8、10、12英寸 2.材质：合成鼓皮。多层桦木鼓圈 3.配件：可调铝合金支架，一对鼓槌 | 2 | 个 |  |
| 26 | 笛子 | / | 1.调式：G调 2.材质：优质苦竹 3.接角：仿牛角 4.音色水灵省力，高音易吹，曲风欢快 | 4 | 支 |  |
| 27 | 笙 | / | 1.材质：紫竹 2.规格：17簧 | 2 | 支 |  |
| 28 | 扬琴 | / | 1.材质:硬木/色木 2.小边长度：≥780mm 3.大边长度：≥1170mm，大边最高厚度：≥108mm 4.侧边长度：≥530mm 5.面板：泡桐木 | 2 | 把 |  |
| 29 | 柳琴 | / | 1.材质：硬木/色木 2.琴头：牡丹式仿牛骨花头。 3.琴轴：木质螺旋琴轴。 4.面板：精选泡桐面板，宽≥237mm。 5.音孔：带仿牛骨花饰。 6.琴品：竹品嵌钢。 7.整体长度：≥640mm。 | 2 | 把 |  |
| 30 | 古筝 | / | 1.材质：红木 2.整体长度：≥1635mm 3.面板：精选泡桐材质。 4.图案：池中芙蓉，工艺螺钿 5.琴盒：宽度≥120mm 6.背板：开孔数4孔 7.侧板：嵌筋处理，双嵌筋，嵌筋长度≥495mm 8.筝码：红花梨木手工制作，顶部镶嵌仿牛骨 | 1 | 台 |  |
| 31 | 二胡 | / | 1.材质：红木 2.琴杆：嵌筋处理，防止琴杆弯曲变形，影响演奏。嵌筋长度≥560mm，宽度≥2.9mm；嵌筋于琴把后侧，嵌筋上方带有铜堵直径≥10mm；嵌筋材质为黄铜。 3.琴头：仿牛骨弯月琴头。 4.旋轴：嵌骨六瓣式旋轴。 5.千斤：千斤线紧密均匀。 6.琴筒：六角琴筒，蟒皮蒙皮，宽≥130mm，红花梨木材质与底托材质一致。 7.音窗：雕花木质音窗。 8.整体长度：≥830mm。 | 1 | 把 |  |
| 32 | 长笛 | / | 1.调式：C调 2.制式：闭孔式 3.按键：曲列式 4.E键：附加E键【含防松动调节螺丝4个（按键面侧2个，按键底侧2个）】 5.管体材质：黄铜 6.表面处理：镀银、镀镍。 7.吹口片：纯银镀镍 8.顶帽高度：≥10.5mm±1mm，顶帽重量：9g±1g 9.调音管第一节管管头内径：16.4mm，头管锥呈抛物线型锥度。调音管管尾内径19.2mm。 10.簧针：0.6mm、0.7mm、0.8mm | 2 | 支 |  |
| 33 | 双簧管 | / | 1.调式：C调 2.制式：贝姆式17键6环键 3.主管材质：胶木 4.表面处理：镀银 | 1 | 支 |  |
| 34 | 单簧管 | / | 1.材质：ABS管体 2.调性：降b 3.17键:适合各种环境，温度演出； 4.表面处理：镀银 5.采用配件：针簧 垫片 整体装配长度：≥667mm | 2 | 支 |  |
| 35 | 萨克斯 | / | 1.调式：bE调 2.材质：黄铜 3.表面处理：金漆喷涂 4.喇叭口雕花：手工雕刻 5.按键：天然贝壳 6.普白簧针：0.7mm 0.8mm 1.0mm 7.软木防震系统（无毛毡） 8.国产皮垫 9.弯脖：有叶状护片，弯脖下护片长≥75mm 10.喇叭口直径：≥119.5mm | 1 | 支 |  |
| 36 | 圆号 | / | 1.材质：黄铜管体； 2.调性：Bb 3.尺寸：管径≥11mm ,口径≥300mm ，喇叭口直径≥80mm 4.活塞：转阀式4缸 5.表面处理：漆金 键型：扁键式； | 2 | 支 |  |
| 37 | 小号 | / | 1.调性：降B； 2.材质：黄铜 3.管径：≥11.65mm；口径：≥123mm；喇叭口直径≥122mm；可调手环，不锈钢活塞； | 2 | 支 |  |
| 38 | 长号 | / | 1.调式：bB调 2.材质：黄铜 3.表面处理：双色清漆处理 4.喇叭口直径：≥208mm 5.吹嘴：48S 6.吹口内径：≥12mm 7.停止带：有 8.双色拉管支撑：粗度≥10mm长度≥67.5mm 9.放水阀有软木处理 10.底部有橡皮垫 | 2 | 支 |  |
| 39 | 小提琴 | / | 1.实木小提琴 2.面板：白松 3.背板：枫木 4.琴头：枫木 5.工艺：喷漆，亮光/哑光 6.配置：染黑配件，普及圆弓，软包。 7.型号：4/4、3/4、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、7/8、3/8、1/10 | 5 | 把 |  |
| 40 | 中提琴 | / | 1.实木中提琴 2.面板：白松 3.背板：枫木 4.琴头：枫木 5.工艺：喷漆，亮光/哑光 6.配置：染黑配件，普及圆弓，软包。 7.型号：381-420 | 4 | 把 |  |
| 41 | 大提琴 | / | 1.夹板大提琴 2.面板：椴木 3.背板：椴木 4.琴头：枫木 5.工艺：喷漆，亮光/哑光 6.配置：染黑配件，普及圆弓，软包。 7.型号：4/4、3/4、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、7/8、3/8、1/10 | 4 | 把 |  |
| 42 | 架子鼓 | / | 1.鼓： 地鼓22＂×16＂ 地嗵16＂×14＂ 嗵鼓12＂×8＂10＂×7＂ 军鼓14〃*5.5〃 吊镲16〃一面 18〃一面 踩镲14〃一对 2.硬件： 军鼓架一副 斜镲架一副 直立镲架一副 踩镲架一副 鼓 凳一副 单 踩一副 木腔，PVC贴面 | 1 | 组 |  |
| 43 | 马头琴 | / | 1.材质：红木 2.琴头：马头形状琴头 3.琴箱：梯形琴箱，上端宽度≥190mm，低端宽度≥270mm，高度≥320mm 5.琴码：木质琴码 6.整体长度：≥1000mm | 3 | 把 |  |
| 44 | 松香 | / | 1.材质：松脂提取 2.适用：二胡、提琴类 | 8 | 盒 |  |
| 45 | 琴弦 | / | 二胡专用 | 8 | 套 |  |
| 46 | 指甲 | / | 1.规格：古筝指甲片 2.型号:大、中、小 3.个数:八片装 4.适用范围:初学入门、专业级、考级、演出 5.特点:音色圆润、耐磨 | 8 | 套 |  |
| 47 | 乐谱架 | / | 1.谱台高度：可调节尺寸700mm-1400mm 2.管体材质：高强度钢管 3.谱台材质：高强度钢板 4.旋钮材质：铁质螺母，硬塑胶旋钮 5.表面处理：黑色烤漆 | 56 | 个 |  |
| 48 | 演奏椅 | / | 1.规格:座面有效深420mm±5mm，座面厚50mm±5mm，座面宽480mm±5mm，靠背上缘距座面高370mm±5mm，靠背宽475mm±5mm，椅腿前后最大间距360mm±5mm，椅腿尺寸16mm*34mm+1mm,椅腿左右间距500mm±5mm，座面下横撑间距180mm±5mm，座面下横撑直径16mm±1mm，靠背与座面链接弯管尺寸16mm*34mm+1mm，靠背与座面链接弯管间距380mm±5mm 2.材质：亚光漆铁+网面 3.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。 | 56 | 个 |  |
| 49 | 苫布 | / | 材质：涂银遮光布 用途：遮光、防水 | 5 | 块 |  |
| 50 | 自制乐器材料 | / | 头饰、彩纸、彩绸、吹塑纸等 | 20 | 组 |  |
| 音乐教室2建设方案（1间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 钢琴 | / | 1.外观尺寸：长≥150cm，宽≥60cm，高≥118.5cm 2.声学品质：标准音445Hz±0.5Hz范围内；音准稳定性各音误差数不大于4。 3.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 4.外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板；键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。 5.谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 6.背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥77*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 7.中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 8.踏瓣系统：使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。 9.演奏性能：白键下沉深度9.5-10.5mm范围内；琴键负荷0.55-0.72N范围内；回升负荷0.15-0.30N范围内；琴键负荷超标数为零。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电钢琴 | / | 1.外壳：木质外壳结构，折叠谱架，功能按键轻触开关功能，铝合金推拉盖板。 2.键盘：88键国际标准尺寸逐级配重重锤钢琴键盘，又名带榔头键盘，钢琴手感； 3.喇叭：HIFI全频段3D立体声大功率喇叭、6欧25W*2; 4.音源主板：法国原产高端音源； 5.显示：三位数码显示 6.其他功能：双蓝牙功能，触控功能，键盘鼓，均衡器。 7.数字功放： 具有抗干扰零噪音、零失真、动态范围大、低频震撼等特点； 8.三踏板：延音脚踏，弱音脚踏，保持音脚踏 9.方口带MIDI功能USB插口功能：连接手机、电脑、平板等智能设备：（可快速而方便地连接到计算机上或其他MIDI设备进行互动及创作） 10.音频输入/音频输出； 11.音量功能盒按键声音大小可任意调节； 12.尺寸：≥长1350*宽430*高890mm | 1 | 台 |  |
| 3 | 合唱台 | / | 1.规格：（高）750mm*（宽）1200mm*（长）1200mm（±5mm），每层宽度400mm±5mm、高度250mm±5mm，扣手中心距540mm±5mm，扣手尺寸34*90mm（±2mm），板厚度17mm±1mm 2.材质：松木 3.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。 | 6 | 组 |  |
| 4 | 教师升降琴凳 | / | 1.规格：560mm*350mm（±5mm）最低座面高度445mm±5mm，最高座面高度550mm±5mm，升降行程≥60mm，升降行程两侧高度差≤5mm，调节旋钮直径60mm±2mm，可调节支架钢板厚度4mm±0.2mm，可调节螺旋杆外径15.5mm±0.5mm，凳腿高度360mm±5mm，凳腿宽度37mm±2mm，下支撑长板长度465mm±5mm，下支撑短板长度245mm±5mm，下支撑板高度68mm±2mm，下支撑板厚度18mm±1mm 2.材质：实木框架+PU皮面料 3.腿脚底部与水平面差≤2mm 4.甲醛释放量：≤0.08mg/㎡ 5.加厚PU坐垫，环保烤漆，美观耐用 | 1 | 个 |  |
| 5 | 琴罩 | / | 1.规格：专用琴罩 2.材质：金丝绒布流苏边缘、双线锁边 | 1 | 个 |  |
| 6 | 音响系统 | / | 包括：音箱、功放 、无线话筒、调音台、音箱支架、辅材（音箱、功放、调音台连接线等） | 1 | 套 |  |
| 7 | 五线谱电教板 | / | 1、智能音乐示教板，白色板面，可白板笔书写，谱表调式等各种符号印刷在专用白板漆漆面内部，彻底杜绝印刷符号被水性笔腐蚀的现象，整板可书写，擦拭不留痕，清洁卫生，经久耐用； 2、一组带力度的88键电钢琴实物键盘；一组与键盘对应的三色线谱音高显示；一组用电子教鞭演示的可书写大谱表； 3、键盘与电子教鞭均可进行教学演示，结合双导轨和可滑动的双乐理标尺（音阶尺和唱名尺二条）、和弦标尺（8种/套）、音程尺（双面）可清晰直观地讲解调式、键盘、线谱、简谱、和弦、音程、间阶等基础乐理知识，实现全乐理教学； 4、三位多功能LED显示音色、节奏、歌曲、速度，二位LED显示节拍拍型,一位LED显示和弦，超大字幕的LED简谱显示，临时升、降半音显示，三色LED线谱音高显示，在室内距离10米以内观看演示效果清晰可见； 5、音色：129种（其中128种标准GM音色+1组61种键盘打击乐音色）； 6、自动节奏：100种； 7、示范曲：800首，包含人教版中小学教材中的歌曲和练习曲，播放示范曲时可显示歌曲的调式、拍型、拍速、音名、简谱、线谱等主要音乐要素； 8、调式：12种，教学演示时“b/#”升/降半音显示可转换； 9、节拍器：1/4、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、9/8、2/2拍共8种拍型； | 1 | 套 |  |
| 8 | 电教板支架 | / | 与五线谱电教板配套使用 | 1 | 个 |  |
| 10 | 演奏椅 | / | 1.规格:座面有效深420mm±5mm，座面厚50mm±5mm，座面宽480mm±5mm，靠背上缘距座面高370mm±5mm，靠背宽475mm±5mm，椅腿前后最大间距360mm±5mm，椅腿尺寸16mm*34mm+1mm,椅腿左右间距500mm±5mm，座面下横撑间距180mm±5mm，座面下横撑直径16mm±1mm，靠背与座面链接弯管尺寸16mm*34mm+1mm，靠背与座面链接弯管间距380mm±5mm 2.材质：亚光漆铁+网面 3.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。 | 56 | 个 |  |
| 音乐教室3建设方案（2间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 钢琴 | / | 1.规格：118型或以上立式钢琴 2.外观尺寸：长≥150cm，宽≥60cm，高≥118.5cm 3.声学品质：标准音445Hz±0.5Hz范围内；音准稳定性各音误差数不大于4。 4.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 5.外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板；键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。 6.上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 7.下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 8.谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 教师升降琴凳 | / | 1.规格：560mm*350mm（±5mm）最低座面高度445mm±5mm，最高座面高度550mm±5mm，升降行程≥60mm，升降行程两侧高度差≤5mm，调节旋钮直径60mm±2mm，可调节支架钢板厚度4mm±0.2mm，可调节螺旋杆外径15.5mm±0.5mm，凳腿高度360mm±5mm，凳腿宽度37mm±2mm，下支撑长板长度465mm±5mm，下支撑短板长度245mm±5mm，下支撑板高度68mm±2mm，下支撑板厚度18mm±1mm 2.材质：实木框架+PU皮面料 3.腿脚底部与水平面差≤2mm 4.甲醛释放量：≤0.08mg/㎡ 5.加厚PU坐垫，环保烤漆，美观耐用 | 1 | 个 |  |
| 3 | 琴罩 | / | 1.规格：专用琴罩 2.材质：金丝绒布流苏边缘、双线锁边 | 1 | 个 |  |
| 4 | 音响系统 | / | 包括：音箱、功放 、无线话筒、调音台、音箱支架、辅材（音箱、功放、调音台连接线等） | 1 | 套 |  |
| 5 | 五线谱电教板 | / | 1、智能音乐示教板，白色板面，可白板笔书写，谱表调式等各种符号印刷在专用白板漆漆面内部，彻底杜绝印刷符号被水性笔腐蚀的现象，整板可书写，擦拭不留痕，清洁卫生，经久耐用； 2、一组带力度的88键电钢琴实物键盘；一组与键盘对应的三色线谱音高显示；一组用电子教鞭演示的可书写大谱表； 3、键盘与电子教鞭均可进行教学演示，结合双导轨和可滑动的双乐理标尺（音阶尺和唱名尺二条）、和弦标尺（8种/套）、音程尺（双面）可清晰直观地讲解调式、键盘、线谱、简谱、和弦、音程、间阶等基础乐理知识，实现全乐理教学； 4、三位多功能LED显示音色、节奏、歌曲、速度，二位LED显示节拍拍型,一位LED显示和弦，超大字幕的LED简谱显示，临时升、降半音显示，三色LED线谱音高显示，在室内距离10米以内观看演示效果清晰可见； 5、音色：129种（其中128种标准GM音色+1组61种键盘打击乐音色）； 6、自动节奏：100种； 7、示范曲：800首，包含人教版中小学教材中的歌曲和练习曲，播放示范曲时可显示歌曲的调式、拍型、拍速、音名、简谱、线谱等主要音乐要素； 8、调式：12种，教学演示时“b/#”升/降半音显示可转换； 9、节拍器：1/4、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、9/8、2/2拍共8种拍型； | 1 | 套 |  |
| 6 | 音乐椅 | / | 1、靠背采用PP加玻纤工程塑料背框，精抛铝合金连接件，提供倾仰功能，有效缓解疲劳； 2、座板采用高密度发泡PU定型棉扪优质加密弹性绒布，足10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转； 3、椅架采用国标足厚1.5mm毛坯定制异型管材，横梁采用加粗22管足厚1.5mm圆管，稳固性强。整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳 | 56 | 个 |  |

理化生演示实验设备仪器

| 高中物理演示实验仪器配置 |  |  |  |  | 座位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 48 |
| 教师教学演示实验及仪器配置 |  |  |  |  | 人教版 |
| 1 | 高中物理力学演示仪器 | 器件配置：多功能实验支架（含可拼接支座1对、支撑杆（250mm）2根、支撑杆（2×300mm）1套、双嘴钳2个、万用夹1个、铁圈1个；支座系统带有圆形快拆钮，拆卸方便，便于收纳；亦可一分为二，带锁紧按钮，可横向锁杆，进行功能拓展）1套；多用力学轨道系统（轨道规格：长1000mm；组成：由力学轨道、小车及配件组成；轨道采用铝合金一体成型，轨道面采用双凹滑行槽设计，使小车车轮与轨道接触面减少，降低摩擦力，有效减少系统误差；实验小车车轮采用内嵌轴承设计，有效降低自身摩擦力，确保了车轮的转动顺通；轨道配套附件丰富，自带刻度尺，可方便读取小车的位移，配套有可移动式防撞夹及小车释放器，让实验操作更加方便安全；配套小车附件盒含多种小车附件，与小车通过插接方式连接，使用方便，功能多样，支持完成弹性及非弹性碰撞中的不变量的探究、简谐运动等一系列小车轨道实验；配套数字计时器及光电门支持挡光计时、间隔计时、碰撞、加速度、重力加速度、周期、计数等多种功能）1套；频闪光源（外壳规格：ABS注塑外壳（190×143×130mm）；闪烁频率1Hz～1000Hz；输入电压：AC 220V,50Hz。功耗：<15W。视觉效果：高速数字合成信号源，由快速调节步进1Hz，按键调节频闪频率。光源类型：LED 长寿命光源。）1台；双锥体上滚演示器（底座规格：铝合金底座（885×247×41mm）；组成：含双椎体、圆柱体、支架等。优化导轨与椎体尺寸，材质表面光滑处理，提升实验效果；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；微小形变演示器（利用光杠杆原理；利用光杠杆原理将物体微小形变现象，通过光点的上下左右位移，可观察光点的变化。激光器开关为推滑式，激光器架的俯仰视角可调节，激光器夹上有六个带弹性的齿爪，支杆与底座为一体式，平稳性好，造型美观。它与激光器夹为弹性夹卡。平面镜：为97×70×1.5mm，平面镜座：为88×84×21mm，有平面镜插槽，激光器：为Φ12×65mm，连体式支架底座：为140×82mm。）1套；螺旋弹簧组（产品由弹簧、指针、挂钩等组成。产品由钢丝绕成的螺旋弹簧5种为一组；由拉力极限分别为 4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5 种弹簧构成）1组；摩擦力演示器（底座规格：铝合金一体成型底座（1000×102×25mm）；组成：底座、摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机等组成；特点1：支持弹簧测力计、数显测力计、传感器等多种方式测量摩擦力:2：提供3种不同材质的摩擦板，可方便探究不同材质对摩擦力的影响:3：电机无极调速，可测量最大静摩擦力:4：摩擦块可演示相同材质、相同粗糙度、不同接触面对摩擦力的影响，摩擦块亦有配重放置槽，可方便改变摩擦块重量）1套；条形盒测力计（1N，0.02N）1个、条形盒测力计（2.5N，0.05N）1个、条形盒测力计（5N，0.1N）1个、条形盒测力计（10N，0.2N）1个，弹簧测力计采用双面刻度盘及指针，双面同步显示拉力大小，不影响学生正常读数的同时，也能让摄像头清晰捕捉测力计的示数；弹簧测力计调零通过顶部调零螺丝调零，更加方便安全；力的合成分解实验器（力桌规格：375×270×5mm；组成：由力桌，力桌支撑杆、细绳套、桌边滑轮、橡皮筋等组成；特点1：力的合成实验器带角度盘，可方便读出力的角度值；2：配套磁铁，可直接将作图纸固定在实验器上，取用方便；3：配套有弹簧秤固定夹，可直接固定弹簧秤，传统仪器需要两人配合完成此实验，此实验装置只需一人即可完成）1套、；伽利略理想斜面演示器（整体有机玻璃（5mm）和铝合金（1200mm×61mm×25mm一体成型）组成一端高度可连续升降，仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；牛顿第二定律演示仪（轨道规格：铝合金一体成型轨道（1000×102×25mm）；双轨，可同时释放2个轨道小车；左右双轨道（轨道两侧有最小分度为mm的标尺）轨道材质为铝合金材料，表面喷砂氧化处理，轨道连接件采用ABS塑料喷漆。）1套；气垫导轨（由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨两侧斜面上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字）1台；机械能守恒实验器（由底座、刻度板（含释放与收纳装置） 挡光片、立柱、摆锤等组成，通过摆锤的运动获得不同高度的实验数据）1台；曲线运动速度方向实验器（底座规格：铝合金底座（640×418×39mm），由底座、可拼接的铝合金“S”形轨道、钢球、 钢球释放装置等组成）1套；曲线运动条件实验器（底座规格：铝合金底座（640×418×39mm），组成：由底座、轨道、小钢球、磁铁、小球释放装置等组成）1台；平抛竖落仪（包含两个钢球；材质：由ABS塑料一体成型；尺寸：136×65×180mm；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1台；动量守恒小车（底座规格：金属底座（400×240×20mm）；包含轴承、实心摆球、小车、底座；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1台；动量传递演示器（底座规格：方形ABS注塑底座（250×155×36mm）；组成：底座、5球，可调节钢球的高低；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1台；简谐振动投影演示器（底座规格：金属制（390×280×42mm）；组成：由底板、单束激光盒、弹片、匀速电机、 光屏、反光镜等组成，速度可调节；特点1：振动源为电动振动源，频率无极可调，振动图像稳定直观；电源电压：DC 12v:2：仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；受迫振动和共振演示器（底座规格：方形ABS注塑底座（355×225×38mm）；5个摆长不同的单摆；支柱、横梁均为铝合金制成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1台；纵波演示器（用于演示纵波实验，由振动器及纵向波弹簧组成；仪器采用支架悬挂弹簧形式，螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块。）1套；绳波演示器（外壳规格：ABS注塑外壳（190×143×130mm）；可演示横波、行波、驻波、模拟偏振；由横杆、演示线、挂钩、三角支架、振动仪器（振动频率调节键、电源开关、面板等）等组成。横 杠：金属制；三角支架：金属制上面印有实验步骤；电源：AC220V 50Hz）1套；声速测量仪（测量空气中的声速，采用声能转化成电能方式；主要由两个传感器、声速测量仪（电源开关、复位键、传感器接口）等组成。ABS注塑外壳（190×143×130mm）；工作环境：环境温度-10℃~40℃，相对湿度：≤85%；声源频率：≥5kHz；测量精度：5%；工作电压：220v）1套；声波干涉演示仪（由两个频率不同的蜂鸣器、闭合的声路管道、 声强仪等组成；底座规格：方形ABS注塑底座（355×225×38mm）；音频信号发生器频率范围：0.5Hz~25KHz。输入电压：220V 50Hz。声路管道：外径32mm，壁厚2mm。仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；多普勒效应演示器（由频率计、蜂鸣器盒、开关、转杆、转 轴、平衡铁、底座、速调盒、测声音响 度的装置等组成；工作电压：220V、50HZ。电机转速：无极调速。蜂鸣器发声频率：:3000士500Hz。蜂鸣器工作电压:3～24V。特点：1：采用无极调速电机，实验现象明显2：电机采用红外遥控器控制，操作安全便捷。3：仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示；无线遥控使用）1台；电火花计时器（交流电压：220V，频率0.02s）1套、电磁打点计时器（电压6V～9V、50 Hz交流电，频率：0.02 s工作电源：电压6V～9V、50 Hz交流电；打点周期为0.02秒；纸带为标准电报纸带，宽度为17.5mm；纸带移动速度≤3米/秒时，点子的增长不大于1.2mm不小于0.3mm；打点器工作时，受到的阻力不大于2.94×10²N；使用新复写纸时，不出现漏点。）1个、有机直尺（1000mm，1mm）1把、钢卷尺（5m，1mm）1盒、数显游标卡尺（0～15mm，0.01mm）1把、数显外径千分尺（0～25mm，0.001mm）1把、金属钩码（50g×10）1套、金属槽码（2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10 g×1金属槽码盘）1套、直角坐标书写板（印有方格，尺寸800mm×600mm，分格50mm×50mm）1个、直联泵（单相，2×Z-1型）1台、两用气筒1个、打气筒1个、毛钱管1套、自由落体实验仪（包括主杆、支架座、电磁铁、光电门、钢球、钢球俘获装置、标尺等）1套、薄板重心测定演示器1套、演示定滑轮（有磁性）1块、圆筒测力计（1N，0.02N）1个、圆筒测力计（3N，0.1N）1个、圆筒测力计（10N，0.2N）1个、小型气源1台、斜面上力的分解演示器1套、量角器1个、三角板（等腰直角，内带量角器）1个、托盘天平（500g，0.5g）1台、电子天平（1000g，0.1g）1台、体重秤（160kg，0.5kg）1台、滚摆1个、数字计时器（4位数字显示单元，内置定时器的启动和停止以及计数、周期、电磁铁吸合释放）1台、蜡块运动实验仪（长度1000mm）1套、运动合成分解演示器（可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成）1套、二维空间一时间描迹仪（同步计时打点描迹）1套、平抛运动实验器1套、向心力演示器1台、反冲运动演示器1套、弹簧振子（水平式）1套、单摆运动规律演示器1套、共振演示器1台、共振音叉（频率440Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成）1对、纵横波演示器1台、波动弹簧（扁钢丝弹簧）1个、发波水槽1台。 可完成的实验：1.探究匀变速直线运动规律；2.探究加速度与物体受力、物体质量的关系；3.牛顿管实验；4.测量人的反应时间；5.用悬挂法测定薄板的重心；6.观察桌面的微小形变；7.探究静摩擦力的大小随拉力的变化；8.测定动摩擦力因数；9.探究弹簧弹力与形变量的关系；10.探究两个互成角度的力的合成规律；11.用打点计时器验证机械能守恒定律；12.用气垫导轨验证动量守恒定律；13.伽利略斜面实验；14.超重和失重现象；15.做曲线运动物体的速度方向；16.做曲线运动的条件；17.观察钢球的运动轨迹；18.观察蜡块的运动；19.运动的合成与分解；20.探究平抛运动的特点；21.研究斜槽末端小球碰撞时的动量守恒；22.用单摆测定重力加速度；23.感受向心力与哪些因素有关；24.探究向心力与半径、角速度、质量的关系；25.探究碰撞中的不变量；26.观察碰撞前后两球运动的变化；27.动量传递演示；28.演示反冲现象；29.用气垫导轨验证机械能守恒定律；30.观察弹簧振子的运动；31.描绘简谐运动的图像；32.测量小球振动的周期；33.观察两个小球的振动情况；34.影响单摆周期的因素；35.探究单摆周期与摆长的关系；36.研究受迫振动的频率；37.演示共振现象；38.观察波的产生和传播；39.水波的反射；40.水波的衍射；41.观察波的叠加现象；42.观察水波的干涉；43.声音的干涉；44.蜂鸣器音调的变化。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 高中物理电学演示仪器 | 器件配置：箔片验电器（组成：由外壳、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成；底座规格：方形ABS注塑底座（250×155×36mm）；采用透明性好的“372”材料制作，与底座配合成封闭式结构，外壳外形尺寸为149×74×141mm；金属杆直径φ5mm，长度92mm；集电球采用直径16mm不锈钢球制作，刻度板采用黑色有机板制作，有0°～90°的角度刻线及数字标志。仪器外形尺寸：249×154×223mm；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1对；指针验电器（由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱、底座等构成；金属筒Φ175mm,表面烤黑漆；底座采用三角形ABS注塑底座（190×190×39.5mm）；仪器整体结构：在三角形底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。）1对；正负电荷检验器（外壳规格：ABS注塑外壳（190×143×130mm）；功能：用于检验摩擦起电的电荷及电容器带电体的正负等；特点1：纯铜测试探头，导电性能更强:2：带有接地插座，可更精确测量点电荷的电荷强度:3：数显显示屏，不仅可测电荷的正负，还能测量出实际的电荷量；电源电压：AC 220V。电荷测量范围：-150μC～+150μC，灵敏度：0.1μC。检测指示：采用数码显示屏显示。接触方式：可以通过直接接触待测物体进行检测，也可以通过非接触方式进行检测。）1个；范氏起电机（外壳规格：铝合金外壳（257.9×199.2×72.6mm）；由大金属壳、绝缘支架、传送带、转轮、 尖端导体、接地导体板组成；电源电压：交流220V；整机功耗：70W；蓄电球直径：200mm；放电球直径：60mm；火花距离：≥60mm）1台；感应起电机（外壳规格：ABS注塑外壳（250mm×80mm×175mm）； 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成；起电盘直径：226mm；环境温度：-10~40℃；放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1台；电子起电机（外壳规格：ABS注塑外壳（250mm×80mm×175mm） ；放电距离5mm～35mm， 输出高压电流≤500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于30min；输入电压：AC220v 50Hz；输出电压：0~20KV连续可调；功率：小于20W）1台；枕形导体（底座规格：三角形ABS注塑底座（90×90×20mm）；组成：由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成）1对；球形导体（底座规格：三角形ABS注塑底座（90×90×20mm）；组成：由球体、绝缘支杆、底座三部分组成）1套；尖形布电器（底座规格：三角形ABS注塑底座（90×90×20mm）；组成：由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座等组成）1个；验电幡（底座规格：三角形ABS注塑底座（90×90×20mm）；组成：由底座，一面长方形的铜丝网，用三根绝缘支柱支起）1个；电荷间作用力演示器（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、连接导线组成）1台；库仑扭秤模型（由悬丝、横杆、两个带电金属小球，一 个平衡小球，一个移电小球、旋钮和电 磁阻尼部分等组成；整体为有机玻璃制成）1台；验电羽（由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成）1对；避雷针演示器（底座规格：方形ABS底座（250×155×36mm）；组成：由底座，避雷针和接地导线组成；支柱和横梁为铝合金制成（横梁上印有禁止触摸）；避雷针：由黄铜制作；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；静电计（外壳规格：ABS注塑外壳（190×143×130mm）；用途：用于测量静电电荷电量；电源电压：AC 220V。电荷测量范围：-150μC～+150μC，灵敏度：0.1μC。检测指示：采用数码显示屏显示。接触方式：可以通过直接接触待测物体进行检测，也可以通过非接触方式进行检测。）1个；电子束演示器（外壳规格：ABS注塑外壳（250mm×80mm×175mm）；演示观察电子束在电场力的作用下发生的偏转，观察电子束在磁场中所受的洛仑兹力；输入电压：AC220v 50Hz；输出极间电压：3000V ；功率：小于10W）1台；电场中带电粒子运动模拟演示器（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成）1台；平行板电容器演示器（底座规格：三角形ABS注塑底座（125×125×28mm）；组成：由底座，两片带有支架的金属板及与金属板面积相同的绝缘板组成，配合感应起电机和指针验电器等仪器使用）1套；常用电容器示教板（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成:由电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、 独石电容器、薄膜电容器、贴片电容器、 微调电容器、可变电容器等组成）1套；电容器实验板（底座规格：方形ABS注塑底座（220×150×40mm）；由100uF、470uF、1000uF、2200uF、4700uF的电解电容器组成，排列均匀，焊接在实验板上）1套；电容器的充、放电演示器（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由底座、面板、选择开关、负载灯、红绿指示灯、电源接线柱等组成）1套；常用电阻器示教板【定值电阻（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由定值电阻（碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、贴片式电阻等）、可变 电阻（电位器、小型滑动变阻器）、特殊电阻（热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻）等组成）1套；高中教学电源（交流：0V～24V，精度0.1v 触摸屏输入电压，过流自动恒流；直流稳压：0V～24V 精度0.1v 触摸屏输入电压，过流自动恒流；；大电流，最大40A、超10A后10S自动关断；液晶屏显示，带触控功能，操作简便；带短路自保护自恢复功能，无需复位操作，解除短路，立即回复供电输出）1台；电阻定律演示器（规格：610×260×40mm、铝合金及ABS材料；组成：由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为 0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为 1000mm、500mm，直径均为0.3mm））1台；金属导体电阻与温度关系演示器（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由底座、面板、灯座、钨丝灯、开关等组成，输入电压DC3V）1套；玻棒(附丝绸)1对、胶棒(附毛皮)1对、移电球（验电球）1个、验电器连接杆1个、电场线演示器1套、等势线描绘实验器1套、法拉第笼1套、静电实验箱（可演示静电除尘、避雷针原理、静电屏蔽、静电植绒、静电乒乓等实验）1套、连接导线（500mm红色连接导线4根，500mm蓝色连接导线4根，250mm红色连接导线4根，250mm蓝色连接导线 4根、1000mm红色连接导线2根，1000mm蓝色连接导线2根，鳄鱼夹6个）1套、电阻实验板（由5Ω、10Ω、15Ω、30Ω、47Ω、100Ω、330Ω、1kΩ、10kΩ、47kΩ组成）1套、二极管实验板（由整流二极管、稳压二极管、发光二极管、检波二极管、变容二极管、开关二极管等组成）1套、演示可调内阻电池（气压调解式）1套、演示电表（2.5级，直流电流：0.5A、2.5 A， 直流电压：2.5 V、10V，检流：-100 uA～100 uA）1台、数字演示电表（4-1/2位，双面显示）1台、多用电表（指针式，2.5级）1个、数字式多用电表（4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试）1个、钢卷尺（5m）1把、电阻箱（六位，99999.9Ω，0.1级）1个、滑动变阻器（10Ω,2A）1个、滑动变阻器（20Ω,2A）1个、滑动变阻器（50Ω,1.5A）1个、电路综合演示实验箱（磁吸式，由开关、灯座、定值电阻、滑动变阻器、电流表、电压表、导线等组成）1箱。 可完成的实验：1.观察静电现象；2.模拟库仑定律实验；3.探究影响电荷间相互作用力的因素；4.模拟电场线的分布情况；5.利用法拉第笼演示静电屏蔽现象；6.观察带电粒子在电场中的运动；7.观察电容器的充、放电现象；8.观察和认识常用电容器的形状和结构；9.探究影响平行板电容器电容大小的因素；10.识别电容器示教板上不同类型的电容器；11.观察并识别常见的电阻元件；12.长度的测量及其测量工具的选用；13.探究金属导体的电阻与材料、横截面积、长度的定量关系；14.观察金属导体电阻与温度的关系；15.测量金属丝的电阻率；16.学习使用多用电表；17.滑动变阻器的工作原理；18.串、并联电路电阻的特点；19.闭合电路欧姆定律；20.测量电源的电动势和内阻；21.电表的改装。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 高中物理电磁学演示仪器 | 器件配置：奥斯特实验演示器（底座规格：方形ABS底座（305×185×38mm）；组成：由底座、开关、导线框架、接线柱等组成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；法拉第圆盘发电机模型（由匀强磁场、铜片、电刷、中心转轴、摇柄等组成；铜片：由直径150mm铜片制成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1个；安培力演示器（底座：方形ABS底座（305×185×38mm）；组成：由方形ABS底座（305×185×38mm）、磁极框架、磁铁、通电线框、 接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、 指针等组成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；阴极射线管（底座规格：方形ABS底座（250×155×36mm）；磁偏转管；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1个；模拟环形回旋加速器（底座规格：方形ABS底座（355×225×38mm）；特点：1：配置6个纯铜加速线圈，加速效果好2：仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示，由线圈，轨道，钢球，底座组成1台；楞次定律演示器（由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱、三角形ABS注塑底座（90×90×20mm）组成）1套；管内外落磁实验器（底座规格：铝合金底座（436×103.7×29.3mm）；由底座、透明亚克力管、铜管、铝管以及同尺寸的塑料柱、铷磁铁等组成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；电磁弹跳环演示器（组成：由电源、硅钢棒、励磁线圈、绕有漆包线的塑料环和铝环组成；配件丰富，有透明圆柱台（炮台）、发射管，长度不同直径相同的铝环、带开口的铝环、直径不同长度相同的铝环、直径及长度相同的铜环、带线圈的小灯泡座等；带过载保护，无需担心烧坏设备；铝环1：直径32mm，高16mm，厚1mm。铝环2：直径32mm，高32mm，厚1mm。铝环3：直径32mm，高42mm，厚1mm。铝环4：直径32mm，高32mm，厚1mm 开口。铝环5：直径38mm，高16mm，厚1mm。铜环：直径38mm，高16mm，厚1mm。塑料环：直径32mm，高32mm，厚2mm。绕有漆包线的塑料环：漆包线连接12V1A白炽灯。输入电压：220V 50Hz。）1套；自感现象演示器（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由面板、电位器、灯座（含灯泡）、变压器、接线柱、按钮开关、底座等组成）1台；电磁阻尼演示器（底座规格：方形ABS底座（250×155×36mm）；组成：支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、底座等组成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1台；交流电路特性演示器（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由面板、电感、电容、电阻、灯泡、灯座、底座等组成）1台；可拆变压器（底座规格：方形ABS底座（250×155×36mm）；组成：由方形ABS底座（250×155×36mm）、U型铁芯、条型铁芯、初级线圈（100匝 400匝）、次级线圈（200匝 800匝 1600匝）、铁芯固定螺丝组成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；高压输变电模拟演示器（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由V1、V2交流电压表，B1升压变压器，B2降压变压器，K1、K2双刀双掷开关，K3、K4为单刀开关，模拟输电线路，L1、L2模拟负载高压输电指示组成，输入电压AC6V）1台；三相电机原理演示器（底座规格：方形ABS底座（305×185×38mm）；组成：由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、鼠笼方形线圈、支架、转轴、接线柱、底座等组成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1台；；手摇交直流发电机（底座规格：方形ABS底座（355×225×38mm）；组成：包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底座等部分；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1个；手摇三相交流发电机（底座规格：方形ABS底座（355×225×38mm）；组成：由定子绕组、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、接线板、负载板、传动齿轮、底座等组成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1台；单相交流发电机（有两个颜色不同的发光二级管指示；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1台；单匝线圈电机原理演示器（产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成，能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验）1台；电磁振荡演示仪（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由面板、灵敏电流计、大小电容、变压器、拨动开关、接线柱、选择开关、底座等组成，输入电压DC9V）1台；赫兹实验演示器（底座规格：方形ABS底座（305×185×38mm）；组成：由带电球、发射天线杆、接收天线杆、 接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定 螺丝、氖泡架、底座等组成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1台；感应圈（外壳规格：ABS注塑外壳（250mm×80mm×175mm）；电子开关式；输入电压：AC220v 50Hz；输出电压：5KV~50KV连续可调；功率：小于120W）1台；司南模型 1套、翼形磁针1对、条形磁铁（D-CG-LT-180）2对、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）2对、充磁器1台、磁感线演示板（无色透明塑料外壳，油封铁粉式）1套、立体磁感线演示器（永磁）1个、铁粉1盒、通电平行直导线相互作用演示器1套、螺线管演示器（透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见）1组、电磁感应演示器1套、电磁波的发送和接收演示器（由高频振荡器和接收器组成）1套、微电流放大器（放大倍数1000倍）1个、方形线圈1套、洛伦兹力演示器（电解液式）1台、环形磁铁（D-CG-YT-36）1个、演示原副线圈1套、法拉第电磁感应定律演示仪1套、教学示波器（DCC~5MHz）1台、高频信号发生器（0.4MHz~130MHz分段连续可调）1台。 可完成的实验：1.磁体对通电导线产生作用力；2.观察常见磁场的分布；3.判断通电直导线周围的磁场方向；4.判断通电线圈周围磁场的方向；5.平行通电直导线之间的相互作用；6.探究影响通电导线受力的因素；7.安培力的方向；8.观察电子束在磁场中的偏转；9.利用洛伦兹力演示器观察带电粒子的运动径迹；10.模拟环形回旋加速器；11.观察电磁感应现象；12.楞次定律演示实验；13.探究影响感应电流方向的因素；14.法拉第电磁感应定律；15.观察电磁阻尼现象；16.观察电磁驱动（铝框的运动）；17.了解三相电动机；18.观察自感现象；19.观察两个灯泡的发光情况；20.观察开关断开时灯泡的亮度；21.观察交变电流的波形；22.观察交变电流的方向（交流发电机）；23.了解交流发电机的结构；24.认识变压器的结构、原理及功能；25.探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系；26.电感对交变电流的影响；27.电容对交变电流的影响；28.模拟高压输电；29.观察振荡电路中电压的波形；30.电磁波的发射与接收。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 高中物理传感器演示仪器 | 器件配置：常用传感器元件示教板【规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：含干簧管、热敏电阻（NTC、PTC）、压力、光敏电阻、霍尔元件、气敏元件等】1套；霍尔效应示教板（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由毫安表、微安表、霍尔元件、电阻器、按钮开关、接线柱、面板、底座等组成，输入电压：DC3V）1套；热敏电阻及应用演示板（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由热敏电阻及应用电路组成，输入电压：DC5V）1套；光敏电阻及应用演示板（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由光敏电阻及其应用电路组成，输入电压：DC5V）1套；逻辑电路实验板（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：与或非三种门电路，输入电压：DC5V）1套；门窗防盗报警装置实验器（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：由干簧管、窗体、门体、继电器、报警器、发光二极管、开关等组成；输入电压：DC6V）1套、光控开关实验器示教板1套（示教板（520×425×40mm），由可调电阻、光敏电阻、蜂鸣器、继电器、74LS14芯片、电压表、电流表、灯泡等组成，输入电压5V。特点：1：仪器带有大号电压表，方便观察输入端输出端的电压变化2：控制板、光敏电阻、电磁继电器采用可拆卸式，便于更换3：继电器开关为透明外壳，可观察到触点的吸合动作）。 可完成的实验：1.认识常见传感器；2.了解霍尔效应；3.探究热敏电阻的电阻大小随温度的变化情况；4.探究光敏电阻的电阻大小随光强的变化情况；5.利用传感器制作门窗防盗报警装置；6.利用传感器制作光控开关电路。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 高中物理光学演示仪器 | 器件配置：光具座（规格：铝合金导轨长1000 mm,光具座带双面刻度。各器件易于装配、固定及拆卸；透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm；滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直。光学导轨双面带刻度，印刷白橙双色间隔刻度线，可方便准确让摄像头双缝到观察镜的距离）1套；光导纤维应用演示器（规格：示教板（520×425×40mm）铝合金及ABS材料；组成：包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等）1台；光的干涉衍射偏振演示器（轨道规格：长1000mm；组成：由光学轨道、光源、光屏、光栅、双缝、单缝、偏振片等组成，特点：1：铝合金一体成型轨道，坚固稳定2：卤素灯光源，相干性好）1套；光的传播、反射、折射实验器1套、梯形玻璃砖1块、测量玻璃的折射率实验配套材料【含白纸（8开）、图钉、大头针、木板（400 mm×600 mm）】1套。 可完成的实验：1.光的折射定律；2.测量玻璃的折射率；3.光的全反射；4.观察光的干涉、衍射和偏振现象；5.光的双缝干涉；6.光的薄膜干涉；7.光的单缝衍射；8.光纤的应用；9.光的偏振。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 高中物理热学演示仪器 | 器件配置：智能生物显微镜（单目广视场目镜：10×/φ18；消色差物镜：4×、10×、40×；LED光源，亮度连续可调；双层移动式载物台；图像参数：200万，1080P/25fps）1台；分子间隔演示器（由带刻度透明盛液柱、油酸、5mL注射器、底座组成）1套；伽尔顿板（模拟气体分子运动速率统计分布规律；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；内聚力演示器（由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成）1套；毛细现象演示器（底座规格：方形ABS底座（250×155×36mm）；组成：由底座，固定架，三种不同内径的毛细管组成；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；玻意尔定律演示器（由带刻度气室、气压计、放气阀、底座等组成。仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；气体做功内能减少演示器（底座规格：方形ABS底座（305×185×38mm）；功能：演示热力学第一定律；仪器上方印刷有简要使用说明，无需去专门翻阅说明书也可完成演示）1套；油膜实验器1套、晶体和非晶体样品盒1套、晶体空间点阵模型（碳的同素异构体模型）1套、晶体和非晶体特性实验器【含电烙铁、尖嘴钳、蜂蜡、电烙铁、缝纫机针、薄玻璃片（厚0.2mm）、白云母片（厚0.1mm）、针孔隔热板（100mm×100mm）】1套、液体表表面张力演示器（由圆形线框、凸环形线框、三角体线框、正方体线框、收缩线框、双环线框等组成）1套、浸润和不浸润现象演示器【包含两块玻璃板（一块为清洁的玻璃片、一块为涂有介质的玻璃片）、滴管】1套、气压模拟演示器（由透明塑料气缸、活塞、钢球、振动器等组成）1件、盖·吕萨克定律演示器（由尺度板、玻璃管、橡皮塞、烧瓶、温度计、支脚等组成）1套、气体定律实验器（由压力表、固定架、体积标尺、气室等组成）1套、烧杯用电加热器（250W，功率可调，密封式）1台、教学用远红外加热器1台（可用于试管加热，炉芯内径50mm～60mm，炉芯内高度80mm～90mm，220V交流供电。特点：1：加热均匀，自带温控功能）、酒精灯（150mL）1个、量杯（250mL）2个、量筒（100mL）2个、烧杯（250mL）2个、水银温度计（0～200℃，1℃，有保护套）2支、红液温度计（-20℃～100℃，1℃）2支、数字温度计（-30℃～200℃，0.1℃）1支、空气压缩引火仪1个、饮水鸭模型1个。 可完成的实验：1.观察分子的扩散现象；2.用油膜法估测分子的大小；3.观察分子的布朗运动；4.验证分子之间存在空隙；5.探究分子运动速率分布规律；6.验证分子间存在引力；7.模拟气体压强产生的机理；8.探究气体等温变化的规律；9.探究气体的等压变化规律；10.探究气体的等容变化规律；11.观察肥皂膜和棉线的变化12.浸润和不浸润现象；13.观察毛细现象14.机械能与内能的转化；15.晶体与非晶体。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 教师演示系统 | 硬件规格： 尺寸：1200*1450mm 操作区尺寸：1150*880mm，用于磁吸式演示实验的搭建 操作面板尺寸：1150*295mm 材质：塑钢结构 安装方式：壁挂式 具备两视角操作区域，立面操作可用于磁吸式仪器吸附，配合磁吸仪器可以用于展示相关演示实验操作过程。平面操作面板可用于搭建桌面式演示实验和学生分组实验展示。 教师主控设备： 处理器：采用国产化方案，4x ARM Cortex-A55(64bit)，主频1.8GHz NPU：1TOPS@INT8，支持INT8/INT16/FP16/BFP16 GPU：Mali-G52-2EE，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0 内存：4G 存储：32G 操作系统：Android 12 视频采集设备： 500W高清网络相机，具备云台驱动，支持老师根据授课需求进行视角切换。具备全向拾音，支持对老师授课讲解内容进行录制。可视角度108°。支持垂直面和水平面全范围捕捉。 实验设备： 数字电源： 0-12V、0-2A交直流输出，4.3英寸触摸液晶屏控制，电压设置最小精度0.1V 数字示波器： 最高测试电压：1X:40V 10X:400V、通道数：2、屏幕尺寸：7寸、屏幕分辨率：800*480、显示工艺：TFT、模拟带宽：100MHz、最大采样率：1GS/s、上升时间：< 3nS、存储深度：240Kbit、输入阻抗：1M2、垂直灵敏度：50mV-500V、时基范围：50s~10ns、触发模式：单次/正常/自动、触发边沿：上升沿/下降沿、耦合方式：AC/DC、光标类型：水平X，水平Y，触发Y、滚动模式：支持、一键AUTO：支持、波形存储：1000张截屏+1000组波形、波形管理器：支持、电压精度：士5%、频率精度：±0.01%高精度、测量参数：共12种、信号发生器：支持14种信号输出、截波输出器：支持、扩展接口：USB传输接口、供电要求：5V 2A/3A/4A、机身尺寸：310mm*145mm*70mm 万用表： 直流电压：60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V、交流电压：60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V、直流电流：600.0μA/6000μA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A、交流电流：600.0μA/6000μA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A、电阻：600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ、电容：9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.9994F/99.99μF/999.9μF/9.999mF、频率：99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz、占空比：1%-99%、二极管/通断：支持、非接触式电压测量：支持 函数发生器： 正弦波频率范围：0~20MHz、方波频率范围：0~15MHz、三角波频率范围：0~10MHz、脉冲波频率范围：0~10MHz、任意波频率范围：0~10MHz、TTL/CMOS 数字波范围：0~10MHz、脉冲波最小调节宽度：20ns、全频段频率最小分辨率：1μHz、频率准确度：±20ppm、波形种类：正弦波、方波(占空比可调)、脉冲波(脉冲宽度和周期时间可精确设定)、三角波、升锯齿波、降锯齿波、CMOS 波、直流电平、半波、全波、正阶梯波、反阶梯波、指数升、指数降、洛仑兹脉冲波、多音波、无规则噪声波、心电图波、梯形脉冲波、辛克脉冲波、窄脉冲波、高斯白噪声波、调幅波形、调频波形，和 64 组用户自定义波形。、任意波非易失存储(64个)：可存储 64 个用户自定义的任意波形、波形长度：8192点(8K点)*14Bits、波形采样率：250MSa/s、波形垂直分辨率：14 位、 面板接口： AC五口插*1、USB*2、HDMI*1 软件功能： 虚拟仪器： 系统集成学科涉及的多种交互式虚拟仪器包含数字电源、数字示波器、函数发生器和数字万用表。老师可以根据实验需求按需调去，系统支持根据交互式课件自动加载所需虚拟仪器的功能。老师可以通过对应虚拟仪器的功能实验实验所需电源的供应和测量结果的显示。 视频采集系统： 可以完成对老师实验操作的屏幕共享、课程录制和课程直播。 课程录制： 支持对老师演示实验操作过程的实时录制，具备全向阵列拾音系统，可以实现老师授课语音的高清拾取。支持老师微课录制、课堂教学过程录制等不同的教学场景应用。支持多种流媒体格式输出。 教学资源： 平台提供符合新课标要求的交互式教案资源，包含教师演示实验和学生分组实验对应素材资源。用户可以通过点选的方式加载对应交互式教案素材 | 1 | 套 |  |
| 高中化学演示实验仪器配置 |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 48 |
| 教师教学演示实验及仪器配置 |  |  |  |  | 人教版 |
| 1 | 高中化学实验室配套仪器 | 器件配置：酒精喷灯1个、电动离心机(转速不小于4000r/min，容量5mL、10mL、20mL离心管各12支)1台、多功能实验支架1套、升降台（教师用)1台、电吹风机(1000W)1个、试管架(木制，20孔)1个、漏斗架1个、滴定台1套、滴定夹1个、高中教学电源1台（（交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V 分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s 自动关断。特点：1：液晶屏显示，带触控功能，操作简便2：带短路自保护自恢复功能，无需复位操作，解除短路，立即回复供电输出）、电子天平(100g，0.1mg)1台、半球式电热套(250mL)1台、封闭电炉(220V，800W～1000W，功率可调)1台、移液器(100μL～1000μL，配枪头)1把、移液器架1个、恒温水浴锅(4孔)1套、电动抽滤装置(220V)1套、抽滤瓶及抽滤漏斗1套、磁力加热搅拌器1台、手持式紫外线灯(365nm)1个、pH计(分度：0.1)1台、离子交换柱(含玻璃纤维和离子交换树脂)1套、保温漏斗(铜质,内径90mm)2个、放电反应实验仪(演示氮气与氧气的反应)1套、电导率仪(0～1×105μs/cm)1台、蒸馏水器(10L/h)1台、烘干箱(+5℃～250℃，±1℃)1台、列管式烘干器1台、超声波清洗器1台、溶液导电演示器(电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一挡校准），采用石墨电极)1套、电解质导电测试仪(含电池盒、小灯座、导线、石墨电极、铜丝电极、V形管等)1套、电解饱和食盐水装置(含U形管、石墨电极、导线等)1套、水电解演示器1套、石英坩埚(50mL，附坩埚架)2个、橡胶塞(16/21/25mm，无孔)10个、橡胶塞(16/21/25mm，孔径7mm×1)10个、橡胶塞(20/30/30mm，无孔)10个、橡胶塞(20/30/30mm，孔径7mm×1)10个、橡胶塞(20/30/30mm，孔径7mm×2)10个、试管刷(大、中、小)2套、烧瓶刷(大、中、小)2套 | 1 | 套 |  |
| 2 | 高中化学演示模型 | 器件配置：分子结构模型（教师用，球棍式)1套、金刚石晶体结构模型(球棍式)1套、石墨晶体结构模型(球棍式)1套、氯化钠晶体结构模型1套、氯化铯晶体结构模型1套、干冰晶体结构模型1套、二氧化硅结构模型(球棍式，可拆装)1套、沸腾焙烧炉模型(高500mm)1套、金属矿物标本1盒、非金属矿物标本1盒 | 1 | 套 |  |
| 3 | 教师演示系统 | 硬件规格： 尺寸：1200*1450mm 操作区尺寸：1150*880mm，可放置生化立式实验操作面板，用于对应演示实验的搭建 操作面板尺寸：1150*295mm 生化立式实验操作面板：采用防腐蚀PP材质，配置安装固定孔用于固定附件的安装，孔间距10cm，支持老师根据实验需求进行自由布局。 固定附件：用于安装到生化立式实验操作面板，方便老师进行演示实验搭建 数量50个 材质：塑钢结构 安装方式：壁挂式 具备两视角操作区域，立面操作采用插拔方式，仪器搭配自由组合；配合仪器可以用于展示相关演示实验操作过程。平面操作面板可用于搭建桌面式演示实验和学生分组实验展示。 教师主控设备： 处理器：采用国产化方案，4x ARM Cortex-A55(64bit)，主频1.8GHz NPU：1TOPS@INT8，支持INT8/INT16/FP16/BFP16 GPU：Mali-G52-2EE，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0 内存：4G 存储：32G 操作系统：Android 12 视频采集设备： 500W高清网络相机，具备云台驱动，支持老师根据授课需求进行视角切换。具备全向拾音，支持对老师授课讲解内容进行录制。可视角度108°。支持垂直面和水平面全范围捕捉。 实验设备： 面板接口： AC五口插*1、USB*2、HDMI*1 软件功能： 课程录制： 支持对老师演示实验操作过程的实时录制，具备全向阵列拾音系统，可以实现老师授课语音的高清拾取。支持老师微课录制、课堂教学过程录制等不同的教学场景应用。支持多种流媒体格式输出。 教学资源： 平台提供符合新课标要求的交互式教案资源，包含教师演示实验和学生分组实验对应素材资源。用户可以通过点选的方式加载对应交互式教案素材 | 1 | 套 |  |
| 可完成的高中化学演示实验：1.光束通过溶液和胶体时的现象；2.试验物质的导电性；3.硫酸钠溶液与氯化钡溶液的反应；4.观察钠的光泽和颜色；5.钠在空气中燃烧；6.钠与水反应；7.过氧化钠和水反应；8.碳酸钠和碳酸氢钠的性质比较；9.焰色反应；10.氢气在氯气中燃烧；11.氯气的强氧化性；12.氯离子的检验；13.配制100ml1.0mol/LNaCl溶液；14.氯化铁溶液、硫酸亚铁溶液与氢氧化钠溶液的反应；15.氯化铁溶液、氯化亚铁溶液与硫氰化钾溶液的反应；16.铁盐和亚铁盐的相互转化；17.铝和盐酸的反应；18.铝和氢氧化钠溶液的反应；19.氯溴碘单质氧化性强弱的比较；20.二氧化硫溶于水的实验；21.二氧化硫漂白品红溶液的实验；22.浓硫酸与铜的反应；23.硫酸根离子的检验；24.二氧化氮溶于水的实验；25.氨气溶于水的喷泉实验；26.铵根离子的检验；27.铜与硝酸的反应；28.盐酸与镁反应前后的温度变化；29.氢氧化钡晶体与氯化铵晶体的反应；30.铜锌原电池实验；31.甲烷与氯气反应；32.乙烯的氧化反应；33.乙烯的加成反应；34.乙醇和钠反应；35.乙醇的催化氧化；35.乙醇的酯化反应；37.葡萄糖的还原性；38.淀粉的性质；39.蛋白质的变性；40.浓度对化学平衡的影响；41.压强对化学平衡的影响；42.温度对化学平衡的影响；43.同浓度盐酸和醋酸溶液性质的比较；44.通过实验推测醋酸和碳酸电离常数的大小；45.沉淀的溶解；46.碘化银转化为硫化银；47.氢氧化镁转化为氢氧化铁；48.原电池的工作原理；49.电解氯化铜溶液；50.金属的腐蚀；51.金属的电化学防腐；52.制得并观察硫晶体、碘晶体和氯化钠晶体；53.观察几种可溶盐及其溶液的颜色；54.制作铜氨络合物；55.铁盐溶液与硫氰化钾溶液的反应；56.氯化银沉淀的生成及溶于氨水的实验；57.比较钠与水、乙醇的反应；58.苯的性质实验；59.苯和甲苯的性质比较；60.溴乙烷和氢氧化钠溶液的反应；61.乙醇的消去反应；62.乙醇与酸性重铬酸钾溶液的反应；63.苯酚的酸性；64.苯酚与溴水的反应；65.苯酚的显色反应；66.乙醛与银铵溶液的反应；67.乙醛与新制备氢氧化铜的反应；68.葡萄糖的性质；69.纤维素的性质；70.蛋白质的盐析；71.蛋白质的变性；72.蛋白质的显色反应；73.使用甲醛与苯酚制备酚醛树脂。 |  |  |  |  |  |
| 高中生物演示实验仪器配置 |  |  |  |  | 座位数 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 48 |
| 教师教学演示实验及仪器配置 |  |  |  |  | 人教版 |
| 1 | 高中生物实验室配套仪器 | 器件配置：电动离心机（转速0～4000r/min，无刷电机，附离心管）1台、多功能粉碎机（1.5L）1台、电动钻孔器（配钻头）1台、恒温水浴锅（6孔，水浴控温范：室温5～99.9℃，水温控制±5℃，不锈钢内胆，数字显示）1台、榨汁机（1.5L）1台、烘干箱（内部容积：320mm×320mm×320mm）1台、高压灭菌器（30L，立式）1台、超净工作台（不锈钢，可调风机系统，有紫外照射和照明）1台、恒温培养箱（控温范围：室温5℃～65℃，±1℃）1台、光照培养箱（光照强度分级可调，控温范围：10℃～50℃）1台、恒温振荡器（室温+5℃～60℃，±1℃；容量：100mL锥形瓶25个或以上）1台、、紫外可见分光光度计（波长范围：190nm～1100nm，配比色皿）1台、果酒果醋发酵装置2台、磁力加热搅拌器1台、PCR仪（容量：32管）1台、电泳仪1台、水平电泳槽1台、酒精喷灯（坐式）1个、电子天平（100g，0.001g）1台、多功能实验支架1套、解剖盘（蜡盘）2个、光照度计（便携式，1～40000lux，分辨率0.1lux）2台、便携式温湿度计（温度-20℃～60℃，湿度测量范围0～100%）1台、试管夹10个、止水皮管夹10个、硅胶塞（红色，16/21/25.4mm,孔径7mm*1）20个、硅胶塞（红色，26/30/32mm,孔径7mm*2）20个、硅胶塞（红色，26/32mm,孔径7mm*1）20个、硅胶塞（红色，29/37/30mm,孔径7mm*2）20个、硅胶塞（红色，29/37/30mm（无孔））20个、乳胶管（外径9mm，内径6mm，乳白色）1千克、试管刷30个、烧杯刷30个、点滴板（12空穴）10个、透析袋1卷、枝剪5把、种植工具（铲子、耙子等，铁质30cm）5套、喷壶（500mL）5个 | 1 | 套 |  |
| 2 | 高中生物模型 | 器件配置：DNA结构模型（演示用）2套、减数分裂中染色体变化模型组件（演示用）2套 | 1 | 套 |  |
| 3 | 教师演示系统 | 硬件规格： 尺寸：1200*1450mm 操作区尺寸：1150*880mm，可放置生化立式实验操作面板，用于对应演示实验的搭建 操作面板尺寸：1150*295mm 生化立式实验操作面板：采用防腐蚀PP材质，配置安装固定孔用于固定附件的安装，孔间距10cm，支持老师根据实验需求进行自由布局。 固定附件：用于安装到生化立式实验操作面板，方便老师进行演示实验搭建 数量50个 材质：塑钢结构 安装方式：壁挂式 具备两视角操作区域，立面操作采用插拔方式，仪器搭配自由组合；配合仪器可以用于展示相关演示实验操作过程。平面操作面板可用于搭建桌面式演示实验和学生分组实验展示。 教师主控设备： 处理器：采用国产化方案，4x ARM Cortex-A55(64bit)，主频1.8GHz NPU：1TOPS@INT8，支持INT8/INT16/FP16/BFP16 GPU：Mali-G52-2EE，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0 内存：4G 存储：32G 操作系统：Android 12 视频采集设备： 500W高清网络相机，具备云台驱动，支持老师根据授课需求进行视角切换。具备全向拾音，支持对老师授课讲解内容进行录制。可视角度108°。支持垂直面和水平面全范围捕捉。 实验设备： 面板接口： AC五口插*1、USB*2、HDMI*1 软件功能： 课程录制： 支持对老师演示实验操作过程的实时录制，具备全向阵列拾音系统，可以实现老师授课语音的高清拾取。支持老师微课录制、课堂教学过程录制等不同的教学场景应用。支持多种流媒体格式输出。 教学资源： 平台提供符合新课标要求的交互式教案资源，包含教师演示实验和学生分组实验对应素材资源。用户可以通过点选的方式加载对应交互式教案素材 | 1 | 套 |  |
| 可完成的实验：1.使用高倍显微镜观察几种细胞；2.检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质；3.用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动；4.制作真核细胞的三维结构模型；5.探究植物细胞的吸水和失水；6.比较过氧化氢在不同条件下的分解；7.淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用；8.探究影响酶活性的条件；9.探究酵母菌细胞呼吸的方式；10.绿叶中色素的提取和分离；11.探究环境因素对光合作用强度的影响；12.观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂；13.性状分离比的模拟实验；14.观察蝗虫精母细胞减数分裂装片；15.建立减数分裂中染色体变化的模型；16.制作DNA分子双螺旋结构模型；17.低温诱导植物细胞染色体数目的变化；18.探究抗生素对细菌的选择作用；19.模拟生物体维持pH的稳定；20.探索植物生长调节剂的应用；21.调查草地中某种双子叶植物的种群密度；22.培养液中酵母菌种群数量的变化；23.研究土壤中动物类群的丰富度；24.探究土壤微生物的分解作用；25.制作传统发酵食品；26.酵母菌的纯培养；27.土壤中分解尿素的细菌的分离与计数；28.菊花的组织培养；29.DNA的粗提取与鉴定；30.DNA片段的扩增及电泳鉴定。 |  |  |  |  |  |

理化生常规仪器配置

| 高中物理教学装备器材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 计算器 | 函数型，滑盖式。参数：1.双行显示屏，上行显示计算式，下行显示计算结果。2.有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函数计算、统计计算、度分秒计算等功能。3.有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。4.机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。5.计算器外形尺寸不小于156mm×82mm×18mm。 | 28 | 个 |
| 2 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 1. 钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，中间为人造板，并与金属板粘结牢固，边框采用铝制材料四周镶边。2. 美观、精致、洁美、牢固。无镜面反光，色泽均匀，书写流畅。3. 允许用绿白两用黑板代替。4. 使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。5.黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜。 | 1 | 块 |
| 3 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 1 | 套 |
| 4 | 直联泵 | 2XZ-1型，单相，有防回油功能 | 1 | 台 |
| 5 | 抽气盘 | 1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 1 | 套 |
| 6 | 吹风机 | 1.使用电源：220V 50Hz，功率2200W。2.塑料外壳，热风分快慢二档调节风速，自然风一档。 | 1 | 个 |
| 7 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆 |
| 8 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 1 | 台 |
| 9 | 注射器 | 1、100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线；2、表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 2 | 个 |
| 10 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 2 | 个 |
| 11 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 2 | 套 |
| 12 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 56 | 套 |
| 13 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。 | 2 | 套 |
| 14 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：不锈钢，上面板150mm×150mm，下底板150mm×150mm。 | 2 | 台 |
| 15 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 28 | 个 |
| 16 | 高中学生电源 | 直流稳压输出：1.标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调；2.输出电压：额定2A；3.电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V；4.负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。交流输出：1.标称电压：2－16V每2V一档，八档可调；2.输出电流：额定3A；3.空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V；4.满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。5.机壳为全塑料制，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 28 | 台 |
| 17 | 高中教学电源 | 1.直流稳压输出： 标称电压：1V～24V分档连续可调； 额定电流：2V～6V额定电流6A，8V～12V额定电流4A，14V～24V额定电流2A； 电压偏调：±（2%U标+0.1V）； 电压稳定性：各档不大于2%U标+0.1V； 负载稳定性：各档不大于2% U标+0.1V； 纹波电压：各档不大于0.1%U标； 过载保护：额定电流的1.05～1.5倍，自动保护。 2.交流输出： 标称电压：2V~24V，每2V一档，共十二档可调； 额定电流：2V～6V额定电流12A，8V～12V额定电流6A，14V～24V额定电流3A； 空载电压：各档不大于1.05×U标+0.3V； 满载电压：各档不小于0.95U标-0.3V； 保 护： 额定电流的1.05~1.5倍，自动保护。 3.直流大电流短时输出： 输出电流大于10A，8S±2S自动保护。 输出短时电流为40A±10A。 4.工作条件 环境温度：0℃~+40℃； 相对湿度：≤90%（40℃）； 电源电压：AC 198V～242V，50Hz±2.5 Hz； 工作时间：直流稳压档和交流档连续8小时（40A除外）。 | 4 | 台 |
| 18 | 蓄电池 | 1、额定电压：6V。2、额定容量：4.5Ah 。 3、密封式，免维护 | 2 | 台 |
| 19 | 调压变压器 | 1、输入电压：交流220V 50Hz。2、输出电压：交流0—250V、连续可调。3、最大输出电流：8A。4、额定功率：2kVA。5、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6、空载电源：应小于0.2A。7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。 | 1 | 台 |
| 20 | 电池盒 | 仪器由可放置1节1号电池的4个电池盒组合而成，可做串连或并联使用。1.各触点采用不锈钢或铜制，并装有红黑接线柱，接触良好。2.盒体材料采用ABS塑料注塑成型，每个的外形尺寸：100mm×40mm×29mm。 | 28 | 组 |
| 21 | 感应圈 | 电子开关式，1、直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W 。2、输出端放电火花距离为100mm 3、火花条数在两条以上 4、可连续工作15分钟 5、箱内装有一对（两根）放电针杆 。 | 1 | 台 |
| 22 | 电子起电机 | 技术参数：1.高压电压：max35KV，连续可调。2.高压电流：小于500µA 。3.放电针放电距离：大于3mm。3.工作电源：DC6V（4节1.5V5号电池）。4.工作时间：连续15分钟。5.金属外壳，外形尺寸：200mm×130mm×90mm。 | 2 | 台 |
| 23 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3. 漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm。6.全尺刻度累计误差≤2mm。 | 28 | 只 |
| 24 | 钢直尺 | 碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。符合JJG 1-1999《钢直尺》 的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 只 |
| 25 | 钢直尺 | 碳钢材质，有效刻度600mm，最小分度值1mm。塑料袋包装。 | 28 | 只 |
| 26 | 钢卷尺 | 有效值5ｍ，塑料外壳带锁尺机构，尺宽22mm,最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的1.5倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰,符合QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。 | 28 | 盒 |
| 27 | 外径千分尺 | 测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 | 28 | 只 |
| 28 | 物理天平 | 一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 | 1 | 台 |
| 29 | 学生天平 | 仪器包括：主机(全金属材质）1台，横梁（金属材质）1件，大吊环2件，盛物盘2件，小吊耳2件，砝码1套。最大称量200g,感量20mg，不等臂偏差：3分度。 | 28 | 台 |
| 30 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 1 | 台 |
| 31 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6. 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 28 | 台 |
| 32 | 电子天平 | 1、量程100g。2、读数精度：0.01g。3、采用高精度应变式称量传感器。4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便。5、可拆卸式方形透明防风罩。6、数码显示。7、具有超载保护及去皮，计数等功能。8、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》。 | 1 | 台 |
| 33 | 电子天平 | 1.最大秤量1000g ,分度值 0.1g，天平等级三级。 2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm,。 4.使用电源：220V 50Hz。 5.全量程去皮称重模式，附防风透明罩。 | 1 | 台 |
| 34 | 指针式体重计 | 0g-160kg,500g | 1 | 台 |
| 35 | 金属钩码 | 50g*4,200g*2 | 28 | 套 |
| 36 | 金属槽码 | 镀锌，铁质。2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘，塑料盒包装：100mm×40mm×44mm。 | 28 | 套 |
| 37 | 电子停表 | 0.01S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。 | 28 | 块 |
| 38 | 电火花计时器 | 单频率：仪器采用高压脉冲电火花进行计时。一、组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包。二、1、打点周期T0=0.02s，相对误差不大于1%；2、高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙；3、高压脉冲输出平均电流150～300μA；4、打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰；5、实验效果 测重力加速度g，应达到以下要求：g的值应在9.5m每二次方秒和9.9m每二次方秒之间；6、工作电源 AC220±22V 50±2.5Hz；7、重锤质量：300g±8g。 | 28 | 个 |
| 39 | 电磁打点计时器 | 本产品成套仪器应包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。1.工作电压：50Hz 8V交流电；2.连续工作时间不超过10分钟；3.打点周期稳定，周期相对误差不大于1%；4.重锤质量为300g；5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm。6.纸带宽度为17.5mm。 | 28 | 个 |
| 40 | 数字计时器 | 1.产品以单片微型计算机为核心，智能度高，数据存贮和处理能力强，操作简单。小数点、单位和量程可自动定位、换挡。可以计数、可测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量；可配自由落体用。 2.工作条件：220V/50Hz； 3.外形尺寸：≥230×260×90mm； 4.5位高亮度LED数码显示，溢出显示“1”；带2个光电门，配置3个光电门接口； 5.计数范围0～99999，计时范围0.00ms～99999s，速度范围0.00～999cm/s，加速度范围0.00～999cm/s'，周期0.00ms～99999s,时标幅度5V； 6.数据显示窗口可显示测量数据、光电门故障信息等；配置功能键、清零键、停止键、同步键（6V）及挡光框宽度选择键； | 28 | 台 |
| 41 | 频闪光源 | 采用高亮度LED作为频闪光源，使用寿命长。工作电压为AC220V、50Hz,仪器测试量程1-9999Hz，分辨率1Hz，频闪频率：1-9999Hz，调节精度1Hz，功耗小于15W。 | 1 | 台 |
| 42 | 温度计 | 1． 红液。2． 全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4．玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 60 | 支 |
| 43 | 温度计 | 1.感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：2℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴 | 2 | 支 |
| 44 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。 2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 3.测温范围：-55～+199℃。 4.测量误差：±0.5℃。 5.显示方式：4位LED红色显示。 6.传感方式：直接接触式。 7.仪器面板上有.华氏标志，红色电源总开关。 8.仪器带过载保险丝。 | 1 | 个 |
| 45 | 电子体温计 | 1．显示范围32～42.9℃。2．测量时间：口腔1min、液下3min。3.电池为扭扣电池。4.蜂鸣提示：温度稳定约10秒鸣响。5.警示功能：高于37.81℃自动报警。 | 1 | 支 |
| 46 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 1、测量单位：摄氏温度/华氏温度可选；2、体表模式测量范围：0-60℃（32-140℉）。3、显示精确位数：0.1℃（32.18℉）。4、最佳测量距离：5毫米内，约7秒自动关机。 | 1 | 个 |
| 47 | 寒暑表 | 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -40℃～50℃；华氏 -40℃～120℃的标志。3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。5.最小分度值：1℃。6.尺寸：约260mm×52mm×8mm。7.可悬挂。 | 1 | 只 |
| 48 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 2 | 个 |
| 49 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 56 | 个 |
| 50 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。 | 28 | 个 |
| 51 | 圆盘测力计 | 10N，圆盘指针式。产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成。表面直径约200mm，分度值1N。 | 2 | 个 |
| 52 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 | 2 | 个 |
| 53 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位；4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 2 | 个 |
| 54 | 高中数字演示电表 | 1.使用电源：220V 50Hz。2.交、直流电压量程：a.200mV档：0~199.9mV。b.2V档：0~1.9999V。c.20V档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V档：0~499.9V。3.交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA档：0~1.9999mA。c.20mA档：0~19.999mA。d.200mA档：0~199.99mA。e.10A档：0~9.9A。4.LED数码管4位半显示，字高55mm。5.塑料外壳，外形尺寸：288mm×100mm×320mm。 | 3 | 只 |
| 55 | 绝缘电阻表 | 手提式，带摇手。ZC25-3型，额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；外形尺寸：205mm×120mm×145mm。 | 1 | 只 |
| 56 | 直流电流表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 56 | 只 |
| 57 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 56 | 只 |
| 58 | 灵敏电流计 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 28 | 只 |
| 59 | 多用电表 | 内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 28 | 只 |
| 60 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，最大显示3999。用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 1 | 只 |
| 61 | 演示电流电压表 | 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。二、主要规格及技术参数：1、测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%；3、阻尼时间：≤6S；4、重量：1Kg，规格300×270×115mm。准确度等级：2.5级， | 2 | 台 |
| 62 | 演示微电流电阻表 | 一、构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，使用方便，性能稳定、安全可靠，供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目。二、主要规格及技术参数：DCA:(G)-50μA-0-+500μA，0-100μA；DCV：0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V；DCΩ：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1kΩ（中心值100Ω），R×100：100-10kΩ（中心值1kΩ），R×1kΩ：1kΩ-100kΩ（中心值10kΩ）；灵敏度：DCV：5kΩ/V；基本误差：DCA、DCV为±2.5%，DCΩ为标度尺弧长±2.5%；重量：1kg；测电流：直流微电流微安级。测电压：直流电压测量。 测电阻：分辩率0.1Ω。精度：0.5级,三位半数码显示。 | 1 | 台 |
| 63 | 教学示波器 | 一、结构：外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手。二、技术要求：(一）垂直系统 1、频率响应：直流DC～5MHz,不大于3dB,交流10Hz～5MHz，不大于3dB；2、偏转因素：不大于20mVp-p/格；3、输入阻容：1MΩ//45pF；4、衰减倍率：1、10、100、1000四档±10%；5、输入耐压：400V（DC+Acp-p);（二）扫描系统 1、扫描频率10Hz～100kHz分四档，10Hz～100Hz，100Hz～1kHz，1kHz～10kHz，10kHz～100kHz；同步：内正同步，内负同步，显示大于2格能同步；外同步：输入大于0.5Vp-p/格；（三）水平系统 1、频率响应10H～500kHz不大于3dB，2、偏转因素不大于100mVp-p/格，3、输入阻容1MΩ//45pF。（四）校准波形：方波1KHz 100mV；（五）示波管 1.型号：13SJ58J，2、有效工作面积：10格×12格 1格=8mm；3、余辉：中。（六）1.使用电源：交流220V±10% 50Hz±5%；2、消耗功率：约30VA，3、工作时间：约连续8小时；4、机箱规格：（470mm×160mm×260mm）；5、质量：约7kg。 | 1 | 台 |
| 64 | 微电流放大器 | 产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。1、电压：DC3V。2、放大倍数：50-800倍连续可调。3、输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。 | 3 | 台 |
| 65 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等。本仪器具有：示波器（采样频率48MHz）、信号源（10MHz）、数字电压表（±80V）等功能。备虚拟电子光盘。塑料盒包装，尺寸：190mm×130mm×60mm。 | 1 | 套 |
| 66 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 1 | 个 |
| 67 | 空盒气压表 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。 | 1 | 台 |
| 68 | 量角器(圆等分器) | 塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 28 | 个 |
| 69 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、玻璃球直径不小于20mm。 | 2 | 套 |
| 70 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 28 | 套 |
| 71 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧3种一组组成。2、3种螺旋弹簧拉力限量分别为：2N，1N，0.5N。 | 2 | 组 |
| 72 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成。2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N。 | 28 | 只 |
| 73 | 摩擦力演示器 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：310mm×90mm×100mm。4.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：80mm×45mm×22mm。两边有限位。 | 1 | 台 |
| 74 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理。产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性良好。演示效果明显。 | 1 | 套 |
| 75 | 力的合成分解演示器 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，直径12mm,长不小于400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 1 | 套 |
| 76 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。滑轮外径40mm塑料制；支杆直径6mm，长300mm，高度调节不小于200mm。 | 28 | 套 |
| 77 | 高中静力学演示教具 | 1、结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积:360mm×240mm,96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：Φ4mm×80mm，塑料力矩盘：Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：Φ60mm，塑料大滑轮：Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N,5N，单向插头。2、完成演示实验：47个 3、演示实验可见距离：＞5m 4、定量实验误差：＜8% ；5、测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度 ； | 1 | 套 |
| 78 | 高中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 1 | 套 |
| 79 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差约0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差约1mm。5、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 2 | 个 |
| 80 | 离心轨道 | 1、由底座、环形轨道、接球槽和高度调节器组成。2、底座塑料制成，长：300mm，宽：125mm。3、环形轨道采用宽20mm,厚9mm铝槽弯制而成，中心圆环的外径约140mm。4、接球槽为塑料制成，钢球Φ22mm。5、高度调节器为塑料制成，可在长轨上调节移动，长轨长约400mm,短轨长约120mm。 | 2 | 套 |
| 81 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。1、外形尺寸：478mm×238mm×113mm。2、机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。3、主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。4、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。5、各部件作防锈处理。 | 1 | 台 |
| 82 | 电动离心转台 | 产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。1.机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：295mm×295mm×70mm。2.四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.工作电压：220V，无极调速。4.支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。 | 1 | 台 |
| 83 | 毛钱管(牛顿管) | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。 | 1 | 套 |
| 84 | 伽利略理想斜面演示器 | 产品长度为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器2个组成。1、底板采用密度板，表面颜色为灰色，四周封边，外形尺寸：1200mm×230mm×12mm。底板右边有一滑槽，槽宽为6mm，长165mm，槽边印有0－15度的刻线。2、轨道采用软塑拉制而成，槽宽（内空）12mm－1mm，槽深7mm，右端印有20－70mm的刻线，轨道长1200mm。轨道底部两端为工字槽并带滑槽的铝型材，长度分别为380mm和550mm。3、小球直径19mm，表面镀铬处理一。4、接球网框架为直径2mm不锈钢丝绕制而成，尺寸：145mm×45mm，网兜为鱼网，角度可调。5、手轮为塑料制品，可在滑槽内连续升降，并可靠的固定轨道。6、指示器采用厚1mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理，指示器上应有红色刻线，指示器可在右端铝轨上任意滑动。 | 1 | 套 |
| 85 | 运动合成分解演示器 | 产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度1mm的钢板制作，面板尺寸为395×315mm，底座尺寸为395×120×10mm；小车尺寸约80×50×15mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×180mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为Φ39×5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为Φ8mm，皮带采用Φ42mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。仪器使用电源电压：DC3～6V。可用于演示匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成等实验。 | 1 | 套 |
| 86 | 演示轨道小车 | 产品由轨道、小车、固定架、释放装置、砝码桶、滑轮等组成。1.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长1200mm，轨道两内尺寸：49mm。2.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。3.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 1 | 套 |
| 87 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式。产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，带砝码槽。 | 28 | 套 |
| 88 | 演示斜面小车 | 演示用，仪器由斜面板、底板、小车、摩擦块、砝码桶、支撑杆、角度指示器、滑轮及支架等组成。1.斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm。2.底板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长800mm。3.斜面板与底板采用绞链连接，用支撑杆来调整斜面板的角度。 | 1 | 套 |
| 89 | 斜面小车 | 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。5.支撑杆总长150mm。6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 | 28 | 套 |
| 90 | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 28 | 台 |
| 91 | 小型气源 | 小型气源：本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V 50Hz;2.波纹管内径为30mm，长不小于1500mm。3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 台 |
| 92 | 牛顿第二定律演示仪 | 产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 1 | 套 |
| 93 | 牛顿第二定律实验仪 | 产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 28 | 套 |
| 94 | 反冲运动演示器 | 两种形式（水和气）。产品由水槽、喷嘴3只、支架、盛水桶、水管及注水杯等组成。1.水槽采用PP塑料注塑成型，直径250mm、深100mm，所有配件均安装在水槽内。2.喷嘴采用软塑成型，黑色，头部细并弯有一定的角度。3.支架采用冷轧板冲压成型，表面喷塑料处理，固定在水槽内应牢固、可靠。4.盛水桶采用透明塑料制，直径100mm、高150mm。5.产品外形尺寸：250mm×250mm×260mm。 | 1 | 套 |
| 95 | 超重失重演示器 | 产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 1 | 个 |
| 96 | 动能势能演示器 | 半定量实验。产品由大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨（弧形、直形）、钢球等组成。底座、大小刻度板均采用厚度为1mm的铁板制作，底座长760mm，宽137mm，高12mm，大刻度板的高度为375mm，小刻度板高275mm，面板上印制刻度标尺。分度值为5cm，每5cm标注刻度数字。定位圆及滑杆由支杆和孔架构成，孔架采用塑料制作，其上设有内径为Φ20mm、Φ26mm的两个孔，壁厚不小于10mm，支杆采用Φ10mm的不锈钢管制作，长不小于320mm，定位圆的高度可通过支杆任意调节；透明圆筒采用内径Φ34mm的有机玻璃筒制作，圆筒壁厚不小于3mm，长310mm；弹簧为Φ2mm的弹簧钢丝绕制的压缩弹簧，自由长度为外径Φ31×130mm；弹簧压缩杆尺寸为Φ4×50mm的铜杆，两端设螺帽；大滑块采用工程塑料制作，尺寸为Φ50×50mm；直线导轨采用工程塑料制作，导轨中心宽度65mm。在要应的导轨底座上印的刻线标尺，总长300mm，分度值1cm，每5cm标注数字，分别标有“0、5、10、15、20、25、30”刻度数字，数字字高不小于5mm；弧形导轨采用直径4mm钢丝制成，轨道的中心距为20mm。带布圆柱体尺寸约为Φ32×56mm。产品能直观演示动能势能的种类、产生和相互转化转化，以及能的守恒。 | 1 | 台 |
| 97 | 平抛竖落仪 | 仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。1、主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。2、释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。3、撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。4、钢球Φ19mm。 | 1 | 个 |
| 98 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 28 | 套 |
| 99 | 平抛和碰撞实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和玻璃球直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 28 | 套 |
| 100 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，频率可调。 | 1 | 套 |
| 101 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛。产品由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机、运动体、基准尺、压纸条等构成。能完成：研究平抛物体的运动、斜抛、机械能守恒、弹性、非弹性、向心力、单摆、简谐、自由落体等9种实验。主机外形尺寸:390×140×430mm。 | 28 | 套 |
| 102 | 向心力演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为铁制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：460×200×330mm。 | 1 | 台 |
| 103 | 向心力演示器 | 数显，产品由支架、电机传动机构、测力计、显示屏等构成。 | 1 | 台 |
| 104 | 向心力实验器 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。1.底座为金属制，尺寸：235×105×15mm。2.导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。3.周期测定盘为铝制，直径80mm。 | 28 | 台 |
| 105 | 凹凸桥演示器 | 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。1.外接电源：AC220V。2.钢球直径28.5mm。3.底座为木质，尺寸：600×150×16mm。 | 1 | 套 |
| 106 | 动量传递演示器(碰撞球) | 产品由底座、支架、5个钢球带线组成。1.底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。2.钢球直径16mm，表面电镀处理。 | 1 | 套 |
| 107 | 音叉 | 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长190mm，叉枝厚5mm，厚度差不大于0.5mm，两支股内间距8mm，圆柄Φ7mm。槌头为橡胶，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸：300mm×90mm×50mm。 | 1 | 套 |
| 108 | 音叉 | 本仪器为单支系整块45号碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐,总长为200mm,叉支厚5.5×8.5mm,圆柄.频率512Hz以钢印载明,其误差不大于±0.5周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。 | 1 | 套 |
| 109 | 声速测量仪 | 产品由触发器、传感器1、传感器2、支座、声源及连接导线等组成。1.声源频率大于5KHz。2.传感器间距：3-4米。3.工作电压：DC9V。4.触发器输出插孔2个，输入插孔2个，显示灯2个，复位开关、电源开关。塑料外壳，尺寸：130×65×85mm。 | 1 | 台 |
| 110 | 单摆组 | 5个摆球。钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。 | 56 | 组 |
| 111 | 纸盆扬声器 | 1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：165mm | 1 | 台 |
| 112 | 玻棒(附丝绸) | 电学实验器材，用于摩擦起电实验，一对，采用亲水性差的有机玻璃棒，附丝绸一块（不小于300mm*300mm） | 1 | 对 |
| 113 | 胶棒(附毛皮) | 电学实验器材，用于摩擦起电实验，一对，采用亲水性差的聚氯乙烯棒，附尼龙丝绸一块（不小于300mm*300mm） | 1 | 对 |
| 114 | 箔片验电器 | 教师用，一对装。产品由金属外壳、金属球、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。外形尺寸约14cm×8.5cm×20cm。 | 1 | 对 |
| 115 | 箔片验电器 | 一对装。1．本产品由塑料外壳、金属球、导电杆、箔片等组成。 2． 外壳透光洁透明，无气泡及划痕。 3． 金属球（直径15mm）、导电杆（直径6mm）用金属制成，表面镀铬处理。 4． 导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 28 | 对 |
| 116 | 指针验电器 | 一对装。产品由底脚、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm,表面烤漆。2、仪器整体结构：在底脚上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 1 | 对 |
| 117 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：275mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 1 | 台 |
| 118 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 1 | 副 |
| 119 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 100 | 个 |
| 120 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 56 | 个 |
| 121 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 28 | 个 |
| 122 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A。2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 28 | 个 |
| 123 | 滑动变阻器 | 200Ω、1.25A。产品主要由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等部件组成。线绕瓷管用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上构成；滑动头电刷采用0.5mm厚的钢板成型，滑片宽度14mm；滑杆采用不小于Φ6mm的圆钢制作，滑杆总长度约300mm；支架采用1mm厚的冷轧板成型。产品外形尺寸约：320×90×140mm。 | 1 | 个 |
| 124 | 电阻定律演示器 | 1． 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片组成。 2． 底板采用金属冷轧板冲压成型，表面烤蓝漆，外形尺寸： 1060×180mm。 3． 金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 4． 三种金属导线的规格、阻值如下表： 材质 导线直径（mm） 有效长度（mm） 数量（根） 铜 0.5±0.04 1000±2 1 铁 0.5±0.04 1000±2 1 镍铬 0.5±0.04 1000±2 1 镍铬 1±0.04 1000±2 1 镍铬 1±0.04 500±2 1 5． 金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为1000±2mm。 6． 金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。 7． 连接片为0.3mm厚的黄铜制成。 8． 接线柱为M4*20mm铜质螺丝，螺帽、垫片均为铜制，与底板绝缘良好。 9. 两接线柱之间距离为30mm。注：提供样品和教育部教学仪器设备产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 125 | 电阻定律实验器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3mm）；镍铬线 2 根（长分别为 500 mm、300 mm，直径均为 0.3 mm） | 28 | 台 |
| 126 | 演示线路实验板 | 高中演示组，纸箱包装：外形尺寸：530mm×380mm×150mm，底板（6块）单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），开关，紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。均由ABS工程塑料制成。1、该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。2、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。 | 1 | 套 |
| 127 | 学生线路实验板 | 供学生分组实验用。主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、 元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。 | 28 | 套 |
| 128 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:77mm×35mm×9mm。 | 28 | 个 |
| 129 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:75mm×53mm×10mm。 | 28 | 个 |
| 130 | 焦耳定律演示器 | 演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、数显直流电流表、贮气盒两只，电阻：5欧姆线绕电阻3只、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压4V-8V。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm*245mm*4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、数显直流电流表的数码管为0.56吋，三位数码管，电流量程为3A，工作电压：DC4V-28V。4、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：80mm*80mm*30mm。5、在10分钟内，演示效果明显。 | 1 | 套 |
| 131 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线 Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝 缘实验导线3 A，长度≥290 mm，30 根以上； 单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm， 10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两 端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于4 个， 12 V、10 W 不少于2 个；指示电表：交流， 2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入 产品规定的最大负载，通电5 min，然后将 负载短路，保持5 min，关闭电源，重新开 启电源后应能正常工作； | 1 | 套 |
| 132 | 范氏起电机 | 由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球Φ200mm，放电球的Φ60mm，火花距离≥50mm | 1 | 台 |
| 133 | 球形导体 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 1 | 个 |
| 134 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 1 | 个 |
| 135 | 移电球(验电球) | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 1 | 个 |
| 136 | 验电羽 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 1 | 对 |
| 137 | 验电幡 | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 1 | 个 |
| 138 | 尖形布电器 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 1 | 个 |
| 139 | 正负电荷检验器 | 本仪器适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理；2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 1 | 台 |
| 140 | 静电实验箱 | 产品为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。 | 2 | 套 |
| 141 | 金属网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。2.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 1 | 个 |
| 142 | 电荷间作用力演示器 | 本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 1 | 套 |
| 143 | 库仑定律演示器 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 1 | 台 |
| 144 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。 | 2 | 套 |
| 145 | 电势演示仪 | 产品由导电玻璃、带坐标孔的透明塑料板、接线柱、表笔一对、白纸、复写纸、导电纸各1张组成。1.导电玻璃板的一面为导电的，尺寸：237mm×200mm×5mm。2.带坐标孔的透明板孔径1.8mm，两孔间距20mm，尺寸：237mm×200mm×3mm。 | 1 | 套 |
| 146 | 等势线描绘实验器 | 产品由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：180mm×120mm×14mm。 | 28 | 套 |
| 147 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 1 | 套 |
| 148 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成，工作电压220V，50Hz.模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成，仪器整体规格约250mm×200mm×45mm. | 1 | 套 |
| 149 | 常用电容器示教板 | 产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 1 | 套 |
| 150 | 常用电阻器示教板 | 产品由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 1 | 套 |
| 151 | 条形磁铁 | 条形，180mm。有极性标注，红色为N极，兰色为S极。 | 28 | 对 |
| 152 | 蹄形磁铁 | 蹄型，100mm，有极性标注，红色为N极，兰色为S极。 | 28 | 个 |
| 153 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 1 | 套 |
| 154 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 1 | 套 |
| 155 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 | 1 | 套 |
| 156 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管组成。1.底座尺寸为：178×138×38mm。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 2 | 套 |
| 157 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 2 | 套 |
| 158 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 5 | 对 |
| 159 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 1 | 套 |
| 160 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 28 | 套 |
| 161 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。底座尺寸：167mm×106mm×22mm。 | 1 | 个 |
| 162 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 28 | 个 |
| 163 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 1 | 个 |
| 164 | 阴极射线管 | 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 1 | 个 |
| 165 | 阴极射线管 | 示直进管 | 1 | 支 |
| 166 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 1 | 支 |
| 167 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 1 | 支 |
| 168 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。外形尺寸：150mm×25mm×15mm，一对纸盒装。 | 5 | 个 |
| 169 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。型号：D-CG-LU-100，外形尺寸：85mm×27mm×105mm。 | 5 | 个 |
| 170 | 强磁针 | 高磁能积磁体。磁针长度95mm。 | 2 | 个 |
| 171 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1、产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。2、工作条件：电源220V、50Hz。3、两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。4、电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。5、连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。6、主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。 | 1 | 套 |
| 172 | 安培力演示器 | 由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成。 | 1 | 套 |
| 173 | 安培力实验器 | 用于中学物理探究通电导体在磁场中的受力情况。仪器由带轨道的底座、U型磁铁、空心铜管、框型导线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：110mm×75mm×13mm。 | 28 | 套 |
| 174 | 自感现象演示器 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸不小于460mm×320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。 | 1 | 台 |
| 175 | 电磁感应演示器 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。 | 1 | 套 |
| 176 | 楞次定律演示器 | 塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格180×79×33mm。 | 1 | 套 |
| 177 | 电磁阻尼演示器 | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，1.支架为名铝制、表面烤漆处理。2.磁铁为强磁、外形尺寸：85mm×65mm×15mm，磁铁表面喷蓝色和红色漆各1块。3.摆锺分为强阻尼摆、弱阻尼摆和无阻尼摆，强阻尼摆和弱阻尼摆应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理，无阻尼摆采用绝缘板冲压成型。4.底座应采用冷轧板冲压成型，表面烤黑漆，外形尺寸不小于170mm×130mm×10mm。注：提供样品和教育部教学仪器设备产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 178 | 单匝线圈电机原理演示器 | 产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。效果明显。1.底座尺寸不小于290mm×190mm。2.转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚1.5mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理；换向器为两个半圆铜环，内为绝缘芯；碳刷为厚不大于0.3mm磷铜加工制成；转轴为直径6mm的铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为1mm，组成长方形的尺寸为65mm×45mm；强磁外形尺寸为80mm×60mm×15mm。磁场强度不低于0.07T。注：提供样品和教育部教学仪器设备产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 179 | 交流电路特性演示器 | 产品由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成。演示板尺寸不小于460mm×320mm。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。 | 1 | 台 |
| 180 | 可拆变压器 | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 1 | 台 |
| 181 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。 | 56 | 套 |
| 182 | 变压器原理说明器 | 供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。 | 1 | 台 |
| 183 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器。由日光灯、镇流器、启辉器及座、开关、指示灯、电流表、螺口灯座、面板带支座等组成。日光灯220V 20W、镇流器220V 20W、电流表0～1A、面板尺寸：535mm×355mm×60mm。 | 1 | 套 |
| 184 | 洛伦兹力演示器 | 产品由线圈、电解槽、电流表、框架盒、换向开关等组成。产品外形尺寸约27.5×27.5×8cm，框架盒由塑料制成，电解槽直径约15cm，带两个电流表，3个换向开关，一个指示灯，红黑接线柱各一个 | 1 | 套 |
| 185 | 电子束演示器 | 一、采用8SJ31G型静电偏转阴极射线演示管；仪器外壳采用金属结构，金属面板，外形尺寸：125mm×290mm×180mm。二、技术指标：1、加速极电压：0～700伏，连续可调；2、偏转电压：幅度：0～50伏连续可调。3、偏转方向：上、下、左、右四个方向。4、显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹。5、电源：220V。6、功耗小于30W。 | 1 | 台 |
| 186 | 阴极射线演示器 | 热阴极射线管演示器是作为中学物理教学中演示电子束在电场、磁场中运动轨迹及说明示波管原理用。产品由电源、扫描发生器、射线管显示控制电路三部分组成。1.额定电压：AC220V。2.额定输入功率：10W。3.加速极电压：335-440V。4.Y偏转板电压：0-70V。5.扫描频率范围：25-50Hz。6.X偏转板电压：-75-75V。7.金属外壳，尺寸：280mm×190mm×140mm。 | 1 | 套 |
| 187 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 1 | 台 |
| 188 | 电磁振荡演示仪 | 演示阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系。产品由演示面板、框架、支脚等组成。1.演示面板的电路图线清晰，分等幅和减幅振荡演示内容，并有选择开关和波形调节以及连接导线。2.框架为塑料制，能固定演示板和背板，四角为塑料包边，外形尺寸：460mm×310mm×55mm。3.支脚为塑料制，竖直后能使演示板有一定的倾斜度。4.外接直流电：6V。 | 1 | 台 |
| 189 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 1 | 套 |
| 190 | 光的折射全反射演示器 | 产品由底座、演示屏、光源（激光光源一套）、半圆玻璃砖、平面镜及漫反射镜组成。1.底座采用塑料注塑成型，可固定演示屏的槽和放置平面镜的台面。2.演示屏为铁制，表面烤白漆，印刷0至90℃对称刻线，可对叠，半径130mm。3.激光笔可吸附在演示屏上，在半圆周上可任意固定。4.半圆玻璃砖半径约35mm，厚15mm；平面镜及漫反射镜长约40mm，宽15mm。 | 1 | 套 |
| 191 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。外形尺寸：150mm×100mm×19mm。 | 1 | 套 |
| 192 | 离心机械模型 | 仪器包括离心干燥器、离心分离器、离心节速器。离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸Φ72mm×71mm，外桶尺寸Φ116mm×72mm；离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成。离心套采用透明塑料制成，内径Φ20mm，高100mm；离心节速器由调节器、节流阀等组成。 | 1 | 套 |
| 193 | 高压输变电模拟演示器 | 演示器为两对输电线路，线路中每根导线电阻均相同（4欧），其中一对线路终点直接接用电器（3.8V小灯泡），另一对线路外接交流2-4V的电压升压变压器（升压比12：1），升压后经输电线路降压变压器（降压比1：12）降压后再输送到用电器（3.8V小灯泡）。产品由底座、变压器、支架、灯泡、灯座等组成。底座采用木质，外形尺寸：500mm×195mm×16mm。 | 1 | 套 |
| 194 | 高中物理必修模块教学挂图 |  | 1 | 套 |
| 195 | 简明物理学史挂图 |  | 1 | 套 |
| 196 | 实验规范操作和安全要求 |  | 1 | 套 |
| 197 | 高中物理必修模块投影片 |  | 1 | 套 |
| 198 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 |  | 1 | 套 |
| 199 | 量筒 | 10mL | 2 | 个 |
| 200 | 量筒 | 50mL | 2 | 个 |
| 201 | 量筒 | 100mL | 30 | 个 |
| 202 | 量杯 | 250mL | 2 | 个 |
| 203 | 试管 | Φ15mm×150mm | 30 | 支 |
| 204 | 试管 | Φ32mm×200mm | 30 | 支 |
| 205 | 烧杯 | 250mL | 30 | 个 |
| 206 | 烧杯 | 500mL | 10 | 个 |
| 207 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 5 | 个 |
| 208 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 5 | 个 |
| 209 | 漏斗 | 90mm | 5 | 个 |
| 210 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 2 | 支 |
| 211 | T形管 |  | 5 | 个 |
| 212 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 2 | 支 |
| 213 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，小号125mm | 5 | 支 |
| 214 | 电工材料 | 鳄鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。 | 2 | 套 |
| 215 | 电子元件(工业产品) | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。 | 2 | 套 |
| 216 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、火柴、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。吸塑定位纸盒包装。 | 2 | 套 |
| 217 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 28 | 套 |
| 218 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 100 | 个 |
| 219 | 学生实验纸材 | 材料由打点纸带（电磁打点和电火花通用）、墨粉纸（电火花用）、坐标纸5张、复印纸5张组成。纸盒包装。 | 28 | 套 |
| 220 | 滚上体 | 滚动行程：500mm | 1 | 套 |
| 221 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 | 1 | 套 |
| 222 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 | 1 | 套 |
| 223 | 测电笔 | 氖泡式 | 28 | 支 |
| 224 | 一字螺丝刀 | Φ3mm或Φ6mm | 28 | 支 |
| 225 | 十字螺丝刀 | Φ3mm或Φ6mm | 28 | 支 |
| 226 | 尖嘴钳 | 150mm | 28 | 个 |
| 227 | 电工刀 | 特殊工具钢，总长220mm | 1 | 个 |
| 228 | 手摇钻 | 木工工具 | 1 | 个 |
| 229 | 木锉 | 200mm | 1 | 个 |
| 230 | 木工锯 | 带把手锯 | 1 | 个 |
| 231 | 木工锤 | 0.25kg | 1 | 个 |
| 232 | 铇 | 粗、细 | 1 | 个 |
| 233 | 斧 |  | 1 | 个 |
| 234 | 钢手锯 | 碳钢制品，电镀 | 1 | 个 |
| 235 | 剥线钳 | 塑制手柄，150mm | 1 | 个 |
| 236 | 钢丝钳 | 150mm | 1 | 个 |
| 237 | 手锤 | 中号，木制手柄。长度为：310mm | 1 | 个 |
| 238 | 錾子 | 200mm，带柄 | 1 | 个 |
| 239 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 1 | 个 |
| 240 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 1 | 个 |
| 241 | 什锦锉 | 铁制品 | 1 | 个 |
| 242 | 活扳手 | 150mm或250mm | 2 | 个 |
| 243 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 1 | 个 |
| 244 | 直角尺 | 钳工工具330mm×26mm | 1 | 个 |
| 245 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 2 | 支 |
| 246 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 1 | 个 |
| 247 | 台钻 | Φ1mm～Φ13mm | 1 | 台 |
| 248 | 手电钻 | Φ1mm～Φ10mm | 1 | 台 |
| 249 | 钻头 | Φ1mm～Φ13mm | 2 | 套 |
| 250 | 台虎钳 | 夹持范围不小于100mm | 1 | 台 |
| 251 | 砂轮机 | 单相或三相，砂轮直径125mm,额定频率50HZ，输入功率250W，电压220V，转速3000r/min，含安全护板 | 1 | 台 |
| 252 | 钳工工作台 | 工作台为支架和工作面两部分组成，整体尺寸约119×79×79cm。1.支架为方管焊接而成，结构牢固。2.工作面为木制，表面平整。 | 1 | 个 |
| 253 | 烙铁架 |  | 2 | 个 |
| 254 | 油石 | 粗细两面 | 2 | 个 |
| 255 | 冲子 | 钢制 | 1 | 个 |
| 256 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 1 | 个 |
| 257 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm | 2 | 件 |
| 258 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 2 | 个 |
| 259 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 2 | 个 |
| 260 | 手套 | 棉纱线 | 2 | 双 |
| 261 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV。方凳，外形尺寸：490mm×295mm×410mm。 | 1 | 个 |
| 高中化学教学装备器材清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为900mmX 600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。 | 1 | 块 |
| 2 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 2 | 套 |
| 3 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长170mm，宽40mm。3． 上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。注：提供样品和教育部教学仪器设备产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 | 1 | 个 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 锥形刮刀。产品由手柄、刀片、锥体及调节机构组成。1.手柄为胶木或塑料制。2.刀片为钢制。 | 1 | 个 |
| 5 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm，Φ8mm，Φ6mm，捅条直径不小于Φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 1 | 台 |
| 6 | 电动钻孔器 | 卧式，电源电压：220v50Hz，钻孔直径为Ø1mm-Ø10mm 电源电压：220V50Hz，钻孔直径为Ø1mm-Ø10mm, 配有专用卡具，可对不同规格橡胶塞打孔.配Ø3、5Ø、7Ø钻头各一支,毛刷一把专用保险管 | 1 | 台 |
| 7 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 8 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。1.外壳采用金属制，外尺寸：230×270×190(mm)，表面烤漆处理。2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.调速：0r/min～4000 r/min 4.容量：10mL×8。5.定时时间：0-60min。6.使用电压：AC220V，无刷电机，带电锁。 | 1 | 台 |
| 9 | 离心沉淀器 | 1、产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； 2、产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成；3、可变速度50-150次/分； 4、各部结构应可靠、灵活，金属部分电镀； | 1 | 台 |
| 10 | 磁力加热搅拌器 | 1、主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只；2、仪器使用电源：220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W；3、调速：连续可调，调速范围0-2000转/分； | 28 | 台 |
| 11 | 金属酒精灯 | 材质：不锈钢；容量：200mL。产品由酒精灯壶、灯芯柱、灭火盖组成。外形尺寸：直径85mm，高约95mm。 | 8 | 个 |
| 12 | 酒精喷灯 | 1、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成；3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接； | 4 | 个 |
| 13 | 电加热器 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 | 1 | 个 |
| 14 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW；3、外形尺寸：290×200×575mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量3升/小时。 | 1 | 台 |
| 15 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5KW；3、外形尺寸：350×250×700mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量5升/小时。 | 1 | 台 |
| 16 | 列管式烘干器 | 1、产品为列管烘干型式；外壳为不锈钢；列管为铝制，管上有直径3mm的孔12个，顶端为塑料帽，管长约170mm 2、电热部分应与外壳及经常接触部位进行安全隔离； 3、被干燥仪器每批均在13件；结构简单的仪器每批干燥时间约为30分钟；4、工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W。 | 1 | 台 |
| 17 | 烘干箱 | 80L。（型号：MD-HGX-80） 1、产品由箱体、控温器、电热系统组成，箱体门上带有长方形观察窗，箱体内配2块隔板，温控部分位于箱体底部。2、产品外形尺寸：460×460×740mm 3、箱体工作容积＞80L，内室尺寸：400×380×530mm。4、工作电源：220V±22V，50HZ±0.5HZ，功率：800W。5、箱内底板的承受力 15Kg。6、箱体有良好的保温性能，二次温差不得大于8ºC。7、控温范围：室温+5ºC～200℃，温度波动度±1℃，温度均匀性允差为±1ºC。最小分度值为0.1ºC。 8、箱体表面平整光洁，无脱漆、擦伤、撞伤、变形。整机 放置平稳，无摇晃。9、温控器有两个指示灯分别表示加热和恒温。10、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全 第一部分 通用要求》相关要求。 11、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全 第一部分 通用要求》相关要求。 12、外观符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求 | 1 | 台 |
| 18 | 水浴锅 | 中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热。二、结构：不锈钢制品，冲压成形，其规格为Φ140mm×80mm。容积约1000ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 1 | 个 |
| 19 | 保温漏斗 | 保温漏斗整体用约0.5mm厚的铜皮制成，带手柄。产品由分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分。外径约90mm，高100mm. | 2 | 个 |
| 20 | 注射器 | 5mL，塑料 | 56 | 只 |
| 21 | 注射器 | 50mL，塑料 | 28 | 只 |
| 22 | 注射器 | 100mL，塑料 | 5 | 只 |
| 23 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料 | 56 | 个 |
| 24 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；3、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求； | 56 | 个 |
| 25 | 实验用品提篮 | 产品为全木质、带提手。上部可放试管、试剂瓶等仪器、底部有抽屉。1.提篮外形尺寸约（不带提手）：480mm×280mm×170mm，底部抽屉尺寸约35cm×25mm。2.提手部位为圆柱形，高约240mm（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。 | 14 | 个 |
| 26 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 56 | 个 |
| 27 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 56 | 个 |
| 28 | 手持移动灯 | 中号：手提为可充电式。塑料外壳。前灯一个为圆形，直径55mm；侧灯12个为长方形，尺寸：60mm×20mm。 | 56 | 支 |
| 29 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 56 | 套 |
| 30 | 万能夹 | 1、上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，夹杆Φ7mm，下面夹口应分别配套有4个胶管。 2、成型美观，表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力。 | 5 | 个 |
| 31 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 56 | 个 |
| 32 | 泥三角 | 1． 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2． 金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3． 石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。4． 石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。5． 金属丝应作防锈处理。6． 整体应平整、美观。 | 28 | 个 |
| 33 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 56 | 个 |
| 34 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔。3、支杆为Φ15×230mm。4、底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳；5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 1 | 个 |
| 35 | 滴定台 | 1、底座台面为大理石面，尺寸为300×150×18mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 56 | 个 |
| 36 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 56 | 个 |
| 37 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。2、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。3.外形尺寸：215mm×55mm×55mm。 | 56 | 个 |
| 38 | 移液管架 | 产品采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。产品外形尺寸约220×110×205mm。 | 14 | 个 |
| 39 | 比色管架 | 6孔,直径17mm。塑料制,尺寸：177×40×93mm，由上下二排管架组成。 | 28 | 个 |
| 40 | 组合式支架 | 产品由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆及定滑轮组成。 | 2 | 个 |
| 41 | 高中学生电源 | 直流稳压输出：1.标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调；2.输出电压：额定2A；3.电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V；4.负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。交流输出：1.标称电压：2－16V每2V一档，八档可调；2.输出电流：额定3A；3.空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V；4.满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。5.机壳为全塑料制，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 28 | 台 |
| 42 | 高中教学电源 | 1.直流稳压输出： 标称电压：1V～24V分档连续可调； 额定电流：2V～6V额定电流6A，8V～12V额定电流4A，14V～24V额定电流2A； 电压偏调：±（2%U标+0.1V）； 电压稳定性：各档不大于2%U标+0.1V； 负载稳定性：各档不大于2% U标+0.1V； 纹波电压：各档不大于0.1%U标； 过载保护：额定电流的1.05～1.5倍，自动保护。 2.交流输出： 标称电压：2V~24V，每2V一档，共十二档可调； 额定电流：2V～6V额定电流12A，8V～12V额定电流6A，14V～24V额定电流3A； 空载电压：各档不大于1.05×U标+0.3V； 满载电压：各档不小于0.95U标-0.3V； 保 护： 额定电流的1.05~1.5倍，自动保护。 3.直流大电流短时输出： 输出电流大于10A，8S±2S自动保护。 输出短时电流为40A±10A。 4.工作条件 环境温度：0℃~+40℃； 相对湿度：≤90%（40℃）； 电源电压：AC 198V～242V，50Hz±2.5 Hz； 工作时间：直流稳压档和交流档连续8小时（40A除外）。 | 1 | 台 |
| 43 | 托盘天平 | 1.最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-5g。 2.底座为金属冲压件,表面喷塑。 3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬。 4．刀子为钢制，双向调节螺母。 5.双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 28 | 台 |
| 44 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5g,标尺称量0-10g。 2．底座为金属冲压件, 表面喷塑。 3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬， 4．刀子为钢制，双向调节螺母。 5.双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 1 | 台 |
| 45 | 电子天平 | 100g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 28 | 台 |
| 46 | 电子天平 | 200g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 1 | 台 |
| 47 | 电子天平 | 400g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 | 1 | 台 |
| 48 | 电子停表 | 0.01S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。 | 1 | 只 |
| 49 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 56 | 支 |
| 50 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 2 | 支 |
| 51 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。 | 1 | 台 |
| 52 | 直流电流表 | 由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构。标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。最大误差不超过满刻度值的±2.5%；量程：-0.2到0到0.6A,-1到3A.压降：75±7.5mV,防外磁场标称范围极限值：397.89A/m ,绝缘强度：经受500V正弦交流电压历时1min的实验。外形规格：138mm×110mm×97mm,重量：210g。 | 28 | 只 |
| 53 | 灵敏电流计 | 由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构.标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。灵敏度：±300μA内阻：80-125Ω；2.4-3KΩ外形规格：138mm×100mm×97mm,重量：210g。 | 28 | 只 |
| 54 | 多用电表 | 内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 1 | 个 |
| 55 | 演示电流电压表 | 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。二、主要规格及技术参数：1、测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%；3、阻尼时间：≤6S；4、重量：1Kg | 1 | 台 |
| 56 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 1 | 支 |
| 57 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 1 | 支 |
| 58 | 酸度计(pH计) | 笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。4.外形尺寸：150mm×30mm×15mm。 | 28 | 台 |
| 59 | 原电池实验器 | 由透明塑料容器及盖、电极板（铜板、锌板、铝板各1块）和接线柱组成。1.容器为透明塑料注塑成型，盖为ABS塑料注塑成型，盖为黄色。2.电极板尺寸不小于60mm×15mm×1mm，每块板的短边上应安装有与接线柱连接的轴，轴的直径不大于4mm。3.接线柱为铜制，固定于盖上，电极板可插入接线柱孔中，用接线柱上的固定螺钉坚固，且可靠。注：提供样品和教育部教学仪器设备产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 | 56 | 个 |
| 60 | 贮气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 2 | 台 |
| 61 | 溶液导电演示器 | 溶液的导电性由发光二极管显示，可同时演示五组。产品由演示板、底座及溶液盒5套等组成。1、演示板由主板、背板、框架等构成。主板为乳白色的塑料板制成，板面上安装有波段开关、电源指示灯、开关、灵敏度调节器、5个发光二极管指示灯、5组插孔及相应的线路图；背板安装二节5号电池盒；框架为塑料型材，四角采用塑料注塑成型的包角，框架上面应有提手；演示板的外形尺寸：350mm×250mm×55mm。2、底座采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：400mm×130mm×15mm。3、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及插头。注：提供样品和教育部教学仪器设备产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 62 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。1.壳体为塑料注塑成型，尺寸：120mm×35mm×17mm。2.电极为不锈钢材料制，直径2mm、长50mm。3.盒体内装2节5号电池。 | 56 | 套 |
| 63 | 中和热测定仪 | 产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。1.外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。2.内筒为铝制，直径60mm，深73mm。3.搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。 | 56 | 套 |
| 64 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 1 | 台 |
| 65 | 气体实验微型装置 | 主件为玻璃制品，泡沫塑料盒包装。装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验。泡沫塑料盒外形尺寸：265mm×185mm×55mm。 | 28 | 套 |
| 66 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 1 | 套 |
| 67 | 氢燃料电池实验器 | 仪器由塑料支架、氢燃料电池、导管、制氢瓶、制氢剂、电流表、电压表、电机、风叶等组成。膜电极不小于15mm×15mm。 | 14 | 套 |
| 68 | 电解槽演示器 | 产品主要由阳极（钛钌铂等贵重金属）、阴极（铂金）、离子交换膜、槽体及底座组成。槽体采用透明塑料制成。整体外形尺寸：270mm×150mm×170mm。 | 1 | 台 |
| 69 | 电泳演示器 | 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。1.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。2.U型管直径约18mm。3.底座为塑料制，尺寸：150mm×110mm。 | 1 | 台 |
| 70 | 丁达尔现象实验器 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸：95mm×65mm×65mm。 | 56 | 台 |
| 71 | 放电反应实验仪 | 产品由主机、高压连接导线、放电瓶等组成。1.主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：200mm×175mm×70mm，带支撑架。2.放电瓶为玻璃制，透明，直径66mm，内装放电针。3.使用电源：AC220V。4.放电间距：小于10mm。5.连续工作时间：大于10min。6.功耗小于30W。 | 1 | 套 |
| 72 | 光化学实验演示器 | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 1 | 台 |
| 73 | 分子结构模型（大的） | 为球棍式，演示用 | 3 | 套 |
| 74 | 分子结构模型 | 学生分组用 | 56 | 套 |
| 75 | 气体摩尔体积模型 | 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为282×282×282mm，厚度为2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 1 | 个 |
| 76 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。盒包装。 | 1 | 盒 |
| 77 | 原油常见馏分标本 | 标本包括：原油、石油气、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、石蜡、沥青。纸盒包装，尺寸：195mm×130mm×25mm。 | 1 | 盒 |
| 78 | 合成有机高分子材料标本 | 标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、3、ABS）。合成纤维：（4、锦纶、5、涤纶、6、晴纶、7、氯纶）。橡胶：（8、天然橡胶）合成橡胶：（9、丁晴、10、氯丁、11、顺丁）。盒包装。 | 1 | 盒 |
| 79 | 新型无机非金属材料标本 | 人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸：205mm×125mm×30mm。 | 1 | 盒 |
| 80 | 复合材料标本 | 标本包括：石棉瓦、绝缘纸、人造板、铜锌合金、防水布、粘胶带、软塑磁、人造革。纸盒包装，尺寸：195mm×130mm×25mm。 | 1 | 盒 |
| 81 | 高中化学1教学挂图 |  | 1 | 套 |
| 82 | 高中化学2教学挂图 |  | 1 | 套 |
| 83 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 1 | 件 |
| 84 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴 | 1 | 件 |
| 85 | 化学实验室安全守则 | 带镜框 | 3 | 张 |
| 86 | 化学实验操作规范和安全要求 |  | 1 | 套 |
| 87 | 简明化学发展史挂图 |  | 1 | 套 |
| 88 | 高中化学1教学投影片 |  | 1 | 套 |
| 89 | 高中化学2教学投影片 |  | 1 | 套 |
| 90 | 中学化学投影拼板 |  | 1 | 套 |
| 91 | 高中化学教学光盘 |  | 3 | 套 |
| 92 | 高中化学多媒体教学软件 |  | 3 | 套 |
| 93 | 量筒 | 10mL | 56 | 个 |
| 94 | 量筒 | 25mL | 56 | 个 |
| 95 | 量筒 | 50mL | 56 | 个 |
| 96 | 量筒 | 100mL | 2 | 个 |
| 97 | 量筒 | 500mL | 2 | 个 |
| 98 | 量筒 | 1000mL | 2 | 个 |
| 99 | 量杯 | 250mL | 2 | 个 |
| 100 | 容量瓶 | 50mL | 2 | 个 |
| 101 | 容量瓶 | 100mL | 56 | 个 |
| 102 | 容量瓶 | 250mL | 4 | 个 |
| 103 | 容量瓶 | 500mL | 30 | 个 |
| 104 | 容量瓶 | 1000mL | 2 | 个 |
| 105 | 滴定管 | 酸式，25mL | 56 | 支 |
| 106 | 滴定管 | 碱式，25mL | 56 | 支 |
| 107 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 1 | 支 |
| 108 | 试管 | Φ12mm×70mm | 500 | 支 |
| 109 | 试管 | Φ15mm×150mm | 500 | 支 |
| 110 | 试管 | Φ18mm×180mm | 150 | 支 |
| 111 | 试管 | Φ20mm×200mm | 150 | 支 |
| 112 | 试管 | Φ32mm×200mm，硬质 | 30 | 支 |
| 113 | 试管 | Φ40mm×200mm | 30 | 支 |
| 114 | 具支试管 | Φ18mm×180mm | 20 | 支 |
| 115 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 20 | 支 |
| 116 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 30 | 支 |
| 117 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 10 | 支 |
| 118 | 燃烧管 | Φ25mm×300mm | 2 | 支 |
| 119 | Y形试管 | Φ20mm | 3 | 支 |
| 120 | 烧杯 | 5mL | 56 | 个 |
| 121 | 烧杯 | 10mL | 56 | 个 |
| 122 | 烧杯 | 25mL | 100 | 个 |
| 123 | 烧杯 | 50mL | 56 | 个 |
| 124 | 烧杯 | 100mL | 100 | 个 |
| 125 | 烧杯 | 250mL | 100 | 个 |
| 126 | 烧杯 | 500mL | 20 | 个 |
| 127 | 烧杯 | 1000mL | 10 | 个 |
| 128 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 56 | 个 |
| 129 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 56 | 个 |
| 130 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 5 | 个 |
| 131 | 锥形瓶 | 100mL | 56 | 个 |
| 132 | 锥形瓶 | 250mL | 15 | 个 |
| 133 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 56 | 个 |
| 134 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 56 | 个 |
| 135 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 2 | 个 |
| 136 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 2 | 个 |
| 137 | 干燥塔 | 250mL | 2 | 个 |
| 138 | 气体洗瓶 | 250mL | 2 | 个 |
| 139 | 抽滤瓶 | 500mL | 2 | 个 |
| 140 | 抽气管 |  | 2 | 个 |
| 141 | 干燥器 | 160mm | 4 | 个 |
| 142 | 气体发生器 | 250mL | 4 | 个 |
| 143 | 冷凝器 | 直形，300mm | 28 | 支 |
| 144 | 冷凝器 | 球形，300mm | 1 | 支 |
| 145 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm | 28 | 支 |
| 146 | 漏斗 | 60mm | 56 | 个 |
| 147 | 漏斗 | 90mm | 6 | 个 |
| 148 | 安全漏斗 | 直形 | 5 | 个 |
| 149 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 |
| 150 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 28 | 个 |
| 151 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 28 | 个 |
| 152 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 2 | 个 |
| 153 | T形管 |  | 28 | 个 |
| 154 | Y形管 |  | 28 | 个 |
| 155 | 离心管 | 10mL | 10 | 支 |
| 156 | 干燥管 | 单球，150mm | 56 | 支 |
| 157 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm | 56 | 支 |
| 158 | 干燥管 | U型，Φ20mm×200mm | 3 | 支 |
| 159 | 干燥管 | U型，具支，Φ15mm×150mm | 3 | 支 |
| 160 | 活塞 | 直形 | 5 | 支 |
| 161 | 活塞 | T形 | 2 | 支 |
| 162 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm | 8 | 个 |
| 163 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 4 | 个 |
| 164 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 165 | 钴玻璃片 |  | 56 | 个 |
| 166 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 150 | 个 |
| 167 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 20 | 个 |
| 168 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 5 | 个 |
| 169 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 170 | 广口瓶 | 60mL | 400 | 个 |
| 171 | 广口瓶 | 125mL | 80 | 个 |
| 172 | 广口瓶 | 250mL | 56 | 个 |
| 173 | 广口瓶 | 500mL | 10 | 个 |
| 174 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 100 | 个 |
| 175 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 20 | 个 |
| 176 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 20 | 个 |
| 177 | 细口瓶 | 60mL | 70 | 个 |
| 178 | 细口瓶 | 125mL | 400 | 个 |
| 179 | 细口瓶 | 250mL | 80 | 个 |
| 180 | 细口瓶 | 500mL | 30 | 个 |
| 181 | 细口瓶 | 1000mL | 30 | 个 |
| 182 | 细口瓶 | 2500mL | 3 | 个 |
| 183 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 100 | 个 |
| 184 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 100 | 个 |
| 185 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 28 | 个 |
| 186 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 2 | 个 |
| 187 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 2 | 个 |
| 188 | 细口瓶 | 棕色，2500mL | 1 | 个 |
| 189 | 下口瓶 | 5000mL | 2 | 个 |
| 190 | 滴瓶 | 30mL | 100 | 个 |
| 191 | 滴瓶 | 60mL | 300 | 个 |
| 192 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 56 | 个 |
| 193 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 80 | 个 |
| 194 | 坩埚 | 瓷，30mL | 56 | 个 |
| 195 | 坩埚钳 | 1．产品钢制，表面电镀处理。总长度约220mm。2．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 56 | 个 |
| 196 | 烧杯夹 | 木制品 | 4 | 个 |
| 197 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，125mm | 56 | 个 |
| 198 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 56 | 个 |
| 199 | 水止皮管夹 | 钢丝制成 | 56 | 个 |
| 200 | 螺旋皮管夹 | 用钢材制成。 | 5 | 个 |
| 201 | 石棉网 | 铁网及石棉，铁网尺寸不小于100mm×100mm。 | 56 | 个 |
| 202 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 56 | 个 |
| 203 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 2 | 个 |
| 204 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 56 | 个 |
| 205 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 100 | 个 |
| 206 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm | 4 | 千克 |
| 207 | 玻璃管 | Φ7mm～Φ8mm | 3 | 千克 |
| 208 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm | 3 | 千克 |
| 209 | 玻璃棒 | Φ5mm～Φ6mm | 3 | 千克 |
| 210 | 软胶塞 | 0号～12号 | 8 | 千克 |
| 211 | 橡胶管 | 橡胶制品 | 4 | 千克 |
| 212 | 乳胶管 | 橡胶制品 | 40 | 米 |
| 213 | 试管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 56 | 个 |
| 214 | 烧瓶刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 28 | 个 |
| 215 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 28 | 个 |
| 216 | 结晶皿 | 80mm | 2 | 个 |
| 217 | 表面皿 | 60mm | 56 | 个 |
| 218 | 表面皿 | 100mm | 4 | 个 |
| 219 | 研钵 | 瓷，60mm | 56 | 个 |
| 220 | 研钵 | 瓷，90mm | 2 | 个 |
| 221 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 56 | 个 |
| 222 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 5 | 个 |
| 223 | 反应板 | 至少6穴 | 56 | 个 |
| 224 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。9孔，0.7mL×9。整体外形尺寸：115mm×11mm×15mm。 | 56 | 个 |
| 225 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。6孔，5mL×6。整体外形尺寸：80mm×55mm×22mm。 | 56 | 个 |
| 226 | 塑料多用滴管 | 4mL | 1000 | 支 |
| 227 | 白金丝 | 产品为手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根Φ0.5mm×50mm的银白色金属丝，可拆卸。 | 2 | 支 |
| 228 | 铝(条) |  | 100 | 克 |
| 229 | 铝(片) |  | 500 | 克 |
| 230 | 铝(箔) |  | 50 | 克 |
| 231 | 锌(粒) | 工业 | 1000 | 克 |
| 232 | 锌(粒) | 试剂 | 500 | 克 |
| 233 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 500 | 克 |
| 234 | 铁(片) |  | 500 | 克 |
| 235 | 铁(丝) |  | 250 | 克 |
| 236 | 铜(紫铜片) |  | 1000 | 克 |
| 237 | 铜(丝) |  | 1000 | 克 |
| 238 | 碘 | 试剂 | 100 | 克 |
| 239 | 二氧化锰 | 试剂 | 2000 | 克 |
| 240 | 三氧化二铁 | 试剂 | 500 | 克 |
| 241 | 氧化铜 | 工业 | 500 | 克 |
| 242 | 氯化铝 | 试剂 | 500 | 克 |
| 243 | 氯化钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| 244 | 氯化钠 | 试剂 | 2000 | 克 |
| 245 | 氯化钠 | 工业 | 3000 | 克 |
| 246 | 氯化镁 | 试剂 | 500 | 克 |
| 247 | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | 克 |
| 248 | 氯化铵 | 工业 | 1500 | 克 |
| 249 | 氯化亚铁 | 试剂 | 500 | 克 |
| 250 | 溴化钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 251 | 碘化钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| 252 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂 | 1000 | 克 |
| 253 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 1000 | 克 |
| 254 | 硫酸钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| 255 | 硫酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 256 | 硫酸铝 | 试剂 | 500 | 克 |
| 257 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 2000 | 克 |
| 258 | 硫酸铜(无水) | 试剂 | 500 | 克 |
| 259 | 硫酸铵 | 工业 | 500 | 克 |
| 260 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 1000 | 克 |
| 261 | 硫化亚铁 | 试剂 | 500 | 克 |
| 262 | 碳酸钠 | 工业 | 2500 | 克 |
| 263 | 碳酸氢钠 | 工业 | 2000 | 克 |
| 264 | 大理石 |  | 2000 | 克 |
| 265 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500 | 克 |
| 266 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂 | 500 | 毫升 |
| 267 | 乙酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 268 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| 269 | 氢氧化钡 | 试剂 | 500 | 克 |
| 270 | 氨水 | 试剂 | 500 | 克 |
| 271 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 500 | 克 |
| 272 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 1000 | 克 |
| 273 | 碱石灰 | 试剂 | 500 | 克 |
| 274 | 葡萄糖 | 试剂 | 500 | 克 |
| 275 | 蔗糖 |  | 500 | 克 |
| 276 | 酒精 | 95% | 500 | 克 |
| 277 | 石蜡(油) |  | 500 | 毫升 |
| 278 | 苯甲酸 | 工业 | 500 | 克 |
| 279 | 石蕊 | 指示剂 | 25 | 克 |
| 280 | 酚酞 | 指示剂 | 25 | 克 |
| 281 | 品红 | 染料 | 25 | 克 |
| 282 | pH广范围试纸 | 1～14 | 20 | 本 |
| 283 | 蓝石蕊试纸 |  | 15 | 本 |
| 284 | 红石蕊试纸 |  | 15 | 本 |
| 285 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 10 | 本 |
| 286 | 定性滤纸 |  | 15 | 盒 |
| 287 | 汽油 | 试剂 | 500 | 毫升 |
| 288 | 苯 | 试剂 | 500 | 毫升 |
| 289 | 无水乙醇 | 试剂 | 2000 | 毫升 |
| 290 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 1000 | 毫升 |
| 291 | 原油 |  | 1000 | 毫升 |
| 292 | 草酸 | 试剂 | 500 | 克 |
| 293 | 氯化钡 | 试剂 | 500 | 克 |
| 294 | 乙酸 | 试剂，36% | 2000 | 毫升 |
| 295 | 乙酸 | 试剂，100% | 500 | 毫升 |
| 296 | 氢氧化钠 | 试剂 | 3000 | 克 |
| 297 | 氢氧化钠 | 工业 | 4000 | 克 |
| 298 | 甲醛 | 试剂 | 500 | 毫升 |
| 299 | 高中化学实验材料 | 材料由棉花、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、碳棒、导线、木棒、小刀、电珠2.5V、电珠3.8V、砂纸组成。 | 28 | 份 |
| 300 | 电极材料 | 材料由石墨（直径4mm、长47mm）、铜（直径4mm、长75mm）、锌（60mm*15mm*1mm）、镁（长75mm、宽5mm）、铁（直径4mm、长75mm）、锡（直径4mm、长75mm）电极构成。塑料盒包装，尺寸：105×65×35mm。 | 28 | 套 |
| 301 | 一字螺丝刀 | 橡胶手柄，长度为160mm。 | 1 | 支 |
| 302 | 十字螺丝刀 | 橡胶手柄，长度为160mm。 | 1 | 支 |
| 303 | 尖嘴钳 | 150mm | 1 | 把 |
| 304 | 手锤 | 木制手柄。长度为：250mm | 1 | 把 |
| 305 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 1 | 个 |
| 306 | 剪刀 | 铁制品，塑料手柄,长约150mm | 1 | 把 |
| 307 | 玻璃瓶盖开启器 | 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 1 | 套 |
| 308 | 玻璃管切割器 | 产品由切割头、手柄两大部分组成。总长160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 1 | 个 |
| 309 | 工作服 | 防酸碱 | 3 | 件 |
| 310 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 56 | 个 |
| 311 | 防护面罩 | 1． 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2． 面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3． 帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4． 面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 1 | 个 |
| 312 | 防毒口罩 | 1．直接式防毒口罩。2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3．口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4．系带可调节松紧。5．防毒时间不小于45分钟。 6．有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 | 1 | 个 |
| 313 | 手套 | 1． 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm.。 2． 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3． 冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4． 各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 2 | 双 |
| 314 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 56 | 双 |
| 315 | 洗眼器 | 便携式，压力型，塑料制成。主要由筒体，加压装置，喷水装置等组成。有效容积3L。 | 1 | 套 |
| 316 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：双氧水1瓶；植物薄荷膏、驱蚊精油1套装；甲紫溶液1瓶；汞溴红溶液1瓶；医用脱脂棉2包；医用棉签2包；医用绷带2卷；橡皮胶1卷；创可贴18张；手术剪1把；镊子2把；压舌板（木、不锈钢）各1个；体温计1支；笔式手电筒1支。铝合金箱1个。箱内有隔层，箱外有提手和背带，尺寸：355mm×185mm×210mm。 | 1 | 件 |
| 317 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 1 | 件 |
| 高中生物教学装备器材清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打孔器 | 由三支穿孔管及一支疏通管组成，四件为一套，穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成，仪器表面镀铬可穿孔径为6mm、8mm、10mm的圆孔。 | 5 | 套 |
| 2 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆 |
| 3 | 数码液晶显微镜（教师端） | 1.生物显微镜物镜：消色差物镜2×，NA≥0.05，WD≥15mm，成像清晰圆直径≥15mm；消色差物镜4×，NA≥0.1，WD≥7.6mm，成像清晰圆直径≥15mm；消色差物镜10×，NA≥0.25，WD≥4.2mm，成像清晰圆直径≥15mm；消色差物镜40×（弹簧），NA≥0.65，WD≥0.55mm，成像清晰圆直径≥15mm； 2.物镜齐焦性良好，由10倍换到10倍以下物镜时，齐焦允差±0.10mm；由10倍换到10倍以上物镜时齐焦允差±0.03mm； 3.目镜：WF10X/Φ18mm大视场，高眼点，双筒屈光度±5可调，双目铰链观察镜筒：倾斜30°，瞳距调节范围50~75mm,目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移不大于0.6mm； 4.观察的齐焦性：为了使用者观察效率，屏幕与两个目镜必须同步清晰。 5.调机构：用10倍物镜观察，在景深范围内像面中心位移不大于0.05ｍｍ；微调焦结构空回不大于0.004mm； 6.微调机构：用10倍物镜观察，在景深范围内像面中心位移不大于0.05ｍｍ；微调焦结构空回不大于0.004mm； 7.载物台：当载物台左侧或右侧受5N水平方向作用力时，其最大位移不大于0.05mm；作用力撤去后载物台恢复原位，相对的原位偏移量不大于0.005mm；标本在５mm×５mm范围内移动时，调焦量不大于0.008mm; 8.载物台：双层移动式载物台，工作平面130mm*130mm（±1%），X、Y轴可连续移动，移动范围，X轴70mm，Y轴30mm（±1%）； 9.照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源； 10. 数码功能 显微镜拍照像素：≥800万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS； 11.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能； 12.仪器运行内存为2G，存储内存为16G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入U盘时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移； 13.数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学，方便教学指导，设备自带HDMI高清输出接口； 14.有仪器坐标对比测量功能、进一步加强对观察物体的了解； 15.为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，标配19V低压供电电源适配器, 确保使用者人身安全； ■数码液晶显微镜需提供第三方检测机构出具得带有CNAS标志得检验报告扫描件并加盖投标人公章，检验报告中需不少于以下检验项： A．一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装，摄像头在机身内部； B.自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计； C.为确保仪器使用方便，开关应具备的功能有：电源开关机、上下光源切换、亮度调节； D.安全提手,为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落； E.为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器背面； F.液晶显示屏尺寸和参数：9寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率1280×720；水平旋转性能：中轴旋转角度270°:顺时针可转动180°逆时针旋转90°,有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵；上下翻转性能：上下翻转角度可达180°； G. 一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能； H.为了方便操作，仪器操作系统采用了Android8.1或以上带触摸屏操作系统。 I.为了更好实现物镜倍率切换，仪器配备外倾式四孔物镜转换器；转换器定位准确，其重复性误差不大于0.020mm； J.调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮，调焦行程（载物台升降行程）≥18mm，有防滑装置； | 1 | 台 |
| 4 | 生物显微镜 | 单目640X直筒，分离式粗微调，目镜：10X、16X，三孔转换器，物镜：4X、10Xs、40Xs，118mm×108mm平台带切片压片，光栏调节板，50平凹面反光镜，防尘罩，干燥剂。箱（塑料手提箱）包装。 | 28 | 台 |
| 5 | 生物显微镜双目1000倍 | 双目1000X，分离式粗微调，目镜：WF10X（广角），三孔转换器，物镜：10X、40X、100X；载物台：120mm×120mm，带阿贝聚光镜（NA1.25），可变光栏。目镜筒：斜筒式可作360度旋转，双目，曈离55-75mm。泡沫定位包装。 | 3 | 台 |
| 6 | 双目立体显微镜 | 由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成。1.放大率：20×或40×。2.直筒体视。3.工作距离约：88mm。4.成像应齐焦，左右两系统的放大率差应不大于1.5%。5.瞳距可调。。6.调焦机构稳定,不应有自行下滑现象。7.每台一个专用木箱包装或塑料包装。 | 2 | 台 |
| 7 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 28 | 个 |
| 8 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。1.外壳采用金属制，外尺寸：230×270×190(mm)，表面烤漆处理。2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.调速：0r/min～4000 r/min 4.容量：10mL×8。5.定时时间：0-60min。6.使用电压：AC220V，无刷电机，带电锁。 | 1 | 台 |
| 9 | 高压灭菌锅 | 大型手提式全不锈钢高压灭菌器。1、锅体和消毒桶皆采用不锈钢，锅体壁厚0.9cm，整体净重14公斤。2、锅体内径约为30cm，深30cm，容积约18L。3、加热方式：电热管加热或者火焰加热。4、由放汽阀、锅盖、放气软管、压力表、安全阀、紧固螺栓、消毒桶、锅体、电热管等部分组成。5、装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受0.165MPa的放汽阀。 | 1 | 台 |
| 10 | 恒温水浴锅 | 金属材质，四孔HH-2A，AC220V/50Hz，500W，室温~100℃±0.5℃，至沸点＜60分钟，5~40℃/RH＜80%，350 ×170×160mm | 3 | 台 |
| 11 | 烘干箱 | 80L。（型号：MD-HGX-80） 1、产品由箱体、控温器、电热系统组成，箱体门上带有长方形观察窗，箱体内配2块隔板，温控部分位于箱体底部。2、产品外形尺寸：460×460×740mm 3、箱体工作容积＞80L，内室尺寸：400×380×530mm。4、工作电源：220V±22V，50HZ±0.5HZ，功率：800W。5、箱内底板的承受力 15Kg。6、箱体有良好的保温性能，二次温差不得大于8ºC。7、控温范围：室温+5ºC～200℃，温度波动度±1℃，温度均匀性允差为±1ºC。最小分度值为0.1ºC。 8、箱体表面平整光洁，无脱漆、擦伤、撞伤、变形。整机 放置平稳，无摇晃。9、温控器有两个指示灯分别表示加热和恒温。10、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全 第一部分 通用要求》相关要求。 11、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全 第一部分 通用要求》相关要求。 12、外观符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求 | 1 | 台 |
| 12 | 恒温培养箱 | 80L。（型号：MD-HWX-80） 1、产品由箱体、控温器、电热系统组成，箱体门上带有长方形观察窗，箱体内配2块隔板，温控部分位于箱体底部。2、产品外形尺寸：460×460×740mm 3、箱体工作容积＞80L，内室尺寸：400×380×530mm。4、工作电源：220V±22V，50HZ±0.5HZ，功率：800W。5、箱内底板的承受力 15Kg。6、箱体有良好的保温性能，二次温差不得大于8ºC。7、控温范围：室温+5ºC～65℃，温度波动度±1℃，温度均匀性允差为±1ºC。最小分度值为0.1ºC。 8、箱体表面平整光洁，无脱漆、擦伤、撞伤、变形。整机 放置平稳，无摇晃。9、温控器有两个指示灯分别表示加热和恒温。 10、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全 第一部分 通用要求》相关要求。 11、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全 第一部分 通用要求》相关要求。12、外观符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求 | 1 | 台 |
| 13 | 注射器 | 注射器由针头、注射管（100ml），活塞组成。注射管是用塑料做成的,符合GB15810标准。 | 28 | 支 |
| 14 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。 | 10 | 个 |
| 15 | 塑料洗瓶 | 1、挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。2、250mL。3.塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。 | 5 | 个 |
| 16 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 28 | 套 |
| 17 | 三脚架 | 1.由铸铝环,铸铝酒精灯托盘和3只铁脚组成。酒精灯托盘可以上下自由调节。2. 圆环内径8.5cm外径11.5cm，材质为铸铝、支撑脚用料为宽12mm，厚2.5mm钢材质，表面镀铬防锈处理。3. 圆环平面与放置台面平行，高150mm、酒精灯托盘直径9cm。注：提供样品和教育部教学仪器设备产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 | 28 | 个 |
| 18 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 28 | 个 |
| 19 | 试管架 | 32孔，铝合金，与Φ15mm×150mm试管匹配。外形尺寸：175mm×95mm×70mm。 | 4 |  |
| 20 | 托盘天平 | 1． 最大称量200g，分度值0.2 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 8 | 台 |
| 21 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 28 | 支 |
| 22 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 5 | 支 |
| 23 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 5 | 台 |
| 24 | 血球计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。8.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。9.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 28 | 片 |
| 25 | 计数器 | 手持式，可悬挂。1.塑料外壳，直径45mm。2.可显数位：4位。3.金属按键，并有回零装置。 | 28 | 个 |
| 26 | 接种环 | 微生物实验教室器材。手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径10mm的银白色金属环。 | 28 | 支 |
| 27 | 研磨过滤器 | 塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。1、研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。2、研磨头为条形通孔。3、外筒带底座，外形尺寸：56mm×56mm×80mm。4、纸盒包装。 | 28 | 个 |
| 28 | 普通手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约120mm。 | 28 | 把 |
| 29 | 眼用手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约90mm。 | 2 | 把 |
| 30 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 28 | 把 |
| 31 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 28 | 把 |
| 32 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 2 | 把 |
| 33 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于350mm。 | 1 |  |
| 34 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 | 1 |  |
| 35 | 细胞膜结构模型 | 1、 该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长260mm、宽180mm、高110mm。 2、 脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3、 蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 | 1 |  |
| 36 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 本模型适用于中等学校及专科院校生物教学时，讲授电镜下细胞的结构所使用的直观教具。供学生了解细胞的流动镶嵌构造、蛋白质和脂质分子的排列方式。长：380mm，宽：180，高：210mm。 | 28 |  |
| 37 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 | 28 |  |
| 38 | DNA结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 1 |  |
| 39 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、嘌呤、嘧呤、磷酸等主要组块构成，包括腺嘌呤A（圆柱形，8个）、鸟嘌呤G（圆柱形，8个）、胞嘧呤C（圆柱形，8个）、胸腺嘧呤T（圆柱形，8个）、脱氧核糖D（圆柱形，黑色，32个）、磷酸P（白色球形，32个）组成。圆柱形直径约11mm,高约15mm；球形直径约11mm。优质塑料盒装，盒体外形规格：170mm×105mm×25mm。 | 28 |  |
| 40 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 60 | 片 |
| 41 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 60 | 片 |
| 42 | 胞间连丝切片 |  | 60 | 片 |
| 43 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 60 | 片 |
| 44 | 酵母菌装片 |  | 60 | 片 |
| 45 | 水绵装片 |  | 60 | 片 |
| 46 | 大肠杆菌涂片 | 1．在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2．清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3．标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 4．实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 60 | 片 |
| 47 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4．标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5．切片厚度为6～8μm； 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 60 | 片 |
| 48 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 60 | 片 |
| 49 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2．能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3．材料应取自蝗虫精巢； 4．切片厚度应为6～8μm。 | 60 | 片 |
| 50 | 蛙血涂片 |  | 60 | 片 |
| 51 | 表皮细胞装片 | 标本在100×和400×生物显微镜下观察表皮细胞形态。 | 60 | 片 |
| 52 | 骨骼肌纵横切 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横断面的结构； 2．在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有明暗相间的横纹，即明带和暗带。在肌膜下可见圆形和长形的胞核； 3．在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及胞核和血小管； 4．标本取材于哺乳动物的膈肌； 5．纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得少于90%。 | 60 | 片 |
| 53 | 平滑肌分离装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2．能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3．标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4．细胞应分离适中、形态正常，材料内不得有污物。 | 60 | 片 |
| 54 | 心肌切片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构； 2．在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3．在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4．在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5．在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6．标本取材于哺乳动物的心脏； 7．切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4×4mm2； 8．用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9．呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2/5； 10．应保持细胞结构正常。 | 60 | 片 |
| 55 | 运动神经元装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2．能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3．不要求显示尼氏体； 4．标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； 5．用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6．神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。 | 60 | 片 |
| 56 | 胰腺切片(示胰岛) | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构； 2．取材于大鼠。 | 60 | 片 |
| 57 | 正常人染色体装片 | 1．标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2．应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3．能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4．标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5．吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 60 | 片 |
| 58 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 60 | 片 |
| 59 | 线粒体切片 |  | 60 | 片 |
| 60 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅 | 3 | 本 |
| 61 | 分子与细胞教学挂图 | 20幅，铜版纸，对开，彩色。 | 1 | 套 |
| 62 | 遗传与进化教学挂图 | 22幅，铜版纸，对开，彩色。 | 1 | 套 |
| 63 | 稳态与环境教学挂图 | 21幅，铜版纸，对开，彩色。 | 1 | 套 |
| 64 | 分子与细胞 | 软件 | 1 | 套 |
| 65 | 遗传与进化 | 软件 | 1 | 套 |
| 66 | 稳态与环境 | 软件 | 1 | 套 |
| 67 | 量筒 | 10mL | 30 | 个 |
| 68 | 量筒 | 25mL | 30 |  |
| 69 | 量筒 | 50mL | 30 |  |
| 70 | 量筒 | 100mL | 30 | 个 |
| 71 | 量筒 | 500mL | 5 | 个 |
| 72 | 量筒 | 1000mL | 5 | 个 |
| 73 | 容量瓶 | 100mL | 5 | 个 |
| 74 | 试管 | Φ15mm×150mm | 300 |  |
| 75 | 烧杯 | 50mL | 300 | 个 |
| 76 | 烧杯 | 100mL | 120 | 个 |
| 77 | 烧杯 | 250mL | 60 | 个 |
| 78 | 烧杯 | 500mL | 30 | 个 |
| 79 | 烧杯 | 1000mL | 30 | 个 |
| 80 | 锥形瓶 | 500mL | 90 | 个 |
| 81 | 酒精灯 | 150mL | 30 | 个 |
| 82 | 干燥器 | 160mm | 1 | 个 |
| 83 | 蒸馏水瓶 | 5000ml | 2 | 个 |
| 84 | 漏斗 | 60mm | 30 | 个 |
| 85 | 漏斗 | 90mm | 30 | 个 |
| 86 | 滴管 | 150mm | 300 | 支 |
| 87 | 广口瓶 | 250mL | 100 | 个 |
| 88 | 滴瓶 | 30mL | 300 | 个 |
| 89 | 滴瓶 | 60mL | 300 | 个 |
| 90 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 200 | 个 |
| 91 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 200 | 个 |
| 92 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 28 | 把 |
| 93 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成； 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落； | 28 | 个 |
| 94 | 药匙 | 1．产品为塑料制成；两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm；具有一定的韧性，不易折断； 2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 28 | 把 |
| 95 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm | 3 | 千克 |
| 96 | 研钵 | 瓷,Φ60mm | 28 | 个 |
| 97 | 碘 | 试剂 | 100 | 克 |
| 98 | 氯化钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 99 | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | 克 |
| 100 | 碘化钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| 101 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 500 | 克 |
| 102 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 500 | 克 |
| 103 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 104 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 105 | 琼脂 |  | 100 | 克 |
| 106 | 葡萄糖 | 试剂 | 500 | 克 |
| 107 | 酒精 | 医用 | 2000 | 毫升 |
| 108 | α-淀粉酶 | 试剂 | 100 | 克 |
| 109 | 品红 | 试剂 | 25 | 克 |
| 110 | pH广范围试纸 | 1～14 | 28 | 本 |
| 111 | 甲基绿 | 试剂 | 10 | 克 |
| 112 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 25 | 克 |
| 113 | 定性滤纸 |  | 5 | 盒 |
| 114 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 25 | 克 |
| 115 | 龙胆紫 | 试剂 | 25 | 克 |
| 116 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 25 | 克 |
| 117 | 美蓝 | 试剂 | 25 | 克 |
| 118 | 酚红 | 试剂 | 25 | 克 |
| 119 | 吡罗红 | 试剂 | 5 | 克 |
| 120 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 25 | 克 |
| 121 | 结晶紫 | 试剂 | 25 | 克 |
| 122 | 无水乙醇 | 试剂 | 2500 | 毫升 |
| 123 | 乙酸(醋酸) | 试剂，100% | 500 | 毫升 |
| 124 | 氢氧化钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 125 | 载玻片 | 玻璃制品50PCS/盒。 | 10 | 盒 |
| 126 | 盖玻片 | 玻璃制品，50PCS/小盒。 | 56 | 包 |
| 127 | 组织培养基(MS)试剂 | 氯化钙(CaCl2·2H2O) | 500 | 克 |
| 128 |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 500 | 克 |
| 129 |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 500 | 克 |
| 130 |  | 碘化钾(KI) | 500 | 克 |
| 131 |  | 硼酸(H3BO3) | 500 | 克 |
| 132 |  | 硫酸锰(MnSO4·4H2O) | 500 | 克 |
| 133 |  | 硫酸锌(ZnSO4·7H2O) | 500 | 克 |
| 134 |  | 钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) | 500 | 克 |
| 135 |  | 硫酸铜(CuSO4·5H2O) | 500 | 克 |
| 136 |  | 氯化钴(CoCl2·6H2O) | 500 | 克 |
| 137 |  | 乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) | 500 | 克 |
| 138 |  | 硫酸铁(FeSO4·7H2O) | 500 | 克 |
| 139 |  | 肌醇 | 25 | 克 |
| 140 |  | 烟酸 | 25 | 克 |
| 141 |  | 吡哆辛盐酸 | 25 | 克 |
| 142 |  | 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | 25 | 克 |
| 143 |  | 甘氨酸 | 100 | 克 |
| 144 |  | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 1 | 克 |
| 145 |  | 萘乙酸(NAA) | 25 | 克 |
| 146 |  | 赤霉酸(GA3) | 1 | 克 |
| 147 |  | 吲哚丁酸(IBA) | 1 | 克 |
| 148 |  | 吲哚乙酸(IAA) | 1 | 克 |
| 149 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 牛肉膏 | 500 | 克 |
| 150 |  | 蛋白胨 | 500 | 克 |
| 151 | 尿素培养基试剂 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 500 | 克 |
| 152 |  | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 500 | 克 |
| 153 |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 500 | 克 |
| 154 |  | 脲 | 500 | 克 |
| 155 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 纤维素粉 | 2 | 克 |
| 156 |  | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 500 | 克 |
| 157 |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 500 | 克 |
| 158 |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 500 | 克 |
| 159 |  | 氯化钾 | 500 | 克 |
| 160 |  | 酵母浸膏 | 500 | 克 |
| 161 |  | 水解酪素 | 250 | 克 |
| 162 |  | 羧甲基纤维素钠(CMC-Na) | 500 | 克 |
| 163 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 交联葡萄糖(Sephadex G-75) | 100 | 克 |
| 164 |  | 丙烯酰胺 | 250 | 克 |
| 165 |  | N，N-甲叉双丙烯酰胺 | 100 | 克 |
| 166 |  | 十二烷基磺酸钠(SDS) | 250 | 克 |
| 167 |  | 过硫酸铵 | 500 | 克 |
| 168 |  | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 100 | 克 |
| 169 |  | 四甲基乙二胺(TEMED) | 100 | 毫升 |
| 170 | 测电笔 | 氖泡式 | 1 | 支 |
| 171 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 1 | 支 |
| 172 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm | 1 | 支 |
| 173 | 木工锤 | 重0.25kg | 1 | 把 |
| 174 | 钢手锯 | 1 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。 2 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 1 | 把 |
| 175 | 剥线钳 | 150mm | 1 | 把 |
| 176 | 钢丝钳 | 150mm | 1 | 把 |
| 177 | 活扳手 | 长180mm | 1 | 把 |
| 178 | 工作服 | 防酸碱 | 56 | 件 |
| 179 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 56 | 个 |
| 180 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 | 5 | 付 |
| 181 | 洗眼器 | 便携式，压力型，塑料制成。主要由筒体，加压装置，喷水装置等组成。有效容积3L。 | 1 | 套 |
| 182 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 1 | 个 |

理化生探究传感器

| 高中物理数字化【传感器】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |  |
| （1）数字化实验通用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1.面板标有产品名称、型号等，标记清晰 2.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率科； 3.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯 4.与计算机USB接口通讯，无须外接电源； 5.全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 6.有线接口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 7.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； 8.支持数据采集器级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用 | 1 | 台 |
| 2 | 附件 | 1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。 ； 2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 1 | 套 |
| 3 | 传感器数据显示模块 | 独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。 接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率10Hz； 1.77寸（±0.1寸）彩屏，采用BT自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到APP。 设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 通过移动终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理。 可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析（兼充电）； 支持Android、iOS 、Windows、鸿蒙操作系统。 采用充电锂电供电，电池电压3.7V，容量1100mAh，待机时间10小时，采用microUSB充电接口； 数据存储频率5Hz，存储容量最大262,144个数据点。 注：续航时间和连接的传感器有关，差别较大。 传感器尺寸：77*41*25（mm） | 2 | 只 |
| 4 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 1 | 套 |
| 5 | 铝合金箱 | 尺寸：511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 套 |
| （2）数字化实验探究传感器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 力传感器 | 可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 性能：测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；准确度：0.1N；最大采样率：5KHz； 结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 传感器尺寸：97*85*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； | 2 | 只 |
| 2 | 微力传感器 | 可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 性能：测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；准确度：0.04N；最大采样率：5KHz； 结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 传感器尺寸：97*85*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 3 | 压强传感器 | 用于直接测量气体的绝对压强；配件：20mL注射器。 性能：测量范围：0 ~700 kPa；分度：0.1 kPa；准确度：1kPa；最大采样率：5KHz； 范围：0到210千帕(0到2.1大气压或0到1600毫米-汞柱)；最大不会导致永久性破坏压力：405千帕(4大气压)；使用工厂校准的准确度：±4kPa；在空气中使用单点自定义校准的准确度：±3kPa；反应时间：10毫秒；内部体积：0.8ML。 结构：塑料软管内径φ4、外径φ6，长55mm； 传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 1 | 只 |
| 4 | 温度传感器 | 用于测量待测物体或溶液的温度； 性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；准确度：0.5℃；最大采样率：5KHz； 结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为10.5厘米，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5厘米，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长75厘米； 传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 1 | 只 |
| 5 | 光电门传感器 | 用于测量待测物体（U型、I型）经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数； 性能：分度：2μS；准确度：20uS；最大采样率：20KHz； 结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距为50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用； 传感器尺寸：80*80*22（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为黑色ABS。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 2 | 只 |
| 6 | 分体式位移传感器 | 用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区； 性能：测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm；准确度：0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；最大采样率：50Hz； 结构：由发射器与接收器构成，发射器由一节7号电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，外壳边缘放置弹簧圈厚0.5mm，内径3.5mm，方便实验时连接挂钩进行牵引，完成各种移动类别的实验。 位移传感器（发射）：76*48*25（mm），位移传感器（接收）：84*48*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 套 |
| 7 | 多量程电流传感器 | 用于测量电路中的电流数据； 性能：测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA；准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：5KHz； 技术指标：容抗：202pF，阻抗：0.05Ω； 结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 8 | 多量程电压传感器 | 用于测量电路中的电压数据； 性能：测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；准确度：±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±0.2V档：1.5mV；最大采样率：5KHz； 技术指标：容抗：202pF，阻抗：1MΩ； 结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 9 | 微电流传感器 | 用于测量电路中的微小的电流数据； 性能：测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA；准确度：0.03μA；最大采样率：5KHz； 技术指标：容抗：202pF，阻抗：2KΩ； 结构：与传感器连接处，使用线长50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度10cm的红黑鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便各种实验； 传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 1 | 只 |
| 10 | 声波/声级传感器 | 用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 性能：声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：0.1dB；准确度：声级：4dB；声波：10Hz；声波最大采样率：20KHz；声级最大采样率：5KHz； 结构：传感器尺寸：85*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 11 | 磁感应强度传感器 | 用于测量磁场中的磁感应强度； 性能：测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT；准确度：0.3mT；最大采样率：5KHz； 结构：方形磁场管，探头探出11.6cm，方形边尺寸6mm，刻度尺寸为10cm。 传感器尺寸：197*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 可完成感生电动势与磁通量的变化率关系、研究地球磁场、用磁感应强度传感器测量转速、影响电磁铁磁性强弱的因素等实验。 | 1 | 只 |
| （3）数字化实验探究配套实验器 |  |  |  |  |
| 1 | 光学实验系统-高中版 | 1.由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。 2.可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 1 | 套 |
| 2 | 摩擦力实验器 | 1.由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 1 | 套 |
| 3 | 安培力实验器 | 1、由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成。 2、产品尺寸≥300*200*300mm；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 3、底座：尺寸≥260*90*24mm，镁铝合金材质，表面亚光黑色氧化； 4、矩形线框上线圈为至少6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 5、转盘：尺寸≥Ø200*5mm，ABS材质； 6、磁铁组：尺寸≥90*72*26mm； 7、配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 | 1 | 套 |
| 4 | 智能力盘 | 1、由力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；与铁架台、数据采集器配合使用； 2、力/倾角传感器为双测量传感器，须一体化设计，测量范围：≥-20N～+20N/-180°～+180°；分度：≤0.01N/0.1°；直柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接，设有背夹，可将传感器夹在固定器材位置； 3、精密力盘：尺寸≥Ø320*10mm，ABS注塑，编码印制角度； 4、同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 5、可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解合成实验及两个分力与两个分力的夹角之间的关系曲线。 6、与力/倾角传感器配合，可同时测量三个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解合成实验及关系曲线。 | 1 | 套 |
| 5 | 魔板（电磁定位系统） | 1.通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，发射器自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm；抛出装置可以设定水平、垂直、倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。 2.性能参数： （1）板面尺寸：不小于50cm*30cm； （2）软件采样频率可设置为：50Hz、100Hz、150Hz、200Hz； （3）可记录并绘制信号源的运动轨迹； （4）软件至少包括平抛、斜抛、离心轨道、伽利略斜面、自由落体、圆周、阻尼、运动的合成、单摆、机械能守恒实验 3.弹射器可根据需要上下调节位置。弹射器具有三档弹力调节功能，可使弹射出的信号发射器具有不同的初速度。 4.弹射器的弹射角度可调，并有角度指示功能。发射器的定位偏差为±0.05mm。 5.软件可设定坐标零点，软件可实时显示信号发射器在定位板上的位置及动态坐标值变化。 6.可将所得数据“导出”及“导入”至Excel表格中。可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆、离心轨道、运动合成、圆周运动、惯性定律等研究二维平面内运动规律的实验。 7.为便于实验操作，实验器可通过USB线直接接入计算机，实验器研究对象直径不应大于3cm。 | 1 | 套 |
| 6 | 魔板-单摆实验器 | 由单摆固定杆、刚性摆锤（含转轴、长度可调碳纤维摆杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、紧固件构成，与电磁定位板、信号源配合使用，可用于探究单摆周期与摆长的关系、测量当地重力加速度等实验。 | 1 | 套 |
| 7 | 魔板-自由落体实验器 | 由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围578mm×330mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值，从而揭示了自由落体运动的规律，支持实验数据的导出、导入、实验结果的保存等。 | 1 | 套 |
| 8 | 魔板-凹凸桥实验器 | 魔板-凹凸桥实验器由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USB Type-C数据线构成，是魔板系统的拓展实验装置之一。 （1）桥形支架，包括凹凸桥轨道、凹凸桥底座、测力传感器。凹凸桥轨道由两片对称金属板构成，通过铜螺柱和螺栓连接组合成双轨，使滚轮能够在轨道上平稳滚动；凹凸桥底座有6个开口槽，借用这6个开口槽与连接在条形锁紧装置上的塑帽螺栓将桥形支架与电磁定位板安装在一起，保证凹凸桥底座与电磁定位板侧面及底面贴合；测力传感器数量为2个，用螺栓分别固定在凹凸桥底座两端。 （2）滚轮采用铝合金材质加工成对称的柱形结构，中间凸起结构起导向限位作用，确保滚轮能够在轨道上平稳滚动。滚轮侧面凹槽用于安装信号源，使用时安装有信号源的一侧朝向电磁定位板。（3）USB Type-C数据线：一端为USB接口，用于连接计算机，另一端为Type-C接口，用于连接凹凸桥实验器。与电磁定位板、信号源配合使用，可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态。 | 1 | 套 |
| 9 | 无线向心力实验器 | 由主梁架总成（包含旋臂、托架、电机（含皮带轮、传动带）、挡光杆、电机控制器）、底座、砝码、电源适配器、无线接收器构成； 旋臂内置光电门传感器、力传感器及无线发射电路，可自由旋转。 无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，可支持蓝牙无线数据传输，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。 可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、运动半径的关系。 | 1 | 套 |
| 10 | 副板机械能守恒实验器 | 1.由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、蝶形螺栓、通用螺栓构成。 2.主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm。 3.光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置。 4.光电门传感器固定臂长454mm ±2mm。 5.磁铁夹固定臂长404 mm ±2mm。 6.摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm±0.5mm，质量：8.2g±0.5g。 7.定位档片，能够准确定位，精确改变摆长。 8.测平器测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位。 9.与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。 | 1 | 套 |
| 11 | 智能机械能守恒实验器 | 1、组成：由底座、刻度板主体、释放装置、挡光片、立柱、无线传输电路、摆锤、摆杆、固定螺栓、专用软件等组成。产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2、底座：尺寸≥480*91*24mm，镁铝合金材质，表面亚光黑色氧化； 3、刻度板主体：板面尺寸≥403*240*3mm，内置控制电路，自带不少于15组挡光片插口，方便老师自由设计挡光片位置来验证实验规律。 4、挡光片：不少于6片，内置触点和指示灯。 5、与计算机通讯：支持无线通讯。 | 1 | 套 |
| 12 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2.40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 1 | 套 |
| 13 | 静电计 | 1.测量范围：±100nC，分辨率：1nC。 2.产品尺寸：11cm*11.4cm*2.8cm,偏差不大于0.5cm。 3.传感器自带5吋液晶屏一体化设计，屏幕尺寸偏差不大于0.2吋。 4.自配锂电池供电，带电量1100mAh。 5.配准用充电器、静电器底座、无线接收器、专用软件、导电小球（直径不小于0.5cm）。 6.可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能。 7.输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机进行同步通讯显示，断电后数据无丢失。 8.可完成静电感应、电荷守恒、等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验。 | 1 | 套 |
| 14 | 高灵敏度线圈 | 1、高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2、产品尺寸直径≥200mm； 3、与微电流传感器测量系统配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 1 | 套 |
| 15 | 匀强磁场螺线管 | 1.外形尺寸：112mm*40mm*45mm(±1mm)； 2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 1 | 套 |
| 16 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1.该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成; 2.与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。 3.档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。 4.可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 1 | 套 |
| 17 | 法拉第电磁感应实验器（动生电动势） | 1.由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器测量系统组成，挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 2.通过内置传感器测量系统测量数据，直接与计算机USB口通讯 3.可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。 | 1 | 套 |
| 18 | 等势线描绘仪 | 等势线描绘仪由智能定位板、导电纸（耗材）、测量笔、负极连线、正电极柱、负电极柱、电极定位助手、强磁铁、条形电极、环形电极、USB Type-C数据线构成。电压测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V。 智能定位板由硅胶套、板体组成。顶部设有Type-C接口、测量笔接口、负极连线接口构成。 导电纸可形成稳恒电流场来模拟静电场。利用硅胶套的弹性，将导电纸插入四周缝隙，使其平展并全面覆盖板体可见部分。可重复多次实验。正、负电极柱，正极为红色，负极为黑色。一端为强磁，便于吸附在智能定位板板体上，另一端为可叠插香蕉插头用于连接学生电源的“+”极、“-”极插口。配合其他电源接线柱，需要更换时可将可叠插香蕉插头插入鳄鱼夹的叠插孔中。电极定位助手由透明有机玻璃加工而成。开展不同实验时，借助该板准确安放电极的位置。其中，A、B 两处半圆孔位，用于“描绘等量异种点电荷电场中的等势线”实验；C、D 两处半圆孔位，用于“描绘点电荷电场中的等势线”实验。条形电极区分左、右侧，共两片，用于“描绘匀强电场中的等势线”实验。正面设有一处电极固定区、两处强磁铁压紧区，背面设有导电镀层，使用时在强磁铁的压覆下紧贴导电纸。环形电极用于“描绘点电荷电场中的等势线”实验。正面设有一处电极固定区、四处强磁铁压紧区，背面设有环形导电镀层，使用时借助强磁铁确保该电极板背面的导电镀层紧贴导电纸。使用时，印刷LOGO 的一面朝上，放置在条形电极或环形电极正面的强磁铁压紧区，保证条形电极或环形电极背面的导电镀层与导电纸紧密贴合。 USB Type-C 数据线一端为USB 接口，用于连接计算机，另一端为Type C 接口，用于连接定位板顶部的Type-C接口，也可支持蓝牙无线数据传输。与多功能学生电源、等势线描绘专用软件配套使用，可完成等量异种点电荷电场、匀强电场、点电荷电场中的等势线描绘等实验。 | 1 | 套 |
| 二、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |  |
| （1）数字化实验通用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1.面板标有产品名称、型号等，标记清晰 2.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率科； 3.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯 4.与计算机USB接口通讯，无须外接电源； 5.全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 6.有线接口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 7.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； | 14 | 台 |
| 2 | 附件 | 1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。 ； 2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 14 | 套 |
| （2）数字化实验探究传感器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 力传感器 | 可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 性能：测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；准确度：0.1N；最大采样率：5KHz； 结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 传感器尺寸：97*85*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； | 14 | 只 |
| 2 | 压强传感器 | 用于直接测量气体的绝对压强；配件：20mL注射器。 性能：测量范围：0 ~700 kPa；分度：0.1 kPa；准确度：1kPa；最大采样率：5KHz； 范围：0到210千帕(0到2.1大气压或0到1600毫米-汞柱)；最大不会导致永久性破坏压力：405千帕(4大气压)；使用工厂校准的准确度：±4kPa；在空气中使用单点自定义校准的准确度：±3kPa；反应时间：10毫秒；内部体积：0.8ML。 结构：塑料软管内径φ4、外径φ6，长55mm； 传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 14 | 只 |
| 3 | 温度传感器 | 用于测量待测物体或溶液的温度； 性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；准确度：0.5℃；最大采样率：5KHz； 结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为10.5厘米，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5厘米，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长75厘米； 传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 14 | 只 |
| 4 | 光电门传感器 | 用于测量待测物体（U型、I型）经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数； 性能：分度：2μS；准确度：20uS；最大采样率：20KHz； 结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距为50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用； 传感器尺寸：80*80*22（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为黑色ABS。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 28 | 只 |
| 5 | 分体式位移传感器 | 用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区； 性能：测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm；准确度：0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；最大采样率：50Hz； 结构：由发射器与接收器构成，发射器由一节7号电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，外壳边缘放置弹簧圈厚0.5mm，内径3.5mm，方便实验时连接挂钩进行牵引，完成各种移动类别的实验。 位移传感器（发射）：76*48*25（mm），位移传感器（接收）：84*48*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 14 | 套 |
| 6 | 电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01； 2.面板标有产品名称、型号标记； 3.采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4.支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式； 5.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； 6.传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 7.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 | 14 | 只 |
| 7 | 电压传感器 | 1.测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 2.面板标有产品名称、型号标记；采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔；支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台；传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 | 14 | 只 |
| 8 | 微电流传感器 | 用于测量电路中的微小的电流数据； 性能：测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA；准确度：0.03μA；最大采样率：5KHz； 技术指标：容抗：202pF，阻抗：2KΩ； 结构：与传感器连接处，使用线长50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度10cm的红黑鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便各种实验； 传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 14 | 只 |
| 9 | 磁感应强度传感器 | 用于测量磁场中的磁感应强度； 性能：测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT；准确度：0.3mT；最大采样率：5KHz； 结构：方形磁场管，探头探出11.6cm，方形边尺寸6mm，刻度尺寸为10cm。 传感器尺寸：197*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 可完成感生电动势与磁通量的变化率关系、研究地球磁场、用磁感应强度传感器测量转速、影响电磁铁磁性强弱的因素等实验。 | 14 | 只 |
| （3）数字化实验探究配套实验器 |  |  |  |  |
| 1 | 摩擦力实验器 | 1.由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 14 | 套 |
| 2 | 械能守恒实验器 | 1.由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、蝶形螺栓、通用螺栓构成。 2.主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm。 3.光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置。 4.光电门传感器固定臂长454mm ±2mm。 5.磁铁夹固定臂长404 mm ±2mm。 6.摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm±0.5mm，质量：8.2g±0.5g。 7.定位档片，能够准确定位，精确改变摆长。 8.测平器测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位。 9.与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。 | 14 | 套 |
| 3 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2.40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 14 | 套 |
| 4 | 高灵敏度线圈 | 1、高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2、产品尺寸直径≥200mm； 3、与微电流传感器测量系统配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 14 | 套 |
| 5 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1.该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成; 2.与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。 3.档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。 4.可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 14 | 套 |
| 高中化学数字化【传感器】 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |  |
| （1）数字化实验通用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1.面板标有产品名称、型号等，标记清晰 2.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率科； 3.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯 4.与计算机USB接口通讯，无须外接电源； 5.全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 6.有线接口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 7.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； | 1 | 台 |
| 2 | 附件 | 1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。 ； 2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 1 | 套 |
| 3 | 传感器数据显示模块 | 独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。 接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率10Hz； 1.77寸（±0.1寸）彩屏，采用BT自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到APP。 设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 通过移动终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理。 可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析（兼充电）； 支持Android、iOS 、Windows、鸿蒙操作系统。 采用充电锂电供电，电池电压3.7V，容量1100mAh，待机时间10小时，采用microUSB充电接口； 数据存储频率5Hz，存储容量最大262,144个数据点。 注：续航时间和连接的传感器有关，差别较大。 传感器尺寸：77*41*25（mm） | 2 | 只 |
| 4 | 传感器转接模块 | 1.两端分别是BT接头与BT接口转换器; 2.用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 1 | 只 |
| 5 | 铝合金箱 | 尺寸：511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 套 |
| （2）数字化实验探究设备 |  |  |  |  |
| 1 | 温度传感器 | 1.测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃； 2.面板标有产品名称、型号标记；采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔；支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台；传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 | 1 | 只 |
| 2 | 高温传感器 | 用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等； 性能：测量范围：0~1200℃；分度：1℃；准确度：环境空气中：5℃；远红外加热炉：10℃；最大采样率：5KHz； 结构：使用不锈钢探针，不锈钢部分：长度为10.5厘米，直径为3.0毫米；探头把手：长度为15.5厘米，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用高精度、耐高温屏蔽线，线长58厘米， 传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 1 | 只 |
| 3 | 多量程电流传感器 | 用于测量电路中的电流数据； 性能：测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA；准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：5KHz； 技术指标：容抗：202pF，阻抗：0.05Ω； 结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 4 | pH传感器 | 1.测量范围：0~14；分度：0.01。 2.pH传感器采用测量端（电极）、传感器电路分体式结构，用于测量溶液pH。 3.面板标有产品名称、型号标记 4.采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5.支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式； 6.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； 7.传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 | 1 | 只 |
| 5 | 多量程电导率传感器 | 1.用于测量溶液的导电能力； 2.性能：测量范围：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm 3.测量范围：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm 测量范围：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm；准确度：0uS/cm~200uS/cm档：12uS/cm;0uS/cm~2000uS/cm档：100uS/cm;0uS/cm~20000uS/cm档：600uS/cm；最大采样率：5KHz； 4.技术指标：温度范围：0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：150mm，电极杆直径：12mm； 5.结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 6.传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 7.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 8.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 9.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 11.可应用于Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 6 | 氧气传感器 | 1.用于测量待测气体中氧气的含量； 2.性能：测量范围：0～100％，分度：0.1％；准确度：±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒 4.结构：氧气传感器探头外壳直径36.8mm，探头部分直径20mm,探头整体高度50mm,线长80cm； 5.传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量： 9.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 7 | 色度传感器 | 1.硬件包含智能分光光度计主机1台、比色皿10个、数据线1条、充电头1个；器材尺寸：150×90×60mm。 2.主机包含标有序号的4个比色皿卡槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光据测量。 3.可输出8个波段（8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。）的测量数据； 4.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口； 5.测量透射率范围0~100%，分度0.1%； 6.主机充电中和充满后有指示灯反馈； 7.可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；可应用于Windows，安卓，Linux、ios、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 8.蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起； 9.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。 10.产品经过高低温试验（产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工 作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常 工作。）合格。 | 1 | 只 |
| 8 | 二氧化碳传感器 | 1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 2.性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：1mL/m3；准确度：±150mL/m3（0mL/m3~1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3~10000mL/m3）；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒； 4.结构：传感器尺寸：153*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 9 | 相对湿度传感器 | 用于测量容器内的湿度； 性能：测量范围：0～100%，分度0.1％；准确度：≤±5%（20%-70%），≤±6%（<20%,>70%）；最大采样率：5KHz； 技术指标：探管φ9mm，长度57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒； 结构：传感器尺寸：133*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| （3）数字化实验探究配套实验器 |  |  |  |  |
| 1 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 1 | 套 |
| 2 | 密封实验套件 | 1.密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。 2.与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 |
| 3 | 磁力搅拌器 | 1.微型，含磁力搅拌器、搅拌子、电源线； 2.具备磁力搅拌功能，可调节磁力搅拌转速； 3.适合中和滴定、溶液反应等多种参数测量实验。 | 1 | 套 |
| 二、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |  |
| （1）数字化实验通用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1.面板标有产品名称、型号等，标记清晰 2.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率科； 3.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯 4.与计算机USB接口通讯，无须外接电源； 5.全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 6.有线接口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 7.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； 8.支持数据采集器级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用 | 14 | 台 |
| 2 | 附件 | 1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。 ； 2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 14 | 套 |
| （2）数字化实验探究设备 |  |  |  |  |
| 1 | 温度传感器 | 用于测量待测物体或溶液的温度； 性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；准确度：0.5℃；最大采样率：5KHz； 结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为10.5厘米，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5厘米，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长75厘米； 传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 14 | 只 |
| 2 | 相对压强传感器 | 用于测量气体的相对压强； 性能：测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；准确度：0.2kPa；最大采样率：5KHz； 结构：塑料软管外径Φ6，内径Φ4，长65mm，并增加配备一个塑料软管外径Φ4，内径Φ2.5，长15mm，方便可以连接多种设备进行实验； 传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 14 | 只 |
| 3 | 多量程电流传感器 | 用于测量电路中的电流数据； 性能：测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA；准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：5KHz； 技术指标：容抗：202pF，阻抗：0.05Ω； 结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 14 | 只 |
| 4 | pH传感器 | 1.测量范围：0~14；分度：0.01。 2.pH传感器采用测量端（电极）、传感器电路分体式结构，用于测量溶液pH。面板标有产品名称、型号标记;采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔；支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台；传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 | 14 | 只 |
| 5 | 电导率传感器 | 1.测量范围：0 ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm； 2.面板标有产品名称、型号标记 3.采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4.支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式； 5.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； 6.传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 | 14 | 个 |
| 6 | 氧气传感器 | 1.用于测量待测气体中氧气的含量； 2.性能：测量范围：0～100％，分度：0.1％；准确度：±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒 4.结构：氧气传感器探头外壳直径36.8mm，探头部分直径20mm,探头整体高度50mm,线长80cm； 5.传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量： 9.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 14 | 只 |
| （3）数字化实验探究配套实验器 |  |  |  |  |
| 1 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 14 | 套 |
| 高中生物数字化【传感器】 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |  |
| （1）数字化实验通用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1.面板标有产品名称、型号等，标记清晰 2.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率科； 3.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯 4.与计算机USB接口通讯，无须外接电源； 5.全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 6.有线接口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 7.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； | 1 | 台 |
| 2 | 附件 | 1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。 ； 2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 1 | 套 |
| 3 | 传感器数据显示模块 | 独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。 接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率10Hz； 1.77寸（±0.1寸）彩屏，采用BT自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到APP。 设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 通过移动终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理。 可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析（兼充电）； 支持Android、iOS 、Windows、鸿蒙操作系统。 采用充电锂电供电，电池电压3.7V，容量1100mAh，待机时间10小时，采用microUSB充电接口； 数据存储频率5Hz，存储容量最大262,144个数据点。 注：续航时间和连接的传感器有关，差别较大。 传感器尺寸：77*41*25（mm） | 2 | 只 |
| 4 | 传感器转接模块 | 1.两端分别是BT接头与BT接口转换器; 2.用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 1 | 只 |
| 5 | 铝合金箱 | 尺寸：511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 套 |
| （2）数字化实验探究设备 |  |  |  |  |
| 1 | 温度传感器 | 用于测量待测物体或溶液的温度； 性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；准确度：0.5℃；最大采样率：5KHz； 结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为10.5厘米，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5厘米，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长75厘米； 传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 1 | 只 |
| 2 | 相对压强传感器 | 用于测量气体的相对压强； 性能：测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；准确度：0.2kPa；最大采样率：5KHz； 结构：塑料软管外径Φ6，内径Φ4，长65mm，并增加配备一个塑料软管外径Φ4，内径Φ2.5，长15mm，方便可以连接多种设备进行实验； 传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 2 | 只 |
| 3 | pH传感器 | 1.测量范围：0~14；分度：0.01。 2.pH传感器采用测量端（电极）、传感器电路分体式结构，用于测量溶液pH。 3.面板标有产品名称、型号标记 4.采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5.支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式； 6.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； 7.传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 | 1 | 只 |
| 4 | 多量程电导率传感器 | 1.用于测量溶液的导电能力； 2.性能：测量范围：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm 3.测量范围：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm 测量范围：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm；准确度：0uS/cm~200uS/cm档：12uS/cm;0uS/cm~2000uS/cm档：100uS/cm;0uS/cm~20000uS/cm档：600uS/cm；最大采样率：5KHz； 4.技术指标：温度范围：0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：150mm，电极杆直径：12mm； 5.结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 6.传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 7.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 8.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 9.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 11.可应用于Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 5 | 氧气传感器 | 1.用于测量待测气体中氧气的含量； 2.性能：测量范围：0～100％，分度：0.1％；准确度：±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒 4.结构：氧气传感器探头外壳直径36.8mm，探头部分直径20mm,探头整体高度50mm,线长80cm； 5.传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量： 9.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 6 | 二氧化碳传感器 | 1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 2.性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：1mL/m3；准确度：±150mL/m3（0mL/m3~1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3~10000mL/m3）；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒； 4.结构：传感器尺寸：153*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 7 | 溶解氧传感器 | 用于测量溶液中溶解氧的浓度； 性能：测量范围：0～20mg/L，分度：0.01mg/L；准确度：±1mg/L；最大采样率：5KHz； 技术指标：响应时间(T90,20℃)＜30秒，工作温度：0～45℃，可以通过硬件或软件校准，校准间隔时间>30天； 结构：使用BNC连接器方式与电极连接，电极壳材料UPVC或不锈钢，电缆线长1m(双屏蔽)电极直径20mm×长度180mm，透气膜厚25μm； 传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 8 | 相对湿度传感器 | 用于测量容器内的湿度； 性能：测量范围：0～100%，分度0.1％；准确度：≤±5%（20%-70%），≤±6%（<20%,>70%）；最大采样率：5KHz； 技术指标：探管φ9mm，长度57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒； 结构：传感器尺寸：133*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 9 | 光照度传感器 | 用于测量光照度 性能：测量范围：0 ～6000lx～60000lx，分度：1 lx；准确度：≤100lx或≤10%（读数的）取大值；最大采样率：5KHz； 结构： 传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 1 | 只 |
| 10 | 心率传感器 | 用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形 性能：测量范围：0～200次；最大采样率：5KHz； 结构：血氧探头OEM300-AL，长度1米。 传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 使用方法：将血氧探头连线接入传感器，预热一分钟后将血氧探头夹在被测人员食指上（注意：血氧探头红色发光侧应在手指指甲一侧），被测人员保持坐立不动，被测手指位置与心脏距离不超过20cm。 | 1 | 套 |
| 11 | 酒精传感器 | 用于测量待测气体中酒精的含量； 性能：测量范围：0~2mg/L；准确度：0.2mg/l；最大采样率：5KHz； 结构：传感器尺寸：85*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 可以完成酵母菌呼吸作用研究、测量气态酒精含量等实验。 | 1 | 只 |
| （3）数字化实验配套实验器 |  |  |  |  |
| 1 | 气液相密封实验器 | 1.长125±5*宽125±5*高165±5mm； 2.与化学传感器，如氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等密闭连接，可完成香烟燃烧、蜡烛燃烧等实验 | 1 | 套 |
| 2 | 酶的特性实验器 | 1.酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。 2.与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 1 | 套 |
| 3 | 密封实验套件 | 1.密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。 2.与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 |
| 二、学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |  |
| （1）数字化实验通用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1.面板标有产品名称、型号等，标记清晰 2.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率科； 3.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯 4.与计算机USB接口通讯，无须外接电源； 5.全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 6.有线接口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 7.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； | 14 | 台 |
| 2 | 附件 | 1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。 ； 2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 14 | 套 |
| （2）数字化实验配套传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 温度传感器 | 用于测量待测物体或溶液的温度； 性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；准确度：0.5℃；最大采样率：5KHz； 结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为10.5厘米，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5厘米，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长75厘米； 传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； | 14 | 只 |
| 2 | pH传感器 | 1.测量范围：0~14；分度：0.01。 2.pH传感器采用测量端（电极）、传感器电路分体式结构，用于测量溶液pH。 3.面板标有产品名称、型号标记 4.采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5.支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式； 6.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； 7.传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 | 14 | 只 |
| 3 | 电导率传感器 | 1.测量范围：0 ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm； 2.面板标有产品名称、型号标记 3.采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4.支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式； 5.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； 6.传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 | 14 | 只 |
| 4 | 氧气传感器 | 1.用于测量待测气体中氧气的含量； 2.性能：测量范围：0～100％，分度：0.1％；准确度：±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒 4.结构：氧气传感器探头外壳直径36.8mm，探头部分直径20mm,探头整体高度50mm,线长80cm； 5.传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量： 9.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 14 | 只 |
| 5 | 二氧化碳传感器 | 1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 2.性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：1mL/m3；准确度：±150mL/m3（0mL/m3~1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3~10000mL/m3）；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒； 4.结构：传感器尺寸：153*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 14 | 只 |
| 6 | 相对湿度传感器 | 用于测量容器内的湿度； 性能：测量范围：0～100%，分度0.1％；准确度：≤±5%（20%-70%），≤±6%（<20%,>70%）；最大采样率：5KHz； 技术指标：探管φ9mm，长度57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒； 结构：传感器尺寸：133*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 14 | 只 |
| （3）数字化实验配套实验器 |  |  |  |  |
| 1 | 气液相密封实验器 | 1.长125±5*宽125±5*高165±5mm； 2.与化学传感器，如氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等密闭连接，可完成香烟燃烧、蜡烛燃烧等实验 | 14 | 套 |

废气设备

| 废气处理设备（3套） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 活性炭吸附箱 | 1700*1000*1050 | 处理风量：10000m3/h； 1、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。 2、检查门开启方便，密封严密。 3、吸附单元选用硬PP板材制作。 4、进出气口可连接风管。 | 1 | 套 |

实验室废水处理系统

| 2T学校实验室废水处理方案配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、提升装置 |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | Q=1.5~3m3/h，H=15m，SUS304，耐腐蚀，含空气搅拌；2、高低液位自控，水量到达一定的高度后实现自动提升；3、室外收集池提供建设建议，室内收集池提供选项参考，不含在设备内，建议如下：容量约2000L，PE材质，尺寸约φ1290mm×H1360mm，配套处理池具有收集功能，放置在实验室下层，可直接进配套处理池，不需收集池。 | 1 | 台 |
| 2 | 液位计 |  | 2 | 套 |
| 二、配套处理池 |  |  |  |  |
| 2.1pH调节池 |  |  |  |  |
| 1 | 水质调节池 | 1、液位自动调节，到达液位自动进入pH调节单元；2、含有空气搅拌装置；3、流量范围25~2500L/H;4、配置0-14的pH测量范围，配置 pH 调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据 pH 值自动加药的功能，确保 pH 调节效果，出水维持6~9之间；5、加药箱PE 材质；V=20L，用来添加设备药剂的储存箱 | 1 | 台 |
| 2 | 液位开关 |  | 2 | 套 |
| 3 | 流量计 |  | 1 | 只 |
| 4 | 搅拌系统 |  | 1 | 套 |
| 5 | pH仪 |  | 1 | 套 |
| 6 | pH加药装置 |  | 2 | 套 |
| 7 | 电动阀 |  | 1 | 套 |
| 2.2催化氧化池 |  |  |  |  |
| 1 | 催化氧化器 | 设备处理工艺采用高级氧化，废水可以通过氧化装置加入的臭氧，在废水水中的亚铁等离子的催化下，形成更强的氧化性，可氧化去除废水中绝大多数可被其氧化的有机物，对CODCr去除、脱色以及提高废水的可生化性有着显著的效果。其脱色效率为75%-97%，CODCr可去除50%-95%。 | 1 | 台 |
| 2 | 催化剂 |  | 100 | KG |
| 3 | 氧化装置 |  | 1 | 套 |
| 4 | 曝气装配 |  | 1 | 支 |
| 2.3絮凝沉淀装置 |  |  |  |  |
| 1 | 中间水箱 | 1、混凝剂与污泥基团紧密接触，能够高效降低水中COD、总磷，将污染物絮凝沉淀，效率高。有效的将废水当中的悬浮物 SS 快速的收拢沉淀，澄清水质；2、加药箱PE 材质；V=20L;用来添加设备药剂的储存箱；3、污泥泵N=370W，定时对装置进行污泥清理；4、污泥浓缩装置为污泥过滤装置，杂质留在过滤器内，剩余废水重新进入处理装置。 | 1 | 台 |
| 2 | 加药装置 |  | 1 | 套 |
| 3 | 搅拌系统 |  | 1 | 台 |
| 4 | 沉淀池 |  | 1 | 台 |
| 5 | 提升泵 |  | 1 | 台 |
| 6 | 中心管 |  | 1 | 台 |
| 7 | 污泥泵 |  | 1 | 台 |
| 8 | 污泥浓缩装置 |  | 1 | 台 |
| 9 | 压力变速器 |  | 1 | 台 |
| 2.4终端处理装置 |  |  |  |  |
| 1 | 清水池 | 1、多介质过滤装置：以石英砂、活性炭为滤料，过滤吸附污水废水中的细小微小杂质，使水质更加清澈，活性炭可以有效降解 COD；2、消毒方式采用臭氧消毒，针对生物实验室废水配置次氯酸钠消毒，能充分将废水中的细菌病毒杀死。3、出水达到《污水综合排放标准》【GB8978-1996】三级排放标准。符合全国各地对新建实验大楼的环评验收要求。4、过滤装置设置反冲洗系统，定时对过滤装置进行反洗，以保证过滤介质使用效率和寿命。5、自来水要求：DN15的PVC自来水管预留1/2内牙。6、排水管径为DN50PVC管，房间内设置DN50地漏。 | 1 | 套 |
| 2 | 过滤系统 |  | 1 | 台 |
| 3 | 分流阀 |  | 1 | 台 |
| 4 | 反洗系统 |  | 1 | 套 |
| 三、电气控制单元 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜(控制柜) | 1、采用PLC可编程全自动控制系统或自研联网控制系统，液晶显示触摸控制；2、多种全自动应急操作方式，实现自动和手动两种控制模式，保证系统正常运行；3、在线监测、反应水箱高中低液位、调节池pH值等实时显示；4、1 对 1 数字显示缺药报警闪烁装置，精准显示加药箱内药剂量，同时当药剂缺乏时，系统自动报警闪烁鸣笛，利用多种方式提醒加药，确保设备正常运行。5、电源:220V，2KW，10A插座即可；6、工作方式:利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守，可 24 小时连续工作；7、设备主机外壳为钣金喷漆防腐材质，底板带万向轮，可移动和锁定；底板承压1000kg/㎡ | 1 | 台 |
| 2 | 触摸屏 |  | 1 | 台 |
| 3 | 自控系统 |  | 1 | 台 |
| 4 | 电气元件 |  | 1 | 套 |
| 5 | 管件 |  | 1 | 套 |

健身器材

| 健身器材设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 龙门架（裸机商用） | 主体： 1、产品尺寸：（长*宽*高）1745*1080*2405（mm） 2、产品重量：204KG 3、产品标准配重（国内）：80kg*2 产品总重量：364kg 4、产品标准配重（国外）：105kg*2 产品总重量：414kg 5、出厂标准配件：长把手架1个+短拉把手1对+短把手架1个+长拉力套组+拉力绳+脚套+拉力套组 6、最大选配重：117.5kg*2 参数： 1、主机包装：纸箱包装 2、主框架管材：珍珠黑，优质高频冷轧钢焊管Q235A，PT50*150*3mm，稳重中更显灵秀 3、主轴/轴承：主轴Q235A，Φ25mm；轴承采用高精度深沟球轴承 4、钢索：直径5mm，钢丝绳内为“七股九线”的高强度配置 ，高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，包胶层自润滑耐磨，耐寒，破断拉力9000n 5、滑轮：材质；PA6 尼龙+玻璃纤维 规格：φ114mm，滑轮采用优质U型槽尼龙滑轮，增加钢索摩擦面，防止钢索脱落 6、防护罩：金属烤漆全封闭式门组件个性设计，经久耐磨 7、把手护套：材质：高强度PVC塑胶，防滑防脱，耐磨坚韧，永不破损，提高产品耐久度；颜色：黑色 8、单杠把手直径：38mm 9、贴地盘 ：PVC橡胶，保护地面，安全稳定；规格：175*120*23.5mm 10、端盖：材质：6063-T6铝合金；颜色：氧化银，采用铝合金封帽，更显档次 11、管塞：黑色ABS塑料 12、配重铁：铸铁烤漆黑纱纹；最小配重：5kg； 13、插销：采用强磁插销，具有微调插片功能，使运动更加科学、安全、舒适 14、运动轨迹：弧线式运动轨迹，完全符合人体运动学原理，使运动更加安全、科学、舒适 15、烤漆：表面涂饰使用静电喷涂工艺，能够满足画格、冲击测试要求，满足800小时以上的盐雾试验要求。在保证涂层的防腐蚀要求下，达到漆面的光鲜亮丽 16、锻炼肌肉：胸大肌、斜方肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌、肱肌、背阔肌 | 1 | 台 |
| 2 | 史密斯架（裸机、商用）一台 | 主体： 1、器材重量：202kg 2、最大训练载荷：200kg 3、器材尺寸：（长*宽*高）2252*1029*2357（mm） 参数： 1、主机包装：纸箱气泡垫包装 2、主框架：材质：椭圆高频焊接管Q235A；规格：φ95*3.0mm圆管与PT50*100*3mm椭圆高频焊接管 3、类别：S级（商用） 4、杠铃片挂杆：Φ48mm 不锈钢 5、导轨滑杆：Φ30mm 不锈钢 6、贴地盘 ：PVC橡胶，保护地面，安全稳定；规格：175*120*23.5mm 7、管塞：黑色ABS塑料 8、配重重量：自由配置 9、框架颜色： 黑砂纹 10、杠铃挂架：8个集成杠铃片架可以存放多种尺寸的杠铃片 11、安全保护：安全保护高度调节，自我保护 12、锻炼肌肉：胸、肩、背、腹、腿、肱二三头肌等 产品特点： 1、个性化锻炼：专门锻炼以改善运动表现,锻炼所有肌群,训练可以个性化 2、稳定可靠：自调心线性轴承系统，方便可调的限位块提供平稳、激光切割一次成型挂杆立管使运动更安全,导杆采用实心镀烙导向杆，使保护措施时更加安全可靠，训练中安全性更高 3、安全限位13档可选 | 1 | 台 |
| 3 | 卧推架 （裸机一台）、杠铃杆（20kg一杆）、杠铃片成组（黑色包胶）2.5*4+5*4+10*2+15*2+20*2=120kg | 主体： 1、器材重量：77kg 2、最大训练载荷：300kg，最大人体质量；200kg 3、器材尺寸：（长*宽*高）1669*1589*1306（mm） 参数： 1、主机包装：纸箱气泡垫包装 2、主框架：材质：椭圆高频焊接管Q235A；规格：φ95*3.0mm圆管与PT50*100*3mm椭圆高频焊接管 3、靠垫/坐垫：材质：聚合高密度填充物；颜色：黑色 4、类别：S级（商用） 5、贴地盘 ：PVC橡胶，保护地面，安全稳定；规格：175*120*23.5mm 6、管塞：黑色ABS塑料 7、配重重量：自由配置 8、框架颜色： 黑砂纹 9、锻炼肌肉：胸大肌、三角肌、肱三头肌 10、最大用户重量：180kg 产品特点： 1、双位支撑：两种位置的支撑适应不同身高的用户 2、开放设计：开放式的主架设计使锻炼更加有效安全 3、杠铃挂架：4个Φ48mm的镀铬杠铃片挂杆，可存放架可存放不同尺寸的杠铃片 4、塑胶挂钩：塑胶挂钩的设计，极大减少了锻炼时的噪音 5、安全横杆：三档高度可调的安全横杆，调节高度0-150mm，两侧可调整安全保护横杆，允许多种训练位置，提高训练安全性 | 1 | 套 |
| 4 | 哑铃套件 （架具：立式或横式）2.5*2+5*2+7.5*2+10*2+12.5*2+15*2+17.5*2+20*2+25*2+30*2+35*2（11副360kg） | 主体： 1、器材重量：80kg 2、最大负载重量：700kg 3、器材尺寸：（长*宽*高）2266*584*778（mm） 参数： 1、主机包装：纸箱气泡垫包装 2、主框架：材质：椭圆高频焊接管Q235A；规格：φ95*3.0mm圆管与PT50*100*3mm椭圆高频焊接管 3、类别：S级（商用） 4、贴地盘 ：PVC橡胶，保护地面，安全稳定；规格：175*120*23.5mm 5、管塞：黑色ABS塑料 6、框架颜色： 黑砂纹 7、尼龙支架：可整齐放置预加载的20个哑铃(配件)的尼龙支架 | 1 | 套 |
| 5 | 高位下拉 | 主体： 1、产品尺寸：（长*宽*高）1540*984*2204（mm） 2、产品重量：117kG 3、产品标准配重（国内）：80kg 产品总重量：197kg 4、产品标准配重（国外）：105kg 产品总重量：222kg 5、出厂标准配件：宽距握把 6、最大选配重：117.5kg，最大人体质量：180kg 参数： 1、主机包装：纸箱包装 2、主框架管材：珍珠黑，优质高频冷轧钢焊管Q235A，PT50*150*3mm，动臂Φ60*3mm圆管，稳重中更显灵秀 3、主轴/轴承：主轴Q235A，Φ25mm；轴承采用高精度深沟球轴承 4、坐垫/靠垫：黑色，PU发泡一次成型，高密度填充物，保证坐垫的永不变形； 5、钢索：直径5mm，钢丝绳内为“七股九线”的高强度配置 ，高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，包胶层自润滑耐磨，耐寒，破断拉力9000n 6、导杆：材质；不锈钢空心 规格：Φ19*1250mm 7、滑轮：材质；PA6 尼龙+玻璃纤维 规格：φ114mm，滑轮采用优质U型槽尼龙滑轮，增加钢索摩擦面，防止钢索脱落 8、防护罩：abs材质全封闭式门组件个性设计，经久耐磨 9、把手护套：材质：高强度PVC塑胶，防滑防脱，耐磨坚韧，永不破损，提高产品耐久度；颜色：黑色 10、贴地盘 ：PVC橡胶，保护地面，安全稳定；规格：175*120*23.5mm 11、端盖：材质：6063-T6铝合金；颜色：氧化银，采用铝合金封帽，更显档次 12、管塞：黑色ABS塑料 13、插销：采用强磁插销，具有微调插片功能，使运动更加科学、安全、舒适 14、水杯架：上护罩设置水杯架，便于使用者随时拿取 15、运动轨迹：弧线式运动轨迹，完全符合人体运动学原理，使运动更加安全、科学、舒适 16、烤漆：表面涂饰使用静电喷涂工艺，能够满足画格、冲击测试要求，满足800小时以上的盐雾试验要求。在保证涂层的防腐蚀要求下，达到漆面的光鲜亮丽 17、锻炼肌肉：斜方肌、背阔肌、肱二头肌 | 1 | 台 |
| 6 | 单双杠引体向上器 | 主体： 1、产品尺寸：（长*宽*高）1745*1195*2430（mm） 2、产品重量：136KG 3、产品标准配重（国内）：80kg 产品总重量：216kg 4、产品标准配重（国外）：105kg 产品总重量：241kg 5、最大选配重：117.5kg，最大人体质量：180kg 参数： 1、主机包装：纸箱包装 2、主框架管材：珍珠黑，优质高频冷轧钢焊管Q235A，PT50*150*3mm，动臂Φ60*3mm圆管，稳重中更显灵秀 3、主轴/轴承：主轴Q235A，Φ25mm；轴承采用高精度深沟球轴承 4、脚踏：抽拉式调整方式，脚踏2档调节，便于单手自由调整 5、钢索：直径5mm，钢丝绳内为“七股九线”的高强度配置 ，高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，包胶层自润滑耐磨，耐寒，破断拉力9000n 6、导杆：材质；不锈钢空心 规格：Φ19*1250mm 7、滑轮：材质；PA6 尼龙+玻璃纤维 规格：φ114mm，滑轮采用优质U型槽尼龙滑轮，增加钢索摩擦面，防止钢索脱落 8、防护罩：abs材质全封闭式门组件个性设计，经久耐磨 9、把手护套：材质：高强度PVC塑胶，防滑防脱，耐磨坚韧，永不破损，提高产品耐久度；颜色：黑色 10、单杠把手直径32 mm；双杠把手直径38 mm 11、贴地盘 ：PVC橡胶，保护地面，安全稳定；规格：175*120*23.5mm 12、端盖：材质：6063-T6铝合金；颜色：氧化银，采用铝合金封帽，更显档次 13、管塞：黑色ABS塑料 14、插销：采用强磁插销，具有微调插片功能，使运动更加科学、安全、舒适 15、水杯架：上护罩设置水杯架，便于使用者随时拿取 16、运动轨迹：弧线式运动轨迹，完全符合人体运动学原理，使运动更加安全、科学、舒适 | 1 | 台 |
| 7 | 弯曲杆（配铃片105KG） | 材质：握杆采用45钢，两头套筒采用精密无缝钢管。轴承数量：2pcs（单边1pcs）。铜套数量：2pcs（单边1pcs）。工艺：整体镀装饰铬。净重：10KG±1%。承重：300磅。赠送：一对弹簧卡扣。 | 1 | 套 |
| 8 | 可调式哑铃椅 | 主体： 1、器材重量：44kg 2、最大训练载荷：150kg，最大人体质量：180kg 3、器材尺寸：（长*宽*高）1366*746*440（mm） 参数： 1、主机包装：纸箱气泡垫包装 2、主框架：材质：椭圆高频焊接管Q235A；规格：φ95*3圆管、φ76*3.0mm圆管与PT50*100*3mm椭圆高频焊接管 3、靠垫/坐垫：材质：聚合高密度填充物；颜色：黑色 4、类别：S级（商用） 5、贴地盘 ：PVC橡胶脚垫，保护地板，规格：175*120*23.5mm 6、管塞：黑色ABS塑料 7、框架颜色： 黑砂纹 8、多功能练习：通过杠铃、哑铃、自由体和各种小配件进行多种练习的多功能练习椅 9、锻炼肌肉：胸、肩、背、腹、腿、肱二三头肌等 产品特点： 1、靠背坐椅可调：可以坐下、躺下、靠住身体的一部分来进行所需的练习，靠背和坐椅可以调节 2、坐垫背垫可调：坐垫可调角度为0°、10°、15°、20°，背垫可调角度为0°、15°、30°、45°、60°、70° | 1 | 台 |
| 9 | 牧师凳 | 主体： 1、器材重量：60kg 2、最大训练载荷：150kg，最大人体质量：200kg 3、器材尺寸：（长*宽*高）1276*786*940（mm） 参数： 1、主机包装：纸箱气泡垫包装 2、主框架：材质：椭圆高频焊接管Q235A；规格：φ76*3.0mm圆管与PT50*100*3mm椭圆高频焊接管 3、靠垫/坐垫：材质：聚合高密度填充物；颜色：黑色 4、类别：S级（商用） 5、贴地盘 ：PVC橡胶，保护地面，安全稳定；规格：175*120*23.5mm 6、管塞：黑色ABS塑料 7、框架颜色： 黑砂纹 8、锻炼肌肉：肱二头肌、肱肌、胸大肌、三角肌、前臂屈肌群 产品特点： 1、人体力学设计：采用生物力学设计，为用户提供针对性锻炼，适合各种体型 2、经久耐用，体积小，配有防护装置来保护铃片和框架 3、杠铃挂杆：支撑挂杆使杠铃的放置更安全、耐用 4、坐椅可调：可调节的坐椅适应不同用户的身高，10度角倾斜增加了稳定性和舒适性 5、肘垫：30度的肘垫适应不同的阻力并提高了用户舒适度 | 1 | 台 |
| 10 | 推肩椅(斜凳) | 主体： 1、器材重量：24kg 2、最大负载重量：300kg ，最大人体质量：200kg 3、器材尺寸：（长*宽*高）809*746*928（mm） 参数： 1、主机包装：纸箱气泡垫包装 2、主框架：材质：椭圆高频焊接管Q235A；规格：PT50*100*3mm椭圆高频焊接管 3、靠垫/坐垫：材质：聚合高密度填充物；颜色：黑色 4、类别：S级（商用） 5、贴地盘 ：PVC橡胶，保护地面，安全稳定；规格：175*120*23.5mm 6、管塞：黑色ABS塑料 7、框架颜色： 黑砂纹 8、锻炼肌肉：肩部三角肌 | 1 | 台 |
| 11 | 平凳 | 主体： 1、器材重量：22kg 2、最大训练载荷：150kg，最大人体质量：180kg 3、器材尺寸：（长*宽*高）1214*746*423（mm） 参数： 1、主机包装：纸箱气泡垫包装 2、主框架：材质：椭圆高频焊接管Q235A；规格：φ95*3圆管、φ76*3.0mm圆管与PT50*100*3mm椭圆高频焊接管 3、靠垫/坐垫：材质：聚合高密度填充物；颜色：黑色 4、类别：S级（商用） 5、贴地盘 ：PVC橡胶，保护地面，安全稳定；规格：175*120*23.5mm 6、管塞：黑色ABS塑料 7、框架颜色： 黑砂纹 8、通过杠铃、哑铃、自由体和各种小配件进行多种练习的多功能练习椅 9、锻炼肌肉：胸、肩、背、腹、腿、肱二三头肌等 | 1 | 台 |
| 12 | 二头、三头弯举训练椅 | 主体： 1、产品尺寸：（长*宽*高）1359*1103*1536（mm） 2、产品重量：135KG 3、产品标准配重（国内）：80kg 产品总重量：215kg 4、产品标准配重（国外）：100kg 产品总重量：235kg 参数： 1、主机包装：纸箱包装 2、主框架管材：灰闪银，优质高频焊管Q235A，PT50*100*2.5mm双椭圆管，稳重中更显灵秀 3、主轴/轴承：主轴Q235A，Φ25mm；轴承采用高精度深沟球轴承 4、坐垫/靠垫：黑色，聚合填充物；抽拉式调整方式、便于单手自由调整 5、钢索：直径5mm，钢丝绳内为“七股九线”的高强度配置 ，高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，包胶层自润滑耐磨，耐寒，破断拉力9000n 6、导杆：材质；不锈钢实心 规格：Φ19*1250mm 7、滑轮：材质；PA6 尼龙+玻璃纤维 规格：φ114mm，滑轮采用优质U型槽尼龙滑轮，增加钢索摩擦面，防止钢索脱落 8、防护罩：金属烤漆冷灰色防护罩，经久耐磨 9、把手护套：材质：高强度PVC塑胶，防滑防脱，耐磨坚韧，永不破损，提高产品耐久度；颜色：黑色 10、把手直径：32mm 11、贴地盘 ：PVC橡胶，保护地面，安全稳定；规格：175*120*23.5mm 12、端盖：材质：6063-T6铝合金；颜色：氧化银，采用铝合金封帽，更显档次 13、管塞：黑色ABS塑料 14、配重铁：铸铁烤漆黑纱纹；最大配重：80kg；最小配重：5kg 15、插销：采用强磁插销，具有微调插片功能，使运动更加科学、安全、舒适 16、水杯架：上护罩设置水杯架，便于使用者随时拿取 17、运动轨迹：弧线式运动轨迹，完全符合人体运动学原理，使运动更加安全、科学、舒适 18、烤漆：表面涂饰使用静电喷涂工艺，能够满足画格、冲击测试要求，满足800小时以上的盐雾试验要求。在保证涂层的防腐蚀要求下，达到漆面的光鲜亮丽 19、锻炼肌肉：肱二头肌、肱三头肌 | 1 | 台 |
| 13 | 跑步机 | 机身参数 速度范围：1～20km/h 速度档位：3、6、9、12km/h 坡度范围：0-15％ 坡度档位：3%、6%、9%、12% 轴管尺寸：前轴管89mm、后轴管89mm 跑带宽度：570mm 跑带厚度：2.3mm 跑步区域面积：600×1550（mm） 跑板材质：双面弹性跑板 跑板厚度：25mm 跑步离地高度：250mm 急停开关样式：按键 安全绳：无 | 1 | 台 |
| 14 | 健腹轮 | 材质：弹簧钢+TPR环保塑胶 尺寸：直径20cm，宽度40cm 双轮静音，带阻力刹车系统 | 1 | 个 |
| 15 | 俯卧撑支架 | 多功能训练器，适合多种不同训练方法。高300MM，宽280MM | 1 | 个 |
| 16 | 大壁镜 | 200*120mm（数量根据实际空间确认） | 1 | 个 |
| 17 | 瑜伽垫 | TPE材质，双色双面，无任何异味。1830*610*6mm | 1 | 张 |
| 18 | 专业CPU固定式杠铃 | 材质：无味环保CPU材质；手柄采用直径30mm45#钢镀硬铬，经久耐用不生锈。 重量规格： 10KG、15KG、20KG、25KG、30KG | 200 | KG |

说明：

本“二、技术规格(技术性能)及数量要求”中的“数量”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）投标文件要求：

1.投标文件中提供《所投产品的技术规格(技术性能)》文件。

2.《所投产品的技术规格(技术性能)》文件按照“（一）技术规格(技术性能) 及数量具体要求”编制。

3.《所投产品的技术规格(技术性能)》包括以下内容：

3.1序号

3.2名称；

3.3所投产品的技术参数。对照以上“（一）技术规格(技术性能) 及数量具体要求”中的“技术规格(技术性能)”列出所投产品的技术参数。

三、项目实施要求

（一）项目实施具体要求

1.供货时间要求：合同生效日后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

2.安装要求：

2.1本项目实施过程中所需的辅料，全部由中标人自行计算，并计入投标总价，采购人不再另外支付任何费用；

2.2现实施现场已具备电源设备，中标人应根据现场情况和现有的水电路情况，将设备安装到位，并保证电路、水路以及设备的正常使用。

3.配送要求：按照项目要求合理安排配送

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《项目实施方案》文件。

2.《项目实施方案》包括以下内容：

2.1供货期；

2.2安装方案；

2.3配送方案。

四、售后服务和技术培训要求

（一）售后服务要求

1.质保期要求：自本项目完成验收之日起，提供不少于3年的免费质保和免费上门服务。

2.质保期内和质保期外的售后服务要求：

2.1质保期内免费更换零配件和上门维修服务，质保期外提供终生维护，只收取更换零配件的成本价；

2.2提供免费维修或更换服务，接到报修后，中标人4小时内解决问题；超过48 小时不能解决问题，须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品。

2.3响应处理速度及解决问题周期承诺，质保期内提供7*24小时售后服务；

2.4质保期外中标人要对设备提供免费故障检测服务，并免费提供维修方案，

只收取更换零件费用。

（二）技术培训要求

1.培训对象要求: 设备使用人员；

2.培训时间要求：不低于12个小时；

3.培训内容要求：设备的架构、原理；设备的操作；设备的日常维护。

（三）投标文件要求

1.投标文件中提供《售后服务方案和技术培训方案》文件。

2.《售后服务方案和技术培训方案》包括以下内容：

2.1质保期；

2.2质保期内和质保期外的售后服务方案；

2.3技术培训方案。

五、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

(二) 验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 包装与标记”中“6.4商品（合同标的）包装具体要求”。

快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 包装与标记”中“6.5快递包装具体要求”。

(三) 验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后5日进行验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

六、商品包装具体要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 包装与标记”中“6.4 商品（合同标的）包装具体要求”。快递包装具体要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 包装与标记”中“6.5 快递包装具体要求”。

七、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《合同专用条款》中“第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州淮信咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.徐州淮信咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州淮信咨询有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

徐州淮信咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器）项目（项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市第三十七中学）的（三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（全自动分枝杆菌液体培养仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加三十七中学新校区（桃花源高级中学）教学仪器（项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0001）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。