招标文件

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0044

项目名称：智慧校园安防建设项目

采 购 人：徐州工业职业技术学院

二〇二五年七月

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标资料表	14

第四章  评标标准	22

第五章  采购需求	24

第六章  拟签订的合同文本	42

第七章  投标文件相关格式	49

徐州工业职业技术学院

《智慧校园安防建设项目》

招标文件

遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏科建工程项目管理有限公司对徐州工业职业技术学院的智慧校园安防建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

1.项目名称：智慧校园安防建设项目

2.项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0044

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2025年08月04日09点30分（北京时间）

2.开标时间：2025年08月04日09点30分（北京时间）

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址： http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告发布媒介：在徐州政府采购网（http://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布。

六、采购人

1.采购人：徐州工业职业技术学院

2.地址：徐州市鼓楼区襄王路1号

3.联系人：周老师

4.联系方式：0516-85782688

七、采购代理机构

1.名称：江苏科建工程项目管理有限公司

2.地址：徐州市泉山区软件园路2号

3.采购项目联系人：朱文颖

4.联系方式：0516-85610680

- 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏科建工程项目管理有限公司。

（六）投标人的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。

（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

（十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）投标文件递交要求

1、投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。

2、各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

（二十）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

（二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和规定的格式要求填写，格式填写内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

10.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

19.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

20.没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

21.与招标文件提供的采购清单中的项目名称、项目特征（技术参数）、计量单位、数量不一致的；

22.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

（二十五）开标

1.开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：详见招标文件第三章《投标资料表》。

2.所有投标单位携带CA证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：详见招标文件第三章《投标资料表》。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

6.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

7.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

8.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

中标结果公告发布媒介：徐州政府采购网（hhttp://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应当在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对第二章《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州工业职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 （三）本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《声明函》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动（提供《声明函》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 4、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）； ⑤江苏省政府采购信用评价系统。 ⑶截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （八）3 | 样品要求：本项目不需要提供样品。 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场集中考察，投标人在投标前对本项目所覆盖的楼宇建筑进行实地自行踏勘现场，对徐州工业职业技术学院智慧校园安防建设项目的要求及方案具备充分的理解，做好施工成本预算。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| 十二 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| - 1 - 2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、投标人认为需要提供的其他资料（如有）。 二、资格条件（以下1-5必须提供且加盖电子签章，否则投标无效） 1、具有独立承担民事责任的能力： 提供投标人合法有效的营业执照原件的扫描件（或事业单位法人证书原件的扫描件，或民办非企业单位登记证书原件的扫描件）。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供投标人2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）。 - 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 - 此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、符合性条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术、商务响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 （二）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 五、报价折扣证明 1、价格折扣文件格式： 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人如为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为不满足，非必须提供）。 《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准； ②投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质和电子投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副和电子投标文件（载体为U盘或光盘），后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 1、招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2、招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十三)3 | 提供服务或交付成果报告的时间见：招标文件第五章 《采购需求》及或招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| (十四)2 | 采购预算186万元。不接受超过项目预算的投标报价。投标人所投总报价应为徐州工业职业技术学院智慧校园安防建设项目所需全部费用，投标报价包括产品设备费用、运费、安装、调试、检验、系统集成费用、工程施工费用、所需的零配件和辅材、新旧系统整合及辅材、验收、维修、保险、培训、售后服务、税金、投标人的利润等全部费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） 投标文件的退还： 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 一、投标文件提交时间：2025年08月04日北京时间09：30前。 二、投标截止时间：2025年08月04日北京时间09：30 三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| (二十五)1 | 开标时间：2025年08月04日北京时间09：30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| (二十六)2 | 评标小组的组建：5人。由采购人评委1人和政府采购专家4人组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。 |
| (二十七) | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| (二十八)1 （4） | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。投标报价且技术得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：成交金额的5% ，中标人在签订合同前须向采购人缴纳履约保证金（金额为中标价的5%），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| (四十) | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑时效期间的计算：（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：朱文颖 联系电话：0516-85610680 地址：徐州市泉山区软件园路2号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件：

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.本项目代理服务费按照以上标准计算后的48%收取，成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费。

- 第四章  评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 投标人所投产品全部为中小微企业制造或监狱企业制造、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务 部分 （12分） | 人员配置（2分） | 供应商拟派的项目负责人具备机电工程专业壹级注册建造师资格或计算机技术与软件专业技术资格证书高级（信息系统项目管理师）得2分，本项最多得2分。 注：提供证书原件扫描件及供应商为其缴纳的近6个月内任意一个月社保证明扫描件。 |
|  | 企业资信（2分） | 供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，每提供一个得1分，本项最多得2分。提供以上证书原件扫描件。 |
|  | 类似业绩 （8分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2022年6月1日（含）以后，合同内容为本项目同类（或相似项目）的合同原件扫描件的。每份得2分，本项最高得8分。 注：投标文件中提供业绩合同原件扫描件并加盖电子签章方为有效，否则不得分。 |
| 技术 部分 （58分） | 技术参数要求 （17分） | 根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》内容评审，投标人需对招标文件第五章《采购需求》中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，并在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的技术参数；并按采购文件要求提供相应证明材料，在偏离表中标明证明材料所在投标文件页码位置。仅复制招标文件技术参数而又无相关资料证实的，评标小组有权做负偏离处理。 投标人所投产品全部技术参数及证明材料，完全满足招标文件的得17分； 1、采购清单内“▲”标记的响应指标为重要技术指标，不满足或负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 2、其他响应指标不满足或负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。 未提供的得0分。最高得17分。 |
|  | 项目实施方案 （15分） | 投标人提供完整的项目实施方案，包括但不限于项目实施进程计划、质量控制措施以及确保项目实施质量而采取的管理、人员保证措施、项目验收方案等因素，按方案最大程度满足项目使用需求综合评审： 内容完整性（5分）：内容完整得5分；内容较完整得3分；内容不完整得1分。 合理性(5分)：合理、切实可行的得5分；较合理、基本可行的得3分；不合理的得1分。 技术针对性(5分)：技术针对性强得5分；技术针对性较强得3分；技术针对性不强得1分。 未提供的得0分。 |
|  | 新老系统无缝对接方案 （14分） | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的新增设备与原平台系统无缝对接方案，包括针对门禁管理、车辆管理、人脸布控、视频监控等： 内容完整性（6分）：内容完整得6分；内容较完整得3分；内容不完整得1分。 合理性(4分)：合理、切实可行的得4分；较合理、基本可行的得2分；不合理的得1分。 技术针对性(4分)：技术针对性强得4分；技术针对性较强得2分；技术针对性不强得1分。 未提供的得0分。 |
|  | 售后服务方案 （12分） | 投标人提供完整的售后服务方案及培训方案，具体包括服务内容、故障解决方案、响应时间、常规保养、维修方案、延期服务、售后服务跟踪频次和技术人员保障等，按方案最大程度满足项目使用需求综合评审： 有完整的售后服务方案，内容详实、组织有序、条理清晰，能够完全满足项目使用需求的得12分； 有完整的售后服务方案，内容基本详实、有条理，基本满足项目使用需求的得9分； 有售后服务方案，基本可行，内容完整的得6分； 方案有缺项、不能满足项目使用需求的得3分； 未提供的得0分。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位。

- 第五章  采购需求

- 一、项目背景

本项目是校园安防系统升级与宿舍楼人员出入通道人脸识别设备采购，目标是通过整合新设备与我校现有监控平台，实现更精细化的校园安全管理。

- 二、采购预算

1、本项目不接受超过186万元（采购项目预算金额）的投标报价。

2、投标人所投总报价应为徐州工业职业技术学院智慧校园安防建设项目所需全部费用，投标报价包括产品设备费用、运费、安装、调试、检验、系统集成费用、工程施工费用、所需的零配件和辅材、新旧系统整合及辅材、验收、维修、保险、培训、售后服务、税金、投标人的利润等全部费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 三、项目概况

1、项目名称：智慧校园安防建设项目

2、供货地点：徐州工业职业技术学院指定地点。

3、合同履行期限：接到采购人通知之日起  25  日内硬件安装到位，调试完毕正常使用30日后方可验收。

4、质量标准：符合国家及行业现行标准并满足采购人要求。

- 四、采购清单与质量要求、规格及技术指标（核心产品为7寸人脸一体机）

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园安防提档升级 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、机架式核心交换机，配置双主控，双电源，支持独立主控板槽位数≥2，可插拔电源模块槽位数≥4，风扇框槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥8(实配48个千兆电口，48个千兆光口，8个万兆光口)，交换板槽位≥2，设备高度≤15U； 2、单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52； 3、支持千兆电口，千兆光口，万兆光口，40G光口； 4、交换容量≥≥128Tbps/640Tbps； 5、包转发率≥96000Mpps； 6、设备支持自动启用备用电源、系统处理板，并且不影响通信； 7、支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作； 8、支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议、基于五元组的ACL。 | 台 | 1 |
| 2 | 汇聚交换机 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网口 4个独立万兆SFP+端口 支持VSU虚拟化技术，简化网络管理 支持CPP/NFPP/RLDP/DHCP snooping多重安全防护策略 风冷散热，智能调速，低噪且节能。 | 台 | 2 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1、24口千兆网管二层交换机； 2、配置：可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4； 3、支持独立的console管理串口； 4、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 5、包转发率≥126Mpps； 6、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能； 7、支持端口节能功能 8、支持双风扇设计 9、安装方式：机架式 10、整机功耗：AC：48W DC：51W | 台 | 4 |
| 4 | 48口接入交换机 | 1、二层网管型千兆交换机，可用千兆电接口数量≥48，可用千兆光接口数量≥4； 2、支持独立的console管理串口； 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 4、包转发率≥126Mpps/166Mpps； 5、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能； 6、支持端口节能功能； 7、支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能； 8、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能； 9、支持命令行(CLI)配置； 10、支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条； | 台 | 2 |
| 5 | 24口接入交换机 | 1、二层网管型千兆交换机，可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4； 2、支持独立的console管理串口 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 4、包转发率≥108Mpps/126Mpps 5、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 6、支持端口节能功能 7、支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 8、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能 9、支持堆叠链路负载分担 10、支持命令行(CLI)配置 11、支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条； | 台 | 12 |
| 6 | 16口接入交换机 | 1、二层网管型千兆交换机，可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4 2、支持独立的console管理串口 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 4、包转发率≥96Mpps/108Mpps 5、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 6、支持端口节能功能 7、支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 8、支持堆叠链路负载分担 9、支持命令行(CLI)配置 10、支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条； | 台 | 9 |
| 7 | 8口接入交换机 | 1、二层网管型千兆交换机，可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2； 2、支持独立的console管理串口； 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 4、包转发率≥25Mpps； 5、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能； 6、支持端口节能功能； 7、支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能； 8、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能； 9、支持堆叠链路负载分担； 10、支持命令行(CLI)配置； 11、支持IPv4路由≥950条；IPv6路由≥200条；要求提供检测报告证明； | 台 | 40 |
| 8 | 800万抓拍摄像机 | 1、内置双镜头，通道一主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、内置GPU芯片。 4、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 5、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 6、支持检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8、内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 | 台 | 40 |
| 9 | 枪机支架 | 1、壁装支架 2、材料 铝合金 3、调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 40 |
| 10 | 文字搜索主机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1+1冗余电源/风扇组合；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、已内置16块8T SATA接口硬盘。 2、▲设备支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 3、▲支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 3、支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模。 4、▲以文搜图文搜支持秒级检索，支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 5、▲设备支持独立的智能以文搜图应用模块，应用内置以文搜图高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等，支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 6、支持32个人脸库，库容10万张人脸图片；支持路人库，库容10万张人脸抓拍图片。 7、支持24路视频流人脸识别，支持64路图片流人脸识别，并支持联动录像、抓图、报警和日志记录。 8、▲支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） | 台 | 1 |
| 11 | 云存储设备 | 1、8U机架式48盘位网络存储设备，处理器：1颗64位多核处理器；系统内存：16GB；系统盘：1×240GB SSD； 2、存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置48块12TB硬盘 3、网络接口：4个千兆数据网口，1个千兆管理口 4、其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 5、整机电源：1200W，1+1冗余电源 6、视频性能：最大支持接入500路（最大接入带宽1000Mbps）；图片性能：最大支持写250张/秒（单张图片500KB） 7、设备内置视频云存储软件（含授权） ；支持视频流、图片流直存 ；支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 8、云存储系统支持单机/集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 9、支持云存储节点之间容量及业务负载均衡 ，支持云存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务 10、云存储系统提供虚拟化资源池，支持按周期覆盖、容量覆盖、不覆盖等多种存储模式 11、▲支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 12、▲云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 13、▲支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 14、▲支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全级别保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全级别保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 15、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 | 台 | 2 |
| 12 | 视频图像工作站 | 1、处理器：主频≥2.9Ghz，6核12线程，12M三级缓存 2、主板：≥Intel W580芯片组 3、内存：≥16GB DDR4，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 4、不小于256 G SATA SSD，硬盘需与主机同一品牌；支持SSD与HDD同时接入，支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 5、USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机；≥1个千兆自适应以太网口； 6、操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 7、▲视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 8、安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复。 9、▲倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 10、▲分屏播放：系统支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） | 台 | 6 |
| 13 | 智慧安防软件升级 | 一、学校现已建设综合安防管理平台，本次建设的监控设备、道闸设备等需要整合对接原有系统，整合产生的费用由中标方承担，甲方不再额外支付任何费用。 二、平台需增加具备功能 1、支持对接校园教务数据、学生数据，实现信息的自动同步，提供一整套数据同步方案，方便快捷将人员、卡片、人脸、场地、宿管入住信息等同步平台，打通多套平台同步基础数据资源（组织、人员、卡片、人脸、车辆）。 2、可通过手持终端对校园内违停车辆进行取证上传，计入车辆违规事件，并推送消息至车辆所属人，如车辆为访客车辆，则推送至被访人处，同时联动校门口道闸限制相关进出权限； 3、对内部人员的停车车位进行权限限制，每人可录入多辆车，但其中一辆车进入校园后，其余车辆限制入校； 4、根据校方要求完善校园访客系统的审批机制及访问时间范围； 5、通过访客预约入校的黄牌车，如货车、大巴车等，不予自动抬杆放行，需二次核实后方可入校； 6、车辆管理支持建立固定车及临时车分组，并具有二级菜单分组，根据学校组织架构灵活调整； 7、基于平台现有人脸信息，如需更换人脸照片，系统自动比对原有底库照片，比对成功方可重新上传。 8、基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，不再局限于传统的录像回放及固定属性查找。在搜索框内输入文字描述，例如“打电话”“骑电瓶车未戴头盔”等，即可搜索出相关目标。 | 套 | 1 |
| 14 | 光纤收发器 | 2口光纤收发器 光纤类型：单模单纤，9/125um 传输距离：0~20公里 | 对 | 62 |
| 15 | 立杆 | 监控专用杆，高度3.5米，横杆1.5米，材质为冷镀锌钢管（白色烤漆，厚度3.0mm），含地笼（对角220mm，高40mm）、弱电箱（不锈钢材质，内含空开，插排）等，同时包含将宿舍区域约22台抓拍摄像机的拆除和重新安装，（以现场施工情况为准） | 根 | 24 |
| 16 | 辅材 | 包含项目所需电源线（国标RVV2*1.5）、网线（六类）、光纤（12芯）、40硅芯管、PVC管、光模块等所有辅材和实施，并负责整改学校原有老旧监控网络，统一规划网络IP地址，确保整个系统平稳运行。 | 批 | 1 |
| 二、地库出入口改造系统 |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 1、高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 2、集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本 3、内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求 4、LED显示屏，电动变焦镜头，便于调试 5、识别车牌种类多：支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 6、授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 7、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 8、机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 9、▲报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 10、黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 11、 机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 12、▲过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 13、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍 14、 ▲虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 15、▲连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） | 台 | 2 |
| 2 | 防砸雷达 | 1、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，5、有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 6、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 7、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 8、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 9、具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 台 | 2 |
| 3 | 出入口控制终端加密狗 | 1、可对PC授权PMS管理软件 2、USB接口：USB接口 3、尺寸(mm)：U盘大小 | 台 | 1 |
| 4 | 辅材 | 包含项目所需电源线（国标RVV2*1.5）、网线（六类）、光纤（12芯）、40硅芯管、PVC管、光模块等所有辅材和实施。 | 批 | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 三、公寓人脸闸机管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 7寸人脸一体机 （核心产品 ） | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：“7英寸LCD”触摸显示屏； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入： DC12V/2A（电源需另配）。 | 台 | 100 |
| 2 | 10寸人脸一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A。 | 台 | 22 |
| 3 | 遮阳罩 | 搭配人脸一体机使用。安装方式：卡扣式安装 使用环境：室内外 | 个 | 38 |
| 4 | 摆闸-左 | 1、电机类型：设备采用直流无刷电机。 2、▲电机无故障运行次数不低于1800w（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 3、设备容量：支持10万人员、20万卡片、10万事件 4、▲激光雷达：设备采用6个自收发激光雷达，无需收发对齐（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 5、产品尺寸1200mm×218mm×1023mm，通道宽度550-1400mm可选，门翼亚克力、不锈钢材质可选； 6、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度1.5mm,箱体厚度1.0mm,侧筒为工程塑料 7、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 8、设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 9、闸机通道物理接口应满足开门按钮接口2个、消防输入接口1个、防拆接口1个、事件输入接口1个、报警输出接口1个、TCP/IP接口4个、RS 485通讯接口1个、RS 232通讯接口1个、韦根通讯接口1个 10、一组通道调试可登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能等。 | 台 | 4 |
| 5 | 摆闸-中 | 1、电机类型：设备采用直流无刷电机。 2、▲电机无故障运行次数不低于1800w（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 3、设备容量：支持10万人员、20万卡片、10万事件 4、▲激光雷达：设备采用6个自收发激光雷达，无需收发对齐（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 5、产品尺寸1200mm×218mm×1023mm，通道宽度550-1400mm可选，门翼亚克力、不锈钢材质可选； 6、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度1.5mm,箱体厚度1.0mm,侧筒为工程塑料 7、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 8、设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 9、闸机通道物理接口应满足开门按钮接口2个、消防输入接口1个、防拆接口1个、事件输入接口1个、报警输出接口1个、TCP/IP接口4个、RS 485通讯接口1个、RS 232通讯接口1个、韦根通讯接口1个 10、一组通道调试可登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能等。 | 台 | 9 |
| 6 | 摆闸-右 | 1、电机类型：设备采用直流无刷电机。 2、▲电机无故障运行次数不低于1800w（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 3、设备容量：支持10万人员、20万卡片、10万事件 4、▲激光雷达：设备采用6个自收发激光雷达，无需收发对齐（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 5、产品尺寸1200mm×218mm×1023mm，通道宽度550-1400mm可选，门翼亚克力、不锈钢材质可选； 6、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度1.5mm,箱体厚度1.0mm,侧筒为工程塑料 7、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 8、设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 9、闸机通道物理接口应满足开门按钮接口2个、消防输入接口1个、防拆接口1个、事件输入接口1个、报警输出接口1个、TCP/IP接口4个、RS 485通讯接口1个、RS 232通讯接口1个、韦根通讯接口1个 10、一组通道调试可登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能等。 | 台 | 4 |
| 7 | 翼闸-左 | 1、翼闸产品尺寸：1207mm×315mm×990mm；通道宽度：550mm；门翼材质：亚克力;厚度15mm； 2、箱体材质：箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.2±0.12 mm； 3、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 4、物理接口：开门按钮接口2个、消防输入接口1个、防拆接口1个、事件输入接口1个、报警输出接口1个、TCP/IP接口4个、RS 485通讯接口3个、RS 232通讯接口1个、韦根通讯接口1个 5、电机类型：设备采用直流无刷伺服电机。 6、▲电机无故障运行次数不低于1800w（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 7、设备容量：支持10万人员、20万卡片、10万事件 8、▲激光雷达：设备采用6个自收发激光雷达，无需收发对齐（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 9、探测器应能支持室外使用 10、▲具备通过WEB登录查看功能，包括支持使用手机wifi热点等，通过手机WEB登录实现调试，可进行人员管理、参数配置、设备状态信息查看、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置等功能 （提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 台 | 5 |
| 8 | 翼闸-中 | 1、翼闸产品尺寸：1207mm×315mm×990mm；通道宽度：550mm；门翼材质：亚克力;厚度15mm； 2、箱体材质：箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.2±0.12 mm； 3、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 4、物理接口：开门按钮接口2个、消防输入接口1个、防拆接口1个、事件输入接口1个、报警输出接口1个、TCP/IP接口4个、RS 485通讯接口3个、RS 232通讯接口1个、韦根通讯接口1个 5、电机类型：设备采用直流无刷伺服电机。 6、▲电机无故障运行次数不低于1800w（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 7、设备容量：支持10万人员、20万卡片、10万事件 8、▲激光雷达：设备采用6个自收发激光雷达，无需收发对齐（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 9、探测器应能支持室外使用 10、▲具备通过WEB登录查看功能，包括支持使用手机wifi热点等，通过手机WEB登录实现调试，可进行人员管理、参数配置、设备状态信息查看、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置等功能 （提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 台 | 43 |
| 9 | 翼闸-右 | 1、翼闸产品尺寸：1207mm×315mm×990mm；通道宽度：550mm；门翼材质：亚克力;厚度15mm； 2、箱体材质：箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.2±0.12 mm； 3、通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 4、物理接口：开门按钮接口2个、消防输入接口1个、防拆接口1个、事件输入接口1个、报警输出接口1个、TCP/IP接口4个、RS 485通讯接口3个、RS 232通讯接口1个、韦根通讯接口1个 5、电机类型：设备采用直流无刷伺服电机。 6、▲电机无故障运行次数不低于1800w（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 7、设备容量：支持10万人员、20万卡片、10万事件 8、▲激光雷达：设备采用6个自收发激光雷达，无需收发对齐（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 9、探测器应能支持室外使用 10、▲具备通过WEB登录查看功能，包括支持使用手机wifi热点等，通过手机WEB登录实现调试，可进行人员管理、参数配置、设备状态信息查看、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置等功能 （提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 台 | 5 |
| 10 | 蓄电池 | 1、断电开门 2、闸机断电后，该器件会继续提供电量，直至门翼打开 3、电源电压：12V | 个 | 168 |
| 11 | 补打卡一体机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5、存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 6、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 7、通信方式：有线网络； 8、使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 9、安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 10、电源输入： DC12V/2A， 11、含电源适配器。 | 台 | 92 |
| 12 | 智慧宿管考勤管理软件 | 一、学校现已建设智慧宿舍管理软件，本次建设的宿舍人行通道需要整合原有系统，涉及C13、C14宿舍楼闸机及相关软件，整合产生的费用由中标方承担，甲方不再额外支付任何费用。 二、平台需增加具备功能 1、支持对接校园教务数据、财务数据、学生数据、请假数据，实现信息的自动同步，提供一整套数据同步方案，方便快捷将人员、卡片、人脸、场地、宿管入住信息等同步平台，打通多套平台同步基础数据资源（组织、人员、卡片、人脸、车辆）。 2、支持按设定流程自动进行消息推送，实现推送考勤异常数据（多日未归，多日未出，多次晚归）至学校管理平台，实现短信通知相关人；考勤异常信息支持处理、验收的闭环流程。 3、辅导员、班主任走访登记管理： 3.1、支持教职工考核界面单独配置； 3.2、支持设置考勤规则（可按组织、楼栋、个人进行设置）； 3.3、支持设置签到规则，包括：签到时间、周期、签到对象（可按组织、楼栋、个人进行设置） 3.4、支持按责任人、关联楼栋、关联组织、关联人员进行教工责任人查询，支持列表展示查询结果，包括：序号、姓名、证件号码、学工号、关联组织、关联楼栋、关联人员、操作（点击可查看详细信息） 3.5、支持导出教职工通行记录 3.6、用于维护辅导员走访登记信息，登记内容包含走访人信息及来访信息。走访人信息包括职工号、姓名、走访宿舍等。 3.7、利用定位功能，实现辅导员、班主任走访宿舍情况记录，可统计走访时间、走访时长。 4、考勤配置： 4.1、可设置考勤点的关联检测点，支持关联进出校实时数据实现对宿舍考勤更细粒度的管控，实现考勤结果闭环。 4.2、支持对单条规则设置门禁点，可取消门禁点关联的监控点；支持对单条规则设置信息发布屏，可设置信息发布屏考勤抓拍点及监控点，可设置是否显示时姓名隐私保. 4.3、支持考勤规则归寝时间、晚归时间、周期设置，支持按部门、楼栋、单个人员设置考勤对象； 4.4、考勤结果查询：支持查看考勤结果；支持通过考勤日期、考勤规则、考勤状态、考勤方式、姓名、学工号、毕业日期、学生类型和所属组织查询考勤结果；支持修改出勤状态；支持考勤结果的导出；支持考勤结果详情查看； 4.5、考勤异常处理：支持考勤异常结果查看；可按统计日期、流程状态、异常类型、姓名、学工号、处理人、所属组织查询考勤异常信息；支持考勤异常结果的导出； 5、宿舍管理看板：支持专题看板重点展示学校宿舍管理相关数据，将归寝情况、归寝统计、楼梯口监控、楼栋陌生人预警排行、独居宿舍统计、通行时间段人次统计、楼栋进出记录、今日通行记录数通过数据看板的形式展示出来。 用于公寓住宿信息统计、学院住宿分布统计、学院楼栋住宿分布统计、寝室床位汇总统计、学院入住统计。 提供宿舍信息统计大屏，统计数据包含宿舍数、入住率、入住学生归属等，与宿舍门禁闸机对接，统计在寝人数。 可实现晚就寝检查和预警推送。与学校安防系统、请假系统共享数据，实现未请假、未返回宿舍人员或多日未出宿舍等预警和推送功能。 5.1、展示归寝学生情况、访客情况、归寝统计、楼栋陌生人统计、独居宿舍统计和滚动展示实时楼栋进出记录 5.2、归寝情况：展示学生入住人数、在寝数、未归寝数、请假数、访客数；并展示各楼栋归寝情况。 5.3、归寝统计：展示近7天和30天的在寝、外出情况。 5.4、楼栋陌生人预警排行：展示今日、本周、本月各楼栋陌生人预警。 5.5、独居宿舍统计：展示各楼栋独居宿舍个数。 5.6、多日未归显示：支持多日未归结果查看；支持通过日期、连续未归天数、姓名、学工号、毕业日期、学生类型、所属组织查询多日未归结果；支持多日未归结果的导出；支持多日未归详情的查看； 5.7、多日未出显示：支持多日未出结果查看；支持通过日期、连续未出天数、姓名、学工号、毕业日期、学生类型、所属组织查询多日未出结果；支持多日未出结果的导出；支持多日未出详情的查看； 5.8、多次晚归显示：支持多次晚归结果查看；支持通过日期、姓名、学工号、毕业日期、学生类型、所属组织查询多次晚归结果；支持多次晚归结果的导出；支持多次晚归详情的查看； 5.9、实时查寝：支持实时归寝数据查询；支持按宿舍和按人员展示按宿舍和按人员展示归寝数据；支持实时归寝数据的导出； 5.10、其他相关屏配置：其他相关配置包括统计报表保存时长设置、通行超时检测、独居寝室配置、异常消息推送配置、列表记忆查询配置、考勤异常处理配置。 6、房源管理：学校管理人员可以用图形化方式对学校的宿舍区、宿舍楼、宿舍等基本信息进行管理，具体内容包括：宿舍楼编号、房间号、楼层、单元、电话、床位数、床位数编号、租金、房间类型、面向学生层次、面向学生性别、朝向、备注等信息，最终汇总成学校的房态图。 6.1、楼栋信息管理 用于维护公寓楼栋信息，包括增、删、改、导出数据以及为楼栋分配公寓管理员。 6.2、寝室信息管理 维护各楼栋寝室信息，多条件查询寝室分配及入住情况。支持寝室所属初始化及导入更新寝室信息操作。 6.3、床位信息管理 用于维护寝室中床位信息，并分配学生入住，支持批量保留、入住、退宿、床位对调、床位所属初始化和数据导入导出操作。床位号 6.4、床位分配管理 用于维护年级学院的床位分配情况，以学院为单位分配楼栋和床位。系统实时展现学院当前人数、已入住人数、未入住人数、总床位数、已入住床位数和未入住床位数。 授权人员查看所有可供分配的楼栋及寝室信息，以勾选的方式，为指定学院分配寝室和床位，并实时提醒分配的数量。已被其他学院选中的寝室将处于不可选择状态，避免重复分配。 6.5、床位入住管理 用于维护学生入住及退宿管理，分为已入住和未入住两个功能页签。 未入住：对于已分配床位可以导入或单个学生入住。 已入住：用于已入住学生的退宿及寝室长管理。 6.6、床位批量退宿管理 可导入需退宿学生名单一键批量退宿。 6.7、独居寝室查询 支持独居寝室结果查看；可按楼栋宿舍、所属组织、姓名、学工号、学生类型、宿舍名称、独居天数查询独居寝室信息；支持独居寝室结果的导出；支持独居寝室详情的查看； 7、通行记录 7.1、学生通行记录：支持学生通行记录查看；可按日期、进出类型、进出方式、姓名、学工号、学生类型、所属组织、抓拍设备查询学生通行记录；支持学生通行记录的导出； 支持学生通行记录详情查看； 7.2、教职工通行记录：支持教职工通行记录查看；可按日期、进出类型、进出方式、姓名、学工号、进出楼栋、抓拍设备查询教职工通行记录；支持教职工通行记录的导出；支持教职工通行记录详情查看； 7.3、违规出寝记录：支持违规出勤记录查看；可按日期、进出方式、姓名、学工号、学生类型、所属组织、考勤规则、抓拍设备查询教职工通行记录；支持违规出勤记录的导出； 支持违规出勤记录详情查看； 7.4、学生通行补录：支持对学生进行通行补录；支持通过进出时间、进出类型、所属组织、姓名、学工号、学生类型查询补录记录；支持批量补录和定时补录；支持补录记录导出；支持补录详情查看； 7.5、异常行为核查：支持异常行为记录查看；可按日期、进出类型、异常行为类型、姓名、学工号、学生类型、所属组织、抓拍设备查询异常行为记录；支持异常行为记录的导出；支持异常行为记录详情查看； 8、晚就寝检查 8.1、系统支持人脸识别及定位签到。晚10点未在宿舍的实现预警推送。 8.2、实现学工系统与宿舍闸机系统对接，学工系统可获取学生刷脸信息，支持辅导员和班主任实时查看学生归寝信息，并可定时推送未归寝信息，以待办方式推送到短信和校园驿站。支持信息汇总、按条件查询、导出等功能。 8.3、支持异常学生信息（多日未出、多日未归等）的预警功能。 8.4、支持补打卡系统与本系统对接，并将学生未打卡信息推送给班主任、学生本人（以短信和推送到校园驿站的形式），提醒学生及时打卡。 | 套 | 1 |
| 13 | 不锈钢人工门 | 不锈钢人工门，根据每栋宿舍楼出入口剩余尺寸定制，款式外观需经甲方确认后方可进场，安装在室外的人行闸机需考虑配置水泥防水底座。 | 套 | 12 |
| 14 | 汇聚交换机 | 1、24口千兆网管二层交换机； 2、配置：可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4； 3、支持独立的console管理串口； 4、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 5、包转发率≥126Mpps； 6、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能； 7、支持端口节能功能 8、支持双风扇设计 9、安装方式：机架式 10、整机功耗：AC：48W DC：51W | 台 | 1 |
| 15 | 48口接入交换机 | 1、二层网管型千兆交换机，可用千兆电接口数量≥48，可用千兆光接口数量≥4； 2、支持独立的console管理串口； 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 4、包转发率≥126Mpps/166Mpps； 5、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能； 6、支持端口节能功能； 7、支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能； 8、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能； 9、支持命令行(CLI)配置； 10、支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条； | 台 | 10 |
| 16 | 16口接入交换机 | 1、二层网管型千兆交换机，可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4 2、支持独立的console管理串口 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 4、包转发率≥96Mpps/108Mpps 5、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 6、支持端口节能功能 7、支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 8、支持堆叠链路负载分担 9、支持命令行(CLI)配置 10、支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条； | 台 | 10 |
| 17 | 8口接入交换机 | 1、二层网管型千兆交换机，可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2； 2、支持独立的console管理串口； 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 4、包转发率≥25Mpps； 5、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能； 6、支持端口节能功能； 7、支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能； 8、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能； 9、支持堆叠链路负载分担； 10、支持命令行(CLI)配置； 11、支持IPv4路由≥950条；IPv6路由≥200条；要求提供检测报告证明； | 台 | 10 |
| 18 | 辅材 | 包含项目所需电源线（国标RVV2*1.5）、网线（六类）、光纤（12芯）、40硅芯管、PVC管、光模块等所有辅材和实施，包含原有C13、C14人行闸机设备整合。 | 批 | 1 |

招标文件要求提供相应证明材料的，投标人需提供相关证明材料。

- 五、整体方案及要求

1、项目核心内容

本项目是校园安防系统升级与宿舍楼人员出入通道人脸识别设备采购，核心目标是将新增监控设备、门禁设备、车辆抓拍设备等接入学校现有综合安防管理平台并下发至存储设备进行存储。要求中标方提供接入方案。

（1）项目新增人脸摄像机40台，拆除现有22台宿舍人脸摄像机并安装到校园内，安装位置参照《新增人脸抓拍机点位图》、《新增人脸抓拍机点位表》。

（2）新增宿舍区人员通道人脸识别设备共63台，安装点位参照《宿舍人行闸机通道点位图》及《宿舍人行闸机尺寸效果图》。

（3）对学校内部地下停车场出入口进行改造，增加车牌抓拍机，对进出车辆进行计数，当地库车位满了之后不再抬杆放行，设备需预留接入现有停车管理软件的接口，以备后续接入平台统一管理。

2、现有系统基础

校园现有海康系统的门禁管理、车辆管理、人员考勤（学生 / 职工 / 保安考勤等）、人脸布控及部分视频监控等；大华系统的灵瞳系统、车辆超速管理系统、青教公寓监控系统及部分视频监控系统等。

3、功能需求：

（1）人员跟随预警

当检测到某人员跟随前者进出门禁时触发报警。

（2）不动人预警（多日未出 / 未归人员）

自动筛查连续多日未在校园内出现（未归）或未离开宿舍（未出）的人员，提示管理人员关注。基于人脸识别考勤数据与宿舍出入通道刷卡 / 人脸记录，通过平台大数据分析模块设定规则（如 “连续 3 日未刷脸出宿舍” 或 “连续 5 日未在校园内出现”）。每日凌晨自动生成异常人员名单，推送至学工处及班主任，并在监控平台标注预警标签。

（3）重点人员预警

对校园内重点关注人员（如访客黑名单、历史违规人员）进行实时轨迹监控，进入禁入区域时触发报警。在平台 “人脸布控” 模块中导入重点人员人脸库，设定禁入区域（如实验室、财务室等）。当重点人员出现在任一人脸监控点位时，平台立即弹出报警窗口，显示人员姓名、照片、最后出现位置及历史轨迹。

（4）陌生人预警

通过人脸识别技术实时筛查非授权人员（如校外无关人员），当陌生人员出现在任一人脸监控点位时，平台立即弹出报警窗口，显示人员照片、最后出现位置及历史轨迹。防止潜在安全风险。

（5）在校 / 离校学生信息导出、推送功能

支持按班级、院系、时间范围等维度的，导出学生在校状态（如当前是否在宿舍、今日出入记录）及离校数据（如请假外出、未归记录）。宿舍人脸数据关联校门口人脸数据，开发定制化数据报表模块，对接平台考勤与门禁数据库。提供 Excel/CSV 格式导出功能，包含字段：学生姓名、学号、院系、班级、当前状态（在校 / 离校）、最后出入时间、出入通道名称等。所有数据按照学校要求提供推送。

（6）学生考勤

在宿舍楼出入口部署人员通道，学生通过刷脸进出宿舍楼并考勤，对进出人员实行严格实名管控，对进出的住宿学生自动考勤，并将异常的考勤数据推送至相关人员，实现宿舍人员安全管理的智能化。本次建设的宿舍人行通道需要整合C13、C14宿舍楼现有软硬件设备，统一平台管理。

访客预约

<1>访客通过学校官网、微信公众号或专用 APP 进入预约页面。填写访客基本信息（姓名、身份证号、联系方式、人脸照片（可上传或现场拍摄）、访问详情（预约日期、预计时长、访问事由、被访人姓名 / 部门）及安全承诺（勾选同意遵守校园安全规定，如 “禁止携带违禁品入校）等。

<2> 教职工分级审批：

| 访问级别 | 审批人 | 审批时限 |
| --- | --- | --- |
| 普通访客 | 被访人 + 部门领导 | 1-3自然天 |
| 重要访客 | 被访人 + 部门领导 +保卫处备案 | 3天以上 |

<3>人脸（车辆）识别核验：访客（或车辆）进校时，系统自动比对现场人脸（或车牌）。完成离校流程后，访客数据自动归档至历史数据库，保存期限≥3 年。生成《访客通行报告》，包含预约信息、实际轨迹、停留时长等。

5、设备兼容性

新设备需无缝对接原平台。

6、实施要点与注意事项

数据安全：人脸数据存储需符合《个人信息保护法》，采用加密传输与存储，定期清理无效数据。

调试周期：新设备接入需预留 2 周调试期，重点测试不动人预警及在校 / 离校学生信息导出功能。

人员培训：为监控、宿管、学工人员提供操作培训，确保熟练使用系统预警功能及数据导出流程。

六、具体施工注意事项

1、闸机安装时，布线需要对地面进行切割并开槽。布线完成后需恢复。

（1）室外闸机如C01-C04、C10等人行道闸采用砌筑水泥墩方式加高20cm，保证电路安全稳固；

（2）学校大门人行道闸在原基础上采用砌筑水泥墩方式加高20cm；

2、监控安装时，立杆的高度以采购清单里的3.5m为标准，根据甲方要求（如遇道路绿化遮挡高度不同等）按照实际情况适当增加或减少立杆高度。监控点位到弱电井位置需要挖土或破路，挖土或破路后需从弱电井铺设60的增强型PVC套管，深度60厘米至灯杆或立柱下方，用于穿线，同时恢复土地和路面，整体要求与现有地下管网工程要求必须一致。电源线采用RVV21.5,从汇总设备间统一取电，采用手拉手接线，各室外监控电源线接头位于防水箱内，不得位于弱电井中。光纤采用长飞自承式单芯蝶形光缆。弱电井中电源线及光纤均需挂牌标识。整个项目涉及的施工规范及要求需与我校已实施布线工程保持一致。整个项目设备点位安装位置请参见点位图纸（新增人脸抓拍机点位图、新增人脸抓拍机点位表、宿舍人行闸机尺寸效果图、宿舍人行闻机通道点位图）。

3、本次所涉及采购必须按照国家标准进行，施工前须与采购人学校相关负责人员沟通确定，经认可后才可施工。施工单位需在施工前多次勘查现场，确定方案的完全可实施性，有异议可提出更优方案，无任何问题方可施工，不允许出现施工过程中，施工方认为不合理而无法施工的情况，或私自更改施工方案。须听从学院监理人员的调度和安排，不合格或未按要求施工的必须整改和重建，安排好工期，尽量避免多处同时施工。

4、增补的地下管网部分采用PE50规格(内径50，外径60)，国标标准的全新增强管，泥土路面应尽量挖深，以保证管线顺利穿埋，管道预埋深度至少60cm。布放管子时，应保证所有管子必须是完整相连，不允许出现管子之间长度不够而私自拼接、相套的现象。无论是破路或者挖土，应保证线路笔直，角度不能有过大偏差，以保证顺利穿线，禁止出现弧形等不符合规范的路线轨迹。对于泥土路面，挖开后及时填埋，破坏的绿化尽量恢复，对于铺有防滑砖的地面应及时填补好，如施工中防滑砖发生破损，无法填补，需自行购买相同或相近颜色规格的防滑砖填补。

5、双绞线、配线架、理线架、跳线统一与我校已实施工程保持一致。数据配线架模块采用超5类压接式模块。线序统一采用T568B线序，注意线缆破外皮的长度以及破坏双绞的长度须遵守ISO11801或TIA/EIA568或GB50312标准尽量短。

6、整个项目中涉及的所有线缆（包含网线、电源线、网络跳线以及其它线缆）两端必须有详细的标识，包括配线架上的线缆和房间里的线缆均需要标签机打印粘贴标签作为“线缆标识”，同时配线架和面板盒上也需要贴上标签作为“插入标识”。所有跳线两端同样要求有标识，每端标识要求标明本端与对端信息。所有标注文字格式与内容由校方确定后施工方按此要求施工，标签须采用标签机打印粘贴。

7、所有网线从桥架汇入到机柜上方后，需按照标准分两侧进入配线架，进入配线架须保持一定的弧度，并绑扎固定好后打在配线架上，须与我校现有工程保持一致。

8、PVC 管应符合国标标准，KBG管符合国家标准《电气安装导管特殊要求》GB/14823.1-93 GB/13381.1-92 标准，壁厚不得小于1.2mm。

9、所有双绞线端接好后，须使用FLUKE测试仪进行认证测试，测试结果须满足ISO 11801或TIA/EIA 568 或GB50312标准中超5类UTP布线的要求，所有测试最终须提供测试报告的电子版与纸质版，作为竣工资料一部分，整个工程包含双绞线认证测试费用。

- 七、服务要求

1、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。

3、在宿舍楼出入口部署人员通道，学生通过刷脸进出宿舍楼并考勤，对进出人员实行严格实名管控，对进出的住宿学生自动考勤，并将异常的考勤数据推送至相关人员，实现宿舍人员安全管理的智能化。本次建设的宿舍人行通道需要整合C13、C14宿舍楼现有软硬件设备，统一平台管理。

4、对学校现有监控点位进行整合，包括校园整个监控网络线路改造，核心交换机升级改造，确保网络传输稳定性和快速性，老旧监控换新以及存储扩容，增加一批存储设备，保证校园内监控均可达到90天存储。

5、对学校内部地下停车场出入口进行改造，增加车牌抓拍机，对进出车辆进行计数，当地库车位满了之后不再抬杆放行，设备需预留接入现有停车管理软件的接口，以备后续接入平台统一管理。

6、验收：

（1）采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（2）货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

12、培训服务：中标人负责为招标方操作人员提供  3 个工作日操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

八、商务要求

（一）质量要求

1、在中标通知书出具后7个日历日内，提供招标文件所要求的技术参数证明文件原件给采购人确认，若中标人无法提供或提交虚假材料，一律视为虚假响应，按政府采购相关规定处理。

2、设备产品须为全新未使用过的原装合格正品,安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。

3、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。

（二）售后服务及质保要求

1、设备及软件系统不少于5年免费原厂质保及升级服务（自采购人验收合格之日起计）。

2、质保期满后，终身维修，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等，只收取基本材料配件费，不收取工时费。

3、项目竣工验收合格即日起5个月内需派至少1名专业技术人员，进行驻场式质保维护，驻场时间为每周不低于4小时，报修服务须24小时全天候响应。

4、供应商应在质保期内每周对本项目相关子系统进行巡检，每月对设备进行一次全面巡检，如发现故障立即进行维修。质保期内，同一设备维修两次后，第三次必须对设备进行更换。

5、系统及设备发生故障并收到采购人报修后应做如下处置：一般故障，修复时间不得超过12小时；重大故障（如系统瘫痪、核心设备故障、批量设备故障等），中标人必须2小时内派出技术保障人员赶到现场，修复时间不得超过24小时；必要时需增派专业售后服务人员（持安防类岗位培训证书）到现场进行故障抢修。特殊情况，中标人必须30分钟内派出技术保障人员赶到现场，根据现场实际情况作出应急处置。

6、紧急状态的保障：采购人遇到诸如高级别安全检查及突发事件等紧急情况，供应商必须派出技术保障人员在现场保障系统的良好运行。

7、免费为采购人培训操作人员，使其能达到独立操作和一般维护的水平。

（三）履行时限、履行方式及履行地点

1、交货地点：徐州工业职业技术学院指定地点

2、到货时间：接到采购人通知之日起  25  日内硬件安装到位，调试完毕正常使用30日后方可验收。

3、中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

4、中标人负责供货、安装、调试。

（四）货款支付

1、供应商完成硬件设备供货（提供设备材料到货清单）、产品安装、系统调试，正常使用30日后，经采购人验收合格，采购人支付合同总价款的90%；

2、自采购人验收合格12个月后，系统运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，经采购人确认，支付合同尾款10%。

- 第六章  拟签订的合同文本

项目名称：智慧校园安防建设项目

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0044

政府采购合同

采  购  人（甲方）：   徐州工业职业技术学院

供  应  商（乙方）：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点： |
| 签订时间： 年 月 日 | 项目编号： |

徐州工业职业技术学院（以下简称“甲方”）和              （以下简称“乙方”）同意在双方协商一致的情况下，甲方委托乙方全权办理智慧校园安防建设项目事宜，按下述条款和条件签订本合同。

第一条  产品名称及数量

乙方根据甲方需求提供                    。详细产品清单、数量及规格型号见附件。

第二条  合同价款及支付

2.1本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：      元）。

2.2结算金额的计算方式

- （3）供应商完成硬件设备供货（附材料到货清单），并完成全部产品安装、调试，正常使用30日后，经采购人验收合格，采购人支付合同总价款的90%；

- （4）自采购人验收合格12个月后，系统运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，经采购人确认，支付设备软件合同尾款10%。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票。

甲方签署验收合格报告。

4.2 上述费用甲方支付至乙方指定账户内。除乙方另行指定外，该指定账户信息为：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）乙方的投标文件、乙方提供的报价文件（报价单）；

（3）服务承诺；

（4）甲乙双方商定的其它文件。

第四条  质量标准及保证

1．乙方交付的产品应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高的为准，二者都没有的，应符合企业最新标准），并符合本合同及招标文件要求。

2.乙方保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。乙方保证供货时一并出具相关的进货说明等手续，证明所供设备为原厂正品全新设备。

3.乙方对提供所投产品原厂      年免费保修及免费上门服务，提供7天*24小时服务电话。若产品出现质量问题需提供上门服务，乙方保证在接到用户产品出现问题的通知后    小时内响应，如需技术人员到现场，技术人员于   小时内到达甲方现场，   小时内排除故障（节假日照常服务）。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4.货物来源的证明材料

乙方保证所有货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，交货时货物封装完好，并向甲方提供货物及服务的相关质量证明材料。进口产品（如有）必须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料，并在验收时交付给甲方。

第五条  交货和验收、验收标准

1.接到甲方通知之日起  25  日内硬件安装到位，调试完毕正常使用30日后方可验收。

2.乙方交付的产品应当完全符合本合同或者招标文件所规定的产品、数量和规格要求。

3.交货、调试地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。

4.货物初验：甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初验，包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好（乙方未经甲方验收不得私自拆装货物包装）、与随机资料及用户手册是否匹配的检验。

5.货物验收：甲方应当在乙方安装调试完成后30日后对货物进行整体验收。

6.货物安装验收的标准：

（1）执行第四条标准。

（2）符合品牌要求、规格要求、安装要求、技术参数、功能与乙方承诺及甲方要求相符。

（3）按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收；

（4）按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家的相关标准）。

（5）货物在验收时，乙方提供进出口货物征免税证明复印件、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、免税证明及商检证明等材料。

提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供货商提供的必要文件。

7.乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

8.乙方在安装调试完毕后需免费提供简单的技术培训，直至甲方人员能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

第六条  伴随服务/售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.乙方提供的免费质保服务（乙方提供的质保期为    年（投标承诺年限）），所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。乙方提供中的货物中如果包含软件，则所有软件应提供终身免费升级服务。

3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。维保期满后，维保费用在行业标准上给予优惠，配件更换价格保证为同规格市场最优价，并提供免费安装及咨询。保修期后的维修只收更换配件成本价。

4.乙方所有安装调试维修人员均应持证上岗，并向甲方出示相关证书原件。

5.接到用户报修电话，乙方维保人员必须在      小时内赶到现场并解决问题。

6.甲方使用该设备的任何部分，当受到第三方提供的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。

7.若投标文件不包含有关伴随服务或售后服务承诺，双方作如下约定：

7.1所购产品按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费计入总价款。

7.2保修期内，乙方负责对其提供的产品进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。

7.3货物故障报修的响应时间、产品质量更换的响应时间按乙方投标承诺执行。

7.4若货物故障在检修48工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物型号档次的备用货物供甲方使用，直至货物修复；乙方超过48小时未提供备用货物供甲方使用的，每逾期一天按货款总额的5‰承担违约责任。

第七条  违约责任

甲方责任

1.无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金；

2.未按合同规定期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款的5%。

3.甲方配合办理采购过程中的免税手续。

乙方责任

1.乙方负责办理采购过程中的所有手续。

2.乙方逾期交付产品的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任。

3.乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，每发生1次应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，接甲方通知未在约定时间响应伴随服务/售后服务的，甲方有权选择第三方代为履行，代为履行的费用由乙方承担。

4.乙方根本性违约的，乙方应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。

以下情形为乙方根本性违约：

（1）如乙方不能交付产品；

（2）如乙方逾期交货达10天；

（3）乙方所交付的产品品种、货号、规格不符合合同约定的；

（4）所供产品不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；

（5）乙方送交的货物经验收不合格，或验收后出现质量问题。

（6）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换产品仍不能达到合同约定的质量标准的。

出现(2) 或（3）或（4）或（5）情形，经甲方同意不解除合同的，乙方应向甲方支付产品总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的产品和服务。

因乙方违约造成上述违约金、滞纳金不能补偿对方损失时，甲方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

5.由于不可抗力原因使乙方延迟安装，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

6.乙方提供的产品涉及的软件及专利，若侵犯了第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，由乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任。

第八条  履约保证金

1.乙方在签订本合同前向甲方缴纳合同总价款的5%为履约保证金（以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交）。

2.履约保证金将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。

3.如乙方出现根本性违约情况的，除按上述违约责任处理外，履约保证金将作为处罚金直接罚没并归采购人所有。

第九条  合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条  争议的解决

1.因产品的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定，产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第八条执行。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。

3.因乙方违约引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。

第十一条  诚实信用

乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。

第十二条  合同生效及其他

本合同共    页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式  份，甲方执  份、乙方执  份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人（签字）： | 法定/授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

组成本合同附件：

1、招标文件[项目编号：          ；

2、乙方的投标文件（与招标文件有抵触的除外）；

3、中标通知书；

4、其他文件。

- 第七章  投标文件相关格式

（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

智慧校园安防建设项目

投标文件

（项目编号：     ）

投标人：（名称打印并盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

特别提醒：

中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件一份。

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

10.《声明函》

11.承诺函

- 1. 投标函

致：江苏科建工程项目管理有限公司

根据           （项目名称）[项目编号：            ]招标文件，      (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 2、开标一览表

项目名称：智慧校园安防建设项目

项目编号：                              单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧校园安防建设项目 | 详见投标文件 |  | 报价为 《分项价格表》 的总价 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |
| 核心产品品牌： |  |  |  |
| 投标人承诺 年（不少于5年）免费原厂质保及升级服务（自采购人验收合格之日起计） |  |  |  |

投标人承诺：  1、本项目由投标人本企业提供服务。

- 合同履行期限：接到采购人通知之日起  25  日内硬件安装到位，调试完毕正常使用30日后方可验收。

- 3、设备及软件系统不少于5年免费原厂质保及升级服务（自采购人验收合格之日起计）。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月   日

- 3、分项价格表（格式可以扩展）

项目名称：智慧校园安防建设项目

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 名称 | 产品制造企业的划分 | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月   日

说明：

1.本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准，填写“大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”，符合者填写，非必须填写。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏科建工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

- 4、技术要求响应及偏离表（格式可以扩展）

项目名称：智慧校园安防建设项目

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件的要求 | 响应内容 （如实详细填列，并逐条进行响应） | 正/负/无 偏离 | 证明材料在投标文件中对应的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例 | 交换机 | - 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52； 2、支持千兆电口，千兆光口，万兆光口，40G光口； - （投标文件中请删除此行） | - 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52； 2、支持千兆电口，千兆光口，万兆光口，40G光口； - （投标文件中请删除此行） | 无 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

特别说明：

投标人需对招标文件第五章《采购需求》中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，并在《技术要求响应及偏离表》中如实详细填列所投产品的技术参数。

投标人：    （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 5、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与[     ]项目[项目编号：     ]的招、投标活动及签订经济合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

- 6、中小企业声明函

项目名称：智慧校园安防建设项目

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、    ，属于 工业 ； 制造商为  （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

2、    ，属于 工业 ； 制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

3、    ，属于 工业 ； 制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目属于“工业”。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图：

- 7、残疾人福利性单位声明函

- （如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：智慧校园安防建设项目

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

项目名称：智慧校园安防建设项目

项目编号：

我单位在参加 智慧校园安防建设项目 （项目名称）（项目编号：         ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

项目名称：智慧校园安防建设项目

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：      ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

- （证明材料扫描件附后）

- （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、               （证明材料扫描件附后）

2、               （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 10、《声明函》

项目名称：智慧校园安防建设项目

项目编号：

我单位承诺：

1、如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

2、我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位对上述承诺负责。并依法承担相应责任。

投标人：              （盖电子签章）

日期：   年  月 日

- 承诺函

项目名称：智慧校园安防建设项目

项目编号：

我公司参加       （项目名称）（项目编号：      ）项目采购活动中承诺如下：

我单位完全响应招标文件第五章采购需求中：五、整体方案及要求；六、具体施工注意事项；七、服务要求；八、商务要求等全部要求。

特此承诺。

我单位对上述承诺负责。并依法承担相应责任。

投标人：              （盖电子签章）

日期：   年  月 日

----------------（以下无正文）----------------

-----------