## 1.1 封面
| 鼓楼区2024年度达标区雨污分流建设工程320302-08-02达标区 |  |  |  | 工程
工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2022年01月20日

## 1.2 扉页
|  | 鼓楼区2024年度达标区雨污分流建设工程320302-08-02达标区 |  |  |  | 工程
工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位公章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 专业咨询员： |  |  | 项目负责人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2022年01月20日 | 复 核 时 间： | 2022年01月20日

## 3.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0405 土石方工程
1 | 040101002012 | 土方开挖 |  | 1、人机配合挖土方 2、施工单位自行考虑土壤类别 |  | m3 | 1615.18
2 | 040305001016 | 石屑回填 |  | 1、密实度要求：根据图纸及相关规范要求 2、填方材料品种：石屑回填 |  | m3 | 223.04
3 | 040103002024 | 土方弃置及外运 |  | 1、弃土外运 2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 |  | m3 | 1615.18
4 | 041001001003 | 拆除混凝土路面 |  | 1、材质：拆除现状混凝土路面 2、厚度：20cm砼+10cm碎石 |  | m2 | 378.4
5 | 040103002027 | 废渣弃置及外运 |  | 1、废弃料品种：道路废渣 2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 |  | m3 | 113.52
6 | 041001008001 | 现状检查井拆除 |  | 1、结构形式：钢筋混凝土结构 2、强度等级：C30 |  | 座 | 1
7 | 040203007041 | 水泥混凝土路面恢复 |  | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cmC30混凝土+10cm级配碎石 |  | m2 | 378.4
分部小计
0405 沈孟大沟延长段河道护砌工程
8 | 040305005001 | 护底 |  | 1、材料品种：20cm厚C30素砼、15cm厚砂石混合垫层 |  | m2 | 175
9 | 040305005002 | 护坡 |  | 1、材料品种：12cm厚C30混凝土护坡，内配8@200双向钢筋网+土工布（300g/m2),含护坡、钢筋、锚筋、伸缩缝、泄水孔等 2、具体详见设计图纸 |  | m3 | 78.68
10 | 040303002001 | 混凝土格梗 |  | 1、混凝土强度等级：C30 2、截面尺寸：0.3*0.5m 3、具体详见设计图纸 |  | m3 | 26.31
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 040303015001 | 混凝土挡墙 |  | 1、混凝土强度等级：C30 2、含钢筋、具体详见设计图纸 |  | m3 | 57.13
分部小计
0405 管道及附属构筑物工程
12 | 040501004122 | dn160 PVC-U出户管-更换 |  | 1、材质及规格：DN160 PVC-U管 2、连接形式：粘接 |  | m | 24
13 | 040501004123 | dn225PE管直埋 |  | 1、材质及规格：Dn225聚乙烯PE100管(SDR17) 2、热熔接口 3、基坑回填前采用闭水试验 4、基坑回填后CCTV检测，并形成检测报告 |  | m | 113
14 | 040501004109 | dn315PE管直埋 |  | 1、材质及规格：Dn315聚乙烯PE100管(SDR17) 2、热熔接口 3、基坑回填前采用闭水试验 4、基坑回填后CCTV检测，并形成检测报告 |  | m | 130
15 | 040501004113 | dn110PVC-U立管 |  | 1、材质及规格：dn110 PVC-U 2、粘接 |  | m | 60
16 | 040501001150 | DN400管道整体修复（拉入法CIPP紫外光固化） |  | 1、修复技术：CIPP紫外线光固化内衬修复 2、规格：管径DN400mm，内衬厚度5mm 3、内衬材质：玻璃纤维树脂 4、闭水试验 5、含通风、预处理、有毒气体检测、管壁冲洗，施工后CCTV检测、场地清理等。 |  | m | 46
17 | 040501003001 | DN800球墨铸铁管 |  | 1、材质及规格：DN800球墨铸铁管 2、具体详见设计图纸 |  | m | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 040504002173 | 600×600钢筋砼方形井 |  | 1、形式规格：600×600方形井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC30砼垫层、15cmC30砼基础 3、混凝土强度等级：主体及盖板C30 4、盖板材质、规格：钢筋砼盖板，预制 5、井盖、井圈材质及规格：Φ600球墨铸铁井盖及制作（含防坠子盖） 6、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 7、深度：约1.2m 8、含模板，钢筋费用 9、其他详见图纸设计 |  | 座 | 19
19 | 040504002162 | D700钢筋混凝土污水检查井 |  | 1、垫层材质及厚度：10cmC30砼垫层 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁及底板厚度20cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：φ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400，含防坠子盖） 7、含模板，钢筋费用 8、其他详见图纸设计 |  | 座 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 040504002170 | D1000钢筋混凝土污水检查井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC30砼垫层 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁及底板厚度20cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：φ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400，含防坠子盖） 7、含模板，钢筋费用 8、其他详见图纸设计 |  | 座 | 3
21 | 040504002172 | 1800x800钢筋混凝土污水格栅监测井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC30砼垫层 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、井壁及底板厚度：井壁及底板厚度25cm，隔墙厚度20cm 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步 5、含预制井筒、井室、盖板 6、含井盖，井盖规格：φ700重型“五防”球墨铸铁井盖（承载等级：D400，含防坠子盖） 7、含模板，钢筋费用 8、其他详见图纸设计 |  | 座 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 040504009003 | 预制混凝土双平篦雨水口安装 |  | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：2套450mm×750mm重型防盗防沉降球墨铸铁雨水箅子，承载等级：D400，材料：QT500-7。整套重量不小于45kg 2、垫层、基础材质及厚度：10cm厚天然级配碎石垫层 3、混凝土强度等级：C30混凝土 4、池壁及底板厚度：池壁厚度7cm，底板厚度10cm 5、砂浆强度等级及配合比：M10 6、具体详见设计图纸 |  | 座 | 2
分部小计
0405 管网清淤排查工程（含外围小散乱）
23 | 040101005193 | DN300雨水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN300雨水管道长度317m 2、清淤工程量：DN300雨水管道8.56m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 317
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 040101005181 | DN400雨水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN400雨水管道长度799m 2、清淤工程量：DN400雨水管道37.55m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 799
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 040101005190 | DN500雨水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN500雨水管道长度233m 2、清淤工程量：DN500雨水管道17.24m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 233
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 040101005194 | DN600雨水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN600雨水管道长度209m 2、清淤工程量：DN600雨水管道22.15m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 209
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
27 | 040101005214 | DN800雨水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN800雨水管道长度1051m 2、清淤工程量：DN800雨水管道197.59m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 1051
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 040101005215 | DN1000雨水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN1000雨水管道长度280m 2、清淤工程量：DN1000雨水管道55.72m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 280
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 040101005216 | 雨水沟清淤排查(测绘调查) |  | 1、排查工程量：雨水沟长度284m 2、清淤工程量：雨水沟18.25m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：测绘调查 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 284
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 040101005218 | 盖板涵清淤排查(QV检测) |  | 1、排查工程量：盖板涵长度177m 2、清淤工程量：盖板涵16.99m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：QV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 177
31 | 040101002013 | 土明沟清淤疏浚 |  | 1、土明沟平均尺寸：5m×2m 2、清淤工程量：315m³ 3、人机配合挖土方及淤泥 4、施工单位自行考虑土壤类别 5、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 |  | m3 | 315
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 040101005220 | DN110出户管清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN110污水管道长度165m 2、清淤工程量：DN110污水管道0.66m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：QV检测 6、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 165
33 | 040101005204 | DN200污水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN200污水管道长度57m 2、清淤工程量：DN200污水管道1.311m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 57
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 040101005221 | DN300污水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN300污水管道长度185m 2、清淤工程量：DN300污水管道9.27m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 185
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 040101005222 | DN400污水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN400污水管道长度64m 2、清淤工程量：DN400污水管道5.70m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 64
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
36 | 040101005223 | DN500污水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN500污水管道长度77m 2、清淤工程量：DN500污水管道10.78m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 77
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 040101005225 | DN1000污水管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN1000雨水管道长度84m 2、清淤工程量：DN1000雨水管道33.01m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 84
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 040101005226 | DN300合流管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN300合流管道长度32m 2、清淤工程量：DN300合流管道1.15m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 32
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 040101005227 | DN500合流管道清淤排查 |  | 1、排查工程量：DN500合流管道长度20m 2、清淤工程量：DN500合流管道1.98m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 20
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 040101005228 | 合流暗涵清淤排查(CCTV检测) |  | 1、排查工程量：暗涵长度37m 2、清淤工程量：暗涵2.37m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：CCTV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 37
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
41 | 040101005230 | 合流暗涵清淤排查(QV检测) |  | 1、排查工程量：暗涵长度28m 2、清淤工程量：暗涵0.896m³ 3、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距 4、管网排查：必须调查清楚所有入井支管，向上游溯源至少一个井位，调查水流来源、管道管径、管内底高程及管道定位等。按照测绘、调查、检测和评估 “四位一体”的方法开展，严格按照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》执行 5、检测方式：QV检测 6、被掩埋井盖查找：通过自下而上CCTV准确查找的被掩埋井盖位置，尽量减少上部开挖量 7、含通风、支管溯源清淤排查等。 |  | m | 28
分部小计
0405 检查井、雨水口、化粪池清掏
42 | 040101005171 | 检查井清掏 |  | 1、对排查范围内的检查井进行彻底清掏 2、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑 |  | 座 | 75
43 | 040101005179 | 雨水口清掏 |  | 1、对工程范围内的雨水口进行彻底清掏 2、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑 |  | 座 | 83
44 | 040101005173 | 化粪池清掏 |  | 1、对排查范围内的化粪池进行彻底清掏 2、淤泥外运及运距：施工单位自行考虑 |  | 座 | 8
分部小计
0405 测绘及水质检测
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 040501001125 | 管线测绘 |  | 1、管线测绘满足《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》中的要求。 2、管网测绘资料应同时形成EXCLE表格及CAD成果并满足后期录入排水管网GIS系统的要求。 3、含主管支管。 |  | m | 4366
46 | 050307009008 | 水质检测 |  | 检测排口水质（COD）指标。 |  | 次 | 25
分部小计
0405 井盖更换工程
47 | 040504005006 | 雨水箅子更换 |  | 1、拆除旧井箅 2、0.4*0.6m防盗防沉降铸铁井圈及箅子，承载等级：D400 |  | 套 | 4
48 | 040504005008 | 井盖更换 |  | 1、拆除旧井盖 2、井盖材质及规格：：检查井井盖及井座采用球墨铸铁QT500-7，球化率需达到3级以上，抗拉强度不小于450MPa，屈服强度不小于300MPa，材料尚应符合《球墨铸铁件》（GB1348-2009）规定。检查井井盖的承载等采用D400，承载能力后轮轮压70kN、试验荷载400kN、允许残留变形（1/500）Dt,(Dt是指井座孔口的最大内切圆直径)。。井盖内设球墨铸铁防坠子盖。 3、含路面拆除及恢复、拆除井盖，更换防沉降球墨铸铁防盗井盖。 4、井盖尺寸：D700 5、其他详图纸设计 |  | 座 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
49 | 040501001128 | 暗井提升 |  | 1、井盖材质及规格：检查井井盖及井座采用球墨铸铁QT500-7，球化率需达到3级以上，抗拉强度不小于450MPa，屈服强度不小于300MPa，材料尚应符合《球墨铸铁件》（GB1348-2009）规定。检查井井盖的承载等采用D400，承载能力后轮轮压70kN、试验荷载400kN、允许残留变形（1/500）Dt,(Dt是指井座孔口的最大内切圆直径)。井盖内设球墨铸铁防坠子盖。 2、含现状路面破除及恢复，道路按现状路面恢复 3、内容：人工探挖暗井，加高井筒，拆除井盖，更换防沉降球墨铸铁防盗井盖。 4、井盖尺寸：D700 5、其他详图纸设计 |  | 座 | 1
分部小计
其他工程
50 | 050307009001 | 标志牌 |  | 1、雨水检查井、污水检查井、污水排放口、雨水排放口、标志标牌材质为不锈钢材料，厚度1mm，直径100mm，用膨胀螺丝固定 |  | 套 | 108
51 | 050307009004 | 公示牌 |  | 1、公示牌，不锈钢材质，牌面尺寸为1.5m*1m，总高度2m，具体根据实地制作 |  | 套 | 1
52 | 050307008001 | 焊接网栅栏（围拦）制作安装 |  | 1、围栏高度：2.4m 2、围栏材质：：铁丝网，含立柱、边框、固件 4、警示标语根据设计和业主要求设置 5、其他详见图纸设计 |  | m | 70
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
53 | 040303002015 | 包封混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C30 2、含配筋，详见图纸 |  | m3 | 14.76
54 | 040901001004 | 现状检查井开洞及修复 |  | 1、现状检查井开洞 2、含废渣清理外运 3、含管道穿墙处理，详见图纸 |  | 处 | 1
55 | 040901001013 | 现状管道封堵废除 |  | 1、MU15砖砌体 2、砌370厚砖墙，水泥砂浆抹面 |  | 处 | 1
56 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 1、挡墙垫层 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 3.05
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、施工机械进出场，施工方自主报价，结算不再调整 |  | 项 | 1
2 | 04B049 | 潜水员潜水封堵及拆除气囊 |  | 1、潜水员潜水封堵及拆除气囊。 2、打开井盖由安全员用有害气体检测仪检测合格后才能施工。 |  | 项 | 1
3 | 041107002001 | 施工导流及排水 |  |  |  | 项 | 1
4 | 040205006001 | 临时水马围挡 |  | 1、高度1.8m |  | 项 | 1
5 | 04B154 | 气囊封堵及拆除 |  | 1、气囊封堵，用于主管及支管临时封堵。 2、启闭井盖、有毒气体测试、强制通风、检查防护设备，下井清障、封堵、拆除、清理现场等。 |  | 个 | 4
6 | 041103001001 | 围堰 |  | 1、围堰类型：草袋围堰 |  | m3 | 120
7 | 010202006001 | 钢板桩 |  | 1、钢板桩采用9mⅣ型拉森钢板桩 2、钢板桩使用由投标人自行考虑回收或租赁 |  | t | 30.78
8 | 010202011001 | 钢围檩 |  | 1、围檩采用W350*350*12*19围檩 1、包含制作、安装、使用、拆除（投标人自行考虑回收或租赁） |  | t | 2.43
9 | 041107002005 | 轻型井点降水 |  | 1、自主报价结算不调整 |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 041108001001 | 管线保护 |  | 1、具体做法详见图纸 |  | m | 117
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：320302-08-02达标区 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707012002 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 3.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 3.4 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.5 计日工表
计日工表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元）
[8 empty] | 确定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

## 3.6 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：320302-08-02达标区 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.340
1.3 | 工程排污费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】